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Часть 17. Водопровод и канализация – внутренние устройства
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	Раздел 1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА 

   

	Таблица 17-01-001. Установка ванн, умывальников, биде, поддонов душевых, кабин душевых, трапов 

   

	
	Измеритель: 10 компл.

	
	Установка ванн купальных:

	17-01-001-01
	      прямых чугунных
	16277,07 
	324,48 
	108,68 
	9,59 
	15843,91 
	32,19 

	17-01-001-02
	      прямых стальных
	9981,66 
	218,23 
	91,02 
	6,13 
	9672,41 
	21,65 

	17-01-001-03
	      прямых полимербетонных
	50319,09 
	302,10 
	108,68 
	9,59 
	49908,31 
	29,97 

	17-01-001-04
	      прямых пластиковых
	60697,51 
	181,84 
	91,36 
	5,71 
	60424,31 
	18,04 

	17-01-001-05
	      угловых чугунных
	21534,96 
	421,85 
	112,80 
	10,56 
	21000,31 
	41,85 

	17-01-001-06
	      угловых стальных
	16789,63 
	294,24 
	93,08 
	6,62 
	16402,31 
	29,19 

	17-01-001-07
	      угловых полимербетонных
	42141,83 
	392,72 
	112,80 
	10,56 
	41636,31 
	38,96 

	17-01-001-08
	      угловых пластиковых
	50830,09 
	245,04 
	93,74 
	6,31 
	50491,31 
	24,31 

	
	Установка ванн гидромассажных:

	17-01-001-09
	      прямых
	73105,75 
	484,44 
	118,90 
	10,93 
	72502,41 
	48,06 

	17-01-001-10
	      угловых
	776,44 
	584,04 
	125,09 
	12,38 
	67,31 
	57,94 

	(301-9400)
	  Приборы санитарно-технические, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10)  
	-  

	17-01-001-11
	Установка ванн ножных и ручных
	9540,04 
	311,07 
	40,80 
	2,20 
	9188,17 
	30,86 

	
	Установка умывальников одиночных:

	17-01-001-12
	      без подводки воды
	1537,17 
	159,97 
	21,52 
	1,51 
	1355,68 
	15,87 

	17-01-001-13
	      с подводкой холодной воды
	1569,96 
	166,72 
	21,52 
	1,51 
	1381,72 
	16,54 

	17-01-001-14
	      с подводкой холодной и горячей воды
	1601,74 
	218,23 
	24,12 
	1,51 
	1359,39 
	21,65 

	17-01-001-15
	Установка умывальников групповых с подводкой холодной и горячей воды
	7207,16 
	766,48 
	134,45 
	15,73 
	6306,23 
	76,04 

	17-01-001-16
	Установка биде
	6281,47 
	304,92 
	33,69 
	1,51 
	5942,86 
	30,25 

	
	Установка поддонов душевых:

	17-01-001-17
	      чугунных глубоких
	7822,84 
	173,38 
	50,76 
	6,36 
	7598,70 
	17,2 

	17-01-001-18
	      чугунных и стальных мелких
	3565,36 
	109,77 
	61,18 
	2,67 
	3394,41 
	10,89 

	
	Установка кабин душевых:

	17-01-001-19
	      с чугунными поддонами
	62490,43 
	771,32 
	147,08 
	14,77 
	61572,03 
	76,52 

	17-01-001-20
	      со стальными поддонами
	57273,33 
	616,49 
	84,81 
	7,74 
	56572,03 
	61,16 

	17-01-001-21
	      с пластиковыми поддонами
	80039,09 
	490,29 
	66,77 
	7,72 
	79482,03 
	48,64 

	
	Установка трапов диаметром:

	17-01-001-22
	      50 мм
	1413,05 
	51,00 
	9,64 
	0,35 
	1352,41 
	5,06 

	17-01-001-23
	      100 мм
	1813,23 
	88,40 
	19,68 
	1,16 
	1705,15 
	8,77 

	Таблица 17-01-002. Установка полотенцесушителей, смесителей, туалетной гарнитуры 

   

	
	Измеритель: 10 шт.

	
	Установка полотенцесушителей:

	17-01-002-01
	      из водогазопроводных труб
	559,92 
	61,49 
	9,59 
	0,00 
	488,84 
	6,1 

	17-01-002-02
	      из латунных хромированных труб
	6599,73 
	249,98 
	10,48 
	0,00 
	6339,27 
	24,8 

	17-01-002-03
	Установка смесителей
	1512,56 
	70,56 
	0,45 
	0,00 
	1441,55 
	7 

	17-01-002-04
	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.
	2238,06 
	28,22 
	0,45 
	0,00 
	2209,39 
	2,8 

	17-01-002-05
	Установка туалетных полочек
	684,80 
	63,50 
	0,45 
	0,00 
	620,85 
	6,3 

	Таблица 17-01-003. Установка унитазов, чаш напольных, сливов больничных 

   

	
	Измеритель: 10 компл.

	
	Установка унитазов:

	17-01-003-01
	      с бачком непосредственно присоединенным
	2922,28 
	245,41 
	44,90 
	3,71 
	2631,97 
	24,64 

	17-01-003-02
	      с бачком высокорасполагаемым
	5439,27 
	308,46 
	50,56 
	3,71 
	5080,25 
	30,97 

	17-01-003-03
	      с краном смывным
	6602,98 
	220,91 
	32,27 
	3,71 
	6349,80 
	22,18 

	
	Установка чаш (унитазов напольных):

	17-01-003-04
	      с бачком высокорасполагаемым
	8222,04 
	347,40 
	97,69 
	2,65 
	7776,95 
	34,88 

	17-01-003-05
	      с краном смывным
	9395,32 
	261,85 
	79,82 
	5,20 
	9053,65 
	26,29 

	17-01-003-06
	Установка сливов больничных
	13142,41 
	463,44 
	84,62 
	5,20 
	12594,35 
	46,53 

	Таблица 17-01-004. Установка писсуаров 

   

	
	Измеритель: 10 компл.

	
	Установка писсуаров:

	17-01-004-01
	      настенных
	2924,00 
	101,65 
	17,09 
	1,16 
	2805,26 
	10,32 

	17-01-004-02
	      напольных
	2244,21 
	333,42 
	186,56 
	12,96 
	1724,23 
	33,85 

	Таблица 17-01-005. Установка моек и раковин 

   

	
	Измеритель: 10 компл.

	
	Установка моек:

	17-01-005-01
	      на одно отделение
	3095,46 
	174,59 
	17,17 
	1,51 
	2903,70 
	17,32 

	17-01-005-02
	      на два отделения
	7397,52 
	255,12 
	54,98 
	7,42 
	7087,42 
	25,31 

	17-01-005-03
	      для мытья уборочного инвентаря
	3205,29 
	190,81 
	34,01 
	3,71 
	2980,47 
	18,93 

	17-01-005-04
	Установка раковин
	1228,76 
	90,62 
	15,28 
	0,81 
	1122,86 
	8,99 

	Таблица 17-01-006. Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском 

   

	
	Измеритель: 10 компл.

	17-01-006-01
	Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском
	17185,61 
	220,85 
	21,03 
	1,49 
	16943,73 
	21,91 

	Таблица 17-01-007. Установка баков металлических для воды 

   

	
	Измеритель: 10 баков

	
	Установка баков металлических для воды массой:

	17-01-007-01
	      до 0,5 т
	10417,79 
	1380,31 
	364,76 
	27,91 
	8672,72 
	148,74 

	(301-1529)
	  Клапаны поплавковые пластмассовые ППП, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	17-01-007-02
	      на каждые 0,1 т массы свыше 0,5 до 1 т добавлять к расценке 17-01-007-01
	328,03 
	218,36 
	85,27 
	6,10 
	24,40 
	23,53 

	17-01-007-03
	      1 т
	14975,25 
	2472,19 
	804,83 
	59,76 
	11698,23 
	266,4 

	(301-1529)
	  Клапаны поплавковые пластмассовые ППП, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	17-01-007-04
	      на каждые 0,1 т массы свыше 1 до 2 т добавлять к расценке 17-01-007-03
	232,76 
	150,43 
	57,93 
	4,47 
	24,40 
	16,21 

	Таблица 17-01-008. Установка нагревателей индивидуальных, колонок для ванн, кипятильников 

   

	
	Измеритель: 10 компл.

	
	Установка нагревателей индивидуальных:

	17-01-008-01
	      водоводяных
	26818,89 
	860,50 
	105,42 
	12,17 
	25852,97 
	87,36 

	17-01-008-02
	      пароводяных
	24047,83 
	934,37 
	33,44 
	5,07 
	23080,02 
	94,86 

	17-01-008-03
	Установка колонок для ванн на твердом топливе
	9018,27 
	338,64 
	74,35 
	10,41 
	8605,28 
	34,38 

	17-01-008-04
	Установка кипятильников на твердом топливе
	8327,77 
	406,02 
	33,44 
	5,07 
	7888,31 
	41,22 
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