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Часть 19. Газоснабжение – внутренние устройства

	Номера

расценок
	Наименование и характеристика

строительных работ и конструкций
	Прямые

затраты,

руб.
	В том числе, руб.
	Затраты

труда

рабочих,

чел.-ч.

	
	
	
	оплата

труда

рабочих
	эксплуатация машин
	материалы
	

	Коды

неучтенных

материалов
	Наименование и характеристика

неучтенных расценками материалов,

единица измерения
	
	
	всего
	в т.ч.

оплата

труда

машинистов
	расход

неучтенных

материалов
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Таблица 19-01-001. Установка газовых плит 

   

	
	Измеритель: 1 прибор

	
	Установка газовых плит:

	19-01-001-01
	      бытовых двухкомфорочных
	1023,42 
	9,41 
	4,66 
	0,12 
	1009,35 
	0,99 

	19-01-001-02
	      бытовых четырехкомфорочных
	1241,44 
	11,97 
	7,27 
	0,12 
	1222,20 
	1,26 

	19-01-001-03
	      ресторанных без духового шкафа
	159,37 
	17,95 
	17,40 
	0,95 
	124,02 
	2,01 

	(301-9041)
	  Плиты газовые ресторанные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	19-01-001-04
	      ресторанных с духовым шкафом
	570,04 
	73,58 
	70,72 
	3,93 
	425,74 
	8,24 

	(301-9041)
	  Плиты газовые ресторанные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 19-01-002. Установка водонагревателей 

   

	
	Измеритель: 1 прибор

	
	Установка водонагревателей:

	19-01-002-01
	      проточных
	1658,53 
	42,04 
	4,66 
	0,12 
	1611,83 
	4,53 

	19-01-002-02
	      емкостных
	1680,09 
	65,82 
	13,68 
	0,23 
	1600,59 
	6,53 

	Таблица 19-01-003. Установка газогорелочных устройств 

   

	
	Измеритель: 1 устройство

	
	Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью:

	19-01-003-01
	      до 5 м3/ч
	71,86 
	61,30 
	0,87 
	0,00 
	9,69 
	5,28 

	(301-9021)
	  Горелка газовая, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9460)
	  Тоннели керамические (насадки), (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	19-01-003-02
	      до 10 м3/ч
	89,09 
	77,55 
	1,74 
	0,00 
	9,80 
	6,68 

	(301-9021)
	  Горелка газовая, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9460)
	  Тоннели керамические (насадки), (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	19-01-003-03
	      до 30 м3/ч
	347,33 
	98,10 
	1,74 
	0,00 
	247,49 
	8,45 

	(301-9021)
	  Горелка газовая, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9460)
	  Тоннели керамические (насадки), (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	19-01-003-04
	      до 50 м3/ч
	564,97 
	127,71 
	4,35 
	0,00 
	432,91 
	11 

	(301-9021)
	  Горелка газовая, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9460)
	  Тоннели керамические (насадки), (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	19-01-003-05
	      до 80 м3/ч
	1252,63 
	164,51 
	18,25 
	0,68 
	1069,87 
	14,17 

	(301-9021)
	  Горелка газовая, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9460)
	  Тоннели керамические (насадки), (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	19-01-003-06
	      до 120 м3/ч
	1154,55 
	191,10 
	19,12 
	0,68 
	944,33 
	16,46 

	(301-9021)
	  Горелка газовая, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9460)
	  Тоннели керамические (насадки), (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	19-01-003-07
	      до 180 м3/ч
	1496,71 
	220,24 
	28,79 
	0,95 
	1247,68 
	18,97 

	(301-9021)
	  Горелка газовая, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9460)
	  Тоннели керамические (насадки), (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	19-01-003-08
	      до 250 м3/ч
	1399,67 
	259,48 
	29,91 
	1,08 
	1110,28 
	22,35 

	(301-9021)
	  Горелка газовая, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9460)
	  Тоннели керамические (насадки), (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	19-01-003-09
	      до 350 м3/ч
	1437,99 
	299,89 
	30,78 
	1,08 
	1107,32 
	25,83 

	(301-9021)
	  Горелка газовая, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9460)
	  Тоннели керамические (насадки), (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	19-01-003-10
	      до 500 м3/ч и более
	2140,16 
	354,34 
	50,48 
	1,90 
	1735,34 
	30,52 

	(301-9021)
	  Горелка газовая, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9460)
	  Тоннели керамические (насадки), (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Установка блоков горелок производительностью:

	19-01-003-11
	      до 15 м3/ч
	214,47 
	72,33 
	3,48 
	0,00 
	138,66 
	6,23 

	(301-9020)
	  Блоки горелок, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9460)
	  Тоннели керамические (насадки), (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	19-01-003-12
	      до 30 м3/ч
	252,96 
	85,57 
	5,22 
	0,00 
	162,17 
	7,37 

	(301-9020)
	  Блоки горелок, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9460)
	  Тоннели керамические (насадки), (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 19-01-004. Устройство установки для редуцирования давления газа 

   

	
	Измеритель: 1 установка

	19-01-004-01
	Устройство установки для редуцирования давления газа
	7713,49 
	131,36 
	32,45 
	0,95 
	7549,68 
	13,5 

	Таблица 19-01-005. Установка регуляторов давления газа 

   

	
	Измеритель: 1 регулятор

	
	Установка регуляторов давления газа диаметром:

	19-01-005-01
	      до 50 мм
	126,55 
	41,94 
	9,78 
	0,00 
	74,83 
	4,1 

	(302-9360)
	  Регулятор давления, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	19-01-005-02
	      до 100 мм
	242,65 
	74,47 
	23,76 
	0,00 
	144,42 
	7,28 

	(302-9360)
	  Регулятор давления, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	19-01-005-03
	      до 200 мм
	565,09 
	162,76 
	48,58 
	1,22 
	353,75 
	15,91 

	(302-9360)
	  Регулятор давления, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 19-01-006. Установка клапанов предохранительных 

   

	
	Измеритель: 1 клапан

	
	Установка клапанов предохранительных диаметром:

	19-01-006-01
	      до 50 мм
	107,54 
	21,87 
	9,03 
	0,00 
	76,64 
	2,17 

	(301-9172)
	  Клапаны предохранительные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	19-01-006-02
	      до 80 мм
	147,38 
	30,54 
	11,86 
	0,00 
	104,98 
	3,03 

	(301-9172)
	  Клапаны предохранительные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	19-01-006-03
	      до 100 мм
	201,62 
	37,60 
	17,55 
	0,00 
	146,47 
	3,73 

	(301-9172)
	  Клапаны предохранительные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	19-01-006-04
	      до 200 мм
	448,17 
	94,15 
	46,33 
	1,08 
	307,69 
	9,34 

	(301-9172)
	  Клапаны предохранительные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	19-01-006-05
	      до 300 мм
	656,73 
	154,93 
	64,61 
	1,08 
	437,19 
	15,37 

	(301-9172)
	  Клапаны предохранительные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 19-01-007. Установка клапанов противовзрывных 

   

	
	Измеритель: 1 клапан

	
	Установка клапанов противовзрывных площадью:

	19-01-007-01
	      до 0,1 м2
	351,64 
	104,58 
	2,61 
	0,00 
	244,45 
	10,5 

	(301-9174)
	  Клапаны противовзрывные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	19-01-007-02
	      до 0,2 м2
	636,82 
	126,49 
	5,22 
	0,00 
	505,11 
	12,7 

	(301-9174)
	  Клапаны противовзрывные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	19-01-007-03
	      до 0,25 м2
	778,16 
	143,42 
	7,83 
	0,00 
	626,91 
	14,4 

	(301-9174)
	  Клапаны противовзрывные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 19-01-008. Установка диафрагм камерных 

   

	
	Измеритель: 1 диафрагма

	
	Установка диафрагм камерных диаметром:

	19-01-008-01
	      до 80 мм
	125,11 
	25,42 
	10,11 
	0,00 
	89,58 
	2,28 

	(301-9550)
	  Диафрагмы камерные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	19-01-008-02
	      до 100 мм
	163,30 
	31,67 
	15,81 
	0,00 
	115,82 
	2,84 

	(301-9550)
	  Диафрагмы камерные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	19-01-008-03
	      до 150 мм
	243,66 
	48,50 
	22,80 
	0,00 
	172,36 
	4,35 

	(301-9550)
	  Диафрагмы камерные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	19-01-008-04
	      до 200 мм
	361,51 
	67,68 
	36,88 
	0,68 
	256,95 
	6,07 

	(301-9550)
	  Диафрагмы камерные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	19-01-008-05
	      до 250 мм
	502,78 
	91,21 
	72,24 
	1,90 
	339,33 
	8,18 

	(301-9550)
	  Диафрагмы камерные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	19-01-008-06
	      до 300 мм
	606,04 
	118,97 
	94,38 
	2,17 
	392,69 
	10,67 

	(301-9550)
	  Диафрагмы камерные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	19-01-008-07
	      до 400 мм
	1094,74 
	144,62 
	100,55 
	2,57 
	849,57 
	12,97 

	(301-9550)
	  Диафрагмы камерные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 19-01-009. Установка фильтров для очистки газа от механических примесей 

   

	
	Измеритель: 1 фильтр

	
	Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром:

	19-01-009-01
	      до 50 мм
	1152,13 
	39,38 
	11,95 
	0,00 
	1100,80 
	3,74 

	19-01-009-02
	      до 100 мм
	1530,11 
	44,23 
	18,00 
	0,00 
	1467,88 
	4,2 

	19-01-009-03
	      до 200 мм
	2314,51 
	86,56 
	34,03 
	0,54 
	2193,92 
	8,22 

	Таблица 19-01-010. Отбор газа из трубопровода с установкой вентиля 

   

	
	Измеритель: 1 устройство

	19-01-010-01
	Отбор газа из трубопровода с установкой вентиля
	21,33 
	3,79 
	0,35 
	0,00 
	17,19 
	0,37 

	Таблица 19-01-011. Отбор газа из топочного пространства импульсной трубкой 

   

	
	Измеритель: 1 устройство

	19-01-011-01
	Отбор газа из топочного пространства импульсной трубкой
	60,02 
	9,96 
	5,55 
	0,00 
	44,51 
	0,96 

	Таблица 19-01-012. Установка головки воздушной 

   

	
	Измеритель: 1 прибор

	19-01-012-01
	Установка головки воздушной
	49,87 
	6,45 
	1,74 
	0,00 
	41,68 
	0,64 

	(301-9605)
	  Головка воздушная, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 19-01-013. Установка затворов гидравлических, щитков для контрольно-измерительных приборов (КИП) 

   

	
	Измеритель: 1 прибор, устройство

	
	Установка затворов гидравлических диаметром:

	19-01-013-01
	      до 80 мм
	846,31 
	58,27 
	12,98 
	0,14 
	775,06 
	5,85 

	19-01-013-02
	      до 100 мм
	932,66 
	58,56 
	12,98 
	0,14 
	861,12 
	5,88 

	19-01-013-03
	      до 150 мм
	1214,47 
	59,56 
	14,97 
	0,27 
	1139,94 
	5,98 

	19-01-013-04
	      до 200 мм
	1636,17 
	60,66 
	15,84 
	0,27 
	1559,67 
	6,09 

	
	Установка щитков стальных для контрольно-измерительных приборов (КИП) размером:

	19-01-013-05
	      400х300 мм
	87,78 
	25,40 
	17,39 
	0,00 
	44,99 
	2,55 

	19-01-013-06
	      700х600 мм
	308,31 
	38,55 
	27,03 
	0,00 
	242,73 
	3,87 

	19-01-013-07
	      1200х900 мм
	683,73 
	51,69 
	34,64 
	0,00 
	597,40 
	5,19 

	Таблица 19-01-014. Установка щита огнезащитного из кровельной стали и листового асбеста 

   

	
	Измеритель: 1 м2

	19-01-014-01
	Установка щита огнезащитного из кровельной стали и листового асбеста
	183,39 
	2,66 
	0,87 
	0,00 
	179,86 
	0,27 

	Таблица 19-01-015. Пневматическое испытание газопроводов 

   

	
	Измеритель: 100 м газопровода

	19-01-015-01
	Пневматическое испытание газопроводов
	486,17 
	412,17 
	0,00 
	0,00 
	74,00 
	34,9 

	Таблица 19-01-016. Обрезка действующего внутреннего газопровода 

   

	
	Измеритель: 1 обрезка

	
	Обрезка действующего внутреннего газопровода диаметром:

	19-01-016-01
	      до 50 мм
	121,84 
	17,96 
	84,80 
	9,28 
	19,08 
	1,89 

	19-01-016-02
	      до 100 мм
	205,70 
	32,30 
	152,04 
	16,65 
	21,36 
	3,4 

	Таблица 19-01-017. Установка баллонов для сжиженного газа на кухне 

   

	
	Измеритель: 1 установка

	19-01-017-01
	Установка баллонов для сжиженного газа на кухне
	523,96 
	26,01 
	4,35 
	0,00 
	493,60 
	2,77 

	Таблица 19-01-018. Установка баллонов для сжиженного газа в шкафу 

   

	
	Измеритель: 1 установка

	
	Установка баллонов для сжиженного газа в шкафу при количестве баллонов:

	19-01-018-01
	      до 2 шт.
	870,77 
	28,22 
	14,79 
	0,00 
	827,76 
	2,9 

	(301-9617)
	  Шкафы металлические, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(56)  
	-  

	(302-9360)
	  Регулятор давления, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	19-01-018-02
	      до 4 шт.
	2306,14 
	62,76 
	34,05 
	1,49 
	2209,33 
	6,45 

	(301-9617)
	  Шкафы металлические, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(146)  
	-  

	(302-9360)
	  Регулятор давления, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	19-01-018-03
	      до 6 шт.
	3165,56 
	83,19 
	41,51 
	1,76 
	3040,86 
	8,55 

	(301-9617)
	  Шкафы металлические, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(179)  
	-  

	(302-9360)
	  Регулятор давления, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	19-01-018-04
	      до 8 шт.
	4084,82 
	97,59 
	46,11 
	1,90 
	3941,12 
	10,03 

	(301-9617)
	  Шкафы металлические, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(191)  
	-  

	(302-9360)
	  Регулятор давления, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	19-01-018-05
	      до 10 шт.
	5032,22 
	122,01 
	62,39 
	2,71 
	4847,82 
	12,54 

	(301-9617)
	  Шкафы металлические, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(253)  
	-  

	(302-9360)
	  Регулятор давления, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  
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