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Часть 39. Металлические конструкции гидротехнических сооружений

	Номера

расценок
	Наименование и характеристика

строительных работ и конструкций
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оплата

труда
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неучтенных

материалов
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Раздел 1. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

   

	Подраздел 1.1 ЗАКЛАДНЫЕ ЧАСТИ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 

   

	Таблица 39-01-001. Установка бесштрабным способом закладных частей 

   

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	
	Установка бесштрабным способом закладных частей механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку:

	39-01-001-01
	      до 10 т
	7891,74 
	1095,01 
	3983,57 
	229,00 
	2813,16 
	103,99 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	39-01-001-02
	      свыше 10 до 20 т
	6814,25 
	926,22 
	4129,44 
	184,80 
	1758,59 
	87,96 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	39-01-001-03
	      свыше 20 т
	5126,30 
	634,85 
	3281,33 
	138,75 
	1210,12 
	60,29 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	39-01-001-04
	Установка бесштрабным способом литых закладных частей
	4119,92 
	316,20 
	2849,77 
	87,73 
	953,95 
	29,17 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	
	Установка бесштрабным способом закладных частей разного назначения массой:

	39-01-001-05
	      до 15 т
	5859,88 
	867,42 
	4109,56 
	191,27 
	882,90 
	80,02 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	39-01-001-06
	      свыше 15 т
	5284,40 
	714,90 
	3707,24 
	183,74 
	862,26 
	65,95 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 39-01-002. Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах 

   

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	
	Установка закладных частей плоских затворов и решеток в штрабах при массе комплекта на 1 затвор, 1 решетку:

	39-01-002-01
	      до 1,5 т
	5143,52 
	1511,37 
	2437,03 
	171,95 
	1195,12 
	143,53 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	39-01-002-02
	      до 3 т
	7266,55 
	2161,73 
	3883,87 
	263,68 
	1220,95 
	202,22 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	39-01-002-03
	      свыше 3 до 10 т
	6531,61 
	1594,87 
	2880,29 
	165,72 
	2056,45 
	151,46 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	39-01-002-04
	      свыше 10 до 20 т
	4855,20 
	606,63 
	2763,30 
	141,83 
	1485,27 
	57,61 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	39-01-002-05
	      свыше 20 т
	5126,10 
	526,38 
	3404,10 
	129,71 
	1195,62 
	49,24 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	
	Установка закладных частей механического оборудования в штрабах:

	39-01-002-06
	      для поверхностных сегментных и секторных затворов и ворот с горизонтальной осью вращения
	5067,82 
	913,67 
	1653,49 
	117,34 
	2500,66 
	85,47 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	39-01-002-07
	      для глубинных сегментных затворов с горизонтальной осью вращения
	3781,43 
	479,05 
	1514,73 
	93,12 
	1787,65 
	43,59 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	39-01-002-08
	      для поворотных двустворчатых ворот
	4468,62 
	568,39 
	2991,87 
	157,74 
	908,36 
	53,17 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	39-01-002-09
	      для откатных ворот
	4007,93 
	734,24 
	2340,86 
	157,04 
	932,83 
	66,81 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	
	Установка закладных частей металлических конструкций в штрабах при обрамление ниш каналов, проемов и шахт, масса комплекта:

	39-01-002-10
	      до 1 т
	6538,61 
	953,81 
	4424,75 
	228,46 
	1160,05 
	90,58 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	39-01-002-11
	      свыше 1 т
	4050,31 
	574,63 
	2417,74 
	115,54 
	1057,94 
	53,01 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Подраздел 1.2 ТРУБОПРОВОДЫ НА ПОВЕРХНОСТИ 

   

	Таблица 39-01-004. Монтаж трубопроводов на поверхности 

   

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	39-01-004-01
	Монтаж трубопроводов на поверхности из готовых звеньев с приваренными ребрами жесткости и опорными кольцами, диаметр от 1,6 до 3,2 м
	2237,07 
	391,37 
	1298,02 
	40,38 
	547,68 
	33,71 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	
	Монтаж трубопроводов на поверхности, диаметр трубопровода:

	39-01-004-02
	      свыше 3,2 до 4 м, масса звена до 16 т
	5288,16 
	850,19 
	2839,47 
	89,79 
	1598,50 
	77,36 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	39-01-004-03
	      свыше 3,2 до 4 м, масса звена до 22 т
	5023,29 
	489,93 
	2327,63 
	49,77 
	2205,73 
	44,58 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	39-01-004-04
	      свыше 3,2 до 4 м, масса звена до 32 т
	4065,96 
	479,38 
	2466,14 
	58,56 
	1120,44 
	43,62 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	39-01-004-05
	      свыше 4 до 6 м, масса звена до 16 т
	6958,08 
	988,24 
	4184,82 
	112,04 
	1785,02 
	85,12 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	39-01-004-06
	      свыше 4 до 6 м, масса звена до 22 т
	5665,05 
	794,70 
	3551,61 
	92,61 
	1318,74 
	68,45 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	39-01-004-07
	      свыше 4 до 6 м, масса звена до 32 т
	5344,76 
	663,99 
	2926,97 
	67,36 
	1753,80 
	57,94 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	39-01-004-08
	      свыше 6 до 8 м, масса звена до 22 т
	6983,09 
	836,92 
	3240,89 
	70,90 
	2905,28 
	73,03 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	39-01-004-09
	      свыше 6 до 8 м, масса звена до 32 т
	4941,44 
	691,84 
	2052,81 
	42,53 
	2196,79 
	60,37 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	39-01-004-10
	      свыше 6 до 8 м, масса звена до 50 т
	3627,72 
	551,01 
	1648,82 
	40,76 
	1427,89 
	47,46 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	39-01-004-11
	      свыше 8 м, масса звена до 32 т
	4308,94 
	752,58 
	2173,49 
	74,23 
	1382,87 
	60,79 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	39-01-004-12
	      свыше 8 м, масса звена до 50 т
	3909,78 
	587,88 
	2131,30 
	93,02 
	1190,60 
	48,99 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  


	Таблица 39-01-005. Ультразвуковой контроль сварных швов трубопроводов в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа 

   

	
	Измеритель: 1 м шва

	
	Ультразвуковой контроль сварных швов трубопроводов в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа, диаметр трубопровода:

	39-01-005-01
	      до 3,2 м, толщина оболочки трубопровода до 30 мм
	76,10 
	53,02 
	22,80 
	1,01 
	0,28 
	6,26 

	39-01-005-02
	      до 3,2 м, толщина оболочки трубопровода свыше 30 мм
	96,72 
	70,06 
	26,38 
	1,16 
	0,28 
	7,75 

	39-01-005-03
	      свыше 3,2 до 7 м, толщина оболочки трубопровода до 30 мм
	115,03 
	76,40 
	38,35 
	2,48 
	0,28 
	7,36 

	39-01-005-04
	      свыше 3,2 до 7 м, толщина оболочки трубопровода свыше 30 мм
	130,81 
	76,71 
	53,82 
	4,00 
	0,28 
	7,39 

	39-01-005-05
	      свыше 7 м, толщина оболочки трубопровода до 30 мм
	135,46 
	85,84 
	49,34 
	3,62 
	0,28 
	8,27 

	39-01-005-06
	      свыше 7 м, толщина оболочки трубопровода свыше 30 мм
	136,57 
	88,33 
	47,96 
	3,24 
	0,28 
	8,51 

	Таблица 39-01-006. Контроль сварных швов трубопроводов просвечиванием рентгеновскими и гамма-лучами в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа 

   

	
	Измеритель: 1 снимок

	
	Контроль сварных швов трубопроводов просвечиванием рентгеновскими и гамма-лучами в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа, диаметр трубопровода:


	39-01-006-01
	      от 1,6 до 3,2 м, толщина оболочки трубопровода до 30 мм
	76,35 
	31,53 
	38,53 
	3,98 
	6,29 
	2,67 

	39-01-006-02
	      от 1,6 до 3,2 м, толщина оболочки трубопровода свыше 30 мм
	155,85 
	48,23 
	101,33 
	3,82 
	6,29 
	3,78 

	39-01-006-03
	      свыше 3,2 до 7 м, толщина оболочки трубопровода до 30 мм
	141,03 
	40,32 
	94,42 
	10,15 
	6,29 
	3,16 

	39-01-006-04
	      свыше 3,2 до 7 м, толщина оболочки трубопровода свыше 30 мм
	221,86 
	47,59 
	167,98 
	11,75 
	6,29 
	3,73 

	39-01-006-05
	      свыше 7 м, толщина оболочки трубопровода до 30 мм
	143,56 
	42,11 
	95,16 
	10,23 
	6,29 
	3,3 

	39-01-006-06
	      свыше 7 м, толщина оболочки трубопровода свыше 30 мм
	211,12 
	48,11 
	156,72 
	10,55 
	6,29 
	3,77 

	Подраздел 1.3 ОБЛИЦОВКИ 

   

	Таблица 39-01-007. Установка облицовок необетонированных металлических конструкций 

   

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	
	Установка облицовок необетонированных металлических конструкций:

	39-01-007-01
	      пола
	3774,38 
	696,31 
	2255,03 
	82,91 
	823,04 
	61,62 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	39-01-007-02
	      стен
	5369,15 
	858,42 
	2772,31 
	89,71 
	1738,42 
	79,19 

	(201-0757)
	  Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	39-01-007-03
	      потолка
	3123,64 
	642,23 
	1838,99 
	46,24 
	642,42 
	54,38 

	(101-1000)
	  Угловой неравнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст3пс, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-1788)
	  Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 220 мм толщиной 10 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-1802)
	  Швеллеры № 16-24 сталь марки 18пс, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-0757)
	  Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Подраздел 1.4 ПРОЧИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ 

   

	Таблица 39-01-009. Монтаж прочих металлических конструкций 

   

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	
	Монтаж металлических:

	39-01-009-01
	      бетоновозных эстакад
	1111,10 
	162,95 
	481,92 
	25,20 
	466,23 
	14,42 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	39-01-009-02
	      перекрытий и крышек для проемов, каналов и шахт, металлических дверей габаритных
	2788,37 
	699,45 
	1889,05 
	86,77 
	199,87 
	69,39 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	39-01-009-03
	      перекрытий и крышек для проемов, каналов и шахт, металлических дверей негабаритных
	1921,45 
	305,90 
	1487,25 
	66,70 
	128,30 
	29,05 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	39-01-009-04
	      эстакад, балок, мостов под механизмы служебных пешеходных мостиков
	2413,05 
	340,43 
	1428,08 
	59,14 
	644,54 
	32,33 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	39-01-009-05
	      лестниц и площадок
	2047,20 
	467,11 
	1245,89 
	102,51 
	334,20 
	44,36 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	39-01-009-06
	      подкрановых путей по стальным балкам
	589,25 
	123,40 
	440,66 
	20,07 
	25,19 
	12,39 

	(201-9001)
	  Рельсы подкрановые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	39-01-009-07
	      подкрановых путей по бетонному основанию
	2480,43 
	485,96 
	1955,10 
	93,10 
	39,37 
	46,15 

	(201-9001)
	  Рельсы подкрановые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	
	Монтаж балластных устройств затворов, заграждений:

	39-01-009-08
	      из сборного железобетона
	1328,01 
	38,51 
	307,93 
	15,13 
	981,57 
	3,91 

	39-01-009-09
	      из монолитного железобетона
	853,01 
	105,67 
	378,22 
	43,27 
	369,12 
	10,86 

	
	Монтаж металлических эстакад монорельсовых, устанавливаемых:

	39-01-009-10
	      на ГРЭС, АЭС, ТЭЦ массой до 3 т
	2635,33 
	437,52 
	1918,90 
	165,82 
	278,91 
	42,15 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	39-01-009-11
	      на ГРЭС, АЭС, ТЭЦ массой свыше 3 т
	2674,71 
	417,02 
	1590,77 
	135,97 
	666,92 
	39,01 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	39-01-009-12
	      на ГЭС
	2686,79 
	349,76 
	1758,31 
	166,83 
	578,72 
	34,19 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Подраздел 1.5 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ МОРСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

   

	Таблица 39-01-015. Монтаж металлических конструкций морских сооружений 

   

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	
	Устройство в условиях закрытой акватории распределительного пояса:

	39-01-015-01
	      по лицевой стенке при подаче элементов конструкций с воды плавучими кранами
	4637,91 
	63,49 
	1671,63 
	197,01 
	2902,79 
	6,6 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	39-01-015-02
	      по анкерной стенке при подаче элементов конструкций с воды плавучими кранами
	1287,88 
	53,39 
	1191,49 
	138,89 
	43,00 
	5,55 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	39-01-015-03
	      по анкерной стенке при подаче элементов конструкций с берега краном на гусеничном ходу
	283,84 
	59,16 
	181,68 
	21,27 
	43,00 
	6,15 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	
	Установка анкерных тяг в закрытой акватории при подачи элементов конструкций:

	39-01-015-04
	      с воды плавучим краном
	2263,67 
	194,71 
	1784,82 
	213,49 
	284,14 
	20,24 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	39-01-015-05
	      с берега краном на гусеничном ходу
	588,57 
	179,89 
	172,69 
	23,72 
	235,99 
	18,7 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	39-01-015-06
	Установка анкерных плит из стального шпунта с распределительными поясами при подаче элементов конструкций с берега краном на гусеничном ходу в закрытой акватории
	11131,49 
	37,13 
	136,17 
	14,63 
	10958,19 
	3,86 

	39-01-015-07
	Устройство стального оголовка в набережных типа больверк в условиях закрытой акватории
	6248,27 
	155,17 
	433,10 
	39,30 
	5660,00 
	16,13 

	39-01-015-08
	Раскрепление свай плавучим краном в условиях закрытой акватории
	6931,83 
	223,18 
	5012,58 
	581,81 
	1696,07 
	23,2 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	39-01-015-09
	Устройство стремянок
	557,23 
	94,28 
	346,13 
	40,65 
	116,82 
	9,8 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	
	Устройство в условиях открытого побережья (открытого рейда) распределительного пояса:

	39-01-015-10
	      по лицевой стенке при подаче элементов конструкций с воды плавучим краном
	6490,47 
	64,07 
	3523,61 
	351,40 
	2902,79 
	6,66 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	39-01-015-11
	      по анкерной стенке при подаче элементов конструкций с воды плавучим краном
	2560,95 
	53,87 
	2491,43 
	247,15 
	15,65 
	5,6 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	39-01-015-12
	Установка анкерных тяг плавучим краном в условиях открытого побережья (открытого рейда)
	4231,93 
	194,71 
	3754,47 
	377,40 
	282,75 
	20,24 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	39-01-015-13
	Раскрепление свай плавучим краном в условиях открытого побережья (открытого рейда)
	12500,65 
	223,18 
	10581,40 
	1046,00 
	1696,07 
	23,2 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 39-01-016. Погрузка и перемещение металлических конструкций плавучими средствами 

   

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	
	Погрузка и перемещение на первый километр металлических конструкций плавучими средствами:

	39-01-016-01
	      в условиях закрытой акватории
	129,45 
	1,72 
	127,73 
	24,73 
	0,00 
	0,19 

	39-01-016-02
	      в условиях открытого побережья (открытого рейда)
	886,46 
	1,72 
	884,74 
	180,77 
	0,00 
	0,19 

	
	На каждый последующий километр перемещения добавлять:

	39-01-016-03
	      к расценке 39-01-016-01
	3,80 
	0,00 
	3,80 
	0,61 
	0,00 
	 

	39-01-016-04
	      к расценке 39-01-016-02
	6,09 
	0,00 
	6,09 
	1,19 
	0,00 
	 

	Таблица 39-01-017. Подкрановые пути морских причальных набережных из специальных крановых рельсов по железобетонным балкам 

   

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	39-01-017-01
	Устройство подкрановых путей морских причальных набережных из специальных крановых рельсов по железобетонным балкам
	12309,36 
	221,76 
	265,90 
	30,83 
	11821,70 
	21,06 

	Подраздел 1.6 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПОЯСА И АНКЕРНЫЕ ТЯГИ РЕЧНЫХ НАБЕРЕЖНЫХ 

   

	Таблица 39-01-021. Установка распределительных поясов и анкерных тяг речных набережных 

   

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	
	Установка распределительных поясов речных набережных:

	39-01-021-01
	      с берега
	1012,80 
	147,20 
	722,87 
	41,35 
	142,73 
	16,07 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	39-01-021-02
	      с воды
	3177,82 
	180,64 
	2854,45 
	219,68 
	142,73 
	19,72 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	
	Установка анкерных тяг речных набережных:

	39-01-021-03
	      с берега
	982,75 
	349,73 
	469,28 
	32,32 
	163,74 
	38,18 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	39-01-021-04
	      с воды
	3596,64 
	375,47 
	2940,67 
	235,68 
	280,50 
	40,99 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  
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