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	ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

	ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ



	

	ТССЦ-02-2001



Часть 2. Строительные конструкции и изделия
	Шифр

ресурса
	Строительные материалы, изделия и конструкции
	Ед.

изм.
	Цена руб. на 01.01.2000

	
	
	
	отпускная
	сметная

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 2.01. Стальные конструкции промышленных и сельскохозяйственных зданий, сооружений и мостов

	Подраздел: Конструкции легкие металлические

	Группа: Каркасы одноэтажных производственных зданий с рамными конструкциями (коробчатого сечения), типа «ОРСК»

	201-0026
	Балки Б1, Б1Н, Б7, Б7Нxe "Балки Б1, Б1Н, Б7, Б7Н, 201-0026"
	шт.
	1 173,14 
	1 255,81 

	201-0027
	Балки Б2, Б2Н, Б6, Б6Нxe "Балки Б2, Б2Н, Б6, Б6Н, 201-0027"
	шт.
	1 153,02 
	1 292,35 

	201-0028
	Балки Б1-4, Б1Н-4, Б6-4, Б6Н-4xe "Балки Б1-4, Б1Н-4, Б6-4, Б6Н-4, 201-0028"
	шт.
	1 269,14 
	1 422,51 

	201-0029
	Балки Б2-4, Б2Н-4, Б7-4, Б7Н-4xe "Балки Б2-4, Б2Н-4, Б7-4, Б7Н-4, 201-0029"
	шт.
	1 213,32 
	1 359,94 


	201-0030
	Балки Б5-4xe "Балки Б5-4, 201-0030"
	шт.
	250,39 
	280,65 

	201-0031
	Балки Б5xe "Балки Б5, 201-0031"
	шт.
	295,62 
	331,35 

	201-0009
	Колонны КУ1, КУ1Нxe "Колонны КУ1, КУ1Н, 201-0009"
	шт.
	2 757,30 
	3 090,51 

	201-0010
	Колонны КУ2, КУ2Нxe "Колонны КУ2, КУ2Н, 201-0010"
	шт.
	3 589,30 
	4 023,05 

	201-0011
	Колонны С1xe "Колонны С1, 201-0011"
	шт.
	1 787,92 
	2 003,98 

	201-0012
	Колонны С2xe "Колонны С2, 201-0012"
	шт.
	2 353,25 
	2 637,62 

	201-0032
	Прогоны П1, П3, П3Нxe "Прогоны П1, П3, П3Н, 201-0032"
	шт.
	992,66 
	1 112,61 

	201-0033
	Прогоны П2xe "Прогоны П2, 201-0033"
	шт.
	1 086,75 
	1 218,08 

	201-0034
	Прогоны П4, П4Нxe "Прогоны П4, П4Н, 201-0034"
	шт.
	1 070,73 
	1 200,12 

	
	Рамы бескрановые:

	201-0001
	      рядовые РР24-7-277xe "Рамы бескрановые::рядовые РР24-7-277, 201-0001"
	шт.
	35 340,78 
	39 611,49 

	201-0002
	      рядовые РР18-7-305xe "Рамы бескрановые::рядовые РР18-7-305, 201-0002"
	шт.
	22 985,46 
	25 763,10 

	201-0006
	      связевые РС18-7-305xe "Рамы бескрановые::связевые РС18-7-305, 201-0006"
	шт.
	23 235,94 
	26 043,85 

	201-0005
	      связевые РС24-7-277xe "Рамы бескрановые::связевые РС24-7-277, 201-0005"
	шт.
	35 513,98 
	39 805,62 

	
	Рамы крановые:

	201-0003
	      рядовые РК24-8-268xe "Рамы крановые::рядовые РК24-8-268, 201-0003"
	шт.
	39 747,00 
	44 550,18 

	201-0004
	      рядовые РК18-8-279xe "Рамы крановые::рядовые РК18-8-279, 201-0004"
	шт.
	27 284,44 
	30 581,59 

	201-0007
	      связевые РКС24-8-268xe "Рамы крановые::связевые РКС24-8-268, 201-0007"
	шт.
	40 061,59 
	44 902,78 

	201-0008
	      связевые РКС18-8-279xe "Рамы крановые::связевые РКС18-8-279, 201-0008"
	шт.
	27 534,18 
	30 861,52 

	
	Связи вертикальные:

	201-0014
	      СВ1-7-1xe "Связи вертикальные::СВ1-7-1, 201-0014"
	шт.
	2 141,29 
	2 400,06 

	201-0015
	      СВ1-7-2xe "Связи вертикальные::СВ1-7-2, 201-0015"
	шт.
	3 191,69 
	3 577,39 

	201-0016
	      СВ1-7-3xe "Связи вертикальные::СВ1-7-3, 201-0016"
	шт.
	5 751,16 
	6 446,16 

	201-0017
	      СВ1-7-4xe "Связи вертикальные::СВ1-7-4, 201-0017"
	шт.
	3 206,77 
	3 594,29 

	201-0018
	      СВ2-8-1xe "Связи вертикальные::СВ2-8-1, 201-0018"
	шт.
	2 212,26 
	2 479,60 

	201-0019
	      СВ2-8-2xe "Связи вертикальные::СВ2-8-2, 201-0019"
	шт.
	3 171,44 
	3 554,69 

	201-0020
	      СВ2-8-3xe "Связи вертикальные::СВ2-8-3, 201-0020"
	шт.
	5 477,74 
	6 139,69 

	201-0021
	      СВ2-8-4xe "Связи вертикальные::СВ2-8-4, 201-0021"
	шт.
	2 694,85 
	3 020,51 

	201-0022
	      СВ3-8-1xe "Связи вертикальные::СВ3-8-1, 201-0022"
	шт.
	1 248,21 
	1 399,04 

	201-0023
	      СВ3-8-2xe "Связи вертикальные::СВ3-8-2, 201-0023"
	шт.
	1 754,43 
	1 966,44 

	201-0024
	      СВ3-8-3xe "Связи вертикальные::СВ3-8-3, 201-0024"
	шт.
	2 741,84 
	3 073,18 

	201-0025
	      СВ3-8-4xe "Связи вертикальные::СВ3-8-4, 201-0025"
	шт.
	1 474,78 
	1 653,00 

	201-0013
	Стойки подкрановые СК1, СК1Нxe "Стойки подкрановые СК1, СК1Н, 201-0013"
	шт.
	1 557,07 
	1 745,23 

	Группа: Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа «КИСЛОВОДСК»

	
	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа «КИСЛОВОДСК»:

	201-0035
	      структурные плиты СП27-300Аxe "Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа \«КИСЛОВОДСК\»::структурные плиты СП27-300А, 201-0035"
	компл.
	130 340,76 
	146 091,63 

	201-0036
	      структурные плиты СП27-350Аxe "Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа \«КИСЛОВОДСК\»::структурные плиты СП27-350А, 201-0036"
	компл.
	135 815,36 
	152 227,80 

	201-0037
	      колонны КБ-2-7,2xe "Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа \«КИСЛОВОДСК\»::колонны КБ-2-7,2, 201-0037"
	компл.
	42 426,60 
	47 553,59 

	201-0038
	      колонны КБ-3-6,0xe "Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа \«КИСЛОВОДСК\»::колонны КБ-3-6,0, 201-0038"
	компл.
	32 730,71 
	36 686,01 

	201-0039
	      колонны КБ-3-7,2xe "Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа \«КИСЛОВОДСК\»::колонны КБ-3-7,2, 201-0039"
	компл.
	37 407,52 
	41 927,99 


	201-0040
	      Колонны КБ-4-3,6xe "Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа \«КИСЛОВОДСК\»::Колонны КБ-4-3,6, 201-0040"
	компл.
	22 453,36 
	25 166,71 

	201-0041
	      колонны КБ-4-4,8xe "Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа \«КИСЛОВОДСК\»::колонны КБ-4-4,8, 201-0041"
	компл.
	26 023,20 
	29 167,94 

	201-0042
	      колонны КБ-4-6,0xe "Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа \«КИСЛОВОДСК\»::колонны КБ-4-6,0, 201-0042"
	компл.
	29 351,20 
	32 898,11 

	201-0043
	      стойки фахверка рядовые СР-3.6-Тxe "Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа \«КИСЛОВОДСК\»::стойки фахверка рядовые СР-3.6-Т, 201-0043"
	шт.
	1 134,71 
	1 271,83 

	201-0044
	      стойки фахверка рядовые СР-4.8-Тxe "Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа \«КИСЛОВОДСК\»::стойки фахверка рядовые СР-4.8-Т, 201-0044"
	шт.
	1 291,13 
	1 447,15 


	201-0045
	      стойки фахверка рядовые СР-3.6-Пxe "Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа \«КИСЛОВОДСК\»::стойки фахверка рядовые СР-3.6-П, 201-0045"
	шт.
	1 352,76 
	1 516,24 

	201-0046
	      стойки фахверка рядовые СР-4.8-Пxe "Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа \«КИСЛОВОДСК\»::стойки фахверка рядовые СР-4.8-П, 201-0046"
	шт.
	1 562,50 
	1 751,32 

	201-0047
	      стойки фахверка рядовые СР-6.0-Пxe "Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа \«КИСЛОВОДСК\»::стойки фахверка рядовые СР-6.0-П, 201-0047"
	шт.
	1 770,81 
	1 984,81 

	201-0048
	      стойки фахверка рядовые СР-7.2-Пxe "Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа \«КИСЛОВОДСК\»::стойки фахверка рядовые СР-7.2-П, 201-0048"
	шт.
	2 215,65 
	2 483,40 

	201-0049
	      стойки фахверка рядовые СР-3.6-Шxe "Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа \«КИСЛОВОДСК\»::стойки фахверка рядовые СР-3.6-Ш, 201-0049"
	шт.
	1 134,24 
	1 271,30 

	201-0050
	      стойки фахверка рядовые СР-4.8-Шxe "Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа \«КИСЛОВОДСК\»::стойки фахверка рядовые СР-4.8-Ш, 201-0050"
	шт.
	1 295,38 
	1 451,92 

	201-0051
	      стойки фахверка рядовые СР-6.0-Шxe "Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа \«КИСЛОВОДСК\»::стойки фахверка рядовые СР-6.0-Ш, 201-0051"
	шт.
	1 461,68 
	1 638,32 

	201-0052
	      стойки фахверка рядовые СР-7.2-Шxe "Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа \«КИСЛОВОДСК\»::стойки фахверка рядовые СР-7.2-Ш, 201-0052"
	шт.
	1 898,72 
	2 128,17 

	201-0053
	      стойки фахверка связевые СВ-3.6-Тxe "Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа \«КИСЛОВОДСК\»::стойки фахверка связевые СВ-3.6-Т, 201-0053"
	шт.
	1 926,65 
	2 159,48 

	201-0054
	      стойки фахверка связевые СВ-4.8-Тxe "Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа \«КИСЛОВОДСК\»::стойки фахверка связевые СВ-4.8-Т, 201-0054"
	шт.
	2 160,81 
	2 421,93 

	201-0055
	      стойки фахверка связевые СВ-3.6-Пxe "Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа \«КИСЛОВОДСК\»::стойки фахверка связевые СВ-3.6-П, 201-0055"
	шт.
	2 156,40 
	2 416,99 

	201-0056
	      стойки фахверка связевые СВ-4.8-Пxe "Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа \«КИСЛОВОДСК\»::стойки фахверка связевые СВ-4.8-П, 201-0056"
	шт.
	2 421,19 
	2 713,77 

	201-0057
	      стойки фахверка связевые СВ-6.0-Пxe "Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа \«КИСЛОВОДСК\»::стойки фахверка связевые СВ-6.0-П, 201-0057"
	шт.
	2 710,99 
	3 038,60 

	201-0058
	      стойки фахверка связевые СВ-7.2-Пxe "Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа \«КИСЛОВОДСК\»::стойки фахверка связевые СВ-7.2-П, 201-0058"
	шт.
	3 208,19 
	3 595,88 

	201-0059
	      стойки фахверка связевые СВ-3.6-Шxe "Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа \«КИСЛОВОДСК\»::стойки фахверка связевые СВ-3.6-Ш, 201-0059"
	шт.
	1 959,08 
	2 195,83 

	201-0060
	      стойки фахверка связевые СВ-4.8-Шxe "Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа \«КИСЛОВОДСК\»::стойки фахверка связевые СВ-4.8-Ш, 201-0060"
	шт.
	2 185,36 
	2 449,44 

	201-0061
	      стойки фахверка связевые СВ-6.0-Шxe "Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа \«КИСЛОВОДСК\»::стойки фахверка связевые СВ-6.0-Ш, 201-0061"
	шт.
	2 375,00 
	2 662,01 

	201-0062
	      стойки фахверка связевые СВ-7.2-Шxe "Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа \«КИСЛОВОДСК\»::стойки фахверка связевые СВ-7.2-Ш, 201-0062"
	шт.
	2 922,81 
	3 276,02 

	201-0063
	      стойки фахверка стыковые СС-3.6-Тxe "Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа \«КИСЛОВОДСК\»::стойки фахверка стыковые СС-3.6-Т, 201-0063"
	шт.
	1 551,13 
	1 738,57 

	201-0064
	      стойки фахверка стыковые СС-4.8-Тxe "Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа \«КИСЛОВОДСК\»::стойки фахверка стыковые СС-4.8-Т, 201-0064"
	шт.
	1 707,77 
	1 914,14 

	201-0065
	      стойки фахверка стыковые СС-3.6-Пxe "Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа \«КИСЛОВОДСК\»::стойки фахверка стыковые СС-3.6-П, 201-0065"
	шт.
	1 774,20 
	1 988,60 

	201-0066
	      стойки фахверка стыковые СС-4.8-Пxe "Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа \«КИСЛОВОДСК\»::стойки фахверка стыковые СС-4.8-П, 201-0066"
	шт.
	1 976,38 
	2 215,21 

	201-0067
	      стойки фахверка стыковые СС-6.0-Пxe "Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа \«КИСЛОВОДСК\»::стойки фахверка стыковые СС-6.0-П, 201-0067"
	шт.
	2 178,94 
	2 442,25 

	201-0068
	      стойки фахверка стыковые СС-7.2-Пxe "Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа \«КИСЛОВОДСК\»::стойки фахверка стыковые СС-7.2-П, 201-0068"
	шт.
	2 605,89 
	2 920,79 

	201-0069
	      стойки фахверка стыковые СС-3.6-Шxe "Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа \«КИСЛОВОДСК\»::стойки фахверка стыковые СС-3.6-Ш, 201-0069"
	шт.
	1 559,34 
	1 747,78 

	201-0070
	      стойки фахверка стыковые СС-4.8-Шxe "Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа \«КИСЛОВОДСК\»::стойки фахверка стыковые СС-4.8-Ш, 201-0070"
	шт.
	1 721,53 
	1 929,56 

	201-0071
	      стойки фахверка стыковые СС-6.0-Шxe "Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа \«КИСЛОВОДСК\»::стойки фахверка стыковые СС-6.0-Ш, 201-0071"
	шт.
	1 869,57 
	2 095,50 

	201-0072
	      стойки фахверка стыковые СС-7.2-Шxe "Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа \«КИСЛОВОДСК\»::стойки фахверка стыковые СС-7.2-Ш, 201-0072"
	шт.
	2 299,53 
	2 577,42 

	201-0073
	      стойки фахверка угловые СУ-3.6-Тxe "Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа \«КИСЛОВОДСК\»::стойки фахверка угловые СУ-3.6-Т, 201-0073"
	шт.
	726,13 
	813,88 

	201-0074
	      стойки фахверка угловые СУ-4.8-Тxe "Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа \«КИСЛОВОДСК\»::стойки фахверка угловые СУ-4.8-Т, 201-0074"
	шт.
	859,69 
	963,58 

	201-0075
	      стойки фахверка угловые СУ-6.0-Тxe "Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа \«КИСЛОВОДСК\»::стойки фахверка угловые СУ-6.0-Т, 201-0075"
	шт.
	979,20 
	1 097,53 

	201-0076
	      стойки фахверка угловые СУ-7.2-Тxe "Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа \«КИСЛОВОДСК\»::стойки фахверка угловые СУ-7.2-Т, 201-0076"
	шт.
	1 110,22 
	1 244,38 

	Группа: Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа «КИСЛОВОДСК»

	
	Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа «КИСЛОВОДСК»:

	201-0077
	      структурные плиты СП 30-300Аxe "Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа \«КИСЛОВОДСК\»::структурные плиты СП 30-300А, 201-0077"
	компл.
	150 726,65 
	168 941,03 

	201-0078
	      структурные плиты СП 30-350Аxe "Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа \«КИСЛОВОДСК\»::структурные плиты СП 30-350А, 201-0078"
	компл.
	161 301,24 
	180 793,49 

	201-0079
	      колонны К-3-7.2xe "Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа \«КИСЛОВОДСК\»::колонны К-3-7.2, 201-0079"
	компл.
	28 417,50 
	31 851,58 

	201-0080
	      колонны К-4-4.8xe "Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа \«КИСЛОВОДСК\»::колонны К-4-4.8, 201-0080"
	компл.
	19 905,50 
	22 310,96 

	201-0081
	      колонны К-4-6.0xe "Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа \«КИСЛОВОДСК\»::колонны К-4-6.0, 201-0081"
	компл.
	22 899,28 
	25 666,52 

	201-0082
	      опоры П-2xe "Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа \«КИСЛОВОДСК\»::опоры П-2, 201-0082"
	шт.
	52,30 
	58,62 

	201-0083
	      опоры П-3xe "Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа \«КИСЛОВОДСК\»::опоры П-3, 201-0083"
	шт.
	53,27 
	59,70 

	201-0084
	      опоры П-4xe "Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа \«КИСЛОВОДСК\»::опоры П-4, 201-0084"
	шт.
	54,92 
	61,56 

	201-0085
	      опоры П-8xe "Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа \«КИСЛОВОДСК\»::опоры П-8, 201-0085"
	шт.
	50,66 
	56,78 

	201-0086
	      опоры П-12xe "Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа \«КИСЛОВОДСК\»::опоры П-12, 201-0086"
	шт.
	50,62 
	56,73 

	201-0087
	      опоры П-13xe "Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа \«КИСЛОВОДСК\»::опоры П-13, 201-0087"
	шт.
	52,30 
	58,62 

	201-0088
	      опоры П-14xe "Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа \«КИСЛОВОДСК\»::опоры П-14, 201-0088"
	шт.
	53,23 
	59,66 

	201-0089
	      опоры П-15xe "Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа \«КИСЛОВОДСК\»::опоры П-15, 201-0089"
	шт.
	54,94 
	61,58 

	201-0090
	      опоры П-30xe "Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа \«КИСЛОВОДСК\»::опоры П-30, 201-0090"
	шт.
	62,05 
	69,55 

	201-0091
	      прогоны П-7xe "Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа \«КИСЛОВОДСК\»::прогоны П-7, 201-0091"
	шт.
	260,44 
	291,91 

	201-0092
	      прогоны П-9xe "Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа \«КИСЛОВОДСК\»::прогоны П-9, 201-0092"
	шт.
	455,07 
	510,07 

	201-0093
	      прогоны П-11xe "Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа \«КИСЛОВОДСК\»::прогоны П-11, 201-0093"
	шт.
	402,80 
	451,48 

	201-0094
	      прогоны П-17xe "Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа \«КИСЛОВОДСК\»::прогоны П-17, 201-0094"
	шт.
	171,55 
	192,28 

	201-0095
	      прогоны П-20xe "Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа \«КИСЛОВОДСК\»::прогоны П-20, 201-0095"
	шт.
	281,45 
	315,46 

	201-0096
	      прогоны П-25xe "Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа \«КИСЛОВОДСК\»::прогоны П-25, 201-0096"
	шт.
	295,92 
	331,68 

	201-0097
	      прогоны П-27xe "Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа \«КИСЛОВОДСК\»::прогоны П-27, 201-0097"
	шт.
	802,88 
	899,90 

	201-0098
	      прогоны П-28xe "Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа \«КИСЛОВОДСК\»::прогоны П-28, 201-0098"
	шт.
	403,15 
	451,86 

	Группа: Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа «МОЛОДЕЧНО»

	
	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа «МОЛОДЕЧНО»:

	201-0099
	      фермы подстропильные ПФ 12-30xe "Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа \«МОЛОДЕЧНО\»::фермы подстропильные ПФ 12-30, 201-0099"
	шт.
	8 327,41 
	9 333,72 

	201-0100
	      фермы подстропильные ПФ 12-37xe "Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа \«МОЛОДЕЧНО\»::фермы подстропильные ПФ 12-37, 201-0100"
	шт.
	9 660,12 
	10 827,48 

	201-0101
	      фермы подстропильные ПФ 12-43xe "Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа \«МОЛОДЕЧНО\»::фермы подстропильные ПФ 12-43, 201-0101"
	шт.
	10 940,84 
	12 262,97 

	201-0102
	      фермы подстропильные ПФ 12-50xe "Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа \«МОЛОДЕЧНО\»::фермы подстропильные ПФ 12-50, 201-0102"
	шт.
	12 169,25 
	13 639,83 

	201-0103
	      фермы подстропильные ПФ 12-61xe "Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа \«МОЛОДЕЧНО\»::фермы подстропильные ПФ 12-61, 201-0103"
	шт.
	13 390,56 
	15 008,73 

	201-0104
	      фермы стропильные ФС 18-2.4xe "Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа \«МОЛОДЕЧНО\»::фермы стропильные ФС 18-2.4, 201-0104"
	шт.
	11 750,44 
	13 170,40 

	201-0105
	      фермы стропильные ФС 18-3.2xe "Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа \«МОЛОДЕЧНО\»::фермы стропильные ФС 18-3.2, 201-0105"
	шт.
	12 752,04 
	14 293,04 

	201-0106
	      фермы стропильные ФС 18-3.9xe "Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа \«МОЛОДЕЧНО\»::фермы стропильные ФС 18-3.9, 201-0106"
	шт.
	14 928,11 
	16 732,08 

	201-0107
	      фермы стропильные ФС 18-4.3xe "Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа \«МОЛОДЕЧНО\»::фермы стропильные ФС 18-4.3, 201-0107"
	шт.
	16 253,06 
	18 217,14 

	201-0108
	      фермы стропильные ФС 24-1.5xe "Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа \«МОЛОДЕЧНО\»::фермы стропильные ФС 24-1.5, 201-0108"
	шт.
	14 868,27 
	16 665,01 

	201-0109
	      фермы стропильные ФС 24-1.8xe "Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа \«МОЛОДЕЧНО\»::фермы стропильные ФС 24-1.8, 201-0109"
	шт.
	16 680,93 
	18 696,71 

	201-0110
	      фермы стропильные ФС 24-2.2xe "Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа \«МОЛОДЕЧНО\»::фермы стропильные ФС 24-2.2, 201-0110"
	шт.
	18 855,09 
	21 133,61 

	201-0111
	      фермы стропильные ФС 24-2.6xe "Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа \«МОЛОДЕЧНО\»::фермы стропильные ФС 24-2.6, 201-0111"
	шт.
	20 543,43 
	23 025,98 

	201-0112
	      фермы стропильные ФС 24-2.9xe "Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа \«МОЛОДЕЧНО\»::фермы стропильные ФС 24-2.9, 201-0112"
	шт.
	23 558,51 
	26 405,41 

	201-0113
	      фермы стропильные ФС 30-1.3xe "Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа \«МОЛОДЕЧНО\»::фермы стропильные ФС 30-1.3, 201-0113"
	шт.
	21 187,78 
	23 748,20 

	201-0114
	      фермы стропильные ФС 30-1.5xe "Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа \«МОЛОДЕЧНО\»::фермы стропильные ФС 30-1.5, 201-0114"
	шт.
	24 388,59 
	27 335,80 

	201-0115
	      фермы стропильные ФС 30-1.8xe "Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа \«МОЛОДЕЧНО\»::фермы стропильные ФС 30-1.8, 201-0115"
	шт.
	26 733,54 
	29 964,12 

	201-0116
	      фермы стропильные ФС 30-2.0xe "Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа \«МОЛОДЕЧНО\»::фермы стропильные ФС 30-2.0, 201-0116"
	шт.
	30 366,27 
	34 035,85 

	201-0117
	      балки подстропильные ПБ 12-34xe "Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа \«МОЛОДЕЧНО\»::балки подстропильные ПБ 12-34, 201-0117"
	шт.
	7 000,41 
	7 846,37 

	201-0118
	      балки подстропильные ПБ 12-39, ПБ 12-44xe "Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа \«МОЛОДЕЧНО\»::балки подстропильные ПБ 12-39, ПБ 12-44, 201-0118"
	шт.
	7 723,35 
	8 656,67 

	201-0119
	      балки подстропильные ПБ 12-49xe "Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа \«МОЛОДЕЧНО\»::балки подстропильные ПБ 12-49, 201-0119"
	шт.
	8 086,00 
	9 063,15 

	201-0120
	      детали крепления Д1xe "Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа \«МОЛОДЕЧНО\»::детали крепления Д1, 201-0120"
	шт.
	180,91 
	202,77 

	201-0121
	      детали крепления Д2xe "Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа \«МОЛОДЕЧНО\»::детали крепления Д2, 201-0121"
	шт.
	135,52 
	151,90 

	201-0122
	      детали крепления Д3xe "Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа \«МОЛОДЕЧНО\»::детали крепления Д3, 201-0122"
	шт.
	252,51 
	283,03 

	201-0123
	      детали крепления Д4xe "Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа \«МОЛОДЕЧНО\»::детали крепления Д4, 201-0123"
	шт.
	169,84 
	190,37 

	201-0124
	      детали крепления Д5xe "Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа \«МОЛОДЕЧНО\»::детали крепления Д5, 201-0124"
	шт.
	611,09 
	684,94 

	201-0125
	      детали крепления Д6xe "Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа \«МОЛОДЕЧНО\»::детали крепления Д6, 201-0125"
	шт.
	410,90 
	460,56 

	201-0126
	      детали крепления Д7xe "Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа \«МОЛОДЕЧНО\»::детали крепления Д7, 201-0126"
	шт.
	460,09 
	515,69 

	201-0127
	      детали крепления Д8xe "Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа \«МОЛОДЕЧНО\»::детали крепления Д8, 201-0127"
	шт.
	450,04 
	504,43 

	201-0128
	      детали крепления Д9xe "Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа \«МОЛОДЕЧНО\»::детали крепления Д9, 201-0128"
	шт.
	474,06 
	531,35 

	201-0129
	      детали крепления Д10xe "Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа \«МОЛОДЕЧНО\»::детали крепления Д10, 201-0129"
	шт.
	479,74 
	537,71 

	201-0130
	      детали крепления Д11xe "Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа \«МОЛОДЕЧНО\»::детали крепления Д11, 201-0130"
	шт.
	66,34 
	74,35 

	201-0131
	      детали крепления Д12xe "Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа \«МОЛОДЕЧНО\»::детали крепления Д12, 201-0131"
	шт.
	46,66 
	52,30 

	201-0132
	      детали крепления Д13xe "Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа \«МОЛОДЕЧНО\»::детали крепления Д13, 201-0132"
	шт.
	169,84 
	190,37 

	201-0133
	      детали крепления Д15xe "Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа \«МОЛОДЕЧНО\»::детали крепления Д15, 201-0133"
	шт.
	66,95 
	75,04 

	201-0134
	      детали крепления Д16xe "Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа \«МОЛОДЕЧНО\»::детали крепления Д16, 201-0134"
	шт.
	746,09 
	836,26 

	201-0135
	      детали крепления Д18xe "Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа \«МОЛОДЕЧНО\»::детали крепления Д18, 201-0135"
	шт.
	211,16 
	236,68 

	201-0136
	      детали крепления Д19xe "Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа \«МОЛОДЕЧНО\»::детали крепления Д19, 201-0136"
	шт.
	283,16 
	317,38 

	201-0137
	      детали крепления Д20xe "Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа \«МОЛОДЕЧНО\»::детали крепления Д20, 201-0137"
	шт.
	60,12 
	67,38 

	201-0138
	      надколонники Н1xe "Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа \«МОЛОДЕЧНО\»::надколонники Н1, 201-0138"
	шт.
	1 210,11 
	1 356,35 

	201-0139
	      надколонники Н2xe "Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа \«МОЛОДЕЧНО\»::надколонники Н2, 201-0139"
	шт.
	1 312,87 
	1 471,52 

	201-0140
	      связи вертикальные С1xe "Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа \«МОЛОДЕЧНО\»::связи вертикальные С1, 201-0140"
	шт.
	256,31 
	287,28 

	201-0141
	      связи вертикальные С2xe "Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа \«МОЛОДЕЧНО\»::связи вертикальные С2, 201-0141"
	шт.
	304,69 
	341,51 

	201-0142
	      связи вертикальные С3xe "Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа \«МОЛОДЕЧНО\»::связи вертикальные С3, 201-0142"
	шт.
	244,43 
	273,97 

	201-0143
	      связи вертикальные С4xe "Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа \«МОЛОДЕЧНО\»::связи вертикальные С4, 201-0143"
	шт.
	357,67 
	400,89 

	201-0144
	      прогоны Л-48xe "Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа \«МОЛОДЕЧНО\»::прогоны Л-48, 201-0144"
	шт.
	8 264,93 
	9 263,69 

	201-0145
	      прогоны Л-43, Л-47, Л-50xe "Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа \«МОЛОДЕЧНО\»::прогоны Л-43, Л-47, Л-50, 201-0145"
	шт.
	8 755,90 
	9 814,00 

	Группа: Конструкции покрытий пространственных типа «МОСКВА»

	
	Конструкции покрытий пространственных типа:

	201-0146
	      МОСКВА СПМФ 24-360xe "Конструкции покрытий пространственных типа::МОСКВА СПМФ 24-360, 201-0146"
	компл.
	58 727,39 
	65 824,23 

	201-0147
	      МОСКВА СПМФ 24-360Кxe "Конструкции покрытий пространственных типа::МОСКВА СПМФ 24-360К, 201-0147"
	компл.
	63 880,04 
	71 599,54 

	201-0148
	      МОСКВА СПМФ 24-450xe "Конструкции покрытий пространственных типа::МОСКВА СПМФ 24-450, 201-0148"
	компл.
	69 203,85 
	77 566,70 

	201-0149
	      МОСКВА СПМФ 24-450Кxe "Конструкции покрытий пространственных типа::МОСКВА СПМФ 24-450К, 201-0149"
	компл.
	71 812,11 
	80 490,15 

	201-0150
	      МОСКВА СПМФ 24-540xe "Конструкции покрытий пространственных типа::МОСКВА СПМФ 24-540, 201-0150"
	компл.
	78 759,24 
	88 276,80 

	201-0151
	      МОСКВА СПМФ 24-510Кxe "Конструкции покрытий пространственных типа::МОСКВА СПМФ 24-510К, 201-0151"
	компл.
	77 944,13 
	87 363,19 

	201-0152
	      МОСКВА СПМФ 24-630xe "Конструкции покрытий пространственных типа::МОСКВА СПМФ 24-630, 201-0152"
	компл.
	82 922,85 
	92 943,56 

	201-0153
	      МОСКВА СПМФ 24-610Кxe "Конструкции покрытий пространственных типа::МОСКВА СПМФ 24-610К, 201-0153"
	компл.
	85 323,33 
	95 634,12 

	201-0154
	      МОСКВА СПМФ 18-300Кxe "Конструкции покрытий пространственных типа::МОСКВА СПМФ 18-300К, 201-0154"
	компл.
	41 403,95 
	46 407,35 

	201-0155
	      МОСКВА СПМФ 18-410Кxe "Конструкции покрытий пространственных типа::МОСКВА СПМФ 18-410К, 201-0155"
	компл.
	45 203,24 
	50 665,76 

	201-0156
	      МОСКВА СПМФ 18-520Кxe "Конструкции покрытий пространственных типа::МОСКВА СПМФ 18-520К, 201-0156"
	компл.
	51 361,32 
	57 568,02 

	201-0157
	      МОСКВА СПМФ 18-630Кxe "Конструкции покрытий пространственных типа::МОСКВА СПМФ 18-630К, 201-0157"
	компл.
	57 759,15 
	64 738,98 

	Подраздел: Конструкции ограждающие и встроенные для производственных зданий

	Группа: Конструкции многослойные облегченные ограждающие

	
	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый:

	201-0258
	      1ПТС1016.46.6-СО.8xe "Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый::1ПТС1016.46.6-СО.8, 201-0258"
	м2
	342,65 
	384,46 

	201-0259
	      1ПТС1016.61.6-СО.8xe "Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый::1ПТС1016.61.6-СО.8, 201-0259"
	м2
	382,49 
	429,15 

	201-0260
	      1ПТС1016.91.6-СО.8xe "Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый::1ПТС1016.91.6-СО.8, 201-0260"
	м2
	460,45 
	516,63 

	201-0261
	      3ПТС1040.50-СО.8xe "Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый::3ПТС1040.50-СО.8, 201-0261"
	м2
	393,96 
	442,03 

	201-0262
	      3ПТС1040.80-СО.8xe "Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый::3ПТС1040.80-СО.8, 201-0262"
	м2
	473,81 
	531,61 

	201-0263
	      3ПТС1040.100-СО.8xe "Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый::3ПТС1040.100-СО.8, 201-0263"
	м2
	545,30 
	611,83 

	
	Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый:

	201-0264
	      1ПТС1016.46.6-СО.7xe "Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый::1ПТС1016.46.6-СО.7, 201-0264"
	м2
	331,84 
	372,32 

	201-0265
	      1ПТС1016.61.6-СО.7xe "Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый::1ПТС1016.61.6-СО.7, 201-0265"
	м2
	370,02 
	415,16 

	201-0266
	      1ПТС1016.91.6-СО.7xe "Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый::1ПТС1016.91.6-СО.7, 201-0266"
	м2
	447,58 
	502,19 

	201-0267
	      3ПТС1040.50-СО.7xe "Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый::3ПТС1040.50-СО.7, 201-0267"
	м2
	396,42 
	444,78 

	201-0268
	      3ПТС1040.80-СО.7xe "Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый::3ПТС1040.80-СО.7, 201-0268"
	м2
	480,74 
	539,39 

	201-0269
	      3ПТС1040.100-СО.7xe "Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый::3ПТС1040.100-СО.7, 201-0269"
	м2
	553,19 
	620,68 

	201-0270
	      1ПТС1016.46.6-СО.6xe "Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый::1ПТС1016.46.6-СО.6, 201-0270"
	м2
	319,51 
	358,49 

	201-0271
	      1ПТС1016.61.6-СО.6xe "Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый::1ПТС1016.61.6-СО.6, 201-0271"
	м2
	357,32 
	400,91 

	201-0272
	      1ПТС1016.91.6-СО.6xe "Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый::1ПТС1016.91.6-СО.6, 201-0272"
	м2
	434,87 
	487,93 

	201-0273
	      3ПТС1040.50-СО.6xe "Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый::3ПТС1040.50-СО.6, 201-0273"
	м2
	384,28 
	431,16 

	201-0274
	      3ПТС1040.80-СО.6xe "Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый::3ПТС1040.80-СО.6, 201-0274"
	м2
	468,76 
	525,95 

	201-0275
	      3ПТС1040.100-СО.6xe "Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый::3ПТС1040.100-СО.6, 201-0275"
	м2
	540,85 
	606,84 

	
	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нащельников. Способ изготовления непрерывный:

	201-0276
	      ПТС 1022.50-СО.8xe "Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нащельников. Способ изготовления непрерывный::ПТС 1022.50-СО.8, 201-0276"
	м2
	309,55 
	347,32 

	201-0277
	      ПТС 1022.80-СО.8xe "Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нащельников. Способ изготовления непрерывный::ПТС 1022.80-СО.8, 201-0277"
	м2
	373,22 
	418,75 

	201-0278
	      ПТС 1022.50-СО.7xe "Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нащельников. Способ изготовления непрерывный::ПТС 1022.50-СО.7, 201-0278"
	м2
	296,68 
	332,88 

	201-0279
	      ПТС 1022.80-СО.7xe "Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нащельников. Способ изготовления непрерывный::ПТС 1022.80-СО.7, 201-0279"
	м2
	360,32 
	404,28 

	201-0280
	      ПТС 1022.50-СО.6xe "Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нащельников. Способ изготовления непрерывный::ПТС 1022.50-СО.6, 201-0280"
	м2
	284,03 
	318,68 

	201-0281
	      ПТС 1022.80-СО.6xe "Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нащельников. Способ изготовления непрерывный::ПТС 1022.80-СО.6, 201-0281"
	м2
	347,22 
	389,58 

	201-9400
	Панели многослойные стеновые с обшивкой из профильного настилаxe "Панели многослойные стеновые с обшивкой из профильного настила, 201-9400"
	м2
	- 
	- 

	
	Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит:

	201-0282
	      рядовые, толщина утеплителя 80 мм - ПТС 110-С0.7xe "Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит::рядовые, толщина утеплителя 80 мм - ПТС 110-С0.7, 201-0282"
	м2
	489,94 
	549,71 

	201-0283
	      рядовые, толщина утеплителя 100 мм - ПТС 130-С0.7xe "Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит::рядовые, толщина утеплителя 100 мм - ПТС 130-С0.7, 201-0283"
	м2
	570,15 
	639,71 

	201-0284
	      рядовые, толщина утеплителя 120 мм - ПТС 150-С0.7xe "Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит::рядовые, толщина утеплителя 120 мм - ПТС 150-С0.7, 201-0284"
	м2
	609,05 
	683,36 

	201-0285
	      доборные, толщина утеплителя 80 мм - ПТСД 110-С0.7xe "Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит::доборные, толщина утеплителя 80 мм - ПТСД 110-С0.7, 201-0285"
	м2
	640,01 
	718,09 

	201-0286
	      доборные, толщина утеплителя 100 мм - ПТСД 130-С0.7xe "Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит::доборные, толщина утеплителя 100 мм - ПТСД 130-С0.7, 201-0286"
	м2
	721,62 
	809,66 

	201-0287
	      доборные, толщина утеплителя 120 мм - ПТСД 150-С0.7xe "Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит::доборные, толщина утеплителя 120 мм - ПТСД 150-С0.7, 201-0287"
	м2
	791,60 
	888,18 

	201-0288
	      рядовые с проемом оконным, толщина утеплителя 100 мм - ПТСП(0)718.1000.130-С.07xe "Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит::рядовые с проемом оконным, толщина утеплителя 100 мм - ПТСП(0)718.1000.130-С.07, 201-0288"
	шт.
	3 564,45 
	3 999,32 

	201-0289
	      рядовые с проемом оконным, толщина утеплителя 100 мм - ПТСП(0)480.1000.130-С.07xe "Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит::рядовые с проемом оконным, толщина утеплителя 100 мм - ПТСП(0)480.1000.130-С.07, 201-0289"
	шт.
	2 395,99 
	2 688,30 

	201-0290
	      рядовые с проемом оконным, толщина утеплителя 80 мм - ПТСП(0)480.1000.110-С.07xe "Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит::рядовые с проемом оконным, толщина утеплителя 80 мм - ПТСП(0)480.1000.110-С.07, 201-0290"
	шт.
	2 271,85 
	2 549,02 

	201-0291
	      рядовые с проемом жалюзийным, толщина утеплителя 100 мм - ПТСП(Ж)718.1000.130-С.07xe "Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит::рядовые с проемом жалюзийным, толщина утеплителя 100 мм - ПТСП(Ж)718.1000.130-С.07, 201-0291"
	шт.
	2 595,83 
	2 912,52 

	201-0292
	      рядовые с проемом жалюзийным, толщина утеплителя 100 мм - ПТСП(Ж)480.1000.130-С.07xe "Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит::рядовые с проемом жалюзийным, толщина утеплителя 100 мм - ПТСП(Ж)480.1000.130-С.07, 201-0292"
	шт.
	1 747,04 
	1 960,17 

	201-0293
	      рядовые с проемом жалюзийным, толщина утеплителя 80 мм - ПТСП(Ж)480.1000.110-С.07xe "Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит::рядовые с проемом жалюзийным, толщина утеплителя 80 мм - ПТСП(Ж)480.1000.110-С.07, 201-0293"
	шт.
	1 706,35 
	1 914,53 

	
	Панели стальные двухслойные покрытия с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления - непрерывный, 1ПД (до 1200). 57.750-0.8, 2ПД (до 1200). 60.845-0.8 толщина утеплителя:

	201-0294
	      60 ммxe "Панели стальные двухслойные покрытия с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления - непрерывный, 1ПД (до 1200). 57.750-0.8, 2ПД (до 1200). 60.845-0.8 толщина утеплителя::60 мм, 201-0294"
	м2
	397,52 
	446,02 

	201-0295
	      80 ммxe "Панели стальные двухслойные покрытия с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления - непрерывный, 1ПД (до 1200). 57.750-0.8, 2ПД (до 1200). 60.845-0.8 толщина утеплителя::80 мм, 201-0295"
	м2
	438,37 
	491,85 

	201-0296
	Элементы фасонные (доборные) изготавливаются из оцинкованной сталиxe "Элементы фасонные (доборные) изготавливаются из оцинкованной стали, 201-0296"
	т
	18 912,36 
	20 235,57 

	201-0297
	Элементы фасонные (доборные) изготавливаются из листовой стали огрунтованныеxe "Элементы фасонные (доборные) изготавливаются из листовой стали огрунтованные, 201-0297"
	т
	13 999,76 
	14 986,31 

	Группа: Окна с переплетами из одинарных прямоугольных стальных труб и элементы переплетов оконных

	
	Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под:

	201-0158
	      одинарное остекление 01Н18.12-01xe "Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под::одинарное остекление 01Н18.12-01, 201-0158"
	шт.
	335,90 
	376,49 

	201-0159
	      одинарное остекление 01Н18.18-01xe "Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под::одинарное остекление 01Н18.18-01, 201-0159"
	шт.
	436,66 
	489,42 

	201-0160
	      одинарное остекление 01Н20.12-01xe "Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под::одинарное остекление 01Н20.12-01, 201-0160"
	шт.
	358,27 
	401,57 

	201-0161
	      одинарное остекление 01Н20.18-01xe "Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под::одинарное остекление 01Н20.18-01, 201-0161"
	шт.
	451,51 
	506,07 

	201-0162
	      одинарное остекление 01Н24.12-01xe "Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под::одинарное остекление 01Н24.12-01, 201-0162"
	шт.
	395,98 
	443,83 

	201-0163
	      одинарное остекление 01Н24.18-01xe "Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под::одинарное остекление 01Н24.18-01, 201-0163"
	шт.
	487,44 
	546,35 

	201-0164
	      одинарное остекление 01Н30.12-01xe "Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под::одинарное остекление 01Н30.12-01, 201-0164"
	шт.
	521,56 
	584,59 

	201-0165
	      одинарное остекление 01Н30.18-01xe "Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под::одинарное остекление 01Н30.18-01, 201-0165"
	шт.
	664,59 
	744,91 

	201-0166
	      одинарное остекление 01Н48.12-01xe "Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под::одинарное остекление 01Н48.12-01, 201-0166"
	шт.
	753,69 
	844,77 

	201-0167
	      одинарное остекление 01Н48.18-01xe "Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под::одинарное остекление 01Н48.18-01, 201-0167"
	шт.
	890,18 
	997,76 

	201-0168
	      одинарное остекление 01Н60.12-01xe "Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под::одинарное остекление 01Н60.12-01, 201-0168"
	шт.
	921,70 
	1 033,08 

	201-0169
	      одинарное остекление 01Н60.18-01xe "Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под::одинарное остекление 01Н60.18-01, 201-0169"
	шт.
	1 128,77 
	1 265,18 

	201-0170
	      двойное остекление 02Н18.12-01xe "Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под::двойное остекление 02Н18.12-01, 201-0170"
	шт.
	475,72 
	533,21 

	201-0171
	      двойное остекление 02Н18.18-01xe "Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под::двойное остекление 02Н18.18-01, 201-0171"
	шт.
	602,91 
	675,77 

	201-0172
	      двойное остекление 02Н20.12-01xe "Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под::двойное остекление 02Н20.12-01, 201-0172"
	шт.
	498,40 
	558,63 

	201-0173
	      двойное остекление 02Н20.18-01xe "Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под::двойное остекление 02Н20.18-01, 201-0173"
	шт.
	603,06 
	675,93 

	201-0174
	      двойное остекление 02Н30.12-01xe "Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под::двойное остекление 02Н30.12-01, 201-0174"
	шт.
	703,71 
	788,75 

	201-0175
	      двойное остекление 02Н30.18-01xe "Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под::двойное остекление 02Н30.18-01, 201-0175"
	шт.
	889,36 
	996,83 

	201-0176
	      двойное остекление 02Н48.12-01xe "Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под::двойное остекление 02Н48.12-01, 201-0176"
	шт.
	1 045,56 
	1 171,91 

	201-0177
	      двойное остекление 02Н48.18-01xe "Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под::двойное остекление 02Н48.18-01, 201-0177"
	шт.
	1 279,66 
	1 434,30 

	201-0178
	      двойное остекление 02Н60.12-01xe "Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под::двойное остекление 02Н60.12-01, 201-0178"
	шт.
	1 288,89 
	1 444,64 

	201-0179
	      двойное остекление 02Н60.18-01xe "Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под::двойное остекление 02Н60.18-01, 201-0179"
	шт.
	1 571,24 
	1 761,11 

	201-0180
	      двойное остекление 02Н18.12-Р1xe "Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под::двойное остекление 02Н18.12-Р1, 201-0180"
	шт.
	965,71 
	1 082,41 

	201-0181
	      двойное остекление 02Н18.18-Р1xe "Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под::двойное остекление 02Н18.18-Р1, 201-0181"
	шт.
	1 242,25 
	1 392,37 

	201-0182
	      двойное остекление 02Н24.12-Р1xe "Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под::двойное остекление 02Н24.12-Р1, 201-0182"
	шт.
	1 155,24 
	1 294,84 

	
	Переплеты оконные глухие двойные из одинарной трубы под двойное остекление:

	201-0183
	      02Н24.18-Р1xe "Переплеты оконные глухие двойные из одинарной трубы под двойное остекление::02Н24.18-Р1, 201-0183"
	шт.
	1 417,17 
	1 588,42 

	201-0184
	      02Н30.12-Р1xe "Переплеты оконные глухие двойные из одинарной трубы под двойное остекление::02Н30.12-Р1, 201-0184"
	шт.
	1 400,64 
	1 569,90 

	201-0185
	      02Н30.18-Р1xe "Переплеты оконные глухие двойные из одинарной трубы под двойное остекление::02Н30.18-Р1, 201-0185"
	шт.
	1 764,15 
	1 977,34 

	201-0186
	      02Н48.12-Р1xe "Переплеты оконные глухие двойные из одинарной трубы под двойное остекление::02Н48.12-Р1, 201-0186"
	шт.
	2 062,44 
	2 311,67 

	201-0187
	      02Н48.18-Р1xe "Переплеты оконные глухие двойные из одинарной трубы под двойное остекление::02Н48.18-Р1, 201-0187"
	шт.
	2 548,62 
	2 856,61 

	201-0188
	      02Н60.12-Р1xe "Переплеты оконные глухие двойные из одинарной трубы под двойное остекление::02Н60.12-Р1, 201-0188"
	шт.
	2 511,71 
	2 815,24 

	201-0189
	      02Н60.18-Р1xe "Переплеты оконные глухие двойные из одинарной трубы под двойное остекление::02Н60.18-Р1, 201-0189"
	шт.
	3 026,81 
	3 392,58 

	
	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под:

	201-0190
	      одинарное остекление 01М18.12-02xe "Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под::одинарное остекление 01М18.12-02, 201-0190"
	шт.
	567,08 
	635,61 

	201-0191
	      одинарное остекление 01М18.18-02xe "Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под::одинарное остекление 01М18.18-02, 201-0191"
	шт.
	720,04 
	807,05 

	201-0192
	      одинарное остекление 01М20.12-02xe "Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под::одинарное остекление 01М20.12-02, 201-0192"
	шт.
	658,16 
	737,69 

	201-0193
	      одинарное остекление 01М20.18-02xe "Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под::одинарное остекление 01М20.18-02, 201-0193"
	шт.
	812,27 
	910,43 

	201-0194
	      одинарное остекление 01М24.12-02xe "Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под::одинарное остекление 01М24.12-02, 201-0194"
	шт.
	702,15 
	787,00 

	201-0195
	      одинарное остекление 01М24.18-02xe "Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под::одинарное остекление 01М24.18-02, 201-0195"
	шт.
	848,50 
	951,04 

	201-0196
	      одинарное остекление 01М30.12-02xe "Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под::одинарное остекление 01М30.12-02, 201-0196"
	шт.
	817,28 
	916,04 

	201-0197
	      одинарное остекление 01М30.18-02xe "Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под::одинарное остекление 01М30.18-02, 201-0197"
	шт.
	1 047,22 
	1 173,77 

	201-0198
	      одинарное остекление 01М48.12-02xe "Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под::одинарное остекление 01М48.12-02, 201-0198"
	шт.
	1 269,73 
	1 423,16 

	201-0199
	      одинарное остекление 01М48.18-02xe "Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под::одинарное остекление 01М48.18-02, 201-0199"
	шт.
	1 511,57 
	1 694,23 

	201-0200
	      одинарное остекление 01М60.12-02xe "Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под::одинарное остекление 01М60.12-02, 201-0200"
	шт.
	1 535,03 
	1 720,53 

	201-0201
	      одинарное остекление 01М60.18-02xe "Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под::одинарное остекление 01М60.18-02, 201-0201"
	шт.
	1 794,75 
	2 011,63 

	201-0202
	      двойное остекление 02М18.12-02xe "Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под::двойное остекление 02М18.12-02, 201-0202"
	шт.
	725,70 
	813,40 

	201-0203
	      двойное остекление 02М18.18-02xe "Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под::двойное остекление 02М18.18-02, 201-0203"
	шт.
	895,43 
	1 003,64 

	201-0204
	      двойное остекление 02М20.12-02xe "Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под::двойное остекление 02М20.12-02, 201-0204"
	шт.
	792,35 
	888,10 

	201-0205
	      двойное остекление 02М20.18-02xe "Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под::двойное остекление 02М20.18-02, 201-0205"
	шт.
	972,63 
	1 090,17 

	201-0206
	      двойное остекление 02М24.12-02xe "Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под::двойное остекление 02М24.12-02, 201-0206"
	шт.
	801,60 
	898,47 

	201-0207
	      двойное остекление 02М24.18-02xe "Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под::двойное остекление 02М24.18-02, 201-0207"
	шт.
	980,47 
	1 098,95 

	201-0208
	      двойное остекление 02М30.12-02xe "Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под::двойное остекление 02М30.12-02, 201-0208"
	шт.
	1 016,10 
	1 138,89 

	201-0209
	      двойное остекление 02М30.18-02xe "Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под::двойное остекление 02М30.18-02, 201-0209"
	шт.
	1 267,20 
	1 420,33 

	201-0210
	      двойное остекление 02М48.12-02xe "Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под::двойное остекление 02М48.12-02, 201-0210"
	шт.
	1 563,16 
	1 752,06 

	201-0211
	      двойное остекление 02М48.18-02xe "Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под::двойное остекление 02М48.18-02, 201-0211"
	шт.
	1 873,35 
	2 099,73 

	201-0212
	      двойное остекление 02М60.12-02xe "Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под::двойное остекление 02М60.12-02, 201-0212"
	шт.
	1 868,15 
	2 093,91 

	201-0213
	      двойное остекление 02М60.18-02xe "Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под::двойное остекление 02М60.18-02, 201-0213"
	шт.
	2 196,39 
	2 461,81 

	201-0214
	      двойное остекление 02М18.12-Р3xe "Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под::двойное остекление 02М18.12-Р3, 201-0214"
	шт.
	1 256,36 
	1 408,18 

	201-0215
	      двойное остекление 02М18.18-Р3xe "Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под::двойное остекление 02М18.18-Р3, 201-0215"
	шт.
	1 551,84 
	1 739,37 

	201-0216
	      двойное остекление 02М24.12-Р3xe "Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под::двойное остекление 02М24.12-Р3, 201-0216"
	шт.
	1 385,68 
	1 553,13 

	201-0217
	      двойное остекление 02М24.18-Р3xe "Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под::двойное остекление 02М24.18-Р3, 201-0217"
	шт.
	1 624,03 
	1 820,28 

	201-0218
	      двойное остекление 02М30.12-Р3xe "Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под::двойное остекление 02М30.12-Р3, 201-0218"
	шт.
	1 746,15 
	1 957,16 

	201-0219
	      двойное остекление 02М30.18-Р3xe "Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под::двойное остекление 02М30.18-Р3, 201-0219"
	шт.
	2 204,84 
	2 471,28 

	201-0220
	      двойное остекление 02М48.12-Р3xe "Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под::двойное остекление 02М48.12-Р3, 201-0220"
	шт.
	2 646,45 
	2 966,26 

	201-0221
	      двойное остекление 02М48.18-Р3xe "Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под::двойное остекление 02М48.18-Р3, 201-0221"
	шт.
	3 182,62 
	3 567,21 

	201-0222
	      двойное остекление 02М60.12-Р3xe "Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под::двойное остекление 02М60.12-Р3, 201-0222"
	шт.
	2 932,66 
	3 287,05 

	201-0223
	      двойное остекление 02М60.18-Р3xe "Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под::двойное остекление 02М60.18-Р3, 201-0223"
	шт.
	3 541,10 
	3 969,02 

	
	Переплеты оконные глухие одинарные с жалюзийной решеткой:

	201-0224
	      0Ж1Н60.12-01xe "Переплеты оконные глухие одинарные с жалюзийной решеткой::0Ж1Н60.12-01, 201-0224"
	шт.
	2 343,11 
	2 626,26 

	201-0225
	      0Ж1Н60.18-01xe "Переплеты оконные глухие одинарные с жалюзийной решеткой::0Ж1Н60.18-01, 201-0225"
	шт.
	2 782,72 
	3 119,00 

	
	Вставки жалюзийные переплетов оконных:

	201-0226
	      ВЖ 1xe "Вставки жалюзийные переплетов оконных::ВЖ 1, 201-0226"
	шт.
	378,55 
	424,30 

	201-0227
	      ВЖ 2xe "Вставки жалюзийные переплетов оконных::ВЖ 2, 201-0227"
	шт.
	532,41 
	596,75 

	201-0228
	      ригели РВ1-30, РВ2-48, РВ3-60xe "Вставки жалюзийные переплетов оконных::ригели РВ1-30, РВ2-48, РВ3-60, 201-0228"
	т
	9 414,00 
	10 551,63 

	201-0229
	      сливы СЛСН-25, СЛСВ-25xe "Вставки жалюзийные переплетов оконных::сливы СЛСН-25, СЛСВ-25, 201-0229"
	т
	11 022,04 
	12 353,99 

	
	Фонари зенитные:

	201-0230
	      Ф32.9.5.9-Г2Сxe "Фонари зенитные::Ф32.9.5.9-Г2С, 201-0230"
	шт.
	13 690,64 
	15 345,07 

	201-0231
	      Ф32.9.3.9-Г2Сxe "Фонари зенитные::Ф32.9.3.9-Г2С, 201-0231"
	шт.
	9 643,30 
	10 808,63 

	201-0232
	      Ф32.7.2.7-Г2Сxe "Фонари зенитные::Ф32.7.2.7-Г2С, 201-0232"
	шт.
	7 109,79 
	7 968,96 

	Группа: Окна с переплетами из гнутосварных стальных профилей

	
	Окно глухое с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления:

	201-0298
	      ОГД 60.18.1, ОГД 60.18.2xe "Окно глухое с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления::ОГД 60.18.1, ОГД 60.18.2, 201-0298"
	шт.
	1 218,64 
	1 365,91 

	201-0299
	      ОГД 60.18.1, ОГД 60.12.2xe "Окно глухое с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления::ОГД 60.18.1, ОГД 60.12.2, 201-0299"
	шт.
	1 074,86 
	1 204,75 

	201-0300
	      ОГД 48.18.1, ОГД 48.18.2xe "Окно глухое с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления::ОГД 48.18.1, ОГД 48.18.2, 201-0300"
	шт.
	993,09 
	1 113,10 

	201-0301
	      ОГД 48.12.1, ОГД 48.12.2xe "Окно глухое с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления::ОГД 48.12.1, ОГД 48.12.2, 201-0301"
	шт.
	863,05 
	967,34 

	201-0302
	      ОГД 30.18.1, ОГД 30.18.2xe "Окно глухое с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления::ОГД 30.18.1, ОГД 30.18.2, 201-0302"
	шт.
	704,16 
	789,26 

	201-0303
	      ОГД 30.12.1, ОГД 30.12.2xe "Окно глухое с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления::ОГД 30.12.1, ОГД 30.12.2, 201-0303"
	шт.
	606,46 
	679,75 

	201-0304
	      ОГД 30.06.1xe "Окно глухое с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления::ОГД 30.06.1, 201-0304"
	шт.
	489,06 
	548,16 

	201-0305
	      ОГД 24.18.1, ОГД 24.18.2xe "Окно глухое с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления::ОГД 24.18.1, ОГД 24.18.2, 201-0305"
	шт.
	570,26 
	639,17 

	201-0306
	      ОГД 24.12.1, ОГД 24.12.2xe "Окно глухое с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления::ОГД 24.12.1, ОГД 24.12.2, 201-0306"
	шт.
	482,18 
	540,45 

	201-0307
	      ОГД 24.06.1xe "Окно глухое с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления::ОГД 24.06.1, 201-0307"
	шт.
	392,13 
	439,51 

	201-0308
	      ОГД 20.18.1, ОГД 20.18.2xe "Окно глухое с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления::ОГД 20.18.1, ОГД 20.18.2, 201-0308"
	шт.
	540,48 
	605,79 

	201-0309
	      ОГД 20.12.1, ОГД 20.12.2xe "Окно глухое с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления::ОГД 20.12.1, ОГД 20.12.2, 201-0309"
	шт.
	443,54 
	497,14 

	201-0310
	      ОГД 18.18.1, ОГД 18.18.2xe "Окно глухое с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления::ОГД 18.18.1, ОГД 18.18.2, 201-0310"
	шт.
	507,79 
	569,16 

	201-0311
	      ОГД 18.12.1, ОГД 18.12.2xe "Окно глухое с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления::ОГД 18.12.1, ОГД 18.12.2, 201-0311"
	шт.
	427,40 
	479,05 

	201-0312
	      ОГД 18.06.1xe "Окно глухое с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления::ОГД 18.06.1, 201-0312"
	шт.
	309,20 
	346,57 

	
	Окно открывающееся с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления:

	201-0313
	      ОТД 60.18.1, ОТД 60.18.2xe "Окно открывающееся с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления::ОТД 60.18.1, ОТД 60.18.2, 201-0313"
	шт.
	2 356,97 
	2 641,80 

	201-0314
	      ОТД 60.12.1, ОТД 60.12.2xe "Окно открывающееся с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления::ОТД 60.12.1, ОТД 60.12.2, 201-0314"
	шт.
	2 059,34 
	2 308,20 

	201-0315
	      ОТД 48.18.1, ОТД 48.18.2xe "Окно открывающееся с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления::ОТД 48.18.1, ОТД 48.18.2, 201-0315"
	шт.
	2 135,23 
	2 393,26 

	201-0316
	      ОТД 48.12.1, ОТД 48.12.2xe "Окно открывающееся с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления::ОТД 48.12.1, ОТД 48.12.2, 201-0316"
	шт.
	1 843,49 
	2 066,26 

	201-0317
	      ОТД 30.18.1, ОТД 30.18.2xe "Окно открывающееся с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления::ОТД 30.18.1, ОТД 30.18.2, 201-0317"
	шт.
	1 269,02 
	1 422,37 

	201-0318
	      ОТД 30.12.1, ОТД 30.12.2xe "Окно открывающееся с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления::ОТД 30.12.1, ОТД 30.12.2, 201-0318"
	шт.
	1 095,67 
	1 228,07 

	201-0319
	      ОТД 24.18.1, ОТД 24.18.2xe "Окно открывающееся с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления::ОТД 24.18.1, ОТД 24.18.2, 201-0319"
	шт.
	1 149,59 
	1 288,51 

	201-0320
	      ОТД 24.12.1, ОТД 24.12.2xe "Окно открывающееся с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления::ОТД 24.12.1, ОТД 24.12.2, 201-0320"
	шт.
	973,33 
	1 090,95 

	201-0321
	      ОТД 20.18.1, ОТД 20.18.2xe "Окно открывающееся с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления::ОТД 20.18.1, ОТД 20.18.2, 201-0321"
	шт.
	1 110,96 
	1 245,21 

	201-0322
	      ОТД 20.12.1, ОТД 20.12.2xe "Окно открывающееся с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления::ОТД 20.12.1, ОТД 20.12.2, 201-0322"
	шт.
	934,14 
	1 047,02 

	201-0323
	      ОТД 18.18.1, ОТД 18.18.2xe "Окно открывающееся с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления::ОТД 18.18.1, ОТД 18.18.2, 201-0323"
	шт.
	1 078,23 
	1 208,53 

	201-0324
	      ОТД18.12.1, ОТД 18.12.2xe "Окно открывающееся с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления::ОТД18.12.1, ОТД 18.12.2, 201-0324"
	шт.
	918,00 
	1 028,94 

	
	Окно глухое с раздельными переплетами (переплет оконный):

	201-0325
	      ОГР 60.18.xe "Окно глухое с раздельными переплетами (переплет оконный)::ОГР 60.18., 201-0325"
	шт.
	3 615,31 
	4 052,20 

	201-0326
	      ОГР 60.12.xe "Окно глухое с раздельными переплетами (переплет оконный)::ОГР 60.12., 201-0326"
	шт.
	3 197,85 
	3 584,29 

	201-0327
	      ОГР 48.18.xe "Окно глухое с раздельными переплетами (переплет оконный)::ОГР 48.18., 201-0327"
	шт.
	3 139,07 
	3 518,41 

	201-0328
	      ОГР 48.12.xe "Окно глухое с раздельными переплетами (переплет оконный)::ОГР 48.12., 201-0328"
	шт.
	2 747,70 
	3 079,75 

	201-0329
	      ОГР 30.18.xe "Окно глухое с раздельными переплетами (переплет оконный)::ОГР 30.18., 201-0329"
	шт.
	2 536,58 
	2 843,11 

	201-0330
	      ОГР 30.12.xe "Окно глухое с раздельными переплетами (переплет оконный)::ОГР 30.12., 201-0330"
	шт.
	2 196,90 
	2 462,38 

	201-0331
	      ОГР 20.18.xe "Окно глухое с раздельными переплетами (переплет оконный)::ОГР 20.18., 201-0331"
	шт.
	1 681,48 
	1 884,68 

	201-0332
	      ОГР 20.12.xe "Окно глухое с раздельными переплетами (переплет оконный)::ОГР 20.12., 201-0332"
	шт.
	1 409,95 
	1 580,33 

	201-0333
	      ОГР 18.18.xe "Окно глухое с раздельными переплетами (переплет оконный)::ОГР 18.18., 201-0333"
	шт.
	1 613,31 
	1 808,27 

	201-0334
	      ОГР 18.12.xe "Окно глухое с раздельными переплетами (переплет оконный)::ОГР 18.12., 201-0334"
	шт.
	1 386,20 
	1 553,72 

	
	Окно открывающееся с раздельными переплетами (переплет оконный):

	201-0335
	      ОТР 60.18.xe "Окно открывающееся с раздельными переплетами (переплет оконный)::ОТР 60.18., 201-0335"
	шт.
	6 545,31 
	7 336,27 

	201-0336
	      ОТР 60.12.xe "Окно открывающееся с раздельными переплетами (переплет оконный)::ОТР 60.12., 201-0336"
	шт.
	5 804,13 
	6 505,52 

	201-0337
	      ОТР 48.18.xe "Окно открывающееся с раздельными переплетами (переплет оконный)::ОТР 48.18., 201-0337"
	шт.
	6 075,94 
	6 810,18 

	201-0338
	      ОТР 48.12.xe "Окно открывающееся с раздельными переплетами (переплет оконный)::ОТР 48.12., 201-0338"
	шт.
	5 339,06 
	5 984,25 

	201-0339
	      ОТР 30.18.xe "Окно открывающееся с раздельными переплетами (переплет оконный)::ОТР 30.18., 201-0339"
	шт.
	3 761,63 
	4 216,20 

	201-0340
	      ОТР 30.12.xe "Окно открывающееся с раздельными переплетами (переплет оконный)::ОТР 30.12., 201-0340"
	шт.
	3 304,69 
	3 704,04 

	201-0341
	      ОТР 20.18.xe "Окно открывающееся с раздельными переплетами (переплет оконный)::ОТР 20.18., 201-0341"
	шт.
	3 344,49 
	3 748,66 

	201-0342
	      ОТР 20.12.xe "Окно открывающееся с раздельными переплетами (переплет оконный)::ОТР 20.12., 201-0342"
	шт.
	2 949,54 
	3 305,97 

	201-0343
	      ОТР 18.18.xe "Окно открывающееся с раздельными переплетами (переплет оконный)::ОТР 18.18., 201-0343"
	шт.
	3 265,65 
	3 660,29 

	201-0344
	      ОТР 18.12.xe "Окно открывающееся с раздельными переплетами (переплет оконный)::ОТР 18.12., 201-0344"
	шт.
	2 852,79 
	3 197,53 

	
	Окно с жалюзийной решеткой в одинарном переплете (переплет оконный):

	201-0345
	      ОЖД 60.18.xe "Окно с жалюзийной решеткой в одинарном переплете (переплет оконный)::ОЖД 60.18., 201-0345"
	шт.
	4 963,85 
	5 563,70 

	201-0346
	      ОЖД 60.12.xe "Окно с жалюзийной решеткой в одинарном переплете (переплет оконный)::ОЖД 60.12., 201-0346"
	шт.
	3 683,84 
	4 129,01 

	201-0347
	      ОЖД 48.18.xe "Окно с жалюзийной решеткой в одинарном переплете (переплет оконный)::ОЖД 48.18., 201-0347"
	шт.
	4 000,84 
	4 484,31 

	201-0348
	      ОЖД 48.12.xe "Окно с жалюзийной решеткой в одинарном переплете (переплет оконный)::ОЖД 48.12., 201-0348"
	шт.
	2 999,77 
	3 362,27 

	201-0349
	      ОЖД 24.18.xe "Окно с жалюзийной решеткой в одинарном переплете (переплет оконный)::ОЖД 24.18., 201-0349"
	шт.
	2 072,51 
	2 322,96 

	201-0350
	      ОЖД 24.12.xe "Окно с жалюзийной решеткой в одинарном переплете (переплет оконный)::ОЖД 24.12., 201-0350"
	шт.
	1 525,20 
	1 709,52 

	Группа: Окна с переплетами из гнутозамкнутых стальных профилей

	
	Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие (переплет оконный):

	201-0351
	      ОСН 60.12., ОДН 60.12.xe "Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие (переплет оконный)::ОСН 60.12., ОДН 60.12., 201-0351"
	шт.
	1 155,33 
	1 294,94 

	201-0352
	      ОСН 60.18., ОДН 60.18.xe "Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие (переплет оконный)::ОСН 60.18., ОДН 60.18., 201-0352"
	шт.
	1 314,82 
	1 473,71 

	201-0353
	      ОСН 48.12., ОДН 48.12.xe "Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие (переплет оконный)::ОСН 48.12., ОДН 48.12., 201-0353"
	шт.
	925,19 
	1 036,99 

	201-0354
	      ОСН 48.18., ОДН 48.18.xe "Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие (переплет оконный)::ОСН 48.18., ОДН 48.18., 201-0354"
	шт.
	1 073,01 
	1 202,67 

	201-0355
	      ОСН 30.12., ОДН 30.12.xe "Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие (переплет оконный)::ОСН 30.12., ОДН 30.12., 201-0355"
	шт.
	652,63 
	731,50 

	201-0356
	      ОСН 30.18., ОДН 30.18.xe "Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие (переплет оконный)::ОСН 30.18., ОДН 30.18., 201-0356"
	шт.
	757,46 
	848,99 

	201-0357
	      ОСН 24.12., ОДН 24.12.xe "Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие (переплет оконный)::ОСН 24.12., ОДН 24.12., 201-0357"
	шт.
	515,00 
	577,24 

	201-0358
	      ОСН 24.18., ОДН 24.18.xe "Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие (переплет оконный)::ОСН 24.18., ОДН 24.18., 201-0358"
	шт.
	609,20 
	682,82 

	201-0359
	      ОСН 20.12., ОДН 20.12.xe "Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие (переплет оконный)::ОСН 20.12., ОДН 20.12., 201-0359"
	шт.
	489,96 
	549,17 

	201-0360
	      ОСН 20.18., ОДН 20.18.xe "Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие (переплет оконный)::ОСН 20.18., ОДН 20.18., 201-0360"
	шт.
	577,85 
	647,68 

	201-0361
	      ОСН 18.12., ОДН 18.12.xe "Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие (переплет оконный)::ОСН 18.12., ОДН 18.12., 201-0361"
	шт.
	455,16 
	510,17 

	201-0362
	      ОСН18.18., ОДН 18.18.xe "Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие (переплет оконный)::ОСН18.18., ОДН 18.18., 201-0362"
	шт.
	543,69 
	609,40 

	
	Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся (переплет оконный):

	201-0363
	      ОСР 60.12., ОДР 60.12.xe "Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся (переплет оконный)::ОСР 60.12., ОДР 60.12., 201-0363"
	шт.
	2 212,68 
	2 480,07 

	201-0364
	      ОСР 60.18., ОДР 60.18.xe "Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся (переплет оконный)::ОСР 60.18., ОДР 60.18., 201-0364"
	шт.
	2 575,73 
	2 886,99 

	201-0365
	      ОСР 48.12., ОДР 48.12.xe "Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся (переплет оконный)::ОСР 48.12., ОДР 48.12., 201-0365"
	шт.
	1 968,57 
	2 206,46 

	201-0366
	      ОСР 48.18., ОДР 48.18.xe "Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся (переплет оконный)::ОСР 48.18., ОДР 48.18., 201-0366"
	шт.
	2 305,16 
	2 583,72 

	201-0367
	      ОСР 30.12., ОДР 30.12.xe "Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся (переплет оконный)::ОСР 30.12., ОДР 30.12., 201-0367"
	шт.
	1 178,39 
	1 320,79 

	201-0368
	      ОСР 30.18., ОДР 30.18.xe "Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся (переплет оконный)::ОСР 30.18., ОДР 30.18., 201-0368"
	шт.
	1 362,25 
	1 526,87 

	201-0369
	      ОСР 24.12., ОДР 24.12.xe "Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся (переплет оконный)::ОСР 24.12., ОДР 24.12., 201-0369"
	шт.
	1 041,08 
	1 166,89 

	201-0370
	      ОСР 24.18., ОДР 24.18.xe "Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся (переплет оконный)::ОСР 24.18., ОДР 24.18., 201-0370"
	шт.
	1 232,58 
	1 381,53 

	201-0371
	      ОСР 20.12., ОДР 20.12.xe "Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся (переплет оконный)::ОСР 20.12., ОДР 20.12., 201-0371"
	шт.
	999,23 
	1 119,98 

	201-0372
	      ОСР 20.18., ОДР 20.18.xe "Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся (переплет оконный)::ОСР 20.18., ОДР 20.18., 201-0372"
	шт.
	1 190,63 
	1 334,51 

	201-0373
	      ОСР 18.12., ОДР 18.12.xe "Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся (переплет оконный)::ОСР 18.12., ОДР 18.12., 201-0373"
	шт.
	983,69 
	1 102,57 

	201-0374
	      ОСР 18.18., ОДР 18.18.xe "Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся (переплет оконный)::ОСР 18.18., ОДР 18.18., 201-0374"
	шт.
	1 158,54 
	1 298,55 

	Группа: Элементы перегородок каркасных

	
	Каркас перегородки глухой:

	201-0233
	      ПГ 62.4xe "Каркас перегородки глухой::ПГ 62.4, 201-0233"
	шт.
	1 400,38 
	1 569,60 

	201-0234
	      ПГ 61.2xe "Каркас перегородки глухой::ПГ 61.2, 201-0234"
	шт.
	1 058,37 
	1 186,27 

	201-0235
	      ПГ 32.4xe "Каркас перегородки глухой::ПГ 32.4, 201-0235"
	шт.
	737,73 
	826,88 

	201-0236
	      ПГ 31.2xe "Каркас перегородки глухой::ПГ 31.2, 201-0236"
	шт.
	567,31 
	635,86 

	201-0237
	      ПГ 1.52.4xe "Каркас перегородки глухой::ПГ 1.52.4, 201-0237"
	шт.
	422,44 
	473,48 

	201-0238
	      ПГ 1.51.2xe "Каркас перегородки глухой::ПГ 1.51.2, 201-0238"
	шт.
	308,62 
	345,92 

	201-0239
	Каркас с дверью ПГД 1.52.4xe "Каркас с дверью ПГД 1.52.4, 201-0239"
	шт.
	1 251,55 
	1 402,79 

	201-0240
	Каркас с раздаточным окном ПГР 1.52.4xe "Каркас с раздаточным окном ПГР 1.52.4, 201-0240"
	шт.
	818,60 
	917,52 

	
	Стойки:

	201-0241
	      СК3.6-1, СК3.6-2, СК3.6-4xe "Стойки::СК3.6-1, СК3.6-2, СК3.6-4, 201-0241"
	шт.
	605,76 
	678,96 

	201-0242
	      СК2.4-1, СК2.4-2, СК2.4-4xe "Стойки::СК2.4-1, СК2.4-2, СК2.4-4, 201-0242"
	шт.
	299,85 
	336,08 

	201-0243
	      СК3.6-3, СК3.6-5xe "Стойки::СК3.6-3, СК3.6-5, 201-0243"
	шт.
	609,49 
	683,15 

	201-0244
	      СК2.4-3, СК2.4-5xe "Стойки::СК2.4-3, СК2.4-5, 201-0244"
	шт.
	303,75 
	340,45 

	
	Ригели:

	201-0245
	      РН 6xe "Ригели::РН 6, 201-0245"
	шт.
	240,97 
	270,09 

	201-0246
	      РН 3xe "Ригели::РН 3, 201-0246"
	шт.
	134,24 
	150,46 

	201-0247
	      РН 1,5, РНР 1,5xe "Ригели::РН 1,5, РНР 1,5, 201-0247"
	шт.
	80,24 
	89,94 

	
	Фланцы:

	201-0248
	      Ф1, Ф2xe "Фланцы::Ф1, Ф2, 201-0248"
	шт.
	11,08 
	12,42 

	201-0249
	      Ф3xe "Фланцы::Ф3, 201-0249"
	шт.
	42,39 
	47,51 

	Группа: Заполнения проемов

	201-0250
	Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.02.1xe "Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.02.1, 201-0250"
	шт.
	2 023,44 
	2 267,96 

	
	Двери стальные утепленные двупольные:

	201-0251
	      2ДСУ 2.02.1xe "Двери стальные утепленные двупольные::2ДСУ 2.02.1, 201-0251"
	шт.
	3 061,98 
	3 432,00 

	201-0252
	      2ДСУ 2.02.4xe "Двери стальные утепленные двупольные::2ДСУ 2.02.4, 201-0252"
	шт.
	3 306,73 
	3 706,33 

	201-8218
	Ворота раздвижные металлические глухие (серия 3.017-1)xe "Ворота раздвижные металлические глухие (серия 3.017-1), 201-8218"
	т
	16 120,00 
	17 255,96 

	
	Ворота распашные:

	201-0253
	      ВР 3030-УХ Л1xe "Ворота распашные::ВР 3030-УХ Л1, 201-0253"
	шт.
	7 912,89 
	8 869,11 

	201-0254
	      ВР 3636-УХ Л1xe "Ворота распашные::ВР 3636-УХ Л1, 201-0254"
	шт.
	10 146,84 
	11 373,02 

	201-0255
	      складчатые РСВ 3,6х3,6xe "Ворота распашные::складчатые РСВ 3,6х3,6, 201-0255"
	шт.
	9 157,69 
	10 264,34 

	201-0256
	      складчатые РСВ 4,2х4,2xe "Ворота распашные::складчатые РСВ 4,2х4,2, 201-0256"
	шт.
	10 336,34 
	11 585,42 

	201-0257
	      складчатые РСВ 4,8х5,4xe "Ворота распашные::складчатые РСВ 4,8х5,4, 201-0257"
	шт.
	16 371,66 
	18 350,07 

	201-9100
	Полотна воротxe "Полотна ворот, 201-9100"
	шт.
	- 
	- 

	201-8217
	Полотна ворот глухие металлические из листового металла по каркасу из уголков (серия 3.017-1)xe "Полотна ворот глухие металлические из листового металла по каркасу из уголков (серия 3.017-1), 201-8217"
	т
	15 153,00 
	16 220,81 

	201-9110
	Полотна калитокxe "Полотна калиток, 201-9110"
	шт.
	- 
	- 

	201-9120
	Полотна ложных калитокxe "Полотна ложных калиток, 201-9120"
	шт.
	- 
	- 

	Группа: Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные

	201-0649
	Косоурыxe "Косоуры, 201-0649"
	т
	8 687,33 
	9 299,52 

	201-9013
	Лестницы стальныеxe "Лестницы стальные, 201-9013"
	т
	- 
	- 

	
	Лестницы маршевые, ширина:

	201-0387
	      600 ммxe "Лестницы маршевые, ширина::600 мм, 201-0387"
	м
	426,33 
	456,38 

	201-0388
	      800 ммxe "Лестницы маршевые, ширина::800 мм, 201-0388"
	м
	483,84 
	517,94 

	201-0389
	      1000 ммxe "Лестницы маршевые, ширина::1000 мм, 201-0389"
	м
	540,54 
	578,63 

	201-0393
	Ограждения лестниц маршевыхxe "Ограждения лестниц маршевых, 201-0393"
	м
	82,80 
	88,64 

	201-0650
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницыxe "Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, 201-0650"
	т
	6 697,06 
	7 169,00 

	201-0394
	Ограждения площадокxe "Ограждения площадок, 201-0394"
	м
	88,86 
	95,12 

	
	Площадки площадью:

	201-0390
	      до 2 м2xe "Площадки площадью::до 2 м2, 201-0390"
	м2
	703,75 
	753,34 

	201-0391
	      от 2 до 4 м2xe "Площадки площадью::от 2 до 4 м2, 201-0391"
	м2
	613,79 
	657,04 

	201-0392
	      свыше 4 м2xe "Площадки площадью::свыше 4 м2, 201-0392"
	м2
	551,58 
	590,45 

	Группа: Прочие стальные ограждающие конструкции производственных зданий

	201-0381
	Балки промежуточныеxe "Балки промежуточные, 201-0381"
	т
	10 106,28 
	10 818,45 

	
	Конструкции:

	201-9006
	      металлическиеxe "Конструкции::металлические, 201-9006"
	т
	- 
	- 

	201-9005
	      металлические мелкиеxe "Конструкции::металлические мелкие, 201-9005"
	т
	- 
	- 

	201-9002
	      стальныеxe "Конструкции::стальные, 201-9002"
	т
	- 
	- 

	201-9009
	      стальные из одного профиляxe "Конструкции::стальные из одного профиля, 201-9009"
	т
	- 
	- 

	201-9360
	      стальные нащельников и деталей обрамленияxe "Конструкции::стальные нащельников и деталей обрамления, 201-9360"
	т
	- 
	- 

	201-0382
	      стальные нащельников и деталей обрамленияxe "Конструкции::стальные нащельников и деталей обрамления, 201-0382"
	т
	9 640,60 
	10 319,96 

	201-9291
	      стальные оконных блоковxe "Конструкции::стальные оконных блоков, 201-9291"
	т
	- 
	- 

	201-0383
	Элементы крепления к стенам и ветровым ригелям из тонколистовой стали (неоцинкованной)xe "Элементы крепления к стенам и ветровым ригелям из тонколистовой стали (неоцинкованной), 201-0383"
	т
	16 681,43 
	17 856,95 

	201-9401
	Панели металлические сетчатыеxe "Панели металлические сетчатые, 201-9401"
	м2
	- 
	- 

	201-0849
	Панели металлические сетчатыеxe "Панели металлические сетчатые, 201-0849"
	м2
	84,57 
	90,53 

	201-0384
	Прибор - стержень ПС для открывания фрамуг нижнего яруса окон с одинарными переплетамиxe "Прибор - стержень ПС для открывания фрамуг нижнего яруса окон с одинарными переплетами, 201-0384"
	шт.
	66,48 
	74,51 

	
	Механизм открывания:

	201-0385
	      МР-1 для фрамуг второго и третьего яруса окон с одинарными переплетамиxe "Механизм открывания::МР-1 для фрамуг второго и третьего яруса окон с одинарными переплетами, 201-0385"
	шт.
	225,28 
	252,50 

	201-0386
	      МР-2 для фрамуг первого, второго и третьего яруса окон с раздельными переплетамиxe "Механизм открывания::МР-2 для фрамуг первого, второго и третьего яруса окон с раздельными переплетами, 201-0386"
	шт.
	269,49 
	302,06 

	Группа: Ригели ветровые

	
	Ветровые ригели:

	201-0375
	      Р-60xe "Ветровые ригели::Р-60, 201-0375"
	шт.
	527,24 
	590,95 

	201-0376
	      Р-48xe "Ветровые ригели::Р-48, 201-0376"
	шт.
	423,22 
	474,36 

	201-0377
	      Р-40xe "Ветровые ригели::Р-40, 201-0377"
	шт.
	348,11 
	390,17 

	201-0378
	      Р-30xe "Ветровые ригели::Р-30, 201-0378"
	шт.
	264,95 
	296,97 

	201-0379
	      Р-20xe "Ветровые ригели::Р-20, 201-0379"
	шт.
	181,47 
	203,40 

	201-0380
	      Р-18xe "Ветровые ригели::Р-18, 201-0380"
	шт.
	166,09 
	186,17 

	Подраздел: Резервуарные, рулонированные, и емкости

	Группа: Резервуары для нефти и нефтепродуктов объемом от 100 до 50000 м3, для районов с температурой выше -40 С

	
	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом:

	201-0395
	      100 м3 РВ 100-01-СКxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::100 м3 РВ 100-01-СК, 201-0395"
	шт.
	84 176,40 
	94 348,60 

	201-0396
	      100 м3 РВ 100-02-СКxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::100 м3 РВ 100-02-СК, 201-0396"
	шт.
	84 331,69 
	94 522,65 

	201-0397
	      100 м3 РВ 100-01-СПxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::100 м3 РВ 100-01-СП, 201-0397"
	шт.
	103 474,88 
	115 979,17 

	201-0398
	      100 м3 РВ 100-02-СПxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::100 м3 РВ 100-02-СП, 201-0398"
	шт.
	103 519,06 
	116 028,69 

	201-0399
	      200 м3 РВ 200-01-СКxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::200 м3 РВ 200-01-СК, 201-0399"
	шт.
	107 316,41 
	120 284,93 

	201-0400
	      200 м3 РВ 200-02-СКxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::200 м3 РВ 200-02-СК, 201-0400"
	шт.
	107 201,97 
	120 156,66 

	201-0401
	      200 м3 РВ 200-01-СПxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::200 м3 РВ 200-01-СП, 201-0401"
	шт.
	132 460,13 
	148 467,10 

	201-0402
	      200 м3 РВ 200-02-СПxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::200 м3 РВ 200-02-СП, 201-0402"
	шт.
	132 835,89 
	148 888,28 

	201-0403
	      300 м3 РВ 300-01-СКxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::300 м3 РВ 300-01-СК, 201-0403"
	шт.
	138 574,36 
	155 320,21 

	201-0404
	      300 м3 РВ 300-01-СПxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::300 м3 РВ 300-01-СП, 201-0404"
	шт.
	173 438,39 
	194 397,34 

	201-0405
	      400 м3 РВ 400-01-СКxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::400 м3 РВ 400-01-СК, 201-0405"
	шт.
	152 470,00 
	170 895,05 

	201-0406
	      400 м3 РВ 400-01-СПxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::400 м3 РВ 400-01-СП, 201-0406"
	шт.
	189 090,27 
	211 940,65 

	201-0407
	      700 м3 РВ 700-01-СКxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::700 м3 РВ 700-01-СК, 201-0407"
	шт.
	206 945,36 
	231 953,41 

	201-0408
	      700 м3 РВ 700-01-СПxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::700 м3 РВ 700-01-СП, 201-0408"
	шт.
	247 504,41 
	277 413,77 

	201-0409
	      1000 м3 РВ 1000-01-СКxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::1000 м3 РВ 1000-01-СК, 201-0409"
	шт.
	270 626,08 
	303 329,55 

	201-0410
	      1000 м3 РВ 1000-02-СКxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::1000 м3 РВ 1000-02-СК, 201-0410"
	шт.
	271 867,88 
	304 721,42 

	201-0411
	      1000 м3 РВ 1000-01-СПxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::1000 м3 РВ 1000-01-СП, 201-0411"
	шт.
	339 547,88 
	380 580,12 

	201-0412
	      2000 м3 РВ 2000-01-СКxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::2000 м3 РВ 2000-01-СК, 201-0412"
	шт.
	479 341,49 
	537 266,92 

	201-0413
	      2000 м3 РВ 2000-02-СКxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::2000 м3 РВ 2000-02-СК, 201-0413"
	шт.
	494 966,13 
	554 779,69 

	201-0414
	      2000 м3 РВ 2000-03-СКxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::2000 м3 РВ 2000-03-СК, 201-0414"
	шт.
	503 425,88 
	564 261,75 

	201-0415
	      2000 м3 РВ 2000-04-СКxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::2000 м3 РВ 2000-04-СК, 201-0415"
	шт.
	496 475,63 
	556 471,61 

	201-0416
	      2000 м3 РВ 2000-01-СПxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::2000 м3 РВ 2000-01-СП, 201-0416"
	шт.
	531 252,71 
	595 451,28 

	201-0417
	      2000 м3 РВ 2000-02-СПxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::2000 м3 РВ 2000-02-СП, 201-0417"
	шт.
	563 306,93 
	631 379,05 

	201-0418
	      2000 м3 РВ 2000-03-СПxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::2000 м3 РВ 2000-03-СП, 201-0418"
	шт.
	553 713,53 
	620 626,35 

	201-0419
	      3000 м3 РВ 3000-01-СКxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::3000 м3 РВ 3000-01-СК, 201-0419"
	шт.
	666 726,72 
	747 296,48 

	201-0420
	      3000 м3 РВ 3000-02-СКxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::3000 м3 РВ 3000-02-СК, 201-0420"
	шт.
	708 641,34 
	794 276,22 

	201-0421
	      3000 м3 РВ 3000-03-СКxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::3000 м3 РВ 3000-03-СК, 201-0421"
	шт.
	737 101,26 
	826 175,34 

	201-0422
	      3000 м3 РВ 3000-04-СКxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::3000 м3 РВ 3000-04-СК, 201-0422"
	шт.
	710 767,82 
	796 659,67 

	201-0423
	      3000 м3 РВ 3000-01-СПxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::3000 м3 РВ 3000-01-СП, 201-0423"
	шт.
	749 051,60 
	839 569,81 

	201-0424
	      3000 м3 РВ 3000-02-СПxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::3000 м3 РВ 3000-02-СП, 201-0424"
	шт.
	789 605,12 
	885 023,97 

	201-0425
	      3000 м3 РВ 3000-03-СПxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::3000 м3 РВ 3000-03-СП, 201-0425"
	шт.
	776 225,92 
	870 027,98 

	201-0426
	      3000 м3 РВ 3000-04-СПxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::3000 м3 РВ 3000-04-СП, 201-0426"
	шт.
	817 158,27 
	915 906,74 

	201-0427
	      3000 м3 РВ 3000-05-СПxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::3000 м3 РВ 3000-05-СП, 201-0427"
	шт.
	763 181,68 
	855 407,42 

	201-0428
	      3000 м3 РВ 3000-06-СПxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::3000 м3 РВ 3000-06-СП, 201-0428"
	шт.
	785 301,85 
	880 200,67 

	201-0429
	      3000 м3 РВ 3000-07-СПxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::3000 м3 РВ 3000-07-СП, 201-0429"
	шт.
	790 306,11 
	885 809,67 

	201-0430
	      3000 м3 РВ 3000-08-СПxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::3000 м3 РВ 3000-08-СП, 201-0430"
	шт.
	817 158,27 
	915 906,74 

	201-0431
	      5000 м3 РВ 5000-01-СКxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::5000 м3 РВ 5000-01-СК, 201-0431"
	шт.
	957 303,59 
	1 072 987,74 

	201-0432
	      5000 м3 РВ 5000-02-СКxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::5000 м3 РВ 5000-02-СК, 201-0432"
	шт.
	1 023 186,32 
	1 146 831,99 

	201-0433
	      5000 м3 РВ 5000-03-СКxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::5000 м3 РВ 5000-03-СК, 201-0433"
	шт.
	983 852,12 
	1 102 744,50 

	201-0434
	      5000 м3 РВ 5000-04-СКxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::5000 м3 РВ 5000-04-СК, 201-0434"
	шт.
	1 035 851,02 
	1 161 027,14 

	201-0435
	      5000 м3 РВ 5000-05-СКxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::5000 м3 РВ 5000-05-СК, 201-0435"
	шт.
	980 551,96 
	1 099 045,54 

	201-0436
	      5000 м3 РВ 5000-06-СКxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::5000 м3 РВ 5000-06-СК, 201-0436"
	шт.
	1 022 971,19 
	1 146 590,87 

	201-0437
	      5000 м3 РВ 5000-07-СКxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::5000 м3 РВ 5000-07-СК, 201-0437"
	шт.
	1 001 882,84 
	1 122 954,12 

	201-0438
	      5000 м3 РВ 5000-08-СКxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::5000 м3 РВ 5000-08-СК, 201-0438"
	шт.
	1 051 616,93 
	1 178 698,26 

	201-0439
	      5000 м3 РВ 5000-09-СКxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::5000 м3 РВ 5000-09-СК, 201-0439"
	шт.
	1 025 508,88 
	1 149 435,22 

	201-0440
	      5000 м3 РВ 5000-10-СКxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::5000 м3 РВ 5000-10-СК, 201-0440"
	шт.
	1 025 293,78 
	1 149 194,12 

	201-0441
	      5000 м3 РВ 5000-01-СПxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::5000 м3 РВ 5000-01-СП, 201-0441"
	шт.
	1 023 808,09 
	1 147 528,90 

	201-0442
	      5000 м3 РВ 5000-02-СПxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::5000 м3 РВ 5000-02-СП, 201-0442"
	шт.
	1 086 130,29 
	1 217 382,35 

	201-0443
	      5000 м3 РВ 5000-03-СПxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::5000 м3 РВ 5000-03-СП, 201-0443"
	шт.
	1 064 010,67 
	1 192 589,71 

	201-0444
	      5000 м3 РВ 5000-04-СПxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::5000 м3 РВ 5000-04-СП, 201-0444"
	шт.
	1 098 581,78 
	1 231 338,52 

	201-0445
	      5000 м3 РВ 5000-05-СПxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::5000 м3 РВ 5000-05-СП, 201-0445"
	шт.
	1 038 798,60 
	1 164 330,92 

	201-0446
	      5000 м3 РВ 5000-06-СПxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::5000 м3 РВ 5000-06-СП, 201-0446"
	шт.
	1 093 924,05 
	1 226 117,94 

	201-0447
	      5000 м3 РВ 5000-07-СПxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::5000 м3 РВ 5000-07-СП, 201-0447"
	шт.
	1 064 323,82 
	1 192 940,70 

	201-0448
	      5000 м3 РВ 5000-08-СПxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::5000 м3 РВ 5000-08-СП, 201-0448"
	шт.
	1 123 599,92 
	1 259 379,95 

	201-0449
	      5000 м3 РВ 5000-09-СПxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::5000 м3 РВ 5000-09-СП, 201-0449"
	шт.
	1 045 667,53 
	1 172 029,92 

	201-0450
	      5000 м3 РВ 5000-10-СПxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::5000 м3 РВ 5000-10-СП, 201-0450"
	шт.
	1 093 708,76 
	1 225 876,63 

	201-0451
	      5000 м3 РВ 5000-11-СПxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::5000 м3 РВ 5000-11-СП, 201-0451"
	шт.
	1 086 755,94 
	1 218 083,60 

	201-0452
	      5000 м3 РВ 5000-12-СПxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::5000 м3 РВ 5000-12-СП, 201-0452"
	шт.
	1 121 497,43 
	1 257 023,38 

	201-0453
	      5000 м3 РВ 5000-13-СПxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::5000 м3 РВ 5000-13-СП, 201-0453"
	шт.
	1 053 564,09 
	1 180 880,73 

	201-0454
	      5000 м3 РВ 5000-14-СПxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::5000 м3 РВ 5000-14-СП, 201-0454"
	шт.
	1 101 247,42 
	1 234 326,28 

	201-0455
	      5000 м3 РВ 5000-15-СПxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::5000 м3 РВ 5000-15-СП, 201-0455"
	шт.
	1 086 755,94 
	1 218 083,60 

	201-0456
	      5000 м3 РВ 5000-16-СПxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::5000 м3 РВ 5000-16-СП, 201-0456"
	шт.
	1 123 384,80 
	1 259 138,83 

	201-0457
	      10000 м3 РВ 10000-01-СКxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::10000 м3 РВ 10000-01-СК, 201-0457"
	шт.
	2 260 161,04 
	2 533 287,38 

	201-0458
	      10000 м3 РВ 10000-02-СКxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::10000 м3 РВ 10000-02-СК, 201-0458"
	шт.
	2 430 505,66 
	2 724 217,08 

	201-0459
	      10000 м3 РВ 10000-03-СКxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::10000 м3 РВ 10000-03-СК, 201-0459"
	шт.
	2 294 834,83 
	2 572 151,28 

	201-0460
	      10000 м3 РВ 10000-04-СКxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::10000 м3 РВ 10000-04-СК, 201-0460"
	шт.
	2 391 165,36 
	2 680 122,75 

	201-0461
	      10000 м3 РВ 10000-05-СКxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::10000 м3 РВ 10000-05-СК, 201-0461"
	шт.
	2 433 817,20 
	2 727 928,80 

	201-0462
	      10000 м3 РВ 10000-01-СПxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::10000 м3 РВ 10000-01-СП, 201-0462"
	шт.
	2 327 791,23 
	2 609 090,25 

	201-0463
	      10000 м3 РВ 10000-02-СПxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::10000 м3 РВ 10000-02-СП, 201-0463"
	шт.
	2 510 245,23 
	2 813 592,68 

	201-0464
	      10000 м3 РВ 10000-03-СПxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::10000 м3 РВ 10000-03-СП, 201-0464"
	шт.
	2 383 319,76 
	2 671 329,05 

	201-0465
	      10000 м3 РВ 10000-04-СПxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::10000 м3 РВ 10000-04-СП, 201-0465"
	шт.
	2 509 020,97 
	2 812 220,47 

	201-0466
	      10000 м3 РВ 10000-05-СПxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::10000 м3 РВ 10000-05-СП, 201-0466"
	шт.
	2 349 824,10 
	2 633 785,65 

	201-0467
	      10000 м3 РВ 10000-06-СПxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::10000 м3 РВ 10000-06-СП, 201-0467"
	шт.
	2 522 621,26 
	2 827 464,27 

	201-0468
	      10000 м3 РВ 10000-07-СПxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::10000 м3 РВ 10000-07-СП, 201-0468"
	шт.
	2 394 308,59 
	2 683 645,82 

	201-0469
	      10000 м3 РВ 10000-08-СПxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::10000 м3 РВ 10000-08-СП, 201-0469"
	шт.
	2 506 362,75 
	2 809 241,02 

	201-0470
	      20000 м3 РВ 20000-01-СКxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::20000 м3 РВ 20000-01-СК, 201-0470"
	шт.
	4 049 629,34 
	4 539 001,73 

	201-0471
	      20000 м3 РВ 20000-02-СКxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::20000 м3 РВ 20000-02-СК, 201-0471"
	шт.
	4 357 195,24 
	4 883 735,05 

	201-0472
	      20000 м3 РВ 20000-03-СКxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::20000 м3 РВ 20000-03-СК, 201-0472"
	шт.
	4 153 228,17 
	4 655 119,84 

	201-0473
	      20000 м3 РВ 20000-04-СКxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::20000 м3 РВ 20000-04-СК, 201-0473"
	шт.
	4 357 412,60 
	4 883 978,68 

	201-0474
	      20000 м3 РВ 20000-05-СКxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::20000 м3 РВ 20000-05-СК, 201-0474"
	шт.
	4 039 344,65 
	4 527 474,20 

	201-0475
	      20000 м3 РВ 20000-06-СКxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::20000 м3 РВ 20000-06-СК, 201-0475"
	шт.
	4 388 190,35 
	4 918 475,72 

	201-0476
	      20000 м3 РВ 20000-07-СКxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::20000 м3 РВ 20000-07-СК, 201-0476"
	шт.
	4 153 228,17 
	4 655 119,84 

	201-0477
	      20000 м3 РВ 20000-08-СКxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::20000 м3 РВ 20000-08-СК, 201-0477"
	шт.
	4 395 488,92 
	4 926 656,28 

	201-0478
	      20000 м3 РВ 20000-01-СПxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::20000 м3 РВ 20000-01-СП, 201-0478"
	шт.
	4 308 491,31 
	4 829 145,55 

	201-0479
	      20000 м3 РВ 20000-02-СПxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::20000 м3 РВ 20000-02-СП, 201-0479"
	шт.
	4 598 163,45 
	5 153 822,77 

	201-0480
	      20000 м3 РВ 20000-03-СПxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::20000 м3 РВ 20000-03-СП, 201-0480"
	шт.
	4 418 604,75 
	4 952 565,51 

	201-0481
	      20000 м3 РВ 20000-04-СПxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::20000 м3 РВ 20000-04-СП, 201-0481"
	шт.
	4 650 544,26 
	5 212 533,47 

	201-0482
	      20000 м3 РВ 20000-05-СПxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::20000 м3 РВ 20000-05-СП, 201-0482"
	шт.
	4 352 744,66 
	4 878 746,64 

	201-0483
	      20000 м3 РВ 20000-06-СПxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::20000 м3 РВ 20000-06-СП, 201-0483"
	шт.
	4 628 275,46 
	5 187 573,62 

	201-0484
	      20000 м3 РВ 20000-07-СПxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::20000 м3 РВ 20000-07-СП, 201-0484"
	шт.
	4 418 604,75 
	4 952 565,51 

	201-0485
	      20000 м3 РВ 20000-08-СПxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::20000 м3 РВ 20000-08-СП, 201-0485"
	шт.
	4 680 656,06 
	5 246 284,09 

	201-0486
	      30000 м3 РВ 30000-01-СКxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::30000 м3 РВ 30000-01-СК, 201-0486"
	шт.
	5 938 681,38 
	6 656 333,91 

	201-0487
	      30000 м3 РВ 30000-02-СКxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::30000 м3 РВ 30000-02-СК, 201-0487"
	шт.
	6 336 289,15 
	7 101 990,09 

	201-0488
	      30000 м3 РВ 30000-03-СКxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::30000 м3 РВ 30000-03-СК, 201-0488"
	шт.
	6 097 120,95 
	6 833 919,91 

	201-0489
	      30000 м3 РВ 30000-04-СКxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::30000 м3 РВ 30000-04-СК, 201-0489"
	шт.
	6 339 160,03 
	7 105 207,90 

	201-0490
	      30000 м3 РВ 30000-05-СПxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::30000 м3 РВ 30000-05-СП, 201-0490"
	шт.
	6 306 616,67 
	7 068 731,88 

	201-0491
	      30000 м3 РВ 30000-02-СПxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::30000 м3 РВ 30000-02-СП, 201-0491"
	шт.
	6 668 028,48 
	7 473 818,04 

	201-0492
	      30000 м3 РВ 30000-03-СПxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::30000 м3 РВ 30000-03-СП, 201-0492"
	шт.
	6 420 802,27 
	7 196 716,10 

	201-0493
	      30000 м3 РВ 30000-04-СПxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом::30000 м3 РВ 30000-04-СП, 201-0493"
	шт.
	6 727 347,16 
	7 540 305,02 

	Группа: Резервуары для нефти и нефтепродуктов объемом от 100 до 50000 м3, для районов с температурой от -65 С до -40 С

	
	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом:

	201-0494
	      100 м3 РВ 100-01-СК, Сxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом::100 м3 РВ 100-01-СК, С, 201-0494"
	шт.
	96 575,09 
	103 380,61 

	201-0495
	      100 м3 РВ 100-02-СК, Сxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом::100 м3 РВ 100-02-СК, С, 201-0495"
	шт.
	98 683,28 
	99 630,65 

	201-0496
	      100 м3 РВ 100-01-СП, Сxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом::100 м3 РВ 100-01-СП, С, 201-0496"
	шт.
	115 952,20 
	117 065,33 

	201-0497
	      200 м3 РВ 200-01-СК, Сxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом::200 м3 РВ 200-01-СК, С, 201-0497"
	шт.
	119 438,73 
	120 585,34 

	201-0498
	      200 м3 РВ 200-02-СК, Сxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом::200 м3 РВ 200-02-СК, С, 201-0498"
	шт.
	104 821,46 
	105 827,75 

	201-0499
	      200 м3 РВ 200-01-СП, Сxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом::200 м3 РВ 200-01-СП, С, 201-0499"
	шт.
	145 804,51 
	147 204,23 

	201-0500
	      300 м3 РВ 300-01-СК, Сxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом::300 м3 РВ 300-01-СК, С, 201-0500"
	шт.
	155 982,26 
	157 479,68 

	201-0501
	      300 м3 РВ 300-02-СК, Сxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом::300 м3 РВ 300-02-СК, С, 201-0501"
	шт.
	157 991,60 
	159 508,33 

	201-0502
	      300 м3 РВ 300-01-СП, Сxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом::300 м3 РВ 300-01-СП, С, 201-0502"
	шт.
	192 549,27 
	194 397,74 

	201-0503
	      300 м3 РВ-400-01-СК, Сxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом::300 м3 РВ-400-01-СК, С, 201-0503"
	шт.
	175 314,05 
	176 997,07 

	201-0504
	      300 м3 РВ-400-02-СК, Сxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом::300 м3 РВ-400-02-СК, С, 201-0504"
	шт.
	177 187,73 
	178 888,72 

	201-0505
	      300 м3 РВ-400-01-СП, Сxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом::300 м3 РВ-400-01-СП, С, 201-0505"
	шт.
	219 322,97 
	221 428,48 

	201-0506
	      700 м3 РВ 700-01-СК, Сxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом::700 м3 РВ 700-01-СК, С, 201-0506"
	шт.
	238 378,68 
	240 667,13 

	201-0507
	      700 м3 РВ 700-02-СК, Сxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом::700 м3 РВ 700-02-СК, С, 201-0507"
	шт.
	241 438,90 
	243 756,73 

	201-0508
	      700 м3 РВ 700-01-СП, Сxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом::700 м3 РВ 700-01-СП, С, 201-0508"
	шт.
	290 997,64 
	293 791,21 

	201-0509
	      1000 м3 РВ 1000-01-СК, Сxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом::1000 м3 РВ 1000-01-СК, С, 201-0509"
	шт.
	305 966,10 
	308 903,38 

	201-0510
	      1000 м3 РВ 1000-02-СК, Сxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом::1000 м3 РВ 1000-02-СК, С, 201-0510"
	шт.
	309 183,67 
	312 151,83 

	201-0511
	      1000 м3 РВ 1000-01-СП, Сxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом::1000 м3 РВ 1000-01-СП, С, 201-0511"
	шт.
	391 691,28 
	395 451,53 

	201-0512
	      2000 м3 РВ 2000-01-СК, Сxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом::2000 м3 РВ 2000-01-СК, С, 201-0512"
	шт.
	520 088,56 
	525 081,40 

	201-0513
	      2000 м3 РВ 2000-02-СК, Сxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом::2000 м3 РВ 2000-02-СК, С, 201-0513"
	шт.
	559 266,00 
	564 634,96 

	201-0514
	      2000 м3 РВ 2000-03-СК, Сxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом::2000 м3 РВ 2000-03-СК, С, 201-0514"
	шт.
	609 360,04 
	615 209,91 

	201-0515
	      3000 м3 РВ 3000-01-СК, Сxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом::3000 м3 РВ 3000-01-СК, С, 201-0515"
	шт.
	644 083,86 
	650 267,06 

	201-0516
	      3000 м3 РВ 3000-02-СК, Сxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом::3000 м3 РВ 3000-02-СК, С, 201-0516"
	шт.
	712 954,27 
	719 798,64 

	201-0517
	      3000 м3 РВ 3000-03-СК, Сxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом::3000 м3 РВ 3000-03-СК, С, 201-0517"
	шт.
	781 131,00 
	788 629,85 

	201-0518
	      3000 м3 РВ 3000-04-СК, Сxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом::3000 м3 РВ 3000-04-СК, С, 201-0518"
	шт.
	664 874,62 
	671 257,41 

	201-0519
	      3000 м3 РВ 3000-05-СК, Сxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом::3000 м3 РВ 3000-05-СК, С, 201-0519"
	шт.
	718 989,41 
	725 891,70 

	201-0520
	      3000 м3 РВ 3000-06-СК, Сxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом::3000 м3 РВ 3000-06-СК, С, 201-0520"
	шт.
	787 165,76 
	794 722,55 

	201-0521
	      5000 м3 РВ 5000-01-СК, Сxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом::5000 м3 РВ 5000-01-СК, С, 201-0521"
	шт.
	1 019 486,60 
	1 029 273,68 

	201-0522
	      5000 м3 РВ 5000-02-СК, Сxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом::5000 м3 РВ 5000-02-СК, С, 201-0522"
	шт.
	1 119 077,79 
	1 129 820,94 

	201-0523
	      5000 м3 РВ 5000-03-СК, Сxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом::5000 м3 РВ 5000-03-СК, С, 201-0523"
	шт.
	1 163 395,08 
	1 174 563,68 

	201-0524
	      5000 м3 РВ 5000-04-СК, Сxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом::5000 м3 РВ 5000-04-СК, С, 201-0524"
	шт.
	1 057 854,87 
	1 068 010,27 

	201-0525
	      5000 м3 РВ 5000-05-СК, Сxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом::5000 м3 РВ 5000-05-СК, С, 201-0525"
	шт.
	1 133 752,13 
	1 144 636,14 

	201-0526
	      5000 м3 РВ 5000-06-СК, Сxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом::5000 м3 РВ 5000-06-СК, С, 201-0526"
	шт.
	1 177 606,78 
	1 188 911,82 

	201-0527
	      10000 м3 РВ 10000-01-СК, Сxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом::10000 м3 РВ 10000-01-СК, С, 201-0527"
	шт.
	2 077 886,48 
	2 097 834,19 

	201-0528
	      10000 м3 РВ 10000-02-СК, Сxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом::10000 м3 РВ 10000-02-СК, С, 201-0528"
	шт.
	2 247 096,31 
	2 268 668,44 

	201-0529
	      10000 м3 РВ 10000-03-СК, Сxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом::10000 м3 РВ 10000-03-СК, С, 201-0529"
	шт.
	2 415 658,76 
	2 438 849,07 

	201-0530
	      10000 м3 РВ 10000-04-СК, Сxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом::10000 м3 РВ 10000-04-СК, С, 201-0530"
	шт.
	2 151 353,05 
	2 172 006,05 

	201-0531
	      10000 м3 РВ 10000-05-СК, Сxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом::10000 м3 РВ 10000-05-СК, С, 201-0531"
	шт.
	2 288 010,12 
	2 309 975,01 

	201-0532
	      10000 м3 РВ 10000-06-СК, Сxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом::10000 м3 РВ 10000-06-СК, С, 201-0532"
	шт.
	2 456 167,26 
	2 479 746,46 

	201-0533
	      20000 м3 РВ 20000-01-СК, Сxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом::20000 м3 РВ 20000-01-СК, С, 201-0533"
	шт.
	3 967 042,25 
	4 005 125,86 

	201-0534
	      20000 м3 РВ 20000-02-СК, Сxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом::20000 м3 РВ 20000-02-СК, С, 201-0534"
	шт.
	4 205 675,33 
	4 246 049,81 

	201-0535
	      20000 м3 РВ 20000-03-СК, Сxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом::20000 м3 РВ 20000-03-СК, С, 201-0535"
	шт.
	4 392 843,32 
	4 435 014,62 

	201-0536
	      20000 м3 РВ 20000-10-СК, Сxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом::20000 м3 РВ 20000-10-СК, С, 201-0536"
	шт.
	3 970 500,90 
	4 008 617,71 

	201-0537
	      20000 м3 РВ 20000-04-СК, Сxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом::20000 м3 РВ 20000-04-СК, С, 201-0537"
	шт.
	4 127 025,85 
	4 166 645,30 

	201-0538
	      20000 м3 РВ 20000-05-СК, Сxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом::20000 м3 РВ 20000-05-СК, С, 201-0538"
	шт.
	4 256 000,42 
	4 296 858,03 

	201-0539
	      20000 м3 РВ 20000-06-СК, Сxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом::20000 м3 РВ 20000-06-СК, С, 201-0539"
	шт.
	4 443 672,22 
	4 486 331,47 

	201-0540
	      20000 м3 РВ 20000-11-СК, Сxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом::20000 м3 РВ 20000-11-СК, С, 201-0540"
	шт.
	4 130 435,27 
	4 170 087,44 

	201-0541
	      20000 м3 РВ 20000-07-СК, Сxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом::20000 м3 РВ 20000-07-СК, С, 201-0541"
	шт.
	4 279 617,88 
	4 320 702,21 

	201-0542
	      20000 м3 РВ 20000-08-СК, Сxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом::20000 м3 РВ 20000-08-СК, С, 201-0542"
	шт.
	4 467 419,85 
	4 510 307,09 

	201-0543
	      20000 м3 РВ 20000-09-СК, Сxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом::20000 м3 РВ 20000-09-СК, С, 201-0543"
	шт.
	4 539 172,65 
	4 582 748,71 

	201-0544
	      20000 м3 РВ 20000-12-СК, Сxe "Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом::20000 м3 РВ 20000-12-СК, С, 201-0544"
	шт.
	4 283 168,54 
	4 324 286,96 

	Группа: Емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры)

	
	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком:

	201-0703
	      прямоугольного сечения, масса изделий до 1 тxe "Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком::прямоугольного сечения, масса изделий до 1 т, 201-0703"
	т
	10 782,85 
	11 542,71 

	201-0704
	      прямоугольного сечения, масса изделий от 1 до 3 тxe "Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком::прямоугольного сечения, масса изделий от 1 до 3 т, 201-0704"
	т
	10 407,31 
	11 140,70 

	201-0705
	      прямоугольного сечения, масса изделий свыше 3 тxe "Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком::прямоугольного сечения, масса изделий свыше 3 т, 201-0705"
	т
	10 013,69 
	10 719,35 

	201-0706
	      круглого сечения, масса изделий до 1 тxe "Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком::круглого сечения, масса изделий до 1 т, 201-0706"
	т
	10 903,12 
	11 671,45 

	201-0707
	      круглого сечения, масса изделий от 1 до 3 тxe "Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком::круглого сечения, масса изделий от 1 до 3 т, 201-0707"
	т
	10 203,29 
	10 922,31 

	201-0708
	      круглого сечения, масса изделий свыше 3 тxe "Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком::круглого сечения, масса изделий свыше 3 т, 201-0708"
	т
	9 492,17 
	10 161,07 

	
	Негабаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые отдельными габаритными плоскими элементами:

	201-0709
	      прямоугольной формы с обработанными кромкамиxe "Негабаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые отдельными габаритными плоскими элементами::прямоугольной формы с обработанными кромками, 201-0709"
	т
	8 688,00 
	9 300,23 

	201-0710
	      не прямоугольной формыxe "Негабаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые отдельными габаритными плоскими элементами::не прямоугольной формы, 201-0710"
	т
	9 355,07 
	10 014,31 

	
	Габаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры):

	201-0711
	      с цилиндрической поверхностьюxe "Габаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры)::с цилиндрической поверхностью, 201-0711"
	т
	8 928,39 
	9 557,56 

	201-0712
	      с конической поверхностьюxe "Габаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры)::с конической поверхностью, 201-0712"
	т
	10 493,37 
	11 232,83 

	201-0713
	      с поверхностью двоякой кривизныxe "Габаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры)::с поверхностью двоякой кривизны, 201-0713"
	т
	10 401,75 
	11 134,75 

	
	Негабаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) рулонной заготовки,:

	201-0714
	      прямоугольные толщиной от 4 до 5 ммxe "Негабаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) рулонной заготовки,::прямоугольные толщиной от 4 до 5 мм, 201-0714"
	т
	9 263,57 
	9 916,36 

	201-0715
	      прямоугольные толщиной от 6 до 7 ммxe "Негабаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) рулонной заготовки,::прямоугольные толщиной от 6 до 7 мм, 201-0715"
	т
	9 021,30 
	9 657,02 

	201-0716
	      прямоугольные толщиной от 8 до 10 ммxe "Негабаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) рулонной заготовки,::прямоугольные толщиной от 8 до 10 мм, 201-0716"
	т
	8 896,96 
	9 523,92 

	201-0717
	      прямоугольные толщиной свыше 10 ммxe "Негабаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) рулонной заготовки,::прямоугольные толщиной свыше 10 мм, 201-0717"
	т
	8 784,78 
	9 403,83 

	201-0718
	      непрямоугольные толщиной от 4 до 5 ммxe "Негабаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) рулонной заготовки,::непрямоугольные толщиной от 4 до 5 мм, 201-0718"
	т
	9 482,94 
	10 151,19 

	201-0719
	      непрямоугольные толщиной от 6 до 7 ммxe "Негабаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) рулонной заготовки,::непрямоугольные толщиной от 6 до 7 мм, 201-0719"
	т
	9 397,93 
	10 060,19 

	201-0720
	      непрямоугольные толщиной от 8 до 10 ммxe "Негабаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) рулонной заготовки,::непрямоугольные толщиной от 8 до 10 мм, 201-0720"
	т
	9 221,71 
	9 871,56 


	201-0721
	      непрямоугольные толщиной свыше 10 ммxe "Негабаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) рулонной заготовки,::непрямоугольные толщиной свыше 10 мм, 201-0721"
	т
	9 159,84 
	9 805,32 

	Группа: Элементы негабаритных емкостей

	201-0722
	Элементы щитов кровли из деталей гнутых в уголxe "Элементы щитов кровли из деталей гнутых в угол, 201-0722"
	т
	7 476,18 
	8 003,02 

	201-0723
	Элементы щитов кровли из листового профильного прокатаxe "Элементы щитов кровли из листового профильного проката, 201-0723"
	т
	7 909,03 
	8 466,37 

	201-0724
	Элементы понтонов и плавающих крышxe "Элементы понтонов и плавающих крыш, 201-0724"
	т
	7 340,30 
	7 857,56 

	201-0725
	Вспомогательные конструкции рулонирования и отгрузки рулоновxe "Вспомогательные конструкции рулонирования и отгрузки рулонов, 201-0725"
	т
	6 830,71 
	7 312,06 

	201-0726
	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениямиxe "Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями, 201-0726"
	т
	8 909,25 
	9 537,08 

	201-0727
	Лестницы шахтныеxe "Лестницы шахтные, 201-0727"
	т
	9 300,06 
	9 955,42 

	201-0728
	Площадки кольцевые с ограждениямиxe "Площадки кольцевые с ограждениями, 201-0728"
	т
	8 059,32 
	8 627,25 

	201-0729
	Переходные мостики, площадки прямоугольныеxe "Переходные мостики, площадки прямоугольные, 201-0729"
	т
	9 193,85 
	9 841,73 

	201-0730
	Жесткие затворыxe "Жесткие затворы, 201-0730"
	т
	10 536,48 
	11 278,97 

	201-0731
	Лазы круглыеxe "Лазы круглые, 201-0731"
	т
	11 666,87 
	12 489,02 

	201-0732
	Лазы овальныеxe "Лазы овальные, 201-0732"
	т
	12 874,65 
	13 781,91 

	201-0733
	Световыеxe "Световые, 201-0733"
	т
	10 261,84 
	10 984,98 

	201-0734
	Пылеуловители, скрубберы: корпус, колонны, связи без люков, лазов и внутренних устройствxe "Пылеуловители, скрубберы\: корпус, колонны, связи без люков, лазов и внутренних устройств, 201-0734"
	т
	8 755,46 
	9 372,45 

	201-0735
	Электрофильтры: корпус, колонны, балки без люков, лазов и внутренних устройствxe "Электрофильтры\: корпус, колонны, балки без люков, лазов и внутренних устройств, 201-0735"
	т
	8 260,54 
	8 842,65 

	Подраздел: Строительные стальные конструкции, изготавливаемые по индивидуальным проектам (чертежам КМ) для зданий одноэтажных производственных и многоэтажных производственного и непроизводственного назначения

	Группа: Здания пролетами до 36 м, при шаге колонн до 12 м бескрановые или с подвесным транспортом, или с мостовыми кранами до 50 т (колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями)

	
	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2:

	201-0545
	      до 70 кгxe "Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2::до 70 кг, 201-0545"
	т
	10 066,12 
	10 775,46 

	201-0546
	      от 70 до 100 кгxe "Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2::от 70 до 100 кг, 201-0546"
	т
	9 860,46 
	10 555,32 

	201-0547
	      от 100 до 150 кгxe "Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2::от 100 до 150 кг, 201-0547"
	т
	9 715,64 
	10 400,29 

	201-0548
	      свыше 150 кгxe "Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2::свыше 150 кг, 201-0548"
	т
	9 382,82 
	10 044,02 

	
	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением щитовой металлической кровли, расход стали на 1 м2:

	201-0549
	      до 100 кгxe "Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением щитовой металлической кровли, расход стали на 1 м2::до 100 кг, 201-0549"
	т
	9 501,81 
	10 171,39 

	201-0550
	      от 100 до 150 кгxe "Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением щитовой металлической кровли, расход стали на 1 м2::от 100 до 150 кг, 201-0550"
	т
	9 476,03 
	10 143,79 

	201-0551
	      от 150 до 200 кгxe "Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением щитовой металлической кровли, расход стали на 1 м2::от 150 до 200 кг, 201-0551"
	т
	9 428,21 
	10 092,60 

	201-0552
	      свыше 200 кгxe "Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением щитовой металлической кровли, расход стали на 1 м2::свыше 200 кг, 201-0552"
	т
	9 338,33 
	9 996,39 

	
	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением железобетонных плит в покрытии, расход стали на 1 м2:

	201-0553
	      до 70 кгxe "Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением железобетонных плит в покрытии, расход стали на 1 м2::до 70 кг, 201-0553"
	т
	9 364,59 
	10 024,50 

	201-0554
	      от 70 до 100 кгxe "Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением железобетонных плит в покрытии, расход стали на 1 м2::от 70 до 100 кг, 201-0554"
	т
	9 339,06 
	9 997,17 

	201-0555
	      от 100 до 150 кгxe "Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением железобетонных плит в покрытии, расход стали на 1 м2::от 100 до 150 кг, 201-0555"
	т
	9 243,85 
	9 895,25 

	201-0556
	      свыше 150 кгxe "Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением железобетонных плит в покрытии, расход стали на 1 м2::свыше 150 кг, 201-0556"
	т
	9 122,37 
	9 765,21 

	
	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2:

	201-0557
	      до 50 кгxe "Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2::до 50 кг, 201-0557"
	т
	10 043,93 
	10 751,72 

	201-0558
	      от 50 до 70 кгxe "Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2::от 50 до 70 кг, 201-0558"
	т
	10 022,90 
	10 729,20 

	201-0559
	      от 70 до 100 кгxe "Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2::от 70 до 100 кг, 201-0559"
	т
	9 972,23 
	10 674,96 

	201-0560
	      свыше 100 кгxe "Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2::свыше 100 кг, 201-0560"
	т
	9 857,46 
	10 552,10 

	
	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением железобетонных плит в покрытии, расход стали на 1 м2:

	201-0561
	      до 70 кгxe "Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением железобетонных плит в покрытии, расход стали на 1 м2::до 70 кг, 201-0561"
	т
	9 304,40 
	9 960,07 

	201-0562
	      от 70 до 100 кгxe "Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением железобетонных плит в покрытии, расход стали на 1 м2::от 70 до 100 кг, 201-0562"
	т
	9 279,47 
	9 933,39 

	201-0563
	      от 100 до 150 кгxe "Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением железобетонных плит в покрытии, расход стали на 1 м2::от 100 до 150 кг, 201-0563"
	т
	9 275,45 
	9 929,08 

	201-0564
	      свыше 150 кгxe "Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением железобетонных плит в покрытии, расход стали на 1 м2::свыше 150 кг, 201-0564"
	т
	9 171,33 
	9 817,62 

	Группа: Здания пролетами 42-48 м или при шаге колонн более 12 м бескрановые или с подвижным транспортом; или с мостовыми кранами грузоподъемностью от 63-160 т при любых пролетах и шаге колонн (колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями)

	
	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, расход стали на 1 м2:

	201-0565
	      до 150 кгxe "Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, расход стали на 1 м2::до 150 кг, 201-0565"
	т
	10 688,51 
	11 441,71 

	201-0566
	      от 150 до 250 кгxe "Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, расход стали на 1 м2::от 150 до 250 кг, 201-0566"
	т
	10 430,81 
	11 165,86 

	201-0567
	      от 250 до 350 кгxe "Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, расход стали на 1 м2::от 250 до 350 кг, 201-0567"
	т
	10 257,88 
	10 980,74 

	201-0568
	      свыше 350 кгxe "Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, расход стали на 1 м2::свыше 350 кг, 201-0568"
	т
	9 837,65 
	10 530,89 

	Группа: Здания пролетами более 48 м бескрановые или с подвесным транспортом, или с мостовыми кранами грузоподъемностью более 160 т при любом шаге колонн (колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями)

	
	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, расход стали на 1 м2:

	201-0569
	      до 200 кгxe "Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, расход стали на 1 м2::до 200 кг, 201-0569"
	т
	11 882,52 
	12 719,87 

	201-0570
	      от 200 до 300 кгxe "Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, расход стали на 1 м2::от 200 до 300 кг, 201-0570"
	т
	11 493,49 
	12 303,42 

	201-0571
	      от 300 до 400 кгxe "Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, расход стали на 1 м2::от 300 до 400 кг, 201-0571"
	т
	10 973,57 
	11 746,87 

	201-0572
	      свыше 400 кгxe "Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, расход стали на 1 м2::свыше 400 кг, 201-0572"
	т
	10 246,07 
	10 968,10 

	Группа: Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования: колонны, балки, связи

	
	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки:

	201-0591
	      до 50 кгxe "Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки::до 50 кг, 201-0591"
	т
	8 638,73 
	9 247,49 

	201-0592
	      от 50 до 75 кгxe "Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки::от 50 до 75 кг, 201-0592"
	т
	8 340,44 
	8 928,18 

	201-0593
	      от 75 до 100 кгxe "Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки::от 75 до 100 кг, 201-0593"
	т
	7 933,79 
	8 492,87 

	201-0594
	      свыше 100 кгxe "Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки::свыше 100 кг, 201-0594"
	т
	7 905,72 
	8 462,83 

	
	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования с железобетонным настилом, расход стали на 1 м2 площадки:

	201-0595
	      до 50 кгxe "Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования с железобетонным настилом, расход стали на 1 м2 площадки::до 50 кг, 201-0595"
	т
	7 739,95 
	8 285,38 

	201-0596
	      от 50 до 75 кгxe "Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования с железобетонным настилом, расход стали на 1 м2 площадки::от 50 до 75 кг, 201-0596"
	т
	7 650,55 
	8 189,68 

	201-0597
	      от 75 до 125 кгxe "Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования с железобетонным настилом, расход стали на 1 м2 площадки::от 75 до 125 кг, 201-0597"
	т
	7 279,85 
	7 792,85 

	201-0598
	      свыше 125 кгxe "Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования с железобетонным настилом, расход стали на 1 м2 площадки::свыше 125 кг, 201-0598"
	т
	7 265,59 
	7 777,59 

	Группа: Прочие конструкции

	
	Каркасы фонарей светоаэрационных в зданиях с пролетом:

	201-0577
	      до 6 мxe "Каркасы фонарей светоаэрационных в зданиях с пролетом::до 6 м, 201-0577"
	т
	8 233,07 
	8 813,25 

	201-0578
	      более 6 мxe "Каркасы фонарей светоаэрационных в зданиях с пролетом::более 6 м, 201-0578"
	т
	8 512,64 
	9 112,52 

	201-0585
	Перегородки внутрицеховые: стойки, ригели, каркасы панелей и панели перегородок, заполненные тонколистовой стальюxe "Перегородки внутрицеховые\: стойки, ригели, каркасы панелей и панели перегородок, заполненные тонколистовой сталью, 201-0585"
	т
	7 982,10 
	8 544,59 

	201-0586
	Стеллажи различного назначения (для механизированных складов)xe "Стеллажи различного назначения (для механизированных складов), 201-0586"
	т
	7 281,61 
	7 794,74 

	201-0587
	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепленияxe "Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления, 201-0587"
	т
	8 542,43 
	9 144,40 

	201-0588
	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открыванияxe "Ворота различных типов\: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания, 201-0588"
	т
	5 307,41 
	5 681,41 

	201-0589
	Экраны защитные, щиты аэрационных устройствxe "Экраны защитные, щиты аэрационных устройств, 201-0589"
	т
	6 697,06 
	7 169,00 

	201-0590
	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и трубxe "Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб, 201-0590"
	т
	11 390,80 
	12 193,50 

	
	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы:

	201-0635
	      до 0,1 тxe "Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы::до 0,1 т, 201-0635"
	т
	11 490,96 
	12 300,72 

	201-0636
	      от 0,1 до 0,5 тxe "Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы::от 0,1 до 0,5 т, 201-0636"
	т
	9 886,32 
	10 583,00 

	201-0637
	      от 0,501 до 1,0 тxe "Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы::от 0,501 до 1,0 т, 201-0637"
	т
	8 965,20 
	9 596,97 

	201-0638
	      свыше 1,0 тxe "Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы::свыше 1,0 т, 201-0638"
	т
	8 783,59 
	9 402,55 

	201-9160
	Элементы металлическиеxe "Элементы металлические, 201-9160"
	кг
	- 
	- 

	201-8060
	Элементы металлическиеxe "Элементы металлические, 201-8060"
	кг
	13,20 
	14,14 

	Группа: Реконструкция каркасов зданий (колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельсов и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или балки, надколонники, распорки)

	
	Основные несущие конструкции каркасов зданий, расход стали на 1 м2 реконструируемого здания:

	201-0573
	      до 50 кгxe "Основные несущие конструкции каркасов зданий, расход стали на 1 м2 реконструируемого здания::до 50 кг, 201-0573"
	т
	9 982,66 
	10 686,13 

	201-0574
	      от 50 до 70 кгxe "Основные несущие конструкции каркасов зданий, расход стали на 1 м2 реконструируемого здания::от 50 до 70 кг, 201-0574"
	т
	9 950,25 
	10 651,43 

	201-0575
	      от 70 до 100 кгxe "Основные несущие конструкции каркасов зданий, расход стали на 1 м2 реконструируемого здания::от 70 до 100 кг, 201-0575"
	т
	9 898,63 
	10 596,17 

	201-0576
	      свыше 100 кгxe "Основные несущие конструкции каркасов зданий, расход стали на 1 м2 реконструируемого здания::свыше 100 кг, 201-0576"
	т
	9 752,88 
	10 440,16 

	Группа: Фонари зенитные

	201-9261
	Детали крепления стальныеxe "Детали крепления стальные, 201-9261"
	кг
	- 
	- 

	201-0844
	Детали крепления стальныеxe "Детали крепления стальные, 201-0844"
	кг
	12,49 
	13,37 

	
	Фонари зенитные:

	201-0579
	      глухие, площадь светового проема до 2,25 м2xe "Фонари зенитные::глухие, площадь светового проема до 2,25 м2, 201-0579"
	т
	7 196,85 
	7 704,00 

	201-0580
	      глухие, площадь светового проема свыше 2,25 до 9 м2xe "Фонари зенитные::глухие, площадь светового проема свыше 2,25 до 9 м2, 201-0580"
	т
	7 496,72 
	8 025,01 

	201-0581
	      глухие, площадь светового проема свыше 9 м2xe "Фонари зенитные::глухие, площадь светового проема свыше 9 м2, 201-0581"
	т
	9 892,89 
	10 590,03 

	201-0582
	      открывающиеся, площадь светового проема до 2,25 м2xe "Фонари зенитные::открывающиеся, площадь светового проема до 2,25 м2, 201-0582"
	т
	12 584,50 
	13 471,31 

	201-0583
	      открывающиеся, площадь светового проема свыше 2,25 до 9 м2xe "Фонари зенитные::открывающиеся, площадь светового проема свыше 2,25 до 9 м2, 201-0583"
	т
	12 843,99 
	13 749,09 

	201-0584
	      открывающиеся, площадь светового проема свыше 9 м2xe "Фонари зенитные::открывающиеся, площадь светового проема свыше 9 м2, 201-0584"
	т
	10 980,85 
	11 754,65 

	Группа: Элементы каркаса одноэтажных производственных зданий с применением легких конструкций в покрытии

	
	Колонны одноветвевые:

	201-0600
	      крайнего ряда, масса 1 м до 0,075 тxe "Колонны одноветвевые::крайнего ряда, масса 1 м до 0,075 т, 201-0600"
	т
	7 634,89 
	8 172,91 

	201-0601
	      крайнего ряда, масса 1 м от 0,076 до 0,1 тxe "Колонны одноветвевые::крайнего ряда, масса 1 м от 0,076 до 0,1 т, 201-0601"
	т
	7 605,04 
	8 140,96 

	201-0602
	      крайнего ряда, масса 1 м от 0,1 до 0,125 тxe "Колонны одноветвевые::крайнего ряда, масса 1 м от 0,1 до 0,125 т, 201-0602"
	т
	7 559,52 
	8 092,23 

	201-0603
	      крайнего ряда, масса 1 м свыше 0,126 тxe "Колонны одноветвевые::крайнего ряда, масса 1 м свыше 0,126 т, 201-0603"
	т
	7 537,03 
	8 068,15 

	201-0604
	      среднего ряда, масса 1 м до 0,075 тxe "Колонны одноветвевые::среднего ряда, масса 1 м до 0,075 т, 201-0604"
	т
	7 708,99 
	8 252,23 

	201-0605
	      среднего ряда, масса 1 м от 0,076 до 0,1 тxe "Колонны одноветвевые::среднего ряда, масса 1 м от 0,076 до 0,1 т, 201-0605"
	т
	7 686,44 
	8 228,09 

	201-0606
	      среднего ряда, масса 1 м от 0,1 до 0,125 тxe "Колонны одноветвевые::среднего ряда, масса 1 м от 0,1 до 0,125 т, 201-0606"
	т
	7 676,88 
	8 217,87 

	201-0607
	      среднего ряда, масса 1 м свыше 0,126 тxe "Колонны одноветвевые::среднего ряда, масса 1 м свыше 0,126 т, 201-0607"
	т
	7 649,01 
	8 188,02 

	
	Колонны двухветвевые:

	201-0608
	      крайнего ряда, масса 1 м до 0,150 тxe "Колонны двухветвевые::крайнего ряда, масса 1 м до 0,150 т, 201-0608"
	т
	8 587,12 
	9 192,25 

	201-0609
	      крайнего ряда, масса 1 м от 0,151 до 0,200 тxe "Колонны двухветвевые::крайнего ряда, масса 1 м от 0,151 до 0,200 т, 201-0609"
	т
	8 544,72 
	9 146,86 

	201-0610
	      крайнего ряда, масса 1 м от 0,201 до 0,205 тxe "Колонны двухветвевые::крайнего ряда, масса 1 м от 0,201 до 0,205 т, 201-0610"
	т
	8 534,91 
	9 136,35 

	201-0611
	      крайнего ряда, масса 1 м от 0,251 до 0,300 тxe "Колонны двухветвевые::крайнего ряда, масса 1 м от 0,251 до 0,300 т, 201-0611"
	т
	8 473,95 
	9 071,10 

	201-0612
	      крайнего ряда, масса 1 м свыше 0,300 тxe "Колонны двухветвевые::крайнего ряда, масса 1 м свыше 0,300 т, 201-0612"
	т
	8 412,72 
	9 005,56 

	201-0613
	      среднего ряда, масса 1 м до 0,150 тxe "Колонны двухветвевые::среднего ряда, масса 1 м до 0,150 т, 201-0613"
	т
	8 366,53 
	8 956,11 

	201-0614
	      среднего ряда, масса 1 м от 0,151 до 0,200 тxe "Колонны двухветвевые::среднего ряда, масса 1 м от 0,151 до 0,200 т, 201-0614"
	т
	8 353,52 
	8 942,19 

	201-0615
	      среднего ряда, масса 1 м от 0,201 до 0,250 тxe "Колонны двухветвевые::среднего ряда, масса 1 м от 0,201 до 0,250 т, 201-0615"
	т
	8 312,88 
	8 898,68 

	201-0616
	      среднего ряда, масса 1 м от 0,251 до 0,300 тxe "Колонны двухветвевые::среднего ряда, масса 1 м от 0,251 до 0,300 т, 201-0616"
	т
	8 228,41 
	8 808,26 

	201-0617
	      среднего ряда, масса 1 м свыше 0,300 тxe "Колонны двухветвевые::среднего ряда, масса 1 м свыше 0,300 т, 201-0617"
	т
	8 228,41 
	8 808,26 

	201-0618
	Опорные плиты колонн, поверхность плиты подвержена механической обработкеxe "Опорные плиты колонн, поверхность плиты подвержена механической обработке, 201-0618"
	т
	9 220,77 
	9 870,55 

	201-0619
	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)xe "Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки), 201-0619"
	т
	9 072,97 
	9 712,33 

	201-0620
	Стойки фахверкаxe "Стойки фахверка, 201-0620"
	т
	9 069,52 
	9 708,64 

	201-0621
	Ригели фахверкаxe "Ригели фахверка, 201-0621"
	т
	8 703,16 
	9 316,46 

	201-0622
	Конструкции под установку крышек вентиляторов и обрамление проемов в кровле из прокатных профилей и толстолистовой сталиxe "Конструкции под установку крышек вентиляторов и обрамление проемов в кровле из прокатных профилей и толстолистовой стали, 201-0622"
	т
	10 021,58 
	10 727,79 

	201-0623
	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилейxe "Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей, 201-0623"
	т
	6 634,26 
	7 101,77 

	
	Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м:

	201-0624
	      до 0,1 тxe "Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м::до 0,1 т, 201-0624"
	т
	8 932,93 
	9 562,42 

	201-0625
	      от 0,1 до 0,2 тxe "Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м::от 0,1 до 0,2 т, 201-0625"
	т
	8 725,38 
	9 340,25 

	201-0626
	      от 0,201 до 0,3 тxe "Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м::от 0,201 до 0,3 т, 201-0626"
	т
	8 690,21 
	9 302,60 

	201-0627
	      свыше 0,3 тxe "Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м::свыше 0,3 т, 201-0627"
	т
	8 653,03 
	9 262,79 

	201-0628
	Конструкции тормозные подкрановых балок сплошного сечения из листовой сталиxe "Конструкции тормозные подкрановых балок сплошного сечения из листовой стали, 201-0628"
	т
	7 701,38 
	8 244,09 

	201-0629
	Конструкции тормозные подкрановых балок решетчатыеxe "Конструкции тормозные подкрановых балок решетчатые, 201-0629"
	т
	8 185,95 
	8 762,80 

	201-0630
	Упоры тупиковxe "Упоры тупиков, 201-0630"
	т
	6 059,29 
	6 486,29 

	201-9163
	Гасители тупиковыеxe "Гасители тупиковые, 201-9163"
	кг
	- 
	- 

	201-0631
	Детали крепления рельсовxe "Детали крепления рельсов, 201-0631"
	т
	9 959,36 
	10 661,18 

	
	Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья:

	201-0632
	      прямолинейныеxe "Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа \«М\» звенья::прямолинейные, 201-0632"
	т
	8 250,96 
	8 832,40 

	201-0633
	      криволинейныеxe "Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа \«М\» звенья::криволинейные, 201-0633"
	т
	9 237,19 
	9 888,12 

	201-0634
	Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилейxe "Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей, 201-0634"
	т
	8 339,64 
	8 927,33 

	Группа: Многоэтажные здания производственного и непроизводственного назначения с железобетонными колоннами

	
	Конструкции каркасов для зданий многоэтажных с железобетонными колоннами, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания:

	201-0643
	      до 75 кгxe "Конструкции каркасов для зданий многоэтажных с железобетонными колоннами, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания::до 75 кг, 201-0643"
	т
	10 140,18 
	10 854,74 

	201-0644
	      от 75 до 125 кгxe "Конструкции каркасов для зданий многоэтажных с железобетонными колоннами, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания::от 75 до 125 кг, 201-0644"
	т
	9 964,98 
	10 667,20 

	201-0645
	      от 125 до 200 кгxe "Конструкции каркасов для зданий многоэтажных с железобетонными колоннами, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания::от 125 до 200 кг, 201-0645"
	т
	9 563,12 
	10 237,03 

	201-0646
	      свыше 200 кгxe "Конструкции каркасов для зданий многоэтажных с железобетонными колоннами, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания::свыше 200 кг, 201-0646"
	т
	8 959,92 
	9 591,32 

	Группа: Здания высотой до 100 м производственного и непроизводственного назначения (колонны, опорные плиты, балки перекрытий под установку оборудования и покрытий, фермы покрытий и междуэтажных перекрытий, связи, фахверки)

	
	Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания:

	201-0639
	      до 100 кгxe "Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания::до 100 кг, 201-0639"
	т
	10 793,72 
	11 554,34 

	201-0640
	      от 100 до 200 кгxe "Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания::от 100 до 200 кг, 201-0640"
	т
	10 599,12 
	11 346,03 

	201-0641
	      от 200 до 300 кгxe "Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания::от 200 до 300 кг, 201-0641"
	т
	9 812,81 
	10 504,31 

	201-0642
	      свыше 300 кгxe "Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания::свыше 300 кг, 201-0642"
	т
	9 456,80 
	10 123,21 

	Группа: Прочие конструкции многоэтажных зданий производственного и непроизводственного назначения

	201-0651
	Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции боковых помещений и т.п.xe "Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции боковых помещений и т.п., 201-0651"
	т
	8 197,05 
	8 774,69 

	201-9014
	Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки)xe "Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), 201-9014"
	т
	- 
	- 

	201-9007
	Конструкции усиленияxe "Конструкции усиления, 201-9007"
	т
	- 
	- 

	201-0647
	Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м, при реконструкции зданийxe "Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м, при реконструкции зданий, 201-0647"
	т
	6 697,06 
	7 169,00 

	201-0648
	Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначенияxe "Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения, 201-0648"
	т
	8 982,57 
	9 615,56 

	Подраздел: Конструкции разных сооружений

	Группа: Газопроводов (газоходы, воздуховоды, стволы дымовых и вытяжных труб)

	
	Газопроводы: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, массой 1 м газопровода:

	201-0687
	      до 150 кгxe "Газопроводы\: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, массой 1 м газопровода::до 150 кг, 201-0687"
	т
	12 133,00 
	12 987,99 

	201-0688
	      от 150 до 200 кгxe "Газопроводы\: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, массой 1 м газопровода::от 150 до 200 кг, 201-0688"
	т
	11 935,90 
	12 777,00 

	201-0690
	      свыше 300 кгxe "Газопроводы\: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, массой 1 м газопровода::свыше 300 кг, 201-0690"
	т
	11 356,85 
	12 157,15 

	201-0696
	Газопроводы: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части дорожного габарита упругодеформированные до железнодорожного габаритаxe "Газопроводы\: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части дорожного габарита упругодеформированные до железнодорожного габарита, 201-0696"
	т
	9 959,01 
	10 660,81 

	
	Газопроводы круглого сечения диаметром от 1600 до 3250 мм, масса 1 м газопровода:

	201-0691
	      до 300 кгxe "Газопроводы круглого сечения диаметром от 1600 до 3250 мм, масса 1 м газопровода::до 300 кг, 201-0691"
	т
	12 197,37 
	13 056,91 

	201-0692
	      от 300 до 400 кгxe "Газопроводы круглого сечения диаметром от 1600 до 3250 мм, масса 1 м газопровода::от 300 до 400 кг, 201-0692"
	т
	12 087,94 
	12 939,77 

	201-0693
	      от 400 до 600 кгxe "Газопроводы круглого сечения диаметром от 1600 до 3250 мм, масса 1 м газопровода::от 400 до 600 кг, 201-0693"
	т
	12 080,36 
	12 931,65 

	201-0694
	      свыше 600 кгxe "Газопроводы круглого сечения диаметром от 1600 до 3250 мм, масса 1 м газопровода::свыше 600 кг, 201-0694"
	т
	12 078,59 
	12 929,75 

	201-0695
	Газопроводы круглого сечения диаметром более 3250 ммxe "Газопроводы круглого сечения диаметром более 3250 мм, 201-0695"
	т
	12 896,05 
	13 804,82 

	201-0697
	Газопроводы полистовой сборкиxe "Газопроводы полистовой сборки, 201-0697"
	т
	11 019,03 
	11 795,53 

	
	Газопроводы прямоугольного сечения, габаритные, масса 1 м газопровода:

	201-0698
	      до 200 кгxe "Газопроводы прямоугольного сечения, габаритные, масса 1 м газопровода::до 200 кг, 201-0698"
	т
	14 034,58 
	15 023,58 

	201-0699
	      свыше 200 кгxe "Газопроводы прямоугольного сечения, габаритные, масса 1 м газопровода::свыше 200 кг, 201-0699"
	т
	13 701,39 
	14 666,91 

	201-9288
	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)xe "Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески), 201-9288"
	т
	- 
	- 

	201-1113
	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)xe "Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески), 201-1113"
	т
	6 404,82 
	6 856,16 

	201-9251
	Кронштейныxe "Кронштейны, 201-9251"
	кг
	- 
	- 

	201-8111
	Кронштейныxe "Кронштейны, 201-8111"
	кг
	8,53 
	9,13 

	201-8059
	Опорные части, седла, кронштейны и хомутыxe "Опорные части, седла, кронштейны и хомуты, 201-8059"
	т
	9 544,14 
	10 216,70 

	201-9150
	Растяжки с талрепамиxe "Растяжки с талрепами, 201-9150"
	шт.
	- 
	- 

	201-9094
	Штыри токопроводящиеxe "Штыри токопроводящие, 201-9094"
	т
	- 
	- 

	201-0830
	Штыри токопроводящиеxe "Штыри токопроводящие, 201-0830"
	т
	11 960,56 
	12 803,41 

	Группа: Градирен

	
	Основные несущие конструкции каркасов башенных вентиляторных градирен: каркас без щитов диффузоров и конфузоров, с лестницами площадками и ограждениями, площадь орошения 1 башни:

	201-0736
	      до 500 м2xe "Основные несущие конструкции каркасов башенных вентиляторных градирен\: каркас без щитов диффузоров и конфузоров, с лестницами площадками и ограждениями, площадь орошения 1 башни::до 500 м2, 201-0736"
	т
	10 284,31 
	11 009,03 

	201-0737
	      от 500 до 1000 м2xe "Основные несущие конструкции каркасов башенных вентиляторных градирен\: каркас без щитов диффузоров и конфузоров, с лестницами площадками и ограждениями, площадь орошения 1 башни::от 500 до 1000 м2, 201-0737"
	т
	10 998,80 
	11 773,88 

	201-0738
	      более 1000 м2xe "Основные несущие конструкции каркасов башенных вентиляторных градирен\: каркас без щитов диффузоров и конфузоров, с лестницами площадками и ограждениями, площадь орошения 1 башни::более 1000 м2, 201-0738"
	т
	12 745,54 
	13 643,71 

	201-0739
	      стали (3 мм)xe "Основные несущие конструкции каркасов башенных вентиляторных градирен\: каркас без щитов диффузоров и конфузоров, с лестницами площадками и ограждениями, площадь орошения 1 башни::стали (3 мм), 201-0739"
	т
	11 071,92 
	11 852,15 

	201-0740
	      сталиxe "Основные несущие конструкции каркасов башенных вентиляторных градирен\: каркас без щитов диффузоров и конфузоров, с лестницами площадками и ограждениями, площадь орошения 1 башни::стали, 201-0740"
	т
	9 650,56 
	10 330,62 

	Группа: Каркасы промышленных печей

	
	Каркасы ванных печей, площадь ванн до 200 м2:

	201-0746
	      без форканалаxe "Каркасы ванных печей, площадь ванн до 200 м2::без форканала, 201-0746"
	т
	10 627,00 
	11 375,87 

	201-0747
	      с форканаломxe "Каркасы ванных печей, площадь ванн до 200 м2::с форканалом, 201-0747"
	т
	11 273,26 
	12 067,67 

	201-0748
	Каркасы тоннельных печейxe "Каркасы тоннельных печей, 201-0748"
	т
	11 080,40 
	11 861,23 

	201-0749
	Каркасы термических печей с выкатным подомxe "Каркасы термических печей с выкатным подом, 201-0749"
	т
	12 152,37 
	13 008,73 

	201-0750
	Каркасы термических печей с шагающим подомxe "Каркасы термических печей с шагающим подом, 201-0750"
	т
	12 540,24 
	13 423,94 

	201-0751
	Каркасы термических печей камерныеxe "Каркасы термических печей камерные, 201-0751"
	т
	12 601,81 
	13 489,84 

	201-0752
	Каркасы кольцевых печей диаметром до 24 мxe "Каркасы кольцевых печей диаметром до 24 м, 201-0752"
	т
	12 115,08 
	12 968,81 

	
	Каркасы вертикальных трубчатых печей:

	201-0753
	      прямоугольные, шатрового типа, без обшивки, с лестницами и площадкамиxe "Каркасы вертикальных трубчатых печей::прямоугольные, шатрового типа, без обшивки, с лестницами и площадками, 201-0753"
	т
	9 739,86 
	10 426,21 

	201-0754
	      цилиндрические с коническим выходом или типа ПАРЕКС с обшивкой панелямиxe "Каркасы вертикальных трубчатых печей::цилиндрические с коническим выходом или типа ПАРЕКС с обшивкой панелями, 201-0754"
	т
	12 329,37 
	13 198,21 

	Группа: Объекты сельского хозяйства

	201-0744
	Каркасы животноводческих комплексов и птичников фермы покрытий с параллельными поясамиxe "Каркасы животноводческих комплексов и птичников фермы покрытий с параллельными поясами, 201-0744"
	т
	9 643,79 
	10 323,38 

	201-0745
	Каркасы животноводческих комплексов и птичников фермы покрытий треугольныеxe "Каркасы животноводческих комплексов и птичников фермы покрытий треугольные, 201-0745"
	т
	10 116,23 
	10 829,10 

	Группа: Опоры башенного типа различного назначения

	
	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м:

	201-0679
	      до 50 кгxe "Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м::до 50 кг, 201-0679"
	т
	13 209,25 
	14 140,09 

	201-0680
	      от 50 до 100 кгxe "Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м::от 50 до 100 кг, 201-0680"
	т
	12 931,48 
	13 842,75 

	201-0681
	      от 100 до 150 кгxe "Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м::от 100 до 150 кг, 201-0681"
	т
	12 817,22 
	13 720,44 

	201-0682
	      от 150 до 200 кгxe "Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м::от 150 до 200 кг, 201-0682"
	т
	12 505,52 
	13 386,77 

	201-0683
	      от 200 до 300 кгxe "Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м::от 200 до 300 кг, 201-0683"
	т
	12 274,00 
	13 138,94 

	201-0684
	      от 300 до 400 кгxe "Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м::от 300 до 400 кг, 201-0684"
	т
	11 975,68 
	12 819,59 

	201-0685
	      от 400 до 600 кгxe "Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м::от 400 до 600 кг, 201-0685"
	т
	11 954,46 
	12 796,87 

	201-0686
	      свыше 600 кгxe "Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м::свыше 600 кг, 201-0686"
	т
	11 912,09 
	12 751,52 

	Группа: Линии электропередачи

	
	Опоры (мачты) ВЛ 35кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,:

	201-8064
	      промежуточные, одностоечные, свободностоящие, нормальные одноцепныеxe "Опоры (мачты) ВЛ 35кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,::промежуточные, одностоечные, свободностоящие, нормальные одноцепные, 201-8064"
	т
	9 223,76 
	9 873,75 

	201-8065
	      промежуточные, одностоечные, свободностоящие, нормальные двухцепныеxe "Опоры (мачты) ВЛ 35кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,::промежуточные, одностоечные, свободностоящие, нормальные двухцепные, 201-8065"
	т
	9 231,98 
	9 882,55 

	201-8066
	      промежуточные, одностоечные, свободностоящие, для плавки гололеда одноцепныеxe "Опоры (мачты) ВЛ 35кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,::промежуточные, одностоечные, свободностоящие, для плавки гололеда одноцепные, 201-8066"
	т
	9 237,05 
	9 887,98 

	201-8067
	      промежуточные, одностоечные, свободностоящие, для плавки гололеда двухцепныеxe "Опоры (мачты) ВЛ 35кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,::промежуточные, одностоечные, свободностоящие, для плавки гололеда двухцепные, 201-8067"
	т
	9 225,75 
	9 875,88 

	201-8068
	      промежуточные, одностоечные, свободностоящие, пониженные двухцепныеxe "Опоры (мачты) ВЛ 35кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,::промежуточные, одностоечные, свободностоящие, пониженные двухцепные, 201-8068"
	т
	9 228,22 
	9 878,52 

	201-8069
	      анкерно-угловые одностоечные одноцепныеxe "Опоры (мачты) ВЛ 35кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,::анкерно-угловые одностоечные одноцепные, 201-8069"
	т
	9 095,57 
	9 736,52 

	201-8070
	      анкерно-угловые одностоечные двухцепныеxe "Опоры (мачты) ВЛ 35кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,::анкерно-угловые одностоечные двухцепные, 201-8070"
	т
	9 104,42 
	9 746,00 

	201-8071
	      для переходов через инженерные сооружения с малым сечением проводовxe "Опоры (мачты) ВЛ 35кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,::для переходов через инженерные сооружения с малым сечением проводов, 201-8071"
	т
	8 871,22 
	9 496,36 

	
	Опоры (мачты) ВЛ 110 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,:

	201-8072
	      промежуточные, одностоечные, свободностоящие, нормальные одноцепныеxe "Опоры (мачты) ВЛ 110 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,::промежуточные, одностоечные, свободностоящие, нормальные одноцепные, 201-8072"
	т
	9 099,83 
	9 741,08 

	201-8073
	      промежуточные, одностоечные, свободностоящие, нормальные двухцепныеxe "Опоры (мачты) ВЛ 110 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,::промежуточные, одностоечные, свободностоящие, нормальные двухцепные, 201-8073"
	т
	9 102,84 
	9 744,31 

	201-8074
	      промежуточные, одностоечные, свободностоящие, для плавки гололеда одноцепные, двухцепныеxe "Опоры (мачты) ВЛ 110 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,::промежуточные, одностоечные, свободностоящие, для плавки гололеда одноцепные, двухцепные, 201-8074"
	т
	9 101,25 
	9 742,61 

	201-8075
	      промежуточные, одностоечные, свободностоящие, переходные одноцепныеxe "Опоры (мачты) ВЛ 110 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,::промежуточные, одностоечные, свободностоящие, переходные одноцепные, 201-8075"
	т
	8 760,27 
	9 377,60 

	201-8076
	      промежуточные одностоечные на оттяжкахxe "Опоры (мачты) ВЛ 110 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,::промежуточные одностоечные на оттяжках, 201-8076"
	т
	9 095,57 
	9 736,52 

	201-8077
	      анкерно-угловые одностоечные одноцепныеxe "Опоры (мачты) ВЛ 110 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,::анкерно-угловые одностоечные одноцепные, 201-8077"
	т
	8 915,68 
	9 543,96 

	201-8078
	      анкерно-угловые одностоечные двухцепныеxe "Опоры (мачты) ВЛ 110 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,::анкерно-угловые одностоечные двухцепные, 201-8078"
	т
	8 942,07 
	9 572,21 

	201-8079
	      анкерно-угловые одностоечные, свободностоящие городскиеxe "Опоры (мачты) ВЛ 110 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,::анкерно-угловые одностоечные, свободностоящие городские, 201-8079"
	т
	8 856,66 
	9 480,78 

	
	Опоры (мачты) ВЛ 150 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,:

	201-8080
	      промежуточные, одностоечные, свободностоящие, нормальные одноцепные, двухцепныеxe "Опоры (мачты) ВЛ 150 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,::промежуточные, одностоечные, свободностоящие, нормальные одноцепные, двухцепные, 201-8080"
	т
	9 049,27 
	9 686,96 

	201-8081
	      промежуточные, одностоечные, свободностоящие, пониженные, одноцепные и двухцепныеxe "Опоры (мачты) ВЛ 150 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,::промежуточные, одностоечные, свободностоящие, пониженные, одноцепные и двухцепные, 201-8081"
	т
	9 053,03 
	9 690,98 

	201-8082
	      промежуточные, одностоечные, свободностоящие, для плавки гололеда одноцепные, двухцепныеxe "Опоры (мачты) ВЛ 150 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,::промежуточные, одностоечные, свободностоящие, для плавки гололеда одноцепные, двухцепные, 201-8082"
	т
	9 060,62 
	9 699,11 

	
	Опоры (мачты) ВЛ 220 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,:

	201-8083
	      промежуточные, одностоечные, свободностоящие, нормальные одноцепные, двухцепныеxe "Опоры (мачты) ВЛ 220 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,::промежуточные, одностоечные, свободностоящие, нормальные одноцепные, двухцепные, 201-8083"
	т
	8 769,48 
	9 387,45 

	201-8084
	      промежуточные, одностоечные, свободностоящие, пониженные, одноцепные и двухцепныеxe "Опоры (мачты) ВЛ 220 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,::промежуточные, одностоечные, свободностоящие, пониженные, одноцепные и двухцепные, 201-8084"
	т
	8 766,18 
	9 383,93 

	201-8085
	      анкерно-угловые одностоечные, свободностоящие одностоечные, городскиеxe "Опоры (мачты) ВЛ 220 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,::анкерно-угловые одностоечные, свободностоящие одностоечные, городские, 201-8085"
	т
	8 790,63 
	9 410,09 

	201-8086
	      промежуточные одностоечные на оттяжкахxe "Опоры (мачты) ВЛ 220 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,::промежуточные одностоечные на оттяжках, 201-8086"
	т
	8 743,86 
	9 360,03 

	
	Опоры (мачты) ВЛ 330 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,:

	201-8087
	      промежуточные, одностоечные, свободностоящие, нормальные одноцепные, двухцепныеxe "Опоры (мачты) ВЛ 330 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,::промежуточные, одностоечные, свободностоящие, нормальные одноцепные, двухцепные, 201-8087"
	т
	8 769,48 
	9 387,45 

	201-8088
	      промежуточные, одностоечные, свободностоящие, пониженные, одноцепные и двухцепныеxe "Опоры (мачты) ВЛ 330 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,::промежуточные, одностоечные, свободностоящие, пониженные, одноцепные и двухцепные, 201-8088"
	т
	8 766,18 
	9 383,93 

	201-8089
	      анкерно-угловые одностоечные, свободностоящие одностоечные, городскиеxe "Опоры (мачты) ВЛ 330 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,::анкерно-угловые одностоечные, свободностоящие одностоечные, городские, 201-8089"
	т
	8 863,77 
	9 488,39 

	201-8090
	      промежуточные одностоечные на оттяжкахxe "Опоры (мачты) ВЛ 330 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,::промежуточные одностоечные на оттяжках, 201-8090"
	т
	8 743,86 
	9 360,03 

	
	Опоры (мачты) ВЛ 500 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,:

	201-8091
	      промежуточные свободностоящие одноцепныеxe "Опоры (мачты) ВЛ 500 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,::промежуточные свободностоящие одноцепные, 201-8091"
	т
	9 120,18 
	9 762,87 

	201-8092
	      промежуточные на оттяжках одноцепныеxe "Опоры (мачты) ВЛ 500 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,::промежуточные на оттяжках одноцепные, 201-8092"
	т
	9 123,57 
	9 766,49 

	201-8093
	      промежуточно-угловые на оттяжках одноцепныеxe "Опоры (мачты) ВЛ 500 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,::промежуточно-угловые на оттяжках одноцепные, 201-8093"
	т
	9 145,12 
	9 789,57 


	201-8094
	      анкерно-угловые трехстоечные одноцепныеxe "Опоры (мачты) ВЛ 500 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,::анкерно-угловые трехстоечные одноцепные, 201-8094"
	т
	9 714,27 
	10 398,82 

	201-8095
	      промежуточные на оттяжках косогорныеxe "Опоры (мачты) ВЛ 500 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,::промежуточные на оттяжках косогорные, 201-8095"
	т
	9 727,85 
	10 413,36 

	
	Опоры (мачты) ВЛ 750 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,:

	201-8096
	      промежуточные портального типа на оттяжкахxe "Опоры (мачты) ВЛ 750 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,::промежуточные портального типа на оттяжках, 201-8096"
	т
	12 768,65 
	13 668,44 

	201-8097
	      анкерно-угловые трехстоечныеxe "Опоры (мачты) ВЛ 750 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,::анкерно-угловые трехстоечные, 201-8097"
	т
	10 345,58 
	11 074,62 

	
	Опоры (мачты) ВЛ 1150 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,:

	201-8098
	      промежуточные с У-образной стойкой, на оттяжкахxe "Опоры (мачты) ВЛ 1150 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,::промежуточные с У-образной стойкой, на оттяжках, 201-8098"
	т
	13 193,78 
	14 123,53 

	201-8099
	      анкерно-угловые трехстоечныеxe "Опоры (мачты) ВЛ 1150 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,::анкерно-угловые трехстоечные, 201-8099"
	т
	13 032,97 
	13 951,39 

	
	Опоры (мачты) ВЛ 1500 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,:

	201-8100
	      промежуточные одностоечные на оттяжкахxe "Опоры (мачты) ВЛ 1500 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,::промежуточные одностоечные на оттяжках, 201-8100"
	т
	13 400,81 
	14 345,15 

	201-8101
	      анкерно-угловые двухстоечныеxe "Опоры (мачты) ВЛ 1500 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,::анкерно-угловые двухстоечные, 201-8101"
	т
	13 390,75 
	14 334,38 

	201-8102
	Опоры стальные типа «Торшер»xe "Опоры стальные типа \«Торшер\», 201-8102"
	т
	26 073,81 
	27 911,20 

	
	Оттяжка анкерная железобетонных опор:

	201-8103
	      ВЛ-0,4 кВxe "Оттяжка анкерная железобетонных опор::ВЛ-0,4 кВ, 201-8103"
	компл.
	3 365,66 
	3 602,83 

	201-8104
	      ВЛ-10 кВxe "Оттяжка анкерная железобетонных опор::ВЛ-10 кВ, 201-8104"
	компл.
	3 789,14 
	4 056,15 

	201-8105
	      ВЛ-35 кВxe "Оттяжка анкерная железобетонных опор::ВЛ-35 кВ, 201-8105"
	компл.
	4 279,51 
	4 581,08 

	201-8106
	Оттяжка двойная к железобетонным опорам ВЛ-35 кВxe "Оттяжка двойная к железобетонным опорам ВЛ-35 кВ, 201-8106"
	компл.
	5 215,65 
	5 583,19 

	201-8107
	Ригели стальныеxe "Ригели стальные, 201-8107"
	кг
	10,57 
	11,32 

	201-9050
	Ригели стальныеxe "Ригели стальные, 201-9050"
	кг
	- 
	- 

	201-8113
	Траверсы стальныеxe "Траверсы стальные, 201-8113"
	т
	10 625,14 
	11 373,88 

	201-9285
	Траверсы стальныеxe "Траверсы стальные, 201-9285"
	т
	- 
	- 

	201-9298
	Тросостойки стальныеxe "Тросостойки стальные, 201-9298"
	т
	- 
	- 

	201-8114
	Тросостойки стальныеxe "Тросостойки стальные, 201-8114"
	т
	8 606,91 
	9 213,43 

	Группа: Узлы коксохимических заводов

	
	Конструкции узлов коксохимических заводов:

	201-0741
	      каркасы коксовых батарейxe "Конструкции узлов коксохимических заводов::каркасы коксовых батарей, 201-0741"
	т
	11 045,05 
	11 823,39 

	201-0742
	      кожухи стояков для отвода газаxe "Конструкции узлов коксохимических заводов::кожухи стояков для отвода газа, 201-0742"
	т
	10 725,11 
	11 480,90 

	201-0743
	      затворы коксовой рампыxe "Конструкции узлов коксохимических заводов::затворы коксовой рампы, 201-0743"
	т
	11 464,78 
	12 272,69 

	Группа: Устройства для хранения сыпучих материалов

	
	Конструкция устройств для хранения сыпучих материалов,:

	201-0700
	      бункеры, встроенные в производственные зданияxe "Конструкция устройств для хранения сыпучих материалов,::бункеры, встроенные в производственные здания, 201-0700"
	т
	12 669,37 
	13 562,17 

	201-0701
	      бункерные эстакадыxe "Конструкция устройств для хранения сыпучих материалов,::бункерные эстакады, 201-0701"
	т
	12 600,20 
	13 488,12 

	201-0702
	      силосы: корпуса, колонны, связи, конструкции под установку загрузочных и разгрузочных устройствxe "Конструкция устройств для хранения сыпучих материалов,::силосы\: корпуса, колонны, связи, конструкции под установку загрузочных и разгрузочных устройств, 201-0702"
	т
	12 463,13 
	13 341,40 

	201-9230
	Рукава металлические негерметичныеxe "Рукава металлические негерметичные, 201-9230"
	м
	- 
	- 

	Группа: Прочие конструкции, материалы, изделия и детали

	201-0789
	Габионные конструкции матрацов «Рено» из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного крученияxe "Габионные конструкции матрацов \«Рено\» из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения, 201-0789"
	т
	11 634,90 
	12 454,80 

	201-9046
	Закладные и накладные детали из стали угловой, полосовой и трубxe "Закладные и накладные детали из стали угловой, полосовой и труб, 201-9046"
	т
	- 
	- 

	201-1101
	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140xe "Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140, 201-1101"
	м
	49,53 
	55,51 

	201-0855
	Клинья парныеxe "Клинья парные, 201-0855"
	т
	12 371,77 
	13 243,60 

	201-1102
	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140xe "Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140, 201-1102"
	шт.
	30,08 
	33,71 

	201-0798
	Кондуктор инвентарный металлическийxe "Кондуктор инвентарный металлический, 201-0798"
	шт.
	320,00 
	342,55 

	201-9370
	Кондуктор инвентарный металлическийxe "Кондуктор инвентарный металлический, 201-9370"
	шт.
	- 
	- 

	201-0788
	Конструкции габионные из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения с шестигранными ячейками, размером 8х10 ммxe "Конструкции габионные из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения с шестигранными ячейками, размером 8х10 мм, 201-0788"
	т
	11 121,14 
	11 904,83 

	201-0784
	Конструкции металлические крепежных блоков с распорамиxe "Конструкции металлические крепежных блоков с распорами, 201-0784"
	т
	6 582,08 
	7 045,91 

	201-3225
	Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котловxe "Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов, 201-3225"
	т
	10 484,75 
	11 550,00 

	201-9018
	Конструкции стальные (включая накладки и подвески) с облицовкой алюминиемxe "Конструкции стальные (включая накладки и подвески) с облицовкой алюминием, 201-9018"
	т
	- 
	- 

	201-9356
	Конструкции стальные ножа и стыкаxe "Конструкции стальные ножа и стыка, 201-9356"
	т
	- 
	- 

	201-0804
	Конструкции стальных опорных башмаковxe "Конструкции стальных опорных башмаков, 201-0804"
	т
	15 459,80 
	16 549,24 

	201-9296
	Конструкции стальные перилxe "Конструкции стальные перил, 201-9296"
	т
	- 
	- 

	201-8052
	Конструкции стальные перилxe "Конструкции стальные перил, 201-8052"
	т
	11 872,03 
	12 708,64 

	201-9213
	Стойка металлическая опорная под «Репейник»xe "Стойка металлическая опорная под \«Репейник\», 201-9213"
	шт.
	- 
	- 

	
	Конструкции стальные приспособлений:

	201-0783
	      для монтажаxe "Конструкции стальные приспособлений::для монтажа, 201-0783"
	т
	6 582,08 
	7 045,91 

	201-9290
	      для монтажаxe "Конструкции стальные приспособлений::для монтажа, 201-9290"
	т
	- 
	- 

	201-9289
	      для монтажа усиления конструктивных элементовxe "Конструкции стальные приспособлений::для монтажа усиления конструктивных элементов, 201-9289"
	т
	- 
	- 

	201-9402
	Конструкции стальные продольных связейxe "Конструкции стальные продольных связей, 201-9402"
	т
	- 
	- 

	201-9292
	Металлические конструкции крепежных блоков с распорамиxe "Металлические конструкции крепежных блоков с распорами, 201-9292"
	т
	- 
	- 

	201-9188
	Металлоконструкции деформационного шваxe "Металлоконструкции деформационного шва, 201-9188"
	м
	- 
	- 

	201-9093
	Металлоконструкции стальной обечайки, крышекxe "Металлоконструкции стальной обечайки, крышек, 201-9093"
	т
	- 
	- 

	201-0829
	Металлоконструкции стальной обечайки, крышекxe "Металлоконструкции стальной обечайки, крышек, 201-0829"
	т
	9 769,77 
	10 458,23 

	201-9034
	Оголовки стальныеxe "Оголовки стальные, 201-9034"
	т
	- 
	- 

	201-9027
	Опоры неподвижныеxe "Опоры неподвижные, 201-9027"
	т
	- 
	- 

	201-0889
	Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводовxe "Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов, 201-0889"
	т
	12 132,70 
	12 987,67 

	201-9024
	Опоры стальныеxe "Опоры стальные, 201-9024"
	т
	- 
	- 

	201-0813
	Опоры стальныеxe "Опоры стальные, 201-0813"
	т
	9 426,10 
	10 090,34 

	201-9025
	Опоры стальные оцинкованныеxe "Опоры стальные оцинкованные, 201-9025"
	т
	- 
	- 

	201-9026
	Опоры скользящиеxe "Опоры скользящие, 201-9026"
	т
	- 
	- 

	201-0888
	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомутыxe "Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты, 201-0888"
	т
	11 704,88 
	12 529,71 

	201-1103
	Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 ммxe "Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм, 201-1103"
	шт.
	30,94 
	34,68 

	201-9040
	Оттяжкиxe "Оттяжки, 201-9040"
	компл.
	- 
	- 

	201-9038
	Планка из стального листаxe "Планка из стального листа, 201-9038"
	т
	- 
	- 

	201-0822
	Планка из стального листа толщиной 1 ммxe "Планка из стального листа толщиной 1 мм, 201-0822"
	т
	6 696,47 
	7 168,36 

	201-0835
	Подкладки металлическиеxe "Подкладки металлические, 201-0835"
	кг
	4,38 
	4,68 

	201-9191
	Поперечины жесткие стальныеxe "Поперечины жесткие стальные, 201-9191"
	т
	- 
	- 

	201-0599
	Площадки просадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, огражденийxe "Площадки просадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений, 201-0599"
	т
	10 508,47 
	11 248,99 

	201-9210
	Приспособления стальныеxe "Приспособления стальные, 201-9210"
	т
	- 
	- 

	201-9361
	Рельсы крановыеxe "Рельсы крановые, 201-9361"
	т
	- 
	- 

	201-9001
	Рельсы подкрановыеxe "Рельсы подкрановые, 201-9001"
	т
	- 
	- 

	201-9340
	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголковxe "Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков, 201-9340"
	т
	- 
	- 

	201-9211
	Стойки металлические опорныеxe "Стойки металлические опорные, 201-9211"
	т
	- 
	- 

	201-9212
	Стойки металлические опорныеxe "Стойки металлические опорные, 201-9212"
	шт.
	- 
	- 

	201-9220
	Стойки металлические со струбцинамиxe "Стойки металлические со струбцинами, 201-9220"
	кг
	- 
	- 

	201-0841
	Стойки металлические со струбцинами из круглых труб и гнутосварных профилей массой отправочной марки до 0,1 тxe "Стойки металлические со струбцинами из круглых труб и гнутосварных профилей массой отправочной марки до 0,1 т, 201-0841"
	кг
	7,71 
	8,25 

	201-8057
	Стяжки винтовыеxe "Стяжки винтовые, 201-8057"
	шт.
	22,39 
	23,97 


	201-9044
	Стяжки винтовыеxe "Стяжки винтовые, 201-9044"
	шт.
	- 
	- 

	201-9266
	Хомуты стальныеxe "Хомуты стальные, 201-9266"
	кг
	- 
	- 

	201-0856
	Хомуты стальныеxe "Хомуты стальные, 201-0856"
	кг
	10,06 
	10,77 

	Группа: Элементы ограждений

	201-9081
	Звенья сетчатой ограды 1,5х3 мxe "Звенья сетчатой ограды 1,5х3 м, 201-9081"
	т
	- 
	- 

	201-9101
	Спираль объемнаяxe "Спираль объемная, 201-9101"
	м
	- 
	- 

	201-9102
	Спираль плоскаяxe "Спираль плоская, 201-9102"
	м
	- 
	- 

	
	Панели оград сетчатые из плетеной сетки (оцинкованная проволока):

	201-8219
	      (серия 3.017-1)xe "Панели оград сетчатые из плетеной сетки (оцинкованная проволока)::(серия 3.017-1), 201-8219"
	т
	8 764,12 
	9 381,72 

	201-8220
	      S = 2,75 х 1,06=2,92 м2, ПМ 1 (серия 3.017-1)xe "Панели оград сетчатые из плетеной сетки (оцинкованная проволока)::S = 2,75 х 1,06=2,92 м2, ПМ 1 (серия 3.017-1), 201-8220"
	шт.
	225,26 
	241,14 

	201-8221
	      S = 2,75 х 1,56=4,29 м2, ПМ 2 (серия 3.017-1)xe "Панели оград сетчатые из плетеной сетки (оцинкованная проволока)::S = 2,75 х 1,56=4,29 м2, ПМ 2 (серия 3.017-1), 201-8221"
	шт.
	263,81 
	282,40 

	201-8222
	      S = 2,75 х 2,06=5,67 м2, ПМ 3 (серия 3.017-1)xe "Панели оград сетчатые из плетеной сетки (оцинкованная проволока)::S = 2,75 х 2,06=5,67 м2, ПМ 3 (серия 3.017-1), 201-8222"
	шт.
	307,61 
	329,29 

	
	Панели оград сетчатые из сварной сетки:

	201-8223
	      (серия 3.017-1)xe "Панели оград сетчатые из сварной сетки::(серия 3.017-1), 201-8223"
	т
	8 573,26 
	9 177,41 

	201-8224
	      S = 2,75 х 1,16=3,19 м2, ПМ 4 (серия 3.017-1)xe "Панели оград сетчатые из сварной сетки::S = 2,75 х 1,16=3,19 м2, ПМ 4 (серия 3.017-1), 201-8224"
	шт.
	192,89 
	206,49 

	201-8225
	      S = 2,75 х 1,56=4,29 м2, ПМ 5 (серия 3.017-1)xe "Панели оград сетчатые из сварной сетки::S = 2,75 х 1,56=4,29 м2, ПМ 5 (серия 3.017-1), 201-8225"
	шт.
	220,33 
	235,86 

	201-8226
	      S = 3,99 х 1,17=4,67 м2, ПМ 6 (серия 3.017-1)xe "Панели оград сетчатые из сварной сетки::S = 3,99 х 1,17=4,67 м2, ПМ 6 (серия 3.017-1), 201-8226"
	шт.
	428,66 
	458,87 

	201-8227
	      S = 3,99 х 1,47=5,87 м2, ПМ 7 (серия 3.017-1)xe "Панели оград сетчатые из сварной сетки::S = 3,99 х 1,47=5,87 м2, ПМ 7 (серия 3.017-1), 201-8227"
	шт.
	465,53 
	498,34 

	201-8228
	      S = 3,99 х 1,77=7,06 м2, ПМ 8 (серия 3.017-1)xe "Панели оград сетчатые из сварной сетки::S = 3,99 х 1,77=7,06 м2, ПМ 8 (серия 3.017-1), 201-8228"
	шт.
	504,11 
	539,64 

	
	Панели ворот сетчатые из плетеной сетки:

	201-8229
	      (серия 3.017-1)xe "Панели ворот сетчатые из плетеной сетки::(серия 3.017-1), 201-8229"
	т
	9 700,56 
	10 384,15 

	201-8230
	      S = 1,74 х 1,07=1,86 м2, ПМ 5А (серия 3.017-1)xe "Панели ворот сетчатые из плетеной сетки::S = 1,74 х 1,07=1,86 м2, ПМ 5А (серия 3.017-1), 201-8230"
	шт.
	881,64 
	943,77 

	201-8231
	      S = 1,74 х 1,57=2,73 м2, ПМ 5Б (серия 3.017-1)xe "Панели ворот сетчатые из плетеной сетки::S = 1,74 х 1,57=2,73 м2, ПМ 5Б (серия 3.017-1), 201-8231"
	шт.
	1 113,14 
	1 191,58 

	201-8232
	      S = 1,74 х 2,07=3,6 м2, ПМ 5Б (серия 3.017-1)xe "Панели ворот сетчатые из плетеной сетки::S = 1,74 х 2,07=3,6 м2, ПМ 5Б (серия 3.017-1), 201-8232"
	шт.
	1 518,29 
	1 625,28 

	
	Панели ворот сетчатые из сварной сетки:

	201-8233
	      (серия 3.017-1)xe "Панели ворот сетчатые из сварной сетки::(серия 3.017-1), 201-8233"
	т
	9 436,05 
	10 100,99 

	201-8234
	      100/100/3/3 S=1,74х1,17=2,04 м2, ПМ 6А (серия 3.017-1)xe "Панели ворот сетчатые из сварной сетки::100/100/3/3 S=1,74х1,17=2,04 м2, ПМ 6А (серия 3.017-1), 201-8234"
	шт.
	929,44 
	994,94 

	201-8235
	      100/100/3/3 S=1,74х1,47=2,56 м2, ПМ 6Б (серия 3.017-1)xe "Панели ворот сетчатые из сварной сетки::100/100/3/3 S=1,74х1,47=2,56 м2, ПМ 6Б (серия 3.017-1), 201-8235"
	шт.
	1 097,41 
	1 174,75 

	201-8236
	      100/100/3/3 S=1,74х1,77=3,08 м2, ПМ 6В (серия 3.017-1)xe "Панели ворот сетчатые из сварной сетки::100/100/3/3 S=1,74х1,77=3,08 м2, ПМ 6В (серия 3.017-1), 201-8236"
	шт.
	1 196,49 
	1 280,80 

	
	Панели ворот сварные из стержней диаметром:

	201-8237
	      18 мм по 2 шт через 125 мм (серия 3.017-1)xe "Панели ворот сварные из стержней диаметром::18 мм по 2 шт через 125 мм (серия 3.017-1), 201-8237"
	т
	9 864,86 
	10 560,02 

	201-8238
	      18 мм по 2 шт через 125 мм S=1,74х1,07=1,86 м2, ПМ 7А (серия 3.017-1)xe "Панели ворот сварные из стержней диаметром::18 мм по 2 шт через 125 мм S=1,74х1,07=1,86 м2, ПМ 7А (серия 3.017-1), 201-8238"
	шт.
	2 288,64 
	2 449,92 

	201-8239
	      18 мм по 2шт через 125 мм S=1,74х1,47=2,56 м2, ПМ 7Б (серия 3.017-1)xe "Панели ворот сварные из стержней диаметром::18 мм по 2шт через 125 мм S=1,74х1,47=2,56 м2, ПМ 7Б (серия 3.017-1), 201-8239"
	шт.
	2 858,84 
	3 060,30 

	201-8240
	      18 мм по 2 шт через 125 мм S=1,74х1,87=3,25 м2, ПМ 7В (серия 3.017-1)xe "Панели ворот сварные из стержней диаметром::18 мм по 2 шт через 125 мм S=1,74х1,87=3,25 м2, ПМ 7В (серия 3.017-1), 201-8240"
	шт.
	3 890,69 
	4 164,86 

	201-8241
	      18 мм с шагом 82 мм S=1,74х1,10=1,91 м2, ПМ 8А (серия 3.017-1)xe "Панели ворот сварные из стержней диаметром::18 мм с шагом 82 мм S=1,74х1,10=1,91 м2, ПМ 8А (серия 3.017-1), 201-8241"
	шт.
	1 576,41 
	1 687,50 

	201-8242
	      18 мм с шагом 82 мм S=1,74х1,50=2,61 м2, ПМ 8Б (серия 3.017-1)xe "Панели ворот сварные из стержней диаметром::18 мм с шагом 82 мм S=1,74х1,50=2,61 м2, ПМ 8Б (серия 3.017-1), 201-8242"
	шт.
	2 631,93 
	2 817,40 

	201-8243
	      18 мм с шагом 82 мм S=1,74х1,90=3,31 м2, ПМ 8В (серия 3.017-1)xe "Панели ворот сварные из стержней диаметром::18 мм с шагом 82 мм S=1,74х1,90=3,31 м2, ПМ 8В (серия 3.017-1), 201-8243"
	шт.
	2 742,43 
	2 935,68 

	
	Полотна калиток сетчатые из плетеной сетки:

	201-8244
	      (серия 3.017-1)xe "Полотна калиток сетчатые из плетеной сетки::(серия 3.017-1), 201-8244"
	т
	9 963,36 
	10 665,47 

	201-8245
	      S=1,25х1,07=1,34 м2, КМ 5А (серия 3.017-1)xe "Полотна калиток сетчатые из плетеной сетки::S=1,25х1,07=1,34 м2, КМ 5А (серия 3.017-1), 201-8245"
	шт.
	398,33 
	426,40 

	201-8246
	      S=1,25х1,57=1,96 м2, КМ 5Б (серия 3.017-1)xe "Полотна калиток сетчатые из плетеной сетки::S=1,25х1,57=1,96 м2, КМ 5Б (серия 3.017-1), 201-8246"
	шт.
	511,29 
	547,32 

	201-8247
	      S=1,25х2,07=2,59 м2, КМ 5В (серия 3.017-1)xe "Полотна калиток сетчатые из плетеной сетки::S=1,25х2,07=2,59 м2, КМ 5В (серия 3.017-1), 201-8247"
	шт.
	611,38 
	654,46 

	
	Полотна калиток сетчатые из сварной сетки:

	201-8248
	      (серия 3.017-1)xe "Полотна калиток сетчатые из сварной сетки::(серия 3.017-1), 201-8248"
	т
	9 964,62 
	10 666,82 

	201-8249
	      100/100/3/3 S=1,25х1,17=1,46 м2, КМ 6А (серия 3.017-1)xe "Полотна калиток сетчатые из сварной сетки::100/100/3/3 S=1,25х1,17=1,46 м2, КМ 6А (серия 3.017-1), 201-8249"
	шт.
	410,28 
	439,19 

	201-8250
	      100/100/3/3 S=1,25х1,47=1,84 м2, КМ 6Б (серия 3.017-1)xe "Полотна калиток сетчатые из сварной сетки::100/100/3/3 S=1,25х1,47=1,84 м2, КМ 6Б (серия 3.017-1), 201-8250"
	шт.
	473,70 
	507,08 

	201-8251
	      100/100/3/3 S=1,25х1,77=2,21 м2 (серия 3.017-1)xe "Полотна калиток сетчатые из сварной сетки::100/100/3/3 S=1,25х1,77=2,21 м2 (серия 3.017-1), 201-8251"
	шт.
	557,94 
	597,26 

	
	Полотна калиток сварные из стержней диаметром:

	201-8252
	      18 мм по 2 шт через 125 мм (серия 3.017-1)xe "Полотна калиток сварные из стержней диаметром::18 мм по 2 шт через 125 мм (серия 3.017-1), 201-8252"
	т
	9 919,41 
	10 618,42 

	201-8253
	      18 мм по 2 шт через 125 мм S=1,25х1,07=1,34 м2, КМ 7А (серия 3.017-1)xe "Полотна калиток сварные из стержней диаметром::18 мм по 2 шт через 125 мм S=1,25х1,07=1,34 м2, КМ 7А (серия 3.017-1), 201-8253"
	шт.
	853,32 
	913,45 

	201-8254
	      18 мм по 2 шт через 125 мм S=1,25х1,47=1,84 м2, КМ 7Б (серия 3.017-1)xe "Полотна калиток сварные из стержней диаметром::18 мм по 2 шт через 125 мм S=1,25х1,47=1,84 м2, КМ 7Б (серия 3.017-1), 201-8254"
	шт.
	1 088,09 
	1 164,77 

	201-8255
	      18 мм по 2 шт через 125 мм S=1,25х1,87=2,34 м2, КМ 7В (серия 3.017-1)xe "Полотна калиток сварные из стержней диаметром::18 мм по 2 шт через 125 мм S=1,25х1,87=2,34 м2, КМ 7В (серия 3.017-1), 201-8255"
	шт.
	1 466,91 
	1 570,28 

	201-8256
	      18 мм с шагом 82 мм S=1,25х0,85=1,06 м2, КМ 8А (серия 3.017-1)xe "Полотна калиток сварные из стержней диаметром::18 мм с шагом 82 мм S=1,25х0,85=1,06 м2, КМ 8А (серия 3.017-1), 201-8256"
	шт.
	615,57 
	658,95 

	201-8257
	      18 мм с шагом 82 мм S=1,25х1,25=1,56 м2, КМ 8Б (серия 3.017-1)xe "Полотна калиток сварные из стержней диаметром::18 мм с шагом 82 мм S=1,25х1,25=1,56 м2, КМ 8Б (серия 3.017-1), 201-8257"
	шт.
	795,11 
	851,14 

	201-8258
	      18 мм с шагом 82 мм S=1,25х1,65=2,06 м2, КМ 8В (серия 3.017-1)xe "Полотна калиток сварные из стержней диаметром::18 мм с шагом 82 мм S=1,25х1,65=2,06 м2, КМ 8В (серия 3.017-1), 201-8258"
	шт.
	1 057,51 
	1 132,03 

	Подраздел: Галереи и эстакады различного назначения

	Группа: Галереи

	
	Пролетные строения галерей на стальных опорах с применением ферм и с ограждающими конструкциями, масса 1 м:

	201-0652
	      до 700 кгxe "Пролетные строения галерей на стальных опорах с применением ферм и с ограждающими конструкциями, масса 1 м::до 700 кг, 201-0652"
	т
	11 142,19 
	11 927,37 

	201-0653
	      от 700 до 1300 кгxe "Пролетные строения галерей на стальных опорах с применением ферм и с ограждающими конструкциями, масса 1 м::от 700 до 1300 кг, 201-0653"
	т
	10 951,43 
	11 723,16 

	201-0654
	      свыше 1300 кгxe "Пролетные строения галерей на стальных опорах с применением ферм и с ограждающими конструкциями, масса 1 м::свыше 1300 кг, 201-0654"
	т
	10 864,56 
	11 630,18 

	
	Пролетные строения галерей на железобетонных опорах с применением ферм и ограждающими конструкциями, масса 1 м:

	201-0655
	      до 500 кгxe "Пролетные строения галерей на железобетонных опорах с применением ферм и ограждающими конструкциями, масса 1 м::до 500 кг, 201-0655"
	т
	10 671,43 
	11 423,43 

	201-0656
	      от 500 до 1000 кгxe "Пролетные строения галерей на железобетонных опорах с применением ферм и ограждающими конструкциями, масса 1 м::от 500 до 1000 кг, 201-0656"
	т
	10 572,07 
	11 317,07 

	201-0657
	      свыше 1000 кгxe "Пролетные строения галерей на железобетонных опорах с применением ферм и ограждающими конструкциями, масса 1 м::свыше 1000 кг, 201-0657"
	т
	10 511,46 
	11 252,19 

	
	Галереи транспортерные: пролетные строения, опоры, монорельсы, цельнометаллические, прямоугольного сечения:

	201-0658
	      габаритныеxe "Галереи транспортерные\: пролетные строения, опоры, монорельсы, цельнометаллические, прямоугольного сечения::габаритные, 201-0658"
	т
	8 885,18 
	9 511,30 

	201-0659
	      негабаритныеxe "Галереи транспортерные\: пролетные строения, опоры, монорельсы, цельнометаллические, прямоугольного сечения::негабаритные, 201-0659"
	т
	8 671,30 
	9 282,36 

	
	Галереи транспортерные цельнометаллические, круглого сечения:

	201-0660
	      габаритныеxe "Галереи транспортерные цельнометаллические, круглого сечения::габаритные, 201-0660"
	т
	9 450,75 
	10 116,73 

	201-0661
	      негабаритныеxe "Галереи транспортерные цельнометаллические, круглого сечения::негабаритные, 201-0661"
	т
	8 388,12 
	8 979,22 

	201-0662
	Галереи пешеходные: пролетные строения, опорыxe "Галереи пешеходные\: пролетные строения, опоры, 201-0662"
	т
	8 502,35 
	9 101,50 

	201-0663
	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седлаxe "Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные\: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла, 201-0663"
	т
	8 977,65 
	9 610,29 

	Группа: Эстакады

	201-0664
	Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейныxe "Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов\: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны, 201-0664"
	т
	8 861,83 
	9 486,31 

	201-0665
	Эстакады открытые под мостовые краны: колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, тупики, детали крепления рельсов, связи по колоннамxe "Эстакады открытые под мостовые краны\: колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, тупики, детали крепления рельсов, связи по колоннам, 201-0665"
	т
	9 129,06 
	9 772,38 

	201-0666
	Эстакады для разгрузки автомобильного транспортаxe "Эстакады для разгрузки автомобильного транспорта, 201-0666"
	т
	8 196,77 
	8 774,39 

	201-0667
	Эстакады пешеходные: пролетные строения, опорыxe "Эстакады пешеходные\: пролетные строения, опоры, 201-0667"
	т
	8 460,36 
	9 056,55 

	Подраздел: Радио и телевизионные мачты, башни, антенные устройства

	Группа: Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п.

	
	Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола:

	201-0673
	      до 500 кгxe "Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола::до 500 кг, 201-0673"
	т
	14 897,15 
	15 946,93 

	201-0674
	      от 500 до 1000 кгxe "Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола::от 500 до 1000 кг, 201-0674"
	т
	14 069,35 
	15 060,80 

	201-0675
	      от 1000 до 1500 кгxe "Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола::от 1000 до 1500 кг, 201-0675"
	т
	13 343,82 
	14 284,14 

	201-0676
	      от 1500 до 2000 кгxe "Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола::от 1500 до 2000 кг, 201-0676"
	т
	10 494,01 
	11 233,51 

	201-0677
	      от 2000 до 2500 кгxe "Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола::от 2000 до 2500 кг, 201-0677"
	т
	10 386,96 
	11 118,92 

	201-0678
	      свыше 2500 кгxe "Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола::свыше 2500 кг, 201-0678"
	т
	10 219,88 
	10 940,06 

	Группа: Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м

	
	Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола:

	201-0668
	      до 200 кгxe "Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола::до 200 кг, 201-0668"
	т
	13 830,28 
	14 804,88 

	201-0669
	      от 200 до 300 кгxe "Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола::от 200 до 300 кг, 201-0669"
	т
	13 566,64 
	14 522,67 

	201-0670
	      от 300 до 400 кгxe "Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола::от 300 до 400 кг, 201-0670"
	т
	13 447,56 
	14 395,19 

	201-0671
	      от 400 до 600 кгxe "Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола::от 400 до 600 кг, 201-0671"
	т
	13 436,25 
	14 383,09 

	201-0672
	      от 600 до 800 кгxe "Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола::от 600 до 800 кг, 201-0672"
	т
	13 323,58 
	14 262,47 

	Подраздел: Конструкции, заказываемые и поставляемые для комплектации объектов в виде отдельных сборочных единиц

	Группа: Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.)

	
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием:

	201-0755
	      горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 тxe "Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием::горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, 201-0755"
	т
	7 129,63 
	7 632,04 

	201-0756
	      горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 тxe "Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием::горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т, 201-0756"
	т
	6 821,80 
	7 302,52 

	201-0757
	      горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 тxe "Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием::горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т, 201-0757"
	т
	6 199,05 
	6 635,89 

	201-0758
	      горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 тxe "Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием::горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т, 201-0758"
	т
	6 161,02 
	6 595,18 

	201-0759
	      горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 3 тxe "Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием::горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т, 201-0759"
	т
	5 781,53 
	6 188,95 

	201-0760
	      гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 тxe "Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием::гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, 201-0760"
	т
	9 184,01 
	9 831,20 

	201-0761
	      гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 тxe "Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием::гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т, 201-0761"
	т
	7 189,78 
	7 696,43 

	201-0762
	      гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы 0,5 до 1 тxe "Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием::гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы 0,5 до 1 т, 201-0762"
	т
	6 597,11 
	7 062,00 

	201-0763
	      гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 тxe "Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием::гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, 201-0763"
	т
	9 955,81 
	10 657,39 

	201-0764
	      гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 тxe "Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием::гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т, 201-0764"
	т
	8 830,84 
	9 453,14 

	201-0765
	      гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 тxe "Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием::гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т, 201-0765"
	т
	8 730,56 
	9 345,79 

	201-0766
	      гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 1 до 3 тxe "Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием::гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 1 до 3 т, 201-0766"
	т
	8 283,80 
	8 867,55 

	201-0767
	      гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы свыше 3 тxe "Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием::гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т, 201-0767"
	т
	8 097,30 
	8 667,91 

	201-0768
	      толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 тxe "Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием::толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т, 201-0768"
	т
	7 189,78 
	7 696,43 

	201-0769
	      толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 тxe "Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием::толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т, 201-0769"
	т
	7 058,85 
	7 556,28 

	201-0770
	      толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 тxe "Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием::толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т, 201-0770"
	т
	6 976,94 
	7 468,60 

	201-0771
	      толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы свыше 3 тxe "Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием::толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т, 201-0771"
	т
	6 956,95 
	7 447,20 

	Группа: Конструктивные элементы вспомогательного назначения

	
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения:

	201-0772
	      массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операцийxe "Конструктивные элементы вспомогательного назначения::массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций, 201-0772"
	т
	5 793,92 
	6 202,21 

	201-0773
	      массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиямиxe "Конструктивные элементы вспомогательного назначения::массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями, 201-0773"
	т
	6 582,08 
	7 045,91 

	201-0774
	      массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сваркеxe "Конструктивные элементы вспомогательного назначения::массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, 201-0774"
	т
	9 955,81 
	10 657,39 

	201-0775
	      с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операцийxe "Конструктивные элементы вспомогательного назначения::с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций, 201-0775"
	т
	7 050,69 
	7 547,55 

	201-0776
	      с преобладанием профильного проката с отверстиямиxe "Конструктивные элементы вспомогательного назначения::с преобладанием профильного проката с отверстиями, 201-0776"
	т
	8 246,99 
	8 828,15 

	201-0777
	      с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сваркеxe "Конструктивные элементы вспомогательного назначения::с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, 201-0777"
	т
	8 885,49 
	9 511,64 

	Группа: Конструктивные элементы мостов

	201-9343
	Бакеныxe "Бакены, 201-9343"
	шт.
	- 
	- 

	201-9306
	Башмаки круглые и бугелиxe "Башмаки круглые и бугели, 201-9306"
	кг
	- 
	- 

	201-8053
	Башмаки круглые и бугелиxe "Башмаки круглые и бугели, 201-8053"
	кг
	5,12 
	5,48 

	201-8049
	Катки стальныеxe "Катки стальные, 201-8049"
	т
	12 381,58 
	13 254,10 

	201-9355
	Конструкции мостовые инвентарныеxe "Конструкции мостовые инвентарные, 201-9355"
	т
	- 
	- 

	201-8054
	Конструкции мостовые инвентарныеxe "Конструкции мостовые инвентарные, 201-8054"
	т
	4 283,44 
	4 585,29 

	201-9295
	Конструкции стальные перекрытия швовxe "Конструкции стальные перекрытия швов, 201-9295"
	т
	- 
	- 

	201-9357
	Конструкции стальные тяжейxe "Конструкции стальные тяжей, 201-9357"
	т
	- 
	- 

	201-0794
	Конструкции стальные тяжейxe "Конструкции стальные тяжей, 201-0794"
	т
	12 561,59 
	13 446,79 

	201-8050
	Металлоконструкции деформационного шва «Маурер»xe "Металлоконструкции деформационного шва \«Маурер\», 201-8050"
	м шва
	117,58 
	125,87 

	
	Опорные части пролетных строений из прокатной стали массой:

	201-8046
	      до 0,125 тxe "Опорные части пролетных строений из прокатной стали массой::до 0,125 т, 201-8046"
	т
	12 813,08 
	13 716,00 

	201-8047
	      свыше 0,125 тxe "Опорные части пролетных строений из прокатной стали массой::свыше 0,125 т, 201-8047"
	т
	11 925,75 
	12 766,14 

	201-8048
	Опорные части пролетных строений из литой сталиxe "Опорные части пролетных строений из литой стали, 201-8048"
	т
	21 934,85 
	23 480,57 

	201-9189
	Пролетные строения мостов стальныеxe "Пролетные строения мостов стальные, 201-9189"
	т
	- 
	- 

	
	Пролетные строения автодорожных мостов, пролет:

	201-8037
	      42 м, проект 608/1 Ленгипротрансмост, обычное исполнениеxe "Пролетные строения автодорожных мостов, пролет::42 м, проект 608/1 Ленгипротрансмост, обычное исполнение, 201-8037"
	компл.
	1 106 325,58 
	1 184 286,96 

	201-8038
	      63 м, проект 608/4 Ленгипротрансмост, обычное исполнениеxe "Пролетные строения автодорожных мостов, пролет::63 м, проект 608/4 Ленгипротрансмост, обычное исполнение, 201-8038"
	компл.
	2 480 270,52 
	2 655 052,09 

	201-8039
	      3х63 м, проект 608/5 Ленгипротрансмост, обычное исполнениеxe "Пролетные строения автодорожных мостов, пролет::3х63 м, проект 608/5 Ленгипротрансмост, обычное исполнение, 201-8039"
	компл.
	6 921 899,81 
	7 409 677,44 

	201-8040
	      до 66 м, обычное исполнениеxe "Пролетные строения автодорожных мостов, пролет::до 66 м, обычное исполнение, 201-8040"
	т
	16 623,80 
	17 795,26 

	201-9032
	Пролетные строения железнодорожных мостовxe "Пролетные строения железнодорожных мостов, 201-9032"
	компл.
	- 
	- 

	
	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет:

	201-8002
	      18,2 м, проект 821/1 Ленгипротрансмост, обычное исполнениеxe "Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет::18,2 м, проект 821/1 Ленгипротрансмост, обычное исполнение, 201-8002"
	компл.
	497 260,88 
	532 302,24 

	201-8003
	      23 м, проект 821/2 Ленгипротрансмост, обычное исполнениеxe "Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет::23 м, проект 821/2 Ленгипротрансмост, обычное исполнение, 201-8003"
	компл.
	646 687,59 
	692 258,85 

	201-8004
	      27 м, проект 821/3 Ленгипротрансмост, обычное исполнениеxe "Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет::27 м, проект 821/3 Ленгипротрансмост, обычное исполнение, 201-8004"
	компл.
	926 729,58 
	992 035,06 

	201-8005
	      33,6 м, проект 821/4 Ленгипротрансмост, обычное исполнениеxe "Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет::33,6 м, проект 821/4 Ленгипротрансмост, обычное исполнение, 201-8005"
	компл.
	1 317 865,55 
	1 410 733,89 

	201-8006
	      18,2 м, проект 563/1,5 Гипротрансмост, обычное исполнениеxe "Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет::18,2 м, проект 563/1,5 Гипротрансмост, обычное исполнение, 201-8006"
	компл.
	742 164,52 
	794 463,92 

	201-8007
	      23 м, проект 563/2,5 Гипротрансмост, обычное исполнениеxe "Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет::23 м, проект 563/2,5 Гипротрансмост, обычное исполнение, 201-8007"
	компл.
	996 651,35 
	1 066 884,13 

	201-8008
	      27 м, проект 563/3,5 Гипротрансмост, обычное исполнениеxe "Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет::27 м, проект 563/3,5 Гипротрансмост, обычное исполнение, 201-8008"
	компл.
	1 214 580,10 
	1 300 170,05 

	201-8010
	      33 м, проект 690/1 Гипротрансмост, обычное исполнениеxe "Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет::33 м, проект 690/1 Гипротрансмост, обычное исполнение, 201-8010"
	компл.
	1 835 712,53 
	1 965 072,89 

	201-8011
	      33,8 м, проект 690/1 Гипротрансмост, обычное исполнениеxe "Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет::33,8 м, проект 690/1 Гипротрансмост, обычное исполнение, 201-8011"
	компл.
	1 844 940,79 
	1 974 951,46 

	201-8012
	      44 м, проект 690/2 Гипротрансмост, обычное исполнениеxe "Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет::44 м, проект 690/2 Гипротрансмост, обычное исполнение, 201-8012"
	компл.
	2 348 590,45 
	2 514 092,68 

	201-8013
	      44,8 м, проект 690/2 Гипротрансмост, обычное исполнениеxe "Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет::44,8 м, проект 690/2 Гипротрансмост, обычное исполнение, 201-8013"
	компл.
	2 365 627,22 
	2 532 330,01 

	201-8014
	      55 м, проект 690/3 Гипротрансмост, обычное исполнениеxe "Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет::55 м, проект 690/3 Гипротрансмост, обычное исполнение, 201-8014"
	компл.
	2 953 750,91 
	3 161 898,04 

	201-8015
	      66 м, проект 690/4 Гипротрансмост, обычное исполнениеxe "Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет::66 м, проект 690/4 Гипротрансмост, обычное исполнение, 201-8015"
	компл.
	3 630 252,85 
	3 886 072,23 

	201-8016
	      77 м, проект 690/4 Гипротрансмост, обычное исполнениеxe "Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет::77 м, проект 690/4 Гипротрансмост, обычное исполнение, 201-8016"
	компл.
	4 417 848,79 
	4 729 169,07 

	201-8017
	      88 м, с усиленными поясами для сборки в навес, проект 690/6к Гипротрансмост, обычное исполнениеxe "Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет::88 м, с усиленными поясами для сборки в навес, проект 690/6к Гипротрансмост, обычное исполнение, 201-8017"
	компл.
	6 019 660,58 
	6 443 858,54 

	201-8018
	      87,5 м, с усиленными поясами для сборки в навес, проект 690/6к Гипротрансмост, обычное исполнениеxe "Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет::87,5 м, с усиленными поясами для сборки в навес, проект 690/6к Гипротрансмост, обычное исполнение, 201-8018"
	компл.
	6 005 818,20 
	6 429 040,70 

	201-8019
	      109,5 м, с усиленными поясами для сборки в навес, проект 690/7к Гипротрансмост, обычное исполнениеxe "Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет::109,5 м, с усиленными поясами для сборки в навес, проект 690/7к Гипротрансмост, обычное исполнение, 201-8019"
	компл.
	8 644 743,70 
	9 253 927,98 

	201-8020
	      110 м, с усиленными поясами для сборки в навес, проект 690/7к Гипротрансмост, обычное исполнениеxe "Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет::110 м, с усиленными поясами для сборки в навес, проект 690/7к Гипротрансмост, обычное исполнение, 201-8020"
	компл.
	8 685 915,90 
	9 298 001,53 

	201-8021
	      18,2 м, с гибкими упорами, проект 739/1,11 Гипротрансмост, обычное исполнениеxe "Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет::18,2 м, с гибкими упорами, проект 739/1,11 Гипротрансмост, обычное исполнение, 201-8021"
	компл.
	462 477,47 
	495 067,68 

	201-8022
	      23 м, с гибкими упорами, проект 739/2,11 Гипротрансмост, обычное исполнениеxe "Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет::23 м, с гибкими упорами, проект 739/2,11 Гипротрансмост, обычное исполнение, 201-8022"
	компл.
	18 406,16 
	19 703,22 

	201-8023
	      27 м, с гибкими упорами, проект 739/3,11 Гипротрансмост, обычное исполнениеxe "Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет::27 м, с гибкими упорами, проект 739/3,11 Гипротрансмост, обычное исполнение, 201-8023"
	компл.
	798 243,91 
	854 495,16 

	201-8024
	      33,6 м, с гибкими упорами, проект 739/4,11 Гипротрансмост, обычное исполнениеxe "Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет::33,6 м, с гибкими упорами, проект 739/4,11 Гипротрансмост, обычное исполнение, 201-8024"
	компл.
	1 144 658,33 
	1 225 320,98 

	201-8025
	      45 м, с гибкими упорами, проект 739/6,12 Гипротрансмост, обычное исполнениеxe "Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет::45 м, с гибкими упорами, проект 739/6,12 Гипротрансмост, обычное исполнение, 201-8025"
	компл.
	1 793 830,46 
	1 920 239,45 

	201-8026
	      55 м, с гибкими упорами, проект 739/7,12 Гипротрансмост, обычное исполнениеxe "Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет::55 м, с гибкими упорами, проект 739/7,12 Гипротрансмост, обычное исполнение, 201-8026"
	компл.
	2 433 064,47 
	2 604 519,48 

	201-8027
	      2х110 м, проект 930 Гипротрансмост, обычное исполнениеxe "Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет::2х110 м, проект 930 Гипротрансмост, обычное исполнение, 201-8027"
	компл.
	16 919 292,46 
	18 111 573,85 

	201-8028
	      44 м, проект 1062/1 Гипротрансмост, обычное исполнениеxe "Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет::44 м, проект 1062/1 Гипротрансмост, обычное исполнение, 201-8028"
	компл.
	2 865 372,64 
	3 067 291,87 

	201-8029
	      55 м, проект 1062/2 Гипротрансмост, обычное исполнениеxe "Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет::55 м, проект 1062/2 Гипротрансмост, обычное исполнение, 201-8029"
	компл.
	3 912 779,37 
	4 188 508,04 

	201-8030
	      66 м, проект 1062/3 Гипротрансмост, обычное исполнениеxe "Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет::66 м, проект 1062/3 Гипротрансмост, обычное исполнение, 201-8030"
	компл.
	3 912 779,37 
	4 188 508,04 

	201-8031
	      18,2 мxe "Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет::18,2 м, 201-8031"
	т
	18 095,55 
	19 370,72 

	201-8032
	      33 мxe "Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет::33 м, 201-8032"
	т
	18 640,36 
	19 953,92 

	201-8033
	      66 мxe "Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет::66 м, 201-8033"
	т
	17 392,93 
	18 618,59 

	
	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролетом:

	201-8034
	      до 88 м, обычное исполнениеxe "Пролетные строения железнодорожных мостов, пролетом::до 88 м, обычное исполнение, 201-8034"
	т
	16 971,58 
	18 167,54 

	201-8035
	      до 110 м, обычное исполнениеxe "Пролетные строения железнодорожных мостов, пролетом::до 110 м, обычное исполнение, 201-8035"
	т
	16 873,55 
	18 062,61 

	201-8036
	      свыше 2х110 м, обычное исполнениеxe "Пролетные строения железнодорожных мостов, пролетом::свыше 2х110 м, обычное исполнение, 201-8036"
	т
	17 368,11 
	18 592,02 

	
	Пролетные строения из инвентарных пакетов для временных мостов:

	201-8041
	      на автодорогах, пролет до 22 мxe "Пролетные строения из инвентарных пакетов для временных мостов::на автодорогах, пролет до 22 м, 201-8041"
	т
	17 623,94 
	18 865,88 

	201-8042
	      на железных дорогах, пролет 15,8 мxe "Пролетные строения из инвентарных пакетов для временных мостов::на железных дорогах, пролет 15,8 м, 201-8042"
	т
	17 706,97 
	18 954,76 

	201-8043
	      на железных дорогах, пролет 12,8 мxe "Пролетные строения из инвентарных пакетов для временных мостов::на железных дорогах, пролет 12,8 м, 201-8043"
	т
	17 335,74 
	18 557,36 

	201-8044
	      на железных дорогах, пролет 10,8 мxe "Пролетные строения из инвентарных пакетов для временных мостов::на железных дорогах, пролет 10,8 м, 201-8044"
	т
	17 385,90 
	18 611,06 

	201-8045
	      на железных дорогах, пролет 8,7 мxe "Пролетные строения из инвентарных пакетов для временных мостов::на железных дорогах, пролет 8,7 м, 201-8045"
	т
	17 682,96 
	18 929,06 

	201-8051
	Стальные конструкции перекрытия швовxe "Стальные конструкции перекрытия швов, 201-8051"
	т
	13 069,18 
	13 990,15 

	201-1001
	Тяжи и анкерыxe "Тяжи и анкеры, 201-1001"
	т
	11 304,04 
	12 670,06 

	201-9021
	Части опорные пролетных строенийxe "Части опорные пролетных строений, 201-9021"
	т
	- 
	- 

	
	Части опорные, унифицированные литые под пролетные строения для железнодорожных, автомобильных и городских мостов длиной:

	201-0899
	      до 100 мxe "Части опорные, унифицированные литые под пролетные строения для железнодорожных, автомобильных и городских мостов длиной::до 100 м, 201-0899"
	т
	17 466,07 
	18 696,88 

	201-0901
	      свыше 100xe "Части опорные, унифицированные литые под пролетные строения для железнодорожных, автомобильных и городских мостов длиной::свыше 100, 201-0901"
	т
	21 148,72 
	22 639,05 

	201-8055
	Шарнирыxe "Шарниры, 201-8055"
	т
	5 062,68 
	5 419,44 

	Группа: Сложные вспомогательные конструкции (СВСиУ) для сооружения мостов и других искусственных сооружений

	201-0902
	Опоры из трубxe "Опоры из труб, 201-0902"
	т
	20 194,14 
	20 752,51 

	201-0903
	Ростверки из двутавровxe "Ростверки из двутавров, 201-0903"
	т
	20 653,44 
	21 224,51 

	201-0904
	Подмости из трубxe "Подмости из труб, 201-0904"
	т
	16 305,50 
	16 756,35 

	201-0905
	Подмости из профиляxe "Подмости из профиля, 201-0905"
	т
	19 215,04 
	19 746,34 

	201-0906
	Металлическая опалубкаxe "Металлическая опалубка, 201-0906"
	т
	22 944,96 
	23 579,39 

	201-0907
	МИК-С из трубxe "МИК-С из труб, 201-0907"
	т
	26 055,87 
	26 776,32 

	201-0908
	МИК-С из профиляxe "МИК-С из профиля, 201-0908"
	т
	21 362,72 
	21 953,39 

	201-0909
	МИК-Пxe "МИК-П, 201-0909"
	т
	21 704,96 
	22 305,10 

	Группа: Прочие индивидуальные сварные конструкции

	201-9012
	Металлоконструкции индивидуальныеxe "Металлоконструкции индивидуальные, 201-9012"
	т
	- 
	- 

	
	Конструкции стальные индивидуальные:

	201-0850
	      листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 тxe "Конструкции стальные индивидуальные::листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т, 201-0850"
	т
	9 902,57 
	10 600,39 

	201-0851
	      листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой 0,1-0,5 тxe "Конструкции стальные индивидуальные::листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой 0,1-0,5 т, 201-0851"
	т
	9 733,91 
	10 419,85 

	201-0843
	      решетчатые сварные массой до 0,1 тxe "Конструкции стальные индивидуальные::решетчатые сварные массой до 0,1 т, 201-0843"
	т
	13 997,18 
	14 983,54 

	201-9410
	      решетчатые сварные массой 0,1-0,5 тxe "Конструкции стальные индивидуальные::решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т, 201-9410"
	т
	- 
	- 

	201-0848
	      решетчатые сварные массой 0,1-0,5 тxe "Конструкции стальные индивидуальные::решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т, 201-0848"
	т
	10 783,46 
	11 543,36 

	201-9412
	      решетчатые сварные массой 0,5-1 тxe "Конструкции стальные индивидуальные::решетчатые сварные массой 0,5-1 т, 201-9412"
	т
	- 
	- 

	201-0852
	      решетчатые сварные массой 0,5-1 тxe "Конструкции стальные индивидуальные::решетчатые сварные массой 0,5-1 т, 201-0852"
	т
	10 283,05 
	11 007,68 

	201-0853
	      решетчатые сварные массой 1-2 тxe "Конструкции стальные индивидуальные::решетчатые сварные массой 1-2 т, 201-0853"
	т
	9 615,82 
	10 293,44 

	201-0854
	      решетчатые сварные массой 2-5 тxe "Конструкции стальные индивидуальные::решетчатые сварные массой 2-5 т, 201-0854"
	т
	9 223,35 
	9 873,31 

	201-0826
	      решетчатые сварные массой свыше 5 тxe "Конструкции стальные индивидуальные::решетчатые сварные массой свыше 5 т, 201-0826"
	т
	8 722,92 
	9 337,61 

	
	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы:

	201-0778
	      до 0,1 тxe "Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы::до 0,1 т, 201-0778"
	т
	9 902,57 
	10 600,39 

	201-0779
	      от 0,1 до 0,5 тxe "Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы::от 0,1 до 0,5 т, 201-0779"
	т
	9 733,91 
	10 419,85 

	201-0780
	      от 0,501 до 1,0 тxe "Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы::от 0,501 до 1,0 т, 201-0780"
	т
	8 886,38 
	9 512,59 

	201-0781
	      свыше 1,0 тxe "Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы::свыше 1,0 т, 201-0781"
	т
	7 496,72 
	8 025,01 

	201-8062
	      до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 ммxe "Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы::до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм, 201-8062"
	т
	12 088,00 
	12 939,83 

	201-8063
	      до 0,1 т решетчатыеxe "Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы::до 0,1 т решетчатые, 201-8063"
	т
	8 006,77 
	8 570,99 

	Подраздел: Элементы облицовки

	Группа: Фасадные элементы

	201-1105
	Нащельники декоративные 40х0,8 мм из оцинкованной сталиxe "Нащельники декоративные 40х0,8 мм из оцинкованной стали, 201-1105"
	м
	142,61 
	154,55 

	201-1136
	Профили стальные оцинкованные в комплекте с направляющими и стоечнымиxe "Профили стальные оцинкованные в комплекте с направляющими и стоечными, 201-1136"
	т
	9 318,49 
	10 098,92 

	201-1300
	Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием «Полиэстер»xe "Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием \«Полиэстер\», 201-1300"
	м2
	312,75 
	338,95 

	201-1310
	Профиль боковой НЧП-2976xe "Профиль боковой НЧП-2976, 201-1310"
	п.м
	55,71 
	60,37 

	201-1311
	Н-профиль для крепления ЦСП (НЧП-3322)xe "Н-профиль для крепления ЦСП (НЧП-3322), 201-1311"
	п.м
	6,78 
	7,34 

	201-1312
	ЭЗУ 432 Уплотнитель (резина уплотнительная к профилю НЧП)xe "ЭЗУ 432 Уплотнитель (резина уплотнительная к профилю НЧП), 201-1312"
	п.м
	22,15 
	24,00 

	201-1313
	ТПУ014-01 пластина (рихтовочная пластина)xe "ТПУ014-01 пластина (рихтовочная пластина), 201-1313"
	шт.
	4,13 
	4,48 

	201-9022
	Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолкаxe "Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка, 201-9022"
	м
	- 
	- 

	201-9023
	Вставка декоративная, разделительная для натяжного потолкаxe "Вставка декоративная, разделительная для натяжного потолка, 201-9023"
	м
	- 
	- 

	201-9039
	Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун)xe "Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун), 201-9039"
	м2
	- 
	- 

	
	Профиль цокольный:

	201-1301
	      AL 50 мм, длина 2500 ммxe "Профиль цокольный::AL 50 мм, длина 2500 мм, 201-1301"
	м
	11,94 
	12,94 

	201-1302
	      AL 100 мм, длина 2500 ммxe "Профиль цокольный::AL 100 мм, длина 2500 мм, 201-1302"
	м
	18,01 
	19,52 

	201-1303
	      AL 120 мм, длина 2500 ммxe "Профиль цокольный::AL 120 мм, длина 2500 мм, 201-1303"
	м
	22,26 
	24,12 

	201-1304
	      AL 150 мм, длина 2500 ммxe "Профиль цокольный::AL 150 мм, длина 2500 мм, 201-1304"
	м
	41,43 
	44,90 

	201-1305
	      AL 200 мм, длина 2500 ммxe "Профиль цокольный::AL 200 мм, длина 2500 мм, 201-1305"
	м
	54,80 
	59,39 

	201-1306
	Уголок ПВХ с стеклосеткойxe "Уголок ПВХ с стеклосеткой, 201-1306"
	м
	3,06 
	3,32 

	201-1307
	Кронштейны гнутые угловые (КГУ) 5х50х60xe "Кронштейны гнутые угловые (КГУ) 5х50х60, 201-1307"
	шт.
	23,81 
	25,81 

	201-1308
	Кронштейны гнутые обычные 5х50х40xe "Кронштейны гнутые обычные 5х50х40, 201-1308"
	шт.
	19,47 
	21,10 

	201-1309
	Кронштейны перильные (КП)xe "Кронштейны перильные (КП), 201-1309"
	шт.
	18,31 
	19,84 

	Группа: Профили

	
	Профиль для защиты углов:

	201-8168
	      25х15х0,5xe "Профиль для защиты углов::25х15х0,5, 201-8168"
	м
	2,21 
	2,26 

	201-8169
	      23х15х0,5xe "Профиль для защиты углов::23х15х0,5, 201-8169"
	м
	3,29 
	3,37 

	
	Профиль заполняющий:

	201-8148
	      алюминиевый, белыеxe "Профиль заполняющий::алюминиевый, белые, 201-8148"
	м
	11,98 
	12,25 

	201-8149
	      алюминиевый, черныеxe "Профиль заполняющий::алюминиевый, черные, 201-8149"
	м
	11,98 
	12,25 

	201-8150
	      алюминиевый, ярко белыеxe "Профиль заполняющий::алюминиевый, ярко белые, 201-8150"
	м
	15,93 
	16,29 

	201-8151
	      зеркально-серебристыйxe "Профиль заполняющий::зеркально-серебристый, 201-8151"
	м
	29,92 
	30,60 

	201-8152
	      серебристыйxe "Профиль заполняющий::серебристый, 201-8152"
	м
	15,01 
	15,35 

	201-1137
	Профиль маячковыйxe "Профиль маячковый, 201-1137"
	м
	1,92 
	1,96 

	
	Профиль маячковый:

	201-8170
	      12-3000 ммxe "Профиль маячковый::12-3000 мм, 201-8170"
	м
	3,91 
	4,00 

	201-8171
	      10-3000 ммxe "Профиль маячковый::10-3000 мм, 201-8171"
	м
	3,91 
	4,00 

	201-8172
	      6-3000 ммxe "Профиль маячковый::6-3000 мм, 201-8172"
	м
	3,39 
	3,47 

	201-9003
	Профиль направляющийxe "Профиль направляющий, 201-9003"
	м
	- 
	- 

	
	Профиль направляющий:

	201-0785
	      ПН-2 50/30/0,6xe "Профиль направляющий::ПН-2 50/30/0,6, 201-0785"
	м
	5,44 
	5,56 

	201-0786
	      ПН-2 50/40/0,6xe "Профиль направляющий::ПН-2 50/40/0,6, 201-0786"
	м
	5,97 
	6,11 

	201-0787
	      ПН-3 65/30/0,6xe "Профиль направляющий::ПН-3 65/30/0,6, 201-0787"
	м
	5,79 
	5,93 

	201-0791
	      ПН-3 65/40/0,6xe "Профиль направляющий::ПН-3 65/40/0,6, 201-0791"
	м
	6,31 
	6,46 

	201-0792
	      ПН-4 75/30/0,6xe "Профиль направляющий::ПН-4 75/30/0,6, 201-0792"
	м
	6,22 
	6,36 

	201-0793
	      ПН-4 75/40/0,6xe "Профиль направляющий::ПН-4 75/40/0,6, 201-0793"
	м
	6,70 
	6,85 

	201-0795
	      ПН-6 100/30/0,6xe "Профиль направляющий::ПН-6 100/30/0,6, 201-0795"
	м
	7,64 
	7,81 

	201-0796
	      ПН-6 100/40/0,6xe "Профиль направляющий::ПН-6 100/40/0,6, 201-0796"
	м
	8,25 
	8,44 

	201-0797
	      ПН 28/27/0,6xe "Профиль направляющий::ПН 28/27/0,6, 201-0797"
	м
	3,88 
	3,97 

	
	Профиль потолочный:

	201-0802
	      ПП 60/27/0,6xe "Профиль потолочный::ПП 60/27/0,6, 201-0802"
	м
	5,34 
	5,46 

	201-0803
	      ПП 60/27/0,6 арочныйxe "Профиль потолочный::ПП 60/27/0,6 арочный, 201-0803"
	м
	17,14 
	17,52 

	201-9019
	Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолкаxe "Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка, 201-9019"
	м
	- 
	- 

	201-9020
	Багет (фиксирующий профиль) разделительный для натяжного потолкаxe "Багет (фиксирующий профиль) разделительный для натяжного потолка, 201-9020"
	м
	- 
	- 

	201-8141
	Профиль ПХВ арочный универсальный 33х33xe "Профиль ПХВ арочный универсальный 33х33, 201-8141"
	м
	7,07 
	7,23 

	
	Профиль реечный, тип:

	201-8153
	      «А» 84/12 алюминиевые, ярко-белые матовыеxe "Профиль реечный, тип::\«А\» 84/12 алюминиевые, ярко-белые матовые, 201-8153"
	м
	13,50 
	13,80 

	201-8154
	      «А» 84/12 алюминиевые, ярко-белый глянецxe "Профиль реечный, тип::\«А\» 84/12 алюминиевые, ярко-белый глянец, 201-8154"
	м
	12,96 
	13,25 

	201-8143
	      «Б» 84/12 стальные, белые матовыеxe "Профиль реечный, тип::\«Б\» 84/12 стальные, белые матовые, 201-8143"
	м
	14,51 
	14,84 

	201-8155
	      «Б» 84/12 алюминиевые, бежевыеxe "Профиль реечный, тип::\«Б\» 84/12 алюминиевые, бежевые, 201-8155"
	м
	16,11 
	16,47 

	201-8156
	      «Б» 84/12 алюминиевые, золотистыеxe "Профиль реечный, тип::\«Б\» 84/12 алюминиевые, золотистые, 201-8156"
	м
	11,35 
	11,61 

	201-8157
	      «Б» 84/12 алюминиевые, ярко-белые матовыеxe "Профиль реечный, тип::\«Б\» 84/12 алюминиевые, ярко-белые матовые, 201-8157"
	м
	16,64 
	17,01 

	201-8158
	      «Б» 84/12 алюминиевые, ярко-белый глянецxe "Профиль реечный, тип::\«Б\» 84/12 алюминиевые, ярко-белый глянец, 201-8158"
	м
	13,20 
	13,49 

	201-8159
	Профиль трапецеидальный 35х30 ммxe "Профиль трапецеидальный 35х30 мм, 201-8159"
	м
	31,61 
	32,32 

	201-9004
	Профиль стоечныйxe "Профиль стоечный, 201-9004"
	м
	- 
	- 

	
	Профиль стоечный:

	201-0805
	      ПС-2 50/50/0,6xe "Профиль стоечный::ПС-2 50/50/0,6, 201-0805"
	м
	6,66 
	6,81 

	201-0806
	      ПС-3 65/50xe "Профиль стоечный::ПС-3 65/50, 201-0806"
	м
	7,32 
	7,49 

	201-0807
	      ПС-4 75/50/0,6xe "Профиль стоечный::ПС-4 75/50/0,6, 201-0807"
	м
	7,82 
	8,00 

	201-0808
	      ПС-6 100/50/0,6xe "Профиль стоечный::ПС-6 100/50/0,6, 201-0808"
	м
	9,29 
	9,50 

	201-8130
	      «ОМЕГА» 20х90 ммxe "Профиль стоечный::\«ОМЕГА\» 20х90 мм, 201-8130"
	м
	10,40 
	10,64 

	
	Профиль угловой:

	201-0811
	      ПУ 31/31 для защиты угловxe "Профиль угловой::ПУ 31/31 для защиты углов, 201-0811"
	м
	3,09 
	3,16 

	201-8160
	      ПУ 19х24 мм белыеxe "Профиль угловой::ПУ 19х24 мм белые, 201-8160"
	м
	7,40 
	7,57 

	201-8161
	      ПУ 22х22 мм белыеxe "Профиль угловой::ПУ 22х22 мм белые, 201-8161"
	м
	8,60 
	8,79 

	
	Т-профили:

	201-8162
	      основные 24х38 мм CLIXxe "Т-профили::основные 24х38 мм CLIX, 201-8162"
	м
	23,32 
	23,85 

	201-8163
	      основные 24х38 мм белыеxe "Т-профили::основные 24х38 мм белые, 201-8163"
	м
	9,94 
	10,17 

	201-8164
	      поперечные 24х32 мм CLIXxe "Т-профили::поперечные 24х32 мм CLIX, 201-8164"
	м
	23,32 
	23,85 

	201-8165
	      поперечные 24х32 мм белыеxe "Т-профили::поперечные 24х32 мм белые, 201-8165"
	м
	9,94 
	10,17 

	201-8166
	      продольные 24х32 мм CLIXxe "Т-профили::продольные 24х32 мм CLIX, 201-8166"
	м
	23,32 
	23,85 

	201-8167
	      продольные 24х32 мм белыеxe "Т-профили::продольные 24х32 мм белые, 201-8167"
	м
	9,94 
	10,17 

	
	UA-профиль:

	201-8137
	      50/40/2,0xe "UA-профиль::50/40/2,0, 201-8137"
	м
	29,51 
	30,17 

	201-8138
	      60/40/2,0xe "UA-профиль::60/40/2,0, 201-8138"
	м
	30,02 
	30,70 

	201-8139
	      75/40/2,0xe "UA-профиль::75/40/2,0, 201-8139"
	м
	30,29 
	30,98 

	201-8140
	      100/40/2,0xe "UA-профиль::100/40/2,0, 201-8140"
	м
	35,78 
	36,59 

	Группа: Крепежные элементы

	201-8194
	Кронштейн стеновой для ПП 60х27xe "Кронштейн стеновой для ПП 60х27, 201-8194"
	шт.
	0,70 
	0,71 

	201-0812
	Верхний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 ммxe "Верхний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм, 201-0812"
	шт.
	2,71 
	2,77 

	201-0814
	Нижний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 ммxe "Нижний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм, 201-0814"
	шт.
	2,71 
	2,77 

	
	Уголок для крепления несущих элементов двери к полу и потолку для:

	201-8173
	      ПС 50х50 UA 50/40/2,0xe "Уголок для крепления несущих элементов двери к полу и потолку для::ПС 50х50 UA 50/40/2,0, 201-8173"
	шт.
	8,91 
	9,11 

	201-8174
	      ПС 75х50 UA 75/40/2,0xe "Уголок для крепления несущих элементов двери к полу и потолку для::ПС 75х50 UA 75/40/2,0, 201-8174"
	шт.
	12,72 
	13,01 

	201-8175
	      ПС 100х50 UA 100/40/2,0xe "Уголок для крепления несущих элементов двери к полу и потолку для::ПС 100х50 UA 100/40/2,0, 201-8175"
	шт.
	17,10 
	17,48 

	201-8176
	Уголок алюминиевый 25х25xe "Уголок алюминиевый 25х25, 201-8176"
	м
	5,66 
	5,78 

	201-8177
	Уголок арочный ТИГИxe "Уголок арочный ТИГИ, 201-8177"
	м
	11,18 
	11,43 

	201-1138
	Уголок маячковыйxe "Уголок маячковый, 201-1138"
	м
	1,23 
	1,25 

	201-8188
	Подвесы анкерные Дxe "Подвесы анкерные Д, 201-8188"
	шт.
	3,74 
	3,83 

	201-9008
	Подвесы прямыеxe "Подвесы прямые, 201-9008"
	шт.
	- 
	- 

	201-0815
	Подвес прямой для ПП-профиляxe "Подвес прямой для ПП-профиля, 201-0815"
	шт.
	0,66 
	0,67 

	
	Подвесы прямые:

	201-8180
	      для подвесного потолка к профилю 47х17 ммxe "Подвесы прямые::для подвесного потолка к профилю 47х17 мм, 201-8180"
	шт.
	1,13 
	1,15 

	201-8182
	      короткие для подвесного потолка к профилю 47х17 ммxe "Подвесы прямые::короткие для подвесного потолка к профилю 47х17 мм, 201-8182"
	шт.
	1,70 
	1,73 

	201-8183
	      короткие для подвесного потолка к профилю 60х27 ммxe "Подвесы прямые::короткие для подвесного потолка к профилю 60х27 мм, 201-8183"
	шт.
	2,10 
	2,15 

	201-0816
	Подвес с зажимом для ПП-профиля 60*27 ммxe "Подвес с зажимом для ПП-профиля 60*27 мм, 201-0816"
	шт.
	1,22 
	1,24 

	
	Подвесы с зажимом:

	201-8184
	      для реечных потолковxe "Подвесы с зажимом::для реечных потолков, 201-8184"
	шт.
	6,96 
	7,12 

	201-8186
	      усиленные для подвесного потолка к профилю 47х17 ммxe "Подвесы с зажимом::усиленные для подвесного потолка к профилю 47х17 мм, 201-8186"
	шт.
	3,19 
	3,26 

	201-8187
	      усиленные для подвесного потолка к профилю 60х27 ммxe "Подвесы с зажимом::усиленные для подвесного потолка к профилю 60х27 мм, 201-8187"
	шт.
	4,00 
	4,09 

	201-9010
	Тяга подвесовxe "Тяга подвесов, 201-9010"
	шт.
	- 
	- 

	
	Тяга подвеса:

	201-0818
	      350xe "Тяга подвеса::350, 201-0818"
	шт.
	0,46 
	0,47 

	201-0819
	      500xe "Тяга подвеса::500, 201-0819"
	шт.
	0,61 
	0,62 

	201-0820
	      850xe "Тяга подвеса::850, 201-0820"
	шт.
	0,72 
	0,73 

	201-0821
	      1000xe "Тяга подвеса::1000, 201-0821"
	шт.
	1,09 
	1,11 

	Группа: Соединительные элементы

	
	Соединители профилей:

	201-0823
	      одноуровневые ППxe "Соединители профилей::одноуровневые ПП, 201-0823"
	шт.
	1,56 
	1,59 

	201-0824
	      двухуровневые ППxe "Соединители профилей::двухуровневые ПП, 201-0824"
	шт.
	0,65 
	0,66 

	201-8192
	      84/12 мм белыеxe "Соединители профилей::84/12 мм белые, 201-8192"
	шт.
	9,16 
	9,35 

	201-8193
	      84/12 мм черныеxe "Соединители профилей::84/12 мм черные, 201-8193"
	шт.
	9,16 
	9,35 

	201-0831
	ПП- удлинитель профилей 60*27xe "ПП- удлинитель профилей 60*27, 201-0831"
	шт.
	0,58 
	0,59 

	201-9011
	Бруски деревянныеxe "Бруски деревянные, 201-9011"
	м
	- 
	- 

	
	Бруски деревянные:

	201-0832
	      50*50 ммxe "Бруски деревянные::50*50 мм, 201-0832"
	м
	4,05 
	4,14 

	201-0833
	      60*27 ммxe "Бруски деревянные::60*27 мм, 201-0833"
	м
	2,62 
	2,68 

	201-0834
	      75*50 ммxe "Бруски деревянные::75*50 мм, 201-0834"
	м
	6,07 
	6,21 

	Группа: Ревизии

	
	Ревизионный люк:

	201-8201
	      20х20 смxe "Ревизионный люк::20х20 см, 201-8201"
	шт.
	207,48 
	212,15 

	201-8202
	      30х30 смxe "Ревизионный люк::30х30 см, 201-8202"
	шт.
	222,29 
	227,29 

	201-8203
	      30х60 смxe "Ревизионный люк::30х60 см, 201-8203"
	шт.
	333,42 
	340,91 

	201-8204
	      40х40 смxe "Ревизионный люк::40х40 см, 201-8204"
	шт.
	331,85 
	339,31 

	201-8205
	      40х60 смxe "Ревизионный люк::40х60 см, 201-8205"
	шт.
	431,55 
	441,26 

	201-8206
	      50х50 смxe "Ревизионный люк::50х50 см, 201-8206"
	шт.
	431,55 
	441,26 

	201-8207
	      60х60 смxe "Ревизионный люк::60х60 см, 201-8207"
	шт.
	440,92 
	450,84 

	201-8208
	      70х70 смxe "Ревизионный люк::70х70 см, 201-8208"
	шт.
	534,22 
	546,24 

	201-8209
	      80х80 смxe "Ревизионный люк::80х80 см, 201-8209"
	шт.
	611,00 
	624,75 

	201-8210
	      90х90 смxe "Ревизионный люк::90х90 см, 201-8210"
	шт.
	746,78 
	763,59 

	201-8211
	      100х100 смxe "Ревизионный люк::100х100 см, 201-8211"
	шт.
	847,64 
	866,72 

	201-8212
	      110х110 смxe "Ревизионный люк::110х110 см, 201-8212"
	шт.
	856,09 
	875,36 

	201-8213
	      120х120 смxe "Ревизионный люк::120х120 см, 201-8213"
	шт.
	864,74 
	884,19 

	201-8214
	      120х150 смxe "Ревизионный люк::120х150 см, 201-8214"
	шт.
	884,84 
	904,76 

	201-8215
	      120х180 смxe "Ревизионный люк::120х180 см, 201-8215"
	шт.
	940,81 
	961,98 

	201-8216
	      120х200 смxe "Ревизионный люк::120х200 см, 201-8216"
	шт.
	1 429,90 
	1 462,07 

	Раздел 2.02. Стальные конструкции гидротехнических сооружений

	Группа: Облицовки

	202-0004
	Облицовки водопроводов и водосбросов постоянного сечения с плоскими поверхностями, марка стали С 255xe "Облицовки водопроводов и водосбросов постоянного сечения с плоскими поверхностями, марка стали С 255, 202-0004"
	т
	12 866,43 
	13 773,11 

	202-0005
	Облицовки переходных камер водопроводов и водосбросов с прямолинейной осью, марка стали С 255xe "Облицовки переходных камер водопроводов и водосбросов с прямолинейной осью, марка стали С 255, 202-0005"
	т
	17 650,08 
	18 893,86 

	Группа: Прочие строительные конструкции гидротехнических сооружений

	202-0041
	Дверь герметическая, марка стали С 255xe "Дверь герметическая, марка стали С 255, 202-0041"
	т
	19 938,59 
	21 343,64 

	202-0001
	Козырьки забральные плоских глубинных затворов, марка стали С 255xe "Козырьки забральные плоских глубинных затворов, марка стали С 255, 202-0001"
	т
	13 641,45 
	14 602,75 

	202-0040
	Кондуктор для обетонирования блоков закладных частей, масса 7820 кг, марка стали С 255xe "Кондуктор для обетонирования блоков закладных частей, масса 7820 кг, марка стали С 255, 202-0040"
	т
	23 496,29 
	25 152,05 

	202-0002
	Крышки герметические, марка стали С 255xe "Крышки герметические, марка стали С 255, 202-0002"
	т
	21 326,47 
	22 829,32 

	202-0042
	Крышки проемов, масса 1-1,5 т, марка стали С 255xe "Крышки проемов, масса 1-1,5 т, марка стали С 255, 202-0042"
	т
	18 255,69 
	19 542,15 

	202-0003
	Мосты подкрановые (пролетные строения), марка стали С 255xe "Мосты подкрановые (пролетные строения), марка стали С 255, 202-0003"
	т
	13 900,01 
	14 879,53 


	202-0006
	Опора катковая промежуточная, марка стали С 255xe "Опора катковая промежуточная, марка стали С 255, 202-0006"
	т
	27 704,23 
	29 656,51 

	202-0026
	Тяга анкерная, марка стали С 255xe "Тяга анкерная, марка стали С 255, 202-0026"
	т
	17 273,43 
	18 490,67 

	Группа: Пути

	202-0014
	Пути рабочие колесного затвора, марка стали С 255xe "Пути рабочие колесного затвора, марка стали С 255, 202-0014"
	т
	44 284,79 
	47 405,48 

	
	Пути рабочие плоских скользящих затворов и решеток, конструкция составного сечения из толстолистового проката:

	202-0007
	      с опорным рельсом из стали марки 12Х18Н10Т, марка стали С 255xe "Пути рабочие плоских скользящих затворов и решеток, конструкция составного сечения из толстолистового проката::с опорным рельсом из стали марки 12Х18Н10Т, марка стали С 255, 202-0007"
	т
	12 770,70 
	13 670,64 

	202-0008
	      с механической обработкой по торцам, марка стали С 255xe "Пути рабочие плоских скользящих затворов и решеток, конструкция составного сечения из толстолистового проката::с механической обработкой по торцам, марка стали С 255, 202-0008"
	т
	14 416,81 
	15 432,74 

	202-0009
	Пути рабочие плоских скользящих затворов, конструкция составного сечения из толстолистового проката с механической обработкой по торцам, марка стали С 255xe "Пути рабочие плоских скользящих затворов, конструкция составного сечения из толстолистового проката с механической обработкой по торцам, марка стали С 255, 202-0009"
	т
	15 140,17 
	16 207,08 

	202-0010
	Пути обратные плоских затворов (решеток), марка стали С 255xe "Пути обратные плоских затворов (решеток), марка стали С 255, 202-0010"
	т
	11 766,42 
	12 595,58 

	
	Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании, марка стали:

	202-0011
	      С 255xe "Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании, марка стали::С 255, 202-0011"
	т
	9 153,43 
	9 798,46 

	202-0012
	      С 255, рельсы железнодорожныеxe "Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании, марка стали::С 255, рельсы железнодорожные, 202-0012"
	т
	8 592,20 
	9 197,68 

	202-0013
	      С 255, крепления и упорыxe "Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании, марка стали::С 255, крепления и упоры, 202-0013"
	т
	13 077,52 
	13 999,08 

	
	Пути крановые из специальных крановых рельсов на бетонном основании, марка стали:

	202-0018
	      С 255xe "Пути крановые из специальных крановых рельсов на бетонном основании, марка стали::С 255, 202-0018"
	т
	11 441,82 
	12 248,11 

	202-0019
	      С 255, рельсы специальные крановыеxe "Пути крановые из специальных крановых рельсов на бетонном основании, марка стали::С 255, рельсы специальные крановые, 202-0019"
	т
	8 470,35 
	9 067,25 

	202-0020
	      С 255, комплектующие детали и метизыxe "Пути крановые из специальных крановых рельсов на бетонном основании, марка стали::С 255, комплектующие детали и метизы, 202-0020"
	т
	17 857,50 
	19 115,89 

	
	Пути подкрановые, марка стали:

	202-0015
	      С 255xe "Пути подкрановые, марка стали::С 255, 202-0015"
	т
	19 381,10 
	20 746,86 

	202-0016
	      С 255, рельсы железнодорожныеxe "Пути подкрановые, марка стали::С 255, рельсы железнодорожные, 202-0016"
	т
	13 453,59 
	14 401,65 

	202-0017
	      С 255, крепления и упорыxe "Пути подкрановые, марка стали::С 255, крепления и упоры, 202-0017"
	т
	31 944,63 
	34 195,73 

	Группа: Траверса

	
	Траверса, конструкция состоит:

	202-0021
	      из балок, подвесных устройств, поворотного устройства и сцепов, марка стали С 255xe "Траверса, конструкция состоит::из балок, подвесных устройств, поворотного устройства и сцепов, марка стали С 255, 202-0021"
	т
	19 973,63 
	21 381,14 

	202-0022
	      из продольных и поперечных балок, подвесных устройств и сцепов, марка стали С 255xe "Траверса, конструкция состоит::из продольных и поперечных балок, подвесных устройств и сцепов, марка стали С 255, 202-0022"
	т
	22 211,52 
	23 776,74 

	Группа: Трубопроводы

	
	Трубопроводы напорные толстостенные:

	202-0023
	      габаритных диаметров, части (звенья) прямые, марка стали С 255xe "Трубопроводы напорные толстостенные::габаритных диаметров, части (звенья) прямые, марка стали С 255, 202-0023"
	т
	11 662,08 
	12 483,89 

	202-0024
	      негабаритных диаметров, части (звенья) прямые, марка стали С 255xe "Трубопроводы напорные толстостенные::негабаритных диаметров, части (звенья) прямые, марка стали С 255, 202-0024"
	т
	9 308,67 
	9 964,64 

	202-0025
	Трубопроводы тонкостенные габаритных диаметров, части (звенья) прямые, марка стали С 255xe "Трубопроводы тонкостенные габаритных диаметров, части (звенья) прямые, марка стали С 255, 202-0025"
	т
	10 378,48 
	11 109,84 

	Группа: Части и закладные

	202-0030
	Части и закладные двустворчатых ворот, марка стали С 255xe "Части и закладные двустворчатых ворот, марка стали С 255, 202-0030"
	т
	12 405,07 
	13 279,24 

	
	Части и закладные пазовые плоских:

	202-0027
	      скользящих затворов, конструкция составного сечения из толстолистового проката, марка стали С 255xe "Части и закладные пазовые плоских::скользящих затворов, конструкция составного сечения из толстолистового проката, марка стали С 255, 202-0027"
	т
	15 988,20 
	17 114,87 

	202-0035
	      скользящих затворов, конструкция составного сечения из толстолистовой стали, марка стали С 255xe "Части и закладные пазовые плоских::скользящих затворов, конструкция составного сечения из толстолистовой стали, марка стали С 255, 202-0035"
	т
	14 368,94 
	15 381,50 

	202-0028
	      скользящих затворов и решеток (обогреваемые), конструкция составного сечения из гнутого листового проката, марка стали С 255xe "Части и закладные пазовые плоских::скользящих затворов и решеток (обогреваемые), конструкция составного сечения из гнутого листового проката, марка стали С 255, 202-0028"
	т
	13 570,95 
	14 527,27 

	202-0029
	      скользящих затворов (обогреваемые), конструкция составного сечения из толстолистового проката, марка стали С 255xe "Части и закладные пазовые плоских::скользящих затворов (обогреваемые), конструкция составного сечения из толстолистового проката, марка стали С 255, 202-0029"
	т
	13 807,42 
	14 780,41 

	202-0031
	      колесных затворов, конструкция составного сечения, марка стали С 255xe "Части и закладные пазовые плоских::колесных затворов, конструкция составного сечения, марка стали С 255, 202-0031"
	т
	14 003,99 
	14 990,83 

	
	Части и закладные плоского колесного:

	202-0032
	      затвора, конструкция составного сечения, марка стали С 255xe "Части и закладные плоского колесного::затвора, конструкция составного сечения, марка стали С 255, 202-0032"
	т
	64 370,48 
	68 906,59 

	202-0037
	      аварийно-ремонтного затвора, марка стали С 255xe "Части и закладные плоского колесного::аварийно-ремонтного затвора, марка стали С 255, 202-0037"
	т
	27 709,77 
	29 662,44 

	
	Части и закладные:

	202-0036
	      рабочей зоны аварийно-ремонтного затвора, марка стали С 255xe "Части и закладные::рабочей зоны аварийно-ремонтного затвора, марка стали С 255, 202-0036"
	т
	36 989,27 
	39 595,86 

	202-0033
	      разного назначения, масса до 4 т, марка стали С 255xe "Части и закладные::разного назначения, масса до 4 т, марка стали С 255, 202-0033"
	т
	10 778,17 
	11 537,70 

	202-0034
	      пазов плоских скользящих затворов, ворот, решеток, конструкция составного сечения из стального проката и гнутых листовых элементов, марка стали С 255xe "Части и закладные::пазов плоских скользящих затворов, ворот, решеток, конструкция составного сечения из стального проката и гнутых листовых элементов, марка стали С 255, 202-0034"
	т
	13 205,84 
	14 136,44 

	Группа: Эстакада

	202-0038
	Эстакада бетоноукладочная, марка стали С 255xe "Эстакада бетоноукладочная, марка стали С 255, 202-0038"
	т
	13 472,02 
	14 421,38 

	202-0039
	Эстакада монорельсовая, марка стали С 255xe "Эстакада монорельсовая, марка стали С 255, 202-0039"
	т
	17 347,45 
	18 569,91 

	Раздел 2.03. Деревянные конструкции и изделия

	Подраздел: Блоки оконные

	Группа: Блоки оконные со стеклопакетами для зданий и сооружений различного назначения

	203-9095
	Блоки оконныеxe "Блоки оконные, 203-9095"
	м2
	- 
	- 

	203-9096
	Блоки оконные пластиковыеxe "Блоки оконные пластиковые, 203-9096"
	м2
	- 
	- 

	
	Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом:

	203-8012
	      ОДРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 24700-99)xe "Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом::ОДРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8012"
	шт.
	721,97 
	810,05 

	203-8014
	      ОДРСП 15-9А, площадью 1,27 м2 (ГОСТ 24700-99)xe "Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом::ОДРСП 15-9А, площадью 1,27 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8014"
	шт.
	1 277,03 
	1 432,82 

	203-8016
	      ОДРСП 15-6, площадью 0,83 м2 (ГОСТ 24700-99)xe "Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом::ОДРСП 15-6, площадью 0,83 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8016"
	шт.
	877,46 
	984,51 

	203-8018
	      ОДРСП 15-9, площадью 1,27 м2 (ГОСТ 24700-99)xe "Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом::ОДРСП 15-9, площадью 1,27 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8018"
	шт.
	1 393,92 
	1 563,98 

	203-8020
	      ОДРСП 9-12, площадью 1,01 м2 (ГОСТ 24700-99)xe "Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом::ОДРСП 9-12, площадью 1,01 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8020"
	шт.
	1 089,53 
	1 222,45 

	203-8022
	      ОДРСП 9-13,5, площадью 1,14 м2 (ГОСТ 24700-99)xe "Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом::ОДРСП 9-13,5, площадью 1,14 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8022"
	шт.
	1 209,02 
	1 356,52 

	203-8023
	      ОДРСП 9-15, площадью 1,26 м2 (ГОСТ 24700-99)xe "Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом::ОДРСП 9-15, площадью 1,26 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8023"
	шт.
	1 351,13 
	1 515,96 

	203-8025
	      ОДРСП 12-12, площадью 1,36 м2 (ГОСТ 24700-99)xe "Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом::ОДРСП 12-12, площадью 1,36 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8025"
	шт.
	1 437,81 
	1 613,22 

	203-8026
	      ОДРСП 12-13,5, площадью 1,53 м2 (ГОСТ 24700-99)xe "Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом::ОДРСП 12-13,5, площадью 1,53 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8026"
	шт.
	1 612,00 
	1 808,66 

	203-8028
	      ОДРСП 12-15, площадью 1,71 м2 (ГОСТ 24700-99)xe "Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом::ОДРСП 12-15, площадью 1,71 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8028"
	шт.
	1 654,25 
	1 856,07 

	203-8029
	      ОДРСП 15-12, площадью 1,71 м2 (ГОСТ 24700-99)xe "Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом::ОДРСП 15-12, площадью 1,71 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8029"
	шт.
	1 644,25 
	1 844,85 

	203-8031
	      ОДРСП 15-13,5, площадью 1,93 м2 (ГОСТ 24700-99)xe "Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом::ОДРСП 15-13,5, площадью 1,93 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8031"
	шт.
	1 823,53 
	2 046,00 

	203-8032
	      ОДРСП 18-12, площадью 2,15 м2 (ГОСТ 24700-99)xe "Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом::ОДРСП 18-12, площадью 2,15 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8032"
	шт.
	2 059,87 
	2 311,18 

	203-8034
	      ОДРСП 18-13,5, площадью 2,32 м2 (ГОСТ 24700-99)xe "Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом::ОДРСП 18-13,5, площадью 2,32 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8034"
	шт.
	2 198,70 
	2 466,94 

	203-8036
	      ОДРСП 18-15, площадью 2,59 м2 (ГОСТ 24700-99)xe "Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом::ОДРСП 18-15, площадью 2,59 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8036"
	шт.
	2 450,00 
	2 748,90 

	203-8038
	      ОДРСП 15-18, площадью 2,58 м2 (ГОСТ 24700-99)xe "Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом::ОДРСП 15-18, площадью 2,58 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8038"
	шт.
	2 731,51 
	3 064,75 

	203-8039
	      ОДРСП 15-21, площадью 3,02 м2 (ГОСТ 24700-99)xe "Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом::ОДРСП 15-21, площадью 3,02 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8039"
	шт.
	3 144,14 
	3 527,72 

	203-8011
	      одностворные ОДРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 24700-99)xe "Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом::одностворные ОДРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8011"
	м2
	962,62 
	1 080,06 

	203-8013
	      одностворные ОДРСП 15-9А, площадью 1,27 м2 (ГОСТ 24700-99)xe "Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом::одностворные ОДРСП 15-9А, площадью 1,27 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8013"
	м2
	1 005,53 
	1 128,20 

	203-8015
	      одностворные с форточными створками ОДРСП 15-6, площадью 0,83 м2 (ГОСТ 24700-99)xe "Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом::одностворные с форточными створками ОДРСП 15-6, площадью 0,83 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8015"
	м2
	1 057,18 
	1 186,16 

	203-8017
	      одностворные с форточными створками ОДРСП 15-9, площадью 1,27 м2 (ГОСТ 24700-99)xe "Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом::одностворные с форточными створками ОДРСП 15-9, площадью 1,27 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8017"
	м2
	1 097,57 
	1 231,48 

	203-8019
	      двустворные ОДРСП 9-12, площадью 1,01 м2 (ГОСТ 24700-99)xe "Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом::двустворные ОДРСП 9-12, площадью 1,01 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8019"
	м2
	1 078,74 
	1 210,34 

	203-8021
	      двустворные ОДРСП 9-13,5, площадью 1,14 м2, ОДРСП 9-15, площадью 1,26 м2 (ГОСТ 24700-99)xe "Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом::двустворные ОДРСП 9-13,5, площадью 1,14 м2, ОДРСП 9-15, площадью 1,26 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8021"
	м2
	1 066,43 
	1 196,53 

	203-8024
	      двустворные с форточными створками ОДРСП 12-12, площадью 1,36 м2, ОДРСП 12-13,5, площадью 1,53 м2 (ГОСТ 24700-99)xe "Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом::двустворные с форточными створками ОДРСП 12-12, площадью 1,36 м2, ОДРСП 12-13,5, площадью 1,53 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8024"
	м2
	1 055,40 
	1 184,16 

	203-8027
	      двустворные с форточными створками ОДРСП 12-15, площадью 1,71 м2, ОДРСП 15-12, площадью 1,71 м2 (ГОСТ 24700-99)xe "Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом::двустворные с форточными створками ОДРСП 12-15, площадью 1,71 м2, ОДРСП 15-12, площадью 1,71 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8027"
	м2
	964,47 
	1 082,14 

	203-8030
	      двустворные с форточными створками ОДРСП 15-13,5, площадью 1,93 м2, ОДРСП 15-15, площадью 2,15 м2 (ГОСТ 24700-99)xe "Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом::двустворные с форточными створками ОДРСП 15-13,5, площадью 1,93 м2, ОДРСП 15-15, площадью 2,15 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8030"
	м2
	951,46 
	1 067,54 

	203-8033
	      двустворные с форточными створками ОДРСП 18-13,5, площадью 2,32 м2 (ГОСТ 24700-99)xe "Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом::двустворные с форточными створками ОДРСП 18-13,5, площадью 2,32 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8033"
	м2
	947,72 
	1 063,34 

	203-8035
	      двустворные с форточными створками ОДРСП 18-15, площадью 2,59 м2 (ГОСТ 24700-99)xe "Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом::двустворные с форточными створками ОДРСП 18-15, площадью 2,59 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8035"
	м2
	945,95 
	1 061,36 

	203-8037
	      трехстворные с форточными створками ОДРСП 15-18, площадью 2,58 м2, ОДРСП 15-21, площадью 3,02 м2 (ГОСТ 24700-99)xe "Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом::трехстворные с форточными створками ОДРСП 15-18, площадью 2,58 м2, ОДРСП 15-21, площадью 3,02 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8037"
	м2
	1 049,91 
	1 178,00 

	
	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом:

	203-8041
	      ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)xe "Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом::ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8041"
	шт.
	919,62 
	1 031,81 

	203-8043
	      ОПРСП 15-9А, площадью 1,27 м2 (ГОСТ 30674-99)xe "Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом::ОПРСП 15-9А, площадью 1,27 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8043"
	шт.
	1 532,74 
	1 719,73 

	203-8045
	      ОПРСП 15-6, площадью 0,83 м2 (ГОСТ 30674-99)xe "Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом::ОПРСП 15-6, площадью 0,83 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8045"
	шт.
	1 307,63 
	1 467,16 

	203-8047
	      ОПРСП 15-9, площадью 1,27 м2 (ГОСТ 30674-99)xe "Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом::ОПРСП 15-9, площадью 1,27 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8047"
	шт.
	1 810,88 
	2 031,81 

	203-8049
	      ОПРСП 9-12, площадью 1,01 м2 (ГОСТ 30674-99)xe "Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом::ОПРСП 9-12, площадью 1,01 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8049"
	шт.
	1 476,40 
	1 656,52 

	203-8051
	      ОПРСП 9-13,5, площадью 1,14 м2 (ГОСТ 30674-99)xe "Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом::ОПРСП 9-13,5, площадью 1,14 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8051"
	шт.
	1 699,20 
	1 906,50 

	203-8052
	      ОПРСП 9-15, площадью 1,26 м2 (ГОСТ 30674-99)xe "Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом::ОПРСП 9-15, площадью 1,26 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8052"
	шт.
	1 853,31 
	2 079,41 

	203-8054
	      ОПРСП 12-12, площадью 1,36 м2 (ГОСТ 30674-99)xe "Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом::ОПРСП 12-12, площадью 1,36 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8054"
	шт.
	2 276,40 
	2 554,12 

	203-8055
	      ОПРСП 12-13,5, площадью 1,53 м2 (ГОСТ 30674-99)xe "Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом::ОПРСП 12-13,5, площадью 1,53 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8055"
	шт.
	2 620,95 
	2 940,71 

	203-8057
	      ОПРСП 12-15, площадью 1,71 м2 (ГОСТ 30674-99)xe "Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом::ОПРСП 12-15, площадью 1,71 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8057"
	шт.
	2 966,95 
	3 328,92 

	203-8058
	      ОПРСП 15-12, площадью 1,71 м2 (ГОСТ 30674-99)xe "Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом::ОПРСП 15-12, площадью 1,71 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8058"
	шт.
	2 966,95 
	3 328,92 

	203-8060
	      ОПРСП 15-13,5, площадью 1,93 м2 (ГОСТ 30674-99)xe "Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом::ОПРСП 15-13,5, площадью 1,93 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8060"
	шт.
	3 672,75 
	4 120,83 

	203-8061
	      ОПРСП 15-15, площадью 2,15 м2 (ГОСТ 30674-99)xe "Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом::ОПРСП 15-15, площадью 2,15 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8061"
	шт.
	4 225,40 
	4 740,90 

	203-8063
	      ОПРСП 18-13,5, площадью 2,32 м2 (ГОСТ 30674-99)xe "Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом::ОПРСП 18-13,5, площадью 2,32 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8063"
	шт.
	4 316,98 
	4 843,65 

	203-8064
	      ОПРСП 18-15, площадью 2,59 м2 (ГОСТ 30674-99)xe "Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом::ОПРСП 18-15, площадью 2,59 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8064"
	шт.
	4 970,69 
	5 577,12 

	203-8066
	      ОПРСП 15-18, площадью 2,58 м2 (ГОСТ 30674-99)xe "Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом::ОПРСП 15-18, площадью 2,58 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8066"
	шт.
	7 123,54 
	7 992,61 

	203-8067
	      ОПРСП 15-21, площадью 3,02 м2 (ГОСТ 30674-99)xe "Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом::ОПРСП 15-21, площадью 3,02 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8067"
	шт.
	8 445,38 
	9 475,72 

	203-8040
	      одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)xe "Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом::одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8040"
	м2
	1 226,15 
	1 375,75 

	203-8042
	      одностворные ОПРСП 15-9А, площадью 1,27 м2 (ГОСТ 30674-99)xe "Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом::одностворные ОПРСП 15-9А, площадью 1,27 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8042"
	м2
	1 206,88 
	1 354,12 

	203-8044
	      одностворные с форточными створками ОПРСП 15-6, площадью 0,83 м2 (ГОСТ 30674-99)xe "Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом::одностворные с форточными створками ОПРСП 15-6, площадью 0,83 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8044"
	м2
	1 575,45 
	1 767,66 

	203-8046
	      одностворные с форточными створками ОПРСП 15-9, площадью 1,27 м2 (ГОСТ 30674-99)xe "Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом::одностворные с форточными створками ОПРСП 15-9, площадью 1,27 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8046"
	м2
	1 425,89 
	1 599,85 

	203-8048
	      двустворные ОПРСП 9-12, площадью 1,01 м2 (ГОСТ 30674-99)xe "Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом::двустворные ОПРСП 9-12, площадью 1,01 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8048"
	м2
	1 461,78 
	1 640,12 

	203-8050
	      двустворные ОПРСП 9-13,5, площадью 1,14 м2, ОПРСП 9-15, площадью 1,26 м2 (ГОСТ 30674-99)xe "Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом::двустворные ОПРСП 9-13,5, площадью 1,14 м2, ОПРСП 9-15, площадью 1,26 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8050"
	м2
	1 480,70 
	1 661,35 

	203-8053
	      двустворные с форточными створками ОПРСП 12-12, площадью 1,36 м2, ОПРСП 12-13,5, площадью 1,53 м2 (ГОСТ 30674-99)xe "Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом::двустворные с форточными створками ОПРСП 12-12, площадью 1,36 м2, ОПРСП 12-13,5, площадью 1,53 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8053"
	м2
	1 693,43 
	1 900,03 

	203-8056
	      двустворные с форточными створками ОПРСП 12-15, площадью 1,71 м2, ОПРСП 15-12, площадью 1,71 м2 (ГОСТ 30674-99)xe "Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом::двустворные с форточными створками ОПРСП 12-15, площадью 1,71 м2, ОПРСП 15-12, площадью 1,71 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8056"
	м2
	1 735,06 
	1 946,74 

	203-8059
	      двустворные с форточными створками ОПРСП 15-13,5, площадью 1,93 м2, ОПРСП 15-15, площадью 2,15 м2 (ГОСТ 30674-99)xe "Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом::двустворные с форточными створками ОПРСП 15-13,5, площадью 1,93 м2, ОПРСП 15-15, площадью 2,15 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8059"
	м2
	1 934,14 
	2 170,10 

	203-8062
	      двустворные с форточными створками ОПРСП 18-13,5, площадью 2,32 м2, ОПРСП 18-15, площадью 2,59 м2 (ГОСТ 30674-99)xe "Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом::двустворные с форточными створками ОПРСП 18-13,5, площадью 2,32 м2, ОПРСП 18-15, площадью 2,59 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8062"
	м2
	1 889,97 
	2 120,55 

	203-8065
	      трехстворные с форточными створками ОПРСП 15-18, площадью 2,58 м2, ОПРСП 15-21, площадью 3,02 м2 (ГОСТ 30674-99)xe "Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом::трехстворные с форточными створками ОПРСП 15-18, площадью 2,58 м2, ОПРСП 15-21, площадью 3,02 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8065"
	м2
	2 778,77 
	3 117,78 

	Группа: Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками для жилых зданий

	
	Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками:

	203-0001
	      одностворные ОС 6-9, площадь 0,49 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками::одностворные ОС 6-9, площадь 0,49 м2, 203-0001"
	м2
	414,26 
	464,80 

	203-0002
	      одностворные ОС 9-9, площадь 0,75 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками::одностворные ОС 9-9, площадь 0,75 м2, 203-0002"
	м2
	417,25 
	468,16 

	203-0003
	      одностворные ОС 15-9А, площадь 1,27 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками::одностворные ОС 15-9А, площадь 1,27 м2, 203-0003"
	м2
	391,00 
	438,70 

	203-0004
	      одностворные ОС 18-9А, площадь 1,53 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками::одностворные ОС 18-9А, площадь 1,53 м2, 203-0004"
	м2
	379,22 
	425,48 

	203-0005
	      одностворные с форточной створкой ОС 12-9, площадь 1,01 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками::одностворные с форточной створкой ОС 12-9, площадь 1,01 м2, 203-0005"
	м2
	428,24 
	480,48 

	203-0006
	      одностворные с форточной створкой ОС 15-6, площадь 0,83 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками::одностворные с форточной створкой ОС 15-6, площадь 0,83 м2, 203-0006"
	м2
	408,27 
	458,08 

	203-0007
	      одностворные с форточной створкой ОС 15-9, площадь 1,27 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками::одностворные с форточной створкой ОС 15-9, площадь 1,27 м2, 203-0007"
	м2
	394,30 
	442,40 

	203-0008
	      одностворные с форточной створкой ОС 18-9, площадь 1,53 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками::одностворные с форточной створкой ОС 18-9, площадь 1,53 м2, 203-0008"
	м2
	408,27 
	458,08 

	203-0009
	      двустворные ОС 6-12, площадь 0,6 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками::двустворные ОС 6-12, площадь 0,6 м2, 203-0009"
	м2
	379,32 
	425,60 

	203-0010
	      двустворные ОС 9-12, площадь 1,01 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками::двустворные ОС 9-12, площадь 1,01 м2, 203-0010"
	м2
	379,32 
	425,60 

	203-0011
	      двустворные ОС 9-13,5, площадь 1,14 м2; ОС 9-15, площадь 1,26 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками::двустворные ОС 9-13,5, площадь 1,14 м2\; ОС 9-15, площадь 1,26 м2, 203-0011"
	м2
	364,35 
	408,81 

	203-0012
	      двустворные с форточной створкой ОС 12-12, площадь 1,36 м2; ОС 12-13,5, площадь 1,53 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками::двустворные с форточной створкой ОС 12-12, площадь 1,36 м2\; ОС 12-13,5, площадь 1,53 м2, 203-0012"
	м2
	357,36 
	400,96 

	203-0013
	      двустворные с форточной створкой ОС 12-15, площадь 1,71 м2, ОС 15-12xe "Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками::двустворные с форточной створкой ОС 12-15, площадь 1,71 м2, ОС 15-12, 203-0013"
	м2
	339,22 
	380,60 

	203-0014
	      двустворные с форточной створкой ОС 15-13,5, площадь 1,93 м2; ОС 15-15, площадь 2,15 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками::двустворные с форточной створкой ОС 15-13,5, площадь 1,93 м2\; ОС 15-15, площадь 2,15 м2, 203-0014"
	м2
	341,39 
	383,04 

	203-0015
	      двустворные с форточной створкой ОС 18-13,5, площадь 2,32 м2; ОС 18-15, площадь 2,59 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками::двустворные с форточной створкой ОС 18-13,5, площадь 2,32 м2\; ОС 18-15, площадь 2,59 м2, 203-0015"
	м2
	339,22 
	380,60 

	203-0016
	      трехстворные с форточной створкой ОС 15-18, площадь 2,58 м2; ОС 15-21, площадь 3,02 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками::трехстворные с форточной створкой ОС 15-18, площадь 2,58 м2\; ОС 15-21, площадь 3,02 м2, 203-0016"
	м2
	343,39 
	385,28 

	Группа: Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками для жилых зданий

	
	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками:

	203-0017
	      одностворные ОР 6-9, площадь 0,49 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками::одностворные ОР 6-9, площадь 0,49 м2, 203-0017"
	м2
	368,35 
	413,29 

	203-0018
	      одностворные ОР 9-9, площадь 0,75 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками::одностворные ОР 9-9, площадь 0,75 м2, 203-0018"
	м2
	372,34 
	417,76 

	203-0019
	      одностворные ОР 15-9А, площадь 1,27 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками::одностворные ОР 15-9А, площадь 1,27 м2, 203-0019"
	м2
	365,35 
	409,93 

	203-0020
	      одностворные ОР 18-9А, площадь 1,53 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками::одностворные ОР 18-9А, площадь 1,53 м2, 203-0020"
	м2
	385,31 
	432,32 

	203-0021
	      одностворные, с форточной створкой ОР 12-9, площадь 1,01 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками::одностворные, с форточной створкой ОР 12-9, площадь 1,01 м2, 203-0021"
	м2
	352,37 
	395,36 

	203-0022
	      одностворные, с форточной створкой ОР 15-6, площадь 1,83 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками::одностворные, с форточной створкой ОР 15-6, площадь 1,83 м2, 203-0022"
	м2
	359,35 
	403,20 

	203-0023
	      одностворные, с форточной створкой ОР 15-9, площадь 1,27 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками::одностворные, с форточной створкой ОР 15-9, площадь 1,27 м2, 203-0023"
	м2
	372,34 
	417,76 

	203-0024
	      одностворные, с форточной створкой ОР 18-9, площадь 1,53 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками::одностворные, с форточной створкой ОР 18-9, площадь 1,53 м2, 203-0024"
	м2
	349,37 
	392,00 

	203-0025
	      двустворные ОР 6-12, площадь 0,66 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками::двустворные ОР 6-12, площадь 0,66 м2, 203-0025"
	м2
	365,35 
	409,93 

	203-0026
	      двустворные ОР 9-12, площадь 1,01 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками::двустворные ОР 9-12, площадь 1,01 м2, 203-0026"
	м2
	349,37 
	392,00 

	203-0027
	      двустворные ОР 9-13,5, площадь 1,14 м2; ОР 9-15, площадь 1,26 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками::двустворные ОР 9-13,5, площадь 1,14 м2\; ОР 9-15, площадь 1,26 м2, 203-0027"
	м2
	355,36 
	398,72 

	203-0028
	      двустворные, с форточной створкой ОР 12-12, площадь 1,36 м2; ОР 12-13,5, площадь 1,53 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками::двустворные, с форточной створкой ОР 12-12, площадь 1,36 м2\; ОР 12-13,5, площадь 1,53 м2, 203-0028"
	м2
	362,35 
	406,56 

	203-0029
	      двустворные, с форточной створкой ОР 12-15, площадь 1,71 м2, ОР 15-12xe "Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками::двустворные, с форточной створкой ОР 12-15, площадь 1,71 м2, ОР 15-12, 203-0029"
	м2
	339,22 
	380,60 

	203-0030
	      двустворные, с форточной створкой ОР 15-13,5, площадь 1,93 м2; ОР 15-15, площадь 2,15 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками::двустворные, с форточной створкой ОР 15-13,5, площадь 1,93 м2\; ОР 15-15, площадь 2,15 м2, 203-0030"
	м2
	352,37 
	395,36 

	203-0031
	      двустворные, с форточной створкой ОР 18-13,5, площадь 2,32 м2; ОР 18-15, площадь 2,59 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками::двустворные, с форточной створкой ОР 18-13,5, площадь 2,32 м2\; ОР 18-15, площадь 2,59 м2, 203-0031"
	м2
	339,22 
	380,60 

	203-0032
	      трехстворные, с форточной створкой ОР 15-18, площадь 2,58 м2; ОР 15-21, площадь 3,02 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками::трехстворные, с форточной створкой ОР 15-18, площадь 2,58 м2\; ОР 15-21, площадь 3,02 м2, 203-0032"
	м2
	355,36 
	398,72 

	Группа: Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками для общественных зданий

	
	Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками:

	203-0033
	      одностворные ОС 12-9В, площадь 1,01 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками::одностворные ОС 12-9В, площадь 1,01 м2, 203-0033"
	м2
	339,22 
	380,60 

	203-0034
	      одностворные ОС 12-12В, площадь 1,36 м2; ОС 12-13,5В, площадь 1,53 м2; ОС 18-9Г, площадь 1,53 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками::одностворные ОС 12-12В, площадь 1,36 м2\; ОС 12-13,5В, площадь 1,53 м2\; ОС 18-9Г, площадь 1,53 м2, 203-0034"
	м2
	359,35 
	403,20 

	203-0035
	      одностворные ОС 18-12Г, площадь 2,06 м2; ОС 18-13,5Г, площадь 2,32 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками::одностворные ОС 18-12Г, площадь 2,06 м2\; ОС 18-13,5Г, площадь 2,32 м2, 203-0035"
	м2
	361,32 
	405,40 

	203-0036
	      одностворные ОС 21-9Г, площадь 1,79 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками::одностворные ОС 21-9Г, площадь 1,79 м2, 203-0036"
	м2
	376,65 
	422,61 

	203-0037
	      одностворные ОС 21-12Г, площадь 2,41 м2; ОС 21-13,5Г, площадь 2,72 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками::одностворные ОС 21-12Г, площадь 2,41 м2\; ОС 21-13,5Г, площадь 2,72 м2, 203-0037"
	м2
	346,18 
	388,42 

	203-0038
	      одностворные, с фрамугой ОС 18-9В, площадь 1,53 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками::одностворные, с фрамугой ОС 18-9В, площадь 1,53 м2, 203-0038"
	м2
	343,39 
	385,28 

	203-0039
	      одностворные, с фрамугой ОС 18-12В, площадь 2,06 м2; ОС 18-13,5В, площадь 2,32 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками::одностворные, с фрамугой ОС 18-12В, площадь 2,06 м2\; ОС 18-13,5В, площадь 2,32 м2, 203-0039"
	м2
	352,37 
	395,36 

	203-0040
	      одностворные, с фрамугой ОС 21-9В, площадь 1,79 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками::одностворные, с фрамугой ОС 21-9В, площадь 1,79 м2, 203-0040"
	м2
	368,35 
	413,29 

	203-0041
	      одностворные, с фрамугой ОС 21-12В, площадь 2,41 м2; ОС 21-13,5В, площадь 2,72 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками::одностворные, с фрамугой ОС 21-12В, площадь 2,41 м2\; ОС 21-13,5В, площадь 2,72 м2, 203-0041"
	м2
	368,35 
	413,29 

	203-0042
	      двустворные ОС 12-15В, площадь 1,71 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками::двустворные ОС 12-15В, площадь 1,71 м2, 203-0042"
	м2
	379,32 
	425,60 

	203-0043
	      двустворные ОС 12-18В, площадь 2,05 м2; ОС 12-21В, площадь 2,40 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками::двустворные ОС 12-18В, площадь 2,05 м2\; ОС 12-21В, площадь 2,40 м2, 203-0043"
	м2
	375,33 
	421,12 

	203-0044
	      двустворные ОС 18-15Г, площадь 2,59 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками::двустворные ОС 18-15Г, площадь 2,59 м2, 203-0044"
	м2
	355,36 
	398,72 

	203-0045
	      двустворные ОС 18-18Г, площадь 3,12 м2; ОС 18-21Г, площадь 3,64 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками::двустворные ОС 18-18Г, площадь 3,12 м2\; ОС 18-21Г, площадь 3,64 м2, 203-0045"
	м2
	384,85 
	431,81 

	203-0046
	      двустворные ОС 18-24Г, площадь 4,17 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками::двустворные ОС 18-24Г, площадь 4,17 м2, 203-0046"
	м2
	347,97 
	390,43 

	203-0047
	      двустворные ОС 21-15Г, площадь 3,03 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками::двустворные ОС 21-15Г, площадь 3,03 м2, 203-0047"
	м2
	392,27 
	440,13 

	203-0048
	      двустворные ОС 21-18Г, площадь 3,65 м2; ОС 21-21Г, площадь 4,26 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками::двустворные ОС 21-18Г, площадь 3,65 м2\; ОС 21-21Г, площадь 4,26 м2, 203-0048"
	м2
	375,75 
	421,60 

	203-0049
	      двустворные ОС 21-24Г, площадь 4,88 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками::двустворные ОС 21-24Г, площадь 4,88 м2, 203-0049"
	м2
	335,31 
	376,22 

	203-0050
	      двустворные, с фрамугой ОС 18-15В, площадь 2,59 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками::двустворные, с фрамугой ОС 18-15В, площадь 2,59 м2, 203-0050"
	м2
	359,35 
	403,20 

	203-0051
	      двустворные, с фрамугой ОС 18-18В, площадь 3,12 м2; ОС 18-21В, площадь 3,64 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками::двустворные, с фрамугой ОС 18-18В, площадь 3,12 м2\; ОС 18-21В, площадь 3,64 м2, 203-0051"
	м2
	399,29 
	448,00 

	203-0052
	      двустворные, с фрамугой ОС 18-24В, площадь 4,17 м2; ОС 18-27В, площадь 4,70 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками::двустворные, с фрамугой ОС 18-24В, площадь 4,17 м2\; ОС 18-27В, площадь 4,70 м2, 203-0052"
	м2
	417,08 
	467,97 

	203-0053
	      двустворные, с фрамугой ОС 21-15В, площадь 3,03 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками::двустворные, с фрамугой ОС 21-15В, площадь 3,03 м2, 203-0053"
	м2
	404,28 
	453,60 

	203-0054
	      двустворные, с фрамугой ОС 21-18В, площадь 3,65 м2; ОС 21-21В, площадь 4,26 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками::двустворные, с фрамугой ОС 21-18В, площадь 3,65 м2\; ОС 21-21В, площадь 4,26 м2, 203-0054"
	м2
	401,28 
	450,24 

	203-0055
	      двустворные, с фрамугой ОС 21-24В, площадь 4,88 м2; ОС 21-27В, площадь 5,50 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками::двустворные, с фрамугой ОС 21-24В, площадь 4,88 м2\; ОС 21-27В, площадь 5,50 м2, 203-0055"
	м2
	413,24 
	463,65 

	203-0056
	      трехстворные ОС 18-27Г, площадь 4,70 м2; ОС 21-27Г, площадь 5,50 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками::трехстворные ОС 18-27Г, площадь 4,70 м2\; ОС 21-27Г, площадь 5,50 м2, 203-0056"
	м2
	418,85 
	469,95 

	Группа: Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками для общественных зданий

	
	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками:

	203-0057
	      одностворные ОР 12-9В, площадь 1,01 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками::одностворные ОР 12-9В, площадь 1,01 м2, 203-0057"
	м2
	424,25 
	476,01 

	203-0058
	      одностворные ОР 12-12В, площадь 1,36 м2; ОР 12-13,5В, площадь 1,53 м2; ОР 18-9Г, площадь 1,53 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками::одностворные ОР 12-12В, площадь 1,36 м2\; ОР 12-13,5В, площадь 1,53 м2\; ОР 18-9Г, площадь 1,53 м2, 203-0058"
	м2
	407,27 
	456,96 

	203-0059
	      одностворные ОР 18-12Г, площадь 2,06 м2; ОР 18-13,5Г, площадь 2,32 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками::одностворные ОР 18-12Г, площадь 2,06 м2\; ОР 18-13,5Г, площадь 2,32 м2, 203-0059"
	м2
	432,26 
	485,00 

	203-0060
	      одностворные ОР 21-9Г, площадь 1,79 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками::одностворные ОР 21-9Г, площадь 1,79 м2, 203-0060"
	м2
	419,25 
	470,40 

	203-0061
	      одностворные ОР 21-12Г, площадь 2,41 м2; ОР 21-13,5Г, площадь 2,72 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками::одностворные ОР 21-12Г, площадь 2,41 м2\; ОР 21-13,5Г, площадь 2,72 м2, 203-0061"
	м2
	409,03 
	458,93 

	203-0062
	      одностворные, с фрамугой ОР 18-9А, площадь 1,53 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками::одностворные, с фрамугой ОР 18-9А, площадь 1,53 м2, 203-0062"
	м2
	419,25 
	470,40 

	203-0063
	      одностворные, с фрамугой ОР 18-12В, площадь 2,06 м2; ОР 18-13,5В, площадь 2,32 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками::одностворные, с фрамугой ОР 18-12В, площадь 2,06 м2\; ОР 18-13,5В, площадь 2,32 м2, 203-0063"
	м2
	424,25 
	476,01 

	203-0064
	      одностворные, с фрамугой ОР 21-9В, площадь 1,79 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками::одностворные, с фрамугой ОР 21-9В, площадь 1,79 м2, 203-0064"
	м2
	427,24 
	479,36 

	203-0065
	      одностворные, с фрамугой ОР 21-12В, площадь 2,41 м2; ОР 21-13,5В, площадь 2,72 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками::одностворные, с фрамугой ОР 21-12В, площадь 2,41 м2\; ОР 21-13,5В, площадь 2,72 м2, 203-0065"
	м2
	424,25 
	476,01 

	203-0066
	      двустворные ОР 12-15В, площадь 1,71 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками::двустворные ОР 12-15В, площадь 1,71 м2, 203-0066"
	м2
	430,23 
	482,72 

	203-0067
	      двустворные ОР 12-18В, площадь 2,05 м2; ОР 12-21В, площадь 2,40 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками::двустворные ОР 12-18В, площадь 2,05 м2\; ОР 12-21В, площадь 2,40 м2, 203-0067"
	м2
	453,19 
	508,48 

	203-0068
	      двустворные ОР 18-15Г, площадь 2,59 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками::двустворные ОР 18-15Г, площадь 2,59 м2, 203-0068"
	м2
	439,22 
	492,80 

	203-0069
	      двустворные ОР 18-18Г, площадь 3,12 м2; ОР 18-21Г, площадь 3,64 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками::двустворные ОР 18-18Г, площадь 3,12 м2\; ОР 18-21Г, площадь 3,64 м2, 203-0069"
	м2
	464,00 
	520,61 

	203-0070
	      двустворные ОР 18-24Г, площадь 4,17 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками::двустворные ОР 18-24Г, площадь 4,17 м2, 203-0070"
	м2
	419,26 
	470,41 

	203-0071
	      двустворные ОР 21-15Г, площадь 3,03 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками::двустворные ОР 21-15Г, площадь 3,03 м2, 203-0071"
	м2
	443,21 
	497,28 

	203-0072
	      двустворные ОР 21-18Г, площадь 3,65 м2; ОР 21-21Г, площадь 4,26 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками::двустворные ОР 21-18Г, площадь 3,65 м2\; ОР 21-21Г, площадь 4,26 м2, 203-0072"
	м2
	469,25 
	526,50 

	203-0073
	      двустворные ОР 21-24Г, площадь 4,88 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками::двустворные ОР 21-24Г, площадь 4,88 м2, 203-0073"
	м2
	412,19 
	462,48 

	203-0074
	      двустворные, с фрамугой ОР 18-15В, площадь 2,59 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками::двустворные, с фрамугой ОР 18-15В, площадь 2,59 м2, 203-0074"
	м2
	433,23 
	486,08 

	203-0075
	      двустворные, с фрамугой ОР 18-18В, площадь 3,12 м2; ОР 18-21В, площадь 3,64 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками::двустворные, с фрамугой ОР 18-18В, площадь 3,12 м2\; ОР 18-21В, площадь 3,64 м2, 203-0075"
	м2
	449,20 
	504,00 

	203-0076
	      двустворные, с фрамугой ОР 18-24В, площадь 4,17 м2; ОР 18-27В, площадь 4,70 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками::двустворные, с фрамугой ОР 18-24В, площадь 4,17 м2\; ОР 18-27В, площадь 4,70 м2, 203-0076"
	м2
	469,63 
	526,92 

	203-0077
	      двустворные, с фрамугой ОР 21-15В, площадь 3,03 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками::двустворные, с фрамугой ОР 21-15В, площадь 3,03 м2, 203-0077"
	м2
	441,21 
	495,04 

	203-0078
	      двустворные, с фрамугой ОР 21-18В, площадь 3,65 м2; ОР 21-21В, площадь 4,26 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками::двустворные, с фрамугой ОР 21-18В, площадь 3,65 м2\; ОР 21-21В, площадь 4,26 м2, 203-0078"
	м2
	455,19 
	510,72 

	203-0079
	      двустворные, с фрамугой ОР 21-24В, площадь 4,88 м2; ОР 21-27В, площадь 5;51 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками::двустворные, с фрамугой ОР 21-24В, площадь 4,88 м2\; ОР 21-27В, площадь 5\;51 м2, 203-0079"
	м2
	424,25 
	476,01 

	203-0080
	      трехстворные ОР 18-27Г, площадь 4,70 м2; ОР 21-27Г, площадь 5,51 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками::трехстворные ОР 18-27Г, площадь 4,70 м2\; ОР 21-27Г, площадь 5,51 м2, 203-0080"
	м2
	402,28 
	451,36 

	Группа: Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками для общественных зданий

	
	Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками:

	203-0081
	      одностворные ОРС 6-9, площадь 0,49 м2xe "Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками::одностворные ОРС 6-9, площадь 0,49 м2, 203-0081"
	м2
	604,92 
	678,72 

	203-0082
	      одностворные ОРС 9-9, площадь 0,75 м2xe "Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками::одностворные ОРС 9-9, площадь 0,75 м2, 203-0082"
	м2
	598,93 
	672,00 

	203-0083
	      одностворные ОРС 15-9А, площадь 1,27 м2xe "Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками::одностворные ОРС 15-9А, площадь 1,27 м2, 203-0083"
	м2
	592,53 
	664,82 

	203-0084
	      одностворные ОРС 18-9А, площадь 1,53 м2xe "Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками::одностворные ОРС 18-9А, площадь 1,53 м2, 203-0084"
	м2
	579,75 
	650,48 

	203-0085
	      одностворные, с форточной створкой ОРС 12-9, площадь 1,01 м2xe "Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками::одностворные, с форточной створкой ОРС 12-9, площадь 1,01 м2, 203-0085"
	м2
	604,92 
	678,72 

	203-0086
	      одностворные, с форточной створкой ОРС 15-6, площадь 0,83 м2xe "Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками::одностворные, с форточной створкой ОРС 15-6, площадь 0,83 м2, 203-0086"
	м2
	614,90 
	689,92 

	203-0087
	      одностворные, с форточной створкой ОРС 15-9, площадь 1,27 м2xe "Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками::одностворные, с форточной створкой ОРС 15-9, площадь 1,27 м2, 203-0087"
	м2
	638,86 
	716,81 

	203-0088
	      одностворные, с форточной створкой ОРС 18-9, площадь 1,53 м2xe "Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками::одностворные, с форточной створкой ОРС 18-9, площадь 1,53 м2, 203-0088"
	м2
	623,88 
	700,00 

	203-0089
	      двустворные ОРС 6-12, площадь 0,66 м2xe "Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками::двустворные ОРС 6-12, площадь 0,66 м2, 203-0089"
	м2
	628,87 
	705,60 

	203-0090
	      двустворные ОРС 9-12, площадь 1,01 м2xe "Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками::двустворные ОРС 9-12, площадь 1,01 м2, 203-0090"
	м2
	644,85 
	723,53 

	203-0091
	      двустворные ОРС 9-13,5, площадь 1,14 м2; ОРС 9-15, площадь 1,26 м2xe "Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками::двустворные ОРС 9-13,5, площадь 1,14 м2\; ОРС 9-15, площадь 1,26 м2, 203-0091"
	м2
	636,86 
	714,56 

	203-0092
	      двустворные, с форточной створкой ОРС 12-12, площадь 1,36 м2; ОРС 12-13,5В, площадь 1,53 м2xe "Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками::двустворные, с форточной створкой ОРС 12-12, площадь 1,36 м2\; ОРС 12-13,5В, площадь 1,53 м2, 203-0092"
	м2
	636,86 
	714,56 

	203-0093
	      двустворные, с форточной створкой ОРС 12-15, площадь 1,31 м2; ОРС 15-12, площадь 1,71 м2xe "Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками::двустворные, с форточной створкой ОРС 12-15, площадь 1,31 м2\; ОРС 15-12, площадь 1,71 м2, 203-0093"
	м2
	648,85 
	728,01 

	203-0094
	      двустворные, с форточной створкой ОРС 15-13,5, площадь 1,93 м2; ОРС 15-15, площадь 2,15 м2xe "Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками::двустворные, с форточной створкой ОРС 15-13,5, площадь 1,93 м2\; ОРС 15-15, площадь 2,15 м2, 203-0094"
	м2
	662,15 
	742,94 

	203-0095
	      двустворные, с форточной створкой ОРС 18-13,5, площадь 2,32 м2; ОРС 18-15, площадь 2,59 м2xe "Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками::двустворные, с форточной створкой ОРС 18-13,5, площадь 2,32 м2\; ОРС 18-15, площадь 2,59 м2, 203-0095"
	м2
	637,15 
	714,89 

	203-0096
	      трехстворные, с форточной створкой ОРС 15-18, площадь 2,58 м2; ОРС 15-21, площадь 3,02 м2xe "Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками::трехстворные, с форточной створкой ОРС 15-18, площадь 2,58 м2\; ОРС 15-21, площадь 3,02 м2, 203-0096"
	м2
	644,19 
	722,78 

	203-0097
	      одностворные ОРС 12-9В, площадь 1,01 м2xe "Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками::одностворные ОРС 12-9В, площадь 1,01 м2, 203-0097"
	м2
	638,86 
	716,81 

	203-0098
	      одностворные ОРС 12-12В, площадь 1,36 м2; ОРС 12-13,5В, площадь 1,53 м2; ОРС 18-9Г, площадь 1,53 м2xe "Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками::одностворные ОРС 12-12В, площадь 1,36 м2\; ОРС 12-13,5В, площадь 1,53 м2\; ОРС 18-9Г, площадь 1,53 м2, 203-0098"
	м2
	627,59 
	704,16 

	203-0099
	      одностворные ОРС 18-12Г, площадь 2,06 м2; ОРС 18-13,5Г, площадь 2,32 м2xe "Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками::одностворные ОРС 18-12Г, площадь 2,06 м2\; ОРС 18-13,5Г, площадь 2,32 м2, 203-0099"
	м2
	562,02 
	630,58 

	203-0100
	      одностворные ОРС 21-9Г, площадь 1,79 м2xe "Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками::одностворные ОРС 21-9Г, площадь 1,79 м2, 203-0100"
	м2
	607,97 
	682,15 

	203-0101
	      одностворные ОРС 21-12Г, площадь 2,41 м2; ОРС 21-13,5, площадь 2,72 м2xe "Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками::одностворные ОРС 21-12Г, площадь 2,41 м2\; ОРС 21-13,5, площадь 2,72 м2, 203-0101"
	м2
	581,96 
	652,96 

	203-0102
	      одностворные, с фрамугой ОРС 18-9В, площадь 1,53 м2xe "Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками::одностворные, с фрамугой ОРС 18-9В, площадь 1,53 м2, 203-0102"
	м2
	602,93 
	676,48 

	203-0103
	      одностворные, с фрамугой ОРС 18-12В, площадь 2,06 м2; ОРС 18-13,5В, площадь 2,32 м2xe "Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками::одностворные, с фрамугой ОРС 18-12В, площадь 2,06 м2\; ОРС 18-13,5В, площадь 2,32 м2, 203-0103"
	м2
	586,95 
	658,56 

	203-0104
	      одностворные, с фрамугой ОРС 21-9В, площадь 1,79 м2xe "Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками::одностворные, с фрамугой ОРС 21-9В, площадь 1,79 м2, 203-0104"
	м2
	623,88 
	700,00 

	203-0105
	      одностворные, с фрамугой ОРС 21-12В, площадь 2,41 м2; ОРС 21-13,5, площадь 2,72 м2xe "Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками::одностворные, с фрамугой ОРС 21-12В, площадь 2,41 м2\; ОРС 21-13,5, площадь 2,72 м2, 203-0105"
	м2
	645,26 
	723,99 

	203-0106
	      двустворные ОРС 12-15В, площадь 1,71 м2xe "Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками::двустворные ОРС 12-15В, площадь 1,71 м2, 203-0106"
	м2
	615,90 
	691,04 

	203-0107
	      двустворные ОРС 12-18В, площадь 2,05 м2; ОРС 12-21В, площадь 2,40 м2xe "Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками::двустворные ОРС 12-18В, площадь 2,05 м2\; ОРС 12-21В, площадь 2,40 м2, 203-0107"
	м2
	618,89 
	694,40 

	203-0108
	      двустворные ОРС 18-15Г, площадь 2,59 м2xe "Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками::двустворные ОРС 18-15Г, площадь 2,59 м2, 203-0108"
	м2
	660,20 
	740,74 

	203-0109
	      двустворные ОРС 18-18Г, площадь 3,12 м2; ОРС 18-21Г, площадь 3,64 м2xe "Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками::двустворные ОРС 18-18Г, площадь 3,12 м2\; ОРС 18-21Г, площадь 3,64 м2, 203-0109"
	м2
	632,69 
	709,88 

	203-0110
	      двустворные ОРС 18-24Г, площадь 4,17 м2xe "Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками::двустворные ОРС 18-24Г, площадь 4,17 м2, 203-0110"
	м2
	598,93 
	672,00 

	203-0111
	      двустворные ОРС 21-15Г, площадь 3,03 м2xe "Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками::двустворные ОРС 21-15Г, площадь 3,03 м2, 203-0111"
	м2
	638,45 
	716,35 

	203-0112
	      двустворные ОРС 21-18Г, площадь 3,65 м2; ОРС 21-21Г, площадь 4,26 м2xe "Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками::двустворные ОРС 21-18Г, площадь 3,65 м2\; ОРС 21-21Г, площадь 4,26 м2, 203-0112"
	м2
	611,91 
	686,56 

	203-0113
	      двустворные ОРС 21-24Г, площадь 4,88 м2xe "Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками::двустворные ОРС 21-24Г, площадь 4,88 м2, 203-0113"
	м2
	627,88 
	704,48 

	203-0114
	      двустворные ОРС 18-15В, площадь 2,59 м2xe "Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками::двустворные ОРС 18-15В, площадь 2,59 м2, 203-0114"
	м2
	623,88 
	700,00 

	203-0115
	      двустворные ОРС 18-18В, площадь 3,12 м2; ОРС 18-21В, площадь 3,64 м2xe "Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками::двустворные ОРС 18-18В, площадь 3,12 м2\; ОРС 18-21В, площадь 3,64 м2, 203-0115"
	м2
	638,86 
	716,81 

	203-0116
	      двустворные ОРС 18-24В, площадь 4,17 м2; ОРС 18-27В, площадь 4,70 м2xe "Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками::двустворные ОРС 18-24В, площадь 4,17 м2\; ОРС 18-27В, площадь 4,70 м2, 203-0116"
	м2
	650,23 
	729,56 

	203-0117
	      двустворные ОРС 21-15В, площадь 3,03 м2xe "Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками::двустворные ОРС 21-15В, площадь 3,03 м2, 203-0117"
	м2
	646,85 
	725,77 

	203-0118
	      одностворные ОРС 21-18В, площадь 3,65 м2; ОРС 21-21В, площадь 4,26 м2xe "Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками::одностворные ОРС 21-18В, площадь 3,65 м2\; ОРС 21-21В, площадь 4,26 м2, 203-0118"
	м2
	650,84 
	730,24 

	203-0119
	      двустворные ОРС 21-24В, площадь 4,88 м2; ОРС 21-27В, площадь 5,50 м2xe "Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками::двустворные ОРС 21-24В, площадь 4,88 м2\; ОРС 21-27В, площадь 5,50 м2, 203-0119"
	м2
	651,72 
	731,23 

	203-0120
	      трехстворные ОРС 18-27Г, площадь 4,70 м2; ОРС 21-27Г, площадь 5,50 м2xe "Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками::трехстворные ОРС 18-27Г, площадь 4,70 м2\; ОРС 21-27Г, площадь 5,50 м2, 203-0120"
	м2
	658,83 
	739,20 

	Группа: Блоки оконные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий.

	
	Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий:

	203-0605
	      одностворные ОРУ 6-6, площадь 0,32 м2xe "Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий::одностворные ОРУ 6-6, площадь 0,32 м2, 203-0605"
	м2
	665,98 
	682,49 

	203-0606
	      одностворные ОРУ 6-9, площадь 0,49 м2xe "Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий::одностворные ОРУ 6-9, площадь 0,49 м2, 203-0606"
	м2
	665,98 
	682,49 

	203-0607
	      одностворные ОРУ 9-9, площадь 0,75 м2xe "Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий::одностворные ОРУ 9-9, площадь 0,75 м2, 203-0607"
	м2
	665,98 
	682,49 

	203-0608
	      одностворные ОРУ 12-6А, площадь 0,66 м2xe "Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий::одностворные ОРУ 12-6А, площадь 0,66 м2, 203-0608"
	м2
	665,98 
	682,49 

	203-0609
	      одностворные ОРУ 12-9А, площадь 1,01 м2xe "Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий::одностворные ОРУ 12-9А, площадь 1,01 м2, 203-0609"
	м2
	665,98 
	682,49 

	203-0610
	      одностворные ОРУ 12-12А, площадь 1,36 м2xe "Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий::одностворные ОРУ 12-12А, площадь 1,36 м2, 203-0610"
	м2
	665,98 
	682,49 

	203-0611
	      одностворные ОРУ 15-6А, площадь 0,83 м2xe "Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий::одностворные ОРУ 15-6А, площадь 0,83 м2, 203-0611"
	м2
	665,98 
	682,49 

	203-0612
	      одностворные   ОРУ 15-9А площадь, 1,27 м2xe "Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий::одностворные   ОРУ 15-9А площадь, 1,27 м2, 203-0612"
	м2
	665,98 
	682,49 

	203-0613
	      одностворные ОРУ 15-12А, площадь 1,71 м2xe "Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий::одностворные ОРУ 15-12А, площадь 1,71 м2, 203-0613"
	м2
	665,98 
	682,49 

	203-0614
	      одностворные, с форточной створкой ОРУ 12-6, площадь 0,66 м2xe "Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий::одностворные, с форточной створкой ОРУ 12-6, площадь 0,66 м2, 203-0614"
	м2
	731,06 
	749,19 

	203-0615
	      одностворные, с форточной створкой ОРУ 12-9, площадь 1,01 м2xe "Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий::одностворные, с форточной створкой ОРУ 12-9, площадь 1,01 м2, 203-0615"
	м2
	731,06 
	749,19 

	203-0616
	      одностворные, с форточной створкой ОРУ 15-6, площадь 0,83 м2xe "Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий::одностворные, с форточной створкой ОРУ 15-6, площадь 0,83 м2, 203-0616"
	м2
	731,06 
	749,19 

	203-0617
	      одностворные, с форточной створкой ОРУ 15-9, площадь 1,27 м2xe "Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий::одностворные, с форточной створкой ОРУ 15-9, площадь 1,27 м2, 203-0617"
	м2
	731,06 
	749,19 

	203-0618
	      одностворные, с форточной створкой ОРУ 18-9, площадь 1,93 м2xe "Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий::одностворные, с форточной створкой ОРУ 18-9, площадь 1,93 м2, 203-0618"
	м2
	731,06 
	749,19 

	203-0619
	      двустворные ОРУ 6-12, площадь 0,66 м2xe "Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий::двустворные ОРУ 6-12, площадь 0,66 м2, 203-0619"
	м2
	778,99 
	798,30 

	203-0620
	      двустворные ОРУ 9-12, площадь 1,01 м2xe "Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий::двустворные ОРУ 9-12, площадь 1,01 м2, 203-0620"
	м2
	778,99 
	798,30 

	203-0621
	      двустворные ОРУ 12-12Б, площадь 1,36 м2xe "Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий::двустворные ОРУ 12-12Б, площадь 1,36 м2, 203-0621"
	м2
	778,99 
	798,30 

	203-0622
	      двустворные ОРУ 15-12Б, площадь 1,71 м2xe "Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий::двустворные ОРУ 15-12Б, площадь 1,71 м2, 203-0622"
	м2
	778,99 
	798,30 

	203-0623
	      двустворные ОРУ 9-13,5, площадь 1,14 м2xe "Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий::двустворные ОРУ 9-13,5, площадь 1,14 м2, 203-0623"
	м2
	778,99 
	798,30 

	203-0624
	      двустворные ОРУ 9-15, площадь 1,26 м2xe "Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий::двустворные ОРУ 9-15, площадь 1,26 м2, 203-0624"
	м2
	778,99 
	798,30 

	203-0625
	      двустворные ОРУ 12-13,5А, площадь 1,53 м2xe "Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий::двустворные ОРУ 12-13,5А, площадь 1,53 м2, 203-0625"
	м2
	778,99 
	798,30 

	203-0626
	      двустворные ОРУ 12-15А, площадь 1,71 м2xe "Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий::двустворные ОРУ 12-15А, площадь 1,71 м2, 203-0626"
	м2
	778,99 
	798,30 

	203-0627
	      двустворные ОРУ 15-13,5А, площадь 1,93 м2xe "Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий::двустворные ОРУ 15-13,5А, площадь 1,93 м2, 203-0627"
	м2
	778,99 
	798,30 

	203-0628
	      двустворные ОРУ 15-15А, площадь 2,15 м2xe "Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий::двустворные ОРУ 15-15А, площадь 2,15 м2, 203-0628"
	м2
	778,99 
	798,30 

	203-0629
	      двустворные, с форточной створкой ОРУ 12-12, площадь 1,36 м2xe "Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий::двустворные, с форточной створкой ОРУ 12-12, площадь 1,36 м2, 203-0629"
	м2
	794,22 
	813,91 

	203-0630
	      двустворные, с форточной створкой ОРУ 15-12, площадь 1,71 м2xe "Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий::двустворные, с форточной створкой ОРУ 15-12, площадь 1,71 м2, 203-0630"
	м2
	778,99 
	798,30 

	203-0631
	      двустворные, с форточной створкой ОРУ 12-13,5, площадь 1,53 м2xe "Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий::двустворные, с форточной створкой ОРУ 12-13,5, площадь 1,53 м2, 203-0631"
	м2
	778,99 
	798,30 

	203-0632
	      двустворные, с форточной створкой ОРУ 12-15А, площадь 1,71 м2xe "Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий::двустворные, с форточной створкой ОРУ 12-15А, площадь 1,71 м2, 203-0632"
	м2
	778,99 
	798,30 

	203-0633
	      двустворные, с форточной створкой ОРУ 15-13,5А, площадь 1,93 м2xe "Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий::двустворные, с форточной створкой ОРУ 15-13,5А, площадь 1,93 м2, 203-0633"
	м2
	778,99 
	798,30 

	203-0634
	      двустворные, с форточной створкой ОРУ 15-15А, площадь 2,15 м2xe "Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий::двустворные, с форточной створкой ОРУ 15-15А, площадь 2,15 м2, 203-0634"
	м2
	778,99 
	798,30 

	203-0635
	      двустворные, с форточной створкой ОРУ 18-13,5, площадь 2,29 м2xe "Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий::двустворные, с форточной створкой ОРУ 18-13,5, площадь 2,29 м2, 203-0635"
	м2
	778,99 
	798,30 

	203-0636
	      двустворные, с форточной створкой ОРУ 18-15, площадь 2,59 м2xe "Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий::двустворные, с форточной створкой ОРУ 18-15, площадь 2,59 м2, 203-0636"
	м2
	778,99 
	798,30 

	203-0637
	      трехстворные, с форточной створкой ОРУ 15-18, площадь 2,58 м2xe "Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий::трехстворные, с форточной створкой ОРУ 15-18, площадь 2,58 м2, 203-0637"
	м2
	831,90 
	852,53 

	203-0638
	      трехстворные, с форточной створкой ОРУ 15-21, площадь 3,02 м2xe "Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий::трехстворные, с форточной створкой ОРУ 15-21, площадь 3,02 м2, 203-0638"
	м2
	831,90 
	852,53 

	203-0639
	      трехстворные, с форточной створкой ОРУ 18-18, площадь 3,12 м2xe "Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий::трехстворные, с форточной створкой ОРУ 18-18, площадь 3,12 м2, 203-0639"
	м2
	831,90 
	852,53 

	203-0640
	      трехстворные, с форточной створкой ОРУ 18-21, площадь 3,64 м2xe "Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий::трехстворные, с форточной створкой ОРУ 18-21, площадь 3,64 м2, 203-0640"
	м2
	831,90 
	852,53 

	Группа: Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками для малоэтажных жилых домов

	
	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками:

	203-0121
	      одностворные ОРМ 6-6, площадь 0,32 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками::одностворные ОРМ 6-6, площадь 0,32 м2, 203-0121"
	м2
	522,06 
	585,76 

	203-0122
	      одностворные ОРМ 15-6А, площадь 0,83 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками::одностворные ОРМ 15-6А, площадь 0,83 м2, 203-0122"
	м2
	510,29 
	572,55 

	203-0123
	      одностворные, с форточной створкой ОРМ 12-6, площадь 0,66 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками::одностворные, с форточной створкой ОРМ 12-6, площадь 0,66 м2, 203-0123"
	м2
	531,05 
	595,84 

	203-0124
	      одностворные, с форточной створкой ОРМ 15-6, площадь 0,83 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками::одностворные, с форточной створкой ОРМ 15-6, площадь 0,83 м2, 203-0124"
	м2
	550,02 
	617,12 

	203-0125
	      двустворные ОРМ 6-11, площадь 0,6 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками::двустворные ОРМ 6-11, площадь 0,6 м2, 203-0125"
	м2
	563,99 
	632,80 

	203-0126
	      двустворные ОРМ 6-13,5, площадь 0,74 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками::двустворные ОРМ 6-13,5, площадь 0,74 м2, 203-0126"
	м2
	555,01 
	622,72 

	203-0127
	      двустворные, с форточной створкой ОРМ 12-11, площадь 1,25 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками::двустворные, с форточной створкой ОРМ 12-11, площадь 1,25 м2, 203-0127"
	м2
	561,63 
	630,15 

	203-0128
	      двустворные, с форточной створкой ОРМ 12-13,5, площадь 1,53 м2; ОРМ 15-11, площадь 1,58 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками::двустворные, с форточной створкой ОРМ 12-13,5, площадь 1,53 м2\; ОРМ 15-11, площадь 1,58 м2, 203-0128"
	м2
	543,62 
	609,94 

	203-0129
	      двустворные, с форточной створкой ОРМ 15-13,5, площадь 1,93 м2xe "Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками::двустворные, с форточной створкой ОРМ 15-13,5, площадь 1,93 м2, 203-0129"
	м2
	527,05 
	591,36 

	Группа: Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками для малоэтажных жилых домов

	
	Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками:

	203-0130
	      одностворные ОРСМ 6-6, площадь 0,32 м2xe "Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками::одностворные ОРСМ 6-6, площадь 0,32 м2, 203-0130"
	м2
	567,98 
	637,28 

	203-0131
	      одностворные ОРСМ 15-6А, площадь 0,83 м2xe "Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками::одностворные ОРСМ 15-6А, площадь 0,83 м2, 203-0131"
	м2
	586,95 
	658,56 

	203-0132
	      одностворные, с форточной створкой ОРСМ 12-6, площадь 0,66 м2xe "Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками::одностворные, с форточной створкой ОРСМ 12-6, площадь 0,66 м2, 203-0132"
	м2
	591,95 
	664,17 

	203-0133
	      одностворные, с форточной створкой ОРСМ 15-6, площадь 0,83 м2xe "Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками::одностворные, с форточной створкой ОРСМ 15-6, площадь 0,83 м2, 203-0133"
	м2
	642,85 
	721,28 

	203-0134
	      двустворные ОРСМ 6-11, площадь 0,6 м2xe "Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками::двустворные ОРСМ 6-11, площадь 0,6 м2, 203-0134"
	м2
	669,80 
	751,52 

	203-0135
	      двустворные ОРСМ 6-13,5, площадь 0,74 м2xe "Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками::двустворные ОРСМ 6-13,5, площадь 0,74 м2, 203-0135"
	м2
	688,77 
	772,80 

	203-0136
	      двустворные, с форточной створкой ОРСМ 12-11, площадь 1,25 м2xe "Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками::двустворные, с форточной створкой ОРСМ 12-11, площадь 1,25 м2, 203-0136"
	м2
	693,76 
	778,40 

	203-0137
	      двустворные, с форточной створкой ОРСМ 12-13,5, площадь 1,53 м2; ОРСМ 15-11, площадь 1,58 м2xe "Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками::двустворные, с форточной створкой ОРСМ 12-13,5, площадь 1,53 м2\; ОРСМ 15-11, площадь 1,58 м2, 203-0137"
	м2
	689,77 
	773,93 

	203-0138
	      двустворные, с форточной створкой ОРСМ 15-13,5, площадь 1,93 м2xe "Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками::двустворные, с форточной створкой ОРСМ 15-13,5, площадь 1,93 м2, 203-0138"
	м2
	665,81 
	747,04 

	Группа: Блоки оконные для зданий промышленных предприятий

	
	Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции:

	203-0139
	      двустворные с шириной коробки 94 мм ПВД 12-18,1, площадь 2,07 м2xe "Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции::двустворные с шириной коробки 94 мм ПВД 12-18,1, площадь 2,07 м2, 203-0139"
	м2
	342,89 
	384,72 

	203-0140
	      двустворные с шириной коробки 94 мм ПВД 12-24,1, площадь 2,74 м2; ПВД 18-18,1, площадь 3,14 м2xe "Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции::двустворные с шириной коробки 94 мм ПВД 12-24,1, площадь 2,74 м2\; ПВД 18-18,1, площадь 3,14 м2, 203-0140"
	м2
	341,39 
	383,04 

	203-0141
	      двустворные с шириной коробки 94 мм ПВД 18-24,1, площадь 4,15 м2xe "Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции::двустворные с шириной коробки 94 мм ПВД 18-24,1, площадь 4,15 м2, 203-0141"
	м2
	336,02 
	377,01 

	203-0142
	      трехстворные с шириной коробки 94 мм ПВД 12-30,1, площадь 3,42 м2; ПВД 12-30,1П, площадь 3,42 м2xe "Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции::трехстворные с шириной коробки 94 мм ПВД 12-30,1, площадь 3,42 м2\; ПВД 12-30,1П, площадь 3,42 м2, 203-0142"
	м2
	339,22 
	380,60 

	203-0143
	      трехстворные с шириной коробки 94 мм ПВД 18-30,1, площадь 5,18 м2; ПВД 18-30,1П, площадь 5,18 м2xe "Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции::трехстворные с шириной коробки 94 мм ПВД 18-30,1, площадь 5,18 м2\; ПВД 18-30,1П, площадь 5,18 м2, 203-0143"
	м2
	339,22 
	380,60 

	203-0144
	      трехстворные с шириной коробки 124 мм ПВД 12-30,2, площадь 3,42 м2; ПВД 12-30,2П, площадь 3,42 м2xe "Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции::трехстворные с шириной коробки 124 мм ПВД 12-30,2, площадь 3,42 м2\; ПВД 12-30,2П, площадь 3,42 м2, 203-0144"
	м2
	339,68 
	381,12 

	203-0145
	      трехстворные с шириной коробки 124 мм ПВД 18-30,2, площадь 5,18 м2; ПВД 18-30,2П, площадь 5,18 м2xe "Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции::трехстворные с шириной коробки 124 мм ПВД 18-30,2, площадь 5,18 м2\; ПВД 18-30,2П, площадь 5,18 м2, 203-0145"
	м2
	339,22 
	380,60 

	
	Блоки оконные, открывающиеся наружу одинарной конструкции:

	203-0146
	      двустворные с шириной коробки 94 мм ПНО 12-18,1, площадь 2,09 м2; ПНО 12-18,1, площадь 2,09 м2xe "Блоки оконные, открывающиеся наружу одинарной конструкции::двустворные с шириной коробки 94 мм ПНО 12-18,1, площадь 2,09 м2\; ПНО 12-18,1, площадь 2,09 м2, 203-0146"
	м2
	302,67 
	339,60 

	203-0147
	      двустворные с шириной коробки 94 мм ПНО 12-24,1, площадь 2,80 м2; ПНО 18-18,1, площадь 3,17 м2xe "Блоки оконные, открывающиеся наружу одинарной конструкции::двустворные с шириной коробки 94 мм ПНО 12-24,1, площадь 2,80 м2\; ПНО 18-18,1, площадь 3,17 м2, 203-0147"
	м2
	276,23 
	309,93 

	203-0148
	      трехстворные с шириной коробки 94 мм ПНО 18-24,1, площадь 4,23 м2xe "Блоки оконные, открывающиеся наружу одинарной конструкции::трехстворные с шириной коробки 94 мм ПНО 18-24,1, площадь 4,23 м2, 203-0148"
	м2
	274,57 
	308,07 

	203-0149
	      трехстворные с шириной коробки 94 мм ПНО 12-30,1, площадь 3,47 м2xe "Блоки оконные, открывающиеся наружу одинарной конструкции::трехстворные с шириной коробки 94 мм ПНО 12-30,1, площадь 3,47 м2, 203-0149"
	м2
	292,85 
	328,58 

	203-0150
	      трехстворные с шириной коробки 94 мм ПНО 18-30,1, площадь 5,25 м2xe "Блоки оконные, открывающиеся наружу одинарной конструкции::трехстворные с шириной коробки 94 мм ПНО 18-30,1, площадь 5,25 м2, 203-0150"
	м2
	273,57 
	306,95 

	203-0151
	      трехстворные с шириной коробки 124 мм ПНО 12-30,2, площадь 3,47 м2xe "Блоки оконные, открывающиеся наружу одинарной конструкции::трехстворные с шириной коробки 124 мм ПНО 12-30,2, площадь 3,47 м2, 203-0151"
	м2
	307,18 
	344,66 

	203-0152
	      трехстворные с шириной коробки 124 мм ПНО 18-30,2, площадь 5,25 м2xe "Блоки оконные, открывающиеся наружу одинарной конструкции::трехстворные с шириной коробки 124 мм ПНО 18-30,2, площадь 5,25 м2, 203-0152"
	м2
	283,80 
	318,42 

	
	Блоки оконные, открывающиеся наружу спаренной конструкции:

	203-0153
	      двустворные с шириной коробки 94 мм ПНД 12-18,1, площадь 2,09 м2xe "Блоки оконные, открывающиеся наружу спаренной конструкции::двустворные с шириной коробки 94 мм ПНД 12-18,1, площадь 2,09 м2, 203-0153"
	м2
	359,66 
	403,54 

	203-0154
	      двустворные с шириной коробки 94 мм ПНД 12-24,1, площадь 2,80 м2; ПНД 18-18,1, площадь 3,17 м2xe "Блоки оконные, открывающиеся наружу спаренной конструкции::двустворные с шириной коробки 94 мм ПНД 12-24,1, площадь 2,80 м2\; ПНД 18-18,1, площадь 3,17 м2, 203-0154"
	м2
	336,08 
	377,08 

	203-0155
	      двустворные с шириной коробки 94 мм ПНД 18-24,1, площадь 4,23 м2xe "Блоки оконные, открывающиеся наружу спаренной конструкции::двустворные с шириной коробки 94 мм ПНД 18-24,1, площадь 4,23 м2, 203-0155"
	м2
	322,44 
	361,77 

	203-0156
	      трехстворные с шириной коробки 94 мм ПНД 12-30,1, площадь 3,47 м2xe "Блоки оконные, открывающиеся наружу спаренной конструкции::трехстворные с шириной коробки 94 мм ПНД 12-30,1, площадь 3,47 м2, 203-0156"
	м2
	368,13 
	413,04 

	203-0157
	      трехстворные с шириной коробки 94 мм ПНД 18-30,1, площадь 5,25 м2xe "Блоки оконные, открывающиеся наружу спаренной конструкции::трехстворные с шириной коробки 94 мм ПНД 18-30,1, площадь 5,25 м2, 203-0157"
	м2
	324,10 
	363,64 

	203-0158
	      трехстворные с шириной коробки 124 мм ПНД 12-30,2, площадь 3,47 м2xe "Блоки оконные, открывающиеся наружу спаренной конструкции::трехстворные с шириной коробки 124 мм ПНД 12-30,2, площадь 3,47 м2, 203-0158"
	м2
	371,55 
	416,88 

	203-0159
	      трехстворные с шириной коробки 124 мм ПНД 18-30,2, площадь 5,25 м2xe "Блоки оконные, открывающиеся наружу спаренной конструкции::трехстворные с шириной коробки 124 мм ПНД 18-30,2, площадь 5,25 м2, 203-0159"
	м2
	341,00 
	382,60 

	
	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции:

	203-0160
	      с одним импостом с шириной коробки 94 мм ПГО 12-18,1, площадь 2,09 м2xe "Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции::с одним импостом с шириной коробки 94 мм ПГО 12-18,1, площадь 2,09 м2, 203-0160"
	м2
	335,40 
	376,32 

	203-0161
	      с одним импостом с шириной коробки 94 мм ПГО 12-24,1, площадь 2,80 м2; ПГО 18-18,1, площадь 3,17 м2xe "Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции::с одним импостом с шириной коробки 94 мм ПГО 12-24,1, площадь 2,80 м2\; ПГО 18-18,1, площадь 3,17 м2, 203-0161"
	м2
	344,38 
	386,40 

	203-0162
	      с одним импостом с шириной коробки 94 мм ПГО 18-24,1, площадь 4,23 м2xe "Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции::с одним импостом с шириной коробки 94 мм ПГО 18-24,1, площадь 4,23 м2, 203-0162"
	м2
	340,39 
	381,92 

	203-0163
	      с двумя импостами с шириной коробки 94 мм ПГО 12-30,1, площадь 3,47 м2xe "Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции::с двумя импостами с шириной коробки 94 мм ПГО 12-30,1, площадь 3,47 м2, 203-0163"
	м2
	348,38 
	390,88 

	203-0164
	      с двумя импостами с шириной коробки 94 мм ПГО 18-30,1, площадь 5,25 м2xe "Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции::с двумя импостами с шириной коробки 94 мм ПГО 18-30,1, площадь 5,25 м2, 203-0164"
	м2
	354,36 
	397,60 

	203-0165
	      с двумя импостами с шириной коробки 124 мм ПГО 12-30,2, площадь 3,47 м2xe "Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции::с двумя импостами с шириной коробки 124 мм ПГО 12-30,2, площадь 3,47 м2, 203-0165"
	м2
	339,22 
	380,60 

	203-0166
	      с двумя импостами с шириной коробки 124 мм ПГО 18-30,2, площадь 5,25 м2xe "Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции::с двумя импостами с шириной коробки 124 мм ПГО 18-30,2, площадь 5,25 м2, 203-0166"
	м2
	339,22 
	380,60 

	Группа: Блоки оконные для зданий сельскохозяйственных предприятий

	
	Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения одинарной конструкции:

	203-0167
	      двустворные СВО 9-12, площадь 1,01 м2xe "Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения одинарной конструкции::двустворные СВО 9-12, площадь 1,01 м2, 203-0167"
	м2
	313,76 
	352,04 

	203-0168
	      двустворные СВО 12-12, площадь 1,36 м2xe "Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения одинарной конструкции::двустворные СВО 12-12, площадь 1,36 м2, 203-0168"
	м2
	287,40 
	322,46 

	203-0169
	      трехстворные СВО 9-18, площадь 1,50 м2xe "Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения одинарной конструкции::трехстворные СВО 9-18, площадь 1,50 м2, 203-0169"
	м2
	294,24 
	330,13 

	203-0170
	      трехстворные СВО 12-18, площадь 2,02 м2xe "Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения одинарной конструкции::трехстворные СВО 12-18, площадь 2,02 м2, 203-0170"
	м2
	304,45 
	341,60 

	
	Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции:

	203-0171
	      двустворные СВД 9-12, площадь 1,01 м2xe "Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции::двустворные СВД 9-12, площадь 1,01 м2, 203-0171"
	м2
	324,42 
	364,00 

	203-0172
	      двустворные СВД 12-12, площадь 1,36 м2xe "Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции::двустворные СВД 12-12, площадь 1,36 м2, 203-0172"
	м2
	327,42 
	367,36 

	203-0173
	      трехстворные СВД 9-18, площадь 1,51 м2xe "Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции::трехстворные СВД 9-18, площадь 1,51 м2, 203-0173"
	м2
	327,42 
	367,36 

	203-0174
	      трехстворные СВД 12-18, площадь 2,04 м2xe "Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции::трехстворные СВД 12-18, площадь 2,04 м2, 203-0174"
	м2
	329,41 
	369,60 

	
	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции:

	203-0175
	      СГО 6-9, площадь 0,50 м2xe "Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции::СГО 6-9, площадь 0,50 м2, 203-0175"
	м2
	180,21 
	202,19 

	203-0176
	      СГО 6-12, площадь 0,65 м2xe "Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции::СГО 6-12, площадь 0,65 м2, 203-0176"
	м2
	217,11 
	243,60 

	203-0177
	      с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2xe "Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции::с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2, 203-0177"
	м2
	372,61 
	418,07 

	Подраздел: Блоки балконные дверные деревянные для жилых и общественных зданий

	Группа: Блоки балконные дверные со стеклопакетами для зданий и сооружений различного назначения

	203-9071
	Блоки дверные балконные пластиковыеxe "Блоки дверные балконные пластиковые, 203-9071"
	м2
	- 
	- 

	
	Блоки балконные дверные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетами однопольные:

	203-8068
	      БРСП 22-7,5 площадь 1,57 м2 (ГОСТ 24700-99)xe "Блоки балконные дверные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетами однопольные::БРСП 22-7,5 площадь 1,57 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8068"
	м2
	1 020,88 
	1 145,43 

	203-8069
	      БРСП 22-7,5, площадь 1,57 м2 (ГОСТ 24700-99)xe "Блоки балконные дверные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетами однопольные::БРСП 22-7,5, площадь 1,57 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8069"
	шт.
	1 020,88 
	1 145,43 

	203-8070
	      БРСП 24-9, площадь 2,07 м2 (ГОСТ 24700-99)xe "Блоки балконные дверные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетами однопольные::БРСП 24-9, площадь 2,07 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8070"
	м2
	999,51 
	1 121,45 

	203-8071
	      БРСП 24-9, площадь 2,07 м2 (ГОСТ 24700-99)xe "Блоки балконные дверные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетами однопольные::БРСП 24-9, площадь 2,07 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8071"
	шт.
	1 042,97 
	1 170,22 

	203-8072
	      с фрамугой БРСП 28-9 пл, 2,40 м2 (ГОСТ 24700-99)xe "Блоки балконные дверные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетами однопольные::с фрамугой БРСП 28-9 пл, 2,40 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8072"
	м2
	1 021,78 
	1 146,44 

	203-8073
	      с фрамугой БРСП 28-9, площадь 2,40 м2 (ГОСТ 24700-99)xe "Блоки балконные дверные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетами однопольные::с фрамугой БРСП 28-9, площадь 2,40 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8073"
	шт.
	2 582,27 
	2 897,31 

	203-8074
	      с фрамугой БРСП 28-12, площадь 3,22 м2 (ГОСТ 24700-99)xe "Блоки балконные дверные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетами однопольные::с фрамугой БРСП 28-12, площадь 3,22 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8074"
	м2
	1 020,09 
	1 144,54 

	203-8075
	      с фрамугой БРСП 28-12, площадь 3,22 м2 (ГОСТ 24700-99)xe "Блоки балконные дверные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетами однопольные::с фрамугой БРСП 28-12, площадь 3,22 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8075"
	шт.
	3 383,90 
	3 796,74 

	
	Блоки балконные дверные однопольные с листовым стеклом и стеклопакетами:

	203-8076
	      БП СП 22-7,5 площадь 1,57 м2 (ГОСТ 30674-99)xe "Блоки балконные дверные однопольные с листовым стеклом и стеклопакетами::БП СП 22-7,5 площадь 1,57 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8076"
	м2
	1 366,34 
	1 533,03 

	203-8077
	      БП СП 22-7,5, площадь 1,57 м2 (ГОСТ 30674-99)xe "Блоки балконные дверные однопольные с листовым стеклом и стеклопакетами::БП СП 22-7,5, площадь 1,57 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8077"
	шт.
	1 408,75 
	1 580,62 

	203-8078
	      БП СП 24-9, площадь 2,07 м2 (ГОСТ 30674-99)xe "Блоки балконные дверные однопольные с листовым стеклом и стеклопакетами::БП СП 24-9, площадь 2,07 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8078"
	м2
	1 299,83 
	1 458,41 

	203-8079
	      БП СП 24-9, площадь 2,07 м2 (ГОСТ 30674-99)xe "Блоки балконные дверные однопольные с листовым стеклом и стеклопакетами::БП СП 24-9, площадь 2,07 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8079"
	шт.
	2 804,12 
	3 146,22 

	203-8080
	      с фрамугой БП СП 28-9, площадь 2,40 м2 (ГОСТ 30674-99)xe "Блоки балконные дверные однопольные с листовым стеклом и стеклопакетами::с фрамугой БП СП 28-9, площадь 2,40 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8080"
	м2
	1 456,33 
	1 634,00 

	203-8081
	      с фрамугой БП СП 28-9, площадь 2,40 м2 (ГОСТ 30674-99)xe "Блоки балконные дверные однопольные с листовым стеклом и стеклопакетами::с фрамугой БП СП 28-9, площадь 2,40 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8081"
	шт.
	1 481,34 
	1 662,06 

	203-8082
	      с фрамугой БП СП 28-12, площадь 3,22 м2 (ГОСТ 30674-99)xe "Блоки балконные дверные однопольные с листовым стеклом и стеклопакетами::с фрамугой БП СП 28-12, площадь 3,22 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8082"
	м2
	1 456,33 
	1 634,00 

	203-8083
	      с фрамугой БП СП 28-12, площадь 3,22 м2 (ГОСТ 30674-99)xe "Блоки балконные дверные однопольные с листовым стеклом и стеклопакетами::с фрамугой БП СП 28-12, площадь 3,22 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8083"
	шт.
	4 817,42 
	5 405,14 

	Группа: Блоки балконные дверные деревянные для жилых зданий

	203-9122
	Блоки балконные дверныеxe "Блоки балконные дверные, 203-9122"
	м2
	- 
	- 

	
	Блоки балконные дверные с двойным остеклением:

	203-0178
	      со спаренными полотнами однопольные БС 22-7,5, площадь 1,57 м2xe "Блоки балконные дверные с двойным остеклением::со спаренными полотнами однопольные БС 22-7,5, площадь 1,57 м2, 203-0178"
	м2
	366,84 
	411,59 

	203-0179
	      со спаренными полотнами однопольные БС 22-9, площадь 1,89 м2; БС 24-7,5, площадь 1,71 м2xe "Блоки балконные дверные с двойным остеклением::со спаренными полотнами однопольные БС 22-9, площадь 1,89 м2\; БС 24-7,5, площадь 1,71 м2, 203-0179"
	м2
	365,72 
	410,34 

	203-0180
	      со спаренными полотнами однопольные БС 24-9, площадь 2,07 м2xe "Блоки балконные дверные с двойным остеклением::со спаренными полотнами однопольные БС 24-9, площадь 2,07 м2, 203-0180"
	м2
	365,72 
	410,34 

	203-0181
	      с раздельными полотнами однопольные БР 22-7,5, площадь 1,57 м2xe "Блоки балконные дверные с двойным остеклением::с раздельными полотнами однопольные БР 22-7,5, площадь 1,57 м2, 203-0181"
	м2
	366,90 
	411,66 

	203-0182
	      с раздельными полотнами однопольные БР 22-9, площадь 1,89 м2; БР 24-7,5, площадь 1,71 м2xe "Блоки балконные дверные с двойным остеклением::с раздельными полотнами однопольные БР 22-9, площадь 1,89 м2\; БР 24-7,5, площадь 1,71 м2, 203-0182"
	м2
	365,72 
	410,34 

	203-0183
	      с раздельными полотнами однопольные БР 24-9, площадь 2,07 м2xe "Блоки балконные дверные с двойным остеклением::с раздельными полотнами однопольные БР 24-9, площадь 2,07 м2, 203-0183"
	м2
	365,72 
	410,34 

	203-0187
	      с раздельно-спаренными полотнами однопольные БРМ 22-7,5, площадь 1,57 м2xe "Блоки балконные дверные с двойным остеклением::с раздельно-спаренными полотнами однопольные БРМ 22-7,5, площадь 1,57 м2, 203-0187"
	м2
	473,15 
	530,88 

	
	Блоки балконные дверные с тройным остеклением:

	203-0188
	      с раздельно-спаренными полотнами однопольные БРСМ 22-7,5, площадь 1,57 м2xe "Блоки балконные дверные с тройным остеклением::с раздельно-спаренными полотнами однопольные БРСМ 22-7,5, площадь 1,57 м2, 203-0188"
	м2
	479,15 
	537,61 

	203-0184
	      с раздельно-спаренными полотнами однопольные БРС 22-7,5, площадь 1,57 м2xe "Блоки балконные дверные с тройным остеклением::с раздельно-спаренными полотнами однопольные БРС 22-7,5, площадь 1,57 м2, 203-0184"
	м2
	578,96 
	649,60 

	203-0185
	      с раздельно-спаренными полотнами однопольные БРС 22-9, площадь 1,89 м2; БРС 24-7,5, площадь 1,71 м2xe "Блоки балконные дверные с тройным остеклением::с раздельно-спаренными полотнами однопольные БРС 22-9, площадь 1,89 м2\; БРС 24-7,5, площадь 1,71 м2, 203-0185"
	м2
	567,98 
	637,28 

	203-0186
	      с раздельно-спаренными полотнами однопольные БРС 24-9, площадь 2,07 м2xe "Блоки балконные дверные с тройным остеклением::с раздельно-спаренными полотнами однопольные БРС 24-9, площадь 2,07 м2, 203-0186"
	м2
	535,05 
	600,33 

	Группа: Блоки балконные дверные деревянные с двойным и тройным остеклением для общественных зданий

	
	Блоки балконные дверные с двойным остеклением:

	203-0189
	      со спаренными полотнами однопольные, с фрамугой БС 28-9, площадь 2,40 м2xe "Блоки балконные дверные с двойным остеклением::со спаренными полотнами однопольные, с фрамугой БС 28-9, площадь 2,40 м2, 203-0189"
	м2
	430,23 
	482,72 

	203-0190
	      со спаренными полотнами однопольные, с фрамугой БС 28-12, площадь 3,22 м2xe "Блоки балконные дверные с двойным остеклением::со спаренными полотнами однопольные, с фрамугой БС 28-12, площадь 3,22 м2, 203-0190"
	м2
	419,25 
	470,40 

	203-0191
	      со спаренными полотнами двупольные, с фрамугой БС 28-18, площадь 4,89 м2xe "Блоки балконные дверные с двойным остеклением::со спаренными полотнами двупольные, с фрамугой БС 28-18, площадь 4,89 м2, 203-0191"
	м2
	426,24 
	478,24 

	203-0192
	      с раздельными полотнами однопольные, с фрамугой БР 28-9, площадь 2,40 м2xe "Блоки балконные дверные с двойным остеклением::с раздельными полотнами однопольные, с фрамугой БР 28-9, площадь 2,40 м2, 203-0192"
	м2
	435,23 
	488,33 

	203-0193
	      с раздельными полотнами однопольные, с фрамугой БР 28-12, площадь 3,22 м2xe "Блоки балконные дверные с двойным остеклением::с раздельными полотнами однопольные, с фрамугой БР 28-12, площадь 3,22 м2, 203-0193"
	м2
	454,19 
	509,60 

	203-0194
	      с раздельными полотнами двупольные, с фрамугой БР 28-18, площадь 4,89 м2xe "Блоки балконные дверные с двойным остеклением::с раздельными полотнами двупольные, с фрамугой БР 28-18, площадь 4,89 м2, 203-0194"
	м2
	463,17 
	519,68 

	
	Блоки балконные дверные с тройным остеклением:

	203-0195
	      с раздельно-спаренными полотнами однопольные, с фрамугой БРС 28-9, площадь 2,40 м2xe "Блоки балконные дверные с тройным остеклением::с раздельно-спаренными полотнами однопольные, с фрамугой БРС 28-9, площадь 2,40 м2, 203-0195"
	м2
	516,08 
	579,04 

	203-0196
	      с раздельно-спаренными полотнами однопольные, с фрамугой БРС 28-12, площадь 3,22 м2xe "Блоки балконные дверные с тройным остеклением::с раздельно-спаренными полотнами однопольные, с фрамугой БРС 28-12, площадь 3,22 м2, 203-0196"
	м2
	549,02 
	616,00 

	203-0197
	      с раздельно-спаренными полотнами двупольные, с фрамугой БРС 28-18, площадь 4,89 м2xe "Блоки балконные дверные с тройным остеклением::с раздельно-спаренными полотнами двупольные, с фрамугой БРС 28-18, площадь 4,89 м2, 203-0197"
	м2
	609,91 
	684,32 

	Подраздел: Блоки дверные деревянные для жилых, общественных и производственных зданий

	Группа: Блоки дверные со стеклопакетами для зданий и сооружений различного назначения

	203-9057
	Блоки дверныеxe "Блоки дверные, 203-9057"
	м2
	- 
	- 

	203-9065
	Блоки дверные входные пластиковыеxe "Блоки дверные входные пластиковые, 203-9065"
	м2
	- 
	- 

	
	Блоки дверные наружные или тамбурные:

	203-8084
	      с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)xe "Блоки дверные наружные или тамбурные::с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002), 203-8084"
	м2
	1 183,97 
	1 328,42 

	203-8085
	      глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002)xe "Блоки дверные наружные или тамбурные::глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002), 203-8085"
	м2
	1 142,16 
	1 281,51 

	203-8086
	      светлые (со светопрозрачным заполнением верхней части и глухим заполнением нижней части полотна) (ГОСТ 30970-2002)xe "Блоки дверные наружные или тамбурные::светлые (со светопрозрачным заполнением верхней части и глухим заполнением нижней части полотна) (ГОСТ 30970-2002), 203-8086"
	м2
	1 149,16 
	1 289,36 

	
	Блоки дверные внутренние:

	203-8087
	      с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)xe "Блоки дверные внутренние::с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002), 203-8087"
	м2
	1 121,28 
	1 258,08 

	203-8088
	      глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002)xe "Блоки дверные внутренние::глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002), 203-8088"
	м2
	1 086,15 
	1 218,67 

	203-8089
	      светлые (со светопрозрачным заполнением верхней части и глухим заполнением нижней части полотна) (ГОСТ 30970-2002)xe "Блоки дверные внутренние::светлые (со светопрозрачным заполнением верхней части и глухим заполнением нижней части полотна) (ГОСТ 30970-2002), 203-8089"
	м2
	1 098,15 
	1 232,13 

	Группа: Блоки дверные деревянные внутренние для жилых и общественных зданий

	
	Блоки дверные однопольные с полотном:

	203-0198
	      глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2xe "Блоки дверные однопольные с полотном::глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2\; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2, 203-0198"
	м2
	192,65 
	216,16 

	203-0199
	      глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2xe "Блоки дверные однопольные с полотном::глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2\; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2, 203-0199"
	м2
	189,66 
	212,80 

	203-0200
	      глухим ДГ 21-12, площадь 2,42 м2; ДГ 24-10, площадь 2,30 м2; ДГ 24-12, площадь 2,77 м2xe "Блоки дверные однопольные с полотном::глухим ДГ 21-12, площадь 2,42 м2\; ДГ 24-10, площадь 2,30 м2\; ДГ 24-12, площадь 2,77 м2, 203-0200"
	м2
	184,67 
	207,20 

	203-0201
	      под остекление ДО 21-8, площадь 1,59 м2xe "Блоки дверные однопольные с полотном::под остекление ДО 21-8, площадь 1,59 м2, 203-0201"
	м2
	189,66 
	212,80 

	203-0202
	      под остекление ДО 21-9, площадь 1,80 м2; ДО 21-10, площадь 2,00 м2xe "Блоки дверные однопольные с полотном::под остекление ДО 21-9, площадь 1,80 м2\; ДО 21-10, площадь 2,00 м2, 203-0202"
	м2
	189,66 
	212,80 

	203-0203
	      под остекление ДО 24-10, площадь 2,30 м2xe "Блоки дверные однопольные с полотном::под остекление ДО 24-10, площадь 2,30 м2, 203-0203"
	м2
	197,65 
	221,77 

	203-0204
	      под остекление ДО 24-12, площадь 2,77 м2xe "Блоки дверные однопольные с полотном::под остекление ДО 24-12, площадь 2,77 м2, 203-0204"
	м2
	190,66 
	213,92 

	
	Блоки дверные двупольные с полотном:

	203-0205
	      глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2xe "Блоки дверные двупольные с полотном::глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2, 203-0205"
	м2
	182,86 
	205,17 

	203-0206
	      глухим ДГ 24-15, площадь 3,49 м2xe "Блоки дверные двупольные с полотном::глухим ДГ 24-15, площадь 3,49 м2, 203-0206"
	м2
	182,86 
	205,17 

	203-0207
	      глухим ДГ 24-19, площадь 4,44 м2xe "Блоки дверные двупольные с полотном::глухим ДГ 24-19, площадь 4,44 м2, 203-0207"
	м2
	191,65 
	215,04 

	203-0208
	      под остекление ДО 21-13, площадь 2,63 м2xe "Блоки дверные двупольные с полотном::под остекление ДО 21-13, площадь 2,63 м2, 203-0208"
	м2
	195,65 
	219,52 

	203-0209
	      под остекление ДО 24-15, площадь 3,49 м2xe "Блоки дверные двупольные с полотном::под остекление ДО 24-15, площадь 3,49 м2, 203-0209"
	м2
	197,65 
	221,77 

	203-0210
	      под остекление ДО 24-19, площадь 4,44 м2xe "Блоки дверные двупольные с полотном::под остекление ДО 24-19, площадь 4,44 м2, 203-0210"
	м2
	199,65 
	224,01 

	
	Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый, лакированый, модель FF OKSAMANTY 3P, размер дверного полотна:

	203-0597
	      690x2090 ммxe "Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый, лакированый, модель FF OKSAMANTY 3P, размер дверного полотна::690x2090 мм, 203-0597"
	компл.
	1 526,31 
	1 566,18 

	203-0598
	      790x2090 ммxe "Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый, лакированый, модель FF OKSAMANTY 3P, размер дверного полотна::790x2090 мм, 203-0598"
	компл.
	1 526,31 
	1 566,18 

	203-0599
	      890x2090 ммxe "Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый, лакированый, модель FF OKSAMANTY 3P, размер дверного полотна::890x2090 мм, 203-0599"
	компл.
	1 526,31 
	1 566,18 

	203-0600
	      990x2090 ммxe "Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый, лакированый, модель FF OKSAMANTY 3P, размер дверного полотна::990x2090 мм, 203-0600"
	компл.
	1 526,31 
	1 566,18 

	
	Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый,массивный, без лака, модель FF PUUVALMIS 3P, размер дверного полотна :

	203-0601
	      690x2090 ммxe "Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый,массивный, без лака, модель FF PUUVALMIS 3P, размер дверного полотна::690x2090 мм, 203-0601"
	компл.
	1 388,20 
	1 424,46 

	203-0602
	      790x2090 ммxe "Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый,массивный, без лака, модель FF PUUVALMIS 3P, размер дверного полотна::790x2090 мм, 203-0602"
	компл.
	1 388,20 
	1 424,46 

	203-0603
	      890x2090 ммxe "Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый,массивный, без лака, модель FF PUUVALMIS 3P, размер дверного полотна::890x2090 мм, 203-0603"
	компл.
	1 388,20 
	1 424,46 

	203-0604
	      990x2090 ммxe "Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый,массивный, без лака, модель FF PUUVALMIS 3P, размер дверного полотна::990x2090 мм, 203-0604"
	компл.
	1 388,20 
	1 424,46 

	
	Блоки дверные с качающимся полотном под остекление:

	203-0211
	      ДК 21-13, площадь 2,69 м2xe "Блоки дверные с качающимся полотном под остекление::ДК 21-13, площадь 2,69 м2, 203-0211"
	м2
	200,65 
	225,13 

	203-0212
	      ДК 24-15, площадь 3,55 м2xe "Блоки дверные с качающимся полотном под остекление::ДК 24-15, площадь 3,55 м2, 203-0212"
	м2
	208,63 
	234,08 

	203-0213
	      ДК 24-19, площадь 4,50 м2xe "Блоки дверные с качающимся полотном под остекление::ДК 24-19, площадь 4,50 м2, 203-0213"
	м2
	211,04 
	236,78 

	
	Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим:

	203-0214
	      ДУ 21-9, площадь 1,8 м2xe "Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим::ДУ 21-9, площадь 1,8 м2, 203-0214"
	м2
	215,62 
	241,92 

	203-0215
	      ДУ 21-10, площадь 2,01 м2; ДУ 24-10, площадь 2,30 м2xe "Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим::ДУ 21-10, площадь 2,01 м2\; ДУ 24-10, площадь 2,30 м2, 203-0215"
	м2
	211,62 
	237,44 

	Группа: Блоки дверные входные и тамбурные с полотнами под остекление и защищенными полосами в нижней части полотна

	
	Блоки дверные однопольные:

	203-0216
	      ДН 21-9Щ, площадь 1,84 м2xe "Блоки дверные однопольные::ДН 21-9Щ, площадь 1,84 м2, 203-0216"
	м2
	211,62 
	237,44 

	203-0217
	      ДН 21-10Щ, площадь 2,05 м2; ДН 24-10Щ, площадь 2,35 м2xe "Блоки дверные однопольные::ДН 21-10Щ, площадь 2,05 м2\; ДН 24-10Щ, площадь 2,35 м2, 203-0217"
	м2
	213,62 
	239,68 

	
	Блоки дверные двупольные:

	203-0218
	      ДН 21-13АЩ, площадь 2,66 м2xe "Блоки дверные двупольные::ДН 21-13АЩ, площадь 2,66 м2, 203-0218"
	м2
	219,61 
	246,40 

	203-0219
	      ДН 21-13Щ, площадь 2,66 м2; ДН 24-13Щ, площадь 3,04 м2xe "Блоки дверные двупольные::ДН 21-13Щ, площадь 2,66 м2\; ДН 24-13Щ, площадь 3,04 м2, 203-0219"
	м2
	215,62 
	241,92 

	203-0220
	      ДН 21-15Щ, площадь 3,07 м2; ДН 24-15Щ, площадь 3,52 м2xe "Блоки дверные двупольные::ДН 21-15Щ, площадь 3,07 м2\; ДН 24-15Щ, площадь 3,52 м2, 203-0220"
	м2
	215,62 
	241,92 

	203-0221
	      ДН 21-15АЩ, площадь 3,07 м2; ДН 24-15АЩ, площадь 3,52 м2xe "Блоки дверные двупольные::ДН 21-15АЩ, площадь 3,07 м2\; ДН 24-15АЩ, площадь 3,52 м2, 203-0221"
	м2
	211,62 
	237,44 

	203-0222
	      ДН 21-19Щ, площадь 3,91 м2; ДН 24-19Щ, площадь 4,47 м2xe "Блоки дверные двупольные::ДН 21-19Щ, площадь 3,91 м2\; ДН 24-19Щ, площадь 4,47 м2, 203-0222"
	м2
	193,65 
	217,28 

	
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные:

	203-0223
	      ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2xe "Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные::ДН 21-10, площадь 2,05 м2\; ДН 24-10, площадь 2,35 м2, 203-0223"
	м2
	182,86 
	205,17 

	203-0224
	      ДН 21-10А, площадь 2,05 м2; ДН 24-10А, площадь 2,35 м2xe "Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные::ДН 21-10А, площадь 2,05 м2\; ДН 24-10А, площадь 2,35 м2, 203-0224"
	м2
	205,64 
	230,72 

	203-0225
	      ДН 21-15А, площадь 3,07 м2; ДН 24-15А, площадь 3,52 м2xe "Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные::ДН 21-15А, площадь 3,07 м2\; ДН 24-15А, площадь 3,52 м2, 203-0225"
	м2
	182,86 
	205,17 

	203-0226
	      ДН 21-19, площадь 3,91 м2; ДН 24-19, площадь 4,47 м2xe "Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные::ДН 21-19, площадь 3,91 м2\; ДН 24-19, площадь 4,47 м2, 203-0226"
	м2
	203,64 
	228,48 

	203-0227
	      ДН 21-13Б, площадь 2,65 м2; ДН 24-13Б, площадь 3,04 м2xe "Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные::ДН 21-13Б, площадь 2,65 м2\; ДН 24-13Б, площадь 3,04 м2, 203-0227"
	м2
	215,62 
	241,92 

	203-0228
	      ДН 21-15Б, площадь 3,07 м2; ДН 24-15Б, площадь 3,52 м2; ДН 21-15В, площадь 3,07 м2; ДН 24-15В, площадь 3,52 м2xe "Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные::ДН 21-15Б, площадь 3,07 м2\; ДН 24-15Б, площадь 3,52 м2\; ДН 21-15В, площадь 3,07 м2\; ДН 24-15В, площадь 3,52 м2, 203-0228"
	м2
	209,63 
	235,20 

	203-0229
	      ДН 21-19В, площадь 3,91 м2; ДН 24-19В, площадь 4,47 м2xe "Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные::ДН 21-19В, площадь 3,91 м2\; ДН 24-19В, площадь 4,47 м2, 203-0229"
	м2
	209,63 
	235,20 

	
	Блоки дверные с качающимися полотнами двупольные:

	203-0230
	      ДН 21-15АК, площадь 3,16 м2; ДН 24-15АК, площадь 3,62 м2xe "Блоки дверные с качающимися полотнами двупольные::ДН 21-15АК, площадь 3,16 м2\; ДН 24-15АК, площадь 3,62 м2, 203-0230"
	м2
	214,62 
	240,80 

	203-0231
	      ДН 21-19К, площадь 4,0 м2; ДН 24-19К, площадь 4,57 м2xe "Блоки дверные с качающимися полотнами двупольные::ДН 21-19К, площадь 4,0 м2\; ДН 24-19К, площадь 4,57 м2, 203-0231"
	м2
	216,61 
	243,04 

	Группа: Блоки дверные служебные с щитовыми глухими полотнами со сплошным заполнением щита, облицованные твердыми древесноволокнистыми плитами

	
	Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок:

	203-0232
	      однопольные ДС 16-9ГТ, площадь 1,40 м2; ДС 19-9ГТ, площадь 1,67 м2xe "Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок::однопольные ДС 16-9ГТ, площадь 1,40 м2\; ДС 19-9ГТ, площадь 1,67 м2, 203-0232"
	м2
	535,02 
	600,29 

	203-0233
	      двупольные ДС 21-13ГТ, площадь 2,66 м2xe "Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок::двупольные ДС 21-13ГТ, площадь 2,66 м2, 203-0233"
	м2
	538,53 
	604,23 

	
	Блоки дверные служебные с полотнами, утепленными мягкой древесноволокнистой плитой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок:

	203-0234
	      однопольные ДС 16-9ГУ, площадь 1,40 м2; ДС 19-9ГУ, площадь 1,67 м2xe "Блоки дверные служебные с полотнами, утепленными мягкой древесноволокнистой плитой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок::однопольные ДС 16-9ГУ, площадь 1,40 м2\; ДС 19-9ГУ, площадь 1,67 м2, 203-0234"
	м2
	506,04 
	567,77 

	203-0235
	      двупольные ДС 21-13ГУ, площадь 2,66 м2xe "Блоки дверные служебные с полотнами, утепленными мягкой древесноволокнистой плитой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок::двупольные ДС 21-13ГУ, площадь 2,66 м2, 203-0235"
	м2
	512,15 
	574,64 

	203-8090
	Дверь  противопожарная глухая ДПМ-01/30 (ЕI 30) размером 850х2075 ммxe "Дверь  противопожарная глухая ДПМ-01/30 (ЕI 30) размером 850х2075 мм, 203-8090"
	компл.
	1 164,62 
	1 194,21 

	203-8091
	Дверь  противопожарная глухая ДПМ-01/30 (ЕI 30) размером 950х2075 ммxe "Дверь  противопожарная глухая ДПМ-01/30 (ЕI 30) размером 950х2075 мм, 203-8091"
	компл.
	1 176,87 
	1 206,77 

	203-8092
	Дверь противопожарная металлическая ДПМ-01/60 (EI 60)xe "Дверь противопожарная металлическая ДПМ-01/60 (EI 60), 203-8092"
	компл.
	3 279,56 
	3 362,88 

	Группа: Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок

	
	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок:

	203-0236
	      однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2; ДЛ 13-10, площадь 1,26 м2xe "Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок::однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2\; ДЛ 13-10, площадь 1,26 м2, 203-0236"
	м2
	483,14 
	542,08 

	203-0237
	      двупольные ДЛ 10-10А, площадь 0,97 м2xe "Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок::двупольные ДЛ 10-10А, площадь 0,97 м2, 203-0237"
	м2
	467,16 
	524,16 

	203-0238
	      двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2xe "Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок::двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2, 203-0238"
	м2
	427,55 
	479,72 

	Группа: Блоки дверные деревянные производственных зданий (промышленных и сельскохозяйственных предприятий)

	
	Блоки дверные внутренние с древесноволокнистыми плитами:

	203-0239
	      однопольные с полотнами глухими ДВГ 19-9, площадь 1,63 м2xe "Блоки дверные внутренние с древесноволокнистыми плитами::однопольные с полотнами глухими ДВГ 19-9, площадь 1,63 м2, 203-0239"
	м2
	340,61 
	382,16 

	203-0240
	      двупольные с полотнами глухими ДВГ 21-13, площадь 2,63 м2xe "Блоки дверные внутренние с древесноволокнистыми плитами::двупольные с полотнами глухими ДВГ 21-13, площадь 2,63 м2, 203-0240"
	м2
	343,45 
	385,36 

	203-0241
	      двупольные с полотнами глухими ДВГ 21-19, площадь 3,88 м2xe "Блоки дверные внутренние с древесноволокнистыми плитами::двупольные с полотнами глухими ДВГ 21-19, площадь 3,88 м2, 203-0241"
	м2
	351,36 
	394,23 

	203-0242
	      двупольные с полотнами под остекление ДВО 21-15, площадь 3,05 м2xe "Блоки дверные внутренние с древесноволокнистыми плитами::двупольные с полотнами под остекление ДВО 21-15, площадь 3,05 м2, 203-0242"
	м2
	297,83 
	334,16 


	203-0243
	      двупольные с полотнами под остекление ДВО 21-19, площадь 3,88 м2xe "Блоки дверные внутренние с древесноволокнистыми плитами::двупольные с полотнами под остекление ДВО 21-19, площадь 3,88 м2, 203-0243"
	м2
	283,15 
	317,70 

	203-0244
	      двупольные с качающимися полотнами под остекление ДВК 21-15, площадь 3,13 м2xe "Блоки дверные внутренние с древесноволокнистыми плитами::двупольные с качающимися полотнами под остекление ДВК 21-15, площадь 3,13 м2, 203-0244"
	м2
	294,19 
	330,08 

	203-0245
	      двупольные с качающимися полотнами под остекление ДВК 21-19, площадь 3,97 м2xe "Блоки дверные внутренние с древесноволокнистыми плитами::двупольные с качающимися полотнами под остекление ДВК 21-19, площадь 3,97 м2, 203-0245"
	м2
	283,46 
	318,05 

	
	Блоки дверные наружные, пороги коробок укреплены стальной полосой, однопольные с полотном:

	203-0246
	      глухим ДНГ 21-9, площадь 1,84 м2; ДНГ 21-10, площадь 2,05 м2xe "Блоки дверные наружные, пороги коробок укреплены стальной полосой, однопольные с полотном::глухим ДНГ 21-9, площадь 1,84 м2\; ДНГ 21-10, площадь 2,05 м2, 203-0246"
	м2
	381,81 
	428,39 

	203-0247
	      глухим ДНГ 24-9, площадь 2,11 м2; ДНГ 24-10, площадь 2,35 м2xe "Блоки дверные наружные, пороги коробок укреплены стальной полосой, однопольные с полотном::глухим ДНГ 24-9, площадь 2,11 м2\; ДНГ 24-10, площадь 2,35 м2, 203-0247"
	м2
	376,13 
	422,01 

	203-0248
	      под остекление ДНО 21-09, площадь 1,84 м2; ДНО 21-10, площадь 2,05 м2xe "Блоки дверные наружные, пороги коробок укреплены стальной полосой, однопольные с полотном::под остекление ДНО 21-09, площадь 1,84 м2\; ДНО 21-10, площадь 2,05 м2, 203-0248"
	м2
	333,74 
	374,45 

	203-0249
	      под остекление ДНО 24-9, площадь 2,11 м2; ДНО 24-10, площадь 2,35 м2xe "Блоки дверные наружные, пороги коробок укреплены стальной полосой, однопольные с полотном::под остекление ДНО 24-9, площадь 2,11 м2\; ДНО 24-10, площадь 2,35 м2, 203-0249"
	м2
	321,32 
	360,52 

	Подраздел: Сборочные элементы оконных блоков

	Группа: Створки оконные для жилых зданий

	
	Створки оконные для жилых зданий площадь:

	203-0250
	      до 0,3 м2xe "Створки оконные для жилых зданий площадь::до 0,3 м2, 203-0250"
	м2
	142,23 
	159,58 

	203-0251
	      0,3-0,4 м2xe "Створки оконные для жилых зданий площадь::0,3-0,4 м2, 203-0251"
	м2
	133,39 
	149,66 

	203-0252
	      0,4-0,5 м2xe "Створки оконные для жилых зданий площадь::0,4-0,5 м2, 203-0252"
	м2
	149,00 
	167,18 

	203-0253
	      0,5-0,7 м2xe "Створки оконные для жилых зданий площадь::0,5-0,7 м2, 203-0253"
	м2
	137,75 
	154,56 

	203-0254
	      0,7-0,8 м2xe "Створки оконные для жилых зданий площадь::0,7-0,8 м2, 203-0254"
	м2
	137,05 
	153,78 

	203-0255
	      0,8-1,0 м2xe "Створки оконные для жилых зданий площадь::0,8-1,0 м2, 203-0255"
	м2
	143,05 
	160,51 

	203-0256
	      1,0-1,2 м2xe "Створки оконные для жилых зданий площадь::1,0-1,2 м2, 203-0256"
	м2
	142,23 
	159,58 

	203-0257
	      1,2-1,4 м2xe "Створки оконные для жилых зданий площадь::1,2-1,4 м2, 203-0257"
	м2
	130,17 
	146,05 

	203-0258
	      более 1,4 м2xe "Створки оконные для жилых зданий площадь::более 1,4 м2, 203-0258"
	м2
	127,17 
	142,69 

	Группа: Прочие элементы оконных блоков

	
	Штапик (раскладка) размером:

	203-0259
	      10х16 ммxe "Штапик (раскладка) размером::10х16 мм, 203-0259"
	м
	1,77 
	1,99 

	203-0526
	      10х19 ммxe "Штапик (раскладка) размером::10х19 мм, 203-0526"
	м3
	11 107,39 
	12 462,49 

	Группа: Створки оконные для общественных зданий

	
	Створки оконные для общественных зданий площадь:

	203-0260
	      0,5-0,6 м2xe "Створки оконные для общественных зданий площадь::0,5-0,6 м2, 203-0260"
	м2
	137,05 
	153,78 

	203-0261
	      0,6-1,0 м2xe "Створки оконные для общественных зданий площадь::0,6-1,0 м2, 203-0261"
	м2
	134,56 
	150,98 

	203-0262
	      1,0-1,2 м2xe "Створки оконные для общественных зданий площадь::1,0-1,2 м2, 203-0262"
	м2
	111,76 
	125,40 

	203-0263
	      1,2-1,4 м2xe "Створки оконные для общественных зданий площадь::1,2-1,4 м2, 203-0263"
	м2
	122,58 
	137,54 

	203-0264
	      1,4-2,0 м2xe "Створки оконные для общественных зданий площадь::1,4-2,0 м2, 203-0264"
	м2
	110,08 
	123,51 

	203-0265
	      2,0-2,2 м2xe "Створки оконные для общественных зданий площадь::2,0-2,2 м2, 203-0265"
	м2
	104,75 
	117,53 

	203-0266
	      2,2-2,6 м2 и болееxe "Створки оконные для общественных зданий площадь::2,2-2,6 м2 и более, 203-0266"
	м2
	103,82 
	116,48 

	
	Створки фрамужные площадь:

	203-0267
	      0,4-0,6 м2xe "Створки фрамужные площадь::0,4-0,6 м2, 203-0267"
	м2
	142,23 
	159,58 

	203-0268
	      0,6-0,7 м2xe "Створки фрамужные площадь::0,6-0,7 м2, 203-0268"
	м2
	151,86 
	170,39 

	Группа: Створки оконные для производственных зданий

	
	Створки оконные для производственных зданий одинарные площадь:

	203-0269
	      0,6-1,0 м2xe "Створки оконные для производственных зданий одинарные площадь::0,6-1,0 м2, 203-0269"
	м2
	147,35 
	165,33 

	203-0270
	      1,0-1,4 м2xe "Створки оконные для производственных зданий одинарные площадь::1,0-1,4 м2, 203-0270"
	м2
	124,87 
	140,11 

	203-0271
	      1,4-2,0 м2xe "Створки оконные для производственных зданий одинарные площадь::1,4-2,0 м2, 203-0271"
	м2
	112,80 
	126,56 

	Группа: Переплеты оконные

	203-9003
	Переплеты оконныеxe "Переплеты оконные, 203-9003"
	м2
	- 
	- 

	203-9053
	Переплеты оконные для жилых зданийxe "Переплеты оконные для жилых зданий, 203-9053"
	м2
	- 
	- 

	
	Переплеты оконные одинарные:

	203-0552
	      глухие площадью 3,42 м2xe "Переплеты оконные одинарные::глухие площадью 3,42 м2, 203-0552"
	м2
	97,83 
	109,76 

	203-0553
	      глухие площадью 5,18 м2xe "Переплеты оконные одинарные::глухие площадью 5,18 м2, 203-0553"
	м2
	67,88 
	76,16 

	203-0554
	      открывающиеся площадью 3,42 м2xe "Переплеты оконные одинарные::открывающиеся площадью 3,42 м2, 203-0554"
	м2
	97,83 
	109,76 

	203-0555
	      открывающиеся площадью 5,18 м2xe "Переплеты оконные одинарные::открывающиеся площадью 5,18 м2, 203-0555"
	м2
	65,88 
	73,92 

	203-0556
	      площадью 2,07 м2xe "Переплеты оконные одинарные::площадью 2,07 м2, 203-0556"
	м2
	68,87 
	77,28 

	203-0557
	      площадью 2,74 м2xe "Переплеты оконные одинарные::площадью 2,74 м2, 203-0557"
	м2
	68,87 
	77,28 

	
	Переплеты оконные открывающиеся площадью:

	203-0563
	      3,42 м2xe "Переплеты оконные открывающиеся площадью::3,42 м2, 203-0563"
	м2
	97,83 
	109,76 

	203-0564
	      5,18 м2xe "Переплеты оконные открывающиеся площадью::5,18 м2, 203-0564"
	м2
	65,88 
	73,92 

	
	Переплеты оконные раздельные площадью:

	203-0558
	      2,07 м2xe "Переплеты оконные раздельные площадью::2,07 м2, 203-0558"
	м2
	68,87 
	77,28 

	203-0559
	      2,74 м2xe "Переплеты оконные раздельные площадью::2,74 м2, 203-0559"
	м2
	68,87 
	77,28 

	Подраздел: Сборочные элементы дверных блоков

	Группа: Полотна для блоков дверных (щитовых)

	
	Полотна глухие высотой:

	203-0272
	      2000 мм ПГ 20-6 (ДГ21-7; ДГ-21-13), площадь 1,2 м2; ПГ 20-7 (ДГ 21-8), площадь 1,4 м2; ПГ 20-8 (ДГ 21-9), площадь 1,6 м2xe "Полотна глухие высотой::2000 мм ПГ 20-6 (ДГ21-7\; ДГ-21-13), площадь 1,2 м2\; ПГ 20-7 (ДГ 21-8), площадь 1,4 м2\; ПГ 20-8 (ДГ 21-9), площадь 1,6 м2, 203-0272"
	м2
	199,65 
	224,01 

	203-0273
	      2000 мм ПГ 20-9 (ДГ 21-10), площадь 1,8 м2; ПГ 20-11 (ДГ 21-12), площадь 2,2 м2xe "Полотна глухие высотой::2000 мм ПГ 20-9 (ДГ 21-10), площадь 1,8 м2\; ПГ 20-11 (ДГ 21-12), площадь 2,2 м2, 203-0273"
	м2
	205,35 
	230,41 

	203-0274
	      2300 мм ПГ 23-7 (ДГ 24-15), площадь 1,61 м2xe "Полотна глухие высотой::2300 мм ПГ 23-7 (ДГ 24-15), площадь 1,61 м2, 203-0274"
	м2
	208,95 
	234,45 

	203-0275
	      2300 мм ПГ 23-9 (ДГ 24-10, ДГ 24-19), площадь 2,07 м2; ПГ 23-11 (ДГ 24-12), площадь 2,53 м2xe "Полотна глухие высотой::2300 мм ПГ 23-9 (ДГ 24-10, ДГ 24-19), площадь 2,07 м2\; ПГ 23-11 (ДГ 24-12), площадь 2,53 м2, 203-0275"
	м2
	199,65 
	224,01 

	
	Полотна под остекление высотой:

	203-0276
	      2000 мм ПО 20-6 (ДО 21-13), площадь 1,2 м2; ПО 20-7 (ДО 21-8), площадь 1,4 м2xe "Полотна под остекление высотой::2000 мм ПО 20-6 (ДО 21-13), площадь 1,2 м2\; ПО 20-7 (ДО 21-8), площадь 1,4 м2, 203-0276"
	м2
	247,35 
	277,53 

	203-0277
	      2000 мм ПО 20-8 (ДО 21-9), площадь 1,6 м2; ПО 20-9 (ДО 21-10), площадь 1,8xe "Полотна под остекление высотой::2000 мм ПО 20-8 (ДО 21-9), площадь 1,6 м2\; ПО 20-9 (ДО 21-10), площадь 1,8, 203-0277"
	м2
	171,32 
	192,22 

	203-0278
	      2300 мм ПО 23-7 (ДО 24-15), площадь 1,61 м2xe "Полотна под остекление высотой::2300 мм ПО 23-7 (ДО 24-15), площадь 1,61 м2, 203-0278"
	м2
	169,71 
	190,41 

	203-0279
	      2300 мм ПО 23-9 (ДО 24-10, ДО 24-19), площадь 2,07 м2xe "Полотна под остекление высотой::2300 мм ПО 23-9 (ДО 24-10, ДО 24-19), площадь 2,07 м2, 203-0279"
	м2
	160,48 
	180,06 

	203-0280
	      2300 мм ПО 23-11 (ДО 24-12), площадь 2,53 м2xe "Полотна под остекление высотой::2300 мм ПО 23-11 (ДО 24-12), площадь 2,53 м2, 203-0280"
	м2
	150,96 
	169,38 

	
	Полотно качающееся высотой:

	203-0281
	      2000 мм ПК 20-6 (ДК 21-13), площадь 1,2 м2xe "Полотно качающееся высотой::2000 мм ПК 20-6 (ДК 21-13), площадь 1,2 м2, 203-0281"
	м2
	186,60 
	209,37 

	203-0282
	      2300 мм ПК 23-7 (ДК 24-15), площадь 1,61 м2xe "Полотно качающееся высотой::2300 мм ПК 23-7 (ДК 24-15), площадь 1,61 м2, 203-0282"
	м2
	177,22 
	198,84 

	203-0283
	      2300 мм ПК 23-9 (ДК 24-19), площадь 2,07 м2xe "Полотно качающееся высотой::2300 мм ПК 23-9 (ДК 24-19), площадь 2,07 м2, 203-0283"
	м2
	161,32 
	181,00 

	203-0284
	      2000 мм усиленное ПУ 20-8 (ДУ 21-9), площадь 1,6 м2; ПУ 20-9 (ДУ 21-10), площадь 1,8 м2xe "Полотно качающееся высотой::2000 мм усиленное ПУ 20-8 (ДУ 21-9), площадь 1,6 м2\; ПУ 20-9 (ДУ 21-10), площадь 1,8 м2, 203-0284"
	м2
	217,78 
	244,35 

	203-0285
	      2300 мм усиленное ПУ 23-9 (ДУ 24-10), площадь 2,07 м2xe "Полотно качающееся высотой::2300 мм усиленное ПУ 23-9 (ДУ 24-10), площадь 2,07 м2, 203-0285"
	м2
	211,25 
	237,03 

	Группа: Полотна для блоков дверных входных и тамбурных

	
	Полотна щитовые глухие высотой 2000 и 2300 мм:

	203-0286
	      ПН 20-4Щ, площадь 0,8 м2; ПН 23-4Щ, площадь 0,92 м2xe "Полотна щитовые глухие высотой 2000 и 2300 мм::ПН 20-4Щ, площадь 0,8 м2\; ПН 23-4Щ, площадь 0,92 м2, 203-0286"
	м2
	314,84 
	353,25 

	203-0287
	      ПН 20-5Щ, площадь 1,0 м2; ПН 23-5Щ, площадь 1,15 м2xe "Полотна щитовые глухие высотой 2000 и 2300 мм::ПН 20-5Щ, площадь 1,0 м2\; ПН 23-5Щ, площадь 1,15 м2, 203-0287"
	м2
	326,85 
	366,73 

	
	Полотна щитовые под остекление высотой 2000 и 2300 мм:

	203-0288
	      ПН 20-7Щ, площадь 1,4 м2, ПН 23-7Щ, площадь 1,61 м2xe "Полотна щитовые под остекление высотой 2000 и 2300 мм::ПН 20-7Щ, площадь 1,4 м2, ПН 23-7Щ, площадь 1,61 м2, 203-0288"
	м2
	203,69 
	228,54 

	203-0289
	      ПН 20-8АЩ, площадь 1,6 м2xe "Полотна щитовые под остекление высотой 2000 и 2300 мм::ПН 20-8АЩ, площадь 1,6 м2, 203-0289"
	м2
	246,62 
	276,71 

	203-0290
	      ПН 20-8Щ, площадь 1,6 м2, ПН 23-8Щ, площадь 1,84 м2xe "Полотна щитовые под остекление высотой 2000 и 2300 мм::ПН 20-8Щ, площадь 1,6 м2, ПН 23-8Щ, площадь 1,84 м2, 203-0290"
	м2
	191,19 
	214,52 

	203-0291
	      ПН 20-9Щ, площадь 1,8 м2, ПН 23-9Щ, площадь 2,07 м2xe "Полотна щитовые под остекление высотой 2000 и 2300 мм::ПН 20-9Щ, площадь 1,8 м2, ПН 23-9Щ, площадь 2,07 м2, 203-0291"
	м2
	186,36 
	209,10 

	
	Полотна рамочные под остекление высотой 2000 и 2300 мм:

	203-0292
	      ПН 20-7А, площадь 1,4 м2, ПН 23-7А, площадь 1,61 м2xe "Полотна рамочные под остекление высотой 2000 и 2300 мм::ПН 20-7А, площадь 1,4 м2, ПН 23-7А, площадь 1,61 м2, 203-0292"
	м2
	191,19 
	214,52 

	203-0293
	      ПН 20-9, площадь 1,80 м2; ПН 23-9, площадь 2,07 м2xe "Полотна рамочные под остекление высотой 2000 и 2300 мм::ПН 20-9, площадь 1,80 м2\; ПН 23-9, площадь 2,07 м2, 203-0293"
	м2
	173,09 
	194,21 

	203-0294
	      ПН 20-5Б, площадь 1,0 м2; ПН 23-5Б, площадь 1,15 м2xe "Полотна рамочные под остекление высотой 2000 и 2300 мм::ПН 20-5Б, площадь 1,0 м2\; ПН 23-5Б, площадь 1,15 м2, 203-0294"
	м2
	246,71 
	276,81 

	203-0295
	      ПН 20-7Б, площадь 1,4 м2; ПН 20-7В, площадь 1,4 м2; ПН 23-7Б, площадь 1,61 м2; ПН 23-7В, площадь 1,61 м2xe "Полотна рамочные под остекление высотой 2000 и 2300 мм::ПН 20-7Б, площадь 1,4 м2\; ПН 20-7В, площадь 1,4 м2\; ПН 23-7Б, площадь 1,61 м2\; ПН 23-7В, площадь 1,61 м2, 203-0295"
	м2
	240,87 
	270,26 

	203-0296
	      ПН 20-9А, площадь 1,8 м2; ПН 20-9Б, ПН 20-9В, ПН 23-9А, площадь 2,07 м2; ПН 23-9Б, ПН 23-9Вxe "Полотна рамочные под остекление высотой 2000 и 2300 мм::ПН 20-9А, площадь 1,8 м2\; ПН 20-9Б, ПН 20-9В, ПН 23-9А, площадь 2,07 м2\; ПН 23-9Б, ПН 23-9В, 203-0296"
	м2
	236,09 
	264,89 

	
	Полотна качающиеся высотой 2000 и 2300 мм:

	203-0297
	      ПН 20-7АК, площадь 1,4 м2; ПН 23-7АК, площадь 1,61 м2xe "Полотна качающиеся высотой 2000 и 2300 мм::ПН 20-7АК, площадь 1,4 м2\; ПН 23-7АК, площадь 1,61 м2, 203-0297"
	м2
	198,70 
	222,94 

	203-0298
	      ПН 20-9К, площадь 1,8 м2; ПН 23-9К, площадь 2,07 м2xe "Полотна качающиеся высотой 2000 и 2300 мм::ПН 20-9К, площадь 1,8 м2\; ПН 23-9К, площадь 2,07 м2, 203-0298"
	м2
	179,54 
	201,44 

	Группа: Полотна для блоков дверных служебных

	
	Полотна для блоков дверных служебных:

	203-0299
	      трудносгораемые высотой 1495 мм ПС 15-8ГТ, площадь 1,19 м2xe "Полотна для блоков дверных служебных::трудносгораемые высотой 1495 мм ПС 15-8ГТ, площадь 1,19 м2, 203-0299"
	м2
	437,67 
	491,07 

	203-0300
	      трудносгораемые высотой 1995 мм ПС 20-4ГТ, площадь 0,77 м2xe "Полотна для блоков дверных служебных::трудносгораемые высотой 1995 мм ПС 20-4ГТ, площадь 0,77 м2, 203-0300"
	м2
	468,65 
	525,83 

	203-0301
	      трудносгораемые высотой 1795 и 1995 мм ПС 18-8ГТ, площадь 1,43 м2; ПС 20-8ГТ, площадь 1,58 м2xe "Полотна для блоков дверных служебных::трудносгораемые высотой 1795 и 1995 мм ПС 18-8ГТ, площадь 1,43 м2\; ПС 20-8ГТ, площадь 1,58 м2, 203-0301"
	м2
	439,92 
	493,59 

	203-0302
	      утепленные высотой 1495 мм ПС 15-8ГУ, площадь 1,19 м2xe "Полотна для блоков дверных служебных::утепленные высотой 1495 мм ПС 15-8ГУ, площадь 1,19 м2, 203-0302"
	м2
	417,61 
	468,56 

	203-0303
	      утепленные высотой 1995 мм ПС 20-4ГУ, площадь 0,77 м2xe "Полотна для блоков дверных служебных::утепленные высотой 1995 мм ПС 20-4ГУ, площадь 0,77 м2, 203-0303"
	м2
	448,84 
	503,59 

	203-0304
	      утепленные высотой 1795 и 1995 мм ПС 18-8ГУ, площадь 1,43 м2; ПС 20-8ГУ, площадь 1,58 м2xe "Полотна для блоков дверных служебных::утепленные высотой 1795 и 1995 мм ПС 18-8ГУ, площадь 1,43 м2\; ПС 20-8ГУ, площадь 1,58 м2, 203-0304"
	м2
	419,54 
	470,72 

	Группа: Полотна люков и лазов

	
	Полотна люков и лазов высотой:

	203-0305
	      877 мм ПЛ 9-4А, площадь 0,39 м2xe "Полотна люков и лазов высотой::877 мм ПЛ 9-4А, площадь 0,39 м2, 203-0305"
	м2
	483,65 
	542,66 

	203-0306
	      877 мм ПЛ 9-9, площадь 0,77 м2xe "Полотна люков и лазов высотой::877 мм ПЛ 9-9, площадь 0,77 м2, 203-0306"
	м2
	437,52 
	490,90 

	203-0307
	      1177 мм ПЛ 12-7, площадь 0,81 м2xe "Полотна люков и лазов высотой::1177 мм ПЛ 12-7, площадь 0,81 м2, 203-0307"
	м2
	397,47 
	445,96 

	203-0308
	      1177 мм ПЛ 12-9, площадь 1,03 м2xe "Полотна люков и лазов высотой::1177 мм ПЛ 12-9, площадь 1,03 м2, 203-0308"
	м2
	425,15 
	477,02 

	Группа: Полотна для блоков дверных производственных зданий (промышленных и сельскохозяйственных предприятий)

	
	Полотна для блоков дверных внутренних, полотно глухое высотой:

	203-0309
	      2000 мм ПВГ 20-6, площадь 1,2 м2xe "Полотна для блоков дверных внутренних, полотно глухое высотой::2000 мм ПВГ 20-6, площадь 1,2 м2, 203-0309"
	м2
	237,53 
	266,51 

	203-0311
	      2000 мм ПВГ 20-9, площадь 1,8 м2xe "Полотна для блоков дверных внутренних, полотно глухое высотой::2000 мм ПВГ 20-9, площадь 1,8 м2, 203-0311"
	м2
	227,31 
	255,04 

	203-0310
	      1800 и 2000 мм ПВГ 18-8, площадь 1,44 м2; ПВГ 20-7, площадь 1,4 м2xe "Полотна для блоков дверных внутренних, полотно глухое высотой::1800 и 2000 мм ПВГ 18-8, площадь 1,44 м2\; ПВГ 20-7, площадь 1,4 м2, 203-0310"
	м2
	229,22 
	257,18 

	
	Полотна для блоков дверных внутренних, полотно под остекление высотой 2000 мм:

	203-0312
	      ПВО 20-7, площадь 1,40 м2xe "Полотна для блоков дверных внутренних, полотно под остекление высотой 2000 мм::ПВО 20-7, площадь 1,40 м2, 203-0312"
	м2
	205,85 
	230,97 

	203-0313
	      ПВО 20-9, площадь 1,8 м2xe "Полотна для блоков дверных внутренних, полотно под остекление высотой 2000 мм::ПВО 20-9, площадь 1,8 м2, 203-0313"
	м2
	193,01 
	216,56 

	
	Полотна для блоков дверных внутренних, полотно качающееся высотой 2000 мм:

	203-0314
	      ПВК 20-7, площадь 1,4 м2xe "Полотна для блоков дверных внутренних, полотно качающееся высотой 2000 мм::ПВК 20-7, площадь 1,4 м2, 203-0314"
	м2
	203,35 
	228,16 

	203-0315
	      ПВК 20-9, площадь 1,8 м2xe "Полотна для блоков дверных внутренних, полотно качающееся высотой 2000 мм::ПВК 20-9, площадь 1,8 м2, 203-0315"
	м2
	190,85 
	214,14 

	
	Полотна для блоков дверных наружных, полотно глухое высотой:

	203-0316
	      2000 мм ПНГ 20-8, площадь 1,6 м2; ПНГ 20-9, площадь 1,8 м2xe "Полотна для блоков дверных наружных, полотно глухое высотой::2000 мм ПНГ 20-8, площадь 1,6 м2\; ПНГ 20-9, площадь 1,8 м2, 203-0316"
	м2
	260,85 
	292,68 

	203-0317
	      2300 мм ПНГ 23-8, площадь 1,84 м2; ПНГ 23-9, площадь 2,07 м2xe "Полотна для блоков дверных наружных, полотно глухое высотой::2300 мм ПНГ 23-8, площадь 1,84 м2\; ПНГ 23-9, площадь 2,07 м2, 203-0317"
	м2
	255,94 
	287,16 

	
	Полотна для блоков дверных наружных, полотно под остекление высотой:

	203-0318
	      2000 мм ПНО 20-8, площадь 1,6 м2; ПНО 20-9, площадь 1,8 м2xe "Полотна для блоков дверных наружных, полотно под остекление высотой::2000 мм ПНО 20-8, площадь 1,6 м2\; ПНО 20-9, площадь 1,8 м2, 203-0318"
	м2
	229,19 
	257,15 

	203-0319
	      2300 мм ПНО 23-8, площадь 1,84 м2; ПНО 32-9, площадь 2,07 м2xe "Полотна для блоков дверных наружных, полотно под остекление высотой::2300 мм ПНО 23-8, площадь 1,84 м2\; ПНО 32-9, площадь 2,07 м2, 203-0319"
	м2
	213,01 
	239,00 

	Группа: Полотна для дверных блоков разных

	203-9004
	Полотна дверные деревянныеxe "Полотна дверные деревянные, 203-9004"
	м2
	- 
	- 

	203-0570
	Полотна дверные деревянныеxe "Полотна дверные деревянные, 203-0570"
	м2
	247,35 
	277,53 

	203-0519
	Полотна дверные деревянные (для плотничных дверей)xe "Полотна дверные деревянные (для плотничных дверей), 203-0519"
	м2
	247,35 
	277,53 

	
	Полотна деревянные для балконных дверей с фрамугой:

	203-0527
	      БС 28х9xe "Полотна деревянные для балконных дверей с фрамугой::БС 28х9, 203-0527"
	м2
	307,42 
	344,92 

	203-0528
	      БС 22х7,5xe "Полотна деревянные для балконных дверей с фрамугой::БС 22х7,5, 203-0528"
	м2
	269,43 
	302,30 

	203-9059
	Полотна для блоков дверныхxe "Полотна для блоков дверных, 203-9059"
	м2
	- 
	- 


	Подраздел: Коробки оконные и дверные

	Группа: Коробки оконные

	203-9056
	Коробки оконныеxe "Коробки оконные, 203-9056"
	м
	- 
	- 

	
	Коробки оконные размером:

	203-0320
	      168х45 ммxe "Коробки оконные размером::168х45 мм, 203-0320"
	м
	29,65 
	33,27 

	203-0321
	      74х45 ммxe "Коробки оконные размером::74х45 мм, 203-0321"
	м
	16,78 
	18,83 

	203-0322
	      134х45, 132х44 ммxe "Коробки оконные размером::134х45, 132х44 мм, 203-0322"
	м
	19,89 
	22,32 

	203-0323
	      124х70 ммxe "Коробки оконные размером::124х70 мм, 203-0323"
	м
	23,05 
	25,87 

	203-0324
	      124х52-55 ммxe "Коробки оконные размером::124х52-55 мм, 203-0324"
	м
	20,75 
	23,29 

	203-0325
	      124х46, 124х44, 110х54, 104х60, 104х50, 104х40 ммxe "Коробки оконные размером::124х46, 124х44, 110х54, 104х60, 104х50, 104х40 мм, 203-0325"
	м
	19,70 
	22,10 

	203-0326
	      96х36, 96х26 ммxe "Коробки оконные размером::96х36, 96х26 мм, 203-0326"
	м
	19,00 
	21,32 

	203-0327
	      94х70 ммxe "Коробки оконные размером::94х70 мм, 203-0327"
	м
	19,37 
	21,74 

	203-0328
	      94х62, 94х60, 94х54-55 ммxe "Коробки оконные размером::94х62, 94х60, 94х54-55 мм, 203-0328"
	м
	17,79 
	19,96 

	203-0329
	      94х52, 94х50 ммxe "Коробки оконные размером::94х52, 94х50 мм, 203-0329"
	м
	17,43 
	19,55 

	203-0330
	      94х45-46, 84х54, 84х44, 80х54, 72х54 ммxe "Коробки оконные размером::94х45-46, 84х54, 84х44, 80х54, 72х54 мм, 203-0330"
	м
	15,24 
	17,10 

	203-0331
	      64х54, 64х44-46, 63х54, 63х44 ммxe "Коробки оконные размером::64х54, 64х44-46, 63х54, 63х44 мм, 203-0331"
	м
	14,00 
	15,71 

	Группа: Коробки дверные и люков деревянные

	203-9058
	Коробки дверныеxe "Коробки дверные, 203-9058"
	м
	- 
	- 

	203-9061
	Коробки дверные металлическиеxe "Коробки дверные металлические, 203-9061"
	т
	- 
	- 

	
	Коробка дверная размером:

	203-0332
	      74х45 ммxe "Коробка дверная размером::74х45 мм, 203-0332"
	м
	22,07 
	24,77 

	203-0333
	      94х45 ммxe "Коробка дверная размером::94х45 мм, 203-0333"
	м
	18,86 
	21,17 

	203-0334
	      94х55 ммxe "Коробка дверная размером::94х55 мм, 203-0334"
	м
	18,96 
	21,28 

	203-0335
	Коробка дверная, облицованная кровельной сталью, размером 94х55 ммxe "Коробка дверная, облицованная кровельной сталью, размером 94х55 мм, 203-0335"
	м
	31,93 
	35,82 

	203-0336
	Коробка люков, облицованная кровельной сталью, размером 112х66 ммxe "Коробка люков, облицованная кровельной сталью, размером 112х66 мм, 203-0336"
	м
	38,62 
	43,33 

	Группа: Прочие элементы коробок оконных и дверных

	203-0337
	Монтажная доска размером 74х19-22 ммxe "Монтажная доска размером 74х19-22 мм, 203-0337"
	м
	10,60 
	11,89 

	203-0338
	Монтажная доска размером 94х19-22 ммxe "Монтажная доска размером 94х19-22 мм, 203-0338"
	м
	11,63 
	13,05 

	203-0339
	Нащельник размером 34x13 ммxe "Нащельник размером 34x13 мм, 203-0339"
	м
	2,65 
	2,98 

	203-0340
	Нащельник размером 40x13 ммxe "Нащельник размером 40x13 мм, 203-0340"
	м
	2,81 
	3,15 

	Подраздел: Детали профильные из древесных материалов для строительства

	Группа: Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные

	203-9005
	Доски для чистого полаxe "Доски для чистого пола, 203-9005"
	м3
	- 
	- 

	203-9150
	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированныеxe "Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные, 203-9150"
	м3
	- 
	- 

	
	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип:

	203-0341
	      ДП-21 толщиной 21 мм, шириной без гребня от 64 до 100 ммxe "Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип::ДП-21 толщиной 21 мм, шириной без гребня от 64 до 100 мм, 203-0341"
	м3
	2 238,91 
	2 512,06 

	203-0342
	      ДП-21 толщиной 21 мм, шириной без гребня от 100 до 140 ммxe "Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип::ДП-21 толщиной 21 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм, 203-0342"
	м3
	1 999,43 
	2 243,36 

	203-0343
	      ДП-27 толщиной 27 мм, шириной без гребня от 64 до 100 ммxe "Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип::ДП-27 толщиной 27 мм, шириной без гребня от 64 до 100 мм, 203-0343"
	м3
	1 945,53 
	2 182,88 

	203-0344
	      ДП-27 толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 ммxe "Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип::ДП-27 толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм, 203-0344"
	м3
	1 904,56 
	2 136,92 

	203-0345
	      ДП-35 толщиной 35 мм, шириной без гребня от 64 до 100 ммxe "Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип::ДП-35 толщиной 35 мм, шириной без гребня от 64 до 100 мм, 203-0345"
	м3
	1 883,64 
	2 113,44 

	203-0346
	      ДП-35 толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 ммxe "Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип::ДП-35 толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм, 203-0346"
	м3
	1 844,50 
	2 069,53 

	
	Доски для покрытия полов толщиной:

	203-0521
	      47 мм, шириной 68 и 78 ммxe "Доски для покрытия полов толщиной::47 мм, шириной 68 и 78 мм, 203-0521"
	м3
	2 078,85 
	2 332,47 

	203-0522
	      47 мм, шириной 118 ммxe "Доски для покрытия полов толщиной::47 мм, шириной 118 мм, 203-0522"
	м3
	1 970,02 
	2 210,36 

	203-0523
	      57 мм, шириной 68 и 78 ммxe "Доски для покрытия полов толщиной::57 мм, шириной 68 и 78 мм, 203-0523"
	м3
	1 882,61 
	2 112,29 

	203-0524
	      57 мм, шириной 118 ммxe "Доски для покрытия полов толщиной::57 мм, шириной 118 мм, 203-0524"
	м3
	1 864,86 
	2 092,38 

	Группа: Доски паркетные

	203-9090
	Доски паркетныеxe "Доски паркетные, 203-9090"
	м2
	- 
	- 

	
	Доски паркетные, облицованные паркетными планками из:

	203-0537
	      древесины дуба, ясеня, ильма, кленаxe "Доски паркетные, облицованные паркетными планками из::древесины дуба, ясеня, ильма, клена, 203-0537"
	м2
	275,46 
	309,07 

	203-0550
	      древесины бука, вязаxe "Доски паркетные, облицованные паркетными планками из::древесины бука, вяза, 203-0550"
	м2
	256,47 
	287,76 

	203-0551
	      древесины березыxe "Доски паркетные, облицованные паркетными планками из::древесины березы, 203-0551"
	м2
	97,37 
	109,25 

	Группа: Паркет

	
	Паркет:

	203-9091
	      штучныйxe "Паркет::штучный, 203-9091"
	м2
	- 
	- 

	203-0569
	      штучный дуб, ясень, ильм, кленxe "Паркет::штучный дуб, ясень, ильм, клен, 203-0569"
	м2
	147,66 
	177,72 

	203-0572
	      штучный бук, вязxe "Паркет::штучный бук, вяз, 203-0572"
	м2
	126,37 
	141,79 

	203-0583
	      штучный березаxe "Паркет::штучный береза, 203-0583"
	м2
	112,30 
	126,00 

	203-9093
	      мозаичныйxe "Паркет::мозаичный, 203-9093"
	м2
	- 
	- 

	203-0588
	      мозаичный дуб, ясень, ильм, кленxe "Паркет::мозаичный дуб, ясень, ильм, клен, 203-0588"
	м2
	170,98 
	191,84 

	203-0589
	      мозаичный бук, вязxe "Паркет::мозаичный бук, вяз, 203-0589"
	м2
	163,55 
	183,51 

	203-0591
	      мозаичный березаxe "Паркет::мозаичный береза, 203-0591"
	м2
	119,23 
	133,77 

	Группа: Щиты паркетные

	203-9092
	Щиты паркетныеxe "Щиты паркетные, 203-9092"
	м2
	- 
	- 

	203-0592
	Щиты паркетныеxe "Щиты паркетные, 203-0592"
	м2
	129,60 
	145,41 

	
	Щиты паркетные, облицованные паркетными планками из:

	203-0593
	      древесины дуба, ясеня, ильма, кленаxe "Щиты паркетные, облицованные паркетными планками из::древесины дуба, ясеня, ильма, клена, 203-0593"
	м2
	190,48 
	213,72 

	203-0594
	      древесины бука, вязаxe "Щиты паркетные, облицованные паркетными планками из::древесины бука, вяза, 203-0594"
	м2
	190,48 
	213,72 

	203-0595
	      древесины березыxe "Щиты паркетные, облицованные паркетными планками из::древесины березы, 203-0595"
	м2
	178,87 
	200,70 

	Группа: Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины

	
	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины тип БП-27,толщиной 27 мм, шириной без гребня:

	203-0347
	      от 40 до 50 ммxe "Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины тип БП-27,толщиной 27 мм, шириной без гребня::от 40 до 50 мм, 203-0347"
	м3
	2 359,45 
	2 647,31 

	203-0348
	      от 50 до 60 ммxe "Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины тип БП-27,толщиной 27 мм, шириной без гребня::от 50 до 60 мм, 203-0348"
	м3
	2 673,11 
	2 999,23 

	Группа: Плинтусы из древесины

	203-8007
	Плинтуса дубовыеxe "Плинтуса дубовые, 203-8007"
	м
	20,49 
	22,99 

	203-8008
	Плинтуса дубовые прирезанные покрытые лакомxe "Плинтуса дубовые прирезанные покрытые лаком, 203-8008"
	м
	28,16 
	31,60 

	
	Плинтуса из древесины тип:

	203-0349
	      ПЛ-1, размером 16х44 ммxe "Плинтуса из древесины тип::ПЛ-1, размером 16х44 мм, 203-0349"
	м
	4,87 
	5,47 

	203-0350
	      ПЛ-1, размером 16х54 ммxe "Плинтуса из древесины тип::ПЛ-1, размером 16х54 мм, 203-0350"
	м
	5,62 
	6,30 

	203-0351
	      ПЛ-2, размером 19х44 ммxe "Плинтуса из древесины тип::ПЛ-2, размером 19х44 мм, 203-0351"
	м
	5,05 
	5,67 

	203-0352
	      ПЛ-2, размером 19х54 ммxe "Плинтуса из древесины тип::ПЛ-2, размером 19х54 мм, 203-0352"
	м
	3,53 
	3,96 

	203-0353
	      ПЛ-3, размером 12х37 ммxe "Плинтуса из древесины тип::ПЛ-3, размером 12х37 мм, 203-0353"
	м
	4,48 
	5,03 

	203-0354
	      ПЛ-4, размером 17х44 ммxe "Плинтуса из древесины тип::ПЛ-4, размером 17х44 мм, 203-0354"
	м
	5,69 
	6,39 

	203-0355
	      ПЛ-5, размером 19х36 ммxe "Плинтуса из древесины тип::ПЛ-5, размером 19х36 мм, 203-0355"
	м
	5,36 
	6,02 

	203-0356
	      ПЛ-6, размером 17х54 ммxe "Плинтуса из древесины тип::ПЛ-6, размером 17х54 мм, 203-0356"
	м
	6,03 
	6,76 

	
	Плинтуса из древесины хвойных пород:

	203-8001
	      16х36 мм неокрашенныеxe "Плинтуса из древесины хвойных пород::16х36 мм неокрашенные, 203-8001"
	м
	1,79 
	2,01 

	203-8002
	      16х36 мм прирезанные, окрашенныеxe "Плинтуса из древесины хвойных пород::16х36 мм прирезанные, окрашенные, 203-8002"
	м
	2,52 
	2,83 

	203-8003
	      17х44 мм прирезанные, окрашенныеxe "Плинтуса из древесины хвойных пород::17х44 мм прирезанные, окрашенные, 203-8003"
	м
	3,40 
	3,81 

	203-8004
	      19х54 мм прирезанные, окрашенныеxe "Плинтуса из древесины хвойных пород::19х54 мм прирезанные, окрашенные, 203-8004"
	м
	4,01 
	4,50 

	
	Плинтуса твердолиственных пород, прирезанные,:

	203-8005
	      покрытые лаком, 44х47 ммxe "Плинтуса твердолиственных пород, прирезанные,::покрытые лаком, 44х47 мм, 203-8005"
	м
	15,34 
	17,21 

	203-8006
	      окрашенные, 33х35 ммxe "Плинтуса твердолиственных пород, прирезанные,::окрашенные, 33х35 мм, 203-8006"
	м
	4,27 
	4,79 

	Группа: Наличники из древесины

	203-9054
	Наличникиxe "Наличники, 203-9054"
	м
	- 
	- 

	
	Наличники из древесины типа:

	203-0357
	      Н-1, Н-2 размером 13х34 ммxe "Наличники из древесины типа::Н-1, Н-2 размером 13х34 мм, 203-0357"
	м
	1,77 
	1,99 

	203-0358
	      Н-1, Н-2 размером 13х44 ммxe "Наличники из древесины типа::Н-1, Н-2 размером 13х44 мм, 203-0358"
	м
	2,59 
	2,91 

	203-0359
	      Н-1, Н-2 размером 13х54 ммxe "Наличники из древесины типа::Н-1, Н-2 размером 13х54 мм, 203-0359"
	м
	2,65 
	2,98 

	203-0360
	      Н-1, размером 13х74 ммxe "Наличники из древесины типа::Н-1, размером 13х74 мм, 203-0360"
	м
	3,53 
	3,96 

	Группа: Поручни из древесины

	
	Поручни из древесины тип:

	203-0361
	      П-1 размером 26х54 ммxe "Поручни из древесины тип::П-1 размером 26х54 мм, 203-0361"
	м
	13,25 
	14,87 

	203-0362
	      П-1 размером 26х75 ммxe "Поручни из древесины тип::П-1 размером 26х75 мм, 203-0362"
	м
	16,64 
	18,67 

	203-0363
	      П-2 размером 44х54 ммxe "Поручни из древесины тип::П-2 размером 44х54 мм, 203-0363"
	м
	18,88 
	21,19 

	203-0364
	      П-2 размером 44х75 ммxe "Поручни из древесины тип::П-2 размером 44х75 мм, 203-0364"
	м
	24,14 
	27,08 

	203-0525
	Поручень дубовыйxe "Поручень дубовый, 203-0525"
	м
	33,55 
	37,65 

	Группа: Обшивка наружная и внутренняя из древесины

	
	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип:

	203-0365
	      0-1, 0-2, 0-3 толщиной 13 мм шириной без гребня от 34 до 50 ммxe "Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип::0-1, 0-2, 0-3 толщиной 13 мм шириной без гребня от 34 до 50 мм, 203-0365"
	м3
	1 986,45 
	2 228,80 

	203-0366
	      0-1, 0-2, 0-3 толщиной 13 мм шириной без гребня от 50 до 70 ммxe "Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип::0-1, 0-2, 0-3 толщиной 13 мм шириной без гребня от 50 до 70 мм, 203-0366"
	м3
	1 776,83 
	1 993,60 

	203-0367
	      0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 ммxe "Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип::0-1\; 0-2\; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм, 203-0367"
	м3
	1 575,95 
	1 768,22 

	203-0368
	      0-1, 0-2, 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 90 до 115 ммxe "Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип::0-1, 0-2, 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 90 до 115 мм, 203-0368"
	м3
	1 457,40 
	1 635,20 

	203-0369
	      0-1, 0-2, 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 34 до 50 ммxe "Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип::0-1, 0-2, 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 34 до 50 мм, 203-0369"
	м3
	2 255,97 
	2 531,20 

	203-0370
	      0-1, 0-2, 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 50 до 70 ммxe "Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип::0-1, 0-2, 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 50 до 70 мм, 203-0370"
	м3
	2 096,25 
	2 352,00 

	203-0371
	      0-1; 0-2; 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 70 до 90 ммxe "Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип::0-1\; 0-2\; 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм, 203-0371"
	м3
	1 938,13 
	2 174,58 

	203-0372
	      0-1, 0-2, 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 90 до 115 ммxe "Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип::0-1, 0-2, 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 90 до 115 мм, 203-0372"
	м3
	1 876,65 
	2 105,61 

	203-0373
	      0-4 толщиной 19 мм, шириной без гребня от 70 до 90 ммxe "Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип::0-4 толщиной 19 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм, 203-0373"
	м3
	1 846,70 
	2 072,00 

	203-0374
	      0-4 толщиной 19 мм, шириной без гребня от 90 до 115 ммxe "Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип::0-4 толщиной 19 мм, шириной без гребня от 90 до 115 мм, 203-0374"
	м3
	1 786,81 
	2 004,80 

	Группа: Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой

	203-9055
	Доски подоконные деревянныеxe "Доски подоконные деревянные, 203-9055"
	м
	- 
	- 

	
	Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марка:

	203-0375
	      ПД-3, толщиной 28 мм, шириной 144 ммxe "Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марка::ПД-3, толщиной 28 мм, шириной 144 мм, 203-0375"
	м
	29,60 
	33,21 

	203-0376
	      ПД-3, толщиной 28 мм, шириной 200 ммxe "Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марка::ПД-3, толщиной 28 мм, шириной 200 мм, 203-0376"
	м
	53,36 
	59,87 

	203-0377
	      ПД-3, толщиной 28 мм, шириной 250 ммxe "Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марка::ПД-3, толщиной 28 мм, шириной 250 мм, 203-0377"
	м
	59,99 
	67,31 

	203-0378
	      ПД-3, толщиной 28 мм, шириной 300 ммxe "Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марка::ПД-3, толщиной 28 мм, шириной 300 мм, 203-0378"
	м
	66,56 
	74,68 

	203-0379
	      ПД-3, толщиной 28 мм, шириной 350 ммxe "Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марка::ПД-3, толщиной 28 мм, шириной 350 мм, 203-0379"
	м
	73,15 
	82,08 

	203-0380
	      ПД-3, толщиной 28 мм, шириной 400 ммxe "Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марка::ПД-3, толщиной 28 мм, шириной 400 мм, 203-0380"
	м
	79,76 
	89,49 

	203-0381
	      ПД-3, толщиной 28 мм, шириной 450 ммxe "Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марка::ПД-3, толщиной 28 мм, шириной 450 мм, 203-0381"
	м
	87,14 
	97,77 

	
	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки:

	203-0382
	      ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 144 ммxe "Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки::ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 144 мм, 203-0382"
	м
	24,95 
	28,00 

	203-0383
	      ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 200 ммxe "Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки::ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 200 мм, 203-0383"
	м
	26,85 
	30,13 

	203-0384
	      ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 250 ммxe "Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки::ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 250 мм, 203-0384"
	м
	30,04 
	33,70 

	203-0385
	      ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 300 ммxe "Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки::ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 300 мм, 203-0385"
	м
	39,24 
	44,02 

	203-0386
	      ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 350 ммxe "Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки::ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 350 мм, 203-0386"
	м
	49,91 
	56,00 

	203-0387
	      ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 400 ммxe "Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки::ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 400 мм, 203-0387"
	м
	59,09 
	66,30 

	203-0388
	      ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 450 ммxe "Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки::ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 450 мм, 203-0388"
	м
	69,07 
	77,50 

	203-0389
	      ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 144 ммxe "Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки::ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 144 мм, 203-0389"
	м
	44,32 
	49,73 

	203-0390
	      ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 200 ммxe "Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки::ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 200 мм, 203-0390"
	м
	52,21 
	58,58 

	203-0391
	      ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 250 ммxe "Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки::ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 250 мм, 203-0391"
	м
	59,89 
	67,20 

	203-0392
	      ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 300 ммxe "Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки::ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 300 мм, 203-0392"
	м
	67,88 
	76,16 

	203-0393
	      ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 350 ммxe "Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки::ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 350 мм, 203-0393"
	м
	75,46 
	84,67 

	203-0394
	      ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 400 ммxe "Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки::ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 400 мм, 203-0394"
	м
	85,15 
	95,54 

	203-0395
	      ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 450 ммxe "Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки::ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 450 мм, 203-0395"
	м
	93,14 
	104,50 

	Группа: Шашки деревянные для торцовых полов, типы 1 и 2, высотой 60 и 80 мм

	
	Шашки деревянные для торцовых полов, типы 1 и 2, высотой 60 и 80 мм:

	203-0396
	      пропитанные маслянистыми антисептикамиxe "Шашки деревянные для торцовых полов, типы 1 и 2, высотой 60 и 80 мм::пропитанные маслянистыми антисептиками, 203-0396"
	м3
	2 332,12 
	2 616,64 

	203-0397
	      не пропитанныеxe "Шашки деревянные для торцовых полов, типы 1 и 2, высотой 60 и 80 мм::не пропитанные, 203-0397"
	м3
	2 176,12 
	2 441,60 

	Группа: Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов

	
	Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип:

	203-0398
	      I, сечением 80х25-32, 100х25-32 ммxe "Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип::I, сечением 80х25-32, 100х25-32 мм, 203-0398"
	м3
	1 949,14 
	2 186,93 

	203-0399
	      II, сечением 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 ммxe "Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип::II, сечением 100х40\; 100х60\; 120х60\; 100-150х40-60 мм, 203-0399"
	м3
	1 740,25 
	1 952,57 

	Подраздел: Ворота деревянные распашные для производственных зданий и сооружений с полотнами из деревянных каркасов, с металлическими навесами и накладками, нижняя часть ворот защищена полосами из оцинкованной стали

	203-9123
	Ворота распашныеxe "Ворота распашные, 203-9123"
	м2
	- 
	- 

	Группа: Ворота утепленные

	
	Ворота утепленные с полотнами, обшитыми:

	203-0400
	      строганными досками, глухие ВРГ 30-30, площадь 8,56 м2; ВРГ 30-27, площадь 7,67 м2xe "Ворота утепленные с полотнами, обшитыми::строганными досками, глухие ВРГ 30-30, площадь 8,56 м2\; ВРГ 30-27, площадь 7,67 м2, 203-0400"
	м2
	406,35 
	455,93 

	203-0401
	      строганными досками, глухие ВРГ 24-24, площадь 5,4 м2xe "Ворота утепленные с полотнами, обшитыми::строганными досками, глухие ВРГ 24-24, площадь 5,4 м2, 203-0401"
	м2
	486,95 
	546,36 

	203-0402
	      строганными досками, с калиткой ВРК 30-30, площадь 8,56 м2; ВРК 30-27, площадь 7,67 м2xe "Ворота утепленные с полотнами, обшитыми::строганными досками, с калиткой ВРК 30-30, площадь 8,56 м2\; ВРК 30-27, площадь 7,67 м2, 203-0402"
	м2
	487,21 
	546,65 

	203-0403
	      фанерой клееные, глухие ВРГ 30-30, площадь 8,56 м2; ВРГ 30-27, площадь 7,67 м2xe "Ворота утепленные с полотнами, обшитыми::фанерой клееные, глухие ВРГ 30-30, площадь 8,56 м2\; ВРГ 30-27, площадь 7,67 м2, 203-0403"
	м2
	317,44 
	356,16 

	203-0404
	      фанерой клееные, глухие ВРГ 24-24, площадь 5,4 м2xe "Ворота утепленные с полотнами, обшитыми::фанерой клееные, глухие ВРГ 24-24, площадь 5,4 м2, 203-0404"
	м2
	345,38 
	387,52 

	203-0405
	      фанерой клееные, с калиткой ВРК 30-30, площадь 8,56 м2; ВРК 30-27, площадь 7,67 м2xe "Ворота утепленные с полотнами, обшитыми::фанерой клееные, с калиткой ВРК 30-30, площадь 8,56 м2\; ВРК 30-27, площадь 7,67 м2, 203-0405"
	м2
	349,37 
	392,00 

	Группа: Ворота неутепленные

	
	Ворота неутепленные с полотнами, обшитыми с одной стороны:

	203-0406
	      строгаными досками, глухие ВРГ 30-30Н, площадь 8,56 м2; ВРГ 30-27Н, площадь 7,67 м2xe "Ворота неутепленные с полотнами, обшитыми с одной стороны::строгаными досками, глухие ВРГ 30-30Н, площадь 8,56 м2\; ВРГ 30-27Н, площадь 7,67 м2, 203-0406"
	м2
	327,69 
	367,67 

	203-0407
	      строгаными досками, глухие ВРГ 24-24Н, площадь 5,4 м2xe "Ворота неутепленные с полотнами, обшитыми с одной стороны::строгаными досками, глухие ВРГ 24-24Н, площадь 5,4 м2, 203-0407"
	м2
	309,17 
	346,89 

	203-0408
	      строгаными досками, с калиткой ВРК 30-30Н, площадь 8,56 м2; ВРК 30-27Н, площадь 7,67 м2xe "Ворота неутепленные с полотнами, обшитыми с одной стороны::строгаными досками, с калиткой ВРК 30-30Н, площадь 8,56 м2\; ВРК 30-27Н, площадь 7,67 м2, 203-0408"
	м2
	298,46 
	334,88 

	203-0409
	      фанерой клееные, глухие ВРГ 30-30Н, площадь 8,56 м2; ВРГ 30-27Н, площадь 7,67 м2xe "Ворота неутепленные с полотнами, обшитыми с одной стороны::фанерой клееные, глухие ВРГ 30-30Н, площадь 8,56 м2\; ВРГ 30-27Н, площадь 7,67 м2, 203-0409"
	м2
	290,48 
	325,92 

	203-0410
	      фанерой клееные, глухие ВРГ 24-24Н, площадь 5,4 м2xe "Ворота неутепленные с полотнами, обшитыми с одной стороны::фанерой клееные, глухие ВРГ 24-24Н, площадь 5,4 м2, 203-0410"
	м2
	312,45 
	350,57 

	203-0411
	      фанерой клееные, с калиткой ВРК 30-30Н, площадь 8,56 м2; ВРК 30-27Н, площадь 7,67 м2xe "Ворота неутепленные с полотнами, обшитыми с одной стороны::фанерой клееные, с калиткой ВРК 30-30Н, площадь 8,56 м2\; ВРК 30-27Н, площадь 7,67 м2, 203-0411"
	м2
	344,37 
	386,39 

	Группа: Элементы ворот и калиток

	203-9124
	Каркасы ворот раздвижных, распашных подъемных, подъемно-поворотныхxe "Каркасы ворот раздвижных, распашных подъемных, подъемно-поворотных, 203-9124"
	т
	- 
	- 

	203-9060
	Коробки ворот деревянныеxe "Коробки ворот деревянные, 203-9060"
	м
	- 
	- 

	203-0560
	Коробки ворот деревянныеxe "Коробки ворот деревянные, 203-0560"
	м
	33,48 
	37,57 

	203-0549
	Коробки ворот деревянные размером 174х46 ммxe "Коробки ворот деревянные размером 174х46 мм, 203-0549"
	м
	59,20 
	66,42 

	203-9128
	Полотна воротxe "Полотна ворот, 203-9128"
	м2
	- 
	- 

	203-0577
	Полотна ворот глухиеxe "Полотна ворот глухие, 203-0577"
	м2
	274,51 
	308,00 

	203-0578
	Полотна ворот решетчатыеxe "Полотна ворот решетчатые, 203-0578"
	м2
	316,52 
	355,13 

	
	Полотна ворот решетчатые высотой:

	203-0542
	      до 1,2 мxe "Полотна ворот решетчатые высотой::до 1,2 м, 203-0542"
	м2
	317,44 
	356,16 

	203-0579
	      до 1,6 мxe "Полотна ворот решетчатые высотой::до 1,6 м, 203-0579"
	м2
	317,44 
	356,16 

	203-0580
	      до 2,0 мxe "Полотна ворот решетчатые высотой::до 2,0 м, 203-0580"
	м2
	317,44 
	356,16 

	203-9142
	Полотна калитокxe "Полотна калиток, 203-9142"
	м2
	- 
	- 

	203-0584
	Полотна калиток глухиеxe "Полотна калиток глухие, 203-0584"
	м2
	141,75 
	159,05 

	203-0585
	Полотна калиток решетчатыеxe "Полотна калиток решетчатые, 203-0585"
	м2
	155,88 
	174,90 

	
	Полотна калиток решетчатые высотой:

	203-0546
	      до 1,2 мxe "Полотна калиток решетчатые высотой::до 1,2 м, 203-0546"
	м2
	157,72 
	176,96 

	203-0586
	      до 1,6 мxe "Полотна калиток решетчатые высотой::до 1,6 м, 203-0586"
	м2
	157,14 
	176,31 

	203-0587
	      до 2,0 мxe "Полотна калиток решетчатые высотой::до 2,0 м, 203-0587"
	м2
	157,42 
	176,62 

	Подраздел: Конструкции деревянные клееные без металлических изделий

	Группа: Прямолинейные клееные конструкции

	203-9151
	Клееные конструкцииxe "Клееные конструкции, 203-9151"
	м3
	- 
	- 

	203-9141
	Колонны деревянныеxe "Колонны деревянные, 203-9141"
	м3
	- 
	- 

	203-9051
	Конструкции деревянные клееныеxe "Конструкции деревянные клееные, 203-9051"
	м3
	- 
	- 

	
	Прямолинейные клееные конструкции постоянного сечения на клею:

	203-0412
	      КБ-3xe "Прямолинейные клееные конструкции постоянного сечения на клею::КБ-3, 203-0412"
	м3
	4 392,15 
	4 928,00 

	203-0413
	      ФР-12xe "Прямолинейные клееные конструкции постоянного сечения на клею::ФР-12, 203-0413"
	м3
	4 851,34 
	5 443,20 

	203-0414
	      ФРФ-50xe "Прямолинейные клееные конструкции постоянного сечения на клею::ФРФ-50, 203-0414"
	м3
	4 416,90 
	4 955,76 

	203-0415
	      ФР-100xe "Прямолинейные клееные конструкции постоянного сечения на клею::ФР-100, 203-0415"
	м3
	5 220,68 
	5 857,61 

	
	Прямолинейные клееные конструкции переменного сечения на клею:

	203-0416
	      КБ-3xe "Прямолинейные клееные конструкции переменного сечения на клею::КБ-3, 203-0416"
	м3
	4 416,90 
	4 955,76 

	203-0417
	      ФР-12xe "Прямолинейные клееные конструкции переменного сечения на клею::ФР-12, 203-0417"
	м3
	4 821,39 
	5 409,60 

	203-0418
	      ФРФ-50xe "Прямолинейные клееные конструкции переменного сечения на клею::ФРФ-50, 203-0418"
	м3
	4 941,17 
	5 544,00 

	203-0419
	      ФР-100xe "Прямолинейные клееные конструкции переменного сечения на клею::ФР-100, 203-0419"
	м3
	4 312,30 
	4 838,40 

	Группа: Гнутоклееные конструкции

	
	Гнутоклееные конструкции постоянного сечения на клею:

	203-0420
	      КБ-3xe "Гнутоклееные конструкции постоянного сечения на клею::КБ-3, 203-0420"
	м3
	5 220,68 
	5 857,61 

	203-0421
	      ФР-12xe "Гнутоклееные конструкции постоянного сечения на клею::ФР-12, 203-0421"
	м3
	6 388,59 
	7 168,00 

	203-0422
	      ФРФ-50xe "Гнутоклееные конструкции постоянного сечения на клею::ФРФ-50, 203-0422"
	м3
	6 298,75 
	7 067,20 

	203-0423
	      ФР-100xe "Гнутоклееные конструкции постоянного сечения на клею::ФР-100, 203-0423"
	м3
	5 849,55 
	6 563,20 

	
	Гнутоклееные конструкции переменного сечения на клею:

	203-0424
	      КБ-3xe "Гнутоклееные конструкции переменного сечения на клею::КБ-3, 203-0424"
	м3
	5 729,77 
	6 428,81 

	203-0425
	      ФР-12xe "Гнутоклееные конструкции переменного сечения на клею::ФР-12, 203-0425"
	м3
	6 867,74 
	7 705,60 

	203-0426
	      ФРФ-50xe "Гнутоклееные конструкции переменного сечения на клею::ФРФ-50, 203-0426"
	м3
	6 438,50 
	7 224,00 

	203-0427
	      ФР-100xe "Гнутоклееные конструкции переменного сечения на клею::ФР-100, 203-0427"
	м3
	6 558,29 
	7 358,40 

	Подраздел: Балки перекрытий деревянные, предназначенные для устройства чердачных, междуэтажных и цокольных перекрытий в одно- двухэтажных жилых и одноэтажных общественных зданиях

	Группа: Антисептированные балки из цельной древесины

	
	Балки антисептированные из цельной древесины:

	203-0428
	      без черепных брусков, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦО 30-46.15.5, БЦО 30-49.17.5xe "Балки антисептированные из цельной древесины::без черепных брусков, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦО 30-46.15.5, БЦО 30-49.17.5, 203-0428"
	м3
	2 096,25 
	2 352,00 

	203-0429
	      с одним черепным бруском, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦ1 30-46.15.9, БЦ1 30-49.17.9xe "Балки антисептированные из цельной древесины::с одним черепным бруском, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦ1 30-46.15.9, БЦ1 30-49.17.9, 203-0429"
	м3
	2 208,45 
	2 477,89 

	203-0430
	      с двумя черепными брусками, сечением 150х130, 175х130 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦ2 30-46.15.13, БЦ2 30-49.17.13xe "Балки антисептированные из цельной древесины::с двумя черепными брусками, сечением 150х130, 175х130 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦ2 30-46.15.13, БЦ2 30-49.17.13, 203-0430"
	м3
	2 365,77 
	2 654,40 

	203-9063
	Балки с черепными брускамиxe "Балки с черепными брусками, 203-9063"
	м3
	- 
	- 

	Группа: Балки из цельной древесины на клею ФРФ-50

	
	Балки из цельной древесины на клею ФРФ-50:

	203-0431
	      без черепных брусков, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БКО 30-46.15.5, БКО 30-49,17.5xe "Балки из цельной древесины на клею ФРФ-50::без черепных брусков, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БКО 30-46.15.5, БКО 30-49,17.5, 203-0431"
	м3
	4 636,43 
	5 202,07 

	203-0432
	      с одним черепным бруском, сечением 150х90, 175х90 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БК1 30-46.15.9, БК1 30-49,17.9xe "Балки из цельной древесины на клею ФРФ-50::с одним черепным бруском, сечением 150х90, 175х90 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БК1 30-46.15.9, БК1 30-49,17.9, 203-0432"
	м3
	4 743,64 
	5 322,36 

	203-0433
	      с двумя черепными брусками, сечением 150х130, 175х130 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БК2 30-46.15.13, БК2 30-49.17.13xe "Балки из цельной древесины на клею ФРФ-50::с двумя черепными брусками, сечением 150х130, 175х130 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БК2 30-46.15.13, БК2 30-49.17.13, 203-0433"
	м3
	4 818,95 
	5 406,87 

	203-0434
	      с двумя черепными брусками, сечением 175х180 мм, длиной от 4200 до 4600 мм БК2 42-46.17.18xe "Балки из цельной древесины на клею ФРФ-50::с двумя черепными брусками, сечением 175х180 мм, длиной от 4200 до 4600 мм БК2 42-46.17.18, 203-0434"
	м3
	4 734,38 
	5 311,98 

	Группа: Щиты и панели деревянные для малоэтажных домов

	203-9020
	Панели покрытияxe "Панели покрытия, 203-9020"
	м2
	- 
	- 

	203-0535
	Панели покрытия каркасные, офанерованные, утепленные минераловатными плитами, толщиной 264 мм с нормативной нагрузкой 150 кгс/м2xe "Панели покрытия каркасные, офанерованные, утепленные минераловатными плитами, толщиной 264 мм с нормативной нагрузкой 150 кгс/м2, 203-0535"
	м2
	142,50 
	159,89 

	203-0517
	Щиты деревянные реечные, толщиной 27 мм, для покрытия полов, тип 1xe "Щиты деревянные реечные, толщиной 27 мм, для покрытия полов, тип 1, 203-0517"
	м2
	204,95 
	229,96 

	
	Щиты нефрезерованные антисептированные толщиной:

	203-9129
	      73 ммxe "Щиты нефрезерованные антисептированные толщиной::73 мм, 203-9129"
	м2
	- 
	- 

	203-0581
	      73 ммxe "Щиты нефрезерованные антисептированные толщиной::73 мм, 203-0581"
	м2
	57,92 
	64,98 

	203-0435
	      73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 250, 300 ммxe "Щиты нефрезерованные антисептированные толщиной::73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 250, 300 мм, 203-0435"
	м2
	65,28 
	73,25 

	203-0436
	      73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 350, 400, 450 ммxe "Щиты нефрезерованные антисептированные толщиной::73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 350, 400, 450 мм, 203-0436"
	м2
	57,42 
	64,42 

	203-9052
	Щиты перегородокxe "Щиты перегородок, 203-9052"
	м2
	- 
	- 

	203-9064
	Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домовxe "Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов, 203-9064"
	м2
	- 
	- 

	Подраздел: Элементы и детали встроенных и антресольных шкафов каркасной конструкции для жилых зданий

	Группа: Блоки дверные шкафные и антресольные с накладными полотнами из древесностружечных плит, навешенными на рамки из древесины хвойных пород с фурнитурой (петли, ручки-скобы, защелки)

	203-9126
	Блоки дверные шкафныеxe "Блоки дверные шкафные, 203-9126"
	м2
	- 
	- 

	203-9127
	Блоки дверные антресольныеxe "Блоки дверные антресольные, 203-9127"
	м2
	- 
	- 

	
	Блоки дверные шкафные:

	203-0437
	      однопольные ДШ 17-4, площадь 0,68 м2; ДШ 17-4,5, площадь 0,77 м2; ДШ 17-5, площадь 0,85 м2xe "Блоки дверные шкафные::однопольные ДШ 17-4, площадь 0,68 м2\; ДШ 17-4,5, площадь 0,77 м2\; ДШ 17-5, площадь 0,85 м2, 203-0437"
	м2
	283,15 
	317,70 

	203-0438
	      однопольные ДШ 20-4, площадь 0,80 м2; ДШ 20-4,5, площадь 0,90 м2; ДШ 20-5, площадь 1,0 м2xe "Блоки дверные шкафные::однопольные ДШ 20-4, площадь 0,80 м2\; ДШ 20-4,5, площадь 0,90 м2\; ДШ 20-5, площадь 1,0 м2, 203-0438"
	м2
	265,28 
	297,65 

	203-0439
	      двупольные ДШ 17-8, площадь 1,36 м2; ДШ 17-9,5, площадь 1,53 м2; ДШ 17-10, площадь 1,70 м2xe "Блоки дверные шкафные::двупольные ДШ 17-8, площадь 1,36 м2\; ДШ 17-9,5, площадь 1,53 м2\; ДШ 17-10, площадь 1,70 м2, 203-0439"
	м2
	272,96 
	306,27 

	203-0440
	      двупольные ДШ 20-8, площадь 1,60 м2; ДШ 20-9, площадь 1,80 м2; ДШ 20-10, площадь 2,00 м2xe "Блоки дверные шкафные::двупольные ДШ 20-8, площадь 1,60 м2\; ДШ 20-9, площадь 1,80 м2\; ДШ 20-10, площадь 2,00 м2, 203-0440"
	м2
	255,71 
	286,91 

	
	Блоки дверные антресольные:

	203-0441
	      однопольные ДА 4-4, площадь 0,16 м2; ДА 4-4,5, площадь 0,18 м2; ДА 4-5, площадь 0,20 м2xe "Блоки дверные антресольные::однопольные ДА 4-4, площадь 0,16 м2\; ДА 4-4,5, площадь 0,18 м2\; ДА 4-5, площадь 0,20 м2, 203-0441"
	м2
	589,21 
	661,09 

	203-0442
	      однопольные ДА 5-4, площадь 0,20 м2; ДА 5-4,5, площадь 0,23 м2; ДА 5-5, площадь 0,25 м2xe "Блоки дверные антресольные::однопольные ДА 5-4, площадь 0,20 м2\; ДА 5-4,5, площадь 0,23 м2\; ДА 5-5, площадь 0,25 м2, 203-0442"
	м2
	517,65 
	580,81 

	203-0443
	      однопольные ДА 6-4, площадь 0,24 м2; ДА 6-4,5, площадь 0,27 м2; ДА 6-5, площадь 0,30 м2xe "Блоки дверные антресольные::однопольные ДА 6-4, площадь 0,24 м2\; ДА 6-4,5, площадь 0,27 м2\; ДА 6-5, площадь 0,30 м2, 203-0443"
	м2
	468,80 
	525,99 

	203-0444
	      однопольные ДА 7-4, площадь 0,28 м2; ДА 7-4,5, площадь 0,32 м2; ДА 7-5, площадь 0,35 м2xe "Блоки дверные антресольные::однопольные ДА 7-4, площадь 0,28 м2\; ДА 7-4,5, площадь 0,32 м2\; ДА 7-5, площадь 0,35 м2, 203-0444"
	м2
	420,37 
	471,66 

	203-0445
	      двупольные ДА 4-8, площадь 0,32 м2; ДА 4-9, площадь 0,36 м2; ДА 4-10, площадь 0,40 м2xe "Блоки дверные антресольные::двупольные ДА 4-8, площадь 0,32 м2\; ДА 4-9, площадь 0,36 м2\; ДА 4-10, площадь 0,40 м2, 203-0445"
	м2
	641,34 
	719,58 

	203-0446
	      двупольные ДА 5-8, площадь 0,40 м2; ДА 5-9, площадь 0,45 м2, ДА 5-10, площадь 0,50 м2xe "Блоки дверные антресольные::двупольные ДА 5-8, площадь 0,40 м2\; ДА 5-9, площадь 0,45 м2, ДА 5-10, площадь 0,50 м2, 203-0446"
	м2
	446,22 
	500,66 

	203-0447
	      двупольные ДА 6-8, площадь 0,48 м2; ДА 6-9, площадь 0,54 м2; ДА 6-10, площадь 0,60 м2xe "Блоки дверные антресольные::двупольные ДА 6-8, площадь 0,48 м2\; ДА 6-9, площадь 0,54 м2\; ДА 6-10, площадь 0,60 м2, 203-0447"
	м2
	405,48 
	454,95 

	203-0448
	      двупольные ДА 7-8, площадь 0,56 м2; ДА 7-9, площадь 0,63 м2; ДА 7-10, площадь 0,70 м2xe "Блоки дверные антресольные::двупольные ДА 7-8, площадь 0,56 м2\; ДА 7-9, площадь 0,63 м2\; ДА 7-10, площадь 0,70 м2, 203-0448"
	м2
	365,81 
	410,44 

	Группа: Стенки шкафов и антресолей задние, состоящие из полотен из древесностружечных плит, прикрепленных к рамкам из древесины хвойных и лиственных пород

	203-9125
	Стенки шкафовxe "Стенки шкафов, 203-9125"
	м2
	- 
	- 

	
	Стенки задние шкафов:

	203-0449
	      СШ 17-4, площадь 0,68 м2; СШ 17-4,5, площадь 0,77 м2; СШ 17-5, площадь 0,85 м2xe "Стенки задние шкафов::СШ 17-4, площадь 0,68 м2\; СШ 17-4,5, площадь 0,77 м2\; СШ 17-5, площадь 0,85 м2, 203-0449"
	м2
	238,11 
	267,16 

	203-0450
	      СШ 17-8, площадь 1,36 м2; СШ 17-9, площадь 1,53 м2; СШ 17-10, площадь 1,70 м2xe "Стенки задние шкафов::СШ 17-8, площадь 1,36 м2\; СШ 17-9, площадь 1,53 м2\; СШ 17-10, площадь 1,70 м2, 203-0450"
	м2
	214,42 
	240,58 

	203-0451
	      СШ 20-4, площадь 0,80 м2; СШ 20-4,5, площадь 0,90 м2; СШ 20-5, площадь 1,0 м2xe "Стенки задние шкафов::СШ 20-4, площадь 0,80 м2\; СШ 20-4,5, площадь 0,90 м2\; СШ 20-5, площадь 1,0 м2, 203-0451"
	м2
	231,72 
	259,99 

	203-0452
	      СШ 20-8, площадь 1,60 м2; СШ 20-9, площадь 1,80 м2; СШ 20-10, площадь 2,0 м2xe "Стенки задние шкафов::СШ 20-8, площадь 1,60 м2\; СШ 20-9, площадь 1,80 м2\; СШ 20-10, площадь 2,0 м2, 203-0452"
	м2
	209,73 
	235,31 

	
	Стенки задние антресолей:

	203-0453
	      СА 4-4, площадь 0,16 м2; СА 4-4,5 площадь 0,18 м2; СА 4-5, пощадь 0,20 м2xe "Стенки задние антресолей::СА 4-4, площадь 0,16 м2\; СА 4-4,5 площадь 0,18 м2\; СА 4-5, пощадь 0,20 м2, 203-0453"
	м2
	362,48 
	406,70 

	203-0454
	      СА 4-8, площадь 0,32 м2; СА 4-9, площадь 0,36 м2; СА 4-10, площадь 0,40 м2xe "Стенки задние антресолей::СА 4-8, площадь 0,32 м2\; СА 4-9, площадь 0,36 м2\; СА 4-10, площадь 0,40 м2, 203-0454"
	м2
	302,02 
	338,86 

	203-0455
	      СА 5-4, площадь 0,20 м2; СА 5-4,5 площадь 0,23 м2; СА 5-5, площадь 0,25 м2xe "Стенки задние антресолей::СА 5-4, площадь 0,20 м2\; СА 5-4,5 площадь 0,23 м2\; СА 5-5, площадь 0,25 м2, 203-0455"
	м2
	310,86 
	348,79 


	203-0456
	      СА 5-8, площадь 0,40 м2; СА 5-9, площадь 0,45 м2; СА 5-10, площадь 0,50 м2xe "Стенки задние антресолей::СА 5-8, площадь 0,40 м2\; СА 5-9, площадь 0,45 м2\; СА 5-10, площадь 0,50 м2, 203-0456"
	м2
	282,67 
	317,16 

	203-0457
	      СА 6-4, площадь 0,24 м2; СА 6-4,5 площадь 0,27 м2; СА 6-5, площадь 0,30 м2xe "Стенки задние антресолей::СА 6-4, площадь 0,24 м2\; СА 6-4,5 площадь 0,27 м2\; СА 6-5, площадь 0,30 м2, 203-0457"
	м2
	327,32 
	367,25 

	203-0458
	      СА 6-8, площадь 0,48 м2; СА 6-9, площадь 0,54 м2; СА 6-10, площадь 0,60 м2xe "Стенки задние антресолей::СА 6-8, площадь 0,48 м2\; СА 6-9, площадь 0,54 м2\; СА 6-10, площадь 0,60 м2, 203-0458"
	м2
	265,16 
	297,51 

	203-0459
	      СА 7-4, площадь 0,28 м2; СА 7-4,5 площадь 0,32 м2; СА 7-5, площадь 0,35 м2xe "Стенки задние антресолей::СА 7-4, площадь 0,28 м2\; СА 7-4,5 площадь 0,32 м2\; СА 7-5, площадь 0,35 м2, 203-0459"
	м2
	285,92 
	320,80 

	203-0460
	      СА 7-8, площадь 0,56 м2; СА 7-9, площадь 0,63 м2; СА 7-10, площадь 0,70 м2xe "Стенки задние антресолей::СА 7-8, площадь 0,56 м2\; СА 7-9, площадь 0,63 м2\; СА 7-10, площадь 0,70 м2, 203-0460"
	м2
	256,24 
	287,50 

	
	Стенки боковые шкафов:

	203-0461
	      СБШ 18-4,5, площадь 0,80 м2; СБШ 21-4,5, площадь 0,93 м2xe "Стенки боковые шкафов::СБШ 18-4,5, площадь 0,80 м2\; СБШ 21-4,5, площадь 0,93 м2, 203-0461"
	м2
	204,95 
	229,96 

	203-0462
	      СБШ 18-6, площадь 1,06 м2; СБШ 21-6, площадь 1,24 м2xe "Стенки боковые шкафов::СБШ 18-6, площадь 1,06 м2\; СБШ 21-6, площадь 1,24 м2, 203-0462"
	м2
	154,61 
	173,47 

	
	Стенки боковые антресолей:

	203-0463
	      СБА 4-4,5 площадь 0,18 м2; СБА 5-4,5 площадь 0,22 м2; СБА 6-4,5 площадь 0,27 м2xe "Стенки боковые антресолей::СБА 4-4,5 площадь 0,18 м2\; СБА 5-4,5 площадь 0,22 м2\; СБА 6-4,5 площадь 0,27 м2, 203-0463"
	м2
	187,04 
	209,85 

	203-0464
	      СБА 7-4,5 площадь 0,31 м2; СБА 8-4,5 площадь 0,36 м2; СБА 9-4,5 площадь 0,40 м2xe "Стенки боковые антресолей::СБА 7-4,5 площадь 0,31 м2\; СБА 8-4,5 площадь 0,36 м2\; СБА 9-4,5 площадь 0,40 м2, 203-0464"
	м2
	175,02 
	196,37 

	203-0465
	      СБА 4-6, площадь 0,24 м2; СБА 5-6, площадь 0,30 м2; СБА 6-6, площадь 0,36 м2xe "Стенки боковые антресолей::СБА 4-6, площадь 0,24 м2\; СБА 5-6, площадь 0,30 м2\; СБА 6-6, площадь 0,36 м2, 203-0465"
	м2
	181,79 
	203,97 

	203-0466
	      СБА 7-6, площадь 0,42 м2; СБА 8-6, площадь 0,48 м2; СБА 9-6, площадь 0,54 м2xe "Стенки боковые антресолей::СБА 7-6, площадь 0,42 м2\; СБА 8-6, площадь 0,48 м2\; СБА 9-6, площадь 0,54 м2, 203-0466"
	м2
	169,88 
	190,61 

	203-0467
	Стенки промежуточные из твердых древесноволокнистых плит, склеенных в два слоя СП 18-4, площадь 0,77 м2; СП 21-4, площадь 0,89 м2; СП 18-6, площадь 1,03 м2; СП 21-6, площадь 1,21 м2xe "Стенки промежуточные из твердых древесноволокнистых плит, склеенных в два слоя СП 18-4, площадь 0,77 м2\; СП 21-4, площадь 0,89 м2\; СП 18-6, площадь 1,03 м2\; СП 21-6, площадь 1,21 м2, 203-0467"
	м2
	134,86 
	151,32 

	Группа: Прочие элементы шкафов и антресолей

	203-9152
	Полки шкафовxe "Полки шкафов, 203-9152"
	м2
	- 
	- 

	
	Полки из древесностружечных плит переставные марки:

	203-0468
	      1ПП-4,5,6xe "Полки из древесностружечных плит переставные марки::1ПП-4,5,6, 203-0468"
	м2
	185,51 
	208,14 

	203-0469
	      1ПП-8,9,10xe "Полки из древесностружечных плит переставные марки::1ПП-8,9,10, 203-0469"
	м2
	163,34 
	183,26 

	
	Полки из древесностружечных плит антресольные:

	203-0470
	      ПА 4-4, площадь 0,18 м2; ПА 4-4,5, площадь 0,20 м2; ПА 4-5, площадь 0,22 м2; ПА 6-4, площадь 0,24 м2; ПА 6-4,5, площадь 0,27 м2; ПА 6-5, площадь 0,3 м2xe "Полки из древесностружечных плит антресольные::ПА 4-4, площадь 0,18 м2\; ПА 4-4,5, площадь 0,20 м2\; ПА 4-5, площадь 0,22 м2\; ПА 6-4, площадь 0,24 м2\; ПА 6-4,5, площадь 0,27 м2\; ПА 6-5, площадь 0,3 м2, 203-0470"
	м2
	162,32 
	182,12 

	203-0471
	      ПА 4-8, площадь 0,36 м2; ПА 4-9, площадь 0,40 м2; ПА 4-10, площадь 0,45 м2; ПА 6-8, площадь 0,48 м2; ПА 6-9, площадь 0,54 м2; ПА 6-10, площадь 0,60 м2xe "Полки из древесностружечных плит антресольные::ПА 4-8, площадь 0,36 м2\; ПА 4-9, площадь 0,40 м2\; ПА 4-10, площадь 0,45 м2\; ПА 6-8, площадь 0,48 м2\; ПА 6-9, площадь 0,54 м2\; ПА 6-10, площадь 0,60 м2, 203-0471"
	м2
	154,55 
	173,41 

	
	Полки переставные и антресольные:

	203-0472
	      ПП, ПА площадь 0,65-0,87 м2xe "Полки переставные и антресольные::ПП, ПА площадь 0,65-0,87 м2, 203-0472"
	м2
	178,61 
	200,40 

	203-0473
	      ПП, ПА площадь 1,07-1,84 м2xe "Полки переставные и антресольные::ПП, ПА площадь 1,07-1,84 м2, 203-0473"
	м2
	167,95 
	188,45 

	203-0474
	      ПП, ПА площадь 1,96-3,37 м2xe "Полки переставные и антресольные::ПП, ПА площадь 1,96-3,37 м2, 203-0474"
	м2
	157,21 
	176,39 

	
	Наличник:

	203-0475
	      Н-1, размер 13х20 ммxe "Наличник::Н-1, размер 13х20 мм, 203-0475"
	м
	5,07 
	5,69 

	203-0476
	      Н-2, размер 13х30 ммxe "Наличник::Н-2, размер 13х30 мм, 203-0476"
	м
	6,18 
	6,94 

	203-0477
	      Н-3, размер 13х40 ммxe "Наличник::Н-3, размер 13х40 мм, 203-0477"
	м
	7,20 
	8,08 

	203-0478
	      Н-4, размер 13х70 ммxe "Наличник::Н-4, размер 13х70 мм, 203-0478"
	м
	10,18 
	11,42 

	203-0479
	      Н-5, размер 13х80 ммxe "Наличник::Н-5, размер 13х80 мм, 203-0479"
	м
	11,31 
	12,69 

	
	Цоколь:

	203-0480
	      Ц, размеры 48-54х80 ммxe "Цоколь::Ц, размеры 48-54х80 мм, 203-0480"
	м2
	29,95 
	33,61 

	203-0481
	      Ц4,5И, Ц5И, Ц9И, Ц10И, размеры 60х22 ммxe "Цоколь::Ц4,5И, Ц5И, Ц9И, Ц10И, размеры 60х22 мм, 203-0481"
	м2
	19,85 
	22,28 

	203-0482
	      Ц4,5, Ц5, Ц9, Ц10, размеры 80х22 ммxe "Цоколь::Ц4,5, Ц5, Ц9, Ц10, размеры 80х22 мм, 203-0482"
	м2
	23,88 
	26,80 

	203-0483
	      Ц4,5И, Ц5И, Ц9И, Ц10И, размеры 60х51 ммxe "Цоколь::Ц4,5И, Ц5И, Ц9И, Ц10И, размеры 60х51 мм, 203-0483"
	м2
	26,48 
	29,71 

	203-0484
	      Ц4,5, Ц5, Ц9, Ц10, размеры 80х51 ммxe "Цоколь::Ц4,5, Ц5, Ц9, Ц10, размеры 80х51 мм, 203-0484"
	м2
	29,58 
	33,19 

	203-0485
	      из ДСП Ц4,5И, Ц9, Ц10 размеры 60х19 ммxe "Цоколь::из ДСП Ц4,5И, Ц9, Ц10 размеры 60х19 мм, 203-0485"
	м
	7,97 
	8,95 

	203-0486
	      из ДСП Ц4,5, Ц9, Ц10 размеры 80х19 ммxe "Цоколь::из ДСП Ц4,5, Ц9, Ц10 размеры 80х19 мм, 203-0486"
	м
	9,39 
	10,54 

	
	Полосы монтажные из:

	203-0488
	      ДСП ПМШ, ПМА, размер 74х19 ммxe "Полосы монтажные из::ДСП ПМШ, ПМА, размер 74х19 мм, 203-0488"
	м
	8,95 
	10,05 

	203-0489
	      ДВП без отделки, размер 74х4 ммxe "Полосы монтажные из::ДВП без отделки, размер 74х4 мм, 203-0489"
	м
	3,05 
	3,43 

	
	Штанга:

	203-0490
	      Ш-1, размер 800 ммxe "Штанга::Ш-1, размер 800 мм, 203-0490"
	шт.
	12,53 
	14,06 

	203-0491
	      Ш-2, Ш-3, размер 900, 1000 ммxe "Штанга::Ш-2, Ш-3, размер 900, 1000 мм, 203-0491"
	шт.
	14,00 
	15,71 

	203-0492
	      Ш, диаметр 22 ммxe "Штанга::Ш, диаметр 22 мм, 203-0492"
	шт.
	11,55 
	12,96 

	
	Штангодержатель размером 500 мм, весом:

	203-0493
	      0,5 кгxe "Штангодержатель размером 500 мм, весом::0,5 кг, 203-0493"
	шт.
	8,47 
	9,51 

	203-0494
	      0,3 кгxe "Штангодержатель размером 500 мм, весом::0,3 кг, 203-0494"
	шт.
	5,75 
	6,46 

	
	Полкодержатель:

	203-0495
	      ПД-1, ПД-2 размером 350, 500 ммxe "Полкодержатель::ПД-1, ПД-2 размером 350, 500 мм, 203-0495"
	шт.
	3,01 
	3,38 

	203-0496
	      шкант размером 30 ммxe "Полкодержатель::шкант размером 30 мм, 203-0496"
	шт.
	3,56 
	4,00 


	
	Щиты доборные из ДСП марки Щ площадью:

	203-0497
	      0,29-0,77 м2xe "Щиты доборные из ДСП марки Щ площадью::0,29-0,77 м2, 203-0497"
	м2
	166,13 
	186,39 

	203-0498
	      0,06-0,13 м2xe "Щиты доборные из ДСП марки Щ площадью::0,06-0,13 м2, 203-0498"
	м2
	190,68 
	213,95 

	203-0499
	Штапик (раскладка), размер 19х19 ммxe "Штапик (раскладка), размер 19х19 мм, 203-0499"
	м
	2,65 
	2,98 

	Подраздел: Разные изделия и конструкции

	Группа: Изделия

	203-0487
	Брусок монтажный БМ-18, БМ-21 размер 54х22 ммxe "Брусок монтажный БМ-18, БМ-21 размер 54х22 мм, 203-0487"
	м
	20,59 
	23,10 

	203-9001
	Деталиxe "Детали, 203-9001"
	м
	- 
	- 

	203-9002
	Деталиxe "Детали, 203-9002"
	шт.
	- 
	- 

	
	Детали деревянные градирен антисептированные из:

	203-9100
	      брусьевxe "Детали деревянные градирен антисептированные из::брусьев, 203-9100"
	м3
	- 
	- 

	203-0573
	      брусьевxe "Детали деревянные градирен антисептированные из::брусьев, 203-0573"
	м3
	2 373,26 
	2 662,80 

	203-9110
	      досокxe "Детали деревянные градирен антисептированные из::досок, 203-9110"
	м3
	- 
	- 

	203-0574
	      досокxe "Детали деревянные градирен антисептированные из::досок, 203-0574"
	м3
	2 151,30 
	2 413,76 

	203-0515
	Доски строганные в четверть, толщиной 40-60 мм, III сортаxe "Доски строганные в четверть, толщиной 40-60 мм, III сорта, 203-0515"
	м3
	1 197,86 
	1 344,00 

	203-9006
	Доски шпунтовые I сорт толщиной 60 ммxe "Доски шпунтовые I сорт толщиной 60 мм, 203-9006"
	м3
	- 
	- 

	203-0596
	Доски шпунтовые I сорт толщиной 60 ммxe "Доски шпунтовые I сорт толщиной 60 мм, 203-0596"
	м3
	2 022,50 
	2 269,25 

	203-9130
	Изделия штучныеxe "Изделия штучные, 203-9130"
	шт.
	- 
	- 

	203-0530
	Колья деревянные посадочные 2200x60 ммxe "Колья деревянные посадочные 2200x60 мм, 203-0530"
	шт.
	16,46 
	18,47 

	203-0534
	Подстолье под мойку, облицованное пластиком с печатным рисунком, марка КМ-5xe "Подстолье под мойку, облицованное пластиком с печатным рисунком, марка КМ-5, 203-0534"
	шт.
	406,95 
	456,60 

	203-9007
	Рейки деревянныеxe "Рейки деревянные, 203-9007"
	м3
	- 
	- 

	203-0516
	Рейки деревянные 8х18 ммxe "Рейки деревянные 8х18 мм, 203-0516"
	м3
	1 955,18 
	2 193,71 

	203-0590
	Шпонки вкладные торцевыеxe "Шпонки вкладные торцевые, 203-0590"
	шт.
	3,93 
	4,41 

	Группа: Конструкции

	203-9050
	Конструкции фермxe "Конструкции ферм, 203-9050"
	м3
	- 
	- 

	203-0571
	Лотки каналов для прокладки кабелей (инвентарные)xe "Лотки каналов для прокладки кабелей (инвентарные), 203-0571"
	м2
	86,57 
	89,28 

	203-9040
	Фермы-подкосыxe "Фермы-подкосы, 203-9040"
	м3
	- 
	- 

	203-0536
	Фермы-подкосыxe "Фермы-подкосы, 203-0536"
	м3
	2 404,74 
	2 480,00 

	
	Щиты:

	203-9121
	      забораxe "Щиты::забора, 203-9121"
	м2
	- 
	- 

	203-0575
	      забора глухиеxe "Щиты::забора глухие, 203-0575"
	м2
	67,88 
	76,16 

	203-0576
	      забора решетчатыеxe "Щиты::забора решетчатые, 203-0576"
	м2
	50,91 
	57,12 

	203-0511
	      из досок толщиной 25 ммxe "Щиты::из досок толщиной 25 мм, 203-0511"
	м2
	30,92 
	34,69 

	203-0512
	      из досок толщиной 40 ммxe "Щиты::из досок толщиной 40 мм, 203-0512"
	м2
	50,35 
	56,50 

	203-0513
	      из досок толщиной 50 ммxe "Щиты::из досок толщиной 50 мм, 203-0513"
	м2
	50,35 
	56,50 

	203-9070
	      инвентарныеxe "Щиты::инвентарные, 203-9070"
	м2
	- 
	- 

	203-0514
	      настилаxe "Щиты::настила, 203-0514"
	м2
	30,92 
	34,69 

	Раздел 2.04. Арматура товарная для железобетонных конструкций

	Группа: Арматурная сталь

	204-9171
	Арматурная сталь для монолитных железобетонных конструкцийxe "Арматурная сталь для монолитных железобетонных конструкций, 204-9171"
	т
	- 
	- 

	204-9010
	Арматурная сталь в стержняхxe "Арматурная сталь в стержнях, 204-9010"
	т
	- 
	- 

	204-9001
	Арматураxe "Арматура, 204-9001"
	т
	- 
	- 

	Группа: Горячекатаная арматурная сталь

	
	Горячекатаная арматурная сталь класса:

	204-9038
	      А-Ixe "Горячекатаная арматурная сталь класса::А-I, 204-9038"
	т
	- 
	- 

	204-9040
	      А-IIIxe "Горячекатаная арматурная сталь класса::А-III, 204-9040"
	т
	- 
	- 

	204-0100
	      А-I, А-II, А-IIIxe "Горячекатаная арматурная сталь класса::А-I, А-II, А-III, 204-0100"
	т
	6 074,77 
	6 506,08 

	
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром:

	204-0001
	      6 ммxe "Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром::6 мм, 204-0001"
	т
	9 139,04 
	9 787,91 

	204-0002
	      8 ммxe "Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром::8 мм, 204-0002"
	т
	8 789,78 
	9 413,86 

	204-0003
	      10 ммxe "Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром::10 мм, 204-0003"
	т
	8 143,39 
	8 721,57 

	204-0004
	      12 ммxe "Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром::12 мм, 204-0004"
	т
	9 170,49 
	9 821,59 

	204-0005
	      14 ммxe "Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром::14 мм, 204-0005"
	т
	7 862,01 
	8 420,21 

	204-0006
	      16-18 ммxe "Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром::16-18 мм, 204-0006"
	т
	7 664,84 
	8 209,04 

	204-0007
	      20-22 ммxe "Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром::20-22 мм, 204-0007"
	т
	7 523,97 
	8 058,17 

	204-0008
	      25-28 ммxe "Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром::25-28 мм, 204-0008"
	т
	7 270,34 
	7 786,54 

	204-0009
	      32-40 ммxe "Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром::32-40 мм, 204-0009"
	т
	6 636,69 
	7 107,89 

	204-0010
	      более 45 ммxe "Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром::более 45 мм, 204-0010"
	т
	6 425,99 
	6 882,24 

	
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса:

	204-0011
	      А-II, диаметром 10 ммxe "Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса::А-II, диаметром 10 мм, 204-0011"
	т
	7 875,00 
	8 434,13 

	204-0012
	      А-II, диаметром 12 ммxe "Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса::А-II, диаметром 12 мм, 204-0012"
	т
	7 716,98 
	8 264,89 

	204-0013
	      А-II, диаметром 14 ммxe "Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса::А-II, диаметром 14 мм, 204-0013"
	т
	8 510,50 
	9 114,75 

	204-0014
	      А-II, диаметром 16-18 ммxe "Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса::А-II, диаметром 16-18 мм, 204-0014"
	т
	7 321,92 
	7 841,78 

	204-0015
	      А-II, диаметром 20-22 ммxe "Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса::А-II, диаметром 20-22 мм, 204-0015"
	т
	7 164,10 
	7 672,76 

	204-0016
	      А-II, диаметром 25-28 ммxe "Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса::А-II, диаметром 25-28 мм, 204-0016"
	т
	6 925,67 
	7 417,39 

	204-0017
	      А-II, диаметром 32-40 ммxe "Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса::А-II, диаметром 32-40 мм, 204-0017"
	т
	6 767,68 
	7 248,18 

	204-0018
	      А-II, диаметром более 45 ммxe "Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса::А-II, диаметром более 45 мм, 204-0018"
	т
	6 662,77 
	7 135,83 

	204-0019
	      А-III, диаметром 6 ммxe "Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса::А-III, диаметром 6 мм, 204-0019"
	т
	8 412,62 
	9 009,92 

	204-0020
	      А-III, диаметром 8 ммxe "Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса::А-III, диаметром 8 мм, 204-0020"
	т
	8 007,48 
	8 576,01 

	204-0021
	      А-III, диаметром 10 ммxe "Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса::А-III, диаметром 10 мм, 204-0021"
	т
	7 920,03 
	8 482,35 

	204-0022
	      А-III, диаметром 12 ммxe "Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса::А-III, диаметром 12 мм, 204-0022"
	т
	7 818,70 
	8 373,83 

	204-0023
	      А-III, диаметром 14 ммxe "Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса::А-III, диаметром 14 мм, 204-0023"
	т
	7 720,78 
	8 268,96 

	204-0024
	      А-III, диаметром 16-18 ммxe "Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса::А-III, диаметром 16-18 мм, 204-0024"
	т
	7 338,14 
	7 859,15 

	204-0025
	      А-III, диаметром 20-22 ммxe "Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса::А-III, диаметром 20-22 мм, 204-0025"
	т
	7 303,17 
	7 821,70 

	204-0026
	      А-III, диаметром 25-28 ммxe "Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса::А-III, диаметром 25-28 мм, 204-0026"
	т
	7 268,21 
	7 784,25 

	204-0027
	      А-III, диаметром 32-40 ммxe "Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса::А-III, диаметром 32-40 мм, 204-0027"
	т
	6 884,56 
	7 373,37 

	Группа: Детали закладные и накладные

	204-9165
	Анкера стальные для горнопроходческих работxe "Анкера стальные для горнопроходческих работ, 204-9165"
	компл.
	- 
	- 

	
	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),:

	204-0058
	      поставляемые приваренными к стержням каркасов и сетокxe "Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),::поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток, 204-0058"
	т
	12 198,35 
	13 064,44 

	204-0059
	      поставляемые отдельноxe "Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),::поставляемые отдельно, 204-0059"
	т
	9 995,62 
	10 700,00 

	204-0060
	      из конусных, клиновых, шпоночных, волновых обжимных пробок, колодок и зажимов или из гильзостержневых устройствxe "Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),::из конусных, клиновых, шпоночных, волновых обжимных пробок, колодок и зажимов или из гильзостержневых устройств, 204-0060"
	т
	16 231,58 
	17 384,02 

	204-9161
	Анкерные деталиxe "Анкерные детали, 204-9161"
	т
	- 
	- 

	204-9160
	Детали анкерныеxe "Детали анкерные, 204-9160"
	кг
	- 
	- 

	204-9002
	Детали закладныеxe "Детали закладные, 204-9002"
	т
	- 
	- 

	204-9180
	Детали закладные и накладныеxe "Детали закладные и накладные, 204-9180"
	т
	- 
	- 

	204-9130
	Детали стальные для натяжения арматурыxe "Детали стальные для натяжения арматуры, 204-9130"
	т
	- 
	- 

	204-0068
	Детали закладные весом до 1 килограммаxe "Детали закладные весом до 1 килограмма, 204-0068"
	т
	11 332,67 
	11 590,54 

	
	Детали закладные и накладные изготовленные:

	204-0061
	      без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые приваренными к стержням каркасов и сетокxe "Детали закладные и накладные изготовленные::без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток, 204-0061"
	т
	9 030,29 
	9 671,44 

	204-0062
	      без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельноxe "Детали закладные и накладные изготовленные::без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно, 204-0062"
	т
	9 990,67 
	10 700,00 

	204-0063
	      с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые приваренными к стержням каркасов и сетокxe "Детали закладные и накладные изготовленные::с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток, 204-0063"
	т
	7 477,51 
	8 008,42 

	204-0064
	      с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельноxe "Детали закладные и накладные изготовленные::с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно, 204-0064"
	т
	6 298,42 
	6 745,61 

	204-9166
	Заготовка металлическая для железобетонного анкераxe "Заготовка металлическая для железобетонного анкера, 204-9166"
	компл.
	- 
	- 

	204-9282
	Крепежные детали (анкера)xe "Крепежные детали (анкера), 204-9282"
	т
	- 
	- 

	204-0065
	Стержни домкратныеxe "Стержни домкратные, 204-0065"
	т
	8 398,15 
	8 994,42 

	204-9020
	Тяги анкерныеxe "Тяги анкерные, 204-9020"
	т
	- 
	- 

	204-9025
	Тумбы швартовные чугунныеxe "Тумбы швартовные чугунные, 204-9025"
	т
	- 
	- 

	204-0031
	Элементы из профильной сталиxe "Элементы из профильной стали, 204-0031"
	т
	6 104,56 
	6 537,99 

	Группа: Каркасы, сетки, пакеты

	204-9080
	Армокаркасы и фермыxe "Армокаркасы и фермы, 204-9080"
	т
	- 
	- 

	204-9060
	Армосеткиxe "Армосетки, 204-9060"
	т
	- 
	- 

	204-9086
	Арматурные сетки сварныеxe "Арматурные сетки сварные, 204-9086"
	т
	- 
	- 

	204-0069
	Арматурные сетки сварныеxe "Арматурные сетки сварные, 204-0069"
	т
	8 648,21 
	9 262,23 

	204-0066
	Арматура-сетка из арматурной стали класса А-I диаметром 12-14 ммxe "Арматура-сетка из арматурной стали класса А-I диаметром 12-14 мм, 204-0066"
	т
	8 490,97 
	9 093,83 

	204-9100
	Армосетки и армопакетыxe "Армосетки и армопакеты, 204-9100"
	т
	- 
	- 

	204-9120
	Каркасы арматурныеxe "Каркасы арматурные, 204-9120"
	т
	- 
	- 

	
	Каркасы арматурные класса A-I диаметром:

	204-0073
	      12 ммxe "Каркасы арматурные класса A-I диаметром::12 мм, 204-0073"
	т
	9 170,49 
	9 821,59 

	204-0074
	      10 ммxe "Каркасы арматурные класса A-I диаметром::10 мм, 204-0074"
	т
	9 364,93 
	10 029,84 

	204-0075
	      8 ммxe "Каркасы арматурные класса A-I диаметром::8 мм, 204-0075"
	т
	7 085,41 
	7 266,87 

	204-9003
	Каркасы металлическиеxe "Каркасы металлические, 204-9003"
	т
	- 
	- 

	204-0825
	Каркасы металлическиеxe "Каркасы металлические, 204-0825"
	т
	7 595,15 
	8 134,41 

	
	Комплекты арматурной заготовки из арматурной стали класса:

	204-9173
	      А-Ixe "Комплекты арматурной заготовки из арматурной стали класса::А-I, 204-9173"
	т
	- 
	- 

	204-9172
	      А-IIIxe "Комплекты арматурной заготовки из арматурной стали класса::А-III, 204-9172"
	т
	- 
	- 


	204-9090
	Конструкции арматурныеxe "Конструкции арматурные, 204-9090"
	т
	- 
	- 

	204-9085
	Сетка арматурнаяxe "Сетка арматурная, 204-9085"
	м2
	- 
	- 

	204-9004
	Сетка арматурнаяxe "Сетка арматурная, 204-9004"
	т
	- 
	- 

	204-9184
	Сетка из проволоки холоднотянутойxe "Сетка из проволоки холоднотянутой, 204-9184"
	т
	- 
	- 

	204-0084
	Сетка из проволоки холоднотянутойxe "Сетка из проволоки холоднотянутой, 204-0084"
	т
	10 569,92 
	11 320,39 

	204-9182
	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 5 ммxe "Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 5 мм, 204-9182"
	т
	- 
	- 

	
	Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали:

	204-3893
	      А-I и А-II диаметром 6 ммxe "Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали::А-I и А-II диаметром 6 мм, 204-3893"
	т
	10 052,94 
	10 766,70 

	204-3894
	      А-I и А-II диаметром 10 ммxe "Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали::А-I и А-II диаметром 10 мм, 204-3894"
	т
	8 810,12 
	9 435,64 

	204-3895
	      A-I и А-II преобладающим диаметром до 14 ммxe "Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали::A-I и А-II преобладающим диаметром до 14 мм, 204-3895"
	т
	5 399,96 
	5 783,36 

	204-9005
	Сетка стальная сварнаяxe "Сетка стальная сварная, 204-9005"
	т
	- 
	- 

	Группа: Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток

	
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток:

	204-0032
	      плоских, диаметром 3 ммxe "Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток::плоских, диаметром 3 мм, 204-0032"
	т
	5 527,89 
	5 920,37 

	204-0033
	      плоских, диаметром 4 ммxe "Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток::плоских, диаметром 4 мм, 204-0033"
	т
	3 758,11 
	4 024,94 

	204-0034
	      плоских, диаметром 5-6 ммxe "Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток::плоских, диаметром 5-6 мм, 204-0034"
	т
	3 000,13 
	3 213,14 

	204-0035
	      плоских, диаметром 8 ммxe "Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток::плоских, диаметром 8 мм, 204-0035"
	т
	2 356,23 
	2 523,52 

	204-0036
	      плоских, диаметром 10 ммxe "Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток::плоских, диаметром 10 мм, 204-0036"
	т
	2 099,57 
	2 248,64 

	204-0037
	      плоских, диаметром 12 ммxe "Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток::плоских, диаметром 12 мм, 204-0037"
	т
	1 958,40 
	2 097,45 

	204-0038
	      плоских, диаметром 14 ммxe "Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток::плоских, диаметром 14 мм, 204-0038"
	т
	1 793,65 
	1 921,00 

	204-0039
	      плоских, диаметром 16-18 ммxe "Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток::плоских, диаметром 16-18 мм, 204-0039"
	т
	1 652,57 
	1 769,90 

	204-0040
	      плоских, диаметром 20-22 ммxe "Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток::плоских, диаметром 20-22 мм, 204-0040"
	т
	1 464,27 
	1 568,23 

	204-0041
	      плоских, диаметром 25-28 ммxe "Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток::плоских, диаметром 25-28 мм, 204-0041"
	т
	1 372,87 
	1 470,34 

	204-0042
	      плоских, диаметром 32-40 ммxe "Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток::плоских, диаметром 32-40 мм, 204-0042"
	т
	1 278,94 
	1 369,75 

	204-0043
	      плоских, диаметром 45 и более ммxe "Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток::плоских, диаметром 45 и более мм, 204-0043"
	т
	1 185,07 
	1 269,21 

	204-0044
	      пространственных, диаметром 3 ммxe "Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток::пространственных, диаметром 3 мм, 204-0044"
	т
	8 564,99 
	9 173,10 

	204-0045
	      пространственных, диаметром 4 ммxe "Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток::пространственных, диаметром 4 мм, 204-0045"
	т
	5 847,21 
	6 262,36 

	204-0046
	      пространственных, диаметром 5-6 ммxe "Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток::пространственных, диаметром 5-6 мм, 204-0046"
	т
	4 652,19 
	4 982,50 

	204-0047
	      пространственных, диаметром 8 ммxe "Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток::пространственных, диаметром 8 мм, 204-0047"
	т
	3 668,09 
	3 928,52 

	204-0048
	      пространственных, диаметром 10 ммxe "Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток::пространственных, диаметром 10 мм, 204-0048"
	т
	3 246,25 
	3 476,73 

	204-0049
	      пространственных, диаметром 12 ммxe "Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток::пространственных, диаметром 12 мм, 204-0049"
	т
	3 012,16 
	3 226,03 

	204-0050
	      пространственных, диаметром 14 ммxe "Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток::пространственных, диаметром 14 мм, 204-0050"
	т
	2 754,43 
	2 949,99 

	204-0051
	      пространственных, диаметром 16-18 ммxe "Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток::пространственных, диаметром 16-18 мм, 204-0051"
	т
	2 520,35 
	2 699,30 

	204-0052
	      пространственных, диаметром 20-22 ммxe "Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток::пространственных, диаметром 20-22 мм, 204-0052"
	т
	2 238,96 
	2 397,93 

	204-0053
	      пространственных, диаметром 25-28 ммxe "Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток::пространственных, диаметром 25-28 мм, 204-0053"
	т
	2 099,02 
	2 248,05 

	204-0054
	      пространственных, диаметром 32-40 ммxe "Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток::пространственных, диаметром 32-40 мм, 204-0054"
	т
	1 934,42 
	2 071,76 

	204-0055
	      пространственных, диаметром 45 и более ммxe "Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток::пространственных, диаметром 45 и более мм, 204-0055"
	т
	1 653,51 
	1 770,91 

	Группа: Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров

	
	Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров:

	204-0056
	      плоскихxe "Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров::плоских, 204-0056"
	т
	3 437,98 
	3 682,08 

	204-0057
	      пространственныхxe "Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров::пространственных, 204-0057"
	т
	3 974,29 
	4 256,46 

	Группа: Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали

	204-0028
	Проволока арматурнаяxe "Проволока арматурная, 204-0028"
	т
	9 609,02 
	10 291,26 

	
	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром:

	204-0029
	      4 ммxe "Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром::4 мм, 204-0029"
	т
	9 609,02 
	10 291,26 

	204-0030
	      5 ммxe "Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром::5 мм, 204-0030"
	т
	9 609,02 
	10 291,26 

	204-9050
	Проволока арматурная из стали В-IIxe "Проволока арматурная из стали В-II, 204-9050"
	т
	- 
	- 

	Раздел 2.05. Литые конструкции промышленных печей и труб

	Группа: Футеровочные плиты

	205-0001
	Футеровочные плиты колошника из стали с механической обработкойxe "Футеровочные плиты колошника из стали с механической обработкой, 205-0001"
	т
	20 227,20 
	21 652,59 

	205-0002
	Футеровочные неохлаждаемые плиты купола из чугуна без механической обработкиxe "Футеровочные неохлаждаемые плиты купола из чугуна без механической обработки, 205-0002"
	т
	8 946,80 
	9 577,27 

	205-0009
	Футеровочные стальные плиты приемной воронки наклонной и вертикальной частейxe "Футеровочные стальные плиты приемной воронки наклонной и вертикальной частей, 205-0009"
	т
	11 974,53 
	12 818,36 

	205-0011
	Футеровочные плиты газопровода из сталиxe "Футеровочные плиты газопровода из стали, 205-0011"
	т
	12 302,73 
	13 169,69 

	205-0012
	Футеровочные плиты воздухопровода горячего дутья из чугуна с залитым в них шамотным кирпичомxe "Футеровочные плиты воздухопровода горячего дутья из чугуна с залитым в них шамотным кирпичом, 205-0012"
	т
	14 839,27 
	15 884,97 

	Группа: Плиты охлаждения

	
	Холодильные плиты:

	205-0004
	      низа печи и распара на испарительном охлаждении с залитым кирпичомxe "Холодильные плиты::низа печи и распара на испарительном охлаждении с залитым кирпичом, 205-0004"
	т
	8 571,82 
	9 175,87 

	205-0006
	      низа печи из серого чугунаxe "Холодильные плиты::низа печи из серого чугуна, 205-0006"
	т
	7 732,51 
	8 277,41 

	205-0005
	      шахты на испарительном охлаждении из чугуна с залитым шамотным кирпичомxe "Холодильные плиты::шахты на испарительном охлаждении из чугуна с залитым шамотным кирпичом, 205-0005"
	т
	7 371,33 
	7 890,78 

	205-0007
	Холодильные чугунные плиты шахты и распара для водяного охлажденияxe "Холодильные чугунные плиты шахты и распара для водяного охлаждения, 205-0007"
	т
	11 608,97 
	12 427,04 

	205-0008
	Плиты для воздушного охлаждения лещади (конструкция состоит из чугунных плит с залитыми в них трубами)xe "Плиты для воздушного охлаждения лещади (конструкция состоит из чугунных плит с залитыми в них трубами), 205-0008"
	т
	9 837,74 
	10 530,99 

	205-0010
	Водоохлаждаемые сварные плиты у поворотных желобов литейного двора и поддоменника доменной печи из сталиxe "Водоохлаждаемые сварные плиты у поворотных желобов литейного двора и поддоменника доменной печи из стали, 205-0010"
	т
	10 776,65 
	11 536,07 

	Группа: Прочие элементы

	
	Анкеры из стали жаростойкой марки:

	205-0016
	      20Х23Н18xe "Анкеры из стали жаростойкой марки::20Х23Н18, 205-0016"
	т
	17 505,88 
	18 748,79 

	205-0013
	Литые чугунные детали литейного двора и поддоменника, экранирование конструкцийxe "Литые чугунные детали литейного двора и поддоменника, экранирование конструкций, 205-0013"
	т
	12 517,50 
	13 399,59 

	205-0014
	Литые детали воздухонагревателя и поднасадочных устройств из чугунаxe "Литые детали воздухонагревателя и поднасадочных устройств из чугуна, 205-0014"
	т
	12 955,62 
	13 868,59 

	205-9001
	Плиты переносные металлические для очаговxe "Плиты переносные металлические для очагов, 205-9001"
	шт.
	- 
	- 

	205-0015
	Плиты переносные металлические для очаговxe "Плиты переносные металлические для очагов, 205-0015"
	шт.
	13,46 
	14,14 

	205-0003
	Рама летки для чугуна из сталиxe "Рама летки для чугуна из стали, 205-0003"
	т
	20 159,02 
	21 579,60 

	Раздел 2.06. Алюминиевые конструкции

	Подраздел: Окна и двери балконные из алюминиевых сплавов для общественных зданий

	Группа: Окна

	206-9015
	Блоки оконные из алюминиевых сплавовxe "Блоки оконные из алюминиевых сплавов, 206-9015"
	т
	- 
	- 

	
	Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет):

	206-0001
	      неоткрываемые ОАП 06-09Нxe "Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет)::неоткрываемые ОАП 06-09Н, 206-0001"
	шт.
	790,97 
	830,77 

	206-0002
	      неоткрываемые ОАП 06-12Нxe "Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет)::неоткрываемые ОАП 06-12Н, 206-0002"
	шт.
	983,75 
	1 033,25 

	206-0003
	      неоткрываемые ОАП 06-15Нxe "Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет)::неоткрываемые ОАП 06-15Н, 206-0003"
	шт.
	1 386,26 
	1 456,02 

	206-0004
	      неоткрываемые ОАП 15-09Нxe "Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет)::неоткрываемые ОАП 15-09Н, 206-0004"
	шт.
	1 599,49 
	1 679,98 

	206-0005
	      неоткрываемые ОАП 15-12Нxe "Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет)::неоткрываемые ОАП 15-12Н, 206-0005"
	шт.
	1 899,77 
	1 995,36 

	206-0006
	      неоткрываемые ОАП 15-15Нxe "Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет)::неоткрываемые ОАП 15-15Н, 206-0006"
	шт.
	2 100,37 
	2 206,06 

	206-0007
	      неоткрываемые ОАП 18-09Нxe "Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет)::неоткрываемые ОАП 18-09Н, 206-0007"
	шт.
	1 748,29 
	1 836,26 

	206-0008
	      неоткрываемые ОАП 18-12Нxe "Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет)::неоткрываемые ОАП 18-12Н, 206-0008"
	шт.
	2 085,19 
	2 190,11 

	206-0009
	      неоткрываемые ОАП 18-15Нxe "Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет)::неоткрываемые ОАП 18-15Н, 206-0009"
	шт.
	2 331,11 
	2 448,41 

	206-0010
	      неоткрываемые ОАП 21-09Нxe "Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет)::неоткрываемые ОАП 21-09Н, 206-0010"
	шт.
	1 968,96 
	2 068,03 

	206-0011
	      неоткрываемые ОАП 21-12Нxe "Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет)::неоткрываемые ОАП 21-12Н, 206-0011"
	шт.
	2 290,73 
	2 406,00 

	206-0012
	      неоткрываемые ОАП 21-15Нxe "Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет)::неоткрываемые ОАП 21-15Н, 206-0012"
	шт.
	2 548,57 
	2 676,81 

	206-0013
	      с нижнеподвесной створкой ОАП 06-09Рxe "Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет)::с нижнеподвесной створкой ОАП 06-09Р, 206-0013"
	шт.
	2 667,88 
	2 802,12 

	206-0014
	      с нижнеподвесной створкой ОАП 06-12Рxe "Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет)::с нижнеподвесной створкой ОАП 06-12Р, 206-0014"
	шт.
	3 053,43 
	3 207,07 

	206-0015
	      с нижнеподвесной створкой ОАП 06-15Рxe "Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет)::с нижнеподвесной створкой ОАП 06-15Р, 206-0015"
	шт.
	4 333,51 
	4 551,56 

	206-0016
	      с распашной створкой ОАП 15-09Рxe "Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет)::с распашной створкой ОАП 15-09Р, 206-0016"
	шт.
	2 754,31 
	2 892,91 

	206-0017
	      с распашной створкой ОАП 15-12Рxe "Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет)::с распашной створкой ОАП 15-12Р, 206-0017"
	шт.
	3 236,45 
	3 399,31 

	206-0018
	      с распашной створкой ОАП 18-09Рxe "Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет)::с распашной створкой ОАП 18-09Р, 206-0018"
	шт.
	3 144,72 
	3 302,96 

	206-0019
	      с распашной створкой ОАП 18-12Рxe "Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет)::с распашной створкой ОАП 18-12Р, 206-0019"
	шт.
	4 676,32 
	4 911,62 

	206-0020
	      с распашной створкой и фрамугой ОАП 18-09РФxe "Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет)::с распашной створкой и фрамугой ОАП 18-09РФ, 206-0020"
	шт.
	5 054,83 
	5 309,18 

	206-0021
	      с распашной створкой и фрамугой ОАП 18-12РФxe "Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет)::с распашной створкой и фрамугой ОАП 18-12РФ, 206-0021"
	шт.
	7 170,94 
	7 531,77 

	206-0022
	      с распашной створкой и фрамугой ОАП 21-09РФxe "Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет)::с распашной створкой и фрамугой ОАП 21-09РФ, 206-0022"
	шт.
	5 485,37 
	5 761,39 

	206-0023
	      с распашной створкой и фрамугой ОАП 21-12РФxe "Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет)::с распашной створкой и фрамугой ОАП 21-12РФ, 206-0023"
	шт.
	7 726,73 
	8 115,53 

	206-0024
	      со среднеподвесной створкой ОАП 15-12Сxe "Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет)::со среднеподвесной створкой ОАП 15-12С, 206-0024"
	шт.
	6 329,87 
	6 648,38 

	206-0025
	      со среднеподвесной створкой ОАП 15-15Сxe "Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет)::со среднеподвесной створкой ОАП 15-15С, 206-0025"
	шт.
	6 936,32 
	7 285,34 

	206-0026
	      со среднеподвесной створкой ОАП 18-12Сxe "Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет)::со среднеподвесной створкой ОАП 18-12С, 206-0026"
	шт.
	6 727,81 
	7 066,34 

	206-0027
	      со среднеподвесной створкой ОАП 18-15Сxe "Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет)::со среднеподвесной створкой ОАП 18-15С, 206-0027"
	шт.
	7 406,13 
	7 778,80 

	206-0028
	      со среднеподвесной створкой и фрамугой ОАП 18-15СФxe "Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет)::со среднеподвесной створкой и фрамугой ОАП 18-15СФ, 206-0028"
	шт.
	10 050,21 
	10 555,92 

	206-0029
	      со среднеподвесной створкой и фрамугой ОАП 21-15СФxe "Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет)::со среднеподвесной створкой и фрамугой ОАП 21-15СФ, 206-0029"
	шт.
	10 490,74 
	11 018,62 

	
	Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет):

	206-0030
	      неоткрываемые ОАК 06-09Нxe "Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет)::неоткрываемые ОАК 06-09Н, 206-0030"
	шт.
	938,07 
	985,27 

	206-0031
	      неоткрываемые ОАК 06-12Нxe "Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет)::неоткрываемые ОАК 06-12Н, 206-0031"
	шт.
	1 168,22 
	1 227,00 

	206-0032
	      неоткрываемые ОАК 06-15Нxe "Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет)::неоткрываемые ОАК 06-15Н, 206-0032"
	шт.
	1 349,29 
	1 417,18 

	206-0033
	      неоткрываемые ОАК 15-09Нxe "Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет)::неоткрываемые ОАК 15-09Н, 206-0033"
	шт.
	2 025,27 
	2 127,18 

	206-0034
	      неоткрываемые ОАК 15-12Нxe "Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет)::неоткрываемые ОАК 15-12Н, 206-0034"
	шт.
	2 362,79 
	2 481,68 

	206-0035
	      неоткрываемые ОАК 15-15Нxe "Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет)::неоткрываемые ОАК 15-15Н, 206-0035"
	шт.
	2 654,77 
	2 788,36 

	206-0036
	      неоткрываемые ОАК 18-09Нxe "Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет)::неоткрываемые ОАК 18-09Н, 206-0036"
	шт.
	2 280,50 
	2 395,25 

	206-0037
	      неоткрываемые ОАК 18-12Нxe "Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет)::неоткрываемые ОАК 18-12Н, 206-0037"
	шт.
	2 666,57 
	2 800,75 

	206-0038
	      неоткрываемые ОАК 18-15Нxe "Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет)::неоткрываемые ОАК 18-15Н, 206-0038"
	шт.
	2 941,63 
	3 089,65 

	206-0039
	      неоткрываемые ОАК 21-09Нxe "Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет)::неоткрываемые ОАК 21-09Н, 206-0039"
	шт.
	2 504,87 
	2 630,91 

	206-0040
	      неоткрываемые ОАК 21-12Нxe "Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет)::неоткрываемые ОАК 21-12Н, 206-0040"
	шт.
	2 879,67 
	3 024,58 

	206-0041
	      неоткрываемые ОАК 21-15Нxe "Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет)::неоткрываемые ОАК 21-15Н, 206-0041"
	шт.
	3 238,01 
	3 400,95 

	206-0042
	      с нижнеподвесной створкой ОАК 06-09Рxe "Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет)::с нижнеподвесной створкой ОАК 06-09Р, 206-0042"
	шт.
	2 975,26 
	3 124,97 

	206-0043
	      с нижнеподвесной створкой ОАК 06-12Рxe "Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет)::с нижнеподвесной створкой ОАК 06-12Р, 206-0043"
	шт.
	3 473,41 
	3 648,19 

	206-0044
	      с нижнеподвесной створкой ОАК 06-15Рxe "Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет)::с нижнеподвесной створкой ОАК 06-15Р, 206-0044"
	шт.
	3 930,38 
	4 128,15 

	206-0045
	      с распашной створкой ОАК 15-09Рxe "Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет)::с распашной створкой ОАК 15-09Р, 206-0045"
	шт.
	3 760,49 
	3 949,71 

	206-0046
	      с распашной створкой ОАК 15-12Рxe "Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет)::с распашной створкой ОАК 15-12Р, 206-0046"
	шт.
	3 823,31 
	4 015,69 

	206-0047
	      с распашной створкой ОАК 18-09Рxe "Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет)::с распашной створкой ОАК 18-09Р, 206-0047"
	шт.
	4 147,74 
	4 356,45 

	206-0048
	      с распашной створкой ОАК 18-12Рxe "Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет)::с распашной створкой ОАК 18-12Р, 206-0048"
	шт.
	4 357,06 
	4 576,31 

	206-0049
	      с распашной створкой и фрамугой ОАК 18-09РФxe "Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет)::с распашной створкой и фрамугой ОАК 18-09РФ, 206-0049"
	шт.
	5 628,51 
	5 911,73 

	206-0050
	      с распашной створкой и фрамугой ОАК 18-12РФxe "Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет)::с распашной створкой и фрамугой ОАК 18-12РФ, 206-0050"
	шт.
	6 544,21 
	6 873,51 

	206-0051
	      с распашной створкой и фрамугой ОАК 21-09РФxe "Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет)::с распашной створкой и фрамугой ОАК 21-09РФ, 206-0051"
	шт.
	6 054,20 
	6 358,84 

	206-0052
	      с распашной створкой и фрамугой ОАК 21-12РФxe "Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет)::с распашной створкой и фрамугой ОАК 21-12РФ, 206-0052"
	шт.
	8 998,83 
	9 451,64 

	206-0053
	      со среднеподвесной створкой ОАК 15-12Сxe "Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет)::со среднеподвесной створкой ОАК 15-12С, 206-0053"
	шт.
	5 768,26 
	6 058,51 

	206-0054
	      со среднеподвесной створкой ОАК 15-15Сxe "Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет)::со среднеподвесной створкой ОАК 15-15С, 206-0054"
	шт.
	8 209,43 
	8 622,52 

	206-0055
	      со среднеподвесной створкой ОАК 18-12Сxe "Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет)::со среднеподвесной створкой ОАК 18-12С, 206-0055"
	шт.
	6 192,29 
	6 503,88 

	206-0056
	      со среднеподвесной створкой ОАК 18-15Сxe "Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет)::со среднеподвесной створкой ОАК 18-15С, 206-0056"
	шт.
	8 827,35 
	9 271,53 

	206-0057
	      со среднеподвесной створкой и фрамугой ОАК 18-15СФxe "Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет)::со среднеподвесной створкой и фрамугой ОАК 18-15СФ, 206-0057"
	шт.
	11 749,60 
	12 340,83 

	206-0058
	      со среднеподвесной створкой и фрамугой ОАК 21-15Сxe "Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет)::со среднеподвесной створкой и фрамугой ОАК 21-15С, 206-0058"
	шт.
	12 432,84 
	13 058,45 

	
	Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла):

	206-0059
	      неоткрываемые ОАР 06-09Нxe "Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла)::неоткрываемые ОАР 06-09Н, 206-0059"
	шт.
	3 209,11 
	3 370,59 

	206-0060
	      неоткрываемые ОАР 06-12Нxe "Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла)::неоткрываемые ОАР 06-12Н, 206-0060"
	шт.
	3 872,76 
	4 067,63 

	206-0061
	      неоткрываемые ОАР 06-15Нxe "Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла)::неоткрываемые ОАР 06-15Н, 206-0061"
	шт.
	5 314,46 
	5 581,87 

	206-0062
	      неоткрываемые ОАР 15-09Нxe "Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла)::неоткрываемые ОАР 15-09Н, 206-0062"
	шт.
	6 175,54 
	6 486,29 

	206-0063
	      неоткрываемые ОАР 15-12Нxe "Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла)::неоткрываемые ОАР 15-12Н, 206-0063"
	шт.
	7 070,86 
	7 426,66 

	206-0064
	      неоткрываемые ОАР 15-15Нxe "Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла)::неоткрываемые ОАР 15-15Н, 206-0064"
	шт.
	7 957,95 
	8 358,38 

	206-0065
	      неоткрываемые ОАР 18-09Нxe "Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла)::неоткрываемые ОАР 18-09Н, 206-0065"
	шт.
	7 051,26 
	7 406,07 

	206-0066
	      неоткрываемые ОАР 18-12Нxe "Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла)::неоткрываемые ОАР 18-12Н, 206-0066"
	шт.
	7 787,07 
	8 178,91 

	206-0067
	      неоткрываемые ОАР 18-15Нxe "Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла)::неоткрываемые ОАР 18-15Н, 206-0067"
	шт.
	8 736,46 
	9 176,07 

	206-0068
	      неоткрываемые ОАР 21-09Нxe "Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла)::неоткрываемые ОАР 21-09Н, 206-0068"
	шт.
	7 611,17 
	7 994,15 

	206-0069
	      неоткрываемые ОАР 21-12Нxe "Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла)::неоткрываемые ОАР 21-12Н, 206-0069"
	шт.
	8 606,24 
	9 039,30 

	206-0070
	      неоткрываемые ОАР 21-15Нxe "Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла)::неоткрываемые ОАР 21-15Н, 206-0070"
	шт.
	9 637,56 
	10 122,51 

	206-0071
	      с нижнеподвесной створкой ОАР 06-09Рxe "Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла)::с нижнеподвесной створкой ОАР 06-09Р, 206-0071"
	шт.
	5 282,81 
	5 548,63 

	206-0072
	      с нижнеподвесной створкой ОАР 06-12Рxe "Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла)::с нижнеподвесной створкой ОАР 06-12Р, 206-0072"
	шт.
	6 299,99 
	6 617,00 

	206-0073
	      с нижнеподвесной створкой ОАР 06-15Рxe "Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла)::с нижнеподвесной створкой ОАР 06-15Р, 206-0073"
	шт.
	8 855,09 
	9 300,67 

	206-0074
	      с распашной створкой ОАР 15-09Рxe "Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла)::с распашной створкой ОАР 15-09Р, 206-0074"
	шт.
	9 174,85 
	9 636,52 

	206-0075
	      с распашной створкой ОАР 15-12Рxe "Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла)::с распашной створкой ОАР 15-12Р, 206-0075"
	шт.
	10 642,07 
	11 177,57 

	206-0076
	      с распашной створкой ОАР 18-09Рxe "Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла)::с распашной створкой ОАР 18-09Р, 206-0076"
	шт.
	10 522,77 
	11 052,26 

	206-0077
	      с распашной створкой ОАР 18-12Рxe "Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла)::с распашной створкой ОАР 18-12Р, 206-0077"
	шт.
	11 843,64 
	12 439,59 

	206-0078
	      с распашной створкой и фрамугой ОАР 18-09РФxe "Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла)::с распашной створкой и фрамугой ОАР 18-09РФ, 206-0078"
	шт.
	13 173,52 
	13 836,39 

	206-0079
	      с распашной створкой и фрамугой ОАР 18-12РФxe "Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла)::с распашной створкой и фрамугой ОАР 18-12РФ, 206-0079"
	шт.
	14 737,91 
	15 479,50 

	206-0080
	      с распашной створкой и фрамугой ОАР 21-09РФxe "Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла)::с распашной створкой и фрамугой ОАР 21-09РФ, 206-0080"
	шт.
	14 056,93 
	14 764,26 

	206-0081
	      с распашной створкой и фрамугой ОАР 21-12РФxe "Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла)::с распашной створкой и фрамугой ОАР 21-12РФ, 206-0081"
	шт.
	15 618,87 
	16 404,79 

	Группа: Двери балконные

	
	Двери балконные однопольные, одинарные, под двойное остекление (стеклопакет), под частичное глухое заполнение, распашные:

	206-0082
	      БАП 22-07.5xe "Двери балконные однопольные, одинарные, под двойное остекление (стеклопакет), под частичное глухое заполнение, распашные::БАП 22-07.5, 206-0082"
	шт.
	3 558,81 
	3 737,89 

	206-0083
	      БАП 22-09xe "Двери балконные однопольные, одинарные, под двойное остекление (стеклопакет), под частичное глухое заполнение, распашные::БАП 22-09, 206-0083"
	шт.
	3 748,04 
	3 936,63 

	206-0084
	      БАП 24-07.5xe "Двери балконные однопольные, одинарные, под двойное остекление (стеклопакет), под частичное глухое заполнение, распашные::БАП 24-07.5, 206-0084"
	шт.
	3 815,43 
	4 007,42 

	206-0085
	      БАП 24-09xe "Двери балконные однопольные, одинарные, под двойное остекление (стеклопакет), под частичное глухое заполнение, распашные::БАП 24-09, 206-0085"
	шт.
	3 941,53 
	4 139,87 

	206-0086
	      с фрамугой БАП 28-09Фxe "Двери балконные однопольные, одинарные, под двойное остекление (стеклопакет), под частичное глухое заполнение, распашные::с фрамугой БАП 28-09Ф, 206-0086"
	шт.
	8 406,61 
	8 829,62 

	206-0087
	      с фрамугой БАП 28-12Фxe "Двери балконные однопольные, одинарные, под двойное остекление (стеклопакет), под частичное глухое заполнение, распашные::с фрамугой БАП 28-12Ф, 206-0087"
	шт.
	7 521,98 
	7 900,47 

	
	Двери балконные однопольные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) и частичное глухое заполнение, распашные:

	206-0088
	      БАК 22-07,5xe "Двери балконные однопольные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) и частичное глухое заполнение, распашные::БАК 22-07,5, 206-0088"
	шт.
	4 062,02 
	4 266,42 

	206-0089
	      БАК 22-09xe "Двери балконные однопольные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) и частичное глухое заполнение, распашные::БАК 22-09, 206-0089"
	шт.
	4 265,52 
	4 480,15 

	206-0090
	      БАК 24-07,5xe "Двери балконные однопольные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) и частичное глухое заполнение, распашные::БАК 24-07,5, 206-0090"
	шт.
	4 288,84 
	4 504,65 

	206-0091
	      БАК 24-09xe "Двери балконные однопольные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) и частичное глухое заполнение, распашные::БАК 24-09, 206-0091"
	шт.
	5 157,65 
	5 417,18 

	206-0092
	      с фрамугой БАК 28-09Фxe "Двери балконные однопольные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) и частичное глухое заполнение, распашные::с фрамугой БАК 28-09Ф, 206-0092"
	шт.
	7 745,03 
	8 134,75 

	206-0093
	      с фрамугой БАК 28-12Фxe "Двери балконные однопольные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) и частичное глухое заполнение, распашные::с фрамугой БАК 28-12Ф, 206-0093"
	шт.
	8 635,08 
	9 069,59 

	
	Двери балконные однопольные раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) под частичное глухое заполнение, распашные:

	206-0094
	      БАР 22-07,5xe "Двери балконные однопольные раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) под частичное глухое заполнение, распашные::БАР 22-07,5, 206-0094"
	шт.
	8 126,08 
	8 534,98 

	206-0095
	      БАР 22-09xe "Двери балконные однопольные раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) под частичное глухое заполнение, распашные::БАР 22-09, 206-0095"
	шт.
	8 537,70 
	8 967,30 

	206-0096
	      БАР 24-07,5xe "Двери балконные однопольные раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) под частичное глухое заполнение, распашные::БАР 24-07,5, 206-0096"
	шт.
	8 685,82 
	9 122,88 

	206-0097
	      БАР 24-09xe "Двери балконные однопольные раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) под частичное глухое заполнение, распашные::БАР 24-09, 206-0097"
	шт.
	9 026,69 
	9 480,90 

	206-0098
	      с фрамугой БАР 28-09Фxe "Двери балконные однопольные раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) под частичное глухое заполнение, распашные::с фрамугой БАР 28-09Ф, 206-0098"
	шт.
	14 306,52 
	15 026,41 

	206-0099
	      с фрамугой БАР 28-12Фxe "Двери балконные однопольные раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) под частичное глухое заполнение, распашные::с фрамугой БАР 28-12Ф, 206-0099"
	шт.
	16 342,92 
	17 165,27 

	Группа: Комплекты элементов вертикального примыкания

	
	Комплекты элементов вертикального примыкания:

	206-0100
	      КПВЛ 1-600, КПВП 1-600xe "Комплекты элементов вертикального примыкания::КПВЛ 1-600, КПВП 1-600, 206-0100"
	шт.
	121,93 
	128,06 

	206-0101
	      КПВЛ 2-1500, КПВП 2-1500xe "Комплекты элементов вертикального примыкания::КПВЛ 2-1500, КПВП 2-1500, 206-0101"
	шт.
	270,24 
	283,84 

	206-0102
	      КПВЛ 3-1800, КПВП 3-1800xe "Комплекты элементов вертикального примыкания::КПВЛ 3-1800, КПВП 3-1800, 206-0102"
	шт.
	313,29 
	329,05 

	206-0103
	      КПВЛ 4-2100, КПВП 4-2100xe "Комплекты элементов вертикального примыкания::КПВЛ 4-2100, КПВП 4-2100, 206-0103"
	шт.
	357,66 
	375,66 

	206-0104
	      КПВЛ 5-2200, КПВП 5-2200xe "Комплекты элементов вертикального примыкания::КПВЛ 5-2200, КПВП 5-2200, 206-0104"
	шт.
	365,53 
	383,93 

	206-0105
	      КПВЛ 6-2400, КПВП 6-2400xe "Комплекты элементов вертикального примыкания::КПВЛ 6-2400, КПВП 6-2400, 206-0105"
	шт.
	320,90 
	337,05 

	206-0106
	      КПВЛ 7-2800, КПВП 7-2800xe "Комплекты элементов вертикального примыкания::КПВЛ 7-2800, КПВП 7-2800, 206-0106"
	шт.
	369,22 
	387,80 

	206-0107
	      КПВЛ 8-600, КПВП 8-600xe "Комплекты элементов вертикального примыкания::КПВЛ 8-600, КПВП 8-600, 206-0107"
	шт.
	135,24 
	142,05 

	206-0108
	      КПВЛ 9-1500, КПВП 9-1500xe "Комплекты элементов вертикального примыкания::КПВЛ 9-1500, КПВП 9-1500, 206-0108"
	шт.
	236,14 
	248,03 

	206-0109
	      КПВЛ 10-1800, КПВП 10-1800xe "Комплекты элементов вертикального примыкания::КПВЛ 10-1800, КПВП 10-1800, 206-0109"
	шт.
	283,46 
	297,73 

	206-0110
	      КПВЛ 11-2100, КПВП 11-2100xe "Комплекты элементов вертикального примыкания::КПВЛ 11-2100, КПВП 11-2100, 206-0110"
	шт.
	318,37 
	334,39 

	206-0111
	      КПВЛ 12-2200, КПВП 12-2200xe "Комплекты элементов вертикального примыкания::КПВЛ 12-2200, КПВП 12-2200, 206-0111"
	шт.
	324,65 
	340,99 

	206-0112
	      КПВЛ 13-2400, КПВП 13-2400xe "Комплекты элементов вертикального примыкания::КПВЛ 13-2400, КПВП 13-2400, 206-0112"
	шт.
	359,82 
	377,92 

	206-0113
	      КПВЛ 14-2800, КПВП 14-2800xe "Комплекты элементов вертикального примыкания::КПВЛ 14-2800, КПВП 14-2800, 206-0113"
	шт.
	418,62 
	439,68 

	206-0131
	      в горизонтальных ленточных проемах КПВ 15-600xe "Комплекты элементов вертикального примыкания::в горизонтальных ленточных проемах КПВ 15-600, 206-0131"
	шт.
	72,97 
	76,64 

	206-0132
	      в горизонтальных ленточных проемах КПВ 16-1500xe "Комплекты элементов вертикального примыкания::в горизонтальных ленточных проемах КПВ 16-1500, 206-0132"
	шт.
	174,56 
	183,34 

	206-0133
	      в горизонтальных ленточных проемах КПВ 17-1800xe "Комплекты элементов вертикального примыкания::в горизонтальных ленточных проемах КПВ 17-1800, 206-0133"
	шт.
	208,13 
	218,61 

	206-0134
	      в горизонтальных ленточных проемах КПВ 18-2100xe "Комплекты элементов вертикального примыкания::в горизонтальных ленточных проемах КПВ 18-2100, 206-0134"
	шт.
	241,37 
	253,52 

	206-0135
	      в горизонтальных ленточных проемах КПВ 19-600xe "Комплекты элементов вертикального примыкания::в горизонтальных ленточных проемах КПВ 19-600, 206-0135"
	шт.
	90,00 
	94,53 

	206-0136
	      в горизонтальных ленточных проемах КПВ 20-1500xe "Комплекты элементов вертикального примыкания::в горизонтальных ленточных проемах КПВ 20-1500, 206-0136"
	шт.
	227,62 
	239,07 

	206-0137
	      в горизонтальных ленточных проемах КПВ 21-1800xe "Комплекты элементов вертикального примыкания::в горизонтальных ленточных проемах КПВ 21-1800, 206-0137"
	шт.
	272,00 
	285,69 

	206-0138
	      в горизонтальных ленточных проемах КПВ 22-2100xe "Комплекты элементов вертикального примыкания::в горизонтальных ленточных проемах КПВ 22-2100, 206-0138"
	шт.
	319,60 
	335,68 

	206-0146
	      для окон с четвертью ЧКПВ 1-600xe "Комплекты элементов вертикального примыкания::для окон с четвертью ЧКПВ 1-600, 206-0146"
	шт.
	45,56 
	47,86 

	206-0147
	      для окон с четвертью ЧКПВ 2-1500xe "Комплекты элементов вертикального примыкания::для окон с четвертью ЧКПВ 2-1500, 206-0147"
	шт.
	110,63 
	116,19 

	206-0148
	      для окон с четвертью ЧКПВ 3-1800xe "Комплекты элементов вертикального примыкания::для окон с четвертью ЧКПВ 3-1800, 206-0148"
	шт.
	135,23 
	142,04 

	206-0149
	      для окон с четвертью ЧКПВ 4-2100xe "Комплекты элементов вертикального примыкания::для окон с четвертью ЧКПВ 4-2100, 206-0149"
	шт.
	156,38 
	164,25 

	206-0150
	      для окон с четвертью ЧКПВ5-2200xe "Комплекты элементов вертикального примыкания::для окон с четвертью ЧКПВ5-2200, 206-0150"
	шт.
	163,56 
	171,79 

	206-0151
	      для окон с четвертью ЧКПВ 6-2400xe "Комплекты элементов вертикального примыкания::для окон с четвертью ЧКПВ 6-2400, 206-0151"
	шт.
	176,19 
	185,06 

	206-0152
	      для окон с четвертью ЧКПВ 7-2800xe "Комплекты элементов вертикального примыкания::для окон с четвертью ЧКПВ 7-2800, 206-0152"
	шт.
	207,81 
	218,26 

	206-0153
	      для окон с четвертью ЧКПВ 8-600xe "Комплекты элементов вертикального примыкания::для окон с четвертью ЧКПВ 8-600, 206-0153"
	шт.
	46,69 
	49,04 

	206-0154
	      для окон с четвертью ЧКПВ 9-1500xe "Комплекты элементов вертикального примыкания::для окон с четвертью ЧКПВ 9-1500, 206-0154"
	шт.
	128,25 
	134,70 

	206-0155
	      для окон с четвертью ЧКПВ 10-1800xe "Комплекты элементов вертикального примыкания::для окон с четвертью ЧКПВ 10-1800, 206-0155"
	шт.
	147,88 
	155,32 

	206-0156
	      для окон с четвертью ЧКПВ 11-2100xe "Комплекты элементов вертикального примыкания::для окон с четвертью ЧКПВ 11-2100, 206-0156"
	шт.
	182,22 
	191,38 

	206-0157
	      для окон с четвертью ЧКПВ 12-2200xe "Комплекты элементов вертикального примыкания::для окон с четвертью ЧКПВ 12-2200, 206-0157"
	шт.
	191,24 
	200,87 

	206-0158
	      для окон с четвертью ЧКПВ13-2400xe "Комплекты элементов вертикального примыкания::для окон с четвертью ЧКПВ13-2400, 206-0158"
	шт.
	211,85 
	222,51 

	206-0159
	      для окон с четвертью ЧКПВ 14-2800xe "Комплекты элементов вертикального примыкания::для окон с четвертью ЧКПВ 14-2800, 206-0159"
	шт.
	242,27 
	254,46 

	Группа: Комплекты элементов горизонтального примыкания

	
	Комплекты элементов верхнего горизонтального примыкания:

	206-0114
	      КПГ 1-750xe "Комплекты элементов верхнего горизонтального примыкания::КПГ 1-750, 206-0114"
	шт.
	145,46 
	152,78 

	206-0115
	      КПГ 2-900xe "Комплекты элементов верхнего горизонтального примыкания::КПГ 2-900, 206-0115"
	шт.
	165,82 
	174,17 

	206-0116
	      КПГ 3-1200xe "Комплекты элементов верхнего горизонтального примыкания::КПГ 3-1200, 206-0116"
	шт.
	231,83 
	243,49 

	206-0117
	      КПГ 4-1500xe "Комплекты элементов верхнего горизонтального примыкания::КПГ 4-1500, 206-0117"
	шт.
	275,07 
	288,91 

	206-0118
	      КПГ 5-900xe "Комплекты элементов верхнего горизонтального примыкания::КПГ 5-900, 206-0118"
	шт.
	178,61 
	187,60 

	206-0119
	      КПГ 6-1200xe "Комплекты элементов верхнего горизонтального примыкания::КПГ 6-1200, 206-0119"
	шт.
	253,05 
	265,78 

	206-0120
	      КПГ 7-1500xe "Комплекты элементов верхнего горизонтального примыкания::КПГ 7-1500, 206-0120"
	шт.
	312,53 
	328,25 

	206-0121
	      КПГ 8-750xe "Комплекты элементов верхнего горизонтального примыкания::КПГ 8-750, 206-0121"
	шт.
	160,91 
	169,01 

	206-0122
	      КПГ 9-900xe "Комплекты элементов верхнего горизонтального примыкания::КПГ 9-900, 206-0122"
	шт.
	188,79 
	198,29 

	206-0123
	      КПГ 10-1200xe "Комплекты элементов верхнего горизонтального примыкания::КПГ 10-1200, 206-0123"
	шт.
	263,45 
	276,71 

	206-0124
	      КПГ 11-1500xe "Комплекты элементов верхнего горизонтального примыкания::КПГ 11-1500, 206-0124"
	шт.
	313,46 
	329,23 

	206-0125
	      КПГ 21-900xe "Комплекты элементов верхнего горизонтального примыкания::КПГ 21-900, 206-0125"
	шт.
	221,50 
	232,64 

	206-0126
	      КПГ 22-1200xe "Комплекты элементов верхнего горизонтального примыкания::КПГ 22-1200, 206-0126"
	шт.
	298,77 
	313,81 

	206-0127
	      КПГ 23-1500xe "Комплекты элементов верхнего горизонтального примыкания::КПГ 23-1500, 206-0127"
	шт.
	377,59 
	396,59 

	
	Комплекты элементов нижнего горизонтального примыкания:

	206-0128
	      КПГ 12-900xe "Комплекты элементов нижнего горизонтального примыкания::КПГ 12-900, 206-0128"
	шт.
	196,31 
	206,18 

	206-0129
	      КПГ 13-1200xe "Комплекты элементов нижнего горизонтального примыкания::КПГ 13-1200, 206-0129"
	шт.
	274,26 
	288,06 

	206-0130
	      КПГ 14-1500xe "Комплекты элементов нижнего горизонтального примыкания::КПГ 14-1500, 206-0130"
	шт.
	334,22 
	351,03 

	206-0142
	      в горизонтальных ленточных проемах КПГ 15-3000xe "Комплекты элементов нижнего горизонтального примыкания::в горизонтальных ленточных проемах КПГ 15-3000, 206-0142"
	шт.
	566,47 
	594,97 

	206-0143
	      в горизонтальных ленточных проемах КПГ 17-3000xe "Комплекты элементов нижнего горизонтального примыкания::в горизонтальных ленточных проемах КПГ 17-3000, 206-0143"
	шт.
	620,53 
	651,75 

	206-0144
	      в горизонтальных ленточных проемах КПГ 16-3000xe "Комплекты элементов нижнего горизонтального примыкания::в горизонтальных ленточных проемах КПГ 16-3000, 206-0144"
	шт.
	538,03 
	565,11 

	
	Комплекты элементов горизонтального примыкания:

	206-0139
	      в вертикальных ленточных проемах КПГ 18-900xe "Комплекты элементов горизонтального примыкания::в вертикальных ленточных проемах КПГ 18-900, 206-0139"
	шт.
	106,87 
	112,25 

	206-0140
	      в вертикальных ленточных проемах КПГ 19-1200xe "Комплекты элементов горизонтального примыкания::в вертикальных ленточных проемах КПГ 19-1200, 206-0140"
	шт.
	147,93 
	155,38 

	206-0141
	      в вертикальных ленточных проемах КПГ 20-1500xe "Комплекты элементов горизонтального примыкания::в вертикальных ленточных проемах КПГ 20-1500, 206-0141"
	шт.
	179,31 
	188,33 

	206-0160
	      для окон с четвертью ЧКПГ 1-750xe "Комплекты элементов горизонтального примыкания::для окон с четвертью ЧКПГ 1-750, 206-0160"
	шт.
	57,94 
	60,85 

	206-0161
	      для окон с четвертью ЧКПГ 2-900xe "Комплекты элементов горизонтального примыкания::для окон с четвертью ЧКПГ 2-900, 206-0161"
	шт.
	68,59 
	72,05 

	206-0162
	      для окон с четвертью ЧКПГ 3-1200xe "Комплекты элементов горизонтального примыкания::для окон с четвертью ЧКПГ 3-1200, 206-0162"
	шт.
	92,78 
	97,45 

	206-0163
	      для окон с четвертью ЧКПГ 4-1500xe "Комплекты элементов горизонтального примыкания::для окон с четвертью ЧКПГ 4-1500, 206-0163"
	шт.
	114,30 
	120,05 

	206-0164
	      для окон с четвертью ЧКПГ 5-750xe "Комплекты элементов горизонтального примыкания::для окон с четвертью ЧКПГ 5-750, 206-0164"
	шт.
	57,94 
	60,85 

	206-0165
	      для окон с четвертью ЧКПГ 6-900xe "Комплекты элементов горизонтального примыкания::для окон с четвертью ЧКПГ 6-900, 206-0165"
	шт.
	271,58 
	285,24 

	206-0166
	      для окон с четвертью ЧКПГ 7-1200xe "Комплекты элементов горизонтального примыкания::для окон с четвертью ЧКПГ 7-1200, 206-0166"
	шт.
	105,47 
	110,77 

	206-0167
	      для окон с четвертью ЧКПГ 8-1500xe "Комплекты элементов горизонтального примыкания::для окон с четвертью ЧКПГ 8-1500, 206-0167"
	шт.
	131,90 
	138,54 

	206-0168
	      для окон с четвертью ЧКПГ 9-3000xe "Комплекты элементов горизонтального примыкания::для окон с четвертью ЧКПГ 9-3000, 206-0168"
	шт.
	263,65 
	276,92 

	206-0169
	      для окон с четвертью ЧКПГ 10-3000xe "Комплекты элементов горизонтального примыкания::для окон с четвертью ЧКПГ 10-3000, 206-0169"
	шт.
	232,38 
	244,08 

	Группа: Комплект элементов горизонтального и вертикального примыкания

	206-0145
	Комплект элементов горизонтального и вертикального примыкания в горизонтальных и вертикальных ленточных проемах КПЛ 1-3000xe "Комплект элементов горизонтального и вертикального примыкания в горизонтальных и вертикальных ленточных проемах КПЛ 1-3000, 206-0145"
	шт.
	461,07 
	484,28 

	Группа: Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон

	
	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон:

	206-0170
	      с распашной створкой ОДА 6-9Гxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон::с распашной створкой ОДА 6-9Г, 206-0170"
	шт.
	743,78 
	781,21 

	206-0171
	      с распашной створкой ОДА 6-12Гxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон::с распашной створкой ОДА 6-12Г, 206-0171"
	шт.
	1 107,97 
	1 163,72 

	206-0172
	      с распашной створкой ОДА 12-7,5Гxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон::с распашной створкой ОДА 12-7,5Г, 206-0172"
	шт.
	1 120,64 
	1 177,03 

	206-0173
	      с распашной створкой ОДА 12-9Гxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон::с распашной створкой ОДА 12-9Г, 206-0173"
	шт.
	1 218,47 
	1 279,78 

	206-0174
	      с распашной створкой ОДА 12-12Гxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон::с распашной створкой ОДА 12-12Г, 206-0174"
	шт.
	1 361,91 
	1 430,44 

	206-0175
	      с распашной створкой ОДА 12-13,5Гxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон::с распашной створкой ОДА 12-13,5Г, 206-0175"
	шт.
	1 402,95 
	1 473,55 

	206-0176
	      с распашной створкой ОДА 18-7,5Гxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон::с распашной створкой ОДА 18-7,5Г, 206-0176"
	шт.
	1 427,29 
	1 499,11 

	206-0177
	      с распашной створкой ОДА 18-9Гxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон::с распашной створкой ОДА 18-9Г, 206-0177"
	шт.
	1 504,82 
	1 580,54 

	206-0178
	      с распашной створкой ОДА 18-12Гxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон::с распашной створкой ОДА 18-12Г, 206-0178"
	шт.
	1 672,60 
	1 756,77 

	206-0179
	      с распашной створкой ОДА 18-13,5Гxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон::с распашной створкой ОДА 18-13,5Г, 206-0179"
	шт.
	1 758,76 
	1 847,26 

	206-0180
	      с распашной створкой ОДА 21-9Гxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон::с распашной створкой ОДА 21-9Г, 206-0180"
	шт.
	1 627,50 
	1 709,40 

	206-0181
	      с распашной створкой ОДА 21-12Гxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон::с распашной створкой ОДА 21-12Г, 206-0181"
	шт.
	1 762,82 
	1 851,52 

	206-0182
	      с распашной створкой ОДА 21-13,5Гxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон::с распашной створкой ОДА 21-13,5Г, 206-0182"
	шт.
	1 873,30 
	1 967,57 

	206-0183
	      с двумя распашными створками ОДА 12-15Гxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон::с двумя распашными створками ОДА 12-15Г, 206-0183"
	шт.
	2 417,15 
	2 538,78 

	206-0184
	      с двумя распашными створками ОДА 12-18Гxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон::с двумя распашными створками ОДА 12-18Г, 206-0184"
	шт.
	2 486,60 
	2 611,72 

	206-0185
	      с двумя распашными створками ОДА 12-21Гxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон::с двумя распашными створками ОДА 12-21Г, 206-0185"
	шт.
	2 719,74 
	2 856,59 

	206-0186
	      с двумя распашными створками ОДА 18-15Гxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон::с двумя распашными створками ОДА 18-15Г, 206-0186"
	шт.
	2 952,90 
	3 101,49 

	206-0187
	      с двумя распашными створками ОДА 18-18Гxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон::с двумя распашными створками ОДА 18-18Г, 206-0187"
	шт.
	3 173,88 
	3 333,59 

	206-0188
	      с двумя распашными створками ОДА 18-21Гxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон::с двумя распашными створками ОДА 18-21Г, 206-0188"
	шт.
	3 231,17 
	3 393,75 

	206-0189
	      с двумя распашными створками ОДА 21-15Гxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон::с двумя распашными створками ОДА 21-15Г, 206-0189"
	шт.
	3 104,45 
	3 260,66 

	206-0190
	      с двумя распашными створками ОДА 21-18Гxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон::с двумя распашными створками ОДА 21-18Г, 206-0190"
	шт.
	3 292,49 
	3 458,16 

	206-0191
	      с двумя распашными створками ОДА 21-21Гxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон::с двумя распашными створками ОДА 21-21Г, 206-0191"
	шт.
	3 394,88 
	3 565,70 

	206-0192
	      ОДА 18-7,5Вxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон::ОДА 18-7,5В, 206-0192"
	шт.
	2 405,17 
	2 526,20 

	206-0193
	      ОДА 18-9Вxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон::ОДА 18-9В, 206-0193"
	шт.
	2 175,89 
	2 285,38 

	206-0194
	      ОДА 18-12Вxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон::ОДА 18-12В, 206-0194"
	шт.
	2 196,18 
	2 306,69 

	206-0195
	      ОДА 18-13,5Вxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон::ОДА 18-13,5В, 206-0195"
	шт.
	2 314,78 
	2 431,26 

	206-0196
	      ОДА 21-9Вxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон::ОДА 21-9В, 206-0196"
	шт.
	2 253,45 
	2 366,84 

	206-0197
	      ОДА 21-12Вxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон::ОДА 21-12В, 206-0197"
	шт.
	2 502,82 
	2 628,76 

	206-0198
	      ОДА 21-13,5Вxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон::ОДА 21-13,5В, 206-0198"
	шт.
	2 670,59 
	2 804,97 

	
	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой:

	206-0201
	      АС 12-5, АС 12-5Лxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой::АС 12-5, АС 12-5Л, 206-0201"
	шт.
	1 505,29 
	1 581,03 

	206-0202
	      АС 12-6, АС 12-6Лxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой::АС 12-6, АС 12-6Л, 206-0202"
	шт.
	1 564,88 
	1 643,63 

	206-0203
	      АС 12-7, АС 12-7Лxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой::АС 12-7, АС 12-7Л, 206-0203"
	шт.
	1 631,25 
	1 713,33 

	206-0204
	      АС 12-10, АС 12-10Лxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой::АС 12-10, АС 12-10Л, 206-0204"
	шт.
	1 812,45 
	1 903,65 

	206-0205
	      АС 12-12, АС 12-12Лxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой::АС 12-12, АС 12-12Л, 206-0205"
	шт.
	1 968,28 
	2 067,32 

	206-0206
	      АС 12-12,5, АС 12-12,5Лxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой::АС 12-12,5, АС 12-12,5Л, 206-0206"
	шт.
	1 979,65 
	2 079,27 

	206-0207
	      АС 12-13,5, АС 12-13,5Лxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой::АС 12-13,5, АС 12-13,5Л, 206-0207"
	шт.
	2 068,44 
	2 172,52 

	206-0208
	      АС 12-14,5, АС 12-14,5Лxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой::АС 12-14,5, АС 12-14,5Л, 206-0208"
	шт.
	2 089,15 
	2 194,27 

	206-0209
	      АС 18-5, АС 18-5Лxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой::АС 18-5, АС 18-5Л, 206-0209"
	шт.
	1 472,40 
	1 546,49 

	206-0210
	      АС 18-6, АС 18-6Лxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой::АС 18-6, АС 18-6Л, 206-0210"
	шт.
	1 949,42 
	2 047,51 

	206-0211
	      АС 18-6,5, АС 18-6,5Лxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой::АС 18-6,5, АС 18-6,5Л, 206-0211"
	шт.
	2 041,82 
	2 144,56 

	206-0212
	      АС 18-7, АС 18-7Лxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой::АС 18-7, АС 18-7Л, 206-0212"
	шт.
	2 061,42 
	2 165,15 

	206-0213
	      АС 18-9, АС 18-9Лxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой::АС 18-9, АС 18-9Л, 206-0213"
	шт.
	2 130,60 
	2 237,81 

	206-0214
	      АС 18-10, АС 18-10Лxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой::АС 18-10, АС 18-10Л, 206-0214"
	шт.
	2 198,74 
	2 309,38 

	206-0215
	      АС 18-12, АС 18-12Лxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой::АС 18-12, АС 18-12Л, 206-0215"
	шт.
	2 343,20 
	2 461,11 

	206-0216
	      АС 18-12,5, АС 18-12,5Лxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой::АС 18-12,5, АС 18-12,5Л, 206-0216"
	шт.
	2 360,76 
	2 479,55 

	206-0217
	      АС 18-13, АС 18-13Лxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой::АС 18-13, АС 18-13Л, 206-0217"
	шт.
	2 385,18 
	2 505,20 

	206-0218
	      АС 18-13.5, АС 18-13.5Лxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой::АС 18-13.5, АС 18-13.5Л, 206-0218"
	шт.
	1 942,75 
	2 040,51 

	206-0219
	      АС 18-14, АС 18-14Лxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой::АС 18-14, АС 18-14Л, 206-0219"
	шт.
	1 897,32 
	1 992,79 

	206-0220
	      АС 18-14,5, АС 18-14.5Лxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой::АС 18-14,5, АС 18-14.5Л, 206-0220"
	шт.
	1 950,87 
	2 049,03 

	206-0221
	      АС 21-5, АС 21-5Лxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой::АС 21-5, АС 21-5Л, 206-0221"
	шт.
	1 578,83 
	1 658,27 

	206-0222
	      АС 21-6, АС 21-6Лxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой::АС 21-6, АС 21-6Л, 206-0222"
	шт.
	1 676,66 
	1 761,03 

	206-0223
	      АС 21-6,5, АС 21-6,5Лxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой::АС 21-6,5, АС 21-6,5Л, 206-0223"
	шт.
	1 725,83 
	1 812,67 

	206-0224
	      АС 21-7, АС 21-7Лxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой::АС 21-7, АС 21-7Л, 206-0224"
	шт.
	1 766,88 
	1 855,78 

	206-0225
	      АС 21-9, АС 21-9Лxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой::АС 21-9, АС 21-9Л, 206-0225"
	шт.
	1 840,37 
	1 932,98 

	206-0226
	      АС 21-10, АС 21-10Лxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой::АС 21-10, АС 21-10Л, 206-0226"
	шт.
	1 889,54 
	1 984,62 

	206-0227
	      АС 21-12, АС 21-12Лxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой::АС 21-12, АС 21-12Л, 206-0227"
	шт.
	1 946,81 
	2 044,77 

	206-0228
	      АС 21-12,5, АС 21-12,5Лxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой::АС 21-12,5, АС 21-12,5Л, 206-0228"
	шт.
	1 958,97 
	2 057,55 

	206-0229
	      АС 21-13, АС 21-13Лxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой::АС 21-13, АС 21-13Л, 206-0229"
	шт.
	1 991,91 
	2 092,14 

	206-0230
	      АС 21-13,5, АС 21-13,5Лxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой::АС 21-13,5, АС 21-13,5Л, 206-0230"
	шт.
	2 028,41 
	2 130,48 

	206-0231
	      АС 21-14, АС 21-14Лxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой::АС 21-14, АС 21-14Л, 206-0231"
	шт.
	2 032,47 
	2 134,74 

	206-0232
	      АС 21-14,5, АС 21-14,5Лxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой::АС 21-14,5, АС 21-14,5Л, 206-0232"
	шт.
	2 040,59 
	2 143,27 

	206-0233
	      и фрамугой АС 18-9В, АС 18-9ВЛxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой::и фрамугой АС 18-9В, АС 18-9ВЛ, 206-0233"
	шт.
	2 776,05 
	2 915,74 

	206-0234
	      и фрамугой АС 18-10В, АС 18-10ВЛxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой::и фрамугой АС 18-10В, АС 18-10ВЛ, 206-0234"
	шт.
	2 858,21 
	3 002,03 

	206-0235
	      и фрамугой АС 18-12В, АС 18-12ВЛxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой::и фрамугой АС 18-12В, АС 18-12ВЛ, 206-0235"
	шт.
	3 104,19 
	3 260,39 

	206-0236
	      и фрамугой АС 18-12.5В, АС 18-12.5Лxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой::и фрамугой АС 18-12.5В, АС 18-12.5Л, 206-0236"
	шт.
	3 119,63 
	3 276,60 

	206-0237
	      и фрамугой АС 18-13В, АС 18-13ВЛxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой::и фрамугой АС 18-13В, АС 18-13ВЛ, 206-0237"
	шт.
	3 165,41 
	3 324,69 

	206-0238
	      и фрамугой АС 18-13,5В, АС 18-13,5ВЛxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой::и фрамугой АС 18-13,5В, АС 18-13,5ВЛ, 206-0238"
	шт.
	2 638,15 
	2 770,90 

	206-0239
	      и фрамугой АС 18-14,5В, АС 18-14,5ВЛxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой::и фрамугой АС 18-14,5В, АС 18-14,5ВЛ, 206-0239"
	шт.
	2 642,20 
	2 775,15 

	206-0241
	      и фрамугой АС 21-10В, АС 21-10ВЛxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой::и фрамугой АС 21-10В, АС 21-10ВЛ, 206-0241"
	шт.
	3 030,49 
	3 182,98 

	206-0242
	      и фрамугой АС 21-12В, АС 21-12ВЛxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой::и фрамугой АС 21-12В, АС 21-12ВЛ, 206-0242"
	шт.
	3 184,58 
	3 344,82 

	206-0243
	      и фрамугой АС 21-12,5В, АС 21-12,5ВЛxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой::и фрамугой АС 21-12,5В, АС 21-12,5ВЛ, 206-0243"
	шт.
	2 638,15 
	2 770,90 

	206-0244
	      и фрамугой АС 21-13В, АС 21-13ВЛxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой::и фрамугой АС 21-13В, АС 21-13ВЛ, 206-0244"
	шт.
	2 666,53 
	2 800,71 

	206-0245
	      и фрамугой АС 21-13,5В, АС 21-13.5ВЛxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой::и фрамугой АС 21-13,5В, АС 21-13.5ВЛ, 206-0245"
	шт.
	2 756,75 
	2 895,46 

	206-0246
	      и фрамугой АС 21-14,5, АС 21-14,5ВЛxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой::и фрамугой АС 21-14,5, АС 21-14,5ВЛ, 206-0246"
	шт.
	2 793,25 
	2 933,80 

	
	Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой:

	206-0250
	      АР 12-5, АР 12-5Лxe "Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой::АР 12-5, АР 12-5Л, 206-0250"
	шт.
	1 804,07 
	1 894,85 

	206-0251
	      АР 12-6, АР 12-6Лxe "Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой::АР 12-6, АР 12-6Л, 206-0251"
	шт.
	1 865,06 
	1 958,91 

	206-0252
	      АР 12-7, АР 12-7Лxe "Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой::АР 12-7, АР 12-7Л, 206-0252"
	шт.
	1 939,81 
	2 037,42 

	206-0253
	      АР 12-10, АР 12-10Лxe "Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой::АР 12-10, АР 12-10Л, 206-0253"
	шт.
	2 168,23 
	2 277,33 

	206-0254
	      АР 12-12, АР 12-12Лxe "Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой::АР 12-12, АР 12-12Л, 206-0254"
	шт.
	2 318,40 
	2 435,06 

	206-0255
	      АР 12-13,5, АР 21-13,5Лxe "Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой::АР 12-13,5, АР 21-13,5Л, 206-0255"
	шт.
	2 417,96 
	2 539,63 

	206-0256
	      АР 12-14, АР 12-14Лxe "Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой::АР 12-14, АР 12-14Л, 206-0256"
	шт.
	2 449,84 
	2 573,11 

	206-0257
	      АР 18-5, АР 18-5Лxe "Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой::АР 18-5, АР 18-5Л, 206-0257"
	шт.
	2 203,86 
	2 314,75 

	206-0258
	      АР 18-6, АР 18-6Лxe "Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой::АР 18-6, АР 18-6Л, 206-0258"
	шт.
	2 332,51 
	2 449,88 

	206-0259
	      АР 18-6,5, АР 18-6.5Лxe "Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой::АР 18-6,5, АР 18-6.5Л, 206-0259"
	шт.
	2 376,44 
	2 496,02 

	206-0260
	      АР 18-7, АР 18-7Лxe "Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой::АР 18-7, АР 18-7Л, 206-0260"
	шт.
	2 427,53 
	2 549,68 

	206-0261
	      АР 18-9, АР 18-9Лxe "Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой::АР 18-9, АР 18-9Л, 206-0261"
	шт.
	2 486,49 
	2 611,61 

	
	Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой:

	206-0262
	      АР 18-10, АР 18-10Лxe "Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой::АР 18-10, АР 18-10Л, 206-0262"
	шт.
	2 545,72 
	2 673,81 

	206-0263
	      АР 18-12, АР 18-12Лxe "Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой::АР 18-12, АР 18-12Л, 206-0263"
	шт.
	2 657,69 
	2 791,42 

	206-0264
	      АР 18-13, АР 18-13Лxe "Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой::АР 18-13, АР 18-13Л, 206-0264"
	шт.
	2 737,29 
	2 875,02 

	206-0265
	      АР 18-13,5, АР 18-13,5Лxe "Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой::АР 18-13,5, АР 18-13,5Л, 206-0265"
	шт.
	2 796,86 
	2 937,60 

	206-0266
	      АР 18-14, АР 18-14Лxe "Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой::АР 18-14, АР 18-14Л, 206-0266"
	шт.
	2 838,88 
	2 981,73 

	206-0267
	      АР 21-5, АР 21-5Лxe "Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой::АР 21-5, АР 21-5Л, 206-0267"
	шт.
	2 468,12 
	2 592,32 

	206-0268
	      АР 21-6, АР 21-6Лxe "Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой::АР 21-6, АР 21-6Л, 206-0268"
	шт.
	2 515,05 
	2 641,60 

	206-0269
	      АР 21-6,5, АР 21-6,5Лxe "Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой::АР 21-6,5, АР 21-6,5Л, 206-0269"
	шт.
	2 542,75 
	2 670,70 

	206-0270
	      АР 21-7, АР 21-7Лxe "Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой::АР 21-7, АР 21-7Л, 206-0270"
	шт.
	2 595,01 
	2 725,59 

	206-0271
	      АР 21-9, АР 21-9Лxe "Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой::АР 21-9, АР 21-9Л, 206-0271"
	шт.
	2 665,21 
	2 799,32 

	206-0272
	      АР 21-10, АР 21-10Лxe "Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой::АР 21-10, АР 21-10Л, 206-0272"
	шт.
	2 725,98 
	2 863,14 

	206-0273
	      АР 21-12, АР 21-12Лxe "Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой::АР 21-12, АР 21-12Л, 206-0273"
	шт.
	2 889,74 
	3 035,14 

	206-0274
	      АР 21-13, АР 21-13Лxe "Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой::АР 21-13, АР 21-13Л, 206-0274"
	шт.
	2 948,82 
	3 097,20 

	206-0275
	      АР 21-13,5, АР 21-13,5Лxe "Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой::АР 21-13,5, АР 21-13,5Л, 206-0275"
	шт.
	3 095,98 
	3 251,77 

	206-0276
	      АР 21-14, АР 21-14Лxe "Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой::АР 21-14, АР 21-14Л, 206-0276"
	шт.
	3 168,65 
	3 328,09 

	206-0277
	      и фрамугой АР 18-9В, АР 18-9ВЛxe "Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой::и фрамугой АР 18-9В, АР 18-9ВЛ, 206-0277"
	шт.
	3 336,17 
	3 504,04 

	206-0278
	      и фрамугой АР 18-10В, АР 18-10ВЛxe "Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой::и фрамугой АР 18-10В, АР 18-10ВЛ, 206-0278"
	шт.
	3 495,82 
	3 671,72 

	206-0279
	      и фрамугой АР 18-12В, АР 18-12ВЛxe "Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой::и фрамугой АР 18-12В, АР 18-12ВЛ, 206-0279"
	шт.
	3 806,86 
	3 998,41 

	206-0280
	      и фрамугой АР 18-13В, АР 18-13ВЛxe "Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой::и фрамугой АР 18-13В, АР 18-13ВЛ, 206-0280"
	шт.
	3 819,75 
	4 011,96 

	206-0281
	      и фрамугой АР 18-13,5В, АР 18-13,5ВЛxe "Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой::и фрамугой АР 18-13,5В, АР 18-13,5ВЛ, 206-0281"
	шт.
	4 086,17 
	4 291,78 

	206-0282
	      и фрамугой АР 18-14В, АР 18-14ВЛxe "Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой::и фрамугой АР 18-14В, АР 18-14ВЛ, 206-0282"
	шт.
	4 156,10 
	4 365,23 

	206-0283
	      и фрамугой АР 21-9В, АР 21-9ВЛxe "Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой::и фрамугой АР 21-9В, АР 21-9ВЛ, 206-0283"
	шт.
	3 622,52 
	3 804,80 

	206-0284
	      и фрамугой АР 21-10В, АР 21-10ВЛxe "Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой::и фрамугой АР 21-10В, АР 21-10ВЛ, 206-0284"
	шт.
	3 740,06 
	3 928,25 

	206-0285
	      и фрамугой АР 21-12В, АР 21-12ВЛxe "Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой::и фрамугой АР 21-12В, АР 21-12ВЛ, 206-0285"
	шт.
	4 055,15 
	4 259,20 

	206-0286
	      и фрамугой АР 21-13В, АР 21-13ВЛxe "Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой::и фрамугой АР 21-13В, АР 21-13ВЛ, 206-0286"
	шт.
	4 131,52 
	4 339,41 

	206-0287
	      и фрамугой АР 12-13,5В, АР 12-13,5ВЛxe "Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой::и фрамугой АР 12-13,5В, АР 12-13,5ВЛ, 206-0287"
	шт.
	4 312,06 
	4 529,03 

	206-0288
	      и фрамугой АР 21-14В, АР 21-14ВЛxe "Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой::и фрамугой АР 21-14В, АР 21-14ВЛ, 206-0288"
	шт.
	4 369,67 
	4 589,55 

	Группа: Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых балконных дверей

	
	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых дверей однопольных, распашных:

	206-0199
	      БДА 24-9Гxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых дверей однопольных, распашных::БДА 24-9Г, 206-0199"
	шт.
	2 249,40 
	2 362,59 

	206-0200
	      БДА 28-9Вxe "Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых дверей однопольных, распашных::БДА 28-9В, 206-0200"
	шт.
	2 735,97 
	2 873,64 

	
	Алюминиевая часть для дверей балконных деревянно-алюминиевых под двойное остекление:

	206-0247
	      в спаренном переплете, распашных однопольных, с фрамугой АС 28-9, АС 28-9Лxe "Алюминиевая часть для дверей балконных деревянно-алюминиевых под двойное остекление::в спаренном переплете, распашных однопольных, с фрамугой АС 28-9, АС 28-9Л, 206-0247"
	шт.
	4 494,24 
	4 720,39 

	206-0248
	      в спаренном переплете, распашных однопольных, с фрамугой АС 28-12, АС 28-12Лxe "Алюминиевая часть для дверей балконных деревянно-алюминиевых под двойное остекление::в спаренном переплете, распашных однопольных, с фрамугой АС 28-12, АС 28-12Л, 206-0248"
	шт.
	4 212,92 
	4 424,91 

	206-0249
	      в спаренном переплете, распашных двупольных, с фрамугой АС 28-18xe "Алюминиевая часть для дверей балконных деревянно-алюминиевых под двойное остекление::в спаренном переплете, распашных двупольных, с фрамугой АС 28-18, 206-0249"
	шт.
	5 615,73 
	5 898,31 

	206-0289
	      в раздельном переплете АР 28-9, АР 28-9Лxe "Алюминиевая часть для дверей балконных деревянно-алюминиевых под двойное остекление::в раздельном переплете АР 28-9, АР 28-9Л, 206-0289"
	шт.
	5 392,94 
	5 664,31 

	206-0290
	      в раздельном переплете АР 28-12, АР 28-12Лxe "Алюминиевая часть для дверей балконных деревянно-алюминиевых под двойное остекление::в раздельном переплете АР 28-12, АР 28-12Л, 206-0290"
	шт.
	6 069,00 
	6 374,38 

	206-0291
	      в раздельном переплете распашных, двупольных с фрамугой АР 28-18, АР 28-18Лxe "Алюминиевая часть для дверей балконных деревянно-алюминиевых под двойное остекление::в раздельном переплете распашных, двупольных с фрамугой АР 28-18, АР 28-18Л, 206-0291"
	шт.
	10 391,68 
	10 914,58 

	Группа: Детали стыковки и элементы блокировки для окон

	
	Элементы блокировки для окон под двойное остекление:

	206-0292
	      в спаренном переплете ЭС-12xe "Элементы блокировки для окон под двойное остекление::в спаренном переплете ЭС-12, 206-0292"
	шт.
	72,27 
	75,91 

	206-0293
	      в спаренном переплете ЭС-18xe "Элементы блокировки для окон под двойное остекление::в спаренном переплете ЭС-18, 206-0293"
	шт.
	112,07 
	117,71 

	206-0294
	      в спаренном переплете ЭС-21xe "Элементы блокировки для окон под двойное остекление::в спаренном переплете ЭС-21, 206-0294"
	шт.
	131,12 
	137,72 

	206-0295
	      в раздельном переплете ЭР-12xe "Элементы блокировки для окон под двойное остекление::в раздельном переплете ЭР-12, 206-0295"
	шт.
	50,14 
	52,66 

	206-0296
	      в раздельном переплете ЭР-18xe "Элементы блокировки для окон под двойное остекление::в раздельном переплете ЭР-18, 206-0296"
	шт.
	73,83 
	77,55 

	206-0297
	      в раздельном переплете ЭР-21xe "Элементы блокировки для окон под двойное остекление::в раздельном переплете ЭР-21, 206-0297"
	шт.
	85,93 
	90,25 

	
	Детали стыковки для окон:

	206-0374
	      в спаренном переплете ДС 12-0,6xe "Детали стыковки для окон::в спаренном переплете ДС 12-0,6, 206-0374"
	шт.
	27,63 
	29,02 

	206-0375
	      в спаренном переплете ДС 12-0,8xe "Детали стыковки для окон::в спаренном переплете ДС 12-0,8, 206-0375"
	шт.
	34,30 
	36,03 

	206-0376
	      в спаренном переплете ДС 18-0,6xe "Детали стыковки для окон::в спаренном переплете ДС 18-0,6, 206-0376"
	шт.
	43,14 
	45,31 

	206-0377
	      в спаренном переплете ДС 18-0,8xe "Детали стыковки для окон::в спаренном переплете ДС 18-0,8, 206-0377"
	шт.
	48,31 
	50,74 

	206-0378
	      в спаренном переплете ДС 21-0,6xe "Детали стыковки для окон::в спаренном переплете ДС 21-0,6, 206-0378"
	шт.
	48,31 
	50,74 

	206-0379
	      в спаренном переплете ДС 21-0,8xe "Детали стыковки для окон::в спаренном переплете ДС 21-0,8, 206-0379"
	шт.
	59,23 
	62,21 

	206-0380
	      в раздельном переплете ДС 12-0,5xe "Детали стыковки для окон::в раздельном переплете ДС 12-0,5, 206-0380"
	шт.
	18,74 
	19,69 

	206-0381
	      в раздельном переплете ДС 18-0,5xe "Детали стыковки для окон::в раздельном переплете ДС 18-0,5, 206-0381"
	шт.
	26,10 
	27,41 

	206-0382
	      в раздельном переплете ДС 21-0,5xe "Детали стыковки для окон::в раздельном переплете ДС 21-0,5, 206-0382"
	шт.
	36,12 
	37,94 

	206-0383
	      в раздельном переплете ФА-01xe "Детали стыковки для окон::в раздельном переплете ФА-01, 206-0383"
	шт.
	202,46 
	212,64 

	Группа: Комплекты элементов обрамления для окон и дверей

	
	Комплекты элементов обрамления для окон:

	206-0298
	      в спаренном переплете КОС 12-12xe "Комплекты элементов обрамления для окон::в спаренном переплете КОС 12-12, 206-0298"
	компл.
	509,54 
	535,18 

	206-0299
	      в спаренном переплете КОС 12-13,5xe "Комплекты элементов обрамления для окон::в спаренном переплете КОС 12-13,5, 206-0299"
	компл.
	524,32 
	550,70 

	206-0300
	      в спаренном переплете КОС 12-15xe "Комплекты элементов обрамления для окон::в спаренном переплете КОС 12-15, 206-0300"
	компл.
	551,86 
	579,62 

	206-0301
	      в спаренном переплете КОС 12-18xe "Комплекты элементов обрамления для окон::в спаренном переплете КОС 12-18, 206-0301"
	компл.
	596,54 
	626,55 

	206-0302
	      в спаренном переплете КОС 12-21xe "Комплекты элементов обрамления для окон::в спаренном переплете КОС 12-21, 206-0302"
	компл.
	638,84 
	670,98 

	206-0303
	      в спаренном переплете КОС 18-9xe "Комплекты элементов обрамления для окон::в спаренном переплете КОС 18-9, 206-0303"
	компл.
	528,27 
	554,85 

	206-0304
	      в спаренном переплете КОС 18-12xe "Комплекты элементов обрамления для окон::в спаренном переплете КОС 18-12, 206-0304"
	компл.
	596,54 
	626,55 

	206-0305
	      в спаренном переплете КОС 18-13,5xe "Комплекты элементов обрамления для окон::в спаренном переплете КОС 18-13,5, 206-0305"
	компл.
	633,31 
	665,18 

	206-0306
	      в спаренном переплете КОС 18-15xe "Комплекты элементов обрамления для окон::в спаренном переплете КОС 18-15, 206-0306"
	компл.
	664,44 
	697,88 

	206-0307
	      в спаренном переплете КОС 18-18xe "Комплекты элементов обрамления для окон::в спаренном переплете КОС 18-18, 206-0307"
	компл.
	683,18 
	717,56 

	206-0308
	      в спаренном переплете КОС 18-21xe "Комплекты элементов обрамления для окон::в спаренном переплете КОС 18-21, 206-0308"
	компл.
	777,38 
	816,50 

	206-0309
	      в спаренном переплете КОС 18-24xe "Комплекты элементов обрамления для окон::в спаренном переплете КОС 18-24, 206-0309"
	компл.
	840,12 
	882,40 

	206-0310
	      в спаренном переплете КОС 18-27xe "Комплекты элементов обрамления для окон::в спаренном переплете КОС 18-27, 206-0310"
	компл.
	919,56 
	965,83 

	206-0311
	      в спаренном переплете КОС 21-9xe "Комплекты элементов обрамления для окон::в спаренном переплете КОС 21-9, 206-0311"
	компл.
	566,63 
	595,14 

	206-0312
	      в спаренном переплете КОС 21-12xe "Комплекты элементов обрамления для окон::в спаренном переплете КОС 21-12, 206-0312"
	компл.
	637,26 
	669,32 

	206-0313
	      в спаренном переплете КОС 21-13,5xe "Комплекты элементов обрамления для окон::в спаренном переплете КОС 21-13,5, 206-0313"
	компл.
	683,18 
	717,56 

	206-0314
	      в спаренном переплете КОС21-15xe "Комплекты элементов обрамления для окон::в спаренном переплете КОС21-15, 206-0314"
	компл.
	716,35 
	752,39 

	206-0315
	      в спаренном переплете КОС21-18xe "Комплекты элементов обрамления для окон::в спаренном переплете КОС21-18, 206-0315"
	компл.
	777,38 
	816,50 

	206-0316
	      в спаренном переплете КОС21-21xe "Комплекты элементов обрамления для окон::в спаренном переплете КОС21-21, 206-0316"
	компл.
	843,74 
	886,20 

	206-0317
	      в спаренном переплете КОС21-24xe "Комплекты элементов обрамления для окон::в спаренном переплете КОС21-24, 206-0317"
	компл.
	882,43 
	926,83 

	206-0318
	      в спаренном переплете КОС 21-27xe "Комплекты элементов обрамления для окон::в спаренном переплете КОС 21-27, 206-0318"
	компл.
	937,95 
	985,14 

	206-0322
	      в раздельном переплете КОР 12-12xe "Комплекты элементов обрамления для окон::в раздельном переплете КОР 12-12, 206-0322"
	компл.
	428,07 
	449,61 

	206-0323
	      в раздельном переплете КОР 12-13,5xe "Комплекты элементов обрамления для окон::в раздельном переплете КОР 12-13,5, 206-0323"
	компл.
	454,02 
	476,87 

	206-0324
	      в раздельном переплете КОР 12-15xe "Комплекты элементов обрамления для окон::в раздельном переплете КОР 12-15, 206-0324"
	компл.
	472,76 
	496,55 

	206-0325
	      в раздельном переплете КОР 12-18xe "Комплекты элементов обрамления для окон::в раздельном переплете КОР 12-18, 206-0325"
	компл.
	492,73 
	517,52 

	206-0326
	      в раздельном переплете КОР 12-21xe "Комплекты элементов обрамления для окон::в раздельном переплете КОР 12-21, 206-0326"
	компл.
	548,23 
	575,82 

	206-0327
	      в раздельном переплете КОР 18-9xe "Комплекты элементов обрамления для окон::в раздельном переплете КОР 18-9, 206-0327"
	компл.
	454,02 
	476,87 

	206-0328
	      в раздельном переплете КОР 18-12xe "Комплекты элементов обрамления для окон::в раздельном переплете КОР 18-12, 206-0328"
	компл.
	491,15 
	515,86 

	206-0329
	      в раздельном переплете КОР 18-13,5xe "Комплекты элементов обрамления для окон::в раздельном переплете КОР 18-13,5, 206-0329"
	компл.
	544,62 
	572,03 

	206-0330
	      в раздельном переплете КОР 18-15xe "Комплекты элементов обрамления для окон::в раздельном переплете КОР 18-15, 206-0330"
	компл.
	551,86 
	579,62 

	206-0331
	      в раздельном переплете КОР 18-18xe "Комплекты элементов обрамления для окон::в раздельном переплете КОР 18-18, 206-0331"
	компл.
	614,92 
	645,86 

	206-0332
	      в раздельном переплете КОР 18-21xe "Комплекты элементов обрамления для окон::в раздельном переплете КОР 18-21, 206-0332"
	компл.
	653,61 
	686,50 

	206-0333
	      в раздельном переплете КОР 18-24xe "Комплекты элементов обрамления для окон::в раздельном переплете КОР 18-24, 206-0333"
	компл.
	701,57 
	736,88 

	206-0334
	      в раздельном переплете КОР 18-27xe "Комплекты элементов обрамления для окон::в раздельном переплете КОР 18-27, 206-0334"
	компл.
	758,66 
	796,83 

	206-0335
	      в раздельном переплете КОР 21-9xe "Комплекты элементов обрамления для окон::в раздельном переплете КОР 21-9, 206-0335"
	компл.
	483,60 
	507,93 

	206-0336
	      в раздельном переплете КОР 21-12xe "Комплекты элементов обрамления для окон::в раздельном переплете КОР 21-12, 206-0336"
	компл.
	548,23 
	575,82 

	206-0337
	      в раздельном переплете КОР 21-13,5xe "Комплекты элементов обрамления для окон::в раздельном переплете КОР 21-13,5, 206-0337"
	компл.
	563,02 
	591,35 

	206-0338
	      в раздельном переплете КОР 21-15xe "Комплекты элементов обрамления для окон::в раздельном переплете КОР 21-15, 206-0338"
	компл.
	596,54 
	626,55 

	206-0339
	      в раздельном переплете КОР 21-18xe "Комплекты элементов обрамления для окон::в раздельном переплете КОР 21-18, 206-0339"
	компл.
	652,04 
	684,85 

	206-0340
	      в раздельном переплете КОР 21-21xe "Комплекты элементов обрамления для окон::в раздельном переплете КОР 21-21, 206-0340"
	компл.
	709,14 
	744,82 

	206-0341
	      в раздельном переплете КОР 21-24xe "Комплекты элементов обрамления для окон::в раздельном переплете КОР 21-24, 206-0341"
	компл.
	766,22 
	804,77 

	206-0342
	      в раздельном переплете КОР 21-27xe "Комплекты элементов обрамления для окон::в раздельном переплете КОР 21-27, 206-0342"
	компл.
	828,96 
	870,67 

	
	Комплекты элементов обрамления для дверей балконных:

	206-0319
	      в спаренном переплете КБС 28-9xe "Комплекты элементов обрамления для дверей балконных::в спаренном переплете КБС 28-9, 206-0319"
	компл.
	618,53 
	649,66 

	206-0320
	      в спаренном переплете КБС 28-12xe "Комплекты элементов обрамления для дверей балконных::в спаренном переплете КБС 28-12, 206-0320"
	компл.
	660,83 
	694,09 

	206-0321
	      в спаренном переплете КБС 28-18xe "Комплекты элементов обрамления для дверей балконных::в спаренном переплете КБС 28-18, 206-0321"
	компл.
	737,69 
	774,81 

	206-0343
	      в раздельном переплете КБР 28-9xe "Комплекты элементов обрамления для дверей балконных::в раздельном переплете КБР 28-9, 206-0343"
	компл.
	528,27 
	554,85 

	206-0344
	      в раздельном переплете КБР 28-12xe "Комплекты элементов обрамления для дверей балконных::в раздельном переплете КБР 28-12, 206-0344"
	компл.
	559,41 
	587,55 

	206-0345
	      в раздельном переплете КБР 28-18xe "Комплекты элементов обрамления для дверей балконных::в раздельном переплете КБР 28-18, 206-0345"
	компл.
	637,26 
	669,32 

	Группа: Нащельники для окон

	206-9016
	Нащельники и детали обрамления из алюминиевых сплавовxe "Нащельники и детали обрамления из алюминиевых сплавов, 206-9016"
	т
	- 
	- 

	206-1346
	Нащельники и детали обрамления из алюминиевых сплавовxe "Нащельники и детали обрамления из алюминиевых сплавов, 206-1346"
	т
	49 671,93 
	50 690,21 

	
	Нащельники для окон:

	206-0346
	      в спаренном переплете боковые НС-12Бxe "Нащельники для окон::в спаренном переплете боковые НС-12Б, 206-0346"
	шт.
	96,51 
	101,36 

	206-0347
	      в спаренном переплете боковые НС-18Бxe "Нащельники для окон::в спаренном переплете боковые НС-18Б, 206-0347"
	шт.
	141,86 
	149,00 

	206-0348
	      в спаренном переплете боковые НС-21Бxe "Нащельники для окон::в спаренном переплете боковые НС-21Б, 206-0348"
	шт.
	164,10 
	172,35 

	206-0349
	      в спаренном переплете боковые НС-28Бxe "Нащельники для окон::в спаренном переплете боковые НС-28Б, 206-0349"
	шт.
	207,45 
	217,89 

	206-0350
	      в спаренном переплете верхние НС-18Вxe "Нащельники для окон::в спаренном переплете верхние НС-18В, 206-0350"
	шт.
	129,70 
	136,22 

	206-0351
	      в спаренном переплете верхние НС-21Вxe "Нащельники для окон::в спаренном переплете верхние НС-21В, 206-0351"
	шт.
	148,96 
	156,45 

	206-0352
	      в спаренном переплете верхние НС-24Вxe "Нащельники для окон::в спаренном переплете верхние НС-24В, 206-0352"
	шт.
	169,35 
	177,87 

	206-0353
	      в спаренном переплете верхние НС-27Вxe "Нащельники для окон::в спаренном переплете верхние НС-27В, 206-0353"
	шт.
	189,48 
	199,01 

	206-0354
	      в спаренном переплете верхние НС-30Вxe "Нащельники для окон::в спаренном переплете верхние НС-30В, 206-0354"
	шт.
	208,73 
	219,23 

	206-0355
	      в спаренном переплете нижние НС-18Нxe "Нащельники для окон::в спаренном переплете нижние НС-18Н, 206-0355"
	шт.
	253,61 
	266,37 

	206-0356
	      в спаренном переплете нижние НС-21Нxe "Нащельники для окон::в спаренном переплете нижние НС-21Н, 206-0356"
	шт.
	294,18 
	308,98 

	206-0357
	      в спаренном переплете нижние НС-24Нxe "Нащельники для окон::в спаренном переплете нижние НС-24Н, 206-0357"
	шт.
	334,69 
	351,53 

	206-0358
	      в спаренном переплете нижние НС-27Нxe "Нащельники для окон::в спаренном переплете нижние НС-27Н, 206-0358"
	шт.
	371,97 
	390,69 

	206-0359
	      в спаренном переплете нижние НС-30Нxe "Нащельники для окон::в спаренном переплете нижние НС-30Н, 206-0359"
	шт.
	411,44 
	432,15 

	206-0360
	      в раздельном переплете боковые НР-12Бxe "Нащельники для окон::в раздельном переплете боковые НР-12Б, 206-0360"
	шт.
	83,43 
	87,63 

	206-0361
	      в раздельном переплете боковые НР-18Бxe "Нащельники для окон::в раздельном переплете боковые НР-18Б, 206-0361"
	шт.
	116,51 
	122,37 

	206-0362
	      в раздельном переплете боковые НР-21Бxe "Нащельники для окон::в раздельном переплете боковые НР-21Б, 206-0362"
	шт.
	127,86 
	134,29 

	206-0363
	      в раздельном переплете боковые НР-28Бxe "Нащельники для окон::в раздельном переплете боковые НР-28Б, 206-0363"
	шт.
	168,77 
	177,26 

	206-0364
	      в раздельном переплете верхние НР-18Вxe "Нащельники для окон::в раздельном переплете верхние НР-18В, 206-0364"
	шт.
	106,26 
	111,61 

	206-0365
	      в раздельном переплете верхние НР-21Вxe "Нащельники для окон::в раздельном переплете верхние НР-21В, 206-0365"
	шт.
	124,48 
	130,74 

	206-0366
	      в раздельном переплете верхние НР-24Вxe "Нащельники для окон::в раздельном переплете верхние НР-24В, 206-0366"
	шт.
	138,93 
	145,92 

	206-0367
	      в раздельном переплете верхние НР-27Вxe "Нащельники для окон::в раздельном переплете верхние НР-27В, 206-0367"
	шт.
	154,28 
	162,05 

	206-0368
	      в раздельном переплете верхние НР-30Вxe "Нащельники для окон::в раздельном переплете верхние НР-30В, 206-0368"
	шт.
	170,87 
	179,47 

	206-0369
	      в раздельном переплете нижние НР-18Нxe "Нащельники для окон::в раздельном переплете нижние НР-18Н, 206-0369"
	шт.
	182,21 
	191,37 

	206-0370
	      в раздельном переплете нижние НР-21Нxe "Нащельники для окон::в раздельном переплете нижние НР-21Н, 206-0370"
	шт.
	266,18 
	279,57 

	206-0371
	      в раздельном переплете нижние НР-24Нxe "Нащельники для окон::в раздельном переплете нижние НР-24Н, 206-0371"
	шт.
	300,30 
	315,41 

	206-0372
	      в раздельном переплете нижние НР-27Нxe "Нащельники для окон::в раздельном переплете нижние НР-27Н, 206-0372"
	шт.
	336,79 
	353,73 

	206-0373
	      в раздельном переплете нижние НР-30Нxe "Нащельники для окон::в раздельном переплете нижние НР-30Н, 206-0373"
	шт.
	373,51 
	392,30 

	Подраздел: Двери из алюминиевых сплавов для общественных зданий

	Группа: Двери

	
	Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна:

	206-0384
	      без среднего импоста однопольные с порогом ДАО 21-10Пxe "Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна::без среднего импоста однопольные с порогом ДАО 21-10П, 206-0384"
	шт.
	4 103,02 
	4 309,48 

	206-0385
	      без среднего импоста однопольные без порога ДАО 21-10Вxe "Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна::без среднего импоста однопольные без порога ДАО 21-10В, 206-0385"
	шт.
	4 032,08 
	4 234,97 

	206-0386
	      без среднего импоста однопольные с порогом ДАО 24-10Пxe "Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна::без среднего импоста однопольные с порогом ДАО 24-10П, 206-0386"
	шт.
	4 409,78 
	4 631,68 

	206-0387
	      без среднего импоста однопольные без порога ДАО 24-10Вxe "Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна::без среднего импоста однопольные без порога ДАО 24-10В, 206-0387"
	шт.
	4 358,11 
	4 577,40 

	206-0388
	      без среднего импоста двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАО 21-13Пxe "Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна::без среднего импоста двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАО 21-13П, 206-0388"
	шт.
	6 192,07 
	6 503,64 

	206-0389
	      без среднего импоста двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАО 21-13Вxe "Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна::без среднего импоста двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАО 21-13В, 206-0389"
	шт.
	6 140,04 
	6 449,00 

	206-0390
	      без среднего импоста двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАО 24-13Вxe "Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна::без среднего импоста двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАО 24-13В, 206-0390"
	шт.
	6 806,87 
	7 149,38 

	206-0391
	      без среднего импоста двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАО 24-13Вxe "Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна::без среднего импоста двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАО 24-13В, 206-0391"
	шт.
	6 754,85 
	7 094,74 

	206-0392
	      без среднего импоста двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАО 21-15Пxe "Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна::без среднего импоста двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАО 21-15П, 206-0392"
	шт.
	6 754,85 
	7 094,74 

	206-0393
	      без среднего импоста двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАО 21-15Вxe "Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна::без среднего импоста двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАО 21-15В, 206-0393"
	шт.
	6 636,08 
	6 970,00 

	206-0394
	      без среднего импоста двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАО 21-19Пxe "Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна::без среднего импоста двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАО 21-19П, 206-0394"
	шт.
	7 233,79 
	7 597,79 

	206-0395
	      без среднего импоста двупольные с равнопольными полотнами без порога ДАО 21-19Вxe "Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна::без среднего импоста двупольные с равнопольными полотнами без порога ДАО 21-19В, 206-0395"
	шт.
	7 112,70 
	7 470,60 

	206-0396
	      без среднего импоста двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАО 24-15Пxe "Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна::без среднего импоста двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАО 24-15П, 206-0396"
	шт.
	7 248,82 
	7 613,57 

	206-0397
	      без среднего импоста двупольные с равнопольными полотнами без порога ДАО 24-15Вxe "Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна::без среднего импоста двупольные с равнопольными полотнами без порога ДАО 24-15В, 206-0397"
	шт.
	7 158,44 
	7 518,64 

	206-0398
	      без среднего импоста двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАО 24-19Пxe "Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна::без среднего импоста двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАО 24-19П, 206-0398"
	шт.
	7 699,08 
	8 086,49 

	206-0399
	      без среднего импоста двупольные с равнопольными полотнами без порога ДАО 24-19Вxe "Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна::без среднего импоста двупольные с равнопольными полотнами без порога ДАО 24-19В, 206-0399"
	шт.
	7 602,02 
	7 984,55 

	206-0400
	      со средним импостом однопольные с порогом ДАО 21-10ПИxe "Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна::со средним импостом однопольные с порогом ДАО 21-10ПИ, 206-0400"
	шт.
	4 553,91 
	4 783,06 

	206-0401
	      со средним импостом однопольные без порога ДАО 21-10ВИxe "Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна::со средним импостом однопольные без порога ДАО 21-10ВИ, 206-0401"
	шт.
	4 473,52 
	4 698,62 

	206-0402
	      со средним импостом однопольные с порогом ДАО 24-10ПИxe "Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна::со средним импостом однопольные с порогом ДАО 24-10ПИ, 206-0402"
	шт.
	4 870,47 
	5 115,54 

	206-0403
	      со средним импостом однопольные без порога ДАО 24-10ВИxe "Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна::со средним импостом однопольные без порога ДАО 24-10ВИ, 206-0403"
	шт.
	4 790,07 
	5 031,10 

	206-0404
	      со средним импостом двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАО 21-13ПИxe "Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна::со средним импостом двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАО 21-13ПИ, 206-0404"
	шт.
	6 666,06 
	7 001,49 

	206-0405
	      со средним импостом двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАО 21-13ВИxe "Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна::со средним импостом двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАО 21-13ВИ, 206-0405"
	шт.
	6 614,04 
	6 946,85 

	206-0406
	      со средним импостом двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАО 24-13ПИxe "Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна::со средним импостом двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАО 24-13ПИ, 206-0406"
	шт.
	7 284,20 
	7 650,73 

	206-0407
	      со средним импостом двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАО 24-13ВИxe "Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна::со средним импостом двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАО 24-13ВИ, 206-0407"
	шт.
	7 228,83 
	7 592,58 

	206-0408
	      со средним импостом двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАО 21-15ПИxe "Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна::со средним импостом двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАО 21-15ПИ, 206-0408"
	шт.
	7 354,61 
	7 724,68 

	206-0409
	      со средним импостом двупольные с равнопольными полотнами без порога ДАО 21-15ВИxe "Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна::со средним импостом двупольные с равнопольными полотнами без порога ДАО 21-15ВИ, 206-0409"
	шт.
	7 232,17 
	7 596,09 

	206-0410
	      со средним импостом двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАО 21-19ПИxe "Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна::со средним импостом двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАО 21-19ПИ, 206-0410"
	шт.
	8 052,70 
	8 457,90 

	206-0411
	      со средним импостом двупольные с равнопольными полотнами без порога ДАО 21-19ВИxe "Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна::со средним импостом двупольные с равнопольными полотнами без порога ДАО 21-19ВИ, 206-0411"
	шт.
	7 923,63 
	8 322,33 

	206-0412
	      со средним импостом двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАО 24-15ПИxe "Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна::со средним импостом двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАО 24-15ПИ, 206-0412"
	шт.
	7 845,26 
	8 240,02 

	206-0413
	      со средним импостом двупольные с равнопольными полотнами без порога ДАО 24-15ВИxe "Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна::со средним импостом двупольные с равнопольными полотнами без порога ДАО 24-15ВИ, 206-0413"
	шт.
	7 754,87 
	8 145,08 

	206-0414
	      со средним импостом двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАО 24-19ПИxe "Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна::со средним импостом двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАО 24-19ПИ, 206-0414"
	шт.
	8 514,67 
	8 943,11 

	206-0415
	      со средним импостом двупольные с равнопольными полотнами без порога ДАО 24-19ВИxe "Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна::со средним импостом двупольные с равнопольными полотнами без порога ДАО 24-19ВИ, 206-0415"
	шт.
	8 420,94 
	8 844,67 

	
	Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна:

	206-0416
	      однопольные с порогом ДАЧ 21-10Пxe "Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна::однопольные с порогом ДАЧ 21-10П, 206-0416"
	шт.
	4 640,17 
	4 873,66 

	206-0417
	      однопольные без порога ДАЧ 21-10Вxe "Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна::однопольные без порога ДАЧ 21-10В, 206-0417"
	шт.
	4 598,14 
	4 829,51 

	206-0418
	      однопольные с порогом ДАЧ 24-10Пxe "Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна::однопольные с порогом ДАЧ 24-10П, 206-0418"
	шт.
	4 923,05 
	5 170,77 

	206-0419
	      однопольные без порога ДАЧ 24-10Вxe "Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна::однопольные без порога ДАЧ 24-10В, 206-0419"
	шт.
	4 849,31 
	5 093,33 

	206-0420
	      двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 21-13Пxe "Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна::двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 21-13П, 206-0420"
	шт.
	6 758,28 
	7 098,35 

	206-0421
	      двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАЧ 21-13Вxe "Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна::двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАЧ 21-13В, 206-0421"
	шт.
	6 684,56 
	7 020,91 

	206-0422
	      двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 24-13Пxe "Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна::двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 24-13П, 206-0422"
	шт.
	7 195,63 
	7 557,70 

	206-0423
	      двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАЧ 24-13Вxe "Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна::двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАЧ 24-13В, 206-0423"
	шт.
	7 147,27 
	7 506,91 

	206-0424
	      двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 21-15Пxe "Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна::двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 21-15П, 206-0424"
	шт.
	7 448,85 
	7 823,67 

	206-0425
	      двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАЧ 21-15Вxe "Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна::двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАЧ 21-15В, 206-0425"
	шт.
	7 339,75 
	7 709,08 

	206-0426
	      двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 21-19Пxe "Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна::двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 21-19П, 206-0426"
	шт.
	8 287,76 
	8 704,79 

	206-0427
	      двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАЧ 21-19Вxe "Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна::двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАЧ 21-19В, 206-0427"
	шт.
	8 172,01 
	8 583,21 

	206-0428
	      двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 24-15Пxe "Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна::двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 24-15П, 206-0428"
	шт.
	7 857,49 
	8 252,87 

	206-0429
	      двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАЧ 24-15Вxe "Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна::двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАЧ 24-15В, 206-0429"
	шт.
	7 752,07 
	8 142,14 

	206-0430
	      двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 24-19Пxe "Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна::двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 24-19П, 206-0430"
	шт.
	8 699,73 
	9 137,49 

	206-0431
	      двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАЧ 24-19Вxe "Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна::двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАЧ 24-19В, 206-0431"
	шт.
	8 587,65 
	9 019,77 

	
	Двери распашные однопольные с импостом под:

	206-0456
	      одинарное остекление ДАР 21-10И, ДАР 21-10ИЛxe "Двери распашные однопольные с импостом под::одинарное остекление ДАР 21-10И, ДАР 21-10ИЛ, 206-0456"
	шт.
	5 780,03 
	6 070,87 

	206-0457
	      одинарное остекление ДАР 24-10И, ДАР 24-10ИЛxe "Двери распашные однопольные с импостом под::одинарное остекление ДАР 24-10И, ДАР 24-10ИЛ, 206-0457"
	шт.
	6 165,49 
	6 475,73 

	206-0458
	      двойное заполнение ДАРП 21-10И, ДАРП 21-10ИЛxe "Двери распашные однопольные с импостом под::двойное заполнение ДАРП 21-10И, ДАРП 21-10ИЛ, 206-0458"
	шт.
	7 028,05 
	7 381,69 

	206-0459
	      двойное заполнение ДАРП 24-10И, ДАРП 24-10ИЛxe "Двери распашные однопольные с импостом под::двойное заполнение ДАРП 24-10И, ДАРП 24-10ИЛ, 206-0459"
	шт.
	6 165,49 
	6 475,73 

	
	Двери распашные двупольные с импостом под:

	206-0460
	      одинарное заполнение ДАР 21-13Иxe "Двери распашные двупольные с импостом под::одинарное заполнение ДАР 21-13И, 206-0460"
	шт.
	8 092,34 
	8 499,53 

	206-0461
	      одинарное заполнение ДАР 24-13Иxe "Двери распашные двупольные с импостом под::одинарное заполнение ДАР 24-13И, 206-0461"
	шт.
	8 349,15 
	8 769,27 

	206-0462
	      одинарное заполнение ДАР 21-15Иxe "Двери распашные двупольные с импостом под::одинарное заполнение ДАР 21-15И, 206-0462"
	шт.
	8 948,36 
	9 398,64 

	206-0463
	      одинарное заполнение ДАР 24-15Иxe "Двери распашные двупольные с импостом под::одинарное заполнение ДАР 24-15И, 206-0463"
	шт.
	9 419,44 
	9 893,42 

	206-0464
	      одинарное заполнение ДАР 21-19Иxe "Двери распашные двупольные с импостом под::одинарное заполнение ДАР 21-19И, 206-0464"
	шт.
	9 590,65 
	10 073,24 

	206-0465
	      одинарное заполнение ДАР 24-19Иxe "Двери распашные двупольные с импостом под::одинарное заполнение ДАР 24-19И, 206-0465"
	шт.
	10 147,33 
	10 657,93 

	206-0466
	      двойное остекление ДАРП 21-13Иxe "Двери распашные двупольные с импостом под::двойное остекление ДАРП 21-13И, 206-0466"
	шт.
	8 092,34 
	8 499,53 

	206-0467
	      двойное остекление ДАРП 24-13Иxe "Двери распашные двупольные с импостом под::двойное остекление ДАРП 24-13И, 206-0467"
	шт.
	8 820,21 
	9 264,03 

	206-0468
	      двойное остекление ДАРП 21-15Иxe "Двери распашные двупольные с импостом под::двойное остекление ДАРП 21-15И, 206-0468"
	шт.
	10 808,81 
	11 352,69 

	206-0469
	      двойное остекление ДАРП 24-15Иxe "Двери распашные двупольные с импостом под::двойное остекление ДАРП 24-15И, 206-0469"
	шт.
	9 419,44 
	9 893,42 

	206-0470
	      двойное остекление ДАРП 21-19Иxe "Двери распашные двупольные с импостом под::двойное остекление ДАРП 21-19И, 206-0470"
	шт.
	11 984,46 
	12 587,50 

	206-0471
	      двойное остекление ДАРП 24-19Иxe "Двери распашные двупольные с импостом под::двойное остекление ДАРП 24-19И, 206-0471"
	шт.
	10 104,77 
	10 613,23 

	Группа: Двери качающиеся

	
	Двери качающиеся однопольные под полностью остекленные полотна под:

	206-0440
	      одинарное остекление без среднего импоста ДАК 21-10xe "Двери качающиеся однопольные под полностью остекленные полотна под::одинарное остекление без среднего импоста ДАК 21-10, 206-0440"
	шт.
	8 441,29 
	8 866,04 

	206-0441
	      одинарное остекление без среднего импоста ДАК 24-10xe "Двери качающиеся однопольные под полностью остекленные полотна под::одинарное остекление без среднего импоста ДАК 24-10, 206-0441"
	шт.
	9 043,59 
	9 498,65 

	206-0442
	      одинарное остекление со средним импостом ДАК 21-10Иxe "Двери качающиеся однопольные под полностью остекленные полотна под::одинарное остекление со средним импостом ДАК 21-10И, 206-0442"
	шт.
	8 594,08 
	9 026,52 

	206-0443
	      одинарное остекление со средним импостом ДАК 24-10Иxe "Двери качающиеся однопольные под полностью остекленные полотна под::одинарное остекление со средним импостом ДАК 24-10И, 206-0443"
	шт.
	9 147,59 
	9 607,88 

	206-0444
	      двойное остекление (стеклопакет) без среднего импоста ДАКП 21-10xe "Двери качающиеся однопольные под полностью остекленные полотна под::двойное остекление (стеклопакет) без среднего импоста ДАКП 21-10, 206-0444"
	шт.
	8 370,00 
	8 791,17 

	206-0445
	      двойное остекление (стеклопакет) без среднего импоста ДАКП 24-10xe "Двери качающиеся однопольные под полностью остекленные полотна под::двойное остекление (стеклопакет) без среднего импоста ДАКП 24-10, 206-0445"
	шт.
	8 967,43 
	9 418,66 

	206-0446
	      двойное остекление (стеклопакет) со средним импостом ДАКП 21-10Иxe "Двери качающиеся однопольные под полностью остекленные полотна под::двойное остекление (стеклопакет) со средним импостом ДАКП 21-10И, 206-0446"
	шт.
	8 516,03 
	8 944,54 

	206-0447
	      двойное остекление (стеклопакет) со средним импостом ДАКП 24-10Иxe "Двери качающиеся однопольные под полностью остекленные полотна под::двойное остекление (стеклопакет) со средним импостом ДАКП 24-10И, 206-0447"
	шт.
	9 097,27 
	9 555,03 

	206-0448
	      одинарное остекление без среднего импоста ДАКТ 21-10xe "Двери качающиеся однопольные под полностью остекленные полотна под::одинарное остекление без среднего импоста ДАКТ 21-10, 206-0448"
	шт.
	7 642,04 
	8 026,58 

	206-0449
	      одинарное остекление без среднего импоста ДАКТ 24-10Иxe "Двери качающиеся однопольные под полностью остекленные полотна под::одинарное остекление без среднего импоста ДАКТ 24-10И, 206-0449"
	шт.
	8 097,53 
	8 504,99 

	206-0450
	      одинарное остекление со средним импостом ДАКТ 21-10Иxe "Двери качающиеся однопольные под полностью остекленные полотна под::одинарное остекление со средним импостом ДАКТ 21-10И, 206-0450"
	шт.
	7 808,68 
	8 201,60 

	206-0451
	      двойное остекление без среднего импоста ДАКТ 24-10Иxe "Двери качающиеся однопольные под полностью остекленные полотна под::двойное остекление без среднего импоста ДАКТ 24-10И, 206-0451"
	шт.
	8 365,03 
	8 785,94 

	206-0452
	      двойное остекление без среднего импоста ДАКТП 24-10xe "Двери качающиеся однопольные под полностью остекленные полотна под::двойное остекление без среднего импоста ДАКТП 24-10, 206-0452"
	шт.
	7 920,51 
	8 319,06 

	206-0453
	      двойное остекление без среднего импоста ДАКТП 21-10xe "Двери качающиеся однопольные под полностью остекленные полотна под::двойное остекление без среднего импоста ДАКТП 21-10, 206-0453"
	шт.
	8 049,54 
	8 454,59 

	206-0454
	      двойное остекление со средним импостом ДАКТП 21-10Иxe "Двери качающиеся однопольные под полностью остекленные полотна под::двойное остекление со средним импостом ДАКТП 21-10И, 206-0454"
	шт.
	7 718,58 
	8 106,97 

	206-0455
	      двойное остекление со средним импостом ДАКТП 24-10Иxe "Двери качающиеся однопольные под полностью остекленные полотна под::двойное остекление со средним импостом ДАКТП 24-10И, 206-0455"
	шт.
	8 249,53 
	8 664,64 

	Группа: Комплекты нащельников и деталей для крепления дверей

	
	Комплекты деталей для крепления дверей КД-1 в проеме:

	206-0432
	      однопольныхxe "Комплекты деталей для крепления дверей КД-1 в проеме::однопольных, 206-0432"
	компл.
	248,42 
	260,92 

	206-0433
	      двупольныхxe "Комплекты деталей для крепления дверей КД-1 в проеме::двупольных, 206-0433"
	компл.
	280,67 
	294,79 

	
	Комплекты нащельников для крепления дверей в проеме:

	206-0434
	      КН 21-10xe "Комплекты нащельников для крепления дверей в проеме::КН 21-10, 206-0434"
	компл.
	446,12 
	468,57 

	206-0435
	      КН 21-13, КН 24-10xe "Комплекты нащельников для крепления дверей в проеме::КН 21-13, КН 24-10, 206-0435"
	компл.
	490,16 
	514,82 

	206-0436
	      КН 21-15, КН 24-13xe "Комплекты нащельников для крепления дверей в проеме::КН 21-15, КН 24-13, 206-0436"
	компл.
	511,52 
	537,26 

	206-0437
	      КН 21-19xe "Комплекты нащельников для крепления дверей в проеме::КН 21-19, 206-0437"
	компл.
	519,90 
	546,07 

	206-0438
	      КН24-15xe "Комплекты нащельников для крепления дверей в проеме::КН24-15, 206-0438"
	компл.
	543,66 
	571,02 

	206-0439
	      КН24-19xe "Комплекты нащельников для крепления дверей в проеме::КН24-19, 206-0439"
	компл.
	573,08 
	601,92 

	Подраздел: Витражи, витрины

	206-9001
	Витражи из алюминиевых сплавов с нащельниками и сливамиxe "Витражи из алюминиевых сплавов с нащельниками и сливами, 206-9001"
	м2
	- 
	- 

	Группа: Стойки под одинарное остекление

	
	Стойки под одинарное остекление наружного ряда:

	206-0472
	      средние СВО 06-00, СВО 06-00ФЛxe "Стойки под одинарное остекление наружного ряда::средние СВО 06-00, СВО 06-00ФЛ, 206-0472"
	шт.
	177,69 
	186,63 

	206-0473
	      средние СВОЛ 24-22xe "Стойки под одинарное остекление наружного ряда::средние СВОЛ 24-22, 206-0473"
	шт.
	937,56 
	984,74 

	206-0474
	      средние СВОЛ 27-22xe "Стойки под одинарное остекление наружного ряда::средние СВОЛ 27-22, 206-0474"
	шт.
	1 020,98 
	1 072,35 

	206-0475
	      средние СВОЛ 30-22xe "Стойки под одинарное остекление наружного ряда::средние СВОЛ 30-22, 206-0475"
	шт.
	1 112,59 
	1 168,58 

	206-0476
	      средние СВОЛ 24-33xe "Стойки под одинарное остекление наружного ряда::средние СВОЛ 24-33, 206-0476"
	шт.
	998,34 
	1 048,58 

	206-0477
	      средние СВОЛ 27-33xe "Стойки под одинарное остекление наружного ряда::средние СВОЛ 27-33, 206-0477"
	шт.
	1 090,94 
	1 145,83 

	206-0478
	      средние СВОЛ 30-33xe "Стойки под одинарное остекление наружного ряда::средние СВОЛ 30-33, 206-0478"
	шт.
	1 221,97 
	1 283,45 

	206-0479
	      средние СВОЛ 33-33xe "Стойки под одинарное остекление наружного ряда::средние СВОЛ 33-33, 206-0479"
	шт.
	1 133,81 
	1 190,87 

	206-0480
	      средние СРОН 33-44xe "Стойки под одинарное остекление наружного ряда::средние СРОН 33-44, 206-0480"
	шт.
	1 368,36 
	1 437,22 

	206-0481
	      средние СРОН 36-44xe "Стойки под одинарное остекление наружного ряда::средние СРОН 36-44, 206-0481"
	шт.
	1 459,14 
	1 532,56 

	206-0482
	      средние СРОТ 33-33, СРОМ 33-33 П (Л)xe "Стойки под одинарное остекление наружного ряда::средние СРОТ 33-33, СРОМ 33-33 П (Л), 206-0482"
	шт.
	1 270,79 
	1 334,74 

	206-0483
	      средние СРОБ 27-33xe "Стойки под одинарное остекление наружного ряда::средние СРОБ 27-33, 206-0483"
	шт.
	1 075,52 
	1 129,64 

	206-0484
	      средние СРОЦ 33-44xe "Стойки под одинарное остекление наружного ряда::средние СРОЦ 33-44, 206-0484"
	шт.
	1 196,84 
	1 257,07 

	206-0485
	      средние СРОЦ 36-44xe "Стойки под одинарное остекление наружного ряда::средние СРОЦ 36-44, 206-0485"
	шт.
	1 463,83 
	1 537,49 

	206-0486
	      средние с притвором для фрамуги СВОЛ 24-33ФП (ФЛ)xe "Стойки под одинарное остекление наружного ряда::средние с притвором для фрамуги СВОЛ 24-33ФП (ФЛ), 206-0486"
	шт.
	1 006,70 
	1 057,35 

	206-0487
	      средние с притвором для фрамуги СВОЛ 27-33ФП (ФЛ)xe "Стойки под одинарное остекление наружного ряда::средние с притвором для фрамуги СВОЛ 27-33ФП (ФЛ), 206-0487"
	шт.
	1 124,22 
	1 180,79 

	206-0488
	      средние с притвором для фрамуги СВОЛ 30-33ФП (ФЛ)xe "Стойки под одинарное остекление наружного ряда::средние с притвором для фрамуги СВОЛ 30-33ФП (ФЛ), 206-0488"
	шт.
	1 224,13 
	1 285,73 

	206-0489
	      средние с притвором для фрамуги СВОЛ 33-33ФП (ФЛ)xe "Стойки под одинарное остекление наружного ряда::средние с притвором для фрамуги СВОЛ 33-33ФП (ФЛ), 206-0489"
	шт.
	1 312,52 
	1 378,56 

	206-0490
	      средние с притвором для фрамуги СРОН 33-44ФП (ФЛ)xe "Стойки под одинарное остекление наружного ряда::средние с притвором для фрамуги СРОН 33-44ФП (ФЛ), 206-0490"
	шт.
	1 384,78 
	1 454,46 

	206-0491
	      средние с притвором для фрамуги СРОН 36-44ФП (ФЛ)xe "Стойки под одинарное остекление наружного ряда::средние с притвором для фрамуги СРОН 36-44ФП (ФЛ), 206-0491"
	шт.
	1 475,10 
	1 549,32 

	206-0492
	      средние с притвором для фрамуги СРОТ 33-33ФП (ФЛ)xe "Стойки под одинарное остекление наружного ряда::средние с притвором для фрамуги СРОТ 33-33ФП (ФЛ), 206-0492"
	шт.
	1 260,12 
	1 323,53 

	206-0493
	      средние с притвором для фрамуги СРОБ 27-33ФП (ФЛ)xe "Стойки под одинарное остекление наружного ряда::средние с притвором для фрамуги СРОБ 27-33ФП (ФЛ), 206-0493"
	шт.
	1 089,87 
	1 144,71 

	206-0494
	      средние с притвором для фрамуги СРОЦ 33-44ФП (ФЛ)xe "Стойки под одинарное остекление наружного ряда::средние с притвором для фрамуги СРОЦ 33-44ФП (ФЛ), 206-0494"
	шт.
	1 413,51 
	1 484,63 

	206-0495
	      средние с притвором для фрамуги СРОЦ 36-44ФП (ФЛ)xe "Стойки под одинарное остекление наружного ряда::средние с притвором для фрамуги СРОЦ 36-44ФП (ФЛ), 206-0495"
	шт.
	1 521,52 
	1 598,08 

	206-0496
	      боковые СВОД 24-02, СВОЛ 24-20xe "Стойки под одинарное остекление наружного ряда::боковые СВОД 24-02, СВОЛ 24-20, 206-0496"
	шт.
	761,47 
	799,78 

	206-0497
	      боковые СВОЛ 27-02, СВОЛ 27-20xe "Стойки под одинарное остекление наружного ряда::боковые СВОЛ 27-02, СВОЛ 27-20, 206-0497"
	шт.
	834,91 
	876,92 

	206-0498
	      боковые СВОЛ 30-02, СВОЛ 30-20xe "Стойки под одинарное остекление наружного ряда::боковые СВОЛ 30-02, СВОЛ 30-20, 206-0498"
	шт.
	906,53 
	952,15 

	206-0499
	      боковые СВОЛ 24-03, СВОЛ 24-30xe "Стойки под одинарное остекление наружного ряда::боковые СВОЛ 24-03, СВОЛ 24-30, 206-0499"
	шт.
	814,90 
	855,90 

	206-0500
	      боковые СВОЛ 27-03, СВОЛ 27-30xe "Стойки под одинарное остекление наружного ряда::боковые СВОЛ 27-03, СВОЛ 27-30, 206-0500"
	шт.
	881,29 
	925,63 

	206-0501
	      боковые СВОЛ 30-03, СВОЛ 30-30xe "Стойки под одинарное остекление наружного ряда::боковые СВОЛ 30-03, СВОЛ 30-30, 206-0501"
	шт.
	995,26 
	1 045,34 

	206-0502
	      боковые СВОЛ 33-03, СВОЛ 33-30xe "Стойки под одинарное остекление наружного ряда::боковые СВОЛ 33-03, СВОЛ 33-30, 206-0502"
	шт.
	1 070,43 
	1 124,29 

	206-0503
	      боковые СРОН 33-04, СРОН 33-40xe "Стойки под одинарное остекление наружного ряда::боковые СРОН 33-04, СРОН 33-40, 206-0503"
	шт.
	1 111,28 
	1 167,20 

	206-0504
	      боковые СРОН 36-04, СРОН 36-40xe "Стойки под одинарное остекление наружного ряда::боковые СРОН 36-04, СРОН 36-40, 206-0504"
	шт.
	1 181,53 
	1 240,99 

	206-0505
	      боковые СРОТ 33-03, СРОТ 33-30, СРОМ 33-03, СРОМ 33-30xe "Стойки под одинарное остекление наружного ряда::боковые СРОТ 33-03, СРОТ 33-30, СРОМ 33-03, СРОМ 33-30, 206-0505"
	шт.
	1 021,38 
	1 072,78 

	206-0506
	      боковые СРОБ 27-03, СРОБ 27-30xe "Стойки под одинарное остекление наружного ряда::боковые СРОБ 27-03, СРОБ 27-30, 206-0506"
	шт.
	816,22 
	857,29 

	206-0507
	      боковые СРОЦ 33-04, СРОЦ 33-40xe "Стойки под одинарное остекление наружного ряда::боковые СРОЦ 33-04, СРОЦ 33-40, 206-0507"
	шт.
	1 120,95 
	1 177,35 

	206-0508
	      боковые СРОЦ 36-04, СРОЦ 36-40xe "Стойки под одинарное остекление наружного ряда::боковые СРОЦ 36-04, СРОЦ 36-40, 206-0508"
	шт.
	1 191,19 
	1 251,13 

	
	Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда,:

	206-0509
	      средние СВОЕ 24-22xe "Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда,::средние СВОЕ 24-22, 206-0509"
	шт.
	779,48 
	818,70 

	206-0510
	      средние СВОЕ 27-22xe "Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда,::средние СВОЕ 27-22, 206-0510"
	шт.
	857,11 
	900,24 

	206-0511
	      средние СВОЕ 30-22xe "Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда,::средние СВОЕ 30-22, 206-0511"
	шт.
	955,98 
	1 004,08 

	206-0512
	      средние СВОЕ 24-33xe "Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда,::средние СВОЕ 24-33, 206-0512"
	шт.
	819,91 
	861,17 

	206-0513
	      средние СВОЕ27-33xe "Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда,::средние СВОЕ27-33, 206-0513"
	шт.
	910,88 
	956,71 

	206-0514
	      средние СВОЕ30-33xe "Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда,::средние СВОЕ30-33, 206-0514"
	шт.
	1 024,93 
	1 076,50 

	206-0515
	      средние СВОЕ 33-33xe "Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда,::средние СВОЕ 33-33, 206-0515"
	шт.
	1 097,29 
	1 152,50 

	206-0516
	      средние СРОД 27-44xe "Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда,::средние СРОД 27-44, 206-0516"
	шт.
	956,35 
	1 004,47 

	206-0517
	      средние СРОД 30-44xe "Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда,::средние СРОД 30-44, 206-0517"
	шт.
	1 033,18 
	1 085,17 

	206-0518
	      средние СРОГ 33-44xe "Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда,::средние СРОГ 33-44, 206-0518"
	шт.
	1 144,39 
	1 201,98 

	206-0519
	      средние СРОГ 36-44xe "Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда,::средние СРОГ 36-44, 206-0519"
	шт.
	1 219,60 
	1 280,97 

	206-0528
	      боковые СВОЕ 24-02, СВОЕ 24-20xe "Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда,::боковые СВОЕ 24-02, СВОЕ 24-20, 206-0528"
	шт.
	613,90 
	644,79 

	206-0529
	      боковые СВОЕ 27-02, СВОЕ 27-20xe "Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда,::боковые СВОЕ 27-02, СВОЕ 27-20, 206-0529"
	шт.
	686,52 
	721,07 

	206-0530
	      боковые СВОЕ 30-02, СВОЕ 30-20xe "Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда,::боковые СВОЕ 30-02, СВОЕ 30-20, 206-0530"
	шт.
	748,82 
	786,49 

	206-0531
	      боковые СВОЕ 24-03, СВОЕ 24-30xe "Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда,::боковые СВОЕ 24-03, СВОЕ 24-30, 206-0531"
	шт.
	657,76 
	690,85 

	206-0532
	      боковые СВОЕ 27-03, СВОЕ 27-30xe "Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда,::боковые СВОЕ 27-03, СВОЕ 27-30, 206-0532"
	шт.
	717,04 
	753,12 

	206-0533
	      боковые СВОЕ 30-03, СВОЕ 30-30xe "Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда,::боковые СВОЕ 30-03, СВОЕ 30-30, 206-0533"
	шт.
	813,13 
	854,05 

	206-0534
	      боковые СВОЕ 33-03, СВОЕ 33-30xe "Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда,::боковые СВОЕ 33-03, СВОЕ 33-30, 206-0534"
	шт.
	877,27 
	921,41 

	206-0535
	      боковые СРОД 27-04, СРОД 27-40xe "Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда,::боковые СРОД 27-04, СРОД 27-40, 206-0535"
	шт.
	737,25 
	774,34 

	206-0536
	      боковые СРОД 30-04, СРОД 30-40xe "Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда,::боковые СРОД 30-04, СРОД 30-40, 206-0536"
	шт.
	784,58 
	824,05 

	206-0537
	      боковые СРОД 33-04, СРОД 33-40xe "Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда,::боковые СРОД 33-04, СРОД 33-40, 206-0537"
	шт.
	904,33 
	949,83 

	206-0538
	      боковые СРОД 36-04, СРОД 36-40xe "Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда,::боковые СРОД 36-04, СРОД 36-40, 206-0538"
	шт.
	971,67 
	1 020,57 

	
	Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора:

	206-0520
	      СВОЕ 24-33ФП (ФЛ)xe "Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора::СВОЕ 24-33ФП (ФЛ), 206-0520"
	шт.
	815,89 
	856,95 

	206-0521
	      СВОЕ 27-33ФП (ФЛ)xe "Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора::СВОЕ 27-33ФП (ФЛ), 206-0521"
	шт.
	941,77 
	989,16 

	206-0522
	      СВОЕ 30-33ФП (ФЛ)xe "Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора::СВОЕ 30-33ФП (ФЛ), 206-0522"
	шт.
	1 050,64 
	1 103,50 

	206-0523
	      СВОЕ 33-33ФП (ФЛ)xe "Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора::СВОЕ 33-33ФП (ФЛ), 206-0523"
	шт.
	1 130,98 
	1 187,89 

	206-0524
	      СРОД 27-44ФП (ФЛ)xe "Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора::СРОД 27-44ФП (ФЛ), 206-0524"
	шт.
	993,76 
	1 043,76 

	206-0525
	      СРОД 30-44ФП (ФЛ)xe "Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора::СРОД 30-44ФП (ФЛ), 206-0525"
	шт.
	1 070,88 
	1 124,76 

	206-0526
	      СРОГ 33-44ФП (ФЛ)xe "Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора::СРОГ 33-44ФП (ФЛ), 206-0526"
	шт.
	1 194,91 
	1 255,03 

	206-0527
	      СРОГ 36-44ФП (ФЛ)xe "Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора::СРОГ 36-44ФП (ФЛ), 206-0527"
	шт.
	1 294,86 
	1 360,01 

	206-0539
	      СВОЛ 24-33 ФПКxe "Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора::СВОЛ 24-33 ФПК, 206-0539"
	шт.
	1 006,99 
	1 057,66 

	206-0540
	      СВОЛ 27-33 ФПКxe "Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора::СВОЛ 27-33 ФПК, 206-0540"
	шт.
	1 096,23 
	1 151,39 

	206-0541
	      СВОЛ 30-33 ФПКxe "Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора::СВОЛ 30-33 ФПК, 206-0541"
	шт.
	1 220,88 
	1 282,32 

	206-0542
	      СВОЛ 33-33 ФПКxe "Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора::СВОЛ 33-33 ФПК, 206-0542"
	шт.
	1 309,50 
	1 375,39 

	206-0543
	      СРОН 33-44 ФПКxe "Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора::СРОН 33-44 ФПК, 206-0543"
	шт.
	1 376,59 
	1 445,86 

	206-0544
	      СРОН 36-44 ФПКxe "Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора::СРОН 36-44 ФПК, 206-0544"
	шт.
	1 469,23 
	1 543,16 

	206-0545
	      СРОТ 33-33 ФПКxe "Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора::СРОТ 33-33 ФПК, 206-0545"
	шт.
	1 247,21 
	1 309,97 

	206-0546
	      СРОБ 27-33 ФПКxe "Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора::СРОБ 27-33 ФПК, 206-0546"
	шт.
	1 082,51 
	1 136,98 

	206-0547
	      СРОЦ 33-44 ФПКxe "Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора::СРОЦ 33-44 ФПК, 206-0547"
	шт.
	1 385,21 
	1 454,91 

	206-0548
	      СРОЦ 36-44 ФПКxe "Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора::СРОЦ 36-44 ФПК, 206-0548"
	шт.
	1 479,00 
	1 553,42 

	206-0549
	      СВОЕ 24-33 ФПКxe "Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора::СВОЕ 24-33 ФПК, 206-0549"
	шт.
	815,89 
	856,95 

	206-0550
	      СВОЕ 27-33 ФПКxe "Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора::СВОЕ 27-33 ФПК, 206-0550"
	шт.
	941,77 
	989,16 

	206-0551
	      СВОЕ 30-33 ФПКxe "Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора::СВОЕ 30-33 ФПК, 206-0551"
	шт.
	1 050,64 
	1 103,50 

	206-0552
	      СВОЕ 33-33 ФПКxe "Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора::СВОЕ 33-33 ФПК, 206-0552"
	шт.
	1 130,98 
	1 187,89 

	206-0553
	      СРОД 27-44 ФПКxe "Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора::СРОД 27-44 ФПК, 206-0553"
	шт.
	993,76 
	1 043,76 

	206-0554
	      СРОД 30-44 ФПКxe "Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора::СРОД 30-44 ФПК, 206-0554"
	шт.
	1 070,88 
	1 124,76 

	206-0555
	      СРОГ 33-44 ФПКxe "Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора::СРОГ 33-44 ФПК, 206-0555"
	шт.
	1 194,91 
	1 255,03 

	206-0556
	      СРОГ 36-44 ФПКxe "Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора::СРОГ 36-44 ФПК, 206-0556"
	шт.
	1 294,86 
	1 360,01 

	Группа: Стойки под двойное остекление

	
	Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда,:

	206-0557
	      средние СВП 06-00, СВП 06-00ФЛ (ФП)xe "Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда,::средние СВП 06-00, СВП 06-00ФЛ (ФП), 206-0557"
	шт.
	167,59 
	176,02 

	206-0558
	      средние СВПЛ 24-22xe "Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда,::средние СВПЛ 24-22, 206-0558"
	шт.
	863,24 
	906,68 

	206-0559
	      средние СВПЛ 27-22xe "Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда,::средние СВПЛ 27-22, 206-0559"
	шт.
	946,07 
	993,68 

	206-0560
	      средние СВПЛ 30-22xe "Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда,::средние СВПЛ 30-22, 206-0560"
	шт.
	1 021,62 
	1 073,03 

	206-0561
	      средние СВПЛ 24-33xe "Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда,::средние СВПЛ 24-33, 206-0561"
	шт.
	932,32 
	979,23 

	206-0562
	      средние СВПЛ 27-33xe "Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда,::средние СВПЛ 27-33, 206-0562"
	шт.
	1 014,96 
	1 066,04 

	206-0563
	      средние СВПЛ 30-33xe "Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда,::средние СВПЛ 30-33, 206-0563"
	шт.
	1 139,79 
	1 197,14 

	206-0564
	      средние СВПЛ 33-33xe "Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда,::средние СВПЛ 33-33, 206-0564"
	шт.
	1 218,79 
	1 280,12 

	206-0565
	      средние СРПН 33-44xe "Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда,::средние СРПН 33-44, 206-0565"
	шт.
	1 272,77 
	1 336,81 

	206-0566
	      средние СРПН 36-44xe "Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда,::средние СРПН 36-44, 206-0566"
	шт.
	1 343,30 
	1 410,89 

	206-0567
	      средние СРПТ 33-33, СРПМ 33-33П (Л)xe "Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда,::средние СРПТ 33-33, СРПМ 33-33П (Л), 206-0567"
	шт.
	1 173,04 
	1 232,06 

	206-0568
	      средние СРПБ 27-33xe "Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда,::средние СРПБ 27-33, 206-0568"
	шт.
	995,31 
	1 045,39 

	206-0569
	      средние СРПЦ 33-44xe "Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда,::средние СРПЦ 33-44, 206-0569"
	шт.
	1 279,88 
	1 344,28 

	206-0570
	      средние СРПЦ 36-44xe "Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда,::средние СРПЦ 36-44, 206-0570"
	шт.
	1 361,30 
	1 429,80 

	206-0581
	      боковые СВПЛ 24-02, СВПЛ 24-20xe "Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда,::боковые СВПЛ 24-02, СВПЛ 24-20, 206-0581"
	шт.
	716,70 
	752,76 

	206-0582
	      боковые СВПЛ 27-02, СВПЛ 27-20xe "Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда,::боковые СВПЛ 27-02, СВПЛ 27-20, 206-0582"
	шт.
	785,55 
	825,08 

	206-0583
	      боковые СВПЛ 30-02, СВПЛ 30-20xe "Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда,::боковые СВПЛ 30-02, СВПЛ 30-20, 206-0583"
	шт.
	854,27 
	897,26 

	206-0584
	      боковые СВПЛ 24-03, СВПЛ 24-30xe "Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда,::боковые СВПЛ 24-03, СВПЛ 24-30, 206-0584"
	шт.
	762,18 
	800,53 

	206-0585
	      боковые СВПЛ 27-03, СВПЛ 27-30xe "Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда,::боковые СВПЛ 27-03, СВПЛ 27-30, 206-0585"
	шт.
	826,66 
	868,25 

	206-0586
	      боковые СВПЛ 30-03, СВПЛ 30-30xe "Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда,::боковые СВПЛ 30-03, СВПЛ 30-30, 206-0586"
	шт.
	937,87 
	985,06 

	206-0587
	      боковые СВПЛ 33-03, СВПЛ 33-30xe "Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда,::боковые СВПЛ 33-03, СВПЛ 33-30, 206-0587"
	шт.
	1 008,82 
	1 059,58 

	206-0588
	      боковые СРПН 33-04, СРПН 33-40xe "Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда,::боковые СРПН 33-04, СРПН 33-40, 206-0588"
	шт.
	1 044,19 
	1 096,73 

	206-0589
	      боковые СРПН 36-04, СРПН 36-40xe "Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда,::боковые СРПН 36-04, СРПН 36-40, 206-0589"
	шт.
	1 113,53 
	1 169,57 

	206-0590
	      боковые СРПТ 33-03, СРПТ 33-30, СРПМ 33-03, СРПМ 33-30xe "Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда,::боковые СРПТ 33-03, СРПТ 33-30, СРПМ 33-03, СРПМ 33-30, 206-0590"
	шт.
	959,78 
	1 008,07 

	206-0591
	      боковые СРПБ 27-03, СРПБ 27-30xe "Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда,::боковые СРПБ 27-03, СРПБ 27-30, 206-0591"
	шт.
	777,95 
	817,09 

	206-0592
	      боковые СРПЦ 33-04, СРПЦ 33-40xe "Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда,::боковые СРПЦ 33-04, СРПЦ 33-40, 206-0592"
	шт.
	1 016,50 
	1 067,65 

	206-0593
	      боковые СРПЦ 36-04, СРПЦ 36-40xe "Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда,::боковые СРПЦ 36-04, СРПЦ 36-40, 206-0593"
	шт.
	1 079,10 
	1 133,40 

	
	Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуги:

	206-0571
	      СВПЛ 24-33ФП (ФЛ)xe "Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуги::СВПЛ 24-33ФП (ФЛ), 206-0571"
	шт.
	930,46 
	977,28 

	206-0572
	      СВПЛ 27-33ФП (ФЛ)xe "Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуги::СВПЛ 27-33ФП (ФЛ), 206-0572"
	шт.
	1 011,29 
	1 062,18 

	206-0573
	      СВПЛ 30-33ФП (ФЛ)xe "Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуги::СВПЛ 30-33ФП (ФЛ), 206-0573"
	шт.
	1 095,21 
	1 150,32 

	206-0574
	      СВПЛ 33-33ФП (ФЛ)xe "Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуги::СВПЛ 33-33ФП (ФЛ), 206-0574"
	шт.
	1 217,76 
	1 279,03 

	206-0575
	      СРПН 33-44ФП (ФЛ)xe "Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуги::СРПН 33-44ФП (ФЛ), 206-0575"
	шт.
	1 296,09 
	1 361,30 

	206-0576
	      СРПН 36-44ФП (ФЛ)xe "Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуги::СРПН 36-44ФП (ФЛ), 206-0576"
	шт.
	1 376,95 
	1 446,24 

	206-0577
	      СРПТ 33-33ФП (ФЛ)xe "Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуги::СРПТ 33-33ФП (ФЛ), 206-0577"
	шт.
	1 204,42 
	1 265,03 

	206-0578
	      СРПБ 27-33ФП (ФЛ)xe "Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуги::СРПБ 27-33ФП (ФЛ), 206-0578"
	шт.
	1 014,84 
	1 065,90 

	206-0579
	      СРПЦ 33-44ФП (ФЛ)xe "Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуги::СРПЦ 33-44ФП (ФЛ), 206-0579"
	шт.
	1 322,53 
	1 389,08 

	206-0580
	      СРПЦ 36-44ФП (ФЛ)xe "Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуги::СРПЦ 36-44ФП (ФЛ), 206-0580"
	шт.
	1 406,25 
	1 477,02 

	206-0594
	      с отверстиями крепления фрамужного прибора СВПЛ 24-33 ФПКxe "Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуги::с отверстиями крепления фрамужного прибора СВПЛ 24-33 ФПК, 206-0594"
	шт.
	952,15 
	1 000,06 

	206-0595
	      с отверстиями крепления фрамужного прибора СВПЛ 27-33 ФПКxe "Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуги::с отверстиями крепления фрамужного прибора СВПЛ 27-33 ФПК, 206-0595"
	шт.
	1 034,60 
	1 086,66 

	206-0596
	      с отверстиями крепления фрамужного прибора СВПЛ 30-33 ФПКxe "Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуги::с отверстиями крепления фрамужного прибора СВПЛ 30-33 ФПК, 206-0596"
	шт.
	1 118,71 
	1 175,01 

	206-0597
	      с отверстиями крепления фрамужного прибора СВПЛ 33-33 ФПКxe "Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуги::с отверстиями крепления фрамужного прибора СВПЛ 33-33 ФПК, 206-0597"
	шт.
	1 238,34 
	1 300,65 

	206-0598
	      с отверстиями крепления фрамужного прибора СРПН 33-44 ФПКxe "Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуги::с отверстиями крепления фрамужного прибора СРПН 33-44 ФПК, 206-0598"
	шт.
	1 314,15 
	1 380,28 

	206-0599
	      с отверстиями крепления фрамужного прибора СРПН 36-44 ФПКxe "Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуги::с отверстиями крепления фрамужного прибора СРПН 36-44 ФПК, 206-0599"
	шт.
	1 396,60 
	1 466,88 

	206-0600
	      с отверстиями крепления фрамужного прибора СРПТ 33-33 ФПКxe "Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуги::с отверстиями крепления фрамужного прибора СРПТ 33-33 ФПК, 206-0600"
	шт.
	1 215,81 
	1 276,99 

	206-0601
	      с отверстиями крепления фрамужного прибора СРПБ 27-33 ФПКxe "Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуги::с отверстиями крепления фрамужного прибора СРПБ 27-33 ФПК, 206-0601"
	шт.
	1 028,23 
	1 079,97 

	206-0602
	      с отверстиями крепления фрамужного прибора СРПЦ 33-44 ФПКxe "Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуги::с отверстиями крепления фрамужного прибора СРПЦ 33-44 ФПК, 206-0602"
	шт.
	1 337,54 
	1 404,85 

	206-0603
	      с отверстиями крепления фрамужного прибора СРПЦ 36-44 ФПКxe "Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуги::с отверстиями крепления фрамужного прибора СРПЦ 36-44 ФПК, 206-0603"
	шт.
	1 420,68 
	1 492,17 

	Группа: Ригели

	
	Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние:

	206-0604
	      РСОи-04, РСОЕ-04xe "Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние::РСОи-04, РСОЕ-04, 206-0604"
	шт.
	118,94 
	124,92 

	206-0605
	      РСОИ-04.5, РСОЕ-04.5xe "Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние::РСОИ-04.5, РСОЕ-04.5, 206-0605"
	шт.
	130,96 
	137,55 

	206-0606
	      РСОИ-05, РСОЕ-05xe "Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние::РСОИ-05, РСОЕ-05, 206-0606"
	шт.
	143,03 
	150,23 

	206-0607
	      РСОИ-05.5, РСОЕ-05.5xe "Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние::РСОИ-05.5, РСОЕ-05.5, 206-0607"
	шт.
	155,00 
	162,80 

	206-0608
	      РСОИ-06, РСОЕ-06xe "Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние::РСОИ-06, РСОЕ-06, 206-0608"
	шт.
	168,59 
	177,08 

	206-0609
	      РСОИ-06.5, РСОЕ-06.5xe "Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние::РСОИ-06.5, РСОЕ-06.5, 206-0609"
	шт.
	180,51 
	189,59 

	206-0610
	      РСОИ-07, РСОЕ-07xe "Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние::РСОИ-07, РСОЕ-07, 206-0610"
	шт.
	194,10 
	203,87 

	206-0611
	      РСОИ-07.5, РСОЕ-07.5xe "Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние::РСОИ-07.5, РСОЕ-07.5, 206-0611"
	шт.
	207,85 
	218,31 

	206-0612
	      РСОИ-08, РСОЕ-08xe "Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние::РСОИ-08, РСОЕ-08, 206-0612"
	шт.
	221,63 
	232,78 

	206-0613
	      РСОИ-08.5, РСОЕ-08.5xe "Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние::РСОИ-08.5, РСОЕ-08.5, 206-0613"
	шт.
	233,55 
	245,31 

	206-0614
	      РСОИ-09, РСОЕ-09xe "Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние::РСОИ-09, РСОЕ-09, 206-0614"
	шт.
	245,57 
	257,93 

	206-0615
	      РСОИ-09.5, РСОЕ-09.5xe "Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние::РСОИ-09.5, РСОЕ-09.5, 206-0615"
	шт.
	257,71 
	270,67 

	206-0616
	      РСОИ-10, РСОЕ-10xe "Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние::РСОИ-10, РСОЕ-10, 206-0616"
	шт.
	269,66 
	283,23 

	206-0617
	      РСОИ-10.5, РСОЕ-10.5xe "Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние::РСОИ-10.5, РСОЕ-10.5, 206-0617"
	шт.
	281,55 
	295,72 

	206-0618
	      РСОИ-11, РСОЕ-11xe "Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние::РСОИ-11, РСОЕ-11, 206-0618"
	шт.
	295,04 
	309,89 

	206-0619
	      РСОИ-11.5, РСОЕ-11.5xe "Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние::РСОИ-11.5, РСОЕ-11.5, 206-0619"
	шт.
	308,76 
	324,29 

	206-0620
	      РСОИ-12, РСОЕ-12xe "Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние::РСОИ-12, РСОЕ-12, 206-0620"
	шт.
	321,12 
	337,28 

	206-0621
	      РСОИ-12.5, РСОЕ-12.5xe "Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние::РСОИ-12.5, РСОЕ-12.5, 206-0621"
	шт.
	334,62 
	351,46 

	206-0622
	      РСОИ-13, РСОЕ-13xe "Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние::РСОИ-13, РСОЕ-13, 206-0622"
	шт.
	348,32 
	365,84 

	206-0623
	      РСОИ-13.5, РСОЕ-13.5xe "Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние::РСОИ-13.5, РСОЕ-13.5, 206-0623"
	шт.
	361,61 
	379,81 

	206-0624
	      РСОИ-14, РСОЕ-14xe "Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние::РСОИ-14, РСОЕ-14, 206-0624"
	шт.
	375,51 
	394,41 

	206-0625
	      РСОИ-14.5, РСОЕ-14.5xe "Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние::РСОИ-14.5, РСОЕ-14.5, 206-0625"
	шт.
	389,22 
	408,80 

	206-0626
	      РСОИ-15, РСОЕ-15xe "Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние::РСОИ-15, РСОЕ-15, 206-0626"
	шт.
	404,53 
	424,88 

	206-0627
	      РСОИ-15.5, РСОЕ-15.5xe "Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние::РСОИ-15.5, РСОЕ-15.5, 206-0627"
	шт.
	415,08 
	435,97 

	206-0628
	      РСОИ-16, РСОЕ-16xe "Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние::РСОИ-16, РСОЕ-16, 206-0628"
	шт.
	430,61 
	452,28 

	206-0629
	      РСОИ-16.5, РСОЕ-16.5xe "Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние::РСОИ-16.5, РСОЕ-16.5, 206-0629"
	шт.
	443,90 
	466,24 

	206-0630
	      РСОИ-17, РСОЕ-17xe "Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние::РСОИ-17, РСОЕ-17, 206-0630"
	шт.
	457,79 
	480,83 

	206-0631
	      РСОИ-17.5, РСОЕ-17.5xe "Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние::РСОИ-17.5, РСОЕ-17.5, 206-0631"
	шт.
	471,10 
	494,80 

	206-0632
	      РСОИ-18, РСОЕ-18xe "Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние::РСОИ-18, РСОЕ-18, 206-0632"
	шт.
	484,81 
	509,20 

	206-0633
	      РСОИ-18.5, РСОЕ-18.5xe "Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние::РСОИ-18.5, РСОЕ-18.5, 206-0633"
	шт.
	497,17 
	522,19 

	206-0634
	      РСОИ-19, РСОЕ-19xe "Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние::РСОИ-19, РСОЕ-19, 206-0634"
	шт.
	512,49 
	538,28 

	206-0635
	      РСОИ-19.5, РСОЕ-19.5xe "Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние::РСОИ-19.5, РСОЕ-19.5, 206-0635"
	шт.
	524,58 
	550,97 

	206-0636
	      РСОИ-20, РСОЕ-20xe "Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние::РСОИ-20, РСОЕ-20, 206-0636"
	шт.
	539,68 
	566,84 

	206-0637
	      РСОИ-20.5, РСОЕ-20.5xe "Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние::РСОИ-20.5, РСОЕ-20.5, 206-0637"
	шт.
	553,39 
	581,24 

	206-0638
	      РСОИ-21, РСОЕ-21xe "Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние::РСОИ-21, РСОЕ-21, 206-0638"
	шт.
	566,89 
	595,41 

	206-0639
	      РСОИ-21.5, РСОЕ-21.5xe "Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние::РСОИ-21.5, РСОЕ-21.5, 206-0639"
	шт.
	580,59 
	609,81 

	206-0640
	      РСОИ-22, РСОЕ-22xe "Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние::РСОИ-22, РСОЕ-22, 206-0640"
	шт.
	593,16 
	623,01 

	206-0641
	      РСОИ-22.5, РСОЕ-22.5xe "Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние::РСОИ-22.5, РСОЕ-22.5, 206-0641"
	шт.
	606,46 
	636,97 

	206-0642
	      РСОИ-23, РСОЕ-23xe "Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние::РСОИ-23, РСОЕ-23, 206-0642"
	шт.
	619,95 
	651,15 

	206-0643
	      РСОИ-23.5, РСОЕ-23.5xe "Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние::РСОИ-23.5, РСОЕ-23.5, 206-0643"
	шт.
	633,86 
	665,76 

	206-0644
	      РСОИ-24, РСОЕ-24xe "Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние::РСОИ-24, РСОЕ-24, 206-0644"
	шт.
	648,78 
	681,42 

	206-0645
	      РСОИ-24.5, РСОЕ-24.5xe "Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние::РСОИ-24.5, РСОЕ-24.5, 206-0645"
	шт.
	662,67 
	696,01 

	206-0646
	      РСОИ-25, РСОЕ-25xe "Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние::РСОИ-25, РСОЕ-25, 206-0646"
	шт.
	676,67 
	710,72 

	206-0647
	      РСОИ-25.5, РСОЕ-25.5xe "Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние::РСОИ-25.5, РСОЕ-25.5, 206-0647"
	шт.
	688,55 
	723,19 

	206-0648
	      РСОИ-26, РСОЕ-26xe "Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние::РСОИ-26, РСОЕ-26, 206-0648"
	шт.
	702,24 
	737,58 

	206-0649
	      РСОИ-26.5, РСОЕ-26.5xe "Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние::РСОИ-26.5, РСОЕ-26.5, 206-0649"
	шт.
	715,94 
	751,97 

	206-0650
	      РСОИ-27, РСОЕ-27xe "Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние::РСОИ-27, РСОЕ-27, 206-0650"
	шт.
	729,44 
	766,14 

	206-0651
	      РСОИ-27.5, РСОЕ-27.5xe "Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние::РСОИ-27.5, РСОЕ-27.5, 206-0651"
	шт.
	742,73 
	780,11 

	206-0652
	      РСОИ-28, РСОЕ-28xe "Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние::РСОИ-28, РСОЕ-28, 206-0652"
	шт.
	758,75 
	796,93 

	206-0653
	      РСОИ-28.5, РСОЕ-28.5xe "Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние::РСОИ-28.5, РСОЕ-28.5, 206-0653"
	шт.
	769,01 
	807,70 

	206-0654
	      РСОИ-29, РСОЕ-29xe "Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние::РСОИ-29, РСОЕ-29, 206-0654"
	шт.
	784,33 
	823,79 

	206-0655
	      РСОИ-29.5, РСОЕ-29.5xe "Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние::РСОИ-29.5, РСОЕ-29.5, 206-0655"
	шт.
	797,83 
	837,98 

	206-0656
	      РСОИ-30, РСОЕ-30xe "Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние::РСОИ-30, РСОЕ-30, 206-0656"
	шт.
	808,32 
	848,99 

	206-0657
	      РСОИ-30-01, РСОЕ-30-01xe "Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние::РСОИ-30-01, РСОЕ-30-01, 206-0657"
	шт.
	846,01 
	888,58 

	206-0658
	      с притвором для фрамуг РСОИ-15Ф, РСОЕ-15Фxe "Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние::с притвором для фрамуг РСОИ-15Ф, РСОЕ-15Ф, 206-0658"
	шт.
	471,87 
	495,61 

	206-0659
	      с притвором для фрамуг РСОИ-20Ф, РСОЕ-20Фxe "Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние::с притвором для фрамуг РСОИ-20Ф, РСОЕ-20Ф, 206-0659"
	шт.
	597,76 
	627,83 

	206-0660
	      с притвором для фрамуг РСОИ-30ФЛ, РСОЕ-30ФЛxe "Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние::с притвором для фрамуг РСОИ-30ФЛ, РСОЕ-30ФЛ, 206-0660"
	шт.
	847,60 
	890,25 

	206-0661
	      с притвором для фрамуг РСОТ-15Фxe "Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние::с притвором для фрамуг РСОТ-15Ф, 206-0661"
	шт.
	388,80 
	408,36 

	
	Ригели наружного ряда, верхние и нижние:

	206-0662
	      РВОИ-04, РНОИ-04xe "Ригели наружного ряда, верхние и нижние::РВОИ-04, РНОИ-04, 206-0662"
	шт.
	111,53 
	117,14 

	206-0663
	      РВ0и-04.5, РНОИ-04.5xe "Ригели наружного ряда, верхние и нижние::РВ0и-04.5, РНОИ-04.5, 206-0663"
	шт.
	123,95 
	130,19 

	206-0664
	      РВОИ-05, РНОИ-05xe "Ригели наружного ряда, верхние и нижние::РВОИ-05, РНОИ-05, 206-0664"
	шт.
	135,90 
	142,74 

	206-0665
	      РВОИ-05.5, РНОИ-05.5xe "Ригели наружного ряда, верхние и нижние::РВОИ-05.5, РНОИ-05.5, 206-0665"
	шт.
	146,05 
	153,40 

	206-0666
	      РВОИ-06, РНОИ-06xe "Ригели наружного ряда, верхние и нижние::РВОИ-06, РНОИ-06, 206-0666"
	шт.
	158,22 
	166,18 

	206-0667
	      РВОИ-06.5, РНОИ-06.5xe "Ригели наружного ряда, верхние и нижние::РВОИ-06.5, РНОИ-06.5, 206-0667"
	шт.
	170,39 
	178,96 

	206-0668
	      РВОИ-07, РНОИ-07xe "Ригели наружного ряда, верхние и нижние::РВОИ-07, РНОИ-07, 206-0668"
	шт.
	182,51 
	191,70 

	206-0669
	      РВОИ-07.5, РНОИ-07.5xe "Ригели наружного ряда, верхние и нижние::РВОИ-07.5, РНОИ-07.5, 206-0669"
	шт.
	194,48 
	204,27 

	206-0670
	      РВОИ-08, РНОИ-08xe "Ригели наружного ряда, верхние и нижние::РВОИ-08, РНОИ-08, 206-0670"
	шт.
	206,41 
	216,79 

	206-0671
	      РВОИ-08.5, РНОИ-08.5xe "Ригели наружного ряда, верхние и нижние::РВОИ-08.5, РНОИ-08.5, 206-0671"
	шт.
	218,57 
	229,57 

	206-0672
	      РВОИ-09, РНОИ-09xe "Ригели наружного ряда, верхние и нижние::РВОИ-09, РНОИ-09, 206-0672"
	шт.
	230,75 
	242,36 

	206-0673
	      РВОИ-09.5, РНОИ-09.5xe "Ригели наружного ряда, верхние и нижние::РВОИ-09.5, РНОИ-09.5, 206-0673"
	шт.
	241,50 
	253,65 

	206-0674
	      РВОИ-10, РНОИ-10xe "Ригели наружного ряда, верхние и нижние::РВОИ-10, РНОИ-10, 206-0674"
	шт.
	253,23 
	265,97 

	206-0675
	      РВОИ-10.5, РНОИ-10.5xe "Ригели наружного ряда, верхние и нижние::РВОИ-10.5, РНОИ-10.5, 206-0675"
	шт.
	266,80 
	280,23 

	206-0676
	      РВОИ-11, РНОИ-11xe "Ригели наружного ряда, верхние и нижние::РВОИ-11, РНОИ-11, 206-0676"
	шт.
	282,08 
	296,28 

	206-0677
	      РВОИ-11.5, РНОИ-11.5xe "Ригели наружного ряда, верхние и нижние::РВОИ-11.5, РНОИ-11.5, 206-0677"
	шт.
	292,54 
	307,26 

	206-0678
	      РВОИ-12, РНОИ-12xe "Ригели наружного ряда, верхние и нижние::РВОИ-12, РНОИ-12, 206-0678"
	шт.
	305,11 
	320,47 

	206-0679
	      РВОИ-12.5, РНОИ-12.5xe "Ригели наружного ряда, верхние и нижние::РВОИ-12.5, РНОИ-12.5, 206-0679"
	шт.
	318,62 
	334,65 

	206-0680
	      РВОИ-13, РНОИ-13xe "Ригели наружного ряда, верхние и нижние::РВОИ-13, РНОИ-13, 206-0680"
	шт.
	330,50 
	347,13 

	206-0681
	      РВОИ-13.5, РНОИ-13.5xe "Ригели наружного ряда, верхние и нижние::РВОИ-13.5, РНОИ-13.5, 206-0681"
	шт.
	342,77 
	360,02 

	206-0682
	      РВОИ-14, РНОИ-14xe "Ригели наружного ряда, верхние и нижние::РВОИ-14, РНОИ-14, 206-0682"
	шт.
	354,46 
	372,29 

	206-0683
	      РВОИ-14.5, РНОИ-14.5xe "Ригели наружного ряда, верхние и нижние::РВОИ-14.5, РНОИ-14.5, 206-0683"
	шт.
	366,53 
	384,98 

	206-0684
	      РВОИ-15, РНОИ-15xe "Ригели наружного ряда, верхние и нижние::РВОИ-15, РНОИ-15, 206-0684"
	шт.
	378,62 
	397,67 

	206-0685
	      РВОИ-15.5, РНОИ-15.5xe "Ригели наружного ряда, верхние и нижние::РВОИ-15.5, РНОИ-15.5, 206-0685"
	шт.
	391,18 
	410,87 

	206-0686
	      РВОИ-16, РНОИ-16xe "Ригели наружного ряда, верхние и нижние::РВОИ-16, РНОИ-16, 206-0686"
	шт.
	401,47 
	421,67 

	206-0687
	      РВОИ-16.5, РНОИ-16.5xe "Ригели наружного ряда, верхние и нижние::РВОИ-16.5, РНОИ-16.5, 206-0687"
	шт.
	413,53 
	434,34 

	206-0688
	      РВОИ-17, РНОИ-17xe "Ригели наружного ряда, верхние и нижние::РВОИ-17, РНОИ-17, 206-0688"
	шт.
	425,41 
	446,82 

	206-0689
	      РВОИ-17.5, РНОИ-17.5xe "Ригели наружного ряда, верхние и нижние::РВОИ-17.5, РНОИ-17.5, 206-0689"
	шт.
	437,49 
	459,50 

	206-0690
	      РВОИ-18, РНОИ-18xe "Ригели наружного ряда, верхние и нижние::РВОИ-18, РНОИ-18, 206-0690"
	шт.
	449,56 
	472,19 

	206-0691
	      РВОИ-18.5, РНОИ-18.5xe "Ригели наружного ряда, верхние и нижние::РВОИ-18.5, РНОИ-18.5, 206-0691"
	шт.
	461,25 
	484,46 

	206-0692
	      РВОИ-19, РНОИ-19xe "Ригели наружного ряда, верхние и нижние::РВОИ-19, РНОИ-19, 206-0692"
	шт.
	474,02 
	497,88 

	206-0693
	      РВОИ-19.5, РНОИ-19.5xe "Ригели наружного ряда, верхние и нижние::РВОИ-19.5, РНОИ-19.5, 206-0693"
	шт.
	485,91 
	510,36 

	206-0694
	      РВОИ-20, РНОИ-20xe "Ригели наружного ряда, верхние и нижние::РВОИ-20, РНОИ-20, 206-0694"
	шт.
	498,00 
	523,06 

	206-0695
	      РВОИ-20.5, РНОИ-20.5xe "Ригели наружного ряда, верхние и нижние::РВОИ-20.5, РНОИ-20.5, 206-0695"
	шт.
	508,05 
	533,61 

	206-0696
	      РВОИ-21, РНОИ-21xe "Ригели наружного ряда, верхние и нижние::РВОИ-21, РНОИ-21, 206-0696"
	шт.
	520,32 
	546,50 

	206-0697
	      РВОИ-21.5, РНОИ-21.5xe "Ригели наружного ряда, верхние и нижние::РВОИ-21.5, РНОИ-21.5, 206-0697"
	шт.
	532,21 
	558,99 

	206-0698
	      РВОИ-22, РНОИ-22xe "Ригели наружного ряда, верхние и нижние::РВОИ-22, РНОИ-22, 206-0698"
	шт.
	544,09 
	571,46 

	206-0699
	      РВОИ-22.5, РНОИ-22.5xe "Ригели наружного ряда, верхние и нижние::РВОИ-22.5, РНОИ-22.5, 206-0699"
	шт.
	556,26 
	584,25 

	206-0700
	      РВОИ-23, РНОИ-23xe "Ригели наружного ряда, верхние и нижние::РВОИ-23, РНОИ-23, 206-0700"
	шт.
	568,74 
	597,36 

	206-0701
	      РВОИ-23.5, РНОИ-23.5xe "Ригели наружного ряда, верхние и нижние::РВОИ-23.5, РНОИ-23.5, 206-0701"
	шт.
	580,62 
	609,84 

	206-0702
	      РВОИ-24, РНОИ-24xe "Ригели наружного ряда, верхние и нижние::РВОИ-24, РНОИ-24, 206-0702"
	шт.
	590,88 
	620,61 

	206-0703
	      РВОИ-24.5, РНОИ-24.5xe "Ригели наружного ряда, верхние и нижние::РВОИ-24.5, РНОИ-24.5, 206-0703"
	шт.
	603,16 
	633,51 

	206-0704
	      РВОИ-25, РНОИ-25xe "Ригели наружного ряда, верхние и нижние::РВОИ-25, РНОИ-25, 206-0704"
	шт.
	614,84 
	645,78 

	206-0705
	      РВОИ-25.5, РНОИ-25.5xe "Ригели наружного ряда, верхние и нижние::РВОИ-25.5, РНОИ-25.5, 206-0705"
	шт.
	627,41 
	658,98 

	206-0706
	      РВОИ-26, РНОИ-26xe "Ригели наружного ряда, верхние и нижние::РВОИ-26, РНОИ-26, 206-0706"
	шт.
	639,50 
	671,68 

	206-0707
	      РВОИ-26.5, РНОИ-26.5xe "Ригели наружного ряда, верхние и нижние::РВОИ-26.5, РНОИ-26.5, 206-0707"
	шт.
	651,58 
	684,36 

	206-0708
	      РВОИ-27, РНОИ-27xe "Ригели наружного ряда, верхние и нижние::РВОИ-27, РНОИ-27, 206-0708"
	шт.
	665,06 
	698,53 

	206-0709
	      РВОИ-27.5, РНОИ-27.5xe "Ригели наружного ряда, верхние и нижние::РВОИ-27.5, РНОИ-27.5, 206-0709"
	шт.
	677,16 
	711,23 

	206-0710
	      РВОИ-28, РНОИ-28xe "Ригели наружного ряда, верхние и нижние::РВОИ-28, РНОИ-28, 206-0710"
	шт.
	689,03 
	723,70 

	206-0711
	      РВОИ-28.5, РНОИ-28.5xe "Ригели наружного ряда, верхние и нижние::РВОИ-28.5, РНОИ-28.5, 206-0711"
	шт.
	701,11 
	736,39 

	206-0712
	      РВОИ-29, РНОИ-29xe "Ригели наружного ряда, верхние и нижние::РВОИ-29, РНОИ-29, 206-0712"
	шт.
	711,58 
	747,38 

	206-0713
	      РВОИ-29.5, РНОИ-29.5xe "Ригели наружного ряда, верхние и нижние::РВОИ-29.5, РНОИ-29.5, 206-0713"
	шт.
	727,18 
	763,78 

	206-0714
	      РВОИ-30, РНОИ-30xe "Ригели наружного ряда, верхние и нижние::РВОИ-30, РНОИ-30, 206-0714"
	шт.
	739,47 
	776,68 

	206-0715
	      РВОИ-30-01xe "Ригели наружного ряда, верхние и нижние::РВОИ-30-01, 206-0715"
	шт.
	794,60 
	834,58 

	
	Ригели наружного ряда, верхние, с притвором для фрамуги:

	206-0716
	      РВОИ-15Фxe "Ригели наружного ряда, верхние, с притвором для фрамуги::РВОИ-15Ф, 206-0716"
	шт.
	398,03 
	418,06 

	206-0717
	      РВОИ-20Фxe "Ригели наружного ряда, верхние, с притвором для фрамуги::РВОИ-20Ф, 206-0717"
	шт.
	518,83 
	544,94 

	206-0718
	      РВОИ-30ФЛxe "Ригели наружного ряда, верхние, с притвором для фрамуги::РВОИ-30ФЛ, 206-0718"
	шт.
	821,74 
	863,08 

	206-0719
	      с отверстиями крепления фрамужного прибора РВОИ-15 ФКxe "Ригели наружного ряда, верхние, с притвором для фрамуги::с отверстиями крепления фрамужного прибора РВОИ-15 ФК, 206-0719"
	шт.
	418,60 
	439,66 

	206-0720
	      с отверстиями крепления фрамужного прибора РВОИ-20 ФКxe "Ригели наружного ряда, верхние, с притвором для фрамуги::с отверстиями крепления фрамужного прибора РВОИ-20 ФК, 206-0720"
	шт.
	538,91 
	566,02 

	206-0721
	      с отверстиями крепления фрамужного прибора РВОИ-30 ФКxe "Ригели наружного ряда, верхние, с притвором для фрамуги::с отверстиями крепления фрамужного прибора РВОИ-30 ФК, 206-0721"
	шт.
	843,44 
	885,88 

	206-0722
	      с отверстиями крепления фрамужного прибора РСОТ-15 ФЛКxe "Ригели наружного ряда, верхние, с притвором для фрамуги::с отверстиями крепления фрамужного прибора РСОТ-15 ФЛК, 206-0722"
	шт.
	408,66 
	429,23 

	
	Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние:

	206-0723
	      РВОЕ-04, РНОЕ-04xe "Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние::РВОЕ-04, РНОЕ-04, 206-0723"
	шт.
	89,76 
	94,27 

	206-0724
	      РВОЕ-04.5, РНОЕ-04.5xe "Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние::РВОЕ-04.5, РНОЕ-04.5, 206-0724"
	шт.
	100,79 
	105,86 

	206-0725
	      РВОЕ-05, РНОЕ-05xe "Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние::РВОЕ-05, РНОЕ-05, 206-0725"
	шт.
	111,96 
	117,60 

	206-0726
	      РВОЕ-05.5, РНОЕ-05.5xe "Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние::РВОЕ-05.5, РНОЕ-05.5, 206-0726"
	шт.
	119,71 
	125,74 

	206-0727
	      РВОЕ-06, РНОЕ-06xe "Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние::РВОЕ-06, РНОЕ-06, 206-0727"
	шт.
	129,22 
	135,72 

	206-0728
	      РВОЕ-06.5, РНОЕ-06.5xe "Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние::РВОЕ-06.5, РНОЕ-06.5, 206-0728"
	шт.
	137,15 
	144,05 

	206-0729
	      РВОЕ-07, РНОЕ-07xe "Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние::РВОЕ-07, РНОЕ-07, 206-0729"
	шт.
	148,12 
	155,58 

	206-0730
	      РВОЕ-07.5, РНОЕ-07.5xe "Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние::РВОЕ-07.5, РНОЕ-07.5, 206-0730"
	шт.
	157,62 
	165,55 

	206-0731
	      РВОЕ-08, РНОЕ-08xe "Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние::РВОЕ-08, РНОЕ-08, 206-0731"
	шт.
	165,31 
	173,63 

	206-0732
	      РВОЕ-08.5, РНОЕ-08.5xe "Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние::РВОЕ-08.5, РНОЕ-08.5, 206-0732"
	шт.
	176,64 
	185,53 

	206-0733
	      РВОЕ-09, РНОЕ-09xe "Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние::РВОЕ-09, РНОЕ-09, 206-0733"
	шт.
	187,56 
	197,00 

	206-0734
	      РВОЕ-09,5, РНОЕ-09,5xe "Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние::РВОЕ-09,5, РНОЕ-09,5, 206-0734"
	шт.
	198,73 
	208,73 

	206-0735
	      РВОЕ-10, РНОЕ-10xe "Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние::РВОЕ-10, РНОЕ-10, 206-0735"
	шт.
	210,06 
	220,63 

	206-0736
	      РВОЕ-10,5, РНОЕ-10,5xe "Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние::РВОЕ-10,5, РНОЕ-10,5, 206-0736"
	шт.
	220,97 
	232,09 

	206-0737
	      РВОЕ-11, РНОЕ-11xe "Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние::РВОЕ-11, РНОЕ-11, 206-0737"
	шт.
	232,18 
	243,87 

	206-0738
	      РВОЕ-11,5, РНОЕ-11,5xe "Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние::РВОЕ-11,5, РНОЕ-11,5, 206-0738"
	шт.
	241,70 
	253,86 

	206-0739
	      РВОЕ-12, РНОЕ-12xe "Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние::РВОЕ-12, РНОЕ-12, 206-0739"
	шт.
	252,82 
	265,54 

	206-0740
	      РВОЕ-12,5, РНОЕ-12,5xe "Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние::РВОЕ-12,5, РНОЕ-12,5, 206-0740"
	шт.
	263,75 
	277,02 

	206-0741
	      РВОЕ-13, РНОЕ-13xe "Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние::РВОЕ-13, РНОЕ-13, 206-0741"
	шт.
	276,65 
	290,57 

	206-0742
	      РВОЕ-13,5, РНОЕ-13.5xe "Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние::РВОЕ-13,5, РНОЕ-13.5, 206-0742"
	шт.
	287,72 
	302,20 

	206-0743
	      РВОЕ-14, РНОЕ-14xe "Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние::РВОЕ-14, РНОЕ-14, 206-0743"
	шт.
	298,79 
	313,83 

	206-0744
	      РВОЕ-14,5, РНОЕ-14.5xe "Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние::РВОЕ-14,5, РНОЕ-14.5, 206-0744"
	шт.
	310,08 
	325,68 

	206-0745
	      РВОЕ-15, РНОЕ-15xe "Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние::РВОЕ-15, РНОЕ-15, 206-0745"
	шт.
	321,46 
	337,63 

	206-0746
	      РВОЕ-15,5, РНОЕ-15,5xe "Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние::РВОЕ-15,5, РНОЕ-15,5, 206-0746"
	шт.
	332,53 
	349,26 

	206-0747
	      РВОЕ-16, РНОЕ-16xe "Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние::РВОЕ-16, РНОЕ-16, 206-0747"
	шт.
	343,41 
	360,69 

	206-0748
	      РВОЕ-16,5, РНОЕ-16,5xe "Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние::РВОЕ-16,5, РНОЕ-16,5, 206-0748"
	шт.
	352,87 
	370,63 

	206-0749
	      РВОЕ-17, РНОЕ-17xe "Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние::РВОЕ-17, РНОЕ-17, 206-0749"
	шт.
	364,14 
	382,47 

	206-0750
	      РВОЕ-17,5, РНОЕ-17,5xe "Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние::РВОЕ-17,5, РНОЕ-17,5, 206-0750"
	шт.
	375,02 
	393,89 

	206-0751
	      РВОЕ-18, РНОЕ-18xe "Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние::РВОЕ-18, РНОЕ-18, 206-0751"
	шт.
	386,11 
	405,54 

	206-0752
	      РВОЕ-18,5, РНОЕ-18,5xe "Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние::РВОЕ-18,5, РНОЕ-18,5, 206-0752"
	шт.
	395,86 
	415,78 

	206-0753
	      РВОЕ-19, РНОЕ-19xe "Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние::РВОЕ-19, РНОЕ-19, 206-0753"
	шт.
	403,70 
	424,02 

	206-0754
	      РВОЕ-19,5, РНОЕ-19,5xe "Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние::РВОЕ-19,5, РНОЕ-19,5, 206-0754"
	шт.
	412,97 
	433,75 

	206-0755
	      РВОЕ-20, РНОЕ-20xe "Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние::РВОЕ-20, РНОЕ-20, 206-0755"
	шт.
	420,81 
	441,98 

	206-0756
	      РВОЕ-20,5, РНОЕ-20,5xe "Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние::РВОЕ-20,5, РНОЕ-20,5, 206-0756"
	шт.
	429,88 
	451,51 

	206-0757
	      РВОЕ-21, РНОЕ-21xe "Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние::РВОЕ-21, РНОЕ-21, 206-0757"
	шт.
	437,92 
	459,95 

	206-0758
	      РВОЕ-21,5, РНОЕ-21,5xe "Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние::РВОЕ-21,5, РНОЕ-21,5, 206-0758"
	шт.
	447,37 
	469,88 

	206-0759
	      РВОЕ-22, РНОЕ-22xe "Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние::РВОЕ-22, РНОЕ-22, 206-0759"
	шт.
	456,63 
	479,61 

	206-0760
	      РВОЕ-22,5, РНОЕ-22,5xe "Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние::РВОЕ-22,5, РНОЕ-22,5, 206-0760"
	шт.
	464,47 
	487,84 

	206-0761
	      РВОЕ-23, РНОЕ-23xe "Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние::РВОЕ-23, РНОЕ-23, 206-0761"
	шт.
	474,23 
	498,09 

	206-0762
	      РВОЕ-23,5, РНОЕ-23,5xe "Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние::РВОЕ-23,5, РНОЕ-23,5, 206-0762"
	шт.
	481,87 
	506,12 

	206-0763
	      РВОЕ-24, РНОЕ-24xe "Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние::РВОЕ-24, РНОЕ-24, 206-0763"
	шт.
	493,15 
	517,97 

	206-0764
	      РВОЕ-24,5, РНОЕ-24,5xe "Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние::РВОЕ-24,5, РНОЕ-24,5, 206-0764"
	шт.
	504,23 
	529,60 

	206-0765
	      РВОЕ-25, РНОЕ-25xe "Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние::РВОЕ-25, РНОЕ-25, 206-0765"
	шт.
	515,10 
	541,02 

	206-0766
	      РВОЕ-25,5, РНОЕ-25,5xe "Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние::РВОЕ-25,5, РНОЕ-25,5, 206-0766"
	шт.
	524,77 
	551,17 

	206-0767
	      РВОЕ-26, РНОЕ-26xe "Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние::РВОЕ-26, РНОЕ-26, 206-0767"
	шт.
	534,02 
	560,90 

	206-0768
	      РВОЕ-26,5, РНОЕ-26,5xe "Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние::РВОЕ-26,5, РНОЕ-26,5, 206-0768"
	шт.
	524,92 
	551,33 

	206-0769
	      РВОЕ-27, РНОЕ-27xe "Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние::РВОЕ-27, РНОЕ-27, 206-0769"
	шт.
	554,86 
	582,78 

	206-0770
	      РВОЕ-27,5, РНОЕ-27,5xe "Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние::РВОЕ-27,5, РНОЕ-27,5, 206-0770"
	шт.
	566,14 
	594,63 

	206-0771
	      РВОЕ-28, РНОЕ-28xe "Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние::РВОЕ-28, РНОЕ-28, 206-0771"
	шт.
	577,02 
	606,05 

	206-0772
	      РВОЕ-28,5, РНОЕ-28,5xe "Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние::РВОЕ-28,5, РНОЕ-28,5, 206-0772"
	шт.
	586,27 
	615,77 

	206-0773
	      РВОЕ-29, РНОЕ-29xe "Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние::РВОЕ-29, РНОЕ-29, 206-0773"
	шт.
	597,54 
	627,61 

	206-0774
	      РВОЕ-29,5, РНОЕ-29,5xe "Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние::РВОЕ-29,5, РНОЕ-29,5, 206-0774"
	шт.
	608,63 
	639,26 

	206-0775
	      РВОЕ-30, РНОЕ-30xe "Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние::РВОЕ-30, РНОЕ-30, 206-0775"
	шт.
	617,90 
	648,99 

	206-0776
	      РВОЕ-30-01xe "Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние::РВОЕ-30-01, 206-0776"
	шт.
	672,11 
	705,93 

	
	Ригели внутреннего ряда, верхние, с притвором для фрамуги, и с отверстиями для крепления фрамужного прибора:

	206-0777
	      РВОЕ-15Фxe "Ригели внутреннего ряда, верхние, с притвором для фрамуги, и с отверстиями для крепления фрамужного прибора::РВОЕ-15Ф, 206-0777"
	шт.
	349,98 
	367,59 

	206-0778
	      РВОЕ-20Фxe "Ригели внутреннего ряда, верхние, с притвором для фрамуги, и с отверстиями для крепления фрамужного прибора::РВОЕ-20Ф, 206-0778"
	шт.
	438,76 
	460,84 

	206-0779
	      РВОЕ-30ФЛxe "Ригели внутреннего ряда, верхние, с притвором для фрамуги, и с отверстиями для крепления фрамужного прибора::РВОЕ-30ФЛ, 206-0779"
	шт.
	694,67 
	729,62 

	
	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда:

	206-0780
	      РСПИ-04xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда::РСПИ-04, 206-0780"
	шт.
	109,81 
	115,34 

	206-0781
	      РСПИ-04.5xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда::РСПИ-04.5, 206-0781"
	шт.
	121,48 
	127,59 

	206-0782
	      РСПИ-05xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда::РСПИ-05, 206-0782"
	шт.
	134,70 
	141,47 

	206-0783
	      РСПИ-05.5xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда::РСПИ-05.5, 206-0783"
	шт.
	146,06 
	153,41 

	206-0784
	      РСПИ-06xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда::РСПИ-06, 206-0784"
	шт.
	157,87 
	165,81 

	206-0785
	      РСПИ-06,5xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда::РСПИ-06,5, 206-0785"
	шт.
	169,39 
	177,91 

	206-0786
	      РСПИ-07xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда::РСПИ-07, 206-0786"
	шт.
	182,94 
	192,14 

	206-0787
	      РСПИ-07,5xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда::РСПИ-07,5, 206-0787"
	шт.
	194,50 
	204,29 

	206-0788
	      РСПИ-08xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда::РСПИ-08, 206-0788"
	шт.
	207,65 
	218,10 

	206-0789
	      РСПИ-08,5xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда::РСПИ-08,5, 206-0789"
	шт.
	219,21 
	230,24 

	206-0790
	      РСПИ-09xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда::РСПИ-09, 206-0790"
	шт.
	232,56 
	244,26 

	206-0791
	      РСПИ-09,5xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда::РСПИ-09,5, 206-0791"
	шт.
	246,00 
	258,38 

	206-0792
	      РСПИ-10xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда::РСПИ-10, 206-0792"
	шт.
	259,43 
	272,49 

	206-0793
	      РСПИ-10,5xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда::РСПИ-10,5, 206-0793"
	шт.
	270,91 
	284,54 

	206-0794
	      РСПИ-11xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда::РСПИ-11, 206-0794"
	шт.
	282,38 
	296,59 

	206-0795
	      РСПИ-11,5xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда::РСПИ-11,5, 206-0795"
	шт.
	294,06 
	308,86 

	206-0796
	      РСПИ-12xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда::РСПИ-12, 206-0796"
	шт.
	307,17 
	322,62 

	206-0797
	      РСПИ-12,5xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда::РСПИ-12,5, 206-0797"
	шт.
	320,45 
	336,58 

	206-0798
	      РСПИ-13xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда::РСПИ-13, 206-0798"
	шт.
	334,25 
	351,07 

	206-0799
	      РСПИ-13,5xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда::РСПИ-13,5, 206-0799"
	шт.
	345,95 
	363,35 

	206-0800
	      РСПИ-14xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда::РСПИ-14, 206-0800"
	шт.
	359,02 
	377,09 

	206-0801
	      РСПИ-14,5xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда::РСПИ-14,5, 206-0801"
	шт.
	373,96 
	392,77 

	206-0802
	      РСПИ-15xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда::РСПИ-15, 206-0802"
	шт.
	387,03 
	406,51 

	206-0803
	      РСПИ-15,5xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда::РСПИ-15,5, 206-0803"
	шт.
	394,89 
	414,76 

	206-0804
	      РСПИ-16xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда::РСПИ-16, 206-0804"
	шт.
	405,65 
	426,06 

	206-0805
	      РСПИ-16,5xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда::РСПИ-16,5, 206-0805"
	шт.
	417,32 
	438,32 

	206-0806
	      РСПИ-17xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда::РСПИ-17, 206-0806"
	шт.
	430,82 
	452,50 

	206-0807
	      РСПИ-17,5xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда::РСПИ-17,5, 206-0807"
	шт.
	443,71 
	466,04 

	206-0808
	      РСПИ-18xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда::РСПИ-18, 206-0808"
	шт.
	440,23 
	462,38 

	206-0809
	      РСПИ-18,5xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда::РСПИ-18,5, 206-0809"
	шт.
	468,50 
	492,07 

	206-0810
	      РСПИ-19xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда::РСПИ-19, 206-0810"
	шт.
	481,78 
	506,03 

	206-0811
	      РСПИ-19,5xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда::РСПИ-19,5, 206-0811"
	шт.
	493,06 
	517,88 

	206-0812
	      РСПИ-20xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда::РСПИ-20, 206-0812"
	шт.
	503,63 
	528,97 

	206-0813
	      РСПИ-20,5xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда::РСПИ-20,5, 206-0813"
	шт.
	511,88 
	537,63 

	206-0814
	      РСПИ-21xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда::РСПИ-21, 206-0814"
	шт.
	521,73 
	547,98 

	206-0815
	      РСПИ-21,5xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда::РСПИ-21,5, 206-0815"
	шт.
	529,99 
	556,65 

	206-0816
	      РСПИ-22xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда::РСПИ-22, 206-0816"
	шт.
	539,64 
	566,79 

	206-0817
	      РСПИ-22,5xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда::РСПИ-22,5, 206-0817"
	шт.
	551,32 
	579,06 

	206-0818
	      РСПИ-23xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда::РСПИ-23, 206-0818"
	шт.
	564,61 
	593,02 

	206-0819
	      РСПИ-23,5xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда::РСПИ-23,5, 206-0819"
	шт.
	576,59 
	605,61 

	206-0820
	      РСПИ-24xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда::РСПИ-24, 206-0820"
	шт.
	589,90 
	619,58 

	206-0821
	      РСПИ-24,5xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда::РСПИ-24,5, 206-0821"
	шт.
	601,56 
	631,83 

	206-0822
	      РСПИ-25xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда::РСПИ-25, 206-0822"
	шт.
	614,47 
	645,38 

	206-0823
	      РСПИ-25,5xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда::РСПИ-25,5, 206-0823"
	шт.
	626,14 
	657,65 

	206-0824
	      РСПИ-26xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда::РСПИ-26, 206-0824"
	шт.
	637,61 
	669,70 

	206-0825
	      РСПИ-26,5xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда::РСПИ-26,5, 206-0825"
	шт.
	650,92 
	683,67 

	206-0826
	      РСПИ-27xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда::РСПИ-27, 206-0826"
	шт.
	663,30 
	696,68 

	206-0827
	      РСПИ-27,5xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда::РСПИ-27,5, 206-0827"
	шт.
	676,19 
	710,22 

	206-0828
	      РСПИ-28xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда::РСПИ-28, 206-0828"
	шт.
	687,47 
	722,07 

	206-0829
	      РСПИ-28,5xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда::РСПИ-28,5, 206-0829"
	шт.
	720,76 
	757,03 

	206-0830
	      РСПИ-29xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда::РСПИ-29, 206-0830"
	шт.
	712,46 
	748,31 

	206-0831
	      РСПИ-29,5xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда::РСПИ-29,5, 206-0831"
	шт.
	725,95 
	762,48 

	206-0832
	      РСПИ-30xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда::РСПИ-30, 206-0832"
	шт.
	737,42 
	774,53 

	206-0833
	      РСПИ-30-01xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда::РСПИ-30-01, 206-0833"
	шт.
	804,47 
	844,95 

	
	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуг:

	206-0834
	      РСПИ-15Фxe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуг::РСПИ-15Ф, 206-0834"
	шт.
	454,09 
	476,94 

	206-0835
	      РСПИ-20Фxe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуг::РСПИ-20Ф, 206-0835"
	шт.
	583,77 
	613,14 

	206-0836
	      РСПИ-30ФЛxe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуг::РСПИ-30ФЛ, 206-0836"
	шт.
	848,83 
	891,55 

	206-0837
	      РСПТ-15Фxe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуг::РСПТ-15Ф, 206-0837"
	шт.
	371,48 
	390,17 

	
	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние:

	206-0838
	      РВПИ-04, РНПИ-04xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние::РВПИ-04, РНПИ-04, 206-0838"
	шт.
	105,46 
	110,76 

	206-0839
	      РВПИ-04,5, РНПИ-04,5xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние::РВПИ-04,5, РНПИ-04,5, 206-0839"
	шт.
	117,52 
	123,43 

	206-0840
	      РВПИ-05, РНПИ-05xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние::РВПИ-05, РНПИ-05, 206-0840"
	шт.
	129,20 
	135,70 

	206-0841
	      РВПИ-05,5, РНПИ-05,5xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние::РВПИ-05,5, РНПИ-05,5, 206-0841"
	шт.
	156,23 
	164,09 

	206-0842
	      РВПИ-06, РНПИ-06xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние::РВПИ-06, РНПИ-06, 206-0842"
	шт.
	152,97 
	160,67 

	206-0843
	      РВПИ-06,5, РНПИ-06,5xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние::РВПИ-06,5, РНПИ-06,5, 206-0843"
	шт.
	164,70 
	172,99 

	206-0844
	      РВПИ-07, РНПИ-07xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние::РВПИ-07, РНПИ-07, 206-0844"
	шт.
	175,04 
	183,85 

	206-0845
	      РВПИ-07,5, РНПИ-07,5xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние::РВПИ-07,5, РНПИ-07,5, 206-0845"
	шт.
	186,77 
	196,17 

	206-0846
	      РВПИ-08, РНПИ-08xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние::РВПИ-08, РНПИ-08, 206-0846"
	шт.
	198,71 
	208,71 

	206-0847
	      РВПИ-08,5, РНПИ-08,5xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние::РВПИ-08,5, РНПИ-08,5, 206-0847"
	шт.
	210,67 
	221,27 

	206-0848
	      РВПИ-09, РНПИ-09xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние::РВПИ-09, РНПИ-09, 206-0848"
	шт.
	222,39 
	233,58 

	206-0849
	      РВПИ-09,5, РНПИ-09,5xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние::РВПИ-09,5, РНПИ-09,5, 206-0849"
	шт.
	234,42 
	246,21 

	206-0850
	      РВПИ-10, РНПИ-10xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние::РВПИ-10, РНПИ-10, 206-0850"
	шт.
	246,33 
	258,73 

	206-0851
	      РВПИ-10.5, РНПИ-10,5xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние::РВПИ-10.5, РНПИ-10,5, 206-0851"
	шт.
	258,10 
	271,09 

	206-0852
	      РВПИ-11, РНПИ-11xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние::РВПИ-11, РНПИ-11, 206-0852"
	шт.
	268,20 
	281,70 

	206-0853
	      РВПИ-11,5, РНПИ-11,5xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние::РВПИ-11,5, РНПИ-11,5, 206-0853"
	шт.
	280,05 
	294,14 

	206-0854
	      РВПИ-12, РНПИ-12xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние::РВПИ-12, РНПИ-12, 206-0854"
	шт.
	291,72 
	306,40 

	206-0855
	      РВПИ-12,5, РНПИ-12,5xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние::РВПИ-12,5, РНПИ-12,5, 206-0855"
	шт.
	303,81 
	319,10 

	206-0856
	      РВПИ-13, РНПИ-13xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние::РВПИ-13, РНПИ-13, 206-0856"
	шт.
	316,17 
	332,08 

	206-0857
	      РВПИ-13,5, РНПИ-13,5xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние::РВПИ-13,5, РНПИ-13,5, 206-0857"
	шт.
	328,06 
	344,57 

	206-0858
	      РВПИ-14, РНПИ-14xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние::РВПИ-14, РНПИ-14, 206-0858"
	шт.
	339,54 
	356,62 

	206-0859
	      РВПИ-14,5, РНПИ-14,5xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние::РВПИ-14,5, РНПИ-14,5, 206-0859"
	шт.
	351,41 
	369,09 

	206-0860
	      РВПИ-15, РНПИ-15xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние::РВПИ-15, РНПИ-15, 206-0860"
	шт.
	361,68 
	379,88 

	206-0861
	      РВПИ-15,5, РНПИ-15,5xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние::РВПИ-15,5, РНПИ-15,5, 206-0861"
	шт.
	373,55 
	392,35 

	206-0862
	      РВПИ-16, РНПИ-16xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние::РВПИ-16, РНПИ-16, 206-0862"
	шт.
	385,25 
	404,63 

	206-0863
	      РВПИ-16,5, РНПИ-16,5xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние::РВПИ-16,5, РНПИ-16,5, 206-0863"
	шт.
	397,60 
	417,61 

	206-0864
	      РВПИ-17, РНПИ-17xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние::РВПИ-17, РНПИ-17, 206-0864"
	шт.
	409,50 
	430,10 

	206-0865
	      РВПИ-17,5, РНПИ-17,5xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние::РВПИ-17,5, РНПИ-17,5, 206-0865"
	шт.
	421,18 
	442,37 

	206-0866
	      РВПИ-18, РНПИ-18xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние::РВПИ-18, РНПИ-18, 206-0866"
	шт.
	432,85 
	454,63 

	206-0867
	      РВПИ-18,5, РНПИ-18,5xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние::РВПИ-18,5, РНПИ-18,5, 206-0867"
	шт.
	443,12 
	465,41 

	206-0868
	      РВПИ-19, РНПИ-19xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние::РВПИ-19, РНПИ-19, 206-0868"
	шт.
	454,98 
	477,88 

	206-0869
	      РВПИ-19,5, РНПИ-19,5xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние::РВПИ-19,5, РНПИ-19,5, 206-0869"
	шт.
	466,87 
	490,36 

	206-0870
	      РВПИ-20, РНПИ-20xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние::РВПИ-20, РНПИ-20, 206-0870"
	шт.
	479,04 
	503,15 

	206-0871
	      РВПИ-20,5, РНПИ-20.5xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние::РВПИ-20,5, РНПИ-20.5, 206-0871"
	шт.
	490,72 
	515,42 

	206-0872
	      РВПИ-21, РНПИ-21xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние::РВПИ-21, РНПИ-21, 206-0872"
	шт.
	502,61 
	527,90 

	206-0873
	      РВПИ-21,5, РНПИ-21.5xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние::РВПИ-21,5, РНПИ-21.5, 206-0873"
	шт.
	514,48 
	540,37 

	206-0874
	      РВПИ-22, РНПИ-22xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние::РВПИ-22, РНПИ-22, 206-0874"
	шт.
	526,36 
	552,85 

	206-0875
	      РВПИ-22,5, РНПИ-22.5xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние::РВПИ-22,5, РНПИ-22.5, 206-0875"
	шт.
	536,23 
	563,21 

	206-0876
	      РВПИ-23, РНПИ-23xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние::РВПИ-23, РНПИ-23, 206-0876"
	шт.
	548,30 
	575,89 

	206-0877
	      РВПИ-23,5, РНПИ-23,5xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние::РВПИ-23,5, РНПИ-23,5, 206-0877"
	шт.
	560,69 
	588,90 

	206-0878
	      РВПИ-24, РНПИ-24xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние::РВПИ-24, РНПИ-24, 206-0878"
	шт.
	572,35 
	601,15 

	206-0879
	      РВПИ-24,5, РНПИ-24,5xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние::РВПИ-24,5, РНПИ-24,5, 206-0879"
	шт.
	584,24 
	613,64 

	206-0880
	      РВПИ-25, РНПИ-25xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние::РВПИ-25, РНПИ-25, 206-0880"
	шт.
	596,12 
	626,12 

	206-0881
	      РВПИ-25,5, РНПИ-25,5xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние::РВПИ-25,5, РНПИ-25,5, 206-0881"
	шт.
	607,80 
	638,38 

	206-0882
	      РВПИ-26, РНПИ-26xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние::РВПИ-26, РНПИ-26, 206-0882"
	шт.
	619,49 
	650,66 

	206-0883
	      РВПИ-26,5, РНПИ-26,5xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние::РВПИ-26,5, РНПИ-26,5, 206-0883"
	шт.
	629,74 
	661,42 

	206-0884
	      РВПИ-27, РНПИ-27xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние::РВПИ-27, РНПИ-27, 206-0884"
	шт.
	641,92 
	674,22 

	206-0885
	      РВПИ-27,5, РНПИ-27,5xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние::РВПИ-27,5, РНПИ-27,5, 206-0885"
	шт.
	654,00 
	686,91 

	206-0886
	      РВПИ-28, РНПИ-28xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние::РВПИ-28, РНПИ-28, 206-0886"
	шт.
	665,68 
	699,17 

	206-0887
	      РВПИ-28,5, РНПИ-28,5xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние::РВПИ-28,5, РНПИ-28,5, 206-0887"
	шт.
	681,54 
	715,84 

	206-0888
	      РВПИ-29, РНПИ-29xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние::РВПИ-29, РНПИ-29, 206-0888"
	шт.
	689,23 
	723,91 

	206-0889
	      РВПИ-29,5, РНПИ-29,5xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние::РВПИ-29,5, РНПИ-29,5, 206-0889"
	шт.
	700,91 
	736,18 

	206-0890
	      РВПИ-30, РНПИ-30xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние::РВПИ-30, РНПИ-30, 206-0890"
	шт.
	711,18 
	746,97 

	206-0891
	      РВПИ-30-01xe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние::РВПИ-30-01, 206-0891"
	шт.
	761,19 
	799,49 

	
	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние, с притвором для фрамуг:

	206-0892
	      РВПИ-15Фxe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние, с притвором для фрамуг::РВПИ-15Ф, 206-0892"
	шт.
	456,31 
	479,27 

	206-0893
	      РВПИ-20Фxe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние, с притвором для фрамуг::РВПИ-20Ф, 206-0893"
	шт.
	588,96 
	618,59 

	206-0894
	      РВПИ-30ФЛxe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние, с притвором для фрамуг::РВПИ-30ФЛ, 206-0894"
	шт.
	804,35 
	844,82 

	206-0895
	      РВПИ-30ФЛКxe "Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние, с притвором для фрамуг::РВПИ-30ФЛК, 206-0895"
	шт.
	824,65 
	866,15 

	Группа: Фрамуги

	
	Фрамуги под одинарное остекление:

	206-0896
	      наружного ряда ФОЛ 06-15, ФОЛ 06-15Кxe "Фрамуги под одинарное остекление::наружного ряда ФОЛ 06-15, ФОЛ 06-15К, 206-0896"
	шт.
	1 242,74 
	1 305,28 

	206-0897
	      наружного ряда ФОЛ 06-20, ФОЛ 06-20Кxe "Фрамуги под одинарное остекление::наружного ряда ФОЛ 06-20, ФОЛ 06-20К, 206-0897"
	шт.
	1 475,92 
	1 550,19 

	206-0898
	      внутреннего ряда ФОЕ 06-15Кxe "Фрамуги под одинарное остекление::внутреннего ряда ФОЕ 06-15К, 206-0898"
	шт.
	1 258,20 
	1 321,51 

	206-0899
	      внутреннего ряда ФОЕ 06-20Кxe "Фрамуги под одинарное остекление::внутреннего ряда ФОЕ 06-20К, 206-0899"
	шт.
	1 492,79 
	1 567,90 

	
	Фрамуги под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда:

	206-0900
	      ФПЛ 06-15, ФПЛ 06-15Кxe "Фрамуги под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда::ФПЛ 06-15, ФПЛ 06-15К, 206-0900"
	шт.
	1 281,50 
	1 345,98 

	206-0901
	      ФПЛ 06-20, ФПЛ 06-20Кxe "Фрамуги под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда::ФПЛ 06-20, ФПЛ 06-20К, 206-0901"
	шт.
	1 509,92 
	1 585,90 

	Группа: Рамы

	
	Рамы витрин со створкой:

	206-0902
	      ВАОЕ 24-06Сxe "Рамы витрин со створкой::ВАОЕ 24-06С, 206-0902"
	шт.
	4 992,94 
	5 244,18 

	206-0903
	      ВАОЕ 27-06Сxe "Рамы витрин со створкой::ВАОЕ 27-06С, 206-0903"
	шт.
	5 463,18 
	5 738,09 

	206-0904
	      ВАОЕ 30-06Сxe "Рамы витрин со створкой::ВАОЕ 30-06С, 206-0904"
	шт.
	5 888,71 
	6 185,02 

	206-0905
	      ВАОЕ 33-06Сxe "Рамы витрин со створкой::ВАОЕ 33-06С, 206-0905"
	шт.
	6 381,27 
	6 702,36 

	
	Рамы витражей со створкой:

	206-0906
	      РАОД 27-06Сxe "Рамы витражей со створкой::РАОД 27-06С, 206-0906"
	шт.
	5 524,31 
	5 802,28 

	206-0907
	      РАОД 30-06Сxe "Рамы витражей со створкой::РАОД 30-06С, 206-0907"
	шт.
	6 055,47 
	6 360,18 

	206-0908
	      РАОГ 33-06Сxe "Рамы витражей со створкой::РАОГ 33-06С, 206-0908"
	шт.
	6 440,58 
	6 764,66 

	206-0909
	      РАОГ 36-06Сxe "Рамы витражей со створкой::РАОГ 36-06С, 206-0909"
	шт.
	6 850,84 
	7 195,57 

	Группа: Нащельники

	
	Нащельники рядовые для наружного и внутреннего рядов:

	206-0910
	      НЛ-24xe "Нащельники рядовые для наружного и внутреннего рядов::НЛ-24, 206-0910"
	шт.
	97,71 
	102,62 

	206-0911
	      НЛ-27xe "Нащельники рядовые для наружного и внутреннего рядов::НЛ-27, 206-0911"
	шт.
	108,88 
	114,36 

	206-0912
	      НЛ-30xe "Нащельники рядовые для наружного и внутреннего рядов::НЛ-30, 206-0912"
	шт.
	120,75 
	126,82 

	206-0913
	      НЛ-33xe "Нащельники рядовые для наружного и внутреннего рядов::НЛ-33, 206-0913"
	шт.
	130,83 
	137,41 

	206-0914
	      НЛ-36xe "Нащельники рядовые для наружного и внутреннего рядов::НЛ-36, 206-0914"
	шт.
	142,70 
	149,88 

	206-0915
	      НЛ-40xe "Нащельники рядовые для наружного и внутреннего рядов::НЛ-40, 206-0915"
	шт.
	157,09 
	165,00 

	206-0916
	      НЛ-45xe "Нащельники рядовые для наружного и внутреннего рядов::НЛ-45, 206-0916"
	шт.
	177,53 
	186,47 

	
	Нащельники угловые:

	206-0928
	      с одним стыковым элементов (Э-01) для внутреннего ряда НУБ-27xe "Нащельники угловые::с одним стыковым элементов (Э-01) для внутреннего ряда НУБ-27, 206-0928"
	шт.
	510,02 
	535,69 

	206-0929
	      с одним стыковым элементов (Э-01) для внутреннего ряда НУЦ-33xe "Нащельники угловые::с одним стыковым элементов (Э-01) для внутреннего ряда НУЦ-33, 206-0929"
	шт.
	628,05 
	659,65 

	206-0930
	      с одним стыковым элементов (Э-01) для внутреннего ряда НУЦ-36xe "Нащельники угловые::с одним стыковым элементов (Э-01) для внутреннего ряда НУЦ-36, 206-0930"
	шт.
	683,17 
	717,54 

	206-0917
	      с двумя стыковыми элементами (Э-01) для наружного ряда НУИ-24xe "Нащельники угловые::с двумя стыковыми элементами (Э-01) для наружного ряда НУИ-24, 206-0917"
	шт.
	452,84 
	475,63 

	206-0918
	      с двумя стыковыми элементами (Э-01) для наружного ряда НУИ-27xe "Нащельники угловые::с двумя стыковыми элементами (Э-01) для наружного ряда НУИ-27, 206-0918"
	шт.
	512,47 
	538,26 

	206-0919
	      с двумя стыковыми элементами (Э-01) для наружного ряда НУИ-30xe "Нащельники угловые::с двумя стыковыми элементами (Э-01) для наружного ряда НУИ-30, 206-0919"
	шт.
	566,37 
	594,87 

	206-0920
	      с двумя стыковыми элементами (Э-01) для наружного ряда НУИ-33xe "Нащельники угловые::с двумя стыковыми элементами (Э-01) для наружного ряда НУИ-33, 206-0920"
	шт.
	629,06 
	660,72 

	206-0921
	      с двумя стыковыми элементами (Э-01) для наружного ряда НУИ-36xe "Нащельники угловые::с двумя стыковыми элементами (Э-01) для наружного ряда НУИ-36, 206-0921"
	шт.
	683,17 
	717,54 

	206-0922
	      без стыковых элементов внутреннего ряда НУЕ-24xe "Нащельники угловые::без стыковых элементов внутреннего ряда НУЕ-24, 206-0922"
	шт.
	425,48 
	446,89 

	206-0923
	      без стыковых элементов внутреннего ряда НУЕ-27xe "Нащельники угловые::без стыковых элементов внутреннего ряда НУЕ-27, 206-0923"
	шт.
	484,85 
	509,25 

	206-0924
	      без стыковых элементов внутреннего ряда НУЕ-30xe "Нащельники угловые::без стыковых элементов внутреннего ряда НУЕ-30, 206-0924"
	шт.
	536,63 
	563,64 

	206-0925
	      без стыковых элементов внутреннего ряда НУЕ-33xe "Нащельники угловые::без стыковых элементов внутреннего ряда НУЕ-33, 206-0925"
	шт.
	600,50 
	630,72 

	206-0926
	      без стыковых элементов внутреннего ряда НУЕ-36xe "Нащельники угловые::без стыковых элементов внутреннего ряда НУЕ-36, 206-0926"
	шт.
	652,50 
	685,33 

	206-0927
	      без стыковых элементов внутреннего ряда НУТ-33xe "Нащельники угловые::без стыковых элементов внутреннего ряда НУТ-33, 206-0927"
	шт.
	614,06 
	644,96 

	Группа: Прочие элементы

	206-0931
	Сливы СЛ-30xe "Сливы СЛ-30, 206-0931"
	шт.
	125,28 
	131,58 

	206-0932
	Сливы СЛ-40xe "Сливы СЛ-40, 206-0932"
	шт.
	174,00 
	182,76 

	206-0933
	Сливы СЛ-45xe "Сливы СЛ-45, 206-0933"
	шт.
	196,12 
	205,99 

	
	Штапики для:

	206-0934
	      одинарного остекления ШО-06xe "Штапики для::одинарного остекления ШО-06, 206-0934"
	шт.
	6,37 
	6,69 

	206-0935
	      одинарного остекления ШО-12xe "Штапики для::одинарного остекления ШО-12, 206-0935"
	шт.
	13,20 
	13,86 

	206-0936
	      одинарного остекления ШО-17xe "Штапики для::одинарного остекления ШО-17, 206-0936"
	шт.
	18,76 
	19,71 

	206-0937
	      одинарного остекления ШО-20xe "Штапики для::одинарного остекления ШО-20, 206-0937"
	шт.
	21,69 
	22,78 

	206-0938
	      одинарного остекления ШО-23xe "Штапики для::одинарного остекления ШО-23, 206-0938"
	шт.
	30,05 
	31,56 

	206-0939
	      одинарного остекления ШО-26xe "Штапики для::одинарного остекления ШО-26, 206-0939"
	шт.
	35,85 
	37,65 

	206-0940
	      одинарного остекления ШО-29xe "Штапики для::одинарного остекления ШО-29, 206-0940"
	шт.
	32,19 
	33,81 

	206-0941
	      двойного остекления ШП-06xe "Штапики для::двойного остекления ШП-06, 206-0941"
	шт.
	7,20 
	7,57 

	206-0942
	      двойного остекления ШП-12xe "Штапики для::двойного остекления ШП-12, 206-0942"
	шт.
	16,22 
	17,04 

	206-0943
	      двойного остекления ШП-17xe "Штапики для::двойного остекления ШП-17, 206-0943"
	шт.
	21,21 
	22,28 

	206-0944
	      двойного остекления ШП-20xe "Штапики для::двойного остекления ШП-20, 206-0944"
	шт.
	24,41 
	25,64 

	206-0945
	      двойного остекления ШП-23xe "Штапики для::двойного остекления ШП-23, 206-0945"
	шт.
	26,39 
	27,72 

	206-0946
	      двойного остекления ШП-26xe "Штапики для::двойного остекления ШП-26, 206-0946"
	шт.
	34,33 
	36,06 

	206-0947
	      двойного остекления ШП-29xe "Штапики для::двойного остекления ШП-29, 206-0947"
	шт.
	36,25 
	38,07 

	206-0948
	Элемент стыковой Э-01xe "Элемент стыковой Э-01, 206-0948"
	шт.
	13,55 
	14,24 

	206-0949
	Элемент стыковой Э-02xe "Элемент стыковой Э-02, 206-0949"
	шт.
	9,67 
	10,16 

	206-0950
	Вкладыш соединительный Ц-02xe "Вкладыш соединительный Ц-02, 206-0950"
	шт.
	24,63 
	25,87 

	206-0951
	Пружина П-01xe "Пружина П-01, 206-0951"
	шт.
	0,97 
	1,02 

	206-0952
	Монтажные детали М-01xe "Монтажные детали М-01, 206-0952"
	шт.
	45,83 
	48,14 

	206-0953
	Монтажные детали М-02xe "Монтажные детали М-02, 206-0953"
	шт.
	8,59 
	9,03 

	Подраздел: Тамбуры

	Группа: Тамбурные рамы

	
	Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью:

	206-0954
	      с порогом ТАО 27-10Пxe "Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью::с порогом ТАО 27-10П, 206-0954"
	шт.
	6 665,45 
	7 000,85 

	206-0955
	      с порогом ТАО 30-10Пxe "Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью::с порогом ТАО 30-10П, 206-0955"
	шт.
	7 112,12 
	7 470,00 

	206-0956
	      с порогом ТАО 33-10Пxe "Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью::с порогом ТАО 33-10П, 206-0956"
	шт.
	7 424,54 
	7 798,13 

	206-0957
	      с порогом ТАО 36-10Пxe "Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью::с порогом ТАО 36-10П, 206-0957"
	шт.
	7 595,63 
	7 977,83 

	206-0958
	      без порога ТАО 27-10Вxe "Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью::без порога ТАО 27-10В, 206-0958"
	шт.
	6 599,89 
	6 931,99 

	206-0959
	      без порога ТАО 30-10Вxe "Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью::без порога ТАО 30-10В, 206-0959"
	шт.
	7 071,00 
	7 426,81 

	206-0960
	      без порога ТАО 33-10Вxe "Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью::без порога ТАО 33-10В, 206-0960"
	шт.
	7 383,42 
	7 754,95 

	206-0961
	      без порога ТАО 36-10Вxe "Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью::без порога ТАО 36-10В, 206-0961"
	шт.
	7 554,52 
	7 934,66 

	206-0962
	      со средним импостом с порогом ТАО 27-10ПИxe "Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью::со средним импостом с порогом ТАО 27-10ПИ, 206-0962"
	шт.
	7 003,23 
	7 355,63 

	206-0963
	      со средним импостом с порогом ТАО 30-10ПИxe "Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью::со средним импостом с порогом ТАО 30-10ПИ, 206-0963"
	шт.
	7 490,09 
	7 866,98 

	206-0964
	      со средним импостом с порогом ТАО 33-10ПИxe "Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью::со средним импостом с порогом ТАО 33-10ПИ, 206-0964"
	шт.
	7 786,77 
	8 178,59 

	206-0965
	      со средним импостом с порогом ТАО 36-10ПИxe "Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью::со средним импостом с порогом ТАО 36-10ПИ, 206-0965"
	шт.
	7 961,20 
	8 361,80 

	206-0966
	      со средним импостом без порога ТАО 27-10ВИxe "Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью::со средним импостом без порога ТАО 27-10ВИ, 206-0966"
	шт.
	6 936,80 
	7 285,85 

	206-0967
	      со средним импостом без порога ТАО 30-10ВИxe "Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью::со средним импостом без порога ТАО 30-10ВИ, 206-0967"
	шт.
	7 426,93 
	7 800,64 

	206-0968
	      со средним импостом без порога ТАО 33-10ВИxe "Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью::со средним импостом без порога ТАО 33-10ВИ, 206-0968"
	шт.
	7 720,24 
	8 108,71 

	206-0969
	      со средним импостом без порога ТАО 36-10ВИxe "Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью::со средним импостом без порога ТАО 36-10ВИ, 206-0969"
	шт.
	7 894,65 
	8 291,90 

	206-0970
	      с полотном под частичное остекление с порогом ТАО 27-10ЧПxe "Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью::с полотном под частичное остекление с порогом ТАО 27-10ЧП, 206-0970"
	шт.
	7 537,86 
	7 917,16 

	206-0971
	      с полотном под частичное остекление с порогом ТАО 30-10ЧПxe "Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью::с полотном под частичное остекление с порогом ТАО 30-10ЧП, 206-0971"
	шт.
	8 008,97 
	8 411,97 

	206-0972
	      с полотном под частичное остекление с порогом ТАО 33-10ЧПxe "Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью::с полотном под частичное остекление с порогом ТАО 33-10ЧП, 206-0972"
	шт.
	8 305,65 
	8 723,58 

	206-0973
	      с полотном под частичное остекление с порогом ТАО 36-10ЧПxe "Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью::с полотном под частичное остекление с порогом ТАО 36-10ЧП, 206-0973"
	шт.
	8 492,50 
	8 919,83 

	206-0974
	      с полотном под частичное остекление без порога ТАО 27-10ЧВxe "Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью::с полотном под частичное остекление без порога ТАО 27-10ЧВ, 206-0974"
	шт.
	8 205,12 
	8 617,99 

	206-0975
	      с полотном под частичное остекление без порога ТАО 30-10ЧВxe "Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью::с полотном под частичное остекление без порога ТАО 30-10ЧВ, 206-0975"
	шт.
	7 946,75 
	8 346,62 

	206-0976
	      с полотном под частичное остекление без порога ТАО 33-10ЧВxe "Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью::с полотном под частичное остекление без порога ТАО 33-10ЧВ, 206-0976"
	шт.
	8 240,09 
	8 654,72 

	206-0977
	      с полотном под частичное остекление без порога ТАО 36-10ЧВxe "Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью::с полотном под частичное остекление без порога ТАО 36-10ЧВ, 206-0977"
	шт.
	8 430,28 
	8 854,48 

	
	Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями:

	206-0978
	      с порогом ТАД 27-20Пxe "Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями::с порогом ТАД 27-20П, 206-0978"
	шт.
	13 398,40 
	14 072,59 

	206-0979
	      с порогом ТАД 30-20Пxe "Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями::с порогом ТАД 30-20П, 206-0979"
	шт.
	14 325,95 
	15 046,81 

	206-0980
	      с порогом ТАД 33-20Пxe "Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями::с порогом ТАД 33-20П, 206-0980"
	шт.
	14 668,66 
	15 406,77 

	206-0981
	      с порогом ТАД 36-20Пxe "Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями::с порогом ТАД 36-20П, 206-0981"
	шт.
	14 853,98 
	15 601,41 

	206-0982
	      без порога ТАД 27-20Вxe "Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями::без порога ТАД 27-20В, 206-0982"
	шт.
	13 280,16 
	13 948,40 

	206-0983
	      без порога ТАД 30-20Вxe "Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями::без порога ТАД 30-20В, 206-0983"
	шт.
	14 237,04 
	14 953,43 

	206-0984
	      без порога ТАД 33-20Вxe "Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями::без порога ТАД 33-20В, 206-0984"
	шт.
	14 582,00 
	15 315,75 

	206-0985
	      без порога ТАД 36-20Вxe "Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями::без порога ТАД 36-20В, 206-0985"
	шт.
	14 765,07 
	15 508,03 

	206-0986
	      со средним импостом с порогом ТАД 27-20ПИxe "Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями::со средним импостом с порогом ТАД 27-20ПИ, 206-0986"
	шт.
	12 496,47 
	13 125,28 

	206-0987
	      со средним импостом с порогом ТАД 30-20ПИxe "Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями::со средним импостом с порогом ТАД 30-20ПИ, 206-0987"
	шт.
	15 171,44 
	15 934,85 

	206-0988
	      со средним импостом с порогом ТАД 33-20ПИxe "Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями::со средним импостом с порогом ТАД 33-20ПИ, 206-0988"
	шт.
	15 514,17 
	16 294,82 

	206-0989
	      со средним импостом с порогом ТАД 36-20ПИxe "Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями::со средним импостом с порогом ТАД 36-20ПИ, 206-0989"
	шт.
	15 699,47 
	16 489,45 

	206-0990
	      со средним импостом без порога ТАД 27-20ВИxe "Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями::со средним импостом без порога ТАД 27-20ВИ, 206-0990"
	шт.
	12 349,61 
	12 971,03 

	206-0991
	      со средним импостом без порога ТАД 30-20ВИxe "Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями::со средним импостом без порога ТАД 30-20ВИ, 206-0991"
	шт.
	15 018,63 
	15 774,35 

	206-0992
	      со средним импостом без порога ТАД 33-20ВИxe "Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями::со средним импостом без порога ТАД 33-20ВИ, 206-0992"
	шт.
	15 363,84 
	16 136,93 

	206-0993
	      со средним импостом без порога ТАД 36-20ВИxe "Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями::со средним импостом без порога ТАД 36-20ВИ, 206-0993"
	шт.
	15 546,66 
	16 328,95 

	206-0994
	      с полотнами под частичное остекление с порогом ТАД 27-20ЧПxe "Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями::с полотнами под частичное остекление с порогом ТАД 27-20ЧП, 206-0994"
	шт.
	13 530,91 
	14 211,76 

	206-0995
	      с полотнами под частичное остекление с порогом ТАД 30-20ЧПxe "Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями::с полотнами под частичное остекление с порогом ТАД 30-20ЧП, 206-0995"
	шт.
	16 340,72 
	17 162,96 

	206-0996
	      с полотнами под частичное остекление с порогом ТАД 33-20ЧПxe "Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями::с полотнами под частичное остекление с порогом ТАД 33-20ЧП, 206-0996"
	шт.
	16 685,94 
	17 525,55 

	206-0997
	      с полотнами под частичное остекление с порогом ТАД 36-20ЧПxe "Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями::с полотнами под частичное остекление с порогом ТАД 36-20ЧП, 206-0997"
	шт.
	16 871,25 
	17 720,19 

	206-0998
	      с полотнами под частичное остекление без порога ТАД 27-20ЧВxe "Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями::с полотнами под частичное остекление без порога ТАД 27-20ЧВ, 206-0998"
	шт.
	15 294,94 
	16 064,56 

	206-0999
	      с полотнами под частичное остекление без порога ТАД 30-20ЧВxe "Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями::с полотнами под частичное остекление без порога ТАД 30-20ЧВ, 206-0999"
	шт.
	16 190,39 
	17 005,07 

	206-1000
	      с полотнами под частичное остекление без порога ТАД 33-20ЧВxe "Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями::с полотнами под частичное остекление без порога ТАД 33-20ЧВ, 206-1000"
	шт.
	16 533,12 
	17 365,05 

	206-1001
	      с полотнами под частичное остекление без порога ТАД 36-20ЧВxe "Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями::с полотнами под частичное остекление без порога ТАД 36-20ЧВ, 206-1001"
	шт.
	16 718,43 
	17 559,68 

	
	Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью:

	206-1002
	      с порогом ТАН 27-15Пxe "Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью::с порогом ТАН 27-15П, 206-1002"
	шт.
	9 178,10 
	9 639,93 

	206-1003
	      с порогом ТАН 30-15Пxe "Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью::с порогом ТАН 30-15П, 206-1003"
	шт.
	9 765,87 
	10 257,28 

	206-1004
	      с порогом ТАН 33-15Пxe "Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью::с порогом ТАН 33-15П, 206-1004"
	шт.
	10 078,29 
	10 585,42 

	206-1005
	      с порогом ТАН 36-15Пxe "Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью::с порогом ТАН 36-15П, 206-1005"
	шт.
	10 273,84 
	10 790,81 

	206-1006
	      без порога ТАН 27-15Вxe "Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью::без порога ТАН 27-15В, 206-1006"
	шт.
	9 084,76 
	9 541,89 

	206-1007
	      без порога ТАН 30-15Вxe "Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью::без порога ТАН 30-15В, 206-1007"
	шт.
	9 696,98 
	10 184,92 

	206-1008
	      без порога ТАН 33-15Вxe "Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью::без порога ТАН 33-15В, 206-1008"
	шт.
	10 009,40 
	10 513,06 

	206-1009
	      без порога ТАН 36-15Вxe "Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью::без порога ТАН 36-15В, 206-1009"
	шт.
	10 204,95 
	10 718,45 

	
	Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью:

	206-1010
	      со средним импостом с порогом ТАН 27-15ПИxe "Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью::со средним импостом с порогом ТАН 27-15ПИ, 206-1010"
	шт.
	9 650,32 
	10 135,91 

	206-1011
	      со средним импостом с порогом ТАН 30-15ПИxe "Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью::со средним импостом с порогом ТАН 30-15ПИ, 206-1011"
	шт.
	10 253,85 
	10 769,81 

	206-1012
	      со средним импостом с порогом ТАН 33-15ПИxe "Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью::со средним импостом с порогом ТАН 33-15ПИ, 206-1012"
	шт.
	10 550,51 
	11 081,40 

	206-1013
	      со средним импостом с порогом ТАН 36-15ПИxe "Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью::со средним импостом с порогом ТАН 36-15ПИ, 206-1013"
	шт.
	10 749,39 
	11 290,29 

	206-1014
	      со средним импостом без порога ТАН 27-15ВИxe "Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью::со средним импостом без порога ТАН 27-15ВИ, 206-1014"
	шт.
	9 553,64 
	10 034,37 

	206-1015
	      со средним импостом без порога ТАН 30-15ВИxe "Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью::со средним импостом без порога ТАН 30-15ВИ, 206-1015"
	шт.
	10 181,62 
	10 693,95 

	206-1016
	      со средним импостом без порога ТАН 33-15ВИxe "Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью::со средним импостом без порога ТАН 33-15ВИ, 206-1016"
	шт.
	10 478,29 
	11 005,55 

	206-1017
	      со средним импостом без порога ТАН 36-15ВИxe "Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью::со средним импостом без порога ТАН 36-15ВИ, 206-1017"
	шт.
	10 673,85 
	11 210,95 

	206-1018
	      с полотнами под частичное остекление с порогом ТАН 27-15ЧПxe "Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью::с полотнами под частичное остекление с порогом ТАН 27-15ЧП, 206-1018"
	шт.
	10 460,52 
	10 986,88 

	206-1019
	      с полотнами под частичное остекление с порогом ТАН 30-15ЧПxe "Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью::с полотнами под частичное остекление с порогом ТАН 30-15ЧП, 206-1019"
	шт.
	11 027,18 
	11 582,06 

	206-1020
	      с полотнами под частичное остекление с порогом ТАН 33-15ЧПxe "Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью::с полотнами под частичное остекление с порогом ТАН 33-15ЧП, 206-1020"
	шт.
	11 336,26 
	11 906,69 

	206-1021
	      с полотнами под частичное остекление с порогом ТАН 36-15ЧПxe "Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью::с полотнами под частичное остекление с порогом ТАН 36-15ЧП, 206-1021"
	шт.
	11 535,14 
	12 115,57 

	206-1022
	      с полотнами под частичное остекление без порога ТАН 27-15ЧВxe "Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью::с полотнами под частичное остекление без порога ТАН 27-15ЧВ, 206-1022"
	шт.
	10 367,18 
	10 888,85 

	206-1023
	      с полотнами под частичное остекление без порога ТАН 30-15ЧВxe "Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью::с полотнами под частичное остекление без порога ТАН 30-15ЧВ, 206-1023"
	шт.
	10 930,50 
	11 480,51 

	206-1024
	      с полотнами под частичное остекление без порога ТАН33-15ЧВxe "Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью::с полотнами под частичное остекление без порога ТАН33-15ЧВ, 206-1024"
	шт.
	11 242,93 
	11 808,66 

	206-1025
	      с полотнами под частичное остекление без порога ТАН36-15ЧВxe "Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью::с полотнами под частичное остекление без порога ТАН36-15ЧВ, 206-1025"
	шт.
	11 438,47 
	12 014,03 

	
	Тамбурные рамы с одной качающейся дверью:

	206-1040
	      ТАО 27-10Кxe "Тамбурные рамы с одной качающейся дверью::ТАО 27-10К, 206-1040"
	шт.
	10 072,16 
	10 578,98 

	206-1041
	      ТАО 30-10Кxe "Тамбурные рамы с одной качающейся дверью::ТАО 30-10К, 206-1041"
	шт.
	10 696,69 
	11 234,93 

	206-1042
	      ТАО 33-10Кxe "Тамбурные рамы с одной качающейся дверью::ТАО 33-10К, 206-1042"
	шт.
	11 006,87 
	11 560,72 

	206-1043
	      ТАО 36-10Кxe "Тамбурные рамы с одной качающейся дверью::ТАО 36-10К, 206-1043"
	шт.
	11 275,59 
	11 842,96 

	206-1044
	      ТАО 27-10КИxe "Тамбурные рамы с одной качающейся дверью::ТАО 27-10КИ, 206-1044"
	шт.
	10 236,00 
	10 751,06 

	206-1045
	      со средним импостом ТАО 30-10КИxe "Тамбурные рамы с одной качающейся дверью::со средним импостом ТАО 30-10КИ, 206-1045"
	шт.
	10 554,41 
	11 085,49 

	206-1046
	      со средним импостом ТАО 33-10Кxe "Тамбурные рамы с одной качающейся дверью::со средним импостом ТАО 33-10К, 206-1046"
	шт.
	10 867,09 
	11 413,91 

	206-1047
	      со средним импостом ТАО 36-10Кxe "Тамбурные рамы с одной качающейся дверью::со средним импостом ТАО 36-10К, 206-1047"
	шт.
	11 135,81 
	11 696,15 

	
	Тамбурные рамы с двумя качающимися дверями:

	206-1048
	      ТАД 27-20Кxe "Тамбурные рамы с двумя качающимися дверями::ТАД 27-20К, 206-1048"
	шт.
	18 401,55 
	19 327,50 

	206-1049
	      ТАД 30-20Кxe "Тамбурные рамы с двумя качающимися дверями::ТАД 30-20К, 206-1049"
	шт.
	19 147,53 
	20 111,01 

	206-1050
	      ТАД 33-20Кxe "Тамбурные рамы с двумя качающимися дверями::ТАД 33-20К, 206-1050"
	шт.
	19 902,93 
	20 904,42 

	206-1051
	      ТАД 36-20Кxe "Тамбурные рамы с двумя качающимися дверями::ТАД 36-20К, 206-1051"
	шт.
	20 171,65 
	21 186,67 

	206-1052
	      со средним импостом ТАД 27-20КИxe "Тамбурные рамы с двумя качающимися дверями::со средним импостом ТАД 27-20КИ, 206-1052"
	шт.
	18 766,64 
	19 710,95 

	206-1053
	      со средним импостом ТАД 30-20КИxe "Тамбурные рамы с двумя качающимися дверями::со средним импостом ТАД 30-20КИ, 206-1053"
	шт.
	19 316,36 
	20 288,34 

	206-1054
	      со средним импостом ТАД 33-20КИxe "Тамбурные рамы с двумя качающимися дверями::со средним импостом ТАД 33-20КИ, 206-1054"
	шт.
	19 629,06 
	20 616,77 

	206-1055
	      со средним импостом ТАД 36-20Кxe "Тамбурные рамы с двумя качающимися дверями::со средним импостом ТАД 36-20К, 206-1055"
	шт.
	19 897,76 
	20 898,99 

	Группа: Створки тамбурные (в сборе)

	
	Створки тамбурные (в сборе), неоткрываемые:

	206-1026
	      ТАМ 8.5-05Лxe "Створки тамбурные (в сборе), неоткрываемые::ТАМ 8.5-05Л, 206-1026"
	шт.
	817,09 
	858,21 

	206-1027
	      ТАМ 11,5-05Л, ТАМ 11,5-05Нxe "Створки тамбурные (в сборе), неоткрываемые::ТАМ 11,5-05Л, ТАМ 11,5-05Н, 206-1027"
	шт.
	961,58 
	1 009,97 

	206-1028
	      ТАМ 14,5-05Л, ТАМ 14,5-05Нxe "Створки тамбурные (в сборе), неоткрываемые::ТАМ 14,5-05Л, ТАМ 14,5-05Н, 206-1028"
	шт.
	1 083,62 
	1 138,14 

	206-1029
	      ТАМ 17,5-05Л, ТАМ 17,5-05Нxe "Створки тамбурные (в сборе), неоткрываемые::ТАМ 17,5-05Л, ТАМ 17,5-05Н, 206-1029"
	шт.
	1 233,33 
	1 295,39 

	206-1030
	      ТАМ 18-05Р, распашныеxe "Створки тамбурные (в сборе), неоткрываемые::ТАМ 18-05Р, распашные, 206-1030"
	шт.
	2 989,37 
	3 139,79 

	206-1031
	      ТАМ 18-05xe "Створки тамбурные (в сборе), неоткрываемые::ТАМ 18-05, 206-1031"
	шт.
	1 614,83 
	1 696,09 

	Группа: Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров

	
	Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя распашными однопольными дверями:

	206-1032
	      со средним импостом с порогом ТАТ 27-30ПИxe "Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя распашными однопольными дверями::со средним импостом с порогом ТАТ 27-30ПИ, 206-1032"
	компл.
	17 506,13 
	18 387,02 

	206-1033
	      со средним импостом с порогом ТАТ 30-30ПИxe "Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя распашными однопольными дверями::со средним импостом с порогом ТАТ 30-30ПИ, 206-1033"
	компл.
	18 741,86 
	19 684,93 

	206-1034
	      со средним импостом с порогом ТАТ 33-30ПИxe "Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя распашными однопольными дверями::со средним импостом с порогом ТАТ 33-30ПИ, 206-1034"
	компл.
	19 035,20 
	19 993,03 

	206-1035
	      со средним импостом с порогом ТАТ 36-30ПИxe "Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя распашными однопольными дверями::со средним импостом с порогом ТАТ 36-30ПИ, 206-1035"
	компл.
	19 234,08 
	20 201,92 

	206-1036
	      со средним импостом без порога ТАТ 27-30ВИxe "Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя распашными однопольными дверями::со средним импостом без порога ТАТ 27-30ВИ, 206-1036"
	компл.
	17 297,04 
	18 167,40 

	206-1037
	      со средним импостом без порога ТАТ 30-30ВИxe "Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя распашными однопольными дверями::со средним импостом без порога ТАТ 30-30ВИ, 206-1037"
	компл.
	18 529,43 
	19 461,81 

	206-1038
	      со средним импостом без порога ТАТ 33-30ВИxe "Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя распашными однопольными дверями::со средним импостом без порога ТАТ 33-30ВИ, 206-1038"
	компл.
	18 845,18 
	19 793,45 

	206-1039
	      со средним импостом без порога ТАТ 36-30ВИxe "Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя распашными однопольными дверями::со средним импостом без порога ТАТ 36-30ВИ, 206-1039"
	компл.
	19 040,75 
	19 998,85 

	206-1056
	      с порогом ТАТ 27-30Пxe "Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя распашными однопольными дверями::с порогом ТАТ 27-30П, 206-1056"
	компл.
	13 405,04 
	14 079,56 

	206-1057
	      с порогом ТАТ 30-30Пxe "Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя распашными однопольными дверями::с порогом ТАТ 30-30П, 206-1057"
	компл.
	14 447,32 
	15 174,29 

	206-1058
	      с порогом ТАТ 33-30Пxe "Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя распашными однопольными дверями::с порогом ТАТ 33-30П, 206-1058"
	компл.
	14 679,69 
	15 418,36 

	206-1059
	      с порогом ТАТ 36-30Пxe "Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя распашными однопольными дверями::с порогом ТАТ 36-30П, 206-1059"
	компл.
	14 854,89 
	15 602,37 

	206-1060
	      без порога ТАТ 27-30Вxe "Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя распашными однопольными дверями::без порога ТАТ 27-30В, 206-1060"
	компл.
	13 248,73 
	13 915,39 

	206-1061
	      без порога ТАТ 30-30Вxe "Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя распашными однопольными дверями::без порога ТАТ 30-30В, 206-1061"
	компл.
	14 338,20 
	15 059,68 

	206-1062
	      без порога ТАТ 33-30Вxe "Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя распашными однопольными дверями::без порога ТАТ 33-30В, 206-1062"
	компл.
	14 565,59 
	15 298,51 

	206-1063
	      без порога ТАТ 36-30Вxe "Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя распашными однопольными дверями::без порога ТАТ 36-30В, 206-1063"
	компл.
	14 706,63 
	15 446,65 

	206-1064
	      с полотнами под частичное остекление с порогом ТАТ 27-30ЧПxe "Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя распашными однопольными дверями::с полотнами под частичное остекление с порогом ТАТ 27-30ЧП, 206-1064"
	компл.
	15 600,07 
	16 385,04 

	206-1065
	      с полотнами под частичное остекление с порогом ТАТ 30-30ЧПxe "Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя распашными однопольными дверями::с полотнами под частичное остекление с порогом ТАТ 30-30ЧП, 206-1065"
	компл.
	16 645,39 
	17 482,97 

	206-1066
	      с полотнами под частичное остекление с порогом ТАТ 33-30ЧПxe "Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя распашными однопольными дверями::с полотнами под частичное остекление с порогом ТАТ 33-30ЧП, 206-1066"
	компл.
	16 877,77 
	17 727,04 

	206-1067
	      с полотнами под частичное остекление с порогом ТАТ 36-30ЧПxe "Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя распашными однопольными дверями::с полотнами под частичное остекление с порогом ТАТ 36-30ЧП, 206-1067"
	компл.
	17 057,97 
	17 916,30 

	206-1068
	      с полотнами под частичное остекление без порога ТАТ 27-30ЧВxe "Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя распашными однопольными дверями::с полотнами под частичное остекление без порога ТАТ 27-30ЧВ, 206-1068"
	компл.
	15 490,95 
	16 270,44 

	206-1069
	      с полотнами под частичное остекление без порога ТАТ 30-30ЧВxe "Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя распашными однопольными дверями::с полотнами под частичное остекление без порога ТАТ 30-30ЧВ, 206-1069"
	компл.
	16 497,14 
	17 327,26 

	206-1070
	      с полотнами под частичное остекление без порога ТАТ 33-30ЧВxe "Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя распашными однопольными дверями::с полотнами под частичное остекление без порога ТАТ 33-30ЧВ, 206-1070"
	компл.
	16 729,53 
	17 571,34 

	206-1071
	      с полотнами под частичное остекление без порога ТАТ 36-30ЧВxe "Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя распашными однопольными дверями::с полотнами под частичное остекление без порога ТАТ 36-30ЧВ, 206-1071"
	компл.
	16 904,72 
	17 755,34 

	
	Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя качающимися дверями со средним импостом:

	206-1072
	      ТАТ 27-30Кxe "Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя качающимися дверями со средним импостом::ТАТ 27-30К, 206-1072"
	компл.
	26 044,17 
	27 354,68 

	206-1073
	      ТАТ 30-30Кxe "Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя качающимися дверями со средним импостом::ТАТ 30-30К, 206-1073"
	компл.
	29 854,54 
	31 356,79 

	206-1074
	      ТАТ 33-30Кxe "Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя качающимися дверями со средним импостом::ТАТ 33-30К, 206-1074"
	компл.
	28 101,64 
	29 515,68 

	206-1075
	      ТАТ 36-30Кxe "Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя качающимися дверями со средним импостом::ТАТ 36-30К, 206-1075"
	компл.
	28 390,24 
	29 818,81 

	206-1076
	      ТАТ 27-30КИxe "Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя качающимися дверями со средним импостом::ТАТ 27-30КИ, 206-1076"
	компл.
	27 262,56 
	28 634,38 

	206-1077
	      ТАТ 30-30КИxe "Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя качающимися дверями со средним импостом::ТАТ 30-30КИ, 206-1077"
	компл.
	28 891,76 
	30 345,56 

	206-1078
	      ТАТ 33-30КИxe "Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя качающимися дверями со средним импостом::ТАТ 33-30КИ, 206-1078"
	компл.
	29 215,32 
	30 685,40 

	206-1079
	      ТАТ 36-30КИxe "Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя качающимися дверями со средним импостом::ТАТ 36-30КИ, 206-1079"
	компл.
	29 498,94 
	30 983,28 

	Группа: Стойки, ригели

	
	Стойки:

	206-1080
	      боковые СТ 27-02, СТ 27-20, СТ 27-02К, СТ 27-20Кxe "Стойки::боковые СТ 27-02, СТ 27-20, СТ 27-02К, СТ 27-20К, 206-1080"
	шт.
	885,06 
	929,60 

	206-1081
	      боковые СТ 30-02, СТ 30-20, СТ 30-02К, СТ 30-20Кxe "Стойки::боковые СТ 30-02, СТ 30-20, СТ 30-02К, СТ 30-20К, 206-1081"
	шт.
	961,18 
	1 009,55 

	206-1082
	      боковые СТ 33-02, СТ 33-20, СТ 33-02К, СТ 33-20Кxe "Стойки::боковые СТ 33-02, СТ 33-20, СТ 33-02К, СТ 33-20К, 206-1082"
	шт.
	1 071,66 
	1 125,59 

	206-1083
	      боковые СТ 36-02, СТ 36-20, СТ 36-02К, СТ 36-20Кxe "Стойки::боковые СТ 36-02, СТ 36-20, СТ 36-02К, СТ 36-20К, 206-1083"
	шт.
	1 143,72 
	1 201,27 

	206-1084
	      средние СТ 21-00, СТ 21-00Кxe "Стойки::средние СТ 21-00, СТ 21-00К, 206-1084"
	шт.
	657,55 
	690,64 

	206-1085
	      средние СТ 24-00, СТ 24-00Кxe "Стойки::средние СТ 24-00, СТ 24-00К, 206-1085"
	шт.
	759,42 
	797,64 

	
	Ригели:

	206-1086
	      средние РТ-10, РТ-10Кxe "Ригели::средние РТ-10, РТ-10К, 206-1086"
	шт.
	312,39 
	328,11 

	206-1087
	      средние РТ-13xe "Ригели::средние РТ-13, 206-1087"
	шт.
	407,43 
	427,94 

	206-1088
	      средние РТ-15xe "Ригели::средние РТ-15, 206-1088"
	шт.
	477,74 
	501,78 

	206-1089
	      средние РТ-19xe "Ригели::средние РТ-19, 206-1089"
	шт.
	607,47 
	638,04 

	206-1090
	      средние РТ-20, РТ-20Кxe "Ригели::средние РТ-20, РТ-20К, 206-1090"
	шт.
	642,65 
	674,98 

	206-1091
	      средние РТ-30, РТ-30Кxe "Ригели::средние РТ-30, РТ-30К, 206-1091"
	шт.
	979,88 
	1 029,18 

	Подраздел: Панели

	Группа: Панели

	
	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана тип:

	206-1092
	      1 1 ПТС 718.1016.46-А1.0xe "Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана тип::1 1 ПТС 718.1016.46-А1.0, 206-1092"
	шт.
	775,97 
	815,02 

	206-1093
	      1 1 ПТС 718.1016.61-А1.0xe "Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана тип::1 1 ПТС 718.1016.61-А1.0, 206-1093"
	шт.
	869,18 
	912,92 

	206-1094
	      1 1 ПТС 718.1016.91-А1.0xe "Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана тип::1 1 ПТС 718.1016.91-А1.0, 206-1094"
	шт.
	1 060,78 
	1 114,15 

	206-1095
	Панели унифицированные бескаркасные двухслойные с металлическими обшивками, с утеплителем из композиционных новолачных пенопластов, рядовые угловые ЦДА, ЦДАУxe "Панели унифицированные бескаркасные двухслойные с металлическими обшивками, с утеплителем из композиционных новолачных пенопластов, рядовые угловые ЦДА, ЦДАУ, 206-1095"
	шт.
	1 116,66 
	1 172,85 

	
	Панели стеновые каркасные трехслойные с утеплителем из минераловатной плиты, шахта вентиляционная:

	206-1096
	      Ш-1Уxe "Панели стеновые каркасные трехслойные с утеплителем из минераловатной плиты, шахта вентиляционная::Ш-1У, 206-1096"
	шт.
	4 013,40 
	4 215,35 

	206-1097
	      Ш-2Уxe "Панели стеновые каркасные трехслойные с утеплителем из минераловатной плиты, шахта вентиляционная::Ш-2У, 206-1097"
	шт.
	4 680,79 
	4 916,32 

	
	Панели стеновые рядовая:

	206-1107
	      1-ПС1, 1-ПС2xe "Панели стеновые рядовая::1-ПС1, 1-ПС2, 206-1107"
	шт.
	11 775,11 
	12 367,62 

	206-1108
	      1-ПС3xe "Панели стеновые рядовая::1-ПС3, 206-1108"
	шт.
	7 428,35 
	7 802,13 

	
	Панели стеновые с проемом для дверного блока:

	206-1109
	      1-ПС4xe "Панели стеновые с проемом для дверного блока::1-ПС4, 206-1109"
	шт.
	8 355,17 
	8 775,59 

	206-1110
	      1-ПС5xe "Панели стеновые с проемом для дверного блока::1-ПС5, 206-1110"
	шт.
	6 571,31 
	6 901,97 

	
	Панели стеновые с технологическим проемом:

	206-1111
	      1-ПС6 (два проема)xe "Панели стеновые с технологическим проемом::1-ПС6 (два проема), 206-1111"
	шт.
	8 990,18 
	9 442,55 

	206-1112
	      1-ПС7, 1-ПС8xe "Панели стеновые с технологическим проемом::1-ПС7, 1-ПС8, 206-1112"
	шт.
	6 999,57 
	7 351,78 

	206-1113
	      1-ПС9xe "Панели стеновые с технологическим проемом::1-ПС9, 206-1113"
	шт.
	4 443,12 
	4 666,69 

	
	Панели стеновые:

	206-1114
	      рядовые 1-ПС10xe "Панели стеновые::рядовые 1-ПС10, 206-1114"
	шт.
	3 999,69 
	4 200,95 

	206-1115
	      рядовые 1-ПС11xe "Панели стеновые::рядовые 1-ПС11, 206-1115"
	шт.
	1 511,32 
	1 587,37 

	206-1116
	      рядовые 1-ПС12, 1-ПС13xe "Панели стеновые::рядовые 1-ПС12, 1-ПС13, 206-1116"
	шт.
	9 267,15 
	9 733,46 

	206-1117
	      рядовые 1-ПС14xe "Панели стеновые::рядовые 1-ПС14, 206-1117"
	шт.
	8 188,00 
	8 600,01 

	206-1118
	      рядовые 1-ПС15xe "Панели стеновые::рядовые 1-ПС15, 206-1118"
	шт.
	7 689,79 
	8 076,73 

	206-1119
	      рядовые 1-ПС16xe "Панели стеновые::рядовые 1-ПС16, 206-1119"
	шт.
	8 067,43 
	8 473,38 

	206-1120
	      рядовые 1-ПС17, 1-ПС18xe "Панели стеновые::рядовые 1-ПС17, 1-ПС18, 206-1120"
	шт.
	8 001,21 
	8 403,82 

	206-1121
	      рядовые 1-ПС19xe "Панели стеновые::рядовые 1-ПС19, 206-1121"
	шт.
	2 357,52 
	2 476,14 

	206-1122
	      подполья 1-ПП1, 1-ПП2xe "Панели стеновые::подполья 1-ПП1, 1-ПП2, 206-1122"
	шт.
	9 466,64 
	9 942,99 

	206-1123
	      подполья 1-ПП3xe "Панели стеновые::подполья 1-ПП3, 206-1123"
	шт.
	2 831,96 
	2 974,46 

	206-1124
	      подполья 1-ПП4xe "Панели стеновые::подполья 1-ПП4, 206-1124"
	шт.
	3 412,11 
	3 583,80 

	206-1125
	      подполья 1-ПП6xe "Панели стеновые::подполья 1-ПП6, 206-1125"
	шт.
	2 962,90 
	3 111,99 

	206-1126
	      подполья 1-ПП7xe "Панели стеновые::подполья 1-ПП7, 206-1126"
	шт.
	8 598,46 
	9 031,12 

	
	Панели кровли каркасные трехслойные с утеплителем из минераловатной плиты:

	206-1129
	      фронтонные 1-ПК1, 1-ПК2xe "Панели кровли каркасные трехслойные с утеплителем из минераловатной плиты::фронтонные 1-ПК1, 1-ПК2, 206-1129"
	шт.
	5 137,33 
	5 395,84 

	206-1130
	      кровельные 1-ПК3xe "Панели кровли каркасные трехслойные с утеплителем из минераловатной плиты::кровельные 1-ПК3, 206-1130"
	шт.
	8 571,41 
	9 002,71 

	206-1131
	      кровельные 1-ПК4 с проемомxe "Панели кровли каркасные трехслойные с утеплителем из минераловатной плиты::кровельные 1-ПК4 с проемом, 206-1131"
	шт.
	11 609,00 
	12 193,15 

	206-1132
	      кровельные 1-ПК5xe "Панели кровли каркасные трехслойные с утеплителем из минераловатной плиты::кровельные 1-ПК5, 206-1132"
	шт.
	15 351,26 
	16 123,72 

	Группа: Полотно ворот

	
	Полотно ворот:

	206-1098
	      без калитки ПВ-1xe "Полотно ворот::без калитки ПВ-1, 206-1098"
	шт.
	17 929,09 
	18 831,26 

	206-1099
	      без калитки ПВ-2xe "Полотно ворот::без калитки ПВ-2, 206-1099"
	шт.
	19 019,29 
	19 976,32 

	206-1101
	      без калитки ПВ-4xe "Полотно ворот::без калитки ПВ-4, 206-1101"
	шт.
	15 128,02 
	15 889,24 

	206-1102
	      без калитки ПВ-5xe "Полотно ворот::без калитки ПВ-5, 206-1102"
	шт.
	15 899,95 
	16 700,02 

	206-1104
	      без калитки ПВ-7xe "Полотно ворот::без калитки ПВ-7, 206-1104"
	шт.
	16 734,13 
	17 576,17 

	206-1105
	      без калитки ПВ-8xe "Полотно ворот::без калитки ПВ-8, 206-1105"
	шт.
	17 460,85 
	18 339,46 

	206-1100
	      с калиткой ПВ-3xe "Полотно ворот::с калиткой ПВ-3, 206-1100"
	шт.
	21 567,89 
	22 653,16 

	206-1103
	      с калиткой ПВ-6xe "Полотно ворот::с калиткой ПВ-6, 206-1103"
	шт.
	21 075,02 
	22 135,49 

	206-1106
	      с калиткой ПВ-9xe "Полотно ворот::с калиткой ПВ-9, 206-1106"
	шт.
	20 014,41 
	21 021,51 

	Группа: Вставки

	206-1127
	Вставки В-14Уxe "Вставки В-14У, 206-1127"
	шт.
	2 684,06 
	2 819,12 

	206-1128
	Вставки В-15Уxe "Вставки В-15У, 206-1128"
	шт.
	2 695,16 
	2 830,77 

	Подраздел: Перегородки

	Группа: Каркасы

	
	Каркасы рядовые под одинарное остекление, под однослойную глухую вставку:

	206-1133
	      ПР 39-15 1/Кxe "Каркасы рядовые под одинарное остекление, под однослойную глухую вставку::ПР 39-15 1/К, 206-1133"
	шт.
	3 932,40 
	4 130,28 

	206-1134
	      ПР 39-13 1/Кxe "Каркасы рядовые под одинарное остекление, под однослойную глухую вставку::ПР 39-13 1/К, 206-1134"
	шт.
	3 733,20 
	3 921,05 

	206-1135
	      ПР 39-12.5 1/Кxe "Каркасы рядовые под одинарное остекление, под однослойную глухую вставку::ПР 39-12.5 1/К, 206-1135"
	шт.
	3 671,44 
	3 856,19 

	206-1136
	      ПР 39-12 1/Кxe "Каркасы рядовые под одинарное остекление, под однослойную глухую вставку::ПР 39-12 1/К, 206-1136"
	шт.
	3 622,20 
	3 804,46 

	206-1137
	      ПР 42-15 1/Кxe "Каркасы рядовые под одинарное остекление, под однослойную глухую вставку::ПР 42-15 1/К, 206-1137"
	шт.
	4 102,83 
	4 309,28 

	206-1138
	      ПР 42-13 1/Кxe "Каркасы рядовые под одинарное остекление, под однослойную глухую вставку::ПР 42-13 1/К, 206-1138"
	шт.
	3 891,56 
	4 087,38 

	206-1139
	      ПР 42-12,5 1/Кxe "Каркасы рядовые под одинарное остекление, под однослойную глухую вставку::ПР 42-12,5 1/К, 206-1139"
	шт.
	3 841,98 
	4 035,30 

	206-1140
	      ПР 42-12 1/Кxe "Каркасы рядовые под одинарное остекление, под однослойную глухую вставку::ПР 42-12 1/К, 206-1140"
	шт.
	3 794,21 
	3 985,13 

	206-1141
	      ПР 48-15 1/Кxe "Каркасы рядовые под одинарное остекление, под однослойную глухую вставку::ПР 48-15 1/К, 206-1141"
	шт.
	4 791,17 
	5 032,25 

	206-1142
	      ПР 48-13 1/Кxe "Каркасы рядовые под одинарное остекление, под однослойную глухую вставку::ПР 48-13 1/К, 206-1142"
	шт.
	4 535,81 
	4 764,04 

	206-1143
	      ПР 48-12.5 1/Кxe "Каркасы рядовые под одинарное остекление, под однослойную глухую вставку::ПР 48-12.5 1/К, 206-1143"
	шт.
	4 460,10 
	4 684,52 

	206-1144
	      ПР 48-12 1/Кxe "Каркасы рядовые под одинарное остекление, под однослойную глухую вставку::ПР 48-12 1/К, 206-1144"
	шт.
	4 390,71 
	4 611,65 

	
	Каркасы под одинарное остекление, под однослойную глухую вставку:

	206-1145
	      с однопольной распашной дверью ПД 139-15 1/Кxe "Каркасы под одинарное остекление, под однослойную глухую вставку::с однопольной распашной дверью ПД 139-15 1/К, 206-1145"
	шт.
	6 896,12 
	7 243,13 

	206-1146
	      с однопольной распашной дверью ПД 142-15 1/Кxe "Каркасы под одинарное остекление, под однослойную глухую вставку::с однопольной распашной дверью ПД 142-15 1/К, 206-1146"
	шт.
	7 071,71 
	7 427,55 

	206-1147
	      с однопольной распашной дверью ПД 148-15 1/Кxe "Каркасы под одинарное остекление, под однослойную глухую вставку::с однопольной распашной дверью ПД 148-15 1/К, 206-1147"
	шт.
	7 681,24 
	8 067,75 

	206-1148
	      с двупольной распашной дверью ПД 2 39-15 1/Кxe "Каркасы под одинарное остекление, под однослойную глухую вставку::с двупольной распашной дверью ПД 2 39-15 1/К, 206-1148"
	шт.
	7 936,59 
	8 335,95 

	206-1149
	      с двупольной распашной дверью ПД 2 42-15 1/Кxe "Каркасы под одинарное остекление, под однослойную глухую вставку::с двупольной распашной дверью ПД 2 42-15 1/К, 206-1149"
	шт.
	8 205,72 
	8 618,62 

	206-1150
	      с двупольной распашной дверью ПД 2 48-15 1/Кxe "Каркасы под одинарное остекление, под однослойную глухую вставку::с двупольной распашной дверью ПД 2 48-15 1/К, 206-1150"
	шт.
	8 849,26 
	9 294,54 

	
	Каркасы рядовые под двухслойную глухую вставку:

	206-1151
	      ПР 39-15 П/Кxe "Каркасы рядовые под двухслойную глухую вставку::ПР 39-15 П/К, 206-1151"
	шт.
	4 387,36 
	4 608,12 

	206-1152
	      ПР 39-13 П/Кxe "Каркасы рядовые под двухслойную глухую вставку::ПР 39-13 П/К, 206-1152"
	шт.
	4 180,18 
	4 390,52 

	206-1153
	      ПР 39-12,5 П/Кxe "Каркасы рядовые под двухслойную глухую вставку::ПР 39-12,5 П/К, 206-1153"
	шт.
	4 103,28 
	4 309,75 

	206-1154
	      ПР 39-12 П/Кxe "Каркасы рядовые под двухслойную глухую вставку::ПР 39-12 П/К, 206-1154"
	шт.
	4 087,13 
	4 292,79 

	206-1155
	      ПР 42-15 П/Кxe "Каркасы рядовые под двухслойную глухую вставку::ПР 42-15 П/К, 206-1155"
	шт.
	4 408,39 
	4 630,22 

	206-1156
	      ПР 42-13 П/Кxe "Каркасы рядовые под двухслойную глухую вставку::ПР 42-13 П/К, 206-1156"
	шт.
	4 303,37 
	4 519,91 

	206-1157
	      ПР 42-12,5 П/Кxe "Каркасы рядовые под двухслойную глухую вставку::ПР 42-12,5 П/К, 206-1157"
	шт.
	4 250,39 
	4 464,26 

	206-1158
	      ПР 42-12 П/Кxe "Каркасы рядовые под двухслойную глухую вставку::ПР 42-12 П/К, 206-1158"
	шт.
	4 183,57 
	4 394,08 

	206-1159
	      ПР 48-15 П/Кxe "Каркасы рядовые под двухслойную глухую вставку::ПР 48-15 П/К, 206-1159"
	шт.
	5 323,03 
	5 590,88 

	206-1160
	      ПР 48-13 П/Кxe "Каркасы рядовые под двухслойную глухую вставку::ПР 48-13 П/К, 206-1160"
	шт.
	4 940,15 
	5 188,74 

	206-1161
	      ПР 48-12,5 П/Кxe "Каркасы рядовые под двухслойную глухую вставку::ПР 48-12,5 П/К, 206-1161"
	шт.
	4 926,12 
	5 174,00 

	206-1162
	      ПР 48-12 П/Кxe "Каркасы рядовые под двухслойную глухую вставку::ПР 48-12 П/К, 206-1162"
	шт.
	4 871,15 
	5 116,26 

	
	Каркасы под двойное остекление, под двухслойную глухую вставку:

	206-1163
	      с однопольной распашной дверью ПД 1 39-15 П/Кxe "Каркасы под двойное остекление, под двухслойную глухую вставку::с однопольной распашной дверью ПД 1 39-15 П/К, 206-1163"
	шт.
	3 547,09 
	3 725,57 

	206-1164
	      с однопольной распашной дверью ПД 1 42-15 П/Кxe "Каркасы под двойное остекление, под двухслойную глухую вставку::с однопольной распашной дверью ПД 1 42-15 П/К, 206-1164"
	шт.
	7 685,42 
	8 072,14 

	206-1165
	      с однопольной распашной дверью ПД 1 48-15 П/Кxe "Каркасы под двойное остекление, под двухслойную глухую вставку::с однопольной распашной дверью ПД 1 48-15 П/К, 206-1165"
	шт.
	8 581,82 
	9 013,65 

	206-1166
	      с двупольной распашной дверью ПД 2 39-15 П/Кxe "Каркасы под двойное остекление, под двухслойную глухую вставку::с двупольной распашной дверью ПД 2 39-15 П/К, 206-1166"
	шт.
	8 580,74 
	9 012,51 

	206-1167
	      с двупольной распашной дверью ПД 2 42-15 П/Кxe "Каркасы под двойное остекление, под двухслойную глухую вставку::с двупольной распашной дверью ПД 2 42-15 П/К, 206-1167"
	шт.
	8 766,92 
	9 208,06 

	206-1168
	      с двупольной распашной дверью ПД 2 48-15 П/Кxe "Каркасы под двойное остекление, под двухслойную глухую вставку::с двупольной распашной дверью ПД 2 48-15 П/К, 206-1168"
	шт.
	9 598,49 
	10 081,48 

	Группа: Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок

	
	Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для примыкания:

	206-1169
	      к потолку, длина стыка 1550 ммxe "Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для примыкания::к потолку, длина стыка 1550 мм, 206-1169"
	компл.
	194,12 
	203,89 

	206-1170
	      к потолку, длина стыка 3000 ммxe "Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для примыкания::к потолку, длина стыка 3000 мм, 206-1170"
	компл.
	375,19 
	394,07 

	206-1171
	      к потолку, длина стыка 4600 ммxe "Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для примыкания::к потолку, длина стыка 4600 мм, 206-1171"
	компл.
	562,02 
	590,30 

	206-1172
	      к полу, длина стыка 1550 ммxe "Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для примыкания::к полу, длина стыка 1550 мм, 206-1172"
	компл.
	324,93 
	341,28 

	206-1173
	      к полу, длина стыка 1800 ммxe "Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для примыкания::к полу, длина стыка 1800 мм, 206-1173"
	компл.
	375,40 
	394,29 

	206-1174
	      к полу, длина стыка 3000 ммxe "Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для примыкания::к полу, длина стыка 3000 мм, 206-1174"
	компл.
	622,29 
	653,61 

	206-1175
	      к полу, длина стыка 4500 ммxe "Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для примыкания::к полу, длина стыка 4500 мм, 206-1175"
	компл.
	704,12 
	739,56 

	206-1176
	      к стене, длина стыка 3900 ммxe "Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для примыкания::к стене, длина стыка 3900 мм, 206-1176"
	компл.
	469,10 
	492,71 

	206-1177
	      к стене, длина стыка 4200 ммxe "Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для примыкания::к стене, длина стыка 4200 мм, 206-1177"
	компл.
	501,78 
	527,03 

	206-1178
	      к стене, длина стыка 4800 ммxe "Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для примыкания::к стене, длина стыка 4800 мм, 206-1178"
	компл.
	570,46 
	599,16 

	
	Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для стыка:

	206-1179
	      двух панелей между собой, длина стыка 3900 ммxe "Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для стыка::двух панелей между собой, длина стыка 3900 мм, 206-1179"
	компл.
	560,61 
	588,82 

	206-1180
	      двух панелей между собой, длина стыка 4200 ммxe "Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для стыка::двух панелей между собой, длина стыка 4200 мм, 206-1180"
	компл.
	600,33 
	630,53 

	206-1181
	      двух панелей между собой, длина стыка 4800 ммxe "Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для стыка::двух панелей между собой, длина стыка 4800 мм, 206-1181"
	компл.
	671,37 
	705,15 

	206-1182
	      двух панелей между собой под углом 90 градусов, длина стыка 3900 ммxe "Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для стыка::двух панелей между собой под углом 90 градусов, длина стыка 3900 мм, 206-1182"
	компл.
	554,64 
	582,55 

	206-1183
	      двух панелей между собой под углом 90 градусов, длина стыка 4200 ммxe "Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для стыка::двух панелей между собой под углом 90 градусов, длина стыка 4200 мм, 206-1183"
	компл.
	595,14 
	625,08 

	206-1184
	      двух панелей между собой под углом 90 градусов, длина стыка 4800 ммxe "Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для стыка::двух панелей между собой под углом 90 градусов, длина стыка 4800 мм, 206-1184"
	компл.
	668,30 
	701,93 

	206-1185
	      трех панелей между собой, длина стыка 3900 ммxe "Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для стыка::трех панелей между собой, длина стыка 3900 мм, 206-1185"
	компл.
	388,18 
	407,72 

	206-1186
	      трех панелей между собой, длина стыка 4200 ммxe "Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для стыка::трех панелей между собой, длина стыка 4200 мм, 206-1186"
	компл.
	413,44 
	434,24 

	206-1187
	      трех панелей между собой, длина стыка 4800 ммxe "Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для стыка::трех панелей между собой, длина стыка 4800 мм, 206-1187"
	компл.
	441,61 
	463,83 

	206-1188
	      четырех панелей между собой, длина стыка 3900 ммxe "Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для стыка::четырех панелей между собой, длина стыка 3900 мм, 206-1188"
	компл.
	176,43 
	185,31 

	206-1189
	      четырех панелей между собой, длина стыка 4200 ммxe "Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для стыка::четырех панелей между собой, длина стыка 4200 мм, 206-1189"
	компл.
	187,77 
	197,22 

	206-1190
	      четырех панелей между собой, длина стыка 4800 ммxe "Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для стыка::четырех панелей между собой, длина стыка 4800 мм, 206-1190"
	компл.
	198,95 
	208,97 

	Подраздел: Потолки подвесные

	Группа: Комплекты элементов потолков

	
	Комплекты элементов потолков:

	206-1191
	      панельных с перфорацией ЛАП-06-06Пxe "Комплекты элементов потолков::панельных с перфорацией ЛАП-06-06П, 206-1191"
	100 м2
	12 583,17 
	13 216,33 

	206-1193
	      панельных с перфорацией ЛАП-06-12Пxe "Комплекты элементов потолков::панельных с перфорацией ЛАП-06-12П, 206-1193"
	100 м2
	25 590,92 
	26 878,62 

	206-1192
	      панельных без перфорации ЛАП 06-06xe "Комплекты элементов потолков::панельных без перфорации ЛАП 06-06, 206-1192"
	100 м2
	23 142,14 
	24 306,62 

	206-1194
	      панельных без перфорации ЛАП 06-12xe "Комплекты элементов потолков::панельных без перфорации ЛАП 06-12, 206-1194"
	100 м2
	21 264,21 
	22 334,20 

	206-1195
	      панельных без перфорации ЛАП06-06-4xe "Комплекты элементов потолков::панельных без перфорации ЛАП06-06-4, 206-1195"
	100 м2
	35 902,22 
	37 708,77 

	206-1196
	      реечных с перфорацией ЛАК-01-30Пxe "Комплекты элементов потолков::реечных с перфорацией ЛАК-01-30П, 206-1196"
	100 м2
	13 860,00 
	14 557,42 

	206-1198
	      реечных с перфорацией ЛАК-03-60Пxe "Комплекты элементов потолков::реечных с перфорацией ЛАК-03-60П, 206-1198"
	100 м2
	21 071,73 
	22 132,03 

	206-1200
	      реечных с перфорацией ЛАК-01,5-3ОПxe "Комплекты элементов потолков::реечных с перфорацией ЛАК-01,5-3ОП, 206-1200"
	100 м2
	24 948,36 
	26 203,74 

	206-1202
	      реечных с перфорацией ЛАК-02,5-30Пxe "Комплекты элементов потолков::реечных с перфорацией ЛАК-02,5-30П, 206-1202"
	100 м2
	16 342,47 
	17 164,80 

	206-1204
	      реечных с перфорацией ЛАК-03,5-60Пxe "Комплекты элементов потолков::реечных с перфорацией ЛАК-03,5-60П, 206-1204"
	100 м2
	20 542,61 
	21 576,29 

	206-1197
	      реечных без перфорации ЛАК-01-30xe "Комплекты элементов потолков::реечных без перфорации ЛАК-01-30, 206-1197"
	100 м2
	24 134,98 
	25 349,43 

	206-1199
	      реечных без перфорации ЛАК-03-60xe "Комплекты элементов потолков::реечных без перфорации ЛАК-03-60, 206-1199"
	100 м2
	21 078,75 
	22 139,41 

	206-1201
	      реечных без перфорации ЛАК-01,5-30xe "Комплекты элементов потолков::реечных без перфорации ЛАК-01,5-30, 206-1201"
	100 м2
	19 600,62 
	20 586,90 

	206-1203
	      реечных без перфорации ЛАК-02,5-30xe "Комплекты элементов потолков::реечных без перфорации ЛАК-02,5-30, 206-1203"
	100 м2
	16 085,29 
	16 894,68 

	206-1205
	      реечных без перфорации ЛАК-03,5-60xe "Комплекты элементов потолков::реечных без перфорации ЛАК-03,5-60, 206-1205"
	100 м2
	20 228,24 
	21 246,10 

	Группа: Прочие элементы подвесных потолков

	206-1206
	Панель глухая ПГА-01-00xe "Панель глухая ПГА-01-00, 206-1206"
	шт.
	1 713,30 
	1 799,52 

	206-1207
	Панель электротехническая ПГА-03-00xe "Панель электротехническая ПГА-03-00, 206-1207"
	шт.
	1 905,76 
	2 001,65 

	
	Панели вентиляционные:

	206-1208
	      ПГА-04-00xe "Панели вентиляционные::ПГА-04-00, 206-1208"
	шт.
	2 049,29 
	2 152,40 

	206-1209
	      с решеткой ПГА-05-00xe "Панели вентиляционные::с решеткой ПГА-05-00, 206-1209"
	шт.
	2 730,05 
	2 867,43 

	206-1210
	      электротехническая ПГА-06-00xe "Панели вентиляционные::электротехническая ПГА-06-00, 206-1210"
	шт.
	2 426,64 
	2 548,74 

	206-1211
	Комплект деталей подвески потолковxe "Комплект деталей подвески потолков, 206-1211"
	м2
	142,95 
	150,15 

	206-1212
	Элемент лицевой (на 100 м2 подвесного непроходного потока) анодированный бесцветно (15 мкм)xe "Элемент лицевой (на 100 м2 подвесного непроходного потока) анодированный бесцветно (15 мкм), 206-1212"
	100 м2
	21 069,04 
	22 129,20 

	Подраздел: Ограждения балконов, лоджий, лестниц

	Группа: Экраны ограждений

	
	Экраны ограждений:

	206-1213
	      2УЭГ-81, 2УЭГ-81Сxe "Экраны ограждений::2УЭГ-81, 2УЭГ-81С, 206-1213"
	шт.
	286,61 
	301,03 

	206-1214
	      2УЭГ-84, 2УЭГ-84Сxe "Экраны ограждений::2УЭГ-84, 2УЭГ-84С, 206-1214"
	шт.
	259,05 
	272,09 

	206-1215
	      2УЭГ-91, 2УЭГ-91Сxe "Экраны ограждений::2УЭГ-91, 2УЭГ-91С, 206-1215"
	шт.
	657,29 
	690,36 

	206-1216
	      2УЭГ-169, 2УЭГ-169Сxe "Экраны ограждений::2УЭГ-169, 2УЭГ-169С, 206-1216"
	шт.
	665,47 
	698,95 

	206-1217
	      2УЭГ-170, 2УЭГ-170Сxe "Экраны ограждений::2УЭГ-170, 2УЭГ-170С, 206-1217"
	шт.
	651,49 
	684,27 

	206-1218
	      2УЭГ-171, 2УЭГ-171Сxe "Экраны ограждений::2УЭГ-171, 2УЭГ-171С, 206-1218"
	шт.
	700,94 
	736,21 

	206-1219
	      2УЭА-15xe "Экраны ограждений::2УЭА-15, 206-1219"
	шт.
	935,13 
	982,18 

	206-1220
	      2УЭА-16xe "Экраны ограждений::2УЭА-16, 206-1220"
	шт.
	701,60 
	736,91 

	206-1221
	      2УЭА-17xe "Экраны ограждений::2УЭА-17, 206-1221"
	шт.
	568,66 
	597,28 

	206-1222
	      2УЭА-18xe "Экраны ограждений::2УЭА-18, 206-1222"
	шт.
	536,55 
	563,55 

	206-1223
	      2УЭА-19xe "Экраны ограждений::2УЭА-19, 206-1223"
	шт.
	269,21 
	282,75 

	206-1224
	      2УЭА-20xe "Экраны ограждений::2УЭА-20, 206-1224"
	шт.
	282,68 
	296,90 

	206-1225
	      2УЭА-21xe "Экраны ограждений::2УЭА-21, 206-1225"
	шт.
	193,55 
	203,29 

	206-1226
	      2УЭА-22xe "Экраны ограждений::2УЭА-22, 206-1226"
	шт.
	1 376,26 
	1 445,51 

	206-1227
	      2УЭА-23xe "Экраны ограждений::2УЭА-23, 206-1227"
	шт.
	1 104,69 
	1 160,28 

	206-1228
	      2УЭА-181xe "Экраны ограждений::2УЭА-181, 206-1228"
	шт.
	459,27 
	482,38 

	206-1229
	      УЭ-405, УА-41xe "Экраны ограждений::УЭ-405, УА-41, 206-1229"
	шт.
	515,65 
	541,60 

	206-1230
	      УЭ-42П, УА-42Лxe "Экраны ограждений::УЭ-42П, УА-42Л, 206-1230"
	шт.
	425,40 
	446,81 

	206-1231
	      УА-43xe "Экраны ограждений::УА-43, 206-1231"
	шт.
	313,31 
	329,08 

	206-1232
	      УА-44xe "Экраны ограждений::УА-44, 206-1232"
	шт.
	270,91 
	284,54 

	206-1233
	      УА-45xe "Экраны ограждений::УА-45, 206-1233"
	шт.
	237,51 
	249,46 

	206-1234
	      УА-46xe "Экраны ограждений::УА-46, 206-1234"
	шт.
	128,59 
	135,07 

	206-1235
	      УА-47xe "Экраны ограждений::УА-47, 206-1235"
	шт.
	102,65 
	107,81 

	206-1236
	      УА-48xe "Экраны ограждений::УА-48, 206-1236"
	шт.
	143,78 
	151,01 

	Группа: Поручни

	
	Поручни:

	206-1237
	      УП-60xe "Поручни::УП-60, 206-1237"
	шт.
	267,45 
	280,91 

	206-1238
	      УП-61xe "Поручни::УП-61, 206-1238"
	шт.
	114,14 
	119,88 

	206-1239
	      УП-64xe "Поручни::УП-64, 206-1239"
	шт.
	116,36 
	122,22 

	206-1240
	      УП-66xe "Поручни::УП-66, 206-1240"
	шт.
	291,17 
	305,82 

	206-1241
	      УП-70xe "Поручни::УП-70, 206-1241"
	шт.
	595,65 
	625,63 

	206-1242
	      УП-72xe "Поручни::УП-72, 206-1242"
	шт.
	573,18 
	602,02 

	206-1243
	      УП-169xe "Поручни::УП-169, 206-1243"
	шт.
	235,51 
	247,36 

	206-1244
	      УП-184, УП-185xe "Поручни::УП-184, УП-185, 206-1244"
	шт.
	488,05 
	512,61 

	206-1245
	      УП-186xe "Поручни::УП-186, 206-1245"
	шт.
	383,27 
	402,56 

	206-1246
	      УП-187xe "Поручни::УП-187, 206-1246"
	шт.
	301,84 
	317,03 

	206-1247
	      УП-188xe "Поручни::УП-188, 206-1247"
	шт.
	252,34 
	265,03 

	206-1248
	      УП-189xe "Поручни::УП-189, 206-1248"
	шт.
	217,30 
	228,24 

	206-1249
	      УП-190xe "Поручни::УП-190, 206-1249"
	шт.
	103,22 
	108,42 

	206-1250
	      УП-191xe "Поручни::УП-191, 206-1250"
	шт.
	87,21 
	91,60 

	206-1251
	      УП-192xe "Поручни::УП-192, 206-1251"
	шт.
	572,80 
	601,62 

	206-1252
	      УП-193xe "Поручни::УП-193, 206-1252"
	шт.
	454,84 
	477,73 

	206-1253
	      УП-194xe "Поручни::УП-194, 206-1253"
	шт.
	130,68 
	137,25 

	206-1254
	      УП-195xe "Поручни::УП-195, 206-1254"
	шт.
	187,56 
	197,00 

	Подраздел: Конструкции декоративно-облицовочные

	Группа: Прочие конструкции декоративно-облицовочные

	206-1255
	Конструкции декоративно-облицовочные АК-1Уxe "Конструкции декоративно-облицовочные АК-1У, 206-1255"
	шт.
	620,06 
	651,26 

	206-1277
	Наличник оконный ОН-1Уxe "Наличник оконный ОН-1У, 206-1277"
	шт.
	202,19 
	212,36 

	206-1278
	Нащельник перегородочный НП-8Уxe "Нащельник перегородочный НП-8У, 206-1278"
	шт.
	141,44 
	148,56 

	206-1279
	Скоба защемленная ПЗ-1Уxe "Скоба защемленная ПЗ-1У, 206-1279"
	шт.
	2,50 
	2,63 

	206-1280
	Деталь АД-1xe "Деталь АД-1, 206-1280"
	шт.
	76,59 
	80,45 

	206-1281
	Ставни алюминиевые АС-1Уxe "Ставни алюминиевые АС-1У, 206-1281"
	шт.
	778,93 
	818,12 

	
	Щит тамбура ограждающий:

	206-1282
	      ОЩТ-1xe "Щит тамбура ограждающий::ОЩТ-1, 206-1282"
	шт.
	3 090,21 
	3 245,70 

	206-1283
	      ОЩТ-2xe "Щит тамбура ограждающий::ОЩТ-2, 206-1283"
	шт.
	4 425,03 
	4 647,69 

	206-1284
	      ОЩТ-3xe "Щит тамбура ограждающий::ОЩТ-3, 206-1284"
	шт.
	1 927,25 
	2 024,23 

	206-1285
	      ОЩТ-4xe "Щит тамбура ограждающий::ОЩТ-4, 206-1285"
	шт.
	3 090,16 
	3 245,65 

	206-1286
	      ОЩТ-5xe "Щит тамбура ограждающий::ОЩТ-5, 206-1286"
	шт.
	4 326,06 
	4 543,74 

	206-1287
	      ОЩТ-6xe "Щит тамбура ограждающий::ОЩТ-6, 206-1287"
	шт.
	2 567,22 
	2 696,40 

	206-1288
	Панели декоративные алюминиевые с двухцветным анодированиемxe "Панели декоративные алюминиевые с двухцветным анодированием, 206-1288"
	м2
	745,38 
	782,89 

	206-1289
	Панели декоративные алюминиевые с трехцветным анодированиемxe "Панели декоративные алюминиевые с трехцветным анодированием, 206-1289"
	м2
	1 045,19 
	1 097,78 

	206-1290
	Панели декоративные алюминиевые с двухцветным анодированием и глубоким травлениемxe "Панели декоративные алюминиевые с двухцветным анодированием и глубоким травлением, 206-1290"
	м2
	706,84 
	742,41 

	206-1291
	Панели декоративные алюминиевые с трехцветным анодированием и глубоким травлениемxe "Панели декоративные алюминиевые с трехцветным анодированием и глубоким травлением, 206-1291"
	м2
	881,42 
	925,77 

	
	Элементы солнцезащиты из алюминиевых сплавов:

	206-1292
	      ПС-1xe "Элементы солнцезащиты из алюминиевых сплавов::ПС-1, 206-1292"
	шт.
	4 151,86 
	4 360,77 

	206-1293
	      ПС-2xe "Элементы солнцезащиты из алюминиевых сплавов::ПС-2, 206-1293"
	шт.
	1 327,40 
	1 394,19 

	
	Решетки:

	206-1294
	      РС-1xe "Решетки::РС-1, 206-1294"
	шт.
	6 382,83 
	6 704,01 

	206-1295
	      РС-2xe "Решетки::РС-2, 206-1295"
	шт.
	10 572,73 
	11 104,74 

	206-1296
	      РС-3xe "Решетки::РС-3, 206-1296"
	шт.
	6 110,76 
	6 418,25 

	206-1297
	      РС-4xe "Решетки::РС-4, 206-1297"
	шт.
	7 726,49 
	8 115,28 

	
	Изделия декоративно-облицовочные, листовые:

	206-1298
	      ЛАШ 06-06 (1,2,3,4)xe "Изделия декоративно-облицовочные, листовые::ЛАШ 06-06 (1,2,3,4), 206-1298"
	шт.
	71,16 
	74,74 

	206-1299
	      ЛАШ 03-03 (2)xe "Изделия декоративно-облицовочные, листовые::ЛАШ 03-03 (2), 206-1299"
	шт.
	26,97 
	28,33 

	206-1329
	Нащельники для заделки горизонтальных стыков каркасных навесных панелей НН01xe "Нащельники для заделки горизонтальных стыков каркасных навесных панелей НН01, 206-1329"
	шт.
	74,55 
	78,30 

	206-1336
	Рейка алюминиевая потолочная 100 ммxe "Рейка алюминиевая потолочная 100 мм, 206-1336"
	м
	24,03 
	24,52 

	206-1341
	Рейка  алюминиевая прижимная краевая размером 3х32 ммxe "Рейка  алюминиевая прижимная краевая размером 3х32 мм, 206-1341"
	м
	6,45 
	6,58 

	206-1337
	Гребенка несущаяxe "Гребенка несущая, 206-1337"
	м
	19,90 
	20,31 

	206-1338
	Уголок декоративный (пристенный)xe "Уголок декоративный (пристенный), 206-1338"
	м
	6,11 
	6,23 

	206-1339
	Подвес в комплектеxe "Подвес в комплекте, 206-1339"
	шт.
	3,56 
	3,63 

	206-8001
	Заклепы алюминиевыеxe "Заклепы алюминиевые, 206-8001"
	т
	28 018,89 
	28 590,48 

	Группа: Нащельник для стыков панелей

	
	Нащельник для стыков панелей:

	206-1256
	      АН-1Уxe "Нащельник для стыков панелей::АН-1У, 206-1256"
	шт.
	232,36 
	244,06 

	206-1257
	      АН-2Уxe "Нащельник для стыков панелей::АН-2У, 206-1257"
	шт.
	265,17 
	278,51 

	206-1258
	      АН-3Уxe "Нащельник для стыков панелей::АН-3У, 206-1258"
	шт.
	182,00 
	191,16 

	206-1259
	      АН-4Уxe "Нащельник для стыков панелей::АН-4У, 206-1259"
	шт.
	240,86 
	252,98 

	206-1260
	      АН-5Уxe "Нащельник для стыков панелей::АН-5У, 206-1260"
	шт.
	13,83 
	14,53 

	206-1261
	      АН-6Уxe "Нащельник для стыков панелей::АН-6У, 206-1261"
	шт.
	226,82 
	238,23 

	206-1262
	      АН-7Уxe "Нащельник для стыков панелей::АН-7У, 206-1262"
	шт.
	194,91 
	204,71 

	206-1263
	      АН-8Уxe "Нащельник для стыков панелей::АН-8У, 206-1263"
	шт.
	62,33 
	65,47 

	206-1264
	      АН-9Уxe "Нащельник для стыков панелей::АН-9У, 206-1264"
	шт.
	56,85 
	59,71 

	206-1265
	      АН-10Уxe "Нащельник для стыков панелей::АН-10У, 206-1265"
	шт.
	143,63 
	150,85 

	206-1266
	      АН-11Уxe "Нащельник для стыков панелей::АН-11У, 206-1266"
	шт.
	225,27 
	236,60 

	206-1267
	      АН-12Уxe "Нащельник для стыков панелей::АН-12У, 206-1267"
	шт.
	22,58 
	23,72 

	206-1268
	      АН-13Уxe "Нащельник для стыков панелей::АН-13У, 206-1268"
	шт.
	10,36 
	10,88 

	206-1269
	      АН-14Уxe "Нащельник для стыков панелей::АН-14У, 206-1269"
	шт.
	62,14 
	65,27 

	206-1270
	      АН-15Уxe "Нащельник для стыков панелей::АН-15У, 206-1270"
	шт.
	67,38 
	70,77 

	206-1271
	      АН-16Уxe "Нащельник для стыков панелей::АН-16У, 206-1271"
	шт.
	64,17 
	67,40 

	206-1272
	      АН-17Уxe "Нащельник для стыков панелей::АН-17У, 206-1272"
	шт.
	196,49 
	206,38 

	206-1273
	      АН-18Уxe "Нащельник для стыков панелей::АН-18У, 206-1273"
	шт.
	216,67 
	227,57 

	206-1274
	      АН-19Уxe "Нащельник для стыков панелей::АН-19У, 206-1274"
	шт.
	139,41 
	146,42 

	206-1275
	      АН-20Уxe "Нащельник для стыков панелей::АН-20У, 206-1275"
	шт.
	51,19 
	53,77 

	206-1276
	      АН-21Уxe "Нащельник для стыков панелей::АН-21У, 206-1276"
	шт.
	18,42 
	19,34 

	Подраздел: Конструкции и изделия прочие

	Группа: Мачты для радиорелейной связи

	
	Мачты алюминиевые решетчатые для радиорелейной связи и сцепов:

	206-1318
	      МАР 5-1-40, МАР 5-1-50, МАР 5-1-65xe "Мачты алюминиевые решетчатые для радиорелейной связи и сцепов::МАР 5-1-40, МАР 5-1-50, МАР 5-1-65, 206-1318"
	шт.
	34 106,35 
	35 822,54 

	206-1319
	      МАР 10-1-40, МАР 10-1-50, МАР 10-1-65xe "Мачты алюминиевые решетчатые для радиорелейной связи и сцепов::МАР 10-1-40, МАР 10-1-50, МАР 10-1-65, 206-1319"
	шт.
	52 567,94 
	55 213,10 

	206-1320
	      МАР 15-1-40, МАР 15-1-50, МАР 15-1-65xe "Мачты алюминиевые решетчатые для радиорелейной связи и сцепов::МАР 15-1-40, МАР 15-1-50, МАР 15-1-65, 206-1320"
	шт.
	62 581,00 
	65 730,00 

	206-1321
	      МАР 20-1-40, МАР 20-1-50, МАР 20-1-65xe "Мачты алюминиевые решетчатые для радиорелейной связи и сцепов::МАР 20-1-40, МАР 20-1-50, МАР 20-1-65, 206-1321"
	шт.
	72 280,85 
	75 917,94 

	206-1322
	      МАР 20-2-40, МАР 20-2-50, МАР 20-2-65xe "Мачты алюминиевые решетчатые для радиорелейной связи и сцепов::МАР 20-2-40, МАР 20-2-50, МАР 20-2-65, 206-1322"
	шт.
	74 158,09 
	77 889,63 

	206-1323
	      МАР 25-1-40, МАР 25-1-50, МАР 25-1-65xe "Мачты алюминиевые решетчатые для радиорелейной связи и сцепов::МАР 25-1-40, МАР 25-1-50, МАР 25-1-65, 206-1323"
	шт.
	83 545,24 
	87 749,13 

	206-1324
	      МАР 25-2-40, МАР 25-2-50, МАР 25-2-65xe "Мачты алюминиевые решетчатые для радиорелейной связи и сцепов::МАР 25-2-40, МАР 25-2-50, МАР 25-2-65, 206-1324"
	шт.
	85 735,66 
	90 049,78 

	206-1325
	      МАР 30-1-40, МАР 30-1-50, МАР 30-1-65xe "Мачты алюминиевые решетчатые для радиорелейной связи и сцепов::МАР 30-1-40, МАР 30-1-50, МАР 30-1-65, 206-1325"
	шт.
	93 871,50 
	98 595,00 

	206-1326
	      МАР 30-2-40, МАР 30-2-50, МАР 30-2-65xe "Мачты алюминиевые решетчатые для радиорелейной связи и сцепов::МАР 30-2-40, МАР 30-2-50, МАР 30-2-65, 206-1326"
	шт.
	97 000,57 
	101 881,51 

	206-1327
	      МАР 35-1-40, МАР 35-1-50, МАР 35-1-65xe "Мачты алюминиевые решетчатые для радиорелейной связи и сцепов::МАР 35-1-40, МАР 35-1-50, МАР 35-1-65, 206-1327"
	шт.
	106 700,41 
	112 069,44 

	206-1328
	      МАР 35-2-40, МАР 35-2-50, МАР 35-2-65xe "Мачты алюминиевые решетчатые для радиорелейной связи и сцепов::МАР 35-2-40, МАР 35-2-50, МАР 35-2-65, 206-1328"
	шт.
	110 142,17 
	115 684,38 

	Группа: Изделия

	206-9011
	Алюминиевые заклепкиxe "Алюминиевые заклепки, 206-9011"
	т
	- 
	- 

	206-1343
	Алюминиевые заклепкиxe "Алюминиевые заклепки, 206-1343"
	т
	55 849,82 
	57 000,32 

	206-1340
	Алюминиевый профиль (уголок 25х25 мм)xe "Алюминиевый профиль (уголок 25х25 мм), 206-1340"
	м
	8,87 
	9,06 

	206-9003
	Алюминиевые конструкцииxe "Алюминиевые конструкции, 206-9003"
	т
	- 
	- 

	Группа: Профили прессованные

	206-9013
	Алюминиевые профили прессованныеxe "Алюминиевые профили прессованные, 206-9013"
	т
	- 
	- 

	206-1344
	Алюминиевые профили прессованныеxe "Алюминиевые профили прессованные, 206-1344"
	т
	51 918,91 
	52 993,63 

	Группа: Профили холодногнутые

	
	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций:

	206-1300
	      А6-1000-0.8xe "Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций::А6-1000-0.8, 206-1300"
	м
	150,74 
	158,33 

	206-1301
	      А6-1000-1.0xe "Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций::А6-1000-1.0, 206-1301"
	м
	187,54 
	196,98 

	206-1302
	      А28-1200-0.8xe "Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций::А28-1200-0.8, 206-1302"
	м
	199,32 
	209,35 

	206-1303
	      А28-1200-1.0xe "Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций::А28-1200-1.0, 206-1303"
	м
	247,69 
	260,16 

	206-1304
	      А50-1000-0.8xe "Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций::А50-1000-0.8, 206-1304"
	м
	199,42 
	209,46 

	206-1305
	      А50-1000-1.0xe "Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций::А50-1000-1.0, 206-1305"
	м
	247,79 
	260,26 

	206-1306
	      СА8-13-0.6xe "Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций::СА8-13-0.6, 206-1306"
	м
	4,12 
	4,31 

	206-1307
	      СА11-210-0.8xe "Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций::СА11-210-0.8, 206-1307"
	м
	35,62 
	37,41 

	206-1308
	      СА11-210-1.0xe "Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций::СА11-210-1.0, 206-1308"
	м
	44,87 
	47,13 

	206-1309
	      СА16-72-0.6xe "Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций::СА16-72-0.6, 206-1309"
	м
	12,83 
	13,48 

	206-1310
	      СА16-72-0.6Пxe "Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций::СА16-72-0.6П, 206-1310"
	м
	11,10 
	11,66 

	206-1311
	      СА16-122-0.6xe "Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций::СА16-122-0.6, 206-1311"
	м
	17,89 
	18,79 

	206-1312
	      СА16-122-0.6Пxe "Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций::СА16-122-0.6П, 206-1312"
	м
	15,81 
	16,60 

	206-1313
	      СА20-280-0.8xe "Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций::СА20-280-0.8, 206-1313"
	м
	53,49 
	56,18 

	206-1314
	      СА20-280-0.8Пxe "Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций::СА20-280-0.8П, 206-1314"
	м
	49,01 
	51,47 

	206-1315
	      СА15-100-0.8xe "Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций::СА15-100-0.8, 206-1315"
	м
	24,41 
	25,64 

	206-1316
	      СА15-100-0.8Пxe "Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций::СА15-100-0.8П, 206-1316"
	м
	24,41 
	25,64 

	206-1317
	      Па-10-1000-1.0xe "Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций::Па-10-1000-1.0, 206-1317"
	м
	210,23 
	220,80 
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Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых дверей однопольных, распашных

БДА 24-9Г, 206-0199
55

БДА 28-9В, 206-0200
55

Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон

с распашной створкой ОДА 6-9Г, 206-0170
53
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с распашной створкой ОДА 12-9Г, 206-0173
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с распашной створкой ОДА 12-12Г, 206-0174
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с распашной створкой ОДА 12-13,5Г, 206-0175
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с распашной створкой ОДА 18-7,5Г, 206-0176
54

с распашной створкой ОДА 18-9Г, 206-0177
54

с распашной створкой ОДА 18-12Г, 206-0178
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с распашной створкой ОДА 18-13,5Г, 206-0179
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с распашной створкой ОДА 21-9Г, 206-0180
54

с распашной створкой ОДА 21-12Г, 206-0181
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с распашной створкой ОДА 21-13,5Г, 206-0182
54

с двумя распашными створками ОДА 12-15Г, 206-0183
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54

с двумя распашными створками ОДА 21-18Г, 206-0190
54

с двумя распашными створками ОДА 21-21Г, 206-0191
54

ОДА 18-7,5В, 206-0192
54

ОДА 18-9В, 206-0193
54

ОДА 18-12В, 206-0194
54

ОДА 18-13,5В, 206-0195
54

ОДА 21-9В, 206-0196
54

ОДА 21-12В, 206-0197
54

ОДА 21-13,5В, 206-0198
54

Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой

АС 12-5, АС 12-5Л, 206-0201
54

АС 12-6, АС 12-6Л, 206-0202
54

АС 12-7, АС 12-7Л, 206-0203
54

АС 12-10, АС 12-10Л, 206-0204
54

АС 12-12, АС 12-12Л, 206-0205
54

АС 12-12,5, АС 12-12,5Л, 206-0206
54

АС 12-13,5, АС 12-13,5Л, 206-0207
54

АС 12-14,5, АС 12-14,5Л, 206-0208
54

АС 18-5, АС 18-5Л, 206-0209
54

АС 18-6, АС 18-6Л, 206-0210
54

АС 18-6,5, АС 18-6,5Л, 206-0211
54

АС 18-7, АС 18-7Л, 206-0212
54

АС 18-9, АС 18-9Л, 206-0213
54

АС 18-10, АС 18-10Л, 206-0214
54

АС 18-12, АС 18-12Л, 206-0215
54

АС 18-12,5, АС 18-12,5Л, 206-0216
54

АС 18-13, АС 18-13Л, 206-0217
54

АС 18-13.5, АС 18-13.5Л, 206-0218
54

АС 18-14, АС 18-14Л, 206-0219
54

АС 18-14,5, АС 18-14.5Л, 206-0220
54

АС 21-5, АС 21-5Л, 206-0221
54

АС 21-6, АС 21-6Л, 206-0222
54

АС 21-6,5, АС 21-6,5Л, 206-0223
54

АС 21-7, АС 21-7Л, 206-0224
54

АС 21-9, АС 21-9Л, 206-0225
54

АС 21-10, АС 21-10Л, 206-0226
54

АС 21-12, АС 21-12Л, 206-0227
54

АС 21-12,5, АС 21-12,5Л, 206-0228
54

АС 21-13, АС 21-13Л, 206-0229
54

АС 21-13,5, АС 21-13,5Л, 206-0230
54

АС 21-14, АС 21-14Л, 206-0231
54

АС 21-14,5, АС 21-14,5Л, 206-0232
54

и фрамугой АС 18-9В, АС 18-9ВЛ, 206-0233
54

и фрамугой АС 18-10В, АС 18-10ВЛ, 206-0234
54

и фрамугой АС 18-12В, АС 18-12ВЛ, 206-0235
54

и фрамугой АС 18-12.5В, АС 18-12.5Л, 206-0236
54

и фрамугой АС 18-13В, АС 18-13ВЛ, 206-0237
54

и фрамугой АС 18-13,5В, АС 18-13,5ВЛ, 206-0238
55

и фрамугой АС 18-14,5В, АС 18-14,5ВЛ, 206-0239
55

и фрамугой АС 21-10В, АС 21-10ВЛ, 206-0241
55

и фрамугой АС 21-12В, АС 21-12ВЛ, 206-0242
55

и фрамугой АС 21-12,5В, АС 21-12,5ВЛ, 206-0243
55

и фрамугой АС 21-13В, АС 21-13ВЛ, 206-0244
55

и фрамугой АС 21-13,5В, АС 21-13.5ВЛ, 206-0245
55

и фрамугой АС 21-14,5, АС 21-14,5ВЛ, 206-0246
55

Алюминиевая часть для дверей балконных деревянно-алюминиевых под двойное остекление

в спаренном переплете, распашных однопольных, с фрамугой АС 28-9, АС 28-9Л, 206-0247
55

в спаренном переплете, распашных однопольных, с фрамугой АС 28-12, АС 28-12Л, 206-0248
55

в спаренном переплете, распашных двупольных, с фрамугой АС 28-18, 206-0249
55

в раздельном переплете АР 28-9, АР 28-9Л, 206-0289
55

в раздельном переплете АР 28-12, АР 28-12Л, 206-0290
55

в раздельном переплете распашных, двупольных с фрамугой АР 28-18, АР 28-18Л, 206-0291
56

Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой

АР 12-5, АР 12-5Л, 206-0250
55

АР 12-6, АР 12-6Л, 206-0251
55

АР 12-7, АР 12-7Л, 206-0252
55

АР 12-10, АР 12-10Л, 206-0253
55

АР 12-12, АР 12-12Л, 206-0254
55

АР 12-13,5, АР 21-13,5Л, 206-0255
55

АР 12-14, АР 12-14Л, 206-0256
55

АР 18-5, АР 18-5Л, 206-0257
55

АР 18-6, АР 18-6Л, 206-0258
55

АР 18-6,5, АР 18-6.5Л, 206-0259
55

АР 18-7, АР 18-7Л, 206-0260
55

АР 18-9, АР 18-9Л, 206-0261
55

АР 18-10, АР 18-10Л, 206-0262
55

АР 18-12, АР 18-12Л, 206-0263
55

АР 18-13, АР 18-13Л, 206-0264
55

АР 18-13,5, АР 18-13,5Л, 206-0265
55

АР 18-14, АР 18-14Л, 206-0266
55

АР 21-5, АР 21-5Л, 206-0267
55

АР 21-6, АР 21-6Л, 206-0268
55

АР 21-6,5, АР 21-6,5Л, 206-0269
55

АР 21-7, АР 21-7Л, 206-0270
55

АР 21-9, АР 21-9Л, 206-0271
55

АР 21-10, АР 21-10Л, 206-0272
55

АР 21-12, АР 21-12Л, 206-0273
55

АР 21-13, АР 21-13Л, 206-0274
55

АР 21-13,5, АР 21-13,5Л, 206-0275
55

АР 21-14, АР 21-14Л, 206-0276
55

и фрамугой АР 18-9В, АР 18-9ВЛ, 206-0277
55

и фрамугой АР 18-10В, АР 18-10ВЛ, 206-0278
55

и фрамугой АР 18-12В, АР 18-12ВЛ, 206-0279
55

и фрамугой АР 18-13В, АР 18-13ВЛ, 206-0280
55

и фрамугой АР 18-13,5В, АР 18-13,5ВЛ, 206-0281
55

и фрамугой АР 18-14В, АР 18-14ВЛ, 206-0282
55

и фрамугой АР 21-9В, АР 21-9ВЛ, 206-0283
55

и фрамугой АР 21-10В, АР 21-10ВЛ, 206-0284
55

и фрамугой АР 21-12В, АР 21-12ВЛ, 206-0285
55

и фрамугой АР 21-13В, АР 21-13ВЛ, 206-0286
55

и фрамугой АР 12-13,5В, АР 12-13,5ВЛ, 206-0287
55

и фрамугой АР 21-14В, АР 21-14ВЛ, 206-0288
55

Алюминиевые заклепки, 206-1343
75

Алюминиевые заклепки, 206-9011
75

Алюминиевые конструкции, 206-9003
75

Алюминиевые профили прессованные, 206-1344
75

Алюминиевые профили прессованные, 206-9013
75

Алюминиевый профиль (уголок 25х25 мм), 206-1340
75

Анкера стальные для горнопроходческих работ, 204-9165
48

Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),

поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток, 204-0058
48

поставляемые отдельно, 204-0059
48

из конусных, клиновых, шпоночных, волновых обжимных пробок, колодок и зажимов или из гильзостержневых устройств, 204-0060
48

Анкерные детали, 204-9161
48

Анкеры из стали жаростойкой марки

20Х23Н18, 205-0016
50

Арматура, 204-9001
48

Арматура-сетка из арматурной стали класса А-I диаметром 12-14 мм, 204-0066
49

Арматурная сталь в стержнях, 204-9010
48

Арматурная сталь для монолитных железобетонных конструкций, 204-9171
48

Арматурные сетки сварные, 204-0069
49

Арматурные сетки сварные, 204-9086
49

Армокаркасы и фермы, 204-9080
49

Армосетки и армопакеты, 204-9100
49

Армосетки, 204-9060
49

Багет (фиксирующий профиль) разделительный для натяжного потолка, 201-9020
26

Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка, 201-9019
26

Бакены, 201-9343
23

Балки антисептированные из цельной древесины

без черепных брусков, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦО 30-46.15.5, БЦО 30-49.17.5, 203-0428
44

с одним черепным бруском, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦ1 30-46.15.9, БЦ1 30-49.17.9, 203-0429
44

с двумя черепными брусками, сечением 150х130, 175х130 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦ2 30-46.15.13, БЦ2 30-49.17.13, 203-0430
44

Балки Б1, Б1Н, Б7, Б7Н, 201-0026
3

Балки Б1-4, Б1Н-4, Б6-4, Б6Н-4, 201-0028
3

Балки Б2, Б2Н, Б6, Б6Н, 201-0027
3

Балки Б2-4, Б2Н-4, Б7-4, Б7Н-4, 201-0029
3

Балки Б5, 201-0031
3

Балки Б5-4, 201-0030
3

Балки из цельной древесины на клею ФРФ-50

без черепных брусков, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БКО 30-46.15.5, БКО 30-49,17.5, 203-0431
45

с одним черепным бруском, сечением 150х90, 175х90 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БК1 30-46.15.9, БК1 30-49,17.9, 203-0432
45

с двумя черепными брусками, сечением 150х130, 175х130 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БК2 30-46.15.13, БК2 30-49.17.13, 203-0433
45

с двумя черепными брусками, сечением 175х180 мм, длиной от 4200 до 4600 мм БК2 42-46.17.18, 203-0434
45

Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции боковых помещений и т.п., 201-0651
17

Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей, 201-0634
16

Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м

до 0,1 т, 201-0624
16

от 0,1 до 0,2 т, 201-0625
16

от 0,201 до 0,3 т, 201-0626
16

свыше 0,3 т, 201-0627
16

Балки промежуточные, 201-0381
10

Балки с черепными брусками, 203-9063
44

Башмаки круглые и бугели, 201-8053
23

Башмаки круглые и бугели, 201-9306
23

Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола

до 500 кг, 201-0673
22

от 500 до 1000 кг, 201-0674
22

от 1000 до 1500 кг, 201-0675
22

от 1500 до 2000 кг, 201-0676
22

от 2000 до 2500 кг, 201-0677
22

свыше 2500 кг, 201-0678
22

Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый, лакированый, модель FF OKSAMANTY 3P, размер дверного полотна

690x2090 мм, 203-0597
37

790x2090 мм, 203-0598
37

890x2090 мм, 203-0599
37

990x2090 мм, 203-0600
37

Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый,массивный, без лака, модель FF PUUVALMIS 3P, размер дверного полотна

690x2090 мм, 203-0601
37

790x2090 мм, 203-0602
37

890x2090 мм, 203-0603
37

990x2090 мм, 203-0604
37

Блоки балконные дверные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетами однопольные

БРСП 22-7,5 площадь 1,57 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8068
35

БРСП 22-7,5, площадь 1,57 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8069
35

БРСП 24-9, площадь 2,07 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8070
35

БРСП 24-9, площадь 2,07 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8071
35

с фрамугой БРСП 28-9 пл, 2,40 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8072
35

с фрамугой БРСП 28-9, площадь 2,40 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8073
35

с фрамугой БРСП 28-12, площадь 3,22 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8074
35

с фрамугой БРСП 28-12, площадь 3,22 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8075
35

Блоки балконные дверные однопольные с листовым стеклом и стеклопакетами

БП СП 22-7,5 площадь 1,57 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8076
35

БП СП 22-7,5, площадь 1,57 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8077
35

БП СП 24-9, площадь 2,07 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8078
35

БП СП 24-9, площадь 2,07 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8079
35

с фрамугой БП СП 28-9, площадь 2,40 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8080
35

с фрамугой БП СП 28-9, площадь 2,40 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8081
35

с фрамугой БП СП 28-12, площадь 3,22 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8082
35

с фрамугой БП СП 28-12, площадь 3,22 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8083
35

Блоки балконные дверные с двойным остеклением

со спаренными полотнами однопольные БС 22-7,5, площадь 1,57 м2, 203-0178
35

со спаренными полотнами однопольные БС 22-9, площадь 1,89 м2; БС 24-7,5, площадь 1,71 м2, 203-0179
35

со спаренными полотнами однопольные БС 24-9, площадь 2,07 м2, 203-0180
35

с раздельными полотнами однопольные БР 22-7,5, площадь 1,57 м2, 203-0181
35

с раздельными полотнами однопольные БР 22-9, площадь 1,89 м2; БР 24-7,5, площадь 1,71 м2, 203-0182
35

с раздельными полотнами однопольные БР 24-9, площадь 2,07 м2, 203-0183
35

с раздельно-спаренными полотнами однопольные БРМ 22-7,5, площадь 1,57 м2, 203-0187
35

со спаренными полотнами однопольные, с фрамугой БС 28-9, площадь 2,40 м2, 203-0189
36

со спаренными полотнами однопольные, с фрамугой БС 28-12, площадь 3,22 м2, 203-0190
36

со спаренными полотнами двупольные, с фрамугой БС 28-18, площадь 4,89 м2, 203-0191
36

с раздельными полотнами однопольные, с фрамугой БР 28-9, площадь 2,40 м2, 203-0192
36

с раздельными полотнами однопольные, с фрамугой БР 28-12, площадь 3,22 м2, 203-0193
36

с раздельными полотнами двупольные, с фрамугой БР 28-18, площадь 4,89 м2, 203-0194
36

Блоки балконные дверные с тройным остеклением

с раздельно-спаренными полотнами однопольные БРСМ 22-7,5, площадь 1,57 м2, 203-0188
36

с раздельно-спаренными полотнами однопольные БРС 22-7,5, площадь 1,57 м2, 203-0184
36

с раздельно-спаренными полотнами однопольные БРС 22-9, площадь 1,89 м2; БРС 24-7,5, площадь 1,71 м2, 203-0185
36

с раздельно-спаренными полотнами однопольные БРС 24-9, площадь 2,07 м2, 203-0186
36

с раздельно-спаренными полотнами однопольные, с фрамугой БРС 28-9, площадь 2,40 м2, 203-0195
36

с раздельно-спаренными полотнами однопольные, с фрамугой БРС 28-12, площадь 3,22 м2, 203-0196
36

с раздельно-спаренными полотнами двупольные, с фрамугой БРС 28-18, площадь 4,89 м2, 203-0197
36

Блоки балконные дверные, 203-9122
35

Блоки дверные антресольные

однопольные ДА 4-4, площадь 0,16 м2; ДА 4-4,5, площадь 0,18 м2; ДА 4-5, площадь 0,20 м2, 203-0441
45

однопольные ДА 5-4, площадь 0,20 м2; ДА 5-4,5, площадь 0,23 м2; ДА 5-5, площадь 0,25 м2, 203-0442
45

однопольные ДА 6-4, площадь 0,24 м2; ДА 6-4,5, площадь 0,27 м2; ДА 6-5, площадь 0,30 м2, 203-0443
45

однопольные ДА 7-4, площадь 0,28 м2; ДА 7-4,5, площадь 0,32 м2; ДА 7-5, площадь 0,35 м2, 203-0444
45

двупольные ДА 4-8, площадь 0,32 м2; ДА 4-9, площадь 0,36 м2; ДА 4-10, площадь 0,40 м2, 203-0445
45

двупольные ДА 5-8, площадь 0,40 м2; ДА 5-9, площадь 0,45 м2, ДА 5-10, площадь 0,50 м2, 203-0446
45

двупольные ДА 6-8, площадь 0,48 м2; ДА 6-9, площадь 0,54 м2; ДА 6-10, площадь 0,60 м2, 203-0447
45

двупольные ДА 7-8, площадь 0,56 м2; ДА 7-9, площадь 0,63 м2; ДА 7-10, площадь 0,70 м2, 203-0448
45

Блоки дверные антресольные, 203-9127
45

Блоки дверные балконные пластиковые, 203-9071
35

Блоки дверные внутренние

с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002), 203-8087
36

глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002), 203-8088
36

светлые (со светопрозрачным заполнением верхней части и глухим заполнением нижней части полотна) (ГОСТ 30970-2002), 203-8089
36

Блоки дверные внутренние с древесноволокнистыми плитами

однопольные с полотнами глухими ДВГ 19-9, площадь 1,63 м2, 203-0239
38

двупольные с полотнами глухими ДВГ 21-13, площадь 2,63 м2, 203-0240
38

двупольные с полотнами глухими ДВГ 21-19, площадь 3,88 м2, 203-0241
38

двупольные с полотнами под остекление ДВО 21-15, площадь 3,05 м2, 203-0242
38

двупольные с полотнами под остекление ДВО 21-19, площадь 3,88 м2, 203-0243
38

двупольные с качающимися полотнами под остекление ДВК 21-15, площадь 3,13 м2, 203-0244
38

двупольные с качающимися полотнами под остекление ДВК 21-19, площадь 3,97 м2, 203-0245
38

Блоки дверные входные пластиковые, 203-9065
36

Блоки дверные двупольные

ДН 21-13АЩ, площадь 2,66 м2, 203-0218
37

ДН 21-13Щ, площадь 2,66 м2; ДН 24-13Щ, площадь 3,04 м2, 203-0219
37

ДН 21-15Щ, площадь 3,07 м2; ДН 24-15Щ, площадь 3,52 м2, 203-0220
37

ДН 21-15АЩ, площадь 3,07 м2; ДН 24-15АЩ, площадь 3,52 м2, 203-0221
37

ДН 21-19Щ, площадь 3,91 м2; ДН 24-19Щ, площадь 4,47 м2, 203-0222
37

Блоки дверные двупольные с полотном

глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2, 203-0205
37

глухим ДГ 24-15, площадь 3,49 м2, 203-0206
37

глухим ДГ 24-19, площадь 4,44 м2, 203-0207
37

под остекление ДО 21-13, площадь 2,63 м2, 203-0208
37

под остекление ДО 24-15, площадь 3,49 м2, 203-0209
37

под остекление ДО 24-19, площадь 4,44 м2, 203-0210
37

Блоки дверные наружные или тамбурные

с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002), 203-8084
36

глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002), 203-8085
36

светлые (со светопрозрачным заполнением верхней части и глухим заполнением нижней части полотна) (ГОСТ 30970-2002), 203-8086
36

Блоки дверные наружные, пороги коробок укреплены стальной полосой, однопольные с полотном

глухим ДНГ 21-9, площадь 1,84 м2; ДНГ 21-10, площадь 2,05 м2, 203-0246
38

глухим ДНГ 24-9, площадь 2,11 м2; ДНГ 24-10, площадь 2,35 м2, 203-0247
38

под остекление ДНО 21-09, площадь 1,84 м2; ДНО 21-10, площадь 2,05 м2, 203-0248
38

под остекление ДНО 24-9, площадь 2,11 м2; ДНО 24-10, площадь 2,35 м2, 203-0249
38

Блоки дверные однопольные

ДН 21-9Щ, площадь 1,84 м2, 203-0216
37

ДН 21-10Щ, площадь 2,05 м2; ДН 24-10Щ, площадь 2,35 м2, 203-0217
37

Блоки дверные однопольные с полотном

глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2, 203-0198
36

глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2, 203-0199
36

глухим ДГ 21-12, площадь 2,42 м2; ДГ 24-10, площадь 2,30 м2; ДГ 24-12, площадь 2,77 м2, 203-0200
36

под остекление ДО 21-8, площадь 1,59 м2, 203-0201
36

под остекление ДО 21-9, площадь 1,80 м2; ДО 21-10, площадь 2,00 м2, 203-0202
36

под остекление ДО 24-10, площадь 2,30 м2, 203-0203
36

под остекление ДО 24-12, площадь 2,77 м2, 203-0204
36

Блоки дверные с качающимися полотнами двупольные

ДН 21-15АК, площадь 3,16 м2; ДН 24-15АК, площадь 3,62 м2, 203-0230
37

ДН 21-19К, площадь 4,0 м2; ДН 24-19К, площадь 4,57 м2, 203-0231
37

Блоки дверные с качающимся полотном под остекление

ДК 21-13, площадь 2,69 м2, 203-0211
37

ДК 24-15, площадь 3,55 м2, 203-0212
37

ДК 24-19, площадь 4,50 м2, 203-0213
37

Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные

ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2, 203-0223
37

ДН 21-10А, площадь 2,05 м2; ДН 24-10А, площадь 2,35 м2, 203-0224
37

ДН 21-15А, площадь 3,07 м2; ДН 24-15А, площадь 3,52 м2, 203-0225
37

ДН 21-19, площадь 3,91 м2; ДН 24-19, площадь 4,47 м2, 203-0226
37

ДН 21-13Б, площадь 2,65 м2; ДН 24-13Б, площадь 3,04 м2, 203-0227
37

ДН 21-15Б, площадь 3,07 м2; ДН 24-15Б, площадь 3,52 м2; ДН 21-15В, площадь 3,07 м2; ДН 24-15В, площадь 3,52 м2, 203-0228
37

ДН 21-19В, площадь 3,91 м2; ДН 24-19В, площадь 4,47 м2, 203-0229
37

Блоки дверные служебные с полотнами, утепленными мягкой древесноволокнистой плитой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок

однопольные ДС 16-9ГУ, площадь 1,40 м2; ДС 19-9ГУ, площадь 1,67 м2, 203-0234
37

двупольные ДС 21-13ГУ, площадь 2,66 м2, 203-0235
37

Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок

однопольные ДС 16-9ГТ, площадь 1,40 м2; ДС 19-9ГТ, площадь 1,67 м2, 203-0232
37

двупольные ДС 21-13ГТ, площадь 2,66 м2, 203-0233
37

Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим

ДУ 21-9, площадь 1,8 м2, 203-0214
37

ДУ 21-10, площадь 2,01 м2; ДУ 24-10, площадь 2,30 м2, 203-0215
37

Блоки дверные шкафные

однопольные ДШ 17-4, площадь 0,68 м2; ДШ 17-4,5, площадь 0,77 м2; ДШ 17-5, площадь 0,85 м2, 203-0437
45

однопольные ДШ 20-4, площадь 0,80 м2; ДШ 20-4,5, площадь 0,90 м2; ДШ 20-5, площадь 1,0 м2, 203-0438
45

двупольные ДШ 17-8, площадь 1,36 м2; ДШ 17-9,5, площадь 1,53 м2; ДШ 17-10, площадь 1,70 м2, 203-0439
45

двупольные ДШ 20-8, площадь 1,60 м2; ДШ 20-9, площадь 1,80 м2; ДШ 20-10, площадь 2,00 м2, 203-0440
45

Блоки дверные шкафные, 203-9126
45

Блоки дверные, 203-9057
36

Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом

ОДРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8012
29

ОДРСП 15-9А, площадью 1,27 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8014
29

ОДРСП 15-6, площадью 0,83 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8016
29

ОДРСП 15-9, площадью 1,27 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8018
29

ОДРСП 9-12, площадью 1,01 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8020
29

ОДРСП 9-13,5, площадью 1,14 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8022
29

ОДРСП 9-15, площадью 1,26 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8023
29

ОДРСП 12-12, площадью 1,36 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8025
29

ОДРСП 12-13,5, площадью 1,53 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8026
29

ОДРСП 12-15, площадью 1,71 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8028
29

ОДРСП 15-12, площадью 1,71 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8029
29

ОДРСП 15-13,5, площадью 1,93 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8031
29

ОДРСП 18-12, площадью 2,15 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8032
29

ОДРСП 18-13,5, площадью 2,32 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8034
29

ОДРСП 18-15, площадью 2,59 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8036
29

ОДРСП 15-18, площадью 2,58 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8038
29

ОДРСП 15-21, площадью 3,02 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8039
29

одностворные ОДРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8011
29

одностворные ОДРСП 15-9А, площадью 1,27 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8013
29

одностворные с форточными створками ОДРСП 15-6, площадью 0,83 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8015
29

одностворные с форточными створками ОДРСП 15-9, площадью 1,27 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8017
29

двустворные ОДРСП 9-12, площадью 1,01 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8019
29

двустворные ОДРСП 9-13,5, площадью 1,14 м2, ОДРСП 9-15, площадью 1,26 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8021
29

двустворные с форточными створками ОДРСП 12-12, площадью 1,36 м2, ОДРСП 12-13,5, площадью 1,53 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8024
29

двустворные с форточными створками ОДРСП 12-15, площадью 1,71 м2, ОДРСП 15-12, площадью 1,71 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8027
29

двустворные с форточными створками ОДРСП 15-13,5, площадью 1,93 м2, ОДРСП 15-15, площадью 2,15 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8030
29

двустворные с форточными створками ОДРСП 18-13,5, площадью 2,32 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8033
29

двустворные с форточными створками ОДРСП 18-15, площадью 2,59 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8035
29

трехстворные с форточными створками ОДРСП 15-18, площадью 2,58 м2, ОДРСП 15-21, площадью 3,02 м2 (ГОСТ 24700-99), 203-8037
29

Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий

одностворные ОРУ 6-6, площадь 0,32 м2, 203-0605
33

одностворные ОРУ 6-9, площадь 0,49 м2, 203-0606
33

одностворные ОРУ 9-9, площадь 0,75 м2, 203-0607
33

одностворные ОРУ 12-6А, площадь 0,66 м2, 203-0608
33

одностворные ОРУ 12-9А, площадь 1,01 м2, 203-0609
33

одностворные ОРУ 12-12А, площадь 1,36 м2, 203-0610
33

одностворные ОРУ 15-6А, площадь 0,83 м2, 203-0611
33

одностворные   ОРУ 15-9А площадь, 1,27 м2, 203-0612
33

одностворные ОРУ 15-12А, площадь 1,71 м2, 203-0613
33

одностворные, с форточной створкой ОРУ 12-6, площадь 0,66 м2, 203-0614
33

одностворные, с форточной створкой ОРУ 12-9, площадь 1,01 м2, 203-0615
33

одностворные, с форточной створкой ОРУ 15-6, площадь 0,83 м2, 203-0616
33

одностворные, с форточной створкой ОРУ 15-9, площадь 1,27 м2, 203-0617
33

одностворные, с форточной створкой ОРУ 18-9, площадь 1,93 м2, 203-0618
33

двустворные ОРУ 6-12, площадь 0,66 м2, 203-0619
33

двустворные ОРУ 9-12, площадь 1,01 м2, 203-0620
33

двустворные ОРУ 12-12Б, площадь 1,36 м2, 203-0621
33

двустворные ОРУ 15-12Б, площадь 1,71 м2, 203-0622
33

двустворные ОРУ 9-13,5, площадь 1,14 м2, 203-0623
33

двустворные ОРУ 9-15, площадь 1,26 м2, 203-0624
33

двустворные ОРУ 12-13,5А, площадь 1,53 м2, 203-0625
33

двустворные ОРУ 12-15А, площадь 1,71 м2, 203-0626
33

двустворные ОРУ 15-13,5А, площадь 1,93 м2, 203-0627
33

двустворные ОРУ 15-15А, площадь 2,15 м2, 203-0628
33

двустворные, с форточной створкой ОРУ 12-12, площадь 1,36 м2, 203-0629
33

двустворные, с форточной створкой ОРУ 15-12, площадь 1,71 м2, 203-0630
33

двустворные, с форточной створкой ОРУ 12-13,5, площадь 1,53 м2, 203-0631
33

двустворные, с форточной створкой ОРУ 12-15А, площадь 1,71 м2, 203-0632
33

двустворные, с форточной створкой ОРУ 15-13,5А, площадь 1,93 м2, 203-0633
33

двустворные, с форточной створкой ОРУ 15-15А, площадь 2,15 м2, 203-0634
33

двустворные, с форточной створкой ОРУ 18-13,5, площадь 2,29 м2, 203-0635
33

двустворные, с форточной створкой ОРУ 18-15, площадь 2,59 м2, 203-0636
33

трехстворные, с форточной створкой ОРУ 15-18, площадь 2,58 м2, 203-0637
33

трехстворные, с форточной створкой ОРУ 15-21, площадь 3,02 м2, 203-0638
33

трехстворные, с форточной створкой ОРУ 18-18, площадь 3,12 м2, 203-0639
33

трехстворные, с форточной створкой ОРУ 18-21, площадь 3,64 м2, 203-0640
33

Блоки оконные из алюминиевых сплавов, 206-9015
50

Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом

ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8041
29

ОПРСП 15-9А, площадью 1,27 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8043
29

ОПРСП 15-6, площадью 0,83 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8045
29

ОПРСП 15-9, площадью 1,27 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8047
29

ОПРСП 9-12, площадью 1,01 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8049
29

ОПРСП 9-13,5, площадью 1,14 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8051
29

ОПРСП 9-15, площадью 1,26 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8052
29

ОПРСП 12-12, площадью 1,36 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8054
29

ОПРСП 12-13,5, площадью 1,53 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8055
29

ОПРСП 12-15, площадью 1,71 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8057
29

ОПРСП 15-12, площадью 1,71 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8058
30

ОПРСП 15-13,5, площадью 1,93 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8060
30

ОПРСП 15-15, площадью 2,15 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8061
30

ОПРСП 18-13,5, площадью 2,32 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8063
30

ОПРСП 18-15, площадью 2,59 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8064
30

ОПРСП 15-18, площадью 2,58 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8066
30

ОПРСП 15-21, площадью 3,02 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8067
30

одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8040
30

одностворные ОПРСП 15-9А, площадью 1,27 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8042
30

одностворные с форточными створками ОПРСП 15-6, площадью 0,83 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8044
30

одностворные с форточными створками ОПРСП 15-9, площадью 1,27 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8046
30

двустворные ОПРСП 9-12, площадью 1,01 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8048
30

двустворные ОПРСП 9-13,5, площадью 1,14 м2, ОПРСП 9-15, площадью 1,26 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8050
30

двустворные с форточными створками ОПРСП 12-12, площадью 1,36 м2, ОПРСП 12-13,5, площадью 1,53 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8053
30

двустворные с форточными створками ОПРСП 12-15, площадью 1,71 м2, ОПРСП 15-12, площадью 1,71 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8056
30

двустворные с форточными створками ОПРСП 15-13,5, площадью 1,93 м2, ОПРСП 15-15, площадью 2,15 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8059
30

двустворные с форточными створками ОПРСП 18-13,5, площадью 2,32 м2, ОПРСП 18-15, площадью 2,59 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8062
30

трехстворные с форточными створками ОПРСП 15-18, площадью 2,58 м2, ОПРСП 15-21, площадью 3,02 м2 (ГОСТ 30674-99), 203-8065
30

Блоки оконные пластиковые, 203-9096
29

Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками

одностворные ОР 6-9, площадь 0,49 м2, 203-0017
30

одностворные ОР 9-9, площадь 0,75 м2, 203-0018
30

одностворные ОР 15-9А, площадь 1,27 м2, 203-0019
30

одностворные ОР 18-9А, площадь 1,53 м2, 203-0020
30

одностворные, с форточной створкой ОР 12-9, площадь 1,01 м2, 203-0021
30

одностворные, с форточной створкой ОР 15-6, площадь 1,83 м2, 203-0022
30

одностворные, с форточной створкой ОР 15-9, площадь 1,27 м2, 203-0023
30

одностворные, с форточной створкой ОР 18-9, площадь 1,53 м2, 203-0024
30

двустворные ОР 6-12, площадь 0,66 м2, 203-0025
30

двустворные ОР 9-12, площадь 1,01 м2, 203-0026
30

двустворные ОР 9-13,5, площадь 1,14 м2; ОР 9-15, площадь 1,26 м2, 203-0027
30

двустворные, с форточной створкой ОР 12-12, площадь 1,36 м2; ОР 12-13,5, площадь 1,53 м2, 203-0028
31

двустворные, с форточной створкой ОР 12-15, площадь 1,71 м2, ОР 15-12, 203-0029
31

двустворные, с форточной створкой ОР 15-13,5, площадь 1,93 м2; ОР 15-15, площадь 2,15 м2, 203-0030
31

двустворные, с форточной створкой ОР 18-13,5, площадь 2,32 м2; ОР 18-15, площадь 2,59 м2, 203-0031
31

трехстворные, с форточной створкой ОР 15-18, площадь 2,58 м2; ОР 15-21, площадь 3,02 м2, 203-0032
31

одностворные ОР 12-9В, площадь 1,01 м2, 203-0057
31

одностворные ОР 12-12В, площадь 1,36 м2; ОР 12-13,5В, площадь 1,53 м2; ОР 18-9Г, площадь 1,53 м2, 203-0058
31

одностворные ОР 18-12Г, площадь 2,06 м2; ОР 18-13,5Г, площадь 2,32 м2, 203-0059
31

одностворные ОР 21-9Г, площадь 1,79 м2, 203-0060
31

одностворные ОР 21-12Г, площадь 2,41 м2; ОР 21-13,5Г, площадь 2,72 м2, 203-0061
31

одностворные, с фрамугой ОР 18-9А, площадь 1,53 м2, 203-0062
31

одностворные, с фрамугой ОР 18-12В, площадь 2,06 м2; ОР 18-13,5В, площадь 2,32 м2, 203-0063
31

одностворные, с фрамугой ОР 21-9В, площадь 1,79 м2, 203-0064
31

одностворные, с фрамугой ОР 21-12В, площадь 2,41 м2; ОР 21-13,5В, площадь 2,72 м2, 203-0065
32

двустворные ОР 12-15В, площадь 1,71 м2, 203-0066
32

двустворные ОР 12-18В, площадь 2,05 м2; ОР 12-21В, площадь 2,40 м2, 203-0067
32

двустворные ОР 18-15Г, площадь 2,59 м2, 203-0068
32

двустворные ОР 18-18Г, площадь 3,12 м2; ОР 18-21Г, площадь 3,64 м2, 203-0069
32

двустворные ОР 18-24Г, площадь 4,17 м2, 203-0070
32

двустворные ОР 21-15Г, площадь 3,03 м2, 203-0071
32

двустворные ОР 21-18Г, площадь 3,65 м2; ОР 21-21Г, площадь 4,26 м2, 203-0072
32

двустворные ОР 21-24Г, площадь 4,88 м2, 203-0073
32

двустворные, с фрамугой ОР 18-15В, площадь 2,59 м2, 203-0074
32

двустворные, с фрамугой ОР 18-18В, площадь 3,12 м2; ОР 18-21В, площадь 3,64 м2, 203-0075
32

двустворные, с фрамугой ОР 18-24В, площадь 4,17 м2; ОР 18-27В, площадь 4,70 м2, 203-0076
32

двустворные, с фрамугой ОР 21-15В, площадь 3,03 м2, 203-0077
32

двустворные, с фрамугой ОР 21-18В, площадь 3,65 м2; ОР 21-21В, площадь 4,26 м2, 203-0078
32

двустворные, с фрамугой ОР 21-24В, площадь 4,88 м2; ОР 21-27В, площадь 5;51 м2, 203-0079
32

трехстворные ОР 18-27Г, площадь 4,70 м2; ОР 21-27Г, площадь 5,51 м2, 203-0080
32

одностворные ОРМ 6-6, площадь 0,32 м2, 203-0121
33

одностворные ОРМ 15-6А, площадь 0,83 м2, 203-0122
34

одностворные, с форточной створкой ОРМ 12-6, площадь 0,66 м2, 203-0123
34

одностворные, с форточной створкой ОРМ 15-6, площадь 0,83 м2, 203-0124
34

двустворные ОРМ 6-11, площадь 0,6 м2, 203-0125
34

двустворные ОРМ 6-13,5, площадь 0,74 м2, 203-0126
34

двустворные, с форточной створкой ОРМ 12-11, площадь 1,25 м2, 203-0127
34

двустворные, с форточной створкой ОРМ 12-13,5, площадь 1,53 м2; ОРМ 15-11, площадь 1,58 м2, 203-0128
34

двустворные, с форточной створкой ОРМ 15-13,5, площадь 1,93 м2, 203-0129
34

Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками

одностворные ОС 6-9, площадь 0,49 м2, 203-0001
30

одностворные ОС 9-9, площадь 0,75 м2, 203-0002
30

одностворные ОС 15-9А, площадь 1,27 м2, 203-0003
30

одностворные ОС 18-9А, площадь 1,53 м2, 203-0004
30

одностворные с форточной створкой ОС 12-9, площадь 1,01 м2, 203-0005
30

одностворные с форточной створкой ОС 15-6, площадь 0,83 м2, 203-0006
30

одностворные с форточной створкой ОС 15-9, площадь 1,27 м2, 203-0007
30

одностворные с форточной створкой ОС 18-9, площадь 1,53 м2, 203-0008
30

двустворные ОС 6-12, площадь 0,6 м2, 203-0009
30

двустворные ОС 9-12, площадь 1,01 м2, 203-0010
30

двустворные ОС 9-13,5, площадь 1,14 м2; ОС 9-15, площадь 1,26 м2, 203-0011
30

двустворные с форточной створкой ОС 12-12, площадь 1,36 м2; ОС 12-13,5, площадь 1,53 м2, 203-0012
30

двустворные с форточной створкой ОС 12-15, площадь 1,71 м2, ОС 15-12, 203-0013
30

двустворные с форточной створкой ОС 15-13,5, площадь 1,93 м2; ОС 15-15, площадь 2,15 м2, 203-0014
30

двустворные с форточной створкой ОС 18-13,5, площадь 2,32 м2; ОС 18-15, площадь 2,59 м2, 203-0015
30

трехстворные с форточной створкой ОС 15-18, площадь 2,58 м2; ОС 15-21, площадь 3,02 м2, 203-0016
30

одностворные ОС 12-9В, площадь 1,01 м2, 203-0033
31

одностворные ОС 12-12В, площадь 1,36 м2; ОС 12-13,5В, площадь 1,53 м2; ОС 18-9Г, площадь 1,53 м2, 203-0034
31

одностворные ОС 18-12Г, площадь 2,06 м2; ОС 18-13,5Г, площадь 2,32 м2, 203-0035
31

одностворные ОС 21-9Г, площадь 1,79 м2, 203-0036
31

одностворные ОС 21-12Г, площадь 2,41 м2; ОС 21-13,5Г, площадь 2,72 м2, 203-0037
31

одностворные, с фрамугой ОС 18-9В, площадь 1,53 м2, 203-0038
31

одностворные, с фрамугой ОС 18-12В, площадь 2,06 м2; ОС 18-13,5В, площадь 2,32 м2, 203-0039
31

одностворные, с фрамугой ОС 21-9В, площадь 1,79 м2, 203-0040
31

одностворные, с фрамугой ОС 21-12В, площадь 2,41 м2; ОС 21-13,5В, площадь 2,72 м2, 203-0041
31

двустворные ОС 12-15В, площадь 1,71 м2, 203-0042
31

двустворные ОС 12-18В, площадь 2,05 м2; ОС 12-21В, площадь 2,40 м2, 203-0043
31

двустворные ОС 18-15Г, площадь 2,59 м2, 203-0044
31

двустворные ОС 18-18Г, площадь 3,12 м2; ОС 18-21Г, площадь 3,64 м2, 203-0045
31

двустворные ОС 18-24Г, площадь 4,17 м2, 203-0046
31

двустворные ОС 21-15Г, площадь 3,03 м2, 203-0047
31

двустворные ОС 21-18Г, площадь 3,65 м2; ОС 21-21Г, площадь 4,26 м2, 203-0048
31

двустворные ОС 21-24Г, площадь 4,88 м2, 203-0049
31

двустворные, с фрамугой ОС 18-15В, площадь 2,59 м2, 203-0050
31

двустворные, с фрамугой ОС 18-18В, площадь 3,12 м2; ОС 18-21В, площадь 3,64 м2, 203-0051
31

двустворные, с фрамугой ОС 18-24В, площадь 4,17 м2; ОС 18-27В, площадь 4,70 м2, 203-0052
31

двустворные, с фрамугой ОС 21-15В, площадь 3,03 м2, 203-0053
31

двустворные, с фрамугой ОС 21-18В, площадь 3,65 м2; ОС 21-21В, площадь 4,26 м2, 203-0054
31

двустворные, с фрамугой ОС 21-24В, площадь 4,88 м2; ОС 21-27В, площадь 5,50 м2, 203-0055
31

трехстворные ОС 18-27Г, площадь 4,70 м2; ОС 21-27Г, площадь 5,50 м2, 203-0056
31

Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками

одностворные ОРС 6-9, площадь 0,49 м2, 203-0081
32

одностворные ОРС 9-9, площадь 0,75 м2, 203-0082
32

одностворные ОРС 15-9А, площадь 1,27 м2, 203-0083
32

одностворные ОРС 18-9А, площадь 1,53 м2, 203-0084
32

одностворные, с форточной створкой ОРС 12-9, площадь 1,01 м2, 203-0085
32

одностворные, с форточной створкой ОРС 15-6, площадь 0,83 м2, 203-0086
32

одностворные, с форточной створкой ОРС 15-9, площадь 1,27 м2, 203-0087
32

одностворные, с форточной створкой ОРС 18-9, площадь 1,53 м2, 203-0088
32

двустворные ОРС 6-12, площадь 0,66 м2, 203-0089
32

двустворные ОРС 9-12, площадь 1,01 м2, 203-0090
32

двустворные ОРС 9-13,5, площадь 1,14 м2; ОРС 9-15, площадь 1,26 м2, 203-0091
32

двустворные, с форточной створкой ОРС 12-12, площадь 1,36 м2; ОРС 12-13,5В, площадь 1,53 м2, 203-0092
32

двустворные, с форточной створкой ОРС 12-15, площадь 1,31 м2; ОРС 15-12, площадь 1,71 м2, 203-0093
32

двустворные, с форточной створкой ОРС 15-13,5, площадь 1,93 м2; ОРС 15-15, площадь 2,15 м2, 203-0094
32

двустворные, с форточной створкой ОРС 18-13,5, площадь 2,32 м2; ОРС 18-15, площадь 2,59 м2, 203-0095
32

трехстворные, с форточной створкой ОРС 15-18, площадь 2,58 м2; ОРС 15-21, площадь 3,02 м2, 203-0096
32

одностворные ОРС 12-9В, площадь 1,01 м2, 203-0097
32

одностворные ОРС 12-12В, площадь 1,36 м2; ОРС 12-13,5В, площадь 1,53 м2; ОРС 18-9Г, площадь 1,53 м2, 203-0098
32

одностворные ОРС 18-12Г, площадь 2,06 м2; ОРС 18-13,5Г, площадь 2,32 м2, 203-0099
32

одностворные ОРС 21-9Г, площадь 1,79 м2, 203-0100
32

одностворные ОРС 21-12Г, площадь 2,41 м2; ОРС 21-13,5, площадь 2,72 м2, 203-0101
32

одностворные, с фрамугой ОРС 18-9В, площадь 1,53 м2, 203-0102
32

одностворные, с фрамугой ОРС 18-12В, площадь 2,06 м2; ОРС 18-13,5В, площадь 2,32 м2, 203-0103
32

одностворные, с фрамугой ОРС 21-9В, площадь 1,79 м2, 203-0104
32

одностворные, с фрамугой ОРС 21-12В, площадь 2,41 м2; ОРС 21-13,5, площадь 2,72 м2, 203-0105
32

двустворные ОРС 12-15В, площадь 1,71 м2, 203-0106
32

двустворные ОРС 12-18В, площадь 2,05 м2; ОРС 12-21В, площадь 2,40 м2, 203-0107
32

двустворные ОРС 18-15Г, площадь 2,59 м2, 203-0108
32

двустворные ОРС 18-18Г, площадь 3,12 м2; ОРС 18-21Г, площадь 3,64 м2, 203-0109
33

двустворные ОРС 18-24Г, площадь 4,17 м2, 203-0110
33

двустворные ОРС 21-15Г, площадь 3,03 м2, 203-0111
33

двустворные ОРС 21-18Г, площадь 3,65 м2; ОРС 21-21Г, площадь 4,26 м2, 203-0112
33

двустворные ОРС 21-24Г, площадь 4,88 м2, 203-0113
33

двустворные ОРС 18-15В, площадь 2,59 м2, 203-0114
33

двустворные ОРС 18-18В, площадь 3,12 м2; ОРС 18-21В, площадь 3,64 м2, 203-0115
33

двустворные ОРС 18-24В, площадь 4,17 м2; ОРС 18-27В, площадь 4,70 м2, 203-0116
33

двустворные ОРС 21-15В, площадь 3,03 м2, 203-0117
33

одностворные ОРС 21-18В, площадь 3,65 м2; ОРС 21-21В, площадь 4,26 м2, 203-0118
33

двустворные ОРС 21-24В, площадь 4,88 м2; ОРС 21-27В, площадь 5,50 м2, 203-0119
33

трехстворные ОРС 18-27Г, площадь 4,70 м2; ОРС 21-27Г, площадь 5,50 м2, 203-0120
33

одностворные ОРСМ 6-6, площадь 0,32 м2, 203-0130
34

одностворные ОРСМ 15-6А, площадь 0,83 м2, 203-0131
34

одностворные, с форточной створкой ОРСМ 12-6, площадь 0,66 м2, 203-0132
34

одностворные, с форточной створкой ОРСМ 15-6, площадь 0,83 м2, 203-0133
34

двустворные ОРСМ 6-11, площадь 0,6 м2, 203-0134
34

двустворные ОРСМ 6-13,5, площадь 0,74 м2, 203-0135
34

двустворные, с форточной створкой ОРСМ 12-11, площадь 1,25 м2, 203-0136
34

двустворные, с форточной створкой ОРСМ 12-13,5, площадь 1,53 м2; ОРСМ 15-11, площадь 1,58 м2, 203-0137
34

двустворные, с форточной створкой ОРСМ 15-13,5, площадь 1,93 м2, 203-0138
34

Блоки оконные, 203-9095
29

Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения одинарной конструкции

двустворные СВО 9-12, площадь 1,01 м2, 203-0167
35

двустворные СВО 12-12, площадь 1,36 м2, 203-0168
35

трехстворные СВО 9-18, площадь 1,50 м2, 203-0169
35

трехстворные СВО 12-18, площадь 2,02 м2, 203-0170
35

Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции

двустворные с шириной коробки 94 мм ПВД 12-18,1, площадь 2,07 м2, 203-0139
34

двустворные с шириной коробки 94 мм ПВД 12-24,1, площадь 2,74 м2; ПВД 18-18,1, площадь 3,14 м2, 203-0140
34

двустворные с шириной коробки 94 мм ПВД 18-24,1, площадь 4,15 м2, 203-0141
34

трехстворные с шириной коробки 94 мм ПВД 12-30,1, площадь 3,42 м2; ПВД 12-30,1П, площадь 3,42 м2, 203-0142
34

трехстворные с шириной коробки 94 мм ПВД 18-30,1, площадь 5,18 м2; ПВД 18-30,1П, площадь 5,18 м2, 203-0143
34

трехстворные с шириной коробки 124 мм ПВД 12-30,2, площадь 3,42 м2; ПВД 12-30,2П, площадь 3,42 м2, 203-0144
34

трехстворные с шириной коробки 124 мм ПВД 18-30,2, площадь 5,18 м2; ПВД 18-30,2П, площадь 5,18 м2, 203-0145
34

двустворные СВД 9-12, площадь 1,01 м2, 203-0171
35

двустворные СВД 12-12, площадь 1,36 м2, 203-0172
35

трехстворные СВД 9-18, площадь 1,51 м2, 203-0173
35

трехстворные СВД 12-18, площадь 2,04 м2, 203-0174
35

Блоки оконные, открывающиеся наружу одинарной конструкции

двустворные с шириной коробки 94 мм ПНО 12-18,1, площадь 2,09 м2; ПНО 12-18,1, площадь 2,09 м2, 203-0146
34

двустворные с шириной коробки 94 мм ПНО 12-24,1, площадь 2,80 м2; ПНО 18-18,1, площадь 3,17 м2, 203-0147
34

трехстворные с шириной коробки 94 мм ПНО 18-24,1, площадь 4,23 м2, 203-0148
34

трехстворные с шириной коробки 94 мм ПНО 12-30,1, площадь 3,47 м2, 203-0149
34

трехстворные с шириной коробки 94 мм ПНО 18-30,1, площадь 5,25 м2, 203-0150
34

трехстворные с шириной коробки 124 мм ПНО 12-30,2, площадь 3,47 м2, 203-0151
34

трехстворные с шириной коробки 124 мм ПНО 18-30,2, площадь 5,25 м2, 203-0152
34

Блоки оконные, открывающиеся наружу спаренной конструкции

двустворные с шириной коробки 94 мм ПНД 12-18,1, площадь 2,09 м2, 203-0153
34

двустворные с шириной коробки 94 мм ПНД 12-24,1, площадь 2,80 м2; ПНД 18-18,1, площадь 3,17 м2, 203-0154
34

двустворные с шириной коробки 94 мм ПНД 18-24,1, площадь 4,23 м2, 203-0155
34

трехстворные с шириной коробки 94 мм ПНД 12-30,1, площадь 3,47 м2, 203-0156
34

трехстворные с шириной коробки 94 мм ПНД 18-30,1, площадь 5,25 м2, 203-0157
34

трехстворные с шириной коробки 124 мм ПНД 12-30,2, площадь 3,47 м2, 203-0158
34

трехстворные с шириной коробки 124 мм ПНД 18-30,2, площадь 5,25 м2, 203-0159
34

Бруски деревянные

50*50 мм, 201-0832
27

60*27 мм, 201-0833
27

75*50 мм, 201-0834
27

Бруски деревянные, 201-9011
27

Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины тип БП-27,толщиной 27 мм, шириной без гребня

от 40 до 50 мм, 203-0347
42

от 50 до 60 мм, 203-0348
42

Брусок монтажный БМ-18, БМ-21 размер 54х22 мм, 203-0487
47

Верхний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм, 201-0812
26

Ветровые ригели

Р-60, 201-0375
11

Р-48, 201-0376
11

Р-40, 201-0377
11

Р-30, 201-0378
11

Р-20, 201-0379
11

Р-18, 201-0380
11

Витражи из алюминиевых сплавов с нащельниками и сливами, 206-9001
59

Вкладыш соединительный Ц-02, 206-0950
67

Водоохлаждаемые сварные плиты у поворотных желобов литейного двора и поддоменника доменной печи из стали, 205-0010
50

Ворота неутепленные с полотнами, обшитыми с одной стороны

строгаными досками, глухие ВРГ 30-30Н, площадь 8,56 м2; ВРГ 30-27Н, площадь 7,67 м2, 203-0406
43

строгаными досками, глухие ВРГ 24-24Н, площадь 5,4 м2, 203-0407
43

строгаными досками, с калиткой ВРК 30-30Н, площадь 8,56 м2; ВРК 30-27Н, площадь 7,67 м2, 203-0408
43

фанерой клееные, глухие ВРГ 30-30Н, площадь 8,56 м2; ВРГ 30-27Н, площадь 7,67 м2, 203-0409
43

фанерой клееные, глухие ВРГ 24-24Н, площадь 5,4 м2, 203-0410
43

фанерой клееные, с калиткой ВРК 30-30Н, площадь 8,56 м2; ВРК 30-27Н, площадь 7,67 м2, 203-0411
43

Ворота раздвижные металлические глухие (серия 3.017-1), 201-8218
10

Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания, 201-0588
15

Ворота распашные

ВР 3030-УХ Л1, 201-0253
10

ВР 3636-УХ Л1, 201-0254
10

складчатые РСВ 3,6х3,6, 201-0255
10

складчатые РСВ 4,2х4,2, 201-0256
10

складчатые РСВ 4,8х5,4, 201-0257
10

Ворота распашные, 203-9123
43

Ворота утепленные с полотнами, обшитыми

строганными досками, глухие ВРГ 30-30, площадь 8,56 м2; ВРГ 30-27, площадь 7,67 м2, 203-0400
43

строганными досками, глухие ВРГ 24-24, площадь 5,4 м2, 203-0401
43

строганными досками, с калиткой ВРК 30-30, площадь 8,56 м2; ВРК 30-27, площадь 7,67 м2, 203-0402
43

фанерой клееные, глухие ВРГ 30-30, площадь 8,56 м2; ВРГ 30-27, площадь 7,67 м2, 203-0403
43

фанерой клееные, глухие ВРГ 24-24, площадь 5,4 м2, 203-0404
43

фанерой клееные, с калиткой ВРК 30-30, площадь 8,56 м2; ВРК 30-27, площадь 7,67 м2, 203-0405
43

Вспомогательные конструкции рулонирования и отгрузки рулонов, 201-0725
14

Вставка декоративная, разделительная для натяжного потолка, 201-9023
25

Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка, 201-9022
25

Вставки В-14У, 206-1127
71

Вставки В-15У, 206-1128
71

Вставки жалюзийные переплетов оконных

ВЖ 1, 201-0226
8

ВЖ 2, 201-0227
8

ригели РВ1-30, РВ2-48, РВ3-60, 201-0228
8

сливы СЛСН-25, СЛСВ-25, 201-0229
8

Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком

прямоугольного сечения, масса изделий до 1 т, 201-0703
13

прямоугольного сечения, масса изделий от 1 до 3 т, 201-0704
13

прямоугольного сечения, масса изделий свыше 3 т, 201-0705
13

круглого сечения, масса изделий до 1 т, 201-0706
13

круглого сечения, масса изделий от 1 до 3 т, 201-0707
13

круглого сечения, масса изделий свыше 3 т, 201-0708
13

Габаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры)

с цилиндрической поверхностью, 201-0711
14

с конической поверхностью, 201-0712
14

с поверхностью двоякой кривизны, 201-0713
14

Габионные конструкции матрацов «Рено» из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения, 201-0789
20

Газопроводы круглого сечения диаметром более 3250 мм, 201-0695
17

Газопроводы круглого сечения диаметром от 1600 до 3250 мм, масса 1 м газопровода

до 300 кг, 201-0691
17

от 300 до 400 кг, 201-0692
17

от 400 до 600 кг, 201-0693
17

свыше 600 кг, 201-0694
17

Газопроводы полистовой сборки, 201-0697
17

Газопроводы прямоугольного сечения, габаритные, масса 1 м газопровода

до 200 кг, 201-0698
17

свыше 200 кг, 201-0699
17

Газопроводы: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части дорожного габарита упругодеформированные до железнодорожного габарита, 201-0696
17

Газопроводы: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, массой 1 м газопровода

до 150 кг, 201-0687
17

от 150 до 200 кг, 201-0688
17

свыше 300 кг, 201-0690
17

Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла, 201-0663
22

Галереи пешеходные: пролетные строения, опоры, 201-0662
22

Галереи транспортерные цельнометаллические, круглого сечения

габаритные, 201-0660
22

негабаритные, 201-0661
22

Галереи транспортерные: пролетные строения, опоры, монорельсы, цельнометаллические, прямоугольного сечения

габаритные, 201-0658
22

негабаритные, 201-0659
22

Гасители тупиковые, 201-9163
16

Гнутоклееные конструкции переменного сечения на клею

КБ-3, 203-0424
44

ФР-12, 203-0425
44

ФРФ-50, 203-0426
44

ФР-100, 203-0427
44

Гнутоклееные конструкции постоянного сечения на клею

КБ-3, 203-0420
44

ФР-12, 203-0421
44

ФРФ-50, 203-0422
44

ФР-100, 203-0423
44

Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром

6 мм, 204-0001
48

8 мм, 204-0002
48

10 мм, 204-0003
48

12 мм, 204-0004
48

14 мм, 204-0005
48

16-18 мм, 204-0006
48

20-22 мм, 204-0007
48

25-28 мм, 204-0008
48

32-40 мм, 204-0009
48

более 45 мм, 204-0010
48

Горячекатаная арматурная сталь класса

А-I, 204-9038
48

А-III, 204-9040
48

А-I, А-II, А-III, 204-0100
48

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса

А-II, диаметром 10 мм, 204-0011
48

А-II, диаметром 12 мм, 204-0012
48

А-II, диаметром 14 мм, 204-0013
48

А-II, диаметром 16-18 мм, 204-0014
48

А-II, диаметром 20-22 мм, 204-0015
48

А-II, диаметром 25-28 мм, 204-0016
48

А-II, диаметром 32-40 мм, 204-0017
48

А-II, диаметром более 45 мм, 204-0018
48

А-III, диаметром 6 мм, 204-0019
48

А-III, диаметром 8 мм, 204-0020
48

А-III, диаметром 10 мм, 204-0021
48

А-III, диаметром 12 мм, 204-0022
48

А-III, диаметром 14 мм, 204-0023
48

А-III, диаметром 16-18 мм, 204-0024
48

А-III, диаметром 20-22 мм, 204-0025
48

А-III, диаметром 25-28 мм, 204-0026
48

А-III, диаметром 32-40 мм, 204-0027
48

Гребенка несущая, 206-1337
74

Двери балконные однопольные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) и частичное глухое заполнение, распашные

БАК 22-07,5, 206-0088
52

БАК 22-09, 206-0089
52

БАК 24-07,5, 206-0090
52

БАК 24-09, 206-0091
52

с фрамугой БАК 28-09Ф, 206-0092
52

с фрамугой БАК 28-12Ф, 206-0093
52

Двери балконные однопольные раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) под частичное глухое заполнение, распашные

БАР 22-07,5, 206-0094
52

БАР 22-09, 206-0095
52

БАР 24-07,5, 206-0096
52

БАР 24-09, 206-0097
52

с фрамугой БАР 28-09Ф, 206-0098
52

с фрамугой БАР 28-12Ф, 206-0099
52

Двери балконные однопольные, одинарные, под двойное остекление (стеклопакет), под частичное глухое заполнение, распашные

БАП 22-07.5, 206-0082
52

БАП 22-09, 206-0083
52

БАП 24-07.5, 206-0084
52

БАП 24-09, 206-0085
52

с фрамугой БАП 28-09Ф, 206-0086
52

с фрамугой БАП 28-12Ф, 206-0087
52

Двери качающиеся однопольные под полностью остекленные полотна под

одинарное остекление без среднего импоста ДАК 21-10, 206-0440
59

одинарное остекление без среднего импоста ДАК 24-10, 206-0441
59

одинарное остекление со средним импостом ДАК 21-10И, 206-0442
59

одинарное остекление со средним импостом ДАК 24-10И, 206-0443
59

двойное остекление (стеклопакет) без среднего импоста ДАКП 21-10, 206-0444
59

двойное остекление (стеклопакет) без среднего импоста ДАКП 24-10, 206-0445
59

двойное остекление (стеклопакет) со средним импостом ДАКП 21-10И, 206-0446
59

двойное остекление (стеклопакет) со средним импостом ДАКП 24-10И, 206-0447
59

одинарное остекление без среднего импоста ДАКТ 21-10, 206-0448
59

одинарное остекление без среднего импоста ДАКТ 24-10И, 206-0449
59

одинарное остекление со средним импостом ДАКТ 21-10И, 206-0450
59

двойное остекление без среднего импоста ДАКТ 24-10И, 206-0451
59

двойное остекление без среднего импоста ДАКТП 24-10, 206-0452
59

двойное остекление без среднего импоста ДАКТП 21-10, 206-0453
59

двойное остекление со средним импостом ДАКТП 21-10И, 206-0454
59

двойное остекление со средним импостом ДАКТП 24-10И, 206-0455
59

Двери распашные двупольные с импостом под

одинарное заполнение ДАР 21-13И, 206-0460
58

одинарное заполнение ДАР 24-13И, 206-0461
59

одинарное заполнение ДАР 21-15И, 206-0462
59

одинарное заполнение ДАР 24-15И, 206-0463
59

одинарное заполнение ДАР 21-19И, 206-0464
59

одинарное заполнение ДАР 24-19И, 206-0465
59

двойное остекление ДАРП 21-13И, 206-0466
59

двойное остекление ДАРП 24-13И, 206-0467
59

двойное остекление ДАРП 21-15И, 206-0468
59

двойное остекление ДАРП 24-15И, 206-0469
59

двойное остекление ДАРП 21-19И, 206-0470
59

двойное остекление ДАРП 24-19И, 206-0471
59

Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.02.1, 201-0250
10

Двери распашные однопольные с импостом под

одинарное остекление ДАР 21-10И, ДАР 21-10ИЛ, 206-0456
58

одинарное остекление ДАР 24-10И, ДАР 24-10ИЛ, 206-0457
58

двойное заполнение ДАРП 21-10И, ДАРП 21-10ИЛ, 206-0458
58

двойное заполнение ДАРП 24-10И, ДАРП 24-10ИЛ, 206-0459
58

Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна

без среднего импоста однопольные с порогом ДАО 21-10П, 206-0384
57

без среднего импоста однопольные без порога ДАО 21-10В, 206-0385
57

без среднего импоста однопольные с порогом ДАО 24-10П, 206-0386
57

без среднего импоста однопольные без порога ДАО 24-10В, 206-0387
57

без среднего импоста двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАО 21-13П, 206-0388
57

без среднего импоста двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАО 21-13В, 206-0389
57

без среднего импоста двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАО 24-13В, 206-0390
57

без среднего импоста двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАО 24-13В, 206-0391
57

без среднего импоста двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАО 21-15П, 206-0392
57

без среднего импоста двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАО 21-15В, 206-0393
57

без среднего импоста двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАО 21-19П, 206-0394
58

без среднего импоста двупольные с равнопольными полотнами без порога ДАО 21-19В, 206-0395
58

без среднего импоста двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАО 24-15П, 206-0396
58

без среднего импоста двупольные с равнопольными полотнами без порога ДАО 24-15В, 206-0397
58

без среднего импоста двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАО 24-19П, 206-0398
58

без среднего импоста двупольные с равнопольными полотнами без порога ДАО 24-19В, 206-0399
58

со средним импостом однопольные с порогом ДАО 21-10ПИ, 206-0400
58

со средним импостом однопольные без порога ДАО 21-10ВИ, 206-0401
58

со средним импостом однопольные с порогом ДАО 24-10ПИ, 206-0402
58

со средним импостом однопольные без порога ДАО 24-10ВИ, 206-0403
58

со средним импостом двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАО 21-13ПИ, 206-0404
58

со средним импостом двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАО 21-13ВИ, 206-0405
58

со средним импостом двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАО 24-13ПИ, 206-0406
58

со средним импостом двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАО 24-13ВИ, 206-0407
58

со средним импостом двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАО 21-15ПИ, 206-0408
58

со средним импостом двупольные с равнопольными полотнами без порога ДАО 21-15ВИ, 206-0409
58

со средним импостом двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАО 21-19ПИ, 206-0410
58

со средним импостом двупольные с равнопольными полотнами без порога ДАО 21-19ВИ, 206-0411
58

со средним импостом двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАО 24-15ПИ, 206-0412
58

со средним импостом двупольные с равнопольными полотнами без порога ДАО 24-15ВИ, 206-0413
58

со средним импостом двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАО 24-19ПИ, 206-0414
58

со средним импостом двупольные с равнопольными полотнами без порога ДАО 24-19ВИ, 206-0415
58

Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна

однопольные с порогом ДАЧ 21-10П, 206-0416
58

однопольные без порога ДАЧ 21-10В, 206-0417
58

однопольные с порогом ДАЧ 24-10П, 206-0418
58

однопольные без порога ДАЧ 24-10В, 206-0419
58

двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 21-13П, 206-0420
58

двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАЧ 21-13В, 206-0421
58

двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 24-13П, 206-0422
58

двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАЧ 24-13В, 206-0423
58

двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 21-15П, 206-0424
58

двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАЧ 21-15В, 206-0425
58

двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 21-19П, 206-0426
58

двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАЧ 21-19В, 206-0427
58

двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 24-15П, 206-0428
58

двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАЧ 24-15В, 206-0429
58

двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 24-19П, 206-0430
58

двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАЧ 24-19В, 206-0431
58

Двери стальные утепленные двупольные

2ДСУ 2.02.1, 201-0251
10

2ДСУ 2.02.4, 201-0252
10

Дверь  противопожарная глухая ДПМ-01/30 (ЕI 30) размером 850х2075 мм, 203-8090
37

Дверь  противопожарная глухая ДПМ-01/30 (ЕI 30) размером 950х2075 мм, 203-8091
37

Дверь герметическая, марка стали С 255, 202-0041
27

Дверь противопожарная металлическая ДПМ-01/60 (EI 60), 203-8092
38

Детали анкерные, 204-9160
48

Детали деревянные градирен антисептированные из

брусьев, 203-9100
47

брусьев, 203-0573
47

досок, 203-9110
47

досок, 203-0574
47

Детали закладные весом до 1 килограмма, 204-0068
48

Детали закладные и накладные изготовленные

без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток, 204-0061
48

без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно, 204-0062
48

с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток, 204-0063
49

с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно, 204-0064
49

Детали закладные и накладные, 204-9180
48

Детали закладные, 204-9002
48

Детали крепления рельсов, 201-0631
16

Детали крепления стальные, 201-0844
16

Детали крепления стальные, 201-9261
16

Детали стальные для натяжения арматуры, 204-9130
48

Детали стыковки для окон

в спаренном переплете ДС 12-0,6, 206-0374
56

в спаренном переплете ДС 12-0,8, 206-0375
56

в спаренном переплете ДС 18-0,6, 206-0376
56

в спаренном переплете ДС 18-0,8, 206-0377
56

в спаренном переплете ДС 21-0,6, 206-0378
56

в спаренном переплете ДС 21-0,8, 206-0379
56

в раздельном переплете ДС 12-0,5, 206-0380
56

в раздельном переплете ДС 18-0,5, 206-0381
56

в раздельном переплете ДС 21-0,5, 206-0382
56

в раздельном переплете ФА-01, 206-0383
56

Детали, 203-9001
47

Детали, 203-9002
47

Деталь АД-1, 206-1280
73

Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип

ДП-21 толщиной 21 мм, шириной без гребня от 64 до 100 мм, 203-0341
41

ДП-21 толщиной 21 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм, 203-0342
41

ДП-27 толщиной 27 мм, шириной без гребня от 64 до 100 мм, 203-0343
41

ДП-27 толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм, 203-0344
41

ДП-35 толщиной 35 мм, шириной без гребня от 64 до 100 мм, 203-0345
41

ДП-35 толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм, 203-0346
41

Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные, 203-9150
41

Доски для покрытия полов толщиной

47 мм, шириной 68 и 78 мм, 203-0521
41

47 мм, шириной 118 мм, 203-0522
41

57 мм, шириной 68 и 78 мм, 203-0523
41

57 мм, шириной 118 мм, 203-0524
41

Доски для чистого пола, 203-9005
41

Доски паркетные, 203-9090
41

Доски паркетные, облицованные паркетными планками из

древесины дуба, ясеня, ильма, клена, 203-0537
41

древесины бука, вяза, 203-0550
41

древесины березы, 203-0551
41

Доски подоконные деревянные, 203-9055
42

Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марка

ПД-3, толщиной 28 мм, шириной 144 мм, 203-0375
42

ПД-3, толщиной 28 мм, шириной 200 мм, 203-0376
43

ПД-3, толщиной 28 мм, шириной 250 мм, 203-0377
43

ПД-3, толщиной 28 мм, шириной 300 мм, 203-0378
43

ПД-3, толщиной 28 мм, шириной 350 мм, 203-0379
43

ПД-3, толщиной 28 мм, шириной 400 мм, 203-0380
43

ПД-3, толщиной 28 мм, шириной 450 мм, 203-0381
43

Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки

ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 144 мм, 203-0382
43

ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 200 мм, 203-0383
43

ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 250 мм, 203-0384
43

ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 300 мм, 203-0385
43

ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 350 мм, 203-0386
43

ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 400 мм, 203-0387
43

ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 450 мм, 203-0388
43

ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 144 мм, 203-0389
43

ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 200 мм, 203-0390
43

ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 250 мм, 203-0391
43

ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 300 мм, 203-0392
43

ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 350 мм, 203-0393
43

ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 400 мм, 203-0394
43

ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 450 мм, 203-0395
43

Доски строганные в четверть, толщиной 40-60 мм, III сорта, 203-0515
47

Доски шпунтовые I сорт толщиной 60 мм, 203-0596
47

Доски шпунтовые I сорт толщиной 60 мм, 203-9006
47

Жесткие затворы, 201-0730
14

Заготовка металлическая для железобетонного анкера, 204-9166
49

Закладные и накладные детали из стали угловой, полосовой и труб, 201-9046
20

Заклепы алюминиевые, 206-8001
74

Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140, 201-1101
20

Звенья сетчатой ограды 1,5х3 м, 201-9081
21

Изделия декоративно-облицовочные, листовые

ЛАШ 06-06 (1,2,3,4), 206-1298
74

ЛАШ 03-03 (2), 206-1299
74

Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), 201-9014
17

Изделия штучные, 203-9130
47

Каркас перегородки глухой

ПГ 62.4, 201-0233
9

ПГ 61.2, 201-0234
9

ПГ 32.4, 201-0235
9

ПГ 31.2, 201-0236
9

ПГ 1.52.4, 201-0237
9

ПГ 1.51.2, 201-0238
9

Каркас с дверью ПГД 1.52.4, 201-0239
10

Каркас с раздаточным окном ПГР 1.52.4, 201-0240
10

Каркасы арматурные класса A-I диаметром

12 мм, 204-0073
49

10 мм, 204-0074
49

8 мм, 204-0075
49

Каркасы арматурные, 204-9120
49

Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м

до 50 кг, 201-0679
18

от 50 до 100 кг, 201-0680
18

от 100 до 150 кг, 201-0681
18

от 150 до 200 кг, 201-0682
18

от 200 до 300 кг, 201-0683
18

от 300 до 400 кг, 201-0684
18

от 400 до 600 кг, 201-0685
18

свыше 600 кг, 201-0686
18

Каркасы ванных печей, площадь ванн до 200 м2
без форканала, 201-0746
18

с форканалом, 201-0747
18

Каркасы вертикальных трубчатых печей

прямоугольные, шатрового типа, без обшивки, с лестницами и площадками, 201-0753
18

цилиндрические с коническим выходом или типа ПАРЕКС с обшивкой панелями, 201-0754
18

Каркасы ворот раздвижных, распашных подъемных, подъемно-поворотных, 203-9124
44

Каркасы животноводческих комплексов и птичников фермы покрытий с параллельными поясами, 201-0744
18

Каркасы животноводческих комплексов и птичников фермы покрытий треугольные, 201-0745
18

Каркасы кольцевых печей диаметром до 24 м, 201-0752
18

Каркасы металлические, 204-0825
49

Каркасы металлические, 204-9003
49

Каркасы под двойное остекление, под двухслойную глухую вставку

с однопольной распашной дверью ПД 1 39-15 П/К, 206-1163
71

с однопольной распашной дверью ПД 1 42-15 П/К, 206-1164
71

с однопольной распашной дверью ПД 1 48-15 П/К, 206-1165
72

с двупольной распашной дверью ПД 2 39-15 П/К, 206-1166
72

с двупольной распашной дверью ПД 2 42-15 П/К, 206-1167
72

с двупольной распашной дверью ПД 2 48-15 П/К, 206-1168
72

Каркасы под одинарное остекление, под однослойную глухую вставку

с однопольной распашной дверью ПД 139-15 1/К, 206-1145
71

с однопольной распашной дверью ПД 142-15 1/К, 206-1146
71

с однопольной распашной дверью ПД 148-15 1/К, 206-1147
71

с двупольной распашной дверью ПД 2 39-15 1/К, 206-1148
71

с двупольной распашной дверью ПД 2 42-15 1/К, 206-1149
71

с двупольной распашной дверью ПД 2 48-15 1/К, 206-1150
71

Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления, 201-0587
15

Каркасы рядовые под двухслойную глухую вставку

ПР 39-15 П/К, 206-1151
71

ПР 39-13 П/К, 206-1152
71

ПР 39-12,5 П/К, 206-1153
71

ПР 39-12 П/К, 206-1154
71

ПР 42-15 П/К, 206-1155
71

ПР 42-13 П/К, 206-1156
71

ПР 42-12,5 П/К, 206-1157
71

ПР 42-12 П/К, 206-1158
71

ПР 48-15 П/К, 206-1159
71

ПР 48-13 П/К, 206-1160
71

ПР 48-12,5 П/К, 206-1161
71

ПР 48-12 П/К, 206-1162
71

Каркасы рядовые под одинарное остекление, под однослойную глухую вставку

ПР 39-15 1/К, 206-1133
71

ПР 39-13 1/К, 206-1134
71

ПР 39-12.5 1/К, 206-1135
71

ПР 39-12 1/К, 206-1136
71

ПР 42-15 1/К, 206-1137
71

ПР 42-13 1/К, 206-1138
71

ПР 42-12,5 1/К, 206-1139
71

ПР 42-12 1/К, 206-1140
71

ПР 48-15 1/К, 206-1141
71

ПР 48-13 1/К, 206-1142
71

ПР 48-12.5 1/К, 206-1143
71

ПР 48-12 1/К, 206-1144
71

Каркасы термических печей камерные, 201-0751
18

Каркасы термических печей с выкатным подом, 201-0749
18

Каркасы термических печей с шагающим подом, 201-0750
18

Каркасы тоннельных печей, 201-0748
18

Каркасы фонарей светоаэрационных в зданиях с пролетом

до 6 м, 201-0577
15

более 6 м, 201-0578
15

Катки стальные, 201-8049
23

Клееные конструкции, 203-9151
44

Клинья парные, 201-0855
20

Козырьки забральные плоских глубинных затворов, марка стали С 255, 202-0001
27

Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140, 201-1102
20

Колонны двухветвевые

крайнего ряда, масса 1 м до 0,150 т, 201-0608
16

крайнего ряда, масса 1 м от 0,151 до 0,200 т, 201-0609
16

крайнего ряда, масса 1 м от 0,201 до 0,205 т, 201-0610
16

крайнего ряда, масса 1 м от 0,251 до 0,300 т, 201-0611
16

крайнего ряда, масса 1 м свыше 0,300 т, 201-0612
16

среднего ряда, масса 1 м до 0,150 т, 201-0613
16

среднего ряда, масса 1 м от 0,151 до 0,200 т, 201-0614
16

среднего ряда, масса 1 м от 0,201 до 0,250 т, 201-0615
16

среднего ряда, масса 1 м от 0,251 до 0,300 т, 201-0616
16

среднего ряда, масса 1 м свыше 0,300 т, 201-0617
16

Колонны деревянные, 203-9141
44

Колонны КУ1, КУ1Н, 201-0009
3

Колонны КУ2, КУ2Н, 201-0010
3

Колонны одноветвевые

крайнего ряда, масса 1 м до 0,075 т, 201-0600
16

крайнего ряда, масса 1 м от 0,076 до 0,1 т, 201-0601
16

крайнего ряда, масса 1 м от 0,1 до 0,125 т, 201-0602
16

крайнего ряда, масса 1 м свыше 0,126 т, 201-0603
16

среднего ряда, масса 1 м до 0,075 т, 201-0604
16

среднего ряда, масса 1 м от 0,076 до 0,1 т, 201-0605
16

среднего ряда, масса 1 м от 0,1 до 0,125 т, 201-0606
16

среднего ряда, масса 1 м свыше 0,126 т, 201-0607
16

Колонны С1, 201-0011
3

Колонны С2, 201-0012
3

Колья деревянные посадочные 2200x60 мм, 203-0530
47

Комплект деталей подвески потолков, 206-1211
72

Комплект элементов горизонтального и вертикального примыкания в горизонтальных и вертикальных ленточных проемах КПЛ 1-3000, 206-0145
53

Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа «КИСЛОВОДСК»

структурные плиты СП 30-300А, 201-0077
4

структурные плиты СП 30-350А, 201-0078
4

колонны К-3-7.2, 201-0079
4

колонны К-4-4.8, 201-0080
4

колонны К-4-6.0, 201-0081
4

опоры П-2, 201-0082
4

опоры П-3, 201-0083
4

опоры П-4, 201-0084
4

опоры П-8, 201-0085
4

опоры П-12, 201-0086
4

опоры П-13, 201-0087
4

опоры П-14, 201-0088
4

опоры П-15, 201-0089
4

опоры П-30, 201-0090
4

прогоны П-7, 201-0091
5

прогоны П-9, 201-0092
5

прогоны П-11, 201-0093
5

прогоны П-17, 201-0094
5

прогоны П-20, 201-0095
5

прогоны П-25, 201-0096
5

прогоны П-27, 201-0097
5

прогоны П-28, 201-0098
5

Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа «КИСЛОВОДСК»

структурные плиты СП27-300А, 201-0035
4

структурные плиты СП27-350А, 201-0036
4

колонны КБ-2-7,2, 201-0037
4

колонны КБ-3-6,0, 201-0038
4

колонны КБ-3-7,2, 201-0039
4

Колонны КБ-4-3,6, 201-0040
4

колонны КБ-4-4,8, 201-0041
4

колонны КБ-4-6,0, 201-0042
4

стойки фахверка рядовые СР-3.6-Т, 201-0043
4

стойки фахверка рядовые СР-4.8-Т, 201-0044
4

стойки фахверка рядовые СР-3.6-П, 201-0045
4

стойки фахверка рядовые СР-4.8-П, 201-0046
4

стойки фахверка рядовые СР-6.0-П, 201-0047
4

стойки фахверка рядовые СР-7.2-П, 201-0048
4

стойки фахверка рядовые СР-3.6-Ш, 201-0049
4

стойки фахверка рядовые СР-4.8-Ш, 201-0050
4

стойки фахверка рядовые СР-6.0-Ш, 201-0051
4

стойки фахверка рядовые СР-7.2-Ш, 201-0052
4

стойки фахверка связевые СВ-3.6-Т, 201-0053
4

стойки фахверка связевые СВ-4.8-Т, 201-0054
4

стойки фахверка связевые СВ-3.6-П, 201-0055
4

стойки фахверка связевые СВ-4.8-П, 201-0056
4

стойки фахверка связевые СВ-6.0-П, 201-0057
4

стойки фахверка связевые СВ-7.2-П, 201-0058
4

стойки фахверка связевые СВ-3.6-Ш, 201-0059
4

стойки фахверка связевые СВ-4.8-Ш, 201-0060
4

стойки фахверка связевые СВ-6.0-Ш, 201-0061
4

стойки фахверка связевые СВ-7.2-Ш, 201-0062
4

стойки фахверка стыковые СС-3.6-Т, 201-0063
4

стойки фахверка стыковые СС-4.8-Т, 201-0064
4

стойки фахверка стыковые СС-3.6-П, 201-0065
4

стойки фахверка стыковые СС-4.8-П, 201-0066
4

стойки фахверка стыковые СС-6.0-П, 201-0067
4

стойки фахверка стыковые СС-7.2-П, 201-0068
4

стойки фахверка стыковые СС-3.6-Ш, 201-0069
4

стойки фахверка стыковые СС-4.8-Ш, 201-0070
4

стойки фахверка стыковые СС-6.0-Ш, 201-0071
4

стойки фахверка стыковые СС-7.2-Ш, 201-0072
4

стойки фахверка угловые СУ-3.6-Т, 201-0073
4

стойки фахверка угловые СУ-4.8-Т, 201-0074
4

стойки фахверка угловые СУ-6.0-Т, 201-0075
4

стойки фахверка угловые СУ-7.2-Т, 201-0076
4

Комплекты арматурной заготовки из арматурной стали класса

А-I, 204-9173
49

А-III, 204-9172
49

Комплекты деталей для крепления дверей КД-1 в проеме

однопольных, 206-0432
59

двупольных, 206-0433
59

Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя качающимися дверями со средним импостом

ТАТ 27-30К, 206-1072
70

ТАТ 30-30К, 206-1073
70

ТАТ 33-30К, 206-1074
70

ТАТ 36-30К, 206-1075
70

ТАТ 27-30КИ, 206-1076
70

ТАТ 30-30КИ, 206-1077
70

ТАТ 33-30КИ, 206-1078
70

ТАТ 36-30КИ, 206-1079
70

Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя распашными однопольными дверями

со средним импостом с порогом ТАТ 27-30ПИ, 206-1032
69

со средним импостом с порогом ТАТ 30-30ПИ, 206-1033
69

со средним импостом с порогом ТАТ 33-30ПИ, 206-1034
69

со средним импостом с порогом ТАТ 36-30ПИ, 206-1035
69

со средним импостом без порога ТАТ 27-30ВИ, 206-1036
69

со средним импостом без порога ТАТ 30-30ВИ, 206-1037
69

со средним импостом без порога ТАТ 33-30ВИ, 206-1038
69

со средним импостом без порога ТАТ 36-30ВИ, 206-1039
69

с порогом ТАТ 27-30П, 206-1056
69

с порогом ТАТ 30-30П, 206-1057
69

с порогом ТАТ 33-30П, 206-1058
69

с порогом ТАТ 36-30П, 206-1059
69

без порога ТАТ 27-30В, 206-1060
69

без порога ТАТ 30-30В, 206-1061
69

без порога ТАТ 33-30В, 206-1062
69

без порога ТАТ 36-30В, 206-1063
69

с полотнами под частичное остекление с порогом ТАТ 27-30ЧП, 206-1064
69

с полотнами под частичное остекление с порогом ТАТ 30-30ЧП, 206-1065
69

с полотнами под частичное остекление с порогом ТАТ 33-30ЧП, 206-1066
69

с полотнами под частичное остекление с порогом ТАТ 36-30ЧП, 206-1067
69

с полотнами под частичное остекление без порога ТАТ 27-30ЧВ, 206-1068
69

с полотнами под частичное остекление без порога ТАТ 30-30ЧВ, 206-1069
69

с полотнами под частичное остекление без порога ТАТ 33-30ЧВ, 206-1070
69

с полотнами под частичное остекление без порога ТАТ 36-30ЧВ, 206-1071
70

Комплекты нащельников для крепления дверей в проеме

КН 21-10, 206-0434
59

КН 21-13, КН 24-10, 206-0435
59

КН 21-15, КН 24-13, 206-0436
59

КН 21-19, 206-0437
59

КН24-15, 206-0438
59

КН24-19, 206-0439
59

Комплекты элементов вертикального примыкания

КПВЛ 1-600, КПВП 1-600, 206-0100
52

КПВЛ 2-1500, КПВП 2-1500, 206-0101
52

КПВЛ 3-1800, КПВП 3-1800, 206-0102
52

КПВЛ 4-2100, КПВП 4-2100, 206-0103
52

КПВЛ 5-2200, КПВП 5-2200, 206-0104
52

КПВЛ 6-2400, КПВП 6-2400, 206-0105
52

КПВЛ 7-2800, КПВП 7-2800, 206-0106
52

КПВЛ 8-600, КПВП 8-600, 206-0107
52

КПВЛ 9-1500, КПВП 9-1500, 206-0108
52

КПВЛ 10-1800, КПВП 10-1800, 206-0109
52

КПВЛ 11-2100, КПВП 11-2100, 206-0110
52

КПВЛ 12-2200, КПВП 12-2200, 206-0111
52

КПВЛ 13-2400, КПВП 13-2400, 206-0112
52

КПВЛ 14-2800, КПВП 14-2800, 206-0113
52

в горизонтальных ленточных проемах КПВ 15-600, 206-0131
52

в горизонтальных ленточных проемах КПВ 16-1500, 206-0132
52

в горизонтальных ленточных проемах КПВ 17-1800, 206-0133
52

в горизонтальных ленточных проемах КПВ 18-2100, 206-0134
52

в горизонтальных ленточных проемах КПВ 19-600, 206-0135
52

в горизонтальных ленточных проемах КПВ 20-1500, 206-0136
52

в горизонтальных ленточных проемах КПВ 21-1800, 206-0137
52

в горизонтальных ленточных проемах КПВ 22-2100, 206-0138
53

для окон с четвертью ЧКПВ 1-600, 206-0146
53

для окон с четвертью ЧКПВ 2-1500, 206-0147
53

для окон с четвертью ЧКПВ 3-1800, 206-0148
53

для окон с четвертью ЧКПВ 4-2100, 206-0149
53

для окон с четвертью ЧКПВ5-2200, 206-0150
53

для окон с четвертью ЧКПВ 6-2400, 206-0151
53

для окон с четвертью ЧКПВ 7-2800, 206-0152
53

для окон с четвертью ЧКПВ 8-600, 206-0153
53

для окон с четвертью ЧКПВ 9-1500, 206-0154
53

для окон с четвертью ЧКПВ 10-1800, 206-0155
53

для окон с четвертью ЧКПВ 11-2100, 206-0156
53

для окон с четвертью ЧКПВ 12-2200, 206-0157
53

для окон с четвертью ЧКПВ13-2400, 206-0158
53

для окон с четвертью ЧКПВ 14-2800, 206-0159
53

Комплекты элементов верхнего горизонтального примыкания

КПГ 1-750, 206-0114
53

КПГ 2-900, 206-0115
53

КПГ 3-1200, 206-0116
53

КПГ 4-1500, 206-0117
53

КПГ 5-900, 206-0118
53

КПГ 6-1200, 206-0119
53

КПГ 7-1500, 206-0120
53

КПГ 8-750, 206-0121
53

КПГ 9-900, 206-0122
53

КПГ 10-1200, 206-0123
53

КПГ 11-1500, 206-0124
53

КПГ 21-900, 206-0125
53

КПГ 22-1200, 206-0126
53

КПГ 23-1500, 206-0127
53

Комплекты элементов горизонтального примыкания

в вертикальных ленточных проемах КПГ 18-900, 206-0139
53

в вертикальных ленточных проемах КПГ 19-1200, 206-0140
53

в вертикальных ленточных проемах КПГ 20-1500, 206-0141
53

для окон с четвертью ЧКПГ 1-750, 206-0160
53

для окон с четвертью ЧКПГ 2-900, 206-0161
53

для окон с четвертью ЧКПГ 3-1200, 206-0162
53

для окон с четвертью ЧКПГ 4-1500, 206-0163
53

для окон с четвертью ЧКПГ 5-750, 206-0164
53

для окон с четвертью ЧКПГ 6-900, 206-0165
53

для окон с четвертью ЧКПГ 7-1200, 206-0166
53

для окон с четвертью ЧКПГ 8-1500, 206-0167
53

для окон с четвертью ЧКПГ 9-3000, 206-0168
53

для окон с четвертью ЧКПГ 10-3000, 206-0169
53

Комплекты элементов нижнего горизонтального примыкания

КПГ 12-900, 206-0128
53

КПГ 13-1200, 206-0129
53

КПГ 14-1500, 206-0130
53

в горизонтальных ленточных проемах КПГ 15-3000, 206-0142
53

в горизонтальных ленточных проемах КПГ 17-3000, 206-0143
53

в горизонтальных ленточных проемах КПГ 16-3000, 206-0144
53

Комплекты элементов обрамления для дверей балконных

в спаренном переплете КБС 28-9, 206-0319
57

в спаренном переплете КБС 28-12, 206-0320
57

в спаренном переплете КБС 28-18, 206-0321
57

в раздельном переплете КБР 28-9, 206-0343
57

в раздельном переплете КБР 28-12, 206-0344
57

в раздельном переплете КБР 28-18, 206-0345
57

Комплекты элементов обрамления для окон

в спаренном переплете КОС 12-12, 206-0298
56

в спаренном переплете КОС 12-13,5, 206-0299
56

в спаренном переплете КОС 12-15, 206-0300
56

в спаренном переплете КОС 12-18, 206-0301
56

в спаренном переплете КОС 12-21, 206-0302
56

в спаренном переплете КОС 18-9, 206-0303
56

в спаренном переплете КОС 18-12, 206-0304
56

в спаренном переплете КОС 18-13,5, 206-0305
56

в спаренном переплете КОС 18-15, 206-0306
56

в спаренном переплете КОС 18-18, 206-0307
56

в спаренном переплете КОС 18-21, 206-0308
56

в спаренном переплете КОС 18-24, 206-0309
56

в спаренном переплете КОС 18-27, 206-0310
56

в спаренном переплете КОС 21-9, 206-0311
56

в спаренном переплете КОС 21-12, 206-0312
56

в спаренном переплете КОС 21-13,5, 206-0313
56

в спаренном переплете КОС21-15, 206-0314
56

в спаренном переплете КОС21-18, 206-0315
56

в спаренном переплете КОС21-21, 206-0316
56

в спаренном переплете КОС21-24, 206-0317
56

в спаренном переплете КОС 21-27, 206-0318
56

в раздельном переплете КОР 12-12, 206-0322
56

в раздельном переплете КОР 12-13,5, 206-0323
56

в раздельном переплете КОР 12-15, 206-0324
56

в раздельном переплете КОР 12-18, 206-0325
56

в раздельном переплете КОР 12-21, 206-0326
56

в раздельном переплете КОР 18-9, 206-0327
56

в раздельном переплете КОР 18-12, 206-0328
56

в раздельном переплете КОР 18-13,5, 206-0329
56

в раздельном переплете КОР 18-15, 206-0330
56

в раздельном переплете КОР 18-18, 206-0331
56

в раздельном переплете КОР 18-21, 206-0332
56

в раздельном переплете КОР 18-24, 206-0333
56

в раздельном переплете КОР 18-27, 206-0334
56

в раздельном переплете КОР 21-9, 206-0335
56

в раздельном переплете КОР 21-12, 206-0336
56

в раздельном переплете КОР 21-13,5, 206-0337
56

в раздельном переплете КОР 21-15, 206-0338
56

в раздельном переплете КОР 21-18, 206-0339
56

в раздельном переплете КОР 21-21, 206-0340
57

в раздельном переплете КОР 21-24, 206-0341
57

в раздельном переплете КОР 21-27, 206-0342
57

Комплекты элементов потолков

панельных с перфорацией ЛАП-06-06П, 206-1191
72

панельных с перфорацией ЛАП-06-12П, 206-1193
72

панельных без перфорации ЛАП 06-06, 206-1192
72

панельных без перфорации ЛАП 06-12, 206-1194
72

панельных без перфорации ЛАП06-06-4, 206-1195
72

реечных с перфорацией ЛАК-01-30П, 206-1196
72

реечных с перфорацией ЛАК-03-60П, 206-1198
72

реечных с перфорацией ЛАК-01,5-3ОП, 206-1200
72

реечных с перфорацией ЛАК-02,5-30П, 206-1202
72

реечных с перфорацией ЛАК-03,5-60П, 206-1204
72

реечных без перфорации ЛАК-01-30, 206-1197
72

реечных без перфорации ЛАК-03-60, 206-1199
72

реечных без перфорации ЛАК-01,5-30, 206-1201
72

реечных без перфорации ЛАК-02,5-30, 206-1203
72

реечных без перфорации ЛАК-03,5-60, 206-1205
72

Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для примыкания

к потолку, длина стыка 1550 мм, 206-1169
72

к потолку, длина стыка 3000 мм, 206-1170
72

к потолку, длина стыка 4600 мм, 206-1171
72

к полу, длина стыка 1550 мм, 206-1172
72

к полу, длина стыка 1800 мм, 206-1173
72

к полу, длина стыка 3000 мм, 206-1174
72

к полу, длина стыка 4500 мм, 206-1175
72

к стене, длина стыка 3900 мм, 206-1176
72

к стене, длина стыка 4200 мм, 206-1177
72

к стене, длина стыка 4800 мм, 206-1178
72

Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для стыка

двух панелей между собой, длина стыка 3900 мм, 206-1179
72

двух панелей между собой, длина стыка 4200 мм, 206-1180
72

двух панелей между собой, длина стыка 4800 мм, 206-1181
72

двух панелей между собой под углом 90 градусов, длина стыка 3900 мм, 206-1182
72

двух панелей между собой под углом 90 градусов, длина стыка 4200 мм, 206-1183
72

двух панелей между собой под углом 90 градусов, длина стыка 4800 мм, 206-1184
72

трех панелей между собой, длина стыка 3900 мм, 206-1185
72

трех панелей между собой, длина стыка 4200 мм, 206-1186
72

трех панелей между собой, длина стыка 4800 мм, 206-1187
72

четырех панелей между собой, длина стыка 3900 мм, 206-1188
72

четырех панелей между собой, длина стыка 4200 мм, 206-1189
72

четырех панелей между собой, длина стыка 4800 мм, 206-1190
72

Кондуктор для обетонирования блоков закладных частей, масса 7820 кг, марка стали С 255, 202-0040
28

Кондуктор инвентарный металлический, 201-0798
20

Кондуктор инвентарный металлический, 201-9370
20

Конструктивные элементы вспомогательного назначения

массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций, 201-0772
23

массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями, 201-0773
23

массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, 201-0774
23

с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций, 201-0775
23

с преобладанием профильного проката с отверстиями, 201-0776
23

с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, 201-0777
23

Конструкции

металлические, 201-9006
10

металлические мелкие, 201-9005
10

стальные, 201-9002
10

стальные из одного профиля, 201-9009
10

стальные нащельников и деталей обрамления, 201-9360
10

стальные нащельников и деталей обрамления, 201-0382
10

стальные оконных блоков, 201-9291
10

Конструкции арматурные, 204-9090
49

Конструкции габионные из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения с шестигранными ячейками, размером 8х10 мм, 201-0788
20

Конструкции декоративно-облицовочные АК-1У, 206-1255
73

Конструкции деревянные клееные, 203-9051
44

Конструкции каркасов для зданий многоэтажных с железобетонными колоннами, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания

до 75 кг, 201-0643
17

от 75 до 125 кг, 201-0644
17

от 125 до 200 кг, 201-0645
17

свыше 200 кг, 201-0646
17

Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески), 201-1113
17

Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески), 201-9288
17

Конструкции металлические крепежных блоков с распорами, 201-0784
20

Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов, 201-3225
20

Конструкции мостовые инвентарные, 201-8054
23

Конструкции мостовые инвентарные, 201-9355
23

Конструкции под установку крышек вентиляторов и обрамление проемов в кровле из прокатных профилей и толстолистовой стали, 201-0622
16

Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа «МОЛОДЕЧНО»

фермы подстропильные ПФ 12-30, 201-0099
5

фермы подстропильные ПФ 12-37, 201-0100
5

фермы подстропильные ПФ 12-43, 201-0101
5

фермы подстропильные ПФ 12-50, 201-0102
5

фермы подстропильные ПФ 12-61, 201-0103
5

фермы стропильные ФС 18-2.4, 201-0104
5

фермы стропильные ФС 18-3.2, 201-0105
5

фермы стропильные ФС 18-3.9, 201-0106
5

фермы стропильные ФС 18-4.3, 201-0107
5

фермы стропильные ФС 24-1.5, 201-0108
5

фермы стропильные ФС 24-1.8, 201-0109
5

фермы стропильные ФС 24-2.2, 201-0110
5

фермы стропильные ФС 24-2.6, 201-0111
5

фермы стропильные ФС 24-2.9, 201-0112
5

фермы стропильные ФС 30-1.3, 201-0113
5

фермы стропильные ФС 30-1.5, 201-0114
5

фермы стропильные ФС 30-1.8, 201-0115
5

фермы стропильные ФС 30-2.0, 201-0116
5

балки подстропильные ПБ 12-34, 201-0117
5

балки подстропильные ПБ 12-39, ПБ 12-44, 201-0118
5

балки подстропильные ПБ 12-49, 201-0119
5

детали крепления Д1, 201-0120
5

детали крепления Д2, 201-0121
5

детали крепления Д3, 201-0122
5

детали крепления Д4, 201-0123
5

детали крепления Д5, 201-0124
5

детали крепления Д6, 201-0125
5

детали крепления Д7, 201-0126
5

детали крепления Д8, 201-0127
5

детали крепления Д9, 201-0128
5

детали крепления Д10, 201-0129
5

детали крепления Д11, 201-0130
5

детали крепления Д12, 201-0131
5

детали крепления Д13, 201-0132
5

детали крепления Д15, 201-0133
5

детали крепления Д16, 201-0134
5

детали крепления Д18, 201-0135
5

детали крепления Д19, 201-0136
5

детали крепления Д20, 201-0137
5

надколонники Н1, 201-0138
5

надколонники Н2, 201-0139
5

связи вертикальные С1, 201-0140
5

связи вертикальные С2, 201-0141
5

связи вертикальные С3, 201-0142
5

связи вертикальные С4, 201-0143
5

прогоны Л-48, 201-0144
5

прогоны Л-43, Л-47, Л-50, 201-0145
5

Конструкции покрытий пространственных типа

МОСКВА СПМФ 24-360, 201-0146
5

МОСКВА СПМФ 24-360К, 201-0147
6

МОСКВА СПМФ 24-450, 201-0148
6

МОСКВА СПМФ 24-450К, 201-0149
6

МОСКВА СПМФ 24-540, 201-0150
6

МОСКВА СПМФ 24-510К, 201-0151
6

МОСКВА СПМФ 24-630, 201-0152
6

МОСКВА СПМФ 24-610К, 201-0153
6

МОСКВА СПМФ 18-300К, 201-0154
6

МОСКВА СПМФ 18-410К, 201-0155
6

МОСКВА СПМФ 18-520К, 201-0156
6

МОСКВА СПМФ 18-630К, 201-0157
6

Конструкции стальные (включая накладки и подвески) с облицовкой алюминием, 201-9018
20

Конструкции стальные индивидуальные

листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т, 201-0850
25

листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой 0,1-0,5 т, 201-0851
25

решетчатые сварные массой до 0,1 т, 201-0843
25

решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т, 201-9410
25

решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т, 201-0848
25

решетчатые сварные массой 0,5-1 т, 201-9412
25

решетчатые сварные массой 0,5-1 т, 201-0852
25

решетчатые сварные массой 1-2 т, 201-0853
25

решетчатые сварные массой 2-5 т, 201-0854
25

решетчатые сварные массой свыше 5 т, 201-0826
25

Конструкции стальные ножа и стыка, 201-9356
20

Конструкции стальные перекрытия швов, 201-9295
23

Конструкции стальные перил, 201-8052
20

Конструкции стальные перил, 201-9296
20

Конструкции стальные приспособлений

для монтажа, 201-0783
20

для монтажа, 201-9290
20

для монтажа усиления конструктивных элементов, 201-9289
20

Конструкции стальные продольных связей, 201-9402
20

Конструкции стальные тяжей, 201-0794
23

Конструкции стальные тяжей, 201-9357
23

Конструкции стальных опорных башмаков, 201-0804
20

Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом

100 м3 РВ 100-01-СК, 201-0395
11

100 м3 РВ 100-02-СК, 201-0396
11

100 м3 РВ 100-01-СП, 201-0397
11

100 м3 РВ 100-02-СП, 201-0398
11

200 м3 РВ 200-01-СК, 201-0399
11

200 м3 РВ 200-02-СК, 201-0400
11

200 м3 РВ 200-01-СП, 201-0401
11

200 м3 РВ 200-02-СП, 201-0402
11

300 м3 РВ 300-01-СК, 201-0403
11

300 м3 РВ 300-01-СП, 201-0404
11

400 м3 РВ 400-01-СК, 201-0405
11

400 м3 РВ 400-01-СП, 201-0406
11

700 м3 РВ 700-01-СК, 201-0407
11

700 м3 РВ 700-01-СП, 201-0408
11

1000 м3 РВ 1000-01-СК, 201-0409
11

1000 м3 РВ 1000-02-СК, 201-0410
11

1000 м3 РВ 1000-01-СП, 201-0411
11

2000 м3 РВ 2000-01-СК, 201-0412
11

2000 м3 РВ 2000-02-СК, 201-0413
11

2000 м3 РВ 2000-03-СК, 201-0414
11

2000 м3 РВ 2000-04-СК, 201-0415
11

2000 м3 РВ 2000-01-СП, 201-0416
11

2000 м3 РВ 2000-02-СП, 201-0417
11

2000 м3 РВ 2000-03-СП, 201-0418
11

3000 м3 РВ 3000-01-СК, 201-0419
11

3000 м3 РВ 3000-02-СК, 201-0420
11

3000 м3 РВ 3000-03-СК, 201-0421
11

3000 м3 РВ 3000-04-СК, 201-0422
11

3000 м3 РВ 3000-01-СП, 201-0423
11

3000 м3 РВ 3000-02-СП, 201-0424
11

3000 м3 РВ 3000-03-СП, 201-0425
11

3000 м3 РВ 3000-04-СП, 201-0426
11

3000 м3 РВ 3000-05-СП, 201-0427
11

3000 м3 РВ 3000-06-СП, 201-0428
11

3000 м3 РВ 3000-07-СП, 201-0429
11

3000 м3 РВ 3000-08-СП, 201-0430
11

5000 м3 РВ 5000-01-СК, 201-0431
11

5000 м3 РВ 5000-02-СК, 201-0432
11

5000 м3 РВ 5000-03-СК, 201-0433
11

5000 м3 РВ 5000-04-СК, 201-0434
11

5000 м3 РВ 5000-05-СК, 201-0435
11

5000 м3 РВ 5000-06-СК, 201-0436
12

5000 м3 РВ 5000-07-СК, 201-0437
12

5000 м3 РВ 5000-08-СК, 201-0438
12

5000 м3 РВ 5000-09-СК, 201-0439
12

5000 м3 РВ 5000-10-СК, 201-0440
12

5000 м3 РВ 5000-01-СП, 201-0441
12

5000 м3 РВ 5000-02-СП, 201-0442
12

5000 м3 РВ 5000-03-СП, 201-0443
12

5000 м3 РВ 5000-04-СП, 201-0444
12

5000 м3 РВ 5000-05-СП, 201-0445
12

5000 м3 РВ 5000-06-СП, 201-0446
12

5000 м3 РВ 5000-07-СП, 201-0447
12

5000 м3 РВ 5000-08-СП, 201-0448
12

5000 м3 РВ 5000-09-СП, 201-0449
12

5000 м3 РВ 5000-10-СП, 201-0450
12

5000 м3 РВ 5000-11-СП, 201-0451
12

5000 м3 РВ 5000-12-СП, 201-0452
12

5000 м3 РВ 5000-13-СП, 201-0453
12

5000 м3 РВ 5000-14-СП, 201-0454
12

5000 м3 РВ 5000-15-СП, 201-0455
12

5000 м3 РВ 5000-16-СП, 201-0456
12

10000 м3 РВ 10000-01-СК, 201-0457
12

10000 м3 РВ 10000-02-СК, 201-0458
12

10000 м3 РВ 10000-03-СК, 201-0459
12

10000 м3 РВ 10000-04-СК, 201-0460
12

10000 м3 РВ 10000-05-СК, 201-0461
12

10000 м3 РВ 10000-01-СП, 201-0462
12

10000 м3 РВ 10000-02-СП, 201-0463
12

10000 м3 РВ 10000-03-СП, 201-0464
12

10000 м3 РВ 10000-04-СП, 201-0465
12

10000 м3 РВ 10000-05-СП, 201-0466
12

10000 м3 РВ 10000-06-СП, 201-0467
12

10000 м3 РВ 10000-07-СП, 201-0468
12

10000 м3 РВ 10000-08-СП, 201-0469
12

20000 м3 РВ 20000-01-СК, 201-0470
12

20000 м3 РВ 20000-02-СК, 201-0471
12

20000 м3 РВ 20000-03-СК, 201-0472
12

20000 м3 РВ 20000-04-СК, 201-0473
12

20000 м3 РВ 20000-05-СК, 201-0474
12

20000 м3 РВ 20000-06-СК, 201-0475
12

20000 м3 РВ 20000-07-СК, 201-0476
12

20000 м3 РВ 20000-08-СК, 201-0477
12

20000 м3 РВ 20000-01-СП, 201-0478
12

20000 м3 РВ 20000-02-СП, 201-0479
12

20000 м3 РВ 20000-03-СП, 201-0480
12

20000 м3 РВ 20000-04-СП, 201-0481
12

20000 м3 РВ 20000-05-СП, 201-0482
12

20000 м3 РВ 20000-06-СП, 201-0483
12

20000 м3 РВ 20000-07-СП, 201-0484
12

20000 м3 РВ 20000-08-СП, 201-0485
12

30000 м3 РВ 30000-01-СК, 201-0486
12

30000 м3 РВ 30000-02-СК, 201-0487
12

30000 м3 РВ 30000-03-СК, 201-0488
12

30000 м3 РВ 30000-04-СК, 201-0489
12

30000 м3 РВ 30000-05-СП, 201-0490
12

30000 м3 РВ 30000-02-СП, 201-0491
12

30000 м3 РВ 30000-03-СП, 201-0492
12

30000 м3 РВ 30000-04-СП, 201-0493
12

Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом

100 м3 РВ 100-01-СК, С, 201-0494
12

100 м3 РВ 100-02-СК, С, 201-0495
13

100 м3 РВ 100-01-СП, С, 201-0496
13

200 м3 РВ 200-01-СК, С, 201-0497
13

200 м3 РВ 200-02-СК, С, 201-0498
13

200 м3 РВ 200-01-СП, С, 201-0499
13

300 м3 РВ 300-01-СК, С, 201-0500
13

300 м3 РВ 300-02-СК, С, 201-0501
13

300 м3 РВ 300-01-СП, С, 201-0502
13

300 м3 РВ-400-01-СК, С, 201-0503
13

300 м3 РВ-400-02-СК, С, 201-0504
13

300 м3 РВ-400-01-СП, С, 201-0505
13

700 м3 РВ 700-01-СК, С, 201-0506
13

700 м3 РВ 700-02-СК, С, 201-0507
13

700 м3 РВ 700-01-СП, С, 201-0508
13

1000 м3 РВ 1000-01-СК, С, 201-0509
13

1000 м3 РВ 1000-02-СК, С, 201-0510
13

1000 м3 РВ 1000-01-СП, С, 201-0511
13

2000 м3 РВ 2000-01-СК, С, 201-0512
13

2000 м3 РВ 2000-02-СК, С, 201-0513
13

2000 м3 РВ 2000-03-СК, С, 201-0514
13

3000 м3 РВ 3000-01-СК, С, 201-0515
13

3000 м3 РВ 3000-02-СК, С, 201-0516
13

3000 м3 РВ 3000-03-СК, С, 201-0517
13

3000 м3 РВ 3000-04-СК, С, 201-0518
13

3000 м3 РВ 3000-05-СК, С, 201-0519
13

3000 м3 РВ 3000-06-СК, С, 201-0520
13

5000 м3 РВ 5000-01-СК, С, 201-0521
13

5000 м3 РВ 5000-02-СК, С, 201-0522
13

5000 м3 РВ 5000-03-СК, С, 201-0523
13

5000 м3 РВ 5000-04-СК, С, 201-0524
13

5000 м3 РВ 5000-05-СК, С, 201-0525
13

5000 м3 РВ 5000-06-СК, С, 201-0526
13

10000 м3 РВ 10000-01-СК, С, 201-0527
13

10000 м3 РВ 10000-02-СК, С, 201-0528
13

10000 м3 РВ 10000-03-СК, С, 201-0529
13

10000 м3 РВ 10000-04-СК, С, 201-0530
13

10000 м3 РВ 10000-05-СК, С, 201-0531
13

10000 м3 РВ 10000-06-СК, С, 201-0532
13

20000 м3 РВ 20000-01-СК, С, 201-0533
13

20000 м3 РВ 20000-02-СК, С, 201-0534
13

20000 м3 РВ 20000-03-СК, С, 201-0535
13

20000 м3 РВ 20000-10-СК, С, 201-0536
13

20000 м3 РВ 20000-04-СК, С, 201-0537
13

20000 м3 РВ 20000-05-СК, С, 201-0538
13

20000 м3 РВ 20000-06-СК, С, 201-0539
13

20000 м3 РВ 20000-11-СК, С, 201-0540
13

20000 м3 РВ 20000-07-СК, С, 201-0541
13

20000 м3 РВ 20000-08-СК, С, 201-0542
13

20000 м3 РВ 20000-09-СК, С, 201-0543
13

20000 м3 РВ 20000-12-СК, С, 201-0544
13

Конструкции тормозные подкрановых балок решетчатые, 201-0629
16

Конструкции тормозные подкрановых балок сплошного сечения из листовой стали, 201-0628
16

Конструкции узлов коксохимических заводов

каркасы коксовых батарей, 201-0741
19

кожухи стояков для отвода газа, 201-0742
20

затворы коксовой рампы, 201-0743
20

Конструкции усиления, 201-9007
17

Конструкции ферм, 203-9050
47

Конструкция устройств для хранения сыпучих материалов,

бункеры, встроенные в производственные здания, 201-0700
20

бункерные эстакады, 201-0701
20

силосы: корпуса, колонны, связи, конструкции под установку загрузочных и разгрузочных устройств, 201-0702
20

Коробка дверная размером

74х45 мм, 203-0332
41

94х45 мм, 203-0333
41

94х55 мм, 203-0334
41

Коробка дверная, облицованная кровельной сталью, размером 94х55 мм, 203-0335
41

Коробка люков, облицованная кровельной сталью, размером 112х66 мм, 203-0336
41

Коробки ворот деревянные размером 174х46 мм, 203-0549
44

Коробки ворот деревянные, 203-0560
44

Коробки ворот деревянные, 203-9060
44

Коробки дверные металлические, 203-9061
41

Коробки дверные, 203-9058
41

Коробки оконные размером

168х45 мм, 203-0320
40

74х45 мм, 203-0321
40

134х45, 132х44 мм, 203-0322
40

124х70 мм, 203-0323
40

124х52-55 мм, 203-0324
40

124х46, 124х44, 110х54, 104х60, 104х50, 104х40 мм, 203-0325
40

96х36, 96х26 мм, 203-0326
41

94х70 мм, 203-0327
41

94х62, 94х60, 94х54-55 мм, 203-0328
41

94х52, 94х50 мм, 203-0329
41

94х45-46, 84х54, 84х44, 80х54, 72х54 мм, 203-0330
41

64х54, 64х44-46, 63х54, 63х44 мм, 203-0331
41

Коробки оконные, 203-9056
40

Косоуры, 201-0649
10

Крепежные детали (анкера), 204-9282
49

Кронштейн стеновой для ПП 60х27, 201-8194
26

Кронштейны гнутые обычные 5х50х40, 201-1308
25

Кронштейны гнутые угловые (КГУ) 5х50х60, 201-1307
25

Кронштейны перильные (КП), 201-1309
25

Кронштейны, 201-8111
17

Кронштейны, 201-9251
17

Крышки герметические, марка стали С 255, 202-0002
28

Крышки проемов, масса 1-1,5 т, марка стали С 255, 202-0042
28

Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип

I, сечением 80х25-32, 100х25-32 мм, 203-0398
43

II, сечением 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм, 203-0399
43

Лазы круглые, 201-0731
14

Лазы овальные, 201-0732
14

Лестницы маршевые, ширина

600 мм, 201-0387
10

800 мм, 201-0388
10

1000 мм, 201-0389
10

Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями, 201-0726
14

Лестницы стальные, 201-9013
10

Лестницы шахтные, 201-0727
14

Литые детали воздухонагревателя и поднасадочных устройств из чугуна, 205-0014
50

Литые чугунные детали литейного двора и поддоменника, экранирование конструкций, 205-0013
50

Лотки каналов для прокладки кабелей (инвентарные), 203-0571
47

Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок

однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2; ДЛ 13-10, площадь 1,26 м2, 203-0236
38

двупольные ДЛ 10-10А, площадь 0,97 м2, 203-0237
38

двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2, 203-0238
38

Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола

до 200 кг, 201-0668
22

от 200 до 300 кг, 201-0669
22

от 300 до 400 кг, 201-0670
22

от 400 до 600 кг, 201-0671
22

от 600 до 800 кг, 201-0672
22

Мачты алюминиевые решетчатые для радиорелейной связи и сцепов

МАР 5-1-40, МАР 5-1-50, МАР 5-1-65, 206-1318
74

МАР 10-1-40, МАР 10-1-50, МАР 10-1-65, 206-1319
74

МАР 15-1-40, МАР 15-1-50, МАР 15-1-65, 206-1320
74

МАР 20-1-40, МАР 20-1-50, МАР 20-1-65, 206-1321
74

МАР 20-2-40, МАР 20-2-50, МАР 20-2-65, 206-1322
74

МАР 25-1-40, МАР 25-1-50, МАР 25-1-65, 206-1323
74

МАР 25-2-40, МАР 25-2-50, МАР 25-2-65, 206-1324
74

МАР 30-1-40, МАР 30-1-50, МАР 30-1-65, 206-1325
75

МАР 30-2-40, МАР 30-2-50, МАР 30-2-65, 206-1326
75

МАР 35-1-40, МАР 35-1-50, МАР 35-1-65, 206-1327
75

МАР 35-2-40, МАР 35-2-50, МАР 35-2-65, 206-1328
75

Металлическая опалубка, 201-0906
25

Металлические конструкции крепежных блоков с распорами, 201-9292
20

Металлоконструкции деформационного шва «Маурер», 201-8050
23

Металлоконструкции деформационного шва, 201-9188
20

Металлоконструкции индивидуальные, 201-9012
25

Металлоконструкции стальной обечайки, крышек, 201-0829
20

Металлоконструкции стальной обечайки, крышек, 201-9093
20

Механизм открывания

МР-1 для фрамуг второго и третьего яруса окон с одинарными переплетами, 201-0385
11

МР-2 для фрамуг первого, второго и третьего яруса окон с раздельными переплетами, 201-0386
11

МИК-П, 201-0909
25

МИК-С из профиля, 201-0908
25

МИК-С из труб, 201-0907
25

Монтажная доска размером 74х19-22 мм, 203-0337
41

Монтажная доска размером 94х19-22 мм, 203-0338
41

Монтажные детали М-01, 206-0952
67

Монтажные детали М-02, 206-0953
67

Мосты подкрановые (пролетные строения), марка стали С 255, 202-0003
28

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток

плоских, диаметром 3 мм, 204-0032
49

плоских, диаметром 4 мм, 204-0033
49

плоских, диаметром 5-6 мм, 204-0034
49

плоских, диаметром 8 мм, 204-0035
49

плоских, диаметром 10 мм, 204-0036
49

плоских, диаметром 12 мм, 204-0037
49

плоских, диаметром 14 мм, 204-0038
49

плоских, диаметром 16-18 мм, 204-0039
49

плоских, диаметром 20-22 мм, 204-0040
49

плоских, диаметром 25-28 мм, 204-0041
49

плоских, диаметром 32-40 мм, 204-0042
49

плоских, диаметром 45 и более мм, 204-0043
49

пространственных, диаметром 3 мм, 204-0044
49

пространственных, диаметром 4 мм, 204-0045
49

пространственных, диаметром 5-6 мм, 204-0046
49

пространственных, диаметром 8 мм, 204-0047
49

пространственных, диаметром 10 мм, 204-0048
49

пространственных, диаметром 12 мм, 204-0049
49

пространственных, диаметром 14 мм, 204-0050
49

пространственных, диаметром 16-18 мм, 204-0051
50

пространственных, диаметром 20-22 мм, 204-0052
50

пространственных, диаметром 25-28 мм, 204-0053
50

пространственных, диаметром 32-40 мм, 204-0054
50

пространственных, диаметром 45 и более мм, 204-0055
50

Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров

плоских, 204-0056
50

пространственных, 204-0057
50

Наличник

Н-1, размер 13х20 мм, 203-0475
46

Н-2, размер 13х30 мм, 203-0476
46

Н-3, размер 13х40 мм, 203-0477
46

Н-4, размер 13х70 мм, 203-0478
46

Н-5, размер 13х80 мм, 203-0479
47

Наличник оконный ОН-1У, 206-1277
73

Наличники из древесины типа

Н-1, Н-2 размером 13х34 мм, 203-0357
42

Н-1, Н-2 размером 13х44 мм, 203-0358
42

Н-1, Н-2 размером 13х54 мм, 203-0359
42

Н-1, размером 13х74 мм, 203-0360
42

Наличники, 203-9054
42

Нащельник для стыков панелей

АН-1У, 206-1256
74

АН-2У, 206-1257
74

АН-3У, 206-1258
74

АН-4У, 206-1259
74

АН-5У, 206-1260
74

АН-6У, 206-1261
74

АН-7У, 206-1262
74

АН-8У, 206-1263
74

АН-9У, 206-1264
74

АН-10У, 206-1265
74

АН-11У, 206-1266
74

АН-12У, 206-1267
74

АН-13У, 206-1268
74

АН-14У, 206-1269
74

АН-15У, 206-1270
74

АН-16У, 206-1271
74

АН-17У, 206-1272
74

АН-18У, 206-1273
74

АН-19У, 206-1274
74

АН-20У, 206-1275
74

АН-21У, 206-1276
74

Нащельник перегородочный НП-8У, 206-1278
73

Нащельник размером 34x13 мм, 203-0339
41

Нащельник размером 40x13 мм, 203-0340
41

Нащельники декоративные 40х0,8 мм из оцинкованной стали, 201-1105
25

Нащельники для заделки горизонтальных стыков каркасных навесных панелей НН01, 206-1329
74

Нащельники для окон

в спаренном переплете боковые НС-12Б, 206-0346
57

в спаренном переплете боковые НС-18Б, 206-0347
57

в спаренном переплете боковые НС-21Б, 206-0348
57

в спаренном переплете боковые НС-28Б, 206-0349
57

в спаренном переплете верхние НС-18В, 206-0350
57

в спаренном переплете верхние НС-21В, 206-0351
57

в спаренном переплете верхние НС-24В, 206-0352
57

в спаренном переплете верхние НС-27В, 206-0353
57

в спаренном переплете верхние НС-30В, 206-0354
57

в спаренном переплете нижние НС-18Н, 206-0355
57

в спаренном переплете нижние НС-21Н, 206-0356
57

в спаренном переплете нижние НС-24Н, 206-0357
57

в спаренном переплете нижние НС-27Н, 206-0358
57

в спаренном переплете нижние НС-30Н, 206-0359
57

в раздельном переплете боковые НР-12Б, 206-0360
57

в раздельном переплете боковые НР-18Б, 206-0361
57

в раздельном переплете боковые НР-21Б, 206-0362
57

в раздельном переплете боковые НР-28Б, 206-0363
57

в раздельном переплете верхние НР-18В, 206-0364
57

в раздельном переплете верхние НР-21В, 206-0365
57

в раздельном переплете верхние НР-24В, 206-0366
57

в раздельном переплете верхние НР-27В, 206-0367
57

в раздельном переплете верхние НР-30В, 206-0368
57

в раздельном переплете нижние НР-18Н, 206-0369
57

в раздельном переплете нижние НР-21Н, 206-0370
57

в раздельном переплете нижние НР-24Н, 206-0371
57

в раздельном переплете нижние НР-27Н, 206-0372
57

в раздельном переплете нижние НР-30Н, 206-0373
57

Нащельники и детали обрамления из алюминиевых сплавов, 206-1346
57

Нащельники и детали обрамления из алюминиевых сплавов, 206-9016
57

Нащельники рядовые для наружного и внутреннего рядов

НЛ-24, 206-0910
67

НЛ-27, 206-0911
67

НЛ-30, 206-0912
67

НЛ-33, 206-0913
67

НЛ-36, 206-0914
67

НЛ-40, 206-0915
67

НЛ-45, 206-0916
67

Нащельники угловые

с одним стыковым элементов (Э-01) для внутреннего ряда НУБ-27, 206-0928
67

с одним стыковым элементов (Э-01) для внутреннего ряда НУЦ-33, 206-0929
67

с одним стыковым элементов (Э-01) для внутреннего ряда НУЦ-36, 206-0930
67

с двумя стыковыми элементами (Э-01) для наружного ряда НУИ-24, 206-0917
67

с двумя стыковыми элементами (Э-01) для наружного ряда НУИ-27, 206-0918
67

с двумя стыковыми элементами (Э-01) для наружного ряда НУИ-30, 206-0919
67

с двумя стыковыми элементами (Э-01) для наружного ряда НУИ-33, 206-0920
67

с двумя стыковыми элементами (Э-01) для наружного ряда НУИ-36, 206-0921
67

без стыковых элементов внутреннего ряда НУЕ-24, 206-0922
67

без стыковых элементов внутреннего ряда НУЕ-27, 206-0923
67

без стыковых элементов внутреннего ряда НУЕ-30, 206-0924
67

без стыковых элементов внутреннего ряда НУЕ-33, 206-0925
67

без стыковых элементов внутреннего ряда НУЕ-36, 206-0926
67

без стыковых элементов внутреннего ряда НУТ-33, 206-0927
67

Негабаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые отдельными габаритными плоскими элементами

прямоугольной формы с обработанными кромками, 201-0709
13

не прямоугольной формы, 201-0710
13

Негабаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) рулонной заготовки,

прямоугольные толщиной от 4 до 5 мм, 201-0714
14

прямоугольные толщиной от 6 до 7 мм, 201-0715
14

прямоугольные толщиной от 8 до 10 мм, 201-0716
14

прямоугольные толщиной свыше 10 мм, 201-0717
14

непрямоугольные толщиной от 4 до 5 мм, 201-0718
14

непрямоугольные толщиной от 6 до 7 мм, 201-0719
14

непрямоугольные толщиной от 8 до 10 мм, 201-0720
14

непрямоугольные толщиной свыше 10 мм, 201-0721
14

Нижний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм, 201-0814
26

Н-профиль для крепления ЦСП (НЧП-3322), 201-1311
25

Облицовки водопроводов и водосбросов постоянного сечения с плоскими поверхностями, марка стали С 255, 202-0004
27

Облицовки переходных камер водопроводов и водосбросов с прямолинейной осью, марка стали С 255, 202-0005
27

Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип

0-1, 0-2, 0-3 толщиной 13 мм шириной без гребня от 34 до 50 мм, 203-0365
42

0-1, 0-2, 0-3 толщиной 13 мм шириной без гребня от 50 до 70 мм, 203-0366
42

0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм, 203-0367
42

0-1, 0-2, 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 90 до 115 мм, 203-0368
42

0-1, 0-2, 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 34 до 50 мм, 203-0369
42

0-1, 0-2, 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 50 до 70 мм, 203-0370
42

0-1; 0-2; 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм, 203-0371
42

0-1, 0-2, 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 90 до 115 мм, 203-0372
42

0-4 толщиной 19 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм, 203-0373
42

0-4 толщиной 19 мм, шириной без гребня от 90 до 115 мм, 203-0374
42

Оголовки стальные, 201-9034
20

Ограждения лестниц маршевых, 201-0393
10

Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, 201-0650
10

Ограждения площадок, 201-0394
10

Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие (переплет оконный)

ОСН 60.12., ОДН 60.12., 201-0351
9

ОСН 60.18., ОДН 60.18., 201-0352
9

ОСН 48.12., ОДН 48.12., 201-0353
9

ОСН 48.18., ОДН 48.18., 201-0354
9

ОСН 30.12., ОДН 30.12., 201-0355
9

ОСН 30.18., ОДН 30.18., 201-0356
9

ОСН 24.12., ОДН 24.12., 201-0357
9

ОСН 24.18., ОДН 24.18., 201-0358
9

ОСН 20.12., ОДН 20.12., 201-0359
9

ОСН 20.18., ОДН 20.18., 201-0360
9

ОСН 18.12., ОДН 18.12., 201-0361
9

ОСН18.18., ОДН 18.18., 201-0362
9

Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции

с одним импостом с шириной коробки 94 мм ПГО 12-18,1, площадь 2,09 м2, 203-0160
34

с одним импостом с шириной коробки 94 мм ПГО 12-24,1, площадь 2,80 м2; ПГО 18-18,1, площадь 3,17 м2, 203-0161
34

с одним импостом с шириной коробки 94 мм ПГО 18-24,1, площадь 4,23 м2, 203-0162
35

с двумя импостами с шириной коробки 94 мм ПГО 12-30,1, площадь 3,47 м2, 203-0163
35

с двумя импостами с шириной коробки 94 мм ПГО 18-30,1, площадь 5,25 м2, 203-0164
35

с двумя импостами с шириной коробки 124 мм ПГО 12-30,2, площадь 3,47 м2, 203-0165
35

с двумя импостами с шириной коробки 124 мм ПГО 18-30,2, площадь 5,25 м2, 203-0166
35

СГО 6-9, площадь 0,50 м2, 203-0175
35

СГО 6-12, площадь 0,65 м2, 203-0176
35

с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2, 203-0177
35

Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет)

неоткрываемые ОАК 06-09Н, 206-0030
51

неоткрываемые ОАК 06-12Н, 206-0031
51

неоткрываемые ОАК 06-15Н, 206-0032
51

неоткрываемые ОАК 15-09Н, 206-0033
51

неоткрываемые ОАК 15-12Н, 206-0034
51

неоткрываемые ОАК 15-15Н, 206-0035
51

неоткрываемые ОАК 18-09Н, 206-0036
51

неоткрываемые ОАК 18-12Н, 206-0037
51

неоткрываемые ОАК 18-15Н, 206-0038
51

неоткрываемые ОАК 21-09Н, 206-0039
51

неоткрываемые ОАК 21-12Н, 206-0040
51

неоткрываемые ОАК 21-15Н, 206-0041
51

с нижнеподвесной створкой ОАК 06-09Р, 206-0042
51

с нижнеподвесной створкой ОАК 06-12Р, 206-0043
51

с нижнеподвесной створкой ОАК 06-15Р, 206-0044
51

с распашной створкой ОАК 15-09Р, 206-0045
51

с распашной створкой ОАК 15-12Р, 206-0046
51

с распашной створкой ОАК 18-09Р, 206-0047
51

с распашной створкой ОАК 18-12Р, 206-0048
51

с распашной створкой и фрамугой ОАК 18-09РФ, 206-0049
51

с распашной створкой и фрамугой ОАК 18-12РФ, 206-0050
51

с распашной створкой и фрамугой ОАК 21-09РФ, 206-0051
51

с распашной створкой и фрамугой ОАК 21-12РФ, 206-0052
51

со среднеподвесной створкой ОАК 15-12С, 206-0053
51

со среднеподвесной створкой ОАК 15-15С, 206-0054
51

со среднеподвесной створкой ОАК 18-12С, 206-0055
51

со среднеподвесной створкой ОАК 18-15С, 206-0056
51

со среднеподвесной створкой и фрамугой ОАК 18-15СФ, 206-0057
51

со среднеподвесной створкой и фрамугой ОАК 21-15С, 206-0058
51

Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет)

неоткрываемые ОАП 06-09Н, 206-0001
50

неоткрываемые ОАП 06-12Н, 206-0002
50

неоткрываемые ОАП 06-15Н, 206-0003
50

неоткрываемые ОАП 15-09Н, 206-0004
50

неоткрываемые ОАП 15-12Н, 206-0005
50

неоткрываемые ОАП 15-15Н, 206-0006
50

неоткрываемые ОАП 18-09Н, 206-0007
51

неоткрываемые ОАП 18-12Н, 206-0008
51

неоткрываемые ОАП 18-15Н, 206-0009
51

неоткрываемые ОАП 21-09Н, 206-0010
51

неоткрываемые ОАП 21-12Н, 206-0011
51

неоткрываемые ОАП 21-15Н, 206-0012
51

с нижнеподвесной створкой ОАП 06-09Р, 206-0013
51

с нижнеподвесной створкой ОАП 06-12Р, 206-0014
51

с нижнеподвесной створкой ОАП 06-15Р, 206-0015
51

с распашной створкой ОАП 15-09Р, 206-0016
51

с распашной створкой ОАП 15-12Р, 206-0017
51

с распашной створкой ОАП 18-09Р, 206-0018
51

с распашной створкой ОАП 18-12Р, 206-0019
51

с распашной створкой и фрамугой ОАП 18-09РФ, 206-0020
51

с распашной створкой и фрамугой ОАП 18-12РФ, 206-0021
51

с распашной створкой и фрамугой ОАП 21-09РФ, 206-0022
51

с распашной створкой и фрамугой ОАП 21-12РФ, 206-0023
51

со среднеподвесной створкой ОАП 15-12С, 206-0024
51

со среднеподвесной створкой ОАП 15-15С, 206-0025
51

со среднеподвесной створкой ОАП 18-12С, 206-0026
51

со среднеподвесной створкой ОАП 18-15С, 206-0027
51

со среднеподвесной створкой и фрамугой ОАП 18-15СФ, 206-0028
51

со среднеподвесной створкой и фрамугой ОАП 21-15СФ, 206-0029
51

Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла)

неоткрываемые ОАР 06-09Н, 206-0059
51

неоткрываемые ОАР 06-12Н, 206-0060
51

неоткрываемые ОАР 06-15Н, 206-0061
51

неоткрываемые ОАР 15-09Н, 206-0062
51

неоткрываемые ОАР 15-12Н, 206-0063
51

неоткрываемые ОАР 15-15Н, 206-0064
51

неоткрываемые ОАР 18-09Н, 206-0065
51

неоткрываемые ОАР 18-12Н, 206-0066
51

неоткрываемые ОАР 18-15Н, 206-0067
51

неоткрываемые ОАР 21-09Н, 206-0068
52

неоткрываемые ОАР 21-12Н, 206-0069
52

неоткрываемые ОАР 21-15Н, 206-0070
52

с нижнеподвесной створкой ОАР 06-09Р, 206-0071
52

с нижнеподвесной створкой ОАР 06-12Р, 206-0072
52

с нижнеподвесной створкой ОАР 06-15Р, 206-0073
52

с распашной створкой ОАР 15-09Р, 206-0074
52

с распашной створкой ОАР 15-12Р, 206-0075
52

с распашной створкой ОАР 18-09Р, 206-0076
52

с распашной створкой ОАР 18-12Р, 206-0077
52

с распашной створкой и фрамугой ОАР 18-09РФ, 206-0078
52

с распашной створкой и фрамугой ОАР 18-12РФ, 206-0079
52

с распашной створкой и фрамугой ОАР 21-09РФ, 206-0080
52

с распашной створкой и фрамугой ОАР 21-12РФ, 206-0081
52

Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся (переплет оконный)

ОСР 60.12., ОДР 60.12., 201-0363
9

ОСР 60.18., ОДР 60.18., 201-0364
9

ОСР 48.12., ОДР 48.12., 201-0365
9

ОСР 48.18., ОДР 48.18., 201-0366
9

ОСР 30.12., ОДР 30.12., 201-0367
9

ОСР 30.18., ОДР 30.18., 201-0368
9

ОСР 24.12., ОДР 24.12., 201-0369
9

ОСР 24.18., ОДР 24.18., 201-0370
9

ОСР 20.12., ОДР 20.12., 201-0371
9

ОСР 20.18., ОДР 20.18., 201-0372
9

ОСР 18.12., ОДР 18.12., 201-0373
9

ОСР 18.18., ОДР 18.18., 201-0374
9

Окно глухое с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления

ОГД 60.18.1, ОГД 60.18.2, 201-0298
8

ОГД 60.18.1, ОГД 60.12.2, 201-0299
8

ОГД 48.18.1, ОГД 48.18.2, 201-0300
8

ОГД 48.12.1, ОГД 48.12.2, 201-0301
8

ОГД 30.18.1, ОГД 30.18.2, 201-0302
8

ОГД 30.12.1, ОГД 30.12.2, 201-0303
8

ОГД 30.06.1, 201-0304
8

ОГД 24.18.1, ОГД 24.18.2, 201-0305
8

ОГД 24.12.1, ОГД 24.12.2, 201-0306
8

ОГД 24.06.1, 201-0307
8

ОГД 20.18.1, ОГД 20.18.2, 201-0308
8

ОГД 20.12.1, ОГД 20.12.2, 201-0309
8

ОГД 18.18.1, ОГД 18.18.2, 201-0310
8

ОГД 18.12.1, ОГД 18.12.2, 201-0311
8

ОГД 18.06.1, 201-0312
8

Окно глухое с раздельными переплетами (переплет оконный)

ОГР 60.18., 201-0325
8

ОГР 60.12., 201-0326
8

ОГР 48.18., 201-0327
9

ОГР 48.12., 201-0328
9

ОГР 30.18., 201-0329
9

ОГР 30.12., 201-0330
9

ОГР 20.18., 201-0331
9

ОГР 20.12., 201-0332
9

ОГР 18.18., 201-0333
9

ОГР 18.12., 201-0334
9

Окно открывающееся с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления

ОТД 60.18.1, ОТД 60.18.2, 201-0313
8

ОТД 60.12.1, ОТД 60.12.2, 201-0314
8

ОТД 48.18.1, ОТД 48.18.2, 201-0315
8

ОТД 48.12.1, ОТД 48.12.2, 201-0316
8

ОТД 30.18.1, ОТД 30.18.2, 201-0317
8

ОТД 30.12.1, ОТД 30.12.2, 201-0318
8

ОТД 24.18.1, ОТД 24.18.2, 201-0319
8

ОТД 24.12.1, ОТД 24.12.2, 201-0320
8

ОТД 20.18.1, ОТД 20.18.2, 201-0321
8

ОТД 20.12.1, ОТД 20.12.2, 201-0322
8

ОТД 18.18.1, ОТД 18.18.2, 201-0323
8

ОТД18.12.1, ОТД 18.12.2, 201-0324
8

Окно открывающееся с раздельными переплетами (переплет оконный)

ОТР 60.18., 201-0335
9

ОТР 60.12., 201-0336
9

ОТР 48.18., 201-0337
9

ОТР 48.12., 201-0338
9

ОТР 30.18., 201-0339
9

ОТР 30.12., 201-0340
9

ОТР 20.18., 201-0341
9

ОТР 20.12., 201-0342
9

ОТР 18.18., 201-0343
9

ОТР 18.12., 201-0344
9

Окно с жалюзийной решеткой в одинарном переплете (переплет оконный)

ОЖД 60.18., 201-0345
9

ОЖД 60.12., 201-0346
9

ОЖД 48.18., 201-0347
9

ОЖД 48.12., 201-0348
9

ОЖД 24.18., 201-0349
9

ОЖД 24.12., 201-0350
9

Опора катковая промежуточная, марка стали С 255, 202-0006
28

Опорные плиты колонн, поверхность плиты подвержена механической обработке, 201-0618
16

Опорные части пролетных строений из литой стали, 201-8048
23

Опорные части пролетных строений из прокатной стали массой

до 0,125 т, 201-8046
23

свыше 0,125 т, 201-8047
23

Опорные части, седла, кронштейны и хомуты, 201-8059
17

Опоры (мачты) ВЛ 110 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,

промежуточные, одностоечные, свободностоящие, нормальные одноцепные, 201-8072
18

промежуточные, одностоечные, свободностоящие, нормальные двухцепные, 201-8073
18

промежуточные, одностоечные, свободностоящие, для плавки гололеда одноцепные, двухцепные, 201-8074
19

промежуточные, одностоечные, свободностоящие, переходные одноцепные, 201-8075
19

промежуточные одностоечные на оттяжках, 201-8076
19

анкерно-угловые одностоечные одноцепные, 201-8077
19

анкерно-угловые одностоечные двухцепные, 201-8078
19

анкерно-угловые одностоечные, свободностоящие городские, 201-8079
19

Опоры (мачты) ВЛ 1150 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,

промежуточные с У-образной стойкой, на оттяжках, 201-8098
19

анкерно-угловые трехстоечные, 201-8099
19

Опоры (мачты) ВЛ 150 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,

промежуточные, одностоечные, свободностоящие, нормальные одноцепные, двухцепные, 201-8080
19

промежуточные, одностоечные, свободностоящие, пониженные, одноцепные и двухцепные, 201-8081
19

промежуточные, одностоечные, свободностоящие, для плавки гололеда одноцепные, двухцепные, 201-8082
19

Опоры (мачты) ВЛ 1500 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,

промежуточные одностоечные на оттяжках, 201-8100
19

анкерно-угловые двухстоечные, 201-8101
19

Опоры (мачты) ВЛ 220 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,

промежуточные, одностоечные, свободностоящие, нормальные одноцепные, двухцепные, 201-8083
19

промежуточные, одностоечные, свободностоящие, пониженные, одноцепные и двухцепные, 201-8084
19

анкерно-угловые одностоечные, свободностоящие одностоечные, городские, 201-8085
19

промежуточные одностоечные на оттяжках, 201-8086
19

Опоры (мачты) ВЛ 330 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,

промежуточные, одностоечные, свободностоящие, нормальные одноцепные, двухцепные, 201-8087
19

промежуточные, одностоечные, свободностоящие, пониженные, одноцепные и двухцепные, 201-8088
19

анкерно-угловые одностоечные, свободностоящие одностоечные, городские, 201-8089
19

промежуточные одностоечные на оттяжках, 201-8090
19

Опоры (мачты) ВЛ 35кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,

промежуточные, одностоечные, свободностоящие, нормальные одноцепные, 201-8064
18

промежуточные, одностоечные, свободностоящие, нормальные двухцепные, 201-8065
18

промежуточные, одностоечные, свободностоящие, для плавки гололеда одноцепные, 201-8066
18

промежуточные, одностоечные, свободностоящие, для плавки гололеда двухцепные, 201-8067
18

промежуточные, одностоечные, свободностоящие, пониженные двухцепные, 201-8068
18

анкерно-угловые одностоечные одноцепные, 201-8069
18

анкерно-угловые одностоечные двухцепные, 201-8070
18

для переходов через инженерные сооружения с малым сечением проводов, 201-8071
18

Опоры (мачты) ВЛ 500 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,

промежуточные свободностоящие одноцепные, 201-8091
19

промежуточные на оттяжках одноцепные, 201-8092
19

промежуточно-угловые на оттяжках одноцепные, 201-8093
19

анкерно-угловые трехстоечные одноцепные, 201-8094
19

промежуточные на оттяжках косогорные, 201-8095
19

Опоры (мачты) ВЛ 750 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,

промежуточные портального типа на оттяжках, 201-8096
19

анкерно-угловые трехстоечные, 201-8097
19

Опоры из труб, 201-0902
24

Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов, 201-0889
20

Опоры неподвижные, 201-9027
20

Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты, 201-0888
20

Опоры скользящие, 201-9026
20

Опоры стальные оцинкованные, 201-9025
20

Опоры стальные типа «Торшер», 201-8102
19

Опоры стальные, 201-0813
20

Опоры стальные, 201-9024
20

Основные несущие конструкции каркасов башенных вентиляторных градирен: каркас без щитов диффузоров и конфузоров, с лестницами площадками и ограждениями, площадь орошения 1 башни

до 500 м2, 201-0736
18

от 500 до 1000 м2, 201-0737
18

более 1000 м2, 201-0738
18

стали (3 мм), 201-0739
18

стали, 201-0740
18

Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м, при реконструкции зданий, 201-0647
17

Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания

до 100 кг, 201-0639
17

от 100 до 200 кг, 201-0640
17

от 200 до 300 кг, 201-0641
17

свыше 300 кг, 201-0642
17

Основные несущие конструкции каркасов зданий, расход стали на 1 м2 реконструируемого здания

до 50 кг, 201-0573
16

от 50 до 70 кг, 201-0574
16

от 70 до 100 кг, 201-0575
16

свыше 100 кг, 201-0576
16

Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением железобетонных плит в покрытии, расход стали на 1 м2
до 70 кг, 201-0561
15

от 70 до 100 кг, 201-0562
15

от 100 до 150 кг, 201-0563
15

свыше 150 кг, 201-0564
15

Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2
до 50 кг, 201-0557
14

от 50 до 70 кг, 201-0558
14

от 70 до 100 кг, 201-0559
14

свыше 100 кг, 201-0560
14

Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением железобетонных плит в покрытии, расход стали на 1 м2
до 70 кг, 201-0553
14

от 70 до 100 кг, 201-0554
14

от 100 до 150 кг, 201-0555
14

свыше 150 кг, 201-0556
14

Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2
до 70 кг, 201-0545
14

от 70 до 100 кг, 201-0546
14

от 100 до 150 кг, 201-0547
14

свыше 150 кг, 201-0548
14

Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением щитовой металлической кровли, расход стали на 1 м2
до 100 кг, 201-0549
14

от 100 до 150 кг, 201-0550
14

от 150 до 200 кг, 201-0551
14

свыше 200 кг, 201-0552
14

Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, расход стали на 1 м2
до 150 кг, 201-0565
15

от 150 до 250 кг, 201-0566
15

от 250 до 350 кг, 201-0567
15

свыше 350 кг, 201-0568
15

до 200 кг, 201-0569
15

от 200 до 300 кг, 201-0570
15

от 300 до 400 кг, 201-0571
15

свыше 400 кг, 201-0572
15

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием

горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, 201-0755
22

горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т, 201-0756
22

горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т, 201-0757
23

горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т, 201-0758
23

горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т, 201-0759
23

гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, 201-0760
23

гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т, 201-0761
23

гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы 0,5 до 1 т, 201-0762
23

гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, 201-0763
23

гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т, 201-0764
23

гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т, 201-0765
23

гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 1 до 3 т, 201-0766
23

гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т, 201-0767
23

толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т, 201-0768
23

толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т, 201-0769
23

толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т, 201-0770
23

толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т, 201-0771
23

Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм, 201-1103
20

Оттяжка анкерная железобетонных опор

ВЛ-0,4 кВ, 201-8103
19

ВЛ-10 кВ, 201-8104
19

ВЛ-35 кВ, 201-8105
19

Оттяжка двойная к железобетонным опорам ВЛ-35 кВ, 201-8106
19

Оттяжки, 201-9040
20

Панели вентиляционные

ПГА-04-00, 206-1208
72

с решеткой ПГА-05-00, 206-1209
72

электротехническая ПГА-06-00, 206-1210
72

Панели ворот сварные из стержней диаметром

18 мм по 2 шт через 125 мм (серия 3.017-1), 201-8237
21

18 мм по 2 шт через 125 мм S=1,74х1,07=1,86 м2, ПМ 7А (серия 3.017-1), 201-8238
21

18 мм по 2шт через 125 мм S=1,74х1,47=2,56 м2, ПМ 7Б (серия 3.017-1), 201-8239
21

18 мм по 2 шт через 125 мм S=1,74х1,87=3,25 м2, ПМ 7В (серия 3.017-1), 201-8240
21

18 мм с шагом 82 мм S=1,74х1,10=1,91 м2, ПМ 8А (серия 3.017-1), 201-8241
21

18 мм с шагом 82 мм S=1,74х1,50=2,61 м2, ПМ 8Б (серия 3.017-1), 201-8242
21

18 мм с шагом 82 мм S=1,74х1,90=3,31 м2, ПМ 8В (серия 3.017-1), 201-8243
21

Панели ворот сетчатые из плетеной сетки

(серия 3.017-1), 201-8229
21

S = 1,74 х 1,07=1,86 м2, ПМ 5А (серия 3.017-1), 201-8230
21

S = 1,74 х 1,57=2,73 м2, ПМ 5Б (серия 3.017-1), 201-8231
21

S = 1,74 х 2,07=3,6 м2, ПМ 5Б (серия 3.017-1), 201-8232
21

Панели ворот сетчатые из сварной сетки

(серия 3.017-1), 201-8233
21

100/100/3/3 S=1,74х1,17=2,04 м2, ПМ 6А (серия 3.017-1), 201-8234
21

100/100/3/3 S=1,74х1,47=2,56 м2, ПМ 6Б (серия 3.017-1), 201-8235
21

100/100/3/3 S=1,74х1,77=3,08 м2, ПМ 6В (серия 3.017-1), 201-8236
21

Панели декоративные алюминиевые с двухцветным анодированием и глубоким травлением, 206-1290
74

Панели декоративные алюминиевые с двухцветным анодированием, 206-1288
74

Панели декоративные алюминиевые с трехцветным анодированием и глубоким травлением, 206-1291
74

Панели декоративные алюминиевые с трехцветным анодированием, 206-1289
74

Панели кровли каркасные трехслойные с утеплителем из минераловатной плиты

фронтонные 1-ПК1, 1-ПК2, 206-1129
71

кровельные 1-ПК3, 206-1130
71

кровельные 1-ПК4 с проемом, 206-1131
71

кровельные 1-ПК5, 206-1132
71

Панели металлические сетчатые, 201-0849
10

Панели металлические сетчатые, 201-9401
10

Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый

1ПТС1016.46.6-СО.7, 201-0264
6

1ПТС1016.61.6-СО.7, 201-0265
6

1ПТС1016.91.6-СО.7, 201-0266
6

3ПТС1040.50-СО.7, 201-0267
6

3ПТС1040.80-СО.7, 201-0268
6

3ПТС1040.100-СО.7, 201-0269
6

1ПТС1016.46.6-СО.6, 201-0270
6

1ПТС1016.61.6-СО.6, 201-0271
6

1ПТС1016.91.6-СО.6, 201-0272
6

3ПТС1040.50-СО.6, 201-0273
6

3ПТС1040.80-СО.6, 201-0274
6

3ПТС1040.100-СО.6, 201-0275
6

Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нащельников. Способ изготовления непрерывный

ПТС 1022.50-СО.8, 201-0276
6

ПТС 1022.80-СО.8, 201-0277
6

ПТС 1022.50-СО.7, 201-0278
6

ПТС 1022.80-СО.7, 201-0279
6

ПТС 1022.50-СО.6, 201-0280
6

ПТС 1022.80-СО.6, 201-0281
6

Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана тип

1 1 ПТС 718.1016.46-А1.0, 206-1092
70

1 1 ПТС 718.1016.61-А1.0, 206-1093
70

1 1 ПТС 718.1016.91-А1.0, 206-1094
70

Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый

1ПТС1016.46.6-СО.8, 201-0258
6

1ПТС1016.61.6-СО.8, 201-0259
6

1ПТС1016.91.6-СО.8, 201-0260
6

3ПТС1040.50-СО.8, 201-0261
6

3ПТС1040.80-СО.8, 201-0262
6

3ПТС1040.100-СО.8, 201-0263
6

Панели многослойные стеновые с обшивкой из профильного настила, 201-9400
6

Панели оград сетчатые из плетеной сетки (оцинкованная проволока)

(серия 3.017-1), 201-8219
21

S = 2,75 х 1,06=2,92 м2, ПМ 1 (серия 3.017-1), 201-8220
21

S = 2,75 х 1,56=4,29 м2, ПМ 2 (серия 3.017-1), 201-8221
21

S = 2,75 х 2,06=5,67 м2, ПМ 3 (серия 3.017-1), 201-8222
21

Панели оград сетчатые из сварной сетки

(серия 3.017-1), 201-8223
21

S = 2,75 х 1,16=3,19 м2, ПМ 4 (серия 3.017-1), 201-8224
21

S = 2,75 х 1,56=4,29 м2, ПМ 5 (серия 3.017-1), 201-8225
21

S = 3,99 х 1,17=4,67 м2, ПМ 6 (серия 3.017-1), 201-8226
21

S = 3,99 х 1,47=5,87 м2, ПМ 7 (серия 3.017-1), 201-8227
21

S = 3,99 х 1,77=7,06 м2, ПМ 8 (серия 3.017-1), 201-8228
21

Панели покрытия каркасные, офанерованные, утепленные минераловатными плитами, толщиной 264 мм с нормативной нагрузкой 150 кгс/м2, 203-0535
45

Панели покрытия, 203-9020
45

Панели стальные двухслойные покрытия с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления - непрерывный, 1ПД (до 1200). 57.750-0.8, 2ПД (до 1200). 60.845-0.8 толщина утеплителя

60 мм, 201-0294
7

80 мм, 201-0295
7

Панели стеновые

рядовые 1-ПС10, 206-1114
70

рядовые 1-ПС11, 206-1115
70

рядовые 1-ПС12, 1-ПС13, 206-1116
70

рядовые 1-ПС14, 206-1117
70

рядовые 1-ПС15, 206-1118
70

рядовые 1-ПС16, 206-1119
70

рядовые 1-ПС17, 1-ПС18, 206-1120
70

рядовые 1-ПС19, 206-1121
70

подполья 1-ПП1, 1-ПП2, 206-1122
70

подполья 1-ПП3, 206-1123
70

подполья 1-ПП4, 206-1124
70

подполья 1-ПП6, 206-1125
71

подполья 1-ПП7, 206-1126
71

Панели стеновые каркасные трехслойные с утеплителем из минераловатной плиты, шахта вентиляционная

Ш-1У, 206-1096
70

Ш-2У, 206-1097
70

Панели стеновые рядовая

1-ПС1, 1-ПС2, 206-1107
70

1-ПС3, 206-1108
70

Панели стеновые с проемом для дверного блока

1-ПС4, 206-1109
70

1-ПС5, 206-1110
70

Панели стеновые с технологическим проемом

1-ПС6 (два проема), 206-1111
70

1-ПС7, 1-ПС8, 206-1112
70

1-ПС9, 206-1113
70

Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит

рядовые, толщина утеплителя 80 мм - ПТС 110-С0.7, 201-0282
6

рядовые, толщина утеплителя 100 мм - ПТС 130-С0.7, 201-0283
6

рядовые, толщина утеплителя 120 мм - ПТС 150-С0.7, 201-0284
6

доборные, толщина утеплителя 80 мм - ПТСД 110-С0.7, 201-0285
6

доборные, толщина утеплителя 100 мм - ПТСД 130-С0.7, 201-0286
6

доборные, толщина утеплителя 120 мм - ПТСД 150-С0.7, 201-0287
6

рядовые с проемом оконным, толщина утеплителя 100 мм - ПТСП(0)718.1000.130-С.07, 201-0288
6

рядовые с проемом оконным, толщина утеплителя 100 мм - ПТСП(0)480.1000.130-С.07, 201-0289
6

рядовые с проемом оконным, толщина утеплителя 80 мм - ПТСП(0)480.1000.110-С.07, 201-0290
6

рядовые с проемом жалюзийным, толщина утеплителя 100 мм - ПТСП(Ж)718.1000.130-С.07, 201-0291
6

рядовые с проемом жалюзийным, толщина утеплителя 100 мм - ПТСП(Ж)480.1000.130-С.07, 201-0292
6

рядовые с проемом жалюзийным, толщина утеплителя 80 мм - ПТСП(Ж)480.1000.110-С.07, 201-0293
6

Панели унифицированные бескаркасные двухслойные с металлическими обшивками, с утеплителем из композиционных новолачных пенопластов, рядовые угловые ЦДА, ЦДАУ, 206-1095
70

Панель глухая ПГА-01-00, 206-1206
72

Панель электротехническая ПГА-03-00, 206-1207
72

Паркет

штучный, 203-9091
41

штучный дуб, ясень, ильм, клен, 203-0569
41

штучный бук, вяз, 203-0572
41

штучный береза, 203-0583
41

мозаичный, 203-9093
41

мозаичный дуб, ясень, ильм, клен, 203-0588
41

мозаичный бук, вяз, 203-0589
41

мозаичный береза, 203-0591
41

Перегородки внутрицеховые: стойки, ригели, каркасы панелей и панели перегородок, заполненные тонколистовой сталью, 201-0585
15

Переплеты оконные глухие двойные из одинарной трубы под двойное остекление

02Н24.18-Р1, 201-0183
7

02Н30.12-Р1, 201-0184
7

02Н30.18-Р1, 201-0185
7

02Н48.12-Р1, 201-0186
7

02Н48.18-Р1, 201-0187
7

02Н60.12-Р1, 201-0188
7

02Н60.18-Р1, 201-0189
7

Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под

одинарное остекление 01Н18.12-01, 201-0158
7

одинарное остекление 01Н18.18-01, 201-0159
7

одинарное остекление 01Н20.12-01, 201-0160
7

одинарное остекление 01Н20.18-01, 201-0161
7

одинарное остекление 01Н24.12-01, 201-0162
7

одинарное остекление 01Н24.18-01, 201-0163
7

одинарное остекление 01Н30.12-01, 201-0164
7

одинарное остекление 01Н30.18-01, 201-0165
7

одинарное остекление 01Н48.12-01, 201-0166
7

одинарное остекление 01Н48.18-01, 201-0167
7

одинарное остекление 01Н60.12-01, 201-0168
7

одинарное остекление 01Н60.18-01, 201-0169
7

двойное остекление 02Н18.12-01, 201-0170
7

двойное остекление 02Н18.18-01, 201-0171
7

двойное остекление 02Н20.12-01, 201-0172
7

двойное остекление 02Н20.18-01, 201-0173
7

двойное остекление 02Н30.12-01, 201-0174
7

двойное остекление 02Н30.18-01, 201-0175
7

двойное остекление 02Н48.12-01, 201-0176
7

двойное остекление 02Н48.18-01, 201-0177
7

двойное остекление 02Н60.12-01, 201-0178
7

двойное остекление 02Н60.18-01, 201-0179
7

двойное остекление 02Н18.12-Р1, 201-0180
7

двойное остекление 02Н18.18-Р1, 201-0181
7

двойное остекление 02Н24.12-Р1, 201-0182
7

Переплеты оконные глухие одинарные с жалюзийной решеткой

0Ж1Н60.12-01, 201-0224
8

0Ж1Н60.18-01, 201-0225
8

Переплеты оконные для жилых зданий, 203-9053
39

Переплеты оконные одинарные

глухие площадью 3,42 м2, 203-0552
39

глухие площадью 5,18 м2, 203-0553
39

открывающиеся площадью 3,42 м2, 203-0554
39

открывающиеся площадью 5,18 м2, 203-0555
39

площадью 2,07 м2, 203-0556
39

площадью 2,74 м2, 203-0557
39

Переплеты оконные открывающиеся площадью

3,42 м2, 203-0563
39

5,18 м2, 203-0564
39

Переплеты оконные раздельные площадью

2,07 м2, 203-0558
39

2,74 м2, 203-0559
39

Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под

одинарное остекление 01М18.12-02, 201-0190
7

одинарное остекление 01М18.18-02, 201-0191
7

одинарное остекление 01М20.12-02, 201-0192
7

одинарное остекление 01М20.18-02, 201-0193
7

одинарное остекление 01М24.12-02, 201-0194
7

одинарное остекление 01М24.18-02, 201-0195
7

одинарное остекление 01М30.12-02, 201-0196
7

одинарное остекление 01М30.18-02, 201-0197
7

одинарное остекление 01М48.12-02, 201-0198
7

одинарное остекление 01М48.18-02, 201-0199
7

одинарное остекление 01М60.12-02, 201-0200
7

одинарное остекление 01М60.18-02, 201-0201
7

двойное остекление 02М18.12-02, 201-0202
7

двойное остекление 02М18.18-02, 201-0203
7

двойное остекление 02М20.12-02, 201-0204
7

двойное остекление 02М20.18-02, 201-0205
7

двойное остекление 02М24.12-02, 201-0206
7

двойное остекление 02М24.18-02, 201-0207
7

двойное остекление 02М30.12-02, 201-0208
8

двойное остекление 02М30.18-02, 201-0209
8

двойное остекление 02М48.12-02, 201-0210
8

двойное остекление 02М48.18-02, 201-0211
8

двойное остекление 02М60.12-02, 201-0212
8

двойное остекление 02М60.18-02, 201-0213
8

двойное остекление 02М18.12-Р3, 201-0214
8

двойное остекление 02М18.18-Р3, 201-0215
8

двойное остекление 02М24.12-Р3, 201-0216
8

двойное остекление 02М24.18-Р3, 201-0217
8

двойное остекление 02М30.12-Р3, 201-0218
8

двойное остекление 02М30.18-Р3, 201-0219
8

двойное остекление 02М48.12-Р3, 201-0220
8

двойное остекление 02М48.18-Р3, 201-0221
8

двойное остекление 02М60.12-Р3, 201-0222
8

двойное остекление 02М60.18-Р3, 201-0223
8

Переплеты оконные, 203-9003
39

Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб, 201-0590
15

Переходные мостики, площадки прямоугольные, 201-0729
14

Планка из стального листа толщиной 1 мм, 201-0822
20

Планка из стального листа, 201-9038
20

Плинтуса дубовые прирезанные покрытые лаком, 203-8008
42

Плинтуса дубовые, 203-8007
42

Плинтуса из древесины тип

ПЛ-1, размером 16х44 мм, 203-0349
42

ПЛ-1, размером 16х54 мм, 203-0350
42

ПЛ-2, размером 19х44 мм, 203-0351
42

ПЛ-2, размером 19х54 мм, 203-0352
42

ПЛ-3, размером 12х37 мм, 203-0353
42

ПЛ-4, размером 17х44 мм, 203-0354
42

ПЛ-5, размером 19х36 мм, 203-0355
42

ПЛ-6, размером 17х54 мм, 203-0356
42

Плинтуса из древесины хвойных пород

16х36 мм неокрашенные, 203-8001
42

16х36 мм прирезанные, окрашенные, 203-8002
42

17х44 мм прирезанные, окрашенные, 203-8003
42

19х54 мм прирезанные, окрашенные, 203-8004
42

Плинтуса твердолиственных пород, прирезанные,

покрытые лаком, 44х47 мм, 203-8005
42

окрашенные, 33х35 мм, 203-8006
42

Плиты для воздушного охлаждения лещади (конструкция состоит из чугунных плит с залитыми в них трубами), 205-0008
50

Плиты переносные металлические для очагов, 205-0015
50

Плиты переносные металлические для очагов, 205-9001
50

Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования с железобетонным настилом, расход стали на 1 м2 площадки

до 50 кг, 201-0595
15

от 50 до 75 кг, 201-0596
15

от 75 до 125 кг, 201-0597
15

свыше 125 кг, 201-0598
15

Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки

до 50 кг, 201-0591
15

от 50 до 75 кг, 201-0592
15

от 75 до 100 кг, 201-0593
15

свыше 100 кг, 201-0594
15

Площадки кольцевые с ограждениями, 201-0728
14

Площадки площадью

до 2 м2, 201-0390
10

от 2 до 4 м2, 201-0391
10

свыше 4 м2, 201-0392
10

Площадки просадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений, 201-0599
20

Подвес в комплекте, 206-1339
74

Подвес прямой для ПП-профиля, 201-0815
27

Подвес с зажимом для ПП-профиля 60*27 мм, 201-0816
27

Подвесы анкерные Д, 201-8188
27

Подвесы прямые

для подвесного потолка к профилю 47х17 мм, 201-8180
27

короткие для подвесного потолка к профилю 47х17 мм, 201-8182
27

короткие для подвесного потолка к профилю 60х27 мм, 201-8183
27

Подвесы прямые, 201-9008
27

Подвесы с зажимом

для реечных потолков, 201-8184
27

усиленные для подвесного потолка к профилю 47х17 мм, 201-8186
27

усиленные для подвесного потолка к профилю 60х27 мм, 201-8187
27

Подкладки металлические, 201-0835
20

Подмости из профиля, 201-0905
24

Подмости из труб, 201-0904
24

Подстолье под мойку, облицованное пластиком с печатным рисунком, марка КМ-5, 203-0534
47

Полки из древесностружечных плит антресольные

ПА 4-4, площадь 0,18 м2; ПА 4-4,5, площадь 0,20 м2; ПА 4-5, площадь 0,22 м2; ПА 6-4, площадь 0,24 м2; ПА 6-4,5, площадь 0,27 м2; ПА 6-5, площадь 0,3 м2, 203-0470
46

ПА 4-8, площадь 0,36 м2; ПА 4-9, площадь 0,40 м2; ПА 4-10, площадь 0,45 м2; ПА 6-8, площадь 0,48 м2; ПА 6-9, площадь 0,54 м2; ПА 6-10, площадь 0,60 м2, 203-0471
46

Полки из древесностружечных плит переставные марки

1ПП-4,5,6, 203-0468
46

1ПП-8,9,10, 203-0469
46

Полки переставные и антресольные

ПП, ПА площадь 0,65-0,87 м2, 203-0472
46

ПП, ПА площадь 1,07-1,84 м2, 203-0473
46

ПП, ПА площадь 1,96-3,37 м2, 203-0474
46

Полки шкафов, 203-9152
46

Полкодержатель

ПД-1, ПД-2 размером 350, 500 мм, 203-0495
47

шкант размером 30 мм, 203-0496
47

Полосы монтажные из

ДСП ПМШ, ПМА, размер 74х19 мм, 203-0488
47

ДВП без отделки, размер 74х4 мм, 203-0489
47

Полотна ворот глухие металлические из листового металла по каркасу из уголков (серия 3.017-1), 201-8217
10

Полотна ворот глухие, 203-0577
44

Полотна ворот решетчатые высотой

до 1,2 м, 203-0542
44

до 1,6 м, 203-0579
44

до 2,0 м, 203-0580
44

Полотна ворот решетчатые, 203-0578
44

Полотна ворот, 201-9100
10

Полотна ворот, 203-9128
44

Полотна глухие высотой

2000 мм ПГ 20-6 (ДГ21-7; ДГ-21-13), площадь 1,2 м2; ПГ 20-7 (ДГ 21-8), площадь 1,4 м2; ПГ 20-8 (ДГ 21-9), площадь 1,6 м2, 203-0272
39

2000 мм ПГ 20-9 (ДГ 21-10), площадь 1,8 м2; ПГ 20-11 (ДГ 21-12), площадь 2,2 м2, 203-0273
39

2300 мм ПГ 23-7 (ДГ 24-15), площадь 1,61 м2, 203-0274
39

2300 мм ПГ 23-9 (ДГ 24-10, ДГ 24-19), площадь 2,07 м2; ПГ 23-11 (ДГ 24-12), площадь 2,53 м2, 203-0275
39

Полотна дверные деревянные (для плотничных дверей), 203-0519
40

Полотна дверные деревянные, 203-0570
40

Полотна дверные деревянные, 203-9004
40

Полотна деревянные для балконных дверей с фрамугой

БС 28х9, 203-0527
40

БС 22х7,5, 203-0528
40

Полотна для блоков дверных внутренних, полотно глухое высотой

2000 мм ПВГ 20-6, площадь 1,2 м2, 203-0309
40

2000 мм ПВГ 20-9, площадь 1,8 м2, 203-0311
40

1800 и 2000 мм ПВГ 18-8, площадь 1,44 м2; ПВГ 20-7, площадь 1,4 м2, 203-0310
40

Полотна для блоков дверных внутренних, полотно качающееся высотой 2000 мм

ПВК 20-7, площадь 1,4 м2, 203-0314
40

ПВК 20-9, площадь 1,8 м2, 203-0315
40

Полотна для блоков дверных внутренних, полотно под остекление высотой 2000 мм

ПВО 20-7, площадь 1,40 м2, 203-0312
40

ПВО 20-9, площадь 1,8 м2, 203-0313
40

Полотна для блоков дверных наружных, полотно глухое высотой

2000 мм ПНГ 20-8, площадь 1,6 м2; ПНГ 20-9, площадь 1,8 м2, 203-0316
40

2300 мм ПНГ 23-8, площадь 1,84 м2; ПНГ 23-9, площадь 2,07 м2, 203-0317
40

Полотна для блоков дверных наружных, полотно под остекление высотой

2000 мм ПНО 20-8, площадь 1,6 м2; ПНО 20-9, площадь 1,8 м2, 203-0318
40

2300 мм ПНО 23-8, площадь 1,84 м2; ПНО 32-9, площадь 2,07 м2, 203-0319
40

Полотна для блоков дверных служебных

трудносгораемые высотой 1495 мм ПС 15-8ГТ, площадь 1,19 м2, 203-0299
40

трудносгораемые высотой 1995 мм ПС 20-4ГТ, площадь 0,77 м2, 203-0300
40

трудносгораемые высотой 1795 и 1995 мм ПС 18-8ГТ, площадь 1,43 м2; ПС 20-8ГТ, площадь 1,58 м2, 203-0301
40

утепленные высотой 1495 мм ПС 15-8ГУ, площадь 1,19 м2, 203-0302
40

утепленные высотой 1995 мм ПС 20-4ГУ, площадь 0,77 м2, 203-0303
40

утепленные высотой 1795 и 1995 мм ПС 18-8ГУ, площадь 1,43 м2; ПС 20-8ГУ, площадь 1,58 м2, 203-0304
40

Полотна для блоков дверных, 203-9059
40

Полотна калиток глухие, 203-0584
44

Полотна калиток решетчатые высотой

до 1,2 м, 203-0546
44

до 1,6 м, 203-0586
44

до 2,0 м, 203-0587
44

Полотна калиток решетчатые, 203-0585
44

Полотна калиток сварные из стержней диаметром

18 мм по 2 шт через 125 мм (серия 3.017-1), 201-8252
21

18 мм по 2 шт через 125 мм S=1,25х1,07=1,34 м2, КМ 7А (серия 3.017-1), 201-8253
21

18 мм по 2 шт через 125 мм S=1,25х1,47=1,84 м2, КМ 7Б (серия 3.017-1), 201-8254
21

18 мм по 2 шт через 125 мм S=1,25х1,87=2,34 м2, КМ 7В (серия 3.017-1), 201-8255
21

18 мм с шагом 82 мм S=1,25х0,85=1,06 м2, КМ 8А (серия 3.017-1), 201-8256
21

18 мм с шагом 82 мм S=1,25х1,25=1,56 м2, КМ 8Б (серия 3.017-1), 201-8257
21

18 мм с шагом 82 мм S=1,25х1,65=2,06 м2, КМ 8В (серия 3.017-1), 201-8258
21

Полотна калиток сетчатые из плетеной сетки

(серия 3.017-1), 201-8244
21

S=1,25х1,07=1,34 м2, КМ 5А (серия 3.017-1), 201-8245
21

S=1,25х1,57=1,96 м2, КМ 5Б (серия 3.017-1), 201-8246
21

S=1,25х2,07=2,59 м2, КМ 5В (серия 3.017-1), 201-8247
21

Полотна калиток сетчатые из сварной сетки

(серия 3.017-1), 201-8248
21

100/100/3/3 S=1,25х1,17=1,46 м2, КМ 6А (серия 3.017-1), 201-8249
21

100/100/3/3 S=1,25х1,47=1,84 м2, КМ 6Б (серия 3.017-1), 201-8250
21

100/100/3/3 S=1,25х1,77=2,21 м2 (серия 3.017-1), 201-8251
21

Полотна калиток, 201-9110
10

Полотна калиток, 203-9142
44

Полотна качающиеся высотой 2000 и 2300 мм

ПН 20-7АК, площадь 1,4 м2; ПН 23-7АК, площадь 1,61 м2, 203-0297
40

ПН 20-9К, площадь 1,8 м2; ПН 23-9К, площадь 2,07 м2, 203-0298
40

Полотна ложных калиток, 201-9120
10

Полотна люков и лазов высотой

877 мм ПЛ 9-4А, площадь 0,39 м2, 203-0305
40

877 мм ПЛ 9-9, площадь 0,77 м2, 203-0306
40

1177 мм ПЛ 12-7, площадь 0,81 м2, 203-0307
40

1177 мм ПЛ 12-9, площадь 1,03 м2, 203-0308
40

Полотна под остекление высотой

2000 мм ПО 20-6 (ДО 21-13), площадь 1,2 м2; ПО 20-7 (ДО 21-8), площадь 1,4 м2, 203-0276
39

2000 мм ПО 20-8 (ДО 21-9), площадь 1,6 м2; ПО 20-9 (ДО 21-10), площадь 1,8, 203-0277
39

2300 мм ПО 23-7 (ДО 24-15), площадь 1,61 м2, 203-0278
39

2300 мм ПО 23-9 (ДО 24-10, ДО 24-19), площадь 2,07 м2, 203-0279
39

2300 мм ПО 23-11 (ДО 24-12), площадь 2,53 м2, 203-0280
39

Полотна рамочные под остекление высотой 2000 и 2300 мм

ПН 20-7А, площадь 1,4 м2, ПН 23-7А, площадь 1,61 м2, 203-0292
39

ПН 20-9, площадь 1,80 м2; ПН 23-9, площадь 2,07 м2, 203-0293
39

ПН 20-5Б, площадь 1,0 м2; ПН 23-5Б, площадь 1,15 м2, 203-0294
39

ПН 20-7Б, площадь 1,4 м2; ПН 20-7В, площадь 1,4 м2; ПН 23-7Б, площадь 1,61 м2; ПН 23-7В, площадь 1,61 м2, 203-0295
39

ПН 20-9А, площадь 1,8 м2; ПН 20-9Б, ПН 20-9В, ПН 23-9А, площадь 2,07 м2; ПН 23-9Б, ПН 23-9В, 203-0296
40

Полотна щитовые глухие высотой 2000 и 2300 мм

ПН 20-4Щ, площадь 0,8 м2; ПН 23-4Щ, площадь 0,92 м2, 203-0286
39

ПН 20-5Щ, площадь 1,0 м2; ПН 23-5Щ, площадь 1,15 м2, 203-0287
39

Полотна щитовые под остекление высотой 2000 и 2300 мм

ПН 20-7Щ, площадь 1,4 м2, ПН 23-7Щ, площадь 1,61 м2, 203-0288
39

ПН 20-8АЩ, площадь 1,6 м2, 203-0289
39

ПН 20-8Щ, площадь 1,6 м2, ПН 23-8Щ, площадь 1,84 м2, 203-0290
39

ПН 20-9Щ, площадь 1,8 м2, ПН 23-9Щ, площадь 2,07 м2, 203-0291
39

Полотно ворот

без калитки ПВ-1, 206-1098
71

без калитки ПВ-2, 206-1099
71

без калитки ПВ-4, 206-1101
71

без калитки ПВ-5, 206-1102
71

без калитки ПВ-7, 206-1104
71

без калитки ПВ-8, 206-1105
71

с калиткой ПВ-3, 206-1100
71

с калиткой ПВ-6, 206-1103
71

с калиткой ПВ-9, 206-1106
71

Полотно качающееся высотой

2000 мм ПК 20-6 (ДК 21-13), площадь 1,2 м2, 203-0281
39

2300 мм ПК 23-7 (ДК 24-15), площадь 1,61 м2, 203-0282
39

2300 мм ПК 23-9 (ДК 24-19), площадь 2,07 м2, 203-0283
39

2000 мм усиленное ПУ 20-8 (ДУ 21-9), площадь 1,6 м2; ПУ 20-9 (ДУ 21-10), площадь 1,8 м2, 203-0284
39

2300 мм усиленное ПУ 23-9 (ДУ 24-10), площадь 2,07 м2, 203-0285
39

Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун), 201-9039
25

Поперечины жесткие стальные, 201-9191
20

Поручень дубовый, 203-0525
42

Поручни

УП-60, 206-1237
73

УП-61, 206-1238
73

УП-64, 206-1239
73

УП-66, 206-1240
73

УП-70, 206-1241
73

УП-72, 206-1242
73

УП-169, 206-1243
73

УП-184, УП-185, 206-1244
73

УП-186, 206-1245
73

УП-187, 206-1246
73

УП-188, 206-1247
73

УП-189, 206-1248
73

УП-190, 206-1249
73

УП-191, 206-1250
73

УП-192, 206-1251
73

УП-193, 206-1252
73

УП-194, 206-1253
73

УП-195, 206-1254
73

Поручни из древесины тип

П-1 размером 26х54 мм, 203-0361
42

П-1 размером 26х75 мм, 203-0362
42

П-2 размером 44х54 мм, 203-0363
42

П-2 размером 44х75 мм, 203-0364
42

ПП- удлинитель профилей 60*27, 201-0831
27

Прибор - стержень ПС для открывания фрамуг нижнего яруса окон с одинарными переплетами, 201-0384
11

Приспособления стальные, 201-9210
20

Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром

4 мм, 204-0029
50

5 мм, 204-0030
50

Проволока арматурная из стали В-II, 204-9050
50

Проволока арматурная, 204-0028
50

Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей, 201-0623
16

Прогоны П1, П3, П3Н, 201-0032
3

Прогоны П2, 201-0033
3

Прогоны П4, П4Н, 201-0034
3

Пролетные строения автодорожных мостов, пролет

42 м, проект 608/1 Ленгипротрансмост, обычное исполнение, 201-8037
23

63 м, проект 608/4 Ленгипротрансмост, обычное исполнение, 201-8038
23

3х63 м, проект 608/5 Ленгипротрансмост, обычное исполнение, 201-8039
23

до 66 м, обычное исполнение, 201-8040
23

Пролетные строения галерей на железобетонных опорах с применением ферм и ограждающими конструкциями, масса 1 м

до 500 кг, 201-0655
22

от 500 до 1000 кг, 201-0656
22

свыше 1000 кг, 201-0657
22

Пролетные строения галерей на стальных опорах с применением ферм и с ограждающими конструкциями, масса 1 м

до 700 кг, 201-0652
22

от 700 до 1300 кг, 201-0653
22

свыше 1300 кг, 201-0654
22

Пролетные строения железнодорожных мостов, 201-9032
23

Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет

18,2 м, проект 821/1 Ленгипротрансмост, обычное исполнение, 201-8002
23

23 м, проект 821/2 Ленгипротрансмост, обычное исполнение, 201-8003
23

27 м, проект 821/3 Ленгипротрансмост, обычное исполнение, 201-8004
23

33,6 м, проект 821/4 Ленгипротрансмост, обычное исполнение, 201-8005
24

18,2 м, проект 563/1,5 Гипротрансмост, обычное исполнение, 201-8006
24

23 м, проект 563/2,5 Гипротрансмост, обычное исполнение, 201-8007
24

27 м, проект 563/3,5 Гипротрансмост, обычное исполнение, 201-8008
24

33 м, проект 690/1 Гипротрансмост, обычное исполнение, 201-8010
24

33,8 м, проект 690/1 Гипротрансмост, обычное исполнение, 201-8011
24

44 м, проект 690/2 Гипротрансмост, обычное исполнение, 201-8012
24

44,8 м, проект 690/2 Гипротрансмост, обычное исполнение, 201-8013
24

55 м, проект 690/3 Гипротрансмост, обычное исполнение, 201-8014
24

66 м, проект 690/4 Гипротрансмост, обычное исполнение, 201-8015
24

77 м, проект 690/4 Гипротрансмост, обычное исполнение, 201-8016
24

88 м, с усиленными поясами для сборки в навес, проект 690/6к Гипротрансмост, обычное исполнение, 201-8017
24

87,5 м, с усиленными поясами для сборки в навес, проект 690/6к Гипротрансмост, обычное исполнение, 201-8018
24

109,5 м, с усиленными поясами для сборки в навес, проект 690/7к Гипротрансмост, обычное исполнение, 201-8019
24

110 м, с усиленными поясами для сборки в навес, проект 690/7к Гипротрансмост, обычное исполнение, 201-8020
24

18,2 м, с гибкими упорами, проект 739/1,11 Гипротрансмост, обычное исполнение, 201-8021
24

23 м, с гибкими упорами, проект 739/2,11 Гипротрансмост, обычное исполнение, 201-8022
24

27 м, с гибкими упорами, проект 739/3,11 Гипротрансмост, обычное исполнение, 201-8023
24

33,6 м, с гибкими упорами, проект 739/4,11 Гипротрансмост, обычное исполнение, 201-8024
24

45 м, с гибкими упорами, проект 739/6,12 Гипротрансмост, обычное исполнение, 201-8025
24

55 м, с гибкими упорами, проект 739/7,12 Гипротрансмост, обычное исполнение, 201-8026
24

2х110 м, проект 930 Гипротрансмост, обычное исполнение, 201-8027
24

44 м, проект 1062/1 Гипротрансмост, обычное исполнение, 201-8028
24

55 м, проект 1062/2 Гипротрансмост, обычное исполнение, 201-8029
24

66 м, проект 1062/3 Гипротрансмост, обычное исполнение, 201-8030
24

18,2 м, 201-8031
24

33 м, 201-8032
24

66 м, 201-8033
24

Пролетные строения железнодорожных мостов, пролетом

до 88 м, обычное исполнение, 201-8034
24

до 110 м, обычное исполнение, 201-8035
24

свыше 2х110 м, обычное исполнение, 201-8036
24

Пролетные строения из инвентарных пакетов для временных мостов

на автодорогах, пролет до 22 м, 201-8041
24

на железных дорогах, пролет 15,8 м, 201-8042
24

на железных дорогах, пролет 12,8 м, 201-8043
24

на железных дорогах, пролет 10,8 м, 201-8044
24

на железных дорогах, пролет 8,7 м, 201-8045
24

Пролетные строения мостов стальные, 201-9189
23

Профили стальные оцинкованные в комплекте с направляющими и стоечными, 201-1136
25

Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций

А6-1000-0.8, 206-1300
75

А6-1000-1.0, 206-1301
75

А28-1200-0.8, 206-1302
75

А28-1200-1.0, 206-1303
75

А50-1000-0.8, 206-1304
75

А50-1000-1.0, 206-1305
75

СА8-13-0.6, 206-1306
75

СА11-210-0.8, 206-1307
75

СА11-210-1.0, 206-1308
75

СА16-72-0.6, 206-1309
75

СА16-72-0.6П, 206-1310
75

СА16-122-0.6, 206-1311
75

СА16-122-0.6П, 206-1312
75

СА20-280-0.8, 206-1313
75

СА20-280-0.8П, 206-1314
75

СА15-100-0.8, 206-1315
75

СА15-100-0.8П, 206-1316
75

Па-10-1000-1.0, 206-1317
75

Профиль боковой НЧП-2976, 201-1310
25

Профиль для защиты углов

25х15х0,5, 201-8168
25

23х15х0,5, 201-8169
25

Профиль заполняющий

алюминиевый, белые, 201-8148
25

алюминиевый, черные, 201-8149
25

алюминиевый, ярко белые, 201-8150
25

зеркально-серебристый, 201-8151
25

серебристый, 201-8152
25

Профиль маячковый

12-3000 мм, 201-8170
26

10-3000 мм, 201-8171
26

6-3000 мм, 201-8172
26

Профиль маячковый, 201-1137
25

Профиль направляющий

ПН-2 50/30/0,6, 201-0785
26

ПН-2 50/40/0,6, 201-0786
26

ПН-3 65/30/0,6, 201-0787
26

ПН-3 65/40/0,6, 201-0791
26

ПН-4 75/30/0,6, 201-0792
26

ПН-4 75/40/0,6, 201-0793
26

ПН-6 100/30/0,6, 201-0795
26

ПН-6 100/40/0,6, 201-0796
26

ПН 28/27/0,6, 201-0797
26

Профиль направляющий, 201-9003
26

Профиль потолочный

ПП 60/27/0,6, 201-0802
26

ПП 60/27/0,6 арочный, 201-0803
26

Профиль ПХВ арочный универсальный 33х33, 201-8141
26

Профиль реечный, тип

«А» 84/12 алюминиевые, ярко-белые матовые, 201-8153
26

«А» 84/12 алюминиевые, ярко-белый глянец, 201-8154
26

«Б» 84/12 стальные, белые матовые, 201-8143
26

«Б» 84/12 алюминиевые, бежевые, 201-8155
26

«Б» 84/12 алюминиевые, золотистые, 201-8156
26

«Б» 84/12 алюминиевые, ярко-белые матовые, 201-8157
26

«Б» 84/12 алюминиевые, ярко-белый глянец, 201-8158
26

Профиль стоечный

ПС-2 50/50/0,6, 201-0805
26

ПС-3 65/50, 201-0806
26

ПС-4 75/50/0,6, 201-0807
26

ПС-6 100/50/0,6, 201-0808
26

«ОМЕГА» 20х90 мм, 201-8130
26

Профиль стоечный, 201-9004
26

Профиль трапецеидальный 35х30 мм, 201-8159
26

Профиль угловой

ПУ 31/31 для защиты углов, 201-0811
26

ПУ 19х24 мм белые, 201-8160
26

ПУ 22х22 мм белые, 201-8161
26

Профиль цокольный

AL 50 мм, длина 2500 мм, 201-1301
25

AL 100 мм, длина 2500 мм, 201-1302
25

AL 120 мм, длина 2500 мм, 201-1303
25

AL 150 мм, длина 2500 мм, 201-1304
25

AL 200 мм, длина 2500 мм, 201-1305
25

Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы

до 0,1 т, 201-0778
25

от 0,1 до 0,5 т, 201-0779
25

от 0,501 до 1,0 т, 201-0780
25

свыше 1,0 т, 201-0781
25

до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм, 201-8062
25

до 0,1 т решетчатые, 201-8063
25

Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы

до 0,1 т, 201-0635
15

от 0,1 до 0,5 т, 201-0636
15

от 0,501 до 1,0 т, 201-0637
15

свыше 1,0 т, 201-0638
15

Пружина П-01, 206-0951
67

Прямолинейные клееные конструкции переменного сечения на клею

КБ-3, 203-0416
44

ФР-12, 203-0417
44

ФРФ-50, 203-0418
44

ФР-100, 203-0419
44

Прямолинейные клееные конструкции постоянного сечения на клею

КБ-3, 203-0412
44

ФР-12, 203-0413
44

ФРФ-50, 203-0414
44

ФР-100, 203-0415
44

Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании, марка стали

С 255, 202-0011
28

С 255, рельсы железнодорожные, 202-0012
28

С 255, крепления и упоры, 202-0013
28

Пути крановые из специальных крановых рельсов на бетонном основании, марка стали

С 255, 202-0018
28

С 255, рельсы специальные крановые, 202-0019
28

С 255, комплектующие детали и метизы, 202-0020
28

Пути обратные плоских затворов (решеток), марка стали С 255, 202-0010
28

Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья

прямолинейные, 201-0632
16

криволинейные, 201-0633
16

Пути подкрановые, марка стали

С 255, 202-0015
28

С 255, рельсы железнодорожные, 202-0016
28

С 255, крепления и упоры, 202-0017
28

Пути рабочие колесного затвора, марка стали С 255, 202-0014
28

Пути рабочие плоских скользящих затворов и решеток, конструкция составного сечения из толстолистового проката

с опорным рельсом из стали марки 12Х18Н10Т, марка стали С 255, 202-0007
28

с механической обработкой по торцам, марка стали С 255, 202-0008
28

Пути рабочие плоских скользящих затворов, конструкция составного сечения из толстолистового проката с механической обработкой по торцам, марка стали С 255, 202-0009
28

Пылеуловители, скрубберы: корпус, колонны, связи без люков, лазов и внутренних устройств, 201-0734
14

Рама летки для чугуна из стали, 205-0003
50

Рамы бескрановые

рядовые РР24-7-277, 201-0001
3

рядовые РР18-7-305, 201-0002
3

связевые РС18-7-305, 201-0006
3

связевые РС24-7-277, 201-0005
3

Рамы витражей со створкой

РАОД 27-06С, 206-0906
67

РАОД 30-06С, 206-0907
67

РАОГ 33-06С, 206-0908
67

РАОГ 36-06С, 206-0909
67

Рамы витрин со створкой

ВАОЕ 24-06С, 206-0902
66

ВАОЕ 27-06С, 206-0903
66

ВАОЕ 30-06С, 206-0904
66

ВАОЕ 33-06С, 206-0905
67

Рамы крановые

рядовые РК24-8-268, 201-0003
3

рядовые РК18-8-279, 201-0004
3

связевые РКС24-8-268, 201-0007
3

связевые РКС18-8-279, 201-0008
3

Растяжки с талрепами, 201-9150
17

Ревизионный люк

20х20 см, 201-8201
27

30х30 см, 201-8202
27

30х60 см, 201-8203
27

40х40 см, 201-8204
27

40х60 см, 201-8205
27

50х50 см, 201-8206
27

60х60 см, 201-8207
27

70х70 см, 201-8208
27

80х80 см, 201-8209
27

90х90 см, 201-8210
27

100х100 см, 201-8211
27

110х110 см, 201-8212
27

120х120 см, 201-8213
27

120х150 см, 201-8214
27

120х180 см, 201-8215
27

120х200 см, 201-8216
27

Рейка  алюминиевая прижимная краевая размером 3х32 мм, 206-1341
74

Рейка алюминиевая потолочная 100 мм, 206-1336
74

Рейки деревянные 8х18 мм, 203-0516
47

Рейки деревянные, 203-9007
47

Рельсы крановые, 201-9361
20

Рельсы подкрановые, 201-9001
20

Решетки

РС-1, 206-1294
74

РС-2, 206-1295
74

РС-3, 206-1296
74

РС-4, 206-1297
74

Ригели

РН 6, 201-0245
10

РН 3, 201-0246
10

РН 1,5, РНР 1,5, 201-0247
10

средние РТ-10, РТ-10К, 206-1086
70

средние РТ-13, 206-1087
70

средние РТ-15, 206-1088
70

средние РТ-19, 206-1089
70

средние РТ-20, РТ-20К, 206-1090
70

средние РТ-30, РТ-30К, 206-1091
70

Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние

РВОЕ-04, РНОЕ-04, 206-0723
63

РВОЕ-04.5, РНОЕ-04.5, 206-0724
63

РВОЕ-05, РНОЕ-05, 206-0725
63

РВОЕ-05.5, РНОЕ-05.5, 206-0726
63

РВОЕ-06, РНОЕ-06, 206-0727
63

РВОЕ-06.5, РНОЕ-06.5, 206-0728
64

РВОЕ-07, РНОЕ-07, 206-0729
64

РВОЕ-07.5, РНОЕ-07.5, 206-0730
64

РВОЕ-08, РНОЕ-08, 206-0731
64

РВОЕ-08.5, РНОЕ-08.5, 206-0732
64

РВОЕ-09, РНОЕ-09, 206-0733
64

РВОЕ-09,5, РНОЕ-09,5, 206-0734
64

РВОЕ-10, РНОЕ-10, 206-0735
64

РВОЕ-10,5, РНОЕ-10,5, 206-0736
64

РВОЕ-11, РНОЕ-11, 206-0737
64

РВОЕ-11,5, РНОЕ-11,5, 206-0738
64

РВОЕ-12, РНОЕ-12, 206-0739
64

РВОЕ-12,5, РНОЕ-12,5, 206-0740
64

РВОЕ-13, РНОЕ-13, 206-0741
64

РВОЕ-13,5, РНОЕ-13.5, 206-0742
64

РВОЕ-14, РНОЕ-14, 206-0743
64

РВОЕ-14,5, РНОЕ-14.5, 206-0744
64

РВОЕ-15, РНОЕ-15, 206-0745
64

РВОЕ-15,5, РНОЕ-15,5, 206-0746
64

РВОЕ-16, РНОЕ-16, 206-0747
64

РВОЕ-16,5, РНОЕ-16,5, 206-0748
64

РВОЕ-17, РНОЕ-17, 206-0749
64

РВОЕ-17,5, РНОЕ-17,5, 206-0750
64

РВОЕ-18, РНОЕ-18, 206-0751
64

РВОЕ-18,5, РНОЕ-18,5, 206-0752
64

РВОЕ-19, РНОЕ-19, 206-0753
64

РВОЕ-19,5, РНОЕ-19,5, 206-0754
64

РВОЕ-20, РНОЕ-20, 206-0755
64

РВОЕ-20,5, РНОЕ-20,5, 206-0756
64

РВОЕ-21, РНОЕ-21, 206-0757
64

РВОЕ-21,5, РНОЕ-21,5, 206-0758
64

РВОЕ-22, РНОЕ-22, 206-0759
64

РВОЕ-22,5, РНОЕ-22,5, 206-0760
64

РВОЕ-23, РНОЕ-23, 206-0761
64

РВОЕ-23,5, РНОЕ-23,5, 206-0762
64

РВОЕ-24, РНОЕ-24, 206-0763
64

РВОЕ-24,5, РНОЕ-24,5, 206-0764
64

РВОЕ-25, РНОЕ-25, 206-0765
64

РВОЕ-25,5, РНОЕ-25,5, 206-0766
64

РВОЕ-26, РНОЕ-26, 206-0767
64

РВОЕ-26,5, РНОЕ-26,5, 206-0768
64

РВОЕ-27, РНОЕ-27, 206-0769
64

РВОЕ-27,5, РНОЕ-27,5, 206-0770
64

РВОЕ-28, РНОЕ-28, 206-0771
64

РВОЕ-28,5, РНОЕ-28,5, 206-0772
64

РВОЕ-29, РНОЕ-29, 206-0773
64

РВОЕ-29,5, РНОЕ-29,5, 206-0774
64

РВОЕ-30, РНОЕ-30, 206-0775
64

РВОЕ-30-01, 206-0776
64

Ригели внутреннего ряда, верхние, с притвором для фрамуги, и с отверстиями для крепления фрамужного прибора

РВОЕ-15Ф, 206-0777
64

РВОЕ-20Ф, 206-0778
64

РВОЕ-30ФЛ, 206-0779
64

Ригели наружного ряда, верхние и нижние

РВОИ-04, РНОИ-04, 206-0662
62

РВ0и-04.5, РНОИ-04.5, 206-0663
62

РВОИ-05, РНОИ-05, 206-0664
62

РВОИ-05.5, РНОИ-05.5, 206-0665
62

РВОИ-06, РНОИ-06, 206-0666
62

РВОИ-06.5, РНОИ-06.5, 206-0667
63

РВОИ-07, РНОИ-07, 206-0668
63

РВОИ-07.5, РНОИ-07.5, 206-0669
63

РВОИ-08, РНОИ-08, 206-0670
63

РВОИ-08.5, РНОИ-08.5, 206-0671
63

РВОИ-09, РНОИ-09, 206-0672
63

РВОИ-09.5, РНОИ-09.5, 206-0673
63

РВОИ-10, РНОИ-10, 206-0674
63

РВОИ-10.5, РНОИ-10.5, 206-0675
63

РВОИ-11, РНОИ-11, 206-0676
63

РВОИ-11.5, РНОИ-11.5, 206-0677
63

РВОИ-12, РНОИ-12, 206-0678
63

РВОИ-12.5, РНОИ-12.5, 206-0679
63

РВОИ-13, РНОИ-13, 206-0680
63

РВОИ-13.5, РНОИ-13.5, 206-0681
63

РВОИ-14, РНОИ-14, 206-0682
63

РВОИ-14.5, РНОИ-14.5, 206-0683
63

РВОИ-15, РНОИ-15, 206-0684
63

РВОИ-15.5, РНОИ-15.5, 206-0685
63

РВОИ-16, РНОИ-16, 206-0686
63

РВОИ-16.5, РНОИ-16.5, 206-0687
63

РВОИ-17, РНОИ-17, 206-0688
63

РВОИ-17.5, РНОИ-17.5, 206-0689
63

РВОИ-18, РНОИ-18, 206-0690
63

РВОИ-18.5, РНОИ-18.5, 206-0691
63

РВОИ-19, РНОИ-19, 206-0692
63

РВОИ-19.5, РНОИ-19.5, 206-0693
63

РВОИ-20, РНОИ-20, 206-0694
63

РВОИ-20.5, РНОИ-20.5, 206-0695
63

РВОИ-21, РНОИ-21, 206-0696
63

РВОИ-21.5, РНОИ-21.5, 206-0697
63

РВОИ-22, РНОИ-22, 206-0698
63

РВОИ-22.5, РНОИ-22.5, 206-0699
63

РВОИ-23, РНОИ-23, 206-0700
63

РВОИ-23.5, РНОИ-23.5, 206-0701
63

РВОИ-24, РНОИ-24, 206-0702
63

РВОИ-24.5, РНОИ-24.5, 206-0703
63

РВОИ-25, РНОИ-25, 206-0704
63

РВОИ-25.5, РНОИ-25.5, 206-0705
63

РВОИ-26, РНОИ-26, 206-0706
63

РВОИ-26.5, РНОИ-26.5, 206-0707
63

РВОИ-27, РНОИ-27, 206-0708
63

РВОИ-27.5, РНОИ-27.5, 206-0709
63

РВОИ-28, РНОИ-28, 206-0710
63

РВОИ-28.5, РНОИ-28.5, 206-0711
63

РВОИ-29, РНОИ-29, 206-0712
63

РВОИ-29.5, РНОИ-29.5, 206-0713
63

РВОИ-30, РНОИ-30, 206-0714
63

РВОИ-30-01, 206-0715
63

Ригели наружного ряда, верхние, с притвором для фрамуги

РВОИ-15Ф, 206-0716
63

РВОИ-20Ф, 206-0717
63

РВОИ-30ФЛ, 206-0718
63

с отверстиями крепления фрамужного прибора РВОИ-15 ФК, 206-0719
63

с отверстиями крепления фрамужного прибора РВОИ-20 ФК, 206-0720
63

с отверстиями крепления фрамужного прибора РВОИ-30 ФК, 206-0721
63

с отверстиями крепления фрамужного прибора РСОТ-15 ФЛК, 206-0722
63

Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда

РСПИ-04, 206-0780
64

РСПИ-04.5, 206-0781
64

РСПИ-05, 206-0782
64

РСПИ-05.5, 206-0783
64

РСПИ-06, 206-0784
64

РСПИ-06,5, 206-0785
64

РСПИ-07, 206-0786
64

РСПИ-07,5, 206-0787
64

РСПИ-08, 206-0788
64

РСПИ-08,5, 206-0789
65

РСПИ-09, 206-0790
65

РСПИ-09,5, 206-0791
65

РСПИ-10, 206-0792
65

РСПИ-10,5, 206-0793
65

РСПИ-11, 206-0794
65

РСПИ-11,5, 206-0795
65

РСПИ-12, 206-0796
65

РСПИ-12,5, 206-0797
65

РСПИ-13, 206-0798
65

РСПИ-13,5, 206-0799
65

РСПИ-14, 206-0800
65

РСПИ-14,5, 206-0801
65

РСПИ-15, 206-0802
65

РСПИ-15,5, 206-0803
65

РСПИ-16, 206-0804
65

РСПИ-16,5, 206-0805
65

РСПИ-17, 206-0806
65

РСПИ-17,5, 206-0807
65

РСПИ-18, 206-0808
65

РСПИ-18,5, 206-0809
65

РСПИ-19, 206-0810
65

РСПИ-19,5, 206-0811
65

РСПИ-20, 206-0812
65

РСПИ-20,5, 206-0813
65

РСПИ-21, 206-0814
65

РСПИ-21,5, 206-0815
65

РСПИ-22, 206-0816
65

РСПИ-22,5, 206-0817
65

РСПИ-23, 206-0818
65

РСПИ-23,5, 206-0819
65

РСПИ-24, 206-0820
65

РСПИ-24,5, 206-0821
65

РСПИ-25, 206-0822
65

РСПИ-25,5, 206-0823
65

РСПИ-26, 206-0824
65

РСПИ-26,5, 206-0825
65

РСПИ-27, 206-0826
65

РСПИ-27,5, 206-0827
65

РСПИ-28, 206-0828
65

РСПИ-28,5, 206-0829
65

РСПИ-29, 206-0830
65

РСПИ-29,5, 206-0831
65

РСПИ-30, 206-0832
65

РСПИ-30-01, 206-0833
65

Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние

РВПИ-04, РНПИ-04, 206-0838
65

РВПИ-04,5, РНПИ-04,5, 206-0839
65

РВПИ-05, РНПИ-05, 206-0840
65

РВПИ-05,5, РНПИ-05,5, 206-0841
65

РВПИ-06, РНПИ-06, 206-0842
65

РВПИ-06,5, РНПИ-06,5, 206-0843
65

РВПИ-07, РНПИ-07, 206-0844
65

РВПИ-07,5, РНПИ-07,5, 206-0845
65

РВПИ-08, РНПИ-08, 206-0846
65

РВПИ-08,5, РНПИ-08,5, 206-0847
65

РВПИ-09, РНПИ-09, 206-0848
65

РВПИ-09,5, РНПИ-09,5, 206-0849
65

РВПИ-10, РНПИ-10, 206-0850
66

РВПИ-10.5, РНПИ-10,5, 206-0851
66

РВПИ-11, РНПИ-11, 206-0852
66

РВПИ-11,5, РНПИ-11,5, 206-0853
66

РВПИ-12, РНПИ-12, 206-0854
66

РВПИ-12,5, РНПИ-12,5, 206-0855
66

РВПИ-13, РНПИ-13, 206-0856
66

РВПИ-13,5, РНПИ-13,5, 206-0857
66

РВПИ-14, РНПИ-14, 206-0858
66

РВПИ-14,5, РНПИ-14,5, 206-0859
66

РВПИ-15, РНПИ-15, 206-0860
66

РВПИ-15,5, РНПИ-15,5, 206-0861
66

РВПИ-16, РНПИ-16, 206-0862
66

РВПИ-16,5, РНПИ-16,5, 206-0863
66

РВПИ-17, РНПИ-17, 206-0864
66

РВПИ-17,5, РНПИ-17,5, 206-0865
66

РВПИ-18, РНПИ-18, 206-0866
66

РВПИ-18,5, РНПИ-18,5, 206-0867
66

РВПИ-19, РНПИ-19, 206-0868
66

РВПИ-19,5, РНПИ-19,5, 206-0869
66

РВПИ-20, РНПИ-20, 206-0870
66

РВПИ-20,5, РНПИ-20.5, 206-0871
66

РВПИ-21, РНПИ-21, 206-0872
66

РВПИ-21,5, РНПИ-21.5, 206-0873
66

РВПИ-22, РНПИ-22, 206-0874
66

РВПИ-22,5, РНПИ-22.5, 206-0875
66

РВПИ-23, РНПИ-23, 206-0876
66

РВПИ-23,5, РНПИ-23,5, 206-0877
66

РВПИ-24, РНПИ-24, 206-0878
66

РВПИ-24,5, РНПИ-24,5, 206-0879
66

РВПИ-25, РНПИ-25, 206-0880
66

РВПИ-25,5, РНПИ-25,5, 206-0881
66

РВПИ-26, РНПИ-26, 206-0882
66

РВПИ-26,5, РНПИ-26,5, 206-0883
66

РВПИ-27, РНПИ-27, 206-0884
66

РВПИ-27,5, РНПИ-27,5, 206-0885
66

РВПИ-28, РНПИ-28, 206-0886
66

РВПИ-28,5, РНПИ-28,5, 206-0887
66

РВПИ-29, РНПИ-29, 206-0888
66

РВПИ-29,5, РНПИ-29,5, 206-0889
66

РВПИ-30, РНПИ-30, 206-0890
66

РВПИ-30-01, 206-0891
66

Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние, с притвором для фрамуг

РВПИ-15Ф, 206-0892
66

РВПИ-20Ф, 206-0893
66

РВПИ-30ФЛ, 206-0894
66

РВПИ-30ФЛК, 206-0895
66

Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуг

РСПИ-15Ф, 206-0834
65

РСПИ-20Ф, 206-0835
65

РСПИ-30ФЛ, 206-0836
65

РСПТ-15Ф, 206-0837
65

Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние

РСОи-04, РСОЕ-04, 206-0604
61

РСОИ-04.5, РСОЕ-04.5, 206-0605
62

РСОИ-05, РСОЕ-05, 206-0606
62

РСОИ-05.5, РСОЕ-05.5, 206-0607
62

РСОИ-06, РСОЕ-06, 206-0608
62

РСОИ-06.5, РСОЕ-06.5, 206-0609
62

РСОИ-07, РСОЕ-07, 206-0610
62

РСОИ-07.5, РСОЕ-07.5, 206-0611
62

РСОИ-08, РСОЕ-08, 206-0612
62

РСОИ-08.5, РСОЕ-08.5, 206-0613
62

РСОИ-09, РСОЕ-09, 206-0614
62

РСОИ-09.5, РСОЕ-09.5, 206-0615
62

РСОИ-10, РСОЕ-10, 206-0616
62

РСОИ-10.5, РСОЕ-10.5, 206-0617
62

РСОИ-11, РСОЕ-11, 206-0618
62

РСОИ-11.5, РСОЕ-11.5, 206-0619
62

РСОИ-12, РСОЕ-12, 206-0620
62

РСОИ-12.5, РСОЕ-12.5, 206-0621
62

РСОИ-13, РСОЕ-13, 206-0622
62

РСОИ-13.5, РСОЕ-13.5, 206-0623
62

РСОИ-14, РСОЕ-14, 206-0624
62

РСОИ-14.5, РСОЕ-14.5, 206-0625
62

РСОИ-15, РСОЕ-15, 206-0626
62

РСОИ-15.5, РСОЕ-15.5, 206-0627
62

РСОИ-16, РСОЕ-16, 206-0628
62

РСОИ-16.5, РСОЕ-16.5, 206-0629
62

РСОИ-17, РСОЕ-17, 206-0630
62

РСОИ-17.5, РСОЕ-17.5, 206-0631
62

РСОИ-18, РСОЕ-18, 206-0632
62

РСОИ-18.5, РСОЕ-18.5, 206-0633
62

РСОИ-19, РСОЕ-19, 206-0634
62

РСОИ-19.5, РСОЕ-19.5, 206-0635
62

РСОИ-20, РСОЕ-20, 206-0636
62

РСОИ-20.5, РСОЕ-20.5, 206-0637
62

РСОИ-21, РСОЕ-21, 206-0638
62

РСОИ-21.5, РСОЕ-21.5, 206-0639
62

РСОИ-22, РСОЕ-22, 206-0640
62

РСОИ-22.5, РСОЕ-22.5, 206-0641
62

РСОИ-23, РСОЕ-23, 206-0642
62

РСОИ-23.5, РСОЕ-23.5, 206-0643
62

РСОИ-24, РСОЕ-24, 206-0644
62

РСОИ-24.5, РСОЕ-24.5, 206-0645
62

РСОИ-25, РСОЕ-25, 206-0646
62

РСОИ-25.5, РСОЕ-25.5, 206-0647
62

РСОИ-26, РСОЕ-26, 206-0648
62

РСОИ-26.5, РСОЕ-26.5, 206-0649
62

РСОИ-27, РСОЕ-27, 206-0650
62

РСОИ-27.5, РСОЕ-27.5, 206-0651
62

РСОИ-28, РСОЕ-28, 206-0652
62

РСОИ-28.5, РСОЕ-28.5, 206-0653
62

РСОИ-29, РСОЕ-29, 206-0654
62

РСОИ-29.5, РСОЕ-29.5, 206-0655
62

РСОИ-30, РСОЕ-30, 206-0656
62

РСОИ-30-01, РСОЕ-30-01, 206-0657
62

с притвором для фрамуг РСОИ-15Ф, РСОЕ-15Ф, 206-0658
62

с притвором для фрамуг РСОИ-20Ф, РСОЕ-20Ф, 206-0659
62

с притвором для фрамуг РСОИ-30ФЛ, РСОЕ-30ФЛ, 206-0660
62

с притвором для фрамуг РСОТ-15Ф, 206-0661
62

Ригели стальные, 201-8107
19

Ригели стальные, 201-9050
19

Ригели фахверка, 201-0621
16

Ростверки из двутавров, 201-0903
24

Рукава металлические негерметичные, 201-9230
20

Световые, 201-0733
14

Связи вертикальные

СВ1-7-1, 201-0014
3

СВ1-7-2, 201-0015
3

СВ1-7-3, 201-0016
3

СВ1-7-4, 201-0017
3

СВ2-8-1, 201-0018
3

СВ2-8-2, 201-0019
3

СВ2-8-3, 201-0020
3

СВ2-8-4, 201-0021
3

СВ3-8-1, 201-0022
3

СВ3-8-2, 201-0023
3

СВ3-8-3, 201-0024
3

СВ3-8-4, 201-0025
3

Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки), 201-0619
16

Сетка арматурная, 204-9004
49

Сетка арматурная, 204-9085
49

Сетка из проволоки холоднотянутой, 204-0084
49

Сетка из проволоки холоднотянутой, 204-9184
49

Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 5 мм, 204-9182
49

Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали

А-I и А-II диаметром 6 мм, 204-3893
49

А-I и А-II диаметром 10 мм, 204-3894
49

A-I и А-II преобладающим диаметром до 14 мм, 204-3895
49

Сетка стальная сварная, 204-9005
49

Скоба защемленная ПЗ-1У, 206-1279
73

Сливы СЛ-30, 206-0931
67

Сливы СЛ-40, 206-0932
67

Сливы СЛ-45, 206-0933
67

Соединители профилей

одноуровневые ПП, 201-0823
27

двухуровневые ПП, 201-0824
27

84/12 мм белые, 201-8192
27

84/12 мм черные, 201-8193
27

Спираль объемная, 201-9101
21

Спираль плоская, 201-9102
21

Ставни алюминиевые АС-1У, 206-1281
73

Стальные конструкции перекрытия швов, 201-8051
24

Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков, 201-9340
20

Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения, 201-0648
17

Створки оконные для жилых зданий площадь

до 0,3 м2, 203-0250
38

0,3-0,4 м2, 203-0251
38

0,4-0,5 м2, 203-0252
38

0,5-0,7 м2, 203-0253
38

0,7-0,8 м2, 203-0254
38

0,8-1,0 м2, 203-0255
38

1,0-1,2 м2, 203-0256
38

1,2-1,4 м2, 203-0257
38

более 1,4 м2, 203-0258
38

Створки оконные для общественных зданий площадь

0,5-0,6 м2, 203-0260
38

0,6-1,0 м2, 203-0261
38

1,0-1,2 м2, 203-0262
38

1,2-1,4 м2, 203-0263
38

1,4-2,0 м2, 203-0264
38

2,0-2,2 м2, 203-0265
38

2,2-2,6 м2 и более, 203-0266
38

Створки оконные для производственных зданий одинарные площадь

0,6-1,0 м2, 203-0269
38

1,0-1,4 м2, 203-0270
39

1,4-2,0 м2, 203-0271
39

Створки тамбурные (в сборе), неоткрываемые

ТАМ 8.5-05Л, 206-1026
69

ТАМ 11,5-05Л, ТАМ 11,5-05Н, 206-1027
69

ТАМ 14,5-05Л, ТАМ 14,5-05Н, 206-1028
69

ТАМ 17,5-05Л, ТАМ 17,5-05Н, 206-1029
69

ТАМ 18-05Р, распашные, 206-1030
69

ТАМ 18-05, 206-1031
69

Створки фрамужные площадь

0,4-0,6 м2, 203-0267
38

0,6-0,7 м2, 203-0268
38

Стеллажи различного назначения (для механизированных складов), 201-0586
15

Стенки боковые антресолей

СБА 4-4,5 площадь 0,18 м2; СБА 5-4,5 площадь 0,22 м2; СБА 6-4,5 площадь 0,27 м2, 203-0463
46

СБА 7-4,5 площадь 0,31 м2; СБА 8-4,5 площадь 0,36 м2; СБА 9-4,5 площадь 0,40 м2, 203-0464
46

СБА 4-6, площадь 0,24 м2; СБА 5-6, площадь 0,30 м2; СБА 6-6, площадь 0,36 м2, 203-0465
46

СБА 7-6, площадь 0,42 м2; СБА 8-6, площадь 0,48 м2; СБА 9-6, площадь 0,54 м2, 203-0466
46

Стенки боковые шкафов

СБШ 18-4,5, площадь 0,80 м2; СБШ 21-4,5, площадь 0,93 м2, 203-0461
46

СБШ 18-6, площадь 1,06 м2; СБШ 21-6, площадь 1,24 м2, 203-0462
46

Стенки задние антресолей

СА 4-4, площадь 0,16 м2; СА 4-4,5 площадь 0,18 м2; СА 4-5, пощадь 0,20 м2, 203-0453
46

СА 4-8, площадь 0,32 м2; СА 4-9, площадь 0,36 м2; СА 4-10, площадь 0,40 м2, 203-0454
46

СА 5-4, площадь 0,20 м2; СА 5-4,5 площадь 0,23 м2; СА 5-5, площадь 0,25 м2, 203-0455
46

СА 5-8, площадь 0,40 м2; СА 5-9, площадь 0,45 м2; СА 5-10, площадь 0,50 м2, 203-0456
46

СА 6-4, площадь 0,24 м2; СА 6-4,5 площадь 0,27 м2; СА 6-5, площадь 0,30 м2, 203-0457
46

СА 6-8, площадь 0,48 м2; СА 6-9, площадь 0,54 м2; СА 6-10, площадь 0,60 м2, 203-0458
46

СА 7-4, площадь 0,28 м2; СА 7-4,5 площадь 0,32 м2; СА 7-5, площадь 0,35 м2, 203-0459
46

СА 7-8, площадь 0,56 м2; СА 7-9, площадь 0,63 м2; СА 7-10, площадь 0,70 м2, 203-0460
46

Стенки задние шкафов

СШ 17-4, площадь 0,68 м2; СШ 17-4,5, площадь 0,77 м2; СШ 17-5, площадь 0,85 м2, 203-0449
46

СШ 17-8, площадь 1,36 м2; СШ 17-9, площадь 1,53 м2; СШ 17-10, площадь 1,70 м2, 203-0450
46

СШ 20-4, площадь 0,80 м2; СШ 20-4,5, площадь 0,90 м2; СШ 20-5, площадь 1,0 м2, 203-0451
46

СШ 20-8, площадь 1,60 м2; СШ 20-9, площадь 1,80 м2; СШ 20-10, площадь 2,0 м2, 203-0452
46

Стенки промежуточные из твердых древесноволокнистых плит, склеенных в два слоя СП 18-4, площадь 0,77 м2; СП 21-4, площадь 0,89 м2; СП 18-6, площадь 1,03 м2; СП 21-6, площадь 1,21 м2, 203-0467
46

Стенки шкафов, 203-9125
45

Стержни домкратные, 204-0065
49

Стойка металлическая опорная под «Репейник», 201-9213
20

Стойки

СК3.6-1, СК3.6-2, СК3.6-4, 201-0241
10

СК2.4-1, СК2.4-2, СК2.4-4, 201-0242
10

СК3.6-3, СК3.6-5, 201-0243
10

СК2.4-3, СК2.4-5, 201-0244
10

боковые СТ 27-02, СТ 27-20, СТ 27-02К, СТ 27-20К, 206-1080
70

боковые СТ 30-02, СТ 30-20, СТ 30-02К, СТ 30-20К, 206-1081
70

боковые СТ 33-02, СТ 33-20, СТ 33-02К, СТ 33-20К, 206-1082
70

боковые СТ 36-02, СТ 36-20, СТ 36-02К, СТ 36-20К, 206-1083
70

средние СТ 21-00, СТ 21-00К, 206-1084
70

средние СТ 24-00, СТ 24-00К, 206-1085
70

Стойки металлические опорные, 201-9211
20

Стойки металлические опорные, 201-9212
21

Стойки металлические со струбцинами из круглых труб и гнутосварных профилей массой отправочной марки до 0,1 т, 201-0841
21

Стойки металлические со струбцинами, 201-9220
21

Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда,

средние СВП 06-00, СВП 06-00ФЛ (ФП), 206-0557
61

средние СВПЛ 24-22, 206-0558
61

средние СВПЛ 27-22, 206-0559
61

средние СВПЛ 30-22, 206-0560
61

средние СВПЛ 24-33, 206-0561
61

средние СВПЛ 27-33, 206-0562
61

средние СВПЛ 30-33, 206-0563
61

средние СВПЛ 33-33, 206-0564
61

средние СРПН 33-44, 206-0565
61

средние СРПН 36-44, 206-0566
61

средние СРПТ 33-33, СРПМ 33-33П (Л), 206-0567
61

средние СРПБ 27-33, 206-0568
61

средние СРПЦ 33-44, 206-0569
61

средние СРПЦ 36-44, 206-0570
61

боковые СВПЛ 24-02, СВПЛ 24-20, 206-0581
61

боковые СВПЛ 27-02, СВПЛ 27-20, 206-0582
61

боковые СВПЛ 30-02, СВПЛ 30-20, 206-0583
61

боковые СВПЛ 24-03, СВПЛ 24-30, 206-0584
61

боковые СВПЛ 27-03, СВПЛ 27-30, 206-0585
61

боковые СВПЛ 30-03, СВПЛ 30-30, 206-0586
61

боковые СВПЛ 33-03, СВПЛ 33-30, 206-0587
61

боковые СРПН 33-04, СРПН 33-40, 206-0588
61

боковые СРПН 36-04, СРПН 36-40, 206-0589
61

боковые СРПТ 33-03, СРПТ 33-30, СРПМ 33-03, СРПМ 33-30, 206-0590
61

боковые СРПБ 27-03, СРПБ 27-30, 206-0591
61

боковые СРПЦ 33-04, СРПЦ 33-40, 206-0592
61

боковые СРПЦ 36-04, СРПЦ 36-40, 206-0593
61

Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуги

СВПЛ 24-33ФП (ФЛ), 206-0571
61

СВПЛ 27-33ФП (ФЛ), 206-0572
61

СВПЛ 30-33ФП (ФЛ), 206-0573
61

СВПЛ 33-33ФП (ФЛ), 206-0574
61

СРПН 33-44ФП (ФЛ), 206-0575
61

СРПН 36-44ФП (ФЛ), 206-0576
61

СРПТ 33-33ФП (ФЛ), 206-0577
61

СРПБ 27-33ФП (ФЛ), 206-0578
61

СРПЦ 33-44ФП (ФЛ), 206-0579
61

СРПЦ 36-44ФП (ФЛ), 206-0580
61

с отверстиями крепления фрамужного прибора СВПЛ 24-33 ФПК, 206-0594
61

с отверстиями крепления фрамужного прибора СВПЛ 27-33 ФПК, 206-0595
61

с отверстиями крепления фрамужного прибора СВПЛ 30-33 ФПК, 206-0596
61

с отверстиями крепления фрамужного прибора СВПЛ 33-33 ФПК, 206-0597
61

с отверстиями крепления фрамужного прибора СРПН 33-44 ФПК, 206-0598
61

с отверстиями крепления фрамужного прибора СРПН 36-44 ФПК, 206-0599
61

с отверстиями крепления фрамужного прибора СРПТ 33-33 ФПК, 206-0600
61

с отверстиями крепления фрамужного прибора СРПБ 27-33 ФПК, 206-0601
61

с отверстиями крепления фрамужного прибора СРПЦ 33-44 ФПК, 206-0602
61

с отверстиями крепления фрамужного прибора СРПЦ 36-44 ФПК, 206-0603
61

Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда,

средние СВОЕ 24-22, 206-0509
60

средние СВОЕ 27-22, 206-0510
60

средние СВОЕ 30-22, 206-0511
60

средние СВОЕ 24-33, 206-0512
60

средние СВОЕ27-33, 206-0513
60

средние СВОЕ30-33, 206-0514
60

средние СВОЕ 33-33, 206-0515
60

средние СРОД 27-44, 206-0516
60

средние СРОД 30-44, 206-0517
60

средние СРОГ 33-44, 206-0518
60

средние СРОГ 36-44, 206-0519
60

боковые СВОЕ 24-02, СВОЕ 24-20, 206-0528
60

боковые СВОЕ 27-02, СВОЕ 27-20, 206-0529
60

боковые СВОЕ 30-02, СВОЕ 30-20, 206-0530
60

боковые СВОЕ 24-03, СВОЕ 24-30, 206-0531
60

боковые СВОЕ 27-03, СВОЕ 27-30, 206-0532
60

боковые СВОЕ 30-03, СВОЕ 30-30, 206-0533
60

боковые СВОЕ 33-03, СВОЕ 33-30, 206-0534
60

боковые СРОД 27-04, СРОД 27-40, 206-0535
60

боковые СРОД 30-04, СРОД 30-40, 206-0536
60

боковые СРОД 33-04, СРОД 33-40, 206-0537
60

боковые СРОД 36-04, СРОД 36-40, 206-0538
60

Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора

СВОЕ 24-33ФП (ФЛ), 206-0520
60

СВОЕ 27-33ФП (ФЛ), 206-0521
60

СВОЕ 30-33ФП (ФЛ), 206-0522
60

СВОЕ 33-33ФП (ФЛ), 206-0523
60

СРОД 27-44ФП (ФЛ), 206-0524
60

СРОД 30-44ФП (ФЛ), 206-0525
60

СРОГ 33-44ФП (ФЛ), 206-0526
60

СРОГ 36-44ФП (ФЛ), 206-0527
60

СВОЛ 24-33 ФПК, 206-0539
60

СВОЛ 27-33 ФПК, 206-0540
60

СВОЛ 30-33 ФПК, 206-0541
60

СВОЛ 33-33 ФПК, 206-0542
60

СРОН 33-44 ФПК, 206-0543
60

СРОН 36-44 ФПК, 206-0544
60

СРОТ 33-33 ФПК, 206-0545
60

СРОБ 27-33 ФПК, 206-0546
60

СРОЦ 33-44 ФПК, 206-0547
60

СРОЦ 36-44 ФПК, 206-0548
61

СВОЕ 24-33 ФПК, 206-0549
61

СВОЕ 27-33 ФПК, 206-0550
61

СВОЕ 30-33 ФПК, 206-0551
61

СВОЕ 33-33 ФПК, 206-0552
61

СРОД 27-44 ФПК, 206-0553
61

СРОД 30-44 ФПК, 206-0554
61

СРОГ 33-44 ФПК, 206-0555
61

СРОГ 36-44 ФПК, 206-0556
61

Стойки под одинарное остекление наружного ряда

средние СВО 06-00, СВО 06-00ФЛ, 206-0472
59

средние СВОЛ 24-22, 206-0473
59

средние СВОЛ 27-22, 206-0474
59

средние СВОЛ 30-22, 206-0475
59

средние СВОЛ 24-33, 206-0476
59

средние СВОЛ 27-33, 206-0477
59

средние СВОЛ 30-33, 206-0478
59

средние СВОЛ 33-33, 206-0479
59

средние СРОН 33-44, 206-0480
59

средние СРОН 36-44, 206-0481
59

средние СРОТ 33-33, СРОМ 33-33 П (Л), 206-0482
59

средние СРОБ 27-33, 206-0483
59

средние СРОЦ 33-44, 206-0484
59

средние СРОЦ 36-44, 206-0485
59

средние с притвором для фрамуги СВОЛ 24-33ФП (ФЛ), 206-0486
59

средние с притвором для фрамуги СВОЛ 27-33ФП (ФЛ), 206-0487
59

средние с притвором для фрамуги СВОЛ 30-33ФП (ФЛ), 206-0488
60

средние с притвором для фрамуги СВОЛ 33-33ФП (ФЛ), 206-0489
60

средние с притвором для фрамуги СРОН 33-44ФП (ФЛ), 206-0490
60

средние с притвором для фрамуги СРОН 36-44ФП (ФЛ), 206-0491
60

средние с притвором для фрамуги СРОТ 33-33ФП (ФЛ), 206-0492
60

средние с притвором для фрамуги СРОБ 27-33ФП (ФЛ), 206-0493
60

средние с притвором для фрамуги СРОЦ 33-44ФП (ФЛ), 206-0494
60

средние с притвором для фрамуги СРОЦ 36-44ФП (ФЛ), 206-0495
60

боковые СВОД 24-02, СВОЛ 24-20, 206-0496
60

боковые СВОЛ 27-02, СВОЛ 27-20, 206-0497
60

боковые СВОЛ 30-02, СВОЛ 30-20, 206-0498
60

боковые СВОЛ 24-03, СВОЛ 24-30, 206-0499
60

боковые СВОЛ 27-03, СВОЛ 27-30, 206-0500
60

боковые СВОЛ 30-03, СВОЛ 30-30, 206-0501
60

боковые СВОЛ 33-03, СВОЛ 33-30, 206-0502
60

боковые СРОН 33-04, СРОН 33-40, 206-0503
60

боковые СРОН 36-04, СРОН 36-40, 206-0504
60

боковые СРОТ 33-03, СРОТ 33-30, СРОМ 33-03, СРОМ 33-30, 206-0505
60

боковые СРОБ 27-03, СРОБ 27-30, 206-0506
60

боковые СРОЦ 33-04, СРОЦ 33-40, 206-0507
60

боковые СРОЦ 36-04, СРОЦ 36-40, 206-0508
60

Стойки подкрановые СК1, СК1Н, 201-0013
3

Стойки фахверка, 201-0620
16

Стяжки винтовые, 201-8057
21

Стяжки винтовые, 201-9044
21

Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями

с порогом ТАД 27-20П, 206-0978
68

с порогом ТАД 30-20П, 206-0979
68

с порогом ТАД 33-20П, 206-0980
68

с порогом ТАД 36-20П, 206-0981
68

без порога ТАД 27-20В, 206-0982
68

без порога ТАД 30-20В, 206-0983
68

без порога ТАД 33-20В, 206-0984
68

без порога ТАД 36-20В, 206-0985
68

со средним импостом с порогом ТАД 27-20ПИ, 206-0986
68

со средним импостом с порогом ТАД 30-20ПИ, 206-0987
68

со средним импостом с порогом ТАД 33-20ПИ, 206-0988
68

со средним импостом с порогом ТАД 36-20ПИ, 206-0989
68

со средним импостом без порога ТАД 27-20ВИ, 206-0990
68

со средним импостом без порога ТАД 30-20ВИ, 206-0991
68

со средним импостом без порога ТАД 33-20ВИ, 206-0992
68

со средним импостом без порога ТАД 36-20ВИ, 206-0993
68

с полотнами под частичное остекление с порогом ТАД 27-20ЧП, 206-0994
68

с полотнами под частичное остекление с порогом ТАД 30-20ЧП, 206-0995
68

с полотнами под частичное остекление с порогом ТАД 33-20ЧП, 206-0996
68

с полотнами под частичное остекление с порогом ТАД 36-20ЧП, 206-0997
68

с полотнами под частичное остекление без порога ТАД 27-20ЧВ, 206-0998
68

с полотнами под частичное остекление без порога ТАД 30-20ЧВ, 206-0999
68

с полотнами под частичное остекление без порога ТАД 33-20ЧВ, 206-1000
68

с полотнами под частичное остекление без порога ТАД 36-20ЧВ, 206-1001
68

Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью

с порогом ТАН 27-15П, 206-1002
68

с порогом ТАН 30-15П, 206-1003
68

с порогом ТАН 33-15П, 206-1004
68

с порогом ТАН 36-15П, 206-1005
68

без порога ТАН 27-15В, 206-1006
68

без порога ТАН 30-15В, 206-1007
68

без порога ТАН 33-15В, 206-1008
68

без порога ТАН 36-15В, 206-1009
68

со средним импостом с порогом ТАН 27-15ПИ, 206-1010
68

со средним импостом с порогом ТАН 30-15ПИ, 206-1011
68

со средним импостом с порогом ТАН 33-15ПИ, 206-1012
68

со средним импостом с порогом ТАН 36-15ПИ, 206-1013
68

со средним импостом без порога ТАН 27-15ВИ, 206-1014
68

со средним импостом без порога ТАН 30-15ВИ, 206-1015
68

со средним импостом без порога ТАН 33-15ВИ, 206-1016
69

со средним импостом без порога ТАН 36-15ВИ, 206-1017
69

с полотнами под частичное остекление с порогом ТАН 27-15ЧП, 206-1018
69

с полотнами под частичное остекление с порогом ТАН 30-15ЧП, 206-1019
69

с полотнами под частичное остекление с порогом ТАН 33-15ЧП, 206-1020
69

с полотнами под частичное остекление с порогом ТАН 36-15ЧП, 206-1021
69

с полотнами под частичное остекление без порога ТАН 27-15ЧВ, 206-1022
69

с полотнами под частичное остекление без порога ТАН 30-15ЧВ, 206-1023
69

с полотнами под частичное остекление без порога ТАН33-15ЧВ, 206-1024
69

с полотнами под частичное остекление без порога ТАН36-15ЧВ, 206-1025
69

Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью

с порогом ТАО 27-10П, 206-0954
67

с порогом ТАО 30-10П, 206-0955
67

с порогом ТАО 33-10П, 206-0956
68

с порогом ТАО 36-10П, 206-0957
68

без порога ТАО 27-10В, 206-0958
68

без порога ТАО 30-10В, 206-0959
68

без порога ТАО 33-10В, 206-0960
68

без порога ТАО 36-10В, 206-0961
68

со средним импостом с порогом ТАО 27-10ПИ, 206-0962
68

со средним импостом с порогом ТАО 30-10ПИ, 206-0963
68

со средним импостом с порогом ТАО 33-10ПИ, 206-0964
68

со средним импостом с порогом ТАО 36-10ПИ, 206-0965
68

со средним импостом без порога ТАО 27-10ВИ, 206-0966
68

со средним импостом без порога ТАО 30-10ВИ, 206-0967
68

со средним импостом без порога ТАО 33-10ВИ, 206-0968
68

со средним импостом без порога ТАО 36-10ВИ, 206-0969
68

с полотном под частичное остекление с порогом ТАО 27-10ЧП, 206-0970
68

с полотном под частичное остекление с порогом ТАО 30-10ЧП, 206-0971
68

с полотном под частичное остекление с порогом ТАО 33-10ЧП, 206-0972
68

с полотном под частичное остекление с порогом ТАО 36-10ЧП, 206-0973
68

с полотном под частичное остекление без порога ТАО 27-10ЧВ, 206-0974
68

с полотном под частичное остекление без порога ТАО 30-10ЧВ, 206-0975
68

с полотном под частичное остекление без порога ТАО 33-10ЧВ, 206-0976
68

с полотном под частичное остекление без порога ТАО 36-10ЧВ, 206-0977
68

Тамбурные рамы с двумя качающимися дверями

ТАД 27-20К, 206-1048
69

ТАД 30-20К, 206-1049
69

ТАД 33-20К, 206-1050
69

ТАД 36-20К, 206-1051
69

со средним импостом ТАД 27-20КИ, 206-1052
69

со средним импостом ТАД 30-20КИ, 206-1053
69

со средним импостом ТАД 33-20КИ, 206-1054
69

со средним импостом ТАД 36-20К, 206-1055
69

Тамбурные рамы с одной качающейся дверью

ТАО 27-10К, 206-1040
69

ТАО 30-10К, 206-1041
69

ТАО 33-10К, 206-1042
69

ТАО 36-10К, 206-1043
69

ТАО 27-10КИ, 206-1044
69

со средним импостом ТАО 30-10КИ, 206-1045
69

со средним импостом ТАО 33-10К, 206-1046
69

со средним импостом ТАО 36-10К, 206-1047
69

Т-профили

основные 24х38 мм CLIX, 201-8162
26

основные 24х38 мм белые, 201-8163
26

поперечные 24х32 мм CLIX, 201-8164
26

поперечные 24х32 мм белые, 201-8165
26

продольные 24х32 мм CLIX, 201-8166
26

продольные 24х32 мм белые, 201-8167
26

ТПУ014-01 пластина (рихтовочная пластина), 201-1313
25

Траверса, конструкция состоит

из балок, подвесных устройств, поворотного устройства и сцепов, марка стали С 255, 202-0021
28

из продольных и поперечных балок, подвесных устройств и сцепов, марка стали С 255, 202-0022
28

Траверсы стальные, 201-8113
19

Траверсы стальные, 201-9285
19

Тросостойки стальные, 201-8114
19

Тросостойки стальные, 201-9298
19

Трубопроводы напорные толстостенные

габаритных диаметров, части (звенья) прямые, марка стали С 255, 202-0023
28

негабаритных диаметров, части (звенья) прямые, марка стали С 255, 202-0024
28

Трубопроводы тонкостенные габаритных диаметров, части (звенья) прямые, марка стали С 255, 202-0025
28

Тумбы швартовные чугунные, 204-9025
49

Тяга анкерная, марка стали С 255, 202-0026
28

Тяга подвеса

350, 201-0818
27

500, 201-0819
27

850, 201-0820
27

1000, 201-0821
27

Тяга подвесов, 201-9010
27

Тяги анкерные, 204-9020
49

Тяжи и анкеры, 201-1001
24

Уголок алюминиевый 25х25, 201-8176
26

Уголок арочный ТИГИ, 201-8177
27

Уголок декоративный (пристенный), 206-1338
74

Уголок для крепления несущих элементов двери к полу и потолку для

ПС 50х50 UA 50/40/2,0, 201-8173
26

ПС 75х50 UA 75/40/2,0, 201-8174
26

ПС 100х50 UA 100/40/2,0, 201-8175
26

Уголок маячковый, 201-1138
27

Уголок ПВХ с стеклосеткой, 201-1306
25

Упоры тупиков, 201-0630
16

Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием «Полиэстер», 201-1300
25

Фермы-подкосы, 203-0536
47

Фермы-подкосы, 203-9040
47

Фланцы

Ф1, Ф2, 201-0248
10

Ф3, 201-0249
10

Фонари зенитные

Ф32.9.5.9-Г2С, 201-0230
8

Ф32.9.3.9-Г2С, 201-0231
8

Ф32.7.2.7-Г2С, 201-0232
8

глухие, площадь светового проема до 2,25 м2, 201-0579
16

глухие, площадь светового проема свыше 2,25 до 9 м2, 201-0580
16

глухие, площадь светового проема свыше 9 м2, 201-0581
16

открывающиеся, площадь светового проема до 2,25 м2, 201-0582
16

открывающиеся, площадь светового проема свыше 2,25 до 9 м2, 201-0583
16

открывающиеся, площадь светового проема свыше 9 м2, 201-0584
16

Фрамуги под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда

ФПЛ 06-15, ФПЛ 06-15К, 206-0900
66

ФПЛ 06-20, ФПЛ 06-20К, 206-0901
66

Фрамуги под одинарное остекление

наружного ряда ФОЛ 06-15, ФОЛ 06-15К, 206-0896
66

наружного ряда ФОЛ 06-20, ФОЛ 06-20К, 206-0897
66

внутреннего ряда ФОЕ 06-15К, 206-0898
66

внутреннего ряда ФОЕ 06-20К, 206-0899
66

Футеровочные неохлаждаемые плиты купола из чугуна без механической обработки, 205-0002
50

Футеровочные плиты воздухопровода горячего дутья из чугуна с залитым в них шамотным кирпичом, 205-0012
50

Футеровочные плиты газопровода из стали, 205-0011
50

Футеровочные плиты колошника из стали с механической обработкой, 205-0001
50

Футеровочные стальные плиты приемной воронки наклонной и вертикальной частей, 205-0009
50

Холодильные плиты

низа печи и распара на испарительном охлаждении с залитым кирпичом, 205-0004
50

низа печи из серого чугуна, 205-0006
50

шахты на испарительном охлаждении из чугуна с залитым шамотным кирпичом, 205-0005
50

Холодильные чугунные плиты шахты и распара для водяного охлаждения, 205-0007
50

Хомуты стальные, 201-0856
21

Хомуты стальные, 201-9266
21

Цоколь

Ц, размеры 48-54х80 мм, 203-0480
47

Ц4,5И, Ц5И, Ц9И, Ц10И, размеры 60х22 мм, 203-0481
47

Ц4,5, Ц5, Ц9, Ц10, размеры 80х22 мм, 203-0482
47

Ц4,5И, Ц5И, Ц9И, Ц10И, размеры 60х51 мм, 203-0483
47

Ц4,5, Ц5, Ц9, Ц10, размеры 80х51 мм, 203-0484
47

из ДСП Ц4,5И, Ц9, Ц10 размеры 60х19 мм, 203-0485
47

из ДСП Ц4,5, Ц9, Ц10 размеры 80х19 мм, 203-0486
47

Части и закладные

рабочей зоны аварийно-ремонтного затвора, марка стали С 255, 202-0036
28

разного назначения, масса до 4 т, марка стали С 255, 202-0033
28

пазов плоских скользящих затворов, ворот, решеток, конструкция составного сечения из стального проката и гнутых листовых элементов, марка стали С 255, 202-0034
29

Части и закладные двустворчатых ворот, марка стали С 255, 202-0030
28

Части и закладные пазовые плоских

скользящих затворов, конструкция составного сечения из толстолистового проката, марка стали С 255, 202-0027
28

скользящих затворов, конструкция составного сечения из толстолистовой стали, марка стали С 255, 202-0035
28

скользящих затворов и решеток (обогреваемые), конструкция составного сечения из гнутого листового проката, марка стали С 255, 202-0028
28

скользящих затворов (обогреваемые), конструкция составного сечения из толстолистового проката, марка стали С 255, 202-0029
28

колесных затворов, конструкция составного сечения, марка стали С 255, 202-0031
28

Части и закладные плоского колесного

затвора, конструкция составного сечения, марка стали С 255, 202-0032
28

аварийно-ремонтного затвора, марка стали С 255, 202-0037
28

Части опорные пролетных строений, 201-9021
24

Части опорные, унифицированные литые под пролетные строения для железнодорожных, автомобильных и городских мостов длиной

до 100 м, 201-0899
24

свыше 100, 201-0901
24

Шарниры, 201-8055
24

Шашки деревянные для торцовых полов, типы 1 и 2, высотой 60 и 80 мм

пропитанные маслянистыми антисептиками, 203-0396
43

не пропитанные, 203-0397
43

Шпонки вкладные торцевые, 203-0590
47

Штанга

Ш-1, размер 800 мм, 203-0490
47

Ш-2, Ш-3, размер 900, 1000 мм, 203-0491
47

Ш, диаметр 22 мм, 203-0492
47

Штангодержатель размером 500 мм, весом

0,5 кг, 203-0493
47

0,3 кг, 203-0494
47

Штапик (раскладка) размером

10х16 мм, 203-0259
38

10х19 мм, 203-0526
38

Штапик (раскладка), размер 19х19 мм, 203-0499
47

Штапики для

одинарного остекления ШО-06, 206-0934
67

одинарного остекления ШО-12, 206-0935
67

одинарного остекления ШО-17, 206-0936
67

одинарного остекления ШО-20, 206-0937
67

одинарного остекления ШО-23, 206-0938
67

одинарного остекления ШО-26, 206-0939
67

одинарного остекления ШО-29, 206-0940
67

двойного остекления ШП-06, 206-0941
67

двойного остекления ШП-12, 206-0942
67

двойного остекления ШП-17, 206-0943
67

двойного остекления ШП-20, 206-0944
67

двойного остекления ШП-23, 206-0945
67

двойного остекления ШП-26, 206-0946
67

двойного остекления ШП-29, 206-0947
67

Штыри токопроводящие, 201-0830
17

Штыри токопроводящие, 201-9094
17

Щит тамбура ограждающий

ОЩТ-1, 206-1282
73

ОЩТ-2, 206-1283
73

ОЩТ-3, 206-1284
73

ОЩТ-4, 206-1285
73

ОЩТ-5, 206-1286
74

ОЩТ-6, 206-1287
74

Щиты

забора, 203-9121
47

забора глухие, 203-0575
47

забора решетчатые, 203-0576
47

из досок толщиной 25 мм, 203-0511
47

из досок толщиной 40 мм, 203-0512
47

из досок толщиной 50 мм, 203-0513
47

инвентарные, 203-9070
47

настила, 203-0514
48

Щиты деревянные реечные, толщиной 27 мм, для покрытия полов, тип 1, 203-0517
45

Щиты доборные из ДСП марки Щ площадью

0,29-0,77 м2, 203-0497
47

0,06-0,13 м2, 203-0498
47

Щиты нефрезерованные антисептированные толщиной

73 мм, 203-9129
45

73 мм, 203-0581
45

73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 250, 300 мм, 203-0435
45

73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 350, 400, 450 мм, 203-0436
45

Щиты паркетные, 203-0592
41

Щиты паркетные, 203-9092
41

Щиты паркетные, облицованные паркетными планками из

древесины дуба, ясеня, ильма, клена, 203-0593
41

древесины бука, вяза, 203-0594
42

древесины березы, 203-0595
42

Щиты перегородок, 203-9052
45

Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов, 203-9064
45

ЭЗУ 432 Уплотнитель (резина уплотнительная к профилю НЧП), 201-1312
25

Экраны защитные, щиты аэрационных устройств, 201-0589
15

Экраны ограждений

2УЭГ-81, 2УЭГ-81С, 206-1213
73

2УЭГ-84, 2УЭГ-84С, 206-1214
73

2УЭГ-91, 2УЭГ-91С, 206-1215
73

2УЭГ-169, 2УЭГ-169С, 206-1216
73

2УЭГ-170, 2УЭГ-170С, 206-1217
73

2УЭГ-171, 2УЭГ-171С, 206-1218
73

2УЭА-15, 206-1219
73

2УЭА-16, 206-1220
73

2УЭА-17, 206-1221
73

2УЭА-18, 206-1222
73

2УЭА-19, 206-1223
73

2УЭА-20, 206-1224
73

2УЭА-21, 206-1225
73

2УЭА-22, 206-1226
73

2УЭА-23, 206-1227
73

2УЭА-181, 206-1228
73

УЭ-405, УА-41, 206-1229
73

УЭ-42П, УА-42Л, 206-1230
73

УА-43, 206-1231
73

УА-44, 206-1232
73

УА-45, 206-1233
73

УА-46, 206-1234
73

УА-47, 206-1235
73

УА-48, 206-1236
73

Электрофильтры: корпус, колонны, балки без люков, лазов и внутренних устройств, 201-0735
14

Элемент лицевой (на 100 м2 подвесного непроходного потока) анодированный бесцветно (15 мкм), 206-1212
72

Элемент стыковой Э-01, 206-0948
67

Элемент стыковой Э-02, 206-0949
67

Элементы блокировки для окон под двойное остекление

в спаренном переплете ЭС-12, 206-0292
56

в спаренном переплете ЭС-18, 206-0293
56

в спаренном переплете ЭС-21, 206-0294
56

в раздельном переплете ЭР-12, 206-0295
56

в раздельном переплете ЭР-18, 206-0296
56

в раздельном переплете ЭР-21, 206-0297
56

Элементы из профильной стали, 204-0031
49

Элементы крепления к стенам и ветровым ригелям из тонколистовой стали (неоцинкованной), 201-0383
10

Элементы металлические, 201-8060
15

Элементы металлические, 201-9160
15

Элементы понтонов и плавающих крыш, 201-0724
14

Элементы солнцезащиты из алюминиевых сплавов

ПС-1, 206-1292
74

ПС-2, 206-1293
74

Элементы фасонные (доборные) изготавливаются из листовой стали огрунтованные, 201-0297
7

Элементы фасонные (доборные) изготавливаются из оцинкованной стали, 201-0296
7

Элементы щитов кровли из деталей гнутых в угол, 201-0722
14

Элементы щитов кровли из листового профильного проката, 201-0723
14

Эстакада бетоноукладочная, марка стали С 255, 202-0038
29

Эстакада монорельсовая, марка стали С 255, 202-0039
29

Эстакады для разгрузки автомобильного транспорта, 201-0666
22

Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны, 201-0664
22

Эстакады открытые под мостовые краны: колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, тупики, детали крепления рельсов, связи по колоннам, 201-0665
22

Эстакады пешеходные: пролетные строения, опоры, 201-0667
22
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3Часть 2. Строительные конструкции и изделия

Раздел 2.01. Стальные конструкции промышленных и сельскохозяйственных зданий, сооружений и мостов
3
Подраздел: Конструкции легкие металлические
3
Группа: Каркасы одноэтажных производственных зданий с рамными конструкциями (коробчатого сечения), типа «ОРСК»
3
Группа: Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа «КИСЛОВОДСК»
4
Группа: Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа «КИСЛОВОДСК»
4
Группа: Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа «МОЛОДЕЧНО»
5
Группа: Конструкции покрытий пространственных типа «МОСКВА»
5
Подраздел: Конструкции ограждающие и встроенные для производственных зданий
6
Группа: Конструкции многослойные облегченные ограждающие
6
Группа: Окна с переплетами из одинарных прямоугольных стальных труб и элементы переплетов оконных
7
Группа: Окна с переплетами из гнутосварных стальных профилей
8
Группа: Окна с переплетами из гнутозамкнутых стальных профилей
9
Группа: Элементы перегородок каркасных
9
Группа: Заполнения проемов
10
Группа: Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные
10
Группа: Прочие стальные ограждающие конструкции производственных зданий
10
Группа: Ригели ветровые
11
Подраздел: Резервуарные, рулонированные, и емкости
11
Группа: Резервуары для нефти и нефтепродуктов объемом от 100 до 50000 м3, для районов с температурой выше -40 С
11
Группа: Резервуары для нефти и нефтепродуктов объемом от 100 до 50000 м3, для районов с температурой от -65 С до -40 С
12
Группа: Емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры)
13
Группа: Элементы негабаритных емкостей
14
Подраздел: Строительные стальные конструкции, изготавливаемые по индивидуальным проектам (чертежам КМ) для зданий одноэтажных производственных и многоэтажных производственного и непроизводственного назначения
14
Группа: Здания пролетами до 36 м, при шаге колонн до 12 м бескрановые или с подвесным транспортом, или с мостовыми кранами до 50 т (колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями)
14
Группа: Здания пролетами 42-48 м или при шаге колонн более 12 м бескрановые или с подвижным транспортом; или с мостовыми кранами грузоподъемностью от 63-160 т при любых пролетах и шаге колонн (колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями)
15
Группа: Здания пролетами более 48 м бескрановые или с подвесным транспортом, или с мостовыми кранами грузоподъемностью более 160 т при любом шаге колонн (колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями)
15
Группа: Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования: колонны, балки, связи
15
Группа: Прочие конструкции
15
Группа: Реконструкция каркасов зданий (колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельсов и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или балки, надколонники, распорки)
15
Группа: Фонари зенитные
16
Группа: Элементы каркаса одноэтажных производственных зданий с применением легких конструкций в покрытии
16
Группа: Многоэтажные здания производственного и непроизводственного назначения с железобетонными колоннами
17
Группа: Здания высотой до 100 м производственного и непроизводственного назначения (колонны, опорные плиты, балки перекрытий под установку оборудования и покрытий, фермы покрытий и междуэтажных перекрытий, связи, фахверки)
17
Группа: Прочие конструкции многоэтажных зданий производственного и непроизводственного назначения
17
Подраздел: Конструкции разных сооружений
17
Группа: Газопроводов (газоходы, воздуховоды, стволы дымовых и вытяжных труб)
17
Группа: Градирен
18
Группа: Каркасы промышленных печей
18
Группа: Объекты сельского хозяйства
18
Группа: Опоры башенного типа различного назначения
18
Группа: Линии электропередачи
18
Группа: Узлы коксохимических заводов
19
Группа: Устройства для хранения сыпучих материалов
20
Группа: Прочие конструкции, материалы, изделия и детали
20
Группа: Элементы ограждений
21
Подраздел: Галереи и эстакады различного назначения
22
Группа: Галереи
22
Группа: Эстакады
22
Подраздел: Радио и телевизионные мачты, башни, антенные устройства
22
Группа: Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п.
22
Группа: Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м
22
Подраздел: Конструкции, заказываемые и поставляемые для комплектации объектов в виде отдельных сборочных единиц
22
Группа: Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.)
22
Группа: Конструктивные элементы вспомогательного назначения
23
Группа: Конструктивные элементы мостов
23
Группа: Сложные вспомогательные конструкции (СВСиУ) для сооружения мостов и других искусственных сооружений
24
Группа: Прочие индивидуальные сварные конструкции
25
Подраздел: Элементы облицовки
25
Группа: Фасадные элементы
25
Группа: Профили
25
Группа: Крепежные элементы
26
Группа: Соединительные элементы
27
Группа: Ревизии
27
Раздел 2.02. Стальные конструкции гидротехнических сооружений
27
Группа: Облицовки
27
Группа: Прочие строительные конструкции гидротехнических сооружений
27
Группа: Пути
28
Группа: Траверса
28
Группа: Трубопроводы
28
Группа: Части и закладные
28
Группа: Эстакада
29
Раздел 2.03. Деревянные конструкции и изделия
29
Подраздел: Блоки оконные
29
Группа: Блоки оконные со стеклопакетами для зданий и сооружений различного назначения
29
Группа: Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками для жилых зданий
30
Группа: Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками для жилых зданий
30
Группа: Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками для общественных зданий
31
Группа: Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками для общественных зданий
31
Группа: Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками для общественных зданий
32
Группа: Блоки оконные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий.
33
Группа: Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками для малоэтажных жилых домов
33
Группа: Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками для малоэтажных жилых домов
34
Группа: Блоки оконные для зданий промышленных предприятий
34
Группа: Блоки оконные для зданий сельскохозяйственных предприятий
35
Подраздел: Блоки балконные дверные деревянные для жилых и общественных зданий
35
Группа: Блоки балконные дверные со стеклопакетами для зданий и сооружений различного назначения
35
Группа: Блоки балконные дверные деревянные для жилых зданий
35
Группа: Блоки балконные дверные деревянные с двойным и тройным остеклением для общественных зданий
36
Подраздел: Блоки дверные деревянные для жилых, общественных и производственных зданий
36
Группа: Блоки дверные со стеклопакетами для зданий и сооружений различного назначения
36
Группа: Блоки дверные деревянные внутренние для жилых и общественных зданий
36
Группа: Блоки дверные входные и тамбурные с полотнами под остекление и защищенными полосами в нижней части полотна
37
Группа: Блоки дверные служебные с щитовыми глухими полотнами со сплошным заполнением щита, облицованные твердыми древесноволокнистыми плитами
37
Группа: Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок
38
Группа: Блоки дверные деревянные производственных зданий (промышленных и сельскохозяйственных предприятий)
38
Подраздел: Сборочные элементы оконных блоков
38
Группа: Створки оконные для жилых зданий
38
Группа: Прочие элементы оконных блоков
38
Группа: Створки оконные для общественных зданий
38
Группа: Створки оконные для производственных зданий
38
Группа: Переплеты оконные
39
Подраздел: Сборочные элементы дверных блоков
39
Группа: Полотна для блоков дверных (щитовых)
39
Группа: Полотна для блоков дверных входных и тамбурных
39
Группа: Полотна для блоков дверных служебных
40
Группа: Полотна люков и лазов
40
Группа: Полотна для блоков дверных производственных зданий (промышленных и сельскохозяйственных предприятий)
40
Группа: Полотна для дверных блоков разных
40
Подраздел: Коробки оконные и дверные
40
Группа: Коробки оконные
40
Группа: Коробки дверные и люков деревянные
41
Группа: Прочие элементы коробок оконных и дверных
41
Подраздел: Детали профильные из древесных материалов для строительства
41
Группа: Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные
41
Группа: Доски паркетные
41
Группа: Паркет
41
Группа: Щиты паркетные
41
Группа: Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины
42
Группа: Плинтусы из древесины
42
Группа: Наличники из древесины
42
Группа: Поручни из древесины
42
Группа: Обшивка наружная и внутренняя из древесины
42
Группа: Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой
42
Группа: Шашки деревянные для торцовых полов, типы 1 и 2, высотой 60 и 80 мм
43
Группа: Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов
43
Подраздел: Ворота деревянные распашные для производственных зданий и сооружений с полотнами из деревянных каркасов, с металлическими навесами и накладками, нижняя часть ворот защищена полосами из оцинкованной стали
43
Группа: Ворота утепленные
43
Группа: Ворота неутепленные
43
Группа: Элементы ворот и калиток
44
Подраздел: Конструкции деревянные клееные без металлических изделий
44
Группа: Прямолинейные клееные конструкции
44
Группа: Гнутоклееные конструкции
44
Подраздел: Балки перекрытий деревянные, предназначенные для устройства чердачных, междуэтажных и цокольных перекрытий в одно- двухэтажных жилых и одноэтажных общественных зданиях
44
Группа: Антисептированные балки из цельной древесины
44
Группа: Балки из цельной древесины на клею ФРФ-50
45
Группа: Щиты и панели деревянные для малоэтажных домов
45
Подраздел: Элементы и детали встроенных и антресольных шкафов каркасной конструкции для жилых зданий
45
Группа: Блоки дверные шкафные и антресольные с накладными полотнами из древесностружечных плит, навешенными на рамки из древесины хвойных пород с фурнитурой (петли, ручки-скобы, защелки)
45
Группа: Стенки шкафов и антресолей задние, состоящие из полотен из древесностружечных плит, прикрепленных к рамкам из древесины хвойных и лиственных пород
45
Группа: Прочие элементы шкафов и антресолей
46
Подраздел: Разные изделия и конструкции
47
Группа: Изделия
47
Группа: Конструкции
47
Раздел 2.04. Арматура товарная для железобетонных конструкций
48
Группа: Арматурная сталь
48
Группа: Горячекатаная арматурная сталь
48
Группа: Детали закладные и накладные
48
Группа: Каркасы, сетки, пакеты
49
Группа: Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток
49
Группа: Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров
50
Группа: Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали
50
Раздел 2.05. Литые конструкции промышленных печей и труб
50
Группа: Футеровочные плиты
50
Группа: Плиты охлаждения
50
Группа: Прочие элементы
50
Раздел 2.06. Алюминиевые конструкции
50
Подраздел: Окна и двери балконные из алюминиевых сплавов для общественных зданий
50
Группа: Окна
50
Группа: Двери балконные
52
Группа: Комплекты элементов вертикального примыкания
52
Группа: Комплекты элементов горизонтального примыкания
53
Группа: Комплект элементов горизонтального и вертикального примыкания
53
Группа: Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон
53
Группа: Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых балконных дверей
55
Группа: Детали стыковки и элементы блокировки для окон
56
Группа: Комплекты элементов обрамления для окон и дверей
56
Группа: Нащельники для окон
57
Подраздел: Двери из алюминиевых сплавов для общественных зданий
57
Группа: Двери
57
Группа: Двери качающиеся
59
Группа: Комплекты нащельников и деталей для крепления дверей
59
Подраздел: Витражи, витрины
59
Группа: Стойки под одинарное остекление
59
Группа: Стойки под двойное остекление
61
Группа: Ригели
61
Группа: Фрамуги
66
Группа: Рамы
66
Группа: Нащельники
67
Группа: Прочие элементы
67
Подраздел: Тамбуры
67
Группа: Тамбурные рамы
67
Группа: Створки тамбурные (в сборе)
69
Группа: Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров
69
Группа: Стойки, ригели
70
Подраздел: Панели
70
Группа: Панели
70
Группа: Полотно ворот
71
Группа: Вставки
71
Подраздел: Перегородки
71
Группа: Каркасы
71
Группа: Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок
72
Подраздел: Потолки подвесные
72
Группа: Комплекты элементов потолков
72
Группа: Прочие элементы подвесных потолков
72
Подраздел: Ограждения балконов, лоджий, лестниц
73
Группа: Экраны ограждений
73
Группа: Поручни
73
Подраздел: Конструкции декоративно-облицовочные
73
Группа: Прочие конструкции декоративно-облицовочные
73
Группа: Нащельник для стыков панелей
74
Подраздел: Конструкции и изделия прочие
74
Группа: Мачты для радиорелейной связи
74
Группа: Изделия
75
Группа: Профили прессованные
75
Группа: Профили холодногнутые
75
Алфавитный указатель
76
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