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	ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

	ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ



	

	ТССЦ-03-2001



Часть 3. Материалы и изделия для санитарно-технических работ
	Шифр

ресурса
	Строительные материалы, изделия и конструкции
	Ед.

изм.
	Цена руб. на 01.01.2000

	
	
	
	отпускная
	сметная

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 3.01 Санитарно-технические материалы и изделия

	Подраздел: Санитарно-технические материалы и изделия

	Группа: Агрегаты отопительные и вентиляционные

	301-9611
	Агрегаты вентиляторныеxe "Агрегаты вентиляторные, 301-9611"
	шт.
	- 
	- 

	
	Агрегаты вентиляторные с ручным приводом производительностью:

	301-1751
	      до 10 тыс. м3/часxe "Агрегаты вентиляторные с ручным приводом производительностью::до 10 тыс. м3/час, 301-1751"
	шт.
	6 847,00 
	7 531,70 

	301-1752
	      до 20 тыс. м3/часxe "Агрегаты вентиляторные с ручным приводом производительностью::до 20 тыс. м3/час, 301-1752"
	шт.
	14 792,00 
	16 271,20 

	301-1753
	      до 40 тыс. м3/часxe "Агрегаты вентиляторные с ручным приводом производительностью::до 40 тыс. м3/час, 301-1753"
	шт.
	22 386,00 
	24 624,40 

	301-1754
	      до 80 тыс. м3/часxe "Агрегаты вентиляторные с ручным приводом производительностью::до 80 тыс. м3/час, 301-1754"
	шт.
	37 529,00 
	41 281,85 

	301-1755
	      до 125 тыс. м3/часxe "Агрегаты вентиляторные с ручным приводом производительностью::до 125 тыс. м3/час, 301-1755"
	шт.
	50 698,00 
	55 767,80 

	
	Агрегаты вентиляторные без регулирующего устройства производительностью:

	301-1756
	      до 160 тыс. м3/часxe "Агрегаты вентиляторные без регулирующего устройства производительностью::до 160 тыс. м3/час, 301-1756"
	шт.
	64 524,00 
	70 976,40 

	301-1757
	      до 200 тыс. м3/часxe "Агрегаты вентиляторные без регулирующего устройства производительностью::до 200 тыс. м3/час, 301-1757"
	шт.
	79 887,00 
	87 875,70 

	301-1758
	      до 250 тыс. м3/часxe "Агрегаты вентиляторные без регулирующего устройства производительностью::до 250 тыс. м3/час, 301-1758"
	шт.
	144 850,00 
	159 335,00 

	301-1760
	Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие ЗИЛ-900М с электродвигателем 4АХАА80А2xe "Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие ЗИЛ-900М с электродвигателем 4АХАА80А2, 301-1760"
	шт.
	4 147,00 
	4 561,70 

	
	Агрегаты вентиляционно-приточные:

	301-0001
	      ВПА-10xe "Агрегаты вентиляционно-приточные::ВПА-10, 301-0001"
	компл.
	45 900,32 
	50 491,22 

	301-0002
	      ВПА-20xe "Агрегаты вентиляционно-приточные::ВПА-20, 301-0002"
	компл.
	67 450,77 
	74 196,44 

	301-0003
	      ВПА-40xe "Агрегаты вентиляционно-приточные::ВПА-40, 301-0003"
	компл.
	85 800,65 
	94 380,59 

	301-9002
	Агрегаты вентиляционные пылеулавливающиеxe "Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие, 301-9002"
	шт.
	- 
	- 

	301-9003
	Агрегаты воздушно-отопительныеxe "Агрегаты воздушно-отопительные, 301-9003"
	шт.
	- 
	- 

	
	Агрегаты воздушно-отопительные типа:

	301-1761
	      СТД-100, производительность по воздуху 8770 м3/ч, теплоноситель - парxe "Агрегаты воздушно-отопительные типа::СТД-100, производительность по воздуху 8770 м3/ч, теплоноситель - пар, 301-1761"
	шт.
	2 940,00 
	3 234,00 

	301-1762
	      СТД-100, производительность по воздуху 8490 м3/ч, теплоноситель - водаxe "Агрегаты воздушно-отопительные типа::СТД-100, производительность по воздуху 8490 м3/ч, теплоноситель - вода, 301-1762"
	шт.
	4 411,00 
	4 852,10 

	301-1763
	      АПВ-280/190, производительность по воздуху 18800 м3/ч, теплоноситель - пар, водаxe "Агрегаты воздушно-отопительные типа::АПВ-280/190, производительность по воздуху 18800 м3/ч, теплоноситель - пар, вода, 301-1763"
	шт.
	10 250,00 
	11 275,00 

	301-8001
	      АО 2-10-01, УЗ, N=0,75 КВТ, 1370 об/минxe "Агрегаты воздушно-отопительные типа::АО 2-10-01, УЗ, N=0,75 КВТ, 1370 об/мин, 301-8001"
	шт.
	5 450,34 
	5 995,37 

	
	Агрегаты отопительные вентиляционные:

	301-0004
	      АОВ.Б1-0.355-01xe "Агрегаты отопительные вентиляционные::АОВ.Б1-0.355-01, 301-0004"
	компл.
	12 275,46 
	13 502,62 

	301-0005
	      АОВ.Б1-0.355-02xe "Агрегаты отопительные вентиляционные::АОВ.Б1-0.355-02, 301-0005"
	компл.
	11 701,24 
	12 871,35 

	
	Агрегаты отопительные:

	301-0006
	      АО-1000/750xe "Агрегаты отопительные::АО-1000/750, 301-0006"
	компл.
	76 230,57 
	83 853,60 

	301-0007
	      СТД-300Пxe "Агрегаты отопительные::СТД-300П, 301-0007"
	компл.
	19 910,30 
	21 901,32 

	301-9613
	Блоки приемныеxe "Блоки приемные, 301-9613"
	шт.
	- 
	- 

	
	Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью:

	301-3131
	      до 10 тыс. м3/часxe "Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью::до 10 тыс. м3/час, 301-3131"
	шт.
	5 026,00 
	5 528,60 

	301-3132
	      до 20 тыс. м3/часxe "Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью::до 20 тыс. м3/час, 301-3132"
	шт.
	8 779,00 
	9 656,90 

	301-3133
	      до 31,5 тыс. м3/часxe "Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью::до 31,5 тыс. м3/час, 301-3133"
	шт.
	8 186,00 
	9 004,60 

	301-3134
	      до 40 тыс. м3/часxe "Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью::до 40 тыс. м3/час, 301-3134"
	шт.
	8 472,00 
	9 319,20 

	301-3135
	      до 63 тыс. м3/часxe "Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью::до 63 тыс. м3/час, 301-3135"
	шт.
	11 149,00 
	12 263,90 

	301-3136
	      до 80 тыс. м3/часxe "Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью::до 80 тыс. м3/час, 301-3136"
	шт.
	11 719,00 
	12 890,90 

	301-3137
	      до 160 тыс. м3/часxe "Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью::до 160 тыс. м3/час, 301-3137"
	шт.
	21 925,00 
	24 117,50 

	301-3138
	      до 250 тыс. м3/часxe "Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью::до 250 тыс. м3/час, 301-3138"
	шт.
	36 871,00 
	40 558,10 

	301-9612
	Блоки присоединительныеxe "Блоки присоединительные, 301-9612"
	шт.
	- 
	- 

	
	Блоки присоединительные:

	301-3121
	      БП-1 производительностью до 10 тыс. м3/часxe "Блоки присоединительные::БП-1 производительностью до 10 тыс. м3/час, 301-3121"
	шт.
	1 984,00 
	2 182,40 

	301-3122
	      БП-1 производительностью до 20 тыс. м3/часxe "Блоки присоединительные::БП-1 производительностью до 20 тыс. м3/час, 301-3122"
	шт.
	2 875,00 
	3 162,50 

	301-3123
	      БП-1 производительностью до 31,5 тыс. м3/часxe "Блоки присоединительные::БП-1 производительностью до 31,5 тыс. м3/час, 301-3123"
	шт.
	2 942,00 
	3 236,19 

	301-3124
	      БП-1 производительностью до 40 тыс. м3/часxe "Блоки присоединительные::БП-1 производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-3124"
	шт.
	3 095,00 
	3 404,49 

	301-3125
	      БП-1 производительностью до 63 тыс. м3/часxe "Блоки присоединительные::БП-1 производительностью до 63 тыс. м3/час, 301-3125"
	шт.
	3 775,00 
	4 152,50 

	301-3126
	      БП-1 производительностью до 80 тыс. м3/часxe "Блоки присоединительные::БП-1 производительностью до 80 тыс. м3/час, 301-3126"
	шт.
	4 631,00 
	5 094,10 

	301-3127
	      БП-1 производительностью до 125 тыс. м3/часxe "Блоки присоединительные::БП-1 производительностью до 125 тыс. м3/час, 301-3127"
	шт.
	6 782,00 
	7 460,20 

	301-3128
	      БП-2 производительностью до 200 тыс. м3/часxe "Блоки присоединительные::БП-2 производительностью до 200 тыс. м3/час, 301-3128"
	шт.
	38 627,00 
	42 489,70 

	301-3129
	      БП-2 производительностью до 250 тыс. м3/часxe "Блоки присоединительные::БП-2 производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-3129"
	шт.
	49 161,00 
	54 077,10 

	301-9621
	Блоки тепломассообменаxe "Блоки тепломассообмена, 301-9621"
	шт.
	- 
	- 

	
	Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью:

	301-3141
	      до 10 тыс. м3/часxe "Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью::до 10 тыс. м3/час, 301-3141"
	шт.
	17 865,00 
	19 651,50 

	301-3142
	      до 20 тыс. м3/часxe "Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью::до 20 тыс. м3/час, 301-3142"
	шт.
	21 815,00 
	23 996,50 

	301-3143
	      до 31,5 тыс. м3/часxe "Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью::до 31,5 тыс. м3/час, 301-3143"
	шт.
	36 651,00 
	40 316,08 

	301-3144
	      до 40 тыс. м3/часxe "Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью::до 40 тыс. м3/час, 301-3144"
	шт.
	44 991,00 
	49 490,10 

	301-3145
	      до 63 тыс. м3/часxe "Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью::до 63 тыс. м3/час, 301-3145"
	шт.
	75 144,00 
	82 658,40 

	301-3146
	      до 80 тыс. м3/часxe "Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью::до 80 тыс. м3/час, 301-3146"
	шт.
	88 446,00 
	97 290,60 

	301-3147
	      до 125 тыс. м3/часxe "Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью::до 125 тыс. м3/час, 301-3147"
	шт.
	128 170,00 
	140 987,00 

	301-3148
	      до 160 тыс. м3/часxe "Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью::до 160 тыс. м3/час, 301-3148"
	шт.
	151 653,00 
	166 818,30 

	301-3149
	      до 200 тыс. м3/часxe "Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью::до 200 тыс. м3/час, 301-3149"
	шт.
	180 184,00 
	198 202,40 

	301-3150
	      до 250 тыс. м3/часxe "Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью::до 250 тыс. м3/час, 301-3150"
	шт.
	227 589,00 
	250 347,90 

	301-9070
	Воздухонагревателиxe "Воздухонагреватели, 301-9070"
	шт.
	- 
	- 

	
	Воздухонагреватели для обводного канала:

	301-1831
	      однорядные производительностью до 10 тыс. м3/часxe "Воздухонагреватели для обводного канала::однорядные производительностью до 10 тыс. м3/час, 301-1831"
	шт.
	2 468,40 
	2 715,24 

	301-1832
	      однорядные производительностью до 20 тыс. м3/часxe "Воздухонагреватели для обводного канала::однорядные производительностью до 20 тыс. м3/час, 301-1832"
	шт.
	3 267,00 
	3 593,70 

	301-1833
	      однорядные производительностью до 31,5 тыс. м3/часxe "Воздухонагреватели для обводного канала::однорядные производительностью до 31,5 тыс. м3/час, 301-1833"
	шт.
	4 380,20 
	4 818,21 

	301-1834
	      однорядные производительностью до 40 тыс. м3/часxe "Воздухонагреватели для обводного канала::однорядные производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-1834"
	шт.
	5 808,00 
	6 388,80 

	301-1835
	      однорядные производительностью до 63 тыс. м3/часxe "Воздухонагреватели для обводного канала::однорядные производительностью до 63 тыс. м3/час, 301-1835"
	шт.
	8 566,80 
	9 423,48 

	301-1836
	      однорядные производительностью до 80 тыс. м3/часxe "Воздухонагреватели для обводного канала::однорядные производительностью до 80 тыс. м3/час, 301-1836"
	шт.
	11 737,00 
	12 910,70 

	301-1837
	      однорядные производительностью до 125 тыс. м3/часxe "Воздухонагреватели для обводного канала::однорядные производительностью до 125 тыс. м3/час, 301-1837"
	шт.
	17 424,00 
	19 166,40 

	301-1838
	      однорядные производительностью до 160 тыс. м3/часxe "Воздухонагреватели для обводного канала::однорядные производительностью до 160 тыс. м3/час, 301-1838"
	шт.
	23 208,00 
	25 528,80 

	301-1839
	      однорядные производительностью до 200 тыс. м3/часxe "Воздухонагреватели для обводного канала::однорядные производительностью до 200 тыс. м3/час, 301-1839"
	шт.
	27 104,00 
	29 814,40 

	301-1840
	      однорядные производительностью до 250 тыс. м3/часxe "Воздухонагреватели для обводного канала::однорядные производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-1840"
	шт.
	35 816,00 
	39 397,60 

	301-1841
	      двухрядные производительностью до 10 тыс. м3/часxe "Воздухонагреватели для обводного канала::двухрядные производительностью до 10 тыс. м3/час, 301-1841"
	шт.
	3 291,20 
	3 620,32 

	301-1842
	      двухрядные производительностью до 20 тыс. м3/часxe "Воздухонагреватели для обводного канала::двухрядные производительностью до 20 тыс. м3/час, 301-1842"
	шт.
	5 154,60 
	5 670,06 

	301-1843
	      двухрядные производительностью до 31,5 тыс. м3/часxe "Воздухонагреватели для обводного канала::двухрядные производительностью до 31,5 тыс. м3/час, 301-1843"
	шт.
	7 163,20 
	7 879,49 

	301-1844
	      двухрядные производительностью до 40 тыс. м3/часxe "Воздухонагреватели для обводного канала::двухрядные производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-1844"
	шт.
	9 631,60 
	10 594,76 

	301-1845
	      двухрядные производительностью до 63 тыс. м3/часxe "Воздухонагреватели для обводного канала::двухрядные производительностью до 63 тыс. м3/час, 301-1845"
	шт.
	14 109,00 
	15 519,90 

	301-1846
	      двухрядные производительностью до 80 тыс. м3/часxe "Воздухонагреватели для обводного канала::двухрядные производительностью до 80 тыс. м3/час, 301-1846"
	шт.
	18 997,00 
	20 896,70 

	301-1847
	      двухрядные производительностью до 125 тыс. м3/часxe "Воздухонагреватели для обводного канала::двухрядные производительностью до 125 тыс. м3/час, 301-1847"
	шт.
	30 080,00 
	33 088,08 

	301-1848
	      двухрядные производительностью до 160 тыс. м3/часxe "Воздухонагреватели для обводного канала::двухрядные производительностью до 160 тыс. м3/час, 301-1848"
	шт.
	38 478,00 
	42 325,80 

	301-1849
	      двухрядные производительностью до 200 тыс. м3/часxe "Воздухонагреватели для обводного канала::двухрядные производительностью до 200 тыс. м3/час, 301-1849"
	шт.
	45 254,00 
	49 779,40 

	301-1850
	      двухрядные производительностью до 250 тыс. м3/часxe "Воздухонагреватели для обводного канала::двухрядные производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-1850"
	шт.
	58 806,00 
	64 686,60 

	
	Воздухонагреватели без обводного канала:

	301-1851
	      однорядные производительностью до 31,5 тыс. м3/часxe "Воздухонагреватели без обводного канала::однорядные производительностью до 31,5 тыс. м3/час, 301-1851"
	шт.
	5 687,00 
	6 255,70 

	301-1852
	      однорядные производительностью до 40 тыс. м3/часxe "Воздухонагреватели без обводного канала::однорядные производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-1852"
	шт.
	7 163,20 
	7 879,52 

	301-1853
	      однорядные производительностью до 63 тыс. м3/часxe "Воздухонагреватели без обводного канала::однорядные производительностью до 63 тыс. м3/час, 301-1853"
	шт.
	11 495,00 
	12 644,50 

	301-1854
	      однорядные производительностью до 80 тыс. м3/часxe "Воздухонагреватели без обводного канала::однорядные производительностью до 80 тыс. м3/час, 301-1854"
	шт.
	14 641,00 
	16 105,10 

	301-1855
	      однорядные производительностью до 125 тыс. м3/часxe "Воздухонагреватели без обводного канала::однорядные производительностью до 125 тыс. м3/час, 301-1855"
	шт.
	23 353,00 
	25 688,29 

	301-1856
	      однорядные производительностью до 160 тыс. м3/часxe "Воздухонагреватели без обводного канала::однорядные производительностью до 160 тыс. м3/час, 301-1856"
	шт.
	29 524,00 
	32 476,40 

	301-1857
	      однорядные производительностью до 200 тыс. м3/часxe "Воздухонагреватели без обводного канала::однорядные производительностью до 200 тыс. м3/час, 301-1857"
	шт.
	35 574,00 
	39 130,98 

	301-1858
	      однорядные производительностью до 250 тыс. м3/часxe "Воздухонагреватели без обводного канала::однорядные производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-1858"
	шт.
	44 528,00 
	48 980,80 

	301-1859
	      двухрядные производительностью до 31,5 тыс. м3/часxe "Воздухонагреватели без обводного канала::двухрядные производительностью до 31,5 тыс. м3/час, 301-1859"
	шт.
	9 752,60 
	10 727,86 

	301-1860
	      двухрядные производительностью до 40 тыс. м3/часxe "Воздухонагреватели без обводного канала::двухрядные производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-1860"
	шт.
	12 003,00 
	13 203,30 

	301-1861
	      двухрядные производительностью до 63 тыс. м3/часxe "Воздухонагреватели без обводного канала::двухрядные производительностью до 63 тыс. м3/час, 301-1861"
	шт.
	18 852,00 
	20 737,20 

	301-1862
	      двухрядные производительностью до 80 тыс. м3/часxe "Воздухонагреватели без обводного канала::двухрядные производительностью до 80 тыс. м3/час, 301-1862"
	шт.
	24 127,00 
	26 539,70 

	301-1863
	      двухрядные производительностью до 125 тыс. м3/часxe "Воздухонагреватели без обводного канала::двухрядные производительностью до 125 тыс. м3/час, 301-1863"
	шт.
	38 236,00 
	42 059,60 

	301-1864
	      двухрядные производительностью до 160 тыс. м3/часxe "Воздухонагреватели без обводного канала::двухрядные производительностью до 160 тыс. м3/час, 301-1864"
	шт.
	47 916,00 
	52 707,60 

	301-1865
	      двухрядные производительностью до 200 тыс. м3/часxe "Воздухонагреватели без обводного канала::двухрядные производительностью до 200 тыс. м3/час, 301-1865"
	шт.
	58 322,00 
	64 154,20 

	301-1866
	      двухрядные производительностью до 250 тыс. м3/часxe "Воздухонагреватели без обводного канала::двухрядные производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-1866"
	шт.
	72 842,00 
	80 126,20 

	
	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки:

	301-1880
	      CV 10-04-1M VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::CV 10-04-1M VEAB, 301-1880"
	шт.
	1 000,33 
	1 021,15 

	301-1891
	      CV 10-06-1M VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::CV 10-06-1M VEAB, 301-1891"
	шт.
	1 112,88 
	1 136,05 

	301-1892
	      CV 12-06-1M VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::CV 12-06-1M VEAB, 301-1892"
	шт.
	1 237,94 
	1 263,71 

	301-1893
	      CV 12-12-1M VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::CV 12-12-1M VEAB, 301-1893"
	шт.
	1 425,52 
	1 455,19 

	301-1894
	      CV 12-18-1M VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::CV 12-18-1M VEAB, 301-1894"
	шт.
	1 800,57 
	1 838,05 

	301-1895
	      CV 15-12-1M VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::CV 15-12-1M VEAB, 301-1895"
	шт.
	1 563,08 
	1 595,62 

	301-1896
	      CV 15-21-1M VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::CV 15-21-1M VEAB, 301-1896"
	шт.
	1 675,64 
	1 710,52 

	301-1897
	      CV 15-27-1M VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::CV 15-27-1M VEAB, 301-1897"
	шт.
	1 900,62 
	1 940,18 

	301-1898
	      CV 15-50-2M VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::CV 15-50-2M VEAB, 301-1898"
	шт.
	2 588,43 
	2 642,31 

	301-1899
	      CV 16-12-1M VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::CV 16-12-1M VEAB, 301-1899"
	шт.
	1 525,57 
	1 557,33 

	301-1900
	      CV 16-21-1M VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::CV 16-21-1M VEAB, 301-1900"
	шт.
	1 663,13 
	1 697,75 

	301-1920
	      CV 16-27-1M VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::CV 16-27-1M VEAB, 301-1920"
	шт.
	1 900,62 
	1 940,18 


	301-1921
	      CV 16-33-1M VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::CV 16-33-1M VEAB, 301-1921"
	шт.
	2 100,71 
	2 144,44 

	301-1922
	      CV 16-33-2M VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::CV 16-33-2M VEAB, 301-1922"
	шт.
	2 219,51 
	2 265,72 

	301-1923
	      CV 16-50-2M VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::CV 16-50-2M VEAB, 301-1923"
	шт.
	2 588,43 
	2 642,31 

	301-1924
	      CV 20-21-1M VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::CV 20-21-1M VEAB, 301-1924"
	шт.
	1 763,06 
	1 799,76 

	301-1925
	      CV 20-30-1M VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::CV 20-30-1M VEAB, 301-1925"
	шт.
	2 050,68 
	2 093,37 

	301-1926
	      CV 20-30-2M VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::CV 20-30-2M VEAB, 301-1926"
	шт.
	2 088,20 
	2 131,67 

	301-1927
	      CV 20-50-2M VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::CV 20-50-2M VEAB, 301-1927"
	шт.
	2 513,39 
	2 565,71 

	301-1928
	      CV 20-60-2M VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::CV 20-60-2M VEAB, 301-1928"
	шт.
	2 888,57 
	2 948,70 

	301-1929
	      CV 20-60-3M VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::CV 20-60-3M VEAB, 301-1929"
	шт.
	3 026,01 
	3 089,00 

	301-1930
	      CV 25-21-1M VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::CV 25-21-1M VEAB, 301-1930"
	шт.
	2 275,79 
	2 323,16 

	301-1931
	      CV 25-30-1M VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::CV 25-30-1M VEAB, 301-1931"
	шт.
	2 250,78 
	2 297,63 

	301-1932
	      CV 25-60-2M VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::CV 25-60-2M VEAB, 301-1932"
	шт.
	2 688,48 
	2 744,44 

	301-1933
	      CV 25-60-3M VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::CV 25-60-3M VEAB, 301-1933"
	шт.
	2 751,00 
	2 808,26 

	301-1934
	      CV 25-90-3M VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::CV 25-90-3M VEAB, 301-1934"
	шт.
	3 401,17 
	3 471,97 

	301-1935
	      CV 25-120-3E VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::CV 25-120-3E VEAB, 301-1935"
	шт.
	4 038,97 
	4 123,04 

	301-1936
	      CV 31-30-1M VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::CV 31-30-1M VEAB, 301-1936"
	шт.
	2 338,32 
	2 386,99 

	301-1937
	      CV 31-60-2M VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::CV 31-60-2M VEAB, 301-1937"
	шт.
	2 688,48 
	2 744,44 

	301-1938
	      CV 31-60-3M VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::CV 31-60-3M VEAB, 301-1938"
	шт.
	2 688,48 
	2 744,44 

	301-1939
	      CV 31-90-3M VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::CV 31-90-3M VEAB, 301-1939"
	шт.
	3 063,52 
	3 127,29 

	301-1940
	      CV 31-120-3E VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::CV 31-120-3E VEAB, 301-1940"
	шт.
	4 038,97 
	4 123,04 

	301-1941
	      CV 35-60-2M VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::CV 35-60-2M VEAB, 301-1941"
	шт.
	3 276,12 
	3 344,31 

	301-1942
	      CV 35-90-2M VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::CV 35-90-2M VEAB, 301-1942"
	шт.
	3 701,31 
	3 778,36 

	301-1943
	      CV 35-120-3E VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::CV 35-120-3E VEAB, 301-1943"
	шт.
	3 888,91 
	3 969,86 

	301-1944
	      CV 40-60-2M VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::CV 40-60-2M VEAB, 301-1944"
	шт.
	3 276,12 
	3 344,31 

	301-1945
	      CV 40-90-3M VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::CV 40-90-3M VEAB, 301-1945"
	шт.
	3 701,31 
	3 778,36 

	301-1946
	      CV 40-120-3E VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::CV 40-120-3E VEAB, 301-1946"
	шт.
	4 176,41 
	4 263,35 

	301-1947
	      VFLPG 400-200/6 VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::VFLPG 400-200/6 VEAB, 301-1947"
	шт.
	3 938,91 
	4 020,90 

	301-1948
	      VFLPG 400-200/9 VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::VFLPG 400-200/9 VEAB, 301-1948"
	шт.
	4 601,60 
	4 697,39 

	301-1949
	      VFLPG 400-200/12 VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::VFLPG 400-200/12 VEAB, 301-1949"
	шт.
	4 651,62 
	4 748,45 

	301-1950
	      VFLPG 400-200/15 VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::VFLPG 400-200/15 VEAB, 301-1950"
	шт.
	5 789,52 
	5 910,03 

	301-1958
	      VFLPG 400-200/24 VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::VFLPG 400-200/24 VEAB, 301-1958"
	шт.
	7 702,63 
	7 862,97 

	301-1959
	      VFLPG 500-250/6 VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::VFLPG 500-250/6 VEAB, 301-1959"
	шт.
	5 051,80 
	5 156,96 

	301-1960
	      VFLPG 500-250/9 VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::VFLPG 500-250/9 VEAB, 301-1960"
	шт.
	4 651,62 
	4 748,45 

	301-1965
	      VFLPG 500-250/12 VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::VFLPG 500-250/12 VEAB, 301-1965"
	шт.
	5 551,90 
	5 667,47 

	301-1966
	      VFLPG 500-250/15 VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::VFLPG 500-250/15 VEAB, 301-1966"
	шт.
	5 927,08 
	6 050,46 

	301-1967
	      VFLPG 500-250/17 VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::VFLPG 500-250/17 VEAB, 301-1967"
	шт.
	5 339,32 
	5 450,46 

	301-1968
	      VFLPG 500-250/22 VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::VFLPG 500-250/22 VEAB, 301-1968"
	шт.
	6 577,25 
	6 714,16 

	301-1969
	      VFLPG 500-250/27 VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::VFLPG 500-250/27 VEAB, 301-1969"
	шт.
	8 640,57 
	8 820,43 

	301-1970
	      VFLPG 500-300/9 VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::VFLPG 500-300/9 VEAB, 301-1970"
	шт.
	4 701,64 
	4 799,51 

	301-2007
	      VFLPG 500-300/12 VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::VFLPG 500-300/12 VEAB, 301-2007"
	шт.
	5 301,79 
	5 412,15 

	301-2008
	      VFLPG 500-300/15 VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::VFLPG 500-300/15 VEAB, 301-2008"
	шт.
	5 927,08 
	6 050,46 

	301-2009
	      VFLPG 500-300/17 VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::VFLPG 500-300/17 VEAB, 301-2009"
	шт.
	6 127,17 
	6 254,71 

	301-2010
	      VFLPG 500-300/22 VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::VFLPG 500-300/22 VEAB, 301-2010"
	шт.
	6 902,40 
	7 046,08 

	301-2011
	      VFLPG 500-300/27 VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::VFLPG 500-300/27 VEAB, 301-2011"
	шт.
	8 152,84 
	8 322,55 

	301-2012
	      VFLPG 600-300/15 VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::VFLPG 600-300/15 VEAB, 301-2012"
	шт.
	5 852,05 
	5 973,86 

	301-2013
	      VFLPG 600-300/17 VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::VFLPG 600-300/17 VEAB, 301-2013"
	шт.
	6 302,26 
	6 433,45 

	301-2014
	      VFLPG 600-300/27 VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::VFLPG 600-300/27 VEAB, 301-2014"
	шт.
	8 753,12 
	8 935,32 

	301-2015
	      VFLPG 600-300/32 VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::VFLPG 600-300/32 VEAB, 301-2015"
	шт.
	9 503,34 
	9 701,16 

	301-2016
	      VFLPG 600-300/45 VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::VFLPG 600-300/45 VEAB, 301-2016"
	шт.
	12 191,81 
	12 445,59 

	301-2017
	      VFLPG 600-350/17 VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::VFLPG 600-350/17 VEAB, 301-2017"
	шт.
	6 602,27 
	6 739,70 

	301-2018
	      VFLPG 600-350/23 VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::VFLPG 600-350/23 VEAB, 301-2018"
	шт.
	7 402,62 
	7 556,71 

	301-2019
	      VFLPG 600-350/27 VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::VFLPG 600-350/27 VEAB, 301-2019"
	шт.
	8 903,05 
	9 088,37 

	301-2020
	      VFLPG 600-350/32 VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::VFLPG 600-350/32 VEAB, 301-2020"
	шт.
	8 878,04 
	9 062,84 

	301-2021
	      VFLPG 600-350/45 VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::VFLPG 600-350/45 VEAB, 301-2021"
	шт.
	11 604,04 
	11 845,59 

	301-2022
	      VFLPG 700-400/27 VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::VFLPG 700-400/27 VEAB, 301-2022"
	шт.
	8 965,59 
	9 152,22 

	301-2023
	      VFLPG 700-400/32 VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::VFLPG 700-400/32 VEAB, 301-2023"
	шт.
	9 715,94 
	9 918,18 

	301-2024
	      VFLPG 700-400/45 VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::VFLPG 700-400/45 VEAB, 301-2024"
	шт.
	12 404,29 
	12 662,49 

	301-2026
	      VFLPG 700-400/54 VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::VFLPG 700-400/54 VEAB, 301-2026"
	шт.
	13 629,72 
	13 913,43 

	301-2051
	      VFLPG 800-500/45 VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::VFLPG 800-500/45 VEAB, 301-2051"
	шт.
	12 441,80 
	12 700,79 

	301-2052
	      VFLPG 800-500/54 VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::VFLPG 800-500/54 VEAB, 301-2052"
	шт.
	13 604,70 
	13 887,89 

	301-2053
	      VFLPG 800-500/67,5 VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::VFLPG 800-500/67,5 VEAB, 301-2053"
	шт.
	17 143,45 
	17 500,30 

	301-2054
	      VFLPG 800-500/90 VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::VFLPG 800-500/90 VEAB, 301-2054"
	шт.
	19 006,66 
	19 402,31 

	301-2055
	      VFLPG 1000-500/45 VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::VFLPG 1000-500/45 VEAB, 301-2055"
	шт.
	12 504,33 
	12 764,62 

	301-2056
	      VFLPG 1000-500/54 VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::VFLPG 1000-500/54 VEAB, 301-2056"
	шт.
	13 667,24 
	13 951,73 

	301-2057
	      VFLPG 1000-500/67,5 VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::VFLPG 1000-500/67,5 VEAB, 301-2057"
	шт.
	17 343,53 
	17 704,55 

	301-2058
	      VFLPG 1000-500/90 VEABxe "Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки::VFLPG 1000-500/90 VEAB, 301-2058"
	шт.
	20 257,12 
	20 678,80 

	
	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки:

	301-2059
	      PBAS 400х200-2-2,5 POLAR BEARxe "Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки::PBAS 400х200-2-2,5 POLAR BEAR, 301-2059"
	шт.
	1 924,89 
	1 964,96 

	301-2060
	      PBAS 400х200-3-2,5 POLAR BEARxe "Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки::PBAS 400х200-3-2,5 POLAR BEAR, 301-2060"
	шт.
	2 341,75 
	2 390,49 

	301-2113
	      PBAS 400х200-4-2,5 POLAR BEARxe "Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки::PBAS 400х200-4-2,5 POLAR BEAR, 301-2113"
	шт.
	2 525,66 
	2 578,23 

	301-2114
	      PBAS 500х250-2-2,5 POLAR BEARxe "Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки::PBAS 500х250-2-2,5 POLAR BEAR, 301-2114"
	шт.
	2 403,05 
	2 453,07 

	301-2115
	      PBAS 500х250-3-2,5 POLAR BEARxe "Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки::PBAS 500х250-3-2,5 POLAR BEAR, 301-2115"
	шт.
	3 028,34 
	3 091,38 

	301-2116
	      PBAS 500х250-4-2,5 POLAR BEARxe "Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки::PBAS 500х250-4-2,5 POLAR BEAR, 301-2116"
	шт.
	3 310,32 
	3 379,23 

	301-2117
	      PBAS 500х300-2-2,5 POLAR BEARxe "Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки::PBAS 500х300-2-2,5 POLAR BEAR, 301-2117"
	шт.
	2 709,57 
	2 765,97 

	301-2118
	      PBAS 500х300-3-2,5 POLAR BEARxe "Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки::PBAS 500х300-3-2,5 POLAR BEAR, 301-2118"
	шт.
	3 371,63 
	3 441,82 

	301-2119
	      PBAS 500х300-4-2,5 POLAR BEARxe "Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки::PBAS 500х300-4-2,5 POLAR BEAR, 301-2119"
	шт.
	3 763,97 
	3 842,32 

	301-2120
	      PBAS 600х300-2-2,5 POLAR BEARxe "Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки::PBAS 600х300-2-2,5 POLAR BEAR, 301-2120"
	шт.
	2 917,99 
	2 978,73 

	301-2121
	      PBAS 600х300-3-2,5 POLAR BEARxe "Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки::PBAS 600х300-3-2,5 POLAR BEAR, 301-2121"
	шт.
	3 653,62 
	3 729,67 

	301-2122
	      PBAS 600х300-4-2,5 POLAR BEARxe "Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки::PBAS 600х300-4-2,5 POLAR BEAR, 301-2122"
	шт.
	4 303,42 
	4 393,00 

	301-2123
	      PBAS 600х350-2-2,5 POLAR BEARxe "Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки::PBAS 600х350-2-2,5 POLAR BEAR, 301-2123"
	шт.
	3 224,51 
	3 291,63 

	301-2124
	      PBAS 600х350-3-2,5 POLAR BEARxe "Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки::PBAS 600х350-3-2,5 POLAR BEAR, 301-2124"
	шт.
	3 996,91 
	4 080,11 

	301-2125
	      PBAS 600х350-4-2,5 POLAR BEARxe "Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки::PBAS 600х350-4-2,5 POLAR BEAR, 301-2125"
	шт.
	4 867,41 
	4 968,73 

	301-2126
	      PBAS 700х400-2-2,5 POLAR BEARxe "Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки::PBAS 700х400-2-2,5 POLAR BEAR, 301-2126"
	шт.
	3 898,83 
	3 979,99 

	301-2127
	      PBAS 700х400-3-2,5 POLAR BEARxe "Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки::PBAS 700х400-3-2,5 POLAR BEAR, 301-2127"
	шт.
	5 026,79 
	5 131,43 

	301-2128
	      PBAS 700х400-4-2,5 POLAR BEARxe "Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки::PBAS 700х400-4-2,5 POLAR BEAR, 301-2128"
	шт.
	6 032,14 
	6 157,71 

	301-2129
	      PBAS 800х500-2-2,5 POLAR BEARxe "Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки::PBAS 800х500-2-2,5 POLAR BEAR, 301-2129"
	шт.
	5 247,48 
	5 356,71 

	301-2130
	      PBAS 800х500-3-2,5 POLAR BEARxe "Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки::PBAS 800х500-3-2,5 POLAR BEAR, 301-2130"
	шт.
	6 816,83 
	6 958,73 

	301-2133
	      PBAS 800х500-4-2,5 POLAR BEARxe "Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки::PBAS 800х500-4-2,5 POLAR BEAR, 301-2133"
	шт.
	8 337,12 
	8 510,67 

	301-2134
	      PBAS 1000х500-2-2,5 POLAR BEARxe "Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки::PBAS 1000х500-2-2,5 POLAR BEAR, 301-2134"
	шт.
	6 179,28 
	6 307,90 

	301-2135
	      PBAS 1000х500-3-2,5 POLAR BEARxe "Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки::PBAS 1000х500-3-2,5 POLAR BEAR, 301-2135"
	шт.
	8 128,69 
	8 297,89 

	301-2136
	      PBAS 1000х500-4-2,5 POLAR BEARxe "Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки::PBAS 1000х500-4-2,5 POLAR BEAR, 301-2136"
	шт.
	9 685,77 
	9 887,39 

	301-2137
	      PGV 400х200-2-2,5 VEABxe "Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки::PGV 400х200-2-2,5 VEAB, 301-2137"
	шт.
	2 200,75 
	2 246,56 

	301-2139
	      PGV 400х200-4-2,5 VEABxe "Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки::PGV 400х200-4-2,5 VEAB, 301-2139"
	шт.
	3 363,66 
	3 433,68 

	301-2140
	      PGV 500х250-2-2,5 VEABxe "Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки::PGV 500х250-2-2,5 VEAB, 301-2140"
	шт.
	2 788,51 
	2 846,55 

	301-2141
	      PGV 500х250-4-2,5 VEABxe "Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки::PGV 500х250-4-2,5 VEAB, 301-2141"
	шт.
	4 013,96 
	4 097,51 

	301-2142
	      PGV 500х300-2-2,5 VEABxe "Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки::PGV 500х300-2-2,5 VEAB, 301-2142"
	шт.
	3 138,55 
	3 203,88 

	301-2143
	      PGV 500х300-4-2,5 VEABxe "Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки::PGV 500х300-4-2,5 VEAB, 301-2143"
	шт.
	4 614,11 
	4 710,16 

	301-2144
	      PGV 600х300-2-2,5 VEABxe "Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки::PGV 600х300-2-2,5 VEAB, 301-2144"
	шт.
	3 463,71 
	3 535,81 

	301-2145
	      PGV 600х300-4-2,5 VEABxe "Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки::PGV 600х300-4-2,5 VEAB, 301-2145"
	шт.
	4 826,70 
	4 927,17 

	301-2146
	      PGV 600х350-2-2,5 VEABxe "Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки::PGV 600х350-2-2,5 VEAB, 301-2146"
	шт.
	3 788,85 
	3 867,72 

	301-2147
	      PGV 600х350-4-2,5 VEABxe "Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки::PGV 600х350-4-2,5 VEAB, 301-2147"
	шт.
	5 526,90 
	5 641,95 

	301-2148
	      PGV 700х400-2-2,5 VEABxe "Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки::PGV 700х400-2-2,5 VEAB, 301-2148"
	шт.
	4 364,00 
	4 454,84 

	301-2149
	      PGV 700х400-3-2,5 VEABxe "Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки::PGV 700х400-3-2,5 VEAB, 301-2149"
	шт.
	5 526,90 
	5 641,95 

	301-2150
	      PGV 800х500-2-2,5 VEABxe "Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки::PGV 800х500-2-2,5 VEAB, 301-2150"
	шт.
	5 401,84 
	5 514,28 

	301-2151
	      PGV 800х500-3-2,5 VEABxe "Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки::PGV 800х500-3-2,5 VEAB, 301-2151"
	шт.
	3 243,75 
	3 311,28 

	301-2152
	      PGV 1000х500-2-2,5 VEABxe "Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки::PGV 1000х500-2-2,5 VEAB, 301-2152"
	шт.
	6 177,19 
	6 305,77 

	301-2153
	      PGV 1000х500-3-2,5 VEABxe "Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки::PGV 1000х500-3-2,5 VEAB, 301-2153"
	шт.
	7 927,74 
	8 092,76 

	
	Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов марки:

	301-2154
	      CWW 100-2-2.5 VEABxe "Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов марки::CWW 100-2-2.5 VEAB, 301-2154"
	шт.
	2 238,27 
	2 284,86 

	301-2155
	      CWW 125-2-2.5 VEABxe "Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов марки::CWW 125-2-2.5 VEAB, 301-2155"
	шт.
	2 275,79 
	2 323,16 

	301-2156
	      CWW 160-2-2.5 VEABxe "Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов марки::CWW 160-2-2.5 VEAB, 301-2156"
	шт.
	2 450,87 
	2 501,89 

	301-2157
	      CWW 200-2-2.5 VEABxe "Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов марки::CWW 200-2-2.5 VEAB, 301-2157"
	шт.
	2 663,34 
	2 718,78 

	301-2158
	      CWW 250-2-2.5 VEABxe "Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов марки::CWW 250-2-2.5 VEAB, 301-2158"
	шт.
	3 588,76 
	3 663,46 

	301-2159
	      CWW 315-2-2.5 VEABxe "Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов марки::CWW 315-2-2.5 VEAB, 301-2159"
	шт.
	4 288,96 
	4 378,24 

	301-2160
	      CWW 400-2-2.5 VEABxe "Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов марки::CWW 400-2-2.5 VEAB, 301-2160"
	шт.
	4 926,74 
	5 029,29 

	301-2161
	      CWW 500-2-2.5 VEABxe "Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов марки::CWW 500-2-2.5 VEAB, 301-2161"
	шт.
	6 827,36 
	6 969,48 

	Группа: Аппараты водонагревательные, водоподогреватели, колонки водогрейные

	
	Аппараты водонагревательные газовые бытовые:

	301-9601
	      проточныеxe "Аппараты водонагревательные газовые бытовые::проточные, 301-9601"
	шт.
	- 
	- 

	301-0008
	      проточныеxe "Аппараты водонагревательные газовые бытовые::проточные, 301-0008"
	шт.
	1 060,45 
	1 168,20 

	301-9602
	      емкостныеxe "Аппараты водонагревательные газовые бытовые::емкостные, 301-9602"
	шт.
	- 
	- 

	301-0009
	      емкостныеxe "Аппараты водонагревательные газовые бытовые::емкостные, 301-0009"
	шт.
	914,67 
	1 007,60 

	
	Водонагреватели односекционные:

	301-1601
	      № 09 с поверхностью нагрева одной секции 3,4 м2xe "Водонагреватели односекционные::№ 09 с поверхностью нагрева одной секции 3,4 м2, 301-1601"
	шт.
	14 994,56 
	16 518,00 

	301-1602
	      № 10 с поверхностью нагрева одной секции 6,9 м2xe "Водонагреватели односекционные::№ 10 с поверхностью нагрева одной секции 6,9 м2, 301-1602"
	шт.
	14 994,56 
	16 518,00 

	301-1603
	      № 12 с поверхностью нагрева одной секции 12 м2xe "Водонагреватели односекционные::№ 12 с поверхностью нагрева одной секции 12 м2, 301-1603"
	шт.
	23 724,58 
	26 135,00 

	301-1604
	      № 14 с поверхностью нагрева одной секции 20,3 м2xe "Водонагреватели односекционные::№ 14 с поверхностью нагрева одной секции 20,3 м2, 301-1604"
	шт.
	34 466,23 
	37 968,00 

	301-1605
	      № 16 с поверхностью нагрева одной секции 28 м2xe "Водонагреватели односекционные::№ 16 с поверхностью нагрева одной секции 28 м2, 301-1605"
	шт.
	33 623,82 
	37 040,00 

	301-9060
	Водоподогреватели односекционныеxe "Водоподогреватели односекционные, 301-9060"
	шт.
	- 
	- 

	
	Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные:

	301-0152
	      СТД N 3068 объемом 1 м3xe "Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные::СТД N 3068 объемом 1 м3, 301-0152"
	шт.
	5 365,40 
	5 910,52 

	301-0153
	      СТД N 3069 объемом 1,6 м3xe "Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные::СТД N 3069 объемом 1,6 м3, 301-0153"
	шт.
	8 078,25 
	8 899,00 

	301-0154
	      СТД N 3070 объемом 2,5 м3xe "Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные::СТД N 3070 объемом 2,5 м3, 301-0154"
	шт.
	9 897,60 
	10 903,20 

	301-0155
	      СТД N 3071 объемом 4 м3xe "Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные::СТД N 3071 объемом 4 м3, 301-0155"
	шт.
	11 716,95 
	12 907,40 

	301-0156
	      СТД N К.280 объемом 0,4 м3xe "Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные::СТД N К.280 объемом 0,4 м3, 301-0156"
	шт.
	5 038,60 
	5 550,52 

	301-0157
	      СТД N К.281 объемом 0,64 м3xe "Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные::СТД N К.281 объемом 0,64 м3, 301-0157"
	шт.
	5 403,17 
	5 952,13 

	301-9064
	Водоподогреватели со змеевиком, клапаном предохранительным с грузом, манометром, краном трехходовым, вентилем и термометром в оправеxe "Водоподогреватели со змеевиком, клапаном предохранительным с грузом, манометром, краном трехходовым, вентилем и термометром в оправе, 301-9064"
	компл.
	- 
	- 

	301-3247
	Кипятильники на твердом топливеxe "Кипятильники на твердом топливе, 301-3247"
	компл.
	520,11 
	572,95 

	
	Колонки водогрейные для ванн стальные эмалированные марки:

	301-0418
	      КВЭ-1 с чугунной топкой для твердых видов топлива в комплекте со смесителем СМ-К-Р-1xe "Колонки водогрейные для ванн стальные эмалированные марки::КВЭ-1 с чугунной топкой для твердых видов топлива в комплекте со смесителем СМ-К-Р-1, 301-0418"
	компл.
	585,15 
	644,60 

	301-0419
	      КВЭ-П со встроенной стальной топкой для твердых видов топлива в комплекте со смесителем СМ-К-Р-1xe "Колонки водогрейные для ванн стальные эмалированные марки::КВЭ-П со встроенной стальной топкой для твердых видов топлива в комплекте со смесителем СМ-К-Р-1, 301-0419"
	шт.
	1 034,78 
	1 139,91 

	
	Нагреватель индивидуальный:

	301-1512
	      пароводяной наружный диаметр корпуса 273 мм, длина 1,25 (со змеевиком диаметром 25х2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 м2xe "Нагреватель индивидуальный::пароводяной наружный диаметр корпуса 273 мм, длина 1,25 (со змеевиком диаметром 25х2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 м2, 301-1512"
	компл.
	2 345,59 
	2 583,90 

	301-1513
	      водоводяной наружный диаметр корпуса 273 мм, длина 1,25 (со змеевиком диаметром 25х2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 м2xe "Нагреватель индивидуальный::водоводяной наружный диаметр корпуса 273 мм, длина 1,25 (со змеевиком диаметром 25х2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 м2, 301-1513"
	компл.
	2 093,95 
	2 306,70 

	
	Секции водоподогревателей односекционные:

	301-1611
	      № 09 с поверхностью нагрева одной секции 3,4 м2 с калачомxe "Секции водоподогревателей односекционные::№ 09 с поверхностью нагрева одной секции 3,4 м2 с калачом, 301-1611"
	шт.
	3 991,19 
	4 396,70 

	301-1612
	      № 10 с поверхностью нагрева одной секции 6,9 м2 с калачомxe "Секции водоподогревателей односекционные::№ 10 с поверхностью нагрева одной секции 6,9 м2 с калачом, 301-1612"
	шт.
	6 453,61 
	7 109,30 

	301-1613
	      № 12 с поверхностью нагрева одной секции 12 м2 с калачомxe "Секции водоподогревателей односекционные::№ 12 с поверхностью нагрева одной секции 12 м2 с калачом, 301-1613"
	шт.
	10 141,25 
	11 171,60 

	301-1614
	      № 14 с поверхностью нагрева одной секции 20,3 м2 с калачомxe "Секции водоподогревателей односекционные::№ 14 с поверхностью нагрева одной секции 20,3 м2 с калачом, 301-1614"
	шт.
	15 283,77 
	16 836,60 

	301-1615
	      № 16 с поверхностью нагрева одной секции 28 м2 с калачомxe "Секции водоподогревателей односекционные::№ 16 с поверхностью нагрева одной секции 28 м2 с калачом, 301-1615"
	шт.
	20 693,90 
	22 796,40 

	301-9424
	Секции водоподогревателя с калачомxe "Секции водоподогревателя с калачом, 301-9424"
	шт.
	- 
	- 

	301-9297
	Подставка под водонагревательxe "Подставка под водонагреватель, 301-9297"
	шт.
	- 
	- 

	301-0090
	Подставка под водонагревательxe "Подставка под водонагреватель, 301-0090"
	шт.
	82,23 
	90,59 

	Группа: Баки и поддоны для воды

	301-9101
	Бак водо-разливнойxe "Бак водо-разливной, 301-9101"
	шт.
	- 
	- 

	301-9010
	Бак металлическийxe "Бак металлический, 301-9010"
	шт.
	- 
	- 

	301-1490
	Бак металлический для воды емкостью 2 м3 массой до 0,5 тxe "Бак металлический для воды емкостью 2 м3 массой до 0,5 т, 301-1490"
	шт.
	780,69 
	860,01 

	301-1491
	Бак металлический для воды емкостью 5 м3 массой до 1 тxe "Бак металлический для воды емкостью 5 м3 массой до 1 т, 301-1491"
	шт.
	1 044,31 
	1 150,41 

	301-9300
	Поддоныxe "Поддоны, 301-9300"
	шт.
	- 
	- 

	301-1492
	Поддоны для баков вместимостью до 2 м3, размер 1,52х1,2 мxe "Поддоны для баков вместимостью до 2 м3, размер 1,52х1,2 м, 301-1492"
	шт.
	731,20 
	805,49 

	301-1493
	Поддоны для баков вместимостью до 4 м3, размер 3,0х1,2 мxe "Поддоны для баков вместимостью до 4 м3, размер 3,0х1,2 м, 301-1493"
	шт.
	1 625,09 
	1 790,20 

	Группа: Баки расширительные и конденсационные

	
	Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью:

	301-1121
	      до 0,3 м3xe "Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью::до 0,3 м3, 301-1121"
	шт.
	648,15 
	714,00 

	301-1122
	      до 0,4 м3xe "Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью::до 0,4 м3, 301-1122"
	шт.
	723,49 
	797,00 

	301-1123
	      до 0,6 м3xe "Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью::до 0,6 м3, 301-1123"
	шт.
	927,74 
	1 022,00 

	301-1124
	      до 0,8 м3xe "Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью::до 0,8 м3, 301-1124"
	шт.
	1 149,24 
	1 266,00 

	301-1125
	      до 1 м3xe "Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью::до 1 м3, 301-1125"
	шт.
	1 298,11 
	1 430,00 

	301-1126
	      до 1,25 м3xe "Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью::до 1,25 м3, 301-1126"
	шт.
	1 380,72 
	1 521,00 

	301-1127
	      до 1,5 м3xe "Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью::до 1,5 м3, 301-1127"
	шт.
	1 572,26 
	1 732,00 

	301-1128
	      до 2 м3xe "Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью::до 2 м3, 301-1128"
	шт.
	2 004,36 
	2 208,00 

	301-1129
	      до 3 м3xe "Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью::до 3 м3, 301-1129"
	шт.
	2 823,17 
	3 110,00 

	
	Баки расширительные круглые вместимостью:


	301-0010
	      до 0,1 м3xe "Баки расширительные круглые вместимостью::до 0,1 м3, 301-0010"
	шт.
	328,89 
	362,30 

	301-0011
	      до 0,15 м3xe "Баки расширительные круглые вместимостью::до 0,15 м3, 301-0011"
	шт.
	387,61 
	426,99 

	301-0012
	      до 0,2 м3xe "Баки расширительные круглые вместимостью::до 0,2 м3, 301-0012"
	шт.
	444,81 
	490,00 

	301-0013
	      до 0,3 м3xe "Баки расширительные круглые вместимостью::до 0,3 м3, 301-0013"
	шт.
	595,50 
	656,00 

	301-0014
	      до 0,4 м3xe "Баки расширительные круглые вместимостью::до 0,4 м3, 301-0014"
	шт.
	678,10 
	747,00 

	301-0015
	      до 0,5 м3xe "Баки расширительные круглые вместимостью::до 0,5 м3, 301-0015"
	шт.
	710,80 
	783,01 

	301-0016
	      до 0,6 м3xe "Баки расширительные круглые вместимостью::до 0,6 м3, 301-0016"
	шт.
	778,87 
	858,00 

	301-0017
	      до 0,8 м3xe "Баки расширительные круглые вместимостью::до 0,8 м3, 301-0017"
	шт.
	905,05 
	997,00 

	301-0018
	      до 1 м3xe "Баки расширительные круглые вместимостью::до 1 м3, 301-0018"
	шт.
	1 019,43 
	1 123,00 

	301-0019
	      до 1,2 м3xe "Баки расширительные круглые вместимостью::до 1,2 м3, 301-0019"
	шт.
	1 111,11 
	1 224,00 

	301-0020
	      до 1,5 м3xe "Баки расширительные круглые вместимостью::до 1,5 м3, 301-0020"
	шт.
	1 259,99 
	1 388,01 

	301-0021
	      до 2 м3xe "Баки расширительные круглые вместимостью::до 2 м3, 301-0021"
	шт.
	1 443,35 
	1 590,00 

	301-0022
	      до 2,5 м3xe "Баки расширительные круглые вместимостью::до 2,5 м3, 301-0022"
	шт.
	1 695,70 
	1 867,99 

	301-0023
	      до 3 м3xe "Баки расширительные круглые вместимостью::до 3 м3, 301-0023"
	шт.
	1 833,69 
	2 020,00 

	301-0024
	      до 3,5 м3xe "Баки расширительные круглые вместимостью::до 3,5 м3, 301-0024"
	шт.
	2 039,76 
	2 247,00 

	301-0025
	      до 4 м3xe "Баки расширительные круглые вместимостью::до 4 м3, 301-0025"
	шт.
	2 268,53 
	2 499,01 

	
	Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, емкостью:

	301-1130
	      до 1 м3xe "Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, емкостью::до 1 м3, 301-1130"
	шт.
	3 352,40 
	3 693,00 

	301-1131
	      до 1,5 м3xe "Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, емкостью::до 1,5 м3, 301-1131"
	шт.
	4 080,43 
	4 495,00 

	301-1132
	      до 2 м3xe "Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, емкостью::до 2 м3, 301-1132"
	шт.
	4 609,66 
	5 078,00 

	Группа: Баллоны для сжиженных газов

	
	Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 кгс/см2) вместимостью:

	301-0026
	      1 лxe "Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 кгс/см2) вместимостью::1 л, 301-0026"
	шт.
	58,55 
	64,49 

	301-0027
	      5 лxe "Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 кгс/см2) вместимостью::5 л, 301-0027"
	шт.
	98,15 
	108,12 

	301-0028
	      27 лxe "Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 кгс/см2) вместимостью::27 л, 301-0028"
	шт.
	188,00 
	206,79 

	301-0029
	      50 лxe "Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 кгс/см2) вместимостью::50 л, 301-0029"
	шт.
	309,25 
	340,67 

	Группа: Вентиляторы

	
	Вентиляторы крышные:

	301-0139
	      ВКР 4.0001А, тип электродвигателя АИР71А6xe "Вентиляторы крышные::ВКР 4.0001А, тип электродвигателя АИР71А6, 301-0139"
	компл.
	1 930,19 
	2 126,30 

	301-0140
	      ВКР 5.0001А, тип электродвигателя АИР80А6xe "Вентиляторы крышные::ВКР 5.0001А, тип электродвигателя АИР80А6, 301-0140"
	компл.
	2 326,62 
	2 563,01 

	301-0141
	      ВКР 6.3000А, тип электродвигателя АИР100L6xe "Вентиляторы крышные::ВКР 6.3000А, тип электродвигателя АИР100L6, 301-0141"
	компл.
	2 845,86 
	3 135,00 

	301-9004
	      с электродвигателями, поддонами и клапанами самооткрывающимисяxe "Вентиляторы крышные::с электродвигателями, поддонами и клапанами самооткрывающимися, 301-9004"
	компл.
	- 
	- 

	
	Вентиляторы осевые взрывозащищенные из разных металлов:

	301-8002
	      ВО-06-300-4Рxe "Вентиляторы осевые взрывозащищенные из разных металлов::ВО-06-300-4Р, 301-8002"
	шт.
	1 380,08 
	1 518,09 

	301-8003
	      ВО-06-300-6.3Рxe "Вентиляторы осевые взрывозащищенные из разных металлов::ВО-06-300-6.3Р, 301-8003"
	шт.
	2 123,56 
	2 335,91 

	
	Вентиляторы осевые:

	301-0059
	      В-06-300 из разнородных металлов N 8И1А, тип электродвигателя АИМ100S4xe "Вентиляторы осевые::В-06-300 из разнородных металлов N 8И1А, тип электродвигателя АИМ100S4, 301-0059"
	компл.
	2 196,81 
	2 420,00 

	301-0060
	      В-06-300 из разнородных металлов N 10И1А, тип электродвигателя АИМ100D6xe "Вентиляторы осевые::В-06-300 из разнородных металлов N 10И1А, тип электродвигателя АИМ100D6, 301-0060"
	компл.
	3 944,47 
	4 345,23 

	301-0061
	      В-06-300 из разнородных металлов N 12.5И1А, тип электродвигателя 2В1356xe "Вентиляторы осевые::В-06-300 из разнородных металлов N 12.5И1А, тип электродвигателя 2В1356, 301-0061"
	компл.
	5 452,07 
	6 006,00 

	301-0062
	      В-06-300 из углеродистой стали N 4А, тип электродвигателя АВЕ-071xe "Вентиляторы осевые::В-06-300 из углеродистой стали N 4А, тип электродвигателя АВЕ-071, 301-0062"
	компл.
	706,97 
	778,80 

	301-0063
	      В-06-300 из углеродистой стали N 8А, тип электродвигателя 4АМ-100S4xe "Вентиляторы осевые::В-06-300 из углеродистой стали N 8А, тип электродвигателя 4АМ-100S4, 301-0063"
	компл.
	1 996,09 
	2 198,90 

	301-0064
	      В-06-300 из углеродистой стали N 10А, тип электродвигателя 4АМ-100D6xe "Вентиляторы осевые::В-06-300 из углеродистой стали N 10А, тип электродвигателя 4АМ-100D6, 301-0064"
	компл.
	2 801,93 
	3 086,60 

	301-0065
	      В-06-300 из углеродистой стали N 12.5А, тип электродвигателя 4АМ-112МВ8xe "Вентиляторы осевые::В-06-300 из углеродистой стали N 12.5А, тип электродвигателя 4АМ-112МВ8, 301-0065"
	компл.
	3 617,74 
	3 985,30 

	301-0086
	      ВО-Ф с автоматическим выключателем АЕ-2016 N 5.6А, тип электродвигателя 4АПА80-06xe "Вентиляторы осевые::ВО-Ф с автоматическим выключателем АЕ-2016 N 5.6А, тип электродвигателя 4АПА80-06, 301-0086"
	компл.
	2 078,97 
	2 290,20 

	301-0087
	      ВО-Ф с автоматическим выключателем АЕ-2016 N 7.1А, тип электродвигателя 4АПА80-А6xe "Вентиляторы осевые::ВО-Ф с автоматическим выключателем АЕ-2016 N 7.1А, тип электродвигателя 4АПА80-А6, 301-0087"
	компл.
	2 286,68 
	2 519,00 

	301-9005
	      с электродвигателем на одной осиxe "Вентиляторы осевые::с электродвигателем на одной оси, 301-9005"
	компл.
	- 
	- 

	301-9011
	Вентиляторы радиальныеxe "Вентиляторы радиальные, 301-9011"
	шт.
	- 
	- 

	
	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные:

	301-0066
	      В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 2И1-01А, тип электродвигателя АИМ80А2xe "Вентиляторы радиальные взрывозащищенные::В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 2И1-01А, тип электродвигателя АИМ80А2, 301-0066"
	компл.
	4 920,84 
	5 420,80 

	301-0067
	      В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 2.5И1-01А, тип электродвигателя АИМ71А4xe "Вентиляторы радиальные взрывозащищенные::В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 2.5И1-01А, тип электродвигателя АИМ71А4, 301-0067"
	компл.
	6 093,80 
	6 712,93 

	301-0068
	      В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 3.15И1-01А, тип электродвигателя АИМ71В6xe "Вентиляторы радиальные взрывозащищенные::В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 3.15И1-01А, тип электродвигателя АИМ71В6, 301-0068"
	компл.
	7 372,28 
	8 121,30 

	301-0069
	      В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 4И1-01А, тип электродвигателя АИМ90L6xe "Вентиляторы радиальные взрывозащищенные::В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 4И1-01А, тип электродвигателя АИМ90L6, 301-0069"
	компл.
	8 463,69 
	9 323,61 

	301-0070
	      В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 5И1-01А, тип электродвигателя 2В132S6xe "Вентиляторы радиальные взрывозащищенные::В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 5И1-01А, тип электродвигателя 2В132S6, 301-0070"
	компл.
	10 105,31 
	11 132,00 

	301-0071
	      В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 6.3И1-01А, тип электродвигателя В16S8xe "Вентиляторы радиальные взрывозащищенные::В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 6.3И1-01А, тип электродвигателя В16S8, 301-0071"
	компл.
	23 058,46 
	25 401,20 

	301-0072
	      В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 8И1-01А, тип электродвигателя ВРП200М8xe "Вентиляторы радиальные взрывозащищенные::В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 8И1-01А, тип электродвигателя ВРП200М8, 301-0072"
	компл.
	38 583,88 
	42 504,00 

	301-0073
	      В-Ц14-46 из разнородных металлов N 2.5И1-01А, тип электродвигателя АИИ100S2xe "Вентиляторы радиальные взрывозащищенные::В-Ц14-46 из разнородных металлов N 2.5И1-01А, тип электродвигателя АИИ100S2, 301-0073"
	компл.
	4 819,99 
	5 309,70 

	301-0074
	      В-Ц14-46 из разнородных металлов N 3.15И1-01А, тип электродвигателя АИМ80В4xe "Вентиляторы радиальные взрывозащищенные::В-Ц14-46 из разнородных металлов N 3.15И1-01А, тип электродвигателя АИМ80В4, 301-0074"
	компл.
	5 858,48 
	6 453,70 

	301-0075
	      В-Ц14-46 из разнородных металлов N 4И1-03А, тип электродвигателя 2В132S6xe "Вентиляторы радиальные взрывозащищенные::В-Ц14-46 из разнородных металлов N 4И1-03А, тип электродвигателя 2В132S6, 301-0075"
	компл.
	6 690,27 
	7 370,00 

	301-0076
	      В-Ц14-46 из разнородных металлов N 5И1-02А, тип электродвигателя 2В132S6xe "Вентиляторы радиальные взрывозащищенные::В-Ц14-46 из разнородных металлов N 5И1-02А, тип электродвигателя 2В132S6, 301-0076"
	компл.
	8 930,67 
	9 823,73 

	301-0077
	      В-Ц14-46 из разнородных металлов N 6.3И1-02А, тип электродвигателя В160S8xe "Вентиляторы радиальные взрывозащищенные::В-Ц14-46 из разнородных металлов N 6.3И1-02А, тип электродвигателя В160S8, 301-0077"
	компл.
	15 650,76 
	17 215,84 

	301-0078
	      В-Ц14-46 из разнородных металлов N 8И1-02А, тип электродвигателя ВРП-200М8xe "Вентиляторы радиальные взрывозащищенные::В-Ц14-46 из разнородных металлов N 8И1-02А, тип электродвигателя ВРП-200М8, 301-0078"
	компл.
	46 450,51 
	51 095,54 

	301-0079
	      В-Ц14-46 из разнородных металлов N 5ВК-01, тип электродвигателя В160М4xe "Вентиляторы радиальные взрывозащищенные::В-Ц14-46 из разнородных металлов N 5ВК-01, тип электродвигателя В160М4, 301-0079"
	компл.
	9 146,69 
	10 076,00 

	301-0080
	      В-Ц14-46 из разнородных металлов N 6.3 ВК-01, тип электродвигателя В160М6xe "Вентиляторы радиальные взрывозащищенные::В-Ц14-46 из разнородных металлов N 6.3 ВК-01, тип электродвигателя В160М6, 301-0080"
	компл.
	16 396,15 
	18 062,00 

	301-0081
	      В-Ц14-46 из разнородных металлов N 8ВК-01, тип электродвигателя 2В250М6xe "Вентиляторы радиальные взрывозащищенные::В-Ц14-46 из разнородных металлов N 8ВК-01, тип электродвигателя 2В250М6, 301-0081"
	компл.
	21 129,27 
	23 276,00 

	301-0082
	      В-Ц4-76 N 5В1, тип электродвигателя АИМ80В4xe "Вентиляторы радиальные взрывозащищенные::В-Ц4-76 N 5В1, тип электродвигателя АИМ80В4, 301-0082"
	компл.
	5 145,52 
	5 668,30 

	301-0083
	      В-Ц4-76 N 6.3В1, тип электродвигателя АИМ90L6xe "Вентиляторы радиальные взрывозащищенные::В-Ц4-76 N 6.3В1, тип электродвигателя АИМ90L6, 301-0083"
	компл.
	6 575,44 
	7 243,51 

	301-0084
	      В-Ц4-76 N 5В1Ж2, М80В4 тип электродвигателя АИМ80В4xe "Вентиляторы радиальные взрывозащищенные::В-Ц4-76 N 5В1Ж2, М80В4 тип электродвигателя АИМ80В4, 301-0084"
	компл.
	4 328,30 
	4 761,13 

	301-0085
	      В-Ц4-76 N 6.3В1Ж2, тип электродвигателя АИМ90L6xe "Вентиляторы радиальные взрывозащищенные::В-Ц4-76 N 6.3В1Ж2, тип электродвигателя АИМ90L6, 301-0085"
	компл.
	5 758,70 
	6 334,57 

	301-0088
	      среднего давления В-Ц5-35 N 3.55В1-01, тип электродвигателя АИМ71А2xe "Вентиляторы радиальные взрывозащищенные::среднего давления В-Ц5-35 N 3.55В1-01, тип электродвигателя АИМ71А2, 301-0088"
	компл.
	11 475,65 
	12 623,21 

	301-0089
	      среднего давления В-Ц5-35 N 4В1-01, тип электродвигателя АИМ80В2xe "Вентиляторы радиальные взрывозащищенные::среднего давления В-Ц5-35 N 4В1-01, тип электродвигателя АИМ80В2, 301-0089"
	компл.
	7 577,98 
	8 347,90 

	301-0030
	      среднего давления В-Ц5-35 N 8В1-01, тип электродвигателя 2В132М4xe "Вентиляторы радиальные взрывозащищенные::среднего давления В-Ц5-35 N 8В1-01, тип электродвигателя 2В132М4, 301-0030"
	компл.
	58 650,00 
	64 515,00 

	301-0091
	      среднего давления В-Ц5-35 N 8В1-02, тип электродвигателя 2В132М4xe "Вентиляторы радиальные взрывозащищенные::среднего давления В-Ц5-35 N 8В1-02, тип электродвигателя 2В132М4, 301-0091"
	компл.
	58 700,00 
	64 569,98 

	301-0092
	      среднего давления В-Ц5-35 N 8.5В1-02, тип электродвигателя 2В132М4xe "Вентиляторы радиальные взрывозащищенные::среднего давления В-Ц5-35 N 8.5В1-02, тип электродвигателя 2В132М4, 301-0092"
	компл.
	70 829,53 
	77 912,46 

	301-0093
	      среднего давления В-Ц5-45 N 4.25В1-01, тип электродвигателя В100S2xe "Вентиляторы радиальные взрывозащищенные::среднего давления В-Ц5-45 N 4.25В1-01, тип электродвигателя В100S2, 301-0093"
	компл.
	10 380,90 
	11 435,60 

	301-0094
	      среднего давления В-Ц5-45 N 8В1-01, тип электродвигателя 2В132М4xe "Вентиляторы радиальные взрывозащищенные::среднего давления В-Ц5-45 N 8В1-01, тип электродвигателя 2В132М4, 301-0094"
	компл.
	60 930,54 
	67 023,57 

	301-0095
	      среднего давления В-Ц5-45 N 8.5В1-01, тип электродвигателя В160S4xe "Вентиляторы радиальные взрывозащищенные::среднего давления В-Ц5-45 N 8.5В1-01, тип электродвигателя В160S4, 301-0095"
	компл.
	83 527,41 
	92 013,79 

	301-0096
	      среднего давления В-Ц5-50 N 8В1-01, тип электродвигателя В160S4xe "Вентиляторы радиальные взрывозащищенные::среднего давления В-Ц5-50 N 8В1-01, тип электродвигателя В160S4, 301-0096"
	компл.
	34 725,49 
	38 253,60 

	301-0097
	      среднего давления В-Ц5-50 N ВВ1-02, тип электродвигателя В160М4xe "Вентиляторы радиальные взрывозащищенные::среднего давления В-Ц5-50 N ВВ1-02, тип электродвигателя В160М4, 301-0097"
	компл.
	60 900,36 
	67 087,84 

	301-0098
	      среднего давления В-Ц5-50 N 9В1-01, тип электродвигателя В180М4xe "Вентиляторы радиальные взрывозащищенные::среднего давления В-Ц5-50 N 9В1-01, тип электродвигателя В180М4, 301-0098"
	компл.
	116 950,93 
	128 833,14 

	
	Вентиляторы радиальные высокого давления,:

	301-8020
	      марка ВР 10-26-2.5xe "Вентиляторы радиальные высокого давления,::марка ВР 10-26-2.5, 301-8020"
	шт.
	2 733,21 
	3 010,91 

	301-8021
	      марка ВР 10-26-3.15xe "Вентиляторы радиальные высокого давления,::марка ВР 10-26-3.15, 301-8021"
	шт.
	3 510,77 
	3 867,46 

	301-8022
	      марка ВР 10-28-8xe "Вентиляторы радиальные высокого давления,::марка ВР 10-28-8, 301-8022"
	шт.
	15 290,42 
	16 843,92 

	301-8023
	      марка ЦП 7-40-5xe "Вентиляторы радиальные высокого давления,::марка ЦП 7-40-5, 301-8023"
	шт.
	7 795,70 
	8 587,75 

	301-8024
	      марка ЦП 7-40-6.3xe "Вентиляторы радиальные высокого давления,::марка ЦП 7-40-6.3, 301-8024"
	шт.
	11 370,43 
	12 525,66 

	301-8025
	      марка ЦП 7-40-8xe "Вентиляторы радиальные высокого давления,::марка ЦП 7-40-8, 301-8025"
	шт.
	16 170,67 
	17 813,61 

	301-0111
	      В-Ц12-49 N 8-01, тип электродвигателя 4АМХ280М4xe "Вентиляторы радиальные высокого давления,::В-Ц12-49 N 8-01, тип электродвигателя 4АМХ280М4, 301-0111"
	компл.
	44 473,31 
	48 991,79 

	301-0113
	      В-Ц6-28 N 8-01, тип электродвигателя 4АМ225М4xe "Вентиляторы радиальные высокого давления,::В-Ц6-28 N 8-01, тип электродвигателя 4АМ225М4, 301-0113"
	компл.
	41 970,92 
	46 235,16 

	301-0115
	      В-Ц6-28 N 8-02xe "Вентиляторы радиальные высокого давления,::В-Ц6-28 N 8-02, 301-0115"
	компл.
	11 950,23 
	13 164,38 

	301-0114
	      В-Ц6-28 N 10-01, тип электродвигателя 4АМ250S4xe "Вентиляторы радиальные высокого давления,::В-Ц6-28 N 10-01, тип электродвигателя 4АМ250S4, 301-0114"
	компл.
	52 977,38 
	58 359,88 

	301-0116
	      В-Ц6-28 N 10-02xe "Вентиляторы радиальные высокого давления,::В-Ц6-28 N 10-02, 301-0116"
	компл.
	8 140,16 
	8 967,20 

	301-0112
	      В-Ц6-28 N 10-03, тип электродвигателя 4АМ200L4xe "Вентиляторы радиальные высокого давления,::В-Ц6-28 N 10-03, тип электродвигателя 4АМ200L4, 301-0112"
	компл.
	17 184,01 
	18 929,90 

	301-0117
	      В-ЦПВ-600 N 2-01, тип электродвигателя 2В132М2xe "Вентиляторы радиальные высокого давления,::В-ЦПВ-600 N 2-01, тип электродвигателя 2В132М2, 301-0117"
	компл.
	47 252,02 
	52 052,82 

	301-0118
	      В-ЦПВ-600 N 5-01, тип электродвигателя В160М2xe "Вентиляторы радиальные высокого давления,::В-ЦПВ-600 N 5-01, тип электродвигателя В160М2, 301-0118"
	компл.
	63 217,13 
	69 639,99 

	301-0119
	      В-ЦПВ-600 N 10-01, тип электродвигателя ВРП200М2xe "Вентиляторы радиальные высокого давления,::В-ЦПВ-600 N 10-01, тип электродвигателя ВРП200М2, 301-0119"
	компл.
	79 289,63 
	87 345,46 

	
	Вентиляторы радиальные низкого давления:

	301-8008
	      из разных металлов, марка ВЦ (ВР) 4-75-6.3xe "Вентиляторы радиальные низкого давления::из разных металлов, марка ВЦ (ВР) 4-75-6.3, 301-8008"
	шт.
	6 400,69 
	7 051,01 

	301-8004
	      из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-2.5xe "Вентиляторы радиальные низкого давления::из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-2.5, 301-8004"
	шт.
	1 189,55 
	1 310,40 

	301-8005
	      из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-3.15xe "Вентиляторы радиальные низкого давления::из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-3.15, 301-8005"
	шт.
	1 552,40 
	1 710,12 

	301-8006
	      из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-4xe "Вентиляторы радиальные низкого давления::из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-4, 301-8006"
	шт.
	1 732,22 
	1 908,22 

	301-8007
	      из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-5, с электродвигателем Р=0,55 кВтxe "Вентиляторы радиальные низкого давления::из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-5, с электродвигателем Р=0,55 кВт, 301-8007"
	шт.
	3 377,18 
	3 720,30 

	301-8009
	      из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-6.3, с электродвигателем Р=1,1 кВтxe "Вентиляторы радиальные низкого давления::из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-6.3, с электродвигателем Р=1,1 кВт, 301-8009"
	шт.
	3 540,80 
	3 900,54 

	301-8010
	      из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-6.3, с электродвигателем Р=7,5 кВтxe "Вентиляторы радиальные низкого давления::из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-6.3, с электродвигателем Р=7,5 кВт, 301-8010"
	шт.
	4 491,62 
	4 947,97 

	301-8011
	      из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-8xe "Вентиляторы радиальные низкого давления::из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-8, 301-8011"
	шт.
	6 525,00 
	7 187,94 

	301-8012
	      из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-12.5xe "Вентиляторы радиальные низкого давления::из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-12.5, 301-8012"
	шт.
	13 010,50 
	14 332,37 

	
	Вентиляторы радиальные среднего давления из углеродистой стали, марка:


	301-8013
	      ВЦ 14-46-4, с электродвигателем Р=1,1 КВТxe "Вентиляторы радиальные среднего давления из углеродистой стали, марка::ВЦ 14-46-4, с электродвигателем Р=1,1 КВТ, 301-8013"
	шт.
	2 471,15 
	2 722,22 

	301-8015
	      ВЦ 14-46-4, с электродвигателем Р=4,0 КВТxe "Вентиляторы радиальные среднего давления из углеродистой стали, марка::ВЦ 14-46-4, с электродвигателем Р=4,0 КВТ, 301-8015"
	шт.
	2 764,28 
	3 045,13 

	301-8018
	      ВЦ 14-46-4, с электродвигателем Р=7,5 КВТxe "Вентиляторы радиальные среднего давления из углеродистой стали, марка::ВЦ 14-46-4, с электродвигателем Р=7,5 КВТ, 301-8018"
	шт.
	5 877,40 
	6 474,54 

	301-8014
	      ВЦ 14-46-5, с электродвигателем Р=3,0 КВТxe "Вентиляторы радиальные среднего давления из углеродистой стали, марка::ВЦ 14-46-5, с электродвигателем Р=3,0 КВТ, 301-8014"
	шт.
	3 880,01 
	4 274,22 

	301-8016
	      ВЦ 14-46-5, с электродвигателем Р=11 КВТxe "Вентиляторы радиальные среднего давления из углеродистой стали, марка::ВЦ 14-46-5, с электродвигателем Р=11 КВТ, 301-8016"
	шт.
	3 559,45 
	3 921,09 

	301-8017
	      ВЦ 14-46-6.3, с электродвигателем Р=4,0 КВТxe "Вентиляторы радиальные среднего давления из углеродистой стали, марка::ВЦ 14-46-6.3, с электродвигателем Р=4,0 КВТ, 301-8017"
	шт.
	5 743,00 
	6 326,49 

	301-8019
	      ВЦ 14-46-8, с электродвигателем Р=11 КВТxe "Вентиляторы радиальные среднего давления из углеродистой стали, марка::ВЦ 14-46-8, с электродвигателем Р=11 КВТ, 301-8019"
	шт.
	8 948,22 
	9 857,36 

	
	Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц14-46, из коррозийной стали:

	301-0099
	      N 5К-01, тип электродвигателя 4АМ132S6xe "Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц14-46, из коррозийной стали::N 5К-01, тип электродвигателя 4АМ132S6, 301-0099"
	компл.
	12 585,69 
	13 864,40 

	301-0100
	      N 5К-02, тип электродвигателя 4АМ160М4xe "Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц14-46, из коррозийной стали::N 5К-02, тип электродвигателя 4АМ160М4, 301-0100"
	компл.
	12 960,75 
	14 256,83 

	301-0101
	      N 6.3К-01, тип электродвигателя 4АМ160S8xe "Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц14-46, из коррозийной стали::N 6.3К-01, тип электродвигателя 4АМ160S8, 301-0101"
	компл.
	14 882,35 
	16 394,40 

	301-0102
	      N 6.3К-02А, тип электродвигателя 4АМ180М6xe "Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц14-46, из коррозийной стали::N 6.3К-02А, тип электродвигателя 4АМ180М6, 301-0102"
	компл.
	19 178,13 
	21 095,95 

	301-0103
	      N 8К-01А, тип электродвигателя 4АМ200М6xe "Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц14-46, из коррозийной стали::N 8К-01А, тип электродвигателя 4АМ200М6, 301-0103"
	компл.
	32 961,06 
	36 309,90 

	301-0104
	      N 8К-02А, тип электродвигателя 4АМ250S6xe "Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц14-46, из коррозийной стали::N 8К-02А, тип электродвигателя 4АМ250S6, 301-0104"
	компл.
	17 553,16 
	19 308,48 

	
	Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие:

	301-0105
	      В-Ц4-76 (из пластмасс) N 2.5, тип электродвигателя 4ААМ63В2xe "Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие::В-Ц4-76 (из пластмасс) N 2.5, тип электродвигателя 4ААМ63В2, 301-0105"
	компл.
	3 798,74 
	4 178,61 

	301-0106
	      В-Ц4-76 (из пластмасс) N 3, тип электродвигателя 4АА2М63А4xe "Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие::В-Ц4-76 (из пластмасс) N 3, тип электродвигателя 4АА2М63А4, 301-0106"
	компл.
	4 250,32 
	4 675,35 

	301-0107
	      В-Ц4-76 (из пластмасс) N 4, тип электродвигателя 4АМ80А4xe "Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие::В-Ц4-76 (из пластмасс) N 4, тип электродвигателя 4АМ80А4, 301-0107"
	компл.
	6 574,99 
	7 232,49 

	301-0108
	      В-Ц4-76 (из пластмасс) N 5, тип электродвигателя 4АМ100Lxe "Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие::В-Ц4-76 (из пластмасс) N 5, тип электродвигателя 4АМ100L, 301-0108"
	компл.
	10 931,10 
	12 024,21 

	301-0109
	      В-Ц4-75 (из титановых сплавов) N 5К, тип электродвигателя 4АМХ80В4xe "Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие::В-Ц4-75 (из титановых сплавов) N 5К, тип электродвигателя 4АМХ80В4, 301-0109"
	компл.
	19 865,30 
	21 851,82 

	301-0110
	      В-Ц4-75 (из титановых сплавов) N 6.3К, тип электродвигателя 4АМХ112М4xe "Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие::В-Ц4-75 (из титановых сплавов) N 6.3К, тип электродвигателя 4АМХ112М4, 301-0110"
	компл.
	31 393,96 
	34 533,35 

	
	Вентиляторы радиальные крышные из углеродистой стали,:

	301-1764
	      ВКР N 6-30-45, тип электродвигателя 4А100L6xe "Вентиляторы радиальные крышные из углеродистой стали,::ВКР N 6-30-45, тип электродвигателя 4А100L6, 301-1764"
	шт.
	2 903,00 
	3 193,30 

	301-1765
	      КЦ4-84в N 8, тип электродвигателя 4А80В4УЗxe "Вентиляторы радиальные крышные из углеродистой стали,::КЦ4-84в N 8, тип электродвигателя 4А80В4УЗ, 301-1765"
	шт.
	5 269,00 
	5 795,90 

	
	Вентиляторы радиальные из нержавеющей стали, марка:

	301-8026
	      В-Ц14-46-3, 15К1-01Аxe "Вентиляторы радиальные из нержавеющей стали, марка::В-Ц14-46-3, 15К1-01А, 301-8026"
	шт.
	5 764,04 
	6 340,44 

	301-8027
	      В-Ц14-46-4К1-01Аxe "Вентиляторы радиальные из нержавеющей стали, марка::В-Ц14-46-4К1-01А, 301-8027"
	шт.
	9 517,45 
	10 469,20 

	
	Вентиляторы радиальные:

	301-0120
	      В-Ц14-46 из углеродистой стали N 2А, тип электродвигателя 4АМ80А2xe "Вентиляторы радиальные::В-Ц14-46 из углеродистой стали N 2А, тип электродвигателя 4АМ80А2, 301-0120"
	компл.
	1 368,01 
	1 507,00 

	301-0121
	      В-Ц14-46 из углеродистой стали N 2.5Л, тип электродвигателя 4АМ100S2xe "Вентиляторы радиальные::В-Ц14-46 из углеродистой стали N 2.5Л, тип электродвигателя 4АМ100S2, 301-0121"
	компл.
	2 096,95 
	2 310,00 

	301-0122
	      В-Ц14-46 из углеродистой стали N 3.15Л, тип электродвигателя 4АМ80В4xe "Вентиляторы радиальные::В-Ц14-46 из углеродистой стали N 3.15Л, тип электродвигателя 4АМ80В4, 301-0122"
	компл.
	2 684,09 
	2 956,80 

	301-0123
	      В-Ц14-46 из углеродистой стали N 4А, тип электродвигателя 4АМ112М4xe "Вентиляторы радиальные::В-Ц14-46 из углеродистой стали N 4А, тип электродвигателя 4АМ112М4, 301-0123"
	компл.
	3 669,67 
	4 042,50 

	301-0124
	      В-Ц14-46 из углеродистой стали N 5-01А, тип электродвигателя 4АМ132S6xe "Вентиляторы радиальные::В-Ц14-46 из углеродистой стали N 5-01А, тип электродвигателя 4АМ132S6, 301-0124"
	компл.
	6 106,12 
	6 726,50 

	301-0125
	      В-Ц14-46 из углеродистой стали N 6.3-01А, тип электродвигателя 4АМ160S8xe "Вентиляторы радиальные::В-Ц14-46 из углеродистой стали N 6.3-01А, тип электродвигателя 4АМ160S8, 301-0125"
	компл.
	8 267,97 
	9 108,00 

	301-0126
	      В-Ц14-46 из углеродистой стали N 8-01А, тип электродвигателя 4АМ200М8xe "Вентиляторы радиальные::В-Ц14-46 из углеродистой стали N 8-01А, тип электродвигателя 4АМ200М8, 301-0126"
	компл.
	18 905,50 
	20 826,30 

	301-0127
	      В-Ц14-46 из углеродистой стали N 5-02А, тип электродвигателя 4АМ160S4xe "Вентиляторы радиальные::В-Ц14-46 из углеродистой стали N 5-02А, тип электродвигателя 4АМ160S4, 301-0127"
	компл.
	7 189,55 
	7 920,00 

	301-0128
	      В-Ц14-46 из углеродистой стали N 6.3-02А, тип электродвигателя 4АМ160М6xe "Вентиляторы радиальные::В-Ц14-46 из углеродистой стали N 6.3-02А, тип электродвигателя 4АМ160М6, 301-0128"
	компл.
	8 970,95 
	9 882,40 

	301-0129
	      В-Ц14-46 из углеродистой стали N 8-02А, тип электродвигателя 4АМ250S6xe "Вентиляторы радиальные::В-Ц14-46 из углеродистой стали N 8-02А, тип электродвигателя 4АМ250S6, 301-0129"
	компл.
	20 582,26 
	22 640,48 

	301-0130
	      В-Ц4-75 из углеродистой стали N 5, тип электродвигателя 4АМ80В4xe "Вентиляторы радиальные::В-Ц4-75 из углеродистой стали N 5, тип электродвигателя 4АМ80В4, 301-0130"
	компл.
	2 142,22 
	2 359,87 

	301-0131
	      В-Ц4-75 из углеродистой стали N 6.3, тип электродвигателя 4АМ112М4xe "Вентиляторы радиальные::В-Ц4-75 из углеродистой стали N 6.3, тип электродвигателя 4АМ112М4, 301-0131"
	компл.
	3 445,99 
	3 796,10 

	301-0132
	      В-Ц4-76 из углеродистой стали N 10 Ж-02, тип электродвигателя 4АМ225М4xe "Вентиляторы радиальные::В-Ц4-76 из углеродистой стали N 10 Ж-02, тип электродвигателя 4АМ225М4, 301-0132"
	компл.
	23 429,92 
	25 810,40 

	301-0133
	      пылевые В-ЦП6-45 N 8-01, тип электродвигателя 4АМ180М4xe "Вентиляторы радиальные::пылевые В-ЦП6-45 N 8-01, тип электродвигателя 4АМ180М4, 301-0133"
	компл.
	19 205,06 
	21 156,29 

	301-0134
	      пылевые ВП3 N 9.6/1200, тип электродвигателя 4АМ250S2xe "Вентиляторы радиальные::пылевые ВП3 N 9.6/1200, тип электродвигателя 4АМ250S2, 301-0134"
	компл.
	131 398,44 
	144 538,27 

	301-0135
	      пылевые ВП3 N 3.6/650, тип электродвигателя 4АМ100S2xe "Вентиляторы радиальные::пылевые ВП3 N 3.6/650, тип электродвигателя 4АМ100S2, 301-0135"
	компл.
	57 260,74 
	62 986,81 

	301-0136
	      пылевые ВП3 N 0.72/1000, тип электродвигателя 4АМ112М2xe "Вентиляторы радиальные::пылевые ВП3 N 0.72/1000, тип электродвигателя 4АМ112М2, 301-0136"
	компл.
	62 934,00 
	69 227,40 

	301-0137
	      пылевые ВП3 N 0.3/700, тип электродвигателя 4АМ90L2xe "Вентиляторы радиальные::пылевые ВП3 N 0.3/700, тип электродвигателя 4АМ90L2, 301-0137"
	компл.
	58 626,46 
	64 489,10 

	301-0138
	      пылевые В-Ц6-30 N 8А, тип электродвигателя 4АМ200L2xe "Вентиляторы радиальные::пылевые В-Ц6-30 N 8А, тип электродвигателя 4АМ200L2, 301-0138"
	компл.
	18 240,47 
	20 093,70 

	301-8028
	      пылеулавливающие, марка ВРП 115-45-5.1-01xe "Вентиляторы радиальные::пылеулавливающие, марка ВРП 115-45-5.1-01, 301-8028"
	шт.
	9 448,50 
	10 393,35 

	301-8029
	      пылеулавливающие, марка ВРП 115-45-6.3,1-01xe "Вентиляторы радиальные::пылеулавливающие, марка ВРП 115-45-6.3,1-01, 301-8029"
	шт.
	12 435,71 
	13 679,28 

	301-8030
	      пылеулавливающие, марка ВРП 115-45-8,1-01xe "Вентиляторы радиальные::пылеулавливающие, марка ВРП 115-45-8,1-01, 301-8030"
	шт.
	18 325,29 
	20 157,81 

	Группа: Виброизоляторы, вставки, глушители шума, пластины шумопоглащающие, сетки

	301-9372
	Виброизоляторы пружинныеxe "Виброизоляторы пружинные, 301-9372"
	шт.
	- 
	- 

	
	Виброизоляторы пружинные:

	301-0144
	      до № 38xe "Виброизоляторы пружинные::до № 38, 301-0144"
	шт.
	18,35 
	20,22 

	301-0145
	      до № 39xe "Виброизоляторы пружинные::до № 39, 301-0145"
	шт.
	20,97 
	23,10 

	301-0146
	      до № 40xe "Виброизоляторы пружинные::до № 40, 301-0146"
	шт.
	26,21 
	28,88 

	301-0147
	      до № 41xe "Виброизоляторы пружинные::до № 41, 301-0147"
	шт.
	29,70 
	32,72 

	301-0148
	      до № 42xe "Виброизоляторы пружинные::до № 42, 301-0148"
	шт.
	46,30 
	51,00 

	301-0149
	      до № 43xe "Виброизоляторы пружинные::до № 43, 301-0149"
	шт.
	52,94 
	58,32 

	301-0150
	      до № 44xe "Виброизоляторы пружинные::до № 44, 301-0150"
	шт.
	85,62 
	94,32 

	301-0151
	      до № 45xe "Виброизоляторы пружинные::до № 45, 301-0151"
	шт.
	122,31 
	134,73 

	301-9093
	Вставки виброизолирующие к насосамxe "Вставки виброизолирующие к насосам, 301-9093"
	компл.
	- 
	- 

	
	Вставки виброизолирующие на давление:

	301-1148
	      1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 ммxe "Вставки виброизолирующие на давление::1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм, 301-1148"
	компл.
	507,26 
	558,80 

	301-1149
	      1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 ммxe "Вставки виброизолирующие на давление::1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм, 301-1149"
	компл.
	663,64 
	731,06 

	301-1150
	      1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 ммxe "Вставки виброизолирующие на давление::1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-1150"
	компл.
	287,58 
	316,80 

	301-1151
	      1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 ммxe "Вставки виброизолирующие на давление::1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 301-1151"
	компл.
	386,44 
	425,71 

	301-1152
	      1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 ммxe "Вставки виброизолирующие на давление::1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-1152"
	компл.
	414,40 
	456,50 

	301-1153
	      1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 ммxe "Вставки виброизолирующие на давление::1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 301-1153"
	компл.
	530,23 
	584,10 

	301-1154
	      1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 ммxe "Вставки виброизолирующие на давление::1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 301-1154"
	компл.
	794,34 
	875,05 

	301-1155
	      1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 ммxe "Вставки виброизолирующие на давление::1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм, 301-1155"
	компл.
	1 073,44 
	1 182,51 

	301-1156
	      1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 ммxe "Вставки виброизолирующие на давление::1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм, 301-1156"
	компл.
	1 481,84 
	1 632,40 

	301-9092
	Вставки гибкиеxe "Вставки гибкие, 301-9092"
	м2
	- 
	- 

	301-9091
	Вставки гибкиеxe "Вставки гибкие, 301-9091"
	шт.
	- 
	- 

	
	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки:

	301-1871
	      ВВ-17 и ВН10xe "Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки::ВВ-17 и ВН10, 301-1871"
	шт.
	17,25 
	19,00 

	301-1872
	      ВВ-19 и ВН12xe "Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки::ВВ-19 и ВН12, 301-1872"
	шт.
	22,80 
	25,11 

	301-1873
	      ВВ-20 и ВН13xe "Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки::ВВ-20 и ВН13, 301-1873"
	шт.
	38,82 
	42,77 

	301-1874
	      ВВ-21 и ВН14xe "Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки::ВВ-21 и ВН14, 301-1874"
	шт.
	60,58 
	66,74 

	301-1875
	      ВВ-22 и ВН15xe "Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки::ВВ-22 и ВН15, 301-1875"
	шт.
	89,79 
	98,91 

	301-1876
	      ВВ-34 и ВН16xe "Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки::ВВ-34 и ВН16, 301-1876"
	шт.
	140,94 
	155,26 

	301-1877
	      ВВ-24 и ВН17xe "Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки::ВВ-24 и ВН17, 301-1877"
	шт.
	221,09 
	243,56 

	301-1878
	      ВВ-28 и ВН21xe "Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки::ВВ-28 и ВН21, 301-1878"
	шт.
	352,58 
	388,41 

	301-1879
	      ВВ-30 и ВН23xe "Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки::ВВ-30 и ВН23, 301-1879"
	шт.
	405,61 
	446,82 

	301-0231
	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой сталиxe "Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали, 301-0231"
	м2
	259,62 
	286,00 

	
	Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка:

	301-0232
	      ГТК-1-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 1,16 кгxe "Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка::ГТК-1-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 1,16 кг, 301-0232"
	шт.
	301,50 
	331,65 

	301-0233
	      ГТК-1-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кгxe "Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка::ГТК-1-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг, 301-0233"
	шт.
	361,73 
	398,48 

	301-0234
	      ГТК 1-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 1,92 кгxe "Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка::ГТК 1-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 1,92 кг, 301-0234"
	шт.
	415,65 
	457,88 

	301-0235
	      ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 2,94 кгxe "Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка::ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 2,94 кг, 301-0235"
	шт.
	532,48 
	586,58 

	301-0236
	      ГТК 1-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 4,76 кгxe "Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка::ГТК 1-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 4,76 кг, 301-0236"
	шт.
	617,85 
	680,63 

	301-0237
	      ГТК 1-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 5,38 кгxe "Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка::ГТК 1-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 5,38 кг, 301-0237"
	шт.
	707,72 
	779,63 

	301-0238
	      ГТК 2-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 0,5 кгxe "Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка::ГТК 2-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 0,5 кг, 301-0238"
	шт.
	223,32 
	246,01 

	301-0239
	      ГТК 2-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 0,72 кгxe "Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка::ГТК 2-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 0,72 кг, 301-0239"
	шт.
	253,89 
	279,68 

	301-0240
	      ГТК 2-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 0,84 кгxe "Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка::ГТК 2-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 0,84 кг, 301-0240"
	шт.
	269,61 
	297,00 

	301-0241
	      ГТК 2-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 1,28 кгxe "Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка::ГТК 2-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 1,28 кг, 301-0241"
	шт.
	339,26 
	373,73 

	301-0242
	      ГТК 2-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 2,05 кгxe "Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка::ГТК 2-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 2,05 кг, 301-0242"
	шт.
	444,85 
	490,05 

	301-0243
	      ГТК 2-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 2,32 кгxe "Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка::ГТК 2-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 2,32 кг, 301-0243"
	шт.
	448,84 
	494,45 

	
	Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка:

	301-0244
	      ГТП 1-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 1,96 кгxe "Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка::ГТП 1-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 1,96 кг, 301-0244"
	шт.
	552,69 
	608,85 

	301-0245
	      ГТП 1-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 2,74 кгxe "Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка::ГТП 1-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 2,74 кг, 301-0245"
	шт.
	620,10 
	683,10 

	301-0246
	      ГТП 1-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 3 кгxe "Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка::ГТП 1-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 3 кг, 301-0246"
	шт.
	691,99 
	762,30 

	301-0247
	      ГТП 1-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 3,53 кгxe "Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка::ГТП 1-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 3,53 кг, 301-0247"
	шт.
	744,42 
	820,05 

	301-0248
	      ГТП 1-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 3,92 кгxe "Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка::ГТП 1-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 3,92 кг, 301-0248"
	шт.
	811,07 
	893,48 

	301-0249
	      ГТП 2-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 0,96 кгxe "Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка::ГТП 2-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 0,96 кг, 301-0249"
	шт.
	417,89 
	460,35 

	301-0250
	      ГТП 2-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 1,34 кгxe "Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка::ГТП 2-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 1,34 кг, 301-0250"
	шт.
	458,33 
	504,90 

	301-0251
	      ГТП 2-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 1,54 кгxe "Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка::ГТП 2-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 1,54 кг, 301-0251"
	шт.
	514,51 
	566,78 

	301-0252
	      ГТП 2-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 1,73 кгxe "Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка::ГТП 2-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 1,73 кг, 301-0252"
	шт.
	536,97 
	591,53 

	301-0253
	      ГТП 2-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 1,92 кгxe "Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка::ГТП 2-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 1,92 кг, 301-0253"
	шт.
	580,91 
	639,93 

	301-9872
	Пластины шумопоглащающиеxe "Пластины шумопоглащающие, 301-9872"
	шт.
	- 
	- 

	
	Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки:

	301-0520
	      111 марка пластины ПП1-1, ВП1-1, сечение 100х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 0,71 кгxe "Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки::111 марка пластины ПП1-1, ВП1-1, сечение 100х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 0,71 кг, 301-0520"
	шт.
	199,00 
	219,22 

	301-0521
	      111 марка пластины ПП1-2, ВП1-2, сечение 100х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 0,94 кгxe "Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки::111 марка пластины ПП1-2, ВП1-2, сечение 100х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 0,94 кг, 301-0521"
	шт.
	237,00 
	261,08 

	301-0522
	      111 марка пластины ПП1-3, ВП1-3, сечение 100х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 1,88 кгxe "Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки::111 марка пластины ПП1-3, ВП1-3, сечение 100х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 1,88 кг, 301-0522"
	шт.
	264,00 
	290,82 

	301-0523
	      111 марка пластины ПП2-1, ВП2-1, сечение 200х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 1,45 кгxe "Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки::111 марка пластины ПП2-1, ВП2-1, сечение 200х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 1,45 кг, 301-0523"
	шт.
	251,00 
	276,50 

	301-0524
	      111 марка пластины ПП2-2, ВП2-2, сечение 200х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 1,94 кгxe "Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки::111 марка пластины ПП2-2, ВП2-2, сечение 200х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 1,94 кг, 301-0524"
	шт.
	297,00 
	327,18 

	301-0525
	      111 марка пластины ПП2-3, ВП2-3, сечение 200х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 3,88 кгxe "Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки::111 марка пластины ПП2-3, ВП2-3, сечение 200х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 3,88 кг, 301-0525"
	шт.
	428,00 
	471,48 

	301-0526
	      111 марка пластины ПП3-1, ВП3-1, сечение 400х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 2,96 кгxe "Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки::111 марка пластины ПП3-1, ВП3-1, сечение 400х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 2,96 кг, 301-0526"
	шт.
	319,00 
	351,41 

	301-0527
	      111 марка пластины ПП3-2, ВП3-2, сечение 400х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 3,94 кгxe "Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки::111 марка пластины ПП3-2, ВП3-2, сечение 400х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 3,94 кг, 301-0527"
	шт.
	376,00 
	414,20 

	301-0528
	      111 марка пластины ПП3-3, ВП3-3, сечение 400х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 7,88 кгxe "Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки::111 марка пластины ПП3-3, ВП3-3, сечение 400х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 7,88 кг, 301-0528"
	шт.
	613,00 
	675,28 

	
	Сетки металлические в рамках площадью в свету:

	301-3067
	      до 0,2 м2xe "Сетки металлические в рамках площадью в свету::до 0,2 м2, 301-3067"
	м2
	66,40 
	73,04 

	301-3068
	      до 0,3 м2xe "Сетки металлические в рамках площадью в свету::до 0,3 м2, 301-3068"
	м2
	61,40 
	67,54 

	301-3069
	      до 0,5 м2xe "Сетки металлические в рамках площадью в свету::до 0,5 м2, 301-3069"
	м2
	56,80 
	62,48 

	301-3070
	      более 0,5 м2xe "Сетки металлические в рамках площадью в свету::более 0,5 м2, 301-3070"
	м2
	53,30 
	58,63 

	301-9871
	Шумоглушители трубчатыеxe "Шумоглушители трубчатые, 301-9871"
	шт.
	- 
	- 

	Группа: Водомеры (счетчики)

	301-9050
	Водомерыxe "Водомеры, 301-9050"
	шт.
	- 
	- 

	
	Водомеры диаметром:

	301-1523
	      до 65 мм (СТВ-65)xe "Водомеры диаметром::до 65 мм (СТВ-65), 301-1523"
	компл.
	3 112,15 
	3 428,34 

	301-1524
	      до 100 мм (СТВ-100)xe "Водомеры диаметром::до 100 мм (СТВ-100), 301-1524"
	компл.
	3 643,03 
	4 013,16 

	301-3181
	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 15 ммxe "Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 15 мм, 301-3181"
	шт.
	122,95 
	125,43 

	301-3182
	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 20 ммxe "Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 20 мм, 301-3182"
	шт.
	198,84 
	202,86 

	301-3183
	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 25 ммxe "Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 25 мм, 301-3183"
	шт.
	795,77 
	811,85 

	301-3165
	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 ммxe "Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм, 301-3165"
	шт.
	1 035,49 
	1 140,70 

	301-3184
	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 40 ммxe "Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 40 мм, 301-3184"
	шт.
	1 171,51 
	1 195,17 

	
	Счетчики (водомеры) турбинные диаметром:

	301-3378
	      50 ммxe "Счетчики (водомеры) турбинные диаметром::50 мм, 301-3378"
	шт.
	1 325,07 
	1 459,70 

	301-3379
	      65 ммxe "Счетчики (водомеры) турбинные диаметром::65 мм, 301-3379"
	шт.
	1 544,24 
	1 575,44 

	301-3166
	      80 ммxe "Счетчики (водомеры) турбинные диаметром::80 мм, 301-3166"
	шт.
	1 656,59 
	1 824,90 

	301-3167
	      150 ммxe "Счетчики (водомеры) турбинные диаметром::150 мм, 301-3167"
	шт.
	2 715,05 
	2 990,90 

	301-3168
	      200 ммxe "Счетчики (водомеры) турбинные диаметром::200 мм, 301-3168"
	шт.
	3 474,94 
	3 828,00 

	
	Счетчик воды универсальный, марка:

	301-2101
	      СBK-15-3-2xe "Счетчик воды универсальный, марка::СBK-15-3-2, 301-2101"
	шт.
	54,35 
	59,87 

	301-2102
	      СBK-20-5xe "Счетчик воды универсальный, марка::СBK-20-5, 301-2102"
	шт.
	78,56 
	86,54 

	301-2103
	      СВМ-25xe "Счетчик воды универсальный, марка::СВМ-25, 301-2103"
	шт.
	429,47 
	473,11 

	301-2104
	      СВМ-32xe "Счетчик воды универсальный, марка::СВМ-32, 301-2104"
	шт.
	482,29 
	531,29 

	301-2105
	      СВМ-40xe "Счетчик воды универсальный, марка::СВМ-40, 301-2105"
	шт.
	492,63 
	542,68 

	301-2106
	      СКБ-25xe "Счетчик воды универсальный, марка::СКБ-25, 301-2106"
	шт.
	447,01 
	492,43 

	301-2107
	      СКБ-32xe "Счетчик воды универсальный, марка::СКБ-32, 301-2107"
	шт.
	477,75 
	526,29 

	301-2108
	      СКБ-40xe "Счетчик воды универсальный, марка::СКБ-40, 301-2108"
	шт.
	567,15 
	624,77 

	301-2109
	      ВСКМ 90-25xe "Счетчик воды универсальный, марка::ВСКМ 90-25, 301-2109"
	шт.
	421,93 
	464,79 

	301-2110
	      ВСКМ 90-32xe "Счетчик воды универсальный, марка::ВСКМ 90-32, 301-2110"
	шт.
	479,00 
	527,67 

	301-2111
	      ВСКМ 90-40xe "Счетчик воды универсальный, марка::ВСКМ 90-40, 301-2111"
	шт.
	682,96 
	752,35 

	
	Счетчик холодной воды, марка:

	301-3140
	      ВСХ-15xe "Счетчик холодной воды, марка::ВСХ-15, 301-3140"
	шт.
	761,58 
	776,96 

	301-3151
	      ВСХ-25xe "Счетчик холодной воды, марка::ВСХ-25, 301-3151"
	шт.
	930,37 
	1 024,90 

	301-3152
	      ВСХ-32xe "Счетчик холодной воды, марка::ВСХ-32, 301-3152"
	шт.
	1 170,39 
	1 289,30 

	301-3153
	      ВСХ-40xe "Счетчик холодной воды, марка::ВСХ-40, 301-3153"
	шт.
	1 386,93 
	1 527,84 

	301-3154
	      ОСВХ-25xe "Счетчик холодной воды, марка::ОСВХ-25, 301-3154"
	шт.
	263,58 
	290,36 

	301-3155
	      ОСВХ-32xe "Счетчик холодной воды, марка::ОСВХ-32, 301-3155"
	шт.
	288,37 
	317,67 

	301-3156
	      ОСВХ-40xe "Счетчик холодной воды, марка::ОСВХ-40, 301-3156"
	шт.
	408,61 
	450,13 

	301-3139
	      СКВ-15xe "Счетчик холодной воды, марка::СКВ-15, 301-3139"
	шт.
	127,60 
	130,18 

	301-3157
	      MTK-25xe "Счетчик холодной воды, марка::MTK-25, 301-3157"
	шт.
	349,34 
	384,84 

	301-3158
	      MTK-32xe "Счетчик холодной воды, марка::MTK-32, 301-3158"
	шт.
	364,29 
	401,30 

	301-3159
	      MTK-40xe "Счетчик холодной воды, марка::MTK-40, 301-3159"
	шт.
	625,83 
	689,42 

	301-3160
	      M-VR-K-25xe "Счетчик холодной воды, марка::M-VR-K-25, 301-3160"
	шт.
	312,91 
	344,70 

	301-3161
	      M-VR-K-32xe "Счетчик холодной воды, марка::M-VR-K-32, 301-3161"
	шт.
	438,63 
	483,19 

	301-3162
	      M-VR-K-40xe "Счетчик холодной воды, марка::M-VR-K-40, 301-3162"
	шт.
	558,77 
	615,54 

	301-3164
	      M 100 MNR-1,5-15-190xe "Счетчик холодной воды, марка::M 100 MNR-1,5-15-190, 301-3164"
	шт.
	217,84 
	239,98 

	301-3169
	      M 100 MNR-2,5-20-190xe "Счетчик холодной воды, марка::M 100 MNR-2,5-20-190, 301-3169"
	шт.
	227,86 
	251,01 

	301-3170
	      M 100 MNR-3,5-20-260xe "Счетчик холодной воды, марка::M 100 MNR-3,5-20-260, 301-3170"
	шт.
	325,05 
	358,07 

	301-3171
	      M 110 MPR-1,5-15-165xe "Счетчик холодной воды, марка::M 110 MPR-1,5-15-165, 301-3171"
	шт.
	259,52 
	285,89 

	301-3172
	      M 110 MPR-2,5-20-190xe "Счетчик холодной воды, марка::M 110 MPR-2,5-20-190, 301-3172"
	шт.
	344,30 
	379,28 

	301-3173
	      M 120 MTR-1,5-15-165, класс Вxe "Счетчик холодной воды, марка::M 120 MTR-1,5-15-165, класс В, 301-3173"
	шт.
	593,95 
	605,95 

	301-3174
	      M 120 MTR-2,5-20-190, класс Вxe "Счетчик холодной воды, марка::M 120 MTR-2,5-20-190, класс В, 301-3174"
	шт.
	604,97 
	617,19 

	301-3175
	      M 120 MTR-1,5-15-165, класс Сxe "Счетчик холодной воды, марка::M 120 MTR-1,5-15-165, класс С, 301-3175"
	шт.
	652,86 
	666,05 

	301-3176
	      M 120 MTR-2,5-20-190, класс Сxe "Счетчик холодной воды, марка::M 120 MTR-2,5-20-190, класс С, 301-3176"
	шт.
	718,26 
	732,77 

	301-3177
	      M 190 MTH-2,5-20-190xe "Счетчик холодной воды, марка::M 190 MTH-2,5-20-190, 301-3177"
	шт.
	597,20 
	657,88 

	301-3178
	      S 100 EVZK-DL-3-15-80xe "Счетчик холодной воды, марка::S 100 EVZK-DL-3-15-80, 301-3178"
	шт.
	84,20 
	92,76 

	301-3179
	      S 100 EVZK-DL-3-15-110xe "Счетчик холодной воды, марка::S 100 EVZK-DL-3-15-110, 301-3179"
	шт.
	73,03 
	80,45 

	301-3180
	      S 100 EVZK-DL-5-20-130xe "Счетчик холодной воды, марка::S 100 EVZK-DL-5-20-130, 301-3180"
	шт.
	105,30 
	115,99 

	
	Счетчик горячей воды, марка:

	301-3401
	      ОСВУ-25xe "Счетчик горячей воды, марка::ОСВУ-25, 301-3401"
	шт.
	291,60 
	321,23 

	301-3402
	      ОСВУ-32xe "Счетчик горячей воды, марка::ОСВУ-32, 301-3402"
	шт.
	326,25 
	359,40 

	301-3403
	      ОСВУ-40xe "Счетчик горячей воды, марка::ОСВУ-40, 301-3403"
	шт.
	428,31 
	471,82 

	301-3419
	      ВСГ-15xe "Счетчик горячей воды, марка::ВСГ-15, 301-3419"
	шт.
	761,58 
	776,96 

	301-3420
	      СКВГ-15xe "Счетчик горячей воды, марка::СКВГ-15, 301-3420"
	шт.
	135,91 
	138,66 

	301-3404
	      MTH-25xe "Счетчик горячей воды, марка::MTH-25, 301-3404"
	шт.
	1 161,65 
	1 279,67 

	301-3405
	      MTH-32xe "Счетчик горячей воды, марка::MTH-32, 301-3405"
	шт.
	1 161,65 
	1 279,67 

	301-3406
	      MTH-40xe "Счетчик горячей воды, марка::MTH-40, 301-3406"
	шт.
	1 290,72 
	1 421,86 

	301-3407
	      MTW-25xe "Счетчик горячей воды, марка::MTW-25, 301-3407"
	шт.
	429,67 
	473,32 

	301-3408
	      MTW-32xe "Счетчик горячей воды, марка::MTW-32, 301-3408"
	шт.
	448,35 
	493,90 

	301-3409
	      MTW-40xe "Счетчик горячей воды, марка::MTW-40, 301-3409"
	шт.
	653,85 
	720,28 

	301-3410
	      M-VR-W-25xe "Счетчик горячей воды, марка::M-VR-W-25, 301-3410"
	шт.
	396,73 
	437,04 

	301-3411
	      M-VR-W-32xe "Счетчик горячей воды, марка::M-VR-W-32, 301-3411"
	шт.
	536,42 
	590,92 

	301-3412
	      M-VR-W-40xe "Счетчик горячей воды, марка::M-VR-W-40, 301-3412"
	шт.
	580,08 
	639,02 

	301-3413
	      M 190 MTH-1,5-15-165xe "Счетчик горячей воды, марка::M 190 MTH-1,5-15-165, 301-3413"
	шт.
	513,02 
	565,14 

	301-3414
	      S 100 EVZK-DL-3-15-110xe "Счетчик горячей воды, марка::S 100 EVZK-DL-3-15-110, 301-3414"
	шт.
	73,03 
	80,45 

	301-3415
	      S 100 EVZK-DL-5-20-130xe "Счетчик горячей воды, марка::S 100 EVZK-DL-5-20-130, 301-3415"
	шт.
	105,30 
	115,99 

	301-3416
	      S 140 ETN-3-15-110xe "Счетчик горячей воды, марка::S 140 ETN-3-15-110, 301-3416"
	шт.
	356,65 
	392,88 

	301-3417
	      S 140 ETN-3-20-110xe "Счетчик горячей воды, марка::S 140 ETN-3-20-110, 301-3417"
	шт.
	356,65 
	392,88 

	301-3418
	      S 140 ETN-5-20-130xe "Счетчик горячей воды, марка::S 140 ETN-5-20-130, 301-3418"
	шт.
	356,65 
	392,88 

	Группа: Воздуховоды, воздухоотводы, воздухораспределители, воздухосборники

	
	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром:

	301-0158
	      100 ммxe "Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром::100 мм, 301-0158"
	м2
	180,98 
	199,07 

	301-0159
	      200 ммxe "Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром::200 мм, 301-0159"
	м2
	179,27 
	197,20 

	301-0160
	      250 ммxe "Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром::250 мм, 301-0160"
	м2
	190,73 
	209,80 

	301-0161
	      315 и 400 ммxe "Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром::315 и 400 мм, 301-0161"
	м2
	198,27 
	218,10 

	301-0162
	      500 ммxe "Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром::500 мм, 301-0162"
	м2
	228,72 
	251,59 

	
	Воздуховоды из листовой стали толщиной:

	301-1771
	      0,5 мм, диаметром до 200 ммxe "Воздуховоды из листовой стали толщиной::0,5 мм, диаметром до 200 мм, 301-1771"
	м2
	95,86 
	105,60 

	301-1772
	      0,5 мм, периметром до 600 ммxe "Воздуховоды из листовой стали толщиной::0,5 мм, периметром до 600 мм, 301-1772"
	м2
	109,84 
	121,00 

	301-1773
	      0,5 мм, периметром до 1000 ммxe "Воздуховоды из листовой стали толщиной::0,5 мм, периметром до 1000 мм, 301-1773"
	м2
	219,68 
	242,00 

	301-1774
	      0,6 мм, диаметром до 250 ммxe "Воздуховоды из листовой стали толщиной::0,6 мм, диаметром до 250 мм, 301-1774"
	м2
	191,72 
	211,20 

	301-1775
	      0,6 мм, диаметром до 450 ммxe "Воздуховоды из листовой стали толщиной::0,6 мм, диаметром до 450 мм, 301-1775"
	м2
	176,74 
	194,70 

	301-1776
	      0,7 мм, диаметром от 500 до 560 ммxe "Воздуховоды из листовой стали толщиной::0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм, 301-1776"
	м2
	176,74 
	194,70 

	301-1777
	      0,7 мм, диаметром до 800 ммxe "Воздуховоды из листовой стали толщиной::0,7 мм, диаметром до 800 мм, 301-1777"
	м2
	176,74 
	194,70 

	301-1778
	      0,7 мм, периметром 1000 ммxe "Воздуховоды из листовой стали толщиной::0,7 мм, периметром 1000 мм, 301-1778"
	м2
	219,68 
	242,00 

	301-1779
	      0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 ммxe "Воздуховоды из листовой стали толщиной::0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм, 301-1779"
	м2
	202,70 
	223,30 

	301-1780
	      0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 ммxe "Воздуховоды из листовой стали толщиной::0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм, 301-1780"
	м2
	202,70 
	223,30 

	301-1781
	      0,9 мм, периметром от 4200 до 5200 ммxe "Воздуховоды из листовой стали толщиной::0,9 мм, периметром от 4200 до 5200 мм, 301-1781"
	м2
	222,68 
	245,30 

	301-1782
	      0,9 мм, периметром до 7200 ммxe "Воздуховоды из листовой стали толщиной::0,9 мм, периметром до 7200 мм, 301-1782"
	м2
	222,68 
	245,30 

	301-1783
	      1,0 мм, диаметром до 1000 ммxe "Воздуховоды из листовой стали толщиной::1,0 мм, диаметром до 1000 мм, 301-1783"
	м2
	193,72 
	213,40 

	301-1784
	      1,0 мм, диаметром до 1250 ммxe "Воздуховоды из листовой стали толщиной::1,0 мм, диаметром до 1250 мм, 301-1784"
	м2
	189,72 
	209,00 

	301-1785
	      1,2 мм, диаметром до 1600 ммxe "Воздуховоды из листовой стали толщиной::1,2 мм, диаметром до 1600 мм, 301-1785"
	м2
	241,65 
	266,20 

	301-1801
	      1,0 мм, диаметром до 250 ммxe "Воздуховоды из листовой стали толщиной::1,0 мм, диаметром до 250 мм, 301-1801"
	м2
	214,69 
	236,51 

	301-1802
	      1,0 мм, диаметром до 400 ммxe "Воздуховоды из листовой стали толщиной::1,0 мм, диаметром до 400 мм, 301-1802"
	м2
	193,72 
	213,40 

	301-8031
	      1,2 мм, диаметром от 250 до 450 ммxe "Воздуховоды из листовой стали толщиной::1,2 мм, диаметром от 250 до 450 мм, 301-8031"
	м2
	159,92 
	176,16 

	301-1804
	      1,5 мм, диаметром до 500 ммxe "Воздуховоды из листовой стали толщиной::1,5 мм, диаметром до 500 мм, 301-1804"
	м2
	130,44 
	143,70 

	301-1805
	      1,5 мм, диаметром до 800 ммxe "Воздуховоды из листовой стали толщиной::1,5 мм, диаметром до 800 мм, 301-1805"
	м2
	128,66 
	141,73 

	301-1806
	      1,5 мм, диаметром до 1000 ммxe "Воздуховоды из листовой стали толщиной::1,5 мм, диаметром до 1000 мм, 301-1806"
	м2
	124,53 
	137,18 

	301-1807
	      1,5 мм, диаметром до 1600 ммxe "Воздуховоды из листовой стали толщиной::1,5 мм, диаметром до 1600 мм, 301-1807"
	м2
	139,58 
	153,77 

	301-1808
	      1,8 мм, периметром до 1000 ммxe "Воздуховоды из листовой стали толщиной::1,8 мм, периметром до 1000 мм, 301-1808"
	м2
	211,83 
	233,36 

	301-1809
	      2,0 мм, диаметром до 250 ммxe "Воздуховоды из листовой стали толщиной::2,0 мм, диаметром до 250 мм, 301-1809"
	м2
	236,97 
	261,05 

	301-1810
	      2,0 мм, диаметром до 355 ммxe "Воздуховоды из листовой стали толщиной::2,0 мм, диаметром до 355 мм, 301-1810"
	м2
	214,44 
	236,23 

	301-1811
	      2,0 мм, диаметром до 560 ммxe "Воздуховоды из листовой стали толщиной::2,0 мм, диаметром до 560 мм, 301-1811"
	м2
	184,97 
	203,77 

	301-1812
	      2,0 мм, диаметром до 800 ммxe "Воздуховоды из листовой стали толщиной::2,0 мм, диаметром до 800 мм, 301-1812"
	м2
	186,46 
	205,41 

	301-1813
	      2,0 мм, диаметром до 1000 ммxe "Воздуховоды из листовой стали толщиной::2,0 мм, диаметром до 1000 мм, 301-1813"
	м2
	184,97 
	203,77 

	301-1814
	      2,0 мм, диаметром до 1600 ммxe "Воздуховоды из листовой стали толщиной::2,0 мм, диаметром до 1600 мм, 301-1814"
	м2
	191,91 
	211,41 

	301-1821
	      1,4 мм, диаметром до 1800 ммxe "Воздуховоды из листовой стали толщиной::1,4 мм, диаметром до 1800 мм, 301-1821"
	м2
	167,74 
	184,78 

	301-1822
	      1,4 мм, диаметром до 2000 ммxe "Воздуховоды из листовой стали толщиной::1,4 мм, диаметром до 2000 мм, 301-1822"
	м2
	186,42 
	205,36 

	301-1803
	      1,2 мм, периметром до 1000 ммxe "Воздуховоды из листовой стали толщиной::1,2 мм, периметром до 1000 мм, 301-1803"
	м2
	164,48 
	181,19 

	
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной:

	301-1786
	      0,5 мм, диаметром до 200 ммxe "Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной::0,5 мм, диаметром до 200 мм, 301-1786"
	м2
	85,94 
	94,68 

	301-1787
	      0,5 мм, периметром до 600 ммxe "Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной::0,5 мм, периметром до 600 мм, 301-1787"
	м2
	91,40 
	100,68 

	301-1789
	      0,6 мм, диаметром до 250 ммxe "Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной::0,6 мм, диаметром до 250 мм, 301-1789"
	м2
	83,47 
	91,95 

	301-1790
	      0,6 мм, диаметром до 450 ммxe "Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной::0,6 мм, диаметром до 450 мм, 301-1790"
	м2
	75,02 
	82,64 

	301-1791
	      0,7 мм, диаметром от 500 до 560 ммxe "Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной::0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм, 301-1791"
	м2
	80,93 
	89,15 

	301-1792
	      0,7 мм, диаметром до 800 ммxe "Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной::0,7 мм, диаметром до 800 мм, 301-1792"
	м2
	75,20 
	82,84 

	301-1793
	      0,7 мм, периметром до 1000 ммxe "Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной::0,7 мм, периметром до 1000 мм, 301-1793"
	м2
	99,40 
	109,50 

	301-1794
	      0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 ммxe "Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной::0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм, 301-1794"
	м2
	93,12 
	102,58 

	301-1795
	      0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 ммxe "Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной::0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм, 301-1795"
	м2
	97,37 
	107,26 

	301-1796
	      0,9 мм, периметром от 4200 до 5200 ммxe "Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной::0,9 мм, периметром от 4200 до 5200 мм, 301-1796"
	м2
	105,26 
	115,95 

	301-1797
	      0,9 мм, периметром до 7200 ммxe "Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной::0,9 мм, периметром до 7200 мм, 301-1797"
	м2
	101,55 
	111,86 

	301-1798
	      1,0 мм, диаметром до 1000 ммxe "Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной::1,0 мм, диаметром до 1000 мм, 301-1798"
	м2
	91,10 
	100,36 

	301-1799
	      1,2 мм, диаметром 1600 ммxe "Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной::1,2 мм, диаметром 1600 мм, 301-1799"
	м2
	106,33 
	117,14 

	301-1820
	      1,0 мм, диаметром до 1250 ммxe "Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной::1,0 мм, диаметром до 1250 мм, 301-1820"
	м2
	97,65 
	107,57 

	
	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной:

	301-8032
	      0,8 мм, диаметром до 160 ммxe "Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной::0,8 мм, диаметром до 160 мм, 301-8032"
	м2
	301,14 
	331,26 

	301-8033
	      0,8 мм, диаметром до 500 ммxe "Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной::0,8 мм, диаметром до 500 мм, 301-8033"
	м2
	243,86 
	268,25 

	301-8034
	      0,8 мм, диаметром до 710 ммxe "Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной::0,8 мм, диаметром до 710 мм, 301-8034"
	м2
	227,24 
	249,96 

	301-8035
	      1,0 мм, диаметром до 160 ммxe "Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной::1,0 мм, диаметром до 160 мм, 301-8035"
	м2
	345,47 
	380,02 

	301-8036
	      1,0 мм, диаметром до 500 ммxe "Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной::1,0 мм, диаметром до 500 мм, 301-8036"
	м2
	280,82 
	308,91 

	301-8037
	      1,0 мм, диаметром до 710 ммxe "Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной::1,0 мм, диаметром до 710 мм, 301-8037"
	м2
	273,42 
	300,76 

	301-8038
	      1,0 мм, диаметром до 1120 ммxe "Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной::1,0 мм, диаметром до 1120 мм, 301-8038"
	м2
	271,58 
	298,74 

	301-8039
	      1,0 мм, диаметром до 1600 ммxe "Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной::1,0 мм, диаметром до 1600 мм, 301-8039"
	м2
	273,42 
	300,76 

	301-8040
	      1,2 мм, диаметром до 160 ммxe "Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной::1,2 мм, диаметром до 160 мм, 301-8040"
	м2
	391,66 
	430,83 

	301-8041
	      1,2 мм, диаметром до 315 ммxe "Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной::1,2 мм, диаметром до 315 мм, 301-8041"
	м2
	347,33 
	382,06 

	301-8042
	      1,2 мм, диаметром до 500 ммxe "Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной::1,2 мм, диаметром до 500 мм, 301-8042"
	м2
	332,55 
	365,80 

	301-8043
	      1,2 мм, диаметром до 710 ммxe "Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной::1,2 мм, диаметром до 710 мм, 301-8043"
	м2
	325,15 
	357,66 

	301-8044
	      1,2 мм, диаметром до 900 ммxe "Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной::1,2 мм, диаметром до 900 мм, 301-8044"
	м2
	314,08 
	345,48 

	301-8045
	      1,2 мм, диаметром до 1120 ммxe "Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной::1,2 мм, диаметром до 1120 мм, 301-8045"
	м2
	310,38 
	341,41 

	301-8046
	      1,2 мм, диаметром до 1600 ммxe "Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной::1,2 мм, диаметром до 1600 мм, 301-8046"
	м2
	319,62 
	351,58 

	301-8047
	      1,4 мм, диаметром до 160 ммxe "Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной::1,4 мм, диаметром до 160 мм, 301-8047"
	м2
	448,94 
	493,83 

	301-8048
	      1,4 мм, диаметром до 315 ммxe "Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной::1,4 мм, диаметром до 315 мм, 301-8048"
	м2
	411,99 
	453,19 

	301-8049
	      1,4 мм, диаметром до 500 ммxe "Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной::1,4 мм, диаметром до 500 мм, 301-8049"
	м2
	391,66 
	430,83 

	301-8050
	      1,4 мм, диаметром до 710 ммxe "Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной::1,4 мм, диаметром до 710 мм, 301-8050"
	м2
	373,19 
	410,51 

	301-8051
	      1,4 мм, диаметром до 900 ммxe "Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной::1,4 мм, диаметром до 900 мм, 301-8051"
	м2
	373,19 
	410,51 

	301-8052
	      1,4 мм, диаметром до 1120 ммxe "Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной::1,4 мм, диаметром до 1120 мм, 301-8052"
	м2
	363,95 
	400,35 

	301-8053
	      1,4 мм, диаметром до 1600 ммxe "Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной::1,4 мм, диаметром до 1600 мм, 301-8053"
	м2
	384,27 
	422,70 

	301-8054
	      1,6 мм, диаметром до 160 ммxe "Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной::1,6 мм, диаметром до 160 мм, 301-8054"
	м2
	478,49 
	526,34 

	301-8055
	      1,6 мм, диаметром до 315 ммxe "Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной::1,6 мм, диаметром до 315 мм, 301-8055"
	м2
	430,46 
	473,50 

	301-8056
	      1,6 мм, диаметром до 500 ммxe "Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной::1,6 мм, диаметром до 500 мм, 301-8056"
	м2
	421,23 
	463,36 

	301-8057
	      1,6 мм, диаметром до 710 ммxe "Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной::1,6 мм, диаметром до 710 мм, 301-8057"
	м2
	411,99 
	453,19 

	301-8058
	      1,6 мм, диаметром до 900 ммxe "Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной::1,6 мм, диаметром до 900 мм, 301-8058"
	м2
	393,52 
	432,87 

	301-8059
	      1,6 мм, диаметром до 1120 ммxe "Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной::1,6 мм, диаметром до 1120 мм, 301-8059"
	м2
	384,27 
	422,70 

	301-8060
	      1,6 мм, диаметром до 1600 ммxe "Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной::1,6 мм, диаметром до 1600 мм, 301-8060"
	м2
	402,75 
	443,03 

	301-8061
	      1,8 мм, диаметром до 160 ммxe "Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной::1,8 мм, диаметром до 160 мм, 301-8061"
	м2
	506,21 
	556,83 

	301-8062
	      1,8 мм, диаметром до 315 ммxe "Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной::1,8 мм, диаметром до 315 мм, 301-8062"
	м2
	469,27 
	516,20 

	301-8063
	      1,8 мм, диаметром до 500 ммxe "Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной::1,8 мм, диаметром до 500 мм, 301-8063"
	м2
	460,03 
	506,03 

	301-8064
	      1,8 мм, диаметром до 710 ммxe "Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной::1,8 мм, диаметром до 710 мм, 301-8064"
	м2
	450,78 
	495,86 

	301-8065
	      1,8 мм, диаметром до 900 ммxe "Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной::1,8 мм, диаметром до 900 мм, 301-8065"
	м2
	450,78 
	495,86 

	301-8066
	      1,8 мм, диаметром до 1120 ммxe "Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной::1,8 мм, диаметром до 1120 мм, 301-8066"
	м2
	432,30 
	475,53 

	301-8067
	      1,8 мм, диаметром до 1600 ммxe "Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной::1,8 мм, диаметром до 1600 мм, 301-8067"
	м2
	441,55 
	485,70 

	301-8068
	      2,0 мм, диаметром до 160 ммxe "Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной::2,0 мм, диаметром до 160 мм, 301-8068"
	м2
	554,25 
	609,67 

	301-8069
	      2,0 мм, диаметром до 315 ммxe "Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной::2,0 мм, диаметром до 315 мм, 301-8069"
	м2
	517,30 
	569,03 

	301-8070
	      2,0 мм, диаметром до 500 ммxe "Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной::2,0 мм, диаметром до 500 мм, 301-8070"
	м2
	498,82 
	548,70 

	301-8071
	      2,0 мм, диаметром до 710 ммxe "Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной::2,0 мм, диаметром до 710 мм, 301-8071"
	м2
	489,58 
	538,54 

	301-8072
	      2,0 мм, диаметром до 900 ммxe "Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной::2,0 мм, диаметром до 900 мм, 301-8072"
	м2
	480,35 
	528,38 

	301-8073
	      2,0 мм, диаметром до 1120 ммxe "Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной::2,0 мм, диаметром до 1120 мм, 301-8073"
	м2
	471,11 
	518,22 

	301-8074
	      2,0 мм, диаметром до 1600 ммxe "Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной::2,0 мм, диаметром до 1600 мм, 301-8074"
	м2
	480,35 
	528,38 

	301-8075
	      0,8 мм, периметром до 640 ммxe "Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной::0,8 мм, периметром до 640 мм, 301-8075"
	м2
	284,51 
	312,96 

	301-8076
	      0,8 мм, периметром до 1000 ммxe "Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной::0,8 мм, периметром до 1000 мм, 301-8076"
	м2
	256,80 
	282,48 

	301-8077
	      0,8 мм, периметром до 1600 ммxe "Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной::0,8 мм, периметром до 1600 мм, 301-8077"
	м2
	251,25 
	276,38 

	301-8078
	      1,0 мм, периметром до 640 ммxe "Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной::1,0 мм, периметром до 640 мм, 301-8078"
	м2
	345,47 
	380,02 

	301-8079
	      1,0 мм, периметром до 1000 ммxe "Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной::1,0 мм, периметром до 1000 мм, 301-8079"
	м2
	306,69 
	337,35 

	301-8080
	      1,0 мм, периметром более 1000 ммxe "Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной::1,0 мм, периметром более 1000 мм, 301-8080"
	м2
	295,60 
	325,16 

	301-8081
	      1,2 мм, периметром до 640 ммxe "Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной::1,2 мм, периметром до 640 мм, 301-8081"
	м2
	382,43 
	420,67 

	301-8082
	      1,2 мм, периметром до 1000 ммxe "Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной::1,2 мм, периметром до 1000 мм, 301-8082"
	м2
	347,33 
	382,06 

	301-8083
	      1,2 мм, периметром более 1000 ммxe "Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной::1,2 мм, периметром более 1000 мм, 301-8083"
	м2
	338,08 
	371,89 

	301-8084
	      1,4 мм, периметром до 640 ммxe "Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной::1,4 мм, периметром до 640 мм, 301-8084"
	м2
	439,70 
	483,67 

	301-8085
	      1,4 мм, периметром до 1000 ммxe "Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной::1,4 мм, периметром до 1000 мм, 301-8085"
	м2
	402,75 
	443,03 

	301-8086
	      1,4 мм, периметром более 1000 ммxe "Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной::1,4 мм, периметром более 1000 мм, 301-8086"
	м2
	384,27 
	422,70 

	301-8087
	      1,6 мм, периметром до 640 ммxe "Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной::1,6 мм, периметром до 640 мм, 301-8087"
	м2
	460,03 
	506,03 

	301-8088
	      1,6 мм, периметром до 1000 ммxe "Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной::1,6 мм, периметром до 1000 мм, 301-8088"
	м2
	430,46 
	473,50 

	301-8089
	      1,6 мм, периметром более 1000 ммxe "Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной::1,6 мм, периметром более 1000 мм, 301-8089"
	м2
	411,99 
	453,19 

	301-8090
	      1,8 мм, периметром до 640 ммxe "Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной::1,8 мм, периметром до 640 мм, 301-8090"
	м2
	487,74 
	536,51 

	301-8091
	      1,8 мм, периметром до 1000 ммxe "Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной::1,8 мм, периметром до 1000 мм, 301-8091"
	м2
	460,03 
	506,03 

	301-8092
	      1,8 мм, периметром более 1000 ммxe "Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной::1,8 мм, периметром более 1000 мм, 301-8092"
	м2
	460,03 
	506,03 

	301-8093
	      2,0 мм, периметром до 640 ммxe "Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной::2,0 мм, периметром до 640 мм, 301-8093"
	м2
	535,77 
	589,35 

	301-8094
	      2,0 мм, периметром до 1000 ммxe "Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной::2,0 мм, периметром до 1000 мм, 301-8094"
	м2
	498,82 
	548,70 

	301-8095
	      2,0 мм, периметром более 1000 ммxe "Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной::2,0 мм, периметром более 1000 мм, 301-8095"
	м2
	491,43 
	540,57 

	301-9066
	Воздуховоды металлическиеxe "Воздуховоды металлические, 301-9066"
	м2
	- 
	- 

	301-9074
	Воздухораспределителиxe "Воздухораспределители, 301-9074"
	шт.
	- 
	- 

	
	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка:

	301-0163
	      ВЭПШ10Ц, воздухораздающая поверхность 0,25 м2xe "Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка::ВЭПШ10Ц, воздухораздающая поверхность 0,25 м2, 301-0163"
	шт.
	111,38 
	122,70 

	301-0164
	      ВЭПШ11Ц, ВЭПШ11ГБЦ, ВЭПШ11ГВЦ, воздухораздающая поверхность 0,5 м2xe "Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка::ВЭПШ11Ц, ВЭПШ11ГБЦ, ВЭПШ11ГВЦ, воздухораздающая поверхность 0,5 м2, 301-0164"
	шт.
	478,84 
	526,73 

	301-0165
	      ВЭПШ12Ц, воздухораздающая поверхность 1 м2xe "Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка::ВЭПШ12Ц, воздухораздающая поверхность 1 м2, 301-0165"
	шт.
	950,05 
	1 045,05 

	301-0166
	      ВЭПШ12ГБЦ, воздухораздающая поверхность 1 м2xe "Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка::ВЭПШ12ГБЦ, воздухораздающая поверхность 1 м2, 301-0166"
	шт.
	1 162,67 
	1 278,94 

	301-0167
	      ВЭПШ12ГВЦ, воздухораздающая поверхность 1 м2xe "Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка::ВЭПШ12ГВЦ, воздухораздающая поверхность 1 м2, 301-0167"
	шт.
	1 108,26 
	1 219,08 

	301-0168
	      ВЭПШ13Ц, воздухораздающая поверхность 1,5 м2xe "Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка::ВЭПШ13Ц, воздухораздающая поверхность 1,5 м2, 301-0168"
	шт.
	1 260,07 
	1 386,08 

	301-0169
	      ВЭПШ13ГБЦ, ВЭПШ13ГВЦ, воздухораздающая поверхность 1,5 м2xe "Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка::ВЭПШ13ГБЦ, ВЭПШ13ГВЦ, воздухораздающая поверхность 1,5 м2, 301-0169"
	шт.
	1 556,58 
	1 712,23 

	301-0170
	      ВЭПШ14Ц, воздухораздающая поверхность 2 м2xe "Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка::ВЭПШ14Ц, воздухораздающая поверхность 2 м2, 301-0170"
	шт.
	1 763,61 
	1 939,97 

	301-0171
	      ВЭПШ14ГБЦ, ВЭПШ14ГВЦ, воздухораздающая поверхность 2 м2xe "Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка::ВЭПШ14ГБЦ, ВЭПШ14ГВЦ, воздухораздающая поверхность 2 м2, 301-0171"
	шт.
	1 855,00 
	2 040,50 

	301-0172
	      ВЭПШ21Ц, воздухораздающая поверхность 1 м2xe "Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка::ВЭПШ21Ц, воздухораздающая поверхность 1 м2, 301-0172"
	шт.
	847,93 
	932,72 

	301-0173
	      ВЭПШ22Ц, воздухораздающая поверхность 2 м2xe "Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка::ВЭПШ22Ц, воздухораздающая поверхность 2 м2, 301-0173"
	шт.
	1 589,04 
	1 747,94 

	301-0174
	      ВЭПШ22ГБЦ, воздухораздающая поверхность 2 м2xe "Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка::ВЭПШ22ГБЦ, воздухораздающая поверхность 2 м2, 301-0174"
	шт.
	2 164,54 
	2 381,00 

	301-0175
	      ВЭПШ22ГВЦ, воздухораздающая поверхность 2 м2xe "Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка::ВЭПШ22ГВЦ, воздухораздающая поверхность 2 м2, 301-0175"
	шт.
	2 066,62 
	2 273,28 

	301-0176
	      ВЭПШ23Ц, воздухораздающая поверхность 3 м2xe "Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка::ВЭПШ23Ц, воздухораздающая поверхность 3 м2, 301-0176"
	шт.
	2 330,17 
	2 563,19 

	301-0177
	      ВЭПШ23ГБЦ, воздухораздающая поверхность 3 м2xe "Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка::ВЭПШ23ГБЦ, воздухораздающая поверхность 3 м2, 301-0177"
	шт.
	2 752,62 
	3 027,88 

	301-0178
	      ВЭПШ23ГВЦ, воздухораздающая поверхность 3 м2xe "Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка::ВЭПШ23ГВЦ, воздухораздающая поверхность 3 м2, 301-0178"
	шт.
	2 623,19 
	2 885,51 

	301-0179
	      ВЭПШ24Ц, воздухораздающая поверхность 4 м2xe "Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка::ВЭПШ24Ц, воздухораздающая поверхность 4 м2, 301-0179"
	шт.
	2 993,00 
	3 292,29 

	301-0180
	      ВЭПШ24БЦ, воздухораздающая поверхность 4 м2xe "Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка::ВЭПШ24БЦ, воздухораздающая поверхность 4 м2, 301-0180"
	шт.
	3 187,28 
	3 506,01 

	301-0181
	      ВЭПШ24ГВЦ, воздухораздающая поверхность 4 м2xe "Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка::ВЭПШ24ГВЦ, воздухораздающая поверхность 4 м2, 301-0181"
	шт.
	3 046,86 
	3 351,55 

	301-0182
	      ВЭПШ-ДЦ, воздухораздающая поверхность 1 м2xe "Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка::ВЭПШ-ДЦ, воздухораздающая поверхность 1 м2, 301-0182"
	шт.
	325,33 
	358,39 

	301-0183
	      ВЭПШ-ТЦ, воздухораздающая поверхность 1,5 м2xe "Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка::ВЭПШ-ТЦ, воздухораздающая поверхность 1,5 м2, 301-0183"
	шт.
	343,62 
	378,53 

	
	Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка:

	301-0184
	      ВЭПШ10, воздухораздающая поверхность 0,25 м2xe "Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка::ВЭПШ10, воздухораздающая поверхность 0,25 м2, 301-0184"
	шт.
	99,66 
	109,78 

	301-0185
	      ВЭПШ11, ВЭПШ11ГБ, ВЭПШ11ГВ воздухораздающая поверхность 0,5 м2xe "Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка::ВЭПШ11, ВЭПШ11ГБ, ВЭПШ11ГВ воздухораздающая поверхность 0,5 м2, 301-0185"
	шт.
	226,17 
	249,15 

	301-0186
	      ВЭПШ12, воздухораздающая поверхность 1 м2xe "Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка::ВЭПШ12, воздухораздающая поверхность 1 м2, 301-0186"
	шт.
	424,08 
	467,17 

	301-0187
	      ВЭПШ12ГБ, воздухораздающая поверхность 1 м2xe "Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка::ВЭПШ12ГБ, воздухораздающая поверхность 1 м2, 301-0187"
	шт.
	568,18 
	625,90 

	301-0188
	      ВЭПШ12ГВ, воздухораздающая поверхность 1 м2xe "Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка::ВЭПШ12ГВ, воздухораздающая поверхность 1 м2, 301-0188"
	шт.
	530,23 
	584,10 

	301-0189
	      ВЭПШ13, воздухораздающая поверхность 1,5 м2xe "Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка::ВЭПШ13, воздухораздающая поверхность 1,5 м2, 301-0189"
	шт.
	550,20 
	606,10 

	301-0190
	      ВЭПШ13ГБ, ВЭПШ13ГВ, воздухораздающая поверхность 1,5 м2xe "Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка::ВЭПШ13ГБ, ВЭПШ13ГВ, воздухораздающая поверхность 1,5 м2, 301-0190"
	шт.
	729,04 
	803,11 

	301-0191
	      ВЭПШ14, воздухораздающая поверхность 2 м2xe "Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка::ВЭПШ14, воздухораздающая поверхность 2 м2, 301-0191"
	шт.
	790,85 
	871,20 

	301-0192
	      ВЭПШ14ГБ, ВЭПШ14ГВ, воздухораздающая поверхность 2 м2xe "Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка::ВЭПШ14ГБ, ВЭПШ14ГВ, воздухораздающая поверхность 2 м2, 301-0192"
	шт.
	877,82 
	967,01 

	301-0193
	      ВЭПШ21, воздухораздающая поверхность 1 м2xe "Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка::ВЭПШ21, воздухораздающая поверхность 1 м2, 301-0193"
	шт.
	374,45 
	412,50 

	301-0194
	      ВЭПШ22, воздухораздающая поверхность 2 м2xe "Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка::ВЭПШ22, воздухораздающая поверхность 2 м2, 301-0194"
	шт.
	722,94 
	796,40 

	301-0195
	      ВЭПШ22ГБ, воздухораздающая поверхность 2 м2xe "Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка::ВЭПШ22ГБ, воздухораздающая поверхность 2 м2, 301-0195"
	шт.
	1 020,52 
	1 124,20 

	301-0196
	      ВЭПШ22ГВ, воздухораздающая поверхность 2 м2xe "Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка::ВЭПШ22ГВ, воздухораздающая поверхность 2 м2, 301-0196"
	шт.
	965,59 
	1 063,70 

	301-0197
	      ВЭПШ23, воздухораздающая поверхность 3 м2xe "Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка::ВЭПШ23, воздухораздающая поверхность 3 м2, 301-0197"
	шт.
	1 071,24 
	1 180,08 

	301-0198
	      ВЭПШ23ГБ, воздухораздающая поверхность 3 м2xe "Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка::ВЭПШ23ГБ, воздухораздающая поверхность 3 м2, 301-0198"
	шт.
	1 309,09 
	1 442,10 

	301-0199
	      ВЭПШ23ГВ, воздухораздающая поверхность 3 м2xe "Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка::ВЭПШ23ГВ, воздухораздающая поверхность 3 м2, 301-0199"
	шт.
	1 266,16 
	1 394,80 

	301-0200
	      ВЭПШ24, воздухораздающая поверхность 4 м2xe "Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка::ВЭПШ24, воздухораздающая поверхность 4 м2, 301-0200"
	шт.
	1 331,06 
	1 466,29 

	301-0201
	      ВЭПШ24ГБ, воздухораздающая поверхность 4 м2xe "Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка::ВЭПШ24ГБ, воздухораздающая поверхность 4 м2, 301-0201"
	шт.
	1 472,95 
	1 622,61 

	301-0202
	      ВЭПШ24ГВ, воздухораздающая поверхность 4 м2xe "Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка::ВЭПШ24ГВ, воздухораздающая поверхность 4 м2, 301-0202"
	шт.
	1 403,95 
	1 546,60 

	301-0203
	      ВЭПШД, воздухораздающая поверхность 1 м2xe "Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка::ВЭПШД, воздухораздающая поверхность 1 м2, 301-0203"
	шт.
	228,67 
	251,90 

	301-0204
	      ВЭПШТ, воздухораздающая поверхность 1,5 м2xe "Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка::ВЭПШТ, воздухораздающая поверхность 1,5 м2, 301-0204"
	шт.
	290,30 
	319,79 

	
	Воздухораспределители прямоструйные из углеродистой стали марка:

	301-0205
	      ВСП-1, сечение патрубка 500х500 ммxe "Воздухораспределители прямоструйные из углеродистой стали марка::ВСП-1, сечение патрубка 500х500 мм, 301-0205"
	шт.
	2 199,80 
	2 423,30 

	301-0206
	      ВСП-2, сечение патрубка 1000х1000 ммxe "Воздухораспределители прямоструйные из углеродистой стали марка::ВСП-2, сечение патрубка 1000х1000 мм, 301-0206"
	шт.
	2 834,88 
	3 122,90 

	301-0207
	      ВСП-3, сечение патрубка 1200х1200 ммxe "Воздухораспределители прямоструйные из углеродистой стали марка::ВСП-3, сечение патрубка 1200х1200 мм, 301-0207"
	шт.
	2 961,69 
	3 262,60 

	301-0208
	      ВСП-4, сечение патрубка 1600х1600 ммxe "Воздухораспределители прямоструйные из углеродистой стали марка::ВСП-4, сечение патрубка 1600х1600 мм, 301-0208"
	шт.
	3 266,25 
	3 598,10 

	301-0209
	      ВСП-5, сечение патрубка 2000х2000 ммxe "Воздухораспределители прямоструйные из углеродистой стали марка::ВСП-5, сечение патрубка 2000х2000 мм, 301-0209"
	шт.
	3 677,65 
	4 051,30 

	
	Воздухораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали марка:

	301-0210
	      ВР 2.5, диаметр каркаса 250 ммxe "Воздухораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали марка::ВР 2.5, диаметр каркаса 250 мм, 301-0210"
	шт.
	974,26 
	1 071,69 

	301-0211
	      ВР 3, диаметр каркаса 315 ммxe "Воздухораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали марка::ВР 3, диаметр каркаса 315 мм, 301-0211"
	шт.
	1 290,35 
	1 421,45 

	301-0212
	      ВР 5, диаметр каркаса 500 ммxe "Воздухораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали марка::ВР 5, диаметр каркаса 500 мм, 301-0212"
	шт.
	1 864,29 
	2 053,70 

	301-0213
	      ВР 7, диаметр каркаса 710 ммxe "Воздухораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали марка::ВР 7, диаметр каркаса 710 мм, 301-0213"
	шт.
	2 457,43 
	2 707,10 

	301-0214
	      ВР 10, диаметр каркаса 1000 ммxe "Воздухораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали марка::ВР 10, диаметр каркаса 1000 мм, 301-0214"
	шт.
	3 494,92 
	3 850,00 

	301-0215
	      ВР 14, диаметр каркаса 1400 ммxe "Воздухораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали марка::ВР 14, диаметр каркаса 1400 мм, 301-0215"
	шт.
	4 493,46 
	4 950,00 

	
	Воздухораспределители вихревые регулируемые из углеродистой стали марка:

	301-0216
	      ВВР 3, диаметр патрубка 315 ммxe "Воздухораспределители вихревые регулируемые из углеродистой стали марка::ВВР 3, диаметр патрубка 315 мм, 301-0216"
	шт.
	451,51 
	496,66 

	301-0217
	      ВВР 5, диаметр патрубка 500 ммxe "Воздухораспределители вихревые регулируемые из углеродистой стали марка::ВВР 5, диаметр патрубка 500 мм, 301-0217"
	шт.
	514,09 
	565,50 

	301-0218
	      ВВР 10Э, диаметр патрубка 1000 ммxe "Воздухораспределители вихревые регулируемые из углеродистой стали марка::ВВР 10Э, диаметр патрубка 1000 мм, 301-0218"
	шт.
	999,00 
	1 098,90 

	301-0219
	      ВВР с ручным управлениемxe "Воздухораспределители вихревые регулируемые из углеродистой стали марка::ВВР с ручным управлением, 301-0219"
	шт.
	789,07 
	867,98 

	301-0220
	Воздухораспределители потолочные двухструйные универсальные модернизированные ВДУМ6Д с диффузором, экраном и регуляторомxe "Воздухораспределители потолочные двухструйные универсальные модернизированные ВДУМ6Д с диффузором, экраном и регулятором, 301-0220"
	шт.
	1 068,24 
	1 175,05 

	
	Воздухораспределители прямоточные потолочные регулируемые из листовой стали, марка:

	301-0221
	      ВПР 5, диаметр фланца 500 ммxe "Воздухораспределители прямоточные потолочные регулируемые из листовой стали, марка::ВПР 5, диаметр фланца 500 мм, 301-0221"
	шт.
	455,33 
	501,60 

	301-0222
	      ВПР 8, диаметр фланца 800 ммxe "Воздухораспределители прямоточные потолочные регулируемые из листовой стали, марка::ВПР 8, диаметр фланца 800 мм, 301-0222"
	шт.
	609,11 
	671,00 

	301-0223
	      ВПР 10, диаметр фланца 1000 ммxe "Воздухораспределители прямоточные потолочные регулируемые из листовой стали, марка::ВПР 10, диаметр фланца 1000 мм, 301-0223"
	шт.
	813,81 
	896,49 

	301-0224
	      ВПР 14, диаметр фланца 1400 ммxe "Воздухораспределители прямоточные потолочные регулируемые из листовой стали, марка::ВПР 14, диаметр фланца 1400 мм, 301-0224"
	шт.
	1 233,20 
	1 358,50 

	301-0225
	      ВПР 16, диаметр фланца 1600 ммxe "Воздухораспределители прямоточные потолочные регулируемые из листовой стали, марка::ВПР 16, диаметр фланца 1600 мм, 301-0225"
	шт.
	1 507,81 
	1 661,00 

	301-1867
	      ВПР массой до 250 кгxe "Воздухораспределители прямоточные потолочные регулируемые из листовой стали, марка::ВПР массой до 250 кг, 301-1867"
	шт.
	2 503,73 
	2 754,10 

	301-1868
	      ВПР массой до 475 кгxe "Воздухораспределители прямоточные потолочные регулируемые из листовой стали, марка::ВПР массой до 475 кг, 301-1868"
	шт.
	4 155,77 
	4 571,34 

	
	Воздухосборники проточные из стальных водогазопроводных и бесшовных труб,:

	301-0226
	      горизонтальные диаметр штуцера 25 мм, наружный диаметр корпуса 159 ммxe "Воздухосборники проточные из стальных водогазопроводных и бесшовных труб,::горизонтальные диаметр штуцера 25 мм, наружный диаметр корпуса 159 мм, 301-0226"
	шт.
	248,28 
	273,11 

	301-0227
	      горизонтальные диаметр штуцера 50 мм, наружный диаметр корпуса 273 ммxe "Воздухосборники проточные из стальных водогазопроводных и бесшовных труб,::горизонтальные диаметр штуцера 50 мм, наружный диаметр корпуса 273 мм, 301-0227"
	шт.
	698,59 
	768,43 

	301-0228
	      вертикальные диаметр штуцера 50 мм, наружный диаметр корпуса 273 ммxe "Воздухосборники проточные из стальных водогазопроводных и бесшовных труб,::вертикальные диаметр штуцера 50 мм, наружный диаметр корпуса 273 мм, 301-0228"
	шт.
	653,64 
	719,01 

	301-0229
	      вертикальные диаметр штуцера 80 мм, наружный диаметр корпуса 325 ммxe "Воздухосборники проточные из стальных водогазопроводных и бесшовных труб,::вертикальные диаметр штуцера 80 мм, наружный диаметр корпуса 325 мм, 301-0229"
	шт.
	898,83 
	988,72 

	301-0230
	      вертикальные диаметр штуцера 80 мм, наружный диаметр корпуса 426 ммxe "Воздухосборники проточные из стальных водогазопроводных и бесшовных труб,::вертикальные диаметр штуцера 80 мм, наружный диаметр корпуса 426 мм, 301-0230"
	шт.
	1 371,42 
	1 508,56 

	
	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса:

	301-1139
	      76 ммxe "Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса::76 мм, 301-1139"
	шт.
	65,36 
	72,00 

	301-1140
	      89 ммxe "Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса::89 мм, 301-1140"
	шт.
	71,72 
	79,01 

	301-1141
	      108 ммxe "Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса::108 мм, 301-1141"
	шт.
	89,87 
	99,00 

	301-1142
	      133 ммxe "Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса::133 мм, 301-1142"
	шт.
	124,36 
	137,00 

	301-1143
	      159 ммxe "Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса::159 мм, 301-1143"
	шт.
	134,35 
	148,00 

	301-1144
	      219 ммxe "Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса::219 мм, 301-1144"
	шт.
	217,85 
	239,99 

	301-1145
	      273 ммxe "Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса::273 мм, 301-1145"
	шт.
	346,77 
	382,00 

	301-1146
	      325 ммxe "Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса::325 мм, 301-1146"
	шт.
	472,04 
	520,00 

	301-1147
	      426 ммxe "Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса::426 мм, 301-1147"
	шт.
	696,26 
	767,00 

	301-9072
	Воздухоотводчикиxe "Воздухоотводчики, 301-9072"
	шт.
	- 
	- 

	301-1489
	Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением Рр=1,0 МПа, Т max = 120 град С, D = 15 ммxe "Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением Рр=1,0 МПа, Т max = 120 град С, D = 15 мм, 301-1489"
	шт.
	55,09 
	60,69 

	
	Панели воздухораздающие штампованные из листовой:

	301-0516
	      углеродистой стали марка П-ВЭПШ10У, воздухораздающая поверхность 0,25 м2xe "Панели воздухораздающие штампованные из листовой::углеродистой стали марка П-ВЭПШ10У, воздухораздающая поверхность 0,25 м2, 301-0516"
	шт.
	37,21 
	40,93 

	301-0517
	      углеродистой стали марка П-ВЭПШ11У, воздухораздающая поверхность 0,5 м2xe "Панели воздухораздающие штампованные из листовой::углеродистой стали марка П-ВЭПШ11У, воздухораздающая поверхность 0,5 м2, 301-0517"
	шт.
	68,93 
	75,83 

	301-0518
	      оцинкованной стали марка П-ВЭПШ10УЦ, воздухораздающая поверхность 0,25 м2xe "Панели воздухораздающие штампованные из листовой::оцинкованной стали марка П-ВЭПШ10УЦ, воздухораздающая поверхность 0,25 м2, 301-0518"
	шт.
	49,93 
	54,93 

	301-0519
	      оцинкованной стали марка П-ВЭПШ11УЦ, воздухораздающая поверхность 0,5 м2xe "Панели воздухораздающие штампованные из листовой::оцинкованной стали марка П-ВЭПШ11УЦ, воздухораздающая поверхность 0,5 м2, 301-0519"
	шт.
	93,43 
	102,78 

	301-9545
	Решетки вентиляционныеxe "Решетки вентиляционные, 301-9545"
	шт.
	- 
	- 

	301-9390
	Решетки жалюзийныеxe "Решетки жалюзийные, 301-9390"
	шт.
	- 
	- 

	
	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка:

	301-0595
	      СТД 301, размер 150х490 ммxe "Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка::СТД 301, размер 150х490 мм, 301-0595"
	м2
	83,68 
	92,18 

	301-0596
	      СТД 302, размер 150х580 ммxe "Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка::СТД 302, размер 150х580 мм, 301-0596"
	м2
	87,27 
	96,14 

	301-1514
	Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490 ммxe "Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490 мм, 301-1514"
	шт.
	26,38 
	28,25 

	
	Решетки нерегулируемые марка:

	301-0604
	      РШ-150, размер 200х200 ммxe "Решетки нерегулируемые марка::РШ-150, размер 200х200 мм, 301-0604"
	м2
	99,35 
	109,45 

	301-0605
	      РШ-200, размер 252х252 ммxe "Решетки нерегулируемые марка::РШ-200, размер 252х252 мм, 301-0605"
	м2
	81,98 
	90,31 

	
	Решетки регулирующие марка:

	301-0597
	      РР-1, размер 100х200 ммxe "Решетки регулирующие марка::РР-1, размер 100х200 мм, 301-0597"
	м2
	1 360,02 
	1 498,20 

	301-0598
	      РР-2, размер 100х400 ммxe "Решетки регулирующие марка::РР-2, размер 100х400 мм, 301-0598"
	м2
	1 036,49 
	1 141,80 

	301-0599
	      РР-3, размер 200х200 ммxe "Решетки регулирующие марка::РР-3, размер 200х200 мм, 301-0599"
	м2
	818,31 
	901,45 

	301-0600
	      РР-4, размер 200х400 ммxe "Решетки регулирующие марка::РР-4, размер 200х400 мм, 301-0600"
	м2
	886,51 
	976,58 

	301-0601
	      РР-5, размер 200х600 ммxe "Решетки регулирующие марка::РР-5, размер 200х600 мм, 301-0601"
	м2
	591,14 
	651,20 

	
	Решетки щелевые регулирующие марка:

	301-0602
	      Р-150, размер 150х150 ммxe "Решетки щелевые регулирующие марка::Р-150, размер 150х150 мм, 301-0602"
	м2
	315,54 
	347,60 

	301-0603
	      Р-200, размер 200х200 ммxe "Решетки щелевые регулирующие марка::Р-200, размер 200х200 мм, 301-0603"
	м2
	246,64 
	271,70 

	301-9620
	Узлы проходаxe "Узлы прохода, 301-9620"
	шт.
	- 
	- 

	
	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка:

	301-3114
	      до 250 ммxe "Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка::до 250 мм, 301-3114"
	шт.
	415,00 
	456,50 

	301-3115
	      до 355 ммxe "Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка::до 355 мм, 301-3115"
	шт.
	1 026,00 
	1 128,60 

	301-3116
	      до 560 ммxe "Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка::до 560 мм, 301-3116"
	шт.
	1 194,00 
	1 313,40 

	301-3117
	      до 800 ммxe "Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка::до 800 мм, 301-3117"
	шт.
	1 812,00 
	1 993,20 

	301-3118
	      до 1000 ммxe "Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка::до 1000 мм, 301-3118"
	шт.
	2 563,00 
	2 819,30 

	301-3119
	      до 1250 ммxe "Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка::до 1250 мм, 301-3119"
	шт.
	3 150,00 
	3 465,00 

	Группа: Воронки

	301-9540
	Воронкиxe "Воронки, 301-9540"
	шт.
	- 
	- 

	301-0648
	Воронки фарфоровыеxe "Воронки фарфоровые, 301-0648"
	шт.
	43,66 
	44,65 

	
	Воронка водосточная:

	301-1104
	      из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 ммxe "Воронка водосточная::из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм, 301-1104"
	шт.
	59,24 
	66,39 

	301-1525
	      чугунная диаметром 400 мм с комплектом крепежных деталейxe "Воронка водосточная::чугунная диаметром 400 мм с комплектом крепежных деталей, 301-1525"
	компл.
	383,08 
	422,00 

	301-3302
	      диаметром 100 ммxe "Воронка водосточная::диаметром 100 мм, 301-3302"
	шт.
	303,97 
	334,86 

	
	Воронка сливная диаметром:

	301-3303
	      50 ммxe "Воронка сливная диаметром::50 мм, 301-3303"
	шт.
	29,49 
	32,49 

	301-3304
	      100 ммxe "Воронка сливная диаметром::100 мм, 301-3304"
	шт.
	41,59 
	45,82 

	301-3305
	      150 ммxe "Воронка сливная диаметром::150 мм, 301-3305"
	шт.
	67,61 
	74,48 

	Группа: Газогорелочное оборудование

	301-9020
	Блоки горелокxe "Блоки горелок, 301-9020"
	шт.
	- 
	- 

	301-1120
	Вытяжки от газовых колонокxe "Вытяжки от газовых колонок, 301-1120"
	компл.
	75,09 
	82,72 

	301-0031
	Глазок смотровой с заслонкамиxe "Глазок смотровой с заслонками, 301-0031"
	кг
	17,69 
	18,94 

	301-9605
	Головка воздушнаяxe "Головка воздушная, 301-9605"
	шт.
	- 
	- 

	301-9021
	Горелка газоваяxe "Горелка газовая, 301-9021"
	шт.
	- 
	- 

	
	Горелка газовая подовая низкого давления типа:

	301-1618
	      ПГ-Н-5 производительностью 5 м3/чxe "Горелка газовая подовая низкого давления типа::ПГ-Н-5 производительностью 5 м3/ч, 301-1618"
	шт.
	8 230,00 
	9 066,17 

	301-1619
	      ПГ-Н-10 производительностью 10 м3/чxe "Горелка газовая подовая низкого давления типа::ПГ-Н-10 производительностью 10 м3/ч, 301-1619"
	шт.
	12 345,00 
	13 599,25 

	301-1620
	      ПГ-Н-20 производительностью 20 м3/чxe "Горелка газовая подовая низкого давления типа::ПГ-Н-20 производительностью 20 м3/ч, 301-1620"
	шт.
	16 280,00 
	17 934,05 

	301-1621
	      ПГ-Н-50 производительностью 50 м3/чxe "Горелка газовая подовая низкого давления типа::ПГ-Н-50 производительностью 50 м3/ч, 301-1621"
	шт.
	21 240,00 
	23 397,98 

	301-1622
	      ПГ-Н-75 производительностью 75 м3/чxe "Горелка газовая подовая низкого давления типа::ПГ-Н-75 производительностью 75 м3/ч, 301-1622"
	шт.
	53 415,48 
	58 842,49 

	301-9616
	Запальники газовые переносныеxe "Запальники газовые переносные, 301-9616"
	шт.
	- 
	- 

	301-1628
	Запальники газовые переносные ИПЗ-2xe "Запальники газовые переносные ИПЗ-2, 301-1628"
	шт.
	106,74 
	117,59 

	301-0032
	Ключ накиднойxe "Ключ накидной, 301-0032"
	шт.
	8,84 
	9,47 

	301-9295
	Отвод гофрированный стальнойxe "Отвод гофрированный стальной, 301-9295"
	шт.
	- 
	- 

	301-0033
	Отвод гофрированный стальнойxe "Отвод гофрированный стальной, 301-0033"
	шт.
	55,70 
	59,66 

	301-0034
	Патрубок коническийxe "Патрубок конический, 301-0034"
	шт.
	18,83 
	20,17 

	301-0035
	Прочистка для газоходаxe "Прочистка для газохода, 301-0035"
	шт.
	38,89 
	41,65 

	301-3163
	Свеча вытяжнаяxe "Свеча вытяжная, 301-3163"
	шт.
	27,01 
	29,75 

	301-9022
	Свеча вытяжнаяxe "Свеча вытяжная, 301-9022"
	шт.
	- 
	- 

	301-9460
	Тоннели керамические (насадки)xe "Тоннели керамические (насадки), 301-9460"
	шт.
	- 
	- 

	301-9296
	Труба соединительнаяxe "Труба соединительная, 301-9296"
	шт.
	- 
	- 

	301-0036
	Труба соединительнаяxe "Труба соединительная, 301-0036"
	шт.
	22,10 
	23,67 

	301-0037
	Чистка стальнаяxe "Чистка стальная, 301-0037"
	шт.
	10,61 
	11,36 

	301-1742
	Шкафы металлические для баллоновxe "Шкафы металлические для баллонов, 301-1742"
	кг
	6,19 
	6,82 

	Группа: Гребенки паро-водораспределительные

	301-9086
	Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнамиxe "Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, 301-9086"
	компл.
	- 
	- 

	
	Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса:

	301-0254
	      108 мм, длина корпуса 1 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 57 ммxe "Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса::108 мм, длина корпуса 1 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 57 мм, 301-0254"
	компл.
	581,45 
	640,53 

	301-0255
	      159 мм, длина корпуса 1 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 57 ммxe "Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса::159 мм, длина корпуса 1 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 57 мм, 301-0255"
	компл.
	678,01 
	746,90 

	301-1581
	      219 мм, длина корпуса 1,5 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 89 ммxe "Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса::219 мм, длина корпуса 1,5 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 89 мм, 301-1581"
	компл.
	1 170,84 
	1 289,80 

	301-1582
	      273 мм, длина корпуса 2,0 м, количество патрубков 6 шт., наружный диаметр патрубка 108 ммxe "Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса::273 мм, длина корпуса 2,0 м, количество патрубков 6 шт., наружный диаметр патрубка 108 мм, 301-1582"
	компл.
	2 056,28 
	2 265,20 

	301-1583
	      325 мм, длина корпуса 2,5 м, количество патрубков 8 шт., наружный диаметр патрубка 108 ммxe "Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса::325 мм, длина корпуса 2,5 м, количество патрубков 8 шт., наружный диаметр патрубка 108 мм, 301-1583"
	компл.
	3 013,70 
	3 319,90 

	Группа: Грязевики

	
	Грязевики диаметром труб:

	301-1881
	      300 ммxe "Грязевики диаметром труб::300 мм, 301-1881"
	шт.
	3 348,39 
	3 688,59 

	301-1882
	      350 ммxe "Грязевики диаметром труб::350 мм, 301-1882"
	шт.
	4 110,61 
	4 528,25 

	301-1883
	      400 ммxe "Грязевики диаметром труб::400 мм, 301-1883"
	шт.
	6 123,69 
	6 745,86 

	301-1884
	      450 ммxe "Грязевики диаметром труб::450 мм, 301-1884"
	шт.
	5 731,24 
	6 313,53 

	301-1885
	      500 ммxe "Грязевики диаметром труб::500 мм, 301-1885"
	шт.
	7 565,72 
	8 334,40 

	301-1886
	      600 ммxe "Грязевики диаметром труб::600 мм, 301-1886"
	шт.
	8 723,00 
	9 609,26 

	301-1887
	      700 ммxe "Грязевики диаметром труб::700 мм, 301-1887"
	шт.
	12 723,14 
	14 015,81 

	301-1888
	      800 ммxe "Грязевики диаметром труб::800 мм, 301-1888"
	шт.
	18 015,64 
	19 846,03 

	301-1889
	      900 ммxe "Грязевики диаметром труб::900 мм, 301-1889"
	шт.
	17 861,57 
	19 676,31 

	301-1890
	      1000 ммxe "Грязевики диаметром труб::1000 мм, 301-1890"
	шт.
	26 017,94 
	28 661,37 

	
	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка:

	301-0256
	      34,42 мм, корпуса 108 ммxe "Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка::34,42 мм, корпуса 108 мм, 301-0256"
	шт.
	170,00 
	187,00 

	301-0257
	      45 мм, корпуса 219 ммxe "Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка::45 мм, корпуса 219 мм, 301-0257"
	шт.
	336,36 
	370,01 

	301-0258
	      57 мм, корпуса 273 ммxe "Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка::57 мм, корпуса 273 мм, 301-0258"
	шт.
	381,82 
	420,00 

	301-0259
	      89 мм, корпуса 325 ммxe "Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка::89 мм, корпуса 325 мм, 301-0259"
	шт.
	721,82 
	794,01 

	301-0260
	      108 мм, корпуса 377 ммxe "Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка::108 мм, корпуса 377 мм, 301-0260"
	шт.
	748,18 
	822,99 

	301-0261
	      133 мм, корпуса 429 ммxe "Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка::133 мм, корпуса 429 мм, 301-0261"
	шт.
	934,55 
	1 028,00 

	
	Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, наружным диаметром входного патрубка:

	301-1161
	      159 мм, наружным диаметром корпуса 325 ммxe "Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, наружным диаметром входного патрубка::159 мм, наружным диаметром корпуса 325 мм, 301-1161"
	шт.
	1 317,18 
	1 451,00 

	301-1162
	      219 мм, наружным диаметром корпуса 426 ммxe "Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, наружным диаметром входного патрубка::219 мм, наружным диаметром корпуса 426 мм, 301-1162"
	шт.
	2 152,32 
	2 371,00 

	301-1163
	      273 мм, наружным диаметром корпуса 530 ммxe "Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, наружным диаметром входного патрубка::273 мм, наружным диаметром корпуса 530 мм, 301-1163"
	шт.
	3 466,79 
	3 819,01 

	301-1302
	      325 мм и вышеxe "Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, наружным диаметром входного патрубка::325 мм и выше, 301-1302"
	кг
	15,50 
	17,05 

	301-9104
	Грязевики стальныеxe "Грязевики стальные, 301-9104"
	шт.
	- 
	- 

	Группа: Дефлекторы

	301-9115
	Дефлекторыxe "Дефлекторы, 301-9115"
	шт.
	- 
	- 

	
	Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа:

	301-0262
	      ЦАГИ № 3, диаметр патрубка 280 ммxe "Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа::ЦАГИ № 3, диаметр патрубка 280 мм, 301-0262"
	шт.
	399,42 
	440,00 

	301-0263
	      ЦАГИ № 4, диаметр патрубка 400 ммxe "Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа::ЦАГИ № 4, диаметр патрубка 400 мм, 301-0263"
	шт.
	618,10 
	680,90 

	301-0264
	      ЦАГИ № 5, диаметр патрубка 500 ммxe "Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа::ЦАГИ № 5, диаметр патрубка 500 мм, 301-0264"
	шт.
	934,64 
	1 029,60 

	301-0265
	      ЦАГИ № 6, диаметр патрубка 630 ммxe "Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа::ЦАГИ № 6, диаметр патрубка 630 мм, 301-0265"
	шт.
	1 458,88 
	1 607,10 

	301-0266
	      ЦАГИ № 7, диаметр патрубка 710 ммxe "Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа::ЦАГИ № 7, диаметр патрубка 710 мм, 301-0266"
	шт.
	2 224,77 
	2 450,81 

	301-0267
	      ЦАГИ № 8, диаметр патрубка 800 ммxe "Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа::ЦАГИ № 8, диаметр патрубка 800 мм, 301-0267"
	шт.
	2 951,70 
	3 251,60 

	301-0268
	      ЦАГИ № 9, диаметр патрубка 900 ммxe "Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа::ЦАГИ № 9, диаметр патрубка 900 мм, 301-0268"
	шт.
	3 684,64 
	4 059,00 

	301-0269
	      ЦАГИ № 10, диаметр патрубка 1000 ммxe "Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа::ЦАГИ № 10, диаметр патрубка 1000 мм, 301-0269"
	шт.
	4 417,57 
	4 866,40 

	301-1164
	      ЦАГИ № 6, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 630 ммxe "Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа::ЦАГИ № 6, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 630 мм, 301-1164"
	шт.
	930,63 
	1 025,18 

	301-1165
	      ЦАГИ № 7, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 710 ммxe "Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа::ЦАГИ № 7, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 710 мм, 301-1165"
	шт.
	1 349,94 
	1 487,10 

	301-1166
	      ЦАГИ № 8, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 800 ммxe "Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа::ЦАГИ № 8, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 800 мм, 301-1166"
	шт.
	1 634,83 
	1 800,93 

	301-1167
	      ЦАГИ № 9, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 900 ммxe "Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа::ЦАГИ № 9, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 900 мм, 301-1167"
	шт.
	2 075,44 
	2 286,31 

	301-1168
	      ЦАГИ № 10, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 1000 ммxe "Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа::ЦАГИ № 10, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 1000 мм, 301-1168"
	шт.
	2 646,55 
	2 915,44 

	Группа: Диафрагмы камерные

	301-9550
	Диафрагмы камерныеxe "Диафрагмы камерные, 301-9550"
	шт.
	- 
	- 

	
	Диафрагмы камерные диаметром:

	301-1636
	      80 ммxe "Диафрагмы камерные диаметром::80 мм, 301-1636"
	шт.
	185,80 
	204,38 

	301-1637
	      100 ммxe "Диафрагмы камерные диаметром::100 мм, 301-1637"
	шт.
	232,00 
	255,20 

	301-1638
	      150 ммxe "Диафрагмы камерные диаметром::150 мм, 301-1638"
	шт.
	349,00 
	383,90 

	301-1639
	      200 ммxe "Диафрагмы камерные диаметром::200 мм, 301-1639"
	шт.
	398,00 
	437,80 

	301-1640
	      250 ммxe "Диафрагмы камерные диаметром::250 мм, 301-1640"
	шт.
	442,00 
	486,20 

	301-1641
	      300 ммxe "Диафрагмы камерные диаметром::300 мм, 301-1641"
	шт.
	487,00 
	535,70 

	301-1642
	      400 ммxe "Диафрагмы камерные диаметром::400 мм, 301-1642"
	шт.
	531,00 
	584,10 

	Группа: Заглушки

	301-9665
	Заглушки инвентарные металлическиеxe "Заглушки инвентарные металлические, 301-9665"
	т
	- 
	- 

	301-3343
	Заглушки инвентарные металлическиеxe "Заглушки инвентарные металлические, 301-3343"
	т
	8 282,50 
	9 124,00 

	301-9640
	Заглушки питометражных лючковxe "Заглушки питометражных лючков, 301-9640"
	шт.
	- 
	- 

	301-1746
	Заглушки питометражных лючков СТД-8281 в сборе с ниппелемxe "Заглушки питометражных лючков СТД-8281 в сборе с ниппелем, 301-1746"
	шт.
	2,52 
	2,77 

	301-9668
	Заглушки стальныеxe "Заглушки стальные, 301-9668"
	шт.
	- 
	- 

	301-9667
	Заглушки стальные диаметром 89 ммxe "Заглушки стальные диаметром 89 мм, 301-9667"
	шт.
	- 
	- 

	
	Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром:

	301-1744
	      50 ммxe "Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром::50 мм, 301-1744"
	шт.
	16,28 
	17,93 

	301-1745
	      100 ммxe "Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром::100 мм, 301-1745"
	шт.
	17,68 
	19,47 

	
	Заглушки стальные типа:

	301-9641
	      ПТxe "Заглушки стальные типа::ПТ, 301-9641"
	шт.
	- 
	- 

	301-1371
	      ПТ диаметром до 400 ммxe "Заглушки стальные типа::ПТ диаметром до 400 мм, 301-1371"
	шт.
	4 103,12 
	4 520,00 

	301-1372
	      ПТ диаметром до 600 ммxe "Заглушки стальные типа::ПТ диаметром до 600 мм, 301-1372"
	шт.
	5 334,06 
	5 876,00 

	301-1373
	      ПТ диаметром до 900 ммxe "Заглушки стальные типа::ПТ диаметром до 900 мм, 301-1373"
	шт.
	9 232,03 
	10 170,00 

	301-1374
	      ПТ диаметром более 900 ммxe "Заглушки стальные типа::ПТ диаметром более 900 мм, 301-1374"
	шт.
	11 078,44 
	12 204,01 

	
	Заглушки стальные для труб диаметром:

	301-3345
	      10 ммxe "Заглушки стальные для труб диаметром::10 мм, 301-3345"
	шт.
	4,15 
	4,57 

	301-3346
	      22 ммxe "Заглушки стальные для труб диаметром::22 мм, 301-3346"
	шт.
	5,15 
	5,67 

	301-3347
	      25 ммxe "Заглушки стальные для труб диаметром::25 мм, 301-3347"
	шт.
	5,81 
	6,40 

	301-3348
	      50 ммxe "Заглушки стальные для труб диаметром::50 мм, 301-3348"
	шт.
	9,01 
	9,92 

	301-9666
	Заглушки сферические металлическиеxe "Заглушки сферические металлические, 301-9666"
	т
	- 
	- 

	
	Заглушки чугунные диаметром:

	301-3341
	      50 ммxe "Заглушки чугунные диаметром::50 мм, 301-3341"
	шт.
	29,66 
	32,67 

	301-3342
	      100 ммxe "Заглушки чугунные диаметром::100 мм, 301-3342"
	шт.
	68,70 
	75,68 

	301-3240
	Колпачки-заглушки 1"xe "Колпачки-заглушки 1\", 301-3240"
	шт.
	4,99 
	5,50 

	301-9642
	Пневмозаглушка резинокорднаяxe "Пневмозаглушка резинокордная, 301-9642"
	шт.
	- 
	- 

	
	Пневмозаглушка резинокордная диаметром:

	301-1375
	      до 600 ммxe "Пневмозаглушка резинокордная диаметром::до 600 мм, 301-1375"
	шт.
	6 044,58 
	6 535,40 

	301-1376
	      до 900 ммxe "Пневмозаглушка резинокордная диаметром::до 900 мм, 301-1376"
	шт.
	10 461,53 
	11 311,00 

	301-1377
	      более 900 ммxe "Пневмозаглушка резинокордная диаметром::более 900 мм, 301-1377"
	шт.
	13 546,98 
	14 647,00 

	Группа: Заслонки

	
	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром:

	301-0272
	      200 ммxe "Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром::200 мм, 301-0272"
	шт.
	199,71 
	220,00 

	301-0273
	      250 ммxe "Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром::250 мм, 301-0273"
	шт.
	235,42 
	259,34 

	301-0274
	      315 ммxe "Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром::315 мм, 301-0274"
	шт.
	253,92 
	279,71 

	301-0275
	      400 ммxe "Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром::400 мм, 301-0275"
	шт.
	264,61 
	291,50 

	301-0276
	      500 ммxe "Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром::500 мм, 301-0276"
	шт.
	302,02 
	332,70 

	301-1951
	      800 ммxe "Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром::800 мм, 301-1951"
	шт.
	388,81 
	428,31 

	301-1952
	      1000 ммxe "Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром::1000 мм, 301-1952"
	шт.
	486,31 
	535,71 

	
	Заслонки воздушные унифицированные с электрическим приводом МЭО 0.63/0.63-0.25П диаметром:

	301-1953
	      до 250 ммxe "Заслонки воздушные унифицированные с электрическим приводом МЭО 0.63/0.63-0.25П диаметром::до 250 мм, 301-1953"
	шт.
	1 151,00 
	1 266,10 

	301-1954
	      до 355 ммxe "Заслонки воздушные унифицированные с электрическим приводом МЭО 0.63/0.63-0.25П диаметром::до 355 мм, 301-1954"
	шт.
	1 170,00 
	1 287,00 

	301-1955
	      до 560 ммxe "Заслонки воздушные унифицированные с электрическим приводом МЭО 0.63/0.63-0.25П диаметром::до 560 мм, 301-1955"
	шт.
	1 246,00 
	1 370,60 

	301-1956
	      до 800 ммxe "Заслонки воздушные унифицированные с электрическим приводом МЭО 0.63/0.63-0.25П диаметром::до 800 мм, 301-1956"
	шт.
	1 418,00 
	1 559,80 

	301-1957
	      до 1000 ммxe "Заслонки воздушные унифицированные с электрическим приводом МЭО 0.63/0.63-0.25П диаметром::до 1000 мм, 301-1957"
	шт.
	1 531,00 
	1 684,10 

	Группа: Затворы гидравлические

	
	Затворы гидравлические диаметром:

	301-3266
	      до 50 ммxe "Затворы гидравлические диаметром::до 50 мм, 301-3266"
	шт.
	460,07 
	506,82 

	301-3267
	      до 65 ммxe "Затворы гидравлические диаметром::до 65 мм, 301-3267"
	шт.
	492,01 
	542,00 

	301-3268
	      до 80 ммxe "Затворы гидравлические диаметром::до 80 мм, 301-3268"
	шт.
	524,15 
	577,40 

	301-3258
	      до 100 ммxe "Затворы гидравлические диаметром::до 100 мм, 301-3258"
	шт.
	567,21 
	624,84 

	301-3259
	      до 125 ммxe "Затворы гидравлические диаметром::до 125 мм, 301-3259"
	шт.
	658,06 
	724,91 

	301-3260
	      до 150 ммxe "Затворы гидравлические диаметром::до 150 мм, 301-3260"
	шт.
	749,13 
	825,24 

	301-9606
	      200 ммxe "Затворы гидравлические диаметром::200 мм, 301-9606"
	шт.
	- 
	- 

	
	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром:

	301-1183
	      80 ммxe "Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром::80 мм, 301-1183"
	шт.
	512,18 
	564,21 

	301-1184
	      100 ммxe "Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром::100 мм, 301-1184"
	шт.
	554,94 
	611,33 

	301-1185
	      150 ммxe "Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром::150 мм, 301-1185"
	шт.
	733,44 
	807,96 

	301-1741
	      200 ммxe "Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром::200 мм, 301-1741"
	шт.
	970,80 
	1 067,88 

	Группа: Зонты

	301-9548
	Зонты стальные вентиляционных системxe "Зонты стальные вентиляционных систем, 301-9548"
	шт.
	- 
	- 

	
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,:

	301-0277
	      круглые, диаметром шахты 200 ммxe "Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,::круглые, диаметром шахты 200 мм, 301-0277"
	шт.
	95,00 
	104,50 

	301-0278
	      круглые, диаметром шахты 250 ммxe "Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,::круглые, диаметром шахты 250 мм, 301-0278"
	шт.
	140,00 
	154,00 

	301-0279
	      круглые, диаметром шахты 315 ммxe "Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,::круглые, диаметром шахты 315 мм, 301-0279"
	шт.
	180,00 
	198,00 

	301-0280
	      круглые, диаметром шахты 400 ммxe "Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,::круглые, диаметром шахты 400 мм, 301-0280"
	шт.
	320,00 
	352,00 

	301-0281
	      круглые, диаметром шахты 450 ммxe "Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,::круглые, диаметром шахты 450 мм, 301-0281"
	шт.
	340,00 
	374,00 


	301-0282
	      круглые, диаметром шахты 500 ммxe "Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,::круглые, диаметром шахты 500 мм, 301-0282"
	шт.
	440,00 
	484,00 

	301-0283
	      круглые, диаметром шахты 630 ммxe "Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,::круглые, диаметром шахты 630 мм, 301-0283"
	шт.
	500,00 
	550,00 

	301-0284
	      круглые, диаметром шахты 710 ммxe "Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,::круглые, диаметром шахты 710 мм, 301-0284"
	шт.
	696,99 
	767,81 

	301-0285
	      круглые, диаметром шахты 800 ммxe "Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,::круглые, диаметром шахты 800 мм, 301-0285"
	шт.
	883,71 
	973,50 

	301-0286
	      круглые, диаметром шахты 1000 ммxe "Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,::круглые, диаметром шахты 1000 мм, 301-0286"
	шт.
	1 216,23 
	1 339,80 

	301-0287
	      круглые, диаметром шахты 1250 ммxe "Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,::круглые, диаметром шахты 1250 мм, 301-0287"
	шт.
	1 547,75 
	1 705,00 

	301-0288
	      прямоугольные, периметром шахты 1000 ммxe "Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,::прямоугольные, периметром шахты 1000 мм, 301-0288"
	шт.
	249,64 
	275,00 

	301-0289
	      прямоугольные, периметром шахты 1300 ммxe "Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,::прямоугольные, периметром шахты 1300 мм, 301-0289"
	шт.
	229,67 
	253,00 

	301-0290
	      прямоугольные, периметром шахты 1600 ммxe "Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,::прямоугольные, периметром шахты 1600 мм, 301-0290"
	шт.
	449,34 
	495,00 

	301-0291
	      прямоугольные, периметром шахты 2000 ммxe "Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,::прямоугольные, периметром шахты 2000 мм, 301-0291"
	шт.
	519,24 
	572,00 

	301-0292
	      прямоугольные, периметром шахты 2600 ммxe "Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,::прямоугольные, периметром шахты 2600 мм, 301-0292"
	шт.
	698,98 
	770,00 

	301-0293
	      прямоугольные, периметром шахты 3200 ммxe "Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,::прямоугольные, периметром шахты 3200 мм, 301-0293"
	шт.
	798,84 
	880,01 

	301-0294
	      прямоугольные, периметром шахты 3600 ммxe "Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,::прямоугольные, периметром шахты 3600 мм, 301-0294"
	шт.
	1 447,90 
	1 595,00 

	301-0295
	      прямоугольные, периметром шахты 4000 ммxe "Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,::прямоугольные, периметром шахты 4000 мм, 301-0295"
	шт.
	1 597,68 
	1 760,00 

	
	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали,:

	301-0296
	      круглые, диаметром шахты 200 ммxe "Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали,::круглые, диаметром шахты 200 мм, 301-0296"
	шт.
	94,86 
	104,50 

	301-0297
	      круглые, диаметром шахты 250 ммxe "Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали,::круглые, диаметром шахты 250 мм, 301-0297"
	шт.
	139,80 
	154,00 

	301-0298
	      круглые, диаметром шахты 315 ммxe "Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали,::круглые, диаметром шахты 315 мм, 301-0298"
	шт.
	179,74 
	198,00 

	301-0299
	      круглые, диаметром шахты 400 ммxe "Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали,::круглые, диаметром шахты 400 мм, 301-0299"
	шт.
	319,54 
	352,00 

	301-0300
	      круглые, диаметром шахты 450 ммxe "Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали,::круглые, диаметром шахты 450 мм, 301-0300"
	шт.
	339,51 
	374,00 

	301-0301
	      круглые, диаметром шахты 500 ммxe "Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали,::круглые, диаметром шахты 500 мм, 301-0301"
	шт.
	439,36 
	484,00 

	301-0302
	      круглые, диаметром шахты 630 ммxe "Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали,::круглые, диаметром шахты 630 мм, 301-0302"
	шт.
	499,28 
	550,00 

	301-0303
	      круглые, диаметром шахты 710 ммxe "Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали,::круглые, диаметром шахты 710 мм, 301-0303"
	шт.
	649,06 
	715,00 

	301-0304
	      круглые, диаметром шахты 800 ммxe "Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали,::круглые, диаметром шахты 800 мм, 301-0304"
	шт.
	888,70 
	979,00 

	301-0305
	      круглые, диаметром шахты 1000 ммxe "Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали,::круглые, диаметром шахты 1000 мм, 301-0305"
	шт.
	1 198,26 
	1 320,00 

	301-0306
	      круглые, диаметром шахты 1250 ммxe "Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали,::круглые, диаметром шахты 1250 мм, 301-0306"
	шт.
	1 497,82 
	1 650,00 

	301-0307
	      прямоугольные, диаметром шахты 1000 ммxe "Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали,::прямоугольные, диаметром шахты 1000 мм, 301-0307"
	шт.
	199,71 
	220,00 

	301-0308
	      прямоугольные, диаметром шахты 1300 ммxe "Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали,::прямоугольные, диаметром шахты 1300 мм, 301-0308"
	шт.
	299,56 
	329,99 

	301-0309
	      прямоугольные, диаметром шахты 1600 ммxe "Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали,::прямоугольные, диаметром шахты 1600 мм, 301-0309"
	шт.
	399,42 
	440,00 

	301-0310
	      прямоугольные, диаметром шахты 2000 ммxe "Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали,::прямоугольные, диаметром шахты 2000 мм, 301-0310"
	шт.
	499,28 
	550,00 

	301-0311
	      прямоугольные, диаметром шахты 2600 ммxe "Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали,::прямоугольные, диаметром шахты 2600 мм, 301-0311"
	шт.
	649,06 
	715,00 

	301-0312
	      прямоугольные, диаметром шахты 3200 ммxe "Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали,::прямоугольные, диаметром шахты 3200 мм, 301-0312"
	шт.
	748,91 
	825,00 

	301-0313
	      прямоугольные, диаметром шахты 3600 ммxe "Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали,::прямоугольные, диаметром шахты 3600 мм, 301-0313"
	шт.
	1 407,95 
	1 551,00 

	301-0314
	      прямоугольные, диаметром шахты 4000 ммxe "Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали,::прямоугольные, диаметром шахты 4000 мм, 301-0314"
	шт.
	1 397,96 
	1 540,00 

	301-1186
	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой сталиxe "Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали, 301-1186"
	м2
	249,64 
	275,00 

	Группа: Калориферы

	301-9150
	Калориферыxe "Калориферы, 301-9150"
	шт.
	- 
	- 

	301-0315
	Калориферы биметаллические с накатным оребрением диаметр штуцера 25 мм, наружный диаметр корпуса 159 ммxe "Калориферы биметаллические с накатным оребрением диаметр штуцера 25 мм, наружный диаметр корпуса 159 мм, 301-0315"
	шт.
	1 545,30 
	1 702,30 

	
	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка:

	301-0316
	      КСК3-2-02А, площадь поверхности теплообмена 12,14 м2xe "Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка::КСК3-2-02А, площадь поверхности теплообмена 12,14 м2, 301-0316"
	шт.
	964,53 
	1 062,52 

	301-0317
	      КСК3-3-02А, площадь поверхности теплообмена 14,42 м2xe "Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка::КСК3-3-02А, площадь поверхности теплообмена 14,42 м2, 301-0317"
	шт.
	1 072,44 
	1 181,40 

	301-0318
	      КСК3-4-02А, площадь поверхности теплообмена 16,71 м2xe "Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка::КСК3-4-02А, площадь поверхности теплообмена 16,71 м2, 301-0318"
	шт.
	1 200,25 
	1 322,20 

	301-0319
	      КСК3-5-02А, площадь поверхности теплообмена 21,29 м2xe "Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка::КСК3-5-02А, площадь поверхности теплообмена 21,29 м2, 301-0319"
	шт.
	1 374,00 
	1 513,60 

	301-0320
	      КСК3-6-02А, площадь поверхности теплообмена 13,26 м2xe "Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка::КСК3-6-02А, площадь поверхности теплообмена 13,26 м2, 301-0320"
	шт.
	988,56 
	1 088,99 

	301-0321
	      КСК3-7-02А, площадь поверхности теплообмена 16,34 м2xe "Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка::КСК3-7-02А, площадь поверхности теплообмена 16,34 м2, 301-0321"
	шт.
	1 157,31 
	1 274,89 

	301-0322
	      КСК3-8-02А, площадь поверхности теплообмена 19,42 м2xe "Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка::КСК3-8-02А, площадь поверхности теплообмена 19,42 м2, 301-0322"
	шт.
	1 309,09 
	1 442,10 

	301-0323
	      КСК3-9-02А, площадь поверхности теплообмена 22,5 м2xe "Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка::КСК3-9-02А, площадь поверхности теплообмена 22,5 м2, 301-0323"
	шт.
	1 501,81 
	1 654,39 

	301-0324
	      КСК3-10-02А, площадь поверхности теплообмена 28,66 м2xe "Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка::КСК3-10-02А, площадь поверхности теплообмена 28,66 м2, 301-0324"
	шт.
	1 757,44 
	1 936,00 

	301-0325
	      КСК3-11-02А, площадь поверхности теплообмена 83,12 м2xe "Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка::КСК3-11-02А, площадь поверхности теплообмена 83,12 м2, 301-0325"
	шт.
	4 409,58 
	4 857,60 

	301-0326
	      КСК3-12-02А, площадь поверхности теплообмена 125,27 м2xe "Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка::КСК3-12-02А, площадь поверхности теплообмена 125,27 м2, 301-0326"
	шт.
	6 436,64 
	7 090,60 

	301-0327
	      КСК4-1-02А, площадь поверхности теплообмена 12,88 м2xe "Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка::КСК4-1-02А, площадь поверхности теплообмена 12,88 м2, 301-0327"
	шт.
	986,56 
	1 086,79 

	301-0328
	      КСК4-2-02А, площадь поверхности теплообмена 16,87 м2xe "Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка::КСК4-2-02А, площадь поверхности теплообмена 16,87 м2, 301-0328"
	шт.
	1 116,38 
	1 229,80 

	301-0329
	      КСК4-3-02А, площадь поверхности теплообмена 18,86 м2xe "Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка::КСК4-3-02А, площадь поверхности теплообмена 18,86 м2, 301-0329"
	шт.
	1 287,13 
	1 417,90 

	301-0330
	      КСК4-4-02А, площадь поверхности теплообмена 21,85 м2xe "Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка::КСК4-4-02А, площадь поверхности теплообмена 21,85 м2, 301-0330"
	шт.
	1 414,94 
	1 558,70 

	301-0331
	      КСК4-5-02А, площадь поверхности теплообмена 27,84 м2xe "Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка::КСК4-5-02А, площадь поверхности теплообмена 27,84 м2, 301-0331"
	шт.
	1 716,50 
	1 890,90 

	301-0332
	      КСК4-6-02А, площадь поверхности теплообмена 17,42 м2xe "Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка::КСК4-6-02А, площадь поверхности теплообмена 17,42 м2, 301-0332"
	шт.
	1 202,25 
	1 324,40 

	301-0333
	      КСК4-7-02А, площадь поверхности теплообмена 21,47 м2xe "Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка::КСК4-7-02А, площадь поверхности теплообмена 21,47 м2, 301-0333"
	шт.
	1 354,03 
	1 491,60 

	301-0334
	      КСК4-8-02А, площадь поверхности теплообмена 25,52 м2xe "Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка::КСК4-8-02А, площадь поверхности теплообмена 25,52 м2, 301-0334"
	шт.
	1 609,66 
	1 773,20 

	301-0335
	      КСК4-9-02А, площадь поверхности теплообмена 29,57 м2xe "Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка::КСК4-9-02А, площадь поверхности теплообмена 29,57 м2, 301-0335"
	шт.
	1 445,90 
	1 592,80 

	301-0336
	      КСК4-10-02А, площадь поверхности теплообмена 37,66 м2xe "Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка::КСК4-10-02А, площадь поверхности теплообмена 37,66 м2, 301-0336"
	шт.
	1 734,48 
	1 910,70 

	301-0337
	      КСК4-11-02А, площадь поверхности теплообмена 110,05 м2xe "Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка::КСК4-11-02А, площадь поверхности теплообмена 110,05 м2, 301-0337"
	шт.
	4 541,40 
	5 002,80 

	301-0338
	      КСК4-12-02А, площадь поверхности теплообмена 116,25 м2xe "Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка::КСК4-12-02А, площадь поверхности теплообмена 116,25 м2, 301-0338"
	шт.
	6 749,19 
	7 434,91 

	301-0339
	      КП31-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 9,85 м2xe "Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка::КП31-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 9,85 м2, 301-0339"
	шт.
	691,44 
	761,70 

	301-0340
	      КП32-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 12,14 м2xe "Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка::КП32-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 12,14 м2, 301-0340"
	шт.
	778,87 
	858,00 

	301-0341
	      КП33-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 14,24 м2xe "Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка::КП33-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 14,24 м2, 301-0341"
	шт.
	866,29 
	954,30 

	301-0342
	      КП34-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 16,71 м2xe "Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка::КП34-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 16,71 м2, 301-0342"
	шт.
	969,61 
	1 068,12 

	301-0343
	      КП35-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,29 м2xe "Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка::КП35-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,29 м2, 301-0343"
	шт.
	1 109,49 
	1 222,22 

	301-0344
	      КП36-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 13,26 м2xe "Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка::КП36-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 13,26 м2, 301-0344"
	шт.
	781,32 
	860,71 

	301-0345
	      КП37-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 16,34 м2xe "Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка::КП37-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 16,34 м2, 301-0345"
	шт.
	902,26 
	993,93 

	301-0346
	      КП38-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 19,42 м2xe "Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка::КП38-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 19,42 м2, 301-0346"
	шт.
	1 040,69 
	1 146,43 

	301-0347
	      КП39-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 22,5 м2xe "Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка::КП39-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 22,5 м2, 301-0347"
	шт.
	1 214,23 
	1 337,60 

	301-0348
	      КП310-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 22,66 м2xe "Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка::КП310-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 22,66 м2, 301-0348"
	шт.
	1 403,56 
	1 546,16 

	301-0349
	      КП311-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 83,12 м2xe "Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка::КП311-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 83,12 м2, 301-0349"
	шт.
	4 901,87 
	5 399,90 

	301-0350
	      КП312-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 125,27 м2xe "Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка::КП312-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 125,27 м2, 301-0350"
	шт.
	5 165,08 
	5 689,86 

	301-0351
	      КП41-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 12,88 м2xe "Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка::КП41-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 12,88 м2, 301-0351"
	шт.
	797,23 
	878,23 

	301-0352
	      КП42-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 15,87 м2xe "Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка::КП42-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 15,87 м2, 301-0352"
	шт.
	902,26 
	993,93 

	301-0353
	      КП43-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 18,86 м2xe "Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка::КП43-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 18,86 м2, 301-0353"
	шт.
	1 040,69 
	1 146,43 

	301-0354
	      КП44-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,85 м2xe "Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка::КП44-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,85 м2, 301-0354"
	шт.
	1 145,73 
	1 262,14 

	301-0355
	      КП45-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 27,84 м2xe "Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка::КП45-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 27,84 м2, 301-0355"
	шт.
	1 387,98 
	1 529,00 

	301-0356
	      КП46-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 17,42 м2xe "Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка::КП46-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 17,42 м2, 301-0356"
	шт.
	989,78 
	1 090,34 

	301-0357
	      КП47-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,47 м2xe "Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка::КП47-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,47 м2, 301-0357"
	шт.
	1 094,81 
	1 206,04 

	301-0358
	      КП48-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 25,52 м2xe "Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка::КП48-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 25,52 м2, 301-0358"
	шт.
	1 284,17 
	1 414,64 

	301-0359
	      КП49-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 29,57 м2xe "Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка::КП49-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 29,57 м2, 301-0359"
	шт.
	1 440,11 
	1 586,43 

	301-0360
	      КП410-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 37,66 м2xe "Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка::КП410-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 37,66 м2, 301-0360"
	шт.
	1 734,48 
	1 910,70 

	301-0361
	      КП411-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 110,05 м2xe "Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка::КП411-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 110,05 м2, 301-0361"
	шт.
	4 567,36 
	5 031,41 

	301-0362
	      КП412-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 166,25 м2xe "Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка::КП412-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 166,25 м2, 301-0362"
	шт.
	6 795,12 
	7 485,50 

	301-0363
	      ВН.В3-11.01ХЛЗ, площадь поверхности теплообмена 68 м2xe "Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка::ВН.В3-11.01ХЛЗ, площадь поверхности теплообмена 68 м2, 301-0363"
	шт.
	10 045,98 
	11 066,65 

	
	Калориферы пластинчатые стальные марка:

	301-0364
	      КВБ1-П-01, площадь поверхности теплообмена 9,61 м2xe "Калориферы пластинчатые стальные марка::КВБ1-П-01, площадь поверхности теплообмена 9,61 м2, 301-0364"
	шт.
	798,84 
	880,01 

	301-0365
	      КВБ2, площадь поверхности теплообмена 11,84 м2xe "Калориферы пластинчатые стальные марка::КВБ2, площадь поверхности теплообмена 11,84 м2, 301-0365"
	шт.
	897,69 
	988,90 

	301-0366
	      КВБ3-П-01, площадь поверхности теплообмена 14,07 м2xe "Калориферы пластинчатые стальные марка::КВБ3-П-01, площадь поверхности теплообмена 14,07 м2, 301-0366"
	шт.
	1 014,85 
	1 117,96 

	301-0367
	      КВБ4-П-01, площадь поверхности теплообмена 16,3 м2xe "Калориферы пластинчатые стальные марка::КВБ4-П-01, площадь поверхности теплообмена 16,3 м2, 301-0367"
	шт.
	1 131,16 
	1 246,08 

	301-0368
	      КВБ5-П-01, площадь поверхности теплообмена 20,77 м2xe "Калориферы пластинчатые стальные марка::КВБ5-П-01, площадь поверхности теплообмена 20,77 м2, 301-0368"
	шт.
	1 420,94 
	1 565,31 

	301-0369
	      КВБ6-П-01, площадь поверхности теплообмена 12,78 м2xe "Калориферы пластинчатые стальные марка::КВБ6-П-01, площадь поверхности теплообмена 12,78 м2, 301-0369"
	шт.
	962,60 
	1 060,40 

	301-0370
	      КВБ7-П-01, площадь поверхности теплообмена 15,73 м2xe "Калориферы пластинчатые стальные марка::КВБ7-П-01, площадь поверхности теплообмена 15,73 м2, 301-0370"
	шт.
	1 123,37 
	1 237,50 

	301-0371
	      КВБ8-П-01, площадь поверхности теплообмена 18,74 м2xe "Калориферы пластинчатые стальные марка::КВБ8-П-01, площадь поверхности теплообмена 18,74 м2, 301-0371"
	шт.
	1 307,10 
	1 439,90 

	301-0372
	      КВБ9-П-01, площадь поверхности теплообмена 21,75 м2xe "Калориферы пластинчатые стальные марка::КВБ9-П-01, площадь поверхности теплообмена 21,75 м2, 301-0372"
	шт.
	1 467,86 
	1 617,00 

	301-0373
	      КВБ10-П-01, площадь поверхности теплообмена 27,7 м2xe "Калориферы пластинчатые стальные марка::КВБ10-П-01, площадь поверхности теплообмена 27,7 м2, 301-0373"
	шт.
	1 809,37 
	1 993,20 

	301-0374
	      КВБ11-П-01, площадь поверхности теплообмена 78,8 м2xe "Калориферы пластинчатые стальные марка::КВБ11-П-01, площадь поверхности теплообмена 78,8 м2, 301-0374"
	шт.
	4 651,23 
	5 123,80 

	301-0375
	      КВБ12-П-01, площадь поверхности теплообмена 118,1 м2xe "Калориферы пластинчатые стальные марка::КВБ12-П-01, площадь поверхности теплообмена 118,1 м2, 301-0375"
	шт.
	6 444,72 
	7 099,51 

	Группа: Камеры

	301-9151
	Камеры воздушныеxe "Камеры воздушные, 301-9151"
	шт.
	- 
	- 

	
	Камеры воздушные:

	301-1971
	      ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 10 тыс. м3/часxe "Камеры воздушные::ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 10 тыс. м3/час, 301-1971"
	шт.
	1 220,90 
	1 342,99 

	301-1972
	      ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 20 тыс. м3/часxe "Камеры воздушные::ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 20 тыс. м3/час, 301-1972"
	шт.
	1 556,60 
	1 712,15 

	301-1973
	      ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 31,5 тыс. м3/часxe "Камеры воздушные::ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 31,5 тыс. м3/час, 301-1973"
	шт.
	1 520,80 
	1 672,88 

	301-1974
	      ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 63 тыс. м3/часxe "Камеры воздушные::ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 63 тыс. м3/час, 301-1974"
	шт.
	1 815,90 
	1 997,49 

	301-1975
	      ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 160 тыс. м3/часxe "Камеры воздушные::ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 160 тыс. м3/час, 301-1975"
	шт.
	2 951,20 
	3 246,32 

	301-1976
	      ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 250 тыс. м3/часxe "Камеры воздушные::ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-1976"
	шт.
	4 117,40 
	4 529,14 

	301-1977
	      ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 40 тыс. м3/часxe "Камеры воздушные::ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-1977"
	шт.
	1 932,60 
	2 125,86 

	301-1978
	      ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 80 тыс. м3/часxe "Камеры воздушные::ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 80 тыс. м3/час, 301-1978"
	шт.
	2 641,80 
	2 905,98 

	301-1979
	      ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 160 тыс. м3/часxe "Камеры воздушные::ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 160 тыс. м3/час, 301-1979"
	шт.
	4 212,60 
	4 633,86 

	301-1980
	      ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 250 тыс. м3/часxe "Камеры воздушные::ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-1980"
	шт.
	5 878,60 
	6 466,46 

	301-9152
	Камеры обслуживанияxe "Камеры обслуживания, 301-9152"
	шт.
	- 
	- 

	
	Камеры обслуживания производительностью:

	301-1981
	      до 10 тыс. м3/часxe "Камеры обслуживания производительностью::до 10 тыс. м3/час, 301-1981"
	шт.
	1 118,60 
	1 230,46 

	301-1982
	      до 20 тыс. м3/часxe "Камеры обслуживания производительностью::до 20 тыс. м3/час, 301-1982"
	шт.
	1 200,00 
	1 320,00 

	301-1983
	      до 31,5 тыс. м3/часxe "Камеры обслуживания производительностью::до 31,5 тыс. м3/час, 301-1983"
	шт.
	1 290,00 
	1 419,00 

	301-1984
	      до 40 тыс. м3/часxe "Камеры обслуживания производительностью::до 40 тыс. м3/час, 301-1984"
	шт.
	1 399,40 
	1 539,34 

	301-1985
	      до 63 тыс. м3/часxe "Камеры обслуживания производительностью::до 63 тыс. м3/час, 301-1985"
	шт.
	1 663,60 
	1 829,96 

	301-1986
	      до 80 тыс. м3/часxe "Камеры обслуживания производительностью::до 80 тыс. м3/час, 301-1986"
	шт.
	1 796,90 
	1 976,59 

	301-1987
	      до 125 тыс. м3/часxe "Камеры обслуживания производительностью::до 125 тыс. м3/час, 301-1987"
	шт.
	2 246,70 
	2 471,37 

	301-1988
	      до 160 тыс. м3/часxe "Камеры обслуживания производительностью::до 160 тыс. м3/час, 301-1988"
	шт.
	2 594,20 
	2 853,62 

	301-1989
	      до 200 тыс. м3/часxe "Камеры обслуживания производительностью::до 200 тыс. м3/час, 301-1989"
	шт.
	3 236,80 
	3 560,48 

	301-1990
	      до 250 тыс. м3/часxe "Камеры обслуживания производительностью::до 250 тыс. м3/час, 301-1990"
	шт.
	3 808,00 
	4 188,80 

	301-9166
	Камеры орошенияxe "Камеры орошения, 301-9166"
	шт.
	- 
	- 

	
	Камеры орошения ОКФ производительностью:

	301-2061
	      до 10 тыс. м3/часxe "Камеры орошения ОКФ производительностью::до 10 тыс. м3/час, 301-2061"
	шт.
	8 903,20 
	9 793,52 

	301-2062
	      до 20 тыс. м3/часxe "Камеры орошения ОКФ производительностью::до 20 тыс. м3/час, 301-2062"
	шт.
	11 904,00 
	13 094,40 

	301-2063
	      до 31,5 тыс. м3/часxe "Камеры орошения ОКФ производительностью::до 31,5 тыс. м3/час, 301-2063"
	шт.
	18 501,00 
	20 351,10 

	301-2064
	      до 40 тыс. м3/часxe "Камеры орошения ОКФ производительностью::до 40 тыс. м3/час, 301-2064"
	шт.
	20 832,00 
	22 915,20 

	301-2065
	      до 63 тыс. м3/часxe "Камеры орошения ОКФ производительностью::до 63 тыс. м3/час, 301-2065"
	шт.
	31 248,00 
	34 372,80 

	301-2066
	      до 80 тыс. м3/часxe "Камеры орошения ОКФ производительностью::до 80 тыс. м3/час, 301-2066"
	шт.
	35 216,00 
	38 737,60 

	301-2067
	      до 125 тыс. м3/часxe "Камеры орошения ОКФ производительностью::до 125 тыс. м3/час, 301-2067"
	шт.
	45 632,00 
	50 195,20 

	301-2068
	      до 160 тыс. м3/часxe "Камеры орошения ОКФ производительностью::до 160 тыс. м3/час, 301-2068"
	шт.
	61 008,00 
	67 108,80 

	301-2069
	      до 200 тыс. м3/часxe "Камеры орошения ОКФ производительностью::до 200 тыс. м3/час, 301-2069"
	шт.
	67 208,00 
	73 928,80 

	301-2070
	      до 250 тыс. м3/часxe "Камеры орошения ОКФ производительностью::до 250 тыс. м3/час, 301-2070"
	шт.
	81 344,00 
	89 478,40 

	301-9001
	Камеры приточныеxe "Камеры приточные, 301-9001"
	компл.
	- 
	- 

	
	Камеры приточные типа:

	301-1991
	      2ПК без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/часxe "Камеры приточные типа::2ПК без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/час, 301-1991"
	шт.
	5 358,14 
	5 893,78 

	301-1992
	      2ПК без секции орошения производительностью до 20 тыс. м3/часxe "Камеры приточные типа::2ПК без секции орошения производительностью до 20 тыс. м3/час, 301-1992"
	шт.
	27 634,00 
	30 397,40 

	301-1993
	      2ПК без секции орошения производительностью до 31,5 тыс. м3/часxe "Камеры приточные типа::2ПК без секции орошения производительностью до 31,5 тыс. м3/час, 301-1993"
	шт.
	55 793,00 
	61 372,30 

	301-1994
	      2ПК без секции орошения производительностью до 40 тыс. м3/часxe "Камеры приточные типа::2ПК без секции орошения производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-1994"
	шт.
	66 807,00 
	73 487,70 

	301-1995
	      2ПК без секции орошения производительностью до 63 тыс. м3/часxe "Камеры приточные типа::2ПК без секции орошения производительностью до 63 тыс. м3/час, 301-1995"
	шт.
	115 212,00 
	126 733,22 

	301-1996
	      2ПК без секции орошения производительностью до 80 тыс. м3/часxe "Камеры приточные типа::2ПК без секции орошения производительностью до 80 тыс. м3/час, 301-1996"
	шт.
	157 151,00 
	172 866,10 

	301-1997
	      2ПК без секции орошения производительностью до 125 тыс. м3/часxe "Камеры приточные типа::2ПК без секции орошения производительностью до 125 тыс. м3/час, 301-1997"
	шт.
	295 389,00 
	324 927,90 

	301-1998
	      2ПК без секции орошения производительностью до 150 тыс. м3/часxe "Камеры приточные типа::2ПК без секции орошения производительностью до 150 тыс. м3/час, 301-1998"
	шт.
	354 451,00 
	389 896,10 

	301-1999
	      2ПК с секцией орошения производительностью до 10 тыс. м3/часxe "Камеры приточные типа::2ПК с секцией орошения производительностью до 10 тыс. м3/час, 301-1999"
	шт.
	33 050,00 
	36 355,00 

	301-2000
	      2ПК с секцией орошения производительностью до 20 тыс. м3/часxe "Камеры приточные типа::2ПК с секцией орошения производительностью до 20 тыс. м3/час, 301-2000"
	шт.
	66 100,00 
	72 710,00 

	301-2001
	      2ПК с секцией орошения производительностью до 31,5 тыс. м3/часxe "Камеры приточные типа::2ПК с секцией орошения производительностью до 31,5 тыс. м3/час, 301-2001"
	шт.
	104 100,00 
	114 510,00 

	301-2002
	      2ПК с секцией орошения производительностью до 40 тыс. м3/часxe "Камеры приточные типа::2ПК с секцией орошения производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-2002"
	шт.
	132 175,00 
	145 392,50 

	301-2003
	      2ПК с секцией орошения производительностью до 63 тыс. м3/часxe "Камеры приточные типа::2ПК с секцией орошения производительностью до 63 тыс. м3/час, 301-2003"
	шт.
	208 175,00 
	228 992,50 

	301-2004
	      2ПК с секцией орошения производительностью до 80 тыс. м3/часxe "Камеры приточные типа::2ПК с секцией орошения производительностью до 80 тыс. м3/час, 301-2004"
	шт.
	264 350,00 
	290 785,00 

	301-2005
	      2ПК с секцией орошения производительностью до 125 тыс. м3/часxe "Камеры приточные типа::2ПК с секцией орошения производительностью до 125 тыс. м3/час, 301-2005"
	шт.
	413 050,00 
	454 355,00 

	301-2006
	      2ПК с секцией орошения производительностью до 150 тыс. м3/часxe "Камеры приточные типа::2ПК с секцией орошения производительностью до 150 тыс. м3/час, 301-2006"
	шт.
	495 650,00 
	545 215,00 

	Группа: Клапаны

	301-9110
	Дроссель-клапаны в патрубкеxe "Дроссель-клапаны в патрубке, 301-9110"
	шт.
	- 
	- 

	
	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали:

	301-1901
	      круглые диаметром до 280 ммxe "Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали::круглые диаметром до 280 мм, 301-1901"
	шт.
	189,00 
	207,90 

	301-1902
	      круглые диаметром до 450 ммxe "Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали::круглые диаметром до 450 мм, 301-1902"
	шт.
	373,00 
	410,30 

	301-1903
	      круглые диаметром до 560 ммxe "Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали::круглые диаметром до 560 мм, 301-1903"
	шт.
	474,00 
	521,40 

	301-1904
	      круглые диаметром до 800 ммxe "Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали::круглые диаметром до 800 мм, 301-1904"
	шт.
	970,00 
	1 067,00 

	301-1905
	      круглые диаметром до 1000 ммxe "Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали::круглые диаметром до 1000 мм, 301-1905"
	шт.
	1 509,00 
	1 659,90 

	301-1906
	      круглые диаметром до 1300 ммxe "Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали::круглые диаметром до 1300 мм, 301-1906"
	шт.
	1 708,00 
	1 881,53 

	301-1907
	      круглые диаметром до 1400 ммxe "Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали::круглые диаметром до 1400 мм, 301-1907"
	шт.
	1 803,00 
	1 986,18 

	301-1908
	      круглые диаметром до 1600 ммxe "Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали::круглые диаметром до 1600 мм, 301-1908"
	шт.
	1 907,00 
	2 100,75 

	301-1909
	      круглые диаметром до 1800 ммxe "Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали::круглые диаметром до 1800 мм, 301-1909"
	шт.
	1 960,00 
	2 159,14 

	301-1910
	      круглые диаметром до 2000 ммxe "Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали::круглые диаметром до 2000 мм, 301-1910"
	шт.
	2 001,00 
	2 204,30 

	301-1911
	      прямоугольные периметром до 600 ммxe "Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали::прямоугольные периметром до 600 мм, 301-1911"
	шт.
	157,60 
	173,61 

	301-1912
	      прямоугольные периметром до 1000 ммxe "Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали::прямоугольные периметром до 1000 мм, 301-1912"
	шт.
	204,00 
	224,73 

	301-1913
	      прямоугольные периметром до 1600 ммxe "Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали::прямоугольные периметром до 1600 мм, 301-1913"
	шт.
	393,68 
	433,67 

	301-1914
	      прямоугольные периметром до 2400 ммxe "Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали::прямоугольные периметром до 2400 мм, 301-1914"
	шт.
	1 125,00 
	1 239,30 

	301-1915
	      прямоугольные периметром до 3200 ммxe "Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали::прямоугольные периметром до 3200 мм, 301-1915"
	шт.
	1 675,00 
	1 845,18 

	301-1916
	      прямоугольные периметром до 3600 ммxe "Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали::прямоугольные периметром до 3600 мм, 301-1916"
	шт.
	1 940,00 
	2 137,10 

	301-1917
	      прямоугольные периметром до 4000 ммxe "Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали::прямоугольные периметром до 4000 мм, 301-1917"
	шт.
	2 147,00 
	2 365,14 

	301-1918
	      прямоугольные периметром до 5200 ммxe "Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали::прямоугольные периметром до 5200 мм, 301-1918"
	шт.
	2 701,00 
	2 975,42 

	301-1919
	      прямоугольные периметром до 7200 ммxe "Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали::прямоугольные периметром до 7200 мм, 301-1919"
	шт.
	3 127,00 
	3 444,70 

	301-9170
	Клапаныxe "Клапаны, 301-9170"
	шт.
	- 
	- 

	301-9171
	Клапаны взрывныеxe "Клапаны взрывные, 301-9171"
	шт.
	- 
	- 

	301-3216
	Клапаны взрывныеxe "Клапаны взрывные, 301-3216"
	шт.
	235,90 
	259,87 

	301-1469
	Клапаны взрывные с мембраной из листового асбеста толщиной 3 мм, закрепленная в металлической рамке, площадь 0,16 м2xe "Клапаны взрывные с мембраной из листового асбеста толщиной 3 мм, закрепленная в металлической рамке, площадь 0,16 м2, 301-1469"
	шт.
	261,55 
	288,12 

	
	Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей:

	301-3001
	      КВР-0,5 с ручным приводом производительностью 30 тыс. м3/часxe "Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей::КВР-0,5 с ручным приводом производительностью 30 тыс. м3/час, 301-3001"
	шт.
	1 068,60 
	1 175,46 

	301-3002
	      КВР-0,5 с ручным приводом производительностью 60 тыс. м3/часxe "Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей::КВР-0,5 с ручным приводом производительностью 60 тыс. м3/час, 301-3002"
	шт.
	2 028,00 
	2 230,80 


	301-3003
	      КВР-1 с ручным приводом производительностью 120 тыс. м3/часxe "Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей::КВР-1 с ручным приводом производительностью 120 тыс. м3/час, 301-3003"
	шт.
	2 457,00 
	2 702,69 

	301-3004
	      КВР-1 с ручным приводом производительностью 200 тыс. м3/часxe "Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей::КВР-1 с ручным приводом производительностью 200 тыс. м3/час, 301-3004"
	шт.
	4 309,50 
	4 740,45 

	301-3005
	      КВР-1 с ручным приводом производительностью 250 тыс. м3/часxe "Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей::КВР-1 с ручным приводом производительностью 250 тыс. м3/час, 301-3005"
	шт.
	5 382,00 
	5 920,20 

	
	Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах с ручным приводом:

	301-1961
	      КВР 250x250xe "Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах с ручным приводом::КВР 250x250, 301-1961"
	шт.
	137,20 
	150,92 

	301-1962
	      КВР 400x400xe "Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах с ручным приводом::КВР 400x400, 301-1962"
	шт.
	214,00 
	235,40 

	301-1963
	      КВР 400x800xe "Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах с ручным приводом::КВР 400x800, 301-1963"
	шт.
	277,80 
	305,58 

	301-1964
	      КВР 1000x1000xe "Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах с ручным приводом::КВР 1000x1000, 301-1964"
	шт.
	514,20 
	565,62 

	
	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом:

	301-0382
	      МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200х200xe "Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом::МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200х200, 301-0382"
	шт.
	2 574,00 
	2 831,40 

	301-0383
	      МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200х250xe "Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом::МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200х250, 301-0383"
	шт.
	2 600,00 
	2 860,00 

	301-0384
	      МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 250х250xe "Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом::МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 250х250, 301-0384"
	шт.
	2 650,00 
	2 915,00 

	301-0385
	      МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200х400xe "Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом::МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200х400, 301-0385"
	шт.
	2 700,00 
	2 970,00 

	301-0386
	      МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 250х400xe "Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом::МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 250х400, 301-0386"
	шт.
	2 750,00 
	3 025,00 

	301-0387
	      МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х400xe "Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом::МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х400, 301-0387"
	шт.
	2 884,00 
	3 172,40 

	301-0388
	      МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 250х500xe "Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом::МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 250х500, 301-0388"
	шт.
	2 839,00 
	3 122,90 

	301-0389
	      МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х500xe "Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом::МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х500, 301-0389"
	шт.
	2 928,00 
	3 220,80 

	301-0390
	      МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 500х500xe "Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом::МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 500х500, 301-0390"
	шт.
	2 973,00 
	3 270,30 

	301-0391
	      МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х800xe "Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом::МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х800, 301-0391"
	шт.
	3 022,00 
	3 324,20 

	301-0392
	      МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 500х800xe "Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом::МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 500х800, 301-0392"
	шт.
	3 067,00 
	3 373,70 

	301-0393
	      МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 800х800xe "Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом::МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 800х800, 301-0393"
	шт.
	3 335,00 
	3 668,50 

	301-0394
	      МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 500х1000xe "Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом::МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 500х1000, 301-0394"
	шт.
	3 117,00 
	3 428,70 


	301-0395
	      МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 800х1000xe "Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом::МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 800х1000, 301-0395"
	шт.
	3 479,00 
	3 826,90 

	301-0396
	      МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 1000х1000xe "Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом::МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 1000х1000, 301-0396"
	шт.
	3 877,00 
	4 264,70 

	
	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным:

	301-0376
	      МЭО-16/63-0.25 КВУ 600х1000Бxe "Клапаны воздушные с механизмом исполнительным::МЭО-16/63-0.25 КВУ 600х1000Б, 301-0376"
	шт.
	4 422,00 
	4 864,20 

	301-0377
	      МЭО-16/63-0.25 КВУ 1600х1000Бxe "Клапаны воздушные с механизмом исполнительным::МЭО-16/63-0.25 КВУ 1600х1000Б, 301-0377"
	шт.
	5 087,00 
	5 595,70 

	301-0378
	      МЭО-40/25-0.25 КВУ 1800х1000Бxe "Клапаны воздушные с механизмом исполнительным::МЭО-40/25-0.25 КВУ 1800х1000Б, 301-0378"
	шт.
	5 392,00 
	5 931,20 

	301-0379
	      МЭО-40/25-0.25 КВУ 2400х1000Бxe "Клапаны воздушные с механизмом исполнительным::МЭО-40/25-0.25 КВУ 2400х1000Б, 301-0379"
	шт.
	5 830,00 
	6 413,00 

	301-0380
	      МЭО-100/25-0.25 КВУ 1800х1400Бxe "Клапаны воздушные с механизмом исполнительным::МЭО-100/25-0.25 КВУ 1800х1400Б, 301-0380"
	шт.
	5 908,00 
	6 498,80 

	301-0381
	      МЭО-100/25-0.25 КВУ 2400х1400Бxe "Клапаны воздушные с механизмом исполнительным::МЭО-100/25-0.25 КВУ 2400х1400Б, 301-0381"
	шт.
	6 380,00 
	7 018,00 

	301-9175
	Клапаны воздушные утепленные КВУxe "Клапаны воздушные утепленные КВУ, 301-9175"
	шт.
	- 
	- 

	
	Клапаны воздушные:

	301-2093
	      К-0,5 (503 мм) производительностью до 20 тыс. м3/часxe "Клапаны воздушные::К-0,5 (503 мм) производительностью до 20 тыс. м3/час, 301-2093"
	шт.
	1 946,10 
	2 140,71 

	301-2094
	      К-0,5 (503 мм) производительностью до 40 тыс. м3/часxe "Клапаны воздушные::К-0,5 (503 мм) производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-2094"
	шт.
	4 816,50 
	5 298,15 

	301-2095
	      К-0,5 (503 мм) производительностью до 160 тыс. м3/часxe "Клапаны воздушные::К-0,5 (503 мм) производительностью до 160 тыс. м3/час, 301-2095"
	шт.
	6 727,50 
	7 400,24 

	301-2096
	      К-0,5 (503 мм) производительностью до 250 тыс. м3/часxe "Клапаны воздушные::К-0,5 (503 мм) производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-2096"
	шт.
	7 098,00 
	7 807,79 

	301-2097
	      К-1 (1003 мм) производительностью до 40 тыс. м3/часxe "Клапаны воздушные::К-1 (1003 мм) производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-2097"
	шт.
	5 109,00 
	5 619,90 

	301-2098
	      К-1 (1003 мм) производительностью до 160 тыс. м3/часxe "Клапаны воздушные::К-1 (1003 мм) производительностью до 160 тыс. м3/час, 301-2098"
	шт.
	7 761,00 
	8 537,10 

	301-2099
	      К-1 (1003 мм) производительностью до 200 тыс. м3/часxe "Клапаны воздушные::К-1 (1003 мм) производительностью до 200 тыс. м3/час, 301-2099"
	шт.
	8 151,00 
	8 966,10 

	301-2100
	      К-1 (1003 мм) производительностью до 250 тыс. м3/часxe "Клапаны воздушные::К-1 (1003 мм) производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-2100"
	шт.
	8 541,00 
	9 395,10 

	
	Клапаны герметические вентиляционные:

	301-0397
	      с электроприводом ТЭО99-058-18М ИА01012.200xe "Клапаны герметические вентиляционные::с электроприводом ТЭО99-058-18М ИА01012.200, 301-0397"
	шт.
	6 299,62 
	6 939,66 

	301-0398
	      с электроприводом ТЭО99-058-16М ИА01009.300xe "Клапаны герметические вентиляционные::с электроприводом ТЭО99-058-16М ИА01009.300, 301-0398"
	шт.
	10 979,43 
	12 094,94 

	301-0399
	      с электроприводом ТЭО99-058-17М ИА01009.400xe "Клапаны герметические вентиляционные::с электроприводом ТЭО99-058-17М ИА01009.400, 301-0399"
	шт.
	13 240,78 
	14 586,04 

	301-0400
	      с электроприводом УФО99-006-01 ИА01009.600xe "Клапаны герметические вентиляционные::с электроприводом УФО99-006-01 ИА01009.600, 301-0400"
	шт.
	15 443,87 
	17 012,97 

	301-0401
	      с электроприводом УФО99.006-04 ИА01009.800 1600xe "Клапаны герметические вентиляционные::с электроприводом УФО99.006-04 ИА01009.800 1600, 301-0401"
	шт.
	21 419,64 
	23 595,87 

	301-0402
	      с электроприводом УФО99.006-04 ИА01009.1000xe "Клапаны герметические вентиляционные::с электроприводом УФО99.006-04 ИА01009.1000, 301-0402"
	шт.
	27 852,60 
	30 682,43 

	301-0403
	      с электроприводом УФО99.006-04 ИА01009.1200xe "Клапаны герметические вентиляционные::с электроприводом УФО99.006-04 ИА01009.1200, 301-0403"
	шт.
	34 852,58 
	38 393,61 

	301-0404
	      с ручным приводом ИА01013.200xe "Клапаны герметические вентиляционные::с ручным приводом ИА01013.200, 301-0404"
	шт.
	2 739,29 
	3 017,60 

	301-0405
	      с ручным приводом ИА01010.300xe "Клапаны герметические вентиляционные::с ручным приводом ИА01010.300, 301-0405"
	шт.
	4 729,38 
	5 209,88 

	301-0406
	      с ручным приводом ИА01010.400xe "Клапаны герметические вентиляционные::с ручным приводом ИА01010.400, 301-0406"
	шт.
	6 427,63 
	7 080,68 

	301-0407
	      с ручным приводом ИА01010.600xe "Клапаны герметические вентиляционные::с ручным приводом ИА01010.600, 301-0407"
	шт.
	12 122,51 
	13 354,16 

	301-0408
	      повышенной прочности с электроприводом ТЭО99.058-16М ИА01011.300xe "Клапаны герметические вентиляционные::повышенной прочности с электроприводом ТЭО99.058-16М ИА01011.300, 301-0408"
	шт.
	13 045,27 
	14 370,67 

	301-0409
	      повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-01 ИА01011.600xe "Клапаны герметические вентиляционные::повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-01 ИА01011.600, 301-0409"
	шт.
	21 500,78 
	23 685,26 

	301-0410
	      повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01011.800xe "Клапаны герметические вентиляционные::повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01011.800, 301-0410"
	шт.
	31 030,92 
	34 183,66 

	301-0411
	      повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01011.1000xe "Клапаны герметические вентиляционные::повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01011.1000, 301-0411"
	шт.
	43 876,06 
	48 333,86 

	301-0412
	      повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01011.1200xe "Клапаны герметические вентиляционные::повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01011.1200, 301-0412"
	шт.
	56 810,22 
	62 582,14 

	301-0413
	      повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01014.450xe "Клапаны герметические вентиляционные::повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01014.450, 301-0413"
	шт.
	20 598,91 
	22 691,76 

	301-0414
	      повышенной прочности с электроприводом В.02У2 ИА01014.800xe "Клапаны герметические вентиляционные::повышенной прочности с электроприводом В.02У2 ИА01014.800, 301-0414"
	шт.
	44 780,76 
	49 330,48 

	301-0415
	      повышенной прочности с ручным приводом ИА01015.450xe "Клапаны герметические вентиляционные::повышенной прочности с ручным приводом ИА01015.450, 301-0415"
	шт.
	16 386,47 
	18 051,34 

	301-0416
	Клапаны герметические К01019.1600xe "Клапаны герметические К01019.1600, 301-0416"
	шт.
	125 420,27 
	138 162,97 

	
	Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам:

	301-2080
	      до 4 номера, КЛ00.000xe "Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам::до 4 номера, КЛ00.000, 301-2080"
	шт.
	1 695,58 
	1 867,85 

	301-2081
	      до 5 номера, КЛ00.000-01xe "Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам::до 5 номера, КЛ00.000-01, 301-2081"
	шт.
	2 148,87 
	2 367,20 

	301-2082
	      до 8 номера, КЛ00.000-03xe "Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам::до 8 номера, КЛ00.000-03, 301-2082"
	шт.
	2 880,81 
	3 173,50 

	301-2083
	      до 12,5 номера, КЛ00.000-05xe "Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам::до 12,5 номера, КЛ00.000-05, 301-2083"
	шт.
	3 462,96 
	3 814,80 

	
	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром:

	301-2085
	      1600 мм, АЗЕ106.000-02xe "Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром::1600 мм, АЗЕ106.000-02, 301-2085"
	шт.
	2 454,00 
	2 699,40 

	301-2086
	      3200 мм, АЗЕ106.000-05xe "Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром::3200 мм, АЗЕ106.000-05, 301-2086"
	шт.
	3 698,00 
	4 067,80 

	301-2087
	      4000 мм, АЗЕ106.000-06xe "Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром::4000 мм, АЗЕ106.000-06, 301-2087"
	шт.
	4 602,00 
	5 062,20 

	
	Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали:

	301-2071
	      круглого сечения КО-2 диаметром 315 ммxe "Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали::круглого сечения КО-2 диаметром 315 мм, 301-2071"
	шт.
	429,69 
	472,66 

	301-2072
	      круглого сечения Ков-2 диаметром 500 ммxe "Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали::круглого сечения Ков-2 диаметром 500 мм, 301-2072"
	шт.
	545,31 
	599,84 

	301-2073
	      круглого сечения Ков-4 диаметром 800 ммxe "Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали::круглого сечения Ков-4 диаметром 800 мм, 301-2073"
	шт.
	872,97 
	960,21 

	301-2074
	      круглого сечения Ков-6 диаметром 1000 ммxe "Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали::круглого сечения Ков-6 диаметром 1000 мм, 301-2074"
	шт.
	1 106,19 
	1 216,81 

	301-2075
	      прямоугольного сечения Коп-1 периметром 1000 ммxe "Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали::прямоугольного сечения Коп-1 периметром 1000 мм, 301-2075"
	шт.
	393,45 
	432,80 

	301-2076
	      прямоугольного сечения Коп-2 периметром 1600 ммxe "Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали::прямоугольного сечения Коп-2 периметром 1600 мм, 301-2076"
	шт.
	555,66 
	611,22 

	301-2077
	      прямоугольного сечения Коп-3 периметром 2400 ммxe "Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали::прямоугольного сечения Коп-3 периметром 2400 мм, 301-2077"
	шт.
	633,32 
	696,66 

	301-2078
	      прямоугольного сечения Коп-4 периметром 3200 ммxe "Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали::прямоугольного сечения Коп-4 периметром 3200 мм, 301-2078"
	шт.
	981,68 
	1 079,84 

	301-2079
	      прямоугольного сечения Коп-5 периметром 4000 ммxe "Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали::прямоугольного сечения Коп-5 периметром 4000 мм, 301-2079"
	шт.
	1 694,87 
	1 864,36 

	
	Клапаны обратные В-В размером:

	301-1486
	      1/2"xe "Клапаны обратные В-В размером::1/2\", 301-1486"
	шт.
	44,27 
	48,69 

	301-1487
	      3/4"xe "Клапаны обратные В-В размером::3/4\", 301-1487"
	шт.
	54,64 
	60,10 

	301-1488
	      1"xe "Клапаны обратные В-В размером::1\", 301-1488"
	шт.
	69,00 
	75,90 

	
	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром:

	301-1664
	      40 ммxe "Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром::40 мм, 301-1664"
	шт.
	63,72 
	70,09 

	301-1665
	      50 ммxe "Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром::50 мм, 301-1665"
	шт.
	83,26 
	91,59 

	
	Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром:

	301-3214
	      50 ммxe "Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром::50 мм, 301-3214"
	шт.
	272,20 
	299,86 

	301-3215
	      80 ммxe "Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром::80 мм, 301-3215"
	шт.
	394,99 
	435,12 

	301-3196
	      100 ммxe "Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром::100 мм, 301-3196"
	шт.
	526,76 
	580,28 

	301-3197
	      150 ммxe "Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром::150 мм, 301-3197"
	шт.
	776,75 
	855,67 

	301-3198
	      200 ммxe "Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром::200 мм, 301-3198"
	шт.
	1 417,33 
	1 561,33 

	301-3199
	      250 ммxe "Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром::250 мм, 301-3199"
	шт.
	1 726,65 
	1 902,08 

	301-3200
	      300 ммxe "Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром::300 мм, 301-3200"
	шт.
	1 957,16 
	2 156,00 

	301-3201
	      400 ммxe "Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром::400 мм, 301-3201"
	шт.
	2 791,94 
	3 075,61 

	
	Kлапаны обратные поворотные однодисковые 19ч21бр для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром:

	301-3243
	      50 ммxe "Kлапаны обратные поворотные однодисковые 19ч21бр для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром::50 мм, 301-3243"
	шт.
	76,16 
	77,71 

	301-3244
	      80 ммxe "Kлапаны обратные поворотные однодисковые 19ч21бр для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром::80 мм, 301-3244"
	шт.
	98,64 
	100,65 

	301-3245
	      100 ммxe "Kлапаны обратные поворотные однодисковые 19ч21бр для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром::100 мм, 301-3245"
	шт.
	145,38 
	148,35 

	301-3246
	      150 ммxe "Kлапаны обратные поворотные однодисковые 19ч21бр для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром::150 мм, 301-3246"
	шт.
	252,34 
	257,49 

	301-2084
	Клапаны перекидные утепленные для вентиляционных шахт К4xe "Клапаны перекидные утепленные для вентиляционных шахт К4, 301-2084"
	шт.
	1 595,06 
	1 757,11 

	301-2112
	Клапан обратный  НS EURO диаметром 15 ммxe "Клапан обратный  НS EURO диаметром 15 мм, 301-2112"
	шт.
	84,79 
	86,52 

	
	Клапаны муфтовые:

	301-1652
	      15Б1П, диаметром 15 ммxe "Клапаны муфтовые::15Б1П, диаметром 15 мм, 301-1652"
	шт.
	16,48 
	18,16 

	301-1653
	      15Б1П, диаметром 20 ммxe "Клапаны муфтовые::15Б1П, диаметром 20 мм, 301-1653"
	шт.
	13,66 
	15,05 

	301-1654
	      15Б1П, диаметром 25 ммxe "Клапаны муфтовые::15Б1П, диаметром 25 мм, 301-1654"
	шт.
	22,63 
	24,93 

	301-1655
	      15Б1П, диаметром 32 ммxe "Клапаны муфтовые::15Б1П, диаметром 32 мм, 301-1655"
	шт.
	33,25 
	36,63 

	301-1670
	      15БЗР, диаметром 15 ммxe "Клапаны муфтовые::15БЗР, диаметром 15 мм, 301-1670"
	шт.
	15,25 
	16,80 

	301-1671
	      15БЗР, диаметром 20 ммxe "Клапаны муфтовые::15БЗР, диаметром 20 мм, 301-1671"
	шт.
	19,25 
	21,21 

	301-1672
	      15БЗР, диаметром 25 ммxe "Клапаны муфтовые::15БЗР, диаметром 25 мм, 301-1672"
	шт.
	28,22 
	31,09 

	301-1695
	      15Ч8П2, диаметром 15 ммxe "Клапаны муфтовые::15Ч8П2, диаметром 15 мм, 301-1695"
	шт.
	20,37 
	22,44 

	301-1696
	      15Ч8П2, диаметром 25 ммxe "Клапаны муфтовые::15Ч8П2, диаметром 25 мм, 301-1696"
	шт.
	24,20 
	26,66 

	301-1697
	      15Ч8П2, диаметром 32 ммxe "Клапаны муфтовые::15Ч8П2, диаметром 32 мм, 301-1697"
	шт.
	34,62 
	38,14 

	
	Клапаны перекидные искробезопасные периметром:

	301-2088
	      1000 мм, АЗЕ024.000-01xe "Клапаны перекидные искробезопасные периметром::1000 мм, АЗЕ024.000-01, 301-2088"
	шт.
	1 153,00 
	1 268,30 

	301-2089
	      1600 мм, АЗЕ024.000-03xe "Клапаны перекидные искробезопасные периметром::1600 мм, АЗЕ024.000-03, 301-2089"
	шт.
	1 591,00 
	1 750,10 

	301-2090
	      2000 мм, АЗЕ024.000-04xe "Клапаны перекидные искробезопасные периметром::2000 мм, АЗЕ024.000-04, 301-2090"
	шт.
	1 704,00 
	1 874,40 

	301-2091
	      3600 мм, АЗЕ024.000-06xe "Клапаны перекидные искробезопасные периметром::3600 мм, АЗЕ024.000-06, 301-2091"
	шт.
	2 404,00 
	2 644,40 

	301-2092
	      4000 мм, АЗЕ024.000-07xe "Клапаны перекидные искробезопасные периметром::4000 мм, АЗЕ024.000-07, 301-2092"
	шт.
	2 861,00 
	3 147,10 

	301-1529
	Клапаны поплавковые пластмассовые ПППxe "Клапаны поплавковые пластмассовые ППП, 301-1529"
	шт.
	9,07 
	10,00 

	301-9172
	Клапаны предохранительныеxe "Клапаны предохранительные, 301-9172"
	шт.
	- 
	- 

	
	Клапаны предохранительные 25нж 21нж диаметром:

	301-1687
	      50 ммxe "Клапаны предохранительные 25нж 21нж диаметром::50 мм, 301-1687"
	шт.
	2 749,94 
	3 024,93 

	301-1688
	      80 ммxe "Клапаны предохранительные 25нж 21нж диаметром::80 мм, 301-1688"
	шт.
	3 654,45 
	4 019,89 

	301-1689
	      100 ммxe "Клапаны предохранительные 25нж 21нж диаметром::100 мм, 301-1689"
	шт.
	3 946,82 
	4 341,51 

	301-1690
	      200 ммxe "Клапаны предохранительные 25нж 21нж диаметром::200 мм, 301-1690"
	шт.
	10 893,20 
	11 982,52 

	301-1691
	      300 ммxe "Клапаны предохранительные 25нж 21нж диаметром::300 мм, 301-1691"
	шт.
	11 873,57 
	13 060,93 

	
	Клапаны предохранительные малоподъемные:

	301-1666
	      однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 25 ммxe "Клапаны предохранительные малоподъемные::однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 25 мм, 301-1666"
	шт.
	103,10 
	113,41 

	301-1667
	      однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 40 ммxe "Клапаны предохранительные малоподъемные::однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 40 мм, 301-1667"
	шт.
	148,40 
	163,24 

	301-1668
	      однорычажные фланцевые 17ч18р диаметром 50 ммxe "Клапаны предохранительные малоподъемные::однорычажные фланцевые 17ч18р диаметром 50 мм, 301-1668"
	шт.
	165,50 
	182,05 

	301-1669
	      однорычажные фланцевые 17ч18бр диаметром 100 ммxe "Клапаны предохранительные малоподъемные::однорычажные фланцевые 17ч18бр диаметром 100 мм, 301-1669"
	шт.
	407,20 
	447,92 

	301-3211
	      двухрычажнные фланцевые 17ч19бр диаметром 80 ммxe "Клапаны предохранительные малоподъемные::двухрычажнные фланцевые 17ч19бр диаметром 80 мм, 301-3211"
	шт.
	391,43 
	431,19 

	301-3210
	      двухрычажнные фланцевые 17ч19бр диаметром 100 ммxe "Клапаны предохранительные малоподъемные::двухрычажнные фланцевые 17ч19бр диаметром 100 мм, 301-3210"
	шт.
	414,29 
	456,38 

	301-3212
	      двухрычажнные фланцевые 17ч19бр диаметром 150 ммxe "Клапаны предохранительные малоподъемные::двухрычажнные фланцевые 17ч19бр диаметром 150 мм, 301-3212"
	шт.
	987,56 
	1 087,89 

	301-3213
	Клапаны предохранительные самопритирающиеся КПС-07-810xe "Клапаны предохранительные самопритирающиеся КПС-07-810, 301-3213"
	шт.
	511,26 
	563,20 

	301-3221
	Kлапаны предохранительные запорные с электромагнитным приводом КПЭГ-50Пxe "Kлапаны предохранительные запорные с электромагнитным приводом КПЭГ-50П, 301-3221"
	шт.
	3 746,08 
	3 822,53 

	301-3222
	Kлапаны предохранительные запорные с электромагнитным приводом КПЭГ-100Пxe "Kлапаны предохранительные запорные с электромагнитным приводом КПЭГ-100П, 301-3222"
	шт.
	4 994,77 
	5 096,71 

	301-3206
	Клапаны приемныеxe "Клапаны приемные, 301-3206"
	шт.
	150,98 
	166,32 

	301-9174
	Клапаны противовзрывныеxe "Клапаны противовзрывные, 301-9174"
	шт.
	- 
	- 

	
	Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), марка:

	301-3219
	      MSV-I диаметром 15ммxe "Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), марка::MSV-I диаметром 15мм, 301-3219"
	шт.
	379,43 
	387,17 

	301-3220
	      MSV-I диаметром 20 ммxe "Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), марка::MSV-I диаметром 20 мм, 301-3220"
	шт.
	441,82 
	450,84 

	
	Клапаны противовзрывные с мембраной из листового асбеста толщиной 3 мм в металлической рамке площадью:

	301-1692
	      до 0,1 м2xe "Клапаны противовзрывные с мембраной из листового асбеста толщиной 3 мм в металлической рамке площадью::до 0,1 м2, 301-1692"
	шт.
	200,00 
	220,00 

	301-1693
	      до 0,2 м2xe "Клапаны противовзрывные с мембраной из листового асбеста толщиной 3 мм в металлической рамке площадью::до 0,2 м2, 301-1693"
	шт.
	400,00 
	440,00 

	301-1694
	      до 0,25 м2xe "Клапаны противовзрывные с мембраной из листового асбеста толщиной 3 мм в металлической рамке площадью::до 0,25 м2, 301-1694"
	шт.
	450,00 
	495,00 

	
	Клапаны редукционные 18ч2бр для пара давлением 1,45 МПа (14,5 кгс/см2), диаметром:

	301-3202
	      25 ммxe "Клапаны редукционные 18ч2бр для пара давлением 1,45 МПа (14,5 кгс/см2), диаметром::25 мм, 301-3202"
	шт.
	343,50 
	378,40 

	301-3203
	      50 ммxe "Клапаны редукционные 18ч2бр для пара давлением 1,45 МПа (14,5 кгс/см2), диаметром::50 мм, 301-3203"
	шт.
	544,21 
	599,51 

	301-3204
	      80 ммxe "Клапаны редукционные 18ч2бр для пара давлением 1,45 МПа (14,5 кгс/см2), диаметром::80 мм, 301-3204"
	шт.
	902,69 
	994,41 

	301-3205
	      100 ммxe "Клапаны редукционные 18ч2бр для пара давлением 1,45 МПа (14,5 кгс/см2), диаметром::100 мм, 301-3205"
	шт.
	1 241,19 
	1 367,30 

	301-3207
	      125 ммxe "Клапаны редукционные 18ч2бр для пара давлением 1,45 МПа (14,5 кгс/см2), диаметром::125 мм, 301-3207"
	шт.
	1 618,65 
	1 783,10 

	301-3208
	      150 ммxe "Клапаны редукционные 18ч2бр для пара давлением 1,45 МПа (14,5 кгс/см2), диаметром::150 мм, 301-3208"
	шт.
	1 814,36 
	1 998,70 

	301-3209
	Клапаны редукционные пружинныеxe "Клапаны редукционные пружинные, 301-3209"
	шт.
	168,39 
	185,50 

	
	Клапан термозапорный, марка:

	301-0730
	      КТЗ 001-15xe "Клапан термозапорный, марка::КТЗ 001-15, 301-0730"
	шт.
	113,74 
	116,07 

	301-0731
	      КТЗ 001-20xe "Клапан термозапорный, марка::КТЗ 001-20, 301-0731"
	шт.
	132,42 
	135,12 

	301-0732
	      КТЗ 001-25xe "Клапан термозапорный, марка::КТЗ 001-25, 301-0732"
	шт.
	147,99 
	151,01 

	301-0733
	      КТЗ 001-32xe "Клапан термозапорный, марка::КТЗ 001-32, 301-0733"
	шт.
	207,37 
	211,60 

	301-0734
	      КТЗ 001-40xe "Клапан термозапорный, марка::КТЗ 001-40, 301-0734"
	шт.
	216,70 
	221,13 

	301-0735
	      КТЗ 001-50 Рxe "Клапан термозапорный, марка::КТЗ 001-50 Р, 301-0735"
	шт.
	466,69 
	476,22 

	
	Клапан "Danfoss", марка:

	301-0881
	      RLV-15 прямойxe "Клапан \"Danfoss\", марка::RLV-15 прямой, 301-0881"
	шт.
	103,57 
	105,68 

	301-0882
	      RLV-20 прямойxe "Клапан \"Danfoss\", марка::RLV-20 прямой, 301-0882"
	шт.
	143,00 
	145,92 

	301-0883
	      RLV-15 угловойxe "Клапан \"Danfoss\", марка::RLV-15 угловой, 301-0883"
	шт.
	103,57 
	105,68 

	301-0884
	      RLV-20 угловойxe "Клапан \"Danfoss\", марка::RLV-20 угловой, 301-0884"
	шт.
	143,00 
	145,92 

	301-0885
	      RTD-N-15 прямойxe "Клапан \"Danfoss\", марка::RTD-N-15 прямой, 301-0885"
	шт.
	176,71 
	180,32 

	301-0886
	      RTD-N-20 прямойxe "Клапан \"Danfoss\", марка::RTD-N-20 прямой, 301-0886"
	шт.
	221,74 
	226,27 

	301-0887
	      RTD-N-25 прямойxe "Клапан \"Danfoss\", марка::RTD-N-25 прямой, 301-0887"
	шт.
	398,93 
	407,07 

	301-0888
	      RTD-N-15 угловойxe "Клапан \"Danfoss\", марка::RTD-N-15 угловой, 301-0888"
	шт.
	176,88 
	180,49 

	301-0889
	      RTD-N-20 угловойxe "Клапан \"Danfoss\", марка::RTD-N-20 угловой, 301-0889"
	шт.
	221,74 
	226,27 

	301-0890
	      RTD-N-25 угловойxe "Клапан \"Danfoss\", марка::RTD-N-25 угловой, 301-0890"
	шт.
	398,93 
	407,07 

	301-0891
	      RTD-G-15 прямойxe "Клапан \"Danfoss\", марка::RTD-G-15 прямой, 301-0891"
	шт.
	214,39 
	218,77 

	301-0892
	      RTD-G-20 прямойxe "Клапан \"Danfoss\", марка::RTD-G-20 прямой, 301-0892"
	шт.
	272,99 
	278,56 

	301-0893
	      RTD-G-25 прямойxe "Клапан \"Danfoss\", марка::RTD-G-25 прямой, 301-0893"
	шт.
	344,28 
	351,31 

	301-0894
	      RTD-G-15 угловойxe "Клапан \"Danfoss\", марка::RTD-G-15 угловой, 301-0894"
	шт.
	214,39 
	218,77 

	301-0895
	      RTD-G-20 угловойxe "Клапан \"Danfoss\", марка::RTD-G-20 угловой, 301-0895"
	шт.
	272,99 
	278,56 

	301-0896
	      RTD-G-25 угловойxe "Клапан \"Danfoss\", марка::RTD-G-25 угловой, 301-0896"
	шт.
	344,28 
	351,31 

	Группа: Компенсаторы

	301-9362
	Компенсаторы давленияxe "Компенсаторы давления, 301-9362"
	кг
	- 
	- 

	301-3253
	Компенсаторы давленияxe "Компенсаторы давления, 301-3253"
	кг
	55,77 
	61,43 

	301-9180
	Компенсаторы двухлинзовыеxe "Компенсаторы двухлинзовые, 301-9180"
	шт.
	- 
	- 

	301-9181
	Компенсаторы П-образныеxe "Компенсаторы П-образные, 301-9181"
	шт.
	- 
	- 

	
	Компенсаторы П-образные диаметром труб:

	301-3031
	      50 ммxe "Компенсаторы П-образные диаметром труб::50 мм, 301-3031"
	шт.
	247,91 
	273,09 

	301-3032
	      70 ммxe "Компенсаторы П-образные диаметром труб::70 мм, 301-3032"
	шт.
	328,88 
	362,29 

	301-3033
	      80 ммxe "Компенсаторы П-образные диаметром труб::80 мм, 301-3033"
	шт.
	386,49 
	425,76 

	301-3034
	      100 ммxe "Компенсаторы П-образные диаметром труб::100 мм, 301-3034"
	шт.
	517,83 
	570,45 

	301-3035
	      125 ммxe "Компенсаторы П-образные диаметром труб::125 мм, 301-3035"
	шт.
	924,75 
	1 018,70 

	301-3036
	      150 ммxe "Компенсаторы П-образные диаметром труб::150 мм, 301-3036"
	шт.
	1 283,08 
	1 413,44 

	301-3037
	      200 ммxe "Компенсаторы П-образные диаметром труб::200 мм, 301-3037"
	шт.
	2 227,89 
	2 454,24 

	301-3038
	      250 ммxe "Компенсаторы П-образные диаметром труб::250 мм, 301-3038"
	шт.
	3 621,62 
	3 989,58 

	301-3039
	      300 ммxe "Компенсаторы П-образные диаметром труб::300 мм, 301-3039"
	шт.
	4 731,98 
	5 212,75 

	301-3040
	      350 ммxe "Компенсаторы П-образные диаметром труб::350 мм, 301-3040"
	шт.
	9 033,64 
	9 951,46 

	301-3041
	      400 ммxe "Компенсаторы П-образные диаметром труб::400 мм, 301-3041"
	шт.
	10 363,10 
	11 415,99 

	301-3042
	      450 ммxe "Компенсаторы П-образные диаметром труб::450 мм, 301-3042"
	шт.
	11 659,87 
	12 844,51 

	301-3043
	      500 ммxe "Компенсаторы П-образные диаметром труб::500 мм, 301-3043"
	шт.
	12 956,62 
	14 273,01 

	301-3044
	      600 ммxe "Компенсаторы П-образные диаметром труб::600 мм, 301-3044"
	шт.
	15 550,14 
	17 130,03 

	301-3045
	      700 ммxe "Компенсаторы П-образные диаметром труб::700 мм, 301-3045"
	шт.
	18 143,66 
	19 987,05 

	301-3046
	      800 ммxe "Компенсаторы П-образные диаметром труб::800 мм, 301-3046"
	шт.
	20 725,18 
	22 830,85 

	301-3047
	      900 ммxe "Компенсаторы П-образные диаметром труб::900 мм, 301-3047"
	шт.
	23 329,73 
	25 700,03 

	301-3048
	      1000 ммxe "Компенсаторы П-образные диаметром труб::1000 мм, 301-3048"
	шт.
	25 913,24 
	28 546,03 

	301-3049
	      1200 ммxe "Компенсаторы П-образные диаметром труб::1200 мм, 301-3049"
	шт.
	31 110,29 
	34 271,09 

	301-3050
	      1400 ммxe "Компенсаторы П-образные диаметром труб::1400 мм, 301-3050"
	шт.
	36 297,32 
	39 985,13 

	
	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр:

	301-1289
	      57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 мxe "Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр::57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м, 301-1289"
	шт.
	194,71 
	214,50 

	301-1290
	      76 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 мxe "Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр::76 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м, 301-1290"
	шт.
	309,55 
	341,00 

	301-1291
	      89 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 мxe "Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр::89 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м, 301-1291"
	шт.
	339,51 
	374,00 

	301-1292
	      108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 6,3 мxe "Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр::108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 6,3 м, 301-1292"
	шт.
	369,46 
	407,00 

	301-1293
	      133 мм, толщина стенки 4 мм, длина 10,5 мxe "Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр::133 мм, толщина стенки 4 мм, длина 10,5 м, 301-1293"
	шт.
	1 108,39 
	1 221,00 

	301-1294
	      159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 10,5 мxe "Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр::159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 10,5 м, 301-1294"
	шт.
	1 178,29 
	1 298,00 

	301-1295
	      219 мм, толщина стенки 6 мм, длина 10,5 мxe "Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр::219 мм, толщина стенки 6 мм, длина 10,5 м, 301-1295"
	шт.
	2 007,08 
	2 211,00 

	301-1296
	      273 мм, толщина стенки 7 мм, длина 12,6 мxe "Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр::273 мм, толщина стенки 7 мм, длина 12,6 м, 301-1296"
	шт.
	3 015,61 
	3 322,00 

	301-1297
	      325 мм, толщина стенки 8 мм, длина 12,6 мxe "Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр::325 мм, толщина стенки 8 мм, длина 12,6 м, 301-1297"
	шт.
	4 034,13 
	4 444,00 

	301-1298
	      377 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 мxe "Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр::377 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м, 301-1298"
	шт.
	7 968,41 
	8 778,00 

	301-1299
	      426 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 мxe "Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр::426 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м, 301-1299"
	шт.
	10 784,31 
	11 879,99 

	301-9182
	Компенсаторы сальниковыеxe "Компенсаторы сальниковые, 301-9182"
	шт.
	- 
	- 

	
	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром:

	301-3051
	      100 ммxe "Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром::100 мм, 301-3051"
	шт.
	1 705,52 
	1 878,80 

	301-3052
	      150 ммxe "Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром::150 мм, 301-3052"
	шт.
	2 696,07 
	2 970,00 

	301-3053
	      200 ммxe "Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром::200 мм, 301-3053"
	шт.
	3 694,63 
	4 070,00 

	301-3054
	      250 ммxe "Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром::250 мм, 301-3054"
	шт.
	4 793,03 
	5 280,00 

	301-3055
	      300 ммxe "Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром::300 мм, 301-3055"
	шт.
	5 591,87 
	6 160,00 

	301-3056
	      350 ммxe "Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром::350 мм, 301-3056"
	шт.
	7 189,55 
	7 920,00 

	301-3057
	      400 ммxe "Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром::400 мм, 301-3057"
	шт.
	8 787,22 
	9 680,00 

	301-3058
	      450 ммxe "Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром::450 мм, 301-3058"
	шт.
	10 050,00 
	11 055,00 

	301-3059
	      500 ммxe "Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром::500 мм, 301-3059"
	шт.
	11 283,58 
	12 430,00 

	301-3060
	      600 ммxe "Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром::600 мм, 301-3060"
	шт.
	13 900,00 
	15 290,00 

	301-3061
	      700 ммxe "Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром::700 мм, 301-3061"
	шт.
	21 600,00 
	23 760,00 

	301-3062
	      800 ммxe "Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром::800 мм, 301-3062"
	шт.
	23 100,00 
	25 410,00 

	301-3063
	      900 ммxe "Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром::900 мм, 301-3063"
	шт.
	33 700,00 
	37 070,00 

	301-3064
	      1000 ммxe "Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром::1000 мм, 301-3064"
	шт.
	41 500,00 
	45 650,00 

	301-3065
	      1200 ммxe "Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром::1200 мм, 301-3065"
	шт.
	13 090,43 
	14 420,41 

	301-3066
	      1400 ммxe "Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром::1400 мм, 301-3066"
	шт.
	15 677,98 
	17 270,86 

	301-9179
	Компенсаторы сильфонныеxe "Компенсаторы сильфонные, 301-9179"
	шт.
	- 
	- 

	
	Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб:

	301-3011
	      50 ммxe "Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб::50 мм, 301-3011"
	шт.
	1 977,57 
	2 178,50 

	301-3012
	      70 ммxe "Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб::70 мм, 301-3012"
	шт.
	2 767,89 
	3 049,11 

	301-3013
	      80 ммxe "Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб::80 мм, 301-3013"
	шт.
	3 162,01 
	3 483,27 

	301-3014
	      100 ммxe "Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб::100 мм, 301-3014"
	шт.
	3 955,24 
	4 357,09 

	301-3015
	      125 ммxe "Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб::125 мм, 301-3015"
	шт.
	4 347,76 
	4 789,49 

	301-3016
	      150 ммxe "Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб::150 мм, 301-3016"
	шт.
	4 742,19 
	5 224,00 

	301-3017
	      200 ммxe "Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб::200 мм, 301-3017"
	шт.
	6 122,71 
	6 744,78 

	301-3018
	      250 ммxe "Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб::250 мм, 301-3018"
	шт.
	8 861,73 
	9 762,08 

	301-3019
	      300 ммxe "Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб::300 мм, 301-3019"
	шт.
	10 631,38 
	11 711,53 

	301-3020
	      400 ммxe "Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб::400 мм, 301-3020"
	шт.
	14 182,82 
	15 623,80 

	301-3021
	      500 ммxe "Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб::500 мм, 301-3021"
	шт.
	17 723,28 
	19 523,96 

	301-3022
	      600 ммxe "Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб::600 мм, 301-3022"
	шт.
	21 273,74 
	23 435,15 

	301-3023
	      700 ммxe "Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб::700 мм, 301-3023"
	шт.
	24 814,20 
	27 335,33 

	301-3024
	      800 ммxe "Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб::800 мм, 301-3024"
	шт.
	28 365,64 
	31 247,59 

	301-3025
	      900 ммxe "Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб::900 мм, 301-3025"
	шт.
	31 886,09 
	35 125,72 

	301-3026
	      1000 ммxe "Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб::1000 мм, 301-3026"
	шт.
	35 456,56 
	39 058,94 

	301-3027
	      1200 ммxe "Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб::1200 мм, 301-3027"
	шт.
	42 548,45 
	46 871,38 

	301-3028
	Компенсатор резиновый антивибрационный диаметром 40 ммxe "Компенсатор резиновый антивибрационный диаметром 40 мм, 301-3028"
	шт.
	1 002,35 
	1 024,44 

	Группа: Конвекторы отопительные

	301-9191
	Конвекторы с креплениямиxe "Конвекторы с креплениями, 301-9191"
	кВт
	- 
	- 

	301-0420
	Конвекторы отопительные типа АККОРД с креплениями без кожухаxe "Конвекторы отопительные типа АККОРД с креплениями без кожуха, 301-0420"
	кВт
	196,71 
	216,70 

	301-0421
	Конвекторы отопительные типа КН-20-П, КН-20-К с кожухомxe "Конвекторы отопительные типа КН-20-П, КН-20-К с кожухом, 301-0421"
	кВт
	264,61 
	291,50 

	
	Конвекторы отопительные островные канальные с кожухом типа:

	301-0422
	      «РИТМ» низкие напольные, тип КО-20-0.915, КО-20-1.370, КО-20-2.140xe "Конвекторы отопительные островные канальные с кожухом типа::\«РИТМ\» низкие напольные, тип КО-20-0.915, КО-20-1.370, КО-20-2.140, 301-0422"
	кВт
	460,33 
	507,10 

	301-0423
	      «РИТМ» высокие напольные, тип КВ-20-5.665, КВ-20-6.800, КВ-20-7.370xe "Конвекторы отопительные островные канальные с кожухом типа::\«РИТМ\» высокие напольные, тип КВ-20-5.665, КВ-20-6.800, КВ-20-7.370, 301-0423"
	кВт
	568,18 
	625,90 

	301-0424
	      «УНИВЕРСАЛ» с креплениями, настенныеxe "Конвекторы отопительные островные канальные с кожухом типа::\«УНИВЕРСАЛ\» с креплениями, настенные, 301-0424"
	кВт
	240,00 
	264,38 

	301-0425
	      «УНИВЕРСАЛ» с кожухом и с креплениями, настенныеxe "Конвекторы отопительные островные канальные с кожухом типа::\«УНИВЕРСАЛ\» с кожухом и с креплениями, настенные, 301-0425"
	кВт
	242,35 
	266,97 

	Группа: Кондиционеры

	301-9561
	Кондиционеры доводчики эжекционныеxe "Кондиционеры доводчики эжекционные, 301-9561"
	шт.
	- 
	- 

	
	Кондиционеры промышленные местные автономные, общего назначения тип:

	301-0426
	      КТА1-6-01, компрессор типа Н2-28/4-065/12xe "Кондиционеры промышленные местные автономные, общего назначения тип::КТА1-6-01, компрессор типа Н2-28/4-065/12, 301-0426"
	компл.
	66 983,39 
	73 788,90 

	301-0427
	      КТА2-2-21, компрессор типа 1ПБ10-2-02xe "Кондиционеры промышленные местные автономные, общего назначения тип::КТА2-2-21, компрессор типа 1ПБ10-2-02, 301-0427"
	компл.
	56 405,10 
	62 135,86 

	301-0428
	      КТА2-3,15-01, компрессор типа 4ПБ-14-1-02-24xe "Кондиционеры промышленные местные автономные, общего назначения тип::КТА2-3,15-01, компрессор типа 4ПБ-14-1-02-24, 301-0428"
	компл.
	61 956,25 
	68 251,01 

	301-0430
	      КТА2-5-02xe "Кондиционеры промышленные местные автономные, общего назначения тип::КТА2-5-02, 301-0430"
	компл.
	79 620,29 
	87 709,71 

	301-0432
	Кондиционеры медицинские КМ1.4-01 с компрессором 4ПБ-14-1-02-24xe "Кондиционеры медицинские КМ1.4-01 с компрессором 4ПБ-14-1-02-24, 301-0432"
	компл.
	79 517,60 
	87 596,59 

	Группа: Конденсатоотводчики и комплектующие

	301-9410
	Сборники конденсата или затворы гидравлическиеxe "Сборники конденсата или затворы гидравлические, 301-9410"
	шт.
	- 
	- 

	
	Сборники конденсата диаметром:

	301-3257
	      до 50 ммxe "Сборники конденсата диаметром::до 50 мм, 301-3257"
	шт.
	265,37 
	292,33 

	301-3261
	      до 65 ммxe "Сборники конденсата диаметром::до 65 мм, 301-3261"
	шт.
	280,00 
	308,45 

	301-3262
	      до 80 ммxe "Сборники конденсата диаметром::до 80 мм, 301-3262"
	шт.
	288,79 
	318,13 

	301-3263
	      до 100 ммxe "Сборники конденсата диаметром::до 100 мм, 301-3263"
	шт.
	346,50 
	381,70 

	301-3264
	      до 125 ммxe "Сборники конденсата диаметром::до 125 мм, 301-3264"
	шт.
	370,28 
	407,90 

	301-3265
	      до 150 ммxe "Сборники конденсата диаметром::до 150 мм, 301-3265"
	шт.
	398,00 
	438,44 

	301-9412
	Трубка отвода конденсатаxe "Трубка отвода конденсата, 301-9412"
	компл.
	- 
	- 

	
	Трубка отвода конденсата:

	301-3275
	      ДУ 50 ммxe "Трубка отвода конденсата::ДУ 50 мм, 301-3275"
	компл.
	170,03 
	187,30 

	301-3276
	      ДУ 65 ммxe "Трубка отвода конденсата::ДУ 65 мм, 301-3276"
	компл.
	187,10 
	206,11 

	301-3277
	      ДУ 80 ммxe "Трубка отвода конденсата::ДУ 80 мм, 301-3277"
	компл.
	205,65 
	226,54 

	301-3278
	      ДУ 100 ммxe "Трубка отвода конденсата::ДУ 100 мм, 301-3278"
	компл.
	226,20 
	249,19 

	301-3279
	      ДУ 125 ммxe "Трубка отвода конденсата::ДУ 125 мм, 301-3279"
	компл.
	249,03 
	274,33 

	301-3280
	      ДУ 150 ммxe "Трубка отвода конденсата::ДУ 150 мм, 301-3280"
	компл.
	295,61 
	325,65 

	301-9411
	Узел выкидной трубы конденсатосборникаxe "Узел выкидной трубы конденсатосборника, 301-9411"
	компл.
	- 
	- 

	
	Узел выкидной трубы конденсатосборника:

	301-3269
	      ДУ 50 ммxe "Узел выкидной трубы конденсатосборника::ДУ 50 мм, 301-3269"
	компл.
	245,25 
	269,78 

	301-3270
	      ДУ 65 ммxe "Узел выкидной трубы конденсатосборника::ДУ 65 мм, 301-3270"
	компл.
	281,60 
	310,21 

	301-3271
	      ДУ 80 ммxe "Узел выкидной трубы конденсатосборника::ДУ 80 мм, 301-3271"
	компл.
	323,84 
	356,75 

	301-3272
	      ДУ 100 ммxe "Узел выкидной трубы конденсатосборника::ДУ 100 мм, 301-3272"
	компл.
	356,40 
	392,61 

	301-3273
	      ДУ 125 ммxe "Узел выкидной трубы конденсатосборника::ДУ 125 мм, 301-3273"
	компл.
	392,04 
	431,87 

	301-3274
	      ДУ 150 ммxe "Узел выкидной трубы конденсатосборника::ДУ 150 мм, 301-3274"
	компл.
	431,03 
	474,82 

	Группа: Котлы

	301-1352
	Каркас котлаxe "Каркас котла, 301-1352"
	кг
	10,47 
	11,54 

	301-9224
	Каркас котлаxe "Каркас котла, 301-9224"
	кг
	- 
	- 

	301-9222
	Котел пищеварочный чугунныйxe "Котел пищеварочный чугунный, 301-9222"
	шт.
	- 
	- 

	
	Котел пищеварочный емкостью:

	301-1304
	      75 лxe "Котел пищеварочный емкостью::75 л, 301-1304"
	шт.
	512,89 
	565,00 

	301-1305
	      185 лxe "Котел пищеварочный емкостью::185 л, 301-1305"
	шт.
	1 264,53 
	1 393,00 

	301-1306
	      300 лxe "Котел пищеварочный емкостью::300 л, 301-1306"
	шт.
	2 050,66 
	2 259,00 

	301-0463
	Котлы КВА-1,ОГН (ФАКЕЛ-Г) водогрейные теплопроизводительностью 1 МВт (0,86 Гкал) с числом секций 20xe "Котлы КВА-1,ОГН (ФАКЕЛ-Г) водогрейные теплопроизводительностью 1 МВт (0,86 Гкал) с числом секций 20, 301-0463"
	компл.
	97 843,70 
	107 784,62 

	301-0464
	Котлы КВА-1,ОГН (БРАТСК-1Г) водогрейные теплопроизводительностью 1 МВт (0,86 Гкал) с числом секций 30xe "Котлы КВА-1,ОГН (БРАТСК-1Г) водогрейные теплопроизводительностью 1 МВт (0,86 Гкал) с числом секций 30, 301-0464"
	компл.
	155 591,71 
	171 399,83 

	301-9221
	Котлы чугунныеxe "Котлы чугунные, 301-9221"
	компл.
	- 
	- 

	
	Котлы чугунные секционные водогрейные:

	301-0433
	      КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 4, теплопроизводительность 22 кВтxe "Котлы чугунные секционные водогрейные::КЧМ-2УЭ \«КАУНАС\», количество секций 4, теплопроизводительность 22 кВт, 301-0433"
	компл.
	6 974,74 
	7 683,37 

	301-0434
	      КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 5, теплопроизводительность 28 кВтxe "Котлы чугунные секционные водогрейные::КЧМ-2УЭ \«КАУНАС\», количество секций 5, теплопроизводительность 28 кВт, 301-0434"
	компл.
	7 755,34 
	8 543,29 

	301-0435
	      КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 6, теплопроизводительность 34 кВтxe "Котлы чугунные секционные водогрейные::КЧМ-2УЭ \«КАУНАС\», количество секций 6, теплопроизводительность 34 кВт, 301-0435"
	компл.
	8 557,71 
	9 427,18 

	301-0436
	      КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 7, теплопроизводительность 40,5 кВтxe "Котлы чугунные секционные водогрейные::КЧМ-2УЭ \«КАУНАС\», количество секций 7, теплопроизводительность 40,5 кВт, 301-0436"
	компл.
	10 650,30 
	11 732,37 

	301-0437
	      КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 8, теплопроизводительность 47 кВтxe "Котлы чугунные секционные водогрейные::КЧМ-2УЭ \«КАУНАС\», количество секций 8, теплопроизводительность 47 кВт, 301-0437"
	компл.
	12 226,91 
	13 469,16 

	301-0438
	      КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 9, теплопроизводительность 53 кВтxe "Котлы чугунные секционные водогрейные::КЧМ-2УЭ \«КАУНАС\», количество секций 9, теплопроизводительность 53 кВт, 301-0438"
	компл.
	13 305,10 
	14 656,90 

	301-0439
	      КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 10, теплопроизводительность 59 кВтxe "Котлы чугунные секционные водогрейные::КЧМ-2УЭ \«КАУНАС\», количество секций 10, теплопроизводительность 59 кВт, 301-0439"
	компл.
	14 217,49 
	15 661,99 

	301-0440
	      КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 11, теплопроизводительность 65 кВтxe "Котлы чугунные секционные водогрейные::КЧМ-2УЭ \«КАУНАС\», количество секций 11, теплопроизводительность 65 кВт, 301-0440"
	компл.
	15 098,88 
	16 632,93 

	301-0441
	      КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 12, теплопроизводительность 71,5 кВтxe "Котлы чугунные секционные водогрейные::КЧМ-2УЭ \«КАУНАС\», количество секций 12, теплопроизводительность 71,5 кВт, 301-0441"
	компл.
	16 371,19 
	18 034,51 

	301-0442
	      КЧМ-3ДГ-А, количество секций 3, теплопроизводительность 16,5 кВтxe "Котлы чугунные секционные водогрейные::КЧМ-3ДГ-А, количество секций 3, теплопроизводительность 16,5 кВт, 301-0442"
	компл.
	6 462,87 
	7 119,50 

	301-0443
	      КЧМ-3ДГ-А, количество секций 4, теплопроизводительность 23 кВтxe "Котлы чугунные секционные водогрейные::КЧМ-3ДГ-А, количество секций 4, теплопроизводительность 23 кВт, 301-0443"
	компл.
	6 970,50 
	7 678,70 

	301-0444
	      КЧМ-3ДГ-А, количество секций 5, теплопроизводительность 29 кВтxe "Котлы чугунные секционные водогрейные::КЧМ-3ДГ-А, количество секций 5, теплопроизводительность 29 кВт, 301-0444"
	компл.
	7 333,17 
	8 078,22 

	301-0445
	      КЧМ-3ДГ-А, количество секций 6, теплопроизводительность 35 кВтxe "Котлы чугунные секционные водогрейные::КЧМ-3ДГ-А, количество секций 6, теплопроизводительность 35 кВт, 301-0445"
	компл.
	8 000,00 
	8 812,80 

	301-0446
	      КЧМ-3ДГ-А, количество секций 7, теплопроизводительность 41,5 кВтxe "Котлы чугунные секционные водогрейные::КЧМ-3ДГ-А, количество секций 7, теплопроизводительность 41,5 кВт, 301-0446"
	компл.
	9 802,29 
	10 798,20 

	301-0447
	      КЧМ-3ДГ-А, количество секций 8, теплопроизводительность 48 кВтxe "Котлы чугунные секционные водогрейные::КЧМ-3ДГ-А, количество секций 8, теплопроизводительность 48 кВт, 301-0447"
	компл.
	10 571,91 
	11 646,01 

	301-0448
	      КЧМ-3ДГ-А, количество секций 9, теплопроизводительность 54 кВтxe "Котлы чугунные секционные водогрейные::КЧМ-3ДГ-А, количество секций 9, теплопроизводительность 54 кВт, 301-0448"
	компл.
	11 219,91 
	12 359,85 

	301-0449
	      КЧМ-3ДГ-М, количество секций 3, теплопроизводительность 16,5 кВтxe "Котлы чугунные секционные водогрейные::КЧМ-3ДГ-М, количество секций 3, теплопроизводительность 16,5 кВт, 301-0449"
	компл.
	6 326,28 
	6 969,03 

	301-0450
	      КЧМ-3ДГ-М, количество секций 4, теплопроизводительность 23 кВтxe "Котлы чугунные секционные водогрейные::КЧМ-3ДГ-М, количество секций 4, теплопроизводительность 23 кВт, 301-0450"
	компл.
	7 170,46 
	7 898,98 

	301-0451
	      КЧМ-3ДГ-М, количество секций 5, теплопроизводительность 29 кВтxe "Котлы чугунные секционные водогрейные::КЧМ-3ДГ-М, количество секций 5, теплопроизводительность 29 кВт, 301-0451"
	компл.
	7 835,05 
	8 631,09 

	301-0452
	      КЧМ-3ДГ-М, количество секций 6, теплопроизводительность 35 кВтxe "Котлы чугунные секционные водогрейные::КЧМ-3ДГ-М, количество секций 6, теплопроизводительность 35 кВт, 301-0452"
	компл.
	8 885,05 
	9 787,77 

	301-0453
	      КЧМ-3ДГ-М, количество секций 7, теплопроизводительность 41,5 кВтxe "Котлы чугунные секционные водогрейные::КЧМ-3ДГ-М, количество секций 7, теплопроизводительность 41,5 кВт, 301-0453"
	компл.
	9 594,51 
	10 569,31 

	301-0454
	      КЧМ-3ДГ-М, количество секций 8, теплопроизводительность 48 кВтxe "Котлы чугунные секционные водогрейные::КЧМ-3ДГ-М, количество секций 8, теплопроизводительность 48 кВт, 301-0454"
	компл.
	10 205,34 
	11 242,21 

	301-0455
	      КЧМ-3ДГ-М, количество секций 9, теплопроизводительность 54 кВтxe "Котлы чугунные секционные водогрейные::КЧМ-3ДГ-М, количество секций 9, теплопроизводительность 54 кВт, 301-0455"
	компл.
	11 023,84 
	12 143,87 

	301-0456
	      КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 3, теплопроизводительность 16,5 кВтxe "Котлы чугунные секционные водогрейные::КЧМ-2М \«ЖАРОК-2\» количество секций 3, теплопроизводительность 16,5 кВт, 301-0456"
	компл.
	8 348,84 
	9 197,09 

	301-0457
	      КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 4, теплопроизводительность 23,5 кВтxe "Котлы чугунные секционные водогрейные::КЧМ-2М \«ЖАРОК-2\» количество секций 4, теплопроизводительность 23,5 кВт, 301-0457"
	компл.
	9 680,47 
	10 664,01 

	301-0458
	      КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 5, теплопроизводительность 29,5 кВтxe "Котлы чугунные секционные водогрейные::КЧМ-2М \«ЖАРОК-2\» количество секций 5, теплопроизводительность 29,5 кВт, 301-0458"
	компл.
	10 890,50 
	11 996,97 

	301-0459
	      КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 6, теплопроизводительность 36 кВтxe "Котлы чугунные секционные водогрейные::КЧМ-2М \«ЖАРОК-2\» количество секций 6, теплопроизводительность 36 кВт, 301-0459"
	компл.
	12 195,11 
	13 434,13 

	301-0460
	      КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 7, теплопроизводительность 42,5 кВтxe "Котлы чугунные секционные водогрейные::КЧМ-2М \«ЖАРОК-2\» количество секций 7, теплопроизводительность 42,5 кВт, 301-0460"
	компл.
	13 350,52 
	14 706,93 

	301-0461
	      КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 8, теплопроизводительность 49 кВтxe "Котлы чугунные секционные водогрейные::КЧМ-2М \«ЖАРОК-2\» количество секций 8, теплопроизводительность 49 кВт, 301-0461"
	компл.
	14 585,15 
	16 067,00 

	301-0462
	      КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 9, теплопроизводительность 55,5 кВтxe "Котлы чугунные секционные водогрейные::КЧМ-2М \«ЖАРОК-2\» количество секций 9, теплопроизводительность 55,5 кВт, 301-0462"
	компл.
	15 925,87 
	17 543,94 

	
	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе:

	301-1571
	      водогрейные марки КЧМ-2УЭ «Каунас», количество секций 10, теплопроизводительность 0,059 МВтxe "Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе::водогрейные марки КЧМ-2УЭ \«Каунас\», количество секций 10, теплопроизводительность 0,059 МВт, 301-1571"
	компл.
	10 305,86 
	11 336,44 

	301-1572
	      водогрейные марки «Универсал-5М», количество секций 14, теплопроизводительность 0,119 МВт (0,102 Гкал/ч)xe "Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе::водогрейные марки \«Универсал-5М\», количество секций 14, теплопроизводительность 0,119 МВт (0,102 Гкал/ч), 301-1572"
	компл.
	12 854,60 
	14 140,06 

	301-1573
	      водогрейные марки «Универсал-5М», количество секций 18, теплопроизводительность 0,154 МВт (0,132 Гкал/ч)xe "Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе::водогрейные марки \«Универсал-5М\», количество секций 18, теплопроизводительность 0,154 МВт (0,132 Гкал/ч), 301-1573"
	компл.
	15 181,10 
	16 699,21 

	301-1574
	      водогрейные марки «Универсал-5М», количество секций 22, теплопроизводительность 0,189 МВт (0,163 Гкал/ч)xe "Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе::водогрейные марки \«Универсал-5М\», количество секций 22, теплопроизводительность 0,189 МВт (0,163 Гкал/ч), 301-1574"
	компл.
	17 531,80 
	19 284,98 

	301-1575
	      водогрейные марки «Универсал-5М», количество секций 26, теплопроизводительность 0,224 МВт (0,193 Гкал/ч)xe "Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе::водогрейные марки \«Универсал-5М\», количество секций 26, теплопроизводительность 0,224 МВт (0,193 Гкал/ч), 301-1575"
	компл.
	19 749,40 
	21 724,34 

	301-1576
	      паровые марки «Универсал-5М», количество секций 14, теплопроизводительность 0,119 МВт (0,102 Гкал/ч)xe "Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе::паровые марки \«Универсал-5М\», количество секций 14, теплопроизводительность 0,119 МВт (0,102 Гкал/ч), 301-1576"
	компл.
	15 425,30 
	16 967,83 

	301-1577
	      паровые марки «Универсал-5М», количество секций 18, теплопроизводительность 0,154 МВт (0,132 Гкал/ч)xe "Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе::паровые марки \«Универсал-5М\», количество секций 18, теплопроизводительность 0,154 МВт (0,132 Гкал/ч), 301-1577"
	компл.
	18 408,50 
	20 249,35 

	301-1578
	      паровые марки «Универсал-5М», количество секций 22, теплопроизводительность 0,189 МВт (0,163 Гкал/ч)xe "Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе::паровые марки \«Универсал-5М\», количество секций 22, теплопроизводительность 0,189 МВт (0,163 Гкал/ч), 301-1578"
	компл.
	21 037,50 
	23 141,25 

	301-1579
	      паровые марки «Универсал-5М», количество секций 26, теплопроизводительность 0,224 МВт (0,193 Гкал/ч)xe "Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе::паровые марки \«Универсал-5М\», количество секций 26, теплопроизводительность 0,224 МВт (0,193 Гкал/ч), 301-1579"
	компл.
	23 699,50 
	26 069,45 

	301-9220
	Котлы стальныеxe "Котлы стальные, 301-9220"
	компл.
	- 
	- 

	
	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе поставки ОАО «Дорогобужкотломаш» теплопроводностью:

	301-1561
	      до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)xe "Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе поставки ОАО \«Дорогобужкотломаш\» теплопроводностью::до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч), 301-1561"
	компл.
	43 567,70 
	47 924,47 

	301-1562
	      до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч)xe "Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе поставки ОАО \«Дорогобужкотломаш\» теплопроводностью::до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч), 301-1562"
	компл.
	53 213,60 
	58 534,96 

	301-1563
	      до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч)xe "Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе поставки ОАО \«Дорогобужкотломаш\» теплопроводностью::до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч), 301-1563"
	компл.
	53 911,00 
	59 302,10 

	301-1564
	      до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч)xe "Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе поставки ОАО \«Дорогобужкотломаш\» теплопроводностью::до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч), 301-1564"
	компл.
	83 001,60 
	91 301,76 

	301-1565
	      до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч)xe "Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе поставки ОАО \«Дорогобужкотломаш\» теплопроводностью::до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч), 301-1565"
	компл.
	87 421,40 
	96 163,54 

	
	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе поставки ОАО «Дорогобужкотломаш» в комплекте с горелками НП «Брестсельмаш» теплопроводностью:

	301-1566
	      до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)xe "Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе поставки ОАО \«Дорогобужкотломаш\» в комплекте с горелками НП \«Брестсельмаш\» теплопроводностью::до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч), 301-1566"
	компл.
	142 187,10 
	156 405,81 

	301-1567
	      до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч)xe "Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе поставки ОАО \«Дорогобужкотломаш\» в комплекте с горелками НП \«Брестсельмаш\» теплопроводностью::до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч), 301-1567"
	компл.
	161 417,30 
	177 559,03 

	301-1568
	      до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч)xe "Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе поставки ОАО \«Дорогобужкотломаш\» в комплекте с горелками НП \«Брестсельмаш\» теплопроводностью::до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч), 301-1568"
	компл.
	166 606,00 
	183 266,60 

	301-1569
	      до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч)xe "Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе поставки ОАО \«Дорогобужкотломаш\» в комплекте с горелками НП \«Брестсельмаш\» теплопроводностью::до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч), 301-1569"
	компл.
	230 374,10 
	253 411,51 

	301-1570
	      до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч)xe "Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе поставки ОАО \«Дорогобужкотломаш\» в комплекте с горелками НП \«Брестсельмаш\» теплопроводностью::до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч), 301-1570"
	компл.
	239 313,80 
	263 245,18 

	Группа: Крепления

	301-9240
	Крепленияxe "Крепления, 301-9240"
	кг
	- 
	- 

	
	Крепления для воздуховодов:

	301-0475
	      подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210xe "Крепления для воздуховодов::подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210, 301-0475"
	т
	7 385,62 
	8 136,00 

	301-0476
	      тяги СТД 446xe "Крепления для воздуховодов::тяги СТД 446, 301-0476"
	т
	11 447,35 
	12 610,40 

	301-0477
	      тяги СТД 6328, СТД 6327xe "Крепления для воздуховодов::тяги СТД 6328, СТД 6327, 301-0477"
	т
	10 152,71 
	11 184,23 

	301-0478
	      хомуты СТД 205xe "Крепления для воздуховодов::хомуты СТД 205, 301-0478"
	т
	8 001,09 
	8 814,00 

	301-1224
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомутыxe "Крепления для трубопроводов\: кронштейны, планки, хомуты, 301-1224"
	кг
	11,19 
	11,99 

	301-9165
	Тройники вилкообразныеxe "Тройники вилкообразные, 301-9165"
	шт.
	- 
	- 

	
	Хомуты для крепления:

	301-1097
	      канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 50 ммxe "Хомуты для крепления::канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 50 мм, 301-1097"
	т
	24 078,81 
	26 525,21 

	301-1098
	      канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 100 ммxe "Хомуты для крепления::канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 100 мм, 301-1098"
	т
	33 780,89 
	37 213,03 

	301-0038
	      кронштейнов оцинкованныйxe "Хомуты для крепления::кронштейнов оцинкованный, 301-0038"
	т
	18 024,50 
	19 855,79 

	301-0039
	      кронштейнов окрашенныйxe "Хомуты для крепления::кронштейнов окрашенный, 301-0039"
	т
	14 825,29 
	16 331,54 

	301-1080
	      трубопроводов Фузиотерм, диаметром 15 ммxe "Хомуты для крепления::трубопроводов Фузиотерм, диаметром 15 мм, 301-1080"
	шт.
	13,55 
	14,92 

	301-1081
	      трубопроводов Фузиотерм, диаметром 25 ммxe "Хомуты для крепления::трубопроводов Фузиотерм, диаметром 25 мм, 301-1081"
	шт.
	14,28 
	15,73 

	301-1082
	      трубопроводов Фузиотерм, диаметром 32 ммxe "Хомуты для крепления::трубопроводов Фузиотерм, диаметром 32 мм, 301-1082"
	шт.
	15,27 
	16,82 

	301-1083
	      трубопроводов Фузиотерм, диаметром 40 ммxe "Хомуты для крепления::трубопроводов Фузиотерм, диаметром 40 мм, 301-1083"
	шт.
	15,73 
	17,33 

	301-1084
	      трубопроводов Фузиотерм, диаметром 50 ммxe "Хомуты для крепления::трубопроводов Фузиотерм, диаметром 50 мм, 301-1084"
	шт.
	16,35 
	18,01 

	301-1085
	      трубопроводов Фузиотерм, диаметром 63 ммxe "Хомуты для крепления::трубопроводов Фузиотерм, диаметром 63 мм, 301-1085"
	шт.
	23,48 
	25,87 

	301-1086
	      трубопроводов Фузиотерм, диаметром 75 ммxe "Хомуты для крепления::трубопроводов Фузиотерм, диаметром 75 мм, 301-1086"
	шт.
	27,72 
	30,54 

	301-1087
	      трубопроводов Фузиотерм, диаметром 110 ммxe "Хомуты для крепления::трубопроводов Фузиотерм, диаметром 110 мм, 301-1087"
	шт.
	36,16 
	39,83 

	301-9690
	      трубxe "Хомуты для крепления::труб, 301-9690"
	шт.
	- 
	- 

	301-0040
	      трубxe "Хомуты для крепления::труб, 301-0040"
	шт.
	29,95 
	33,00 

	Группа: Мусоропровод

	301-9173
	Клапаны приемныеxe "Клапаны приемные, 301-9173"
	шт.
	- 
	- 

	301-3218
	Клапаны для приема мусора на площадках лестничных клеток, емкостью ковша 12 л, размер 814х395х814 ммxe "Клапаны для приема мусора на площадках лестничных клеток, емкостью ковша 12 л, размер 814х395х814 мм, 301-3218"
	шт.
	248,64 
	273,90 

	301-9810
	Мусоросборник металлический с тележкойxe "Мусоросборник металлический с тележкой, 301-9810"
	компл.
	- 
	- 

	301-2138
	Мусоросборник металлический емкостью 750 л на металлической тележкеxe "Мусоросборник металлический емкостью 750 л на металлической тележке, 301-2138"
	компл.
	1 858,27 
	1 990,20 

	Группа: Насосы

	301-9260
	Насосы с электродвигателемxe "Насосы с электродвигателем, 301-9260"
	компл.
	- 
	- 

	
	Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки:

	301-0508
	      К80-50-200-СД, с электродвигателем типа 4АМ160S2xe "Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки::К80-50-200-СД, с электродвигателем типа 4АМ160S2, 301-0508"
	шт.
	6 567,00 
	7 234,21 

	301-0509
	      К100-80-160-СД, с электродвигателем типа 4АМ160Sxe "Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки::К100-80-160-СД, с электродвигателем типа 4АМ160S, 301-0509"
	шт.
	8 432,24 
	9 288,96 

	301-0510
	      К100-65-200СД, с электродвигателем типа 4АМ180м2xe "Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки::К100-65-200СД, с электродвигателем типа 4АМ180м2, 301-0510"
	шт.
	10 915,00 
	12 023,96 

	301-0511
	      К100-65-250СД, с электродвигателем типа 4АМ200L2xe "Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки::К100-65-250СД, с электродвигателем типа 4АМ200L2, 301-0511"
	шт.
	10 471,00 
	11 534,85 

	301-0512
	      КМ100-80-50-200С, с электродвигателем типа 4АМ1605ЖУ2xe "Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки::КМ100-80-50-200С, с электродвигателем типа 4АМ1605ЖУ2, 301-0512"
	шт.
	7 695,79 
	8 477,68 

	301-0513
	      КМ100-80-160С, с электродвигателем типа 4АМ160SЖУ2xe "Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки::КМ100-80-160С, с электродвигателем типа 4АМ160SЖУ2, 301-0513"
	шт.
	7 775,00 
	8 552,50 

	301-0514
	      КМ100-65-200С, с электродвигателем типа 4АМ180М2ЖУ2xe "Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки::КМ100-65-200С, с электродвигателем типа 4АМ180М2ЖУ2, 301-0514"
	шт.
	12 180,42 
	13 417,95 

	301-0515
	      КМ150-125-315С, с электродвигателем типа 4АМ180М4ЖУ2xe "Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки::КМ150-125-315С, с электродвигателем типа 4АМ180М4ЖУ2, 301-0515"
	шт.
	9 754,75 
	10 745,83 

	
	Насосы центробежные:

	301-1494
	      8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 тxe "Насосы центробежные::8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т, 301-1494"
	компл.
	3 382,08 
	3 725,70 

	301-1495
	      45/30 с электродвигателем 4А 112 М2 массой агрегата до 0,2 тxe "Насосы центробежные::45/30 с электродвигателем 4А 112 М2 массой агрегата до 0,2 т, 301-1495"
	компл.
	5 413,13 
	5 963,10 

	301-1496
	      45/56 с электродвигателем 4А 160 S2 массой агрегата до 0,3 тxe "Насосы центробежные::45/56 с электродвигателем 4А 160 S2 массой агрегата до 0,3 т, 301-1496"
	компл.
	10 113,87 
	11 141,44 


	301-1497
	      90/35 с электродвигателем 4А 160 S2 массой агрегата до 0,5 тxe "Насосы центробежные::90/35 с электродвигателем 4А 160 S2 массой агрегата до 0,5 т, 301-1497"
	компл.
	6 557,46 
	7 223,70 

	301-1498
	      90/85 с электродвигателем А2-81-2 массой агрегата до 0,75 тxe "Насосы центробежные::90/85 с электродвигателем А2-81-2 массой агрегата до 0,75 т, 301-1498"
	компл.
	10 455,79 
	11 518,10 

	
	Hасос грязевый, тип:

	301-1499
	      ГНОМ 10-10Тxe "Hасос грязевый, тип::ГНОМ 10-10Т, 301-1499"
	шт.
	1 850,42 
	1 890,26 

	301-1584
	      ГНОМ 25-20xe "Hасос грязевый, тип::ГНОМ 25-20, 301-1584"
	шт.
	1 548,00 
	1 581,33 

	301-1585
	      ГНОМ 50-25xe "Hасос грязевый, тип::ГНОМ 50-25, 301-1585"
	шт.
	4 613,72 
	4 713,05 

	301-1586
	      ГНОМ 50-50xe "Hасос грязевый, тип::ГНОМ 50-50, 301-1586"
	шт.
	14 227,42 
	14 533,74 

	301-1587
	      ГНОМ 100-25xe "Hасос грязевый, тип::ГНОМ 100-25, 301-1587"
	шт.
	4 714,01 
	4 815,50 

	301-1588
	      ГНОМ 140-10xe "Hасос грязевый, тип::ГНОМ 140-10, 301-1588"
	шт.
	7 782,44 
	7 949,99 

	301-1589
	      ГНОМ 150-30xe "Hасос грязевый, тип::ГНОМ 150-30, 301-1589"
	шт.
	17 276,16 
	17 648,11 

	301-1590
	      ГНОМ 200-25xe "Hасос грязевый, тип::ГНОМ 200-25, 301-1590"
	шт.
	19 210,67 
	19 624,28 

	301-1591
	      ГНОМ 350-25xe "Hасос грязевый, тип::ГНОМ 350-25, 301-1591"
	шт.
	48 987,20 
	50 041,89 

	301-1592
	      ГНОМ 400-20xe "Hасос грязевый, тип::ГНОМ 400-20, 301-1592"
	шт.
	51 868,80 
	52 985,53 

	301-1470
	Узлы насосов ручных из стальных водогазопроводных труб с 4-мя сальниковыми кранами и обратным клапаном диаметром 40 ммxe "Узлы насосов ручных из стальных водогазопроводных труб с 4-мя сальниковыми кранами и обратным клапаном диаметром 40 мм, 301-1470"
	компл.
	1 103,40 
	1 215,50 

	301-9470
	Узлы насосов ручных с трубной обвязкой и арматуройxe "Узлы насосов ручных с трубной обвязкой и арматурой, 301-9470"
	компл.
	- 
	- 

	
	Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки:

	301-1023
	      ЭЦВ 5-4-125xe "Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки::ЭЦВ 5-4-125, 301-1023"
	шт.
	3 099,48 
	3 166,21 

	301-1024
	      ЭЦВ 5-6,5-80xe "Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки::ЭЦВ 5-6,5-80, 301-1024"
	шт.
	3 019,39 
	3 084,40 

	301-1025
	      ЭЦВ 5-6,5-95xe "Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки::ЭЦВ 5-6,5-95, 301-1025"
	шт.
	3 035,41 
	3 100,76 

	301-1026
	      ЭЦВ 5-6,5-120xe "Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки::ЭЦВ 5-6,5-120, 301-1026"
	шт.
	3 147,53 
	3 215,30 

	301-1027
	      ЭЦВ 5-10-125xe "Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки::ЭЦВ 5-10-125, 301-1027"
	шт.
	4 105,95 
	4 194,35 

	301-1028
	      ЭЦВ 6-4-130xe "Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки::ЭЦВ 6-4-130, 301-1028"
	шт.
	2 773,78 
	2 833,50 

	301-1029
	      ЭЦВ 6-4-180xe "Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки::ЭЦВ 6-4-180, 301-1029"
	шт.
	3 115,50 
	3 182,57 

	301-1030
	      ЭЦВ 6-6,5-90xe "Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки::ЭЦВ 6-6,5-90, 301-1030"
	шт.
	2 402,69 
	2 454,42 

	301-1031
	      ЭЦВ 6-6,5-120xe "Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки::ЭЦВ 6-6,5-120, 301-1031"
	шт.
	2 597,58 
	2 653,51 

	301-1032
	      ЭЦВ 6-6,5-140xe "Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки::ЭЦВ 6-6,5-140, 301-1032"
	шт.
	2 693,69 
	2 751,68 

	301-1033
	      ЭЦВ 6-6,5-180xe "Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки::ЭЦВ 6-6,5-180, 301-1033"
	шт.
	2 888,58 
	2 950,77 

	301-1034
	      ЭЦВ 6-10-80xe "Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки::ЭЦВ 6-10-80, 301-1034"
	шт.
	2 434,74 
	2 487,16 

	301-1035
	      ЭЦВ 6-10-110xe "Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки::ЭЦВ 6-10-110, 301-1035"
	шт.
	2 693,69 
	2 751,68 

	301-1036
	      ЭЦВ 6-10-140xe "Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки::ЭЦВ 6-10-140, 301-1036"
	шт.
	2 984,69 
	3 048,95 

	301-1037
	      ЭЦВ 6-10-180xe "Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки::ЭЦВ 6-10-180, 301-1037"
	шт.
	3 652,10 
	3 730,73 

	301-1038
	      ЭЦВ 6-10-230xe "Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки::ЭЦВ 6-10-230, 301-1038"
	шт.
	3 959,11 
	4 044,35 

	301-1039
	      ЭЦВ 6-16-70xe "Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки::ЭЦВ 6-16-70, 301-1039"
	шт.
	3 051,42 
	3 117,12 

	301-1040
	      ЭЦВ 6-16-110xe "Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки::ЭЦВ 6-16-110, 301-1040"
	шт.
	3 537,30 
	3 613,46 

	301-1041
	      ЭЦВ 6-16-140xe "Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки::ЭЦВ 6-16-140, 301-1041"
	шт.
	3 764,23 
	3 845,28 

	301-1042
	      ЭЦВ 8-16-140xe "Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки::ЭЦВ 8-16-140, 301-1042"
	шт.
	3 975,13 
	4 060,71 

	301-1043
	      ЭЦВ 8-25-110xe "Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки::ЭЦВ 8-25-110, 301-1043"
	шт.
	3 911,07 
	3 995,28 

	301-1044
	      ЭЦВ 8-25-125xe "Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки::ЭЦВ 8-25-125, 301-1044"
	шт.
	3 975,13 
	4 060,71 

	301-1045
	      ЭЦВ 8-25-150xe "Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки::ЭЦВ 8-25-150, 301-1045"
	шт.
	4 623,86 
	4 723,42 

	301-1046
	      ЭЦВ 8-40-70xe "Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки::ЭЦВ 8-40-70, 301-1046"
	шт.
	4 655,90 
	4 756,14 

	301-1047
	      ЭЦВ 8-40-125xe "Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки::ЭЦВ 8-40-125, 301-1047"
	шт.
	6 604,76 
	6 746,96 

	301-1048
	      ЭЦВ 8-40-180xe "Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки::ЭЦВ 8-40-180, 301-1048"
	шт.
	8 436,15 
	8 617,78 

	301-1049
	      ЭЦВ 10-65-110xe "Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки::ЭЦВ 10-65-110, 301-1049"
	шт.
	7 122,67 
	7 276,02 

	301-1050
	      ЭЦВ 10-65-150xe "Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки::ЭЦВ 10-65-150, 301-1050"
	шт.
	9 522,70 
	9 727,72 

	301-1051
	Станция управления и защиты ЭЦВ "СУ3-10" (Ливны)xe "Станция управления и защиты ЭЦВ \"СУ3-10\" (Ливны), 301-1051"
	шт.
	1 513,69 
	1 546,28 

	301-1052
	Станция управления и защиты ЭЦВ "СУ3-22" (Беларусь)xe "Станция управления и защиты ЭЦВ \"СУ3-22\" (Беларусь), 301-1052"
	шт.
	1 868,77 
	1 909,00 

	301-1053
	Станция управления и защиты ЭЦВ "СУ3-32" (Беларусь)xe "Станция управления и защиты ЭЦВ \"СУ3-32\" (Беларусь), 301-1053"
	шт.
	2 135,74 
	2 181,72 

	301-1054
	Станция управления и защиты ЭЦВ "СУ3-40" (Ливны)xe "Станция управления и защиты ЭЦВ \"СУ3-40\" (Ливны), 301-1054"
	шт.
	1 601,79 
	1 636,27 

	Группа: Отсосы

	301-9280
	Отсосыxe "Отсосы, 301-9280"
	кг
	- 
	- 

	301-2027
	Отсосы от оборудования из листовой и сортовой стали массой более 5 кгxe "Отсосы от оборудования из листовой и сортовой стали массой более 5 кг, 301-2027"
	кг
	31,40 
	34,59 

	301-2028
	Отсосы бортовые из стали тонколистовойxe "Отсосы бортовые из стали тонколистовой, 301-2028"
	кг
	11,00 
	12,12 

	Группа: Плиты газовые

	
	Плиты газовые бытовые:

	301-0533
	      напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом двухгорелочные без шкафа баллонногоxe "Плиты газовые бытовые::напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом двухгорелочные без шкафа баллонного, 301-0533"
	шт.
	867,24 
	955,35 

	301-0534
	      напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом трехгорелочные с баллонным шкафомxe "Плиты газовые бытовые::напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом трехгорелочные с баллонным шкафом, 301-0534"
	шт.
	519,24 
	572,00 

	301-0535
	      напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочныеxe "Плиты газовые бытовые::напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные, 301-0535"
	шт.
	1 060,45 
	1 168,20 

	301-0536
	      напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные повышенной комфортностиxe "Плиты газовые бытовые::напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные повышенной комфортности, 301-0536"
	шт.
	1 440,91 
	1 587,30 

	301-0537
	      настольные двухгорелочныеxe "Плиты газовые бытовые::настольные двухгорелочные, 301-0537"
	шт.
	200,11 
	220,44 

	301-0538
	      настольные трехгорелочныеxe "Плиты газовые бытовые::настольные трехгорелочные, 301-0538"
	шт.
	443,35 
	488,40 

	301-9041
	Плиты газовые ресторанныеxe "Плиты газовые ресторанные, 301-9041"
	шт.
	- 
	- 

	
	Плиты газовые ресторанные:

	301-1632
	      без духового шкафаxe "Плиты газовые ресторанные::без духового шкафа, 301-1632"
	шт.
	11 929,65 
	13 141,70 

	301-1633
	      с духовым шкафомxe "Плиты газовые ресторанные::с духовым шкафом, 301-1633"
	шт.
	12 547,75 
	13 822,60 

	301-9617
	Шкафы металлическиеxe "Шкафы металлические, 301-9617"
	кг
	- 
	- 

	
	Плита электрическая, марка:

	301-0471
	      ЗВИ 412-20xe "Плита электрическая, марка::ЗВИ 412-20, 301-0471"
	шт.
	1 276,71 
	1 406,43 

	301-0472
	      ЗВИ 413-21xe "Плита электрическая, марка::ЗВИ 413-21, 301-0472"
	шт.
	1 401,52 
	1 543,91 

	Группа: Счетчики газовые

	
	Счетчик газа, марка:

	301-1698
	      BK-G 1,6xe "Счетчик газа, марка::BK-G 1,6, 301-1698"
	шт.
	254,73 
	280,61 

	301-1699
	      BK-G 2,5xe "Счетчик газа, марка::BK-G 2,5, 301-1699"
	шт.
	220,78 
	243,21 

	301-1700
	      BK-G 4xe "Счетчик газа, марка::BK-G 4, 301-1700"
	шт.
	341,21 
	375,88 

	301-1701
	      BK-G 4Тxe "Счетчик газа, марка::BK-G 4Т, 301-1701"
	шт.
	407,60 
	449,01 

	301-1702
	      ВК-G 6xe "Счетчик газа, марка::ВК-G 6, 301-1702"
	шт.
	390,62 
	430,31 

	301-1703
	      ВК-G 6Тxe "Счетчик газа, марка::ВК-G 6Т, 301-1703"
	шт.
	662,34 
	729,64 

	301-1704
	      ВК-G 10xe "Счетчик газа, марка::ВК-G 10, 301-1704"
	шт.
	1 783,23 
	1 964,41 

	301-1705
	      ВК-G 10Тxe "Счетчик газа, марка::ВК-G 10Т, 301-1705"
	шт.
	2 428,60 
	2 675,35 

	301-1706
	      ВК-G 16xe "Счетчик газа, марка::ВК-G 16, 301-1706"
	шт.
	1 978,53 
	2 179,55 

	301-1707
	      ВК-G 25xe "Счетчик газа, марка::ВК-G 25, 301-1707"
	шт.
	2 411,60 
	2 656,62 

	301-1708
	      ВК-G 40xe "Счетчик газа, марка::ВК-G 40, 301-1708"
	шт.
	8 347,20 
	9 195,28 

	301-1709
	      NPM-G 1,6xe "Счетчик газа, марка::NPM-G 1,6, 301-1709"
	шт.
	229,27 
	252,56 

	301-1710
	      NPM-G 2,5xe "Счетчик газа, марка::NPM-G 2,5, 301-1710"
	шт.
	229,27 
	252,56 

	301-1711
	      NPM-G 4xe "Счетчик газа, марка::NPM-G 4, 301-1711"
	шт.
	229,27 
	252,56 

	301-1712
	      РЛ-G 2,5xe "Счетчик газа, марка::РЛ-G 2,5, 301-1712"
	шт.
	271,73 
	299,34 

	301-1713
	      РЛ-G 4xe "Счетчик газа, марка::РЛ-G 4, 301-1713"
	шт.
	271,73 
	299,34 

	301-1714
	      СГД-G 1,6xe "Счетчик газа, марка::СГД-G 1,6, 301-1714"
	шт.
	304,74 
	335,70 

	301-1715
	      СГД-G 2,5xe "Счетчик газа, марка::СГД-G 2,5, 301-1715"
	шт.
	305,10 
	336,10 

	301-1716
	      СГМ-G 1,6xe "Счетчик газа, марка::СГМ-G 1,6, 301-1716"
	шт.
	304,39 
	335,31 

	301-1717
	      СГМ-G 2,5xe "Счетчик газа, марка::СГМ-G 2,5, 301-1717"
	шт.
	304,03 
	334,92 

	301-1718
	      СГ-16МТ-100xe "Счетчик газа, марка::СГ-16МТ-100, 301-1718"
	шт.
	6 582,41 
	7 251,18 

	301-1719
	      СГ-16МТ-250-2xe "Счетчик газа, марка::СГ-16МТ-250-2, 301-1719"
	шт.
	7 217,83 
	7 951,17 

	301-1720
	      СГ-16МТ-400-2xe "Счетчик газа, марка::СГ-16МТ-400-2, 301-1720"
	шт.
	8 695,40 
	9 578,85 

	301-1721
	      СГ-16МТ-650-2xe "Счетчик газа, марка::СГ-16МТ-650-2, 301-1721"
	шт.
	9 238,82 
	10 177,49 

	301-1722
	      СГ-16МТ-800-2xe "Счетчик газа, марка::СГ-16МТ-800-2, 301-1722"
	шт.
	9 850,21 
	10 850,99 

	301-1723
	      СГ-16МТ-1000-2xe "Счетчик газа, марка::СГ-16МТ-1000-2, 301-1723"
	шт.
	10 699,40 
	11 786,46 

	301-1724
	      СГ-16МТ-1600-2xe "Счетчик газа, марка::СГ-16МТ-1600-2, 301-1724"
	шт.
	18 341,77 
	20 205,29 

	301-1725
	      СГ-16МТ-2500-2xe "Счетчик газа, марка::СГ-16МТ-2500-2, 301-1725"
	шт.
	19 530,60 
	21 514,91 

	301-1726
	      СГ-16МТ-4000-2xe "Счетчик газа, марка::СГ-16МТ-4000-2, 301-1726"
	шт.
	35 959,42 
	39 612,89 

	
	Фитинг для счетчика газа:

	301-0645
	      ВК-G1,6-G4xe "Фитинг для счетчика газа::ВК-G1,6-G4, 301-0645"
	шт.
	22,18 
	22,73 

	301-0480
	      ВК-G10xe "Фитинг для счетчика газа::ВК-G10, 301-0480"
	шт.
	101,82 
	104,34 

	301-0481
	      ВК-G16xe "Фитинг для счетчика газа::ВК-G16, 301-0481"
	шт.
	107,06 
	109,70 

	301-0482
	      ВК-G25xe "Фитинг для счетчика газа::ВК-G25, 301-0482"
	шт.
	124,70 
	127,78 

	Группа: Полотенцесушители

	
	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями диаметр:

	301-0551
	      25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2xe "Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями диаметр::25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2, 301-0551"
	шт.
	33,40 
	36,74 

	301-0552
	      32 мм, поверхность нагрева 0,21 м2xe "Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями диаметр::32 мм, поверхность нагрева 0,21 м2, 301-0552"
	шт.
	39,00 
	42,90 

	301-0549
	Полотенцесушители латунныеxe "Полотенцесушители латунные, 301-0549"
	компл.
	572,00 
	629,20 

	301-9320
	Полотенцесушители с креплениямиxe "Полотенцесушители с креплениями, 301-9320"
	компл.
	- 
	- 

	301-0550
	Полотенцесушители с креплениямиxe "Полотенцесушители с креплениями, 301-0550"
	компл.
	42,55 
	46,80 

	Группа: Приборы вентиляционных камер и шахт

	301-2025
	Блочкиxe "Блочки, 301-2025"
	шт.
	20,14 
	22,19 

	301-9622
	Блочкиxe "Блочки, 301-9622"
	шт.
	- 
	- 

	
	Двери стальные для вентиляционных камер:

	301-0270
	      размером 500х1250 ммxe "Двери стальные для вентиляционных камер::размером 500х1250 мм, 301-0270"
	шт.
	1 298,11 
	1 430,00 

	301-0271
	      размером 400х900 ммxe "Двери стальные для вентиляционных камер::размером 400х900 мм, 301-0271"
	шт.
	998,55 
	1 100,00 

	301-1169
	      неутепленные размером 1250х500 ммxe "Двери стальные для вентиляционных камер::неутепленные размером 1250х500 мм, 301-1169"
	шт.
	1 298,11 
	1 430,00 

	301-1170
	      неутепленные размером 900х400 ммxe "Двери стальные для вентиляционных камер::неутепленные размером 900х400 мм, 301-1170"
	шт.
	998,55 
	1 100,00 

	301-1171
	      утепленные размером 1250х500 ммxe "Двери стальные для вентиляционных камер::утепленные размером 1250х500 мм, 301-1171"
	шт.
	1 467,86 
	1 617,00 

	301-1172
	      утепленные размером 900х400 ммxe "Двери стальные для вентиляционных камер::утепленные размером 900х400 мм, 301-1172"
	шт.
	1 223,22 
	1 347,50 

	
	Поддоны к вентиляционным шахтам из листовой стали:

	301-0545
	      МП-448xe "Поддоны к вентиляционным шахтам из листовой стали::МП-448, 301-0545"
	шт.
	1 985,66 
	2 184,23 

	301-0546
	      3ПВМ-1xe "Поддоны к вентиляционным шахтам из листовой стали::3ПВМ-1, 301-0546"
	шт.
	1 557,84 
	1 713,62 

	301-0547
	      ПВ-2218xe "Поддоны к вентиляционным шахтам из листовой стали::ПВ-2218, 301-0547"
	шт.
	1 213,45 
	1 334,79 

	301-0548
	      ПМ-1xe "Поддоны к вентиляционным шахтам из листовой стали::ПМ-1, 301-0548"
	шт.
	1 758,00 
	1 933,80 

	Группа: Приборы печные

	301-1501
	Вьюшкиxe "Вьюшки, 301-1501"
	шт.
	30,41 
	33,50 

	301-1500
	Дверки вычистные и поддувальныеxe "Дверки вычистные и поддувальные, 301-1500"
	шт.
	16,26 
	18,25 

	301-1505
	Душники и розеткиxe "Душники и розетки, 301-1505"
	шт.
	17,80 
	19,25 

	301-1504
	Коробка водогрейнаяxe "Коробка водогрейная, 301-1504"
	шт.
	121,65 
	134,01 

	301-9340
	Приборыxe "Приборы, 301-9340"
	компл.
	- 
	- 

	301-9006
	Приборы печныеxe "Приборы печные, 301-9006"
	компл.
	- 
	- 

	
	Приборы печные комплектные для печей и очагов с топкой:

	301-2131
	      на углеxe "Приборы печные комплектные для печей и очагов с топкой::на угле, 301-2131"
	компл.
	404,86 
	446,00 

	301-2132
	      под дроваxe "Приборы печные комплектные для печей и очагов с топкой::под дрова, 301-2132"
	компл.
	359,48 
	396,00 

	301-1506
	Топочные дверкиxe "Топочные дверки, 301-1506"
	шт.
	86,39 
	96,05 

	301-1503
	Шкафы духовыеxe "Шкафы духовые, 301-1503"
	шт.
	93,65 
	101,26 

	Группа: Прочие санитарно-технические материалы, изделия и приборы

	301-9044
	Вантузы чугунные для воздуха и водыxe "Вантузы чугунные для воздуха и воды, 301-9044"
	компл.
	- 
	- 

	
	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром:

	301-1634
	      50 ммxe "Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром::50 мм, 301-1634"
	компл.
	489,89 
	539,66 

	301-1635
	      100 ммxe "Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром::100 мм, 301-1635"
	компл.
	846,17 
	932,14 

	301-1310
	Втулки полихлорвиниловыеxe "Втулки полихлорвиниловые, 301-1310"
	шт.
	0,84 
	0,93 

	301-9098
	Втулки ПХВxe "Втулки ПХВ, 301-9098"
	шт.
	- 
	- 

	301-3335
	Выпуски цементационные клапанныеxe "Выпуски цементационные клапанные, 301-3335"
	шт.
	116,57 
	119,04 

	301-9169
	Коверxe "Ковер, 301-9169"
	шт.
	- 
	- 

	301-3193
	Коверxe "Ковер, 301-3193"
	шт.
	17,68 
	19,47 

	301-3241
	Колпачки типа К-440xe "Колпачки типа К-440, 301-3241"
	1000 шт.
	299,56 
	329,99 

	301-1193
	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой сталиxe "Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали, 301-1193"
	кг
	7,74 
	8,53 

	301-9342
	Контрольно-измерительные приборыxe "Контрольно-измерительные приборы, 301-9342"
	компл.
	- 
	- 

	301-1223
	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100xe "Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100, 301-1223"
	компл.
	49,93 
	55,00 

	301-1262
	Манометр сигнализирующий ДМ 2010сгxe "Манометр сигнализирующий ДМ 2010сг, 301-1262"
	шт.
	432,07 
	441,28 

	
	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка:

	301-1465
	      МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16xe "Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка::МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16, 301-1465"
	компл.
	203,06 
	223,69 

	301-1466
	      МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 с трубкой сифономxe "Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка::МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 с трубкой сифоном, 301-1466"
	компл.
	226,94 
	250,00 

	301-1378
	Монтажная плита одинарнаяxe "Монтажная плита одинарная, 301-1378"
	шт.
	14,89 
	16,40 

	301-9925
	Монтажная плита одинарнаяxe "Монтажная плита одинарная, 301-9925"
	шт.
	- 
	- 

	301-9927
	Монтажная плита двойнаяxe "Монтажная плита двойная, 301-9927"
	шт.
	- 
	- 

	301-1379
	Монтажная плита двойнаяxe "Монтажная плита двойная, 301-1379"
	шт.
	23,80 
	26,21 

	301-3242
	Наконечники 1/2"xe "Наконечники 1/2\", 301-3242"
	10 шт.
	14,98 
	16,50 

	301-9345
	Панель щитка для контрольно-измерительных приборовxe "Панель щитка для контрольно-измерительных приборов, 301-9345"
	кг
	- 
	- 

	
	Панель щитка для контрольно-измерительных приборов размером:

	301-1728
	      400х300 ммxe "Панель щитка для контрольно-измерительных приборов размером::400х300 мм, 301-1728"
	кг
	10,60 
	11,68 

	301-1729
	      700х600 ммxe "Панель щитка для контрольно-измерительных приборов размером::700х600 мм, 301-1729"
	кг
	8,84 
	9,74 

	301-1730
	      1200х900 ммxe "Панель щитка для контрольно-измерительных приборов размером::1200х900 мм, 301-1730"
	кг
	7,59 
	8,36 

	301-0041
	Патрубкиxe "Патрубки, 301-0041"
	10 шт.
	245,30 
	270,22 

	301-9007
	Патрубкиxe "Патрубки, 301-9007"
	10 шт.
	- 
	- 

	301-9298
	Патрубки стальныеxe "Патрубки стальные, 301-9298"
	м
	- 
	- 

	301-0042
	Патрубки стальныеxe "Патрубки стальные, 301-0042"
	м
	28,97 
	31,03 

	301-9008
	Патрубки стальныеxe "Патрубки стальные, 301-9008"
	т
	- 
	- 

	301-0610
	Секторы управления дроссель-клапанами из сортовой сталиxe "Секторы управления дроссель-клапанами из сортовой стали, 301-0610"
	шт.
	7,48 
	8,24 

	301-1467
	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправеxe "Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе, 301-1467"
	компл.
	295,57 
	325,60 

	301-9414
	Трубка контрольнаяxe "Трубка контрольная, 301-9414"
	компл.
	- 
	- 

	301-3281
	Трубка контрольнаяxe "Трубка контрольная, 301-3281"
	компл.
	85,69 
	94,26 

	301-1380
	Трубки защитные гофрированныеxe "Трубки защитные гофрированные, 301-1380"
	м
	8,62 
	9,50 

	301-9920
	Трубки защитные гофрированныеxe "Трубки защитные гофрированные, 301-9920"
	м
	- 
	- 

	301-1464
	Указатель уровня 12с17бк кранового типа давлением 3,9 Мпа (40 кгс/см2) с водоуказательным стеклом, номер 2xe "Указатель уровня 12с17бк кранового типа давлением 3,9 Мпа (40 кгс/см2) с водоуказательным стеклом, номер 2, 301-1464"
	компл.
	371,46 
	409,20 

	301-0910
	Устройство противонакипное ПМУ-1 магнитное наборноеxe "Устройство противонакипное ПМУ-1 магнитное наборное, 301-0910"
	шт.
	429,23 
	472,84 

	301-9344
	Электроды сравнения с датчиком потенциалаxe "Электроды сравнения с датчиком потенциала, 301-9344"
	шт.
	- 
	- 

	
	Ротаметр типа РМА-01 (Ду-3 мм):

	301-0473
	      0,0025 жузxe "Ротаметр типа РМА-01 (Ду-3 мм)::0,0025 жуз, 301-0473"
	шт.
	445,02 
	454,46 

	301-0474
	      0,004 жузxe "Ротаметр типа РМА-01 (Ду-3 мм)::0,004 жуз, 301-0474"
	шт.
	445,02 
	454,46 

	301-0479
	      0,0063 жузxe "Ротаметр типа РМА-01 (Ду-3 мм)::0,0063 жуз, 301-0479"
	шт.
	445,02 
	454,46 

	301-0683
	      0,063 гузxe "Ротаметр типа РМА-01 (Ду-3 мм)::0,063 гуз, 301-0683"
	шт.
	445,02 
	454,46 

	301-0684
	      0,1 гузxe "Ротаметр типа РМА-01 (Ду-3 мм)::0,1 гуз, 301-0684"
	шт.
	445,02 
	454,46 

	301-0685
	      0,16 гузxe "Ротаметр типа РМА-01 (Ду-3 мм)::0,16 гуз, 301-0685"
	шт.
	445,02 
	454,46 

	301-0686
	      0,25 гузxe "Ротаметр типа РМА-01 (Ду-3 мм)::0,25 гуз, 301-0686"
	шт.
	445,02 
	454,46 

	
	Расходомер индукционный, марка:

	301-0940
	      ИПРЭ – 7 (Т) - 20xe "Расходомер индукционный, марка::ИПРЭ – 7 (Т) - 20, 301-0940"
	шт.
	5 335,91 
	5 449,16 

	301-0941
	      ИПРЭ – 7 (Т) – 32xe "Расходомер индукционный, марка::ИПРЭ – 7 (Т) – 32, 301-0941"
	шт.
	5 578,27 
	5 696,66 

	301-0942
	      ИПРЭ – 7 (Т) – 40xe "Расходомер индукционный, марка::ИПРЭ – 7 (Т) – 40, 301-0942"
	шт.
	5 962,76 
	6 089,32 

	301-0943
	      ИПРЭ – 7 (Т) – 50xe "Расходомер индукционный, марка::ИПРЭ – 7 (Т) – 50, 301-0943"
	шт.
	6 010,13 
	6 137,69 

	301-0944
	      ИПРЭ – 7 (Т) – 80xe "Расходомер индукционный, марка::ИПРЭ – 7 (Т) – 80, 301-0944"
	шт.
	6 052,49 
	6 180,95 

	301-0945
	      ИПРЭ – 7 (Т) – 100xe "Расходомер индукционный, марка::ИПРЭ – 7 (Т) – 100, 301-0945"
	шт.
	6 782,70 
	6 926,66 

	301-0946
	      ИПРЭ – 7 (Т) – 150xe "Расходомер индукционный, марка::ИПРЭ – 7 (Т) – 150, 301-0946"
	шт.
	9 647,08 
	9 851,83 

	301-0947
	      ИПРЭ – 7 (Т) - 200xe "Расходомер индукционный, марка::ИПРЭ – 7 (Т) - 200, 301-0947"
	шт.
	12 543,77 
	12 810,00 

	
	Счетчик тепла, марка:

	301-0950
	      ТСР - 031, диаметр условного прохода 10 ммxe "Счетчик тепла, марка::ТСР - 031, диаметр условного прохода 10 мм, 301-0950"
	шт.
	4 075,26 
	4 161,75 

	301-0951
	      ТСР - 031, диаметр условного прохода 15 ммxe "Счетчик тепла, марка::ТСР - 031, диаметр условного прохода 15 мм, 301-0951"
	шт.
	4 075,26 
	4 161,75 

	301-0952
	      ТСР - 031, диаметр условного прохода 20 ммxe "Счетчик тепла, марка::ТСР - 031, диаметр условного прохода 20 мм, 301-0952"
	шт.
	4 075,26 
	4 161,75 

	301-0953
	      ТСР - 031, диаметр условного прохода 25 ммxe "Счетчик тепла, марка::ТСР - 031, диаметр условного прохода 25 мм, 301-0953"
	шт.
	4 135,56 
	4 223,33 

	301-0954
	      ТСР - 031, диаметр условного прохода 32 ммxe "Счетчик тепла, марка::ТСР - 031, диаметр условного прохода 32 мм, 301-0954"
	шт.
	4 195,84 
	4 284,90 

	301-0955
	      ТСР - 031, диаметр условного прохода 40 ммxe "Счетчик тепла, марка::ТСР - 031, диаметр условного прохода 40 мм, 301-0955"
	шт.
	4 333,91 
	4 425,89 

	301-0956
	      ТСР - 031, диаметр условного прохода 50 ммxe "Счетчик тепла, марка::ТСР - 031, диаметр условного прохода 50 мм, 301-0956"
	шт.
	4 479,61 
	4 574,69 

	301-0957
	      ТСР - 031, диаметр условного прохода 65 ммxe "Счетчик тепла, марка::ТСР - 031, диаметр условного прохода 65 мм, 301-0957"
	шт.
	4 733,46 
	4 833,92 

	301-0958
	      ТСР - 031, диаметр условного прохода 80 ммxe "Счетчик тепла, марка::ТСР - 031, диаметр условного прохода 80 мм, 301-0958"
	шт.
	4 964,58 
	5 069,95 

	301-0959
	      ТСР - 031, диаметр условного прохода 100 ммxe "Счетчик тепла, марка::ТСР - 031, диаметр условного прохода 100 мм, 301-0959"
	шт.
	5 316,30 
	5 429,13 

	301-0960
	      ТСР - 031, диаметр условного прохода 150 ммxe "Счетчик тепла, марка::ТСР - 031, диаметр условного прохода 150 мм, 301-0960"
	шт.
	5 718,24 
	5 839,60 

	301-0961
	      ТСР - 031, диаметр условного прохода 200 ммxe "Счетчик тепла, марка::ТСР - 031, диаметр условного прохода 200 мм, 301-0961"
	шт.
	8 923,81 
	9 113,21 

	
	Тепловычислитель энергозависимый, марка:

	301-0898
	      ТСРВ-032, 3 канала выходаxe "Тепловычислитель энергозависимый, марка::ТСРВ-032, 3 канала выхода, 301-0898"
	шт.
	1 406,83 
	1 436,69 

	301-0899
	      ТСРВ-023, 6 каналов выходаxe "Тепловычислитель энергозависимый, марка::ТСРВ-023, 6 каналов выхода, 301-0899"
	шт.
	2 733,26 
	2 791,27 

	301-0900
	      ТСРВ-024, 9 каналов выходаxe "Тепловычислитель энергозависимый, марка::ТСРВ-024, 9 каналов выхода, 301-0900"
	шт.
	3 009,62 
	3 073,49 

	
	Ниппель редукционный, марка:

	301-0962
	      "Friatherm starr PVC-C" диаметром 20/16 мм, рабочим давлением 25 атмxe "Ниппель редукционный, марка::\"Friatherm starr PVC-C\" диаметром 20/16 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0962"
	шт.
	7,81 
	7,98 

	301-0963
	      "Friatherm starr PVC-C" диаметром 25/16 мм, рабочим давлением 25 атмxe "Ниппель редукционный, марка::\"Friatherm starr PVC-C\" диаметром 25/16 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0963"
	шт.
	13,64 
	13,93 

	301-0964
	      "Friatherm starr PVC-C" диаметром 25/20 мм, рабочим давлением 25 атмxe "Ниппель редукционный, марка::\"Friatherm starr PVC-C\" диаметром 25/20 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0964"
	шт.
	9,15 
	9,34 

	301-0965
	      "Friatherm starr PVC-C" диаметром 32/20 мм, рабочим давлением 25 атмxe "Ниппель редукционный, марка::\"Friatherm starr PVC-C\" диаметром 32/20 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0965"
	шт.
	38,31 
	39,13 

	301-0966
	      "Friatherm starr PVC-C" диаметром 32/25 мм, рабочим давлением 25 атмxe "Ниппель редукционный, марка::\"Friatherm starr PVC-C\" диаметром 32/25 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0966"
	шт.
	20,72 
	21,15 

	301-0967
	      "Friatherm starr PVC-C" диаметром 40/25 мм, рабочим давлением 25 атмxe "Ниппель редукционный, марка::\"Friatherm starr PVC-C\" диаметром 40/25 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0967"
	шт.
	47,81 
	48,83 

	301-0968
	      "Friatherm starr PVC-C" диаметром 40/32 мм, рабочим давлением 25 атмxe "Ниппель редукционный, марка::\"Friatherm starr PVC-C\" диаметром 40/32 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0968"
	шт.
	28,53 
	29,13 

	301-0969
	      "Friatherm starr PVC-C" диаметром R50/25 мм, рабочим давлением 25 атмxe "Ниппель редукционный, марка::\"Friatherm starr PVC-C\" диаметром R50/25 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0969"
	шт.
	65,94 
	67,34 

	301-0970
	      "Friatherm starr PVC-C" диаметром 50/32 мм, рабочим давлением 25 атмxe "Ниппель редукционный, марка::\"Friatherm starr PVC-C\" диаметром 50/32 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0970"
	шт.
	53,38 
	54,51 

	301-0971
	      "Friatherm starr PVC-C" диаметром 50/40 мм, рабочим давлением 25 атмxe "Ниппель редукционный, марка::\"Friatherm starr PVC-C\" диаметром 50/40 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0971"
	шт.
	33,46 
	34,17 

	301-0972
	      "Friatherm starr PVC-C" диаметром R63/32 мм, рабочим давлением 25 атмxe "Ниппель редукционный, марка::\"Friatherm starr PVC-C\" диаметром R63/32 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0972"
	шт.
	112,41 
	114,79 

	301-0973
	      "Friatherm starr PVC-C" диаметром 63/40 мм, рабочим давлением 25 атмxe "Ниппель редукционный, марка::\"Friatherm starr PVC-C\" диаметром 63/40 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0973"
	шт.
	93,40 
	95,38 

	301-0974
	      "Friatherm starr PVC-C" диаметром 63/50 мм, рабочим давлением 25 атмxe "Ниппель редукционный, марка::\"Friatherm starr PVC-C\" диаметром 63/50 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0974"
	шт.
	50,78 
	51,86 

	301-0975
	      "Friatherm starr PVC-C" диаметром R75/40 мм, рабочим давлением 16 атмxe "Ниппель редукционный, марка::\"Friatherm starr PVC-C\" диаметром R75/40 мм, рабочим давлением 16 атм, 301-0975"
	шт.
	169,74 
	173,34 

	301-0976
	      "Friatherm starr PVC-C" диаметром 75/50 мм, рабочим давлением 16 атмxe "Ниппель редукционный, марка::\"Friatherm starr PVC-C\" диаметром 75/50 мм, рабочим давлением 16 атм, 301-0976"
	шт.
	153,68 
	156,94 

	301-0977
	      "Friatherm starr PVC-C" диаметром 75/63 мм, рабочим давлением 16 атмxe "Ниппель редукционный, марка::\"Friatherm starr PVC-C\" диаметром 75/63 мм, рабочим давлением 16 атм, 301-0977"
	шт.
	126,68 
	129,37 

	301-0978
	      "Friatherm starr PVC-C" диаметром R90/50 мм, рабочим давлением 16 атмxe "Ниппель редукционный, марка::\"Friatherm starr PVC-C\" диаметром R90/50 мм, рабочим давлением 16 атм, 301-0978"
	шт.
	248,78 
	254,06 

	301-0979
	      "Friatherm starr PVC-C" диаметром 90/63 мм, рабочим давлением 16 атмxe "Ниппель редукционный, марка::\"Friatherm starr PVC-C\" диаметром 90/63 мм, рабочим давлением 16 атм, 301-0979"
	шт.
	217,74 
	222,36 

	301-0992
	      "Friatherm starr PVC-C" диаметром 90/75 мм, рабочим давлением 16 атмxe "Ниппель редукционный, марка::\"Friatherm starr PVC-C\" диаметром 90/75 мм, рабочим давлением 16 атм, 301-0992"
	шт.
	159,34 
	162,72 

	301-0993
	      "Friatherm starr PVC-C" диаметром 110/63 мм, рабочим давлением 16 атмxe "Ниппель редукционный, марка::\"Friatherm starr PVC-C\" диаметром 110/63 мм, рабочим давлением 16 атм, 301-0993"
	шт.
	263,14 
	268,73 

	301-0994
	      "Friatherm starr PVC-C" диаметром 110/75 мм, рабочим давлением 16 атмxe "Ниппель редукционный, марка::\"Friatherm starr PVC-C\" диаметром 110/75 мм, рабочим давлением 16 атм, 301-0994"
	шт.
	269,60 
	275,32 

	301-0995
	      "Friatherm starr PVC-C" диаметром 110/90 мм, рабочим давлением 16 атмxe "Ниппель редукционный, марка::\"Friatherm starr PVC-C\" диаметром 110/90 мм, рабочим давлением 16 атм, 301-0995"
	шт.
	493,08 
	503,54 

	301-0996
	      "Friatherm starr PVC-C" диаметром 160/90 мм, рабочим давлением 16 атмxe "Ниппель редукционный, марка::\"Friatherm starr PVC-C\" диаметром 160/90 мм, рабочим давлением 16 атм, 301-0996"
	шт.
	537,41 
	548,81 

	301-0997
	      "Friatherm starr PVC-C" диаметром 160/110 мм, рабочим давлением 16 атмxe "Ниппель редукционный, марка::\"Friatherm starr PVC-C\" диаметром 160/110 мм, рабочим давлением 16 атм, 301-0997"
	шт.
	537,41 
	548,81 

	Группа: Радиаторы, изделия для радиаторов и их монтажа

	301-3361
	Водный раствор нитрата и карбонатаxe "Водный раствор нитрата и карбоната, 301-3361"
	м3
	29,48 
	32,48 

	301-1307
	Краны воздушные радиаторов диаметром 25 ммxe "Краны воздушные радиаторов диаметром 25 мм, 301-1307"
	шт.
	2,12 
	2,34 

	301-1313
	Кран радиаторный прямой, верхний марка RBM, размером 1/2x1/2xe "Кран радиаторный прямой, верхний марка RBM, размером 1/2x1/2, 301-1313"
	шт.
	117,03 
	119,85 

	301-1194
	Кронштейны двойные штампованные для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна до 130 ммxe "Кронштейны двойные штампованные для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна до 130 мм, 301-1194"
	100 шт.
	1 040,12 
	1 145,80 

	
	Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна:

	301-0483
	      135 ммxe "Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна::135 мм, 301-0483"
	100 шт.
	179,74 
	198,00 

	301-0484
	      165 ммxe "Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна::165 мм, 301-0484"
	100 шт.
	249,64 
	275,00 

	
	Кронштейны для крепления радиаторов:

	301-0486
	      к бетонным стенам при помощи дюбель-гвоздей при длине кронштейна 105 ммxe "Кронштейны для крепления радиаторов::к бетонным стенам при помощи дюбель-гвоздей при длине кронштейна 105 мм, 301-0486"
	100 шт.
	149,78 
	165,00 

	301-1195
	      к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 ммxe "Кронштейны для крепления радиаторов::к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм, 301-1195"
	100 шт.
	170,18 
	187,47 

	301-1196
	      к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 ммxe "Кронштейны для крепления радиаторов::к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм, 301-1196"
	100 шт.
	488,89 
	538,56 

	301-0485
	      к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 332 ммxe "Кронштейны для крепления радиаторов::к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 332 мм, 301-0485"
	100 шт.
	537,22 
	591,80 

	301-1225
	Кронштейны для радиаторов стальных спаренных марки КР1-РСxe "Кронштейны для радиаторов стальных спаренных марки КР1-РС, 301-1225"
	компл.
	22,46 
	24,75 

	
	Радиаторы отопительные чугунные марка:

	301-0555
	      МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 ммxe "Радиаторы отопительные чугунные марка::МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм, 301-0555"
	кВт
	356,54 
	392,19 

	301-0556
	      МС-90, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 ммxe "Радиаторы отопительные чугунные марка::МС-90, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм, 301-0556"
	кВт
	356,40 
	392,04 

	
	Радиаторы стальные панельные:

	301-0557
	      10-канальные РСГ2-1, РСГ2-2 однорядныеxe "Радиаторы стальные панельные::10-канальные РСГ2-1, РСГ2-2 однорядные, 301-0557"
	кВт
	219,22 
	241,14 

	301-0558
	      10-канальные РСГ2-2 спаренныеxe "Радиаторы стальные панельные::10-канальные РСГ2-2 спаренные, 301-0558"
	кВт
	342,60 
	376,86 

	301-0559
	      РСВ2-1, РСВ2-6 однорядныеxe "Радиаторы стальные панельные::РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные, 301-0559"
	кВт
	167,00 
	183,70 

	301-0911
	      марка «Demrad Standart», тип 11, размер 500x500 мм, мощность 573 Втxe "Радиаторы стальные панельные::марка \«Demrad Standart\», тип 11, размер 500x500 мм, мощность 573 Вт, 301-0911"
	шт.
	417,11 
	459,49 

	301-0912
	      марка «Demrad Standart», тип 22, размер 300x600 мм, мощность 857 Втxe "Радиаторы стальные панельные::марка \«Demrad Standart\», тип 22, размер 300x600 мм, мощность 857 Вт, 301-0912"
	шт.
	459,67 
	506,37 

	301-0913
	      марка «Demrad V», тип 10, размер 500x500 мм, мощность 408 Втxe "Радиаторы стальные панельные::марка \«Demrad V\», тип 10, размер 500x500 мм, мощность 408 Вт, 301-0913"
	шт.
	390,53 
	430,21 

	301-0914
	      марка «Demrad V», тип 11, размер 500x500 мм, мощность 573 Втxe "Радиаторы стальные панельные::марка \«Demrad V\», тип 11, размер 500x500 мм, мощность 573 Вт, 301-0914"
	шт.
	570,34 
	628,29 

	301-0915
	      марка «Demrad V», тип 21, размер 500x500 мм, мощность 806 Втxe "Радиаторы стальные панельные::марка \«Demrad V\», тип 21, размер 500x500 мм, мощность 806 Вт, 301-0915"
	шт.
	689,24 
	759,27 

	301-0916
	      марка «Demrad V», тип 22, размер 300x400 мм, мощность 571 Втxe "Радиаторы стальные панельные::марка \«Demrad V\», тип 22, размер 300x400 мм, мощность 571 Вт, 301-0916"
	шт.
	536,30 
	590,78 

	301-0917
	      марка «Demrad V», тип 33, размер 300x500 мм, мощность 1056 Втxe "Радиаторы стальные панельные::марка \«Demrad V\», тип 33, размер 300x500 мм, мощность 1056 Вт, 301-0917"
	шт.
	964,99 
	1 063,03 

	301-0918
	      марка «Kermi profil-К», тип 11, размер 500x600 мм, мощность 699 Втxe "Радиаторы стальные панельные::марка \«Kermi profil-К\», тип 11, размер 500x600 мм, мощность 699 Вт, 301-0918"
	шт.
	482,37 
	531,38 

	301-0919
	      марка «Kermi profil-К», тип 22, размер 300x800 мм, мощность 1021 Втxe "Радиаторы стальные панельные::марка \«Kermi profil-К\», тип 22, размер 300x800 мм, мощность 1021 Вт, 301-0919"
	шт.
	818,82 
	902,02 

	301-0920
	      марка «Kermi profil-V», тип 11, размер 500x600 мм, мощность 699 Втxe "Радиаторы стальные панельные::марка \«Kermi profil-V\», тип 11, размер 500x600 мм, мощность 699 Вт, 301-0920"
	шт.
	733,70 
	808,25 

	301-0921
	      марка «Kermi profil-V», тип 22, размер 300x800 мм, мощность 1021 Втxe "Радиаторы стальные панельные::марка \«Kermi profil-V\», тип 22, размер 300x800 мм, мощность 1021 Вт, 301-0921"
	шт.
	1 058,00 
	1 165,49 

	
	Радиаторы биметаллические, марка:

	301-1001
	      «Sira RS Bimetal», тип RS 3, количество секций 1xe "Радиаторы биметаллические, марка::\«Sira RS Bimetal\», тип RS 3, количество секций 1, 301-1001"
	шт.
	170,41 
	187,72 

	301-1002
	      «Sira RS Bimetal», тип RS 3, количество секций 4xe "Радиаторы биметаллические, марка::\«Sira RS Bimetal\», тип RS 3, количество секций 4, 301-1002"
	шт.
	681,64 
	750,89 

	301-1003
	      «Sira RS Bimetal», тип RS 5, количество секций 1xe "Радиаторы биметаллические, марка::\«Sira RS Bimetal\», тип RS 5, количество секций 1, 301-1003"
	шт.
	182,58 
	201,13 

	301-1004
	      «Sira RS Bimetal», тип RS 5, количество секций 4xe "Радиаторы биметаллические, марка::\«Sira RS Bimetal\», тип RS 5, количество секций 4, 301-1004"
	шт.
	730,33 
	804,54 

	301-1005
	      «Sira RS Bimetal», тип RS 8, количество секций 1xe "Радиаторы биметаллические, марка::\«Sira RS Bimetal\», тип RS 8, количество секций 1, 301-1005"
	шт.
	236,80 
	260,85 

	301-1006
	      «Sira RS Bimetal», тип RS 8, количество секций 4xe "Радиаторы биметаллические, марка::\«Sira RS Bimetal\», тип RS 8, количество секций 4, 301-1006"
	шт.
	947,13 
	1 043,36 

	301-1010
	      «Rifar-A 500», количество секций 1, мощность 165 Втxe "Радиаторы биметаллические, марка::\«Rifar-A 500\», количество секций 1, мощность 165 Вт, 301-1010"
	шт.
	117,59 
	120,43 

	301-1011
	      «Rifar-A 500», количество секций 4, мощность 660 Втxe "Радиаторы биметаллические, марка::\«Rifar-A 500\», количество секций 4, мощность 660 Вт, 301-1011"
	шт.
	470,35 
	481,73 

	301-1012
	      «Rifar-A 500», количество секций 5, мощность 825 Втxe "Радиаторы биметаллические, марка::\«Rifar-A 500\», количество секций 5, мощность 825 Вт, 301-1012"
	шт.
	587,95 
	602,17 

	301-1013
	      «Rifar-A 500», количество секций 6, мощность 990 Втxe "Радиаторы биметаллические, марка::\«Rifar-A 500\», количество секций 6, мощность 990 Вт, 301-1013"
	шт.
	705,54 
	722,60 

	301-1014
	      «Rifar-A 500», количество секций 7, мощность 1155 Втxe "Радиаторы биметаллические, марка::\«Rifar-A 500\», количество секций 7, мощность 1155 Вт, 301-1014"
	шт.
	823,11 
	843,01 

	301-1015
	      «Rifar-A 500», количество секций 8, мощность 1320 Втxe "Радиаторы биметаллические, марка::\«Rifar-A 500\», количество секций 8, мощность 1320 Вт, 301-1015"
	шт.
	940,72 
	963,47 

	301-1016
	      «Rifar-A 500», количество секций 9, мощность 1485 Втxe "Радиаторы биметаллические, марка::\«Rifar-A 500\», количество секций 9, мощность 1485 Вт, 301-1016"
	шт.
	1 058,31 
	1 083,90 

	301-1017
	      «Rifar-A 500», количество секций 10, мощность 1650 Втxe "Радиаторы биметаллические, марка::\«Rifar-A 500\», количество секций 10, мощность 1650 Вт, 301-1017"
	шт.
	1 175,90 
	1 204,33 

	301-1018
	      «Rifar-A 500», количество секций 11, мощность 1815 Втxe "Радиаторы биметаллические, марка::\«Rifar-A 500\», количество секций 11, мощность 1815 Вт, 301-1018"
	шт.
	1 293,49 
	1 324,77 

	301-1019
	      «Rifar-B 350», количество секций 1, мощность 136 Втxe "Радиаторы биметаллические, марка::\«Rifar-B 350\», количество секций 1, мощность 136 Вт, 301-1019"
	шт.
	73,55 
	81,02 

	301-1020
	      «Rifar-B 350», количество секций 4, мощность 544 Втxe "Радиаторы биметаллические, марка::\«Rifar-B 350\», количество секций 4, мощность 544 Вт, 301-1020"
	шт.
	294,21 
	324,11 

	301-1021
	      «Rifar-B 550», количество секций 1, мощность 204 Втxe "Радиаторы биметаллические, марка::\«Rifar-B 550\», количество секций 1, мощность 204 Вт, 301-1021"
	шт.
	125,86 
	138,65 

	301-1022
	      «Rifar-B 550», количество секций 4, мощность 816 Втxe "Радиаторы биметаллические, марка::\«Rifar-B 550\», количество секций 4, мощность 816 Вт, 301-1022"
	шт.
	503,42 
	554,56 

	
	Радиаторы алюминивые, марка:

	301-1227
	      «ALUX-200», количество секций 1, мощность 97 Втxe "Радиаторы алюминивые, марка::\«ALUX-200\», количество секций 1, мощность 97 Вт, 301-1227"
	шт.
	108,98 
	120,05 

	301-1228
	      «ALUX-200», количество секций 4, мощность 388 Втxe "Радиаторы алюминивые, марка::\«ALUX-200\», количество секций 4, мощность 388 Вт, 301-1228"
	шт.
	435,95 
	480,25 

	301-1229
	      «ALUX-200», количество секций 6, мощность 582 Втxe "Радиаторы алюминивые, марка::\«ALUX-200\», количество секций 6, мощность 582 Вт, 301-1229"
	шт.
	653,92 
	720,35 

	301-1230
	      «ALUX-200», количество секций 8, мощность 776 Втxe "Радиаторы алюминивые, марка::\«ALUX-200\», количество секций 8, мощность 776 Вт, 301-1230"
	шт.
	871,90 
	960,48 

	301-1231
	      «ALUX-200», количество секций 10, мощность 970 Втxe "Радиаторы алюминивые, марка::\«ALUX-200\», количество секций 10, мощность 970 Вт, 301-1231"
	шт.
	1 089,87 
	1 200,60 

	301-1232
	      «ALUX-200», количество секций 12, мощность 1164 Втxe "Радиаторы алюминивые, марка::\«ALUX-200\», количество секций 12, мощность 1164 Вт, 301-1232"
	шт.
	1 307,84 
	1 440,72 

	301-1233
	      «ALUX-350», количество секций 1, мощность 150 Втxe "Радиаторы алюминивые, марка::\«ALUX-350\», количество секций 1, мощность 150 Вт, 301-1233"
	шт.
	110,58 
	121,82 

	301-1234
	      «ALUX-350», количество секций 4, мощность 600 Втxe "Радиаторы алюминивые, марка::\«ALUX-350\», количество секций 4, мощность 600 Вт, 301-1234"
	шт.
	442,46 
	487,42 

	301-1235
	      «ALUX-350», количество секций 6, мощность 900 Втxe "Радиаторы алюминивые, марка::\«ALUX-350\», количество секций 6, мощность 900 Вт, 301-1235"
	шт.
	663,68 
	731,11 

	301-1236
	      «ALUX-350», количество секций 8, мощность1200 Втxe "Радиаторы алюминивые, марка::\«ALUX-350\», количество секций 8, мощность1200 Вт, 301-1236"
	шт.
	884,91 
	974,81 

	301-1237
	      «ALUX-350», количество секций 10, мощность 1500 Втxe "Радиаторы алюминивые, марка::\«ALUX-350\», количество секций 10, мощность 1500 Вт, 301-1237"
	шт.
	1 106,13 
	1 218,51 

	301-1238
	      «ALUX-350», количество секций 12, мощность 1800 Втxe "Радиаторы алюминивые, марка::\«ALUX-350\», количество секций 12, мощность 1800 Вт, 301-1238"
	шт.
	1 327,37 
	1 462,23 

	301-1239
	      «ALUX-500», количество секций 1, мощность 190 Втxe "Радиаторы алюминивые, марка::\«ALUX-500\», количество секций 1, мощность 190 Вт, 301-1239"
	шт.
	116,31 
	128,12 

	301-1240
	      «ALUX-500», количество секций 4, мощность 760 Втxe "Радиаторы алюминивые, марка::\«ALUX-500\», количество секций 4, мощность 760 Вт, 301-1240"
	шт.
	465,23 
	512,50 

	301-1241
	      «ALUX-500», количество секций 6, мощность 1140 Втxe "Радиаторы алюминивые, марка::\«ALUX-500\», количество секций 6, мощность 1140 Вт, 301-1241"
	шт.
	697,85 
	768,75 

	301-1242
	      «ALUX-500», количество секций 8, мощность 1520 Втxe "Радиаторы алюминивые, марка::\«ALUX-500\», количество секций 8, мощность 1520 Вт, 301-1242"
	шт.
	930,45 
	1 024,99 

	301-1243
	      «ALUX-500», количество секций 10, мощность 1900 Втxe "Радиаторы алюминивые, марка::\«ALUX-500\», количество секций 10, мощность 1900 Вт, 301-1243"
	шт.
	1 163,07 
	1 281,24 

	301-1244
	      «ALUX-500», количество секций 12, мощность 2280 Втxe "Радиаторы алюминивые, марка::\«ALUX-500\», количество секций 12, мощность 2280 Вт, 301-1244"
	шт.
	1 395,69 
	1 537,50 

	301-1245
	      «CLAN-350», количество секций 1, мощность 155 Втxe "Радиаторы алюминивые, марка::\«CLAN-350\», количество секций 1, мощность 155 Вт, 301-1245"
	шт.
	98,10 
	108,07 

	301-1246
	      «CLAN-350», количество секций 4, мощность 620 Втxe "Радиаторы алюминивые, марка::\«CLAN-350\», количество секций 4, мощность 620 Вт, 301-1246"
	шт.
	392,38 
	432,25 

	301-1247
	      «CLAN-350», количество секций 6, мощность 930 Втxe "Радиаторы алюминивые, марка::\«CLAN-350\», количество секций 6, мощность 930 Вт, 301-1247"
	шт.
	588,60 
	648,40 

	301-1248
	      «CLAN-350», количество секций 8, мощность 1240Втxe "Радиаторы алюминивые, марка::\«CLAN-350\», количество секций 8, мощность 1240Вт, 301-1248"
	шт.
	784,80 
	864,53 

	301-1249
	      «CLAN-350», количество секций 10, мощность 1550 Втxe "Радиаторы алюминивые, марка::\«CLAN-350\», количество секций 10, мощность 1550 Вт, 301-1249"
	шт.
	981,00 
	1 080,67 

	301-1250
	      «CLAN-350», количество секций 12, мощность 1860 Втxe "Радиаторы алюминивые, марка::\«CLAN-350\», количество секций 12, мощность 1860 Вт, 301-1250"
	шт.
	1 177,20 
	1 296,81 

	301-1251
	      «CLAN-500», количество секций 1, мощность 195 Втxe "Радиаторы алюминивые, марка::\«CLAN-500\», количество секций 1, мощность 195 Вт, 301-1251"
	шт.
	102,15 
	112,53 

	301-1252
	      «CLAN-500», количество секций 4, мощность 780 Втxe "Радиаторы алюминивые, марка::\«CLAN-500\», количество секций 4, мощность 780 Вт, 301-1252"
	шт.
	408,60 
	450,12 

	301-1253
	      «CLAN-500», количество секций 6, мощность 1170 Втxe "Радиаторы алюминивые, марка::\«CLAN-500\», количество секций 6, мощность 1170 Вт, 301-1253"
	шт.
	612,90 
	675,17 

	301-1254
	      «CLAN-500», количество секций 8, мощность 1560 Втxe "Радиаторы алюминивые, марка::\«CLAN-500\», количество секций 8, мощность 1560 Вт, 301-1254"
	шт.
	817,20 
	900,23 

	301-1255
	      «CLAN-500», количество секций 10, мощность 1950 Втxe "Радиаторы алюминивые, марка::\«CLAN-500\», количество секций 10, мощность 1950 Вт, 301-1255"
	шт.
	1 021,50 
	1 125,28 

	301-1256
	      «CLAN-500», количество секций 12, мощность 2340 Втxe "Радиаторы алюминивые, марка::\«CLAN-500\», количество секций 12, мощность 2340 Вт, 301-1256"
	шт.
	1 225,80 
	1 350,34 

	301-1257
	      «HeatLine-500», количество секций 4, мощность 692 Втxe "Радиаторы алюминивые, марка::\«HeatLine-500\», количество секций 4, мощность 692 Вт, 301-1257"
	шт.
	357,36 
	393,67 

	301-1258
	      «HeatLine-500», количество секций 6, мощность1038 Втxe "Радиаторы алюминивые, марка::\«HeatLine-500\», количество секций 6, мощность1038 Вт, 301-1258"
	шт.
	536,03 
	590,49 

	301-1259
	      «HeatLine-500», количество секций 8, мощность 1384 Втxe "Радиаторы алюминивые, марка::\«HeatLine-500\», количество секций 8, мощность 1384 Вт, 301-1259"
	шт.
	714,71 
	787,33 

	301-1260
	      «HeatLine-500», количество секций 10, мощность 1736 Втxe "Радиаторы алюминивые, марка::\«HeatLine-500\», количество секций 10, мощность 1736 Вт, 301-1260"
	шт.
	893,39 
	984,16 

	301-1261
	      «HeatLine-500», количество секций 12, мощность 2076 Втxe "Радиаторы алюминивые, марка::\«HeatLine-500\», количество секций 12, мощность 2076 Вт, 301-1261"
	шт.
	1 072,07 
	1 181,00 

	301-9351
	Радиаторыxe "Радиаторы, 301-9351"
	кВт
	- 
	- 

	301-9352
	Секции радиаторныеxe "Секции радиаторные, 301-9352"
	шт.
	- 
	- 

	
	Ниппель:

	301-1309
	      радиаторныйxe "Ниппель::радиаторный, 301-1309"
	шт.
	5,34 
	5,88 

	301-9354
	      радиаторныйxe "Ниппель::радиаторный, 301-9354"
	шт.
	- 
	- 

	301-1477
	      размером 1/2"xe "Ниппель::размером 1/2\", 301-1477"
	шт.
	7,52 
	8,27 

	301-1478
	      размером 3/4"xe "Ниппель::размером 3/4\", 301-1478"
	шт.
	7,99 
	8,79 

	301-1479
	      размером 1"xe "Ниппель::размером 1\", 301-1479"
	шт.
	8,74 
	9,62 

	301-9353
	Пробки радиаторныеxe "Пробки радиаторные, 301-9353"
	шт.
	- 
	- 

	301-1308
	Пробки радиаторныеxe "Пробки радиаторные, 301-1308"
	шт.
	11,98 
	13,20 

	
	Элемент термостатический марки "Danfoss":

	301-0980
	      RTD-3130 Inovaxe "Элемент термостатический марки \"Danfoss\"::RTD-3130 Inova, 301-0980"
	шт.
	185,16 
	189,62 

	301-0981
	      RTD-3640xe "Элемент термостатический марки \"Danfoss\"::RTD-3640, 301-0981"
	шт.
	170,41 
	174,51 

	301-0982
	      RTD-3642xe "Элемент термостатический марки \"Danfoss\"::RTD-3642, 301-0982"
	шт.
	233,26 
	238,87 

	301-0983
	      RTD-3120xe "Элемент термостатический марки \"Danfoss\"::RTD-3120, 301-0983"
	шт.
	256,63 
	262,81 

	301-0984
	      RTD-3650 MAXxe "Элемент термостатический марки \"Danfoss\"::RTD-3650 MAX, 301-0984"
	шт.
	170,41 
	174,51 

	301-0985
	      RTD-3562xe "Элемент термостатический марки \"Danfoss\"::RTD-3562, 301-0985"
	шт.
	540,52 
	553,53 

	301-0986
	      RTD-3565xe "Элемент термостатический марки \"Danfoss\"::RTD-3565, 301-0986"
	шт.
	584,90 
	598,98 

	301-0987
	      RTD-3568xe "Элемент термостатический марки \"Danfoss\"::RTD-3568, 301-0987"
	шт.
	650,21 
	665,87 

	301-0988
	      RTD-Rxe "Элемент термостатический марки \"Danfoss\"::RTD-R, 301-0988"
	шт.
	170,41 
	174,51 

	301-0989
	      RTSxe "Элемент термостатический марки \"Danfoss\"::RTS, 301-0989"
	шт.
	161,49 
	165,38 

	301-0990
	      RTS-Kxe "Элемент термостатический марки \"Danfoss\"::RTS-K, 301-0990"
	шт.
	161,49 
	165,38 

	301-0991
	      RTS Everisxe "Элемент термостатический марки \"Danfoss\"::RTS Everis, 301-0991"
	шт.
	170,41 
	174,51 

	Группа: Регистры отопительные

	
	Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки:

	301-0582
	      20 ммxe "Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки::20 мм, 301-0582"
	м
	37,94 
	41,80 

	301-0583
	      25 ммxe "Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки::25 мм, 301-0583"
	м
	39,84 
	43,89 

	301-0584
	      32 ммxe "Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки::32 мм, 301-0584"
	м
	47,53 
	52,36 

	301-0585
	      40 ммxe "Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки::40 мм, 301-0585"
	м
	54,32 
	59,84 

	
	Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки:

	301-0586
	      57 ммxe "Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки::57 мм, 301-0586"
	м
	98,85 
	108,90 

	301-0587
	      76 ммxe "Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки::76 мм, 301-0587"
	м
	109,29 
	120,39 

	301-0588
	      89 ммxe "Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки::89 мм, 301-0588"
	м
	120,06 
	132,25 

	301-0589
	      108 ммxe "Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки::108 мм, 301-0589"
	м
	163,20 
	179,79 

	301-0590
	      133 ммxe "Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки::133 мм, 301-0590"
	м
	199,71 
	220,00 

	301-0591
	      159 ммxe "Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки::159 мм, 301-0591"
	м
	271,60 
	299,20 

	Группа: Рукава, стволы и головки для рукавов

	301-9009
	Бетонопровод гибкийxe "Бетонопровод гибкий, 301-9009"
	кг
	- 
	- 

	301-9619
	Головка нагнетателяxe "Головка нагнетателя, 301-9619"
	кг
	- 
	- 

	301-3326
	Головка нагнетателяxe "Головка нагнетателя, 301-3326"
	кг
	65,20 
	71,83 

	301-3362
	Головка соединительная ГЦ-50xe "Головка соединительная ГЦ-50, 301-3362"
	шт.
	17,68 
	19,47 

	301-1173
	Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см2) рукавные, диаметром 50 ммxe "Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см2) рукавные, диаметром 50 мм, 301-1173"
	шт.
	12,56 
	13,83 

	
	Головки для присоединения рукавов поливочных диаметром:

	301-3332
	      25 ммxe "Головки для присоединения рукавов поливочных диаметром::25 мм, 301-3332"
	шт.
	27,17 
	29,93 

	301-3333
	      32 ммxe "Головки для присоединения рукавов поливочных диаметром::32 мм, 301-3333"
	шт.
	29,60 
	32,61 

	301-3334
	      40 ммxe "Головки для присоединения рукавов поливочных диаметром::40 мм, 301-3334"
	шт.
	33,22 
	36,60 

	301-1201
	Стволы пожарные ручные марки РС, диаметр 50 ммxe "Стволы пожарные ручные марки РС, диаметр 50 мм, 301-1201"
	шт.
	72,99 
	80,41 

	
	Рукав:

	301-1105
	      В (П)-20-31, 5-47-У для воды технической и слабых растворов неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20%, кроме растворов азотной кислотыxe "Рукав::В (П)-20-31, 5-47-У для воды технической и слабых растворов неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20%, кроме растворов азотной кислоты, 301-1105"
	м
	20,45 
	22,53 

	301-1106
	      Г (IV)-0-50-69-У для держателей к сварочных полуавтоматамxe "Рукав::Г (IV)-0-50-69-У для держателей к сварочных полуавтоматам, 301-1106"
	м
	14,21 
	15,66 

	301-1103
	      Г (IV)-10-10-22-У для воздуха, углекислого газа и других инертных газовxe "Рукав::Г (IV)-10-10-22-У для воздуха, углекислого газа и других инертных газов, 301-1103"
	м
	18,10 
	19,94 

	301-1107
	      Г (IV)-10-16-28-Уxe "Рукав::Г (IV)-10-16-28-У, 301-1107"
	м
	20,90 
	23,02 

	301-0043
	      III-9-20 (для кислорода) 1-9-6.3 (для ацетилена и бутан-пропана)xe "Рукав::III-9-20 (для кислорода) 1-9-6.3 (для ацетилена и бутан-пропана), 301-0043"
	м
	20,43 
	22,50 

	301-3367
	      брезентовыйxe "Рукав::брезентовый, 301-3367"
	м
	18,42 
	20,29 

	301-1109
	      всасывающий диаметром 100 мм, тип КШЗxe "Рукав::всасывающий диаметром 100 мм, тип КШЗ, 301-1109"
	м
	216,69 
	238,71 

	301-1367
	      герметичный гибкийxe "Рукав::герметичный гибкий, 301-1367"
	шт.
	194,71 
	214,50 

	301-1110
	      напорный для промывки буровых скважин диаметром 38 мм давлением 10 МПа (100 кгс/см2)xe "Рукав::напорный для промывки буровых скважин диаметром 38 мм давлением 10 МПа (100 кгс/см2), 301-1110"
	м
	140,80 
	155,10 

	301-3336
	      присоединительныйxe "Рукав::присоединительный, 301-3336"
	шт.
	35,35 
	38,94 

	
	Рукав резиновый:

	301-0044
	      ОПР 30/25xe "Рукав резиновый::ОПР 30/25, 301-0044"
	м
	47,68 
	51,55 

	
	Рукав резинотканевый:

	301-3365
	      для ацетилена диаметром 6 ммxe "Рукав резинотканевый::для ацетилена диаметром 6 мм, 301-3365"
	м
	5,85 
	6,45 

	301-3368
	      для ацетилена, диаметром 9 ммxe "Рукав резинотканевый::для ацетилена, диаметром 9 мм, 301-3368"
	м
	14,98 
	16,50 

	301-3369
	      для ацетилена, диаметром 12 ммxe "Рукав резинотканевый::для ацетилена, диаметром 12 мм, 301-3369"
	м
	18,34 
	20,21 

	301-3364
	      для кислорода диаметром 9 ммxe "Рукав резинотканевый::для кислорода диаметром 9 мм, 301-3364"
	м
	5,40 
	5,95 

	301-3366
	      диаметром 16 ммxe "Рукав резинотканевый::диаметром 16 мм, 301-3366"
	м
	14,85 
	16,36 

	
	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром:

	301-0606
	      16 ммxe "Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром::16 мм, 301-0606"
	м
	32,85 
	36,19 

	301-0607
	      20 ммxe "Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром::20 мм, 301-0607"
	м
	38,09 
	41,96 

	301-0608
	      25 ммxe "Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром::25 мм, 301-0608"
	м
	43,33 
	47,74 

	301-0609
	      32 ммxe "Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром::32 мм, 301-0609"
	м
	59,31 
	65,33 

	301-1226
	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, диаметром 51 ммxe "Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, диаметром 51 мм, 301-1226"
	м
	31,95 
	35,20 

	301-9630
	Рукава поливочныеxe "Рукава поливочные, 301-9630"
	м
	- 
	- 

	
	Рукава поливочные диаметром:

	301-3329
	      25 ммxe "Рукава поливочные диаметром::25 мм, 301-3329"
	м
	26,46 
	29,15 

	301-3330
	      32 ммxe "Рукава поливочные диаметром::32 мм, 301-3330"
	м
	40,34 
	44,44 

	301-3331
	      40 ммxe "Рукава поливочные диаметром::40 мм, 301-3331"
	м
	48,33 
	53,24 

	Группа: Трапы

	
	Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой:

	301-0634
	      Т-50 размером 260х140х110 мм (в экспортном исполнении)xe "Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой::Т-50 размером 260х140х110 мм (в экспортном исполнении), 301-0634"
	компл.
	342,50 
	377,30 

	301-0635
	      Т-50 размером 260х140х110 ммxe "Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой::Т-50 размером 260х140х110 мм, 301-0635"
	компл.
	119,82 
	132,00 

	301-0636
	      Т-100М размером 355х200х142 мм (в экспортном исполнении), малыеxe "Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой::Т-100М размером 355х200х142 мм (в экспортном исполнении), малые, 301-0636"
	компл.
	658,05 
	724,90 

	301-0637
	      Т-100М размером 355х200х142 мм, малыеxe "Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой::Т-100М размером 355х200х142 мм, малые, 301-0637"
	компл.
	149,78 
	165,00 

	Группа: Фильтры

	301-9618
	Иглофильтрыxe "Иглофильтры, 301-9618"
	шт.
	- 
	- 

	301-9500
	Фильтрыxe "Фильтры, 301-9500"
	м2
	- 
	- 

	301-2030
	Фильтры аэрозольные В-1. фильтрующий материал ФПП-15-4.5. фильтрующая поверхность ФП 1,0 м2xe "Фильтры аэрозольные В-1. фильтрующий материал ФПП-15-4.5. фильтрующая поверхность ФП 1,0 м2, 301-2030"
	м2
	1 611,66 
	1 775,40 

	301-9614
	Фильтры воздушныеxe "Фильтры воздушные, 301-9614"
	шт.
	- 
	- 

	
	Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью:

	301-2031
	      до 10 тыс. м3/часxe "Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью::до 10 тыс. м3/час, 301-2031"
	шт.
	5 494,80 
	6 044,28 

	301-2032
	      до 20 тыс. м3/часxe "Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью::до 20 тыс. м3/час, 301-2032"
	шт.
	6 940,80 
	7 634,88 

	301-2033
	      до 31,5 тыс. м3/часxe "Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью::до 31,5 тыс. м3/час, 301-2033"
	шт.
	11 519,00 
	12 670,90 

	301-2034
	      до 40 тыс. м3/часxe "Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью::до 40 тыс. м3/час, 301-2034"
	шт.
	12 628,00 
	13 890,80 

	301-2035
	      до 63 тыс. м3/часxe "Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью::до 63 тыс. м3/час, 301-2035"
	шт.
	18 292,00 
	20 121,20 

	301-2036
	      до 80 тыс. м3/часxe "Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью::до 80 тыс. м3/час, 301-2036"
	шт.
	19 280,00 
	21 208,00 

	301-2037
	      до 125 тыс. м3/часxe "Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью::до 125 тыс. м3/час, 301-2037"
	шт.
	25 064,00 
	27 570,40 

	301-2038
	      до 160 тыс. м3/часxe "Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью::до 160 тыс. м3/час, 301-2038"
	шт.
	29 402,00 
	32 342,20 

	301-2039
	      до 200 тыс. м3/часxe "Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью::до 200 тыс. м3/час, 301-2039"
	шт.
	38 319,00 
	42 150,90 

	301-2040
	      до 250 тыс. м3/часxe "Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью::до 250 тыс. м3/час, 301-2040"
	шт.
	43 139,00 
	47 452,90 

	
	Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью:

	301-2041
	      до 10 тыс. м3/часxe "Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью::до 10 тыс. м3/час, 301-2041"
	шт.
	4 603,10 
	5 063,41 

	301-2042
	      до 20 тыс. м3/часxe "Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью::до 20 тыс. м3/час, 301-2042"
	шт.
	7 615,60 
	8 377,16 

	301-2043
	      до 31,5 тыс. м3/часxe "Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью::до 31,5 тыс. м3/час, 301-2043"
	шт.
	12 363,00 
	13 599,30 

	301-2044
	      до 40 тыс. м3/часxe "Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью::до 40 тыс. м3/час, 301-2044"
	шт.
	14 195,00 
	15 614,50 

	301-2045
	      до 63 тыс. м3/часxe "Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью::до 63 тыс. м3/час, 301-2045"
	шт.
	22 895,00 
	25 184,50 

	301-2046
	      до 80 тыс. м3/часxe "Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью::до 80 тыс. м3/час, 301-2046"
	шт.
	26 751,00 
	29 426,10 

	301-2047
	      до 125 тыс. м3/часxe "Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью::до 125 тыс. м3/час, 301-2047"
	шт.
	44 344,00 
	48 778,40 

	301-2048
	      до 160 тыс. м3/часxe "Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью::до 160 тыс. м3/час, 301-2048"
	шт.
	53 020,00 
	58 322,00 

	301-2049
	      до 200 тыс. м3/часxe "Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью::до 200 тыс. м3/час, 301-2049"
	шт.
	66 034,00 
	72 637,40 

	301-2050
	      до 250 тыс. м3/часxe "Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью::до 250 тыс. м3/час, 301-2050"
	шт.
	78 084,00 
	85 892,40 

	301-9503
	Фильтры для очистки водыxe "Фильтры для очистки воды, 301-9503"
	шт.
	- 
	- 

	
	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром:

	301-1213
	      25 ммxe "Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром::25 мм, 301-1213"
	шт.
	437,31 
	481,04 

	301-1214
	      32 ммxe "Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром::32 мм, 301-1214"
	шт.
	510,15 
	561,16 

	301-1215
	      40 ммxe "Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром::40 мм, 301-1215"
	шт.
	627,25 
	689,98 

	301-1216
	      50 ммxe "Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром::50 мм, 301-1216"
	шт.
	748,73 
	823,60 

	301-1217
	      65 ммxe "Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром::65 мм, 301-1217"
	шт.
	852,43 
	937,67 

	301-1218
	      80 ммxe "Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром::80 мм, 301-1218"
	шт.
	934,27 
	1 027,70 

	301-1219
	      100 ммxe "Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром::100 мм, 301-1219"
	шт.
	1 094,09 
	1 203,50 

	301-1220
	      125 ммxe "Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром::125 мм, 301-1220"
	шт.
	1 424,55 
	1 567,00 

	301-1221
	      150 ммxe "Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром::150 мм, 301-1221"
	шт.
	1 892,82 
	2 082,11 

	301-1311
	Фильтр магнитный муфтовый ФММ-15xe "Фильтр магнитный муфтовый ФММ-15, 301-1311"
	шт.
	232,77 
	238,25 

	301-1312
	Фильтр магнитный муфтовый ФММ-32xe "Фильтр магнитный муфтовый ФММ-32, 301-1312"
	шт.
	437,77 
	448,09 

	301-9502
	Фильтры фланцевые волосяныеxe "Фильтры фланцевые волосяные, 301-9502"
	шт.
	- 
	- 

	
	Фильтры фланцевые волосяные:

	301-1737
	      ФВ-50 диаметром 50 ммxe "Фильтры фланцевые волосяные::ФВ-50 диаметром 50 мм, 301-1737"
	шт.
	908,00 
	998,80 

	301-1738
	      ФВ-100 диаметром 100 ммxe "Фильтры фланцевые волосяные::ФВ-100 диаметром 100 мм, 301-1738"
	шт.
	1 088,00 
	1 196,80 

	301-1739
	      ФВ-200 диаметром 200 ммxe "Фильтры фланцевые волосяные::ФВ-200 диаметром 200 мм, 301-1739"
	шт.
	1 434,00 
	1 577,40 

	301-2029
	Фильтры ячейковые ФЯЛ-1 с фильтрующим материалом ФППxe "Фильтры ячейковые ФЯЛ-1 с фильтрующим материалом ФПП, 301-2029"
	м2
	466,62 
	514,03 

	301-1263
	Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-80xe "Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-80, 301-1263"
	шт.
	758,18 
	776,05 

	301-1869
	Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-40xe "Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-40, 301-1869"
	шт.
	304,73 
	311,95 

	301-1870
	Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-50xe "Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-50, 301-1870"
	шт.
	521,08 
	533,42 

	
	Фильтры газовые сетчатые конические:

	301-0638
	      Ду-40 ммxe "Фильтры газовые сетчатые конические::Ду-40 мм, 301-0638"
	шт.
	102,63 
	105,06 

	301-0639
	      Ду-50 ммxe "Фильтры газовые сетчатые конические::Ду-50 мм, 301-0639"
	шт.
	102,63 
	105,06 

	301-0640
	      Ду-80 ммxe "Фильтры газовые сетчатые конические::Ду-80 мм, 301-0640"
	шт.
	133,42 
	136,58 

	301-0641
	      Ду-100 ммxe "Фильтры газовые сетчатые конические::Ду-100 мм, 301-0641"
	шт.
	162,79 
	166,65 

	301-0642
	      Ду-150  ммxe "Фильтры газовые сетчатые конические::Ду-150  мм, 301-0642"
	шт.
	289,76 
	296,62 

	301-0643
	      Ду-200 ммxe "Фильтры газовые сетчатые конические::Ду-200 мм, 301-0643"
	шт.
	409,34 
	419,03 

	Группа: Циклоны

	301-9510
	Циклоныxe "Циклоны, 301-9510"
	шт.
	- 
	- 

	301-9440
	Скрубберыxe "Скрубберы, 301-9440"
	шт.
	- 
	- 

	
	Скрубберы центробежные циклонные:

	301-3104
	      ЦВП-4xe "Скрубберы центробежные циклонные::ЦВП-4, 301-3104"
	шт.
	6 185,00 
	6 803,50 

	301-3105
	      ЦВП-6xe "Скрубберы центробежные циклонные::ЦВП-6, 301-3105"
	шт.
	8 851,00 
	9 736,10 

	301-3106
	      ЦВП-8xe "Скрубберы центробежные циклонные::ЦВП-8, 301-3106"
	шт.
	12 647,00 
	13 911,70 

	
	Циклоны:

	301-3107
	      БЦ-2 батарейныеxe "Циклоны::БЦ-2 батарейные, 301-3107"
	шт.
	39 669,00 
	43 635,90 

	301-3108
	      ЦН-15 одиночные марки 300Пxe "Циклоны::ЦН-15 одиночные марки 300П, 301-3108"
	шт.
	5 524,00 
	6 076,40 

	301-3109
	      ЦН-15 одиночные марки 500Пxe "Циклоны::ЦН-15 одиночные марки 500П, 301-3109"
	шт.
	6 057,00 
	6 662,70 

	301-3110
	      ЦН-15 групповые марки 500-2УПxe "Циклоны::ЦН-15 групповые марки 500-2УП, 301-3110"
	шт.
	6 633,00 
	7 296,30 

	301-3111
	      ЦН-15 групповые марки 600-2УПxe "Циклоны::ЦН-15 групповые марки 600-2УП, 301-3111"
	шт.
	8 744,00 
	9 618,40 

	301-3112
	      ЦН-15 групповые марки 600-4УПxe "Циклоны::ЦН-15 групповые марки 600-4УП, 301-3112"
	шт.
	18 405,00 
	20 245,50 

	301-3113
	      ЦН-15 групповые марки 800-4УПxe "Циклоны::ЦН-15 групповые марки 800-4УП, 301-3113"
	шт.
	30 072,00 
	33 079,20 

	Группа: Шиберы

	301-9520
	Шиберыxe "Шиберы, 301-9520"
	шт.
	- 
	- 

	
	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали:

	301-1119
	      круглые диаметром до 160 ммxe "Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали::круглые диаметром до 160 мм, 301-1119"
	шт.
	119,82 
	132,00 

	301-3071
	      круглые диаметром до 315 ммxe "Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали::круглые диаметром до 315 мм, 301-3071"
	шт.
	116,50 
	128,15 

	301-3072
	      круглые диаметром до 500 ммxe "Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали::круглые диаметром до 500 мм, 301-3072"
	шт.
	152,00 
	167,20 

	301-3073
	      круглые диаметром до 630 ммxe "Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали::круглые диаметром до 630 мм, 301-3073"
	шт.
	232,00 
	255,20 

	301-3074
	      круглые диаметром до 800 ммxe "Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали::круглые диаметром до 800 мм, 301-3074"
	шт.
	405,00 
	445,50 

	301-3075
	      круглые диаметром до 1000 ммxe "Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали::круглые диаметром до 1000 мм, 301-3075"
	шт.
	513,00 
	564,30 

	301-3076
	      круглые диаметром до 1250 ммxe "Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали::круглые диаметром до 1250 мм, 301-3076"
	шт.
	615,00 
	676,50 

	301-3077
	      круглые диаметром до 1400 ммxe "Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали::круглые диаметром до 1400 мм, 301-3077"
	шт.
	738,00 
	811,80 

	301-3078
	      круглые диаметром до 1600 ммxe "Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали::круглые диаметром до 1600 мм, 301-3078"
	шт.
	886,00 
	974,60 

	301-3079
	      круглые диаметром до 1800 ммxe "Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали::круглые диаметром до 1800 мм, 301-3079"
	шт.
	1 063,00 
	1 169,30 

	301-3080
	      круглые диаметром до 2000 ммxe "Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали::круглые диаметром до 2000 мм, 301-3080"
	шт.
	1 275,00 
	1 402,50 

	301-3081
	      прямоугольные периметром до 600 ммxe "Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали::прямоугольные периметром до 600 мм, 301-3081"
	шт.
	77,00 
	84,70 

	301-3082
	      прямоугольные периметром до 1000 ммxe "Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали::прямоугольные периметром до 1000 мм, 301-3082"
	шт.
	92,00 
	101,20 

	301-3084
	      прямоугольные периметром до 1500 ммxe "Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали::прямоугольные периметром до 1500 мм, 301-3084"
	шт.
	133,00 
	146,30 

	301-3085
	      прямоугольные периметром до 2400 ммxe "Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали::прямоугольные периметром до 2400 мм, 301-3085"
	шт.
	339,00 
	372,90 

	301-3086
	      прямоугольные периметром до 3200 ммxe "Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали::прямоугольные периметром до 3200 мм, 301-3086"
	шт.
	499,00 
	548,90 

	301-3087
	      прямоугольные периметром до 4800 ммxe "Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали::прямоугольные периметром до 4800 мм, 301-3087"
	шт.
	973,00 
	1 070,30 

	301-3088
	      прямоугольные периметром до 5200 ммxe "Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали::прямоугольные периметром до 5200 мм, 301-3088"
	шт.
	1 178,00 
	1 295,80 

	301-3089
	      прямоугольные периметром до 7200 ммxe "Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали::прямоугольные периметром до 7200 мм, 301-3089"
	шт.
	1 793,00 
	1 972,30 

	
	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали:

	301-1222
	      круглые, диаметром до 160 ммxe "Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали::круглые, диаметром до 160 мм, 301-1222"
	шт.
	164,76 
	181,50 

	301-3090
	      круглые диаметром до 315 ммxe "Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали::круглые диаметром до 315 мм, 301-3090"
	шт.
	217,00 
	238,70 

	301-3091
	      круглые диаметром до 500 ммxe "Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали::круглые диаметром до 500 мм, 301-3091"
	шт.
	286,00 
	314,60 

	301-3092
	      круглые диаметром до 630 ммxe "Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали::круглые диаметром до 630 мм, 301-3092"
	шт.
	400,00 
	440,00 

	301-3093
	      круглые диаметром до 800 ммxe "Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали::круглые диаметром до 800 мм, 301-3093"
	шт.
	654,00 
	719,40 

	301-3094
	      круглые диаметром до 1500 ммxe "Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали::круглые диаметром до 1500 мм, 301-3094"
	шт.
	1 037,00 
	1 140,70 

	301-3095
	      круглые диаметром до 2000 ммxe "Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали::круглые диаметром до 2000 мм, 301-3095"
	шт.
	1 348,00 
	1 482,80 

	301-3096
	      прямоугольные периметром до 600 ммxe "Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали::прямоугольные периметром до 600 мм, 301-3096"
	шт.
	135,00 
	148,50 

	301-3097
	      прямоугольные периметром до 1000 ммxe "Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали::прямоугольные периметром до 1000 мм, 301-3097"
	шт.
	197,00 
	216,70 

	301-3098
	      прямоугольные периметром до 1500 ммxe "Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали::прямоугольные периметром до 1500 мм, 301-3098"
	шт.
	278,00 
	305,80 

	301-3099
	      прямоугольные периметром до 2400 ммxe "Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали::прямоугольные периметром до 2400 мм, 301-3099"
	шт.
	399,84 
	439,82 

	301-3100
	      прямоугольные периметром до 3200 ммxe "Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали::прямоугольные периметром до 3200 мм, 301-3100"
	шт.
	649,00 
	713,90 

	301-3101
	      прямоугольные периметром до 4500 ммxe "Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали::прямоугольные периметром до 4500 мм, 301-3101"
	шт.
	1 000,00 
	1 100,00 

	301-3102
	      прямоугольные периметром до 5200 ммxe "Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали::прямоугольные периметром до 5200 мм, 301-3102"
	шт.
	1 274,00 
	1 401,40 

	301-3103
	      прямоугольные периметром до 7200 ммxe "Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали::прямоугольные периметром до 7200 мм, 301-3103"
	шт.
	1 940,00 
	2 134,00 

	Подраздел: Санитарно-технические приборы и комплектующие

	Группа: Бачки смывные

	
	Бачки смывные:

	301-0045
	      полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазыxe "Бачки смывные::полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы, 301-0045"
	компл.
	174,00 
	191,40 

	301-0046
	      полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой высокорасполагаемые и для дезинфекционного раствораxe "Бачки смывные::полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой высокорасполагаемые и для дезинфекционного раствора, 301-0046"
	компл.
	174,00 
	191,40 

	301-0047
	      чугунные высокорасполагаемые с пластмассовыми деталями : крышкой, поплавковым клапаном, сифоном, раструбом, рычагом и другими деталями без гибкой подводки латунным седлом, размером 402х200х240 мм с арматуройxe "Бачки смывные::чугунные высокорасполагаемые с пластмассовыми деталями \: крышкой, поплавковым клапаном, сифоном, раструбом, рычагом и другими деталями без гибкой подводки латунным седлом, размером 402х200х240 мм с арматурой, 301-0047"
	компл.
	199,45 
	219,40 

	301-9018
	Бачок с арматуройxe "Бачок с арматурой, 301-9018"
	компл.
	- 
	- 

	Группа: Биде, унитазы, писсуары

	301-0051
	Биде полуфарфоровые со смесителем, выпуском и сифоном, размером 600х350х400 ммxe "Биде полуфарфоровые со смесителем, выпуском и сифоном, размером 600х350х400 мм, 301-0051"
	компл.
	531,23 
	585,20 

	
	Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном:

	301-0529
	      без сифонаxe "Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном::без сифона, 301-0529"
	компл.
	248,04 
	273,24 

	301-0530
	      с цельноотлитым сифоном размером 435х360х290 ммxe "Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном::с цельноотлитым сифоном размером 435х360х290 мм, 301-0530"
	шт.
	347,49 
	382,80 

	301-0532
	Писсуары напольные керамические шамотированные (уриналы) без арматурыxe "Писсуары напольные керамические шамотированные (уриналы) без арматуры, 301-0532"
	компл.
	149,98 
	165,22 

	
	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые:

	301-0905
	      УНТЦ и УНТПЦ тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском с цельноотлитой полочкойxe "Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые::УНТЦ и УНТПЦ тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском с цельноотлитой полочкой, 301-0905"
	компл.
	389,44 
	429,01 

	301-0906
	      УНТ, УНТП и УНТП1 тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочкиxe "Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые::УНТ, УНТП и УНТП1 тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки, 301-0906"
	компл.
	179,93 
	198,21 

	301-0904
	Унитазы напольные керамические шамотированныеxe "Унитазы напольные керамические шамотированные, 301-0904"
	компл.
	1 869,28 
	2 059,20 

	301-1521
	Унитаз-компакт «Комфорт»xe "Унитаз-компакт \«Комфорт\», 301-1521"
	компл.
	215,69 
	237,61 

	301-1522
	Чаша напольная чугунная эмалированнаяxe "Чаша напольная чугунная эмалированная, 301-1522"
	компл.
	419,39 
	462,00 

	Группа: Ванны

	
	Ванна гидромассажная акриловая:

	301-1547
	      прямая 1700х700 мм Р=0,9 кВтxe "Ванна гидромассажная акриловая::прямая 1700х700 мм Р=0,9 кВт, 301-1547"
	компл.
	6 575,44 
	7 243,51 

	301-1548
	      угловая 1300х1300 мм Р=0,9 кВтxe "Ванна гидромассажная акриловая::угловая 1300х1300 мм Р=0,9 кВт, 301-1548"
	компл.
	7 731,75 
	8 517,30 

	
	Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравнителем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом:

	301-0052
	      ВСТ размером 1500х700х560 ммxe "Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравнителем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом::ВСТ размером 1500х700х560 мм, 301-0052"
	компл.
	871,93 
	960,51 

	301-0053
	      ВСТУ-1500, размером 1500х700х535 ммxe "Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравнителем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом::ВСТУ-1500, размером 1500х700х535 мм, 301-0053"
	компл.
	871,73 
	960,30 

	
	Ванны купальные прямобортные чугунные эмалированные без смесителя с уравнителем электрических потенциалов, латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом, размером:

	301-0054
	      1810х750х622 ммxe "Ванны купальные прямобортные чугунные эмалированные без смесителя с уравнителем электрических потенциалов, латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом, размером::1810х750х622 мм, 301-0054"
	компл.
	4 262,24 
	4 695,28 

	301-0055
	      1910х800х612 ммxe "Ванны купальные прямобортные чугунные эмалированные без смесителя с уравнителем электрических потенциалов, латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом, размером::1910х800х612 мм, 301-0055"
	компл.
	4 546,00 
	5 007,87 

	
	Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом:

	301-0056
	      без смесителя, марка ВЧМ-1500, размер 1500х700х607 ммxe "Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом::без смесителя, марка ВЧМ-1500, размер 1500х700х607 мм, 301-0056"
	компл.
	1 298,11 
	1 430,00 

	301-0057
	      без смесителя, марка ВЧМО-1500, размер 1500х700х562 ммxe "Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом::без смесителя, марка ВЧМО-1500, размер 1500х700х562 мм, 301-0057"
	компл.
	1 216,23 
	1 339,80 

	301-0058
	      без смесителя, марка ВЧМ-1700, размер 1700х750х607 ммxe "Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом::без смесителя, марка ВЧМ-1700, размер 1700х750х607 мм, 301-0058"
	компл.
	1 432,16 
	1 577,66 

	301-0142
	      без смесителя, марка ВЧМО-1700, размер 1700х750х562 ммxe "Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом::без смесителя, марка ВЧМО-1700, размер 1700х750х562 мм, 301-0142"
	компл.
	1 285,13 
	1 415,70 

	301-0417
	      со смесителем, марка ВЧМ1-1500, размер 1500х700х607 ммxe "Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом::со смесителем, марка ВЧМ1-1500, размер 1500х700х607 мм, 301-0417"
	компл.
	1 397,96 
	1 540,00 

	301-0429
	      со смесителем, марка ВЧМФ1-1500, размер 1500х700х562 ммxe "Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом::со смесителем, марка ВЧМФ1-1500, размер 1500х700х562 мм, 301-0429"
	компл.
	1 365,02 
	1 503,70 

	301-0431
	      со смесителем, марка ВЧМ1-1700, размер 1700х750х607 ммxe "Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом::со смесителем, марка ВЧМ1-1700, размер 1700х750х607 мм, 301-0431"
	компл.
	1 732,48 
	1 908,50 

	301-0465
	      со смесителем, марка ВЧМО1-1700, размер 1700х750х562 ммxe "Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом::со смесителем, марка ВЧМО1-1700, размер 1700х750х562 мм, 301-0465"
	компл.
	1 697,53 
	1 870,00 

	
	Ванны купальные:

	301-1542
	      прямые пластиковые 1700х750 ммxe "Ванны купальные::прямые пластиковые 1700х750 мм, 301-1542"
	компл.
	5 487,00 
	6 035,70 

	301-1541
	      прямые полимербетонные 1700х850 ммxe "Ванны купальные::прямые полимербетонные 1700х850 мм, 301-1541"
	компл.
	4 524,42 
	4 984,10 

	301-1546
	      угловые пластиковые 1650х850 ммxe "Ванны купальные::угловые пластиковые 1650х850 мм, 301-1546"
	компл.
	4 577,34 
	5 042,40 

	301-1545
	      угловые полимербетонные 1650х850 ммxe "Ванны купальные::угловые полимербетонные 1650х850 мм, 301-1545"
	компл.
	3 773,51 
	4 156,90 

	301-1544
	      угловые стальные 1650х750 ммxe "Ванны купальные::угловые стальные 1650х750 мм, 301-1544"
	компл.
	1 482,84 
	1 633,50 

	301-1543
	      угловые чугунные 1650х750 ммxe "Ванны купальные::угловые чугунные 1650х750 мм, 301-1543"
	компл.
	1 900,23 
	2 093,30 

	
	Ванны медицинские полуфарфоровые и фарфоровые:

	301-0466
	      ножныеxe "Ванны медицинские полуфарфоровые и фарфоровые::ножные, 301-0466"
	компл.
	153,50 
	169,10 

	301-0467
	      ручныеxe "Ванны медицинские полуфарфоровые и фарфоровые::ручные, 301-0467"
	компл.
	79,80 
	87,90 

	301-0468
	Ванны медицинские керамические шамотированные размером 1800х850х480, 1900х850х480 ммxe "Ванны медицинские керамические шамотированные размером 1800х850х480, 1900х850х480 мм, 301-0468"
	компл.
	2 916,53 
	3 212,85 

	301-1549
	Ванны ножные 480х320х285 мм, ТИ-49xe "Ванны ножные 480х320х285 мм, ТИ-49, 301-1549"
	компл.
	827,00 
	909,70 

	Группа: Кабины и поддоны душевые

	301-9080
	Кабина душеваяxe "Кабина душевая, 301-9080"
	компл.
	- 
	- 

	
	Кабина душевая:

	301-1531
	      800х800х1935 мм с чугунным поддономxe "Кабина душевая::800х800х1935 мм с чугунным поддоном, 301-1531"
	компл.
	5 582,79 
	6 150,00 

	301-1532
	      800х800х1975 мм со стальным поддономxe "Кабина душевая::800х800х1975 мм со стальным поддоном, 301-1532"
	компл.
	5 128,91 
	5 650,00 

	301-1533
	      800х800х1975 мм с пластиковым поддономxe "Кабина душевая::800х800х1975 мм с пластиковым поддоном, 301-1533"
	компл.
	7 208,60 
	7 941,00 

	301-0539
	Поддоны душевыеxe "Поддоны душевые, 301-0539"
	компл.
	302,00 
	332,20 

	
	Поддоны душевые эмалированные:

	301-0540
	      стальные мелкие ПМС-2 с чугунным сифоном, латунным выпускомxe "Поддоны душевые эмалированные::стальные мелкие ПМС-2 с чугунным сифоном, латунным выпуском, 301-0540"
	компл.
	341,00 
	375,65 

	301-0541
	      стальные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифономxe "Поддоны душевые эмалированные::стальные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоном, 301-0541"
	компл.
	438,76 
	483,34 

	301-0542
	      чугунныеxe "Поддоны душевые эмалированные::чугунные, 301-0542"
	компл.
	683,51 
	752,95 

	301-0543
	      чугунные глубокие ПДЧГ-800 с чугунным сифоном, латунным выпускомxe "Поддоны душевые эмалированные::чугунные глубокие ПДЧГ-800 с чугунным сифоном, латунным выпуском, 301-0543"
	компл.
	718,95 
	792,00 

	301-0544
	      чугунные глубокие ПДЧГ-800 с пластмассовым унифицированным сифономxe "Поддоны душевые эмалированные::чугунные глубокие ПДЧГ-800 с пластмассовым унифицированным сифоном, 301-0544"
	компл.
	671,03 
	739,20 

	Группа: Мойки и умывальники

	301-1551
	Мойки для мытья уборочного инвентаряxe "Мойки для мытья уборочного инвентаря, 301-1551"
	компл.
	266,01 
	293,04 

	
	Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями:

	301-0491
	      МНД, МНДК размером 800х600х222 ммxe "Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями::МНД, МНДК размером 800х600х222 мм, 301-0491"
	компл.
	598,13 
	658,90 

	301-0492
	      МНДШ (ВН), МНДКШ (ВН) со смесителем (с кнопочным переключателем), с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпускомxe "Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями::МНДШ (ВН), МНДКШ (ВН) со смесителем (с кнопочным переключателем), с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском, 301-0492"
	компл.
	831,31 
	915,77 

	301-0493
	      МНДЦ, МНДКЦ со смесителем с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпускомxe "Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями::МНДЦ, МНДКЦ со смесителем с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском, 301-0493"
	компл.
	782,59 
	862,10 

	
	Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей :

	301-0487
	      встраиваемые с креплениями МСВ, размером 450х505х185 ммxe "Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей::встраиваемые с креплениями МСВ, размером 450х505х185 мм, 301-0487"
	компл.
	219,68 
	242,00 

	301-0488
	      встраиваемые с креплениями МСВЩ со смесителем (с кнопочным переключателем), латунным выпуском пластмассовым бутылочным сифономxe "Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей::встраиваемые с креплениями МСВЩ со смесителем (с кнопочным переключателем), латунным выпуском пластмассовым бутылочным сифоном, 301-0488"
	компл.
	469,54 
	517,24 

	301-0489
	      встраиваемые с креплениями МСВЦ со смесителем, латунным выпуском, пластмассовым бутылочным сифоном без выпускаxe "Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей::встраиваемые с креплениями МСВЦ со смесителем, латунным выпуском, пластмассовым бутылочным сифоном без выпуска, 301-0489"
	компл.
	368,17 
	405,57 

	301-0490
	      встраиваемые с креплениями МСВЦ со смесителем, пластмассовым бутылочным сифономxe "Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей::встраиваемые с креплениями МСВЦ со смесителем, пластмассовым бутылочным сифоном, 301-0490"
	компл.
	345,07 
	380,13 

	301-0494
	      с креплениями МСК размером 500х500х198xe "Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей::с креплениями МСК размером 500х500х198, 301-0494"
	компл.
	254,18 
	280,00 

	301-0495
	      с креплениями МСКЦ со смесителем чугунным сифоном, латунным выпускомxe "Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей::с креплениями МСКЦ со смесителем чугунным сифоном, латунным выпуском, 301-0495"
	компл.
	342,51 
	377,31 

	301-0496
	      с креплениями МСКЦ со смесителем пластмассовым бутылочным сифономxe "Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей::с креплениями МСКЦ со смесителем пластмассовым бутылочным сифоном, 301-0496"
	компл.
	286,40 
	315,50 

	301-0497
	      с креплениями МСКЩ со смесителем (с кнопочным переключателем), пластмассовым бутылочным сифономxe "Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей::с креплениями МСКЩ со смесителем (с кнопочным переключателем), пластмассовым бутылочным сифоном, 301-0497"
	компл.
	388,69 
	428,19 

	
	Мойки стальные эмалированные унифицированные на одно отделение с одной чашей для установки на подстолье (шкафу кухонной мебели):

	301-0498
	      МСУ, размером 500х600х174 ммxe "Мойки стальные эмалированные унифицированные на одно отделение с одной чашей для установки на подстолье (шкафу кухонной мебели)::МСУ, размером 500х600х174 мм, 301-0498"
	компл.
	209,69 
	231,00 

	301-0499
	      МСУЦА со смесителем, сифоном бутылочным пластмассовымxe "Мойки стальные эмалированные унифицированные на одно отделение с одной чашей для установки на подстолье (шкафу кухонной мебели)::МСУЦА со смесителем, сифоном бутылочным пластмассовым, 301-0499"
	компл.
	214,19 
	235,96 

	301-0500
	      МСУЩА со смесителем, сифоном бутылочным пластмассовым с латунным выпускомxe "Мойки стальные эмалированные унифицированные на одно отделение с одной чашей для установки на подстолье (шкафу кухонной мебели)::МСУЩА со смесителем, сифоном бутылочным пластмассовым с латунным выпуском, 301-0500"
	компл.
	438,89 
	483,48 

	301-0501
	      МСУЩА со смесителем, (с кнопочным переключателем), сифоном бутылочным пластмассовымxe "Мойки стальные эмалированные унифицированные на одно отделение с одной чашей для установки на подстолье (шкафу кухонной мебели)::МСУЩА со смесителем, (с кнопочным переключателем), сифоном бутылочным пластмассовым, 301-0501"
	компл.
	439,22 
	483,85 

	
	Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами:

	301-0502
	      МЧ2К, размером 800х600х204 ммxe "Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами::МЧ2К, размером 800х600х204 мм, 301-0502"
	компл.
	633,44 
	697,80 

	301-0503
	      МЧ2ЦК с двумя латунными выпусками, чугунным сифоном, соединительными деталями, смесителемxe "Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами::МЧ2ЦК с двумя латунными выпусками, чугунным сифоном, соединительными деталями, смесителем, 301-0503"
	компл.
	878,09 
	967,31 

	301-0504
	      МЧ2ШС с пластмассовым сифоном бутылочным, с выпуском и отводом, смесителемxe "Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами::МЧ2ШС с пластмассовым сифоном бутылочным, с выпуском и отводом, смесителем, 301-0504"
	компл.
	794,20 
	874,89 

	301-0505
	      МЧ2ЦШС с двумя чашами на стальном эмалированном шкафчике, размером 800х600х850 ммxe "Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами::МЧ2ЦШС с двумя чашами на стальном эмалированном шкафчике, размером 800х600х850 мм, 301-0505"
	компл.
	1 139,25 
	1 255,00 

	301-0506
	      МЧ2ЦШС с двумя латунными выпусками, чугунным сифоном, соединительными деталями, смесителемxe "Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами::МЧ2ЦШС с двумя латунными выпусками, чугунным сифоном, соединительными деталями, смесителем, 301-0506"
	компл.
	1 387,68 
	1 528,66 

	301-0507
	      МЧ2ЦШС с пластмассовым сифоном бутылочным, с выпуском и отводом, смесителемxe "Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами::МЧ2ЦШС с пластмассовым сифоном бутылочным, с выпуском и отводом, смесителем, 301-0507"
	компл.
	1 319,56 
	1 453,62 

	
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,:

	301-0644
	      овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 ммxe "Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,::овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм, 301-0644"
	компл.
	116,23 
	128,04 

	301-0647
	      овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 ммxe "Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,::овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0647"
	компл.
	131,16 
	144,48 

	301-0649
	      овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 ммxe "Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,::овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм, 301-0649"
	компл.
	133,81 
	147,40 

	301-0651
	      овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 ммxe "Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,::овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм, 301-0651"
	компл.
	136,81 
	150,71 

	301-0652
	      овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 ммxe "Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,::овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0652"
	компл.
	138,80 
	152,90 

	301-0653
	      овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 ммxe "Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,::овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм, 301-0653"
	компл.
	142,80 
	157,30 

	301-0654
	      овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 ммxe "Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,::овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0654"
	компл.
	146,79 
	161,70 

	301-0655
	      овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 ммxe "Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,::овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0655"
	компл.
	149,78 
	165,00 

	301-0668
	      прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 400-500х300х135 ммxe "Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,::прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 400-500х300х135 мм, 301-0668"
	компл.
	130,81 
	144,10 

	301-0669
	      прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 550х420х150 ммxe "Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,::прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 550х420х150 мм, 301-0669"
	компл.
	134,81 
	148,50 

	301-0670
	      прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 600х450х150 ммxe "Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,::прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 600х450х150 мм, 301-0670"
	компл.
	138,80 
	152,90 

	301-0671
	      прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 650х500х150 ммxe "Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,::прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 650х500х150 мм, 301-0671"
	компл.
	142,80 
	157,30 

	301-0672
	      прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 700х600х150 ммxe "Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,::прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 700х600х150 мм, 301-0672"
	компл.
	146,79 
	161,70 

	301-0675
	      полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550-480х180xe "Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,::полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550-480х180, 301-0675"
	компл.
	217,69 
	239,81 

	
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,:

	301-0825
	      овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 ммxe "Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,::овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм, 301-0825"
	компл.
	116,23 
	128,04 

	301-0827
	      овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 ммxe "Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,::овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм, 301-0827"
	компл.
	217,69 
	239,81 

	301-0846
	      полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 ммxe "Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,::полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм, 301-0846"
	компл.
	179,74 
	198,00 

	301-0847
	      полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х560х150 ммxe "Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,::полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х560х150 мм, 301-0847"
	компл.
	203,70 
	224,40 

	301-0848
	      полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 ммxe "Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,::полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм, 301-0848"
	компл.
	209,69 
	231,00 

	301-0856
	      прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 ммxe "Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,::прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм, 301-0856"
	компл.
	186,73 
	205,70 

	301-0857
	      прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 ммxe "Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,::прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм, 301-0857"
	компл.
	191,72 
	211,20 

	301-0858
	      прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 ммxe "Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,::прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм, 301-0858"
	компл.
	201,70 
	222,20 

	301-0859
	      прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 ммxe "Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,::прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм, 301-0859"
	компл.
	205,70 
	226,60 

	301-0860
	      прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 ммxe "Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,::прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм, 301-0860"
	компл.
	209,69 
	231,00 

	301-0861
	      прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 400-500х300х135 ммxe "Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,::прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 400-500х300х135 мм, 301-0861"
	компл.
	189,72 
	209,00 

	301-0862
	      прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 550х420х150 ммxe "Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,::прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 550х420х150 мм, 301-0862"
	компл.
	193,72 
	213,40 

	301-0863
	      прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 600х450х150 ммxe "Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,::прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 600х450х150 мм, 301-0863"
	компл.
	197,71 
	217,80 

	301-0864
	      прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 650х500х150 ммxe "Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,::прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 650х500х150 мм, 301-0864"
	компл.
	201,70 
	222,20 

	301-0865
	      прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 700х600х150 ммxe "Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,::прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 700х600х150 мм, 301-0865"
	компл.
	205,70 
	226,60 

	301-1550
	Умывальник групповой чугунный, эмалированный с педальным пуском, диаметром 1000 ммxe "Умывальник групповой чугунный, эмалированный с педальным пуском, диаметром 1000 мм, 301-1550"
	компл.
	567,18 
	624,80 

	Группа: Прочие санитарно-технические приборы и комплектующие

	301-0469
	Вешалки-крючки однорожковые В-К стальные с гальванопокрытием размером 303х732 ммxe "Вешалки-крючки однорожковые В-К стальные с гальванопокрытием размером 303х732 мм, 301-0469"
	шт.
	3,37 
	3,71 

	301-0470
	Вешалки трехрожковые В-Т стальные с гальванопокрытиемxe "Вешалки трехрожковые В-Т стальные с гальванопокрытием, 301-0470"
	шт.
	28,98 
	31,93 

	301-9095
	Гарнитура туалетнаяxe "Гарнитура туалетная, 301-9095"
	шт.
	- 
	- 

	301-1528
	Гарнитура туалетная: вешалки трехрожковые стальные с гальванопокрытием 285х80х25 ммxe "Гарнитура туалетная\: вешалки трехрожковые стальные с гальванопокрытием 285х80х25 мм, 301-1528"
	шт.
	200,00 
	220,32 

	301-0554
	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 ммxe "Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм, 301-0554"
	шт.
	117,52 
	129,46 

	301-1520
	Подводка гибкая армированная резиновая 500 ммxe "Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм, 301-1520"
	шт.
	18,92 
	20,46 

	301-0553
	Полочки туалетные П-Т стеклянные прямоугольные, на двух кронштейнах с гальванопокрытием, с ободкомxe "Полочки туалетные П-Т стеклянные прямоугольные, на двух кронштейнах с гальванопокрытием, с ободком, 301-0553"
	шт.
	55,81 
	61,48 

	301-1530
	Ограничитель для бачка смывного высокорасположенногоxe "Ограничитель для бачка смывного высокорасположенного, 301-1530"
	шт.
	7,26 
	8,00 

	301-9400
	Приборы санитарно-техническиеxe "Приборы санитарно-технические, 301-9400"
	компл.
	- 
	- 

	301-0611
	Сливы больничные (видуары) полуфарфоровые и фарфоровые с металлической решеткой, ножной педалью, смесителем и бачком для дезинфицирующего раствораxe "Сливы больничные (видуары) полуфарфоровые и фарфоровые с металлической решеткой, ножной педалью, смесителем и бачком для дезинфицирующего раствора, 301-0611"
	компл.
	843,77 
	929,50 

	301-1516
	Сидения к унитазам деревянныеxe "Сидения к унитазам деревянные, 301-1516"
	компл.
	41,42 
	45,62 

	301-1515
	Сифон чугунный двухоборотный асфальтированныйxe "Сифон чугунный двухоборотный асфальтированный, 301-1515"
	компл.
	14,17 
	15,61 

	301-1519
	Выпуск латунный с гальванопокрытием к умывальнику ВсЛУxe "Выпуск латунный с гальванопокрытием к умывальнику ВсЛУ, 301-1519"
	компл.
	6,77 
	7,46 

	301-1096
	Фонтанчики питьевые ФТ-П-Н напольные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном с выпуском без чашиxe "Фонтанчики питьевые ФТ-П-Н напольные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном с выпуском без чаши, 301-1096"
	шт.
	1 530,50 
	1 686,00 

	Группа: Раковины

	
	Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка:

	301-0560
	      Р015Х015С010, размер 150х150х385 ммxe "Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка::Р015Х015С010, размер 150х150х385 мм, 301-0560"
	шт.
	81,88 
	90,20 

	301-0562
	      Р015Х015ФКЦВ, размер 150х150х330 ммxe "Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка::Р015Х015ФКЦВ, размер 150х150х330 мм, 301-0562"
	шт.
	77,89 
	85,80 

	301-0563
	      Р015Х015ФВ, размер 150х150х330 ммxe "Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка::Р015Х015ФВ, размер 150х150х330 мм, 301-0563"
	шт.
	69,90 
	77,00 

	301-0566
	      Р015Х030Ф2В, размер 300х150х330 ммxe "Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка::Р015Х030Ф2В, размер 300х150х330 мм, 301-0566"
	шт.
	107,84 
	118,80 

	301-0567
	      Р050Х040ФСС10, размер 500х400х955 ммxe "Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка::Р050Х040ФСС10, размер 500х400х955 мм, 301-0567"
	шт.
	383,44 
	422,40 

	301-0568
	      Р050Х040ФСС20, размер 500х400х955 ммxe "Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка::Р050Х040ФСС20, размер 500х400х955 мм, 301-0568"
	шт.
	415,40 
	457,60 

	301-0569
	      Р050Х040ФССБ20, размер 500х400х955 ммxe "Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка::Р050Х040ФССБ20, размер 500х400х955 мм, 301-0569"
	шт.
	492,29 
	542,30 

	301-0570
	      Р050Х060ФРП, размер 745х600х480 ммxe "Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка::Р050Х060ФРП, размер 745х600х480 мм, 301-0570"
	шт.
	304,56 
	335,50 

	301-0571
	Раковины лабораторные керамические шамотированные РЛ, размером 600х400х580 ммxe "Раковины лабораторные керамические шамотированные РЛ, размером 600х400х580 мм, 301-0571"
	шт.
	1 332,06 
	1 467,39 

	301-0572
	Раковины стальные эмалированныеxe "Раковины стальные эмалированные, 301-0572"
	компл.
	92,32 
	101,70 

	301-0576
	Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями РС-2 в комплекте с двумя кранами водоразборными КВ-15Дxe "Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями РС-2 в комплекте с двумя кранами водоразборными КВ-15Д, 301-0576"
	шт.
	159,17 
	175,34 

	Группа: Смесители

	301-9450
	Смесителиxe "Смесители, 301-9450"
	шт.
	- 
	- 

	301-0621
	Смесители для ванн СМ-В-ШТ с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангойxe "Смесители для ванн СМ-В-ШТ с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой, 301-0621"
	компл.
	346,50 
	381,70 

	
	Смесители для душевых установок:

	301-0623
	      СМ-Д-СТФ со стационарной душевой трубкой и сеткой, фарфоровым корпусомxe "Смесители для душевых установок::СМ-Д-СТФ со стационарной душевой трубкой и сеткой, фарфоровым корпусом, 301-0623"
	компл.
	99,86 
	110,01 

	301-0624
	      СМ-Д-ШЛ с душевой сеткой на гибком шлангеxe "Смесители для душевых установок::СМ-Д-ШЛ с душевой сеткой на гибком шланге, 301-0624"
	компл.
	78,79 
	86,79 

	301-0625
	      СМ-Д-ШЛФ с душевой сеткой на гибком шланге с фарфоровым корпусомxe "Смесители для душевых установок::СМ-Д-ШЛФ с душевой сеткой на гибком шланге с фарфоровым корпусом, 301-0625"
	компл.
	130,27 
	143,50 

	
	Смесители для умывальников:

	301-0615
	      СМ-УМ-ПШЛ парикмахерских, с гибким шлангом и сеткойxe "Смесители для умывальников::СМ-УМ-ПШЛ парикмахерских, с гибким шлангом и сеткой, 301-0615"
	компл.
	166,43 
	183,33 

	301-0627
	      СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичкамиxe "Смесители для умывальников::СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками, 301-0627"
	компл.
	279,29 
	307,66 

	301-0628
	      СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэраторомxe "Смесители для умывальников::СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором, 301-0628"
	компл.
	85,88 
	94,61 

	301-0629
	      СМ-УМ-НВА настенные, с верхним изливом, с аэраторомxe "Смесители для умывальников::СМ-УМ-НВА настенные, с верхним изливом, с аэратором, 301-0629"
	компл.
	75,89 
	83,60 

	
	Смесители лабораторные:

	301-0612
	      СМЛ2Н настольные с двумя изливами для горячей и холодной водыxe "Смесители лабораторные::СМЛ2Н настольные с двумя изливами для горячей и холодной воды, 301-0612"
	компл.
	266,96 
	294,09 

	301-0613
	      СМЛНС настенныеxe "Смесители лабораторные::СМЛНС настенные, 301-0613"
	компл.
	101,28 
	111,57 

	301-1527
	Смесители латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешенияxe "Смесители латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения, 301-1527"
	шт.
	129,81 
	142,99 

	
	Смесители общие для ванн и умывальников:

	301-0617
	      СМ-ВУ-ШЛР с душевой сеткой на гибком шланге с золотниково-кривошипным переключателемxe "Смесители общие для ванн и умывальников::СМ-ВУ-ШЛР с душевой сеткой на гибком шланге с золотниково-кривошипным переключателем, 301-0617"
	компл.
	180,57 
	198,92 

	301-0618
	      с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛРxe "Смесители общие для ванн и умывальников::с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР, 301-0618"
	компл.
	160,86 
	177,20 

	301-0619
	      с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР с цельнолитым корпусомxe "Смесители общие для ванн и умывальников::с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР с цельнолитым корпусом, 301-0619"
	компл.
	185,13 
	203,94 

	301-0620
	      с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛФР с фарфоровым корпусомxe "Смесители общие для ванн и умывальников::с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛФР с фарфоровым корпусом, 301-0620"
	компл.
	138,68 
	152,77 

	301-0632
	Термосмесители воды ТСВБxe "Термосмесители воды ТСВБ, 301-0632"
	компл.
	333,52 
	367,40 

	301-0633
	Термосмесители для ванн ТСМ-ВШЛ с душевой сеткой на гибком шлангеxe "Термосмесители для ванн ТСМ-ВШЛ с душевой сеткой на гибком шланге, 301-0633"
	компл.
	424,78 
	467,94 

	Раздел 3.02 Трубопроводы, арматура, фасонные и соединительные части

	Группа: Вентили

	302-9821
	Вентили муфтовыеxe "Вентили муфтовые, 302-9821"
	шт.
	- 
	- 

	302-1133
	Вентили пожарные 50-10 для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 ммxe "Вентили пожарные 50-10 для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-1133"
	шт.
	212,08 
	233,63 

	302-1139
	Вентили проходные пожарные 1Б1Р для воды давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) с муфтой и цапкой диаметром 50 ммxe "Вентили проходные пожарные 1Б1Р для воды давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) с муфтой и цапкой диаметром 50 мм, 302-1139"
	шт.
	141,83 
	145,07 

	
	Вентили проходные муфтовые:

	302-1014
	      диаметром 200 ммxe "Вентили проходные муфтовые::диаметром 200 мм, 302-1014"
	1000 шт.
	22 282,65 
	24 546,57 

	302-1134
	      15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 ммxe "Вентили проходные муфтовые::15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-1134"
	шт.
	12,98 
	14,30 

	302-1135
	      15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 ммxe "Вентили проходные муфтовые::15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-1135"
	шт.
	16,18 
	17,82 

	302-1136
	      15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 ммxe "Вентили проходные муфтовые::15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-1136"
	шт.
	20,77 
	22,88 

	302-1137
	      15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 ммxe "Вентили проходные муфтовые::15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-1137"
	шт.
	26,46 
	29,15 

	302-1138
	      15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 ммxe "Вентили проходные муфтовые::15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-1138"
	шт.
	31,56 
	34,76 

	302-1341
	      15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 ммxe "Вентили проходные муфтовые::15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-1341"
	шт.
	16,47 
	18,15 

	302-1342
	      15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 ммxe "Вентили проходные муфтовые::15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-1342"
	шт.
	20,33 
	22,40 

	302-1343
	      15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 ммxe "Вентили проходные муфтовые::15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-1343"
	шт.
	31,16 
	34,32 

	302-1344
	      15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 ммxe "Вентили проходные муфтовые::15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-1344"
	шт.
	32,95 
	36,30 

	302-1345
	      15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 ммxe "Вентили проходные муфтовые::15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-1345"
	шт.
	56,31 
	62,03 

	302-1346
	      15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 ммxe "Вентили проходные муфтовые::15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-1346"
	шт.
	68,60 
	75,57 

	302-1302
	      15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 ммxe "Вентили проходные муфтовые::15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-1302"
	шт.
	12,91 
	14,22 

	302-1304
	      15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 ммxe "Вентили проходные муфтовые::15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-1304"
	шт.
	20,95 
	23,08 

	302-0001
	      15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 ммxe "Вентили проходные муфтовые::15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-0001"
	шт.
	22,63 
	24,93 

	302-1303
	      15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 ммxe "Вентили проходные муфтовые::15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-1303"
	шт.
	43,18 
	47,56 

	302-1265
	      15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 ммxe "Вентили проходные муфтовые::15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-1265"
	шт.
	24,41 
	26,89 

	302-1266
	      15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 ммxe "Вентили проходные муфтовые::15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-1266"
	шт.
	29,44 
	32,44 

	302-1273
	      15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 ммxe "Вентили проходные муфтовые::15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-1273"
	шт.
	41,43 
	42,38 

	302-1274
	      15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 32 ммxe "Вентили проходные муфтовые::15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 32 мм, 302-1274"
	шт.
	51,13 
	52,30 

	302-1275
	      15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 40 ммxe "Вентили проходные муфтовые::15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 40 мм, 302-1275"
	шт.
	72,12 
	73,77 

	302-1276
	      15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 50 ммxe "Вентили проходные муфтовые::15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 50 мм, 302-1276"
	шт.
	82,24 
	84,12 

	302-1277
	      15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 15 ммxe "Вентили проходные муфтовые::15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 15 мм, 302-1277"
	шт.
	15,48 
	15,83 

	302-1278
	      15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 20 ммxe "Вентили проходные муфтовые::15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 20 мм, 302-1278"
	шт.
	18,66 
	19,08 

	302-1279
	      15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 25 ммxe "Вентили проходные муфтовые::15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 25 мм, 302-1279"
	шт.
	24,68 
	25,25 

	302-1280
	      15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 32 ммxe "Вентили проходные муфтовые::15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 32 мм, 302-1280"
	шт.
	40,90 
	41,83 

	302-1281
	      15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 ммxe "Вентили проходные муфтовые::15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм, 302-1281"
	шт.
	66,26 
	67,78 

	302-1282
	      15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 ммxe "Вентили проходные муфтовые::15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм, 302-1282"
	шт.
	78,61 
	80,41 

	
	Вентили проходные фланцевые:

	302-1117
	      15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 ммxe "Вентили проходные фланцевые::15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 302-1117"
	шт.
	495,78 
	546,15 

	302-1268
	      15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 ммxe "Вентили проходные фланцевые::15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-1268"
	шт.
	80,88 
	89,10 

	302-1269
	      15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 ммxe "Вентили проходные фланцевые::15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-1269"
	шт.
	107,84 
	118,80 

	302-1267
	      15КЧ19П1 для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 ммxe "Вентили проходные фланцевые::15КЧ19П1 для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-1267"
	шт.
	44,94 
	49,51 

	302-1262
	      15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 ммxe "Вентили проходные фланцевые::15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-1262"
	шт.
	790,85 
	871,20 

	302-1263
	      15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 ммxe "Вентили проходные фланцевые::15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-1263"
	шт.
	838,78 
	924,00 

	302-1264
	      15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 80 ммxe "Вентили проходные фланцевые::15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 80 мм, 302-1264"
	шт.
	2 516,34 
	2 772,00 

	302-1257
	      15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 32 ммxe "Вентили проходные фланцевые::15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-1257"
	шт.
	120,22 
	132,44 

	302-1270
	      15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 ммxe "Вентили проходные фланцевые::15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм, 302-1270"
	шт.
	395,03 
	435,16 

	302-1258
	      15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром 15 ммxe "Вентили проходные фланцевые::15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-1258"
	шт.
	171,75 
	189,20 

	302-1259
	      15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром 20 ммxe "Вентили проходные фланцевые::15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-1259"
	шт.
	216,41 
	238,39 

	302-1260
	      15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром 25 ммxe "Вентили проходные фланцевые::15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-1260"
	шт.
	231,86 
	255,42 

	302-1261
	      15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром 32 ммxe "Вентили проходные фланцевые::15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-1261"
	шт.
	309,15 
	340,56 

	302-1332
	      15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 65 ммxe "Вентили проходные фланцевые::15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 65 мм, 302-1332"
	шт.
	414,15 
	456,23 

	302-1333
	      15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 80 ммxe "Вентили проходные фланцевые::15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 80 мм, 302-1333"
	шт.
	609,62 
	671,56 

	
	Вентиль фланцевый 15ч14бр диаметром:

	302-1335
	      100 ммxe "Вентиль фланцевый 15ч14бр диаметром::100 мм, 302-1335"
	шт.
	495,78 
	546,15 

	302-1336
	      125 ммxe "Вентиль фланцевый 15ч14бр диаметром::125 мм, 302-1336"
	шт.
	743,62 
	819,17 

	302-1337
	      150 ммxe "Вентиль фланцевый 15ч14бр диаметром::150 мм, 302-1337"
	шт.
	1 036,49 
	1 141,80 

	302-9608
	Вентиль 32 ммxe "Вентиль 32 мм, 302-9608"
	шт.
	- 
	- 

	302-1338
	Вентиль муфтовый запорный 15Б1П, диаметр 15 ммxe "Вентиль муфтовый запорный 15Б1П, диаметр 15 мм, 302-1338"
	шт.
	30,11 
	30,79 

	302-1339
	Вентиль муфтовый запорный 15Б3Р, диаметр 15 ммxe "Вентиль муфтовый запорный 15Б3Р, диаметр 15 мм, 302-1339"
	шт.
	15,08 
	15,42 

	302-3318
	Вентиль 32 ммxe "Вентиль 32 мм, 302-3318"
	шт.
	40,54 
	44,66 

	302-3319
	Вентиль цапковыйxe "Вентиль цапковый, 302-3319"
	шт.
	101,62 
	111,95 

	302-9609
	Вентиль цапковыйxe "Вентиль цапковый, 302-9609"
	шт.
	- 
	- 

	Группа: Водомеры в трубной обвязке

	302-9575
	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматуройxe "Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой, 302-9575"
	компл.
	- 
	- 

	
	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой:

	302-3309
	      (без обводной линии) диаметром до 40 ммxe "Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой::(без обводной линии) диаметром до 40 мм, 302-3309"
	компл.
	323,53 
	356,40 

	302-3310
	      (без обводной линии) диаметром до 80 ммxe "Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой::(без обводной линии) диаметром до 80 мм, 302-3310"
	компл.
	895,69 
	986,70 

	302-3311
	      (без обводной линии) диаметром до 100 ммxe "Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой::(без обводной линии) диаметром до 100 мм, 302-3311"
	компл.
	1 130,35 
	1 245,20 

	302-3312
	      (без обводной линии) диаметром до 150 ммxe "Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой::(без обводной линии) диаметром до 150 мм, 302-3312"
	компл.
	1 244,19 
	1 370,60 

	302-3313
	      (с обводной линией) диаметром до 40 ммxe "Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой::(с обводной линией) диаметром до 40 мм, 302-3313"
	компл.
	453,34 
	499,40 

	302-3314
	      (с обводной линией) диаметром до 80 ммxe "Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой::(с обводной линией) диаметром до 80 мм, 302-3314"
	компл.
	1 222,22 
	1 346,40 

	302-3315
	      (с обводной линией) диаметром до 100 ммxe "Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой::(с обводной линией) диаметром до 100 мм, 302-3315"
	компл.
	1 442,90 
	1 589,50 

	302-3316
	      (с обводной линией) диаметром до 150 ммxe "Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой::(с обводной линией) диаметром до 150 мм, 302-3316"
	компл.
	1 547,75 
	1 705,00 

	Группа: Задвижки

	302-9120
	Задвижкиxe "Задвижки, 302-9120"
	шт.
	- 
	- 

	302-1502
	Задвижка печнаяxe "Задвижка печная, 302-1502"
	шт.
	38,81 
	42,75 

	
	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) ЗКЛ2-16 диаметром:

	302-1271
	      50 ммxe "Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) ЗКЛ2-16 диаметром::50 мм, 302-1271"
	шт.
	796,84 
	877,80 

	302-1272
	      80 ммxe "Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) ЗКЛ2-16 диаметром::80 мм, 302-1272"
	шт.
	1 064,45 
	1 172,60 

	
	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2):

	302-1711
	      30с41нж диаметром 50 ммxe "Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2)::30с41нж диаметром 50 мм, 302-1711"
	шт.
	461,50 
	508,39 

	302-1941
	      30с41нж диаметром 80 ммxe "Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2)::30с41нж диаметром 80 мм, 302-1941"
	шт.
	703,40 
	774,86 

	302-1712
	      30с41нж диаметром 100 ммxe "Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2)::30с41нж диаметром 100 мм, 302-1712"
	шт.
	855,62 
	942,55 

	302-1713
	      30с41нж диаметром 150 ммxe "Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2)::30с41нж диаметром 150 мм, 302-1713"
	шт.
	1 882,41 
	2 073,66 

	302-1714
	      30с41нж диаметром 200 ммxe "Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2)::30с41нж диаметром 200 мм, 302-1714"
	шт.
	2 721,78 
	2 998,31 

	302-1715
	      30с41нж диаметром 250 ммxe "Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2)::30с41нж диаметром 250 мм, 302-1715"
	шт.
	4 700,00 
	5 177,52 

	302-1716
	      30с41нж диаметром 300 ммxe "Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2)::30с41нж диаметром 300 мм, 302-1716"
	шт.
	9 037,91 
	9 956,16 

	302-1942
	      30с41нж диаметром 1000 ммxe "Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2)::30с41нж диаметром 1000 мм, 302-1942"
	шт.
	31 187,78 
	34 356,46 

	302-1943
	      30с41нж диаметром 1200 ммxe "Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2)::30с41нж диаметром 1200 мм, 302-1943"
	шт.
	37 432,76 
	41 235,93 

	302-1717
	      30с507нж под приварку диаметром 400 ммxe "Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2)::30с507нж под приварку диаметром 400 мм, 302-1717"
	шт.
	9 241,56 
	10 180,50 

	302-1718
	      30с507нж под приварку диаметром 500 ммxe "Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2)::30с507нж под приварку диаметром 500 мм, 302-1718"
	шт.
	12 247,19 
	13 491,51 

	302-1719
	      30с507нж под приварку диаметром 600 ммxe "Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2)::30с507нж под приварку диаметром 600 мм, 302-1719"
	шт.
	15 142,97 
	16 681,50 

	302-1720
	      30с327нж c червячной передачей диаметром 800 ммxe "Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2)::30с327нж c червячной передачей диаметром 800 мм, 302-1720"
	шт.
	24 495,37 
	26 984,10 

	
	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2):

	302-1723
	      30ч15бр диаметром 500 ммxe "Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2)::30ч15бр диаметром 500 мм, 302-1723"
	шт.
	7 069,71 
	7 788,00 

	302-1703
	      30ч515бр с конической передачей диаметром 600 ммxe "Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2)::30ч515бр с конической передачей диаметром 600 мм, 302-1703"
	шт.
	11 240,65 
	12 382,70 

	302-1724
	      30ч15бр с конической передачей диаметром 600 ммxe "Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2)::30ч15бр с конической передачей диаметром 600 мм, 302-1724"
	шт.
	11 475,67 
	12 641,59 

	302-1704
	      30ч515бр с конической передачей диаметром 700 ммxe "Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2)::30ч515бр с конической передачей диаметром 700 мм, 302-1704"
	шт.
	17 274,87 
	19 030,00 

	302-1705
	      30ч515бр с конической передачей диаметром 800 ммxe "Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2)::30ч515бр с конической передачей диаметром 800 мм, 302-1705"
	шт.
	19 334,88 
	21 299,30 

	302-1725
	      30ч15бр с конической передачей диаметром 800 ммxe "Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2)::30ч15бр с конической передачей диаметром 800 мм, 302-1725"
	шт.
	19 566,73 
	21 554,71 

	302-1706
	      30ч530бр с коническим редуктором диаметром 900 ммxe "Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2)::30ч530бр с коническим редуктором диаметром 900 мм, 302-1706"
	шт.
	25 405,05 
	27 986,20 

	302-3182
	      30ч530бр с коническим редуктором диаметром 1000 ммxe "Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2)::30ч530бр с коническим редуктором диаметром 1000 мм, 302-3182"
	шт.
	25 405,05 
	27 986,20 

	302-1727
	      30ч330бр с коническим редуктором диаметром 1200 ммxe "Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2)::30ч330бр с коническим редуктором диаметром 1200 мм, 302-1727"
	шт.
	31 458,24 
	34 654,40 

	302-9119
	Задвижки параллельныеxe "Задвижки параллельные, 302-9119"
	шт.
	- 
	- 

	
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром:

	302-1175
	      50 ммxe "Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром::50 мм, 302-1175"
	шт.
	260,62 
	287,10 

	302-1176
	      80 ммxe "Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром::80 мм, 302-1176"
	шт.
	359,48 
	396,00 

	302-1177
	      100 ммxe "Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром::100 мм, 302-1177"
	шт.
	509,26 
	561,00 

	302-1178
	      125 ммxe "Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром::125 мм, 302-1178"
	шт.
	614,60 
	677,05 

	302-1179
	      150 ммxe "Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром::150 мм, 302-1179"
	шт.
	1 018,52 
	1 122,00 

	302-1180
	      200 ммxe "Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром::200 мм, 302-1180"
	шт.
	1 244,19 
	1 370,60 

	302-1701
	      250 ммxe "Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром::250 мм, 302-1701"
	шт.
	1 870,28 
	2 060,30 

	302-1181
	      300 ммxe "Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром::300 мм, 302-1181"
	шт.
	2 156,86 
	2 376,00 

	302-1722
	      350 ммxe "Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром::350 мм, 302-1722"
	шт.
	3 146,93 
	3 466,65 

	302-1182
	      400 ммxe "Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром::400 мм, 302-1182"
	шт.
	4 743,10 
	5 225,00 

	302-1702
	Задвижки параллельные фланцевые с невыдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч15бр диаметром 500 ммxe "Задвижки параллельные фланцевые с невыдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч15бр диаметром 500 мм, 302-1702"
	шт.
	7 189,18 
	7 919,60 

	
	Задвижки параллельные фланцевые:

	302-3157
	      30ч4бр диаметром 250 ммxe "Задвижки параллельные фланцевые::30ч4бр диаметром 250 мм, 302-3157"
	шт.
	1 687,41 
	1 858,85 

	302-1347
	      30ч6бр диаметром 250 ммxe "Задвижки параллельные фланцевые::30ч6бр диаметром 250 мм, 302-1347"
	шт.
	1 863,09 
	2 052,38 

	302-3158
	      30ч6бр диаметром 350 ммxe "Задвижки параллельные фланцевые::30ч6бр диаметром 350 мм, 302-3158"
	компл.
	3 146,93 
	3 466,65 

	302-1348
	      30ч6бр диаметром 350 ммxe "Задвижки параллельные фланцевые::30ч6бр диаметром 350 мм, 302-1348"
	шт.
	3 437,97 
	3 787,27 

	302-9124
	Задвижки стальныеxe "Задвижки стальные, 302-9124"
	шт.
	- 
	- 

	
	Задвижки стальные диаметром:

	302-3186
	      50 ммxe "Задвижки стальные диаметром::50 мм, 302-3186"
	шт.
	605,06 
	666,53 

	302-3185
	      125 ммxe "Задвижки стальные диаметром::125 мм, 302-3185"
	шт.
	912,93 
	1 005,68 

	302-9140
	Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПаxe "Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, 302-9140"
	шт.
	- 
	- 

	302-9121
	Задвижки стальные для горячей воды и пара (или клапаны)xe "Задвижки стальные для горячей воды и пара (или клапаны), 302-9121"
	компл.
	- 
	- 

	302-9122
	Задвижки стальные водопроводные (или клапаны обратные)xe "Задвижки стальные водопроводные (или клапаны обратные), 302-9122"
	шт.
	- 
	- 

	
	Задвижки фланцевые чугунные параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем с электроприводом 30ч906бр, давлением 1 МПа, диаметром:

	302-1349
	      50 ммxe "Задвижки фланцевые чугунные параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем с электроприводом 30ч906бр, давлением 1 МПа, диаметром::50 мм, 302-1349"
	шт.
	1 435,96 
	1 581,86 

	302-1350
	      100 ммxe "Задвижки фланцевые чугунные параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем с электроприводом 30ч906бр, давлением 1 МПа, диаметром::100 мм, 302-1350"
	шт.
	2 034,54 
	2 241,25 

	302-9123
	Задвижки чугунные водопроводные (или клапаны обратные)xe "Задвижки чугунные водопроводные (или клапаны обратные), 302-9123"
	шт.
	- 
	- 

	302-9130
	Заслонки унифицированные или клапаныxe "Заслонки унифицированные или клапаны, 302-9130"
	шт.
	- 
	- 

	Группа: Конденсатоотводчики в трубной обвязке

	
	Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями:

	302-1187
	      № конденсатоотводчика-0, диаметр 15 ммxe "Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями::№ конденсатоотводчика-0, диаметр 15 мм, 302-1187"
	компл.
	45,31 
	49,91 

	302-1188
	      № конденсатоотводчика-0, диаметр 20 ммxe "Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями::№ конденсатоотводчика-0, диаметр 20 мм, 302-1188"
	компл.
	77,23 
	85,08 

	302-1189
	      № конденсатоотводчика-1, диаметр 25 ммxe "Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями::№ конденсатоотводчика-1, диаметр 25 мм, 302-1189"
	компл.
	122,79 
	135,26 

	302-1190
	      № конденсатоотводчика-2, диаметр 32 ммxe "Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями::№ конденсатоотводчика-2, диаметр 32 мм, 302-1190"
	компл.
	79,36 
	87,42 

	302-1191
	      № конденсатоотводчика-3, диаметр 40 ммxe "Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями::№ конденсатоотводчика-3, диаметр 40 мм, 302-1191"
	компл.
	87,85 
	96,78 

	302-1192
	      № конденсатоотводчика-4, диаметр 50 ммxe "Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями::№ конденсатоотводчика-4, диаметр 50 мм, 302-1192"
	компл.
	95,20 
	104,88 

	Группа: Краны

	302-9603
	Кран лабораторныйxe "Кран лабораторный, 302-9603"
	шт.
	- 
	- 

	302-1631
	Кран лабораторный однорожковый диаметром 10 ммxe "Кран лабораторный однорожковый диаметром 10 мм, 302-1631"
	шт.
	23,41 
	25,79 

	302-1630
	Кран пожарный бытовой ПКБxe "Кран пожарный бытовой ПКБ, 302-1630"
	шт.
	217,55 
	239,65 

	
	Кран шаровой В-В размером:

	302-1483
	      1/2"xe "Кран шаровой В-В размером::1/2\", 302-1483"
	шт.
	48,84 
	53,81 

	302-1484
	      3/4"xe "Кран шаровой В-В размером::3/4\", 302-1484"
	шт.
	71,81 
	79,10 

	302-1485
	      1"xe "Кран шаровой В-В размером::1\", 302-1485"
	шт.
	109,11 
	120,20 

	
	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром:

	302-1823
	      25 ммxe "Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром::25 мм, 302-1823"
	шт.
	378,48 
	416,94 

	302-1824
	      32 ммxe "Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром::32 мм, 302-1824"
	шт.
	413,68 
	455,71 

	302-1825
	      40 ммxe "Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром::40 мм, 302-1825"
	шт.
	549,96 
	605,84 

	302-1826
	      50 ммxe "Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром::50 мм, 302-1826"
	шт.
	599,73 
	660,66 

	302-1827
	      65 ммxe "Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром::65 мм, 302-1827"
	шт.
	973,74 
	1 072,67 

	302-1828
	      80 ммxe "Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром::80 мм, 302-1828"
	шт.
	1 287,40 
	1 418,20 

	302-1829
	      100 ммxe "Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром::100 мм, 302-1829"
	шт.
	1 661,53 
	1 830,34 

	302-1830
	      150 ммxe "Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром::150 мм, 302-1830"
	шт.
	4 880,75 
	5 376,63 

	302-1815
	      200 ммxe "Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром::200 мм, 302-1815"
	шт.
	8 449,09 
	9 307,52 

	302-1816
	      250 ммxe "Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром::250 мм, 302-1816"
	шт.
	15 995,55 
	17 620,69 

	302-1817
	      300 ммxe "Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром::300 мм, 302-1817"
	шт.
	35 028,89 
	38 587,82 

	302-1818
	      350 ммxe "Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром::350 мм, 302-1818"
	шт.
	54 868,19 
	60 442,80 

	302-1819
	      400 ммxe "Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром::400 мм, 302-1819"
	шт.
	96 605,33 
	106 420,44 

	
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром:

	302-1831
	      15 ммxe "Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром::15 мм, 302-1831"
	шт.
	15,67 
	17,26 

	302-1832
	      20 ммxe "Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром::20 мм, 302-1832"
	шт.
	26,80 
	29,52 

	302-1833
	      25 ммxe "Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром::25 мм, 302-1833"
	шт.
	38,83 
	42,78 

	302-1834
	      32 ммxe "Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром::32 мм, 302-1834"
	шт.
	79,89 
	88,01 

	302-1835
	      40 ммxe "Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром::40 мм, 302-1835"
	шт.
	108,68 
	119,72 

	302-1836
	      50 ммxe "Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром::50 мм, 302-1836"
	шт.
	148,74 
	163,85 

	
	Кран шаровой Фузиотерм , диаметром:

	302-1820
	      20 ммxe "Кран шаровой Фузиотерм , диаметром::20 мм, 302-1820"
	шт.
	193,55 
	213,21 

	302-1821
	      25 ммxe "Кран шаровой Фузиотерм , диаметром::25 мм, 302-1821"
	шт.
	219,51 
	241,81 

	302-1822
	      32 ммxe "Кран шаровой Фузиотерм , диаметром::32 мм, 302-1822"
	шт.
	266,50 
	293,58 

	302-1526
	Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 ммxe "Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм, 302-1526"
	шт.
	38,34 
	42,24 

	302-9230
	Краныxe "Краны, 302-9230"
	шт.
	- 
	- 

	302-9604
	Краны бронзовыеxe "Краны бронзовые, 302-9604"
	шт.
	- 
	- 

	302-1629
	Краны бронзовые диаметром 15 ммxe "Краны бронзовые диаметром 15 мм, 302-1629"
	шт.
	24,77 
	27,29 

	
	Краны водоразборные для раковин и моек, латунные, настенные:

	302-0465
	      полированные КВ-15xe "Краны водоразборные для раковин и моек, латунные, настенные::полированные КВ-15, 302-0465"
	шт.
	33,41 
	36,80 

	302-0466
	      полированные КВ-20xe "Краны водоразборные для раковин и моек, латунные, настенные::полированные КВ-20, 302-0466"
	шт.
	29,83 
	32,86 

	302-0467
	      с гальванопокрытием КВ-15Дxe "Краны водоразборные для раковин и моек, латунные, настенные::с гальванопокрытием КВ-15Д, 302-0467"
	шт.
	39,94 
	44,00 

	302-0468
	      с гальванопокрытием КВ-20Дxe "Краны водоразборные для раковин и моек, латунные, настенные::с гальванопокрытием КВ-20Д, 302-0468"
	шт.
	44,73 
	49,28 

	302-1301
	Краны водоразборные и туалетныеxe "Краны водоразборные и туалетные, 302-1301"
	шт.
	29,95 
	33,00 

	302-0474
	Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунныеxe "Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные, 302-0474"
	компл.
	22,78 
	25,09 

	
	Краны натяжные газовые муфтовые,:

	302-9237
	      латунные диаметром 20 ммxe "Краны натяжные газовые муфтовые,::латунные диаметром 20 мм, 302-9237"
	шт.
	- 
	- 

	302-3238
	      латунные диаметром 20 ммxe "Краны натяжные газовые муфтовые,::латунные диаметром 20 мм, 302-3238"
	шт.
	45,94 
	50,61 

	302-9236
	      чугунные диаметром 32 ммxe "Краны натяжные газовые муфтовые,::чугунные диаметром 32 мм, 302-9236"
	шт.
	- 
	- 

	302-3237
	      чугунные диаметром 32 ммxe "Краны натяжные газовые муфтовые,::чугунные диаметром 32 мм, 302-3237"
	шт.
	67,70 
	74,58 

	302-1300
	Краны писсуарныеxe "Краны писсуарные, 302-1300"
	шт.
	22,88 
	25,20 

	
	Краны проходные натяжные муфтовые:

	302-1197
	      латунные 11Б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) диаметром 15 ммxe "Краны проходные натяжные муфтовые::латунные 11Б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) диаметром 15 мм, 302-1197"
	шт.
	17,87 
	19,69 

	302-1252
	      латунные 11Б1БК для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) диаметром 25 ммxe "Краны проходные натяжные муфтовые::латунные 11Б1БК для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) диаметром 25 мм, 302-1252"
	шт.
	38,86 
	42,81 

	302-1253
	      11Ч3БК для газа, давлением 0,1 МПа (1 кгс/см2) диаметром 50 ммxe "Краны проходные натяжные муфтовые::11Ч3БК для газа, давлением 0,1 МПа (1 кгс/см2) диаметром 50 мм, 302-1253"
	шт.
	132,11 
	145,53 

	
	Краны проходные сальниковые:

	302-1198
	      муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 ммxe "Краны проходные сальниковые::муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм, 302-1198"
	шт.
	211,44 
	232,93 

	302-1199
	      муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 80 ммxe "Краны проходные сальниковые::муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 80 мм, 302-1199"
	шт.
	457,94 
	504,47 

	302-1114
	      фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 ммxe "Краны проходные сальниковые::фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм, 302-1114"
	шт.
	134,31 
	147,95 

	302-1203
	      фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 80 ммxe "Краны проходные сальниковые::фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 80 мм, 302-1203"
	шт.
	282,79 
	311,52 

	302-1200
	      фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 100 ммxe "Краны проходные сальниковые::фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 100 мм, 302-1200"
	шт.
	362,87 
	399,74 

	
	Краны регулирующие:

	302-0469
	      двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 15 ммxe "Краны регулирующие::двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 15 мм, 302-0469"
	шт.
	29,42 
	32,41 

	302-0470
	      двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 20 ммxe "Краны регулирующие::двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 20 мм, 302-0470"
	шт.
	32,95 
	36,30 

	302-0471
	      трехходовые КРТПП, латунные диаметром 15 ммxe "Краны регулирующие::трехходовые КРТПП, латунные диаметром 15 мм, 302-0471"
	шт.
	20,77 
	22,88 

	302-0472
	      трехходовые КРТПП, латунные диаметром 20 ммxe "Краны регулирующие::трехходовые КРТПП, латунные диаметром 20 мм, 302-0472"
	шт.
	22,18 
	24,43 

	302-0473
	      двойной регулировки шиберные КРДШ-15 латунныеxe "Краны регулирующие::двойной регулировки шиберные КРДШ-15 латунные, 302-0473"
	шт.
	29,95 
	33,00 

	302-1118
	Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием диаметром 25 ммxe "Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием диаметром 25 мм, 302-1118"
	шт.
	327,25 
	360,50 

	302-1130
	Кран пробно-спускной с изогнутым спуском сальниковый для воды марки 11б6бк диаметром 20 ммxe "Кран пробно-спускной с изогнутым спуском сальниковый для воды марки 11б6бк диаметром 20 мм, 302-1130"
	шт.
	26,27 
	26,81 

	302-1131
	Кран пробно-спускной с изогнутым спуском сальниковый для воды марки 11б6бк диаметром 25 ммxe "Кран пробно-спускной с изогнутым спуском сальниковый для воды марки 11б6бк диаметром 25 мм, 302-1131"
	шт.
	43,81 
	44,71 

	302-1132
	Кран пробно-спускной с прямым спуском сальниковый для воды марки 10б19бк  диаметром 15 ммxe "Кран пробно-спускной с прямым спуском сальниковый для воды марки 10б19бк  диаметром 15 мм, 302-1132"
	шт.
	29,52 
	30,12 

	
	Краны стальные газовые шаровые:

	302-1119
	      диаметром 80 ммxe "Краны стальные газовые шаровые::диаметром 80 мм, 302-1119"
	шт.
	484,23 
	533,43 

	302-1120
	      диаметром 100 ммxe "Краны стальные газовые шаровые::диаметром 100 мм, 302-1120"
	шт.
	547,22 
	602,82 

	302-1121
	      диаметром 150 ммxe "Краны стальные газовые шаровые::диаметром 150 мм, 302-1121"
	шт.
	1 292,27 
	1 423,56 

	302-1122
	      диаметром 200 ммxe "Краны стальные газовые шаровые::диаметром 200 мм, 302-1122"
	шт.
	2 450,60 
	2 699,58 

	302-1123
	      диаметром 300 ммxe "Краны стальные газовые шаровые::диаметром 300 мм, 302-1123"
	шт.
	3 269,85 
	3 602,07 

	302-1124
	      диаметром 400 ммxe "Краны стальные газовые шаровые::диаметром 400 мм, 302-1124"
	шт.
	4 558,63 
	5 021,79 

	302-1125
	      диаметром 500 ммxe "Краны стальные газовые шаровые::диаметром 500 мм, 302-1125"
	шт.
	5 626,30 
	6 197,93 

	302-1126
	      диаметром 700 ммxe "Краны стальные газовые шаровые::диаметром 700 мм, 302-1126"
	шт.
	6 401,25 
	7 051,62 

	302-1127
	      диаметром 1000 ммxe "Краны стальные газовые шаровые::диаметром 1000 мм, 302-1127"
	шт.
	6 953,70 
	7 660,20 

	302-1128
	      диаметром 1200 ммxe "Краны стальные газовые шаровые::диаметром 1200 мм, 302-1128"
	шт.
	7 534,41 
	8 299,90 

	302-1129
	      диаметром 1400 ммxe "Краны стальные газовые шаровые::диаметром 1400 мм, 302-1129"
	шт.
	7 924,12 
	8 729,21 

	302-9232
	      равнопроходныеxe "Краны стальные газовые шаровые::равнопроходные, 302-9232"
	шт.
	- 
	- 

	302-3226
	      равнопроходные с ДУ 40 ммxe "Краны стальные газовые шаровые::равнопроходные с ДУ 40 мм, 302-3226"
	шт.
	162,63 
	179,15 

	302-3227
	      равнопроходные с ДУ 50 ммxe "Краны стальные газовые шаровые::равнопроходные с ДУ 50 мм, 302-3227"
	шт.
	203,25 
	223,90 

	302-3228
	      равнопроходные с ДУ 76 ммxe "Краны стальные газовые шаровые::равнопроходные с ДУ 76 мм, 302-3228"
	шт.
	295,34 
	325,35 

	302-3229
	      равнопроходные с ДУ 80 ммxe "Краны стальные газовые шаровые::равнопроходные с ДУ 80 мм, 302-3229"
	шт.
	311,03 
	342,63 

	302-3230
	      равнопроходные с ДУ 89 ммxe "Краны стальные газовые шаровые::равнопроходные с ДУ 89 мм, 302-3230"
	шт.
	345,79 
	380,92 

	302-3231
	      равнопроходные с ДУ 100 ммxe "Краны стальные газовые шаровые::равнопроходные с ДУ 100 мм, 302-3231"
	шт.
	380,63 
	419,29 

	302-3232
	      равнопроходные с ДУ 150 ммxe "Краны стальные газовые шаровые::равнопроходные с ДУ 150 мм, 302-3232"
	шт.
	437,34 
	481,78 

	302-3243
	      равнопроходные с ДУ 200 ммxe "Краны стальные газовые шаровые::равнопроходные с ДУ 200 мм, 302-3243"
	шт.
	455,16 
	501,40 

	302-3244
	      равнопроходные с ДУ 250 ммxe "Краны стальные газовые шаровые::равнопроходные с ДУ 250 мм, 302-3244"
	шт.
	534,74 
	589,07 

	302-3233
	      равнопроходные с ДУ 300 ммxe "Краны стальные газовые шаровые::равнопроходные с ДУ 300 мм, 302-3233"
	шт.
	634,29 
	698,73 

	302-1112
	Краны стальные шаровые равнопроходные диаметром 50 ммxe "Краны стальные шаровые равнопроходные диаметром 50 мм, 302-1112"
	шт.
	346,38 
	381,57 

	302-3239
	Кран стальной газовый шаровой ручной фланцевый МАЗ9010.02 на Ру 16 с крепежом, контрфланцами и прокладкой диаметром 76 ммxe "Кран стальной газовый шаровой ручной фланцевый МАЗ9010.02 на Ру 16 с крепежом, контрфланцами и прокладкой диаметром 76 мм, 302-3239"
	шт.
	295,24 
	325,24 

	302-1115
	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11Ч18БК для воды, нефти и масла, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) диаметром 40 ммxe "Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11Ч18БК для воды, нефти и масла, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) диаметром 40 мм, 302-1115"
	шт.
	220,88 
	243,32 

	Группа: Прочие элементы

	302-1970
	Вентили автомобильные в сбореxe "Вентили автомобильные в сборе, 302-1970"
	компл.
	4,25 
	4,68 

	302-1113
	Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм, высотой 500-2500 ммxe "Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм, высотой 500-2500 мм, 302-1113"
	шт.
	1 014,53 
	1 117,60 

	302-1116
	Колонки водоразборные эжекторные КВ-4, высотой наземной части 900 ммxe "Колонки водоразборные эжекторные КВ-4, высотой наземной части 900 мм, 302-1116"
	шт.
	424,19 
	467,29 

	302-1174
	Колено двойное чугунное КД к трубам отопительнымxe "Колено двойное чугунное КД к трубам отопительным, 302-1174"
	шт.
	61,74 
	68,01 

	302-9310
	Поршень очистительныйxe "Поршень очистительный, 302-9310"
	шт.
	- 
	- 

	302-9357
	Поршни калибровочныеxe "Поршни калибровочные, 302-9357"
	шт.
	- 
	- 

	302-9356
	Поршни разделители для трубxe "Поршни разделители для труб, 302-9356"
	шт.
	- 
	- 

	302-9490
	Фасонные частиxe "Фасонные части, 302-9490"
	шт.
	- 
	- 

	302-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубамxe "Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам, 302-9911"
	шт.
	- 
	- 

	302-9535
	Элеваторыxe "Элеваторы, 302-9535"
	шт.
	- 
	- 

	
	Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали:

	302-1099
	      № 1 и 2xe "Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали::№ 1 и 2, 302-1099"
	шт.
	556,19 
	612,70 

	302-1100
	      № 3 и 4xe "Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали::№ 3 и 4, 302-1100"
	шт.
	666,33 
	734,03 

	302-1101
	      № 5xe "Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали::№ 5, 302-1101"
	шт.
	798,84 
	880,01 

	302-1102
	      № 6 и 7xe "Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали::№ 6 и 7, 302-1102"
	шт.
	827,09 
	911,13 

	Группа: Регулятор давления и изделия для монтажа

	302-9360
	Регулятор давленияxe "Регулятор давления, 302-9360"
	шт.
	- 
	- 

	
	Регулятор давления:

	302-1734
	      газа РДТ 6Мxe "Регулятор давления::газа РДТ 6М, 302-1734"
	шт.
	3 127,45 
	3 445,20 

	302-1735
	      газа РД-32Мxe "Регулятор давления::газа РД-32М, 302-1735"
	шт.
	2 970,08 
	3 271,84 

	302-1731
	      газа РДУК2Н (В) диаметром 50 ммxe "Регулятор давления::газа РДУК2Н (В) диаметром 50 мм, 302-1731"
	шт.
	1 984,44 
	2 186,06 

	302-1732
	      газа РДУК2Н (В) диаметром 100 ммxe "Регулятор давления::газа РДУК2Н (В) диаметром 100 мм, 302-1732"
	шт.
	2 267,93 
	2 498,35 

	302-1733
	      газа РДУК2 диаметром 200 ммxe "Регулятор давления::газа РДУК2 диаметром 200 мм, 302-1733"
	шт.
	7 914,00 
	8 718,06 

	302-0592
	      РДСГ1-0.5xe "Регулятор давления::РДСГ1-0.5, 302-0592"
	шт.
	33,11 
	36,48 

	302-0593
	      РДСГ1-1.2xe "Регулятор давления::РДСГ1-1.2, 302-0593"
	шт.
	99,02 
	109,08 

	302-0594
	      РДСГ2-1.2xe "Регулятор давления::РДСГ2-1.2, 302-0594"
	шт.
	44,12 
	48,60 

	302-9480
	Установка шкафнаяxe "Установка шкафная, 302-9480"
	шт.
	- 
	- 

	302-1736
	Установка шкафная с регулятором давления РД-50м (с утеплением) ШП-2xe "Установка шкафная с регулятором давления РД-50м (с утеплением) ШП-2, 302-1736"
	шт.
	6 450,62 
	7 106,00 

	302-1743
	Шкафы металлические для регулятора давленияxe "Шкафы металлические для регулятора давления, 302-1743"
	кг
	8,84 
	9,74 

	Группа: Соединительная арматура трубопроводов

	302-9178
	Кольцо сварное для трубы «Флексорен»xe "Кольцо сварное для трубы \«Флексорен\», 302-9178"
	шт.
	- 
	- 

	
	Кольцо сварное для трубы «Флексорен» диаметром:

	302-1411
	      117 ммxe "Кольцо сварное для трубы \«Флексорен\» диаметром::117 мм, 302-1411"
	шт.
	219,68 
	242,00 

	302-1412
	      140 ммxe "Кольцо сварное для трубы \«Флексорен\» диаметром::140 мм, 302-1412"
	шт.
	274,60 
	302,50 

	302-1413
	      175 ммxe "Кольцо сварное для трубы \«Флексорен\» диаметром::175 мм, 302-1413"
	шт.
	349,49 
	385,00 

	302-1414
	      200 ммxe "Кольцо сварное для трубы \«Флексорен\» диаметром::200 мм, 302-1414"
	шт.
	442,72 
	487,70 

	302-1415
	      235 ммxe "Кольцо сварное для трубы \«Флексорен\» диаметром::235 мм, 302-1415"
	шт.
	519,24 
	572,00 

	302-1416
	      270 ммxe "Кольцо сварное для трубы \«Флексорен\» диаметром::270 мм, 302-1416"
	шт.
	599,13 
	660,00 

	302-3234
	Контргайкаxe "Контргайка, 302-3234"
	шт.
	4,99 
	5,50 

	
	Контргайка для трубных проводок из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода:

	302-3235
	      25 ммxe "Контргайка для трубных проводок из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода::25 мм, 302-3235"
	шт.
	6,18 
	6,80 

	302-3236
	      50 ммxe "Контргайка для трубных проводок из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода::50 мм, 302-3236"
	шт.
	8,03 
	8,84 

	302-1650
	Крестовина К90-90х90xe "Крестовина К90-90х90, 302-1650"
	10 шт.
	485,97 
	535,35 

	302-1480
	Переходник Н-В размером 1/2"xe "Переходник Н-В размером 1/2\", 302-1480"
	шт.
	6,17 
	6,79 

	302-1481
	Переходник Н-В размером 3/4"xe "Переходник Н-В размером 3/4\", 302-1481"
	шт.
	7,98 
	8,79 

	302-1482
	Переходник Н-В размером 1"xe "Переходник Н-В размером 1\", 302-1482"
	шт.
	13,09 
	14,42 

	
	Контрдеталь Фузиотерм, сгоны с муфтой, диаметром:

	302-1435
	      15 ммxe "Контрдеталь Фузиотерм, сгоны с муфтой, диаметром::15 мм, 302-1435"
	шт.
	159,62 
	175,84 

	302-1436
	      20 ммxe "Контрдеталь Фузиотерм, сгоны с муфтой, диаметром::20 мм, 302-1436"
	шт.
	159,62 
	175,84 

	302-1437
	      25 ммxe "Контрдеталь Фузиотерм, сгоны с муфтой, диаметром::25 мм, 302-1437"
	шт.
	194,53 
	214,29 

	302-1438
	      32 ммxe "Контрдеталь Фузиотерм, сгоны с муфтой, диаметром::32 мм, 302-1438"
	шт.
	212,63 
	234,23 

	302-1439
	      40 ммxe "Контрдеталь Фузиотерм, сгоны с муфтой, диаметром::40 мм, 302-1439"
	шт.
	446,24 
	491,58 

	302-1440
	      50 ммxe "Контрдеталь Фузиотерм, сгоны с муфтой, диаметром::50 мм, 302-1440"
	шт.
	549,20 
	605,00 

	302-1441
	      65 ммxe "Контрдеталь Фузиотерм, сгоны с муфтой, диаметром::65 мм, 302-1441"
	шт.
	750,00 
	826,20 

	
	Переходник "Фузиотерм", размер:

	302-1400
	      20х16 ммxe "Переходник \"Фузиотерм\", размер::20х16 мм, 302-1400"
	шт.
	4,98 
	5,09 

	302-1401
	      25х20 ммxe "Переходник \"Фузиотерм\", размер::25х20 мм, 302-1401"
	шт.
	5,92 
	6,06 

	302-1402
	      32х25 ммxe "Переходник \"Фузиотерм\", размер::32х25 мм, 302-1402"
	шт.
	7,40 
	7,57 

	302-1403
	      50х32 ммxe "Переходник \"Фузиотерм\", размер::50х32 мм, 302-1403"
	шт.
	20,34 
	20,81 

	302-1404
	      110х90 ммxe "Переходник \"Фузиотерм\", размер::110х90 мм, 302-1404"
	шт.
	136,64 
	139,76 

	
	Переходник "Фузиотерм" соединение на сгоне, диаметром:

	302-1417
	      15 ммxe "Переходник \"Фузиотерм\" соединение на сгоне, диаметром::15 мм, 302-1417"
	шт.
	31,33 
	34,52 

	302-1418
	      20 ммxe "Переходник \"Фузиотерм\" соединение на сгоне, диаметром::20 мм, 302-1418"
	шт.
	31,77 
	35,00 

	302-1419
	      25 ммxe "Переходник \"Фузиотерм\" соединение на сгоне, диаметром::25 мм, 302-1419"
	шт.
	33,53 
	36,93 

	302-1420
	      32 ммxe "Переходник \"Фузиотерм\" соединение на сгоне, диаметром::32 мм, 302-1420"
	шт.
	44,32 
	48,83 

	302-1421
	      40 ммxe "Переходник \"Фузиотерм\" соединение на сгоне, диаметром::40 мм, 302-1421"
	шт.
	100,82 
	111,07 

	302-1422
	      50 ммxe "Переходник \"Фузиотерм\" соединение на сгоне, диаметром::50 мм, 302-1422"
	шт.
	158,78 
	174,91 

	302-1423
	      65 ммxe "Переходник \"Фузиотерм\" соединение на сгоне, диаметром::65 мм, 302-1423"
	шт.
	215,27 
	237,14 

	
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром:

	302-1236
	      15 ммxe "Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром::15 мм, 302-1236"
	шт.
	7,94 
	8,75 

	302-1237
	      20 ммxe "Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром::20 мм, 302-1237"
	шт.
	10,21 
	11,25 

	302-1238
	      25 ммxe "Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром::25 мм, 302-1238"
	шт.
	14,68 
	16,17 

	302-1239
	      32 ммxe "Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром::32 мм, 302-1239"
	шт.
	16,40 
	18,06 

	302-1240
	      40 ммxe "Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром::40 мм, 302-1240"
	шт.
	22,46 
	24,75 

	302-1241
	      50 ммxe "Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром::50 мм, 302-1241"
	шт.
	27,75 
	30,57 

	302-1242
	      65 ммxe "Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром::65 мм, 302-1242"
	шт.
	34,95 
	38,51 

	302-1243
	      80 ммxe "Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром::80 мм, 302-1243"
	шт.
	44,94 
	49,51 

	
	Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром:

	302-1228
	      до 15 ммxe "Соединения на сгоне стальные\: переходы, диаметром::до 15 мм, 302-1228"
	шт.
	3,30 
	3,63 

	302-1229
	      до 20 ммxe "Соединения на сгоне стальные\: переходы, диаметром::до 20 мм, 302-1229"
	шт.
	3,69 
	4,07 

	302-1230
	      до 25 ммxe "Соединения на сгоне стальные\: переходы, диаметром::до 25 мм, 302-1230"
	шт.
	4,59 
	5,06 

	302-1231
	      до 32 ммxe "Соединения на сгоне стальные\: переходы, диаметром::до 32 мм, 302-1231"
	шт.
	5,39 
	5,94 

	302-1232
	      до 40 ммxe "Соединения на сгоне стальные\: переходы, диаметром::до 40 мм, 302-1232"
	шт.
	6,39 
	7,04 

	302-1233
	      до 50 ммxe "Соединения на сгоне стальные\: переходы, диаметром::до 50 мм, 302-1233"
	шт.
	11,79 
	12,98 

	302-1234
	      до 65 ммxe "Соединения на сгоне стальные\: переходы, диаметром::до 65 мм, 302-1234"
	шт.
	17,97 
	19,80 

	302-1235
	      до 80 ммxe "Соединения на сгоне стальные\: переходы, диаметром::до 80 мм, 302-1235"
	шт.
	24,96 
	27,50 

	
	Соединительная арматура трубопроводов,:

	302-3375
	      переход диаметром 160*140 ммxe "Соединительная арматура трубопроводов,::переход диаметром 160*140 мм, 302-3375"
	10 шт.
	227,73 
	250,87 

	302-3376
	      тройник прямой диаметром 160 ммxe "Соединительная арматура трубопроводов,::тройник прямой диаметром 160 мм, 302-3376"
	10 шт.
	811,87 
	894,36 

	
	Соединительные детали «Vestol» размером:

	302-1381
	      1/2"xe "Соединительные детали \«Vestol\» размером::1/2\", 302-1381"
	шт.
	42,69 
	47,46 

	302-1382
	      3/4"xe "Соединительные детали \«Vestol\» размером::3/4\", 302-1382"
	шт.
	68,30 
	75,94 

	302-1383
	      1"xe "Соединительные детали \«Vestol\» размером::1\", 302-1383"
	шт.
	108,14 
	120,23 

	
	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром:

	302-1244
	      до 15 ммxe "Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром::до 15 мм, 302-1244"
	шт.
	6,98 
	7,69 

	302-1245
	      до 20 ммxe "Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром::до 20 мм, 302-1245"
	шт.
	15,85 
	17,46 

	302-1246
	      до 25 ммxe "Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром::до 25 мм, 302-1246"
	шт.
	27,65 
	30,46 

	302-1247
	      до 32 ммxe "Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром::до 32 мм, 302-1247"
	шт.
	40,62 
	44,75 

	302-1248
	      до 40 ммxe "Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром::до 40 мм, 302-1248"
	шт.
	64,29 
	70,82 

	302-1249
	      до 50 ммxe "Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром::до 50 мм, 302-1249"
	шт.
	86,70 
	95,51 

	302-1250
	      до 65 ммxe "Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром::до 65 мм, 302-1250"
	шт.
	129,73 
	142,91 

	302-1251
	      до 80 ммxe "Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром::до 80 мм, 302-1251"
	шт.
	183,04 
	201,63 

	
	Тройник размером:

	302-1474
	      1/2"xe "Тройник размером::1/2\", 302-1474"
	шт.
	45,94 
	50,61 

	302-1475
	      3/4"xe "Тройник размером::3/4\", 302-1475"
	шт.
	63,18 
	69,59 

	302-1476
	      1"xe "Тройник размером::1\", 302-1476"
	шт.
	80,43 
	88,60 

	302-3246
	Угольники прямыеxe "Угольники прямые, 302-3246"
	10 шт.
	225,02 
	247,88 

	
	Угольник Н-В размером:

	302-1471
	      1/2"xe "Угольник Н-В размером::1/2\", 302-1471"
	шт.
	51,69 
	56,95 

	302-1472
	      3/4"xe "Угольник Н-В размером::3/4\", 302-1472"
	шт.
	77,53 
	85,40 

	302-1473
	      1"xe "Угольник Н-В размером::1\", 302-1473"
	шт.
	93,31 
	102,79 

	
	Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером:

	302-1461
	      1/2"xe "Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером::1/2\", 302-1461"
	шт.
	2,69 
	2,97 

	302-1462
	      3/4"xe "Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером::3/4\", 302-1462"
	шт.
	3,27 
	3,60 

	302-1463
	      1"xe "Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером::1\", 302-1463"
	шт.
	3,56 
	3,92 

	302-1464
	Фиксатор для арматуры пластиковыйxe "Фиксатор для арматуры пластиковый, 302-1464"
	шт.
	2,92 
	3,21 

	Группа: Трубопроводы

	302-9012
	Арматура трубопроводнаяxe "Арматура трубопроводная, 302-9012"
	т
	- 
	- 

	302-9008
	Арматура трубопроводная муфтоваяxe "Арматура трубопроводная муфтовая, 302-9008"
	шт.
	- 
	- 

	302-9013
	Арматура трубопроводная фланцеваяxe "Арматура трубопроводная фланцевая, 302-9013"
	компл.
	- 
	- 

	302-9009
	Арматура трубопроводная фланцеваяxe "Арматура трубопроводная фланцевая, 302-9009"
	шт.
	- 
	- 

	302-9912
	Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубамxe "Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, 302-9912"
	шт.
	- 
	- 

	
	Трубопроводы для внутренней канализации:

	302-1324
	      из поливинилхлоридных труб диаметром 50 ммxe "Трубопроводы для внутренней канализации::из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм, 302-1324"
	м
	43,08 
	47,46 

	302-1325
	      из поливинилхлоридных труб диаметром 100 ммxe "Трубопроводы для внутренней канализации::из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм, 302-1325"
	м
	94,47 
	104,07 

	302-1111
	      из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм отечественного производстваxe "Трубопроводы для внутренней канализации::из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм отечественного производства, 302-1111"
	м
	169,75 
	187,00 

	
	Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения, наружный диаметр:

	302-1254
	      57 мм, толщина стенки 3,5 ммxe "Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения, наружный диаметр::57 мм, толщина стенки 3,5 мм, 302-1254"
	м
	99,56 
	109,67 

	302-1255
	      89 мм, толщина стенки 3,5 ммxe "Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения, наружный диаметр::89 мм, толщина стенки 3,5 мм, 302-1255"
	м
	138,10 
	152,13 

	302-1256
	      108 мм, толщина стенки 4 ммxe "Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения, наружный диаметр::108 мм, толщина стенки 4 мм, 302-1256"
	м
	182,44 
	200,98 

	
	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром:

	302-3288
	      50 ммxe "Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром::50 мм, 302-3288"
	м
	46,63 
	51,37 

	302-3293
	      65 ммxe "Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром::65 мм, 302-3293"
	м
	51,22 
	56,43 

	302-3289
	      80 ммxe "Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром::80 мм, 302-3289"
	м
	55,72 
	61,38 

	302-3290
	      100 ммxe "Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром::100 мм, 302-3290"
	м
	70,19 
	77,33 

	302-3291
	      125 ммxe "Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром::125 мм, 302-3291"
	м
	83,68 
	92,18 

	302-3292
	      150 ммxe "Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром::150 мм, 302-3292"
	м
	113,33 
	124,85 

	
	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром:

	302-1311
	      15 ммxe "Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром::15 мм, 302-1311"
	м
	22,37 
	24,64 

	302-1312
	      20 ммxe "Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром::20 мм, 302-1312"
	м
	22,37 
	24,64 

	302-1313
	      25 ммxe "Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром::25 мм, 302-1313"
	м
	24,06 
	26,50 

	302-1314
	      32 ммxe "Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром::32 мм, 302-1314"
	м
	27,16 
	29,92 

	302-1315
	      40 ммxe "Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром::40 мм, 302-1315"
	м
	31,66 
	34,87 

	302-1316
	      50 ммxe "Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром::50 мм, 302-1316"
	м
	37,84 
	41,69 

	
	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр:

	302-1331
	      45 мм, толщина стенки 3,5 ммxe "Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр::45 мм, толщина стенки 3,5 мм, 302-1331"
	м
	28,06 
	30,91 

	302-1317
	      57 мм, толщина стенки 3,5 ммxe "Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр::57 мм, толщина стенки 3,5 мм, 302-1317"
	м
	36,44 
	40,15 

	302-1318
	      76 мм, толщина стенки 3,5 ммxe "Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр::76 мм, толщина стенки 3,5 мм, 302-1318"
	м
	46,94 
	51,71 

	302-1319
	      89 мм, толщина стенки 3,5 ммxe "Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр::89 мм, толщина стенки 3,5 мм, 302-1319"
	м
	54,62 
	60,17 

	302-1320
	      108 мм, толщина стенки 4 ммxe "Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр::108 мм, толщина стенки 4 мм, 302-1320"
	м
	70,10 
	77,22 

	302-1321
	      133 мм, толщина стенки 4 ммxe "Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр::133 мм, толщина стенки 4 мм, 302-1321"
	м
	91,06 
	100,31 

	302-1322
	      159 мм, толщина стенки 4 ммxe "Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр::159 мм, толщина стенки 4 мм, 302-1322"
	м
	117,33 
	129,25 

	302-1323
	      219 мм, толщина стенки 6 ммxe "Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр::219 мм, толщина стенки 6 мм, 302-1323"
	м
	203,70 
	224,40 

	302-9517
	Трубопроводы из чугунных канализационных труб и фасонных частей к нимxe "Трубопроводы из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, 302-9517"
	м
	- 
	- 

	
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром:

	302-9660
	      50 ммxe "Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром::50 мм, 302-9660"
	м
	- 
	- 

	302-3339
	      50 ммxe "Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром::50 мм, 302-3339"
	м
	34,75 
	38,28 

	302-9661
	      100 ммxe "Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром::100 мм, 302-9661"
	м
	- 
	- 

	302-3340
	      100 ммxe "Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром::100 мм, 302-3340"
	м
	62,21 
	68,53 

	302-9515
	Трубопроводы с гильзамиxe "Трубопроводы с гильзами, 302-9515"
	м
	- 
	- 

	Группа: Трубопроводы обвязки

	302-9516
	Трубопроводы обвязки с фланцамиxe "Трубопроводы обвязки с фланцами, 302-9516"
	м
	- 
	- 

	
	Трубопроводы обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметром:

	302-1595
	      40 ммxe "Трубопроводы обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметром::40 мм, 302-1595"
	м
	59,09 
	65,10 

	302-1596
	      50 ммxe "Трубопроводы обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметром::50 мм, 302-1596"
	м
	69,90 
	77,00 

	302-1597
	      80 ммxe "Трубопроводы обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметром::80 мм, 302-1597"
	м
	103,32 
	113,82 

	302-1598
	      100 ммxe "Трубопроводы обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметром::100 мм, 302-1598"
	м
	175,54 
	193,37 

	302-1599
	      150 ммxe "Трубопроводы обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметром::150 мм, 302-1599"
	м
	269,24 
	296,60 

	302-1600
	      200 ммxe "Трубопроводы обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметром::200 мм, 302-1600"
	м
	367,87 
	405,25 

	
	Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром:

	302-3294
	      до 40 ммxe "Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром::до 40 мм, 302-3294"
	м
	44,54 
	49,06 

	302-3295
	      до 50 ммxe "Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром::до 50 мм, 302-3295"
	м
	65,60 
	72,27 

	302-3296
	      до 80 ммxe "Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром::до 80 мм, 302-3296"
	м
	113,44 
	124,97 

	302-3297
	      до 100 ммxe "Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром::до 100 мм, 302-3297"
	м
	137,40 
	151,36 

	302-3298
	      до 150 ммxe "Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром::до 150 мм, 302-3298"
	м
	207,00 
	228,03 

	302-3299
	      до 200 ммxe "Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром::до 200 мм, 302-3299"
	м
	367,46 
	404,80 

	Группа: Трубы сливные

	302-0638
	Трубы сливные из стальных водо-газопроводных труб диаметром 32 мм оцинкованныеxe "Трубы сливные из стальных водо-газопроводных труб диаметром 32 мм оцинкованные, 302-0638"
	шт.
	53,09 
	58,49 

	302-0639
	Трубы сливные из стальных водо-газопроводных труб диаметром 32 мм неоцинкованныеxe "Трубы сливные из стальных водо-газопроводных труб диаметром 32 мм неоцинкованные, 302-0639"
	шт.
	45,30 
	49,90 

	302-1518
	Смывные трубы с резиновыми манжетамиxe "Смывные трубы с резиновыми манжетами, 302-1518"
	компл.
	22,69 
	25,00 

	Группа: Узлы укрупненные монтажные (для трубопроводов)

	
	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми:

	302-1210
	      № 1,2; ДЛ-2.5; В-0.8xe "Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми::№ 1,2\; ДЛ-2.5\; В-0.8, 302-1210"
	компл.
	3 040,41 
	3 349,31 

	302-1211
	      № 3,4,5; ДЛ-2.8; В-0.8xe "Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми::№ 3,4,5\; ДЛ-2.8\; В-0.8, 302-1211"
	компл.
	3 893,88 
	4 289,50 

	302-1212
	      № 6,7; ДЛ-3.1; В-0.8xe "Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми::№ 6,7\; ДЛ-3.1\; В-0.8, 302-1212"
	компл.
	4 720,68 
	5 200,30 

	
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных :

	302-0881
	      неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 ммxe "Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных::неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм, 302-0881"
	м
	17,37 
	19,14 

	302-0882
	      неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 ммxe "Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных::неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм, 302-0882"
	м
	20,67 
	22,77 

	302-0883
	      неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 ммxe "Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных::неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм, 302-0883"
	м
	22,56 
	24,85 

	302-0884
	      неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 ммxe "Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных::неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм, 302-0884"
	м
	27,06 
	29,80 

	302-0885
	      неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 40 ммxe "Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных::неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 40 мм, 302-0885"
	м
	33,75 
	37,18 

	302-0886
	      неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 50 ммxe "Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных::неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 50 мм, 302-0886"
	м
	38,15 
	42,02 

	302-0887
	      оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 ммxe "Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных::оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм, 302-0887"
	м
	47,63 
	52,47 

	302-0888
	      оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 20 ммxe "Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных::оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 20 мм, 302-0888"
	м
	49,13 
	54,12 

	302-0889
	      оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 ммxe "Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных::оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм, 302-0889"
	м
	63,20 
	69,63 

	302-0890
	      оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 32 ммxe "Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных::оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 32 мм, 302-0890"
	м
	76,79 
	84,59 

	302-0891
	      оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 40 ммxe "Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных::оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 40 мм, 302-0891"
	м
	91,27 
	100,54 

	302-0892
	      оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 50 ммxe "Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных::оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 50 мм, 302-0892"
	м
	110,34 
	121,55 

	302-0893
	      оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 65 ммxe "Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных::оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 65 мм, 302-0893"
	м
	111,94 
	123,32 

	302-0894
	      оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 80 ммxe "Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных::оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 80 мм, 302-0894"
	м
	126,94 
	139,84 

	302-3338
	      оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 90 ммxe "Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных::оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 90 мм, 302-3338"
	м
	131,40 
	144,75 

	302-0895
	      оцинкованных труб с гильзами диаметром 100 ммxe "Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных::оцинкованных труб с гильзами диаметром 100 мм, 302-0895"
	м
	169,61 
	186,84 

	302-0896
	      оцинкованных труб с гильзами диаметром 125 ммxe "Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных::оцинкованных труб с гильзами диаметром 125 мм, 302-0896"
	м
	202,20 
	222,75 

	302-0897
	      оцинкованных труб с гильзами диаметром 150 ммxe "Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных::оцинкованных труб с гильзами диаметром 150 мм, 302-0897"
	м
	236,85 
	260,92 

	
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром:

	302-0898
	      50 ммxe "Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром::50 мм, 302-0898"
	м
	84,57 
	93,17 

	302-0899
	      100 ммxe "Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром::100 мм, 302-0899"
	м
	141,30 
	155,65 

	302-0900
	      150 ммxe "Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром::150 мм, 302-0900"
	м
	188,77 
	207,95 


Алфавитный указатель

(наименование материала, отраслевой код ресурса, страница сборника)



Hасос грязевый, тип

ГНОМ 10-10Т, 301-1499
31

ГНОМ 25-20, 301-1584
31

ГНОМ 50-25, 301-1585
31

ГНОМ 50-50, 301-1586
31

ГНОМ 100-25, 301-1587
31

ГНОМ 140-10, 301-1588
31

ГНОМ 150-30, 301-1589
31

ГНОМ 200-25, 301-1590
31

ГНОМ 350-25, 301-1591
31

ГНОМ 400-20, 301-1592
31

Kлапаны обратные поворотные однодисковые 19ч21бр для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром

50 мм, 301-3243
25

80 мм, 301-3244
25

100 мм, 301-3245
25

150 мм, 301-3246
25

Kлапаны предохранительные запорные с электромагнитным приводом КПЭГ-100П, 301-3222
26

Kлапаны предохранительные запорные с электромагнитным приводом КПЭГ-50П, 301-3221
26

Агрегаты вентиляторные без регулирующего устройства производительностью

до 160 тыс. м3/час, 301-1756
3

до 200 тыс. м3/час, 301-1757
3

до 250 тыс. м3/час, 301-1758
3

Агрегаты вентиляторные с ручным приводом производительностью

до 10 тыс. м3/час, 301-1751
3

до 20 тыс. м3/час, 301-1752
3

до 40 тыс. м3/час, 301-1753
3

до 80 тыс. м3/час, 301-1754
3

до 125 тыс. м3/час, 301-1755
3

Агрегаты вентиляторные, 301-9611
3

Агрегаты вентиляционно-приточные

ВПА-10, 301-0001
3

ВПА-20, 301-0002
3

ВПА-40, 301-0003
3

Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие ЗИЛ-900М с электродвигателем 4АХАА80А2, 301-1760
3

Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие, 301-9002
3

Агрегаты воздушно-отопительные типа

СТД-100, производительность по воздуху 8770 м3/ч, теплоноситель - пар, 301-1761
3

СТД-100, производительность по воздуху 8490 м3/ч, теплоноситель - вода, 301-1762
3

АПВ-280/190, производительность по воздуху 18800 м3/ч, теплоноситель - пар, вода, 301-1763
3

АО 2-10-01, УЗ, N=0,75 КВТ, 1370 об/мин, 301-8001
3

Агрегаты воздушно-отопительные, 301-9003
3

Агрегаты отопительные

АО-1000/750, 301-0006
3

СТД-300П, 301-0007
3

Агрегаты отопительные вентиляционные

АОВ.Б1-0.355-01, 301-0004
3

АОВ.Б1-0.355-02, 301-0005
3

Аппараты водонагревательные газовые бытовые

проточные, 301-9601
7

проточные, 301-0008
7

емкостные, 301-9602
7

емкостные, 301-0009
7

Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, 302-9912
50

Арматура трубопроводная муфтовая, 302-9008
50

Арматура трубопроводная фланцевая, 302-9009
50

Арматура трубопроводная фланцевая, 302-9013
50

Арматура трубопроводная, 302-9012
50

Бак водо-разливной, 301-9101
7

Бак металлический для воды емкостью 2 м3 массой до 0,5 т, 301-1490
7

Бак металлический для воды емкостью 5 м3 массой до 1 т, 301-1491
7

Бак металлический, 301-9010
7

Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью

до 0,3 м3, 301-1121
7

до 0,4 м3, 301-1122
7

до 0,6 м3, 301-1123
8

до 0,8 м3, 301-1124
8

до 1 м3, 301-1125
8

до 1,25 м3, 301-1126
8

до 1,5 м3, 301-1127
8

до 2 м3, 301-1128
8

до 3 м3, 301-1129
8

Баки расширительные круглые вместимостью

до 0,1 м3, 301-0010
8

до 0,15 м3, 301-0011
8

до 0,2 м3, 301-0012
8

до 0,3 м3, 301-0013
8

до 0,4 м3, 301-0014
8

до 0,5 м3, 301-0015
8

до 0,6 м3, 301-0016
8

до 0,8 м3, 301-0017
8

до 1 м3, 301-0018
8

до 1,2 м3, 301-0019
8

до 1,5 м3, 301-0020
8

до 2 м3, 301-0021
8

до 2,5 м3, 301-0022
8

до 3 м3, 301-0023
8

до 3,5 м3, 301-0024
8

до 4 м3, 301-0025
8

Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, емкостью

до 1 м3, 301-1130
8

до 1,5 м3, 301-1131
8

до 2 м3, 301-1132
8

Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 кгс/см2) вместимостью

1 л, 301-0026
8

5 л, 301-0027
8

27 л, 301-0028
8

50 л, 301-0029
8

Бачки смывные

полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы, 301-0045
40

полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой высокорасполагаемые и для дезинфекционного раствора, 301-0046
40

чугунные высокорасполагаемые с пластмассовыми деталями : крышкой, поплавковым клапаном, сифоном, раструбом, рычагом и другими деталями без гибкой подводки латунным седлом, размером 402х200х240 мм с арматурой, 301-0047
40

Бачок с арматурой, 301-9018
40

Бетонопровод гибкий, 301-9009
37

Биде полуфарфоровые со смесителем, выпуском и сифоном, размером 600х350х400 мм, 301-0051
40

Блоки горелок, 301-9020
18

Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью

до 10 тыс. м3/час, 301-3131
3

до 20 тыс. м3/час, 301-3132
3

до 31,5 тыс. м3/час, 301-3133
3

до 40 тыс. м3/час, 301-3134
3

до 63 тыс. м3/час, 301-3135
3

до 80 тыс. м3/час, 301-3136
3

до 160 тыс. м3/час, 301-3137
3

до 250 тыс. м3/час, 301-3138
4

Блоки приемные, 301-9613
3

Блоки присоединительные

БП-1 производительностью до 10 тыс. м3/час, 301-3121
4

БП-1 производительностью до 20 тыс. м3/час, 301-3122
4

БП-1 производительностью до 31,5 тыс. м3/час, 301-3123
4

БП-1 производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-3124
4

БП-1 производительностью до 63 тыс. м3/час, 301-3125
4

БП-1 производительностью до 80 тыс. м3/час, 301-3126
4

БП-1 производительностью до 125 тыс. м3/час, 301-3127
4

БП-2 производительностью до 200 тыс. м3/час, 301-3128
4

БП-2 производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-3129
4

Блоки присоединительные, 301-9612
4

Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью

до 10 тыс. м3/час, 301-3141
4

до 20 тыс. м3/час, 301-3142
4

до 31,5 тыс. м3/час, 301-3143
4

до 40 тыс. м3/час, 301-3144
4

до 63 тыс. м3/час, 301-3145
4

до 80 тыс. м3/час, 301-3146
4

до 125 тыс. м3/час, 301-3147
4

до 160 тыс. м3/час, 301-3148
4

до 200 тыс. м3/час, 301-3149
4

до 250 тыс. м3/час, 301-3150
4

Блоки тепломассообмена, 301-9621
4

Блочки, 301-2025
33

Блочки, 301-9622
33

Ванна гидромассажная акриловая

прямая 1700х700 мм Р=0,9 кВт, 301-1547
40

угловая 1300х1300 мм Р=0,9 кВт, 301-1548
40

Ванны купальные

прямые пластиковые 1700х750 мм, 301-1542
40

прямые полимербетонные 1700х850 мм, 301-1541
40

угловые пластиковые 1650х850 мм, 301-1546
41

угловые полимербетонные 1650х850 мм, 301-1545
41

угловые стальные 1650х750 мм, 301-1544
41

угловые чугунные 1650х750 мм, 301-1543
41

Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравнителем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом

ВСТ размером 1500х700х560 мм, 301-0052
40

ВСТУ-1500, размером 1500х700х535 мм, 301-0053
40

Ванны купальные прямобортные чугунные эмалированные без смесителя с уравнителем электрических потенциалов, латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом, размером

1810х750х622 мм, 301-0054
40

1910х800х612 мм, 301-0055
40

Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом

без смесителя, марка ВЧМ-1500, размер 1500х700х607 мм, 301-0056
40

без смесителя, марка ВЧМО-1500, размер 1500х700х562 мм, 301-0057
40

без смесителя, марка ВЧМ-1700, размер 1700х750х607 мм, 301-0058
40

без смесителя, марка ВЧМО-1700, размер 1700х750х562 мм, 301-0142
40

со смесителем, марка ВЧМ1-1500, размер 1500х700х607 мм, 301-0417
40

со смесителем, марка ВЧМФ1-1500, размер 1500х700х562 мм, 301-0429
40

со смесителем, марка ВЧМ1-1700, размер 1700х750х607 мм, 301-0431
40

со смесителем, марка ВЧМО1-1700, размер 1700х750х562 мм, 301-0465
40

Ванны медицинские керамические шамотированные размером 1800х850х480, 1900х850х480 мм, 301-0468
41

Ванны медицинские полуфарфоровые и фарфоровые

ножные, 301-0466
41

ручные, 301-0467
41

Ванны ножные 480х320х285 мм, ТИ-49, 301-1549
41

Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром

50 мм, 301-1634
33

100 мм, 301-1635
33

Вантузы чугунные для воздуха и воды, 301-9044
33

Вентили автомобильные в сборе, 302-1970
48

Вентили муфтовые, 302-9821
44

Вентили пожарные 50-10 для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-1133
44

Вентили проходные муфтовые

диаметром 200 мм, 302-1014
44

15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-1134
44

15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-1135
44

15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-1136
44

15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-1137
44

15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-1138
44

15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-1341
44

15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-1342
44

15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-1343
44

15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-1344
44

15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-1345
44

15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-1346
44

15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-1302
44

15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-1304
44

15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-0001
44

15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-1303
44

15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-1265
44

15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-1266
44

15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-1273
44

15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 32 мм, 302-1274
44

15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 40 мм, 302-1275
44

15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 50 мм, 302-1276
44

15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 15 мм, 302-1277
44

15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 20 мм, 302-1278
44

15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 25 мм, 302-1279
44

15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 32 мм, 302-1280
44

15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм, 302-1281
44

15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм, 302-1282
44

Вентили проходные пожарные 1Б1Р для воды давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) с муфтой и цапкой диаметром 50 мм, 302-1139
44

Вентили проходные фланцевые

15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 302-1117
44

15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-1268
44

15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-1269
45

15КЧ19П1 для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-1267
45

15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-1262
45

15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-1263
45

15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 80 мм, 302-1264
45

15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-1257
45

15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм, 302-1270
45

15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-1258
45

15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-1259
45

15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-1260
45

15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-1261
45

15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 65 мм, 302-1332
45

15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 80 мм, 302-1333
45

Вентиль 32 мм, 302-3318
45

Вентиль 32 мм, 302-9608
45

Вентиль муфтовый запорный 15Б1П, диаметр 15 мм, 302-1338
45

Вентиль муфтовый запорный 15Б3Р, диаметр 15 мм, 302-1339
45

Вентиль фланцевый 15ч14бр диаметром

100 мм, 302-1335
45

125 мм, 302-1336
45

150 мм, 302-1337
45

Вентиль цапковый, 302-3319
45

Вентиль цапковый, 302-9609
45

Вентиляторы крышные

ВКР 4.0001А, тип электродвигателя АИР71А6, 301-0139
8

ВКР 5.0001А, тип электродвигателя АИР80А6, 301-0140
8

ВКР 6.3000А, тип электродвигателя АИР100L6, 301-0141
8

с электродвигателями, поддонами и клапанами самооткрывающимися, 301-9004
8

Вентиляторы осевые

В-06-300 из разнородных металлов N 8И1А, тип электродвигателя АИМ100S4, 301-0059
8

В-06-300 из разнородных металлов N 10И1А, тип электродвигателя АИМ100D6, 301-0060
8

В-06-300 из разнородных металлов N 12.5И1А, тип электродвигателя 2В1356, 301-0061
8

В-06-300 из углеродистой стали N 4А, тип электродвигателя АВЕ-071, 301-0062
8

В-06-300 из углеродистой стали N 8А, тип электродвигателя 4АМ-100S4, 301-0063
8

В-06-300 из углеродистой стали N 10А, тип электродвигателя 4АМ-100D6, 301-0064
8

В-06-300 из углеродистой стали N 12.5А, тип электродвигателя 4АМ-112МВ8, 301-0065
8

ВО-Ф с автоматическим выключателем АЕ-2016 N 5.6А, тип электродвигателя 4АПА80-06, 301-0086
8

ВО-Ф с автоматическим выключателем АЕ-2016 N 7.1А, тип электродвигателя 4АПА80-А6, 301-0087
8

с электродвигателем на одной оси, 301-9005
8

Вентиляторы осевые взрывозащищенные из разных металлов

ВО-06-300-4Р, 301-8002
8

ВО-06-300-6.3Р, 301-8003
8

Вентиляторы радиальные

В-Ц14-46 из углеродистой стали N 2А, тип электродвигателя 4АМ80А2, 301-0120
10

В-Ц14-46 из углеродистой стали N 2.5Л, тип электродвигателя 4АМ100S2, 301-0121
10

В-Ц14-46 из углеродистой стали N 3.15Л, тип электродвигателя 4АМ80В4, 301-0122
10

В-Ц14-46 из углеродистой стали N 4А, тип электродвигателя 4АМ112М4, 301-0123
10

В-Ц14-46 из углеродистой стали N 5-01А, тип электродвигателя 4АМ132S6, 301-0124
10

В-Ц14-46 из углеродистой стали N 6.3-01А, тип электродвигателя 4АМ160S8, 301-0125
10

В-Ц14-46 из углеродистой стали N 8-01А, тип электродвигателя 4АМ200М8, 301-0126
10

В-Ц14-46 из углеродистой стали N 5-02А, тип электродвигателя 4АМ160S4, 301-0127
10

В-Ц14-46 из углеродистой стали N 6.3-02А, тип электродвигателя 4АМ160М6, 301-0128
10

В-Ц14-46 из углеродистой стали N 8-02А, тип электродвигателя 4АМ250S6, 301-0129
11

В-Ц4-75 из углеродистой стали N 5, тип электродвигателя 4АМ80В4, 301-0130
11

В-Ц4-75 из углеродистой стали N 6.3, тип электродвигателя 4АМ112М4, 301-0131
11

В-Ц4-76 из углеродистой стали N 10 Ж-02, тип электродвигателя 4АМ225М4, 301-0132
11

пылевые В-ЦП6-45 N 8-01, тип электродвигателя 4АМ180М4, 301-0133
11

пылевые ВП3 N 9.6/1200, тип электродвигателя 4АМ250S2, 301-0134
11

пылевые ВП3 N 3.6/650, тип электродвигателя 4АМ100S2, 301-0135
11

пылевые ВП3 N 0.72/1000, тип электродвигателя 4АМ112М2, 301-0136
11

пылевые ВП3 N 0.3/700, тип электродвигателя 4АМ90L2, 301-0137
11

пылевые В-Ц6-30 N 8А, тип электродвигателя 4АМ200L2, 301-0138
11

пылеулавливающие, марка ВРП 115-45-5.1-01, 301-8028
11

пылеулавливающие, марка ВРП 115-45-6.3,1-01, 301-8029
11

пылеулавливающие, марка ВРП 115-45-8,1-01, 301-8030
11

Вентиляторы радиальные взрывозащищенные

В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 2И1-01А, тип электродвигателя АИМ80А2, 301-0066
9

В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 2.5И1-01А, тип электродвигателя АИМ71А4, 301-0067
9

В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 3.15И1-01А, тип электродвигателя АИМ71В6, 301-0068
9

В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 4И1-01А, тип электродвигателя АИМ90L6, 301-0069
9

В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 5И1-01А, тип электродвигателя 2В132S6, 301-0070
9

В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 6.3И1-01А, тип электродвигателя В16S8, 301-0071
9

В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 8И1-01А, тип электродвигателя ВРП200М8, 301-0072
9

В-Ц14-46 из разнородных металлов N 2.5И1-01А, тип электродвигателя АИИ100S2, 301-0073
9

В-Ц14-46 из разнородных металлов N 3.15И1-01А, тип электродвигателя АИМ80В4, 301-0074
9

В-Ц14-46 из разнородных металлов N 4И1-03А, тип электродвигателя 2В132S6, 301-0075
9

В-Ц14-46 из разнородных металлов N 5И1-02А, тип электродвигателя 2В132S6, 301-0076
9

В-Ц14-46 из разнородных металлов N 6.3И1-02А, тип электродвигателя В160S8, 301-0077
9

В-Ц14-46 из разнородных металлов N 8И1-02А, тип электродвигателя ВРП-200М8, 301-0078
9

В-Ц14-46 из разнородных металлов N 5ВК-01, тип электродвигателя В160М4, 301-0079
9

В-Ц14-46 из разнородных металлов N 6.3 ВК-01, тип электродвигателя В160М6, 301-0080
9

В-Ц14-46 из разнородных металлов N 8ВК-01, тип электродвигателя 2В250М6, 301-0081
9

В-Ц4-76 N 5В1, тип электродвигателя АИМ80В4, 301-0082
9

В-Ц4-76 N 6.3В1, тип электродвигателя АИМ90L6, 301-0083
9

В-Ц4-76 N 5В1Ж2, М80В4 тип электродвигателя АИМ80В4, 301-0084
9

В-Ц4-76 N 6.3В1Ж2, тип электродвигателя АИМ90L6, 301-0085
9

среднего давления В-Ц5-35 N 3.55В1-01, тип электродвигателя АИМ71А2, 301-0088
9

среднего давления В-Ц5-35 N 4В1-01, тип электродвигателя АИМ80В2, 301-0089
9

среднего давления В-Ц5-35 N 8В1-01, тип электродвигателя 2В132М4, 301-0030
9

среднего давления В-Ц5-35 N 8В1-02, тип электродвигателя 2В132М4, 301-0091
9

среднего давления В-Ц5-35 N 8.5В1-02, тип электродвигателя 2В132М4, 301-0092
9

среднего давления В-Ц5-45 N 4.25В1-01, тип электродвигателя В100S2, 301-0093
9

среднего давления В-Ц5-45 N 8В1-01, тип электродвигателя 2В132М4, 301-0094
9

среднего давления В-Ц5-45 N 8.5В1-01, тип электродвигателя В160S4, 301-0095
9

среднего давления В-Ц5-50 N 8В1-01, тип электродвигателя В160S4, 301-0096
9

среднего давления В-Ц5-50 N ВВ1-02, тип электродвигателя В160М4, 301-0097
9

среднего давления В-Ц5-50 N 9В1-01, тип электродвигателя В180М4, 301-0098
9

Вентиляторы радиальные высокого давления,

марка ВР 10-26-2.5, 301-8020
9

марка ВР 10-26-3.15, 301-8021
9

марка ВР 10-28-8, 301-8022
9

марка ЦП 7-40-5, 301-8023
9

марка ЦП 7-40-6.3, 301-8024
9

марка ЦП 7-40-8, 301-8025
9

В-Ц12-49 N 8-01, тип электродвигателя 4АМХ280М4, 301-0111
9

В-Ц6-28 N 8-01, тип электродвигателя 4АМ225М4, 301-0113
9

В-Ц6-28 N 8-02, 301-0115
9

В-Ц6-28 N 10-01, тип электродвигателя 4АМ250S4, 301-0114
9

В-Ц6-28 N 10-02, 301-0116
9

В-Ц6-28 N 10-03, тип электродвигателя 4АМ200L4, 301-0112
9

В-ЦПВ-600 N 2-01, тип электродвигателя 2В132М2, 301-0117
9

В-ЦПВ-600 N 5-01, тип электродвигателя В160М2, 301-0118
10

В-ЦПВ-600 N 10-01, тип электродвигателя ВРП200М2, 301-0119
10

Вентиляторы радиальные из нержавеющей стали, марка

В-Ц14-46-3, 15К1-01А, 301-8026
10

В-Ц14-46-4К1-01А, 301-8027
10

Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие

В-Ц4-76 (из пластмасс) N 2.5, тип электродвигателя 4ААМ63В2, 301-0105
10

В-Ц4-76 (из пластмасс) N 3, тип электродвигателя 4АА2М63А4, 301-0106
10

В-Ц4-76 (из пластмасс) N 4, тип электродвигателя 4АМ80А4, 301-0107
10

В-Ц4-76 (из пластмасс) N 5, тип электродвигателя 4АМ100L, 301-0108
10

В-Ц4-75 (из титановых сплавов) N 5К, тип электродвигателя 4АМХ80В4, 301-0109
10

В-Ц4-75 (из титановых сплавов) N 6.3К, тип электродвигателя 4АМХ112М4, 301-0110
10

Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц14-46, из коррозийной стали

N 5К-01, тип электродвигателя 4АМ132S6, 301-0099
10

N 5К-02, тип электродвигателя 4АМ160М4, 301-0100
10

N 6.3К-01, тип электродвигателя 4АМ160S8, 301-0101
10

N 6.3К-02А, тип электродвигателя 4АМ180М6, 301-0102
10

N 8К-01А, тип электродвигателя 4АМ200М6, 301-0103
10

N 8К-02А, тип электродвигателя 4АМ250S6, 301-0104
10

Вентиляторы радиальные крышные из углеродистой стали,

ВКР N 6-30-45, тип электродвигателя 4А100L6, 301-1764
10

КЦ4-84в N 8, тип электродвигателя 4А80В4УЗ, 301-1765
10

Вентиляторы радиальные низкого давления

из разных металлов, марка ВЦ (ВР) 4-75-6.3, 301-8008
10

из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-2.5, 301-8004
10

из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-3.15, 301-8005
10

из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-4, 301-8006
10

из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-5, с электродвигателем Р=0,55 кВт, 301-8007
10

из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-6.3, с электродвигателем Р=1,1 кВт, 301-8009
10

из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-6.3, с электродвигателем Р=7,5 кВт, 301-8010
10

из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-8, 301-8011
10

из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-12.5, 301-8012
10

Вентиляторы радиальные среднего давления из углеродистой стали, марка

ВЦ 14-46-4, с электродвигателем Р=1,1 КВТ, 301-8013
10

ВЦ 14-46-4, с электродвигателем Р=4,0 КВТ, 301-8015
10

ВЦ 14-46-4, с электродвигателем Р=7,5 КВТ, 301-8018
10

ВЦ 14-46-5, с электродвигателем Р=3,0 КВТ, 301-8014
10

ВЦ 14-46-5, с электродвигателем Р=11 КВТ, 301-8016
10

ВЦ 14-46-6.3, с электродвигателем Р=4,0 КВТ, 301-8017
10

ВЦ 14-46-8, с электродвигателем Р=11 КВТ, 301-8019
10

Вентиляторы радиальные, 301-9011
9

Вешалки трехрожковые В-Т стальные с гальванопокрытием, 301-0470
43

Вешалки-крючки однорожковые В-К стальные с гальванопокрытием размером 303х732 мм, 301-0469
43

Виброизоляторы пружинные

до № 38, 301-0144
11

до № 39, 301-0145
11

до № 40, 301-0146
11

до № 41, 301-0147
11

до № 42, 301-0148
11

до № 43, 301-0149
11

до № 44, 301-0150
11

до № 45, 301-0151
11

Виброизоляторы пружинные, 301-9372
11

Водный раствор нитрата и карбоната, 301-3361
35

Водомеры диаметром

до 65 мм (СТВ-65), 301-1523
12

до 100 мм (СТВ-100), 301-1524
12

Водомеры, 301-9050
12

Водонагреватели односекционные

№ 09 с поверхностью нагрева одной секции 3,4 м2, 301-1601
7

№ 10 с поверхностью нагрева одной секции 6,9 м2, 301-1602
7

№ 12 с поверхностью нагрева одной секции 12 м2, 301-1603
7

№ 14 с поверхностью нагрева одной секции 20,3 м2, 301-1604
7

№ 16 с поверхностью нагрева одной секции 28 м2, 301-1605
7

Водоподогреватели односекционные, 301-9060
7

Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные

СТД N 3068 объемом 1 м3, 301-0152
7

СТД N 3069 объемом 1,6 м3, 301-0153
7

СТД N 3070 объемом 2,5 м3, 301-0154
7

СТД N 3071 объемом 4 м3, 301-0155
7

СТД N К.280 объемом 0,4 м3, 301-0156
7

СТД N К.281 объемом 0,64 м3, 301-0157
7

Водоподогреватели со змеевиком, клапаном предохранительным с грузом, манометром, краном трехходовым, вентилем и термометром в оправе, 301-9064
7

Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром

100 мм, 301-0158
13

200 мм, 301-0159
13

250 мм, 301-0160
13

315 и 400 мм, 301-0161
13

500 мм, 301-0162
13

Воздуховоды из листовой стали толщиной

0,5 мм, диаметром до 200 мм, 301-1771
14

0,5 мм, периметром до 600 мм, 301-1772
14

0,5 мм, периметром до 1000 мм, 301-1773
14

0,6 мм, диаметром до 250 мм, 301-1774
14

0,6 мм, диаметром до 450 мм, 301-1775
14

0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм, 301-1776
14

0,7 мм, диаметром до 800 мм, 301-1777
14

0,7 мм, периметром 1000 мм, 301-1778
14

0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм, 301-1779
14

0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм, 301-1780
14

0,9 мм, периметром от 4200 до 5200 мм, 301-1781
14

0,9 мм, периметром до 7200 мм, 301-1782
14

1,0 мм, диаметром до 1000 мм, 301-1783
14

1,0 мм, диаметром до 1250 мм, 301-1784
14

1,2 мм, диаметром до 1600 мм, 301-1785
14

1,0 мм, диаметром до 250 мм, 301-1801
14

1,0 мм, диаметром до 400 мм, 301-1802
14

1,2 мм, диаметром от 250 до 450 мм, 301-8031
14

1,5 мм, диаметром до 500 мм, 301-1804
14

1,5 мм, диаметром до 800 мм, 301-1805
14

1,5 мм, диаметром до 1000 мм, 301-1806
14

1,5 мм, диаметром до 1600 мм, 301-1807
14

1,8 мм, периметром до 1000 мм, 301-1808
14

2,0 мм, диаметром до 250 мм, 301-1809
14

2,0 мм, диаметром до 355 мм, 301-1810
14

2,0 мм, диаметром до 560 мм, 301-1811
14

2,0 мм, диаметром до 800 мм, 301-1812
14

2,0 мм, диаметром до 1000 мм, 301-1813
14

2,0 мм, диаметром до 1600 мм, 301-1814
14

1,4 мм, диаметром до 1800 мм, 301-1821
14

1,4 мм, диаметром до 2000 мм, 301-1822
14

1,2 мм, периметром до 1000 мм, 301-1803
14

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной

0,5 мм, диаметром до 200 мм, 301-1786
14

0,5 мм, периметром до 600 мм, 301-1787
14

0,6 мм, диаметром до 250 мм, 301-1789
14

0,6 мм, диаметром до 450 мм, 301-1790
14

0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм, 301-1791
14

0,7 мм, диаметром до 800 мм, 301-1792
14

0,7 мм, периметром до 1000 мм, 301-1793
14

0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм, 301-1794
14

0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм, 301-1795
14

0,9 мм, периметром от 4200 до 5200 мм, 301-1796
14

0,9 мм, периметром до 7200 мм, 301-1797
14

1,0 мм, диаметром до 1000 мм, 301-1798
14

1,2 мм, диаметром 1600 мм, 301-1799
14

1,0 мм, диаметром до 1250 мм, 301-1820
14

Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной

0,8 мм, диаметром до 160 мм, 301-8032
14

0,8 мм, диаметром до 500 мм, 301-8033
14

0,8 мм, диаметром до 710 мм, 301-8034
14

1,0 мм, диаметром до 160 мм, 301-8035
14

1,0 мм, диаметром до 500 мм, 301-8036
14

1,0 мм, диаметром до 710 мм, 301-8037
14

1,0 мм, диаметром до 1120 мм, 301-8038
14

1,0 мм, диаметром до 1600 мм, 301-8039
14

1,2 мм, диаметром до 160 мм, 301-8040
14

1,2 мм, диаметром до 315 мм, 301-8041
14

1,2 мм, диаметром до 500 мм, 301-8042
14

1,2 мм, диаметром до 710 мм, 301-8043
14

1,2 мм, диаметром до 900 мм, 301-8044
14

1,2 мм, диаметром до 1120 мм, 301-8045
14

1,2 мм, диаметром до 1600 мм, 301-8046
14

1,4 мм, диаметром до 160 мм, 301-8047
15

1,4 мм, диаметром до 315 мм, 301-8048
15

1,4 мм, диаметром до 500 мм, 301-8049
15

1,4 мм, диаметром до 710 мм, 301-8050
15

1,4 мм, диаметром до 900 мм, 301-8051
15

1,4 мм, диаметром до 1120 мм, 301-8052
15

1,4 мм, диаметром до 1600 мм, 301-8053
15

1,6 мм, диаметром до 160 мм, 301-8054
15

1,6 мм, диаметром до 315 мм, 301-8055
15

1,6 мм, диаметром до 500 мм, 301-8056
15

1,6 мм, диаметром до 710 мм, 301-8057
15

1,6 мм, диаметром до 900 мм, 301-8058
15

1,6 мм, диаметром до 1120 мм, 301-8059
15

1,6 мм, диаметром до 1600 мм, 301-8060
15

1,8 мм, диаметром до 160 мм, 301-8061
15

1,8 мм, диаметром до 315 мм, 301-8062
15

1,8 мм, диаметром до 500 мм, 301-8063
15

1,8 мм, диаметром до 710 мм, 301-8064
15

1,8 мм, диаметром до 900 мм, 301-8065
15

1,8 мм, диаметром до 1120 мм, 301-8066
15

1,8 мм, диаметром до 1600 мм, 301-8067
15

2,0 мм, диаметром до 160 мм, 301-8068
15

2,0 мм, диаметром до 315 мм, 301-8069
15

2,0 мм, диаметром до 500 мм, 301-8070
15

2,0 мм, диаметром до 710 мм, 301-8071
15

2,0 мм, диаметром до 900 мм, 301-8072
15

2,0 мм, диаметром до 1120 мм, 301-8073
15

2,0 мм, диаметром до 1600 мм, 301-8074
15

0,8 мм, периметром до 640 мм, 301-8075
15

0,8 мм, периметром до 1000 мм, 301-8076
15

0,8 мм, периметром до 1600 мм, 301-8077
15

1,0 мм, периметром до 640 мм, 301-8078
15

1,0 мм, периметром до 1000 мм, 301-8079
15

1,0 мм, периметром более 1000 мм, 301-8080
15

1,2 мм, периметром до 640 мм, 301-8081
15

1,2 мм, периметром до 1000 мм, 301-8082
15

1,2 мм, периметром более 1000 мм, 301-8083
15

1,4 мм, периметром до 640 мм, 301-8084
15

1,4 мм, периметром до 1000 мм, 301-8085
15

1,4 мм, периметром более 1000 мм, 301-8086
15

1,6 мм, периметром до 640 мм, 301-8087
15

1,6 мм, периметром до 1000 мм, 301-8088
15

1,6 мм, периметром более 1000 мм, 301-8089
15

1,8 мм, периметром до 640 мм, 301-8090
15

1,8 мм, периметром до 1000 мм, 301-8091
15

1,8 мм, периметром более 1000 мм, 301-8092
15

2,0 мм, периметром до 640 мм, 301-8093
15

2,0 мм, периметром до 1000 мм, 301-8094
15

2,0 мм, периметром более 1000 мм, 301-8095
15

Воздуховоды металлические, 301-9066
15

Воздухонагреватели без обводного канала

однорядные производительностью до 31,5 тыс. м3/час, 301-1851
4

однорядные производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-1852
4

однорядные производительностью до 63 тыс. м3/час, 301-1853
4

однорядные производительностью до 80 тыс. м3/час, 301-1854
4

однорядные производительностью до 125 тыс. м3/час, 301-1855
4

однорядные производительностью до 160 тыс. м3/час, 301-1856
4

однорядные производительностью до 200 тыс. м3/час, 301-1857
4

однорядные производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-1858
4

двухрядные производительностью до 31,5 тыс. м3/час, 301-1859
4

двухрядные производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-1860
4

двухрядные производительностью до 63 тыс. м3/час, 301-1861
4

двухрядные производительностью до 80 тыс. м3/час, 301-1862
4

двухрядные производительностью до 125 тыс. м3/час, 301-1863
4

двухрядные производительностью до 160 тыс. м3/час, 301-1864
4

двухрядные производительностью до 200 тыс. м3/час, 301-1865
4

двухрядные производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-1866
5

Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов марки

CWW 100-2-2.5 VEAB, 301-2154
6

CWW 125-2-2.5 VEAB, 301-2155
6

CWW 160-2-2.5 VEAB, 301-2156
6

CWW 200-2-2.5 VEAB, 301-2157
6

CWW 250-2-2.5 VEAB, 301-2158
7

CWW 315-2-2.5 VEAB, 301-2159
7

CWW 400-2-2.5 VEAB, 301-2160
7

CWW 500-2-2.5 VEAB, 301-2161
7

Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки

PBAS 400х200-2-2,5 POLAR BEAR, 301-2059
6

PBAS 400х200-3-2,5 POLAR BEAR, 301-2060
6

PBAS 400х200-4-2,5 POLAR BEAR, 301-2113
6

PBAS 500х250-2-2,5 POLAR BEAR, 301-2114
6

PBAS 500х250-3-2,5 POLAR BEAR, 301-2115
6

PBAS 500х250-4-2,5 POLAR BEAR, 301-2116
6

PBAS 500х300-2-2,5 POLAR BEAR, 301-2117
6

PBAS 500х300-3-2,5 POLAR BEAR, 301-2118
6

PBAS 500х300-4-2,5 POLAR BEAR, 301-2119
6

PBAS 600х300-2-2,5 POLAR BEAR, 301-2120
6

PBAS 600х300-3-2,5 POLAR BEAR, 301-2121
6

PBAS 600х300-4-2,5 POLAR BEAR, 301-2122
6

PBAS 600х350-2-2,5 POLAR BEAR, 301-2123
6

PBAS 600х350-3-2,5 POLAR BEAR, 301-2124
6

PBAS 600х350-4-2,5 POLAR BEAR, 301-2125
6

PBAS 700х400-2-2,5 POLAR BEAR, 301-2126
6

PBAS 700х400-3-2,5 POLAR BEAR, 301-2127
6

PBAS 700х400-4-2,5 POLAR BEAR, 301-2128
6

PBAS 800х500-2-2,5 POLAR BEAR, 301-2129
6

PBAS 800х500-3-2,5 POLAR BEAR, 301-2130
6

PBAS 800х500-4-2,5 POLAR BEAR, 301-2133
6

PBAS 1000х500-2-2,5 POLAR BEAR, 301-2134
6

PBAS 1000х500-3-2,5 POLAR BEAR, 301-2135
6

PBAS 1000х500-4-2,5 POLAR BEAR, 301-2136
6

PGV 400х200-2-2,5 VEAB, 301-2137
6

PGV 400х200-4-2,5 VEAB, 301-2139
6

PGV 500х250-2-2,5 VEAB, 301-2140
6

PGV 500х250-4-2,5 VEAB, 301-2141
6

PGV 500х300-2-2,5 VEAB, 301-2142
6

PGV 500х300-4-2,5 VEAB, 301-2143
6

PGV 600х300-2-2,5 VEAB, 301-2144
6

PGV 600х300-4-2,5 VEAB, 301-2145
6

PGV 600х350-2-2,5 VEAB, 301-2146
6

PGV 600х350-4-2,5 VEAB, 301-2147
6

PGV 700х400-2-2,5 VEAB, 301-2148
6

PGV 700х400-3-2,5 VEAB, 301-2149
6

PGV 800х500-2-2,5 VEAB, 301-2150
6

PGV 800х500-3-2,5 VEAB, 301-2151
6

PGV 1000х500-2-2,5 VEAB, 301-2152
6

PGV 1000х500-3-2,5 VEAB, 301-2153
6

Воздухонагреватели для обводного канала

однорядные производительностью до 10 тыс. м3/час, 301-1831
4

однорядные производительностью до 20 тыс. м3/час, 301-1832
4

однорядные производительностью до 31,5 тыс. м3/час, 301-1833
4

однорядные производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-1834
4

однорядные производительностью до 63 тыс. м3/час, 301-1835
4

однорядные производительностью до 80 тыс. м3/час, 301-1836
4

однорядные производительностью до 125 тыс. м3/час, 301-1837
4

однорядные производительностью до 160 тыс. м3/час, 301-1838
4

однорядные производительностью до 200 тыс. м3/час, 301-1839
4

однорядные производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-1840
4

двухрядные производительностью до 10 тыс. м3/час, 301-1841
4

двухрядные производительностью до 20 тыс. м3/час, 301-1842
4

двухрядные производительностью до 31,5 тыс. м3/час, 301-1843
4

двухрядные производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-1844
4

двухрядные производительностью до 63 тыс. м3/час, 301-1845
4

двухрядные производительностью до 80 тыс. м3/час, 301-1846
4

двухрядные производительностью до 125 тыс. м3/час, 301-1847
4

двухрядные производительностью до 160 тыс. м3/час, 301-1848
4

двухрядные производительностью до 200 тыс. м3/час, 301-1849
4

двухрядные производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-1850
4

Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки

CV 10-04-1M VEAB, 301-1880
5

CV 10-06-1M VEAB, 301-1891
5

CV 12-06-1M VEAB, 301-1892
5

CV 12-12-1M VEAB, 301-1893
5

CV 12-18-1M VEAB, 301-1894
5

CV 15-12-1M VEAB, 301-1895
5

CV 15-21-1M VEAB, 301-1896
5

CV 15-27-1M VEAB, 301-1897
5

CV 15-50-2M VEAB, 301-1898
5

CV 16-12-1M VEAB, 301-1899
5

CV 16-21-1M VEAB, 301-1900
5

CV 16-27-1M VEAB, 301-1920
5

CV 16-33-1M VEAB, 301-1921
5

CV 16-33-2M VEAB, 301-1922
5

CV 16-50-2M VEAB, 301-1923
5

CV 20-21-1M VEAB, 301-1924
5

CV 20-30-1M VEAB, 301-1925
5

CV 20-30-2M VEAB, 301-1926
5

CV 20-50-2M VEAB, 301-1927
5

CV 20-60-2M VEAB, 301-1928
5

CV 20-60-3M VEAB, 301-1929
5

CV 25-21-1M VEAB, 301-1930
5

CV 25-30-1M VEAB, 301-1931
5

CV 25-60-2M VEAB, 301-1932
5

CV 25-60-3M VEAB, 301-1933
5

CV 25-90-3M VEAB, 301-1934
5

CV 25-120-3E VEAB, 301-1935
5

CV 31-30-1M VEAB, 301-1936
5

CV 31-60-2M VEAB, 301-1937
5

CV 31-60-3M VEAB, 301-1938
5

CV 31-90-3M VEAB, 301-1939
5

CV 31-120-3E VEAB, 301-1940
5

CV 35-60-2M VEAB, 301-1941
5

CV 35-90-2M VEAB, 301-1942
5

CV 35-120-3E VEAB, 301-1943
5

CV 40-60-2M VEAB, 301-1944
5

CV 40-90-3M VEAB, 301-1945
5

CV 40-120-3E VEAB, 301-1946
5

VFLPG 400-200/6 VEAB, 301-1947
5

VFLPG 400-200/9 VEAB, 301-1948
5

VFLPG 400-200/12 VEAB, 301-1949
5

VFLPG 400-200/15 VEAB, 301-1950
5

VFLPG 400-200/24 VEAB, 301-1958
5

VFLPG 500-250/6 VEAB, 301-1959
5

VFLPG 500-250/9 VEAB, 301-1960
5

VFLPG 500-250/12 VEAB, 301-1965
5

VFLPG 500-250/15 VEAB, 301-1966
5

VFLPG 500-250/17 VEAB, 301-1967
5

VFLPG 500-250/22 VEAB, 301-1968
5

VFLPG 500-250/27 VEAB, 301-1969
5

VFLPG 500-300/9 VEAB, 301-1970
5

VFLPG 500-300/12 VEAB, 301-2007
5

VFLPG 500-300/15 VEAB, 301-2008
5

VFLPG 500-300/17 VEAB, 301-2009
5

VFLPG 500-300/22 VEAB, 301-2010
5

VFLPG 500-300/27 VEAB, 301-2011
5

VFLPG 600-300/15 VEAB, 301-2012
5

VFLPG 600-300/17 VEAB, 301-2013
5

VFLPG 600-300/27 VEAB, 301-2014
5

VFLPG 600-300/32 VEAB, 301-2015
5

VFLPG 600-300/45 VEAB, 301-2016
5

VFLPG 600-350/17 VEAB, 301-2017
6

VFLPG 600-350/23 VEAB, 301-2018
6

VFLPG 600-350/27 VEAB, 301-2019
6

VFLPG 600-350/32 VEAB, 301-2020
6

VFLPG 600-350/45 VEAB, 301-2021
6

VFLPG 700-400/27 VEAB, 301-2022
6

VFLPG 700-400/32 VEAB, 301-2023
6

VFLPG 700-400/45 VEAB, 301-2024
6

VFLPG 700-400/54 VEAB, 301-2026
6

VFLPG 800-500/45 VEAB, 301-2051
6

VFLPG 800-500/54 VEAB, 301-2052
6

VFLPG 800-500/67,5 VEAB, 301-2053
6

VFLPG 800-500/90 VEAB, 301-2054
6

VFLPG 1000-500/45 VEAB, 301-2055
6

VFLPG 1000-500/54 VEAB, 301-2056
6

VFLPG 1000-500/67,5 VEAB, 301-2057
6

VFLPG 1000-500/90 VEAB, 301-2058
6

Воздухонагреватели, 301-9070
4

Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением Рр=1,0 МПа, Т max = 120 град С, D = 15 мм, 301-1489
17

Воздухоотводчики, 301-9072
17

Воздухораспределители вихревые регулируемые из углеродистой стали марка

ВВР 3, диаметр патрубка 315 мм, 301-0216
16

ВВР 5, диаметр патрубка 500 мм, 301-0217
16

ВВР 10Э, диаметр патрубка 1000 мм, 301-0218
16

ВВР с ручным управлением, 301-0219
16

Воздухораспределители потолочные двухструйные универсальные модернизированные ВДУМ6Д с диффузором, экраном и регулятором, 301-0220
16

Воздухораспределители прямоструйные из углеродистой стали марка

ВСП-1, сечение патрубка 500х500 мм, 301-0205
16

ВСП-2, сечение патрубка 1000х1000 мм, 301-0206
16

ВСП-3, сечение патрубка 1200х1200 мм, 301-0207
16

ВСП-4, сечение патрубка 1600х1600 мм, 301-0208
16

ВСП-5, сечение патрубка 2000х2000 мм, 301-0209
16

Воздухораспределители прямоточные потолочные регулируемые из листовой стали, марка

ВПР 5, диаметр фланца 500 мм, 301-0221
16

ВПР 8, диаметр фланца 800 мм, 301-0222
16

ВПР 10, диаметр фланца 1000 мм, 301-0223
16

ВПР 14, диаметр фланца 1400 мм, 301-0224
16

ВПР 16, диаметр фланца 1600 мм, 301-0225
16

ВПР массой до 250 кг, 301-1867
16

ВПР массой до 475 кг, 301-1868
16

Воздухораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали марка

ВР 2.5, диаметр каркаса 250 мм, 301-0210
16

ВР 3, диаметр каркаса 315 мм, 301-0211
16

ВР 5, диаметр каркаса 500 мм, 301-0212
16

ВР 7, диаметр каркаса 710 мм, 301-0213
16

ВР 10, диаметр каркаса 1000 мм, 301-0214
16

ВР 14, диаметр каркаса 1400 мм, 301-0215
16

Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка

ВЭПШ10, воздухораздающая поверхность 0,25 м2, 301-0184
16

ВЭПШ11, ВЭПШ11ГБ, ВЭПШ11ГВ воздухораздающая поверхность 0,5 м2, 301-0185
16

ВЭПШ12, воздухораздающая поверхность 1 м2, 301-0186
16

ВЭПШ12ГБ, воздухораздающая поверхность 1 м2, 301-0187
16

ВЭПШ12ГВ, воздухораздающая поверхность 1 м2, 301-0188
16

ВЭПШ13, воздухораздающая поверхность 1,5 м2, 301-0189
16

ВЭПШ13ГБ, ВЭПШ13ГВ, воздухораздающая поверхность 1,5 м2, 301-0190
16

ВЭПШ14, воздухораздающая поверхность 2 м2, 301-0191
16

ВЭПШ14ГБ, ВЭПШ14ГВ, воздухораздающая поверхность 2 м2, 301-0192
16

ВЭПШ21, воздухораздающая поверхность 1 м2, 301-0193
16

ВЭПШ22, воздухораздающая поверхность 2 м2, 301-0194
16

ВЭПШ22ГБ, воздухораздающая поверхность 2 м2, 301-0195
16

ВЭПШ22ГВ, воздухораздающая поверхность 2 м2, 301-0196
16

ВЭПШ23, воздухораздающая поверхность 3 м2, 301-0197
16

ВЭПШ23ГБ, воздухораздающая поверхность 3 м2, 301-0198
16

ВЭПШ23ГВ, воздухораздающая поверхность 3 м2, 301-0199
16

ВЭПШ24, воздухораздающая поверхность 4 м2, 301-0200
16

ВЭПШ24ГБ, воздухораздающая поверхность 4 м2, 301-0201
16

ВЭПШ24ГВ, воздухораздающая поверхность 4 м2, 301-0202
16

ВЭПШД, воздухораздающая поверхность 1 м2, 301-0203
16

ВЭПШТ, воздухораздающая поверхность 1,5 м2, 301-0204
16

Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка

ВЭПШ10Ц, воздухораздающая поверхность 0,25 м2, 301-0163
15

ВЭПШ11Ц, ВЭПШ11ГБЦ, ВЭПШ11ГВЦ, воздухораздающая поверхность 0,5 м2, 301-0164
15

ВЭПШ12Ц, воздухораздающая поверхность 1 м2, 301-0165
15

ВЭПШ12ГБЦ, воздухораздающая поверхность 1 м2, 301-0166
15

ВЭПШ12ГВЦ, воздухораздающая поверхность 1 м2, 301-0167
15

ВЭПШ13Ц, воздухораздающая поверхность 1,5 м2, 301-0168
15

ВЭПШ13ГБЦ, ВЭПШ13ГВЦ, воздухораздающая поверхность 1,5 м2, 301-0169
15

ВЭПШ14Ц, воздухораздающая поверхность 2 м2, 301-0170
15

ВЭПШ14ГБЦ, ВЭПШ14ГВЦ, воздухораздающая поверхность 2 м2, 301-0171
15

ВЭПШ21Ц, воздухораздающая поверхность 1 м2, 301-0172
15

ВЭПШ22Ц, воздухораздающая поверхность 2 м2, 301-0173
16

ВЭПШ22ГБЦ, воздухораздающая поверхность 2 м2, 301-0174
16

ВЭПШ22ГВЦ, воздухораздающая поверхность 2 м2, 301-0175
16

ВЭПШ23Ц, воздухораздающая поверхность 3 м2, 301-0176
16

ВЭПШ23ГБЦ, воздухораздающая поверхность 3 м2, 301-0177
16

ВЭПШ23ГВЦ, воздухораздающая поверхность 3 м2, 301-0178
16

ВЭПШ24Ц, воздухораздающая поверхность 4 м2, 301-0179
16

ВЭПШ24БЦ, воздухораздающая поверхность 4 м2, 301-0180
16

ВЭПШ24ГВЦ, воздухораздающая поверхность 4 м2, 301-0181
16

ВЭПШ-ДЦ, воздухораздающая поверхность 1 м2, 301-0182
16

ВЭПШ-ТЦ, воздухораздающая поверхность 1,5 м2, 301-0183
16

Воздухораспределители, 301-9074
15

Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса

76 мм, 301-1139
17

89 мм, 301-1140
17

108 мм, 301-1141
17

133 мм, 301-1142
17

159 мм, 301-1143
17

219 мм, 301-1144
17

273 мм, 301-1145
17

325 мм, 301-1146
17

426 мм, 301-1147
17

Воздухосборники проточные из стальных водогазопроводных и бесшовных труб,

горизонтальные диаметр штуцера 25 мм, наружный диаметр корпуса 159 мм, 301-0226
17

горизонтальные диаметр штуцера 50 мм, наружный диаметр корпуса 273 мм, 301-0227
17

вертикальные диаметр штуцера 50 мм, наружный диаметр корпуса 273 мм, 301-0228
17

вертикальные диаметр штуцера 80 мм, наружный диаметр корпуса 325 мм, 301-0229
17

вертикальные диаметр штуцера 80 мм, наружный диаметр корпуса 426 мм, 301-0230
17

Воронка водосточная

из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм, 301-1104
18

чугунная диаметром 400 мм с комплектом крепежных деталей, 301-1525
18

диаметром 100 мм, 301-3302
18

Воронка сливная диаметром

50 мм, 301-3303
18

100 мм, 301-3304
18

150 мм, 301-3305
18

Воронки фарфоровые, 301-0648
18

Воронки, 301-9540
18

Вставки виброизолирующие к насосам, 301-9093
11

Вставки виброизолирующие на давление

1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм, 301-1148
11

1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм, 301-1149
11

1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-1150
11

1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 301-1151
11

1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-1152
11

1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 301-1153
11

1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 301-1154
11

1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм, 301-1155
11

1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм, 301-1156
11

Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки

ВВ-17 и ВН10, 301-1871
11

ВВ-19 и ВН12, 301-1872
11

ВВ-20 и ВН13, 301-1873
11

ВВ-21 и ВН14, 301-1874
11

ВВ-22 и ВН15, 301-1875
11

ВВ-34 и ВН16, 301-1876
11

ВВ-24 и ВН17, 301-1877
11

ВВ-28 и ВН21, 301-1878
11

ВВ-30 и ВН23, 301-1879
11

Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали, 301-0231
11

Вставки гибкие, 301-9091
11

Вставки гибкие, 301-9092
11

Втулки полихлорвиниловые, 301-1310
33

Втулки ПХВ, 301-9098
33

Выпуск латунный с гальванопокрытием к умывальнику ВсЛУ, 301-1519
43

Выпуски цементационные клапанные, 301-3335
33

Вытяжки от газовых колонок, 301-1120
18

Вьюшки, 301-1501
33

Гарнитура туалетная, 301-9095
43

Гарнитура туалетная: вешалки трехрожковые стальные с гальванопокрытием 285х80х25 мм, 301-1528
43

Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм, высотой 500-2500 мм, 302-1113
48

Глазок смотровой с заслонками, 301-0031
18

Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка

ГТК-1-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 1,16 кг, 301-0232
11

ГТК-1-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг, 301-0233
11

ГТК 1-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 1,92 кг, 301-0234
11

ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 2,94 кг, 301-0235
11

ГТК 1-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 4,76 кг, 301-0236
11

ГТК 1-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 5,38 кг, 301-0237
11

ГТК 2-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 0,5 кг, 301-0238
11

ГТК 2-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 0,72 кг, 301-0239
11

ГТК 2-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 0,84 кг, 301-0240
11

ГТК 2-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 1,28 кг, 301-0241
11

ГТК 2-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 2,05 кг, 301-0242
12

ГТК 2-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 2,32 кг, 301-0243
12

Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка

ГТП 1-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 1,96 кг, 301-0244
12

ГТП 1-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 2,74 кг, 301-0245
12

ГТП 1-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 3 кг, 301-0246
12

ГТП 1-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 3,53 кг, 301-0247
12

ГТП 1-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 3,92 кг, 301-0248
12

ГТП 2-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 0,96 кг, 301-0249
12

ГТП 2-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 1,34 кг, 301-0250
12

ГТП 2-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 1,54 кг, 301-0251
12

ГТП 2-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 1,73 кг, 301-0252
12

ГТП 2-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 1,92 кг, 301-0253
12

Головка воздушная, 301-9605
18

Головка нагнетателя, 301-3326
37

Головка нагнетателя, 301-9619
37

Головка соединительная ГЦ-50, 301-3362
37

Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см2) рукавные, диаметром 50 мм, 301-1173
37

Головки для присоединения рукавов поливочных диаметром

25 мм, 301-3332
37

32 мм, 301-3333
37

40 мм, 301-3334
37

Горелка газовая подовая низкого давления типа

ПГ-Н-5 производительностью 5 м3/ч, 301-1618
18

ПГ-Н-10 производительностью 10 м3/ч, 301-1619
18

ПГ-Н-20 производительностью 20 м3/ч, 301-1620
18

ПГ-Н-50 производительностью 50 м3/ч, 301-1621
18

ПГ-Н-75 производительностью 75 м3/ч, 301-1622
18

Горелка газовая, 301-9021
18

Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, 301-9086
18

Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса

108 мм, длина корпуса 1 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 57 мм, 301-0254
18

159 мм, длина корпуса 1 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 57 мм, 301-0255
18

219 мм, длина корпуса 1,5 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 89 мм, 301-1581
18

273 мм, длина корпуса 2,0 м, количество патрубков 6 шт., наружный диаметр патрубка 108 мм, 301-1582
18

325 мм, длина корпуса 2,5 м, количество патрубков 8 шт., наружный диаметр патрубка 108 мм, 301-1583
18

Грязевики диаметром труб

300 мм, 301-1881
18

350 мм, 301-1882
18

400 мм, 301-1883
18

450 мм, 301-1884
18

500 мм, 301-1885
18

600 мм, 301-1886
18

700 мм, 301-1887
19

800 мм, 301-1888
19

900 мм, 301-1889
19

1000 мм, 301-1890
19

Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, наружным диаметром входного патрубка

159 мм, наружным диаметром корпуса 325 мм, 301-1161
19

219 мм, наружным диаметром корпуса 426 мм, 301-1162
19

273 мм, наружным диаметром корпуса 530 мм, 301-1163
19

325 мм и выше, 301-1302
19

Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка

34,42 мм, корпуса 108 мм, 301-0256
19

45 мм, корпуса 219 мм, 301-0257
19

57 мм, корпуса 273 мм, 301-0258
19

89 мм, корпуса 325 мм, 301-0259
19

108 мм, корпуса 377 мм, 301-0260
19

133 мм, корпуса 429 мм, 301-0261
19

Грязевики стальные, 301-9104
19

Двери стальные для вентиляционных камер

размером 500х1250 мм, 301-0270
33

размером 400х900 мм, 301-0271
33

неутепленные размером 1250х500 мм, 301-1169
33

неутепленные размером 900х400 мм, 301-1170
33

утепленные размером 1250х500 мм, 301-1171
33

утепленные размером 900х400 мм, 301-1172
33

Дверки вычистные и поддувальные, 301-1500
33

Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа

ЦАГИ № 3, диаметр патрубка 280 мм, 301-0262
19

ЦАГИ № 4, диаметр патрубка 400 мм, 301-0263
19

ЦАГИ № 5, диаметр патрубка 500 мм, 301-0264
19

ЦАГИ № 6, диаметр патрубка 630 мм, 301-0265
19

ЦАГИ № 7, диаметр патрубка 710 мм, 301-0266
19

ЦАГИ № 8, диаметр патрубка 800 мм, 301-0267
19

ЦАГИ № 9, диаметр патрубка 900 мм, 301-0268
19

ЦАГИ № 10, диаметр патрубка 1000 мм, 301-0269
19

ЦАГИ № 6, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 630 мм, 301-1164
19

ЦАГИ № 7, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 710 мм, 301-1165
19

ЦАГИ № 8, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 800 мм, 301-1166
19

ЦАГИ № 9, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 900 мм, 301-1167
19

ЦАГИ № 10, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 1000 мм, 301-1168
19

Дефлекторы, 301-9115
19

Диафрагмы камерные диаметром

80 мм, 301-1636
19

100 мм, 301-1637
19

150 мм, 301-1638
19

200 мм, 301-1639
19

250 мм, 301-1640
19

300 мм, 301-1641
19

400 мм, 301-1642
19

Диафрагмы камерные, 301-9550
19

Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали

круглые диаметром до 280 мм, 301-1901
23

круглые диаметром до 450 мм, 301-1902
23

круглые диаметром до 560 мм, 301-1903
23

круглые диаметром до 800 мм, 301-1904
23

круглые диаметром до 1000 мм, 301-1905
23

круглые диаметром до 1300 мм, 301-1906
23

круглые диаметром до 1400 мм, 301-1907
23

круглые диаметром до 1600 мм, 301-1908
23

круглые диаметром до 1800 мм, 301-1909
23

круглые диаметром до 2000 мм, 301-1910
23

прямоугольные периметром до 600 мм, 301-1911
23

прямоугольные периметром до 1000 мм, 301-1912
23

прямоугольные периметром до 1600 мм, 301-1913
23

прямоугольные периметром до 2400 мм, 301-1914
23

прямоугольные периметром до 3200 мм, 301-1915
23

прямоугольные периметром до 3600 мм, 301-1916
23

прямоугольные периметром до 4000 мм, 301-1917
23

прямоугольные периметром до 5200 мм, 301-1918
23

прямоугольные периметром до 7200 мм, 301-1919
23

Дроссель-клапаны в патрубке, 301-9110
23

Душники и розетки, 301-1505
33

Заглушки инвентарные металлические, 301-3343
19

Заглушки инвентарные металлические, 301-9665
19

Заглушки питометражных лючков СТД-8281 в сборе с ниппелем, 301-1746
19

Заглушки питометражных лючков, 301-9640
19

Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром

50 мм, 301-1744
19

100 мм, 301-1745
19

Заглушки стальные диаметром 89 мм, 301-9667
19

Заглушки стальные для труб диаметром

10 мм, 301-3345
20

22 мм, 301-3346
20

25 мм, 301-3347
20

50 мм, 301-3348
20

Заглушки стальные типа

ПТ, 301-9641
19

ПТ диаметром до 400 мм, 301-1371
20

ПТ диаметром до 600 мм, 301-1372
20

ПТ диаметром до 900 мм, 301-1373
20

ПТ диаметром более 900 мм, 301-1374
20

Заглушки стальные, 301-9668
19

Заглушки сферические металлические, 301-9666
20

Заглушки чугунные диаметром

50 мм, 301-3341
20

100 мм, 301-3342
20

Задвижка печная, 302-1502
45

Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2)

30с41нж диаметром 50 мм, 302-1711
45

30с41нж диаметром 80 мм, 302-1941
45

30с41нж диаметром 100 мм, 302-1712
45

30с41нж диаметром 150 мм, 302-1713
45

30с41нж диаметром 200 мм, 302-1714
45

30с41нж диаметром 250 мм, 302-1715
45

30с41нж диаметром 300 мм, 302-1716
45

30с41нж диаметром 1000 мм, 302-1942
45

30с41нж диаметром 1200 мм, 302-1943
45

30с507нж под приварку диаметром 400 мм, 302-1717
45

30с507нж под приварку диаметром 500 мм, 302-1718
45

30с507нж под приварку диаметром 600 мм, 302-1719
45

30с327нж c червячной передачей диаметром 800 мм, 302-1720
45

Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) ЗКЛ2-16 диаметром

50 мм, 302-1271
45

80 мм, 302-1272
45

Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2)

30ч15бр диаметром 500 мм, 302-1723
46

30ч515бр с конической передачей диаметром 600 мм, 302-1703
46

30ч15бр с конической передачей диаметром 600 мм, 302-1724
46

30ч515бр с конической передачей диаметром 700 мм, 302-1704
46

30ч515бр с конической передачей диаметром 800 мм, 302-1705
46

30ч15бр с конической передачей диаметром 800 мм, 302-1725
46

30ч530бр с коническим редуктором диаметром 900 мм, 302-1706
46

30ч530бр с коническим редуктором диаметром 1000 мм, 302-3182
46

30ч330бр с коническим редуктором диаметром 1200 мм, 302-1727
46

Задвижки параллельные фланцевые

30ч4бр диаметром 250 мм, 302-3157
46

30ч6бр диаметром 250 мм, 302-1347
46

30ч6бр диаметром 350 мм, 302-3158
46

30ч6бр диаметром 350 мм, 302-1348
46

Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром

50 мм, 302-1175
46

80 мм, 302-1176
46

100 мм, 302-1177
46

125 мм, 302-1178
46

150 мм, 302-1179
46

200 мм, 302-1180
46

250 мм, 302-1701
46

300 мм, 302-1181
46

350 мм, 302-1722
46

400 мм, 302-1182
46

Задвижки параллельные фланцевые с невыдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч15бр диаметром 500 мм, 302-1702
46

Задвижки параллельные, 302-9119
46

Задвижки стальные водопроводные (или клапаны обратные), 302-9122
46

Задвижки стальные диаметром

50 мм, 302-3186
46

125 мм, 302-3185
46

Задвижки стальные для горячей воды и пара (или клапаны), 302-9121
46

Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, 302-9140
46

Задвижки стальные, 302-9124
46

Задвижки фланцевые чугунные параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем с электроприводом 30ч906бр, давлением 1 МПа, диаметром

50 мм, 302-1349
46

100 мм, 302-1350
46

Задвижки чугунные водопроводные (или клапаны обратные), 302-9123
46

Задвижки, 302-9120
45

Запальники газовые переносные ИПЗ-2, 301-1628
18

Запальники газовые переносные, 301-9616
18

Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром

200 мм, 301-0272
20

250 мм, 301-0273
20

315 мм, 301-0274
20

400 мм, 301-0275
20

500 мм, 301-0276
20

800 мм, 301-1951
20

1000 мм, 301-1952
20

Заслонки воздушные унифицированные с электрическим приводом МЭО 0.63/0.63-0.25П диаметром

до 250 мм, 301-1953
20

до 355 мм, 301-1954
20

до 560 мм, 301-1955
20

до 800 мм, 301-1956
20

до 1000 мм, 301-1957
20

Заслонки унифицированные или клапаны, 302-9130
46

Затворы гидравлические диаметром

до 50 мм, 301-3266
20

до 65 мм, 301-3267
20

до 80 мм, 301-3268
20

до 100 мм, 301-3258
20

до 125 мм, 301-3259
20

до 150 мм, 301-3260
20

200 мм, 301-9606
20

Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром

80 мм, 301-1183
20

100 мм, 301-1184
20

150 мм, 301-1185
20

200 мм, 301-1741
20

Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали,

круглые, диаметром шахты 200 мм, 301-0296
21

круглые, диаметром шахты 250 мм, 301-0297
21

круглые, диаметром шахты 315 мм, 301-0298
21

круглые, диаметром шахты 400 мм, 301-0299
21

круглые, диаметром шахты 450 мм, 301-0300
21

круглые, диаметром шахты 500 мм, 301-0301
21

круглые, диаметром шахты 630 мм, 301-0302
21

круглые, диаметром шахты 710 мм, 301-0303
21

круглые, диаметром шахты 800 мм, 301-0304
21

круглые, диаметром шахты 1000 мм, 301-0305
21

круглые, диаметром шахты 1250 мм, 301-0306
21

прямоугольные, диаметром шахты 1000 мм, 301-0307
21

прямоугольные, диаметром шахты 1300 мм, 301-0308
21

прямоугольные, диаметром шахты 1600 мм, 301-0309
21

прямоугольные, диаметром шахты 2000 мм, 301-0310
21

прямоугольные, диаметром шахты 2600 мм, 301-0311
21

прямоугольные, диаметром шахты 3200 мм, 301-0312
21

прямоугольные, диаметром шахты 3600 мм, 301-0313
21

прямоугольные, диаметром шахты 4000 мм, 301-0314
21

Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,

круглые, диаметром шахты 200 мм, 301-0277
20

круглые, диаметром шахты 250 мм, 301-0278
20

круглые, диаметром шахты 315 мм, 301-0279
20

круглые, диаметром шахты 400 мм, 301-0280
20

круглые, диаметром шахты 450 мм, 301-0281
20

круглые, диаметром шахты 500 мм, 301-0282
20

круглые, диаметром шахты 630 мм, 301-0283
20

круглые, диаметром шахты 710 мм, 301-0284
20

круглые, диаметром шахты 800 мм, 301-0285
21

круглые, диаметром шахты 1000 мм, 301-0286
21

круглые, диаметром шахты 1250 мм, 301-0287
21

прямоугольные, периметром шахты 1000 мм, 301-0288
21

прямоугольные, периметром шахты 1300 мм, 301-0289
21

прямоугольные, периметром шахты 1600 мм, 301-0290
21

прямоугольные, периметром шахты 2000 мм, 301-0291
21

прямоугольные, периметром шахты 2600 мм, 301-0292
21

прямоугольные, периметром шахты 3200 мм, 301-0293
21

прямоугольные, периметром шахты 3600 мм, 301-0294
21

прямоугольные, периметром шахты 4000 мм, 301-0295
21

Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали, 301-1186
21

Зонты стальные вентиляционных систем, 301-9548
20

Иглофильтры, 301-9618
38

Кабина душевая

800х800х1935 мм с чугунным поддоном, 301-1531
41

800х800х1975 мм со стальным поддоном, 301-1532
41

800х800х1975 мм с пластиковым поддоном, 301-1533
41

Кабина душевая, 301-9080
41

Калориферы биметаллические с накатным оребрением диаметр штуцера 25 мм, наружный диаметр корпуса 159 мм, 301-0315
21

Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка

КСК3-2-02А, площадь поверхности теплообмена 12,14 м2, 301-0316
21

КСК3-3-02А, площадь поверхности теплообмена 14,42 м2, 301-0317
21

КСК3-4-02А, площадь поверхности теплообмена 16,71 м2, 301-0318
21

КСК3-5-02А, площадь поверхности теплообмена 21,29 м2, 301-0319
21

КСК3-6-02А, площадь поверхности теплообмена 13,26 м2, 301-0320
21

КСК3-7-02А, площадь поверхности теплообмена 16,34 м2, 301-0321
21

КСК3-8-02А, площадь поверхности теплообмена 19,42 м2, 301-0322
21

КСК3-9-02А, площадь поверхности теплообмена 22,5 м2, 301-0323
21

КСК3-10-02А, площадь поверхности теплообмена 28,66 м2, 301-0324
21

КСК3-11-02А, площадь поверхности теплообмена 83,12 м2, 301-0325
21

КСК3-12-02А, площадь поверхности теплообмена 125,27 м2, 301-0326
21

КСК4-1-02А, площадь поверхности теплообмена 12,88 м2, 301-0327
21

КСК4-2-02А, площадь поверхности теплообмена 16,87 м2, 301-0328
21

КСК4-3-02А, площадь поверхности теплообмена 18,86 м2, 301-0329
21

КСК4-4-02А, площадь поверхности теплообмена 21,85 м2, 301-0330
21

КСК4-5-02А, площадь поверхности теплообмена 27,84 м2, 301-0331
21

КСК4-6-02А, площадь поверхности теплообмена 17,42 м2, 301-0332
21

КСК4-7-02А, площадь поверхности теплообмена 21,47 м2, 301-0333
21

КСК4-8-02А, площадь поверхности теплообмена 25,52 м2, 301-0334
21

КСК4-9-02А, площадь поверхности теплообмена 29,57 м2, 301-0335
21

КСК4-10-02А, площадь поверхности теплообмена 37,66 м2, 301-0336
21

КСК4-11-02А, площадь поверхности теплообмена 110,05 м2, 301-0337
21

КСК4-12-02А, площадь поверхности теплообмена 116,25 м2, 301-0338
21

КП31-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 9,85 м2, 301-0339
21

КП32-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 12,14 м2, 301-0340
21

КП33-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 14,24 м2, 301-0341
22

КП34-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 16,71 м2, 301-0342
22

КП35-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,29 м2, 301-0343
22

КП36-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 13,26 м2, 301-0344
22

КП37-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 16,34 м2, 301-0345
22

КП38-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 19,42 м2, 301-0346
22

КП39-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 22,5 м2, 301-0347
22

КП310-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 22,66 м2, 301-0348
22

КП311-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 83,12 м2, 301-0349
22

КП312-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 125,27 м2, 301-0350
22

КП41-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 12,88 м2, 301-0351
22

КП42-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 15,87 м2, 301-0352
22

КП43-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 18,86 м2, 301-0353
22

КП44-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,85 м2, 301-0354
22

КП45-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 27,84 м2, 301-0355
22

КП46-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 17,42 м2, 301-0356
22

КП47-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,47 м2, 301-0357
22

КП48-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 25,52 м2, 301-0358
22

КП49-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 29,57 м2, 301-0359
22

КП410-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 37,66 м2, 301-0360
22

КП411-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 110,05 м2, 301-0361
22

КП412-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 166,25 м2, 301-0362
22

ВН.В3-11.01ХЛЗ, площадь поверхности теплообмена 68 м2, 301-0363
22

Калориферы пластинчатые стальные марка

КВБ1-П-01, площадь поверхности теплообмена 9,61 м2, 301-0364
22

КВБ2, площадь поверхности теплообмена 11,84 м2, 301-0365
22

КВБ3-П-01, площадь поверхности теплообмена 14,07 м2, 301-0366
22

КВБ4-П-01, площадь поверхности теплообмена 16,3 м2, 301-0367
22

КВБ5-П-01, площадь поверхности теплообмена 20,77 м2, 301-0368
22

КВБ6-П-01, площадь поверхности теплообмена 12,78 м2, 301-0369
22

КВБ7-П-01, площадь поверхности теплообмена 15,73 м2, 301-0370
22

КВБ8-П-01, площадь поверхности теплообмена 18,74 м2, 301-0371
22

КВБ9-П-01, площадь поверхности теплообмена 21,75 м2, 301-0372
22

КВБ10-П-01, площадь поверхности теплообмена 27,7 м2, 301-0373
22

КВБ11-П-01, площадь поверхности теплообмена 78,8 м2, 301-0374
22

КВБ12-П-01, площадь поверхности теплообмена 118,1 м2, 301-0375
22

Калориферы, 301-9150
21

Камеры воздушные

ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 10 тыс. м3/час, 301-1971
22

ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 20 тыс. м3/час, 301-1972
22

ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 31,5 тыс. м3/час, 301-1973
22

ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 63 тыс. м3/час, 301-1974
22

ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 160 тыс. м3/час, 301-1975
22

ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-1976
22

ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-1977
22

ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 80 тыс. м3/час, 301-1978
22

ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 160 тыс. м3/час, 301-1979
22

ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-1980
22

Камеры воздушные, 301-9151
22

Камеры обслуживания производительностью

до 10 тыс. м3/час, 301-1981
22

до 20 тыс. м3/час, 301-1982
22

до 31,5 тыс. м3/час, 301-1983
22

до 40 тыс. м3/час, 301-1984
22

до 63 тыс. м3/час, 301-1985
22

до 80 тыс. м3/час, 301-1986
22

до 125 тыс. м3/час, 301-1987
22

до 160 тыс. м3/час, 301-1988
22

до 200 тыс. м3/час, 301-1989
22

до 250 тыс. м3/час, 301-1990
22

Камеры обслуживания, 301-9152
22

Камеры орошения ОКФ производительностью

до 10 тыс. м3/час, 301-2061
23

до 20 тыс. м3/час, 301-2062
23

до 31,5 тыс. м3/час, 301-2063
23

до 40 тыс. м3/час, 301-2064
23

до 63 тыс. м3/час, 301-2065
23

до 80 тыс. м3/час, 301-2066
23

до 125 тыс. м3/час, 301-2067
23

до 160 тыс. м3/час, 301-2068
23

до 200 тыс. м3/час, 301-2069
23

до 250 тыс. м3/час, 301-2070
23

Камеры орошения, 301-9166
22

Камеры приточные типа

2ПК без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/час, 301-1991
23

2ПК без секции орошения производительностью до 20 тыс. м3/час, 301-1992
23

2ПК без секции орошения производительностью до 31,5 тыс. м3/час, 301-1993
23

2ПК без секции орошения производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-1994
23

2ПК без секции орошения производительностью до 63 тыс. м3/час, 301-1995
23

2ПК без секции орошения производительностью до 80 тыс. м3/час, 301-1996
23

2ПК без секции орошения производительностью до 125 тыс. м3/час, 301-1997
23

2ПК без секции орошения производительностью до 150 тыс. м3/час, 301-1998
23

2ПК с секцией орошения производительностью до 10 тыс. м3/час, 301-1999
23

2ПК с секцией орошения производительностью до 20 тыс. м3/час, 301-2000
23

2ПК с секцией орошения производительностью до 31,5 тыс. м3/час, 301-2001
23

2ПК с секцией орошения производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-2002
23

2ПК с секцией орошения производительностью до 63 тыс. м3/час, 301-2003
23

2ПК с секцией орошения производительностью до 80 тыс. м3/час, 301-2004
23

2ПК с секцией орошения производительностью до 125 тыс. м3/час, 301-2005
23

2ПК с секцией орошения производительностью до 150 тыс. м3/час, 301-2006
23

Камеры приточные, 301-9001
23

Каркас котла, 301-1352
29

Каркас котла, 301-9224
29

Кипятильники на твердом топливе, 301-3247
7

Клапан "Danfoss", марка

RLV-15 прямой, 301-0881
26

RLV-20 прямой, 301-0882
26

RLV-15 угловой, 301-0883
26

RLV-20 угловой, 301-0884
26

RTD-N-15 прямой, 301-0885
26

RTD-N-20 прямой, 301-0886
26

RTD-N-25 прямой, 301-0887
26

RTD-N-15 угловой, 301-0888
26

RTD-N-20 угловой, 301-0889
26

RTD-N-25 угловой, 301-0890
26

RTD-G-15 прямой, 301-0891
26

RTD-G-20 прямой, 301-0892
26

RTD-G-25 прямой, 301-0893
26

RTD-G-15 угловой, 301-0894
26

RTD-G-20 угловой, 301-0895
26

RTD-G-25 угловой, 301-0896
26

Клапан обратный  НS EURO диаметром 15 мм, 301-2112
25

Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), марка

MSV-I диаметром 15мм, 301-3219
26

MSV-I диаметром 20 мм, 301-3220
26

Клапан термозапорный, марка

КТЗ 001-15, 301-0730
26

КТЗ 001-20, 301-0731
26

КТЗ 001-25, 301-0732
26

КТЗ 001-32, 301-0733
26

КТЗ 001-40, 301-0734
26

КТЗ 001-50 Р, 301-0735
26

Клапаны взрывные с мембраной из листового асбеста толщиной 3 мм, закрепленная в металлической рамке, площадь 0,16 м2, 301-1469
23

Клапаны взрывные, 301-3216
23

Клапаны взрывные, 301-9171
23

Клапаны воздушные

К-0,5 (503 мм) производительностью до 20 тыс. м3/час, 301-2093
24

К-0,5 (503 мм) производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-2094
24

К-0,5 (503 мм) производительностью до 160 тыс. м3/час, 301-2095
24

К-0,5 (503 мм) производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-2096
24

К-1 (1003 мм) производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-2097
24

К-1 (1003 мм) производительностью до 160 тыс. м3/час, 301-2098
24

К-1 (1003 мм) производительностью до 200 тыс. м3/час, 301-2099
24

К-1 (1003 мм) производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-2100
24

Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей

КВР-0,5 с ручным приводом производительностью 30 тыс. м3/час, 301-3001
23

КВР-0,5 с ручным приводом производительностью 60 тыс. м3/час, 301-3002
23

КВР-1 с ручным приводом производительностью 120 тыс. м3/час, 301-3003
23

КВР-1 с ручным приводом производительностью 200 тыс. м3/час, 301-3004
23

КВР-1 с ручным приводом производительностью 250 тыс. м3/час, 301-3005
23

Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах с ручным приводом

КВР 250x250, 301-1961
24

КВР 400x400, 301-1962
24

КВР 400x800, 301-1963
24

КВР 1000x1000, 301-1964
24

Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом

МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200х200, 301-0382
24

МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200х250, 301-0383
24

МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 250х250, 301-0384
24

МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200х400, 301-0385
24

МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 250х400, 301-0386
24

МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х400, 301-0387
24

МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 250х500, 301-0388
24

МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х500, 301-0389
24

МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 500х500, 301-0390
24

МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х800, 301-0391
24

МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 500х800, 301-0392
24

МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 800х800, 301-0393
24

МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 500х1000, 301-0394
24

МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 800х1000, 301-0395
24

МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 1000х1000, 301-0396
24

Клапаны воздушные с механизмом исполнительным

МЭО-16/63-0.25 КВУ 600х1000Б, 301-0376
24

МЭО-16/63-0.25 КВУ 1600х1000Б, 301-0377
24

МЭО-40/25-0.25 КВУ 1800х1000Б, 301-0378
24

МЭО-40/25-0.25 КВУ 2400х1000Б, 301-0379
24

МЭО-100/25-0.25 КВУ 1800х1400Б, 301-0380
24

МЭО-100/25-0.25 КВУ 2400х1400Б, 301-0381
24

Клапаны воздушные утепленные КВУ, 301-9175
24

Клапаны герметические вентиляционные

с электроприводом ТЭО99-058-18М ИА01012.200, 301-0397
24

с электроприводом ТЭО99-058-16М ИА01009.300, 301-0398
24

с электроприводом ТЭО99-058-17М ИА01009.400, 301-0399
24

с электроприводом УФО99-006-01 ИА01009.600, 301-0400
24

с электроприводом УФО99.006-04 ИА01009.800 1600, 301-0401
24

с электроприводом УФО99.006-04 ИА01009.1000, 301-0402
24

с электроприводом УФО99.006-04 ИА01009.1200, 301-0403
24

с ручным приводом ИА01013.200, 301-0404
24

с ручным приводом ИА01010.300, 301-0405
24

с ручным приводом ИА01010.400, 301-0406
24

с ручным приводом ИА01010.600, 301-0407
24

повышенной прочности с электроприводом ТЭО99.058-16М ИА01011.300, 301-0408
24

повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-01 ИА01011.600, 301-0409
24

повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01011.800, 301-0410
24

повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01011.1000, 301-0411
24

повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01011.1200, 301-0412
24

повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01014.450, 301-0413
24

повышенной прочности с электроприводом В.02У2 ИА01014.800, 301-0414
24

повышенной прочности с ручным приводом ИА01015.450, 301-0415
24

Клапаны герметические К01019.1600, 301-0416
24

Клапаны для приема мусора на площадках лестничных клеток, емкостью ковша 12 л, размер 814х395х814 мм, 301-3218
30

Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам

до 4 номера, КЛ00.000, 301-2080
25

до 5 номера, КЛ00.000-01, 301-2081
25

до 8 номера, КЛ00.000-03, 301-2082
25

до 12,5 номера, КЛ00.000-05, 301-2083
25

Клапаны муфтовые

15Б1П, диаметром 15 мм, 301-1652
25

15Б1П, диаметром 20 мм, 301-1653
25

15Б1П, диаметром 25 мм, 301-1654
25

15Б1П, диаметром 32 мм, 301-1655
25

15БЗР, диаметром 15 мм, 301-1670
25

15БЗР, диаметром 20 мм, 301-1671
25

15БЗР, диаметром 25 мм, 301-1672
25

15Ч8П2, диаметром 15 мм, 301-1695
25

15Ч8П2, диаметром 25 мм, 301-1696
25

15Ч8П2, диаметром 32 мм, 301-1697
25

Клапаны обратные В-В размером

1/2", 301-1486
25

3/4", 301-1487
25

1", 301-1488
25

Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали

круглого сечения КО-2 диаметром 315 мм, 301-2071
25

круглого сечения Ков-2 диаметром 500 мм, 301-2072
25

круглого сечения Ков-4 диаметром 800 мм, 301-2073
25

круглого сечения Ков-6 диаметром 1000 мм, 301-2074
25

прямоугольного сечения Коп-1 периметром 1000 мм, 301-2075
25

прямоугольного сечения Коп-2 периметром 1600 мм, 301-2076
25

прямоугольного сечения Коп-3 периметром 2400 мм, 301-2077
25

прямоугольного сечения Коп-4 периметром 3200 мм, 301-2078
25

прямоугольного сечения Коп-5 периметром 4000 мм, 301-2079
25

Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром

40 мм, 301-1664
25

50 мм, 301-1665
25

Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром

50 мм, 301-3214
25

80 мм, 301-3215
25

100 мм, 301-3196
25

150 мм, 301-3197
25

200 мм, 301-3198
25

250 мм, 301-3199
25

300 мм, 301-3200
25

400 мм, 301-3201
25

Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром

1600 мм, АЗЕ106.000-02, 301-2085
25

3200 мм, АЗЕ106.000-05, 301-2086
25

4000 мм, АЗЕ106.000-06, 301-2087
25

Клапаны перекидные искробезопасные периметром

1000 мм, АЗЕ024.000-01, 301-2088
25

1600 мм, АЗЕ024.000-03, 301-2089
25

2000 мм, АЗЕ024.000-04, 301-2090
25

3600 мм, АЗЕ024.000-06, 301-2091
25

4000 мм, АЗЕ024.000-07, 301-2092
25

Клапаны перекидные утепленные для вентиляционных шахт К4, 301-2084
25

Клапаны поплавковые пластмассовые ППП, 301-1529
25

Клапаны предохранительные 25нж 21нж диаметром

50 мм, 301-1687
26

80 мм, 301-1688
26

100 мм, 301-1689
26

200 мм, 301-1690
26

300 мм, 301-1691
26

Клапаны предохранительные малоподъемные

однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 25 мм, 301-1666
26

однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 40 мм, 301-1667
26

однорычажные фланцевые 17ч18р диаметром 50 мм, 301-1668
26

однорычажные фланцевые 17ч18бр диаметром 100 мм, 301-1669
26

двухрычажнные фланцевые 17ч19бр диаметром 80 мм, 301-3211
26

двухрычажнные фланцевые 17ч19бр диаметром 100 мм, 301-3210
26

двухрычажнные фланцевые 17ч19бр диаметром 150 мм, 301-3212
26

Клапаны предохранительные самопритирающиеся КПС-07-810, 301-3213
26

Клапаны предохранительные, 301-9172
25

Клапаны приемные, 301-3206
26

Клапаны приемные, 301-9173
30

Клапаны противовзрывные с мембраной из листового асбеста толщиной 3 мм в металлической рамке площадью

до 0,1 м2, 301-1692
26

до 0,2 м2, 301-1693
26

до 0,25 м2, 301-1694
26

Клапаны противовзрывные, 301-9174
26

Клапаны редукционные 18ч2бр для пара давлением 1,45 МПа (14,5 кгс/см2), диаметром

25 мм, 301-3202
26

50 мм, 301-3203
26

80 мм, 301-3204
26

100 мм, 301-3205
26

125 мм, 301-3207
26

150 мм, 301-3208
26

Клапаны редукционные пружинные, 301-3209
26

Клапаны, 301-9170
23

Ключ накидной, 301-0032
18

Ковер, 301-3193
33

Ковер, 301-9169
33

Колено двойное чугунное КД к трубам отопительным, 302-1174
48

Колонки водогрейные для ванн стальные эмалированные марки

КВЭ-1 с чугунной топкой для твердых видов топлива в комплекте со смесителем СМ-К-Р-1, 301-0418
7

КВЭ-П со встроенной стальной топкой для твердых видов топлива в комплекте со смесителем СМ-К-Р-1, 301-0419
7

Колонки водоразборные эжекторные КВ-4, высотой наземной части 900 мм, 302-1116
48

Колпачки типа К-440, 301-3241
33

Колпачки-заглушки 1", 301-3240
20

Кольцо сварное для трубы «Флексорен» диаметром

117 мм, 302-1411
49

140 мм, 302-1412
49

175 мм, 302-1413
49

200 мм, 302-1414
49

235 мм, 302-1415
49

270 мм, 302-1416
49

Кольцо сварное для трубы «Флексорен», 302-9178
49

Компенсатор резиновый антивибрационный диаметром 40 мм, 301-3028
28

Компенсаторы давления, 301-3253
27

Компенсаторы давления, 301-9362
27

Компенсаторы двухлинзовые, 301-9180
27

Компенсаторы П-образные диаметром труб

50 мм, 301-3031
27

70 мм, 301-3032
27

80 мм, 301-3033
27

100 мм, 301-3034
27

125 мм, 301-3035
27

150 мм, 301-3036
27

200 мм, 301-3037
27

250 мм, 301-3038
27

300 мм, 301-3039
27

350 мм, 301-3040
27

400 мм, 301-3041
27

450 мм, 301-3042
27

500 мм, 301-3043
27

600 мм, 301-3044
27

700 мм, 301-3045
27

800 мм, 301-3046
27

900 мм, 301-3047
27

1000 мм, 301-3048
27

1200 мм, 301-3049
27

1400 мм, 301-3050
27

Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр

57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м, 301-1289
27

76 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м, 301-1290
27

89 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м, 301-1291
27

108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 6,3 м, 301-1292
27

133 мм, толщина стенки 4 мм, длина 10,5 м, 301-1293
27

159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 10,5 м, 301-1294
27

219 мм, толщина стенки 6 мм, длина 10,5 м, 301-1295
27

273 мм, толщина стенки 7 мм, длина 12,6 м, 301-1296
27

325 мм, толщина стенки 8 мм, длина 12,6 м, 301-1297
27

377 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м, 301-1298
27

426 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м, 301-1299
27

Компенсаторы П-образные, 301-9181
27

Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром

100 мм, 301-3051
27

150 мм, 301-3052
27

200 мм, 301-3053
27

250 мм, 301-3054
27

300 мм, 301-3055
27

350 мм, 301-3056
27

400 мм, 301-3057
27

450 мм, 301-3058
27

500 мм, 301-3059
27

600 мм, 301-3060
27

700 мм, 301-3061
27

800 мм, 301-3062
27

900 мм, 301-3063
27

1000 мм, 301-3064
27

1200 мм, 301-3065
27

1400 мм, 301-3066
27

Компенсаторы сальниковые, 301-9182
27

Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб

50 мм, 301-3011
27

70 мм, 301-3012
27

80 мм, 301-3013
28

100 мм, 301-3014
28

125 мм, 301-3015
28

150 мм, 301-3016
28

200 мм, 301-3017
28

250 мм, 301-3018
28

300 мм, 301-3019
28

400 мм, 301-3020
28

500 мм, 301-3021
28

600 мм, 301-3022
28

700 мм, 301-3023
28

800 мм, 301-3024
28

900 мм, 301-3025
28

1000 мм, 301-3026
28

1200 мм, 301-3027
28

Компенсаторы сильфонные, 301-9179
27

Конвекторы отопительные островные канальные с кожухом типа

«РИТМ» низкие напольные, тип КО-20-0.915, КО-20-1.370, КО-20-2.140, 301-0422
28

«РИТМ» высокие напольные, тип КВ-20-5.665, КВ-20-6.800, КВ-20-7.370, 301-0423
28

«УНИВЕРСАЛ» с креплениями, настенные, 301-0424
28

«УНИВЕРСАЛ» с кожухом и с креплениями, настенные, 301-0425
28

Конвекторы отопительные типа АККОРД с креплениями без кожуха, 301-0420
28

Конвекторы отопительные типа КН-20-П, КН-20-К с кожухом, 301-0421
28

Конвекторы с креплениями, 301-9191
28

Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями

№ конденсатоотводчика-0, диаметр 15 мм, 302-1187
46

№ конденсатоотводчика-0, диаметр 20 мм, 302-1188
46

№ конденсатоотводчика-1, диаметр 25 мм, 302-1189
46

№ конденсатоотводчика-2, диаметр 32 мм, 302-1190
46

№ конденсатоотводчика-3, диаметр 40 мм, 302-1191
46

№ конденсатоотводчика-4, диаметр 50 мм, 302-1192
46

Кондиционеры доводчики эжекционные, 301-9561
28

Кондиционеры медицинские КМ1.4-01 с компрессором 4ПБ-14-1-02-24, 301-0432
28

Кондиционеры промышленные местные автономные, общего назначения тип

КТА1-6-01, компрессор типа Н2-28/4-065/12, 301-0426
28

КТА2-2-21, компрессор типа 1ПБ10-2-02, 301-0427
28

КТА2-3,15-01, компрессор типа 4ПБ-14-1-02-24, 301-0428
28

КТА2-5-02, 301-0430
28

Контргайка для трубных проводок из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода

25 мм, 302-3235
49

50 мм, 302-3236
49

Контргайка, 302-3234
49

Контрдеталь Фузиотерм, сгоны с муфтой, диаметром

15 мм, 302-1435
49

20 мм, 302-1436
49

25 мм, 302-1437
49

32 мм, 302-1438
49

40 мм, 302-1439
49

50 мм, 302-1440
49

65 мм, 302-1441
49

Контрольно-измерительные приборы, 301-9342
33

Коробка водогрейная, 301-1504
33

Котел пищеварочный емкостью

75 л, 301-1304
29

185 л, 301-1305
29

300 л, 301-1306
29

Котел пищеварочный чугунный, 301-9222
29

Котлы КВА-1,ОГН (БРАТСК-1Г) водогрейные теплопроизводительностью 1 МВт (0,86 Гкал) с числом секций 30, 301-0464
29

Котлы КВА-1,ОГН (ФАКЕЛ-Г) водогрейные теплопроизводительностью 1 МВт (0,86 Гкал) с числом секций 20, 301-0463
29

Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе

водогрейные марки КЧМ-2УЭ «Каунас», количество секций 10, теплопроизводительность 0,059 МВт, 301-1571
29

водогрейные марки «Универсал-5М», количество секций 14, теплопроизводительность 0,119 МВт (0,102 Гкал/ч), 301-1572
30

водогрейные марки «Универсал-5М», количество секций 18, теплопроизводительность 0,154 МВт (0,132 Гкал/ч), 301-1573
30

водогрейные марки «Универсал-5М», количество секций 22, теплопроизводительность 0,189 МВт (0,163 Гкал/ч), 301-1574
30

водогрейные марки «Универсал-5М», количество секций 26, теплопроизводительность 0,224 МВт (0,193 Гкал/ч), 301-1575
30

паровые марки «Универсал-5М», количество секций 14, теплопроизводительность 0,119 МВт (0,102 Гкал/ч), 301-1576
30

паровые марки «Универсал-5М», количество секций 18, теплопроизводительность 0,154 МВт (0,132 Гкал/ч), 301-1577
30

паровые марки «Универсал-5М», количество секций 22, теплопроизводительность 0,189 МВт (0,163 Гкал/ч), 301-1578
30

паровые марки «Универсал-5М», количество секций 26, теплопроизводительность 0,224 МВт (0,193 Гкал/ч), 301-1579
30

Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе поставки ОАО «Дорогобужкотломаш» в комплекте с горелками НП «Брестсельмаш» теплопроводностью

до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч), 301-1566
30

до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч), 301-1567
30

до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч), 301-1568
30

до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч), 301-1569
30

до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч), 301-1570
30

Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе поставки ОАО «Дорогобужкотломаш» теплопроводностью

до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч), 301-1561
30

до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч), 301-1562
30

до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч), 301-1563
30

до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч), 301-1564
30

до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч), 301-1565
30

Котлы стальные, 301-9220
30

Котлы чугунные секционные водогрейные

КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 4, теплопроизводительность 22 кВт, 301-0433
29

КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 5, теплопроизводительность 28 кВт, 301-0434
29

КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 6, теплопроизводительность 34 кВт, 301-0435
29

КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 7, теплопроизводительность 40,5 кВт, 301-0436
29

КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 8, теплопроизводительность 47 кВт, 301-0437
29

КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 9, теплопроизводительность 53 кВт, 301-0438
29

КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 10, теплопроизводительность 59 кВт, 301-0439
29

КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 11, теплопроизводительность 65 кВт, 301-0440
29

КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 12, теплопроизводительность 71,5 кВт, 301-0441
29

КЧМ-3ДГ-А, количество секций 3, теплопроизводительность 16,5 кВт, 301-0442
29

КЧМ-3ДГ-А, количество секций 4, теплопроизводительность 23 кВт, 301-0443
29

КЧМ-3ДГ-А, количество секций 5, теплопроизводительность 29 кВт, 301-0444
29

КЧМ-3ДГ-А, количество секций 6, теплопроизводительность 35 кВт, 301-0445
29

КЧМ-3ДГ-А, количество секций 7, теплопроизводительность 41,5 кВт, 301-0446
29

КЧМ-3ДГ-А, количество секций 8, теплопроизводительность 48 кВт, 301-0447
29

КЧМ-3ДГ-А, количество секций 9, теплопроизводительность 54 кВт, 301-0448
29

КЧМ-3ДГ-М, количество секций 3, теплопроизводительность 16,5 кВт, 301-0449
29

КЧМ-3ДГ-М, количество секций 4, теплопроизводительность 23 кВт, 301-0450
29

КЧМ-3ДГ-М, количество секций 5, теплопроизводительность 29 кВт, 301-0451
29

КЧМ-3ДГ-М, количество секций 6, теплопроизводительность 35 кВт, 301-0452
29

КЧМ-3ДГ-М, количество секций 7, теплопроизводительность 41,5 кВт, 301-0453
29

КЧМ-3ДГ-М, количество секций 8, теплопроизводительность 48 кВт, 301-0454
29

КЧМ-3ДГ-М, количество секций 9, теплопроизводительность 54 кВт, 301-0455
29

КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 3, теплопроизводительность 16,5 кВт, 301-0456
29

КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 4, теплопроизводительность 23,5 кВт, 301-0457
29

КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 5, теплопроизводительность 29,5 кВт, 301-0458
29

КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 6, теплопроизводительность 36 кВт, 301-0459
29

КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 7, теплопроизводительность 42,5 кВт, 301-0460
29

КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 8, теплопроизводительность 49 кВт, 301-0461
29

КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 9, теплопроизводительность 55,5 кВт, 301-0462
29

Котлы чугунные, 301-9221
29

Кран лабораторный однорожковый диаметром 10 мм, 302-1631
46

Кран лабораторный, 302-9603
46

Кран пожарный бытовой ПКБ, 302-1630
46

Кран пробно-спускной с изогнутым спуском сальниковый для воды марки 11б6бк диаметром 20 мм, 302-1130
48

Кран пробно-спускной с изогнутым спуском сальниковый для воды марки 11б6бк диаметром 25 мм, 302-1131
48

Кран пробно-спускной с прямым спуском сальниковый для воды марки 10б19бк  диаметром 15 мм, 302-1132
48

Кран радиаторный прямой, верхний марка RBM, размером 1/2x1/2, 301-1313
35

Кран стальной газовый шаровой ручной фланцевый МАЗ9010.02 на Ру 16 с крепежом, контрфланцами и прокладкой диаметром 76 мм, 302-3239
48

Кран шаровой В-В размером

1/2", 302-1483
46

3/4", 302-1484
46

1", 302-1485
46

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром

15 мм, 302-1831
47

20 мм, 302-1832
47

25 мм, 302-1833
47

32 мм, 302-1834
47

40 мм, 302-1835
47

50 мм, 302-1836
47

Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм, 302-1526
47

Кран шаровой Фузиотерм , диаметром

20 мм, 302-1820
47

25 мм, 302-1821
47

32 мм, 302-1822
47

Краны бронзовые диаметром 15 мм, 302-1629
47

Краны бронзовые, 302-9604
47

Краны водоразборные для раковин и моек, латунные, настенные

полированные КВ-15, 302-0465
47

полированные КВ-20, 302-0466
47

с гальванопокрытием КВ-15Д, 302-0467
47

с гальванопокрытием КВ-20Д, 302-0468
47

Краны водоразборные и туалетные, 302-1301
47

Краны воздушные радиаторов диаметром 25 мм, 301-1307
35

Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные, 302-0474
47

Краны натяжные газовые муфтовые,

латунные диаметром 20 мм, 302-9237
47

латунные диаметром 20 мм, 302-3238
47

чугунные диаметром 32 мм, 302-9236
47

чугунные диаметром 32 мм, 302-3237
47

Краны писсуарные, 302-1300
47

Краны проходные натяжные муфтовые

латунные 11Б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) диаметром 15 мм, 302-1197
47

латунные 11Б1БК для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) диаметром 25 мм, 302-1252
47

11Ч3БК для газа, давлением 0,1 МПа (1 кгс/см2) диаметром 50 мм, 302-1253
47

Краны проходные сальниковые

муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм, 302-1198
47

муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 80 мм, 302-1199
47

фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм, 302-1114
47

фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 80 мм, 302-1203
47

фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 100 мм, 302-1200
47

Краны регулирующие

двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 15 мм, 302-0469
47

двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 20 мм, 302-0470
47

трехходовые КРТПП, латунные диаметром 15 мм, 302-0471
47

трехходовые КРТПП, латунные диаметром 20 мм, 302-0472
47

двойной регулировки шиберные КРДШ-15 латунные, 302-0473
48

Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием диаметром 25 мм, 302-1118
48

Краны стальные газовые шаровые

диаметром 80 мм, 302-1119
48

диаметром 100 мм, 302-1120
48

диаметром 150 мм, 302-1121
48

диаметром 200 мм, 302-1122
48

диаметром 300 мм, 302-1123
48

диаметром 400 мм, 302-1124
48

диаметром 500 мм, 302-1125
48

диаметром 700 мм, 302-1126
48

диаметром 1000 мм, 302-1127
48

диаметром 1200 мм, 302-1128
48

диаметром 1400 мм, 302-1129
48

равнопроходные, 302-9232
48

равнопроходные с ДУ 40 мм, 302-3226
48

равнопроходные с ДУ 50 мм, 302-3227
48

равнопроходные с ДУ 76 мм, 302-3228
48

равнопроходные с ДУ 80 мм, 302-3229
48

равнопроходные с ДУ 89 мм, 302-3230
48

равнопроходные с ДУ 100 мм, 302-3231
48

равнопроходные с ДУ 150 мм, 302-3232
48

равнопроходные с ДУ 200 мм, 302-3243
48

равнопроходные с ДУ 250 мм, 302-3244
48

равнопроходные с ДУ 300 мм, 302-3233
48

Краны стальные шаровые равнопроходные диаметром 50 мм, 302-1112
48

Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11Ч18БК для воды, нефти и масла, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) диаметром 40 мм, 302-1115
48

Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром

25 мм, 302-1823
46

32 мм, 302-1824
47

40 мм, 302-1825
47

50 мм, 302-1826
47

65 мм, 302-1827
47

80 мм, 302-1828
47

100 мм, 302-1829
47

150 мм, 302-1830
47

200 мм, 302-1815
47

250 мм, 302-1816
47

300 мм, 302-1817
47

350 мм, 302-1818
47

400 мм, 302-1819
47

Краны, 302-9230
47

Крепления для воздуховодов

подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210, 301-0475
30

тяги СТД 446, 301-0476
30

тяги СТД 6328, СТД 6327, 301-0477
30

хомуты СТД 205, 301-0478
30

Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, 301-1224
30

Крепления, 301-9240
30

Крестовина К90-90х90, 302-1650
49

Кронштейны двойные штампованные для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна до 130 мм, 301-1194
35

Кронштейны для крепления радиаторов

к бетонным стенам при помощи дюбель-гвоздей при длине кронштейна 105 мм, 301-0486
35

к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм, 301-1195
35

к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм, 301-1196
35

к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 332 мм, 301-0485
35

Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна

135 мм, 301-0483
35

165 мм, 301-0484
35

Кронштейны для радиаторов стальных спаренных марки КР1-РС, 301-1225
35

Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали, 301-1193
33

Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка

МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16, 301-1465
33

МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 с трубкой сифоном, 301-1466
33

Манометр сигнализирующий ДМ 2010сг, 301-1262
33

Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100, 301-1223
33

Мойки для мытья уборочного инвентаря, 301-1551
41

Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями

МНД, МНДК размером 800х600х222 мм, 301-0491
41

МНДШ (ВН), МНДКШ (ВН) со смесителем (с кнопочным переключателем), с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском, 301-0492
41

МНДЦ, МНДКЦ со смесителем с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском, 301-0493
41

Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей

встраиваемые с креплениями МСВ, размером 450х505х185 мм, 301-0487
41

встраиваемые с креплениями МСВЩ со смесителем (с кнопочным переключателем), латунным выпуском пластмассовым бутылочным сифоном, 301-0488
41

встраиваемые с креплениями МСВЦ со смесителем, латунным выпуском, пластмассовым бутылочным сифоном без выпуска, 301-0489
41

встраиваемые с креплениями МСВЦ со смесителем, пластмассовым бутылочным сифоном, 301-0490
41

с креплениями МСК размером 500х500х198, 301-0494
41

с креплениями МСКЦ со смесителем чугунным сифоном, латунным выпуском, 301-0495
41

с креплениями МСКЦ со смесителем пластмассовым бутылочным сифоном, 301-0496
41

с креплениями МСКЩ со смесителем (с кнопочным переключателем), пластмассовым бутылочным сифоном, 301-0497
41

Мойки стальные эмалированные унифицированные на одно отделение с одной чашей для установки на подстолье (шкафу кухонной мебели)

МСУ, размером 500х600х174 мм, 301-0498
41

МСУЦА со смесителем, сифоном бутылочным пластмассовым, 301-0499
41

МСУЩА со смесителем, сифоном бутылочным пластмассовым с латунным выпуском, 301-0500
41

МСУЩА со смесителем, (с кнопочным переключателем), сифоном бутылочным пластмассовым, 301-0501
41

Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами

МЧ2К, размером 800х600х204 мм, 301-0502
41

МЧ2ЦК с двумя латунными выпусками, чугунным сифоном, соединительными деталями, смесителем, 301-0503
41

МЧ2ШС с пластмассовым сифоном бутылочным, с выпуском и отводом, смесителем, 301-0504
42

МЧ2ЦШС с двумя чашами на стальном эмалированном шкафчике, размером 800х600х850 мм, 301-0505
42

МЧ2ЦШС с двумя латунными выпусками, чугунным сифоном, соединительными деталями, смесителем, 301-0506
42

МЧ2ЦШС с пластмассовым сифоном бутылочным, с выпуском и отводом, смесителем, 301-0507
42

Монтажная плита двойная, 301-1379
33

Монтажная плита двойная, 301-9927
33

Монтажная плита одинарная, 301-1378
33

Монтажная плита одинарная, 301-9925
33

Мусоросборник металлический емкостью 750 л на металлической тележке, 301-2138
30

Мусоросборник металлический с тележкой, 301-9810
30

Нагреватель индивидуальный

пароводяной наружный диаметр корпуса 273 мм, длина 1,25 (со змеевиком диаметром 25х2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 м2, 301-1512
7

водоводяной наружный диаметр корпуса 273 мм, длина 1,25 (со змеевиком диаметром 25х2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 м2, 301-1513
7

Наконечники 1/2", 301-3242
33

Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки

ЭЦВ 5-4-125, 301-1023
31

ЭЦВ 5-6,5-80, 301-1024
31

ЭЦВ 5-6,5-95, 301-1025
31

ЭЦВ 5-6,5-120, 301-1026
31

ЭЦВ 5-10-125, 301-1027
31

ЭЦВ 6-4-130, 301-1028
31

ЭЦВ 6-4-180, 301-1029
31

ЭЦВ 6-6,5-90, 301-1030
31

ЭЦВ 6-6,5-120, 301-1031
31

ЭЦВ 6-6,5-140, 301-1032
31

ЭЦВ 6-6,5-180, 301-1033
31

ЭЦВ 6-10-80, 301-1034
31

ЭЦВ 6-10-110, 301-1035
31

ЭЦВ 6-10-140, 301-1036
31

ЭЦВ 6-10-180, 301-1037
31

ЭЦВ 6-10-230, 301-1038
31

ЭЦВ 6-16-70, 301-1039
31

ЭЦВ 6-16-110, 301-1040
31

ЭЦВ 6-16-140, 301-1041
31

ЭЦВ 8-16-140, 301-1042
31

ЭЦВ 8-25-110, 301-1043
31

ЭЦВ 8-25-125, 301-1044
31

ЭЦВ 8-25-150, 301-1045
31

ЭЦВ 8-40-70, 301-1046
31

ЭЦВ 8-40-125, 301-1047
31

ЭЦВ 8-40-180, 301-1048
31

ЭЦВ 10-65-110, 301-1049
31

ЭЦВ 10-65-150, 301-1050
31

Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки

К80-50-200-СД, с электродвигателем типа 4АМ160S2, 301-0508
31

К100-80-160-СД, с электродвигателем типа 4АМ160S, 301-0509
31

К100-65-200СД, с электродвигателем типа 4АМ180м2, 301-0510
31

К100-65-250СД, с электродвигателем типа 4АМ200L2, 301-0511
31

КМ100-80-50-200С, с электродвигателем типа 4АМ1605ЖУ2, 301-0512
31

КМ100-80-160С, с электродвигателем типа 4АМ160SЖУ2, 301-0513
31

КМ100-65-200С, с электродвигателем типа 4АМ180М2ЖУ2, 301-0514
31

КМ150-125-315С, с электродвигателем типа 4АМ180М4ЖУ2, 301-0515
31

Насосы с электродвигателем, 301-9260
31

Насосы центробежные

8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т, 301-1494
31

45/30 с электродвигателем 4А 112 М2 массой агрегата до 0,2 т, 301-1495
31

45/56 с электродвигателем 4А 160 S2 массой агрегата до 0,3 т, 301-1496
31

90/35 с электродвигателем 4А 160 S2 массой агрегата до 0,5 т, 301-1497
31

90/85 с электродвигателем А2-81-2 массой агрегата до 0,75 т, 301-1498
31

Ниппель

радиаторный, 301-1309
36

радиаторный, 301-9354
36

размером 1/2", 301-1477
36

размером 3/4", 301-1478
36

размером 1", 301-1479
36

Ниппель редукционный, марка

"Friatherm starr PVC-C" диаметром 20/16 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0962
34

"Friatherm starr PVC-C" диаметром 25/16 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0963
34

"Friatherm starr PVC-C" диаметром 25/20 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0964
34

"Friatherm starr PVC-C" диаметром 32/20 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0965
34

"Friatherm starr PVC-C" диаметром 32/25 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0966
34

"Friatherm starr PVC-C" диаметром 40/25 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0967
34

"Friatherm starr PVC-C" диаметром 40/32 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0968
34

"Friatherm starr PVC-C" диаметром R50/25 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0969
35

"Friatherm starr PVC-C" диаметром 50/32 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0970
35

"Friatherm starr PVC-C" диаметром 50/40 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0971
35

"Friatherm starr PVC-C" диаметром R63/32 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0972
35

"Friatherm starr PVC-C" диаметром 63/40 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0973
35

"Friatherm starr PVC-C" диаметром 63/50 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0974
35

"Friatherm starr PVC-C" диаметром R75/40 мм, рабочим давлением 16 атм, 301-0975
35

"Friatherm starr PVC-C" диаметром 75/50 мм, рабочим давлением 16 атм, 301-0976
35

"Friatherm starr PVC-C" диаметром 75/63 мм, рабочим давлением 16 атм, 301-0977
35

"Friatherm starr PVC-C" диаметром R90/50 мм, рабочим давлением 16 атм, 301-0978
35

"Friatherm starr PVC-C" диаметром 90/63 мм, рабочим давлением 16 атм, 301-0979
35

"Friatherm starr PVC-C" диаметром 90/75 мм, рабочим давлением 16 атм, 301-0992
35

"Friatherm starr PVC-C" диаметром 110/63 мм, рабочим давлением 16 атм, 301-0993
35

"Friatherm starr PVC-C" диаметром 110/75 мм, рабочим давлением 16 атм, 301-0994
35

"Friatherm starr PVC-C" диаметром 110/90 мм, рабочим давлением 16 атм, 301-0995
35

"Friatherm starr PVC-C" диаметром 160/90 мм, рабочим давлением 16 атм, 301-0996
35

"Friatherm starr PVC-C" диаметром 160/110 мм, рабочим давлением 16 атм, 301-0997
35

Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой

(без обводной линии) диаметром до 40 мм, 302-3309
45

(без обводной линии) диаметром до 80 мм, 302-3310
45

(без обводной линии) диаметром до 100 мм, 302-3311
45

(без обводной линии) диаметром до 150 мм, 302-3312
45

(с обводной линией) диаметром до 40 мм, 302-3313
45

(с обводной линией) диаметром до 80 мм, 302-3314
45

(с обводной линией) диаметром до 100 мм, 302-3315
45

(с обводной линией) диаметром до 150 мм, 302-3316
45

Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой, 302-9575
45

Ограничитель для бачка смывного высокорасположенного, 301-1530
43

Отвод гофрированный стальной, 301-0033
18

Отвод гофрированный стальной, 301-9295
18

Отсосы бортовые из стали тонколистовой, 301-2028
32

Отсосы от оборудования из листовой и сортовой стали массой более 5 кг, 301-2027
32

Отсосы, 301-9280
32

Панели воздухораздающие штампованные из листовой

углеродистой стали марка П-ВЭПШ10У, воздухораздающая поверхность 0,25 м2, 301-0516
17

углеродистой стали марка П-ВЭПШ11У, воздухораздающая поверхность 0,5 м2, 301-0517
17

оцинкованной стали марка П-ВЭПШ10УЦ, воздухораздающая поверхность 0,25 м2, 301-0518
17

оцинкованной стали марка П-ВЭПШ11УЦ, воздухораздающая поверхность 0,5 м2, 301-0519
17

Панель щитка для контрольно-измерительных приборов размером

400х300 мм, 301-1728
34

700х600 мм, 301-1729
34

1200х900 мм, 301-1730
34

Панель щитка для контрольно-измерительных приборов, 301-9345
33

Патрубки стальные, 301-0042
34

Патрубки стальные, 301-9008
34

Патрубки стальные, 301-9298
34

Патрубки, 301-0041
34

Патрубки, 301-9007
34

Патрубок конический, 301-0034
18

Переходник "Фузиотерм" соединение на сгоне, диаметром

15 мм, 302-1417
49

20 мм, 302-1418
49

25 мм, 302-1419
49

32 мм, 302-1420
49

40 мм, 302-1421
49

50 мм, 302-1422
49

65 мм, 302-1423
49

Переходник "Фузиотерм", размер

20х16 мм, 302-1400
49

25х20 мм, 302-1401
49

32х25 мм, 302-1402
49

50х32 мм, 302-1403
49

110х90 мм, 302-1404
49

Переходник Н-В размером 1", 302-1482
49

Переходник Н-В размером 1/2", 302-1480
49

Переходник Н-В размером 3/4", 302-1481
49

Писсуары напольные керамические шамотированные (уриналы) без арматуры, 301-0532
40

Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном

без сифона, 301-0529
40

с цельноотлитым сифоном размером 435х360х290 мм, 301-0530
40

Пластины шумопоглащающие, 301-9872
12

Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки

111 марка пластины ПП1-1, ВП1-1, сечение 100х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 0,71 кг, 301-0520
12

111 марка пластины ПП1-2, ВП1-2, сечение 100х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 0,94 кг, 301-0521
12

111 марка пластины ПП1-3, ВП1-3, сечение 100х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 1,88 кг, 301-0522
12

111 марка пластины ПП2-1, ВП2-1, сечение 200х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 1,45 кг, 301-0523
12

111 марка пластины ПП2-2, ВП2-2, сечение 200х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 1,94 кг, 301-0524
12

111 марка пластины ПП2-3, ВП2-3, сечение 200х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 3,88 кг, 301-0525
12

111 марка пластины ПП3-1, ВП3-1, сечение 400х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 2,96 кг, 301-0526
12

111 марка пластины ПП3-2, ВП3-2, сечение 400х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 3,94 кг, 301-0527
12

111 марка пластины ПП3-3, ВП3-3, сечение 400х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 7,88 кг, 301-0528
12

Плита электрическая, марка

ЗВИ 412-20, 301-0471
32

ЗВИ 413-21, 301-0472
32

Плиты газовые бытовые

напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом двухгорелочные без шкафа баллонного, 301-0533
32

напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом трехгорелочные с баллонным шкафом, 301-0534
32

напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные, 301-0535
32

напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные повышенной комфортности, 301-0536
32

настольные двухгорелочные, 301-0537
32

настольные трехгорелочные, 301-0538
32

Плиты газовые ресторанные

без духового шкафа, 301-1632
32

с духовым шкафом, 301-1633
32

Плиты газовые ресторанные, 301-9041
32

Пневмозаглушка резинокордная диаметром

до 600 мм, 301-1375
20

до 900 мм, 301-1376
20

более 900 мм, 301-1377
20

Пневмозаглушка резинокордная, 301-9642
20

Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм, 301-1520
43

Поддоны для баков вместимостью до 2 м3, размер 1,52х1,2 м, 301-1492
7

Поддоны для баков вместимостью до 4 м3, размер 3,0х1,2 м, 301-1493
7

Поддоны душевые эмалированные

стальные мелкие ПМС-2 с чугунным сифоном, латунным выпуском, 301-0540
41

стальные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоном, 301-0541
41

чугунные, 301-0542
41

чугунные глубокие ПДЧГ-800 с чугунным сифоном, латунным выпуском, 301-0543
41

чугунные глубокие ПДЧГ-800 с пластмассовым унифицированным сифоном, 301-0544
41

Поддоны душевые, 301-0539
41

Поддоны к вентиляционным шахтам из листовой стали

МП-448, 301-0545
33

3ПВМ-1, 301-0546
33

ПВ-2218, 301-0547
33

ПМ-1, 301-0548
33

Поддоны, 301-9300
7

Подставка под водонагреватель, 301-0090
7

Подставка под водонагреватель, 301-9297
7

Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями диаметр

25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2, 301-0551
33

32 мм, поверхность нагрева 0,21 м2, 301-0552
33

Полотенцесушители латунные, 301-0549
33

Полотенцесушители с креплениями, 301-0550
33

Полотенцесушители с креплениями, 301-9320
33

Полочки туалетные П-Т стеклянные прямоугольные, на двух кронштейнах с гальванопокрытием, с ободком, 301-0553
43

Поршень очистительный, 302-9310
48

Поршни калибровочные, 302-9357
48

Поршни разделители для труб, 302-9356
48

Приборы печные комплектные для печей и очагов с топкой

на угле, 301-2131
33

под дрова, 301-2132
33

Приборы печные, 301-9006
33

Приборы санитарно-технические, 301-9400
43

Приборы, 301-9340
33

Пробки радиаторные, 301-1308
37

Пробки радиаторные, 301-9353
37

Прочистка для газохода, 301-0035
18

Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм, 301-0554
43

Радиаторы алюминивые, марка

«ALUX-200», количество секций 1, мощность 97 Вт, 301-1227
36

«ALUX-200», количество секций 4, мощность 388 Вт, 301-1228
36

«ALUX-200», количество секций 6, мощность 582 Вт, 301-1229
36

«ALUX-200», количество секций 8, мощность 776 Вт, 301-1230
36

«ALUX-200», количество секций 10, мощность 970 Вт, 301-1231
36

«ALUX-200», количество секций 12, мощность 1164 Вт, 301-1232
36

«ALUX-350», количество секций 1, мощность 150 Вт, 301-1233
36

«ALUX-350», количество секций 4, мощность 600 Вт, 301-1234
36

«ALUX-350», количество секций 6, мощность 900 Вт, 301-1235
36

«ALUX-350», количество секций 8, мощность1200 Вт, 301-1236
36

«ALUX-350», количество секций 10, мощность 1500 Вт, 301-1237
36

«ALUX-350», количество секций 12, мощность 1800 Вт, 301-1238
36

«ALUX-500», количество секций 1, мощность 190 Вт, 301-1239
36

«ALUX-500», количество секций 4, мощность 760 Вт, 301-1240
36

«ALUX-500», количество секций 6, мощность 1140 Вт, 301-1241
36

«ALUX-500», количество секций 8, мощность 1520 Вт, 301-1242
36

«ALUX-500», количество секций 10, мощность 1900 Вт, 301-1243
36

«ALUX-500», количество секций 12, мощность 2280 Вт, 301-1244
36

«CLAN-350», количество секций 1, мощность 155 Вт, 301-1245
36

«CLAN-350», количество секций 4, мощность 620 Вт, 301-1246
36

«CLAN-350», количество секций 6, мощность 930 Вт, 301-1247
36

«CLAN-350», количество секций 8, мощность 1240Вт, 301-1248
36

«CLAN-350», количество секций 10, мощность 1550 Вт, 301-1249
36

«CLAN-350», количество секций 12, мощность 1860 Вт, 301-1250
36

«CLAN-500», количество секций 1, мощность 195 Вт, 301-1251
36

«CLAN-500», количество секций 4, мощность 780 Вт, 301-1252
36

«CLAN-500», количество секций 6, мощность 1170 Вт, 301-1253
36

«CLAN-500», количество секций 8, мощность 1560 Вт, 301-1254
36

«CLAN-500», количество секций 10, мощность 1950 Вт, 301-1255
36

«CLAN-500», количество секций 12, мощность 2340 Вт, 301-1256
36

«HeatLine-500», количество секций 4, мощность 692 Вт, 301-1257
36

«HeatLine-500», количество секций 6, мощность1038 Вт, 301-1258
36

«HeatLine-500», количество секций 8, мощность 1384 Вт, 301-1259
36

«HeatLine-500», количество секций 10, мощность 1736 Вт, 301-1260
36

«HeatLine-500», количество секций 12, мощность 2076 Вт, 301-1261
36

Радиаторы биметаллические, марка

«Sira RS Bimetal», тип RS 3, количество секций 1, 301-1001
36

«Sira RS Bimetal», тип RS 3, количество секций 4, 301-1002
36

«Sira RS Bimetal», тип RS 5, количество секций 1, 301-1003
36

«Sira RS Bimetal», тип RS 5, количество секций 4, 301-1004
36

«Sira RS Bimetal», тип RS 8, количество секций 1, 301-1005
36

«Sira RS Bimetal», тип RS 8, количество секций 4, 301-1006
36

«Rifar-A 500», количество секций 1, мощность 165 Вт, 301-1010
36

«Rifar-A 500», количество секций 4, мощность 660 Вт, 301-1011
36

«Rifar-A 500», количество секций 5, мощность 825 Вт, 301-1012
36

«Rifar-A 500», количество секций 6, мощность 990 Вт, 301-1013
36

«Rifar-A 500», количество секций 7, мощность 1155 Вт, 301-1014
36

«Rifar-A 500», количество секций 8, мощность 1320 Вт, 301-1015
36

«Rifar-A 500», количество секций 9, мощность 1485 Вт, 301-1016
36

«Rifar-A 500», количество секций 10, мощность 1650 Вт, 301-1017
36

«Rifar-A 500», количество секций 11, мощность 1815 Вт, 301-1018
36

«Rifar-B 350», количество секций 1, мощность 136 Вт, 301-1019
36

«Rifar-B 350», количество секций 4, мощность 544 Вт, 301-1020
36

«Rifar-B 550», количество секций 1, мощность 204 Вт, 301-1021
36

«Rifar-B 550», количество секций 4, мощность 816 Вт, 301-1022
36

Радиаторы отопительные чугунные марка

МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм, 301-0555
35

МС-90, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм, 301-0556
35

Радиаторы стальные панельные

10-канальные РСГ2-1, РСГ2-2 однорядные, 301-0557
35

10-канальные РСГ2-2 спаренные, 301-0558
35

РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные, 301-0559
35

марка «Demrad Standart», тип 11, размер 500x500 мм, мощность 573 Вт, 301-0911
35

марка «Demrad Standart», тип 22, размер 300x600 мм, мощность 857 Вт, 301-0912
35

марка «Demrad V», тип 10, размер 500x500 мм, мощность 408 Вт, 301-0913
35

марка «Demrad V», тип 11, размер 500x500 мм, мощность 573 Вт, 301-0914
35

марка «Demrad V», тип 21, размер 500x500 мм, мощность 806 Вт, 301-0915
35

марка «Demrad V», тип 22, размер 300x400 мм, мощность 571 Вт, 301-0916
35

марка «Demrad V», тип 33, размер 300x500 мм, мощность 1056 Вт, 301-0917
35

марка «Kermi profil-К», тип 11, размер 500x600 мм, мощность 699 Вт, 301-0918
35

марка «Kermi profil-К», тип 22, размер 300x800 мм, мощность 1021 Вт, 301-0919
35

марка «Kermi profil-V», тип 11, размер 500x600 мм, мощность 699 Вт, 301-0920
35

марка «Kermi profil-V», тип 22, размер 300x800 мм, мощность 1021 Вт, 301-0921
35

Радиаторы, 301-9351
36

Раковины лабораторные керамические шамотированные РЛ, размером 600х400х580 мм, 301-0571
43

Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка

Р015Х015С010, размер 150х150х385 мм, 301-0560
43

Р015Х015ФКЦВ, размер 150х150х330 мм, 301-0562
43

Р015Х015ФВ, размер 150х150х330 мм, 301-0563
43

Р015Х030Ф2В, размер 300х150х330 мм, 301-0566
43

Р050Х040ФСС10, размер 500х400х955 мм, 301-0567
43

Р050Х040ФСС20, размер 500х400х955 мм, 301-0568
43

Р050Х040ФССБ20, размер 500х400х955 мм, 301-0569
43

Р050Х060ФРП, размер 745х600х480 мм, 301-0570
43

Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями РС-2 в комплекте с двумя кранами водоразборными КВ-15Д, 301-0576
43

Раковины стальные эмалированные, 301-0572
43

Расходомер индукционный, марка

ИПРЭ – 7 (Т) - 20, 301-0940
34

ИПРЭ – 7 (Т) – 32, 301-0941
34

ИПРЭ – 7 (Т) – 40, 301-0942
34

ИПРЭ – 7 (Т) – 50, 301-0943
34

ИПРЭ – 7 (Т) – 80, 301-0944
34

ИПРЭ – 7 (Т) – 100, 301-0945
34

ИПРЭ – 7 (Т) – 150, 301-0946
34

ИПРЭ – 7 (Т) - 200, 301-0947
34

Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки

20 мм, 301-0582
37

25 мм, 301-0583
37

32 мм, 301-0584
37

40 мм, 301-0585
37

Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки

57 мм, 301-0586
37

76 мм, 301-0587
37

89 мм, 301-0588
37

108 мм, 301-0589
37

133 мм, 301-0590
37

159 мм, 301-0591
37

Регулятор давления

газа РДТ 6М, 302-1734
48

газа РД-32М, 302-1735
48

газа РДУК2Н (В) диаметром 50 мм, 302-1731
48

газа РДУК2Н (В) диаметром 100 мм, 302-1732
48

газа РДУК2 диаметром 200 мм, 302-1733
48

РДСГ1-0.5, 302-0592
49

РДСГ1-1.2, 302-0593
49

РДСГ2-1.2, 302-0594
49

Регулятор давления, 302-9360
48

Решетки вентиляционные, 301-9545
17

Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка

СТД 301, размер 150х490 мм, 301-0595
17

СТД 302, размер 150х580 мм, 301-0596
17

Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490 мм, 301-1514
17

Решетки жалюзийные, 301-9390
17

Решетки нерегулируемые марка

РШ-150, размер 200х200 мм, 301-0604
17

РШ-200, размер 252х252 мм, 301-0605
17

Решетки регулирующие марка

РР-1, размер 100х200 мм, 301-0597
17

РР-2, размер 100х400 мм, 301-0598
17

РР-3, размер 200х200 мм, 301-0599
17

РР-4, размер 200х400 мм, 301-0600
17

РР-5, размер 200х600 мм, 301-0601
17

Решетки щелевые регулирующие марка

Р-150, размер 150х150 мм, 301-0602
17

Р-200, размер 200х200 мм, 301-0603
17

Ротаметр типа РМА-01 (Ду-3 мм)

0,0025 жуз, 301-0473
34

0,004 жуз, 301-0474
34

0,0063 жуз, 301-0479
34

0,063 гуз, 301-0683
34

0,1 гуз, 301-0684
34

0,16 гуз, 301-0685
34

0,25 гуз, 301-0686
34

Рукав

В (П)-20-31, 5-47-У для воды технической и слабых растворов неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20%, кроме растворов азотной кислоты, 301-1105
37

Г (IV)-0-50-69-У для держателей к сварочных полуавтоматам, 301-1106
37

Г (IV)-10-10-22-У для воздуха, углекислого газа и других инертных газов, 301-1103
37

Г (IV)-10-16-28-У, 301-1107
37

III-9-20 (для кислорода) 1-9-6.3 (для ацетилена и бутан-пропана), 301-0043
37

брезентовый, 301-3367
37

всасывающий диаметром 100 мм, тип КШЗ, 301-1109
37

герметичный гибкий, 301-1367
37

напорный для промывки буровых скважин диаметром 38 мм давлением 10 МПа (100 кгс/см2), 301-1110
37

присоединительный, 301-3336
37

Рукав резиновый

ОПР 30/25, 301-0044
37

Рукав резинотканевый

для ацетилена диаметром 6 мм, 301-3365
37

для ацетилена, диаметром 9 мм, 301-3368
37

для ацетилена, диаметром 12 мм, 301-3369
37

для кислорода диаметром 9 мм, 301-3364
38

диаметром 16 мм, 301-3366
38

Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, диаметром 51 мм, 301-1226
38

Рукава поливочные диаметром

25 мм, 301-3329
38

32 мм, 301-3330
38

40 мм, 301-3331
38

Рукава поливочные, 301-9630
38

Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром

16 мм, 301-0606
38

20 мм, 301-0607
38

25 мм, 301-0608
38

32 мм, 301-0609
38

Сборники конденсата диаметром

до 50 мм, 301-3257
28

до 65 мм, 301-3261
28

до 80 мм, 301-3262
28

до 100 мм, 301-3263
28

до 125 мм, 301-3264
28

до 150 мм, 301-3265
28

Сборники конденсата или затворы гидравлические, 301-9410
28

Свеча вытяжная, 301-3163
18

Свеча вытяжная, 301-9022
18

Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром

15 мм, 302-1236
49

20 мм, 302-1237
49

25 мм, 302-1238
49

32 мм, 302-1239
49

40 мм, 302-1240
49

50 мм, 302-1241
49

65 мм, 302-1242
49

80 мм, 302-1243
49

Секторы управления дроссель-клапанами из сортовой стали, 301-0610
34

Секции водоподогревателей односекционные

№ 09 с поверхностью нагрева одной секции 3,4 м2 с калачом, 301-1611
7

№ 10 с поверхностью нагрева одной секции 6,9 м2 с калачом, 301-1612
7

№ 12 с поверхностью нагрева одной секции 12 м2 с калачом, 301-1613
7

№ 14 с поверхностью нагрева одной секции 20,3 м2 с калачом, 301-1614
7

№ 16 с поверхностью нагрева одной секции 28 м2 с калачом, 301-1615
7

Секции водоподогревателя с калачом, 301-9424
7

Секции радиаторные, 301-9352
36

Сетки металлические в рамках площадью в свету

до 0,2 м2, 301-3067
12

до 0,3 м2, 301-3068
12

до 0,5 м2, 301-3069
12

более 0,5 м2, 301-3070
12

Сидения к унитазам деревянные, 301-1516
43

Сифон чугунный двухоборотный асфальтированный, 301-1515
43

Скрубберы центробежные циклонные

ЦВП-4, 301-3104
39

ЦВП-6, 301-3105
39

ЦВП-8, 301-3106
39

Скрубберы, 301-9440
39

Сливы больничные (видуары) полуфарфоровые и фарфоровые с металлической решеткой, ножной педалью, смесителем и бачком для дезинфицирующего раствора, 301-0611
43

Смесители для ванн СМ-В-ШТ с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой, 301-0621
43

Смесители для душевых установок

СМ-Д-СТФ со стационарной душевой трубкой и сеткой, фарфоровым корпусом, 301-0623
43

СМ-Д-ШЛ с душевой сеткой на гибком шланге, 301-0624
43

СМ-Д-ШЛФ с душевой сеткой на гибком шланге с фарфоровым корпусом, 301-0625
43

Смесители для умывальников

СМ-УМ-ПШЛ парикмахерских, с гибким шлангом и сеткой, 301-0615
43

СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками, 301-0627
43

СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором, 301-0628
43

СМ-УМ-НВА настенные, с верхним изливом, с аэратором, 301-0629
43

Смесители лабораторные

СМЛ2Н настольные с двумя изливами для горячей и холодной воды, 301-0612
43

СМЛНС настенные, 301-0613
44

Смесители латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения, 301-1527
44

Смесители общие для ванн и умывальников

СМ-ВУ-ШЛР с душевой сеткой на гибком шланге с золотниково-кривошипным переключателем, 301-0617
44

с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР, 301-0618
44

с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР с цельнолитым корпусом, 301-0619
44

с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛФР с фарфоровым корпусом, 301-0620
44

Смесители, 301-9450
43

Смывные трубы с резиновыми манжетами, 302-1518
51

Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром

до 15 мм, 302-1228
49

до 20 мм, 302-1229
49

до 25 мм, 302-1230
49

до 32 мм, 302-1231
49

до 40 мм, 302-1232
49

до 50 мм, 302-1233
49

до 65 мм, 302-1234
50

до 80 мм, 302-1235
50

Соединительная арматура трубопроводов,

переход диаметром 160*140 мм, 302-3375
50

тройник прямой диаметром 160 мм, 302-3376
50

Соединительные детали «Vestol» размером

1/2", 302-1381
50

3/4", 302-1382
50

1", 302-1383
50

Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром

до 15 мм, 302-1244
50

до 20 мм, 302-1245
50

до 25 мм, 302-1246
50

до 32 мм, 302-1247
50

до 40 мм, 302-1248
50

до 50 мм, 302-1249
50

до 65 мм, 302-1250
50

до 80 мм, 302-1251
50

Станция управления и защиты ЭЦВ "СУ3-10" (Ливны), 301-1051
31

Станция управления и защиты ЭЦВ "СУ3-22" (Беларусь), 301-1052
31

Станция управления и защиты ЭЦВ "СУ3-32" (Беларусь), 301-1053
32

Станция управления и защиты ЭЦВ "СУ3-40" (Ливны), 301-1054
32

Стволы пожарные ручные марки РС, диаметр 50 мм, 301-1201
37

Счетчик воды универсальный, марка

СBK-15-3-2, 301-2101
12

СBK-20-5, 301-2102
12

СВМ-25, 301-2103
12

СВМ-32, 301-2104
12

СВМ-40, 301-2105
12

СКБ-25, 301-2106
12

СКБ-32, 301-2107
13

СКБ-40, 301-2108
13

ВСКМ 90-25, 301-2109
13

ВСКМ 90-32, 301-2110
13

ВСКМ 90-40, 301-2111
13

Счетчик газа, марка

BK-G 1,6, 301-1698
32

BK-G 2,5, 301-1699
32

BK-G 4, 301-1700
32

BK-G 4Т, 301-1701
32

ВК-G 6, 301-1702
32

ВК-G 6Т, 301-1703
32

ВК-G 10, 301-1704
32

ВК-G 10Т, 301-1705
32

ВК-G 16, 301-1706
32

ВК-G 25, 301-1707
32

ВК-G 40, 301-1708
32

NPM-G 1,6, 301-1709
32

NPM-G 2,5, 301-1710
32

NPM-G 4, 301-1711
32

РЛ-G 2,5, 301-1712
32

РЛ-G 4, 301-1713
32

СГД-G 1,6, 301-1714
32

СГД-G 2,5, 301-1715
32

СГМ-G 1,6, 301-1716
32

СГМ-G 2,5, 301-1717
32

СГ-16МТ-100, 301-1718
32

СГ-16МТ-250-2, 301-1719
32

СГ-16МТ-400-2, 301-1720
32

СГ-16МТ-650-2, 301-1721
32

СГ-16МТ-800-2, 301-1722
32

СГ-16МТ-1000-2, 301-1723
32

СГ-16МТ-1600-2, 301-1724
32

СГ-16МТ-2500-2, 301-1725
32

СГ-16МТ-4000-2, 301-1726
32

Счетчик горячей воды, марка

ОСВУ-25, 301-3401
13

ОСВУ-32, 301-3402
13

ОСВУ-40, 301-3403
13

ВСГ-15, 301-3419
13

СКВГ-15, 301-3420
13

MTH-25, 301-3404
13

MTH-32, 301-3405
13

MTH-40, 301-3406
13

MTW-25, 301-3407
13

MTW-32, 301-3408
13

MTW-40, 301-3409
13

M-VR-W-25, 301-3410
13

M-VR-W-32, 301-3411
13

M-VR-W-40, 301-3412
13

M 190 MTH-1,5-15-165, 301-3413
13

S 100 EVZK-DL-3-15-110, 301-3414
13

S 100 EVZK-DL-5-20-130, 301-3415
13

S 140 ETN-3-15-110, 301-3416
13

S 140 ETN-3-20-110, 301-3417
13

S 140 ETN-5-20-130, 301-3418
13

Счетчик тепла, марка

ТСР - 031, диаметр условного прохода 10 мм, 301-0950
34

ТСР - 031, диаметр условного прохода 15 мм, 301-0951
34

ТСР - 031, диаметр условного прохода 20 мм, 301-0952
34

ТСР - 031, диаметр условного прохода 25 мм, 301-0953
34

ТСР - 031, диаметр условного прохода 32 мм, 301-0954
34

ТСР - 031, диаметр условного прохода 40 мм, 301-0955
34

ТСР - 031, диаметр условного прохода 50 мм, 301-0956
34

ТСР - 031, диаметр условного прохода 65 мм, 301-0957
34

ТСР - 031, диаметр условного прохода 80 мм, 301-0958
34

ТСР - 031, диаметр условного прохода 100 мм, 301-0959
34

ТСР - 031, диаметр условного прохода 150 мм, 301-0960
34

ТСР - 031, диаметр условного прохода 200 мм, 301-0961
34

Счетчик холодной воды, марка

ВСХ-15, 301-3140
13

ВСХ-25, 301-3151
13

ВСХ-32, 301-3152
13

ВСХ-40, 301-3153
13

ОСВХ-25, 301-3154
13

ОСВХ-32, 301-3155
13

ОСВХ-40, 301-3156
13

СКВ-15, 301-3139
13

MTK-25, 301-3157
13

MTK-32, 301-3158
13

MTK-40, 301-3159
13

M-VR-K-25, 301-3160
13

M-VR-K-32, 301-3161
13

M-VR-K-40, 301-3162
13

M 100 MNR-1,5-15-190, 301-3164
13

M 100 MNR-2,5-20-190, 301-3169
13

M 100 MNR-3,5-20-260, 301-3170
13

M 110 MPR-1,5-15-165, 301-3171
13

M 110 MPR-2,5-20-190, 301-3172
13

M 120 MTR-1,5-15-165, класс В, 301-3173
13

M 120 MTR-2,5-20-190, класс В, 301-3174
13

M 120 MTR-1,5-15-165, класс С, 301-3175
13

M 120 MTR-2,5-20-190, класс С, 301-3176
13

M 190 MTH-2,5-20-190, 301-3177
13

S 100 EVZK-DL-3-15-80, 301-3178
13

S 100 EVZK-DL-3-15-110, 301-3179
13

S 100 EVZK-DL-5-20-130, 301-3180
13

Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 15 мм, 301-3181
12

Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 20 мм, 301-3182
12

Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 25 мм, 301-3183
12

Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм, 301-3165
12

Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 40 мм, 301-3184
12

Счетчики (водомеры) турбинные диаметром

50 мм, 301-3378
12

65 мм, 301-3379
12

80 мм, 301-3166
12

150 мм, 301-3167
12

200 мм, 301-3168
12

Тепловычислитель энергозависимый, марка

ТСРВ-032, 3 канала выхода, 301-0898
34

ТСРВ-023, 6 каналов выхода, 301-0899
34

ТСРВ-024, 9 каналов выхода, 301-0900
34

Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе, 301-1467
34

Термосмесители воды ТСВБ, 301-0632
44

Термосмесители для ванн ТСМ-ВШЛ с душевой сеткой на гибком шланге, 301-0633
44

Тоннели керамические (насадки), 301-9460
18

Топочные дверки, 301-1506
33

Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой

Т-50 размером 260х140х110 мм (в экспортном исполнении), 301-0634
38

Т-50 размером 260х140х110 мм, 301-0635
38

Т-100М размером 355х200х142 мм (в экспортном исполнении), малые, 301-0636
38

Т-100М размером 355х200х142 мм, малые, 301-0637
38

Тройник размером

1/2", 302-1474
50

3/4", 302-1475
50

1", 302-1476
50

Тройники вилкообразные, 301-9165
30

Труба соединительная, 301-0036
18

Труба соединительная, 301-9296
18

Трубка контрольная, 301-3281
34

Трубка контрольная, 301-9414
34

Трубка отвода конденсата

ДУ 50 мм, 301-3275
28

ДУ 65 мм, 301-3276
28

ДУ 80 мм, 301-3277
28

ДУ 100 мм, 301-3278
28

ДУ 125 мм, 301-3279
28

ДУ 150 мм, 301-3280
28

Трубка отвода конденсата, 301-9412
28

Трубки защитные гофрированные, 301-1380
34

Трубки защитные гофрированные, 301-9920
34

Трубопроводы для внутренней канализации

из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм, 302-1324
50

из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм, 302-1325
50

из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм отечественного производства, 302-1111
50

Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения, наружный диаметр

57 мм, толщина стенки 3,5 мм, 302-1254
50

89 мм, толщина стенки 3,5 мм, 302-1255
50

108 мм, толщина стенки 4 мм, 302-1256
50

Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром

50 мм, 302-3288
50

65 мм, 302-3293
50

80 мм, 302-3289
50

100 мм, 302-3290
50

125 мм, 302-3291
50

150 мм, 302-3292
50

Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром

15 мм, 302-1311
50

20 мм, 302-1312
50

25 мм, 302-1313
50

32 мм, 302-1314
50

40 мм, 302-1315
51

50 мм, 302-1316
51

Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр

45 мм, толщина стенки 3,5 мм, 302-1331
51

57 мм, толщина стенки 3,5 мм, 302-1317
51

76 мм, толщина стенки 3,5 мм, 302-1318
51

89 мм, толщина стенки 3,5 мм, 302-1319
51

108 мм, толщина стенки 4 мм, 302-1320
51

133 мм, толщина стенки 4 мм, 302-1321
51

159 мм, толщина стенки 4 мм, 302-1322
51

219 мм, толщина стенки 6 мм, 302-1323
51

Трубопроводы из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, 302-9517
51

Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром

50 мм, 302-9660
51

50 мм, 302-3339
51

100 мм, 302-9661
51

100 мм, 302-3340
51

Трубопроводы обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметром

40 мм, 302-1595
51

50 мм, 302-1596
51

80 мм, 302-1597
51

100 мм, 302-1598
51

150 мм, 302-1599
51

200 мм, 302-1600
51

Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром

до 40 мм, 302-3294
51

до 50 мм, 302-3295
51

до 80 мм, 302-3296
51

до 100 мм, 302-3297
51

до 150 мм, 302-3298
51

до 200 мм, 302-3299
51

Трубопроводы обвязки с фланцами, 302-9516
51

Трубопроводы с гильзами, 302-9515
51

Трубы сливные из стальных водо-газопроводных труб диаметром 32 мм неоцинкованные, 302-0639
51

Трубы сливные из стальных водо-газопроводных труб диаметром 32 мм оцинкованные, 302-0638
51

Угольник Н-В размером

1/2", 302-1471
50

3/4", 302-1472
50

1", 302-1473
50

Угольники прямые, 302-3246
50

Узел выкидной трубы конденсатосборника

ДУ 50 мм, 301-3269
28

ДУ 65 мм, 301-3270
28

ДУ 80 мм, 301-3271
28

ДУ 100 мм, 301-3272
28

ДУ 125 мм, 301-3273
28

ДУ 150 мм, 301-3274
28

Узел выкидной трубы конденсатосборника, 301-9411
28

Узлы насосов ручных из стальных водогазопроводных труб с 4-мя сальниковыми кранами и обратным клапаном диаметром 40 мм, 301-1470
31

Узлы насосов ручных с трубной обвязкой и арматурой, 301-9470
31

Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка

до 250 мм, 301-3114
17

до 355 мм, 301-3115
17

до 560 мм, 301-3116
17

до 800 мм, 301-3117
17

до 1000 мм, 301-3118
17

до 1250 мм, 301-3119
17

Узлы прохода, 301-9620
17

Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми

№ 1,2; ДЛ-2.5; В-0.8, 302-1210
51

№ 3,4,5; ДЛ-2.8; В-0.8, 302-1211
51

№ 6,7; ДЛ-3.1; В-0.8, 302-1212
51

Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных

неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм, 302-0881
51

неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм, 302-0882
51

неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм, 302-0883
51

неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм, 302-0884
51

неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 40 мм, 302-0885
51

неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 50 мм, 302-0886
51

оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм, 302-0887
52

оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 20 мм, 302-0888
52

оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм, 302-0889
52

оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 32 мм, 302-0890
52

оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 40 мм, 302-0891
52

оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 50 мм, 302-0892
52

оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 65 мм, 302-0893
52

оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 80 мм, 302-0894
52

оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 90 мм, 302-3338
52

оцинкованных труб с гильзами диаметром 100 мм, 302-0895
52

оцинкованных труб с гильзами диаметром 125 мм, 302-0896
52

оцинкованных труб с гильзами диаметром 150 мм, 302-0897
52

Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром

50 мм, 302-0898
52

100 мм, 302-0899
52

150 мм, 302-0900
52

Указатель уровня 12с17бк кранового типа давлением 3,9 Мпа (40 кгс/см2) с водоуказательным стеклом, номер 2, 301-1464
34

Умывальник групповой чугунный, эмалированный с педальным пуском, диаметром 1000 мм, 301-1550
43

Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,

овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм, 301-0825
42

овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм, 301-0827
42

полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм, 301-0846
42

полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х560х150 мм, 301-0847
42

полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм, 301-0848
42

прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм, 301-0856
42

прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм, 301-0857
42

прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм, 301-0858
42

прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм, 301-0859
42

прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм, 301-0860
42

прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 400-500х300х135 мм, 301-0861
42

прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 550х420х150 мм, 301-0862
42

прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 600х450х150 мм, 301-0863
42

прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 650х500х150 мм, 301-0864
43

прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 700х600х150 мм, 301-0865
43

Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,

овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм, 301-0644
42

овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0647
42

овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм, 301-0649
42

овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм, 301-0651
42

овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0652
42

овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм, 301-0653
42

овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0654
42

овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0655
42

прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 400-500х300х135 мм, 301-0668
42

прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 550х420х150 мм, 301-0669
42

прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 600х450х150 мм, 301-0670
42

прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 650х500х150 мм, 301-0671
42

прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 700х600х150 мм, 301-0672
42

полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550-480х180, 301-0675
42

Унитаз-компакт «Комфорт», 301-1521
40

Унитазы напольные керамические шамотированные, 301-0904
40

Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые

УНТЦ и УНТПЦ тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском с цельноотлитой полочкой, 301-0905
40

УНТ, УНТП и УНТП1 тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки, 301-0906
40

Установка шкафная с регулятором давления РД-50м (с утеплением) ШП-2, 302-1736
49

Установка шкафная, 302-9480
49

Устройство противонакипное ПМУ-1 магнитное наборное, 301-0910
34

Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам, 302-9911
48

Фасонные части, 302-9490
48

Фиксатор для арматуры пластиковый, 302-1464
50

Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером

1/2", 302-1461
50

3/4", 302-1462
50

1", 302-1463
50

Фильтр магнитный муфтовый ФММ-15, 301-1311
38

Фильтр магнитный муфтовый ФММ-32, 301-1312
38

Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-40, 301-1869
39

Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-50, 301-1870
39

Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-80, 301-1263
39

Фильтры аэрозольные В-1. фильтрующий материал ФПП-15-4.5. фильтрующая поверхность ФП 1,0 м2, 301-2030
38

Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью

до 10 тыс. м3/час, 301-2041
38

до 20 тыс. м3/час, 301-2042
38

до 31,5 тыс. м3/час, 301-2043
38

до 40 тыс. м3/час, 301-2044
38

до 63 тыс. м3/час, 301-2045
38

до 80 тыс. м3/час, 301-2046
38

до 125 тыс. м3/час, 301-2047
38

до 160 тыс. м3/час, 301-2048
38

до 200 тыс. м3/час, 301-2049
38

до 250 тыс. м3/час, 301-2050
38

Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью

до 10 тыс. м3/час, 301-2031
38

до 20 тыс. м3/час, 301-2032
38

до 31,5 тыс. м3/час, 301-2033
38

до 40 тыс. м3/час, 301-2034
38

до 63 тыс. м3/час, 301-2035
38

до 80 тыс. м3/час, 301-2036
38

до 125 тыс. м3/час, 301-2037
38

до 160 тыс. м3/час, 301-2038
38

до 200 тыс. м3/час, 301-2039
38

до 250 тыс. м3/час, 301-2040
38

Фильтры воздушные, 301-9614
38

Фильтры газовые сетчатые конические

Ду-40 мм, 301-0638
39

Ду-50 мм, 301-0639
39

Ду-80 мм, 301-0640
39

Ду-100 мм, 301-0641
39

Ду-150  мм, 301-0642
39

Ду-200 мм, 301-0643
39

Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром

25 мм, 301-1213
38

32 мм, 301-1214
38

40 мм, 301-1215
38

50 мм, 301-1216
38

65 мм, 301-1217
38

80 мм, 301-1218
38

100 мм, 301-1219
38

125 мм, 301-1220
38

150 мм, 301-1221
38

Фильтры для очистки воды, 301-9503
38

Фильтры фланцевые волосяные

ФВ-50 диаметром 50 мм, 301-1737
39

ФВ-100 диаметром 100 мм, 301-1738
39

ФВ-200 диаметром 200 мм, 301-1739
39

Фильтры фланцевые волосяные, 301-9502
38

Фильтры ячейковые ФЯЛ-1 с фильтрующим материалом ФПП, 301-2029
39

Фильтры, 301-9500
38

Фитинг для счетчика газа

ВК-G1,6-G4, 301-0645
32

ВК-G10, 301-0480
32

ВК-G16, 301-0481
32

ВК-G25, 301-0482
33

Фонтанчики питьевые ФТ-П-Н напольные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном с выпуском без чаши, 301-1096
43

Хомуты для крепления

канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 50 мм, 301-1097
30

канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 100 мм, 301-1098
30

кронштейнов оцинкованный, 301-0038
30

кронштейнов окрашенный, 301-0039
30

трубопроводов Фузиотерм, диаметром 15 мм, 301-1080
30

трубопроводов Фузиотерм, диаметром 25 мм, 301-1081
30

трубопроводов Фузиотерм, диаметром 32 мм, 301-1082
30

трубопроводов Фузиотерм, диаметром 40 мм, 301-1083
30

трубопроводов Фузиотерм, диаметром 50 мм, 301-1084
30

трубопроводов Фузиотерм, диаметром 63 мм, 301-1085
30

трубопроводов Фузиотерм, диаметром 75 мм, 301-1086
30

трубопроводов Фузиотерм, диаметром 110 мм, 301-1087
30

труб, 301-9690
30

труб, 301-0040
30

Циклоны

БЦ-2 батарейные, 301-3107
39

ЦН-15 одиночные марки 300П, 301-3108
39

ЦН-15 одиночные марки 500П, 301-3109
39

ЦН-15 групповые марки 500-2УП, 301-3110
39

ЦН-15 групповые марки 600-2УП, 301-3111
39

ЦН-15 групповые марки 600-4УП, 301-3112
39

ЦН-15 групповые марки 800-4УП, 301-3113
39

Циклоны, 301-9510
39

Чаша напольная чугунная эмалированная, 301-1522
40

Чистка стальная, 301-0037
18

Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали

круглые диаметром до 160 мм, 301-1119
39

круглые диаметром до 315 мм, 301-3071
39

круглые диаметром до 500 мм, 301-3072
39

круглые диаметром до 630 мм, 301-3073
39

круглые диаметром до 800 мм, 301-3074
39

круглые диаметром до 1000 мм, 301-3075
39

круглые диаметром до 1250 мм, 301-3076
39

круглые диаметром до 1400 мм, 301-3077
39

круглые диаметром до 1600 мм, 301-3078
39

круглые диаметром до 1800 мм, 301-3079
39

круглые диаметром до 2000 мм, 301-3080
39

прямоугольные периметром до 600 мм, 301-3081
39

прямоугольные периметром до 1000 мм, 301-3082
39

прямоугольные периметром до 1500 мм, 301-3084
39

прямоугольные периметром до 2400 мм, 301-3085
39

прямоугольные периметром до 3200 мм, 301-3086
39

прямоугольные периметром до 4800 мм, 301-3087
39

прямоугольные периметром до 5200 мм, 301-3088
39

прямоугольные периметром до 7200 мм, 301-3089
39

Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали

круглые, диаметром до 160 мм, 301-1222
39

круглые диаметром до 315 мм, 301-3090
39

круглые диаметром до 500 мм, 301-3091
39

круглые диаметром до 630 мм, 301-3092
39

круглые диаметром до 800 мм, 301-3093
39

круглые диаметром до 1500 мм, 301-3094
39

круглые диаметром до 2000 мм, 301-3095
39

прямоугольные периметром до 600 мм, 301-3096
39

прямоугольные периметром до 1000 мм, 301-3097
40

прямоугольные периметром до 1500 мм, 301-3098
40

прямоугольные периметром до 2400 мм, 301-3099
40

прямоугольные периметром до 3200 мм, 301-3100
40

прямоугольные периметром до 4500 мм, 301-3101
40

прямоугольные периметром до 5200 мм, 301-3102
40

прямоугольные периметром до 7200 мм, 301-3103
40

Шиберы, 301-9520
39

Шкафы духовые, 301-1503
33

Шкафы металлические для баллонов, 301-1742
18

Шкафы металлические для регулятора давления, 302-1743
49

Шкафы металлические, 301-9617
32

Шумоглушители трубчатые, 301-9871
12

Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали

№ 1 и 2, 302-1099
48

№ 3 и 4, 302-1100
48

№ 5, 302-1101
48

№ 6 и 7, 302-1102
48

Элеваторы, 302-9535
48

Электроды сравнения с датчиком потенциала, 301-9344
34

Элемент термостатический марки "Danfoss"

RTD-3130 Inova, 301-0980
37

RTD-3640, 301-0981
37

RTD-3642, 301-0982
37

RTD-3120, 301-0983
37

RTD-3650 MAX, 301-0984
37

RTD-3562, 301-0985
37

RTD-3565, 301-0986
37

RTD-3568, 301-0987
37

RTD-R, 301-0988
37

RTS, 301-0989
37

RTS-K, 301-0990
37

RTS Everis, 301-0991
37
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3Часть 3. Материалы и изделия для санитарно-технических работ

Раздел 3.01 Санитарно-технические материалы и изделия
3
Подраздел: Санитарно-технические материалы и изделия
3
Группа: Агрегаты отопительные и вентиляционные
3
Группа: Аппараты водонагревательные, водоподогреватели, колонки водогрейные
7
Группа: Баки и поддоны для воды
7
Группа: Баки расширительные и конденсационные
7
Группа: Баллоны для сжиженных газов
8
Группа: Вентиляторы
8
Группа: Виброизоляторы, вставки, глушители шума, пластины шумопоглащающие, сетки
11
Группа: Водомеры (счетчики)
12
Группа: Воздуховоды, воздухоотводы, воздухораспределители, воздухосборники
13
Группа: Воронки
18
Группа: Газогорелочное оборудование
18
Группа: Гребенки паро-водораспределительные
18
Группа: Грязевики
18
Группа: Дефлекторы
19
Группа: Диафрагмы камерные
19
Группа: Заглушки
19
Группа: Заслонки
20
Группа: Затворы гидравлические
20
Группа: Зонты
20
Группа: Калориферы
21
Группа: Камеры
22
Группа: Клапаны
23
Группа: Компенсаторы
27
Группа: Конвекторы отопительные
28
Группа: Кондиционеры
28
Группа: Конденсатоотводчики и комплектующие
28
Группа: Котлы
29
Группа: Крепления
30
Группа: Мусоропровод
30
Группа: Насосы
31
Группа: Отсосы
32
Группа: Плиты газовые
32
Группа: Счетчики газовые
32
Группа: Полотенцесушители
33
Группа: Приборы вентиляционных камер и шахт
33
Группа: Приборы печные
33
Группа: Прочие санитарно-технические материалы, изделия и приборы
33
Группа: Радиаторы, изделия для радиаторов и их монтажа
35
Группа: Регистры отопительные
37
Группа: Рукава, стволы и головки для рукавов
37
Группа: Трапы
38
Группа: Фильтры
38
Группа: Циклоны
39
Группа: Шиберы
39
Подраздел: Санитарно-технические приборы и комплектующие
40
Группа: Бачки смывные
40
Группа: Биде, унитазы, писсуары
40
Группа: Ванны
40
Группа: Кабины и поддоны душевые
41
Группа: Мойки и умывальники
41
Группа: Прочие санитарно-технические приборы и комплектующие
43
Группа: Раковины
43
Группа: Смесители
43
Раздел 3.02 Трубопроводы, арматура, фасонные и соединительные части
44
Группа: Вентили
44
Группа: Водомеры в трубной обвязке
45
Группа: Задвижки
45
Группа: Конденсатоотводчики в трубной обвязке
46
Группа: Краны
46
Группа: Прочие элементы
48
Группа: Регулятор давления и изделия для монтажа
48
Группа: Соединительная арматура трубопроводов
49
Группа: Трубопроводы
50
Группа: Трубопроводы обвязки
51
Группа: Трубы сливные
51
Группа: Узлы укрупненные монтажные (для трубопроводов)
51
Алфавитный указатель
53
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