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	ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

	ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ



	

	ТССЦ-05-2001



Часть 5. Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных строительных работ
	Шифр

ресурса
	Строительные материалы, изделия и конструкции
	Ед.

изм.
	Цена руб. на 01.01.2000

	
	
	
	отпускная
	сметная

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 5.01 Кабели

	Подраздел: Кабели силовые

	Группа: Кабели силовые с медными жилами на напряжение 660 в

	
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова:

	501-8177
	      ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 1,5 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 1,5 мм2, 501-8177"
	1000 м
	1 097,67 
	1 231,59 

	501-8178
	      ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 2,5 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 2,5 мм2, 501-8178"
	1000 м
	1 512,81 
	1 697,37 

	501-8179
	      ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 4,0 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 4,0 мм2, 501-8179"
	1000 м
	2 251,54 
	2 526,22 

	501-8180
	      ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 6,0 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 6,0 мм2, 501-8180"
	1000 м
	3 084,54 
	3 460,85 

	501-8181
	      ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 10 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 10 мм2, 501-8181"
	1000 м
	5 339,96 
	5 991,44 

	501-8182
	      ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 16 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 16 мм2, 501-8182"
	1000 м
	7 213,27 
	8 093,29 

	501-8183
	      ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм2, 501-8183"
	1000 м
	1 645,93 
	1 846,73 

	501-8184
	      ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 2,5 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 2,5 мм2, 501-8184"
	1000 м
	2 648,92 
	2 972,09 

	501-8185
	      ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм2, 501-8185"
	1000 м
	4 166,26 
	4 674,55 

	501-8186
	      ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм2, 501-8186"
	1000 м
	6 446,56 
	7 233,04 

	501-8187
	      ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм2, 501-8187"
	1000 м
	9 044,23 
	10 147,62 

	501-8188
	      ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм2, 501-8188"
	1000 м
	16 520,69 
	18 536,22 

	501-8189
	      ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 50 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 50 мм2, 501-8189"
	1000 м
	47 016,80 
	52 752,85 

	501-8190
	      ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2, 501-8190"
	1000 м
	2 383,17 
	2 673,92 

	501-8191
	      ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2, 501-8191"
	1000 м
	3 722,94 
	4 177,13 

	501-8192
	      ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 плюс 1х1,5xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 плюс 1х1,5, 501-8192"
	1000 м
	4 755,97 
	5 336,20 

	501-8193
	      ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 плюс 1х16xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 плюс 1х16, 501-8193"
	1000 м
	7 087,28 
	7 951,93 

	501-8194
	      ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2, 501-8194"
	1000 м
	6 377,98 
	7 156,10 

	501-8195
	      ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2, 501-8195"
	1000 м
	7 204,83 
	8 083,82 

	501-8196
	      ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2 плюс 1х4xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2 плюс 1х4, 501-8196"
	1000 м
	9 765,74 
	10 957,16 

	501-8197
	      ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2, 501-8197"
	1000 м
	12 117,20 
	13 595,50 

	501-8198
	      ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2 плюс 1х6xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2 плюс 1х6, 501-8198"
	1000 м
	15 309,90 
	17 177,71 

	501-8199
	      ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2, 501-8199"
	1000 м
	20 632,90 
	23 150,11 

	501-8200
	      ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2 плюс 1х10xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2 плюс 1х10, 501-8200"
	1000 м
	24 362,10 
	27 334,28 

	501-8201
	      ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм2 плюс 1х16xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм2 плюс 1х16, 501-8201"
	1000 м
	38 318,40 
	42 993,24 

	501-8202
	      ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм2 плюс 1х16xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм2 плюс 1х16, 501-8202"
	1000 м
	49 563,70 
	55 610,47 

	501-8203
	      ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 1,5 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 1,5 мм2, 501-8203"
	1000 м
	3 343,29 
	3 751,17 

	501-8204
	      ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм2, 501-8204"
	1000 м
	5 332,13 
	5 982,65 

	501-8205
	      ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм2, 501-8205"
	1000 м
	8 486,82 
	9 522,21 

	501-8206
	      ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм2, 501-8206"
	1000 м
	9 933,93 
	11 145,87 

	501-8207
	      ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм2, 501-8207"
	1000 м
	15 965,20 
	17 912,95 

	501-8208
	      ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм2, 501-8208"
	1000 м
	25 107,70 
	28 170,84 

	501-8209
	      ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 1,5 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 1,5 мм2, 501-8209"
	1000 м
	4 166,26 
	4 674,55 

	501-8210
	      ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм2, 501-8210"
	1000 м
	6 669,44 
	7 483,11 

	501-8211
	      ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм2, 501-8211"
	1000 м
	10 629,96 
	11 926,82 

	501-8212
	      ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2, 501-8212"
	1000 м
	15 824,92 
	17 755,56 

	501-8213
	      ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм2, 501-8213"
	1000 м
	24 737,92 
	27 755,94 

	501-8214
	      ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм2, 501-8214"
	1000 м
	39 678,65 
	44 519,45 

	
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида:

	501-8365
	      ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм2, 501-8365"
	1000 м
	7 678,25 
	8 615,00 

	501-8366
	      ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм2, 501-8366"
	1000 м
	9 028,87 
	10 130,40 

	501-8367
	      ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм2, 501-8367"
	1000 м
	13 057,70 
	14 650,74 

	501-8368
	      ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм2, 501-8368"
	1000 м
	19 416,80 
	21 785,65 

	501-8369
	      ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2, 501-8369"
	1000 м
	6 174,95 
	6 928,30 

	501-8370
	      ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2, 501-8370"
	1000 м
	6 987,93 
	7 840,45 

	501-8371
	      ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2, 501-8371"
	1000 м
	8 975,29 
	10 070,28 

	501-8372
	      ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2 плюс 1х2,5xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2 плюс 1х2,5, 501-8372"
	1000 м
	10 487,30 
	11 766,75 

	501-8373
	      ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2, 501-8373"
	1000 м
	11 682,40 
	13 107,65 

	501-8374
	      ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2 плюс 1х4xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2 плюс 1х4, 501-8374"
	1000 м
	14 010,50 
	15 719,78 

	501-8375
	      ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2, 501-8375"
	1000 м
	17 555,20 
	19 696,93 

	501-8376
	      ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2 плюс 1х6xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2 плюс 1х6, 501-8376"
	1000 м
	22 337,10 
	25 062,23 

	501-8377
	      ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2, 501-8377"
	1000 м
	27 600,10 
	30 967,31 

	501-8378
	      ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2 плюс 1х10xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2 плюс 1х10, 501-8378"
	1000 м
	32 425,40 
	36 381,30 

	501-8379
	      ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 1,5 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 1,5 мм2, 501-8379"
	1000 м
	6 405,92 
	7 187,44 

	501-8380
	      ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм2, 501-8380"
	1000 м
	8 581,87 
	9 628,86 

	501-8381
	      ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм2, 501-8381"
	1000 м
	10 875,60 
	12 202,42 

	501-8382
	      ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм2, 501-8382"
	1000 м
	16 044,20 
	18 001,59 

	501-8383
	      ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм2, 501-8383"
	1000 м
	24 274,60 
	27 236,10 

	501-8384
	      ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм2, 501-8384"
	1000 м
	33 783,40 
	37 904,97 

	501-8385
	      ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 1,5 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 1,5 мм2, 501-8385"
	1000 м
	7 490,23 
	8 404,04 

	501-8386
	      ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм2, 501-8386"
	1000 м
	9 374,46 
	10 518,15 

	501-8387
	      ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм2, 501-8387"
	1000 м
	12 885,10 
	14 457,08 

	501-8388
	      ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2, 501-8388"
	1000 м
	17 392,70 
	19 514,61 

	501-8389
	      ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм2, 501-8389"
	1000 м
	42 446,40 
	47 624,86 

	
	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,:

	501-8434
	      NYM 2х1,5 мм2xe "Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,::NYM 2х1,5 мм2, 501-8434"
	1000 м
	1 889,23 
	2 119,71 

	501-8435
	      NYM 2х2,5 мм2xe "Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,::NYM 2х2,5 мм2, 501-8435"
	1000 м
	3 257,57 
	3 655,00 

	501-8436
	      NYM 3х1,5 мм2xe "Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,::NYM 3х1,5 мм2, 501-8436"
	1000 м
	3 966,56 
	4 450,48 

	501-8437
	      NYM 3х2,5 мм2xe "Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,::NYM 3х2,5 мм2, 501-8437"
	1000 м
	4 335,26 
	4 864,17 

	501-8438
	      NYM 4х1,5 мм2xe "Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,::NYM 4х1,5 мм2, 501-8438"
	1000 м
	3 838,87 
	4 307,22 

	501-8439
	      NYM 4х2,5 мм2xe "Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,::NYM 4х2,5 мм2, 501-8439"
	1000 м
	6 449,82 
	7 236,70 

	501-8440
	      NYM 5х1,5 мм2xe "Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,::NYM 5х1,5 мм2, 501-8440"
	1000 м
	6 547,47 
	7 346,26 

	501-8441
	      NYM 5х2,5 мм2xe "Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,::NYM 5х2,5 мм2, 501-8441"
	1000 м
	10 312,86 
	11 571,03 

	Группа: Кабели силовые с медными жилами на напряжение 1000 в

	
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова:

	501-8215
	      ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 16 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 16 мм2, 501-8215"
	1000 м
	7 677,68 
	8 614,36 

	501-8216
	      ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 25 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 25 мм2, 501-8216"
	1000 м
	11 430,00 
	12 824,46 

	501-8217
	      ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 35 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 35 мм2, 501-8217"
	1000 м
	15 347,70 
	17 220,12 

	501-8218
	      ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 50 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 50 мм2, 501-8218"
	1000 м
	20 449,20 
	22 944,00 

	501-8219
	      ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 70 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 70 мм2, 501-8219"
	1000 м
	28 667,90 
	32 165,38 

	501-8220
	      ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 120 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 120 мм2, 501-8220"
	1000 м
	49 412,00 
	55 440,26 

	501-8221
	      ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 150 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 150 мм2, 501-8221"
	1000 м
	61 258,30 
	68 731,81 

	501-8222
	      ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 185 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 185 мм2, 501-8222"
	1000 м
	76 430,60 
	85 755,13 

	501-8223
	      ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 240 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 240 мм2, 501-8223"
	1000 м
	99 465,70 
	111 600,52 

	501-8224
	      ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм2, 501-8224"
	1000 м
	1 278,37 
	1 434,33 

	501-8225
	      ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 2,5 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 2,5 мм2, 501-8225"
	1000 м
	2 033,90 
	2 282,04 

	501-8226
	      ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм2, 501-8226"
	1000 м
	3 267,74 
	3 666,40 

	501-8227
	      ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм2, 501-8227"
	1000 м
	4 892,27 
	5 489,13 

	501-8228
	      ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм2, 501-8228"
	1000 м
	7 996,27 
	8 971,82 

	501-8229
	      ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм2, 501-8229"
	1000 м
	15 359,10 
	17 232,91 

	501-8230
	      ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 25 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 25 мм2, 501-8230"
	1000 м
	23 135,00 
	25 957,47 

	501-8231
	      ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 35 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 35 мм2, 501-8231"
	1000 м
	31 022,00 
	34 806,68 

	501-8232
	      ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 50 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 50 мм2, 501-8232"
	1000 м
	41 135,20 
	46 153,69 

	501-8233
	      ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 70 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 70 мм2, 501-8233"
	1000 м
	58 236,40 
	65 341,24 

	501-8234
	      ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 150 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 150 мм2, 501-8234"
	1000 м
	124 976,00 
	140 223,07 

	501-8235
	      ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2, 501-8235"
	1000 м
	2 844,73 
	3 191,78 

	501-8236
	      ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2, 501-8236"
	1000 м
	4 097,10 
	4 596,95 

	501-8237
	      ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 плюс 1х1,5xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 плюс 1х1,5, 501-8237"
	1000 м
	4 997,13 
	5 606,78 

	501-8238
	      ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2, 501-8238"
	1000 м
	4 763,00 
	5 344,09 

	501-8239
	      ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2 плюс 1х2,5xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2 плюс 1х2,5, 501-8239"
	1000 м
	5 772,00 
	6 476,18 

	501-8240
	      ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2, 501-8240"
	1000 м
	7 204,83 
	8 083,82 

	501-8241
	      ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2 плюс 1х4xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2 плюс 1х4, 501-8241"
	1000 м
	8 997,81 
	10 095,54 

	501-8242
	      ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2, 501-8242"
	1000 м
	14 015,10 
	15 724,94 

	501-8243
	      ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2 плюс 1х6xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2 плюс 1х6, 501-8243"
	1000 м
	45 517,10 
	51 070,19 

	501-8244
	      ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2, 501-8244"
	1000 м
	22 596,70 
	25 353,50 

	501-8245
	      ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2 плюс 1х10xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2 плюс 1х10, 501-8245"
	1000 м
	26 265,30 
	29 469,67 

	501-8246
	      ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм2, 501-8246"
	1000 м
	33 912,70 
	38 050,05 

	501-8247
	      ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм2 плюс 1х16xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм2 плюс 1х16, 501-8247"
	1000 м
	40 841,50 
	45 824,16 

	501-8248
	      ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм2, 501-8248"
	1000 м
	45 693,30 
	51 267,88 

	501-8249
	      ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм2 плюс 1х16xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм2 плюс 1х16, 501-8249"
	1000 м
	53 028,50 
	59 497,98 

	501-8250
	      ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм2, 501-8250"
	1000 м
	63 668,10 
	71 435,61 

	501-8251
	      ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 70 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 70 мм2, 501-8251"
	1000 м
	87 116,90 
	97 745,16 

	501-8253
	      ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 95 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 95 мм2, 501-8253"
	1000 м
	119 319,00 
	133 875,92 

	501-8254
	      ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 120 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 120 мм2, 501-8254"
	1000 м
	149 853,00 
	168 135,07 

	501-8255
	      ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 150 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 150 мм2, 501-8255"
	1000 м
	184 643,00 
	207 169,45 

	501-8256
	      ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 185 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 185 мм2, 501-8256"
	1000 м
	227 804,00 
	255 596,09 

	501-8257
	      ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 1,5 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 1,5 мм2, 501-8257"
	1000 м
	2 619,94 
	2 939,57 

	501-8258
	      ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм2, 501-8258"
	1000 м
	4 162,60 
	4 670,44 

	501-8259
	      ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм2, 501-8259"
	1000 м
	6 686,30 
	7 502,03 

	501-8260
	      ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм2, 501-8260"
	1000 м
	9 933,93 
	11 145,87 

	501-8261
	      ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм2, 501-8261"
	1000 м
	15 965,20 
	17 912,95 

	501-8262
	      ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм2, 501-8262"
	1000 м
	25 107,70 
	28 170,84 

	501-8263
	      ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 25 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 25 мм2, 501-8263"
	1000 м
	42 175,90 
	47 321,36 

	501-8264
	      ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 35 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 35 мм2, 501-8264"
	1000 м
	57 529,40 
	64 547,99 

	501-8265
	      ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 50 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 50 мм2, 501-8265"
	1000 м
	81 190,70 
	91 095,97 

	501-8266
	      ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 70 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 70 мм2, 501-8266"
	1000 м
	127 585,00 
	143 150,37 

	501-8267
	      ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 95 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 95 мм2, 501-8267"
	1000 м
	172 646,00 
	193 708,81 

	501-8268
	      ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 1,5 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 1,5 мм2, 501-8268"
	1000 м
	5 788,68 
	6 494,90 

	501-8269
	      ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм2, 501-8269"
	1000 м
	5 158,00 
	5 787,28 

	501-8270
	      ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм2, 501-8270"
	1000 м
	8 174,38 
	9 171,66 

	501-8271
	      ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2, 501-8271"
	1000 м
	11 940,50 
	13 397,24 

	501-8272
	      ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм2, 501-8272"
	1000 м
	22 245,30 
	24 959,23 

	501-8273
	      ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм2, 501-8273"
	1000 м
	33 230,40 
	37 284,51 

	501-8274
	      ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 25 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 25 мм2, 501-8274"
	1000 м
	53 018,20 
	59 486,42 

	501-8275
	      ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 35 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 35 мм2, 501-8275"
	1000 м
	71 130,40 
	79 808,31 

	
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида:

	501-8390
	      ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм2, 501-8390"
	1000 м
	9 825,77 
	11 024,52 

	501-8391
	      ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм2, 501-8391"
	1000 м
	13 869,00 
	15 561,02 

	501-8392
	      ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм2, 501-8392"
	1000 м
	20 558,70 
	23 066,86 

	501-8393
	      ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 25 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 25 мм2, 501-8393"
	1000 м
	28 450,70 
	31 921,69 

	501-8394
	      ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 35 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 35 мм2, 501-8394"
	1000 м
	37 390,70 
	41 952,37 

	501-8395
	      ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 50 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 50 мм2, 501-8395"
	1000 м
	49 122,20 
	55 115,11 

	501-8396
	      ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2, 501-8396"
	1000 м
	12 773,60 
	14 331,98 

	501-8397
	      ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2 плюс 1х4xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2 плюс 1х4, 501-8397"
	1000 м
	14 541,22 
	16 315,25 

	501-8398
	      ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2, 501-8398"
	1000 м
	18 902,60 
	21 208,72 

	501-8399
	      ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2 плюс 1х6xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2 плюс 1х6, 501-8399"
	1000 м
	21 566,90 
	24 198,06 

	501-8400
	      ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2, 501-8400"
	1000 м
	28 878,20 
	32 401,34 

	501-8401
	      ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2 плюс 1х10xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2 плюс 1х10, 501-8401"
	1000 м
	31 486,70 
	35 328,08 

	501-8402
	      ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм2, 501-8402"
	1000 м
	42 042,60 
	47 171,80 

	501-8403
	      ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм2 плюс 1х16xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм2 плюс 1х16, 501-8403"
	1000 м
	48 372,30 
	54 273,72 

	501-8404
	      ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм2, 501-8404"
	1000 м
	54 709,60 
	61 384,17 

	501-8405
	      ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм2 плюс 1х16xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм2 плюс 1х16, 501-8405"
	1000 м
	60 864,20 
	68 289,63 

	501-8406
	      ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм2 плюс 1х25xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм2 плюс 1х25, 501-8406"
	1000 м
	64 546,10 
	72 420,72 

	501-8407
	      ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм2, 501-8407"
	1000 м
	78 341,70 
	87 899,39 

	501-8408
	      ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм2 плюс 1х25xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм2 плюс 1х25, 501-8408"
	1000 м
	90 760,50 
	101 833,28 

	501-8409
	      ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм2 плюс 1х35xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм2 плюс 1х35, 501-8409"
	1000 м
	95 298,50 
	106 924,92 

	501-8410
	      ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 70 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 70 мм2, 501-8410"
	1000 м
	106 971,00 
	120 021,46 

	501-8411
	      ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 70 мм2 плюс 1х25xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 70 мм2 плюс 1х25, 501-8411"
	1000 м
	120 959,00 
	135 716,00 

	501-8412
	      ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 70 мм2 плюс 1х35xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 70 мм2 плюс 1х35, 501-8412"
	1000 м
	123 084,00 
	138 100,25 

	501-8413
	      ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 95 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 95 мм2, 501-8413"
	1000 м
	139 771,00 
	156 823,06 

	501-8414
	      ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 95 мм2 плюс 1х25xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 95 мм2 плюс 1х25, 501-8414"
	1000 м
	161 108,00 
	180 763,18 

	501-8415
	      ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 95 мм2 плюс 1х35xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 95 мм2 плюс 1х35, 501-8415"
	1000 м
	165 010,00 
	185 141,22 

	501-8416
	      ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 120 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 120 мм2, 501-8416"
	1000 м
	172 142,00 
	193 143,32 

	501-8417
	      ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 150 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 150 мм2, 501-8417"
	1000 м
	209 169,00 
	234 687,62 

	501-8418
	      ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 185 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 185 мм2, 501-8418"
	1000 м
	261 490,00 
	293 391,78 

	501-8419
	      ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 240 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 240 мм2, 501-8419"
	1000 м
	343 254,00 
	385 130,99 

	501-8420
	      ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм2, 501-8420"
	1000 м
	12 310,10 
	13 811,93 

	501-8421
	      ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм2, 501-8421"
	1000 м
	16 004,20 
	17 956,71 

	501-8422
	      ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм2, 501-8422"
	1000 м
	22 996,20 
	25 801,74 

	501-8423
	      ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм2, 501-8423"
	1000 м
	33 903,20 
	38 039,39 

	501-8424
	      ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 25 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 25 мм2, 501-8424"
	1000 м
	50 506,00 
	56 667,73 

	501-8425
	      ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 35 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 35 мм2, 501-8425"
	1000 м
	72 536,60 
	81 386,07 

	501-8426
	      ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 50 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 50 мм2, 501-8426"
	1000 м
	92 502,20 
	103 787,47 

	501-8427
	      ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 70 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 70 мм2, 501-8427"
	1000 м
	129 130,00 
	144 883,86 

	501-8428
	      ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 95 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 95 мм2, 501-8428"
	1000 м
	175 955,00 
	197 421,51 

	501-8429
	      ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм2, 501-8429"
	1000 м
	12 291,70 
	13 791,29 

	501-8430
	      ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм2, 501-8430"
	1000 м
	18 464,50 
	20 717,17 

	501-8431
	      ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм2, 501-8431"
	1000 м
	49 542,20 
	55 586,35 

	501-8432
	      ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 25 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 25 мм2, 501-8432"
	1000 м
	72 806,30 
	81 688,67 

	501-8433
	      ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 35 мм2xe "Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида::ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 35 мм2, 501-8433"
	1000 м
	95 575,60 
	107 235,82 

	Группа: Кабели силовые с алюминиевыми жилами на напряжение 660 в

	
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова:


	501-8276
	      АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 2,5 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 2,5 мм2, 501-8276"
	1000 м
	520,34 
	583,82 

	501-8277
	      АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 4,0 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 4,0 мм2, 501-8277"
	1000 м
	659,00 
	739,40 

	501-8278
	      АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 6,0 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 6,0 мм2, 501-8278"
	1000 м
	794,31 
	891,21 

	501-8279
	      АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 10 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 10 мм2, 501-8279"
	1000 м
	1 189,03 
	1 334,09 

	501-8280
	      АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 16 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 16 мм2, 501-8280"
	1000 м
	1 672,08 
	1 876,08 

	501-8281
	      АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм2, 501-8281"
	1000 м
	643,05 
	721,51 

	501-8282
	      АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 2,5 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 2,5 мм2, 501-8282"
	1000 м
	661,31 
	741,99 

	501-8283
	      АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм2, 501-8283"
	1000 м
	960,13 
	1 077,26 

	501-8284
	      АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм2, 501-8284"
	1000 м
	1 208,32 
	1 355,73 

	501-8285
	      АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм2, 501-8285"
	1000 м
	1 698,18 
	1 905,36 

	501-8286
	      АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм2, 501-8286"
	1000 м
	3 283,11 
	3 683,65 

	501-8287
	      АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2, 501-8287"
	1000 м
	938,90 
	1 053,45 

	501-8288
	      АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 плюс 1х1,5xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 плюс 1х1,5, 501-8288"
	1000 м
	1 542,42 
	1 730,59 

	501-8289
	      АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2, 501-8289"
	1000 м
	1 363,44 
	1 529,78 

	501-8290
	      АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2 плюс 1х2,5xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2 плюс 1х2,5, 501-8290"
	1000 м
	1 671,51 
	1 875,43 

	501-8291
	      АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2, 501-8291"
	1000 м
	1 730,84 
	1 942,00 

	501-8292
	      АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2 плюс 1х4xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2 плюс 1х4, 501-8292"
	1000 м
	2 106,67 
	2 363,69 

	501-8293
	      АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2, 501-8293"
	1000 м
	2 481,96 
	2 784,76 

	501-8294
	      АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2 плюс 1х6xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2 плюс 1х6, 501-8294"
	1000 м
	3 189,26 
	3 578,35 

	501-8295
	      АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2, 501-8295"
	1000 м
	3 967,87 
	4 451,95 

	501-8296
	      АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм2 плюс 1х16xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм2 плюс 1х16, 501-8296"
	1000 м
	7 044,67 
	7 904,12 

	501-8297
	      АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм2 плюс 1х16xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм2 плюс 1х16, 501-8297"
	1000 м
	8 686,20 
	9 745,92 

	501-8298
	      АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм2 плюс 1х16xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм2 плюс 1х16, 501-8298"
	1000 м
	11 912,10 
	13 365,38 

	501-8299
	      АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм2, 501-8299"
	1000 м
	1 306,29 
	1 465,66 

	501-8300
	      АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм2, 501-8300"
	1000 м
	1 877,80 
	2 106,89 

	501-8301
	      АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм2, 501-8301"
	1000 м
	2 473,79 
	2 775,59 

	501-8302
	      АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм2, 501-8302"
	1000 м
	3 673,95 
	4 122,18 

	501-8303
	      АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм2, 501-8303"
	1000 м
	5 502,76 
	6 174,10 

	501-8304
	      АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 25 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 25 мм2, 501-8304"
	1000 м
	8 148,00 
	9 142,06 

	501-8305
	      АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 35 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 35 мм2, 501-8305"
	1000 м
	10 850,40 
	12 174,15 

	501-8306
	      АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм2, 501-8306"
	1000 м
	2 026,85 
	2 274,13 

	501-8307
	      АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм2, 501-8307"
	1000 м
	2 812,41 
	3 155,52 

	501-8308
	      АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2, 501-8308"
	1000 м
	3 790,33 
	4 252,75 

	501-8309
	      АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм2, 501-8309"
	1000 м
	5 423,90 
	6 085,62 

	501-8310
	      АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм2, 501-8310"
	1000 м
	7 689,94 
	8 628,11 

	Группа: Кабели силовые с алюминиевыми жилами на напряжение 1000 в

	
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова:

	501-8311
	      АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 2,5 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 2,5 мм2, 501-8311"
	1000 м
	559,61 
	627,88 

	501-8312
	      АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 4,0 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 4,0 мм2, 501-8312"
	1000 м
	750,65 
	842,23 

	501-8313
	      АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 6,0 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 6,0 мм2, 501-8313"
	1000 м
	890,98 
	999,68 

	501-8314
	      АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 10 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 10 мм2, 501-8314"
	1000 м
	1 285,18 
	1 441,97 

	501-8315
	      АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 16 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 16 мм2, 501-8315"
	1000 м
	1 838,21 
	2 062,47 

	501-8316
	      АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 25 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 25 мм2, 501-8316"
	1000 м
	2 620,11 
	2 939,76 

	501-8317
	      АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 35 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 35 мм2, 501-8317"
	1000 м
	3 353,82 
	3 762,98 

	501-8318
	      АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 50 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 50 мм2, 501-8318"
	1000 м
	4 306,45 
	4 831,84 

	501-8319
	      АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 70 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 70 мм2, 501-8319"
	1000 м
	5 703,70 
	6 399,55 

	501-8320
	      АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 95 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 95 мм2, 501-8320"
	1000 м
	8 069,81 
	9 054,33 

	501-8321
	      АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 120 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 120 мм2, 501-8321"
	1000 м
	9 801,71 
	10 997,52 

	501-8322
	      АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 150 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 150 мм2, 501-8322"
	1000 м
	12 569,50 
	14 102,98 

	501-8323
	      АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 185 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 185 мм2, 501-8323"
	1000 м
	13 485,50 
	15 130,73 

	501-8324
	      АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 240 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 240 мм2, 501-8324"
	1000 м
	19 353,60 
	21 714,74 

	501-8325
	      АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм2, 501-8325"
	1000 м
	742,62 
	833,22 

	501-8326
	      АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 2,5 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 2,5 мм2, 501-8326"
	1000 м
	899,73 
	1 009,49 

	501-8327
	      АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм2, 501-8327"
	1000 м
	1 137,55 
	1 276,34 

	501-8328
	      АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм2, 501-8328"
	1000 м
	1 621,92 
	1 819,79 

	501-8329
	      АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм2, 501-8329"
	1000 м
	2 305,36 
	2 586,62 

	501-8330
	      АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм2, 501-8330"
	1000 м
	3 481,08 
	3 905,77 

	501-8331
	      АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 25 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 25 мм2, 501-8331"
	1000 м
	5 692,18 
	6 386,63 

	501-8332
	      АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 35 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 35 мм2, 501-8332"
	1000 м
	6 976,31 
	7 827,42 

	501-8333
	      АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 50 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 50 мм2, 501-8333"
	1000 м
	9 496,91 
	10 655,53 

	501-8334
	      АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 70 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 70 мм2, 501-8334"
	1000 м
	13 135,10 
	14 737,58 

	501-8335
	      АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2, 501-8335"
	1000 м
	1 254,28 
	1 407,30 

	501-8336
	      АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2, 501-8336"
	1000 м
	1 788,99 
	2 007,25 

	501-8337
	      АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2, 501-8337"
	1000 м
	2 247,75 
	2 521,98 

	501-8338
	      АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2, 501-8338"
	1000 м
	3 243,85 
	3 639,60 

	501-8339
	      АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2, 501-8339"
	1000 м
	4 712,32 
	5 287,22 

	501-8340
	      АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм2, 501-8340"
	1000 м
	6 783,59 
	7 611,19 

	501-8341
	      АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм2, 501-8341"
	1000 м
	8 800,91 
	9 874,62 

	501-8342
	      АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм2, 501-8342"
	1000 м
	11 724,80 
	13 155,23 

	501-8343
	      АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 70 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 70 мм2, 501-8343"
	1000 м
	17 362,00 
	19 480,16 

	501-8344
	      АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 95 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 95 мм2, 501-8344"
	1000 м
	22 600,10 
	25 357,31 

	501-8345
	      АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 95-1 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 95-1 мм2, 501-8345"
	1000 м
	23 876,40 
	26 789,32 

	501-8346
	      АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм2, 501-8346"
	1000 м
	1 657,58 
	1 859,81 

	501-8347
	      АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм2, 501-8347"
	1000 м
	2 661,84 
	2 986,58 

	501-8348
	      АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм2, 501-8348"
	1000 м
	3 453,45 
	3 874,78 

	501-8349
	      АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм2, 501-8349"
	1000 м
	4 298,62 
	4 823,05 

	501-8350
	      АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм2, 501-8350"
	1000 м
	6 022,98 
	6 757,79 

	501-8351
	      АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 25 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 25 мм2, 501-8351"
	1000 м
	8 731,40 
	9 796,63 

	501-8352
	      АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 35 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 35 мм2, 501-8352"
	1000 м
	11 675,00 
	13 099,35 

	501-8353
	      АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 50 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 50 мм2, 501-8353"
	1000 м
	16 120,20 
	18 086,86 

	501-8354
	      АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 70 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 70 мм2, 501-8354"
	1000 м
	21 394,50 
	24 004,63 

	501-8355
	      АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 70-1 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 70-1 мм2, 501-8355"
	1000 м
	23 325,90 
	26 171,66 

	501-8356
	      АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 95 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 95 мм2, 501-8356"
	1000 м
	30 222,10 
	33 909,20 

	501-8357
	      АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 95-1 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 95-1 мм2, 501-8357"
	1000 м
	31 128,70 
	34 926,40 

	501-8358
	      АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм2, 501-8358"
	1000 м
	2 342,02 
	2 627,74 

	501-8359
	      АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм2, 501-8359"
	1000 м
	3 221,33 
	3 614,33 

	501-8360
	      АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2, 501-8360"
	1000 м
	4 190,19 
	4 701,39 

	501-8361
	      АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм2, 501-8361"
	1000 м
	5 757,12 
	6 459,49 

	501-8362
	      АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм2, 501-8362"
	1000 м
	8 192,36 
	9 191,83 

	501-8363
	      АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 25 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 25 мм2, 501-8363"
	1000 м
	12 738,70 
	14 292,82 

	501-8364
	      АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 35 мм2xe "Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова::АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 35 мм2, 501-8364"
	1000 м
	16 723,00 
	18 763,21 

	Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами на напряжение 1000 В

	
	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки:

	501-0001
	      СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0001"
	1000 м
	43 877,25 
	49 230,28 

	501-0002
	      СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0002"
	1000 м
	53 673,09 
	60 221,21 

	501-0003
	      СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0003"
	1000 м
	75 699,44 
	84 934,77 

	501-0004
	      СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0004"
	1000 м
	95 942,27 
	107 647,23 

	501-0005
	      СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0005"
	1000 м
	127 785,37 
	143 375,19 

	501-0006
	      СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0006"
	1000 м
	179 432,10 
	201 322,82 

	501-0007
	      СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0007"
	1000 м
	231 067,65 
	259 257,91 

	501-0008
	      СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0008"
	1000 м
	289 294,47 
	324 588,40 

	501-0009
	      СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0009"
	1000 м
	345 644,58 
	387 813,22 

	501-0010
	      СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0010"
	1000 м
	420 763,74 
	472 096,91 

	501-0011
	      СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0011"
	1000 м
	537 319,22 
	602 872,16 

	501-0012
	      СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0012"
	1000 м
	60 403,81 
	67 773,07 

	501-0013
	      СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0013"
	1000 м
	73 402,05 
	82 357,11 

	501-0014
	      СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0014"
	1000 м
	97 516,19 
	109 413,17 

	501-0015
	      СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0015"
	1000 м
	122 508,75 
	137 454,82 

	501-0016
	      СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0016"
	1000 м
	160 370,79 
	179 936,03 

	501-0017
	      СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0017"
	1000 м
	209 395,54 
	234 941,79 

	501-0018
	      СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0018"
	1000 м
	273 667,32 
	307 054,73 

	501-0019
	      СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0019"
	1000 м
	331 812,84 
	372 294,00 

	501-0020
	      СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0020"
	1000 м
	400 828,55 
	449 729,64 

	501-0021
	      СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0021"
	1000 м
	481 214,51 
	539 922,68 

	501-0022
	      СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0022"
	1000 м
	605 290,55 
	679 136,00 

	501-0023
	      СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0023"
	1000 м
	51 065,58 
	57 295,58 

	501-0024
	      СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0024"
	1000 м
	62 021,03 
	69 587,59 

	501-0025
	      СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0025"
	1000 м
	80 623,82 
	90 459,92 

	501-0026
	      СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0026"
	1000 м
	101 109,75 
	113 445,14 

	501-0027
	      СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0027"
	1000 м
	139 071,92 
	156 038,69 

	501-0028
	      СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0028"
	1000 м
	176 429,38 
	197 953,77 

	501-0029
	      СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0029"
	1000 м
	227 384,26 
	255 125,14 

	501-0030
	      СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0030"
	1000 м
	277 366,85 
	311 205,61 

	501-0031
	      СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0031"
	1000 м
	334 399,54 
	375 196,28 

	501-0032
	      СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0032"
	1000 м
	401 813,35 
	450 834,58 

	501-0033
	      СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0033"
	1000 м
	499 409,97 
	560 337,99 

	501-0034
	      СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0034"
	1000 м
	52 049,82 
	58 399,90 

	501-0035
	      СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0035"
	1000 м
	63 030,71 
	70 720,46 

	501-0036
	      СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0036"
	1000 м
	81 118,92 
	91 015,43 

	501-0037
	      СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0037"
	1000 м
	101 669,54 
	114 073,22 

	501-0038
	      СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0038"
	1000 м
	140 092,67 
	157 183,98 

	501-0039
	      СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0039"
	1000 м
	177 559,86 
	199 222,17 

	501-0040
	      СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0040"
	1000 м
	228 940,19 
	256 870,89 

	501-0041
	      СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0041"
	1000 м
	278 783,85 
	312 795,48 

	501-0042
	      СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0042"
	1000 м
	335 985,85 
	376 976,13 

	501-0043
	      СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0043"
	1000 м
	401 720,50 
	450 730,40 

	501-0044
	      СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0044"
	1000 м
	501 849,85 
	563 075,54 

	Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами на напряжение 6000 В

	
	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки:

	501-0100
	      СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0100"
	1000 м
	73 130,03 
	82 051,89 

	501-0101
	      СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0101"
	1000 м
	80 056,45 
	89 823,34 

	501-0102
	      СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0102"
	1000 м
	102 970,56 
	115 532,97 

	501-0103
	      СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0103"
	1000 м
	135 017,92 
	151 490,10 

	501-0104
	      СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0104"
	1000 м
	176 554,38 
	198 094,02 

	501-0105
	      СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0105"
	1000 м
	227 017,82 
	254 713,99 

	501-0106
	      СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0106"
	1000 м
	293 110,60 
	328 870,09 

	501-0107
	      СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0107"
	1000 м
	365 964,06 
	410 611,68 

	501-0108
	      СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0108"
	1000 м
	426 665,58 
	478 718,78 

	501-0109
	      СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0109"
	1000 м
	519 277,64 
	582 629,51 

	501-0110
	      СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0110"
	1000 м
	621 826,20 
	697 689,00 

	501-0111
	      СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0111"
	1000 м
	92 637,21 
	103 938,95 

	501-0112
	      СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0112"
	1000 м
	98 143,33 
	110 116,81 

	501-0113
	      СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0113"
	1000 м
	122 343,05 
	137 268,91 

	501-0114
	      СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0114"
	1000 м
	153 375,90 
	172 087,76 

	501-0115
	      СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0115"
	1000 м
	196 218,30 
	220 156,93 

	501-0116
	      СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0116"
	1000 м
	249 326,47 
	279 744,30 

	501-0117
	      СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0117"
	1000 м
	314 341,26 
	352 690,90 

	501-0118
	      СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0118"
	1000 м
	380 093,05 
	426 464,41 

	501-0119
	      СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0119"
	1000 м
	452 613,05 
	507 831,85 

	501-0120
	      СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0120"
	1000 м
	544 465,92 
	610 890,76 

	501-0121
	      СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0121"
	1000 м
	652 381,83 
	731 972,41 

	501-0122
	      СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0122"
	1000 м
	89 272,27 
	100 163,49 

	501-0123
	      СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0123"
	1000 м
	99 737,12 
	111 905,05 

	501-0124
	      СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0124"
	1000 м
	123 281,19 
	138 321,50 

	501-0125
	      СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0125"
	1000 м
	154 260,72 
	173 080,53 

	501-0126
	      СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0126"
	1000 м
	196 102,04 
	220 026,48 

	501-0127
	      СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0127"
	1000 м
	248 116,09 
	278 386,25 

	501-0128
	      СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0128"
	1000 м
	312 055,48 
	350 126,25 

	501-0129
	      СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0129"
	1000 м
	376 908,29 
	422 891,10 

	501-0130
	      СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0130"
	1000 м
	448 378,15 
	503 080,29 

	501-0131
	      СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0131"
	1000 м
	538 919,22 
	604 667,36 

	501-0132
	      СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0132"
	1000 м
	644 409,47 
	723 027,43 

	501-0133
	      СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0133"
	1000 м
	89 707,02 
	100 651,27 

	501-0134
	      СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0134"
	1000 м
	100 646,81 
	112 925,72 

	501-0135
	      СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0135"
	1000 м
	124 278,17 
	139 440,11 

	501-0136
	      СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0136"
	1000 м
	153 749,07 
	172 506,46 

	501-0137
	      СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0137"
	1000 м
	197 422,09 
	221 507,59 

	501-0138
	      СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0138"
	1000 м
	249 635,81 
	280 091,38 

	501-0139
	      СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0139"
	1000 м
	313 821,57 
	352 107,80 

	501-0140
	      СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0140"
	1000 м
	378 960,09 
	425 193,22 

	501-0141
	      СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0141"
	1000 м
	450 824,92 
	505 825,56 

	501-0142
	      СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0142"
	1000 м
	541 876,56 
	607 985,50 

	501-0143
	      СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0143"
	1000 м
	647 801,47 
	726 833,25 

	Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами на напряжение 10000 В

	
	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки:

	501-0196
	      СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0196"
	1000 м
	116 876,41 
	131 135,33 

	501-0197
	      СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0197"
	1000 м
	147 793,49 
	165 824,30 

	501-0198
	      СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0198"
	1000 м
	167 081,60 
	187 465,56 

	501-0199
	      СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0199"
	1000 м
	214 067,21 
	240 183,41 

	501-0200
	      СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0200"
	1000 м
	264 455,46 
	296 719,03 

	501-0201
	      СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0201"
	1000 м
	335 319,72 
	376 228,72 

	501-0202
	      СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0202"
	1000 м
	418 926,65 
	470 035,71 

	501-0203
	      СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0203"
	1000 м
	460 056,77 
	516 183,70 

	501-0204
	      СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0204"
	1000 м
	581 313,23 
	652 233,44 

	501-0205
	      СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0205"
	1000 м
	716 298,72 
	803 687,16 

	501-0206
	      СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0206"
	1000 м
	129 185,50 
	144 946,13 

	501-0207
	      СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0207"
	1000 м
	155 731,44 
	174 730,67 

	501-0208
	      СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0208"
	1000 м
	190 486,30 
	213 725,63 

	501-0209
	      СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0209"
	1000 м
	232 618,82 
	260 998,31 

	501-0210
	      СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0210"
	1000 м
	290 033,21 
	325 417,26 

	501-0211
	      СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0211"
	1000 м
	357 684,56 
	401 322,08 

	501-0212
	      СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0212"
	1000 м
	421 532,72 
	472 959,71 

	501-0213
	      СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0213"
	1000 м
	498 687,55 
	559 527,44 

	501-0214
	      СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0214"
	1000 м
	593 498,01 
	665 904,77 

	501-0215
	      СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0215"
	1000 м
	730 735,55 
	819 885,29 

	501-0216
	      СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0216"
	1000 м
	134 348,41 
	150 738,92 

	501-0217
	      СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0217"
	1000 м
	175 710,38 
	197 147,05 

	501-0218
	      СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0218"
	1000 м
	192 725,66 
	216 238,19 

	501-0219
	      СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0219"
	1000 м
	230 382,11 
	258 488,73 

	501-0220
	      СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0220"
	1000 м
	288 773,53 
	324 003,90 

	501-0221
	      СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0221"
	1000 м
	354 801,00 
	398 086,72 

	501-0222
	      СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0222"
	1000 м
	418 398,58 
	469 443,21 

	501-0223
	      СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0223"
	1000 м
	495 597,73 
	556 060,65 

	501-0224
	      СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0224"
	1000 м
	589 095,68 
	660 965,36 

	501-0225
	      СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0225"
	1000 м
	719 780,15 
	807 593,33 

	501-0226
	      СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0226"
	1000 м
	136 590,06 
	153 254,05 

	501-0227
	      СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0227"
	1000 м
	178 062,92 
	199 786,59 

	501-0228
	      СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0228"
	1000 м
	193 802,94 
	217 446,89 

	501-0229
	      СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0229"
	1000 м
	231 552,55 
	259 801,97 

	501-0230
	      СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0230"
	1000 м
	290 624,65 
	326 080,86 

	501-0231
	      СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0231"
	1000 м
	356 835,17 
	400 369,06 

	501-0232
	      СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0232"
	1000 м
	420 962,07 
	472 319,45 

	501-0233
	      СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0233"
	1000 м
	497 786,81 
	558 516,80 

	501-0234
	      СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0234"
	1000 м
	593 287,25 
	665 668,30 

	501-0235
	      СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0235"
	1000 м
	723 057,95 
	811 271,03 

	Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с алюминиевыми жилами на напряжение 1000 В

	
	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки:

	501-0045
	      ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0045"
	1000 м
	20 867,71 
	23 413,57 

	501-0046
	      ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0046"
	1000 м
	27 084,07 
	30 388,33 

	501-0047
	      ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0047"
	1000 м
	30 743,10 
	34 493,76 

	501-0048
	      ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0048"
	1000 м
	35 560,02 
	39 898,34 

	501-0049
	      ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0049"
	1000 м
	42 922,43 
	48 158,96 

	501-0050
	      ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0050"
	1000 м
	51 961,19 
	58 300,46 

	501-0051
	      ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0051"
	1000 м
	63 793,00 
	71 575,75 

	501-0052
	      ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0052"
	1000 м
	75 857,57 
	85 112,20 

	501-0053
	      ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0053"
	1000 м
	90 408,48 
	101 438,32 

	501-0054
	      ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0054"
	1000 м
	109 529,40 
	122 891,99 

	501-0055
	      ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0055"
	1000 м
	135 682,85 
	152 236,16 

	501-0056
	      ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0056"
	1000 м
	38 937,13 
	43 687,46 

	501-0057
	      ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0057"
	1000 м
	44 624,12 
	50 068,26 

	501-0058
	      ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0058"
	1000 м
	48 880,86 
	54 844,33 

	501-0059
	      ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0059"
	1000 м
	55 620,55 
	62 406,26 

	501-0060
	      ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0060"
	1000 м
	66 110,54 
	74 176,02 

	501-0061
	      ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0061"
	1000 м
	78 153,00 
	87 687,67 

	501-0062
	      ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0062"
	1000 м
	93 877,72 
	105 330,80 

	501-0063
	      ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0063"
	1000 м
	115 035,68 
	129 070,04 

	501-0064
	      ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0064"
	1000 м
	128 483,86 
	144 158,90 

	501-0065
	      ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0065"
	1000 м
	152 563,10 
	171 175,80 

	501-0066
	      ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0066"
	1000 м
	186 409,04 
	209 150,94 

	
	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки:

	501-0067
	      АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0067"
	1000 м
	44 895,89 
	50 373,19 

	501-0068
	      АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0068"
	1000 м
	54 415,69 
	61 054,41 

	501-0069
	      АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0069"
	1000 м
	63 699,05 
	71 470,34 

	501-0070
	      АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0070"
	1000 м
	74 924,06 
	84 064,80 

	501-0071
	      АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0071"
	1000 м
	80 957,86 
	90 834,72 

	501-0072
	      АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0072"
	1000 м
	106 668,64 
	119 682,21 

	501-0073
	      АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0073"
	1000 м
	113 410,55 
	127 246,64 

	501-0074
	      АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0074"
	1000 м
	139 421,95 
	156 431,43 

	501-0075
	      АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0075"
	1000 м
	180 310,12 
	202 307,95 

	501-0076
	      АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0076"
	1000 м
	198 094,65 
	222 262,20 

	501-0077
	      АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0077"
	1000 м
	223 838,78 
	251 147,11 

	501-0078
	      АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0078"
	1000 м
	46 667,88 
	52 361,36 

	501-0079
	      АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0079"
	1000 м
	54 472,42 
	61 118,05 

	501-0080
	      АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0080"
	1000 м
	63 473,64 
	71 217,42 

	501-0081
	      АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0081"
	1000 м
	74 204,95 
	83 257,96 

	501-0082
	      АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0082"
	1000 м
	85 136,33 
	95 522,96 

	501-0083
	      АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0083"
	1000 м
	107 657,29 
	120 791,48 

	501-0084
	      АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0084"
	1000 м
	125 204,95 
	140 479,96 

	501-0085
	      АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0085"
	1000 м
	148 203,18 
	166 283,97 

	501-0086
	      АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0086"
	1000 м
	179 858,98 
	201 801,78 

	501-0087
	      АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0087"
	1000 м
	204 773,91 
	229 756,33 

	501-0088
	      АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0088"
	1000 м
	234 424,98 
	263 024,83 

	501-0089
	      АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0089"
	1000 м
	47 946,41 
	53 795,87 

	501-0090
	      АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0090"
	1000 м
	55 969,68 
	62 797,98 

	501-0091
	      АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0091"
	1000 м
	65 242,98 
	73 202,63 

	501-0092
	      АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0092"
	1000 м
	76 288,10 
	85 595,25 

	501-0093
	      АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0093"
	1000 м
	87 475,35 
	98 147,35 

	501-0094
	      АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0094"
	1000 м
	110 666,27 
	124 167,56 

	501-0095
	      АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0095"
	1000 м
	128 597,02 
	144 285,85 

	501-0096
	      АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0096"
	1000 м
	152 278,80 
	170 856,81 

	501-0097
	      АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0097"
	1000 м
	184 914,97 
	207 474,60 

	501-0098
	      АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0098"
	1000 м
	210 480,20 
	236 158,78 

	501-0099
	      АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0099"
	1000 м
	240 784,10 
	270 159,76 

	Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с алюминиевыми жилами на напряжение 6000 В

	
	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки:

	501-0144
	      ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0144"
	1000 м
	46 855,43 
	52 571,79 

	501-0145
	      ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0145"
	1000 м
	51 076,97 
	57 308,36 

	501-0146
	      ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0146"
	1000 м
	57 764,47 
	64 811,74 

	501-0147
	      ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0147"
	1000 м
	67 562,91 
	75 805,58 

	501-0148
	      ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0148"
	1000 м
	81 261,11 
	91 174,96 

	501-0149
	      ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0149"
	1000 м
	97 435,62 
	109 322,76 

	501-0150
	      ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0150"
	1000 м
	116 733,32 
	130 974,78 

	501-0151
	      ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0151"
	1000 м
	138 171,17 
	155 028,06 

	501-0152
	      ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0152"
	1000 м
	159 073,95 
	178 480,98 

	501-0153
	      ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0153"
	1000 м
	187 437,50 
	210 304,88 

	501-0154
	      ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0154"
	1000 м
	213 258,98 
	239 276,58 

	501-0155
	      ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0155"
	1000 м
	53 790,53 
	60 352,97 

	501-0156
	      ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0156"
	1000 м
	58 730,61 
	65 895,74 

	501-0157
	      ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0157"
	1000 м
	65 679,61 
	73 692,52 

	501-0158
	      ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0158"
	1000 м
	75 306,43 
	84 493,81 

	501-0159
	      ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0159"
	1000 м
	89 151,60 
	100 028,10 

	501-0160
	      ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0160"
	1000 м
	105 821,66 
	118 731,91 

	501-0161
	      ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0161"
	1000 м
	125 774,57 
	141 119,07 

	501-0162
	      ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0162"
	1000 м
	147 383,25 
	165 364,01 

	501-0163
	      ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0163"
	1000 м
	169 822,01 
	190 540,29 

	501-0164
	      ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0164"
	1000 м
	199 305,98 
	223 621,31 

	501-0165
	      ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0165"
	1000 м
	228 664,89 
	256 562,01 

	
	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки:

	501-0166
	      АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0166"
	1000 м
	75 007,25 
	84 158,14 

	501-0167
	      АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0167"
	1000 м
	80 027,70 
	89 791,08 

	501-0168
	      АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0168"
	1000 м
	87 194,63 
	97 832,37 

	501-0169
	      АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0169"
	1000 м
	93 811,41 
	105 256,40 

	501-0170
	      АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0170"
	1000 м
	113 696,84 
	127 567,85 

	501-0171
	      АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0171"
	1000 м
	133 088,95 
	149 325,81 

	501-0172
	      АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0172"
	1000 м
	157 362,00 
	176 560,16 

	501-0173
	      АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0173"
	1000 м
	181 888,31 
	204 078,68 

	501-0174
	      АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0174"
	1000 м
	210 522,86 
	236 206,65 

	501-0175
	      АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0175"
	1000 м
	253 496,35 
	284 422,91 

	501-0176
	      АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0176"
	1000 м
	78 813,64 
	88 428,90 

	501-0177
	      АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0177"
	1000 м
	87 514,49 
	98 191,26 

	501-0178
	      АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0178"
	1000 м
	97 622,33 
	109 532,25 

	501-0179
	      АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0179"
	1000 м
	113 095,22 
	126 892,83 

	501-0180
	      АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0180"
	1000 м
	129 838,71 
	145 679,03 

	501-0181
	      АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0181"
	1000 м
	149 902,18 
	168 190,25 

	501-0182
	      АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0182"
	1000 м
	173 626,52 
	194 808,95 

	501-0183
	      АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0183"
	1000 м
	199 210,74 
	223 514,45 

	501-0184
	      АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0184"
	1000 м
	231 199,62 
	259 405,97 

	501-0185
	      АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0185"
	1000 м
	266 311,93 
	298 801,98 

	501-0186
	      АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0186"
	1000 м
	79 750,06 
	89 479,57 

	501-0187
	      АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0187"
	1000 м
	88 481,94 
	99 276,73 

	501-0188
	      АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0188"
	1000 м
	98 629,17 
	110 661,93 

	501-0189
	      АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0189"
	1000 м
	114 163,59 
	128 091,55 

	501-0190
	      АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0190"
	1000 м
	131 250,61 
	147 263,18 

	501-0191
	      АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0191"
	1000 м
	151 175,69 
	169 619,13 

	501-0192
	      АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0192"
	1000 м
	175 027,92 
	196 381,32 

	501-0193
	      АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0193"
	1000 м
	200 808,46 
	225 307,10 

	501-0194
	      АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0194"
	1000 м
	233 047,91 
	261 479,75 

	501-0195
	      АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0195"
	1000 м
	268 438,50 
	301 188,00 

	Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с алюминиевыми жилами на напряжение 10000 В

	
	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки:

	501-0236
	      ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0236"
	1000 м
	65 214,20 
	73 170,33 

	501-0237
	      ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0237"
	1000 м
	79 365,90 
	89 048,54 

	501-0238
	      ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0238"
	1000 м
	84 218,02 
	94 492,62 

	501-0239
	      ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0239"
	1000 м
	94 934,35 
	106 516,35 

	501-0240
	      ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0240"
	1000 м
	96 943,75 
	108 770,89 

	501-0241
	      ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0241"
	1000 м
	112 827,32 
	126 592,25 

	501-0242
	      ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0242"
	1000 м
	132 287,50 
	148 426,58 

	501-0243
	      ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0243"
	1000 м
	154 929,80 
	173 831,24 

	501-0244
	      ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0244"
	1000 м
	179 944,04 
	201 897,21 

	501-0245
	      ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0245"
	1000 м
	214 139,59 
	240 264,62 

	501-0246
	      ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0246"
	1000 м
	79 959,62 
	89 714,69 

	501-0247
	      ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0247"
	1000 м
	95 657,89 
	107 328,15 

	501-0248
	      ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0248"
	1000 м
	101 862,53 
	114 289,76 

	501-0249
	      ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0249"
	1000 м
	116 445,55 
	130 651,91 

	501-0250
	      ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0250"
	1000 м
	118 731,84 
	133 217,12 

	501-0251
	      ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0251"
	1000 м
	137 920,23 
	154 746,50 

	501-0252
	      ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0252"
	1000 м
	160 814,29 
	180 433,63 

	501-0253
	      ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0253"
	1000 м
	187 600,19 
	210 487,41 

	501-0254
	      ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0254"
	1000 м
	217 633,17 
	244 184,42 

	501-0255
	      ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0255"
	1000 м
	259 457,46 
	291 111,27 

	
	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки:

	501-0256
	      АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0256"
	1000 м
	92 607,32 
	103 905,41 

	501-0257
	      АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0257"
	1000 м
	113 615,69 
	127 476,81 

	501-0258
	      АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0258"
	1000 м
	118 762,78 
	133 251,84 

	501-0259
	      АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0259"
	1000 м
	136 711,47 
	153 390,27 

	501-0260
	      АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0260"
	1000 м
	144 528,31 
	162 160,76 

	501-0261
	      АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0261"
	1000 м
	172 248,91 
	193 263,28 

	501-0262
	      АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0262"
	1000 м
	197 850,85 
	221 988,66 

	501-0263
	      АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0263"
	1000 м
	236 420,23 
	265 263,50 

	501-0264
	      АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0264"
	1000 м
	278 698,90 
	312 700,17 

	501-0265
	      АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0265"
	1000 м
	332 992,04 
	373 617,06 

	501-0266
	      АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0266"
	1000 м
	96 948,34 
	108 776,03 

	501-0267
	      АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0267"
	1000 м
	125 076,04 
	140 335,31 

	501-0268
	      АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0268"
	1000 м
	132 437,82 
	148 595,23 

	501-0269
	      АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0269"
	1000 м
	154 772,05 
	173 654,25 

	501-0270
	      АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0270"
	1000 м
	150 882,25 
	169 289,89 

	501-0271
	      АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0271"
	1000 м
	179 438,71 
	201 330,23 

	501-0272
	      АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0272"
	1000 м
	212 660,96 
	238 605,60 

	501-0273
	      АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0273"
	1000 м
	251 784,68 
	282 502,41 

	501-0274
	      АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0274"
	1000 м
	290 222,07 
	325 629,17 

	501-0275
	      АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0275"
	1000 м
	344 019,76 
	385 990,17 

	501-0276
	      АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0276"
	1000 м
	98 629,17 
	110 661,93 

	501-0277
	      АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0277"
	1000 м
	127 177,32 
	142 692,95 

	501-0278
	      АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0278"
	1000 м
	134 678,61 
	151 109,40 

	501-0279
	      АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0279"
	1000 м
	157 375,31 
	176 575,10 

	501-0280
	      АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0280"
	1000 м
	153 478,60 
	172 202,99 

	501-0281
	      АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0281"
	1000 м
	182 530,85 
	204 799,62 

	501-0282
	      АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0282"
	1000 м
	216 272,00 
	242 657,18 

	501-0283
	      АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0283"
	1000 м
	256 023,43 
	287 258,29 

	501-0284
	      АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0284"
	1000 м
	293 758,52 
	329 597,06 

	501-0285
	      АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0285"
	1000 м
	349 776,03 
	392 448,70 

	Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с медными жилами на напряжение 1000 В

	
	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки:

	501-0286
	      СБУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0286"
	1000 м
	45 102,95 
	50 605,52 

	501-0287
	      СБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0287"
	1000 м
	55 437,32 
	62 200,67 

	501-0288
	      СБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0288"
	1000 м
	76 870,99 
	86 249,25 

	501-0289
	      СБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0289"
	1000 м
	98 827,86 
	110 884,86 

	501-0290
	      СБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0290"
	1000 м
	130 714,05 
	146 661,17 

	501-0291
	      СБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0291"
	1000 м
	181 100,62 
	203 194,89 

	501-0292
	      СБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0292"
	1000 м
	241 275,96 
	270 711,63 

	501-0293
	      СБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0293"
	1000 м
	286 542,38 
	321 500,55 

	501-0294
	      СБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0294"
	1000 м
	342 530,54 
	384 319,26 

	501-0295
	      СБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0295"
	1000 м
	415 102,52 
	465 745,03 

	501-0296
	      СБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0296"
	1000 м
	527 699,95 
	592 079,35 

	
	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки:

	501-0297
	      СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки::СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0297"
	1000 м
	49 467,58 
	55 502,63 

	501-0298
	      СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки::СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0298"
	1000 м
	61 560,91 
	69 071,34 

	501-0299
	      СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки::СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0299"
	1000 м
	80 806,21 
	90 664,57 

	501-0300
	      СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки::СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0300"
	1000 м
	101 873,15 
	114 301,68 

	501-0301
	      СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки::СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0301"
	1000 м
	132 232,17 
	148 364,50 

	501-0302
	      СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки::СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0302"
	1000 м
	175 068,05 
	196 426,36 

	501-0303
	      СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки::СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0303"
	1000 м
	230 228,48 
	258 316,36 

	501-0304
	      СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки::СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0304"
	1000 м
	278 750,73 
	312 758,32 

	501-0305
	      СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки::СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0305"
	1000 м
	335 544,19 
	376 480,58 

	501-0306
	      СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки::СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0306"
	1000 м
	404 410,45 
	453 748,53 

	501-0307
	      СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки::СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0307"
	1000 м
	506 696,82 
	568 513,83 

	
	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки:

	501-0308
	      СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0308"
	1000 м
	50 083,35 
	56 193,52 

	501-0309
	      СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0309"
	1000 м
	60 490,15 
	67 869,95 

	501-0310
	      СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0310"
	1000 м
	82 921,25 
	93 037,65 

	501-0311
	      СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0311"
	1000 м
	103 264,50 
	115 862,77 

	501-0312
	      СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0312"
	1000 м
	131 820,81 
	147 902,95 

	501-0313
	      СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0313"
	1000 м
	177 036,05 
	198 634,45 

	501-0314
	      СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0314"
	1000 м
	228 618,82 
	256 510,31 

	501-0315
	      СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0315"
	1000 м
	277 394,54 
	311 236,67 

	501-0316
	      СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0316"
	1000 м
	334 689,17 
	375 521,25 

	501-0317
	      СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0317"
	1000 м
	400 054,58 
	448 861,24 

	501-0318
	      СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0318"
	1000 м
	497 390,52 
	558 072,16 

	Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с медными жилами на напряжение 6000 В

	
	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки:

	501-0374
	      СБУ, с числом жил 3 и сечением 10 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБУ, с числом жил 3 и сечением 10 мм2, 501-0374"
	1000 м
	75 434,72 
	84 637,75 

	501-0375
	      СБУ, с числом жил 3 и сечением 16 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБУ, с числом жил 3 и сечением 16 мм2, 501-0375"
	1000 м
	85 798,07 
	96 265,44 

	501-0376
	      СБУ, с числом жил 3 и сечением 25 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБУ, с числом жил 3 и сечением 25 мм2, 501-0376"
	1000 м
	111 561,18 
	125 171,65 

	501-0377
	      СБУ, с числом жил 3 и сечением 35 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБУ, с числом жил 3 и сечением 35 мм2, 501-0377"
	1000 м
	141 276,39 
	158 512,11 

	501-0378
	      СБУ, с числом жил 3 и сечением 50 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБУ, с числом жил 3 и сечением 50 мм2, 501-0378"
	1000 м
	173 976,31 
	195 201,42 

	501-0379
	      СБУ, с числом жил 3 и сечением 70 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБУ, с числом жил 3 и сечением 70 мм2, 501-0379"
	1000 м
	227 539,71 
	255 299,55 

	501-0380
	      СБУ, с числом жил 3 и сечением 95 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБУ, с числом жил 3 и сечением 95 мм2, 501-0380"
	1000 м
	294 966,85 
	330 952,81 

	501-0381
	      СБУ, с числом жил 3 и сечением 120 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБУ, с числом жил 3 и сечением 120 мм2, 501-0381"
	1000 м
	369 226,65 
	414 272,31 

	501-0382
	      СБУ, с числом жил 3 и сечением 150 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБУ, с числом жил 3 и сечением 150 мм2, 501-0382"
	1000 м
	433 904,14 
	486 840,44 

	501-0383
	      СБУ, с числом жил 3 и сечением 185 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБУ, с числом жил 3 и сечением 185 мм2, 501-0383"
	1000 м
	529 687,86 
	594 309,78 

	501-0384
	      СБУ, с числом жил 3 и сечением 240 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБУ, с числом жил 3 и сечением 240 мм2, 501-0384"
	1000 м
	651 548,72 
	731 037,66 

	
	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки:

	501-0385
	      СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки::СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0385"
	1000 м
	80 437,34 
	90 250,69 

	501-0386
	      СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки::СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0386"
	1000 м
	93 151,45 
	104 515,93 

	501-0387
	      СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки::СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0387"
	1000 м
	119 525,52 
	134 107,63 

	501-0388
	      СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки::СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0388"
	1000 м
	147 058,68 
	164 999,84 

	501-0389
	      СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки::СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0389"
	1000 м
	181 296,59 
	203 414,78 

	501-0390
	      СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки::СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0390"
	1000 м
	233 235,69 
	261 690,45 

	501-0391
	      СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки::СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0391"
	1000 м
	295 038,64 
	331 033,35 

	501-0392
	      СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки::СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0392"
	1000 м
	356 675,51 
	400 189,92 

	501-0393
	      СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки::СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0393"
	1000 м
	423 769,73 
	475 469,63 

	501-0394
	      СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки::СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0394"
	1000 м
	509 190,89 
	571 312,18 

	501-0395
	      СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки::СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0395"
	1000 м
	626 008,64 
	702 381,69 

	
	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки:

	501-0396
	      СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0396"
	1000 м
	83 181,68 
	93 329,85 

	501-0397
	      СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0397"
	1000 м
	96 786,06 
	108 593,96 

	501-0398
	      СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0398"
	1000 м
	123 202,55 
	138 233,27 

	501-0399
	      СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0399"
	1000 м
	149 942,76 
	168 235,78 

	501-0400
	      СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0400"
	1000 м
	186 969,15 
	209 779,39 

	501-0401
	      СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0401"
	1000 м
	234 826,98 
	263 475,87 

	501-0402
	      СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0402"
	1000 м
	295 222,65 
	331 239,82 

	501-0403
	      СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0403"
	1000 м
	350 326,72 
	393 066,58 

	501-0404
	      СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0404"
	1000 м
	414 375,55 
	464 929,37 

	501-0405
	      СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0405"
	1000 м
	490 756,31 
	550 628,58 

	501-0406
	      СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0406"
	1000 м
	607 122,61 
	681 191,57 

	Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с медными жилами на напряжение 10000 В

	
	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки:

	501-0459
	      СБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0459"
	1000 м
	126 088,94 
	141 471,79 

	501-0460
	      СБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0460"
	1000 м
	154 044,81 
	172 838,28 

	501-0461
	      СБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0461"
	1000 м
	176 455,73 
	197 983,33 

	501-0462
	      СБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0462"
	1000 м
	213 897,44 
	239 992,92 

	501-0463
	      СБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0463"
	1000 м
	271 695,41 
	304 842,25 

	501-0464
	      СБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0464"
	1000 м
	341 128,36 
	382 746,02 

	501-0465
	      СБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0465"
	1000 м
	393 967,03 
	442 031,00 

	501-0466
	      СБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0466"
	1000 м
	461 697,21 
	518 024,27 

	501-0467
	      СБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0467"
	1000 м
	573 441,42 
	643 401,27 

	501-0468
	      СБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки::СБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0468"
	1000 м
	699 159,24 
	784 456,66 

	
	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки:

	501-0469
	      СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки::СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0469"
	1000 м
	124 701,35 
	139 914,92 

	501-0470
	      СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки::СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0470"
	1000 м
	152 475,11 
	171 077,07 

	501-0471
	      СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки::СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0471"
	1000 м
	175 645,48 
	197 074,23 

	501-0472
	      СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки::СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0472"
	1000 м
	211 280,32 
	237 056,52 

	501-0473
	      СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки::СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0473"
	1000 м
	268 160,08 
	300 875,61 

	501-0474
	      СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки::СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0474"
	1000 м
	336 879,65 
	377 978,97 

	501-0475
	      СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки::СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0475"
	1000 м
	398 765,19 
	447 414,54 

	501-0476
	      СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки::СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0476"
	1000 м
	455 679,40 
	511 272,29 

	501-0477
	      СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки::СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0477"
	1000 м
	566 690,51 
	635 826,75 

	501-0478
	      СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки::СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0478"
	1000 м
	690 610,46 
	774 864,94 

	
	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки:

	501-0479
	      СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0479"
	1000 м
	137 767,68 
	154 575,34 

	501-0480
	      СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0480"
	1000 м
	159 701,45 
	179 185,03 

	501-0481
	      СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0481"
	1000 м
	180 614,26 
	202 649,20 

	501-0482
	      СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0482"
	1000 м
	212 445,68 
	238 364,06 

	501-0483
	      СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0483"
	1000 м
	273 154,19 
	306 479,00 

	501-0484
	      СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0484"
	1000 м
	336 386,13 
	377 425,23 

	501-0485
	      СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0485"
	1000 м
	394 817,49 
	442 985,22 

	501-0486
	      СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0486"
	1000 м
	462 311,48 
	518 713,48 

	501-0487
	      СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0487"
	1000 м
	546 107,64 
	612 732,77 

	501-0488
	      СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0488"
	1000 м
	670 330,74 
	752 111,09 

	Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с алюминиевыми жилами на напряжение 1000 В

	
	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки:

	501-0319
	      ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0319"
	1000 м
	39 360,23 
	44 162,18 

	501-0320
	      ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0320"
	1000 м
	48 066,13 
	53 930,19 

	501-0321
	      ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0321"
	1000 м
	53 437,51 
	59 956,89 

	501-0322
	      ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0322"
	1000 м
	59 848,86 
	67 150,43 

	501-0323
	      ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0323"
	1000 м
	71 905,08 
	80 677,50 

	501-0324
	      ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0324"
	1000 м
	84 850,00 
	95 201,70 

	501-0325
	      ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0325"
	1000 м
	104 730,58 
	117 507,71 

	501-0326
	      ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0326"
	1000 м
	121 526,32 
	136 352,53 

	501-0327
	      ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0327"
	1000 м
	145 259,80 
	162 981,50 

	501-0328
	      ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0328"
	1000 м
	176 547,13 
	198 085,88 

	501-0329
	      ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0329"
	1000 м
	216 138,56 
	242 507,47 

	
	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки:

	501-0330
	      ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0330"
	1000 м
	38 887,83 
	43 632,14 

	501-0331
	      ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0331"
	1000 м
	47 870,22 
	53 710,38 

	501-0332
	      ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0332"
	1000 м
	53 364,80 
	59 875,31 

	501-0333
	      ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0333"
	1000 м
	59 095,39 
	66 305,03 

	501-0334
	      ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0334"
	1000 м
	69 518,02 
	77 999,22 

	501-0335
	      ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0335"
	1000 м
	81 416,20 
	91 348,98 

	501-0336
	      ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0336"
	1000 м
	96 208,60 
	107 946,05 

	501-0337
	      ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0337"
	1000 м
	111 122,49 
	124 679,43 

	501-0338
	      ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0338"
	1000 м
	134 173,47 
	150 542,64 

	501-0339
	      ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0339"
	1000 м
	160 909,59 
	180 540,56 

	501-0340
	      ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0340"
	1000 м
	200 367,65 
	224 812,51 

	
	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки:

	501-0341
	      АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0341"
	1000 м
	45 666,71 
	51 238,05 

	501-0342
	      АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0342"
	1000 м
	54 150,69 
	60 757,08 

	501-0343
	      АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0343"
	1000 м
	61 889,66 
	69 440,20 

	501-0344
	      АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0344"
	1000 м
	72 209,45 
	81 019,01 

	501-0345
	      АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0345"
	1000 м
	81 485,29 
	91 426,50 

	501-0346
	      АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0346"
	1000 м
	104 147,19 
	116 853,15 

	501-0347
	      АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0347"
	1000 м
	117 152,55 
	131 445,17 

	501-0348
	      АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0348"
	1000 м
	139 862,81 
	156 926,07 

	501-0349
	      АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0349"
	1000 м
	169 179,00 
	189 818,84 

	501-0350
	      АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0350"
	1000 м
	192 425,41 
	215 901,31 

	501-0351
	      АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0351"
	1000 м
	225 288,13 
	252 773,28 

	
	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки:

	501-0352
	      АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки::АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0352"
	1000 м
	43 594,36 
	48 912,88 

	501-0353
	      АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки::АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0353"
	1000 м
	51 106,71 
	57 341,73 

	501-0354
	      АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки::АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0354"
	1000 м
	58 817,30 
	65 993,01 

	501-0355
	      АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки::АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0355"
	1000 м
	68 440,98 
	76 790,78 

	501-0356
	      АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки::АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0356"
	1000 м
	77 781,64 
	87 271,00 

	501-0357
	      АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки::АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0357"
	1000 м
	98 746,26 
	110 793,31 

	501-0358
	      АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки::АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0358"
	1000 м
	116 513,05 
	130 727,65 

	501-0359
	      АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки::АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0359"
	1000 м
	138 457,25 
	155 349,04 

	501-0360
	      АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки::АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0360"
	1000 м
	167 266,03 
	187 672,48 

	501-0361
	      АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки::АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0361"
	1000 м
	192 470,10 
	215 951,45 

	501-0362
	      АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки::АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0362"
	1000 м
	226 198,55 
	253 794,78 

	
	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки:

	501-0363
	      АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0363"
	1000 м
	51 753,11 
	58 066,99 

	501-0364
	      АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0364"
	1000 м
	58 620,74 
	65 772,47 

	501-0365
	      АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0365"
	1000 м
	66 021,92 
	74 076,59 

	501-0366
	      АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0366"
	1000 м
	75 353,23 
	84 546,32 

	501-0367
	      АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0367"
	1000 м
	84 976,61 
	95 343,76 

	501-0368
	      АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0368"
	1000 м
	107 237,36 
	120 320,32 

	501-0369
	      АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0369"
	1000 м
	122 767,94 
	137 745,62 

	501-0370
	      АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0370"
	1000 м
	143 353,47 
	160 842,60 

	501-0371
	      АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0371"
	1000 м
	175 700,43 
	197 135,88 

	501-0372
	      АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0372"
	1000 м
	196 414,77 
	220 377,38 

	501-0373
	      АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0373"
	1000 м
	226 376,55 
	253 994,49 

	Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с алюминиевыми жилами на напряжение 6000 В

	
	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки:

	501-0407
	      ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0407"
	1000 м
	63 228,57 
	70 942,46 

	501-0408
	      ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0408"
	1000 м
	70 086,80 
	78 637,39 

	501-0409
	      ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0409"
	1000 м
	82 125,80 
	92 145,15 

	501-0410
	      ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0410"
	1000 м
	94 375,48 
	105 889,29 

	501-0411
	      ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0411"
	1000 м
	113 966,57 
	127 870,49 

	501-0412
	      ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0412"
	1000 м
	135 357,40 
	151 871,00 

	501-0413
	      ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0413"
	1000 м
	165 773,90 
	185 998,32 

	501-0414
	      ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0414"
	1000 м
	193 005,16 
	216 551,79 

	501-0415
	      ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0415"
	1000 м
	225 234,85 
	252 713,51 

	501-0416
	      ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0416"
	1000 м
	265 481,06 
	297 869,75 

	501-0417
	      ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0417"
	1000 м
	320 940,19 
	360 094,89 

	
	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки:

	501-0418
	      ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0418"
	1000 м
	61 780,86 
	69 318,13 

	501-0419
	      ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0419"
	1000 м
	67 602,62 
	75 850,14 

	501-0420
	      ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0420"
	1000 м
	79 454,18 
	89 147,59 

	501-0421
	      ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0421"
	1000 м
	91 372,34 
	102 519,76 

	501-0422
	      ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0422"
	1000 м
	106 059,30 
	118 998,53 

	501-0423
	      ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0423"
	1000 м
	130 787,89 
	146 744,01 

	501-0424
	      ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0424"
	1000 м
	155 686,26 
	174 679,99 

	501-0425
	      ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0425"
	1000 м
	181 840,91 
	204 025,50 

	501-0426
	      ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0426"
	1000 м
	212 107,02 
	237 984,07 

	501-0427
	      ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0427"
	1000 м
	236 356,54 
	265 192,03 

	501-0428
	      ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0428"
	1000 м
	211 814,22 
	237 655,55 

	
	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки:

	501-0429
	      АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0429"
	1000 м
	81 245,65 
	91 157,62 

	501-0430
	      АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0430"
	1000 м
	88 690,44 
	99 510,67 

	501-0431
	      АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0431"
	1000 м
	98 457,09 
	110 468,86 

	501-0432
	      АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0432"
	1000 м
	111 718,76 
	125 348,45 

	501-0433
	      АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0433"
	1000 м
	130 974,32 
	146 953,19 

	501-0434
	      АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0434"
	1000 м
	150 571,12 
	168 940,79 

	501-0435
	      АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0435"
	1000 м
	174 570,14 
	195 867,69 

	501-0436
	      АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0436"
	1000 м
	201 407,80 
	225 979,55 

	501-0437
	      АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0437"
	1000 м
	230 798,93 
	258 956,40 

	501-0438
	      АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0438"
	1000 м
	271 010,87 
	304 074,20 

	
	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки:

	501-0439
	      АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки::АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0439"
	1000 м
	81 176,77 
	91 080,34 

	501-0440
	      АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки::АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0440"
	1000 м
	89 672,43 
	100 612,46 

	501-0441
	      АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки::АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0441"
	1000 м
	94 152,00 
	105 638,54 

	501-0442
	      АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки::АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0442"
	1000 м
	106 211,86 
	119 169,71 

	501-0443
	      АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки::АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0443"
	1000 м
	124 863,95 
	140 097,36 

	501-0444
	      АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки::АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0444"
	1000 м
	148 703,55 
	166 845,39 

	501-0445
	      АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки::АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0445"
	1000 м
	170 793,87 
	191 630,73 

	501-0446
	      АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки::АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0446"
	1000 м
	197 763,71 
	221 890,88 

	501-0447
	      АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки::АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0447"
	1000 м
	228 572,85 
	256 458,74 

	501-0448
	      АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки::АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0448"
	1000 м
	268 973,06 
	301 787,78 

	
	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки:

	501-0449
	      АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0449"
	1000 м
	80 918,78 
	90 790,87 

	501-0450
	      АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0450"
	1000 м
	87 908,17 
	98 632,97 

	501-0451
	      АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0451"
	1000 м
	97 682,45 
	109 599,71 

	501-0452
	      АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0452"
	1000 м
	109 919,08 
	123 329,21 

	501-0453
	      АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0453"
	1000 м
	129 168,11 
	144 926,62 

	501-0454
	      АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0454"
	1000 м
	152 129,62 
	170 689,43 

	501-0455
	      АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0455"
	1000 м
	173 577,40 
	194 753,84 

	501-0456
	      АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0456"
	1000 м
	199 198,01 
	223 500,17 

	501-0457
	      АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0457"
	1000 м
	228 147,42 
	255 981,40 

	501-0458
	      АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0458"
	1000 м
	270 033,65 
	302 977,76 

	Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с алюминиевыми жилами на напряжение 10000 В

	
	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки:

	501-0489
	      ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0489"
	1000 м
	86 791,17 
	97 379,70 

	501-0490
	      ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0490"
	1000 м
	92 553,72 
	103 845,27 

	501-0491
	      ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0491"
	1000 м
	99 893,15 
	112 080,12 

	501-0492
	      ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0492"
	1000 м
	112 223,79 
	125 915,09 

	501-0493
	      ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0493"
	1000 м
	127 688,11 
	143 266,06 

	501-0494
	      ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0494"
	1000 м
	156 504,90 
	175 598,50 

	501-0495
	      ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0495"
	1000 м
	175 957,85 
	197 424,71 

	501-0496
	      ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0496"
	1000 м
	201 629,82 
	226 228,66 

	501-0497
	      ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0497"
	1000 м
	234 963,48 
	263 629,03 

	501-0498
	      ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки::ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0498"
	1000 м
	278 613,75 
	312 604,63 

	
	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки:

	501-0499
	      ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0499"
	1000 м
	85 361,49 
	95 775,59 

	501-0500
	      ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0500"
	1000 м
	90 418,25 
	101 449,28 

	501-0501
	      ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0501"
	1000 м
	97 296,49 
	109 166,66 

	501-0502
	      ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0502"
	1000 м
	107 058,14 
	120 119,23 

	501-0503
	      ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0503"
	1000 м
	121 551,92 
	136 381,25 

	501-0504
	      ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0504"
	1000 м
	140 348,15 
	157 470,63 

	501-0505
	      ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0505"
	1000 м
	157 419,97 
	176 625,21 

	501-0506
	      ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0506"
	1000 м
	178 773,57 
	200 583,95 

	501-0507
	      ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0507"
	1000 м
	205 957,68 
	231 084,52 

	501-0508
	      ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0508"
	1000 м
	244 230,08 
	274 026,15 

	
	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки:

	501-0509
	      АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0509"
	1000 м
	101 333,85 
	113 696,58 

	501-0510
	      АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0510"
	1000 м
	109 164,25 
	122 482,29 

	501-0511
	      АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0511"
	1000 м
	119 074,47 
	133 601,56 

	501-0512
	      АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0512"
	1000 м
	132 639,80 
	148 821,86 

	501-0513
	      АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0513"
	1000 м
	152 892,44 
	171 545,31 

	501-0514
	      АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0514"
	1000 м
	178 777,44 
	200 588,28 

	501-0515
	      АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0515"
	1000 м
	200 065,46 
	224 473,45 

	501-0516
	      АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0516"
	1000 м
	228 091,32 
	255 918,46 

	501-0517
	      АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0517"
	1000 м
	260 649,55 
	292 448,80 

	501-0518
	      АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки::АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0518"
	1000 м
	306 790,08 
	344 218,47 

	
	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки:

	501-0519
	      АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки::АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0519"
	1000 м
	95 733,62 
	107 413,12 

	501-0520
	      АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки::АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0520"
	1000 м
	102 972,98 
	115 535,69 

	501-0521
	      АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки::АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0521"
	1000 м
	112 583,75 
	126 318,97 

	501-0522
	      АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки::АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0522"
	1000 м
	124 949,71 
	140 193,57 

	501-0523
	      АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки::АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0523"
	1000 м
	145 620,43 
	163 386,12 

	501-0524
	      АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки::АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0524"
	1000 м
	173 281,84 
	194 422,22 

	501-0525
	      АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки::АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0525"
	1000 м
	193 344,43 
	216 932,45 

	501-0526
	      АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки::АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0526"
	1000 м
	220 943,54 
	247 898,65 

	501-0527
	      АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки::АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0527"
	1000 м
	254 771,58 
	285 853,71 

	501-0528
	      АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки::АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0528"
	1000 м
	293 294,63 
	329 076,57 

	
	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки:

	501-0529
	      АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0529"
	1000 м
	99 988,74 
	112 187,36 

	501-0530
	      АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0530"
	1000 м
	107 674,75 
	120 811,07 

	501-0531
	      АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0531"
	1000 м
	117 276,59 
	131 584,34 

	501-0532
	      АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0532"
	1000 м
	130 189,54 
	146 072,66 

	501-0533
	      АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0533"
	1000 м
	150 878,65 
	169 285,85 

	501-0534
	      АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0534"
	1000 м
	176 579,85 
	198 122,60 

	501-0535
	      АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0535"
	1000 м
	197 779,97 
	221 909,13 

	501-0536
	      АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0536"
	1000 м
	221 974,39 
	249 055,27 

	501-0537
	      АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0537"
	1000 м
	255 099,49 
	286 221,63 

	501-0538
	      АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки::АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0538"
	1000 м
	323 791,83 
	363 294,43 

	Группа: Кабели силовые для прокладки в земле и на воздухе на напряжение 1000 В

	
	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки:

	501-0539
	      ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки::ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0539"
	1000 м
	33 457,15 
	37 538,93 

	501-0540
	      ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки::ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0540"
	1000 м
	39 416,93 
	44 225,79 

	501-0541
	      ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки::ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0541"
	1000 м
	42 763,23 
	47 980,34 

	501-0542
	      ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки::ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0542"
	1000 м
	47 275,25 
	53 042,84 

	501-0543
	      ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки::ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0543"
	1000 м
	58 626,70 
	65 779,16 

	501-0544
	      ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки::ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0544"
	1000 м
	71 055,64 
	79 724,42 

	501-0545
	      ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки::ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0545"
	1000 м
	86 189,66 
	96 704,80 

	501-0546
	      ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки::ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0546"
	1000 м
	105 551,84 
	118 429,16 

	501-0547
	      ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки::ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0547"
	1000 м
	125 470,92 
	140 778,37 

	501-0548
	      ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки::ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0548"
	1000 м
	149 862,40 
	168 145,61 

	501-0549
	      ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки::ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0549"
	1000 м
	184 616,19 
	207 139,37 

	Группа: Кабели силовые для прокладки в земле и на воздухе на напряжение 6000 В

	
	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки:

	501-0550
	      ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки::ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0550"
	1000 м
	52 175,14 
	58 540,50 

	501-0551
	      ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки::ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0551"
	1000 м
	56 951,38 
	63 899,45 

	501-0552
	      ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки::ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0552"
	1000 м
	62 164,50 
	69 748,57 

	501-0553
	      ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки::ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0553"
	1000 м
	68 937,57 
	77 347,96 

	501-0554
	      ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки::ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0554"
	1000 м
	81 294,94 
	91 212,92 

	501-0555
	      ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки::ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0555"
	1000 м
	94 446,34 
	105 968,79 

	501-0556
	      ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки::ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0556"
	1000 м
	113 850,53 
	127 740,29 

	501-0557
	      ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки::ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0557"
	1000 м
	134 275,53 
	150 657,14 

	501-0558
	      ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки::ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0558"
	1000 м
	158 083,98 
	177 370,23 

	501-0559
	      ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки::ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0559"
	1000 м
	183 602,40 
	206 001,89 

	501-0560
	      ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки::ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0560"
	1000 м
	224 992,03 
	252 441,05 

	Группа: Кабели силовые для прокладки в земле и на воздухе на напряжение 10000 В

	
	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки:

	501-0561
	      ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки::ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0561"
	1000 м
	69 399,33 
	77 866,05 

	501-0562
	      ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки::ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0562"
	1000 м
	74 800,99 
	83 926,71 

	501-0563
	      ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки::ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0563"
	1000 м
	80 513,34 
	90 335,96 

	501-0564
	      ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки::ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0564"
	1000 м
	93 410,22 
	104 806,26 

	501-0565
	      ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки::ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0565"
	1000 м
	108 832,78 
	122 110,38 

	501-0566
	      ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки::ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0566"
	1000 м
	130 185,60 
	146 068,24 

	501-0567
	      ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки::ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0567"
	1000 м
	151 324,86 
	169 786,50 

	501-0568
	      ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки::ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0568"
	1000 м
	175 116,76 
	196 481,01 

	501-0569
	      ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки::ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0569"
	1000 м
	211 970,55 
	237 830,96 

	501-0570
	      ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2xe "Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки::ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0570"
	1000 м
	252 204,30 
	282 973,22 

	Группа: Прочие силовые кабели

	501-0573
	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил-3 и сечением 4 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил-3 и сечением 4 мм2, 501-0573"
	м
	22,63 
	25,39 

	501-9003
	Кабельxe "Кабель, 501-9003"
	м
	- 
	- 

	501-9011
	Кабель сварочный РГЛ сечением 1х50 мм2xe "Кабель сварочный РГЛ сечением 1х50 мм2, 501-9011"
	м
	- 
	- 

	501-0574
	Кабель сварочный РГЛ сечением 1х50 мм2xe "Кабель сварочный РГЛ сечением 1х50 мм2, 501-0574"
	м
	17,43 
	19,55 

	501-0575
	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2xe "Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2, 501-0575"
	м
	2,81 
	3,15 

	501-0571
	Кабель силовой АСБxe "Кабель силовой АСБ, 501-0571"
	м
	19,10 
	21,43 

	501-0572
	Кабель силовой ГРШ, 16 мм2xe "Кабель силовой ГРШ, 16 мм2, 501-0572"
	м
	12,59 
	14,13 

	501-0586
	Кабель силовой на напряжение 0,66 кВ с двумя медными жилами с резиновой изоляцией, в ПВХ оболочке марки ВРГ 2х1,5 мм2xe "Кабель силовой на напряжение 0,66 кВ с двумя медными жилами с резиновой изоляцией, в ПВХ оболочке марки ВРГ 2х1,5 мм2, 501-0586"
	1000 м
	5 992,30 
	6 723,36 

	Подраздел: Кабели силовые гибкие

	Группа: Кабели силовые шахтные на напряжение 1140 В на основных жилах и 220 В на вспомогательных жилах

	
	Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки:

	501-0576
	      КГЭШ, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5 мм2xe "Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки::КГЭШ, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5 мм2, 501-0576"
	1000 м
	37 104,41 
	41 631,15 

	501-0577
	      КГЭШ, с числом жил и сечением 3х6+1х4 мм2xe "Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки::КГЭШ, с числом жил и сечением 3х6+1х4 мм2, 501-0577"
	1000 м
	49 633,34 
	55 688,60 

	501-0578
	      КГЭШ, с числом жил и сечением 3х10+1х6 мм2xe "Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки::КГЭШ, с числом жил и сечением 3х10+1х6 мм2, 501-0578"
	1000 м
	60 722,28 
	68 130,40 

	501-0579
	      КГЭШ, с числом жил и сечением 3х16+1х10 мм2xe "Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки::КГЭШ, с числом жил и сечением 3х16+1х10 мм2, 501-0579"
	1000 м
	80 284,76 
	90 079,50 

	501-0580
	      КГЭШ, с числом жил и сечением 3х25+1х10 мм2xe "Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки::КГЭШ, с числом жил и сечением 3х25+1х10 мм2, 501-0580"
	1000 м
	103 386,71 
	115 999,89 

	501-0581
	      КГЭШ, с числом жил и сечением 3х35+1х10 мм2xe "Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки::КГЭШ, с числом жил и сечением 3х35+1х10 мм2, 501-0581"
	1000 м
	132 234,88 
	148 367,54 

	501-0582
	      КГЭШ, с числом жил и сечением 3х50+1х10 мм2xe "Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки::КГЭШ, с числом жил и сечением 3х50+1х10 мм2, 501-0582"
	1000 м
	152 488,29 
	171 091,86 

	501-0583
	      КГЭШ, с числом жил и сечением 3х70+1х10 мм2xe "Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки::КГЭШ, с числом жил и сечением 3х70+1х10 мм2, 501-0583"
	1000 м
	190 309,55 
	213 527,32 

	501-0584
	      КГЭШ, с числом жил и сечением 3х95+1х10 мм2xe "Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки::КГЭШ, с числом жил и сечением 3х95+1х10 мм2, 501-0584"
	1000 м
	237 757,94 
	266 764,40 

	501-0585
	      КГЭШ, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+3х1,5 мм2xe "Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки::КГЭШ, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+3х1,5 мм2, 501-0585"
	1000 м
	52 582,40 
	58 997,45 

	501-0587
	      КГЭШ, с числом жил и сечением 3х6+1х4+3х2,5 мм2xe "Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки::КГЭШ, с числом жил и сечением 3х6+1х4+3х2,5 мм2, 501-0587"
	1000 м
	65 256,46 
	73 217,75 

	501-0588
	      КГЭШ, с числом жил и сечением 3х10+1х6+3х2,5 мм2xe "Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки::КГЭШ, с числом жил и сечением 3х10+1х6+3х2,5 мм2, 501-0588"
	1000 м
	81 540,42 
	91 488,35 

	501-0589
	      КГЭШ, с числом жил и сечением 3х16+1х10+3х2,5 мм2xe "Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки::КГЭШ, с числом жил и сечением 3х16+1х10+3х2,5 мм2, 501-0589"
	1000 м
	102 031,34 
	114 479,16 

	501-0590
	      КГЭШ, с числом жил и сечением 3х25+1х10+3х2,5 мм2xe "Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки::КГЭШ, с числом жил и сечением 3х25+1х10+3х2,5 мм2, 501-0590"
	1000 м
	123 116,49 
	138 136,70 

	501-0591
	      КГЭШ, с числом жил и сечением 3х35+1х10+3х2,5 мм2xe "Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки::КГЭШ, с числом жил и сечением 3х35+1х10+3х2,5 мм2, 501-0591"
	1000 м
	152 915,39 
	171 571,07 

	501-0592
	      КГЭШ, с числом жил и сечением 3х50+1х10+3х2,5 мм2xe "Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки::КГЭШ, с числом жил и сечением 3х50+1х10+3х2,5 мм2, 501-0592"
	1000 м
	180 694,48 
	202 739,21 

	501-0593
	      КГЭШ, с числом жил и сечением 3х70+1х10+3х2,5 мм2xe "Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки::КГЭШ, с числом жил и сечением 3х70+1х10+3х2,5 мм2, 501-0593"
	1000 м
	216 425,40 
	242 829,30 

	501-0594
	      КГЭШ, с числом жил и сечением 3х95+1х10+3х2,5 мм2xe "Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки::КГЭШ, с числом жил и сечением 3х95+1х10+3х2,5 мм2, 501-0594"
	1000 м
	268 966,03 
	301 779,88 

	Группа: Кабели силовые шахтные на напряжение до 660 В

	
	Кабели силовые гибкие на напряжение до 660 В для присоединения шахтного бурильного электроинструмента, марки:

	501-0595
	      КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х1,5+1х1,5+1х1,5 мм2xe "Кабели силовые гибкие на напряжение до 660 В для присоединения шахтного бурильного электроинструмента, марки::КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х1,5+1х1,5+1х1,5 мм2, 501-0595"
	1000 м
	23 446,03 
	26 306,44 

	501-0596
	      КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х2,5+1х2,5+1х2,5 мм2xe "Кабели силовые гибкие на напряжение до 660 В для присоединения шахтного бурильного электроинструмента, марки::КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х2,5+1х2,5+1х2,5 мм2, 501-0596"
	1000 м
	28 973,32 
	32 508,06 

	501-0597
	      КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х4+1х4+1х2,5 мм2xe "Кабели силовые гибкие на напряжение до 660 В для присоединения шахтного бурильного электроинструмента, марки::КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х4+1х4+1х2,5 мм2, 501-0597"
	1000 м
	34 476,32 
	38 682,43 

	501-0598
	      КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х6+1х4+1х2,5 мм2xe "Кабели силовые гибкие на напряжение до 660 В для присоединения шахтного бурильного электроинструмента, марки::КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х6+1х4+1х2,5 мм2, 501-0598"
	1000 м
	41 804,74 
	46 904,91 

	Группа: Кабели силовые переносные с резиновой изоляцией

	
	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки:

	501-0599
	      КГ, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки::КГ, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм2, 501-0599"
	1000 м
	3 944,01 
	4 425,18 

	501-0600
	      КГ, с числом жил - 1 и сечением 4 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки::КГ, с числом жил - 1 и сечением 4 мм2, 501-0600"
	1000 м
	5 075,15 
	5 694,32 

	501-0601
	      КГ, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки::КГ, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2, 501-0601"
	1000 м
	6 576,93 
	7 379,31 

	501-0602
	      КГ, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки::КГ, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2, 501-0602"
	1000 м
	9 553,12 
	10 718,60 

	501-0603
	      КГ, с числом жил - 1 и сечением 16 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки::КГ, с числом жил - 1 и сечением 16 мм2, 501-0603"
	1000 м
	13 567,67 
	15 222,93 

	501-0604
	      КГ, с числом жил - 1 и сечением 25 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки::КГ, с числом жил - 1 и сечением 25 мм2, 501-0604"
	1000 м
	20 845,85 
	23 389,05 

	501-0605
	      КГ, с числом жил - 1 и сечением 35 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки::КГ, с числом жил - 1 и сечением 35 мм2, 501-0605"
	1000 м
	28 037,06 
	31 457,59 

	501-0606
	      КГ, с числом жил - 1 и сечением 50 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки::КГ, с числом жил - 1 и сечением 50 мм2, 501-0606"
	1000 м
	37 553,10 
	42 134,58 

	501-0607
	      КГ, с числом жил - 1 и сечением 70 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки::КГ, с числом жил - 1 и сечением 70 мм2, 501-0607"
	1000 м
	50 592,22 
	56 764,47 

	501-0608
	      КГ, с числом жил - 1 и сечением 95 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки::КГ, с числом жил - 1 и сечением 95 мм2, 501-0608"
	1000 м
	69 238,02 
	77 685,06 

	501-0609
	      КГ, с числом жил - 1 и сечением 120 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки::КГ, с числом жил - 1 и сечением 120 мм2, 501-0609"
	1000 м
	86 800,31 
	97 389,95 

	501-0610
	      КГ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки::КГ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2, 501-0610"
	1000 м
	3 485,39 
	3 910,61 

	501-0611
	      КГ, с числом жил - 2 и сечением 1 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки::КГ, с числом жил - 2 и сечением 1 мм2, 501-0611"
	1000 м
	3 922,83 
	4 401,41 

	501-0612
	      КГ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки::КГ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2, 501-0612"
	1000 м
	4 735,85 
	5 313,63 

	501-0613
	      КГ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки::КГ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 501-0613"
	1000 м
	6 721,08 
	7 541,05 

	501-0614
	      КГ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки::КГ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2, 501-0614"
	1000 м
	9 330,87 
	10 469,24 

	501-0615
	      КГ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки::КГ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2, 501-0615"
	1000 м
	14 624,60 
	16 408,80 

	501-0616
	      КГ, с числом жил - 2 и сечением 10 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки::КГ, с числом жил - 2 и сечением 10 мм2, 501-0616"
	1000 м
	24 637,11 
	27 642,84 

	501-0617
	      КГ, с числом жил - 2 и сечением 16 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки::КГ, с числом жил - 2 и сечением 16 мм2, 501-0617"
	1000 м
	35 191,42 
	39 484,77 

	501-0618
	      КГ, с числом жил - 2 и сечением 25 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки::КГ, с числом жил - 2 и сечением 25 мм2, 501-0618"
	1000 м
	50 785,23 
	56 981,03 

	501-0619
	      КГ, с числом жил - 2 и сечением 35 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки::КГ, с числом жил - 2 и сечением 35 мм2, 501-0619"
	1000 м
	69 434,29 
	77 905,27 

	501-0620
	      КГ, с числом жил - 2 и сечением 50 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки::КГ, с числом жил - 2 и сечением 50 мм2, 501-0620"
	1000 м
	95 271,15 
	106 894,24 

	501-0621
	      КГ, с числом жил - 2 и сечением 70 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки::КГ, с числом жил - 2 и сечением 70 мм2, 501-0621"
	1000 м
	131 575,66 
	147 627,89 

	501-0622
	      КГ, с числом жил - 2 и сечением 95 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки::КГ, с числом жил - 2 и сечением 95 мм2, 501-0622"
	1000 м
	167 616,15 
	188 065,33 

	501-0623
	      КГ, с числом жил - 2 и сечением 120 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки::КГ, с числом жил - 2 и сечением 120 мм2, 501-0623"
	1000 м
	205 709,17 
	230 805,69 

	501-0624
	      КГ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки::КГ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм2, 501-0624"
	1000 м
	4 482,67 
	5 029,56 

	501-0625
	      КГ, с числом жил - 3 и сечением 1 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки::КГ, с числом жил - 3 и сечением 1 мм2, 501-0625"
	1000 м
	5 179,68 
	5 811,60 

	501-0626
	      КГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки::КГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 501-0626"
	1000 м
	6 361,01 
	7 137,05 

	501-0627
	      КГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки::КГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 501-0627"
	1000 м
	8 513,67 
	9 552,34 

	501-0628
	      КГ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки::КГ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 501-0628"
	1000 м
	11 703,94 
	13 131,82 

	501-0629
	      КГ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки::КГ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2, 501-0629"
	1000 м
	16 728,59 
	18 769,48 

	501-0630
	      КГ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки::КГ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0630"
	1000 м
	28 428,45 
	31 896,73 

	501-0631
	      КГ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки::КГ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0631"
	1000 м
	41 269,66 
	46 304,56 

	501-0632
	      КГ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки::КГ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0632"
	1000 м
	57 222,91 
	64 204,10 

	501-0633
	      КГ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки::КГ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0633"
	1000 м
	77 067,20 
	86 469,40 

	501-0634
	      КГ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки::КГ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0634"
	1000 м
	108 871,09 
	122 153,36 

	501-0635
	      КГ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки::КГ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0635"
	1000 м
	150 688,61 
	169 072,62 

	501-0636
	      КГ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки::КГ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0636"
	1000 м
	208 218,58 
	233 621,25 

	501-0637
	      КГ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки::КГ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0637"
	1000 м
	261 892,52 
	293 843,41 

	501-0638
	      КГ, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки::КГ, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм2, 501-0638"
	1000 м
	7 538,54 
	8 458,24 

	501-0639
	      КГ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки::КГ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2, 501-0639"
	1000 м
	8 150,84 
	9 145,24 

	501-0640
	      КГ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки::КГ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2, 501-0640"
	1000 м
	9 559,22 
	10 725,44 

	501-0641
	      КГ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки::КГ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2, 501-0641"
	1000 м
	12 488,27 
	14 011,84 

	501-0642
	      КГ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки::КГ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2, 501-0642"
	1000 м
	16 299,97 
	18 288,57 

	501-0643
	      КГ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки::КГ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2, 501-0643"
	1000 м
	23 310,45 
	26 154,33 

	501-0644
	      КГ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки::КГ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2, 501-0644"
	1000 м
	38 302,41 
	42 975,30 

	501-0645
	      КГ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки::КГ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2, 501-0645"
	1000 м
	54 830,65 
	61 519,99 

	501-0646
	      КГ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки::КГ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм2, 501-0646"
	1000 м
	81 133,28 
	91 031,54 

	501-0647
	      КГ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки::КГ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм2, 501-0647"
	1000 м
	116 089,28 
	130 252,17 

	501-0648
	      КГ, с числом жил - 4 и сечением 50 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки::КГ, с числом жил - 4 и сечением 50 мм2, 501-0648"
	1000 м
	162 668,02 
	182 513,52 

	501-0649
	      КГ, с числом жил - 4 и сечением 70 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки::КГ, с числом жил - 4 и сечением 70 мм2, 501-0649"
	1000 м
	222 670,71 
	249 836,54 

	
	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки:

	501-0650
	      КГН, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки::КГН, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм2, 501-0650"
	1000 м
	6 038,29 
	6 774,96 

	501-0651
	      КГН, с числом жил - 1 и сечением 4 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки::КГН, с числом жил - 1 и сечением 4 мм2, 501-0651"
	1000 м
	7 771,85 
	8 720,02 

	501-0652
	      КГН, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки::КГН, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2, 501-0652"
	1000 м
	9 989,06 
	11 207,73 

	501-0653
	      КГН, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки::КГН, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2, 501-0653"
	1000 м
	14 557,01 
	16 332,96 

	501-0654
	      КГН, с числом жил - 1 и сечением 16 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки::КГН, с числом жил - 1 и сечением 16 мм2, 501-0654"
	1000 м
	21 159,22 
	23 740,64 

	501-0655
	      КГН, с числом жил - 1 и сечением 25 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки::КГН, с числом жил - 1 и сечением 25 мм2, 501-0655"
	1000 м
	30 329,93 
	34 030,18 

	501-0656
	      КГН, с числом жил - 1 и сечением 35 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки::КГН, с числом жил - 1 и сечением 35 мм2, 501-0656"
	1000 м
	40 805,24 
	45 783,48 

	501-0657
	      КГН, с числом жил - 1 и сечением 50 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки::КГН, с числом жил - 1 и сечением 50 мм2, 501-0657"
	1000 м
	55 136,45 
	61 863,10 

	501-0658
	      КГН, с числом жил - 1 и сечением 70 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки::КГН, с числом жил - 1 и сечением 70 мм2, 501-0658"
	1000 м
	72 957,00 
	81 857,75 

	501-0659
	      КГН, с числом жил - 1 и сечением 95 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки::КГН, с числом жил - 1 и сечением 95 мм2, 501-0659"
	1000 м
	100 993,95 
	113 315,22 

	501-0660
	      КГН, с числом жил - 1 и сечением 120 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки::КГН, с числом жил - 1 и сечением 120 мм2, 501-0660"
	1000 м
	119 765,81 
	134 377,24 

	501-0661
	      КГН, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки::КГН, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2, 501-0661"
	1000 м
	8 880,24 
	9 963,63 

	501-0662
	      КГН, с числом жил - 2 и сечением 1 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки::КГН, с числом жил - 2 и сечением 1 мм2, 501-0662"
	1000 м
	9 627,16 
	10 801,68 

	501-0663
	      КГН, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки::КГН, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2, 501-0663"
	1000 м
	11 610,42 
	13 026,89 

	501-0664
	      КГН, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки::КГН, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 501-0664"
	1000 м
	15 858,18 
	17 792,88 

	501-0665
	      КГН, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки::КГН, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2, 501-0665"
	1000 м
	18 773,44 
	21 063,80 

	501-0666
	      КГН, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки::КГН, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2, 501-0666"
	1000 м
	24 956,85 
	28 001,59 

	501-0667
	      КГН, с числом жил - 2 и сечением 10 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки::КГН, с числом жил - 2 и сечением 10 мм2, 501-0667"
	1000 м
	37 626,25 
	42 216,66 

	501-0668
	      КГН, с числом жил - 2 и сечением 16 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки::КГН, с числом жил - 2 и сечением 16 мм2, 501-0668"
	1000 м
	54 688,68 
	61 360,70 

	501-0669
	      КГН, с числом жил - 2 и сечением 25 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки::КГН, с числом жил - 2 и сечением 25 мм2, 501-0669"
	1000 м
	79 860,47 
	89 603,45 

	501-0670
	      КГН, с числом жил - 2 и сечением 35 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки::КГН, с числом жил - 2 и сечением 35 мм2, 501-0670"
	1000 м
	109 200,48 
	122 522,94 

	501-0671
	      КГН, с числом жил - 2 и сечением 50 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки::КГН, с числом жил - 2 и сечением 50 мм2, 501-0671"
	1000 м
	147 430,50 
	165 417,02 

	501-0672
	      КГН, с числом жил - 2 и сечением 70 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки::КГН, с числом жил - 2 и сечением 70 мм2, 501-0672"
	1000 м
	199 559,96 
	223 906,28 

	501-0673
	      КГН, с числом жил - 2 и сечением 95 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки::КГН, с числом жил - 2 и сечением 95 мм2, 501-0673"
	1000 м
	262 866,54 
	294 936,25 

	501-0674
	      КГН, с числом жил - 2 и сечением 120 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки::КГН, с числом жил - 2 и сечением 120 мм2, 501-0674"
	1000 м
	307 618,88 
	345 148,39 

	501-0675
	      КГН, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки::КГН, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм2, 501-0675"
	1000 м
	10 240,33 
	11 489,65 

	501-0676
	      КГН, с числом жил - 3 и сечением 1 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки::КГН, с числом жил - 3 и сечением 1 мм2, 501-0676"
	1000 м
	11 070,73 
	12 421,36 

	501-0677
	      КГН, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки::КГН, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 501-0677"
	1000 м
	13 059,54 
	14 652,80 

	501-0678
	      КГН, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки::КГН, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 501-0678"
	1000 м
	16 816,11 
	18 867,67 

	501-0679
	      КГН, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки::КГН, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 501-0679"
	1000 м
	24 051,77 
	26 986,09 

	501-0680
	      КГН, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки::КГН, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2, 501-0680"
	1000 м
	29 306,28 
	32 881,65 

	501-0681
	      КГН, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки::КГН, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0681"
	1000 м
	42 014,37 
	47 140,13 

	501-0682
	      КГН, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки::КГН, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0682"
	1000 м
	66 314,76 
	74 405,16 

	501-0683
	      КГН, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки::КГН, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0683"
	1000 м
	98 988,11 
	111 064,66 

	501-0684
	      КГН, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки::КГН, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0684"
	1000 м
	133 476,95 
	149 761,14 

	501-0685
	      КГН, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки::КГН, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0685"
	1000 м
	185 173,94 
	207 765,16 

	501-0686
	      КГН, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки::КГН, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0686"
	1000 м
	250 520,90 
	281 084,45 

	501-0687
	      КГН, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки::КГН, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0687"
	1000 м
	332 259,01 
	372 794,61 

	501-0688
	      КГН, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки::КГН, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0688"
	1000 м
	392 027,78 
	439 855,17 

	501-0689
	      КГН, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки::КГН, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм2, 501-0689"
	1000 м
	12 803,41 
	14 365,43 

	501-0690
	      КГН, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки::КГН, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2, 501-0690"
	1000 м
	13 828,99 
	15 516,13 

	501-0691
	      КГН, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки::КГН, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2, 501-0691"
	1000 м
	16 184,71 
	18 159,24 

	501-0692
	      КГН, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки::КГН, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2, 501-0692"
	1000 м
	21 705,33 
	24 353,38 

	501-0693
	      КГН, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки::КГН, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2, 501-0693"
	1000 м
	29 944,13 
	33 597,31 

	501-0694
	      КГН, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки::КГН, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2, 501-0694"
	1000 м
	36 586,49 
	41 050,04 

	501-0695
	      КГН, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки::КГН, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2, 501-0695"
	1000 м
	46 660,22 
	52 352,76 

	501-0697
	      КГН, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки::КГН, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2, 501-0697"
	1000 м
	82 793,83 
	92 894,67 

	501-0698
	      КГН, с числом жил - 4 и сечением 25 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки::КГН, с числом жил - 4 и сечением 25 мм2, 501-0698"
	1000 м
	123 735,71 
	138 831,47 

	501-0699
	      КГН, с числом жил - 4 и сечением 35 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки::КГН, с числом жил - 4 и сечением 35 мм2, 501-0699"
	1000 м
	167 265,76 
	187 672,19 

	501-0700
	      КГН, с числом жил - 4 и сечением 50 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки::КГН, с числом жил - 4 и сечением 50 мм2, 501-0700"
	1000 м
	231 578,65 
	259 831,25 

	501-0701
	      КГН, с числом жил - 4 и сечением 70 мм2xe "Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки::КГН, с числом жил - 4 и сечением 70 мм2, 501-0701"
	1000 м
	313 426,16 
	351 664,16 

	
	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки:

	501-0702
	      КПГ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки::КПГ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 501-0702"
	1000 м
	15 220,78 
	17 077,72 

	501-0703
	      КПГ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки::КПГ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2, 501-0703"
	1000 м
	20 759,45 
	23 292,11 

	501-0704
	      КПГ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки::КПГ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2, 501-0704"
	1000 м
	26 566,75 
	29 807,90 

	501-0705
	      КПГ, с числом жил - 2 и сечением 10 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки::КПГ, с числом жил - 2 и сечением 10 мм2, 501-0705"
	1000 м
	37 909,90 
	42 534,91 

	501-0706
	      КПГ, с числом жил - 2 и сечением 16 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки::КПГ, с числом жил - 2 и сечением 16 мм2, 501-0706"
	1000 м
	54 794,88 
	61 479,86 

	501-0707
	      КПГ, с числом жил - 2 и сечением 25 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки::КПГ, с числом жил - 2 и сечением 25 мм2, 501-0707"
	1000 м
	80 246,32 
	90 036,37 

	501-0708
	      КПГ, с числом жил - 2 и сечением 35 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки::КПГ, с числом жил - 2 и сечением 35 мм2, 501-0708"
	1000 м
	108 757,51 
	122 025,93 

	501-0709
	      КПГ, с числом жил - 2 и сечением 50 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки::КПГ, с числом жил - 2 и сечением 50 мм2, 501-0709"
	1000 м
	152 191,68 
	170 759,07 

	501-0710
	      КПГ, с числом жил - 2 и сечением 70 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки::КПГ, с числом жил - 2 и сечением 70 мм2, 501-0710"
	1000 м
	200 347,32 
	224 789,69 

	501-0711
	      КПГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки::КПГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 501-0711"
	1000 м
	19 521,25 
	21 902,85 

	501-0712
	      КПГ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки::КПГ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 501-0712"
	1000 м
	25 371,30 
	28 466,60 

	501-0713
	      КПГ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки::КПГ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2, 501-0713"
	1000 м
	32 605,43 
	36 583,29 

	501-0714
	      КПГ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки::КПГ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0714"
	1000 м
	47 040,99 
	52 779,99 

	501-0715
	      КПГ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки::КПГ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0715"
	1000 м
	68 712,84 
	77 095,80 

	501-0716
	      КПГ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки::КПГ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0716"
	1000 м
	101 449,06 
	113 825,85 

	501-0717
	      КПГ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки::КПГ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0717"
	1000 м
	138 172,50 
	155 029,55 

	501-0718
	      КПГ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки::КПГ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0718"
	1000 м
	193 660,02 
	217 286,54 

	501-0719
	      КПГ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки::КПГ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0719"
	1000 м
	253 617,47 
	284 558,80 

	501-0720
	      КПГ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки::КПГ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2, 501-0720"
	1000 м
	24 577,55 
	27 576,02 

	501-0721
	      КПГ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки::КПГ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2, 501-0721"
	1000 м
	32 265,68 
	36 202,10 

	501-0722
	      КПГ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки::КПГ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2, 501-0722"
	1000 м
	41 363,90 
	46 410,30 

	501-0723
	      КПГ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки::КПГ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2, 501-0723"
	1000 м
	59 671,45 
	66 951,37 

	501-0724
	      КПГ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки::КПГ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2, 501-0724"
	1000 м
	86 885,03 
	97 485,00 

	501-0725
	      КПГ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки::КПГ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм2, 501-0725"
	1000 м
	126 288,92 
	141 696,17 

	501-0726
	      КПГ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки::КПГ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм2, 501-0726"
	1000 м
	169 882,27 
	190 607,91 

	501-0727
	      КПГ, с числом жил - 4 и сечением 50 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки::КПГ, с числом жил - 4 и сечением 50 мм2, 501-0727"
	1000 м
	235 726,46 
	264 485,09 

	501-0728
	      КПГ, с числом жил - 4 и сечением 70 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки::КПГ, с числом жил - 4 и сечением 70 мм2, 501-0728"
	1000 м
	309 924,12 
	347 734,86 

	
	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки:

	501-0729
	      КПГС, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки::КПГС, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5 мм2, 501-0729"
	1000 м
	25 909,95 
	29 070,97 

	501-0730
	      КПГС, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки::КПГС, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5 мм2, 501-0730"
	1000 м
	31 792,68 
	35 671,39 

	501-0731
	      КПГС, с числом жил и сечением 3х6+1х4 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки::КПГС, с числом жил и сечением 3х6+1х4 мм2, 501-0731"
	1000 м
	43 509,79 
	48 817,99 

	501-0732
	      КПГС, с числом жил и сечением 3х10+1х6 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки::КПГС, с числом жил и сечением 3х10+1х6 мм2, 501-0732"
	1000 м
	61 830,88 
	69 374,25 

	501-0733
	      КПГС, с числом жил и сечением 3х16+1х6 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки::КПГС, с числом жил и сечением 3х16+1х6 мм2, 501-0733"
	1000 м
	80 552,04 
	90 379,38 

	501-0734
	      КПГС, с числом жил и сечением 3х25+1х10 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки::КПГС, с числом жил и сечением 3х25+1х10 мм2, 501-0734"
	1000 м
	128 471,11 
	144 144,58 

	501-0735
	      КПГС, с числом жил и сечением 3х35+1х10 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки::КПГС, с числом жил и сечением 3х35+1х10 мм2, 501-0735"
	1000 м
	148 007,87 
	166 064,83 

	501-0736
	      КПГС, с числом жил и сечением 3х50+1х16 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки::КПГС, с числом жил и сечением 3х50+1х16 мм2, 501-0736"
	1000 м
	196 761,73 
	220 766,66 

	501-0737
	      КПГС, с числом жил и сечением 3х70+1х25 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки::КПГС, с числом жил и сечением 3х70+1х25 мм2, 501-0737"
	1000 м
	265 028,27 
	297 361,72 


	501-0738
	      КПГС, с числом жил и сечением 3х95+1х35 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки::КПГС, с числом жил и сечением 3х95+1х35 мм2, 501-0738"
	1000 м
	365 673,42 
	410 285,58 

	501-0739
	      КПГС, с числом жил и сечением 3х120+1х35 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки::КПГС, с числом жил и сечением 3х120+1х35 мм2, 501-0739"
	1000 м
	442 084,57 
	496 018,89 

	501-0740
	      КПГС, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5+1х1,5 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки::КПГС, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5+1х1,5 мм2, 501-0740"
	1000 м
	29 285,23 
	32 858,03 

	501-0741
	      КПГС, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+1х2,5 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки::КПГС, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+1х2,5 мм2, 501-0741"
	1000 м
	32 703,62 
	36 693,46 

	501-0742
	      КПГС, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+2х2,5 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки::КПГС, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+2х2,5 мм2, 501-0742"
	1000 м
	39 736,53 
	44 584,38 

	501-0743
	      КПГС, с числом жил и сечением 3х6+1х4+1х4 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки::КПГС, с числом жил и сечением 3х6+1х4+1х4 мм2, 501-0743"
	1000 м
	45 879,33 
	51 476,61 

	501-0744
	      КПГС, с числом жил и сечением 3х6+1х4+2х4 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки::КПГС, с числом жил и сечением 3х6+1х4+2х4 мм2, 501-0744"
	1000 м
	53 176,34 
	59 663,85 

	501-0745
	      КПГС, с числом жил и сечением 3х10+1х6+2х6 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки::КПГС, с числом жил и сечением 3х10+1х6+2х6 мм2, 501-0745"
	1000 м
	70 399,84 
	78 988,62 

	501-0746
	      КПГС, с числом жил и сечением 3х16+1х6+2х6 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки::КПГС, с числом жил и сечением 3х16+1х6+2х6 мм2, 501-0746"
	1000 м
	85 669,31 
	96 120,96 

	501-0747
	      КПГС, с числом жил и сечением 3х25+1х10+2х10 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки::КПГС, с числом жил и сечением 3х25+1х10+2х10 мм2, 501-0747"
	1000 м
	115 628,98 
	129 735,72 

	501-0748
	      КПГС, с числом жил и сечением 3х35+1х10+2х10 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки::КПГС, с числом жил и сечением 3х35+1х10+2х10 мм2, 501-0748"
	1000 м
	144 967,62 
	162 653,67 

	501-0749
	      КПГС, с числом жил и сечением 3х50+1х16+2х10 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки::КПГС, с числом жил и сечением 3х50+1х16+2х10 мм2, 501-0749"
	1000 м
	223 570,15 
	250 845,71 

	
	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки:

	501-0750
	      КПГСН, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки::КПГСН, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5 мм2, 501-0750"
	1000 м
	23 397,42 
	26 251,90 

	501-0751
	      КПГСН, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки::КПГСН, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5 мм2, 501-0751"
	1000 м
	25 607,50 
	28 731,62 

	501-0752
	      КПГСН, с числом жил и сечением 3х6+1х4 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки::КПГСН, с числом жил и сечением 3х6+1х4 мм2, 501-0752"
	1000 м
	35 754,65 
	40 116,72 

	501-0753
	      КПГСН, с числом жил и сечением 3х10+1х6 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки::КПГСН, с числом жил и сечением 3х10+1х6 мм2, 501-0753"
	1000 м
	53 113,63 
	59 593,49 

	501-0754
	      КПГСН, с числом жил и сечением 3х16+1х6 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки::КПГСН, с числом жил и сечением 3х16+1х6 мм2, 501-0754"
	1000 м
	66 854,31 
	75 010,53 

	501-0755
	      КПГСН, с числом жил и сечением 3х25+1х10 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки::КПГСН, с числом жил и сечением 3х25+1х10 мм2, 501-0755"
	1000 м
	102 414,81 
	114 909,42 

	501-0756
	      КПГСН, с числом жил и сечением 3х35+1х10 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки::КПГСН, с числом жил и сечением 3х35+1х10 мм2, 501-0756"
	1000 м
	122 927,02 
	137 924,11 

	501-0757
	      КПГСН, с числом жил и сечением 3х50+1х16 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки::КПГСН, с числом жил и сечением 3х50+1х16 мм2, 501-0757"
	1000 м
	166 623,91 
	186 952,03 

	501-0758
	      КПГСН, с числом жил и сечением 3х70+1х25 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки::КПГСН, с числом жил и сечением 3х70+1х25 мм2, 501-0758"
	1000 м
	216 827,72 
	243 280,70 

	501-0759
	      КПГСН, с числом жил и сечением 3х95+1х35 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки::КПГСН, с числом жил и сечением 3х95+1х35 мм2, 501-0759"
	1000 м
	303 901,29 
	340 977,25 

	501-0760
	      КПГСН, с числом жил и сечением 3х120+1х35 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки::КПГСН, с числом жил и сечением 3х120+1х35 мм2, 501-0760"
	1000 м
	368 018,83 
	412 917,12 

	501-0761
	      КПГСН, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5+1х1,5 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки::КПГСН, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5+1х1,5 мм2, 501-0761"
	1000 м
	22 077,36 
	24 770,80 

	501-0762
	      КПГСН, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+1х2,5 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки::КПГСН, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+1х2,5 мм2, 501-0762"
	1000 м
	27 013,38 
	30 309,01 

	501-0763
	      КПГСН, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+2х2,5 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки::КПГСН, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+2х2,5 мм2, 501-0763"
	1000 м
	31 795,59 
	35 674,65 

	501-0764
	      КПГСН, с числом жил и сечением 3х6+1х4+1х4 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки::КПГСН, с числом жил и сечением 3х6+1х4+1х4 мм2, 501-0764"
	1000 м
	35 069,09 
	39 347,52 

	501-0765
	      КПГСН, с числом жил и сечением 3х6+1х4+2х4 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки::КПГСН, с числом жил и сечением 3х6+1х4+2х4 мм2, 501-0765"
	1000 м
	44 238,27 
	49 635,34 

	501-0766
	      КПГСН, с числом жил и сечением 3х10+1х6+2х6 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки::КПГСН, с числом жил и сечением 3х10+1х6+2х6 мм2, 501-0766"
	1000 м
	67 058,34 
	75 239,45 

	501-0767
	      КПГСН, с числом жил и сечением 3х16+1х6+2х6 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки::КПГСН, с числом жил и сечением 3х16+1х6+2х6 мм2, 501-0767"
	1000 м
	84 431,54 
	94 732,18 

	501-0768
	      КПГСН, с числом жил и сечением 3х25+1х10+2х10 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки::КПГСН, с числом жил и сечением 3х25+1х10+2х10 мм2, 501-0768"
	1000 м
	118 303,96 
	132 737,05 

	501-0769
	      КПГСН, с числом жил и сечением 3х35+1х10+2х10 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки::КПГСН, с числом жил и сечением 3х35+1х10+2х10 мм2, 501-0769"
	1000 м
	150 744,95 
	169 135,84 

	501-0770
	      КПГСН, с числом жил и сечением 3х50+1х16+2х10 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки::КПГСН, с числом жил и сечением 3х50+1х16+2х10 мм2, 501-0770"
	1000 м
	185 547,76 
	208 184,59 

	
	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости с заполнением в резиновой оболочке марки:

	501-0771
	      КПГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости с заполнением в резиновой оболочке марки::КПГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0771"
	1000 м
	240 706,43 
	270 072,61 

	501-0772
	      КПГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости с заполнением в резиновой оболочке марки::КПГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0772"
	1000 м
	300 379,50 
	337 025,80 

	501-0773
	      КПГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости с заполнением в резиновой оболочке марки::КПГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0773"
	1000 м
	361 260,78 
	405 334,60 

	501-0774
	      КПГУ, с числом жил и сечением 3х95+1х25 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости с заполнением в резиновой оболочке марки::КПГУ, с числом жил и сечением 3х95+1х25 мм2, 501-0774"
	1000 м
	284 140,71 
	318 805,88 

	501-0775
	      КПГУ, с числом жил и сечением 3х120+1х35 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости с заполнением в резиновой оболочке марки::КПГУ, с числом жил и сечением 3х120+1х35 мм2, 501-0775"
	1000 м
	349 084,53 
	391 672,84 

	501-0776
	      КПГУ, с числом жил и сечением 3х150+1х50 мм2xe "Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости с заполнением в резиновой оболочке марки::КПГУ, с числом жил и сечением 3х150+1х50 мм2, 501-0776"
	1000 м
	422 154,05 
	473 656,85 

	Группа: Кабели силовые для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов к электрическим сетям с изолированной нейтралью, с гибкими медными жилами, с экраном из электропроводящей резины с резиновой изоляцией в резиновой оболочке на напряжение до 6000 В

	
	Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов марки:

	501-0777
	      КГЭ, с числом жил и сечением 3х10+1х6+1х6 мм2xe "Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов марки::КГЭ, с числом жил и сечением 3х10+1х6+1х6 мм2, 501-0777"
	1000 м
	118 931,88 
	133 441,57 

	501-0778
	      КГЭ, с числом жил и сечением 3х16+1х6+1х6 мм2xe "Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов марки::КГЭ, с числом жил и сечением 3х16+1х6+1х6 мм2, 501-0778"
	1000 м
	135 976,24 
	152 565,34 

	501-0779
	      КГЭ, с числом жил и сечением 3х25+1х10+1х6 мм2xe "Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов марки::КГЭ, с числом жил и сечением 3х25+1х10+1х6 мм2, 501-0779"
	1000 м
	157 497,74 
	176 712,46 

	501-0780
	      КГЭ, с числом жил и сечением 3х35+1х10+1х6 мм2xe "Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов марки::КГЭ, с числом жил и сечением 3х35+1х10+1х6 мм2, 501-0780"
	1000 м
	196 466,55 
	220 435,47 

	501-0781
	      КГЭ, с числом жил и сечением 3х50+1х16+1х10 мм2xe "Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов марки::КГЭ, с числом жил и сечением 3х50+1х16+1х10 мм2, 501-0781"
	1000 м
	235 435,35 
	264 158,47 

	501-0782
	      КГЭ, с числом жил и сечением 3х70+1х16+1х10 мм2xe "Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов марки::КГЭ, с числом жил и сечением 3х70+1х16+1х10 мм2, 501-0782"
	1000 м
	288 022,45 
	323 161,19 

	501-0783
	      КГЭ, с числом жил и сечением 3х95+1х25+1х10 мм2xe "Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов марки::КГЭ, с числом жил и сечением 3х95+1х25+1х10 мм2, 501-0783"
	1000 м
	352 125,79 
	395 085,14 

	501-0784
	      КГЭ, с числом жил и сечением 3х120+1х35+1х10 мм2xe "Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов марки::КГЭ, с числом жил и сечением 3х120+1х35+1х10 мм2, 501-0784"
	1000 м
	419 814,12 
	471 031,44 

	501-0785
	      КГЭ, с числом жил и сечением 3х150+1х50+1х10 мм2xe "Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов марки::КГЭ, с числом жил и сечением 3х150+1х50+1х10 мм2, 501-0785"
	1000 м
	487 333,45 
	546 788,14 

	Подраздел: Кабели контроля

	Группа: Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией с медными жилами

	
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки:

	501-0786
	      КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм2, 501-0786"
	1000 м
	4 551,54 
	5 106,82 

	501-0787
	      КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 0,75 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 0,75 мм2, 501-0787"
	1000 м
	5 282,95 
	5 927,48 

	501-0788
	      КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 0,75 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 0,75 мм2, 501-0788"
	1000 м
	6 992,51 
	7 845,60 

	501-0789
	      КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 0,75 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 0,75 мм2, 501-0789"
	1000 м
	9 156,70 
	10 273,82 

	501-0790
	      КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 0,75 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 0,75 мм2, 501-0790"
	1000 м
	12 199,20 
	13 687,50 

	501-0791
	      КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 0,75 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 0,75 мм2, 501-0791"
	1000 м
	15 229,88 
	17 087,93 

	501-0792
	      КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 0,75 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 0,75 мм2, 501-0792"
	1000 м
	20 833,17 
	23 374,82 

	501-0793
	      КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 0,75 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 0,75 мм2, 501-0793"
	1000 м
	27 610,30 
	30 978,76 

	501-0794
	      КВВГ, с числом жил - 52 и сечением 0,75 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВГ, с числом жил - 52 и сечением 0,75 мм2, 501-0794"
	1000 м
	36 698,15 
	41 175,33 

	501-0795
	      КВВГ, с числом жил - 61 и сечением 0,75 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВГ, с числом жил - 61 и сечением 0,75 мм2, 501-0795"
	1000 м
	42 472,87 
	47 654,56 

	501-0796
	      КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2, 501-0796"
	1000 м
	5 521,24 
	6 194,83 

	501-0797
	      КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 1 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 1 мм2, 501-0797"
	1000 м
	6 488,35 
	7 279,93 

	501-0798
	      КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 1 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 1 мм2, 501-0798"
	1000 м
	8 946,01 
	10 037,42 

	501-0799
	      КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 1 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 1 мм2, 501-0799"
	1000 м
	12 126,20 
	13 605,60 

	501-0800
	      КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 1 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 1 мм2, 501-0800"
	1000 м
	15 929,78 
	17 873,22 

	501-0801
	      КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 1 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 1 мм2, 501-0801"
	1000 м
	19 865,58 
	22 289,18 

	501-0802
	      КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 1 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 1 мм2, 501-0802"
	1000 м
	28 983,40 
	32 519,37 

	501-0803
	      КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 1 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 1 мм2, 501-0803"
	1000 м
	38 942,67 
	43 693,68 

	501-0804
	      КВВГ, с числом жил - 52 и сечением 1 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВГ, с числом жил - 52 и сечением 1 мм2, 501-0804"
	1000 м
	52 996,27 
	59 461,82 

	501-0805
	      КВВГ, с числом жил - 61 и сечением 1 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВГ, с числом жил - 61 и сечением 1 мм2, 501-0805"
	1000 м
	60 059,97 
	67 387,29 

	501-0806
	      КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2, 501-0806"
	1000 м
	7 339,85 
	8 235,32 

	501-0807
	      КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2, 501-0807"
	1000 м
	8 560,53 
	9 604,91 

	501-0808
	      КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм2, 501-0808"
	1000 м
	11 231,61 
	12 601,87 

	501-0809
	      КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм2, 501-0809"
	1000 м
	15 649,46 
	17 558,70 

	501-0810
	      КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм2, 501-0810"
	1000 м
	20 636,84 
	23 154,53 

	501-0811
	      КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм2, 501-0811"
	1000 м
	26 988,92 
	30 281,57 

	501-0812
	      КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 1,5 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 1,5 мм2, 501-0812"
	1000 м
	35 382,14 
	39 698,76 

	501-0813
	      КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 1,5 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 1,5 мм2, 501-0813"
	1000 м
	50 317,73 
	56 456,49 

	501-0814
	      КВВГ, с числом жил - 52 и сечением 1,5 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВГ, с числом жил - 52 и сечением 1,5 мм2, 501-0814"
	1000 м
	62 654,20 
	70 298,01 

	501-0815
	      КВВГ, с числом жил - 61 и сечением 1,5 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВГ, с числом жил - 61 и сечением 1,5 мм2, 501-0815"
	1000 м
	72 157,94 
	80 961,20 

	501-0816
	      КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2, 501-0816"
	1000 м
	9 772,64 
	10 964,90 

	501-0817
	      КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2, 501-0817"
	1000 м
	11 997,16 
	13 460,82 

	501-0818
	      КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 2,5 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 2,5 мм2, 501-0818"
	1000 м
	16 049,60 
	18 007,65 

	501-0819
	      КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2, 501-0819"
	1000 м
	22 702,75 
	25 472,49 

	501-0820
	      КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм2, 501-0820"
	1000 м
	30 472,47 
	34 190,11 

	501-0821
	      КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 2,5 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 2,5 мм2, 501-0821"
	1000 м
	40 303,03 
	45 220,00 


	501-0822
	      КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 2,5 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 2,5 мм2, 501-0822"
	1000 м
	55 662,26 
	62 453,06 

	501-0823
	      КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 2,5 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 2,5 мм2, 501-0823"
	1000 м
	75 505,26 
	84 716,91 

	501-0824
	      КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2, 501-0824"
	1000 м
	12 690,12 
	14 238,31 

	501-0825
	      КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 4 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 4 мм2, 501-0825"
	1000 м
	22 601,45 
	25 358,83 

	501-0826
	      КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 4 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 4 мм2, 501-0826"
	1000 м
	32 335,75 
	36 280,72 

	501-0827
	      КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2, 501-0827"
	1000 м
	19 328,85 
	21 686,97 

	501-0828
	      КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 6 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 6 мм2, 501-0828"
	1000 м
	30 707,25 
	34 453,54 

	501-0829
	      КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 6 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 6 мм2, 501-0829"
	1000 м
	44 501,61 
	49 930,81 

	
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, плоские марки:

	501-0830
	      КВВГ-П, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, плоские марки::КВВГ-П, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2, 501-0830"
	1000 м
	7 544,01 
	8 464,38 

	501-0831
	      КВВГ-П, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, плоские марки::КВВГ-П, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2, 501-0831"
	1000 м
	10 345,68 
	11 607,86 

	
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки:

	501-0832
	      КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2, 501-0832"
	1000 м
	10 996,19 
	12 337,73 

	501-0833
	      КВВГЭ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВГЭ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2, 501-0833"
	1000 м
	12 374,66 
	13 884,37 

	501-0834
	      КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм2, 501-0834"
	1000 м
	15 325,64 
	17 195,36 

	501-0835
	      КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм2, 501-0835"
	1000 м
	19 626,97 
	22 021,46 

	501-0836
	      КВВГЭ, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВГЭ, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм2, 501-0836"
	1000 м
	24 510,78 
	27 501,10 

	501-0837
	      КВВГЭ, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВГЭ, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм2, 501-0837"
	1000 м
	30 971,66 
	34 750,21 

	501-0838
	      КВВГЭ, с числом жил - 27 и сечением 1,5 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВГЭ, с числом жил - 27 и сечением 1,5 мм2, 501-0838"
	1000 м
	41 440,34 
	46 496,06 

	501-0839
	      КВВГЭ, с числом жил - 37 и сечением 1,5 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВГЭ, с числом жил - 37 и сечением 1,5 мм2, 501-0839"
	1000 м
	56 968,26 
	63 918,39 

	501-0840
	      КВВГЭ, с числом жил - 52 и сечением 1,5 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВГЭ, с числом жил - 52 и сечением 1,5 мм2, 501-0840"
	1000 м
	74 280,79 
	83 343,05 

	501-0841
	      КВВГЭ, с числом жил - 61 и сечением 1,5 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВГЭ, с числом жил - 61 и сечением 1,5 мм2, 501-0841"
	1000 м
	84 597,69 
	94 918,61 

	501-0842
	      КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2, 501-0842"
	1000 м
	14 954,10 
	16 778,50 

	501-0843
	      КВВГЭ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВГЭ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2, 501-0843"
	1000 м
	17 171,43 
	19 266,34 

	501-0844
	      КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 2,5 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 2,5 мм2, 501-0844"
	1000 м
	21 170,15 
	23 752,91 

	501-0845
	      КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2, 501-0845"
	1000 м
	28 087,28 
	31 513,93 

	501-0846
	      КВВГЭ, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВГЭ, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм2, 501-0846"
	1000 м
	36 051,24 
	40 449,49 

	501-0847
	      КВВГЭ, с числом жил - 19 и сечением 2,5 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВГЭ, с числом жил - 19 и сечением 2,5 мм2, 501-0847"
	1000 м
	44 396,15 
	49 812,49 

	501-0848
	      КВВГЭ, с числом жил - 27 и сечением 2,5 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВГЭ, с числом жил - 27 и сечением 2,5 мм2, 501-0848"
	1000 м
	63 122,82 
	70 823,80 

	501-0849
	      КВВГЭ, с числом жил - 37 и сечением 2,5 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВГЭ, с числом жил - 37 и сечением 2,5 мм2, 501-0849"
	1000 м
	81 912,41 
	91 905,72 

	501-0850
	      КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2, 501-0850"
	1000 м
	19 799,84 
	22 215,42 

	501-0851
	      КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 4 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 4 мм2, 501-0851"
	1000 м
	28 941,85 
	32 472,76 

	501-0852
	      КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 4 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 4 мм2, 501-0852"
	1000 м
	40 712,21 
	45 679,10 

	501-0853
	      КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2, 501-0853"
	1000 м
	25 030,68 
	28 084,43 

	501-0854
	      КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 6 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 6 мм2, 501-0854"
	1000 м
	36 803,62 
	41 293,66 

	501-0855
	      КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 6 мм2xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 6 мм2, 501-0855"
	1000 м
	50 395,38 
	56 543,62 

	
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки:

	501-0856
	      КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 4xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 4, 501-0856"
	1000 м
	15 520,55 
	17 414,06 

	501-0857
	      КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 5xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 5, 501-0857"
	1000 м
	16 928,67 
	18 993,97 

	501-0858
	      КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 7xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 7, 501-0858"
	1000 м
	19 480,99 
	21 857,67 

	501-0859
	      КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 10xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 10, 501-0859"
	1000 м
	24 687,69 
	27 699,59 

	501-0860
	      КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 14xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 14, 501-0860"
	1000 м
	27 634,64 
	31 006,06 

	501-0861
	      КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 19xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 19, 501-0861"
	1000 м
	32 400,29 
	36 353,13 

	501-0862
	      КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 27xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 27, 501-0862"
	1000 м
	40 572,41 
	45 522,24 

	501-0863
	      КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 37xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 37, 501-0863"
	1000 м
	50 069,29 
	56 177,74 

	501-0864
	      КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 52xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 52, 501-0864"
	1000 м
	62 204,59 
	69 793,55 

	501-0865
	      КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 61xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 61, 501-0865"
	1000 м
	69 158,40 
	77 595,72 

	501-0866
	      КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 4xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 4, 501-0866"
	1000 м
	17 907,99 
	20 092,77 

	501-0867
	      КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 5xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 5, 501-0867"
	1000 м
	19 683,04 
	22 084,37 

	501-0868
	      КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 7xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 7, 501-0868"
	1000 м
	21 933,32 
	24 609,18 

	501-0869
	      КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 10xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 10, 501-0869"
	1000 м
	26 213,99 
	29 412,10 

	501-0870
	      КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 14xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 14, 501-0870"
	1000 м
	32 109,98 
	36 027,40 

	501-0871
	      КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 19xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 19, 501-0871"
	1000 м
	37 646,43 
	42 239,29 

	501-0872
	      КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 27xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 27, 501-0872"
	1000 м
	48 918,62 
	54 886,69 

	501-0873
	      КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 37xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 37, 501-0873"
	1000 м
	59 037,13 
	66 239,66 

	501-0874
	      КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 52xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 52, 501-0874"
	1000 м
	75 965,80 
	85 233,63 

	501-0875
	      КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил -61xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил -61, 501-0875"
	1000 м
	84 602,32 
	94 923,80 

	501-0876
	      КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 4xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-0876"
	1000 м
	19 058,92 
	21 384,11 

	501-0877
	      КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 5xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-0877"
	1000 м
	20 221,97 
	22 689,05 

	501-0878
	      КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 7xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-0878"
	1000 м
	24 295,57 
	27 259,63 

	501-0879
	      КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 10xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-0879"
	1000 м
	31 323,48 
	35 144,95 

	501-0880
	      КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 14xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-0880"
	1000 м
	36 015,27 
	40 409,14 

	501-0881
	      КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 19xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-0881"
	1000 м
	43 354,47 
	48 643,72 

	501-0882
	      КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 27xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-0882"
	1000 м
	56 733,03 
	63 654,46 

	501-0883
	      КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 37xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-0883"
	1000 м
	69 780,02 
	78 293,18 

	501-0884
	      КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 52xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 52, 501-0884"
	1000 м
	91 702,53 
	102 890,24 

	501-0885
	      КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и счислом жил - 61xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и счислом жил - 61, 501-0885"
	1000 м
	103 213,70 
	115 805,77 

	501-0886
	      КВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-0886"
	1000 м
	22 327,94 
	25 051,94 

	501-0887
	      КВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-0887"
	1000 м
	25 082,31 
	28 142,35 

	501-0888
	      КВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-0888"
	1000 м
	29 611,49 
	33 224,09 

	501-0889
	      КВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-0889"
	1000 м
	38 175,72 
	42 833,16 

	501-0890
	      КВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-0890"
	1000 м
	45 514,66 
	51 067,45 

	501-0891
	      КВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-0891"
	1000 м
	56 111,15 
	62 956,72 

	501-0892
	      КВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-0892"
	1000 м
	73 476,78 
	82 440,95 

	501-0893
	      КВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-0893"
	1000 м
	92 470,80 
	103 752,24 

	501-0894
	      КВВБ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 4xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВБ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 4, 501-0894"
	1000 м
	28 430,35 
	31 898,86 

	501-0895
	      КВВБ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 7xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВБ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 7, 501-0895"
	1000 м
	38 175,72 
	42 833,16 

	501-0896
	      КВВБ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 10xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВБ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 10, 501-0896"
	1000 м
	52 083,33 
	58 437,49 

	501-0897
	      КВВБ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 4xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВБ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 4, 501-0897"
	1000 м
	33 966,81 
	38 110,76 

	501-0898
	      КВВБ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 7xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВБ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 7, 501-0898"
	1000 м
	47 433,86 
	53 220,80 

	501-0899
	      КВВБ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 10xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки::КВВБ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 10, 501-0899"
	1000 м
	64 601,26 
	72 482,62 

	
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки:

	501-0900
	      КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 4xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 4, 501-0900"
	1000 м
	11 914,78 
	13 368,39 

	501-0901
	      КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 6xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 6, 501-0901"
	1000 м
	13 093,41 
	14 690,81 

	501-0902
	      КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 7xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 7, 501-0902"
	1000 м
	15 719,85 
	17 637,68 

	501-0903
	      КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 10xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 10, 501-0903"
	1000 м
	20 158,09 
	22 617,38 

	501-0904
	      КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 14xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 14, 501-0904"
	1000 м
	23 407,24 
	26 262,92 

	501-0905
	      КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 19xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 19, 501-0905"
	1000 м
	27 997,14 
	31 412,79 

	501-0906
	      КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 27xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 27, 501-0906"
	1000 м
	35 540,05 
	39 875,94 

	501-0907
	      КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 37xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 37, 501-0907"
	1000 м
	44 268,91 
	49 669,72 

	501-0908
	      КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 52xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 52, 501-0908"
	1000 м
	56 162,73 
	63 014,58 

	501-0909
	      КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 61xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 61, 501-0909"
	1000 м
	63 026,68 
	70 715,94 

	501-0910
	      КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 4xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 4, 501-0910"
	1000 м
	14 146,60 
	15 872,49 

	501-0911
	      КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 5xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 5, 501-0911"
	1000 м
	15 912,42 
	17 853,73 

	501-0912
	      КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 7xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 7, 501-0912"
	1000 м
	17 880,28 
	20 061,68 

	501-0913
	      КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 10xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 10, 501-0913"
	1000 м
	23 717,61 
	26 611,16 

	501-0914
	      КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 14xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 14, 501-0914"
	1000 м
	27 643,86 
	31 016,42 

	501-0915
	      КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 19xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 19, 501-0915"
	1000 м
	32 757,98 
	36 754,46 

	501-0916
	      КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 27xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 27, 501-0916"
	1000 м
	43 115,49 
	48 375,58 

	501-0917
	      КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 37xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 37, 501-0917"
	1000 м
	52 997,76 
	59 463,49 

	501-0918
	      КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 52xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 52, 501-0918"
	1000 м
	69 448,70 
	77 921,44 

	501-0919
	      КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 61xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 61, 501-0919"
	1000 м
	78 177,81 
	87 715,50 

	501-0920
	      КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 4xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-0920"
	1000 м
	15 142,93 
	16 990,36 

	501-0921
	      КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 5xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-0921"
	1000 м
	17 111,08 
	19 198,63 

	501-0922
	      КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 7xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-0922"
	1000 м
	20 067,10 
	22 515,29 

	501-0923
	      КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 10xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-0923"
	1000 м
	25 553,57 
	28 671,11 

	501-0924
	      КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 14xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-0924"
	1000 м
	31 061,36 
	34 850,85 

	501-0925
	      КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 19xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-0925"
	1000 м
	38 100,38 
	42 748,63 

	501-0926
	      КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 27xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-0926"
	1000 м
	51 855,67 
	58 182,06 

	501-0927
	      КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 37xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-0927"
	1000 м
	66 581,91 
	74 704,90 

	501-0928
	      КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 52xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 52, 501-0928"
	1000 м
	86 772,32 
	97 358,54 

	501-0929
	      КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 61xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 61, 501-0929"
	1000 м
	99 603,42 
	111 755,04 


	501-0930
	      КВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-0930"
	1000 м
	18 040,82 
	20 241,80 

	501-0931
	      КВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-0931"
	1000 м
	20 824,74 
	23 365,35 

	501-0932
	      КВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-0932"
	1000 м
	25 102,26 
	28 164,74 

	501-0933
	      КВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-0933"
	1000 м
	33 084,25 
	37 120,53 

	501-0934
	      КВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-0934"
	1000 м
	41 297,56 
	46 335,87 

	501-0935
	      КВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-0935"
	1000 м
	52 939,75 
	59 398,40 

	501-0936
	      КВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-0936"
	1000 м
	69 356,84 
	77 818,37 

	501-0937
	      КВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-0937"
	1000 м
	89 979,90 
	100 957,45 

	501-0938
	      КВВБГ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 4xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВБГ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 4, 501-0938"
	1000 м
	24 470,77 
	27 456,21 

	501-0939
	      КВВБГ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 7xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВБГ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 7, 501-0939"
	1000 м
	33 915,10 
	38 052,74 

	501-0940
	      КВВБГ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 10xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВБГ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 10, 501-0940"
	1000 м
	47 032,35 
	52 770,30 

	501-0941
	      КВВБГ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 4xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВБГ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 4, 501-0941"
	1000 м
	24 609,29 
	27 611,62 

	501-0942
	      КВВБГ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 7xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВБГ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 7, 501-0942"
	1000 м
	42 870,56 
	48 100,77 

	501-0943
	      КВВБГ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 10xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки::КВВБГ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 10, 501-0943"
	1000 м
	59 354,93 
	66 596,23 

	
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки:

	501-0944
	      КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 4xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки::КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 4, 501-0944"
	1000 м
	13 419,53 
	15 056,71 

	501-0945
	      КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 5xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки::КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 5, 501-0945"
	1000 м
	14 726,75 
	16 523,42 

	501-0946
	      КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 7xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки::КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 7, 501-0946"
	1000 м
	17 312,71 
	19 424,86 

	501-0947
	      КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 10xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки::КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 10, 501-0947"
	1000 м
	22 357,56 
	25 085,19 

	501-0948
	      КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 14xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки::КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 14, 501-0948"
	1000 м
	25 342,45 
	28 434,23 

	501-0949
	      КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 19xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки::КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 19, 501-0949"
	1000 м
	30 058,08 
	33 725,17 

	501-0950
	      КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 27xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки::КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 27, 501-0950"
	1000 м
	37 980,85 
	42 614,52 

	501-0951
	      КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 37xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки::КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 37, 501-0951"
	1000 м
	47 099,72 
	52 845,88 

	501-0952
	      КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 52xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки::КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 52, 501-0952"
	1000 м
	59 310,74 
	66 546,65 

	501-0953
	      КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 61xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки::КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 61, 501-0953"
	1000 м
	66 382,26 
	74 480,90 

	501-0954
	      КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 4xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки::КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 4, 501-0954"
	1000 м
	15 717,72 
	17 635,28 

	501-0955
	      КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 5xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки::КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 5, 501-0955"
	1000 м
	17 518,49 
	19 655,75 

	501-0956
	      КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 7xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки::КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 7, 501-0956"
	1000 м
	19 697,41 
	22 100,49 

	501-0957
	      КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 10xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки::КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 10, 501-0957"
	1000 м
	23 192,76 
	26 022,28 

	501-0958
	      КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 14xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки::КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 14, 501-0958"
	1000 м
	29 794,91 
	33 429,89 

	501-0959
	      КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 19xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки::КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 19, 501-0959"
	1000 м
	35 152,18 
	39 440,75 

	501-0960
	      КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 27xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки::КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 27, 501-0960"
	1000 м
	45 940,56 
	51 545,31 

	501-0961
	      КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 37xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки::КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 37, 501-0961"
	1000 м
	56 095,45 
	62 939,10 

	501-0962
	      КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 52xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки::КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 52, 501-0962"
	1000 м
	73 059,05 
	81 972,26 

	501-0963
	      КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 61xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки::КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 61, 501-0963"
	1000 м
	81 808,23 
	91 788,83 

	501-0964
	      КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 4xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки::КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-0964"
	1000 м
	17 008,78 
	19 083,85 

	501-0965
	      КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 5xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки::КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-0965"
	1000 м
	17 666,77 
	19 822,12 

	501-0966
	      КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 7xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки::КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-0966"
	1000 м
	21 958,66 
	24 637,62 

	501-0967
	      КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 10xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки::КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-0967"
	1000 м
	28 865,85 
	32 387,49 

	501-0968
	      КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 14xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки::КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-0968"
	1000 м
	33 614,56 
	37 715,54 

	501-0969
	      КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 19xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки::КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-0969"
	1000 м
	40 677,95 
	45 640,67 

	501-0970
	      КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 27xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки::КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-0970"
	1000 м
	53 908,41 
	60 485,24 

	501-0971
	      КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 37xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки::КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-0971"
	1000 м
	66 891,98 
	75 052,80 

	501-0972
	      КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 52xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки::КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 52, 501-0972"
	1000 м
	88 748,17 
	99 575,45 

	501-0973
	      КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 61xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки::КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 61, 501-0973"
	1000 м
	100 449,48 
	112 704,32 

	501-0974
	      КВВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки::КВВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-0974"
	1000 м
	19 964,75 
	22 400,45 

	501-0975
	      КВВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки::КВВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-0975"
	1000 м
	22 756,48 
	25 532,77 

	501-0976
	      КВВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки::КВВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-0976"
	1000 м
	27 348,67 
	30 685,21 

	501-0977
	      КВВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки::КВВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-0977"
	1000 м
	35 538,77 
	39 874,50 

	501-0978
	      КВВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки::КВВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-0978"
	1000 м
	42 864,99 
	48 094,52 

	501-0979
	      КВВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки::КВВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-0979"
	1000 м
	53 266,78 
	59 765,33 

	501-0980
	      КВВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки::КВВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-0980"
	1000 м
	70 625,44 
	79 241,74 

	501-0981
	      КВВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки::КВВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-0981"
	1000 м
	89 784,55 
	100 738,27 

	501-0982
	      КВВБН, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 4xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки::КВВБН, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 4, 501-0982"
	1000 м
	26 152,25 
	29 342,83 

	501-0983
	      КВВБН, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 7xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки::КВВБН, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 7, 501-0983"
	1000 м
	35 801,95 
	40 169,79 

	501-0984
	      КВВБН, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 10xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки::КВВБН, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 10, 501-0984"
	1000 м
	49 287,08 
	55 300,11 

	501-0985
	      КВВБН, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 4xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки::КВВБН, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 4, 501-0985"
	1000 м
	31 641,09 
	35 501,30 

	501-0986
	      КВВБН, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 7xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки::КВВБН, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 7, 501-0986"
	1000 м
	44 929,26 
	50 410,63 

	501-0987
	      КВВБН, с сечением 6 мм2 и с числом жил -10xe "Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки::КВВБН, с сечением 6 мм2 и с числом жил -10, 501-0987"
	1000 м
	61 884,38 
	69 434,28 

	
	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки:

	501-0988
	      КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 4xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 4, 501-0988"
	1000 м
	8 734,14 
	9 799,70 

	501-0989
	      КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 5xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 5, 501-0989"
	1000 м
	9 863,66 
	11 067,03 

	501-0990
	      КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 7xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 7, 501-0990"
	1000 м
	11 813,47 
	13 254,72 

	501-0991
	      КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 10xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 10, 501-0991"
	1000 м
	15 818,66 
	17 748,54 

	501-0992
	      КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 14xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 14, 501-0992"
	1000 м
	18 794,42 
	21 087,34 

	501-0993
	      КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 19xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 19, 501-0993"
	1000 м
	22 516,12 
	25 263,08 

	501-0994
	      КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 27xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 27, 501-0994"
	1000 м
	29 259,72 
	32 829,40 

	501-0995
	      КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 37xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 37, 501-0995"
	1000 м
	36 957,13 
	41 465,90 

	501-0996
	      КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 52xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 52, 501-0996"
	1000 м
	46 910,59 
	52 633,68 

	501-0997
	      КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 61xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 61, 501-0997"
	1000 м
	52 656,19 
	59 080,25 

	501-0998
	      КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 4xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 4, 501-0998"
	1000 м
	9 145,94 
	10 261,74 

	501-0999
	      КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 5xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 5, 501-0999"
	1000 м
	10 890,35 
	12 218,98 

	501-1000
	      КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 7xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 7, 501-1000"
	1000 м
	13 045,56 
	14 637,12 

	501-1001
	      КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 10xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 10, 501-1001"
	1000 м
	16 948,17 
	19 015,85 


	501-1002
	      КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 14xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 14, 501-1002"
	1000 м
	20 332,71 
	22 813,30 

	501-1003
	      КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 19xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 19, 501-1003"
	1000 м
	24 437,73 
	27 419,13 

	501-1004
	      КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 27xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 27, 501-1004"
	1000 м
	32 852,63 
	36 860,65 

	501-1005
	      КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 37xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 37, 501-1005"
	1000 м
	43 317,16 
	48 601,86 

	501-1006
	      КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 52xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 52, 501-1006"
	1000 м
	54 193,99 
	60 805,66 

	501-1007
	      КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 61xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 61, 501-1007"
	1000 м
	58 093,36 
	65 180,75 

	501-1008
	      КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 4xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1008"
	1000 м
	10 992,67 
	12 333,78 

	501-1009
	      КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 5xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1009"
	1000 м
	12 225,25 
	13 716,74 

	501-1010
	      КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 7xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1010"
	1000 м
	14 995,35 
	16 824,79 

	501-1011
	      КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 10xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1011"
	1000 м
	20 538,60 
	23 044,31 

	501-1012
	      КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 14xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1012"
	1000 м
	24 642,86 
	27 649,29 

	501-1013
	      КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 19xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1013"
	1000 м
	29 773,81 
	33 406,21 

	501-1014
	      КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 27xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-1014"
	1000 м
	39 521,12 
	44 342,69 

	501-1015
	      КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 37xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-1015"
	1000 м
	51 423,61 
	57 697,29 

	501-1016
	      КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 52xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 52, 501-1016"
	1000 м
	70 403,14 
	78 992,32 

	501-1017
	      КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 61xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 61, 501-1017"
	1000 м
	79 020,93 
	88 661,48 

	501-1018
	      КПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1018"
	1000 м
	13 865,85 
	15 557,49 

	501-1019
	      КПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1019"
	1000 м
	15 815,67 
	17 745,18 

	501-1020
	      КПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1020"
	1000 м
	18 583,51 
	20 850,70 

	501-1021
	      КПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1021"
	1000 м
	26 592,42 
	29 836,69 

	501-1022
	      КПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1022"
	1000 м
	32 849,37 
	36 857,00 

	501-1023
	      КПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1023"
	1000 м
	40 544,30 
	45 490,70 

	501-1024
	      КПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-1024"
	1000 м
	55 116,10 
	61 840,26 

	501-1025
	      КПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-1025"
	1000 м
	72 863,28 
	81 752,60 

	501-1026
	      КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 4xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 4, 501-1026"
	1000 м
	11 901,74 
	13 353,75 

	501-1027
	      КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 5xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 5, 501-1027"
	1000 м
	13 328,47 
	14 954,55 

	501-1028
	      КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 7xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 7, 501-1028"
	1000 м
	15 625,92 
	17 532,28 

	501-1029
	      КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 10xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 10, 501-1029"
	1000 м
	19 060,57 
	21 385,96 

	501-1030
	      КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 14xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 14, 501-1030"
	1000 м
	23 576,62 
	26 452,97 

	501-1031
	      КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 19xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 19, 501-1031"
	1000 м
	27 942,17 
	31 351,12 

	501-1032
	      КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 27xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 27, 501-1032"
	1000 м
	35 091,80 
	39 373,00 

	501-1033
	      КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 37xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 37, 501-1033"
	1000 м
	43 352,71 
	48 641,74 

	501-1034
	      КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 52xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 52, 501-1034"
	1000 м
	54 205,56 
	60 818,64 

	501-1035
	      КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 61xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 61, 501-1035"
	1000 м
	60 257,38 
	67 608,78 

	501-1036
	      КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 4xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 4, 501-1036"
	1000 м
	12 515,42 
	14 042,30 

	501-1037
	      КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 5xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 5, 501-1037"
	1000 м
	14 812,85 
	16 620,02 

	501-1038
	      КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 7xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 7, 501-1038"
	1000 м
	17 052,41 
	19 132,80 

	501-1039
	      КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 10xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 10, 501-1039"
	1000 м
	21 751,59 
	24 405,29 

	501-1040
	      КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 14xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 14, 501-1040"
	1000 м
	25 503,47 
	28 614,90 

	501-1041
	      КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 19xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 19, 501-1041"
	1000 м
	29 984,82 
	33 642,97 

	501-1042
	      КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 27xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 27, 501-1042"
	1000 м
	38 947,75 
	43 699,38 

	501-1043
	      КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 37xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 37, 501-1043"
	1000 м
	50 045,91 
	56 151,51 

	501-1044
	      КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 52xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 52, 501-1044"
	1000 м
	61 938,66 
	69 495,18 

	501-1045
	      КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 61xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 61, 501-1045"
	1000 м
	66 341,14 
	74 434,76 

	501-1046
	      КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 4xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1046"
	1000 м
	14 613,71 
	16 396,58 

	501-1047
	      КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 5xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1047"
	1000 м
	16 239,58 
	18 220,81 

	501-1048
	      КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 7xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1048"
	1000 м
	19 285,20 
	21 637,99 

	501-1049
	      КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 10xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1049"
	1000 м
	25 711,86 
	28 848,71 

	501-1050
	      КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 14xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1050"
	1000 м
	29 975,58 
	33 632,60 

	501-1051
	      КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 19xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1051"
	1000 м
	35 469,14 
	39 796,37 

	501-1052
	      КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 27xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-1052"
	1000 м
	45 981,58 
	51 591,33 

	501-1053
	      КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 37xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-1053"
	1000 м
	58 668,67 
	65 826,25 

	501-1054
	      КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 52xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 52, 501-1054"
	1000 м
	78 692,57 
	88 293,07 

	501-1055
	      КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 61xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 61, 501-1055"
	1000 м
	87 710,91 
	98 411,64 

	501-1056
	      КПсВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1056"
	1000 м
	17 865,46 
	20 045,05 

	501-1057
	      КПсВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1057"
	1000 м
	20 098,02 
	22 549,98 

	501-1058
	      КПсВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1058"
	1000 м
	22 159,38 
	24 862,83 

	501-1059
	      КПсВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1059"
	1000 м
	32 018,47 
	35 924,73 

	501-1060
	      КПсВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1060"
	1000 м
	38 551,95 
	43 255,29 

	501-1061
	      КПсВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1061"
	1000 м
	46 683,34 
	52 378,70 

	501-1062
	      КПсВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-1062"
	1000 м
	62 336,96 
	69 942,07 

	501-1063
	      КПсВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-1063"
	1000 м
	80 769,90 
	90 623,83 

	
	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки:

	501-1064
	      КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 4xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки::КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 4, 501-1064"
	1000 м
	13 735,46 
	15 411,19 

	501-1065
	      КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 5xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки::КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 5, 501-1065"
	1000 м
	15 273,00 
	17 136,31 

	501-1066
	      КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 7xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки::КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 7, 501-1066"
	1000 м
	17 530,76 
	19 669,52 

	501-1067
	      КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 10xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки::КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 10, 501-1067"
	1000 м
	22 349,50 
	25 076,14 

	501-1068
	      КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 14xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки::КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 14, 501-1068"
	1000 м
	25 733,27 
	28 872,73 

	501-1069
	      КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 19xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки::КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 19, 501-1069"
	1000 м
	30 145,74 
	33 823,52 

	501-1070
	      КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 27xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки::КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 27, 501-1070"
	1000 м
	37 630,51 
	42 221,43 

	501-1071
	      КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 37xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки::КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 37, 501-1071"
	1000 м
	46 141,49 
	51 770,75 

	501-1072
	      КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 52xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки::КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 52, 501-1072"
	1000 м
	57 116,11 
	64 084,27 

	501-1073
	      КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 61xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки::КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 61, 501-1073"
	1000 м
	63 474,87 
	71 218,81 

	501-1074
	      КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 4xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки::КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 4, 501-1074"
	1000 м
	14 350,15 
	16 100,87 

	501-1075
	      КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 5xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки::КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 5, 501-1075"
	1000 м
	16 607,65 
	18 633,79 

	501-1076
	      КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 7xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки::КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 7, 501-1076"
	1000 м
	18 965,49 
	21 279,28 

	501-1077
	      КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 10xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки::КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 10, 501-1077"
	1000 м
	23 887,04 
	26 801,25 

	501-1078
	      КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 14xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки::КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 14, 501-1078"
	1000 м
	27 682,08 
	31 059,30 

	501-1079
	      КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 19xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки::КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 19, 501-1079"
	1000 м
	32 195,12 
	36 122,92 

	501-1080
	      КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 27xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки::КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 27, 501-1080"
	1000 м
	41 628,95 
	46 707,69 

	501-1081
	      КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 37xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки::КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 37, 501-1081"
	1000 м
	53 014,61 
	59 482,39 

	501-1082
	      КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 52xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки::КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 52, 501-1082"
	1000 м
	65 012,92 
	72 944,49 

	501-1083
	      КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 61xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки::КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 61, 501-1083"
	1000 м
	69 422,63 
	77 892,19 

	501-1084
	      КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 4xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки::КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1084"
	1000 м
	16 504,83 
	18 518,42 

	501-1085
	      КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 5xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки::КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1085"
	1000 м
	18 145,43 
	20 359,17 

	501-1086
	      КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 7xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки::КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1086"
	1000 м
	21 223,24 
	23 812,47 

	501-1087
	      КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 10xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки::КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1087"
	1000 м
	27 887,97 
	31 290,31 

	501-1088
	      КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 14xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки::КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1088"
	1000 м
	32 400,25 
	36 353,09 

	501-1089
	      КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 19xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки::КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1089"
	1000 м
	37 836,65 
	42 452,73 

	501-1090
	      КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 27xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки::КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-1090"
	1000 м
	48 910,60 
	54 877,69 

	501-1091
	      КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 37xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки::КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-1091"
	1000 м
	61 731,70 
	69 262,97 

	501-1092
	      КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 52xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки::КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 52, 501-1092"
	1000 м
	82 038,10 
	92 046,75 

	501-1093
	      КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 61xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки::КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 61, 501-1093"
	1000 м
	91 066,42 
	102 176,52 

	501-1094
	      КПсВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки::КПсВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1094"
	1000 м
	19 786,04 
	22 199,93 

	501-1095
	      КПсВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки::КПсВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1095"
	1000 м
	22 146,12 
	24 847,94 

	501-1096
	      КПсВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки::КПсВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1096"
	1000 м
	26 350,44 
	29 565,19 

	501-1097
	      КПсВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки::КПсВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1097"
	1000 м
	34 452,38 
	38 655,57 

	501-1098
	      КПсВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки::КПсВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1098"
	1000 м
	41 117,37 
	46 133,69 

	501-1099
	      КПсВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки::КПсВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1099"
	1000 м
	49 528,25 
	55 570,70 

	501-1100
	      КПсВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки::КПсВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-1100"
	1000 м
	65 321,63 
	73 290,87 

	501-1101
	      КПсВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки::КПсВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-1101"
	1000 м
	84 090,23 
	94 349,24 

	
	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки:

	501-1102
	      КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 4xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 4, 501-1102"
	1000 м
	13 312,88 
	14 937,05 

	501-1103
	      КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 5xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 5, 501-1103"
	1000 м
	14 837,19 
	16 647,33 

	501-1104
	      КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 7xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 7, 501-1104"
	1000 м
	17 122,18 
	19 211,09 

	501-1105
	      КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 10xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 10, 501-1105"
	1000 м
	21 969,97 
	24 650,31 

	501-1106
	      КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 14xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 14, 501-1106"
	1000 м
	25 363,68 
	28 458,05 

	501-1107
	      КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 19xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 19, 501-1107"
	1000 м
	34 743,57 
	38 982,29 

	501-1108
	      КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 27xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 27, 501-1108"
	1000 м
	37 277,04 
	41 824,83 

	501-1109
	      КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 37xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 37, 501-1109"
	1000 м
	45 796,73 
	51 383,93 

	501-1110
	      КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 52xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 52, 501-1110"
	1000 м
	56 875,91 
	63 814,77 

	501-1111
	      КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 61xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 61, 501-1111"
	1000 м
	63 248,03 
	70 964,29 

	501-1112
	      КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 4xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 4, 501-1112"
	1000 м
	13 936,13 
	15 636,33 

	501-1113
	      КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 5xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 5, 501-1113"
	1000 м
	16 220,75 
	18 199,69 

	501-1114
	      КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 7xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 7, 501-1114"
	1000 м
	18 575,95 
	20 842,22 

	501-1115
	      КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 10xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 10, 501-1115"
	1000 м
	23 494,31 
	26 360,61 

	501-1116
	      КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 14xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 14, 501-1116"
	1000 м
	27 303,26 
	30 634,26 

	501-1117
	      КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 19xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 19, 501-1117"
	1000 м
	31 873,24 
	35 761,77 

	501-1118
	      КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 27xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 27, 501-1118"
	1000 м
	41 293,97 
	46 331,84 

	501-1119
	      КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 37xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 37, 501-1119"
	1000 м
	52 721,55 
	59 153,58 

	501-1120
	      КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 52xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 52, 501-1120"
	1000 м
	64 839,57 
	72 750,00 

	501-1121
	      КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 61xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 61, 501-1121"
	1000 м
	69 271,76 
	77 722,92 

	501-1122
	      КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 4xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1122"
	1000 м
	16 083,67 
	18 045,88 

	501-1123
	      КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 5xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1123"
	1000 м
	17 745,42 
	19 910,36 

	501-1124
	      КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 7xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1124"
	1000 м
	20 860,94 
	23 405,97 

	501-1125
	      КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 10xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1125"
	1000 м
	29 160,35 
	32 717,92 


	501-1126
	      КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 14xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1126"
	1000 м
	32 013,65 
	35 919,32 

	501-1127
	      КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 19xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1127"
	1000 м
	37 551,91 
	42 133,24 

	501-1128
	      КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 27xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-1128"
	1000 м
	48 567,18 
	54 492,38 

	501-1129
	      КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 37xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-1129"
	1000 м
	61 516,07 
	69 021,03 

	501-1130
	      КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 52xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 52, 501-1130"
	1000 м
	82 013,02 
	92 018,61 

	501-1131
	      КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 61xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 61, 501-1131"
	1000 м
	91 152,61 
	102 273,23 

	501-1132
	      КПсВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1132"
	1000 м
	19 407,15 
	21 774,83 

	501-1133
	      КПсВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1133"
	1000 м
	21 762,03 
	24 416,99 

	501-1134
	      КПсВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1134"
	1000 м
	25 986,92 
	29 157,32 

	501-1135
	      КПсВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1135"
	1000 м
	34 091,00 
	38 250,10 

	501-1136
	      КПсВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1136"
	1000 м
	40 808,18 
	45 786,78 

	501-1137
	      КПсВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1137"
	1000 м
	49 257,64 
	55 267,07 

	501-1138
	      КПсВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-1138"
	1000 м
	65 184,62 
	73 137,14 

	501-1139
	      КПсВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37xe "Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::КПсВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-1139"
	1000 м
	84 090,35 
	94 349,38 

	Группа: Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией с алюминиевыми жилами

	
	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки:

	501-1140
	      АКВВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки::АКВВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1140"
	1000 м
	5 660,21 
	6 350,75 

	501-1141
	      АКВВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки::АКВВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1141"
	1000 м
	6 682,94 
	7 498,25 

	501-1142
	      АКВВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки::АКВВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1142"
	1000 м
	8 375,03 
	9 396,78 

	501-1143
	      АКВВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки::АКВВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1143"
	1000 м
	11 474,53 
	12 874,42 

	501-1144
	      АКВВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки::АКВВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1144"
	1000 м
	14 623,26 
	16 407,30 

	501-1145
	      АКВВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки::АКВВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1145"
	1000 м
	19 034,77 
	21 357,02 

	501-1146
	      АКВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки::АКВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1146"
	1000 м
	15 210,34 
	17 066,00 

	501-1147
	      АКВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки::АКВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1147"
	1000 м
	16 308,45 
	18 298,09 

	501-1148
	      АКВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки::АКВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1148"
	1000 м
	18 821,79 
	21 118,05 

	501-1149
	      АКВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки::АКВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1149"
	1000 м
	23 738,41 
	26 634,50 

	501-1150
	      АКВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки::АКВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1150"
	1000 м
	27 357,36 
	30 694,96 

	501-1151
	      АКВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки::АКВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1151"
	1000 м
	32 572,41 
	36 546,24 

	501-1152
	      АКВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки::АКВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-1152"
	1000 м
	40 637,91 
	45 595,73 

	501-1153
	      АКВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки::АКВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-1153"
	1000 м
	50 518,83 
	56 682,12 

	501-1154
	      АКВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки::АКВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1154"
	1000 м
	11 950,15 
	13 408,07 

	501-1155
	      АКВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки::АКВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1155"
	1000 м
	13 040,02 
	14 630,90 

	501-1156
	      АКВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки::АКВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1156"
	1000 м
	15 379,82 
	17 256,16 

	501-1157
	      АКВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки::АКВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1157"
	1000 м
	20 318,91 
	22 797,82 

	501-1158
	      АКВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки::АКВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1158"
	1000 м
	23 961,43 
	26 884,72 

	501-1159
	      АКВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки::АКВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1159"
	1000 м
	28 977,73 
	32 513,01 

	501-1160
	      АКВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки::АКВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-1160"
	1000 м
	36 574,35 
	41 036,43 

	501-1161
	      АКВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки::АКВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-1161"
	1000 м
	46 386,45 
	52 045,60 

	
	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки:

	501-1162
	      АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1162"
	1000 м
	4 392,96 
	4 928,91 

	501-1163
	      АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1163"
	1000 м
	4 701,47 
	5 275,05 

	501-1164
	      АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1164"
	1000 м
	6 024,06 
	6 759,00 

	501-1165
	      АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1165"
	1000 м
	8 913,85 
	10 001,34 

	501-1166
	      АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1166"
	1000 м
	10 989,35 
	12 330,06 

	501-1167
	      АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1167"
	1000 м
	14 203,95 
	15 936,84 

	501-1168
	      АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-1168"
	1000 м
	18 258,93 
	20 486,52 

	501-1169
	      АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-1169"
	1000 м
	22 377,19 
	25 107,21 

	501-1170
	      АКПсВГ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 4xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::АКПсВГ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 4, 501-1170"
	1000 м
	5 452,15 
	6 117,32 

	501-1171
	      АКПсВГ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 7xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::АКПсВГ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 7, 501-1171"
	1000 м
	7 734,02 
	8 677,57 

	501-1172
	      АКПсВГ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 10xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::АКПсВГ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 10, 501-1172"
	1000 м
	10 817,25 
	12 136,96 

	501-1173
	      АКПсВГ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 4xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::АКПсВГ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 4, 501-1173"
	1000 м
	6 674,07 
	7 488,31 

	501-1174
	      АКПсВГ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 7xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::АКПсВГ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 7, 501-1174"
	1000 м
	9 718,12 
	10 903,73 

	501-1175
	      АКПсВГ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 10xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::АКПсВГ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 10, 501-1175"
	1000 м
	14 593,23 
	16 373,60 

	501-1176
	      АКПсВГ, с сечением 10 мм2 и с числом жил - 4xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::АКПсВГ, с сечением 10 мм2 и с числом жил - 4, 501-1176"
	1000 м
	9 914,77 
	11 124,38 

	501-1177
	      АКПсВГ, с сечением 10 мм2 и с числом жил - 7xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::АКПсВГ, с сечением 10 мм2 и с числом жил - 7, 501-1177"
	1000 м
	14 646,82 
	16 433,73 

	501-1178
	      АКПсВГ, с сечением 10 мм2 и с числом жил - 10xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::АКПсВГ, с сечением 10 мм2 и с числом жил - 10, 501-1178"
	1000 м
	19 912,35 
	22 341,66 

	501-1179
	      АКПсВБ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::АКПсВБ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1179"
	1000 м
	13 789,90 
	15 472,27 

	501-1180
	      АКПсВБ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::АКПсВБ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1180"
	1000 м
	14 711,64 
	16 506,46 

	501-1181
	      АКПсВБ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::АКПсВБ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1181"
	1000 м
	16 754,30 
	18 798,32 

	501-1182
	      АКПсВБ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::АКПсВБ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1182"
	1000 м
	22 099,61 
	24 795,76 

	501-1183
	      АКПсВБ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::АКПсВБ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1183"
	1000 м
	24 884,59 
	27 920,51 

	501-1184
	      АКПсВБ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::АКПсВБ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1184"
	1000 м
	29 359,03 
	32 940,83 

	501-1185
	      АКПсВБ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::АКПсВБ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-1185"
	1000 м
	35 338,86 
	39 650,21 

	501-1186
	      АКПсВБ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::АКПсВБ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-1186"
	1000 м
	42 397,71 
	47 570,23 

	501-1187
	      АКПсВБ сечением 4 мм2 и с числом жил - 4xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::АКПсВБ сечением 4 мм2 и с числом жил - 4, 501-1187"
	1000 м
	15 708,95 
	17 625,45 

	501-1188
	      АКПсВБ сечением 4 мм2 и с числом жил - 7xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::АКПсВБ сечением 4 мм2 и с числом жил - 7, 501-1188"
	1000 м
	19 505,05 
	21 884,67 

	501-1189
	      АКПсВБ сечением 4 мм2 и с числом жил - 10xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::АКПсВБ сечением 4 мм2 и с числом жил - 10, 501-1189"
	1000 м
	24 523,39 
	27 515,24 

	501-1190
	      АКПсВБ сечением 6 мм2 и с числом жил - 4xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::АКПсВБ сечением 6 мм2 и с числом жил - 4, 501-1190"
	1000 м
	17 631,50 
	19 782,54 

	501-1191
	      АКПсВБ сечением 6 мм2 и с числом жил - 7xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::АКПсВБ сечением 6 мм2 и с числом жил - 7, 501-1191"
	1000 м
	22 196,97 
	24 905,00 

	501-1192
	      АКПсВБ сечением 6 мм2 и с числом жил - 10xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::АКПсВБ сечением 6 мм2 и с числом жил - 10, 501-1192"
	1000 м
	29 522,44 
	33 124,17 

	501-1193
	      АКПсВБ сечением 10 мм2 и с числом жил - 4xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::АКПсВБ сечением 10 мм2 и с числом жил - 4, 501-1193"
	1000 м
	19 557,77 
	21 943,82 

	501-1194
	      АКПсВБ сечением 10 мм2 и с числом жил - 7xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::АКПсВБ сечением 10 мм2 и с числом жил - 7, 501-1194"
	1000 м
	25 899,69 
	29 059,45 

	501-1195
	      АКПсВБ сечением 10 мм2 и с числом жил - 10xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::АКПсВБ сечением 10 мм2 и с числом жил - 10, 501-1195"
	1000 м
	33 669,58 
	37 777,27 

	501-1196
	      АКПсВБГ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::АКПсВБГ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1196"
	1000 м
	9 893,27 
	11 100,25 

	501-1197
	      АКПсВБГ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::АКПсВБГ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1197"
	1000 м
	10 586,97 
	11 878,58 

	501-1198
	      АКПсВБГ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::АКПсВБГ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1198"
	1000 м
	12 357,98 
	13 865,66 

	501-1199
	      АКПсВБГ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::АКПсВБГ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1199"
	1000 м
	17 178,75 
	19 274,56 

	501-1200
	      АКПсВБГ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::АКПсВБГ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1200"
	1000 м
	19 523,02 
	21 904,83 

	501-1201
	      АКПсВБГ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::АКПсВБГ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1201"
	1000 м
	23 252,65 
	26 089,48 

	501-1202
	      АКПсВБГ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::АКПсВБГ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-1202"
	1000 м
	28 531,46 
	32 012,30 

	501-1203
	      АКПсВБГ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::АКПсВБГ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-1203"
	1000 м
	34 943,86 
	39 207,02 

	501-1204
	      АКПсВБГ сечением 4 мм2 и с числом жил - 4xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::АКПсВБГ сечением 4 мм2 и с числом жил - 4, 501-1204"
	1000 м
	11 343,34 
	12 727,22 

	501-1205
	      АКПсВБГ сечением 4 мм2 и с числом жил - 7xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::АКПсВБГ сечением 4 мм2 и с числом жил - 7, 501-1205"
	1000 м
	14 847,50 
	16 658,90 

	501-1206
	      АКПсВБГ сечением 4 мм2 и с числом жил - 10xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::АКПсВБГ сечением 4 мм2 и с числом жил - 10, 501-1206"
	1000 м
	18 784,85 
	21 076,61 

	501-1207
	      АКПсВБГ сечением 6 мм2 и с числом жил - 4xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::АКПсВБГ сечением 6 мм2 и с числом жил - 4, 501-1207"
	1000 м
	13 155,13 
	14 760,05 

	501-1208
	      АКПсВБГ сечением 6 мм2 и с числом жил - 7xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::АКПсВБГ сечением 6 мм2 и с числом жил - 7, 501-1208"
	1000 м
	16 932,76 
	18 998,56 

	501-1209
	      АКПсВБГ сечением 6 мм2 и с числом жил - 10xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::АКПсВБГ сечением 6 мм2 и с числом жил - 10, 501-1209"
	1000 м
	22 943,14 
	25 742,20 

	501-1210
	      АКПсВБГ сечением 10 мм2 и с числом жил - 4xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::АКПсВБГ сечением 10 мм2 и с числом жил - 4, 501-1210"
	1000 м
	18 457,87 
	20 709,73 

	501-1211
	      АКПсВБГ сечением 10 мм2 и с числом жил - 7xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::АКПсВБГ сечением 10 мм2 и с числом жил - 7, 501-1211"
	1000 м
	24 661,34 
	27 670,02 

	501-1212
	      АКПсВБГ сечением 10 мм2 и с числом жил - 10xe "Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки::АКПсВБГ сечением 10 мм2 и с числом жил - 10, 501-1212"
	1000 м
	32 292,79 
	36 232,51 

	Группа: Прочие кабели контроля

	501-1213
	Кабель контрольныйxe "Кабель контрольный, 501-1213"
	м
	4,68 
	5,25 

	Подраздел: Кабели связи низкочастотные

	Группа: Кабели для городских телефонных сетей

	
	Кабели связи для городских телефонных сетей марки:

	501-1214
	      ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10xe "Кабели связи для городских телефонных сетей марки::ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10, 501-1214"
	1000 м
	19 147,86 
	21 483,90 

	501-1215
	      ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20xe "Кабели связи для городских телефонных сетей марки::ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20, 501-1215"
	1000 м
	26 654,35 
	29 906,19 

	501-1216
	      ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30xe "Кабели связи для городских телефонных сетей марки::ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30, 501-1216"
	1000 м
	39 120,15 
	43 892,81 

	501-1217
	      ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50xe "Кабели связи для городских телефонных сетей марки::ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50, 501-1217"
	1000 м
	55 573,76 
	62 353,76 

	501-1218
	      ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100xe "Кабели связи для городских телефонных сетей марки::ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100, 501-1218"
	1000 м
	100 432,65 
	112 685,44 

	501-1219
	      ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150xe "Кабели связи для городских телефонных сетей марки::ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150, 501-1219"
	1000 м
	146 647,13 
	164 538,08 

	501-1220
	      ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200xe "Кабели связи для городских телефонных сетей марки::ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200, 501-1220"
	1000 м
	183 566,20 
	205 961,28 

	501-1221
	      ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300xe "Кабели связи для городских телефонных сетей марки::ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300, 501-1221"
	1000 м
	264 783,17 
	297 086,72 

	501-1222
	      ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400xe "Кабели связи для городских телефонных сетей марки::ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400, 501-1222"
	1000 м
	340 162,56 
	381 662,40 

	501-1223
	      ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500xe "Кабели связи для городских телефонных сетей марки::ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500, 501-1223"
	1000 м
	423 545,67 
	475 218,24 

	501-1224
	      ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600xe "Кабели связи для городских телефонных сетей марки::ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600, 501-1224"
	1000 м
	504 252,55 
	565 771,37 

	501-1225
	      ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 700xe "Кабели связи для городских телефонных сетей марки::ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 700, 501-1225"
	1000 м
	477 727,55 
	536 010,32 

	501-1226
	      ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 800xe "Кабели связи для городских телефонных сетей марки::ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 800, 501-1226"
	1000 м
	545 317,18 
	611 845,88 

	501-1227
	      ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 900xe "Кабели связи для городских телефонных сетей марки::ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 900, 501-1227"
	1000 м
	593 797,67 
	666 240,99 

	501-1228
	      ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 1000xe "Кабели связи для городских телефонных сетей марки::ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 1000, 501-1228"
	1000 м
	642 080,84 
	720 414,70 

	501-1229
	      ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 1200xe "Кабели связи для городских телефонных сетей марки::ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 1200, 501-1229"
	1000 м
	735 030,22 
	824 703,90 

	501-1230
	      ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10xe "Кабели связи для городских телефонных сетей марки::ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10, 501-1230"
	1000 м
	27 414,95 
	30 759,58 

	501-1231
	      ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20xe "Кабели связи для городских телефонных сетей марки::ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20, 501-1231"
	1000 м
	40 606,49 
	45 560,48 

	501-1232
	      ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30xe "Кабели связи для городских телефонных сетей марки::ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30, 501-1232"
	1000 м
	50 169,41 
	56 290,08 

	501-1233
	      ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50xe "Кабели связи для городских телефонных сетей марки::ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50, 501-1233"
	1000 м
	81 094,19 
	90 987,68 

	501-1234
	      ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100xe "Кабели связи для городских телефонных сетей марки::ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100, 501-1234"
	1000 м
	128 923,78 
	144 652,48 

	501-1235
	      ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150xe "Кабели связи для городских телефонных сетей марки::ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150, 501-1235"
	1000 м
	189 548,52 
	212 673,44 

	501-1236
	      ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200xe "Кабели связи для городских телефонных сетей марки::ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200, 501-1236"
	1000 м
	237 913,15 
	266 938,56 

	501-1237
	      ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300xe "Кабели связи для городских телефонных сетей марки::ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300, 501-1237"
	1000 м
	357 835,46 
	401 491,39 

	501-1238
	      ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400xe "Кабели связи для городских телефонных сетей марки::ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400, 501-1238"
	1000 м
	474 996,57 
	532 946,15 

	501-1239
	      ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 500xe "Кабели связи для городских телефонных сетей марки::ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 500, 501-1239"
	1000 м
	591 719,28 
	663 909,03 

	501-1240
	      ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 600xe "Кабели связи для городских телефонных сетей марки::ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 600, 501-1240"
	1000 м
	678 460,84 
	761 233,06 

	501-1241
	Кабели телефонные однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией сечением 2х1,2 мм2xe "Кабели телефонные однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией сечением 2х1,2 мм2, 501-1241"
	1000 м
	1 428,42 
	1 602,69 

	Группа: Кабели однородные, со звездными четверками в алюминиевой оболочке

	
	Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, марки:

	501-1242
	      ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3xe "Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, марки::ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3, 501-1242"
	1000 м
	20 104,05 
	22 556,75 

	501-1243
	      ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4xe "Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, марки::ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4, 501-1243"
	1000 м
	27 405,06 
	30 748,48 

	501-1244
	      ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7xe "Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, марки::ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7, 501-1244"
	1000 м
	37 681,71 
	42 278,88 

	501-1245
	      ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12xe "Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, марки::ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12, 501-1245"
	1000 м
	58 235,01 
	65 339,68 

	501-1246
	      ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14xe "Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, марки::ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14, 501-1246"
	1000 м
	65 086,77 
	73 027,36 

	501-1247
	      ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19xe "Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, марки::ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19, 501-1247"
	1000 м
	82 214,19 
	92 244,32 

	501-1248
	      ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27xe "Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, марки::ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27, 501-1248"
	1000 м
	99 097,01 
	111 186,84 

	501-1249
	      ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37xe "Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, марки::ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37, 501-1249"
	1000 м
	136 144,96 
	152 754,65 

	501-1250
	      ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52xe "Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, марки::ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52, 501-1250"
	1000 м
	182 028,33 
	204 235,78 

	
	Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки:

	501-1251
	      ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 3xe "Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки::ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 3, 501-1251"
	1000 м
	25 185,30 
	28 257,91 

	501-1252
	      ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 4xe "Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки::ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 4, 501-1252"
	1000 м
	29 460,39 
	33 054,56 

	501-1253
	      ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 7xe "Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки::ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 7, 501-1253"
	1000 м
	47 092,02 
	52 837,24 

	501-1254
	      ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 12xe "Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки::ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 12, 501-1254"
	1000 м
	66 064,66 
	74 124,55 

	501-1255
	      ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 14xe "Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки::ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 14, 501-1255"
	1000 м
	75 885,63 
	85 143,67 

	501-1256
	      ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 19xe "Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки::ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 19, 501-1256"
	1000 м
	99 543,18 
	111 687,45 

	501-1257
	      ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 27xe "Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки::ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 27, 501-1257"
	1000 м
	141 055,45 
	158 264,22 

	501-1258
	      ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 37xe "Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки::ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 37, 501-1258"
	1000 м
	192 837,35 
	216 363,51 

	501-1259
	      ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 52xe "Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки::ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 52, 501-1259"
	1000 м
	257 486,55 
	288 899,91 

	Группа: Кабели однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке

	
	Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки:

	501-1260
	      ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3xe "Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки::ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3, 501-1260"
	1000 м
	28 769,79 
	32 279,71 

	501-1261
	      ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4xe "Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки::ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4, 501-1261"
	1000 м
	32 766,49 
	36 764,00 

	501-1262
	      ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7xe "Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки::ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7, 501-1262"
	1000 м
	45 104,45 
	50 607,20 

	501-1263
	      ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12xe "Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки::ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12, 501-1263"
	1000 м
	69 820,32 
	78 338,40 

	501-1264
	      ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14xe "Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки::ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14, 501-1264"
	1000 м
	81 051,26 
	90 939,52 

	501-1265
	      ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19xe "Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки::ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19, 501-1265"
	1000 м
	103 130,84 
	115 712,80 

	501-1266
	      ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27xe "Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки::ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27, 501-1266"
	1000 м
	142 203,45 
	159 552,28 

	501-1267
	      ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37xe "Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки::ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37, 501-1267"
	1000 м
	184 077,08 
	206 534,49 

	501-1268
	      ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52xe "Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки::ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52, 501-1268"
	1000 м
	284 129,88 
	318 793,73 

	501-1269
	      ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 61xe "Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки::ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 61, 501-1269"
	1000 м
	330 743,61 
	371 094,33 

	501-1270
	      ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 3xe "Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки::ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 3, 501-1270"
	1000 м
	37 843,05 
	42 459,91 

	501-1271
	      ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 4xe "Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки::ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 4, 501-1271"
	1000 м
	44 541,46 
	49 975,52 

	501-1272
	      ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 7xe "Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки::ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 7, 501-1272"
	1000 м
	64 023,67 
	71 834,56 

	501-1273
	      ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 12xe "Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки::ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 12, 501-1273"
	1000 м
	100 152,15 
	112 370,72 

	501-1274
	      ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 14xe "Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки::ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 14, 501-1274"
	1000 м
	112 690,76 
	126 439,04 

	501-1275
	      ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 19xe "Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки::ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 19, 501-1275"
	1000 м
	145 256,61 
	162 977,92 

	501-1276
	      ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 27xe "Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки::ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 27, 501-1276"
	1000 м
	219 523,79 
	246 305,69 

	501-1277
	      ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 37xe "Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки::ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 37, 501-1277"
	1000 м
	292 213,19 
	327 863,20 

	501-1278
	      ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 52xe "Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки::ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 52, 501-1278"
	1000 м
	398 725,68 
	447 370,22 

	501-1279
	      ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 61xe "Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки::ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 61, 501-1279"
	1000 м
	455 062,37 
	510 579,98 

	Группа: Кабели с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке

	
	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки:

	501-1280
	      ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10xe "Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки::ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10, 501-1280"
	1000 м
	27 291,80 
	30 621,40 

	501-1281
	      ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20xe "Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки::ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20, 501-1281"
	1000 м
	37 049,46 
	41 569,50 

	501-1282
	      ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30xe "Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки::ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30, 501-1282"
	1000 м
	45 064,93 
	50 562,85 

	501-1283
	      ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50xe "Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки::ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50, 501-1283"
	1000 м
	60 837,55 
	68 259,74 

	501-1284
	      ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100xe "Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки::ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100, 501-1284"
	1000 м
	97 586,15 
	109 491,67 

	501-1285
	      ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150xe "Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки::ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150, 501-1285"
	1000 м
	130 550,45 
	146 477,61 

	501-1286
	      ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200xe "Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки::ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200, 501-1286"
	1000 м
	166 690,24 
	187 026,45 

	501-1287
	      ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300xe "Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки::ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300, 501-1287"
	1000 м
	226 116,56 
	253 702,78 

	501-1288
	      ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400xe "Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки::ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400, 501-1288"
	1000 м
	298 139,44 
	334 512,45 

	501-1289
	      ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500xe "Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки::ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500, 501-1289"
	1000 м
	358 639,29 
	402 393,28 

	501-1290
	      ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600xe "Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки::ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600, 501-1290"
	1000 м
	418 910,48 
	470 017,56 

	501-1291
	      ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30xe "Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки::ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30, 501-1291"
	1000 м
	64 022,05 
	71 832,75 

	501-1292
	      ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50xe "Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки::ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50, 501-1292"
	1000 м
	85 986,08 
	96 476,38 

	501-1293
	      ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100xe "Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки::ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100, 501-1293"
	1000 м
	138 780,44 
	155 711,65 

	501-1294
	      ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150xe "Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки::ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150, 501-1294"
	1000 м
	198 370,58 
	222 571,79 

	501-1295
	      ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200xe "Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки::ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200, 501-1295"
	1000 м
	255 961,24 
	287 188,51 

	501-1296
	      ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300xe "Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки::ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300, 501-1296"
	1000 м
	375 943,85 
	421 809,00 

	501-1297
	      ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10xe "Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки::ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10, 501-1297"
	1000 м
	30 296,89 
	33 993,11 

	501-1298
	      ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20xe "Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки::ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20, 501-1298"
	1000 м
	39 388,50 
	44 193,90 

	501-1299
	      ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30xe "Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки::ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30, 501-1299"
	1000 м
	65 118,72 
	73 063,20 

	501-1300
	      ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50xe "Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки::ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50, 501-1300"
	1000 м
	79 593,86 
	89 304,32 

	501-1301
	      ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100xe "Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки::ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100, 501-1301"
	1000 м
	123 306,81 
	138 350,24 

	501-1302
	      ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150xe "Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки::ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150, 501-1302"
	1000 м
	163 329,34 
	183 255,52 

	501-1303
	      ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200xe "Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки::ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200, 501-1303"
	1000 м
	209 317,22 
	234 853,92 

	501-1304
	      ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар -300xe "Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки::ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар -300, 501-1304"
	1000 м
	288 623,60 
	323 835,68 

	501-1305
	      ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400xe "Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки::ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400, 501-1305"
	1000 м
	303 691,45 
	340 741,81 

	501-1306
	      ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500xe "Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки::ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500, 501-1306"
	1000 м
	366 173,15 
	410 846,28 

	501-1307
	      ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600xe "Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки::ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600, 501-1307"
	1000 м
	425 866,65 
	477 822,39 

	501-1308
	      ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30xe "Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки::ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30, 501-1308"
	1000 м
	47 620,95 
	53 430,71 

	501-1309
	      ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50xe "Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки::ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50, 501-1309"
	1000 м
	85 302,44 
	95 709,33 

	501-1310
	      ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100xe "Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки::ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100, 501-1310"
	1000 м
	130 167,35 
	146 047,77 

	501-1311
	      ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150xe "Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки::ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150, 501-1311"
	1000 м
	181 699,60 
	203 866,95 

	501-1312
	      ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200xe "Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки::ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200, 501-1312"
	1000 м
	240 641,14 
	269 999,36 

	501-1313
	      ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300xe "Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки::ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300, 501-1313"
	1000 м
	342 985,73 
	384 829,99 

	Группа: Кабели с полиэтиленовой изоляцией с алюмополиэтиленовым экраном

	
	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки:

	501-1314
	      ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 10xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 10, 501-1314"
	1000 м
	5 228,66 
	5 866,56 

	501-1315
	      ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 20xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 20, 501-1315"
	1000 м
	8 543,75 
	9 586,09 

	501-1316
	      ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 30xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 30, 501-1316"
	1000 м
	11 616,25 
	13 033,44 

	501-1317
	      ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 50xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 50, 501-1317"
	1000 м
	18 030,80 
	20 230,56 

	501-1318
	      ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 100xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 100, 501-1318"
	1000 м
	33 582,04 
	37 679,04 

	501-1319
	      ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 150xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 150, 501-1319"
	1000 м
	45 413,90 
	50 954,40 

	501-1320
	      ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 200xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 200, 501-1320"
	1000 м
	58 350,80 
	65 469,60 

	501-1321
	      ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 300xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 300, 501-1321"
	1000 м
	83 712,51 
	93 925,44 

	501-1322
	      ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 400xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 400, 501-1322"
	1000 м
	110 233,15 
	123 681,60 

	501-1323
	      ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 500xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 500, 501-1323"
	1000 м
	135 244,49 
	151 744,32 

	501-1324
	      ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 600xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 600, 501-1324"
	1000 м
	148 797,05 
	166 950,30 

	501-1325
	      ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 700xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 700, 501-1325"
	1000 м
	179 559,39 
	201 465,64 

	501-1326
	      ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 800xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 800, 501-1326"
	1000 м
	203 070,66 
	227 845,28 

	501-1327
	      ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 900xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 900, 501-1327"
	1000 м
	226 679,87 
	254 334,82 

	501-1328
	      ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1000xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1000, 501-1328"
	1000 м
	254 330,36 
	285 358,67 

	501-1329
	      ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1200xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1200, 501-1329"
	1000 м
	295 637,34 
	331 705,09 

	501-1330
	      ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1400xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1400, 501-1330"
	1000 м
	336 080,36 
	377 082,17 

	501-1331
	      ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1600xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1600, 501-1331"
	1000 м
	384 405,50 
	431 302,97 

	501-1332
	      ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1800xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1800, 501-1332"
	1000 м
	438 195,66 
	491 655,53 

	501-1333
	      ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 2000xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 2000, 501-1333"
	1000 м
	497 159,05 
	557 812,46 

	501-1334
	      ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 2400xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 2400, 501-1334"
	1000 м
	580 668,20 
	651 509,72 

	501-1335
	      ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 10xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 10, 501-1335"
	1000 м
	7 007,49 
	7 862,40 

	501-1336
	      ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 20xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 20, 501-1336"
	1000 м
	11 751,02 
	13 184,64 

	501-1337
	      ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 30xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 30, 501-1337"
	1000 м
	16 521,50 
	18 537,12 

	501-1338
	      ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 50xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 50, 501-1338"
	1000 м
	25 496,47 
	28 607,04 

	501-1339
	      ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 100xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 100, 501-1339"
	1000 м
	47 785,67 
	53 615,52 

	501-1340
	      ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 150xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 150, 501-1340"
	1000 м
	66 032,08 
	74 088,00 

	501-1341
	      ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 200xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 200, 501-1341"
	1000 м
	85 060,11 
	95 437,44 

	501-1342
	      ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 300xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 300, 501-1342"
	1000 м
	121 876,36 
	136 745,28 

	501-1343
	      ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 400xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 400, 501-1343"
	1000 м
	158 072,73 
	177 357,60 

	501-1344
	      ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 500xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 500, 501-1344"
	1000 м
	196 182,67 
	220 116,96 

	501-1345
	      ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 600xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 600, 501-1345"
	1000 м
	242 378,18 
	271 948,32 

	501-1346
	      ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 700xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 700, 501-1346"
	1000 м
	229 865,75 
	257 909,38 

	501-1347
	      ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 800xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 800, 501-1347"
	1000 м
	259 237,95 
	290 864,99 

	501-1348
	      ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 900xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 900, 501-1348"
	1000 м
	289 717,77 
	325 063,34 

	501-1349
	      ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 1000xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 1000, 501-1349"
	1000 м
	325 699,21 
	365 434,51 

	501-1350
	      ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 1200xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 1200, 501-1350"
	1000 м
	380 851,23 
	427 315,08 

	501-1351
	      ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 5xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 5, 501-1351"
	1000 м
	4 402,27 
	4 939,35 

	501-1352
	      ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10, 501-1352"
	1000 м
	6 988,41 
	7 841,00 

	501-1353
	      ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20, 501-1353"
	1000 м
	11 823,05 
	13 265,47 

	501-1354
	      ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30, 501-1354"
	1000 м
	16 016,26 
	17 970,25 

	501-1355
	      ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50, 501-1355"
	1000 м
	25 447,52 
	28 552,12 

	501-1356
	      ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100, 501-1356"
	1000 м
	48 497,58 
	54 414,29 

	501-1357
	      ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150, 501-1357"
	1000 м
	73 149,89 
	82 074,18 

	501-1358
	      ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200, 501-1358"
	1000 м
	101 651,65 
	114 053,16 

	501-1359
	      ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300, 501-1359"
	1000 м
	145 241,31 
	162 960,75 

	501-1360
	      ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400, 501-1360"
	1000 м
	188 525,83 
	211 525,98 

	501-1361
	      ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500, 501-1361"
	1000 м
	230 513,06 
	258 635,66 

	501-1362
	      ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600, 501-1362"
	1000 м
	275 233,60 
	308 812,10 

	501-1363
	      ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 700xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 700, 501-1363"
	1000 м
	326 603,25 
	366 448,85 

	501-1364
	      ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 800xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 800, 501-1364"
	1000 м
	360 523,25 
	404 507,09 

	501-1365
	      ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 900xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 900, 501-1365"
	1000 м
	403 678,25 
	452 927,00 

	501-1366
	      ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10, 501-1366"
	1000 м
	10 223,13 
	11 470,35 

	501-1367
	      ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20, 501-1367"
	1000 м
	17 692,42 
	19 850,89 

	501-1368
	      ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30, 501-1368"
	1000 м
	25 278,93 
	28 362,96 

	501-1369
	      ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50, 501-1369"
	1000 м
	41 843,41 
	46 948,31 

	501-1370
	      ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100, 501-1370"
	1000 м
	81 823,60 
	91 806,08 

	501-1371
	      ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150, 501-1371"
	1000 м
	116 236,66 
	130 417,54 

	501-1372
	      ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200, 501-1372"
	1000 м
	152 228,40 
	170 800,26 

	501-1373
	      ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300, 501-1373"
	1000 м
	223 713,69 
	251 006,76 

	501-1374
	      ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400, 501-1374"
	1000 м
	291 193,50 
	326 719,11 

	501-1375
	      ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 500xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 500, 501-1375"
	1000 м
	360 215,68 
	404 162,00 

	501-1376
	      ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 10xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 10, 501-1376"
	1000 м
	11 052,68 
	12 401,11 

	501-1377
	      ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 20xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 20, 501-1377"
	1000 м
	18 547,47 
	20 810,26 

	501-1378
	      ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 30xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 30, 501-1378"
	1000 м
	25 224,77 
	28 302,20 

	501-1379
	      ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 50xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 50, 501-1379"
	1000 м
	40 992,17 
	45 993,22 

	501-1380
	      ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 100xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 100, 501-1380"
	1000 м
	75 879,50 
	85 136,80 

	501-1381
	      ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 150xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 150, 501-1381"
	1000 м
	124 598,30 
	139 799,29 

	501-1382
	      ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 200xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 200, 501-1382"
	1000 м
	166 345,16 
	186 639,27 

	501-1383
	      ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 300xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 300, 501-1383"
	1000 м
	239 480,53 
	268 697,15 

	501-1384
	      ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 400xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 400, 501-1384"
	1000 м
	306 168,92 
	343 521,53 

	501-1385
	      ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 500xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 500, 501-1385"
	1000 м
	383 093,31 
	429 830,69 

	501-1386
	      ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 600xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 600, 501-1386"
	1000 м
	471 080,21 
	528 551,99 

	501-1387
	      ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 10xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 10, 501-1387"
	1000 м
	12 475,95 
	13 998,02 

	501-1388
	      ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 20xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 20, 501-1388"
	1000 м
	17 459,58 
	19 589,65 

	501-1389
	      ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 30xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 30, 501-1389"
	1000 м
	21 084,40 
	23 656,70 

	501-1390
	      ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 50xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 50, 501-1390"
	1000 м
	30 764,68 
	34 517,97 

	501-1391
	      ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 100xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 100, 501-1391"
	1000 м
	52 601,63 
	59 019,03 

	501-1392
	      ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 150xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 150, 501-1392"
	1000 м
	78 305,03 
	87 858,24 

	501-1393
	      ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 200xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 200, 501-1393"
	1000 м
	108 686,01 
	121 945,70 

	501-1394
	      ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 300xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 300, 501-1394"
	1000 м
	152 494,82 
	171 099,19 

	501-1395
	      ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 400xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 400, 501-1395"
	1000 м
	172 115,55 
	193 113,65 

	501-1396
	      ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 500xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 500, 501-1396"
	1000 м
	211 164,45 
	236 926,52 

	501-1397
	      ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 600xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 600, 501-1397"
	1000 м
	294 880,50 
	330 855,92 

	501-1398
	      ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10, 501-1398"
	1000 м
	12 644,76 
	14 187,42 

	501-1399
	      ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20, 501-1399"
	1000 м
	18 978,84 
	21 294,25 

	501-1400
	      ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30, 501-1400"
	1000 м
	23 768,09 
	26 667,80 

	501-1401
	      ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50, 501-1401"
	1000 м
	35 655,95 
	40 005,98 

	501-1402
	      ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100, 501-1402"
	1000 м
	63 931,16 
	71 730,77 

	501-1403
	      ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150, 501-1403"
	1000 м
	87 477,85 
	98 150,15 

	501-1404
	      ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200, 501-1404"
	1000 м
	112 145,40 
	125 827,14 

	501-1405
	      ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300, 501-1405"
	1000 м
	153 829,09 
	172 596,24 

	501-1406
	      ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400, 501-1406"
	1000 м
	209 241,39 
	234 768,84 

	501-1407
	      ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500, 501-1407"
	1000 м
	271 322,15 
	304 423,46 

	501-1408
	      ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600, 501-1408"
	1000 м
	341 204,57 
	382 831,53 

	501-1409
	      ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10, 501-1409"
	1000 м
	18 516,75 
	20 775,80 

	501-1410
	      ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20, 501-1410"
	1000 м
	28 362,83 
	31 823,09 

	501-1411
	      ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30, 501-1411"
	1000 м
	36 603,83 
	41 069,49 

	501-1412
	      ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50, 501-1412"
	1000 м
	58 992,81 
	66 189,93 

	501-1413
	      ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100, 501-1413"
	1000 м
	102 290,97 
	114 770,47 

	501-1414
	      ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150, 501-1414"
	1000 м
	140 228,06 
	157 335,89 

	501-1415
	      ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200, 501-1415"
	1000 м
	181 800,95 
	203 980,67 

	501-1416
	      ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300, 501-1416"
	1000 м
	261 605,27 
	293 521,12 

	501-1417
	      ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки::ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400, 501-1417"
	1000 м
	357 754,38 
	401 400,42 

	
	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки:

	501-1418
	      ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 10xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки::ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 10, 501-1418"
	1000 м
	12 249,13 
	13 743,52 

	501-1419
	      ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 20xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки::ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 20, 501-1419"
	1000 м
	16 560,43 
	18 580,80 

	501-1420
	      ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 30xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки::ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 30, 501-1420"
	1000 м
	19 499,18 
	21 878,08 

	501-1421
	      ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 50xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки::ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 50, 501-1421"
	1000 м
	28 079,85 
	31 505,60 

	501-1422
	      ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 100xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки::ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 100, 501-1422"
	1000 м
	49 679,29 
	55 740,16 

	501-1423
	      ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 150xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки::ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 150, 501-1423"
	1000 м
	88 894,26 
	99 739,36 

	501-1424
	      ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 200xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки::ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 200, 501-1424"
	1000 м
	99 501,32 
	111 640,48 

	501-1425
	      ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 300xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки::ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 300, 501-1425"
	1000 м
	138 971,84 
	155 926,40 

	501-1426
	      ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 400xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки::ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 400, 501-1426"
	1000 м
	184 935,75 
	207 497,92 

	501-1427
	      ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 500xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки::ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 500, 501-1427"
	1000 м
	225 833,73 
	253 385,44 

	501-1428
	      ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 600xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки::ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 600, 501-1428"
	1000 м
	252 968,09 
	283 830,20 

	501-1429
	      ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки::ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10, 501-1429"
	1000 м
	14 745,67 
	16 544,64 

	501-1430
	      ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки::ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20, 501-1430"
	1000 м
	21 533,55 
	24 160,65 

	501-1431
	      ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки::ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30, 501-1431"
	1000 м
	25 869,80 
	29 025,92 

	501-1432
	      ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки::ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50, 501-1432"
	1000 м
	39 656,18 
	44 494,24 

	501-1433
	      ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки::ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100, 501-1433"
	1000 м
	69 160,50 
	77 598,08 

	501-1434
	      ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки::ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150, 501-1434"
	1000 м
	105 795,25 
	118 702,28 

	501-1435
	      ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки::ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200, 501-1435"
	1000 м
	136 667,95 
	153 341,45 

	501-1436
	      ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки::ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300, 501-1436"
	1000 м
	197 038,15 
	221 076,81 

	501-1437
	      ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки::ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400, 501-1437"
	1000 м
	257 966,76 
	289 438,71 

	501-1438
	      ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки::ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500, 501-1438"
	1000 м
	307 050,18 
	344 510,30 

	501-1439
	      ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки::ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600, 501-1439"
	1000 м
	361 013,89 
	405 057,59 

	501-1440
	      ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки::ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10, 501-1440"
	1000 м
	22 352,09 
	25 079,05 

	501-1441
	      ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки::ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20, 501-1441"
	1000 м
	32 503,44 
	36 468,86 

	501-1442
	      ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки::ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30, 501-1442"
	1000 м
	41 252,53 
	46 285,34 

	501-1443
	      ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки::ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50, 501-1443"
	1000 м
	59 222,64 
	66 447,80 

	501-1444
	      ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки::ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100, 501-1444"
	1000 м
	108 485,74 
	121 721,00 

	501-1445
	      ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки::ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150, 501-1445"
	1000 м
	145 620,09 
	163 385,74 

	501-1446
	      ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки::ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200, 501-1446"
	1000 м
	187 103,61 
	209 930,25 

	501-1447
	      ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки::ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300, 501-1447"
	1000 м
	263 131,92 
	295 234,01 

	501-1448
	      ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400xe "Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки::ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400, 501-1448"
	1000 м
	331 777,53 
	372 254,39 

	Группа: Кабели с пластмассовой лентой

	
	Кабели связи с пластмассовой лентой марки:

	501-1449
	      ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3xe "Кабели связи с пластмассовой лентой марки::ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3, 501-1449"
	1000 м
	41 811,21 
	46 912,18 

	501-1450
	      ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4xe "Кабели связи с пластмассовой лентой марки::ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4, 501-1450"
	1000 м
	51 886,94 
	58 217,14 

	501-1451
	      ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7xe "Кабели связи с пластмассовой лентой марки::ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7, 501-1451"
	1000 м
	65 683,99 
	73 697,44 

	501-1452
	      ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12xe "Кабели связи с пластмассовой лентой марки::ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12, 501-1452"
	1000 м
	91 318,69 
	102 459,57 

	501-1453
	      ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14xe "Кабели связи с пластмассовой лентой марки::ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14, 501-1453"
	1000 м
	107 641,07 
	120 773,28 

	501-1454
	      ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19xe "Кабели связи с пластмассовой лентой марки::ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19, 501-1454"
	1000 м
	133 741,57 
	150 058,04 

	501-1455
	      ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27xe "Кабели связи с пластмассовой лентой марки::ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27, 501-1455"
	1000 м
	174 871,75 
	196 206,11 

	501-1456
	      ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37xe "Кабели связи с пластмассовой лентой марки::ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37, 501-1456"
	1000 м
	225 107,49 
	252 570,60 

	501-1457
	      ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52xe "Кабели связи с пластмассовой лентой марки::ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52, 501-1457"
	1000 м
	301 274,92 
	338 030,46 

	501-1458
	      ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 61xe "Кабели связи с пластмассовой лентой марки::ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 61, 501-1458"
	1000 м
	342 560,10 
	384 352,43 

	
	Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки:

	501-1459
	      ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 3xe "Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки::ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 3, 501-1459"
	1000 м
	51 835,51 
	58 159,44 

	501-1460
	      ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 4xe "Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки::ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 4, 501-1460"
	1000 м
	69 761,14 
	78 272,00 

	501-1461
	      ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 7xe "Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки::ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 7, 501-1461"
	1000 м
	90 880,09 
	101 967,46 

	501-1462
	      ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 12xe "Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки::ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 12, 501-1462"
	1000 м
	134 472,23 
	150 877,84 

	501-1463
	      ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 14xe "Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки::ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 14, 501-1463"
	1000 м
	149 815,61 
	168 093,11 

	501-1464
	      ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 19xe "Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки::ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 19, 501-1464"
	1000 м
	189 684,34 
	212 825,83 

	501-1465
	      ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 27xe "Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки::ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 27, 501-1465"
	1000 м
	255 212,94 
	286 348,91 

	501-1466
	      ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 37xe "Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки::ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 37, 501-1466"
	1000 м
	331 362,37 
	371 788,58 

	501-1467
	      ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 52xe "Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки::ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 52, 501-1467"
	1000 м
	468 412,43 
	525 558,74 

	501-1468
	      ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 61xe "Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки::ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 61, 501-1468"
	1000 м
	538 761,61 
	604 490,53 

	
	Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки:

	501-1469
	      ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3xe "Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки::ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3, 501-1469"
	1000 м
	35 376,38 
	39 692,30 

	501-1470
	      ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4xe "Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки::ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4, 501-1470"
	1000 м
	44 307,14 
	49 712,61 

	501-1471
	      ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7xe "Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки::ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7, 501-1471"
	1000 м
	47 394,89 
	53 177,07 

	501-1472
	      ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12xe "Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки::ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12, 501-1472"
	1000 м
	69 177,36 
	77 617,00 

	501-1473
	      ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14xe "Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки::ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14, 501-1473"
	1000 м
	80 904,95 
	90 775,36 

	501-1474
	      ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19xe "Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки::ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19, 501-1474"
	1000 м
	107 516,65 
	120 633,69 

	501-1475
	      ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27xe "Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки::ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27, 501-1475"
	1000 м
	117 352,22 
	131 669,19 

	501-1476
	      ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37xe "Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки::ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37, 501-1476"
	1000 м
	163 745,26 
	183 722,19 

	501-1477
	      ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52xe "Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки::ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52, 501-1477"
	1000 м
	220 633,13 
	247 550,37 

	501-1478
	      ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 61xe "Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки::ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 61, 501-1478"
	1000 м
	252 194,65 
	282 962,40 

	501-1479
	      ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 3xe "Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки::ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 3, 501-1479"
	1000 м
	49 452,35 
	55 485,54 

	501-1480
	      ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 4xe "Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки::ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 4, 501-1480"
	1000 м
	60 340,55 
	67 702,10 

	501-1481
	      ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 7xe "Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки::ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 7, 501-1481"
	1000 м
	65 969,35 
	74 017,62 

	501-1482
	      ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 12xe "Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки::ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 12, 501-1482"
	1000 м
	95 963,81 
	107 671,39 

	501-1483
	      ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 14xe "Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки::ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 14, 501-1483"
	1000 м
	104 384,05 
	117 118,91 

	501-1484
	      ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 19xe "Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки::ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 19, 501-1484"
	1000 м
	145 391,04 
	163 128,74 

	501-1485
	      ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 27xe "Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки::ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 27, 501-1485"
	1000 м
	150 396,14 
	168 744,47 

	501-1486
	      ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 37xe "Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки::ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 37, 501-1486"
	1000 м
	230 630,29 
	258 767,19 

	501-1487
	      ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 52xe "Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки::ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 52, 501-1487"
	1000 м
	293 965,56 
	329 829,36 

	501-1488
	      ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 61xe "Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки::ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 61, 501-1488"
	1000 м
	338 862,36 
	380 203,57 

	Подраздел: Кабели коаксиальные магистральные

	Группа: Кабели коаксиальные магистральные

	
	Кабели коаксиальные магистральные в свинцовой оболочке:

	501-1489
	      марки КМГ-4xe "Кабели коаксиальные магистральные в свинцовой оболочке::марки КМГ-4, 501-1489"
	1000 м
	188 752,67 
	211 780,50 

	501-1490
	      в наружном шланге из полиэтилена, марки КМГШп-4xe "Кабели коаксиальные магистральные в свинцовой оболочке::в наружном шланге из полиэтилена, марки КМГШп-4, 501-1490"
	1000 м
	173 819,90 
	195 025,93 

	501-1491
	      бронированной стальными лентами, в шланге из полиэтилена, марки КМБШп-4xe "Кабели коаксиальные магистральные в свинцовой оболочке::бронированной стальными лентами, в шланге из полиэтилена, марки КМБШп-4, 501-1491"
	1000 м
	209 070,10 
	234 576,65 

	501-1492
	      бронированной стальными лентами, с наружным покровом, марки КМБп-4xe "Кабели коаксиальные магистральные в свинцовой оболочке::бронированной стальными лентами, с наружным покровом, марки КМБп-4, 501-1492"
	1000 м
	240 787,35 
	270 163,41 

	501-1493
	      с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами в наружном шланге из полиэтилена, марки КМБпШп-4xe "Кабели коаксиальные магистральные в свинцовой оболочке::с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами в наружном шланге из полиэтилена, марки КМБпШп-4, 501-1493"
	1000 м
	233 859,32 
	262 390,16 

	
	Кабели коаксиальные магистральные в алюминиевой оболочке:

	501-1494
	      с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами с наружным покровом, марки КМАБп-4xe "Кабели коаксиальные магистральные в алюминиевой оболочке::с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами с наружным покровом, марки КМАБп-4, 501-1494"
	1000 м
	130 344,97 
	146 247,06 

	501-1495
	      в наружном шланге из полиэтилена, марки КМАШп-4xe "Кабели коаксиальные магистральные в алюминиевой оболочке::в наружном шланге из полиэтилена, марки КМАШп-4, 501-1495"
	1000 м
	119 266,81 
	133 817,36 

	501-1496
	      с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, марки КМАБпГ-4xe "Кабели коаксиальные магистральные в алюминиевой оболочке::с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, марки КМАБпГ-4, 501-1496"
	1000 м
	127 132,67 
	142 642,86 

	501-1497
	      с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, в наружном шланге из полиэтилена, марки КМАБпШп-4xe "Кабели коаксиальные магистральные в алюминиевой оболочке::с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, в наружном шланге из полиэтилена, марки КМАБпШп-4, 501-1497"
	1000 м
	85 265,24 
	95 667,60 

	Группа: Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения

	
	Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения:

	501-1498
	      в алюминиевой оболочке в наружном шланге из полиэтилена, марки МКТАШп-4xe "Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения::в алюминиевой оболочке в наружном шланге из полиэтилена, марки МКТАШп-4, 501-1498"
	1000 м
	40 615,64 
	45 570,74 

	501-1499
	      в алюминиевой оболочке бронированные стальными лентами, с наружным покровом, марки МКТАБп-4xe "Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения::в алюминиевой оболочке бронированные стальными лентами, с наружным покровом, марки МКТАБп-4, 501-1499"
	1000 м
	79 937,43 
	89 689,79 

	501-1500
	      в алюминиевой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, в наружном шланге из полиэтилена, марки МКТАБпШп-4xe "Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения::в алюминиевой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, в наружном шланге из полиэтилена, марки МКТАБпШп-4, 501-1500"
	1000 м
	55 332,73 
	62 083,32 

	501-1501
	      в свинцовой оболочке, марки МКТС-4xe "Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения::в свинцовой оболочке, марки МКТС-4, 501-1501"
	1000 м
	30 487,47 
	34 206,94 

	501-1502
	      в свинцовой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена марки МКТСШп-4xe "Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения::в свинцовой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена марки МКТСШп-4, 501-1502"
	1000 м
	32 068,17 
	35 980,49 

	501-1503
	      в свинцовой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, марки МКТСБпГ-4xe "Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения::в свинцовой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, марки МКТСБпГ-4, 501-1503"
	1000 м
	41 525,80 
	46 591,95 

	501-1504
	      в свинцовой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, с наружным покровом, марки МКТСБп-4xe "Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения::в свинцовой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, с наружным покровом, марки МКТСБп-4, 501-1504"
	1000 м
	46 254,60 
	51 897,66 

	501-1505
	      в свинцовой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, в наружном шланге из полиэтилена, марки МКТСБпШп-4xe "Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения::в свинцовой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, в наружном шланге из полиэтилена, марки МКТСБпШп-4, 501-1505"
	1000 м
	44 673,56 
	50 123,74 

	Подраздел: Кабели высокочастотные дальней и внутризонной связи, кабели радиофикации и сельской телефонной связи

	Группа: Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией

	
	Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке марки:

	501-1506
	      КСПП, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкойxe "Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке марки::КСПП, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой, 501-1506"
	1000 м
	7 155,42 
	8 028,38 

	501-1507
	      КСППБ, диаметром жилы 0,9 мм, одной четверкойxe "Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке марки::КСППБ, диаметром жилы 0,9 мм, одной четверкой, 501-1507"
	1000 м
	12 534,42 
	14 063,62 

	501-1508
	      КСППБ, диаметром жилы 0,9 мм, двумя четверкамиxe "Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке марки::КСППБ, диаметром жилы 0,9 мм, двумя четверками, 501-1508"
	1000 м
	21 863,96 
	24 531,37 

	501-1509
	      КСПЗП, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкойxe "Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке марки::КСПЗП, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой, 501-1509"
	1000 м
	7 567,52 
	8 490,76 

	501-1510
	      КСПЗПБ, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкойxe "Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке марки::КСПЗПБ, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой, 501-1510"
	1000 м
	13 184,98 
	14 793,55 

	501-1511
	      КСПЗПБ, диаметром жилы 0,9 мм, с двумя четверкамиxe "Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке марки::КСПЗПБ, диаметром жилы 0,9 мм, с двумя четверками, 501-1511"
	1000 м
	23 375,99 
	26 227,86 

	Группа: Кабели зоновой связи высокочастотные одночетверочные, с полиэтиленовой изоляцией

	
	Кабели зоновой связи высокочастотные одночетверочные с заполнением из композиции полиэтилена с бутилкаучуком в полиэтиленовой оболочке,:

	501-1512
	      марки ЗКПxe "Кабели зоновой связи высокочастотные одночетверочные с заполнением из композиции полиэтилена с бутилкаучуком в полиэтиленовой оболочке,::марки ЗКП, 501-1512"
	1000 м
	17 696,97 
	19 856,00 

	501-1513
	      марки ЗКПБxe "Кабели зоновой связи высокочастотные одночетверочные с заполнением из композиции полиэтилена с бутилкаучуком в полиэтиленовой оболочке,::марки ЗКПБ, 501-1513"
	1000 м
	33 228,35 
	37 282,21 

	501-1514
	      в шланге из полиэтилена, марки ЗКАШпxe "Кабели зоновой связи высокочастотные одночетверочные с заполнением из композиции полиэтилена с бутилкаучуком в полиэтиленовой оболочке,::в шланге из полиэтилена, марки ЗКАШп, 501-1514"
	1000 м
	20 288,18 
	22 763,34 

	501-1515
	      с полиэтиленовым шлангом, марки ЗКАБxe "Кабели зоновой связи высокочастотные одночетверочные с заполнением из композиции полиэтилена с бутилкаучуком в полиэтиленовой оболочке,::с полиэтиленовым шлангом, марки ЗКАБ, 501-1515"
	1000 м
	36 933,58 
	41 439,48 

	Группа: Кабели дальней связи симметричные высокочастотные с кордельно-полистирольной изоляцией

	
	Кабели дальней связи в алюминиевой оболочке марки:

	501-1516
	      МКСАШГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 4xe "Кабели дальней связи в алюминиевой оболочке марки::МКСАШГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 4, 501-1516"
	1000 м
	35 347,79 
	39 660,22 

	501-1517
	      МКСАШГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 7xe "Кабели дальней связи в алюминиевой оболочке марки::МКСАШГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 7, 501-1517"
	1000 м
	56 556,47 
	63 456,36 

	501-1518
	      МКСАБп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 4xe "Кабели дальней связи в алюминиевой оболочке марки::МКСАБп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 4, 501-1518"
	1000 м
	86 966,91 
	97 576,87 

	501-1519
	      МКСАБп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 7xe "Кабели дальней связи в алюминиевой оболочке марки::МКСАБп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 7, 501-1519"
	1000 м
	132 014,15 
	148 119,88 

	Группа: Кабели коаксиальные с пористой полиэтиленовой изоляцией с алюминиевым внешним проводником

	
	Кабели коаксиальные с пористой полиэтиленовой изоляцией с алюминиевым внешним проводником в полиэтиленовой оболочке:

	501-1520
	      марки ВКПАП-10xe "Кабели коаксиальные с пористой полиэтиленовой изоляцией с алюминиевым внешним проводником в полиэтиленовой оболочке::марки ВКПАП-10, 501-1520"
	1000 м
	18 667,85 
	20 945,33 

	501-1521
	      со стальным несущим тросом под оболочкой, марки ВКПАПт-10xe "Кабели коаксиальные с пористой полиэтиленовой изоляцией с алюминиевым внешним проводником в полиэтиленовой оболочке::со стальным несущим тросом под оболочкой, марки ВКПАПт-10, 501-1521"
	1000 м
	23 028,61 
	25 838,10 

	501-1522
	      бронированной стальными лентами с наружным покровом, марки ВКПАПБ-10xe "Кабели коаксиальные с пористой полиэтиленовой изоляцией с алюминиевым внешним проводником в полиэтиленовой оболочке::бронированной стальными лентами с наружным покровом, марки ВКПАПБ-10, 501-1522"
	1000 м
	37 854,26 
	42 472,48 

	Группа: Кабели связи оптические

	
	Кабель связи оптический:

	501-8001
	      ДПС-004Е04-04xe "Кабель связи оптический::ДПС-004Е04-04, 501-8001"
	1000 м
	14 173,24 
	14 460,96 

	501-8002
	      ДПС-008Е04-04xe "Кабель связи оптический::ДПС-008Е04-04, 501-8002"
	1000 м
	15 363,37 
	15 675,25 

	501-8003
	      ДПС-012Е04-04xe "Кабель связи оптический::ДПС-012Е04-04, 501-8003"
	1000 м
	16 567,10 
	16 903,41 

	501-8004
	      ДПС-016Е04-04xe "Кабель связи оптический::ДПС-016Е04-04, 501-8004"
	1000 м
	17 947,65 
	18 312,00 

	501-8005
	      ДПС-020Е06-04xe "Кабель связи оптический::ДПС-020Е06-04, 501-8005"
	1000 м
	19 177,10 
	19 566,39 

	501-8006
	      ДПС-024Е06-04xe "Кабель связи оптический::ДПС-024Е06-04, 501-8006"
	1000 м
	20 121,86 
	20 530,34 

	501-8007
	      ОПС-004Е04-1xe "Кабель связи оптический::ОПС-004Е04-1, 501-8007"
	1000 м
	10 561,16 
	10 775,55 

	501-8008
	      ОПС-008Е08-1xe "Кабель связи оптический::ОПС-008Е08-1, 501-8008"
	1000 м
	11 483,70 
	11 716,82 

	501-8009
	      ОПС-012Е12-1xe "Кабель связи оптический::ОПС-012Е12-1, 501-8009"
	1000 м
	12 435,27 
	12 687,71 

	501-8010
	      ОПС-016Е08-2xe "Кабель связи оптический::ОПС-016Е08-2, 501-8010"
	1000 м
	14 211,59 
	14 500,09 

	501-8011
	      ОПС-020Е10-2xe "Кабель связи оптический::ОПС-020Е10-2, 501-8011"
	1000 м
	15 157,53 
	15 465,23 

	501-8012
	      ОПС-024Е12-2xe "Кабель связи оптический::ОПС-024Е12-2, 501-8012"
	1000 м
	16 088,50 
	16 415,12 

	501-8013
	      ОКПМ-10-02-0,22-4(9,0)xe "Кабель связи оптический::ОКПМ-10-02-0,22-4(9,0), 501-8013"
	1000 м
	4 333,95 
	4 862,70 

	501-8014
	      ОКПМ-10-02-0,22-6(9,0)xe "Кабель связи оптический::ОКПМ-10-02-0,22-6(9,0), 501-8014"
	1000 м
	4 659,17 
	5 227,59 

	501-8015
	      ОКПМ-10-02-0,22-8(9,0)xe "Кабель связи оптический::ОКПМ-10-02-0,22-8(9,0), 501-8015"
	1000 м
	4 878,05 
	5 473,18 

	501-8016
	      ОКПМ-10-02-0,22-10(9,0)xe "Кабель связи оптический::ОКПМ-10-02-0,22-10(9,0), 501-8016"
	1000 м
	5 507,72 
	6 179,66 

	501-8017
	      ОКПМ-10-02-0,22-12(9,0)xe "Кабель связи оптический::ОКПМ-10-02-0,22-12(9,0), 501-8017"
	1000 м
	5 859,66 
	6 574,54 

	501-8018
	      ОКПМ-10-02-0,22-14(9,0)xe "Кабель связи оптический::ОКПМ-10-02-0,22-14(9,0), 501-8018"
	1000 м
	6 304,89 
	7 074,09 

	501-8019
	      ОКПМ-10-02-0,22-16(9,0)xe "Кабель связи оптический::ОКПМ-10-02-0,22-16(9,0), 501-8019"
	1000 м
	5 947,42 
	6 673,00 

	501-8020
	      ОКПМ-10-02-0,22-20(9,0)xe "Кабель связи оптический::ОКПМ-10-02-0,22-20(9,0), 501-8020"
	1000 м
	7 186,91 
	8 063,71 

	501-8021
	      ОКПМ-10-02-0,22-24(9,0)xe "Кабель связи оптический::ОКПМ-10-02-0,22-24(9,0), 501-8021"
	1000 м
	7 029,34 
	7 886,92 

	501-8022
	      ОКПМ-10-02-0,22-28(9,0)xe "Кабель связи оптический::ОКПМ-10-02-0,22-28(9,0), 501-8022"
	1000 м
	8 241,09 
	9 246,50 

	501-8023
	      ОКПМ-10-02-0,22-32(9,0)xe "Кабель связи оптический::ОКПМ-10-02-0,22-32(9,0), 501-8023"
	1000 м
	8 036,21 
	9 016,63 

	501-8024
	      ОКПМ-10-02-0,22-36(9,0)xe "Кабель связи оптический::ОКПМ-10-02-0,22-36(9,0), 501-8024"
	1000 м
	9 239,87 
	10 367,14 

	501-8025
	      ОКПМ-10-02-0,22-48(9,0)xe "Кабель связи оптический::ОКПМ-10-02-0,22-48(9,0), 501-8025"
	1000 м
	10 206,30 
	11 451,47 

	501-8026
	      ОКПМ-50-02-0,7-4(9,0)xe "Кабель связи оптический::ОКПМ-50-02-0,7-4(9,0), 501-8026"
	1000 м
	6 393,24 
	7 173,21 

	501-8027
	      ОКПМ-50-02-0,7-6(9,0)xe "Кабель связи оптический::ОКПМ-50-02-0,7-6(9,0), 501-8027"
	1000 м
	8 058,02 
	9 041,10 

	501-8028
	      ОКПМ-50-02-0,7-8(9,0)xe "Кабель связи оптический::ОКПМ-50-02-0,7-8(9,0), 501-8028"
	1000 м
	9 628,88 
	10 803,61 

	501-8029
	      ОКПМ-50-02-0,7-10(9,0)xe "Кабель связи оптический::ОКПМ-50-02-0,7-10(9,0), 501-8029"
	1000 м
	11 208,00 
	12 575,38 

	501-8030
	      ОКПМ-50-02-0,7-12(9,0)xe "Кабель связи оптический::ОКПМ-50-02-0,7-12(9,0), 501-8030"
	1000 м
	12 755,20 
	14 311,33 

	501-8031
	      ОКПМ-50-02-0,7-14(9,0)xe "Кабель связи оптический::ОКПМ-50-02-0,7-14(9,0), 501-8031"
	1000 м
	14 446,90 
	16 209,42 

	501-8032
	      ОКПМ-50-02-0,7-16(9,0)xe "Кабель связи оптический::ОКПМ-50-02-0,7-16(9,0), 501-8032"
	1000 м
	16 108,40 
	18 073,62 

	501-8033
	      ОКПМ-50-02-0,7-20(9,0)xe "Кабель связи оптический::ОКПМ-50-02-0,7-20(9,0), 501-8033"
	1000 м
	18 658,30 
	20 934,61 

	501-8034
	      ОКПМ-50-02-0,7-24(9,0)xe "Кабель связи оптический::ОКПМ-50-02-0,7-24(9,0), 501-8034"
	1000 м
	21 112,40 
	23 688,11 

	501-8035
	      ОКПМ-50-02-0,7-28(9,0)xe "Кабель связи оптический::ОКПМ-50-02-0,7-28(9,0), 501-8035"
	1000 м
	23 550,90 
	26 424,11 

	501-8036
	      ОКПМ-50-02-0,7-32(9,0)xe "Кабель связи оптический::ОКПМ-50-02-0,7-32(9,0), 501-8036"
	1000 м
	25 973,70 
	29 142,49 

	501-8037
	      ОКПМ-50-02-0,7-36(9,0)xe "Кабель связи оптический::ОКПМ-50-02-0,7-36(9,0), 501-8037"
	1000 м
	28 478,10 
	31 952,43 

	501-8038
	      ОКПМ-50-02-0,7-48(9,0)xe "Кабель связи оптический::ОКПМ-50-02-0,7-48(9,0), 501-8038"
	1000 м
	35 794,10 
	40 160,98 

	501-8039
	      ОКПМ-62,5-02-0,7-4(9,0)xe "Кабель связи оптический::ОКПМ-62,5-02-0,7-4(9,0), 501-8039"
	1000 м
	7 350,01 
	8 246,71 

	501-8040
	      ОКПМ-62,5-02-0,7-6(9,0)xe "Кабель связи оптический::ОКПМ-62,5-02-0,7-6(9,0), 501-8040"
	1000 м
	9 461,66 
	10 615,99 

	501-8041
	      ОКПМ-62,5-02-0,7-8(9,0)xe "Кабель связи оптический::ОКПМ-62,5-02-0,7-8(9,0), 501-8041"
	1000 м
	11 698,70 
	13 125,94 

	501-8042
	      ОКПМ-62,5-02-0,7-10(9,0)xe "Кабель связи оптический::ОКПМ-62,5-02-0,7-10(9,0), 501-8042"
	1000 м
	14 031,10 
	15 742,89 

	501-8043
	      ОКПМ-62,5-02-0,7-12(9,0)xe "Кабель связи оптический::ОКПМ-62,5-02-0,7-12(9,0), 501-8043"
	1000 м
	16 127,80 
	18 095,39 

	501-8044
	      ОКПМ-62,5-02-0,7-14(9,0)xe "Кабель связи оптический::ОКПМ-62,5-02-0,7-14(9,0), 501-8044"
	1000 м
	18 408,30 
	20 654,11 

	501-8045
	      ОКПМ-62,5-02-0,7-16(9,0)xe "Кабель связи оптический::ОКПМ-62,5-02-0,7-16(9,0), 501-8045"
	1000 м
	20 678,90 
	23 201,73 

	501-8046
	      ОКПМ-62,5-02-0,7-20(9,0)xe "Кабель связи оптический::ОКПМ-62,5-02-0,7-20(9,0), 501-8046"
	1000 м
	24 080,50 
	27 018,32 

	501-8047
	      ОКПМ-62,5-02-0,7-24(9,0)xe "Кабель связи оптический::ОКПМ-62,5-02-0,7-24(9,0), 501-8047"
	1000 м
	27 340,30 
	30 675,82 

	501-8048
	      ОКПМ-62,5-02-0,7-28(9,0)xe "Кабель связи оптический::ОКПМ-62,5-02-0,7-28(9,0), 501-8048"
	1000 м
	31 141,20 
	34 940,43 

	501-8049
	      ОКПМ-62,5-02-0,7-32(9,0)xe "Кабель связи оптический::ОКПМ-62,5-02-0,7-32(9,0), 501-8049"
	1000 м
	34 105,40 
	38 266,26 

	501-8050
	      ОКПМ-62,5-02-0,7-36(9,0)xe "Кабель связи оптический::ОКПМ-62,5-02-0,7-36(9,0), 501-8050"
	1000 м
	37 094,40 
	41 619,92 

	501-8051
	      ОКПМ-62,5-02-0,7-48(9,0)xe "Кабель связи оптический::ОКПМ-62,5-02-0,7-48(9,0), 501-8051"
	1000 м
	47 710,50 
	53 531,18 

	501-8052
	      ОМЗКГЦ-10-01-0,22-4(8,0)xe "Кабель связи оптический::ОМЗКГЦ-10-01-0,22-4(8,0), 501-8052"
	1000 м
	4 428,40 
	4 968,66 

	501-8053
	      ОМЗКГЦ-10-01-0,22-8(8,0)xe "Кабель связи оптический::ОМЗКГЦ-10-01-0,22-8(8,0), 501-8053"
	1000 м
	5 152,39 
	5 780,98 

	501-8054
	      ОМЗКГЦ-10-01-0,22-12(8,0)xe "Кабель связи оптический::ОМЗКГЦ-10-01-0,22-12(8,0), 501-8054"
	1000 м
	5 903,79 
	6 624,05 

	501-8055
	      ОМЗКГЦ-10-01-0,22-16(8,0)xe "Кабель связи оптический::ОМЗКГЦ-10-01-0,22-16(8,0), 501-8055"
	1000 м
	6 742,11 
	7 564,65 

	501-8056
	      ОМЗКГЦ-10-01-0,22-18(8,0)xe "Кабель связи оптический::ОМЗКГЦ-10-01-0,22-18(8,0), 501-8056"
	1000 м
	7 158,36 
	8 031,68 

	501-8057
	      ОМЗКГЦ-10-01-0,22-20(8,0)xe "Кабель связи оптический::ОМЗКГЦ-10-01-0,22-20(8,0), 501-8057"
	1000 м
	7 499,13 
	8 414,02 

	501-8058
	      ОМЗКГЦ-10-01-0,22-24(8,0)xe "Кабель связи оптический::ОМЗКГЦ-10-01-0,22-24(8,0), 501-8058"
	1000 м
	8 173,48 
	9 170,65 

	501-8059
	      ОМЗКГЦ-50-01-0,7-4(8,0)xe "Кабель связи оптический::ОМЗКГЦ-50-01-0,7-4(8,0), 501-8059"
	1000 м
	6 968,10 
	7 818,21 

	501-8060
	      ОМЗКГЦ-50-01-0,7-8(8,0)xe "Кабель связи оптический::ОМЗКГЦ-50-01-0,7-8(8,0), 501-8060"
	1000 м
	10 525,60 
	11 809,72 

	501-8061
	      ОМЗКГЦ-50-01-0,7-12(8,0)xe "Кабель связи оптический::ОМЗКГЦ-50-01-0,7-12(8,0), 501-8061"
	1000 м
	14 016,80 
	15 726,85 

	501-8062
	      ОМЗКГЦ-50-01-0,7-16(8,0)xe "Кабель связи оптический::ОМЗКГЦ-50-01-0,7-16(8,0), 501-8062"
	1000 м
	17 829,80 
	20 005,04 

	501-8063
	      ОМЗКГЦ-50-01-0,7-18(8,0)xe "Кабель связи оптический::ОМЗКГЦ-50-01-0,7-18(8,0), 501-8063"
	1000 м
	19 528,20 
	21 910,64 

	501-8064
	      ОМЗКГЦ-50-01-0,7-20(8,0)xe "Кабель связи оптический::ОМЗКГЦ-50-01-0,7-20(8,0), 501-8064"
	1000 м
	21 438,50 
	24 054,00 

	501-8065
	      ОМЗКГЦ-50-01-0,7-24(8,0)xe "Кабель связи оптический::ОМЗКГЦ-50-01-0,7-24(8,0), 501-8065"
	1000 м
	25 109,40 
	28 172,75 

	501-8066
	      ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-4(8,0)xe "Кабель связи оптический::ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-4(8,0), 501-8066"
	1000 м
	8 050,38 
	9 032,53 

	501-8067
	      ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-8(8,0)xe "Кабель связи оптический::ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-8(8,0), 501-8067"
	1000 м
	12 993,60 
	14 578,82 

	501-8068
	      ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-12(8,0)xe "Кабель связи оптический::ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-12(8,0), 501-8068"
	1000 м
	17 819,90 
	19 993,93 


	501-8069
	      ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-14(8,0)xe "Кабель связи оптический::ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-14(8,0), 501-8069"
	1000 м
	20 241,20 
	22 710,63 

	501-8070
	      ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-18(8,0)xe "Кабель связи оптический::ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-18(8,0), 501-8070"
	1000 м
	26 148,10 
	29 338,17 

	501-8071
	      ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-20(8,0)xe "Кабель связи оптический::ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-20(8,0), 501-8071"
	1000 м
	28 502,30 
	31 979,58 

	501-8072
	      ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-24(8,0)xe "Кабель связи оптический::ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-24(8,0), 501-8072"
	1000 м
	32 817,00 
	36 820,67 

	501-8073
	      ОКСТМ-10-01-0,22-4(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОКСТМ-10-01-0,22-4(2,7), 501-8073"
	1000 м
	3 571,08 
	4 006,75 

	501-8074
	      ОКСТМ-10-01-0,22-8(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОКСТМ-10-01-0,22-8(2,7), 501-8074"
	1000 м
	4 268,31 
	4 789,04 

	501-8075
	      ОКСТМ-10-01-0,22-12(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОКСТМ-10-01-0,22-12(2,7), 501-8075"
	1000 м
	4 934,52 
	5 536,53 

	501-8076
	      ОКСТМ-10-01-0,22-16(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОКСТМ-10-01-0,22-16(2,7), 501-8076"
	1000 м
	5 599,10 
	6 282,19 

	501-8077
	      ОКСТМ-10-01-0,22-24(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОКСТМ-10-01-0,22-24(2,7), 501-8077"
	1000 м
	6 973,97 
	7 824,80 

	501-8078
	      ОКСТМ-10-01-0,22-32(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОКСТМ-10-01-0,22-32(2,7), 501-8078"
	1000 м
	8 138,21 
	9 131,07 

	501-8079
	      ОКСТМ-10-01-0,22-36(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОКСТМ-10-01-0,22-36(2,7), 501-8079"
	1000 м
	9 557,16 
	10 723,14 

	501-8080
	      ОКСТМ-10-01-0,22-48(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОКСТМ-10-01-0,22-48(2,7), 501-8080"
	1000 м
	11 175,30 
	12 538,69 

	501-8081
	      ОКСТМ-10-01-0,22-64(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОКСТМ-10-01-0,22-64(2,7), 501-8081"
	1000 м
	14 129,30 
	15 853,07 

	501-8082
	      ОКСТМ-10-02-0,22-4(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОКСТМ-10-02-0,22-4(2,7), 501-8082"
	1000 м
	4 212,31 
	4 726,21 

	501-8083
	      ОКСТМ-10-02-0,22-8(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОКСТМ-10-02-0,22-8(2,7), 501-8083"
	1000 м
	4 987,04 
	5 595,45 

	501-8084
	      ОКСТМ-10-02-0,22-12(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОКСТМ-10-02-0,22-12(2,7), 501-8084"
	1000 м
	5 785,14 
	6 490,92 

	501-8085
	      ОКСТМ-10-02-0,22-16(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОКСТМ-10-02-0,22-16(2,7), 501-8085"
	1000 м
	6 611,18 
	7 417,75 

	501-8086
	      ОКСТМ-10-02-0,22-24(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОКСТМ-10-02-0,22-24(2,7), 501-8086"
	1000 м
	8 200,38 
	9 200,83 

	501-8087
	      ОКСТМ-10-02-0,22-32(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОКСТМ-10-02-0,22-32(2,7), 501-8087"
	1000 м
	9 198,95 
	10 321,23 

	501-8088
	      ОКСТМ-10-02-0,22-36(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОКСТМ-10-02-0,22-36(2,7), 501-8088"
	1000 м
	10 152,20 
	11 390,77 

	501-8089
	      ОКСТМ-10-02-0,22-48(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОКСТМ-10-02-0,22-48(2,7), 501-8089"
	1000 м
	11 938,90 
	13 395,45 

	501-8090
	      ОКСТМ-10-02-0,22-64(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОКСТМ-10-02-0,22-64(2,7), 501-8090"
	1000 м
	14 268,50 
	16 009,26 

	501-8091
	      ОКСТМ-50-01-0,7-4(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОКСТМ-50-01-0,7-4(2,7), 501-8091"
	1000 м
	6 428,88 
	7 213,21 

	501-8092
	      ОКСТМ-50-01-0,7-8(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОКСТМ-50-01-0,7-8(2,7), 501-8092"
	1000 м
	9 709,91 
	10 894,52 

	501-8093
	      ОКСТМ-50-01-0,7-12(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОКСТМ-50-01-0,7-12(2,7), 501-8093"
	1000 м
	13 102,15 
	14 700,62 

	501-8094
	      ОКСТМ-50-01-0,7-16(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОКСТМ-50-01-0,7-16(2,7), 501-8094"
	1000 м
	16 164,00 
	18 136,01 

	501-8095
	      ОКСТМ-50-01-0,7-24(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОКСТМ-50-01-0,7-24(2,7), 501-8095"
	1000 м
	21 779,80 
	24 436,94 

	501-8096
	      ОКСТМ-50-01-0,7-32(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОКСТМ-50-01-0,7-32(2,7), 501-8096"
	1000 м
	27 175,30 
	30 490,69 

	501-8097
	      ОКСТМ-50-01-0,7-36(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОКСТМ-50-01-0,7-36(2,7), 501-8097"
	1000 м
	30 224,60 
	33 912,00 

	501-8098
	      ОКСТМ-50-01-0,7-48(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОКСТМ-50-01-0,7-48(2,7), 501-8098"
	1000 м
	38 282,20 
	42 952,63 

	501-8099
	      ОКСТМ-50-01-0,7-64(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОКСТМ-50-01-0,7-64(2,7), 501-8099"
	1000 м
	50 022,60 
	56 125,36 

	501-8100
	      ОКСТМ-50-02-0,7-4(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОКСТМ-50-02-0,7-4(2,7), 501-8100"
	1000 м
	6 573,44 
	7 375,40 

	501-8101
	      ОКСТМ-50-02-0,7-8(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОКСТМ-50-02-0,7-8(2,7), 501-8101"
	1000 м
	9 893,42 
	11 100,42 

	501-8102
	      ОКСТМ-50-02-0,7-12(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОКСТМ-50-02-0,7-12(2,7), 501-8102"
	1000 м
	13 350,20 
	14 978,92 

	501-8103
	      ОКСТМ-50-02-0,7-16(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОКСТМ-50-02-0,7-16(2,7), 501-8103"
	1000 м
	16 844,80 
	18 899,87 

	501-8104
	      ОКСТМ-50-02-0,7-24(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОКСТМ-50-02-0,7-24(2,7), 501-8104"
	1000 м
	22 342,80 
	25 068,62 

	501-8105
	      ОКСТМ-50-02-0,7-32(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОКСТМ-50-02-0,7-32(2,7), 501-8105"
	1000 м
	27 954,50 
	31 364,95 

	501-8106
	      ОКСТМ-50-02-0,7-36(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОКСТМ-50-02-0,7-36(2,7), 501-8106"
	1000 м
	30 776,10 
	34 530,78 

	501-8107
	      ОКСТМ-50-02-0,7-48(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОКСТМ-50-02-0,7-48(2,7), 501-8107"
	1000 м
	39 511,80 
	44 332,24 

	501-8108
	      ОКСТМ-50-02-0,7-64(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОКСТМ-50-02-0,7-64(2,7), 501-8108"
	1000 м
	51 239,40 
	57 490,61 

	501-8109
	      ОКСТМ-62,5-01-0,7-4(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОКСТМ-62,5-01-0,7-4(2,7), 501-8109"
	1000 м
	7 179,65 
	8 055,57 

	501-8110
	      ОКСТМ-62,5-01-0,7-8(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОКСТМ-62,5-01-0,7-8(2,7), 501-8110"
	1000 м
	11 412,70 
	12 805,05 

	501-8111
	      ОКСТМ-62,5-01-0,7-12(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОКСТМ-62,5-01-0,7-12(2,7), 501-8111"
	1000 м
	15 496,70 
	17 387,30 

	501-8112
	      ОКСТМ-62,5-01-0,7-16(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОКСТМ-62,5-01-0,7-16(2,7), 501-8112"
	1000 м
	19 678,20 
	22 078,94 

	501-8113
	      ОКСТМ-62,5-01-0,7-24(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОКСТМ-62,5-01-0,7-24(2,7), 501-8113"
	1000 м
	26 529,80 
	29 766,44 

	501-8114
	      ОКСТМ-62,5-01-0,7-32(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОКСТМ-62,5-01-0,7-32(2,7), 501-8114"
	1000 м
	33 302,90 
	37 365,85 

	501-8115
	      ОКСТМ-62,5-01-0,7-36(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОКСТМ-62,5-01-0,7-36(2,7), 501-8115"
	1000 м
	36 361,50 
	40 797,60 

	501-8116
	      ОКСТМ-62,5-01-0,7-48(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОКСТМ-62,5-01-0,7-48(2,7), 501-8116"
	1000 м
	46 267,70 
	51 912,36 

	501-8117
	      ОКСТМ-62,5-01-0,7-64(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОКСТМ-62,5-01-0,7-64(2,7), 501-8117"
	1000 м
	61 664,90 
	69 188,02 

	501-8118
	      ОКСТМ-62,5-02-0,7-4(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОКСТМ-62,5-02-0,7-4(2,7), 501-8118"
	1000 м
	7 302,05 
	8 192,91 

	501-8119
	      ОКСТМ-62,5-02-0,7-8(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОКСТМ-62,5-02-0,7-8(2,7), 501-8119"
	1000 м
	11 696,90 
	13 123,92 

	501-8120
	      ОКСТМ-62,5-02-0,7-12(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОКСТМ-62,5-02-0,7-12(2,7), 501-8120"
	1000 м
	15 892,60 
	17 831,50 

	501-8121
	      ОКСТМ-62,5-02-0,7-16(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОКСТМ-62,5-02-0,7-16(2,7), 501-8121"
	1000 м
	20 267,40 
	22 740,02 

	501-8122
	      ОКСТМ-62,5-02-0,7-24(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОКСТМ-62,5-02-0,7-24(2,7), 501-8122"
	1000 м
	27 140,40 
	30 451,53 

	501-8123
	      ОКСТМ-62,5-02-0,7-32(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОКСТМ-62,5-02-0,7-32(2,7), 501-8123"
	1000 м
	34 145,10 
	38 310,80 

	501-8124
	      ОКСТМ-62,5-02-0,7-36(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОКСТМ-62,5-02-0,7-36(2,7), 501-8124"
	1000 м
	38 322,90 
	42 998,29 

	501-8125
	      ОКСТМ-62,5-02-0,7-48(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОКСТМ-62,5-02-0,7-48(2,7), 501-8125"
	1000 м
	48 492,90 
	54 409,03 

	501-8126
	      ОКСТМ-62,5-02-0,7-64(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОКСТМ-62,5-02-0,7-64(2,7), 501-8126"
	1000 м
	63 155,70 
	70 860,70 

	501-8127
	      ОККТМ-10-01-0,22-4(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОККТМ-10-01-0,22-4(2,7), 501-8127"
	1000 м
	4 291,18 
	4 814,71 

	501-8128
	      ОККТМ-10-01-0,22-6(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОККТМ-10-01-0,22-6(2,7), 501-8128"
	1000 м
	4 688,33 
	5 260,30 

	501-8129
	      ОККТМ-10-01-0,22-8(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОККТМ-10-01-0,22-8(2,7), 501-8129"
	1000 м
	4 987,44 
	5 595,90 

	501-8130
	      ОККТМ-10-01-0,22-12(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОККТМ-10-01-0,22-12(2,7), 501-8130"
	1000 м
	5 584,67 
	6 266,00 

	501-8131
	      ОККТМ-10-01-0,22-16(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОККТМ-10-01-0,22-16(2,7), 501-8131"
	1000 м
	6 268,74 
	7 033,52 

	501-8132
	      ОККТМ-10-01-0,22-24(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОККТМ-10-01-0,22-24(2,7), 501-8132"
	1000 м
	7 571,81 
	8 495,57 

	501-8133
	      ОККТМ-50-01-0,7-4(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОККТМ-50-01-0,7-4(2,7), 501-8133"
	1000 м
	7 251,34 
	8 136,00 

	501-8134
	      ОККТМ-50-01-0,7-6(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОККТМ-50-01-0,7-6(2,7), 501-8134"
	1000 м
	8 935,78 
	10 025,95 

	501-8135
	      ОККТМ-50-01-0,7-8(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОККТМ-50-01-0,7-8(2,7), 501-8135"
	1000 м
	10 518,80 
	11 802,09 

	501-8136
	      ОККТМ-50-01-0,7-12(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОККТМ-50-01-0,7-12(2,7), 501-8136"
	1000 м
	13 514,30 
	15 163,04 

	501-8137
	      ОККТМ-50-01-0,7-16(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОККТМ-50-01-0,7-16(2,7), 501-8137"
	1000 м
	16 720,80 
	18 760,74 

	501-8138
	      ОККТМ-50-01-0,7-24(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОККТМ-50-01-0,7-24(2,7), 501-8138"
	1000 м
	22 896,30 
	25 689,65 

	501-8139
	      ОККТМ-62,5-01-0,7-4(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОККТМ-62,5-01-0,7-4(2,7), 501-8139"
	1000 м
	8 260,09 
	9 267,82 

	501-8140
	      ОККТМ-62,5-01-0,7-6(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОККТМ-62,5-01-0,7-6(2,7), 501-8140"
	1000 м
	10 360,60 
	11 624,59 

	501-8141
	      ОККТМ-62,5-01-0,7-8(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОККТМ-62,5-01-0,7-8(2,7), 501-8141"
	1000 м
	12 357,00 
	13 864,55 

	501-8142
	      ОККТМ-62,5-01-0,7-12(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОККТМ-62,5-01-0,7-12(2,7), 501-8142"
	1000 м
	16 114,20 
	18 080,13 

	501-8143
	      ОККТМ-62,5-01-0,7-16(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОККТМ-62,5-01-0,7-16(2,7), 501-8143"
	1000 м
	20 131,70 
	22 587,77 

	501-8144
	      ОККТМ-62,5-01-0,7-24(2,7)xe "Кабель связи оптический::ОККТМ-62,5-01-0,7-24(2,7), 501-8144"
	1000 м
	27 862,20 
	31 261,39 

	501-8145
	      ОКСНМ-10-01-0,22-4(6,0)xe "Кабель связи оптический::ОКСНМ-10-01-0,22-4(6,0), 501-8145"
	1000 м
	5 435,83 
	6 099,00 

	501-8146
	      ОКСНМ-10-01-0,22-8(6,0)xe "Кабель связи оптический::ОКСНМ-10-01-0,22-8(6,0), 501-8146"
	1000 м
	5 816,27 
	6 525,86 

	501-8147
	      ОКСНМ-10-01-0,22-12(6,0)xe "Кабель связи оптический::ОКСНМ-10-01-0,22-12(6,0), 501-8147"
	1000 м
	6 250,61 
	7 013,18 

	501-8148
	      ОКСНМ-10-01-0,22-16(6,0)xe "Кабель связи оптический::ОКСНМ-10-01-0,22-16(6,0), 501-8148"
	1000 м
	6 760,07 
	7 584,80 

	501-8149
	      ОКСНМ-10-01-0,22-24(6,0)xe "Кабель связи оптический::ОКСНМ-10-01-0,22-24(6,0), 501-8149"
	1000 м
	7 586,30 
	8 511,83 

	501-8150
	      ОКСНМ-10-01-0,22-32(6,0)xe "Кабель связи оптический::ОКСНМ-10-01-0,22-32(6,0), 501-8150"
	1000 м
	9 000,36 
	10 098,41 

	501-8151
	      ОКСНМ-10-01-0,22-36(6,0)xe "Кабель связи оптический::ОКСНМ-10-01-0,22-36(6,0), 501-8151"
	1000 м
	9 564,70 
	10 731,59 

	501-8152
	      ОКСНМ-10-01-0,22-48(6,0)xe "Кабель связи оптический::ОКСНМ-10-01-0,22-48(6,0), 501-8152"
	1000 м
	11 611,30 
	13 027,88 

	501-8153
	      ОКСНМ-10-01-0,22-4(8)xe "Кабель связи оптический::ОКСНМ-10-01-0,22-4(8), 501-8153"
	1000 м
	7 742,34 
	8 686,90 

	501-8154
	      ОКСНМ-10-01-0,22-8(8)xe "Кабель связи оптический::ОКСНМ-10-01-0,22-8(8), 501-8154"
	1000 м
	8 233,96 
	9 238,51 

	501-8155
	      ОКСНМ-10-01-0,22-12(8)xe "Кабель связи оптический::ОКСНМ-10-01-0,22-12(8), 501-8155"
	1000 м
	8 727,46 
	9 792,21 

	501-8156
	      ОКСНМ-10-01-0,22-16(8)xe "Кабель связи оптический::ОКСНМ-10-01-0,22-16(8), 501-8156"
	1000 м
	9 219,08 
	10 343,81 

	501-8157
	      ОКСНМ-10-01-0,22-24(8)xe "Кабель связи оптический::ОКСНМ-10-01-0,22-24(8), 501-8157"
	1000 м
	10 205,00 
	11 450,01 

	501-8158
	      ОКСНМ-10-01-0,22-32(8)xe "Кабель связи оптический::ОКСНМ-10-01-0,22-32(8), 501-8158"
	1000 м
	10 923,90 
	12 256,62 

	501-8159
	      ОКСНМ-10-01-0,22-36(8)xe "Кабель связи оптический::ОКСНМ-10-01-0,22-36(8), 501-8159"
	1000 м
	11 554,20 
	12 963,81 

	501-8160
	      ОКСНМ-10-01-0,22-48(8)xe "Кабель связи оптический::ОКСНМ-10-01-0,22-48(8), 501-8160"
	1000 м
	13 173,30 
	14 780,44 

	501-8161
	      ОКСНМ-10-01-0,22-4(12,0)xe "Кабель связи оптический::ОКСНМ-10-01-0,22-4(12,0), 501-8161"
	1000 м
	10 913,00 
	12 244,39 

	501-8162
	      ОКСНМ-10-01-0,22-8(12,0)xe "Кабель связи оптический::ОКСНМ-10-01-0,22-8(12,0), 501-8162"
	1000 м
	11 404,60 
	12 795,96 

	501-8163
	      ОКСНМ-10-01-0,22-12(12,0)xe "Кабель связи оптический::ОКСНМ-10-01-0,22-12(12,0), 501-8163"
	1000 м
	11 898,00 
	13 349,56 

	501-8164
	      ОКСНМ-10-01-0,22-16(12,0)xe "Кабель связи оптический::ОКСНМ-10-01-0,22-16(12,0), 501-8164"
	1000 м
	12 389,70 
	13 901,24 

	501-8165
	      ОКСНМ-10-01-0,22-24(12,0)xe "Кабель связи оптический::ОКСНМ-10-01-0,22-24(12,0), 501-8165"
	1000 м
	13 375,60 
	15 007,42 

	501-8166
	      ОКСНМ-10-01-0,22-32(12,0)xe "Кабель связи оптический::ОКСНМ-10-01-0,22-32(12,0), 501-8166"
	1000 м
	14 088,20 
	15 806,96 

	501-8167
	      ОКСНМ-10-01-0,22-36(12,0)xe "Кабель связи оптический::ОКСНМ-10-01-0,22-36(12,0), 501-8167"
	1000 м
	14 718,50 
	16 514,16 

	501-8168
	      ОКСНМ-10-01-0,22-48(12,0)xe "Кабель связи оптический::ОКСНМ-10-01-0,22-48(12,0), 501-8168"
	1000 м
	16 134,80 
	18 103,25 

	501-8169
	      ОКСНМ-10-01-0,22-4(15,0)xe "Кабель связи оптический::ОКСНМ-10-01-0,22-4(15,0), 501-8169"
	1000 м
	13 227,20 
	14 840,92 

	501-8170
	      ОКСНМ-10-01-0,22-8(15,0)xe "Кабель связи оптический::ОКСНМ-10-01-0,22-8(15,0), 501-8170"
	1000 м
	13 718,80 
	15 392,49 

	501-8171
	      ОКСНМ-10-01-0,22-12(15,0)xe "Кабель связи оптический::ОКСНМ-10-01-0,22-12(15,0), 501-8171"
	1000 м
	14 212,30 
	15 946,20 

	501-8172
	      ОКСНМ-10-01-0,22-16(15,0)xe "Кабель связи оптический::ОКСНМ-10-01-0,22-16(15,0), 501-8172"
	1000 м
	14 704,00 
	16 497,89 

	501-8173
	      ОКСНМ-10-01-0,22-24(15,0)xe "Кабель связи оптический::ОКСНМ-10-01-0,22-24(15,0), 501-8173"
	1000 м
	15 690,20 
	17 604,40 

	501-8174
	      ОКСНМ-10-01-0,22-32(15,0)xe "Кабель связи оптический::ОКСНМ-10-01-0,22-32(15,0), 501-8174"
	1000 м
	16 427,40 
	18 431,54 

	501-8175
	      ОКСНМ-10-01-0,22-36(15,0)xe "Кабель связи оптический::ОКСНМ-10-01-0,22-36(15,0), 501-8175"
	1000 м
	17 060,10 
	19 141,43 

	501-8176
	      ОКСНМ-10-01-0,22-48(15,0)xe "Кабель связи оптический::ОКСНМ-10-01-0,22-48(15,0), 501-8176"
	1000 м
	18 547,10 
	20 809,85 

	Подраздел: Кабели для теплых полов

	Группа: Кабели одножильные

	
	Кабель одножильный для сухих помещений, неэкранированный, марки:

	501-1523
	      Ceilhit 22pv15, мощностью 300 Вт и длиной 23,01 метраxe "Кабель одножильный для сухих помещений, неэкранированный, марки::Ceilhit 22pv15, мощностью 300 Вт и длиной 23,01 метра, 501-1523"
	компл.
	265,67 
	271,10 

	501-1524
	      Ceilhit 22pv15, мощностью 400 Вт и длиной 27,01 метраxe "Кабель одножильный для сухих помещений, неэкранированный, марки::Ceilhit 22pv15, мощностью 400 Вт и длиной 27,01 метра, 501-1524"
	компл.
	339,31 
	346,24 

	501-1525
	      Ceilhit 22pv15, мощностью 600 Вт и длиной 45,01 метраxe "Кабель одножильный для сухих помещений, неэкранированный, марки::Ceilhit 22pv15, мощностью 600 Вт и длиной 45,01 метра, 501-1525"
	компл.
	494,41 
	504,50 

	501-1526
	      Ceilhit 22pv15, мощностью 700 Вт и длиной 53,85 метраxe "Кабель одножильный для сухих помещений, неэкранированный, марки::Ceilhit 22pv15, мощностью 700 Вт и длиной 53,85 метра, 501-1526"
	компл.
	568,06 
	579,66 

	501-1527
	      Ceilhit 22pv15, мощностью 800 Вт и длиной 59,02 метраxe "Кабель одножильный для сухих помещений, неэкранированный, марки::Ceilhit 22pv15, мощностью 800 Вт и длиной 59,02 метра, 501-1527"
	компл.
	649,29 
	662,54 

	501-1528
	      Ceilhit 22pv15, мощностью 1000 Вт и длиной 70,04 метраxe "Кабель одножильный для сухих помещений, неэкранированный, марки::Ceilhit 22pv15, мощностью 1000 Вт и длиной 70,04 метра, 501-1528"
	компл.
	885,43 
	903,50 

	501-1529
	      Ceilhit 22pv15, мощностью 1200 Вт и длиной 87,11 метраxe "Кабель одножильный для сухих помещений, неэкранированный, марки::Ceilhit 22pv15, мощностью 1200 Вт и длиной 87,11 метра, 501-1529"
	компл.
	974,05 
	993,93 

	501-1530
	      Ceilhit 22pv15, мощностью 1500 Вт и длиной 101,15 метраxe "Кабель одножильный для сухих помещений, неэкранированный, марки::Ceilhit 22pv15, мощностью 1500 Вт и длиной 101,15 метра, 501-1530"
	компл.
	1 165,87 
	1 189,67 

	501-1531
	      Ceilhit 22pv15, мощностью 2000 Вт и длиной 156,13 метраxe "Кабель одножильный для сухих помещений, неэкранированный, марки::Ceilhit 22pv15, мощностью 2000 Вт и длиной 156,13 метра, 501-1531"
	компл.
	1 564,26 
	1 596,19 

	501-1532
	      Ceilhit 22pv15, мощностью 2500 Вт и длиной 197,55 метраxe "Кабель одножильный для сухих помещений, неэкранированный, марки::Ceilhit 22pv15, мощностью 2500 Вт и длиной 197,55 метра, 501-1532"
	компл.
	1 733,93 
	1 769,31 

	501-1533
	      Ceilhit 22pv15, мощностью 3000 Вт и длиной 237,25 метраxe "Кабель одножильный для сухих помещений, неэкранированный, марки::Ceilhit 22pv15, мощностью 3000 Вт и длиной 237,25 метра, 501-1533"
	компл.
	2 169,25 
	2 213,52 

	501-1534
	      Ceilhit 22pv15, мощностью 3500 Вт и длиной 246,94 метраxe "Кабель одножильный для сухих помещений, неэкранированный, марки::Ceilhit 22pv15, мощностью 3500 Вт и длиной 246,94 метра, 501-1534"
	компл.
	2 501,17 
	2 552,21 

	501-1535
	      Ceilhit 22pv15, мощностью 4000 Вт и длиной 302,5 метраxe "Кабель одножильный для сухих помещений, неэкранированный, марки::Ceilhit 22pv15, мощностью 4000 Вт и длиной 302,5 метра, 501-1535"
	компл.
	3 069,31 
	3 131,95 

	
	Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки:

	501-1536
	      Ceilhit 22psv25, мощностью 245 Вт и длиной 9,5 метраxe "Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки::Ceilhit 22psv25, мощностью 245 Вт и длиной 9,5 метра, 501-1536"
	компл.
	427,94 
	436,71 

	501-1537
	      Ceilhit 22psv25, мощностью 300 Вт и длиной 12 метраxe "Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки::Ceilhit 22psv25, мощностью 300 Вт и длиной 12 метра, 501-1537"
	компл.
	457,48 
	466,86 

	501-1538
	      Ceilhit 22psv25, мощностью 400 Вт и длиной 17,26 метраxe "Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки::Ceilhit 22psv25, мощностью 400 Вт и длиной 17,26 метра, 501-1538"
	компл.
	487,03 
	497,02 

	501-1539
	      Ceilhit 22psv25, мощностью 500Вт и длиной 21,61 метраxe "Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки::Ceilhit 22psv25, мощностью 500Вт и длиной 21,61 метра, 501-1539"
	компл.
	560,67 
	572,17 

	501-1540
	      Ceilhit 22psv25, мощностью 650 Вт и длиной 28,46 метраxe "Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки::Ceilhit 22psv25, мощностью 650 Вт и длиной 28,46 метра, 501-1540"
	компл.
	678,85 
	692,77 

	501-1541
	      Ceilhit 22psv25, мощностью 800 Вт и длиной 33,76 метраxe "Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки::Ceilhit 22psv25, мощностью 800 Вт и длиной 33,76 метра, 501-1541"
	компл.
	782,02 
	798,06 

	501-1542
	      Ceilhit 22psv25, мощностью 950 Вт и длиной 39,68 метраxe "Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки::Ceilhit 22psv25, мощностью 950 Вт и длиной 39,68 метра, 501-1542"
	компл.
	885,43 
	903,59 

	501-1543
	      Ceilhit 22psv25, мощностью 1100 Вт и длиной 42,93 метраxe "Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки::Ceilhit 22psv25, мощностью 1100 Вт и длиной 42,93 метра, 501-1543"
	компл.
	1 114,17 
	1 137,02 

	501-1544
	      Ceilhit 22psv25, мощностью 1300 Вт и длиной 53,88 метраxe "Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки::Ceilhit 22psv25, мощностью 1300 Вт и длиной 53,88 метра, 501-1544"
	компл.
	1 305,99 
	1 332,77 

	501-1545
	      Ceilhit 22psv25, мощностью 1500 Вт и длиной 59,75 метраxe "Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки::Ceilhit 22psv25, мощностью 1500 Вт и длиной 59,75 метра, 501-1545"
	компл.
	1 416,56 
	1 445,62 

	501-1546
	      Ceilhit 22psv25, мощностью 1600 Вт и длиной 65,33 метраxe "Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки::Ceilhit 22psv25, мощностью 1600 Вт и длиной 65,33 метра, 501-1546"
	компл.
	1 519,95 
	1 551,12 

	501-1547
	      Ceilhit 22psv25, мощностью 1900 Вт и длиной 79,85 метраxe "Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки::Ceilhit 22psv25, мощностью 1900 Вт и длиной 79,85 метра, 501-1547"
	компл.
	1 770,86 
	1 807,19 

	501-1548
	      Ceilhit 22psv25, мощностью 2400 Вт и длиной 95,13 метраxe "Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки::Ceilhit 22psv25, мощностью 2400 Вт и длиной 95,13 метра, 501-1548"
	компл.
	2 043,92 
	2 085,84 

	501-1549
	      Ceilhit 22psv25, мощностью 2750 Вт и длиной 113,55 метраxe "Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки::Ceilhit 22psv25, мощностью 2750 Вт и длиной 113,55 метра, 501-1549"
	компл.
	2 390,61 
	2 439,65 

	501-1550
	      Ceilhit 22psv25, мощностью 3400Вт и длиной 145,26 метраxe "Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки::Ceilhit 22psv25, мощностью 3400Вт и длиной 145,26 метра, 501-1550"
	компл.
	3 143,31 
	3 207,78 

	501-1551
	      Ceilhit 22psv25, мощностью 4100 Вт и длиной 173,6 метраxe "Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки::Ceilhit 22psv25, мощностью 4100 Вт и длиной 173,6 метра, 501-1551"
	компл.
	3 652,28 
	3 727,19 

	501-1552
	      Ceilhit 22psv25, мощностью 4600 Вт и длиной 187,89 метраxe "Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки::Ceilhit 22psv25, мощностью 4600 Вт и длиной 187,89 метра, 501-1552"
	компл.
	4 117,15 
	4 201,59 

	501-1553
	      Ceilhit 22psv25, мощностью 5100 Вт и длиной 237,25 метраxe "Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки::Ceilhit 22psv25, мощностью 5100 Вт и длиной 237,25 метра, 501-1553"
	компл.
	5 054,28 
	5 157,95 

	Группа: Кабели двужильные

	 

	
	Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки:

	501-1554
	      Ceilhit 22psvd/18, мощностью 115 Вт и длиной 7 метраxe "Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки::Ceilhit 22psvd/18, мощностью 115 Вт и длиной 7 метра, 501-1554"
	компл.
	324,76 
	331,39 

	501-1555
	      Ceilhit 22psvd/18, мощностью 145 Вт и длиной 8,3 метраxe "Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки::Ceilhit 22psvd/18, мощностью 145 Вт и длиной 8,3 метра, 501-1555"
	компл.
	354,08 
	361,30 

	501-1556
	      Ceilhit 22psvd/18, мощностью 175 Вт и длиной 10,3 метраxe "Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки::Ceilhit 22psvd/18, мощностью 175 Вт и длиной 10,3 метра, 501-1556"
	компл.
	413,17 
	421,61 

	501-1557
	      Ceilhit 22psvd/18, мощностью 240 Вт и длиной 14,4 метраxe "Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки::Ceilhit 22psvd/18, мощностью 240 Вт и длиной 14,4 метра, 501-1557"
	компл.
	450,10 
	459,29 

	501-1558
	      Ceilhit 22psvd/18, мощностью 300 Вт и длиной 18 метраxe "Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки::Ceilhit 22psvd/18, мощностью 300 Вт и длиной 18 метра, 501-1558"
	компл.
	501,80 
	512,04 

	501-1559
	      Ceilhit 22psvd/18, мощностью 400 Вт и длиной 23,1 метраxe "Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки::Ceilhit 22psvd/18, мощностью 400 Вт и длиной 23,1 метра, 501-1559"
	компл.
	612,37 
	624,86 

	501-1560
	      Ceilhit 22psvd/18, мощностью 480 Вт и длиной 28,1 метраxe "Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки::Ceilhit 22psvd/18, мощностью 480 Вт и длиной 28,1 метра, 501-1560"
	компл.
	649,30 
	662,55 

	501-1561
	      Ceilhit 22psvd/18, мощностью 570 Вт и длиной 33,1 метраxe "Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки::Ceilhit 22psvd/18, мощностью 570 Вт и длиной 33,1 метра, 501-1561"
	компл.
	737,93 
	752,99 

	501-1562
	      Ceilhit 22psvd/18, мощностью 630 Вт и длиной 37,5 метраxe "Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки::Ceilhit 22psvd/18, мощностью 630 Вт и длиной 37,5 метра, 501-1562"
	компл.
	774,64 
	790,45 

	501-1563
	      Ceilhit 22psvd/18, мощностью 770 Вт и длиной 45,5 метраxe "Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки::Ceilhit 22psvd/18, мощностью 770 Вт и длиной 45,5 метра, 501-1563"
	компл.
	959,28 
	978,85 

	501-1564
	      Ceilhit 22psvd/18, мощностью 870 Вт и длиной 51,2 метраxe "Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки::Ceilhit 22psvd/18, мощностью 870 Вт и длиной 51,2 метра, 501-1564"
	компл.
	1 025,54 
	1 046,47 

	501-1565
	      Ceilhit 22psvd/18, мощностью 940 Вт и длиной 55,6 метраxe "Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки::Ceilhit 22psvd/18, мощностью 940 Вт и длиной 55,6 метра, 501-1565"
	компл.
	1 062,47 
	1 084,15 

	501-1566
	      Ceilhit 22psvd/18, мощностью 1130 Вт и длиной 66,9 метраxe "Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки::Ceilhit 22psvd/18, мощностью 1130 Вт и длиной 66,9 метра, 501-1566"
	компл.
	1 224,74 
	1 249,73 

	501-1567
	      Ceilhit 22psvd/18, мощностью 1400 Вт и длиной 82,3 метраxe "Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки::Ceilhit 22psvd/18, мощностью 1400 Вт и длиной 82,3 метра, 501-1567"
	компл.
	1 519,95 
	1 550,97 

	501-1568
	      Ceilhit 22psvd/18, мощностью 1630 Вт и длиной 95,8 метраxe "Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки::Ceilhit 22psvd/18, мощностью 1630 Вт и длиной 95,8 метра, 501-1568"
	компл.
	1 689,61 
	1 724,10 

	501-1569
	      Ceilhit 22psvd/18, мощностью 2050 Вт и длиной 120,5 метраxe "Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки::Ceilhit 22psvd/18, мощностью 2050 Вт и длиной 120,5 метра, 501-1569"
	компл.
	2 213,57 
	2 258,75 

	501-1570
	      Ceilhit 22psvd/18, мощностью 2460 Вт и длиной 145,3 метраxe "Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки::Ceilhit 22psvd/18, мощностью 2460 Вт и длиной 145,3 метра, 501-1570"
	компл.
	2 530,72 
	2 582,36 

	501-1571
	      Ceilhit 22psvd/18, мощностью 2700 Вт и длиной 160,1 метраxe "Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки::Ceilhit 22psvd/18, мощностью 2700 Вт и длиной 160,1 метра, 501-1571"
	компл.
	2 921,96 
	2 981,59 

	501-1572
	      Ceilhit 22psvd/18, мощностью 3200 Вт и длиной 189,1 метраxe "Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки::Ceilhit 22psvd/18, мощностью 3200 Вт и длиной 189,1 метра, 501-1572"
	компл.
	3 814,55 
	3 892,40 

	Раздел 5.02 Провода, шнуры, проволока, шины и муфты кабельные

	Подраздел: Провода

	Группа: Провода для осветительной арматуры термостойкие с медной жилой в изоляционно-защитной оболочке из кремнийорганической резины повышенной твердости на напряжение до 660 В

	
	Провода для осветительной арматуры на напряжение до 660 В термостойкие с медной жилой в изоляционно-защитной оболочке из кремнийорганической резины марки:

	502-0361
	      ПРКА, сечением 0,5 мм2xe "Провода для осветительной арматуры на напряжение до 660 В термостойкие с медной жилой в изоляционно-защитной оболочке из кремнийорганической резины марки::ПРКА, сечением 0,5 мм2, 502-0361"
	1000 м
	525,78 
	589,93 

	502-0362
	      ПРКА, сечением 0,75 мм2xe "Провода для осветительной арматуры на напряжение до 660 В термостойкие с медной жилой в изоляционно-защитной оболочке из кремнийорганической резины марки::ПРКА, сечением 0,75 мм2, 502-0362"
	1000 м
	691,52 
	775,88 

	502-0363
	      ПРКА, сечением 1 мм2xe "Провода для осветительной арматуры на напряжение до 660 В термостойкие с медной жилой в изоляционно-защитной оболочке из кремнийорганической резины марки::ПРКА, сечением 1 мм2, 502-0363"
	1000 м
	764,18 
	857,41 

	502-0364
	      ПРКА, сечением 1,5 мм2xe "Провода для осветительной арматуры на напряжение до 660 В термостойкие с медной жилой в изоляционно-защитной оболочке из кремнийорганической резины марки::ПРКА, сечением 1,5 мм2, 502-0364"
	1000 м
	1 034,42 
	1 160,62 

	502-0365
	      ПРКА, сечением 2,5 мм2xe "Провода для осветительной арматуры на напряжение до 660 В термостойкие с медной жилой в изоляционно-защитной оболочке из кремнийорганической резины марки::ПРКА, сечением 2,5 мм2, 502-0365"
	1000 м
	1 765,94 
	1 981,38 

	Группа: Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В

	
	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки:

	502-0209
	      РПШ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм2xe "Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки::РПШ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм2, 502-0209"
	1000 м
	2 019,42 
	2 265,79 

	502-0210
	      РПШ, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм2xe "Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки::РПШ, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм2, 502-0210"
	1000 м
	2 124,34 
	2 383,51 

	502-0211
	      РПШ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2xe "Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки::РПШ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2, 502-0211"
	1000 м
	2 268,05 
	2 544,76 

	502-0212
	      РПШ, с числом жил - 2 и сечением 1 мм2xe "Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки::РПШ, с числом жил - 2 и сечением 1 мм2, 502-0212"
	1000 м
	2 624,67 
	2 944,88 

	502-0213
	      РПШ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2xe "Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки::РПШ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2, 502-0213"
	1000 м
	2 895,36 
	3 248,60 

	502-0214
	      РПШ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2xe "Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки::РПШ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 502-0214"
	1000 м
	3 560,69 
	3 995,10 

	502-0215
	      РПШ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2xe "Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки::РПШ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2, 502-0215"
	1000 м
	5 379,58 
	6 035,89 

	502-0216
	      РПШ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2xe "Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки::РПШ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2, 502-0216"
	1000 м
	7 633,53 
	8 564,82 

	502-0217
	      РПШ, с числом жил - 3 и сечением 0,35 мм2xe "Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки::РПШ, с числом жил - 3 и сечением 0,35 мм2, 502-0217"
	1000 м
	2 287,62 
	2 566,71 

	502-0218
	      РПШ, с числом жил - 3 и сечением 0,5 мм2xe "Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки::РПШ, с числом жил - 3 и сечением 0,5 мм2, 502-0218"
	1000 м
	2 431,50 
	2 728,14 

	502-0219
	      РПШ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм2xe "Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки::РПШ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм2, 502-0219"
	1000 м
	2 692,78 
	3 021,30 

	502-0220
	      РПШ, с числом жил - 3 и сечением 1 мм2xe "Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки::РПШ, с числом жил - 3 и сечением 1 мм2, 502-0220"
	1000 м
	2 895,36 
	3 248,60 

	502-0221
	      РПШ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2xe "Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки::РПШ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 502-0221"
	1000 м
	3 503,11 
	3 930,49 

	502-0222
	      РПШ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2xe "Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки::РПШ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 502-0222"
	1000 м
	4 744,74 
	5 323,59 

	502-0223
	      РПШ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2xe "Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки::РПШ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 502-0223"
	1000 м
	6 209,05 
	6 966,56 

	502-0224
	      РПШ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2xe "Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки::РПШ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2, 502-0224"
	1000 м
	9 868,34 
	11 072,27 

	502-0225
	      РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 0,35xe "Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки::РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 0,35, 502-0225"
	1000 м
	4 384,78 
	4 919,73 

	502-0226
	      РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 0,5 мм2xe "Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки::РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 0,5 мм2, 502-0226"
	1000 м
	4 489,35 
	5 037,06 

	502-0227
	      РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 0,75 мм2xe "Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки::РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 0,75 мм2, 502-0227"
	1000 м
	4 691,94 
	5 264,35 

	502-0228
	      РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 1,0 мм2xe "Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки::РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 1,0 мм2, 502-0228"
	1000 м
	5 018,84 
	5 631,13 

	502-0229
	      РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 1,5 мм2xe "Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки::РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 1,5 мм2, 502-0229"
	1000 м
	5 424,00 
	6 085,73 

	502-0230
	      РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм2xe "Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки::РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм2, 502-0230"
	1000 м
	4 855,56 
	5 447,94 

	502-0231
	      РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм2xe "Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки::РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм2, 502-0231"
	1000 м
	4 979,71 
	5 587,23 

	502-0232
	      РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2xe "Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки::РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2, 502-0232"
	1000 м
	6 946,38 
	7 793,84 

	502-0233
	      РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 1,0 мм2xe "Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки::РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 1,0 мм2, 502-0233"
	1000 м
	8 120,24 
	9 110,91 

	502-0234
	      РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2xe "Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки::РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2, 502-0234"
	1000 м
	9 675,22 
	10 855,59 

	502-0235
	      РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2xe "Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки::РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 502-0235"
	1000 м
	10 808,60 
	12 127,25 

	502-0236
	      РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2xe "Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки::РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2, 502-0236"
	1000 м
	14 434,70 
	16 195,73 

	502-0237
	      РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2xe "Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки::РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2, 502-0237"
	1000 м
	17 378,76 
	19 498,97 

	502-0238
	      РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 0,35 мм2xe "Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки::РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 0,35 мм2, 502-0238"
	1000 м
	5 326,00 
	5 975,77 

	502-0239
	      РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 0,5 мм2xe "Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки::РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 0,5 мм2, 502-0239"
	1000 м
	5 424,00 
	6 085,73 

	502-0240
	      РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм2xe "Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки::РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм2, 502-0240"
	1000 м
	9 178,99 
	10 298,83 

	502-0241
	      РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 1,0 мм2xe "Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки::РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 1,0 мм2, 502-0241"
	1000 м
	8 792,82 
	9 865,54 

	502-0242
	      РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2xe "Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки::РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 502-0242"
	1000 м
	10 760,75 
	12 073,57 

	502-0243
	      РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2xe "Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки::РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 502-0243"
	1000 м
	12 917,12 
	14 493,01 

	502-0244
	      РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2xe "Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки::РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 502-0244"
	1000 м
	16 835,83 
	18 889,80 

	502-0245
	      РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2xe "Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки::РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2, 502-0245"
	1000 м
	21 921,23 
	24 595,62 

	Группа: Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи

	
	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки:

	502-0246
	      М, сечением 4 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки::М, сечением 4 мм2, 502-0246"
	т
	56 004,88 
	62 837,48 

	502-0247
	      М, сечением 6 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки::М, сечением 6 мм2, 502-0247"
	т
	56 429,41 
	63 313,80 

	502-0248
	      М, сечением 10 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки::М, сечением 10 мм2, 502-0248"
	т
	55 652,46 
	62 442,06 

	502-0249
	      М, сечением 16 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки::М, сечением 16 мм2, 502-0249"
	т
	57 693,09 
	64 731,65 

	502-0250
	      М, сечением 25 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки::М, сечением 25 мм2, 502-0250"
	т
	57 299,73 
	64 290,29 

	502-0251
	      М, сечением 35 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки::М, сечением 35 мм2, 502-0251"
	т
	56 506,79 
	63 400,62 

	502-0252
	      М, сечением 50 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки::М, сечением 50 мм2, 502-0252"
	т
	56 267,99 
	63 132,69 

	502-0253
	      М, сечением 70 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки::М, сечением 70 мм2, 502-0253"
	т
	55 781,94 
	62 587,33 

	502-0254
	      М, сечением 95 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки::М, сечением 95 мм2, 502-0254"
	т
	56 635,16 
	63 544,65 

	502-0255
	      М, сечением 120 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки::М, сечением 120 мм2, 502-0255"
	т
	56 848,65 
	63 784,19 

	502-0256
	      М, сечением 150 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки::М, сечением 150 мм2, 502-0256"
	т
	55 129,05 
	61 854,80 

	502-0257
	      М, сечением 185 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки::М, сечением 185 мм2, 502-0257"
	т
	55 056,68 
	61 773,60 

	502-0258
	      М, сечением 240 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки::М, сечением 240 мм2, 502-0258"
	т
	55 760,08 
	62 562,81 

	502-0259
	      М, сечением 300 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки::М, сечением 300 мм2, 502-0259"
	т
	56 025,66 
	62 860,79 

	502-0260
	      М, сечением 400 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки::М, сечением 400 мм2, 502-0260"
	т
	55 991,93 
	62 822,94 

	502-0261
	      М, сечением 500 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки::М, сечением 500 мм2, 502-0261"
	т
	57 857,30 
	64 915,89 

	
	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки:

	502-0262
	      А, сечением 16 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки::А, сечением 16 мм2, 502-0262"
	т
	21 530,00 
	24 156,66 

	502-0263
	      А, сечением 25 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки::А, сечением 25 мм2, 502-0263"
	т
	21 530,00 
	24 156,66 

	502-0264
	      А, сечением 35 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки::А, сечением 35 мм2, 502-0264"
	т
	20 844,82 
	23 387,89 

	502-0265
	      А, сечением 40 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки::А, сечением 40 мм2, 502-0265"
	т
	22 761,91 
	25 538,86 

	502-0266
	      А, сечением 50 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки::А, сечением 50 мм2, 502-0266"
	т
	23 208,81 
	26 040,28 

	502-0267
	      А, сечением 63 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки::А, сечением 63 мм2, 502-0267"
	т
	22 499,70 
	25 244,66 

	502-0268
	      А, сечением 70 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки::А, сечением 70 мм2, 502-0268"
	т
	23 183,26 
	26 011,62 

	502-0269
	      А, сечением 95 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки::А, сечением 95 мм2, 502-0269"
	т
	22 709,59 
	25 480,16 

	502-0270
	      А, сечением 100 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки::А, сечением 100 мм2, 502-0270"
	т
	22 552,02 
	25 303,36 

	502-0271
	      А, сечением 120 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки::А, сечением 120 мм2, 502-0271"
	т
	23 673,67 
	26 561,86 

	502-0272
	      А, сечением 125 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки::А, сечением 125 мм2, 502-0272"
	т
	22 709,59 
	25 480,16 

	502-0273
	      А, сечением 150 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки::А, сечением 150 мм2, 502-0273"
	т
	22 605,02 
	25 362,83 

	502-0274
	      А, сечением 160 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки::А, сечением 160 мм2, 502-0274"
	т
	22 761,84 
	25 538,78 

	502-0275
	      А, сечением 185 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки::А, сечением 185 мм2, 502-0275"
	т
	22 709,59 
	25 480,16 

	502-0276
	      А, сечением 200 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки::А, сечением 200 мм2, 502-0276"
	т
	22 640,32 
	25 402,44 

	502-0277
	      А, сечением 240 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки::А, сечением 240 мм2, 502-0277"
	т
	22 605,02 
	25 362,83 

	502-0278
	      А, сечением 250 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки::А, сечением 250 мм2, 502-0278"
	т
	22 447,37 
	25 185,95 

	502-0279
	      А, сечением 300 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки::А, сечением 300 мм2, 502-0279"
	т
	22 709,59 
	25 480,16 

	502-0280
	      А, сечением 315 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки::А, сечением 315 мм2, 502-0280"
	т
	22 342,12 
	25 067,86 

	502-0281
	      А, сечением 350 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки::А, сечением 350 мм2, 502-0281"
	т
	22 447,44 
	25 186,02 

	502-0282
	      А, сечением 400 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки::А, сечением 400 мм2, 502-0282"
	т
	22 709,59 
	25 480,16 

	502-0283
	      А, сечением 450 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки::А, сечением 450 мм2, 502-0283"
	т
	22 761,84 
	25 538,78 

	502-0284
	      А, сечением 500 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки::А, сечением 500 мм2, 502-0284"
	т
	22 552,02 
	25 303,36 

	502-0285
	      А, сечением 550 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки::А, сечением 550 мм2, 502-0285"
	т
	22 552,02 
	25 303,36 

	502-0286
	      А, сечением 560 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки::А, сечением 560 мм2, 502-0286"
	т
	22 657,27 
	25 421,46 

	502-0287
	      А, сечением 600 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки::А, сечением 600 мм2, 502-0287"
	т
	22 499,70 
	25 244,66 

	502-0288
	      А, сечением 630 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки::А, сечением 630 мм2, 502-0288"
	т
	22 342,12 
	25 067,86 

	502-0289
	      А, сечением 650 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки::А, сечением 650 мм2, 502-0289"
	т
	22 545,44 
	25 295,98 

	502-0290
	      А, сечением 700 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки::А, сечением 700 мм2, 502-0290"
	т
	22 289,80 
	25 009,16 

	502-0291
	      А, сечением 710 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки::А, сечением 710 мм2, 502-0291"
	т
	22 447,44 
	25 186,02 

	502-0292
	      А, сечением 750 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки::А, сечением 750 мм2, 502-0292"
	т
	22 447,44 
	25 186,02 

	502-0293
	      А, сечением 800 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки::А, сечением 800 мм2, 502-0293"
	т
	22 814,84 
	25 598,25 

	
	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки:

	502-0294
	      АКП, сечением 16 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки::АКП, сечением 16 мм2, 502-0294"
	т
	73 117,35 
	82 037,67 

	502-0295
	      АКП, сечением 25 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки::АКП, сечением 25 мм2, 502-0295"
	т
	73 117,35 
	82 037,67 

	502-0296
	      АКП, сечением 35 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки::АКП, сечением 35 мм2, 502-0296"
	т
	71 776,55 
	80 533,29 

	502-0297
	      АКП, сечением 50 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки::АКП, сечением 50 мм2, 502-0297"
	т
	71 148,91 
	79 829,08 

	502-0298
	      АКП, сечением 70 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки::АКП, сечением 70 мм2, 502-0298"
	т
	70 777,52 
	79 412,38 

	502-0299
	      АКП, сечением 95 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки::АКП, сечением 95 мм2, 502-0299"
	т
	70 827,82 
	79 468,81 

	502-0300
	      АКП, сечением 120 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки::АКП, сечением 120 мм2, 502-0300"
	т
	73 628,58 
	82 611,27 

	502-0301
	      АКП, сечением 150 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки::АКП, сечением 150 мм2, 502-0301"
	т
	72 209,45 
	81 019,01 

	502-0302
	      АКП, сечением 185 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки::АКП, сечением 185 мм2, 502-0302"
	т
	72 151,25 
	80 953,71 

	502-0303
	      АКП, сечением 240 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки::АКП, сечением 240 мм2, 502-0303"
	т
	70 886,01 
	79 534,10 

	502-0304
	      АКП, сечением 300 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки::АКП, сечением 300 мм2, 502-0304"
	т
	71 622,38 
	80 360,31 

	502-0305
	      АКП, сечением 350 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки::АКП, сечением 350 мм2, 502-0305"
	т
	71 103,50 
	79 778,13 

	502-0306
	      АКП, сечением 400 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки::АКП, сечением 400 мм2, 502-0306"
	т
	70 564,62 
	79 173,50 

	502-0307
	      АКП, сечением 450 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки::АКП, сечением 450 мм2, 502-0307"
	т
	70 668,23 
	79 289,75 

	502-0308
	      АКП, сечением 500 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки::АКП, сечением 500 мм2, 502-0308"
	т
	69 987,55 
	78 526,04 

	502-0309
	      АКП, сечением 550 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки::АКП, сечением 550 мм2, 502-0309"
	т
	69 721,87 
	78 227,94 

	502-0310
	      АКП, сечением 600 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки::АКП, сечением 600 мм2, 502-0310"
	т
	70 412,55 
	79 002,89 

	502-0311
	      АКП, сечением 650 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки::АКП, сечением 650 мм2, 502-0311"
	т
	70 433,25 
	79 026,11 

	502-0312
	      АКП, сечением 700 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки::АКП, сечением 700 мм2, 502-0312"
	т
	69 468,39 
	77 943,53 

	502-0313
	      АКП, сечением 750 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки::АКП, сечением 750 мм2, 502-0313"
	т
	69 780,06 
	78 293,23 

	502-0314
	      АКП, сечением 800 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки::АКП, сечением 800 мм2, 502-0314"
	т
	70 506,43 
	79 108,21 

	
	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки:

	502-0315
	      АС, сечением 10/1,8 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки::АС, сечением 10/1,8 мм2, 502-0315"
	т
	21 430,87 
	24 045,44 

	502-0316
	      АС, сечением 16/2,7 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки::АС, сечением 16/2,7 мм2, 502-0316"
	т
	20 752,75 
	23 284,59 

	502-0317
	      АС, сечением 25/4,2 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки::АС, сечением 25/4,2 мм2, 502-0317"
	т
	20 752,75 
	23 284,59 

	502-0318
	      АС, сечением 35/6,2 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки::АС, сечением 35/6,2 мм2, 502-0318"
	т
	20 332,37 
	22 812,92 

	502-0319
	      АС, сечением 50/8 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки::АС, сечением 50/8 мм2, 502-0319"
	т
	19 566,64 
	21 953,77 

	502-0320
	      АС, сечением 70/11 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки::АС, сечением 70/11 мм2, 502-0320"
	т
	20 752,75 
	23 284,59 

	502-0321
	      АС, сечением 95/16 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки::АС, сечением 95/16 мм2, 502-0321"
	т
	20 752,75 
	23 284,59 

	502-0322
	      АС, сечением 120/19 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки::АС, сечением 120/19 мм2, 502-0322"
	т
	20 752,75 
	23 284,59 

	502-0323
	      АС, сечением 150/19 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки::АС, сечением 150/19 мм2, 502-0323"
	т
	21 272,89 
	23 868,18 

	502-0324
	      АС, сечением 185/24 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки::АС, сечением 185/24 мм2, 502-0324"
	т
	21 453,59 
	24 070,93 

	502-0325
	      АС, сечением 205/27 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки::АС, сечением 205/27 мм2, 502-0325"
	т
	21 453,59 
	24 070,93 

	502-0326
	      АС, сечением 240/32 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки::АС, сечением 240/32 мм2, 502-0326"
	т
	21 261,68 
	23 855,61 

	502-0327
	      АС, сечением 300/39 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки::АС, сечением 300/39 мм2, 502-0327"
	т
	21 261,68 
	23 855,61 

	502-0328
	      АС, сечением 330/30 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки::АС, сечением 330/30 мм2, 502-0328"
	т
	21 837,40 
	24 501,56 

	502-0329
	      АС, сечением 400/18 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки::АС, сечением 400/18 мм2, 502-0329"
	т
	22 168,27 
	24 872,80 

	502-0330
	      АС, сечением 450/56 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки::АС, сечением 450/56 мм2, 502-0330"
	т
	21 153,42 
	23 734,14 

	502-0331
	      АС, сечением 500/26 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки::АС, сечением 500/26 мм2, 502-0331"
	т
	22 220,34 
	24 931,22 

	502-0332
	      АС, сечением 550/71 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки::АС, сечением 550/71 мм2, 502-0332"
	т
	21 159,42 
	23 740,87 

	502-0333
	      АС, сечением 600/72 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки::АС, сечением 600/72 мм2, 502-0333"
	т
	21 255,85 
	23 849,07 

	502-0334
	      АС, сечением 650/79 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки::АС, сечением 650/79 мм2, 502-0334"
	т
	20 691,09 
	23 215,40 

	502-0335
	      АС, сечением 700/86 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки::АС, сечением 700/86 мм2, 502-0335"
	т
	20 634,67 
	23 152,10 

	502-0336
	      АС, сечением 750/93 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки::АС, сечением 750/93 мм2, 502-0336"
	т
	20 668,85 
	23 190,45 

	502-0337
	      АС, сечением 800/105 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки::АС, сечением 800/105 мм2, 502-0337"
	т
	20 615,24 
	23 130,30 

	502-0338
	      АС, сечением 1000/56 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки::АС, сечением 1000/56 мм2, 502-0338"
	т
	20 106,86 
	22 559,90 

	
	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки:

	502-0339
	      АСКС, сечением 10/1,8 мм2xe "Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки::АСКС, сечением 10/1,8 мм2, 502-0339"
	т
	17 145,10 
	19 236,80 

	502-0340
	      АСКС, сечением 16/2,7 мм2xe "Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки::АСКС, сечением 16/2,7 мм2, 502-0340"
	т
	26 243,49 
	29 445,20 

	502-0341
	      АСКС, сечением 25/4,2 мм2xe "Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки::АСКС, сечением 25/4,2 мм2, 502-0341"
	т
	26 199,19 
	29 395,49 

	502-0342
	      АСКС, сечением 35/6,2 мм2xe "Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки::АСКС, сечением 35/6,2 мм2, 502-0342"
	т
	25 503,22 
	28 614,61 

	502-0343
	      АСКС, сечением 50/8 мм2xe "Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки::АСКС, сечением 50/8 мм2, 502-0343"
	т
	25 874,01 
	29 030,64 

	502-0344
	      АСКС, сечением 70/11 мм2xe "Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки::АСКС, сечением 70/11 мм2, 502-0344"
	т
	25 460,35 
	28 566,52 

	502-0345
	      АСКС, сечением 95/16 мм2xe "Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки::АСКС, сечением 95/16 мм2, 502-0345"
	т
	25 233,59 
	28 312,09 

	502-0346
	      АСКС, сечением 120/19 мм2xe "Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки::АСКС, сечением 120/19 мм2, 502-0346"
	т
	25 506,09 
	28 617,83 

	502-0347
	      АСКС, сечением 150/19 мм2xe "Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки::АСКС, сечением 150/19 мм2, 502-0347"
	т
	25 686,16 
	28 819,88 

	502-0348
	      АСКС, сечением 185/24 мм2xe "Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки::АСКС, сечением 185/24 мм2, 502-0348"
	т
	27 426,98 
	30 773,07 

	502-0349
	      АСКС, сечением 205/27 мм2xe "Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки::АСКС, сечением 205/27 мм2, 502-0349"
	т
	27 119,38 
	30 427,95 

	502-0350
	      АСКС, сечением 240/32 мм2xe "Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки::АСКС, сечением 240/32 мм2, 502-0350"
	т
	26 494,55 
	29 726,89 

	502-0351
	      АСКС, сечением 300/39 мм2xe "Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки::АСКС, сечением 300/39 мм2, 502-0351"
	т
	26 949,18 
	30 236,98 

	502-0352
	      АСКС, сечением 330/30 мм2xe "Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки::АСКС, сечением 330/30 мм2, 502-0352"
	т
	27 459,79 
	30 809,89 

	502-0353
	      АСКС, сечением 400/18 мм2xe "Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки::АСКС, сечением 400/18 мм2, 502-0353"
	т
	28 192,06 
	31 631,50 

	502-0354
	      АСКС, сечением 450/56 мм2xe "Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки::АСКС, сечением 450/56 мм2, 502-0354"
	т
	26 690,22 
	29 946,42 

	502-0355
	      АСКС, сечением 500/26 мм2xe "Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки::АСКС, сечением 500/26 мм2, 502-0355"
	т
	30 766,26 
	34 519,75 

	502-0356
	      АСКС, сечением 550/71 мм2xe "Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки::АСКС, сечением 550/71 мм2, 502-0356"
	т
	26 532,61 
	29 769,59 

	502-0357
	      АСКС, сечением 600/72 мм2xe "Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки::АСКС, сечением 600/72 мм2, 502-0357"
	т
	26 133,55 
	29 321,85 

	502-0358
	      АСКС, сечением 650/79 мм2xe "Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки::АСКС, сечением 650/79 мм2, 502-0358"
	т
	27 081,40 
	30 385,33 

	502-0359
	      АСКС, сечением 700/86 мм2xe "Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки::АСКС, сечением 700/86 мм2, 502-0359"
	т
	26 982,03 
	30 273,83 

	502-0360
	      АСКС, сечением 750/93 мм2xe "Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки::АСКС, сечением 750/93 мм2, 502-0360"
	т
	26 943,86 
	30 231,02 

	502-0366
	      АСКС, сечением 800/105 мм2xe "Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки::АСКС, сечением 800/105 мм2, 502-0366"
	т
	26 736,70 
	29 998,58 

	502-0367
	      АСКС, сечением 1000/56 мм2xe "Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки::АСКС, сечением 1000/56 мм2, 502-0367"
	т
	29 982,21 
	33 640,04 

	
	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки:

	502-0368
	      АСКП, сечением 10/1,8 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки::АСКП, сечением 10/1,8 мм2, 502-0368"
	т
	17 226,36 
	19 327,98 

	502-0369
	      АСКП, сечением 16/2,7 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки::АСКП, сечением 16/2,7 мм2, 502-0369"
	т
	17 370,47 
	19 489,67 

	502-0370
	      АСКП, сечением 25/4,2 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки::АСКП, сечением 25/4,2 мм2, 502-0370"
	т
	17 111,45 
	19 199,05 

	502-0371
	      АСКП, сечением 35/6,2 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки::АСКП, сечением 35/6,2 мм2, 502-0371"
	т
	17 351,63 
	19 468,53 

	502-0372
	      АСКП, сечением 50/8 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки::АСКП, сечением 50/8 мм2, 502-0372"
	т
	11 919,92 
	13 374,15 

	502-0373
	      АСКП, сечением 70/11 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки::АСКП, сечением 70/11 мм2, 502-0373"
	т
	17 176,02 
	19 271,49 

	502-0374
	      АСКП, сечением 95/16 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки::АСКП, сечением 95/16 мм2, 502-0374"
	т
	17 051,88 
	19 132,21 

	502-0375
	      АСКП, сечением 120/19 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки::АСКП, сечением 120/19 мм2, 502-0375"
	т
	17 145,10 
	19 236,80 

	502-0376
	      АСКП, сечением 150/19 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки::АСКП, сечением 150/19 мм2, 502-0376"
	т
	17 145,10 
	19 236,80 

	502-0377
	      АСКП, сечением 185/24 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки::АСКП, сечением 185/24 мм2, 502-0377"
	т
	17 566,30 
	19 709,39 

	502-0378
	      АСКП, сечением 205/27 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки::АСКП, сечением 205/27 мм2, 502-0378"
	т
	18 926,84 
	21 235,91 

	502-0379
	      АСКП, сечением 240/32 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки::АСКП, сечением 240/32 мм2, 502-0379"
	т
	17 716,04 
	19 877,39 

	502-0380
	      АСКП, сечением 300/39 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки::АСКП, сечением 300/39 мм2, 502-0380"
	т
	17 553,80 
	19 695,36 

	502-0381
	      АСКП, сечением 330/30 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки::АСКП, сечением 330/30 мм2, 502-0381"
	т
	17 553,80 
	19 695,36 

	502-0382
	      АСКП, сечением 400/18 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки::АСКП, сечением 400/18 мм2, 502-0382"
	т
	18 172,89 
	20 389,98 

	502-0383
	      АСКП, сечением 450/56 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки::АСКП, сечением 450/56 мм2, 502-0383"
	т
	18 293,11 
	20 524,87 

	502-0384
	      АСКП, сечением 500/26 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки::АСКП, сечением 500/26 мм2, 502-0384"
	т
	19 492,70 
	21 870,81 

	502-0385
	      АСКП, сечением 550/71 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки::АСКП, сечением 550/71 мм2, 502-0385"
	т
	18 094,97 
	20 302,56 

	502-0386
	      АСКП, сечением 600/72 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки::АСКП, сечением 600/72 мм2, 502-0386"
	т
	18 096,67 
	20 304,47 

	502-0387
	      АСКП, сечением 650/79 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки::АСКП, сечением 650/79 мм2, 502-0387"
	т
	18 520,39 
	20 779,88 

	502-0388
	      АСКП, сечением 700/86 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки::АСКП, сечением 700/86 мм2, 502-0388"
	т
	17 746,11 
	19 911,13 

	502-0389
	      АСКП, сечением 750/93 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки::АСКП, сечением 750/93 мм2, 502-0389"
	т
	17 707,63 
	19 867,96 

	502-0390
	      АСКП, сечением 800/105 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки::АСКП, сечением 800/105 мм2, 502-0390"
	т
	17 586,72 
	19 732,30 

	502-0391
	      АСКП, сечением 1000/56 мм2xe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки::АСКП, сечением 1000/56 мм2, 502-0391"
	т
	17 002,13 
	19 076,39 

	
	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки:

	502-0392
	      АСК, сечением 10/1,8 мм2xe "Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки::АСК, сечением 10/1,8 мм2, 502-0392"
	т
	60 545,59 
	67 932,15 

	502-0393
	      АСК, сечением 16/2,7 мм2xe "Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки::АСК, сечением 16/2,7 мм2, 502-0393"
	т
	60 145,29 
	67 483,02 

	502-0394
	      АСК, сечением 25/4,2 мм2xe "Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки::АСК, сечением 25/4,2 мм2, 502-0394"
	т
	60 145,29 
	67 483,02 

	502-0395
	      АСК, сечением 35/6,2 мм2xe "Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки::АСК, сечением 35/6,2 мм2, 502-0395"
	т
	59 789,12 
	67 083,39 

	502-0396
	      АСК, сечением 50/8 мм2xe "Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки::АСК, сечением 50/8 мм2, 502-0396"
	т
	60 631,85 
	68 028,94 

	502-0397
	      АСК, сечением 70/11 мм2xe "Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки::АСК, сечением 70/11 мм2, 502-0397"
	т
	59 864,10 
	67 167,52 

	502-0398
	      АСК, сечением 95/16 мм2xe "Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки::АСК, сечением 95/16 мм2, 502-0398"
	т
	59 607,35 
	66 879,45 

	502-0399
	      АСК, сечением 120/19 мм2xe "Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки::АСК, сечением 120/19 мм2, 502-0399"
	т
	60 253,96 
	67 604,95 

	502-0400
	      АСК, сечением 150/19 мм2xe "Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки::АСК, сечением 150/19 мм2, 502-0400"
	т
	60 677,93 
	68 080,63 

	502-0401
	      АСК, сечением 185/24 мм2xe "Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки::АСК, сечением 185/24 мм2, 502-0401"
	т
	68 794,47 
	77 187,40 

	502-0402
	      АСК, сечением 205/27 мм2xe "Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки::АСК, сечением 205/27 мм2, 502-0402"
	т
	67 170,36 
	75 365,15 

	502-0403
	      АСК, сечением 240/32 мм2xe "Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки::АСК, сечением 240/32 мм2, 502-0403"
	т
	62 969,99 
	70 652,33 

	502-0404
	      АСК, сечением 300/39 мм2xe "Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки::АСК, сечением 300/39 мм2, 502-0404"
	т
	64 062,80 
	71 878,46 

	502-0405
	      АСК, сечением 330/30 мм2xe "Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки::АСК, сечением 330/30 мм2, 502-0405"
	т
	65 263,51 
	73 225,66 

	502-0406
	      АСК, сечением 400/18 мм2xe "Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки::АСК, сечением 400/18 мм2, 502-0406"
	т
	66 650,17 
	74 781,49 

	502-0407
	      АСК, сечением 450/56 мм2xe "Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки::АСК, сечением 450/56 мм2, 502-0407"
	т
	63 543,11 
	71 295,37 

	502-0408
	      АСК, сечением 500/26 мм2xe "Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки::АСК, сечением 500/26 мм2, 502-0408"
	т
	72 386,32 
	81 217,45 

	502-0409
	      АСК, сечением 550/71 мм2xe "Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки::АСК, сечением 550/71 мм2, 502-0409"
	т
	62 416,13 
	70 030,89 

	502-0410
	      АСК, сечением 600/72 мм2xe "Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки::АСК, сечением 600/72 мм2, 502-0410"
	т
	62 672,87 
	70 318,96 

	502-0411
	      АСК, сечением 650/79 мм2xe "Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки::АСК, сечением 650/79 мм2, 502-0411"
	т
	64 378,13 
	72 232,26 

	502-0412
	      АСК, сечением 700/86 мм2xe "Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки::АСК, сечением 700/86 мм2, 502-0412"
	т
	63 901,38 
	71 697,35 

	502-0413
	      АСК, сечением 750/93 мм2xe "Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки::АСК, сечением 750/93 мм2, 502-0413"
	т
	63 743,55 
	71 520,27 

	502-0414
	      АСК, сечением 800/105 мм2xe "Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки::АСК, сечением 800/105 мм2, 502-0414"
	т
	63 371,01 
	71 102,27 

	502-0415
	      АСК, сечением 1000/56 мм2xe "Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки::АСК, сечением 1000/56 мм2, 502-0415"
	т
	68 548,26 
	76 911,15 

	Группа: Провода неизолированные медные гибкие и антенные

	
	Провода неизолированные медные антенные марки:

	502-0416
	      МА, сечением 1,5 мм2xe "Провода неизолированные медные антенные марки::МА, сечением 1,5 мм2, 502-0416"
	т
	71 078,07 
	79 749,60 

	502-0417
	      МА, сечением 2,5 мм2xe "Провода неизолированные медные антенные марки::МА, сечением 2,5 мм2, 502-0417"
	т
	70 064,29 
	78 612,13 

	502-0418
	      МА, сечением 4 мм2xe "Провода неизолированные медные антенные марки::МА, сечением 4 мм2, 502-0418"
	т
	67 219,36 
	75 420,13 

	502-0419
	      МА, сечением 6 мм2xe "Провода неизолированные медные антенные марки::МА, сечением 6 мм2, 502-0419"
	т
	69 322,41 
	77 779,74 

	502-0420
	      МА, сечением 10 мм2xe "Провода неизолированные медные антенные марки::МА, сечением 10 мм2, 502-0420"
	т
	63 989,83 
	71 796,59 

	
	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки:

	502-0421
	      МГ, сечением 1,5 мм2xe "Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки::МГ, сечением 1,5 мм2, 502-0421"
	т
	68 980,92 
	77 396,59 

	502-0422
	      МГ, сечением 2,5 мм2xe "Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки::МГ, сечением 2,5 мм2, 502-0422"
	т
	72 176,52 
	80 982,05 

	502-0423
	      МГ, сечением 4 мм2xe "Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки::МГ, сечением 4 мм2, 502-0423"
	т
	71 838,47 
	80 602,77 

	502-0424
	      МГ, сечением 6 мм2xe "Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки::МГ, сечением 6 мм2, 502-0424"
	т
	71 162,23 
	79 844,02 

	502-0425
	      МГ, сечением 10 мм2xe "Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки::МГ, сечением 10 мм2, 502-0425"
	т
	61 394,77 
	68 884,94 

	502-0426
	      МГ, сечением 16 мм2xe "Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки::МГ, сечением 16 мм2, 502-0426"
	т
	61 660,89 
	69 183,52 

	502-0427
	      МГ, сечением 25 мм2xe "Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки::МГ, сечением 25 мм2, 502-0427"
	т
	57 196,76 
	64 174,77 

	502-0428
	      МГ, сечением 35 мм2xe "Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки::МГ, сечением 35 мм2, 502-0428"
	т
	58 312,96 
	65 427,15 

	502-0429
	      МГ, сечением 50 мм2xe "Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки::МГ, сечением 50 мм2, 502-0429"
	т
	59 987,28 
	67 305,73 

	502-0430
	      МГ, сечением 70 мм2xe "Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки::МГ, сечением 70 мм2, 502-0430"
	т
	59 706,88 
	66 991,12 

	502-0431
	      МГ, сечением 95 мм2xe "Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки::МГ, сечением 95 мм2, 502-0431"
	т
	59 438,66 
	66 690,18 

	502-0432
	      МГ, сечением 120 мм2xe "Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки::МГ, сечением 120 мм2, 502-0432"
	т
	59 159,55 
	66 377,02 

	502-0433
	      МГ, сечением 150 мм2xe "Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки::МГ, сечением 150 мм2, 502-0433"
	т
	59 159,55 
	66 377,02 

	502-0434
	      МГ, сечением 185 мм2xe "Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки::МГ, сечением 185 мм2, 502-0434"
	т
	58 880,45 
	66 063,87 

	502-0435
	      МГ, сечением 240 мм2xe "Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки::МГ, сечением 240 мм2, 502-0435"
	т
	58 043,25 
	65 124,53 

	502-0436
	      МГ, сечением 300 мм2xe "Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки::МГ, сечением 300 мм2, 502-0436"
	т
	60 833,77 
	68 255,49 

	502-0437
	      МГ, сечением 400 мм2xe "Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки::МГ, сечением 400 мм2, 502-0437"
	т
	59 438,45 
	66 689,95 

	502-0438
	      МГ, сечением 500 мм2xe "Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки::МГ, сечением 500 мм2, 502-0438"
	т
	57 485,05 
	64 498,23 

	502-0475
	      МГ, сечением 10 мм2, с числом проволок 49 и номинальным диаметром проволоки 0,52 ммxe "Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки::МГ, сечением 10 мм2, с числом проволок 49 и номинальным диаметром проволоки 0,52 мм, 502-0475"
	1000 м
	6 256,96 
	7 020,31 

	Группа: Провода силовые гибкие для выводных концов электрических машин и аппаратов

	
	Провода силовые гибкие на напряжение до 660 В с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины марки:

	502-0439
	      ПВКВ, сечением 0,75 мм2xe "Провода силовые гибкие на напряжение до 660 В с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины марки::ПВКВ, сечением 0,75 мм2, 502-0439"
	1000 м
	1 761,84 
	1 976,78 

	502-0440
	      ПВКВ, сечением 1 мм2xe "Провода силовые гибкие на напряжение до 660 В с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины марки::ПВКВ, сечением 1 мм2, 502-0440"
	1000 м
	1 909,29 
	2 142,22 

	502-0441
	      ПВКВ, сечением 1,5 мм2xe "Провода силовые гибкие на напряжение до 660 В с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины марки::ПВКВ, сечением 1,5 мм2, 502-0441"
	1000 м
	2 237,03 
	2 509,94 

	502-0442
	      ПВКВ, сечением 2,5 мм2xe "Провода силовые гибкие на напряжение до 660 В с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины марки::ПВКВ, сечением 2,5 мм2, 502-0442"
	1000 м
	3 108,98 
	3 488,28 

	
	Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки:

	502-0443
	      РКГМ, сечением 0,75 мм2xe "Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки::РКГМ, сечением 0,75 мм2, 502-0443"
	1000 м
	1 809,22 
	2 029,94 

	502-0444
	      РКГМ, сечением 1 мм2xe "Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки::РКГМ, сечением 1 мм2, 502-0444"
	1000 м
	1 969,24 
	2 209,48 

	502-0445
	      РКГМ, сечением 1,5 мм2xe "Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки::РКГМ, сечением 1,5 мм2, 502-0445"
	1000 м
	2 743,22 
	3 077,89 

	502-0446
	      РКГМ, сечением 2,5 мм2xe "Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки::РКГМ, сечением 2,5 мм2, 502-0446"
	1000 м
	3 706,77 
	4 159,00 

	502-0447
	      РКГМ, сечением4 мм2xe "Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки::РКГМ, сечением4 мм2, 502-0447"
	1000 м
	5 614,94 
	6 299,96 

	502-0448
	      РКГМ, сечением 6 мм2xe "Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки::РКГМ, сечением 6 мм2, 502-0448"
	1000 м
	7 775,30 
	8 723,89 

	502-0449
	      РКГМ, сечением 10 мм2xe "Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки::РКГМ, сечением 10 мм2, 502-0449"
	1000 м
	13 098,85 
	14 696,91 

	502-0450
	      РКГМ, сечением 16 мм2xe "Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки::РКГМ, сечением 16 мм2, 502-0450"
	1000 м
	18 036,64 
	20 237,11 

	502-0451
	      РКГМ, сечением 25 мм2xe "Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки::РКГМ, сечением 25 мм2, 502-0451"
	1000 м
	20 522,68 
	23 026,45 

	502-0452
	      РКГМ, сечением 35 мм2xe "Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки::РКГМ, сечением 35 мм2, 502-0452"
	1000 м
	27 651,61 
	31 025,11 

	502-0453
	      РКГМ, сечением 50 мм2xe "Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки::РКГМ, сечением 50 мм2, 502-0453"
	1000 м
	37 372,88 
	41 932,37 

	502-0454
	      РКГМ, сечением 70 мм2xe "Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки::РКГМ, сечением 70 мм2, 502-0454"
	1000 м
	30 253,26 
	33 944,16 

	502-0455
	      РКГМ, сечением 95 мм2xe "Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки::РКГМ, сечением 95 мм2, 502-0455"
	1000 м
	38 836,73 
	43 574,81 

	502-0456
	      РКГМ, сечением 120 мм2xe "Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки::РКГМ, сечением 120 мм2, 502-0456"
	1000 м
	45 813,75 
	51 403,03 

	
	Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки:

	502-0457
	      ПСУ-155, сечением 1,5 мм2xe "Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки::ПСУ-155, сечением 1,5 мм2, 502-0457"
	1000 м
	6 373,65 
	7 151,24 

	502-0458
	      ПСУ-155, сечением 2,5 мм2xe "Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки::ПСУ-155, сечением 2,5 мм2, 502-0458"
	1000 м
	7 362,17 
	8 260,36 

	502-0459
	      ПСУ-155, сечением 4 мм2xe "Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки::ПСУ-155, сечением 4 мм2, 502-0459"
	1000 м
	8 357,67 
	9 377,31 

	502-0460
	      ПСУ-155, сечением 6 мм2xe "Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки::ПСУ-155, сечением 6 мм2, 502-0460"
	1000 м
	9 966,00 
	11 181,85 

	502-0461
	      ПСУ-155, сечением 10 мм2xe "Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки::ПСУ-155, сечением 10 мм2, 502-0461"
	1000 м
	12 553,36 
	14 084,87 

	502-0462
	      ПСУ-155, сечением 16 мм2xe "Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки::ПСУ-155, сечением 16 мм2, 502-0462"
	1000 м
	16 552,56 
	18 571,98 

	502-0463
	      ПСУ-155, сечением 25 мм2xe "Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки::ПСУ-155, сечением 25 мм2, 502-0463"
	1000 м
	22 538,56 
	25 288,27 

	502-0464
	      ПСУ-155, сечением 35 мм2xe "Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки::ПСУ-155, сечением 35 мм2, 502-0464"
	1000 м
	32 657,58 
	36 641,81 

	502-0465
	      ПСУ-155, сечением 50 мм2xe "Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки::ПСУ-155, сечением 50 мм2, 502-0465"
	1000 м
	48 231,37 
	54 115,60 

	502-0466
	      ПСУ-155, сечением 70 мм2xe "Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки::ПСУ-155, сечением 70 мм2, 502-0466"
	1000 м
	61 308,70 
	68 788,36 

	502-0467
	      ПСУ-155, сечением 95 мм2xe "Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки::ПСУ-155, сечением 95 мм2, 502-0467"
	1000 м
	77 456,03 
	86 905,66 

	502-0468
	      ПСУ-180, сечением 1 мм2xe "Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки::ПСУ-180, сечением 1 мм2, 502-0468"
	1000 м
	7 756,83 
	8 703,16 

	502-0469
	      ПСУ-180, сечением 1,5 мм2xe "Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки::ПСУ-180, сечением 1,5 мм2, 502-0469"
	1000 м
	8 357,67 
	9 377,31 

	502-0470
	      ПСУ-180, сечением 2,5 мм2xe "Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки::ПСУ-180, сечением 2,5 мм2, 502-0470"
	1000 м
	9 743,34 
	10 932,02 

	502-0471
	      ПСУ-180, сечением 4 мм2xe "Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки::ПСУ-180, сечением 4 мм2, 502-0471"
	1000 м
	10 741,59 
	12 052,07 

	502-0472
	      ПСУ-180, сечением 6 мм2xe "Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки::ПСУ-180, сечением 6 мм2, 502-0472"
	1000 м
	12 349,91 
	13 856,60 

	502-0473
	      ПСУ-180, сечением 10 мм2xe "Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки::ПСУ-180, сечением 10 мм2, 502-0473"
	1000 м
	15 322,45 
	17 191,79 

	502-0474
	      ПСУ-180, сечением 16 мм2xe "Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки::ПСУ-180, сечением 16 мм2, 502-0474"
	1000 м
	19 719,06 
	22 124,79 

	Группа: Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В

	
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки:

	502-0476
	      АПВ, сечением 2,0 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки::АПВ, сечением 2,0 мм2, 502-0476"
	1000 м
	186,43 
	209,17 

	502-0477
	      АПВ, сечением 2,5 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки::АПВ, сечением 2,5 мм2, 502-0477"
	1000 м
	226,32 
	253,93 

	502-0478
	      АПВ, сечением 3 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки::АПВ, сечением 3 мм2, 502-0478"
	1000 м
	263,03 
	295,12 

	502-0479
	      АПВ, сечением 4 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки::АПВ, сечением 4 мм2, 502-0479"
	1000 м
	323,31 
	362,75 

	502-0480
	      АПВ, сечением 5 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки::АПВ, сечением 5 мм2, 502-0480"
	1000 м
	346,45 
	388,72 

	502-0481
	      АПВ, сечением 6 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки::АПВ, сечением 6 мм2, 502-0481"
	1000 м
	437,61 
	491,00 

	502-0482
	      АПВ, сечением 8 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки::АПВ, сечением 8 мм2, 502-0482"
	1000 м
	534,50 
	599,71 

	502-0483
	      АПВ, сечением 10 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки::АПВ, сечением 10 мм2, 502-0483"
	1000 м
	669,48 
	751,16 

	502-0484
	      АПВ, сечением 16 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки::АПВ, сечением 16 мм2, 502-0484"
	1000 м
	1 053,20 
	1 181,69 

	502-0485
	      АПВ, сечением 25 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки::АПВ, сечением 25 мм2, 502-0485"
	1000 м
	1 926,78 
	2 161,85 

	502-0486
	      АПВ, сечением 35 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки::АПВ, сечением 35 мм2, 502-0486"
	1000 м
	2 563,60 
	2 876,36 

	502-0487
	      АПВ, сечением 50 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки::АПВ, сечением 50 мм2, 502-0487"
	1000 м
	3 592,31 
	4 030,57 

	502-0488
	      АПВ, сечением 70 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки::АПВ, сечением 70 мм2, 502-0488"
	1000 м
	4 816,96 
	5 404,63 

	502-0489
	      АПВ, сечением 95 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки::АПВ, сечением 95 мм2, 502-0489"
	1000 м
	6 449,82 
	7 236,70 

	502-0490
	      АПВ, сечением 120 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки::АПВ, сечением 120 мм2, 502-0490"
	1000 м
	7 413,90 
	8 318,40 

	
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки:

	502-0491
	      ПВ1, сечением 0,5 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки::ПВ1, сечением 0,5 мм2, 502-0491"
	1000 м
	297,18 
	333,44 

	502-0492
	      ПВ1, сечением 0,75 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки::ПВ1, сечением 0,75 мм2, 502-0492"
	1000 м
	423,48 
	475,15 

	502-0493
	      ПВ1, сечением 1 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки::ПВ1, сечением 1 мм2, 502-0493"
	1000 м
	488,23 
	547,79 

	502-0494
	      ПВ1, сечением 1,2 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки::ПВ1, сечением 1,2 мм2, 502-0494"
	1000 м
	620,49 
	696,19 

	502-0495
	      ПВ1, сечением 1,5 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки::ПВ1, сечением 1,5 мм2, 502-0495"
	1000 м
	659,68 
	740,16 

	502-0496
	      ПВ1, сечением 2,0 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки::ПВ1, сечением 2,0 мм2, 502-0496"
	1000 м
	1 116,88 
	1 253,14 

	502-0497
	      ПВ1, сечением 2,5 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки::ПВ1, сечением 2,5 мм2, 502-0497"
	1000 м
	1 116,88 
	1 253,14 

	502-0498
	      ПВ1, сечением 3 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки::ПВ1, сечением 3 мм2, 502-0498"
	1000 м
	1 277,80 
	1 433,69 

	502-0499
	      ПВ1, сечением 4 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки::ПВ1, сечением 4 мм2, 502-0499"
	1000 м
	1 784,72 
	2 002,45 

	502-0500
	      ПВ1, сечением 5 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки::ПВ1, сечением 5 мм2, 502-0500"
	1000 м
	1 973,79 
	2 214,59 

	502-0501
	      ПВ1, сечением 6 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки::ПВ1, сечением 6 мм2, 502-0501"
	1000 м
	3 026,11 
	3 395,29 

	502-0502
	      ПВ1, сечением 8 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки::ПВ1, сечением 8 мм2, 502-0502"
	1000 м
	3 216,83 
	3 609,28 

	502-0503
	      ПВ1, сечением 10 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки::ПВ1, сечением 10 мм2, 502-0503"
	1000 м
	5 049,13 
	5 665,12 

	502-0504
	      ПВ1, сечением 16 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки::ПВ1, сечением 16 мм2, 502-0504"
	1000 м
	7 938,15 
	8 906,61 

	502-0505
	      ПВ1, сечением 25 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки::ПВ1, сечением 25 мм2, 502-0505"
	1000 м
	12 807,32 
	14 369,81 

	502-0506
	      ПВ1, сечением 35 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки::ПВ1, сечением 35 мм2, 502-0506"
	1000 м
	18 259,53 
	20 487,19 

	502-0507
	      ПВ1, сечением 50 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки::ПВ1, сечением 50 мм2, 502-0507"
	1000 м
	25 717,53 
	28 855,07 

	502-0508
	      ПВ1, сечением 70 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки::ПВ1, сечением 70 мм2, 502-0508"
	1000 м
	35 490,17 
	39 819,97 

	502-0509
	      ПВ1, сечением 95 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки::ПВ1, сечением 95 мм2, 502-0509"
	1000 м
	35 490,17 
	39 819,97 

	502-0510
	      ПВ3, сечением 0,5 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки::ПВ3, сечением 0,5 мм2, 502-0510"
	1000 м
	334,33 
	375,12 

	502-0511
	      ПВ3, сечением 0,75 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки::ПВ3, сечением 0,75 мм2, 502-0511"
	1000 м
	442,34 
	496,30 

	502-0512
	      ПВ3, сечением 1 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки::ПВ3, сечением 1 мм2, 502-0512"
	1000 м
	557,22 
	625,20 

	502-0513
	      ПВ3, сечением 1,2 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки::ПВ3, сечением 1,2 мм2, 502-0513"
	1000 м
	572,94 
	642,83 

	502-0514
	      ПВ3, сечением 1,5 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки::ПВ3, сечением 1,5 мм2, 502-0514"
	1000 м
	771,48 
	865,60 

	502-0515
	      ПВ3, сечением 2 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки::ПВ3, сечением 2 мм2, 502-0515"
	1000 м
	1 004,28 
	1 126,80 

	502-0516
	      ПВ3, сечением 2,5 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки::ПВ3, сечением 2,5 мм2, 502-0516"
	1000 м
	1 156,85 
	1 297,99 

	502-0517
	      ПВ3, сечением 3 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки::ПВ3, сечением 3 мм2, 502-0517"
	1000 м
	1 419,92 
	1 593,15 

	502-0518
	      ПВ3, сечением 4 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки::ПВ3, сечением 4 мм2, 502-0518"
	1000 м
	2 040,25 
	2 289,17 

	502-0519
	      ПВ3, сечением 5 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки::ПВ3, сечением 5 мм2, 502-0519"
	1000 м
	2 175,02 
	2 440,37 

	502-0520
	      ПВ3, сечением 6 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки::ПВ3, сечением 6 мм2, 502-0520"
	1000 м
	3 171,84 
	3 558,80 

	502-0521
	      ПВ3, сечением 8 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки::ПВ3, сечением 8 мм2, 502-0521"
	1000 м
	3 378,96 
	3 791,20 

	502-0522
	      ПВ3, сечением 10 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки::ПВ3, сечением 10 мм2, 502-0522"
	1000 м
	4 972,06 
	5 578,66 

	502-0523
	      ПВ3, сечением 16 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки::ПВ3, сечением 16 мм2, 502-0523"
	1000 м
	8 195,36 
	9 195,20 

	502-0524
	      ПВ3, сечением 25 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки::ПВ3, сечением 25 мм2, 502-0524"
	1000 м
	13 287,28 
	14 908,33 

	502-0525
	      ПВ3, сечением 35 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки::ПВ3, сечением 35 мм2, 502-0525"
	1000 м
	18 259,52 
	20 487,18 

	502-0526
	      ПВ3, сечением 50 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки::ПВ3, сечением 50 мм2, 502-0526"
	1000 м
	25 717,53 
	28 855,07 

	502-0527
	      ПВ3, сечением 70 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки::ПВ3, сечением 70 мм2, 502-0527"
	1000 м
	36 930,44 
	41 435,95 

	502-0528
	      ПВ3, сечением 95 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки::ПВ3, сечением 95 мм2, 502-0528"
	1000 м
	50 320,81 
	56 459,95 

	
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки:

	502-0529
	      АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки::АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2 мм2, 502-0529"
	1000 м
	428,76 
	481,07 

	502-0530
	      АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки::АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 502-0530"
	1000 м
	481,70 
	540,47 

	502-0531
	      АППВ, с числом жил - 2 и сечением 3 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки::АППВ, с числом жил - 2 и сечением 3 мм2, 502-0531"
	1000 м
	528,67 
	593,17 

	502-0532
	      АППВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки::АППВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2, 502-0532"
	1000 м
	693,97 
	778,64 

	502-0533
	      АППВ, с числом жил - 2 и сечением 5 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки::АППВ, с числом жил - 2 и сечением 5 мм2, 502-0533"
	1000 м
	826,97 
	927,86 

	502-0534
	      АППВ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки::АППВ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2, 502-0534"
	1000 м
	860,85 
	965,88 

	502-0535
	      АППВ, с числом жил - 3 и сечением 2 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки::АППВ, с числом жил - 3 и сечением 2 мм2, 502-0535"
	1000 м
	698,04 
	783,20 

	502-0536
	      АППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки::АППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 502-0536"
	1000 м
	771,86 
	866,03 

	502-0537
	      АППВ, с числом жил - 3 и сечением 3 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки::АППВ, с числом жил - 3 и сечением 3 мм2, 502-0537"
	1000 м
	835,32 
	937,23 

	502-0538
	      АППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки::АППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 502-0538"
	1000 м
	1 028,71 
	1 154,21 

	502-0539
	      АППВ, с числом жил - 3 и сечением 5 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки::АППВ, с числом жил - 3 и сечением 5 мм2, 502-0539"
	1000 м
	1 245,13 
	1 397,03 

	502-0540
	      АППВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки::АППВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2, 502-0540"
	1000 м
	1 363,44 
	1 529,78 

	
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки:

	502-0541
	      ППВ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки::ППВ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2, 502-0541"
	1000 м
	692,69 
	777,20 

	502-0542
	      ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки::ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1 мм2, 502-0542"
	1000 м
	907,25 
	1 017,94 

	502-0543
	      ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,2 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки::ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,2 мм2, 502-0543"
	1000 м
	1 074,54 
	1 205,63 

	502-0544
	      ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки::ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2, 502-0544"
	1000 м
	1 306,29 
	1 465,66 

	502-0545
	      ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки::ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2 мм2, 502-0545"
	1000 м
	1 643,17 
	1 843,64 

	502-0546
	      ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки::ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 502-0546"
	1000 м
	2 220,70 
	2 491,63 

	502-0547
	      ППВ, с числом жил - 2 и сечением 3 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки::ППВ, с числом жил - 2 и сечением 3 мм2, 502-0547"
	1000 м
	2 364,02 
	2 652,43 

	502-0548
	      ППВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки::ППВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2, 502-0548"
	1000 м
	5 309,25 
	5 956,98 

	502-0549
	      ППВ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки::ППВ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм2, 502-0549"
	1000 м
	1 701,45 
	1 909,03 

	502-0550
	      ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки::ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1 мм2, 502-0550"
	1000 м
	2 210,86 
	2 480,59 

	502-0551
	      ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,2 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки::ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,2 мм2, 502-0551"
	1000 м
	2 988,44 
	3 353,03 

	502-0552
	      ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки::ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 502-0552"
	1000 м
	3 643,34 
	4 087,82 

	502-0553
	      ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки::ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2 мм2, 502-0553"
	1000 м
	4 346,07 
	4 876,29 

	502-0554
	      ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки::ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 502-0554"
	1000 м
	5 227,78 
	5 865,57 

	502-0555
	      ППВ, с числом жил - 3 и сечением 3 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки::ППВ, с числом жил - 3 и сечением 3 мм2, 502-0555"
	1000 м
	6 025,57 
	6 760,69 

	502-0556
	      ППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки::ППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 502-0556"
	1000 м
	7 741,91 
	8 686,42 

	Группа: Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 380 В

	
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки:

	502-0557
	      АВТ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки::АВТ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 502-0557"
	1000 м
	2 989,45 
	3 354,17 

	502-0558
	      АВТ, с числом жил -2 и сечением 4 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки::АВТ, с числом жил -2 и сечением 4 мм2, 502-0558"
	1000 м
	3 968,46 
	4 452,62 

	502-0559
	      АВТ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки::АВТ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 502-0559"
	1000 м
	3 930,28 
	4 409,78 

	502-0560
	      АВТ, с числом жил -3 и сечением 4 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки::АВТ, с числом жил -3 и сечением 4 мм2, 502-0560"
	1000 м
	5 275,99 
	5 919,66 

	502-0561
	      АВТ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки::АВТ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2, 502-0561"
	1000 м
	4 827,94 
	5 416,94 

	502-0562
	      АВТ, с числом жил -4 и сечением 4 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки::АВТ, с числом жил -4 и сечением 4 мм2, 502-0562"
	1000 м
	6 754,00 
	7 577,99 

	502-0563
	      АВТ, с числом жил -4 и сечением 6 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки::АВТ, с числом жил -4 и сечением 6 мм2, 502-0563"
	1000 м
	8 575,98 
	9 622,25 

	502-0564
	      АВТ, с числом жил -4 и сечением 10 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки::АВТ, с числом жил -4 и сечением 10 мм2, 502-0564"
	1000 м
	12 079,42 
	13 553,11 

	502-0565
	      АВТ, с числом жил -4 и сечением 16 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки::АВТ, с числом жил -4 и сечением 16 мм2, 502-0565"
	1000 м
	19 950,98 
	22 385,00 

	
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, облегченные марки:

	502-0566
	      АВТВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, облегченные марки::АВТВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 502-0566"
	1000 м
	2 616,01 
	2 935,16 

	502-0567
	      АВТВ, с числом жил -2 и сечением 4 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, облегченные марки::АВТВ, с числом жил -2 и сечением 4 мм2, 502-0567"
	1000 м
	3 417,28 
	3 834,19 

	502-0568
	      АВТВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, облегченные марки::АВТВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 502-0568"
	1000 м
	3 311,96 
	3 716,02 

	502-0569
	      АВТВ, с числом жил -3 и сечением 4 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, облегченные марки::АВТВ, с числом жил -3 и сечением 4 мм2, 502-0569"
	1000 м
	4 274,75 
	4 796,27 

	502-0570
	      АВТВ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, облегченные марки::АВТВ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2, 502-0570"
	1000 м
	4 008,90 
	4 497,99 

	502-0571
	      АВТВ, с числом жил -4 и сечением 4 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, облегченные марки::АВТВ, с числом жил -4 и сечением 4 мм2, 502-0571"
	1000 м
	5 463,68 
	6 130,25 

	502-0572
	      АВТВ, с числом жил -4 и сечением 6 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, облегченные марки::АВТВ, с числом жил -4 и сечением 6 мм2, 502-0572"
	1000 м
	6 730,77 
	7 551,93 

	502-0573
	      АВТВ, с числом жил -4 и сечением 10 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, облегченные марки::АВТВ, с числом жил -4 и сечением 10 мм2, 502-0573"
	1000 м
	10 032,76 
	11 256,76 

	502-0574
	      АВТВ, с числом жил -4 и сечением 16 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, облегченные марки::АВТВ, с числом жил -4 и сечением 16 мм2, 502-0574"
	1000 м
	17 734,32 
	19 897,91 

	
	Провода с поливилхлоридной изоляцией для электрических установок марки:

	502-0601
	      ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 5 мм2xe "Провода с поливилхлоридной изоляцией для электрических установок марки::ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 5 мм2, 502-0601"
	1000 м
	2 900,00 
	3 253,80 

	502-0602
	      ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 10 мм2xe "Провода с поливилхлоридной изоляцией для электрических установок марки::ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 10 мм2, 502-0602"
	1000 м
	4 374,45 
	4 908,14 

	502-0603
	      ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 16 мм2xe "Провода с поливилхлоридной изоляцией для электрических установок марки::ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 16 мм2, 502-0603"
	1000 м
	6 949,48 
	7 797,32 

	Группа: Провода силовые для электрических установок с резиновой изоляцией на напряжение до 660 В

	
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 660 В с медной жилой в негорючей резиновой оболочке марки:

	502-0575
	      ПРН, сечением 6 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 660 В с медной жилой в негорючей резиновой оболочке марки::ПРН, сечением 6 мм2, 502-0575"
	1000 м
	5 686,07 
	6 379,77 

	502-0576
	      ПРН, сечением 16 мм2xe "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 660 В с медной жилой в негорючей резиновой оболочке марки::ПРН, сечением 16 мм2, 502-0576"
	1000 м
	11 433,39 
	12 828,26 

	Группа: Провода прочие

	502-9001
	Проводxe "Провод, 502-9001"
	м
	- 
	- 

	502-0577
	Провод медный для заземленияxe "Провод медный для заземления, 502-0577"
	кг
	38,58 
	39,38 

	
	Провода кроссовые станционные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката марки:

	502-0581
	      ПКСВ с двумя медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 ммxe "Провода кроссовые станционные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката марки::ПКСВ с двумя медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм, 502-0581"
	1000 м
	318,71 
	357,59 

	502-1077
	      ПКСВ-2 двужильныеxe "Провода кроссовые станционные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката марки::ПКСВ-2 двужильные, 502-1077"
	1000 м
	605,92 
	679,84 

	502-1022
	Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированные хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм2xe "Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированные хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм2, 502-1022"
	1000 м
	2 655,25 
	2 979,20 

	502-0682
	Провода монтажные однопроволочные эмалированные с двойной обмоткой из капроновой нити, лакированные, марки МЭШДЛ сечением 0,2 мм2xe "Провода монтажные однопроволочные эмалированные с двойной обмоткой из капроновой нити, лакированные, марки МЭШДЛ сечением 0,2 мм2, 502-0682"
	1000 м
	2 375,75 
	2 665,60 

	502-0578
	Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГШВЭ экранированные с двумя жилами из медной луженной проволоки сечением 0,50 ммxe "Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГШВЭ экранированные с двумя жилами из медной луженной проволоки сечением 0,50 мм, 502-0578"
	1000 м
	1 413,41 
	1 585,85 


	502-0579
	Провода монтажные с пластмассовой изоляцией марки НВ одножильные из медной луженной проволоки конструкцией жилы класса 1 сечением 0,75 мм на номинальное напряжение 600 Вxe "Провода монтажные с пластмассовой изоляцией марки НВ одножильные из медной луженной проволоки конструкцией жилы класса 1 сечением 0,75 мм на номинальное напряжение 600 В, 502-0579"
	1000 м
	326,85 
	366,73 

	502-9079
	Провода неизолированныеxe "Провода неизолированные, 502-9079"
	т
	- 
	- 

	502-9010
	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачиxe "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи, 502-9010"
	т
	- 
	- 

	502-0580
	Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм с поливинилхлоридной изоляциейxe "Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм с поливинилхлоридной изоляцией, 502-0580"
	1000 м
	424,03 
	475,76 

	502-0733
	Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с плоским разделительным основанием марки ПТВЖ сечением 2х1,2 мм2xe "Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с плоским разделительным основанием марки ПТВЖ сечением 2х1,2 мм2, 502-0733"
	1000 м
	1 247,77 
	1 400,00 

	502-9101
	Провода самонесущие изолированныеxe "Провода самонесущие изолированные, 502-9101"
	1000 м
	- 
	- 

	502-9102
	Провода самонесущие изолированныеxe "Провода самонесущие изолированные, 502-9102"
	т
	- 
	- 

	502-1044
	Провода связи с двумя параллельно уложенными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из светостабилизированного полиэтилена марки ПРППМ сечением 2х1,2 мм2xe "Провода связи с двумя параллельно уложенными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из светостабилизированного полиэтилена марки ПРППМ сечением 2х1,2 мм2, 502-1044"
	1000 м
	1 334,05 
	1 496,81 

	502-0925
	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2xe "Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2, 502-0925"
	1000 м
	1 607,13 
	1 803,20 

	502-0752
	Провода с алюминиевой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки АПРН сечением 1х35 мм2xe "Провода с алюминиевой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки АПРН сечением 1х35 мм2, 502-0752"
	1000 м
	9 306,38 
	10 441,76 

	502-0582
	Провода с двумя параллельно уложенными медными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из поливинилхлоридного пластиката марки ПРПВМ 1,2xe "Провода с двумя параллельно уложенными медными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из поливинилхлоридного пластиката марки ПРПВМ 1,2, 502-0582"
	1000 м
	2 807,61 
	2 866,29 

	502-0812
	Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРГН сечением 1х2,5 мм2xe "Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРГН сечением 1х2,5 мм2, 502-0812"
	1000 м
	2 764,06 
	3 101,28 

	502-0813
	Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРГН сечением 1х4 мм2xe "Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРГН сечением 1х4 мм2, 502-0813"
	1000 м
	3 714,86 
	4 168,08 

	502-9075
	Провода с резиновой изоляциейxe "Провода с резиновой изоляцией, 502-9075"
	т
	- 
	- 

	Группа: Прочие изделия

	502-0583
	Соединитель СМЖ-10xe "Соединитель СМЖ-10, 502-0583"
	шт.
	4,49 
	5,04 

	502-2300
	Детали крепления оптической муфты на опоре или стене FOSC-A/B-POLE-MOUNTxe "Детали крепления оптической муфты на опоре или стене FOSC-A/B-POLE-MOUNT, 502-2300"
	компл.
	596,10 
	614,64 

	502-0584
	Кабелейтер для БМ 1-1 с 10 ответвлениямиxe "Кабелейтер для БМ 1-1 с 10 ответвлениями, 502-0584"
	шт.
	1,00 
	1,05 

	502-0585
	Кабелейтер для БМ 1-2 с 20 ответвлениямиxe "Кабелейтер для БМ 1-2 с 20 ответвлениями, 502-0585"
	шт.
	1,20 
	1,26 

	502-0586
	Кабелейтер для БМ 1-3 с 30 ответвлениямиxe "Кабелейтер для БМ 1-3 с 30 ответвлениями, 502-0586"
	шт.
	1,50 
	1,58 

	502-0587
	Полоса в сборе для заземленияxe "Полоса в сборе для заземления, 502-0587"
	шт.
	423,26 
	444,68 

	Подраздел: Шнуры

	Группа: Шнуры на напряжение до 380 В

	
	Шнуры на напряжение до 380 В с резиновой изоляцией, со скрученным жилами в оплетке из синтетических ниток, гибкие, марки:

	502-0588
	      ШРО, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм2xe "Шнуры на напряжение до 380 В с резиновой изоляцией, со скрученным жилами в оплетке из синтетических ниток, гибкие, марки::ШРО, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм2, 502-0588"
	1000 м
	2 913,29 
	3 268,71 

	502-0589
	      ШРО, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2xe "Шнуры на напряжение до 380 В с резиновой изоляцией, со скрученным жилами в оплетке из синтетических ниток, гибкие, марки::ШРО, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2, 502-0589"
	1000 м
	3 202,06 
	3 592,72 

	502-0590
	      ШРО, с числом жил - 2 и сечением 1 мм2xe "Шнуры на напряжение до 380 В с резиновой изоляцией, со скрученным жилами в оплетке из синтетических ниток, гибкие, марки::ШРО, с числом жил - 2 и сечением 1 мм2, 502-0590"
	1000 м
	3 475,78 
	3 899,83 

	502-0591
	      ШРО, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2xe "Шнуры на напряжение до 380 В с резиновой изоляцией, со скрученным жилами в оплетке из синтетических ниток, гибкие, марки::ШРО, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2, 502-0591"
	1000 м
	4 336,19 
	4 865,21 

	
	Шнуры на напряжение до 380 В с параллельно уложенными жилами в изоляционно-защитной резиновой оболочке, марки:

	502-0592
	      ШР, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм2xe "Шнуры на напряжение до 380 В с параллельно уложенными жилами в изоляционно-защитной резиновой оболочке, марки::ШР, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм2, 502-0592"
	1000 м
	2 891,53 
	3 244,29 

	502-0593
	      ШР, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2xe "Шнуры на напряжение до 380 В с параллельно уложенными жилами в изоляционно-защитной резиновой оболочке, марки::ШР, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2, 502-0593"
	1000 м
	3 329,59 
	3 735,80 

	502-0594
	      ШР, с числом жил - 2 и сечением 1 мм2xe "Шнуры на напряжение до 380 В с параллельно уложенными жилами в изоляционно-защитной резиновой оболочке, марки::ШР, с числом жил - 2 и сечением 1 мм2, 502-0594"
	1000 м
	3 606,20 
	4 046,16 

	502-0595
	      ШР, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2xe "Шнуры на напряжение до 380 В с параллельно уложенными жилами в изоляционно-защитной резиновой оболочке, марки::ШР, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2, 502-0595"
	1000 м
	4 904,76 
	5 503,14 

	Группа: Шнуры на напряжение до 220 В

	
	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки:

	502-0596
	      ШВВ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм2xe "Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки::ШВВ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм2, 502-0596"
	1000 м
	2 874,00 
	3 224,63 

	502-0597
	      ШВВ, с числом жил - 3 и сечением 0,35 мм2xe "Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки::ШВВ, с числом жил - 3 и сечением 0,35 мм2, 502-0597"
	1000 м
	3 287,42 
	3 688,48 

	502-0598
	      ШВВ, с числом жил - 4 и сечением 0,35 мм2xe "Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки::ШВВ, с числом жил - 4 и сечением 0,35 мм2, 502-0598"
	1000 м
	3 906,22 
	4 382,78 

	Подраздел: Проволока, шины

	Группа: Проволока биметаллическая сталемедная

	
	Проволока биметаллическая сталемедная марки:

	502-0599
	      БСМ-1 диаметром 1,2 мм2xe "Проволока биметаллическая сталемедная марки::БСМ-1 диаметром 1,2 мм2, 502-0599"
	т
	39 677,30 
	44 517,93 

	502-0600
	      БСМ-1 диаметром 1,6 мм2xe "Проволока биметаллическая сталемедная марки::БСМ-1 диаметром 1,6 мм2, 502-0600"
	т
	38 141,93 
	42 795,24 

	502-0604
	      БСМ-1 диаметром 2,0 мм2xe "Проволока биметаллическая сталемедная марки::БСМ-1 диаметром 2,0 мм2, 502-0604"
	т
	37 172,21 
	41 707,22 

	502-0605
	      БСМ-1 диаметром 2,2 мм2xe "Проволока биметаллическая сталемедная марки::БСМ-1 диаметром 2,2 мм2, 502-0605"
	т
	35 879,27 
	40 256,54 

	502-0606
	      БСМ-1 диаметром 2,5 мм2xe "Проволока биметаллическая сталемедная марки::БСМ-1 диаметром 2,5 мм2, 502-0606"
	т
	33 697,42 
	37 808,50 

	502-0607
	      БСМ-1 диаметром 2,8 мм2xe "Проволока биметаллическая сталемедная марки::БСМ-1 диаметром 2,8 мм2, 502-0607"
	т
	31 838,81 
	35 723,14 

	502-0608
	      БСМ-1 диаметром 3,0 мм2xe "Проволока биметаллическая сталемедная марки::БСМ-1 диаметром 3,0 мм2, 502-0608"
	т
	29 899,39 
	33 547,12 

	502-0609
	      БСМ-1 диаметром 4,0 мм2xe "Проволока биметаллическая сталемедная марки::БСМ-1 диаметром 4,0 мм2, 502-0609"
	т
	27 932,80 
	31 340,60 

	502-0610
	      БСМ-1 диаметром 6,0 мм2xe "Проволока биметаллическая сталемедная марки::БСМ-1 диаметром 6,0 мм2, 502-0610"
	т
	26 182,17 
	29 376,40 

	502-0611
	      БСМ-2 диаметром 1,2 мм2xe "Проволока биметаллическая сталемедная марки::БСМ-2 диаметром 1,2 мм2, 502-0611"
	т
	31 030,72 
	34 816,47 

	502-0612
	      БСМ-2 диаметром 1,6 мм2xe "Проволока биметаллическая сталемедная марки::БСМ-2 диаметром 1,6 мм2, 502-0612"
	т
	29 980,19 
	33 637,77 

	502-0613
	      БСМ-2 диаметром 2,0 мм2xe "Проволока биметаллическая сталемедная марки::БСМ-2 диаметром 2,0 мм2, 502-0613"
	т
	28 444,83 
	31 915,10 

	502-0614
	      БСМ-2 диаметром 2,2 мм2xe "Проволока биметаллическая сталемедная марки::БСМ-2 диаметром 2,2 мм2, 502-0614"
	т
	27 798,36 
	31 189,76 

	502-0615
	      БСМ-2 диаметром 2,5 мм2xe "Проволока биметаллическая сталемедная марки::БСМ-2 диаметром 2,5 мм2, 502-0615"
	т
	27 798,36 
	31 189,76 

	502-0616
	      БСМ-2 диаметром 2,8 мм2xe "Проволока биметаллическая сталемедная марки::БСМ-2 диаметром 2,8 мм2, 502-0616"
	т
	27 475,12 
	30 827,08 

	502-0617
	      БСМ-2 диаметром 3,0 мм2xe "Проволока биметаллическая сталемедная марки::БСМ-2 диаметром 3,0 мм2, 502-0617"
	т
	25 616,51 
	28 741,72 

	502-0618
	      БСМ-2 диаметром 4,0 мм2xe "Проволока биметаллическая сталемедная марки::БСМ-2 диаметром 4,0 мм2, 502-0618"
	т
	23 353,85 
	26 203,02 

	502-0619
	      БСМ-2 диаметром 6,0 мм2xe "Проволока биметаллическая сталемедная марки::БСМ-2 диаметром 6,0 мм2, 502-0619"
	т
	23 111,42 
	25 931,01 

	Группа: Шины

	502-0620
	Шины алюминиевыеxe "Шины алюминиевые, 502-0620"
	м
	12,44 
	12,70 

	502-0621
	Шины медные прямоугольные марки ШМТ сечением до 200 мм2xe "Шины медные прямоугольные марки ШМТ сечением до 200 мм2, 502-0621"
	т
	27 980,73 
	31 394,38 

	502-0633
	Шины прессованные электротехнического назначения из алюминия марки АДО без термической обработки, размером 4х30 ммxe "Шины прессованные электротехнического назначения из алюминия марки АДО без термической обработки, размером 4х30 мм, 502-0633"
	кг
	55,39 
	59,32 

	502-0622
	Шины М1 сечением от 10 до 25 мм2xe "Шины М1 сечением от 10 до 25 мм2, 502-0622"
	т
	91 936,61 
	93 830,51 

	502-0623
	Шины ШММ сечением до 300 мм2, медные мягкие, ГОСТ 434-78xe "Шины ШММ сечением до 300 мм2, медные мягкие, ГОСТ 434-78, 502-0623"
	т
	96 177,73 
	98 158,99 

	502-0624
	Шины ШММ сечением от 300 до 400 мм2xe "Шины ШММ сечением от 300 до 400 мм2, 502-0624"
	т
	109 325,24 
	111 577,35 

	502-0625
	Шины ШММ сечением более 400 мм2xe "Шины ШММ сечением более 400 мм2, 502-0625"
	т
	95 798,52 
	97 771,97 

	502-9778
	Шины и ленты из цветных металловxe "Шины и ленты из цветных металлов, 502-9778"
	т
	- 
	- 

	502-0626
	Шины и ленты из цветных металловxe "Шины и ленты из цветных металлов, 502-0626"
	т
	110 408,32 
	119 373,48 

	502-0627
	Шинодержатели 375/750 тип ШП, ШРxe "Шинодержатели 375/750 тип ШП, ШР, 502-0627"
	10 шт.
	1 592,82 
	1 625,64 

	502-0628
	Шинодержатели IL 30-630/380-У3xe "Шинодержатели IL 30-630/380-У3, 502-0628"
	10 шт.
	233,62 
	238,44 

	502-0629
	Шинодержатели ШКШxe "Шинодержатели ШКШ, 502-0629"
	10 шт.
	2 017,58 
	2 059,15 

	Подраздел: Муфты кабельные

	Группа: Материалы и изделия

	502-0630
	Доска-щиток под муфту и кожухxe "Доска-щиток под муфту и кожух, 502-0630"
	м3
	1 856,34 
	2 007,07 

	502-0631
	Катализаторxe "Катализатор, 502-0631"
	кг
	172,38 
	186,37 

	502-0632
	Кольцо опорноеxe "Кольцо опорное, 502-0632"
	шт.
	1,95 
	2,11 

	502-9903
	Кольцо бумажноеxe "Кольцо бумажное, 502-9903"
	1000 шт.
	- 
	- 

	502-0634
	Кольцо бумажное 2,7х5xe "Кольцо бумажное 2,7х5, 502-0634"
	1000 шт.
	51,94 
	56,16 

	502-0635
	Конденсатор КТИxe "Конденсатор КТИ, 502-0635"
	шт.
	28,00 
	30,27 

	Группа: Масса

	502-0636
	Масса кабельнаяxe "Масса кабельная, 502-0636"
	т
	20 976,69 
	22 680,00 

	502-0637
	Масса кабельная заливочная МКС-Мxe "Масса кабельная заливочная МКС-М, 502-0637"
	т
	21 643,70 
	23 401,17 

	502-0638
	Масса кабельная прошпарочная МКП-Мxe "Масса кабельная прошпарочная МКП-М, 502-0638"
	т
	2 502,00 
	2 705,16 

	502-2013
	Массы прошпарочные и заливочные для кабелей связи МКС-6xe "Массы прошпарочные и заливочные для кабелей связи МКС-6, 502-2013"
	кг
	1,27 
	1,43 

	502-2014
	Состав для заливки кабельных муфт марки МБМxe "Состав для заливки кабельных муфт марки МБМ, 502-2014"
	т
	1 158,93 
	1 300,32 

	502-2015
	Состав для заливки кабельных муфт марки МБ-70xe "Состав для заливки кабельных муфт марки МБ-70, 502-2015"
	кг
	1,15 
	1,30 

	Группа: Муфты

	502-9002
	Муфтаxe "Муфта, 502-9002"
	шт.
	- 
	- 

	502-0639
	Муфтаxe "Муфта, 502-0639"
	шт.
	4,80 
	4,96 

	502-0640
	Муфта защитная для кабелей связи разветвительная марки МЗР-65xe "Муфта защитная для кабелей связи разветвительная марки МЗР-65, 502-0640"
	шт.
	277,92 
	311,82 

	
	Муфта кабельные концевые термоусаживаемые:

	502-0749
	      3КВТп-1-25xe "Муфта кабельные концевые термоусаживаемые::3КВТп-1-25, 502-0749"
	компл.
	183,17 
	189,08 

	502-0750
	      3КВТп-1-35xe "Муфта кабельные концевые термоусаживаемые::3КВТп-1-35, 502-0750"
	компл.
	183,17 
	189,08 

	502-0751
	      3КВТп-1-50xe "Муфта кабельные концевые термоусаживаемые::3КВТп-1-50, 502-0751"
	компл.
	183,17 
	189,08 

	502-0759
	      3КВТп-1-70xe "Муфта кабельные концевые термоусаживаемые::3КВТп-1-70, 502-0759"
	компл.
	236,20 
	243,81 

	502-0760
	      3КВТп-1-95xe "Муфта кабельные концевые термоусаживаемые::3КВТп-1-95, 502-0760"
	компл.
	236,20 
	243,81 

	502-0761
	      3КВТп-1-120xe "Муфта кабельные концевые термоусаживаемые::3КВТп-1-120, 502-0761"
	компл.
	236,20 
	243,81 

	502-0762
	      3КВТп-1-150xe "Муфта кабельные концевые термоусаживаемые::3КВТп-1-150, 502-0762"
	компл.
	236,20 
	243,81 

	502-0763
	      3КВТп-1-240xe "Муфта кабельные концевые термоусаживаемые::3КВТп-1-240, 502-0763"
	компл.
	245,83 
	253,76 

	
	Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки:

	502-0641
	      МЗС-25xe "Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки::МЗС-25, 502-0641"
	шт.
	29,75 
	33,38 

	502-0642
	      МЗС-35xe "Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки::МЗС-35, 502-0642"
	шт.
	49,48 
	55,52 

	502-0643
	      МЗС-50xe "Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки::МЗС-50, 502-0643"
	шт.
	74,35 
	83,43 

	502-0644
	      МЗС-65xe "Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки::МЗС-65, 502-0644"
	шт.
	101,99 
	114,43 

	502-0645
	      МЗС-75xe "Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки::МЗС-75, 502-0645"
	шт.
	196,41 
	220,37 

	502-0646
	      МЗС-85xe "Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки::МЗС-85, 502-0646"
	шт.
	307,94 
	345,50 

	502-0647
	      МЗСК-70xe "Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки::МЗСК-70, 502-0647"
	шт.
	362,63 
	406,87 

	502-0648
	Муфта защитная чугунная МЧЗxe "Муфта защитная чугунная МЧЗ, 502-0648"
	шт.
	781,60 
	876,96 

	
	Муфта оптическая:

	502-0649
	      МОГxe "Муфта оптическая::МОГ, 502-0649"
	компл.
	169,64 
	190,33 

	502-0650
	      МОГ-М-01-IVxe "Муфта оптическая::МОГ-М-01-IV, 502-0650"
	компл.
	284,38 
	319,08 

	502-0651
	      МТОК 96-01-IVxe "Муфта оптическая::МТОК 96-01-IV, 502-0651"
	компл.
	531,67 
	596,54 

	502-9011
	      FOSC-400xe "Муфта оптическая::FOSC-400, 502-9011"
	компл.
	- 
	- 

	502-0652
	      FOSC-400 А (А4)xe "Муфта оптическая::FOSC-400 А (А4), 502-0652"
	компл.
	1 313,72 
	1 473,99 

	502-0653
	      FOSC-400 В (В2, В4)xe "Муфта оптическая::FOSC-400 В (В2, В4), 502-0653"
	компл.
	2 525,11 
	2 833,17 

	502-0654
	      FOSC-400 D (D5)xe "Муфта оптическая::FOSC-400 D (D5), 502-0654"
	компл.
	3 109,64 
	3 489,01 

	502-0655
	Муфта ГМС 4х4xe "Муфта ГМС 4х4, 502-0655"
	шт.
	254,83 
	285,92 

	502-0656
	Муфта ГМС 7х4xe "Муфта ГМС 7х4, 502-0656"
	шт.
	310,22 
	348,06 

	502-0657
	Муфта МГ-2xe "Муфта МГ-2, 502-0657"
	шт.
	66,32 
	68,46 

	502-0658
	Муфта МГ-3xe "Муфта МГ-3, 502-0658"
	шт.
	112,09 
	115,69 

	502-0659
	Муфта МГ-4xe "Муфта МГ-4, 502-0659"
	шт.
	133,82 
	138,12 

	502-0660
	Муфта МГ-5xe "Муфта МГ-5, 502-0660"
	шт.
	231,04 
	238,47 

	502-0661
	Муфта МГ-7xe "Муфта МГ-7, 502-0661"
	шт.
	231,04 
	238,47 

	502-0662
	Муфта МГ-10xe "Муфта МГ-10, 502-0662"
	шт.
	323,68 
	334,08 

	502-0663
	Муфта МСГ-30xe "Муфта МСГ-30, 502-0663"
	шт.
	112,09 
	115,69 

	502-0664
	Муфта МСГ-45xe "Муфта МСГ-45, 502-0664"
	шт.
	132,86 
	137,13 

	502-0665
	Муфта МСГ-50xe "Муфта МСГ-50, 502-0665"
	шт.
	231,04 
	238,47 

	502-0666
	Муфта МСГ-60xe "Муфта МСГ-60, 502-0666"
	шт.
	231,04 
	238,47 

	502-0667
	Муфта МСГ-70xe "Муфта МСГ-70, 502-0667"
	шт.
	323,68 
	334,08 

	502-0668
	Муфта МСГ-80xe "Муфта МСГ-80, 502-0668"
	шт.
	657,67 
	678,78 

	502-9003
	Муфта свинцоваяxe "Муфта свинцовая, 502-9003"
	шт.
	- 
	- 

	
	Муфта алюминиевая:

	502-9301
	      прямаяxe "Муфта алюминиевая::прямая, 502-9301"
	шт.
	- 
	- 

	502-0669
	      прямая МС-50xe "Муфта алюминиевая::прямая МС-50, 502-0669"
	шт.
	240,86 
	248,60 

	502-0670
	      прямая МС-40xe "Муфта алюминиевая::прямая МС-40, 502-0670"
	шт.
	134,75 
	139,08 

	502-9302
	      разветвительнаяxe "Муфта алюминиевая::разветвительная, 502-9302"
	шт.
	- 
	- 

	502-0671
	      разветвительная МС-50xe "Муфта алюминиевая::разветвительная МС-50, 502-0671"
	шт.
	240,86 
	248,60 

	502-0672
	      разветвительная МС-60xe "Муфта алюминиевая::разветвительная МС-60, 502-0672"
	шт.
	375,13 
	387,17 

	502-9061
	Муфта газонепроницаемаяxe "Муфта газонепроницаемая, 502-9061"
	шт.
	- 
	- 

	502-0673
	Муфта газонепроницаемая МГ-3xe "Муфта газонепроницаемая МГ-3, 502-0673"
	шт.
	112,09 
	115,69 

	502-0674
	Муфта газонепроницаемая МГ-4xe "Муфта газонепроницаемая МГ-4, 502-0674"
	шт.
	112,45 
	116,07 

	502-0764
	Муфты газонепроницаемые ГМС-4xe "Муфты газонепроницаемые ГМС-4, 502-0764"
	шт.
	205,34 
	211,94 

	502-0765
	Муфты газонепроницаемые ГМС-7xe "Муфты газонепроницаемые ГМС-7, 502-0765"
	шт.
	244,77 
	252,63 

	
	Муфта изолирующая типа:

	502-9104
	      МИСкxe "Муфта изолирующая типа::МИСк, 502-9104"
	шт.
	- 
	- 

	502-0675
	      МИСк-2xe "Муфта изолирующая типа::МИСк-2, 502-0675"
	шт.
	112,09 
	115,69 

	502-0676
	      МИСк-3xe "Муфта изолирующая типа::МИСк-3, 502-0676"
	шт.
	133,82 
	138,12 

	502-9004
	      МИСсxe "Муфта изолирующая типа::МИСс, 502-9004"
	шт.
	- 
	- 

	502-0677
	      МИСт-2xe "Муфта изолирующая типа::МИСт-2, 502-0677"
	шт.
	112,09 
	115,69 

	502-0678
	      МИСт-3xe "Муфта изолирующая типа::МИСт-3, 502-0678"
	шт.
	133,82 
	138,12 

	502-0680
	      МИСт-5xe "Муфта изолирующая типа::МИСт-5, 502-0680"
	шт.
	231,04 
	238,47 

	502-0683
	      МИСт-6xe "Муфта изолирующая типа::МИСт-6, 502-0683"
	шт.
	657,67 
	678,78 

	502-9005
	Муфта полиэтиленоваяxe "Муфта полиэтиленовая, 502-9005"
	шт.
	- 
	- 

	
	Муфта полиэтиленовая:

	502-0684
	      прямая защитная 5СП-30/35xe "Муфта полиэтиленовая::прямая защитная 5СП-30/35, 502-0684"
	шт.
	132,68 
	136,94 

	502-0685
	      прямая защитная 6СП-37/41xe "Муфта полиэтиленовая::прямая защитная 6СП-37/41, 502-0685"
	шт.
	144,11 
	148,74 

	502-0686
	      прямая защитная 7СП-43/48xe "Муфта полиэтиленовая::прямая защитная 7СП-43/48, 502-0686"
	шт.
	156,70 
	161,73 

	502-0687
	      прямая защитная 11СП-77/82xe "Муфта полиэтиленовая::прямая защитная 11СП-77/82, 502-0687"
	шт.
	457,51 
	472,20 

	502-0688
	      разветвительная защитная 2МПР-13/20xe "Муфта полиэтиленовая::разветвительная защитная 2МПР-13/20, 502-0688"
	шт.
	9,25 
	10,38 

	502-0689
	      разветвительная защитная 2МПР-20/27xe "Муфта полиэтиленовая::разветвительная защитная 2МПР-20/27, 502-0689"
	шт.
	13,14 
	14,74 

	502-1023
	      разветвительная защитная 2МПР-24/33xe "Муфта полиэтиленовая::разветвительная защитная 2МПР-24/33, 502-1023"
	шт.
	88,63 
	91,47 

	502-1024
	      разветвительная защитная 2МПР-40/50xe "Муфта полиэтиленовая::разветвительная защитная 2МПР-40/50, 502-1024"
	шт.
	95,20 
	98,26 

	502-1025
	      разветвительная защитная 2МПР-60/66xe "Муфта полиэтиленовая::разветвительная защитная 2МПР-60/66, 502-1025"
	шт.
	115,69 
	119,41 

	502-1027
	      разветвительная защитная 2МПР-01xe "Муфта полиэтиленовая::разветвительная защитная 2МПР-01, 502-1027"
	шт.
	25,16 
	25,97 

	502-1028
	      разветвительная защитная 2МПР-02xe "Муфта полиэтиленовая::разветвительная защитная 2МПР-02, 502-1028"
	шт.
	26,58 
	27,44 

	502-1026
	      разветвительная защитная 2МПР-03xe "Муфта полиэтиленовая::разветвительная защитная 2МПР-03, 502-1026"
	шт.
	11,67 
	12,05 

	502-1029
	      разветвительная защитная 3МПР-20/27xe "Муфта полиэтиленовая::разветвительная защитная 3МПР-20/27, 502-1029"
	шт.
	13,80 
	14,49 

	502-1030
	      разветвительная защитная 3МПР-24/33xe "Муфта полиэтиленовая::разветвительная защитная 3МПР-24/33, 502-1030"
	шт.
	21,15 
	22,22 

	502-1031
	      разветвительная защитная 3МПР-40/50xe "Муфта полиэтиленовая::разветвительная защитная 3МПР-40/50, 502-1031"
	шт.
	52,01 
	54,64 

	502-1032
	      разветвительная защитная 3МПР-60/66xe "Муфта полиэтиленовая::разветвительная защитная 3МПР-60/66, 502-1032"
	шт.
	119,04 
	122,87 

	502-1033
	      разветвительная защитная 3МПР-2xe "Муфта полиэтиленовая::разветвительная защитная 3МПР-2, 502-1033"
	шт.
	28,67 
	29,59 

	502-1034
	      разветвительная защитная 3МПР-5xe "Муфта полиэтиленовая::разветвительная защитная 3МПР-5, 502-1034"
	шт.
	53,15 
	54,86 

	502-1035
	      разветвительная защитная 4МПР-4xe "Муфта полиэтиленовая::разветвительная защитная 4МПР-4, 502-1035"
	шт.
	50,63 
	52,25 

	502-1036
	      разветвительная защитная 4МПР-6xe "Муфта полиэтиленовая::разветвительная защитная 4МПР-6, 502-1036"
	шт.
	60,35 
	62,29 

	502-1037
	      разветвительная защитная 6МПР-6xe "Муфта полиэтиленовая::разветвительная защитная 6МПР-6, 502-1037"
	шт.
	63,63 
	65,68 

	502-0690
	      разветвительная защитная 7СП-43/48xe "Муфта полиэтиленовая::разветвительная защитная 7СП-43/48, 502-0690"
	шт.
	156,70 
	161,73 

	502-0691
	      МГНМс-19/29xe "Муфта полиэтиленовая::МГНМс-19/29, 502-0691"
	шт.
	46,42 
	52,08 

	502-0692
	      МГНМс-27/40xe "Муфта полиэтиленовая::МГНМс-27/40, 502-0692"
	шт.
	65,53 
	73,52 

	502-0693
	      МГНМс-40/66xe "Муфта полиэтиленовая::МГНМс-40/66, 502-0693"
	шт.
	125,35 
	140,65 

	502-0694
	      МГНМс-60/77xe "Муфта полиэтиленовая::МГНМс-60/77, 502-0694"
	шт.
	194,85 
	218,63 

	502-0695
	      МПС-7/13xe "Муфта полиэтиленовая::МПС-7/13, 502-0695"
	шт.
	3,91 
	4,39 

	502-0696
	      МПС-13/20xe "Муфта полиэтиленовая::МПС-13/20, 502-0696"
	шт.
	5,91 
	6,63 

	502-0697
	      МПС-20/27xe "Муфта полиэтиленовая::МПС-20/27, 502-0697"
	шт.
	10,00 
	11,22 

	502-0698
	      МПС-32/40xe "Муфта полиэтиленовая::МПС-32/40, 502-0698"
	шт.
	17,87 
	20,05 

	502-0699
	      6СП-37/41xe "Муфта полиэтиленовая::6СП-37/41, 502-0699"
	шт.
	144,11 
	148,74 

	502-0700
	      7СП-43/48xe "Муфта полиэтиленовая::7СП-43/48, 502-0700"
	шт.
	156,70 
	161,73 

	502-0701
	      8СП-49/55xe "Муфта полиэтиленовая::8СП-49/55, 502-0701"
	шт.
	156,70 
	161,73 

	502-0702
	      9СП-60/66xe "Муфта полиэтиленовая::9СП-60/66, 502-0702"
	шт.
	169,28 
	174,71 

	502-0703
	      10СП-69/74xe "Муфта полиэтиленовая::10СП-69/74, 502-0703"
	шт.
	228,76 
	236,10 

	502-0704
	      11 СП-77/82xe "Муфта полиэтиленовая::11 СП-77/82, 502-0704"
	шт.
	457,51 
	472,20 

	502-9106
	      тупиковаяxe "Муфта полиэтиленовая::тупиковая, 502-9106"
	шт.
	- 
	- 

	502-0748
	      тупиковая МТ-16xe "Муфта полиэтиленовая::тупиковая МТ-16, 502-0748"
	шт.
	10,06 
	10,38 

	502-0705
	      тупиковая МТ-36xe "Муфта полиэтиленовая::тупиковая МТ-36, 502-0705"
	шт.
	3,43 
	3,85 

	502-0706
	      тупиковая МТ-45xe "Муфта полиэтиленовая::тупиковая МТ-45, 502-0706"
	шт.
	5,67 
	6,36 

	502-0707
	Муфта разъемная марки ОГКМxe "Муфта разъемная марки ОГКМ, 502-0707"
	шт.
	196,72 
	203,04 

	
	Муфта свинцовая:

	502-1038
	      соединительная СС-60, кожух КзП-55xe "Муфта свинцовая::соединительная СС-60, кожух КзП-55, 502-1038"
	шт.
	366,34 
	378,11 

	502-1039
	      соединительная СС-70, кожух КзП-55xe "Муфта свинцовая::соединительная СС-70, кожух КзП-55, 502-1039"
	шт.
	468,52 
	483,58 

	502-1040
	      соединительная  СС-80, кожух КзП-65xe "Муфта свинцовая::соединительная  СС-80, кожух КзП-65, 502-1040"
	шт.
	403,93 
	416,91 

	502-1041
	      соединительная СС-90, кожух КзП-65xe "Муфта свинцовая::соединительная СС-90, кожух КзП-65, 502-1041"
	шт.
	382,26 
	394,55 

	502-1042
	      соединительная СС-100, кожух КзП-75xe "Муфта свинцовая::соединительная СС-100, кожух КзП-75, 502-1042"
	шт.
	409,91 
	423,09 

	502-1043
	      соединительная СС-110, кожух КзП-75xe "Муфта свинцовая::соединительная СС-110, кожух КзП-75, 502-1043"
	шт.
	434,24 
	448,20 

	502-9203
	      изолирующаяxe "Муфта свинцовая::изолирующая, 502-9203"
	шт.
	- 
	- 

	502-0708
	      изолирующая МС-50xe "Муфта свинцовая::изолирующая МС-50, 502-0708"
	шт.
	259,17 
	267,50 

	502-0709
	      изолирующая МС-40xe "Муфта свинцовая::изолирующая МС-40, 502-0709"
	шт.
	147,24 
	151,97 

	502-9202
	      разветвительнаяxe "Муфта свинцовая::разветвительная, 502-9202"
	шт.
	- 
	- 

	502-0710
	      разветвительная МС-50xe "Муфта свинцовая::разветвительная МС-50, 502-0710"
	шт.
	259,17 
	267,50 

	502-0711
	      разветвительная МС-40xe "Муфта свинцовая::разветвительная МС-40, 502-0711"
	шт.
	147,25 
	151,98 

	502-0712
	      разветвительная МС-60xe "Муфта свинцовая::разветвительная МС-60, 502-0712"
	шт.
	393,46 
	406,08 

	502-9201
	      прямаяxe "Муфта свинцовая::прямая, 502-9201"
	шт.
	- 
	- 

	502-0713
	      прямая МС-50xe "Муфта свинцовая::прямая МС-50, 502-0713"
	шт.
	171,41 
	192,32 

	502-0714
	      прямая МС-40xe "Муфта свинцовая::прямая МС-40, 502-0714"
	шт.
	89,50 
	100,42 

	502-0715
	      МС-114х4Пxe "Муфта свинцовая::МС-114х4П, 502-0715"
	шт.
	839,52 
	866,47 

	502-0716
	      МС-4Пxe "Муфта свинцовая::МС-4П, 502-0716"
	шт.
	133,79 
	138,09 

	502-0717
	      МС-4Сxe "Муфта свинцовая::МС-4С, 502-0717"
	шт.
	133,79 
	138,09 

	502-0718
	      МС-7Сxe "Муфта свинцовая::МС-7С, 502-0718"
	шт.
	133,79 
	138,09 

	502-0719
	      МС-7Пxe "Муфта свинцовая::МС-7П, 502-0719"
	шт.
	133,79 
	138,09 

	502-0720
	      МС-14Пxe "Муфта свинцовая::МС-14П, 502-0720"
	шт.
	133,79 
	138,09 

	502-0721
	      МС-19Пxe "Муфта свинцовая::МС-19П, 502-0721"
	шт.
	234,47 
	242,01 

	502-0722
	      МС-27Пxe "Муфта свинцовая::МС-27П, 502-0722"
	шт.
	234,47 
	242,01 

	502-0723
	      МС-37Пxe "Муфта свинцовая::МС-37П, 502-0723"
	шт.
	234,47 
	242,01 

	502-0724
	      МС-52Пxe "Муфта свинцовая::МС-52П, 502-0724"
	шт.
	428,91 
	442,68 

	502-0725
	      МС-61Пxe "Муфта свинцовая::МС-61П, 502-0725"
	шт.
	440,35 
	454,49 

	502-0726
	      МС-80Пxe "Муфта свинцовая::МС-80П, 502-0726"
	шт.
	839,52 
	866,47 

	502-0727
	      МСК-4Пxe "Муфта свинцовая::МСК-4П, 502-0727"
	шт.
	133,79 
	138,09 

	502-0728
	      МСК-4Сxe "Муфта свинцовая::МСК-4С, 502-0728"
	шт.
	133,79 
	138,09 

	502-0729
	      7СП43/48xe "Муфта свинцовая::7СП43/48, 502-0729"
	шт.
	156,67 
	161,69 

	502-0730
	      8СП49/45xe "Муфта свинцовая::8СП49/45, 502-0730"
	шт.
	156,67 
	161,69 

	502-0731
	      П-10xe "Муфта свинцовая::П-10, 502-0731"
	шт.
	22,88 
	23,61 


	502-0732
	      П-20xe "Муфта свинцовая::П-20, 502-0732"
	шт.
	30,42 
	31,40 

	502-0734
	      П-30xe "Муфта свинцовая::П-30, 502-0734"
	шт.
	30,42 
	31,40 

	502-0735
	      П-50xe "Муфта свинцовая::П-50, 502-0735"
	шт.
	45,75 
	47,23 

	502-0736
	      П-100xe "Муфта свинцовая::П-100, 502-0736"
	шт.
	67,49 
	69,66 

	502-0737
	      П-150xe "Муфта свинцовая::П-150, 502-0737"
	шт.
	77,77 
	80,27 

	502-0738
	      П-200xe "Муфта свинцовая::П-200, 502-0738"
	шт.
	88,07 
	90,89 

	502-0739
	      П-300xe "Муфта свинцовая::П-300, 502-0739"
	шт.
	112,09 
	115,69 

	502-0740
	      П-400xe "Муфта свинцовая::П-400, 502-0740"
	шт.
	133,82 
	138,12 

	502-0741
	      П-500xe "Муфта свинцовая::П-500, 502-0741"
	шт.
	234,47 
	242,01 

	502-0742
	      П-600xe "Муфта свинцовая::П-600, 502-0742"
	шт.
	428,91 
	442,68 

	502-0743
	      П-700xe "Муфта свинцовая::П-700, 502-0743"
	шт.
	440,35 
	454,49 

	502-0744
	      П-800xe "Муфта свинцовая::П-800, 502-0744"
	шт.
	457,51 
	472,20 

	502-0745
	      П-900xe "Муфта свинцовая::П-900, 502-0745"
	шт.
	699,98 
	722,45 

	502-0746
	      П-1000xe "Муфта свинцовая::П-1000, 502-0746"
	шт.
	746,91 
	770,89 

	502-0747
	      П-1200xe "Муфта свинцовая::П-1200, 502-0747"
	шт.
	839,52 
	866,47 

	
	Муфта "Фузиотерм", диаметром:

	502-0753
	      20 ммxe "Муфта \"Фузиотерм\", диаметром::20 мм, 502-0753"
	шт.
	3,59 
	3,77 

	502-0754
	      25 ммxe "Муфта \"Фузиотерм\", диаметром::25 мм, 502-0754"
	шт.
	4,74 
	4,98 

	502-0755
	      32 ммxe "Муфта \"Фузиотерм\", диаметром::32 мм, 502-0755"
	шт.
	5,81 
	6,10 

	502-0756
	      40 ммxe "Муфта \"Фузиотерм\", диаметром::40 мм, 502-0756"
	шт.
	9,09 
	9,55 

	502-0757
	      50 ммxe "Муфта \"Фузиотерм\", диаметром::50 мм, 502-0757"
	шт.
	15,40 
	16,18 

	502-0758
	      63 ммxe "Муфта \"Фузиотерм\", диаметром::63 мм, 502-0758"
	шт.
	24,41 
	25,64 

	502-0767
	Муфта термоусаживаемая концевая на напряжение до 10 кВ внутренней установки 3КНТп-10 70-120 мм2xe "Муфта термоусаживаемая концевая на напряжение до 10 кВ внутренней установки 3КНТп-10 70-120 мм2, 502-0767"
	шт.
	521,41 
	538,16 

	502-0768
	Муфта термоусаживаемая концевая на напряжение до 10 кВ внутренней установки 3КНТп-10 150-240 мм2xe "Муфта термоусаживаемая концевая на напряжение до 10 кВ внутренней установки 3КНТп-10 150-240 мм2, 502-0768"
	шт.
	566,74 
	584,95 

	502-0780
	Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземленияxe "Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления, 502-0780"
	компл.
	427,42 
	441,16 

	502-0781
	Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-150/240 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземленияxe "Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-150/240 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления, 502-0781"
	компл.
	443,76 
	458,02 

	502-0782
	Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КНТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземленияxe "Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КНТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления, 502-0782"
	компл.
	521,41 
	538,16 

	502-0783
	Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КНТп10-150/240 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземленияxe "Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КНТп10-150/240 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления, 502-0783"
	компл.
	566,74 
	584,95 

	502-0784
	Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки ПКОВтт10-95/240 с болтовыми наконечникамиxe "Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки ПКОВтт10-95/240 с болтовыми наконечниками, 502-0784"
	компл.
	579,60 
	598,23 

	502-0785
	Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки ПКОНтт10-95/240 с болтовыми наконечникамиxe "Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки ПКОНтт10-95/240 с болтовыми наконечниками, 502-0785"
	компл.
	579,60 
	598,23 

	502-0766
	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки ПсттО10-95/240 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземленияxe "Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки ПсттО10-95/240 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления, 502-0766"
	компл.
	618,22 
	638,09 

	502-0771
	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марки СТп-1-3х(70-120) мм2xe "Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марки СТп-1-3х(70-120) мм2, 502-0771"
	шт.
	864,82 
	892,61 

	502-0772
	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марки СТп-1-4х(70-120) мм2xe "Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марки СТп-1-4х(70-120) мм2, 502-0772"
	шт.
	1 029,59 
	1 062,68 

	502-0773
	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марки СТп-1-4х(150-240) мм2xe "Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марки СТп-1-4х(150-240) мм2, 502-0773"
	шт.
	1 109,40 
	1 145,05 

	502-0769
	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки СТп-10-3х(70-120) мм2xe "Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки СТп-10-3х(70-120) мм2, 502-0769"
	шт.
	1 245,90 
	1 285,94 

	502-0770
	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ , марки СТп-10-3х(150-240) мм2xe "Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ , марки СТп-10-3х(150-240) мм2, 502-0770"
	шт.
	1 417,82 
	1 463,38 

	502-0776
	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией без брони на напряжение до 1 кВ марки ПСтт4-70/120 с болтовыми наконечникамиxe "Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией без брони на напряжение до 1 кВ марки ПСтт4-70/120 с болтовыми наконечниками, 502-0776"
	компл.
	779,28 
	804,32 

	502-0777
	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией без брони на напряжение до 1 кВ марки ПСтт4-150/240 с болтовыми наконечникамиxe "Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией без брони на напряжение до 1 кВ марки ПСтт4-150/240 с болтовыми наконечниками, 502-0777"
	компл.
	839,69 
	866,67 

	502-0778
	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией с броней на напряжение до 1 кВ марки ПСттб4-70/120 с болтовыми наконечникамиxe "Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией с броней на напряжение до 1 кВ марки ПСттб4-70/120 с болтовыми наконечниками, 502-0778"
	компл.
	897,34 
	926,18 

	502-0779
	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией с броней на напряжение до 1 кВ марки ПСттб4-150/240 с болтовыми наконечникамиxe "Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией с броней на напряжение до 1 кВ марки ПСттб4-150/240 с болтовыми наконечниками, 502-0779"
	компл.
	966,91 
	997,99 

	502-0774
	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ марки Стп4-70/120 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземленияxe "Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ марки Стп4-70/120 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления, 502-0774"
	компл.
	1 029,59 
	1 062,68 

	502-0775
	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ марки Стп4-150/240 с болтовыми соединителями комплектом пайки для присоединения заземленияxe "Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ марки Стп4-150/240 с болтовыми соединителями комплектом пайки для присоединения заземления, 502-0775"
	компл.
	1 109,40 
	1 145,05 

	502-0786
	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ марки Стп10-70/120 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземленияxe "Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ марки Стп10-70/120 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления, 502-0786"
	компл.
	1 245,90 
	1 285,94 

	502-0787
	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ марки Стп10-150/240 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземленияxe "Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ марки Стп10-150/240 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления, 502-0787"
	компл.
	1 417,82 
	1 463,38 

	Раздел 5.03 Линейно-кабельные изделия связи

	Группа: Боксы кабельные

	
	Боксы:

	503-9011
	      БМxe "Боксы::БМ, 503-9011"
	шт.
	- 
	- 

	503-0428
	      БМ1-2xe "Боксы::БМ1-2, 503-0428"
	шт.
	1 176,21 
	1 200,31 

	503-0429
	      БМ2-2xe "Боксы::БМ2-2, 503-0429"
	шт.
	1 297,72 
	1 324,31 

	503-0430
	      БМ 2-3xe "Боксы::БМ 2-3, 503-0430"
	шт.
	1 679,73 
	1 714,17 

	
	Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа:

	503-0431
	      БКТ-102xe "Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа::БКТ-102, 503-0431"
	шт.
	44,58 
	46,84 

	503-0432
	      БКТ-202xe "Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа::БКТ-202, 503-0432"
	шт.
	88,68 
	93,17 

	503-0433
	      БКТ-302xe "Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа::БКТ-302, 503-0433"
	шт.
	107,02 
	112,43 

	503-0434
	      БКТ-502xe "Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа::БКТ-502, 503-0434"
	шт.
	155,99 
	163,88 

	503-0435
	      БКТ-1002xe "Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа::БКТ-1002, 503-0435"
	шт.
	258,14 
	271,20 

	
	Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа:

	503-0436
	      БММ-2-3 с плинтом ПЭ-6xe "Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа::БММ-2-3 с плинтом ПЭ-6, 503-0436"
	шт.
	993,93 
	1 044,23 

	503-0437
	      БММ-2-2 с плинтом ПЭ-6xe "Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа::БММ-2-2 с плинтом ПЭ-6, 503-0437"
	шт.
	559,62 
	587,94 

	503-0438
	      БММ-1-2 с плинтом ПЭ-6xe "Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа::БММ-1-2 с плинтом ПЭ-6, 503-0438"
	шт.
	732,91 
	770,00 

	503-0439
	      БММ-2-1 с плинтом ПЭ-6xe "Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа::БММ-2-1 с плинтом ПЭ-6, 503-0439"
	шт.
	376,43 
	395,47 

	503-0440
	      БММ-1-1 с плинтом ПЭ-6xe "Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа::БММ-1-1 с плинтом ПЭ-6, 503-0440"
	шт.
	321,12 
	337,37 

	503-0441
	      БММ-1-1 с плинтом ПН-10xe "Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа::БММ-1-1 с плинтом ПН-10, 503-0441"
	шт.
	310,85 
	326,58 

	503-0442
	      БММ-2-3 с плинтом ПН-10xe "Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа::БММ-2-3 с плинтом ПН-10, 503-0442"
	шт.
	1 027,98 
	1 080,00 

	503-0443
	      БММ-2-2 с плинтом ПН-10xe "Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа::БММ-2-2 с плинтом ПН-10, 503-0443"
	шт.
	533,72 
	560,72 

	503-0444
	      БММ-1-2 с плинтом ПН-10xe "Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа::БММ-1-2 с плинтом ПН-10, 503-0444"
	шт.
	673,06 
	707,12 

	503-0445
	      БММ-2-1 с плинтом ПН-10xe "Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа::БММ-2-1 с плинтом ПН-10, 503-0445"
	шт.
	367,39 
	385,98 

	503-0446
	      БМВМС-1-2 с плинтом ПЭ-6, влагонепроницаемыйxe "Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа::БМВМС-1-2 с плинтом ПЭ-6, влагонепроницаемый, 503-0446"
	шт.
	1 146,84 
	1 204,88 

	Группа: Коробки

	503-0447
	Коробка каскадной защиты марки ККЗxe "Коробка каскадной защиты марки ККЗ, 503-0447"
	шт.
	41,99 
	44,12 

	503-0448
	Коробка линий проводного вещания марки КЛПВxe "Коробка линий проводного вещания марки КЛПВ, 503-0448"
	шт.
	687,47 
	722,25 

	503-0449
	Коробка КРА-4-2 КУВxe "Коробка КРА-4-2 КУВ, 503-0449"
	шт.
	2,90 
	2,96 

	503-0450
	Коробка марки У73 КУВ-1МУxe "Коробка марки У73 КУВ-1МУ, 503-0450"
	шт.
	2,90 
	2,96 

	503-0493
	Коробки распределительные металические У996 с крышкойxe "Коробки распределительные металические У996 с крышкой, 503-0493"
	шт.
	52,36 
	53,44 

	
	Коробка универсальная марки:

	503-0451
	      УК-Р-0,5-30xe "Коробка универсальная марки::УК-Р-0,5-30, 503-0451"
	шт.
	6,34 
	6,66 

	503-0452
	      УК-Р-0,5-15xe "Коробка универсальная марки::УК-Р-0,5-15, 503-0452"
	шт.
	6,34 
	6,66 

	503-0453
	      УК-Пxe "Коробка универсальная марки::УК-П, 503-0453"
	шт.
	5,32 
	5,59 

	
	Коробка телефонная распределительная марки:

	503-0454
	      КРТУ-10xe "Коробка телефонная распределительная марки::КРТУ-10, 503-0454"
	шт.
	47,93 
	50,36 

	503-0455
	      КРТ-10xe "Коробка телефонная распределительная марки::КРТ-10, 503-0455"
	шт.
	36,98 
	38,85 

	503-0456
	      КР75/200xe "Коробка телефонная распределительная марки::КР75/200, 503-0456"
	шт.
	696,12 
	731,34 

	503-0457
	      КР200/2xe "Коробка телефонная распределительная марки::КР200/2, 503-0457"
	шт.
	1 089,17 
	1 144,29 

	503-0458
	      КР200/4xe "Коробка телефонная распределительная марки::КР200/4, 503-0458"
	шт.
	1 191,32 
	1 251,60 

	503-9048
	Коробки соединительныеxe "Коробки соединительные, 503-9048"
	шт.
	- 
	- 

	503-0459
	Разветвитель марка ОТxe "Разветвитель марка ОТ, 503-0459"
	шт.
	102,82 
	104,96 

	503-9096
	Разветвительная коробкаxe "Разветвительная коробка, 503-9096"
	шт.
	- 
	- 

	
	Разветвительная коробка:

	503-9097
	      4-контактнаяxe "Разветвительная коробка::4-контактная, 503-9097"
	шт.
	- 
	- 

	503-0460
	      УК-2xe "Разветвительная коробка::УК-2, 503-0460"
	шт.
	2,77 
	2,83 

	503-0461
	      У994xe "Разветвительная коробка::У994, 503-0461"
	шт.
	20,24 
	20,66 

	503-0462
	Шкаф силовой ШВР 1-50xe "Шкаф силовой ШВР 1-50, 503-0462"
	шт.
	3 589,52 
	3 663,11 

	503-0463
	Шкаф силовой ШРУ 1-50xe "Шкаф силовой ШРУ 1-50, 503-0463"
	шт.
	3 405,07 
	3 474,89 

	503-0494
	Трубка абонентская переговорная, марка ТАП-0,5xe "Трубка абонентская переговорная, марка ТАП-0,5, 503-0494"
	шт.
	80,14 
	81,78 

	Группа: Розетки

	503-0464
	Подрозетники деревянныеxe "Подрозетники деревянные, 503-0464"
	100 шт.
	190,93 
	206,44 

	503-0465
	Подрозетники сборные деревянные, диаметр 60 ммxe "Подрозетники сборные деревянные, диаметр 60 мм, 503-0465"
	шт.
	1,77 
	1,92 

	503-0495
	Подрозетник под РПВ-1xe "Подрозетник под РПВ-1, 503-0495"
	шт.
	0,96 
	0,98 

	503-0466
	Радиорозетка РПВ-2xe "Радиорозетка РПВ-2, 503-0466"
	шт.
	12,26 
	12,52 

	503-0467
	Розетка деревяннаяxe "Розетка деревянная, 503-0467"
	100 шт.
	209,91 
	214,27 

	503-0468
	Розетка открытой проводкиxe "Розетка открытой проводки, 503-0468"
	шт.
	5,60 
	5,71 

	503-0469
	Розетка открытой проводки двухгнезднаяxe "Розетка открытой проводки двухгнездная, 503-0469"
	шт.
	6,82 
	6,97 

	503-0470
	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлениемxe "Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением, 503-0470"
	шт.
	21,40 
	21,85 

	503-0471
	Розетка открытой проводки с заземлениемxe "Розетка открытой проводки с заземлением, 503-0471"
	шт.
	8,73 
	8,91 

	503-0472
	Розетка потолочнаяxe "Розетка потолочная, 503-0472"
	100 шт.
	300,00 
	324,36 

	503-0473
	Розетка скрытой проводкиxe "Розетка скрытой проводки, 503-0473"
	шт.
	8,38 
	8,56 

	503-0474
	Розетка скрытой проводки двухгнезднаяxe "Розетка скрытой проводки двухгнездная, 503-0474"
	шт.
	9,06 
	9,25 

	503-0475
	Розетка скрытой проводки с заземлениемxe "Розетка скрытой проводки с заземлением, 503-0475"
	шт.
	9,45 
	9,65 

	503-0476
	Розетка штепсельная 48Кxe "Розетка штепсельная 48К, 503-0476"
	шт.
	3,65 
	3,72 

	503-0477
	Розетка штепсельная малогабаритнаяxe "Розетка штепсельная малогабаритная, 503-0477"
	шт.
	1,79 
	1,83 

	503-0478
	Розетка штепсельная РШ-Ц-20 для сырых помещенийxe "Розетка штепсельная РШ-Ц-20 для сырых помещений, 503-0478"
	шт.
	8,78 
	8,97 

	503-0479
	Розетка штепсельная РШ-Ц-2СДxe "Розетка штепсельная РШ-Ц-2СД, 503-0479"
	шт.
	2,49 
	2,54 

	503-0480
	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная (с конденсатором) марки РТШК-4xe "Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная (с конденсатором) марки РТШК-4, 503-0480"
	шт.
	3,88 
	4,08 

	503-9013
	Розетка штепсельнаяxe "Розетка штепсельная, 503-9013"
	шт.
	- 
	- 

	503-0481
	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная (без конденсатора) марки РТШ-4xe "Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная (без конденсатора) марки РТШ-4, 503-0481"
	шт.
	6,38 
	6,70 

	503-4053
	Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4xe "Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4, 503-4053"
	шт.
	4,71 
	5,09 

	503-0482
	Розетка штепсельная с заземляющим контактомxe "Розетка штепсельная с заземляющим контактом, 503-0482"
	шт.
	11,63 
	12,58 

	Группа: Устройства кабельные (ящики кабельные)

	 

	503-0483
	Устройство защитного отключения УЗО-Дxe "Устройство защитного отключения УЗО-Д, 503-0483"
	шт.
	413,74 
	422,10 

	503-0496
	Устройство защитного отключения УЗО "Ф2211"xe "Устройство защитного отключения УЗО \"Ф2211\", 503-0496"
	шт.
	478,59 
	488,26 

	503-0497
	Устройство защитного отключения УЗО "Ф3211"xe "Устройство защитного отключения УЗО \"Ф3211\", 503-0497"
	шт.
	242,02 
	246,91 

	503-0498
	Устройство защитного отключения УЗО 2п 16 А 10 МА (ДЭК)xe "Устройство защитного отключения УЗО 2п 16 А 10 МА (ДЭК), 503-0498"
	шт.
	116,84 
	119,20 

	503-0499
	Устройство защитного отключения УЗО 2п 16А 30МА (Энергомера)xe "Устройство защитного отключения УЗО 2п 16А 30МА (Энергомера), 503-0499"
	шт.
	92,12 
	93,98 

	503-0500
	Устройство защитного отключения УЗО 2п 40А 30МА (Энергомера)xe "Устройство защитного отключения УЗО 2п 40А 30МА (Энергомера), 503-0500"
	шт.
	92,12 
	93,98 

	503-0501
	Устройство защитного отключения УЗО 2п 50А 30МА (Энергомера)xe "Устройство защитного отключения УЗО 2п 50А 30МА (Энергомера), 503-0501"
	шт.
	103,10 
	105,18 

	503-0502
	Устройство защитного отключения УЗО 2п 63А 30МА (Энергомера)xe "Устройство защитного отключения УЗО 2п 63А 30МА (Энергомера), 503-0502"
	шт.
	103,10 
	105,18 

	503-0503
	Устройство защитного отключения УЗО 4п 100А 300 мА эл.xe "Устройство защитного отключения УЗО 4п 100А 300 мА эл., 503-0503"
	шт.
	69,91 
	71,32 

	503-0504
	Устройство защитного отключения УЗО 4п 25А 0,3А (Siemens)xe "Устройство защитного отключения УЗО 4п 25А 0,3А (Siemens), 503-0504"
	шт.
	307,05 
	313,25 

	503-0505
	Устройство защитного отключения УЗО-22-40-2-030Еxe "Устройство защитного отключения УЗО-22-40-2-030Е, 503-0505"
	шт.
	185,72 
	189,48 

	503-0506
	Устройство защитного отключения УЗО 2п 100А 30МА (ИЭК)xe "Устройство защитного отключения УЗО 2п 100А 30МА (ИЭК), 503-0506"
	шт.
	129,36 
	131,98 

	503-0507
	Устройство защитного отключения УЗО 2п 16А 30МА (ИЭК)xe "Устройство защитного отключения УЗО 2п 16А 30МА (ИЭК), 503-0507"
	шт.
	56,85 
	58,00 

	503-0508
	Устройство защитного отключения УЗО 2п 25А 10МА (ИЭК)xe "Устройство защитного отключения УЗО 2п 25А 10МА (ИЭК), 503-0508"
	шт.
	118,98 
	121,38 

	503-0509
	Устройство защитного отключения УЗО 2п 25А 30МА (ИЭК)  MDV10-2- 025-030xe "Устройство защитного отключения УЗО 2п 25А 30МА (ИЭК)  MDV10-2- 025-030, 503-0509"
	шт.
	60,91 
	62,14 

	503-0510
	Устройство защитного отключения УЗО 2п 32А 30МА (ИЭК)xe "Устройство защитного отключения УЗО 2п 32А 30МА (ИЭК), 503-0510"
	шт.
	73,82 
	75,31 

	503-0511
	Устройство защитного отключения УЗО 2п 40А 100МА (ИЭК)xe "Устройство защитного отключения УЗО 2п 40А 100МА (ИЭК), 503-0511"
	шт.
	96,08 
	98,02 

	503-0512
	Устройство защитного отключения УЗО 2п 40А 30МА (ИЭК)  MDV10-2-040-030xe "Устройство защитного отключения УЗО 2п 40А 30МА (ИЭК)  MDV10-2-040-030, 503-0512"
	шт.
	60,91 
	62,14 

	503-0513
	Устройство защитного отключения УЗО 2п 50А 30МА (ИЭК)xe "Устройство защитного отключения УЗО 2п 50А 30МА (ИЭК), 503-0513"
	шт.
	91,29 
	93,14 

	503-0514
	Устройство защитного отключения УЗО 2п 63А 30МА (ИЭК)  MDV10-2-063-030xe "Устройство защитного отключения УЗО 2п 63А 30МА (ИЭК)  MDV10-2-063-030, 503-0514"
	шт.
	70,30 
	71,72 

	503-0515
	Устройство защитного отключения УЗО 2п 80А 100МА (ИЭК)xe "Устройство защитного отключения УЗО 2п 80А 100МА (ИЭК), 503-0515"
	шт.
	129,36 
	131,98 

	503-0516
	Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5110-1874xe "Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5110-1874, 503-0516"
	шт.
	776,74 
	792,44 

	503-0517
	Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5110-2874xe "Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5110-2874, 503-0517"
	шт.
	776,74 
	792,44 

	503-0518
	Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5110-3874xe "Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5110-3874, 503-0518"
	шт.
	1 213,65 
	1 238,17 

	503-0519
	Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5110-4874xe "Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5110-4874, 503-0519"
	шт.
	3 029,27 
	3 090,48 

	503-0520
	Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5111-1874xe "Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5111-1874, 503-0520"
	шт.
	857,64 
	874,97 

	503-0521
	Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5111-2874xe "Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5111-2874, 503-0521"
	шт.
	857,64 
	874,97 

	503-0522
	Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5111-3874xe "Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5111-3874, 503-0522"
	шт.
	1 262,20 
	1 287,70 

	503-0523
	Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5111-4874xe "Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5111-4874, 503-0523"
	шт.
	3 123,12 
	3 186,21 

	
	Устройство защитное абонентское марки:

	503-0484
	      АЗУ-4xe "Устройство защитное абонентское марки::АЗУ-4, 503-0484"
	шт.
	116,33 
	122,22 

	503-0485
	      АЗУ-5xe "Устройство защитное абонентское марки::АЗУ-5, 503-0485"
	шт.
	105,05 
	110,36 

	503-0524
	Устройство защитное АЗУ-2xe "Устройство защитное АЗУ-2, 503-0524"
	шт.
	126,64 
	129,20 

	
	Устройство кабельное для городской и сельской связи марки:

	503-0486
	      УКС-10xe "Устройство кабельное для городской и сельской связи марки::УКС-10, 503-0486"
	шт.
	262,12 
	275,38 

	503-0487
	      УКС-20xe "Устройство кабельное для городской и сельской связи марки::УКС-20, 503-0487"
	шт.
	585,73 
	615,37 

	
	Устройство оконечное кабельное переходное марки:

	503-0488
	      УКП-10xe "Устройство оконечное кабельное переходное марки::УКП-10, 503-0488"
	шт.
	1 801,78 
	1 892,95 

	503-0489
	      УКП-20xe "Устройство оконечное кабельное переходное марки::УКП-20, 503-0489"
	шт.
	2 839,44 
	2 983,11 

	503-0490
	      УКП-10.2xe "Устройство оконечное кабельное переходное марки::УКП-10.2, 503-0490"
	шт.
	1 515,93 
	1 592,64 

	503-0491
	      УКП-20.2xe "Устройство оконечное кабельное переходное марки::УКП-20.2, 503-0491"
	шт.
	2 328,30 
	2 446,11 

	503-9763
	Детали и полуфабрикаты магистральной проводкиxe "Детали и полуфабрикаты магистральной проводки, 503-9763"
	компл.
	- 
	- 

	503-0492
	Детали и полуфабрикаты магистральной проводкиxe "Детали и полуфабрикаты магистральной проводки, 503-0492"
	компл.
	2 892,77 
	2 951,20 

	Раздел 5.04 Электроконструкции

	Группа: Ящики

	
	Ящики пусковые:

	504-0278
	      ЯПМ-25Аxe "Ящики пусковые::ЯПМ-25А, 504-0278"
	шт.
	73,57 
	79,54 

	504-0279
	      ЯПМ-60Аxe "Ящики пусковые::ЯПМ-60А, 504-0279"
	шт.
	164,80 
	178,18 

	504-0280
	      ЯПМ-100Аxe "Ящики пусковые::ЯПМ-100А, 504-0280"
	шт.
	343,79 
	371,71 

	504-0281
	      ЯПМ-250Аxe "Ящики пусковые::ЯПМ-250А, 504-0281"
	шт.
	549,92 
	594,58 

	504-0282
	      ЯПМ-400Аxe "Ящики пусковые::ЯПМ-400А, 504-0282"
	шт.
	850,49 
	919,55 

	
	Ящики распределительные с предохранителями серии ЯТВ, типа:

	504-0283
	      ЯТВ1311М5 на 15Аxe "Ящики распределительные с предохранителями серии ЯТВ, типа::ЯТВ1311М5 на 15А, 504-0283"
	шт.
	335,86 
	363,13 

	504-0284
	      ЯТВ1312М5 на 60Аxe "Ящики распределительные с предохранителями серии ЯТВ, типа::ЯТВ1312М5 на 60А, 504-0284"
	шт.
	425,83 
	460,41 

	504-0285
	      ЯТВ1313М5 на 100Аxe "Ящики распределительные с предохранителями серии ЯТВ, типа::ЯТВ1313М5 на 100А, 504-0285"
	шт.
	528,56 
	571,48 

	504-0286
	      ЯТВ1314М5 на 200Аxe "Ящики распределительные с предохранителями серии ЯТВ, типа::ЯТВ1314М5 на 200А, 504-0286"
	шт.
	730,75 
	790,09 

	
	Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем,:

	504-0287
	      12в ЯТП-0,25-3xe "Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем,::12в ЯТП-0,25-3, 504-0287"
	шт.
	425,00 
	459,00 

	504-0288
	      12в ЯТП-0,25-4xe "Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем,::12в ЯТП-0,25-4, 504-0288"
	шт.
	425,00 
	459,00 

	504-0289
	      36в ЯТП-0,25-1xe "Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем,::36в ЯТП-0,25-1, 504-0289"
	шт.
	425,00 
	459,51 

	504-0290
	      36в ЯТП-0,25-2xe "Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем,::36в ЯТП-0,25-2, 504-0290"
	шт.
	425,00 
	459,51 

	
	Ящики силовые с блоком «предохранитель-выключатель» серии ЯБПВ, типа:

	504-0291
	      ЯБПВ-1 на 100Аxe "Ящики силовые с блоком \«предохранитель-выключатель\» серии ЯБПВ, типа::ЯБПВ-1 на 100А, 504-0291"
	шт.
	449,37 
	485,86 

	504-0292
	      ЯБПВ-2 на 200Аxe "Ящики силовые с блоком \«предохранитель-выключатель\» серии ЯБПВ, типа::ЯБПВ-2 на 200А, 504-0292"
	шт.
	842,83 
	911,27 

	504-0293
	      ЯБПВ-4 на 350Аxe "Ящики силовые с блоком \«предохранитель-выключатель\» серии ЯБПВ, типа::ЯБПВ-4 на 350А, 504-0293"
	шт.
	1 086,58 
	1 174,81 

	
	Ящики силовые серии ЯБПВ типа:

	504-0294
	      ЯБПВ-2 на 200Аxe "Ящики силовые серии ЯБПВ типа::ЯБПВ-2 на 200А, 504-0294"
	шт.
	843,76 
	912,28 

	504-0295
	      ЯБПВ-4 на 350Аxe "Ящики силовые серии ЯБПВ типа::ЯБПВ-4 на 350А, 504-0295"
	шт.
	1 087,78 
	1 176,11 

	
	Ящики управления приводами:

	504-0296
	      Я5110-1874УХЛ4xe "Ящики управления приводами::Я5110-1874УХЛ4, 504-0296"
	шт.
	691,67 
	747,83 

	504-0297
	      Я5110-3574УХЛ4xe "Ящики управления приводами::Я5110-3574УХЛ4, 504-0297"
	шт.
	975,03 
	1 054,20 

	504-0298
	      Я5110-3774УХЛ4xe "Ящики управления приводами::Я5110-3774УХЛ4, 504-0298"
	шт.
	1 068,74 
	1 155,51 

	504-0299
	      Я5110-3974УХЛ4xe "Ящики управления приводами::Я5110-3974УХЛ4, 504-0299"
	шт.
	2 307,21 
	2 494,55 

	Группа: Станции

	504-0300
	Станция катодная сетеваяxe "Станция катодная сетевая, 504-0300"
	шт.
	51 345,55 
	52 377,60 

	504-9003
	Станция поляризованная электродренажнаяxe "Станция поляризованная электродренажная, 504-9003"
	шт.
	- 
	- 

	Раздел 5.06 Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	Подраздел: Ленты

	Группа: Ленты алюминиевые

	
	Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной:

	506-0018
	      12-50 мм, толщиной 0,2 ммxe "Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной::12-50 мм, толщиной 0,2 мм, 506-0018"
	т
	56 107,56 
	60 091,20 

	506-0019
	      12-50 мм, толщиной 0,21 ммxe "Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной::12-50 мм, толщиной 0,21 мм, 506-0019"
	т
	56 037,63 
	60 016,30 

	506-0020
	      12-50 мм, толщиной 0,22 ммxe "Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной::12-50 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0020"
	т
	55 967,70 
	59 941,41 

	506-0021
	      12-50 мм, толщиной 0,30 ммxe "Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной::12-50 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0021"
	т
	54 848,74 
	58 743,00 

	506-0022
	      12-50 мм, толщиной 0,35 ммxe "Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной::12-50 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0022"
	т
	54 848,74 
	58 743,00 

	506-0023
	      12-50 мм, толщиной 0,43 ммxe "Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной::12-50 мм, толщиной 0,43 мм, 506-0023"
	т
	54 449,11 
	58 315,00 

	506-0024
	      12-50 мм, толщиной 0,47 ммxe "Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной::12-50 мм, толщиной 0,47 мм, 506-0024"
	т
	54 449,11 
	58 315,00 

	506-0025
	      12-50 мм, толщиной 0,50 ммxe "Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной::12-50 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0025"
	т
	53 799,72 
	57 619,50 

	506-0026
	      12-50 мм, толщиной 0,60 ммxe "Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной::12-50 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0026"
	т
	53 400,10 
	57 191,51 

	506-0027
	      12-50 мм, толщиной 0,67 ммxe "Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной::12-50 мм, толщиной 0,67 мм, 506-0027"
	т
	53 400,10 
	57 191,51 

	506-0028
	      12-50 мм, толщиной 0,70 ммxe "Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной::12-50 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0028"
	т
	53 400,10 
	57 191,51 

	506-0029
	      51-150 мм, толщиной 0,20 ммxe "Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной::51-150 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0029"
	т
	54 908,69 
	58 807,20 

	506-0030
	      51-150 мм, толщиной 0,21 ммxe "Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной::51-150 мм, толщиной 0,21 мм, 506-0030"
	т
	54 838,75 
	58 732,30 

	506-0031
	      51-150 мм, толщиной 0,22 ммxe "Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной::51-150 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0031"
	т
	54 768,81 
	58 657,40 

	506-0032
	      51-150 мм, толщиной 0,30 ммxe "Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной::51-150 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0032"
	т
	53 649,86 
	57 459,00 

	506-0033
	      51-150 мм, толщиной 0,35 ммxe "Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной::51-150 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0033"
	т
	53 649,86 
	57 459,00 

	506-0034
	      51-150 мм, толщиной 0,43 ммxe "Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной::51-150 мм, толщиной 0,43 мм, 506-0034"
	т
	53 250,24 
	57 031,01 

	506-0035
	      51-150 мм, толщиной 0,47 ммxe "Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной::51-150 мм, толщиной 0,47 мм, 506-0035"
	т
	53 250,24 
	57 031,01 

	506-0036
	      51-150 мм, толщиной 0,50 ммxe "Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной::51-150 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0036"
	т
	52 600,84 
	56 335,50 

	506-0037
	      51-150 мм, толщиной 0,60 ммxe "Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной::51-150 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0037"
	т
	52 201,21 
	55 907,50 

	506-0038
	      51-150 мм, толщиной 0,67 ммxe "Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной::51-150 мм, толщиной 0,67 мм, 506-0038"
	т
	52 201,21 
	55 907,50 

	506-0039
	      51-150 мм, толщиной 0,70 ммxe "Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной::51-150 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0039"
	т
	52 201,21 
	55 907,50 

	
	Ленты алюминиевые марки АД1Н, шириной:

	506-0609
	      20 мм, толщиной 0,8 ммxe "Ленты алюминиевые марки АД1Н, шириной::20 мм, толщиной 0,8 мм, 506-0609"
	кг
	41,89 
	44,86 

	506-0610
	      30 мм, толщиной 0,8 ммxe "Ленты алюминиевые марки АД1Н, шириной::30 мм, толщиной 0,8 мм, 506-0610"
	кг
	38,01 
	40,71 

	Группа: Ленты бериллиевой бронзы

	
	Ленты бериллиевой бронзы марки БрБ2, шириной 140 мм, толщиной:

	506-0040
	      0,6 ммxe "Ленты бериллиевой бронзы марки БрБ2, шириной 140 мм, толщиной::0,6 мм, 506-0040"
	т
	422 340,29 
	452 326,45 

	506-0041
	      1,2 ммxe "Ленты бериллиевой бронзы марки БрБ2, шириной 140 мм, толщиной::1,2 мм, 506-0041"
	т
	380 884,04 
	407 926,80 

	506-0042
	      2,0 ммxe "Ленты бериллиевой бронзы марки БрБ2, шириной 140 мм, толщиной::2,0 мм, 506-0042"
	т
	378 736,04 
	405 626,30 

	Группа: Ленты кремнисто-марганцевой бронзы

	
	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной:

	506-0043
	      10-18 мм, толщиной 0,1 ммxe "Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,1 мм, 506-0043"
	т
	180 001,77 
	192 781,90 

	506-0044
	      10-18 мм, толщиной 0,12 ммxe "Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0044"
	т
	180 001,77 
	192 781,90 

	506-0045
	      10-18 мм, толщиной 0,15 ммxe "Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0045"
	т
	149 500,28 
	160 114,80 

	506-0046
	      10-18 мм, толщиной 0,18 ммxe "Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0046"
	т
	134 034,73 
	143 551,20 

	506-0047
	      10-18 мм, толщиной 0,20 ммxe "Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0047"
	т
	134 034,73 
	143 551,20 

	506-0048
	      10-18 мм, толщиной 0,22 ммxe "Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0048"
	т
	134 034,73 
	143 551,20 

	506-0049
	      10-18 мм, толщиной 0,25 ммxe "Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0049"
	т
	134 034,73 
	143 551,20 

	506-0050
	      10-18 мм, толщиной 0,30 ммxe "Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0050"
	т
	123 294,77 
	132 048,70 

	506-0051
	      10-18 мм, толщиной 0,35 ммxe "Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0051"
	т
	123 294,77 
	132 048,70 

	506-0052
	      10-18 мм, толщиной 0,40 ммxe "Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0052"
	т
	114 273,20 
	122 386,60 

	506-0053
	      10-18 мм, толщиной 0,45 ммxe "Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0053"
	т
	114 273,20 
	122 386,60 

	506-0054
	      20-50 мм, толщиной 0,1 ммxe "Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,1 мм, 506-0054"
	т
	175 705,79 
	188 180,90 

	506-0055
	      20-50 мм, толщиной 0,12 ммxe "Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0055"
	т
	175 705,79 
	188 180,90 

	506-0056
	      20-50 мм, толщиной 0,15 ммxe "Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0056"
	т
	145 204,30 
	155 513,81 

	506-0057
	      20-50 мм, толщиной 0,18 ммxe "Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0057"
	т
	129 738,75 
	138 950,20 

	506-0058
	      20-50 мм, толщиной 0,20 ммxe "Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0058"
	т
	129 738,75 
	138 950,20 

	506-0059
	      20-50 мм, толщиной 0,22 ммxe "Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0059"
	т
	129 738,75 
	138 950,20 

	506-0060
	      20-50 мм, толщиной 0,25 ммxe "Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0060"
	т
	129 738,75 
	138 950,20 

	506-0061
	      20-50 мм, толщиной 0,30 ммxe "Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0061"
	т
	118 998,79 
	127 447,70 

	506-0062
	      20-50 мм, толщиной 0,35 ммxe "Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0062"
	т
	118 998,79 
	127 447,70 

	506-0063
	      20-50 мм, толщиной 0,40 ммxe "Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0063"
	т
	109 977,22 
	117 785,60 

	506-0064
	      20-50 мм, толщиной 0,45 ммxe "Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0064"
	т
	109 977,22 
	117 785,60 

	506-0065
	      20-50 мм, толщиной 0,50 ммxe "Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0065"
	т
	109 977,22 
	117 785,60 

	506-0066
	      20-50 мм, толщиной 0,55 ммxe "Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0066"
	т
	109 977,22 
	117 785,60 

	506-0067
	      20-50 мм, толщиной 0,60 ммxe "Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0067"
	т
	109 977,22 
	117 785,60 

	506-0068
	      20-50 мм, толщиной 0,65 ммxe "Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0068"
	т
	109 977,22 
	117 785,60 

	506-0069
	      20-50 мм, толщиной 0,70 ммxe "Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0069"
	т
	109 977,22 
	117 785,60 

	506-0070
	      20-50 мм, толщиной 0,75 ммxe "Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0070"
	т
	103 533,24 
	110 884,10 

	506-0071
	      20-50 мм, толщиной 0,80 ммxe "Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0071"
	т
	103 533,24 
	110 884,10 

	506-0072
	      20-50 мм, толщиной 0,85 ммxe "Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0072"
	т
	103 533,24 
	110 884,10 

	506-0073
	      20-50 мм, толщиной 0,90 ммxe "Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0073"
	т
	103 533,24 
	110 884,10 

	506-0074
	      20-50 мм, толщиной 1,0 ммxe "Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 1,0 мм, 506-0074"
	т
	103 533,24 
	110 884,10 

	506-0075
	      20-50 мм, толщиной 1,10 ммxe "Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0075"
	т
	103 533,24 
	110 884,10 

	506-0076
	      20-50 мм, толщиной 1,20 ммxe "Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0076"
	т
	99 237,26 
	106 283,10 

	506-0077
	      20-50 мм, толщиной 1,30 ммxe "Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0077"
	т
	99 237,26 
	106 283,10 

	506-0078
	      20-50 мм, толщиной 1,40 ммxe "Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0078"
	т
	99 237,26 
	106 283,10 

	506-0079
	      20-50 мм, толщиной 1,50 ммxe "Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0079"
	т
	99 237,26 
	106 283,10 

	506-0080
	      20-50 мм, толщиной 1,60 ммxe "Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0080"
	т
	97 089,27 
	103 982,60 

	506-0081
	      20-50 мм, толщиной 1,70 ммxe "Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0081"
	т
	97 089,27 
	103 982,60 

	506-0082
	      20-50 мм, толщиной 1,80 ммxe "Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0082"
	т
	97 089,27 
	103 982,60 

	506-0083
	      20-50 мм, толщиной 2,0 ммxe "Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0083"
	т
	97 089,27 
	103 982,60 

	Группа: Ленты оловянно-фосфористой бронзы

	
	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной:

	506-0084
	      10-18 мм, толщиной 0,10 ммxe "Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0084"
	т
	149 100,66 
	159 686,80 

	506-0085
	      10-18 мм, толщиной 0,12 ммxe "Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0085"
	т
	147 676,98 
	158 162,05 

	506-0086
	      10-18 мм, толщиной 0,15 ммxe "Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0086"
	т
	140 878,33 
	150 880,70 

	506-0087
	      10-18 мм, толщиной 0,20 ммxe "Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0087"
	т
	133 650,10 
	143 139,26 

	506-0088
	      10-18 мм, толщиной 0,25 ммxe "Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0088"
	т
	132 940,75 
	142 379,55 

	506-0089
	      10-18 мм, толщиной 0,30 ммxe "Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0089"
	т
	130 293,23 
	139 544,05 

	506-0090
	      10-18 мм, толщиной 0,35 ммxe "Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0090"
	т
	129 933,57 
	139 158,86 

	506-0091
	      10-18 мм, толщиной 0,40 ммxe "Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0091"
	т
	127 860,50 
	136 938,60 

	506-0092
	      10-18 мм, толщиной 0,45 ммxe "Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0092"
	т
	127 505,84 
	136 558,75 

	506-0093
	      20-50 мм, толщиной 0,10 ммxe "Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0093"
	т
	144 025,40 
	154 251,20 

	506-0094
	      20-50 мм, толщиной 0,12 ммxe "Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0094"
	т
	142 596,73 
	152 721,10 

	506-0095
	      20-50 мм, толщиной 0,15 ммxe "Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0095"
	т
	135 583,29 
	145 209,70 

	506-0096
	      20-50 мм, толщиной 0,20 ммxe "Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0096"
	т
	128 574,84 
	137 703,65 

	506-0097
	      20-50 мм, толщиной 0,25 ммxe "Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0097"
	т
	127 860,50 
	136 938,60 

	506-0098
	      20-50 мм, толщиной 0,30 ммxe "Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0098"
	т
	125 212,98 
	134 103,10 

	506-0099
	      20-50 мм, толщиной 0,35 ммxe "Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0099"
	т
	124 858,31 
	133 723,25 

	506-0100
	      20-50 мм, толщиной 0,40 ммxe "Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0100"
	т
	122 780,25 
	131 497,65 

	506-0101
	      20-50 мм, толщиной 0,45 ммxe "Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0101"
	т
	122 425,58 
	131 117,80 

	506-0102
	      20-50 мм, толщиной 0,50 ммxe "Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0102"
	т
	122 070,91 
	130 737,95 

	506-0103
	      20-50 мм, толщиной 0,60 ммxe "Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0103"
	т
	121 496,45 
	130 122,70 

	506-0104
	      20-50 мм, толщиной 0,65 ммxe "Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0104"
	т
	121 286,65 
	129 898,00 

	506-0105
	      20-50 мм, толщиной 0,70 ммxe "Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0105"
	т
	121 141,78 
	129 742,85 

	506-0106
	      20-50 мм, толщиной 0,80 ммxe "Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0106"
	т
	118 923,86 
	127 367,45 

	506-0107
	      20-50 мм, толщиной 0,90 ммxe "Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0107"
	т
	118 639,12 
	127 062,50 

	506-0108
	      20-50 мм, толщиной 1,00 ммxe "Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0108"
	т
	118 354,39 
	126 757,55 

	506-0109
	      20-50 мм, толщиной 1,20 ммxe "Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0109"
	т
	116 491,13 
	124 762,00 

	506-0110
	      20-50 мм, толщиной 1,50 ммxe "Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0110"
	т
	115 776,80 
	123 996,95 

	506-0111
	      20-50 мм, толщиной 1,60 ммxe "Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0111"
	т
	114 777,73 
	122 926,95 

	506-0112
	      20-50 мм, толщиной 1,70 ммxe "Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0112"
	т
	114 423,07 
	122 547,10 

	506-0113
	      20-50 мм, толщиной 2,0 ммxe "Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0113"
	т
	113 708,73 
	121 782,05 

	506-0114
	      56-300 мм, толщиной 0,10 ммxe "Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной::56-300 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0114"
	т
	138 945,14 
	148 810,25 

	506-0115
	      56-300 мм, толщиной 0,12 ммxe "Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной::56-300 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0115"
	т
	137 516,48 
	147 280,15 

	506-0116
	      56-300 мм, толщиной 0,15 ммxe "Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной::56-300 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0116"
	т
	130 508,03 
	139 774,10 

	506-0117
	      56-300 мм, толщиной 0,20 ммxe "Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной::56-300 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0117"
	т
	122 205,79 
	130 882,40 

	506-0118
	      56-300 мм, толщиной 0,25 ммxe "Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной::56-300 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0118"
	т
	122 780,25 
	131 497,65 

	506-0119
	      56-300 мм, толщиной 0,30 ммxe "Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной::56-300 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0119"
	т
	119 922,92 
	128 437,45 

	506-0120
	      56-300 мм, толщиной 0,35 ммxe "Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной::56-300 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0120"
	т
	119 563,26 
	128 052,25 

	506-0121
	      56-300 мм, толщиной 0,40 ммxe "Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной::56-300 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0121"
	т
	117 490,20 
	125 832,00 

	506-0122
	      56-300 мм, толщиной 0,45 ммxe "Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной::56-300 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0122"
	т
	117 130,53 
	125 446,80 

	506-0123
	      56-300 мм, толщиной 0,50 ммxe "Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной::56-300 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0123"
	т
	116 775,87 
	125 066,95 

	506-0124
	      56-300 мм, толщиной 0,60 ммxe "Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной::56-300 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0124"
	т
	116 206,40 
	124 457,05 

	506-0125
	      56-300 мм, толщиной 0,65 ммxe "Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной::56-300 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0125"
	т
	115 991,60 
	124 227,00 

	506-0126
	      56-300 мм, толщиной 0,70 ммxe "Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной::56-300 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0126"
	т
	115 846,73 
	124 071,85 

	506-0127
	      56-300 мм, толщиной 0,80 ммxe "Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной::56-300 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0127"
	т
	113 843,60 
	121 926,50 

	506-0128
	      56-300 мм, толщиной 0,90 ммxe "Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной::56-300 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0128"
	т
	113 558,87 
	121 621,55 

	506-0129
	      56-300 мм, толщиной 1,00 ммxe "Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной::56-300 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0129"
	т
	113 274,13 
	121 316,60 

	506-0130
	      56-300 мм, толщиной 1,20 ммxe "Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной::56-300 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0130"
	т
	111 415,88 
	119 326,40 

	506-0131
	      56-300 мм, толщиной 1,50 ммxe "Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной::56-300 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0131"
	т
	110 701,54 
	118 561,35 

	506-0132
	      56-300 мм, толщиной 1,60 ммxe "Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной::56-300 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0132"
	т
	109 697,48 
	117 486,00 

	506-0133
	      56-300 мм, толщиной 1,70 ммxe "Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной::56-300 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0133"
	т
	109 342,81 
	117 106,15 

	506-0134
	      56-300 мм, толщиной 2,0 ммxe "Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной::56-300 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0134"
	т
	108 628,48 
	116 341,10 

	
	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 твердые, нормальной точности шириной:

	506-0602
	      51-300 мм, толщиной 0,3, 0,35 ммxe "Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 твердые, нормальной точности шириной::51-300 мм, толщиной 0,3, 0,35 мм, 506-0602"
	т
	141 467,79 
	151 512,00 

	506-0603
	      20-50 мм, толщиной 0,3, 0,35 ммxe "Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 твердые, нормальной точности шириной::20-50 мм, толщиной 0,3, 0,35 мм, 506-0603"
	т
	148 661,07 
	159 216,00 

	506-0604
	      10-19 мм, толщиной 0,4-0,7 ммxe "Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 твердые, нормальной точности шириной::10-19 мм, толщиной 0,4-0,7 мм, 506-0604"
	т
	155 454,71 
	166 492,00 

	Группа: Ленты оловянно-цинковой бронзы

	
	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной:

	506-0135
	      10-18 мм, толщиной 0,10 ммxe "Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0135"
	т
	177 853,78 
	190 481,40 

	506-0136
	      10-18 мм, толщиной 0,12 ммxe "Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0136"
	т
	177 853,78 
	190 481,40 

	506-0137
	      10-18 мм, толщиной 0,15 ммxe "Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0137"
	т
	167 113,82 
	178 978,90 

	506-0138
	      10-18 мм, толщиной 0,20 ммxe "Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0138"
	т
	155 514,66 
	166 556,20 

	506-0139
	      10-18 мм, толщиной 0,25 ммxe "Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0139"
	т
	155 514,66 
	166 556,20 

	506-0140
	      10-18 мм, толщиной 0,30 ммxe "Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0140"
	т
	151 648,28 
	162 415,30 

	506-0141
	      10-18 мм, толщиной 0,35 ммxe "Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0141"
	т
	151 648,28 
	162 415,30 

	506-0142
	      10-18 мм, толщиной 0,40 ммxe "Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0142"
	т
	148 211,49 
	158 734,50 

	506-0143
	      10-18 мм, толщиной 0,45 ммxe "Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0143"
	т
	148 211,49 
	158 734,50 

	506-0144
	      20-50 мм, толщиной 0,10 ммxe "Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0144"
	т
	170 550,61 
	182 659,70 

	506-0145
	      20-50 мм, толщиной 0,12 ммxe "Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0145"
	т
	170 550,61 
	182 659,70 

	506-0146
	      20-50 мм, толщиной 0,15 ммxe "Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0146"
	т
	159 381,05 
	170 697,10 

	506-0147
	      20-50 мм, толщиной 0,20 ммxe "Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0147"
	т
	148 211,49 
	158 734,50 

	506-0148
	      20-50 мм, толщиной 0,25 ммxe "Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0148"
	т
	148 211,49 
	158 734,50 

	506-0149
	      20-50 мм, толщиной 0,30 ммxe "Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0149"
	т
	144 345,10 
	154 593,61 

	506-0150
	      20-50 мм, толщиной 0,35 ммxe "Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0150"
	т
	144 345,10 
	154 593,61 

	506-0151
	      20-50 мм, толщиной 0,40 ммxe "Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0151"
	т
	140 908,31 
	150 912,80 

	506-0152
	      20-50 мм, толщиной 0,45 ммxe "Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0152"
	т
	140 908,31 
	150 912,80 

	506-0153
	      20-50 мм, толщиной 0,50 ммxe "Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0153"
	т
	140 908,31 
	150 912,80 

	506-0154
	      20-50 мм, толщиной 0,60 ммxe "Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0154"
	т
	140 908,31 
	150 912,80 

	506-0155
	      20-50 мм, толщиной 0,65 ммxe "Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0155"
	т
	140 908,31 
	150 912,80 

	506-0156
	      20-50 мм, толщиной 0,70 ммxe "Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0156"
	т
	140 908,31 
	150 912,80 

	506-0157
	      20-50 мм, толщиной 0,80 ммxe "Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0157"
	т
	137 041,92 
	146 771,90 

	506-0158
	      20-50 мм, толщиной 0,90 ммxe "Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0158"
	т
	137 041,92 
	146 771,90 

	506-0159
	      20-50 мм, толщиной 1,00 ммxe "Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0159"
	т
	137 041,92 
	146 771,90 

	506-0160
	      20-50 мм, толщиной 1,20 ммxe "Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0160"
	т
	134 034,73 
	143 551,20 

	506-0161
	      20-50 мм, толщиной 1,50 ммxe "Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0161"
	т
	134 034,73 
	143 551,20 

	506-0162
	      20-50 мм, толщиной 1,60 ммxe "Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0162"
	т
	132 745,94 
	142 170,90 

	506-0163
	      20-50 мм, толщиной 1,70 ммxe "Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0163"
	т
	132 745,94 
	142 170,90 

	506-0164
	      20-50 мм, толщиной 2,0 ммxe "Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0164"
	т
	132 745,94 
	142 170,90 

	506-0165
	      56-300 мм, толщиной 0,10 ммxe "Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной::56-300 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0165"
	т
	163 247,43 
	174 838,00 

	506-0166
	      56-300 мм, толщиной 0,12 ммxe "Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной::56-300 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0166"
	т
	163 247,43 
	174 838,00 

	506-0167
	      56-300 мм, толщиной 0,15 ммxe "Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной::56-300 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0167"
	т
	152 077,87 
	162 875,40 

	506-0168
	      56-300 мм, толщиной 0,20 ммxe "Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной::56-300 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0168"
	т
	140 908,31 
	150 912,80 

	506-0169
	      56-300 мм, толщиной 0,25 ммxe "Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной::56-300 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0169"
	т
	140 908,31 
	150 912,80 

	506-0170
	      56-300 мм, толщиной 0,30 ммxe "Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной::56-300 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0170"
	т
	136 612,32 
	146 311,80 

	506-0171
	      56-300 мм, толщиной 0,35 ммxe "Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной::56-300 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0171"
	т
	136 612,32 
	146 311,80 

	506-0172
	      56-300 мм, толщиной 0,40 ммxe "Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной::56-300 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0172"
	т
	133 175,53 
	142 631,00 

	506-0173
	      56-300 мм, толщиной 0,45 ммxe "Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной::56-300 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0173"
	т
	133 175,53 
	142 631,00 

	506-0174
	      56-300 мм, толщиной 0,50 ммxe "Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной::56-300 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0174"
	т
	133 175,53 
	142 631,00 

	506-0175
	      56-300 мм, толщиной 0,60 ммxe "Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной::56-300 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0175"
	т
	133 175,53 
	142 631,00 

	506-0176
	      56-300 мм, толщиной 0,65 ммxe "Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной::56-300 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0176"
	т
	133 175,53 
	142 631,00 

	506-0177
	      56-300 мм, толщиной 0,70 ммxe "Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной::56-300 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0177"
	т
	133 175,53 
	142 631,00 

	506-0178
	      56-300 мм, толщиной 0,80 ммxe "Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной::56-300 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0178"
	т
	129 738,75 
	138 950,20 

	506-0179
	      56-300 мм, толщиной 0,90 ммxe "Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной::56-300 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0179"
	т
	129 738,75 
	138 950,20 

	506-0180
	      56-300 мм, толщиной 1,00 ммxe "Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной::56-300 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0180"
	т
	129 738,75 
	138 950,20 

	506-0181
	      56-300 мм, толщиной 1,20 ммxe "Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной::56-300 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0181"
	т
	126 731,56 
	135 729,50 

	506-0182
	      56-300 мм, толщиной 1,50 ммxe "Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной::56-300 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0182"
	т
	126 731,56 
	135 729,50 

	506-0183
	      56-300 мм, толщиной 1,60 ммxe "Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной::56-300 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0183"
	т
	125 442,76 
	134 349,20 

	506-0184
	      56-300 мм, толщиной 1,70 ммxe "Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной::56-300 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0184"
	т
	125 442,76 
	134 349,20 

	506-0185
	      56-300 мм, толщиной 2,0 ммxe "Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной::56-300 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0185"
	т
	125 442,76 
	134 349,20 

	Группа: Ленты латунные общего назначения

	
	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной:

	506-0186
	      10-18 мм, толщиной 0,05 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,05 мм, 506-0186"
	т
	84 900,66 
	90 928,60 

	506-0187
	      10-18 мм, толщиной 0,06 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,06 мм, 506-0187"
	т
	78 736,42 
	84 326,70 

	506-0188
	      10-18 мм, толщиной 0,07 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,07 мм, 506-0188"
	т
	74 810,09 
	80 121,60 

	506-0189
	      10-18 мм, толщиной 0,08 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,08 мм, 506-0189"
	т
	71 922,78 
	77 029,30 

	506-0190
	      10-18 мм, толщиной 0,09 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,09 мм, 506-0190"
	т
	71 033,61 
	76 077,00 

	506-0191
	      10-18 мм, толщиной 0,10 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0191"
	т
	67 262,14 
	72 037,76 

	506-0192
	      10-18 мм, толщиной 0,12 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0192"
	т
	67 262,14 
	72 037,76 

	506-0193
	      10-18 мм, толщиной 0,14 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0193"
	т
	65 663,63 
	70 325,75 

	506-0194
	      10-18 мм, толщиной 0,15 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0194"
	т
	65 663,63 
	70 325,75 

	506-0195
	      10-18 мм, толщиной 0,16 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0195"
	т
	64 464,75 
	69 041,75 

	506-0196
	      10-18 мм, толщиной 0,17 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,17 мм, 506-0196"
	т
	64 464,75 
	69 041,75 

	506-0197
	      10-18 мм, толщиной 0,18 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0197"
	т
	64 464,75 
	69 041,75 

	506-0198
	      10-18 мм, толщиной 0,20 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0198"
	т
	64 464,75 
	69 041,75 

	506-0199
	      10-18 мм, толщиной 0,22 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0199"
	т
	64 464,75 
	69 041,75 

	506-0200
	      10-18 мм, толщиной 0,25 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0200"
	т
	64 464,75 
	69 041,75 

	506-0201
	      10-18 мм, толщиной 0,26 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,26 мм, 506-0201"
	т
	63 265,88 
	67 757,75 

	506-0202
	      10-18 мм, толщиной 0,30 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0202"
	т
	63 265,88 
	67 757,75 

	506-0203
	      10-18 мм, толщиной 0,35 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0203"
	т
	62 991,13 
	67 463,50 

	506-0204
	      10-18 мм, толщиной 0,40 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0204"
	т
	61 642,39 
	66 019,00 

	506-0205
	      10-18 мм, толщиной 0,45 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0205"
	т
	61 497,52 
	65 863,85 

	506-0206
	      10-18 мм, толщиной 0,50 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0206"
	т
	61 347,67 
	65 703,35 

	506-0207
	      10-18 мм, толщиной 0,55 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0207"
	т
	61 202,80 
	65 548,20 

	506-0208
	      10-18 мм, толщиной 0,60 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0208"
	т
	61 052,94 
	65 387,70 

	506-0209
	      10-18 мм, толщиной 0,65 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0209"
	т
	60 908,08 
	65 232,55 

	506-0210
	      10-18 мм, толщиной 0,70 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0210"
	т
	60 758,22 
	65 072,05 

	506-0211
	      10-18 мм, толщиной 0,75 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0211"
	т
	60 213,72 
	64 488,90 

	506-0212
	      10-18 мм, толщиной 0,80 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0212"
	т
	60 063,87 
	64 328,40 

	506-0213
	      10-18 мм, толщиной 0,85 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0213"
	т
	59 919,00 
	64 173,25 

	506-0214
	      10-18 мм, толщиной 0,90 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0214"
	т
	59 769,14 
	64 012,75 

	506-0215
	      10-18 мм, толщиной 1,00 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0215"
	т
	59 619,29 
	63 852,26 

	506-0216
	      10-18 мм, толщиной 1,10 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0216"
	т
	59 474,42 
	63 697,10 

	506-0217
	      20-50 мм, толщиной 0,05 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,05 мм, 506-0217"
	т
	82 303,09 
	88 146,60 

	506-0218
	      20-50 мм, толщиной 0,06 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,06 мм, 506-0218"
	т
	75 939,03 
	81 330,70 

	506-0219
	      20-50 мм, толщиной 0,07 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,07 мм, 506-0219"
	т
	72 612,14 
	77 767,61 

	506-0220
	      20-50 мм, толщиной 0,08 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,08 мм, 506-0220"
	т
	69 525,02 
	74 461,30 

	506-0221
	      20-50 мм, толщиной 0,09 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,09 мм, 506-0221"
	т
	68 635,86 
	73 509,00 

	506-0222
	      20-50 мм, толщиной 0,10 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0222"
	т
	64 065,12 
	68 613,75 

	506-0223
	      20-50 мм, толщиной 0,12 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0223"
	т
	64 065,12 
	68 613,75 

	506-0224
	      20-50 мм, толщиной 0,14 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0224"
	т
	63 265,88 
	67 757,75 

	506-0225
	      20-50 мм, толщиной 0,15 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0225"
	т
	63 265,88 
	67 757,75 

	506-0226
	      20-50 мм, толщиной 0,16 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0226"
	т
	62 266,81 
	66 687,75 

	506-0227
	      20-50 мм, толщиной 0,17 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,17 мм, 506-0227"
	т
	62 266,81 
	66 687,75 

	506-0228
	      20-50 мм, толщиной 0,18 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0228"
	т
	62 266,81 
	66 687,75 

	506-0229
	      20-50 мм, толщиной 0,20 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0229"
	т
	62 266,81 
	66 687,75 

	506-0230
	      20-50 мм, толщиной 0,22 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0230"
	т
	62 266,81 
	66 687,75 

	506-0231
	      20-50 мм, толщиной 0,25 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0231"
	т
	62 266,81 
	66 687,75 

	506-0232
	      20-50 мм, толщиной 0,26 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,26 мм, 506-0232"
	т
	62 266,81 
	66 687,75 

	506-0233
	      20-50 мм, толщиной 0,30 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0233"
	т
	61 267,74 
	65 617,75 

	506-0234
	      20-50 мм, толщиной 0,35 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0234"
	т
	60 993,00 
	65 323,50 

	506-0235
	      20-50 мм, толщиной 0,40 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0235"
	т
	59 644,26 
	63 879,00 

	506-0236
	      20-50 мм, толщиной 0,45 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0236"
	т
	59 499,39 
	63 723,85 

	506-0237
	      20-50 мм, толщиной 0,50 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0237"
	т
	59 349,53 
	63 563,35 

	506-0238
	      20-50 мм, толщиной 0,55 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0238"
	т
	59 204,67 
	63 408,20 

	506-0239
	      20-50 мм, толщиной 0,60 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0239"
	т
	59 054,81 
	63 247,70 

	506-0240
	      20-50 мм, толщиной 0,65 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0240"
	т
	58 909,94 
	63 092,55 

	506-0241
	      20-50 мм, толщиной 0,70 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0241"
	т
	58 760,09 
	62 932,05 

	506-0242
	      20-50 мм, толщиной 0,75 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0242"
	т
	58 215,59 
	62 348,90 

	506-0243
	      20-50 мм, толщиной 0,80 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0243"
	т
	58 065,73 
	62 188,40 

	506-0244
	      20-50 мм, толщиной 0,85 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0244"
	т
	57 920,87 
	62 033,25 

	506-0245
	      20-50 мм, толщиной 0,90 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0245"
	т
	57 771,01 
	61 872,75 

	506-0246
	      20-50 мм, толщиной 1,00 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0246"
	т
	57 621,15 
	61 712,25 

	506-0247
	      20-50 мм, толщиной 1,10 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0247"
	т
	57 476,29 
	61 557,10 

	506-0248
	      20-50 мм, толщиной 1,20 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0248"
	т
	56 926,80 
	60 968,60 

	506-0249
	      20-50 мм, толщиной 1,30 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0249"
	т
	56 781,93 
	60 813,45 

	506-0250
	      20-50 мм, толщиной 1,35 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 1,35 мм, 506-0250"
	т
	56 632,08 
	60 652,95 

	506-0251
	      20-50 мм, толщиной 1,40 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0251"
	т
	56 487,21 
	60 497,80 

	506-0252
	      20-50 мм, толщиной 1,50 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0252"
	т
	56 337,35 
	60 337,30 

	506-0253
	      20-50 мм, толщиной 1,60 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0253"
	т
	55 792,86 
	59 754,15 

	506-0254
	      20-50 мм, толщиной 1,70 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0254"
	т
	55 643,00 
	59 593,65 

	506-0255
	      20-50 мм, толщиной 1,80 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0255"
	т
	55 498,13 
	59 438,50 

	506-0256
	      20-50 мм, толщиной 1,90 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 1,90 мм, 506-0256"
	т
	55 348,28 
	59 278,00 

	506-0257
	      20-50 мм, толщиной 2,0 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0257"
	т
	55 203,41 
	59 122,85 

	506-0258
	      52-300 мм, толщиной 0,05 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 0,05 мм, 506-0258"
	т
	81 304,02 
	87 076,60 

	506-0259
	      52-300 мм, толщиной 0,06 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 0,06 мм, 506-0259"
	т
	75 139,77 
	80 474,70 

	506-0260
	      52-300 мм, толщиной 0,07 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 0,07 мм, 506-0260"
	т
	71 812,89 
	76 911,60 

	506-0261
	      52-300 мм, толщиной 0,08 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 0,08 мм, 506-0261"
	т
	68 725,77 
	73 605,30 

	506-0262
	      52-300 мм, толщиной 0,09 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 0,09 мм, 506-0262"
	т
	67 836,60 
	72 653,00 

	506-0263
	      52-300 мм, толщиной 0,10 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0263"
	т
	63 265,88 
	67 757,75 

	506-0264
	      52-300 мм, толщиной 0,12 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0264"
	т
	63 265,88 
	67 757,75 

	506-0265
	      52-300 мм, толщиной 0,14 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0265"
	т
	62 466,62 
	66 901,75 

	506-0266
	      52-300 мм, толщиной 0,15 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0266"
	т
	62 466,62 
	66 901,75 

	506-0267
	      52-300 мм, толщиной 0,16 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0267"
	т
	61 467,55 
	65 831,75 

	506-0268
	      52-300 мм, толщиной 0,17 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 0,17 мм, 506-0268"
	т
	61 467,55 
	65 831,75 

	506-0269
	      52-300 мм, толщиной 0,18 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0269"
	т
	61 467,55 
	65 831,75 

	506-0270
	      52-300 мм, толщиной 0,20 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0270"
	т
	61 467,55 
	65 831,75 

	506-0271
	      52-300 мм, толщиной 0,22 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0271"
	т
	61 467,55 
	65 831,75 

	506-0272
	      52-300 мм, толщиной 0,25 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0272"
	т
	61 467,55 
	65 831,75 

	506-0273
	      52-300 мм, толщиной 0,26 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 0,26 мм, 506-0273"
	т
	61 467,55 
	65 831,75 

	506-0274
	      52-300 мм, толщиной 0,30 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0274"
	т
	60 468,49 
	64 761,75 

	506-0275
	      52-300 мм, толщиной 0,35 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0275"
	т
	60 193,74 
	64 467,50 

	506-0276
	      52-300 мм, толщиной 0,40 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0276"
	т
	58 845,00 
	63 023,00 

	506-0277
	      52-300 мм, толщиной 0,45 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0277"
	т
	58 700,14 
	62 867,85 

	506-0278
	      52-300 мм, толщиной 0,50 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0278"
	т
	58 550,28 
	62 707,35 

	506-0279
	      52-300 мм, толщиной 0,55 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0279"
	т
	58 405,42 
	62 552,20 

	506-0280
	      52-300 мм, толщиной 0,60 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0280"
	т
	58 255,55 
	62 391,70 

	506-0281
	      52-300 мм, толщиной 0,65 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0281"
	т
	58 110,70 
	62 236,56 

	506-0282
	      52-300 мм, толщиной 0,70 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0282"
	т
	57 960,83 
	62 076,05 

	506-0283
	      52-300 мм, толщиной 0,75 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0283"
	т
	57 416,34 
	61 492,90 

	506-0284
	      52-300 мм, толщиной 0,80 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0284"
	т
	57 266,48 
	61 332,40 

	506-0285
	      52-300 мм, толщиной 0,85 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0285"
	т
	57 121,62 
	61 177,25 

	506-0286
	      52-300 мм, толщиной 0,90 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0286"
	т
	56 971,75 
	61 016,75 

	506-0287
	      52-300 мм, толщиной 1,00 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0287"
	т
	56 821,90 
	60 856,26 

	506-0288
	      52-300 мм, толщиной 1,10 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0288"
	т
	56 677,03 
	60 701,10 

	506-0289
	      52-300 мм, толщиной 1,20 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0289"
	т
	56 127,54 
	60 112,60 

	506-0290
	      52-300 мм, толщиной 1,30 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0290"
	т
	55 982,68 
	59 957,45 

	506-0291
	      52-300 мм, толщиной 1,35 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 1,35 мм, 506-0291"
	т
	55 832,82 
	59 796,95 

	506-0292
	      52-300 мм, толщиной 1,40 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0292"
	т
	55 687,95 
	59 641,80 

	506-0293
	      52-300 мм, толщиной 1,50 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0293"
	т
	55 538,10 
	59 481,31 

	506-0294
	      52-300 мм, толщиной 1,60 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0294"
	т
	54 993,60 
	58 898,15 

	506-0295
	      52-300 мм, толщиной 1,70 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0295"
	т
	54 843,74 
	58 737,65 

	506-0296
	      52-300 мм, толщиной 1,80 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0296"
	т
	54 698,88 
	58 582,50 

	506-0297
	      52-300 мм, толщиной 1,90 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 1,90 мм, 506-0297"
	т
	54 549,02 
	58 422,00 

	506-0298
	      52-300 мм, толщиной 2,0 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0298"
	т
	54 404,15 
	58 266,85 

	506-0299
	      305-600 мм, толщиной 0,15 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::305-600 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0299"
	т
	61 867,18 
	66 259,75 

	506-0300
	      305-600 мм, толщиной 0,16 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::305-600 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0300"
	т
	61 867,18 
	66 259,75 

	506-0301
	      305-600 мм, толщиной 0,17 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::305-600 мм, толщиной 0,17 мм, 506-0301"
	т
	61 867,18 
	66 259,75 

	506-0302
	      305-600 мм, толщиной 0,18 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::305-600 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0302"
	т
	61 867,18 
	66 259,75 

	506-0303
	      305-600 мм, толщиной 0,20 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::305-600 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0303"
	т
	61 867,18 
	66 259,75 

	506-0304
	      305-600 мм, толщиной 0,22 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::305-600 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0304"
	т
	61 867,18 
	66 259,75 

	506-0305
	      305-600 мм, толщиной 0,25 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::305-600 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0305"
	т
	61 867,18 
	66 259,75 

	506-0306
	      305-600 мм, толщиной 0,26 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::305-600 мм, толщиной 0,26 мм, 506-0306"
	т
	61 867,18 
	66 259,75 

	506-0307
	      305-600 мм, толщиной 0,30 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::305-600 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0307"
	т
	60 668,30 
	64 975,75 

	506-0308
	      305-600 мм, толщиной 0,35 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::305-600 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0308"
	т
	60 393,56 
	64 681,50 

	506-0309
	      305-600 мм, толщиной 0,40 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::305-600 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0309"
	т
	59 244,63 
	63 451,00 

	506-0310
	      305-600 мм, толщиной 0,45 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::305-600 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0310"
	т
	59 099,76 
	63 295,85 

	506-0311
	      305-600 мм, толщиной 0,50 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::305-600 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0311"
	т
	58 949,90 
	63 135,35 

	506-0312
	      305-600 мм, толщиной 0,55 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::305-600 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0312"
	т
	58 805,04 
	62 980,20 

	506-0313
	      305-600 мм, толщиной 0,60 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::305-600 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0313"
	т
	58 655,18 
	62 819,70 

	506-0314
	      305-600 мм, толщиной 0,65 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::305-600 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0314"
	т
	58 510,31 
	62 664,55 

	506-0315
	      305-600 мм, толщиной 0,70 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::305-600 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0315"
	т
	58 360,46 
	62 504,05 

	506-0316
	      305-600 мм, толщиной 0,75 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::305-600 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0316"
	т
	57 815,96 
	61 920,90 

	506-0317
	      305-600 мм, толщиной 0,80 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::305-600 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0317"
	т
	57 666,10 
	61 760,40 

	506-0318
	      305-600 мм, толщиной 0,85 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::305-600 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0318"
	т
	57 521,24 
	61 605,25 

	506-0319
	      305-600 мм, толщиной 0,90 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::305-600 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0319"
	т
	57 371,38 
	61 444,75 

	506-0320
	      305-600 мм, толщиной 1,00 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::305-600 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0320"
	т
	57 221,52 
	61 284,25 

	506-0321
	      305-600 мм, толщиной 1,10 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::305-600 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0321"
	т
	57 076,66 
	61 129,10 

	506-0322
	      305-600 мм, толщиной 1,20 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::305-600 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0322"
	т
	56 527,17 
	60 540,60 

	506-0323
	      305-600 мм, толщиной 1,30 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::305-600 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0323"
	т
	56 382,30 
	60 385,45 

	506-0324
	      305-600 мм, толщиной 1,35 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::305-600 мм, толщиной 1,35 мм, 506-0324"
	т
	56 232,45 
	60 224,95 

	506-0325
	      305-600 мм, толщиной 1,40 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::305-600 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0325"
	т
	56 087,58 
	60 069,80 

	506-0326
	      305-600 мм, толщиной 1,50 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::305-600 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0326"
	т
	55 937,72 
	59 909,30 

	506-0327
	      305-600 мм, толщиной 1,60 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::305-600 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0327"
	т
	55 393,23 
	59 326,15 

	506-0328
	      305-600 мм, толщиной 1,70 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::305-600 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0328"
	т
	55 243,37 
	59 165,65 

	506-0329
	      305-600 мм, толщиной 1,80 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::305-600 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0329"
	т
	55 098,50 
	59 010,50 

	506-0330
	      305-600 мм, толщиной 1,90 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::305-600 мм, толщиной 1,90 мм, 506-0330"
	т
	54 948,65 
	58 850,00 

	506-0331
	      305-600 мм, толщиной 2,0 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной::305-600 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0331"
	т
	54 803,78 
	58 694,85 

	
	Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной:

	506-0332
	      10-18 мм, толщиной 0,05 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,05 мм, 506-0332"
	т
	79 540,67 
	85 188,05 

	506-0333
	      10-18 мм, толщиной 0,06 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,06 мм, 506-0333"
	т
	76 388,61 
	81 812,20 

	506-0334
	      10-18 мм, толщиной 0,07 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,07 мм, 506-0334"
	т
	73 831,00 
	79 073,00 

	506-0335
	      10-18 мм, толщиной 0,08 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,08 мм, 506-0335"
	т
	71 473,20 
	76 547,80 

	506-0336
	      10-18 мм, толщиной 0,09 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,09 мм, 506-0336"
	т
	71 118,53 
	76 167,95 

	506-0337
	      20-50 мм, толщиной 0,05 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,05 мм, 506-0337"
	т
	76 743,28 
	82 192,05 

	506-0338
	      20-50 мм, толщиной 0,06 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,06 мм, 506-0338"
	т
	73 791,04 
	79 030,20 

	506-0339
	      20-50 мм, толщиной 0,07 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,07 мм, 506-0339"
	т
	71 633,06 
	76 719,00 

	506-0340
	      20-50 мм, толщиной 0,08 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,08 мм, 506-0340"
	т
	69 075,45 
	73 979,80 

	506-0341
	      20-50 мм, толщиной 0,09 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,09 мм, 506-0341"
	т
	68 720,77 
	73 599,95 

	506-0342
	      52-300 мм, толщиной 0,05 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 0,05 мм, 506-0342"
	т
	75 944,03 
	81 336,05 

	506-0343
	      52-300 мм, толщиной 0,06 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 0,06 мм, 506-0343"
	т
	72 991,78 
	78 174,20 

	506-0344
	      52-300 мм, толщиной 0,07 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 0,07 мм, 506-0344"
	т
	70 833,80 
	75 863,00 

	506-0345
	      52-300 мм, толщиной 0,08 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 0,08 мм, 506-0345"
	т
	68 276,19 
	73 123,80 

	506-0346
	      52-300 мм, толщиной 0,09 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 0,09 мм, 506-0346"
	т
	67 921,52 
	72 743,95 

	
	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной:

	506-0347
	      10-18 мм, толщиной 0,10 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0347"
	т
	68 795,70 
	73 680,20 

	506-0348
	      10-18 мм, толщиной 0,12 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0348"
	т
	68 630,86 
	73 503,65 

	506-0349
	      10-18 мм, толщиной 0,14 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0349"
	т
	67 242,15 
	72 016,35 

	506-0350
	      10-18 мм, толщиной 0,15 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0350"
	т
	66 947,43 
	71 700,70 

	506-0351
	      10-18 мм, толщиной 0,16 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0351"
	т
	64 654,57 
	69 245,05 

	506-0352
	      10-18 мм, толщиной 0,17 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,17 мм, 506-0352"
	т
	64 359,85 
	68 929,40 

	506-0353
	      10-18 мм, толщиной 0,18 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0353"
	т
	64 065,12 
	68 613,75 

	506-0354
	      10-18 мм, толщиной 0,20 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0354"
	т
	63 620,54 
	68 137,60 

	506-0355
	      10-18 мм, толщиной 0,22 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0355"
	т
	63 180,95 
	67 666,80 

	506-0356
	      10-18 мм, толщиной 0,25 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0356"
	т
	62 736,37 
	67 190,65 

	506-0357
	      10-18 мм, толщиной 0,28 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,28 мм, 506-0357"
	т
	62 296,78 
	66 719,85 

	506-0358
	      10-18 мм, толщиной 0,30 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0358"
	т
	60 548,41 
	64 847,35 

	506-0359
	      10-18 мм, толщиной 0,35 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0359"
	т
	60 403,55 
	64 692,20 

	506-0360
	      10-18 мм, толщиной 0,40 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0360"
	т
	59 254,62 
	63 461,70 

	506-0361
	      10-18 мм, толщиной 0,45 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0361"
	т
	59 109,76 
	63 306,56 

	506-0362
	      10-18 мм, толщиной 0,50 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0362"
	т
	58 959,90 
	63 146,06 

	506-0363
	      10-18 мм, толщиной 0,55 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0363"
	т
	58 815,03 
	62 990,90 

	506-0364
	      10-18 мм, толщиной 0,60 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0364"
	т
	58 665,17 
	62 830,40 

	506-0365
	      10-18 мм, толщиной 0,65 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0365"
	т
	58 520,30 
	62 675,25 

	506-0366
	      10-18 мм, толщиной 0,70 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0366"
	т
	58 370,45 
	62 514,75 

	506-0367
	      10-18 мм, толщиной 0,75 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0367"
	т
	57 626,14 
	61 717,60 

	506-0368
	      10-18 мм, толщиной 0,80 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0368"
	т
	57 476,29 
	61 557,10 

	506-0369
	      10-18 мм, толщиной 0,85 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0369"
	т
	57 331,42 
	61 401,95 

	506-0370
	      10-18 мм, толщиной 0,90 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0370"
	т
	57 181,56 
	61 241,45 

	506-0371
	      10-18 мм, толщиной 1,00 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0371"
	т
	57 036,70 
	61 086,31 

	506-0372
	      10-18 мм, толщиной 1,10 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0372"
	т
	56 886,84 
	60 925,80 

	506-0373
	      10-18 мм, толщиной 1,20 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0373"
	т
	56 542,15 
	60 556,65 

	506-0374
	      20-50 мм, толщиной 0,10 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0374"
	т
	65 398,88 
	70 042,20 

	506-0375
	      20-50 мм, толщиной 0,12 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0375"
	т
	65 234,04 
	69 865,65 

	506-0376
	      20-50 мм, толщиной 0,14 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0376"
	т
	63 845,33 
	68 378,35 

	506-0377
	      20-50 мм, толщиной 0,15 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0377"
	т
	63 550,61 
	68 062,70 

	506-0378
	      20-50 мм, толщиной 0,16 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0378"
	т
	61 657,38 
	66 035,06 

	506-0379
	      20-50 мм, толщиной 0,17 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,17 мм, 506-0379"
	т
	61 362,65 
	65 719,40 

	506-0380
	      20-50 мм, толщиной 0,18 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0380"
	т
	61 067,92 
	65 403,75 

	506-0381
	      20-50 мм, толщиной 0,20 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0381"
	т
	60 623,34 
	64 927,60 

	506-0382
	      20-50 мм, толщиной 0,22 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0382"
	т
	60 183,75 
	64 456,80 

	506-0383
	      20-50 мм, толщиной 0,25 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0383"
	т
	59 739,17 
	63 980,65 

	506-0384
	      20-50 мм, толщиной 0,28 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,28 мм, 506-0384"
	т
	59 299,58 
	63 509,85 

	506-0385
	      20-50 мм, толщиной 0,30 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0385"
	т
	57 551,21 
	61 637,35 

	506-0386
	      20-50 мм, толщиной 0,35 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0386"
	т
	57 406,35 
	61 482,20 

	506-0387
	      20-50 мм, толщиной 0,40 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0387"
	т
	56 257,42 
	60 251,70 

	506-0388
	      20-50 мм, толщиной 0,45 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0388"
	т
	56 112,56 
	60 096,55 

	506-0389
	      20-50 мм, толщиной 0,50 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0389"
	т
	55 962,70 
	59 936,06 

	506-0390
	      20-50 мм, толщиной 0,55 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0390"
	т
	55 817,84 
	59 780,90 

	506-0391
	      20-50 мм, толщиной 0,60 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0391"
	т
	55 667,97 
	59 620,40 

	506-0392
	      20-50 мм, толщиной 0,65 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0392"
	т
	55 523,10 
	59 465,25 

	506-0393
	      20-50 мм, толщиной 0,70 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0393"
	т
	55 373,25 
	59 304,75 

	506-0394
	      20-50 мм, толщиной 0,75 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0394"
	т
	54 628,94 
	58 507,60 

	506-0395
	      20-50 мм, толщиной 0,80 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0395"
	т
	54 479,09 
	58 347,10 

	506-0396
	      20-50 мм, толщиной 0,85 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0396"
	т
	54 334,22 
	58 191,95 

	506-0397
	      20-50 мм, толщиной 0,90 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0397"
	т
	54 184,36 
	58 031,45 

	506-0398
	      20-50 мм, толщиной 1,00 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0398"
	т
	54 039,50 
	57 876,31 

	506-0399
	      20-50 мм, толщиной 1,10 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0399"
	т
	53 889,64 
	57 715,80 

	506-0400
	      20-50 мм, толщиной 1,20 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0400"
	т
	53 544,96 
	57 346,65 

	506-0401
	      20-50 мм, толщиной 1,30 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0401"
	т
	53 544,96 
	57 346,65 

	506-0402
	      20-50 мм, толщиной 1,35 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 1,35 мм, 506-0402"
	т
	53 544,96 
	57 346,65 

	506-0403
	      20-50 мм, толщиной 1,40 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0403"
	т
	53 544,96 
	57 346,65 

	506-0404
	      20-50 мм, толщиной 1,50 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0404"
	т
	53 544,96 
	57 346,65 

	506-0405
	      20-50 мм, толщиной 1,60 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0405"
	т
	53 145,33 
	56 918,65 

	506-0406
	      20-50 мм, толщиной 1,70 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0406"
	т
	53 145,33 
	56 918,65 

	506-0407
	      20-50 мм, толщиной 1,80 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0407"
	т
	53 145,33 
	56 918,65 

	506-0408
	      20-50 мм, толщиной 1,90 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 1,90 мм, 506-0408"
	т
	53 145,33 
	56 918,65 

	506-0409
	      20-50 мм, толщиной 2,0 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0409"
	т
	53 145,33 
	56 918,65 

	506-0410
	      52-300 мм, толщиной 0,10 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0410"
	т
	65 398,88 
	70 042,20 

	506-0411
	      52-300 мм, толщиной 0,12 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0411"
	т
	65 234,04 
	69 865,65 

	506-0412
	      52-300 мм, толщиной 0,14 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0412"
	т
	63 845,33 
	68 378,35 

	506-0413
	      52-300 мм, толщиной 0,15 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0413"
	т
	63 550,61 
	68 062,70 

	506-0414
	      52-300 мм, толщиной 0,16 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0414"
	т
	61 657,38 
	66 035,06 

	506-0415
	      52-300 мм, толщиной 0,17 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 0,17 мм, 506-0415"
	т
	61 362,65 
	65 719,40 

	506-0416
	      52-300 мм, толщиной 0,18 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0416"
	т
	61 067,92 
	65 403,75 

	506-0417
	      52-300 мм, толщиной 0,20 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0417"
	т
	60 623,34 
	64 927,60 

	506-0418
	      52-300 мм, толщиной 0,22 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0418"
	т
	60 183,75 
	64 456,80 

	506-0419
	      52-300 мм, толщиной 0,25 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0419"
	т
	59 739,17 
	63 980,65 

	506-0420
	      52-300 мм, толщиной 0,28 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 0,28 мм, 506-0420"
	т
	59 299,58 
	63 509,85 

	506-0421
	      52-300 мм, толщиной 0,30 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0421"
	т
	57 551,21 
	61 637,35 

	506-0422
	      52-300 мм, толщиной 0,35 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0422"
	т
	57 406,35 
	61 482,20 

	506-0423
	      52-300 мм, толщиной 0,40 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0423"
	т
	56 257,42 
	60 251,70 

	506-0424
	      52-300 мм, толщиной 0,45 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0424"
	т
	56 112,56 
	60 096,55 

	506-0425
	      52-300 мм, толщиной 0,50 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0425"
	т
	55 962,70 
	59 936,06 

	506-0426
	      52-300 мм, толщиной 0,55 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0426"
	т
	55 817,84 
	59 780,90 

	506-0427
	      52-300 мм, толщиной 0,60 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0427"
	т
	55 667,97 
	59 620,40 

	506-0428
	      52-300 мм, толщиной 0,65 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0428"
	т
	55 523,10 
	59 465,25 

	506-0429
	      52-300 мм, толщиной 0,70 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0429"
	т
	55 373,25 
	59 304,75 

	506-0430
	      52-300 мм, толщиной 0,75 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0430"
	т
	54 628,94 
	58 507,60 

	506-0431
	      52-300 мм, толщиной 0,80 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0431"
	т
	54 479,09 
	58 347,10 

	506-0432
	      52-300 мм, толщиной 0,85 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0432"
	т
	54 334,22 
	58 191,95 

	506-0433
	      52-300 мм, толщиной 0,90 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0433"
	т
	54 184,36 
	58 031,45 

	506-0434
	      52-300 мм, толщиной 1,00 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0434"
	т
	54 039,50 
	57 876,31 

	506-0435
	      52-300 мм, толщиной 1,10 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0435"
	т
	53 889,64 
	57 715,80 

	506-0436
	      52-300 мм, толщиной 1,20 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0436"
	т
	53 544,96 
	57 346,65 

	506-0437
	      52-300 мм, толщиной 1,30 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0437"
	т
	53 544,96 
	57 346,65 

	506-0438
	      52-300 мм, толщиной 1,35 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 1,35 мм, 506-0438"
	т
	53 544,96 
	57 346,65 

	506-0439
	      52-300 мм, толщиной 1,40 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0439"
	т
	53 544,96 
	57 346,65 

	506-0440
	      52-300 мм, толщиной 1,50 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0440"
	т
	53 544,96 
	57 346,65 

	506-0441
	      52-300 мм, толщиной 1,60 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0441"
	т
	53 145,33 
	56 918,65 

	506-0442
	      52-300 мм, толщиной 1,70 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0442"
	т
	53 145,33 
	56 918,65 

	506-0443
	      52-300 мм, толщиной 1,80 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0443"
	т
	53 145,33 
	56 918,65 

	506-0444
	      52-300 мм, толщиной 1,90 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 1,90 мм, 506-0444"
	т
	53 145,33 
	56 918,65 

	506-0445
	      52-300 мм, толщиной 2,0 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::52-300 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0445"
	т
	53 145,33 
	56 918,65 

	506-0446
	      305-600 мм, толщиной 0,16 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::305-600 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0446"
	т
	62 057,00 
	66 463,05 

	506-0447
	      305-600 мм, толщиной 0,17 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::305-600 мм, толщиной 0,17 мм, 506-0447"
	т
	61 762,28 
	66 147,40 

	506-0448
	      305-600 мм, толщиной 0,18 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::305-600 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0448"
	т
	61 467,55 
	65 831,75 

	506-0449
	      305-600 мм, толщиной 0,20 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::305-600 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0449"
	т
	61 022,97 
	65 355,60 

	506-0450
	      305-600 мм, толщиной 0,22 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::305-600 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0450"
	т
	60 583,38 
	64 884,80 

	506-0451
	      305-600 мм, толщиной 0,25 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::305-600 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0451"
	т
	60 138,80 
	64 408,65 

	506-0452
	      305-600 мм, толщиной 0,28 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::305-600 мм, толщиной 0,28 мм, 506-0452"
	т
	59 699,21 
	63 937,85 

	506-0453
	      305-600 мм, толщиной 0,30 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::305-600 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0453"
	т
	57 950,84 
	62 065,35 

	506-0454
	      305-600 мм, толщиной 0,35 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::305-600 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0454"
	т
	57 805,97 
	61 910,20 

	506-0455
	      305-600 мм, толщиной 0,40 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::305-600 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0455"
	т
	56 657,05 
	60 679,70 

	506-0456
	      305-600 мм, толщиной 0,45 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::305-600 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0456"
	т
	56 512,18 
	60 524,55 

	506-0457
	      305-600 мм, толщиной 0,50 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::305-600 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0457"
	т
	56 362,32 
	60 364,05 

	506-0458
	      305-600 мм, толщиной 0,55 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::305-600 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0458"
	т
	56 217,46 
	60 208,90 

	506-0459
	      305-600 мм, толщиной 0,60 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::305-600 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0459"
	т
	56 067,60 
	60 048,40 

	506-0460
	      305-600 мм, толщиной 0,65 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::305-600 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0460"
	т
	55 922,73 
	59 893,25 

	506-0461
	      305-600 мм, толщиной 0,70 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::305-600 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0461"
	т
	55 772,88 
	59 732,75 

	506-0462
	      305-600 мм, толщиной 0,75 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::305-600 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0462"
	т
	55 228,38 
	59 149,60 

	506-0463
	      305-600 мм, толщиной 0,80 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::305-600 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0463"
	т
	55 078,52 
	58 989,10 

	506-0464
	      305-600 мм, толщиной 0,85 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::305-600 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0464"
	т
	54 933,66 
	58 833,95 

	506-0465
	      305-600 мм, толщиной 0,90 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::305-600 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0465"
	т
	54 783,80 
	58 673,45 

	506-0466
	      305-600 мм, толщиной 1,00 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::305-600 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0466"
	т
	54 638,93 
	58 518,30 

	506-0467
	      305-600 мм, толщиной 1,10 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::305-600 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0467"
	т
	54 489,08 
	58 357,80 

	506-0468
	      305-600 мм, толщиной 1,20 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::305-600 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0468"
	т
	53 944,58 
	57 774,65 

	506-0469
	      305-600 мм, толщиной 1,30 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::305-600 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0469"
	т
	53 944,58 
	57 774,65 

	506-0470
	      305-600 мм, толщиной 1,35 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::305-600 мм, толщиной 1,35 мм, 506-0470"
	т
	53 944,58 
	57 774,65 

	506-0471
	      305-600 мм, толщиной 1,40 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::305-600 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0471"
	т
	53 944,58 
	57 774,65 

	506-0472
	      305-600 мм, толщиной 1,50 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::305-600 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0472"
	т
	53 944,58 
	57 774,65 

	506-0473
	      305-600 мм, толщиной 1,60 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::305-600 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0473"
	т
	53 544,96 
	57 346,65 

	506-0474
	      305-600 мм, толщиной 1,70 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::305-600 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0474"
	т
	53 544,96 
	57 346,65 

	506-0475
	      305-600 мм, толщиной 1,80 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::305-600 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0475"
	т
	53 544,96 
	57 346,65 

	506-0476
	      305-600 мм, толщиной 1,90 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::305-600 мм, толщиной 1,90 мм, 506-0476"
	т
	53 544,96 
	57 346,65 

	506-0477
	      305-600 мм, толщиной 2,0 ммxe "Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной::305-600 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0477"
	т
	53 544,96 
	57 346,65 

	Группа: Ленты медные общего назначения

	
	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной:

	506-0478
	      10-18 мм, толщиной 0,05 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,05 мм, 506-0478"
	т
	84 016,48 
	89 981,65 

	506-0479
	      10-18 мм, толщиной 0,06 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,06 мм, 506-0479"
	т
	79 315,88 
	84 947,30 

	506-0480
	      10-18 мм, толщиной 0,07 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,07 мм, 506-0480"
	т
	77 157,89 
	82 636,10 

	506-0481
	      10-18 мм, толщиной 0,08 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,08 мм, 506-0481"
	т
	75 579,36 
	80 945,50 

	506-0482
	      10-18 мм, толщиной 0,09 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,09 мм, 506-0482"
	т
	75 089,82 
	80 421,20 

	506-0483
	      10-18 мм, толщиной 0,10 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0483"
	т
	73 511,30 
	78 730,61 

	506-0484
	      10-18 мм, толщиной 0,12 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0484"
	т
	72 946,83 
	78 126,05 

	506-0485
	      10-18 мм, толщиной 0,14 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0485"
	т
	71 028,62 
	76 071,65 

	506-0486
	      10-18 мм, толщиной 0,15 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0486"
	т
	70 703,92 
	75 723,90 

	506-0487
	      10-18 мм, толщиной 0,16 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0487"
	т
	69 065,46 
	73 969,10 

	506-0488
	      10-18 мм, толщиной 0,18 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0488"
	т
	68 830,68 
	73 717,65 

	506-0489
	      10-18 мм, толщиной 0,20 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0489"
	т
	68 595,90 
	73 466,21 

	506-0490
	      10-18 мм, толщиной 0,22 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0490"
	т
	68 361,11 
	73 214,75 

	506-0491
	      10-18 мм, толщиной 0,25 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0491"
	т
	68 136,32 
	72 974,00 

	506-0492
	      10-18 мм, толщиной 0,28 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,28 мм, 506-0492"
	т
	67 027,36 
	71 786,30 

	506-0493
	      10-18 мм, толщиной 0,30 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0493"
	т
	66 707,66 
	71 443,90 

	506-0494
	      10-18 мм, толщиной 0,35 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0494"
	т
	66 412,93 
	71 128,25 

	506-0495
	      10-18 мм, толщиной 0,40 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0495"
	т
	65 573,71 
	70 229,45 

	506-0496
	      10-18 мм, толщиной 0,45 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0496"
	т
	65 533,75 
	70 186,65 

	506-0497
	      10-18 мм, толщиной 0,50 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0497"
	т
	65 493,79 
	70 143,85 

	506-0498
	      10-18 мм, толщиной 0,55 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0498"
	т
	65 448,83 
	70 095,70 

	506-0499
	      10-18 мм, толщиной 0,60 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0499"
	т
	65 408,87 
	70 052,90 

	506-0500
	      10-18 мм, толщиной 0,65 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0500"
	т
	65 368,90 
	70 010,10 

	506-0501
	      10-18 мм, толщиной 0,70 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::10-18 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0501"
	т
	65 323,95 
	69 961,95 

	506-0502
	      20-50 мм, толщиной 0,05 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,05 мм, 506-0502"
	т
	81 618,72 
	87 413,65 

	506-0503
	      20-50 мм, толщиной 0,06 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,06 мм, 506-0503"
	т
	76 918,11 
	82 379,30 

	506-0504
	      20-50 мм, толщиной 0,07 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,07 мм, 506-0504"
	т
	74 760,13 
	80 068,10 

	506-0505
	      20-50 мм, толщиной 0,08 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,08 мм, 506-0505"
	т
	73 181,61 
	78 377,50 

	506-0506
	      20-50 мм, толщиной 0,09 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,09 мм, 506-0506"
	т
	72 692,07 
	77 853,20 

	506-0507
	      20-50 мм, толщиной 0,10 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0507"
	т
	71 113,54 
	76 162,60 

	506-0508
	      20-50 мм, толщиной 0,12 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0508"
	т
	72 762,00 
	77 928,10 

	506-0509
	      20-50 мм, толщиной 0,14 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0509"
	т
	69 430,11 
	74 359,65 

	506-0510
	      20-50 мм, толщиной 0,15 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0510"
	т
	69 105,42 
	74 011,90 

	506-0511
	      20-50 мм, толщиной 0,16 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0511"
	т
	67 666,76 
	72 471,10 

	506-0512
	      20-50 мм, толщиной 0,18 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0512"
	т
	67 431,98 
	72 219,65 

	506-0513
	      20-50 мм, толщиной 0,20 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0513"
	т
	67 197,20 
	71 968,20 

	506-0514
	      20-50 мм, толщиной 0,22 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0514"
	т
	66 962,42 
	71 716,75 

	506-0515
	      20-50 мм, толщиной 0,25 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0515"
	т
	66 737,63 
	71 476,00 

	506-0516
	      20-50 мм, толщиной 0,28 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,28 мм, 506-0516"
	т
	65 628,67 
	70 288,30 


	506-0517
	      20-50 мм, толщиной 0,30 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0517"
	т
	65 308,96 
	69 945,90 

	506-0518
	      20-50 мм, толщиной 0,35 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0518"
	т
	65 014,24 
	69 630,25 

	506-0519
	      20-50 мм, толщиной 0,40 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0519"
	т
	64 175,02 
	68 731,45 

	506-0520
	      20-50 мм, толщиной 0,45 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0520"
	т
	64 135,06 
	68 688,65 

	506-0521
	      20-50 мм, толщиной 0,50 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0521"
	т
	64 095,10 
	68 645,86 

	506-0522
	      20-50 мм, толщиной 0,55 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0522"
	т
	64 050,14 
	68 597,70 

	506-0523
	      20-50 мм, толщиной 0,60 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0523"
	т
	64 010,18 
	68 554,90 

	506-0524
	      20-50 мм, толщиной 0,65 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0524"
	т
	63 970,22 
	68 512,10 

	506-0525
	      20-50 мм, толщиной 0,70 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0525"
	т
	63 925,26 
	68 463,95 

	506-0526
	      20-50 мм, толщиной 0,75 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0526"
	т
	63 485,67 
	67 993,15 

	506-0527
	      20-50 мм, толщиной 0,80 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0527"
	т
	63 440,71 
	67 945,01 

	506-0528
	      20-50 мм, толщиной 0,85 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0528"
	т
	63 395,75 
	67 896,85 

	506-0529
	      20-50 мм, толщиной 0,90 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0529"
	т
	63 355,79 
	67 854,05 

	506-0530
	      20-50 мм, толщиной 1,00 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0530"
	т
	63 355,79 
	67 854,05 

	506-0531
	      20-50 мм, толщиной 1,05 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 1,05 мм, 506-0531"
	т
	63 310,83 
	67 805,90 

	506-0532
	      20-50 мм, толщиной 1,10 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0532"
	т
	63 265,88 
	67 757,75 

	506-0533
	      20-50 мм, толщиной 1,20 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0533"
	т
	62 776,33 
	67 233,45 

	506-0534
	      20-50 мм, толщиной 1,30 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0534"
	т
	62 686,42 
	67 137,15 

	506-0535
	      20-50 мм, толщиной 1,40 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0535"
	т
	62 596,50 
	67 040,86 

	506-0536
	      20-50 мм, толщиной 1,50 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0536"
	т
	62 506,58 
	66 944,55 

	506-0537
	      20-50 мм, толщиной 1,60 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0537"
	т
	62 101,96 
	66 511,20 

	506-0538
	      20-50 мм, толщиной 1,70 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0538"
	т
	62 096,96 
	66 505,85 

	506-0539
	      20-50 мм, толщиной 1,80 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0539"
	т
	62 091,97 
	66 500,50 

	506-0540
	      20-50 мм, толщиной 1,90 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 1,90 мм, 506-0540"
	т
	62 086,97 
	66 495,15 

	506-0541
	      20-50 мм, толщиной 2,0 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::20-50 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0541"
	т
	62 076,98 
	66 484,45 

	506-0542
	      50-300 мм, толщиной 0,05 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::50-300 мм, толщиной 0,05 мм, 506-0542"
	т
	80 619,66 
	86 343,65 

	506-0543
	      50-300 мм, толщиной 0,06 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::50-300 мм, толщиной 0,06 мм, 506-0543"
	т
	75 919,05 
	81 309,30 

	506-0544
	      50-300 мм, толщиной 0,07 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::50-300 мм, толщиной 0,07 мм, 506-0544"
	т
	73 761,07 
	78 998,10 

	506-0545
	      50-300 мм, толщиной 0,08 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::50-300 мм, толщиной 0,08 мм, 506-0545"
	т
	72 182,54 
	77 307,50 


	506-0546
	      50-300 мм, толщиной 0,09 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::50-300 мм, толщиной 0,09 мм, 506-0546"
	т
	71 693,00 
	76 783,20 

	506-0547
	      50-300 мм, толщиной 0,10 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::50-300 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0547"
	т
	70 114,48 
	75 092,60 

	506-0548
	      50-300 мм, толщиной 0,12 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::50-300 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0548"
	т
	69 550,00 
	74 488,05 

	506-0549
	      50-300 мм, толщиной 0,14 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::50-300 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0549"
	т
	68 630,86 
	73 503,65 

	506-0550
	      50-300 мм, толщиной 0,15 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::50-300 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0550"
	т
	68 306,16 
	73 155,90 

	506-0551
	      50-300 мм, толщиной 0,16 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::50-300 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0551"
	т
	66 867,50 
	71 615,10 

	506-0552
	      50-300 мм, толщиной 0,18 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::50-300 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0552"
	т
	66 632,72 
	71 363,65 

	506-0553
	      50-300 мм, толщиной 0,20 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::50-300 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0553"
	т
	66 397,94 
	71 112,20 

	506-0554
	      50-300 мм, толщиной 0,22 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::50-300 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0554"
	т
	66 163,16 
	70 860,75 

	506-0555
	      50-300 мм, толщиной 0,25 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::50-300 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0555"
	т
	65 938,37 
	70 620,00 

	506-0556
	      50-300 мм, толщиной 0,28 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::50-300 мм, толщиной 0,28 мм, 506-0556"
	т
	64 829,41 
	69 432,30 

	506-0557
	      50-300 мм, толщиной 0,30 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::50-300 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0557"
	т
	64 509,71 
	69 089,90 

	506-0558
	      50-300 мм, толщиной 0,35 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::50-300 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0558"
	т
	64 214,99 
	68 774,25 

	506-0559
	      50-300 мм, толщиной 0,40 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::50-300 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0559"
	т
	63 375,77 
	67 875,45 

	506-0560
	      50-300 мм, толщиной 0,45 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::50-300 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0560"
	т
	63 335,81 
	67 832,65 

	506-0561
	      50-300 мм, толщиной 0,50 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::50-300 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0561"
	т
	63 295,85 
	67 789,85 

	506-0562
	      50-300 мм, толщиной 0,55 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::50-300 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0562"
	т
	63 250,89 
	67 741,70 

	506-0563
	      50-300 мм, толщиной 0,60 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::50-300 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0563"
	т
	63 210,92 
	67 698,90 

	506-0564
	      50-300 мм, толщиной 0,65 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::50-300 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0564"
	т
	63 170,96 
	67 656,10 

	506-0565
	      50-300 мм, толщиной 0,70 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::50-300 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0565"
	т
	63 126,00 
	67 607,95 

	506-0566
	      50-300 мм, толщиной 0,75 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::50-300 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0566"
	т
	62 686,42 
	67 137,15 

	506-0567
	      50-300 мм, толщиной 0,80 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::50-300 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0567"
	т
	62 641,46 
	67 089,00 

	506-0568
	      50-300 мм, толщиной 0,85 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::50-300 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0568"
	т
	62 596,50 
	67 040,86 

	506-0569
	      50-300 мм, толщиной 0,90 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::50-300 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0569"
	т
	62 556,53 
	66 998,05 

	506-0570
	      50-300 мм, толщиной 1,00 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::50-300 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0570"
	т
	62 556,53 
	66 998,05 

	506-0571
	      50-300 мм, толщиной 1,05 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::50-300 мм, толщиной 1,05 мм, 506-0571"
	т
	62 511,58 
	66 949,90 

	506-0572
	      50-300 мм, толщиной 1,10 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::50-300 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0572"
	т
	62 466,62 
	66 901,75 

	506-0573
	      50-300 мм, толщиной 1,20 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::50-300 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0573"
	т
	61 977,08 
	66 377,45 

	506-0574
	      50-300 мм, толщиной 1,30 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::50-300 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0574"
	т
	61 887,16 
	66 281,15 

	506-0575
	      50-300 мм, толщиной 1,40 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::50-300 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0575"
	т
	61 797,25 
	66 184,85 

	506-0576
	      50-300 мм, толщиной 1,50 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::50-300 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0576"
	т
	61 707,33 
	66 088,55 

	506-0577
	      50-300 мм, толщиной 1,60 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::50-300 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0577"
	т
	61 302,70 
	65 655,20 

	506-0578
	      50-300 мм, толщиной 1,70 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::50-300 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0578"
	т
	61 297,71 
	65 649,85 

	506-0579
	      50-300 мм, толщиной 1,80 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::50-300 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0579"
	т
	61 292,71 
	65 644,50 

	506-0580
	      50-300 мм, толщиной 1,90 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::50-300 мм, толщиной 1,90 мм, 506-0580"
	т
	61 287,72 
	65 639,15 

	506-0581
	      50-300 мм, толщиной 2,0 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::50-300 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0581"
	т
	61 277,73 
	65 628,45 

	506-0582
	      350-600 мм, толщиной 0,10 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::350-600 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0582"
	т
	70 514,10 
	75 520,61 

	506-0583
	      350-600 мм, толщиной 0,12 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::350-600 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0583"
	т
	69 949,63 
	74 916,05 

	506-0584
	      350-600 мм, толщиной 0,14 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::350-600 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0584"
	т
	69 030,49 
	73 931,65 

	506-0585
	      350-600 мм, толщиной 0,15 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::350-600 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0585"
	т
	68 705,79 
	73 583,90 

	506-0586
	      350-600 мм, толщиной 0,16 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::350-600 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0586"
	т
	67 267,13 
	72 043,10 

	506-0587
	      350-600 мм, толщиной 0,18 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::350-600 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0587"
	т
	67 032,35 
	71 791,65 

	506-0588
	      350-600 мм, толщиной 0,20 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::350-600 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0588"
	т
	66 797,57 
	71 540,20 

	506-0589
	      350-600 мм, толщиной 0,22 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::350-600 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0589"
	т
	66 562,79 
	71 288,75 

	506-0590
	      350-600 мм, толщиной 0,25 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::350-600 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0590"
	т
	66 338,00 
	71 048,00 

	506-0591
	      350-600 мм, толщиной 0,28 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::350-600 мм, толщиной 0,28 мм, 506-0591"
	т
	65 229,04 
	69 860,30 

	506-0592
	      350-600 мм, толщиной 0,30 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::350-600 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0592"
	т
	64 909,33 
	69 517,90 

	506-0593
	      350-600 мм, толщиной 0,35 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::350-600 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0593"
	т
	64 614,61 
	69 202,25 

	506-0594
	      350-600 мм, толщиной 0,40 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::350-600 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0594"
	т
	63 775,40 
	68 303,45 

	506-0595
	      350-600 мм, толщиной 0,45 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::350-600 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0595"
	т
	63 735,44 
	68 260,65 

	506-0596
	      350-600 мм, толщиной 0,50 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::350-600 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0596"
	т
	63 695,48 
	68 217,86 

	506-0597
	      350-600 мм, толщиной 0,55 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::350-600 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0597"
	т
	63 650,51 
	68 169,70 

	506-0598
	      350-600 мм, толщиной 0,60 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::350-600 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0598"
	т
	63 610,55 
	68 126,90 

	506-0599
	      350-600 мм, толщиной 0,65 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::350-600 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0599"
	т
	63 570,59 
	68 084,10 

	506-0600
	      350-600 мм, толщиной 0,70 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::350-600 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0600"
	т
	63 525,63 
	68 035,95 

	506-0601
	      350-600 мм, толщиной 0,75 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::350-600 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0601"
	т
	63 086,04 
	67 565,15 

	506-0605
	      350-600 мм, толщиной 0,80 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::350-600 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0605"
	т
	63 041,09 
	67 517,00 

	506-0606
	      350-600 мм, толщиной 0,85 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::350-600 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0606"
	т
	62 996,12 
	67 468,85 

	506-0607
	      350-600 мм, толщиной 0,90 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::350-600 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0607"
	т
	62 956,16 
	67 426,05 

	506-0608
	      350-600 мм, толщиной 1,00 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::350-600 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0608"
	т
	62 956,16 
	67 426,05 

	506-0611
	      350-600 мм, толщиной 1,05 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::350-600 мм, толщиной 1,05 мм, 506-0611"
	т
	62 911,20 
	67 377,90 

	506-0612
	      350-600 мм, толщиной 1,10 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::350-600 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0612"
	т
	62 866,25 
	67 329,75 

	506-0613
	      350-600 мм, толщиной 1,20 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::350-600 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0613"
	т
	62 376,70 
	66 805,45 

	506-0614
	      350-600 мм, толщиной 1,30 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::350-600 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0614"
	т
	62 286,79 
	66 709,15 

	506-0615
	      350-600 мм, толщиной 1,40 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::350-600 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0615"
	т
	62 196,88 
	66 612,85 

	506-0616
	      350-600 мм, толщиной 1,50 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::350-600 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0616"
	т
	62 106,95 
	66 516,55 

	506-0617
	      350-600 мм, толщиной 1,60 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::350-600 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0617"
	т
	61 702,33 
	66 083,20 

	506-0618
	      350-600 мм, толщиной 1,70 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::350-600 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0618"
	т
	61 697,34 
	66 077,85 

	506-0619
	      350-600 мм, толщиной 1,80 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::350-600 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0619"
	т
	61 692,34 
	66 072,50 

	506-0620
	      350-600 мм, толщиной 1,90 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::350-600 мм, толщиной 1,90 мм, 506-0620"
	т
	61 687,35 
	66 067,15 

	506-0621
	      350-600 мм, толщиной 2,0 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной::350-600 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0621"
	т
	61 677,36 
	66 056,45 

	506-0622
	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 мягкие, нормальной точности, шириной 51-300 мм, толщиной 0,4-0,7 ммxe "Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 мягкие, нормальной точности, шириной 51-300 мм, толщиной 0,4-0,7 мм, 506-0622"
	т
	61 942,11 
	66 340,00 

	Группа: Прочие ленты

	506-9000
	Лента тормозная вальцованная, толщина 8 ммxe "Лента тормозная вальцованная, толщина 8 мм, 506-9000"
	м2
	- 
	- 

	Подраздел: Проволока

	Группа: Проволока латунная

	506-0800
	Проволока латунная диаметром 1,5 ммxe "Проволока латунная диаметром 1,5 мм, 506-0800"
	т
	35 100,20 
	37 592,31 

	
	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром:

	506-0623
	      0,1 ммxe "Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::0,1 мм, 506-0623"
	т
	127 308,69 
	136 347,60 

	506-0624
	      0,11 ммxe "Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::0,11 мм, 506-0624"
	т
	120 381,83 
	128 928,94 

	506-0625
	      0,12 ммxe "Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::0,12 мм, 506-0625"
	т
	115 186,69 
	123 364,94 

	506-0626
	      0,14 ммxe "Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::0,14 мм, 506-0626"
	т
	96 338,96 
	103 179,03 

	506-0627
	      0,15 ммxe "Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::0,15 мм, 506-0627"
	т
	93 313,46 
	99 938,71 

	506-0628
	      0,16 ммxe "Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::0,16 мм, 506-0628"
	т
	89 853,36 
	96 232,95 

	506-0629
	      0,17 ммxe "Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::0,17 мм, 506-0629"
	т
	86 831,19 
	92 996,21 

	506-0630
	      0,18 ммxe "Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::0,18 мм, 506-0630"
	т
	84 236,93 
	90 217,76 

	506-0631
	      0,20 ммxe "Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::0,20 мм, 506-0631"
	т
	76 442,56 
	81 869,98 

	506-0632
	      0,22 ммxe "Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::0,22 мм, 506-0632"
	т
	74 026,82 
	79 282,72 

	506-0633
	      0,24 ммxe "Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::0,24 мм, 506-0633"
	т
	71 870,50 
	76 973,31 

	506-0634
	      0,25 ммxe "Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::0,25 мм, 506-0634"
	т
	71 095,55 
	76 143,34 

	506-0635
	      0,28 ммxe "Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::0,28 мм, 506-0635"
	т
	64 875,70 
	69 481,88 

	506-0636
	      0,30 ммxe "Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::0,30 мм, 506-0636"
	т
	63 241,56 
	67 731,71 

	506-0637
	      0,32 ммxe "Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::0,32 мм, 506-0637"
	т
	61 519,84 
	65 887,75 

	506-0638
	      0,36 ммxe "Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::0,36 мм, 506-0638"
	т
	59 920,00 
	64 174,32 

	506-0639
	      0,40 ммxe "Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::0,40 мм, 506-0639"
	т
	58 773,73 
	62 946,67 

	506-0640
	      0,45 ммxe "Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::0,45 мм, 506-0640"
	т
	57 746,03 
	61 846,00 

	506-0641
	      0,50 ммxe "Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::0,50 мм, 506-0641"
	т
	54 800,00 
	58 690,80 

	506-0642
	      0,56 ммxe "Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::0,56 мм, 506-0642"
	т
	51 009,32 
	54 630,99 

	506-0643
	      0,60 ммxe "Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::0,60 мм, 506-0643"
	т
	50 156,79 
	53 717,92 

	506-0644
	      0,63 ммxe "Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::0,63 мм, 506-0644"
	т
	49 728,86 
	53 259,61 

	506-0645
	      0,70 ммxe "Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::0,70 мм, 506-0645"
	т
	48 974,90 
	52 452,12 

	506-0646
	      0,75 ммxe "Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::0,75 мм, 506-0646"
	т
	48 707,82 
	52 166,07 

	506-0647
	      0,80 ммxe "Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::0,80 мм, 506-0647"
	т
	48 451,71 
	51 891,79 

	506-0648
	      0,90 ммxe "Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::0,90 мм, 506-0648"
	т
	47 858,61 
	51 256,57 

	506-0649
	      1,0 ммxe "Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::1,0 мм, 506-0649"
	т
	45 165,12 
	48 371,85 

	506-0650
	      1,1 ммxe "Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::1,1 мм, 506-0650"
	т
	45 080,87 
	48 281,61 

	506-0651
	      1,2 ммxe "Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::1,2 мм, 506-0651"
	т
	44 993,29 
	48 187,81 

	506-0652
	      1,3 ммxe "Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::1,3 мм, 506-0652"
	т
	44 909,03 
	48 097,57 

	506-0653
	      1,4 ммxe "Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::1,4 мм, 506-0653"
	т
	44 435,81 
	47 590,75 

	506-0654
	      1,5 ммxe "Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::1,5 мм, 506-0654"
	т
	44 351,55 
	47 500,51 

	506-0655
	      1,6 ммxe "Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::1,6 мм, 506-0655"
	т
	44 267,30 
	47 410,28 

	506-0656
	      1,8 ммxe "Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::1,8 мм, 506-0656"
	т
	44 179,71 
	47 316,47 

	506-0657
	      1,9 ммxe "Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::1,9 мм, 506-0657"
	т
	44 095,46 
	47 226,23 

	506-0658
	      2,0 ммxe "Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::2,0 мм, 506-0658"
	т
	43 847,02 
	46 960,16 

	506-0659
	      2,2 ммxe "Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::2,2 мм, 506-0659"
	т
	43 762,76 
	46 869,92 

	506-0660
	      2,4 ммxe "Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::2,4 мм, 506-0660"
	т
	43 675,18 
	46 776,12 

	506-0661
	      2,5 ммxe "Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::2,5 мм, 506-0661"
	т
	43 590,92 
	46 685,88 

	506-0662
	      2,6 ммxe "Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::2,6 мм, 506-0662"
	т
	43 118,04 
	46 179,42 

	506-0663
	      2,8 ммxe "Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::2,8 мм, 506-0663"
	т
	42 866,28 
	45 909,78 

	506-0664
	      3,0 ммxe "Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::3,0 мм, 506-0664"
	т
	42 526,91 
	45 546,33 

	506-0665
	      3,2 ммxe "Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::3,2 мм, 506-0665"
	т
	42 605,85 
	45 630,86 

	506-0666
	      3,4 ммxe "Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::3,4 мм, 506-0666"
	т
	42 521,60 
	45 540,63 

	506-0667
	      3,6 ммxe "Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::3,6 мм, 506-0667"
	т
	42 437,34 
	45 450,39 

	506-0668
	      3,8 ммxe "Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::3,8 мм, 506-0668"
	т
	42 353,09 
	45 360,15 

	506-0669
	      4,0 ммxe "Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::4,0 мм, 506-0669"
	т
	42 265,50 
	45 266,36 

	506-0670
	      4,2 ммxe "Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::4,2 мм, 506-0670"
	т
	41 857,22 
	44 829,08 

	506-0671
	      4,5-4,8 ммxe "Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::4,5-4,8 мм, 506-0671"
	т
	41 772,96 
	44 738,84 

	506-0672
	      5,0-5,3 ммxe "Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::5,0-5,3 мм, 506-0672"
	т
	41 688,70 
	44 648,60 

	506-0673
	      5,6 ммxe "Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::5,6 мм, 506-0673"
	т
	41 604,46 
	44 558,37 

	506-0674
	      6,0-7,5 ммxe "Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::6,0-7,5 мм, 506-0674"
	т
	41 520,20 
	44 468,13 

	506-0675
	      8,0-9,5 ммxe "Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::8,0-9,5 мм, 506-0675"
	т
	41 108,58 
	44 027,29 

	506-0676
	      10,0-12,0 ммxe "Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::10,0-12,0 мм, 506-0676"
	т
	41 024,32 
	43 937,05 

	
	Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности:

	506-0677
	      3,0 ммxe "Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности::3,0 мм, 506-0677"
	т
	43 459,89 
	46 545,54 

	506-0678
	      3,2 ммxe "Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности::3,2 мм, 506-0678"
	т
	43 459,89 
	46 545,54 

	506-0679
	      3,5 ммxe "Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности::3,5 мм, 506-0679"
	т
	43 464,89 
	46 550,89 

	506-0680
	      4,0 ммxe "Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности::4,0 мм, 506-0680"
	т
	43 474,88 
	46 561,59 

	506-0681
	      4,5 ммxe "Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности::4,5 мм, 506-0681"
	т
	42 993,82 
	46 046,38 

	506-0682
	      5,0 ммxe "Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности::5,0 мм, 506-0682"
	т
	42 998,81 
	46 051,73 

	506-0683
	      5,5 ммxe "Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности::5,5 мм, 506-0683"
	т
	43 003,81 
	46 057,08 

	506-0684
	      6,0-7,0 ммxe "Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности::6,0-7,0 мм, 506-0684"
	т
	43 003,81 
	46 057,08 

	506-0685
	      8,0-9,0 ммxe "Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности::8,0-9,0 мм, 506-0685"
	т
	42 347,92 
	45 354,63 

	506-0686
	      10,0-12,0 ммxe "Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности::10,0-12,0 мм, 506-0686"
	т
	40 814,36 
	43 712,18 

	
	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром:

	506-0687
	      0,1 ммxe "Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::0,1 мм, 506-0687"
	т
	90 138,27 
	96 538,08 

	506-0688
	      0,11 ммxe "Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::0,11 мм, 506-0688"
	т
	89 438,91 
	95 789,08 

	506-0689
	      0,12 ммxe "Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::0,12 мм, 506-0689"
	т
	88 919,40 
	95 232,68 

	506-0690
	      0,14 ммxe "Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::0,14 мм, 506-0690"
	т
	70 333,77 
	75 327,47 

	506-0691
	      0,15 ммxe "Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::0,15 мм, 506-0691"
	т
	70 029,06 
	75 001,12 

	506-0692
	      0,16 ммxe "Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::0,16 мм, 506-0692"
	т
	69 679,38 
	74 626,62 

	506-0693
	      0,17 ммxe "Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::0,17 мм, 506-0693"
	т
	69 374,67 
	74 300,27 

	506-0694
	      0,18 ммxe "Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::0,18 мм, 506-0694"
	т
	69 114,91 
	74 022,07 

	506-0695
	      0,20 ммxe "Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::0,20 мм, 506-0695"
	т
	60 073,86 
	64 339,10 

	506-0696
	      0,22 ммxe "Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::0,22 мм, 506-0696"
	т
	59 834,08 
	64 082,30 

	506-0697
	      0,24 ммxe "Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::0,24 мм, 506-0697"
	т
	59 614,29 
	63 846,90 

	506-0698
	      0,25 ммxe "Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::0,25 мм, 506-0698"
	т
	59 534,36 
	63 761,30 

	506-0699
	      0,28 ммxe "Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::0,28 мм, 506-0699"
	т
	52 380,55 
	56 099,57 

	506-0700
	      0,30 ммxe "Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::0,30 мм, 506-0700"
	т
	52 215,70 
	55 923,02 

	506-0701
	      0,32 ммxe "Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::0,32 мм, 506-0701"
	т
	52 040,87 
	55 735,77 

	506-0702
	      0,36 ммxe "Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::0,36 мм, 506-0702"
	т
	51 891,01 
	55 575,27 

	506-0703
	      0,4 ммxe "Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::0,4 мм, 506-0703"
	т
	51 761,13 
	55 436,17 

	506-0704
	      0,45 ммxe "Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::0,45 мм, 506-0704"
	т
	51 656,23 
	55 323,82 

	506-0705
	      0,5 ммxe "Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::0,5 мм, 506-0705"
	т
	51 541,33 
	55 200,77 

	506-0706
	      0,56 ммxe "Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::0,56 мм, 506-0706"
	т
	44 534,89 
	47 696,86 

	506-0707
	      0,6 ммxe "Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::0,6 мм, 506-0707"
	т
	44 449,96 
	47 605,91 

	506-0708
	      0,63 ммxe "Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::0,63 мм, 506-0708"
	т
	44 405,00 
	47 557,76 

	506-0709
	      0,7 ммxe "Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::0,7 мм, 506-0709"
	т
	44 345,06 
	47 493,56 

	506-0710
	      0,75 ммxe "Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::0,75 мм, 506-0710"
	т
	44 300,10 
	47 445,41 

	506-0711
	      0,8 ммxe "Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::0,8 мм, 506-0711"
	т
	44 275,12 
	47 418,66 

	506-0712
	      0,9 ммxe "Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::0,9 мм, 506-0712"
	т
	44 215,18 
	47 354,46 

	506-0713
	      1,0 ммxe "Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::1,0 мм, 506-0713"
	т
	40 675,49 
	43 563,45 

	506-0714
	      1,1 ммxe "Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::1,1 мм, 506-0714"
	т
	40 670,50 
	43 558,11 

	506-0715
	      1,2 ммxe "Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::1,2 мм, 506-0715"
	т
	40 660,50 
	43 547,40 

	506-0716
	      1,3 ммxe "Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::1,3 мм, 506-0716"
	т
	40 650,51 
	43 536,70 

	506-0717
	      1,4 ммxe "Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::1,4 мм, 506-0717"
	т
	40 057,07 
	42 901,12 

	506-0718
	      1,5 ммxe "Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::1,5 мм, 506-0718"
	т
	40 052,08 
	42 895,77 

	506-0719
	      1,6 ммxe "Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::1,6 мм, 506-0719"
	т
	40 042,09 
	42 885,07 

	506-0720
	      1,7 ммxe "Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::1,7 мм, 506-0720"
	т
	40 032,10 
	42 874,38 

	506-0721
	      1,8 ммxe "Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::1,8 мм, 506-0721"
	т
	40 027,10 
	42 869,03 

	506-0722
	      1,9 ммxe "Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::1,9 мм, 506-0722"
	т
	40 017,10 
	42 858,32 

	506-0723
	      2,0 ммxe "Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::2,0 мм, 506-0723"
	т
	40 007,11 
	42 847,62 

	506-0724
	      2,2 ммxe "Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::2,2 мм, 506-0724"
	т
	39 997,12 
	42 836,92 

	506-0725
	      2,4 ммxe "Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::2,4 мм, 506-0725"
	т
	39 992,13 
	42 831,57 

	506-0726
	      2,5 ммxe "Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::2,5 мм, 506-0726"
	т
	39 982,14 
	42 820,88 

	506-0727
	      2,5 ммxe "Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::2,5 мм, 506-0727"
	кг
	40,09 
	42,93 

	506-0728
	      2,6 ммxe "Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::2,6 мм, 506-0728"
	т
	39 389,19 
	42 185,82 

	506-0729
	      2,8 ммxe "Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::2,8 мм, 506-0729"
	т
	39 374,20 
	42 169,77 

	506-0730
	      3,0 ммxe "Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::3,0 мм, 506-0730"
	т
	39 344,23 
	42 137,67 

	506-0731
	      3,2 ммxe "Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::3,2 мм, 506-0731"
	т
	39 339,24 
	42 132,32 

	506-0732
	      3,4 ммxe "Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::3,4 мм, 506-0732"
	т
	39 329,25 
	42 121,62 

	506-0733
	      3,6 ммxe "Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::3,6 мм, 506-0733"
	т
	39 319,26 
	42 110,92 

	506-0734
	      3,8 ммxe "Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::3,8 мм, 506-0734"
	т
	39 309,27 
	42 100,22 

	506-0735
	      4,0 ммxe "Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::4,0 мм, 506-0735"
	т
	39 304,27 
	42 094,87 

	506-0736
	      4,2 ммxe "Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::4,2 мм, 506-0736"
	т
	38 808,24 
	41 563,62 

	506-0737
	      4,5-4,8 ммxe "Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::4,5-4,8 мм, 506-0737"
	т
	38 798,25 
	41 552,92 

	506-0738
	      5,0-5,3 ммxe "Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::5,0-5,3 мм, 506-0738"
	т
	38 788,26 
	41 542,22 

	506-0739
	      5,6 ммxe "Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::5,6 мм, 506-0739"
	т
	38 783,26 
	41 536,87 

	506-0740
	      6,0-7,5 ммxe "Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::6,0-7,5 мм, 506-0740"
	т
	38 773,27 
	41 526,17 

	506-0741
	      8,0-9,5 ммxe "Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::8,0-9,5 мм, 506-0741"
	т
	38 277,23 
	40 994,91 

	506-0742
	      10,0-12,0 ммxe "Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::10,0-12,0 мм, 506-0742"
	т
	36 633,76 
	39 234,76 

	
	Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности:

	506-0743
	      3,0 ммxe "Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности::3,0 мм, 506-0743"
	т
	42 309,46 
	45 313,43 

	506-0744
	      3,2 ммxe "Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности::3,2 мм, 506-0744"
	т
	42 309,46 
	45 313,43 

	506-0745
	      3,5 ммxe "Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности::3,5 мм, 506-0745"
	т
	42 309,46 
	45 313,43 

	506-0746
	      4,0 ммxe "Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности::4,0 мм, 506-0746"
	т
	42 309,46 
	45 313,43 

	506-0747
	      4,5 ммxe "Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности::4,5 мм, 506-0747"
	т
	41 823,42 
	44 792,88 

	506-0748
	      5,0 ммxe "Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности::5,0 мм, 506-0748"
	т
	41 823,42 
	44 792,88 

	506-0749
	      5,5 ммxe "Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности::5,5 мм, 506-0749"
	т
	41 823,42 
	44 792,88 

	506-0750
	      6,0-7,0 ммxe "Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности::6,0-7,0 мм, 506-0750"
	т
	41 823,42 
	44 792,88 

	506-0751
	      8,0-9,0 ммxe "Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности::8,0-9,0 мм, 506-0751"
	т
	41 167,52 
	44 090,42 

	506-0752
	      10,0-12,0 ммxe "Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности::10,0-12,0 мм, 506-0752"
	т
	39 668,92 
	42 485,42 

	
	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром:

	506-0753
	      0,6 ммxe "Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::0,6 мм, 506-0753"
	т
	41 367,85 
	44 304,96 

	506-0754
	      0,63 ммxe "Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::0,63 мм, 506-0754"
	т
	41 297,90 
	44 230,06 

	506-0755
	      0,7 ммxe "Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::0,7 мм, 506-0755"
	т
	41 178,02 
	44 101,66 

	506-0756
	      0,75 ммxe "Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::0,75 мм, 506-0756"
	т
	41 098,10 
	44 016,07 

	506-0757
	      0,8 ммxe "Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::0,8 мм, 506-0757"
	т
	41 098,10 
	44 016,07 

	506-0758
	      0,9 ммxe "Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::0,9 мм, 506-0758"
	т
	40 993,19 
	43 903,71 

	506-0759
	      1,0 ммxe "Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::1,0 мм, 506-0759"
	т
	38 468,05 
	41 199,28 

	506-0760
	      1,1 ммxe "Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::1,1 мм, 506-0760"
	т
	38 403,10 
	41 129,73 

	506-0761
	      1,2 ммxe "Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::1,2 мм, 506-0761"
	т
	38 338,17 
	41 060,18 

	506-0762
	      1,3 ммxe "Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::1,3 мм, 506-0762"
	т
	38 268,24 
	40 985,28 

	506-0763
	      1,4 ммxe "Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::1,4 мм, 506-0763"
	т
	37 091,33 
	39 724,82 

	506-0764
	      1,5 ммxe "Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::1,5 мм, 506-0764"
	т
	37 036,39 
	39 665,97 

	506-0765
	      1,6 ммxe "Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::1,6 мм, 506-0765"
	т
	37 011,41 
	39 639,22 

	506-0766
	      1,7 ммxe "Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::1,7 мм, 506-0766"
	т
	36 956,46 
	39 580,37 

	506-0767
	      1,8 ммxe "Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::1,8 мм, 506-0767"
	т
	36 916,50 
	39 537,58 

	506-0768
	      1,9 ммxe "Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::1,9 мм, 506-0768"
	т
	36 876,53 
	39 494,77 

	506-0769
	      2,0 ммxe "Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::2,0 мм, 506-0769"
	т
	36 851,56 
	39 468,02 

	506-0770
	      2,2 ммxe "Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::2,2 мм, 506-0770"
	т
	36 821,59 
	39 435,92 

	506-0771
	      2,4 ммxe "Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::2,4 мм, 506-0771"
	т
	36 771,64 
	39 382,42 

	506-0772
	      2,5 ммxe "Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::2,5 мм, 506-0772"
	т
	36 741,67 
	39 350,33 

	506-0773
	      2,6 ммxe "Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::2,6 мм, 506-0773"
	т
	35 550,28 
	38 074,35 

	506-0774
	      2,8 ммxe "Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::2,8 мм, 506-0774"
	т
	35 525,30 
	38 047,60 

	506-0775
	      3,0 ммxe "Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::3,0 мм, 506-0775"
	т
	35 495,33 
	38 015,50 

	506-0776
	      3,2 ммxe "Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::3,2 мм, 506-0776"
	т
	35 485,34 
	38 004,80 

	506-0777
	      3,4 ммxe "Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::3,4 мм, 506-0777"
	т
	35 470,35 
	37 988,75 

	506-0778
	      3,6 ммxe "Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::3,6 мм, 506-0778"
	т
	35 455,37 
	37 972,70 

	506-0779
	      3,8 ммxe "Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::3,8 мм, 506-0779"
	т
	35 445,38 
	37 962,00 

	506-0780
	      4,0 ммxe "Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::4,0 мм, 506-0780"
	т
	35 430,39 
	37 945,95 

	506-0781
	      4,2 ммxe "Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::4,2 мм, 506-0781"
	т
	34 346,41 
	36 785,00 

	506-0782
	      4,5 ммxe "Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::4,5 мм, 506-0782"
	т
	34 336,42 
	36 774,30 

	506-0783
	      4,8 ммxe "Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::4,8 мм, 506-0783"
	т
	34 321,43 
	36 758,25 

	506-0784
	      5,0 ммxe "Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::5,0 мм, 506-0784"
	т
	34 306,44 
	36 742,20 

	506-0785
	      5,3 ммxe "Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::5,3 мм, 506-0785"
	т
	34 291,46 
	36 726,15 

	506-0786
	      5,6 ммxe "Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::5,6 мм, 506-0786"
	т
	34 281,47 
	36 715,45 

	506-0787
	      6,0-6,3 ммxe "Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::6,0-6,3 мм, 506-0787"
	т
	34 266,48 
	36 699,40 

	506-0788
	      7,0 ммxe "Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::7,0 мм, 506-0788"
	т
	33 084,58 
	35 433,59 

	506-0789
	      7,5 ммxe "Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::7,5 мм, 506-0789"
	т
	33 074,59 
	35 422,89 

	506-0790
	      8,0 ммxe "Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::8,0 мм, 506-0790"
	т
	33 059,61 
	35 406,84 

	506-0791
	      8,5-9,0 ммxe "Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::8,5-9,0 мм, 506-0791"
	т
	33 044,62 
	35 390,79 

	506-0792
	      9,5-10,0 ммxe "Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::9,5-10,0 мм, 506-0792"
	т
	33 034,63 
	35 380,09 

	506-0793
	      11,0-12,0 ммxe "Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром::11,0-12,0 мм, 506-0793"
	т
	33 019,65 
	35 364,04 

	
	Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности:

	506-0794
	      3,0 ммxe "Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности::3,0 мм, 506-0794"
	т
	38 280,72 
	40 998,66 

	506-0795
	      3,2 ммxe "Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности::3,2 мм, 506-0795"
	т
	38 230,77 
	40 945,16 

	506-0796
	      3,5 ммxe "Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности::3,5 мм, 506-0796"
	т
	38 230,77 
	40 945,16 

	506-0797
	      4,0 ммxe "Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности::4,0 мм, 506-0797"
	т
	38 230,77 
	40 945,16 

	506-0798
	      4,5 ммxe "Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности::4,5 мм, 506-0798"
	т
	37 161,77 
	39 800,26 

	506-0799
	      5,0 ммxe "Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности::5,0 мм, 506-0799"
	т
	37 161,77 
	39 800,26 

	506-0801
	      5,5 ммxe "Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности::5,5 мм, 506-0801"
	т
	37 161,77 
	39 800,26 

	506-0802
	      6,0 ммxe "Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности::6,0 мм, 506-0802"
	т
	37 161,77 
	39 800,26 

	506-0803
	      7,0 ммxe "Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности::7,0 мм, 506-0803"
	т
	36 042,31 
	38 601,32 

	506-0804
	      8,0 ммxe "Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности::8,0 мм, 506-0804"
	т
	36 042,31 
	38 601,32 

	506-0805
	      9,0 ммxe "Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности::9,0 мм, 506-0805"
	т
	36 042,31 
	38 601,32 

	506-0806
	      10,0 ммxe "Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности::10,0 мм, 506-0806"
	т
	36 042,31 
	38 601,32 

	506-0807
	      11,0 ммxe "Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности::11,0 мм, 506-0807"
	т
	36 042,31 
	38 601,32 

	506-0808
	      12,0 ммxe "Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности::12,0 мм, 506-0808"
	т
	36 042,31 
	38 601,32 

	
	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром:

	506-0809
	      0,56 ммxe "Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром::0,56 мм, 506-0809"
	т
	52 303,11 
	56 016,64 

	506-0810
	      0,63 ммxe "Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром::0,63 мм, 506-0810"
	т
	52 088,32 
	55 786,59 

	506-0811
	      0,65 ммxe "Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром::0,65 мм, 506-0811"
	т
	51 873,52 
	55 556,54 

	506-0812
	      0,7 ммxe "Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром::0,7 мм, 506-0812"
	т
	51 658,72 
	55 326,49 

	506-0813
	      0,75 ммxe "Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром::0,75 мм, 506-0813"
	т
	51 528,84 
	55 187,39 

	506-0814
	      0,8 ммxe "Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром::0,8 мм, 506-0814"
	т
	51 354,01 
	55 000,14 

	506-0815
	      0,9 ммxe "Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром::0,9 мм, 506-0815"
	т
	51 229,12 
	54 866,39 

	506-0816
	      1,0 ммxe "Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром::1,0 мм, 506-0816"
	т
	44 995,46 
	48 190,13 

	506-0817
	      1,1 ммxe "Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром::1,1 мм, 506-0817"
	т
	44 890,55 
	48 077,78 

	506-0818
	      1,2 ммxe "Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром::1,2 мм, 506-0818"
	т
	44 825,61 
	48 008,23 

	506-0819
	      1,3 ммxe "Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром::1,3 мм, 506-0819"
	т
	44 760,68 
	47 938,68 

	506-0820
	      1,4 ммxe "Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром::1,4 мм, 506-0820"
	т
	41 789,45 
	44 756,50 

	506-0821
	      1,5 ммxe "Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром::1,5 мм, 506-0821"
	т
	41 744,50 
	44 708,36 

	506-0822
	      1,6 ммxe "Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром::1,6 мм, 506-0822"
	т
	41 704,52 
	44 665,55 

	506-0823
	      1,7 ммxe "Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром::1,7 мм, 506-0823"
	т
	41 669,56 
	44 628,10 

	506-0824
	      1,8 ммxe "Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром::1,8 мм, 506-0824"
	т
	41 639,59 
	44 596,00 

	506-0825
	      1,9 ммxe "Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром::1,9 мм, 506-0825"
	т
	41 619,61 
	44 574,60 

	506-0826
	      2,0 ммxe "Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром::2,0 мм, 506-0826"
	т
	41 594,63 
	44 547,85 

	506-0827
	      2,1 ммxe "Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром::2,1 мм, 506-0827"
	т
	41 574,65 
	44 526,45 

	506-0828
	      2,2 ммxe "Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром::2,2 мм, 506-0828"
	т
	41 554,67 
	44 505,05 

	506-0829
	      2,3 ммxe "Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром::2,3 мм, 506-0829"
	т
	41 529,70 
	44 478,31 

	506-0830
	      2,4 ммxe "Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром::2,4 мм, 506-0830"
	т
	41 509,71 
	44 456,90 

	506-0831
	      2,5 ммxe "Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром::2,5 мм, 506-0831"
	т
	41 489,73 
	44 435,50 

	506-0832
	      2,6 ммxe "Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром::2,6 мм, 506-0832"
	т
	40 400,24 
	43 268,66 

	506-0833
	      2,7 ммxe "Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром::2,7 мм, 506-0833"
	т
	40 385,26 
	43 252,61 

	506-0834
	      2,8 ммxe "Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром::2,8 мм, 506-0834"
	т
	40 375,27 
	43 241,91 

	506-0835
	      3,0 ммxe "Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром::3,0 мм, 506-0835"
	т
	40 365,28 
	43 231,21 

	506-0836
	      3,2 ммxe "Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром::3,2 мм, 506-0836"
	т
	40 345,30 
	43 209,82 

	506-0837
	      3,4 ммxe "Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром::3,4 мм, 506-0837"
	т
	40 320,31 
	43 183,06 

	506-0838
	      3,5 ммxe "Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром::3,5 мм, 506-0838"
	т
	40 310,32 
	43 172,36 

	506-0839
	      3,6 ммxe "Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром::3,6 мм, 506-0839"
	т
	40 300,33 
	43 161,66 

	506-0840
	      3,8 ммxe "Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром::3,8 мм, 506-0840"
	т
	40 280,35 
	43 140,26 

	506-0841
	      4,0 ммxe "Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром::4,0 мм, 506-0841"
	т
	40 260,37 
	43 118,86 

	506-0842
	      4,2 ммxe "Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром::4,2 мм, 506-0842"
	т
	39 263,30 
	42 051,00 

	506-0843
	      4,5 ммxe "Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром::4,5 мм, 506-0843"
	т
	39 233,33 
	42 018,90 

	506-0844
	      4,8 ммxe "Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром::4,8 мм, 506-0844"
	т
	39 198,36 
	41 981,45 

	506-0845
	      5,0 ммxe "Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром::5,0 мм, 506-0845"
	т
	39 178,38 
	41 960,05 

	506-0846
	      5,5 ммxe "Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром::5,5 мм, 506-0846"
	т
	39 123,44 
	41 901,20 

	506-0847
	      6,0 ммxe "Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром::6,0 мм, 506-0847"
	т
	39 093,47 
	41 869,10 

	506-0848
	      6,5 ммxe "Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром::6,5 мм, 506-0848"
	т
	38 198,81 
	40 910,93 

	506-0849
	      7,0 ммxe "Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром::7,0 мм, 506-0849"
	т
	38 173,83 
	40 884,17 

	506-0850
	      8,0 ммxe "Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром::8,0 мм, 506-0850"
	т
	38 153,85 
	40 862,77 

	506-0851
	      9,0 ммxe "Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром::9,0 мм, 506-0851"
	т
	38 123,88 
	40 830,67 

	506-0852
	      10,0 ммxe "Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром::10,0 мм, 506-0852"
	т
	38 083,91 
	40 787,87 

	Группа: Проволока из цветных металлов

	506-0853
	Проволока из алюминия диаметром 3 ммxe "Проволока из алюминия диаметром 3 мм, 506-0853"
	т
	25 649,03 
	27 470,11 

	506-0854
	Проволока алюминиевая (АМЦ) диаметром 1,4-1,8 ммxe "Проволока алюминиевая (АМЦ) диаметром 1,4-1,8 мм, 506-0854"
	т
	26 505,04 
	28 386,90 

	506-0855
	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и вышеxe "Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше, 506-0855"
	т
	35 029,88 
	37 517,00 

	506-1884
	Проволока свинцоваяxe "Проволока свинцовая, 506-1884"
	кг
	24,85 
	26,61 

	506-0856
	Проволока свинцовая круглая диаметром 11 ммxe "Проволока свинцовая круглая диаметром 11 мм, 506-0856"
	т
	24 848,97 
	26 613,25 

	506-0857
	Проволока цинковая марки Ц-I, диаметром 1,5 ммxe "Проволока цинковая марки Ц-I, диаметром 1,5 мм, 506-0857"
	т
	31 916,61 
	34 182,69 

	Подраздел: Листы и плиты

	Группа: Листы и плиты алюминиевые

	506-1342
	Алюминий листовойxe "Алюминий листовой, 506-1342"
	т
	62 289,24 
	63 572,39 

	
	Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной:

	506-0858
	      0,5 ммxe "Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной::0,5 мм, 506-0858"
	т
	55 535,10 
	59 478,10 

	506-0859
	      0,6 ммxe "Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной::0,6 мм, 506-0859"
	т
	55 233,38 
	59 154,95 

	506-0860
	      0,7 ммxe "Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной::0,7 мм, 506-0860"
	т
	55 258,35 
	59 181,70 

	506-0861
	      0,8 ммxe "Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной::0,8 мм, 506-0861"
	т
	53 814,70 
	57 635,55 

	506-0862
	      0,9 ммxe "Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной::0,9 мм, 506-0862"
	т
	53 834,69 
	57 656,95 

	506-0863
	      1,0 ммxe "Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной::1,0 мм, 506-0863"
	т
	53 480,02 
	57 277,10 

	506-0864
	      1,2-1,5 ммxe "Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной::1,2-1,5 мм, 506-0864"
	т
	53 495,00 
	57 293,15 

	506-0865
	      1,6-2,0 ммxe "Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной::1,6-2,0 мм, 506-0865"
	т
	52 146,27 
	55 848,65 

	506-0866
	      2,5-4,5 ммxe "Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной::2,5-4,5 мм, 506-0866"
	т
	52 156,26 
	55 859,35 

	506-0867
	      5,0-10,5 ммxe "Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной::5,0-10,5 мм, 506-0867"
	т
	52 620,82 
	56 356,90 

	
	Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной:

	506-0868
	      0,5 ммxe "Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной::0,5 мм, 506-0868"
	т
	52 677,77 
	56 417,89 

	506-0869
	      0,6 ммxe "Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной::0,6 мм, 506-0869"
	т
	51 781,61 
	55 458,10 

	506-0870
	      0,7 ммxe "Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной::0,7 мм, 506-0870"
	т
	51 781,61 
	55 458,10 

	506-0871
	      0,8 ммxe "Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной::0,8 мм, 506-0871"
	т
	45 892,11 
	49 150,45 

	506-0872
	      0,9 ммxe "Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной::0,9 мм, 506-0872"
	т
	45 892,11 
	49 150,45 

	506-0873
	      1,0 ммxe "Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной::1,0 мм, 506-0873"
	т
	45 227,73 
	48 438,90 

	506-0874
	      1,2-1,5 ммxe "Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной::1,2-1,5 мм, 506-0874"
	т
	45 227,73 
	48 438,90 

	506-0875
	      1,6-2,0 ммxe "Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной::1,6-2,0 мм, 506-0875"
	т
	44 308,59 
	47 454,50 

	506-0876
	      2,5-4,5 ммxe "Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной::2,5-4,5 мм, 506-0876"
	т
	43 878,99 
	46 994,40 

	506-0877
	      5,0-10,5 ммxe "Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной::5,0-10,5 мм, 506-0877"
	т
	44 338,56 
	47 486,60 

	
	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной:

	506-0878
	      1 ммxe "Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной::1 мм, 506-0878"
	кг
	45,75 
	49,00 

	506-0879
	      0,5 ммxe "Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной::0,5 мм, 506-0879"
	кг
	50,75 
	54,36 

	506-0880
	      0,8 ммxe "Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной::0,8 мм, 506-0880"
	кг
	50,75 
	54,36 

	Группа: Листы и плиты алюминиевого сплава Д1

	
	Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной:

	506-0881
	      0,5 ммxe "Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной::0,5 мм, 506-0881"
	т
	65 428,85 
	70 074,30 

	506-0882
	      0,6 ммxe "Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной::0,6 мм, 506-0882"
	т
	63 590,57 
	68 105,50 

	506-0883
	      0,7 ммxe "Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной::0,7 мм, 506-0883"
	т
	63 605,55 
	68 121,55 

	506-0884
	      0,8 ммxe "Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной::0,8 мм, 506-0884"
	т
	60 603,36 
	64 906,20 

	506-0885
	      0,9 ммxe "Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной::0,9 мм, 506-0885"
	т
	60 603,36 
	64 906,20 

	506-0886
	      1,0 ммxe "Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной::1,0 мм, 506-0886"
	т
	59 224,65 
	63 429,60 

	506-0887
	      1,2-1,5 ммxe "Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной::1,2-1,5 мм, 506-0887"
	т
	59 224,65 
	63 429,60 

	506-0888
	      1,6-2,0 ммxe "Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной::1,6-2,0 мм, 506-0888"
	т
	56 277,40 
	60 273,10 

	506-0889
	      2,5-4,5 ммxe "Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной::2,5-4,5 мм, 506-0889"
	т
	56 277,40 
	60 273,10 

	506-0890
	      5,0-10,5 ммxe "Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной::5,0-10,5 мм, 506-0890"
	т
	57 656,11 
	61 749,70 

	
	Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной:

	506-0891
	      0,5 ммxe "Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной::0,5 мм, 506-0891"
	т
	103 862,93 
	111 237,20 

	506-0892
	      0,6 ммxe "Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной::0,6 мм, 506-0892"
	т
	96 969,37 
	103 854,20 

	506-0893
	      0,7 ммxe "Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной::0,7 мм, 506-0893"
	т
	96 969,37 
	103 854,20 

	506-0894
	      0,8 ммxe "Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной::0,8 мм, 506-0894"
	т
	86 399,26 
	92 533,60 

	506-0895
	      0,9 ммxe "Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной::0,9 мм, 506-0895"
	т
	86 399,26 
	92 533,60 

	506-0896
	      1,0 ммxe "Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной::1,0 мм, 506-0896"
	т
	80 884,41 
	86 627,20 

	506-0897
	      1,2-1,5 ммxe "Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной::1,2-1,5 мм, 506-0897"
	т
	80 884,41 
	86 627,20 

	506-0898
	      1,6-2,0 ммxe "Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной::1,6-2,0 мм, 506-0898"
	т
	74 909,99 
	80 228,60 

	506-0899
	      2,5-4,5 ммxe "Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной::2,5-4,5 мм, 506-0899"
	т
	74 909,99 
	80 228,60 

	506-0900
	      5,0-10,5 ммxe "Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной::5,0-10,5 мм, 506-0900"
	т
	78 586,55 
	84 166,20 

	
	Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной:

	506-0901
	      0,5 ммxe "Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной::0,5 мм, 506-0901"
	т
	103 862,93 
	111 237,20 

	506-0902
	      0,6 ммxe "Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной::0,6 мм, 506-0902"
	т
	96 969,37 
	103 854,20 

	506-0903
	      0,7 ммxe "Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной::0,7 мм, 506-0903"
	т
	96 969,37 
	103 854,20 

	506-0904
	      0,8 ммxe "Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной::0,8 мм, 506-0904"
	т
	86 399,26 
	92 533,60 

	506-0905
	      0,9 ммxe "Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной::0,9 мм, 506-0905"
	т
	86 399,26 
	92 533,60 

	506-0906
	      1,0 ммxe "Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной::1,0 мм, 506-0906"
	т
	80 884,41 
	86 627,20 

	506-0907
	      1,2-1,5 ммxe "Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной::1,2-1,5 мм, 506-0907"
	т
	80 884,41 
	86 627,20 

	506-0908
	      1,6-2,0 ммxe "Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной::1,6-2,0 мм, 506-0908"
	т
	74 909,99 
	80 228,60 

	506-0909
	      2,5-4,5 ммxe "Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной::2,5-4,5 мм, 506-0909"
	т
	74 909,99 
	80 228,60 

	506-0910
	      5,0-10,5 ммxe "Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной::5,0-10,5 мм, 506-0910"
	т
	78 586,55 
	84 166,20 

	506-0911
	Листы алюминиевые с нормальной плакировкой, отожженные, марки Д1АМ, без термообработки марки Д1А. Плиты с технологической планировкой горячекатаные без термообработки марки Д1Б, шириной 1; 1,2; 1,4; 1,5 м, длиной 2-4 м, толщиной 1-1,5 ммxe "Листы алюминиевые с нормальной плакировкой, отожженные, марки Д1АМ, без термообработки марки Д1А. Плиты с технологической планировкой горячекатаные без термообработки марки Д1Б, шириной 1\; 1,2\; 1,4\; 1,5 м, длиной 2-4 м, толщиной 1-1,5 мм, 506-0911"
	т
	55 767,88 
	59 727,40 

	Группа: Листы алюминиевого сплава В95

	
	Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной:

	506-0912
	      0,5 ммxe "Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной::0,5 мм, 506-0912"
	т
	77 587,49 
	83 096,20 

	506-0913
	      0,6 ммxe "Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной::0,6 мм, 506-0913"
	т
	74 530,34 
	79 822,00 

	506-0914
	      0,7 ммxe "Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной::0,7 мм, 506-0914"
	т
	74 620,26 
	79 918,30 

	506-0915
	      0,8 ммxe "Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной::0,8 мм, 506-0915"
	т
	70 254,34 
	75 242,40 

	506-0916
	      0,9 ммxe "Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной::0,9 мм, 506-0916"
	т
	70 289,30 
	75 279,85 

	506-0917
	      1,0 ммxe "Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной::1,0 мм, 506-0917"
	т
	67 162,23 
	71 930,75 

	506-0918
	      1,2, 1,5 ммxe "Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной::1,2, 1,5 мм, 506-0918"
	т
	67 192,20 
	71 962,85 

	506-0919
	      1,6-2,0 ммxe "Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной::1,6-2,0 мм, 506-0919"
	т
	64 185,01 
	68 742,15 

	506-0920
	      2,5-4,5 ммxe "Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной::2,5-4,5 мм, 506-0920"
	т
	64 195,00 
	68 752,85 

	506-0921
	      5,0-10,5 ммxe "Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной::5,0-10,5 мм, 506-0921"
	т
	66 168,16 
	70 866,10 

	
	Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной:

	506-0922
	      1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,5 ммxe "Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной::1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,5 мм, 506-0922"
	т
	94 361,81 
	101 061,50 

	506-0923
	      1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,6 ммxe "Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной::1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,6 мм, 506-0923"
	т
	90 155,74 
	96 556,80 

	506-0924
	      1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,7 ммxe "Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной::1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,7 мм, 506-0924"
	т
	90 245,66 
	96 653,10 

	506-0925
	      1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,8 ммxe "Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной::1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,8 мм, 506-0925"
	т
	81 054,25 
	86 809,10 

	506-0926
	      1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,9 ммxe "Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной::1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,9 мм, 506-0926"
	т
	81 089,22 
	86 846,55 

	506-0927
	      1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,0 ммxe "Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной::1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,0 мм, 506-0927"
	т
	76 123,86 
	81 528,65 

	506-0928
	      1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,2-1,5 ммxe "Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной::1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,2-1,5 мм, 506-0928"
	т
	76 153,83 
	81 560,75 

	506-0929
	      1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,6-2,0 ммxe "Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной::1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,6-2,0 мм, 506-0929"
	т
	73 376,43 
	78 586,16 

	506-0930
	      1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 2,5-4,5 ммxe "Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной::1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 2,5-4,5 мм, 506-0930"
	т
	73 386,42 
	78 596,85 

	506-0931
	      1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 5,0-10,5 ммxe "Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной::1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 5,0-10,5 мм, 506-0931"
	т
	75 359,57 
	80 710,10 

	506-0932
	      1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,5 ммxe "Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной::1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,5 мм, 506-0932"
	т
	93 767,37 
	100 424,85 

	506-0933
	      1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,6 ммxe "Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной::1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,6 мм, 506-0933"
	т
	89 401,45 
	95 748,95 

	506-0934
	      1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,7 ммxe "Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной::1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,7 мм, 506-0934"
	т
	89 401,45 
	95 748,95 

	506-0935
	      1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,8 ммxe "Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной::1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,8 мм, 506-0935"
	т
	80 210,04 
	85 904,95 

	506-0936
	      1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,9 ммxe "Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной::1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,9 мм, 506-0936"
	т
	80 210,04 
	85 904,95 

	506-0937
	      1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,0 ммxe "Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной::1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,0 мм, 506-0937"
	т
	75 154,76 
	80 490,75 

	506-0938
	      1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,2-1,5 ммxe "Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной::1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,2-1,5 мм, 506-0938"
	т
	75 154,76 
	80 490,75 

	506-0939
	      1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,6-2,0 ммxe "Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной::1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,6-2,0 мм, 506-0939"
	т
	72 427,31 
	77 569,65 

	506-0940
	      1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 2,5-4,5 ммxe "Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной::1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 2,5-4,5 мм, 506-0940"
	т
	72 427,31 
	77 569,65 

	506-0941
	      1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 5,0-10,5 ммxe "Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной::1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 5,0-10,5 мм, 506-0941"
	т
	74 265,59 
	79 538,45 

	Группа: Листы медные холоднокатаные

	
	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной:

	506-0942
	      600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,4 ммxe "Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной::600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,4 мм, 506-0942"
	т
	69 734,83 
	74 686,00 

	506-0943
	      600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,5 ммxe "Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной::600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,5 мм, 506-0943"
	т
	69 385,15 
	74 311,50 

	506-0944
	      600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,6 ммxe "Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной::600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,6 мм, 506-0944"
	т
	68 570,91 
	73 439,45 

	506-0945
	      600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,7 ммxe "Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной::600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,7 мм, 506-0945"
	т
	68 216,25 
	73 059,60 

	506-0946
	      600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,8 ммxe "Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной::600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,8 мм, 506-0946"
	т
	67 866,57 
	72 685,10 

	506-0947
	      600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,9 ммxe "Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной::600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,9 мм, 506-0947"
	т
	67 511,90 
	72 305,25 

	506-0948
	      600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,0 ммxe "Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной::600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,0 мм, 506-0948"
	т
	66 697,67 
	71 433,20 

	506-0949
	      600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,1 ммxe "Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной::600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,1 мм, 506-0949"
	т
	66 343,00 
	71 053,35 

	506-0950
	      600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,2 ммxe "Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной::600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,2 мм, 506-0950"
	т
	66 173,15 
	70 871,45 

	506-0951
	      600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,3 ммxe "Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной::600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,3 мм, 506-0951"
	т
	66 003,31 
	70 689,55 

	506-0952
	      600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,4 ммxe "Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной::600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,4 мм, 506-0952"
	т
	65 833,48 
	70 507,65 

	506-0953
	      600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,5 ммxe "Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной::600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,5 мм, 506-0953"
	т
	65 204,06 
	69 833,55 

	506-0954
	      600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,6 ммxe "Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной::600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,6 мм, 506-0954"
	т
	65 034,22 
	69 651,65 

	506-0955
	      600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,8 ммxe "Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной::600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,8 мм, 506-0955"
	т
	64 879,36 
	69 485,80 

	506-0956
	      600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 2,0 ммxe "Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной::600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0956"
	т
	64 824,42 
	69 426,95 

	506-0957
	      600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 2,2 ммxe "Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной::600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 2,2 мм, 506-0957"
	т
	64 364,85 
	68 934,75 

	506-0958
	      600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 2,5 ммxe "Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной::600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 2,5 мм, 506-0958"
	т
	64 364,85 
	68 934,75 

	506-0959
	      600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 3,0 ммxe "Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной::600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 3,0 мм, 506-0959"
	т
	64 364,85 
	68 934,75 

	506-0960
	      600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 3,5 ммxe "Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной::600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 3,5 мм, 506-0960"
	т
	63 905,28 
	68 442,55 

	506-0961
	      600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 4,0 ммxe "Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной::600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 4,0 мм, 506-0961"
	т
	63 905,28 
	68 442,55 

	506-0962
	      600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 4,5 ммxe "Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной::600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 4,5 мм, 506-0962"
	т
	63 905,28 
	68 442,55 

	506-0963
	      600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 5,0-12,0 ммxe "Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной::600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 5,0-12,0 мм, 506-0963"
	т
	63 445,70 
	67 950,35 

	506-0964
	      171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,4 ммxe "Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной::171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,4 мм, 506-0964"
	т
	70 424,18 
	75 424,30 

	506-0965
	      171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,5 ммxe "Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной::171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,5 мм, 506-0965"
	т
	70 074,51 
	75 049,80 

	506-0966
	      171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,6 ммxe "Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной::171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,6 мм, 506-0966"
	т
	69 260,27 
	74 177,75 

	506-0967
	      171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,7 ммxe "Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной::171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,7 мм, 506-0967"
	т
	68 905,60 
	73 797,90 

	506-0968
	      171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,8 ммxe "Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной::171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,8 мм, 506-0968"
	т
	68 555,93 
	73 423,40 

	506-0969
	      171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,9 ммxe "Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной::171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,9 мм, 506-0969"
	т
	68 201,26 
	73 043,55 

	506-0970
	      171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,0 ммxe "Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной::171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,0 мм, 506-0970"
	т
	67 387,02 
	72 171,50 

	506-0971
	      171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,1 ммxe "Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной::171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,1 мм, 506-0971"
	т
	67 032,35 
	71 791,65 

	506-0972
	      171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,2 ммxe "Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной::171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,2 мм, 506-0972"
	т
	66 862,51 
	71 609,75 

	506-0973
	      171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,3 ммxe "Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной::171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,3 мм, 506-0973"
	т
	66 692,67 
	71 427,85 

	506-0974
	      171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,4 ммxe "Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной::171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,4 мм, 506-0974"
	т
	66 522,83 
	71 245,95 

	506-0975
	      171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,5 ммxe "Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной::171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,5 мм, 506-0975"
	т
	65 893,42 
	70 571,85 

	506-0976
	      171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,6 ммxe "Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной::171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,6 мм, 506-0976"
	т
	65 723,57 
	70 389,95 

	506-0977
	      171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,8 ммxe "Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной::171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,8 мм, 506-0977"
	т
	65 568,72 
	70 224,10 

	506-0978
	      171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 2,0 ммxe "Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной::171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0978"
	т
	65 513,77 
	70 165,25 

	506-0979
	      171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 2,2 ммxe "Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной::171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 2,2 мм, 506-0979"
	т
	65 054,20 
	69 673,05 

	506-0980
	      171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 2,5 ммxe "Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной::171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 2,5 мм, 506-0980"
	т
	65 054,20 
	69 673,05 

	506-0981
	      171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 3,0 ммxe "Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной::171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 3,0 мм, 506-0981"
	т
	65 054,20 
	69 673,05 

	506-0982
	      171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 3,5 ммxe "Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной::171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 3,5 мм, 506-0982"
	т
	64 594,63 
	69 180,85 

	506-0983
	      171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 4,0 ммxe "Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной::171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 4,0 мм, 506-0983"
	т
	64 594,63 
	69 180,85 

	506-0984
	      171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 4,5 ммxe "Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной::171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 4,5 мм, 506-0984"
	т
	64 594,63 
	69 180,85 

	506-0985
	      171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 5,0-12,0 ммxe "Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной::171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 5,0-12,0 мм, 506-0985"
	т
	64 135,06 
	68 688,65 

	506-0986
	Листы медные холоднокатаные марок М2 и М3 мягкие, шириной и длиной 600х2000 и 600х1500 мм, толщиной 0,4; 0,5 ммxe "Листы медные холоднокатаные марок М2 и М3 мягкие, шириной и длиной 600х2000 и 600х1500 мм, толщиной 0,4\; 0,5 мм, 506-0986"
	т
	68 476,00 
	73 337,80 

	506-0987
	Листы медные холоднокатаные марок М2 и М3 твердые, шириной и длиной 600х2000 и 600х1500 мм, толщиной 0,4; 0,5 ммxe "Листы медные холоднокатаные марок М2 и М3 твердые, шириной и длиной 600х2000 и 600х1500 мм, толщиной 0,4\; 0,5 мм, 506-0987"
	т
	66 637,72 
	71 369,00 

	Группа: Листы медные горячекатаные

	
	Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной:

	506-0988
	      600-1200 мм, толщиной 3 ммxe "Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной::600-1200 мм, толщиной 3 мм, 506-0988"
	т
	69 852,71 
	74 812,26 

	506-0989
	      600-1200 мм, толщиной 3,5 ммxe "Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной::600-1200 мм, толщиной 3,5 мм, 506-0989"
	т
	69 517,70 
	74 453,46 

	506-0990
	      600-1200 мм, толщиной 4 ммxe "Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной::600-1200 мм, толщиной 4 мм, 506-0990"
	т
	69 182,68 
	74 094,65 

	506-0991
	      600-1200 мм, толщиной 4,5 ммxe "Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной::600-1200 мм, толщиной 4,5 мм, 506-0991"
	т
	68 847,66 
	73 735,84 

	506-0992
	      600-1200 мм, толщиной 5-10 ммxe "Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной::600-1200 мм, толщиной 5-10 мм, 506-0992"
	т
	68 206,26 
	73 048,90 

	506-0993
	      600-1200 мм, толщиной 11-15 ммxe "Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной::600-1200 мм, толщиной 11-15 мм, 506-0993"
	т
	67 885,55 
	72 705,43 

	506-0994
	      600-1200 мм, толщиной 16-25 ммxe "Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной::600-1200 мм, толщиной 16-25 мм, 506-0994"
	т
	67 564,86 
	72 361,96 

	506-0995
	      1250-1800 мм, толщиной 3 ммxe "Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной::1250-1800 мм, толщиной 3 мм, 506-0995"
	т
	72 698,06 
	77 859,62 

	506-0996
	      1250-1800 мм, толщиной 3,5 ммxe "Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной::1250-1800 мм, толщиной 3,5 мм, 506-0996"
	т
	72 363,04 
	77 500,81 

	506-0997
	      1250-1800 мм, толщиной 4 ммxe "Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной::1250-1800 мм, толщиной 4 мм, 506-0997"
	т
	72 028,02 
	77 142,01 

	506-0998
	      1250-1800 мм, толщиной 4,5 ммxe "Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной::1250-1800 мм, толщиной 4,5 мм, 506-0998"
	т
	71 693,00 
	76 783,20 

	506-0999
	      1250-1800 мм, толщиной 5-10 ммxe "Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной::1250-1800 мм, толщиной 5-10 мм, 506-0999"
	т
	70 500,00 
	75 505,50 

	506-1000
	      1250-1800 мм, толщиной 11-15 ммxe "Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной::1250-1800 мм, толщиной 11-15 мм, 506-1000"
	т
	70 355,91 
	75 351,18 

	506-1001
	      1250-1800 мм, толщиной 16-25 ммxe "Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной::1250-1800 мм, толщиной 16-25 мм, 506-1001"
	т
	70 021,22 
	74 992,73 

	Группа: Листы медные прессованные

	506-1002
	Листы медные прессованные марки М2 толщиной 11-25 ммxe "Листы медные прессованные марки М2 толщиной 11-25 мм, 506-1002"
	кг
	92,49 
	99,05 

	Группа: Листы латунные

	
	Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм, размер:

	506-1003
	      600х1500, 600х2000 ммxe "Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм, размер::600х1500, 600х2000 мм, 506-1003"
	т
	73 567,17 
	77 289,67 

	506-1004
	      710х1410, 800х2000 ммxe "Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм, размер::710х1410, 800х2000 мм, 506-1004"
	т
	62 644,20 
	65 814,00 

	506-1005
	      1000x2000 ммxe "Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм, размер::1000x2000 мм, 506-1005"
	т
	77 933,97 
	81 877,43 

	Группа: Листы свинцовые

	
	Листы свинцовые нормальной точности марки:

	506-1006
	      С0, толщиной 0,2 ммxe "Листы свинцовые нормальной точности марки::С0, толщиной 0,2 мм, 506-1006"
	т
	35 746,59 
	38 284,60 

	506-1007
	      С0, толщиной 0,3 ммxe "Листы свинцовые нормальной точности марки::С0, толщиной 0,3 мм, 506-1007"
	т
	35 751,59 
	38 289,95 

	506-1008
	      С0, толщиной 0,5 ммxe "Листы свинцовые нормальной точности марки::С0, толщиной 0,5 мм, 506-1008"
	т
	35 621,70 
	38 150,85 

	506-1009
	      С0, толщиной 0,6 ммxe "Листы свинцовые нормальной точности марки::С0, толщиной 0,6 мм, 506-1009"
	т
	35 621,70 
	38 150,85 

	506-1010
	      С0, толщиной 0,8 ммxe "Листы свинцовые нормальной точности марки::С0, толщиной 0,8 мм, 506-1010"
	т
	35 626,70 
	38 156,20 

	506-1011
	      С0, толщиной 1,0 ммxe "Листы свинцовые нормальной точности марки::С0, толщиной 1,0 мм, 506-1011"
	т
	35 237,07 
	37 738,90 

	506-1012
	      С0, толщиной 1,5 ммxe "Листы свинцовые нормальной точности марки::С0, толщиной 1,5 мм, 506-1012"
	т
	35 242,07 
	37 744,25 

	506-1013
	      С0, толщиной 2-3 ммxe "Листы свинцовые нормальной точности марки::С0, толщиной 2-3 мм, 506-1013"
	т
	34 852,43 
	37 326,95 

	506-1014
	      С0, толщиной 2-3 ммxe "Листы свинцовые нормальной точности марки::С0, толщиной 2-3 мм, 506-1014"
	кг
	34,76 
	37,23 

	506-1015
	      С0, толщиной 3,5-6 ммxe "Листы свинцовые нормальной точности марки::С0, толщиной 3,5-6 мм, 506-1015"
	т
	33 099,07 
	35 449,10 

	506-1016
	      С0, толщиной 7-10 ммxe "Листы свинцовые нормальной точности марки::С0, толщиной 7-10 мм, 506-1016"
	т
	32 284,83 
	34 577,05 

	506-1017
	      С0, толщиной 12-15 ммxe "Листы свинцовые нормальной точности марки::С0, толщиной 12-15 мм, 506-1017"
	т
	32 284,83 
	34 577,05 

	506-1018
	      С1, толщиной 0,2 ммxe "Листы свинцовые нормальной точности марки::С1, толщиной 0,2 мм, 506-1018"
	т
	35 178,63 
	37 676,31 

	506-1019
	      С1, толщиной 0,3 ммxe "Листы свинцовые нормальной точности марки::С1, толщиной 0,3 мм, 506-1019"
	т
	35 178,63 
	37 676,31 

	506-1020
	      С1, толщиной 0,5 ммxe "Листы свинцовые нормальной точности марки::С1, толщиной 0,5 мм, 506-1020"
	т
	35 092,20 
	37 583,75 

	506-1021
	      С1, толщиной 0,6 ммxe "Листы свинцовые нормальной точности марки::С1, толщиной 0,6 мм, 506-1021"
	т
	35 092,20 
	37 583,75 

	506-1022
	      С1, толщиной 0,8 ммxe "Листы свинцовые нормальной точности марки::С1, толщиной 0,8 мм, 506-1022"
	т
	35 092,20 
	37 583,75 

	506-1023
	      С1, толщиной 1,0 ммxe "Листы свинцовые нормальной точности марки::С1, толщиной 1,0 мм, 506-1023"
	т
	34 832,45 
	37 305,55 

	506-1024
	      С1, толщиной 1,5 ммxe "Листы свинцовые нормальной точности марки::С1, толщиной 1,5 мм, 506-1024"
	т
	34 832,45 
	37 305,55 

	506-1025
	      С1, толщиной 2-3 ммxe "Листы свинцовые нормальной точности марки::С1, толщиной 2-3 мм, 506-1025"
	т
	34 442,81 
	36 888,25 

	506-1026
	      С1, толщиной 3,5-6 ммxe "Листы свинцовые нормальной точности марки::С1, толщиной 3,5-6 мм, 506-1026"
	т
	32 704,44 
	35 026,45 

	506-1027
	      С1, толщиной 7-10 ммxe "Листы свинцовые нормальной точности марки::С1, толщиной 7-10 мм, 506-1027"
	т
	32 030,07 
	34 304,20 

	506-1028
	      С1, толщиной 12-15 ммxe "Листы свинцовые нормальной точности марки::С1, толщиной 12-15 мм, 506-1028"
	т
	31 900,19 
	34 165,10 

	506-1029
	      С2, толщиной 0,2 ммxe "Листы свинцовые нормальной точности марки::С2, толщиной 0,2 мм, 506-1029"
	т
	34 957,33 
	37 439,30 

	506-1030
	      С2, толщиной 0,3 ммxe "Листы свинцовые нормальной точности марки::С2, толщиной 0,3 мм, 506-1030"
	т
	34 952,33 
	37 433,95 

	506-1031
	      С2, толщиной 0,5 ммxe "Листы свинцовые нормальной точности марки::С2, толщиной 0,5 мм, 506-1031"
	т
	34 822,46 
	37 294,85 

	506-1032
	      С2, толщиной 0,6 ммxe "Листы свинцовые нормальной точности марки::С2, толщиной 0,6 мм, 506-1032"
	т
	34 822,46 
	37 294,85 

	506-1033
	      С2, толщиной 0,8 ммxe "Листы свинцовые нормальной точности марки::С2, толщиной 0,8 мм, 506-1033"
	т
	34 822,46 
	37 294,85 

	506-1034
	      С2, толщиной 1,0 ммxe "Листы свинцовые нормальной точности марки::С2, толщиной 1,0 мм, 506-1034"
	т
	34 562,70 
	37 016,66 

	506-1035
	      С2, толщиной 1,5 ммxe "Листы свинцовые нормальной точности марки::С2, толщиной 1,5 мм, 506-1035"
	т
	34 562,70 
	37 016,66 

	506-1036
	      С2, толщиной 2-3 ммxe "Листы свинцовые нормальной точности марки::С2, толщиной 2-3 мм, 506-1036"
	т
	34 168,07 
	36 594,00 

	506-1037
	      С2, толщиной 3,5-6 ммxe "Листы свинцовые нормальной точности марки::С2, толщиной 3,5-6 мм, 506-1037"
	т
	32 439,69 
	34 742,90 

	506-1038
	      С2, толщиной 7-10 ммxe "Листы свинцовые нормальной точности марки::С2, толщиной 7-10 мм, 506-1038"
	т
	31 770,30 
	34 026,00 

	506-1039
	      С2, толщиной 12-15 ммxe "Листы свинцовые нормальной точности марки::С2, толщиной 12-15 мм, 506-1039"
	т
	31 640,43 
	33 886,90 

	506-1040
	      С3, толщиной 0,2 ммxe "Листы свинцовые нормальной точности марки::С3, толщиной 0,2 мм, 506-1040"
	т
	34 692,58 
	37 155,75 

	506-1041
	      С3, толщиной 0,3 ммxe "Листы свинцовые нормальной точности марки::С3, толщиной 0,3 мм, 506-1041"
	т
	34 687,58 
	37 150,40 

	506-1042
	      С3, толщиной 0,5 ммxe "Листы свинцовые нормальной точности марки::С3, толщиной 0,5 мм, 506-1042"
	т
	34 557,70 
	37 011,30 

	506-1043
	      С3, толщиной 0,6 ммxe "Листы свинцовые нормальной точности марки::С3, толщиной 0,6 мм, 506-1043"
	т
	34 557,70 
	37 011,30 

	506-1044
	      С3, толщиной 0,8 ммxe "Листы свинцовые нормальной точности марки::С3, толщиной 0,8 мм, 506-1044"
	т
	34 552,70 
	37 005,95 

	506-1045
	      С3, толщиной 1,0 ммxe "Листы свинцовые нормальной точности марки::С3, толщиной 1,0 мм, 506-1045"
	т
	34 292,95 
	36 727,75 

	506-1046
	      С3, толщиной 1,5 ммxe "Листы свинцовые нормальной точности марки::С3, толщиной 1,5 мм, 506-1046"
	т
	34 287,95 
	36 722,40 

	506-1047
	      С3, толщиной 2-3 ммxe "Листы свинцовые нормальной точности марки::С3, толщиной 2-3 мм, 506-1047"
	т
	33 898,32 
	36 305,10 

	506-1048
	      С3, толщиной 3,5-6 ммxe "Листы свинцовые нормальной точности марки::С3, толщиной 3,5-6 мм, 506-1048"
	т
	32 179,92 
	34 464,70 

	506-1049
	      С3, толщиной 7-10 ммxe "Листы свинцовые нормальной точности марки::С3, толщиной 7-10 мм, 506-1049"
	т
	31 510,55 
	33 747,80 

	506-1050
	      С3, толщиной 12-15 ммxe "Листы свинцовые нормальной точности марки::С3, толщиной 12-15 мм, 506-1050"
	т
	31 380,68 
	33 608,70 

	Группа: Листы цинковые

	
	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной:

	506-1051
	      450, 500 мм, толщиной 0,15 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::450, 500 мм, толщиной 0,15 мм, 506-1051"
	т
	33 768,44 
	36 166,00 

	506-1052
	      450, 500 мм, толщиной 0,20 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::450, 500 мм, толщиной 0,20 мм, 506-1052"
	т
	33 768,44 
	36 166,00 

	506-1053
	      450, 500 мм, толщиной 0,22 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::450, 500 мм, толщиной 0,22 мм, 506-1053"
	т
	33 768,44 
	36 166,00 

	506-1054
	      450, 500 мм, толщиной 0,25 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::450, 500 мм, толщиной 0,25 мм, 506-1054"
	т
	33 768,44 
	36 166,00 

	506-1055
	      450, 500 мм, толщиной 0,30 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::450, 500 мм, толщиной 0,30 мм, 506-1055"
	т
	33 768,44 
	36 166,00 

	506-1056
	      450, 500 мм, толщиной 0,35 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::450, 500 мм, толщиной 0,35 мм, 506-1056"
	т
	33 768,44 
	36 166,00 

	506-1057
	      450, 500 мм, толщиной 0,40 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::450, 500 мм, толщиной 0,40 мм, 506-1057"
	т
	33 508,69 
	35 887,80 

	506-1058
	      450, 500 мм, толщиной 0,45 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::450, 500 мм, толщиной 0,45 мм, 506-1058"
	т
	33 508,69 
	35 887,80 

	506-1059
	      450, 500 мм, толщиной 0,50 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::450, 500 мм, толщиной 0,50 мм, 506-1059"
	т
	33 508,69 
	35 887,80 

	506-1060
	      450, 500 мм, толщиной 0,55 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::450, 500 мм, толщиной 0,55 мм, 506-1060"
	т
	33 508,69 
	35 887,80 

	506-1061
	      450, 500 мм, толщиной 0,60 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::450, 500 мм, толщиной 0,60 мм, 506-1061"
	т
	33 508,69 
	35 887,80 

	506-1062
	      450, 500 мм, толщиной 0,65 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::450, 500 мм, толщиной 0,65 мм, 506-1062"
	т
	33 508,69 
	35 887,80 

	506-1063
	      450, 500 мм, толщиной 0,70 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::450, 500 мм, толщиной 0,70 мм, 506-1063"
	т
	33 508,69 
	35 887,80 

	506-1064
	      450, 500 мм, толщиной 0,75 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::450, 500 мм, толщиной 0,75 мм, 506-1064"
	т
	33 508,69 
	35 887,80 

	506-1065
	      450, 500 мм, толщиной 0,80 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::450, 500 мм, толщиной 0,80 мм, 506-1065"
	т
	33 248,92 
	35 609,60 

	506-1066
	      450, 500 мм, толщиной 0,85 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::450, 500 мм, толщиной 0,85 мм, 506-1066"
	т
	33 248,92 
	35 609,60 

	506-1067
	      450, 500 мм, толщиной 0,90 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::450, 500 мм, толщиной 0,90 мм, 506-1067"
	т
	33 248,92 
	35 609,60 

	506-1068
	      450, 500 мм, толщиной 1,00 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::450, 500 мм, толщиной 1,00 мм, 506-1068"
	т
	33 248,92 
	35 609,60 

	506-1069
	      450, 500 мм, толщиной 1,25 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::450, 500 мм, толщиной 1,25 мм, 506-1069"
	т
	32 989,17 
	35 331,40 

	506-1070
	      450, 500 мм, толщиной 1,50 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::450, 500 мм, толщиной 1,50 мм, 506-1070"
	т
	32 989,17 
	35 331,40 

	506-1071
	      450, 500 мм, толщиной 1,80 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::450, 500 мм, толщиной 1,80 мм, 506-1071"
	т
	32 989,17 
	35 331,40 

	506-1072
	      450, 500 мм, толщиной 2,00 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::450, 500 мм, толщиной 2,00 мм, 506-1072"
	т
	32 989,17 
	35 331,40 

	506-1073
	      450, 500 мм, толщиной 2,50 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::450, 500 мм, толщиной 2,50 мм, 506-1073"
	т
	32 729,41 
	35 053,20 

	506-1074
	      450, 500 мм, толщиной 3,00 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::450, 500 мм, толщиной 3,00 мм, 506-1074"
	т
	32 729,41 
	35 053,20 

	506-1075
	      450, 500 мм, толщиной 3,50 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::450, 500 мм, толщиной 3,50 мм, 506-1075"
	т
	32 729,41 
	35 053,20 

	506-1076
	      450, 500 мм, толщиной 4,00 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::450, 500 мм, толщиной 4,00 мм, 506-1076"
	т
	32 729,41 
	35 053,20 

	506-1077
	      450, 500 мм, толщиной 5,00 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::450, 500 мм, толщиной 5,00 мм, 506-1077"
	т
	32 469,66 
	34 775,00 

	506-1078
	      450, 500 мм, толщиной 6,00 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::450, 500 мм, толщиной 6,00 мм, 506-1078"
	т
	32 469,66 
	34 775,00 

	506-1079
	      600-700 мм, толщиной 0,15 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::600-700 мм, толщиной 0,15 мм, 506-1079"
	т
	34 028,20 
	36 444,20 

	506-1080
	      600-700 мм, толщиной 0,20 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::600-700 мм, толщиной 0,20 мм, 506-1080"
	т
	34 028,20 
	36 444,20 

	506-1081
	      600-700 мм, толщиной 0,22 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::600-700 мм, толщиной 0,22 мм, 506-1081"
	т
	34 028,20 
	36 444,20 

	506-1082
	      600-700 мм, толщиной 0,25 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::600-700 мм, толщиной 0,25 мм, 506-1082"
	т
	34 028,20 
	36 444,20 

	506-1083
	      600-700 мм, толщиной 0,30 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::600-700 мм, толщиной 0,30 мм, 506-1083"
	т
	34 028,20 
	36 444,20 

	506-1084
	      600-700 мм, толщиной 0,35 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::600-700 мм, толщиной 0,35 мм, 506-1084"
	т
	34 028,20 
	36 444,20 

	506-1085
	      600-700 мм, толщиной 0,40 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::600-700 мм, толщиной 0,40 мм, 506-1085"
	т
	33 768,44 
	36 166,00 

	506-1086
	      600-700 мм, толщиной 0,45 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::600-700 мм, толщиной 0,45 мм, 506-1086"
	т
	33 768,44 
	36 166,00 

	506-1087
	      600-700 мм, толщиной 0,50 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::600-700 мм, толщиной 0,50 мм, 506-1087"
	т
	33 768,44 
	36 166,00 

	506-1088
	      600-700 мм, толщиной 0,55 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::600-700 мм, толщиной 0,55 мм, 506-1088"
	т
	33 768,44 
	36 166,00 

	506-1089
	      600-700 мм, толщиной 0,60 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::600-700 мм, толщиной 0,60 мм, 506-1089"
	т
	33 768,44 
	36 166,00 

	506-1090
	      600-700 мм, толщиной 0,65 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::600-700 мм, толщиной 0,65 мм, 506-1090"
	т
	33 768,44 
	36 166,00 

	506-1091
	      600-700 мм, толщиной 0,70 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::600-700 мм, толщиной 0,70 мм, 506-1091"
	т
	33 768,44 
	36 166,00 

	506-1092
	      600-700 мм, толщиной 0,75 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::600-700 мм, толщиной 0,75 мм, 506-1092"
	т
	33 768,44 
	36 166,00 

	506-1093
	      600-700 мм, толщиной 0,80 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::600-700 мм, толщиной 0,80 мм, 506-1093"
	т
	33 508,69 
	35 887,80 

	506-1094
	      600-700 мм, толщиной 0,85 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::600-700 мм, толщиной 0,85 мм, 506-1094"
	т
	33 508,69 
	35 887,80 

	506-1095
	      600-700 мм, толщиной 0,90 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::600-700 мм, толщиной 0,90 мм, 506-1095"
	т
	33 508,69 
	35 887,80 

	506-1096
	      600-700 мм, толщиной 1,00 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::600-700 мм, толщиной 1,00 мм, 506-1096"
	т
	33 508,69 
	35 887,80 

	506-1097
	      600-700 мм, толщиной 1,25 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::600-700 мм, толщиной 1,25 мм, 506-1097"
	т
	33 248,92 
	35 609,60 

	506-1098
	      600-700 мм, толщиной 1,50 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::600-700 мм, толщиной 1,50 мм, 506-1098"
	т
	33 248,92 
	35 609,60 

	506-1099
	      600-700 мм, толщиной 1,80 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::600-700 мм, толщиной 1,80 мм, 506-1099"
	т
	33 248,92 
	35 609,60 

	506-1100
	      600-700 мм, толщиной 2,00 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::600-700 мм, толщиной 2,00 мм, 506-1100"
	т
	33 248,92 
	35 609,60 

	506-1101
	      600-700 мм, толщиной 2,50 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::600-700 мм, толщиной 2,50 мм, 506-1101"
	т
	32 989,17 
	35 331,40 

	506-1102
	      600-700 мм, толщиной 3,00 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::600-700 мм, толщиной 3,00 мм, 506-1102"
	т
	32 989,17 
	35 331,40 

	506-1103
	      600-700 мм, толщиной 3,50 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::600-700 мм, толщиной 3,50 мм, 506-1103"
	т
	32 989,17 
	35 331,40 

	506-1104
	      600-700 мм, толщиной 4,00 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::600-700 мм, толщиной 4,00 мм, 506-1104"
	т
	32 989,17 
	35 331,40 

	506-1105
	      600-700 мм, толщиной 5,00 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::600-700 мм, толщиной 5,00 мм, 506-1105"
	т
	32 729,41 
	35 053,20 

	506-1106
	      600-700 мм, толщиной 6,00 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::600-700 мм, толщиной 6,00 мм, 506-1106"
	т
	32 729,41 
	35 053,20 

	506-1107
	      800, 1000 мм, толщиной 0,15 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::800, 1000 мм, толщиной 0,15 мм, 506-1107"
	т
	34 287,95 
	36 722,40 

	506-1108
	      800, 1000 мм, толщиной 0,20 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::800, 1000 мм, толщиной 0,20 мм, 506-1108"
	т
	34 287,95 
	36 722,40 

	506-1109
	      800, 1000 мм, толщиной 0,22 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::800, 1000 мм, толщиной 0,22 мм, 506-1109"
	т
	34 287,95 
	36 722,40 

	506-1110
	      800, 1000 мм, толщиной 0,25 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::800, 1000 мм, толщиной 0,25 мм, 506-1110"
	т
	34 287,95 
	36 722,40 

	506-1111
	      800, 1000 мм, толщиной 0,30 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::800, 1000 мм, толщиной 0,30 мм, 506-1111"
	т
	34 287,95 
	36 722,40 

	506-1112
	      800, 1000 мм, толщиной 0,35 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::800, 1000 мм, толщиной 0,35 мм, 506-1112"
	т
	34 287,95 
	36 722,40 

	506-1113
	      800, 1000 мм, толщиной 0,40 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::800, 1000 мм, толщиной 0,40 мм, 506-1113"
	т
	34 028,20 
	36 444,20 

	506-1114
	      800, 1000 мм, толщиной 0,45 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::800, 1000 мм, толщиной 0,45 мм, 506-1114"
	т
	34 028,20 
	36 444,20 

	506-1115
	      800, 1000 мм, толщиной 0,50 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::800, 1000 мм, толщиной 0,50 мм, 506-1115"
	т
	34 028,20 
	36 444,20 

	506-1116
	      800, 1000 мм, толщиной 0,55 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::800, 1000 мм, толщиной 0,55 мм, 506-1116"
	т
	34 028,20 
	36 444,20 

	506-1117
	      800, 1000 мм, толщиной 0,60 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::800, 1000 мм, толщиной 0,60 мм, 506-1117"
	т
	34 028,20 
	36 444,20 

	506-1118
	      800, 1000 мм, толщиной 0,65 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::800, 1000 мм, толщиной 0,65 мм, 506-1118"
	т
	34 028,20 
	36 444,20 

	506-1119
	      800, 1000 мм, толщиной 0,70 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::800, 1000 мм, толщиной 0,70 мм, 506-1119"
	т
	34 028,20 
	36 444,20 

	506-1120
	      800, 1000 мм, толщиной 0,75 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::800, 1000 мм, толщиной 0,75 мм, 506-1120"
	т
	34 028,20 
	36 444,20 

	506-1121
	      800, 1000 мм, толщиной 0,80 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::800, 1000 мм, толщиной 0,80 мм, 506-1121"
	т
	33 768,44 
	36 166,00 

	506-1122
	      800, 1000 мм, толщиной 0,85 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::800, 1000 мм, толщиной 0,85 мм, 506-1122"
	т
	33 768,44 
	36 166,00 

	506-1123
	      800, 1000 мм, толщиной 0,90 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::800, 1000 мм, толщиной 0,90 мм, 506-1123"
	т
	33 768,44 
	36 166,00 

	506-1124
	      800, 1000 мм, толщиной 1,00 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::800, 1000 мм, толщиной 1,00 мм, 506-1124"
	т
	33 768,44 
	36 166,00 

	506-1125
	      800, 1000 мм, толщиной 1,25 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::800, 1000 мм, толщиной 1,25 мм, 506-1125"
	т
	33 508,69 
	35 887,80 

	506-1126
	      800, 1000 мм, толщиной 1,50 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::800, 1000 мм, толщиной 1,50 мм, 506-1126"
	т
	33 508,69 
	35 887,80 

	506-1127
	      800, 1000 мм, толщиной 1,80 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::800, 1000 мм, толщиной 1,80 мм, 506-1127"
	т
	33 508,69 
	35 887,80 

	506-1128
	      800, 1000 мм, толщиной 2,00 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::800, 1000 мм, толщиной 2,00 мм, 506-1128"
	т
	33 508,69 
	35 887,80 

	506-1129
	      800, 1000 мм, толщиной 2,50 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::800, 1000 мм, толщиной 2,50 мм, 506-1129"
	т
	33 248,92 
	35 609,60 

	506-1130
	      800, 1000 мм, толщиной 3,00 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::800, 1000 мм, толщиной 3,00 мм, 506-1130"
	т
	33 248,92 
	35 609,60 

	506-1131
	      800, 1000 мм, толщиной 3,50 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::800, 1000 мм, толщиной 3,50 мм, 506-1131"
	т
	33 248,92 
	35 609,60 

	506-1132
	      800, 1000 мм, толщиной 4,00 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::800, 1000 мм, толщиной 4,00 мм, 506-1132"
	т
	33 248,92 
	35 609,60 

	506-1133
	      800, 1000 мм, толщиной 5,00 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::800, 1000 мм, толщиной 5,00 мм, 506-1133"
	т
	32 989,17 
	35 331,40 

	506-1134
	      800, 1000 мм, толщиной 6,00 ммxe "Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной::800, 1000 мм, толщиной 6,00 мм, 506-1134"
	т
	32 989,17 
	35 331,40 

	Подраздел: Прутки из цветных металлов

	Группа: Прутки из алюминиевых сплавов

	
	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром:

	506-1135
	      5 ммxe "Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром::5 мм, 506-1135"
	т
	54 721,00 
	58 606,19 

	506-1136
	      6-7 ммxe "Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром::6-7 мм, 506-1136"
	т
	51 751,30 
	55 425,65 

	506-1137
	      8-10 ммxe "Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром::8-10 мм, 506-1137"
	т
	50 237,71 
	53 804,59 

	506-1138
	      11-19 ммxe "Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром::11-19 мм, 506-1138"
	т
	49 204,68 
	52 698,21 

	506-1139
	      20-27 ммxe "Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром::20-27 мм, 506-1139"
	т
	48 424,74 
	51 862,90 

	506-1140
	      28-42 ммxe "Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром::28-42 мм, 506-1140"
	т
	47 730,39 
	51 119,25 

	506-1141
	      45-52 ммxe "Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром::45-52 мм, 506-1141"
	т
	47 330,43 
	50 690,89 

	506-1142
	      55-130 ммxe "Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром::55-130 мм, 506-1142"
	т
	49 379,85 
	52 885,82 

	506-1143
	      135-200 ммxe "Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром::135-200 мм, 506-1143"
	т
	49 500,00 
	53 014,50 

	506-1144
	      210-250 ммxe "Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром::210-250 мм, 506-1144"
	т
	49 790,13 
	53 325,23 

	506-1145
	      260-300 ммxe "Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром::260-300 мм, 506-1145"
	т
	51 603,77 
	55 267,64 

	506-1146
	      свыше 300 ммxe "Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром::свыше 300 мм, 506-1146"
	т
	52 233,52 
	55 942,10 

	
	Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром:

	506-1147
	      5 ммxe "Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром::5 мм, 506-1147"
	т
	46 106,90 
	49 380,50 

	506-1148
	      6-7 ммxe "Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром::6-7 мм, 506-1148"
	т
	43 969,41 
	47 091,24 

	506-1149
	      8-10 ммxe "Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром::8-10 мм, 506-1149"
	т
	42 586,20 
	45 609,82 

	506-1150
	      11-19 ммxe "Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром::11-19 мм, 506-1150"
	т
	42 334,94 
	45 340,72 

	506-1151
	      20-27 ммxe "Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром::20-27 мм, 506-1151"
	т
	42 209,06 
	45 205,90 

	506-1152
	      28-42 ммxe "Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром::28-42 мм, 506-1152"
	т
	41 831,90 
	44 801,97 

	506-1153
	      45-52 ммxe "Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром::45-52 мм, 506-1153"
	т
	41 706,02 
	44 667,15 

	506-1154
	      55-130 ммxe "Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром::55-130 мм, 506-1154"
	т
	40 781,39 
	43 676,87 

	506-1155
	      135-200 ммxe "Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром::135-200 мм, 506-1155"
	т
	41 095,59 
	44 013,38 

	506-1156
	      210-250 ммxe "Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром::210-250 мм, 506-1156"
	т
	41 187,01 
	44 111,29 

	506-1157
	      260-300 ммxe "Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром::260-300 мм, 506-1157"
	т
	42 904,90 
	45 951,15 

	506-1158
	      свыше 300 ммxe "Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром::свыше 300 мм, 506-1158"
	т
	43 207,12 
	46 274,83 

	
	Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром:

	506-1159
	      5 ммxe "Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром::5 мм, 506-1159"
	т
	47 149,93 
	50 497,58 

	506-1160
	      6-7 ммxe "Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром::6-7 мм, 506-1160"
	т
	44 887,05 
	48 074,03 

	506-1161
	      8-10 ммxe "Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром::8-10 мм, 506-1161"
	т
	43 503,85 
	46 592,62 

	506-1162
	      11-19 ммxe "Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром::11-19 мм, 506-1162"
	т
	43 377,96 
	46 457,80 

	506-1163
	      20-27 ммxe "Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром::20-27 мм, 506-1163"
	т
	43 252,58 
	46 323,51 

	506-1164
	      28-42 ммxe "Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром::28-42 мм, 506-1164"
	т
	42 749,55 
	45 784,77 

	506-1165
	      45-52 ммxe "Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром::45-52 мм, 506-1165"
	т
	42 498,29 
	45 515,66 

	506-1166
	      55-130 ммxe "Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром::55-130 мм, 506-1166"
	т
	41 452,26 
	44 395,37 

	506-1167
	      135-200 ммxe "Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром::135-200 мм, 506-1167"
	т
	41 992,75 
	44 974,24 

	506-1168
	      210-250 ммxe "Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром::210-250 мм, 506-1168"
	т
	41 994,26 
	44 975,85 

	506-1169
	      260-300 ммxe "Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром::260-300 мм, 506-1169"
	т
	43 739,63 
	46 845,14 

	506-1170
	      свыше 300 ммxe "Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром::свыше 300 мм, 506-1170"
	т
	44 041,34 
	47 168,28 

	Группа: Прутки бронзовые

	
	Пруток круглый бронзовый марки БрКМЦ-1, диаметром:

	506-1171
	      10 ммxe "Пруток круглый бронзовый марки БрКМЦ-1, диаметром::10 мм, 506-1171"
	т
	50 837,49 
	54 446,95 

	506-1172
	      15 ммxe "Пруток круглый бронзовый марки БрКМЦ-1, диаметром::15 мм, 506-1172"
	т
	50 837,49 
	54 446,95 

	506-1173
	      18 ммxe "Пруток круглый бронзовый марки БрКМЦ-1, диаметром::18 мм, 506-1173"
	т
	50 562,74 
	54 152,70 

	Группа: Прутки латунные

	
	Пруток круглый латунный марки ЛС59-1, диаметром:

	506-1174
	      10 ммxe "Пруток круглый латунный марки ЛС59-1, диаметром::10 мм, 506-1174"
	т
	35 411,41 
	37 925,62 

	506-1175
	      15 ммxe "Пруток круглый латунный марки ЛС59-1, диаметром::15 мм, 506-1175"
	т
	35 577,75 
	38 103,77 

	506-1176
	      20 ммxe "Пруток круглый латунный марки ЛС59-1, диаметром::20 мм, 506-1176"
	т
	36 226,14 
	38 798,20 

	Группа: Прутки и прутики медные

	506-1177
	Прутики медныеxe "Прутики медные, 506-1177"
	кг
	77,63 
	83,14 

	
	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром:

	506-1178
	      10 ммxe "Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром::10 мм, 506-1178"
	т
	66 508,34 
	71 230,44 

	506-1179
	      15 ммxe "Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром::15 мм, 506-1179"
	т
	63 565,59 
	68 078,75 

	506-1180
	      20 ммxe "Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром::20 мм, 506-1180"
	т
	63 584,00 
	68 098,46 

	506-1181
	      30 ммxe "Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром::30 мм, 506-1181"
	т
	62 740,87 
	67 195,47 

	Группа: Прутки титановые

	506-9001
	Пруток сварочный титановыйxe "Пруток сварочный титановый, 506-9001"
	кг
	- 
	- 

	Группа: Прутки алюминиевые

	506-9002
	Пруток сварочный алюминиевыйxe "Пруток сварочный алюминиевый, 506-9002"
	кг
	- 
	- 

	Подраздел: Металлы цветные

	Группа: Алюминий первичный в чушках

	
	Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки:

	506-1182
	      А995xe "Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки::А995, 506-1182"
	т
	47 008,57 
	50 346,18 

	506-1183
	      А99xe "Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки::А99, 506-1183"
	т
	45 868,64 
	49 125,31 

	506-1184
	      А97xe "Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки::А97, 506-1184"
	т
	44 637,79 
	47 807,07 

	506-1185
	      А95xe "Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки::А95, 506-1185"
	т
	43 833,04 
	46 945,18 

	506-1186
	      А85xe "Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки::А85, 506-1186"
	т
	34 851,43 
	37 325,88 

	506-1187
	      А8xe "Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки::А8, 506-1187"
	т
	33 392,79 
	35 763,68 

	506-1188
	      А7xe "Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки::А7, 506-1188"
	т
	32 643,50 
	34 961,19 


	506-1189
	      А7Еxe "Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки::А7Е, 506-1189"
	т
	34 030,20 
	36 446,34 

	506-1190
	      А6xe "Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки::А6, 506-1190"
	т
	29 111,30 
	31 178,21 

	506-1191
	      А5xe "Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки::А5, 506-1191"
	т
	29 098,81 
	31 164,83 

	506-1192
	      А5Еxe "Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки::А5Е, 506-1192"
	т
	30 942,59 
	33 139,51 

	506-1193
	      АОxe "Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки::АО, 506-1193"
	т
	27 176,10 
	29 105,61 

	Группа: Олово

	
	Олово марки:

	506-1194
	      01xe "Олово марки::01, 506-1194"
	т
	166 114,75 
	177 908,90 

	506-1195
	      01ПЧxe "Олово марки::01ПЧ, 506-1195"
	т
	61 856,00 
	66 247,78 

	506-1196
	      01ПЧxe "Олово марки::01ПЧ, 506-1196"
	кг
	61,86 
	66,25 

	506-1197
	      02xe "Олово марки::02, 506-1197"
	т
	165 061,73 
	176 781,12 

	506-1198
	      03xe "Олово марки::03, 506-1198"
	т
	153 153,37 
	164 027,26 

	506-1199
	      04xe "Олово марки::04, 506-1199"
	т
	149 006,74 
	159 586,22 

	Группа: Ртуть

	
	Ртуть марки:

	506-1200
	      Р-1xe "Ртуть марки::Р-1, 506-1200"
	т
	164 292,46 
	175 957,22 

	506-1201
	      Р-2xe "Ртуть марки::Р-2, 506-1201"
	т
	160 274,21 
	171 653,68 

	506-1202
	      Р-3xe "Ртуть марки::Р-3, 506-1202"
	т
	160 208,28 
	171 583,06 

	Группа: Свинец

	
	Свинец марки:

	506-1203
	      С0xe "Свинец марки::С0, 506-1203"
	т
	18 184,01 
	19 475,07 

	506-1204
	      С1xe "Свинец марки::С1, 506-1204"
	т
	17 941,73 
	19 215,60 

	506-1205
	      С2xe "Свинец марки::С2, 506-1205"
	т
	17 866,81 
	19 135,35 

	506-1206
	      С3xe "Свинец марки::С3, 506-1206"
	т
	17 791,88 
	19 055,10 

	Подраздел: Полосы

	Группа: Полосы латунные

	
	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной:

	506-1207
	      40-100 мм, толщиной 0,4 ммxe "Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::40-100 мм, толщиной 0,4 мм, 506-1207"
	т
	56 841,88 
	60 877,65 

	506-1208
	      40-100 мм, толщиной 0,5 ммxe "Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::40-100 мм, толщиной 0,5 мм, 506-1208"
	т
	56 667,04 
	60 690,40 

	506-1209
	      40-100 мм, толщиной 0,6 ммxe "Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::40-100 мм, толщиной 0,6 мм, 506-1209"
	т
	56 102,57 
	60 085,85 

	506-1210
	      40-100 мм, толщиной 0,7 ммxe "Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::40-100 мм, толщиной 0,7 мм, 506-1210"
	т
	56 751,96 
	60 781,35 

	506-1211
	      40-100 мм, толщиной 0,8 ммxe "Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::40-100 мм, толщиной 0,8 мм, 506-1211"
	т
	56 577,12 
	60 594,10 

	506-1212
	      40-100 мм, толщиной 0,9 ммxe "Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::40-100 мм, толщиной 0,9 мм, 506-1212"
	т
	56 407,29 
	60 412,20 

	506-1213
	      40-100 мм, толщиной 1,2 ммxe "Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::40-100 мм, толщиной 1,2 мм, 506-1213"
	т
	55 747,90 
	59 706,01 

	506-1214
	      40-100 мм, толщиной 1,3 ммxe "Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::40-100 мм, толщиной 1,3 мм, 506-1214"
	т
	55 657,98 
	59 609,70 

	506-1215
	      40-100 мм, толщиной 1,4 ммxe "Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::40-100 мм, толщиной 1,4 мм, 506-1215"
	т
	55 573,07 
	59 518,75 

	506-1216
	      40-100 мм, толщиной 1,5 ммxe "Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::40-100 мм, толщиной 1,5 мм, 506-1216"
	т
	55 088,51 
	58 999,80 

	506-1217
	      40-100 мм, толщиной 1,6 ммxe "Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::40-100 мм, толщиной 1,6 мм, 506-1217"
	т
	54 998,60 
	58 903,50 

	506-1218
	      40-100 мм, толщиной 1,8 ммxe "Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::40-100 мм, толщиной 1,8 мм, 506-1218"
	т
	54 913,68 
	58 812,55 

	506-1219
	      40-100 мм, толщиной 2,0 ммxe "Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::40-100 мм, толщиной 2,0 мм, 506-1219"
	т
	54 828,76 
	58 721,60 

	506-1220
	      40-100 мм, толщиной 2,2 ммxe "Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::40-100 мм, толщиной 2,2 мм, 506-1220"
	т
	54 344,21 
	58 202,65 

	506-1221
	      40-100 мм, толщиной 2,5 ммxe "Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::40-100 мм, толщиной 2,5 мм, 506-1221"
	т
	54 254,30 
	58 106,36 

	506-1222
	      40-100 мм, толщиной 3,0 ммxe "Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::40-100 мм, толщиной 3,0 мм, 506-1222"
	т
	54 169,37 
	58 015,40 

	506-1223
	      40-100 мм, толщиной 3,5 ммxe "Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::40-100 мм, толщиной 3,5 мм, 506-1223"
	т
	53 594,91 
	57 400,15 

	506-1224
	      40-100 мм, толщиной 4,0 ммxe "Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::40-100 мм, толщиной 4,0 мм, 506-1224"
	т
	53 425,07 
	57 218,25 

	506-1225
	      101-300 мм, толщиной 0,4 ммxe "Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::101-300 мм, толщиной 0,4 мм, 506-1225"
	т
	55 643,00 
	59 593,65 

	506-1226
	      101-300 мм, толщиной 0,5 ммxe "Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::101-300 мм, толщиной 0,5 мм, 506-1226"
	т
	55 468,16 
	59 406,40 

	506-1227
	      101-300 мм, толщиной 0,6 ммxe "Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::101-300 мм, толщиной 0,6 мм, 506-1227"
	т
	54 903,69 
	58 801,85 

	506-1228
	      101-300 мм, толщиной 0,7 ммxe "Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::101-300 мм, толщиной 0,7 мм, 506-1228"
	т
	55 553,09 
	59 497,35 

	506-1229
	      101-300 мм, толщиной 0,8 ммxe "Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::101-300 мм, толщиной 0,8 мм, 506-1229"
	т
	55 378,25 
	59 310,10 

	506-1230
	      101-300 мм, толщиной 0,9 ммxe "Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::101-300 мм, толщиной 0,9 мм, 506-1230"
	т
	55 208,40 
	59 128,20 

	506-1231
	      101-300 мм, толщиной 1,2 ммxe "Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::101-300 мм, толщиной 1,2 мм, 506-1231"
	т
	54 549,02 
	58 422,00 

	506-1232
	      101-300 мм, толщиной 1,3 ммxe "Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::101-300 мм, толщиной 1,3 мм, 506-1232"
	т
	54 459,10 
	58 325,70 

	506-1233
	      101-300 мм, толщиной 1,4 ммxe "Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::101-300 мм, толщиной 1,4 мм, 506-1233"
	т
	54 374,18 
	58 234,75 

	506-1234
	      101-300 мм, толщиной 1,5 ммxe "Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::101-300 мм, толщиной 1,5 мм, 506-1234"
	т
	53 889,64 
	57 715,80 

	506-1235
	      101-300 мм, толщиной 1,6 ммxe "Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::101-300 мм, толщиной 1,6 мм, 506-1235"
	т
	53 799,72 
	57 619,50 

	506-1236
	      101-300 мм, толщиной 1,8 ммxe "Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::101-300 мм, толщиной 1,8 мм, 506-1236"
	т
	53 714,80 
	57 528,55 

	506-1237
	      101-300 мм, толщиной 2,0 ммxe "Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::101-300 мм, толщиной 2,0 мм, 506-1237"
	т
	53 629,88 
	57 437,60 

	506-1238
	      101-300 мм, толщиной 2,2 ммxe "Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::101-300 мм, толщиной 2,2 мм, 506-1238"
	т
	53 145,33 
	56 918,65 

	506-1239
	      101-300 мм, толщиной 2,5 ммxe "Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::101-300 мм, толщиной 2,5 мм, 506-1239"
	т
	53 055,42 
	56 822,35 

	506-1240
	      101-300 мм, толщиной 3,0 ммxe "Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::101-300 мм, толщиной 3,0 мм, 506-1240"
	т
	52 970,50 
	56 731,41 

	506-1241
	      101-300 мм, толщиной 3,5 ммxe "Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::101-300 мм, толщиной 3,5 мм, 506-1241"
	т
	52 396,03 
	56 116,15 

	506-1242
	      101-300 мм, толщиной 4,0 ммxe "Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::101-300 мм, толщиной 4,0 мм, 506-1242"
	т
	52 226,19 
	55 934,25 

	506-1243
	      101-300 мм, толщиной 4,5 ммxe "Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::101-300 мм, толщиной 4,5 мм, 506-1243"
	т
	52 051,35 
	55 747,00 

	506-1244
	      101-300 мм, толщиной 5,0 ммxe "Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::101-300 мм, толщиной 5,0 мм, 506-1244"
	т
	50 522,78 
	54 109,90 

	506-1245
	      301-600 мм, толщиной 0,4 ммxe "Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::301-600 мм, толщиной 0,4 мм, 506-1245"
	т
	54 843,74 
	58 737,65 

	506-1246
	      301-600 мм, толщиной 0,5 ммxe "Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::301-600 мм, толщиной 0,5 мм, 506-1246"
	т
	54 668,90 
	58 550,40 

	506-1247
	      301-600 мм, толщиной 0,6 ммxe "Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::301-600 мм, толщиной 0,6 мм, 506-1247"
	т
	54 104,44 
	57 945,85 

	506-1248
	      301-600 мм, толщиной 0,7 ммxe "Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::301-600 мм, толщиной 0,7 мм, 506-1248"
	т
	54 753,83 
	58 641,35 

	506-1249
	      301-600 мм, толщиной 0,8 ммxe "Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::301-600 мм, толщиной 0,8 мм, 506-1249"
	т
	54 578,99 
	58 454,10 

	506-1250
	      301-600 мм, толщиной 0,9 ммxe "Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::301-600 мм, толщиной 0,9 мм, 506-1250"
	т
	54 409,15 
	58 272,20 

	506-1251
	      301-600 мм, толщиной 1,2 ммxe "Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::301-600 мм, толщиной 1,2 мм, 506-1251"
	т
	53 749,76 
	57 566,00 

	506-1252
	      301-600 мм, толщиной 1,3 ммxe "Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::301-600 мм, толщиной 1,3 мм, 506-1252"
	т
	53 659,85 
	57 469,70 

	506-1253
	      301-600 мм, толщиной 1,4 ммxe "Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::301-600 мм, толщиной 1,4 мм, 506-1253"
	т
	53 574,93 
	57 378,75 

	506-1254
	      301-600 мм, толщиной 1,5 ммxe "Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::301-600 мм, толщиной 1,5 мм, 506-1254"
	т
	53 090,38 
	56 859,80 

	506-1255
	      301-600 мм, толщиной 1,6 ммxe "Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::301-600 мм, толщиной 1,6 мм, 506-1255"
	т
	53 000,47 
	56 763,50 

	506-1256
	      301-600 мм, толщиной 1,8 ммxe "Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::301-600 мм, толщиной 1,8 мм, 506-1256"
	т
	52 915,54 
	56 672,55 

	506-1257
	      301-600 мм, толщиной 2,0 ммxe "Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::301-600 мм, толщиной 2,0 мм, 506-1257"
	т
	52 830,63 
	56 581,60 

	506-1258
	      301-600 мм, толщиной 2,2 ммxe "Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::301-600 мм, толщиной 2,2 мм, 506-1258"
	т
	52 346,08 
	56 062,65 

	506-1259
	      301-600 мм, толщиной 2,5 ммxe "Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::301-600 мм, толщиной 2,5 мм, 506-1259"
	т
	52 256,16 
	55 966,35 

	506-1260
	      301-600 мм, толщиной 3,0 ммxe "Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::301-600 мм, толщиной 3,0 мм, 506-1260"
	т
	52 171,24 
	55 875,40 

	506-1261
	      301-600 мм, толщиной 3,5 ммxe "Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::301-600 мм, толщиной 3,5 мм, 506-1261"
	т
	51 596,78 
	55 260,15 

	506-1262
	      301-600 мм, толщиной 4,0 ммxe "Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::301-600 мм, толщиной 4,0 мм, 506-1262"
	т
	51 426,93 
	55 078,25 

	506-1263
	      301-600 мм, толщиной 4,5 ммxe "Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::301-600 мм, толщиной 4,5 мм, 506-1263"
	т
	51 252,10 
	54 891,00 

	506-1264
	      301-600 мм, толщиной 5,0-12,0 ммxe "Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::301-600 мм, толщиной 5,0-12,0 мм, 506-1264"
	т
	49 723,53 
	53 253,90 

	Группа: Полосы томпаковые

	
	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной:

	506-1265
	      40-100 мм, толщиной 0,4 ммxe "Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::40-100 мм, толщиной 0,4 мм, 506-1265"
	т
	61 917,13 
	66 313,25 

	506-1266
	      40-100 мм, толщиной 0,5 ммxe "Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::40-100 мм, толщиной 0,5 мм, 506-1266"
	т
	61 612,42 
	65 986,90 

	506-1267
	      40-100 мм, толщиной 0,6 ммxe "Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::40-100 мм, толщиной 0,6 мм, 506-1267"
	т
	60 908,08 
	65 232,55 

	506-1268
	      40-100 мм, толщиной 0,7 ммxe "Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::40-100 мм, толщиной 0,7 мм, 506-1268"
	т
	60 608,35 
	64 911,55 

	506-1269
	      40-100 мм, толщиной 0,8 ммxe "Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::40-100 мм, толщиной 0,8 мм, 506-1269"
	т
	60 308,64 
	64 590,55 

	506-1270
	      40-100 мм, толщиной 0,9 ммxe "Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::40-100 мм, толщиной 0,9 мм, 506-1270"
	т
	60 003,92 
	64 264,20 

	506-1271
	      40-100 мм, толщиной 1,0 ммxe "Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::40-100 мм, толщиной 1,0 мм, 506-1271"
	т
	59 454,44 
	63 675,70 

	506-1272
	      40-100 мм, толщиной 1,1 ммxe "Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::40-100 мм, толщиной 1,1 мм, 506-1272"
	т
	59 304,57 
	63 515,20 

	506-1273
	      40-100 мм, толщиной 1,2 ммxe "Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::40-100 мм, толщиной 1,2 мм, 506-1273"
	т
	59 149,72 
	63 349,35 

	506-1274
	      40-100 мм, толщиной 1,3 ммxe "Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::40-100 мм, толщиной 1,3 мм, 506-1274"
	т
	58 999,86 
	63 188,85 

	506-1275
	      40-100 мм, толщиной 1,4 ммxe "Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::40-100 мм, толщиной 1,4 мм, 506-1275"
	т
	58 850,00 
	63 028,35 

	506-1276
	      40-100 мм, толщиной 1,5 ммxe "Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::40-100 мм, толщиной 1,5 мм, 506-1276"
	т
	58 100,70 
	62 225,85 

	506-1277
	      40-100 мм, толщиной 1,6 ммxe "Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::40-100 мм, толщиной 1,6 мм, 506-1277"
	т
	57 950,84 
	62 065,35 

	506-1278
	      40-100 мм, толщиной 1,8 ммxe "Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::40-100 мм, толщиной 1,8 мм, 506-1278"
	т
	57 795,98 
	61 899,50 

	506-1279
	      40-100 мм, толщиной 2,0 ммxe "Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::40-100 мм, толщиной 2,0 мм, 506-1279"
	т
	57 246,50 
	61 311,01 

	506-1280
	      40-100 мм, толщиной 2,2 ммxe "Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::40-100 мм, толщиной 2,2 мм, 506-1280"
	т
	57 096,64 
	61 150,50 

	506-1281
	      40-100 мм, толщиной 2,5 ммxe "Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::40-100 мм, толщиной 2,5 мм, 506-1281"
	т
	56 946,78 
	60 990,00 

	506-1282
	      40-100 мм, толщиной 3,0 ммxe "Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::40-100 мм, толщиной 3,0 мм, 506-1282"
	т
	56 816,90 
	60 850,91 

	506-1283
	      40-100 мм, толщиной 3,5 ммxe "Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::40-100 мм, толщиной 3,5 мм, 506-1283"
	т
	56 417,28 
	60 422,90 

	506-1284
	      40-100 мм, толщиной 4,0 ммxe "Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::40-100 мм, толщиной 4,0 мм, 506-1284"
	т
	56 417,28 
	60 422,90 

	506-1285
	      101-300 мм, толщиной 0,4 ммxe "Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::101-300 мм, толщиной 0,4 мм, 506-1285"
	т
	60 518,44 
	64 815,25 

	506-1286
	      101-300 мм, толщиной 0,5 ммxe "Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::101-300 мм, толщиной 0,5 мм, 506-1286"
	т
	60 213,72 
	64 488,90 

	506-1287
	      101-300 мм, толщиной 0,6 ммxe "Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::101-300 мм, толщиной 0,6 мм, 506-1287"
	т
	59 509,38 
	63 734,55 

	506-1288
	      101-300 мм, толщиной 0,7 ммxe "Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::101-300 мм, толщиной 0,7 мм, 506-1288"
	т
	59 209,67 
	63 413,55 

	506-1289
	      101-300 мм, толщиной 0,8 ммxe "Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::101-300 мм, толщиной 0,8 мм, 506-1289"
	т
	58 909,94 
	63 092,55 

	506-1290
	      101-300 мм, толщиной 0,9 ммxe "Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::101-300 мм, толщиной 0,9 мм, 506-1290"
	т
	58 605,23 
	62 766,20 

	506-1291
	      101-300 мм, толщиной 1,0 ммxe "Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::101-300 мм, толщиной 1,0 мм, 506-1291"
	т
	58 055,74 
	62 177,70 

	506-1292
	      101-300 мм, толщиной 1,1 ммxe "Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::101-300 мм, толщиной 1,1 мм, 506-1292"
	т
	57 905,89 
	62 017,20 

	506-1293
	      101-300 мм, толщиной 1,2 ммxe "Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::101-300 мм, толщиной 1,2 мм, 506-1293"
	т
	57 751,03 
	61 851,35 

	506-1294
	      101-300 мм, толщиной 1,3 ммxe "Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::101-300 мм, толщиной 1,3 мм, 506-1294"
	т
	57 601,17 
	61 690,85 

	506-1295
	      101-300 мм, толщиной 1,4 ммxe "Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::101-300 мм, толщиной 1,4 мм, 506-1295"
	т
	57 451,30 
	61 530,35 

	506-1296
	      101-300 мм, толщиной 1,5 ммxe "Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::101-300 мм, толщиной 1,5 мм, 506-1296"
	т
	56 702,01 
	60 727,85 

	506-1297
	      101-300 мм, толщиной 1,6 ммxe "Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::101-300 мм, толщиной 1,6 мм, 506-1297"
	т
	56 552,14 
	60 567,35 

	506-1298
	      101-300 мм, толщиной 1,8 ммxe "Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::101-300 мм, толщиной 1,8 мм, 506-1298"
	т
	56 397,30 
	60 401,51 

	506-1299
	      101-300 мм, толщиной 2,0 ммxe "Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::101-300 мм, толщиной 2,0 мм, 506-1299"
	т
	56 247,43 
	60 241,00 

	506-1300
	      101-300 мм, толщиной 2,2 ммxe "Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::101-300 мм, толщиной 2,2 мм, 506-1300"
	т
	55 697,94 
	59 652,50 

	506-1301
	      101-300 мм, толщиной 2,5 ммxe "Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::101-300 мм, толщиной 2,5 мм, 506-1301"
	т
	55 548,09 
	59 492,00 

	506-1302
	      101-300 мм, толщиной 3,0 ммxe "Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::101-300 мм, толщиной 3,0 мм, 506-1302"
	т
	55 418,21 
	59 352,90 

	506-1303
	      101-300 мм, толщиной 3,5 ммxe "Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::101-300 мм, толщиной 3,5 мм, 506-1303"
	т
	55 018,58 
	58 924,90 

	506-1304
	      101-300 мм, толщиной 4,0 ммxe "Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::101-300 мм, толщиной 4,0 мм, 506-1304"
	т
	55 018,58 
	58 924,90 

	506-1305
	      101-300 мм, толщиной 4,5 ммxe "Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::101-300 мм, толщиной 4,5 мм, 506-1305"
	т
	55 018,58 
	58 924,90 

	506-1306
	      101-300 мм, толщиной 5,0-12,0 ммxe "Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::101-300 мм, толщиной 5,0-12,0 мм, 506-1306"
	т
	54 618,95 
	58 496,90 

	506-1307
	      301-600 мм, толщиной 0,4 ммxe "Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::301-600 мм, толщиной 0,4 мм, 506-1307"
	т
	59 519,37 
	63 745,25 

	506-1308
	      301-600 мм, толщиной 0,5 ммxe "Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::301-600 мм, толщиной 0,5 мм, 506-1308"
	т
	59 214,66 
	63 418,90 

	506-1309
	      301-600 мм, толщиной 0,6 ммxe "Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::301-600 мм, толщиной 0,6 мм, 506-1309"
	т
	58 510,31 
	62 664,55 

	506-1310
	      301-600 мм, толщиной 0,7 ммxe "Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::301-600 мм, толщиной 0,7 мм, 506-1310"
	т
	58 210,60 
	62 343,55 

	506-1311
	      301-600 мм, толщиной 0,8 ммxe "Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::301-600 мм, толщиной 0,8 мм, 506-1311"
	т
	57 910,88 
	62 022,55 

	506-1312
	      301-600 мм, толщиной 0,9 ммxe "Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::301-600 мм, толщиной 0,9 мм, 506-1312"
	т
	57 606,16 
	61 696,20 

	506-1313
	      301-600 мм, толщиной 1,0 ммxe "Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::301-600 мм, толщиной 1,0 мм, 506-1313"
	т
	57 056,68 
	61 107,70 

	506-1314
	      301-600 мм, толщиной 1,1 ммxe "Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::301-600 мм, толщиной 1,1 мм, 506-1314"
	т
	56 906,82 
	60 947,20 

	506-1315
	      301-600 мм, толщиной 1,2 ммxe "Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::301-600 мм, толщиной 1,2 мм, 506-1315"
	т
	56 751,96 
	60 781,35 

	506-1316
	      301-600 мм, толщиной 1,3 ммxe "Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::301-600 мм, толщиной 1,3 мм, 506-1316"
	т
	56 602,10 
	60 620,85 

	506-1317
	      301-600 мм, толщиной 1,4 ммxe "Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::301-600 мм, толщиной 1,4 мм, 506-1317"
	т
	56 452,24 
	60 460,35 

	506-1318
	      301-600 мм, толщиной 1,5 ммxe "Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::301-600 мм, толщиной 1,5 мм, 506-1318"
	т
	55 702,94 
	59 657,85 

	506-1319
	      301-600 мм, толщиной 1,6 ммxe "Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::301-600 мм, толщиной 1,6 мм, 506-1319"
	т
	55 553,09 
	59 497,35 

	506-1320
	      301-600 мм, толщиной 1,8 ммxe "Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::301-600 мм, толщиной 1,8 мм, 506-1320"
	т
	55 398,23 
	59 331,50 

	506-1321
	      301-600 мм, толщиной 2,0 ммxe "Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::301-600 мм, толщиной 2,0 мм, 506-1321"
	т
	55 248,36 
	59 171,00 

	506-1322
	      301-600 мм, толщиной 2,2 ммxe "Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::301-600 мм, толщиной 2,2 мм, 506-1322"
	т
	54 698,88 
	58 582,50 

	506-1323
	      301-600 мм, толщиной 2,5 ммxe "Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::301-600 мм, толщиной 2,5 мм, 506-1323"
	т
	54 549,02 
	58 422,00 

	506-1324
	      301-600 мм, толщиной 3,0 ммxe "Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::301-600 мм, толщиной 3,0 мм, 506-1324"
	т
	54 419,14 
	58 282,90 

	506-1325
	      301-600 мм, толщиной 3,5 ммxe "Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::301-600 мм, толщиной 3,5 мм, 506-1325"
	т
	54 019,51 
	57 854,90 

	506-1326
	      301-600 мм, толщиной 4,0 ммxe "Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::301-600 мм, толщиной 4,0 мм, 506-1326"
	т
	54 019,51 
	57 854,90 

	506-1327
	      301-600 мм, толщиной 4,5 ммxe "Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::301-600 мм, толщиной 4,5 мм, 506-1327"
	т
	54 019,51 
	57 854,90 

	506-1328
	      301-600 мм, толщиной 5,0-12,0 ммxe "Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной::301-600 мм, толщиной 5,0-12,0 мм, 506-1328"
	т
	53 619,89 
	57 426,90 

	Подраздел: Сплавы цветных металлов

	Группа: Сплавы

	506-8002
	Алюминиевые сплавы в чушкахxe "Алюминиевые сплавы в чушках, 506-8002"
	т
	30 508,00 
	32 674,07 

	
	Алюминиевые сплавы литейные в чушках марки:

	506-1329
	      АК5М2xe "Алюминиевые сплавы литейные в чушках марки::АК5М2, 506-1329"
	т
	37 000,00 
	39 627,00 

	506-1330
	      АК5М7xe "Алюминиевые сплавы литейные в чушках марки::АК5М7, 506-1330"
	т
	34 168,73 
	36 594,71 

	506-1331
	      АК7xe "Алюминиевые сплавы литейные в чушках марки::АК7, 506-1331"
	т
	40 539,45 
	43 417,75 

	506-1332
	      АК8М3xe "Алюминиевые сплавы литейные в чушках марки::АК8М3, 506-1332"
	т
	37 769,36 
	40 450,99 

	506-1333
	      АК9xe "Алюминиевые сплавы литейные в чушках марки::АК9, 506-1333"
	т
	41 194,84 
	44 119,67 

	506-1334
	      АК9М2xe "Алюминиевые сплавы литейные в чушках марки::АК9М2, 506-1334"
	т
	38 331,84 
	41 053,40 

	
	Баббиты оловянные и свинцовые марки:

	506-1335
	      Б88xe "Баббиты оловянные и свинцовые марки::Б88, 506-1335"
	т
	156 539,70 
	167 654,02 

	506-1336
	      Б83xe "Баббиты оловянные и свинцовые марки::Б83, 506-1336"
	т
	148 027,16 
	158 537,09 

	506-1337
	      Б16xe "Баббиты оловянные и свинцовые марки::Б16, 506-1337"
	т
	37 994,00 
	40 691,57 

	506-1338
	      БНxe "Баббиты оловянные и свинцовые марки::БН, 506-1338"
	т
	30 669,33 
	32 846,86 

	
	Бронзы оловянные в чушках марки:

	506-1339
	      Бр.03Ц8С4Н1xe "Бронзы оловянные в чушках марки::Бр.03Ц8С4Н1, 506-1339"
	т
	26 373,35 
	28 245,86 

	506-1340
	      Бр.03Ц13С4xe "Бронзы оловянные в чушках марки::Бр.03Ц13С4, 506-1340"
	т
	26 208,50 
	28 069,31 

	506-1341
	      Бр.04Ц8С5xe "Бронзы оловянные в чушках марки::Бр.04Ц8С5, 506-1341"
	т
	26 208,50 
	28 069,31 

	506-1343
	      Бр.05Ц6С5xe "Бронзы оловянные в чушках марки::Бр.05Ц6С5, 506-1343"
	т
	27 749,57 
	29 719,79 

	506-1344
	      Бр.06Ц6С2Хxe "Бронзы оловянные в чушках марки::Бр.06Ц6С2Х, 506-1344"
	т
	27 749,57 
	29 719,79 

	
	Латуни литейные в чушках марки:

	506-1345
	      ЛСxe "Латуни литейные в чушках марки::ЛС, 506-1345"
	т
	27 351,44 
	29 293,39 

	506-1346
	      ЛОСxe "Латуни литейные в чушках марки::ЛОС, 506-1346"
	т
	27 351,44 
	29 293,39 

	506-1347
	      ЛКxe "Латуни литейные в чушках марки::ЛК, 506-1347"
	т
	29 599,33 
	31 700,89 

	506-1348
	      ЛКСxe "Латуни литейные в чушках марки::ЛКС, 506-1348"
	т
	29 599,33 
	31 700,89 

	506-1349
	      ЛМцСxe "Латуни литейные в чушках марки::ЛМцС, 506-1349"
	т
	27 351,44 
	29 293,39 

	506-1350
	      ЛМцЖxe "Латуни литейные в чушках марки::ЛМцЖ, 506-1350"
	т
	29 599,33 
	31 700,89 

	506-1351
	      ЛАxe "Латуни литейные в чушках марки::ЛА, 506-1351"
	т
	27 351,44 
	29 293,39 

	506-1352
	      ЛАЖМцxe "Латуни литейные в чушках марки::ЛАЖМц, 506-1352"
	т
	29 599,33 
	31 700,89 

	Группа: Припои оловянно-свинцовые

	
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки:

	506-1355
	      ПОС90xe "Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки::ПОС90, 506-1355"
	т
	158 712,17 
	169 980,74 

	506-1356
	      ПОС61xe "Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки::ПОС61, 506-1356"
	т
	113 433,50 
	121 487,28 

	506-1357
	      ПОС40xe "Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки::ПОС40, 506-1357"
	т
	77 177,87 
	82 657,50 

	506-1358
	      ПОС30xe "Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки::ПОС30, 506-1358"
	т
	76 178,81 
	81 587,51 

	506-1359
	      ПОС10xe "Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки::ПОС10, 506-1359"
	т
	33 806,41 
	36 206,66 

	
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки:

	506-1360
	      ПОС61xe "Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки::ПОС61, 506-1360"
	кг
	100,98 
	108,15 

	506-1361
	      ПОС40xe "Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки::ПОС40, 506-1361"
	кг
	57,47 
	61,55 

	506-1362
	      ПОС30xe "Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки::ПОС30, 506-1362"
	кг
	60,12 
	64,39 

	
	Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки:

	506-1363
	      ПОССу61xe "Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки::ПОССу61, 506-1363"
	кг
	117,15 
	125,47 

	506-1364
	      ПОССу61-0,5xe "Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки::ПОССу61-0,5, 506-1364"
	т
	117 157,50 
	125 475,69 

	506-1365
	      ПОССу61-0,5xe "Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки::ПОССу61-0,5, 506-1365"
	кг
	110,92 
	118,80 

	506-1366
	      ПОССу50-0,5xe "Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки::ПОССу50-0,5, 506-1366"
	т
	89 665,20 
	96 031,43 

	506-1367
	      ПОССу40-0,5xe "Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки::ПОССу40-0,5, 506-1367"
	т
	75 504,44 
	80 865,25 

	506-1368
	      ПОССу35-0,5xe "Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки::ПОССу35-0,5, 506-1368"
	т
	69 103,92 
	74 010,30 

	506-1369
	      ПОССу30-0,5xe "Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки::ПОССу30-0,5, 506-1369"
	т
	75 704,25 
	81 079,25 

	506-1370
	      ПОССу25-0,5xe "Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки::ПОССу25-0,5, 506-1370"
	т
	52 912,06 
	56 668,81 

	
	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки:

	506-1371
	      ПОССу95-5xe "Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки::ПОССу95-5, 506-1371"
	т
	174 580,84 
	186 976,08 

	506-1372
	      ПОССу40-2xe "Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки::ПОССу40-2, 506-1372"
	т
	64 613,00 
	69 200,52 

	506-1373
	      ПОССу40-2xe "Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки::ПОССу40-2, 506-1373"
	кг
	64,61 
	69,20 

	506-1374
	      ПОССу35-2xe "Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки::ПОССу35-2, 506-1374"
	т
	72 132,59 
	77 254,00 

	506-1375
	      ПОССу30-2xe "Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки::ПОССу30-2, 506-1375"
	т
	56 229,45 
	60 221,74 

	506-1376
	      ПОССу30-2xe "Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки::ПОССу30-2, 506-1376"
	кг
	56,23 
	60,22 

	506-1377
	      ПОССу25-2xe "Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки::ПОССу25-2, 506-1377"
	т
	48 707,48 
	52 165,71 

	506-1378
	      ПОССу15-2xe "Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки::ПОССу15-2, 506-1378"
	т
	34 197,54 
	36 625,57 

	506-1379
	      ПОССу10-2xe "Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки::ПОССу10-2, 506-1379"
	т
	30 744,77 
	32 927,65 

	506-1380
	      ПОССу5-1xe "Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки::ПОССу5-1, 506-1380"
	т
	22 478,99 
	24 075,00 

	506-1381
	      ПОССу4-6xe "Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки::ПОССу4-6, 506-1381"
	т
	19 002,24 
	20 351,40 

	Группа: Прочие припои

	
	Припои марки:

	506-1382
	      ПОСК 50-18xe "Припои марки::ПОСК 50-18, 506-1382"
	кг
	52,23 
	55,94 

	506-1383
	      ПОЦ10 оловянныеxe "Припои марки::ПОЦ10 оловянные, 506-1383"
	кг
	33,83 
	36,23 

	506-1384
	      ПРМНМЦ 68-4-2xe "Припои марки::ПРМНМЦ 68-4-2, 506-1384"
	кг
	52,23 
	55,94 

	506-1385
	      ЦОП-40xe "Припои марки::ЦОП-40, 506-1385"
	кг
	97,84 
	104,78 

	Раздел 5.07. Трубы, арматура и детали трубопроводов

	Подраздел: Трубы из цветных металлов

	Группа: Трубы алюминиевые

	507-9000
	Трубы алюминиевыеxe "Трубы алюминиевые, 507-9000"
	10 м
	- 
	- 

	Группа: Трубы из алюминия марок АД0, АД1, АД и алюминиевого сплава АВ

	
	Трубы круглые прессованные толстостенные из алюминия марок АД0, АД1, АД без термической обработки, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром:

	507-0369
	      28-40 ммxe "Трубы круглые прессованные толстостенные из алюминия марок АД0, АД1, АД без термической обработки, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром::28-40 мм, 507-0369"
	т
	64 084,28 
	65 410,82 

	507-0370
	      42-60 ммxe "Трубы круглые прессованные толстостенные из алюминия марок АД0, АД1, АД без термической обработки, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром::42-60 мм, 507-0370"
	т
	64 360,47 
	65 692,73 

	507-0372
	      65-85 ммxe "Трубы круглые прессованные толстостенные из алюминия марок АД0, АД1, АД без термической обработки, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром::65-85 мм, 507-0372"
	т
	64 636,69 
	65 974,67 

	507-0373
	      90-120 ммxe "Трубы круглые прессованные толстостенные из алюминия марок АД0, АД1, АД без термической обработки, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром::90-120 мм, 507-0373"
	т
	64 912,88 
	66 256,58 

	507-0374
	      125-175 ммxe "Трубы круглые прессованные толстостенные из алюминия марок АД0, АД1, АД без термической обработки, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром::125-175 мм, 507-0374"
	т
	66 543,75 
	67 921,21 

	
	Трубы круглые прессованные толстостенные из сплава АВ, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром:

	507-0375
	      28-40 ммxe "Трубы круглые прессованные толстостенные из сплава АВ, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром::28-40 мм, 507-0375"
	т
	67 086,83 
	68 475,53 

	507-0376
	      42-60 ммxe "Трубы круглые прессованные толстостенные из сплава АВ, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром::42-60 мм, 507-0376"
	т
	67 181,82 
	68 572,49 

	507-0377
	      65-85 ммxe "Трубы круглые прессованные толстостенные из сплава АВ, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром::65-85 мм, 507-0377"
	т
	67 623,31 
	69 023,10 

	507-0378
	      90-120 ммxe "Трубы круглые прессованные толстостенные из сплава АВ, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром::90-120 мм, 507-0378"
	т
	67 876,99 
	69 282,04 

	507-0379
	      125-175 ммxe "Трубы круглые прессованные толстостенные из сплава АВ, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром::125-175 мм, 507-0379"
	т
	69 546,30 
	70 985,90 

	Группа: Трубы медные

	507-9002
	Трубы медныеxe "Трубы медные, 507-9002"
	10 м
	- 
	- 

	Группа: Трубы латунные

	507-9003
	Трубы латунныеxe "Трубы латунные, 507-9003"
	10 м
	- 
	- 

	Группа: Трубы свинцовые

	507-9006
	Трубы свинцовыеxe "Трубы свинцовые, 507-9006"
	м
	- 
	- 

	507-0380
	Трубы свинцовыеxe "Трубы свинцовые, 507-0380"
	м
	157,00 
	172,70 

	507-9007
	Трубы свинцовыеxe "Трубы свинцовые, 507-9007"
	кг
	- 
	- 

	507-0381
	Трубы свинцовыеxe "Трубы свинцовые, 507-0381"
	кг
	64,45 
	71,00 

	507-9008
	Трубы свинцовые длиной 24 ммxe "Трубы свинцовые длиной 24 мм, 507-9008"
	шт.
	- 
	- 

	507-0382
	Трубы свинцовые длиной 24 ммxe "Трубы свинцовые длиной 24 мм, 507-0382"
	шт.
	3,14 
	3,46 

	Подраздел: Трубы коррозийно-стойкие

	

	Группа: Трубы бесшовные холоднодеформированные

	
	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром:

	507-0383
	      14 мм, толщиной стенки 1,4 ммxe "Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::14 мм, толщиной стенки 1,4 мм, 507-0383"
	10 м
	631,08 
	695,20 

	507-0384
	      14 мм, толщиной стенки 1,5 ммxe "Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::14 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-0384"
	10 м
	639,07 
	704,00 

	507-0385
	      14 мм, толщиной стенки 2,0 ммxe "Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::14 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-0385"
	10 м
	680,01 
	749,10 

	507-0386
	      14 мм, толщиной стенки 2,5 ммxe "Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::14 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-0386"
	10 м
	693,99 
	764,50 

	507-0387
	      18 мм, толщиной стенки 1,4 ммxe "Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::18 мм, толщиной стенки 1,4 мм, 507-0387"
	10 м
	767,88 
	845,90 

	507-0388
	      18 мм, толщиной стенки 1,5 ммxe "Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::18 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-0388"
	10 м
	799,83 
	881,10 

	507-0389
	      18 мм, толщиной стенки 2,0 ммxe "Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::18 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-0389"
	10 м
	866,74 
	954,80 

	507-0390
	      18 мм, толщиной стенки 2,5 ммxe "Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::18 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-0390"
	10 м
	942,63 
	1 038,40 

	507-0391
	      25 мм, толщиной стенки 1,4 ммxe "Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::25 мм, толщиной стенки 1,4 мм, 507-0391"
	10 м
	820,81 
	904,20 

	507-0392
	      25 мм, толщиной стенки 1,5 ммxe "Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::25 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-0392"
	10 м
	839,78 
	925,10 

	507-0393
	      25 мм, толщиной стенки 2,0 ммxe "Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::25 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-0393"
	10 м
	931,64 
	1 026,29 

	507-0394
	      25 мм, толщиной стенки 2,5 ммxe "Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::25 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-0394"
	10 м
	1 289,12 
	1 420,10 

	507-0395
	      25 мм, толщиной стенки 3,0 ммxe "Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::25 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-0395"
	10 м
	1 453,89 
	1 601,60 

	507-0396
	      32 мм, толщиной стенки 1,4 ммxe "Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::32 мм, толщиной стенки 1,4 мм, 507-0396"
	10 м
	1 131,35 
	1 246,30 

	507-0397
	      32 мм, толщиной стенки 2,0 ммxe "Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::32 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-0397"
	10 м
	1 311,09 
	1 444,30 

	507-0398
	      32 мм, толщиной стенки 2,5 ммxe "Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::32 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-0398"
	10 м
	1 469,86 
	1 619,20 

	507-0399
	      32 мм, толщиной стенки 3,0 ммxe "Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::32 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-0399"
	10 м
	1 822,35 
	2 007,50 

	507-0400
	      40 мм, толщиной стенки 2,0 ммxe "Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::40 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-0400"
	10 м
	1 635,62 
	1 801,80 

	507-0401
	      40 мм, толщиной стенки 2,5 ммxe "Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::40 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-0401"
	10 м
	1 850,31 
	2 038,30 

	507-0402
	      40 мм, толщиной стенки 3,0 ммxe "Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::40 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-0402"
	10 м
	2 262,71 
	2 492,60 

	507-0403
	      45 мм, толщиной стенки 2,0 ммxe "Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::45 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-0403"
	10 м
	2 192,81 
	2 415,59 

	507-0404
	      45 мм, толщиной стенки 2,5 ммxe "Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::45 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-0404"
	10 м
	2 192,81 
	2 415,59 

	507-0405
	      45 мм, толщиной стенки 3,0 ммxe "Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::45 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-0405"
	10 м
	2 747,00 
	3 026,10 

	507-0406
	      45 мм, толщиной стенки 4,0 ммxe "Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::45 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0406"
	10 м
	3 331,16 
	3 669,60 

	507-0407
	      57 мм, толщиной стенки 2,0 ммxe "Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::57 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-0407"
	10 м
	2 583,24 
	2 845,70 

	507-0408
	      57 мм, толщиной стенки 2,5 ммxe "Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::57 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-0408"
	10 м
	2 952,71 
	3 252,71 

	507-0409
	      57 мм, толщиной стенки 3,0 ммxe "Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::57 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-0409"
	10 м
	3 311,18 
	3 647,59 

	507-0410
	      57 мм, толщиной стенки 4,0 ммxe "Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::57 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0410"
	10 м
	4 226,85 
	4 656,30 

	507-0411
	      76 мм, толщиной стенки 3,0 ммxe "Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::76 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-0411"
	10 м
	3 903,32 
	4 299,90 

	507-0412
	      76 мм, толщиной стенки 3,5 ммxe "Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::76 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-0412"
	10 м
	4 436,55 
	4 887,30 

	507-0413
	      76 мм, толщиной стенки 4,0 ммxe "Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::76 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0413"
	10 м
	4 871,91 
	5 366,89 

	507-0414
	      76 мм, толщиной стенки 5,0 ммxe "Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::76 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0414"
	10 м
	5 726,67 
	6 308,50 

	507-0415
	      89 мм, толщиной стенки 3,0 ммxe "Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::89 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-0415"
	10 м
	4 736,11 
	5 217,30 

	507-0416
	      89 мм, толщиной стенки 3,5 ммxe "Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::89 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-0416"
	10 м
	4 973,77 
	5 479,10 

	507-0417
	      89 мм, толщиной стенки 4,0 ммxe "Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::89 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0417"
	10 м
	6 130,08 
	6 752,90 

	507-0418
	      89 мм, толщиной стенки 5,0 ммxe "Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::89 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0418"
	10 м
	7 240,47 
	7 976,10 

	507-0419
	      89 мм, толщиной стенки 6,0 ммxe "Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::89 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-0419"
	10 м
	8 350,85 
	9 199,30 

	507-0420
	      108 мм, толщиной стенки 4,0 ммxe "Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::108 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0420"
	10 м
	6 578,43 
	7 246,79 

	507-0421
	      108 мм, толщиной стенки 5,0 ммxe "Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::108 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0421"
	10 м
	7 743,74 
	8 530,50 

	507-0422
	      108 мм, толщиной стенки 6,0 ммxe "Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::108 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-0422"
	10 м
	8 763,25 
	9 653,60 

	507-0423
	      130 мм, толщиной стенки 4,0 ммxe "Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::130 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0423"
	10 м
	9 247,55 
	10 187,10 

	507-0424
	      130 мм, толщиной стенки 5,0 ммxe "Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::130 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0424"
	10 м
	9 247,55 
	10 187,10 

	507-0425
	      130 мм, толщиной стенки 6,0 ммxe "Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::130 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-0425"
	10 м
	12 055,46 
	13 280,30 

	507-0426
	      130 мм, толщиной стенки 8,0 ммxe "Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::130 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-0426"
	10 м
	15 598,31 
	17 183,09 

	507-0427
	      160 мм, толщиной стенки 5,0 ммxe "Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::160 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0427"
	10 м
	12 828,34 
	14 131,70 

	507-0428
	      160 мм, толщиной стенки 6,0 ммxe "Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::160 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-0428"
	10 м
	14 594,77 
	16 077,60 

	507-0429
	      160 мм, толщиной стенки 8,0 ммxe "Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::160 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-0429"
	10 м
	18 404,23 
	20 274,10 

	507-0430
	      160 мм, толщиной стенки 9,0 ммxe "Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::160 мм, толщиной стенки 9,0 мм, 507-0430"
	10 м
	20 053,83 
	22 091,30 

	507-0431
	      220 мм, толщиной стенки 5,0 ммxe "Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::220 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0431"
	10 м
	17 385,71 
	19 152,10 

	507-0432
	      220 мм, толщиной стенки 6,0 ммxe "Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::220 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-0432"
	10 м
	20 216,59 
	22 270,60 

	507-0433
	      220 мм, толщиной стенки 8,0 ммxe "Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::220 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-0433"
	10 м
	26 166,94 
	28 825,51 

	507-0434
	      220 мм, толщиной стенки 10,0 ммxe "Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::220 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-0434"
	10 м
	31 047,84 
	34 202,30 

	507-0435
	      220 мм, толщиной стенки 12,0 ммxe "Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::220 мм, толщиной стенки 12,0 мм, 507-0435"
	10 м
	34 623,64 
	38 141,40 

	507-0436
	      250 мм, толщиной стенки 7,0 ммxe "Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::250 мм, толщиной стенки 7,0 мм, 507-0436"
	10 м
	70 206,97 
	77 340,00 

	507-0437
	      250 мм, толщиной стенки 8,0 ммxe "Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::250 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-0437"
	10 м
	28 206,97 
	31 072,80 

	507-0438
	      250 мм, толщиной стенки 10,0 ммxe "Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::250 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-0438"
	10 м
	35 874,82 
	39 519,71 

	507-0439
	      250 мм, толщиной стенки 12,0 ммxe "Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::250 мм, толщиной стенки 12,0 мм, 507-0439"
	10 м
	40 445,17 
	44 554,40 

	507-0440
	      250 мм, толщиной стенки 16,0 ммxe "Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::250 мм, толщиной стенки 16,0 мм, 507-0440"
	10 м
	49 493,01 
	54 521,50 

	Группа: Трубы бесшовные горячедеформированные

	
	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром:

	507-0441
	      76 мм, толщиной стенки 3,5 ммxe "Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::76 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-0441"
	10 м
	6 351,66 
	6 479,97 

	507-0442
	      76 мм, толщиной стенки 4,0 ммxe "Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::76 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0442"
	10 м
	7 272,36 
	7 419,27 

	507-0443
	      76 мм, толщиной стенки 5,0 ммxe "Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::76 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0443"
	10 м
	8 903,29 
	9 083,14 

	507-0444
	      89 мм, толщиной стенки 3,5 ммxe "Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::89 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-0444"
	10 м
	10 689,88 
	10 905,83 

	507-0445
	      89 мм, толщиной стенки 4,0 ммxe "Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::89 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0445"
	10 м
	12 149,78 
	12 395,21 

	507-0446
	      89 мм, толщиной стенки 5,0 ммxe "Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::89 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0446"
	10 м
	15 012,06 
	15 315,30 

	507-0447
	      89 мм, толщиной стенки 6,0 ммxe "Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::89 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-0447"
	10 м
	17 597,08 
	17 952,54 

	507-0448
	      108 мм, толщиной стенки 5,0 ммxe "Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::108 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0448"
	10 м
	10 877,78 
	11 097,51 

	507-0449
	      108 мм, толщиной стенки 6,0 ммxe "Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::108 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-0449"
	10 м
	12 813,80 
	13 072,64 

	507-0450
	      133 мм, толщиной стенки 4,0 ммxe "Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::133 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0450"
	10 м
	9 552,12 
	9 745,07 

	507-0451
	      133 мм, толщиной стенки 5,0 ммxe "Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::133 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0451"
	10 м
	11 763,37 
	12 000,99 

	507-0452
	      133 мм, толщиной стенки 6,0 ммxe "Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::133 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-0452"
	10 м
	13 933,99 
	14 215,46 

	507-0453
	      133 мм, толщиной стенки 8,0 ммxe "Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::133 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-0453"
	10 м
	18 037,87 
	18 402,24 

	507-0454
	      159 мм, толщиной стенки 4,0 ммxe "Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::159 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0454"
	10 м
	11 065,66 
	11 289,19 

	507-0455
	      159 мм, толщиной стенки 4,5 ммxe "Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::159 мм, толщиной стенки 4,5 мм, 507-0455"
	10 м
	12 383,63 
	12 633,78 

	507-0456
	      159 мм, толщиной стенки 5,0 ммxe "Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::159 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0456"
	10 м
	13 672,49 
	13 948,67 

	507-0457
	      159 мм, толщиной стенки 6,0 ммxe "Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::159 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-0457"
	10 м
	16 222,72 
	16 550,41 

	507-0458
	      159 мм, толщиной стенки 8,0 ммxe "Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::159 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-0458"
	10 м
	21 078,71 
	21 504,50 

	507-0459
	      159 мм, толщиной стенки 9,0 ммxe "Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::159 мм, толщиной стенки 9,0 мм, 507-0459"
	10 м
	23 417,98 
	23 891,02 

	507-0460
	      219 мм, толщиной стенки 10,0 ммxe "Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::219 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-0460"
	10 м
	38 846,29 
	39 630,97 

	507-0461
	      219 мм, толщиной стенки 12,0 ммxe "Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::219 мм, толщиной стенки 12,0 мм, 507-0461"
	10 м
	46 134,40 
	47 066,31 

	507-0462
	      273 мм, толщиной стенки 14,0 ммxe "Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::273 мм, толщиной стенки 14,0 мм, 507-0462"
	10 м
	69 096,39 
	70 492,13 

	507-0463
	      273 мм, толщиной стенки 15,0 ммxe "Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::273 мм, толщиной стенки 15,0 мм, 507-0463"
	10 м
	72 448,72 
	73 912,19 

	507-0464
	      325 мм, толщиной стенки 14,0 ммxe "Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::325 мм, толщиной стенки 14,0 мм, 507-0464"
	10 м
	83 008,39 
	84 685,17 

	507-0465
	      325 мм, толщиной стенки 15,0 ммxe "Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::325 мм, толщиной стенки 15,0 мм, 507-0465"
	10 м
	88 622,54 
	90 412,71 

	Группа: Трубы электросварные

	
	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 10Х18Н10Т(8443) наружным диаметром:

	507-0466
	      14 мм, толщиной стенки 1,5 ммxe "Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 10Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::14 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-0466"
	10 м
	459,33 
	506,00 

	507-0467
	      18 мм, толщиной стенки 1,5 ммxe "Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 10Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::18 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-0467"
	10 м
	539,22 
	594,01 

	507-0468
	      18 мм, толщиной стенки 2,0 ммxe "Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 10Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::18 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-0468"
	10 м
	675,02 
	743,60 

	507-0469
	      25 мм, толщиной стенки 1,5 ммxe "Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 10Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::25 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-0469"
	10 м
	690,99 
	761,20 

	507-0470
	      25 мм, толщиной стенки 2,0 ммxe "Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 10Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::25 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-0470"
	10 м
	874,73 
	963,60 

	507-0471
	      32 мм, толщиной стенки 1,5 ммxe "Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 10Х18Н10Т(8443) наружным диаметром::32 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-0471"
	10 м
	798,84 
	880,01 

	Подраздел: Трубы стальные

	Группа: Трубы стальные бесшовные высокого давления

	
	Трубы стальные бесшовные высокого давления из стали марки 20 (группы Б) наружным диаметром:

	507-0472
	      6 мм и внутренним 2 ммxe "Трубы стальные бесшовные высокого давления из стали марки 20 (группы Б) наружным диаметром::6 мм и внутренним 2 мм, 507-0472"
	м
	18,12 
	18,49 

	507-0473
	      7 мм и внутренним 1,5-2,5 ммxe "Трубы стальные бесшовные высокого давления из стали марки 20 (группы Б) наружным диаметром::7 мм и внутренним 1,5-2,5 мм, 507-0473"
	м
	18,12 
	18,49 

	507-0474
	      8 мм и внутренним 2,6-3 ммxe "Трубы стальные бесшовные высокого давления из стали марки 20 (группы Б) наружным диаметром::8 мм и внутренним 2,6-3 мм, 507-0474"
	м
	19,22 
	19,61 

	507-0476
	      10 мм и внутренним 2,5-3,5 ммxe "Трубы стальные бесшовные высокого давления из стали марки 20 (группы Б) наружным диаметром::10 мм и внутренним 2,5-3,5 мм, 507-0476"
	м
	19,77 
	20,18 

	507-0477
	      11 мм и внутренним 3,5-4 ммxe "Трубы стальные бесшовные высокого давления из стали марки 20 (группы Б) наружным диаметром::11 мм и внутренним 3,5-4 мм, 507-0477"
	м
	19,77 
	20,18 

	507-0478
	      12 мм и внутренним 3,5 ммxe "Трубы стальные бесшовные высокого давления из стали марки 20 (группы Б) наружным диаметром::12 мм и внутренним 3,5 мм, 507-0478"
	м
	20,87 
	21,30 

	507-0479
	      13 мм и внутренним 4-5 ммxe "Трубы стальные бесшовные высокого давления из стали марки 20 (группы Б) наружным диаметром::13 мм и внутренним 4-5 мм, 507-0479"
	м
	21,97 
	22,42 

	Группа: Трубы сварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные

	
	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки А, Б с наружным диаметром:

	507-0480
	      530 мм, толщиной стенки 7 ммxe "Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки А, Б с наружным диаметром::530 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-0480"
	10 м
	7 450,57 
	7 627,14 

	507-0481
	      720 мм, толщиной стенки 7 ммxe "Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки А, Б с наружным диаметром::720 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-0481"
	10 м
	11 752,61 
	12 031,16 

	507-0482
	      720 мм, толщиной стенки 9 ммxe "Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки А, Б с наружным диаметром::720 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-0482"
	10 м
	13 992,83 
	14 324,45 

	507-0483
	      820 мм, толщиной стенки 8 ммxe "Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки А, Б с наружным диаметром::820 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-0483"
	10 м
	15 173,76 
	15 533,39 

	507-0484
	      820 мм, толщиной стенки 10 ммxe "Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки А, Б с наружным диаметром::820 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-0484"
	10 м
	17 971,04 
	18 396,96 

	507-0485
	      1020 мм, толщиной стенки 10 ммxe "Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки А, Б с наружным диаметром::1020 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-0485"
	10 м
	22 589,88 
	23 125,27 

	507-0486
	      1020 мм, толщиной стенки 12 ммxe "Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки А, Б с наружным диаметром::1020 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-0486"
	10 м
	25 664,90 
	26 273,17 

	507-0487
	      1220 мм, толщиной стенки 11 ммxe "Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки А, Б с наружным диаметром::1220 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-0487"
	10 м
	29 687,07 
	30 390,66 

	507-0488
	      1220 мм, толщиной стенки 15 ммxe "Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки А, Б с наружным диаметром::1220 мм, толщиной стенки 15 мм, 507-0488"
	10 м
	38 906,79 
	39 828,88 

	Группа: Трубы стальные футерованные пластиком

	Подраздел: Трубы из пластических масс

	Группа: Трубы пластмассовые

	507-9004
	Трубы пластмассовыеxe "Трубы пластмассовые, 507-9004"
	10 м
	- 
	- 

	Группа: Трубы напорные из полиэтилена

	507-9005
	Трубы полиэтиленовыеxe "Трубы полиэтиленовые, 507-9005"
	м
	- 
	- 

	507-0545
	Трубы полиэтиленовыеxe "Трубы полиэтиленовые, 507-0545"
	м
	29,70 
	30,36 

	507-9110
	Трубы полиэтиленовые для газопроводовxe "Трубы полиэтиленовые для газопроводов, 507-9110"
	м
	- 
	- 

	507-0546
	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 ммxe "Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм, 507-0546"
	м
	24,51 
	27,00 

	507-9009
	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД)xe "Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), 507-9009"
	м
	- 
	- 

	
	Труба:

	507-2001
	      ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 16 мм (ГОСТ 18599-2001)xe "Труба::ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 16 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2001"
	10 м
	15,42 
	16,98 

	507-2002
	      ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001)xe "Труба::ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2002"
	10 м
	22,86 
	25,18 

	507-2003
	      ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001)xe "Труба::ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2003"
	10 м
	31,63 
	34,84 

	507-2004
	      ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001)xe "Труба::ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2004"
	10 м
	44,42 
	48,93 

	507-2005
	      ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 40 мм (ГОСТ 18599-2001)xe "Труба::ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 40 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2005"
	10 м
	56,18 
	61,88 

	507-2006
	      ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001)xe "Труба::ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2006"
	10 м
	87,01 
	95,85 

	507-2007
	      ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)xe "Труба::ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2007"
	10 м
	160,02 
	176,28 

	507-2008
	      ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)xe "Труба::ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2008"
	10 м
	475,69 
	524,03 

	507-2009
	      ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)xe "Труба::ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2009"
	10 м
	1 013,23 
	1 116,18 

	507-2010
	      ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001)xe "Труба::ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2010"
	10 м
	1 994,80 
	2 197,47 

	507-2011
	      ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001)xe "Труба::ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2011"
	10 м
	3 906,00 
	4 302,85 

	507-2012
	      ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001)xe "Труба::ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2012"
	10 м
	7 084,57 
	7 804,37 

	507-2013
	      ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001)xe "Труба::ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2013"
	10 м
	7 582,24 
	8 352,60 

	507-2014
	      ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001)xe "Труба::ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2014"
	10 м
	18 078,49 
	19 915,27 

	507-2050
	      ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ Р 50838-95)xe "Труба::ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2050"
	10 м
	25,54 
	28,13 

	507-2051
	      ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 25 мм (ГОСТ Р 50838-95)xe "Труба::ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 25 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2051"
	10 м
	30,70 
	33,82 

	507-2052
	      ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ Р 50838-95)xe "Труба::ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2052"
	10 м
	39,43 
	43,43 

	507-2053
	      ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 40 мм (ГОСТ Р 50838-95)xe "Труба::ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 40 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2053"
	10 м
	49,87 
	54,94 

	507-2054
	      ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ Р 50838-95)xe "Труба::ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2054"
	10 м
	77,24 
	85,09 

	507-2055
	      ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ Р 50838-95)xe "Труба::ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2055"
	10 м
	142,06 
	156,49 

	507-2056
	      ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ Р 50838-95)xe "Труба::ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2056"
	10 м
	302,73 
	333,49 

	507-2057
	      ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95)xe "Труба::ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2057"
	10 м
	426,18 
	469,48 

	507-2058
	      ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 125 мм (ГОСТ Р 50838-95)xe "Труба::ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 125 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2058"
	10 м
	577,90 
	636,61 

	507-2059
	      ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95)xe "Труба::ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2059"
	10 м
	909,51 
	1 001,92 

	507-2060
	      ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ Р 50838-95)xe "Труба::ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2060"
	10 м
	1 792,89 
	1 975,05 

	507-2061
	      ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ Р 50838-95)xe "Труба::ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2061"
	10 м
	5 435,98 
	5 988,28 

	507-2062
	      ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ Р 50838-95)xe "Труба::ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2062"
	10 м
	152,05 
	167,49 

	507-2063
	      ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95)xe "Труба::ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2063"
	10 м
	439,96 
	484,66 

	507-2064
	      ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95)xe "Труба::ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2064"
	10 м
	972,64 
	1 071,46 

	507-2065
	      ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 180 мм (ГОСТ Р 50838-95)xe "Труба::ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 180 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2065"
	10 м
	1 280,98 
	1 411,13 

	507-2066
	      ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ Р 50838-95)xe "Труба::ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2066"
	10 м
	1 926,20 
	2 121,91 

	507-2067
	      ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ Р 50838-95)xe "Труба::ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2067"
	10 м
	3 768,40 
	4 151,27 

	507-2068
	      ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ Р 50838-95)xe "Труба::ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2068"
	10 м
	6 065,51 
	6 681,77 

	507-2070
	      ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 315 мм (ТУ 2248-062-00203536-99)xe "Труба::ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 315 мм (ТУ 2248-062-00203536-99), 507-2070"
	10 м
	2 664,35 
	2 935,05 

	507-2071
	      ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 63 мм (ТУ 2248-048-00203536-2000)xe "Труба::ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 63 мм (ТУ 2248-048-00203536-2000), 507-2071"
	10 м
	150,22 
	165,48 

	507-2072
	      ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 110 мм (ТУ 2248-048-00203536-2000)xe "Труба::ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 110 мм (ТУ 2248-048-00203536-2000), 507-2072"
	10 м
	456,55 
	502,93 

	507-2073
	      ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 160 мм (ТУ 2248-048-00203536-2000)xe "Труба::ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 160 мм (ТУ 2248-048-00203536-2000), 507-2073"
	10 м
	961,11 
	1 058,76 

	507-2074
	      ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 225 мм (ТУ 2248-048-00203536-2000)xe "Труба::ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 225 мм (ТУ 2248-048-00203536-2000), 507-2074"
	10 м
	1 902,03 
	2 095,27 

	507-2075
	      ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 25/21 (ТУ 2248-071-18425183-2000)xe "Труба::ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 25/21 (ТУ 2248-071-18425183-2000), 507-2075"
	10 м
	193,45 
	197,71 

	507-2076
	      ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 32/26 (ТУ 2248-071-18425183-2000)xe "Труба::ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 32/26 (ТУ 2248-071-18425183-2000), 507-2076"
	10 м
	242,37 
	247,71 

	507-2077
	      ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 40/35 (ТУ 2248-071-18425183-2000)xe "Труба::ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 40/35 (ТУ 2248-071-18425183-2000), 507-2077"
	10 м
	301,09 
	307,72 

	507-2078
	      ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 40/32 (ТУ 2248-071-18425183-2000)xe "Труба::ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 40/32 (ТУ 2248-071-18425183-2000), 507-2078"
	10 м
	379,14 
	387,48 

	507-2079
	      ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 50/42 (ТУ 2248-071-18425183-2000)xe "Труба::ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 50/42 (ТУ 2248-071-18425183-2000), 507-2079"
	10 м
	462,51 
	472,69 

	507-2080
	      ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 63/53 (ТУ 2248-071-18425183-2000)xe "Труба::ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 63/53 (ТУ 2248-071-18425183-2000), 507-2080"
	10 м
	575,60 
	588,25 

	507-2839
	      ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001)xe "Труба::ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2839"
	10 м
	108,89 
	111,29 

	507-2840
	      ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)xe "Труба::ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2840"
	10 м
	175,00 
	178,86 

	507-2841
	      ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 75 мм (ГОСТ 18599-2001)xe "Труба::ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 75 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2841"
	10 м
	245,23 
	250,63 

	507-2842
	      ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001)xe "Труба::ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2842"
	10 м
	349,15 
	356,85 

	507-2843
	      ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)xe "Труба::ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2843"
	10 м
	518,16 
	529,58 

	507-2844
	      ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)xe "Труба::ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2844"
	10 м
	1 031,24 
	1 053,97 

	507-2845
	      ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001)xe "Труба::ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2845"
	10 м
	2 124,52 
	2 171,35 

	507-2846
	      ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)xe "Труба::ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2846"
	10 м
	354,42 
	362,23 

	507-2847
	      ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)xe "Труба::ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2847"
	10 м
	730,32 
	746,42 

	507-2848
	      ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)xe "Труба::ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2848"
	10 м
	99,09 
	101,28 

	507-2849
	      ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)xe "Труба::ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2849"
	10 м
	288,30 
	294,66 

	507-2850
	      ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)xe "Труба::ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2850"
	10 м
	613,89 
	627,42 

	507-2851
	      ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001)xe "Труба::ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2851"
	10 м
	95,05 
	97,14 

	507-2852
	      ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)xe "Труба::ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2852"
	10 м
	151,99 
	155,34 

	507-2853
	      ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 75 мм (ГОСТ 18599-2001)xe "Труба::ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 75 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2853"
	10 м
	214,86 
	219,60 

	507-2854
	      ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001)xe "Труба::ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2854"
	10 м
	305,58 
	312,31 

	507-2855
	      ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)xe "Труба::ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2855"
	10 м
	449,51 
	459,42 

	507-2856
	      ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 140 мм (ГОСТ 18599-2001)xe "Труба::ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 140 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2856"
	10 м
	736,46 
	752,69 

	507-2857
	      ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)xe "Труба::ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2857"
	10 м
	944,78 
	965,60 

	507-2858
	      ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001)xe "Труба::ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2858"
	10 м
	1 871,15 
	1 912,39 

	507-2015
	      ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001)xe "Труба::ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2015"
	10 м
	57,62 
	63,47 

	507-2016
	      ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)xe "Труба::ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2016"
	10 м
	105,15 
	115,83 

	507-2017
	      ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)xe "Труба::ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2017"
	10 м
	313,07 
	344,88 

	507-2018
	      ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)xe "Труба::ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2018"
	10 м
	655,21 
	721,78 

	507-2019
	      ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001)xe "Труба::ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2019"
	10 м
	1 290,27 
	1 421,36 

	507-2020
	      ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001)xe "Труба::ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2020"
	10 м
	2 553,84 
	2 813,31 

	507-2021
	      ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001)xe "Труба::ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2021"
	10 м
	4 089,19 
	4 504,66 

	507-2022
	      ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001)xe "Труба::ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2022"
	10 м
	6 357,42 
	7 003,33 

	507-2023
	      ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001)xe "Труба::ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2023"
	10 м
	10 103,09 
	11 129,57 

	507-2024
	      ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ Р 50838-95)xe "Труба::ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2024"
	10 м
	167,86 
	184,92 

	507-2025
	      ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95)xe "Труба::ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2025"
	10 м
	255,90 
	281,90 

	507-2026
	      ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 125 мм (ГОСТ Р 50838-95)xe "Труба::ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 125 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2026"
	10 м
	348,48 
	383,89 

	507-2027
	      ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95)xe "Труба::ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2027"
	10 м
	521,46 
	574,44 

	507-2028
	      ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ Р 50838-95)xe "Труба::ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2028"
	10 м
	1 033,44 
	1 138,44 

	507-2069
	      ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 315 мм (ТУ 2248-062-00203536-99)xe "Труба::ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 315 мм (ТУ 2248-062-00203536-99), 507-2069"
	10 м
	1 738,92 
	1 915,59 

	507-2029
	      ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ Р 50838-95)xe "Труба::ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2029"
	10 м
	3 343,95 
	3 683,70 

	507-2859
	      ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 50 ммxe "Труба::ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 50 мм, 507-2859"
	10 м
	74,86 
	76,51 

	507-2860
	      ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 63 ммxe "Труба::ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 63 мм, 507-2860"
	10 м
	115,43 
	117,97 

	507-2861
	      ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 75 ммxe "Труба::ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 75 мм, 507-2861"
	10 м
	167,43 
	171,12 

	507-2862
	      ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 90 ммxe "Труба::ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 90 мм, 507-2862"
	10 м
	239,24 
	244,51 

	507-2863
	      ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 110 ммxe "Труба::ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 110 мм, 507-2863"
	10 м
	357,92 
	365,81 

	507-2864
	      ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 140 ммxe "Труба::ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 140 мм, 507-2864"
	10 м
	571,24 
	583,83 

	507-2865
	      ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 160 ммxe "Труба::ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 160 мм, 507-2865"
	10 м
	718,43 
	734,27 

	507-2866
	      ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 225 ммxe "Труба::ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 225 мм, 507-2866"
	10 м
	1 443,58 
	1 475,40 

	Группа: Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа

	
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром:

	507-0547
	      63 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром::63 мм, 507-0547"
	10 м
	89,49 
	98,58 

	507-0548
	      75 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром::75 мм, 507-0548"
	10 м
	103,70 
	114,24 

	507-0549
	      90 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром::90 мм, 507-0549"
	10 м
	139,33 
	153,49 

	507-0550
	      110 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром::110 мм, 507-0550"
	10 м
	199,33 
	219,59 

	507-0551
	      125 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром::125 мм, 507-0551"
	10 м
	264,00 
	290,82 

	507-0552
	      140 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром::140 мм, 507-0552"
	10 м
	331,47 
	365,15 

	507-0553
	      160 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром::160 мм, 507-0553"
	10 м
	423,72 
	466,77 

	507-0554
	      180 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром::180 мм, 507-0554"
	10 м
	541,15 
	596,13 

	507-0555
	      200 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром::200 мм, 507-0555"
	10 м
	704,41 
	775,98 

	507-0556
	      225 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром::225 мм, 507-0556"
	10 м
	853,45 
	940,16 

	507-0557
	      250 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром::250 мм, 507-0557"
	10 м
	973,95 
	1 072,91 

	507-0558
	      280 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром::280 мм, 507-0558"
	10 м
	1 325,81 
	1 460,51 

	507-0559
	      315 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром::315 мм, 507-0559"
	10 м
	1 595,21 
	1 757,29 

	507-0560
	      355 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром::355 мм, 507-0560"
	10 м
	2 144,12 
	2 361,96 

	507-0561
	      400 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром::400 мм, 507-0561"
	10 м
	2 641,50 
	2 909,88 

	507-0562
	      450 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром::450 мм, 507-0562"
	10 м
	3 228,32 
	3 556,32 

	507-0563
	      500 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром::500 мм, 507-0563"
	10 м
	3 979,27 
	4 383,56 

	507-0564
	      560 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром::560 мм, 507-0564"
	10 м
	4 994,21 
	5 501,63 

	507-0565
	      630 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром::630 мм, 507-0565"
	10 м
	6 253,29 
	6 888,62 

	Группа: Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа

	
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром:

	507-0566
	      40 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром::40 мм, 507-0566"
	10 м
	56,74 
	62,51 

	507-0567
	      50 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром::50 мм, 507-0567"
	10 м
	70,36 
	77,51 

	507-0568
	      63 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром::63 мм, 507-0568"
	10 м
	108,01 
	118,98 

	507-0569
	      75 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром::75 мм, 507-0569"
	10 м
	157,28 
	173,26 

	507-0570
	      90 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром::90 мм, 507-0570"
	10 м
	212,72 
	234,33 

	507-0571
	      110 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром::110 мм, 507-0571"
	10 м
	313,18 
	344,99 

	507-0572
	      125 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром::125 мм, 507-0572"
	10 м
	400,82 
	441,55 

	507-0573
	      140 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром::140 мм, 507-0573"
	10 м
	496,78 
	547,25 

	507-0574
	      160 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром::160 мм, 507-0574"
	10 м
	651,39 
	717,57 

	507-0575
	      180 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром::180 мм, 507-0575"
	10 м
	798,88 
	880,05 

	507-0576
	      200 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром::200 мм, 507-0576"
	10 м
	969,32 
	1 067,81 

	507-0577
	      225 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром::225 мм, 507-0577"
	10 м
	1 187,84 
	1 308,53 

	507-0578
	      250 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром::250 мм, 507-0578"
	10 м
	1 537,20 
	1 693,38 

	507-0579
	      280 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром::280 мм, 507-0579"
	10 м
	1 906,01 
	2 099,66 

	507-0580
	      315 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром::315 мм, 507-0580"
	10 м
	2 419,64 
	2 665,47 

	507-0582
	      355 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром::355 мм, 507-0582"
	10 м
	3 105,51 
	3 421,03 

	507-0583
	      400 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром::400 мм, 507-0583"
	10 м
	3 840,16 
	4 230,32 

	507-0584
	      450 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром::450 мм, 507-0584"
	10 м
	4 695,72 
	5 172,81 

	507-0585
	      500 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром::500 мм, 507-0585"
	10 м
	5 768,28 
	6 354,33 

	507-0586
	      560 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром::560 мм, 507-0586"
	10 м
	7 271,95 
	8 010,78 

	507-0587
	      630 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром::630 мм, 507-0587"
	10 м
	7 328,74 
	8 073,34 

	Группа: Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа

	
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром:


	507-0588
	      25 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром::25 мм, 507-0588"
	10 м
	39,87 
	43,92 

	507-0589
	      32 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром::32 мм, 507-0589"
	10 м
	54,46 
	60,00 

	507-0590
	      40 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром::40 мм, 507-0590"
	10 м
	72,96 
	80,38 

	507-0591
	      50 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром::50 мм, 507-0591"
	10 м
	122,35 
	134,78 

	507-0592
	      63 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром::63 мм, 507-0592"
	10 м
	173,85 
	191,52 

	507-0593
	      75 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром::75 мм, 507-0593"
	10 м
	206,60 
	227,59 

	507-0594
	      90 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром::90 мм, 507-0594"
	10 м
	286,42 
	315,52 

	507-0595
	      110 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром::110 мм, 507-0595"
	10 м
	434,25 
	478,37 

	507-0596
	      125 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром::125 мм, 507-0596"
	10 м
	565,20 
	622,63 

	507-0597
	      140 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром::140 мм, 507-0597"
	10 м
	867,50 
	955,64 

	507-0598
	      160 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром::160 мм, 507-0598"
	10 м
	956,43 
	1 053,60 

	507-0599
	      180 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром::180 мм, 507-0599"
	10 м
	1 319,54 
	1 453,60 

	507-0600
	      200 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром::200 мм, 507-0600"
	10 м
	1 681,92 
	1 852,80 

	507-0604
	      225 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром::225 мм, 507-0604"
	10 м
	2 045,03 
	2 252,80 

	507-0605
	      250 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром::250 мм, 507-0605"
	10 м
	2 583,15 
	2 845,60 

	507-0606
	      280 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром::280 мм, 507-0606"
	10 м
	3 228,03 
	3 556,00 

	507-0607
	      315 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром::315 мм, 507-0607"
	10 м
	3 981,12 
	4 385,60 

	507-0608
	      355 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром::355 мм, 507-0608"
	10 м
	5 035,58 
	5 547,20 

	507-0609
	      400 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром::400 мм, 507-0609"
	10 м
	6 221,50 
	6 853,60 

	507-0610
	      450 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром::450 мм, 507-0610"
	10 м
	7 742,92 
	8 529,60 

	507-0611
	      500 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром::500 мм, 507-0611"
	10 м
	9 262,89 
	10 204,00 

	507-0612
	      560 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром::560 мм, 507-0612"
	10 м
	11 777,05 
	12 973,59 

	507-0613
	      630 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром::630 мм, 507-0613"
	10 м
	14 711,69 
	16 206,40 

	507-0614
	      710 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром::710 мм, 507-0614"
	10 м
	18 065,36 
	19 900,80 

	507-0615
	      800 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром::800 мм, 507-0615"
	10 м
	19 684,82 
	21 684,80 

	507-0616
	      900 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром::900 мм, 507-0616"
	10 м
	21 483,66 
	23 666,40 

	507-0617
	      1000 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром::1000 мм, 507-0617"
	10 м
	23 283,22 
	25 648,80 

	507-0618
	      1500 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром::1500 мм, 507-0618"
	10 м
	34 931,01 
	38 480,00 

	Группа: Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа

	
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром:

	507-0619
	      10 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром::10 мм, 507-0619"
	10 м
	11,32 
	12,47 

	507-0620
	      12 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром::12 мм, 507-0620"
	10 м
	17,15 
	18,89 

	507-0621
	      16 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром::16 мм, 507-0621"
	10 м
	28,11 
	30,97 

	507-0622
	      20 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром::20 мм, 507-0622"
	10 м
	32,76 
	36,09 

	507-0623
	      25 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром::25 мм, 507-0623"
	10 м
	41,36 
	45,56 

	507-0624
	      32 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром::32 мм, 507-0624"
	10 м
	63,50 
	69,95 

	507-0625
	      40 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром::40 мм, 507-0625"
	10 м
	96,89 
	106,73 

	507-0626
	      50 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром::50 мм, 507-0626"
	10 м
	130,33 
	143,58 

	507-0627
	      63 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром::63 мм, 507-0627"
	10 м
	223,56 
	246,27 

	507-0628
	      75 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром::75 мм, 507-0628"
	10 м
	306,50 
	337,64 

	507-0629
	      90 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром::90 мм, 507-0629"
	10 м
	441,22 
	486,05 

	507-0630
	      110 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром::110 мм, 507-0630"
	10 м
	651,40 
	717,58 

	507-0631
	      125 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром::125 мм, 507-0631"
	10 м
	912,49 
	1 005,20 

	507-0632
	      140 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром::140 мм, 507-0632"
	10 м
	1 185,40 
	1 305,83 

	507-0633
	      160 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром::160 мм, 507-0633"
	10 м
	1 530,47 
	1 685,97 

	507-0634
	      180 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром::180 мм, 507-0634"
	10 м
	1 771,66 
	1 951,66 

	507-0635
	      200 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром::200 мм, 507-0635"
	10 м
	2 189,38 
	2 411,82 


	507-0636
	      225 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром::225 мм, 507-0636"
	10 м
	2 777,02 
	3 059,16 

	507-0637
	      250 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром::250 мм, 507-0637"
	10 м
	3 436,33 
	3 785,46 

	507-0638
	      280 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром::280 мм, 507-0638"
	10 м
	4 309,29 
	4 747,11 

	Группа: Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа

	
	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа, наружным диаметром:

	507-0639
	      32 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа, наружным диаметром::32 мм, 507-0639"
	10 м
	46,94 
	51,71 

	507-0640
	      40 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа, наружным диаметром::40 мм, 507-0640"
	10 м
	55,92 
	61,60 

	507-0641
	      50 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа, наружным диаметром::50 мм, 507-0641"
	10 м
	80,88 
	89,10 

	507-0642
	      63 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа, наружным диаметром::63 мм, 507-0642"
	10 м
	120,82 
	133,10 

	507-0643
	      75 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа, наружным диаметром::75 мм, 507-0643"
	10 м
	123,82 
	136,40 

	507-0644
	      90 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа, наружным диаметром::90 мм, 507-0644"
	10 м
	176,74 
	194,70 

	507-0645
	      110 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа, наружным диаметром::110 мм, 507-0645"
	10 м
	241,65 
	266,20 

	507-0646
	      125 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа, наружным диаметром::125 мм, 507-0646"
	10 м
	353,49 
	389,41 

	507-0647
	      140 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа, наружным диаметром::140 мм, 507-0647"
	10 м
	461,33 
	508,20 

	507-0648
	      160 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа, наружным диаметром::160 мм, 507-0648"
	10 м
	592,14 
	652,30 

	Группа: Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа

	
	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа, наружным диаметром:

	507-0649
	      25 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа, наружным диаметром::25 мм, 507-0649"
	10 м
	67,90 
	74,80 

	507-0650
	      32 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа, наружным диаметром::32 мм, 507-0650"
	10 м
	95,86 
	105,60 

	507-0651
	      40 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа, наружным диаметром::40 мм, 507-0651"
	10 м
	139,80 
	154,00 

	507-0652
	      50 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа, наружным диаметром::50 мм, 507-0652"
	10 м
	207,70 
	228,81 

	507-0653
	      63 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа, наружным диаметром::63 мм, 507-0653"
	10 м
	316,54 
	348,70 

	507-0654
	      75 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа, наружным диаметром::75 мм, 507-0654"
	10 м
	448,35 
	493,90 

	507-0656
	      90 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа, наружным диаметром::90 мм, 507-0656"
	10 м
	545,21 
	600,61 

	507-0657
	      110 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа, наружным диаметром::110 мм, 507-0657"
	10 м
	698,98 
	770,00 

	507-0658
	      125 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа, наружным диаметром::125 мм, 507-0658"
	10 м
	796,84 
	877,80 

	507-0659
	      140 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа, наружным диаметром::140 мм, 507-0659"
	10 м
	824,80 
	908,60 

	507-0660
	      160 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа, наружным диаметром::160 мм, 507-0660"
	10 м
	953,61 
	1 050,50 

	Группа: Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа

	
	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром:

	507-0661
	      16 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром::16 мм, 507-0661"
	10 м
	51,92 
	57,19 

	507-0662
	      20 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром::20 мм, 507-0662"
	10 м
	72,89 
	80,29 

	507-0663
	      25 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром::25 мм, 507-0663"
	10 м
	101,85 
	112,20 

	507-0664
	      32 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром::32 мм, 507-0664"
	10 м
	137,80 
	151,80 

	507-0665
	      40 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром::40 мм, 507-0665"
	10 м
	194,72 
	214,51 

	507-0666
	      50 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром::50 мм, 507-0666"
	10 м
	282,59 
	311,30 

	507-0667
	      63 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром::63 мм, 507-0667"
	10 м
	457,33 
	503,80 

	507-0668
	      75 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром::75 мм, 507-0668"
	10 м
	641,07 
	706,21 

	507-0669
	      90 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром::90 мм, 507-0669"
	10 м
	932,64 
	1 027,40 

	507-0670
	      110 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром::110 мм, 507-0670"
	10 м
	1 201,25 
	1 323,30 

	507-0671
	      125 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром::125 мм, 507-0671"
	10 м
	1 211,24 
	1 334,30 

	Группа: Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа

	
	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром:

	507-0672
	      10 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром::10 мм, 507-0672"
	10 м
	14,82 
	16,33 

	507-0673
	      12 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром::12 мм, 507-0673"
	10 м
	33,76 
	37,19 

	507-0674
	      16 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром::16 мм, 507-0674"
	10 м
	30,79 
	33,92 

	507-0675
	      25 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром::25 мм, 507-0675"
	10 м
	112,50 
	123,93 

	507-0676
	      32 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром::32 мм, 507-0676"
	10 м
	194,72 
	214,51 

	507-0677
	      40 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром::40 мм, 507-0677"
	10 м
	282,59 
	311,30 

	507-0678
	      50 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром::50 мм, 507-0678"
	10 м
	457,33 
	503,80 

	507-0679
	      63 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром::63 мм, 507-0679"
	10 м
	641,07 
	706,21 

	507-0680
	      75 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром::75 мм, 507-0680"
	10 м
	932,64 
	1 027,40 

	507-0681
	      90 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром::90 мм, 507-0681"
	10 м
	1 201,25 
	1 323,30 

	507-0683
	      110 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром::110 мм, 507-0683"
	10 м
	1 301,11 
	1 433,30 

	507-0684
	      125 ммxe "Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром::125 мм, 507-0684"
	10 м
	1 817,36 
	2 002,01 

	Группа: Трубы фаолитовые

	507-9011
	Трубы фаолитовыеxe "Трубы фаолитовые, 507-9011"
	10 м
	- 
	- 

	Группа: Трубы фторопластовые

	507-0694
	Трубы из фторопласта-4 марки ПНxe "Трубы из фторопласта-4 марки ПН, 507-0694"
	кг
	385,94 
	393,70 

	507-0695
	Трубы из фторопласта-4 марки Оxe "Трубы из фторопласта-4 марки О, 507-0695"
	кг
	325,76 
	332,31 

	507-0696
	Трубы из фторопласта-4 марки Тxe "Трубы из фторопласта-4 марки Т, 507-0696"
	кг
	256,28 
	261,44 

	Группа: Прочие трубки

	507-9020
	Трубка изоляционнаяxe "Трубка изоляционная, 507-9020"
	кг
	- 
	- 

	507-0697
	Трубка изоляционная ТПВxe "Трубка изоляционная ТПВ, 507-0697"
	кг
	37,24 
	38,04 

	507-9018
	Трубка линоксиноваяxe "Трубка линоксиновая, 507-9018"
	кг
	- 
	- 

	507-0698
	Трубка линоксиноваяxe "Трубка линоксиновая, 507-0698"
	кг
	37,92 
	41,77 

	507-9017
	Трубка пластиковаяxe "Трубка пластиковая, 507-9017"
	кг
	- 
	- 

	507-0699
	Трубка пластиковая типа ТВ40xe "Трубка пластиковая типа ТВ40, 507-0699"
	кг
	43,35 
	44,26 

	507-9015
	Трубка поливинилхлоридная ХВТxe "Трубка поливинилхлоридная ХВТ, 507-9015"
	кг
	- 
	- 

	507-0700
	Трубка поливинилхлоридная ХВТxe "Трубка поливинилхлоридная ХВТ, 507-0700"
	кг
	37,00 
	40,76 

	507-0915
	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 ммxe "Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм, 507-0915"
	м
	5,69 
	5,81 

	507-9264
	Трубка полихлорвиниловаяxe "Трубка полихлорвиниловая, 507-9264"
	кг
	- 
	- 

	507-0701
	Трубка полихлорвиниловаяxe "Трубка полихлорвиниловая, 507-0701"
	кг
	34,68 
	35,41 

	507-0702
	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 ммxe "Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм, 507-0702"
	кг
	37,24 
	38,04 

	507-0703
	Трубка полихлорвиниловая диаметром 16 ммxe "Трубка полихлорвиниловая диаметром 16 мм, 507-0703"
	кг
	29,14 
	29,76 

	507-0704
	Трубка полихлорвиниловая толщиной стенки 0,6 мм электромонтажнаяxe "Трубка полихлорвиниловая толщиной стенки 0,6 мм электромонтажная, 507-0704"
	кг
	31,57 
	34,13 

	507-9016
	Трубка полиэтиленоваяxe "Трубка полиэтиленовая, 507-9016"
	10 м
	- 
	- 

	507-0705
	Трубка полиэтиленовая диаметром 6-10 ммxe "Трубка полиэтиленовая диаметром 6-10 мм, 507-0705"
	10 м
	28,91 
	29,52 

	
	Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки:

	507-0706
	      1-1,5 мм, внутренний диаметр 20-60 мм, «Терморад ТТ-3»xe "Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки::1-1,5 мм, внутренний диаметр 20-60 мм, \«Терморад ТТ-3\», 507-0706"
	м
	19,97 
	22,00 

	507-0707
	      1,5-2 мм, внутренний диаметр 18-38 мм, длина трубки 240-270 ммxe "Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки::1,5-2 мм, внутренний диаметр 18-38 мм, длина трубки 240-270 мм, 507-0707"
	шт.
	1,51 
	1,66 

	507-9013
	Трубка термоусаживаемаяxe "Трубка термоусаживаемая, 507-9013"
	м
	- 
	- 

	507-0708
	Трубка термоусаживаемаяxe "Трубка термоусаживаемая, 507-0708"
	м
	11,12 
	12,25 

	507-0709
	Трубка термоусаживаемая ТУТ 60/30xe "Трубка термоусаживаемая ТУТ 60/30, 507-0709"
	м
	23,11 
	23,60 

	507-9012
	Трубки эбонитовыеxe "Трубки эбонитовые, 507-9012"
	м
	- 
	- 

	507-0710
	Трубки эбонитовыеxe "Трубки эбонитовые, 507-0710"
	м
	2,81 
	3,09 

	Группа: Трубы стеклянные

	Подраздел: Фасонные части

	Группа: Втулки

	
	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр:

	507-0717
	      63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)xe "Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр::63 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0717"
	шт.
	21,19 
	23,35 

	507-0718
	      110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)xe "Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр::110 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0718"
	шт.
	55,62 
	61,27 

	507-0719
	      160 мм (ТУ2248-001-18425183-01)xe "Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр::160 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0719"
	шт.
	109,40 
	120,51 

	507-0720
	      225 мм (ТУ2248-001-18425183-01)xe "Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр::225 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0720"
	шт.
	269,75 
	297,16 

	Группа: Заглушки

	
	Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр:

	507-0721
	      32 мм (ТУ2248-001-18425183-01)xe "Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр::32 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0721"
	шт.
	6,53 
	7,19 

	507-0722
	      63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)xe "Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр::63 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0722"
	шт.
	9,80 
	10,79 

	507-0723
	      110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)xe "Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр::110 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0723"
	шт.
	26,94 
	29,68 

	507-0724
	      160 мм (ТУ2248-001-18425183-01)xe "Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр::160 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0724"
	шт.
	52,25 
	57,56 

	507-0725
	      225 мм (ТУ2248-001-18425183-01)xe "Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр::225 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0725"
	шт.
	112,67 
	124,11 

	
	Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр:

	507-0726
	      32 ммxe "Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр::32 мм, 507-0726"
	шт.
	104,54 
	106,64 

	507-0727
	      40 ммxe "Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр::40 мм, 507-0727"
	шт.
	171,25 
	174,70 

	507-0728
	      63 ммxe "Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр::63 мм, 507-0728"
	шт.
	207,33 
	211,50 

	507-0729
	      75 ммxe "Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр::75 мм, 507-0729"
	шт.
	342,50 
	349,38 

	507-0730
	      90 ммxe "Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр::90 мм, 507-0730"
	шт.
	452,43 
	461,53 

	507-0731
	      110 ммxe "Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр::110 мм, 507-0731"
	шт.
	513,80 
	524,13 

	507-0732
	      125 ммxe "Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр::125 мм, 507-0732"
	шт.
	650,81 
	663,90 

	507-0734
	      140 ммxe "Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр::140 мм, 507-0734"
	шт.
	916,25 
	934,67 

	507-0735
	      160 ммxe "Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр::160 мм, 507-0735"
	шт.
	930,91 
	949,62 

	
	Заглушка марки "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атмосфер, диаметром:

	507-3017
	      16 ммxe "Заглушка марки \"Friatherm starr PVC-C\", рабочим давлением 25 атмосфер, диаметром::16 мм, 507-3017"
	шт.
	6,46 
	6,59 

	507-3018
	      20 ммxe "Заглушка марки \"Friatherm starr PVC-C\", рабочим давлением 25 атмосфер, диаметром::20 мм, 507-3018"
	шт.
	8,34 
	8,51 

	507-3019
	      25 ммxe "Заглушка марки \"Friatherm starr PVC-C\", рабочим давлением 25 атмосфер, диаметром::25 мм, 507-3019"
	шт.
	12,11 
	12,35 

	507-3020
	      32 ммxe "Заглушка марки \"Friatherm starr PVC-C\", рабочим давлением 25 атмосфер, диаметром::32 мм, 507-3020"
	шт.
	18,57 
	18,94 

	507-3021
	      40 ммxe "Заглушка марки \"Friatherm starr PVC-C\", рабочим давлением 25 атмосфер, диаметром::40 мм, 507-3021"
	шт.
	26,73 
	27,26 

	507-3022
	      50 ммxe "Заглушка марки \"Friatherm starr PVC-C\", рабочим давлением 25 атмосфер, диаметром::50 мм, 507-3022"
	шт.
	38,31 
	39,08 

	507-3023
	      63 ммxe "Заглушка марки \"Friatherm starr PVC-C\", рабочим давлением 25 атмосфер, диаметром::63 мм, 507-3023"
	шт.
	61,19 
	62,42 

	Группа: Муфта

	
	Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями,:

	507-0740
	      Д=32х25 ммxe "Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями,::Д=32х25 мм, 507-0740"
	шт.
	83,08 
	84,81 

	507-0741
	      Д=40х32 ммxe "Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями,::Д=40х32 мм, 507-0741"
	шт.
	160,05 
	163,38 

	507-0742
	      Д=63х32 ммxe "Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями,::Д=63х32 мм, 507-0742"
	шт.
	251,40 
	256,63 

	507-0743
	      Д=63х40 ммxe "Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями,::Д=63х40 мм, 507-0743"
	шт.
	251,40 
	256,63 

	507-0744
	      Д=90х63 ммxe "Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями,::Д=90х63 мм, 507-0744"
	шт.
	325,16 
	331,93 

	507-0745
	      Д=110х90 ммxe "Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями,::Д=110х90 мм, 507-0745"
	шт.
	599,01 
	611,47 

	507-0746
	      Д=125х90 ммxe "Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями,::Д=125х90 мм, 507-0746"
	шт.
	741,96 
	757,40 

	507-0747
	      Д=160х110 ммxe "Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями,::Д=160х110 мм, 507-0747"
	шт.
	810,86 
	827,72 

	
	Муфта полиэтиленовая редукционная с удлиненным хвостовиком (без электроспирали),:

	507-0748
	      Д=63х32 мм (ТУ2248-001-18425183-01)xe "Муфта полиэтиленовая редукционная с удлиненным хвостовиком (без электроспирали),::Д=63х32 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0748"
	шт.
	40,33 
	41,17 

	507-0749
	      Д=110х63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)xe "Муфта полиэтиленовая редукционная с удлиненным хвостовиком (без электроспирали),::Д=110х63 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0749"
	шт.
	134,40 
	137,20 

	507-0750
	      Д=160х110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)xe "Муфта полиэтиленовая редукционная с удлиненным хвостовиком (без электроспирали),::Д=160х110 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0750"
	шт.
	236,43 
	241,35 

	507-0751
	      Д=225х110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)xe "Муфта полиэтиленовая редукционная с удлиненным хвостовиком (без электроспирали),::Д=225х110 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0751"
	шт.
	643,91 
	657,31 

	507-0753
	      Д=225х160 мм (ТУ2248-001-18425183-01)xe "Муфта полиэтиленовая редукционная с удлиненным хвостовиком (без электроспирали),::Д=225х160 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0753"
	шт.
	726,70 
	741,82 

	Группа: Переходы

	
	Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь»:

	507-0759
	      SDR 11 32х3,0/СТ32 (ТУ2248-025-00203536-96)xe "Неразъемное соединение \«полиэтилен-сталь\»::SDR 11 32х3,0/СТ32 (ТУ2248-025-00203536-96), 507-0759"
	шт.
	62,66 
	69,02 

	507-0760
	      SDR 11 63х5,8/СТ57 (ТУ2248-025-00203536-96)xe "Неразъемное соединение \«полиэтилен-сталь\»::SDR 11 63х5,8/СТ57 (ТУ2248-025-00203536-96), 507-0760"
	шт.
	91,11 
	100,37 

	507-0761
	      SDR 11 110х10,0/СТ108 (ТУ2248-025-00203536-96)xe "Неразъемное соединение \«полиэтилен-сталь\»::SDR 11 110х10,0/СТ108 (ТУ2248-025-00203536-96), 507-0761"
	шт.
	162,63 
	179,15 

	507-0762
	      SDR 11 160х14,6/СТ159 (ТУ2248-025-00203536-96)xe "Неразъемное соединение \«полиэтилен-сталь\»::SDR 11 160х14,6/СТ159 (ТУ2248-025-00203536-96), 507-0762"
	шт.
	303,22 
	334,03 

	507-0763
	      SDR 11 225х20,5/СТ219 (ТУ2248-025-00203536-96)xe "Неразъемное соединение \«полиэтилен-сталь\»::SDR 11 225х20,5/СТ219 (ТУ2248-025-00203536-96), 507-0763"
	шт.
	776,26 
	855,13 

	507-0764
	      SDR 11 315х28,6/СТ273 (ТУ2248-001-21761654-2002)xe "Неразъемное соединение \«полиэтилен-сталь\»::SDR 11 315х28,6/СТ273 (ТУ2248-001-21761654-2002), 507-0764"
	шт.
	1 146,27 
	1 262,73 

	507-0765
	      SDR 11 400х36,3/СТ351 (ТУ2248-001-21761654-2002)xe "Неразъемное соединение \«полиэтилен-сталь\»::SDR 11 400х36,3/СТ351 (ТУ2248-001-21761654-2002), 507-0765"
	шт.
	4 000,52 
	4 406,97 

	507-0766
	      SDR 11 500х45,4/СТ426 (ТУ2248-001-21761654-2002)xe "Неразъемное соединение \«полиэтилен-сталь\»::SDR 11 500х45,4/СТ426 (ТУ2248-001-21761654-2002), 507-0766"
	шт.
	5 312,69 
	5 852,46 

	507-0767
	      SDR 11 630х57,2/СТ530 (ТУ2248-001-21761654-2002)xe "Неразъемное соединение \«полиэтилен-сталь\»::SDR 11 630х57,2/СТ530 (ТУ2248-001-21761654-2002), 507-0767"
	шт.
	9 777,28 
	10 770,65 

	
	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром:

	507-0768
	      20х16 ммxe "Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром::20х16 мм, 507-0768"
	10 шт.
	4,41 
	4,86 

	507-0769
	      25х20 ммxe "Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром::25х20 мм, 507-0769"
	10 шт.
	7,07 
	7,79 

	507-0770
	      32х25 ммxe "Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром::32х25 мм, 507-0770"
	10 шт.
	9,71 
	10,70 

	507-0771
	      40х32 ммxe "Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром::40х32 мм, 507-0771"
	10 шт.
	10,60 
	11,68 

	507-0772
	      50х32 ммxe "Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром::50х32 мм, 507-0772"
	10 шт.
	21,20 
	23,36 

	507-0773
	      63х50 ммxe "Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром::63х50 мм, 507-0773"
	10 шт.
	38,89 
	42,84 

	507-0774
	      75х63 ммxe "Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром::75х63 мм, 507-0774"
	10 шт.
	55,68 
	61,33 

	507-0775
	      90х75 ммxe "Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром::90х75 мм, 507-0775"
	10 шт.
	72,99 
	80,41 

	507-0776
	      110х90 ммxe "Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром::110х90 мм, 507-0776"
	10 шт.
	114,87 
	126,54 

	507-0777
	      140х110 ммxe "Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром::140х110 мм, 507-0777"
	10 шт.
	170,56 
	187,88 

	
	Переход:

	507-0778
	      «полиэтилен-сталь 63х57»xe "Переход::\«полиэтилен-сталь 63х57\», 507-0778"
	шт.
	111,20 
	122,50 

	507-0779
	      «полиэтилен-сталь 110х108»xe "Переход::\«полиэтилен-сталь 110х108\», 507-0779"
	шт.
	204,11 
	224,85 

	507-0780
	      «полиэтилен-сталь 160х159»xe "Переход::\«полиэтилен-сталь 160х159\», 507-0780"
	шт.
	309,95 
	341,45 

	
	Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11,:

	507-0781
	      63х32 (ТУ2248-001-18425183-01)xe "Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11,::63х32 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0781"
	шт.
	17,19 
	18,94 

	507-0782
	      110х63 (ТУ2248-001-18425183-01)xe "Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11,::110х63 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0782"
	шт.
	45,39 
	50,00 

	507-0783
	      160х110 (ТУ2248-001-18425183-01)xe "Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11,::160х110 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0783"
	шт.
	97,54 
	107,45 

	507-0784
	      225х110 (ТУ2248-001-18425183-01)xe "Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11,::225х110 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0784"
	шт.
	124,62 
	137,28 

	507-0785
	      225х160 (ТУ2248-001-18425183-01)xe "Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11,::225х160 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0785"
	шт.
	326,57 
	359,75 

	507-0786
	      225х180 (ТУ2248-001-18425183-01)xe "Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11,::225х180 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0786"
	шт.
	343,88 
	378,82 

	
	Переходы диаметром условного прохода:

	507-0787
	      50/40 мм и наружным диаметром 67/45 ммxe "Переходы диаметром условного прохода::50/40 мм и наружным диаметром 67/45 мм, 507-0787"
	шт.
	28,49 
	29,14 

	507-0788
	      80/50 мм и наружным диаметром 93/67 ммxe "Переходы диаметром условного прохода::80/50 мм и наружным диаметром 93/67 мм, 507-0788"
	шт.
	46,57 
	47,64 

	507-0789
	      100/50 мм и наружным диаметром 122/67 ммxe "Переходы диаметром условного прохода::100/50 мм и наружным диаметром 122/67 мм, 507-0789"
	шт.
	84,93 
	86,88 

	507-0790
	      100/80 мм и наружным диаметром 122/93 ммxe "Переходы диаметром условного прохода::100/80 мм и наружным диаметром 122/93 мм, 507-0790"
	шт.
	150,12 
	153,57 

	507-0791
	      150/100 мм и наружным диаметром 169/122 ммxe "Переходы диаметром условного прохода::150/100 мм и наружным диаметром 169/122 мм, 507-0791"
	шт.
	384,07 
	392,89 

	Группа: Отступы

	
	Отступы, диаметром условного прохода:

	507-0792
	      40 мм и наружным диаметром 45 ммxe "Отступы, диаметром условного прохода::40 мм и наружным диаметром 45 мм, 507-0792"
	шт.
	38,98 
	39,80 

	507-0793
	      50 мм и наружным диаметром 67 ммxe "Отступы, диаметром условного прохода::50 мм и наружным диаметром 67 мм, 507-0793"
	шт.
	46,11 
	47,08 

	507-0794
	      80 мм и наружным диаметром 93 ммxe "Отступы, диаметром условного прохода::80 мм и наружным диаметром 93 мм, 507-0794"
	шт.
	75,75 
	77,35 

	507-0795
	      100 мм и наружным диаметром 122 ммxe "Отступы, диаметром условного прохода::100 мм и наружным диаметром 122 мм, 507-0795"
	шт.
	146,56 
	149,65 

	Группа: Отводы

	
	Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр:

	507-0796
	      40 ммxe "Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр::40 мм, 507-0796"
	шт.
	188,34 
	192,15 

	507-0797
	      63 ммxe "Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр::63 мм, 507-0797"
	шт.
	268,66 
	274,08 

	507-0798
	      90 ммxe "Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр::90 мм, 507-0798"
	шт.
	475,48 
	485,09 

	507-0799
	      110 ммxe "Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр::110 мм, 507-0799"
	шт.
	689,99 
	703,93 

	507-0800
	      125 ммxe "Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр::125 мм, 507-0800"
	шт.
	952,62 
	971,87 

	507-0801
	      160 ммxe "Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр::160 мм, 507-0801"
	шт.
	1 318,62 
	1 345,26 

	
	Отвод сварной 45° из полиэтилена, тип Т, диаметр:

	507-0802
	      315 мм (ТУ 6-19-218-86)xe "Отвод сварной 45° из полиэтилена, тип Т, диаметр::315 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0802"
	шт.
	1 392,02 
	1 420,15 

	507-0803
	      400 мм (ТУ 6-19-218-86)xe "Отвод сварной 45° из полиэтилена, тип Т, диаметр::400 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0803"
	шт.
	2 658,62 
	2 712,33 

	507-0804
	      500 мм (ТУ 6-19-218-86)xe "Отвод сварной 45° из полиэтилена, тип Т, диаметр::500 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0804"
	шт.
	4 545,77 
	4 637,59 

	507-0805
	      630 мм (ТУ 6-19-218-86)xe "Отвод сварной 45° из полиэтилена, тип Т, диаметр::630 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0805"
	шт.
	8 560,64 
	8 733,57 

	
	Отвод сварной 45° из полиэтилена, тип С, диаметр:

	507-0806
	      315 мм (ТУ 6-19-218-86)xe "Отвод сварной 45° из полиэтилена, тип С, диаметр::315 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0806"
	шт.
	1 091,95 
	1 114,01 

	507-0807
	      400 мм (ТУ 6-19-218-86)xe "Отвод сварной 45° из полиэтилена, тип С, диаметр::400 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0807"
	шт.
	1 993,33 
	2 033,59 

	507-0808
	      500 мм (ТУ 6-19-218-86)xe "Отвод сварной 45° из полиэтилена, тип С, диаметр::500 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0808"
	шт.
	3 370,00 
	3 438,06 

	507-0809
	      630 мм (ТУ 6-19-218-86)xe "Отвод сварной 45° из полиэтилена, тип С, диаметр::630 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0809"
	шт.
	6 065,09 
	6 187,61 

	
	Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр:

	507-0810
	      110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)xe "Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр::110 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0810"
	шт.
	200,79 
	204,85 

	507-0811
	      160 мм (ТУ2248-001-18425183-01)xe "Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр::160 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0811"
	шт.
	397,41 
	405,44 

	507-0814
	      225 мм (ТУ2248-001-18425183-01)xe "Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр::225 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0814"
	шт.
	813,77 
	830,21 

	
	Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр:

	507-0815
	      32 ммxe "Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр::32 мм, 507-0815"
	шт.
	155,19 
	158,32 

	507-0816
	      40 ммxe "Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр::40 мм, 507-0816"
	шт.
	188,34 
	192,15 

	507-0817
	      63 ммxe "Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр::63 мм, 507-0817"
	шт.
	267,89 
	273,30 

	507-0818
	      75 ммxe "Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр::75 мм, 507-0818"
	шт.
	376,01 
	383,61 

	507-0819
	      90 ммxe "Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр::90 мм, 507-0819"
	шт.
	475,57 
	485,18 

	507-0820
	      110 ммxe "Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр::110 мм, 507-0820"
	шт.
	571,15 
	582,69 

	507-0821
	      125 ммxe "Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр::125 мм, 507-0821"
	шт.
	999,29 
	1 019,48 

	507-0822
	      160 ммxe "Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр::160 мм, 507-0822"
	шт.
	1 279,04 
	1 304,89 

	
	Отвод сварной 90° из полиэтилена,:

	507-0823
	      тип Т, диаметр 315 мм (ТУ 6-19-218-86)xe "Отвод сварной 90° из полиэтилена,::тип Т, диаметр 315 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0823"
	шт.
	2 176,43 
	2 220,40 

	507-0824
	      тип Т, диаметр 400 мм (ТУ 6-19-218-86)xe "Отвод сварной 90° из полиэтилена,::тип Т, диаметр 400 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0824"
	шт.
	3 818,06 
	3 895,19 

	507-0825
	      тип Т, диаметр 500 мм (ТУ 6-19-218-86)xe "Отвод сварной 90° из полиэтилена,::тип Т, диаметр 500 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0825"
	шт.
	6 555,26 
	6 687,67 

	507-0826
	      тип Т, диаметр 630 мм (ТУ 6-19-218-86)xe "Отвод сварной 90° из полиэтилена,::тип Т, диаметр 630 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0826"
	шт.
	10 892,84 
	11 112,87 

	507-0827
	      тип С, диаметр 315 мм (ТУ 6-19-218-86)xe "Отвод сварной 90° из полиэтилена,::тип С, диаметр 315 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0827"
	шт.
	1 717,77 
	1 752,47 

	507-0828
	      тип С, диаметр 400 мм (ТУ 6-19-218-86)xe "Отвод сварной 90° из полиэтилена,::тип С, диаметр 400 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0828"
	шт.
	2 812,55 
	2 869,36 

	507-0829
	      тип С, диаметр 500 мм (ТУ 6-19-218-86)xe "Отвод сварной 90° из полиэтилена,::тип С, диаметр 500 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0829"
	шт.
	4 882,89 
	4 981,53 

	507-0830
	      тип С, диаметр 630 мм (ТУ 6-19-218-86)xe "Отвод сварной 90° из полиэтилена,::тип С, диаметр 630 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0830"
	шт.
	7 821,84 
	7 979,85 

	
	Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр:

	507-0831
	      32 мм (ТУ2248-001-18425183-01)xe "Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр::32 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0831"
	шт.
	24,60 
	25,09 

	507-0832
	      63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)xe "Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр::63 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0832"
	шт.
	79,93 
	81,55 

	507-0833
	      110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)xe "Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр::110 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0833"
	шт.
	185,14 
	188,88 

	507-0834
	      160 мм (ТУ2248-001-18425183-01)xe "Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр::160 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0834"
	шт.
	445,24 
	454,24 

	507-0835
	      225 мм (ТУ2248-001-18425183-01)xe "Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр::225 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0835"
	шт.
	953,59 
	972,86 

	507-9108
	Отводы стальные крутоизогнутыеxe "Отводы стальные крутоизогнутые, 507-9108"
	шт.
	- 
	- 

	
	Отводы двойные диаметром условного прохода:

	507-0836
	      40 мм и наружным диаметром 45 ммxe "Отводы двойные диаметром условного прохода::40 мм и наружным диаметром 45 мм, 507-0836"
	шт.
	39,01 
	39,80 

	507-0837
	      50 мм и наружным диаметром 67 ммxe "Отводы двойные диаметром условного прохода::50 мм и наружным диаметром 67 мм, 507-0837"
	шт.
	46,15 
	47,08 

	507-0838
	      80 мм и наружным диаметром 93 ммxe "Отводы двойные диаметром условного прохода::80 мм и наружным диаметром 93 мм, 507-0838"
	шт.
	75,81 
	77,35 

	507-0839
	      100 мм и наружным диаметром 122 ммxe "Отводы двойные диаметром условного прохода::100 мм и наружным диаметром 122 мм, 507-0839"
	шт.
	146,69 
	149,65 

	
	Отводы диаметром условного прохода:

	507-0840
	      40 мм и наружным диаметром 45 ммxe "Отводы диаметром условного прохода::40 мм и наружным диаметром 45 мм, 507-0840"
	шт.
	20,88 
	21,30 

	507-0841
	      50 мм и наружным диаметром 67 ммxe "Отводы диаметром условного прохода::50 мм и наружным диаметром 67 мм, 507-0841"
	шт.
	26,37 
	26,91 

	507-0842
	      80 мм и наружным диаметром 93 ммxe "Отводы диаметром условного прохода::80 мм и наружным диаметром 93 мм, 507-0842"
	шт.
	46,15 
	47,08 

	507-0843
	      100 мм и наружным диаметром 122 ммxe "Отводы диаметром условного прохода::100 мм и наружным диаметром 122 мм, 507-0843"
	шт.
	90,65 
	92,48 

	507-0844
	      150 мм и наружным диаметром 169 ммxe "Отводы диаметром условного прохода::150 мм и наружным диаметром 169 мм, 507-0844"
	шт.
	280,18 
	285,84 

	Группа: Седелки

	507-9503
	Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателямиxe "Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями, 507-9503"
	шт.
	- 
	- 

	
	Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями SDR 11,:

	507-0845
	      63х32xe "Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями SDR 11,::63х32, 507-0845"
	шт.
	359,55 
	368,04 

	507-0846
	      110х32xe "Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями SDR 11,::110х32, 507-0846"
	шт.
	620,49 
	635,13 

	507-0847
	      160х32xe "Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями SDR 11,::160х32, 507-0847"
	шт.
	690,30 
	706,59 

	
	Седелка полиэтиленовая:

	507-0848
	      с ответной нижней частью Д=63х32 ммxe "Седелка полиэтиленовая::с ответной нижней частью Д=63х32 мм, 507-0848"
	шт.
	365,94 
	374,58 

	507-0849
	      с ответной нижней частью Д=90х32 ммxe "Седелка полиэтиленовая::с ответной нижней частью Д=90х32 мм, 507-0849"
	шт.
	380,48 
	389,46 

	507-0850
	      с ответной нижней частью Д=110х32 ммxe "Седелка полиэтиленовая::с ответной нижней частью Д=110х32 мм, 507-0850"
	шт.
	395,41 
	404,73 

	507-0851
	      с ответной нижней частью Д=125х32 ммxe "Седелка полиэтиленовая::с ответной нижней частью Д=125х32 мм, 507-0851"
	шт.
	487,86 
	499,38 

	507-0852
	      с ответной нижней частью Д=160х32 ммxe "Седелка полиэтиленовая::с ответной нижней частью Д=160х32 мм, 507-0852"
	шт.
	579,25 
	592,92 

	507-0853
	      с ответной нижней частью Д=225х32 ммxe "Седелка полиэтиленовая::с ответной нижней частью Д=225х32 мм, 507-0853"
	шт.
	812,13 
	831,30 

	507-0854
	      с ответной нижней частью Д=63х63 ммxe "Седелка полиэтиленовая::с ответной нижней частью Д=63х63 мм, 507-0854"
	шт.
	587,39 
	601,25 

	507-0855
	      с ответной нижней частью Д=90х63 ммxe "Седелка полиэтиленовая::с ответной нижней частью Д=90х63 мм, 507-0855"
	шт.
	624,79 
	639,54 

	507-0856
	      с ответной нижней частью Д=110х63 ммxe "Седелка полиэтиленовая::с ответной нижней частью Д=110х63 мм, 507-0856"
	шт.
	640,02 
	655,12 

	507-0857
	      с ответной нижней частью Д=125х63 ммxe "Седелка полиэтиленовая::с ответной нижней частью Д=125х63 мм, 507-0857"
	шт.
	663,17 
	678,82 

	507-0858
	      с ответной нижней частью Д=160х63 ммxe "Седелка полиэтиленовая::с ответной нижней частью Д=160х63 мм, 507-0858"
	шт.
	729,27 
	746,48 

	507-0859
	      с ответной нижней частью Д=225х63 ммxe "Седелка полиэтиленовая::с ответной нижней частью Д=225х63 мм, 507-0859"
	шт.
	853,41 
	873,55 

	507-0860
	      без ответной нижней части Д=40х32 ммxe "Седелка полиэтиленовая::без ответной нижней части Д=40х32 мм, 507-0860"
	шт.
	264,18 
	270,41 

	507-0861
	      без ответной нижней части Д=63х32 ммxe "Седелка полиэтиленовая::без ответной нижней части Д=63х32 мм, 507-0861"
	шт.
	268,07 
	274,39 

	507-0862
	      без ответной нижней части Д=75х32 ммxe "Седелка полиэтиленовая::без ответной нижней части Д=75х32 мм, 507-0862"
	шт.
	365,94 
	374,58 

	507-0863
	      без ответной нижней части Д=90х32 ммxe "Седелка полиэтиленовая::без ответной нижней части Д=90х32 мм, 507-0863"
	шт.
	268,07 
	274,39 

	507-0864
	      без ответной нижней части Д=110х32 ммxe "Седелка полиэтиленовая::без ответной нижней части Д=110х32 мм, 507-0864"
	шт.
	308,67 
	315,95 

	507-0865
	      без ответной нижней части Д=125х32 ммxe "Седелка полиэтиленовая::без ответной нижней части Д=125х32 мм, 507-0865"
	шт.
	324,26 
	331,92 

	507-0866
	      без ответной нижней части Д=160х32 ммxe "Седелка полиэтиленовая::без ответной нижней части Д=160х32 мм, 507-0866"
	шт.
	324,26 
	331,92 

	507-0867
	      без ответной нижней части Д=225х32 ммxe "Седелка полиэтиленовая::без ответной нижней части Д=225х32 мм, 507-0867"
	шт.
	512,09 
	524,18 

	507-0868
	      без ответной нижней части Д=110х63 ммxe "Седелка полиэтиленовая::без ответной нижней части Д=110х63 мм, 507-0868"
	шт.
	511,99 
	524,08 

	507-0869
	      без ответной нижней части Д=125х63 ммxe "Седелка полиэтиленовая::без ответной нижней части Д=125х63 мм, 507-0869"
	шт.
	541,17 
	553,93 

	
	Специальная седелка «POLYPICAGE» или аналогичного типа для полиэтиленовых труб диаметром:

	507-0870
	      110 ммxe "Специальная седелка \«POLYPICAGE\» или аналогичного типа для полиэтиленовых труб диаметром::110 мм, 507-0870"
	компл.
	84,82 
	86,82 

	507-0871
	      160 ммxe "Специальная седелка \«POLYPICAGE\» или аналогичного типа для полиэтиленовых труб диаметром::160 мм, 507-0871"
	компл.
	100,55 
	102,93 

	507-0872
	      225 ммxe "Специальная седелка \«POLYPICAGE\» или аналогичного типа для полиэтиленовых труб диаметром::225 мм, 507-0872"
	компл.
	169,62 
	173,63 

	Группа: Тройники

	
	Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром:

	507-0873
	      20 ммxe "Соединительная арматура трубопроводов\: тройник прямой диаметром::20 мм, 507-0873"
	10 шт.
	10,60 
	11,68 

	507-0874
	      25 ммxe "Соединительная арматура трубопроводов\: тройник прямой диаметром::25 мм, 507-0874"
	10 шт.
	16,68 
	18,37 

	507-0875
	      32 ммxe "Соединительная арматура трубопроводов\: тройник прямой диаметром::32 мм, 507-0875"
	10 шт.
	28,29 
	31,16 

	507-0876
	      40 ммxe "Соединительная арматура трубопроводов\: тройник прямой диаметром::40 мм, 507-0876"
	10 шт.
	51,26 
	56,47 

	507-0877
	      50 ммxe "Соединительная арматура трубопроводов\: тройник прямой диаметром::50 мм, 507-0877"
	10 шт.
	77,77 
	85,67 

	507-0878
	      63 ммxe "Соединительная арматура трубопроводов\: тройник прямой диаметром::63 мм, 507-0878"
	10 шт.
	116,64 
	128,49 

	507-0879
	      75 ммxe "Соединительная арматура трубопроводов\: тройник прямой диаметром::75 мм, 507-0879"
	10 шт.
	169,67 
	186,90 

	507-0880
	      90 ммxe "Соединительная арматура трубопроводов\: тройник прямой диаметром::90 мм, 507-0880"
	10 шт.
	330,92 
	364,54 

	507-0881
	      110 ммxe "Соединительная арматура трубопроводов\: тройник прямой диаметром::110 мм, 507-0881"
	10 шт.
	587,65 
	647,35 

	507-0882
	      140 ммxe "Соединительная арматура трубопроводов\: тройник прямой диаметром::140 мм, 507-0882"
	10 шт.
	689,27 
	759,30 

	
	Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11,:

	507-0883
	      диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)xe "Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11,::диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0883"
	шт.
	77,48 
	79,07 

	507-0884
	      диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)xe "Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11,::диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0884"
	шт.
	223,58 
	228,16 

	507-0885
	      диаметр 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01)xe "Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11,::диаметр 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0885"
	шт.
	581,10 
	593,02 

	507-0886
	      диаметр 225 мм (ТУ2248-001-18425183-01)xe "Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11,::диаметр 225 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0886"
	шт.
	1 259,81 
	1 285,64 

	
	Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11,:

	507-0887
	      110х63 (ТУ2248-001-18425183-01)xe "Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11,::110х63 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0887"
	шт.
	183,70 
	202,37 

	507-0888
	      160х63 (ТУ2248-001-18425183-01)xe "Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11,::160х63 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0888"
	шт.
	364,62 
	401,67 

	507-0889
	      160х110 (ТУ2248-001-18425183-01)xe "Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11,::160х110 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0889"
	шт.
	419,04 
	461,61 

	507-0890
	      225х63 (ТУ2248-001-18425183-01)xe "Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11,::225х63 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0890"
	шт.
	647,76 
	713,57 

	507-0891
	      225х110 (ТУ2248-001-18425183-01)xe "Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11,::225х110 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0891"
	шт.
	664,41 
	731,91 

	507-0892
	      225х160 (ТУ2248-001-18425183-01)xe "Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11,::225х160 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0892"
	шт.
	704,29 
	775,84 

	
	Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр:

	507-0893
	      32 ммxe "Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр::32 мм, 507-0893"
	шт.
	163,36 
	166,70 

	507-0894
	      40 ммxe "Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр::40 мм, 507-0894"
	шт.
	273,93 
	279,54 

	507-0895
	      63 ммxe "Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр::63 мм, 507-0895"
	шт.
	342,37 
	349,38 

	507-0896
	      75 ммxe "Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр::75 мм, 507-0896"
	шт.
	485,46 
	495,41 

	507-0897
	      90 ммxe "Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр::90 мм, 507-0897"
	шт.
	545,91 
	557,10 

	507-0898
	      110 ммxe "Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр::110 мм, 507-0898"
	шт.
	736,15 
	751,24 

	507-0899
	      125 ммxe "Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр::125 мм, 507-0899"
	шт.
	1 198,38 
	1 222,95 

	507-0900
	      160 ммxe "Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр::160 мм, 507-0900"
	шт.
	1 249,79 
	1 275,41 

	
	Тройник сварной 90° из полиэтилена, тип С, диаметр:

	507-0901
	      315 мм (ТУ 6-19-218-86)xe "Тройник сварной 90° из полиэтилена, тип С, диаметр::315 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0901"
	шт.
	2 438,25 
	2 488,24 

	507-0902
	      400 мм (ТУ 6-19-218-86)xe "Тройник сварной 90° из полиэтилена, тип С, диаметр::400 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0902"
	шт.
	4 633,87 
	4 728,86 

	507-0903
	      500 мм (ТУ 6-19-218-86)xe "Тройник сварной 90° из полиэтилена, тип С, диаметр::500 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0903"
	шт.
	6 630,31 
	6 766,23 

	
	Тройники равнопроходные диаметром условного прохода:

	507-0904
	      40 мм и наружным диаметром 45 ммxe "Тройники равнопроходные диаметром условного прохода::40 мм и наружным диаметром 45 мм, 507-0904"
	шт.
	26,13 
	28,78 

	507-0905
	      50 мм и наружным диаметром 67 ммxe "Тройники равнопроходные диаметром условного прохода::50 мм и наружным диаметром 67 мм, 507-0905"
	шт.
	42,94 
	47,31 

	507-0906
	      80 мм и наружным диаметром 93 ммxe "Тройники равнопроходные диаметром условного прохода::80 мм и наружным диаметром 93 мм, 507-0906"
	шт.
	62,05 
	68,35 

	507-0907
	      100 мм и наружным диаметром 122 ммxe "Тройники равнопроходные диаметром условного прохода::100 мм и наружным диаметром 122 мм, 507-0907"
	шт.
	101,89 
	112,24 

	507-0908
	      150 дюйм и наружным диаметром 169 ммxe "Тройники равнопроходные диаметром условного прохода::150 дюйм и наружным диаметром 169 мм, 507-0908"
	шт.
	235,95 
	259,93 

	
	Тройники переходные диаметром условного прохода:

	507-0909
	      50/40 мм, и наружным диаметром 67/45 ммxe "Тройники переходные диаметром условного прохода::50/40 мм, и наружным диаметром 67/45 мм, 507-0909"
	шт.
	26,62 
	29,33 

	507-0910
	      80/50 мм, и наружным диаметром 93/67 ммxe "Тройники переходные диаметром условного прохода::80/50 мм, и наружным диаметром 93/67 мм, 507-0910"
	шт.
	42,94 
	47,31 

	507-0911
	      100/50 мм, и наружным диаметром 122/67 ммxe "Тройники переходные диаметром условного прохода::100/50 мм, и наружным диаметром 122/67 мм, 507-0911"
	шт.
	62,05 
	68,35 

	507-0912
	      100/80 мм, и наружным диаметром 122/93 ммxe "Тройники переходные диаметром условного прохода::100/80 мм, и наружным диаметром 122/93 мм, 507-0912"
	шт.
	101,48 
	111,79 

	507-0913
	      150/100 мм, и наружным диаметром 169/122 ммxe "Тройники переходные диаметром условного прохода::150/100 мм, и наружным диаметром 169/122 мм, 507-0913"
	шт.
	235,95 
	259,93 

	507-9014
	Тройники стальные переходныеxe "Тройники стальные переходные, 507-9014"
	шт.
	- 
	- 

	Группа: Угольники

	
	Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром:

	507-0914
	      20 ммxe "Соединительная арматура трубопроводов\: угольник прямой диаметром::20 мм, 507-0914"
	10 шт.
	21,20 
	23,36 

	507-0916
	      25 ммxe "Соединительная арматура трубопроводов\: угольник прямой диаметром::25 мм, 507-0916"
	10 шт.
	22,08 
	24,33 

	507-0917
	      32 ммxe "Соединительная арматура трубопроводов\: угольник прямой диаметром::32 мм, 507-0917"
	10 шт.
	36,23 
	39,91 

	507-0918
	      40 ммxe "Соединительная арматура трубопроводов\: угольник прямой диаметром::40 мм, 507-0918"
	10 шт.
	37,90 
	41,75 

	507-0919
	      50 ммxe "Соединительная арматура трубопроводов\: угольник прямой диаметром::50 мм, 507-0919"
	10 шт.
	78,65 
	86,64 

	507-0920
	      63 ммxe "Соединительная арматура трубопроводов\: угольник прямой диаметром::63 мм, 507-0920"
	10 шт.
	139,62 
	153,81 

	
	Угольник 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр:

	507-0921
	      32 мм (ТУ2248-001-18425183-01)xe "Угольник 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр::32 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0921"
	шт.
	24,99 
	25,50 

	507-0922
	      63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)xe "Угольник 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр::63 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0922"
	шт.
	61,33 
	62,58 

	507-0923
	      110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)xe "Угольник 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр::110 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0923"
	шт.
	189,78 
	193,64 

	507-0924
	      160 мм (ТУ2248-001-18425183-01)xe "Угольник 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр::160 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0924"
	шт.
	411,76 
	420,12 

	507-0926
	      225 мм (ТУ2248-001-18425183-01)xe "Угольник 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр::225 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0926"
	шт.
	923,17 
	941,91 

	
	Угольник 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр:

	507-0927
	      110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)xe "Угольник 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр::110 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0927"
	шт.
	176,18 
	179,75 

	507-0928
	      160 мм (ТУ2248-001-18425183-01)xe "Угольник 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр::160 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0928"
	шт.
	366,62 
	374,06 

	507-0929
	      225 мм (ТУ2248-001-18425183-01)xe "Угольник 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр::225 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0929"
	шт.
	750,59 
	765,83 

	
	Уголок 45°, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром:

	507-2867
	      16 мм, рабочим давлением 25 атм.xe "Уголок 45°, марка \"Friatherm starr PVC-C\", диаметром::16 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-2867"
	шт.
	7,26 
	7,41 

	507-2868
	      20 мм, рабочим давлением 25 атм.xe "Уголок 45°, марка \"Friatherm starr PVC-C\", диаметром::20 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-2868"
	шт.
	12,11 
	12,35 

	507-2869
	      25 мм, рабочим давлением 25 атм.xe "Уголок 45°, марка \"Friatherm starr PVC-C\", диаметром::25 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-2869"
	шт.
	16,77 
	17,12 

	507-2870
	      32 мм, рабочим давлением 25 атм.xe "Уголок 45°, марка \"Friatherm starr PVC-C\", диаметром::32 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-2870"
	шт.
	34,10 
	34,79 


	507-2871
	      40 мм, рабочим давлением 25 атм.xe "Уголок 45°, марка \"Friatherm starr PVC-C\", диаметром::40 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-2871"
	шт.
	50,78 
	51,82 

	507-2872
	      50 мм, рабочим давлением 25 атм.xe "Уголок 45°, марка \"Friatherm starr PVC-C\", диаметром::50 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-2872"
	шт.
	70,88 
	72,32 

	507-2873
	      63 мм, рабочим давлением 25 атм.xe "Уголок 45°, марка \"Friatherm starr PVC-C\", диаметром::63 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-2873"
	шт.
	121,29 
	123,76 

	507-2874
	      75 мм, рабочим давлением 16 атм.xe "Уголок 45°, марка \"Friatherm starr PVC-C\", диаметром::75 мм, рабочим давлением 16 атм., 507-2874"
	шт.
	198,00 
	202,02 

	507-2875
	      90 мм, рабочим давлением 16 атм.xe "Уголок 45°, марка \"Friatherm starr PVC-C\", диаметром::90 мм, рабочим давлением 16 атм., 507-2875"
	шт.
	289,07 
	294,94 

	507-2876
	      110 мм, рабочим давлением 16 атм.xe "Уголок 45°, марка \"Friatherm starr PVC-C\", диаметром::110 мм, рабочим давлением 16 атм., 507-2876"
	шт.
	487,07 
	496,96 

	507-2877
	      160 мм, рабочим давлением 16 атм.xe "Уголок 45°, марка \"Friatherm starr PVC-C\", диаметром::160 мм, рабочим давлением 16 атм., 507-2877"
	шт.
	1 288,07 
	1 314,23 

	
	Уголок 45° IA, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром:

	507-2878
	      16 мм, рабочим давлением 25 атм.xe "Уголок 45° IA, марка \"Friatherm starr PVC-C\", диаметром::16 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-2878"
	шт.
	9,15 
	9,33 

	507-2879
	      20 мм, рабочим давлением 25 атм.xe "Уголок 45° IA, марка \"Friatherm starr PVC-C\", диаметром::20 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-2879"
	шт.
	13,01 
	13,27 

	507-2880
	      25 мм, рабочим давлением 25 атм.xe "Уголок 45° IA, марка \"Friatherm starr PVC-C\", диаметром::25 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-2880"
	шт.
	16,77 
	17,12 

	507-2881
	      32 мм, рабочим давлением 25 атм.xe "Уголок 45° IA, марка \"Friatherm starr PVC-C\", диаметром::32 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-2881"
	шт.
	34,10 
	34,79 

	507-2882
	      40 мм, рабочим давлением 25 атм.xe "Уголок 45° IA, марка \"Friatherm starr PVC-C\", диаметром::40 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-2882"
	шт.
	50,78 
	51,82 

	507-2883
	      50 мм, рабочим давлением 25 атм.xe "Уголок 45° IA, марка \"Friatherm starr PVC-C\", диаметром::50 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-2883"
	шт.
	70,88 
	72,32 

	507-2884
	      63 мм, рабочим давлением 25 атм.xe "Уголок 45° IA, марка \"Friatherm starr PVC-C\", диаметром::63 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-2884"
	шт.
	121,29 
	123,76 

	
	Уголок 90°, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром:

	507-3031
	      16 мм, рабочим давлением 25 атм.xe "Уголок 90°, марка \"Friatherm starr PVC-C\", диаметром::16 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-3031"
	шт.
	7,26 
	7,41 

	507-3032
	      20 мм, рабочим давлением 25 атм.xe "Уголок 90°, марка \"Friatherm starr PVC-C\", диаметром::20 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-3032"
	шт.
	11,40 
	11,63 

	507-3033
	      25 мм, рабочим давлением 25 атм.xe "Уголок 90°, марка \"Friatherm starr PVC-C\", диаметром::25 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-3033"
	шт.
	16,77 
	17,12 

	507-3034
	      32 мм, рабочим давлением 25 атм.xe "Уголок 90°, марка \"Friatherm starr PVC-C\", диаметром::32 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-3034"
	шт.
	34,10 
	34,79 

	507-3035
	      40 мм, рабочим давлением 25 атм.xe "Уголок 90°, марка \"Friatherm starr PVC-C\", диаметром::40 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-3035"
	шт.
	50,78 
	51,82 

	507-3036
	      50 мм, рабочим давлением 25 атм.xe "Уголок 90°, марка \"Friatherm starr PVC-C\", диаметром::50 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-3036"
	шт.
	70,88 
	72,32 

	507-3037
	      63 мм, рабочим давлением 25 атм.xe "Уголок 90°, марка \"Friatherm starr PVC-C\", диаметром::63 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-3037"
	шт.
	121,29 
	123,76 

	507-3038
	      75 мм, рабочим давлением 16 атм.xe "Уголок 90°, марка \"Friatherm starr PVC-C\", диаметром::75 мм, рабочим давлением 16 атм., 507-3038"
	шт.
	198,00 
	202,02 

	507-3039
	      90 мм, рабочим давлением 16 атм.xe "Уголок 90°, марка \"Friatherm starr PVC-C\", диаметром::90 мм, рабочим давлением 16 атм., 507-3039"
	шт.
	289,07 
	294,94 

	507-3040
	      110 мм, рабочим давлением 16 атм.xe "Уголок 90°, марка \"Friatherm starr PVC-C\", диаметром::110 мм, рабочим давлением 16 атм., 507-3040"
	шт.
	487,07 
	496,96 

	507-3041
	      160 мм, рабочим давлением 16 атм.xe "Уголок 90°, марка \"Friatherm starr PVC-C\", диаметром::160 мм, рабочим давлением 16 атм., 507-3041"
	шт.
	1 288,07 
	1 314,23 

	
	Уголок 90° IA, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром:

	507-3042
	      16 мм, рабочим давлением 25 атм.xe "Уголок 90° IA, марка \"Friatherm starr PVC-C\", диаметром::16 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-3042"
	шт.
	9,15 
	9,33 

	507-3043
	      20 мм, рабочим давлением 25 атм.xe "Уголок 90° IA, марка \"Friatherm starr PVC-C\", диаметром::20 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-3043"
	шт.
	13,01 
	13,27 

	507-3044
	      25 мм, рабочим давлением 25 атм.xe "Уголок 90° IA, марка \"Friatherm starr PVC-C\", диаметром::25 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-3044"
	шт.
	16,77 
	17,12 

	507-3045
	      32 мм, рабочим давлением 25 атм.xe "Уголок 90° IA, марка \"Friatherm starr PVC-C\", диаметром::32 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-3045"
	шт.
	34,10 
	34,79 

	507-3046
	      40 мм, рабочим давлением 25 атм.xe "Уголок 90° IA, марка \"Friatherm starr PVC-C\", диаметром::40 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-3046"
	шт.
	50,78 
	51,82 

	507-3047
	      50 мм, рабочим давлением 25 атм.xe "Уголок 90° IA, марка \"Friatherm starr PVC-C\", диаметром::50 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-3047"
	шт.
	70,88 
	72,32 

	507-3048
	      63 мм, рабочим давлением 25 атм.xe "Уголок 90° IA, марка \"Friatherm starr PVC-C\", диаметром::63 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-3048"
	шт.
	121,29 
	123,76 

	Подраздел: Комплекты ответных стальных плоских приварных фланцев к арматуре трубопроводной

	Группа: Фланцы стальные

	507-9506
	Фланцы стальныеxe "Фланцы стальные, 507-9506"
	компл.
	- 
	- 

	507-9507
	Фланцы стальныеxe "Фланцы стальные, 507-9507"
	шт.
	- 
	- 

	507-9508
	Фланцы стальные плоскиеxe "Фланцы стальные плоские, 507-9508"
	шт.
	- 
	- 

	
	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром:

	507-0930
	      50 ммxe "Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром::50 мм, 507-0930"
	компл.
	147,27 
	150,28 

	507-0931
	      80 ммxe "Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром::80 мм, 507-0931"
	компл.
	224,84 
	229,43 

	507-0932
	      100 ммxe "Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром::100 мм, 507-0932"
	компл.
	271,62 
	277,16 

	507-0933
	      150 ммxe "Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром::150 мм, 507-0933"
	компл.
	400,37 
	408,53 

	507-0934
	      200 ммxe "Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром::200 мм, 507-0934"
	компл.
	813,92 
	830,52 

	507-0935
	      250 ммxe "Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром::250 мм, 507-0935"
	компл.
	1 201,41 
	1 225,92 

	507-0936
	      300 ммxe "Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром::300 мм, 507-0936"
	компл.
	1 395,06 
	1 423,51 

	507-0937
	      400 ммxe "Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром::400 мм, 507-0937"
	компл.
	2 273,70 
	2 320,08 

	507-0938
	      500 ммxe "Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром::500 мм, 507-0938"
	компл.
	3 074,77 
	3 137,49 

	507-0939
	      600 ммxe "Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром::600 мм, 507-0939"
	компл.
	3 875,46 
	3 954,52 

	507-0940
	      800 ммxe "Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром::800 мм, 507-0940"
	компл.
	6 045,62 
	6 168,95 

	507-0941
	      1000 ммxe "Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром::1000 мм, 507-0941"
	компл.
	8 035,16 
	8 199,09 

	507-0942
	      1200 ммxe "Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром::1200 мм, 507-0942"
	компл.
	11 367,57 
	11 599,47 

	Группа: Фланцы из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на условное давление Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см2)

	
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением:

	507-0943
	      0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 10 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 10 мм, 507-0943"
	шт.
	12,21 
	13,45 

	507-0944
	      0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм, 507-0944"
	шт.
	12,88 
	14,19 

	507-0945
	      0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 20 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 20 мм, 507-0945"
	шт.
	14,31 
	15,76 

	507-0946
	      0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 25 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 25 мм, 507-0946"
	шт.
	15,49 
	17,06 

	507-0947
	      0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 32 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 32 мм, 507-0947"
	шт.
	16,97 
	18,70 

	507-0948
	      0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 40 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 40 мм, 507-0948"
	шт.
	17,18 
	18,92 

	507-0949
	      0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 50 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 50 мм, 507-0949"
	шт.
	17,87 
	19,69 

	507-0950
	      0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 65 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 65 мм, 507-0950"
	шт.
	23,54 
	25,93 

	507-0951
	      0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 80 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 80 мм, 507-0951"
	шт.
	27,71 
	30,53 

	507-0952
	      0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 100 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 100 мм, 507-0952"
	шт.
	31,29 
	34,47 

	507-0953
	      0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 125 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 125 мм, 507-0953"
	шт.
	39,03 
	42,99 

	507-0954
	      0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 150 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 150 мм, 507-0954"
	шт.
	48,87 
	53,84 

	507-0955
	      0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 200 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 200 мм, 507-0955"
	шт.
	73,00 
	80,42 

	507-0956
	      0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 250 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 250 мм, 507-0956"
	шт.
	97,76 
	107,69 

	507-0957
	      0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 300 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 300 мм, 507-0957"
	шт.
	130,22 
	143,45 

	507-0958
	      0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 350 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 350 мм, 507-0958"
	шт.
	148,11 
	163,16 

	507-0959
	      0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 400 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 400 мм, 507-0959"
	шт.
	175,54 
	193,37 

	507-0960
	      0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 10 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 10 мм, 507-0960"
	шт.
	12,82 
	14,13 

	507-0961
	      0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 15 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 15 мм, 507-0961"
	шт.
	13,11 
	14,44 

	507-0962
	      0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 20 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 20 мм, 507-0962"
	шт.
	15,20 
	16,75 

	507-0963
	      0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 25 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 25 мм, 507-0963"
	шт.
	15,98 
	17,61 

	507-0964
	      0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 32 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 32 мм, 507-0964"
	шт.
	16,98 
	18,71 

	507-0965
	      0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 40 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 40 мм, 507-0965"
	шт.
	18,97 
	20,90 

	507-0966
	      0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 50 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 50 мм, 507-0966"
	шт.
	22,37 
	24,64 

	507-0967
	      0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 65 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 65 мм, 507-0967"
	шт.
	25,36 
	27,94 

	507-0968
	      0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 80 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 80 мм, 507-0968"
	шт.
	32,53 
	35,83 

	507-0969
	      0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 100 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 100 мм, 507-0969"
	шт.
	37,54 
	41,35 

	507-0970
	      0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 125 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 125 мм, 507-0970"
	шт.
	50,64 
	55,78 

	507-0971
	      0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 150 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 150 мм, 507-0971"
	шт.
	57,20 
	63,02 

	507-0972
	      0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 200 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 200 мм, 507-0972"
	шт.
	84,60 
	93,20 

	507-0973
	      0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 250 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 250 мм, 507-0973"
	шт.
	102,78 
	113,22 

	507-0974
	      0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 300 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 300 мм, 507-0974"
	шт.
	135,26 
	149,00 

	507-0975
	      0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 350 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 350 мм, 507-0975"
	шт.
	162,96 
	179,52 

	507-0976
	      0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 400 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 400 мм, 507-0976"
	шт.
	205,27 
	226,12 

	507-1747
	      0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 500 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 500 мм, 507-1747"
	шт.
	524,40 
	535,89 

	507-1748
	      0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 600 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 600 мм, 507-1748"
	шт.
	586,56 
	599,40 

	507-0977
	      1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 10 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 10 мм, 507-0977"
	шт.
	11,78 
	12,97 

	507-0978
	      1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм, 507-0978"
	шт.
	12,98 
	14,30 

	507-0979
	      1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 20 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 20 мм, 507-0979"
	шт.
	14,07 
	15,50 

	507-0980
	      1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм, 507-0980"
	шт.
	14,65 
	16,14 

	507-0981
	      1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 32 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 32 мм, 507-0981"
	шт.
	15,63 
	17,22 

	507-0982
	      1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм, 507-0982"
	шт.
	18,15 
	19,99 

	507-0983
	      1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм, 507-0983"
	шт.
	20,88 
	23,00 

	507-0984
	      1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм, 507-0984"
	шт.
	27,46 
	30,25 

	507-0985
	      1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм, 507-0985"
	шт.
	30,86 
	34,00 

	507-0986
	      1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм, 507-0986"
	шт.
	39,05 
	43,01 

	507-0987
	      1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм, 507-0987"
	шт.
	49,93 
	55,00 

	507-0988
	      1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм, 507-0988"
	шт.
	58,61 
	64,57 

	507-0989
	      1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 200 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 200 мм, 507-0989"
	шт.
	88,37 
	97,35 

	507-0990
	      1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 250 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 250 мм, 507-0990"
	шт.
	115,04 
	126,72 

	507-0991
	      1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 300 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 300 мм, 507-0991"
	шт.
	132,51 
	145,97 

	507-0992
	      1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 350 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 350 мм, 507-0992"
	шт.
	277,80 
	306,02 

	507-0993
	      1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 400 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 400 мм, 507-0993"
	шт.
	325,03 
	358,05 

	507-1643
	      1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 500 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 500 мм, 507-1643"
	шт.
	274,23 
	280,25 

	507-1644
	      1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 600 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 600 мм, 507-1644"
	шт.
	334,56 
	341,89 

	507-1645
	      1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 700 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 700 мм, 507-1645"
	шт.
	469,48 
	479,77 

	507-1646
	      1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 800 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 800 мм, 507-1646"
	шт.
	537,50 
	549,27 

	507-1647
	      1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 900 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 900 мм, 507-1647"
	шт.
	592,35 
	605,32 

	507-1648
	      1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 1000 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 1000 мм, 507-1648"
	шт.
	658,16 
	672,58 

	507-1649
	      1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 1200 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 1200 мм, 507-1649"
	шт.
	789,80 
	807,10 

	507-0994
	      1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 10 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 10 мм, 507-0994"
	шт.
	13,62 
	15,00 

	507-0995
	      1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 507-0995"
	шт.
	14,13 
	15,57 

	507-0996
	      1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 507-0996"
	шт.
	14,45 
	15,92 

	507-0997
	      1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 507-0997"
	шт.
	14,77 
	16,27 

	507-0998
	      1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 507-0998"
	шт.
	16,97 
	18,70 

	507-0999
	      1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 507-0999"
	шт.
	19,20 
	21,15 

	507-1000
	      1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 507-1000"
	шт.
	24,96 
	27,50 

	507-1001
	      1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 507-1001"
	шт.
	32,95 
	36,30 

	507-1002
	      1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 507-1002"
	шт.
	36,94 
	40,70 

	507-1003
	      1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 507-1003"
	шт.
	46,94 
	51,71 

	507-1004
	      1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм, 507-1004"
	шт.
	59,92 
	66,00 

	507-1005
	      1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 507-1005"
	шт.
	72,90 
	80,30 

	507-1006
	      1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм, 507-1006"
	шт.
	99,85 
	110,00 

	507-1007
	      1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм, 507-1007"
	шт.
	140,70 
	155,00 

	507-1008
	      1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм, 507-1008"
	шт.
	168,75 
	185,90 

	507-1009
	      1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 350 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 350 мм, 507-1009"
	шт.
	333,12 
	366,97 

	507-1010
	      1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 400 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 400 мм, 507-1010"
	шт.
	390,33 
	429,99 

	507-1011
	      2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 10 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 10 мм, 507-1011"
	шт.
	19,07 
	21,01 

	507-1012
	      2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 15 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 15 мм, 507-1012"
	шт.
	19,77 
	21,78 

	507-1013
	      2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 20 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 20 мм, 507-1013"
	шт.
	20,24 
	22,30 

	507-1014
	      2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 25 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 25 мм, 507-1014"
	шт.
	20,70 
	22,81 

	507-1015
	      2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 32 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 32 мм, 507-1015"
	шт.
	23,79 
	26,20 

	507-1016
	      2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 40 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 40 мм, 507-1016"
	шт.
	26,87 
	29,60 

	507-1017
	      2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 50 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 50 мм, 507-1017"
	шт.
	33,65 
	37,07 

	507-1018
	      2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 65 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 65 мм, 507-1018"
	шт.
	34,95 
	38,51 

	507-1019
	      2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм, 507-1019"
	шт.
	47,23 
	52,03 

	507-1020
	      2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм, 507-1020"
	шт.
	64,91 
	71,50 

	507-1021
	      2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 125 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 125 мм, 507-1021"
	шт.
	81,68 
	89,97 

	507-1023
	      2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 150 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 150 мм, 507-1023"
	шт.
	99,46 
	109,57 

	507-1024
	      2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 200 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 200 мм, 507-1024"
	шт.
	168,65 
	185,78 

	507-1025
	      2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 250 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 250 мм, 507-1025"
	шт.
	210,69 
	232,10 

	507-1026
	      2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 300 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 300 мм, 507-1026"
	шт.
	292,57 
	322,30 

	507-1027
	      2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 350 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 350 мм, 507-1027"
	шт.
	399,42 
	440,00 

	507-1028
	      2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 400 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением::2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 400 мм, 507-1028"
	шт.
	507,26 
	558,80 

	
	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление:

	507-1082
	      Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 ммxe "Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление::Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1082"
	шт.
	11,78 
	12,97 

	507-1083
	      Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 ммxe "Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление::Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1083"
	шт.
	12,98 
	14,30 

	507-1084
	      Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 ммxe "Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление::Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1084"
	шт.
	14,08 
	15,51 

	507-1085
	      Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 ммxe "Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление::Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1085"
	шт.
	14,65 
	16,14 

	507-1086
	      Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 ммxe "Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление::Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1086"
	шт.
	15,63 
	17,22 

	507-1087
	      Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 ммxe "Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление::Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1087"
	шт.
	18,17 
	20,01 

	507-1088
	      Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 ммxe "Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление::Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1088"
	шт.
	20,87 
	22,99 

	507-1089
	      Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 ммxe "Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление::Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1089"
	шт.
	27,46 
	30,25 

	507-1090
	      Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 ммxe "Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление::Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1090"
	шт.
	30,86 
	34,00 

	507-1091
	      Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 ммxe "Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление::Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1091"
	шт.
	39,04 
	43,00 

	507-1092
	      Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 ммxe "Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление::Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1092"
	шт.
	49,93 
	55,00 

	507-1093
	      Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 ммxe "Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление::Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1093"
	шт.
	58,61 
	64,57 

	507-1094
	      Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 ммxe "Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление::Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1094"
	шт.
	88,37 
	97,35 

	507-1095
	      Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 ммxe "Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление::Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1095"
	шт.
	115,04 
	126,72 

	507-1096
	      Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 ммxe "Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление::Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1096"
	шт.
	132,81 
	146,30 

	507-1097
	      Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 ммxe "Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление::Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1097"
	шт.
	277,77 
	305,99 

	507-1098
	      Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 ммxe "Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление::Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1098"
	шт.
	324,98 
	358,00 

	507-1099
	      Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 ммxe "Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление::Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1099"
	шт.
	248,64 
	273,90 

	507-1100
	      Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 ммxe "Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление::Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1100"
	шт.
	280,79 
	309,32 

	507-1101
	      Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 ммxe "Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление::Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1101"
	шт.
	424,38 
	467,50 

	507-1102
	      Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 700 ммxe "Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление::Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1102"
	шт.
	679,01 
	748,00 

	507-1103
	      Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 800 ммxe "Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление::Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1103"
	шт.
	838,78 
	924,00 

	507-1104
	      Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 900 ммxe "Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление::Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 900 мм, 507-1104"
	шт.
	988,56 
	1 088,99 

	507-1105
	      Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 1000 ммxe "Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление::Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 1000 мм, 507-1105"
	шт.
	1 098,40 
	1 210,00 

	507-1106
	      Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 ммxe "Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление::Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1106"
	шт.
	19,47 
	19,90 

	507-1107
	      Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 ммxe "Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление::Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1107"
	шт.
	23,94 
	24,47 

	507-1108
	      Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 ммxe "Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление::Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1108"
	шт.
	27,22 
	27,82 

	507-1109
	      Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 ммxe "Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление::Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1109"
	шт.
	30,47 
	31,13 

	507-1110
	      Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 ммxe "Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление::Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1110"
	шт.
	37,32 
	38,14 

	507-1111
	      Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 ммxe "Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление::Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1111"
	шт.
	40,48 
	41,37 

	507-1112
	      Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 ммxe "Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление::Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1112"
	шт.
	51,79 
	52,92 

	507-1113
	      Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 ммxe "Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление::Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1113"
	шт.
	69,18 
	70,70 

	507-1114
	      Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 ммxe "Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление::Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1114"
	шт.
	77,19 
	78,89 

	507-1115
	      Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 ммxe "Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление::Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1115"
	шт.
	103,76 
	106,03 

	507-1116
	      Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 ммxe "Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление::Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1116"
	шт.
	134,39 
	137,34 

	507-1117
	      Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 ммxe "Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление::Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1117"
	шт.
	166,98 
	170,65 

	507-1118
	      Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 ммxe "Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление::Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1118"
	шт.
	256,55 
	262,17 

	507-1119
	      Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 ммxe "Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление::Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1119"
	шт.
	364,33 
	372,31 

	507-1120
	      Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 ммxe "Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление::Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1120"
	шт.
	395,28 
	403,94 

	507-1121
	      Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 ммxe "Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление::Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1121"
	шт.
	425,97 
	435,32 

	507-1122
	      Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 ммxe "Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление::Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1122"
	шт.
	563,50 
	575,84 

	507-1123
	      Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 ммxe "Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление::Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1123"
	шт.
	859,46 
	878,29 

	507-1124
	      Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 ммxe "Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление::Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1124"
	шт.
	902,54 
	922,31 

	507-1125
	      Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 ммxe "Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление::Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1125"
	шт.
	1 122,16 
	1 146,74 

	507-1126
	      Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 ммxe "Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление::Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1126"
	шт.
	21,40 
	21,87 

	507-1127
	      Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 ммxe "Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление::Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1127"
	шт.
	26,07 
	26,64 

	507-1128
	      Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 ммxe "Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление::Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1128"
	шт.
	29,28 
	29,93 

	507-1129
	      Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 ммxe "Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление::Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1129"
	шт.
	32,86 
	33,58 

	507-1130
	      Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 ммxe "Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление::Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1130"
	шт.
	41,52 
	42,43 

	507-1131
	      Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 ммxe "Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление::Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1131"
	шт.
	46,36 
	47,37 

	507-1132
	      Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 ммxe "Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление::Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1132"
	шт.
	57,29 
	58,54 

	507-1133
	      Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 ммxe "Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление::Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1133"
	шт.
	83,07 
	84,88 

	507-1134
	      Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 ммxe "Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление::Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1134"
	шт.
	101,42 
	103,64 

	507-1135
	      Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 ммxe "Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление::Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1135"
	шт.
	139,39 
	142,44 

	507-1136
	      Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 ммxe "Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление::Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1136"
	шт.
	206,21 
	210,72 

	507-1137
	      Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 ммxe "Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление::Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1137"
	шт.
	250,84 
	256,34 

	507-1138
	      Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 ммxe "Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление::Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1138"
	шт.
	407,95 
	416,87 

	507-1139
	      Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 ммxe "Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление::Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1139"
	шт.
	522,97 
	534,42 

	507-1140
	      Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 ммxe "Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление::Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1140"
	шт.
	692,95 
	708,12 

	507-1141
	      Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 ммxe "Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление::Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1141"
	шт.
	749,61 
	766,03 

	507-1142
	      Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 ммxe "Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление::Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1142"
	шт.
	956,65 
	977,61 

	507-1143
	      Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 ммxe "Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление::Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1143"
	шт.
	1 038,64 
	1 061,38 

	507-1144
	      Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 ммxe "Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление::Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1144"
	шт.
	1 394,48 
	1 425,01 

	Группа: Фланцы из стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С)

	
	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление:

	507-1196
	      Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 ммxe "Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление::Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1196"
	компл.
	110,84 
	122,10 

	507-1197
	      Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 ммxe "Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление::Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1197"
	компл.
	115,83 
	127,60 

	507-1198
	      Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 ммxe "Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление::Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1198"
	компл.
	122,82 
	135,30 

	507-1199
	      Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 ммxe "Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление::Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1199"
	компл.
	128,81 
	141,89 

	507-1200
	      Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 ммxe "Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление::Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1200"
	компл.
	166,76 
	183,70 

	507-1201
	      Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 ммxe "Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление::Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1201"
	компл.
	189,72 
	209,00 

	507-1202
	      Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 ммxe "Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление::Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1202"
	компл.
	203,70 
	224,40 

	507-1203
	      Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 ммxe "Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление::Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1203"
	компл.
	216,69 
	238,71 

	507-1204
	      Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 ммxe "Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление::Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1204"
	компл.
	225,68 
	248,60 

	507-1205
	      Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 ммxe "Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление::Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1205"
	компл.
	237,66 
	261,80 

	507-1206
	      Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 ммxe "Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление::Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1206"
	компл.
	249,64 
	275,00 

	507-1207
	      Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 ммxe "Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление::Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1207"
	компл.
	294,57 
	324,50 

	507-1208
	      Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 ммxe "Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление::Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1208"
	компл.
	366,46 
	403,70 

	507-1209
	      Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 ммxe "Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление::Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1209"
	компл.
	492,29 
	542,30 

	507-1210
	      Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 ммxe "Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление::Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1210"
	компл.
	552,19 
	608,30 

	507-1211
	      Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 ммxe "Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление::Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1211"
	компл.
	605,12 
	666,60 

	507-1212
	      Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 ммxe "Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление::Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1212"
	компл.
	912,68 
	1 005,40 

	507-1213
	      Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 ммxe "Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление::Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1213"
	компл.
	1 080,43 
	1 190,20 

	507-1214
	      Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 ммxe "Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление::Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1214"
	компл.
	1 142,34 
	1 258,40 

	507-1215
	      Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 ммxe "Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление::Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1215"
	компл.
	1 689,55 
	1 861,20 

	507-1216
	      Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 ммxe "Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление::Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1216"
	компл.
	116,83 
	128,70 

	507-1217
	      Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 ммxe "Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление::Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1217"
	компл.
	122,82 
	135,30 

	507-1218
	      Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 ммxe "Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление::Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1218"
	компл.
	131,81 
	145,20 

	507-1219
	      Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 ммxe "Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление::Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1219"
	компл.
	155,78 
	171,60 

	507-1220
	      Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 ммxe "Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление::Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1220"
	компл.
	186,73 
	205,70 

	507-1221
	      Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 ммxe "Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление::Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1221"
	компл.
	212,69 
	234,30 

	507-1222
	      Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 ммxe "Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление::Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1222"
	компл.
	248,64 
	273,90 

	507-1223
	      Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 ммxe "Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление::Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1223"
	компл.
	274,60 
	302,50 

	507-1224
	      Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 ммxe "Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление::Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1224"
	компл.
	312,55 
	344,30 

	507-1225
	      Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 ммxe "Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление::Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1225"
	компл.
	342,50 
	377,30 

	507-1226
	      Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 ммxe "Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление::Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1226"
	компл.
	384,44 
	423,50 

	507-1227
	      Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 ммxe "Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление::Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1227"
	компл.
	406,41 
	447,70 

	507-1228
	      Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 ммxe "Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление::Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1228"
	компл.
	441,36 
	486,20 

	507-1229
	      Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 ммxe "Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление::Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1229"
	компл.
	606,12 
	667,70 

	507-1230
	      Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 ммxe "Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление::Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1230"
	компл.
	689,00 
	759,00 

	507-1231
	      Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 ммxe "Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление::Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1231"
	компл.
	780,86 
	860,20 

	507-1232
	      Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 ммxe "Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление::Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1232"
	компл.
	1 171,30 
	1 290,30 

	507-1233
	      Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 ммxe "Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление::Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1233"
	компл.
	1 523,79 
	1 678,60 

	507-1234
	      Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 ммxe "Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление::Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1234"
	компл.
	1 918,21 
	2 113,10 

	507-1235
	      Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 ммxe "Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление::Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1235"
	компл.
	2 802,93 
	3 087,70 

	507-1236
	      Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 ммxe "Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление::Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1236"
	компл.
	120,82 
	133,10 

	507-1237
	      Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 ммxe "Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление::Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1237"
	компл.
	129,81 
	142,99 

	507-1238
	      Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 ммxe "Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление::Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1238"
	компл.
	135,81 
	149,60 

	507-1239
	      Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 ммxe "Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление::Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1239"
	компл.
	157,77 
	173,80 

	507-1240
	      Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 ммxe "Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление::Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1240"
	компл.
	192,72 
	212,30 

	507-1241
	      Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 ммxe "Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление::Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1241"
	компл.
	219,68 
	242,00 

	507-1242
	      Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 ммxe "Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление::Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1242"
	компл.
	257,63 
	283,80 

	507-1243
	      Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 ммxe "Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление::Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1243"
	компл.
	326,53 
	359,70 

	507-1244
	      Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 ммxe "Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление::Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1244"
	компл.
	337,51 
	371,80 

	507-1245
	      Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 ммxe "Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление::Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1245"
	компл.
	422,39 
	465,30 

	507-1246
	      Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 ммxe "Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление::Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1246"
	компл.
	507,26 
	558,80 

	507-1247
	      Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 ммxe "Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление::Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1247"
	компл.
	529,23 
	583,00 

	507-1248
	      Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 ммxe "Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление::Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1248"
	компл.
	594,14 
	654,50 

	507-1249
	      Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 ммxe "Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление::Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1249"
	компл.
	774,87 
	853,60 

	507-1250
	      Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 ммxe "Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление::Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1250"
	компл.
	1 063,45 
	1 171,50 

	507-1251
	      Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 ммxe "Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление::Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1251"
	компл.
	1 251,18 
	1 378,30 

	507-1252
	      Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 ммxe "Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление::Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1252"
	компл.
	1 612,66 
	1 776,50 

	507-1253
	      Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 ммxe "Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление::Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1253"
	компл.
	1 884,26 
	2 075,70 

	507-1254
	      Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 ммxe "Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление::Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1254"
	компл.
	2 513,34 
	2 768,70 

	Группа: Фланцы из стали 12Х18Н9Т на условное давление Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см2)

	
	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением:

	507-1255
	      0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 10 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 10 мм, 507-1255"
	шт.
	55,46 
	61,10 

	507-1256
	      0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм, 507-1256"
	шт.
	83,07 
	91,51 

	507-1257
	      0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 20 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 20 мм, 507-1257"
	шт.
	85,60 
	94,30 

	507-1258
	      0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 25 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 25 мм, 507-1258"
	шт.
	182,44 
	200,98 

	507-1259
	      0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 32 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 32 мм, 507-1259"
	шт.
	205,00 
	225,83 

	507-1260
	      0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 40 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 40 мм, 507-1260"
	шт.
	207,69 
	228,80 

	507-1261
	      0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 50 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 50 мм, 507-1261"
	шт.
	228,17 
	251,35 

	507-1262
	      0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 65 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 65 мм, 507-1262"
	шт.
	244,65 
	269,50 

	507-1263
	      0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 80 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 80 мм, 507-1263"
	шт.
	299,91 
	330,38 

	507-1264
	      0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 100 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 100 мм, 507-1264"
	шт.
	313,05 
	344,85 

	507-1265
	      0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 125 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 125 мм, 507-1265"
	шт.
	363,97 
	400,95 

	507-1266
	      0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 150 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 150 мм, 507-1266"
	шт.
	407,01 
	448,36 

	507-1267
	      0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 200 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 200 мм, 507-1267"
	шт.
	539,21 
	594,00 

	507-1268
	      0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 250 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 250 мм, 507-1268"
	шт.
	664,04 
	731,50 

	507-1269
	      0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 300 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 300 мм, 507-1269"
	шт.
	905,69 
	997,71 

	507-1270
	      0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 350 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 350 мм, 507-1270"
	шт.
	1 086,42 
	1 196,80 

	507-1271
	      0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 400 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 400 мм, 507-1271"
	шт.
	1 304,10 
	1 436,60 

	507-1272
	      0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 10 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 10 мм, 507-1272"
	шт.
	69,40 
	76,45 

	507-1273
	      0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 15 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 15 мм, 507-1273"
	шт.
	169,17 
	186,35 

	507-1274
	      0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 20 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 20 мм, 507-1274"
	шт.
	185,36 
	204,19 

	507-1275
	      0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 25 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 25 мм, 507-1275"
	шт.
	190,11 
	209,43 

	507-1276
	      0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 32 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 32 мм, 507-1276"
	шт.
	213,22 
	234,89 

	507-1277
	      0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 40 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 40 мм, 507-1277"
	шт.
	239,15 
	263,45 

	507-1278
	      0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 50 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 50 мм, 507-1278"
	шт.
	260,02 
	286,44 

	507-1279
	      0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 65 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 65 мм, 507-1279"
	шт.
	278,59 
	306,90 

	507-1280
	      0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 80 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 80 мм, 507-1280"
	шт.
	359,89 
	396,45 

	507-1281
	      0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 100 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 100 мм, 507-1281"
	шт.
	325,53 
	358,60 

	507-1282
	      0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 125 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 125 мм, 507-1282"
	шт.
	436,77 
	481,14 

	507-1283
	      0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 150 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 150 мм, 507-1283"
	шт.
	488,29 
	537,90 

	507-1284
	      0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 200 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 200 мм, 507-1284"
	шт.
	647,06 
	712,80 

	507-1285
	      0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 250 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 250 мм, 507-1285"
	шт.
	796,38 
	877,29 

	507-1286
	      0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 300 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 300 мм, 507-1286"
	шт.
	1 086,42 
	1 196,80 

	507-1287
	      0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 350 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 350 мм, 507-1287"
	шт.
	1 304,10 
	1 436,60 

	507-1288
	      0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 400 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 400 мм, 507-1288"
	шт.
	1 565,72 
	1 724,80 

	507-1289
	      1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 10 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 10 мм, 507-1289"
	шт.
	74,55 
	82,12 

	507-1290
	      1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм, 507-1290"
	шт.
	174,75 
	192,50 

	507-1291
	      1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 20 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 20 мм, 507-1291"
	шт.
	189,72 
	209,00 

	507-1292
	      1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм, 507-1292"
	шт.
	199,71 
	220,00 

	507-1293
	      1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 32 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 32 мм, 507-1293"
	шт.
	243,65 
	268,40 

	507-1294
	      1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм, 507-1294"
	шт.
	296,56 
	326,69 

	507-1295
	      1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм, 507-1295"
	шт.
	348,49 
	383,90 

	507-1296
	      1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм, 507-1296"
	шт.
	284,47 
	313,37 

	507-1297
	      1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм, 507-1297"
	шт.
	348,14 
	383,51 

	507-1298
	      1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм, 507-1298"
	шт.
	416,40 
	458,70 

	507-1299
	      1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм, 507-1299"
	шт.
	529,23 
	583,00 

	507-1300
	      1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм, 507-1300"
	шт.
	602,12 
	663,30 

	507-1301
	      1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 200 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 200 мм, 507-1301"
	шт.
	781,86 
	861,30 

	507-1302
	      1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 250 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 250 мм, 507-1302"
	шт.
	1 011,53 
	1 114,30 

	507-1303
	      1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 300 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 300 мм, 507-1303"
	шт.
	1 204,25 
	1 326,60 

	507-1304
	      1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 350 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 350 мм, 507-1304"
	шт.
	1 433,92 
	1 579,60 

	507-1305
	      1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 400 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 400 мм, 507-1305"
	шт.
	1 605,67 
	1 768,80 

	507-1306
	      1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 10 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 10 мм, 507-1306"
	шт.
	80,58 
	88,77 

	507-1307
	      1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 507-1307"
	шт.
	113,01 
	124,49 

	507-1308
	      1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 507-1308"
	шт.
	217,69 
	239,81 

	507-1309
	      1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 507-1309"
	шт.
	267,61 
	294,80 

	507-1310
	      1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 507-1310"
	шт.
	304,56 
	335,50 

	507-1311
	      1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 507-1311"
	шт.
	337,51 
	371,80 

	507-1312
	      1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 507-1312"
	шт.
	405,41 
	446,60 

	507-1313
	      1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 507-1313"
	шт.
	461,33 
	508,20 

	507-1314
	      1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 507-1314"
	шт.
	533,22 
	587,40 

	507-1315
	      1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 507-1315"
	шт.
	481,30 
	530,20 

	507-1316
	      1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм, 507-1316"
	шт.
	588,15 
	647,90 

	507-1317
	      1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 507-1317"
	шт.
	709,96 
	782,10 

	507-1318
	      1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм, 507-1318"
	шт.
	879,72 
	969,10 

	507-1319
	      1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм, 507-1319"
	шт.
	1 213,23 
	1 336,50 

	507-1320
	      1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм, 507-1320"
	шт.
	1 436,91 
	1 582,90 

	507-1321
	      1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 350 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 350 мм, 507-1321"
	шт.
	1 609,66 
	1 773,20 

	507-1322
	      1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 400 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 400 мм, 507-1322"
	шт.
	1 802,38 
	1 985,50 

	507-1323
	      2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 10 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 10 мм, 507-1323"
	шт.
	124,18 
	136,79 

	507-1324
	      2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 15 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 15 мм, 507-1324"
	шт.
	186,73 
	205,70 

	507-1325
	      2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 20 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 20 мм, 507-1325"
	шт.
	209,69 
	231,00 

	507-1326
	      2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 25 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 25 мм, 507-1326"
	шт.
	245,64 
	270,60 

	507-1327
	      2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 32 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 32 мм, 507-1327"
	шт.
	292,57 
	322,30 

	507-1328
	      2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 40 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 40 мм, 507-1328"
	шт.
	321,53 
	354,20 

	507-1329
	      2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 50 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 50 мм, 507-1329"
	шт.
	297,65 
	327,89 

	507-1330
	      2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 65 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 65 мм, 507-1330"
	шт.
	468,31 
	515,89 

	507-1331
	      2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм, 507-1331"
	шт.
	527,23 
	580,80 

	507-1332
	      2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм, 507-1332"
	шт.
	632,08 
	696,30 

	507-1333
	      2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 125 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 125 мм, 507-1333"
	шт.
	818,81 
	902,00 

	507-1334
	      2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 150 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 150 мм, 507-1334"
	шт.
	970,59 
	1 069,20 

	507-1335
	      2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 200 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 200 мм, 507-1335"
	шт.
	1 187,27 
	1 307,90 

	507-1336
	      2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 250 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 250 мм, 507-1336"
	шт.
	1 424,93 
	1 569,70 

	507-1337
	      2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 300 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 300 мм, 507-1337"
	шт.
	1 709,51 
	1 883,20 

	507-1338
	      2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 350 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 350 мм, 507-1338"
	шт.
	2 051,02 
	2 259,40 

	507-1339
	      2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 400 ммxe "Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением::2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 400 мм, 507-1339"
	шт.
	2 461,42 
	2 711,50 

	Группа: Фланцы из стали 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С)

	
	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление:

	507-1765
	      Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление::Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1765"
	компл.
	151,33 
	154,42 

	507-1766
	      Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление::Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1766"
	компл.
	170,33 
	173,80 

	507-1767
	      Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление::Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1767"
	компл.
	195,77 
	199,77 

	507-1768
	      Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление::Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1768"
	компл.
	229,03 
	233,70 

	507-1769
	      Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление::Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1769"
	компл.
	294,31 
	300,31 

	507-1770
	      Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление::Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1770"
	компл.
	357,45 
	364,74 


	507-1771
	      Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление::Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1771"
	компл.
	420,65 
	429,24 

	507-1772
	      Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление::Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1772"
	компл.
	526,62 
	537,37 

	507-1773
	      Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление::Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1773"
	компл.
	1 113,43 
	1 136,14 

	507-1774
	      Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление::Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1774"
	компл.
	1 614,07 
	1 646,99 

	507-1775
	      Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление::Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1775"
	компл.
	1 920,60 
	1 959,77 

	507-1776
	      Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление::Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1776"
	компл.
	2 911,25 
	2 970,64 

	507-1777
	      Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление::Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1777"
	компл.
	3 737,51 
	3 813,76 

	507-1778
	      Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление::Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1778"
	компл.
	4 675,18 
	4 770,57 

	507-1779
	      Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление::Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1779"
	компл.
	5 998,27 
	6 120,63 

	507-1780
	      Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление::Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1780"
	компл.
	8 236,34 
	8 404,37 

	507-1781
	      Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 700 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление::Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1781"
	компл.
	9 229,17 
	9 417,44 

	507-1782
	      Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 800 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление::Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1782"
	компл.
	10 737,79 
	10 956,85 

	507-1783
	      Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 900 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление::Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 900 мм, 507-1783"
	компл.
	12 916,04 
	13 179,52 

	507-1784
	      Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 1000 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление::Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 1000 мм, 507-1784"
	компл.
	17 338,30 
	17 692,00 

	507-1785
	      Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 1200 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление::Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 1200 мм, 507-1785"
	компл.
	18 376,96 
	18 751,84 

	507-1786
	      Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление::Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1786"
	компл.
	101,20 
	103,26 

	507-1787
	      Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление::Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1787"
	компл.
	106,47 
	108,64 

	507-1788
	      Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление::Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1788"
	компл.
	118,11 
	120,52 

	507-1789
	      Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление::Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1789"
	компл.
	135,86 
	138,63 

	507-1790
	      Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление::Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1790"
	компл.
	162,01 
	165,31 

	507-1791
	      Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление::Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1791"
	компл.
	180,40 
	184,08 

	507-1792
	      Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление::Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1792"
	компл.
	208,05 
	212,28 

	507-1793
	      Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление::Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1793"
	компл.
	280,34 
	286,06 

	507-1794
	      Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление::Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1794"
	компл.
	302,72 
	308,89 

	507-1795
	      Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление::Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1795"
	компл.
	425,16 
	433,83 

	507-1796
	      Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление::Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1796"
	компл.
	574,40 
	586,11 

	507-1797
	      Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление::Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1797"
	компл.
	683,79 
	697,74 

	507-1798
	      Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление::Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1798"
	компл.
	1 476,42 
	1 506,54 

	507-1799
	      Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление::Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1799"
	компл.
	1 947,69 
	1 987,43 

	507-1800
	      Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление::Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1800"
	компл.
	2 606,70 
	2 659,87 

	507-1801
	      Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление::Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1801"
	компл.
	3 769,78 
	3 846,69 

	507-1802
	      Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление::Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1802"
	компл.
	4 596,66 
	4 690,42 

	507-1803
	      Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление::Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1803"
	компл.
	5 663,02 
	5 778,53 

	507-1804
	      Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление::Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1804"
	компл.
	7 432,85 
	7 584,50 

	507-1805
	      Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление::Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1805"
	компл.
	9 759,52 
	9 958,62 

	507-1806
	      Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 700 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление::Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1806"
	компл.
	13 081,48 
	13 348,34 

	507-1807
	      Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 800 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление::Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1807"
	компл.
	15 686,25 
	16 006,26 

	Группа: Фланцы из стали 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С)

	
	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление:

	507-1861
	      Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление::Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1861"
	компл.
	670,03 
	738,10 

	507-1862
	      Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление::Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1862"
	компл.
	868,74 
	957,00 

	507-1863
	      Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление::Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1863"
	компл.
	890,70 
	981,20 

	507-1864
	      Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление::Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1864"
	компл.
	2 101,94 
	2 315,50 

	507-1865
	      Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление::Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1865"
	компл.
	2 928,74 
	3 226,30 

	507-1866
	      Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление::Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1866"
	компл.
	4 040,12 
	4 450,60 

	507-1867
	      Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление::Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1867"
	компл.
	4 118,01 
	4 536,40 

	507-1868
	      Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление::Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1868"
	компл.
	6 583,43 
	7 252,30 

	507-1869
	      Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление::Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1869"
	компл.
	9 711,87 
	10 698,60 

	507-1870
	      Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление::Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1870"
	компл.
	397,43 
	437,80 

	507-1871
	      Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление::Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1871"
	компл.
	420,39 
	463,10 

	507-1872
	      Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление::Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1872"
	компл.
	518,25 
	570,90 

	507-1873
	      Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление::Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1873"
	компл.
	582,16 
	641,30 

	507-1874
	      Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление::Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1874"
	компл.
	646,06 
	711,69 

	507-1875
	      Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление::Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1875"
	компл.
	738,93 
	814,00 

	507-1876
	      Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление::Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1876"
	компл.
	860,75 
	948,20 

	507-1877
	      Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление::Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1877"
	компл.
	1 036,49 
	1 141,80 

	507-1878
	      Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление::Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1878"
	компл.
	1 322,07 
	1 456,40 

	507-1879
	      Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление::Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1879"
	компл.
	1 586,69 
	1 747,90 

	507-1880
	      Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление::Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1880"
	компл.
	2 005,08 
	2 208,80 

	507-1881
	      Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление::Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1881"
	компл.
	2 968,69 
	3 270,31 

	507-1882
	      Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление::Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1882"
	компл.
	3 554,83 
	3 916,00 

	507-1883
	      Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление::Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1883"
	компл.
	4 950,80 
	5 453,80 

	507-1884
	      Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление::Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1884"
	компл.
	6 453,61 
	7 109,30 

	507-1885
	      Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление::Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1885"
	компл.
	6 623,37 
	7 296,30 

	507-1886
	      Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление::Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1886"
	компл.
	10 388,89 
	11 444,40 

	507-1887
	      Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление::Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1887"
	компл.
	329,86 
	336,98 

	507-1888
	      Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление::Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1888"
	компл.
	346,42 
	353,90 

	507-1889
	      Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление::Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1889"
	компл.
	421,84 
	430,94 

	507-1890
	      Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление::Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1890"
	компл.
	470,89 
	481,05 

	507-1891
	      Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление::Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1891"
	компл.
	573,94 
	586,34 

	507-1892
	      Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление::Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1892"
	компл.
	660,51 
	674,78 

	507-1893
	      Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление::Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1893"
	компл.
	873,02 
	891,88 

	507-1894
	      Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление::Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1894"
	компл.
	1 382,01 
	1 411,85 

	507-1895
	      Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление::Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1895"
	компл.
	1 588,67 
	1 622,98 

	507-1896
	      Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление::Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1896"
	компл.
	2 183,81 
	2 230,97 

	507-1897
	      Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление::Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1897"
	компл.
	3 480,58 
	3 555,76 

	507-1898
	      Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление::Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1898"
	компл.
	4 791,96 
	4 895,47 

	507-1899
	      Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление::Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1899"
	компл.
	7 254,77 
	7 411,47 

	507-1900
	      Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление::Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1900"
	компл.
	8 595,24 
	8 780,89 

	507-1901
	      Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление::Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1901"
	компл.
	14 703,11 
	15 020,68 

	507-1902
	      Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление::Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1902"
	компл.
	21 326,99 
	21 787,66 

	507-1903
	      Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление::Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1903"
	компл.
	23 911,33 
	24 427,82 

	507-1904
	      Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление::Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1904"
	компл.
	308,13 
	314,79 

	507-1905
	      Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление::Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1905"
	компл.
	376,53 
	384,66 

	507-1906
	      Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление::Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1906"
	компл.
	422,87 
	432,00 

	507-1907
	      Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление::Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1907"
	компл.
	520,53 
	531,77 

	507-1908
	      Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление::Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1908"
	компл.
	591,49 
	604,27 

	507-1909
	      Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление::Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1909"
	компл.
	809,22 
	826,71 

	507-1910
	      Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление::Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1910"
	компл.
	1 282,01 
	1 309,70 

	507-1911
	      Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление::Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1911"
	компл.
	1 504,39 
	1 536,89 

	507-1912
	      Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление::Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1912"
	компл.
	2 191,97 
	2 239,32 

	507-1913
	      Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление::Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1913"
	компл.
	3 429,26 
	3 503,33 

	507-1914
	      Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление::Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1914"
	компл.
	4 607,04 
	4 706,55 

	507-1915
	      Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление::Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1915"
	компл.
	7 195,25 
	7 350,68 

	507-1916
	      Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление::Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1916"
	компл.
	9 209,57 
	9 408,49 

	507-1917
	      Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 ммxe "Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление::Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1917"
	компл.
	15 896,66 
	16 240,03 

	Группа: Фланцы из стали 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С)

	Подраздел: Соединительные части технологических трубопроводов

	Группа: Отводы крутоизогнутые штампованные и протяжные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) из труб стальных бесшовных горячедеформированных или холоднодеформированных из стали 20

	
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода:

	507-1971
	      40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-1971"
	шт.
	5,76 
	6,34 

	507-1972
	      40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-1972"
	шт.
	6,11 
	6,73 

	507-1973
	      50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм, 507-1973"
	шт.
	6,11 
	6,73 

	507-1974
	      50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-1974"
	шт.
	9,83 
	10,83 

	507-1975
	      50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-1975"
	шт.
	13,43 
	14,79 

	507-1976
	      65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-1976"
	шт.
	12,22 
	13,46 

	507-1977
	      65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-1977"
	шт.
	18,33 
	20,20 

	507-1978
	      65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-1978"
	шт.
	20,73 
	22,84 

	507-1979
	      80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-1979"
	шт.
	17,13 
	18,87 


	507-1980
	      80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-1980"
	шт.
	24,44 
	26,93 

	507-1981
	      80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-1981"
	шт.
	29,36 
	32,34 

	507-1982
	      100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-1982"
	шт.
	30,56 
	33,66 

	507-1983
	      100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-1983"
	шт.
	39,06 
	43,02 

	507-1984
	      100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-1984"
	шт.
	46,49 
	51,21 

	507-1985
	      100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-1985"
	шт.
	57,40 
	63,23 

	507-1986
	      100 мм, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 6 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::100 мм, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-1986"
	шт.
	46,49 
	51,21 

	507-1987
	      125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 3,5 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-1987"
	шт.
	41,57 
	45,80 

	507-1988
	      125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-1988"
	шт.
	46,49 
	51,21 

	507-1989
	      125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 5 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-1989"
	шт.
	58,71 
	64,68 

	507-1990
	      125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-1990"
	шт.
	70,94 
	78,15 

	507-1991
	      125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-1991"
	шт.
	100,19 
	110,37 

	507-1992
	      125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 10 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-1992"
	шт.
	125,94 
	138,74 

	507-1993
	      150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-1993"
	шт.
	67,23 
	74,06 

	507-1994
	      150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм, 507-1994"
	шт.
	74,53 
	82,10 

	507-1995
	      150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-1995"
	шт.
	85,55 
	94,24 

	507-1996
	      150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-1996"
	шт.
	102,70 
	113,14 

	507-1997
	      150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-1997"
	шт.
	119,82 
	132,00 

	507-1998
	      150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-1998"
	шт.
	128,33 
	141,37 

	507-1999
	      150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 9 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-1999"
	шт.
	144,27 
	158,93 

	507-2000
	      150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 10 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2000"
	шт.
	160,09 
	176,36 

	507-2030
	      150 мм, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 6 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::150 мм, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2030"
	шт.
	118,53 
	130,57 

	507-2031
	      150 мм, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 8 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::150 мм, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2031"
	шт.
	162,61 
	179,13 

	507-2032
	      200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-2032"
	шт.
	151,58 
	166,98 

	507-2033
	      200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2033"
	шт.
	182,14 
	200,64 

	507-2034
	      200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2034"
	шт.
	204,20 
	224,95 

	507-2035
	      200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2035"
	шт.
	243,25 
	267,96 

	507-2036
	      200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 9 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2036"
	шт.
	278,71 
	307,03 

	507-2037
	      200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2037"
	шт.
	288,68 
	318,01 

	507-2038
	      200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 12 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2038"
	шт.
	309,55 
	341,00 

	507-2039
	      250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2039"
	шт.
	299,56 
	329,99 

	507-2040
	      250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2040"
	шт.
	305,35 
	336,38 

	507-2041
	      250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 9 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2041"
	шт.
	361,97 
	398,75 

	507-2042
	      250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2042"
	шт.
	481,30 
	530,20 

	507-2043
	      250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2043"
	шт.
	570,72 
	628,71 

	507-2044
	      250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 14 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2044"
	шт.
	757,78 
	834,77 

	507-2045
	      300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 7 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2045"
	шт.
	470,56 
	518,36 

	507-2046
	      300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2046"
	шт.
	480,70 
	529,54 

	507-2047
	      300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 9 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2047"
	шт.
	603,80 
	665,14 

	507-2048
	      300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2048"
	шт.
	671,03 
	739,20 

	507-2049
	      300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2049"
	шт.
	805,46 
	887,30 

	507-2081
	      300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 14 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2081"
	шт.
	939,92 
	1 035,41 

	507-2082
	      300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 16 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2082"
	шт.
	1 067,44 
	1 175,90 

	507-2083
	      350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2083"
	шт.
	709,77 
	781,88 

	507-2084
	      350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 10 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2084"
	шт.
	911,68 
	1 004,30 

	507-2085
	      350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 12 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2085"
	шт.
	1 087,42 
	1 197,90 

	507-2086
	      350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 16 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2086"
	шт.
	1 435,91 
	1 581,80 

	507-2087
	      400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2087"
	шт.
	992,56 
	1 093,40 

	507-2088
	      400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2088"
	шт.
	1 071,74 
	1 180,63 

	507-2089
	      400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 12 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2089"
	шт.
	1 518,79 
	1 673,10 

	507-2090
	      400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 14 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2090"
	шт.
	1 767,43 
	1 947,00 

	507-2091
	      400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 16 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2091"
	шт.
	1 997,09 
	2 200,00 

	
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода:

	507-2092
	      500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 9 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2092"
	шт.
	1 248,19 
	1 375,01 

	507-2093
	      500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2093"
	шт.
	1 397,96 
	1 540,00 

	507-2094
	      500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 12 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2094"
	шт.
	1 588,69 
	1 750,11 

	507-2095
	      500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 14 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2095"
	шт.
	1 847,31 
	2 034,99 

	507-2096
	      500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 16 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2096"
	шт.
	2 117,92 
	2 333,10 

	507-2097
	      500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 18 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 18 мм, 507-2097"
	шт.
	2 383,54 
	2 625,70 

	507-2098
	      500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 20 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 20 мм, 507-2098"
	шт.
	2 648,15 
	2 917,20 

	507-2099
	      600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 9 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2099"
	шт.
	1 797,39 
	1 980,00 

	507-2100
	      600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2100"
	шт.
	1 997,09 
	2 200,00 

	507-2101
	      600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2101"
	шт.
	2 388,53 
	2 631,20 

	507-2102
	      600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 14 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2102"
	шт.
	2 786,94 
	3 070,10 

	507-2103
	      600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 16 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2103"
	шт.
	3 184,37 
	3 507,90 

	507-2104
	      600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 18 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 18 мм, 507-2104"
	шт.
	3 590,78 
	3 955,60 

	507-2105
	      600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 20 ммxe "Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода::600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 20 мм, 507-2105"
	шт.
	3 978,21 
	4 382,40 

	Группа: Отводы крутоизогнутые штампованные и протяжные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) из труб горячедеформированных или холоднодеформированных

	507-2134
	Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 ммxe "Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2134"
	шт.
	4 226,43 
	4 319,40 

	Группа: Отводы сварные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) из труб бесшовных горячедеформированных и труб электросварных прямошовных из стали марок Ст3сп-Ст6сп

	
	Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы электросварные, диаметром условного прохода:

	507-2135
	      600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 8 ммxe "Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы электросварные, диаметром условного прохода::600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2135"
	шт.
	3 336,94 
	3 405,69 

	507-2136
	      600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 9 ммxe "Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы электросварные, диаметром условного прохода::600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2136"
	шт.
	3 645,09 
	3 720,17 

	507-2137
	      600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10 ммxe "Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы электросварные, диаметром условного прохода::600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2137"
	шт.
	3 968,05 
	4 049,79 

	507-2138
	      600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12 ммxe "Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы электросварные, диаметром условного прохода::600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2138"
	шт.
	4 924,20 
	5 025,64 

	
	Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода:

	507-2139
	      700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 8 ммxe "Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода::700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2139"
	шт.
	4 222,80 
	4 309,79 

	507-2140
	      700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 ммxe "Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода::700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2140"
	шт.
	4 472,18 
	4 564,31 


	507-2141
	      700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 12 ммxe "Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода::700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2141"
	шт.
	5 905,77 
	6 027,42 

	507-2142
	      800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 9 ммxe "Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода::800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2142"
	шт.
	5 192,00 
	5 298,95 

	507-2143
	      800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 12 ммxe "Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода::800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2143"
	шт.
	6 470,63 
	6 603,93 

	507-2144
	      800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 14 ммxe "Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода::800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2144"
	шт.
	7 637,80 
	7 795,14 

	507-2145
	      900 мм, наружным диаметром 920 мм, толщиной стенки 8 ммxe "Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода::900 мм, наружным диаметром 920 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2145"
	шт.
	5 683,88 
	5 800,96 

	507-2146
	      900 мм, наружным диаметром 920 мм, толщиной стенки 9 ммxe "Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода::900 мм, наружным диаметром 920 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2146"
	шт.
	6 216,10 
	6 344,15 

	507-2147
	      900 мм, наружным диаметром 920 мм, толщиной стенки 10 ммxe "Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода::900 мм, наружным диаметром 920 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2147"
	шт.
	6 597,80 
	6 733,71 

	507-2148
	      1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 ммxe "Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода::1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2148"
	шт.
	7 701,78 
	7 860,45 

	507-2149
	      1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 11 ммxe "Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода::1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2149"
	шт.
	8 265,81 
	8 436,08 

	507-2150
	      1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 ммxe "Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода::1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2150"
	шт.
	8 813,30 
	8 994,86 

	507-2151
	      1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 18 ммxe "Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода::1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 18 мм, 507-2151"
	шт.
	10 712,30 
	10 932,97 

	507-2152
	      1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 10 ммxe "Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода::1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2152"
	шт.
	9 927,87 
	10 132,38 

	507-2153
	      1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 12 ммxe "Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода::1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2153"
	шт.
	11 490,84 
	11 727,55 

	507-2154
	      1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 14 ммxe "Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода::1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2154"
	шт.
	12 935,88 
	13 202,35 

	507-2155
	      1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 18 ммxe "Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода::1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 18 мм, 507-2155"
	шт.
	15 694,17 
	16 017,47 

	507-2156
	      1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 8 ммxe "Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода::1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2156"
	шт.
	11 067,49 
	11 295,48 

	507-2157
	      1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 10 ммxe "Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода::1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2157"
	шт.
	12 888,20 
	13 153,70 

	507-2158
	      1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 12 ммxe "Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода::1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2158"
	шт.
	14 746,54 
	15 050,32 

	507-2159
	      1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 14 ммxe "Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода::1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2159"
	шт.
	16 550,15 
	16 891,08 

	507-2160
	      1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 18 ммxe "Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода::1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 18 мм, 507-2160"
	шт.
	29 078,89 
	29 677,92 

	Группа: Тройники штампованные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) из труб стальных бесшовных горячедеформированных и холоднодеформированных из стали 20

	
	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода:

	507-2161
	      40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 ммxe "Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-2161"
	шт.
	92,01 
	93,88 

	507-2162
	      40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 ммxe "Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-2162"
	шт.
	98,64 
	100,64 

	507-2163
	      50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 ммxe "Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-2163"
	шт.
	108,74 
	110,95 

	507-2164
	      50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 ммxe "Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-2164"
	шт.
	118,76 
	121,17 

	507-2165
	      65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 ммxe "Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-2165"
	шт.
	107,02 
	109,19 

	507-2166
	      65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 ммxe "Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-2166"
	шт.
	137,75 
	140,55 

	507-2167
	      65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 ммxe "Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2167"
	шт.
	118,72 
	121,14 

	507-2168
	      80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 ммxe "Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-2168"
	шт.
	129,66 
	132,29 

	507-2169
	      80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4,5 ммxe "Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4,5 мм, 507-2169"
	шт.
	205,88 
	210,06 

	507-2170
	      80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 ммxe "Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2170"
	шт.
	141,11 
	143,97 

	507-2171
	      100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 ммxe "Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-2171"
	шт.
	148,03 
	151,02 

	507-2172
	      100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5,5 ммxe "Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5,5 мм, 507-2172"
	шт.
	266,05 
	271,44 

	507-2173
	      100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 ммxe "Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2173"
	шт.
	167,09 
	170,48 

	507-2174
	      100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8 ммxe "Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2174"
	шт.
	201,37 
	205,46 

	507-2175
	      125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 ммxe "Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-2175"
	шт.
	180,66 
	184,32 

	507-2176
	      125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 ммxe "Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2176"
	шт.
	215,24 
	219,61 

	507-2177
	      125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 7 ммxe "Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2177"
	шт.
	324,61 
	331,19 

	507-2178
	      125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8 ммxe "Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2178"
	шт.
	248,55 
	253,59 

	507-2179
	      150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 ммxe "Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм, 507-2179"
	шт.
	271,11 
	276,61 

	507-2180
	      150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 ммxe "Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2180"
	шт.
	333,43 
	340,20 

	507-2181
	      150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 ммxe "Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2181"
	шт.
	379,67 
	387,37 

	507-2182
	      200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 ммxe "Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2182"
	шт.
	330,88 
	337,60 

	507-2183
	      200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 ммxe "Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2183"
	шт.
	580,66 
	592,45 

	507-2184
	      200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10 ммxe "Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2184"
	шт.
	651,55 
	664,79 

	507-2185
	      250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 ммxe "Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2185"
	шт.
	847,21 
	864,41 

	507-2186
	      250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 ммxe "Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2186"
	шт.
	974,69 
	994,46 

	507-2187
	      250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12 ммxe "Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2187"
	шт.
	1 157,97 
	1 181,49 

	507-2188
	      250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 14 ммxe "Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2188"
	шт.
	1 393,93 
	1 422,22 

	507-2189
	      300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 ммxe "Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2189"
	шт.
	1 241,38 
	1 266,59 

	507-2190
	      300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10 ммxe "Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2190"
	шт.
	1 451,49 
	1 480,96 

	507-2191
	      300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 ммxe "Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2191"
	шт.
	1 628,80 
	1 661,86 

	507-2192
	      300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 16 ммxe "Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2192"
	шт.
	2 065,48 
	2 107,41 

	507-2193
	      350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9 ммxe "Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2193"
	шт.
	1 591,17 
	1 623,46 

	507-2194
	      350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 12 ммxe "Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2194"
	шт.
	1 913,75 
	1 952,59 

	507-2195
	      350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 18 ммxe "Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 18 мм, 507-2195"
	шт.
	2 839,91 
	2 897,57 

	507-2196
	      400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 ммxe "Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2196"
	шт.
	3 828,18 
	3 905,90 

	507-2197
	      400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 16 ммxe "Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2197"
	шт.
	4 804,78 
	4 902,31 

	507-2198
	      400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 20 ммxe "Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 20 мм, 507-2198"
	шт.
	4 121,29 
	4 204,95 

	
	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода:

	507-2199
	      50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х3-45х2,5 ммxe "Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х3-45х2,5 мм, 507-2199"
	шт.
	105,89 
	108,03 

	507-2200
	      50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х5-45х4 ммxe "Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х5-45х4 мм, 507-2200"
	шт.
	113,89 
	116,20 

	507-2201
	      65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 ммxe "Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм, 507-2201"
	шт.
	145,20 
	148,14 

	507-2202
	      65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-57х5 ммxe "Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-57х5 мм, 507-2202"
	шт.
	146,47 
	149,44 

	507-2203
	      65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-45х2,5 ммxe "Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-45х2,5 мм, 507-2203"
	шт.
	130,97 
	133,63 

	507-2204
	      65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-45х4 ммxe "Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-45х4 мм, 507-2204"
	шт.
	146,41 
	149,38 

	507-2205
	      80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 ммxe "Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм, 507-2205"
	шт.
	151,00 
	154,06 

	507-2206
	      80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-57х4 ммxe "Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-57х4 мм, 507-2206"
	шт.
	173,31 
	176,82 

	507-2207
	      100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-89х4 ммxe "Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-89х4 мм, 507-2207"
	шт.
	198,96 
	203,00 

	507-2208
	      100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-89х6 ммxe "Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-89х6 мм, 507-2208"
	шт.
	233,49 
	238,23 


	507-2209
	      100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х8-89х8 ммxe "Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х8-89х8 мм, 507-2209"
	шт.
	265,11 
	270,49 

	507-2210
	      100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-76х3,5 ммxe "Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-76х3,5 мм, 507-2210"
	шт.
	230,22 
	234,90 

	507-2211
	      100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-76х5 ммxe "Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-76х5 мм, 507-2211"
	шт.
	254,97 
	260,15 

	507-2212
	      100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х8-76х8 ммxe "Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х8-76х8 мм, 507-2212"
	шт.
	236,08 
	240,87 


	507-2213
	      125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4-108х4 ммxe "Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4-108х4 мм, 507-2213"
	шт.
	258,11 
	263,34 

	507-2214
	      125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х6-108х5 ммxe "Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х6-108х5 мм, 507-2214"
	шт.
	286,50 
	292,32 

	507-2215
	      125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-108х6 ммxe "Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-108х6 мм, 507-2215"
	шт.
	345,12 
	352,12 

	507-2216
	      12х580 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4-89х3,5 ммxe "Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::12х580 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4-89х3,5 мм, 507-2216"
	шт.
	268,98 
	274,44 

	507-2217
	      12х580 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х6-89х5 ммxe "Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::12х580 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х6-89х5 мм, 507-2217"
	шт.
	295,64 
	301,64 

	507-2218
	      12х580 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-89х6 ммxe "Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::12х580 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-89х6 мм, 507-2218"
	шт.
	356,13 
	363,36 

	507-2219
	      150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-133х4 ммxe "Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-133х4 мм, 507-2219"
	шт.
	332,31 
	339,06 

	507-2220
	      150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х6-133х5 ммxe "Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х6-133х5 мм, 507-2220"
	шт.
	409,36 
	417,66 

	507-2221
	      150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-133х6 ммxe "Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-133х6 мм, 507-2221"
	шт.
	488,57 
	498,49 

	507-2222
	      150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-108х4 ммxe "Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-108х4 мм, 507-2222"
	шт.
	319,34 
	325,83 

	507-2223
	      150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х6-108х4 ммxe "Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х6-108х4 мм, 507-2223"
	шт.
	393,08 
	401,06 

	507-2224
	      150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-108х5 ммxe "Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-108х5 мм, 507-2224"
	шт.
	472,66 
	482,26 

	507-2225
	      200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-159х4,5 ммxe "Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-159х4,5 мм, 507-2225"
	шт.
	670,44 
	684,05 

	507-2226
	      200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х8-159х6 ммxe "Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х8-159х6 мм, 507-2226"
	шт.
	823,28 
	840,00 

	507-2227
	      200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-159х8 ммxe "Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-159х8 мм, 507-2227"
	шт.
	932,87 
	951,81 

	507-2228
	      200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-133х4 ммxe "Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-133х4 мм, 507-2228"
	шт.
	615,32 
	627,81 

	507-2229
	      200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х8-133х5 ммxe "Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х8-133х5 мм, 507-2229"
	шт.
	802,00 
	818,28 

	507-2230
	      200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-133х8 ммxe "Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-133х8 мм, 507-2230"
	шт.
	875,87 
	893,65 

	507-2231
	      250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-219х6 ммxe "Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-219х6 мм, 507-2231"
	шт.
	1 119,68 
	1 142,40 

	507-2232
	      250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-219х8 ммxe "Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-219х8 мм, 507-2232"
	шт.
	1 323,07 
	1 349,92 

	507-2233
	      250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12-219х10 ммxe "Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12-219х10 мм, 507-2233"
	шт.
	1 556,47 
	1 588,06 

	507-2234
	      250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-159х4,5xe "Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-159х4,5, 507-2234"
	шт.
	1 100,99 
	1 123,35 

	507-2235
	      250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-159х6xe "Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-159х6, 507-2235"
	шт.
	1 324,56 
	1 351,46 

	507-2236
	      250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12-159х8xe "Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12-159х8, 507-2236"
	шт.
	1 561,15 
	1 592,83 

	507-2237
	      300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-273х7 ммxe "Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-273х7 мм, 507-2237"
	шт.
	1 688,59 
	1 722,87 

	507-2238
	      300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-273х10 ммxe "Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-273х10 мм, 507-2238"
	шт.
	1 882,64 
	1 920,86 

	507-2239
	      300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-273х10 ммxe "Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-273х10 мм, 507-2239"
	шт.
	2 126,85 
	2 170,03 

	507-2240
	      300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-219х6 ммxe "Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-219х6 мм, 507-2240"
	шт.
	1 695,99 
	1 730,41 

	507-2241
	      300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-219х8 ммxe "Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-219х8 мм, 507-2241"
	шт.
	1 886,55 
	1 924,84 

	507-2242
	      300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-219х8 ммxe "Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-219х8 мм, 507-2242"
	шт.
	2 181,37 
	2 225,66 

	507-2243
	      350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х9-325х8 ммxe "Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х9-325х8 мм, 507-2243"
	шт.
	2 247,16 
	2 292,79 

	507-2244
	      350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-325х10 ммxe "Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-325х10 мм, 507-2244"
	шт.
	2 901,50 
	2 960,40 

	507-2245
	      350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х9-273х8 ммxe "Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х9-273х8 мм, 507-2245"
	шт.
	2 253,20 
	2 298,94 

	507-2246
	      350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-273х10 ммxe "Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-273х10 мм, 507-2246"
	шт.
	2 910,58 
	2 969,66 

	507-2247
	      400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-377х9 ммxe "Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-377х9 мм, 507-2247"
	шт.
	2 891,73 
	2 950,42 

	507-2248
	      400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16-377х12 ммxe "Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16-377х12 мм, 507-2248"
	шт.
	3 863,75 
	3 942,19 

	507-2249
	      400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-32х58 ммxe "Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-32х58 мм, 507-2249"
	шт.
	2 273,38 
	2 319,52 

	507-2250
	      400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16-325х10 ммxe "Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16-325х10 мм, 507-2250"
	шт.
	4 543,71 
	4 635,95 

	Группа: Тройники сварные из углеродистой стали Ру до 16 МПа (160 кгс/см2)

	
	Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода:

	507-2251
	      50х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х6-57х6 ммxe "Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::50х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х6-57х6 мм, 507-2251"
	шт.
	458,40 
	467,79 

	507-2252
	      70х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х7-57х6 ммxe "Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::70х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х7-57х6 мм, 507-2252"
	шт.
	350,84 
	358,03 

	507-2253
	      70х70 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х7-76х7 ммxe "Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::70х70 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х7-76х7 мм, 507-2253"
	шт.
	401,77 
	410,01 

	507-2254
	      80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х9-57х6 ммxe "Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х9-57х6 мм, 507-2254"
	шт.
	486,08 
	496,04 

	507-2255
	      80х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х9-89х9 ммxe "Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::80х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х9-89х9 мм, 507-2255"
	шт.
	508,93 
	519,36 

	507-2256
	      100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 114х12-89х9 ммxe "Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 114х12-89х9 мм, 507-2256"
	шт.
	798,16 
	814,51 

	507-2257
	      100х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 114х12-114х12 ммxe "Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::100х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 114х12-114х12 мм, 507-2257"
	шт.
	990,73 
	1 011,04 

	507-2258
	      125х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х14-133х14 ммxe "Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::125х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х14-133х14 мм, 507-2258"
	шт.
	1 111,32 
	1 134,10 

	507-2259
	      150х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 168х18-89х9 ммxe "Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::150х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 168х18-89х9 мм, 507-2259"
	шт.
	892,01 
	910,30 

	507-2260
	      150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 168х18-114х12 ммxe "Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 168х18-114х12 мм, 507-2260"
	шт.
	1 112,72 
	1 135,54 

	507-2261
	      150х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 168х18-168х18 ммxe "Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::150х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 168х18-168х18 мм, 507-2261"
	шт.
	1 600,88 
	1 633,70 

	507-2262
	      200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х22-114х12 ммxe "Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х22-114х12 мм, 507-2262"
	шт.
	1 300,23 
	1 326,89 

	507-2263
	      200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х25-133х14 ммxe "Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х25-133х14 мм, 507-2263"
	шт.
	1 687,66 
	1 722,26 

	507-2264
	      200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х25-168х16 ммxe "Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х25-168х16 мм, 507-2264"
	шт.
	2 002,60 
	2 043,65 

	507-2265
	      200х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х25-21925 ммxe "Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::200х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х25-21925 мм, 507-2265"
	шт.
	3 179,92 
	3 245,11 

	507-2266
	      250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х30-168х18 ммxe "Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х30-168х18 мм, 507-2266"
	шт.
	2 345,04 
	2 393,11 

	507-2267
	      250х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х30-273х30 ммxe "Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::250х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х30-273х30 мм, 507-2267"
	шт.
	5 292,60 
	5 401,10 

	507-2268
	      300х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х32-168х18 ммxe "Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::300х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х32-168х18 мм, 507-2268"
	шт.
	2 606,54 
	2 659,97 

	507-2269
	      300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х36-219х25 ммxe "Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х36-219х25 мм, 507-2269"
	шт.
	3 993,92 
	4 075,80 

	507-2270
	      300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х30-273х30 ммxe "Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х30-273х30 мм, 507-2270"
	шт.
	6 212,89 
	6 340,25 

	507-2271
	      300х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х36-325х36 ммxe "Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::300х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х36-325х36 мм, 507-2271"
	шт.
	8 340,28 
	8 511,26 

	507-2272
	      400х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х40-219х20 ммxe "Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::400х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х40-219х20 мм, 507-2272"
	шт.
	9 331,85 
	9 523,15 

	507-2273
	      400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х45-325х32 ммxe "Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х45-325х32 мм, 507-2273"
	шт.
	15 083,20 
	15 392,40 

	507-2274
	      400х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х45-426х45 ммxe "Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::400х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х45-426х45 мм, 507-2274"
	шт.
	25 201,60 
	25 718,23 

	507-2275
	      500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х60-426х45 ммxe "Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х60-426х45 мм, 507-2275"
	шт.
	33 582,17 
	34 270,61 

	507-2276
	      500х500 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х60-530х60 ммxe "Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::500х500 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х60-530х60 мм, 507-2276"
	шт.
	50 783,86 
	51 824,94 

	Группа: Переходы штампованные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) из труб стальных бесшовных горячедеформированных и холоднодеформированных из стали 20

	507-9103
	Переходы стальные концентрическиеxe "Переходы стальные концентрические, 507-9103"
	шт.
	- 
	- 

	
	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода:

	507-2277
	      50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм, 507-2277"
	шт.
	36,94 
	37,70 

	507-2278
	      50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х5-45х4 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х5-45х4 мм, 507-2278"
	шт.
	43,24 
	44,14 

	507-2279
	      65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм, 507-2279"
	шт.
	48,16 
	49,15 

	507-2280
	      65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-57х5 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-57х5 мм, 507-2280"
	шт.
	48,15 
	49,14 

	507-2281
	      65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-45х2,5 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-45х2,5 мм, 507-2281"
	шт.
	48,74 
	49,75 

	507-2282
	      65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-45х4,0 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-45х4,0 мм, 507-2282"
	шт.
	51,69 
	52,75 

	507-2283
	      65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм, 507-2283"
	шт.
	46,92 
	47,89 

	507-2284
	      65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм, 507-2284"
	шт.
	50,37 
	51,41 

	507-2285
	      80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-76х3,5 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-76х3,5 мм, 507-2285"
	шт.
	53,82 
	54,93 

	507-2286
	      80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-76х5 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-76х5 мм, 507-2286"
	шт.
	53,50 
	54,60 

	507-2287
	      80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х8-76х6 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х8-76х6 мм, 507-2287"
	шт.
	59,50 
	60,73 

	507-2288
	      80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм, 507-2288"
	шт.
	47,07 
	48,04 

	507-2289
	      80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-57х4 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-57х4 мм, 507-2289"
	шт.
	48,51 
	49,51 

	507-2290
	      80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х8-57х5 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х8-57х5 мм, 507-2290"
	шт.
	50,52 
	51,56 

	507-2291
	      80х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-45х2,5 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::80х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-45х2,5 мм, 507-2291"
	шт.
	56,49 
	57,65 

	507-2292
	      80х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-45х4 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::80х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-45х4 мм, 507-2292"
	шт.
	60,20 
	61,44 

	507-2293
	      100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-89х3,5 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-89х3,5 мм, 507-2293"
	шт.
	52,81 
	53,89 

	507-2294
	      100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-89х6 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-89х6 мм, 507-2294"
	шт.
	65,65 
	67,00 

	507-2295
	      100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-76х3,5 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-76х3,5 мм, 507-2295"
	шт.
	49,82 
	50,84 

	507-2296
	      100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-76х5 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-76х5 мм, 507-2296"
	шт.
	59,53 
	60,76 

	507-2297
	      100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-57х3 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-57х3 мм, 507-2297"
	шт.
	61,11 
	62,37 

	507-2298
	      100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-57х4 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-57х4 мм, 507-2298"
	шт.
	75,44 
	77,00 

	507-2299
	      125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х5-108х4 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х5-108х4 мм, 507-2299"
	шт.
	82,94 
	84,65 

	507-2300
	      125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-108х6 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-108х6 мм, 507-2300"
	шт.
	92,17 
	94,07 

	507-2301
	      125х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4-89х3,5 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::125х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4-89х3,5 мм, 507-2301"
	шт.
	71,78 
	73,26 

	507-2302
	      125х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х6-89х5 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::125х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х6-89х5 мм, 507-2302"
	шт.
	62,90 
	64,20 

	507-2303
	      125х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-89х6 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::125х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-89х6 мм, 507-2303"
	шт.
	95,53 
	97,50 

	507-2304
	      125х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х5-76х3,5 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::125х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х5-76х3,5 мм, 507-2304"
	шт.
	73,71 
	75,23 

	507-2305
	      125х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-76х5 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::125х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-76х5 мм, 507-2305"
	шт.
	73,87 
	75,39 

	507-2306
	      125х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4-57х3 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::125х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4-57х3 мм, 507-2306"
	шт.
	73,61 
	75,12 

	507-2307
	      125х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-57х4 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::125х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-57х4 мм, 507-2307"
	шт.
	89,90 
	91,75 

	507-2308
	      150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-133х4 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-133х4 мм, 507-2308"
	шт.
	84,68 
	86,42 

	507-2309
	      150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-133х8 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-133х8 мм, 507-2309"
	шт.
	109,21 
	111,47 

	507-2310
	      150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-108х4 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-108х4 мм, 507-2310"
	шт.
	82,58 
	84,27 

	507-2311
	      150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-108х6 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-108х6 мм, 507-2311"
	шт.
	106,81 
	109,01 

	507-2312
	      150х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-89х3,5 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::150х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-89х3,5 мм, 507-2312"
	шт.
	104,07 
	106,21 

	507-2313
	      150х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-89х6 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::150х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-89х6 мм, 507-2313"
	шт.
	120,37 
	122,85 

	507-2314
	      150х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-76х3,5 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::150х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-76х3,5 мм, 507-2314"
	шт.
	88,85 
	90,68 

	507-2315
	      150х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-76х4 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::150х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-76х4 мм, 507-2315"
	шт.
	117,10 
	119,51 

	507-2316
	      150х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-57х3 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::150х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-57х3 мм, 507-2316"
	шт.
	89,05 
	90,88 

	507-2317
	      150х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-57х4 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::150х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-57х4 мм, 507-2317"
	шт.
	117,49 
	119,91 

	507-2318
	      200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-159х4,5 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-159х4,5 мм, 507-2318"
	шт.
	153,08 
	156,23 

	507-2319
	      200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-159х8 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-159х8 мм, 507-2319"
	шт.
	179,84 
	183,55 

	507-2320
	      200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-133х4 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-133х4 мм, 507-2320"
	шт.
	162,69 
	166,05 

	507-2321
	      200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-133х8 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-133х8 мм, 507-2321"
	шт.
	192,02 
	195,98 

	507-2322
	      200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-108х4 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-108х4 мм, 507-2322"
	шт.
	154,90 
	158,09 

	507-2323
	      200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-108х6 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-108х6 мм, 507-2323"
	шт.
	184,28 
	188,08 

	507-2324
	      200х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-89х3,5 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::200х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-89х3,5 мм, 507-2324"
	шт.
	154,90 
	158,09 

	507-2325
	      200х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-89х5 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::200х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-89х5 мм, 507-2325"
	шт.
	178,80 
	182,48 

	507-2326
	      200х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-76х3,5 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::200х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-76х3,5 мм, 507-2326"
	шт.
	179,82 
	183,53 

	507-2327
	      200х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-76х5 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::200х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-76х5 мм, 507-2327"
	шт.
	178,80 
	182,48 

	507-2328
	      200х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-57х3 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::200х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-57х3 мм, 507-2328"
	шт.
	175,93 
	179,56 

	507-2329
	      200х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-57х4 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::200х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-57х4 мм, 507-2329"
	шт.
	178,80 
	182,48 

	507-2330
	      250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х7-219х6 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х7-219х6 мм, 507-2330"
	шт.
	210,31 
	214,65 

	507-2331
	      250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-219х8 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-219х8 мм, 507-2331"
	шт.
	315,09 
	321,58 

	507-2332
	      250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12-219х10 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12-219х10 мм, 507-2332"
	шт.
	415,58 
	424,15 

	507-2333
	      250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х7-159х4,5 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х7-159х4,5 мм, 507-2333"
	шт.
	257,10 
	262,40 

	507-2334
	      250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-159х6 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-159х6 мм, 507-2334"
	шт.
	357,58 
	364,95 

	507-2335
	      250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12-159х10 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12-159х10 мм, 507-2335"
	шт.
	404,62 
	412,96 

	507-2336
	      200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-133х4 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-133х4 мм, 507-2336"
	шт.
	212,34 
	216,72 

	507-2337
	      200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-133х6 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-133х6 мм, 507-2337"
	шт.
	262,23 
	267,64 

	507-2338
	      200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-108х4 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-108х4 мм, 507-2338"
	шт.
	209,76 
	214,09 

	507-2339
	      200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-108х5 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-108х5 мм, 507-2339"
	шт.
	258,66 
	263,99 

	507-2340
	      300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-273х8 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-273х8 мм, 507-2340"
	шт.
	284,25 
	290,11 

	507-2341
	      300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-273х10 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-273х10 мм, 507-2341"
	шт.
	338,60 
	345,58 

	507-2342
	      300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-273х12 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-273х12 мм, 507-2342"
	шт.
	402,72 
	411,02 

	507-2343
	      300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-219х8 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-219х8 мм, 507-2343"
	шт.
	387,38 
	395,36 

	507-2344
	      300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-219х10 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-219х10 мм, 507-2344"
	шт.
	404,09 
	412,42 

	507-2345
	      300х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-159х4,5 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::300х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-159х4,5 мм, 507-2345"
	шт.
	293,10 
	299,15 

	507-2346
	      300х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-159х8 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::300х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-159х8 мм, 507-2346"
	шт.
	400,30 
	408,54 

	507-2347
	      300х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-133х5 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::300х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-133х5 мм, 507-2347"
	шт.
	293,10 
	299,15 

	507-2348
	      300х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-133х8 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::300х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-133х8 мм, 507-2348"
	шт.
	400,30 
	408,54 

	507-2349
	      300х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-108х4 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::300х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-108х4 мм, 507-2349"
	шт.
	550,95 
	562,31 

	507-2350
	      300х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-108х6 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::300х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-108х6 мм, 507-2350"
	шт.
	599,09 
	611,43 

	507-2351
	      350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х10-325х8 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х10-325х8 мм, 507-2351"
	шт.
	481,40 
	491,32 

	507-2352
	      350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-325х10 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-325х10 мм, 507-2352"
	шт.
	564,86 
	576,49 

	507-2353
	      350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х14-325х12 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х14-325х12 мм, 507-2353"
	шт.
	602,57 
	614,98 

	507-2354
	      350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16-325х16 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16-325х16 мм, 507-2354"
	шт.
	621,26 
	634,06 

	507-2355
	      350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х10-273х8 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х10-273х8 мм, 507-2355"
	шт.
	462,96 
	472,49 

	507-2356
	      350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-273х10 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-273х10 мм, 507-2356"
	шт.
	556,11 
	567,57 

	507-2357
	      350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х14-273х12 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х14-273х12 мм, 507-2357"
	шт.
	583,88 
	595,90 

	507-2358
	      350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16-273х12 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16-273х12 мм, 507-2358"
	шт.
	603,05 
	615,47 

	507-2359
	      350х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-219х8 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::350х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-219х8 мм, 507-2359"
	шт.
	490,98 
	501,10 

	507-2360
	      350х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16-219х10 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::350х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16-219х10 мм, 507-2360"
	шт.
	593,69 
	605,91 

	507-2361
	      350х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-159х8 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::350х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-159х8 мм, 507-2361"
	шт.
	472,29 
	482,02 

	507-2362
	      350х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16-159х8 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::350х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16-159х8 мм, 507-2362"
	шт.
	574,59 
	586,43 

	507-2363
	      400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-325х8 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-325х8 мм, 507-2363"
	шт.
	591,86 
	604,05 

	507-2364
	      400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х12-325х10 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х12-325х10 мм, 507-2364"
	шт.
	642,93 
	656,18 

	507-2365
	      400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16-325х12 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16-325х12 мм, 507-2365"
	шт.
	728,94 
	743,96 

	507-2366
	      400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-377х10 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-377х10 мм, 507-2366"
	шт.
	578,34 
	590,25 

	507-2367
	      400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х12-377х12 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х12-377х12 мм, 507-2367"
	шт.
	706,68 
	721,24 

	507-2368
	      400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х14-377х14 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х14-377х14 мм, 507-2368"
	шт.
	821,07 
	837,98 

	507-2369
	      400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16-377х16 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16-377х16 мм, 507-2369"
	шт.
	1 031,15 
	1 052,40 

	507-2370
	      500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х12-426х12 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х12-426х12 мм, 507-2370"
	шт.
	1 982,06 
	2 022,89 

	507-2371
	      500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х14-426х12 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х14-426х12 мм, 507-2371"
	шт.
	2 185,11 
	2 230,12 

	507-2372
	      500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х16-426х16 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х16-426х16 мм, 507-2372"
	шт.
	2 718,50 
	2 774,50 

	507-2373
	      500х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х12-377х12 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::500х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х12-377х12 мм, 507-2373"
	шт.
	2 062,90 
	2 105,39 

	507-2374
	      500х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х14-377х14 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::500х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х14-377х14 мм, 507-2374"
	шт.
	2 698,38 
	2 753,97 

	507-2375
	      500х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х16-377х16 ммxe "Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода::500х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х16-377х16 мм, 507-2375"
	шт.
	2 947,14 
	3 007,86 

	Группа: Заглушки эллиптические из углеродистой стали

	
	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода:

	507-2391
	      125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8,0 ммxe "Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода::125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2391"
	шт.
	48,28 
	49,26 

	507-2392
	      150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 ммxe "Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода::150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм, 507-2392"
	шт.
	44,54 
	45,44 

	507-2393
	      150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8,0 ммxe "Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода::150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2393"
	шт.
	66,13 
	67,47 

	507-2394
	      200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8,0 ммxe "Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода::200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2394"
	шт.
	85,44 
	87,18 

	507-2395
	      200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10,0 ммxe "Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода::200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-2395"
	шт.
	99,67 
	101,69 

	507-2396
	      250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8,0 ммxe "Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода::250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2396"
	шт.
	158,07 
	161,28 

	507-2397
	      250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12,0 ммxe "Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода::250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12,0 мм, 507-2397"
	шт.
	212,88 
	217,20 

	507-2398
	      300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10,0 ммxe "Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода::300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-2398"
	шт.
	212,73 
	217,05 

	507-2399
	      300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12,0 ммxe "Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода::300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12,0 мм, 507-2399"
	шт.
	245,00 
	249,97 

	507-2400
	      350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9,0 ммxe "Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода::350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9,0 мм, 507-2400"
	шт.
	260,94 
	266,24 

	507-2401
	      350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 12,0 ммxe "Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода::350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 12,0 мм, 507-2401"
	шт.
	282,32 
	288,05 

	507-2402
	      350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 16,0 ммxe "Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода::350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 16,0 мм, 507-2402"
	шт.
	365,36 
	372,78 

	507-2403
	      400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8,0 ммxe "Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода::400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2403"
	шт.
	254,50 
	259,67 

	507-2404
	      400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10,0 ммxe "Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода::400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-2404"
	шт.
	301,49 
	307,61 

	507-2405
	      400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 12,0 ммxe "Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода::400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 12,0 мм, 507-2405"
	шт.
	350,30 
	357,42 

	507-2406
	      400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 16,0 ммxe "Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода::400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 16,0 мм, 507-2406"
	шт.
	490,27 
	500,22 

	507-2407
	      500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10,0 ммxe "Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода::500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-2407"
	шт.
	523,81 
	534,45 

	507-2408
	      500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 16,0 ммxe "Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода::500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 16,0 мм, 507-2408"
	шт.
	821,79 
	838,48 

	507-2409
	      500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 20,0 ммxe "Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода::500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 20,0 мм, 507-2409"
	шт.
	950,87 
	970,17 

	Подраздел: Узлы технологических трубопроводов из углеродистых и легированных сталей на Ру 10 МПа (100кгс/см2)

	Группа: Узлы технологических трубопроводов из углеродистых и легированных сталей на Ру 10 МПа (100кгс/см2) с установкой необходимых деталей (фланцев, отводов, тройников, переходов, заглушек, патрубков, П-образных компенсаторов и т.п.), входящих в конструкцию трубопровода, со сборкой на постоянных прокладках, креплением болтами и сваркой

	
	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода:

	507-2410
	      10 мм, наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 2,0 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::10 мм, наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-2410"
	т
	85 875,09 
	94 600,00 

	507-2411
	      10 мм, наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 3,0 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::10 мм, наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-2411"
	т
	67 102,40 
	73 920,00 

	507-2412
	      15 мм, толщиной стенки 2,0 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::15 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-2412"
	т
	70 297,75 
	77 440,00 

	507-2413
	      15 мм, толщиной стенки 3,0 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::15 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-2413"
	т
	53 122,73 
	58 520,00 

	507-2414
	      15 мм, толщиной стенки 4,0 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::15 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2414"
	т
	45 933,19 
	50 600,01 

	507-2415
	      20 мм, толщиной стенки 2,0 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::20 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-2415"
	т
	53 921,56 
	59 399,99 

	507-2416
	      20 мм, толщиной стенки 2,5 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::20 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-2416"
	т
	46 332,61 
	51 040,00 

	507-2417
	      20 мм, толщиной стенки 3,0 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::20 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-2417"
	т
	41 140,16 
	45 320,00 

	507-2418
	      20 мм, толщиной стенки 4,0 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::20 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2418"
	т
	34 629,63 
	38 148,00 

	507-2419
	      25 мм, толщиной стенки 2,0 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::25 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-2419"
	т
	45 933,19 
	50 600,01 

	507-2420
	      25 мм, толщиной стенки 2,5 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::25 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-2420"
	т
	39 342,78 
	43 340,00 

	507-2421
	      25 мм, толщиной стенки 3,0 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::25 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-2421"
	т
	34 829,34 
	38 368,00 

	507-2422
	      25 мм, толщиной стенки 4,0 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::25 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2422"
	т
	29 956,43 
	33 000,00 

	507-2423
	      32 мм, толщиной стенки 2,0 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::32 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-2423"
	т
	40 740,74 
	44 880,00 

	507-2424
	      32 мм, толщиной стенки 3,0 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::32 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-2424"
	т
	31 434,28 
	34 628,00 

	507-2425
	      32 мм, толщиной стенки 4,0 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::32 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2425"
	т
	26 481,48 
	29 172,00 

	507-2426
	      32 мм, толщиной стенки 5,0 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::32 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-2426"
	т
	23 725,49 
	26 136,00 

	507-2427
	      40 мм, толщиной стенки 2,5 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::40 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-2427"
	т
	35 468,41 
	39 072,00 

	507-2428
	      40 мм, толщиной стенки 3,0 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::40 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-2428"
	т
	31 833,69 
	35 068,00 

	507-2429
	      40 мм, толщиной стенки 4,0 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::40 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2429"
	т
	27 360,20 
	30 140,00 

	507-2430
	      40 мм, толщиной стенки 6,0 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::40 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-2430"
	т
	18 173,56 
	20 019,99 

	507-2431
	      50 мм, толщиной стенки 3,0 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::50 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-2431"
	т
	67 102,40 
	73 920,00 

	507-2432
	      50 мм, толщиной стенки 4,0 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::50 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2432"
	т
	24 164,85 
	26 620,00 

	507-2433
	      50 мм, толщиной стенки 5,0 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::50 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-2433"
	т
	21 808,28 
	24 024,00 

	507-2434
	      50 мм, толщиной стенки 6,0 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::50 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-2434"
	т
	20 530,14 
	22 616,00 

	507-2435
	      50 мм, толщиной стенки 7,0 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::50 мм, толщиной стенки 7,0 мм, 507-2435"
	т
	15 377,63 
	16 940,00 

	507-2436
	      65 мм, толщиной стенки 3,5 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::65 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-2436"
	т
	23 086,42 
	25 432,00 

	507-2437
	      65 мм, толщиной стенки 4,0 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::65 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2437"
	т
	22 007,99 
	24 244,00 

	507-2438
	      65 мм, толщиной стенки 5,0 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::65 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-2438"
	т
	20 530,14 
	22 616,00 

	507-2439
	      65 мм, толщиной стенки 6,0 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::65 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-2439"
	т
	19 491,65 
	21 472,00 

	507-2440
	      65 мм, толщиной стенки 7,0 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::65 мм, толщиной стенки 7,0 мм, 507-2440"
	т
	18 612,93 
	20 504,00 

	507-2441
	      65 мм, толщиной стенки 9,0 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::65 мм, толщиной стенки 9,0 мм, 507-2441"
	т
	16 458,06 
	18 130,19 

	507-2442
	      80 мм, толщиной стенки 3,5 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::80 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-2442"
	т
	21 169,21 
	23 320,01 

	507-2443
	      80 мм, толщиной стенки 4,0 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::80 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2443"
	т
	20 290,49 
	22 352,00 

	507-2444
	      80 мм, толщиной стенки 5,0 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::80 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-2444"
	т
	19 012,34 
	20 944,00 

	507-2445
	      80 мм, толщиной стенки 6,0 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::80 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-2445"
	т
	17 933,92 
	19 756,00 

	507-2446
	      80 мм, толщиной стенки 7,0 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::80 мм, толщиной стенки 7,0 мм, 507-2446"
	т
	17 294,84 
	19 052,00 

	507-2447
	      80 мм, толщиной стенки 8,0 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::80 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2447"
	т
	16 895,43 
	18 612,00 

	507-2448
	      80 мм, толщиной стенки 9,0 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::80 мм, толщиной стенки 9,0 мм, 507-2448"
	т
	16 456,06 
	18 127,99 

	507-2449
	      80 мм, толщиной стенки 10,0 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::80 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-2449"
	т
	14 229,31 
	15 675,00 

	507-2450
	      100 мм, толщиной стенки 4,0 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::100 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2450"
	т
	19 651,42 
	21 648,00 

	507-2451
	      100 мм, толщиной стенки 5,0 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::100 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-2451"
	т
	18 173,56 
	20 019,99 

	507-2452
	      100 мм, толщиной стенки 6,0 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::100 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-2452"
	т
	17 294,84 
	19 052,00 

	507-2453
	      100 мм, толщиной стенки 7,0 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::100 мм, толщиной стенки 7,0 мм, 507-2453"
	т
	16 655,78 
	18 348,00 

	507-2454
	      100 мм, толщиной стенки 8,0 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::100 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2454"
	т
	16 256,35 
	17 908,00 

	507-2455
	      100 мм, толщиной стенки 9,0 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::100 мм, толщиной стенки 9,0 мм, 507-2455"
	т
	15 896,88 
	17 512,00 

	507-2456
	      100 мм, толщиной стенки 10,0 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::100 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-2456"
	т
	15 617,29 
	17 204,00 

	507-2457
	      100 мм, толщиной стенки 11,0 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::100 мм, толщиной стенки 11,0 мм, 507-2457"
	т
	15 337,69 
	16 896,00 

	507-2458
	      125 мм, толщиной стенки 4,0 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::125 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2458"
	т
	18 173,56 
	20 019,99 

	507-2459
	      125 мм, толщиной стенки 5,0 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::125 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-2459"
	т
	17 095,14 
	18 832,01 

	507-2460
	      125 мм, толщиной стенки 6,0 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::125 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-2460"
	т
	16 456,06 
	18 127,99 

	507-2461
	      125 мм, толщиной стенки 7,0 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::125 мм, толщиной стенки 7,0 мм, 507-2461"
	т
	16 016,70 
	17 644,00 

	507-2462
	      125 мм, толщиной стенки 8,0 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::125 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2462"
	т
	15 617,29 
	17 204,00 

	507-2463
	      125 мм, толщиной стенки 9,0 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::125 мм, толщиной стенки 9,0 мм, 507-2463"
	т
	15 257,81 
	16 808,00 

	507-2464
	      125 мм, толщиной стенки 10,0 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::125 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-2464"
	т
	14 978,21 
	16 500,00 

	507-2465
	      125 мм, толщиной стенки 11,0 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::125 мм, толщиной стенки 11,0 мм, 507-2465"
	т
	14 738,56 
	16 235,99 

	507-2466
	      125 мм, толщиной стенки 12,0 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::125 мм, толщиной стенки 12,0 мм, 507-2466"
	т
	13 979,67 
	15 400,00 

	507-2467
	      125 мм, толщиной стенки 14,0 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::125 мм, толщиной стенки 14,0 мм, 507-2467"
	т
	13 180,82 
	14 520,00 

	507-2468
	      150 мм, толщиной стенки 4,5 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::150 мм, толщиной стенки 4,5 мм, 507-2468"
	т
	17 095,14 
	18 832,01 

	507-2469
	      150 мм, толщиной стенки 5,0 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::150 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-2469"
	т
	16 655,78 
	18 348,00 

	507-2470
	      150 мм, толщиной стенки 6,0 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::150 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-2470"
	т
	16 016,70 
	17 644,00 

	507-2471
	      150 мм, толщиной стенки 7,0 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::150 мм, толщиной стенки 7,0 мм, 507-2471"
	т
	15 617,29 
	17 204,00 

	507-2472
	      150 мм, толщиной стенки 8,0 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::150 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2472"
	т
	15 177,93 
	16 720,00 

	507-2473
	      150 мм, толщиной стенки 9,0 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::150 мм, толщиной стенки 9,0 мм, 507-2473"
	т
	14 738,56 
	16 235,99 

	507-2474
	      150 мм, толщиной стенки 10,0 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::150 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-2474"
	т
	14 458,97 
	15 928,00 

	507-2475
	      150 мм, толщиной стенки 11,0 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::150 мм, толщиной стенки 11,0 мм, 507-2475"
	т
	14 219,31 
	15 663,99 

	507-2476
	      150 мм, толщиной стенки 12,0 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::150 мм, толщиной стенки 12,0 мм, 507-2476"
	т
	14 099,49 
	15 532,00 

	507-2477
	      150 мм, толщиной стенки 14,0 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::150 мм, толщиной стенки 14,0 мм, 507-2477"
	т
	13 899,78 
	15 312,00 

	507-2478
	      150 мм, толщиной стенки 16,0 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::150 мм, толщиной стенки 16,0 мм, 507-2478"
	т
	13 180,82 
	14 520,00 

	507-2479
	      200 мм, толщиной стенки 6 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::200 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2479"
	т
	15 377,63 
	16 940,00 

	507-2480
	      200 мм, толщиной стенки 7 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::200 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2480"
	т
	14 978,21 
	16 500,00 

	507-2481
	      200 мм, толщиной стенки 8 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::200 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2481"
	т
	14 538,85 
	16 016,00 

	507-2482
	      200 мм, толщиной стенки 9 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::200 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2482"
	т
	14 099,49 
	15 532,00 

	507-2483
	      200 мм, толщиной стенки 10 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::200 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2483"
	т
	13 899,78 
	15 312,00 

	507-2484
	      200 мм, толщиной стенки 11 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::200 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2484"
	т
	13 779,95 
	15 180,00 

	507-2485
	      200 мм, толщиной стенки 12 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::200 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2485"
	т
	13 660,13 
	15 048,00 

	507-2486
	      200 мм, толщиной стенки 14 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::200 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2486"
	т
	13 540,31 
	14 916,00 

	507-2487
	      200 мм, толщиной стенки 16 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::200 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2487"
	т
	13 420,48 
	14 784,00 

	507-2488
	      200 мм, толщиной стенки 20 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::200 мм, толщиной стенки 20 мм, 507-2488"
	т
	13 260,71 
	14 608,00 

	507-2489
	      250 мм, толщиной стенки 7 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::250 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2489"
	т
	14 658,68 
	16 148,00 

	507-2490
	      250 мм, толщиной стенки 8 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::250 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2490"
	т
	14 179,38 
	15 620,00 

	507-2491
	      250 мм, толщиной стенки 9 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::250 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2491"
	т
	13 899,78 
	15 312,00 

	507-2492
	      250 мм, толщиной стенки 10 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::250 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2492"
	т
	13 740,02 
	15 136,00 

	507-2493
	      250 мм, толщиной стенки 11 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::250 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2493"
	т
	13 580,25 
	14 960,00 

	507-2494
	      250 мм, толщиной стенки 12 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::250 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2494"
	т
	13 500,36 
	14 872,00 

	507-2495
	      250 мм, толщиной стенки 14 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::250 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2495"
	т
	13 420,48 
	14 784,00 

	507-2496
	      250 мм, толщиной стенки 16 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::250 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2496"
	т
	13 340,59 
	14 696,00 

	507-2497
	      250 мм, толщиной стенки 20 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::250 мм, толщиной стенки 20 мм, 507-2497"
	т
	13 260,71 
	14 608,00 

	507-2498
	      300 мм, толщиной стенки 8 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::300 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2498"
	т
	14 219,32 
	15 664,01 

	507-2499
	      300 мм, толщиной стенки 9 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::300 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2499"
	т
	13 939,72 
	15 356,00 

	507-2500
	      300 мм, толщиной стенки 10 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::300 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2500"
	т
	13 740,01 
	15 135,99 

	507-2501
	      300 мм, толщиной стенки 11 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::300 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2501"
	т
	13 580,25 
	14 960,00 

	507-2502
	      300 мм, толщиной стенки 12 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::300 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2502"
	т
	13 500,36 
	14 872,00 

	507-2503
	      300 мм, толщиной стенки 14 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::300 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2503"
	т
	13 340,59 
	14 696,00 

	507-2504
	      300 мм, толщиной стенки 16 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::300 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2504"
	т
	13 300,66 
	14 652,00 

	507-2505
	      300 мм, толщиной стенки 20 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::300 мм, толщиной стенки 20 мм, 507-2505"
	т
	13 260,71 
	14 608,00 

	507-2506
	      350 мм, толщиной стенки 9 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::350 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2506"
	т
	14 139,43 
	15 575,99 

	507-2507
	      350 мм, толщиной стенки 10 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::350 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2507"
	т
	14 099,49 
	15 532,00 

	507-2508
	      350 мм, толщиной стенки 11 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::350 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2508"
	т
	14 059,55 
	15 488,00 

	507-2509
	      350 мм, толщиной стенки 12 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::350 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2509"
	т
	13 979,67 
	15 400,00 

	507-2510
	      350 мм, толщиной стенки 14 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::350 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2510"
	т
	13 859,84 
	15 268,00 

	507-2511
	      350 мм, толщиной стенки 16 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::350 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2511"
	т
	13 779,95 
	15 180,00 

	507-2512
	      350 мм, толщиной стенки 20 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::350 мм, толщиной стенки 20 мм, 507-2512"
	т
	13 660,13 
	15 048,00 

	507-2513
	      400 мм, толщиной стенки 9 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::400 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2513"
	т
	14 778,50 
	16 280,00 

	507-2514
	      400 мм, толщиной стенки 10 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::400 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2514"
	т
	14 538,85 
	16 016,00 

	507-2515
	      400 мм, толщиной стенки 11 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::400 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2515"
	т
	14 339,14 
	15 796,00 

	507-2516
	      400 мм, толщиной стенки 12 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::400 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2516"
	т
	14 099,49 
	15 532,00 

	507-2517
	      400 мм, толщиной стенки 14 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::400 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2517"
	т
	13 939,72 
	15 356,00 

	507-2518
	      400 мм, толщиной стенки 16 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::400 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2518"
	т
	13 779,95 
	15 180,00 

	507-2519
	      400 мм, толщиной стенки 20 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода::400 мм, толщиной стенки 20 мм, 507-2519"
	т
	13 620,19 
	15 004,01 

	
	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода:

	507-2520
	      400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 6 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода::400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2520"
	т
	16 535,94 
	18 216,00 

	507-2521
	      400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 7 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода::400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2521"
	т
	15 697,17 
	17 292,00 

	507-2522
	      400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода::400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2522"
	т
	14 978,21 
	16 500,00 

	507-2523
	      400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода::400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2523"
	т
	14 339,14 
	15 796,00 

	507-2524
	      400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода::400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2524"
	т
	13 779,95 
	15 180,00 

	507-2525
	      500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 6 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода::500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2525"
	т
	16 655,78 
	18 348,00 

	507-2526
	      500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода::500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2526"
	т
	16 256,35 
	17 908,00 

	507-2527
	      500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 8 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода::500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2527"
	т
	15 896,88 
	17 512,00 

	507-2528
	      500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 9 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода::500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2528"
	т
	15 617,29 
	17 204,00 

	507-2529
	      500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода::500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2529"
	т
	15 257,81 
	16 808,00 

	507-2530
	      500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 11 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода::500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2530"
	т
	14 978,21 
	16 500,00 

	507-2531
	      500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 12 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода::500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2531"
	т
	14 738,56 
	16 235,99 

	507-2532
	      600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 6 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода::600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2532"
	т
	16 655,78 
	18 348,00 

	507-2533
	      600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 7 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода::600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2533"
	т
	16 256,35 
	17 908,00 

	507-2534
	      600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 8 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода::600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2534"
	т
	15 896,88 
	17 512,00 

	507-2535
	      600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 9 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода::600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2535"
	т
	15 617,29 
	17 204,00 

	507-2536
	      600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода::600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2536"
	т
	15 257,81 
	16 808,00 

	507-2537
	      600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 11 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода::600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2537"
	т
	14 978,21 
	16 500,00 

	507-2538
	      600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода::600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2538"
	т
	14 738,56 
	16 235,99 

	507-2539
	      600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 14 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода::600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2539"
	т
	14 478,94 
	15 950,01 

	507-2540
	      600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 16 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода::600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2540"
	т
	14 229,31 
	15 675,00 

	507-2541
	      700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 6 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода::700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2541"
	т
	16 655,78 
	18 348,00 

	507-2542
	      700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода::700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2542"
	т
	16 256,35 
	17 908,00 

	507-2543
	      700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 8 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода::700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2543"
	т
	15 896,88 
	17 512,00 

	507-2544
	      700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода::700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2544"
	т
	15 617,29 
	17 204,00 

	507-2545
	      700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 10 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода::700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2545"
	т
	15 257,81 
	16 808,00 

	507-2546
	      700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 11 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода::700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2546"
	т
	14 978,21 
	16 500,00 

	507-2547
	      700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 12 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода::700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2547"
	т
	14 738,56 
	16 235,99 

	507-2548
	      700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 14 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода::700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2548"
	т
	14 478,94 
	15 950,01 

	507-2549
	      700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 16 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода::700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2549"
	т
	14 229,31 
	15 675,00 

	507-2550
	      800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода::800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2550"
	т
	15 377,63 
	16 940,00 

	507-2551
	      800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 9 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода::800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2551"
	т
	15 098,04 
	16 632,00 

	507-2552
	      800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода::800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2552"
	т
	14 818,44 
	16 324,00 

	507-2553
	      800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 11 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода::800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2553"
	т
	14 658,68 
	16 148,00 

	507-2554
	      800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 12 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода::800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2554"
	т
	14 538,85 
	16 016,00 

	507-2555
	      800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 14 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода::800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2555"
	т
	14 339,14 
	15 796,00 

	507-2556
	      800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 16 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода::800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2556"
	т
	14 099,49 
	15 532,00 

	507-2557
	      1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 8 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода::1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2557"
	т
	14 978,21 
	16 500,00 

	507-2558
	      1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 9 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода::1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2558"
	т
	14 738,56 
	16 235,99 

	507-2559
	      1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода::1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2559"
	т
	14 538,85 
	16 016,00 

	507-2560
	      1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 11 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода::1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2560"
	т
	14 419,03 
	15 884,00 

	507-2561
	      1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода::1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2561"
	т
	14 339,14 
	15 796,00 

	507-2562
	      1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 14 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода::1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2562"
	т
	14 099,49 
	15 532,00 

	507-2563
	      1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 16 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода::1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2563"
	т
	13 899,78 
	15 312,00 

	507-2564
	      1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 9 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода::1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2564"
	т
	14 538,85 
	16 016,00 

	507-2565
	      1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 10 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода::1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2565"
	т
	14 339,14 
	15 796,00 

	507-2566
	      1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода::1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2566"
	т
	14 179,38 
	15 620,00 

	507-2567
	      1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 12 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода::1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2567"
	т
	14 099,49 
	15 532,00 

	507-2568
	      1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 14 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода::1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2568"
	т
	13 899,78 
	15 312,00 

	507-2569
	      1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 16 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода::1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2569"
	т
	13 660,13 
	15 048,00 

	507-2570
	      1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 9 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода::1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2570"
	т
	14 538,85 
	16 016,00 

	507-2571
	      1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 10 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода::1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2571"
	т
	14 339,14 
	15 796,00 

	507-2572
	      1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 11 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода::1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2572"
	т
	14 179,38 
	15 620,00 

	507-2573
	      1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 12 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода::1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2573"
	т
	14 099,49 
	15 532,00 

	507-2574
	      1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 14 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода::1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2574"
	т
	13 899,78 
	15 312,00 

	507-2575
	      1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 16 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода::1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2575"
	т
	13 660,13 
	15 048,00 

	507-2576
	      1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 18,3 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода::1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 18,3 мм, 507-2576"
	т
	11 102,65 
	11 342,82 

	507-2577
	      1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 10 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода::1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2577"
	т
	14 259,26 
	15 708,00 

	507-2578
	      1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 11 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода::1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2578"
	т
	14 099,49 
	15 532,00 

	507-2579
	      1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 12 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода::1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2579"
	т
	13 979,67 
	15 400,00 

	507-2580
	      1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 14 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода::1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2580"
	т
	13 740,02 
	15 136,00 

	507-2581
	      1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 16 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода::1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2581"
	т
	13 460,42 
	14 828,00 

	507-2582
	      1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 20 ммxe "Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода::1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 20 мм, 507-2582"
	т
	13 260,71 
	14 608,00 

	Подраздел: Детали трубопроводов

	Группа: Кольца центрирующие

	
	Кольца центрирующие для труб диаметром:

	507-2583
	      50 ммxe "Кольца центрирующие для труб диаметром::50 мм, 507-2583"
	шт.
	1,65 
	1,68 

	507-2584
	      100 ммxe "Кольца центрирующие для труб диаметром::100 мм, 507-2584"
	шт.
	2,71 
	2,77 

	507-2585
	      200 ммxe "Кольца центрирующие для труб диаметром::200 мм, 507-2585"
	шт.
	4,48 
	4,58 

	507-2586
	      300 ммxe "Кольца центрирующие для труб диаметром::300 мм, 507-2586"
	шт.
	10,37 
	10,60 

	507-2587
	      350 ммxe "Кольца центрирующие для труб диаметром::350 мм, 507-2587"
	шт.
	12,08 
	12,35 

	507-2588
	      400 ммxe "Кольца центрирующие для труб диаметром::400 мм, 507-2588"
	шт.
	12,76 
	13,05 

	507-2589
	      500 ммxe "Кольца центрирующие для труб диаметром::500 мм, 507-2589"
	шт.
	22,76 
	23,27 

	507-2590
	      600 ммxe "Кольца центрирующие для труб диаметром::600 мм, 507-2590"
	шт.
	27,41 
	28,01 

	507-2591
	      700 ммxe "Кольца центрирующие для труб диаметром::700 мм, 507-2591"
	шт.
	33,23 
	33,98 

	507-2592
	      800 ммxe "Кольца центрирующие для труб диаметром::800 мм, 507-2592"
	шт.
	36,33 
	37,14 

	507-2593
	      1000 ммxe "Кольца центрирующие для труб диаметром::1000 мм, 507-2593"
	шт.
	56,18 
	57,43 

	507-2594
	      1200 ммxe "Кольца центрирующие для труб диаметром::1200 мм, 507-2594"
	шт.
	72,91 
	74,54 

	507-2595
	      1400 ммxe "Кольца центрирующие для труб диаметром::1400 мм, 507-2595"
	шт.
	89,43 
	91,42 

	Группа: Манжеты

	
	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром:

	507-2596
	      50 ммxe "Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром::50 мм, 507-2596"
	шт.
	72,64 
	74,25 

	507-2597
	      100 ммxe "Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром::100 мм, 507-2597"
	шт.
	138,03 
	141,08 

	507-2598
	      200 ммxe "Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром::200 мм, 507-2598"
	шт.
	242,45 
	247,79 

	507-2599
	      300 ммxe "Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром::300 мм, 507-2599"
	шт.
	387,95 
	396,50 

	507-2600
	      350 ммxe "Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром::350 мм, 507-2600"
	шт.
	436,52 
	446,14 

	507-2601
	      400 ммxe "Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром::400 мм, 507-2601"
	шт.
	484,90 
	495,59 

	507-2602
	      500 ммxe "Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром::500 мм, 507-2602"
	шт.
	582,04 
	594,86 

	507-2603
	      600 ммxe "Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром::600 мм, 507-2603"
	шт.
	617,05 
	630,65 

	507-2604
	      700 ммxe "Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром::700 мм, 507-2604"
	шт.
	1 018,36 
	1 040,81 

	507-2605
	      800 ммxe "Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром::800 мм, 507-2605"
	шт.
	1 066,93 
	1 090,44 

	507-2606
	      1000 ммxe "Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром::1000 мм, 507-2606"
	шт.
	1 212,44 
	1 239,16 

	507-2607
	      1200 ммxe "Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром::1200 мм, 507-2607"
	шт.
	1 357,95 
	1 387,88 

	507-2608
	      1400 ммxe "Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром::1400 мм, 507-2608"
	шт.
	1 406,52 
	1 437,52 

	507-2609
	Манжеты стальные для стыка асбестоцементных труб М-100xe "Манжеты стальные для стыка асбестоцементных труб М-100, 507-2609"
	10 шт.
	26,47 
	28,62 

	
	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром:

	507-9111
	      200 ммxe "Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром::200 мм, 507-9111"
	шт.
	- 
	- 

	507-9112
	      300 ммxe "Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром::300 мм, 507-9112"
	шт.
	- 
	- 

	507-9113
	      350 ммxe "Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром::350 мм, 507-9113"
	шт.
	- 
	- 

	507-9114
	      400 ммxe "Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром::400 мм, 507-9114"
	шт.
	- 
	- 

	507-9115
	      500 ммxe "Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром::500 мм, 507-9115"
	шт.
	- 
	- 

	507-9116
	      600 ммxe "Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром::600 мм, 507-9116"
	шт.
	- 
	- 

	507-9117
	      700 ммxe "Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром::700 мм, 507-9117"
	шт.
	- 
	- 

	507-9118
	      800 ммxe "Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром::800 мм, 507-9118"
	шт.
	- 
	- 

	507-9119
	      1000 ммxe "Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром::1000 мм, 507-9119"
	шт.
	- 
	- 

	507-9120
	      1200 ммxe "Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром::1200 мм, 507-9120"
	шт.
	- 
	- 

	507-9121
	      1400 ммxe "Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром::1400 мм, 507-9121"
	шт.
	- 
	- 

	Группа: Муфты, штуцеры и заглушки

	
	Заглушки полиэтиленовые:

	507-9504
	      с закладными электронагревателямиxe "Заглушки полиэтиленовые::с закладными электронагревателями, 507-9504"
	шт.
	- 
	- 

	507-9058
	      для трубxe "Заглушки полиэтиленовые::для труб, 507-9058"
	10 шт.
	- 
	- 

	507-2611
	      для труб диаметром 63 ммxe "Заглушки полиэтиленовые::для труб диаметром 63 мм, 507-2611"
	10 шт.
	21,57 
	22,01 

	507-2612
	      для труб диаметром 110 ммxe "Заглушки полиэтиленовые::для труб диаметром 110 мм, 507-2612"
	10 шт.
	37,64 
	38,41 

	507-2613
	      для труб диаметром 160 ммxe "Заглушки полиэтиленовые::для труб диаметром 160 мм, 507-2613"
	10 шт.
	54,75 
	55,88 

	507-2614
	      с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 ммxe "Заглушки полиэтиленовые::с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм, 507-2614"
	шт.
	39,69 
	40,50 

	507-2615
	      с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 ммxe "Заглушки полиэтиленовые::с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм, 507-2615"
	шт.
	83,35 
	85,06 

	507-2616
	      с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 ммxe "Заглушки полиэтиленовые::с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм, 507-2616"
	шт.
	153,52 
	156,67 

	
	Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром:

	507-2617
	      20 ммxe "Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром::20 мм, 507-2617"
	10 шт.
	7,07 
	7,79 

	507-2618
	      25 ммxe "Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром::25 мм, 507-2618"
	10 шт.
	11,48 
	12,65 

	507-2619
	      32 ммxe "Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром::32 мм, 507-2619"
	10 шт.
	17,47 
	19,25 

	507-2620
	      40 ммxe "Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром::40 мм, 507-2620"
	10 шт.
	22,96 
	25,30 

	507-2621
	      50 ммxe "Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром::50 мм, 507-2621"
	10 шт.
	34,46 
	37,96 

	507-2622
	      63 ммxe "Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром::63 мм, 507-2622"
	10 шт.
	55,92 
	61,60 

	507-9019
	Муфтыxe "Муфты, 507-9019"
	компл.
	- 
	- 

	
	Муфты полиэтиленовые:

	507-2623
	      МПТ-1 для труб 100 ммxe "Муфты полиэтиленовые::МПТ-1 для труб 100 мм, 507-2623"
	10 шт.
	47,14 
	50,97 

	507-9501
	      с закладными электронагревателямиxe "Муфты полиэтиленовые::с закладными электронагревателями, 507-9501"
	шт.
	- 
	- 

	507-2624
	      с закладными электронагревателями для труб диаметром 32 ммxe "Муфты полиэтиленовые::с закладными электронагревателями для труб диаметром 32 мм, 507-2624"
	шт.
	66,83 
	68,20 

	507-2625
	      с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 ммxe "Муфты полиэтиленовые::с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм, 507-2625"
	шт.
	130,21 
	132,89 

	507-2626
	      с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 ммxe "Муфты полиэтиленовые::с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм, 507-2626"
	шт.
	273,54 
	279,14 

	507-2627
	      с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 ммxe "Муфты полиэтиленовые::с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм, 507-2627"
	шт.
	377,59 
	385,33 

	507-2628
	      с закладными электронагревателями для труб диаметром 225 ммxe "Муфты полиэтиленовые::с закладными электронагревателями для труб диаметром 225 мм, 507-2628"
	шт.
	571,34 
	583,06 

	507-2629
	Муфты для полиэтиленовых трубопроводов диаметром 40 ммxe "Муфты для полиэтиленовых трубопроводов диаметром 40 мм, 507-2629"
	компл.
	44,52 
	45,43 

	507-2630
	Пробки П-М27х2xe "Пробки П-М27х2, 507-2630"
	шт.
	4,74 
	5,12 

	507-9021
	Штуцер длиной 200 ммxe "Штуцер длиной 200 мм, 507-9021"
	шт.
	- 
	- 

	507-2631
	Штуцер длиной 200 ммxe "Штуцер длиной 200 мм, 507-2631"
	шт.
	59,91 
	65,99 

	507-9022
	Штуцерыxe "Штуцеры, 507-9022"
	компл.
	- 
	- 

	507-2632
	Штуцеры для полиэтиленовых трубопроводов диаметром 40 ммxe "Штуцеры для полиэтиленовых трубопроводов диаметром 40 мм, 507-2632"
	компл.
	31,16 
	31,80 

	507-9023
	Шар резиновый запорныйxe "Шар резиновый запорный, 507-9023"
	шт.
	- 
	- 

	
	Шар резиновый запорный диаметром:

	507-3001
	      100 ммxe "Шар резиновый запорный диаметром::100 мм, 507-3001"
	шт.
	54,18 
	55,29 

	507-3013
	      125 ммxe "Шар резиновый запорный диаметром::125 мм, 507-3013"
	шт.
	56,57 
	57,73 

	507-3014
	      150 ммxe "Шар резиновый запорный диаметром::150 мм, 507-3014"
	шт.
	58,96 
	60,18 

	507-3002
	      200 ммxe "Шар резиновый запорный диаметром::200 мм, 507-3002"
	шт.
	63,73 
	65,05 

	507-3015
	      250 ммxe "Шар резиновый запорный диаметром::250 мм, 507-3015"
	шт.
	69,61 
	71,04 

	507-3003
	      300 ммxe "Шар резиновый запорный диаметром::300 мм, 507-3003"
	шт.
	75,48 
	77,04 

	507-3016
	      350 ммxe "Шар резиновый запорный диаметром::350 мм, 507-3016"
	шт.
	82,46 
	84,16 

	507-3004
	      400 ммxe "Шар резиновый запорный диаметром::400 мм, 507-3004"
	шт.
	89,42 
	91,26 

	507-3005
	      500 ммxe "Шар резиновый запорный диаметром::500 мм, 507-3005"
	шт.
	105,95 
	108,13 

	507-3006
	      600 ммxe "Шар резиновый запорный диаметром::600 мм, 507-3006"
	шт.
	122,72 
	125,25 

	507-3007
	      700 ммxe "Шар резиновый запорный диаметром::700 мм, 507-3007"
	шт.
	175,50 
	179,12 

	507-3008
	      800 ммxe "Шар резиновый запорный диаметром::800 мм, 507-3008"
	шт.
	208,52 
	212,82 

	507-3009
	      900 ммxe "Шар резиновый запорный диаметром::900 мм, 507-3009"
	шт.
	236,38 
	241,25 

	507-3010
	      1000 ммxe "Шар резиновый запорный диаметром::1000 мм, 507-3010"
	шт.
	275,23 
	280,91 

	507-3011
	      1200 ммxe "Шар резиновый запорный диаметром::1200 мм, 507-3011"
	шт.
	586,23 
	598,31 

	507-3012
	      1400 ммxe "Шар резиновый запорный диаметром::1400 мм, 507-3012"
	шт.
	720,48 
	735,33 

	Группа: Опоры стальных трубопроводов

	
	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПП-1, высотой опоры:

	507-2633
	      70 мм, диаметром условного прохода 15, 20 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПП-1, высотой опоры::70 мм, диаметром условного прохода 15, 20 мм, 507-2633"
	шт.
	6,59 
	7,26 

	507-2634
	      70 мм, диаметром условного прохода 25, 32, 40 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПП-1, высотой опоры::70 мм, диаметром условного прохода 25, 32, 40 мм, 507-2634"
	шт.
	7,79 
	8,58 

	507-2635
	      100 мм, диаметром условного прохода 15, 20 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПП-1, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 15, 20 мм, 507-2635"
	шт.
	9,13 
	10,06 

	507-2636
	      100 мм, диаметром условного прохода 25, 32, 40 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПП-1, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 25, 32, 40 мм, 507-2636"
	шт.
	9,44 
	10,40 

	
	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры:

	507-2637
	      100 мм, диаметром условного прохода 50 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2637"
	шт.
	15,78 
	17,38 

	507-2638
	      100 мм, диаметром условного прохода 70 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2638"
	шт.
	16,47 
	18,15 

	507-2639
	      100 мм, диаметром условного прохода 80 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2639"
	шт.
	17,52 
	19,30 

	507-2640
	      100 мм, диаметром условного прохода 100 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2640"
	шт.
	21,97 
	24,20 

	507-2641
	      100 мм, диаметром условного прохода 125 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2641"
	шт.
	24,72 
	27,23 

	507-2642
	      100 мм, диаметром условного прохода 150 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2642"
	шт.
	28,60 
	31,51 

	507-2643
	      100 мм, диаметром условного прохода 175 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2643"
	шт.
	33,15 
	36,52 

	507-2644
	      100 мм, диаметром условного прохода 200 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2644"
	шт.
	38,05 
	41,91 

	507-2645
	      100 мм, диаметром условного прохода 270 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 270 мм, 507-2645"
	шт.
	44,33 
	48,84 

	507-2646
	      100 мм, диаметром условного прохода 300 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2646"
	шт.
	69,90 
	77,00 

	507-2647
	      100 мм, диаметром условного прохода 350 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2647"
	шт.
	84,88 
	93,50 

	507-2648
	      100 мм, диаметром условного прохода 400 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2648"
	шт.
	107,39 
	118,30 

	507-2649
	      100 мм, диаметром условного прохода 450 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2649"
	шт.
	121,82 
	134,20 

	507-2650
	      100 мм, диаметром условного прохода 500 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2650"
	шт.
	139,80 
	154,00 

	507-2651
	      100 мм, диаметром условного прохода 600 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 600 мм, 507-2651"
	шт.
	159,27 
	175,45 

	507-2652
	      100 мм, диаметром условного прохода 700 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 700 мм, 507-2652"
	шт.
	164,96 
	181,72 

	507-2653
	      100 мм, диаметром условного прохода 800 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 800 мм, 507-2653"
	шт.
	179,54 
	197,78 

	507-2654
	      100 мм, диаметром условного прохода 900 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 900 мм, 507-2654"
	шт.
	180,49 
	198,83 

	507-2655
	      100 мм, диаметром условного прохода 1000 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 1000 мм, 507-2655"
	шт.
	199,71 
	220,00 

	507-2656
	      100 мм, диаметром условного прохода 1200 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 1200 мм, 507-2656"
	шт.
	219,68 
	242,00 

	507-2657
	      100 мм, диаметром условного прохода 1400 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 1400 мм, 507-2657"
	шт.
	239,65 
	264,00 

	507-2658
	      100 мм, диаметром условного прохода 1600 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 1600 мм, 507-2658"
	шт.
	269,31 
	296,67 

	507-2659
	      150 мм, диаметром условного прохода 50 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2659"
	шт.
	22,87 
	25,19 

	507-2660
	      150 мм, диаметром условного прохода 70 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2660"
	шт.
	23,37 
	25,74 

	507-2661
	      150 мм, диаметром условного прохода 80 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2661"
	шт.
	24,56 
	27,05 

	507-2662
	      150 мм, диаметром условного прохода 100 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2662"
	шт.
	28,76 
	31,68 

	507-2663
	      150 мм, диаметром условного прохода 125 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2663"
	шт.
	30,71 
	33,83 

	507-2664
	      150 мм, диаметром условного прохода 150 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2664"
	шт.
	39,74 
	43,78 

	507-2665
	      150 мм, диаметром условного прохода 175 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2665"
	шт.
	47,83 
	52,69 

	507-2666
	      150 мм, диаметром условного прохода 200 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2666"
	шт.
	55,22 
	60,83 

	507-2667
	      150 мм, диаметром условного прохода 250 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 250 мм, 507-2667"
	шт.
	56,31 
	62,03 

	507-2668
	      150 мм, диаметром условного прохода 300 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2668"
	шт.
	78,79 
	86,79 

	507-2669
	      150 мм, диаметром условного прохода 350 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2669"
	шт.
	91,37 
	100,65 

	507-2670
	      150 мм, диаметром условного прохода 400 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2670"
	шт.
	124,81 
	137,49 

	507-2671
	      150 мм, диаметром условного прохода 450 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2671"
	шт.
	192,92 
	212,52 

	507-2672
	      150 мм, диаметром условного прохода 500 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2672"
	шт.
	194,26 
	214,00 

	507-2673
	      150 мм, диаметром условного прохода 600 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 600 мм, 507-2673"
	шт.
	213,69 
	235,41 

	507-2674
	      150 мм, диаметром условного прохода 700 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 700 мм, 507-2674"
	шт.
	219,68 
	242,00 

	507-2675
	      150 мм, диаметром условного прохода 800 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 800 мм, 507-2675"
	шт.
	224,68 
	247,50 

	507-2676
	      150 мм, диаметром условного прохода 900 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 900 мм, 507-2676"
	шт.
	234,66 
	258,50 

	507-2677
	      150 мм, диаметром условного прохода 1000 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 1000 мм, 507-2677"
	шт.
	278,49 
	306,79 

	507-2678
	      150 мм, диаметром условного прохода 1200 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 1200 мм, 507-2678"
	шт.
	309,55 
	341,00 

	507-2679
	      150 мм, диаметром условного прохода 1400 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 1400 мм, 507-2679"
	шт.
	314,55 
	346,50 

	507-2680
	      150 мм, диаметром условного прохода 1600 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 1600 мм, 507-2680"
	шт.
	325,93 
	359,04 

	
	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры:

	507-2681
	      100 мм, диаметром условного прохода 50 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2681"
	шт.
	31,16 
	34,32 

	507-2682
	      100 мм, диаметром условного прохода 70 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2682"
	шт.
	34,25 
	37,73 

	507-2683
	      100 мм, диаметром условного прохода 80 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2683"
	шт.
	35,20 
	38,78 

	507-2684
	      100 мм, диаметром условного прохода 100 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2684"
	шт.
	45,83 
	50,49 

	507-2685
	      100 мм, диаметром условного прохода 125 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2685"
	шт.
	49,29 
	54,29 

	507-2686
	      100 мм, диаметром условного прохода 150 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2686"
	шт.
	66,50 
	73,26 

	507-2687
	      100 мм, диаметром условного прохода 175 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2687"
	шт.
	75,69 
	83,39 

	507-2688
	      100 мм, диаметром условного прохода 200 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2688"
	шт.
	83,85 
	92,37 

	507-2689
	      100 мм, диаметром условного прохода 250 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 250 мм, 507-2689"
	шт.
	88,82 
	97,85 

	507-2690
	      100 мм, диаметром условного прохода 300 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2690"
	шт.
	138,69 
	152,79 

	507-2691
	      100 мм, диаметром условного прохода 350 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2691"
	шт.
	174,75 
	192,50 

	507-2692
	      100 мм, диаметром условного прохода 400 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2692"
	шт.
	214,79 
	236,61 

	507-2693
	      100 мм, диаметром условного прохода 450 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2693"
	шт.
	304,82 
	335,79 

	507-2694
	      100 мм, диаметром условного прохода 500 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2694"
	шт.
	324,73 
	357,72 

	507-2695
	      100 мм, диаметром условного прохода 600 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 600 мм, 507-2695"
	шт.
	349,07 
	384,54 

	507-2696
	      100 мм, диаметром условного прохода 700 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 700 мм, 507-2696"
	шт.
	364,47 
	401,50 

	507-2697
	      100 мм, диаметром условного прохода 800 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 800 мм, 507-2697"
	шт.
	371,60 
	409,36 

	507-2698
	      100 мм, диаметром условного прохода 900 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 900 мм, 507-2698"
	шт.
	398,42 
	438,90 

	507-2699
	      100 мм, диаметром условного прохода 1000 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 1000 мм, 507-2699"
	шт.
	456,38 
	502,75 

	507-2700
	      100 мм, диаметром условного прохода 1200 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 1200 мм, 507-2700"
	шт.
	506,26 
	557,70 

	507-2701
	      100 мм, диаметром условного прохода 1400 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 1400 мм, 507-2701"
	шт.
	514,25 
	566,50 

	507-2702
	      100 мм, диаметром условного прохода 1600 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 1600 мм, 507-2702"
	шт.
	538,92 
	593,67 

	507-2703
	      150 мм, диаметром условного прохода 50 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2703"
	шт.
	44,94 
	49,51 

	507-2704
	      150 мм, диаметром условного прохода 70 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2704"
	шт.
	47,93 
	52,80 

	507-2705
	      150 мм, диаметром условного прохода 80 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2705"
	шт.
	49,13 
	54,12 

	507-2706
	      150 мм, диаметром условного прохода 100 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2706"
	шт.
	59,02 
	65,01 

	507-2707
	      150 мм, диаметром условного прохода 125 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2707"
	шт.
	65,01 
	71,61 

	507-2708
	      150 мм, диаметром условного прохода 150 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2708"
	шт.
	72,40 
	79,75 

	507-2709
	      150 мм, диаметром условного прохода 175 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2709"
	шт.
	85,07 
	93,72 

	507-2710
	      150 мм, диаметром условного прохода 200 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2710"
	шт.
	92,86 
	102,30 

	507-2711
	      150 мм, диаметром условного прохода 250 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 250 мм, 507-2711"
	шт.
	112,33 
	123,75 

	507-2712
	      150 мм, диаметром условного прохода 300 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2712"
	шт.
	150,08 
	165,33 

	507-2713
	      150 мм, диаметром условного прохода 350 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2713"
	шт.
	185,63 
	204,49 

	507-2714
	      150 мм, диаметром условного прохода 400 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2714"
	шт.
	263,31 
	290,06 

	507-2715
	      150 мм, диаметром условного прохода 450 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2715"
	шт.
	349,49 
	385,00 

	507-2716
	      150 мм, диаметром условного прохода 500 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2716"
	шт.
	388,83 
	428,34 

	507-2717
	      150 мм, диаметром условного прохода 600 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 600 мм, 507-2717"
	шт.
	419,69 
	462,34 

	507-2718
	      150 мм, диаметром условного прохода 700 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 700 мм, 507-2718"
	шт.
	444,56 
	489,72 

	507-2719
	      150 мм, диаметром условного прохода 800 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 800 мм, 507-2719"
	шт.
	450,55 
	496,32 

	507-2720
	      150 мм, диаметром условного прохода 900 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 900 мм, 507-2720"
	шт.
	474,61 
	522,83 

	507-2721
	      150 мм, диаметром условного прохода 1000 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 1000 мм, 507-2721"
	шт.
	544,21 
	599,51 

	507-2722
	      150 мм, диаметром условного прохода 1200 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 1200 мм, 507-2722"
	шт.
	614,41 
	676,83 

	507-2723
	      150 мм, диаметром условного прохода 1400 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 1400 мм, 507-2723"
	шт.
	634,28 
	698,72 

	507-2724
	      150 мм, диаметром условного прохода 1600 ммxe "Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 1600 мм, 507-2724"
	шт.
	651,85 
	718,08 

	
	Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПХ-1, высотой опоры:

	507-2725
	      70 мм, диаметром условного прохода15 ммxe "Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПХ-1, высотой опоры::70 мм, диаметром условного прохода15 мм, 507-2725"
	шт.
	11,98 
	13,20 

	507-2726
	      70 мм, диаметром условного прохода 20 ммxe "Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПХ-1, высотой опоры::70 мм, диаметром условного прохода 20 мм, 507-2726"
	шт.
	12,28 
	13,53 

	507-2727
	      70 мм, диаметром условного прохода 25 ммxe "Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПХ-1, высотой опоры::70 мм, диаметром условного прохода 25 мм, 507-2727"
	шт.
	13,78 
	15,18 

	507-2728
	      70 мм, диаметром условного прохода32 ммxe "Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПХ-1, высотой опоры::70 мм, диаметром условного прохода32 мм, 507-2728"
	шт.
	14,83 
	16,34 

	507-2729
	      70 мм, диаметром условного прохода 40 ммxe "Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПХ-1, высотой опоры::70 мм, диаметром условного прохода 40 мм, 507-2729"
	шт.
	15,28 
	16,83 

	507-2730
	      100 мм, диаметром условного прохода 15 ммxe "Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПХ-1, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 15 мм, 507-2730"
	шт.
	13,78 
	15,18 

	507-2731
	      100 мм, диаметром условного прохода 20 ммxe "Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПХ-1, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 20 мм, 507-2731"
	шт.
	14,38 
	15,84 

	507-2732
	      100 мм, диаметром условного прохода 25 ммxe "Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПХ-1, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 25 мм, 507-2732"
	шт.
	16,02 
	17,65 

	507-2733
	      100 мм, диаметром условного прохода 32 ммxe "Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПХ-1, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 32 мм, 507-2733"
	шт.
	16,78 
	18,48 

	507-2734
	      100 мм, диаметром условного прохода 40 ммxe "Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПХ-1, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 40 мм, 507-2734"
	шт.
	16,93 
	18,65 

	
	Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры:

	507-2735
	      100 мм, диаметром условного прохода 50 ммxe "Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2735"
	шт.
	25,92 
	28,55 

	507-2736
	      100 мм, диаметром условного прохода 70 ммxe "Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2736"
	шт.
	29,06 
	32,01 

	507-2737
	      100 мм, диаметром условного прохода 80 ммxe "Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2737"
	шт.
	44,33 
	48,84 

	507-2738
	      100 мм, диаметром условного прохода 100 ммxe "Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2738"
	шт.
	51,97 
	57,25 

	507-2739
	      100 мм, диаметром условного прохода 125 ммxe "Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2739"
	шт.
	67,26 
	74,09 

	507-2740
	      100 мм, диаметром условного прохода 150 ммxe "Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2740"
	шт.
	84,03 
	92,57 

	507-2741
	      100 мм, диаметром условного прохода 175 ммxe "Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2741"
	шт.
	119,22 
	131,34 

	507-2742
	      100 мм, диаметром условного прохода 200 ммxe "Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2742"
	шт.
	136,00 
	149,82 

	507-2743
	      100 мм, диаметром условного прохода 250 ммxe "Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 250 мм, 507-2743"
	шт.
	204,75 
	225,55 

	507-2744
	      100 мм, диаметром условного прохода 300 ммxe "Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2744"
	шт.
	307,06 
	338,25 

	507-2745
	      100 мм, диаметром условного прохода 350 ммxe "Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2745"
	шт.
	348,39 
	383,79 

	507-2746
	      100 мм, диаметром условного прохода 400 ммxe "Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2746"
	шт.
	383,44 
	422,40 

	507-2747
	      100 мм, диаметром условного прохода 450 ммxe "Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2747"
	шт.
	444,56 
	489,72 

	507-2748
	      100 мм, диаметром условного прохода 500 ммxe "Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2748"
	шт.
	487,39 
	536,91 

	507-2749
	      100 мм, диаметром условного прохода 600 ммxe "Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 600 мм, 507-2749"
	шт.
	771,53 
	849,92 

	507-2750
	      150 мм, диаметром условного прохода 50 ммxe "Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2750"
	шт.
	30,56 
	33,66 

	507-2751
	      150 мм, диаметром условного прохода 70 ммxe "Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2751"
	шт.
	32,06 
	35,31 

	507-2752
	      150 мм, диаметром условного прохода 80 ммxe "Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2752"
	шт.
	35,20 
	38,78 

	507-2753
	      150 мм, диаметром условного прохода 100 ммxe "Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2753"
	шт.
	61,11 
	67,32 

	507-2754
	      150 мм, диаметром условного прохода 125 ммxe "Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2754"
	шт.
	76,39 
	84,15 

	507-2755
	      150 мм, диаметром условного прохода 150 ммxe "Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2755"
	шт.
	96,31 
	106,09 

	507-2756
	      150 мм, диаметром условного прохода 175 ммxe "Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2756"
	шт.
	131,35 
	144,70 

	507-2757
	      150 мм, диаметром условного прохода 200 ммxe "Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2757"
	шт.
	155,78 
	171,60 

	507-2758
	      150 мм, диаметром условного прохода 250 ммxe "Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 250 мм, 507-2758"
	шт.
	218,54 
	240,74 

	507-2759
	      150 мм, диаметром условного прохода 300 ммxe "Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2759"
	шт.
	335,51 
	369,60 

	507-2760
	      150 мм, диаметром условного прохода 350 ммxe "Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2760"
	шт.
	368,17 
	405,57 

	507-2761
	      150 мм, диаметром условного прохода 400 ммxe "Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2761"
	шт.
	449,25 
	494,89 

	507-2762
	      150 мм, диаметром условного прохода 450 ммxe "Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2762"
	шт.
	495,28 
	545,60 

	507-2763
	      150 мм, диаметром условного прохода 500 ммxe "Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2763"
	шт.
	475,31 
	523,60 

	507-2764
	      150 мм, диаметром условного прохода 600 ммxe "Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 600 мм, 507-2764"
	шт.
	381,88 
	420,68 

	
	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры:

	507-2765
	      100 мм, диаметром условного прохода 50 ммxe "Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2765"
	шт.
	53,47 
	58,91 

	507-2766
	      100 мм, диаметром условного прохода 70 ммxe "Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2766"
	шт.
	58,11 
	64,02 

	507-2767
	      100 мм, диаметром условного прохода 80 ммxe "Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2767"
	шт.
	64,91 
	71,50 

	507-2768
	      100 мм, диаметром условного прохода 100 ммxe "Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2768"
	шт.
	70,25 
	77,39 

	507-2769
	      100 мм, диаметром условного прохода 125 ммxe "Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2769"
	шт.
	84,03 
	92,57 

	507-2770
	      100 мм, диаметром условного прохода 150 ммxe "Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2770"
	шт.
	108,44 
	119,46 

	507-2771
	      100 мм, диаметром условного прохода 175 ммxe "Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2771"
	шт.
	161,88 
	178,33 

	507-2772
	      100 мм, диаметром условного прохода 200 ммxe "Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2772"
	шт.
	180,33 
	198,66 

	507-2773
	      100 мм, диаметром условного прохода 250 ммxe "Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 250 мм, 507-2773"
	шт.
	249,14 
	274,45 

	507-2774
	      100 мм, диаметром условного прохода 300 ммxe "Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2774"
	шт.
	372,86 
	410,74 

	507-2775
	      100 мм, диаметром условного прохода 350 ммxe "Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2775"
	шт.
	457,33 
	503,80 

	507-2776
	      100 мм, диаметром условного прохода 400 ммxe "Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2776"
	шт.
	496,57 
	547,03 

	507-2777
	      100 мм, диаметром условного прохода 450 ммxe "Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2777"
	шт.
	598,83 
	659,67 

	507-2778
	      100 мм, диаметром условного прохода 500 ммxe "Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2778"
	шт.
	644,67 
	710,16 

	507-2779
	      100 мм, диаметром условного прохода 600 ммxe "Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры::100 мм, диаметром условного прохода 600 мм, 507-2779"
	шт.
	477,16 
	525,64 

	507-2780
	      150 мм, диаметром условного прохода 50 ммxe "Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2780"
	шт.
	67,26 
	74,09 

	507-2781
	      150 мм, диаметром условного прохода 70 ммxe "Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2781"
	шт.
	71,75 
	79,04 

	507-2782
	      150 мм, диаметром условного прохода 80 ммxe "Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2782"
	шт.
	73,39 
	80,85 

	507-2783
	      150 мм, диаметром условного прохода 100 ммxe "Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2783"
	шт.
	90,17 
	99,33 

	507-2784
	      150 мм, диаметром условного прохода 125 ммxe "Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2784"
	шт.
	111,84 
	123,21 

	507-2785
	      150 мм, диаметром условного прохода 150 ммxe "Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2785"
	шт.
	134,50 
	148,17 

	507-2786
	      150 мм, диаметром условного прохода 175 ммxe "Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2786"
	шт.
	184,83 
	203,61 

	507-2787
	      150 мм, диаметром условного прохода 200 ммxe "Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2787"
	шт.
	204,80 
	225,60 

	507-2788
	      150 мм, диаметром условного прохода 250 ммxe "Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 250 мм, 507-2788"
	шт.
	275,00 
	302,94 

	507-2789
	      150 мм, диаметром условного прохода 300 ммxe "Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2789"
	шт.
	470,32 
	518,11 

	507-2790
	      150 мм, диаметром условного прохода 350 ммxe "Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2790"
	шт.
	507,16 
	558,68 

	507-2791
	      150 мм, диаметром условного прохода 400 ммxe "Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2791"
	шт.
	547,20 
	602,80 

	507-2792
	      150 мм, диаметром условного прохода 450 ммxe "Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2792"
	шт.
	663,04 
	730,40 

	507-2793
	      150 мм, диаметром условного прохода 500 ммxe "Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2793"
	шт.
	368,63 
	406,08 

	507-2794
	      150 мм, диаметром условного прохода 600 ммxe "Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры::150 мм, диаметром условного прохода 600 мм, 507-2794"
	шт.
	503,41 
	554,55 

	
	Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа:

	507-2795
	      ОПБ-1, диаметром условного прохода 15 ммxe "Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа::ОПБ-1, диаметром условного прохода 15 мм, 507-2795"
	шт.
	0,45 
	0,50 

	507-2796
	      ОПБ-1, диаметром условного прохода 20 ммxe "Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа::ОПБ-1, диаметром условного прохода 20 мм, 507-2796"
	шт.
	0,45 
	0,50 

	507-2797
	      ОПБ-1, диаметром условного прохода 25 ммxe "Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа::ОПБ-1, диаметром условного прохода 25 мм, 507-2797"
	шт.
	0,45 
	0,50 

	507-2798
	      ОПБ-1, диаметром условного прохода 32 ммxe "Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа::ОПБ-1, диаметром условного прохода 32 мм, 507-2798"
	шт.
	2,00 
	2,20 

	507-2799
	      ОПБ-1, диаметром условного прохода 40 ммxe "Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа::ОПБ-1, диаметром условного прохода 40 мм, 507-2799"
	шт.
	3,39 
	3,73 

	507-2800
	      ОПБ-1, диаметром условного прохода 50 ммxe "Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа::ОПБ-1, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2800"
	шт.
	0,90 
	0,99 

	507-2801
	      ОПБ-1, диаметром условного прохода 70 ммxe "Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа::ОПБ-1, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2801"
	шт.
	4,19 
	4,62 

	507-2802
	      ОПБ-1, диаметром условного прохода 80 ммxe "Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа::ОПБ-1, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2802"
	шт.
	1,80 
	1,98 

	507-2803
	      ОПБ-1, диаметром условного прохода 100 ммxe "Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа::ОПБ-1, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2803"
	шт.
	1,95 
	2,15 

	507-2804
	      ОПБ-1, диаметром условного прохода 125 ммxe "Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа::ОПБ-1, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2804"
	шт.
	5,99 
	6,60 

	507-2805
	      ОПБ-1, диаметром условного прохода 150 ммxe "Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа::ОПБ-1, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2805"
	шт.
	5,84 
	6,44 

	507-2806
	      ОПБ-1, диаметром условного прохода 175 ммxe "Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа::ОПБ-1, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2806"
	шт.
	5,69 
	6,27 

	507-2807
	      ОПБ-1, диаметром условного прохода 200 ммxe "Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа::ОПБ-1, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2807"
	шт.
	5,69 
	6,27 

	507-2808
	      ОПБ-1, диаметром условного прохода 250 ммxe "Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа::ОПБ-1, диаметром условного прохода 250 мм, 507-2808"
	шт.
	15,57 
	17,16 

	507-2809
	      ОПБ-1, диаметром условного прохода 300 ммxe "Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа::ОПБ-1, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2809"
	шт.
	15,28 
	16,83 

	507-2810
	      ОПБ-1, диаметром условного прохода 350 ммxe "Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа::ОПБ-1, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2810"
	шт.
	15,28 
	16,83 

	507-2811
	      ОПБ-1, диаметром условного прохода 400 ммxe "Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа::ОПБ-1, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2811"
	шт.
	24,42 
	26,90 

	507-2812
	      ОПБ-1, диаметром условного прохода 450 ммxe "Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа::ОПБ-1, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2812"
	шт.
	29,06 
	32,01 

	507-2813
	      ОПБ-1, диаметром условного прохода 500 ммxe "Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа::ОПБ-1, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2813"
	шт.
	27,56 
	30,36 

	507-2814
	      ОПБ-2, диаметром условного прохода 15 ммxe "Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа::ОПБ-2, диаметром условного прохода 15 мм, 507-2814"
	шт.
	15,59 
	17,18 

	507-2815
	      ОПБ-2, диаметром условного прохода 20 ммxe "Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа::ОПБ-2, диаметром условного прохода 20 мм, 507-2815"
	шт.
	10,73 
	11,82 

	507-2816
	      ОПБ-2, диаметром условного прохода 25 ммxe "Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа::ОПБ-2, диаметром условного прохода 25 мм, 507-2816"
	шт.
	11,32 
	12,47 

	507-2817
	      ОПБ-2, диаметром условного прохода 32 ммxe "Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа::ОПБ-2, диаметром условного прохода 32 мм, 507-2817"
	шт.
	11,32 
	12,47 

	507-2818
	      ОПБ-2, диаметром условного прохода 40 ммxe "Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа::ОПБ-2, диаметром условного прохода 40 мм, 507-2818"
	шт.
	11,39 
	12,55 

	507-2819
	      ОПБ-2, диаметром условного прохода 50 ммxe "Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа::ОПБ-2, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2819"
	шт.
	5,09 
	5,61 

	507-2820
	      ОПБ-2, диаметром условного прохода 70 ммxe "Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа::ОПБ-2, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2820"
	шт.
	7,04 
	7,75 

	507-2821
	      ОПБ-2, диаметром условного прохода 80 ммxe "Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа::ОПБ-2, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2821"
	шт.
	7,94 
	8,75 

	507-2822
	      ОПБ-2, диаметром условного прохода 100 ммxe "Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа::ОПБ-2, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2822"
	шт.
	8,54 
	9,40 

	507-2823
	      ОПБ-2, диаметром условного прохода 125 ммxe "Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа::ОПБ-2, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2823"
	шт.
	18,43 
	20,30 

	507-2824
	      ОПБ-2, диаметром условного прохода 150 ммxe "Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа::ОПБ-2, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2824"
	шт.
	20,22 
	22,28 

	507-2825
	      ОПБ-2, диаметром условного прохода 175 ммxe "Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа::ОПБ-2, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2825"
	шт.
	22,17 
	24,42 

	507-2826
	      ОПБ-2, диаметром условного прохода 200 ммxe "Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа::ОПБ-2, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2826"
	шт.
	35,05 
	38,61 

	507-2827
	      ОПБ-2, диаметром условного прохода 250 ммxe "Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа::ОПБ-2, диаметром условного прохода 250 мм, 507-2827"
	шт.
	58,27 
	64,19 

	507-2828
	      ОПБ-2, диаметром условного прохода 300 ммxe "Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа::ОПБ-2, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2828"
	шт.
	58,42 
	64,35 

	507-2829
	      ОПБ-2, диаметром условного прохода 350 ммxe "Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа::ОПБ-2, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2829"
	шт.
	67,31 
	74,14 

	507-2830
	      ОПБ-2, диаметром условного прохода 400 ммxe "Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа::ОПБ-2, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2830"
	шт.
	72,99 
	80,41 

	507-2831
	      ОПБ-2, диаметром условного прохода 450 ммxe "Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа::ОПБ-2, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2831"
	шт.
	93,67 
	103,18 

	507-2832
	      ОПБ-2, диаметром условного прохода 500 ммxe "Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа::ОПБ-2, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2832"
	шт.
	97,95 
	107,91 

	507-9024
	Стальные опорыxe "Стальные опоры, 507-9024"
	т
	- 
	- 

	Группа: Прочие детали и материалы

	507-9502
	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)xe "Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки), 507-9502"
	шт.
	- 
	- 

	507-9200
	Колонка свечи железобетоннаяxe "Колонка свечи железобетонная, 507-9200"
	шт.
	- 
	- 

	
	Колонка свечи из труб диаметром:

	507-9025
	      80 ммxe "Колонка свечи из труб диаметром::80 мм, 507-9025"
	шт.
	- 
	- 

	507-9026
	      100 ммxe "Колонка свечи из труб диаметром::100 мм, 507-9026"
	шт.
	- 
	- 

	507-9027
	      150 ммxe "Колонка свечи из труб диаметром::150 мм, 507-9027"
	шт.
	- 
	- 

	507-9028
	      200 ммxe "Колонка свечи из труб диаметром::200 мм, 507-9028"
	шт.
	- 
	- 

	507-9029
	      300 ммxe "Колонка свечи из труб диаметром::300 мм, 507-9029"
	шт.
	- 
	- 

	507-2833
	Маты высокотемпературные марки МВТ-20xe "Маты высокотемпературные марки МВТ-20, 507-2833"
	м
	7,90 
	8,86 

	507-9510
	Соединительный элемент «сталь-полиэтилен»xe "Соединительный элемент \«сталь-полиэтилен\», 507-9510"
	шт.
	- 
	- 

	
	Соединения изолирующие фланцевые на условное давление:

	507-9030
	      0,6 мПаxe "Соединения изолирующие фланцевые на условное давление::0,6 мПа, 507-9030"
	компл.
	- 
	- 

	507-2834
	      0,6 мПа для труб диаметром до 50 ммxe "Соединения изолирующие фланцевые на условное давление::0,6 мПа для труб диаметром до 50 мм, 507-2834"
	компл.
	22,86 
	23,36 

	507-2835
	      0,6 мПа для труб диаметром до 80 ммxe "Соединения изолирующие фланцевые на условное давление::0,6 мПа для труб диаметром до 80 мм, 507-2835"
	компл.
	58,80 
	60,09 

	507-2836
	      0,6 мПа для труб диаметром до 100 ммxe "Соединения изолирующие фланцевые на условное давление::0,6 мПа для труб диаметром до 100 мм, 507-2836"
	компл.
	65,40 
	66,84 

	507-9031
	Фланцыxe "Фланцы, 507-9031"
	компл.
	- 
	- 

	507-2837
	Фланцы для полиэтиленовых трубопроводов диаметром 40 ммxe "Фланцы для полиэтиленовых трубопроводов диаметром 40 мм, 507-2837"
	компл.
	88,92 
	90,86 

	507-2838
	Хомутики для крепления трубxe "Хомутики для крепления труб, 507-2838"
	100 шт.
	131,80 
	142,50 

	Раздел 5.08 Канаты стальные

	Подраздел: Канаты круглые

	Группа: Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с.

	
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:

	508-0079
	      1770 н/мм2, диаметром 3,3 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 3,3 мм, 508-0079"
	10 м
	41,24 
	44,17 

	508-0080
	      1770 н/мм2, диаметром 3,6 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 3,6 мм, 508-0080"
	10 м
	42,49 
	45,50 

	508-0081
	      1770 н/мм2, диаметром 3,9 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 3,9 мм, 508-0081"
	10 м
	43,71 
	46,82 

	508-0082
	      1770 н/мм2, диаметром 4,2 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 4,2 мм, 508-0082"
	10 м
	45,06 
	48,26 

	508-0083
	      1770 н/мм2, диаметром 4,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 4,5 мм, 508-0083"
	10 м
	47,00 
	50,34 

	508-0084
	      1770 н/мм2, диаметром 4,8 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 4,8 мм, 508-0084"
	10 м
	48,50 
	51,95 

	508-0085
	      1770 н/мм2, диаметром 5,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм, 508-0085"
	10 м
	51,93 
	55,62 

	508-0086
	      1770 н/мм2, диаметром 5,8 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 5,8 мм, 508-0086"
	10 м
	54,10 
	57,95 

	508-0087
	      1770 н/мм2, диаметром 6,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 6,5 мм, 508-0087"
	10 м
	57,94 
	62,06 

	508-0088
	      1770 н/мм2, диаметром 8,1 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 8,1 мм, 508-0088"
	10 м
	69,58 
	74,52 

	508-0089
	      1770 н/мм2, диаметром 9,7 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 9,7 мм, 508-0089"
	10 м
	87,72 
	93,95 

	508-0090
	      1770 н/мм2, диаметром 13,0 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 13,0 мм, 508-0090"
	10 м
	123,82 
	132,61 

	
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа:

	508-0091
	      1770 н/мм2, диаметром 3,3 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 3,3 мм, 508-0091"
	10 м
	32,97 
	35,31 

	508-0092
	      1770 н/мм2, диаметром 3,6 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 3,6 мм, 508-0092"
	10 м
	34,32 
	36,76 

	508-0093
	      1770 н/мм2, диаметром 3,9 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 3,9 мм, 508-0093"
	10 м
	35,16 
	37,66 

	508-0094
	      1770 н/мм2, диаметром 4,2 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 4,2 мм, 508-0094"
	10 м
	36,61 
	39,21 

	508-0095
	      1770 н/мм2, диаметром 4,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 4,5 мм, 508-0095"
	10 м
	38,05 
	40,75 

	508-0096
	      1770 н/мм2, диаметром 4,8 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 4,8 мм, 508-0096"
	10 м
	39,07 
	41,84 

	508-0097
	      1770 н/мм2, диаметром 5,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм, 508-0097"
	10 м
	44,41 
	47,56 

	508-0098
	      1770 н/мм2, диаметром 5,8 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 5,8 мм, 508-0098"
	10 м
	66,66 
	71,39 

	508-0099
	      1770 н/мм2, диаметром 6,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 6,5 мм, 508-0099"
	10 м
	70,80 
	75,83 

	508-0100
	      1770 н/мм2, диаметром 8,1 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 8,1 мм, 508-0100"
	10 м
	84,62 
	90,63 

	508-0101
	      1770 н/мм2, диаметром 9,7 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 9,7 мм, 508-0101"
	10 м
	106,86 
	114,44 

	508-0102
	      1770 н/мм2, диаметром 13,0 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 13,0 мм, 508-0102"
	10 м
	149,30 
	159,91 

	Группа: Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с.

	
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:

	508-0103
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 6,7 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 6,7 мм, 508-0103"
	10 м
	84,07 
	90,04 

	508-0104
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 7,6 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 7,6 мм, 508-0104"
	10 м
	90,76 
	97,21 

	508-0105
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 8,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 8,5 мм, 508-0105"
	10 м
	98,81 
	105,83 

	508-0106
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 9,0 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 9,0 мм, 508-0106"
	10 м
	106,08 
	113,61 

	508-0107
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 11,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 11,5 мм, 508-0107"
	10 м
	130,32 
	139,58 

	508-0108
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 13,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 13,5 мм, 508-0108"
	10 м
	169,75 
	181,80 

	508-0109
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 15,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 15,5 мм, 508-0109"
	10 м
	205,46 
	220,04 

	508-0110
	      1770 н/мм2, диаметром 5,0 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 5,0 мм, 508-0110"
	10 м
	73,35 
	78,56 

	508-0111
	      1770 н/мм2, диаметром 5,4 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 5,4 мм, 508-0111"
	10 м
	76,40 
	81,82 

	508-0112
	      1770 н/мм2, диаметром 5.8 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 5.8 мм, 508-0112"
	10 м
	79,40 
	85,04 

	508-0113
	      1770 н/мм2, диаметром 6,3 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 6,3 мм, 508-0113"
	10 м
	82,61 
	88,47 

	508-0114
	      1770 н/мм2, диаметром 6,7 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 6,7 мм, 508-0114"
	10 м
	85,48 
	91,55 

	508-0115
	      1770 н/мм2, диаметром 7,6 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 7,6 мм, 508-0115"
	10 м
	91,52 
	98,02 

	508-0116
	      1770 н/мм2, диаметром 8,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 8,5 мм, 508-0116"
	10 м
	99,50 
	106,57 

	508-0117
	      1770 н/мм2, диаметром 9,0 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 9,0 мм, 508-0117"
	10 м
	106,86 
	114,44 

	508-0118
	      1770 н/мм2, диаметром 11,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 11,5 мм, 508-0118"
	10 м
	131,23 
	140,55 

	508-0119
	      1770 н/мм2, диаметром 13,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 13,5 мм, 508-0119"
	10 м
	170,84 
	182,97 

	508-0120
	      1770 н/мм2, диаметром 15,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 15,5 мм, 508-0120"
	10 м
	206,36 
	221,01 

	
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа:

	508-0121
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 6,7 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 6,7 мм, 508-0121"
	10 м
	102,43 
	109,70 

	508-0122
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 7,6 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 7,6 мм, 508-0122"
	10 м
	110,70 
	118,56 

	508-0123
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 8,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 8,5 мм, 508-0123"
	10 м
	119,83 
	128,34 

	508-0124
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 9,0 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 9,0 мм, 508-0124"
	10 м
	128,48 
	137,60 

	508-0125
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 11,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 11,5 мм, 508-0125"
	10 м
	158,35 
	169,60 

	508-0126
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 13,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 13,5 мм, 508-0126"
	10 м
	206,76 
	221,44 

	508-0127
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 15,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 15,5 мм, 508-0127"
	10 м
	249,64 
	267,36 

	508-0128
	      1770 н/мм2, диаметром 5,0 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 5,0 мм, 508-0128"
	10 м
	83,23 
	89,14 

	508-0129
	      1770 н/мм2, диаметром 5,4 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 5,4 мм, 508-0129"
	10 м
	86,65 
	92,80 

	508-0130
	      1770 н/мм2, диаметром 5.8 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 5.8 мм, 508-0130"
	10 м
	90,42 
	96,84 

	508-0131
	      1770 н/мм2, диаметром 6,3 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 6,3 мм, 508-0131"
	10 м
	93,91 
	100,58 

	508-0132
	      1770 н/мм2, диаметром 6,7 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 6,7 мм, 508-0132"
	10 м
	97,61 
	104,54 

	508-0133
	      1770 н/мм2, диаметром 7,6 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 7,6 мм, 508-0133"
	10 м
	105,10 
	112,57 

	508-0134
	      1770 н/мм2, диаметром 8,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 8,5 мм, 508-0134"
	10 м
	112,94 
	120,96 

	508-0135
	      1770 н/мм2, диаметром 9,0 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 9,0 мм, 508-0135"
	10 м
	121,09 
	129,68 

	508-0136
	      1770 н/мм2, диаметром 11,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 11,5 мм, 508-0136"
	10 м
	149,17 
	159,76 

	508-0137
	      1770 н/мм2, диаметром 13,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 13,5 мм, 508-0137"
	10 м
	195,57 
	209,46 

	508-0138
	      1770 н/мм2, диаметром 15,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 15,5 мм, 508-0138"
	10 м
	236,09 
	252,85 

	508-0482
	      1770 н/мм2, диаметром 22,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 22,5 мм, 508-0482"
	10 м
	258,95 
	277,34 

	Группа: Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18)

	
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром:

	508-0073
	      6,4 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром::6,4 мм, 508-0073"
	10 м
	85,43 
	91,49 

	508-0074
	      7,2 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром::7,2 мм, 508-0074"
	10 м
	91,11 
	97,58 

	508-0075
	      8,0 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром::8,0 мм, 508-0075"
	10 м
	97,31 
	104,22 

	508-0076
	      8,6 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром::8,6 мм, 508-0076"
	10 м
	99,81 
	106,90 

	508-0077
	      10,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром::10,5 мм, 508-0077"
	10 м
	118,02 
	126,40 

	508-0078
	      13,0 ммxe "Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром::13,0 мм, 508-0078"
	10 м
	140,02 
	149,96 

	Группа: Канат двойной свивки типа ТЛК конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с.

	
	Канат стальной двойной свивки типа ТКЛ, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметром:

	508-0140
	      13,5 ммxe "Канат стальной двойной свивки типа ТКЛ, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметром::13,5 мм, 508-0140"
	10 м
	115,58 
	124,96 

	508-0141
	      17 ммxe "Канат стальной двойной свивки типа ТКЛ, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметром::17 мм, 508-0141"
	10 м
	169,20 
	182,94 

	508-0142
	      19,5 ммxe "Канат стальной двойной свивки типа ТКЛ, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметром::19,5 мм, 508-0142"
	10 м
	226,22 
	244,59 

	508-0143
	      21,5 ммxe "Канат стальной двойной свивки типа ТКЛ, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметром::21,5 мм, 508-0143"
	10 м
	232,91 
	251,82 

	508-0144
	      27 ммxe "Канат стальной двойной свивки типа ТКЛ, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметром::27 мм, 508-0144"
	10 м
	360,26 
	389,52 

	508-0145
	      33 ммxe "Канат стальной двойной свивки типа ТКЛ, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметром::33 мм, 508-0145"
	10 м
	526,18 
	568,91 

	508-0146
	      47 ммxe "Канат стальной двойной свивки типа ТКЛ, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметром::47 мм, 508-0146"
	10 м
	941,15 
	1 017,57 

	508-0147
	      56 ммxe "Канат стальной двойной свивки типа ТКЛ, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметром::56 мм, 508-0147"
	10 м
	1 345,94 
	1 455,23 

	Группа: Канат двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с.

	
	Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:

	508-0192
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 13,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 13,5 мм, 508-0192"
	10 м
	164,54 
	176,23 

	508-0193
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 15,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 15,5 мм, 508-0193"
	10 м
	189,52 
	202,98 

	508-0194
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 17 ммxe "Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 17 мм, 508-0194"
	10 м
	219,60 
	235,19 

	508-0195
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 19,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 19,5 мм, 508-0195"
	10 м
	259,46 
	277,88 

	508-0196
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 21,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 21,5 мм, 508-0196"
	10 м
	303,76 
	325,33 

	508-0197
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 23 ммxe "Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 23 мм, 508-0197"
	10 м
	343,04 
	367,39 

	508-0198
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 25 ммxe "Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 25 мм, 508-0198"
	10 м
	386,34 
	413,77 

	508-0199
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 27 ммxe "Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 27 мм, 508-0199"
	10 м
	443,04 
	474,49 

	508-0200
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 29 ммxe "Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 29 мм, 508-0200"
	10 м
	495,49 
	530,67 

	508-0201
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 30,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 30,5 мм, 508-0201"
	10 м
	552,37 
	591,59 

	508-0202
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 33 ммxe "Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 33 мм, 508-0202"
	10 м
	623,17 
	667,42 

	508-0203
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 35 ммxe "Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 35 мм, 508-0203"
	10 м
	698,60 
	748,20 

	508-0204
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 39 ммxe "Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 39 мм, 508-0204"
	10 м
	820,33 
	878,58 

	508-0205
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 43 ммxe "Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 43 мм, 508-0205"
	10 м
	1 004,02 
	1 075,30 

	508-0206
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 47 ммxe "Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 47 мм, 508-0206"
	10 м
	1 168,71 
	1 251,69 

	508-0207
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 50 ммxe "Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 50 мм, 508-0207"
	10 м
	1 345,74 
	1 441,29 

	508-0208
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 52 ммxe "Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 52 мм, 508-0208"
	10 м
	1 459,33 
	1 562,95 

	508-0209
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 54 ммxe "Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 54 мм, 508-0209"
	10 м
	1 554,46 
	1 664,82 

	508-0210
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 56 ммxe "Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 56 мм, 508-0210"
	10 м
	1 680,13 
	1 799,42 

	508-0211
	      1770 н/мм2, диаметром 13,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 13,5 мм, 508-0211"
	10 м
	168,84 
	180,83 

	508-0212
	      1770 н/мм2, диаметром 15,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 15,5 мм, 508-0212"
	10 м
	194,47 
	208,27 

	508-0213
	      1770 н/мм2, диаметром 17 ммxe "Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 17 мм, 508-0213"
	10 м
	225,24 
	241,23 

	508-0214
	      1770 н/мм2, диаметром 19,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 19,5 мм, 508-0214"
	10 м
	266,26 
	285,16 

	508-0215
	      1770 н/мм2, диаметром 21,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 21,5 мм, 508-0215"
	10 м
	311,16 
	333,25 

	508-0216
	      1770 н/мм2, диаметром 23 ммxe "Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 23 мм, 508-0216"
	10 м
	351,31 
	376,26 

	508-0217
	      1770 н/мм2, диаметром 25 ммxe "Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 25 мм, 508-0217"
	10 м
	395,68 
	423,77 

	508-0218
	      1770 н/мм2, диаметром 27 ммxe "Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 27 мм, 508-0218"
	10 м
	453,68 
	485,89 

	508-0219
	      1770 н/мм2, диаметром 29 ммxe "Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 29 мм, 508-0219"
	10 м
	507,29 
	543,30 

	508-0220
	      1770 н/мм2, диаметром 30,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 30,5 мм, 508-0220"
	10 м
	564,67 
	604,76 

	508-0221
	      1770 н/мм2, диаметром 33 ммxe "Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 33 мм, 508-0221"
	10 м
	637,95 
	683,25 

	508-0222
	      1770 н/мм2, диаметром 35 ммxe "Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 35 мм, 508-0222"
	10 м
	714,64 
	765,38 

	508-0223
	      1770 н/мм2, диаметром 39 ммxe "Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 39 мм, 508-0223"
	10 м
	839,22 
	898,80 

	508-0224
	      1770 н/мм2, диаметром 43 ммxe "Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 43 мм, 508-0224"
	10 м
	1 027,19 
	1 100,12 

	508-0225
	      1770 н/мм2, диаметром 47 ммxe "Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 47 мм, 508-0225"
	10 м
	1 196,84 
	1 281,81 

	508-0226
	      1770 н/мм2, диаметром 50 ммxe "Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 50 мм, 508-0226"
	10 м
	1 375,36 
	1 473,01 

	508-0227
	      1770 н/мм2, диаметром 52 ммxe "Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 52 мм, 508-0227"
	10 м
	1 491,96 
	1 597,89 

	508-0228
	      1770 н/мм2, диаметром 54 ммxe "Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 54 мм, 508-0228"
	10 м
	1 589,22 
	1 702,05 

	508-0229
	      1770 н/мм2, диаметром 56 ммxe "Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 56 мм, 508-0229"
	10 м
	1 716,59 
	1 838,47 

	Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х7(1+6)+1 о.с.

	508-0149
	Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х7(1+6)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметр 9.7 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х7(1+6)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметр 9.7 мм, 508-0149"
	10 м
	102,60 
	110,94 

	Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6)

	
	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:

	508-0056
	      1770 н/мм2, диаметром 10 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 10 мм, 508-0056"
	10 м
	72,90 
	78,08 

	508-0057
	      1770 н/мм2, диаметром 11 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 11 мм, 508-0057"
	10 м
	80,21 
	85,90 

	508-0058
	      1770 н/мм2, диаметром 12 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 12 мм, 508-0058"
	10 м
	88,96 
	95,28 

	508-0059
	      1770 н/мм2, диаметром 13 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 13 мм, 508-0059"
	10 м
	104,66 
	112,09 

	508-0060
	      1770 н/мм2, диаметром 14 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 14 мм, 508-0060"
	10 м
	115,85 
	124,07 

	508-0061
	      1770 н/мм2, диаметром 15 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 15 мм, 508-0061"
	10 м
	127,19 
	136,22 

	508-0062
	      1770 н/мм2, диаметром 15,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 15,5 мм, 508-0062"
	10 м
	137,87 
	147,66 

	508-0063
	      1770 н/мм2, диаметром 16,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 16,5 мм, 508-0063"
	10 м
	153,26 
	164,14 

	508-0064
	      1770 н/мм2, диаметром 18,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 18,5 мм, 508-0064"
	10 м
	184,13 
	197,21 

	508-0065
	      1770 н/мм2, диаметром 20 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 20 мм, 508-0065"
	10 м
	215,15 
	230,43 

	508-0066
	      1770 н/мм2, диаметром 22 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 22 мм, 508-0066"
	10 м
	249,70 
	267,43 

	508-0067
	      1770 н/мм2, диаметром 24 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 24 мм, 508-0067"
	10 м
	286,13 
	306,45 

	508-0068
	      1770 н/мм2, диаметром 26 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 26 мм, 508-0068"
	10 м
	325,65 
	348,77 

	508-0069
	      1770 н/мм2, диаметром 27,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 27,5 мм, 508-0069"
	10 м
	367,86 
	393,98 

	
	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа:

	508-0070
	      1770 н/мм2, диаметром 10 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 10 мм, 508-0070"
	10 м
	96,50 
	103,36 

	508-0071
	      1770 н/мм2, диаметром 11 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 11 мм, 508-0071"
	10 м
	104,57 
	112,00 

	508-0072
	      1770 н/мм2, диаметром 12 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 12 мм, 508-0072"
	10 м
	123,95 
	132,75 

	Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6)

	
	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:

	508-0230
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 19 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 19 мм, 508-0230"
	10 м
	248,15 
	265,77 

	508-0231
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 20,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 20,5 мм, 508-0231"
	10 м
	270,30 
	289,50 

	508-0232
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 21,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 21,5 мм, 508-0232"
	10 м
	297,21 
	318,31 

	508-0233
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 22,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 22,5 мм, 508-0233"
	10 м
	328,10 
	351,40 

	508-0234
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 25 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 25 мм, 508-0234"
	10 м
	386,69 
	414,14 

	508-0235
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 27,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 27,5 мм, 508-0235"
	10 м
	451,77 
	483,85 

	508-0236
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 29,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 29,5 мм, 508-0236"
	10 м
	522,07 
	559,13 

	508-0237
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 31,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 31,5 мм, 508-0237"
	10 м
	602,63 
	645,42 

	508-0238
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 34 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 34 мм, 508-0238"
	10 м
	691,00 
	740,06 

	508-0239
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 35,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 35,5 мм, 508-0239"
	10 м
	755,10 
	808,72 

	508-0240
	      1770 н/мм2, диаметром 19 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 19 мм, 508-0240"
	10 м
	249,91 
	267,66 

	508-0241
	      1770 н/мм2, диаметром 20,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 20,5 мм, 508-0241"
	10 м
	272,10 
	291,42 

	508-0242
	      1770 н/мм2, диаметром 21,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 21,5 мм, 508-0242"
	10 м
	299,48 
	320,74 

	508-0243
	      1770 н/мм2, диаметром 22,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 22,5 мм, 508-0243"
	10 м
	330,24 
	353,69 

	508-0244
	      1770 н/мм2, диаметром 25 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 25 мм, 508-0244"
	10 м
	389,24 
	416,87 

	508-0245
	      1770 н/мм2, диаметром 27.5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 27.5 мм, 508-0245"
	10 м
	454,33 
	486,59 

	508-0246
	      1770 н/мм2, диаметром 29,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 29,5 мм, 508-0246"
	10 м
	524,76 
	562,02 

	508-0247
	      1770 н/мм2, диаметром 31,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 31,5 мм, 508-0247"
	10 м
	605,19 
	648,16 

	508-0248
	      1770 н/мм2, диаметром 34 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 34 мм, 508-0248"
	10 м
	695,50 
	744,89 

	508-0249
	      1770 н/мм2, диаметром 35,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 35,5 мм, 508-0249"
	10 м
	759,93 
	813,89 

	Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с.

	
	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:

	508-0139
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 7,8 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 7,8 мм, 508-0139"
	10 м
	107,86 
	115,52 

	508-0012
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 8,8 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 8,8 мм, 508-0012"
	10 м
	79,81 
	85,48 

	508-0013
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 10,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 10,5 мм, 508-0013"
	10 м
	97,85 
	104,79 

	508-0014
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 11,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 11,5 мм, 508-0014"
	10 м
	114,96 
	123,12 

	508-0015
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 12 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 12 мм, 508-0015"
	10 м
	122,52 
	131,22 

	508-0016
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 13 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 13 мм, 508-0016"
	10 м
	136,50 
	146,20 

	508-0017
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 14 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 14 мм, 508-0017"
	10 м
	145,00 
	155,30 

	508-0018
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 15 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 15 мм, 508-0018"
	10 м
	180,46 
	193,27 

	508-0019
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 16,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 16,5 мм, 508-0019"
	10 м
	204,07 
	218,56 

	508-0148
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 17,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 17,5 мм, 508-0148"
	10 м
	232,10 
	248,58 

	508-0020
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 19,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 19,5 мм, 508-0020"
	10 м
	267,13 
	286,10 

	508-0150
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 20.5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 20.5 мм, 508-0150"
	10 м
	292,40 
	313,16 

	508-0151
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 22 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 22 мм, 508-0151"
	10 м
	332,49 
	356,09 

	508-0152
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 23 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 23 мм, 508-0152"
	10 м
	366,50 
	392,53 

	508-0153
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 25,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 25,5 мм, 508-0153"
	10 м
	444,78 
	476,36 

	508-0154
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 28 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 28 мм, 508-0154"
	10 м
	527,83 
	565,30 

	508-0155
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 30,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 30,5 мм, 508-0155"
	10 м
	631,00 
	675,80 

	508-0156
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 32,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 32,5 мм, 508-0156"
	10 м
	732,37 
	784,37 

	508-0157
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 35 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 35 мм, 508-0157"
	10 м
	838,22 
	897,73 

	508-0158
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 37 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 37 мм, 508-0158"
	10 м
	909,57 
	974,15 

	508-0159
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 39 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 39 мм, 508-0159"
	10 м
	985,64 
	1 055,62 

	508-0160
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 40 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 40 мм, 508-0160"
	10 м
	1 045,21 
	1 119,42 

	508-0161
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 41 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 41 мм, 508-0161"
	10 м
	1 109,39 
	1 188,16 

	508-0162
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 43,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 43,5 мм, 508-0162"
	10 м
	1 241,32 
	1 329,46 

	508-0163
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 45 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 45 мм, 508-0163"
	10 м
	1 304,96 
	1 397,61 

	508-0164
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 46 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 46 мм, 508-0164"
	10 м
	1 382,14 
	1 480,28 

	508-0165
	      1770 н/мм2, диаметром 6,4 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 6,4 мм, 508-0165"
	10 м
	52,62 
	56,36 

	508-0166
	      1770 н/мм2, диаметром 7,8 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 7,8 мм, 508-0166"
	10 м
	61,50 
	65,87 

	508-0167
	      1770 н/мм2, диаметром 8,8 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 8,8 мм, 508-0167"
	10 м
	77,63 
	83,14 

	508-0168
	      1770 н/мм2, диаметром 10,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 10,5 мм, 508-0168"
	10 м
	92,82 
	99,41 

	508-0169
	      1770 н/мм2, диаметром 11,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 11,5 мм, 508-0169"
	10 м
	109,09 
	116,83 

	508-0170
	      1770 н/мм2, диаметром 12 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 12 мм, 508-0170"
	10 м
	116,20 
	124,45 

	508-0171
	      1770 н/мм2, диаметром 13 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 13 мм, 508-0171"
	10 м
	130,88 
	140,17 

	508-0172
	      1770 н/мм2, диаметром 14 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 14 мм, 508-0172"
	10 м
	151,06 
	161,78 

	508-0173
	      1770 н/мм2, диаметром 15 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 15 мм, 508-0173"
	10 м
	172,79 
	185,06 

	508-0174
	      1770 н/мм2, диаметром 16.5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 16.5 мм, 508-0174"
	10 м
	195,72 
	209,62 

	508-0175
	      1770 н/мм2, диаметром 17,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 17,5 мм, 508-0175"
	10 м
	222,34 
	238,13 

	508-0176
	      1770 н/мм2, диаметром 19,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 19,5 мм, 508-0176"
	10 м
	256,31 
	274,51 

	508-0177
	      1770 н/мм2, диаметром 20.5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 20.5 мм, 508-0177"
	10 м
	277,30 
	296,99 

	508-0178
	      1770 н/мм2, диаметром 22 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 22 мм, 508-0178"
	10 м
	318,75 
	341,38 

	508-0179
	      1770 н/мм2, диаметром 23 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 23 мм, 508-0179"
	10 м
	351,03 
	375,95 

	508-0180
	      1770 н/мм2, диаметром 25,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 25,5 мм, 508-0180"
	10 м
	425,91 
	456,15 

	508-0181
	      1770 н/мм2, диаметром 28 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 28 мм, 508-0181"
	10 м
	505,29 
	541,16 

	508-0182
	      1770 н/мм2, диаметром 30,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 30,5 мм, 508-0182"
	10 м
	589,76 
	631,64 

	508-0183
	      1770 н/мм2, диаметром 32,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 32,5 мм, 508-0183"
	10 м
	684,31 
	732,90 

	508-0184
	      1770 н/мм2, диаметром 35 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 35 мм, 508-0184"
	10 м
	782,31 
	837,86 

	508-0185
	      1770 н/мм2, диаметром 37 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 37 мм, 508-0185"
	10 м
	849,15 
	909,44 

	508-0186
	      1770 н/мм2, диаметром 39 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 39 мм, 508-0186"
	10 м
	920,10 
	985,43 

	508-0187
	      1770 н/мм2, диаметром 40 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 40 мм, 508-0187"
	10 м
	972,79 
	1 041,86 

	508-0188
	      1770 н/мм2, диаметром 41 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 41 мм, 508-0188"
	10 м
	1 032,04 
	1 105,31 

	508-0189
	      1770 н/мм2, диаметром 43,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 43,5 мм, 508-0189"
	10 м
	1 154,92 
	1 236,92 

	508-0190
	      1770 н/мм2, диаметром 45 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 45 мм, 508-0190"
	10 м
	1 209,37 
	1 295,24 

	508-0191
	      1770 н/мм2, диаметром 46 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 46 мм, 508-0191"
	10 м
	1 291,19 
	1 382,87 

	508-0021
	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр каната 15 ммxe "Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр каната 15 мм, 508-0021"
	10 м
	120,26 
	130,03 

	Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с.

	
	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:

	508-0022
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 8 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 8 мм, 508-0022"
	10 м
	68,30 
	73,15 

	508-0023
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 8,3 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 8,3 мм, 508-0023"
	10 м
	73,87 
	79,11 

	508-0024
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 9,9 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 9,9 мм, 508-0024"
	10 м
	77,28 
	82,76 

	508-0025
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 11 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 11 мм, 508-0025"
	10 м
	106,08 
	113,61 

	508-0026
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 12 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 12 мм, 508-0026"
	10 м
	115,50 
	123,71 

	508-0027
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 13 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 13 мм, 508-0027"
	10 м
	126,09 
	135,04 

	508-0028
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 14 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 14 мм, 508-0028"
	10 м
	149,84 
	160,48 

	508-0029
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 15 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 15 мм, 508-0029"
	10 м
	170,52 
	182,63 

	508-0030
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 16,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 16,5 мм, 508-0030"
	10 м
	197,85 
	211,89 

	508-0031
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 18 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 18 мм, 508-0031"
	10 м
	232,57 
	249,08 

	508-0032
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 19,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 19,5 мм, 508-0032"
	10 м
	265,15 
	283,98 

	508-0033
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 21 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 21 мм, 508-0033"
	10 м
	297,18 
	318,28 

	508-0034
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 22,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 22,5 мм, 508-0034"
	10 м
	332,27 
	355,86 

	508-0035
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 24 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 24 мм, 508-0035"
	10 м
	378,70 
	405,59 

	508-0036
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 25,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 25,5 мм, 508-0036"
	10 м
	416,57 
	446,15 

	508-0037
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 27 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 27 мм, 508-0037"
	10 м
	464,10 
	497,06 

	508-0038
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 28 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 28 мм, 508-0038"
	10 м
	495,19 
	530,35 

	508-0039
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 30,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 30,5 мм, 508-0039"
	10 м
	591,62 
	633,62 

	508-0040
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 32 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 32 мм, 508-0040"
	10 м
	644,51 
	690,27 

	508-0041
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 33,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 33,5 мм, 508-0041"
	10 м
	704,81 
	754,85 

	508-0042
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 37 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 37 мм, 508-0042"
	10 м
	830,01 
	888,94 

	508-0043
	      1770 н/мм2, диаметром 8,3 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 8,3 мм, 508-0043"
	10 м
	66,44 
	71,16 

	508-0044
	      1770 н/мм2, диаметром 9,1 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 9,1 мм, 508-0044"
	10 м
	77,43 
	82,93 

	508-0045
	      1770 н/мм2, диаметром 9,9 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 9,9 мм, 508-0045"
	10 м
	84,62 
	90,63 

	508-0046
	      1770 н/мм2, диаметром 11 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 11 мм, 508-0046"
	10 м
	103,46 
	110,80 

	508-0047
	      1770 н/мм2, диаметром 12 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 12 мм, 508-0047"
	10 м
	113,80 
	121,88 

	508-0048
	      1770 н/мм2, диаметром 13 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 13 мм, 508-0048"
	10 м
	125,13 
	134,02 

	508-0049
	      1770 н/мм2, диаметром 14 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 14 мм, 508-0049"
	10 м
	147,90 
	158,41 

	508-0050
	      1770 н/мм2, диаметром 15 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 15 мм, 508-0050"
	10 м
	166,35 
	178,16 

	508-0051
	      1770 н/мм2, диаметром 16,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 16,5 мм, 508-0051"
	10 м
	196,42 
	210,36 

	508-0052
	      1770 н/мм2, диаметром 18 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 18 мм, 508-0052"
	10 м
	228,67 
	244,90 

	508-0053
	      1770 н/мм2, диаметром 19,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 19,5 мм, 508-0053"
	10 м
	261,26 
	279,81 

	508-0054
	      1770 н/мм2, диаметром 21 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 21 мм, 508-0054"
	10 м
	291,98 
	312,71 

	508-0055
	      1770 н/мм2, диаметром 22,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 22,5 мм, 508-0055"
	10 м
	324,85 
	347,91 

	508-0250
	      1770 н/мм2, диаметром 24 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 24 мм, 508-0250"
	10 м
	365,91 
	391,89 

	508-0251
	      1770 н/мм2, диаметром 25,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 25,5 мм, 508-0251"
	10 м
	409,07 
	438,11 

	508-0252
	      1770 н/мм2, диаметром 27 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 27 мм, 508-0252"
	10 м
	455,52 
	487,87 

	508-0253
	      1770 н/мм2, диаметром 28 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 28 мм, 508-0253"
	10 м
	491,05 
	525,91 

	508-0254
	      1770 н/мм2, диаметром 30,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 30,5 мм, 508-0254"
	10 м
	580,46 
	621,67 

	508-0255
	      1770 н/мм2, диаметром 32 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 32 мм, 508-0255"
	10 м
	632,31 
	677,21 

	508-0256
	      1770 н/мм2, диаметром 33,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 33,5 мм, 508-0256"
	10 м
	691,00 
	740,06 

	508-0257
	      1770 н/мм2, диаметром 37 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 37 мм, 508-0257"
	10 м
	813,44 
	871,19 

	
	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа:

	508-0258
	      1770 н/мм2, диаметром 11 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 11 мм, 508-0258"
	10 м
	130,44 
	139,70 

	508-0259
	      1770 н/мм2, диаметром 12 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 12 мм, 508-0259"
	10 м
	143,37 
	153,55 

	508-0260
	      1770 н/мм2, диаметром 13 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 13 мм, 508-0260"
	10 м
	157,19 
	168,35 

	508-0261
	      1770 н/мм2, диаметром 14 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 14 мм, 508-0261"
	10 м
	185,90 
	199,10 

	508-0262
	      1770 н/мм2, диаметром 15 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 15 мм, 508-0262"
	10 м
	208,81 
	223,64 

	508-0263
	      1770 н/мм2, диаметром 16,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 16,5 мм, 508-0263"
	10 м
	246,72 
	264,24 

	508-0264
	      1770 н/мм2, диаметром 18 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 18 мм, 508-0264"
	10 м
	287,29 
	307,68 

	508-0265
	      1770 н/мм2, диаметром 19,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 19,5 мм, 508-0265"
	10 м
	325,80 
	348,93 

	508-0483
	      по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром 11 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром 11 мм, 508-0483"
	10 м
	132,68 
	142,10 

	508-0484
	      по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром 15 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром 15 мм, 508-0484"
	10 м
	212,35 
	227,43 

	508-0485
	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром 11 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром 11 мм, 508-0485"
	10 м
	128,58 
	137,71 

	
	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., светлый из проволок марки 1, маркировочная группа:

	508-0486
	      по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, диаметром 8,3 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., светлый из проволок марки 1, маркировочная группа::по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, диаметром 8,3 мм, 508-0486"
	10 м
	65,13 
	69,76 

	508-0487
	      по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, диаметром 9,1 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., светлый из проволок марки 1, маркировочная группа::по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, диаметром 9,1 мм, 508-0487"
	10 м
	75,97 
	81,37 

	508-0488
	      по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, диаметром 14 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., светлый из проволок марки 1, маркировочная группа::по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, диаметром 14 мм, 508-0488"
	10 м
	144,85 
	155,13 

	508-0489
	      по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, диаметром 17 мxe "Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., светлый из проволок марки 1, маркировочная группа::по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, диаметром 17 м, 508-0489"
	10 м
	188,37 
	201,75 

	
	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19 (1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа:

	508-0266
	      1570 н/мм2 и менее, диаметр каната 6,9 ммxe "Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19 (1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметр каната 6,9 мм, 508-0266"
	10 м
	56,84 
	61,46 

	508-0267
	      1570 н/мм2 и менее, диаметр каната 8,3 ммxe "Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19 (1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметр каната 8,3 мм, 508-0267"
	10 м
	71,78 
	77,61 

	Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-З конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с.

	
	Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:

	508-0278
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 8,1 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 8,1 мм, 508-0278"
	10 м
	90,33 
	96,75 

	508-0279
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 9,7 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 9,7 мм, 508-0279"
	10 м
	110,10 
	117,92 

	508-0280
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 11,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 11,5 мм, 508-0280"
	10 м
	128,48 
	137,60 

	508-0281
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 13 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 13 мм, 508-0281"
	10 м
	151,46 
	162,21 

	508-0282
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 14,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 14,5 мм, 508-0282"
	10 м
	175,89 
	188,37 

	508-0283
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 16 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 16 мм, 508-0283"
	10 м
	208,85 
	223,68 

	508-0284
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 17,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 17,5 мм, 508-0284"
	10 м
	240,58 
	257,66 

	508-0285
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 19,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 19,5 мм, 508-0285"
	10 м
	274,59 
	294,09 

	508-0286
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 21 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 21 мм, 508-0286"
	10 м
	312,47 
	334,65 

	508-0287
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 22,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 22,5 мм, 508-0287"
	10 м
	355,04 
	380,25 

	508-0288
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 24 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 24 мм, 508-0288"
	10 м
	398,98 
	427,31 

	508-0289
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 25,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 25,5 мм, 508-0289"
	10 м
	443,77 
	475,28 

	508-0290
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 27,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 27,5 мм, 508-0290"
	10 м
	493,10 
	528,12 

	508-0291
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 29 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 29 мм, 508-0291"
	10 м
	545,81 
	584,56 

	508-0292
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 32 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 32 мм, 508-0292"
	10 м
	656,49 
	703,10 

	508-0293
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 35 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 35 мм, 508-0293"
	10 м
	784,82 
	840,54 

	508-0294
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 38,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 38,5 мм, 508-0294"
	10 м
	917,99 
	983,17 

	508-0295
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 42 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 42 мм, 508-0295"
	10 м
	1 060,66 
	1 135,96 

	508-0296
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 45 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 45 мм, 508-0296"
	10 м
	1 223,56 
	1 310,43 

	508-0297
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 48,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 48,5 мм, 508-0297"
	10 м
	1 410,72 
	1 510,89 

	508-0298
	      1770 н/мм2, диаметром 8,1 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 8,1 мм, 508-0298"
	10 м
	87,48 
	93,69 

	508-0299
	      1770 н/мм2, диаметром 9,7 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 9,7 мм, 508-0299"
	10 м
	111,30 
	119,21 

	508-0300
	      1770 н/мм2, диаметром 11,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 11,5 мм, 508-0300"
	10 м
	129,86 
	139,08 

	508-0301
	      1770 н/мм2, диаметром 13 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 13 мм, 508-0301"
	10 м
	152,98 
	163,84 

	508-0302
	      1770 н/мм2, диаметром 14,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 14,5 мм, 508-0302"
	10 м
	177,70 
	190,32 

	508-0303
	      1770 н/мм2, диаметром 16 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 16 мм, 508-0303"
	10 м
	211,16 
	226,15 

	508-0304
	      1770 н/мм2, диаметром 17,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 17,5 мм, 508-0304"
	10 м
	242,85 
	260,09 

	508-0305
	      1770 н/мм2, диаметром 19,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 19,5 мм, 508-0305"
	10 м
	277,19 
	296,87 

	508-0306
	      1770 н/мм2, диаметром 21 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 21 мм, 508-0306"
	10 м
	315,34 
	337,73 

	508-0307
	      1770 н/мм2, диаметром 22,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 22,5 мм, 508-0307"
	10 м
	358,22 
	383,65 

	508-0308
	      1770 н/мм2, диаметром 24 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 24 мм, 508-0308"
	10 м
	402,17 
	430,73 

	508-0309
	      1770 н/мм2, диаметром 25,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 25,5 мм, 508-0309"
	10 м
	447,55 
	479,33 

	508-0310
	      1770 н/мм2, диаметром 27,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 27,5 мм, 508-0310"
	10 м
	496,98 
	532,27 

	508-0311
	      1770 н/мм2, диаметром 29 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 29 мм, 508-0311"
	10 м
	550,19 
	589,25 

	508-0312
	      1770 н/мм2, диаметром 32 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 32 мм, 508-0312"
	10 м
	661,77 
	708,76 

	508-0313
	      1770 н/мм2, диаметром 35 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 35 мм, 508-0313"
	10 м
	790,87 
	847,02 

	508-0314
	      1770 н/мм2, диаметром 38,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 38,5 мм, 508-0314"
	10 м
	923,90 
	989,50 

	508-0315
	      1770 н/мм2, диаметром 42 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 42 мм, 508-0315"
	10 м
	1 068,36 
	1 144,22 

	508-0316
	      1770 н/мм2, диаметром 45 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 45 мм, 508-0316"
	10 м
	1 231,85 
	1 319,31 

	508-0317
	      1770 н/мм2, диаметром 48,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 48,5 мм, 508-0317"
	10 м
	1 422,22 
	1 523,20 

	
	Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа:

	508-0318
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 8,1 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 8,1 мм, 508-0318"
	10 м
	106,70 
	114,28 

	508-0319
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 9,7 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 9,7 мм, 508-0319"
	10 м
	135,48 
	145,10 

	508-0320
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 11,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 11,5 мм, 508-0320"
	10 м
	158,90 
	170,19 

	508-0321
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 13 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 13 мм, 508-0321"
	10 м
	187,17 
	200,46 

	508-0322
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 14,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 14,5 мм, 508-0322"
	10 м
	216,05 
	231,39 

	508-0323
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 16 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 16 мм, 508-0323"
	10 м
	258,11 
	276,44 

	508-0324
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 17,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 17,5 мм, 508-0324"
	10 м
	296,15 
	317,18 

	508-0325
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 19,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 19,5 мм, 508-0325"
	10 м
	337,73 
	361,71 

	508-0326
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 21 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 21 мм, 508-0326"
	10 м
	379,02 
	405,93 

	508-0327
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 22,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 22,5 мм, 508-0327"
	10 м
	426,33 
	456,60 

	508-0328
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 24 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 24 мм, 508-0328"
	10 м
	476,00 
	509,80 

	508-0329
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 25,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 25,5 мм, 508-0329"
	10 м
	529,46 
	567,05 

	508-0330
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 27,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 27,5 мм, 508-0330"
	10 м
	587,26 
	628,95 

	508-0331
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 29 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 29 мм, 508-0331"
	10 м
	650,65 
	696,84 

	508-0332
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 32 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 32 мм, 508-0332"
	10 м
	780,03 
	835,41 

	508-0333
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 35,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 35,5 мм, 508-0333"
	10 м
	924,53 
	990,18 

	508-0334
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 38,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 38,5 мм, 508-0334"
	10 м
	1 073,35 
	1 149,56 

	508-0335
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 42 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 42 мм, 508-0335"
	10 м
	1 236,85 
	1 324,66 

	508-0336
	      1770 н/мм2, диаметром 8,1 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 8,1 мм, 508-0336"
	10 м
	107,30 
	114,92 

	508-0337
	      1770 н/мм2, диаметром 9,7 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 9,7 мм, 508-0337"
	10 м
	136,40 
	146,08 

	508-0338
	      1770 н/мм2, диаметром 11,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 11,5 мм, 508-0338"
	10 м
	159,95 
	171,31 

	508-0339
	      1770 н/мм2, диаметром 13 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 13 мм, 508-0339"
	10 м
	188,37 
	201,75 

	508-0340
	      1770 н/мм2, диаметром 14,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 14,5 мм, 508-0340"
	10 м
	217,39 
	232,83 

	508-0341
	      1770 н/мм2, диаметром 16 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 16 мм, 508-0341"
	10 м
	259,48 
	277,90 

	508-0342
	      1770 н/мм2, диаметром 17,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 17,5 мм, 508-0342"
	10 м
	297,67 
	318,80 

	508-0343
	      1770 н/мм2, диаметром 19,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 19,5 мм, 508-0343"
	10 м
	339,57 
	363,68 

	Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с.

	
	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:

	508-0344
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 9,7 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 9,7 мм, 508-0344"
	10 м
	160,93 
	172,36 

	508-0345
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 11,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 11,5 мм, 508-0345"
	10 м
	138,61 
	148,45 

	508-0346
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 13,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 13,5 мм, 508-0346"
	10 м
	176,93 
	189,50 

	508-0347
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 15 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 15 мм, 508-0347"
	10 м
	197,48 
	211,50 

	508-0348
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 16,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 16,5 мм, 508-0348"
	10 м
	243,05 
	260,30 

	508-0349
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 18 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 18 мм, 508-0349"
	10 м
	280,19 
	300,08 

	508-0350
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 20 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 20 мм, 508-0350"
	10 м
	326,86 
	350,06 

	508-0351
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 22 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 22 мм, 508-0351"
	10 м
	369,90 
	396,17 

	508-0352
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 23,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 23,5 мм, 508-0352"
	10 м
	422,65 
	452,66 

	508-0353
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 25,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 25,5 мм, 508-0353"
	10 м
	487,35 
	521,95 

	508-0354
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 27 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 27 мм, 508-0354"
	10 м
	541,05 
	579,46 

	508-0355
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 29 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 29 мм, 508-0355"
	10 м
	616,14 
	659,89 

	508-0356
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 31 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 31 мм, 508-0356"
	10 м
	710,08 
	760,49 

	508-0357
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 33 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 33 мм, 508-0357"
	10 м
	799,35 
	856,11 

	508-0358
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 34,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 34,5 мм, 508-0358"
	10 м
	875,90 
	938,09 

	508-0359
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 36,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 36,5 мм, 508-0359"
	10 м
	945,88 
	1 013,03 

	508-0360
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 38,0 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 38,0 мм, 508-0360"
	10 м
	1 046,02 
	1 120,29 

	508-0361
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 39,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 39,5 мм, 508-0361"
	10 м
	1 150,69 
	1 232,38 

	508-0362
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 42 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 42 мм, 508-0362"
	10 м
	1 275,16 
	1 365,70 

	508-0363
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 43 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 43 мм, 508-0363"
	10 м
	1 340,00 
	1 435,14 

	508-0364
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 44,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 44,5 мм, 508-0364"
	10 м
	1 462,99 
	1 566,86 

	508-0365
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 46,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 46,5 мм, 508-0365"
	10 м
	1 577,84 
	1 689,86 

	508-0366
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 48,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 48,5 мм, 508-0366"
	10 м
	1 713,55 
	1 835,21 

	508-0367
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 50,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 50,5 мм, 508-0367"
	10 м
	1 854,37 
	1 986,03 

	508-0368
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 53,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 53,5 мм, 508-0368"
	10 м
	2 072,11 
	2 219,23 

	508-0369
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 56 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 56 мм, 508-0369"
	10 м
	2 250,15 
	2 409,91 

	508-0370
	      1770 н/мм2, диаметром 6,3 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 6,3 мм, 508-0370"
	10 м
	72,28 
	77,41 

	508-0371
	      1770 н/мм2, диаметром 6,7 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 6,7 мм, 508-0371"
	10 м
	75,49 
	80,85 

	508-0372
	      1770 н/мм2, диаметром 7,4 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 7,4 мм, 508-0372"
	10 м
	79,48 
	85,12 

	508-0373
	      1770 н/мм2, диаметром 8,1 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 8,1 мм, 508-0373"
	10 м
	88,68 
	94,97 

	508-0374
	      1770 н/мм2, диаметром 9,0 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 9,0 мм, 508-0374"
	10 м
	99,01 
	106,04 

	508-0375
	      1770 н/мм2, диаметром 9,7 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 9,7 мм, 508-0375"
	10 м
	114,30 
	122,42 

	508-0376
	      1770 н/мм2, диаметром 11,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 11,5 мм, 508-0376"
	10 м
	142,71 
	152,85 

	508-0377
	      1770 н/мм2, диаметром 13,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 13,5 мм, 508-0377"
	10 м
	181,78 
	194,69 

	508-0378
	      1770 н/мм2, диаметром 15 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 15 мм, 508-0378"
	10 м
	203,01 
	217,42 

	508-0379
	      1770 н/мм2, диаметром 16,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 16,5 мм, 508-0379"
	10 м
	249,76 
	267,50 

	508-0380
	      1770 н/мм2, диаметром 18 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 18 мм, 508-0380"
	10 м
	288,04 
	308,49 

	508-0381
	      1770 н/мм2, диаметром 20 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 20 мм, 508-0381"
	10 м
	335,64 
	359,47 

	508-0382
	      1770 н/мм2, диаметром 22 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 22 мм, 508-0382"
	10 м
	380,00 
	406,98 

	508-0383
	      1770 н/мм2, диаметром 23,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 23,5 мм, 508-0383"
	10 м
	433,50 
	464,28 

	508-0384
	      1770 н/мм2, диаметром 25,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 25,5 мм, 508-0384"
	10 м
	500,29 
	535,81 

	508-0385
	      1770 н/мм2, диаметром 27 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 27 мм, 508-0385"
	10 м
	555,84 
	595,30 

	508-0386
	      1770 н/мм2, диаметром 29 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 29 мм, 508-0386"
	10 м
	631,96 
	676,83 

	508-0387
	      1770 н/мм2, диаметром 31 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 31 мм, 508-0387"
	10 м
	728,02 
	779,71 

	508-0388
	      1770 н/мм2, диаметром 33 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 33 мм, 508-0388"
	10 м
	819,19 
	877,35 

	508-0389
	      1770 н/мм2, диаметром 34,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 34,5 мм, 508-0389"
	10 м
	897,47 
	961,19 

	508-0390
	      1770 н/мм2, диаметром 36,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 36,5 мм, 508-0390"
	10 м
	969,60 
	1 038,44 

	508-0391
	      1770 н/мм2, диаметром 38,0 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 38,0 мм, 508-0391"
	10 м
	1 072,60 
	1 148,75 

	508-0392
	      1770 н/мм2, диаметром 39,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 39,5 мм, 508-0392"
	10 м
	1 177,10 
	1 260,68 

	508-0393
	      1770 н/мм2, диаметром 42 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 42 мм, 508-0393"
	10 м
	1 306,89 
	1 399,67 

	508-0394
	      1770 н/мм2, диаметром 43 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 43 мм, 508-0394"
	10 м
	1 372,36 
	1 469,80 

	508-0395
	      1770 н/мм2, диаметром 44,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 44,5 мм, 508-0395"
	10 м
	1 498,25 
	1 604,62 

	508-0396
	      1770 н/мм2, диаметром 46,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 46,5 мм, 508-0396"
	10 м
	1 614,59 
	1 729,23 

	508-0397
	      1770 н/мм2, диаметром 48,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 48,5 мм, 508-0397"
	10 м
	1 754,21 
	1 878,76 

	508-0398
	      1770 н/мм2, диаметром 50,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 50,5 мм, 508-0398"
	10 м
	1 898,78 
	2 033,59 

	508-0399
	      1770 н/мм2, диаметром 53,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 53,5 мм, 508-0399"
	10 м
	2 120,57 
	2 271,13 

	508-0400
	      1770 н/мм2, диаметром 56 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 56 мм, 508-0400"
	10 м
	2 296,86 
	2 459,93 

	
	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа:

	508-0401
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 9,7 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 9,7 мм, 508-0401"
	10 м
	143,97 
	154,19 

	508-0402
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 11,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 11,5 мм, 508-0402"
	10 м
	177,59 
	190,20 

	508-0403
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 13,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 13,5 мм, 508-0403"
	10 м
	227,04 
	243,16 

	508-0404
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 15 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 15 мм, 508-0404"
	10 м
	252,96 
	270,92 

	508-0405
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 16,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 16,5 мм, 508-0405"
	10 м
	307,62 
	329,46 

	508-0406
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 18 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 18 мм, 508-0406"
	10 м
	356,43 
	381,74 

	508-0407
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 20 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 20 мм, 508-0407"
	10 м
	413,52 
	442,88 

	508-0408
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 22 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 22 мм, 508-0408"
	10 м
	484,05 
	518,42 

	508-0409
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 23,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 23,5 мм, 508-0409"
	10 м
	544,40 
	583,05 

	508-0410
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 25,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 25,5 мм, 508-0410"
	10 м
	625,17 
	669,56 

	508-0411
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 27 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 27 мм, 508-0411"
	10 м
	689,46 
	738,41 

	508-0412
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 29 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 29 мм, 508-0412"
	10 м
	779,87 
	835,24 

	508-0413
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 31 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 31 мм, 508-0413"
	10 м
	885,43 
	948,29 

	508-0414
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 33 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 33 мм, 508-0414"
	10 м
	998,11 
	1 068,98 

	508-0415
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 34,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 34,5 мм, 508-0415"
	10 м
	1 093,43 
	1 171,06 

	508-0416
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 36,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 36,5 мм, 508-0416"
	10 м
	1 185,00 
	1 269,14 

	508-0417
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 38,0 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 38,0 мм, 508-0417"
	10 м
	1 298,24 
	1 390,41 

	508-0418
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 39,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 39,5 мм, 508-0418"
	10 м
	1 426,62 
	1 527,91 

	508-0419
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 42 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 42 мм, 508-0419"
	10 м
	1 604,30 
	1 718,21 

	508-0420
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 43 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 43 мм, 508-0420"
	10 м
	1 680,88 
	1 800,22 

	508-0421
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 44,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 44,5 мм, 508-0421"
	10 м
	1 837,69 
	1 968,16 

	508-0422
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 46,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 46,5 мм, 508-0422"
	10 м
	1 971,96 
	2 111,97 

	508-0423
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 48,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 48,5 мм, 508-0423"
	10 м
	2 139,50 
	2 291,41 

	508-0424
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 50,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 50,5 мм, 508-0424"
	10 м
	2 307,04 
	2 470,84 

	508-0425
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 53,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 53,5 мм, 508-0425"
	10 м
	2 558,01 
	2 739,63 

	508-0426
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 56,0 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 56,0 мм, 508-0426"
	10 м
	2 786,99 
	2 984,87 

	508-0427
	      1770 н/мм2, диаметром 6,3 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 6,3 мм, 508-0427"
	10 м
	92,07 
	98,60 

	508-0428
	      1770 н/мм2, диаметром 6,7 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 6,7 мм, 508-0428"
	10 м
	96,61 
	103,47 

	508-0429
	      1770 н/мм2, диаметром 7,4 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 7,4 мм, 508-0429"
	10 м
	101,61 
	108,82 

	508-0430
	      1770 н/мм2, диаметром 8,1 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 8,1 мм, 508-0430"
	10 м
	112,90 
	120,92 

	508-0431
	      1770 н/мм2, диаметром 9,0 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 9,0 мм, 508-0431"
	10 м
	113,50 
	121,56 

	508-0432
	      1770 н/мм2, диаметром 9,7 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 9,7 мм, 508-0432"
	10 м
	144,06 
	154,29 

	508-0433
	      1770 н/мм2, диаметром 11,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 11,5 мм, 508-0433"
	10 м
	179,19 
	191,91 

	508-0434
	      1770 н/мм2, диаметром 13,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 13,5 мм, 508-0434"
	10 м
	228,74 
	244,98 

	508-0435
	      1770 н/мм2, диаметром 15 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 15 мм, 508-0435"
	10 м
	254,52 
	272,60 

	508-0436
	      1770 н/мм2, диаметром 16,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 16,5 мм, 508-0436"
	10 м
	309,47 
	331,44 

	508-0437
	      1770 н/мм2, диаметром 18 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 18 мм, 508-0437"
	10 м
	358,62 
	384,08 

	508-0438
	      1770 н/мм2, диаметром 20 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 20 мм, 508-0438"
	10 м
	416,46 
	446,03 

	508-0439
	      1770 н/мм2, диаметром 22 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 22 мм, 508-0439"
	10 м
	486,86 
	521,42 

	
	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву:

	508-0490
	      1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, диаметром 11,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву::1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, диаметром 11,5 мм, 508-0490"
	10 м
	154,90 
	165,90 

	508-0491
	      1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, диаметром 17 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву::1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, диаметром 17 мм, 508-0491"
	10 м
	243,82 
	261,13 

	Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6)

	
	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:

	508-0440
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 10,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 10,5 мм, 508-0440"
	10 м
	144,02 
	154,24 

	508-0441
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 13 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 13 мм, 508-0441"
	10 м
	197,12 
	211,12 

	508-0442
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 14,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 14,5 мм, 508-0442"
	10 м
	221,70 
	237,45 

	508-0443
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 16 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 16 мм, 508-0443"
	10 м
	266,55 
	285,48 

	508-0444
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 17,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 17,5 мм, 508-0444"
	10 м
	294,52 
	315,44 

	508-0445
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 19,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 19,5 мм, 508-0445"
	10 м
	328,30 
	351,61 

	508-0446
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 21 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 21 мм, 508-0446"
	10 м
	378,30 
	405,16 

	508-0447
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 23 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 23 мм, 508-0447"
	10 м
	422,25 
	452,23 

	508-0448
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 25 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 25 мм, 508-0448"
	10 м
	471,75 
	505,25 

	508-0449
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 26,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 26,5 мм, 508-0449"
	10 м
	505,72 
	541,63 

	508-0450
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 28 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 28 мм, 508-0450"
	10 м
	562,32 
	602,25 

	508-0451
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 30 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 30 мм, 508-0451"
	10 м
	648,10 
	694,12 

	508-0452
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 32,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 32,5 мм, 508-0452"
	10 м
	725,32 
	776,82 

	508-0453
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 35,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 35,5 мм, 508-0453"
	10 м
	858,80 
	919,77 

	508-0454
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 36.5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 36.5 мм, 508-0454"
	10 м
	947,67 
	1 014,95 

	508-0455
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 39 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 39 мм, 508-0455"
	10 м
	1 048,78 
	1 123,24 

	508-0456
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 41 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 41 мм, 508-0456"
	10 м
	1 156,43 
	1 238,54 

	508-0457
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 42 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 42 мм, 508-0457"
	10 м
	1 318,68 
	1 412,30 

	508-0458
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 45,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 45,5 мм, 508-0458"
	10 м
	1 474,82 
	1 579,53 

	508-0459
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 49 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 49 мм, 508-0459"
	10 м
	1 713,45 
	1 835,10 

	508-0460
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 52 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 52 мм, 508-0460"
	10 м
	1 905,17 
	2 040,44 

	508-0461
	      1770 н/мм2, диаметром 10,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 10,5 мм, 508-0461"
	10 м
	145,91 
	156,27 

	508-0462
	      1770 н/мм2, диаметром 13 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 13 мм, 508-0462"
	10 м
	199,46 
	213,62 

	508-0463
	      1770 н/мм2, диаметром 14,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 14,5 мм, 508-0463"
	10 м
	224,19 
	240,11 

	508-0464
	      1770 н/мм2, диаметром 16 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 16 мм, 508-0464"
	10 м
	269,70 
	288,85 

	508-0465
	      1770 н/мм2, диаметром 17,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 17,5 мм, 508-0465"
	10 м
	298,12 
	319,29 

	508-0466
	      1770 н/мм2, диаметром 19,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 19,5 мм, 508-0466"
	10 м
	332,50 
	356,11 

	508-0467
	      1770 н/мм2, диаметром 21 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 21 мм, 508-0467"
	10 м
	382,34 
	409,49 

	508-0468
	      1770 н/мм2, диаметром 23 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 23 мм, 508-0468"
	10 м
	427,05 
	457,37 

	508-0469
	      1770 н/мм2, диаметром 25 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 25 мм, 508-0469"
	10 м
	476,90 
	510,77 

	508-0470
	      1770 н/мм2, диаметром 26,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 26,5 мм, 508-0470"
	10 м
	511,32 
	547,63 

	508-0471
	      1770 н/мм2, диаметром 28 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 28 мм, 508-0471"
	10 м
	568,72 
	609,10 

	508-0472
	      1770 н/мм2, диаметром 30 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 30 мм, 508-0472"
	10 м
	654,34 
	700,80 

	508-0473
	      1770 н/мм2, диаметром 32,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 32,5 мм, 508-0473"
	10 м
	732,82 
	784,85 

	508-0474
	      1770 н/мм2, диаметром 35,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 35,5 мм, 508-0474"
	10 м
	866,94 
	928,50 

	508-0475
	      1770 н/мм2, диаметром 36.5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 36.5 мм, 508-0475"
	10 м
	956,42 
	1 024,32 

	508-0476
	      1770 н/мм2, диаметром 39 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 39 мм, 508-0476"
	10 м
	1 056,56 
	1 131,58 

	508-0477
	      1770 н/мм2, диаметром 41 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 41 мм, 508-0477"
	10 м
	1 169,35 
	1 252,38 

	508-0478
	      1770 н/мм2, диаметром 42 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 42 мм, 508-0478"
	10 м
	1 331,16 
	1 425,67 

	508-0479
	      1770 н/мм2, диаметром 45,5 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 45,5 мм, 508-0479"
	10 м
	1 486,01 
	1 591,52 

	508-0480
	      1770 н/мм2, диаметром 49 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 49 мм, 508-0480"
	10 м
	1 727,49 
	1 850,14 

	508-0481
	      1770 н/мм2, диаметром 52 ммxe "Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 52 мм, 508-0481"
	10 м
	1 920,30 
	2 056,65 

	Группа: Канат тройной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с.

	
	Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:

	508-0268
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 19 ммxe "Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 19 мм, 508-0268"
	10 м
	441,84 
	473,21 

	508-0269
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 25 ммxe "Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 25 мм, 508-0269"
	10 м
	613,68 
	657,25 

	508-0270
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 28 ммxe "Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 28 мм, 508-0270"
	10 м
	688,67 
	737,56 

	508-0271
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 30 ммxe "Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 30 мм, 508-0271"
	10 м
	770,13 
	824,81 

	508-0272
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 34 ммxe "Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 34 мм, 508-0272"
	10 м
	925,04 
	990,72 

	508-0273
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 39 ммxe "Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 39 мм, 508-0273"
	10 м
	1 129,75 
	1 209,96 

	508-0274
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 43 ммxe "Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 43 мм, 508-0274"
	10 м
	1 316,28 
	1 409,73 

	508-0275
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 51 ммxe "Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 51 мм, 508-0275"
	10 м
	1 751,36 
	1 875,71 

	508-0276
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 59,5 ммxe "Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 59,5 мм, 508-0276"
	10 м
	2 314,29 
	2 478,60 

	508-0277
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 64,5 ммxe "Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 64,5 мм, 508-0277"
	10 м
	2 640,04 
	2 827,48 

	508-0492
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 68,5 ммxe "Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 68,5 мм, 508-0492"
	10 м
	2 929,76 
	3 137,78 

	508-0493
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 73 ммxe "Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 73 мм, 508-0493"
	10 м
	3 305,42 
	3 540,10 

	508-0494
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 78 ммxe "Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 78 мм, 508-0494"
	10 м
	3 639,90 
	3 898,34 

	508-0495
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 82 ммxe "Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 82 мм, 508-0495"
	10 м
	4 114,01 
	4 406,10 

	508-0496
	      1770 н/мм2, диаметром 19 ммxe "Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 19 мм, 508-0496"
	10 м
	447,73 
	479,52 

	508-0497
	      1770 н/мм2, диаметром 25 ммxe "Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 25 мм, 508-0497"
	10 м
	620,92 
	665,01 

	508-0498
	      1770 н/мм2, диаметром 28 ммxe "Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 28 мм, 508-0498"
	10 м
	696,26 
	745,69 

	508-0499
	      1770 н/мм2, диаметром 30 ммxe "Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 30 мм, 508-0499"
	10 м
	777,58 
	832,79 

	508-0500
	      1770 н/мм2, диаметром 34 ммxe "Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 34 мм, 508-0500"
	10 м
	934,04 
	1 000,35 

	508-0501
	      1770 н/мм2, диаметром 39 ммxe "Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 39 мм, 508-0501"
	10 м
	1 140,73 
	1 221,73 

	508-0502
	      1770 н/мм2, диаметром 43 ммxe "Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 43 мм, 508-0502"
	10 м
	1 334,01 
	1 428,72 

	508-0503
	      1770 н/мм2, диаметром 51 ммxe "Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 51 мм, 508-0503"
	10 м
	1 769,20 
	1 894,81 

	508-0504
	      1770 н/мм2, диаметром 59,5 ммxe "Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 59,5 мм, 508-0504"
	10 м
	2 334,07 
	2 499,79 

	508-0505
	      1770 н/мм2, диаметром 64,5 ммxe "Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 64,5 мм, 508-0505"
	10 м
	2 666,50 
	2 855,83 

	508-0506
	      1770 н/мм2, диаметром 68,5 ммxe "Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 68,5 мм, 508-0506"
	10 м
	2 952,74 
	3 162,39 

	508-0507
	      1770 н/мм2, диаметром 73 ммxe "Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 73 мм, 508-0507"
	10 м
	3 333,84 
	3 570,54 

	508-0508
	      1770 н/мм2, диаметром 78 ммxe "Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 78 мм, 508-0508"
	10 м
	3 730,51 
	3 995,38 

	508-0509
	      1770 н/мм2, диаметром 82 ммxe "Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1770 н/мм2, диаметром 82 мм, 508-0509"
	10 м
	4 146,23 
	4 440,61 

	Группа: Канат спиральный типа ТК конструкции 1х37(1+6+12+18)

	
	Канат спиральный типа ТК, конструкции 1х37(1+6+12+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:

	508-0510
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 20 ммxe "Канат спиральный типа ТК, конструкции 1х37(1+6+12+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 20 мм, 508-0510"
	10 м
	206,00 
	220,63 

	508-0511
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 21 ммxe "Канат спиральный типа ТК, конструкции 1х37(1+6+12+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 21 мм, 508-0511"
	10 м
	233,29 
	249,85 

	508-0512
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 22,5 ммxe "Канат спиральный типа ТК, конструкции 1х37(1+6+12+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 22,5 мм, 508-0512"
	10 м
	263,26 
	281,95 

	508-0513
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 24 ммxe "Канат спиральный типа ТК, конструкции 1х37(1+6+12+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 24 мм, 508-0513"
	10 м
	294,72 
	315,65 

	508-0514
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 27 ммxe "Канат спиральный типа ТК, конструкции 1х37(1+6+12+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1570 н/мм2 и менее, диаметром 27 мм, 508-0514"
	10 м
	363,70 
	389,53 

	Группа: Канат спиральный типа ТК конструкции 1х19(1+6+12)+1 о.с.

	508-0515
	Канат спиральный типа ТК конструкции 1х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр каната 6,1 ммxe "Канат спиральный типа ТК конструкции 1х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр каната 6,1 мм, 508-0515"
	10 м
	235,14 
	254,24 

	Группа: Прочие канаты

	508-9001
	Канаты арматурныеxe "Канаты арматурные, 508-9001"
	кг
	- 
	- 

	508-9020
	Канаты стальныеxe "Канаты стальные, 508-9020"
	кг
	- 
	- 

	508-0516
	Канаты стальныеxe "Канаты стальные, 508-0516"
	кг
	7,21 
	7,40 

	Подраздел: Канаты закрытые несущие

	Группа: Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК

	
	Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:

	508-0517
	      1370 н/мм2 и менее, диаметром 30,5 ммxe "Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1370 н/мм2 и менее, диаметром 30,5 мм, 508-0517"
	10 м
	1 162,27 
	1 244,79 

	508-0518
	      1370 н/мм2 и менее, диаметром 32 ммxe "Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1370 н/мм2 и менее, диаметром 32 мм, 508-0518"
	10 м
	1 337,86 
	1 432,85 

	508-0519
	      1370 н/мм2 и менее, диаметром 34 ммxe "Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1370 н/мм2 и менее, диаметром 34 мм, 508-0519"
	10 м
	1 326,90 
	1 421,12 

	508-0520
	      1370 н/мм2 и менее, диаметром 35,5 ммxe "Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1370 н/мм2 и менее, диаметром 35,5 мм, 508-0520"
	10 м
	1 411,83 
	1 512,07 

	
	Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа:

	508-0521
	      1180 н/мм2 и менее, диаметром 30,5 ммxe "Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1180 н/мм2 и менее, диаметром 30,5 мм, 508-0521"
	10 м
	1 388,90 
	1 487,52 

	508-0522
	      1180 н/мм2 и менее, диаметром 32 ммxe "Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1180 н/мм2 и менее, диаметром 32 мм, 508-0522"
	10 м
	1 470,98 
	1 575,42 

	508-0523
	      1180 н/мм2 и менее, диаметром 34 ммxe "Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1180 н/мм2 и менее, диаметром 34 мм, 508-0523"
	10 м
	1 595,87 
	1 709,17 

	508-0524
	      1180 н/мм2 и менее, диаметром 35,5 ммxe "Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1180 н/мм2 и менее, диаметром 35,5 мм, 508-0524"
	10 м
	1 698,11 
	1 818,68 

	Группа: Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ЛК и ТЛК

	
	Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК и ТЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:

	508-0525
	      1370 н/мм2 и менее, диаметром 30,5 ммxe "Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК и ТЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1370 н/мм2 и менее, диаметром 30,5 мм, 508-0525"
	10 м
	930,98 
	997,08 

	508-0526
	      1370 н/мм2 и менее, диаметром 32,5 ммxe "Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК и ТЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1370 н/мм2 и менее, диаметром 32,5 мм, 508-0526"
	10 м
	989,43 
	1 059,68 

	508-0527
	      1370 н/мм2 и менее, диаметром 34 ммxe "Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК и ТЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1370 н/мм2 и менее, диаметром 34 мм, 508-0527"
	10 м
	1 065,95 
	1 141,64 

	508-0528
	      1370 н/мм2 и менее, диаметром 35,5 ммxe "Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК и ТЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1370 н/мм2 и менее, диаметром 35,5 мм, 508-0528"
	10 м
	1 159,23 
	1 241,53 

	
	Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК и ТЛК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа:

	508-0529
	      1180 н/мм2 и менее, диаметром 30,5 ммxe "Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК и ТЛК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1180 н/мм2 и менее, диаметром 30,5 мм, 508-0529"
	10 м
	1 140,70 
	1 221,69 

	508-0530
	      1180 н/мм2 и менее, диаметром 32,5 ммxe "Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК и ТЛК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1180 н/мм2 и менее, диаметром 32,5 мм, 508-0530"
	10 м
	1 214,02 
	1 300,21 

	508-0531
	      1180 н/мм2 и менее, диаметром 34 ммxe "Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК и ТЛК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1180 н/мм2 и менее, диаметром 34 мм, 508-0531"
	10 м
	1 316,17 
	1 409,62 

	508-0532
	      1180 н/мм2 и менее, диаметром 35,5 ммxe "Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК и ТЛК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1180 н/мм2 и менее, диаметром 35,5 мм, 508-0532"
	10 м
	1 428,22 
	1 529,62 

	Группа: Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК

	
	Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:

	508-0533
	      1370 н/мм2 и менее, диаметром 38,5 ммxe "Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1370 н/мм2 и менее, диаметром 38,5 мм, 508-0533"
	10 м
	1 598,46 
	1 711,95 

	508-0534
	      1370 н/мм2 и менее, диаметром 40,5 ммxe "Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1370 н/мм2 и менее, диаметром 40,5 мм, 508-0534"
	10 м
	1 710,80 
	1 832,27 

	508-0535
	      1370 н/мм2 и менее, диаметром 42,5 ммxe "Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1370 н/мм2 и менее, диаметром 42,5 мм, 508-0535"
	10 м
	1 821,00 
	1 950,29 

	508-0536
	      1370 н/мм2 и менее, диаметром 45 ммxe "Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1370 н/мм2 и менее, диаметром 45 мм, 508-0536"
	10 м
	1 989,84 
	2 131,12 

	508-0537
	      1370 н/мм2 и менее, диаметром 47 ммxe "Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1370 н/мм2 и менее, диаметром 47 мм, 508-0537"
	10 м
	2 149,14 
	2 301,73 

	508-0538
	      1370 н/мм2 и менее, диаметром 51 ммxe "Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1370 н/мм2 и менее, диаметром 51 мм, 508-0538"
	10 м
	2 450,96 
	2 624,98 

	
	Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа:

	508-0539
	      1180 н/мм2 и менее, диаметром 38,5 ммxe "Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1180 н/мм2 и менее, диаметром 38,5 мм, 508-0539"
	10 м
	1 962,71 
	2 102,07 

	508-0540
	      1180 н/мм2 и менее, диаметром 40,5 ммxe "Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1180 н/мм2 и менее, диаметром 40,5 мм, 508-0540"
	10 м
	2 104,34 
	2 253,75 

	508-0541
	      1180 н/мм2 и менее, диаметром 42,5 ммxe "Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1180 н/мм2 и менее, диаметром 42,5 мм, 508-0541"
	10 м
	2 241,90 
	2 401,08 

	508-0542
	      1180 н/мм2 и менее, диаметром 45 ммxe "Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1180 н/мм2 и менее, диаметром 45 мм, 508-0542"
	10 м
	2 448,86 
	2 622,73 

	508-0543
	      1180 н/мм2 и менее, диаметром 47 ммxe "Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1180 н/мм2 и менее, диаметром 47 мм, 508-0543"
	10 м
	2 646,68 
	2 834,59 

	508-0544
	      1180 н/мм2 и менее, диаметром 51 ммxe "Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1180 н/мм2 и менее, диаметром 51 мм, 508-0544"
	10 м
	3 019,58 
	3 233,97 

	Группа: Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ТК

	
	Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:

	508-0545
	      1370 н/мм2 и менее, диаметром 38,5 ммxe "Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1370 н/мм2 и менее, диаметром 38,5 мм, 508-0545"
	10 м
	1 627,43 
	1 742,98 

	508-0546
	      1370 н/мм2 и менее, диаметром 40,5 ммxe "Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1370 н/мм2 и менее, диаметром 40,5 мм, 508-0546"
	10 м
	1 718,54 
	1 840,56 

	508-0547
	      1370 н/мм2 и менее, диаметром 42,5 ммxe "Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1370 н/мм2 и менее, диаметром 42,5 мм, 508-0547"
	10 м
	1 849,72 
	1 981,05 

	508-0548
	      1370 н/мм2 и менее, диаметром 45 ммxe "Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1370 н/мм2 и менее, диаметром 45 мм, 508-0548"
	10 м
	1 991,99 
	2 133,42 

	508-0549
	      1370 н/мм2 и менее, диаметром 47 ммxe "Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1370 н/мм2 и менее, диаметром 47 мм, 508-0549"
	10 м
	2 161,58 
	2 315,05 

	508-0550
	      1370 н/мм2 и менее, диаметром 51 ммxe "Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1370 н/мм2 и менее, диаметром 51 мм, 508-0550"
	10 м
	2 469,33 
	2 644,66 

	508-0551
	      1370 н/мм2 и менее, диаметром 54 ммxe "Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1370 н/мм2 и менее, диаметром 54 мм, 508-0551"
	10 м
	2 812,32 
	3 012,00 

	
	Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа:

	508-0552
	      1180 н/мм2 и менее, диаметром 38.5 ммxe "Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1180 н/мм2 и менее, диаметром 38.5 мм, 508-0552"
	10 м
	2 001,28 
	2 143,37 

	508-0553
	      1180 н/мм2 и менее, диаметром 40.5 ммxe "Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1180 н/мм2 и менее, диаметром 40.5 мм, 508-0553"
	10 м
	2 111,48 
	2 261,39 

	508-0554
	      1180 н/мм2 и менее, диаметром 42.5 ммxe "Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1180 н/мм2 и менее, диаметром 42.5 мм, 508-0554"
	10 м
	2 273,78 
	2 435,22 

	508-0555
	      1180 н/мм2 и менее, диаметром 45 ммxe "Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1180 н/мм2 и менее, диаметром 45 мм, 508-0555"
	10 м
	2 457,66 
	2 632,15 

	508-0556
	      1180 н/мм2 и менее, диаметром 47 ммxe "Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1180 н/мм2 и менее, диаметром 47 мм, 508-0556"
	10 м
	2 675,46 
	2 865,41 

	508-0557
	      1180 н/мм2 и менее, диаметром 51 ммxe "Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1180 н/мм2 и менее, диаметром 51 мм, 508-0557"
	10 м
	3 046,60 
	3 262,91 

	508-0558
	      1180 н/мм2 и менее, диаметром 54 ммxe "Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1180 н/мм2 и менее, диаметром 54 мм, 508-0558"
	10 м
	3 477,06 
	3 723,93 

	Группа: Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ЛК

	
	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:

	508-0559
	      1370 н/мм2 и менее, диаметром 38,5 ммxe "Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1370 н/мм2 и менее, диаметром 38,5 мм, 508-0559"
	10 м
	1 655,10 
	1 772,62 

	508-0560
	      1370 н/мм2 и менее, диаметром 40,5 ммxe "Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1370 н/мм2 и менее, диаметром 40,5 мм, 508-0560"
	10 м
	1 737,08 
	1 860,41 

	508-0561
	      1370 н/мм2 и менее, диаметром 42,5 ммxe "Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1370 н/мм2 и менее, диаметром 42,5 мм, 508-0561"
	10 м
	1 871,45 
	2 004,32 

	508-0562
	      1370 н/мм2 и менее, диаметром 45 ммxe "Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1370 н/мм2 и менее, диаметром 45 мм, 508-0562"
	10 м
	2 008,23 
	2 150,81 

	508-0563
	      1370 н/мм2 и менее, диаметром 47 ммxe "Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1370 н/мм2 и менее, диаметром 47 мм, 508-0563"
	10 м
	2 176,47 
	2 331,00 

	508-0564
	      1370 н/мм2 и менее, диаметром 51 ммxe "Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1370 н/мм2 и менее, диаметром 51 мм, 508-0564"
	10 м
	2 523,09 
	2 702,22 

	
	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, оцинкованный, из проволок марки 1, маркировочная группа:

	508-0565
	      1180 н/мм2 и менее, диаметром 38,5 ммxe "Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, оцинкованный, из проволок марки 1, маркировочная группа::1180 н/мм2 и менее, диаметром 38,5 мм, 508-0565"
	10 м
	1 945,63 
	2 083,77 

	508-0566
	      1180 н/мм2 и менее, диаметром 40,5 ммxe "Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, оцинкованный, из проволок марки 1, маркировочная группа::1180 н/мм2 и менее, диаметром 40,5 мм, 508-0566"
	10 м
	2 049,19 
	2 194,68 

	508-0567
	      1180 н/мм2 и менее, диаметром 42,5 ммxe "Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, оцинкованный, из проволок марки 1, маркировочная группа::1180 н/мм2 и менее, диаметром 42,5 мм, 508-0567"
	10 м
	2 205,09 
	2 361,65 

	508-0568
	      1180 н/мм2 и менее, диаметром 45 ммxe "Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, оцинкованный, из проволок марки 1, маркировочная группа::1180 н/мм2 и менее, диаметром 45 мм, 508-0568"
	10 м
	2 374,49 
	2 543,07 

	508-0569
	      1180 н/мм2 и менее, диаметром 47 ммxe "Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, оцинкованный, из проволок марки 1, маркировочная группа::1180 н/мм2 и менее, диаметром 47 мм, 508-0569"
	10 м
	2 577,44 
	2 760,44 

	508-0570
	      1180 н/мм2 и менее, диаметром 51 ммxe "Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, оцинкованный, из проволок марки 1, маркировочная группа::1180 н/мм2 и менее, диаметром 51 мм, 508-0570"
	10 м
	2 958,69 
	3 168,75 

	Группа: Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК

	
	Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:

	508-0571
	      1370 н/мм2 и менее, диаметром 50 ммxe "Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1370 н/мм2 и менее, диаметром 50 мм, 508-0571"
	10 м
	2 737,64 
	2 932,01 

	508-0572
	      1370 н/мм2 и менее, диаметром 52 ммxe "Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1370 н/мм2 и менее, диаметром 52 мм, 508-0572"
	10 м
	2 872,02 
	3 075,93 

	508-0573
	      1370 н/мм2 и менее, диаметром 54 ммxe "Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1370 н/мм2 и менее, диаметром 54 мм, 508-0573"
	10 м
	3 018,37 
	3 232,68 

	508-0574
	      1370 н/мм2 и менее, диаметром 55 ммxe "Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1370 н/мм2 и менее, диаметром 55 мм, 508-0574"
	10 м
	3 047,50 
	3 263,88 

	508-0575
	      1370 н/мм2 и менее, диаметром 60 ммxe "Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1370 н/мм2 и менее, диаметром 60 мм, 508-0575"
	10 м
	3 504,98 
	3 753,83 

	508-0576
	      1370 н/мм2 и менее, диаметром 65 ммxe "Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1370 н/мм2 и менее, диаметром 65 мм, 508-0576"
	10 м
	3 999,02 
	4 282,95 

	508-0577
	      1370 н/мм2 и менее, диаметром 70 ммxe "Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа::1370 н/мм2 и менее, диаметром 70 мм, 508-0577"
	10 м
	4 627,03 
	4 955,55 

	
	Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа:

	508-0578
	      1180 н/мм2 и менее, диаметром 50 ммxe "Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1180 н/мм2 и менее, диаметром 50 мм, 508-0578"
	10 м
	3 346,63 
	3 584,24 

	508-0579
	      1180 н/мм2 и менее, диаметром 52 ммxe "Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1180 н/мм2 и менее, диаметром 52 мм, 508-0579"
	10 м
	3 523,07 
	3 773,20 

	508-0580
	      1180 н/мм2 и менее, диаметром 54 ммxe "Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1180 н/мм2 и менее, диаметром 54 мм, 508-0580"
	10 м
	3 702,34 
	3 965,21 

	508-0581
	      1180 н/мм2 и менее, диаметром 55 ммxe "Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1180 н/мм2 и менее, диаметром 55 мм, 508-0581"
	10 м
	3 748,65 
	4 014,80 

	508-0582
	      1180 н/мм2 и менее, диаметром 60 ммxe "Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1180 н/мм2 и менее, диаметром 60 мм, 508-0582"
	10 м
	4 316,82 
	4 623,31 

	508-0583
	      1180 н/мм2 и менее, диаметром 65 ммxe "Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1180 н/мм2 и менее, диаметром 65 мм, 508-0583"
	10 м
	4 917,76 
	5 266,92 

	508-0584
	      1180 н/мм2 и менее, диаметром 70 ммxe "Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа::1180 н/мм2 и менее, диаметром 70 мм, 508-0584"
	10 м
	5 684,79 
	6 088,41 

	Подраздел: Канаты плоские

	Группа: Канаты плоские конструкции 8х4х7(1+6)

	
	Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву:

	508-0585
	      1570 н/мм2 и менее, размером 72х11,5 ммxe "Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву::1570 н/мм2 и менее, размером 72х11,5 мм, 508-0585"
	10 м
	1 019,85 
	1 092,26 

	508-0586
	      1570 н/мм2 и менее, размером 83х13,5 ммxe "Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву::1570 н/мм2 и менее, размером 83х13,5 мм, 508-0586"
	10 м
	1 299,38 
	1 391,64 

	508-0587
	      1570 н/мм2 и менее, размером 95х15,5 ммxe "Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву::1570 н/мм2 и менее, размером 95х15,5 мм, 508-0587"
	10 м
	1 609,20 
	1 723,45 

	508-0588
	      1570 н/мм2 и менее, размером 107х17,5 ммxe "Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву::1570 н/мм2 и менее, размером 107х17,5 мм, 508-0588"
	10 м
	1 916,56 
	2 052,64 

	508-0589
	      1570 н/мм2 и менее, размером 119х19,5 ммxe "Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву::1570 н/мм2 и менее, размером 119х19,5 мм, 508-0589"
	10 м
	2 252,45 
	2 412,37 

	508-0590
	      1770 н/мм2, размером 72х11,5 ммxe "Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву::1770 н/мм2, размером 72х11,5 мм, 508-0590"
	10 м
	1 029,09 
	1 102,15 

	508-0591
	      1770 н/мм2, размером 83х13,5 ммxe "Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву::1770 н/мм2, размером 83х13,5 мм, 508-0591"
	10 м
	1 314,52 
	1 407,86 

	508-0592
	      1770 н/мм2, размером 95х15,5 ммxe "Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву::1770 н/мм2, размером 95х15,5 мм, 508-0592"
	10 м
	1 620,24 
	1 735,28 

	508-0593
	      1770 н/мм2, размером 107х17,5 ммxe "Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву::1770 н/мм2, размером 107х17,5 мм, 508-0593"
	10 м
	1 933,59 
	2 070,88 

	508-0594
	      1770 н/мм2, размером 119х19,5 ммxe "Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву::1770 н/мм2, размером 119х19,5 мм, 508-0594"
	10 м
	2 271,68 
	2 432,97 

	
	Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву:

	508-0595
	      1570 н/мм2 и менее, размером 72х11,5 ммxe "Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву::1570 н/мм2 и менее, размером 72х11,5 мм, 508-0595"
	10 м
	1 151,37 
	1 233,12 

	508-0596
	      1570 н/мм2 и менее, размером 83х13,5 ммxe "Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву::1570 н/мм2 и менее, размером 83х13,5 мм, 508-0596"
	10 м
	1 462,99 
	1 566,86 

	508-0597
	      1570 н/мм2 и менее, размером 95х15,5 ммxe "Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву::1570 н/мм2 и менее, размером 95х15,5 мм, 508-0597"
	10 м
	1 805,47 
	1 933,65 

	508-0598
	      1570 н/мм2 и менее, размером 107х17,5 ммxe "Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву::1570 н/мм2 и менее, размером 107х17,5 мм, 508-0598"
	10 м
	2 155,94 
	2 309,01 

	508-0599
	      1570 н/мм2 и менее, размером 119х19,5 ммxe "Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву::1570 н/мм2 и менее, размером 119х19,5 мм, 508-0599"
	10 м
	2 520,79 
	2 699,77 

	508-0600
	      1770 н/мм2, размером 72х11,5 ммxe "Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву::1770 н/мм2, размером 72х11,5 мм, 508-0600"
	10 м
	1 160,02 
	1 242,38 

	Группа: Канаты плоские конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с.

	
	Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву:

	508-0601
	      1570 н/мм2 и менее, размером 124х20 ммxe "Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву::1570 н/мм2 и менее, размером 124х20 мм, 508-0601"
	10 м
	2 151,34 
	2 304,09 

	508-0602
	      1570 н/мм2 и менее, размером 139х22,5 ммxe "Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву::1570 н/мм2 и менее, размером 139х22,5 мм, 508-0602"
	10 м
	2 551,67 
	2 732,84 

	508-0603
	      1570 н/мм2 и менее, размером 145х23,5 ммxe "Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву::1570 н/мм2 и менее, размером 145х23,5 мм, 508-0603"
	10 м
	2 685,99 
	2 876,70 

	508-0604
	      1570 н/мм2 и менее, размером 154х25 ммxe "Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву::1570 н/мм2 и менее, размером 154х25 мм, 508-0604"
	10 м
	2 806,18 
	3 005,42 

	508-0605
	      1570 н/мм2 и менее, размером 170х27,5 ммxe "Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву::1570 н/мм2 и менее, размером 170х27,5 мм, 508-0605"
	10 м
	3 137,07 
	3 359,80 

	508-0606
	      1570 н/мм2 и менее, размером 186х30 ммxe "Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву::1570 н/мм2 и менее, размером 186х30 мм, 508-0606"
	10 м
	3 397,63 
	3 638,86 

	508-0607
	      1570 н/мм2 и менее, размером 202х33 ммxe "Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву::1570 н/мм2 и менее, размером 202х33 мм, 508-0607"
	10 м
	3 744,86 
	4 010,74 

	508-0608
	      1570 н/мм2 и менее, размером 217х35,5 ммxe "Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву::1570 н/мм2 и менее, размером 217х35,5 мм, 508-0608"
	10 м
	4 079,99 
	4 369,67 

	508-0609
	      1570 н/мм2 и менее, размером 233х38 ммxe "Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву::1570 н/мм2 и менее, размером 233х38 мм, 508-0609"
	10 м
	4 473,52 
	4 791,14 

	508-0610
	      1770 н/мм2, размером 124х20 ммxe "Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву::1770 н/мм2, размером 124х20 мм, 508-0610"
	10 м
	2 431,28 
	2 603,90 

	508-0611
	      1770 н/мм2, размером 139х22,5 ммxe "Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву::1770 н/мм2, размером 139х22,5 мм, 508-0611"
	10 м
	2 645,12 
	2 832,93 

	508-0612
	      1770 н/мм2, размером 145х23,5 ммxe "Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву::1770 н/мм2, размером 145х23,5 мм, 508-0612"
	10 м
	2 769,31 
	2 965,94 

	508-0613
	      1770 н/мм2, размером 154х25 ммxe "Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву::1770 н/мм2, размером 154х25 мм, 508-0613"
	10 м
	3 007,50 
	3 221,04 

	508-0614
	      1770 н/мм2, размером 170х27,5 ммxe "Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву::1770 н/мм2, размером 170х27,5 мм, 508-0614"
	10 м
	3 302,51 
	3 536,99 

	508-0615
	      1770 н/мм2, размером 186х30 ммxe "Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву::1770 н/мм2, размером 186х30 мм, 508-0615"
	10 м
	3 915,14 
	4 193,12 

	508-0616
	      1770 н/мм2, размером 202х33 ммxe "Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву::1770 н/мм2, размером 202х33 мм, 508-0616"
	10 м
	3 965,54 
	4 247,10 

	508-0617
	      1770 н/мм2, размером 217х35,5 ммxe "Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву::1770 н/мм2, размером 217х35,5 мм, 508-0617"
	10 м
	4 339,50 
	4 647,61 

	508-0618
	      1770 н/мм2, размером 233х38 ммxe "Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву::1770 н/мм2, размером 233х38 мм, 508-0618"
	10 м
	4 133,73 
	4 427,23 

	
	Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву:

	508-0619
	      1570 н/мм2 и менее, размером 124х20 ммxe "Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву::1570 н/мм2 и менее, размером 124х20 мм, 508-0619"
	10 м
	2 469,14 
	2 644,45 

	508-0620
	      1570 н/мм2 и менее, размером 139х22,5 ммxe "Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву::1570 н/мм2 и менее, размером 139х22,5 мм, 508-0620"
	10 м
	2 797,70 
	2 996,34 

	508-0621
	      1570 н/мм2 и менее, размером 145х23,5 ммxe "Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву::1570 н/мм2 и менее, размером 145х23,5 мм, 508-0621"
	10 м
	2 926,82 
	3 134,62 

	508-0622
	      1570 н/мм2 и менее, размером 154х25 ммxe "Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву::1570 н/мм2 и менее, размером 154х25 мм, 508-0622"
	10 м
	3 055,00 
	3 271,91 

	508-0623
	      1570 н/мм2 и менее, размером 170х27,5 ммxe "Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву::1570 н/мм2 и менее, размером 170х27,5 мм, 508-0623"
	10 м
	3 388,79 
	3 629,39 

	508-0624
	      1570 н/мм2 и менее, размером 186х30 ммxe "Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву::1570 н/мм2 и менее, размером 186х30 мм, 508-0624"
	10 м
	3 653,78 
	3 913,20 

	508-0625
	      1570 н/мм2 и менее, размером 202х33 ммxe "Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву::1570 н/мм2 и менее, размером 202х33 мм, 508-0625"
	10 м
	4 022,05 
	4 307,61 

	508-0626
	      1570 н/мм2 и менее, размером 217х35,5 ммxe "Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву::1570 н/мм2 и менее, размером 217х35,5 мм, 508-0626"
	10 м
	4 371,02 
	4 681,36 

	508-0627
	      1570 н/мм2 и менее, размером 233х38 ммxe "Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву::1570 н/мм2 и менее, размером 233х38 мм, 508-0627"
	10 м
	4 779,29 
	5 118,62 

	Подраздел: Канаты стальные по техническим условиям

	Группа: Канаты стальные для грузо-людского подъема шахты конструкции 7/56+1 о.с.

	
	Канат стальные для грузо-людского подъема шахты конструкции 7/56+1 о.с., из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву:

	508-0628
	      1570 н/мм2 и менее, диаметром 65 ммxe "Канат стальные для грузо-людского подъема шахты конструкции 7/56+1 о.с., из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву::1570 н/мм2 и менее, диаметром 65 мм, 508-0628"
	10 м
	3 245,07 
	3 475,47 

	508-0629
	      1770 н/мм2, диаметром 65 ммxe "Канат стальные для грузо-людского подъема шахты конструкции 7/56+1 о.с., из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву::1770 н/мм2, диаметром 65 мм, 508-0629"
	10 м
	3 269,90 
	3 502,07 

	Группа: Канаты стальные для шахтных подъемов конструкции 8х36+7/19

	
	Канат стальные для шахтных подъемов конструкции 8х36+7/19, из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву:

	508-0630
	      1770 н/мм2, диаметром 63 ммxe "Канат стальные для шахтных подъемов конструкции 8х36+7/19, из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву::1770 н/мм2, диаметром 63 мм, 508-0630"
	10 м
	3 071,23 
	3 289,29 

	508-0631
	      1770 н/мм2, диаметром 64 ммxe "Канат стальные для шахтных подъемов конструкции 8х36+7/19, из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву::1770 н/мм2, диаметром 64 мм, 508-0631"
	10 м
	3 101,06 
	3 321,23 

	Раздел 5.09 Прочие материалы

	Подраздел: Изделия специального назначения

	Группа: Бугели

	
	Бугель:

	509-0202
	      тип I (КС-089-1)xe "Бугель::тип I (КС-089-1), 509-0202"
	шт.
	30,93 
	33,45 

	509-0204
	      тип II (КС-090-1)xe "Бугель::тип II (КС-090-1), 509-0204"
	шт.
	30,93 
	33,45 

	509-0207
	      тип IV удлиненный (КС-092-1)xe "Бугель::тип IV удлиненный (КС-092-1), 509-0207"
	шт.
	70,73 
	76,47 

	509-0208
	      с серьгой пластинчатый (КС-093)xe "Бугель::с серьгой пластинчатый (КС-093), 509-0208"
	шт.
	45,97 
	49,70 

	509-0203
	      с серьгой тип I (КС-089-2)xe "Бугель::с серьгой тип I (КС-089-2), 509-0203"
	шт.
	31,83 
	34,41 

	509-0205
	      с серьгой тип II (КС-090-2)xe "Бугель::с серьгой тип II (КС-090-2), 509-0205"
	шт.
	45,97 
	49,70 

	509-0206
	      с серьгой тип III удлиненный (КС-091)xe "Бугель::с серьгой тип III удлиненный (КС-091), 509-0206"
	шт.
	38,00 
	41,09 

	Группа: Гильзы

	509-0081
	Гильзы соединительныеxe "Гильзы соединительные, 509-0081"
	100 шт.
	6 264,04 
	6 772,68 

	509-9134
	Гильзы бумажныеxe "Гильзы бумажные, 509-9134"
	1000 шт.
	- 
	- 

	509-0080
	Гильзы бумажные ГБ-2,8xe "Гильзы бумажные ГБ-2,8, 509-0080"
	1000 шт.
	275,00 
	297,33 

	Группа: Детали и приспособления для монтажа

	509-0070
	Кнопки монтажныеxe "Кнопки монтажные, 509-0070"
	1000 шт.
	17,24 
	18,64 

	509-9755
	Комплект монтажных материаловxe "Комплект монтажных материалов, 509-9755"
	100 шт.
	- 
	- 

	509-0148
	Комплект монтажных материалов АЗУ-2xe "Комплект монтажных материалов АЗУ-2, 509-0148"
	100 шт.
	686,50 
	742,24 

	509-0161
	Полоса монтажнаяxe "Полоса монтажная, 509-0161"
	м
	15,50 
	16,76 

	509-0162
	Полоска для крепления проводовxe "Полоска для крепления проводов, 509-0162"
	100 шт.
	53,05 
	57,35 

	509-9719
	Полоски и пряжки для крепления проводовxe "Полоски и пряжки для крепления проводов, 509-9719"
	100 шт.
	- 
	- 

	509-0143
	Полоски и пряжки для крепления проводовxe "Полоски и пряжки для крепления проводов, 509-0143"
	100 шт.
	44,21 
	47,80 

	509-0063
	Приспособления монтажныеxe "Приспособления монтажные, 509-0063"
	т
	8 711,00 
	9 418,33 

	509-0064
	Профиль монтажныйxe "Профиль монтажный, 509-0064"
	м
	33,96 
	36,72 

	509-0067
	Профиль монтажныйxe "Профиль монтажный, 509-0067"
	шт.
	52,30 
	56,55 

	509-0065
	Профиль монтажныйxe "Профиль монтажный, 509-0065"
	кг
	27,16 
	29,37 

	509-0066
	Профиль монтажный перфорированныйxe "Профиль монтажный перфорированный, 509-0066"
	шт.
	67,92 
	73,44 

	Группа: Зажимы, сжимы

	
	Зажим:

	509-0060
	      двухболтовойxe "Зажим::двухболтовой, 509-0060"
	кг
	10,80 
	11,34 

	509-0020
	      для одиночного троса (КС-037)xe "Зажим::для одиночного троса (КС-037), 509-0020"
	шт.
	42,43 
	45,88 

	509-0021
	      клиновой для серьги с клином 035xe "Зажим::клиновой для серьги с клином 035, 509-0021"
	шт.
	69,83 
	75,50 

	509-0213
	      крепления двух полосовых фиксаторов к фиксирующему тросу (КС-145)xe "Зажим::крепления двух полосовых фиксаторов к фиксирующему тросу (КС-145), 509-0213"
	шт.
	10,61 
	11,48 

	509-0448
	      концевой цанговый 086xe "Зажим::концевой цанговый 086, 509-0448"
	шт.
	294,22 
	318,11 

	509-0414
	      рессорного троса и косой струны (КС-048-3) (КС-327)xe "Зажим::рессорного троса и косой струны (КС-048-3) (КС-327), 509-0414"
	шт.
	44,21 
	47,80 

	509-0099
	      люстровыйxe "Зажим::люстровый, 509-0099"
	шт.
	1,23 
	1,33 

	509-0445
	      переходной тип ПАМ (КС-069)xe "Зажим::переходной тип ПАМ (КС-069), 509-0445"
	шт.
	47,75 
	51,63 

	509-0449
	      петлевой типа ПА-2-1xe "Зажим::петлевой типа ПА-2-1, 509-0449"
	шт.
	30,07 
	32,51 

	509-0214
	      плашечный для заземляющего провода (КС-066-2)xe "Зажим::плашечный для заземляющего провода (КС-066-2), 509-0214"
	шт.
	15,02 
	16,24 

	509-0262
	      плашечныйxe "Зажим::плашечный, 509-0262"
	шт.
	10,78 
	11,66 

	
	Зажим питающий:

	509-0444
	      для алюминиевых проводов 064xe "Зажим питающий::для алюминиевых проводов 064, 509-0444"
	шт.
	32,70 
	35,35 

	509-0426
	      для контактного провода (КС-053-4)xe "Зажим питающий::для контактного провода (КС-053-4), 509-0426"
	шт.
	28,29 
	30,59 

	509-0423
	      053-1 (КС-323)xe "Зажим питающий::053-1 (КС-323), 509-0423"
	шт.
	54,81 
	59,26 

	509-0424
	      (КС-053-2)xe "Зажим питающий::(КС-053-2), 509-0424"
	шт.
	47,75 
	51,63 

	509-0425
	      053-3xe "Зажим питающий::053-3, 509-0425"
	шт.
	59,23 
	64,04 

	509-0427
	      одно-болтовой (КС-053-11)(КС-322)xe "Зажим питающий::одно-болтовой (КС-053-11)(КС-322), 509-0427"
	шт.
	25,63 
	27,71 

	509-0428
	      одно-болтовой (КС-053-12)(КС-323)xe "Зажим питающий::одно-болтовой (КС-053-12)(КС-323), 509-0428"
	шт.
	26,52 
	28,67 

	509-0446
	      переходной 069-1xe "Зажим питающий::переходной 069-1, 509-0446"
	шт.
	88,41 
	95,58 

	
	Зажим соединительный:

	509-0430
	      для проводов сечением 70 мм2 (КС-054-1)xe "Зажим соединительный::для проводов сечением 70 мм2 (КС-054-1), 509-0430"
	шт.
	68,07 
	73,59 

	509-0429
	      054xe "Зажим соединительный::054, 509-0429"
	шт.
	59,23 
	64,04 

	509-0438
	      для проводов сечением 70-95 мм2 и 95-120 мм2 (КС-055-3)xe "Зажим соединительный::для проводов сечением 70-95 мм2 и 95-120 мм2 (КС-055-3), 509-0438"
	шт.
	59,23 
	64,04 

	509-0437
	      для проводов сечением 70-120 мм2 (КС-055-2)xe "Зажим соединительный::для проводов сечением 70-120 мм2 (КС-055-2), 509-0437"
	шт.
	59,49 
	64,32 

	509-0435
	      для проводов сечением 95-120 мм2 (КС-055)(КС-333)xe "Зажим соединительный::для проводов сечением 95-120 мм2 (КС-055)(КС-333), 509-0435"
	шт.
	37,12 
	40,14 

	509-0431
	      054-1 (КС-324)xe "Зажим соединительный::054-1 (КС-324), 509-0431"
	шт.
	53,84 
	58,21 

	509-0432
	      054-2xe "Зажим соединительный::054-2, 509-0432"
	шт.
	55,07 
	59,54 

	509-0436
	      (КС-055-1)(КС-325)xe "Зажим соединительный::(КС-055-1)(КС-325), 509-0436"
	шт.
	60,99 
	65,94 

	509-0439
	      055-2 (КС-325-1)xe "Зажим соединительный::055-2 (КС-325-1), 509-0439"
	шт.
	61,71 
	66,72 

	509-0433
	      одноболтовой (КС-054-11)(КС-334)xe "Зажим соединительный::одноболтовой (КС-054-11)(КС-334), 509-0433"
	шт.
	35,36 
	38,23 

	509-0434
	      одноболтовой (КС-054-12)(КС-335)xe "Зажим соединительный::одноболтовой (КС-054-12)(КС-335), 509-0434"
	шт.
	37,12 
	40,14 

	509-0440
	      одноболтовой (КС-055-11)(КС-336)xe "Зажим соединительный::одноболтовой (КС-055-11)(КС-336), 509-0440"
	шт.
	91,05 
	98,44 

	
	Зажим средней анкеровки:

	509-0419
	      для контактного провода (КС-051)xe "Зажим средней анкеровки::для контактного провода (КС-051), 509-0419"
	шт.
	72,48 
	78,37 

	509-0413
	      и эластичной струны для несущего троса 048xe "Зажим средней анкеровки::и эластичной струны для несущего троса 048, 509-0413"
	шт.
	45,97 
	49,70 

	509-0420
	      051-1 (КС-322)xe "Зажим средней анкеровки::051-1 (КС-322), 509-0420"
	шт.
	69,83 
	75,50 

	509-0421
	      несущего троса (КС-052-1)xe "Зажим средней анкеровки::несущего троса (КС-052-1), 509-0421"
	шт.
	98,01 
	105,97 

	509-0422
	      несущего троса (КС-052-2)xe "Зажим средней анкеровки::несущего троса (КС-052-2), 509-0422"
	шт.
	61,43 
	66,42 

	509-1405
	Зажим анкерный марки SO 157.1xe "Зажим анкерный марки SO 157.1, 509-1405"
	шт.
	81,07 
	82,75 

	509-1406
	Зажим анкерный марки SO 158.1xe "Зажим анкерный марки SO 158.1, 509-1406"
	шт.
	86,40 
	88,19 

	
	Зажим струновой:

	509-0418
	      алюминиевый 050xe "Зажим струновой::алюминиевый 050, 509-0418"
	шт.
	21,21 
	22,93 

	509-0411
	      для несущего троса (КС-046-6)xe "Зажим струновой::для несущего троса (КС-046-6), 509-0411"
	шт.
	16,79 
	18,16 

	509-0412
	      для контактного провода (КС-046-7)xe "Зажим струновой::для контактного провода (КС-046-7), 509-0412"
	шт.
	15,02 
	16,24 

	509-0409
	      (КС-046-1)xe "Зажим струновой::(КС-046-1), 509-0409"
	шт.
	22,09 
	23,89 

	509-0410
	      046-2 (КС-330)xe "Зажим струновой::046-2 (КС-330), 509-0410"
	шт.
	22,98 
	24,85 

	509-0408
	      уменьшенный (КС-046)xe "Зажим струновой::уменьшенный (КС-046), 509-0408"
	шт.
	21,21 
	22,93 

	
	Зажим стыковой :

	509-0441
	      болтовой несущего троса (КС-056)(КС-326)xe "Зажим стыковой::болтовой несущего троса (КС-056)(КС-326), 509-0441"
	шт.
	42,43 
	45,88 

	509-0443
	      059-6 (КС-321-1)xe "Зажим стыковой::059-6 (КС-321-1), 509-0443"
	шт.
	105,20 
	113,74 

	509-0215
	      стальных проводов (КС-079)xe "Зажим стыковой::стальных проводов (КС-079), 509-0215"
	шт.
	25,63 
	27,71 

	509-0447
	      цанговый 085xe "Зажим стыковой::цанговый 085, 509-0447"
	шт.
	303,20 
	327,82 

	509-0022
	Зажим с двойным ушком (КС-036)xe "Зажим с двойным ушком (КС-036), 509-0022"
	шт.
	70,73 
	76,47 

	509-0023
	Зажим с ушком (тип 3У) 040xe "Зажим с ушком (тип 3У) 040, 509-0023"
	шт.
	42,43 
	45,88 

	509-0407
	Зажим с ушком (КС-040-1)xe "Зажим с ушком (КС-040-1), 509-0407"
	шт.
	44,21 
	47,80 

	
	Зажим фиксирующий:

	509-0415
	      (КС-049-1)xe "Зажим фиксирующий::(КС-049-1), 509-0415"
	шт.
	40,66 
	43,96 

	509-0416
	      (КС-049-4)(КС-328)xe "Зажим фиксирующий::(КС-049-4)(КС-328), 509-0416"
	шт.
	39,78 
	43,01 

	509-0417
	      049-5 (КС-329)xe "Зажим фиксирующий::049-5 (КС-329), 509-0417"
	шт.
	52,14 
	56,38 

	509-0024
	Зажим хомутовый 039xe "Зажим хомутовый 039, 509-0024"
	шт.
	44,21 
	47,80 

	509-0032
	Зажимыxe "Зажимы, 509-0032"
	100 шт.
	1 570,25 
	1 697,76 

	509-0181
	Зажимы К-СФ-1xe "Зажимы К-СФ-1, 509-0181"
	шт.
	42,20 
	45,62 

	509-0100
	Зажимы наборныеxe "Зажимы наборные, 509-0100"
	шт.
	3,09 
	3,35 

	509-0458
	Зажимы натяжные болтовые НБН алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2xe "Зажимы натяжные болтовые НБН алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2, 509-0458"
	шт.
	304,97 
	329,74 

	509-9369
	Зажимы тросовыеxe "Зажимы тросовые, 509-9369"
	шт.
	- 
	- 

	509-3915
	Сжим соединительный, стальнойxe "Сжим соединительный, стальной, 509-3915"
	100 шт.
	2 792,20 
	3 018,92 

	509-0033
	Сжимы ответвительныеxe "Сжимы ответвительные, 509-0033"
	100 шт.
	466,75 
	504,66 

	509-1263
	Сжимы ответвительные У-731xe "Сжимы ответвительные У-731, 509-1263"
	шт.
	9,97 
	10,18 

	509-1264
	Сжимы ответвительные У-733xe "Сжимы ответвительные У-733, 509-1264"
	шт.
	9,97 
	10,18 

	509-1265
	Сжимы ответвительные У-734xe "Сжимы ответвительные У-734, 509-1265"
	шт.
	9,97 
	10,18 

	509-1266
	Сжимы ответвительные У-739xe "Сжимы ответвительные У-739, 509-1266"
	шт.
	9,29 
	9,49 

	509-1267
	Сжимы ответвительные У-859xe "Сжимы ответвительные У-859, 509-1267"
	шт.
	29,48 
	30,09 

	509-1268
	Сжимы ответвительные У-871xe "Сжимы ответвительные У-871, 509-1268"
	шт.
	46,83 
	47,80 

	509-1269
	Сжимы ответвительные У-872xe "Сжимы ответвительные У-872, 509-1269"
	шт.
	52,35 
	53,44 

	509-0167
	Сжимы соединительныеxe "Сжимы соединительные, 509-0167"
	100 шт.
	88,41 
	95,58 

	509-0168
	Сжим соединительный (при ответвлении стальных проводов)xe "Сжим соединительный (при ответвлении стальных проводов), 509-0168"
	100 шт.
	78,93 
	85,34 

	Группа: Колпачки

	
	Колпачки:

	509-3151
	      герметичные СE6.35 (СИП)xe "Колпачки::герметичные СE6.35 (СИП), 509-3151"
	шт.
	18,23 
	19,71 

	509-0044
	      изолирующиеxe "Колпачки::изолирующие, 509-0044"
	10 шт.
	16,48 
	17,82 

	509-0045
	      изолирующие КПУ25/30xe "Колпачки::изолирующие КПУ25/30, 509-0045"
	10 шт.
	165,70 
	179,15 

	509-0046
	      изолирующие КПУ35/40xe "Колпачки::изолирующие КПУ35/40, 509-0046"
	10 шт.
	315,74 
	341,37 

	509-0047
	      изолирующие КПУ60/65xe "Колпачки::изолирующие КПУ60/65, 509-0047"
	10 шт.
	394,67 
	426,72 

	509-1073
	      полиэтиленовыеxe "Колпачки::полиэтиленовые, 509-1073"
	шт.
	5,31 
	5,74 

	Группа: Коромысла

	
	Коромысло:

	509-0218
	      для анкеровки двух контактных проводов (КС-043)xe "Коромысло::для анкеровки двух контактных проводов (КС-043), 509-0218"
	шт.
	12,38 
	13,38 

	509-0219
	      для двух контактных проводов 158xe "Коромысло::для двух контактных проводов 158, 509-0219"
	шт.
	89,28 
	96,53 

	509-0220
	      для компенсированной анкеровки (КС-159)xe "Коромысло::для компенсированной анкеровки (КС-159), 509-0220"
	шт.
	193,60 
	209,32 

	509-0221
	      для анкеровки усиливающих и питающих проводов (КС-122)xe "Коромысло::для анкеровки усиливающих и питающих проводов (КС-122), 509-0221"
	шт.
	71,59 
	77,41 

	509-0222
	      для анкеровки проводов 113xe "Коромысло::для анкеровки проводов 113, 509-0222"
	шт.
	119,34 
	129,03 

	509-1062
	      1.10.00 СБ окрашенноеxe "Коромысло::1.10.00 СБ окрашенное, 509-1062"
	шт.
	119,34 
	129,03 

	509-1063
	      1.10.00 СБ оцинкованноеxe "Коромысло::1.10.00 СБ оцинкованное, 509-1063"
	шт.
	181,23 
	195,94 

	Группа: Крюки, кронштейны

	
	Кронштейн для подвески шлейфа ограничителя перенапряжений :

	509-1028
	      на жесткой поперечине окрашенныйxe "Кронштейн для подвески шлейфа ограничителя перенапряжений::на жесткой поперечине окрашенный, 509-1028"
	шт.
	115,80 
	125,21 

	509-1029
	      на жесткой поперечине оцинкованныйxe "Кронштейн для подвески шлейфа ограничителя перенапряжений::на жесткой поперечине оцинкованный, 509-1029"
	шт.
	183,86 
	198,79 

	509-1030
	      на металлической опоре окрашенныйxe "Кронштейн для подвески шлейфа ограничителя перенапряжений::на металлической опоре окрашенный, 509-1030"
	шт.
	229,84 
	248,50 

	509-1031
	      на металлической опоре оцинкованныйxe "Кронштейн для подвески шлейфа ограничителя перенапряжений::на металлической опоре оцинкованный, 509-1031"
	шт.
	377,46 
	408,11 

	
	Кронштейн ограничителя напряжений:

	509-1024
	      для железобетонных опор окрашенныйxe "Кронштейн ограничителя напряжений::для железобетонных опор окрашенный, 509-1024"
	компл.
	2 397,34 
	2 592,00 

	509-1025
	      для железобетонных опор оцинкованныйxe "Кронштейн ограничителя напряжений::для железобетонных опор оцинкованный, 509-1025"
	компл.
	2 672,03 
	2 889,00 

	509-1026
	      для металлических опор окрашенныйxe "Кронштейн ограничителя напряжений::для металлических опор окрашенный, 509-1026"
	компл.
	2 442,28 
	2 640,60 

	509-1027
	      для металлических опор оцинкованныйxe "Кронштейн ограничителя напряжений::для металлических опор оцинкованный, 509-1027"
	компл.
	2 727,97 
	2 949,48 

	509-1032
	Кронштейн разрядника окрашенныйxe "Кронштейн разрядника окрашенный, 509-1032"
	компл.
	124,56 
	134,67 

	509-1033
	Кронштейн разрядника оцинкованныйxe "Кронштейн разрядника оцинкованный, 509-1033"
	компл.
	198,88 
	215,03 

	509-1034
	Кронштейн фиксаторный окрашенныйxe "Кронштейн фиксаторный окрашенный, 509-1034"
	шт.
	198,90 
	215,05 

	509-1035
	Кронштейн фиксаторный оцинкованныйxe "Кронштейн фиксаторный оцинкованный, 509-1035"
	шт.
	297,89 
	322,08 

	
	Кронштейны:

	509-1016
	      разъединителя окрашенныеxe "Кронштейны::разъединителя окрашенные, 509-1016"
	компл.
	2 047,73 
	2 214,00 

	509-1017
	      разъединителя оцинкованныеxe "Кронштейны::разъединителя оцинкованные, 509-1017"
	компл.
	2 693,01 
	2 911,68 

	509-1018
	      выносные для одного шлейфа окрашенныеxe "Кронштейны::выносные для одного шлейфа окрашенные, 509-1018"
	шт.
	115,80 
	125,21 

	509-1019
	      выносные для одного шлейфа оцинкованныеxe "Кронштейны::выносные для одного шлейфа оцинкованные, 509-1019"
	шт.
	183,86 
	198,79 

	509-1020
	      выносные для двух шлейфов окрашенныеxe "Кронштейны::выносные для двух шлейфов окрашенные, 509-1020"
	шт.
	388,94 
	420,53 

	509-1021
	      выносные для двух шлейфов оцинкованныеxe "Кронштейны::выносные для двух шлейфов оцинкованные, 509-1021"
	шт.
	598,45 
	647,05 

	509-1022
	      подвешивания шлейфов разъединителя окрашенныеxe "Кронштейны::подвешивания шлейфов разъединителя окрашенные, 509-1022"
	шт.
	676,24 
	731,15 

	509-1023
	      подвешивания шлейфов разъединителя оцинкованныеxe "Кронштейны::подвешивания шлейфов разъединителя оцинкованные, 509-1023"
	шт.
	1 042,21 
	1 126,83 

	Группа: Муфты

	509-0025
	Муфта крепления трубы 3/4 к пестику (КС-031)xe "Муфта крепления трубы 3/4 к пестику (КС-031), 509-0025"
	шт.
	24,76 
	26,78 

	509-0026
	Муфта крепления трубы 1 к пестику (КС-032)xe "Муфта крепления трубы 1 к пестику (КС-032), 509-0026"
	шт.
	23,86 
	25,80 

	509-0027
	Муфта крепления трубы 1 1/2 к пестику (КС-033)xe "Муфта крепления трубы 1 1/2 к пестику (КС-033), 509-0027"
	шт.
	33,59 
	36,32 

	509-0227
	Муфта натяжная (КС-142)xe "Муфта натяжная (КС-142), 509-0227"
	шт.
	34,47 
	37,27 

	509-0228
	Муфта натяжная с ушком 143xe "Муфта натяжная с ушком 143, 509-0228"
	шт.
	63,64 
	68,81 

	509-0028
	Муфта соединительная 3/4 (КС-027)xe "Муфта соединительная 3/4 (КС-027), 509-0028"
	шт.
	24,76 
	26,78 

	509-0029
	Муфта соединительная 1 (КС-028)xe "Муфта соединительная 1 (КС-028), 509-0029"
	шт.
	24,76 
	26,78 

	509-0030
	Муфты натяжныеxe "Муфты натяжные, 509-0030"
	шт.
	107,35 
	116,07 

	509-9163
	Муфты натяжныеxe "Муфты натяжные, 509-9163"
	шт.
	- 
	- 

	509-9160
	Муфты соединительныеxe "Муфты соединительные, 509-9160"
	шт.
	- 
	- 

	509-0031
	Муфты соединительныеxe "Муфты соединительные, 509-0031"
	шт.
	0,69 
	0,70 

	509-1246
	Муфты для электропроводки латунные, диаметром 17,2 мм фирмы Galmarxe "Муфты для электропроводки латунные, диаметром 17,2 мм фирмы Galmar, 509-1246"
	шт.
	37,90 
	40,97 

	509-0175
	Устройство натяжноеxe "Устройство натяжное, 509-0175"
	компл.
	134,35 
	145,26 

	
	Муфта соединительная, марки:

	509-1276
	      "Friatherm starr PVC-C" диаметром 16 мм, рабочим давлением 25 атмxe "Муфта соединительная, марки::\"Friatherm starr PVC-C\" диаметром 16 мм, рабочим давлением 25 атм, 509-1276"
	шт.
	4,84 
	4,95 

	509-1277
	      "Friatherm starr PVC-C" диаметром 20 мм, рабочим давлением 25 атмxe "Муфта соединительная, марки::\"Friatherm starr PVC-C\" диаметром 20 мм, рабочим давлением 25 атм, 509-1277"
	шт.
	7,26 
	7,43 

	509-1278
	      "Friatherm starr PVC-C" диаметром 25 мм, рабочим давлением 25 атмxe "Муфта соединительная, марки::\"Friatherm starr PVC-C\" диаметром 25 мм, рабочим давлением 25 атм, 509-1278"
	шт.
	8,34 
	8,53 

	509-1279
	      "Friatherm starr PVC-C" диаметром 32 мм, рабочим давлением 25 атмxe "Муфта соединительная, марки::\"Friatherm starr PVC-C\" диаметром 32 мм, рабочим давлением 25 атм, 509-1279"
	шт.
	27,54 
	28,17 

	509-1280
	      "Friatherm starr PVC-C" диаметром 40 мм, рабочим давлением 25 атмxe "Муфта соединительная, марки::\"Friatherm starr PVC-C\" диаметром 40 мм, рабочим давлением 25 атм, 509-1280"
	шт.
	35,34 
	36,15 

	509-1281
	      "Friatherm starr PVC-C" диаметром 50 мм, рабочим давлением 25 атмxe "Муфта соединительная, марки::\"Friatherm starr PVC-C\" диаметром 50 мм, рабочим давлением 25 атм, 509-1281"
	шт.
	47,81 
	48,90 

	509-1282
	      "Friatherm starr PVC-C" диаметром 63 мм, рабочим давлением 25 атмxe "Муфта соединительная, марки::\"Friatherm starr PVC-C\" диаметром 63 мм, рабочим давлением 25 атм, 509-1282"
	шт.
	84,96 
	86,90 

	509-1283
	      "Friatherm starr PVC-C" диаметром 75 мм, рабочим давлением 16 атмxe "Муфта соединительная, марки::\"Friatherm starr PVC-C\" диаметром 75 мм, рабочим давлением 16 атм, 509-1283"
	шт.
	150,90 
	154,35 

	509-1284
	      "Friatherm starr PVC-C" диаметром 90 мм, рабочим давлением 16 атмxe "Муфта соединительная, марки::\"Friatherm starr PVC-C\" диаметром 90 мм, рабочим давлением 16 атм, 509-1284"
	шт.
	226,53 
	231,70 

	509-1285
	      "Friatherm starr PVC-C" диаметром 110 мм, рабочим давлением 16 атмxe "Муфта соединительная, марки::\"Friatherm starr PVC-C\" диаметром 110 мм, рабочим давлением 16 атм, 509-1285"
	шт.
	309,35 
	316,42 

	509-1286
	      "Friatherm starr PVC-C" диаметром 160 мм, рабочим давлением 16 атмxe "Муфта соединительная, марки::\"Friatherm starr PVC-C\" диаметром 160 мм, рабочим давлением 16 атм, 509-1286"
	шт.
	1 027,35 
	1 050,83 

	Группа: Набивки неасбестовые

	509-3368
	Набивки сальниковыеxe "Набивки сальниковые, 509-3368"
	кг
	22,38 
	24,19 

	509-3370
	Набивки сальниковые пеньковые, пропитанныеxe "Набивки сальниковые пеньковые, пропитанные, 509-3370"
	кг
	37,60 
	41,42 

	509-3371
	Набивки сальниковые хлопчатобумажные, пропитанныеxe "Набивки сальниковые хлопчатобумажные, пропитанные, 509-3371"
	кг
	47,58 
	52,42 

	
	Набивки плетеные пропитанные неасбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки:

	509-0034
	      ХБП-31, диаметром 4-5 ммxe "Набивки плетеные пропитанные неасбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки::ХБП-31, диаметром 4-5 мм, 509-0034"
	т
	52 909,25 
	57 205,49 

	509-0035
	      ХБП-31, диаметром 6-14 ммxe "Набивки плетеные пропитанные неасбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки::ХБП-31, диаметром 6-14 мм, 509-0035"
	т
	47 510,43 
	51 368,28 

	509-0036
	      ХБП-31, диаметром 16-22 ммxe "Набивки плетеные пропитанные неасбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки::ХБП-31, диаметром 16-22 мм, 509-0036"
	т
	46 614,99 
	50 400,13 

	509-0037
	      ХБП-31, диаметром 25-50 ммxe "Набивки плетеные пропитанные неасбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки::ХБП-31, диаметром 25-50 мм, 509-0037"
	т
	45 483,25 
	49 176,50 

	
	Набивки диагонального плетения квадратные пропитанные неасбестовые, марки:

	509-0048
	      ХБП-31, диаметром 8 ммxe "Набивки диагонального плетения квадратные пропитанные неасбестовые, марки::ХБП-31, диаметром 8 мм, 509-0048"
	т
	47 371,51 
	51 218,08 

	509-0049
	      ХБП-31, диаметром 10 ммxe "Набивки диагонального плетения квадратные пропитанные неасбестовые, марки::ХБП-31, диаметром 10 мм, 509-0049"
	т
	46 605,37 
	50 389,72 

	
	Набивки пропитанные неасбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки:

	509-0050
	      ЛП-31, диаметром 4-5 ммxe "Набивки пропитанные неасбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки::ЛП-31, диаметром 4-5 мм, 509-0050"
	т
	38 371,39 
	41 487,14 

	509-0051
	      ЛП-31, диаметром 6-14 ммxe "Набивки пропитанные неасбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки::ЛП-31, диаметром 6-14 мм, 509-0051"
	т
	35 818,63 
	38 727,11 

	509-0052
	      ЛП-31, диаметром 16-22 ммxe "Набивки пропитанные неасбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки::ЛП-31, диаметром 16-22 мм, 509-0052"
	т
	33 380,37 
	36 090,85 

	509-0053
	      ЛП-31, диаметром 25-50 ммxe "Набивки пропитанные неасбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки::ЛП-31, диаметром 25-50 мм, 509-0053"
	т
	33 066,76 
	35 751,79 

	
	Набивки пропитанные неасбестовые, диагонального плетения, квадратные, марки:

	509-0054
	      ЛП-31, диаметром 8 ммxe "Набивки пропитанные неасбестовые, диагонального плетения, квадратные, марки::ЛП-31, диаметром 8 мм, 509-0054"
	т
	39 013,56 
	42 181,46 

	509-0055
	      ЛП-31, диаметром 10 ммxe "Набивки пропитанные неасбестовые, диагонального плетения, квадратные, марки::ЛП-31, диаметром 10 мм, 509-0055"
	т
	35 925,02 
	38 842,13 

	Группа: Наконечники для кабелей и проводов

	509-0457
	Наконечники алюминиевые для опрессовки многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2xe "Наконечники алюминиевые для опрессовки многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2, 509-0457"
	100 шт.
	150,27 
	162,48 

	509-9062
	Наконечники кабельныеxe "Наконечники кабельные, 509-9062"
	шт.
	- 
	- 

	509-9053
	Наконечники кабельные алюминиевыеxe "Наконечники кабельные алюминиевые, 509-9053"
	шт.
	- 
	- 

	
	Наконечники кабельные алюминиевые:

	509-1514
	      ТА 240-20-20xe "Наконечники кабельные алюминиевые::ТА 240-20-20, 509-1514"
	шт.
	24,01 
	24,54 

	509-1513
	      ТА 185-16-19xe "Наконечники кабельные алюминиевые::ТА 185-16-19, 509-1513"
	шт.
	20,68 
	21,13 

	509-1512
	      ТА 150-12-17xe "Наконечники кабельные алюминиевые::ТА 150-12-17, 509-1512"
	шт.
	18,07 
	18,47 

	509-1511
	      ТА 120-12-14xe "Наконечники кабельные алюминиевые::ТА 120-12-14, 509-1511"
	шт.
	13,45 
	13,75 

	509-1510
	      ТА 95-12-13xe "Наконечники кабельные алюминиевые::ТА 95-12-13, 509-1510"
	шт.
	10,84 
	11,08 

	509-1509
	      ТА 70-10-12xe "Наконечники кабельные алюминиевые::ТА 70-10-12, 509-1509"
	шт.
	9,26 
	9,47 

	509-1508
	      ТА 50-10-9xe "Наконечники кабельные алюминиевые::ТА 50-10-9, 509-1508"
	шт.
	7,67 
	7,84 

	509-1507
	      ТА 35-10-8xe "Наконечники кабельные алюминиевые::ТА 35-10-8, 509-1507"
	шт.
	6,22 
	6,35 

	509-1506
	      ТА 25-8-7xe "Наконечники кабельные алюминиевые::ТА 25-8-7, 509-1506"
	шт.
	5,06 
	5,17 

	509-1505
	      ТА 16-8-4,5xe "Наконечники кабельные алюминиевые::ТА 16-8-4,5, 509-1505"
	шт.
	4,62 
	4,72 

	509-0040
	Наконечники кабельные алюминиевыеxe "Наконечники кабельные алюминиевые, 509-0040"
	шт.
	11,28 
	12,20 

	
	Наконечники кабельные:

	509-0038
	      для электротехнических установокxe "Наконечники кабельные::для электротехнических установок, 509-0038"
	шт.
	23,07 
	24,24 

	509-0056
	      П2.5-4Д-МУ3xe "Наконечники кабельные::П2.5-4Д-МУ3, 509-0056"
	шт.
	1,84 
	1,94 

	509-0057
	      П6-4Д-МУЗxe "Наконечники кабельные::П6-4Д-МУЗ, 509-0057"
	шт.
	5,25 
	5,52 

	509-0058
	      П10-6Д-МУЗxe "Наконечники кабельные::П10-6Д-МУЗ, 509-0058"
	шт.
	5,66 
	5,95 

	509-0059
	      П16-6Д-МУЗxe "Наконечники кабельные::П16-6Д-МУЗ, 509-0059"
	шт.
	7,88 
	8,28 

	509-0112
	      латунные сечением жилы 2,5 мм2, диаметр 10 мм, длиной 25 ммxe "Наконечники кабельные::латунные сечением жилы 2,5 мм2, диаметр 10 мм, длиной 25 мм, 509-0112"
	шт.
	0,47 
	0,49 

	509-0116
	      медные сечением жилы 16 мм2, длиной 42 мм, диаметр 12 ммxe "Наконечники кабельные::медные сечением жилы 16 мм2, длиной 42 мм, диаметр 12 мм, 509-0116"
	шт.
	3,22 
	3,39 

	509-0114
	      медные сечением жилы 6 мм2, длиной 42 ммxe "Наконечники кабельные::медные сечением жилы 6 мм2, длиной 42 мм, 509-0114"
	шт.
	0,76 
	0,78 

	509-0118
	      медные сечением жилы 35 мм2, длиной 42 ммxe "Наконечники кабельные::медные сечением жилы 35 мм2, длиной 42 мм, 509-0118"
	шт.
	4,35 
	4,57 

	509-0043
	      медные ТМ-4xe "Наконечники кабельные::медные ТМ-4, 509-0043"
	шт.
	2,75 
	2,98 

	509-9055
	      медныеxe "Наконечники кабельные::медные, 509-9055"
	шт.
	- 
	- 

	509-0041
	      медные для электротехнических установокxe "Наконечники кабельные::медные для электротехнических установок, 509-0041"
	шт.
	36,07 
	37,89 

	509-0042
	      медные соединительныеxe "Наконечники кабельные::медные соединительные, 509-0042"
	шт.
	3,30 
	3,47 

	Группа: Ниппель

	509-0096
	Ниппель диаметром 42 ммxe "Ниппель диаметром 42 мм, 509-0096"
	кг
	171,24 
	174,70 

	509-0097
	Ниппель диаметром 57 ммxe "Ниппель диаметром 57 мм, 509-0097"
	кг
	202,06 
	206,14 

	Группа: Материалы для пайки

	509-0126
	Жир паяльныйxe "Жир паяльный, 509-0126"
	кг
	89,09 
	96,33 

	509-0154
	Медь для присадкиxe "Медь для присадки, 509-0154"
	кг
	84,77 
	91,66 

	509-0039
	Паста паяльная ПБК-26Мxe "Паста паяльная ПБК-26М, 509-0039"
	кг
	292,98 
	316,77 

	509-0061
	Паста паяльная ПМКН-40xe "Паста паяльная ПМКН-40, 509-0061"
	кг
	171,47 
	185,40 

	509-0084
	Припойxe "Припой, 509-0084"
	кг
	68,78 
	74,37 

	509-0062
	Припой ЛОКxe "Припой ЛОК, 509-0062"
	кг
	42,39 
	45,83 

	Группа: Материалы общего назначения

	509-9911
	Возврат-дроваxe "Возврат-дрова, 509-9911"
	м3
	- 
	- 

	509-9912
	Возврат-металлоломxe "Возврат-металлолом, 509-9912"
	т
	- 
	- 

	509-9900
	Строительный мусорxe "Строительный мусор, 509-9900"
	т
	- 
	- 

	509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материаловxe "Строительный мусор и масса возвратных материалов, 509-9899"
	т
	- 
	- 

	Группа: Патроны

	509-8001
	Патроны потолочныеxe "Патроны потолочные, 509-8001"
	шт.
	4,86 
	5,25 

	Группа: Пленки

	509-0122
	Алюминированная пленкаxe "Алюминированная пленка, 509-0122"
	кг
	34,57 
	37,37 

	509-0068
	Обертка защитная на полиэтиленовой основе «Полилен-0»xe "Обертка защитная на полиэтиленовой основе \«Полилен-0\», 509-0068"
	м2
	19,68 
	21,28 

	
	Обертка защитная полимерная для изоляции трубопроводов толщиной:

	509-9054
	      0,6 мм, отечественного производстваxe "Обертка защитная полимерная для изоляции трубопроводов толщиной::0,6 мм, отечественного производства, 509-9054"
	м2
	- 
	- 

	509-9001
	      0,635 мм, импортного производстваxe "Обертка защитная полимерная для изоляции трубопроводов толщиной::0,635 мм, импортного производства, 509-9001"
	м2
	- 
	- 

	509-0069
	Пленка оберточная ПЭКОМ толщиной 0,6 ммxe "Пленка оберточная ПЭКОМ толщиной 0,6 мм, 509-0069"
	м2
	23,28 
	25,64 

	509-0071
	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 ммxe "Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 мм, 509-0071"
	м2
	25,38 
	27,96 

	509-9002
	Пленка для ремонта заводского изоляционного покрытия «Ремкомплект» фирмы «Райхем»xe "Пленка для ремонта заводского изоляционного покрытия \«Ремкомплект\» фирмы \«Райхем\», 509-9002"
	м2
	- 
	- 

	Группа: Подвесы

	509-0072
	Подвес металлический кабелей связи П-40xe "Подвес металлический кабелей связи П-40, 509-0072"
	т
	10 289,24 
	11 124,72 

	509-9046
	Подвес с пояскамиxe "Подвес с поясками, 509-9046"
	т
	- 
	- 

	509-0159
	Подвес тросовойxe "Подвес тросовой, 509-0159"
	шт.
	13,08 
	14,14 

	509-1065
	Подвес треугольный окрашенныйxe "Подвес треугольный окрашенный, 509-1065"
	шт.
	72,48 
	78,37 

	509-1066
	Подвес треугольный оцинкованныйxe "Подвес треугольный оцинкованный, 509-1066"
	шт.
	103,42 
	111,82 

	509-9045
	Подвесыxe "Подвесы, 509-9045"
	100 шт.
	- 
	- 

	509-0073
	Подвесыxe "Подвесы, 509-0073"
	100 шт.
	1 272,58 
	1 375,91 

	509-9718
	Подвесы скользящего и концевого крепленияxe "Подвесы скользящего и концевого крепления, 509-9718"
	100 шт.
	- 
	- 

	509-0142
	Подвесы скользящего и концевого крепленияxe "Подвесы скользящего и концевого крепления, 509-0142"
	100 шт.
	1 272,58 
	1 375,91 

	509-0166
	Серьгаxe "Серьга, 509-0166"
	шт.
	9,32 
	10,08 

	509-0236
	Серьга разогнутая (КС-095)xe "Серьга разогнутая (КС-095), 509-0236"
	шт.
	7,07 
	7,64 

	509-0237
	Серьга Ср-4,5 075xe "Серьга Ср-4,5 075, 509-0237"
	шт.
	8,84 
	9,56 

	Группа: Прочие изделия

	509-9026
	Анкера из арматурыxe "Анкера из арматуры, 509-9026"
	м
	- 
	- 

	509-9702
	Бандаж коммутационныйxe "Бандаж коммутационный, 509-9702"
	шт.
	- 
	- 

	509-0140
	Бандаж коммутационныйxe "Бандаж коммутационный, 509-0140"
	шт.
	0,05 
	0,05 

	509-1407
	Бандаж дистанционный марки SO 79.5xe "Бандаж дистанционный марки SO 79.5, 509-1407"
	шт.
	50,54 
	50,54 

	509-0074
	Блок компенсатора (КС-041)xe "Блок компенсатора (КС-041), 509-0074"
	шт.
	68,32 
	73,87 

	509-0075
	Блок компенсатора (КС-041-1)xe "Блок компенсатора (КС-041-1), 509-0075"
	шт.
	176,00 
	190,29 

	509-1256
	Блок питания С-24xe "Блок питания С-24, 509-1256"
	шт.
	219,21 
	223,82 

	509-0076
	Блочно-полиспастный компенсатор КБП-3-30xe "Блочно-полиспастный компенсатор КБП-3-30, 509-0076"
	шт.
	122,17 
	132,09 

	509-0201
	Болт крюковой 107xe "Болт крюковой 107, 509-0201"
	шт.
	6,18 
	6,68 

	509-1250
	Блок контроля шлейфа, марка БК-01Лxe "Блок контроля шлейфа, марка БК-01Л, 509-1250"
	шт.
	154,24 
	157,32 

	509-0209
	Валики применяемые в арматуре контактной сети (КС-084)xe "Валики применяемые в арматуре контактной сети (КС-084), 509-0209"
	шт.
	16,79 
	18,16 

	509-0211
	Ввертыш заземления (КС-151)xe "Ввертыш заземления (КС-151), 509-0211"
	шт.
	1,77 
	1,92 

	509-0210
	Вилка (деталь анкеровки контактного провода) (КС-123)xe "Вилка (деталь анкеровки контактного провода) (КС-123), 509-0210"
	шт.
	33,59 
	36,32 

	509-0403
	Вкладыш вилочного коуша 068xe "Вкладыш вилочного коуша 068, 509-0403"
	шт.
	2,64 
	2,86 

	509-0404
	Вкладыш вилочного коуша (КС-068-1)xe "Вкладыш вилочного коуша (КС-068-1), 509-0404"
	шт.
	8,84 
	9,56 

	509-0401
	Вкладыш седловой (КС-067)xe "Вкладыш седловой (КС-067), 509-0401"
	шт.
	2,64 
	2,86 

	509-0402
	Вкладыш седловой 067-1xe "Вкладыш седловой 067-1, 509-0402"
	шт.
	2,64 
	2,86 

	509-0077
	Держатель без ушка (тип Д 3/4-40) (КС-024)xe "Держатель без ушка (тип Д 3/4-40) (КС-024), 509-0077"
	шт.
	23,86 
	25,80 

	509-0078
	Держатель без ушка (тип Д 1-40) (КС-026)xe "Держатель без ушка (тип Д 1-40) (КС-026), 509-0078"
	шт.
	28,29 
	30,59 

	509-0079
	Держатель с ушком (тип Д 3/4-80) (КС-023)xe "Держатель с ушком (тип Д 3/4-80) (КС-023), 509-0079"
	шт.
	28,29 
	30,59 

	509-0082
	Держатель с ушком (тип Д 1-80) (КС-025)xe "Держатель с ушком (тип Д 1-80) (КС-025), 509-0082"
	шт.
	28,29 
	30,59 

	509-0405
	Держатель проводов опорного изолятора 057-1xe "Держатель проводов опорного изолятора 057-1, 509-0405"
	шт.
	38,00 
	41,09 

	509-0406
	Держатель проводов опорного изолятора (с вкладышем) (КС-057-2)xe "Держатель проводов опорного изолятора (с вкладышем) (КС-057-2), 509-0406"
	шт.
	56,58 
	61,17 

	509-0212
	Деталь сочленения фиксаторных изоляторов (КС-128)xe "Деталь сочленения фиксаторных изоляторов (КС-128), 509-0212"
	шт.
	21,21 
	22,93 

	509-1253
	Домофон многоабонентный "Мета ком-99" на 100 абонентовxe "Домофон многоабонентный \"Мета ком-99\" на 100 абонентов, 509-1253"
	шт.
	2 002,81 
	2 044,91 

	509-9027
	Зажимы ATRA-клипxe "Зажимы ATRA-клип, 509-9027"
	шт.
	- 
	- 

	509-0216
	Замок (КС-078)xe "Замок (КС-078), 509-0216"
	шт.
	0,79 
	0,86 

	509-0217
	Замок 078-1xe "Замок 078-1, 509-0217"
	шт.
	6,18 
	6,68 

	
	Звонок:

	509-1254
	      электрический с кнопкойxe "Звонок::электрический с кнопкой, 509-1254"
	шт.
	77,80 
	79,36 

	509-1287
	      беспроводной марки AG305A Космосxe "Звонок::беспроводной марки AG305A Космос, 509-1287"
	шт.
	38,78 
	39,56 

	509-1288
	      беспроводной марки AG306A Космосxe "Звонок::беспроводной марки AG306A Космос, 509-1288"
	шт.
	28,56 
	29,13 

	509-1289
	      беспроводной марки AG510В Космосxe "Звонок::беспроводной марки AG510В Космос, 509-1289"
	шт.
	39,95 
	40,75 

	509-1290
	      беспроводной марки AG512С Космосxe "Звонок::беспроводной марки AG512С Космос, 509-1290"
	шт.
	39,98 
	40,78 

	509-1291
	      беспроводной марки AG513С Космосxe "Звонок::беспроводной марки AG513С Космос, 509-1291"
	шт.
	48,36 
	49,33 

	509-1292
	      беспроводной марки DOLPHIN Космосxe "Звонок::беспроводной марки DOLPHIN Космос, 509-1292"
	шт.
	55,72 
	56,83 

	509-1293
	      беспроводной марки Е-111xe "Звонок::беспроводной марки Е-111, 509-1293"
	шт.
	62,66 
	63,91 

	509-1294
	      беспроводной марки Е-112xe "Звонок::беспроводной марки Е-112, 509-1294"
	шт.
	63,06 
	64,32 

	509-1295
	      беспроводной марки Е-113xe "Звонок::беспроводной марки Е-113, 509-1295"
	шт.
	62,11 
	63,35 

	509-1296
	      электрический марки ЭГ-1xe "Звонок::электрический марки ЭГ-1, 509-1296"
	шт.
	117,68 
	120,03 

	509-1249
	Блок питания резервный, марка БРП-24xe "Блок питания резервный, марка БРП-24, 509-1249"
	шт.
	3 014,42 
	3 074,71 

	509-1255
	Источник вторичного питания ИВП-24.24xe "Источник вторичного питания ИВП-24.24, 509-1255"
	шт.
	246,49 
	251,42 

	509-1251
	Извещатель охранный поверхностный, звуковой, тип "Свирель"xe "Извещатель охранный поверхностный, звуковой, тип \"Свирель\", 509-1251"
	шт.
	367,63 
	374,98 

	509-1270
	Извещатель пожарный дымовой, марка ДИП-3 СВxe "Извещатель пожарный дымовой, марка ДИП-3 СВ, 509-1270"
	шт.
	113,46 
	115,73 

	509-1271
	Извещатель пожарный дымовой, марка ИПА-1xe "Извещатель пожарный дымовой, марка ИПА-1, 509-1271"
	шт.
	270,24 
	275,64 

	509-1260
	Извещатель ультразвуковой объемный, марка ЭХО-5xe "Извещатель ультразвуковой объемный, марка ЭХО-5, 509-1260"
	шт.
	281,06 
	286,68 

	509-1071
	Канат ПХВxe "Канат ПХВ, 509-1071"
	кг
	34,47 
	37,27 

	509-0224
	Клемма заземления 124xe "Клемма заземления 124, 509-0224"
	шт.
	56,58 
	61,17 

	509-0225
	Клемма заземления в комплекте с клыковой шайбойxe "Клемма заземления в комплекте с клыковой шайбой, 509-0225"
	шт.
	85,75 
	92,72 

	509-0083
	Клин оцинкованный малый (КС-038-1)xe "Клин оцинкованный малый (КС-038-1), 509-0083"
	шт.
	13,26 
	14,34 

	509-0085
	Клин оцинкованный большой (КС-038-2)xe "Клин оцинкованный большой (КС-038-2), 509-0085"
	шт.
	15,02 
	16,24 

	509-0086
	Клин болтовой (КС-038-3)xe "Клин болтовой (КС-038-3), 509-0086"
	шт.
	47,75 
	51,63 

	509-0223
	Компенсатор пружинный (КС-135)xe "Компенсатор пружинный (КС-135), 509-0223"
	шт.
	68,07 
	73,59 

	509-0087
	Коуш вилочный под серьгу 006xe "Коуш вилочный под серьгу 006, 509-0087"
	шт.
	44,21 
	47,80 

	509-0088
	Коуш вилочный под пестик 007xe "Коуш вилочный под пестик 007, 509-0088"
	шт.
	44,21 
	47,80 

	509-0450
	Коуш для медных проводов (КС-063)xe "Коуш для медных проводов (КС-063), 509-0450"
	шт.
	1,77 
	1,92 

	509-0451
	Коуш для медных проводов 10 мм (КС-063)xe "Коуш для медных проводов 10 мм (КС-063), 509-0451"
	шт.
	7,95 
	8,60 

	509-0452
	Коуш для медных проводов 25-35 мм (КС-063xe "Коуш для медных проводов 25-35 мм (КС-063, 509-0452"
	шт.
	10,61 
	11,48 

	509-1074
	Коуш полимерныйxe "Коуш полимерный, 509-1074"
	1000 шт.
	4 388,03 
	4 744,34 

	509-0226
	Коуш стальных проводов (КС-063-1)xe "Коуш стальных проводов (КС-063-1), 509-0226"
	шт.
	0,80 
	0,87 

	509-0089
	Крюкxe "Крюк, 509-0089"
	шт.
	9,30 
	10,06 

	509-1248
	Коммутатор КМ-100xe "Коммутатор КМ-100, 509-1248"
	шт.
	600,83 
	613,46 

	509-0229
	Накладка предохранительная 126xe "Накладка предохранительная 126, 509-0229"
	шт.
	30,06 
	32,50 

	509-0230
	Накладка кронштейна КФД 081xe "Накладка кронштейна КФД 081, 509-0230"
	шт.
	43,31 
	46,83 

	509-1247
	Наконечник для стержня стальной, диаметром 17,2 мм фирмы Galmarxe "Наконечник для стержня стальной, диаметром 17,2 мм фирмы Galmar, 509-1247"
	шт.
	25,00 
	27,03 

	509-0245
	Ограничитель двойной (КС-152)xe "Ограничитель двойной (КС-152), 509-0245"
	шт.
	129,05 
	139,53 

	509-0246
	Ограничитель одинарный (КС-153)xe "Ограничитель одинарный (КС-153), 509-0246"
	шт.
	111,38 
	120,42 

	509-1014
	Ограничитель подъема дополнительных фиксаторов окрашенныйxe "Ограничитель подъема дополнительных фиксаторов окрашенный, 509-1014"
	шт.
	74,26 
	80,29 

	509-1015
	Ограничитель подъема дополнительных фиксаторов оцинкованныйxe "Ограничитель подъема дополнительных фиксаторов оцинкованный, 509-1015"
	шт.
	120,22 
	129,98 

	509-0156
	Оконцеватели маркировочныеxe "Оконцеватели маркировочные, 509-0156"
	100 шт.
	60,99 
	65,94 

	509-1064
	Оконцеватель медных проводов (гильза 70-13)xe "Оконцеватель медных проводов (гильза 70-13), 509-1064"
	шт.
	9,71 
	10,50 

	509-9003
	Оросительxe "Ороситель, 509-9003"
	м
	- 
	- 

	509-0158
	Плакат по ТБxe "Плакат по ТБ, 509-0158"
	100 шт.
	3 536,08 
	3 823,20 

	509-1069
	Планка Z-образная окрашеннаяxe "Планка Z-образная окрашенная, 509-1069"
	шт.
	33,59 
	36,32 

	509-1070
	Планка Z-образная оцинкованнаяxe "Планка Z-образная оцинкованная, 509-1070"
	шт.
	49,50 
	53,52 

	509-0231
	Планка соединительная 082xe "Планка соединительная 082, 509-0231"
	шт.
	11,49 
	12,42 

	509-0232
	Планка соединительная оцинкованная (КС-082)xe "Планка соединительная оцинкованная (КС-082), 509-0232"
	шт.
	30,06 
	32,50 

	509-0090
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50xe "Перемычки гибкие, тип ПГС-50, 509-0090"
	шт.
	3,45 
	3,73 

	509-0235
	Пестик двойной (КС-096)xe "Пестик двойной (КС-096), 509-0235"
	шт.
	9,71 
	10,50 

	509-0233
	Пестик с нарезкой 3/4 076xe "Пестик с нарезкой 3/4 076, 509-0233"
	шт.
	9,71 
	10,50 

	509-0234
	Пестик с нарезкой 1 (КС-077)xe "Пестик с нарезкой 1 (КС-077), 509-0234"
	шт.
	11,49 
	12,42 

	509-9025
	Полимерный армирющий кабельxe "Полимерный армирющий кабель, 509-9025"
	м
	- 
	- 

	509-1252
	Прибор пожарный приемно-контрольный, марка ППК-2Мxe "Прибор пожарный приемно-контрольный, марка ППК-2М, 509-1252"
	шт.
	3 774,57 
	3 853,91 

	509-0244
	Распорка 125-1xe "Распорка 125-1, 509-0244"
	шт.
	28,29 
	30,59 

	509-0164
	Распоркиxe "Распорки, 509-0164"
	шт.
	9,59 
	10,37 

	509-0091
	Седло двойное под серьгу 010xe "Седло двойное под серьгу 010, 509-0091"
	шт.
	78,68 
	85,07 

	509-0092
	Седло двойное под пестик 011xe "Седло двойное под пестик 011, 509-0092"
	шт.
	83,97 
	90,79 

	509-0093
	Седло одинарное под серьгу 008xe "Седло одинарное под серьгу 008, 509-0093"
	шт.
	69,83 
	75,50 

	509-0094
	Седло одинарное под пестик 009xe "Седло одинарное под пестик 009, 509-0094"
	шт.
	67,20 
	72,65 

	509-9024
	Скрепкиxe "Скрепки, 509-9024"
	шт.
	- 
	- 

	509-9827
	Соединители перегородокxe "Соединители перегородок, 509-9827"
	100 шт.
	- 
	- 

	509-0169
	Соединители перегородокxe "Соединители перегородок, 509-0169"
	100 шт.
	274,04 
	296,29 

	509-0455
	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3xe "Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3, 509-0455"
	шт.
	68,95 
	74,55 

	509-0456
	Соединитель алюминиевых проводов (СОА) 062-2xe "Соединитель алюминиевых проводов (СОА) 062-2, 509-0456"
	шт.
	48,61 
	52,56 

	509-0454
	Соединитель медных проводов (СОМ) 062-1xe "Соединитель медных проводов (СОМ) 062-1, 509-0454"
	шт.
	63,64 
	68,81 

	509-9044
	Изделия соединительные пластмассовые для коробовxe "Изделия соединительные пластмассовые для коробов, 509-9044"
	шт.
	- 
	- 

	509-1245
	Стержень стальной диаметром 17 мм, с электрохимическим медным покрытием толщиной 0,25 ммxe "Стержень стальной диаметром 17 мм, с электрохимическим медным покрытием толщиной 0,25 мм, 509-1245"
	м
	94,42 
	102,09 

	509-0144
	Столбик замерный железобетонный СЗКxe "Столбик замерный железобетонный СЗК, 509-0144"
	шт.
	61,43 
	66,42 

	509-0189
	Столбик замерный металлический из угловой стали весом 5 кгxe "Столбик замерный металлический из угловой стали весом 5 кг, 509-0189"
	шт.
	4,42 
	4,78 

	509-0105
	Сшивки сыромятныеxe "Сшивки сыромятные, 509-0105"
	кг
	13,23 
	14,58 

	509-1067
	Траверса для поперечно-несущих тросов окрашеннаяxe "Траверса для поперечно-несущих тросов окрашенная, 509-1067"
	шт.
	424,31 
	458,77 

	509-1068
	Траверса для поперечно-несущих тросов оцинкованнаяxe "Траверса для поперечно-несущих тросов оцинкованная, 509-1068"
	шт.
	641,76 
	693,88 

	509-0095
	Шайба клыковая 044xe "Шайба клыковая 044, 509-0095"
	шт.
	22,09 
	23,89 

	509-0098
	Шайба угловая 045xe "Шайба угловая 045, 509-0098"
	шт.
	44,21 
	47,80 

	509-0101
	Шайба шаровая 072xe "Шайба шаровая 072, 509-0101"
	шт.
	22,09 
	23,89 

	509-0284
	Штифт держателя (КС-060)xe "Штифт держателя (КС-060), 509-0284"
	шт.
	6,18 
	6,68 

	Группа: Скобы

	
	Скоба:

	509-0453
	      для проводов 061xe "Скоба::для проводов 061, 509-0453"
	шт.
	30,06 
	32,50 

	509-0238
	      (КС-161)xe "Скоба::(КС-161), 509-0238"
	шт.
	7,07 
	7,64 

	509-0109
	      К-142xe "Скоба::К-142, 509-0109"
	шт.
	2,87 
	3,10 

	509-0239
	      крепления троса (КС-162)xe "Скоба::крепления троса (КС-162), 509-0239"
	шт.
	9,26 
	10,02 

	509-1720
	      концевая диаметром 46 ммxe "Скоба::концевая диаметром 46 мм, 509-1720"
	шт.
	295,87 
	325,93 

	509-1721
	      концевая диаметром 40 ммxe "Скоба::концевая диаметром 40 мм, 509-1721"
	шт.
	221,83 
	244,37 

	509-1722
	      концевая диаметром 25 ммxe "Скоба::концевая диаметром 25 мм, 509-1722"
	шт.
	94,96 
	104,61 

	509-0107
	      накладнаяxe "Скоба::накладная, 509-0107"
	100 шт.
	286,72 
	310,00 

	509-9422
	      накладнаяxe "Скоба::накладная, 509-9422"
	100 шт.
	- 
	- 

	509-0108
	      накладная К-145У2xe "Скоба::накладная К-145У2, 509-0108"
	100 шт.
	787,18 
	851,10 

	509-9031
	Скобыxe "Скобы, 509-9031"
	10 шт.
	- 
	- 

	509-0102
	Скобыxe "Скобы, 509-0102"
	10 шт.
	54,86 
	58,75 

	509-0103
	Скобы и накладки для крепления кабеляxe "Скобы и накладки для крепления кабеля, 509-0103"
	10 шт.
	34,12 
	36,89 

	
	Скобы:

	509-9047
	      монтажныеxe "Скобы::монтажные, 509-9047"
	кг
	- 
	- 

	509-9032
	      двухлапковыеxe "Скобы::двухлапковые, 509-9032"
	10 шт.
	- 
	- 

	509-0104
	      двухлапковыеxe "Скобы::двухлапковые, 509-0104"
	10 шт.
	29,00 
	31,35 

	509-9195
	      зажимные (литье стальное)xe "Скобы::зажимные (литье стальное), 509-9195"
	т
	- 
	- 

	509-0106
	      СО-14xe "Скобы::СО-14, 509-0106"
	10 шт.
	2,80 
	3,03 

	509-0110
	      СО-10xe "Скобы::СО-10, 509-0110"
	10 шт.
	2,41 
	2,60 

	509-0111
	      СО-22xe "Скобы::СО-22, 509-0111"
	10 шт.
	16,63 
	17,98 

	509-0113
	      СДxe "Скобы::СД, 509-0113"
	10 шт.
	5,49 
	5,94 

	509-0115
	      СБ-10xe "Скобы::СБ-10, 509-0115"
	10 шт.
	28,67 
	31,00 

	509-9184
	      металлическиеxe "Скобы::металлические, 509-9184"
	кг
	- 
	- 

	509-1784
	      металлическиеxe "Скобы::металлические, 509-1784"
	кг
	6,40 
	6,85 

	509-1785
	      металлические СМ 73/12xe "Скобы::металлические СМ 73/12, 509-1785"
	кг
	71,15 
	76,20 

	509-1936
	      металлические для монтажаxe "Скобы::металлические для монтажа, 509-1936"
	кг
	6,48 
	6,94 

	509-0117
	      металлические для крепления проводовxe "Скобы::металлические для крепления проводов, 509-0117"
	10 шт.
	21,98 
	23,54 

	509-0119
	      монтажные СО-6-У3xe "Скобы::монтажные СО-6-У3, 509-0119"
	10 шт.
	16,90 
	18,11 

	509-1792
	      скрепляющие и для подвесаxe "Скобы::скрепляющие и для подвеса, 509-1792"
	кг
	6,06 
	6,49 

	509-0879
	      такелажные СА(СБ,Р) 32xe "Скобы::такелажные СА(СБ,Р) 32, 509-0879"
	шт.
	21,53 
	23,06 

	509-0880
	      такелажные СА(СБ,Р) 50xe "Скобы::такелажные СА(СБ,Р) 50, 509-0880"
	шт.
	34,91 
	37,39 

	509-0881
	      такелажные СА(СБ,Р) 63xe "Скобы::такелажные СА(СБ,Р) 63, 509-0881"
	шт.
	42,90 
	45,95 

	509-3905
	      ходовыеxe "Скобы::ходовые, 509-3905"
	кг
	6,48 
	6,94 

	509-3906
	      ходовыеxe "Скобы::ходовые, 509-3906"
	шт.
	5,80 
	6,21 

	509-3907
	Скоба Г-образная для оперативных ответвительных зажимов SL 30, SL 36, марки PSS 923xe "Скоба Г-образная для оперативных ответвительных зажимов SL 30, SL 36, марки PSS 923, 509-3907"
	шт.
	175,43 
	179,48 

	509-3908
	Скоба П-образная для оперативных ответвительных зажимов SL 30, SL 36, марки PSS 924 (ENSTO)xe "Скоба П-образная для оперативных ответвительных зажимов SL 30, SL 36, марки PSS 924 (ENSTO), 509-3908"
	шт.
	250,91 
	256,69 

	Группа: Стержни фиксаторов

	
	Стержни фиксаторов сочлененных:

	509-1003
	      анкеруемых окрашенныеxe "Стержни фиксаторов сочлененных::анкеруемых окрашенные, 509-1003"
	шт.
	197,13 
	213,14 

	509-1007
	      анкеруемых оцинкованныеxe "Стержни фиксаторов сочлененных::анкеруемых оцинкованные, 509-1007"
	шт.
	289,06 
	312,53 

	509-1002
	      обратных окрашенныеxe "Стержни фиксаторов сочлененных::обратных окрашенные, 509-1002"
	шт.
	289,95 
	313,50 

	509-1006
	      обратных оцинкованныеxe "Стержни фиксаторов сочлененных::обратных оцинкованные, 509-1006"
	шт.
	423,42 
	457,81 

	509-1001
	      прямых окрашенныеxe "Стержни фиксаторов сочлененных::прямых окрашенные, 509-1001"
	шт.
	151,17 
	163,44 

	509-1005
	      прямых оцинкованныеxe "Стержни фиксаторов сочлененных::прямых оцинкованные, 509-1005"
	шт.
	236,91 
	256,14 

	509-1004
	      ромбовидных окрашенныеxe "Стержни фиксаторов сочлененных::ромбовидных окрашенные, 509-1004"
	шт.
	329,73 
	356,50 

	509-1008
	      ромбовидных оцинкованныеxe "Стержни фиксаторов сочлененных::ромбовидных оцинкованные, 509-1008"
	шт.
	524,21 
	566,77 

	Группа: Стойки фиксаторов

	
	Стойка сочлененного:

	509-0120
	      обратного фиксатора окрашенная (КС-118)xe "Стойка сочлененного::обратного фиксатора окрашенная (КС-118), 509-0120"
	шт.
	206,84 
	223,64 

	509-0121
	      обратного фиксатора оцинкованная (КС-118)xe "Стойка сочлененного::обратного фиксатора оцинкованная (КС-118), 509-0121"
	шт.
	227,18 
	245,63 

	509-0242
	      обратного фиксатора окрашенная (КС-118)xe "Стойка сочлененного::обратного фиксатора окрашенная (КС-118), 509-0242"
	шт.
	45,97 
	49,70 

	509-0243
	      обратного фиксатора оцинкованная (КС-118)xe "Стойка сочлененного::обратного фиксатора оцинкованная (КС-118), 509-0243"
	шт.
	63,64 
	68,81 

	509-0123
	      прямого фиксатора окрашенная чугунная (КС-117)xe "Стойка сочлененного::прямого фиксатора окрашенная чугунная (КС-117), 509-0123"
	шт.
	146,74 
	158,65 

	509-0124
	      прямого фиксатора оцинкованная (КС-117)xe "Стойка сочлененного::прямого фиксатора оцинкованная (КС-117), 509-0124"
	шт.
	160,00 
	172,99 

	509-0240
	      прямого фиксатора окрашенная (КС-117)xe "Стойка сочлененного::прямого фиксатора окрашенная (КС-117), 509-0240"
	шт.
	29,16 
	31,53 

	509-0241
	      прямого фиксатора оцинкованная (КС-117)xe "Стойка сочлененного::прямого фиксатора оцинкованная (КС-117), 509-0241"
	шт.
	42,43 
	45,88 

	Группа: Струна

	509-9019
	Струнаxe "Струна, 509-9019"
	шт.
	- 
	- 

	509-9020
	Струна двухзвеньеваяxe "Струна двухзвеньевая, 509-9020"
	шт.
	- 
	- 

	509-1010
	Струна двухзвеньевая длиной 1600 ммxe "Струна двухзвеньевая длиной 1600 мм, 509-1010"
	шт.
	18,56 
	20,06 

	509-1009
	Струна длиной 300 ммxe "Струна длиной 300 мм, 509-1009"
	шт.
	6,18 
	6,68 

	509-1012
	Струна жесткая окрашеннаяxe "Струна жесткая окрашенная, 509-1012"
	компл.
	99,89 
	108,00 

	509-9023
	Струна жесткая оцинкованнаяxe "Струна жесткая оцинкованная, 509-9023"
	шт.
	- 
	- 

	509-1013
	Струна жесткая оцинкованнаяxe "Струна жесткая оцинкованная, 509-1013"
	компл.
	99,89 
	108,00 

	509-9021
	Струна косаяxe "Струна косая, 509-9021"
	шт.
	- 
	- 

	509-1011
	Струна косаяxe "Струна косая, 509-1011"
	шт.
	20,33 
	21,98 

	Группа: Трос

	509-9070
	Тросxe "Трос, 509-9070"
	м
	- 
	- 

	509-8108
	Тросxe "Трос, 509-8108"
	м
	11,66 
	11,92 

	509-8109
	Тросxe "Трос, 509-8109"
	т
	8 269,65 
	8 941,15 

	509-9074
	Трос стальнойxe "Трос стальной, 509-9074"
	м
	- 
	- 

	509-0801
	Трос стальнойxe "Трос стальной, 509-0801"
	м
	5,69 
	6,17 

	509-9071
	Трос грозозащитныйxe "Трос грозозащитный, 509-9071"
	т
	- 
	- 

	509-8110
	Трос грозозащитныйxe "Трос грозозащитный, 509-8110"
	т
	9 516,47 
	10 289,21 

	Группа: Узлы

	509-0125
	Анкер тросовыйxe "Анкер тросовый, 509-0125"
	100 шт.
	2 652,06 
	2 867,40 

	
	Узел анкеровки троса ЛЭЗ.41.0122 :

	509-1054
	      окрашенныйxe "Узел анкеровки троса ЛЭЗ.41.0122::окрашенный, 509-1054"
	шт.
	136,13 
	147,19 

	509-1055
	      оцинкованныйxe "Узел анкеровки троса ЛЭЗ.41.0122::оцинкованный, 509-1055"
	шт.
	205,08 
	221,73 

	
	Узел крепления жестких распорок ЛЭЗ.40.0122:

	509-1058
	      окрашенныйxe "Узел крепления жестких распорок ЛЭЗ.40.0122::окрашенный, 509-1058"
	шт.
	42,43 
	45,88 

	509-1059
	      оцинкованныйxe "Узел крепления жестких распорок ЛЭЗ.40.0122::оцинкованный, 509-1059"
	шт.
	53,92 
	58,30 

	
	Узел крепления фиксатора :

	509-1060
	      окрашенныйxe "Узел крепления фиксатора::окрашенный, 509-1060"
	шт.
	44,21 
	47,80 

	509-1061
	      оцинкованныйxe "Узел крепления фиксатора::оцинкованный, 509-1061"
	шт.
	67,20 
	72,65 

	
	Узел компенсированной анкеровки совмещенной:

	509-1052
	      окрашенныйxe "Узел компенсированной анкеровки совмещенной::окрашенный, 509-1052"
	шт.
	337,67 
	365,09 

	509-1053
	      оцинкованныйxe "Узел компенсированной анкеровки совмещенной::оцинкованный, 509-1053"
	шт.
	509,16 
	550,50 

	
	Узел фиксации несущего троса:

	509-1056
	      окрашенныйxe "Узел фиксации несущего троса::окрашенный, 509-1056"
	шт.
	34,47 
	37,27 

	509-1057
	      оцинкованныйxe "Узел фиксации несущего троса::оцинкованный, 509-1057"
	шт.
	46,85 
	50,65 

	Группа: Устройства

	509-9004
	Валыxe "Валы, 509-9004"
	т
	- 
	- 

	509-9005
	Выключатель путевой (конечный)xe "Выключатель путевой (конечный), 509-9005"
	шт.
	- 
	- 

	509-9006
	Мотор-редукторxe "Мотор-редуктор, 509-9006"
	шт.
	- 
	- 

	509-9022
	Редуктор червячныйxe "Редуктор червячный, 509-9022"
	шт.
	- 
	- 

	509-9007
	Редуктор цилиндрическийxe "Редуктор цилиндрический, 509-9007"
	шт.
	- 
	- 

	509-9008
	Реечная передачаxe "Реечная передача, 509-9008"
	шт.
	- 
	- 

	Группа: Ушки

	
	Ушко:

	509-0127
	      двухлапчатое У2-12-16xe "Ушко::двухлапчатое У2-12-16, 509-0127"
	шт.
	152,04 
	164,38 

	509-0128
	      двухлапчатое 013xe "Ушко::двухлапчатое 013, 509-0128"
	шт.
	38,00 
	41,09 

	509-0129
	      однолапчатое 012xe "Ушко::однолапчатое 012, 509-0129"
	шт.
	30,06 
	32,50 

	509-0130
	      однолапчатое У1-12-16xe "Ушко::однолапчатое У1-12-16, 509-0130"
	шт.
	107,84 
	116,60 

	509-0131
	      неразрезное (тип УФН 3/4) (КС-016)xe "Ушко::неразрезное (тип УФН 3/4) (КС-016), 509-0131"
	шт.
	18,56 
	20,06 

	509-0132
	      неразрезное (тип УФН 1) (КС-017)xe "Ушко::неразрезное (тип УФН 1) (КС-017), 509-0132"
	шт.
	21,21 
	22,93 

	509-0133
	      неразрезное (тип УФН 1 1/2) (КС-018)xe "Ушко::неразрезное (тип УФН 1 1/2) (КС-018), 509-0133"
	шт.
	33,59 
	36,32 

	509-0134
	      фиксаторное разрезное (тип УФР 3/4) (КС-014)xe "Ушко::фиксаторное разрезное (тип УФР 3/4) (КС-014), 509-0134"
	шт.
	23,86 
	25,80 

	509-0135
	      фиксаторное разрезное (тип УФР 1) (КС-015)xe "Ушко::фиксаторное разрезное (тип УФР 1) (КС-015), 509-0135"
	шт.
	32,70 
	35,35 

	509-0136
	      фиксаторное двойное 1 1/2 (КС-019)xe "Ушко::фиксаторное двойное 1 1/2 (КС-019), 509-0136"
	шт.
	33,57 
	36,29 

	509-0137
	      шарнирное (тип УШО) 021xe "Ушко::шарнирное (тип УШО) 021, 509-0137"
	шт.
	22,09 
	23,89 

	509-0138
	      шарнирное (тип УШД) 022xe "Ушко::шарнирное (тип УШД) 022, 509-0138"
	шт.
	30,93 
	33,45 

	509-0247
	      шарнирное для консольных и фиксаторных стоек (КС-136)xe "Ушко::шарнирное для консольных и фиксаторных стоек (КС-136), 509-0247"
	шт.
	20,33 
	21,98 

	Группа: Фиксаторы

	
	Фиксатор:

	509-0285
	      дополнительный 109 окрашенныйxe "Фиксатор::дополнительный 109 окрашенный, 509-0285"
	шт.
	35,36 
	38,23 

	509-0286
	      дополнительный 109 оцинкованныйxe "Фиксатор::дополнительный 109 оцинкованный, 509-0286"
	шт.
	42,43 
	45,88 

	509-0287
	      дополнительный с разрезным ушком окрашенный (КС-109)xe "Фиксатор::дополнительный с разрезным ушком окрашенный (КС-109), 509-0287"
	шт.
	48,61 
	52,56 

	509-0288
	      дополнительный с разрезным ушком оцинкованный (КС-109)xe "Фиксатор::дополнительный с разрезным ушком оцинкованный (КС-109), 509-0288"
	шт.
	68,95 
	74,55 

	509-1036
	      типа УОФ окрашенныеxe "Фиксатор::типа УОФ окрашенные, 509-1036"
	шт.
	540,99 
	584,92 

	509-1037
	      типа УОФ оцинкованныеxe "Фиксатор::типа УОФ оцинкованные, 509-1037"
	шт.
	790,27 
	854,44 

	509-1038
	      разделяющий окрашенныйxe "Фиксатор::разделяющий окрашенный, 509-1038"
	шт.
	123,75 
	133,80 

	509-1039
	      разделяющий оцинкованныйxe "Фиксатор::разделяющий оцинкованный, 509-1039"
	шт.
	217,45 
	235,11 

	509-1040
	      стрелочный ФПС окрашенныйxe "Фиксатор::стрелочный ФПС окрашенный, 509-1040"
	шт.
	318,22 
	344,06 

	509-1041
	      стрелочный ФОС оцинкованныйxe "Фиксатор::стрелочный ФОС оцинкованный, 509-1041"
	шт.
	459,67 
	497,00 

	Группа: Хомуты

	
	Хомут:

	509-1044
	      для анкеровки троса окрашенныйxe "Хомут::для анкеровки троса окрашенный, 509-1044"
	шт.
	68,95 
	74,55 

	509-1045
	      для анкеровки троса оцинкованныйxe "Хомут::для анкеровки троса оцинкованный, 509-1045"
	шт.
	104,31 
	112,78 

	509-1042
	      для подвешивания троса окрашенныйxe "Хомут::для подвешивания троса окрашенный, 509-1042"
	шт.
	51,27 
	55,44 

	509-1043
	      для подвешивания троса оцинкованныйxe "Хомут::для подвешивания троса оцинкованный, 509-1043"
	шт.
	62,76 
	67,86 

	509-1046
	      крепления нижнего фиксирующего троса окрашенныйxe "Хомут::крепления нижнего фиксирующего троса окрашенный, 509-1046"
	шт.
	133,48 
	144,32 

	509-1047
	      крепления нижнего фиксирующего троса оцинкованныйxe "Хомут::крепления нижнего фиксирующего троса оцинкованный, 509-1047"
	шт.
	199,77 
	216,00 

	509-1520
	      крепления к столбовой опоре диаметром 150-400 мм, Х-03002xe "Хомут::крепления к столбовой опоре диаметром 150-400 мм, Х-03002, 509-1520"
	шт.
	4,00 
	4,32 

	Группа: Штанги

	
	Штанга:

	509-0258
	      двойное ушко-двойное ушко длиной 500 мм окрашенная (КС-173)xe "Штанга::двойное ушко-двойное ушко длиной 500 мм окрашенная (КС-173), 509-0258"
	шт.
	57,45 
	62,12 

	509-0259
	      двойное ушко-двойное ушко длиной 500 мм оцинкованная (КС-173)xe "Штанга::двойное ушко-двойное ушко длиной 500 мм оцинкованная (КС-173), 509-0259"
	шт.
	67,20 
	72,65 

	509-0248
	      нарезка-ушко длиной 600 мм окрашенная (КС-168)xe "Штанга::нарезка-ушко длиной 600 мм окрашенная (КС-168), 509-0248"
	шт.
	32,70 
	35,35 

	509-0249
	      нарезка-ушко длиной 600 мм оцинкованная (КС-168)xe "Штанга::нарезка-ушко длиной 600 мм оцинкованная (КС-168), 509-0249"
	шт.
	48,61 
	52,56 

	509-6166
	      пестик-двойное ушко длиной 1000 мм окрашенная (КС-175)xe "Штанга::пестик-двойное ушко длиной 1000 мм окрашенная (КС-175), 509-6166"
	шт.
	59,26 
	64,08 

	509-0263
	      пестик-двойное ушко (длиной 1000) мм 175 оцинкованнаяxe "Штанга::пестик-двойное ушко (длиной 1000) мм 175 оцинкованная, 509-0263"
	шт.
	80,43 
	86,97 

	509-0254
	      пестик-нарезка длиной 1000 мм окрашенная (КС-171)xe "Штанга::пестик-нарезка длиной 1000 мм окрашенная (КС-171), 509-0254"
	шт.
	40,66 
	43,96 

	509-0255
	      пестик-нарезка длиной 1000 мм оцинкованная (КС-171)xe "Штанга::пестик-нарезка длиной 1000 мм оцинкованная (КС-171), 509-0255"
	шт.
	53,92 
	58,30 

	509-0256
	      пестик-ушко (длиной 1000 мм) 172 окрашеннаяxe "Штанга::пестик-ушко (длиной 1000 мм) 172 окрашенная, 509-0256"
	шт.
	46,85 
	50,65 

	509-0257
	      пестик-ушко (длиной 1000 мм) 172 оцинкованнаяxe "Штанга::пестик-ушко (длиной 1000 мм) 172 оцинкованная, 509-0257"
	шт.
	60,99 
	65,94 

	509-0260
	      ушко-двойное ушко длиной 1500 мм окрашенная (КС-174)xe "Штанга::ушко-двойное ушко длиной 1500 мм окрашенная (КС-174), 509-0260"
	шт.
	96,32 
	104,14 

	509-0261
	      ушко-двойное ушко (длиной 1500 мм) 174 оцинкованнаяxe "Штанга::ушко-двойное ушко (длиной 1500 мм) 174 оцинкованная, 509-0261"
	шт.
	109,60 
	118,50 

	509-0250
	      ушко-ушко длиной 300 мм окрашенная (КС-169)xe "Штанга::ушко-ушко длиной 300 мм окрашенная (КС-169), 509-0250"
	шт.
	24,76 
	26,78 

	509-0251
	      ушко-ушко длиной 300 мм оцинкованная (КС-169)xe "Штанга::ушко-ушко длиной 300 мм оцинкованная (КС-169), 509-0251"
	шт.
	30,06 
	32,50 

	509-0252
	      ушко-ушко длиной 600 мм окрашенная (КС-170)xe "Штанга::ушко-ушко длиной 600 мм окрашенная (КС-170), 509-0252"
	шт.
	52,14 
	56,38 

	509-0253
	      ушко-ушко длиной 600 мм оцинкованная (КС-170)xe "Штанга::ушко-ушко длиной 600 мм оцинкованная (КС-170), 509-0253"
	шт.
	62,76 
	67,86 

	509-0264
	      ушко кованное-нарезка длиной 600 мм окрашенная (КС-176)xe "Штанга::ушко кованное-нарезка длиной 600 мм окрашенная (КС-176), 509-0264"
	шт.
	20,33 
	21,98 

	509-0265
	      ушко кованное-нарезка длиной 600 мм оцинкованная (КС-176)xe "Штанга::ушко кованное-нарезка длиной 600 мм оцинкованная (КС-176), 509-0265"
	шт.
	34,47 
	37,27 

	509-0266
	      ушко кованное-нарезка длиной 2000 мм окрашенная (КС-177)xe "Штанга::ушко кованное-нарезка длиной 2000 мм окрашенная (КС-177), 509-0266"
	шт.
	54,81 
	59,26 

	509-0267
	      ушко кованное-нарезка (длиной 2000 мм) 177 оцинкованнаяxe "Штанга::ушко кованное-нарезка (длиной 2000 мм) 177 оцинкованная, 509-0267"
	шт.
	96,36 
	104,18 

	509-0268
	      ушко кованное-пестик длиной 1000 мм окрашенная (КС-178)xe "Штанга::ушко кованное-пестик длиной 1000 мм окрашенная (КС-178), 509-0268"
	шт.
	19,45 
	21,03 

	509-0269
	      ушко кованное-пестик длиной 1000 мм оцинкованная (КС-178)xe "Штанга::ушко кованное-пестик длиной 1000 мм оцинкованная (КС-178), 509-0269"
	шт.
	39,78 
	43,01 

	509-0270
	      сочлененная пестик-нарезка длиной 750 мм окрашенная (КС-179)xe "Штанга::сочлененная пестик-нарезка длиной 750 мм окрашенная (КС-179), 509-0270"
	шт.
	34,47 
	37,27 

	509-0271
	      сочлененная пестик-нарезка длиной 750 мм оцинкованная (КС-179)xe "Штанга::сочлененная пестик-нарезка длиной 750 мм оцинкованная (КС-179), 509-0271"
	шт.
	47,75 
	51,63 

	509-0274
	      сочлененная пестик-нарезка длиной 1600 мм окрашенная (КС-181)xe "Штанга::сочлененная пестик-нарезка длиной 1600 мм окрашенная (КС-181), 509-0274"
	шт.
	65,42 
	70,74 

	509-0275
	      сочлененная пестик-нарезка длиной 1600 мм оцинкованная (КС-181)xe "Штанга::сочлененная пестик-нарезка длиной 1600 мм оцинкованная (КС-181), 509-0275"
	шт.
	89,28 
	96,53 

	509-0276
	      сочлененная пестик-нарезка длиной 2000 мм окрашенная (КС-182)xe "Штанга::сочлененная пестик-нарезка длиной 2000 мм окрашенная (КС-182), 509-0276"
	шт.
	80,43 
	86,97 

	509-0277
	      сочлененная пестик-нарезка длиной 2000 мм оцинкованная (КС-182)xe "Штанга::сочлененная пестик-нарезка длиной 2000 мм оцинкованная (КС-182), 509-0277"
	шт.
	110,50 
	119,47 

	509-0272
	      сочлененная пестик-ушко (длиной 1600 мм) 180 окрашеннаяxe "Штанга::сочлененная пестик-ушко (длиной 1600 мм) 180 окрашенная, 509-0272"
	шт.
	68,07 
	73,59 

	509-0273
	      сочлененная пестик-ушко (длиной 1600 мм) 180 оцинкованнаяxe "Штанга::сочлененная пестик-ушко (длиной 1600 мм) 180 оцинкованная, 509-0273"
	шт.
	92,82 
	100,36 

	509-0282
	      двойная для грузов окрашенная (КС-106)xe "Штанга::двойная для грузов окрашенная (КС-106), 509-0282"
	шт.
	171,48 
	185,41 

	509-0283
	      двойная для грузов оцинкованная (КС-106)xe "Штанга::двойная для грузов оцинкованная (КС-106), 509-0283"
	шт.
	215,70 
	233,21 

	509-1048
	      двойная для грузов тип I окрашеннаяxe "Штанга::двойная для грузов тип I окрашенная, 509-1048"
	шт.
	133,48 
	144,32 

	509-1049
	      двойная для грузов тип I оцинкованнаяxe "Штанга::двойная для грузов тип I оцинкованная, 509-1049"
	шт.
	162,65 
	175,86 

	509-1050
	      двойная для грузов тип II окрашеннаяxe "Штанга::двойная для грузов тип II окрашенная, 509-1050"
	шт.
	166,19 
	179,68 

	509-1051
	      двойная для грузов тип II оцинкованнаяxe "Штанга::двойная для грузов тип II оцинкованная, 509-1051"
	шт.
	251,92 
	272,38 

	509-0278
	      одинарная для грузов окрашенная (КС-105)xe "Штанга::одинарная для грузов окрашенная (КС-105), 509-0278"
	шт.
	91,05 
	98,44 

	509-0279
	      одинарная для грузов оцинкованная (КС-105)xe "Штанга::одинарная для грузов оцинкованная (КС-105), 509-0279"
	шт.
	144,97 
	156,74 

	509-0280
	      одинарная для грузов окрашенная (КС-105-1)xe "Штанга::одинарная для грузов окрашенная (КС-105-1), 509-0280"
	шт.
	129,95 
	140,51 

	509-0281
	      одинарная для грузов оцинкованная (КС-105-1)xe "Штанга::одинарная для грузов оцинкованная (КС-105-1), 509-0281"
	шт.
	192,71 
	208,36 

	Подраздел: Аппаратура электрическая низковольтная

	Группа: Блоки и расцепители

	
	Блоки полупроводниковые:

	509-0139
	      БПР11-12 УХЛ3 I-пост.xe "Блоки полупроводниковые::БПР11-12 УХЛ3 I-пост., 509-0139"
	шт.
	1 048,83 
	1 134,00 

	509-0190
	      БПР11-13 УХЛ3 I-пост.xe "Блоки полупроводниковые::БПР11-13 УХЛ3 I-пост., 509-0190"
	шт.
	958,93 
	1 036,80 

	509-0191
	      БПР11-14 УХЛ3 I-пост.xe "Блоки полупроводниковые::БПР11-14 УХЛ3 I-пост., 509-0191"
	шт.
	1 138,74 
	1 231,20 

	509-0192
	      БПР11-52 УХЛ3 I-перем.xe "Блоки полупроводниковые::БПР11-52 УХЛ3 I-перем., 509-0192"
	шт.
	854,05 
	923,40 

	509-0193
	      БПР11-53 УХЛ3 I-перем.xe "Блоки полупроводниковые::БПР11-53 УХЛ3 I-перем., 509-0193"
	шт.
	764,15 
	826,20 

	509-0194
	      БПР11-54 УХЛ3 I-перем.xe "Блоки полупроводниковые::БПР11-54 УХЛ3 I-перем., 509-0194"
	шт.
	943,95 
	1 020,60 

	509-0195
	      БПР11-58 УХЛ3 I-перем.xe "Блоки полупроводниковые::БПР11-58 УХЛ3 I-перем., 509-0195"
	шт.
	913,98 
	988,20 

	509-0196
	      БПР11-59 УХЛ3 I-перем.xe "Блоки полупроводниковые::БПР11-59 УХЛ3 I-перем., 509-0196"
	шт.
	824,08 
	890,99 

	509-0197
	      БПР11-61 УХЛ3 I-перем.xe "Блоки полупроводниковые::БПР11-61 УХЛ3 I-перем., 509-0197"
	шт.
	1 003,89 
	1 085,40 

	
	Блок управления освещением (для ВРУ) схема:

	509-1793
	      2.2.2xe "Блок управления освещением (для ВРУ) схема::2.2.2, 509-1793"
	шт.
	250,64 
	255,68 

	509-1794
	      2.2.3xe "Блок управления освещением (для ВРУ) схема::2.2.3, 509-1794"
	шт.
	166,56 
	169,91 

	509-1795
	      2.2.4xe "Блок управления освещением (для ВРУ) схема::2.2.4, 509-1795"
	шт.
	225,26 
	229,79 

	509-1796
	      2.2.5xe "Блок управления освещением (для ВРУ) схема::2.2.5, 509-1796"
	шт.
	151,01 
	154,05 

	509-1797
	      2.2.6xe "Блок управления освещением (для ВРУ) схема::2.2.6, 509-1797"
	шт.
	254,27 
	259,39 

	
	Расцепители максимального тока:

	509-0141
	      РМТ 1 У3 I-перем.xe "Расцепители максимального тока::РМТ 1 У3 I-перем., 509-0141"
	шт.
	839,07 
	907,20 

	509-0145
	      РМТ 3 У3 I-пост.xe "Расцепители максимального тока::РМТ 3 У3 I-пост., 509-0145"
	шт.
	809,10 
	874,80 

	Группа: Выключатели

	509-9011
	Выключателиxe "Выключатели, 509-9011"
	шт.
	- 
	- 

	509-0146
	Выключатели ВК-11-1930xe "Выключатели ВК-11-1930, 509-0146"
	шт.
	22,97 
	24,84 

	
	Выключатели автоматические:

	509-0147
	      АК-25-211-00 ОМ5 I-25Аxe "Выключатели автоматические::АК-25-211-00 ОМ5 I-25А, 509-0147"
	шт.
	319,64 
	345,60 

	509-0149
	      АК-25-311-00 ОМ5 I-25Аxe "Выключатели автоматические::АК-25-311-00 ОМ5 I-25А, 509-0149"
	шт.
	437,92 
	473,48 

	509-0150
	      АС-25-211-000 М5 I-25Аxe "Выключатели автоматические::АС-25-211-000 М5 I-25А, 509-0150"
	шт.
	319,64 
	345,60 

	509-0151
	      АС-25-311-000 М5 I-25Аxe "Выключатели автоматические::АС-25-311-000 М5 I-25А, 509-0151"
	шт.
	437,92 
	473,48 

	509-0152
	      АП50Б 2МТ У3 I-63Аxe "Выключатели автоматические::АП50Б 2МТ У3 I-63А, 509-0152"
	шт.
	97,15 
	105,04 

	509-0153
	      АП50Б 2М У3 I-63Аxe "Выключатели автоматические::АП50Б 2М У3 I-63А, 509-0153"
	шт.
	102,45 
	110,77 

	509-0155
	      АП50Б 3МТ У3 I-63Аxe "Выключатели автоматические::АП50Б 3МТ У3 I-63А, 509-0155"
	шт.
	138,06 
	149,27 

	509-0157
	      АП50Б 3М У3 I-63Аxe "Выключатели автоматические::АП50Б 3М У3 I-63А, 509-0157"
	шт.
	138,64 
	149,90 

	509-1257
	      АП50 2МТ 16Аxe "Выключатели автоматические::АП50 2МТ 16А, 509-1257"
	шт.
	134,95 
	137,66 

	509-1258
	      АП50 2МТ 40Аxe "Выключатели автоматические::АП50 2МТ 40А, 509-1258"
	шт.
	194,62 
	198,53 

	509-1259
	      АП50 3МТ 1.6Аxe "Выключатели автоматические::АП50 3МТ 1.6А, 509-1259"
	шт.
	167,04 
	170,40 

	509-1297
	      АП50 3МТ 10Аxe "Выключатели автоматические::АП50 3МТ 10А, 509-1297"
	шт.
	172,99 
	176,47 

	509-1298
	      АП50 3МТ 16Аxe "Выключатели автоматические::АП50 3МТ 16А, 509-1298"
	шт.
	172,99 
	176,47 

	509-1299
	      АП50 3МТ 25Аxe "Выключатели автоматические::АП50 3МТ 25А, 509-1299"
	шт.
	172,99 
	176,47 

	509-1400
	      АП50 3МТ 40Аxe "Выключатели автоматические::АП50 3МТ 40А, 509-1400"
	шт.
	242,32 
	247,19 

	509-1401
	      АП50 3МТ 50Аxe "Выключатели автоматические::АП50 3МТ 50А, 509-1401"
	шт.
	242,31 
	247,18 

	509-0160
	      АК50 2МГ У3 I-50Аxe "Выключатели автоматические::АК50 2МГ У3 I-50А, 509-0160"
	шт.
	279,35 
	302,03 

	509-0163
	      АК50 2М У3 I-50Аxe "Выключатели автоматические::АК50 2М У3 I-50А, 509-0163"
	шт.
	258,91 
	279,93 

	509-0165
	      АК50 400-2М У3 I-50Аxe "Выключатели автоматические::АК50 400-2М У3 I-50А, 509-0165"
	шт.
	279,35 
	302,03 

	509-0170
	      АК50 2 У3 I-50Аxe "Выключатели автоматические::АК50 2 У3 I-50А, 509-0170"
	шт.
	258,91 
	279,93 

	509-0171
	      АК50 3МГ У3 I-50Аxe "Выключатели автоматические::АК50 3МГ У3 I-50А, 509-0171"
	шт.
	303,66 
	328,32 

	509-0172
	      АК50 3М У3 I-50Аxe "Выключатели автоматические::АК50 3М У3 I-50А, 509-0172"
	шт.
	303,66 
	328,32 

	509-0173
	      АК50-400-3М У3 I-50Аxe "Выключатели автоматические::АК50-400-3М У3 I-50А, 509-0173"
	шт.
	303,66 
	328,32 

	509-0174
	      АК50-3 У3 I-50Аxe "Выключатели автоматические::АК50-3 У3 I-50А, 509-0174"
	шт.
	303,66 
	328,32 

	509-0176
	      АК50 Б-2МГ ОМ3 I-50Аxe "Выключатели автоматические::АК50 Б-2МГ ОМ3 I-50А, 509-0176"
	шт.
	176,15 
	190,45 

	509-0177
	      АК50 Б-2М ОМ3 I-50Аxe "Выключатели автоматические::АК50 Б-2М ОМ3 I-50А, 509-0177"
	шт.
	52,49 
	56,75 

	509-0178
	      АК50 Б-400-2М ОМ3 I-50Аxe "Выключатели автоматические::АК50 Б-400-2М ОМ3 I-50А, 509-0178"
	шт.
	52,49 
	56,75 

	509-0179
	      АК50 Б-3МГ ОМ3 I-50Аxe "Выключатели автоматические::АК50 Б-3МГ ОМ3 I-50А, 509-0179"
	шт.
	365,96 
	395,68 

	509-0180
	      АК50 Б-3М ОМ3 I-50Аxe "Выключатели автоматические::АК50 Б-3М ОМ3 I-50А, 509-0180"
	шт.
	96,53 
	104,37 

	509-0182
	      АК50 Б-400-3М ОМ3 I-50Аxe "Выключатели автоматические::АК50 Б-400-3М ОМ3 I-50А, 509-0182"
	шт.
	58,74 
	63,51 

	509-0183
	      АК50 КБ-1МГ УХЛ I-50Аxe "Выключатели автоматические::АК50 КБ-1МГ УХЛ I-50А, 509-0183"
	шт.
	196,28 
	212,22 

	509-0184
	      АК50 КБ-1М УХЛ I-50Аxe "Выключатели автоматические::АК50 КБ-1М УХЛ I-50А, 509-0184"
	шт.
	185,75 
	200,84 

	509-0185
	      АК50 КБ-2МГ УХЛ I-50Аxe "Выключатели автоматические::АК50 КБ-2МГ УХЛ I-50А, 509-0185"
	шт.
	277,19 
	299,70 

	509-0186
	      АК50 КБ-2М УХЛ I-50Аxe "Выключатели автоматические::АК50 КБ-2М УХЛ I-50А, 509-0186"
	шт.
	277,19 
	299,70 

	509-0187
	      АК50 КБ-400-2М УХЛ I-50Аxe "Выключатели автоматические::АК50 КБ-400-2М УХЛ I-50А, 509-0187"
	шт.
	277,19 
	299,70 

	509-0188
	      АК50 КБ-3МГ УХЛ I-50Аxe "Выключатели автоматические::АК50 КБ-3МГ УХЛ I-50А, 509-0188"
	шт.
	350,05 
	378,47 

	509-0198
	      АК50 КБ-3М УХЛ I-50Аxe "Выключатели автоматические::АК50 КБ-3М УХЛ I-50А, 509-0198"
	шт.
	314,65 
	340,20 

	509-0199
	      АК50 КБ-400-3М УХЛ I-50Аxe "Выключатели автоматические::АК50 КБ-400-3М УХЛ I-50А, 509-0199"
	шт.
	314,65 
	340,20 

	509-0200
	      АК63-1МГ У3 I-63Аxe "Выключатели автоматические::АК63-1МГ У3 I-63А, 509-0200"
	шт.
	107,88 
	116,64 

	509-0289
	      АК63-1М У3 I-63Аxe "Выключатели автоматические::АК63-1М У3 I-63А, 509-0289"
	шт.
	101,89 
	110,16 

	509-0290
	      АК63-2МГ У3 I-63Аxe "Выключатели автоматические::АК63-2МГ У3 I-63А, 509-0290"
	шт.
	142,34 
	153,90 

	509-0291
	      АК63-2М У3 I-63Аxe "Выключатели автоматические::АК63-2М У3 I-63А, 509-0291"
	шт.
	160,92 
	173,99 

	509-0292
	      АК63-3МГ У3 I-63Аxe "Выключатели автоматические::АК63-3МГ У3 I-63А, 509-0292"
	шт.
	266,00 
	287,60 

	509-0293
	      АК63-3М У3 I-63Аxe "Выключатели автоматические::АК63-3М У3 I-63А, 509-0293"
	шт.
	148,34 
	160,38 

	509-0294
	      АЕ1031-1УХЛ,2УХЛ I-25Аxe "Выключатели автоматические::АЕ1031-1УХЛ,2УХЛ I-25А, 509-0294"
	шт.
	36,08 
	39,00 

	509-0295
	      АЕ2023-100-00 У3 I-16Аxe "Выключатели автоматические::АЕ2023-100-00 У3 I-16А, 509-0295"
	шт.
	78,99 
	85,40 

	509-0296
	      АЕ2043-100-00 У3 I-63Аxe "Выключатели автоматические::АЕ2043-100-00 У3 I-63А, 509-0296"
	шт.
	106,22 
	114,84 

	509-0297
	      АЕ2043-10Б-00 У3 I-63Аxe "Выключатели автоматические::АЕ2043-10Б-00 У3 I-63А, 509-0297"
	шт.
	110,14 
	119,09 

	509-0298
	      АЕ2044-100-00 У3 I-63Аxe "Выключатели автоматические::АЕ2044-100-00 У3 I-63А, 509-0298"
	шт.
	114,19 
	123,46 

	509-0299
	      АЕ2049-100-00 У3 I-63Аxe "Выключатели автоматические::АЕ2049-100-00 У3 I-63А, 509-0299"
	шт.
	123,82 
	133,88 

	509-0300
	      АЕ2043М-100-00 У3 I-63Аxe "Выключатели автоматические::АЕ2043М-100-00 У3 I-63А, 509-0300"
	шт.
	135,97 
	147,01 

	509-0301
	      АЕ2053М-100-00 У3 I-100Аxe "Выключатели автоматические::АЕ2053М-100-00 У3 I-100А, 509-0301"
	шт.
	164,54 
	177,90 

	509-0302
	      АЕ2062-100-00 У3 I-160Аxe "Выключатели автоматические::АЕ2062-100-00 У3 I-160А, 509-0302"
	шт.
	101,08 
	109,28 

	509-0303
	      АЕ2063-100-00 У3 I-160Аxe "Выключатели автоматические::АЕ2063-100-00 У3 I-160А, 509-0303"
	шт.
	369,94 
	399,98 

	509-0304
	      АЕ2333-110-Т3 I-25Аxe "Выключатели автоматические::АЕ2333-110-Т3 I-25А, 509-0304"
	шт.
	179,80 
	194,40 

	509-0305
	      с электромагнитным расцепителем А3711Б I-160Аxe "Выключатели автоматические::с электромагнитным расцепителем А3711Б I-160А, 509-0305"
	шт.
	657,74 
	711,14 

	509-0306
	      с электромагнитным расцепителем А3712Б I-160Аxe "Выключатели автоматические::с электромагнитным расцепителем А3712Б I-160А, 509-0306"
	шт.
	753,56 
	814,75 

	509-0307
	      с электромагнитным расцепителем А3721Б I-250Аxe "Выключатели автоматические::с электромагнитным расцепителем А3721Б I-250А, 509-0307"
	шт.
	1 344,84 
	1 454,04 

	509-0308
	      с электромагнитным расцепителем А3722Б I-250Аxe "Выключатели автоматические::с электромагнитным расцепителем А3722Б I-250А, 509-0308"
	шт.
	1 290,57 
	1 395,36 

	509-0309
	      с электромагнитным расцепителем А3731Б I-400Аxe "Выключатели автоматические::с электромагнитным расцепителем А3731Б I-400А, 509-0309"
	шт.
	2 046,76 
	2 212,96 

	509-0310
	      с электромагнитным расцепителем А3732Б I-400Аxe "Выключатели автоматические::с электромагнитным расцепителем А3732Б I-400А, 509-0310"
	шт.
	2 141,66 
	2 315,56 

	509-0311
	      с электромагнитным расцепителем А3741Б I-630Аxe "Выключатели автоматические::с электромагнитным расцепителем А3741Б I-630А, 509-0311"
	шт.
	2 142,62 
	2 316,60 

	509-0312
	      с электромагнитным расцепителем А3742Б I-630Аxe "Выключатели автоматические::с электромагнитным расцепителем А3742Б I-630А, 509-0312"
	шт.
	2 622,08 
	2 834,99 

	509-0313
	      А3771У I-160Аxe "Выключатели автоматические::А3771У I-160А, 509-0313"
	шт.
	644,28 
	696,60 

	509-0314
	      без расцепителей А3772У I-160Аxe "Выключатели автоматические::без расцепителей А3772У I-160А, 509-0314"
	шт.
	726,69 
	785,70 

	509-0315
	      А3721У I-250Аxe "Выключатели автоматические::А3721У I-250А, 509-0315"
	шт.
	764,15 
	826,20 

	509-0316
	      без расцепителей А3722У I-250Аxe "Выключатели автоматические::без расцепителей А3722У I-250А, 509-0316"
	шт.
	869,04 
	939,60 

	509-0317
	      А3731У I-400Аxe "Выключатели автоматические::А3731У I-400А, 509-0317"
	шт.
	1 468,37 
	1 587,60 

	509-0318
	      без расцепителей А3732У I-400Аxe "Выключатели автоматические::без расцепителей А3732У I-400А, 509-0318"
	шт.
	1 753,06 
	1 895,40 

	509-0319
	      А3741У I-630Аxe "Выключатели автоматические::А3741У I-630А, 509-0319"
	шт.
	2 142,62 
	2 316,60 

	509-0320
	      А3742У I-630Аxe "Выключатели автоматические::А3742У I-630А, 509-0320"
	шт.
	2 622,08 
	2 834,99 

	509-0321
	      А3791У-05 I-630Аxe "Выключатели автоматические::А3791У-05 I-630А, 509-0321"
	шт.
	1 753,06 
	1 895,40 

	509-0322
	      А3792У-05 I-630Аxe "Выключатели автоматические::А3792У-05 I-630А, 509-0322"
	шт.
	2 151,01 
	2 325,67 

	509-0323
	      ВА14-26-20 УХЛ4 I-32Аxe "Выключатели автоматические::ВА14-26-20 УХЛ4 I-32А, 509-0323"
	шт.
	26,23 
	28,36 

	509-0324
	      ВА16-25-140010-20 УХЛ4 I-25Аxe "Выключатели автоматические::ВА16-25-140010-20 УХЛ4 I-25А, 509-0324"
	шт.
	23,97 
	25,92 

	509-0325
	      ВА51-25-34-0010000УХЛ3,УХЛ2 I-25Аxe "Выключатели автоматические::ВА51-25-34-0010000УХЛ3,УХЛ2 I-25А, 509-0325"
	шт.
	129,24 
	139,73 

	509-0326
	      ВА51-31-840010Р-00УХЛ3 I-100Аxe "Выключатели автоматические::ВА51-31-840010Р-00УХЛ3 I-100А, 509-0326"
	шт.
	373,98 
	404,35 

	509-0327
	      ВА51-31-340010Р-00УХЛЗ I-100Аxe "Выключатели автоматические::ВА51-31-340010Р-00УХЛЗ I-100А, 509-0327"
	шт.
	551,89 
	596,70 

	509-0328
	      ВА51-31-340010Р-00УХЛ3 I-100Аxe "Выключатели автоматические::ВА51-31-340010Р-00УХЛ3 I-100А, 509-0328"
	шт.
	505,45 
	515,61 

	509-0329
	      ВА51-33-3400100-00УХЛ3 I-160Аxe "Выключатели автоматические::ВА51-33-3400100-00УХЛ3 I-160А, 509-0329"
	шт.
	970,25 
	1 049,04 

	509-0330
	      ВА51-35-84-0010-20 I-250Аxe "Выключатели автоматические::ВА51-35-84-0010-20 I-250А, 509-0330"
	шт.
	954,95 
	1 032,50 

	509-0331
	      ВА51-35-34-0010-20 I-250Аxe "Выключатели автоматические::ВА51-35-34-0010-20 I-250А, 509-0331"
	шт.
	1 070,33 
	1 157,24 

	509-0332
	      ВА51-39-84-0010-20 I-630Аxe "Выключатели автоматические::ВА51-39-84-0010-20 I-630А, 509-0332"
	шт.
	2 457,18 
	2 656,70 

	509-0333
	      ВА51-39-34-0010-20 I-630Аxe "Выключатели автоматические::ВА51-39-34-0010-20 I-630А, 509-0333"
	шт.
	2 961,85 
	3 202,35 

	509-0334
	      ВА52-39-84-0010-20 I-630Аxe "Выключатели автоматические::ВА52-39-84-0010-20 I-630А, 509-0334"
	шт.
	2 587,53 
	2 797,64 

	509-0335
	      ВА52-39-34-0010-20 I-630Аxe "Выключатели автоматические::ВА52-39-34-0010-20 I-630А, 509-0335"
	шт.
	3 035,26 
	3 281,73 

	509-0336
	      ВА53-41-8Х-0010-20 I-1000Аxe "Выключатели автоматические::ВА53-41-8Х-0010-20 I-1000А, 509-0336"
	шт.
	10 606,52 
	11 467,77 

	509-0337
	      ВА53-41-3Х-0010-20 I-1000Аxe "Выключатели автоматические::ВА53-41-3Х-0010-20 I-1000А, 509-0337"
	шт.
	10 747,16 
	11 619,83 

	509-0338
	      ВА55-41-8Х-0010-20 I-1000Аxe "Выключатели автоматические::ВА55-41-8Х-0010-20 I-1000А, 509-0338"
	шт.
	8 333,73 
	9 010,43 

	509-0339
	      ВА55-41-3Х-0010-20 I-1000Аxe "Выключатели автоматические::ВА55-41-3Х-0010-20 I-1000А, 509-0339"
	шт.
	10 334,81 
	11 174,00 

	509-0340
	      ВА56-41-8Х-0010-20 I-1000Аxe "Выключатели автоматические::ВА56-41-8Х-0010-20 I-1000А, 509-0340"
	шт.
	7 657,42 
	8 279,21 

	509-0341
	      ВА56-41-3Х-0010-20 I-1000Аxe "Выключатели автоматические::ВА56-41-3Х-0010-20 I-1000А, 509-0341"
	шт.
	7 757,31 
	8 387,21 

	509-0342
	      без расцепителя А3717Б I-160Аxe "Выключатели автоматические::без расцепителя А3717Б I-160А, 509-0342"
	шт.
	606,83 
	656,10 

	509-0343
	      без расцепителя А3718Б I-160Аxe "Выключатели автоматические::без расцепителя А3718Б I-160А, 509-0343"
	шт.
	689,24 
	745,20 

	509-0344
	      без расцепителя А3727Б I-250Аxe "Выключатели автоматические::без расцепителя А3727Б I-250А, 509-0344"
	шт.
	696,73 
	753,30 

	509-0345
	      без расцепителя А3728Б I-250Аxe "Выключатели автоматические::без расцепителя А3728Б I-250А, 509-0345"
	шт.
	794,11 
	858,60 

	509-0346
	      без расцепителя А3737С I-400Аxe "Выключатели автоматические::без расцепителя А3737С I-400А, 509-0346"
	шт.
	1 408,43 
	1 522,80 

	509-0347
	      без расцепителя А3738С I-400Аxe "Выключатели автоматические::без расцепителя А3738С I-400А, 509-0347"
	шт.
	1 678,13 
	1 814,40 

	509-0348
	      без расцепителя А3747С I-630Аxe "Выключатели автоматические::без расцепителя А3747С I-630А, 509-0348"
	шт.
	2 007,77 
	2 170,80 

	509-0349
	      без расцепителя А3748С I-630Аxe "Выключатели автоматические::без расцепителя А3748С I-630А, 509-0349"
	шт.
	2 502,22 
	2 705,40 

	509-0350
	      без расцепителя А3717Ф I-160Аxe "Выключатели автоматические::без расцепителя А3717Ф I-160А, 509-0350"
	шт.
	314,65 
	340,20 

	509-0351
	      без расцепителя А3718Ф I-160Аxe "Выключатели автоматические::без расцепителя А3718Ф I-160А, 509-0351"
	шт.
	359,60 
	388,80 

	509-0352
	      без расцепителя А3727Ф I-250Аxe "Выключатели автоматические::без расцепителя А3727Ф I-250А, 509-0352"
	шт.
	389,57 
	421,20 

	509-0353
	      без расцепителя А3728Ф I-250Аxe "Выключатели автоматические::без расцепителя А3728Ф I-250А, 509-0353"
	шт.
	434,52 
	469,80 

	509-0354
	      без расцепителя А3797С I-630Аxe "Выключатели автоматические::без расцепителя А3797С I-630А, 509-0354"
	шт.
	4 780,56 
	5 168,74 

	509-0355
	      без расцепителя А3798С I-630Аxe "Выключатели автоматические::без расцепителя А3798С I-630А, 509-0355"
	шт.
	5 395,22 
	5 833,31 

	509-0356
	      без расцепителя А3787СР I-400Аxe "Выключатели автоматические::без расцепителя А3787СР I-400А, 509-0356"
	шт.
	729,19 
	788,40 

	509-0357
	      без расцепителя А3788СР I-400Аxe "Выключатели автоматические::без расцепителя А3788СР I-400А, 509-0357"
	шт.
	809,10 
	874,80 

	509-0358
	      без расцепителя А3797СР I-630Аxe "Выключатели автоматические::без расцепителя А3797СР I-630А, 509-0358"
	шт.
	1 663,15 
	1 798,20 

	509-0359
	      без расцепителя А3798СР I-630Аxe "Выключатели автоматические::без расцепителя А3798СР I-630А, 509-0359"
	шт.
	1 962,82 
	2 122,20 

	509-0360
	      без расцепителя А3727СМ I-225Аxe "Выключатели автоматические::без расцепителя А3727СМ I-225А, 509-0360"
	шт.
	759,16 
	820,80 

	509-0361
	      без расцепителя А3728СМ I-225Аxe "Выключатели автоматические::без расцепителя А3728СМ I-225А, 509-0361"
	шт.
	859,05 
	928,80 

	509-0362
	      без расцепителя А3727СК I-150Аxe "Выключатели автоматические::без расцепителя А3727СК I-150А, 509-0362"
	шт.
	1 101,27 
	1 190,70 

	509-0363
	      без расцепителя А3728СК I-150Аxe "Выключатели автоматические::без расцепителя А3728СК I-150А, 509-0363"
	шт.
	1 228,63 
	1 328,40 

	509-0364
	      без расцепителя А3737М I-225Аxe "Выключатели автоматические::без расцепителя А3737М I-225А, 509-0364"
	шт.
	1 408,43 
	1 522,80 

	509-0365
	      без расцепителя А3738М I-225Аxe "Выключатели автоматические::без расцепителя А3738М I-225А, 509-0365"
	шт.
	1 678,13 
	1 814,40 

	509-0366
	      без расцепителя А3747М I-225Аxe "Выключатели автоматические::без расцепителя А3747М I-225А, 509-0366"
	шт.
	2 007,77 
	2 170,80 

	509-0367
	      без расцепителя А3748М I-225Аxe "Выключатели автоматические::без расцепителя А3748М I-225А, 509-0367"
	шт.
	2 502,22 
	2 705,40 

	509-0368
	      без расцепителя А3797СМ I-630Аxe "Выключатели автоматические::без расцепителя А3797СМ I-630А, 509-0368"
	шт.
	2 007,77 
	2 170,80 

	509-0369
	      без расцепителя А3798СМ I-630Аxe "Выключатели автоматические::без расцепителя А3798СМ I-630А, 509-0369"
	шт.
	2 487,24 
	2 689,20 

	509-0370
	      без расцепителя А3777П I-160Аxe "Выключатели автоматические::без расцепителя А3777П I-160А, 509-0370"
	шт.
	609,32 
	658,80 

	509-0371
	      без расцепителя А3778П I-160Аxe "Выключатели автоматические::без расцепителя А3778П I-160А, 509-0371"
	шт.
	689,24 
	745,20 

	509-0372
	      без расцепителя А3717П I-160Аxe "Выключатели автоматические::без расцепителя А3717П I-160А, 509-0372"
	шт.
	606,83 
	656,10 

	509-0373
	      без расцепителя А3718П I-160Аxe "Выключатели автоматические::без расцепителя А3718П I-160А, 509-0373"
	шт.
	689,24 
	745,20 

	509-0374
	      без расцепителя А3727П I-250Аxe "Выключатели автоматические::без расцепителя А3727П I-250А, 509-0374"
	шт.
	696,73 
	753,30 

	509-0375
	      без расцепителя А3728П I-250Аxe "Выключатели автоматические::без расцепителя А3728П I-250А, 509-0375"
	шт.
	794,11 
	858,60 

	509-0376
	      без расцепителя А3737П I-400Аxe "Выключатели автоматические::без расцепителя А3737П I-400А, 509-0376"
	шт.
	1 408,43 
	1 522,80 

	509-0377
	      без расцепителя А3738П I-400Аxe "Выключатели автоматические::без расцепителя А3738П I-400А, 509-0377"
	шт.
	1 678,13 
	1 814,40 

	509-0378
	      без расцепителя А3747П I-630Аxe "Выключатели автоматические::без расцепителя А3747П I-630А, 509-0378"
	шт.
	2 007,77 
	2 170,80 

	509-0379
	      без расцепителя А3748П I-630Аxe "Выключатели автоматические::без расцепителя А3748П I-630А, 509-0379"
	шт.
	2 502,22 
	2 705,40 

	509-0380
	      без расцепителя А3787П I-250Аxe "Выключатели автоматические::без расцепителя А3787П I-250А, 509-0380"
	шт.
	764,15 
	826,20 

	509-0381
	      без расцепителя А3788П I-250Аxe "Выключатели автоматические::без расцепителя А3788П I-250А, 509-0381"
	шт.
	809,10 
	874,80 

	509-0382
	      без расцепителя А3797П I-630Аxe "Выключатели автоматические::без расцепителя А3797П I-630А, 509-0382"
	шт.
	1 663,15 
	1 798,20 

	509-0383
	      без расцепителя А3798П I-630Аxe "Выключатели автоматические::без расцепителя А3798П I-630А, 509-0383"
	шт.
	1 962,82 
	2 122,20 

	509-0384
	      ВА53-43-8Х0010-20 I-1600Аxe "Выключатели автоматические::ВА53-43-8Х0010-20 I-1600А, 509-0384"
	шт.
	14 475,46 
	15 650,87 

	509-0385
	      ВА53-43-3Х0010-20 I-1600Аxe "Выключатели автоматические::ВА53-43-3Х0010-20 I-1600А, 509-0385"
	шт.
	15 972,08 
	17 269,01 

	509-0386
	      ВА55-43-8Х0010-20 I-1600Аxe "Выключатели автоматические::ВА55-43-8Х0010-20 I-1600А, 509-0386"
	шт.
	14 428,86 
	15 600,48 

	509-0387
	      ВА55-43-3Х0010-20 I-1600Аxe "Выключатели автоматические::ВА55-43-3Х0010-20 I-1600А, 509-0387"
	шт.
	15 925,47 
	17 218,62 

	509-0388
	      ВА56-43-8Х0010-20 I-1600Аxe "Выключатели автоматические::ВА56-43-8Х0010-20 I-1600А, 509-0388"
	шт.
	12 182,17 
	13 171,36 

	509-0389
	      ВА56-43-3Х0010-20 I-1600Аxe "Выключатели автоматические::ВА56-43-3Х0010-20 I-1600А, 509-0389"
	шт.
	13 642,46 
	14 750,23 

	509-0390
	      с полупроводниковым расцепителем А3724СР I-250Аxe "Выключатели автоматические::с полупроводниковым расцепителем А3724СР I-250А, 509-0390"
	шт.
	1 168,70 
	1 263,60 

	509-0391
	      с полупроводниковым расцепителем А3733СР I-400Аxe "Выключатели автоматические::с полупроводниковым расцепителем А3733СР I-400А, 509-0391"
	шт.
	1 753,06 
	1 895,40 

	509-0392
	      с полупроводниковым расцепителем А3734СР I-400Аxe "Выключатели автоматические::с полупроводниковым расцепителем А3734СР I-400А, 509-0392"
	шт.
	2 007,77 
	2 170,80 

	509-0393
	      с полупроводниковым расцепителем А3743СР I-630Аxe "Выключатели автоматические::с полупроводниковым расцепителем А3743СР I-630А, 509-0393"
	шт.
	2 142,62 
	2 316,60 

	509-0394
	      с полупроводниковым расцепителем А3744СР I-630Аxe "Выключатели автоматические::с полупроводниковым расцепителем А3744СР I-630А, 509-0394"
	шт.
	2 622,08 
	2 834,99 

	509-0395
	      с тепловым и электромагнитным расцепителями А3795Н I-630Аxe "Выключатели автоматические::с тепловым и электромагнитным расцепителями А3795Н I-630А, 509-0395"
	шт.
	4 209,92 
	4 551,77 

	509-0396
	      с тепловым и электромагнитным расцепителями А3796Н I-630Аxe "Выключатели автоматические::с тепловым и электромагнитным расцепителями А3796Н I-630А, 509-0396"
	шт.
	4 540,55 
	4 909,24 

	509-0397
	      с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3713БР I-160Аxe "Выключатели автоматические::с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3713БР I-160А, 509-0397"
	шт.
	644,28 
	696,60 

	509-0398
	      с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3714БР I-160Аxe "Выключатели автоматические::с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3714БР I-160А, 509-0398"
	шт.
	726,69 
	785,70 

	509-0399
	      с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3723БР I-250Аxe "Выключатели автоматические::с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3723БР I-250А, 509-0399"
	шт.
	869,04 
	939,60 

	509-0400
	      с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3724БР I-250Аxe "Выключатели автоматические::с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3724БР I-250А, 509-0400"
	шт.
	1 168,70 
	1 263,60 

	509-0459
	      с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3733БР I-400Аxe "Выключатели автоматические::с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3733БР I-400А, 509-0459"
	шт.
	1 753,06 
	1 895,40 

	509-0460
	      с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3734БР I-400Аxe "Выключатели автоматические::с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3734БР I-400А, 509-0460"
	шт.
	2 007,77 
	2 170,80 

	509-0461
	      с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3743БР I-630Аxe "Выключатели автоматические::с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3743БР I-630А, 509-0461"
	шт.
	2 142,62 
	2 316,60 

	509-0462
	      с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3744БР I-630Аxe "Выключатели автоматические::с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3744БР I-630А, 509-0462"
	шт.
	2 622,08 
	2 834,99 

	509-0463
	      с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3713М I-225Аxe "Выключатели автоматические::с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3713М I-225А, 509-0463"
	шт.
	764,15 
	826,20 

	509-0464
	      с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3714М I-225Аxe "Выключатели автоматические::с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3714М I-225А, 509-0464"
	шт.
	869,04 
	939,60 

	509-0465
	      с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3723К I-150Аxe "Выключатели автоматические::с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3723К I-150А, 509-0465"
	шт.
	1 238,62 
	1 339,20 

	509-0466
	      с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3724К I-150Аxe "Выключатели автоматические::с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3724К I-150А, 509-0466"
	шт.
	1 348,50 
	1 458,00 

	509-0467
	      с электромагнитным расцепителем А3711Ф I-160Аxe "Выключатели автоматические::с электромагнитным расцепителем А3711Ф I-160А, 509-0467"
	шт.
	344,61 
	372,60 

	509-0468
	      с электромагнитным расцепителем А3712Ф I-160Аxe "Выключатели автоматические::с электромагнитным расцепителем А3712Ф I-160А, 509-0468"
	шт.
	428,34 
	463,12 

	509-0469
	      с электромагнитным расцепителем А3721Ф I-250Аxe "Выключатели автоматические::с электромагнитным расцепителем А3721Ф I-250А, 509-0469"
	шт.
	434,52 
	469,80 

	509-0470
	      с электромагнитным расцепителем А3722Ф I-250Аxe "Выключатели автоматические::с электромагнитным расцепителем А3722Ф I-250А, 509-0470"
	шт.
	494,45 
	534,60 

	509-0471
	      с электромагнитным расцепителем А3731Ф I-630Аxe "Выключатели автоматические::с электромагнитным расцепителем А3731Ф I-630А, 509-0471"
	шт.
	1 078,80 
	1 166,40 

	509-0472
	      с электромагнитным расцепителем А3732Ф I-630Аxe "Выключатели автоматические::с электромагнитным расцепителем А3732Ф I-630А, 509-0472"
	шт.
	1 378,47 
	1 490,40 

	509-0473
	      с электромагнитным расцепителем А3791Б I-630Аxe "Выключатели автоматические::с электромагнитным расцепителем А3791Б I-630А, 509-0473"
	шт.
	1 663,15 
	1 798,20 

	509-0474
	      с электромагнитным расцепителем А3792Б I-630Аxe "Выключатели автоматические::с электромагнитным расцепителем А3792Б I-630А, 509-0474"
	шт.
	1 962,82 
	2 122,20 

	509-0475
	      с электромагнитным расцепителем А3771БР I-160Аxe "Выключатели автоматические::с электромагнитным расцепителем А3771БР I-160А, 509-0475"
	шт.
	644,28 
	696,60 

	509-0476
	      с электромагнитным расцепителем А3772БР I-160Аxe "Выключатели автоматические::с электромагнитным расцепителем А3772БР I-160А, 509-0476"
	шт.
	726,69 
	785,70 

	509-0477
	      с электромагнитным расцепителем А3781БР I-250Аxe "Выключатели автоматические::с электромагнитным расцепителем А3781БР I-250А, 509-0477"
	шт.
	764,15 
	826,20 

	509-0478
	      с электромагнитным расцепителем А3782БР I-250Аxe "Выключатели автоматические::с электромагнитным расцепителем А3782БР I-250А, 509-0478"
	шт.
	1 888,51 
	2 041,86 

	509-0479
	      с электромагнитным расцепителем А3791БР I-630Аxe "Выключатели автоматические::с электромагнитным расцепителем А3791БР I-630А, 509-0479"
	шт.
	1 663,15 
	1 798,20 

	509-0480
	      с электромагнитным расцепителем А3792БР I-630Аxe "Выключатели автоматические::с электромагнитным расцепителем А3792БР I-630А, 509-0480"
	шт.
	1 962,82 
	2 122,20 

	509-0481
	      с электромагнитным расцепителем А3771М I-225Аxe "Выключатели автоматические::с электромагнитным расцепителем А3771М I-225А, 509-0481"
	шт.
	644,28 
	696,60 

	509-0482
	      с электромагнитным расцепителем А3772М I-225Аxe "Выключатели автоматические::с электромагнитным расцепителем А3772М I-225А, 509-0482"
	шт.
	709,21 
	766,80 

	509-0483
	      с электромагнитным расцепителем А3721М I-225Аxe "Выключатели автоматические::с электромагнитным расцепителем А3721М I-225А, 509-0483"
	шт.
	764,15 
	826,20 

	509-0484
	      с электромагнитным расцепителем А3722М I-225Аxe "Выключатели автоматические::с электромагнитным расцепителем А3722М I-225А, 509-0484"
	шт.
	869,04 
	939,60 

	509-0485
	      с электромагнитным расцепителем А3771К I-150Аxe "Выключатели автоматические::с электромагнитным расцепителем А3771К I-150А, 509-0485"
	шт.
	739,18 
	799,20 

	509-0486
	      с электромагнитным расцепителем А3772К I-150Аxe "Выключатели автоматические::с электромагнитным расцепителем А3772К I-150А, 509-0486"
	шт.
	869,04 
	939,60 

	509-0487
	      с электромагнитным расцепителем А3721К I-150Аxe "Выключатели автоматические::с электромагнитным расцепителем А3721К I-150А, 509-0487"
	шт.
	1 101,27 
	1 190,70 

	509-0488
	      с электромагнитным расцепителем А3722К I-150Аxe "Выключатели автоматические::с электромагнитным расцепителем А3722К I-150А, 509-0488"
	шт.
	1 228,63 
	1 328,40 

	509-0489
	      с электромагнитным расцепителем А3731М I-225Аxe "Выключатели автоматические::с электромагнитным расцепителем А3731М I-225А, 509-0489"
	шт.
	1 468,37 
	1 587,60 

	509-0490
	      с электромагнитным расцепителем А3732М I-225Аxe "Выключатели автоматические::с электромагнитным расцепителем А3732М I-225А, 509-0490"
	шт.
	1 753,06 
	1 895,40 

	509-0491
	      с электромагнитным расцепителем А3741М I-225Аxe "Выключатели автоматические::с электромагнитным расцепителем А3741М I-225А, 509-0491"
	шт.
	2 142,62 
	2 316,60 

	509-0492
	      с электромагнитным расцепителем А3742М I-225Аxe "Выключатели автоматические::с электромагнитным расцепителем А3742М I-225А, 509-0492"
	шт.
	2 622,08 
	2 834,99 

	509-0493
	      с электромагнитным расцепителем А3791М I-630Аxe "Выключатели автоматические::с электромагнитным расцепителем А3791М I-630А, 509-0493"
	шт.
	2 137,62 
	2 311,20 

	509-0494
	      с электромагнитным расцепителем А3792М I-630Аxe "Выключатели автоматические::с электромагнитным расцепителем А3792М I-630А, 509-0494"
	шт.
	1 061,83 
	1 148,05 

	509-0495
	      с электромагнитным расцепителем А3771П I-160Аxe "Выключатели автоматические::с электромагнитным расцепителем А3771П I-160А, 509-0495"
	шт.
	644,28 
	696,60 

	509-0496
	      с электромагнитным расцепителем А3772П I-160Аxe "Выключатели автоматические::с электромагнитным расцепителем А3772П I-160А, 509-0496"
	шт.
	726,69 
	785,70 

	509-0497
	      с электромагнитным расцепителем А3711П I-160Аxe "Выключатели автоматические::с электромагнитным расцепителем А3711П I-160А, 509-0497"
	шт.
	644,28 
	696,60 

	509-0498
	      с электромагнитным расцепителем А3712П I-160Аxe "Выключатели автоматические::с электромагнитным расцепителем А3712П I-160А, 509-0498"
	шт.
	726,69 
	785,70 

	509-0499
	      с электромагнитным расцепителем А3721П I-250Аxe "Выключатели автоматические::с электромагнитным расцепителем А3721П I-250А, 509-0499"
	шт.
	764,15 
	826,20 

	509-0500
	      с электромагнитным расцепителем А3722П I-250Аxe "Выключатели автоматические::с электромагнитным расцепителем А3722П I-250А, 509-0500"
	шт.
	869,04 
	939,60 

	509-0501
	      с электромагнитным расцепителем А3722ПЯ I-250Аxe "Выключатели автоматические::с электромагнитным расцепителем А3722ПЯ I-250А, 509-0501"
	шт.
	869,04 
	939,60 

	509-0502
	      с электромагнитным расцепителем А3731П I-400Аxe "Выключатели автоматические::с электромагнитным расцепителем А3731П I-400А, 509-0502"
	шт.
	1 468,37 
	1 587,60 

	509-0503
	      с электромагнитным расцепителем А3732П I-400Аxe "Выключатели автоматические::с электромагнитным расцепителем А3732П I-400А, 509-0503"
	шт.
	1 753,06 
	1 895,40 

	509-0504
	      с электромагнитным расцепителем А3741П I-630Аxe "Выключатели автоматические::с электромагнитным расцепителем А3741П I-630А, 509-0504"
	шт.
	2 142,62 
	2 316,60 

	509-0505
	      с электромагнитным расцепителем А3742П I-630Аxe "Выключатели автоматические::с электромагнитным расцепителем А3742П I-630А, 509-0505"
	шт.
	2 622,08 
	2 834,99 

	509-0506
	      с электромагнитным расцепителем А3781П I-250Аxe "Выключатели автоматические::с электромагнитным расцепителем А3781П I-250А, 509-0506"
	шт.
	759,16 
	820,80 

	509-0507
	      с электромагнитным расцепителем А3782П I-250Аxe "Выключатели автоматические::с электромагнитным расцепителем А3782П I-250А, 509-0507"
	шт.
	869,04 
	939,60 

	509-0508
	      с электромагнитным расцепителем А3791П I-630Аxe "Выключатели автоматические::с электромагнитным расцепителем А3791П I-630А, 509-0508"
	шт.
	2 137,62 
	2 311,20 

	509-0509
	      с электромагнитным расцепителем А3792П I-630Аxe "Выключатели автоматические::с электромагнитным расцепителем А3792П I-630А, 509-0509"
	шт.
	2 617,09 
	2 829,60 

	509-0510
	      с ручным приводом ВА74-40-23.18.1.1 I-800Аxe "Выключатели автоматические::с ручным приводом ВА74-40-23.18.1.1 I-800А, 509-0510"
	шт.
	4 998,44 
	5 404,32 

	509-0511
	      с ручным приводом ВА74-40-33.28.1.1 I-800Аxe "Выключатели автоматические::с ручным приводом ВА74-40-33.28.1.1 I-800А, 509-0511"
	шт.
	6 508,76 
	7 037,28 

	509-0512
	      с ручным приводом ВА74-43-23.18.1.1 I-1600Аxe "Выключатели автоматические::с ручным приводом ВА74-43-23.18.1.1 I-1600А, 509-0512"
	шт.
	6 275,03 
	6 784,56 

	509-0513
	      с ручным приводом ВА74-43-33.28.1.1 I-1600Аxe "Выключатели автоматические::с ручным приводом ВА74-43-33.28.1.1 I-1600А, 509-0513"
	шт.
	8 837,18 
	9 554,76 

	509-0514
	      с ручным приводом ВА74-45-23.18.1.1 I-3000Аxe "Выключатели автоматические::с ручным приводом ВА74-45-23.18.1.1 I-3000А, 509-0514"
	шт.
	9 880,02 
	10 682,28 

	509-0515
	      с ручным приводом ВА74-45-33.28.1.1 I-3000Аxe "Выключатели автоматические::с ручным приводом ВА74-45-33.28.1.1 I-3000А, 509-0515"
	шт.
	13 961,49 
	15 095,16 

	509-0516
	      с ручным приводом ВА74-48-23.18.1.1 I-5500Аxe "Выключатели автоматические::с ручным приводом ВА74-48-23.18.1.1 I-5500А, 509-0516"
	шт.
	16 865,26 
	18 234,72 

	509-0517
	      с ручным приводом ВА74-48-33.28.1.1 I-5500Аxe "Выключатели автоматические::с ручным приводом ВА74-48-33.28.1.1 I-5500А, 509-0517"
	шт.
	19 825,97 
	21 435,84 

	509-0518
	      с электродвигательным приводом ВА74-48-23.18.4.1 I-5500Аxe "Выключатели автоматические::с электродвигательным приводом ВА74-48-23.18.4.1 I-5500А, 509-0518"
	шт.
	18 877,03 
	20 409,84 

	509-0519
	      с электродвигательным приводом ВА74-48-33.28.4.1 I-5500Аxe "Выключатели автоматические::с электродвигательным приводом ВА74-48-33.28.4.1 I-5500А, 509-0519"
	шт.
	22 838,62 
	24 693,12 

	509-0520
	      с электродвигательным приводом ВА74-40-23.18.4.1 I-800Аxe "Выключатели автоматические::с электродвигательным приводом ВА74-40-23.18.4.1 I-800А, 509-0520"
	шт.
	6 958,26 
	7 523,28 

	509-0521
	      с электродвигательным приводом ВА74-40-33.28.4.1 I-800Аxe "Выключатели автоматические::с электродвигательным приводом ВА74-40-33.28.4.1 I-800А, 509-0521"
	шт.
	8 929,08 
	9 654,12 

	509-0522
	      с электродвигательным приводом ВА74-43-23.18.4.1 I-1600Аxe "Выключатели автоматические::с электродвигательным приводом ВА74-43-23.18.4.1 I-1600А, 509-0522"
	шт.
	8 117,98 
	8 777,16 

	509-0523
	      с электродвигательным приводом ВА74-43-33.28.4.1 I-1600Аxe "Выключатели автоматические::с электродвигательным приводом ВА74-43-33.28.4.1 I-1600А, 509-0523"
	шт.
	11 363,38 
	12 286,08 

	509-0524
	      с электродвигательным приводом ВА74-45-23.18.4.1 I-3000Аxe "Выключатели автоматические::с электродвигательным приводом ВА74-45-23.18.4.1 I-3000А, 509-0524"
	шт.
	12 060,60 
	13 039,92 

	509-0525
	      с электродвигательным приводом ВА74-45-33.28.4.1 I-3000Аxe "Выключатели автоматические::с электродвигательным приводом ВА74-45-33.28.4.1 I-3000А, 509-0525"
	шт.
	15 885,35 
	17 175,24 

	509-0526
	      серии «Электрон» с ручным приводом Э06С I-1000Аxe "Выключатели автоматические::серии \«Электрон\» с ручным приводом Э06С I-1000А, 509-0526"
	шт.
	9 553,87 
	10 329,64 

	509-0527
	      серии «Электрон» с ручным приводом Э06В I-1000Аxe "Выключатели автоматические::серии \«Электрон\» с ручным приводом Э06В I-1000А, 509-0527"
	шт.
	13 415,94 
	14 505,32 

	509-0528
	      серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э06С I-1000Аxe "Выключатели автоматические::серии \«Электрон\» с электродвигательным приводом Э06С I-1000А, 509-0528"
	шт.
	11 289,43 
	12 206,14 

	509-0529
	      серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э06В I-1000Аxe "Выключатели автоматические::серии \«Электрон\» с электродвигательным приводом Э06В I-1000А, 509-0529"
	шт.
	15 222,88 
	16 458,98 

	509-0530
	      серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э16В I-1600Аxe "Выключатели автоматические::серии \«Электрон\» с электродвигательным приводом Э16В I-1600А, 509-0530"
	шт.
	30 551,24 
	33 032,00 

	509-0531
	      серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э25С I-4000Аxe "Выключатели автоматические::серии \«Электрон\» с электродвигательным приводом Э25С I-4000А, 509-0531"
	шт.
	21 741,69 
	23 507,11 

	509-0532
	      серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э25В I-2500Аxe "Выключатели автоматические::серии \«Электрон\» с электродвигательным приводом Э25В I-2500А, 509-0532"
	шт.
	32 277,40 
	34 898,32 

	509-0533
	      серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э40С I-6300Аxe "Выключатели автоматические::серии \«Электрон\» с электродвигательным приводом Э40С I-6300А, 509-0533"
	шт.
	44 170,05 
	47 756,66 

	509-0534
	      серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э40В I-5000Аxe "Выключатели автоматические::серии \«Электрон\» с электродвигательным приводом Э40В I-5000А, 509-0534"
	шт.
	59 236,33 
	64 046,32 

	
	Выключатели неавтоматические:

	509-0535
	      с ручным приводом ВА74-40-20.18.1.0 I-800Аxe "Выключатели неавтоматические::с ручным приводом ВА74-40-20.18.1.0 I-800А, 509-0535"
	шт.
	3 523,08 
	3 809,15 

	509-0536
	      с ручным приводом ВА74-40-30.18.1.0 I-800Аxe "Выключатели неавтоматические::с ручным приводом ВА74-40-30.18.1.0 I-800А, 509-0536"
	шт.
	4 690,39 
	5 071,25 

	509-0537
	      с ручным приводом ВА74-43-20.18.1.0 I-1600Аxe "Выключатели неавтоматические::с ручным приводом ВА74-43-20.18.1.0 I-1600А, 509-0537"
	шт.
	4 419,78 
	4 778,67 

	509-0538
	      с ручным приводом ВА74-43-30.18.1.0 I-1600Аxe "Выключатели неавтоматические::с ручным приводом ВА74-43-30.18.1.0 I-1600А, 509-0538"
	шт.
	5 953,19 
	6 436,59 

	509-0539
	      с ручным приводом ВА74-45-20.18.1.0 I-3000Аxe "Выключатели неавтоматические::с ручным приводом ВА74-45-20.18.1.0 I-3000А, 509-0539"
	шт.
	7 215,98 
	7 801,92 

	509-0540
	      с ручным приводом ВА74-45-30.18.1.0 I-3000Аxe "Выключатели неавтоматические::с ручным приводом ВА74-45-30.18.1.0 I-3000А, 509-0540"
	шт.
	10 369,48 
	11 211,48 

	509-0541
	      с ручным приводом ВА74-48-20.18.1.0 I-5500Аxe "Выключатели неавтоматические::с ручным приводом ВА74-48-20.18.1.0 I-5500А, 509-0541"
	шт.
	12 627,97 
	13 653,36 

	509-0542
	      с ручным приводом ВА74-48-30.18.1.0 I-5500Аxe "Выключатели неавтоматические::с ручным приводом ВА74-48-30.18.1.0 I-5500А, 509-0542"
	шт.
	19 389,45 
	20 963,88 

	509-0543
	      с электродвигательным приводом ВА74-48-20.18.4.0 I-5500Аxe "Выключатели неавтоматические::с электродвигательным приводом ВА74-48-20.18.4.0 I-5500А, 509-0543"
	шт.
	15 333,96 
	16 579,08 

	509-0544
	      с электродвигательным приводом ВА74-48-30.18.4.0 I-5500Аxe "Выключатели неавтоматические::с электродвигательным приводом ВА74-48-30.18.4.0 I-5500А, 509-0544"
	шт.
	20 564,15 
	22 233,96 

	509-0545
	      с электродвигательным приводом ВА74-40-20.18.4.0 I-800Аxe "Выключатели неавтоматические::с электродвигательным приводом ВА74-40-20.18.4.0 I-800А, 509-0545"
	шт.
	5 048,39 
	5 458,32 

	509-0546
	      с электродвигательным приводом ВА74-40-30.18.4.0 I-800Аxe "Выключатели неавтоматические::с электродвигательным приводом ВА74-40-30.18.4.0 I-800А, 509-0546"
	шт.
	6 223,08 
	6 728,39 

	509-0547
	      с электродвигательным приводом ВА74-43-20.18.4.0 I-1600Аxe "Выключатели неавтоматические::с электродвигательным приводом ВА74-43-20.18.4.0 I-1600А, 509-0547"
	шт.
	5 950,39 
	6 433,56 

	509-0548
	      с электродвигательным приводом ВА74-43-30.18.4.0 I-1600Аxe "Выключатели неавтоматические::с электродвигательным приводом ВА74-43-30.18.4.0 I-1600А, 509-0548"
	шт.
	8 656,38 
	9 359,28 

	509-0549
	      с электродвигательным приводом ВА74-45-20.18.4.0 I-3000Аxe "Выключатели неавтоматические::с электродвигательным приводом ВА74-45-20.18.4.0 I-3000А, 509-0549"
	шт.
	8 929,08 
	9 654,12 

	509-0550
	      с электродвигательным приводом ВА74-45-30.18.4.0 I-3000Аxe "Выключатели неавтоматические::с электродвигательным приводом ВА74-45-30.18.4.0 I-3000А, 509-0550"
	шт.
	11 635,08 
	12 579,84 

	509-1500
	Педаль электрическая ПЭ-1М У3xe "Педаль электрическая ПЭ-1М У3, 509-1500"
	шт.
	33,10 
	35,79 

	Группа: Выключатели и переключатели пакетные, пакетно-кулачковые и универсальные

	
	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты:

	509-5026
	      IP30, IP56, IP67) ПВ2-16 М3 30, пластмассаxe "Выключатели и переключатели защитные (степень защиты::IP30, IP56, IP67) ПВ2-16 М3 30, пластмасса, 509-5026"
	шт.
	38,91 
	42,06 

	509-5027
	      IP30, IP56, IP67) ПВ2-16 М1 56, пластмассаxe "Выключатели и переключатели защитные (степень защиты::IP30, IP56, IP67) ПВ2-16 М1 56, пластмасса, 509-5027"
	шт.
	42,76 
	46,24 

	509-5028
	      IP30, IP56, IP67) ПВ3-16 М3 30, пластмассаxe "Выключатели и переключатели защитные (степень защиты::IP30, IP56, IP67) ПВ3-16 М3 30, пластмасса, 509-5028"
	шт.
	42,43 
	45,88 

	509-5029
	      IP30, IP56, IP67) ПВ3-16 М1 56,67, латуньxe "Выключатели и переключатели защитные (степень защиты::IP30, IP56, IP67) ПВ3-16 М1 56,67, латунь, 509-5029"
	шт.
	146,05 
	157,91 

	509-5030
	      IP30, IP56, IP67) ПВ3-16 М1 56,57, силуминxe "Выключатели и переключатели защитные (степень защиты::IP30, IP56, IP67) ПВ3-16 М1 56,57, силумин, 509-5030"
	шт.
	74,51 
	80,56 

	509-5031
	      IP30, IP56, IP67) ПВ-16/СП34 М1 56,57, силуминxe "Выключатели и переключатели защитные (степень защиты::IP30, IP56, IP67) ПВ-16/СП34 М1 56,57, силумин, 509-5031"
	шт.
	81,17 
	87,76 

	509-5032
	      IP30, IP56, IP67) ПВ-16/СП36 М1 56, силуминxe "Выключатели и переключатели защитные (степень защиты::IP30, IP56, IP67) ПВ-16/СП36 М1 56, силумин, 509-5032"
	шт.
	85,50 
	92,44 

	509-5033
	      IP30, IP56, IP67) ПП2-16/Н2 М1 56,67, латуньxe "Выключатели и переключатели защитные (степень защиты::IP30, IP56, IP67) ПП2-16/Н2 М1 56,67, латунь, 509-5033"
	шт.
	288,98 
	312,45 

	509-5034
	      IP30, IP56, IP67) ПП2-16/Н2 М1 56,67, силуминxe "Выключатели и переключатели защитные (степень защиты::IP30, IP56, IP67) ПП2-16/Н2 М1 56,67, силумин, 509-5034"
	шт.
	135,85 
	146,88 

	509-5035
	      IP30, IP56, IP67) ПП2-16/Н3 М1 56,67, латуньxe "Выключатели и переключатели защитные (степень защиты::IP30, IP56, IP67) ПП2-16/Н3 М1 56,67, латунь, 509-5035"
	шт.
	308,66 
	333,72 

	509-5036
	      IP30, IP56, IP67) ПП2-16/Н3 М1 56,67, силуминxe "Выключатели и переключатели защитные (степень защиты::IP30, IP56, IP67) ПП2-16/Н3 М1 56,67, силумин, 509-5036"
	шт.
	139,54 
	150,87 

	509-5037
	      IP30, IP56, IP67) ПП3-16/Н2 М1 56,67, латуньxe "Выключатели и переключатели защитные (степень защиты::IP30, IP56, IP67) ПП3-16/Н2 М1 56,67, латунь, 509-5037"
	шт.
	313,65 
	339,12 

	509-5038
	      IP30, IP56, IP67) ПП3-16/Н2 М1 56,67, силуминxe "Выключатели и переключатели защитные (степень защиты::IP30, IP56, IP67) ПП3-16/Н2 М1 56,67, силумин, 509-5038"
	шт.
	124,56 
	134,67 

	509-5039
	      IP30, IP56, IP67) ПП1-16/4С М1 56, пластмассаxe "Выключатели и переключатели защитные (степень защиты::IP30, IP56, IP67) ПП1-16/4С М1 56, пластмасса, 509-5039"
	шт.
	51,46 
	55,64 

	509-5053
	      IP56, IP67) ПВ2-60 М1Б 56,67 латуньxe "Выключатели и переключатели защитные (степень защиты::IP56, IP67) ПВ2-60 М1Б 56,67 латунь, 509-5053"
	шт.
	337,50 
	364,91 

	509-5054
	      IP56, IP67) ПВ2-60 М1Б 56,67 силуминxe "Выключатели и переключатели защитные (степень защиты::IP56, IP67) ПВ2-60 М1Б 56,67 силумин, 509-5054"
	шт.
	155,99 
	168,66 

	509-5055
	      IP56, IP67) ПВ3-60 М1Б 56,67 латуньxe "Выключатели и переключатели защитные (степень защиты::IP56, IP67) ПВ3-60 М1Б 56,67 латунь, 509-5055"
	шт.
	356,82 
	385,79 

	509-5056
	      IP56, IP67) ПВ3-60 М1Б 56,67 силуминxe "Выключатели и переключатели защитные (степень защиты::IP56, IP67) ПВ3-60 М1Б 56,67 силумин, 509-5056"
	шт.
	182,23 
	197,02 

	509-5057
	      IP56, IP67) ПП2-60/Н2 М1Б 56,67 латуньxe "Выключатели и переключатели защитные (степень защиты::IP56, IP67) ПП2-60/Н2 М1Б 56,67 латунь, 509-5057"
	шт.
	690,92 
	747,03 

	509-5058
	      IP56, IP67) ПП2-60/Н2 М1Б 56,67 силуминxe "Выключатели и переключатели защитные (степень защиты::IP56, IP67) ПП2-60/Н2 М1Б 56,67 силумин, 509-5058"
	шт.
	299,57 
	323,89 

	509-5059
	      IP56, IP67) ПП2-60/Н3 М1Б 56,67 латуньxe "Выключатели и переключатели защитные (степень защиты::IP56, IP67) ПП2-60/Н3 М1Б 56,67 латунь, 509-5059"
	шт.
	716,16 
	774,31 

	509-5060
	      IP56, IP67) ПП2-60/Н3 М1Б 56,67 силуминxe "Выключатели и переключатели защитные (степень защиты::IP56, IP67) ПП2-60/Н3 М1Б 56,67 силумин, 509-5060"
	шт.
	348,76 
	377,08 

	509-5061
	      IP56, IP67) ПП3-60/Н2 М1Б 56,67 латуньxe "Выключатели и переключатели защитные (степень защиты::IP56, IP67) ПП3-60/Н2 М1Б 56,67 латунь, 509-5061"
	шт.
	706,17 
	763,51 

	509-5062
	      IP56, IP67) ПП3-60/Н2 М1Б 56,67 силуминxe "Выключатели и переключатели защитные (степень защиты::IP56, IP67) ПП3-60/Н2 М1Б 56,67 силумин, 509-5062"
	шт.
	335,73 
	362,99 

	509-5063
	      IP56, IP67) ПП-60/СП44 М1Б 56,67 латуньxe "Выключатели и переключатели защитные (степень защиты::IP56, IP67) ПП-60/СП44 М1Б 56,67 латунь, 509-5063"
	шт.
	685,74 
	741,42 

	509-5064
	      IP56, IP67) ПП-60/СП44 М1Б 56,67 силуминxe "Выключатели и переключатели защитные (степень защиты::IP56, IP67) ПП-60/СП44 М1Б 56,67 силумин, 509-5064"
	шт.
	320,29 
	346,30 

	509-5065
	      IP56, IP67) ПП-60/СП46 М1Б 56,67 латуньxe "Выключатели и переключатели защитные (степень защиты::IP56, IP67) ПП-60/СП46 М1Б 56,67 латунь, 509-5065"
	шт.
	621,31 
	671,76 

	509-5066
	      IP56, IP67) ПП-60/СП46 М1Б 56,67 силуминxe "Выключатели и переключатели защитные (степень защиты::IP56, IP67) ПП-60/СП46 М1Б 56,67 силумин, 509-5066"
	шт.
	261,41 
	282,63 

	509-5067
	      IP56, IP67) ПВ2-100 М3Бxe "Выключатели и переключатели защитные (степень защиты::IP56, IP67) ПВ2-100 М3Б, 509-5067"
	шт.
	131,84 
	142,55 

	509-5068
	      IP56, IP67) ПВ2-100 М1 56,67 Б стальxe "Выключатели и переключатели защитные (степень защиты::IP56, IP67) ПВ2-100 М1 56,67 Б сталь, 509-5068"
	шт.
	448,20 
	484,59 

	509-5069
	      IP56, IP67) ПВ3-100 М3Бxe "Выключатели и переключатели защитные (степень защиты::IP56, IP67) ПВ3-100 М3Б, 509-5069"
	шт.
	148,07 
	160,09 

	509-5070
	      IP56, IP67) ПВ3-100 М1 56,67 Б стальxe "Выключатели и переключатели защитные (степень защиты::IP56, IP67) ПВ3-100 М1 56,67 Б сталь, 509-5070"
	шт.
	490,29 
	530,10 

	509-5071
	      IP56, IP67) ПВ-100/СП25 М3Бxe "Выключатели и переключатели защитные (степень защиты::IP56, IP67) ПВ-100/СП25 М3Б, 509-5071"
	шт.
	169,34 
	183,09 

	509-5072
	      IP56, IP67) ПВ-100/СП26 М3Бxe "Выключатели и переключатели защитные (степень защиты::IP56, IP67) ПВ-100/СП26 М3Б, 509-5072"
	шт.
	199,38 
	215,57 

	509-5073
	      IP56, IP67) ПП2-100/Н2 М3Бxe "Выключатели и переключатели защитные (степень защиты::IP56, IP67) ПП2-100/Н2 М3Б, 509-5073"
	шт.
	138,60 
	149,86 

	509-5074
	      IP56, IP67) ПП2-100/Н2 М1 56,67 Б стальxe "Выключатели и переключатели защитные (степень защиты::IP56, IP67) ПП2-100/Н2 М1 56,67 Б сталь, 509-5074"
	шт.
	917,48 
	991,98 

	509-5075
	      IP56, IP67) ПП3-100/Н2 М3Бxe "Выключатели и переключатели защитные (степень защиты::IP56, IP67) ПП3-100/Н2 М3Б, 509-5075"
	шт.
	178,10 
	192,57 

	509-5076
	      IP56, IP67) ПП3-100/Н2 М1 56,67 Б стальxe "Выключатели и переключатели защитные (степень защиты::IP56, IP67) ПП3-100/Н2 М1 56,67 Б сталь, 509-5076"
	шт.
	965,42 
	1 043,82 

	509-5077
	      IP56, IP67) ПП-100/СП46 М1 56,67 Б стальxe "Выключатели и переключатели защитные (степень защиты::IP56, IP67) ПП-100/СП46 М1 56,67 Б сталь, 509-5077"
	шт.
	855,70 
	925,18 

	509-5078
	      IP56, IP67) ПП-100/СП46 М3Бxe "Выключатели и переключатели защитные (степень защиты::IP56, IP67) ПП-100/СП46 М3Б, 509-5078"
	шт.
	154,18 
	166,70 

	509-5079
	      IP56, IP67) ПВ2-250 М3xe "Выключатели и переключатели защитные (степень защиты::IP56, IP67) ПВ2-250 М3, 509-5079"
	шт.
	505,70 
	546,76 

	509-5080
	      IP56, IP67) ПВ2-250 М1 56,67 стальxe "Выключатели и переключатели защитные (степень защиты::IP56, IP67) ПВ2-250 М1 56,67 сталь, 509-5080"
	шт.
	1 553,27 
	1 679,40 

	509-5081
	      IP56, IP67) ПВ3-250 М3xe "Выключатели и переключатели защитные (степень защиты::IP56, IP67) ПВ3-250 М3, 509-5081"
	шт.
	574,36 
	621,00 

	509-5082
	      IP56, IP67) ПВ3-250 М1 56,67 стальxe "Выключатели и переключатели защитные (степень защиты::IP56, IP67) ПВ3-250 М1 56,67 сталь, 509-5082"
	шт.
	1 837,96 
	1 987,20 

	509-5083
	      IP56, IP67) ПП2-250/Н2 М3xe "Выключатели и переключатели защитные (степень защиты::IP56, IP67) ПП2-250/Н2 М3, 509-5083"
	шт.
	683,00 
	738,46 

	509-5084
	      IP56, IP67) ПП2-250/Н2 М1 56,67 стальxe "Выключатели и переключатели защитные (степень защиты::IP56, IP67) ПП2-250/Н2 М1 56,67 сталь, 509-5084"
	шт.
	2 027,75 
	2 192,41 

	509-5085
	      IP56, IP67) ПП3-250/Н2 М3xe "Выключатели и переключатели защитные (степень защиты::IP56, IP67) ПП3-250/Н2 М3, 509-5085"
	шт.
	800,37 
	865,36 

	509-5086
	      IP56, IP67) ПП3-250/Н2 М1 56,67 стальxe "Выключатели и переключатели защитные (степень защиты::IP56, IP67) ПП3-250/Н2 М1 56,67 сталь, 509-5086"
	шт.
	2 577,13 
	2 786,40 

	509-5087
	      IP56, IP67) ПВ2-400 М3xe "Выключатели и переключатели защитные (степень защиты::IP56, IP67) ПВ2-400 М3, 509-5087"
	шт.
	1 126,25 
	1 217,71 

	509-5088
	      IP56, IP67) ПВ2-400 М1 56,67 стальxe "Выключатели и переключатели защитные (степень защиты::IP56, IP67) ПВ2-400 М1 56,67 сталь, 509-5088"
	шт.
	2 524,70 
	2 729,70 

	509-5089
	      IP56, IP67) ПВ3-400 М3xe "Выключатели и переключатели защитные (степень защиты::IP56, IP67) ПВ3-400 М3, 509-5089"
	шт.
	1 288,57 
	1 393,20 

	509-5090
	      IP56, IP67) ПВ3-400 М1 56,67 стальxe "Выключатели и переключатели защитные (степень защиты::IP56, IP67) ПВ3-400 М1 56,67 сталь, 509-5090"
	шт.
	3 026,64 
	3 272,40 

	509-5091
	      IP56, IP67) ПП2-400/Н2 М3xe "Выключатели и переключатели защитные (степень защиты::IP56, IP67) ПП2-400/Н2 М3, 509-5091"
	шт.
	1 508,32 
	1 630,80 

	509-5092
	      IP56, IP67) ПП2-400/Н2М1 56,67xe "Выключатели и переключатели защитные (степень защиты::IP56, IP67) ПП2-400/Н2М1 56,67, 509-5092"
	шт.
	3 561,05 
	3 850,20 

	509-5093
	      IP56, IP67) ПП3-400/Н2 М3xe "Выключатели и переключатели защитные (степень защиты::IP56, IP67) ПП3-400/Н2 М3, 509-5093"
	шт.
	1 857,93 
	2 008,80 

	509-5094
	      IP56, IP67) ПП3-400/Н2 М1 56,67xe "Выключатели и переключатели защитные (степень защиты::IP56, IP67) ПП3-400/Н2 М1 56,67, 509-5094"
	шт.
	3 665,92 
	3 963,60 

	
	Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00):

	509-5040
	      ПВ2-60 М3Бxe "Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00)::ПВ2-60 М3Б, 509-5040"
	шт.
	75,42 
	81,55 

	509-5041
	      ПВ3-60 М3Бxe "Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00)::ПВ3-60 М3Б, 509-5041"
	шт.
	87,31 
	94,40 

	509-5042
	      ПП2-60/Н2 М3Бxe "Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00)::ПП2-60/Н2 М3Б, 509-5042"
	шт.
	74,68 
	80,74 

	509-5043
	      ПП2-60/Н3 М3Бxe "Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00)::ПП2-60/Н3 М3Б, 509-5043"
	шт.
	101,65 
	109,91 

	509-5044
	      ПП3-60/Н2 М3Бxe "Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00)::ПП3-60/Н2 М3Б, 509-5044"
	шт.
	94,65 
	102,34 

	509-5045
	      ПП3-60/Н3 М3Бxe "Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00)::ПП3-60/Н3 М3Б, 509-5045"
	шт.
	140,84 
	152,28 

	509-5046
	      ПП-60/1С М3Бxe "Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00)::ПП-60/1С М3Б, 509-5046"
	шт.
	158,82 
	171,72 

	509-5047
	      ПП-60/СП33 М3Бxe "Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00)::ПП-60/СП33 М3Б, 509-5047"
	шт.
	140,20 
	151,58 

	509-5048
	      ПП-60/СП43 М3Бxe "Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00)::ПП-60/СП43 М3Б, 509-5048"
	шт.
	87,28 
	94,37 

	509-5049
	      ПП-60/СП44 М3Бxe "Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00)::ПП-60/СП44 М3Б, 509-5049"
	шт.
	99,27 
	107,33 

	509-5050
	      ПП-60/СП45 М3Бxe "Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00)::ПП-60/СП45 М3Б, 509-5050"
	шт.
	97,49 
	105,41 

	509-5051
	      ПП-60/СП46 М3Бxe "Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00)::ПП-60/СП46 М3Б, 509-5051"
	шт.
	85,51 
	92,45 

	509-5052
	      ПП1-60/Н4 М3Бxe "Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00)::ПП1-60/Н4 М3Б, 509-5052"
	шт.
	67,92 
	73,44 

	
	Выключатели и переключатели постоянного тока:

	509-5150
	      В-45Мxe "Выключатели и переключатели постоянного тока::В-45М, 509-5150"
	шт.
	8,99 
	9,72 

	509-5151
	      ВН-45Мxe "Выключатели и переключатели постоянного тока::ВН-45М, 509-5151"
	шт.
	8,99 
	9,72 

	509-5152
	      2В-45xe "Выключатели и переключатели постоянного тока::2В-45, 509-5152"
	шт.
	17,98 
	19,44 

	509-5153
	      2ВН-45xe "Выключатели и переключатели постоянного тока::2ВН-45, 509-5153"
	шт.
	17,98 
	19,44 

	509-5154
	      3В-20xe "Выключатели и переключатели постоянного тока::3В-20, 509-5154"
	шт.
	44,95 
	48,60 

	509-5155
	      ПП-45Мxe "Выключатели и переключатели постоянного тока::ПП-45М, 509-5155"
	шт.
	16,48 
	17,82 

	509-5156
	      ППН-45xe "Выключатели и переключатели постоянного тока::ППН-45, 509-5156"
	шт.
	14,25 
	15,41 

	509-5157
	      ПН-45М-2xe "Выключатели и переключатели постоянного тока::ПН-45М-2, 509-5157"
	шт.
	14,25 
	15,41 

	509-5158
	      ППН-64xe "Выключатели и переключатели постоянного тока::ППН-64, 509-5158"
	шт.
	17,24 
	18,64 

	509-5159
	      2ПП-45xe "Выключатели и переключатели постоянного тока::2ПП-45, 509-5159"
	шт.
	26,97 
	29,16 

	509-5160
	      2ППН-45xe "Выключатели и переключатели постоянного тока::2ППН-45, 509-5160"
	шт.
	26,97 
	29,16 

	509-5161
	      2ПН-20xe "Выключатели и переключатели постоянного тока::2ПН-20, 509-5161"
	шт.
	26,97 
	29,16 

	509-5162
	      2ППН-47xe "Выключатели и переключатели постоянного тока::2ППН-47, 509-5162"
	шт.
	26,97 
	29,16 

	509-5163
	      3ППН-45xe "Выключатели и переключатели постоянного тока::3ППН-45, 509-5163"
	шт.
	45,71 
	49,42 

	509-5164
	      3ППН-45Пxe "Выключатели и переключатели постоянного тока::3ППН-45П, 509-5164"
	шт.
	47,21 
	51,04 

	509-5165
	      П2НПН-45xe "Выключатели и переключатели постоянного тока::П2НПН-45, 509-5165"
	шт.
	29,96 
	32,40 

	509-5166
	      П3ПН-20xe "Выключатели и переключатели постоянного тока::П3ПН-20, 509-5166"
	шт.
	29,96 
	32,40 

	509-5001
	Пакетные переключатели амперметровые ПП-10/СП1xe "Пакетные переключатели амперметровые ПП-10/СП1, 509-5001"
	шт.
	19,60 
	21,20 

	
	Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00:

	509-5002
	      ПВ1-16 М3xe "Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00::ПВ1-16 М3, 509-5002"
	шт.
	27,27 
	29,49 

	509-5003
	      ПВ2-16 М3xe "Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00::ПВ2-16 М3, 509-5003"
	шт.
	27,95 
	30,22 

	509-5004
	      ПВ3-16 М3xe "Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00::ПВ3-16 М3, 509-5004"
	шт.
	29,63 
	32,04 

	509-5005
	      ПВ4-16 М3xe "Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00::ПВ4-16 М3, 509-5005"
	шт.
	31,70 
	34,27 

	509-5006
	      ПВ-16/СП34 М3xe "Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00::ПВ-16/СП34 М3, 509-5006"
	шт.
	18,24 
	19,72 

	509-5007
	      ПВ-16/СП35 М3xe "Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00::ПВ-16/СП35 М3, 509-5007"
	шт.
	21,74 
	23,50 

	509-5008
	      ПВ-16/СП36 М3xe "Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00::ПВ-16/СП36 М3, 509-5008"
	шт.
	18,98 
	20,52 

	509-5009
	      ПВ-6/Т М3xe "Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00::ПВ-6/Т М3, 509-5009"
	шт.
	21,47 
	23,22 

	509-5010
	      ПП1-16/Н2 М3xe "Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00::ПП1-16/Н2 М3, 509-5010"
	шт.
	17,11 
	18,50 

	509-5011
	      ПП1-16/Н3 М3xe "Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00::ПП1-16/Н3 М3, 509-5011"
	шт.
	18,74 
	20,26 

	509-5012
	      ПП2-16/Н2 М3xe "Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00::ПП2-16/Н2 М3, 509-5012"
	шт.
	19,98 
	21,60 

	509-5013
	      ПП2-16/Н3 М3xe "Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00::ПП2-16/Н3 М3, 509-5013"
	шт.
	29,02 
	31,38 

	509-5014
	      ПП3-16/Н2 М3xe "Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00::ПП3-16/Н2 М3, 509-5014"
	шт.
	24,74 
	26,74 

	509-5015
	      ПП3-16/Н3 М3xe "Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00::ПП3-16/Н3 М3, 509-5015"
	шт.
	31,84 
	34,43 

	509-5016
	      ПП3 М3xe "Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00::ПП3 М3, 509-5016"
	шт.
	22,60 
	24,44 

	509-5017
	      ПП4-16 М3xe "Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00::ПП4-16 М3, 509-5017"
	шт.
	26,47 
	28,62 

	509-5018
	      ПП-16/СП6 М3xe "Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00::ПП-16/СП6 М3, 509-5018"
	шт.
	27,47 
	29,70 

	509-5019
	      ПП-16/СП7 М3xe "Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00::ПП-16/СП7 М3, 509-5019"
	шт.
	31,46 
	34,02 

	509-5020
	      ПП-16/СП17 М3xe "Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00::ПП-16/СП17 М3, 509-5020"
	шт.
	23,97 
	25,92 

	509-5021
	      ПП-16/СП37 М3xe "Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00::ПП-16/СП37 М3, 509-5021"
	шт.
	20,98 
	22,68 

	509-5022
	      ПП-16/СП44 М3xe "Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00::ПП-16/СП44 М3, 509-5022"
	шт.
	25,73 
	27,82 

	509-5023
	      ПП-16/СП53 М3xe "Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00::ПП-16/СП53 М3, 509-5023"
	шт.
	20,36 
	22,01 

	509-5024
	      ПП-16/2С М3xe "Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00::ПП-16/2С М3, 509-5024"
	шт.
	24,47 
	26,46 

	509-5025
	      ПП1-16/4С М3xe "Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00::ПП1-16/4С М3, 509-5025"
	шт.
	18,61 
	20,12 

	
	Переключатели:

	509-5193
	      ПМГ-3-15-40 У4xe "Переключатели::ПМГ-3-15-40 У4, 509-5193"
	шт.
	6,25 
	6,76 

	509-5194
	      ПАВ-2 У3xe "Переключатели::ПАВ-2 У3, 509-5194"
	шт.
	41,95 
	45,36 

	509-5195
	      ПВ-2ГМ У3xe "Переключатели::ПВ-2ГМ У3, 509-5195"
	шт.
	145,34 
	157,14 

	509-5196
	      ПВ-2М У3xe "Переключатели::ПВ-2М У3, 509-5196"
	шт.
	149,83 
	162,00 

	509-5197
	      ПВ-8 У3xe "Переключатели::ПВ-8 У3, 509-5197"
	шт.
	106,38 
	115,02 

	509-5198
	      клавишные ПК12-23-2-3 УХЛ4xe "Переключатели::клавишные ПК12-23-2-3 УХЛ4, 509-5198"
	шт.
	32,23 
	34,84 

	509-5199
	      клавишные ПК12-23-3-3 УХЛ4xe "Переключатели::клавишные ПК12-23-3-3 УХЛ4, 509-5199"
	шт.
	47,21 
	51,04 

	509-5200
	      клавишные ПК12-23-4-3 УХЛ4xe "Переключатели::клавишные ПК12-23-4-3 УХЛ4, 509-5200"
	шт.
	59,93 
	64,80 

	509-5201
	      клавишные ПК12-23-5-3 УХЛ4xe "Переключатели::клавишные ПК12-23-5-3 УХЛ4, 509-5201"
	шт.
	74,92 
	81,01 

	509-5189
	      крестовые ПК12-21-801-54 УХЛ3xe "Переключатели::крестовые ПК12-21-801-54 УХЛ3, 509-5189"
	шт.
	136,35 
	147,42 

	509-5190
	      крестовые ПК12-21-802-54 УХЛ3xe "Переключатели::крестовые ПК12-21-802-54 УХЛ3, 509-5190"
	шт.
	136,35 
	147,42 

	509-5191
	      крестовые ПК12-21-821-54 УХЛ3xe "Переключатели::крестовые ПК12-21-821-54 УХЛ3, 509-5191"
	шт.
	172,31 
	186,30 

	509-5192
	      крестовые ПК12-21-822-54 УХЛ3xe "Переключатели::крестовые ПК12-21-822-54 УХЛ3, 509-5192"
	шт.
	172,31 
	186,30 

	509-5146
	      малогабаритные ПМВxe "Переключатели::малогабаритные ПМВ, 509-5146"
	шт.
	133,35 
	144,18 

	509-5147
	      малогабаритные ПМВФxe "Переключатели::малогабаритные ПМВФ, 509-5147"
	шт.
	133,35 
	144,18 

	509-5148
	      малогабаритные ПМФ-45xe "Переключатели::малогабаритные ПМФ-45, 509-5148"
	шт.
	133,35 
	144,18 

	509-5149
	      малогабаритные ПМФ-90xe "Переключатели::малогабаритные ПМФ-90, 509-5149"
	шт.
	133,35 
	144,18 

	509-5183
	      малогабаритные ПМОВ У3xe "Переключатели::малогабаритные ПМОВ У3, 509-5183"
	шт.
	86,87 
	93,92 

	509-5184
	      малогабаритные ПМОВФ У3xe "Переключатели::малогабаритные ПМОВФ У3, 509-5184"
	шт.
	86,87 
	93,92 

	509-5185
	      малогабаритные ПМОФ-45 У3xe "Переключатели::малогабаритные ПМОФ-45 У3, 509-5185"
	шт.
	86,87 
	93,92 

	509-5186
	      малогабаритные ПМОФ-90 У3xe "Переключатели::малогабаритные ПМОФ-90 У3, 509-5186"
	шт.
	86,87 
	93,92 

	509-5187
	      малогабаритные ПМОФ3-45 У3xe "Переключатели::малогабаритные ПМОФ3-45 У3, 509-5187"
	шт.
	86,87 
	93,92 

	509-5188
	      малогабаритные ПМОФ3-90 У3xe "Переключатели::малогабаритные ПМОФ3-90 У3, 509-5188"
	шт.
	86,87 
	93,92 

	509-5095
	      пакетные ПК3-11.Кxe "Переключатели::пакетные ПК3-11.К, 509-5095"
	шт.
	50,21 
	54,28 

	509-5096
	      пакетные ПК3-14.Кxe "Переключатели::пакетные ПК3-14.К, 509-5096"
	шт.
	53,94 
	58,32 

	509-5097
	      пакетные ПК3-16.Кxe "Переключатели::пакетные ПК3-16.К, 509-5097"
	шт.
	68,53 
	74,09 

	509-5134
	      пакетные ПКУ2-11xe "Переключатели::пакетные ПКУ2-11, 509-5134"
	шт.
	76,42 
	82,63 

	509-5135
	      пакетные ПКУ2-12xe "Переключатели::пакетные ПКУ2-12, 509-5135"
	шт.
	76,42 
	82,63 

	509-5136
	      пакетные ПКУ2-11-220 У3xe "Переключатели::пакетные ПКУ2-11-220 У3, 509-5136"
	шт.
	56,93 
	61,56 

	509-5168
	      пакетные МКВ У3 (число полюсов 2)xe "Переключатели::пакетные МКВ У3 (число полюсов 2), 509-5168"
	шт.
	48,71 
	52,66 

	509-5169
	      пакетные МКФ У3 (число полюсов 2)xe "Переключатели::пакетные МКФ У3 (число полюсов 2), 509-5169"
	шт.
	48,71 
	52,66 

	509-5170
	      пакетные МКВФ У3 (число полюсов 2)xe "Переключатели::пакетные МКВФ У3 (число полюсов 2), 509-5170"
	шт.
	48,71 
	52,66 

	509-5171
	      пакетные МКФ3 У3 (число полюсов 2)xe "Переключатели::пакетные МКФ3 У3 (число полюсов 2), 509-5171"
	шт.
	48,71 
	52,66 

	509-5172
	      пакетные МКВ У3 (число полюсов 4)xe "Переключатели::пакетные МКВ У3 (число полюсов 4), 509-5172"
	шт.
	53,95 
	58,33 

	509-5173
	      пакетные МКФ У3 (число полюсов 4)xe "Переключатели::пакетные МКФ У3 (число полюсов 4), 509-5173"
	шт.
	53,95 
	58,33 

	509-5174
	      пакетные МКВФ У3 (число полюсов 4)xe "Переключатели::пакетные МКВФ У3 (число полюсов 4), 509-5174"
	шт.
	53,95 
	58,33 

	509-5175
	      пакетные МКФ3 У3 (число полюсов 4)xe "Переключатели::пакетные МКФ3 У3 (число полюсов 4), 509-5175"
	шт.
	53,95 
	58,33 

	509-5176
	      пакетные МКВ У3 (число полюсов 6)xe "Переключатели::пакетные МКВ У3 (число полюсов 6), 509-5176"
	шт.
	60,70 
	65,63 

	509-5177
	      пакетные МКФ У3 (число полюсов 6)xe "Переключатели::пакетные МКФ У3 (число полюсов 6), 509-5177"
	шт.
	60,70 
	65,63 

	509-5178
	      пакетные МКВФ У3 (число полюсов 6)xe "Переключатели::пакетные МКВФ У3 (число полюсов 6), 509-5178"
	шт.
	60,70 
	65,63 

	509-5179
	      пакетные МКФ3 У3 (число полюсов 6)xe "Переключатели::пакетные МКФ3 У3 (число полюсов 6), 509-5179"
	шт.
	60,70 
	65,63 

	509-5180
	      пакетные МКСВФ У3 (число полюсов 2)xe "Переключатели::пакетные МКСВФ У3 (число полюсов 2), 509-5180"
	шт.
	56,95 
	61,58 

	509-5181
	      пакетные МКСВФ У3 (число полюсов 4)xe "Переключатели::пакетные МКСВФ У3 (число полюсов 4), 509-5181"
	шт.
	59,95 
	64,82 

	509-5182
	      пакетные МКСВФ У3 (число полюсов 6)xe "Переключатели::пакетные МКСВФ У3 (число полюсов 6), 509-5182"
	шт.
	67,42 
	72,90 

	509-5167
	      переменного тока 2ПП-250xe "Переключатели::переменного тока 2ПП-250, 509-5167"
	шт.
	23,97 
	25,92 

	509-5098
	      универсальные УП 5311 У3xe "Переключатели::универсальные УП 5311 У3, 509-5098"
	шт.
	42,71 
	46,18 

	509-5099
	      универсальные УП 5312 У3xe "Переключатели::универсальные УП 5312 У3, 509-5099"
	шт.
	62,93 
	68,04 

	509-5100
	      универсальные УП 5313 У3xe "Переключатели::универсальные УП 5313 У3, 509-5100"
	шт.
	83,17 
	89,92 

	509-5101
	      универсальные УП 5314 У3xe "Переключатели::универсальные УП 5314 У3, 509-5101"
	шт.
	101,08 
	109,28 

	509-5102
	      универсальные УП 5315 У3xe "Переключатели::универсальные УП 5315 У3, 509-5102"
	шт.
	128,86 
	139,32 

	509-5103
	      универсальные УП 5316 У3xe "Переключатели::универсальные УП 5316 У3, 509-5103"
	шт.
	151,33 
	163,62 

	509-5104
	      универсальные УП 5317 У3xe "Переключатели::универсальные УП 5317 У3, 509-5104"
	шт.
	191,78 
	207,36 

	509-5105
	      универсальные УП 5402 У2xe "Переключатели::универсальные УП 5402 У2, 509-5105"
	шт.
	154,33 
	166,86 

	509-5106
	      универсальные УП 5404 У2xe "Переключатели::универсальные УП 5404 У2, 509-5106"
	шт.
	190,29 
	205,74 

	509-5107
	      универсальные УП 5406 У2xe "Переключатели::универсальные УП 5406 У2, 509-5107"
	шт.
	202,27 
	218,70 

	509-5108
	      универсальные УП 5408 У2xe "Переключатели::универсальные УП 5408 У2, 509-5108"
	шт.
	224,75 
	243,00 

	509-5109
	      универсальные УП 5410 У2xe "Переключатели::универсальные УП 5410 У2, 509-5109"
	шт.
	256,22 
	277,02 

	509-5110
	      универсальные УП 5412 У2xe "Переключатели::универсальные УП 5412 У2, 509-5110"
	шт.
	286,18 
	309,42 

	509-5111
	      универсальные УП 5416 У2xe "Переключатели::универсальные УП 5416 У2, 509-5111"
	шт.
	322,14 
	348,30 

	509-5112
	      универсальные УП 5410 2С У2xe "Переключатели::универсальные УП 5410 2С У2, 509-5112"
	шт.
	427,03 
	461,70 

	509-5113
	      универсальные УП 5412 2С У2xe "Переключатели::универсальные УП 5412 2С У2, 509-5113"
	шт.
	464,48 
	502,20 

	509-5114
	      универсальные УП 5111 М3,ОМ3xe "Переключатели::универсальные УП 5111 М3,ОМ3, 509-5114"
	шт.
	53,13 
	57,45 

	509-5115
	      универсальные УП 5112 М3,ОМ3xe "Переключатели::универсальные УП 5112 М3,ОМ3, 509-5115"
	шт.
	76,42 
	82,63 

	509-5116
	      универсальные УП 5113 М3,ОМ3xe "Переключатели::универсальные УП 5113 М3,ОМ3, 509-5116"
	шт.
	97,40 
	105,30 

	509-5117
	      универсальные УП 5114 М3,ОМ3xe "Переключатели::универсальные УП 5114 М3,ОМ3, 509-5117"
	шт.
	110,88 
	119,88 

	509-5118
	      универсальные УП 5402 М5,ОМ5xe "Переключатели::универсальные УП 5402 М5,ОМ5, 509-5118"
	шт.
	235,24 
	254,34 

	509-5119
	      универсальные УП 5404 М5,ОМ5xe "Переключатели::универсальные УП 5404 М5,ОМ5, 509-5119"
	шт.
	265,21 
	286,74 

	509-5120
	      универсальные УП 5406 М5,ОМ5xe "Переключатели::универсальные УП 5406 М5,ОМ5, 509-5120"
	шт.
	307,16 
	332,10 

	509-5130
	      универсальные УП 5408 М5,ОМ5xe "Переключатели::универсальные УП 5408 М5,ОМ5, 509-5130"
	шт.
	352,11 
	380,70 

	509-5131
	      универсальные УП 5410 М5,ОМ5xe "Переключатели::универсальные УП 5410 М5,ОМ5, 509-5131"
	шт.
	404,55 
	437,40 

	509-5132
	      универсальные УП 5412 М5,ОМ5xe "Переключатели::универсальные УП 5412 М5,ОМ5, 509-5132"
	шт.
	464,48 
	502,20 

	509-5133
	      универсальные УП 5416 М5,ОМ5xe "Переключатели::универсальные УП 5416 М5,ОМ5, 509-5133"
	шт.
	539,40 
	583,20 

	509-5137
	      универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-11 У3Аxe "Переключатели::универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-11 У3А, 509-5137"
	шт.
	34,46 
	37,26 

	509-5138
	      универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-12 У3Аxe "Переключатели::универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-12 У3А, 509-5138"
	шт.
	68,92 
	74,52 

	509-5139
	      универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-14 У3Аxe "Переключатели::универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-14 У3А, 509-5139"
	шт.
	70,42 
	76,14 

	509-5140
	      универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-16 У3Аxe "Переключатели::универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-16 У3А, 509-5140"
	шт.
	82,41 
	89,10 

	509-5141
	      универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-38 У3Аxe "Переключатели::универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-38 У3А, 509-5141"
	шт.
	46,45 
	50,22 

	509-5142
	      универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-54 У3Аxe "Переключатели::универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-54 У3А, 509-5142"
	шт.
	42,65 
	46,11 

	509-5143
	      универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-58 У3Аxe "Переключатели::универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-58 У3А, 509-5143"
	шт.
	62,12 
	67,17 

	509-5144
	      универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-154 У2Аxe "Переключатели::универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-154 У2А, 509-5144"
	шт.
	48,71 
	52,66 

	509-5145
	      универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-64 У2МАxe "Переключатели::универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-64 У2МА, 509-5145"
	шт.
	64,42 
	69,66 

	Группа: Кнопки и посты управления кнопочные

	509-1501
	Кнопки управления серии КМЕ-4112 У3xe "Кнопки управления серии КМЕ-4112 У3, 509-1501"
	шт.
	49,84 
	53,89 

	
	Переключатели управления:

	509-0551
	      ПЕ-171 УХЛ3xe "Переключатели управления::ПЕ-171 УХЛ3, 509-0551"
	шт.
	129,55 
	140,07 

	509-0552
	      ПЕ-012 УХЛ3xe "Переключатели управления::ПЕ-012 УХЛ3, 509-0552"
	шт.
	233,20 
	252,13 

	509-0553
	      ПЕ-172 УХЛ3xe "Переключатели управления::ПЕ-172 УХЛ3, 509-0553"
	шт.
	233,20 
	252,13 

	509-0554
	      ПЕ-191 У2xe "Переключатели управления::ПЕ-191 У2, 509-0554"
	шт.
	129,55 
	140,07 

	
	Посты управления кнопочные:

	509-0555
	      ПКЕ112-2 У3xe "Посты управления кнопочные::ПКЕ112-2 У3, 509-0555"
	шт.
	63,08 
	68,20 

	509-0556
	      ПКЕ112-3 У3xe "Посты управления кнопочные::ПКЕ112-3 У3, 509-0556"
	шт.
	102,89 
	111,24 

	509-0557
	      ПКЕ212-2 У3xe "Посты управления кнопочные::ПКЕ212-2 У3, 509-0557"
	шт.
	80,01 
	86,51 

	509-0558
	      ПКЕ212-3 У3xe "Посты управления кнопочные::ПКЕ212-3 У3, 509-0558"
	шт.
	99,65 
	107,74 

	509-0559
	      ПКЕ612-2 У3xe "Посты управления кнопочные::ПКЕ612-2 У3, 509-0559"
	шт.
	61,69 
	66,70 

	509-0560
	      ПКЕ622-2 У2xe "Посты управления кнопочные::ПКЕ622-2 У2, 509-0560"
	шт.
	61,69 
	66,70 

	509-0561
	      ПКЕ712-2 У3xe "Посты управления кнопочные::ПКЕ712-2 У3, 509-0561"
	шт.
	68,18 
	73,72 

	509-0562
	      ПКЕ772-2 У2xe "Посты управления кнопочные::ПКЕ772-2 У2, 509-0562"
	шт.
	68,18 
	73,72 

	509-0563
	      ПКТ-20 У2xe "Посты управления кнопочные::ПКТ-20 У2, 509-0563"
	шт.
	107,14 
	115,84 

	509-0564
	      ПКТ-40 У2xe "Посты управления кнопочные::ПКТ-40 У2, 509-0564"
	шт.
	126,62 
	136,90 

	509-1503
	      ПКТ-44 У2xe "Посты управления кнопочные::ПКТ-44 У2, 509-1503"
	шт.
	253,10 
	273,66 

	509-0565
	      ПКТ-60 У2xe "Посты управления кнопочные::ПКТ-60 У2, 509-0565"
	шт.
	227,25 
	245,71 

	
	Панели с кожухом к постам управления :

	509-0566
	      ПКУ15-21.111-54 У2xe "Панели с кожухом к постам управления::ПКУ15-21.111-54 У2, 509-0566"
	шт.
	591,94 
	640,01 

	509-0567
	      ПКУ15-21.121-54 У2xe "Панели с кожухом к постам управления::ПКУ15-21.121-54 У2, 509-0567"
	шт.
	779,13 
	842,40 

	509-1504
	      ПКУ15-21.122-54 У2xe "Панели с кожухом к постам управления::ПКУ15-21.122-54 У2, 509-1504"
	шт.
	402,38 
	435,05 

	509-0568
	      ПКУ15-21.131-54 У2xe "Панели с кожухом к постам управления::ПКУ15-21.131-54 У2, 509-0568"
	шт.
	972,88 
	1 051,88 

	509-0569
	      ПКУ15-21.141-54 У2xe "Панели с кожухом к постам управления::ПКУ15-21.141-54 У2, 509-0569"
	шт.
	1 168,70 
	1 263,60 

	509-0570
	      ПКУ15-21.231-54 У2xe "Панели с кожухом к постам управления::ПКУ15-21.231-54 У2, 509-0570"
	шт.
	1 713,79 
	1 852,95 

	509-0571
	      ПКУ15-21.331-54 У2xe "Панели с кожухом к постам управления::ПКУ15-21.331-54 У2, 509-0571"
	шт.
	2 161,41 
	2 336,91 

	Группа: Командоконтроллеры, командоаппараты и посты управления

	
	Командоаппараты кулачковые регулируемые:

	509-6001
	      КА 414А-1 У2xe "Командоаппараты кулачковые регулируемые::КА 414А-1 У2, 509-6001"
	шт.
	554,39 
	599,40 

	509-6002
	      КА 416А-1 У2xe "Командоаппараты кулачковые регулируемые::КА 416А-1 У2, 509-6002"
	шт.
	629,30 
	680,40 

	509-6003
	      КА 414А-2 У2xe "Командоаппараты кулачковые регулируемые::КА 414А-2 У2, 509-6003"
	шт.
	554,39 
	599,40 

	509-6004
	      КА 416А-2 У2xe "Командоаппараты кулачковые регулируемые::КА 416А-2 У2, 509-6004"
	шт.
	629,30 
	680,40 

	509-6005
	      КА 414А-3 У2xe "Командоаппараты кулачковые регулируемые::КА 414А-3 У2, 509-6005"
	шт.
	554,39 
	599,40 

	509-6006
	      КА 416А-3 У2xe "Командоаппараты кулачковые регулируемые::КА 416А-3 У2, 509-6006"
	шт.
	629,30 
	680,40 

	509-6007
	      КА 424А-1 У2xe "Командоаппараты кулачковые регулируемые::КА 424А-1 У2, 509-6007"
	шт.
	554,39 
	599,40 

	509-6008
	      КА 424А-5 У2xe "Командоаппараты кулачковые регулируемые::КА 424А-5 У2, 509-6008"
	шт.
	554,39 
	599,40 

	509-6009
	      КА 424А-15 У2xe "Командоаппараты кулачковые регулируемые::КА 424А-15 У2, 509-6009"
	шт.
	554,39 
	599,40 

	509-6010
	      КА 424А-30 У2xe "Командоаппараты кулачковые регулируемые::КА 424А-30 У2, 509-6010"
	шт.
	554,39 
	599,40 

	509-6011
	      КА 426А-1 У2xe "Командоаппараты кулачковые регулируемые::КА 426А-1 У2, 509-6011"
	шт.
	644,28 
	696,60 

	509-6012
	      КА 426А-5 У2xe "Командоаппараты кулачковые регулируемые::КА 426А-5 У2, 509-6012"
	шт.
	644,28 
	696,60 

	509-6013
	      КА 426А-15 У2xe "Командоаппараты кулачковые регулируемые::КА 426А-15 У2, 509-6013"
	шт.
	644,28 
	696,60 

	509-6014
	      КА 426А-30 У2xe "Командоаппараты кулачковые регулируемые::КА 426А-30 У2, 509-6014"
	шт.
	644,28 
	696,60 

	509-6015
	      КА 4058-2 У2xe "Командоаппараты кулачковые регулируемые::КА 4058-2 У2, 509-6015"
	шт.
	674,25 
	729,00 

	509-6016
	      КА 4044 У2xe "Командоаппараты кулачковые регулируемые::КА 4044 У2, 509-6016"
	шт.
	464,48 
	502,20 

	509-6017
	      КА 4168-3 У2xe "Командоаппараты кулачковые регулируемые::КА 4168-3 У2, 509-6017"
	шт.
	1 857,93 
	2 008,80 

	509-6018
	      КА 4188-3 У2xe "Командоаппараты кулачковые регулируемые::КА 4188-3 У2, 509-6018"
	шт.
	2 145,61 
	2 319,84 

	509-6019
	      КА 4148-4 У2xe "Командоаппараты кулачковые регулируемые::КА 4148-4 У2, 509-6019"
	шт.
	1 510,32 
	1 632,96 

	509-6020
	      КА 4168-4 У2xe "Командоаппараты кулачковые регулируемые::КА 4168-4 У2, 509-6020"
	шт.
	1 857,93 
	2 008,80 

	509-6021
	      КА 4188-4 У2xe "Командоаппараты кулачковые регулируемые::КА 4188-4 У2, 509-6021"
	шт.
	2 145,61 
	2 319,84 

	509-6022
	      КА 4269 У2xe "Командоаппараты кулачковые регулируемые::КА 4269 У2, 509-6022"
	шт.
	2 924,75 
	3 162,24 

	509-6023
	      КА 4289 У2xe "Командоаппараты кулачковые регулируемые::КА 4289 У2, 509-6023"
	шт.
	3 895,67 
	4 212,00 

	509-6024
	      КА 4658-1 У2xe "Командоаппараты кулачковые регулируемые::КА 4658-1 У2, 509-6024"
	шт.
	689,24 
	745,20 

	509-6025
	      КА 4658-3 У2xe "Командоаппараты кулачковые регулируемые::КА 4658-3 У2, 509-6025"
	шт.
	689,24 
	745,20 

	509-6026
	      КА 4658-5 У2xe "Командоаппараты кулачковые регулируемые::КА 4658-5 У2, 509-6026"
	шт.
	689,24 
	745,20 

	509-6027
	      КА 4658-6 У2xe "Командоаппараты кулачковые регулируемые::КА 4658-6 У2, 509-6027"
	шт.
	689,24 
	745,20 

	509-6028
	      КА 4658-21 У2xe "Командоаппараты кулачковые регулируемые::КА 4658-21 У2, 509-6028"
	шт.
	689,24 
	745,20 

	509-6029
	      КА 4658-23 У2xe "Командоаппараты кулачковые регулируемые::КА 4658-23 У2, 509-6029"
	шт.
	689,24 
	745,20 

	509-6030
	      КА 4658-25 У2xe "Командоаппараты кулачковые регулируемые::КА 4658-25 У2, 509-6030"
	шт.
	704,22 
	761,40 

	509-6031
	      КА 4658-26 У2xe "Командоаппараты кулачковые регулируемые::КА 4658-26 У2, 509-6031"
	шт.
	704,22 
	761,40 

	Группа: Контакторы электромагнитные низковольтные

	
	Контакторы электромагнитные:

	509-4001
	      МК1-01 У3Аxe "Контакторы электромагнитные::МК1-01 У3А, 509-4001"
	шт.
	794,11 
	858,60 

	509-4002
	      МК1-10 У3Аxe "Контакторы электромагнитные::МК1-10 У3А, 509-4002"
	шт.
	794,11 
	858,60 

	509-4003
	      МК1-11 У3Аxe "Контакторы электромагнитные::МК1-11 У3А, 509-4003"
	шт.
	943,95 
	1 020,60 

	509-4004
	      МК1-02 У3Аxe "Контакторы электромагнитные::МК1-02 У3А, 509-4004"
	шт.
	943,95 
	1 020,60 

	509-4005
	      МК1-20 У3Аxe "Контакторы электромагнитные::МК1-20 У3А, 509-4005"
	шт.
	943,95 
	1 020,60 

	509-4006
	      МК1-20Д У3xe "Контакторы электромагнитные::МК1-20Д У3, 509-4006"
	шт.
	563,38 
	609,12 

	509-4007
	      МК1-21 У3Аxe "Контакторы электромагнитные::МК1-21 У3А, 509-4007"
	шт.
	1 198,67 
	1 296,00 

	509-4008
	      МК1-22 У3Аxe "Контакторы электромагнитные::МК1-22 У3А, 509-4008"
	шт.
	1 318,54 
	1 425,60 

	509-4009
	      МК1-30 У3Аxe "Контакторы электромагнитные::МК1-30 У3А, 509-4009"
	шт.
	1 003,89 
	1 085,40 

	509-4010
	      МК1-55 У3Аxe "Контакторы электромагнитные::МК1-55 У3А, 509-4010"
	шт.
	809,10 
	874,80 

	509-4011
	      МК1-66 У3Аxe "Контакторы электромагнитные::МК1-66 У3А, 509-4011"
	шт.
	899,00 
	972,00 

	509-4012
	      МК1-84 У3Аxe "Контакторы электромагнитные::МК1-84 У3А, 509-4012"
	шт.
	899,00 
	972,00 

	509-4013
	      МК2-01 У3Аxe "Контакторы электромагнитные::МК2-01 У3А, 509-4013"
	шт.
	809,10 
	874,80 

	509-4014
	      МК2-10 У3Аxe "Контакторы электромагнитные::МК2-10 У3А, 509-4014"
	шт.
	809,10 
	874,80 

	509-4015
	      МК2-11 У3Аxe "Контакторы электромагнитные::МК2-11 У3А, 509-4015"
	шт.
	958,93 
	1 036,80 

	509-4016
	      МК2-20 У3Аxe "Контакторы электромагнитные::МК2-20 У3А, 509-4016"
	шт.
	958,93 
	1 036,80 

	509-4017
	      МК2-30 У3Аxe "Контакторы электромагнитные::МК2-30 У3А, 509-4017"
	шт.
	1 078,80 
	1 166,40 

	509-4018
	      МК2-02 У3Аxe "Контакторы электромагнитные::МК2-02 У3А, 509-4018"
	шт.
	958,93 
	1 036,80 

	509-4019
	      МК3-01 У3Аxe "Контакторы электромагнитные::МК3-01 У3А, 509-4019"
	шт.
	869,04 
	939,60 

	509-4020
	      МК3-10 У3Аxe "Контакторы электромагнитные::МК3-10 У3А, 509-4020"
	шт.
	869,04 
	939,60 

	509-4021
	      МК3-11 У3Аxe "Контакторы электромагнитные::МК3-11 У3А, 509-4021"
	шт.
	1 033,85 
	1 117,80 

	509-4022
	      МК3-20 У3А (постоянный ток)xe "Контакторы электромагнитные::МК3-20 У3А (постоянный ток), 509-4022"
	шт.
	869,04 
	939,60 

	509-4023
	      МК3-20 У3А (переменный ток)xe "Контакторы электромагнитные::МК3-20 У3А (переменный ток), 509-4023"
	шт.
	869,04 
	939,60 

	509-4024
	      МК4-01 У3Аxe "Контакторы электромагнитные::МК4-01 У3А, 509-4024"
	шт.
	869,04 
	939,60 

	509-4025
	      МК4-30 У3Аxe "Контакторы электромагнитные::МК4-30 У3А, 509-4025"
	шт.
	928,97 
	1 004,40 

	509-4026
	      МК4-11 У3Аxe "Контакторы электромагнитные::МК4-11 У3А, 509-4026"
	шт.
	1 033,85 
	1 117,80 

	509-4027
	      МК5-01 У3xe "Контакторы электромагнитные::МК5-01 У3, 509-4027"
	шт.
	569,37 
	615,60 

	509-4028
	      МК5-10 У3xe "Контакторы электромагнитные::МК5-10 У3, 509-4028"
	шт.
	899,00 
	972,00 

	509-4029
	      МК6-10 У3xe "Контакторы электромагнитные::МК6-10 У3, 509-4029"
	шт.
	899,00 
	972,00 

	509-4030
	      МК5-20 У3xe "Контакторы электромагнитные::МК5-20 У3, 509-4030"
	шт.
	1 748,06 
	1 890,00 

	509-4031
	      МК6-20 У3xe "Контакторы электромагнитные::МК6-20 У3, 509-4031"
	шт.
	1 748,06 
	1 890,00 

	509-4032
	      МК2-20Б У3xe "Контакторы электромагнитные::МК2-20Б У3, 509-4032"
	шт.
	629,30 
	680,40 

	
	Контакторы герсиконовые:

	509-4033
	      КМГ13-1910-00 У2xe "Контакторы герсиконовые::КМГ13-1910-00 У2, 509-4033"
	шт.
	181,86 
	196,63 

	509-4034
	      КМГ14-1910-00 У2xe "Контакторы герсиконовые::КМГ14-1910-00 У2, 509-4034"
	шт.
	242,50 
	262,19 

	509-4035
	      КМГ14-1911-00 У2xe "Контакторы герсиконовые::КМГ14-1911-00 У2, 509-4035"
	шт.
	242,50 
	262,19 

	509-4036
	      КМГ14-1912-00 У2xe "Контакторы герсиконовые::КМГ14-1912-00 У2, 509-4036"
	шт.
	242,50 
	262,19 

	509-4037
	      КМГ17-1920-00 У2xe "Контакторы герсиконовые::КМГ17-1920-00 У2, 509-4037"
	шт.
	757,79 
	819,33 

	509-4038
	      КМГ17-1922-00 У2xe "Контакторы герсиконовые::КМГ17-1922-00 У2, 509-4038"
	шт.
	757,79 
	819,33 

	509-4039
	      КМГ17-1924-00 У2xe "Контакторы герсиконовые::КМГ17-1924-00 У2, 509-4039"
	шт.
	850,45 
	919,51 

	509-4040
	      КМГ17-1930-00 У2xe "Контакторы герсиконовые::КМГ17-1930-00 У2, 509-4040"
	шт.
	1 024,30 
	1 107,48 

	509-4041
	      КМГ17-1932-00 У2xe "Контакторы герсиконовые::КМГ17-1932-00 У2, 509-4041"
	шт.
	1 070,61 
	1 157,55 

	509-4042
	      КМГ17-1934-00 У2xe "Контакторы герсиконовые::КМГ17-1934-00 У2, 509-4042"
	шт.
	1 116,95 
	1 207,65 

	509-4043
	      КМГ18-1920-20 У2xe "Контакторы герсиконовые::КМГ18-1920-20 У2, 509-4043"
	шт.
	792,52 
	856,87 

	509-4044
	      КМГ18-1922-20 У2xe "Контакторы герсиконовые::КМГ18-1922-20 У2, 509-4044"
	шт.
	838,88 
	906,99 

	509-4045
	      КМГ18-1924-20 У2xe "Контакторы герсиконовые::КМГ18-1924-20 У2, 509-4045"
	шт.
	885,21 
	957,09 

	509-4046
	      КМГ18-1930-20 У2xe "Контакторы герсиконовые::КМГ18-1930-20 У2, 509-4046"
	шт.
	1 059,02 
	1 145,01 

	509-4047
	      КМГ18-1932-20 У2xe "Контакторы герсиконовые::КМГ18-1932-20 У2, 509-4047"
	шт.
	1 105,38 
	1 195,13 

	509-4048
	      КМГ18-1934-20 У2xe "Контакторы герсиконовые::КМГ18-1934-20 У2, 509-4048"
	шт.
	1 151,72 
	1 245,24 

	509-4049
	      КМГ17Д-1920-20 У2xe "Контакторы герсиконовые::КМГ17Д-1920-20 У2, 509-4049"
	шт.
	769,34 
	831,81 

	509-4050
	      КМГ17Д-1922-20 У2xe "Контакторы герсиконовые::КМГ17Д-1922-20 У2, 509-4050"
	шт.
	815,70 
	881,93 

	509-4051
	      КМГ17Д-1924-20 У2xe "Контакторы герсиконовые::КМГ17Д-1924-20 У2, 509-4051"
	шт.
	862,04 
	932,04 

	509-4052
	      КМГ17Д-1930-20 У2xe "Контакторы герсиконовые::КМГ17Д-1930-20 У2, 509-4052"
	шт.
	1 035,85 
	1 119,96 

	509-4053
	      КМГ17Д-1932-20 У2xe "Контакторы герсиконовые::КМГ17Д-1932-20 У2, 509-4053"
	шт.
	1 070,61 
	1 157,55 

	509-4054
	      КМГ17Д-1934-20 У2xe "Контакторы герсиконовые::КМГ17Д-1934-20 У2, 509-4054"
	шт.
	1 128,55 
	1 220,19 

	509-4055
	      КМГ18Д-1920-20 У2xe "Контакторы герсиконовые::КМГ18Д-1920-20 У2, 509-4055"
	шт.
	804,10 
	869,40 

	509-4056
	      КМГ18Д-1922-20 У2xe "Контакторы герсиконовые::КМГ18Д-1922-20 У2, 509-4056"
	шт.
	850,45 
	919,51 

	509-4057
	      КМГ18Д-1924-20 У2xe "Контакторы герсиконовые::КМГ18Д-1924-20 У2, 509-4057"
	шт.
	896,81 
	969,63 

	509-4058
	      КМГ18Д-1930-20 У2xe "Контакторы герсиконовые::КМГ18Д-1930-20 У2, 509-4058"
	шт.
	1 070,61 
	1 157,55 

	509-4059
	      КМГ18Д-1932-20 У2xe "Контакторы герсиконовые::КМГ18Д-1932-20 У2, 509-4059"
	шт.
	1 116,95 
	1 207,65 

	509-4060
	      КМГ18Д-1934-20 У2xe "Контакторы герсиконовые::КМГ18Д-1934-20 У2, 509-4060"
	шт.
	1 163,31 
	1 257,77 

	509-4065
	Контакторы вспомогательные к контакторам электромагнитным КПВ604, КПВ605xe "Контакторы вспомогательные к контакторам электромагнитным КПВ604, КПВ605, 509-4065"
	шт.
	57,93 
	62,64 

	
	Контакторы электромагнитные:

	509-4061
	      КПВ604 У3xe "Контакторы электромагнитные::КПВ604 У3, 509-4061"
	шт.
	461,16 
	498,61 

	509-4062
	      КПВ605 У3xe "Контакторы электромагнитные::КПВ605 У3, 509-4062"
	шт.
	938,56 
	1 014,77 

	509-4063
	      КП7 У3xe "Контакторы электромагнитные::КП7 У3, 509-4063"
	шт.
	2 757,75 
	2 981,68 

	509-4064
	      КП207 У3xe "Контакторы электромагнитные::КП207 У3, 509-4064"
	шт.
	2 757,75 
	2 981,68 

	509-4066
	      КТП6012Б У3xe "Контакторы электромагнитные::КТП6012Б У3, 509-4066"
	шт.
	735,99 
	795,75 

	509-4067
	      КТП6022Бxe "Контакторы электромагнитные::КТП6022Б, 509-4067"
	шт.
	735,99 
	795,75 

	509-4068
	      КТП6013Б У3xe "Контакторы электромагнитные::КТП6013Б У3, 509-4068"
	шт.
	812,59 
	878,58 

	509-4069
	      КТП6023Бxe "Контакторы электромагнитные::КТП6023Б, 509-4069"
	шт.
	812,59 
	878,58 

	509-4070
	      КТП6014Б У3xe "Контакторы электромагнитные::КТП6014Б У3, 509-4070"
	шт.
	981,31 
	1 060,99 

	509-4071
	      КТП6024Бxe "Контакторы электромагнитные::КТП6024Б, 509-4071"
	шт.
	981,31 
	1 060,99 

	509-4072
	      КТП6032Б У3xe "Контакторы электромагнитные::КТП6032Б У3, 509-4072"
	шт.
	1 717,28 
	1 856,73 

	509-4073
	      КТП6033Б У3xe "Контакторы электромагнитные::КТП6033Б У3, 509-4073"
	шт.
	3 249,08 
	3 512,90 

	509-4074
	      КТП6034Б УЗxe "Контакторы электромагнитные::КТП6034Б УЗ, 509-4074"
	шт.
	2 269,28 
	2 453,55 

	509-4075
	      КТП6042Б У3xe "Контакторы электромагнитные::КТП6042Б У3, 509-4075"
	шт.
	3 066,59 
	3 315,60 

	509-4076
	      КТП6043Б У3xe "Контакторы электромагнитные::КТП6043Б У3, 509-4076"
	шт.
	3 272,37 
	3 538,08 

	509-4077
	      КТП6044Б У3xe "Контакторы электромагнитные::КТП6044Б У3, 509-4077"
	шт.
	3 803,77 
	4 112,64 

	509-4078
	      КТП6052Б У3xe "Контакторы электромагнитные::КТП6052Б У3, 509-4078"
	шт.
	3 104,55 
	3 356,64 

	509-4079
	      КТП6053Б У3xe "Контакторы электромагнитные::КТП6053Б У3, 509-4079"
	шт.
	3 635,96 
	3 931,20 

	509-4080
	      КТП6054Б У3xe "Контакторы электромагнитные::КТП6054Б У3, 509-4080"
	шт.
	4 251,27 
	4 596,48 

	509-4081
	      КТ6012Бxe "Контакторы электромагнитные::КТ6012Б, 509-4081"
	шт.
	1 034,86 
	1 118,89 

	509-4082
	      КТ6022Бxe "Контакторы электромагнитные::КТ6022Б, 509-4082"
	шт.
	1 034,86 
	1 118,89 

	509-4083
	      КТ6013Бxe "Контакторы электромагнитные::КТ6013Б, 509-4083"
	шт.
	1 319,68 
	1 426,84 

	509-4084
	      КТ6023Бxe "Контакторы электромагнитные::КТ6023Б, 509-4084"
	шт.
	1 443,23 
	1 560,42 

	509-4085
	      КТ6014Бxe "Контакторы электромагнитные::КТ6014Б, 509-4085"
	шт.
	1 241,84 
	1 342,68 

	509-4086
	      КТ6024Бxe "Контакторы электромагнитные::КТ6024Б, 509-4086"
	шт.
	1 241,84 
	1 342,68 

	509-4087
	      КТ6032Б У3xe "Контакторы электромагнитные::КТ6032Б У3, 509-4087"
	шт.
	2 001,94 
	2 164,50 

	509-4088
	      КТ6033Б У3xe "Контакторы электромагнитные::КТ6033Б У3, 509-4088"
	шт.
	2 237,65 
	2 419,35 

	509-4089
	      КТ6034Б У3xe "Контакторы электромагнитные::КТ6034Б У3, 509-4089"
	шт.
	2 119,52 
	2 291,62 

	509-4090
	      КТ6035Б У3xe "Контакторы электромагнитные::КТ6035Б У3, 509-4090"
	шт.
	2 191,08 
	2 368,99 

	509-4091
	      КТ6042Б У3xe "Контакторы электромагнитные::КТ6042Б У3, 509-4091"
	шт.
	2 262,62 
	2 446,35 

	509-4092
	      КТ6043Б У3xe "Контакторы электромагнитные::КТ6043Б У3, 509-4092"
	шт.
	2 968,91 
	3 209,98 

	509-4093
	      КТ6044Б У3xe "Контакторы электромагнитные::КТ6044Б У3, 509-4093"
	шт.
	2 906,35 
	3 142,34 

	509-4094
	      КТ6045Б У3xe "Контакторы электромагнитные::КТ6045Б У3, 509-4094"
	шт.
	3 029,01 
	3 274,97 

	509-4095
	      КТ6052Б У3xe "Контакторы электромагнитные::КТ6052Б У3, 509-4095"
	шт.
	2 620,80 
	2 833,61 

	509-4096
	      КТ6053Б У3xe "Контакторы электромагнитные::КТ6053Б У3, 509-4096"
	шт.
	3 580,71 
	3 871,46 

	509-4097
	      КТ6054Б У3xe "Контакторы электромагнитные::КТ6054Б У3, 509-4097"
	шт.
	3 462,06 
	3 743,18 

	509-4098
	      КТ6055Б У3xe "Контакторы электромагнитные::КТ6055Б У3, 509-4098"
	шт.
	3 532,39 
	3 819,22 

	509-4099
	      КТ6022/2 У3xe "Контакторы электромагнитные::КТ6022/2 У3, 509-4099"
	шт.
	1 350,35 
	1 460,00 

	509-4100
	      КТ6023/2 У3xe "Контакторы электромагнитные::КТ6023/2 У3, 509-4100"
	шт.
	1 518,64 
	1 641,96 

	509-4101
	      КТ6032/2 У3xe "Контакторы электромагнитные::КТ6032/2 У3, 509-4101"
	шт.
	1 985,60 
	2 146,83 

	509-4102
	      КТ6033/2 У3xe "Контакторы электромагнитные::КТ6033/2 У3, 509-4102"
	шт.
	2 108,25 
	2 279,45 

	509-4103
	      КТ6042/2 У3xe "Контакторы электромагнитные::КТ6042/2 У3, 509-4103"
	шт.
	2 467,08 
	2 667,40 

	509-4104
	      КТ6043/2 У3xe "Контакторы электромагнитные::КТ6043/2 У3, 509-4104"
	шт.
	3 067,44 
	3 316,52 

	509-4105
	      КТ6052/2 У3xe "Контакторы электромагнитные::КТ6052/2 У3, 509-4105"
	шт.
	3 192,57 
	3 451,80 

	509-4106
	      КТ6053/2 У3xe "Контакторы электромагнитные::КТ6053/2 У3, 509-4106"
	шт.
	3 900,37 
	4 217,08 

	509-4107
	      КТ6062/2 У3xe "Контакторы электромагнитные::КТ6062/2 У3, 509-4107"
	шт.
	4 227,47 
	4 570,74 

	509-4108
	      КТ6063/2 У3xe "Контакторы электромагнитные::КТ6063/2 У3, 509-4108"
	шт.
	4 513,69 
	4 880,20 

	509-4109
	      КТ6021/3 У3xe "Контакторы электромагнитные::КТ6021/3 У3, 509-4109"
	шт.
	1 391,25 
	1 504,22 

	509-4110
	      КТ6022/3 У3xe "Контакторы электромагнитные::КТ6022/3 У3, 509-4110"
	шт.
	1 411,69 
	1 526,32 

	509-4111
	      КТ6031/3 У3xe "Контакторы электромагнитные::КТ6031/3 У3, 509-4111"
	шт.
	1 995,81 
	2 157,87 

	509-4112
	      КТ6032/3 У3xe "Контакторы электромагнитные::КТ6032/3 У3, 509-4112"
	шт.
	2 128,70 
	2 301,55 

	509-4113
	      КТ6041/3 У3xe "Контакторы электромагнитные::КТ6041/3 У3, 509-4113"
	шт.
	2 344,41 
	2 534,77 

	509-4114
	      КТ6042/3 У3xe "Контакторы электромагнитные::КТ6042/3 У3, 509-4114"
	шт.
	2 436,41 
	2 634,24 

	509-4115
	      КТ6051/3 У3xe "Контакторы электромагнитные::КТ6051/3 У3, 509-4115"
	шт.
	3 281,20 
	3 547,63 

	509-4116
	      КТ6053/3 У3xe "Контакторы электромагнитные::КТ6053/3 У3, 509-4116"
	шт.
	3 834,77 
	4 146,16 

	509-4117
	      КТ6032А У3xe "Контакторы электромагнитные::КТ6032А У3, 509-4117"
	шт.
	1 934,48 
	2 091,56 

	509-4118
	      КТ6033А У3xe "Контакторы электромагнитные::КТ6033А У3, 509-4118"
	шт.
	2 046,92 
	2 213,13 

	509-4119
	      КТ6042А У3xe "Контакторы электромагнитные::КТ6042А У3, 509-4119"
	шт.
	2 426,18 
	2 623,19 

	509-4120
	      КТ6043А У3xe "Контакторы электромагнитные::КТ6043А У3, 509-4120"
	шт.
	2 630,61 
	2 844,22 

	509-4121
	      КТ6052А У3xe "Контакторы электромагнитные::КТ6052А У3, 509-4121"
	шт.
	3 481,27 
	3 763,95 

	509-4122
	      КТ6053А У3xe "Контакторы электромагнитные::КТ6053А У3, 509-4122"
	шт.
	3 716,38 
	4 018,15 

	509-4123
	      КТ6062Аxe "Контакторы электромагнитные::КТ6062А, 509-4123"
	шт.
	3 767,48 
	4 073,40 

	509-4124
	      КТ6063Аxe "Контакторы электромагнитные::КТ6063А, 509-4124"
	шт.
	4 145,71 
	4 482,34 

	509-4125
	      КТ6000/01 У3xe "Контакторы электромагнитные::КТ6000/01 У3, 509-4125"
	шт.
	358,78 
	387,92 

	509-4126
	      КТ6000/02 У3xe "Контакторы электромагнитные::КТ6000/02 У3, 509-4126"
	шт.
	456,92 
	494,03 

	509-4127
	      КТ6000/03 У3xe "Контакторы электромагнитные::КТ6000/03 У3, 509-4127"
	шт.
	561,19 
	606,76 

	509-4128
	      КТ6000/04 У3xe "Контакторы электромагнитные::КТ6000/04 У3, 509-4128"
	шт.
	659,31 
	712,85 

	509-4129
	      КТП6000/01 У3xe "Контакторы электромагнитные::КТП6000/01 У3, 509-4129"
	шт.
	674,65 
	729,43 

	509-4130
	      КТП6000/02 У3xe "Контакторы электромагнитные::КТП6000/02 У3, 509-4130"
	шт.
	766,65 
	828,90 

	509-4131
	      КТП6000/03 У3xe "Контакторы электромагнитные::КТП6000/03 У3, 509-4131"
	шт.
	919,98 
	994,68 

	509-4132
	      КТП6000/04 У3xe "Контакторы электромагнитные::КТП6000/04 У3, 509-4132"
	шт.
	1 011,98 
	1 094,15 

	509-4133
	      КТ6000/21 У3xe "Контакторы электромагнитные::КТ6000/21 У3, 509-4133"
	шт.
	720,65 
	779,17 

	509-4134
	      КТ6000/22 У3xe "Контакторы электромагнитные::КТ6000/22 У3, 509-4134"
	шт.
	827,98 
	895,21 

	509-4135
	      КТ6000/23 У3xe "Контакторы электромагнитные::КТ6000/23 У3, 509-4135"
	шт.
	935,31 
	1 011,26 

	509-4136
	      КТ6000/24 У3xe "Контакторы электромагнитные::КТ6000/24 У3, 509-4136"
	шт.
	1 042,65 
	1 127,31 

	509-4137
	      КТ61-3810 У2xe "Контакторы электромагнитные::КТ61-3810 У2, 509-4137"
	шт.
	781,98 
	845,48 

	509-4138
	      КТ6602 У3xe "Контакторы электромагнитные::КТ6602 У3, 509-4138"
	шт.
	950,64 
	1 027,83 

	509-4139
	      КТ6612 У3xe "Контакторы электромагнитные::КТ6612 У3, 509-4139"
	шт.
	1 225,30 
	1 324,80 

	509-4140
	      КТ6622 У3xe "Контакторы электромагнитные::КТ6622 У3, 509-4140"
	шт.
	950,64 
	1 027,83 

	509-4141
	      КТ6603 У3xe "Контакторы электромагнитные::КТ6603 У3, 509-4141"
	шт.
	1 165,31 
	1 259,93 

	509-4142
	      КТ6613 У3xe "Контакторы электромагнитные::КТ6613 У3, 509-4142"
	шт.
	1 296,88 
	1 402,18 

	509-4143
	      КТ6623 У3xe "Контакторы электромагнитные::КТ6623 У3, 509-4143"
	шт.
	1 385,11 
	1 497,58 

	509-4144
	      постоянного тока КМ2141-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::постоянного тока КМ2141-00 М4, 509-4144"
	шт.
	317,41 
	343,18 

	509-4145
	      постоянного тока КМ2441-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::постоянного тока КМ2441-00 М4, 509-4145"
	шт.
	317,41 
	343,18 

	509-4146
	      постоянного тока КМ2221-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::постоянного тока КМ2221-00 М4, 509-4146"
	шт.
	340,62 
	368,28 

	509-4147
	      постоянного тока КМ2521-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::постоянного тока КМ2521-00 М4, 509-4147"
	шт.
	340,62 
	368,28 

	509-4148
	      постоянного тока КМ2241-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::постоянного тока КМ2241-00 М4, 509-4148"
	шт.
	340,62 
	368,28 

	509-4149
	      постоянного тока КМ2541-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::постоянного тока КМ2541-00 М4, 509-4149"
	шт.
	340,62 
	368,28 

	509-4150
	      постоянного тока КМ2621-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::постоянного тока КМ2621-00 М4, 509-4150"
	шт.
	371,58 
	401,75 

	509-4151
	      постоянного тока КМ2721-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::постоянного тока КМ2721-00 М4, 509-4151"
	шт.
	487,72 
	527,32 

	509-4152
	      постоянного тока КМ2142-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::постоянного тока КМ2142-00 М4, 509-4152"
	шт.
	425,78 
	460,36 

	509-4153
	      постоянного тока КМ2442-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::постоянного тока КМ2442-00 М4, 509-4153"
	шт.
	425,78 
	460,36 

	509-4154
	      постоянного тока КМ2222-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::постоянного тока КМ2222-00 М4, 509-4154"
	шт.
	487,72 
	527,32 

	509-4155
	      постоянного тока КМ2522-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::постоянного тока КМ2522-00 М4, 509-4155"
	шт.
	487,72 
	527,32 

	509-4156
	      постоянного тока КМ2242-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::постоянного тока КМ2242-00 М4, 509-4156"
	шт.
	510,93 
	552,42 

	509-4157
	      постоянного тока КМ2542-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::постоянного тока КМ2542-00 М4, 509-4157"
	шт.
	510,93 
	552,42 

	509-4158
	      постоянного тока КМ2642-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::постоянного тока КМ2642-00 М4, 509-4158"
	шт.
	634,79 
	686,34 

	509-4159
	      постоянного тока КМ2722-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::постоянного тока КМ2722-00 М4, 509-4159"
	шт.
	524,98 
	567,61 

	509-4160
	      постоянного тока КМ2143-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::постоянного тока КМ2143-00 М4, 509-4160"
	шт.
	580,61 
	627,76 

	509-4161
	      постоянного тока КМ2443-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::постоянного тока КМ2443-00 М4, 509-4161"
	шт.
	580,61 
	627,76 

	509-4162
	      постоянного тока КМ2223-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::постоянного тока КМ2223-00 М4, 509-4162"
	шт.
	681,25 
	736,57 

	509-4163
	      постоянного тока КМ2243-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::постоянного тока КМ2243-00 М4, 509-4163"
	шт.
	758,66 
	820,26 

	509-4164
	      постоянного тока КМ2543-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::постоянного тока КМ2543-00 М4, 509-4164"
	шт.
	758,66 
	820,26 

	509-4165
	      постоянного тока КМ2523-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::постоянного тока КМ2523-00 М4, 509-4165"
	шт.
	681,25 
	736,57 

	509-4166
	      постоянного тока КМ2643-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::постоянного тока КМ2643-00 М4, 509-4166"
	шт.
	882,52 
	954,18 

	509-4167
	      постоянного тока КМ2144-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::постоянного тока КМ2144-00 М4, 509-4167"
	шт.
	688,99 
	744,94 

	509-4168
	      постоянного тока КМ2444-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::постоянного тока КМ2444-00 М4, 509-4168"
	шт.
	688,99 
	744,94 

	509-4169
	      постоянного тока КМ2224-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::постоянного тока КМ2224-00 М4, 509-4169"
	шт.
	758,66 
	820,26 

	509-4170
	      постоянного тока КМ2244-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::постоянного тока КМ2244-00 М4, 509-4170"
	шт.
	758,66 
	820,26 

	509-4171
	      постоянного тока КМ2524-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::постоянного тока КМ2524-00 М4, 509-4171"
	шт.
	758,66 
	820,26 

	509-4172
	      постоянного тока КМ2544-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::постоянного тока КМ2544-00 М4, 509-4172"
	шт.
	805,10 
	870,48 

	509-4173
	      постоянного тока КМ2644-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::постоянного тока КМ2644-00 М4, 509-4173"
	шт.
	836,08 
	903,96 

	509-4174
	      постоянного тока КМ2125-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::постоянного тока КМ2125-00 М4, 509-4174"
	шт.
	1 347,00 
	1 456,38 

	509-4175
	      постоянного тока КМ2145-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::постоянного тока КМ2145-00 М4, 509-4175"
	шт.
	1 347,00 
	1 456,38 

	509-4176
	      постоянного тока КМ2165-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::постоянного тока КМ2165-00 М4, 509-4176"
	шт.
	1 347,04 
	1 456,42 

	509-4177
	      постоянного тока КМ2146-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::постоянного тока КМ2146-00 М4, 509-4177"
	шт.
	2 281,16 
	2 466,39 

	509-4178
	      переменного тока КМ2211-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::переменного тока КМ2211-00 М4, 509-4178"
	шт.
	341,62 
	369,36 

	509-4179
	      переменного тока КМ2311-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::переменного тока КМ2311-00 М4, 509-4179"
	шт.
	366,28 
	396,03 

	509-4180
	      переменного тока КМ2351-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::переменного тока КМ2351-00 М4, 509-4180"
	шт.
	366,28 
	396,03 

	509-4181
	      переменного тока КМ2291-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::переменного тока КМ2291-00 М4, 509-4181"
	шт.
	366,28 
	396,03 

	509-4182
	      переменного тока КМ2391-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::переменного тока КМ2391-00 М4, 509-4182"
	шт.
	444,10 
	480,17 

	509-4183
	      переменного тока КМ2711-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::переменного тока КМ2711-00 М4, 509-4183"
	шт.
	521,92 
	564,30 

	509-4184
	      переменного тока КМ2791-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::переменного тока КМ2791-00 М4, 509-4184"
	шт.
	521,92 
	564,30 

	509-4185
	      переменного тока КМ2212-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::переменного тока КМ2212-00 М4, 509-4185"
	шт.
	540,90 
	584,82 

	509-4186
	      переменного тока КМ2302-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::переменного тока КМ2302-00 М4, 509-4186"
	шт.
	588,35 
	636,12 

	509-4187
	      переменного тока КМ2712-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::переменного тока КМ2712-00 М4, 509-4187"
	шт.
	664,26 
	718,20 

	509-4188
	      переменного тока 2КМ2372-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::переменного тока 2КМ2372-00 М4, 509-4188"
	шт.
	1 176,69 
	1 272,24 

	509-4189
	      переменного тока КМ2213-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::переменного тока КМ2213-00 М4, 509-4189"
	шт.
	835,08 
	902,88 

	509-4190
	      переменного тока КМ2303-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::переменного тока КМ2303-00 М4, 509-4190"
	шт.
	1 024,86 
	1 108,08 

	509-4191
	      переменного тока КМ2393-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::переменного тока КМ2393-00 М4, 509-4191"
	шт.
	1 243,12 
	1 344,06 

	509-4192
	      переменного тока 2КМ2302-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::переменного тока 2КМ2302-00 М4, 509-4192"
	шт.
	1 461,38 
	1 580,04 

	509-4193
	      переменного тока КМ2392-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::переменного тока КМ2392-00 М4, 509-4193"
	шт.
	609,32 
	658,80 

	509-4194
	      переменного тока КМ2214-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::переменного тока КМ2214-00 М4, 509-4194"
	шт.
	901,50 
	974,70 

	509-4195
	      переменного тока КМ2304-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::переменного тока КМ2304-00 М4, 509-4195"
	шт.
	1 233,63 
	1 333,80 

	509-4196
	      переменного тока 2КМ2373-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::переменного тока 2КМ2373-00 М4, 509-4196"
	шт.
	3 283,35 
	3 549,96 

	509-4197
	      переменного тока КМ2305-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::переменного тока КМ2305-00 М4, 509-4197"
	шт.
	4 327,19 
	4 678,56 

	509-4198
	      переменного тока КМ2306-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::переменного тока КМ2306-00 М4, 509-4198"
	шт.
	6 301,00 
	6 812,64 

	509-4199
	      маломагнитные КМ2211М-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::маломагнитные КМ2211М-00 М4, 509-4199"
	шт.
	360,60 
	389,88 

	509-4200
	      маломагнитные КМ2351М-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::маломагнитные КМ2351М-00 М4, 509-4200"
	шт.
	398,56 
	430,92 

	509-4201
	      маломагнитные КМ2311М-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::маломагнитные КМ2311М-00 М4, 509-4201"
	шт.
	398,56 
	430,92 

	509-4202
	      маломагнитные КМ2711М-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::маломагнитные КМ2711М-00 М4, 509-4202"
	шт.
	645,28 
	697,68 

	509-4203
	      маломагнитные КМ2212М-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::маломагнитные КМ2212М-00 М4, 509-4203"
	шт.
	578,86 
	625,86 

	509-4204
	      маломагнитные КМ2312М-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::маломагнитные КМ2312М-00 М4, 509-4204"
	шт.
	664,26 
	718,20 

	509-4205
	      маломагнитные КМ2332М-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::маломагнитные КМ2332М-00 М4, 509-4205"
	шт.
	693,00 
	749,27 

	509-4206
	      маломагнитные КМ2352М-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::маломагнитные КМ2352М-00 М4, 509-4206"
	шт.
	693,00 
	749,27 

	509-4207
	      маломагнитные КМ2712М-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::маломагнитные КМ2712М-00 М4, 509-4207"
	шт.
	740,18 
	800,28 

	509-4208
	      маломагнитные 2КМ2372М-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::маломагнитные 2КМ2372М-00 М4, 509-4208"
	шт.
	1 499,33 
	1 621,08 

	509-4209
	      маломагнитные КМ2213М-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::маломагнитные КМ2213М-00 М4, 509-4209"
	шт.
	768,64 
	831,06 

	509-4210
	      маломагнитные КМ2333М-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::маломагнитные КМ2333М-00 М4, 509-4210"
	шт.
	808,49 
	874,14 

	509-4211
	      маломагнитные КМ2303М-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::маломагнитные КМ2303М-00 М4, 509-4211"
	шт.
	986,91 
	1 067,04 

	509-4212
	      маломагнитные 2КМ2373М-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::маломагнитные 2КМ2373М-00 М4, 509-4212"
	шт.
	1 897,89 
	2 052,00 

	509-4213
	      маломагнитные КМ2214М-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::маломагнитные КМ2214М-00 М4, 509-4213"
	шт.
	920,48 
	995,22 

	509-4214
	      маломагнитные КМ2304М-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::маломагнитные КМ2304М-00 М4, 509-4214"
	шт.
	1 195,67 
	1 292,76 

	509-4215
	      маломагнитные 2КМ2374М-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::маломагнитные 2КМ2374М-00 М4, 509-4215"
	шт.
	1 935,85 
	2 093,04 

	509-4216
	      маломагнитные КМ2335М-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::маломагнитные КМ2335М-00 М4, 509-4216"
	шт.
	4 763,71 
	5 150,52 

	509-4217
	      маломагнитные 2КМ2336М-00 М4xe "Контакторы электромагнитные::маломагнитные 2КМ2336М-00 М4, 509-4217"
	шт.
	6 509,76 
	7 038,36 

	509-4228
	      КУВ10xe "Контакторы электромагнитные::КУВ10, 509-4228"
	шт.
	341,62 
	369,36 

	509-4229
	      КУВ10Аxe "Контакторы электромагнитные::КУВ10А, 509-4229"
	шт.
	347,31 
	375,51 

	509-4230
	      КУВ20xe "Контакторы электромагнитные::КУВ20, 509-4230"
	шт.
	427,03 
	461,70 

	509-4231
	      КУВ30xe "Контакторы электромагнитные::КУВ30, 509-4231"
	шт.
	531,41 
	574,56 

	509-4232
	      КУВ40xe "Контакторы электромагнитные::КУВ40, 509-4232"
	шт.
	721,20 
	779,76 

	
	Контакторы:

	509-4218
	      КНТ000 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380)xe "Контакторы::КНТ000 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380), 509-4218"
	шт.
	950,64 
	1 027,83 

	509-4219
	      КНТ000 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220)xe "Контакторы::КНТ000 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220), 509-4219"
	шт.
	797,39 
	862,13 

	509-4220
	      КНТ100 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380)xe "Контакторы::КНТ100 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380), 509-4220"
	шт.
	2 146,61 
	2 320,92 

	509-4221
	      КНТ100 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220)xe "Контакторы::КНТ100 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220), 509-4221"
	шт.
	1 656,11 
	1 790,59 

	509-4222
	      КНТ200 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380)xe "Контакторы::КНТ200 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380), 509-4222"
	шт.
	3 373,25 
	3 647,16 

	509-4223
	      КНТ200 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220)xe "Контакторы::КНТ200 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220), 509-4223"
	шт.
	2 760,18 
	2 984,31 

	509-4224
	      КНТ300 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380)xe "Контакторы::КНТ300 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380), 509-4224"
	шт.
	3 925,24 
	4 243,97 

	509-4225
	      КНТ300 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220)xe "Контакторы::КНТ300 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220), 509-4225"
	шт.
	3 312,23 
	3 581,18 

	509-4226
	      КНТ400 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380)xe "Контакторы::КНТ400 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380), 509-4226"
	шт.
	5 182,55 
	5 603,37 

	509-4227
	      КНТ400 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220)xe "Контакторы::КНТ400 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220), 509-4227"
	шт.
	4 446,97 
	4 808,07 

	509-4233
	      К1511 УХЛ4xe "Контакторы::К1511 УХЛ4, 509-4233"
	шт.
	2 846,84 
	3 078,00 

	509-4234
	      К1611 УХЛ4xe "Контакторы::К1611 УХЛ4, 509-4234"
	шт.
	2 846,84 
	3 078,00 

	509-4235
	      К1711 УХЛ4xe "Контакторы::К1711 УХЛ4, 509-4235"
	шт.
	2 846,84 
	3 078,00 

	509-4236
	      К1521 УХЛ4xe "Контакторы::К1521 УХЛ4, 509-4236"
	шт.
	2 846,84 
	3 078,00 

	509-4237
	      К1621 УХЛ4xe "Контакторы::К1621 УХЛ4, 509-4237"
	шт.
	2 846,84 
	3 078,00 

	509-4238
	      К1721 УХЛ4xe "Контакторы::К1721 УХЛ4, 509-4238"
	шт.
	2 846,84 
	3 078,00 

	509-4239
	      К1531 УХЛ4xe "Контакторы::К1531 УХЛ4, 509-4239"
	шт.
	2 846,84 
	3 078,00 

	509-4240
	      К1631 УХЛ4xe "Контакторы::К1631 УХЛ4, 509-4240"
	шт.
	2 846,84 
	3 078,00 

	509-4241
	      К1731 УХЛ4xe "Контакторы::К1731 УХЛ4, 509-4241"
	шт.
	2 846,84 
	3 078,00 

	509-4242
	      К1512 УХЛ4xe "Контакторы::К1512 УХЛ4, 509-4242"
	шт.
	2 547,17 
	2 754,00 

	509-4243
	      К1612 УХЛ4xe "Контакторы::К1612 УХЛ4, 509-4243"
	шт.
	2 547,17 
	2 754,00 

	509-4244
	      К1712 УХЛ4xe "Контакторы::К1712 УХЛ4, 509-4244"
	шт.
	2 547,17 
	2 754,00 

	509-4245
	      К1522 УХЛ4xe "Контакторы::К1522 УХЛ4, 509-4245"
	шт.
	2 547,17 
	2 754,00 

	509-4246
	      К1622 УХЛ4xe "Контакторы::К1622 УХЛ4, 509-4246"
	шт.
	2 547,17 
	2 754,00 

	509-4247
	      К1722 УХЛ4xe "Контакторы::К1722 УХЛ4, 509-4247"
	шт.
	2 547,17 
	2 754,00 

	509-4248
	Контактор электромагнитный КМ16-45xe "Контактор электромагнитный КМ16-45, 509-4248"
	шт.
	7 256,93 
	7 846,20 

	Группа: Микровыключатели, выключатели конечные, путевые и другие

	
	Переключатели:

	509-7001
	      ПКГ4 У4.2xe "Переключатели::ПКГ4 У4.2, 509-7001"
	шт.
	322,14 
	348,30 

	509-7002
	      ПКГ5 У4.2xe "Переключатели::ПКГ5 У4.2, 509-7002"
	шт.
	337,12 
	364,50 

	509-7003
	      ПКГ6 У4.2xe "Переключатели::ПКГ6 У4.2, 509-7003"
	шт.
	352,11 
	380,70 

	509-7004
	      ПКГ8 У4.2xe "Переключатели::ПКГ8 У4.2, 509-7004"
	шт.
	382,08 
	413,10 

	509-7005
	      ПКГ10 У4.2xe "Переключатели::ПКГ10 У4.2, 509-7005"
	шт.
	419,54 
	453,60 

	509-7006
	      ПКГ12 У4.2xe "Переключатели::ПКГ12 У4.2, 509-7006"
	шт.
	449,50 
	486,00 

	509-7007
	      ПКГ16 У4.2xe "Переключатели::ПКГ16 У4.2, 509-7007"
	шт.
	509,43 
	550,80 

	509-7042
	      этажные ЭП-1140 У3xe "Переключатели::этажные ЭП-1140 У3, 509-7042"
	шт.
	104,53 
	113,02 

	509-7043
	      этажные ЭП-130М5xe "Переключатели::этажные ЭП-130М5, 509-7043"
	шт.
	202,17 
	218,59 

	509-7044
	      лифтовый ПЛГ-1xe "Переключатели::лифтовый ПЛГ-1, 509-7044"
	шт.
	278,69 
	301,32 

	
	Выключатели путевые:

	509-7008
	      ВП19-21А,Б311,41100У2 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27, 37xe "Выключатели путевые::ВП19-21А,Б311,41100У2 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27, 37, 509-7008"
	шт.
	87,09 
	94,17 

	509-7009
	      ВП19-21А,Б311,41167У2 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27xe "Выключатели путевые::ВП19-21А,Б311,41167У2 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27, 509-7009"
	шт.
	100,34 
	108,49 

	509-7010
	      ВП19-21А,Б321,42167У2 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27xe "Выключатели путевые::ВП19-21А,Б321,42167У2 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27, 509-7010"
	шт.
	102,84 
	111,19 

	509-7011
	      ВП19-21А,Б331,43167У2 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27xe "Выключатели путевые::ВП19-21А,Б331,43167У2 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27, 509-7011"
	шт.
	105,34 
	113,89 

	509-7012
	      ВП19-21А,Б312,41200У3 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27xe "Выключатели путевые::ВП19-21А,Б312,41200У3 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27, 509-7012"
	шт.
	90,35 
	97,69 

	509-7013
	      ВП19-21А,Б322,42200У3 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27xe "Выключатели путевые::ВП19-21А,Б322,42200У3 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27, 509-7013"
	шт.
	92,85 
	100,39 

	509-7014
	      ВП19-21А,Б332,43200У3 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27xe "Выключатели путевые::ВП19-21А,Б332,43200У3 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27, 509-7014"
	шт.
	94,35 
	102,01 

	509-7015
	      ВП16Лxe "Выключатели путевые::ВП16Л, 509-7015"
	шт.
	102,34 
	110,65 

	509-7016
	      ВП-4Мxe "Выключатели путевые::ВП-4М, 509-7016"
	шт.
	143,84 
	155,52 

	509-7017
	      ВП61-21А11111200 УХЛ3.2xe "Выключатели путевые::ВП61-21А11111200 УХЛ3.2, 509-7017"
	шт.
	11,25 
	12,17 

	509-7018
	      ВП61-21Б11111200 УХЛ3.2xe "Выключатели путевые::ВП61-21Б11111200 УХЛ3.2, 509-7018"
	шт.
	11,25 
	12,17 

	509-7019
	      ВП61-21А11117200 УХЛ3.2xe "Выключатели путевые::ВП61-21А11117200 УХЛ3.2, 509-7019"
	шт.
	13,48 
	14,58 

	509-7020
	      ВП61-21Б11117200 УХЛ3.2xe "Выключатели путевые::ВП61-21Б11117200 УХЛ3.2, 509-7020"
	шт.
	13,48 
	14,58 

	509-7021
	      конечный ВПК-У3xe "Выключатели путевые::конечный ВПК-У3, 509-7021"
	шт.
	102,35 
	110,66 

	509-7022
	      (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 111-54 У2,1,6xe "Выключатели путевые::(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 111-54 У2,1,6, 509-7022"
	шт.
	90,92 
	98,31 

	509-7023
	      (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 111-54 У2,2,7xe "Выключатели путевые::(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 111-54 У2,2,7, 509-7023"
	шт.
	90,92 
	98,31 

	509-7024
	      (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 211-54 У2,3,8xe "Выключатели путевые::(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 211-54 У2,3,8, 509-7024"
	шт.
	90,92 
	98,31 

	509-7025
	      (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 121-54 У2,1,6xe "Выключатели путевые::(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 121-54 У2,1,6, 509-7025"
	шт.
	91,70 
	99,14 

	509-7026
	      (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 121-54 У2,2,7xe "Выключатели путевые::(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 121-54 У2,2,7, 509-7026"
	шт.
	91,70 
	99,14 

	509-7027
	      (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 221-54 У2,3,8xe "Выключатели путевые::(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 221-54 У2,3,8, 509-7027"
	шт.
	91,70 
	99,14 

	509-7028
	      (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 131-54 У2,1,6xe "Выключатели путевые::(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 131-54 У2,1,6, 509-7028"
	шт.
	93,23 
	100,80 

	509-7029
	      (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 131-54 У2,2,7xe "Выключатели путевые::(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 131-54 У2,2,7, 509-7029"
	шт.
	93,23 
	100,80 

	509-7030
	      (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 231-54 У2,3,8xe "Выключатели путевые::(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 231-54 У2,3,8, 509-7030"
	шт.
	93,23 
	100,80 

	509-7031
	      (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 161-54 У2,1xe "Выключатели путевые::(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 161-54 У2,1, 509-7031"
	шт.
	95,52 
	103,28 

	509-7032
	      (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 161-54 У2,2xe "Выключатели путевые::(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 161-54 У2,2, 509-7032"
	шт.
	95,52 
	103,28 

	509-7033
	      (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 261-54 У2,3xe "Выключатели путевые::(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 261-54 У2,3, 509-7033"
	шт.
	95,52 
	103,28 

	509-7034
	      (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 191-54 У2,1xe "Выключатели путевые::(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 191-54 У2,1, 509-7034"
	шт.
	95,52 
	103,28 

	509-7035
	      (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 191-54 У2,2xe "Выключатели путевые::(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 191-54 У2,2, 509-7035"
	шт.
	95,52 
	103,28 

	509-7036
	      (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 291-54 У2,3xe "Выключатели путевые::(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 291-54 У2,3, 509-7036"
	шт.
	95,52 
	103,28 

	
	Выключатели:

	509-7037
	      ВБ11 ОМ2xe "Выключатели::ВБ11 ОМ2, 509-7037"
	шт.
	209,08 
	226,05 

	509-7038
	      ВБ12 ОМ2xe "Выключатели::ВБ12 ОМ2, 509-7038"
	шт.
	209,08 
	226,05 

	509-7040
	      ВК-11 ОМ5xe "Выключатели::ВК-11 ОМ5, 509-7040"
	шт.
	39,06 
	42,23 

	509-7041
	      ВК-12 ОМ2xe "Выключатели::ВК-12 ОМ2, 509-7041"
	шт.
	111,38 
	120,42 

	509-7039
	      блокировочные ВБ-43-00 У3xe "Выключатели::блокировочные ВБ-43-00 У3, 509-7039"
	шт.
	59,74 
	64,59 

	509-7045
	      блокировочные ЛКБ-31 У3xe "Выключатели::блокировочные ЛКБ-31 У3, 509-7045"
	шт.
	16,08 
	17,38 

	509-7046
	      путевые ВСГ1 УХЛ3xe "Выключатели::путевые ВСГ1 УХЛ3, 509-7046"
	шт.
	28,47 
	30,78 

	509-7047
	      путевые ВСГ2 УХЛ3xe "Выключатели::путевые ВСГ2 УХЛ3, 509-7047"
	шт.
	23,17 
	25,05 

	509-7048
	      путевые ВСГ21 УХЛ3xe "Выключатели::путевые ВСГ21 УХЛ3, 509-7048"
	шт.
	23,17 
	25,05 

	509-7049
	      путевые ВСГ22 УХЛ3xe "Выключатели::путевые ВСГ22 УХЛ3, 509-7049"
	шт.
	23,17 
	25,05 

	509-7050
	      путевые ВСГ3 УХЛ3xe "Выключатели::путевые ВСГ3 УХЛ3, 509-7050"
	шт.
	23,17 
	25,05 

	509-7051
	      путевые ВСГ31 УХЛ3xe "Выключатели::путевые ВСГ31 УХЛ3, 509-7051"
	шт.
	23,17 
	25,05 

	509-7052
	      путевые ВСГ32 УХЛ3xe "Выключатели::путевые ВСГ32 УХЛ3, 509-7052"
	шт.
	23,17 
	25,05 

	
	Микровыключатели:

	509-7053
	      МП1101Л УХЛ3xe "Микровыключатели::МП1101Л УХЛ3, 509-7053"
	шт.
	17,21 
	18,60 

	509-7054
	      МП1102Л УХЛ3xe "Микровыключатели::МП1102Л УХЛ3, 509-7054"
	шт.
	18,47 
	19,97 

	509-7055
	      МП1104Л УХЛ3xe "Микровыключатели::МП1104Л УХЛ3, 509-7055"
	шт.
	18,47 
	19,97 

	509-7056
	      МП1105Л УХЛ3xe "Микровыключатели::МП1105Л УХЛ3, 509-7056"
	шт.
	20,47 
	22,13 

	509-7057
	      МП1107Л УХЛ3xe "Микровыключатели::МП1107Л УХЛ3, 509-7057"
	шт.
	17,47 
	18,89 

	509-7058
	      МП1202Л УХЛ3xe "Микровыключатели::МП1202Л УХЛ3, 509-7058"
	шт.
	50,42 
	54,52 

	509-7059
	      МП1203Л УХЛ3xe "Микровыключатели::МП1203Л УХЛ3, 509-7059"
	шт.
	50,42 
	54,52 

	509-7060
	      МП1302Л У2xe "Микровыключатели::МП1302Л У2, 509-7060"
	шт.
	34,46 
	37,26 

	509-7061
	      МП1303Л У2xe "Микровыключатели::МП1303Л У2, 509-7061"
	шт.
	38,15 
	41,25 

	509-7062
	      МП1305Л У2xe "Микровыключатели::МП1305Л У2, 509-7062"
	шт.
	38,15 
	41,25 

	509-7063
	      МП1306Л У2xe "Микровыключатели::МП1306Л У2, 509-7063"
	шт.
	49,44 
	53,46 

	509-7064
	      МП1313Л У2xe "Микровыключатели::МП1313Л У2, 509-7064"
	шт.
	42,65 
	46,11 

	509-7065
	      МП2102С У3xe "Микровыключатели::МП2102С У3, 509-7065"
	шт.
	19,97 
	21,59 

	509-7066
	      МП2101Л УХЛ4xe "Микровыключатели::МП2101Л УХЛ4, 509-7066"
	шт.
	16,22 
	17,53 

	509-7067
	      МП2102Л УХЛ4xe "Микровыключатели::МП2102Л УХЛ4, 509-7067"
	шт.
	16,22 
	17,53 

	509-7068
	      МП2104Л УХЛ4xe "Микровыключатели::МП2104Л УХЛ4, 509-7068"
	шт.
	16,48 
	17,82 

	509-7069
	      МП2105Л УХЛ4xe "Микровыключатели::МП2105Л УХЛ4, 509-7069"
	шт.
	21,74 
	23,50 

	509-7070
	      МП2106Л УХЛ4xe "Микровыключатели::МП2106Л УХЛ4, 509-7070"
	шт.
	17,98 
	19,44 

	509-7071
	      МП2107Л УХЛ4xe "Микровыключатели::МП2107Л УХЛ4, 509-7071"
	шт.
	18,74 
	20,26 

	509-7072
	      МП2109Л УХЛ4xe "Микровыключатели::МП2109Л УХЛ4, 509-7072"
	шт.
	23,97 
	25,92 

	509-7073
	      МП2202Л УХЛ4xe "Микровыключатели::МП2202Л УХЛ4, 509-7073"
	шт.
	25,47 
	27,54 

	509-7074
	      МП2203Л УХЛ4xe "Микровыключатели::МП2203Л УХЛ4, 509-7074"
	шт.
	29,96 
	32,40 

	509-7075
	      МП2204Л УХЛ4xe "Микровыключатели::МП2204Л УХЛ4, 509-7075"
	шт.
	29,96 
	32,40 

	509-7076
	      МП2205Л УХЛ4xe "Микровыключатели::МП2205Л УХЛ4, 509-7076"
	шт.
	38,22 
	41,32 

	509-7077
	      МП2206Л УХЛ4xe "Микровыключатели::МП2206Л УХЛ4, 509-7077"
	шт.
	36,72 
	39,70 

	509-7078
	      МП2208Л УХЛ4xe "Микровыключатели::МП2208Л УХЛ4, 509-7078"
	шт.
	38,22 
	41,32 

	509-7079
	      МП2302Л У2xe "Микровыключатели::МП2302Л У2, 509-7079"
	шт.
	51,42 
	55,60 

	509-7080
	      МП2303Л У2xe "Микровыключатели::МП2303Л У2, 509-7080"
	шт.
	52,92 
	57,22 

	509-7081
	      МП2304Л У2xe "Микровыключатели::МП2304Л У2, 509-7081"
	шт.
	38,95 
	42,12 

	509-7082
	      МП2305Л У2xe "Микровыключатели::МП2305Л У2, 509-7082"
	шт.
	61,43 
	66,42 

	509-7083
	      МП2306Л У2xe "Микровыключатели::МП2306Л У2, 509-7083"
	шт.
	73,42 
	79,39 

	509-7084
	      МП2308Л У2xe "Микровыключатели::МП2308Л У2, 509-7084"
	шт.
	73,42 
	79,39 

	509-7085
	      МП3132Л У2xe "Микровыключатели::МП3132Л У2, 509-7085"
	шт.
	34,46 
	37,26 

	509-7091
	      МП2101Нxe "Микровыключатели::МП2101Н, 509-7091"
	шт.
	23,46 
	25,37 

	509-7092
	      МП1102Нxe "Микровыключатели::МП1102Н, 509-7092"
	шт.
	29,46 
	31,85 

	
	Блоки путевых микровыключателей:

	509-7086
	      БПМ21-026-55 У3xe "Блоки путевых микровыключателей::БПМ21-026-55 У3, 509-7086"
	шт.
	167,81 
	181,44 

	509-7087
	      БПМ21-046-55 У3xe "Блоки путевых микровыключателей::БПМ21-046-55 У3, 509-7087"
	шт.
	236,74 
	255,96 

	509-7088
	      БПМ21-066-55 У3xe "Блоки путевых микровыключателей::БПМ21-066-55 У3, 509-7088"
	шт.
	322,14 
	348,30 

	509-7089
	      БПМ21-086-55 У3xe "Блоки путевых микровыключателей::БПМ21-086-55 У3, 509-7089"
	шт.
	329,63 
	356,40 

	509-7090
	      БПМ21-106-55 У3xe "Блоки путевых микровыключателей::БПМ21-106-55 У3, 509-7090"
	шт.
	397,06 
	429,30 

	509-7093
	Переключатели мощности ПМ-4xe "Переключатели мощности ПМ-4, 509-7093"
	шт.
	17,98 
	19,44 

	509-7094
	Выключатель В-2Мxe "Выключатель В-2М, 509-7094"
	шт.
	14,98 
	16,20 

	509-7095
	Блоки компаундирующих трансформаторов и сопротивлений БКТСxe "Блоки компаундирующих трансформаторов и сопротивлений БКТС, 509-7095"
	шт.
	1 240,62 
	1 341,36 

	Группа: Предохранители плавкие

	
	Блоки защиты:

	509-2038
	      БЗ-20К УХЛ3 I-20Аxe "Блоки защиты::БЗ-20К УХЛ3 I-20А, 509-2038"
	шт.
	8,25 
	8,93 

	509-2039
	      БЗ-30К УХЛ3 I-30Аxe "Блоки защиты::БЗ-30К УХЛ3 I-30А, 509-2039"
	шт.
	9,75 
	10,55 

	
	Вставки плавкие:

	509-2037
	      Е27В2xe "Вставки плавкие::Е27В2, 509-2037"
	шт.
	3,19 
	3,45 

	509-2101
	      ВТФ-6 У3xe "Вставки плавкие::ВТФ-6 У3, 509-2101"
	шт.
	0,86 
	0,93 

	509-2102
	      ВТФ-10 У3xe "Вставки плавкие::ВТФ-10 У3, 509-2102"
	шт.
	0,86 
	0,93 

	509-2028
	      ПП24-25xe "Вставки плавкие::ПП24-25, 509-2028"
	шт.
	14,79 
	15,99 

	509-2029
	      ПП24-29 (ном. ток плавкой вставки 25,40,50)xe "Вставки плавкие::ПП24-29 (ном. ток плавкой вставки 25,40,50), 509-2029"
	шт.
	20,97 
	22,67 

	509-2030
	      ПП24-29 (ном. ток плавкой вставки 63)xe "Вставки плавкие::ПП24-29 (ном. ток плавкой вставки 63), 509-2030"
	шт.
	21,97 
	23,76 

	509-2031
	      ПП24-31 (ном. ток 63,80)xe "Вставки плавкие::ПП24-31 (ном. ток 63,80), 509-2031"
	шт.
	68,45 
	74,01 

	509-2032
	      ПП24-31 (ном. ток 100)xe "Вставки плавкие::ПП24-31 (ном. ток 100), 509-2032"
	шт.
	70,97 
	76,73 

	509-2040
	      ПВ-10К УХЛ3 I-10Аxe "Вставки плавкие::ПВ-10К УХЛ3 I-10А, 509-2040"
	шт.
	3,90 
	4,21 

	509-2041
	      ПВ-20К УХЛ3 I-20Аxe "Вставки плавкие::ПВ-20К УХЛ3 I-20А, 509-2041"
	шт.
	3,90 
	4,21 

	509-2042
	      ПВ-30К УХЛ3 I-30Аxe "Вставки плавкие::ПВ-30К УХЛ3 I-30А, 509-2042"
	шт.
	3,90 
	4,21 

	509-2090
	      к предохранителям типа ПДС-К ПВД-6Кxe "Вставки плавкие::к предохранителям типа ПДС-К ПВД-6К, 509-2090"
	шт.
	8,65 
	9,35 

	509-2091
	      к предохранителям типа ПДС-К ПВД-10Кxe "Вставки плавкие::к предохранителям типа ПДС-К ПВД-10К, 509-2091"
	шт.
	8,03 
	8,68 

	509-2092
	      к предохранителям типа ПДС-К ПВД-16Кxe "Вставки плавкие::к предохранителям типа ПДС-К ПВД-16К, 509-2092"
	шт.
	8,03 
	8,68 

	509-2093
	      к предохранителям типа ПДС-К ПВД-20Кxe "Вставки плавкие::к предохранителям типа ПДС-К ПВД-20К, 509-2093"
	шт.
	8,03 
	8,68 

	509-2094
	      к предохранителям типа ПДС-К ПВД-25Кxe "Вставки плавкие::к предохранителям типа ПДС-К ПВД-25К, 509-2094"
	шт.
	13,70 
	14,81 

	509-2095
	      к предохранителям типа ПДС-К ПВД-40Кxe "Вставки плавкие::к предохранителям типа ПДС-К ПВД-40К, 509-2095"
	шт.
	13,70 
	14,81 

	509-2096
	      к предохранителям типа ПДС-К ПВД-63Кxe "Вставки плавкие::к предохранителям типа ПДС-К ПВД-63К, 509-2096"
	шт.
	13,70 
	14,81 

	509-2097
	      к предохранителям типа ПДС-К ПВД-80Кxe "Вставки плавкие::к предохранителям типа ПДС-К ПВД-80К, 509-2097"
	шт.
	32,01 
	34,61 

	509-2098
	      к предохранителям типа ПДС-К ПВД-100Кxe "Вставки плавкие::к предохранителям типа ПДС-К ПВД-100К, 509-2098"
	шт.
	32,01 
	34,61 

	509-2099
	      к предохранителям типа ПДС-К ПВД-125Кxe "Вставки плавкие::к предохранителям типа ПДС-К ПВД-125К, 509-2099"
	шт.
	32,01 
	34,61 

	
	Предохранители:

	509-2001
	      ПП17-3970 У3 I-1000Аxe "Предохранители::ПП17-3970 У3 I-1000А, 509-2001"
	шт.
	82,41 
	89,10 

	509-2002
	      ПП56К-36376-03xe "Предохранители::ПП56К-36376-03, 509-2002"
	шт.
	100,39 
	108,54 

	509-2003
	      ПП56К-36366-03xe "Предохранители::ПП56К-36366-03, 509-2003"
	шт.
	113,88 
	123,12 

	509-2043
	      ПРС-6,3 У3-Пxe "Предохранители::ПРС-6,3 У3-П, 509-2043"
	шт.
	18,28 
	19,77 

	509-2044
	      ПРС-6,3Х2У3-Пxe "Предохранители::ПРС-6,3Х2У3-П, 509-2044"
	шт.
	20,78 
	22,47 

	509-2045
	      ПРС-6,3Х3У3-Пxe "Предохранители::ПРС-6,3Х3У3-П, 509-2045"
	шт.
	25,27 
	27,33 

	509-2046
	      ПРС-25У3-Пxe "Предохранители::ПРС-25У3-П, 509-2046"
	шт.
	27,60 
	29,85 

	509-2047
	      ПРС-25Х2У3-Пxe "Предохранители::ПРС-25Х2У3-П, 509-2047"
	шт.
	34,16 
	36,93 

	509-2048
	      ПРС-25Х3У3-Пxe "Предохранители::ПРС-25Х3У3-П, 509-2048"
	шт.
	35,65 
	38,55 

	509-2049
	      ПРС-63У3-Пxe "Предохранители::ПРС-63У3-П, 509-2049"
	шт.
	38,60 
	41,74 

	509-2050
	      ПРС-100У3-Пxe "Предохранители::ПРС-100У3-П, 509-2050"
	шт.
	190,64 
	206,12 

	509-2070
	      СП-1-СП40 УХЛ3xe "Предохранители::СП-1-СП40 УХЛ3, 509-2070"
	шт.
	3,00 
	3,24 

	509-2071
	      ПДС-I М3xe "Предохранители::ПДС-I М3, 509-2071"
	шт.
	10,77 
	11,65 

	509-2072
	      ПДС-II М3xe "Предохранители::ПДС-II М3, 509-2072"
	шт.
	15,11 
	16,34 

	509-2073
	      ПДС-III М3xe "Предохранители::ПДС-III М3, 509-2073"
	шт.
	21,00 
	22,71 

	509-2074
	      ПДС-IV М3xe "Предохранители::ПДС-IV М3, 509-2074"
	шт.
	99,34 
	107,41 

	509-2075
	      ПДС-V М3xe "Предохранители::ПДС-V М3, 509-2075"
	шт.
	131,48 
	142,16 

	509-2076
	      ПДС-VI М3xe "Предохранители::ПДС-VI М3, 509-2076"
	шт.
	243,41 
	263,17 

	509-2077
	      ПДС-VII М3xe "Предохранители::ПДС-VII М3, 509-2077"
	шт.
	154,83 
	167,40 

	509-2078
	      ПВД-Ixe "Предохранители::ПВД-I, 509-2078"
	шт.
	2,03 
	2,19 

	509-2079
	      ПВД-IIxe "Предохранители::ПВД-II, 509-2079"
	шт.
	2,67 
	2,89 

	509-2080
	      ПВД-IIIxe "Предохранители::ПВД-III, 509-2080"
	шт.
	5,62 
	6,08 

	509-2081
	      ПВД-IVxe "Предохранители::ПВД-IV, 509-2081"
	шт.
	17,24 
	18,64 

	509-2082
	      ПВД-Vxe "Предохранители::ПВД-V, 509-2082"
	шт.
	31,19 
	33,72 

	509-2083
	      ПВД-VIxe "Предохранители::ПВД-VI, 509-2083"
	шт.
	72,18 
	78,04 

	509-2084
	      ПВД-VIIxe "Предохранители::ПВД-VII, 509-2084"
	шт.
	80,91 
	87,48 

	509-2085
	      ПВД-ПБxe "Предохранители::ПВД-ПБ, 509-2085"
	шт.
	11,75 
	12,71 

	509-2086
	      ПДС-IКxe "Предохранители::ПДС-IК, 509-2086"
	шт.
	25,12 
	27,16 

	509-2087
	      ПДС-IIКxe "Предохранители::ПДС-IIК, 509-2087"
	шт.
	37,98 
	41,07 

	509-2088
	      ПДС-IIIКxe "Предохранители::ПДС-IIIК, 509-2088"
	шт.
	42,30 
	45,74 

	509-2089
	      ПДС-IVКxe "Предохранители::ПДС-IVК, 509-2089"
	шт.
	147,22 
	159,17 

	509-2004
	      плавкие ПП57-31270 У3 I-100Аxe "Предохранители::плавкие ПП57-31270 У3 I-100А, 509-2004"
	шт.
	26,97 
	29,16 

	509-2005
	      плавкие ПП57-34270 У3 I-250Аxe "Предохранители::плавкие ПП57-34270 У3 I-250А, 509-2005"
	шт.
	39,72 
	42,94 

	509-2006
	      плавкие ПП57-31370 У3 I-100Аxe "Предохранители::плавкие ПП57-31370 У3 I-100А, 509-2006"
	шт.
	44,95 
	48,60 

	509-2007
	      плавкие ПП57-34370 У3 I-250Аxe "Предохранители::плавкие ПП57-34370 У3 I-250А, 509-2007"
	шт.
	76,42 
	82,63 

	509-2008
	      плавкие ПП57-37370 У3 I-400Аxe "Предохранители::плавкие ПП57-37370 У3 I-400А, 509-2008"
	шт.
	106,38 
	115,02 

	509-2009
	      плавкие ПП57-39370 У3 I-630Аxe "Предохранители::плавкие ПП57-39370 У3 I-630А, 509-2009"
	шт.
	172,31 
	186,30 

	509-2010
	      плавкие ПП57-31670 У3 I-100Аxe "Предохранители::плавкие ПП57-31670 У3 I-100А, 509-2010"
	шт.
	55,43 
	59,94 

	509-2011
	      плавкие ПП57-34670 У3 I-250Аxe "Предохранители::плавкие ПП57-34670 У3 I-250А, 509-2011"
	шт.
	89,90 
	97,20 

	509-2012
	      плавкие ПП57-37670 У3 I-400Аxe "Предохранители::плавкие ПП57-37670 У3 I-400А, 509-2012"
	шт.
	151,33 
	163,62 

	509-2013
	      плавкие ПП57-39670 У3 I-630Аxe "Предохранители::плавкие ПП57-39670 У3 I-630А, 509-2013"
	шт.
	193,28 
	208,98 

	509-2014
	      плавкие ПП57-37380 У3 I-400Аxe "Предохранители::плавкие ПП57-37380 У3 I-400А, 509-2014"
	шт.
	112,38 
	121,50 

	509-2015
	      плавкие ПП57-37680 У3 I-400Аxe "Предохранители::плавкие ПП57-37680 У3 I-400А, 509-2015"
	шт.
	139,35 
	150,66 

	509-2016
	      плавкие ПП57-39380 У3 I-630Аxe "Предохранители::плавкие ПП57-39380 У3 I-630А, 509-2016"
	шт.
	169,31 
	183,06 

	509-2017
	      плавкие ПП57-39680 У3 I-630Аxe "Предохранители::плавкие ПП57-39680 У3 I-630А, 509-2017"
	шт.
	187,29 
	202,50 

	509-2018
	      плавкие ПП57-40380 У3 I-800Аxe "Предохранители::плавкие ПП57-40380 У3 I-800А, 509-2018"
	шт.
	200,77 
	217,08 

	509-2019
	      плавкие ПП57-40680 У3 I-800Аxe "Предохранители::плавкие ПП57-40680 У3 I-800А, 509-2019"
	шт.
	245,73 
	265,68 

	509-2020
	      плавкие ПП57-37970 У3 I-400Аxe "Предохранители::плавкие ПП57-37970 У3 I-400А, 509-2020"
	шт.
	167,81 
	181,44 

	509-2021
	      плавкие ПП57-39970 У3 I-630Аxe "Предохранители::плавкие ПП57-39970 У3 I-630А, 509-2021"
	шт.
	295,17 
	319,14 

	509-2022
	      плавкие ПП57-37170 У3 I-400Аxe "Предохранители::плавкие ПП57-37170 У3 I-400А, 509-2022"
	шт.
	299,67 
	324,00 

	509-2023
	      плавкие ПП71-40-458000 УХЛ4 I-750Аxe "Предохранители::плавкие ПП71-40-458000 УХЛ4 I-750А, 509-2023"
	шт.
	71,35 
	77,14 

	509-2024
	      плавкие ПП71-40-468000 УХЛ4 I-750Аxe "Предохранители::плавкие ПП71-40-468000 УХЛ4 I-750А, 509-2024"
	шт.
	114,77 
	124,09 

	509-2025
	      плавкие ПП24-25-3723-00 УХЛ3xe "Предохранители::плавкие ПП24-25-3723-00 УХЛ3, 509-2025"
	шт.
	28,97 
	31,32 

	509-2026
	      плавкие ПП24-29-3723-00 УХЛ3xe "Предохранители::плавкие ПП24-29-3723-00 УХЛ3, 509-2026"
	шт.
	48,71 
	52,66 

	509-2027
	      плавкие ПП24-31-3723-00 УХЛ3xe "Предохранители::плавкие ПП24-31-3723-00 УХЛ3, 509-2027"
	шт.
	170,31 
	184,14 

	509-2033
	      плавкие ПП31-31550 УХЛ3xe "Предохранители::плавкие ПП31-31550 УХЛ3, 509-2033"
	шт.
	16,86 
	18,23 

	509-2034
	      плавкие ПП31-35550 УХЛ3xe "Предохранители::плавкие ПП31-35550 УХЛ3, 509-2034"
	шт.
	29,57 
	31,97 

	509-2035
	      плавкие ПП53-37521 В4xe "Предохранители::плавкие ПП53-37521 В4, 509-2035"
	шт.
	269,70 
	291,60 

	509-2036
	      плавкие Е27Пф2 У3xe "Предохранители::плавкие Е27Пф2 У3, 509-2036"
	шт.
	28,09 
	30,38 

	509-2051
	      плавкие инерционные (без контактных стоек) ИП УХЛ3 I-5-35Аxe "Предохранители::плавкие инерционные (без контактных стоек) ИП УХЛ3 I-5-35А, 509-2051"
	шт.
	8,18 
	8,84 

	509-2052
	      плавкие инерционные (без контактных стоек) ИП УХЛ3 I-35-75Аxe "Предохранители::плавкие инерционные (без контактных стоек) ИП УХЛ3 I-35-75А, 509-2052"
	шт.
	11,99 
	12,96 

	509-2053
	      плавкие инерционные (без контактных стоек) ИП УХЛ3 I-100,150Аxe "Предохранители::плавкие инерционные (без контактных стоек) ИП УХЛ3 I-100,150А, 509-2053"
	шт.
	19,08 
	20,62 

	509-2054
	      плавкие инерционные (без контактных стоек) ИП УХЛ3 I-200,250Аxe "Предохранители::плавкие инерционные (без контактных стоек) ИП УХЛ3 I-200,250А, 509-2054"
	шт.
	20,83 
	22,52 

	509-2055
	      пробивные ПП-А/3К У3xe "Предохранители::пробивные ПП-А/3К У3, 509-2055"
	шт.
	51,59 
	55,78 

	509-2056
	      пробивные ПП-А/3 У3xe "Предохранители::пробивные ПП-А/3 У3, 509-2056"
	шт.
	27,84 
	30,10 

	509-2057
	      тугоплавкие ТП-100 У3xe "Предохранители::тугоплавкие ТП-100 У3, 509-2057"
	шт.
	5,56 
	6,01 

	509-2058
	      тугоплавкие ТП-125 У3xe "Предохранители::тугоплавкие ТП-125 У3, 509-2058"
	шт.
	5,56 
	6,01 

	509-2059
	      тугоплавкие ТП-160 У3xe "Предохранители::тугоплавкие ТП-160 У3, 509-2059"
	шт.
	5,56 
	6,01 

	509-2060
	      тугоплавкие ТП-200 У3xe "Предохранители::тугоплавкие ТП-200 У3, 509-2060"
	шт.
	5,56 
	6,01 

	509-2061
	      тугоплавкие ТП-250 У3xe "Предохранители::тугоплавкие ТП-250 У3, 509-2061"
	шт.
	5,56 
	6,01 

	509-2062
	      тугоплавкие ТП-320 У3xe "Предохранители::тугоплавкие ТП-320 У3, 509-2062"
	шт.
	5,56 
	6,01 

	509-2063
	      тугоплавкие ТП-400 У3xe "Предохранители::тугоплавкие ТП-400 У3, 509-2063"
	шт.
	6,00 
	6,49 

	509-2064
	      тугоплавкие ТП-500 У3xe "Предохранители::тугоплавкие ТП-500 У3, 509-2064"
	шт.
	6,78 
	7,33 

	509-2065
	      тугоплавкие ТП-630 У3xe "Предохранители::тугоплавкие ТП-630 У3, 509-2065"
	шт.
	5,90 
	6,38 

	509-2066
	      тугоплавкие ТП-200 УХЛ3xe "Предохранители::тугоплавкие ТП-200 УХЛ3, 509-2066"
	шт.
	5,44 
	5,89 

	509-2067
	      тугоплавкие ТП-400 УХЛ3xe "Предохранители::тугоплавкие ТП-400 УХЛ3, 509-2067"
	шт.
	5,90 
	6,38 

	509-2068
	      тугоплавкие ТП-600 УХЛ3xe "Предохранители::тугоплавкие ТП-600 УХЛ3, 509-2068"
	шт.
	6,89 
	7,45 

	509-2069
	      тугоплавкие ТП-900 УХЛ3xe "Предохранители::тугоплавкие ТП-900 УХЛ3, 509-2069"
	шт.
	7,79 
	8,43 

	
	Держатели плавких вставок предохранителей типа ПР2 ОМ номинальное напряжение:

	509-2104
	      220 В 350Аxe "Держатели плавких вставок предохранителей типа ПР2 ОМ номинальное напряжение::220 В 350А, 509-2104"
	шт.
	118,47 
	128,09 

	509-2105
	      220 В 600Аxe "Держатели плавких вставок предохранителей типа ПР2 ОМ номинальное напряжение::220 В 600А, 509-2105"
	шт.
	159,13 
	172,05 

	509-2106
	      220 В 850Аxe "Держатели плавких вставок предохранителей типа ПР2 ОМ номинальное напряжение::220 В 850А, 509-2106"
	шт.
	406,65 
	439,67 

	509-2107
	      500 В 350Аxe "Держатели плавких вставок предохранителей типа ПР2 ОМ номинальное напряжение::500 В 350А, 509-2107"
	шт.
	127,41 
	137,75 

	509-2108
	      500 В 600Аxe "Держатели плавких вставок предохранителей типа ПР2 ОМ номинальное напряжение::500 В 600А, 509-2108"
	шт.
	170,92 
	184,80 

	509-2109
	      500 В 850Аxe "Держатели плавких вставок предохранителей типа ПР2 ОМ номинальное напряжение::500 В 850А, 509-2109"
	шт.
	433,12 
	468,29 

	
	Основания предохранителей типа:

	509-2103
	      Е27ПФ3-25/380 УХЛ1xe "Основания предохранителей типа::Е27ПФ3-25/380 УХЛ1, 509-2103"
	шт.
	12,94 
	13,99 

	509-2100
	      ППТ-10У3xe "Основания предохранителей типа::ППТ-10У3, 509-2100"
	шт.
	2,98 
	3,22 

	509-2110
	      ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 15Аxe "Основания предохранителей типа::ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 15А, 509-2110"
	шт.
	35,15 
	38,01 

	509-2111
	      ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 60Аxe "Основания предохранителей типа::ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 60А, 509-2111"
	шт.
	11,29 
	12,21 

	509-2112
	      ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 350Аxe "Основания предохранителей типа::ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 350А, 509-2112"
	шт.
	36,76 
	39,75 

	509-2113
	      ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 600Аxe "Основания предохранителей типа::ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 600А, 509-2113"
	шт.
	99,70 
	107,79 

	509-2114
	      ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 850Аxe "Основания предохранителей типа::ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 850А, 509-2114"
	шт.
	194,58 
	210,38 

	
	Панели с предохранителями:

	509-2115
	      ПП515 У3xe "Панели с предохранителями::ПП515 У3, 509-2115"
	шт.
	155,38 
	167,99 

	509-2116
	      ПП3021 У3xe "Панели с предохранителями::ПП3021 У3, 509-2116"
	шт.
	187,23 
	202,43 

	509-2117
	      ПП4010 У3xe "Панели с предохранителями::ПП4010 У3, 509-2117"
	шт.
	115,92 
	125,34 

	509-2118
	      ПП4011 У3xe "Панели с предохранителями::ПП4011 У3, 509-2118"
	шт.
	115,92 
	125,34 

	509-2119
	      ПП4012 У3xe "Панели с предохранителями::ПП4012 У3, 509-2119"
	шт.
	115,92 
	125,34 

	509-2120
	      ПП4021 У3xe "Панели с предохранителями::ПП4021 У3, 509-2120"
	шт.
	300,17 
	324,54 

	509-2121
	      ПП4035 У3xe "Панели с предохранителями::ПП4035 У3, 509-2121"
	шт.
	315,70 
	341,33 

	509-2122
	      ПП5011 У3,УХЛ3xe "Панели с предохранителями::ПП5011 У3,УХЛ3, 509-2122"
	шт.
	172,61 
	186,63 

	509-2123
	      ПП6010 У3xe "Панели с предохранителями::ПП6010 У3, 509-2123"
	шт.
	669,52 
	723,88 

	Группа: Пускатели ручные

	
	Пускатели нажимные:

	509-3501
	      для трехфазных электродвигателей ПНВ-34 У2xe "Пускатели нажимные::для трехфазных электродвигателей ПНВ-34 У2, 509-3501"
	шт.
	88,41 
	95,58 

	509-3502
	      для однофазных электродвигателей ПНВС-14 У2xe "Пускатели нажимные::для однофазных электродвигателей ПНВС-14 У2, 509-3502"
	шт.
	83,91 
	90,72 

	Группа: Пускатели специальные

	509-9117
	Пускатели магнитныеxe "Пускатели магнитные, 509-9117"
	шт.
	- 
	- 

	
	Пускатели специальные:

	509-3404
	      ПМЧ-10М5xe "Пускатели специальные::ПМЧ-10М5, 509-3404"
	шт.
	3 667,92 
	3 965,76 

	509-3405
	      ПМЧ-20М5xe "Пускатели специальные::ПМЧ-20М5, 509-3405"
	шт.
	4 435,08 
	4 795,20 

	509-3406
	      ПМЧ-30М5xe "Пускатели специальные::ПМЧ-30М5, 509-3406"
	шт.
	4 938,51 
	5 339,52 

	509-3407
	      ПМЧ-40М5xe "Пускатели специальные::ПМЧ-40М5, 509-3407"
	шт.
	5 729,63 
	6 194,88 

	Группа: Пускатели электромагнитные нереверсивные

	
	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле:

	509-3001
	      ПМА-0100 У3Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле::ПМА-0100 У3В, 509-3001"
	шт.
	58,99 
	63,78 

	509-3002
	      ПМА-0100 УХЛ4Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле::ПМА-0100 УХЛ4В, 509-3002"
	шт.
	55,91 
	60,45 

	509-3003
	      ПМА-0101 У3Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле::ПМА-0101 У3В, 509-3003"
	шт.
	65,92 
	71,28 

	509-3004
	      ПМА-0101 УХЛ4Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле::ПМА-0101 УХЛ4В, 509-3004"
	шт.
	80,32 
	86,84 

	509-3005
	      ПМА-0102 У3Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле::ПМА-0102 У3В, 509-3005"
	шт.
	65,92 
	71,28 

	509-3006
	      ПМА-0102 УХЛ4Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле::ПМА-0102 УХЛ4В, 509-3006"
	шт.
	80,04 
	86,54 

	509-3007
	      ПМА-0103 У3Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле::ПМА-0103 У3В, 509-3007"
	шт.
	65,92 
	71,28 

	509-3008
	      ПМА-0103 УХЛ4Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле::ПМА-0103 УХЛ4В, 509-3008"
	шт.
	65,92 
	71,28 

	
	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок:

	509-3009
	      ПМА-3102 УХЛ4Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок::ПМА-3102 УХЛ4В, 509-3009"
	шт.
	178,91 
	193,43 

	509-3010
	      ПМА-3112 У3Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок::ПМА-3112 У3В, 509-3010"
	шт.
	216,60 
	234,19 

	509-3011
	      ПМА-3122 У2Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок::ПМА-3122 У2В, 509-3011"
	шт.
	268,29 
	290,08 

	509-3029
	      ПМА-4100 УХЛ4Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок::ПМА-4100 УХЛ4В, 509-3029"
	шт.
	475,17 
	513,75 

	509-3030
	      ПМА-4102 УХЛ4Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок::ПМА-4102 УХЛ4В, 509-3030"
	шт.
	474,92 
	513,49 

	509-3031
	      ПМА-4110 У3Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок::ПМА-4110 У3В, 509-3031"
	шт.
	503,66 
	544,56 

	509-3032
	      ПМА-4110 УХЛ3Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок::ПМА-4110 УХЛ3В, 509-3032"
	шт.
	566,02 
	611,98 

	509-3033
	      ПМА-4112 У3Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок::ПМА-4112 У3В, 509-3033"
	шт.
	691,74 
	747,90 

	509-3034
	      ПМА-4112 УХЛ3Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок::ПМА-4112 УХЛ3В, 509-3034"
	шт.
	498,05 
	538,49 

	509-3035
	      ПМА-4120 У2Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок::ПМА-4120 У2В, 509-3035"
	шт.
	539,55 
	583,36 

	509-3036
	      ПМА-4120 УХЛ3Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок::ПМА-4120 УХЛ3В, 509-3036"
	шт.
	679,07 
	734,21 

	509-3037
	      ПМА-4122 У2Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок::ПМА-4122 У2В, 509-3037"
	шт.
	553,39 
	598,32 

	509-3038
	      ПМА-4122 УХЛ3Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок::ПМА-4122 УХЛ3В, 509-3038"
	шт.
	539,55 
	583,36 

	
	Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок:

	509-3039
	      ПМА-4200 УХЛ4Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок::ПМА-4200 УХЛ4В, 509-3039"
	шт.
	539,23 
	583,01 

	509-3040
	      ПМА-4202П УХЛ4Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок::ПМА-4202П УХЛ4В, 509-3040"
	шт.
	518,03 
	560,09 

	509-3041
	      ПМА-4210П У3Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок::ПМА-4210П У3В, 509-3041"
	шт.
	508,92 
	550,25 

	509-3042
	      ПМА-4210П УХЛ3Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок::ПМА-4210П УХЛ3В, 509-3042"
	шт.
	622,07 
	672,58 

	509-3043
	      ПМА-4212П У3Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок::ПМА-4212П У3В, 509-3043"
	шт.
	474,32 
	512,84 

	509-3044
	      ПМА-4212П УХЛ3Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок::ПМА-4212П УХЛ3В, 509-3044"
	шт.
	474,32 
	512,84 

	509-3045
	      ПМА-4220П У2Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок::ПМА-4220П У2В, 509-3045"
	шт.
	723,57 
	782,32 

	509-3046
	      ПМА-4220П УХЛ3Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок::ПМА-4220П УХЛ3В, 509-3046"
	шт.
	822,36 
	889,13 

	509-3047
	      ПМА-4222П У2Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок::ПМА-4222П У2В, 509-3047"
	шт.
	1 072,71 
	1 159,81 

	509-3048
	      ПМА-4222П УХЛ3Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок::ПМА-4222П УХЛ3В, 509-3048"
	шт.
	1 072,71 
	1 159,81 

	
	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок:

	509-3105
	      ПМА-5102М УХЛ4Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок::ПМА-5102М УХЛ4В, 509-3105"
	шт.
	970,75 
	1 049,58 

	509-3106
	      ПМА-5112М У3Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок::ПМА-5112М У3В, 509-3106"
	шт.
	898,90 
	971,89 

	509-3107
	      ПМА-5112М УХЛ3Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок::ПМА-5112М УХЛ3В, 509-3107"
	шт.
	898,90 
	971,89 

	509-3108
	      ПМА-5122М У2Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок::ПМА-5122М У2В, 509-3108"
	шт.
	990,90 
	1 071,36 

	509-3109
	      ПМА-5122М УХЛ3Бxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок::ПМА-5122М УХЛ3Б, 509-3109"
	шт.
	990,90 
	1 071,36 

	509-3143
	      ПМА-6102М УХЛ4Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок::ПМА-6102М УХЛ4В, 509-3143"
	шт.
	1 502,42 
	1 624,42 

	509-3144
	      ПМА-6112М У3Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок::ПМА-6112М У3В, 509-3144"
	шт.
	1 492,30 
	1 613,48 

	509-3145
	      ПМА-6112М УХЛ3Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок::ПМА-6112М УХЛ3В, 509-3145"
	шт.
	1 728,75 
	1 869,13 

	509-3146
	      ПМА-6122М У2Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок::ПМА-6122М У2В, 509-3146"
	шт.
	1 390,45 
	1 503,36 

	509-3147
	      ПМА-6122М УХЛ3Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок::ПМА-6122М УХЛ3В, 509-3147"
	шт.
	1 390,45 
	1 503,36 

	509-3180
	      ПМЕ-011МВ УХЛ3xe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок::ПМЕ-011МВ УХЛ3, 509-3180"
	шт.
	52,93 
	57,23 

	509-3181
	      ПМЕ-041МВ УХЛ3xe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок::ПМЕ-041МВ УХЛ3, 509-3181"
	шт.
	52,93 
	57,23 

	509-3182
	      ПМЕ-071МВ УХЛ3xe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок::ПМЕ-071МВ УХЛ3, 509-3182"
	шт.
	57,24 
	61,88 

	509-3183
	      ПМЕ-021МВ УХЛ3xe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок::ПМЕ-021МВ УХЛ3, 509-3183"
	шт.
	68,97 
	74,57 

	509-3184
	      ПМЕ-051МВ УХЛ3xe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок::ПМЕ-051МВ УХЛ3, 509-3184"
	шт.
	70,07 
	75,76 

	509-3185
	      ПМЕ-081МВ УХЛ3xe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок::ПМЕ-081МВ УХЛ3, 509-3185"
	шт.
	71,43 
	77,23 

	509-3212
	      ПМЕ-111 У4Бxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок::ПМЕ-111 У4Б, 509-3212"
	шт.
	85,30 
	92,23 

	509-3213
	      ПМЕ-121 У3Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок::ПМЕ-121 У3В, 509-3213"
	шт.
	94,06 
	101,69 

	509-3214
	      ПМЕ-131 У2Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок::ПМЕ-131 У2В, 509-3214"
	шт.
	104,99 
	113,52 

	
	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками «Пуск» и «Стоп»:

	509-3012
	      ПМА-3132 У3Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками \«Пуск\» и \«Стоп\»::ПМА-3132 У3В, 509-3012"
	шт.
	149,83 
	162,00 

	509-3049
	      ПМА-4130 У3Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками \«Пуск\» и \«Стоп\»::ПМА-4130 У3В, 509-3049"
	шт.
	379,58 
	410,40 

	509-3050
	      ПМА-4130 УХЛ3Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками \«Пуск\» и \«Стоп\»::ПМА-4130 УХЛ3В, 509-3050"
	шт.
	379,58 
	410,40 

	509-3051
	      ПМА-4132 У3Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками \«Пуск\» и \«Стоп\»::ПМА-4132 У3В, 509-3051"
	шт.
	389,57 
	421,20 

	509-3052
	      ПМА-4132 УХЛ3Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками \«Пуск\» и \«Стоп\»::ПМА-4132 УХЛ3В, 509-3052"
	шт.
	389,57 
	421,20 

	509-3053
	      ПМА-4140 У2Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками \«Пуск\» и \«Стоп\»::ПМА-4140 У2В, 509-3053"
	шт.
	409,55 
	442,80 

	509-3054
	      ПМА-4140 УХЛ3Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками \«Пуск\» и \«Стоп\»::ПМА-4140 УХЛ3В, 509-3054"
	шт.
	409,55 
	442,80 

	509-3055
	      ПМА-4142 У2Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками \«Пуск\» и \«Стоп\»::ПМА-4142 У2В, 509-3055"
	шт.
	419,54 
	453,60 

	509-3056
	      ПМА-4142 УХЛ3Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками \«Пуск\» и \«Стоп\»::ПМА-4142 УХЛ3В, 509-3056"
	шт.
	419,54 
	453,60 

	509-3057
	      ПМА-4230П У3Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками \«Пуск\» и \«Стоп\»::ПМА-4230П У3В, 509-3057"
	шт.
	382,08 
	413,10 

	509-3058
	      ПМА-4230П УХЛ3Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками \«Пуск\» и \«Стоп\»::ПМА-4230П УХЛ3В, 509-3058"
	шт.
	382,08 
	413,10 

	509-3059
	      ПМА-4232П У3Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками \«Пуск\» и \«Стоп\»::ПМА-4232П У3В, 509-3059"
	шт.
	389,57 
	421,20 

	509-3060
	      ПМА-4232П УХЛ3Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками \«Пуск\» и \«Стоп\»::ПМА-4232П УХЛ3В, 509-3060"
	шт.
	389,57 
	421,20 

	509-3061
	      ПМА-4240П У2Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками \«Пуск\» и \«Стоп\»::ПМА-4240П У2В, 509-3061"
	шт.
	397,06 
	429,30 

	509-3062
	      ПМА-4240П УХЛ3Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками \«Пуск\» и \«Стоп\»::ПМА-4240П УХЛ3В, 509-3062"
	шт.
	397,06 
	429,30 

	509-3063
	      ПМА-4242П У2Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками \«Пуск\» и \«Стоп\»::ПМА-4242П У2В, 509-3063"
	шт.
	404,55 
	437,40 

	509-3064
	      ПМА-4242П УХЛ3Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками \«Пуск\» и \«Стоп\»::ПМА-4242П УХЛ3В, 509-3064"
	шт.
	404,55 
	437,40 

	509-3110
	      ПМА-5132М У3Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками \«Пуск\» и \«Стоп\»::ПМА-5132М У3В, 509-3110"
	шт.
	990,90 
	1 071,36 

	509-3111
	      ПМА-5132М УХЛ3Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками \«Пуск\» и \«Стоп\»::ПМА-5132М УХЛ3В, 509-3111"
	шт.
	990,90 
	1 071,36 

	509-3112
	      ПМА-5142М У2Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками \«Пуск\» и \«Стоп\»::ПМА-5142М У2В, 509-3112"
	шт.
	626,30 
	677,16 

	509-3113
	      ПМА-5142М УХЛ3Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками \«Пуск\» и \«Стоп\»::ПМА-5142М УХЛ3В, 509-3113"
	шт.
	626,30 
	677,16 

	509-3148
	      ПМА-6132М У3Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками \«Пуск\» и \«Стоп\»::ПМА-6132М У3В, 509-3148"
	шт.
	1 374,47 
	1 486,08 

	509-3149
	      ПМА-6132М УХЛ3Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками \«Пуск\» и \«Стоп\»::ПМА-6132М УХЛ3В, 509-3149"
	шт.
	1 374,47 
	1 486,08 

	509-3150
	      ПМА-6142М У2Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками \«Пуск\» и \«Стоп\»::ПМА-6142М У2В, 509-3150"
	шт.
	1 390,45 
	1 503,36 

	
	Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле,:

	509-3013
	      без кнопок ПМА-3202П УХЛ4Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле,::без кнопок ПМА-3202П УХЛ4В, 509-3013"
	шт.
	258,92 
	279,95 

	509-3014
	      без кнопок ПМА-3212П У3Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле,::без кнопок ПМА-3212П У3В, 509-3014"
	шт.
	276,85 
	299,33 

	509-3015
	      без кнопок ПМА-3222П У2Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле,::без кнопок ПМА-3222П У2В, 509-3015"
	шт.
	353,08 
	381,75 

	509-3114
	      без кнопок ПМА-5202М УХЛ4Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле,::без кнопок ПМА-5202М УХЛ4В, 509-3114"
	шт.
	1 115,19 
	1 205,74 

	509-3115
	      без кнопок ПМА-5212М У3Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле,::без кнопок ПМА-5212М У3В, 509-3115"
	шт.
	1 056,56 
	1 142,35 

	509-3116
	      без кнопок ПМА-5212М УХЛ3Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле,::без кнопок ПМА-5212М УХЛ3В, 509-3116"
	шт.
	1 652,58 
	1 786,76 

	509-3117
	      без кнопок ПМА-5222М У2Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле,::без кнопок ПМА-5222М У2В, 509-3117"
	шт.
	1 188,91 
	1 285,44 

	509-3118
	      без кнопок ПМА-5222М УХЛ3Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле,::без кнопок ПМА-5222М УХЛ3В, 509-3118"
	шт.
	1 441,08 
	1 558,09 

	509-0572
	      без кнопок ПМА-6202М УХЛ4Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле,::без кнопок ПМА-6202М УХЛ4В, 509-0572"
	шт.
	1 704,94 
	1 843,38 

	509-3152
	      без кнопок ПМА-6212М У3Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле,::без кнопок ПМА-6212М У3В, 509-3152"
	шт.
	1 827,69 
	1 976,10 

	509-3153
	      без кнопок ПМА-6212М УХЛ3Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле,::без кнопок ПМА-6212М УХЛ3В, 509-3153"
	шт.
	1 983,29 
	2 144,34 

	509-3154
	      без кнопок ПМА-6222М У2Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле,::без кнопок ПМА-6222М У2В, 509-3154"
	шт.
	2 024,29 
	2 188,67 

	509-3155
	      без кнопок ПМА-6222М УХЛ3Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле,::без кнопок ПМА-6222М УХЛ3В, 509-3155"
	шт.
	2 311,72 
	2 499,43 

	509-3186
	      без кнопок ПМЕ-012МВ УХЛ3xe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле,::без кнопок ПМЕ-012МВ УХЛ3, 509-3186"
	шт.
	76,61 
	82,83 

	509-3187
	      без кнопок ПМЕ-042МВ УХЛ3xe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле,::без кнопок ПМЕ-042МВ УХЛ3, 509-3187"
	шт.
	77,44 
	83,73 

	509-3188
	      без кнопок ПМЕ-072МВ УХЛ3xe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле,::без кнопок ПМЕ-072МВ УХЛ3, 509-3188"
	шт.
	78,26 
	84,62 

	509-3189
	      без кнопок ПМЕ-022МВ УХЛ3xe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле,::без кнопок ПМЕ-022МВ УХЛ3, 509-3189"
	шт.
	88,08 
	95,23 

	509-3190
	      без кнопок ПМЕ-052МВ УХЛ3xe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле,::без кнопок ПМЕ-052МВ УХЛ3, 509-3190"
	шт.
	89,45 
	96,72 

	509-3191
	      без кнопок ПМЕ-082МВ УХЛ3xe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле,::без кнопок ПМЕ-082МВ УХЛ3, 509-3191"
	шт.
	87,57 
	94,68 

	509-3215
	      без кнопок ПМЕ-112 У4Бxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле,::без кнопок ПМЕ-112 У4Б, 509-3215"
	шт.
	134,16 
	145,05 

	509-3216
	      без кнопок ПМЕ-122 У3Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле,::без кнопок ПМЕ-122 У3В, 509-3216"
	шт.
	167,27 
	180,86 

	509-3217
	      без кнопок ПМЕ-132 У2Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле,::без кнопок ПМЕ-132 У2В, 509-3217"
	шт.
	145,83 
	157,67 

	509-3016
	      с кнопками Пуск и Стоп ПМА-3232П У3Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле,::с кнопками Пуск и Стоп ПМА-3232П У3В, 509-3016"
	шт.
	239,74 
	259,20 

	509-3119
	      с кнопками Пуск и Стоп ПМА-5232М У3Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле,::с кнопками Пуск и Стоп ПМА-5232М У3В, 509-3119"
	шт.
	540,90 
	584,82 

	509-3120
	      с кнопками Пуск и Стоп ПМА-5232М УХЛ3Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле,::с кнопками Пуск и Стоп ПМА-5232М УХЛ3В, 509-3120"
	шт.
	1 460,80 
	1 579,42 

	509-3121
	      с кнопками Пуск и Стоп ПМА-5242М У2Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле,::с кнопками Пуск и Стоп ПМА-5242М У2В, 509-3121"
	шт.
	778,13 
	841,32 

	509-3122
	      с кнопками Пуск и Стоп ПМА-5242М УХЛ3Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле,::с кнопками Пуск и Стоп ПМА-5242М УХЛ3В, 509-3122"
	шт.
	778,13 
	841,32 

	509-3156
	      с кнопками Пуск и Стоп ПМА-6232М У3Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле,::с кнопками Пуск и Стоп ПМА-6232М У3В, 509-3156"
	шт.
	2 154,45 
	2 329,39 

	509-3157
	      с кнопками Пуск и Стоп ПМА-6232М УХЛ3Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле,::с кнопками Пуск и Стоп ПМА-6232М УХЛ3В, 509-3157"
	шт.
	2 154,45 
	2 329,39 

	509-3158
	      с кнопками Пуск и Стоп ПМА-6242М У2Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле,::с кнопками Пуск и Стоп ПМА-6242М У2В, 509-3158"
	шт.
	2 807,90 
	3 035,90 

	509-3159
	      с кнопками Пуск и Стоп ПМА-6242М УХЛ3Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле,::с кнопками Пуск и Стоп ПМА-6242М УХЛ3В, 509-3159"
	шт.
	2 807,90 
	3 035,90 

	
	Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле,:

	509-3196
	      без кнопок ПМЕ-211 УХЛ4Аxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле,::без кнопок ПМЕ-211 УХЛ4А, 509-3196"
	шт.
	129,81 
	140,35 

	509-3197
	      без кнопок ПМЕ-221 У3Аxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле,::без кнопок ПМЕ-221 У3А, 509-3197"
	шт.
	163,03 
	176,27 

	509-3198
	      без кнопок ПМЕ-231 У2Аxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле,::без кнопок ПМЕ-231 У2А, 509-3198"
	шт.
	174,99 
	189,20 

	509-3224
	      без кнопок ПМЛ-1100 04Бxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле,::без кнопок ПМЛ-1100 04Б, 509-3224"
	шт.
	150,16 
	162,35 

	509-3225
	      без кнопок ПМЛ-1100 04Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле,::без кнопок ПМЛ-1100 04В, 509-3225"
	шт.
	141,20 
	152,66 

	509-3226
	      без кнопок ПМЛ-1101 04Бxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле,::без кнопок ПМЛ-1101 04Б, 509-3226"
	шт.
	149,96 
	162,14 

	509-3227
	      без кнопок ПМЛ-1101 04Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле,::без кнопок ПМЛ-1101 04В, 509-3227"
	шт.
	139,32 
	150,63 

	509-3228
	      без кнопок ПМЛ-1105 04Бxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле,::без кнопок ПМЛ-1105 04Б, 509-3228"
	шт.
	180,90 
	195,59 

	509-3229
	      без кнопок ПМЛ-1105 04Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле,::без кнопок ПМЛ-1105 04В, 509-3229"
	шт.
	180,90 
	195,59 

	509-3230
	      без кнопок ПМЛ-2100 04Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле,::без кнопок ПМЛ-2100 04В, 509-3230"
	шт.
	162,97 
	176,21 

	509-3231
	      без кнопок ПМЛ-2101 04Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле,::без кнопок ПМЛ-2101 04В, 509-3231"
	шт.
	171,35 
	185,26 

	509-3232
	      без кнопок ПМЛ-3100 04Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле,::без кнопок ПМЛ-3100 04В, 509-3232"
	шт.
	312,98 
	338,40 

	509-3233
	      без кнопок ПМЛ-4100 04Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле,::без кнопок ПМЛ-4100 04В, 509-3233"
	шт.
	370,12 
	400,18 

	509-3234
	      без кнопок ПМЛ-5100 04Аxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле,::без кнопок ПМЛ-5100 04А, 509-3234"
	шт.
	402,75 
	435,46 

	509-3235
	      без кнопок ПМЛ-5101 04Аxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле,::без кнопок ПМЛ-5101 04А, 509-3235"
	шт.
	427,92 
	462,67 

	509-3236
	      без кнопок ПМЛ-5102 04Аxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле,::без кнопок ПМЛ-5102 04А, 509-3236"
	шт.
	444,70 
	480,81 

	509-3237
	      без кнопок ПМЛ-5103 04Аxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле,::без кнопок ПМЛ-5103 04А, 509-3237"
	шт.
	427,92 
	462,67 

	509-3238
	      без кнопок ПМЛ-5104 04Аxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле,::без кнопок ПМЛ-5104 04А, 509-3238"
	шт.
	444,70 
	480,81 

	509-3239
	      без кнопок ПМЛ-6100 04Аxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле,::без кнопок ПМЛ-6100 04А, 509-3239"
	шт.
	520,23 
	562,47 

	509-3240
	      без кнопок ПМЛ-6101 04Аxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле,::без кнопок ПМЛ-6101 04А, 509-3240"
	шт.
	545,40 
	589,68 

	509-3241
	      без кнопок ПМЛ-6102 04Аxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле,::без кнопок ПМЛ-6102 04А, 509-3241"
	шт.
	562,18 
	607,83 

	509-3242
	      без кнопок ПМЛ-6103 04Аxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле,::без кнопок ПМЛ-6103 04А, 509-3242"
	шт.
	545,40 
	589,68 

	509-3243
	      без кнопок ПМЛ-6104 04Аxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле,::без кнопок ПМЛ-6104 04А, 509-3243"
	шт.
	562,18 
	607,83 

	509-3244
	      без кнопок ПМЛ-7100 04Аxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле,::без кнопок ПМЛ-7100 04А, 509-3244"
	шт.
	696,42 
	752,97 

	509-3245
	      без кнопок ПМЛ-7101 04Аxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле,::без кнопок ПМЛ-7101 04А, 509-3245"
	шт.
	721,59 
	780,19 

	509-3246
	      без кнопок ПМЛ-7102 04Аxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле,::без кнопок ПМЛ-7102 04А, 509-3246"
	шт.
	738,38 
	798,33 

	509-3247
	      без кнопок ПМЛ-7103 04Аxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле,::без кнопок ПМЛ-7103 04А, 509-3247"
	шт.
	721,59 
	780,19 

	509-3248
	      без кнопок ПМЛ-7104 04Аxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле,::без кнопок ПМЛ-7104 04А, 509-3248"
	шт.
	738,38 
	798,33 

	509-3202
	      с кнопками управления ПМЕ-225 У3Бxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле,::с кнопками управления ПМЕ-225 У3Б, 509-3202"
	шт.
	170,05 
	183,86 

	509-3203
	      с кнопками управления ПМЕ-235 У2Бxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле,::с кнопками управления ПМЕ-235 У2Б, 509-3203"
	шт.
	190,19 
	205,63 

	509-3206
	      с электрической блокировкой ПМЕ-213 УХЛ4Аxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле,::с электрической блокировкой ПМЕ-213 УХЛ4А, 509-3206"
	шт.
	233,90 
	252,89 

	509-3207
	      с электрической блокировкой ПМЕ-223 У3Аxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле,::с электрической блокировкой ПМЕ-223 У3А, 509-3207"
	шт.
	275,02 
	297,35 

	509-3208
	      с электрической блокировкой ПМЕ-233 У2Аxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле,::с электрической блокировкой ПМЕ-233 У2А, 509-3208"
	шт.
	286,99 
	310,29 

	
	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле,:

	509-3252
	      ПМЛ-3210 02Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле,::ПМЛ-3210 02В, 509-3252"
	шт.
	567,69 
	613,79 

	509-3253
	      ПМЛ-4210 02Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле,::ПМЛ-4210 02В, 509-3253"
	шт.
	635,52 
	687,12 

	509-3254
	      ПМЛ-5210 02Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле,::ПМЛ-5210 02В, 509-3254"
	шт.
	771,94 
	834,63 

	509-3255
	      ПМЛ-5211 02Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле,::ПМЛ-5211 02В, 509-3255"
	шт.
	797,11 
	861,84 

	509-3256
	      ПМЛ-5212 02Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле,::ПМЛ-5212 02В, 509-3256"
	шт.
	822,28 
	889,05 

	509-3257
	      ПМЛ-5213 02Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле,::ПМЛ-5213 02В, 509-3257"
	шт.
	797,11 
	861,84 

	509-3258
	      ПМЛ-5214 02Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле,::ПМЛ-5214 02В, 509-3258"
	шт.
	822,28 
	889,05 

	509-3259
	      ПМЛ-6210 02Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле,::ПМЛ-6210 02В, 509-3259"
	шт.
	1 074,00 
	1 161,21 

	509-3260
	      ПМЛ-6211 02Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле,::ПМЛ-6211 02В, 509-3260"
	шт.
	1 090,79 
	1 179,36 

	509-3261
	      ПМЛ-6212 02Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле,::ПМЛ-6212 02В, 509-3261"
	шт.
	1 124,35 
	1 215,65 

	509-3262
	      ПМЛ-6213 12Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле,::ПМЛ-6213 12В, 509-3262"
	шт.
	1 090,79 
	1 179,36 

	509-3263
	      ПМЛ-6214 02Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле,::ПМЛ-6214 02В, 509-3263"
	шт.
	1 124,35 
	1 215,65 

	509-3264
	      ПМЛ-7210 02Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле,::ПМЛ-7210 02В, 509-3264"
	шт.
	1 325,72 
	1 433,37 

	509-3265
	      ПМЛ-7211 12Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле,::ПМЛ-7211 12В, 509-3265"
	шт.
	1 342,51 
	1 451,52 

	509-3266
	      ПМЛ-7212 02Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле,::ПМЛ-7212 02В, 509-3266"
	шт.
	1 376,08 
	1 487,81 

	509-3267
	      ПМЛ-7213 02Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле,::ПМЛ-7213 02В, 509-3267"
	шт.
	1 342,51 
	1 451,52 

	509-3268
	      ПМЛ-7214 02Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле,::ПМЛ-7214 02В, 509-3268"
	шт.
	1 376,08 
	1 487,81 

	509-3199
	      без кнопок ПМЕ-212 УХЛ4Аxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле,::без кнопок ПМЕ-212 УХЛ4А, 509-3199"
	шт.
	195,61 
	211,50 

	509-3200
	      без кнопок ПМЕ-222 У3Аxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле,::без кнопок ПМЕ-222 У3А, 509-3200"
	шт.
	255,21 
	275,93 

	509-3201
	      без кнопок ПМЕ-232 У2Аxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле,::без кнопок ПМЕ-232 У2А, 509-3201"
	шт.
	234,50 
	253,54 

	509-3249
	      без кнопок ПМЛ-1210 02Бxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле,::без кнопок ПМЛ-1210 02Б, 509-3249"
	шт.
	287,50 
	310,85 

	509-3250
	      без кнопок ПМЛ-1210 02Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле,::без кнопок ПМЛ-1210 02В, 509-3250"
	шт.
	310,53 
	335,74 

	509-3251
	      без кнопок ПМЛ-2210 02Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле,::без кнопок ПМЛ-2210 02В, 509-3251"
	шт.
	400,98 
	433,54 

	509-3204
	      с кнопками управления ПМЕ-226 У3Бxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле,::с кнопками управления ПМЕ-226 У3Б, 509-3204"
	шт.
	221,52 
	239,51 

	509-3205
	      с кнопками управления ПМЕ-236 У2Бxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле,::с кнопками управления ПМЕ-236 У2Б, 509-3205"
	шт.
	264,03 
	285,47 

	509-3269
	      с кнопками управления ПМЛ-1220 02Бxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле,::с кнопками управления ПМЛ-1220 02Б, 509-3269"
	шт.
	266,37 
	288,00 

	509-3270
	      с кнопками управления ПМЛ-1220 02Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле,::с кнопками управления ПМЛ-1220 02В, 509-3270"
	шт.
	325,26 
	351,68 

	509-3271
	      с кнопками управления ПМЛ-2220 02Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле,::с кнопками управления ПМЛ-2220 02В, 509-3271"
	шт.
	419,42 
	453,48 

	509-3272
	      с кнопками управления ПМЛ-3220 02Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле,::с кнопками управления ПМЛ-3220 02В, 509-3272"
	шт.
	813,79 
	879,87 

	509-3273
	      с кнопками управления ПМЛ-4220 02Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле,::с кнопками управления ПМЛ-4220 02В, 509-3273"
	шт.
	690,07 
	746,10 

	509-3274
	      с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-1230 02Бxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле,::с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-1230 02Б, 509-3274"
	шт.
	300,74 
	325,16 

	509-3275
	      с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-1230 02Вxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле,::с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-1230 02В, 509-3275"
	шт.
	365,13 
	394,78 

	509-3276
	      с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-2230 02Бxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле,::с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-2230 02Б, 509-3276"
	шт.
	431,42 
	466,46 

	509-3277
	      с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-3230 02Бxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле,::с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-3230 02Б, 509-3277"
	шт.
	613,71 
	663,54 

	509-3278
	      с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-4230 02Бxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле,::с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-4230 02Б, 509-3278"
	шт.
	895,70 
	968,43 

	509-3209
	      с электрической блокировкой ПМЕ-214 УХЛ4Аxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле,::с электрической блокировкой ПМЕ-214 УХЛ4А, 509-3209"
	шт.
	319,88 
	345,85 

	509-3210
	      с электрической блокировкой ПМЕ-224 У3Аxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле,::с электрической блокировкой ПМЕ-224 У3А, 509-3210"
	шт.
	359,24 
	388,41 

	509-3211
	      с электрической блокировкой ПМЕ-234 У2Аxe "Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле,::с электрической блокировкой ПМЕ-234 У2А, 509-3211"
	шт.
	323,75 
	350,04 

	
	Пускатели электромагнитные нереверсивные:

	509-3337
	      ПММ-Д 1010xe "Пускатели электромагнитные нереверсивные::ПММ-Д 1010, 509-3337"
	шт.
	449,50 
	486,00 

	509-3338
	      ПММ-Д 2010xe "Пускатели электромагнитные нереверсивные::ПММ-Д 2010, 509-3338"
	шт.
	561,88 
	607,50 

	509-3339
	      ПММ-Д 3010xe "Пускатели электромагнитные нереверсивные::ПММ-Д 3010, 509-3339"
	шт.
	973,92 
	1 053,01 

	509-3340
	      ПММ-Д 4010xe "Пускатели электромагнитные нереверсивные::ПММ-Д 4010, 509-3340"
	шт.
	1 168,70 
	1 263,60 

	509-3357
	      с пакетным переключателем и предохранителями ПММ-Д 1114xe "Пускатели электромагнитные нереверсивные::с пакетным переключателем и предохранителями ПММ-Д 1114, 509-3357"
	шт.
	749,17 
	810,00 

	509-3358
	      с пакетным переключателем и предохранителями ПММ-Д 2114xe "Пускатели электромагнитные нереверсивные::с пакетным переключателем и предохранителями ПММ-Д 2114, 509-3358"
	шт.
	928,97 
	1 004,40 

	509-3359
	      с пакетным переключателем и предохранителями ПММ-Д 3114xe "Пускатели электромагнитные нереверсивные::с пакетным переключателем и предохранителями ПММ-Д 3114, 509-3359"
	шт.
	1 393,45 
	1 506,60 

	509-3360
	      с пакетным переключателем и предохранителями ПММ-Д 4114xe "Пускатели электромагнитные нереверсивные::с пакетным переключателем и предохранителями ПММ-Д 4114, 509-3360"
	шт.
	2 322,42 
	2 511,01 

	
	Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными:

	509-3345
	      предохранителями ПММ-Д 1111xe "Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными::предохранителями ПММ-Д 1111, 509-3345"
	шт.
	711,71 
	769,50 

	509-3346
	      предохранителями ПММ-Д 2111xe "Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными::предохранителями ПММ-Д 2111, 509-3346"
	шт.
	653,06 
	706,08 

	509-3347
	      предохранителями ПММ-Д 3111xe "Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными::предохранителями ПММ-Д 3111, 509-3347"
	шт.
	1 288,57 
	1 393,20 

	509-3348
	      предохранителями ПММ-Д 4111xe "Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными::предохранителями ПММ-Д 4111, 509-3348"
	шт.
	1 633,19 
	1 765,80 

	509-3374
	      предохранителями ПММ-Д 1211xe "Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными::предохранителями ПММ-Д 1211, 509-3374"
	шт.
	779,13 
	842,40 

	509-3375
	      предохранителями ПММ-Д 2211xe "Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными::предохранителями ПММ-Д 2211, 509-3375"
	шт.
	913,98 
	988,20 

	509-3376
	      предохранителями ПММ-Д 3211xe "Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными::предохранителями ПММ-Д 3211, 509-3376"
	шт.
	1 348,50 
	1 458,00 

	509-3377
	      предохранителями ПММ-Д 4211xe "Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными::предохранителями ПММ-Д 4211, 509-3377"
	шт.
	1 753,06 
	1 895,40 

	509-3349
	      кнопками управления ПММ-Д 1112xe "Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными::кнопками управления ПММ-Д 1112, 509-3349"
	шт.
	734,19 
	793,80 

	509-3350
	      кнопками управления ПММ-Д 2112xe "Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными::кнопками управления ПММ-Д 2112, 509-3350"
	шт.
	884,02 
	955,80 

	509-3351
	      кнопками управления ПММ-Д 3112xe "Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными::кнопками управления ПММ-Д 3112, 509-3351"
	шт.
	1 318,54 
	1 425,60 

	509-3352
	      кнопками управления ПММ-Д 4112xe "Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными::кнопками управления ПММ-Д 4112, 509-3352"
	шт.
	1 663,15 
	1 798,20 

	509-3353
	      кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 1113xe "Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными::кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 1113, 509-3353"
	шт.
	779,13 
	842,40 

	509-3354
	      кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 2113xe "Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными::кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 2113, 509-3354"
	шт.
	943,95 
	1 020,60 

	509-3355
	      кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 3113xe "Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными::кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 3113, 509-3355"
	шт.
	1 423,42 
	1 539,01 

	509-3356
	      кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 4113xe "Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными::кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 4113, 509-3356"
	шт.
	2 487,24 
	2 689,20 

	509-3386
	      предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 1214xe "Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными::предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 1214, 509-3386"
	шт.
	824,08 
	890,99 

	509-3387
	      предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 2214xe "Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными::предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 2214, 509-3387"
	шт.
	1 018,87 
	1 101,60 

	509-3388
	      предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 3214xe "Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными::предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 3214, 509-3388"
	шт.
	1 498,34 
	1 620,00 

	509-3389
	      предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 4214xe "Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными::предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 4214, 509-3389"
	шт.
	2 457,27 
	2 656,80 

	509-3378
	      предохранителями со встроенными кнопками управления ПММ-Д 1212xe "Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными::предохранителями со встроенными кнопками управления ПММ-Д 1212, 509-3378"
	шт.
	794,11 
	858,60 

	509-3379
	      предохранителями со встроенными кнопками управления ПММ-Д 2212xe "Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными::предохранителями со встроенными кнопками управления ПММ-Д 2212, 509-3379"
	шт.
	928,97 
	1 004,40 

	509-3380
	      предохранителями со встроенными кнопками управления ПММ-Д 3212xe "Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными::предохранителями со встроенными кнопками управления ПММ-Д 3212, 509-3380"
	шт.
	1 423,42 
	1 539,01 

	509-3381
	      предохранителями со встроенными кнопками управления ПММ-Д 4212xe "Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными::предохранителями со встроенными кнопками управления ПММ-Д 4212, 509-3381"
	шт.
	1 783,02 
	1 927,80 

	509-3382
	      предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 1213xe "Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными::предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 1213, 509-3382"
	шт.
	854,05 
	923,40 

	509-3383
	      предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 2213xe "Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными::предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 2213, 509-3383"
	шт.
	973,92 
	1 053,01 

	509-3384
	      предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 3213xe "Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными::предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 3213, 509-3384"
	шт.
	1 528,30 
	1 652,40 

	509-3385
	      предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 4213xe "Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными::предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 4213, 509-3385"
	шт.
	2 622,08 
	2 834,99 

	Группа: Пускатели электромагнитные реверсивные

	
	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок:

	509-3017
	      ПМА-3302 УХЛ4Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок::ПМА-3302 УХЛ4В, 509-3017"
	шт.
	270,06 
	291,99 

	509-3018
	      ПМА-3312 У3Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок::ПМА-3312 У3В, 509-3018"
	шт.
	314,99 
	340,57 

	509-3019
	      ПМА-3322 У2Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок::ПМА-3322 У2В, 509-3019"
	шт.
	327,24 
	353,81 

	509-3065
	      ПМА-4300 УХЛ4Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок::ПМА-4300 УХЛ4В, 509-3065"
	шт.
	509,43 
	550,80 

	509-3066
	      ПМА-4302 УХЛ4Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок::ПМА-4302 УХЛ4В, 509-3066"
	шт.
	524,42 
	567,01 

	509-3067
	      ПМА-4310 У3Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок::ПМА-4310 У3В, 509-3067"
	шт.
	524,42 
	567,01 

	509-3068
	      ПМА-4310 УХЛ3Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок::ПМА-4310 УХЛ3В, 509-3068"
	шт.
	524,42 
	567,01 

	509-3069
	      ПМА-4312 У3Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок::ПМА-4312 У3В, 509-3069"
	шт.
	539,40 
	583,20 

	509-3070
	      ПМА-4312 УХЛ3Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок::ПМА-4312 УХЛ3В, 509-3070"
	шт.
	539,40 
	583,20 

	509-3071
	      ПМА-4320 У2Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок::ПМА-4320 У2В, 509-3071"
	шт.
	569,37 
	615,60 

	509-3072
	      ПМА-4320 УХЛ3Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок::ПМА-4320 УХЛ3В, 509-3072"
	шт.
	569,37 
	615,60 

	509-3073
	      ПМА-4322 У2Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок::ПМА-4322 У2В, 509-3073"
	шт.
	584,35 
	631,80 

	509-3074
	      ПМА-4322 УХЛ3Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок::ПМА-4322 УХЛ3В, 509-3074"
	шт.
	584,35 
	631,80 

	509-3123
	      ПМА-5302М УХЛ4Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок::ПМА-5302М УХЛ4В, 509-3123"
	шт.
	1 062,82 
	1 149,12 

	509-3124
	      ПМА-5312М У3Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок::ПМА-5312М У3В, 509-3124"
	шт.
	1 176,69 
	1 272,24 

	509-3125
	      ПМА-5312М УХЛ3Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок::ПМА-5312М УХЛ3В, 509-3125"
	шт.
	1 176,69 
	1 272,24 

	509-3126
	      ПМА-5322М У2Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок::ПМА-5322М У2В, 509-3126"
	шт.
	1 252,60 
	1 354,32 

	509-3127
	      ПМА-5322М УХЛ3Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок::ПМА-5322М УХЛ3В, 509-3127"
	шт.
	1 252,60 
	1 354,32 

	509-3160
	      ПМА-6302М УХЛ4Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок::ПМА-6302М УХЛ4В, 509-3160"
	шт.
	2 201,56 
	2 380,32 

	509-3161
	      ПМА-6312М У3Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок::ПМА-6312М У3В, 509-3161"
	шт.
	2 520,20 
	2 724,84 

	509-3162
	      ПМА-6312М УХЛ3Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок::ПМА-6312М УХЛ3В, 509-3162"
	шт.
	2 520,20 
	2 724,84 

	509-3163
	      ПМА-6322М У2Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок::ПМА-6322М У2В, 509-3163"
	шт.
	2 607,10 
	2 818,80 

	509-3164
	      ПМА-6322М УХЛ3Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок::ПМА-6322М УХЛ3В, 509-3164"
	шт.
	2 607,10 
	2 818,80 

	
	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок:

	509-3020
	      ПМА-3420 УХЛ4Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок::ПМА-3420 УХЛ4В, 509-3020"
	шт.
	407,38 
	440,46 

	509-3021
	      ПМА-3412П У3Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок::ПМА-3412П У3В, 509-3021"
	шт.
	486,48 
	525,98 

	509-3022
	      ПМА-3422П У2Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок::ПМА-3422П У2В, 509-3022"
	шт.
	452,64 
	489,40 

	509-3075
	      ПМА-4400П УХЛ4Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок::ПМА-4400П УХЛ4В, 509-3075"
	шт.
	584,35 
	631,80 

	509-3076
	      ПМА-4402П УХЛ4Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок::ПМА-4402П УХЛ4В, 509-3076"
	шт.
	599,33 
	648,00 

	509-3077
	      ПМА-4410П У3Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок::ПМА-4410П У3В, 509-3077"
	шт.
	614,32 
	664,20 

	509-3078
	      ПМА-4410П УХЛ3Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок::ПМА-4410П УХЛ3В, 509-3078"
	шт.
	614,32 
	664,20 

	509-3079
	      ПМА-4412П У3Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок::ПМА-4412П У3В, 509-3079"
	шт.
	629,30 
	680,40 

	509-3080
	      ПМА-4412П УХЛ3Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок::ПМА-4412П УХЛ3В, 509-3080"
	шт.
	629,30 
	680,40 

	509-3081
	      ПМА-4420П У2Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок::ПМА-4420П У2В, 509-3081"
	шт.
	659,26 
	712,80 

	509-3082
	      ПМА-4420П УХЛ3Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок::ПМА-4420П УХЛ3В, 509-3082"
	шт.
	659,26 
	712,80 

	509-3083
	      ПМА-4422П У3Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок::ПМА-4422П У3В, 509-3083"
	шт.
	674,25 
	729,00 

	509-3084
	      ПМА-4422П УХЛ3Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок::ПМА-4422П УХЛ3В, 509-3084"
	шт.
	674,25 
	729,00 

	509-3128
	      ПМА-5402М УХЛ4Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок::ПМА-5402М УХЛ4В, 509-3128"
	шт.
	1 195,67 
	1 292,76 

	509-3129
	      ПМА-5412М У3Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок::ПМА-5412М У3В, 509-3129"
	шт.
	1 309,55 
	1 415,88 

	509-3130
	      ПМА-5412М УХЛ3Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок::ПМА-5412М УХЛ3В, 509-3130"
	шт.
	1 309,55 
	1 415,88 

	509-3131
	      ПМА-5422М У2Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок::ПМА-5422М У2В, 509-3131"
	шт.
	1 385,46 
	1 497,96 

	509-3165
	      ПМА-6402М УХЛ4Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок::ПМА-6402М УХЛ4В, 509-3165"
	шт.
	3 363,52 
	3 636,64 

	509-3166
	      ПМА-6412М У3Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок::ПМА-6412М У3В, 509-3166"
	шт.
	3 537,14 
	3 824,36 

	509-3167
	      ПМА-6412М УХЛ3Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок::ПМА-6412М УХЛ3В, 509-3167"
	шт.
	3 537,14 
	3 824,36 

	509-3168
	      ПМА-6422М У2Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок::ПМА-6422М У2В, 509-3168"
	шт.
	3 164,48 
	3 421,44 

	509-3169
	      ПМА-6422М УХЛ3Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок::ПМА-6422М УХЛ3В, 509-3169"
	шт.
	3 164,48 
	3 421,44 

	
	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками,:

	509-3023
	      без реле, без кнопок ПМА-3502 УХЛ4Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками,::без реле, без кнопок ПМА-3502 УХЛ4В, 509-3023"
	шт.
	327,26 
	353,84 

	509-3024
	      без реле, без кнопок ПМА-3512 У3Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками,::без реле, без кнопок ПМА-3512 У3В, 509-3024"
	шт.
	402,50 
	435,18 

	509-3025
	      без реле, без кнопок ПМА-3522 У2Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками,::без реле, без кнопок ПМА-3522 У2В, 509-3025"
	шт.
	338,02 
	365,47 

	509-3085
	      без реле, без кнопок ПМА-4500 УХЛ4Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками,::без реле, без кнопок ПМА-4500 УХЛ4В, 509-3085"
	шт.
	846,12 
	914,83 

	509-3086
	      без реле, без кнопок ПМА-4502 УХЛ4Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками,::без реле, без кнопок ПМА-4502 УХЛ4В, 509-3086"
	шт.
	683,24 
	738,71 

	509-3087
	      без реле, без кнопок ПМА-4510 У3Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками,::без реле, без кнопок ПМА-4510 У3В, 509-3087"
	шт.
	738,20 
	798,14 

	509-3088
	      без реле, без кнопок ПМА-4510 УХЛ3Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками,::без реле, без кнопок ПМА-4510 УХЛ3В, 509-3088"
	шт.
	945,73 
	1 022,52 

	509-3089
	      без реле, без кнопок ПМА-4512 У3Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками,::без реле, без кнопок ПМА-4512 У3В, 509-3089"
	шт.
	554,39 
	599,40 

	509-3090
	      без реле, без кнопок ПМА-4512 УХЛ3Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками,::без реле, без кнопок ПМА-4512 УХЛ3В, 509-3090"
	шт.
	554,39 
	599,40 

	509-3091
	      без реле, без кнопок ПМА-4520 У2Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками,::без реле, без кнопок ПМА-4520 У2В, 509-3091"
	шт.
	740,18 
	800,28 

	509-3092
	      без реле, без кнопок ПМА-4520 УХЛ3Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками,::без реле, без кнопок ПМА-4520 УХЛ3В, 509-3092"
	шт.
	740,18 
	800,28 

	509-3093
	      без реле, без кнопок ПМА-4522 У2Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками,::без реле, без кнопок ПМА-4522 У2В, 509-3093"
	шт.
	759,16 
	820,80 

	509-3094
	      без реле, без кнопок ПМА-4522 УХЛ3Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками,::без реле, без кнопок ПМА-4522 УХЛ3В, 509-3094"
	шт.
	759,16 
	820,80 

	509-3170
	      без реле, без кнопок ПМА-6502М УХЛ4Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками,::без реле, без кнопок ПМА-6502М УХЛ4В, 509-3170"
	шт.
	3 002,59 
	3 246,41 

	509-3171
	      без реле, без кнопок ПМА-6512М У3Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками,::без реле, без кнопок ПМА-6512М У3В, 509-3171"
	шт.
	2 844,84 
	3 075,84 

	509-3172
	      без реле, без кнопок ПМА-6512М УХЛ3Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками,::без реле, без кнопок ПМА-6512М УХЛ3В, 509-3172"
	шт.
	2 844,84 
	3 075,84 

	509-3173
	      без реле, без кнопок ПМА-4522М У2Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками,::без реле, без кнопок ПМА-4522М У2В, 509-3173"
	шт.
	2 235,55 
	2 417,07 

	509-3174
	      без реле, без кнопок ПМА-4522М УХЛ3Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками,::без реле, без кнопок ПМА-4522М УХЛ3В, 509-3174"
	шт.
	2 235,55 
	2 417,07 

	509-3027
	      с реле, без кнопок ПМА-3612П У3Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками,::с реле, без кнопок ПМА-3612П У3В, 509-3027"
	шт.
	476,10 
	514,76 

	509-3028
	      с реле, без кнопок ПМА-3622П У2Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками,::с реле, без кнопок ПМА-3622П У2В, 509-3028"
	шт.
	467,48 
	505,44 

	509-3095
	      с реле, без кнопок ПМА-4600П УХЛ4Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками,::с реле, без кнопок ПМА-4600П УХЛ4В, 509-3095"
	шт.
	939,75 
	1 016,06 

	509-3026
	      с реле, без кнопок ПМА-3602 У2Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками,::с реле, без кнопок ПМА-3602 У2В, 509-3026"
	шт.
	421,60 
	455,84 

	509-3096
	      с реле, без кнопок ПМА-4602П УХЛ4Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками,::с реле, без кнопок ПМА-4602П УХЛ4В, 509-3096"
	шт.
	778,13 
	841,32 

	509-3097
	      с реле, без кнопок ПМА-4610П У3Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками,::с реле, без кнопок ПМА-4610П У3В, 509-3097"
	шт.
	819,42 
	885,96 

	509-3098
	      с реле, без кнопок ПМА-4610П УХЛ3Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками,::с реле, без кнопок ПМА-4610П УХЛ3В, 509-3098"
	шт.
	819,42 
	885,96 

	509-3099
	      с реле, без кнопок ПМА-4612П У3Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками,::с реле, без кнопок ПМА-4612П У3В, 509-3099"
	шт.
	816,09 
	882,36 

	509-3100
	      с реле, без кнопок ПМА-4612П УХЛ3Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками,::с реле, без кнопок ПМА-4612П УХЛ3В, 509-3100"
	шт.
	816,09 
	882,36 

	509-3101
	      с реле, без кнопок ПМА-4620П У2Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками,::с реле, без кнопок ПМА-4620П У2В, 509-3101"
	шт.
	854,05 
	923,40 

	509-3102
	      с реле, без кнопок ПМА-4620П УХЛ3Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками,::с реле, без кнопок ПМА-4620П УХЛ3В, 509-3102"
	шт.
	854,05 
	923,40 

	509-3103
	      с реле, без кнопок ПМА-4622П У2Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками,::с реле, без кнопок ПМА-4622П У2В, 509-3103"
	шт.
	873,03 
	943,92 

	509-3104
	      с реле, без кнопок ПМА-4622П УХЛ3Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками,::с реле, без кнопок ПМА-4622П УХЛ3В, 509-3104"
	шт.
	873,03 
	943,92 

	509-3132
	      с реле, без кнопок ПМА-5502М УХЛ4Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками,::с реле, без кнопок ПМА-5502М УХЛ4В, 509-3132"
	шт.
	1 924,52 
	2 080,79 

	509-3133
	      с реле, без кнопок ПМА-5512М У3Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками,::с реле, без кнопок ПМА-5512М У3В, 509-3133"
	шт.
	1 597,69 
	1 727,42 

	509-3134
	      с реле, без кнопок ПМА-5512М УХЛ3Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками,::с реле, без кнопок ПМА-5512М УХЛ3В, 509-3134"
	шт.
	1 597,69 
	1 727,42 

	509-3135
	      с реле, без кнопок ПМА-5522М У2Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками,::с реле, без кнопок ПМА-5522М У2В, 509-3135"
	шт.
	1 732,01 
	1 872,65 

	509-3136
	      с реле, без кнопок ПМА-5522М УХЛ3Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками,::с реле, без кнопок ПМА-5522М УХЛ3В, 509-3136"
	шт.
	1 732,01 
	1 872,65 

	509-3137
	      с реле, без кнопок ПМА-5602М УХЛ4Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками,::с реле, без кнопок ПМА-5602М УХЛ4В, 509-3137"
	шт.
	2 226,55 
	2 407,34 

	509-3138
	      с реле, без кнопок ПМА-5612М У3Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками,::с реле, без кнопок ПМА-5612М У3В, 509-3138"
	шт.
	1 723,74 
	1 863,70 

	509-3140
	      с реле, без кнопок ПМА-5612М УХЛ3Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками,::с реле, без кнопок ПМА-5612М УХЛ3В, 509-3140"
	шт.
	1 723,74 
	1 863,70 

	509-3141
	      с реле, без кнопок ПМА-5622М У2Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками,::с реле, без кнопок ПМА-5622М У2В, 509-3141"
	шт.
	1 858,05 
	2 008,92 

	509-3142
	      с реле, без кнопок ПМА-5622М УХЛ3Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками,::с реле, без кнопок ПМА-5622М УХЛ3В, 509-3142"
	шт.
	2 345,82 
	2 536,30 

	509-3175
	      с реле, без кнопок ПМА-6602М УХЛ4Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками,::с реле, без кнопок ПМА-6602М УХЛ4В, 509-3175"
	шт.
	3 488,15 
	3 771,39 

	509-3176
	      с реле, без кнопок ПМА-6612М У3Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками,::с реле, без кнопок ПМА-6612М У3В, 509-3176"
	шт.
	3 100,56 
	3 352,32 

	509-3177
	      с реле, без кнопок ПМА-6612М УХЛ3Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками,::с реле, без кнопок ПМА-6612М УХЛ3В, 509-3177"
	шт.
	4 615,63 
	4 990,42 

	509-3178
	      с реле, без кнопок ПМА-6622М У2Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками,::с реле, без кнопок ПМА-6622М У2В, 509-3178"
	шт.
	3 038,35 
	3 285,06 

	509-3179
	      с реле, без кнопок ПМА-6622М УХЛ3Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками,::с реле, без кнопок ПМА-6622М УХЛ3В, 509-3179"
	шт.
	3 038,35 
	3 285,06 

	
	Пускатели электромагнитные реверсивные без реле, без кнопок:

	509-3192
	      с электрической блокировкой ПМЕ-073МВ УХЛ3xe "Пускатели электромагнитные реверсивные без реле, без кнопок::с электрической блокировкой ПМЕ-073МВ УХЛ3, 509-3192"
	шт.
	108,44 
	117,25 

	509-3193
	      с электрической блокировкой ПМЕ-083МВ УХЛ3xe "Пускатели электромагнитные реверсивные без реле, без кнопок::с электрической блокировкой ПМЕ-083МВ УХЛ3, 509-3193"
	шт.
	111,17 
	120,20 

	509-3218
	      ПМЕ-113 У4Бxe "Пускатели электромагнитные реверсивные без реле, без кнопок::ПМЕ-113 У4Б, 509-3218"
	шт.
	169,89 
	183,68 

	509-3219
	      ПМЕ-123 У3Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные без реле, без кнопок::ПМЕ-123 У3В, 509-3219"
	шт.
	155,92 
	168,59 

	509-3220
	      ПМЕ-133 У2Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные без реле, без кнопок::ПМЕ-133 У2В, 509-3220"
	шт.
	189,34 
	204,71 

	
	Пускатели электромагнитные реверсивные с реле, без кнопок:

	509-3194
	      с электрической блокировкой ПМЕ-074МВ УХЛ3xe "Пускатели электромагнитные реверсивные с реле, без кнопок::с электрической блокировкой ПМЕ-074МВ УХЛ3, 509-3194"
	шт.
	179,29 
	193,85 

	509-3195
	      с электрической блокировкой ПМЕ-084МВ УХЛ3xe "Пускатели электромагнитные реверсивные с реле, без кнопок::с электрической блокировкой ПМЕ-084МВ УХЛ3, 509-3195"
	шт.
	185,25 
	200,30 

	509-3221
	      ПМЕ-114 У4Бxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с реле, без кнопок::ПМЕ-114 У4Б, 509-3221"
	шт.
	201,54 
	217,90 

	509-3222
	      ПМЕ-124 У3Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с реле, без кнопок::ПМЕ-124 У3В, 509-3222"
	шт.
	196,60 
	212,57 

	509-3223
	      ПМЕ-134 У2Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные с реле, без кнопок::ПМЕ-134 У2В, 509-3223"
	шт.
	222,75 
	240,84 

	
	Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой:

	509-3279
	      ПМЛ-1501 04Бxe "Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой::ПМЛ-1501 04Б, 509-3279"
	шт.
	309,48 
	334,61 

	509-3280
	      ПМЛ-1501 04Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой::ПМЛ-1501 04В, 509-3280"
	шт.
	299,54 
	323,86 

	509-3281
	      ПМЛ-2501 04Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой::ПМЛ-2501 04В, 509-3281"
	шт.
	352,82 
	381,47 

	509-3282
	      ПМЛ-3500 04Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой::ПМЛ-3500 04В, 509-3282"
	шт.
	639,17 
	691,07 

	509-3283
	      ПМЛ-4500 04Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой::ПМЛ-4500 04В, 509-3283"
	шт.
	824,41 
	891,35 

	509-3284
	      ПМЛ-5500 04Аxe "Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой::ПМЛ-5500 04А, 509-3284"
	шт.
	981,72 
	1 061,43 

	509-3285
	      ПМЛ-5501 04Аxe "Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой::ПМЛ-5501 04А, 509-3285"
	шт.
	1 038,35 
	1 122,66 

	509-3286
	      ПМЛ-5502 04Аxe "Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой::ПМЛ-5502 04А, 509-3286"
	шт.
	1 076,11 
	1 163,49 

	509-3287
	      ПМЛ-5503 04Аxe "Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой::ПМЛ-5503 04А, 509-3287"
	шт.
	1 038,35 
	1 122,66 

	509-3288
	      ПМЛ-5504 04Аxe "Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой::ПМЛ-5504 04А, 509-3288"
	шт.
	1 076,11 
	1 163,49 

	509-3289
	      ПМЛ-6500 04Аxe "Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой::ПМЛ-6500 04А, 509-3289"
	шт.
	1 264,90 
	1 367,61 

	509-3290
	      ПМЛ-6501 04Аxe "Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой::ПМЛ-6501 04А, 509-3290"
	шт.
	1 321,53 
	1 428,84 

	509-3291
	      ПМЛ-6502 04Аxe "Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой::ПМЛ-6502 04А, 509-3291"
	шт.
	1 359,29 
	1 469,67 

	509-3292
	      ПМЛ-6503 04Аxe "Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой::ПМЛ-6503 04А, 509-3292"
	шт.
	1 321,53 
	1 428,84 

	509-3293
	      ПМЛ-6504 04Аxe "Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой::ПМЛ-6504 04А, 509-3293"
	шт.
	1 359,29 
	1 469,67 

	509-3294
	      ПМЛ-7500 04Аxe "Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой::ПМЛ-7500 04А, 509-3294"
	шт.
	1 661,35 
	1 796,25 

	509-3295
	      ПМЛ-7501 04Аxe "Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой::ПМЛ-7501 04А, 509-3295"
	шт.
	1 717,99 
	1 857,49 

	509-3296
	      ПМЛ-7502 04Аxe "Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой::ПМЛ-7502 04А, 509-3296"
	шт.
	1 755,75 
	1 898,32 

	509-3297
	      ПМЛ-7503 04Аxe "Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой::ПМЛ-7503 04А, 509-3297"
	шт.
	1 717,99 
	1 857,49 

	509-3298
	      ПМЛ-7504 04Аxe "Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой::ПМЛ-7504 04А, 509-3298"
	шт.
	1 755,75 
	1 898,32 

	
	Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками:

	509-3299
	      ПМЛ-1611 02Бxe "Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками::ПМЛ-1611 02Б, 509-3299"
	шт.
	622,99 
	673,58 

	509-3300
	      ПМЛ-1611 02Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками::ПМЛ-1611 02В, 509-3300"
	шт.
	500,82 
	541,49 

	509-3301
	      ПМЛ-2611 02Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками::ПМЛ-2611 02В, 509-3301"
	шт.
	851,53 
	920,67 

	509-3302
	      ПМЛ-3610 02Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками::ПМЛ-3610 02В, 509-3302"
	шт.
	1 431,60 
	1 547,85 

	509-3303
	      ПМЛ-4610 02Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками::ПМЛ-4610 02В, 509-3303"
	шт.
	1 349,10 
	1 458,65 

	509-3304
	      ПМЛ-5610 02Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками::ПМЛ-5610 02В, 509-3304"
	шт.
	1 790,01 
	1 935,36 

	509-3305
	      ПМЛ-5611 02Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками::ПМЛ-5611 02В, 509-3305"
	шт.
	1 857,13 
	2 007,93 

	509-3306
	      ПМЛ-5612 02Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками::ПМЛ-5612 02В, 509-3306"
	шт.
	1 924,26 
	2 080,51 

	509-3307
	      ПМЛ-5613 02Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками::ПМЛ-5613 02В, 509-3307"
	шт.
	1 857,13 
	2 007,93 

	509-3308
	      ПМЛ-5614 02Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками::ПМЛ-5614 02В, 509-3308"
	шт.
	1 924,26 
	2 080,51 

	509-3309
	      ПМЛ-6610 02Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками::ПМЛ-6610 02В, 509-3309"
	шт.
	2 327,02 
	2 515,97 

	509-3310
	      ПМЛ-6611 02Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками::ПМЛ-6611 02В, 509-3310"
	шт.
	2 394,14 
	2 588,55 

	509-3311
	      ПМЛ-6612 02Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками::ПМЛ-6612 02В, 509-3311"
	шт.
	2 461,26 
	2 661,12 

	509-3312
	      ПМЛ-6613 02Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками::ПМЛ-6613 02В, 509-3312"
	шт.
	2 394,14 
	2 588,55 

	509-3313
	      ПМЛ-6614 02Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками::ПМЛ-6614 02В, 509-3313"
	шт.
	2 461,26 
	2 661,12 

	509-3314
	      ПМЛ-7610 02Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками::ПМЛ-7610 02В, 509-3314"
	шт.
	2 796,90 
	3 024,00 

	509-3315
	      ПМЛ-7611 02Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками::ПМЛ-7611 02В, 509-3315"
	шт.
	2 864,01 
	3 096,57 

	509-3316
	      ПМЛ-7612 02Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками::ПМЛ-7612 02В, 509-3316"
	шт.
	2 931,14 
	3 169,15 

	509-3317
	      ПМЛ-7613 02Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками::ПМЛ-7613 02В, 509-3317"
	шт.
	2 864,01 
	3 096,57 

	509-3318
	      ПМЛ-7614 02Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками::ПМЛ-7614 02В, 509-3318"
	шт.
	2 931,14 
	3 169,15 

	
	Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками управления, с механической и электрической блокировками:

	509-3319
	      ПМЛ-1621 02Бxe "Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками управления, с механической и электрической блокировками::ПМЛ-1621 02Б, 509-3319"
	шт.
	598,24 
	646,81 

	509-3320
	      ПМЛ-1621 02Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками управления, с механической и электрической блокировками::ПМЛ-1621 02В, 509-3320"
	шт.
	693,68 
	750,01 

	509-3321
	      ПМЛ-2621 02Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками управления, с механической и электрической блокировками::ПМЛ-2621 02В, 509-3321"
	шт.
	685,89 
	741,58 

	509-3322
	      ПМЛ-3620 02Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками управления, с механической и электрической блокировками::ПМЛ-3620 02В, 509-3322"
	шт.
	979,42 
	1 058,95 

	509-3323
	      ПМЛ-4620 02Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками управления, с механической и электрической блокировками::ПМЛ-4620 02В, 509-3323"
	шт.
	1 032,35 
	1 116,18 

	
	Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками, с лампой сигнальной, с механической и электрической блокировками:

	509-3324
	      ПМЛ-1631 02Бxe "Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками, с лампой сигнальной, с механической и электрической блокировками::ПМЛ-1631 02Б, 509-3324"
	шт.
	614,12 
	663,99 

	509-3325
	      ПМЛ-1631 02Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками, с лампой сигнальной, с механической и электрической блокировками::ПМЛ-1631 02В, 509-3325"
	шт.
	614,12 
	663,99 

	509-3326
	      ПМЛ-2631 02Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками, с лампой сигнальной, с механической и электрической блокировками::ПМЛ-2631 02В, 509-3326"
	шт.
	968,00 
	1 046,60 

	509-3327
	      ПМЛ-3630 02Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками, с лампой сигнальной, с механической и электрической блокировками::ПМЛ-3630 02В, 509-3327"
	шт.
	1 005,89 
	1 087,56 

	509-3328
	      ПМЛ-4630 02Вxe "Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками, с лампой сигнальной, с механической и электрической блокировками::ПМЛ-4630 02В, 509-3328"
	шт.
	1 058,82 
	1 144,80 

	
	Звезда-треугольник с кнопками, с реле:

	509-3329
	      ПМЛ-1720 02Вxe "Звезда-треугольник с кнопками, с реле::ПМЛ-1720 02В, 509-3329"
	шт.
	1 005,89 
	1 087,56 

	509-3330
	      ПМЛ-2720 02Вxe "Звезда-треугольник с кнопками, с реле::ПМЛ-2720 02В, 509-3330"
	шт.
	926,47 
	1 001,70 

	509-3331
	      ПМЛ-3720 02Вxe "Звезда-треугольник с кнопками, с реле::ПМЛ-3720 02В, 509-3331"
	шт.
	1 402,94 
	1 516,86 

	509-3332
	      ПМЛ-4720 02Вxe "Звезда-треугольник с кнопками, с реле::ПМЛ-4720 02В, 509-3332"
	шт.
	1 535,29 
	1 659,96 

	509-3333
	      ПМЛ-5710 02Вxe "Звезда-треугольник с кнопками, с реле::ПМЛ-5710 02В, 509-3333"
	шт.
	2 911,76 
	3 148,20 

	509-3334
	      ПМЛ-6710 02Вxe "Звезда-треугольник с кнопками, с реле::ПМЛ-6710 02В, 509-3334"
	шт.
	3 705,89 
	4 006,80 

	509-3335
	Звезда-треугольник нереверсивные, без тепловых реле, без кнопок ПМЛ-1102 С 04Аxe "Звезда-треугольник нереверсивные, без тепловых реле, без кнопок ПМЛ-1102 С 04А, 509-3335"
	шт.
	209,76 
	226,80 

	509-3336
	Звезда-треугольник реверсивные, без тепловых реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-1502 С 04Аxe "Звезда-треугольник реверсивные, без тепловых реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-1502 С 04А, 509-3336"
	шт.
	458,79 
	496,05 

	
	Пускатели электромагнитные реверсивные:

	509-3341
	      ПММ-Д 1020xe "Пускатели электромагнитные реверсивные::ПММ-Д 1020, 509-3341"
	шт.
	779,13 
	842,40 

	509-3342
	      ПММ-Д 2020xe "Пускатели электромагнитные реверсивные::ПММ-Д 2020, 509-3342"
	шт.
	1 033,85 
	1 117,80 

	509-3343
	      ПММ-Д 3020xe "Пускатели электромагнитные реверсивные::ПММ-Д 3020, 509-3343"
	шт.
	1 633,19 
	1 765,80 

	509-3344
	      ПММ-Д 4020xe "Пускатели электромагнитные реверсивные::ПММ-Д 4020, 509-3344"
	шт.
	1 798,00 
	1 944,00 

	
	Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями:

	509-3361
	      ПММ-Д 1121xe "Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями::ПММ-Д 1121, 509-3361"
	шт.
	1 108,76 
	1 198,80 

	509-3390
	      ПММ-Д 1221xe "Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями::ПММ-Д 1221, 509-3390"
	шт.
	1 168,70 
	1 263,60 

	509-3362
	      ПММ-Д 2121xe "Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями::ПММ-Д 2121, 509-3362"
	шт.
	1 453,39 
	1 571,40 

	509-3391
	      ПММ-Д 2221xe "Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями::ПММ-Д 2221, 509-3391"
	шт.
	1 513,32 
	1 636,20 

	509-3363
	      ПММ-Д 3121xe "Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями::ПММ-Д 3121, 509-3363"
	шт.
	2 427,30 
	2 624,40 

	509-3392
	      ПММ-Д 3221xe "Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями::ПММ-Д 3221, 509-3392"
	шт.
	2 532,19 
	2 737,80 

	509-3364
	      ПММ-Д 4121xe "Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями::ПММ-Д 4121, 509-3364"
	шт.
	2 951,72 
	3 191,40 

	509-3393
	      ПММ-Д 4221xe "Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями::ПММ-Д 4221, 509-3393"
	шт.
	3 086,57 
	3 337,20 

	509-0573
	      и пакетным переключателем ПММ-Д 1124xe "Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями::и пакетным переключателем ПММ-Д 1124, 509-0573"
	шт.
	1 168,70 
	1 263,60 

	509-3372
	      и пакетным переключателем ПММ-Д 2124xe "Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями::и пакетным переключателем ПММ-Д 2124, 509-3372"
	шт.
	1 483,35 
	1 603,80 

	509-3373
	      и пакетным переключателем ПММ-Д 3124xe "Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями::и пакетным переключателем ПММ-Д 3124, 509-3373"
	шт.
	2 562,15 
	2 770,20 

	509-3394
	      со встроенными кнопками ПММ-Д 1222xe "Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями::со встроенными кнопками ПММ-Д 1222, 509-3394"
	шт.
	1 198,67 
	1 296,00 

	509-3395
	      со встроенными кнопками ПММ-Д 2222xe "Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями::со встроенными кнопками ПММ-Д 2222, 509-3395"
	шт.
	1 528,30 
	1 652,40 

	509-3396
	      со встроенными кнопками ПММ-Д 3222xe "Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями::со встроенными кнопками ПММ-Д 3222, 509-3396"
	шт.
	2 562,15 
	2 770,20 

	509-3397
	      со встроенными кнопками ПММ-Д 4222xe "Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями::со встроенными кнопками ПММ-Д 4222, 509-3397"
	шт.
	3 116,54 
	3 369,60 

	
	Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем:

	509-3398
	      ПММ-Д 1223xe "Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем::ПММ-Д 1223, 509-3398"
	шт.
	1 243,62 
	1 344,60 

	509-3399
	      ПММ-Д 2223xe "Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем::ПММ-Д 2223, 509-3399"
	шт.
	1 603,22 
	1 733,40 

	509-3400
	      ПММ-Д 3223xe "Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем::ПММ-Д 3223, 509-3400"
	шт.
	2 697,00 
	2 916,00 

	509-3401
	      ПММ-Д 1224xe "Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем::ПММ-Д 1224, 509-3401"
	шт.
	1 228,63 
	1 328,40 

	509-3402
	      ПММ-Д 2224xe "Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем::ПММ-Д 2224, 509-3402"
	шт.
	1 573,25 
	1 701,00 

	509-3403
	      ПММ-Д 3224xe "Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем::ПММ-Д 3224, 509-3403"
	шт.
	2 726,97 
	2 948,40 

	
	Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными кнопками управления:

	509-3365
	      ПММ-Д 1122xe "Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными кнопками управления::ПММ-Д 1122, 509-3365"
	шт.
	1 123,75 
	1 215,00 

	509-3366
	      ПММ-Д 2122xe "Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными кнопками управления::ПММ-Д 2122, 509-3366"
	шт.
	1 438,41 
	1 555,20 

	509-3367
	      ПММ-Д 3122xe "Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными кнопками управления::ПММ-Д 3122, 509-3367"
	шт.
	2 472,25 
	2 673,00 

	509-0574
	      ПММ-Д 4122xe "Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными кнопками управления::ПММ-Д 4122, 509-0574"
	шт.
	2 981,69 
	3 223,80 

	509-3369
	      и пакетным переключателем ПММ-Д 1123xe "Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными кнопками управления::и пакетным переключателем ПММ-Д 1123, 509-3369"
	шт.
	1 183,69 
	1 279,80 

	509-0575
	      и пакетным переключателем ПММ-Д 2123xe "Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными кнопками управления::и пакетным переключателем ПММ-Д 2123, 509-0575"
	шт.
	1 498,34 
	1 620,00 

	Группа: Разная электрическая аппаратура

	
	Счетчик электроэнергии однофазный, тип:

	509-8002
	      СОxe "Счетчик электроэнергии однофазный, тип::СО, 509-8002"
	шт.
	186,09 
	201,21 

	509-8003
	      СОИ 499М 10-40Аxe "Счетчик электроэнергии однофазный, тип::СОИ 499М 10-40А, 509-8003"
	шт.
	137,04 
	148,17 

	509-8004
	      СОЭЭ 6705 10-40Аxe "Счетчик электроэнергии однофазный, тип::СОЭЭ 6705 10-40А, 509-8004"
	шт.
	132,26 
	143,00 

	509-8005
	      ЦЭ2706-12 5-50А, электронный двухтарифныйxe "Счетчик электроэнергии однофазный, тип::ЦЭ2706-12 5-50А, электронный двухтарифный, 509-8005"
	шт.
	1 673,13 
	1 706,93 

	Группа: Резисторы и блоки резисторов

	
	Блоки резисторов:

	509-0576
	      СВ-1 У3xe "Блоки резисторов::СВ-1 У3, 509-0576"
	шт.
	1 678,13 
	1 814,40 

	509-0577
	      СВ-2 У3xe "Блоки резисторов::СВ-2 У3, 509-0577"
	шт.
	2 097,67 
	2 268,00 

	509-0578
	      СВ-3 У3xe "Блоки резисторов::СВ-3 У3, 509-0578"
	шт.
	2 337,41 
	2 527,20 

	509-0579
	      СВ-4 У3xe "Блоки резисторов::СВ-4 У3, 509-0579"
	шт.
	2 741,95 
	2 964,60 

	509-0580
	      СВ-5 У3xe "Блоки резисторов::СВ-5 У3, 509-0580"
	шт.
	1 678,13 
	1 814,40 

	509-8006
	      СВ-6 У3xe "Блоки резисторов::СВ-6 У3, 509-8006"
	шт.
	2 067,70 
	2 235,60 

	509-8007
	      СДЗ-02 У3xe "Блоки резисторов::СДЗ-02 У3, 509-8007"
	шт.
	118,37 
	127,98 

	509-8008
	      СДЗ-02А У3xe "Блоки резисторов::СДЗ-02А У3, 509-8008"
	шт.
	139,35 
	150,66 

	509-8009
	      СДЗ-02Б У3xe "Блоки резисторов::СДЗ-02Б У3, 509-8009"
	шт.
	161,82 
	174,96 

	509-8010
	      СДЗ-12Б У3xe "Блоки резисторов::СДЗ-12Б У3, 509-8010"
	шт.
	233,74 
	252,72 

	509-8011
	      СДЗ-22А У3xe "Блоки резисторов::СДЗ-22А У3, 509-8011"
	шт.
	248,73 
	268,92 

	509-8012
	      СДЗ-32А У3xe "Блоки резисторов::СДЗ-32А У3, 509-8012"
	шт.
	298,17 
	322,38 

	509-8013
	      СДЗ-32Б У3xe "Блоки резисторов::СДЗ-32Б У3, 509-8013"
	шт.
	397,06 
	429,30 

	509-8014
	      СДЗ-32В У3xe "Блоки резисторов::СДЗ-32В У3, 509-8014"
	шт.
	449,50 
	486,00 

	509-8015
	      СДЗ-32Г У3xe "Блоки резисторов::СДЗ-32Г У3, 509-8015"
	шт.
	494,45 
	534,60 

	509-8016
	      СДЗ-42А У3xe "Блоки резисторов::СДЗ-42А У3, 509-8016"
	шт.
	943,95 
	1 020,60 

	509-8017
	      СДЗ-42Б У3xe "Блоки резисторов::СДЗ-42Б У3, 509-8017"
	шт.
	1 138,74 
	1 231,20 

	509-8018
	      СДЗ-42В У3xe "Блоки резисторов::СДЗ-42В У3, 509-8018"
	шт.
	1 228,63 
	1 328,40 

	509-8019
	      СД-210-1 У3xe "Блоки резисторов::СД-210-1 У3, 509-8019"
	шт.
	242,73 
	262,44 

	509-8020
	      СД-210-2 У3xe "Блоки резисторов::СД-210-2 У3, 509-8020"
	шт.
	307,16 
	332,10 

	509-8021
	      СД-210-3 У3xe "Блоки резисторов::СД-210-3 У3, 509-8021"
	шт.
	374,58 
	404,99 

	509-8022
	      СД-210-4 У3xe "Блоки резисторов::СД-210-4 У3, 509-8022"
	шт.
	434,52 
	469,80 

	509-8023
	      СД-210-5 У3xe "Блоки резисторов::СД-210-5 У3, 509-8023"
	шт.
	509,43 
	550,80 

	509-8024
	      СД-210-6 У3xe "Блоки резисторов::СД-210-6 У3, 509-8024"
	шт.
	659,26 
	712,80 

	509-8025
	      СД-210-7 У3xe "Блоки резисторов::СД-210-7 У3, 509-8025"
	шт.
	719,20 
	777,60 

	509-8026
	      СД-210-8 У3xe "Блоки резисторов::СД-210-8 У3, 509-8026"
	шт.
	779,13 
	842,40 

	509-8027
	      СД-210-9 У3xe "Блоки резисторов::СД-210-9 У3, 509-8027"
	шт.
	839,07 
	907,20 

	509-8028
	      СД-210-10 У3xe "Блоки резисторов::СД-210-10 У3, 509-8028"
	шт.
	913,98 
	988,20 

	509-8029
	      СД-210-11 У3xe "Блоки резисторов::СД-210-11 У3, 509-8029"
	шт.
	973,92 
	1 053,01 

	509-8030
	      СД-210-12 У3xe "Блоки резисторов::СД-210-12 У3, 509-8030"
	шт.
	1 048,83 
	1 134,00 

	509-8031
	      СД-110-1 У3xe "Блоки резисторов::СД-110-1 У3, 509-8031"
	шт.
	412,04 
	445,50 

	509-8032
	      СД-110-2 У3xe "Блоки резисторов::СД-110-2 У3, 509-8032"
	шт.
	509,43 
	550,80 

	509-8033
	      СД-110-3 У3xe "Блоки резисторов::СД-110-3 У3, 509-8033"
	шт.
	576,86 
	623,70 

	509-8034
	      СД-110-4 У3xe "Блоки резисторов::СД-110-4 У3, 509-8034"
	шт.
	681,75 
	737,11 

	509-8035
	      СД-120-1 У3xe "Блоки резисторов::СД-120-1 У3, 509-8035"
	шт.
	1 048,83 
	1 134,00 

	509-8036
	      СД-120-2 У3xe "Блоки резисторов::СД-120-2 У3, 509-8036"
	шт.
	1 258,60 
	1 360,80 

	509-8037
	      СД-120-3 У3xe "Блоки резисторов::СД-120-3 У3, 509-8037"
	шт.
	1 408,43 
	1 522,80 

	509-8038
	      СД-120-4 У3xe "Блоки резисторов::СД-120-4 У3, 509-8038"
	шт.
	1 603,22 
	1 733,40 

	509-8039
	      СД-130-1 У3xe "Блоки резисторов::СД-130-1 У3, 509-8039"
	шт.
	1 138,74 
	1 231,20 

	509-8040
	      СД-130-2 У3xe "Блоки резисторов::СД-130-2 У3, 509-8040"
	шт.
	1 423,42 
	1 539,01 

	509-8041
	      СД-130-3 У3xe "Блоки резисторов::СД-130-3 У3, 509-8041"
	шт.
	1 618,20 
	1 749,60 

	509-8042
	      СД-130-4 У3xe "Блоки резисторов::СД-130-4 У3, 509-8042"
	шт.
	1 947,84 
	2 106,00 

	509-8165
	      СД110-1Мxe "Блоки резисторов::СД110-1М, 509-8165"
	шт.
	2 741,95 
	2 964,60 

	509-8166
	      СД110-2Мxe "Блоки резисторов::СД110-2М, 509-8166"
	шт.
	2 804,89 
	3 032,64 

	509-8167
	      СД110-4Мxe "Блоки резисторов::СД110-4М, 509-8167"
	шт.
	3 476,14 
	3 758,40 

	509-8043
	      СН-1 У3xe "Блоки резисторов::СН-1 У3, 509-8043"
	шт.
	322,14 
	348,30 

	509-8044
	      СН-2 У3xe "Блоки резисторов::СН-2 У3, 509-8044"
	шт.
	419,54 
	453,60 

	509-8045
	      СН-3 У3xe "Блоки резисторов::СН-3 У3, 509-8045"
	шт.
	494,45 
	534,60 

	509-8046
	      СН-4 У3xe "Блоки резисторов::СН-4 У3, 509-8046"
	шт.
	599,33 
	648,00 

	509-8047
	      СН-5 У3xe "Блоки резисторов::СН-5 У3, 509-8047"
	шт.
	442,01 
	477,90 

	509-8048
	      СН-6 У3xe "Блоки резисторов::СН-6 У3, 509-8048"
	шт.
	569,37 
	615,60 

	509-8049
	      СН-12 У3xe "Блоки резисторов::СН-12 У3, 509-8049"
	шт.
	2 547,17 
	2 754,00 

	509-8050
	      СН-16 У3xe "Блоки резисторов::СН-16 У3, 509-8050"
	шт.
	3 236,41 
	3 499,20 

	509-8051
	      СН-20 У3xe "Блоки резисторов::СН-20 У3, 509-8051"
	шт.
	3 044,61 
	3 291,84 

	509-8052
	      СН-24 У3xe "Блоки резисторов::СН-24 У3, 509-8052"
	шт.
	3 560,05 
	3 849,12 

	509-8053
	      СН-28 У3xe "Блоки резисторов::СН-28 У3, 509-8053"
	шт.
	4 039,51 
	4 367,52 

	509-8054
	      СН-2/21 У2xe "Блоки резисторов::СН-2/21 У2, 509-8054"
	шт.
	869,04 
	939,60 

	509-8055
	      СН-3/31 У2xe "Блоки резисторов::СН-3/31 У2, 509-8055"
	шт.
	1 423,42 
	1 539,01 

	509-8056
	      СН-3/32 У2xe "Блоки резисторов::СН-3/32 У2, 509-8056"
	шт.
	1 588,24 
	1 717,20 

	509-8057
	      СН-4/31 У2xe "Блоки резисторов::СН-4/31 У2, 509-8057"
	шт.
	1 733,08 
	1 873,80 

	
	Блоки резисторов нестандартизированные:

	509-8111
	      ЯС101 1У3xe "Блоки резисторов нестандартизированные::ЯС101 1У3, 509-8111"
	шт.
	314,65 
	340,20 

	509-8112
	      ЯС101 2У3xe "Блоки резисторов нестандартизированные::ЯС101 2У3, 509-8112"
	шт.
	269,70 
	291,60 

	509-8113
	      ЯС101 2АУ3xe "Блоки резисторов нестандартизированные::ЯС101 2АУ3, 509-8113"
	шт.
	269,70 
	291,60 

	509-8114
	      ЯС101 3У3xe "Блоки резисторов нестандартизированные::ЯС101 3У3, 509-8114"
	шт.
	419,54 
	453,60 

	509-8115
	      ЯС101 4У3xe "Блоки резисторов нестандартизированные::ЯС101 4У3, 509-8115"
	шт.
	509,43 
	550,80 

	509-8116
	      ЯС102 1У3xe "Блоки резисторов нестандартизированные::ЯС102 1У3, 509-8116"
	шт.
	269,70 
	291,60 

	509-8117
	      ЯС102 2У3xe "Блоки резисторов нестандартизированные::ЯС102 2У3, 509-8117"
	шт.
	314,65 
	340,20 

	509-8118
	      ЯС102 3У3xe "Блоки резисторов нестандартизированные::ЯС102 3У3, 509-8118"
	шт.
	382,08 
	413,10 

	509-8119
	      ЯС102 3АУ3xe "Блоки резисторов нестандартизированные::ЯС102 3АУ3, 509-8119"
	шт.
	382,08 
	413,10 

	509-8120
	      ЯС102 4У3xe "Блоки резисторов нестандартизированные::ЯС102 4У3, 509-8120"
	шт.
	464,48 
	502,20 

	509-8121
	      ЯС111-1 У3xe "Блоки резисторов нестандартизированные::ЯС111-1 У3, 509-8121"
	шт.
	322,14 
	348,30 

	509-8122
	      ЯС111-2 У3xe "Блоки резисторов нестандартизированные::ЯС111-2 У3, 509-8122"
	шт.
	337,12 
	364,50 

	509-8123
	      ЯС111-3 У3xe "Блоки резисторов нестандартизированные::ЯС111-3 У3, 509-8123"
	шт.
	389,57 
	421,20 

	509-8124
	      ЯС111-4 У3xe "Блоки резисторов нестандартизированные::ЯС111-4 У3, 509-8124"
	шт.
	412,04 
	445,50 

	509-8125
	      ЯС112-1 У3xe "Блоки резисторов нестандартизированные::ЯС112-1 У3, 509-8125"
	шт.
	344,61 
	372,60 

	509-8126
	      ЯС112-2 У3xe "Блоки резисторов нестандартизированные::ЯС112-2 У3, 509-8126"
	шт.
	397,06 
	429,30 

	509-8127
	      ЯС112-3 У3xe "Блоки резисторов нестандартизированные::ЯС112-3 У3, 509-8127"
	шт.
	479,47 
	518,40 

	509-8128
	      ЯС112-4 У3xe "Блоки резисторов нестандартизированные::ЯС112-4 У3, 509-8128"
	шт.
	531,91 
	575,10 

	509-8129
	      ЯС121-1 У3xe "Блоки резисторов нестандартизированные::ЯС121-1 У3, 509-8129"
	шт.
	509,43 
	550,80 

	509-8130
	      ЯС121-2 У3xe "Блоки резисторов нестандартизированные::ЯС121-2 У3, 509-8130"
	шт.
	561,88 
	607,50 

	509-8131
	      ЯС121-3 У3xe "Блоки резисторов нестандартизированные::ЯС121-3 У3, 509-8131"
	шт.
	884,02 
	955,80 

	509-8132
	      ЯС121-4 У3xe "Блоки резисторов нестандартизированные::ЯС121-4 У3, 509-8132"
	шт.
	913,98 
	988,20 

	509-8133
	      ЯС122-1 У3xe "Блоки резисторов нестандартизированные::ЯС122-1 У3, 509-8133"
	шт.
	629,30 
	680,40 

	509-8134
	      ЯС122-2 У3xe "Блоки резисторов нестандартизированные::ЯС122-2 У3, 509-8134"
	шт.
	809,10 
	874,80 

	509-8135
	      ЯС122-3 У3xe "Блоки резисторов нестандартизированные::ЯС122-3 У3, 509-8135"
	шт.
	928,97 
	1 004,40 

	509-8136
	      ЯС122-4 У3xe "Блоки резисторов нестандартизированные::ЯС122-4 У3, 509-8136"
	шт.
	1 018,87 
	1 101,60 

	509-8137
	      ЯС131-1 У3xe "Блоки резисторов нестандартизированные::ЯС131-1 У3, 509-8137"
	шт.
	674,25 
	729,00 

	509-8138
	      ЯС131-2 У3xe "Блоки резисторов нестандартизированные::ЯС131-2 У3, 509-8138"
	шт.
	958,93 
	1 036,80 

	509-8139
	      ЯС131-3 У3xe "Блоки резисторов нестандартизированные::ЯС131-3 У3, 509-8139"
	шт.
	928,97 
	1 004,40 

	509-8140
	      ЯС131-4 У3xe "Блоки резисторов нестандартизированные::ЯС131-4 У3, 509-8140"
	шт.
	1 198,67 
	1 296,00 

	509-8141
	      ЯС132-1 У3xe "Блоки резисторов нестандартизированные::ЯС132-1 У3, 509-8141"
	шт.
	958,93 
	1 036,80 

	509-8142
	      ЯС132-2 У3xe "Блоки резисторов нестандартизированные::ЯС132-2 У3, 509-8142"
	шт.
	1 093,78 
	1 182,60 

	509-8143
	      ЯС132-3 У3xe "Блоки резисторов нестандартизированные::ЯС132-3 У3, 509-8143"
	шт.
	1 363,48 
	1 474,20 

	509-8144
	      ЯС132-4 У3xe "Блоки резисторов нестандартизированные::ЯС132-4 У3, 509-8144"
	шт.
	1 498,34 
	1 620,00 

	509-8145
	      ЯС123-1 У3xe "Блоки резисторов нестандартизированные::ЯС123-1 У3, 509-8145"
	шт.
	674,25 
	729,00 

	509-8146
	      ЯС123-2 У3xe "Блоки резисторов нестандартизированные::ЯС123-2 У3, 509-8146"
	шт.
	764,15 
	826,20 

	509-8147
	      ЯС123-3 У3xe "Блоки резисторов нестандартизированные::ЯС123-3 У3, 509-8147"
	шт.
	973,92 
	1 053,01 

	509-8148
	      ЯС123-4 У3xe "Блоки резисторов нестандартизированные::ЯС123-4 У3, 509-8148"
	шт.
	1 198,67 
	1 296,00 

	509-8149
	      ЯС133-1 У3xe "Блоки резисторов нестандартизированные::ЯС133-1 У3, 509-8149"
	шт.
	973,92 
	1 053,01 

	509-8150
	      ЯС133-2 У3xe "Блоки резисторов нестандартизированные::ЯС133-2 У3, 509-8150"
	шт.
	1 348,50 
	1 458,00 

	509-8151
	      ЯС133-3 У3xe "Блоки резисторов нестандартизированные::ЯС133-3 У3, 509-8151"
	шт.
	1 378,47 
	1 490,40 

	509-8152
	      ЯС133-4 У3xe "Блоки резисторов нестандартизированные::ЯС133-4 У3, 509-8152"
	шт.
	1 633,19 
	1 765,80 

	509-8153
	      ЯС134-1 У3xe "Блоки резисторов нестандартизированные::ЯС134-1 У3, 509-8153"
	шт.
	958,93 
	1 036,80 

	509-8154
	      ЯС134-2 У3xe "Блоки резисторов нестандартизированные::ЯС134-2 У3, 509-8154"
	шт.
	1 333,52 
	1 441,80 

	509-8155
	      ЯС134-3 У3xe "Блоки резисторов нестандартизированные::ЯС134-3 У3, 509-8155"
	шт.
	1 453,39 
	1 571,40 

	509-8156
	      ЯС134-4 У3xe "Блоки резисторов нестандартизированные::ЯС134-4 У3, 509-8156"
	шт.
	1 588,24 
	1 717,20 

	509-8157
	      ЯС211-1 У3xe "Блоки резисторов нестандартизированные::ЯС211-1 У3, 509-8157"
	шт.
	239,74 
	259,20 

	509-8158
	      ЯС211-2 У3xe "Блоки резисторов нестандартизированные::ЯС211-2 У3, 509-8158"
	шт.
	295,17 
	319,14 

	509-8159
	      ЯС211-3 У3xe "Блоки резисторов нестандартизированные::ЯС211-3 У3, 509-8159"
	шт.
	337,12 
	364,50 

	509-8160
	      ЯС211-4 У3xe "Блоки резисторов нестандартизированные::ЯС211-4 У3, 509-8160"
	шт.
	382,08 
	413,10 

	509-8161
	      ЯС211-5 У3xe "Блоки резисторов нестандартизированные::ЯС211-5 У3, 509-8161"
	шт.
	471,97 
	510,30 

	509-8162
	      ЯС211-6 У3xe "Блоки резисторов нестандартизированные::ЯС211-6 У3, 509-8162"
	шт.
	456,99 
	494,10 

	509-8163
	      ЯС211-7 У3xe "Блоки резисторов нестандартизированные::ЯС211-7 У3, 509-8163"
	шт.
	591,84 
	639,90 

	509-8164
	      ЯС211-8 У3xe "Блоки резисторов нестандартизированные::ЯС211-8 У3, 509-8164"
	шт.
	636,79 
	688,50 

	
	Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа:

	509-8070
	      ЭС3 ЯС3 У3 I-1,0Аxe "Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа::ЭС3 ЯС3 У3 I-1,0А, 509-8070"
	шт.
	235,24 
	254,34 

	509-8071
	      ЭС3 ЯС3 У3 I-1,2Аxe "Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа::ЭС3 ЯС3 У3 I-1,2А, 509-8071"
	шт.
	239,74 
	259,20 

	509-8072
	      ЭС3 ЯС3 У3 I-1,4Аxe "Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа::ЭС3 ЯС3 У3 I-1,4А, 509-8072"
	шт.
	241,24 
	260,82 

	509-8073
	      ЭС3 ЯС3 У3 I-1,8Аxe "Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа::ЭС3 ЯС3 У3 I-1,8А, 509-8073"
	шт.
	247,23 
	267,30 

	509-8074
	      ЭС3 ЯС3 У3 I-2,1Аxe "Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа::ЭС3 ЯС3 У3 I-2,1А, 509-8074"
	шт.
	263,71 
	285,12 

	509-8075
	      ЭС3 ЯС3 У3 I-2,9Аxe "Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа::ЭС3 ЯС3 У3 I-2,9А, 509-8075"
	шт.
	277,19 
	299,70 

	509-8076
	      ЭС3 ЯС3 У3 I-3,3Аxe "Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа::ЭС3 ЯС3 У3 I-3,3А, 509-8076"
	шт.
	293,67 
	317,52 

	509-8077
	      ЭС3 ЯС3 У3 I-3,7Аxe "Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа::ЭС3 ЯС3 У3 I-3,7А, 509-8077"
	шт.
	293,67 
	317,52 

	509-8078
	      ЭС3 ЯС3 У3 I-4,2Аxe "Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа::ЭС3 ЯС3 У3 I-4,2А, 509-8078"
	шт.
	293,67 
	317,52 

	509-8079
	      ЭС3 ЯС3 У3 I-4,7Аxe "Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа::ЭС3 ЯС3 У3 I-4,7А, 509-8079"
	шт.
	293,67 
	317,52 

	509-8080
	      ЭС3 ЯС3 У3 I-5,8Аxe "Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа::ЭС3 ЯС3 У3 I-5,8А, 509-8080"
	шт.
	293,67 
	317,52 

	509-8081
	      ЭС3 ЯС3 У3 I-6,7Аxe "Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа::ЭС3 ЯС3 У3 I-6,7А, 509-8081"
	шт.
	293,67 
	317,52 

	509-8082
	      ЭС3 ЯС3 У3 I-7,9Аxe "Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа::ЭС3 ЯС3 У3 I-7,9А, 509-8082"
	шт.
	293,67 
	317,52 

	509-8083
	      ЭС3 ЯС3 У3 I-9,1Аxe "Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа::ЭС3 ЯС3 У3 I-9,1А, 509-8083"
	шт.
	293,67 
	317,52 

	509-8084
	      ЭС3 ЯС3 У3 I-10,2Аxe "Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа::ЭС3 ЯС3 У3 I-10,2А, 509-8084"
	шт.
	293,67 
	317,52 

	509-8085
	      ЭС3 ЯС3 У3 I-11,6Аxe "Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа::ЭС3 ЯС3 У3 I-11,6А, 509-8085"
	шт.
	293,67 
	317,52 

	509-8086
	      ЭС3 ЯС3 У3 I-13,4Аxe "Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа::ЭС3 ЯС3 У3 I-13,4А, 509-8086"
	шт.
	293,67 
	317,52 

	509-8087
	      ЭС3 ЯС3 У3 I-15,8Аxe "Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа::ЭС3 ЯС3 У3 I-15,8А, 509-8087"
	шт.
	293,67 
	317,52 

	509-8088
	      ЭС3 ЯС3 У3 I-18,3Аxe "Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа::ЭС3 ЯС3 У3 I-18,3А, 509-8088"
	шт.
	293,67 
	317,52 

	509-8089
	      ЭС3 ЯС3 У3 I-20,7Аxe "Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа::ЭС3 ЯС3 У3 I-20,7А, 509-8089"
	шт.
	293,67 
	317,52 

	509-8090
	      ЭС3 ЯС3 У3 I-23,2Аxe "Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа::ЭС3 ЯС3 У3 I-23,2А, 509-8090"
	шт.
	293,67 
	317,52 

	509-8091
	      ЭС3 ЯС3 У3 I-23,6Аxe "Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа::ЭС3 ЯС3 У3 I-23,6А, 509-8091"
	шт.
	293,67 
	317,52 

	509-8092
	      ЭС3 ЯС3 У3 I-27,4Аxe "Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа::ЭС3 ЯС3 У3 I-27,4А, 509-8092"
	шт.
	293,67 
	317,52 

	509-8093
	      ЭС3 ЯС3 У3 I-30,1Аxe "Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа::ЭС3 ЯС3 У3 I-30,1А, 509-8093"
	шт.
	293,67 
	317,52 

	509-8094
	      ЭС3 ЯС3 У3 I-33,8Аxe "Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа::ЭС3 ЯС3 У3 I-33,8А, 509-8094"
	шт.
	293,67 
	317,52 

	509-8095
	      ЭС3 ЯС3 У3 I-37,9Аxe "Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа::ЭС3 ЯС3 У3 I-37,9А, 509-8095"
	шт.
	293,67 
	317,52 

	509-8096
	      ЭС3 ЯС3 У3 I-43,6Аxe "Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа::ЭС3 ЯС3 У3 I-43,6А, 509-8096"
	шт.
	293,67 
	317,52 

	
	Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа:

	509-8097
	      ЭС3 ЯС4 У3 I-218Аxe "Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа::ЭС3 ЯС4 У3 I-218А, 509-8097"
	шт.
	382,08 
	413,10 

	509-8098
	      ЭС3 ЯС4 У3 I-187Аxe "Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа::ЭС3 ЯС4 У3 I-187А, 509-8098"
	шт.
	404,55 
	437,40 

	509-8099
	      ЭС3 ЯС4 У3 I-152Аxe "Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа::ЭС3 ЯС4 У3 I-152А, 509-8099"
	шт.
	359,60 
	388,80 

	509-8100
	      ЭС3 ЯС4 У3 I-116Аxe "Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа::ЭС3 ЯС4 У3 I-116А, 509-8100"
	шт.
	397,06 
	429,30 

	509-8101
	      ЭС3 ЯС4 У3 I-109Аxe "Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа::ЭС3 ЯС4 У3 I-109А, 509-8101"
	шт.
	382,08 
	413,10 

	509-8102
	      ЭС3 ЯС4 У3 I-93,5Аxe "Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа::ЭС3 ЯС4 У3 I-93,5А, 509-8102"
	шт.
	404,55 
	437,40 

	509-8103
	      ЭС3 ЯС4 У3 I-76Аxe "Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа::ЭС3 ЯС4 У3 I-76А, 509-8103"
	шт.
	404,55 
	437,40 

	509-8104
	      ЭС3 ЯС4 У3 I-58Аxe "Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа::ЭС3 ЯС4 У3 I-58А, 509-8104"
	шт.
	397,06 
	429,30 

	509-8105
	      ЭС3 ЯС4 У3 I-54,5Аxe "Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа::ЭС3 ЯС4 У3 I-54,5А, 509-8105"
	шт.
	374,58 
	404,99 

	509-8106
	      ЭС3 ЯС4 У3 I-46Аxe "Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа::ЭС3 ЯС4 У3 I-46А, 509-8106"
	шт.
	397,06 
	429,30 

	509-8107
	      ЭС3 ЯС4 У3 I-38Аxe "Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа::ЭС3 ЯС4 У3 I-38А, 509-8107"
	шт.
	352,11 
	380,70 

	509-0581
	      ЭС3 ЯС4 У3 I-28,5Аxe "Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа::ЭС3 ЯС4 У3 I-28,5А, 509-0581"
	шт.
	337,12 
	364,50 

	509-0582
	      ЭС3 ЯС4 У3 I-27,5Аxe "Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа::ЭС3 ЯС4 У3 I-27,5А, 509-0582"
	шт.
	329,63 
	356,40 

	509-0583
	      ЭС3 ЯС4 У3 I-23,5Аxe "Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа::ЭС3 ЯС4 У3 I-23,5А, 509-0583"
	шт.
	329,63 
	356,40 

	509-0584
	Резисторыxe "Резисторы, 509-0584"
	шт.
	1,09 
	1,18 

	
	Резисторы металлические:

	509-8058
	      СН-270-271,150,96,74,47,32,24,18,14,12У3xe "Резисторы металлические::СН-270-271,150,96,74,47,32,24,18,14,12У3, 509-8058"
	шт.
	8,30 
	8,98 

	509-8059
	      СН-270-8,6,4,5,3,6,2,9,У3xe "Резисторы металлические::СН-270-8,6,4,5,3,6,2,9,У3, 509-8059"
	шт.
	11,52 
	12,45 

	509-8060
	      СН-270Л-0,7,0,52,0,42,У3xe "Резисторы металлические::СН-270Л-0,7,0,52,0,42,У3, 509-8060"
	шт.
	9,99 
	10,80 

	509-8061
	      СН-270Л-0,35,0,3,0,26,0,21,У3xe "Резисторы металлические::СН-270Л-0,35,0,3,0,26,0,21,У3, 509-8061"
	шт.
	12,03 
	13,01 

	509-8062
	      СН-323-340,189,121,94,60,41,30,23,18,15У3xe "Резисторы металлические::СН-323-340,189,121,94,60,41,30,23,18,15У3, 509-8062"
	шт.
	9,99 
	10,80 

	509-8063
	      СН-323-10,7,5,5,7,4,6,3,7У3xe "Резисторы металлические::СН-323-10,7,5,5,7,4,6,3,7У3, 509-8063"
	шт.
	14,05 
	15,19 

	509-8064
	      СН-323Л-0,88,0,66,0,53,0,44 У3xe "Резисторы металлические::СН-323Л-0,88,0,66,0,53,0,44 У3, 509-8064"
	шт.
	16,28 
	17,61 

	509-8065
	      СН-323Л-0,38,0,3340,27 У3xe "Резисторы металлические::СН-323Л-0,38,0,3340,27 У3, 509-8065"
	шт.
	4,75 
	5,14 

	509-8066
	      ЦФ-146/134-26,37,61,107,246,208Н340Н,530Н У3xe "Резисторы металлические::ЦФ-146/134-26,37,61,107,246,208Н340Н,530Н У3, 509-8066"
	шт.
	4,75 
	5,14 

	509-8067
	      ЦФ-146/82-4 5,8 6,8 9 12,1622,6,35 У3xe "Резисторы металлические::ЦФ-146/82-4 5,8 6,8 9 12,1622,6,35 У3, 509-8067"
	шт.
	4,75 
	5,14 

	509-8068
	      ЦФ-146/42-0,9,1,1,1,4,1,9,2,7,3,3,4,2,5,5,7,5,10,5У3xe "Резисторы металлические::ЦФ-146/42-0,9,1,1,1,4,1,9,2,7,3,3,4,2,5,5,7,5,10,5У3, 509-8068"
	шт.
	6,94 
	7,51 

	509-8069
	      ЦФ-146/42-0,7,0,55,У3xe "Резисторы металлические::ЦФ-146/42-0,7,0,55,У3, 509-8069"
	шт.
	6,94 
	7,51 

	Группа: Реле, панели и устройства защиты

	
	Реле электротепловые токовые:

	509-0585
	      РТЛ-1000 04xe "Реле электротепловые токовые::РТЛ-1000 04, 509-0585"
	шт.
	163,12 
	176,37 

	509-0586
	      РТЛ-2000 04xe "Реле электротепловые токовые::РТЛ-2000 04, 509-0586"
	шт.
	243,04 
	262,77 

	509-0587
	      РТТ-111 УХЛ4xe "Реле электротепловые токовые::РТТ-111 УХЛ4, 509-0587"
	шт.
	85,74 
	92,70 

	509-0588
	      РТТ-211 УХЛ4xe "Реле электротепловые токовые::РТТ-211 УХЛ4, 509-0588"
	шт.
	99,89 
	108,00 

	
	Панели распределительнях щитов одностороннего обслуживания:

	509-1723
	      ЩО-70-1-01 (РПС)xe "Панели распределительнях щитов одностороннего обслуживания::ЩО-70-1-01 (РПС), 509-1723"
	шт
	4 985,98 
	5 093,33 

	509-1724
	      ЩО-70-1-02 (РПС)xe "Панели распределительнях щитов одностороннего обслуживания::ЩО-70-1-02 (РПС), 509-1724"
	шт
	5 239,91 
	5 352,73 

	509-1725
	      ЩО-70-1-03 (РПС)xe "Панели распределительнях щитов одностороннего обслуживания::ЩО-70-1-03 (РПС), 509-1725"
	шт
	5 516,87 
	5 635,65 

	509-1726
	      ЩО-70-1-04 (РПС)xe "Панели распределительнях щитов одностороннего обслуживания::ЩО-70-1-04 (РПС), 509-1726"
	шт
	3 462,53 
	3 537,07 

	509-1727
	      ЩО-70-1-05,06 (АЕ)xe "Панели распределительнях щитов одностороннего обслуживания::ЩО-70-1-05,06 (АЕ), 509-1727"
	шт
	4 565,88 
	4 664,18 

	509-1728
	      ЩО-70-1-06,05 (ВА)xe "Панели распределительнях щитов одностороннего обслуживания::ЩО-70-1-06,05 (ВА), 509-1728"
	шт
	7 525,19 
	7 687,21 

	509-1729
	      ЩО-70-1-07,08 (ВА)xe "Панели распределительнях щитов одностороннего обслуживания::ЩО-70-1-07,08 (ВА), 509-1729"
	шт
	7 502,08 
	7 663,60 

	509-1730
	      ЩО-70-1-08,07 (АЕ)xe "Панели распределительнях щитов одностороннего обслуживания::ЩО-70-1-08,07 (АЕ), 509-1730"
	шт
	6 578,77 
	6 720,41 

	509-1731
	      ЩО-70-1-09 (ВА)xe "Панели распределительнях щитов одностороннего обслуживания::ЩО-70-1-09 (ВА), 509-1731"
	шт
	14 311,96 
	14 620,10 

	509-1732
	      ЩО-70-1-10xe "Панели распределительнях щитов одностороннего обслуживания::ЩО-70-1-10, 509-1732"
	шт
	39 642,91 
	40 496,42 

	509-1733
	      ЩО-70-1-11,12 (АЕ)xe "Панели распределительнях щитов одностороннего обслуживания::ЩО-70-1-11,12 (АЕ), 509-1733"
	шт
	5 678,47 
	5 800,73 

	509-1734
	      ЩО-70-1-12,11 (ВА)xe "Панели распределительнях щитов одностороннего обслуживания::ЩО-70-1-12,11 (ВА), 509-1734"
	шт
	6 601,88 
	6 744,02 

	509-1735
	      ЩО-70-1-13,14 (АЕ)xe "Панели распределительнях щитов одностороннего обслуживания::ЩО-70-1-13,14 (АЕ), 509-1735"
	шт
	12 169,73 
	12 431,74 

	509-1736
	      ЩО-70-1-14,13 (ВА)xe "Панели распределительнях щитов одностороннего обслуживания::ЩО-70-1-14,13 (ВА), 509-1736"
	шт
	12 169,73 
	12 431,74 

	509-1737
	      ЩО-70-1-15xe "Панели распределительнях щитов одностороннего обслуживания::ЩО-70-1-15, 509-1737"
	шт
	5 793,92 
	5 918,66 

	509-1738
	      ЩО-70-1-16xe "Панели распределительнях щитов одностороннего обслуживания::ЩО-70-1-16, 509-1738"
	шт
	5 747,80 
	5 871,55 

	509-1739
	      ЩО-70-1-17xe "Панели распределительнях щитов одностороннего обслуживания::ЩО-70-1-17, 509-1739"
	шт
	4 732,14 
	4 834,02 

	509-1740
	      ЩО-70-1-18xe "Панели распределительнях щитов одностороннего обслуживания::ЩО-70-1-18, 509-1740"
	шт
	9 325,69 
	9 526,47 

	509-1741
	      ЩО-70-1-19xe "Панели распределительнях щитов одностороннего обслуживания::ЩО-70-1-19, 509-1741"
	шт
	9 325,69 
	9 526,47 

	509-1742
	      ЩО-70-1-20,29 (без счетчика)xe "Панели распределительнях щитов одностороннего обслуживания::ЩО-70-1-20,29 (без счетчика), 509-1742"
	шт
	4 231,15 
	4 322,25 

	509-1743
	      ЩО-70-1-21 (без счетчика)xe "Панели распределительнях щитов одностороннего обслуживания::ЩО-70-1-21 (без счетчика), 509-1743"
	шт
	4 231,15 
	4 322,25 

	509-1744
	      ЩО-70-1-45xe "Панели распределительнях щитов одностороннего обслуживания::ЩО-70-1-45, 509-1744"
	шт
	21 721,43 
	22 189,09 

	509-1745
	      ЩО-70-1-46xe "Панели распределительнях щитов одностороннего обслуживания::ЩО-70-1-46, 509-1745"
	шт
	23 568,09 
	24 075,51 

	509-1746
	      ЩО-70-1-47xe "Панели распределительнях щитов одностороннего обслуживания::ЩО-70-1-47, 509-1746"
	шт
	24 814,59 
	25 348,85 

	509-1747
	      ЩО-70-1-48xe "Панели распределительнях щитов одностороннего обслуживания::ЩО-70-1-48, 509-1747"
	шт
	25 945,67 
	26 504,28 

	509-1748
	      ЩО-70-1-49xe "Панели распределительнях щитов одностороннего обслуживания::ЩО-70-1-49, 509-1748"
	шт
	25 876,43 
	26 433,54 

	509-1749
	      ЩО-70-1-50 (ВР-32)xe "Панели распределительнях щитов одностороннего обслуживания::ЩО-70-1-50 (ВР-32), 509-1749"
	шт
	6 555,67 
	6 696,81 

	509-1750
	      ЩО-70-1-51 (ВР-32)xe "Панели распределительнях щитов одностороннего обслуживания::ЩО-70-1-51 (ВР-32), 509-1750"
	шт
	6 555,67 
	6 696,81 

	509-1751
	      ЩО-70-1-52 (ВА)xe "Панели распределительнях щитов одностороннего обслуживания::ЩО-70-1-52 (ВА), 509-1751"
	шт
	14 150,09 
	14 454,75 

	509-1752
	      ЩО-70-1-53 (ВА)xe "Панели распределительнях щитов одностороннего обслуживания::ЩО-70-1-53 (ВА), 509-1752"
	шт
	14 657,92 
	14 973,51 

	509-1753
	      ЩО-70-1-54 (ВА)xe "Панели распределительнях щитов одностороннего обслуживания::ЩО-70-1-54 (ВА), 509-1753"
	шт
	22 506,26 
	22 990,82 

	509-1754
	      ЩО-70-1-55 (ВА)xe "Панели распределительнях щитов одностороннего обслуживания::ЩО-70-1-55 (ВА), 509-1754"
	шт
	22 506,26 
	22 990,82 

	509-1755
	      ЩО-70-1-56 (ВА)xe "Панели распределительнях щитов одностороннего обслуживания::ЩО-70-1-56 (ВА), 509-1755"
	шт
	22 506,26 
	22 990,82 

	509-1756
	      ЩО-70-1-57 (ВА)xe "Панели распределительнях щитов одностороннего обслуживания::ЩО-70-1-57 (ВА), 509-1756"
	шт
	22 506,26 
	22 990,82 

	509-1757
	      ЩО-70-1-58 (ВА 2000А)xe "Панели распределительнях щитов одностороннего обслуживания::ЩО-70-1-58 (ВА 2000А), 509-1757"
	шт
	27 376,84 
	27 966,27 

	Группа: Реле управления, специальные устройства автоматизации и терморегуляторы

	
	Реле времени:

	509-1000
	      серии ВС-33: ВС-33-1 УХЛ4xe "Реле времени::серии ВС-33\: ВС-33-1 УХЛ4, 509-1000"
	шт.
	766,15 
	828,36 

	509-0589
	      ВС-33-1 УХЛ4xe "Реле времени::ВС-33-1 УХЛ4, 509-0589"
	шт.
	766,15 
	828,36 

	509-0590
	      ВС-44-1 УХЛ4xe "Реле времени::ВС-44-1 УХЛ4, 509-0590"
	шт.
	1 094,84 
	1 150,24 

	509-1300
	      ВЛ-56 бесконтактноеxe "Реле времени::ВЛ-56 бесконтактное, 509-1300"
	шт.
	282,96 
	297,28 

	509-1301
	      ВЛ-66 бесконтактноеxe "Реле времени::ВЛ-66 бесконтактное, 509-1301"
	шт.
	218,97 
	230,05 

	509-0591
	      ВЛ-56xe "Реле времени::ВЛ-56, 509-0591"
	шт.
	350,00 
	367,71 

	509-0592
	      ВЛ-59, монтажный комплект I, III, IVxe "Реле времени::ВЛ-59, монтажный комплект I, III, IV, 509-0592"
	шт.
	331,56 
	348,34 

	509-0593
	      ВЛ-54xe "Реле времени::ВЛ-54, 509-0593"
	шт.
	349,30 
	366,98 

	509-0594
	      ВЛ-55xe "Реле времени::ВЛ-55, 509-0594"
	шт.
	331,56 
	348,34 

	509-0595
	      ВЛ-63xe "Реле времени::ВЛ-63, 509-0595"
	шт.
	753,16 
	814,32 

	509-0596
	      ВЛ-64xe "Реле времени::ВЛ-64, 509-0596"
	шт.
	753,16 
	814,32 

	509-0597
	      ВЛ-65xe "Реле времени::ВЛ-65, 509-0597"
	шт.
	792,12 
	856,44 

	509-0598
	      ВЛ-66xe "Реле времени::ВЛ-66, 509-0598"
	шт.
	753,16 
	814,32 

	509-0599
	      ВЛ-67xe "Реле времени::ВЛ-67, 509-0599"
	шт.
	753,16 
	814,32 

	509-0600
	      ВЛ-68xe "Реле времени::ВЛ-68, 509-0600"
	шт.
	224,64 
	236,01 

	509-0601
	      ВЛ-69xe "Реле времени::ВЛ-69, 509-0601"
	шт.
	251,77 
	264,51 

	Группа: Рубильники, разъединители, выключатели, переключатели

	509-0602
	Рубильники Р16 У3 I-16Аxe "Рубильники Р16 У3 I-16А, 509-0602"
	шт.
	7,09 
	7,67 

	
	Разъединители с центральной рукояткой:

	509-0603
	      РЕ 19-41-32211-00 УХЛ3xe "Разъединители с центральной рукояткой::РЕ 19-41-32211-00 УХЛ3, 509-0603"
	шт.
	281,58 
	304,44 

	509-0604
	      РЕ 19-41-22211-00 УХЛ3xe "Разъединители с центральной рукояткой::РЕ 19-41-22211-00 УХЛ3, 509-0604"
	шт.
	27,26 
	29,48 

	
	Разъединители с боковой рукояткой:

	509-0605
	      РЕ 19-41-31121-00 УХЛ3xe "Разъединители с боковой рукояткой::РЕ 19-41-31121-00 УХЛ3, 509-0605"
	шт.
	440,73 
	476,51 

	509-0606
	      РЕ 19-41-21121-00 УХЛ3xe "Разъединители с боковой рукояткой::РЕ 19-41-21121-00 УХЛ3, 509-0606"
	шт.
	393,22 
	425,15 

	
	Разъединители с передней смещенной рукояткой:

	509-0607
	      РЕ 19-41-31141-00 УХЛ3xe "Разъединители с передней смещенной рукояткой::РЕ 19-41-31141-00 УХЛ3, 509-0607"
	шт.
	1 146,20 
	1 239,27 

	509-0608
	      РЕ 19-41-21141-00 УХЛ3xe "Разъединители с передней смещенной рукояткой::РЕ 19-41-21141-00 УХЛ3, 509-0608"
	шт.
	719,20 
	777,60 

	
	Разъединители со штангой:

	509-0609
	      РЕ 19-41-32261-00 УХЛ3xe "Разъединители со штангой::РЕ 19-41-32261-00 УХЛ3, 509-0609"
	шт.
	764,15 
	826,20 

	509-0610
	      РЕ 19-41-22261-00 УХЛ3xe "Разъединители со штангой::РЕ 19-41-22261-00 УХЛ3, 509-0610"
	шт.
	614,32 
	664,20 

	
	Выключатели врубные с боковой несъемной рукояткой:

	509-0611
	      ВР32-31А 31220-00 УХЛ3 I-100Аxe "Выключатели врубные с боковой несъемной рукояткой::ВР32-31А 31220-00 УХЛ3 I-100А, 509-0611"
	шт.
	108,90 
	117,74 

	509-0612
	      ВР32-31А 21220-00 УХЛ3 I-100Аxe "Выключатели врубные с боковой несъемной рукояткой::ВР32-31А 21220-00 УХЛ3 I-100А, 509-0612"
	шт.
	200,21 
	216,46 

	509-0613
	      ВР32-31А 11220-00 УХЛ3 I-100Аxe "Выключатели врубные с боковой несъемной рукояткой::ВР32-31А 11220-00 УХЛ3 I-100А, 509-0613"
	шт.
	60,23 
	65,12 

	509-0614
	      ВР32-35А 31220-00 УХЛ3 I-250Аxe "Выключатели врубные с боковой несъемной рукояткой::ВР32-35А 31220-00 УХЛ3 I-250А, 509-0614"
	шт.
	136,73 
	147,83 

	509-0615
	      ВР32-35А 21220-00 УХЛ3 I-250Аxe "Выключатели врубные с боковой несъемной рукояткой::ВР32-35А 21220-00 УХЛ3 I-250А, 509-0615"
	шт.
	104,83 
	113,34 

	509-0616
	      ВР32-35А 11220-00 УХЛ3 I-250Аxe "Выключатели врубные с боковой несъемной рукояткой::ВР32-35А 11220-00 УХЛ3 I-250А, 509-0616"
	шт.
	74,42 
	80,47 

	
	Выключатели врубные с боковой съемной смещенной рукояткой:

	509-0617
	      ВР32-31В 31250-32 УХЛ3 I-100Аxe "Выключатели врубные с боковой съемной смещенной рукояткой::ВР32-31В 31250-32 УХЛ3 I-100А, 509-0617"
	шт.
	211,99 
	229,20 

	509-0618
	      ВР32-31В 21250-32 УХЛ3 I-100Аxe "Выключатели врубные с боковой съемной смещенной рукояткой::ВР32-31В 21250-32 УХЛ3 I-100А, 509-0618"
	шт.
	169,26 
	183,01 

	509-0619
	      ВР32-35В 31250-32 УХЛ3 I-250Аxe "Выключатели врубные с боковой съемной смещенной рукояткой::ВР32-35В 31250-32 УХЛ3 I-250А, 509-0619"
	шт.
	273,36 
	295,56 

	509-0620
	      ВР32-35В 21250-32 УХЛ3 I-250Аxe "Выключатели врубные с боковой съемной смещенной рукояткой::ВР32-35В 21250-32 УХЛ3 I-250А, 509-0620"
	шт.
	220,05 
	237,92 

	
	Выключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой:

	509-0621
	      ВР32-31А 31240-00 УХЛ3 I-100Аxe "Выключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой::ВР32-31А 31240-00 УХЛ3 I-100А, 509-0621"
	шт.
	216,02 
	233,56 

	509-0622
	      ВР32-31А 21240-00 УХЛ3 I-100Аxe "Выключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой::ВР32-31А 21240-00 УХЛ3 I-100А, 509-0622"
	шт.
	224,65 
	242,89 

	509-0623
	      ВР32-35А 31240-00 УХЛ3 I-250Аxe "Выключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой::ВР32-35А 31240-00 УХЛ3 I-250А, 509-0623"
	шт.
	317,25 
	343,02 

	509-0624
	      ВР32-35А 21240-00 УХЛ3 I-250Аxe "Выключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой::ВР32-35А 21240-00 УХЛ3 I-250А, 509-0624"
	шт.
	265,71 
	287,28 

	
	Переключатели врубные с боковой несъемной рукояткой:

	509-0625
	      ВР32-31А 71220-00 УХЛ3 I-100Аxe "Переключатели врубные с боковой несъемной рукояткой::ВР32-31А 71220-00 УХЛ3 I-100А, 509-0625"
	шт.
	178,30 
	192,78 

	509-0626
	      ВР32-31А 61220-00 УХЛ3 I-100Аxe "Переключатели врубные с боковой несъемной рукояткой::ВР32-31А 61220-00 УХЛ3 I-100А, 509-0626"
	шт.
	138,65 
	149,91 

	509-0627
	      ВР32-31А 51220-00 УХЛ3 I-100Аxe "Переключатели врубные с боковой несъемной рукояткой::ВР32-31А 51220-00 УХЛ3 I-100А, 509-0627"
	шт.
	101,15 
	109,36 

	509-0628
	      ВР32-35А 71220-00 УХЛ3 I-250Аxe "Переключатели врубные с боковой несъемной рукояткой::ВР32-35А 71220-00 УХЛ3 I-250А, 509-0628"
	шт.
	286,73 
	310,01 

	509-0629
	      ВР32-35А 61220-00 УХЛ3 I-250Аxe "Переключатели врубные с боковой несъемной рукояткой::ВР32-35А 61220-00 УХЛ3 I-250А, 509-0629"
	шт.
	220,02 
	237,88 

	509-0630
	      ВР32-35А 51220-00 УХЛ3 I-250Аxe "Переключатели врубные с боковой несъемной рукояткой::ВР32-35А 51220-00 УХЛ3 I-250А, 509-0630"
	шт.
	150,19 
	162,38 

	
	Переключатели врубные с боковой съемной смещенной рукояткой:

	509-0631
	      ВР32-31В 71250-00 УХЛ3 I-100Аxe "Переключатели врубные с боковой съемной смещенной рукояткой::ВР32-31В 71250-00 УХЛ3 I-100А, 509-0631"
	шт.
	240,79 
	260,34 

	509-0632
	      ВР32-31В 61250-00 УХЛ3 I-100Аxe "Переключатели врубные с боковой съемной смещенной рукояткой::ВР32-31В 61250-00 УХЛ3 I-100А, 509-0632"
	шт.
	214,71 
	232,14 

	
	Переключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой:

	509-0633
	      ВР32-35В 71250-00 УХЛ3 I-250Аxe "Переключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой::ВР32-35В 71250-00 УХЛ3 I-250А, 509-0633"
	шт.
	373,63 
	403,97 

	509-0634
	      ВР32-35В 61250-00 УХЛ3 I-250Аxe "Переключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой::ВР32-35В 61250-00 УХЛ3 I-250А, 509-0634"
	шт.
	295,54 
	319,54 

	509-0635
	      ВР32-31А 71240-00 УХЛ3 I-100Аxe "Переключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой::ВР32-31А 71240-00 УХЛ3 I-100А, 509-0635"
	шт.
	312,30 
	337,66 

	509-0636
	      ВР32-31А 61240-00 УХЛ3 I-100Аxe "Переключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой::ВР32-31А 61240-00 УХЛ3 I-100А, 509-0636"
	шт.
	334,03 
	361,15 

	509-0637
	      ВР32-35А 71240-00 УХЛ3 I-250Аxe "Переключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой::ВР32-35А 71240-00 УХЛ3 I-250А, 509-0637"
	шт.
	388,95 
	420,54 

	509-0638
	      ВР32-35А 61240-00 УХЛ3 I-250Аxe "Переключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой::ВР32-35А 61240-00 УХЛ3 I-250А, 509-0638"
	шт.
	340,27 
	367,90 

	
	Разъединители с центральной рукояткой:

	509-0639
	      Р2111 УХЛ2 I-630Аxe "Разъединители с центральной рукояткой::Р2111 УХЛ2 I-630А, 509-0639"
	шт.
	196,28 
	212,22 

	509-0640
	      Р2113 УХЛ2 I-630Аxe "Разъединители с центральной рукояткой::Р2113 УХЛ2 I-630А, 509-0640"
	шт.
	286,18 
	309,42 

	509-0641
	      Р2115 УХЛ2 I-630Аxe "Разъединители с центральной рукояткой::Р2115 УХЛ2 I-630А, 509-0641"
	шт.
	471,97 
	510,30 

	509-0642
	      Р2311 УХЛ2 I-1600Аxe "Разъединители с центральной рукояткой::Р2311 УХЛ2 I-1600А, 509-0642"
	шт.
	442,01 
	477,90 

	509-0643
	      Р2313 УХЛ2 I-1600Аxe "Разъединители с центральной рукояткой::Р2313 УХЛ2 I-1600А, 509-0643"
	шт.
	651,77 
	704,70 

	509-0644
	      Р2315 УХЛ2 I-1600Аxe "Разъединители с центральной рукояткой::Р2315 УХЛ2 I-1600А, 509-0644"
	шт.
	719,20 
	777,60 

	509-0645
	      Р2511 УХЛ2 I-2500Аxe "Разъединители с центральной рукояткой::Р2511 УХЛ2 I-2500А, 509-0645"
	шт.
	943,95 
	1 020,60 

	509-0646
	      Р2513 УХЛ2 I-2500Аxe "Разъединители с центральной рукояткой::Р2513 УХЛ2 I-2500А, 509-0646"
	шт.
	1 378,47 
	1 490,40 

	509-0647
	      Р2515 УХЛ2 I-2500Аxe "Разъединители с центральной рукояткой::Р2515 УХЛ2 I-2500А, 509-0647"
	шт.
	1 678,13 
	1 814,40 

	509-0648
	      Р2711 УХЛ2 I-4000Аxe "Разъединители с центральной рукояткой::Р2711 УХЛ2 I-4000А, 509-0648"
	шт.
	1 543,28 
	1 668,60 

	509-0649
	      Р2713 УХЛ2 I-4000Аxe "Разъединители с центральной рукояткой::Р2713 УХЛ2 I-4000А, 509-0649"
	шт.
	2 532,19 
	2 737,80 

	509-0650
	      Р2715 УХЛ2 I-4000Аxe "Разъединители с центральной рукояткой::Р2715 УХЛ2 I-4000А, 509-0650"
	шт.
	3 281,36 
	3 547,80 

	509-0651
	      Р3113 УХЛ2 I-600Аxe "Разъединители с центральной рукояткой::Р3113 УХЛ2 I-600А, 509-0651"
	шт.
	419,54 
	453,60 

	
	Разъединители с маховичным приводом:

	509-0652
	      Р2123 УХЛ2 I-630Аxe "Разъединители с маховичным приводом::Р2123 УХЛ2 I-630А, 509-0652"
	шт.
	749,17 
	810,00 

	509-0653
	      Р2125 УХЛ2 I-630Аxe "Разъединители с маховичным приводом::Р2125 УХЛ2 I-630А, 509-0653"
	шт.
	884,02 
	955,80 

	509-0654
	      Р2323 УХЛ2 I-1600Аxe "Разъединители с маховичным приводом::Р2323 УХЛ2 I-1600А, 509-0654"
	шт.
	1 228,63 
	1 328,40 

	509-0655
	      Р2325 УХЛ2 I-1600Аxe "Разъединители с маховичным приводом::Р2325 УХЛ2 I-1600А, 509-0655"
	шт.
	1 408,43 
	1 522,80 

	509-0656
	      Р2523 УХЛ2 I-2500Аxe "Разъединители с маховичным приводом::Р2523 УХЛ2 I-2500А, 509-0656"
	шт.
	2 067,70 
	2 235,60 

	509-0657
	      Р2525 УХЛ2 I-2500Аxe "Разъединители с маховичным приводом::Р2525 УХЛ2 I-2500А, 509-0657"
	шт.
	3 191,45 
	3 450,60 

	509-0658
	      Р2723 УХЛ2 I-4000Аxe "Разъединители с маховичным приводом::Р2723 УХЛ2 I-4000А, 509-0658"
	шт.
	2 487,24 
	2 689,20 

	509-0659
	      Р2725 УХЛ2 I-4000Аxe "Разъединители с маховичным приводом::Р2725 УХЛ2 I-4000А, 509-0659"
	шт.
	4 135,41 
	4 471,20 

	
	Разъединители с пополюсным управлением съемной штангой:

	509-0660
	      Р2541 УХЛ2 I-2500Аxe "Разъединители с пополюсным управлением съемной штангой::Р2541 УХЛ2 I-2500А, 509-0660"
	шт.
	809,10 
	874,80 

	509-0661
	      Р2543 УХЛ2 I-2500Аxe "Разъединители с пополюсным управлением съемной штангой::Р2543 УХЛ2 I-2500А, 509-0661"
	шт.
	1 468,37 
	1 587,60 

	509-0662
	      Р2545 УХЛ2 I-2500Аxe "Разъединители с пополюсным управлением съемной штангой::Р2545 УХЛ2 I-2500А, 509-0662"
	шт.
	1 947,84 
	2 106,00 

	509-0663
	      Р2741 УХЛ2 I-4000Аxe "Разъединители с пополюсным управлением съемной штангой::Р2741 УХЛ2 I-4000А, 509-0663"
	шт.
	1 318,54 
	1 425,60 

	509-0664
	      Р2743 УХЛ2 I-4000Аxe "Разъединители с пополюсным управлением съемной штангой::Р2743 УХЛ2 I-4000А, 509-0664"
	шт.
	2 472,25 
	2 673,00 

	509-0665
	      Р2745 УХЛ2 I-4000Аxe "Разъединители с пополюсным управлением съемной штангой::Р2745 УХЛ2 I-4000А, 509-0665"
	шт.
	4 045,51 
	4 374,00 

	509-0666
	      Р3545 УХЛ2 I-2000Аxe "Разъединители с пополюсным управлением съемной штангой::Р3545 УХЛ2 I-2000А, 509-0666"
	шт.
	1 228,63 
	1 328,40 

	
	Выключатели с маховичным приводом:

	509-0667
	      В2124 УХЛ2 I-630Аxe "Выключатели с маховичным приводом::В2124 УХЛ2 I-630А, 509-0667"
	шт.
	734,19 
	793,80 

	509-0668
	      В2126 УХЛ2 I-630Аxe "Выключатели с маховичным приводом::В2126 УХЛ2 I-630А, 509-0668"
	шт.
	854,05 
	923,40 

	509-0669
	      В2324 УХЛ2 I-1600Аxe "Выключатели с маховичным приводом::В2324 УХЛ2 I-1600А, 509-0669"
	шт.
	1 333,52 
	1 441,80 

	509-0670
	      В2326 УХЛ2 I-1600Аxe "Выключатели с маховичным приводом::В2326 УХЛ2 I-1600А, 509-0670"
	шт.
	1 648,17 
	1 782,00 

	
	Переключатели с центральной рукояткой:

	509-0671
	      П2111 УХЛ2 I-630Аxe "Переключатели с центральной рукояткой::П2111 УХЛ2 I-630А, 509-0671"
	шт.
	281,69 
	304,56 

	509-0672
	      П2113 УХЛ2 I-630Аxe "Переключатели с центральной рукояткой::П2113 УХЛ2 I-630А, 509-0672"
	шт.
	389,57 
	421,20 

	509-1072
	      П2115 УХЛ2 I-630Аxe "Переключатели с центральной рукояткой::П2115 УХЛ2 I-630А, 509-1072"
	шт.
	591,84 
	639,90 

	509-0673
	      П2311 УХЛ2 I-1600Аxe "Переключатели с центральной рукояткой::П2311 УХЛ2 I-1600А, 509-0673"
	шт.
	554,39 
	599,40 

	509-0674
	      П2313 УХЛ2 I-1600Аxe "Переключатели с центральной рукояткой::П2313 УХЛ2 I-1600А, 509-0674"
	шт.
	824,08 
	890,99 

	509-1075
	      П2315 УХЛ2 I-1600Аxe "Переключатели с центральной рукояткой::П2315 УХЛ2 I-1600А, 509-1075"
	шт.
	1 033,85 
	1 117,80 

	509-1076
	      П2511 УХЛ2 I-2500Аxe "Переключатели с центральной рукояткой::П2511 УХЛ2 I-2500А, 509-1076"
	шт.
	1 033,85 
	1 117,80 

	509-1077
	      П2513 УХЛ2 I-2500Аxe "Переключатели с центральной рукояткой::П2513 УХЛ2 I-2500А, 509-1077"
	шт.
	1 738,07 
	1 879,20 

	509-1078
	      П2515 УХЛ2 I-2500Аxe "Переключатели с центральной рукояткой::П2515 УХЛ2 I-2500А, 509-1078"
	шт.
	2 502,22 
	2 705,40 

	509-1079
	      П2711 УХЛ2 I-4000Аxe "Переключатели с центральной рукояткой::П2711 УХЛ2 I-4000А, 509-1079"
	шт.
	1 902,89 
	2 057,40 

	509-1080
	      П2713 УХЛ2 I-4000Аxe "Переключатели с центральной рукояткой::П2713 УХЛ2 I-4000А, 509-1080"
	шт.
	3 026,64 
	3 272,40 

	509-1081
	      П2715 УХЛ2 I-4000Аxe "Переключатели с центральной рукояткой::П2715 УХЛ2 I-4000А, 509-1081"
	шт.
	3 452,16 
	3 732,48 

	509-1082
	      П3113 УХЛ2 I-630Аxe "Переключатели с центральной рукояткой::П3113 УХЛ2 I-630А, 509-1082"
	шт.
	614,32 
	664,20 

	509-1083
	      П3115 УХЛ2 I-630Аxe "Переключатели с центральной рукояткой::П3115 УХЛ2 I-630А, 509-1083"
	шт.
	884,02 
	955,80 

	
	Переключатели с маховичным приводом:

	509-1084
	      П2123 УХЛ2 I-630Аxe "Переключатели с маховичным приводом::П2123 УХЛ2 I-630А, 509-1084"
	шт.
	899,00 
	972,00 

	509-1085
	      П2125 УХЛ2 I-630Аxe "Переключатели с маховичным приводом::П2125 УХЛ2 I-630А, 509-1085"
	шт.
	1 048,83 
	1 134,00 

	509-1086
	      П2323 УХЛ2 I-1600Аxe "Переключатели с маховичным приводом::П2323 УХЛ2 I-1600А, 509-1086"
	шт.
	1 363,48 
	1 474,20 

	509-1087
	      П2325 УХЛ2 I-1600Аxe "Переключатели с маховичным приводом::П2325 УХЛ2 I-1600А, 509-1087"
	шт.
	2 007,77 
	2 170,80 

	509-1088
	      П2523 УХЛ2 I-2500Аxe "Переключатели с маховичным приводом::П2523 УХЛ2 I-2500А, 509-1088"
	шт.
	2 682,02 
	2 899,80 

	509-1089
	      П2525 УХЛ2 I-2500Аxe "Переключатели с маховичным приводом::П2525 УХЛ2 I-2500А, 509-1089"
	шт.
	2 924,75 
	3 162,24 

	509-1090
	      П2723 УХЛ2 I-4000Аxe "Переключатели с маховичным приводом::П2723 УХЛ2 I-4000А, 509-1090"
	шт.
	3 090,57 
	3 341,52 

	509-1091
	      П2725 УХЛ2 I-4000Аxe "Переключатели с маховичным приводом::П2725 УХЛ2 I-4000А, 509-1091"
	шт.
	4 171,37 
	4 510,08 

	509-1092
	      П2124 УХЛ2 I-630Аxe "Переключатели с маховичным приводом::П2124 УХЛ2 I-630А, 509-1092"
	шт.
	869,04 
	939,60 

	509-1093
	      П2126 УХЛ2 I-630Аxe "Переключатели с маховичным приводом::П2126 УХЛ2 I-630А, 509-1093"
	шт.
	1 003,89 
	1 085,40 

	509-1094
	      П2324 УХЛ2 I-1600Аxe "Переключатели с маховичным приводом::П2324 УХЛ2 I-1600А, 509-1094"
	шт.
	1 303,55 
	1 409,40 

	509-1095
	      П2326 УХЛ2 I-1600Аxe "Переключатели с маховичным приводом::П2326 УХЛ2 I-1600А, 509-1095"
	шт.
	1 723,08 
	1 862,99 

	
	Переключатели с управлением штангой:

	509-1096
	      П2541 УХЛ2 I-2500Аxe "Переключатели с управлением штангой::П2541 УХЛ2 I-2500А, 509-1096"
	шт.
	958,93 
	1 036,80 

	509-1097
	      П2543 УХЛ2 I-2500Аxe "Переключатели с управлением штангой::П2543 УХЛ2 I-2500А, 509-1097"
	шт.
	1 558,26 
	1 684,80 

	509-1098
	      П2525 УХЛ2 I-2500Аxe "Переключатели с управлением штангой::П2525 УХЛ2 I-2500А, 509-1098"
	шт.
	1 833,96 
	1 982,88 

	509-1099
	      П2741 УХЛ2 I-4000Аxe "Переключатели с управлением штангой::П2741 УХЛ2 I-4000А, 509-1099"
	шт.
	1 558,26 
	1 684,80 

	509-1100
	      П2743 УХЛ2 I-4000Аxe "Переключатели с управлением штангой::П2743 УХЛ2 I-4000А, 509-1100"
	шт.
	2 732,96 
	2 954,88 

	509-1101
	      П2745 УХЛ2 I-4000Аxe "Переключатели с управлением штангой::П2745 УХЛ2 I-4000А, 509-1101"
	шт.
	4 027,53 
	4 354,56 

	
	Разъединители (без дугогасительных контактов):

	509-1102
	      с центральной рукояткой Р1213 М5 I-800Аxe "Разъединители (без дугогасительных контактов)::с центральной рукояткой Р1213 М5 I-800А, 509-1102"
	шт.
	442,01 
	477,90 

	509-1103
	      с центральной рукояткой Р1115 М5 I-800Аxe "Разъединители (без дугогасительных контактов)::с центральной рукояткой Р1115 М5 I-800А, 509-1103"
	шт.
	516,92 
	558,90 

	509-1104
	      с центральной рукояткой Р1413 М5 I-1500Аxe "Разъединители (без дугогасительных контактов)::с центральной рукояткой Р1413 М5 I-1500А, 509-1104"
	шт.
	565,53 
	611,45 

	509-1105
	      с центральной рукояткой Р1315 М5 I-1500Аxe "Разъединители (без дугогасительных контактов)::с центральной рукояткой Р1315 М5 I-1500А, 509-1105"
	шт.
	107,72 
	116,46 

	509-1107
	      с маховичным приводом Р1125 М5 I-800Аxe "Разъединители (без дугогасительных контактов)::с маховичным приводом Р1125 М5 I-800А, 509-1107"
	шт.
	59,70 
	64,55 

	509-1108
	      с маховичным приводом Р1423 М5 I-1500Аxe "Разъединители (без дугогасительных контактов)::с маховичным приводом Р1423 М5 I-1500А, 509-1108"
	шт.
	1 633,19 
	1 765,80 

	509-1109
	      с маховичным приводом Р1325 М5 I-1500Аxe "Разъединители (без дугогасительных контактов)::с маховичным приводом Р1325 М5 I-1500А, 509-1109"
	шт.
	1 648,17 
	1 782,00 

	509-1110
	      с маховичным приводом Р1623 М5 I-3000Аxe "Разъединители (без дугогасительных контактов)::с маховичным приводом Р1623 М5 I-3000А, 509-1110"
	шт.
	1 738,07 
	1 879,20 

	509-1111
	      с маховичным приводом Р1823 М5 I-5000Аxe "Разъединители (без дугогасительных контактов)::с маховичным приводом Р1823 М5 I-5000А, 509-1111"
	шт.
	2 181,58 
	2 358,72 

	
	Выключатели (с дугогасительными контактами):

	509-1112
	      с центральной рукояткой В1214 М5 I-800Аxe "Выключатели (с дугогасительными контактами)::с центральной рукояткой В1214 М5 I-800А, 509-1112"
	шт.
	464,48 
	502,20 

	509-1113
	      с центральной рукояткой В1116 М5 I-800Аxe "Выключатели (с дугогасительными контактами)::с центральной рукояткой В1116 М5 I-800А, 509-1113"
	шт.
	362,15 
	391,56 

	509-1114
	      с центральной рукояткой В1414 М5 I-1500Аxe "Выключатели (с дугогасительными контактами)::с центральной рукояткой В1414 М5 I-1500А, 509-1114"
	шт.
	869,04 
	939,60 

	509-1115
	      с центральной рукояткой В1316 М5 1500Аxe "Выключатели (с дугогасительными контактами)::с центральной рукояткой В1316 М5 1500А, 509-1115"
	шт.
	1 273,58 
	1 376,99 

	509-1116
	      с центральной рукояткой В1614 М5 I-3000Аxe "Выключатели (с дугогасительными контактами)::с центральной рукояткой В1614 М5 I-3000А, 509-1116"
	шт.
	1 243,62 
	1 344,60 

	509-1117
	      с центральной рукояткой В1516 М5 I-2500Аxe "Выключатели (с дугогасительными контактами)::с центральной рукояткой В1516 М5 I-2500А, 509-1117"
	шт.
	2 052,72 
	2 219,40 

	509-1118
	      с маховичным приводом В1224 М5 I-800Аxe "Выключатели (с дугогасительными контактами)::с маховичным приводом В1224 М5 I-800А, 509-1118"
	шт.
	943,95 
	1 020,60 

	509-1119
	      с маховичным приводом В1126 М5 I-800Аxe "Выключатели (с дугогасительными контактами)::с маховичным приводом В1126 М5 I-800А, 509-1119"
	шт.
	1 063,82 
	1 150,20 

	509-1120
	      с маховичным приводом В1424 М5 I-1500Аxe "Выключатели (с дугогасительными контактами)::с маховичным приводом В1424 М5 I-1500А, 509-1120"
	шт.
	1 618,20 
	1 749,60 

	509-1121
	      с маховичным приводом В1326 М5 I-1500Аxe "Выключатели (с дугогасительными контактами)::с маховичным приводом В1326 М5 I-1500А, 509-1121"
	шт.
	1 783,02 
	1 927,80 

	509-1122
	      с маховичным приводом В1624 М5 I-3000Аxe "Выключатели (с дугогасительными контактами)::с маховичным приводом В1624 М5 I-3000А, 509-1122"
	шт.
	2 577,13 
	2 786,40 

	509-1123
	      с маховичным приводом В1526 М5 I-2500Аxe "Выключатели (с дугогасительными контактами)::с маховичным приводом В1526 М5 I-2500А, 509-1123"
	шт.
	2 891,78 
	3 126,60 

	
	Переключатели (без дугогасительных контактов):

	509-1125
	      с центральной рукояткой П1213 М5 I-800Аxe "Переключатели (без дугогасительных контактов)::с центральной рукояткой П1213 М5 I-800А, 509-1125"
	шт.
	606,83 
	656,10 

	509-1126
	      с центральной рукояткой П1115 М5 I-800Аxe "Переключатели (без дугогасительных контактов)::с центральной рукояткой П1115 М5 I-800А, 509-1126"
	шт.
	869,04 
	939,60 

	509-1127
	      с центральной рукояткой П1413 М5 I-1500Аxe "Переключатели (без дугогасительных контактов)::с центральной рукояткой П1413 М5 I-1500А, 509-1127"
	шт.
	1 138,74 
	1 231,20 

	509-1128
	      с центральной рукояткой П1315 М5 I-1500Аxe "Переключатели (без дугогасительных контактов)::с центральной рукояткой П1315 М5 I-1500А, 509-1128"
	шт.
	1 618,20 
	1 749,60 

	509-1129
	      с центральной рукояткой П1613 М5 I-3000Аxe "Переключатели (без дугогасительных контактов)::с центральной рукояткой П1613 М5 I-3000А, 509-1129"
	шт.
	1 842,95 
	1 992,60 

	509-1130
	      с маховичным приводом П1223 М5 I-800Аxe "Переключатели (без дугогасительных контактов)::с маховичным приводом П1223 М5 I-800А, 509-1130"
	шт.
	1 123,75 
	1 215,00 

	509-1131
	      с маховичным приводом П1125 М5 I-800Аxe "Переключатели (без дугогасительных контактов)::с маховичным приводом П1125 М5 I-800А, 509-1131"
	шт.
	1 243,62 
	1 344,60 

	509-1132
	      с маховичным приводом П1325 М5 I-1500Аxe "Переключатели (без дугогасительных контактов)::с маховичным приводом П1325 М5 I-1500А, 509-1132"
	шт.
	2 412,32 
	2 608,20 

	509-1133
	      с маховичным приводом П1623 М5 I-3000Аxe "Переключатели (без дугогасительных контактов)::с маховичным приводом П1623 М5 I-3000А, 509-1133"
	шт.
	2 481,25 
	2 682,73 

	509-1134
	      с маховичным приводом П1823 М5 I-5000Аxe "Переключатели (без дугогасительных контактов)::с маховичным приводом П1823 М5 I-5000А, 509-1134"
	шт.
	3 655,93 
	3 952,80 

	
	Переключатели (с дугогасительными контактами):

	509-1135
	      с центральной рукояткой П1214 М5 I-800Аxe "Переключатели (с дугогасительными контактами)::с центральной рукояткой П1214 М5 I-800А, 509-1135"
	шт.
	636,79 
	688,50 

	509-1136
	      с центральной рукояткой П1116 М5 I-800Аxe "Переключатели (с дугогасительными контактами)::с центральной рукояткой П1116 М5 I-800А, 509-1136"
	шт.
	869,04 
	939,60 

	509-1137
	      с центральной рукояткой П1414 М5 I-1500Аxe "Переключатели (с дугогасительными контактами)::с центральной рукояткой П1414 М5 I-1500А, 509-1137"
	шт.
	1 198,67 
	1 296,00 

	509-1138
	      с центральной рукояткой П1316 М5 I-1500Аxe "Переключатели (с дугогасительными контактами)::с центральной рукояткой П1316 М5 I-1500А, 509-1138"
	шт.
	1 678,13 
	1 814,40 

	509-1139
	      с центральной рукояткой П1614 М5 I-3000Аxe "Переключатели (с дугогасительными контактами)::с центральной рукояткой П1614 М5 I-3000А, 509-1139"
	шт.
	1 902,89 
	2 057,40 

	509-1140
	      с центральной рукояткой П1516 М5 I-2500Аxe "Переключатели (с дугогасительными контактами)::с центральной рукояткой П1516 М5 I-2500А, 509-1140"
	шт.
	2 427,30 
	2 624,40 

	509-1141
	      с маховичным приводом П1224 М5 I-800Аxe "Переключатели (с дугогасительными контактами)::с маховичным приводом П1224 М5 I-800А, 509-1141"
	шт.
	1 153,72 
	1 247,40 

	509-1142
	      с маховичным приводом П1126 М5 I-800Аxe "Переключатели (с дугогасительными контактами)::с маховичным приводом П1126 М5 I-800А, 509-1142"
	шт.
	1 303,55 
	1 409,40 

	509-1143
	      с маховичным приводом П1424 М5 I-1500Аxe "Переключатели (с дугогасительными контактами)::с маховичным приводом П1424 М5 I-1500А, 509-1143"
	шт.
	1 798,00 
	1 944,00 

	509-1144
	      с маховичным приводом П1326 М5 I-1500Аxe "Переключатели (с дугогасительными контактами)::с маховичным приводом П1326 М5 I-1500А, 509-1144"
	шт.
	2 547,17 
	2 754,00 

	509-1145
	      с маховичным приводом П1624 М5 I-3000Аxe "Переключатели (с дугогасительными контактами)::с маховичным приводом П1624 М5 I-3000А, 509-1145"
	шт.
	3 118,54 
	3 371,76 

	509-1146
	      с маховичным приводом П1526 М5 I-2500Аxe "Переключатели (с дугогасительными контактами)::с маховичным приводом П1526 М5 I-2500А, 509-1146"
	шт.
	3 789,79 
	4 097,52 

	509-1147
	      с маховичным приводом П1254 М5 I-700Аxe "Переключатели (с дугогасительными контактами)::с маховичным приводом П1254 М5 I-700А, 509-1147"
	шт.
	2 321,42 
	2 509,92 

	509-1148
	      с маховичным приводом П1156 М5 I-700Аxe "Переключатели (с дугогасительными контактами)::с маховичным приводом П1156 М5 I-700А, 509-1148"
	шт.
	2 891,78 
	3 126,60 

	509-1149
	      с маховичным приводом П1454 М5 I-1300Аxe "Переключатели (с дугогасительными контактами)::с маховичным приводом П1454 М5 I-1300А, 509-1149"
	шт.
	3 370,25 
	3 643,92 

	509-1150
	      с маховичным приводом П1356 М5 I-1300Аxe "Переключатели (с дугогасительными контактами)::с маховичным приводом П1356 М5 I-1300А, 509-1150"
	шт.
	3 747,84 
	4 052,16 

	
	Разъединители и переключатели:

	509-1151
	      РО7А-3 УХЛ2 I-(3000)(2500)(2500)(2000)(1250)Аxe "Разъединители и переключатели::РО7А-3 УХЛ2 I-(3000)(2500)(2500)(2000)(1250)А, 509-1151"
	шт.
	1 468,37 
	1 587,60 

	509-1152
	      РО7А-5 УХЛ2 I-(5000)(4000)(3200)(3000)(2000)Аxe "Разъединители и переключатели::РО7А-5 УХЛ2 I-(5000)(4000)(3200)(3000)(2000)А, 509-1152"
	шт.
	1 872,92 
	2 025,01 

	509-1153
	      ПО7А-3 УХЛ2 I-(3000)(2500)(2500)(2000)(1250)Аxe "Разъединители и переключатели::ПО7А-3 УХЛ2 I-(3000)(2500)(2500)(2000)(1250)А, 509-1153"
	шт.
	1 962,82 
	2 122,20 

	509-1154
	      ПО7А-5 УХЛ2 I-(5000)(4000)(3200)(3000)(2000)Аxe "Разъединители и переключатели::ПО7А-5 УХЛ2 I-(5000)(4000)(3200)(3000)(2000)А, 509-1154"
	шт.
	2 532,19 
	2 737,80 

	509-1409
	Разъединитель с приводом ПР90/180 Л-ХЛxe "Разъединитель с приводом ПР90/180 Л-ХЛ, 509-1409"
	шт.
	1 214,51 
	1 239,30 

	
	Рубильники:

	509-1155
	      Р11 М3 I-100Аxe "Рубильники::Р11 М3 I-100А, 509-1155"
	шт.
	29,23 
	31,60 

	509-1156
	      Р21 М3 I-100Аxe "Рубильники::Р21 М3 I-100А, 509-1156"
	шт.
	66,06 
	71,42 

	509-1157
	      Р31 М3 I-100Аxe "Рубильники::Р31 М3 I-100А, 509-1157"
	шт.
	106,38 
	115,02 

	509-1158
	      Р12 М3 I-200Аxe "Рубильники::Р12 М3 I-200А, 509-1158"
	шт.
	43,21 
	46,72 

	509-1159
	      Р22 М3 I-200Аxe "Рубильники::Р22 М3 I-200А, 509-1159"
	шт.
	84,67 
	91,55 

	509-1160
	      Р32 М3 I-200Аxe "Рубильники::Р32 М3 I-200А, 509-1160"
	шт.
	125,12 
	135,28 

	509-1161
	      Р14 М3 I-400Аxe "Рубильники::Р14 М3 I-400А, 509-1161"
	шт.
	66,92 
	72,36 

	509-1162
	      Р24 М3 I-400Аxe "Рубильники::Р24 М3 I-400А, 509-1162"
	шт.
	124,36 
	134,46 

	509-1163
	      Р34 М3 I-400Аxe "Рубильники::Р34 М3 I-400А, 509-1163"
	шт.
	173,81 
	187,92 

	509-1164
	      РО11 М3 I-100Аxe "Рубильники::РО11 М3 I-100А, 509-1164"
	шт.
	24,85 
	26,87 

	
	Рубильники-разъединители:

	509-1165
	      РО21 М3 I-100Аxe "Рубильники-разъединители::РО21 М3 I-100А, 509-1165"
	шт.
	58,93 
	63,72 

	509-1166
	      РО31 М3 I-100Аxe "Рубильники-разъединители::РО31 М3 I-100А, 509-1166"
	шт.
	92,77 
	100,31 

	509-1167
	      РО12 М3 I-200Аxe "Рубильники-разъединители::РО12 М3 I-200А, 509-1167"
	шт.
	36,34 
	39,29 

	509-1168
	      РО22 М3 I-200Аxe "Рубильники-разъединители::РО22 М3 I-200А, 509-1168"
	шт.
	71,18 
	76,96 

	509-1169
	      РО32 М3 I-200Аxe "Рубильники-разъединители::РО32 М3 I-200А, 509-1169"
	шт.
	104,51 
	113,00 

	509-1170
	      РО14 М3 I-400Аxe "Рубильники-разъединители::РО14 М3 I-400А, 509-1170"
	шт.
	60,93 
	65,88 

	509-1171
	      РО24 М3 I-400Аxe "Рубильники-разъединители::РО24 М3 I-400А, 509-1171"
	шт.
	103,76 
	112,19 

	509-1172
	      РО34 М3 I-400Аxe "Рубильники-разъединители::РО34 М3 I-400А, 509-1172"
	шт.
	146,09 
	157,96 

	
	Переключатели:

	509-1173
	      П-11 М3 I-100Аxe "Переключатели::П-11 М3 I-100А, 509-1173"
	шт.
	48,33 
	52,25 

	509-1174
	      П-21 М3 I-100Аxe "Переключатели::П-21 М3 I-100А, 509-1174"
	шт.
	98,89 
	106,92 

	509-1175
	      П-31 М3 I-100Аxe "Переключатели::П-31 М3 I-100А, 509-1175"
	шт.
	152,83 
	165,24 

	509-1176
	      П-12 М3 I-200Аxe "Переключатели::П-12 М3 I-200А, 509-1176"
	шт.
	62,43 
	67,50 

	509-1177
	      П-22 М3 I-200Аxe "Переключатели::П-22 М3 I-200А, 509-1177"
	шт.
	119,87 
	129,60 

	509-1178
	      П-32 М3 I-200Аxe "Переключатели::П-32 М3 I-200А, 509-1178"
	шт.
	173,07 
	187,12 

	509-1179
	      П-14 М3 I-400Аxe "Переключатели::П-14 М3 I-400А, 509-1179"
	шт.
	99,89 
	108,00 

	509-1180
	      П-24 М3 I-400Аxe "Переключатели::П-24 М3 I-400А, 509-1180"
	шт.
	173,81 
	187,92 

	509-1181
	      П-34 М3 I-400Аxe "Переключатели::П-34 М3 I-400А, 509-1181"
	шт.
	250,98 
	271,36 

	
	Переключатели-разъединители:

	509-1182
	      ПО-11 М3 I-100Аxe "Переключатели-разъединители::ПО-11 М3 I-100А, 509-1182"
	шт.
	43,83 
	47,39 

	509-1183
	      ПО-21 М3 I-100Аxe "Переключатели-разъединители::ПО-21 М3 I-100А, 509-1183"
	шт.
	92,16 
	99,64 

	509-1184
	      ПО-31 М3 I-100Аxe "Переключатели-разъединители::ПО-31 М3 I-100А, 509-1184"
	шт.
	143,84 
	155,52 

	509-1185
	      ПО-12 М3 I-200Аxe "Переключатели-разъединители::ПО-12 М3 I-200А, 509-1185"
	шт.
	58,31 
	63,05 

	509-1186
	      ПО-22 М3 I-200Аxe "Переключатели-разъединители::ПО-22 М3 I-200А, 509-1186"
	шт.
	113,13 
	122,32 

	509-1187
	      ПО-32 М3 I-200Аxe "Переключатели-разъединители::ПО-32 М3 I-200А, 509-1187"
	шт.
	165,58 
	179,02 

	509-1188
	      ПО-14 М3 I-400Аxe "Переключатели-разъединители::ПО-14 М3 I-400А, 509-1188"
	шт.
	99,15 
	107,20 

	509-1189
	      ПО-24 М3 I-400Аxe "Переключатели-разъединители::ПО-24 М3 I-400А, 509-1189"
	шт.
	160,32 
	173,34 

	509-1190
	      ПО-34 М3 I-400Аxe "Переключатели-разъединители::ПО-34 М3 I-400А, 509-1190"
	шт.
	228,51 
	247,06 

	
	Рубильники в исполнении:

	509-1191
	      К Р11-31120К УХЛ I-100Аxe "Рубильники в исполнении::К Р11-31120К УХЛ I-100А, 509-1191"
	шт.
	89,03 
	96,26 

	509-1192
	      К Р11-31220К УХЛ I-100Аxe "Рубильники в исполнении::К Р11-31220К УХЛ I-100А, 509-1192"
	шт.
	128,86 
	139,32 

	509-1193
	      К Р11-31320К УХЛ I-100Аxe "Рубильники в исполнении::К Р11-31320К УХЛ I-100А, 509-1193"
	шт.
	128,21 
	138,62 

	509-1201
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводкиxe "Выключатель одноклавишный для скрытой проводки, 509-1201"
	шт.
	7,01 
	7,58 

	509-1302
	Выключатель путевой бесконтактный ВПБ-16Р98-04010 УХЛ4xe "Выключатель путевой бесконтактный ВПБ-16Р98-04010 УХЛ4, 509-1302"
	шт.
	111,33 
	113,59 

	509-5221
	Выключатель пакетный защищенный ПВЗ-25 МЗБxe "Выключатель пакетный защищенный ПВЗ-25 МЗБ, 509-5221"
	шт.
	25,08 
	27,11 

	
	Щитки квартирные:

	509-1303
	      ЩК1xe "Щитки квартирные::ЩК1, 509-1303"
	шт.
	531,66 
	558,56 

	509-1304
	      ЩК1101 с УЗО, навесные, без счетчикаxe "Щитки квартирные::ЩК1101 с УЗО, навесные, без счетчика, 509-1304"
	шт.
	619,37 
	650,71 

	509-1305
	      ЩК1101, навесные, без счетчикаxe "Щитки квартирные::ЩК1101, навесные, без счетчика, 509-1305"
	шт.
	304,62 
	320,04 

	509-1306
	      ЩК2101 с УЗО, скрытая установка, без счетчикаxe "Щитки квартирные::ЩК2101 с УЗО, скрытая установка, без счетчика, 509-1306"
	шт.
	794,96 
	835,19 

	509-1307
	      ЩК2101, скрытая установка, без счетчикаxe "Щитки квартирные::ЩК2101, скрытая установка, без счетчика, 509-1307"
	шт.
	395,29 
	415,29 

	
	Щитки осветительные:

	509-1308
	      ОПВн 12 (63А/16А)xe "Щитки осветительные::ОПВн 12 (63А/16А), 509-1308"
	шт.
	1 288,60 
	1 314,88 

	509-1309
	      ОПВн 6 (40А/16А)xe "Щитки осветительные::ОПВн 6 (40А/16А), 509-1309"
	шт.
	854,06 
	871,47 

	509-1310
	      ОЩВ-12А УХЛ4xe "Щитки осветительные::ОЩВ-12А УХЛ4, 509-1310"
	шт.
	1 179,98 
	1 204,06 

	509-1311
	      ОЩВ-6xe "Щитки осветительные::ОЩВ-6, 509-1311"
	шт.
	855,49 
	872,95 

	
	Щитки распределительные этажные на 4 квартиры:

	509-1312
	      ЩРЭ-1xe "Щитки распределительные этажные на 4 квартиры::ЩРЭ-1, 509-1312"
	шт.
	1 427,86 
	1 457,00 

	509-1313
	      ЩРЭ-2xe "Щитки распределительные этажные на 4 квартиры::ЩРЭ-2, 509-1313"
	шт.
	1 453,16 
	1 482,81 

	509-1314
	      ЩРЭ-3xe "Щитки распределительные этажные на 4 квартиры::ЩРЭ-3, 509-1314"
	шт.
	2 183,72 
	2 228,27 

	509-1315
	      ЩРЭ-4xe "Щитки распределительные этажные на 4 квартиры::ЩРЭ-4, 509-1315"
	шт.
	2 457,92 
	2 508,06 

	
	Щитки этажные:

	509-1316
	      на 2 квартиры ЩЭ 2205xe "Щитки этажные::на 2 квартиры ЩЭ 2205, 509-1316"
	шт.
	2 286,38 
	2 333,03 

	509-1317
	      на 2 квартиры ЩЭ 2206xe "Щитки этажные::на 2 квартиры ЩЭ 2206, 509-1317"
	шт.
	1 831,86 
	1 869,22 

	509-1318
	      на 2 квартиры ЩЭ 3205xe "Щитки этажные::на 2 квартиры ЩЭ 3205, 509-1318"
	шт.
	2 736,08 
	2 791,89 

	509-1319
	      на 2 квартиры ЩЭ 3206xe "Щитки этажные::на 2 квартиры ЩЭ 3206, 509-1319"
	шт.
	2 119,24 
	2 162,47 

	509-1320
	      на 2 квартиры ЩЭ 3305xe "Щитки этажные::на 2 квартиры ЩЭ 3305, 509-1320"
	шт.
	2 658,81 
	2 713,05 

	509-1321
	      на 2 квартиры ЩЭ 3306xe "Щитки этажные::на 2 квартиры ЩЭ 3306, 509-1321"
	шт.
	2 180,96 
	2 225,45 

	509-1322
	      на 3 квартиры ЩЭ 2305xe "Щитки этажные::на 3 квартиры ЩЭ 2305, 509-1322"
	шт.
	2 579,20 
	2 631,81 

	509-1323
	      на 3 квартиры ЩЭ 2306xe "Щитки этажные::на 3 квартиры ЩЭ 2306, 509-1323"
	шт.
	1 976,14 
	2 016,45 

	509-1410
	Разрядники  РВО-10 Н, на напряжение 10 кВxe "Разрядники  РВО-10 Н, на напряжение 10 кВ, 509-1410"
	шт.
	9 022,17 
	9 206,30 

	Группа: Терморегуляторы для теплых полов

	
	Терморегуляторы для теплых полов, марки:

	509-1324
	      Eberle RTR-E 6202xe "Терморегуляторы для теплых полов, марки::Eberle RTR-E 6202, 509-1324"
	шт.
	261,89 
	275,15 

	509-1325
	      Eberle Fre 525 32xe "Терморегуляторы для теплых полов, марки::Eberle Fre 525 32, 509-1325"
	шт.
	424,55 
	446,04 

	509-1326
	      Eberle Fre 525 22xe "Терморегуляторы для теплых полов, марки::Eberle Fre 525 22, 509-1326"
	шт.
	453,24 
	476,18 

	509-1327
	      Eberle ITR3xe "Терморегуляторы для теплых полов, марки::Eberle ITR3, 509-1327"
	шт.
	719,94 
	756,37 

	509-1328
	      Eberle Fre 525 12xe "Терморегуляторы для теплых полов, марки::Eberle Fre 525 12, 509-1328"
	шт.
	602,20 
	632,68 

	509-1329
	      Eberle Fre 525 35xe "Терморегуляторы для теплых полов, марки::Eberle Fre 525 35, 509-1329"
	шт.
	752,70 
	790,79 

	Группа: Электроаппаратура

	509-9016
	Электроаппаратура соответствующего типаxe "Электроаппаратура соответствующего типа, 509-9016"
	шт.
	- 
	- 

	Подраздел: Источники света

	Группа: Лампы газоразрядные высокого давления

	
	Лампы газоразрядные высокого давления типа:

	509-0675
	      ДНаТ 70xe "Лампы газоразрядные высокого давления типа::ДНаТ 70, 509-0675"
	10 шт.
	509,28 
	561,02 

	509-0676
	      ДНаТ 100xe "Лампы газоразрядные высокого давления типа::ДНаТ 100, 509-0676"
	10 шт.
	515,46 
	567,83 

	509-0677
	      ДНаТ 150xe "Лампы газоразрядные высокого давления типа::ДНаТ 150, 509-0677"
	10 шт.
	575,26 
	633,71 

	509-0678
	      ДНаТ 250-5xe "Лампы газоразрядные высокого давления типа::ДНаТ 250-5, 509-0678"
	10 шт.
	577,32 
	635,98 

	509-0679
	      ДНаТ 400-5xe "Лампы газоразрядные высокого давления типа::ДНаТ 400-5, 509-0679"
	10 шт.
	637,11 
	701,84 

	509-0680
	      ДРИ 125xe "Лампы газоразрядные высокого давления типа::ДРИ 125, 509-0680"
	10 шт.
	343,03 
	377,88 

	509-0681
	      ДРИ 175xe "Лампы газоразрядные высокого давления типа::ДРИ 175, 509-0681"
	10 шт.
	351,88 
	387,63 

	509-0682
	      ДРИ 250-5xe "Лампы газоразрядные высокого давления типа::ДРИ 250-5, 509-0682"
	10 шт.
	895,93 
	986,95 

	509-0683
	      ДРИ 400-5xe "Лампы газоразрядные высокого давления типа::ДРИ 400-5, 509-0683"
	10 шт.
	425,37 
	468,59 

	509-0684
	      ДРИ 700xe "Лампы газоразрядные высокого давления типа::ДРИ 700, 509-0684"
	10 шт.
	1 094,05 
	1 205,20 

	509-0685
	      ДРИ 700-5xe "Лампы газоразрядные высокого давления типа::ДРИ 700-5, 509-0685"
	10 шт.
	1 310,50 
	1 443,65 

	509-0686
	      ДРИ 1000-6xe "Лампы газоразрядные высокого давления типа::ДРИ 1000-6, 509-0686"
	10 шт.
	1 646,00 
	1 813,23 

	509-0687
	      ДРИ 3500-6xe "Лампы газоразрядные высокого давления типа::ДРИ 3500-6, 509-0687"
	10 шт.
	2 253,77 
	2 482,75 

	509-0688
	      ДРИ 2000-6xe "Лампы газоразрядные высокого давления типа::ДРИ 2000-6, 509-0688"
	10 шт.
	1 984,06 
	2 185,64 

	Группа: Лампы люминесцентные

	509-9010
	Лампы люминесцентныеxe "Лампы люминесцентные, 509-9010"
	шт.
	- 
	- 

	509-0689
	Лампы люминесцентные ЛБ-65xe "Лампы люминесцентные ЛБ-65, 509-0689"
	шт.
	3,88 
	4,27 

	
	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа:

	509-0690
	      ЛБ 4xe "Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа::ЛБ 4, 509-0690"
	10 шт.
	93,41 
	102,90 

	509-0691
	      ЛБ 6xe "Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа::ЛБ 6, 509-0691"
	10 шт.
	95,15 
	104,82 

	509-0692
	      ЛТБ 40 БЗxe "Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа::ЛТБ 40 БЗ, 509-0692"
	10 шт.
	90,16 
	99,32 

	509-0693
	      ЛТБ 40 БЗ-1xe "Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа::ЛТБ 40 БЗ-1, 509-0693"
	10 шт.
	105,99 
	116,76 

	509-0694
	      ЛЕЦ 20xe "Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа::ЛЕЦ 20, 509-0694"
	10 шт.
	74,62 
	82,20 

	509-0695
	      ЛБЦТ 40xe "Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа::ЛБЦТ 40, 509-0695"
	10 шт.
	102,46 
	112,87 

	509-0696
	      ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20xe "Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа::ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20, 509-0696"
	10 шт.
	66,44 
	73,20 

	
	Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа:

	509-0697
	      ДРЛ 125(6)xe "Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа::ДРЛ 125(6), 509-0697"
	10 шт.
	459,60 
	506,30 

	509-0698
	      ДРЛ 250(6)-4xe "Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа::ДРЛ 250(6)-4, 509-0698"
	10 шт.
	588,17 
	647,92 

	509-0699
	      ДРЛ 400(6)-4xe "Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа::ДРЛ 400(6)-4, 509-0699"
	10 шт.
	781,97 
	861,42 

	509-0700
	      ДРЛ 700(6)-3xe "Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа::ДРЛ 700(6)-3, 509-0700"
	10 шт.
	1 496,31 
	1 648,33 

	509-0701
	      ДРЛ 1000(6)-3xe "Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа::ДРЛ 1000(6)-3, 509-0701"
	10 шт.
	2 346,80 
	2 585,23 

	509-0702
	      ДРЛ 125(10)xe "Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа::ДРЛ 125(10), 509-0702"
	10 шт.
	457,79 
	504,30 

	509-0703
	      ДРЛ 250(10)-4xe "Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа::ДРЛ 250(10)-4, 509-0703"
	10 шт.
	559,20 
	616,02 

	509-0704
	      ДРЛ 400(10)-4xe "Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа::ДРЛ 400(10)-4, 509-0704"
	10 шт.
	790,74 
	871,08 

	509-0705
	      ДРЛ 700(10)-3xe "Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа::ДРЛ 700(10)-3, 509-0705"
	10 шт.
	1 900,19 
	2 093,25 

	509-0706
	      ДРЛ 400(12)-4xe "Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа::ДРЛ 400(12)-4, 509-0706"
	10 шт.
	888,70 
	979,00 

	509-0707
	      ДРЛ 700(12)-3xe "Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа::ДРЛ 700(12)-3, 509-0707"
	10 шт.
	1 903,56 
	2 096,96 

	509-0708
	      ДРЛ 1000(12)-3xe "Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа::ДРЛ 1000(12)-3, 509-0708"
	10 шт.
	2 250,06 
	2 478,66 

	509-0709
	      ДРЛ 250(14)-4xe "Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа::ДРЛ 250(14)-4, 509-0709"
	10 шт.
	454,86 
	501,08 

	509-0710
	      ДРЛ 50(15)xe "Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа::ДРЛ 50(15), 509-0710"
	10 шт.
	407,81 
	449,24 

	509-0711
	      ДРЛ 80(15)xe "Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа::ДРЛ 80(15), 509-0711"
	10 шт.
	407,81 
	449,24 

	509-0712
	      ДРЛ 125(15)xe "Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа::ДРЛ 125(15), 509-0712"
	10 шт.
	407,81 
	449,24 

	509-0713
	      ДРЛ 125-ХЛ1xe "Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа::ДРЛ 125-ХЛ1, 509-0713"
	10 шт.
	599,02 
	659,88 

	509-0714
	      ДРЛ 250-ХЛ1xe "Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа::ДРЛ 250-ХЛ1, 509-0714"
	10 шт.
	774,06 
	852,70 

	509-0715
	      ДРЛ 400-ХЛ1xe "Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа::ДРЛ 400-ХЛ1, 509-0715"
	10 шт.
	980,93 
	1 080,59 

	Группа: Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения

	
	Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа:

	509-0716
	      Г 125-135-500-1xe "Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа::Г 125-135-500-1, 509-0716"
	10 шт.
	68,40 
	75,35 

	509-0717
	      Г 215-225-500-1xe "Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа::Г 215-225-500-1, 509-0717"
	10 шт.
	68,40 
	75,35 

	509-0718
	      Г 220-230-500-1xe "Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа::Г 220-230-500-1, 509-0718"
	10 шт.
	64,91 
	71,50 

	509-0719
	      Г 230-240-500-1xe "Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа::Г 230-240-500-1, 509-0719"
	10 шт.
	68,40 
	75,35 

	509-0720
	      Г 245-255-500xe "Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа::Г 245-255-500, 509-0720"
	10 шт.
	68,40 
	75,35 

	509-0721
	      Г 125-135-1000-2xe "Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа::Г 125-135-1000-2, 509-0721"
	10 шт.
	116,92 
	128,80 

	509-0722
	      Г 215-135-1000-1xe "Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа::Г 215-135-1000-1, 509-0722"
	10 шт.
	120,44 
	132,68 

	509-0723
	      Г 215-225-1000-2xe "Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа::Г 215-225-1000-2, 509-0723"
	10 шт.
	120,44 
	132,68 

	509-0724
	      Г 215-225-1000-1xe "Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа::Г 215-225-1000-1, 509-0724"
	10 шт.
	120,44 
	132,68 

	509-0725
	      Г 220-230-1000-2xe "Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа::Г 220-230-1000-2, 509-0725"
	10 шт.
	120,44 
	132,68 

	509-0726
	      Г 220-230-1000-1xe "Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа::Г 220-230-1000-1, 509-0726"
	10 шт.
	120,44 
	132,68 

	509-0727
	      Г 230-240-1000-2xe "Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа::Г 230-240-1000-2, 509-0727"
	10 шт.
	120,44 
	132,68 

	509-0728
	      Г 230-240-1000-1xe "Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа::Г 230-240-1000-1, 509-0728"
	10 шт.
	120,44 
	132,68 

	
	Лампы газопольные в зеркальной колбе:

	509-0729
	      МОЗ 40-40xe "Лампы газопольные в зеркальной колбе::МОЗ 40-40, 509-0729"
	10 шт.
	59,87 
	65,95 

	509-0730
	      МОЗ 40-60xe "Лампы газопольные в зеркальной колбе::МОЗ 40-60, 509-0730"
	10 шт.
	67,31 
	74,14 

	509-0731
	      МОЗ 40-100xe "Лампы газопольные в зеркальной колбе::МОЗ 40-100, 509-0731"
	10 шт.
	82,61 
	91,00 

	509-9012
	Лампы накаливанияxe "Лампы накаливания, 509-9012"
	шт.
	- 
	- 

	
	Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе:

	509-0732
	      МО 24-25xe "Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе::МО 24-25, 509-0732"
	10 шт.
	17,10 
	18,84 

	509-0733
	      МО 24-40xe "Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе::МО 24-40, 509-0733"
	10 шт.
	18,20 
	20,05 

	509-0734
	      МО 24-60xe "Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе::МО 24-60, 509-0734"
	10 шт.
	20,80 
	22,91 

	509-0735
	      МО 24-100xe "Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе::МО 24-100, 509-0735"
	10 шт.
	23,41 
	25,79 

	509-0736
	      МО 36-60xe "Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе::МО 36-60, 509-0736"
	10 шт.
	21,34 
	23,51 

	509-0737
	      МО 40-25xe "Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе::МО 40-25, 509-0737"
	10 шт.
	23,82 
	26,24 

	509-0738
	      МО 40-40xe "Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе::МО 40-40, 509-0738"
	10 шт.
	29,40 
	32,39 

	509-0739
	      МО 40-60xe "Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе::МО 40-60, 509-0739"
	10 шт.
	50,19 
	55,29 

	509-0740
	      МО 40-100xe "Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе::МО 40-100, 509-0740"
	10 шт.
	66,00 
	72,71 

	509-0741
	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100xe "Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100, 509-0741"
	10 шт.
	17,03 
	18,76 

	
	Лампы концентрированного светораспределения типа:

	509-0742
	      ЗК 125-135-300-2xe "Лампы концентрированного светораспределения типа::ЗК 125-135-300-2, 509-0742"
	10 шт.
	190,24 
	209,57 

	509-0743
	      ЗК 215-225-150xe "Лампы концентрированного светораспределения типа::ЗК 215-225-150, 509-0743"
	10 шт.
	173,12 
	190,71 

	509-0744
	      ЗК 215-225-200xe "Лампы концентрированного светораспределения типа::ЗК 215-225-200, 509-0744"
	10 шт.
	177,84 
	195,91 

	509-0745
	      ЗК 215-225-300xe "Лампы концентрированного светораспределения типа::ЗК 215-225-300, 509-0745"
	10 шт.
	210,69 
	232,10 

	509-0746
	      ЗК 215-225-750xe "Лампы концентрированного светораспределения типа::ЗК 215-225-750, 509-0746"
	10 шт.
	596,60 
	657,22 

	509-0747
	      ЗК 215-225-1000xe "Лампы концентрированного светораспределения типа::ЗК 215-225-1000, 509-0747"
	10 шт.
	656,26 
	722,94 

	509-0748
	      ЗК 220-230-200xe "Лампы концентрированного светораспределения типа::ЗК 220-230-200, 509-0748"
	10 шт.
	169,35 
	186,56 

	509-0749
	      ЗК 220-230-300xe "Лампы концентрированного светораспределения типа::ЗК 220-230-300, 509-0749"
	10 шт.
	204,73 
	225,53 

	509-0750
	      ЗК 220-230-300-2xe "Лампы концентрированного светораспределения типа::ЗК 220-230-300-2, 509-0750"
	10 шт.
	225,80 
	248,74 

	509-0751
	      ЗК 220-230-500-2xe "Лампы концентрированного светораспределения типа::ЗК 220-230-500-2, 509-0751"
	10 шт.
	211,49 
	232,98 

	509-0752
	      ЗК 220-700xe "Лампы концентрированного светораспределения типа::ЗК 220-700, 509-0752"
	10 шт.
	545,81 
	601,26 

	
	Лампы широкого светораспределения типа:

	509-0753
	      ЗШ 215-225-300xe "Лампы широкого светораспределения типа::ЗШ 215-225-300, 509-0753"
	10 шт.
	283,45 
	312,25 

	509-0754
	      ЗШ 215-225-500xe "Лампы широкого светораспределения типа::ЗШ 215-225-500, 509-0754"
	10 шт.
	283,45 
	312,25 

	Группа: Светильники

	509-0755
	Лампа марка КЛ-9xe "Лампа марка КЛ-9, 509-0755"
	шт.
	19,29 
	21,25 

	509-9028
	Протекторxe "Протектор, 509-9028"
	шт.
	- 
	- 

	509-0756
	Протектор ПМ-10Уxe "Протектор ПМ-10У, 509-0756"
	шт.
	762,54 
	840,01 

	509-0757
	Прожектор с отражателем металлическим, тип ПЗМ-35АУ1xe "Прожектор с отражателем металлическим, тип ПЗМ-35АУ1, 509-0757"
	шт.
	337,51 
	371,80 

	509-1272
	Прожекторы серии ИО-500xe "Прожекторы серии ИО-500, 509-1272"
	шт.
	326,09 
	333,54 

	509-1273
	Прожекторы серии ИО-1000xe "Прожекторы серии ИО-1000, 509-1273"
	шт.
	694,11 
	709,97 

	509-1274
	Прожекторы серии ИО-1500xe "Прожекторы серии ИО-1500, 509-1274"
	шт.
	708,58 
	724,77 

	509-1275
	Прожекторы серии ИО-2000xe "Прожекторы серии ИО-2000, 509-1275"
	шт.
	741,83 
	758,79 

	509-0758
	Светильник марка К-200/109xe "Светильник марка К-200/109, 509-0758"
	шт.
	128,72 
	141,80 

	509-0759
	Светильник марка РВО-42xe "Светильник марка РВО-42, 509-0759"
	шт.
	28,09 
	30,95 

	509-0760
	Светильники НББ 01-60xe "Светильники НББ 01-60, 509-0760"
	шт.
	27,48 
	30,27 

	509-0761
	Светильники НББ 61-60xe "Светильники НББ 61-60, 509-0761"
	шт.
	25,38 
	27,96 

	509-0762
	Светильники НСП 41-200-001xe "Светильники НСП 41-200-001, 509-0762"
	шт.
	75,96 
	83,68 

	509-0763
	Светильники НСП 41-200-003 (с решеткой)xe "Светильники НСП 41-200-003 (с решеткой), 509-0763"
	шт.
	84,35 
	92,92 

	509-1330
	Светильник КвББ 100W, настенный вверхxe "Светильник КвББ 100W, настенный вверх, 509-1330"
	шт
	45,97 
	47,02 

	509-1331
	Светильник КвББ 100W, настенный внизxe "Светильник КвББ 100W, настенный вниз, 509-1331"
	шт
	81,88 
	83,76 

	509-1332
	Светильник КвББ 100W, столбикxe "Светильник КвББ 100W, столбик, 509-1332"
	шт
	106,52 
	108,97 

	509-1333
	Светильник КвБЧ 100W, на столбикxe "Светильник КвБЧ 100W, на столбик, 509-1333"
	шт
	106,52 
	108,97 

	509-1334
	Светильник КвБЧ 100W, настенный внизxe "Светильник КвБЧ 100W, настенный вниз, 509-1334"
	шт
	81,88 
	83,76 

	509-1335
	Светильник КвБЧ 100W, настенный вверхxe "Светильник КвБЧ 100W, настенный вверх, 509-1335"
	шт
	45,97 
	47,02 

	509-1336
	Светильник точечный марки AMBER 50 2 01 R50, неповоротный, с накладным стеклом, белыйxe "Светильник точечный марки AMBER 50 2 01 R50, неповоротный, с накладным стеклом, белый, 509-1336"
	шт
	12,46 
	12,75 

	509-1337
	Светильник точечный марки AMBER 50 2 04 R50, неповоротный,с накладным стеклом, золотоxe "Светильник точечный марки AMBER 50 2 04 R50, неповоротный,с накладным стеклом, золото, 509-1337"
	шт
	14,56 
	14,89 

	509-1338
	Светильник точечный марки AMBER 50 2 05  R50, неповоротный,с накладным стеклом, хромxe "Светильник точечный марки AMBER 50 2 05  R50, неповоротный,с накладным стеклом, хром, 509-1338"
	шт
	14,56 
	14,89 

	509-1339
	Светильник точечный марки BRUTTO 51 1 05 хромированный, на жесткой металлической  стойкеxe "Светильник точечный марки BRUTTO 51 1 05 хромированный, на жесткой металлической  стойке, 509-1339"
	шт
	38,73 
	39,62 

	509-1340
	Светильник точечный марки BRUTTO 51 2 04 золото, на жесткой металлической  стойкеxe "Светильник точечный марки BRUTTO 51 2 04 золото, на жесткой металлической  стойке, 509-1340"
	шт
	35,18 
	35,99 

	509-1341
	Светильник точечный марки BRUTTO 51 2 05 хром, на жесткой металлической стойке, без стеклаxe "Светильник точечный марки BRUTTO 51 2 05 хром, на жесткой металлической стойке, без стекла, 509-1341"
	шт
	24,27 
	24,83 

	509-1342
	Светильник SGS101 1XSON-T 70Wxe "Светильник SGS101 1XSON-T 70W, 509-1342"
	шт
	345,21 
	353,13 

	509-1343
	Светильник SGS102 1XSON-T 250Wxe "Светильник SGS102 1XSON-T 250W, 509-1343"
	шт
	496,86 
	508,27 

	509-1344
	Светильник ЖКУ 10-250, без стекла с решеткойxe "Светильник ЖКУ 10-250, без стекла с решеткой, 509-1344"
	шт
	295,88 
	302,67 

	509-1345
	Светильник ЖКУ 10-250, с выпуклым стекломxe "Светильник ЖКУ 10-250, с выпуклым стеклом, 509-1345"
	шт
	299,05 
	305,92 

	509-1346
	Светильник ЖКУ 28-250, со стекломxe "Светильник ЖКУ 28-250, со стеклом, 509-1346"
	шт
	299,05 
	305,92 

	509-1347
	Светильник ЖКУ 28-400, без стеклаxe "Светильник ЖКУ 28-400, без стекла, 509-1347"
	шт
	331,25 
	338,85 

	509-1348
	Светильник ЖКУ 28-400, со стекломxe "Светильник ЖКУ 28-400, со стеклом, 509-1348"
	шт
	337,57 
	345,32 

	509-1349
	Светильник ЖКУ 28-250-001xe "Светильник ЖКУ 28-250-001, 509-1349"
	шт
	242,73 
	248,30 

	509-1350
	Светильник ЖКУ-02-250-003 У1, со стекломxe "Светильник ЖКУ-02-250-003 У1, со стеклом, 509-1350"
	шт
	242,73 
	248,30 

	509-1351
	Светильник ЖПП 01-100-011xe "Светильник ЖПП 01-100-011, 509-1351"
	шт
	201,07 
	205,68 

	509-1352
	Светильник ЖСУ 21-400xe "Светильник ЖСУ 21-400, 509-1352"
	шт
	436,59 
	446,62 

	509-1353
	Светильник РКУ 01-250-001, со стекломxe "Светильник РКУ 01-250-001, со стеклом, 509-1353"
	шт
	184,79 
	189,04 

	509-1354
	Светильник РКУ 01-250-002, без стеклаxe "Светильник РКУ 01-250-002, без стекла, 509-1354"
	шт
	165,06 
	168,85 

	509-1355
	Светильник РКУ 02-250-003 У1, со стекломxe "Светильник РКУ 02-250-003 У1, со стеклом, 509-1355"
	шт
	224,61 
	229,77 

	509-1356
	Светильник РКУ 02-250-004 У1, без стеклаxe "Светильник РКУ 02-250-004 У1, без стекла, 509-1356"
	шт
	155,19 
	158,75 

	509-1357
	Светильник РКУ 10-250, без стеклаxe "Светильник РКУ 10-250, без стекла, 509-1357"
	шт
	214,00 
	218,91 

	509-1358
	Светильник РКУ 10-250-022, с плоским стекломxe "Светильник РКУ 10-250-022, с плоским стеклом, 509-1358"
	шт
	265,37 
	271,46 

	509-1359
	Светильник РКУ 10-250-022, со стеклом выпуклым Ревдаxe "Светильник РКУ 10-250-022, со стеклом выпуклым Ревда, 509-1359"
	шт
	293,85 
	300,59 

	509-1360
	Светильник ЛПО 16-2х18xe "Светильник ЛПО 16-2х18, 509-1360"
	шт
	57,32 
	58,64 

	509-1361
	Светильник ЛПО 16-2х36xe "Светильник ЛПО 16-2х36, 509-1361"
	шт
	90,21 
	92,28 

	509-1362
	Светильник ЛПО 16-4х18xe "Светильник ЛПО 16-4х18, 509-1362"
	шт
	115,75 
	118,41 

	509-1363
	Светильник ЛПО 09-4х18xe "Светильник ЛПО 09-4х18, 509-1363"
	шт
	97,14 
	99,37 

	509-1364
	Светильник ЛПО 09-4х36xe "Светильник ЛПО 09-4х36, 509-1364"
	шт
	150,73 
	154,19 

	509-1365
	Светильник ЛПО 103 2х36xe "Светильник ЛПО 103 2х36, 509-1365"
	шт
	62,25 
	63,68 

	509-1366
	Светильник ЛПО 11 1х18xe "Светильник ЛПО 11 1х18, 509-1366"
	шт
	42,24 
	43,21 

	509-1367
	Светильник ЛВО-27-220-140 2х18Wxe "Светильник ЛВО-27-220-140 2х18W, 509-1367"
	шт
	167,18 
	171,01 

	509-1368
	Светильник ЛВО-27-235-170 2х18W со стекломxe "Светильник ЛВО-27-235-170 2х18W со стеклом, 509-1368"
	шт
	260,27 
	266,24 

	509-1369
	Светильник НПП 03х100 настенный (IP 54) морскойxe "Светильник НПП 03х100 настенный (IP 54) морской, 509-1369"
	шт
	31,07 
	31,78 

	509-1370
	Светильник НСП 02х100  с решеткой (6шт)xe "Светильник НСП 02х100  с решеткой (6шт), 509-1370"
	шт
	27,19 
	27,82 

	509-1371
	Светильник НСП 02х100-01 подвесной (IP 52) (6 шт)xe "Светильник НСП 02х100-01 подвесной (IP 52) (6 шт), 509-1371"
	шт
	22,01 
	22,51 

	509-1372
	Светильник НСП 02х200 подвесной  с реш.  (IP 52)xe "Светильник НСП 02х200 подвесной  с реш.  (IP 52), 509-1372"
	шт
	26,43 
	27,04 

	509-1373
	Светильник НСП 02х200 подвесной (IP 52)xe "Светильник НСП 02х200 подвесной (IP 52), 509-1373"
	шт
	26,05 
	26,65 

	509-1374
	Светильник НСП 03х60-001 шарxe "Светильник НСП 03х60-001 шар, 509-1374"
	шт
	20,87 
	21,35 

	509-1375
	Светильник НСП 03х60-027xe "Светильник НСП 03х60-027, 509-1375"
	шт
	12,95 
	13,25 

	509-1376
	Светильник НСП 11х100 (IP54)xe "Светильник НСП 11х100 (IP54), 509-1376"
	шт
	80,26 
	82,10 

	509-1377
	Светильник НСП 11х200-334 подвесной (IP 54)xe "Светильник НСП 11х200-334 подвесной (IP 54), 509-1377"
	шт
	61,40 
	62,81 

	509-1378
	Светильник НСП 41х200 подвесной (IP 52)xe "Светильник НСП 41х200 подвесной (IP 52), 509-1378"
	шт
	37,00 
	37,85 

	509-1379
	Светильник НСП 41х200 с реш.подвесной (IP 52)xe "Светильник НСП 41х200 с реш.подвесной (IP 52), 509-1379"
	шт
	31,07 
	31,78 

	509-1380
	Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54)xe "Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54), 509-1380"
	шт
	15,02 
	15,36 

	509-1381
	Светильник ПСХ-60  настенный  (IP 54) белое металлическое основаниеxe "Светильник ПСХ-60  настенный  (IP 54) белое металлическое основание, 509-1381"
	шт
	19,90 
	20,36 

	509-1382
	Светильник ПСХ-60 настенный без крепежа(IP 54)xe "Светильник ПСХ-60 настенный без крепежа(IP 54), 509-1382"
	шт
	12,70 
	12,99 

	509-1383
	Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭКxe "Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК, 509-1383"
	шт
	46,37 
	47,43 

	509-1384
	Светильник НПБ 1101 черный/круг 100Вт  IP44 ИЭКxe "Светильник НПБ 1101 черный/круг 100Вт  IP44 ИЭК, 509-1384"
	шт
	31,77 
	32,50 

	509-1385
	Светильник НПБ 1102 белый/круг с решеткой 100Вт IP44 ИЭКxe "Светильник НПБ 1102 белый/круг с решеткой 100Вт IP44 ИЭК, 509-1385"
	шт
	40,14 
	41,07 

	509-1386
	Светильник НПБ 1102 черный/круг с решеткой 100Вт IP44 ИЭКxe "Светильник НПБ 1102 черный/круг с решеткой 100Вт IP44 ИЭК, 509-1386"
	шт
	31,77 
	32,50 

	509-1387
	Светильник НПБ 1103 белый/круг полусферический 100Вт IP44 ИЭКxe "Светильник НПБ 1103 белый/круг полусферический 100Вт IP44 ИЭК, 509-1387"
	шт
	31,77 
	32,50 

	509-1388
	Светильник переноска УП-1Р круглая вилка 2Р/5 метров 2х0,75xe "Светильник переноска УП-1Р круглая вилка 2Р/5 метров 2х0,75, 509-1388"
	шт
	24,39 
	24,95 

	509-1389
	Светильник переноска УП-1Р плоская вилка 2Р/10 метров 2х0,75xe "Светильник переноска УП-1Р плоская вилка 2Р/10 метров 2х0,75, 509-1389"
	шт
	37,86 
	38,73 

	509-1390
	Светильник переноска УП-2Р плоская вилка 2Р/10 метров 2х0,75xe "Светильник переноска УП-2Р плоская вилка 2Р/10 метров 2х0,75, 509-1390"
	шт
	32,99 
	33,75 

	509-1391
	Светильник переноска УП-2Р плоская вилка 2Р/5 метров 2х0,75xe "Светильник переноска УП-2Р плоская вилка 2Р/5 метров 2х0,75, 509-1391"
	шт
	26,17 
	26,78 

	509-1392
	Светильник НПО 20х100xe "Светильник НПО 20х100, 509-1392"
	шт
	575,67 
	588,89 

	509-1393
	Светильник НСП 11х100xe "Светильник НСП 11х100, 509-1393"
	шт
	106,87 
	109,32 

	509-1394
	Светильник НСП 11х2100xe "Светильник НСП 11х2100, 509-1394"
	шт
	123,42 
	126,26 

	509-1395
	Светильник ЛПБ 3020 18Вт 230В Т8/G13 ИЭКxe "Светильник ЛПБ 3020 18Вт 230В Т8/G13 ИЭК, 509-1395"
	шт
	51,98 
	53,17 

	509-1396
	Светильник ЛПБ 3020 30Вт 230В Т8/G13 ИЭКxe "Светильник ЛПБ 3020 30Вт 230В Т8/G13 ИЭК, 509-1396"
	шт
	63,04 
	64,48 

	509-1397
	Светильник ЛПБ 3020 36Вт 230В Т8/G13 ИЭКxe "Светильник ЛПБ 3020 36Вт 230В Т8/G13 ИЭК, 509-1397"
	шт
	71,11 
	72,75 

	509-1398
	Светильник ЛСП 3902 1х36Вт IP65xe "Светильник ЛСП 3902 1х36Вт IP65, 509-1398"
	шт
	79,65 
	81,48 

	509-1399
	Светильник ЛСП 3902 2х36Вт IP65xe "Светильник ЛСП 3902 2х36Вт IP65, 509-1399"
	шт
	98,87 
	101,14 

	509-0764
	Светильники настенные с рассеивателем из силикатного стекла, цилиндрической формы и формы усеченного конуса тип НБ006х100/Р2«0-01УХЛ4 и НБ006х100/Р2»0-03УХЛ4xe "Светильники настенные с рассеивателем из силикатного стекла, цилиндрической формы и формы усеченного конуса тип НБ006х100/Р2\«0-01УХЛ4 и НБ006х100/Р2\»0-03УХЛ4, 509-0764"
	шт.
	34,95 
	38,51 

	509-0765
	Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУ3xe "Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУ3, 509-0765"
	шт.
	90,80 
	100,02 

	509-0766
	Светильники промышленные НСП 02-100-01xe "Светильники промышленные НСП 02-100-01, 509-0766"
	шт.
	80,19 
	88,34 

	509-9013
	Светильники с лампами накаливанияxe "Светильники с лампами накаливания, 509-9013"
	шт.
	- 
	- 

	509-0767
	Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02xe "Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02, 509-0767"
	шт.
	67,40 
	74,25 

	509-9042
	Светильники с люминесцентными или ртутными лампамиxe "Светильники с люминесцентными или ртутными лампами, 509-9042"
	шт.
	- 
	- 

	509-0768
	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4xe "Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4, 509-0768"
	шт.
	183,00 
	201,59 

	Группа: Комплектующие

	509-0769
	Держатель светильникаxe "Держатель светильника, 509-0769"
	10 шт.
	75,31 
	81,43 

	509-0770
	Сальники ввертныеxe "Сальники ввертные, 509-0770"
	100 шт.
	2 015,76 
	2 179,44 

	509-0771
	Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127Сxe "Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С, 509-0771"
	10 шт.
	20,87 
	22,99 

	Подраздел: Электроизоляционные изделия

	Группа: Асботекстолит

	509-0772
	Асботекстолит марки Аxe "Асботекстолит марки А, 509-0772"
	т
	117 802,40 
	120 205,57 

	509-0773
	Асботекстолит марки Бxe "Асботекстолит марки Б, 509-0773"
	т
	141 200,11 
	152 665,56 

	509-0774
	Асботекстолит марки Гxe "Асботекстолит марки Г, 509-0774"
	т
	137 454,27 
	148 615,56 

	Группа: Вставки

	509-0775
	Вставки изоляционныеxe "Вставки изоляционные, 509-0775"
	шт.
	30,93 
	33,45 

	Группа: Втулки

	509-0776
	Втулка полиэтиленовая изолированнаяxe "Втулка полиэтиленовая изолированная, 509-0776"
	шт.
	5,31 
	5,74 

	509-9508
	Втулкиxe "Втулки, 509-9508"
	1000 шт.
	- 
	- 

	509-0777
	Втулки ВК-10xe "Втулки ВК-10, 509-0777"
	1000 шт.
	199,02 
	209,09 

	509-0778
	Втулки В22xe "Втулки В22, 509-0778"
	1000 шт.
	84,91 
	91,80 

	509-0779
	Втулки В42xe "Втулки В42, 509-0779"
	1000 шт.
	199,77 
	216,00 

	509-0780
	Втулки В54xe "Втулки В54, 509-0780"
	1000 шт.
	289,68 
	313,20 

	509-0781
	Втулки В69xe "Втулки В69, 509-0781"
	1000 шт.
	387,07 
	418,50 

	509-0782
	Втулки В82xe "Втулки В82, 509-0782"
	1000 шт.
	554,23 
	582,28 

	509-0783
	Втулки изолирующиеxe "Втулки изолирующие, 509-0783"
	шт.
	0,24 
	0,26 

	509-0784
	Втулки изолирующие КБ ОП142xe "Втулки изолирующие КБ ОП142, 509-0784"
	1000 шт.
	827,65 
	869,53 

	509-0785
	Втулки изолирующие текстолитовыеxe "Втулки изолирующие текстолитовые, 509-0785"
	1000 шт.
	4 655,65 
	4 986,20 

	509-0786
	Втулки фарфоровыеxe "Втулки фарфоровые, 509-0786"
	100 шт.
	85,00 
	89,30 

	Группа: Гетинакс

	509-0787
	Гетинакс листовойxe "Гетинакс листовой, 509-0787"
	кг
	31,20 
	32,78 

	
	Гетинакс электротехнический листовой марки:

	509-0788
	      1, толщиной от 0,2 до 0,35 ммxe "Гетинакс электротехнический листовой марки::1, толщиной от 0,2 до 0,35 мм, 509-0788"
	кг
	84,03 
	90,85 

	509-0789
	      1, толщиной от 0,4 до 1 ммxe "Гетинакс электротехнический листовой марки::1, толщиной от 0,4 до 1 мм, 509-0789"
	кг
	36,43 
	39,39 

	509-0790
	      1, толщиной от 1,2 до 1,9 ммxe "Гетинакс электротехнический листовой марки::1, толщиной от 1,2 до 1,9 мм, 509-0790"
	кг
	29,80 
	32,22 

	509-0791
	      1, толщиной от 2 до 4,5 ммxe "Гетинакс электротехнический листовой марки::1, толщиной от 2 до 4,5 мм, 509-0791"
	кг
	25,03 
	27,06 

	509-0792
	      1, толщиной от 5 до 50 ммxe "Гетинакс электротехнический листовой марки::1, толщиной от 5 до 50 мм, 509-0792"
	кг
	23,50 
	25,41 

	509-0793
	      2, толщиной от 0,4 до 1 ммxe "Гетинакс электротехнический листовой марки::2, толщиной от 0,4 до 1 мм, 509-0793"
	кг
	27,58 
	29,81 

	509-0794
	      2, толщиной от 1,2 до 1,9 ммxe "Гетинакс электротехнический листовой марки::2, толщиной от 1,2 до 1,9 мм, 509-0794"
	кг
	25,03 
	27,06 

	509-0795
	      2, толщиной от 2 до 4,5 ммxe "Гетинакс электротехнический листовой марки::2, толщиной от 2 до 4,5 мм, 509-0795"
	кг
	23,36 
	25,26 

	509-0796
	      2, толщиной от 5 до 50 ммxe "Гетинакс электротехнический листовой марки::2, толщиной от 5 до 50 мм, 509-0796"
	кг
	21,82 
	23,59 

	509-0797
	      3, толщиной от 5 до 50 ммxe "Гетинакс электротехнический листовой марки::3, толщиной от 5 до 50 мм, 509-0797"
	кг
	25,58 
	27,65 

	509-0798
	      5, толщиной от 5 до 7 ммxe "Гетинакс электротехнический листовой марки::5, толщиной от 5 до 7 мм, 509-0798"
	кг
	62,06 
	67,10 

	509-0799
	      5, толщиной от 8 до 50 ммxe "Гетинакс электротехнический листовой марки::5, толщиной от 8 до 50 мм, 509-0799"
	кг
	54,48 
	58,91 

	509-0800
	      6, толщиной от 0,4 до 1 ммxe "Гетинакс электротехнический листовой марки::6, толщиной от 0,4 до 1 мм, 509-0800"
	кг
	55,89 
	60,42 

	509-0802
	      6, толщиной от 1,2 до 1,9 ммxe "Гетинакс электротехнический листовой марки::6, толщиной от 1,2 до 1,9 мм, 509-0802"
	кг
	49,29 
	53,30 

	509-0803
	      6, толщиной от 2 до 4 ммxe "Гетинакс электротехнический листовой марки::6, толщиной от 2 до 4 мм, 509-0803"
	кг
	48,58 
	52,52 

	509-0804
	      7, толщиной от 0,4 до 1 ммxe "Гетинакс электротехнический листовой марки::7, толщиной от 0,4 до 1 мм, 509-0804"
	кг
	50,62 
	54,73 

	509-0805
	      7, толщиной от 1,2 до 1,9 ммxe "Гетинакс электротехнический листовой марки::7, толщиной от 1,2 до 1,9 мм, 509-0805"
	кг
	50,80 
	54,93 

	509-0806
	      7, толщиной от 2 до 4 ммxe "Гетинакс электротехнический листовой марки::7, толщиной от 2 до 4 мм, 509-0806"
	кг
	44,75 
	48,39 

	509-0807
	      ГД для рентгеновских установокxe "Гетинакс электротехнический листовой марки::ГД для рентгеновских установок, 509-0807"
	кг
	35,42 
	38,30 

	Группа: Заделки концевые

	509-0808
	Заделки концевые эпоксидныеxe "Заделки концевые эпоксидные, 509-0808"
	компл.
	433,64 
	468,85 

	Группа: Изделия защиты

	509-9030
	Заглушкиxe "Заглушки, 509-9030"
	10 шт.
	- 
	- 

	509-0809
	Заглушкиxe "Заглушки, 509-0809"
	10 шт.
	17,59 
	19,02 

	509-0810
	Заглушки У469 УХЛ2;У470 УХЛ2xe "Заглушки У469 УХЛ2\;У470 УХЛ2, 509-0810"
	10 шт.
	18,82 
	20,35 

	509-0811
	Заглушки К3-1/1/2"xe "Заглушки К3-1/1/2\", 509-0811"
	10 шт.
	26,21 
	28,34 

	509-0812
	Заглушки К3-2"xe "Заглушки К3-2\", 509-0812"
	10 шт.
	31,45 
	34,01 

	509-0813
	Желоб металлический 48х1000xe "Желоб металлический 48х1000, 509-0813"
	шт.
	30,89 
	31,82 

	509-0814
	Кожухи защитныеxe "Кожухи защитные, 509-0814"
	шт.
	142,41 
	153,97 

	509-0815
	Манжета термоусаживаемаяxe "Манжета термоусаживаемая, 509-0815"
	шт.
	33,59 
	36,32 

	509-0816
	Перчатка термоусаживаемаяxe "Перчатка термоусаживаемая, 509-0816"
	шт.
	33,59 
	36,32 

	509-0817
	Подслой П-11xe "Подслой П-11, 509-0817"
	кг
	13,08 
	14,14 

	509-0818
	Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 ммxe "Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм, 509-0818"
	шт.
	5,49 
	5,94 

	Группа: Короба электротехнические

	509-9017
	Короба электротехнические пластмассовыеxe "Короба электротехнические пластмассовые, 509-9017"
	м
	- 
	- 

	509-9058
	Элементы соеденительные для коробов электротехнических пластмассовыхxe "Элементы соеденительные для коробов электротехнических пластмассовых, 509-9058"
	шт.
	- 
	- 

	Группа: Лакоткань

	
	Лакоткани капроновые марки:

	509-0819
	      ЛКМ-105, шириной 800-900, 950-1050 мм, толщиной от 0,1 до 0,15 ммxe "Лакоткани капроновые марки::ЛКМ-105, шириной 800-900, 950-1050 мм, толщиной от 0,1 до 0,15 мм, 509-0819"
	10 м2
	387,61 
	419,09 

	509-0820
	      ЛКМС-105, шириной 800-900, 950-1050 мм, толщиной от 0,1 до 0,15 ммxe "Лакоткани капроновые марки::ЛКМС-105, шириной 800-900, 950-1050 мм, толщиной от 0,1 до 0,15 мм, 509-0820"
	10 м2
	432,58 
	467,70 

	
	Лакоткань на натуральном шелке марки:

	509-0821
	      ЛШМ-105, шириной 700-740, 870-930 мм, толщиной от 0,08 до 0,1 ммxe "Лакоткань на натуральном шелке марки::ЛШМ-105, шириной 700-740, 870-930 мм, толщиной от 0,08 до 0,1 мм, 509-0821"
	10 м2
	806,99 
	872,52 

	509-0822
	      ЛШМ-105, шириной 700-740, 870-930 мм, толщиной от 0,12 до 0,15 ммxe "Лакоткань на натуральном шелке марки::ЛШМ-105, шириной 700-740, 870-930 мм, толщиной от 0,12 до 0,15 мм, 509-0822"
	10 м2
	821,47 
	888,18 

	509-0823
	      ЛШМС-105, шириной 700-740, 870-930 мм, толщиной 0,06 ммxe "Лакоткань на натуральном шелке марки::ЛШМС-105, шириной 700-740, 870-930 мм, толщиной 0,06 мм, 509-0823"
	10 м2
	784,18 
	847,85 

	509-0824
	      ЛШМС-105, шириной 700-740, 870-930 мм, толщиной от 0,1 до 0,15 ммxe "Лакоткань на натуральном шелке марки::ЛШМС-105, шириной 700-740, 870-930 мм, толщиной от 0,1 до 0,15 мм, 509-0824"
	10 м2
	773,31 
	836,10 

	
	Лакоткани стеклянные марки:

	509-0825
	      ЛСБ-120/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 ммxe "Лакоткани стеклянные марки::ЛСБ-120/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм, 509-0825"
	10 м2
	191,91 
	207,49 

	509-0826
	      ЛСБ-120/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,2 ммxe "Лакоткани стеклянные марки::ЛСБ-120/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,2 мм, 509-0826"
	10 м2
	318,20 
	344,04 

	509-0827
	      ЛСК-155/160, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,05 до 0,06 ммxe "Лакоткани стеклянные марки::ЛСК-155/160, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,05 до 0,06 мм, 509-0827"
	10 м2
	595,39 
	643,73 

	509-0828
	      ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,08 ммxe "Лакоткани стеклянные марки::ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,08 мм, 509-0828"
	10 м2
	358,21 
	387,29 

	509-0829
	      ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,1 ммxe "Лакоткани стеклянные марки::ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,1 мм, 509-0829"
	10 м2
	386,85 
	418,26 

	509-0830
	      ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 ммxe "Лакоткани стеклянные марки::ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм, 509-0830"
	10 м2
	381,45 
	412,43 

	509-0831
	      ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 ммxe "Лакоткани стеклянные марки::ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 мм, 509-0831"
	10 м2
	408,74 
	441,93 

	509-0832
	      ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,2 ммxe "Лакоткани стеклянные марки::ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,2 мм, 509-0832"
	10 м2
	503,25 
	544,12 

	509-0833
	      ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 ммxe "Лакоткани стеклянные марки::ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм, 509-0833"
	10 м2
	581,74 
	628,97 

	509-0834
	      ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,15 ммxe "Лакоткани стеклянные марки::ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,15 мм, 509-0834"
	10 м2
	536,83 
	580,42 

	509-0835
	      ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,17 ммxe "Лакоткани стеклянные марки::ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,17 мм, 509-0835"
	10 м2
	559,30 
	604,72 

	509-0836
	      ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,2 ммxe "Лакоткани стеклянные марки::ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,2 мм, 509-0836"
	10 м2
	614,87 
	664,80 

	509-0837
	      ЛСЛ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,2 ммxe "Лакоткани стеклянные марки::ЛСЛ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,2 мм, 509-0837"
	10 м2
	232,86 
	251,77 

	509-0838
	      ЛСМ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 ммxe "Лакоткани стеклянные марки::ЛСМ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 мм, 509-0838"
	10 м2
	252,42 
	272,92 

	509-0839
	      ЛСМ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,2 ммxe "Лакоткани стеклянные марки::ЛСМ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,2 мм, 509-0839"
	10 м2
	285,31 
	308,48 

	509-0840
	      ЛСМ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,24 ммxe "Лакоткани стеклянные марки::ЛСМ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,24 мм, 509-0840"
	10 м2
	296,90 
	321,00 

	509-0841
	      ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,08 ммxe "Лакоткани стеклянные марки::ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,08 мм, 509-0841"
	10 м2
	369,69 
	399,71 

	509-0842
	      ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,1 ммxe "Лакоткани стеклянные марки::ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,1 мм, 509-0842"
	10 м2
	426,09 
	460,69 

	509-0843
	      ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 ммxe "Лакоткани стеклянные марки::ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм, 509-0843"
	10 м2
	354,87 
	383,68 

	509-0844
	      ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 ммxe "Лакоткани стеклянные марки::ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 мм, 509-0844"
	10 м2
	405,18 
	438,08 

	509-0845
	      ЛСЭ-105/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 ммxe "Лакоткани стеклянные марки::ЛСЭ-105/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм, 509-0845"
	10 м2
	218,04 
	235,74 

	509-0846
	      ЛСЭ-105/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 ммxe "Лакоткани стеклянные марки::ЛСЭ-105/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 мм, 509-0846"
	10 м2
	250,08 
	270,38 

	509-0847
	      ЛСЭ-105/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 ммxe "Лакоткани стеклянные марки::ЛСЭ-105/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 мм, 509-0847"
	10 м2
	294,56 
	318,47 

	
	Лакоткани хлопчатобумажные:

	509-0848
	      на перкале Б-Э, марки ЛХБ-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,17 до 0,2 ммxe "Лакоткани хлопчатобумажные::на перкале Б-Э, марки ЛХБ-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,17 до 0,2 мм, 509-0848"
	м2
	121,76 
	131,65 

	509-0849
	      на перкале Б-Э, марки ЛХБ-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,15 до 0,2 ммxe "Лакоткани хлопчатобумажные::на перкале Б-Э, марки ЛХБ-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,15 до 0,2 мм, 509-0849"
	м2
	110,07 
	119,00 

	509-0850
	      на перкале Б-Э, марки ЛХММ-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,17 до 0,2 ммxe "Лакоткани хлопчатобумажные::на перкале Б-Э, марки ЛХММ-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,17 до 0,2 мм, 509-0850"
	м2
	130,42 
	141,02 

	509-0851
	      на перкале Б-Э, марки ЛХМС-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,17 до 0,2 ммxe "Лакоткани хлопчатобумажные::на перкале Б-Э, марки ЛХМС-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,17 до 0,2 мм, 509-0851"
	м2
	109,25 
	118,13 

	509-0852
	      на перкале В, марки ЛХБ-105, шириной 800-850 мм, толщиной 0,24 ммxe "Лакоткани хлопчатобумажные::на перкале В, марки ЛХБ-105, шириной 800-850 мм, толщиной 0,24 мм, 509-0852"
	м2
	160,99 
	174,06 

	509-0853
	      на перкале В, марки ЛХМ-105, шириной 800-850 мм, толщиной от 0,24 до 0,3 ммxe "Лакоткани хлопчатобумажные::на перкале В, марки ЛХМ-105, шириной 800-850 мм, толщиной от 0,24 до 0,3 мм, 509-0853"
	м2
	160,99 
	174,06 

	509-0854
	      на перкале В, марки ЛХММ-105, шириной 800-850 мм, толщиной 0,24 ммxe "Лакоткани хлопчатобумажные::на перкале В, марки ЛХММ-105, шириной 800-850 мм, толщиной 0,24 мм, 509-0854"
	м2
	84,87 
	91,76 

	509-0855
	      на ткани ЭИ-1, марки ЛХБ-105, шириной 830-920 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 ммxe "Лакоткани хлопчатобумажные::на ткани ЭИ-1, марки ЛХБ-105, шириной 830-920 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 мм, 509-0855"
	м2
	99,18 
	107,23 

	509-0856
	      на ткани ЭИ-1, марки ЛХМ-105, шириной 830-920 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 ммxe "Лакоткани хлопчатобумажные::на ткани ЭИ-1, марки ЛХМ-105, шириной 830-920 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 мм, 509-0856"
	м2
	96,38 
	104,20 

	509-0857
	      на ткани ЭИ-1, марки ЛХММ-105, шириной 830-920 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 ммxe "Лакоткани хлопчатобумажные::на ткани ЭИ-1, марки ЛХММ-105, шириной 830-920 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 мм, 509-0857"
	м2
	101,92 
	110,20 

	509-0858
	      на ткани ЭИ-1, марки ЛХМС-105, шириной 830-920 мм, толщиной 0,2 ммxe "Лакоткани хлопчатобумажные::на ткани ЭИ-1, марки ЛХМС-105, шириной 830-920 мм, толщиной 0,2 мм, 509-0858"
	м2
	98,42 
	106,42 

	509-0859
	Лакоткань изоляционная хлопчатобумажная ЛХБ толщиной 0,2 ммxe "Лакоткань изоляционная хлопчатобумажная ЛХБ толщиной 0,2 мм, 509-0859"
	кг
	36,25 
	39,20 

	Группа: Прессшпан

	509-0860
	Прессшпан листовой, марки Аxe "Прессшпан листовой, марки А, 509-0860"
	кг
	42,06 
	45,47 

	Группа: Ролики

	509-0861
	Ролик подвесной (КС-030)xe "Ролик подвесной (КС-030), 509-0861"
	шт.
	83,97 
	90,79 

	509-0862
	Роликиxe "Ролики, 509-0862"
	100 шт.
	151,69 
	164,01 

	Группа: Слюда

	509-0863
	Миканитxe "Миканит, 509-0863"
	кг
	82,75 
	89,47 

	Группа: Стеклолакоткань

	
	Стеклолакоткань полупроводящая марки:

	509-0864
	      ЛСК-5, шириной 670, 790, 890, 990 мм, толщиной 0,12 ммxe "Стеклолакоткань полупроводящая марки::ЛСК-5, шириной 670, 790, 890, 990 мм, толщиной 0,12 мм, 509-0864"
	10 м2
	453,56 
	490,39 

	509-0865
	      ЛСК-5, шириной 670, 790, 890, 990 мм, толщиной 0,15 ммxe "Стеклолакоткань полупроводящая марки::ЛСК-5, шириной 670, 790, 890, 990 мм, толщиной 0,15 мм, 509-0865"
	10 м2
	476,73 
	515,44 

	509-0866
	      ЛСК-5, шириной 670, 790, 890, 990 мм, толщиной 0,2 ммxe "Стеклолакоткань полупроводящая марки::ЛСК-5, шириной 670, 790, 890, 990 мм, толщиной 0,2 мм, 509-0866"
	10 м2
	502,38 
	543,17 

	509-0867
	      ЛСКЛ-155, шириной 10-30 мм, толщиной от 0,12 до 0,15 мм, липкая в роликахxe "Стеклолакоткань полупроводящая марки::ЛСКЛ-155, шириной 10-30 мм, толщиной от 0,12 до 0,15 мм, липкая в роликах, 509-0867"
	кг
	131,89 
	142,60 

	Группа: Стеклотекстолит

	509-0868
	Стеклотекстолитxe "Стеклотекстолит, 509-0868"
	кг
	26,45 
	28,60 

	
	Стеклотекстолит электроизоляционный марки:

	509-0869
	      СТ, толщиной от 1,5 до 2 ммxe "Стеклотекстолит электроизоляционный марки::СТ, толщиной от 1,5 до 2 мм, 509-0869"
	кг
	62,79 
	67,89 

	509-0870
	      СТ, толщиной от 2,2 до 4,5 ммxe "Стеклотекстолит электроизоляционный марки::СТ, толщиной от 2,2 до 4,5 мм, 509-0870"
	кг
	61,05 
	66,00 

	509-0871
	      СТ, толщиной от 5 до 30 ммxe "Стеклотекстолит электроизоляционный марки::СТ, толщиной от 5 до 30 мм, 509-0871"
	кг
	60,47 
	65,38 

	509-0872
	      СТК, толщиной от 0,5 до 2 ммxe "Стеклотекстолит электроизоляционный марки::СТК, толщиной от 0,5 до 2 мм, 509-0872"
	кг
	128,67 
	139,12 

	509-0873
	      СТК, толщиной от 2,2 до 5,5 ммxe "Стеклотекстолит электроизоляционный марки::СТК, толщиной от 2,2 до 5,5 мм, 509-0873"
	кг
	126,03 
	136,26 

	509-0874
	      СТК, толщиной от 6 до 30 ммxe "Стеклотекстолит электроизоляционный марки::СТК, толщиной от 6 до 30 мм, 509-0874"
	кг
	111,36 
	120,40 

	
	Стеклотекстолит на основе стеклотканей на замасливателях, парафиновой эмульсии и политерпеновый марки:

	509-0875
	      СТЭФ, толщиной от 1,5 до 2 ммxe "Стеклотекстолит на основе стеклотканей на замасливателях, парафиновой эмульсии и политерпеновый марки::СТЭФ, толщиной от 1,5 до 2 мм, 509-0875"
	кг
	83,05 
	89,79 

	509-0876
	      СТЭФ, толщиной от 2,2 до 4,5 ммxe "Стеклотекстолит на основе стеклотканей на замасливателях, парафиновой эмульсии и политерпеновый марки::СТЭФ, толщиной от 2,2 до 4,5 мм, 509-0876"
	кг
	79,92 
	86,41 

	509-0877
	      СТЭФ, толщиной от 5 до 50 ммxe "Стеклотекстолит на основе стеклотканей на замасливателях, парафиновой эмульсии и политерпеновый марки::СТЭФ, толщиной от 5 до 50 мм, 509-0877"
	кг
	68,74 
	74,32 

	
	Стеклотекстолит на основе стеклоткани марки:

	509-0878
	      ЭЗ-180ПМ-18, марки СТЭФ, толщиной от 1,5 до 2 ммxe "Стеклотекстолит на основе стеклоткани марки::ЭЗ-180ПМ-18, марки СТЭФ, толщиной от 1,5 до 2 мм, 509-0878"
	кг
	107,59 
	116,33 

	509-0882
	      ЭЗ-180ПМ-18, марки СТЭФ, толщиной от 2,2 до 4,5 ммxe "Стеклотекстолит на основе стеклоткани марки::ЭЗ-180ПМ-18, марки СТЭФ, толщиной от 2,2 до 4,5 мм, 509-0882"
	кг
	99,03 
	107,07 

	509-0883
	      ЭЗ-180ПМ-18, марки СТЭФ, толщиной от 5 до 50 ммxe "Стеклотекстолит на основе стеклоткани марки::ЭЗ-180ПМ-18, марки СТЭФ, толщиной от 5 до 50 мм, 509-0883"
	кг
	96,96 
	104,84 

	Группа: Текстолит листовой

	
	Текстолит листовой марки:

	509-0884
	      А, толщиной от 0,5 до 1 ммxe "Текстолит листовой марки::А, толщиной от 0,5 до 1 мм, 509-0884"
	кг
	106,10 
	114,72 

	509-0885
	      А, толщиной от 1,2 до 2 ммxe "Текстолит листовой марки::А, толщиной от 1,2 до 2 мм, 509-0885"
	кг
	95,04 
	102,75 

	509-0886
	      А, толщиной от 2,2 до 4,5 ммxe "Текстолит листовой марки::А, толщиной от 2,2 до 4,5 мм, 509-0886"
	кг
	79,75 
	86,23 

	509-0887
	      А, толщиной от 5 до 50 ммxe "Текстолит листовой марки::А, толщиной от 5 до 50 мм, 509-0887"
	кг
	77,55 
	83,84 

	509-0888
	      Б, толщиной от 0,5 до 1 ммxe "Текстолит листовой марки::Б, толщиной от 0,5 до 1 мм, 509-0888"
	кг
	104,83 
	113,34 

	509-0889
	      Б, толщиной от 1,2 до 2 ммxe "Текстолит листовой марки::Б, толщиной от 1,2 до 2 мм, 509-0889"
	кг
	99,44 
	107,52 

	509-0890
	      Б, толщиной от 2,2 до 4,5 ммxe "Текстолит листовой марки::Б, толщиной от 2,2 до 4,5 мм, 509-0890"
	кг
	80,73 
	87,28 

	509-0891
	      Б, толщиной от 5 до 50 ммxe "Текстолит листовой марки::Б, толщиной от 5 до 50 мм, 509-0891"
	кг
	77,68 
	83,99 

	509-0892
	      ВЧ, толщиной от 0,5 до 1 ммxe "Текстолит листовой марки::ВЧ, толщиной от 0,5 до 1 мм, 509-0892"
	кг
	269,38 
	291,25 

	509-0893
	      ВЧ, толщиной от 1,2 до 4,5 ммxe "Текстолит листовой марки::ВЧ, толщиной от 1,2 до 4,5 мм, 509-0893"
	кг
	266,04 
	287,64 

	509-0894
	      ВЧ, толщиной от 5 до 8 ммxe "Текстолит листовой марки::ВЧ, толщиной от 5 до 8 мм, 509-0894"
	кг
	262,16 
	283,45 

	509-0895
	      ПТ, толщиной от 1 до 3 ммxe "Текстолит листовой марки::ПТ, толщиной от 1 до 3 мм, 509-0895"
	кг
	68,03 
	73,55 

	Группа: Текстолит фасонный

	
	Стержни электротехнические текстолитовые длиной от 350 до 550 мм, диаметром:

	509-0896
	      8, 13 ммxe "Стержни электротехнические текстолитовые длиной от 350 до 550 мм, диаметром::8, 13 мм, 509-0896"
	кг
	148,32 
	160,36 

	509-0897
	      18, 25, 40 ммxe "Стержни электротехнические текстолитовые длиной от 350 до 550 мм, диаметром::18, 25, 40 мм, 509-0897"
	кг
	71,07 
	76,84 

	509-0898
	      50, 60 ммxe "Стержни электротехнические текстолитовые длиной от 350 до 550 мм, диаметром::50, 60 мм, 509-0898"
	кг
	51,21 
	55,37 

	Группа: Уплотнители

	509-0899
	Состав органосиликатныйxe "Состав органосиликатный, 509-0899"
	кг
	20,48 
	22,14 

	509-0900
	Уплотнительный составxe "Уплотнительный состав, 509-0900"
	кг
	14,77 
	15,97 

	Подраздел: Асбестовые технические изделия

	Группа: Ацеид

	509-0901
	Ацеидxe "Ацеид, 509-0901"
	т
	826,52 
	893,63 

	Группа: Бумага асбестовая

	509-0902
	Бумага асбестовая марки БГ-М, БГ-Кxe "Бумага асбестовая марки БГ-М, БГ-К, 509-0902"
	т
	11 075,23 
	12 426,41 

	
	Бумага асбестовая теплоизоляционная марки:

	509-0903
	      БТ (в рулонах, листах)xe "Бумага асбестовая теплоизоляционная марки::БТ (в рулонах, листах), 509-0903"
	т
	7 934,53 
	8 902,54 

	509-0904
	      БТ в рулонах толщиной 0,65 ммxe "Бумага асбестовая теплоизоляционная марки::БТ в рулонах толщиной 0,65 мм, 509-0904"
	т
	5 119,95 
	5 535,69 

	509-0905
	      БТ в листах толщиной 1 ммxe "Бумага асбестовая теплоизоляционная марки::БТ в листах толщиной 1 мм, 509-0905"
	т
	4 475,68 
	4 839,10 

	509-0906
	      БТ в листах толщиной 1,5 ммxe "Бумага асбестовая теплоизоляционная марки::БТ в листах толщиной 1,5 мм, 509-0906"
	т
	5 119,96 
	5 535,70 

	
	Бумага асбестовая электроизоляционная марки:

	509-0907
	      БЭ толщиной 0,2 ммxe "Бумага асбестовая электроизоляционная марки::БЭ толщиной 0,2 мм, 509-0907"
	т
	10 209,01 
	11 037,98 

	509-0908
	      БЭ толщиной 0,4 ммxe "Бумага асбестовая электроизоляционная марки::БЭ толщиной 0,4 мм, 509-0908"
	т
	7 822,75 
	8 457,96 

	509-0909
	      БЭ толщиной 0,5 ммxe "Бумага асбестовая электроизоляционная марки::БЭ толщиной 0,5 мм, 509-0909"
	т
	7 822,75 
	8 457,96 

	509-0910
	      БЭ толщиной 0,2-0,3 ммxe "Бумага асбестовая электроизоляционная марки::БЭ толщиной 0,2-0,3 мм, 509-0910"
	т
	4 946,25 
	5 095,62 

	509-0911
	      БЭ толщиной 0,4-0,5 ммxe "Бумага асбестовая электроизоляционная марки::БЭ толщиной 0,4-0,5 мм, 509-0911"
	т
	4 616,50 
	4 755,92 

	509-1412
	Синтофлекс 61xe "Синтофлекс 61, 509-1412"
	кг
	40,25 
	41,38 

	Группа: Волокно асбестовое

	
	Волокно асбестовое марки:

	509-0912
	      П-2-15xe "Волокно асбестовое марки::П-2-15, 509-0912"
	т
	16 577,40 
	18 599,84 

	509-0913
	      П-6-30xe "Волокно асбестовое марки::П-6-30, 509-0913"
	т
	3 628,47 
	3 923,10 

	509-0914
	      П-3-50xe "Волокно асбестовое марки::П-3-50, 509-0914"
	т
	10 725,48 
	12 033,99 

	509-0915
	      П-3-60xe "Волокно асбестовое марки::П-3-60, 509-0915"
	т
	8 172,41 
	9 169,44 

	Группа: Изделия из картона

	509-0916
	Прокладки из картона асбестового специального, диаметром или наружным размером 150 ммxe "Прокладки из картона асбестового специального, диаметром или наружным размером 150 мм, 509-0916"
	т
	16 873,31 
	18 243,42 

	509-0917
	Диафрагма из картона марки КД, диаметром 330 ммxe "Диафрагма из картона марки КД, диаметром 330 мм, 509-0917"
	т
	39 128,68 
	42 305,93 

	Группа: Картон асбестовый

	
	Картон асбестовый общего назначения марки:

	509-0918
	      КАОН-1 толщиной 2 ммxe "Картон асбестовый общего назначения марки::КАОН-1 толщиной 2 мм, 509-0918"
	т
	6 628,16 
	7 436,80 

	509-0919
	      КАОН-1 толщиной 4 и 6 ммxe "Картон асбестовый общего назначения марки::КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм, 509-0919"
	т
	7 047,42 
	7 907,20 

	Группа: Набивки асбестовые

	
	Набивка асбестовая, прорезиненная с резиновым сердечником, круглая, марки:

	509-0920
	      АРС, диаметром 8-14 ммxe "Набивка асбестовая, прорезиненная с резиновым сердечником, круглая, марки::АРС, диаметром 8-14 мм, 509-0920"
	т
	57 726,08 
	62 413,43 

	509-0921
	      АРС, диаметром 16-20 ммxe "Набивка асбестовая, прорезиненная с резиновым сердечником, круглая, марки::АРС, диаметром 16-20 мм, 509-0921"
	т
	35 537,89 
	38 423,56 

	509-0922
	      АРС, диаметром 22-70 ммxe "Набивка асбестовая, прорезиненная с резиновым сердечником, круглая, марки::АРС, диаметром 22-70 мм, 509-0922"
	т
	31 728,42 
	34 304,77 

	
	Набивка скатанная асбестовая, прорезиненная, круглая, марки:

	509-0923
	      АР, диаметром 8-14 ммxe "Набивка скатанная асбестовая, прорезиненная, круглая, марки::АР, диаметром 8-14 мм, 509-0923"
	т
	69 633,13 
	75 287,34 

	509-0924
	      АР, диаметром 16-20 ммxe "Набивка скатанная асбестовая, прорезиненная, круглая, марки::АР, диаметром 16-20 мм, 509-0924"
	т
	46 438,05 
	50 208,82 

	509-0925
	      АР, диаметром 22-70 ммxe "Набивка скатанная асбестовая, прорезиненная, круглая, марки::АР, диаметром 22-70 мм, 509-0925"
	т
	36 290,79 
	39 237,60 

	
	Набивки асбестовые многослойно-плетеные, квадратные, марки:

	509-0926
	      НКПН-2-31, диаметром 12 ммxe "Набивки асбестовые многослойно-плетеные, квадратные, марки::НКПН-2-31, диаметром 12 мм, 509-0926"
	т
	53 867,25 
	58 241,28 

	509-0927
	      НКПН-2-31, диаметром 16 ммxe "Набивки асбестовые многослойно-плетеные, квадратные, марки::НКПН-2-31, диаметром 16 мм, 509-0927"
	т
	53 867,25 
	58 241,28 

	509-0928
	      НКПН-2-31, диаметром 19 ммxe "Набивки асбестовые многослойно-плетеные, квадратные, марки::НКПН-2-31, диаметром 19 мм, 509-0928"
	т
	53 867,25 
	58 241,28 

	
	Набивки многослойно-плетеные прорезиненные асбестовые, марки:

	509-0929
	      АГИ, диаметром 4-5 ммxe "Набивки многослойно-плетеные прорезиненные асбестовые, марки::АГИ, диаметром 4-5 мм, 509-0929"
	т
	44 717,91 
	48 349,00 

	509-0930
	      АГИ, диаметром 6-14 ммxe "Набивки многослойно-плетеные прорезиненные асбестовые, марки::АГИ, диаметром 6-14 мм, 509-0930"
	т
	40 773,87 
	44 084,71 

	509-0931
	      АГИ, диаметром 16-22 ммxe "Набивки многослойно-плетеные прорезиненные асбестовые, марки::АГИ, диаметром 16-22 мм, 509-0931"
	т
	39 493,29 
	42 700,15 

	
	Набивки плетеные сухие асбестовые с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки:

	509-0932
	      АСС, диаметром 4-5 ммxe "Набивки плетеные сухие асбестовые с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки::АСС, диаметром 4-5 мм, 509-0932"
	т
	58 565,42 
	65 710,40 

	509-0933
	      АСС, диаметром 6-14 ммxe "Набивки плетеные сухие асбестовые с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки::АСС, диаметром 6-14 мм, 509-0933"
	т
	52 739,80 
	57 022,27 

	509-0934
	      АСС, диаметром 16-22 ммxe "Набивки плетеные сухие асбестовые с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки::АСС, диаметром 16-22 мм, 509-0934"
	т
	44 868,26 
	48 511,57 

	509-0935
	      АСС, диаметром 25-50 ммxe "Набивки плетеные сухие асбестовые с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки::АСС, диаметром 25-50 мм, 509-0935"
	т
	44 174,63 
	47 761,61 

	
	Набивки плетеные асбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки:

	509-0936
	      АПР-31, диаметром 4-5 ммxe "Набивки плетеные асбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки::АПР-31, диаметром 4-5 мм, 509-0936"
	т
	38 387,91 
	41 505,00 

	509-0937
	      АПР-31, диаметром 6-14 ммxe "Набивки плетеные асбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки::АПР-31, диаметром 6-14 мм, 509-0937"
	т
	30 882,13 
	33 389,76 

	509-0938
	      АПР-31, диаметром 16-22 ммxe "Набивки плетеные асбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки::АПР-31, диаметром 16-22 мм, 509-0938"
	т
	25 567,47 
	27 643,55 

	509-0939
	      АПР-31, диаметром 25-50 ммxe "Набивки плетеные асбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки::АПР-31, диаметром 25-50 мм, 509-0939"
	т
	25 737,53 
	27 827,42 

	509-0940
	Набивки плетеные асбестовые с двухслойным оплетением сердечника, квадратная, диаметром 12 ммxe "Набивки плетеные асбестовые с двухслойным оплетением сердечника, квадратная, диаметром 12 мм, 509-0940"
	т
	31 514,98 
	34 074,00 

	
	Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки:

	509-0941
	      АП-31, диаметром 4-5 ммxe "Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки::АП-31, диаметром 4-5 мм, 509-0941"
	т
	30 313,13 
	32 774,56 

	509-0942
	      АП-31, диаметром 6-14 ммxe "Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки::АП-31, диаметром 6-14 мм, 509-0942"
	т
	25 954,82 
	28 062,35 

	509-0943
	      АП-31, диаметром 16-22 ммxe "Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки::АП-31, диаметром 16-22 мм, 509-0943"
	т
	21 809,15 
	23 580,05 

	509-0944
	      АП-31, диаметром 25-50 ммxe "Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки::АП-31, диаметром 25-50 мм, 509-0944"
	т
	20 921,54 
	22 620,37 

	
	Набивки плетеные прорезиненные асбестовые, сквозного плетения, с однослойным оплетением сердечника, марки:

	509-0945
	      АПРПС, диаметром 3-5 ммxe "Набивки плетеные прорезиненные асбестовые, сквозного плетения, с однослойным оплетением сердечника, марки::АПРПС, диаметром 3-5 мм, 509-0945"
	т
	77 074,33 
	83 332,77 

	509-0946
	      АПРПС, диаметром 6-14 ммxe "Набивки плетеные прорезиненные асбестовые, сквозного плетения, с однослойным оплетением сердечника, марки::АПРПС, диаметром 6-14 мм, 509-0946"
	т
	58 355,25 
	63 093,70 

	509-0947
	      АПРПС, диаметром 16-18 ммxe "Набивки плетеные прорезиненные асбестовые, сквозного плетения, с однослойным оплетением сердечника, марки::АПРПС, диаметром 16-18 мм, 509-0947"
	т
	46 689,06 
	50 480,21 

	509-0948
	Набивки пропитанные асбестовые с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки АСП-31, диаметром 16-22 ммxe "Набивки пропитанные асбестовые с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки АСП-31, диаметром 16-22 мм, 509-0948"
	т
	45 019,35 
	48 674,92 

	
	Набивки пропитанные асбестовые с однослойным оплетением сердечника, квадратные, марки:

	509-0949
	      НКПН-1-31, диаметром 12 ммxe "Набивки пропитанные асбестовые с однослойным оплетением сердечника, квадратные, марки::НКПН-1-31, диаметром 12 мм, 509-0949"
	т
	53 867,25 
	58 241,28 

	509-0950
	      НКПН-1-31, диаметром 16 ммxe "Набивки пропитанные асбестовые с однослойным оплетением сердечника, квадратные, марки::НКПН-1-31, диаметром 16 мм, 509-0950"
	т
	53 867,25 
	58 241,28 

	509-0951
	      НКПН-1-31, диаметром 19 ммxe "Набивки пропитанные асбестовые с однослойным оплетением сердечника, квадратные, марки::НКПН-1-31, диаметром 19 мм, 509-0951"
	т
	53 867,25 
	58 241,28 

	
	Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки:

	509-0952
	      АС, диаметром 4-5 ммxe "Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки::АС, диаметром 4-5 мм, 509-0952"
	т
	46 325,63 
	50 087,27 

	509-0953
	      АС, диаметром 6-14 ммxe "Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки::АС, диаметром 6-14 мм, 509-0953"
	т
	34 254,48 
	37 035,95 

	509-0954
	      АС, диаметром 16-22 ммxe "Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки::АС, диаметром 16-22 мм, 509-0954"
	т
	27 755,31 
	30 009,04 

	509-0955
	      АС, диаметром 25-50 ммxe "Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки::АС, диаметром 25-50 мм, 509-0955"
	т
	26 417,55 
	28 562,65 

	
	Набивки сквозного плетения прорезиненные асбестовые, квадратные, с однослойным оплетением сердечника, прямоугольные, марки:

	509-0956
	      АПРПП, диаметром 3-5 ммxe "Набивки сквозного плетения прорезиненные асбестовые, квадратные, с однослойным оплетением сердечника, прямоугольные, марки::АПРПП, диаметром 3-5 мм, 509-0956"
	т
	68 041,37 
	73 566,33 

	509-0957
	      АПРПП, диаметром 6-14 ммxe "Набивки сквозного плетения прорезиненные асбестовые, квадратные, с однослойным оплетением сердечника, прямоугольные, марки::АПРПП, диаметром 6-14 мм, 509-0957"
	т
	51 152,01 
	55 305,55 

	509-0958
	      АПРПП, диаметром 16-18 ммxe "Набивки сквозного плетения прорезиненные асбестовые, квадратные, с однослойным оплетением сердечника, прямоугольные, марки::АПРПП, диаметром 16-18 мм, 509-0958"
	т
	42 089,39 
	45 507,05 

	Группа: Ткань асбестовая

	
	Ткань асбестовая:

	509-0959
	      АТ-2 с хлопковым волокном толщиной 1,7 ммxe "Ткань асбестовая::АТ-2 с хлопковым волокном толщиной 1,7 мм, 509-0959"
	м2
	45,66 
	49,37 

	509-0960
	      АТ-3 толщиной 2,5 ммxe "Ткань асбестовая::АТ-3 толщиной 2,5 мм, 509-0960"
	м2
	44,34 
	47,94 

	509-0961
	      АТ-4 толщиной 3,1 ммxe "Ткань асбестовая::АТ-4 толщиной 3,1 мм, 509-0961"
	м2
	48,78 
	52,74 

	509-0962
	      АТ-5 толщиной 2,2 ммxe "Ткань асбестовая::АТ-5 толщиной 2,2 мм, 509-0962"
	м2
	48,77 
	52,73 

	509-0963
	      со стеклонитью АСТ-1 толщиной 1,8 ммxe "Ткань асбестовая::со стеклонитью АСТ-1 толщиной 1,8 мм, 509-0963"
	т
	59 102,47 
	63 901,59 

	509-0964
	      со стеклонитью АСТ-2 толщиной 0,9 ммxe "Ткань асбестовая::со стеклонитью АСТ-2 толщиной 0,9 мм, 509-0964"
	т
	62 117,52 
	67 161,46 

	509-1408
	Полотно асбестовое нетканое марки ПНАХxe "Полотно асбестовое нетканое марки ПНАХ, 509-1408"
	м2
	33,75 
	34,47 

	Группа: Прокладки из паронита

	509-0965
	Паронитxe "Паронит, 509-0965"
	т
	16 604,28 
	18 630,00 

	
	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной:

	509-0966
	      1 мм, диаметром 50 ммxe "Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной::1 мм, диаметром 50 мм, 509-0966"
	1000 шт.
	3 137,00 
	3 455,72 

	509-0967
	      1 мм, диаметром 100 ммxe "Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной::1 мм, диаметром 100 мм, 509-0967"
	1000 шт.
	5 882,40 
	6 480,05 

	509-0968
	      1 мм, диаметром 150 ммxe "Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной::1 мм, диаметром 150 мм, 509-0968"
	1000 шт.
	8 627,45 
	9 504,00 

	509-0969
	      1 мм, диаметром 200 ммxe "Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной::1 мм, диаметром 200 мм, 509-0969"
	1000 шт.
	11 982,57 
	13 200,00 

	509-0970
	      1 мм, диаметром 250 ммxe "Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной::1 мм, диаметром 250 мм, 509-0970"
	1000 шт.
	12 242,19 
	13 486,00 

	509-0971
	      1 мм, диаметром 300 ммxe "Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной::1 мм, диаметром 300 мм, 509-0971"
	1000 шт.
	15 914,85 
	17 531,80 

	509-0972
	      1 мм, диаметром 500 ммxe "Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной::1 мм, диаметром 500 мм, 509-0972"
	1000 шт.
	26 896,33 
	29 629,00 

	509-0973
	      1 мм, диаметром 600 ммxe "Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной::1 мм, диаметром 600 мм, 509-0973"
	1000 шт.
	34 965,51 
	38 518,01 

	509-0974
	      1 мм, диаметром 700 ммxe "Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной::1 мм, диаметром 700 мм, 509-0974"
	1000 шт.
	45 454,80 
	50 073,00 

	509-0975
	      1 мм, диаметром 800 ммxe "Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной::1 мм, диаметром 800 мм, 509-0975"
	1000 шт.
	59 091,32 
	65 095,00 

	509-0976
	      1 мм, диаметром 1000 ммxe "Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной::1 мм, диаметром 1000 мм, 509-0976"
	1000 шт.
	76 818,27 
	84 623,00 

	509-0977
	      1 мм, диаметром 1200 ммxe "Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной::1 мм, диаметром 1200 мм, 509-0977"
	1000 шт.
	99 863,83 
	110 010,00 

	509-0978
	      1 мм, диаметром 1400 ммxe "Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной::1 мм, диаметром 1400 мм, 509-0978"
	1000 шт.
	129 822,99 
	143 013,01 

	509-0979
	      1 мм, диаметром 1700 ммxe "Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной::1 мм, диаметром 1700 мм, 509-0979"
	1000 шт.
	148 874,36 
	164 000,00 

	509-0980
	      1 мм, диаметром 1900 ммxe "Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной::1 мм, диаметром 1900 мм, 509-0980"
	1000 шт.
	166 485,11 
	183 400,00 

	509-0981
	      3 мм, диаметром 300 ммxe "Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной::3 мм, диаметром 300 мм, 509-0981"
	1000 шт.
	17 983,84 
	19 811,00 

	509-0982
	      3 мм, диаметром 400 ммxe "Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной::3 мм, диаметром 400 мм, 509-0982"
	1000 шт.
	20 689,91 
	22 792,00 

	509-2160
	Прокладки паронитовыеxe "Прокладки паронитовые, 509-2160"
	кг
	17,35 
	18,76 

	Группа: Трубки асбестовые плетеные

	509-0983
	Трубки асбестовые плетеные, диаметром 5-18 ммxe "Трубки асбестовые плетеные, диаметром 5-18 мм, 509-0983"
	т
	47 918,82 
	51 809,83 

	509-0984
	Трубки асбестовые плетеные, диаметром 20-40 ммxe "Трубки асбестовые плетеные, диаметром 20-40 мм, 509-0984"
	т
	48 168,55 
	52 079,83 

	Группа: Шнур асбестовый (справочно ГОСТ 1779-83)

	509-0985
	Нить асбестовая с проволокойxe "Нить асбестовая с проволокой, 509-0985"
	т
	41 443,95 
	44 809,20 

	
	Шнур асбестовый общего назначения марки:

	509-0986
	      ШАОН диаметром 1,0-1,5 ммxe "Шнур асбестовый общего назначения марки::ШАОН диаметром 1,0-1,5 мм, 509-0986"
	т
	22 434,58 
	24 256,26 

	509-0987
	      ШАОН диаметром 2,0-2,5 ммxe "Шнур асбестовый общего назначения марки::ШАОН диаметром 2,0-2,5 мм, 509-0987"
	т
	22 434,58 
	24 256,26 

	509-0988
	      ШАОН диаметром 3-5 ммxe "Шнур асбестовый общего назначения марки::ШАОН диаметром 3-5 мм, 509-0988"
	т
	22 434,58 
	24 256,26 

	509-0989
	      ШАОН диаметром 8-10 ммxe "Шнур асбестовый общего назначения марки::ШАОН диаметром 8-10 мм, 509-0989"
	т
	20 332,41 
	21 983,40 

	509-0990
	      ШАОН диаметром 18-25 ммxe "Шнур асбестовый общего назначения марки::ШАОН диаметром 18-25 мм, 509-0990"
	т
	18 609,32 
	20 120,40 

	509-0991
	      ШАОН диаметром 0,7 ммxe "Шнур асбестовый общего назначения марки::ШАОН диаметром 0,7 мм, 509-0991"
	т
	22 434,58 
	24 256,26 

	509-0999
	      ШАОН диаметром 10 ммxe "Шнур асбестовый общего назначения марки::ШАОН диаметром 10 мм, 509-0999"
	т
	23 424,68 
	25 326,76 

	509-1106
	      ШАОН диаметром 12 ммxe "Шнур асбестовый общего назначения марки::ШАОН диаметром 12 мм, 509-1106"
	т
	19 298,56 
	20 865,60 

	509-1124
	      ШАОН диаметром 15 ммxe "Шнур асбестовый общего назначения марки::ШАОН диаметром 15 мм, 509-1124"
	т
	19 298,56 
	20 865,60 

	509-1196
	      ШАОН диаметром 22 ммxe "Шнур асбестовый общего назначения марки::ШАОН диаметром 22 мм, 509-1196"
	т
	17 380,41 
	18 791,69 

	509-1198
	Шнур асбестовый пуховый ШАП-1xe "Шнур асбестовый пуховый ШАП-1, 509-1198"
	т
	6 310,00 
	6 822,37 

	Подраздел: Химическая продукция и нефтепродукты

	Группа: Аммиак

	
	Аммиак водный технический, марки:

	509-1199
	      Аxe "Аммиак водный технический, марки::А, 509-1199"
	т
	859,06 
	998,92 

	509-1200
	      Бxe "Аммиак водный технический, марки::Б, 509-1200"
	т
	826,96 
	961,58 

	509-1202
	      Б (в период май-август)xe "Аммиак водный технический, марки::Б (в период май-август), 509-1202"
	т
	826,96 
	961,58 

	
	Аммиак жидкий технический, марки:

	509-1203
	      Аxe "Аммиак жидкий технический, марки::А, 509-1203"
	т
	1 076,40 
	1 251,64 

	509-1204
	      АКxe "Аммиак жидкий технический, марки::АК, 509-1204"
	т
	1 076,40 
	1 251,64 

	509-1205
	      Бxe "Аммиак жидкий технический, марки::Б, 509-1205"
	т
	1 030,61 
	1 198,40 

	Группа: Парафины нефтяные

	509-1206
	Парафины нефтяные твердые марки Т-1xe "Парафины нефтяные твердые марки Т-1, 509-1206"
	т
	6 610,00 
	6 944,47 

	509-1411
	Парафины нефтяные твердые марки П-1xe "Парафины нефтяные твердые марки П-1, 509-1411"
	т
	15 281,03 
	15 610,03 

	509-1261
	Парафины нефтяные твердые марки П-2xe "Парафины нефтяные твердые марки П-2, 509-1261"
	т
	15 902,85 
	16 245,23 

	509-1262
	Парафины нефтяные твердые марки П-3xe "Парафины нефтяные твердые марки П-3, 509-1262"
	т
	15 903,26 
	16 245,65 

	Группа: Прочие материалы

	509-1207
	Автолxe "Автол, 509-1207"
	кг
	7,48 
	7,64 

	509-1208
	Ацетонциангидрин техническийxe "Ацетонциангидрин технический, 509-1208"
	т
	10 801,58 
	12 560,08 

	509-1209
	Барий сернокислый аккумуляторныйxe "Барий сернокислый аккумуляторный, 509-1209"
	т
	31 326,47 
	36 426,42 

	509-1210
	Вазелин техническийxe "Вазелин технический, 509-1210"
	кг
	39,70 
	46,17 

	509-1211
	Вольфрамxe "Вольфрам, 509-1211"
	кг
	397,24 
	461,91 

	509-1212
	Вольфрамовый электродxe "Вольфрамовый электрод, 509-1212"
	кг
	418,99 
	487,20 

	509-1213
	Кварц искусственныйxe "Кварц искусственный, 509-1213"
	кг
	10,98 
	11,21 

	509-9000
	Материал прокладочный листовой неметаллическийxe "Материал прокладочный листовой неметаллический, 509-9000"
	кг
	- 
	- 

	509-1214
	Молибден дисульфидxe "Молибден дисульфид, 509-1214"
	кг
	80,67 
	82,37 

	509-1215
	Моногидрат литияxe "Моногидрат лития, 509-1215"
	кг
	25,42 
	25,96 

	509-1216
	Моноэтаноломинxe "Моноэтаноломин, 509-1216"
	кг
	14,88 
	15,19 

	509-1217
	Оксид алюминия, активный осушитель газов, марки Аxe "Оксид алюминия, активный осушитель газов, марки А, 509-1217"
	т
	72 824,22 
	84 680,00 

	509-1218
	Олеум техническийxe "Олеум технический, 509-1218"
	т
	885,49 
	1 029,65 

	509-1219
	Олеум улучшенныйxe "Олеум улучшенный, 509-1219"
	т
	1 614,90 
	1 877,81 

	509-1220
	Олеум технический, улучшенныйxe "Олеум технический, улучшенный, 509-1220"
	т
	1 496,61 
	1 740,26 

	509-1221
	Паста ГОИxe "Паста ГОИ, 509-1221"
	кг
	35,95 
	36,70 

	509-1222
	Паста кварцевазелиноваяxe "Паста кварцевазелиновая, 509-1222"
	кг
	88,41 
	95,58 

	509-1402
	Паста алмазная полировальная марка: АСН 7/5xe "Паста алмазная полировальная марка\: АСН 7/5, 509-1402"
	кг
	861,06 
	879,16 

	509-1223
	Раствор серныйxe "Раствор серный, 509-1223"
	кг
	3,30 
	3,37 

	509-1224
	Стеаринxe "Стеарин, 509-1224"
	кг
	14,12 
	16,42 

	509-1226
	Тавотxe "Тавот, 509-1226"
	кг
	9,26 
	10,77 

	509-1227
	Углерод четырехлоридныйxe "Углерод четырехлоридный, 509-1227"
	кг
	32,77 
	35,43 

	509-1228
	Фиберглассовый армирующий элементxe "Фиберглассовый армирующий элемент, 509-1228"
	м
	133,47 
	136,27 

	Группа: Фреон

	509-1229
	Фреонxe "Фреон, 509-1229"
	л
	31,83 
	34,41 

	509-1230
	Фреонxe "Фреон, 509-1230"
	т
	66 463,71 
	67 852,79 

	509-1403
	Элегазxe "Элегаз, 509-1403"
	кг
	223,07 
	227,74 

	509-1404
	Тетрофторметанxe "Тетрофторметан, 509-1404"
	кг
	74,45 
	76,01 

	Группа: Цинк

	
	Цинк хлористый технический с содержанием основного вещества:

	509-1231
	      не менее 97,7% марки Аxe "Цинк хлористый технический с содержанием основного вещества::не менее 97,7% марки А, 509-1231"
	т
	42 297,31 
	49 183,31 

	509-1232
	      не менее 50% марки Б, сорт Ixe "Цинк хлористый технический с содержанием основного вещества::не менее 50% марки Б, сорт I, 509-1232"
	т
	13 665,02 
	15 889,68 

	509-1233
	      не менее 50% марки Б, сорт Ixe "Цинк хлористый технический с содержанием основного вещества::не менее 50% марки Б, сорт I, 509-1233"
	кг
	15,02 
	15,36 

	509-1234
	      не менее 49%, сорт IIxe "Цинк хлористый технический с содержанием основного вещества::не менее 49%, сорт II, 509-1234"
	т
	12 856,56 
	14 949,61 

	Подраздел: Материалы для магистральных нефтепроводов

	Группа: Прочие материалы

	509-1235
	Анкерное устройство ДАУxe "Анкерное устройство ДАУ, 509-1235"
	компл.
	689,41 
	704,68 

	509-1236
	Анкерное устройство ВАУ-1 для закрепления трубопроводов от всплытияxe "Анкерное устройство ВАУ-1 для закрепления трубопроводов от всплытия, 509-1236"
	компл.
	1 665,07 
	1 834,25 

	Группа: Фасонные части стальные

	
	Фасонные части стальные диаметром:

	509-1237
	      350-630 ммxe "Фасонные части стальные диаметром::350-630 мм, 509-1237"
	т
	19 419,25 
	21 392,25 

	509-1238
	      720-820 ммxe "Фасонные части стальные диаметром::720-820 мм, 509-1238"
	т
	16 183,96 
	17 828,25 

	509-1239
	      1020-1220 ммxe "Фасонные части стальные диаметром::1020-1220 мм, 509-1239"
	т
	12 701,53 
	13 992,00 

	509-1240
	      1420 ммxe "Фасонные части стальные диаметром::1420 мм, 509-1240"
	т
	11 910,18 
	13 120,25 

	Группа: Чугунные грузы для балластировки магистральных газонефтепроводов

	
	Чугунные грузы для балластировки магистральных газонефтепроводов, диаметр трубопровода:

	509-1241
	      до 600 ммxe "Чугунные грузы для балластировки магистральных газонефтепроводов, диаметр трубопровода::до 600 мм, 509-1241"
	т
	6 474,04 
	7 131,80 

	509-1242
	      до 700-1000 ммxe "Чугунные грузы для балластировки магистральных газонефтепроводов, диаметр трубопровода::до 700-1000 мм, 509-1242"
	т
	6 250,44 
	6 885,49 

	509-1243
	      до 1200 ммxe "Чугунные грузы для балластировки магистральных газонефтепроводов, диаметр трубопровода::до 1200 мм, 509-1243"
	т
	5 884,74 
	6 482,63 

	509-1244
	      до 1400 ммxe "Чугунные грузы для балластировки магистральных газонефтепроводов, диаметр трубопровода::до 1400 мм, 509-1244"
	т
	6 705,65 
	7 386,94 


Алфавитный указатель

(наименование материала, отраслевой код ресурса, страница сборника)



Автол, 509-1207
174

Алюминиевые сплавы в чушках, 506-8002
77

Алюминиевые сплавы литейные в чушках марки

АК5М2, 506-1329
77

АК5М7, 506-1330
77

АК7, 506-1331
77

АК8М3, 506-1332
77

АК9, 506-1333
77

АК9М2, 506-1334
77

Алюминий листовой, 506-1342
68

Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки

А995, 506-1182
74

А99, 506-1183
74

А97, 506-1184
74

А95, 506-1185
74

А85, 506-1186
74

А8, 506-1187
74

А7, 506-1188
74

А7Е, 506-1189
74

А6, 506-1190
74

А5, 506-1191
75

А5Е, 506-1192
75

АО, 506-1193
75

Алюминированная пленка, 509-0122
128

Аммиак водный технический, марки

А, 509-1199
174

Б, 509-1200
174

Б (в период май-август), 509-1202
174

Аммиак жидкий технический, марки

А, 509-1203
174

АК, 509-1204
174

Б, 509-1205
174

Анкер тросовый, 509-0125
132

Анкера из арматуры, 509-9026
129

Анкерное устройство ВАУ-1 для закрепления трубопроводов от всплытия, 509-1236
175

Анкерное устройство ДАУ, 509-1235
175

Асботекстолит марки А, 509-0772
169

Асботекстолит марки Б, 509-0773
169

Асботекстолит марки Г, 509-0774
169

Ацеид, 509-0901
172

Ацетонциангидрин технический, 509-1208
175

Баббиты оловянные и свинцовые марки

Б88, 506-1335
77

Б83, 506-1336
77

Б16, 506-1337
77

БН, 506-1338
77

Бандаж дистанционный марки SO 79.5, 509-1407
129

Бандаж коммутационный, 509-0140
129

Бандаж коммутационный, 509-9702
129

Барий сернокислый аккумуляторный, 509-1209
175

Блок компенсатора (КС-041), 509-0074
129

Блок компенсатора (КС-041-1), 509-0075
129

Блок контроля шлейфа, марка БК-01Л, 509-1250
129

Блок питания резервный, марка БРП-24, 509-1249
129

Блок питания С-24, 509-1256
129

Блок управления освещением (для ВРУ) схема

2.2.2, 509-1793
134

2.2.3, 509-1794
134

2.2.4, 509-1795
134

2.2.5, 509-1796
134

2.2.6, 509-1797
134

Блоки защиты

БЗ-20К УХЛ3 I-20А, 509-2038
148

БЗ-30К УХЛ3 I-30А, 509-2039
148

Блоки компаундирующих трансформаторов и сопротивлений БКТС, 509-7095
148

Блоки полупроводниковые

БПР11-12 УХЛ3 I-пост., 509-0139
134

БПР11-13 УХЛ3 I-пост., 509-0190
134

БПР11-14 УХЛ3 I-пост., 509-0191
134

БПР11-52 УХЛ3 I-перем., 509-0192
134

БПР11-53 УХЛ3 I-перем., 509-0193
134

БПР11-54 УХЛ3 I-перем., 509-0194
134

БПР11-58 УХЛ3 I-перем., 509-0195
134

БПР11-59 УХЛ3 I-перем., 509-0196
134

БПР11-61 УХЛ3 I-перем., 509-0197
134

Блоки путевых микровыключателей

БПМ21-026-55 У3, 509-7086
148

БПМ21-046-55 У3, 509-7087
148

БПМ21-066-55 У3, 509-7088
148

БПМ21-086-55 У3, 509-7089
148

БПМ21-106-55 У3, 509-7090
148

Блоки резисторов

СВ-1 У3, 509-0576
157

СВ-2 У3, 509-0577
157

СВ-3 У3, 509-0578
157

СВ-4 У3, 509-0579
157

СВ-5 У3, 509-0580
157

СВ-6 У3, 509-8006
157

СДЗ-02 У3, 509-8007
158

СДЗ-02А У3, 509-8008
158

СДЗ-02Б У3, 509-8009
158

СДЗ-12Б У3, 509-8010
158

СДЗ-22А У3, 509-8011
158

СДЗ-32А У3, 509-8012
158

СДЗ-32Б У3, 509-8013
158

СДЗ-32В У3, 509-8014
158

СДЗ-32Г У3, 509-8015
158

СДЗ-42А У3, 509-8016
158

СДЗ-42Б У3, 509-8017
158

СДЗ-42В У3, 509-8018
158

СД-210-1 У3, 509-8019
158

СД-210-2 У3, 509-8020
158

СД-210-3 У3, 509-8021
158

СД-210-4 У3, 509-8022
158

СД-210-5 У3, 509-8023
158

СД-210-6 У3, 509-8024
158

СД-210-7 У3, 509-8025
158

СД-210-8 У3, 509-8026
158

СД-210-9 У3, 509-8027
158

СД-210-10 У3, 509-8028
158

СД-210-11 У3, 509-8029
158

СД-210-12 У3, 509-8030
158

СД-110-1 У3, 509-8031
158

СД-110-2 У3, 509-8032
158

СД-110-3 У3, 509-8033
158

СД-110-4 У3, 509-8034
158

СД-120-1 У3, 509-8035
158

СД-120-2 У3, 509-8036
158

СД-120-3 У3, 509-8037
158

СД-120-4 У3, 509-8038
158

СД-130-1 У3, 509-8039
158

СД-130-2 У3, 509-8040
158

СД-130-3 У3, 509-8041
158

СД-130-4 У3, 509-8042
158

СД110-1М, 509-8165
158

СД110-2М, 509-8166
158

СД110-4М, 509-8167
158

СН-1 У3, 509-8043
158

СН-2 У3, 509-8044
158

СН-3 У3, 509-8045
158

СН-4 У3, 509-8046
158

СН-5 У3, 509-8047
158

СН-6 У3, 509-8048
158

СН-12 У3, 509-8049
158

СН-16 У3, 509-8050
158

СН-20 У3, 509-8051
158

СН-24 У3, 509-8052
158

СН-28 У3, 509-8053
158

СН-2/21 У2, 509-8054
158

СН-3/31 У2, 509-8055
158

СН-3/32 У2, 509-8056
158

СН-4/31 У2, 509-8057
158

Блоки резисторов нестандартизированные

ЯС101 1У3, 509-8111
158

ЯС101 2У3, 509-8112
158

ЯС101 2АУ3, 509-8113
158

ЯС101 3У3, 509-8114
158

ЯС101 4У3, 509-8115
158

ЯС102 1У3, 509-8116
158

ЯС102 2У3, 509-8117
158

ЯС102 3У3, 509-8118
158

ЯС102 3АУ3, 509-8119
159

ЯС102 4У3, 509-8120
159

ЯС111-1 У3, 509-8121
159

ЯС111-2 У3, 509-8122
159

ЯС111-3 У3, 509-8123
159

ЯС111-4 У3, 509-8124
159

ЯС112-1 У3, 509-8125
159

ЯС112-2 У3, 509-8126
159

ЯС112-3 У3, 509-8127
159

ЯС112-4 У3, 509-8128
159

ЯС121-1 У3, 509-8129
159

ЯС121-2 У3, 509-8130
159

ЯС121-3 У3, 509-8131
159

ЯС121-4 У3, 509-8132
159

ЯС122-1 У3, 509-8133
159

ЯС122-2 У3, 509-8134
159

ЯС122-3 У3, 509-8135
159

ЯС122-4 У3, 509-8136
159

ЯС131-1 У3, 509-8137
159

ЯС131-2 У3, 509-8138
159

ЯС131-3 У3, 509-8139
159

ЯС131-4 У3, 509-8140
159

ЯС132-1 У3, 509-8141
159

ЯС132-2 У3, 509-8142
159

ЯС132-3 У3, 509-8143
159

ЯС132-4 У3, 509-8144
159

ЯС123-1 У3, 509-8145
159

ЯС123-2 У3, 509-8146
159

ЯС123-3 У3, 509-8147
159

ЯС123-4 У3, 509-8148
159

ЯС133-1 У3, 509-8149
159

ЯС133-2 У3, 509-8150
159

ЯС133-3 У3, 509-8151
159

ЯС133-4 У3, 509-8152
159

ЯС134-1 У3, 509-8153
159

ЯС134-2 У3, 509-8154
159

ЯС134-3 У3, 509-8155
159

ЯС134-4 У3, 509-8156
159

ЯС211-1 У3, 509-8157
159

ЯС211-2 У3, 509-8158
159

ЯС211-3 У3, 509-8159
159

ЯС211-4 У3, 509-8160
159

ЯС211-5 У3, 509-8161
159

ЯС211-6 У3, 509-8162
159

ЯС211-7 У3, 509-8163
159

ЯС211-8 У3, 509-8164
159

Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа

ЭС3 ЯС3 У3 I-1,0А, 509-8070
159

ЭС3 ЯС3 У3 I-1,2А, 509-8071
159

ЭС3 ЯС3 У3 I-1,4А, 509-8072
159

ЭС3 ЯС3 У3 I-1,8А, 509-8073
159

ЭС3 ЯС3 У3 I-2,1А, 509-8074
159

ЭС3 ЯС3 У3 I-2,9А, 509-8075
159

ЭС3 ЯС3 У3 I-3,3А, 509-8076
159

ЭС3 ЯС3 У3 I-3,7А, 509-8077
159

ЭС3 ЯС3 У3 I-4,2А, 509-8078
159

ЭС3 ЯС3 У3 I-4,7А, 509-8079
159

ЭС3 ЯС3 У3 I-5,8А, 509-8080
159

ЭС3 ЯС3 У3 I-6,7А, 509-8081
159

ЭС3 ЯС3 У3 I-7,9А, 509-8082
159

ЭС3 ЯС3 У3 I-9,1А, 509-8083
159

ЭС3 ЯС3 У3 I-10,2А, 509-8084
159

ЭС3 ЯС3 У3 I-11,6А, 509-8085
159

ЭС3 ЯС3 У3 I-13,4А, 509-8086
160

ЭС3 ЯС3 У3 I-15,8А, 509-8087
160

ЭС3 ЯС3 У3 I-18,3А, 509-8088
160

ЭС3 ЯС3 У3 I-20,7А, 509-8089
160

ЭС3 ЯС3 У3 I-23,2А, 509-8090
160

ЭС3 ЯС3 У3 I-23,6А, 509-8091
160

ЭС3 ЯС3 У3 I-27,4А, 509-8092
160

ЭС3 ЯС3 У3 I-30,1А, 509-8093
160

ЭС3 ЯС3 У3 I-33,8А, 509-8094
160

ЭС3 ЯС3 У3 I-37,9А, 509-8095
160

ЭС3 ЯС3 У3 I-43,6А, 509-8096
160

Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа

ЭС3 ЯС4 У3 I-218А, 509-8097
160

ЭС3 ЯС4 У3 I-187А, 509-8098
160

ЭС3 ЯС4 У3 I-152А, 509-8099
160

ЭС3 ЯС4 У3 I-116А, 509-8100
160

ЭС3 ЯС4 У3 I-109А, 509-8101
160

ЭС3 ЯС4 У3 I-93,5А, 509-8102
160

ЭС3 ЯС4 У3 I-76А, 509-8103
160

ЭС3 ЯС4 У3 I-58А, 509-8104
160

ЭС3 ЯС4 У3 I-54,5А, 509-8105
160

ЭС3 ЯС4 У3 I-46А, 509-8106
160

ЭС3 ЯС4 У3 I-38А, 509-8107
160

ЭС3 ЯС4 У3 I-28,5А, 509-0581
160

ЭС3 ЯС4 У3 I-27,5А, 509-0582
160

ЭС3 ЯС4 У3 I-23,5А, 509-0583
160

Блочно-полиспастный компенсатор КБП-3-30, 509-0076
129

Боксы

БМ, 503-9011
51

БМ1-2, 503-0428
51

БМ2-2, 503-0429
51

БМ 2-3, 503-0430
51

Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа

БММ-2-3 с плинтом ПЭ-6, 503-0436
52

БММ-2-2 с плинтом ПЭ-6, 503-0437
52

БММ-1-2 с плинтом ПЭ-6, 503-0438
52

БММ-2-1 с плинтом ПЭ-6, 503-0439
52

БММ-1-1 с плинтом ПЭ-6, 503-0440
52

БММ-1-1 с плинтом ПН-10, 503-0441
52

БММ-2-3 с плинтом ПН-10, 503-0442
52

БММ-2-2 с плинтом ПН-10, 503-0443
52

БММ-1-2 с плинтом ПН-10, 503-0444
52

БММ-2-1 с плинтом ПН-10, 503-0445
52

БМВМС-1-2 с плинтом ПЭ-6, влагонепроницаемый, 503-0446
52

Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа

БКТ-102, 503-0431
52

БКТ-202, 503-0432
52

БКТ-302, 503-0433
52

БКТ-502, 503-0434
52

БКТ-1002, 503-0435
52

Болт крюковой 107, 509-0201
129

Бронзы оловянные в чушках марки

Бр.03Ц8С4Н1, 506-1339
77

Бр.03Ц13С4, 506-1340
77

Бр.04Ц8С5, 506-1341
77

Бр.05Ц6С5, 506-1343
77

Бр.06Ц6С2Х, 506-1344
77

Бугель

тип I (КС-089-1), 509-0202
124

тип II (КС-090-1), 509-0204
124

тип IV удлиненный (КС-092-1), 509-0207
124

с серьгой пластинчатый (КС-093), 509-0208
124

с серьгой тип I (КС-089-2), 509-0203
124

с серьгой тип II (КС-090-2), 509-0205
124

с серьгой тип III удлиненный (КС-091), 509-0206
124

Бумага асбестовая марки БГ-М, БГ-К, 509-0902
172

Бумага асбестовая теплоизоляционная марки

БТ (в рулонах, листах), 509-0903
172

БТ в рулонах толщиной 0,65 мм, 509-0904
172

БТ в листах толщиной 1 мм, 509-0905
172

БТ в листах толщиной 1,5 мм, 509-0906
172

Бумага асбестовая электроизоляционная марки

БЭ толщиной 0,2 мм, 509-0907
172

БЭ толщиной 0,4 мм, 509-0908
172

БЭ толщиной 0,5 мм, 509-0909
172

БЭ толщиной 0,2-0,3 мм, 509-0910
172

БЭ толщиной 0,4-0,5 мм, 509-0911
172

Вазелин технический, 509-1210
175

Валики применяемые в арматуре контактной сети (КС-084), 509-0209
129

Валы, 509-9004
132

Ввертыш заземления (КС-151), 509-0211
129

Вилка (деталь анкеровки контактного провода) (КС-123), 509-0210
129

Вкладыш вилочного коуша (КС-068-1), 509-0404
129

Вкладыш вилочного коуша 068, 509-0403
129

Вкладыш седловой (КС-067), 509-0401
129

Вкладыш седловой 067-1, 509-0402
129

Возврат-дрова, 509-9911
128

Возврат-металлолом, 509-9912
128

Волокно асбестовое марки

П-2-15, 509-0912
172

П-6-30, 509-0913
172

П-3-50, 509-0914
172

П-3-60, 509-0915
172

Вольфрам, 509-1211
175

Вольфрамовый электрод, 509-1212
175

Вставки изоляционные, 509-0775
169

Вставки плавкие

Е27В2, 509-2037
148

ВТФ-6 У3, 509-2101
148

ВТФ-10 У3, 509-2102
148

ПП24-25, 509-2028
148

ПП24-29 (ном. ток плавкой вставки 25,40,50), 509-2029
148

ПП24-29 (ном. ток плавкой вставки 63), 509-2030
148

ПП24-31 (ном. ток 63,80), 509-2031
148

ПП24-31 (ном. ток 100), 509-2032
148

ПВ-10К УХЛ3 I-10А, 509-2040
148

ПВ-20К УХЛ3 I-20А, 509-2041
148

ПВ-30К УХЛ3 I-30А, 509-2042
148

к предохранителям типа ПДС-К ПВД-6К, 509-2090
148

к предохранителям типа ПДС-К ПВД-10К, 509-2091
148

к предохранителям типа ПДС-К ПВД-16К, 509-2092
148

к предохранителям типа ПДС-К ПВД-20К, 509-2093
148

к предохранителям типа ПДС-К ПВД-25К, 509-2094
148

к предохранителям типа ПДС-К ПВД-40К, 509-2095
148

к предохранителям типа ПДС-К ПВД-63К, 509-2096
148

к предохранителям типа ПДС-К ПВД-80К, 509-2097
148

к предохранителям типа ПДС-К ПВД-100К, 509-2098
148

к предохранителям типа ПДС-К ПВД-125К, 509-2099
148

Втулка полиэтиленовая изолированная, 509-0776
169

Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр

63 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0717
85

110 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0718
85

160 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0719
85

225 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0720
85

Втулки В22, 509-0778
169

Втулки В42, 509-0779
169

Втулки В54, 509-0780
169

Втулки В69, 509-0781
169

Втулки В82, 509-0782
169

Втулки ВК-10, 509-0777
169

Втулки изолирующие КБ ОП142, 509-0784
169

Втулки изолирующие текстолитовые, 509-0785
169

Втулки изолирующие, 509-0783
169

Втулки фарфоровые, 509-0786
169

Втулки, 509-9508
169

Выключатели

ВБ11 ОМ2, 509-7037
147

ВБ12 ОМ2, 509-7038
147

ВК-11 ОМ5, 509-7040
147

ВК-12 ОМ2, 509-7041
147

блокировочные ВБ-43-00 У3, 509-7039
147

блокировочные ЛКБ-31 У3, 509-7045
147

путевые ВСГ1 УХЛ3, 509-7046
147

путевые ВСГ2 УХЛ3, 509-7047
147

путевые ВСГ21 УХЛ3, 509-7048
147

путевые ВСГ22 УХЛ3, 509-7049
147

путевые ВСГ3 УХЛ3, 509-7050
147

путевые ВСГ31 УХЛ3, 509-7051
147

путевые ВСГ32 УХЛ3, 509-7052
147

Выключатели (с дугогасительными контактами)

с центральной рукояткой В1214 М5 I-800А, 509-1112
163

с центральной рукояткой В1116 М5 I-800А, 509-1113
163

с центральной рукояткой В1414 М5 I-1500А, 509-1114
163

с центральной рукояткой В1316 М5 1500А, 509-1115
163

с центральной рукояткой В1614 М5 I-3000А, 509-1116
163

с центральной рукояткой В1516 М5 I-2500А, 509-1117
163

с маховичным приводом В1224 М5 I-800А, 509-1118
163

с маховичным приводом В1126 М5 I-800А, 509-1119
163

с маховичным приводом В1424 М5 I-1500А, 509-1120
163

с маховичным приводом В1326 М5 I-1500А, 509-1121
163

с маховичным приводом В1624 М5 I-3000А, 509-1122
163

с маховичным приводом В1526 М5 I-2500А, 509-1123
163

Выключатели автоматические

АК-25-211-00 ОМ5 I-25А, 509-0147
134

АК-25-311-00 ОМ5 I-25А, 509-0149
134

АС-25-211-000 М5 I-25А, 509-0150
134

АС-25-311-000 М5 I-25А, 509-0151
134

АП50Б 2МТ У3 I-63А, 509-0152
134

АП50Б 2М У3 I-63А, 509-0153
134

АП50Б 3МТ У3 I-63А, 509-0155
134

АП50Б 3М У3 I-63А, 509-0157
134

АП50 2МТ 16А, 509-1257
134

АП50 2МТ 40А, 509-1258
134

АП50 3МТ 1.6А, 509-1259
134

АП50 3МТ 10А, 509-1297
134

АП50 3МТ 16А, 509-1298
134

АП50 3МТ 25А, 509-1299
134

АП50 3МТ 40А, 509-1400
134

АП50 3МТ 50А, 509-1401
134

АК50 2МГ У3 I-50А, 509-0160
134

АК50 2М У3 I-50А, 509-0163
134

АК50 400-2М У3 I-50А, 509-0165
134

АК50 2 У3 I-50А, 509-0170
134

АК50 3МГ У3 I-50А, 509-0171
134

АК50 3М У3 I-50А, 509-0172
134

АК50-400-3М У3 I-50А, 509-0173
134

АК50-3 У3 I-50А, 509-0174
134

АК50 Б-2МГ ОМ3 I-50А, 509-0176
134

АК50 Б-2М ОМ3 I-50А, 509-0177
134

АК50 Б-400-2М ОМ3 I-50А, 509-0178
134

АК50 Б-3МГ ОМ3 I-50А, 509-0179
134

АК50 Б-3М ОМ3 I-50А, 509-0180
134

АК50 Б-400-3М ОМ3 I-50А, 509-0182
134

АК50 КБ-1МГ УХЛ I-50А, 509-0183
134

АК50 КБ-1М УХЛ I-50А, 509-0184
134

АК50 КБ-2МГ УХЛ I-50А, 509-0185
134

АК50 КБ-2М УХЛ I-50А, 509-0186
135

АК50 КБ-400-2М УХЛ I-50А, 509-0187
135

АК50 КБ-3МГ УХЛ I-50А, 509-0188
135

АК50 КБ-3М УХЛ I-50А, 509-0198
135

АК50 КБ-400-3М УХЛ I-50А, 509-0199
135

АК63-1МГ У3 I-63А, 509-0200
135

АК63-1М У3 I-63А, 509-0289
135

АК63-2МГ У3 I-63А, 509-0290
135

АК63-2М У3 I-63А, 509-0291
135

АК63-3МГ У3 I-63А, 509-0292
135

АК63-3М У3 I-63А, 509-0293
135

АЕ1031-1УХЛ,2УХЛ I-25А, 509-0294
135

АЕ2023-100-00 У3 I-16А, 509-0295
135

АЕ2043-100-00 У3 I-63А, 509-0296
135

АЕ2043-10Б-00 У3 I-63А, 509-0297
135

АЕ2044-100-00 У3 I-63А, 509-0298
135

АЕ2049-100-00 У3 I-63А, 509-0299
135

АЕ2043М-100-00 У3 I-63А, 509-0300
135

АЕ2053М-100-00 У3 I-100А, 509-0301
135

АЕ2062-100-00 У3 I-160А, 509-0302
135

АЕ2063-100-00 У3 I-160А, 509-0303
135

АЕ2333-110-Т3 I-25А, 509-0304
135

с электромагнитным расцепителем А3711Б I-160А, 509-0305
135

с электромагнитным расцепителем А3712Б I-160А, 509-0306
135

с электромагнитным расцепителем А3721Б I-250А, 509-0307
135

с электромагнитным расцепителем А3722Б I-250А, 509-0308
135

с электромагнитным расцепителем А3731Б I-400А, 509-0309
135

с электромагнитным расцепителем А3732Б I-400А, 509-0310
135

с электромагнитным расцепителем А3741Б I-630А, 509-0311
135

с электромагнитным расцепителем А3742Б I-630А, 509-0312
135

А3771У I-160А, 509-0313
135

без расцепителей А3772У I-160А, 509-0314
135

А3721У I-250А, 509-0315
135

без расцепителей А3722У I-250А, 509-0316
135

А3731У I-400А, 509-0317
135

без расцепителей А3732У I-400А, 509-0318
135

А3741У I-630А, 509-0319
135

А3742У I-630А, 509-0320
135

А3791У-05 I-630А, 509-0321
135

А3792У-05 I-630А, 509-0322
135

ВА14-26-20 УХЛ4 I-32А, 509-0323
135

ВА16-25-140010-20 УХЛ4 I-25А, 509-0324
135

ВА51-25-34-0010000УХЛ3,УХЛ2 I-25А, 509-0325
135

ВА51-31-840010Р-00УХЛ3 I-100А, 509-0326
135

ВА51-31-340010Р-00УХЛЗ I-100А, 509-0327
135

ВА51-31-340010Р-00УХЛ3 I-100А, 509-0328
135

ВА51-33-3400100-00УХЛ3 I-160А, 509-0329
135

ВА51-35-84-0010-20 I-250А, 509-0330
135

ВА51-35-34-0010-20 I-250А, 509-0331
135

ВА51-39-84-0010-20 I-630А, 509-0332
135

ВА51-39-34-0010-20 I-630А, 509-0333
135

ВА52-39-84-0010-20 I-630А, 509-0334
135

ВА52-39-34-0010-20 I-630А, 509-0335
135

ВА53-41-8Х-0010-20 I-1000А, 509-0336
135

ВА53-41-3Х-0010-20 I-1000А, 509-0337
135

ВА55-41-8Х-0010-20 I-1000А, 509-0338
135

ВА55-41-3Х-0010-20 I-1000А, 509-0339
135

ВА56-41-8Х-0010-20 I-1000А, 509-0340
135

ВА56-41-3Х-0010-20 I-1000А, 509-0341
135

без расцепителя А3717Б I-160А, 509-0342
135

без расцепителя А3718Б I-160А, 509-0343
135

без расцепителя А3727Б I-250А, 509-0344
135

без расцепителя А3728Б I-250А, 509-0345
135

без расцепителя А3737С I-400А, 509-0346
136

без расцепителя А3738С I-400А, 509-0347
136

без расцепителя А3747С I-630А, 509-0348
136

без расцепителя А3748С I-630А, 509-0349
136

без расцепителя А3717Ф I-160А, 509-0350
136

без расцепителя А3718Ф I-160А, 509-0351
136

без расцепителя А3727Ф I-250А, 509-0352
136

без расцепителя А3728Ф I-250А, 509-0353
136

без расцепителя А3797С I-630А, 509-0354
136

без расцепителя А3798С I-630А, 509-0355
136

без расцепителя А3787СР I-400А, 509-0356
136

без расцепителя А3788СР I-400А, 509-0357
136

без расцепителя А3797СР I-630А, 509-0358
136

без расцепителя А3798СР I-630А, 509-0359
136

без расцепителя А3727СМ I-225А, 509-0360
136

без расцепителя А3728СМ I-225А, 509-0361
136

без расцепителя А3727СК I-150А, 509-0362
136

без расцепителя А3728СК I-150А, 509-0363
136

без расцепителя А3737М I-225А, 509-0364
136

без расцепителя А3738М I-225А, 509-0365
136

без расцепителя А3747М I-225А, 509-0366
136

без расцепителя А3748М I-225А, 509-0367
136

без расцепителя А3797СМ I-630А, 509-0368
136

без расцепителя А3798СМ I-630А, 509-0369
136

без расцепителя А3777П I-160А, 509-0370
136

без расцепителя А3778П I-160А, 509-0371
136

без расцепителя А3717П I-160А, 509-0372
136

без расцепителя А3718П I-160А, 509-0373
136

без расцепителя А3727П I-250А, 509-0374
136

без расцепителя А3728П I-250А, 509-0375
136

без расцепителя А3737П I-400А, 509-0376
136

без расцепителя А3738П I-400А, 509-0377
136

без расцепителя А3747П I-630А, 509-0378
136

без расцепителя А3748П I-630А, 509-0379
136

без расцепителя А3787П I-250А, 509-0380
136

без расцепителя А3788П I-250А, 509-0381
136

без расцепителя А3797П I-630А, 509-0382
136

без расцепителя А3798П I-630А, 509-0383
136

ВА53-43-8Х0010-20 I-1600А, 509-0384
136

ВА53-43-3Х0010-20 I-1600А, 509-0385
136

ВА55-43-8Х0010-20 I-1600А, 509-0386
136

ВА55-43-3Х0010-20 I-1600А, 509-0387
136

ВА56-43-8Х0010-20 I-1600А, 509-0388
136

ВА56-43-3Х0010-20 I-1600А, 509-0389
136

с полупроводниковым расцепителем А3724СР I-250А, 509-0390
136

с полупроводниковым расцепителем А3733СР I-400А, 509-0391
136

с полупроводниковым расцепителем А3734СР I-400А, 509-0392
136

с полупроводниковым расцепителем А3743СР I-630А, 509-0393
136

с полупроводниковым расцепителем А3744СР I-630А, 509-0394
136

с тепловым и электромагнитным расцепителями А3795Н I-630А, 509-0395
136

с тепловым и электромагнитным расцепителями А3796Н I-630А, 509-0396
136

с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3713БР I-160А, 509-0397
136

с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3714БР I-160А, 509-0398
136

с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3723БР I-250А, 509-0399
136

с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3724БР I-250А, 509-0400
136

с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3733БР I-400А, 509-0459
136

с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3734БР I-400А, 509-0460
136

с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3743БР I-630А, 509-0461
137

с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3744БР I-630А, 509-0462
137

с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3713М I-225А, 509-0463
137

с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3714М I-225А, 509-0464
137

с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3723К I-150А, 509-0465
137

с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3724К I-150А, 509-0466
137

с электромагнитным расцепителем А3711Ф I-160А, 509-0467
137

с электромагнитным расцепителем А3712Ф I-160А, 509-0468
137

с электромагнитным расцепителем А3721Ф I-250А, 509-0469
137

с электромагнитным расцепителем А3722Ф I-250А, 509-0470
137

с электромагнитным расцепителем А3731Ф I-630А, 509-0471
137

с электромагнитным расцепителем А3732Ф I-630А, 509-0472
137

с электромагнитным расцепителем А3791Б I-630А, 509-0473
137

с электромагнитным расцепителем А3792Б I-630А, 509-0474
137

с электромагнитным расцепителем А3771БР I-160А, 509-0475
137

с электромагнитным расцепителем А3772БР I-160А, 509-0476
137

с электромагнитным расцепителем А3781БР I-250А, 509-0477
137

с электромагнитным расцепителем А3782БР I-250А, 509-0478
137

с электромагнитным расцепителем А3791БР I-630А, 509-0479
137

с электромагнитным расцепителем А3792БР I-630А, 509-0480
137

с электромагнитным расцепителем А3771М I-225А, 509-0481
137

с электромагнитным расцепителем А3772М I-225А, 509-0482
137

с электромагнитным расцепителем А3721М I-225А, 509-0483
137

с электромагнитным расцепителем А3722М I-225А, 509-0484
137

с электромагнитным расцепителем А3771К I-150А, 509-0485
137

с электромагнитным расцепителем А3772К I-150А, 509-0486
137

с электромагнитным расцепителем А3721К I-150А, 509-0487
137

с электромагнитным расцепителем А3722К I-150А, 509-0488
137

с электромагнитным расцепителем А3731М I-225А, 509-0489
137

с электромагнитным расцепителем А3732М I-225А, 509-0490
137

с электромагнитным расцепителем А3741М I-225А, 509-0491
137

с электромагнитным расцепителем А3742М I-225А, 509-0492
137

с электромагнитным расцепителем А3791М I-630А, 509-0493
137

с электромагнитным расцепителем А3792М I-630А, 509-0494
137

с электромагнитным расцепителем А3771П I-160А, 509-0495
137

с электромагнитным расцепителем А3772П I-160А, 509-0496
137

с электромагнитным расцепителем А3711П I-160А, 509-0497
137

с электромагнитным расцепителем А3712П I-160А, 509-0498
137

с электромагнитным расцепителем А3721П I-250А, 509-0499
137

с электромагнитным расцепителем А3722П I-250А, 509-0500
137

с электромагнитным расцепителем А3722ПЯ I-250А, 509-0501
137

с электромагнитным расцепителем А3731П I-400А, 509-0502
137

с электромагнитным расцепителем А3732П I-400А, 509-0503
137

с электромагнитным расцепителем А3741П I-630А, 509-0504
137

с электромагнитным расцепителем А3742П I-630А, 509-0505
137

с электромагнитным расцепителем А3781П I-250А, 509-0506
137

с электромагнитным расцепителем А3782П I-250А, 509-0507
137

с электромагнитным расцепителем А3791П I-630А, 509-0508
137

с электромагнитным расцепителем А3792П I-630А, 509-0509
137

с ручным приводом ВА74-40-23.18.1.1 I-800А, 509-0510
137

с ручным приводом ВА74-40-33.28.1.1 I-800А, 509-0511
137

с ручным приводом ВА74-43-23.18.1.1 I-1600А, 509-0512
137

с ручным приводом ВА74-43-33.28.1.1 I-1600А, 509-0513
137

с ручным приводом ВА74-45-23.18.1.1 I-3000А, 509-0514
137

с ручным приводом ВА74-45-33.28.1.1 I-3000А, 509-0515
137

с ручным приводом ВА74-48-23.18.1.1 I-5500А, 509-0516
137

с ручным приводом ВА74-48-33.28.1.1 I-5500А, 509-0517
137

с электродвигательным приводом ВА74-48-23.18.4.1 I-5500А, 509-0518
137

с электродвигательным приводом ВА74-48-33.28.4.1 I-5500А, 509-0519
138

с электродвигательным приводом ВА74-40-23.18.4.1 I-800А, 509-0520
138

с электродвигательным приводом ВА74-40-33.28.4.1 I-800А, 509-0521
138

с электродвигательным приводом ВА74-43-23.18.4.1 I-1600А, 509-0522
138

с электродвигательным приводом ВА74-43-33.28.4.1 I-1600А, 509-0523
138

с электродвигательным приводом ВА74-45-23.18.4.1 I-3000А, 509-0524
138

с электродвигательным приводом ВА74-45-33.28.4.1 I-3000А, 509-0525
138

серии «Электрон» с ручным приводом Э06С I-1000А, 509-0526
138

серии «Электрон» с ручным приводом Э06В I-1000А, 509-0527
138

серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э06С I-1000А, 509-0528
138

серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э06В I-1000А, 509-0529
138

серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э16В I-1600А, 509-0530
138

серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э25С I-4000А, 509-0531
138

серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э25В I-2500А, 509-0532
138

серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э40С I-6300А, 509-0533
138

серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э40В I-5000А, 509-0534
138

Выключатели ВК-11-1930, 509-0146
134

Выключатели врубные с боковой несъемной рукояткой

ВР32-31А 31220-00 УХЛ3 I-100А, 509-0611
161

ВР32-31А 21220-00 УХЛ3 I-100А, 509-0612
161

ВР32-31А 11220-00 УХЛ3 I-100А, 509-0613
161

ВР32-35А 31220-00 УХЛ3 I-250А, 509-0614
161

ВР32-35А 21220-00 УХЛ3 I-250А, 509-0615
161

ВР32-35А 11220-00 УХЛ3 I-250А, 509-0616
161

Выключатели врубные с боковой съемной смещенной рукояткой

ВР32-31В 31250-32 УХЛ3 I-100А, 509-0617
162

ВР32-31В 21250-32 УХЛ3 I-100А, 509-0618
162

ВР32-35В 31250-32 УХЛ3 I-250А, 509-0619
162

ВР32-35В 21250-32 УХЛ3 I-250А, 509-0620
162

Выключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой

ВР32-31А 31240-00 УХЛ3 I-100А, 509-0621
162

ВР32-31А 21240-00 УХЛ3 I-100А, 509-0622
162

ВР32-35А 31240-00 УХЛ3 I-250А, 509-0623
162

ВР32-35А 21240-00 УХЛ3 I-250А, 509-0624
162

Выключатели и переключатели защитные (степень защиты

IP30, IP56, IP67) ПВ2-16 М3 30, пластмасса, 509-5026
138

IP30, IP56, IP67) ПВ2-16 М1 56, пластмасса, 509-5027
138

IP30, IP56, IP67) ПВ3-16 М3 30, пластмасса, 509-5028
138

IP30, IP56, IP67) ПВ3-16 М1 56,67, латунь, 509-5029
138

IP30, IP56, IP67) ПВ3-16 М1 56,57, силумин, 509-5030
138

IP30, IP56, IP67) ПВ-16/СП34 М1 56,57, силумин, 509-5031
138

IP30, IP56, IP67) ПВ-16/СП36 М1 56, силумин, 509-5032
138

IP30, IP56, IP67) ПП2-16/Н2 М1 56,67, латунь, 509-5033
138

IP30, IP56, IP67) ПП2-16/Н2 М1 56,67, силумин, 509-5034
138

IP30, IP56, IP67) ПП2-16/Н3 М1 56,67, латунь, 509-5035
138

IP30, IP56, IP67) ПП2-16/Н3 М1 56,67, силумин, 509-5036
138

IP30, IP56, IP67) ПП3-16/Н2 М1 56,67, латунь, 509-5037
138

IP30, IP56, IP67) ПП3-16/Н2 М1 56,67, силумин, 509-5038
138

IP30, IP56, IP67) ПП1-16/4С М1 56, пластмасса, 509-5039
138

IP56, IP67) ПВ2-60 М1Б 56,67 латунь, 509-5053
138

IP56, IP67) ПВ2-60 М1Б 56,67 силумин, 509-5054
138

IP56, IP67) ПВ3-60 М1Б 56,67 латунь, 509-5055
138

IP56, IP67) ПВ3-60 М1Б 56,67 силумин, 509-5056
138

IP56, IP67) ПП2-60/Н2 М1Б 56,67 латунь, 509-5057
138

IP56, IP67) ПП2-60/Н2 М1Б 56,67 силумин, 509-5058
138

IP56, IP67) ПП2-60/Н3 М1Б 56,67 латунь, 509-5059
138

IP56, IP67) ПП2-60/Н3 М1Б 56,67 силумин, 509-5060
138

IP56, IP67) ПП3-60/Н2 М1Б 56,67 латунь, 509-5061
138

IP56, IP67) ПП3-60/Н2 М1Б 56,67 силумин, 509-5062
138

IP56, IP67) ПП-60/СП44 М1Б 56,67 латунь, 509-5063
138

IP56, IP67) ПП-60/СП44 М1Б 56,67 силумин, 509-5064
138

IP56, IP67) ПП-60/СП46 М1Б 56,67 латунь, 509-5065
139

IP56, IP67) ПП-60/СП46 М1Б 56,67 силумин, 509-5066
139

IP56, IP67) ПВ2-100 М3Б, 509-5067
139

IP56, IP67) ПВ2-100 М1 56,67 Б сталь, 509-5068
139

IP56, IP67) ПВ3-100 М3Б, 509-5069
139

IP56, IP67) ПВ3-100 М1 56,67 Б сталь, 509-5070
139

IP56, IP67) ПВ-100/СП25 М3Б, 509-5071
139

IP56, IP67) ПВ-100/СП26 М3Б, 509-5072
139

IP56, IP67) ПП2-100/Н2 М3Б, 509-5073
139

IP56, IP67) ПП2-100/Н2 М1 56,67 Б сталь, 509-5074
139

IP56, IP67) ПП3-100/Н2 М3Б, 509-5075
139

IP56, IP67) ПП3-100/Н2 М1 56,67 Б сталь, 509-5076
139

IP56, IP67) ПП-100/СП46 М1 56,67 Б сталь, 509-5077
139

IP56, IP67) ПП-100/СП46 М3Б, 509-5078
139

IP56, IP67) ПВ2-250 М3, 509-5079
139

IP56, IP67) ПВ2-250 М1 56,67 сталь, 509-5080
139

IP56, IP67) ПВ3-250 М3, 509-5081
139

IP56, IP67) ПВ3-250 М1 56,67 сталь, 509-5082
139

IP56, IP67) ПП2-250/Н2 М3, 509-5083
139

IP56, IP67) ПП2-250/Н2 М1 56,67 сталь, 509-5084
139

IP56, IP67) ПП3-250/Н2 М3, 509-5085
139

IP56, IP67) ПП3-250/Н2 М1 56,67 сталь, 509-5086
139

IP56, IP67) ПВ2-400 М3, 509-5087
139

IP56, IP67) ПВ2-400 М1 56,67 сталь, 509-5088
139

IP56, IP67) ПВ3-400 М3, 509-5089
139

IP56, IP67) ПВ3-400 М1 56,67 сталь, 509-5090
139

IP56, IP67) ПП2-400/Н2 М3, 509-5091
139

IP56, IP67) ПП2-400/Н2М1 56,67, 509-5092
139

IP56, IP67) ПП3-400/Н2 М3, 509-5093
139

IP56, IP67) ПП3-400/Н2 М1 56,67, 509-5094
139

Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00)

ПВ2-60 М3Б, 509-5040
139

ПВ3-60 М3Б, 509-5041
139

ПП2-60/Н2 М3Б, 509-5042
139

ПП2-60/Н3 М3Б, 509-5043
139

ПП3-60/Н2 М3Б, 509-5044
139

ПП3-60/Н3 М3Б, 509-5045
139

ПП-60/1С М3Б, 509-5046
139

ПП-60/СП33 М3Б, 509-5047
139

ПП-60/СП43 М3Б, 509-5048
139

ПП-60/СП44 М3Б, 509-5049
139

ПП-60/СП45 М3Б, 509-5050
139

ПП-60/СП46 М3Б, 509-5051
139

ПП1-60/Н4 М3Б, 509-5052
139

Выключатели и переключатели постоянного тока

В-45М, 509-5150
139

ВН-45М, 509-5151
139

2В-45, 509-5152
139

2ВН-45, 509-5153
139

3В-20, 509-5154
139

ПП-45М, 509-5155
139

ППН-45, 509-5156
139

ПН-45М-2, 509-5157
139

ППН-64, 509-5158
139

2ПП-45, 509-5159
139

2ППН-45, 509-5160
139

2ПН-20, 509-5161
139

2ППН-47, 509-5162
139

3ППН-45, 509-5163
139

3ППН-45П, 509-5164
139

П2НПН-45, 509-5165
139

П3ПН-20, 509-5166
139

Выключатели неавтоматические

с ручным приводом ВА74-40-20.18.1.0 I-800А, 509-0535
138

с ручным приводом ВА74-40-30.18.1.0 I-800А, 509-0536
138

с ручным приводом ВА74-43-20.18.1.0 I-1600А, 509-0537
138

с ручным приводом ВА74-43-30.18.1.0 I-1600А, 509-0538
138

с ручным приводом ВА74-45-20.18.1.0 I-3000А, 509-0539
138

с ручным приводом ВА74-45-30.18.1.0 I-3000А, 509-0540
138

с ручным приводом ВА74-48-20.18.1.0 I-5500А, 509-0541
138

с ручным приводом ВА74-48-30.18.1.0 I-5500А, 509-0542
138

с электродвигательным приводом ВА74-48-20.18.4.0 I-5500А, 509-0543
138

с электродвигательным приводом ВА74-48-30.18.4.0 I-5500А, 509-0544
138

с электродвигательным приводом ВА74-40-20.18.4.0 I-800А, 509-0545
138

с электродвигательным приводом ВА74-40-30.18.4.0 I-800А, 509-0546
138

с электродвигательным приводом ВА74-43-20.18.4.0 I-1600А, 509-0547
138

с электродвигательным приводом ВА74-43-30.18.4.0 I-1600А, 509-0548
138

с электродвигательным приводом ВА74-45-20.18.4.0 I-3000А, 509-0549
138

с электродвигательным приводом ВА74-45-30.18.4.0 I-3000А, 509-0550
138

Выключатели путевые

ВП19-21А,Б311,41100У2 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27, 37, 509-7008
146

ВП19-21А,Б311,41167У2 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27, 509-7009
146

ВП19-21А,Б321,42167У2 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27, 509-7010
147

ВП19-21А,Б331,43167У2 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27, 509-7011
147

ВП19-21А,Б312,41200У3 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27, 509-7012
147

ВП19-21А,Б322,42200У3 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27, 509-7013
147

ВП19-21А,Б332,43200У3 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27, 509-7014
147

ВП16Л, 509-7015
147

ВП-4М, 509-7016
147

ВП61-21А11111200 УХЛ3.2, 509-7017
147

ВП61-21Б11111200 УХЛ3.2, 509-7018
147

ВП61-21А11117200 УХЛ3.2, 509-7019
147

ВП61-21Б11117200 УХЛ3.2, 509-7020
147

конечный ВПК-У3, 509-7021
147

(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 111-54 У2,1,6, 509-7022
147

(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 111-54 У2,2,7, 509-7023
147

(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 211-54 У2,3,8, 509-7024
147

(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 121-54 У2,1,6, 509-7025
147

(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 121-54 У2,2,7, 509-7026
147

(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 221-54 У2,3,8, 509-7027
147

(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 131-54 У2,1,6, 509-7028
147

(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 131-54 У2,2,7, 509-7029
147

(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 231-54 У2,3,8, 509-7030
147

(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 161-54 У2,1, 509-7031
147

(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 161-54 У2,2, 509-7032
147

(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 261-54 У2,3, 509-7033
147

(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 191-54 У2,1, 509-7034
147

(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 191-54 У2,2, 509-7035
147

(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 291-54 У2,3, 509-7036
147

Выключатели с маховичным приводом

В2124 УХЛ2 I-630А, 509-0667
162

В2126 УХЛ2 I-630А, 509-0668
162

В2324 УХЛ2 I-1600А, 509-0669
162

В2326 УХЛ2 I-1600А, 509-0670
163

Выключатели, 509-9011
134

Выключатель В-2М, 509-7094
148

Выключатель одноклавишный для скрытой проводки, 509-1201
165

Выключатель пакетный защищенный ПВЗ-25 МЗБ, 509-5221
165

Выключатель путевой (конечный), 509-9005
132

Выключатель путевой бесконтактный ВПБ-16Р98-04010 УХЛ4, 509-1302
165

Гетинакс листовой, 509-0787
169

Гетинакс электротехнический листовой марки

1, толщиной от 0,2 до 0,35 мм, 509-0788
169

1, толщиной от 0,4 до 1 мм, 509-0789
169

1, толщиной от 1,2 до 1,9 мм, 509-0790
169

1, толщиной от 2 до 4,5 мм, 509-0791
169

1, толщиной от 5 до 50 мм, 509-0792
169

2, толщиной от 0,4 до 1 мм, 509-0793
169

2, толщиной от 1,2 до 1,9 мм, 509-0794
169

2, толщиной от 2 до 4,5 мм, 509-0795
169

2, толщиной от 5 до 50 мм, 509-0796
169

3, толщиной от 5 до 50 мм, 509-0797
169

5, толщиной от 5 до 7 мм, 509-0798
169

5, толщиной от 8 до 50 мм, 509-0799
169

6, толщиной от 0,4 до 1 мм, 509-0800
169

6, толщиной от 1,2 до 1,9 мм, 509-0802
169

6, толщиной от 2 до 4 мм, 509-0803
169

7, толщиной от 0,4 до 1 мм, 509-0804
169

7, толщиной от 1,2 до 1,9 мм, 509-0805
169

7, толщиной от 2 до 4 мм, 509-0806
169

ГД для рентгеновских установок, 509-0807
169

Гильзы бумажные ГБ-2,8, 509-0080
125

Гильзы бумажные, 509-9134
125

Гильзы соединительные, 509-0081
125

Держатели плавких вставок предохранителей типа ПР2 ОМ номинальное напряжение

220 В 350А, 509-2104
150

220 В 600А, 509-2105
150

220 В 850А, 509-2106
150

500 В 350А, 509-2107
150

500 В 600А, 509-2108
150

500 В 850А, 509-2109
150

Держатель без ушка (тип Д 1-40) (КС-026), 509-0078
129

Держатель без ушка (тип Д 3/4-40) (КС-024), 509-0077
129

Держатель проводов опорного изолятора (с вкладышем) (КС-057-2), 509-0406
129

Держатель проводов опорного изолятора 057-1, 509-0405
129

Держатель с ушком (тип Д 1-80) (КС-025), 509-0082
129

Держатель с ушком (тип Д 3/4-80) (КС-023), 509-0079
129

Держатель светильника, 509-0769
169

Детали и полуфабрикаты магистральной проводки, 503-0492
54

Детали и полуфабрикаты магистральной проводки, 503-9763
53

Детали крепления оптической муфты на опоре или стене FOSC-A/B-POLE-MOUNT, 502-2300
46

Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки), 507-9502
112

Деталь сочленения фиксаторных изоляторов (КС-128), 509-0212
129

Диафрагма из картона марки КД, диаметром 330 мм, 509-0917
172

Домофон многоабонентный "Мета ком-99" на 100 абонентов, 509-1253
129

Доска-щиток под муфту и кожух, 502-0630
47

Желоб металлический 48х1000, 509-0813
170

Жир паяльный, 509-0126
128

Заглушка марки "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атмосфер, диаметром

16 мм, 507-3017
86

20 мм, 507-3018
86

25 мм, 507-3019
86

32 мм, 507-3020
86

40 мм, 507-3021
86

50 мм, 507-3022
86

63 мм, 507-3023
86

Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр

32 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0721
85

63 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0722
85

110 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0723
85

160 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0724
85

225 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0725
85

Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр

32 мм, 507-0726
85

40 мм, 507-0727
85

63 мм, 507-0728
85

75 мм, 507-0729
85

90 мм, 507-0730
86

110 мм, 507-0731
86

125 мм, 507-0732
86

140 мм, 507-0734
86

160 мм, 507-0735
86

Заглушки К3-1/1/2", 509-0811
170

Заглушки К3-2", 509-0812
170

Заглушки полиэтиленовые

с закладными электронагревателями, 507-9504
108

для труб, 507-9058
108

для труб диаметром 63 мм, 507-2611
108

для труб диаметром 110 мм, 507-2612
108

для труб диаметром 160 мм, 507-2613
108

с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм, 507-2614
108

с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм, 507-2615
108

с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм, 507-2616
108

Заглушки У469 УХЛ2;У470 УХЛ2, 509-0810
169

Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода

125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2391
104

150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм, 507-2392
104

150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2393
104

200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2394
104

200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-2395
104

250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2396
104

250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12,0 мм, 507-2397
104

300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-2398
104

300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12,0 мм, 507-2399
104

350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9,0 мм, 507-2400
104

350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 12,0 мм, 507-2401
104

350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 16,0 мм, 507-2402
104

400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2403
104

400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-2404
104

400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 12,0 мм, 507-2405
104

400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 16,0 мм, 507-2406
104

500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-2407
104

500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 16,0 мм, 507-2408
104

500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 20,0 мм, 507-2409
104

Заглушки, 509-0809
169

Заглушки, 509-9030
169

Заделки концевые эпоксидные, 509-0808
169

Зажим

двухболтовой, 509-0060
125

для одиночного троса (КС-037), 509-0020
125

клиновой для серьги с клином 035, 509-0021
125

крепления двух полосовых фиксаторов к фиксирующему тросу (КС-145), 509-0213
125

концевой цанговый 086, 509-0448
125

рессорного троса и косой струны (КС-048-3) (КС-327), 509-0414
125

люстровый, 509-0099
125

переходной тип ПАМ (КС-069), 509-0445
125

петлевой типа ПА-2-1, 509-0449
125

плашечный для заземляющего провода (КС-066-2), 509-0214
125

плашечный, 509-0262
125

Зажим анкерный марки SO 157.1, 509-1405
125

Зажим анкерный марки SO 158.1, 509-1406
125

Зажим питающий

для алюминиевых проводов 064, 509-0444
125

для контактного провода (КС-053-4), 509-0426
125

053-1 (КС-323), 509-0423
125

(КС-053-2), 509-0424
125

053-3, 509-0425
125

одно-болтовой (КС-053-11)(КС-322), 509-0427
125

одно-болтовой (КС-053-12)(КС-323), 509-0428
125

переходной 069-1, 509-0446
125

Зажим с двойным ушком (КС-036), 509-0022
126

Зажим с ушком (КС-040-1), 509-0407
126

Зажим с ушком (тип 3У) 040, 509-0023
126

Зажим соединительный

для проводов сечением 70 мм2 (КС-054-1), 509-0430
125

054, 509-0429
125

для проводов сечением 70-95 мм2 и 95-120 мм2 (КС-055-3), 509-0438
125

для проводов сечением 70-120 мм2 (КС-055-2), 509-0437
125

для проводов сечением 95-120 мм2 (КС-055)(КС-333), 509-0435
125

054-1 (КС-324), 509-0431
125

054-2, 509-0432
125

(КС-055-1)(КС-325), 509-0436
125

055-2 (КС-325-1), 509-0439
125

одноболтовой (КС-054-11)(КС-334), 509-0433
125

одноболтовой (КС-054-12)(КС-335), 509-0434
125

одноболтовой (КС-055-11)(КС-336), 509-0440
125

Зажим средней анкеровки

для контактного провода (КС-051), 509-0419
125

и эластичной струны для несущего троса 048, 509-0413
125

051-1 (КС-322), 509-0420
125

несущего троса (КС-052-1), 509-0421
125

несущего троса (КС-052-2), 509-0422
125

Зажим струновой

алюминиевый 050, 509-0418
126

для несущего троса (КС-046-6), 509-0411
126

для контактного провода (КС-046-7), 509-0412
126

(КС-046-1), 509-0409
126

046-2 (КС-330), 509-0410
126

уменьшенный (КС-046), 509-0408
126

Зажим стыковой

болтовой несущего троса (КС-056)(КС-326), 509-0441
126

059-6 (КС-321-1), 509-0443
126

стальных проводов (КС-079), 509-0215
126

цанговый 085, 509-0447
126

Зажим фиксирующий

(КС-049-1), 509-0415
126

(КС-049-4)(КС-328), 509-0416
126

049-5 (КС-329), 509-0417
126

Зажим хомутовый 039, 509-0024
126

Зажимы ATRA-клип, 509-9027
129

Зажимы К-СФ-1, 509-0181
126

Зажимы наборные, 509-0100
126

Зажимы натяжные болтовые НБН алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2, 509-0458
126

Зажимы тросовые, 509-9369
126

Зажимы, 509-0032
126

Замок (КС-078), 509-0216
129

Замок 078-1, 509-0217
129

Звезда-треугольник нереверсивные, без тепловых реле, без кнопок ПМЛ-1102 С 04А, 509-3335
157

Звезда-треугольник реверсивные, без тепловых реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-1502 С 04А, 509-3336
157

Звезда-треугольник с кнопками, с реле

ПМЛ-1720 02В, 509-3329
157

ПМЛ-2720 02В, 509-3330
157

ПМЛ-3720 02В, 509-3331
157

ПМЛ-4720 02В, 509-3332
157

ПМЛ-5710 02В, 509-3333
157

ПМЛ-6710 02В, 509-3334
157

Звонок

электрический с кнопкой, 509-1254
129

беспроводной марки AG305A Космос, 509-1287
129

беспроводной марки AG306A Космос, 509-1288
129

беспроводной марки AG510В Космос, 509-1289
129

беспроводной марки AG512С Космос, 509-1290
129

беспроводной марки AG513С Космос, 509-1291
129

беспроводной марки DOLPHIN Космос, 509-1292
129

беспроводной марки Е-111, 509-1293
129

беспроводной марки Е-112, 509-1294
129

беспроводной марки Е-113, 509-1295
129

электрический марки ЭГ-1, 509-1296
129

Извещатель охранный поверхностный, звуковой, тип "Свирель", 509-1251
129

Извещатель пожарный дымовой, марка ДИП-3 СВ, 509-1270
129

Извещатель пожарный дымовой, марка ИПА-1, 509-1271
129

Извещатель ультразвуковой объемный, марка ЭХО-5, 509-1260
130

Изделия соединительные пластмассовые для коробов, 509-9044
130

Источник вторичного питания ИВП-24.24, 509-1255
129

Кабелейтер для БМ 1-1 с 10 ответвлениями, 502-0584
46

Кабелейтер для БМ 1-2 с 20 ответвлениями, 502-0585
46

Кабелейтер для БМ 1-3 с 30 ответвлениями, 502-0586
46

Кабели дальней связи в алюминиевой оболочке марки

МКСАШГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 4, 501-1516
35

МКСАШГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 7, 501-1517
35

МКСАБп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 4, 501-1518
35

МКСАБп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 7, 501-1519
35

Кабели зоновой связи высокочастотные одночетверочные с заполнением из композиции полиэтилена с бутилкаучуком в полиэтиленовой оболочке,

марки ЗКП, 501-1512
35

марки ЗКПБ, 501-1513
35

в шланге из полиэтилена, марки ЗКАШп, 501-1514
35

с полиэтиленовым шлангом, марки ЗКАБ, 501-1515
35

Кабели коаксиальные магистральные в алюминиевой оболочке

с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами с наружным покровом, марки КМАБп-4, 501-1494
34

в наружном шланге из полиэтилена, марки КМАШп-4, 501-1495
34

с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, марки КМАБпГ-4, 501-1496
34

с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, в наружном шланге из полиэтилена, марки КМАБпШп-4, 501-1497
34

Кабели коаксиальные магистральные в свинцовой оболочке

марки КМГ-4, 501-1489
34

в наружном шланге из полиэтилена, марки КМГШп-4, 501-1490
34

бронированной стальными лентами, в шланге из полиэтилена, марки КМБШп-4, 501-1491
34

бронированной стальными лентами, с наружным покровом, марки КМБп-4, 501-1492
34

с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами в наружном шланге из полиэтилена, марки КМБпШп-4, 501-1493
34

Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения

в алюминиевой оболочке в наружном шланге из полиэтилена, марки МКТАШп-4, 501-1498
34

в алюминиевой оболочке бронированные стальными лентами, с наружным покровом, марки МКТАБп-4, 501-1499
34

в алюминиевой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, в наружном шланге из полиэтилена, марки МКТАБпШп-4, 501-1500
34

в свинцовой оболочке, марки МКТС-4, 501-1501
34

в свинцовой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена марки МКТСШп-4, 501-1502
34

в свинцовой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, марки МКТСБпГ-4, 501-1503
34

в свинцовой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, с наружным покровом, марки МКТСБп-4, 501-1504
34

в свинцовой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, в наружном шланге из полиэтилена, марки МКТСБпШп-4, 501-1505
34

Кабели коаксиальные с пористой полиэтиленовой изоляцией с алюминиевым внешним проводником в полиэтиленовой оболочке

марки ВКПАП-10, 501-1520
35

со стальным несущим тросом под оболочкой, марки ВКПАПт-10, 501-1521
35

бронированной стальными лентами с наружным покровом, марки ВКПАПБ-10, 501-1522
35

Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки

АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1162
28

АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1163
28

АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1164
28

АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1165
28

АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1166
28

АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1167
28

АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-1168
28

АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-1169
28

АКПсВГ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 4, 501-1170
28

АКПсВГ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 7, 501-1171
28

АКПсВГ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 10, 501-1172
28

АКПсВГ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 4, 501-1173
28

АКПсВГ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 7, 501-1174
28

АКПсВГ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 10, 501-1175
28

АКПсВГ, с сечением 10 мм2 и с числом жил - 4, 501-1176
28

АКПсВГ, с сечением 10 мм2 и с числом жил - 7, 501-1177
29

АКПсВГ, с сечением 10 мм2 и с числом жил - 10, 501-1178
29

АКПсВБ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1179
29

АКПсВБ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1180
29

АКПсВБ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1181
29

АКПсВБ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1182
29

АКПсВБ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1183
29

АКПсВБ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1184
29

АКПсВБ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-1185
29

АКПсВБ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-1186
29

АКПсВБ сечением 4 мм2 и с числом жил - 4, 501-1187
29

АКПсВБ сечением 4 мм2 и с числом жил - 7, 501-1188
29

АКПсВБ сечением 4 мм2 и с числом жил - 10, 501-1189
29

АКПсВБ сечением 6 мм2 и с числом жил - 4, 501-1190
29

АКПсВБ сечением 6 мм2 и с числом жил - 7, 501-1191
29

АКПсВБ сечением 6 мм2 и с числом жил - 10, 501-1192
29

АКПсВБ сечением 10 мм2 и с числом жил - 4, 501-1193
29

АКПсВБ сечением 10 мм2 и с числом жил - 7, 501-1194
29

АКПсВБ сечением 10 мм2 и с числом жил - 10, 501-1195
29

АКПсВБГ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1196
29

АКПсВБГ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1197
29

АКПсВБГ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1198
29

АКПсВБГ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1199
29

АКПсВБГ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1200
29

АКПсВБГ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1201
29

АКПсВБГ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-1202
29

АКПсВБГ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-1203
29

АКПсВБГ сечением 4 мм2 и с числом жил - 4, 501-1204
29

АКПсВБГ сечением 4 мм2 и с числом жил - 7, 501-1205
29

АКПсВБГ сечением 4 мм2 и с числом жил - 10, 501-1206
29

АКПсВБГ сечением 6 мм2 и с числом жил - 4, 501-1207
29

АКПсВБГ сечением 6 мм2 и с числом жил - 7, 501-1208
29

АКПсВБГ сечением 6 мм2 и с числом жил - 10, 501-1209
29

АКПсВБГ сечением 10 мм2 и с числом жил - 4, 501-1210
29

АКПсВБГ сечением 10 мм2 и с числом жил - 7, 501-1211
29

АКПсВБГ сечением 10 мм2 и с числом жил - 10, 501-1212
29

Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки

АКВВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1140
28

АКВВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1141
28

АКВВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1142
28

АКВВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1143
28

АКВВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1144
28

АКВВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1145
28

АКВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1146
28

АКВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1147
28

АКВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1148
28

АКВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1149
28

АКВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1150
28

АКВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1151
28

АКВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-1152
28

АКВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-1153
28

АКВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1154
28

АКВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1155
28

АКВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1156
28

АКВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1157
28

АКВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1158
28

АКВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1159
28

АКВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-1160
28

АКВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-1161
28

Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки

КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 4, 501-0988
25

КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 5, 501-0989
25

КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 7, 501-0990
25

КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 10, 501-0991
25

КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 14, 501-0992
25

КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 19, 501-0993
25

КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 27, 501-0994
25

КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 37, 501-0995
26

КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 52, 501-0996
26

КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 61, 501-0997
26

КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 4, 501-0998
26

КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 5, 501-0999
26

КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 7, 501-1000
26

КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 10, 501-1001
26

КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 14, 501-1002
26

КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 19, 501-1003
26

КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 27, 501-1004
26

КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 37, 501-1005
26

КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 52, 501-1006
26

КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 61, 501-1007
26

КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1008
26

КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1009
26

КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1010
26

КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1011
26

КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1012
26

КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1013
26

КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-1014
26

КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-1015
26

КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 52, 501-1016
26

КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 61, 501-1017
26

КПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1018
26

КПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1019
26

КПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1020
26

КПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1021
26

КПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1022
26

КПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1023
26

КПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-1024
26

КПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-1025
26

КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 4, 501-1026
26

КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 5, 501-1027
26

КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 7, 501-1028
26

КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 10, 501-1029
26

КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 14, 501-1030
26

КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 19, 501-1031
26

КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 27, 501-1032
26

КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 37, 501-1033
26

КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 52, 501-1034
26

КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 61, 501-1035
26

КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 4, 501-1036
26

КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 5, 501-1037
26

КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 7, 501-1038
26

КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 10, 501-1039
26

КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 14, 501-1040
26

КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 19, 501-1041
26

КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 27, 501-1042
26

КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 37, 501-1043
26

КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 52, 501-1044
26

КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 61, 501-1045
26

КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1046
26

КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1047
26

КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1048
26

КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1049
26

КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1050
26

КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1051
26

КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-1052
26

КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-1053
26

КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 52, 501-1054
26

КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 61, 501-1055
26

КПсВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1056
26

КПсВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1057
26

КПсВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1058
27

КПсВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1059
27

КПсВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1060
27

КПсВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1061
27

КПсВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-1062
27

КПсВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-1063
27

КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 4, 501-1102
27

КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 5, 501-1103
27

КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 7, 501-1104
27

КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 10, 501-1105
27

КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 14, 501-1106
27

КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 19, 501-1107
27

КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 27, 501-1108
27

КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 37, 501-1109
27

КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 52, 501-1110
27

КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 61, 501-1111
27

КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 4, 501-1112
27

КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 5, 501-1113
27

КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 7, 501-1114
27

КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 10, 501-1115
27

КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 14, 501-1116
27

КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 19, 501-1117
27

КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 27, 501-1118
28

КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 37, 501-1119
28

КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 52, 501-1120
28

КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 61, 501-1121
28

КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1122
28

КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1123
28

КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1124
28

КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1125
28

КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1126
28

КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1127
28

КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-1128
28

КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-1129
28

КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 52, 501-1130
28

КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 61, 501-1131
28

КПсВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1132
28

КПсВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1133
28

КПсВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1134
28

КПсВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1135
28

КПсВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1136
28

КПсВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1137
28

КПсВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-1138
28

КПсВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-1139
28

Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки

КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 4, 501-1064
27

КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 5, 501-1065
27

КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 7, 501-1066
27

КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 10, 501-1067
27

КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 14, 501-1068
27

КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 19, 501-1069
27

КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 27, 501-1070
27

КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 37, 501-1071
27

КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 52, 501-1072
27

КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 61, 501-1073
27

КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 4, 501-1074
27

КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 5, 501-1075
27

КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 7, 501-1076
27

КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 10, 501-1077
27

КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 14, 501-1078
27

КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 19, 501-1079
27

КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 27, 501-1080
27

КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 37, 501-1081
27

КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 52, 501-1082
27

КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 61, 501-1083
27

КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1084
27

КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1085
27

КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1086
27

КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1087
27

КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1088
27

КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1089
27

КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-1090
27

КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-1091
27

КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 52, 501-1092
27

КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 61, 501-1093
27

КПсВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1094
27

КПсВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1095
27

КПсВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1096
27

КПсВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1097
27

КПсВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1098
27

КПсВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1099
27

КПсВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-1100
27

КПсВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-1101
27

Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки

КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм2, 501-0786
22

КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 0,75 мм2, 501-0787
22

КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 0,75 мм2, 501-0788
22

КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 0,75 мм2, 501-0789
22

КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 0,75 мм2, 501-0790
22

КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 0,75 мм2, 501-0791
22

КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 0,75 мм2, 501-0792
22

КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 0,75 мм2, 501-0793
22

КВВГ, с числом жил - 52 и сечением 0,75 мм2, 501-0794
22

КВВГ, с числом жил - 61 и сечением 0,75 мм2, 501-0795
22

КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2, 501-0796
22

КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 1 мм2, 501-0797
22

КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 1 мм2, 501-0798
22

КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 1 мм2, 501-0799
22

КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 1 мм2, 501-0800
22

КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 1 мм2, 501-0801
22

КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 1 мм2, 501-0802
22

КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 1 мм2, 501-0803
22

КВВГ, с числом жил - 52 и сечением 1 мм2, 501-0804
22

КВВГ, с числом жил - 61 и сечением 1 мм2, 501-0805
22

КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2, 501-0806
22

КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2, 501-0807
22

КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм2, 501-0808
22

КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм2, 501-0809
22

КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм2, 501-0810
22

КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм2, 501-0811
22

КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 1,5 мм2, 501-0812
22

КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 1,5 мм2, 501-0813
23

КВВГ, с числом жил - 52 и сечением 1,5 мм2, 501-0814
23

КВВГ, с числом жил - 61 и сечением 1,5 мм2, 501-0815
23

КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2, 501-0816
23

КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2, 501-0817
23

КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 2,5 мм2, 501-0818
23

КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2, 501-0819
23

КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм2, 501-0820
23

КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 2,5 мм2, 501-0821
23

КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 2,5 мм2, 501-0822
23

КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 2,5 мм2, 501-0823
23

КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2, 501-0824
23

КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 4 мм2, 501-0825
23

КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 4 мм2, 501-0826
23

КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2, 501-0827
23

КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 6 мм2, 501-0828
23

КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 6 мм2, 501-0829
23

КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 4, 501-0856
23

КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 5, 501-0857
23

КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 7, 501-0858
23

КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 10, 501-0859
23

КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 14, 501-0860
23

КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 19, 501-0861
23

КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 27, 501-0862
23

КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 37, 501-0863
23

КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 52, 501-0864
23

КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 61, 501-0865
23

КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 4, 501-0866
23

КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 5, 501-0867
23

КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 7, 501-0868
23

КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 10, 501-0869
23

КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 14, 501-0870
23

КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 19, 501-0871
23

КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 27, 501-0872
24

КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 37, 501-0873
24

КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 52, 501-0874
24

КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил -61, 501-0875
24

КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-0876
24

КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-0877
24

КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-0878
24

КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-0879
24

КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-0880
24

КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-0881
24

КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-0882
24

КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-0883
24

КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 52, 501-0884
24

КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и счислом жил - 61, 501-0885
24

КВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-0886
24

КВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-0887
24

КВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-0888
24

КВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-0889
24

КВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-0890
24

КВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-0891
24

КВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-0892
24

КВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-0893
24

КВВБ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 4, 501-0894
24

КВВБ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 7, 501-0895
24

КВВБ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 10, 501-0896
24

КВВБ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 4, 501-0897
24

КВВБ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 7, 501-0898
24

КВВБ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 10, 501-0899
24

Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки

КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 4, 501-0944
25

КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 5, 501-0945
25

КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 7, 501-0946
25

КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 10, 501-0947
25

КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 14, 501-0948
25

КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 19, 501-0949
25

КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 27, 501-0950
25

КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 37, 501-0951
25

КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 52, 501-0952
25

КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 61, 501-0953
25

КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 4, 501-0954
25

КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 5, 501-0955
25

КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 7, 501-0956
25

КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 10, 501-0957
25

КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 14, 501-0958
25

КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 19, 501-0959
25

КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 27, 501-0960
25

КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 37, 501-0961
25

КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 52, 501-0962
25

КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 61, 501-0963
25

КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-0964
25

КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-0965
25

КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-0966
25

КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-0967
25

КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-0968
25

КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-0969
25

КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-0970
25

КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-0971
25

КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 52, 501-0972
25

КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 61, 501-0973
25

КВВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-0974
25

КВВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-0975
25

КВВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-0976
25

КВВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-0977
25

КВВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-0978
25

КВВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-0979
25

КВВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-0980
25

КВВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-0981
25

КВВБН, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 4, 501-0982
25

КВВБН, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 7, 501-0983
25

КВВБН, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 10, 501-0984
25

КВВБН, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 4, 501-0985
25

КВВБН, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 7, 501-0986
25

КВВБН, с сечением 6 мм2 и с числом жил -10, 501-0987
25

Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, плоские марки

КВВГ-П, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2, 501-0830
23

КВВГ-П, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2, 501-0831
23

Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки

КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2, 501-0832
23

КВВГЭ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2, 501-0833
23

КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм2, 501-0834
23

КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм2, 501-0835
23

КВВГЭ, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм2, 501-0836
23

КВВГЭ, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм2, 501-0837
23

КВВГЭ, с числом жил - 27 и сечением 1,5 мм2, 501-0838
23

КВВГЭ, с числом жил - 37 и сечением 1,5 мм2, 501-0839
23

КВВГЭ, с числом жил - 52 и сечением 1,5 мм2, 501-0840
23

КВВГЭ, с числом жил - 61 и сечением 1,5 мм2, 501-0841
23

КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2, 501-0842
23

КВВГЭ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2, 501-0843
23

КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 2,5 мм2, 501-0844
23

КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2, 501-0845
23

КВВГЭ, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм2, 501-0846
23

КВВГЭ, с числом жил - 19 и сечением 2,5 мм2, 501-0847
23

КВВГЭ, с числом жил - 27 и сечением 2,5 мм2, 501-0848
23

КВВГЭ, с числом жил - 37 и сечением 2,5 мм2, 501-0849
23

КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2, 501-0850
23

КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 4 мм2, 501-0851
23

КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 4 мм2, 501-0852
23

КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2, 501-0853
23

КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 6 мм2, 501-0854
23

КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 6 мм2, 501-0855
23

КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 4, 501-0900
24

КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 6, 501-0901
24

КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 7, 501-0902
24

КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 10, 501-0903
24

КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 14, 501-0904
24

КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 19, 501-0905
24

КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 27, 501-0906
24

КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 37, 501-0907
24

КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 52, 501-0908
24

КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 61, 501-0909
24

КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 4, 501-0910
24

КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 5, 501-0911
24

КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 7, 501-0912
24

КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 10, 501-0913
24

КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 14, 501-0914
24

КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 19, 501-0915
24

КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 27, 501-0916
24

КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 37, 501-0917
24

КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 52, 501-0918
24

КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 61, 501-0919
24

КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-0920
24

КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-0921
24

КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-0922
24

КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-0923
24

КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-0924
24

КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-0925
24

КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-0926
24

КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-0927
24

КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 52, 501-0928
24

КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 61, 501-0929
24

КВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-0930
24

КВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-0931
24

КВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-0932
24

КВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-0933
24

КВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-0934
25

КВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-0935
25

КВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-0936
25

КВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-0937
25

КВВБГ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 4, 501-0938
25

КВВБГ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 7, 501-0939
25

КВВБГ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 10, 501-0940
25

КВВБГ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 4, 501-0941
25

КВВБГ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 7, 501-0942
25

КВВБГ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 10, 501-0943
25

Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке марки

КСПП, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой, 501-1506
35

КСППБ, диаметром жилы 0,9 мм, одной четверкой, 501-1507
35

КСППБ, диаметром жилы 0,9 мм, двумя четверками, 501-1508
35

КСПЗП, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой, 501-1509
35

КСПЗПБ, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой, 501-1510
35

КСПЗПБ, диаметром жилы 0,9 мм, с двумя четверками, 501-1511
35

Кабели связи для городских телефонных сетей марки

ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10, 501-1214
29

ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20, 501-1215
29

ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30, 501-1216
29

ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50, 501-1217
29

ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100, 501-1218
29

ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150, 501-1219
29

ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200, 501-1220
29

ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300, 501-1221
29

ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400, 501-1222
29

ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500, 501-1223
29

ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600, 501-1224
29

ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 700, 501-1225
29

ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 800, 501-1226
29

ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 900, 501-1227
29

ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 1000, 501-1228
29

ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 1200, 501-1229
29

ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10, 501-1230
29

ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20, 501-1231
29

ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30, 501-1232
29

ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50, 501-1233
29

ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100, 501-1234
30

ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150, 501-1235
30

ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200, 501-1236
30

ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300, 501-1237
30

ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400, 501-1238
30

ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 500, 501-1239
30

ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 600, 501-1240
30

Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки

ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 3, 501-1251
30

ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 4, 501-1252
30

ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 7, 501-1253
30

ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 12, 501-1254
30

ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 14, 501-1255
30

ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 19, 501-1256
30

ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 27, 501-1257
30

ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 37, 501-1258
30

ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 52, 501-1259
30

Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, марки

ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3, 501-1242
30

ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4, 501-1243
30

ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7, 501-1244
30

ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12, 501-1245
30

ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14, 501-1246
30

ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19, 501-1247
30

ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27, 501-1248
30

ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37, 501-1249
30

ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52, 501-1250
30

Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки

ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3, 501-1260
30

ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4, 501-1261
30

ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7, 501-1262
30

ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12, 501-1263
30

ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14, 501-1264
30

ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19, 501-1265
30

ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27, 501-1266
30

ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37, 501-1267
30

ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52, 501-1268
30

ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 61, 501-1269
30

ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 3, 501-1270
30

ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 4, 501-1271
30

ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 7, 501-1272
30

ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 12, 501-1273
30

ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 14, 501-1274
30

ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 19, 501-1275
30

ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 27, 501-1276
30

ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 37, 501-1277
30

ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 52, 501-1278
30

ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 61, 501-1279
30

Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки

ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10, 501-1280
30

ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20, 501-1281
30

ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30, 501-1282
30

ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50, 501-1283
30

ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100, 501-1284
30

ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150, 501-1285
30

ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200, 501-1286
31

ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300, 501-1287
31

ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400, 501-1288
31

ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500, 501-1289
31

ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600, 501-1290
31

ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30, 501-1291
31

ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50, 501-1292
31

ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100, 501-1293
31

ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150, 501-1294
31

ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200, 501-1295
31

ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300, 501-1296
31

ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10, 501-1297
31

ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20, 501-1298
31

ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30, 501-1299
31

ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50, 501-1300
31

ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100, 501-1301
31

ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150, 501-1302
31

ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200, 501-1303
31

ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар -300, 501-1304
31

ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400, 501-1305
31

ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500, 501-1306
31

ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600, 501-1307
31

ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30, 501-1308
31

ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50, 501-1309
31

ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100, 501-1310
31

ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150, 501-1311
31

ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200, 501-1312
31

ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300, 501-1313
31

Кабели связи с пластмассовой лентой марки

ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3, 501-1449
33

ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4, 501-1450
33

ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7, 501-1451
33

ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12, 501-1452
33

ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14, 501-1453
33

ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19, 501-1454
33

ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27, 501-1455
33

ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37, 501-1456
33

ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52, 501-1457
33

ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 61, 501-1458
33

Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки

ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 3, 501-1459
33

ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 4, 501-1460
33

ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 7, 501-1461
33

ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 12, 501-1462
33

ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 14, 501-1463
33

ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 19, 501-1464
33

ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 27, 501-1465
33

ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 37, 501-1466
33

ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 52, 501-1467
33

ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 61, 501-1468
34

Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки

ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3, 501-1469
34

ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4, 501-1470
34

ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7, 501-1471
34

ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12, 501-1472
34

ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14, 501-1473
34

ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19, 501-1474
34

ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27, 501-1475
34

ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37, 501-1476
34

ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52, 501-1477
34

ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 61, 501-1478
34

ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 3, 501-1479
34

ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 4, 501-1480
34

ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 7, 501-1481
34

ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 12, 501-1482
34

ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 14, 501-1483
34

ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 19, 501-1484
34

ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 27, 501-1485
34

ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 37, 501-1486
34

ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 52, 501-1487
34

ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 61, 501-1488
34

Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки

ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 10, 501-1314
31

ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 20, 501-1315
31

ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 30, 501-1316
31

ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 50, 501-1317
31

ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 100, 501-1318
31

ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 150, 501-1319
31

ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 200, 501-1320
31

ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 300, 501-1321
31

ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 400, 501-1322
31

ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 500, 501-1323
31

ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 600, 501-1324
31

ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 700, 501-1325
31

ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 800, 501-1326
31

ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 900, 501-1327
31

ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1000, 501-1328
31

ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1200, 501-1329
31

ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1400, 501-1330
31

ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1600, 501-1331
31

ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1800, 501-1332
31

ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 2000, 501-1333
31

ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 2400, 501-1334
31

ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 10, 501-1335
31

ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 20, 501-1336
31

ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 30, 501-1337
31

ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 50, 501-1338
31

ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 100, 501-1339
31

ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 150, 501-1340
31

ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 200, 501-1341
31

ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 300, 501-1342
31

ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 400, 501-1343
31

ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 500, 501-1344
31

ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 600, 501-1345
31

ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 700, 501-1346
31

ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 800, 501-1347
32

ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 900, 501-1348
32

ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 1000, 501-1349
32

ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 1200, 501-1350
32

ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 5, 501-1351
32

ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10, 501-1352
32

ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20, 501-1353
32

ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30, 501-1354
32

ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50, 501-1355
32

ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100, 501-1356
32

ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150, 501-1357
32

ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200, 501-1358
32

ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300, 501-1359
32

ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400, 501-1360
32

ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500, 501-1361
32

ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600, 501-1362
32

ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 700, 501-1363
32

ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 800, 501-1364
32

ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 900, 501-1365
32

ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10, 501-1366
32

ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20, 501-1367
32

ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30, 501-1368
32

ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50, 501-1369
32

ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100, 501-1370
32

ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150, 501-1371
32

ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200, 501-1372
32

ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300, 501-1373
32

ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400, 501-1374
32

ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 500, 501-1375
32

ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 10, 501-1376
32

ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 20, 501-1377
32

ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 30, 501-1378
32

ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 50, 501-1379
32

ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 100, 501-1380
32

ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 150, 501-1381
32

ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 200, 501-1382
32

ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 300, 501-1383
32

ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 400, 501-1384
32

ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 500, 501-1385
32

ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 600, 501-1386
32

ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 10, 501-1387
32

ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 20, 501-1388
32

ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 30, 501-1389
32

ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 50, 501-1390
32

ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 100, 501-1391
32

ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 150, 501-1392
32

ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 200, 501-1393
32

ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 300, 501-1394
32

ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 400, 501-1395
32

ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 500, 501-1396
32

ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 600, 501-1397
32

ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10, 501-1398
32

ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20, 501-1399
32

ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30, 501-1400
32

ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50, 501-1401
32

ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100, 501-1402
32

ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150, 501-1403
32

ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200, 501-1404
32

ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300, 501-1405
32

ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400, 501-1406
32

ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500, 501-1407
32

ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600, 501-1408
32

ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10, 501-1409
32

ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20, 501-1410
33

ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30, 501-1411
33

ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50, 501-1412
33

ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100, 501-1413
33

ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150, 501-1414
33

ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200, 501-1415
33

ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300, 501-1416
33

ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400, 501-1417
33

Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки

ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 10, 501-1418
33

ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 20, 501-1419
33

ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 30, 501-1420
33

ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 50, 501-1421
33

ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 100, 501-1422
33

ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 150, 501-1423
33

ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 200, 501-1424
33

ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 300, 501-1425
33

ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 400, 501-1426
33

ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 500, 501-1427
33

ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 600, 501-1428
33

ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10, 501-1429
33

ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20, 501-1430
33

ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30, 501-1431
33

ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50, 501-1432
33

ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100, 501-1433
33

ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150, 501-1434
33

ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200, 501-1435
33

ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300, 501-1436
33

ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400, 501-1437
33

ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500, 501-1438
33

ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600, 501-1439
33

ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10, 501-1440
33

ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20, 501-1441
33

ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30, 501-1442
33

ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50, 501-1443
33

ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100, 501-1444
33

ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150, 501-1445
33

ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200, 501-1446
33

ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300, 501-1447
33

ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400, 501-1448
33

Кабели силовые гибкие на напряжение до 660 В для присоединения шахтного бурильного электроинструмента, марки

КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х1,5+1х1,5+1х1,5 мм2, 501-0595
19

КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х2,5+1х2,5+1х2,5 мм2, 501-0596
19

КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х4+1х4+1х2,5 мм2, 501-0597
19

КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х6+1х4+1х2,5 мм2, 501-0598
19

Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки

КГЭШ, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5 мм2, 501-0576
18

КГЭШ, с числом жил и сечением 3х6+1х4 мм2, 501-0577
18

КГЭШ, с числом жил и сечением 3х10+1х6 мм2, 501-0578
18

КГЭШ, с числом жил и сечением 3х16+1х10 мм2, 501-0579
18

КГЭШ, с числом жил и сечением 3х25+1х10 мм2, 501-0580
18

КГЭШ, с числом жил и сечением 3х35+1х10 мм2, 501-0581
19

КГЭШ, с числом жил и сечением 3х50+1х10 мм2, 501-0582
19

КГЭШ, с числом жил и сечением 3х70+1х10 мм2, 501-0583
19

КГЭШ, с числом жил и сечением 3х95+1х10 мм2, 501-0584
19

КГЭШ, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+3х1,5 мм2, 501-0585
19

КГЭШ, с числом жил и сечением 3х6+1х4+3х2,5 мм2, 501-0587
19

КГЭШ, с числом жил и сечением 3х10+1х6+3х2,5 мм2, 501-0588
19

КГЭШ, с числом жил и сечением 3х16+1х10+3х2,5 мм2, 501-0589
19

КГЭШ, с числом жил и сечением 3х25+1х10+3х2,5 мм2, 501-0590
19

КГЭШ, с числом жил и сечением 3х35+1х10+3х2,5 мм2, 501-0591
19

КГЭШ, с числом жил и сечением 3х50+1х10+3х2,5 мм2, 501-0592
19

КГЭШ, с числом жил и сечением 3х70+1х10+3х2,5 мм2, 501-0593
19

КГЭШ, с числом жил и сечением 3х95+1х10+3х2,5 мм2, 501-0594
19

Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки

ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0319
15

ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0320
15

ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0321
15

ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0322
15

ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0323
15

ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0324
15

ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0325
15

ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0326
15

ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0327
15

ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0328
15

ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0329
15

Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки

АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0341
15

АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0342
15

АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0343
15

АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0344
15

АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0345
15

АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0346
15

АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0347
15

АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0348
15

АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0349
15

АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0350
15

АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0351
15

Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки

ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0330
15

ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0331
15

ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0332
15

ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0333
15

ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0334
15

ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0335
15

ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0336
15

ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0337
15

ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0338
15

ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0339
15

ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0340
15

АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0363
15

АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0364
15

АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0365
15

АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0366
15

АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0367
15

АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0368
15

АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0369
15

АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0370
15

АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0371
16

АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0372
16

АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0373
16

Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки

АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0352
15

АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0353
15

АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0354
15

АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0355
15

АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0356
15

АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0357
15

АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0358
15

АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0359
15

АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0360
15

АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0361
15

АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0362
15

Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки

СБУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0286
13

СБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0287
13

СБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0288
13

СБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0289
13

СБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0290
13

СБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0291
13

СБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0292
13

СБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0293
13

СБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0294
13

СБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0295
13

СБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0296
13

Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки

СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0308
13

СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0309
13

СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0310
13

СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0311
13

СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0312
13

СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0313
13

СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0314
13

СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0315
13

СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0316
13

СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0317
13

СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0318
13

Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки

СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0297
13

СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0298
13

СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0299
13

СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0300
13

СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0301
13

СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0302
13

СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0303
13

СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0304
13

СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0305
13

СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0306
13

СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0307
13

Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки

ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0539
18

ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0540
18

ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0541
18

ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0542
18

ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0543
18

ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0544
18

ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0545
18

ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0546
18

ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0547
18

ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0548
18

ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0549
18

Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки

ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0045
10

ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0046
10

ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0047
10

ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0048
10

ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0049
10

ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0050
10

ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0051
10

ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0052
10

ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0053
10

ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0054
10

ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0055
10

ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0056
10

ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0057
10

ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0058
10

ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0059
10

ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0060
10

ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0061
10

ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0062
10

ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0063
10

ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0064
10

ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0065
10

ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0066
10

Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки

АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0067
10

АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0068
10

АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0069
10

АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0070
10

АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0071
10

АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0072
10

АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0073
10

АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0074
11

АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0075
11

АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0076
11

АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0077
11

АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0078
11

АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0079
11

АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0080
11

АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0081
11

АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0082
11

АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0083
11

АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0084
11

АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0085
11

АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0086
11

АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0087
11

АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0088
11

АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0089
11

АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0090
11

АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0091
11

АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0092
11

АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0093
11

АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0094
11

АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0095
11

АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0096
11

АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0097
11

АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0098
11

АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0099
11

Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки

СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0001
8

СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0002
8

СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0003
8

СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0004
8

СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0005
8

СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0006
8

СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0007
8

СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0008
8

СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0009
8

СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0010
8

СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0011
8

СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0012
8

СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0013
8

СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0014
8

СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0015
8

СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0016
8

СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0017
8

СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0018
8

СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0019
8

СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0020
8

СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0021
8

СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0022
8

СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0023
8

СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0024
8

СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0025
8

СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0026
8

СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0027
8

СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0028
8

СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0029
8

СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0030
8

СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0031
8

СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0032
8

СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0033
8

СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0034
8

СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0035
8

СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0036
8

СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0037
8

СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0038
8

СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0039
8

СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0040
8

СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0041
8

СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0042
8

СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0043
8

СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0044
8

Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки

ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0489
17

ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0490
17

ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0491
17

ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0492
17

ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0493
17

ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0494
17

ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0495
17

ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0496
17

ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0497
17

ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0498
17

Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки

АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0509
17

АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0510
17

АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0511
17

АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0512
17

АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0513
17

АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0514
17

АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0515
17

АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0516
17

АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0517
17

АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0518
17

Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки

ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0499
17

ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0500
17

ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0501
17

ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0502
17

ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0503
17

ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0504
17

ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0505
17

ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0506
17

ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0507
17

ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0508
17

АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0529
17

АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0530
17

АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0531
17

АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0532
17

АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0533
17

АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0534
17

АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0535
17

АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0536
17

АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0537
17

АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0538
17

Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки

АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0519
17

АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0520
17

АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0521
17

АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0522
17

АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0523
17

АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0524
17

АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0525
17

АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0526
17

АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0527
17

АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0528
17

Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки

СБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0459
14

СБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0460
14

СБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0461
14

СБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0462
14

СБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0463
14

СБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0464
14

СБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0465
14

СБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0466
14

СБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0467
14

СБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0468
14

Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки

СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0479
14

СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0480
14

СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0481
14

СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0482
14

СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0483
14

СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0484
14

СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0485
14

СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0486
14

СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0487
14

СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0488
15

Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки

СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0469
14

СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0470
14

СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0471
14

СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0472
14

СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0473
14

СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0474
14

СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0475
14

СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0476
14

СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0477
14

СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0478
14

Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки

ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0561
18

ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0562
18

ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0563
18

ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0564
18

ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0565
18

ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0566
18

ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0567
18

ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0568
18

ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0569
18

ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0570
18

Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки

ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0236
12

ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0237
12

ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0238
12

ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0239
12

ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0240
12

ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0241
12

ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0242
12

ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0243
12

ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0244
12

ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0245
12

ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0246
12

ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0247
12

ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0248
12

ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0249
12

ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0250
12

ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0251
12

ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0252
12

ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0253
12

ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0254
12

ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0255
12

Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки

АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0256
12

АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0257
12

АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0258
12

АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0259
12

АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0260
12

АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0261
12

АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0262
12

АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0263
12

АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0264
12

АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0265
12

АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0266
12

АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0267
12

АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0268
12

АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0269
12

АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0270
12

АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0271
12

АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0272
12

АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0273
12

АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0274
13

АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0275
13

АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0276
13

АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0277
13

АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0278
13

АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0279
13

АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0280
13

АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0281
13

АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0282
13

АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0283
13

АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0284
13

АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0285
13

Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки

СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0196
9

СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0197
9

СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0198
9

СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0199
9

СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0200
9

СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0201
9

СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0202
9

СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0203
9

СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0204
9

СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0205
9

СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0206
9

СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0207
10

СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0208
10

СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0209
10

СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0210
10

СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0211
10

СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0212
10

СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0213
10

СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0214
10

СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0215
10

СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0216
10

СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0217
10

СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0218
10

СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0219
10

СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0220
10

СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0221
10

СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0222
10

СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0223
10

СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0224
10

СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0225
10

СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0226
10

СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0227
10

СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0228
10

СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0229
10

СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0230
10

СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0231
10

СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0232
10

СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0233
10

СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0234
10

СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0235
10

Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки

ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0407
16

ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0408
16

ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0409
16

ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0410
16

ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0411
16

ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0412
16

ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0413
16

ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0414
16

ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0415
16

ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0416
16

ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0417
16

Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки

АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0429
16

АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0430
16

АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0431
16

АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0432
16

АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0433
16

АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0434
16

АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0435
16

АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0436
16

АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0437
16

АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0438
16

Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки

ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0418
16

ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0419
16

ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0420
16

ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0421
16

ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0422
16

ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0423
16

ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0424
16

ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0425
16

ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0426
16

ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0427
16

ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0428
16

АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0449
16

АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0450
16

АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0451
16

АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0452
16

АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0453
16

АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0454
16

АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0455
16

АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0456
16

АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0457
17

АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0458
17

Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки

АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0439
16

АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0440
16

АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0441
16

АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0442
16

АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0443
16

АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0444
16

АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0445
16

АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0446
16

АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0447
16

АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0448
16

Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки

СБУ, с числом жил 3 и сечением 10 мм2, 501-0374
13

СБУ, с числом жил 3 и сечением 16 мм2, 501-0375
13

СБУ, с числом жил 3 и сечением 25 мм2, 501-0376
13

СБУ, с числом жил 3 и сечением 35 мм2, 501-0377
13

СБУ, с числом жил 3 и сечением 50 мм2, 501-0378
13

СБУ, с числом жил 3 и сечением 70 мм2, 501-0379
13

СБУ, с числом жил 3 и сечением 95 мм2, 501-0380
13

СБУ, с числом жил 3 и сечением 120 мм2, 501-0381
13

СБУ, с числом жил 3 и сечением 150 мм2, 501-0382
13

СБУ, с числом жил 3 и сечением 185 мм2, 501-0383
14

СБУ, с числом жил 3 и сечением 240 мм2, 501-0384
14

Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки

СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0396
14

СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0397
14

СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0398
14

СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0399
14

СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0400
14

СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0401
14

СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0402
14

СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0403
14

СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0404
14

СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0405
14

СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0406
14

Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки

СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0385
14

СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0386
14

СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0387
14

СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0388
14

СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0389
14

СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0390
14

СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0391
14

СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0392
14

СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0393
14

СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0394
14

СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0395
14

Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки

ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0550
18

ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0551
18

ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0552
18

ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0553
18

ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0554
18

ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0555
18

ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0556
18

ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0557
18

ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0558
18

ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0559
18

ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0560
18

Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки

ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0144
11

ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0145
11

ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0146
11

ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0147
11

ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0148
11

ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0149
11

ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0150
11

ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0151
11

ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0152
11

ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0153
11

ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0154
11

ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0155
11

ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0156
11

ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0157
11

ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0158
11

ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0159
11

ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0160
11

ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0161
11

ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0162
11

ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0163
11

ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0164
11

ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0165
11

Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки

АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0166
11

АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0167
11

АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0168
11

АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0169
11

АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0170
11

АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0171
11

АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0172
11

АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0173
11

АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0174
11

АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0175
11

АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0176
12

АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0177
12

АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0178
12

АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0179
12

АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0180
12

АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0181
12

АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0182
12

АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0183
12

АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0184
12

АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0185
12

АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0186
12

АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0187
12

АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0188
12

АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0189
12

АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0190
12

АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0191
12

АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0192
12

АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0193
12

АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0194
12

АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0195
12

Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки

СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0100
9

СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0101
9

СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0102
9

СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0103
9

СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0104
9

СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0105
9

СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0106
9

СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0107
9

СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0108
9

СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0109
9

СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0110
9

СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0111
9

СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0112
9

СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0113
9

СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0114
9

СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0115
9

СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0116
9

СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0117
9

СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0118
9

СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0119
9

СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0120
9

СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0121
9

СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0122
9

СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0123
9

СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0124
9

СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0125
9

СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0126
9

СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0127
9

СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0128
9

СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0129
9

СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0130
9

СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0131
9

СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0132
9

СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0133
9

СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0134
9

СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0135
9

СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0136
9

СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0137
9

СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0138
9

СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0139
9

СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0140
9

СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0141
9

СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0142
9

СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0143
9

Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов марки

КГЭ, с числом жил и сечением 3х10+1х6+1х6 мм2, 501-0777
22

КГЭ, с числом жил и сечением 3х16+1х6+1х6 мм2, 501-0778
22

КГЭ, с числом жил и сечением 3х25+1х10+1х6 мм2, 501-0779
22

КГЭ, с числом жил и сечением 3х35+1х10+1х6 мм2, 501-0780
22

КГЭ, с числом жил и сечением 3х50+1х16+1х10 мм2, 501-0781
22

КГЭ, с числом жил и сечением 3х70+1х16+1х10 мм2, 501-0782
22

КГЭ, с числом жил и сечением 3х95+1х25+1х10 мм2, 501-0783
22

КГЭ, с числом жил и сечением 3х120+1х35+1х10 мм2, 501-0784
22

КГЭ, с числом жил и сечением 3х150+1х50+1х10 мм2, 501-0785
22

Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки

КГ, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм2, 501-0599
19

КГ, с числом жил - 1 и сечением 4 мм2, 501-0600
19

КГ, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2, 501-0601
19

КГ, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2, 501-0602
19

КГ, с числом жил - 1 и сечением 16 мм2, 501-0603
19

КГ, с числом жил - 1 и сечением 25 мм2, 501-0604
19

КГ, с числом жил - 1 и сечением 35 мм2, 501-0605
19

КГ, с числом жил - 1 и сечением 50 мм2, 501-0606
19

КГ, с числом жил - 1 и сечением 70 мм2, 501-0607
19

КГ, с числом жил - 1 и сечением 95 мм2, 501-0608
19

КГ, с числом жил - 1 и сечением 120 мм2, 501-0609
19

КГ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2, 501-0610
19

КГ, с числом жил - 2 и сечением 1 мм2, 501-0611
19

КГ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2, 501-0612
19

КГ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 501-0613
19

КГ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2, 501-0614
19

КГ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2, 501-0615
19

КГ, с числом жил - 2 и сечением 10 мм2, 501-0616
19

КГ, с числом жил - 2 и сечением 16 мм2, 501-0617
19

КГ, с числом жил - 2 и сечением 25 мм2, 501-0618
19

КГ, с числом жил - 2 и сечением 35 мм2, 501-0619
19

КГ, с числом жил - 2 и сечением 50 мм2, 501-0620
19

КГ, с числом жил - 2 и сечением 70 мм2, 501-0621
19

КГ, с числом жил - 2 и сечением 95 мм2, 501-0622
19

КГ, с числом жил - 2 и сечением 120 мм2, 501-0623
19

КГ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм2, 501-0624
19

КГ, с числом жил - 3 и сечением 1 мм2, 501-0625
19

КГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 501-0626
19

КГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 501-0627
19

КГ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 501-0628
19

КГ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2, 501-0629
19

КГ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0630
19

КГ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0631
19

КГ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0632
19

КГ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0633
19

КГ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0634
19

КГ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0635
19

КГ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0636
19

КГ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0637
19

КГ, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм2, 501-0638
19

КГ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2, 501-0639
20

КГ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2, 501-0640
20

КГ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2, 501-0641
20

КГ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2, 501-0642
20

КГ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2, 501-0643
20

КГ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2, 501-0644
20

КГ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2, 501-0645
20

КГ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм2, 501-0646
20

КГ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм2, 501-0647
20

КГ, с числом жил - 4 и сечением 50 мм2, 501-0648
20

КГ, с числом жил - 4 и сечением 70 мм2, 501-0649
20

Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки

КГН, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм2, 501-0650
20

КГН, с числом жил - 1 и сечением 4 мм2, 501-0651
20

КГН, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2, 501-0652
20

КГН, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2, 501-0653
20

КГН, с числом жил - 1 и сечением 16 мм2, 501-0654
20

КГН, с числом жил - 1 и сечением 25 мм2, 501-0655
20

КГН, с числом жил - 1 и сечением 35 мм2, 501-0656
20

КГН, с числом жил - 1 и сечением 50 мм2, 501-0657
20

КГН, с числом жил - 1 и сечением 70 мм2, 501-0658
20

КГН, с числом жил - 1 и сечением 95 мм2, 501-0659
20

КГН, с числом жил - 1 и сечением 120 мм2, 501-0660
20

КГН, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2, 501-0661
20

КГН, с числом жил - 2 и сечением 1 мм2, 501-0662
20

КГН, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2, 501-0663
20

КГН, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 501-0664
20

КГН, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2, 501-0665
20

КГН, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2, 501-0666
20

КГН, с числом жил - 2 и сечением 10 мм2, 501-0667
20

КГН, с числом жил - 2 и сечением 16 мм2, 501-0668
20

КГН, с числом жил - 2 и сечением 25 мм2, 501-0669
20

КГН, с числом жил - 2 и сечением 35 мм2, 501-0670
20

КГН, с числом жил - 2 и сечением 50 мм2, 501-0671
20

КГН, с числом жил - 2 и сечением 70 мм2, 501-0672
20

КГН, с числом жил - 2 и сечением 95 мм2, 501-0673
20

КГН, с числом жил - 2 и сечением 120 мм2, 501-0674
20

КГН, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм2, 501-0675
20

КГН, с числом жил - 3 и сечением 1 мм2, 501-0676
20

КГН, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 501-0677
20

КГН, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 501-0678
20

КГН, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 501-0679
20

КГН, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2, 501-0680
20

КГН, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0681
20

КГН, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0682
20

КГН, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0683
20

КГН, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0684
20

КГН, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0685
20

КГН, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0686
20

КГН, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0687
20

КГН, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0688
20

КГН, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм2, 501-0689
20

КГН, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2, 501-0690
20

КГН, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2, 501-0691
20

КГН, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2, 501-0692
20

КГН, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2, 501-0693
20

КГН, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2, 501-0694
20

КГН, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2, 501-0695
20

КГН, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2, 501-0697
20

КГН, с числом жил - 4 и сечением 25 мм2, 501-0698
20

КГН, с числом жил - 4 и сечением 35 мм2, 501-0699
20

КГН, с числом жил - 4 и сечением 50 мм2, 501-0700
20

КГН, с числом жил - 4 и сечением 70 мм2, 501-0701
20

Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил-3 и сечением 4 мм2, 501-0573
18

Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки

КПГ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 501-0702
21

КПГ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2, 501-0703
21

КПГ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2, 501-0704
21

КПГ, с числом жил - 2 и сечением 10 мм2, 501-0705
21

КПГ, с числом жил - 2 и сечением 16 мм2, 501-0706
21

КПГ, с числом жил - 2 и сечением 25 мм2, 501-0707
21

КПГ, с числом жил - 2 и сечением 35 мм2, 501-0708
21

КПГ, с числом жил - 2 и сечением 50 мм2, 501-0709
21

КПГ, с числом жил - 2 и сечением 70 мм2, 501-0710
21

КПГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 501-0711
21

КПГ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 501-0712
21

КПГ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2, 501-0713
21

КПГ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0714
21

КПГ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0715
21

КПГ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0716
21

КПГ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0717
21

КПГ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0718
21

КПГ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0719
21

КПГ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2, 501-0720
21

КПГ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2, 501-0721
21

КПГ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2, 501-0722
21

КПГ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2, 501-0723
21

КПГ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2, 501-0724
21

КПГ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм2, 501-0725
21

КПГ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм2, 501-0726
21

КПГ, с числом жил - 4 и сечением 50 мм2, 501-0727
21

КПГ, с числом жил - 4 и сечением 70 мм2, 501-0728
21

Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости с заполнением в резиновой оболочке марки

КПГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0771
22

КПГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0772
22

КПГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0773
22

КПГУ, с числом жил и сечением 3х95+1х25 мм2, 501-0774
22

КПГУ, с числом жил и сечением 3х120+1х35 мм2, 501-0775
22

КПГУ, с числом жил и сечением 3х150+1х50 мм2, 501-0776
22

Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки

КПГС, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5 мм2, 501-0729
21

КПГС, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5 мм2, 501-0730
21

КПГС, с числом жил и сечением 3х6+1х4 мм2, 501-0731
21

КПГС, с числом жил и сечением 3х10+1х6 мм2, 501-0732
21

КПГС, с числом жил и сечением 3х16+1х6 мм2, 501-0733
21

КПГС, с числом жил и сечением 3х25+1х10 мм2, 501-0734
21

КПГС, с числом жил и сечением 3х35+1х10 мм2, 501-0735
21

КПГС, с числом жил и сечением 3х50+1х16 мм2, 501-0736
21

КПГС, с числом жил и сечением 3х70+1х25 мм2, 501-0737
21

КПГС, с числом жил и сечением 3х95+1х35 мм2, 501-0738
21

КПГС, с числом жил и сечением 3х120+1х35 мм2, 501-0739
21

КПГС, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5+1х1,5 мм2, 501-0740
21

КПГС, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+1х2,5 мм2, 501-0741
21

КПГС, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+2х2,5 мм2, 501-0742
21

КПГС, с числом жил и сечением 3х6+1х4+1х4 мм2, 501-0743
21

КПГС, с числом жил и сечением 3х6+1х4+2х4 мм2, 501-0744
21

КПГС, с числом жил и сечением 3х10+1х6+2х6 мм2, 501-0745
21

КПГС, с числом жил и сечением 3х16+1х6+2х6 мм2, 501-0746
21

КПГС, с числом жил и сечением 3х25+1х10+2х10 мм2, 501-0747
21

КПГС, с числом жил и сечением 3х35+1х10+2х10 мм2, 501-0748
21

КПГС, с числом жил и сечением 3х50+1х16+2х10 мм2, 501-0749
21

Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки

КПГСН, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5 мм2, 501-0750
21

КПГСН, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5 мм2, 501-0751
21

КПГСН, с числом жил и сечением 3х6+1х4 мм2, 501-0752
21

КПГСН, с числом жил и сечением 3х10+1х6 мм2, 501-0753
21

КПГСН, с числом жил и сечением 3х16+1х6 мм2, 501-0754
21

КПГСН, с числом жил и сечением 3х25+1х10 мм2, 501-0755
21

КПГСН, с числом жил и сечением 3х35+1х10 мм2, 501-0756
21

КПГСН, с числом жил и сечением 3х50+1х16 мм2, 501-0757
21

КПГСН, с числом жил и сечением 3х70+1х25 мм2, 501-0758
21

КПГСН, с числом жил и сечением 3х95+1х35 мм2, 501-0759
21

КПГСН, с числом жил и сечением 3х120+1х35 мм2, 501-0760
21

КПГСН, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5+1х1,5 мм2, 501-0761
22

КПГСН, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+1х2,5 мм2, 501-0762
22

КПГСН, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+2х2,5 мм2, 501-0763
22

КПГСН, с числом жил и сечением 3х6+1х4+1х4 мм2, 501-0764
22

КПГСН, с числом жил и сечением 3х6+1х4+2х4 мм2, 501-0765
22

КПГСН, с числом жил и сечением 3х10+1х6+2х6 мм2, 501-0766
22

КПГСН, с числом жил и сечением 3х16+1х6+2х6 мм2, 501-0767
22

КПГСН, с числом жил и сечением 3х25+1х10+2х10 мм2, 501-0768
22

КПГСН, с числом жил и сечением 3х35+1х10+2х10 мм2, 501-0769
22

КПГСН, с числом жил и сечением 3х50+1х16+2х10 мм2, 501-0770
22

Кабели телефонные однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией сечением 2х1,2 мм2, 501-1241
30

Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки

Ceilhit 22psvd/18, мощностью 115 Вт и длиной 7 метра, 501-1554
39

Ceilhit 22psvd/18, мощностью 145 Вт и длиной 8,3 метра, 501-1555
39

Ceilhit 22psvd/18, мощностью 175 Вт и длиной 10,3 метра, 501-1556
39

Ceilhit 22psvd/18, мощностью 240 Вт и длиной 14,4 метра, 501-1557
39

Ceilhit 22psvd/18, мощностью 300 Вт и длиной 18 метра, 501-1558
39

Ceilhit 22psvd/18, мощностью 400 Вт и длиной 23,1 метра, 501-1559
39

Ceilhit 22psvd/18, мощностью 480 Вт и длиной 28,1 метра, 501-1560
39

Ceilhit 22psvd/18, мощностью 570 Вт и длиной 33,1 метра, 501-1561
39

Ceilhit 22psvd/18, мощностью 630 Вт и длиной 37,5 метра, 501-1562
39

Ceilhit 22psvd/18, мощностью 770 Вт и длиной 45,5 метра, 501-1563
39

Ceilhit 22psvd/18, мощностью 870 Вт и длиной 51,2 метра, 501-1564
39

Ceilhit 22psvd/18, мощностью 940 Вт и длиной 55,6 метра, 501-1565
39

Ceilhit 22psvd/18, мощностью 1130 Вт и длиной 66,9 метра, 501-1566
39

Ceilhit 22psvd/18, мощностью 1400 Вт и длиной 82,3 метра, 501-1567
39

Ceilhit 22psvd/18, мощностью 1630 Вт и длиной 95,8 метра, 501-1568
39

Ceilhit 22psvd/18, мощностью 2050 Вт и длиной 120,5 метра, 501-1569
39

Ceilhit 22psvd/18, мощностью 2460 Вт и длиной 145,3 метра, 501-1570
39

Ceilhit 22psvd/18, мощностью 2700 Вт и длиной 160,1 метра, 501-1571
39

Ceilhit 22psvd/18, мощностью 3200 Вт и длиной 189,1 метра, 501-1572
39

Кабель контрольный, 501-1213
29

Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки

Ceilhit 22psv25, мощностью 245 Вт и длиной 9,5 метра, 501-1536
38

Ceilhit 22psv25, мощностью 300 Вт и длиной 12 метра, 501-1537
38

Ceilhit 22psv25, мощностью 400 Вт и длиной 17,26 метра, 501-1538
38

Ceilhit 22psv25, мощностью 500Вт и длиной 21,61 метра, 501-1539
38

Ceilhit 22psv25, мощностью 650 Вт и длиной 28,46 метра, 501-1540
38

Ceilhit 22psv25, мощностью 800 Вт и длиной 33,76 метра, 501-1541
38

Ceilhit 22psv25, мощностью 950 Вт и длиной 39,68 метра, 501-1542
38

Ceilhit 22psv25, мощностью 1100 Вт и длиной 42,93 метра, 501-1543
38

Ceilhit 22psv25, мощностью 1300 Вт и длиной 53,88 метра, 501-1544
38

Ceilhit 22psv25, мощностью 1500 Вт и длиной 59,75 метра, 501-1545
38

Ceilhit 22psv25, мощностью 1600 Вт и длиной 65,33 метра, 501-1546
38

Ceilhit 22psv25, мощностью 1900 Вт и длиной 79,85 метра, 501-1547
38

Ceilhit 22psv25, мощностью 2400 Вт и длиной 95,13 метра, 501-1548
38

Ceilhit 22psv25, мощностью 2750 Вт и длиной 113,55 метра, 501-1549
38

Ceilhit 22psv25, мощностью 3400Вт и длиной 145,26 метра, 501-1550
38

Ceilhit 22psv25, мощностью 4100 Вт и длиной 173,6 метра, 501-1551
38

Ceilhit 22psv25, мощностью 4600 Вт и длиной 187,89 метра, 501-1552
38

Ceilhit 22psv25, мощностью 5100 Вт и длиной 237,25 метра, 501-1553
38

Кабель одножильный для сухих помещений, неэкранированный, марки

Ceilhit 22pv15, мощностью 300 Вт и длиной 23,01 метра, 501-1523
38

Ceilhit 22pv15, мощностью 400 Вт и длиной 27,01 метра, 501-1524
38

Ceilhit 22pv15, мощностью 600 Вт и длиной 45,01 метра, 501-1525
38

Ceilhit 22pv15, мощностью 700 Вт и длиной 53,85 метра, 501-1526
38

Ceilhit 22pv15, мощностью 800 Вт и длиной 59,02 метра, 501-1527
38

Ceilhit 22pv15, мощностью 1000 Вт и длиной 70,04 метра, 501-1528
38

Ceilhit 22pv15, мощностью 1200 Вт и длиной 87,11 метра, 501-1529
38

Ceilhit 22pv15, мощностью 1500 Вт и длиной 101,15 метра, 501-1530
38

Ceilhit 22pv15, мощностью 2000 Вт и длиной 156,13 метра, 501-1531
38

Ceilhit 22pv15, мощностью 2500 Вт и длиной 197,55 метра, 501-1532
38

Ceilhit 22pv15, мощностью 3000 Вт и длиной 237,25 метра, 501-1533
38

Ceilhit 22pv15, мощностью 3500 Вт и длиной 246,94 метра, 501-1534
38

Ceilhit 22pv15, мощностью 4000 Вт и длиной 302,5 метра, 501-1535
38

Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,

NYM 2х1,5 мм2, 501-8434
4

NYM 2х2,5 мм2, 501-8435
4

NYM 3х1,5 мм2, 501-8436
4

NYM 3х2,5 мм2, 501-8437
4

NYM 4х1,5 мм2, 501-8438
4

NYM 4х2,5 мм2, 501-8439
4

NYM 5х1,5 мм2, 501-8440
4

NYM 5х2,5 мм2, 501-8441
4

Кабель сварочный РГЛ сечением 1х50 мм2, 501-0574
18

Кабель сварочный РГЛ сечением 1х50 мм2, 501-9011
18

Кабель связи оптический

ДПС-004Е04-04, 501-8001
35

ДПС-008Е04-04, 501-8002
35

ДПС-012Е04-04, 501-8003
35

ДПС-016Е04-04, 501-8004
35

ДПС-020Е06-04, 501-8005
35

ДПС-024Е06-04, 501-8006
35

ОПС-004Е04-1, 501-8007
35

ОПС-008Е08-1, 501-8008
35

ОПС-012Е12-1, 501-8009
35

ОПС-016Е08-2, 501-8010
35

ОПС-020Е10-2, 501-8011
35

ОПС-024Е12-2, 501-8012
35

ОКПМ-10-02-0,22-4(9,0), 501-8013
35

ОКПМ-10-02-0,22-6(9,0), 501-8014
35

ОКПМ-10-02-0,22-8(9,0), 501-8015
35

ОКПМ-10-02-0,22-10(9,0), 501-8016
35

ОКПМ-10-02-0,22-12(9,0), 501-8017
35

ОКПМ-10-02-0,22-14(9,0), 501-8018
35

ОКПМ-10-02-0,22-16(9,0), 501-8019
35

ОКПМ-10-02-0,22-20(9,0), 501-8020
35

ОКПМ-10-02-0,22-24(9,0), 501-8021
35

ОКПМ-10-02-0,22-28(9,0), 501-8022
35

ОКПМ-10-02-0,22-32(9,0), 501-8023
35

ОКПМ-10-02-0,22-36(9,0), 501-8024
35

ОКПМ-10-02-0,22-48(9,0), 501-8025
36

ОКПМ-50-02-0,7-4(9,0), 501-8026
36

ОКПМ-50-02-0,7-6(9,0), 501-8027
36

ОКПМ-50-02-0,7-8(9,0), 501-8028
36

ОКПМ-50-02-0,7-10(9,0), 501-8029
36

ОКПМ-50-02-0,7-12(9,0), 501-8030
36

ОКПМ-50-02-0,7-14(9,0), 501-8031
36

ОКПМ-50-02-0,7-16(9,0), 501-8032
36

ОКПМ-50-02-0,7-20(9,0), 501-8033
36

ОКПМ-50-02-0,7-24(9,0), 501-8034
36

ОКПМ-50-02-0,7-28(9,0), 501-8035
36

ОКПМ-50-02-0,7-32(9,0), 501-8036
36

ОКПМ-50-02-0,7-36(9,0), 501-8037
36

ОКПМ-50-02-0,7-48(9,0), 501-8038
36

ОКПМ-62,5-02-0,7-4(9,0), 501-8039
36

ОКПМ-62,5-02-0,7-6(9,0), 501-8040
36

ОКПМ-62,5-02-0,7-8(9,0), 501-8041
36

ОКПМ-62,5-02-0,7-10(9,0), 501-8042
36

ОКПМ-62,5-02-0,7-12(9,0), 501-8043
36

ОКПМ-62,5-02-0,7-14(9,0), 501-8044
36

ОКПМ-62,5-02-0,7-16(9,0), 501-8045
36

ОКПМ-62,5-02-0,7-20(9,0), 501-8046
36

ОКПМ-62,5-02-0,7-24(9,0), 501-8047
36

ОКПМ-62,5-02-0,7-28(9,0), 501-8048
36

ОКПМ-62,5-02-0,7-32(9,0), 501-8049
36

ОКПМ-62,5-02-0,7-36(9,0), 501-8050
36

ОКПМ-62,5-02-0,7-48(9,0), 501-8051
36

ОМЗКГЦ-10-01-0,22-4(8,0), 501-8052
36

ОМЗКГЦ-10-01-0,22-8(8,0), 501-8053
36

ОМЗКГЦ-10-01-0,22-12(8,0), 501-8054
36

ОМЗКГЦ-10-01-0,22-16(8,0), 501-8055
36

ОМЗКГЦ-10-01-0,22-18(8,0), 501-8056
36

ОМЗКГЦ-10-01-0,22-20(8,0), 501-8057
36

ОМЗКГЦ-10-01-0,22-24(8,0), 501-8058
36

ОМЗКГЦ-50-01-0,7-4(8,0), 501-8059
36

ОМЗКГЦ-50-01-0,7-8(8,0), 501-8060
36

ОМЗКГЦ-50-01-0,7-12(8,0), 501-8061
36

ОМЗКГЦ-50-01-0,7-16(8,0), 501-8062
36

ОМЗКГЦ-50-01-0,7-18(8,0), 501-8063
36

ОМЗКГЦ-50-01-0,7-20(8,0), 501-8064
36

ОМЗКГЦ-50-01-0,7-24(8,0), 501-8065
36

ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-4(8,0), 501-8066
36

ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-8(8,0), 501-8067
36

ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-12(8,0), 501-8068
36

ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-14(8,0), 501-8069
36

ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-18(8,0), 501-8070
36

ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-20(8,0), 501-8071
36

ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-24(8,0), 501-8072
36

ОКСТМ-10-01-0,22-4(2,7), 501-8073
36

ОКСТМ-10-01-0,22-8(2,7), 501-8074
36

ОКСТМ-10-01-0,22-12(2,7), 501-8075
36

ОКСТМ-10-01-0,22-16(2,7), 501-8076
36

ОКСТМ-10-01-0,22-24(2,7), 501-8077
36

ОКСТМ-10-01-0,22-32(2,7), 501-8078
36

ОКСТМ-10-01-0,22-36(2,7), 501-8079
36

ОКСТМ-10-01-0,22-48(2,7), 501-8080
36

ОКСТМ-10-01-0,22-64(2,7), 501-8081
36

ОКСТМ-10-02-0,22-4(2,7), 501-8082
36

ОКСТМ-10-02-0,22-8(2,7), 501-8083
36

ОКСТМ-10-02-0,22-12(2,7), 501-8084
36

ОКСТМ-10-02-0,22-16(2,7), 501-8085
36

ОКСТМ-10-02-0,22-24(2,7), 501-8086
36

ОКСТМ-10-02-0,22-32(2,7), 501-8087
36

ОКСТМ-10-02-0,22-36(2,7), 501-8088
37

ОКСТМ-10-02-0,22-48(2,7), 501-8089
37

ОКСТМ-10-02-0,22-64(2,7), 501-8090
37

ОКСТМ-50-01-0,7-4(2,7), 501-8091
37

ОКСТМ-50-01-0,7-8(2,7), 501-8092
37

ОКСТМ-50-01-0,7-12(2,7), 501-8093
37

ОКСТМ-50-01-0,7-16(2,7), 501-8094
37

ОКСТМ-50-01-0,7-24(2,7), 501-8095
37

ОКСТМ-50-01-0,7-32(2,7), 501-8096
37

ОКСТМ-50-01-0,7-36(2,7), 501-8097
37

ОКСТМ-50-01-0,7-48(2,7), 501-8098
37

ОКСТМ-50-01-0,7-64(2,7), 501-8099
37

ОКСТМ-50-02-0,7-4(2,7), 501-8100
37

ОКСТМ-50-02-0,7-8(2,7), 501-8101
37

ОКСТМ-50-02-0,7-12(2,7), 501-8102
37

ОКСТМ-50-02-0,7-16(2,7), 501-8103
37

ОКСТМ-50-02-0,7-24(2,7), 501-8104
37

ОКСТМ-50-02-0,7-32(2,7), 501-8105
37

ОКСТМ-50-02-0,7-36(2,7), 501-8106
37

ОКСТМ-50-02-0,7-48(2,7), 501-8107
37

ОКСТМ-50-02-0,7-64(2,7), 501-8108
37

ОКСТМ-62,5-01-0,7-4(2,7), 501-8109
37

ОКСТМ-62,5-01-0,7-8(2,7), 501-8110
37

ОКСТМ-62,5-01-0,7-12(2,7), 501-8111
37

ОКСТМ-62,5-01-0,7-16(2,7), 501-8112
37

ОКСТМ-62,5-01-0,7-24(2,7), 501-8113
37

ОКСТМ-62,5-01-0,7-32(2,7), 501-8114
37

ОКСТМ-62,5-01-0,7-36(2,7), 501-8115
37

ОКСТМ-62,5-01-0,7-48(2,7), 501-8116
37

ОКСТМ-62,5-01-0,7-64(2,7), 501-8117
37

ОКСТМ-62,5-02-0,7-4(2,7), 501-8118
37

ОКСТМ-62,5-02-0,7-8(2,7), 501-8119
37

ОКСТМ-62,5-02-0,7-12(2,7), 501-8120
37

ОКСТМ-62,5-02-0,7-16(2,7), 501-8121
37

ОКСТМ-62,5-02-0,7-24(2,7), 501-8122
37

ОКСТМ-62,5-02-0,7-32(2,7), 501-8123
37

ОКСТМ-62,5-02-0,7-36(2,7), 501-8124
37

ОКСТМ-62,5-02-0,7-48(2,7), 501-8125
37

ОКСТМ-62,5-02-0,7-64(2,7), 501-8126
37

ОККТМ-10-01-0,22-4(2,7), 501-8127
37

ОККТМ-10-01-0,22-6(2,7), 501-8128
37

ОККТМ-10-01-0,22-8(2,7), 501-8129
37

ОККТМ-10-01-0,22-12(2,7), 501-8130
37

ОККТМ-10-01-0,22-16(2,7), 501-8131
37

ОККТМ-10-01-0,22-24(2,7), 501-8132
37

ОККТМ-50-01-0,7-4(2,7), 501-8133
37

ОККТМ-50-01-0,7-6(2,7), 501-8134
37

ОККТМ-50-01-0,7-8(2,7), 501-8135
37

ОККТМ-50-01-0,7-12(2,7), 501-8136
37

ОККТМ-50-01-0,7-16(2,7), 501-8137
37

ОККТМ-50-01-0,7-24(2,7), 501-8138
37

ОККТМ-62,5-01-0,7-4(2,7), 501-8139
37

ОККТМ-62,5-01-0,7-6(2,7), 501-8140
37

ОККТМ-62,5-01-0,7-8(2,7), 501-8141
37

ОККТМ-62,5-01-0,7-12(2,7), 501-8142
37

ОККТМ-62,5-01-0,7-16(2,7), 501-8143
37

ОККТМ-62,5-01-0,7-24(2,7), 501-8144
37

ОКСНМ-10-01-0,22-4(6,0), 501-8145
37

ОКСНМ-10-01-0,22-8(6,0), 501-8146
37

ОКСНМ-10-01-0,22-12(6,0), 501-8147
37

ОКСНМ-10-01-0,22-16(6,0), 501-8148
37

ОКСНМ-10-01-0,22-24(6,0), 501-8149
37

ОКСНМ-10-01-0,22-32(6,0), 501-8150
37

ОКСНМ-10-01-0,22-36(6,0), 501-8151
38

ОКСНМ-10-01-0,22-48(6,0), 501-8152
38

ОКСНМ-10-01-0,22-4(8), 501-8153
38

ОКСНМ-10-01-0,22-8(8), 501-8154
38

ОКСНМ-10-01-0,22-12(8), 501-8155
38

ОКСНМ-10-01-0,22-16(8), 501-8156
38

ОКСНМ-10-01-0,22-24(8), 501-8157
38

ОКСНМ-10-01-0,22-32(8), 501-8158
38

ОКСНМ-10-01-0,22-36(8), 501-8159
38

ОКСНМ-10-01-0,22-48(8), 501-8160
38

ОКСНМ-10-01-0,22-4(12,0), 501-8161
38

ОКСНМ-10-01-0,22-8(12,0), 501-8162
38

ОКСНМ-10-01-0,22-12(12,0), 501-8163
38

ОКСНМ-10-01-0,22-16(12,0), 501-8164
38

ОКСНМ-10-01-0,22-24(12,0), 501-8165
38

ОКСНМ-10-01-0,22-32(12,0), 501-8166
38

ОКСНМ-10-01-0,22-36(12,0), 501-8167
38

ОКСНМ-10-01-0,22-48(12,0), 501-8168
38

ОКСНМ-10-01-0,22-4(15,0), 501-8169
38

ОКСНМ-10-01-0,22-8(15,0), 501-8170
38

ОКСНМ-10-01-0,22-12(15,0), 501-8171
38

ОКСНМ-10-01-0,22-16(15,0), 501-8172
38

ОКСНМ-10-01-0,22-24(15,0), 501-8173
38

ОКСНМ-10-01-0,22-32(15,0), 501-8174
38

ОКСНМ-10-01-0,22-36(15,0), 501-8175
38

ОКСНМ-10-01-0,22-48(15,0), 501-8176
38

Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2, 501-0575
18

Кабель силовой АСБ, 501-0571
18

Кабель силовой ГРШ, 16 мм2, 501-0572
18

Кабель силовой на напряжение 0,66 кВ с двумя медными жилами с резиновой изоляцией, в ПВХ оболочке марки ВРГ 2х1,5 мм2, 501-0586
18

Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова

АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 2,5 мм2, 501-8276
6

АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 4,0 мм2, 501-8277
6

АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 6,0 мм2, 501-8278
6

АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 10 мм2, 501-8279
6

АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 16 мм2, 501-8280
6

АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм2, 501-8281
6

АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 2,5 мм2, 501-8282
6

АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм2, 501-8283
6

АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм2, 501-8284
6

АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм2, 501-8285
6

АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм2, 501-8286
6

АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2, 501-8287
6

АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 плюс 1х1,5, 501-8288
6

АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2, 501-8289
6

АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2 плюс 1х2,5, 501-8290
6

АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2, 501-8291
6

АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2 плюс 1х4, 501-8292
6

АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2, 501-8293
6

АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2 плюс 1х6, 501-8294
6

АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2, 501-8295
6

АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм2 плюс 1х16, 501-8296
7

АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм2 плюс 1х16, 501-8297
7

АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм2 плюс 1х16, 501-8298
7

АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм2, 501-8299
7

АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм2, 501-8300
7

АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм2, 501-8301
7

АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм2, 501-8302
7

АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм2, 501-8303
7

АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 25 мм2, 501-8304
7

АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 35 мм2, 501-8305
7

АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм2, 501-8306
7

АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм2, 501-8307
7

АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2, 501-8308
7

АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм2, 501-8309
7

АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм2, 501-8310
7

АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 2,5 мм2, 501-8311
7

АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 4,0 мм2, 501-8312
7

АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 6,0 мм2, 501-8313
7

АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 10 мм2, 501-8314
7

АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 16 мм2, 501-8315
7

АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 25 мм2, 501-8316
7

АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 35 мм2, 501-8317
7

АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 50 мм2, 501-8318
7

АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 70 мм2, 501-8319
7

АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 95 мм2, 501-8320
7

АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 120 мм2, 501-8321
7

АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 150 мм2, 501-8322
7

АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 185 мм2, 501-8323
7

АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 240 мм2, 501-8324
7

АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм2, 501-8325
7

АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 2,5 мм2, 501-8326
7

АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм2, 501-8327
7

АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм2, 501-8328
7

АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм2, 501-8329
7

АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм2, 501-8330
7

АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 25 мм2, 501-8331
7

АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 35 мм2, 501-8332
7

АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 50 мм2, 501-8333
7

АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 70 мм2, 501-8334
7

АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2, 501-8335
7

АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2, 501-8336
7

АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2, 501-8337
7

АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2, 501-8338
7

АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2, 501-8339
7

АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм2, 501-8340
7

АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм2, 501-8341
7

АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм2, 501-8342
7

АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 70 мм2, 501-8343
7

АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 95 мм2, 501-8344
7

АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 95-1 мм2, 501-8345
7

АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм2, 501-8346
7

АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм2, 501-8347
7

АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм2, 501-8348
7

АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм2, 501-8349
7

АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм2, 501-8350
7

АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 25 мм2, 501-8351
7

АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 35 мм2, 501-8352
7

АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 50 мм2, 501-8353
8

АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 70 мм2, 501-8354
8

АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 70-1 мм2, 501-8355
8

АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 95 мм2, 501-8356
8

АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 95-1 мм2, 501-8357
8

АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм2, 501-8358
8

АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм2, 501-8359
8

АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2, 501-8360
8

АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм2, 501-8361
8

АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм2, 501-8362
8

АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 25 мм2, 501-8363
8

АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 35 мм2, 501-8364
8

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова

ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 1,5 мм2, 501-8177
3

ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 2,5 мм2, 501-8178
3

ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 4,0 мм2, 501-8179
3

ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 6,0 мм2, 501-8180
3

ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 10 мм2, 501-8181
3

ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 16 мм2, 501-8182
3

ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм2, 501-8183
3

ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 2,5 мм2, 501-8184
3

ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм2, 501-8185
3

ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм2, 501-8186
3

ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм2, 501-8187
3

ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм2, 501-8188
3

ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 50 мм2, 501-8189
3

ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2, 501-8190
3

ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2, 501-8191
3

ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 плюс 1х1,5, 501-8192
3

ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 плюс 1х16, 501-8193
3

ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2, 501-8194
3

ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2, 501-8195
3

ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2 плюс 1х4, 501-8196
3

ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2, 501-8197
3

ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2 плюс 1х6, 501-8198
3

ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2, 501-8199
3

ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2 плюс 1х10, 501-8200
3

ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм2 плюс 1х16, 501-8201
3

ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм2 плюс 1х16, 501-8202
3

ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 1,5 мм2, 501-8203
3

ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм2, 501-8204
3

ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм2, 501-8205
3

ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм2, 501-8206
3

ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм2, 501-8207
3

ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм2, 501-8208
3

ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 1,5 мм2, 501-8209
3

ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм2, 501-8210
3

ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм2, 501-8211
3

ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2, 501-8212
3

ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм2, 501-8213
3

ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм2, 501-8214
3

ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 16 мм2, 501-8215
4

ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 25 мм2, 501-8216
4

ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 35 мм2, 501-8217
4

ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 50 мм2, 501-8218
4

ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 70 мм2, 501-8219
4

ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 120 мм2, 501-8220
4

ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 150 мм2, 501-8221
4

ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 185 мм2, 501-8222
4

ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 240 мм2, 501-8223
4

ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм2, 501-8224
4

ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 2,5 мм2, 501-8225
4

ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм2, 501-8226
4

ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм2, 501-8227
4

ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм2, 501-8228
4

ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм2, 501-8229
4

ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 25 мм2, 501-8230
4

ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 35 мм2, 501-8231
4

ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 50 мм2, 501-8232
4

ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 70 мм2, 501-8233
4

ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 150 мм2, 501-8234
5

ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2, 501-8235
5

ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2, 501-8236
5

ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 плюс 1х1,5, 501-8237
5

ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2, 501-8238
5

ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2 плюс 1х2,5, 501-8239
5

ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2, 501-8240
5

ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2 плюс 1х4, 501-8241
5

ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2, 501-8242
5

ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2 плюс 1х6, 501-8243
5

ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2, 501-8244
5

ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2 плюс 1х10, 501-8245
5

ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм2, 501-8246
5

ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм2 плюс 1х16, 501-8247
5

ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм2, 501-8248
5

ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм2 плюс 1х16, 501-8249
5

ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм2, 501-8250
5

ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 70 мм2, 501-8251
5

ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 95 мм2, 501-8253
5

ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 120 мм2, 501-8254
5

ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 150 мм2, 501-8255
5

ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 185 мм2, 501-8256
5

ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 1,5 мм2, 501-8257
5

ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм2, 501-8258
5

ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм2, 501-8259
5

ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм2, 501-8260
5

ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм2, 501-8261
5

ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм2, 501-8262
5

ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 25 мм2, 501-8263
5

ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 35 мм2, 501-8264
5

ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 50 мм2, 501-8265
5

ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 70 мм2, 501-8266
5

ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 95 мм2, 501-8267
5

ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 1,5 мм2, 501-8268
5

ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм2, 501-8269
5

ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм2, 501-8270
5

ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2, 501-8271
5

ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм2, 501-8272
5

ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм2, 501-8273
5

ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 25 мм2, 501-8274
5

ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 35 мм2, 501-8275
5

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида

ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм2, 501-8365
4

ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм2, 501-8366
4

ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм2, 501-8367
4

ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм2, 501-8368
4

ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2, 501-8369
4

ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2, 501-8370
4

ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2, 501-8371
4

ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2 плюс 1х2,5, 501-8372
4

ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2, 501-8373
4

ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2 плюс 1х4, 501-8374
4

ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2, 501-8375
4

ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2 плюс 1х6, 501-8376
4

ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2, 501-8377
4

ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2 плюс 1х10, 501-8378
4

ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 1,5 мм2, 501-8379
4

ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм2, 501-8380
4

ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм2, 501-8381
4

ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм2, 501-8382
4

ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм2, 501-8383
4

ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм2, 501-8384
4

ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 1,5 мм2, 501-8385
4

ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм2, 501-8386
4

ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм2, 501-8387
4

ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2, 501-8388
4

ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм2, 501-8389
4

ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм2, 501-8390
5

ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм2, 501-8391
5

ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм2, 501-8392
5

ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 25 мм2, 501-8393
5

ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 35 мм2, 501-8394
5

ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 50 мм2, 501-8395
5

ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2, 501-8396
5

ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2 плюс 1х4, 501-8397
5

ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2, 501-8398
5

ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2 плюс 1х6, 501-8399
5

ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2, 501-8400
5

ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2 плюс 1х10, 501-8401
5

ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм2, 501-8402
5

ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм2 плюс 1х16, 501-8403
5

ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм2, 501-8404
5

ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм2 плюс 1х16, 501-8405
6

ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм2 плюс 1х25, 501-8406
6

ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм2, 501-8407
6

ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм2 плюс 1х25, 501-8408
6

ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм2 плюс 1х35, 501-8409
6

ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 70 мм2, 501-8410
6

ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 70 мм2 плюс 1х25, 501-8411
6

ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 70 мм2 плюс 1х35, 501-8412
6

ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 95 мм2, 501-8413
6

ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 95 мм2 плюс 1х25, 501-8414
6

ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 95 мм2 плюс 1х35, 501-8415
6

ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 120 мм2, 501-8416
6

ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 150 мм2, 501-8417
6

ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 185 мм2, 501-8418
6

ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 240 мм2, 501-8419
6

ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм2, 501-8420
6

ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм2, 501-8421
6

ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм2, 501-8422
6

ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм2, 501-8423
6

ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 25 мм2, 501-8424
6

ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 35 мм2, 501-8425
6

ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 50 мм2, 501-8426
6

ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 70 мм2, 501-8427
6

ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 95 мм2, 501-8428
6

ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм2, 501-8429
6

ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм2, 501-8430
6

ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм2, 501-8431
6

ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 25 мм2, 501-8432
6

ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 35 мм2, 501-8433
6

Кабель, 501-9003
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Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа

1570 н/мм2 и менее, диаметром 8,1 мм, 508-0278
117

1570 н/мм2 и менее, диаметром 9,7 мм, 508-0279
117

1570 н/мм2 и менее, диаметром 11,5 мм, 508-0280
117

1570 н/мм2 и менее, диаметром 13 мм, 508-0281
117

1570 н/мм2 и менее, диаметром 14,5 мм, 508-0282
117

1570 н/мм2 и менее, диаметром 16 мм, 508-0283
117

1570 н/мм2 и менее, диаметром 17,5 мм, 508-0284
117

1570 н/мм2 и менее, диаметром 19,5 мм, 508-0285
117

1570 н/мм2 и менее, диаметром 21 мм, 508-0286
117

1570 н/мм2 и менее, диаметром 22,5 мм, 508-0287
117

1570 н/мм2 и менее, диаметром 24 мм, 508-0288
117

1570 н/мм2 и менее, диаметром 25,5 мм, 508-0289
117

1570 н/мм2 и менее, диаметром 27,5 мм, 508-0290
117

1570 н/мм2 и менее, диаметром 29 мм, 508-0291
117

1570 н/мм2 и менее, диаметром 32 мм, 508-0292
117

1570 н/мм2 и менее, диаметром 35 мм, 508-0293
118

1570 н/мм2 и менее, диаметром 38,5 мм, 508-0294
118

1570 н/мм2 и менее, диаметром 42 мм, 508-0295
118

1570 н/мм2 и менее, диаметром 45 мм, 508-0296
118

1570 н/мм2 и менее, диаметром 48,5 мм, 508-0297
118

1770 н/мм2, диаметром 8,1 мм, 508-0298
118

1770 н/мм2, диаметром 9,7 мм, 508-0299
118

1770 н/мм2, диаметром 11,5 мм, 508-0300
118

1770 н/мм2, диаметром 13 мм, 508-0301
118

1770 н/мм2, диаметром 14,5 мм, 508-0302
118

1770 н/мм2, диаметром 16 мм, 508-0303
118

1770 н/мм2, диаметром 17,5 мм, 508-0304
118

1770 н/мм2, диаметром 19,5 мм, 508-0305
118

1770 н/мм2, диаметром 21 мм, 508-0306
118

1770 н/мм2, диаметром 22,5 мм, 508-0307
118

1770 н/мм2, диаметром 24 мм, 508-0308
118

1770 н/мм2, диаметром 25,5 мм, 508-0309
118

1770 н/мм2, диаметром 27,5 мм, 508-0310
118

1770 н/мм2, диаметром 29 мм, 508-0311
118

1770 н/мм2, диаметром 32 мм, 508-0312
118

1770 н/мм2, диаметром 35 мм, 508-0313
118

1770 н/мм2, диаметром 38,5 мм, 508-0314
118

1770 н/мм2, диаметром 42 мм, 508-0315
118

1770 н/мм2, диаметром 45 мм, 508-0316
118

1770 н/мм2, диаметром 48,5 мм, 508-0317
118

Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа

1570 н/мм2 и менее, диаметром 8,1 мм, 508-0318
118

1570 н/мм2 и менее, диаметром 9,7 мм, 508-0319
118

1570 н/мм2 и менее, диаметром 11,5 мм, 508-0320
118

1570 н/мм2 и менее, диаметром 13 мм, 508-0321
118

1570 н/мм2 и менее, диаметром 14,5 мм, 508-0322
118

1570 н/мм2 и менее, диаметром 16 мм, 508-0323
118

1570 н/мм2 и менее, диаметром 17,5 мм, 508-0324
118

1570 н/мм2 и менее, диаметром 19,5 мм, 508-0325
118

1570 н/мм2 и менее, диаметром 21 мм, 508-0326
118

1570 н/мм2 и менее, диаметром 22,5 мм, 508-0327
118

1570 н/мм2 и менее, диаметром 24 мм, 508-0328
118

1570 н/мм2 и менее, диаметром 25,5 мм, 508-0329
118

1570 н/мм2 и менее, диаметром 27,5 мм, 508-0330
118

1570 н/мм2 и менее, диаметром 29 мм, 508-0331
118

1570 н/мм2 и менее, диаметром 32 мм, 508-0332
118

1570 н/мм2 и менее, диаметром 35,5 мм, 508-0333
118

1570 н/мм2 и менее, диаметром 38,5 мм, 508-0334
118

1570 н/мм2 и менее, диаметром 42 мм, 508-0335
118

1770 н/мм2, диаметром 8,1 мм, 508-0336
118

1770 н/мм2, диаметром 9,7 мм, 508-0337
118

1770 н/мм2, диаметром 11,5 мм, 508-0338
118

1770 н/мм2, диаметром 13 мм, 508-0339
118

1770 н/мм2, диаметром 14,5 мм, 508-0340
118

1770 н/мм2, диаметром 16 мм, 508-0341
118

1770 н/мм2, диаметром 17,5 мм, 508-0342
118

1770 н/мм2, диаметром 19,5 мм, 508-0343
118

Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х7(1+6)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметр 9.7 мм, 508-0149
114

Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа

1570 н/мм2 и менее, диаметром 7,8 мм, 508-0139
115

1570 н/мм2 и менее, диаметром 8,8 мм, 508-0012
115

1570 н/мм2 и менее, диаметром 10,5 мм, 508-0013
115

1570 н/мм2 и менее, диаметром 11,5 мм, 508-0014
115

1570 н/мм2 и менее, диаметром 12 мм, 508-0015
115

1570 н/мм2 и менее, диаметром 13 мм, 508-0016
115

1570 н/мм2 и менее, диаметром 14 мм, 508-0017
115

1570 н/мм2 и менее, диаметром 15 мм, 508-0018
115

1570 н/мм2 и менее, диаметром 16,5 мм, 508-0019
115

1570 н/мм2 и менее, диаметром 17,5 мм, 508-0148
115

1570 н/мм2 и менее, диаметром 19,5 мм, 508-0020
115

1570 н/мм2 и менее, диаметром 20.5 мм, 508-0150
115

1570 н/мм2 и менее, диаметром 22 мм, 508-0151
115

1570 н/мм2 и менее, диаметром 23 мм, 508-0152
115

1570 н/мм2 и менее, диаметром 25,5 мм, 508-0153
115

1570 н/мм2 и менее, диаметром 28 мм, 508-0154
115

1570 н/мм2 и менее, диаметром 30,5 мм, 508-0155
115

1570 н/мм2 и менее, диаметром 32,5 мм, 508-0156
115

1570 н/мм2 и менее, диаметром 35 мм, 508-0157
115

1570 н/мм2 и менее, диаметром 37 мм, 508-0158
115

1570 н/мм2 и менее, диаметром 39 мм, 508-0159
115

1570 н/мм2 и менее, диаметром 40 мм, 508-0160
115

1570 н/мм2 и менее, диаметром 41 мм, 508-0161
115

1570 н/мм2 и менее, диаметром 43,5 мм, 508-0162
115

1570 н/мм2 и менее, диаметром 45 мм, 508-0163
116

1570 н/мм2 и менее, диаметром 46 мм, 508-0164
116

1770 н/мм2, диаметром 6,4 мм, 508-0165
116

1770 н/мм2, диаметром 7,8 мм, 508-0166
116

1770 н/мм2, диаметром 8,8 мм, 508-0167
116

1770 н/мм2, диаметром 10,5 мм, 508-0168
116

1770 н/мм2, диаметром 11,5 мм, 508-0169
116

1770 н/мм2, диаметром 12 мм, 508-0170
116

1770 н/мм2, диаметром 13 мм, 508-0171
116

1770 н/мм2, диаметром 14 мм, 508-0172
116

1770 н/мм2, диаметром 15 мм, 508-0173
116

1770 н/мм2, диаметром 16.5 мм, 508-0174
116

1770 н/мм2, диаметром 17,5 мм, 508-0175
116

1770 н/мм2, диаметром 19,5 мм, 508-0176
116

1770 н/мм2, диаметром 20.5 мм, 508-0177
116

1770 н/мм2, диаметром 22 мм, 508-0178
116

1770 н/мм2, диаметром 23 мм, 508-0179
116

1770 н/мм2, диаметром 25,5 мм, 508-0180
116

1770 н/мм2, диаметром 28 мм, 508-0181
116

1770 н/мм2, диаметром 30,5 мм, 508-0182
116

1770 н/мм2, диаметром 32,5 мм, 508-0183
116

1770 н/мм2, диаметром 35 мм, 508-0184
116

1770 н/мм2, диаметром 37 мм, 508-0185
116

1770 н/мм2, диаметром 39 мм, 508-0186
116

1770 н/мм2, диаметром 40 мм, 508-0187
116

1770 н/мм2, диаметром 41 мм, 508-0188
116

1770 н/мм2, диаметром 43,5 мм, 508-0189
116

1770 н/мм2, диаметром 45 мм, 508-0190
116

1770 н/мм2, диаметром 46 мм, 508-0191
116

Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа

1570 н/мм2 и менее, диаметром 19 мм, 508-0230
115

1570 н/мм2 и менее, диаметром 20,5 мм, 508-0231
115

1570 н/мм2 и менее, диаметром 21,5 мм, 508-0232
115

1570 н/мм2 и менее, диаметром 22,5 мм, 508-0233
115

1570 н/мм2 и менее, диаметром 25 мм, 508-0234
115

1570 н/мм2 и менее, диаметром 27,5 мм, 508-0235
115

1570 н/мм2 и менее, диаметром 29,5 мм, 508-0236
115

1570 н/мм2 и менее, диаметром 31,5 мм, 508-0237
115

1570 н/мм2 и менее, диаметром 34 мм, 508-0238
115

1570 н/мм2 и менее, диаметром 35,5 мм, 508-0239
115

1770 н/мм2, диаметром 19 мм, 508-0240
115

1770 н/мм2, диаметром 20,5 мм, 508-0241
115

1770 н/мм2, диаметром 21,5 мм, 508-0242
115

1770 н/мм2, диаметром 22,5 мм, 508-0243
115

1770 н/мм2, диаметром 25 мм, 508-0244
115

1770 н/мм2, диаметром 27.5 мм, 508-0245
115

1770 н/мм2, диаметром 29,5 мм, 508-0246
115

1770 н/мм2, диаметром 31,5 мм, 508-0247
115

1770 н/мм2, диаметром 34 мм, 508-0248
115

1770 н/мм2, диаметром 35,5 мм, 508-0249
115

Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа

1770 н/мм2, диаметром 10 мм, 508-0056
114

1770 н/мм2, диаметром 11 мм, 508-0057
114

1770 н/мм2, диаметром 12 мм, 508-0058
114

1770 н/мм2, диаметром 13 мм, 508-0059
114

1770 н/мм2, диаметром 14 мм, 508-0060
114

1770 н/мм2, диаметром 15 мм, 508-0061
114

1770 н/мм2, диаметром 15,5 мм, 508-0062
114

1770 н/мм2, диаметром 16,5 мм, 508-0063
115

1770 н/мм2, диаметром 18,5 мм, 508-0064
115

1770 н/мм2, диаметром 20 мм, 508-0065
115

1770 н/мм2, диаметром 22 мм, 508-0066
115

1770 н/мм2, диаметром 24 мм, 508-0067
115

1770 н/мм2, диаметром 26 мм, 508-0068
115

1770 н/мм2, диаметром 27,5 мм, 508-0069
115

Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа

1770 н/мм2, диаметром 10 мм, 508-0070
115

1770 н/мм2, диаметром 11 мм, 508-0071
115

1770 н/мм2, диаметром 12 мм, 508-0072
115

Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа

1570 н/мм2 и менее, диаметром 8 мм, 508-0022
116

1570 н/мм2 и менее, диаметром 8,3 мм, 508-0023
116

1570 н/мм2 и менее, диаметром 9,9 мм, 508-0024
116

1570 н/мм2 и менее, диаметром 11 мм, 508-0025
116

1570 н/мм2 и менее, диаметром 12 мм, 508-0026
116

1570 н/мм2 и менее, диаметром 13 мм, 508-0027
116

1570 н/мм2 и менее, диаметром 14 мм, 508-0028
116

1570 н/мм2 и менее, диаметром 15 мм, 508-0029
116

1570 н/мм2 и менее, диаметром 16,5 мм, 508-0030
116

1570 н/мм2 и менее, диаметром 18 мм, 508-0031
116

1570 н/мм2 и менее, диаметром 19,5 мм, 508-0032
116

1570 н/мм2 и менее, диаметром 21 мм, 508-0033
116

1570 н/мм2 и менее, диаметром 22,5 мм, 508-0034
116

1570 н/мм2 и менее, диаметром 24 мм, 508-0035
116

1570 н/мм2 и менее, диаметром 25,5 мм, 508-0036
116

1570 н/мм2 и менее, диаметром 27 мм, 508-0037
116

1570 н/мм2 и менее, диаметром 28 мм, 508-0038
116

1570 н/мм2 и менее, диаметром 30,5 мм, 508-0039
116

1570 н/мм2 и менее, диаметром 32 мм, 508-0040
116

1570 н/мм2 и менее, диаметром 33,5 мм, 508-0041
116

1570 н/мм2 и менее, диаметром 37 мм, 508-0042
116

1770 н/мм2, диаметром 8,3 мм, 508-0043
116

1770 н/мм2, диаметром 9,1 мм, 508-0044
116

1770 н/мм2, диаметром 9,9 мм, 508-0045
116

1770 н/мм2, диаметром 11 мм, 508-0046
116

1770 н/мм2, диаметром 12 мм, 508-0047
116

1770 н/мм2, диаметром 13 мм, 508-0048
116

1770 н/мм2, диаметром 14 мм, 508-0049
116

1770 н/мм2, диаметром 15 мм, 508-0050
117

1770 н/мм2, диаметром 16,5 мм, 508-0051
117

1770 н/мм2, диаметром 18 мм, 508-0052
117

1770 н/мм2, диаметром 19,5 мм, 508-0053
117

1770 н/мм2, диаметром 21 мм, 508-0054
117

1770 н/мм2, диаметром 22,5 мм, 508-0055
117

1770 н/мм2, диаметром 24 мм, 508-0250
117

1770 н/мм2, диаметром 25,5 мм, 508-0251
117

1770 н/мм2, диаметром 27 мм, 508-0252
117

1770 н/мм2, диаметром 28 мм, 508-0253
117

1770 н/мм2, диаметром 30,5 мм, 508-0254
117

1770 н/мм2, диаметром 32 мм, 508-0255
117

1770 н/мм2, диаметром 33,5 мм, 508-0256
117

1770 н/мм2, диаметром 37 мм, 508-0257
117

Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром 11 мм, 508-0485
117

Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа

1770 н/мм2, диаметром 11 мм, 508-0258
117

1770 н/мм2, диаметром 12 мм, 508-0259
117

1770 н/мм2, диаметром 13 мм, 508-0260
117

1770 н/мм2, диаметром 14 мм, 508-0261
117

1770 н/мм2, диаметром 15 мм, 508-0262
117

1770 н/мм2, диаметром 16,5 мм, 508-0263
117

1770 н/мм2, диаметром 18 мм, 508-0264
117

1770 н/мм2, диаметром 19,5 мм, 508-0265
117

по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром 11 мм, 508-0483
117

по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром 15 мм, 508-0484
117

Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., светлый из проволок марки 1, маркировочная группа

по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, диаметром 8,3 мм, 508-0486
117

по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, диаметром 9,1 мм, 508-0487
117

по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, диаметром 14 мм, 508-0488
117

по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, диаметром 17 м, 508-0489
117

Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа

1570 н/мм2 и менее, диаметром 9,7 мм, 508-0344
118

1570 н/мм2 и менее, диаметром 11,5 мм, 508-0345
118

1570 н/мм2 и менее, диаметром 13,5 мм, 508-0346
118

1570 н/мм2 и менее, диаметром 15 мм, 508-0347
118

1570 н/мм2 и менее, диаметром 16,5 мм, 508-0348
118

1570 н/мм2 и менее, диаметром 18 мм, 508-0349
118

1570 н/мм2 и менее, диаметром 20 мм, 508-0350
118

1570 н/мм2 и менее, диаметром 22 мм, 508-0351
119

1570 н/мм2 и менее, диаметром 23,5 мм, 508-0352
119

1570 н/мм2 и менее, диаметром 25,5 мм, 508-0353
119

1570 н/мм2 и менее, диаметром 27 мм, 508-0354
119

1570 н/мм2 и менее, диаметром 29 мм, 508-0355
119

1570 н/мм2 и менее, диаметром 31 мм, 508-0356
119

1570 н/мм2 и менее, диаметром 33 мм, 508-0357
119

1570 н/мм2 и менее, диаметром 34,5 мм, 508-0358
119

1570 н/мм2 и менее, диаметром 36,5 мм, 508-0359
119

1570 н/мм2 и менее, диаметром 38,0 мм, 508-0360
119

1570 н/мм2 и менее, диаметром 39,5 мм, 508-0361
119

1570 н/мм2 и менее, диаметром 42 мм, 508-0362
119

1570 н/мм2 и менее, диаметром 43 мм, 508-0363
119

1570 н/мм2 и менее, диаметром 44,5 мм, 508-0364
119

1570 н/мм2 и менее, диаметром 46,5 мм, 508-0365
119

1570 н/мм2 и менее, диаметром 48,5 мм, 508-0366
119

1570 н/мм2 и менее, диаметром 50,5 мм, 508-0367
119

1570 н/мм2 и менее, диаметром 53,5 мм, 508-0368
119

1570 н/мм2 и менее, диаметром 56 мм, 508-0369
119

1770 н/мм2, диаметром 6,3 мм, 508-0370
119

1770 н/мм2, диаметром 6,7 мм, 508-0371
119

1770 н/мм2, диаметром 7,4 мм, 508-0372
119

1770 н/мм2, диаметром 8,1 мм, 508-0373
119

1770 н/мм2, диаметром 9,0 мм, 508-0374
119

1770 н/мм2, диаметром 9,7 мм, 508-0375
119

1770 н/мм2, диаметром 11,5 мм, 508-0376
119

1770 н/мм2, диаметром 13,5 мм, 508-0377
119

1770 н/мм2, диаметром 15 мм, 508-0378
119

1770 н/мм2, диаметром 16,5 мм, 508-0379
119

1770 н/мм2, диаметром 18 мм, 508-0380
119

1770 н/мм2, диаметром 20 мм, 508-0381
119

1770 н/мм2, диаметром 22 мм, 508-0382
119

1770 н/мм2, диаметром 23,5 мм, 508-0383
119

1770 н/мм2, диаметром 25,5 мм, 508-0384
119

1770 н/мм2, диаметром 27 мм, 508-0385
119

1770 н/мм2, диаметром 29 мм, 508-0386
119

1770 н/мм2, диаметром 31 мм, 508-0387
119

1770 н/мм2, диаметром 33 мм, 508-0388
119

1770 н/мм2, диаметром 34,5 мм, 508-0389
119

1770 н/мм2, диаметром 36,5 мм, 508-0390
119

1770 н/мм2, диаметром 38,0 мм, 508-0391
119

1770 н/мм2, диаметром 39,5 мм, 508-0392
119

1770 н/мм2, диаметром 42 мм, 508-0393
119

1770 н/мм2, диаметром 43 мм, 508-0394
119

1770 н/мм2, диаметром 44,5 мм, 508-0395
119

1770 н/мм2, диаметром 46,5 мм, 508-0396
119

1770 н/мм2, диаметром 48,5 мм, 508-0397
119

1770 н/мм2, диаметром 50,5 мм, 508-0398
119

1770 н/мм2, диаметром 53,5 мм, 508-0399
119

1770 н/мм2, диаметром 56 мм, 508-0400
119

Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа

1570 н/мм2 и менее, диаметром 9,7 мм, 508-0401
119

1570 н/мм2 и менее, диаметром 11,5 мм, 508-0402
119

1570 н/мм2 и менее, диаметром 13,5 мм, 508-0403
119

1570 н/мм2 и менее, диаметром 15 мм, 508-0404
119

1570 н/мм2 и менее, диаметром 16,5 мм, 508-0405
119

1570 н/мм2 и менее, диаметром 18 мм, 508-0406
119

1570 н/мм2 и менее, диаметром 20 мм, 508-0407
119

1570 н/мм2 и менее, диаметром 22 мм, 508-0408
119

1570 н/мм2 и менее, диаметром 23,5 мм, 508-0409
119

1570 н/мм2 и менее, диаметром 25,5 мм, 508-0410
119

1570 н/мм2 и менее, диаметром 27 мм, 508-0411
119

1570 н/мм2 и менее, диаметром 29 мм, 508-0412
120

1570 н/мм2 и менее, диаметром 31 мм, 508-0413
120

1570 н/мм2 и менее, диаметром 33 мм, 508-0414
120

1570 н/мм2 и менее, диаметром 34,5 мм, 508-0415
120

1570 н/мм2 и менее, диаметром 36,5 мм, 508-0416
120

1570 н/мм2 и менее, диаметром 38,0 мм, 508-0417
120

1570 н/мм2 и менее, диаметром 39,5 мм, 508-0418
120

1570 н/мм2 и менее, диаметром 42 мм, 508-0419
120

1570 н/мм2 и менее, диаметром 43 мм, 508-0420
120

1570 н/мм2 и менее, диаметром 44,5 мм, 508-0421
120

1570 н/мм2 и менее, диаметром 46,5 мм, 508-0422
120

1570 н/мм2 и менее, диаметром 48,5 мм, 508-0423
120

1570 н/мм2 и менее, диаметром 50,5 мм, 508-0424
120

1570 н/мм2 и менее, диаметром 53,5 мм, 508-0425
120

1570 н/мм2 и менее, диаметром 56,0 мм, 508-0426
120

1770 н/мм2, диаметром 6,3 мм, 508-0427
120

1770 н/мм2, диаметром 6,7 мм, 508-0428
120

1770 н/мм2, диаметром 7,4 мм, 508-0429
120

1770 н/мм2, диаметром 8,1 мм, 508-0430
120

1770 н/мм2, диаметром 9,0 мм, 508-0431
120

1770 н/мм2, диаметром 9,7 мм, 508-0432
120

1770 н/мм2, диаметром 11,5 мм, 508-0433
120

1770 н/мм2, диаметром 13,5 мм, 508-0434
120

1770 н/мм2, диаметром 15 мм, 508-0435
120

1770 н/мм2, диаметром 16,5 мм, 508-0436
120

1770 н/мм2, диаметром 18 мм, 508-0437
120

1770 н/мм2, диаметром 20 мм, 508-0438
120

1770 н/мм2, диаметром 22 мм, 508-0439
120

Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву

1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, диаметром 11,5 мм, 508-0490
120

1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, диаметром 17 мм, 508-0491
120

Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа

1570 н/мм2 и менее, диаметром 10,5 мм, 508-0440
120

1570 н/мм2 и менее, диаметром 13 мм, 508-0441
120

1570 н/мм2 и менее, диаметром 14,5 мм, 508-0442
120

1570 н/мм2 и менее, диаметром 16 мм, 508-0443
120

1570 н/мм2 и менее, диаметром 17,5 мм, 508-0444
120

1570 н/мм2 и менее, диаметром 19,5 мм, 508-0445
120

1570 н/мм2 и менее, диаметром 21 мм, 508-0446
120

1570 н/мм2 и менее, диаметром 23 мм, 508-0447
120

1570 н/мм2 и менее, диаметром 25 мм, 508-0448
120

1570 н/мм2 и менее, диаметром 26,5 мм, 508-0449
120

1570 н/мм2 и менее, диаметром 28 мм, 508-0450
120

1570 н/мм2 и менее, диаметром 30 мм, 508-0451
120

1570 н/мм2 и менее, диаметром 32,5 мм, 508-0452
120

1570 н/мм2 и менее, диаметром 35,5 мм, 508-0453
120

1570 н/мм2 и менее, диаметром 36.5 мм, 508-0454
120

1570 н/мм2 и менее, диаметром 39 мм, 508-0455
120

1570 н/мм2 и менее, диаметром 41 мм, 508-0456
120

1570 н/мм2 и менее, диаметром 42 мм, 508-0457
120

1570 н/мм2 и менее, диаметром 45,5 мм, 508-0458
120

1570 н/мм2 и менее, диаметром 49 мм, 508-0459
120

1570 н/мм2 и менее, диаметром 52 мм, 508-0460
120

1770 н/мм2, диаметром 10,5 мм, 508-0461
120

1770 н/мм2, диаметром 13 мм, 508-0462
120

1770 н/мм2, диаметром 14,5 мм, 508-0463
120

1770 н/мм2, диаметром 16 мм, 508-0464
120

1770 н/мм2, диаметром 17,5 мм, 508-0465
120

1770 н/мм2, диаметром 19,5 мм, 508-0466
120

1770 н/мм2, диаметром 21 мм, 508-0467
120

1770 н/мм2, диаметром 23 мм, 508-0468
121

1770 н/мм2, диаметром 25 мм, 508-0469
121

1770 н/мм2, диаметром 26,5 мм, 508-0470
121

1770 н/мм2, диаметром 28 мм, 508-0471
121

1770 н/мм2, диаметром 30 мм, 508-0472
121

1770 н/мм2, диаметром 32,5 мм, 508-0473
121

1770 н/мм2, диаметром 35,5 мм, 508-0474
121

1770 н/мм2, диаметром 36.5 мм, 508-0475
121

1770 н/мм2, диаметром 39 мм, 508-0476
121

1770 н/мм2, диаметром 41 мм, 508-0477
121

1770 н/мм2, диаметром 42 мм, 508-0478
121

1770 н/мм2, диаметром 45,5 мм, 508-0479
121

1770 н/мм2, диаметром 49 мм, 508-0480
121

1770 н/мм2, диаметром 52 мм, 508-0481
121

Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа

1770 н/мм2, диаметром 3,3 мм, 508-0079
112

1770 н/мм2, диаметром 3,6 мм, 508-0080
112

1770 н/мм2, диаметром 3,9 мм, 508-0081
112

1770 н/мм2, диаметром 4,2 мм, 508-0082
112

1770 н/мм2, диаметром 4,5 мм, 508-0083
112

1770 н/мм2, диаметром 4,8 мм, 508-0084
112

1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм, 508-0085
112

1770 н/мм2, диаметром 5,8 мм, 508-0086
112

1770 н/мм2, диаметром 6,5 мм, 508-0087
112

1770 н/мм2, диаметром 8,1 мм, 508-0088
112

1770 н/мм2, диаметром 9,7 мм, 508-0089
112

1770 н/мм2, диаметром 13,0 мм, 508-0090
112

Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа

1770 н/мм2, диаметром 3,3 мм, 508-0091
112

1770 н/мм2, диаметром 3,6 мм, 508-0092
112

1770 н/мм2, диаметром 3,9 мм, 508-0093
112

1770 н/мм2, диаметром 4,2 мм, 508-0094
112

1770 н/мм2, диаметром 4,5 мм, 508-0095
112

1770 н/мм2, диаметром 4,8 мм, 508-0096
113

1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм, 508-0097
113

1770 н/мм2, диаметром 5,8 мм, 508-0098
113

1770 н/мм2, диаметром 6,5 мм, 508-0099
113

1770 н/мм2, диаметром 8,1 мм, 508-0100
113

1770 н/мм2, диаметром 9,7 мм, 508-0101
113

1770 н/мм2, диаметром 13,0 мм, 508-0102
113

Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа

1570 н/мм2 и менее, диаметром 6,7 мм, 508-0103
113

1570 н/мм2 и менее, диаметром 7,6 мм, 508-0104
113

1570 н/мм2 и менее, диаметром 8,5 мм, 508-0105
113

1570 н/мм2 и менее, диаметром 9,0 мм, 508-0106
113

1570 н/мм2 и менее, диаметром 11,5 мм, 508-0107
113

1570 н/мм2 и менее, диаметром 13,5 мм, 508-0108
113

1570 н/мм2 и менее, диаметром 15,5 мм, 508-0109
113

1770 н/мм2, диаметром 5,0 мм, 508-0110
113

1770 н/мм2, диаметром 5,4 мм, 508-0111
113

1770 н/мм2, диаметром 5.8 мм, 508-0112
113

1770 н/мм2, диаметром 6,3 мм, 508-0113
113

1770 н/мм2, диаметром 6,7 мм, 508-0114
113

1770 н/мм2, диаметром 7,6 мм, 508-0115
113

1770 н/мм2, диаметром 8,5 мм, 508-0116
113

1770 н/мм2, диаметром 9,0 мм, 508-0117
113

1770 н/мм2, диаметром 11,5 мм, 508-0118
113

1770 н/мм2, диаметром 13,5 мм, 508-0119
113

1770 н/мм2, диаметром 15,5 мм, 508-0120
113

Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа

1570 н/мм2 и менее, диаметром 6,7 мм, 508-0121
113

1570 н/мм2 и менее, диаметром 7,6 мм, 508-0122
113

1570 н/мм2 и менее, диаметром 8,5 мм, 508-0123
113

1570 н/мм2 и менее, диаметром 9,0 мм, 508-0124
113

1570 н/мм2 и менее, диаметром 11,5 мм, 508-0125
113

1570 н/мм2 и менее, диаметром 13,5 мм, 508-0126
113

1570 н/мм2 и менее, диаметром 15,5 мм, 508-0127
113

1770 н/мм2, диаметром 5,0 мм, 508-0128
113

1770 н/мм2, диаметром 5,4 мм, 508-0129
113

1770 н/мм2, диаметром 5.8 мм, 508-0130
113

1770 н/мм2, диаметром 6,3 мм, 508-0131
113

1770 н/мм2, диаметром 6,7 мм, 508-0132
113

1770 н/мм2, диаметром 7,6 мм, 508-0133
113

1770 н/мм2, диаметром 8,5 мм, 508-0134
113

1770 н/мм2, диаметром 9,0 мм, 508-0135
113

1770 н/мм2, диаметром 11,5 мм, 508-0136
113

1770 н/мм2, диаметром 13,5 мм, 508-0137
113

1770 н/мм2, диаметром 15,5 мм, 508-0138
113

1770 н/мм2, диаметром 22,5 мм, 508-0482
113

Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром

6,4 мм, 508-0073
113

7,2 мм, 508-0074
113

8,0 мм, 508-0075
113

8,6 мм, 508-0076
113

10,5 мм, 508-0077
113

13,0 мм, 508-0078
113

Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа

1570 н/мм2 и менее, диаметром 13,5 мм, 508-0192
114

1570 н/мм2 и менее, диаметром 15,5 мм, 508-0193
114

1570 н/мм2 и менее, диаметром 17 мм, 508-0194
114

1570 н/мм2 и менее, диаметром 19,5 мм, 508-0195
114

1570 н/мм2 и менее, диаметром 21,5 мм, 508-0196
114

1570 н/мм2 и менее, диаметром 23 мм, 508-0197
114

1570 н/мм2 и менее, диаметром 25 мм, 508-0198
114

1570 н/мм2 и менее, диаметром 27 мм, 508-0199
114

1570 н/мм2 и менее, диаметром 29 мм, 508-0200
114

1570 н/мм2 и менее, диаметром 30,5 мм, 508-0201
114

1570 н/мм2 и менее, диаметром 33 мм, 508-0202
114

1570 н/мм2 и менее, диаметром 35 мм, 508-0203
114

1570 н/мм2 и менее, диаметром 39 мм, 508-0204
114

1570 н/мм2 и менее, диаметром 43 мм, 508-0205
114

1570 н/мм2 и менее, диаметром 47 мм, 508-0206
114

1570 н/мм2 и менее, диаметром 50 мм, 508-0207
114

1570 н/мм2 и менее, диаметром 52 мм, 508-0208
114

1570 н/мм2 и менее, диаметром 54 мм, 508-0209
114

1570 н/мм2 и менее, диаметром 56 мм, 508-0210
114

1770 н/мм2, диаметром 13,5 мм, 508-0211
114

1770 н/мм2, диаметром 15,5 мм, 508-0212
114

1770 н/мм2, диаметром 17 мм, 508-0213
114

1770 н/мм2, диаметром 19,5 мм, 508-0214
114

1770 н/мм2, диаметром 21,5 мм, 508-0215
114

1770 н/мм2, диаметром 23 мм, 508-0216
114

1770 н/мм2, диаметром 25 мм, 508-0217
114

1770 н/мм2, диаметром 27 мм, 508-0218
114

1770 н/мм2, диаметром 29 мм, 508-0219
114

1770 н/мм2, диаметром 30,5 мм, 508-0220
114

1770 н/мм2, диаметром 33 мм, 508-0221
114

1770 н/мм2, диаметром 35 мм, 508-0222
114

1770 н/мм2, диаметром 39 мм, 508-0223
114

1770 н/мм2, диаметром 43 мм, 508-0224
114

1770 н/мм2, диаметром 47 мм, 508-0225
114

1770 н/мм2, диаметром 50 мм, 508-0226
114

1770 н/мм2, диаметром 52 мм, 508-0227
114

1770 н/мм2, диаметром 54 мм, 508-0228
114

1770 н/мм2, диаметром 56 мм, 508-0229
114

Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа

1370 н/мм2 и менее, диаметром 38,5 мм, 508-0559
123

1370 н/мм2 и менее, диаметром 40,5 мм, 508-0560
123

1370 н/мм2 и менее, диаметром 42,5 мм, 508-0561
123

1370 н/мм2 и менее, диаметром 45 мм, 508-0562
123

1370 н/мм2 и менее, диаметром 47 мм, 508-0563
123

1370 н/мм2 и менее, диаметром 51 мм, 508-0564
123

Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, оцинкованный, из проволок марки 1, маркировочная группа

1180 н/мм2 и менее, диаметром 38,5 мм, 508-0565
123

1180 н/мм2 и менее, диаметром 40,5 мм, 508-0566
123

1180 н/мм2 и менее, диаметром 42,5 мм, 508-0567
123

1180 н/мм2 и менее, диаметром 45 мм, 508-0568
123

1180 н/мм2 и менее, диаметром 47 мм, 508-0569
123

1180 н/мм2 и менее, диаметром 51 мм, 508-0570
123

Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК и ТЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа

1370 н/мм2 и менее, диаметром 30,5 мм, 508-0525
122

1370 н/мм2 и менее, диаметром 32,5 мм, 508-0526
122

1370 н/мм2 и менее, диаметром 34 мм, 508-0527
122

1370 н/мм2 и менее, диаметром 35,5 мм, 508-0528
122

Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК и ТЛК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа

1180 н/мм2 и менее, диаметром 30,5 мм, 508-0529
122

1180 н/мм2 и менее, диаметром 32,5 мм, 508-0530
122

1180 н/мм2 и менее, диаметром 34 мм, 508-0531
122

1180 н/мм2 и менее, диаметром 35,5 мм, 508-0532
122

Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву

1570 н/мм2 и менее, размером 72х11,5 мм, 508-0585
123

1570 н/мм2 и менее, размером 83х13,5 мм, 508-0586
123

1570 н/мм2 и менее, размером 95х15,5 мм, 508-0587
123

1570 н/мм2 и менее, размером 107х17,5 мм, 508-0588
123

1570 н/мм2 и менее, размером 119х19,5 мм, 508-0589
123

1770 н/мм2, размером 72х11,5 мм, 508-0590
123

1770 н/мм2, размером 83х13,5 мм, 508-0591
123

1770 н/мм2, размером 95х15,5 мм, 508-0592
123

1770 н/мм2, размером 107х17,5 мм, 508-0593
123

1770 н/мм2, размером 119х19,5 мм, 508-0594
123

Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву

1570 н/мм2 и менее, размером 72х11,5 мм, 508-0595
123

1570 н/мм2 и менее, размером 83х13,5 мм, 508-0596
123

1570 н/мм2 и менее, размером 95х15,5 мм, 508-0597
124

1570 н/мм2 и менее, размером 107х17,5 мм, 508-0598
124

1570 н/мм2 и менее, размером 119х19,5 мм, 508-0599
124

1770 н/мм2, размером 72х11,5 мм, 508-0600
124

Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву

1570 н/мм2 и менее, размером 124х20 мм, 508-0601
124

1570 н/мм2 и менее, размером 139х22,5 мм, 508-0602
124

1570 н/мм2 и менее, размером 145х23,5 мм, 508-0603
124

1570 н/мм2 и менее, размером 154х25 мм, 508-0604
124

1570 н/мм2 и менее, размером 170х27,5 мм, 508-0605
124

1570 н/мм2 и менее, размером 186х30 мм, 508-0606
124

1570 н/мм2 и менее, размером 202х33 мм, 508-0607
124

1570 н/мм2 и менее, размером 217х35,5 мм, 508-0608
124

1570 н/мм2 и менее, размером 233х38 мм, 508-0609
124

1770 н/мм2, размером 124х20 мм, 508-0610
124

1770 н/мм2, размером 139х22,5 мм, 508-0611
124

1770 н/мм2, размером 145х23,5 мм, 508-0612
124

1770 н/мм2, размером 154х25 мм, 508-0613
124

1770 н/мм2, размером 170х27,5 мм, 508-0614
124

1770 н/мм2, размером 186х30 мм, 508-0615
124

1770 н/мм2, размером 202х33 мм, 508-0616
124

1770 н/мм2, размером 217х35,5 мм, 508-0617
124

1770 н/мм2, размером 233х38 мм, 508-0618
124

Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву

1570 н/мм2 и менее, размером 124х20 мм, 508-0619
124

1570 н/мм2 и менее, размером 139х22,5 мм, 508-0620
124

1570 н/мм2 и менее, размером 145х23,5 мм, 508-0621
124

1570 н/мм2 и менее, размером 154х25 мм, 508-0622
124

1570 н/мм2 и менее, размером 170х27,5 мм, 508-0623
124

1570 н/мм2 и менее, размером 186х30 мм, 508-0624
124

1570 н/мм2 и менее, размером 202х33 мм, 508-0625
124

1570 н/мм2 и менее, размером 217х35,5 мм, 508-0626
124

1570 н/мм2 и менее, размером 233х38 мм, 508-0627
124

Канат ПХВ, 509-1071
130

Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа

1370 н/мм2 и менее, диаметром 38,5 мм, 508-0545
122

1370 н/мм2 и менее, диаметром 40,5 мм, 508-0546
122

1370 н/мм2 и менее, диаметром 42,5 мм, 508-0547
122

1370 н/мм2 и менее, диаметром 45 мм, 508-0548
122

1370 н/мм2 и менее, диаметром 47 мм, 508-0549
122

1370 н/мм2 и менее, диаметром 51 мм, 508-0550
122

1370 н/мм2 и менее, диаметром 54 мм, 508-0551
122

Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа

1180 н/мм2 и менее, диаметром 38.5 мм, 508-0552
122

1180 н/мм2 и менее, диаметром 40.5 мм, 508-0553
123

1180 н/мм2 и менее, диаметром 42.5 мм, 508-0554
123

1180 н/мм2 и менее, диаметром 45 мм, 508-0555
123

1180 н/мм2 и менее, диаметром 47 мм, 508-0556
123

1180 н/мм2 и менее, диаметром 51 мм, 508-0557
123

1180 н/мм2 и менее, диаметром 54 мм, 508-0558
123

Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа

1370 н/мм2 и менее, диаметром 50 мм, 508-0571
123

1370 н/мм2 и менее, диаметром 52 мм, 508-0572
123

1370 н/мм2 и менее, диаметром 54 мм, 508-0573
123

1370 н/мм2 и менее, диаметром 55 мм, 508-0574
123

1370 н/мм2 и менее, диаметром 60 мм, 508-0575
123

1370 н/мм2 и менее, диаметром 65 мм, 508-0576
123

1370 н/мм2 и менее, диаметром 70 мм, 508-0577
123

Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа

1180 н/мм2 и менее, диаметром 50 мм, 508-0578
123

1180 н/мм2 и менее, диаметром 52 мм, 508-0579
123

1180 н/мм2 и менее, диаметром 54 мм, 508-0580
123

1180 н/мм2 и менее, диаметром 55 мм, 508-0581
123

1180 н/мм2 и менее, диаметром 60 мм, 508-0582
123

1180 н/мм2 и менее, диаметром 65 мм, 508-0583
123

1180 н/мм2 и менее, диаметром 70 мм, 508-0584
123

Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа

1370 н/мм2 и менее, диаметром 30,5 мм, 508-0517
122

1370 н/мм2 и менее, диаметром 32 мм, 508-0518
122

1370 н/мм2 и менее, диаметром 34 мм, 508-0519
122

1370 н/мм2 и менее, диаметром 35,5 мм, 508-0520
122

Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа

1180 н/мм2 и менее, диаметром 30,5 мм, 508-0521
122

1180 н/мм2 и менее, диаметром 32 мм, 508-0522
122

1180 н/мм2 и менее, диаметром 34 мм, 508-0523
122

1180 н/мм2 и менее, диаметром 35,5 мм, 508-0524
122

Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа

1370 н/мм2 и менее, диаметром 38,5 мм, 508-0533
122

1370 н/мм2 и менее, диаметром 40,5 мм, 508-0534
122

1370 н/мм2 и менее, диаметром 42,5 мм, 508-0535
122

1370 н/мм2 и менее, диаметром 45 мм, 508-0536
122

1370 н/мм2 и менее, диаметром 47 мм, 508-0537
122

1370 н/мм2 и менее, диаметром 51 мм, 508-0538
122

Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа

1180 н/мм2 и менее, диаметром 38,5 мм, 508-0539
122

1180 н/мм2 и менее, диаметром 40,5 мм, 508-0540
122

1180 н/мм2 и менее, диаметром 42,5 мм, 508-0541
122

1180 н/мм2 и менее, диаметром 45 мм, 508-0542
122

1180 н/мм2 и менее, диаметром 47 мм, 508-0543
122

1180 н/мм2 и менее, диаметром 51 мм, 508-0544
122

Канат спиральный типа ТК конструкции 1х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр каната 6,1 мм, 508-0515
121

Канат спиральный типа ТК, конструкции 1х37(1+6+12+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа

1570 н/мм2 и менее, диаметром 20 мм, 508-0510
121

1570 н/мм2 и менее, диаметром 21 мм, 508-0511
121

1570 н/мм2 и менее, диаметром 22,5 мм, 508-0512
121

1570 н/мм2 и менее, диаметром 24 мм, 508-0513
121

1570 н/мм2 и менее, диаметром 27 мм, 508-0514
121

Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр каната 15 мм, 508-0021
116

Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19 (1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа

1570 н/мм2 и менее, диаметр каната 6,9 мм, 508-0266
117

1570 н/мм2 и менее, диаметр каната 8,3 мм, 508-0267
117

Канат стальной двойной свивки типа ТКЛ, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметром

13,5 мм, 508-0140
113

17 мм, 508-0141
114

19,5 мм, 508-0142
114

21,5 мм, 508-0143
114

27 мм, 508-0144
114

33 мм, 508-0145
114

47 мм, 508-0146
114

56 мм, 508-0147
114

Канат стальные для грузо-людского подъема шахты конструкции 7/56+1 о.с., из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву

1570 н/мм2 и менее, диаметром 65 мм, 508-0628
124

1770 н/мм2, диаметром 65 мм, 508-0629
124

Канат стальные для шахтных подъемов конструкции 8х36+7/19, из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву

1770 н/мм2, диаметром 63 мм, 508-0630
124

1770 н/мм2, диаметром 64 мм, 508-0631
124

Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа

1570 н/мм2 и менее, диаметром 19 мм, 508-0268
121

1570 н/мм2 и менее, диаметром 25 мм, 508-0269
121

1570 н/мм2 и менее, диаметром 28 мм, 508-0270
121

1570 н/мм2 и менее, диаметром 30 мм, 508-0271
121

1570 н/мм2 и менее, диаметром 34 мм, 508-0272
121

1570 н/мм2 и менее, диаметром 39 мм, 508-0273
121

1570 н/мм2 и менее, диаметром 43 мм, 508-0274
121

1570 н/мм2 и менее, диаметром 51 мм, 508-0275
121

1570 н/мм2 и менее, диаметром 59,5 мм, 508-0276
121

1570 н/мм2 и менее, диаметром 64,5 мм, 508-0277
121

1570 н/мм2 и менее, диаметром 68,5 мм, 508-0492
121

1570 н/мм2 и менее, диаметром 73 мм, 508-0493
121

1570 н/мм2 и менее, диаметром 78 мм, 508-0494
121

1570 н/мм2 и менее, диаметром 82 мм, 508-0495
121

1770 н/мм2, диаметром 19 мм, 508-0496
121

1770 н/мм2, диаметром 25 мм, 508-0497
121

1770 н/мм2, диаметром 28 мм, 508-0498
121

1770 н/мм2, диаметром 30 мм, 508-0499
121

1770 н/мм2, диаметром 34 мм, 508-0500
121

1770 н/мм2, диаметром 39 мм, 508-0501
121

1770 н/мм2, диаметром 43 мм, 508-0502
121

1770 н/мм2, диаметром 51 мм, 508-0503
121

1770 н/мм2, диаметром 59,5 мм, 508-0504
121

1770 н/мм2, диаметром 64,5 мм, 508-0505
121

1770 н/мм2, диаметром 68,5 мм, 508-0506
121

1770 н/мм2, диаметром 73 мм, 508-0507
121

1770 н/мм2, диаметром 78 мм, 508-0508
121

1770 н/мм2, диаметром 82 мм, 508-0509
121

Канаты арматурные, 508-9001
121

Канаты стальные, 508-0516
121

Канаты стальные, 508-9020
121

Картон асбестовый общего назначения марки

КАОН-1 толщиной 2 мм, 509-0918
172

КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм, 509-0919
172

Катализатор, 502-0631
48

Кварц искусственный, 509-1213
175

Клемма заземления 124, 509-0224
130

Клемма заземления в комплекте с клыковой шайбой, 509-0225
130

Клин болтовой (КС-038-3), 509-0086
130

Клин оцинкованный большой (КС-038-2), 509-0085
130

Клин оцинкованный малый (КС-038-1), 509-0083
130

Кнопки монтажные, 509-0070
125

Кнопки управления серии КМЕ-4112 У3, 509-1501
141

Кожухи защитные, 509-0814
170

Колонка свечи железобетонная, 507-9200
112

Колонка свечи из труб диаметром

80 мм, 507-9025
112

100 мм, 507-9026
112

150 мм, 507-9027
112

200 мм, 507-9028
112

300 мм, 507-9029
112

Колпачки

герметичные СE6.35 (СИП), 509-3151
126

изолирующие, 509-0044
126

изолирующие КПУ25/30, 509-0045
126

изолирующие КПУ35/40, 509-0046
126

изолирующие КПУ60/65, 509-0047
126

полиэтиленовые, 509-1073
126

Кольца центрирующие для труб диаметром

50 мм, 507-2583
107

100 мм, 507-2584
107

200 мм, 507-2585
107

300 мм, 507-2586
107

350 мм, 507-2587
107

400 мм, 507-2588
107

500 мм, 507-2589
107

600 мм, 507-2590
107

700 мм, 507-2591
107

800 мм, 507-2592
107

1000 мм, 507-2593
107

1200 мм, 507-2594
107

1400 мм, 507-2595
107

Кольцо бумажное 2,7х5, 502-0634
48

Кольцо бумажное, 502-9903
48

Кольцо опорное, 502-0632
48

Командоаппараты кулачковые регулируемые

КА 414А-1 У2, 509-6001
142

КА 416А-1 У2, 509-6002
142

КА 414А-2 У2, 509-6003
142

КА 416А-2 У2, 509-6004
142

КА 414А-3 У2, 509-6005
142

КА 416А-3 У2, 509-6006
142

КА 424А-1 У2, 509-6007
142

КА 424А-5 У2, 509-6008
142

КА 424А-15 У2, 509-6009
142

КА 424А-30 У2, 509-6010
142

КА 426А-1 У2, 509-6011
142

КА 426А-5 У2, 509-6012
142

КА 426А-15 У2, 509-6013
142

КА 426А-30 У2, 509-6014
142

КА 4058-2 У2, 509-6015
142

КА 4044 У2, 509-6016
142

КА 4168-3 У2, 509-6017
142

КА 4188-3 У2, 509-6018
142

КА 4148-4 У2, 509-6019
142

КА 4168-4 У2, 509-6020
142

КА 4188-4 У2, 509-6021
142

КА 4269 У2, 509-6022
142

КА 4289 У2, 509-6023
142

КА 4658-1 У2, 509-6024
142

КА 4658-3 У2, 509-6025
142

КА 4658-5 У2, 509-6026
142

КА 4658-6 У2, 509-6027
142

КА 4658-21 У2, 509-6028
142

КА 4658-23 У2, 509-6029
142

КА 4658-25 У2, 509-6030
142

КА 4658-26 У2, 509-6031
142

Коммутатор КМ-100, 509-1248
130

Компенсатор пружинный (КС-135), 509-0223
130

Комплект монтажных материалов АЗУ-2, 509-0148
125

Комплект монтажных материалов, 509-9755
125

Конденсатор КТИ, 502-0635
48

Контактор электромагнитный КМ16-45, 509-4248
146

Контакторы

КНТ000 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380), 509-4218
146

КНТ000 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220), 509-4219
146

КНТ100 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380), 509-4220
146

КНТ100 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220), 509-4221
146

КНТ200 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380), 509-4222
146

КНТ200 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220), 509-4223
146

КНТ300 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380), 509-4224
146

КНТ300 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220), 509-4225
146

КНТ400 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380), 509-4226
146

КНТ400 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220), 509-4227
146

К1511 УХЛ4, 509-4233
146

К1611 УХЛ4, 509-4234
146

К1711 УХЛ4, 509-4235
146

К1521 УХЛ4, 509-4236
146

К1621 УХЛ4, 509-4237
146

К1721 УХЛ4, 509-4238
146

К1531 УХЛ4, 509-4239
146

К1631 УХЛ4, 509-4240
146

К1731 УХЛ4, 509-4241
146

К1512 УХЛ4, 509-4242
146

К1612 УХЛ4, 509-4243
146

К1712 УХЛ4, 509-4244
146

К1522 УХЛ4, 509-4245
146

К1622 УХЛ4, 509-4246
146

К1722 УХЛ4, 509-4247
146

Контакторы вспомогательные к контакторам электромагнитным КПВ604, КПВ605, 509-4065
143

Контакторы герсиконовые

КМГ13-1910-00 У2, 509-4033
143

КМГ14-1910-00 У2, 509-4034
143

КМГ14-1911-00 У2, 509-4035
143

КМГ14-1912-00 У2, 509-4036
143

КМГ17-1920-00 У2, 509-4037
143

КМГ17-1922-00 У2, 509-4038
143

КМГ17-1924-00 У2, 509-4039
143

КМГ17-1930-00 У2, 509-4040
143

КМГ17-1932-00 У2, 509-4041
143

КМГ17-1934-00 У2, 509-4042
143

КМГ18-1920-20 У2, 509-4043
143

КМГ18-1922-20 У2, 509-4044
143

КМГ18-1924-20 У2, 509-4045
143

КМГ18-1930-20 У2, 509-4046
143

КМГ18-1932-20 У2, 509-4047
143

КМГ18-1934-20 У2, 509-4048
143

КМГ17Д-1920-20 У2, 509-4049
143

КМГ17Д-1922-20 У2, 509-4050
143

КМГ17Д-1924-20 У2, 509-4051
143

КМГ17Д-1930-20 У2, 509-4052
143

КМГ17Д-1932-20 У2, 509-4053
143

КМГ17Д-1934-20 У2, 509-4054
143

КМГ18Д-1920-20 У2, 509-4055
143

КМГ18Д-1922-20 У2, 509-4056
143

КМГ18Д-1924-20 У2, 509-4057
143

КМГ18Д-1930-20 У2, 509-4058
143

КМГ18Д-1932-20 У2, 509-4059
143

КМГ18Д-1934-20 У2, 509-4060
143

Контакторы электромагнитные

МК1-01 У3А, 509-4001
142

МК1-10 У3А, 509-4002
142

МК1-11 У3А, 509-4003
142

МК1-02 У3А, 509-4004
142

МК1-20 У3А, 509-4005
142

МК1-20Д У3, 509-4006
142

МК1-21 У3А, 509-4007
142

МК1-22 У3А, 509-4008
142

МК1-30 У3А, 509-4009
142

МК1-55 У3А, 509-4010
142

МК1-66 У3А, 509-4011
142

МК1-84 У3А, 509-4012
142

МК2-01 У3А, 509-4013
142

МК2-10 У3А, 509-4014
142

МК2-11 У3А, 509-4015
142

МК2-20 У3А, 509-4016
142

МК2-30 У3А, 509-4017
143

МК2-02 У3А, 509-4018
143

МК3-01 У3А, 509-4019
143

МК3-10 У3А, 509-4020
143

МК3-11 У3А, 509-4021
143

МК3-20 У3А (постоянный ток), 509-4022
143

МК3-20 У3А (переменный ток), 509-4023
143

МК4-01 У3А, 509-4024
143

МК4-30 У3А, 509-4025
143

МК4-11 У3А, 509-4026
143

МК5-01 У3, 509-4027
143

МК5-10 У3, 509-4028
143

МК6-10 У3, 509-4029
143

МК5-20 У3, 509-4030
143

МК6-20 У3, 509-4031
143

МК2-20Б У3, 509-4032
143

КПВ604 У3, 509-4061
143

КПВ605 У3, 509-4062
143

КП7 У3, 509-4063
143

КП207 У3, 509-4064
143

КТП6012Б У3, 509-4066
143

КТП6022Б, 509-4067
143

КТП6013Б У3, 509-4068
143

КТП6023Б, 509-4069
143

КТП6014Б У3, 509-4070
143

КТП6024Б, 509-4071
143

КТП6032Б У3, 509-4072
143

КТП6033Б У3, 509-4073
143

КТП6034Б УЗ, 509-4074
143

КТП6042Б У3, 509-4075
143

КТП6043Б У3, 509-4076
143

КТП6044Б У3, 509-4077
144

КТП6052Б У3, 509-4078
144

КТП6053Б У3, 509-4079
144

КТП6054Б У3, 509-4080
144

КТ6012Б, 509-4081
144

КТ6022Б, 509-4082
144

КТ6013Б, 509-4083
144

КТ6023Б, 509-4084
144

КТ6014Б, 509-4085
144

КТ6024Б, 509-4086
144

КТ6032Б У3, 509-4087
144

КТ6033Б У3, 509-4088
144

КТ6034Б У3, 509-4089
144

КТ6035Б У3, 509-4090
144

КТ6042Б У3, 509-4091
144

КТ6043Б У3, 509-4092
144

КТ6044Б У3, 509-4093
144

КТ6045Б У3, 509-4094
144

КТ6052Б У3, 509-4095
144

КТ6053Б У3, 509-4096
144

КТ6054Б У3, 509-4097
144

КТ6055Б У3, 509-4098
144

КТ6022/2 У3, 509-4099
144

КТ6023/2 У3, 509-4100
144

КТ6032/2 У3, 509-4101
144

КТ6033/2 У3, 509-4102
144

КТ6042/2 У3, 509-4103
144

КТ6043/2 У3, 509-4104
144

КТ6052/2 У3, 509-4105
144

КТ6053/2 У3, 509-4106
144

КТ6062/2 У3, 509-4107
144

КТ6063/2 У3, 509-4108
144

КТ6021/3 У3, 509-4109
144

КТ6022/3 У3, 509-4110
144

КТ6031/3 У3, 509-4111
144

КТ6032/3 У3, 509-4112
144

КТ6041/3 У3, 509-4113
144

КТ6042/3 У3, 509-4114
144

КТ6051/3 У3, 509-4115
144

КТ6053/3 У3, 509-4116
144

КТ6032А У3, 509-4117
144

КТ6033А У3, 509-4118
144

КТ6042А У3, 509-4119
144

КТ6043А У3, 509-4120
144

КТ6052А У3, 509-4121
144

КТ6053А У3, 509-4122
144

КТ6062А, 509-4123
144

КТ6063А, 509-4124
144

КТ6000/01 У3, 509-4125
144

КТ6000/02 У3, 509-4126
144

КТ6000/03 У3, 509-4127
144

КТ6000/04 У3, 509-4128
144

КТП6000/01 У3, 509-4129
144

КТП6000/02 У3, 509-4130
144

КТП6000/03 У3, 509-4131
144

КТП6000/04 У3, 509-4132
144

КТ6000/21 У3, 509-4133
144

КТ6000/22 У3, 509-4134
144

КТ6000/23 У3, 509-4135
144

КТ6000/24 У3, 509-4136
144

КТ61-3810 У2, 509-4137
144

КТ6602 У3, 509-4138
144

КТ6612 У3, 509-4139
144

КТ6622 У3, 509-4140
145

КТ6603 У3, 509-4141
145

КТ6613 У3, 509-4142
145

КТ6623 У3, 509-4143
145

постоянного тока КМ2141-00 М4, 509-4144
145

постоянного тока КМ2441-00 М4, 509-4145
145

постоянного тока КМ2221-00 М4, 509-4146
145

постоянного тока КМ2521-00 М4, 509-4147
145

постоянного тока КМ2241-00 М4, 509-4148
145

постоянного тока КМ2541-00 М4, 509-4149
145

постоянного тока КМ2621-00 М4, 509-4150
145

постоянного тока КМ2721-00 М4, 509-4151
145

постоянного тока КМ2142-00 М4, 509-4152
145

постоянного тока КМ2442-00 М4, 509-4153
145

постоянного тока КМ2222-00 М4, 509-4154
145

постоянного тока КМ2522-00 М4, 509-4155
145

постоянного тока КМ2242-00 М4, 509-4156
145

постоянного тока КМ2542-00 М4, 509-4157
145

постоянного тока КМ2642-00 М4, 509-4158
145

постоянного тока КМ2722-00 М4, 509-4159
145

постоянного тока КМ2143-00 М4, 509-4160
145

постоянного тока КМ2443-00 М4, 509-4161
145

постоянного тока КМ2223-00 М4, 509-4162
145

постоянного тока КМ2243-00 М4, 509-4163
145

постоянного тока КМ2543-00 М4, 509-4164
145

постоянного тока КМ2523-00 М4, 509-4165
145

постоянного тока КМ2643-00 М4, 509-4166
145

постоянного тока КМ2144-00 М4, 509-4167
145

постоянного тока КМ2444-00 М4, 509-4168
145

постоянного тока КМ2224-00 М4, 509-4169
145

постоянного тока КМ2244-00 М4, 509-4170
145

постоянного тока КМ2524-00 М4, 509-4171
145

постоянного тока КМ2544-00 М4, 509-4172
145

постоянного тока КМ2644-00 М4, 509-4173
145

постоянного тока КМ2125-00 М4, 509-4174
145

постоянного тока КМ2145-00 М4, 509-4175
145

постоянного тока КМ2165-00 М4, 509-4176
145

постоянного тока КМ2146-00 М4, 509-4177
145

переменного тока КМ2211-00 М4, 509-4178
145

переменного тока КМ2311-00 М4, 509-4179
145

переменного тока КМ2351-00 М4, 509-4180
145

переменного тока КМ2291-00 М4, 509-4181
145

переменного тока КМ2391-00 М4, 509-4182
145

переменного тока КМ2711-00 М4, 509-4183
145

переменного тока КМ2791-00 М4, 509-4184
145

переменного тока КМ2212-00 М4, 509-4185
145

переменного тока КМ2302-00 М4, 509-4186
145

переменного тока КМ2712-00 М4, 509-4187
145

переменного тока 2КМ2372-00 М4, 509-4188
145

переменного тока КМ2213-00 М4, 509-4189
145

переменного тока КМ2303-00 М4, 509-4190
145

переменного тока КМ2393-00 М4, 509-4191
145

переменного тока 2КМ2302-00 М4, 509-4192
145

переменного тока КМ2392-00 М4, 509-4193
145

переменного тока КМ2214-00 М4, 509-4194
145

переменного тока КМ2304-00 М4, 509-4195
145

переменного тока 2КМ2373-00 М4, 509-4196
145

переменного тока КМ2305-00 М4, 509-4197
145

переменного тока КМ2306-00 М4, 509-4198
145

маломагнитные КМ2211М-00 М4, 509-4199
145

маломагнитные КМ2351М-00 М4, 509-4200
145

маломагнитные КМ2311М-00 М4, 509-4201
145

маломагнитные КМ2711М-00 М4, 509-4202
145

маломагнитные КМ2212М-00 М4, 509-4203
146

маломагнитные КМ2312М-00 М4, 509-4204
146

маломагнитные КМ2332М-00 М4, 509-4205
146

маломагнитные КМ2352М-00 М4, 509-4206
146

маломагнитные КМ2712М-00 М4, 509-4207
146

маломагнитные 2КМ2372М-00 М4, 509-4208
146

маломагнитные КМ2213М-00 М4, 509-4209
146

маломагнитные КМ2333М-00 М4, 509-4210
146

маломагнитные КМ2303М-00 М4, 509-4211
146

маломагнитные 2КМ2373М-00 М4, 509-4212
146

маломагнитные КМ2214М-00 М4, 509-4213
146

маломагнитные КМ2304М-00 М4, 509-4214
146

маломагнитные 2КМ2374М-00 М4, 509-4215
146

маломагнитные КМ2335М-00 М4, 509-4216
146

маломагнитные 2КМ2336М-00 М4, 509-4217
146

КУВ10, 509-4228
146

КУВ10А, 509-4229
146

КУВ20, 509-4230
146

КУВ30, 509-4231
146

КУВ40, 509-4232
146

Короба электротехнические пластмассовые, 509-9017
170

Коробка каскадной защиты марки ККЗ, 503-0447
52

Коробка КРА-4-2 КУВ, 503-0449
52

Коробка линий проводного вещания марки КЛПВ, 503-0448
52

Коробка марки У73 КУВ-1МУ, 503-0450
52

Коробка телефонная распределительная марки

КРТУ-10, 503-0454
52

КРТ-10, 503-0455
52

КР75/200, 503-0456
52

КР200/2, 503-0457
52

КР200/4, 503-0458
52

Коробка универсальная марки

УК-Р-0,5-30, 503-0451
52

УК-Р-0,5-15, 503-0452
52

УК-П, 503-0453
52

Коробки распределительные металические У996 с крышкой, 503-0493
52

Коробки соединительные, 503-9048
52

Коромысло

для анкеровки двух контактных проводов (КС-043), 509-0218
126

для двух контактных проводов 158, 509-0219
126

для компенсированной анкеровки (КС-159), 509-0220
126

для анкеровки усиливающих и питающих проводов (КС-122), 509-0221
126

для анкеровки проводов 113, 509-0222
126

1.10.00 СБ окрашенное, 509-1062
126

1.10.00 СБ оцинкованное, 509-1063
126

Коуш вилочный под пестик 007, 509-0088
130

Коуш вилочный под серьгу 006, 509-0087
130

Коуш для медных проводов (КС-063), 509-0450
130

Коуш для медных проводов 10 мм (КС-063), 509-0451
130

Коуш для медных проводов 25-35 мм (КС-063, 509-0452
130

Коуш полимерный, 509-1074
130

Коуш стальных проводов (КС-063-1), 509-0226
130

Кронштейн для подвески шлейфа ограничителя перенапряжений

на жесткой поперечине окрашенный, 509-1028
126

на жесткой поперечине оцинкованный, 509-1029
126

на металлической опоре окрашенный, 509-1030
126

на металлической опоре оцинкованный, 509-1031
126

Кронштейн ограничителя напряжений

для железобетонных опор окрашенный, 509-1024
127

для железобетонных опор оцинкованный, 509-1025
127

для металлических опор окрашенный, 509-1026
127

для металлических опор оцинкованный, 509-1027
127

Кронштейн разрядника окрашенный, 509-1032
127

Кронштейн разрядника оцинкованный, 509-1033
127

Кронштейн фиксаторный окрашенный, 509-1034
127

Кронштейн фиксаторный оцинкованный, 509-1035
127

Кронштейны

разъединителя окрашенные, 509-1016
127

разъединителя оцинкованные, 509-1017
127

выносные для одного шлейфа окрашенные, 509-1018
127

выносные для одного шлейфа оцинкованные, 509-1019
127

выносные для двух шлейфов окрашенные, 509-1020
127

выносные для двух шлейфов оцинкованные, 509-1021
127

подвешивания шлейфов разъединителя окрашенные, 509-1022
127

подвешивания шлейфов разъединителя оцинкованные, 509-1023
127

Крюк, 509-0089
130

Лакоткани капроновые марки

ЛКМ-105, шириной 800-900, 950-1050 мм, толщиной от 0,1 до 0,15 мм, 509-0819
170

ЛКМС-105, шириной 800-900, 950-1050 мм, толщиной от 0,1 до 0,15 мм, 509-0820
170

Лакоткани стеклянные марки

ЛСБ-120/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм, 509-0825
170

ЛСБ-120/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,2 мм, 509-0826
170

ЛСК-155/160, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,05 до 0,06 мм, 509-0827
170

ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,08 мм, 509-0828
170

ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,1 мм, 509-0829
170

ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм, 509-0830
170

ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 мм, 509-0831
170

ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,2 мм, 509-0832
170

ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм, 509-0833
170

ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,15 мм, 509-0834
170

ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,17 мм, 509-0835
170

ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,2 мм, 509-0836
170

ЛСЛ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,2 мм, 509-0837
170

ЛСМ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 мм, 509-0838
170

ЛСМ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,2 мм, 509-0839
170

ЛСМ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,24 мм, 509-0840
170

ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,08 мм, 509-0841
170

ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,1 мм, 509-0842
170

ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм, 509-0843
170

ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 мм, 509-0844
170

ЛСЭ-105/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм, 509-0845
171

ЛСЭ-105/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 мм, 509-0846
171

ЛСЭ-105/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 мм, 509-0847
171

Лакоткани хлопчатобумажные

на перкале Б-Э, марки ЛХБ-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,17 до 0,2 мм, 509-0848
171

на перкале Б-Э, марки ЛХБ-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,15 до 0,2 мм, 509-0849
171

на перкале Б-Э, марки ЛХММ-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,17 до 0,2 мм, 509-0850
171

на перкале Б-Э, марки ЛХМС-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,17 до 0,2 мм, 509-0851
171

на перкале В, марки ЛХБ-105, шириной 800-850 мм, толщиной 0,24 мм, 509-0852
171

на перкале В, марки ЛХМ-105, шириной 800-850 мм, толщиной от 0,24 до 0,3 мм, 509-0853
171

на перкале В, марки ЛХММ-105, шириной 800-850 мм, толщиной 0,24 мм, 509-0854
171

на ткани ЭИ-1, марки ЛХБ-105, шириной 830-920 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 мм, 509-0855
171

на ткани ЭИ-1, марки ЛХМ-105, шириной 830-920 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 мм, 509-0856
171

на ткани ЭИ-1, марки ЛХММ-105, шириной 830-920 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 мм, 509-0857
171

на ткани ЭИ-1, марки ЛХМС-105, шириной 830-920 мм, толщиной 0,2 мм, 509-0858
171

Лакоткань изоляционная хлопчатобумажная ЛХБ толщиной 0,2 мм, 509-0859
171

Лакоткань на натуральном шелке марки

ЛШМ-105, шириной 700-740, 870-930 мм, толщиной от 0,08 до 0,1 мм, 509-0821
170

ЛШМ-105, шириной 700-740, 870-930 мм, толщиной от 0,12 до 0,15 мм, 509-0822
170

ЛШМС-105, шириной 700-740, 870-930 мм, толщиной 0,06 мм, 509-0823
170

ЛШМС-105, шириной 700-740, 870-930 мм, толщиной от 0,1 до 0,15 мм, 509-0824
170

Лампа марка КЛ-9, 509-0755
167

Лампы газопольные в зеркальной колбе

МОЗ 40-40, 509-0729
166

МОЗ 40-60, 509-0730
166

МОЗ 40-100, 509-0731
166

Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа

Г 125-135-500-1, 509-0716
166

Г 215-225-500-1, 509-0717
166

Г 220-230-500-1, 509-0718
166

Г 230-240-500-1, 509-0719
166

Г 245-255-500, 509-0720
166

Г 125-135-1000-2, 509-0721
166

Г 215-135-1000-1, 509-0722
166

Г 215-225-1000-2, 509-0723
166

Г 215-225-1000-1, 509-0724
166

Г 220-230-1000-2, 509-0725
166

Г 220-230-1000-1, 509-0726
166

Г 230-240-1000-2, 509-0727
166

Г 230-240-1000-1, 509-0728
166

Лампы газоразрядные высокого давления типа

ДНаТ 70, 509-0675
165

ДНаТ 100, 509-0676
165

ДНаТ 150, 509-0677
165

ДНаТ 250-5, 509-0678
165

ДНаТ 400-5, 509-0679
166

ДРИ 125, 509-0680
166

ДРИ 175, 509-0681
166

ДРИ 250-5, 509-0682
166

ДРИ 400-5, 509-0683
166

ДРИ 700, 509-0684
166

ДРИ 700-5, 509-0685
166

ДРИ 1000-6, 509-0686
166

ДРИ 3500-6, 509-0687
166

ДРИ 2000-6, 509-0688
166

Лампы концентрированного светораспределения типа

ЗК 125-135-300-2, 509-0742
167

ЗК 215-225-150, 509-0743
167

ЗК 215-225-200, 509-0744
167

ЗК 215-225-300, 509-0745
167

ЗК 215-225-750, 509-0746
167

ЗК 215-225-1000, 509-0747
167

ЗК 220-230-200, 509-0748
167

ЗК 220-230-300, 509-0749
167

ЗК 220-230-300-2, 509-0750
167

ЗК 220-230-500-2, 509-0751
167

ЗК 220-700, 509-0752
167

Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа

ДРЛ 125(6), 509-0697
166

ДРЛ 250(6)-4, 509-0698
166

ДРЛ 400(6)-4, 509-0699
166

ДРЛ 700(6)-3, 509-0700
166

ДРЛ 1000(6)-3, 509-0701
166

ДРЛ 125(10), 509-0702
166

ДРЛ 250(10)-4, 509-0703
166

ДРЛ 400(10)-4, 509-0704
166

ДРЛ 700(10)-3, 509-0705
166

ДРЛ 400(12)-4, 509-0706
166

ДРЛ 700(12)-3, 509-0707
166

ДРЛ 1000(12)-3, 509-0708
166

ДРЛ 250(14)-4, 509-0709
166

ДРЛ 50(15), 509-0710
166

ДРЛ 80(15), 509-0711
166

ДРЛ 125(15), 509-0712
166

ДРЛ 125-ХЛ1, 509-0713
166

ДРЛ 250-ХЛ1, 509-0714
166

ДРЛ 400-ХЛ1, 509-0715
166

Лампы люминесцентные ЛБ-65, 509-0689
166

Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа

ЛБ 4, 509-0690
166

ЛБ 6, 509-0691
166

ЛТБ 40 БЗ, 509-0692
166

ЛТБ 40 БЗ-1, 509-0693
166

ЛЕЦ 20, 509-0694
166

ЛБЦТ 40, 509-0695
166

ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20, 509-0696
166

Лампы люминесцентные, 509-9010
166

Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе

МО 24-25, 509-0732
167

МО 24-40, 509-0733
167

МО 24-60, 509-0734
167

МО 24-100, 509-0735
167

МО 36-60, 509-0736
167

МО 40-25, 509-0737
167

МО 40-40, 509-0738
167

МО 40-60, 509-0739
167

МО 40-100, 509-0740
167

Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100, 509-0741
167

Лампы накаливания, 509-9012
166

Лампы широкого светораспределения типа

ЗШ 215-225-300, 509-0753
167

ЗШ 215-225-500, 509-0754
167

Латуни литейные в чушках марки

ЛС, 506-1345
77

ЛОС, 506-1346
77

ЛК, 506-1347
77

ЛКС, 506-1348
77

ЛМцС, 506-1349
77

ЛМцЖ, 506-1350
77

ЛА, 506-1351
77

ЛАЖМц, 506-1352
77

Лента тормозная вальцованная, толщина 8 мм, 506-9000
64

Ленты алюминиевые марки АД1Н, шириной

20 мм, толщиной 0,8 мм, 506-0609
55

30 мм, толщиной 0,8 мм, 506-0610
55

Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной

12-50 мм, толщиной 0,2 мм, 506-0018
54

12-50 мм, толщиной 0,21 мм, 506-0019
54

12-50 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0020
54

12-50 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0021
54

12-50 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0022
54

12-50 мм, толщиной 0,43 мм, 506-0023
54

12-50 мм, толщиной 0,47 мм, 506-0024
54

12-50 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0025
54

12-50 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0026
54

12-50 мм, толщиной 0,67 мм, 506-0027
54

12-50 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0028
54

51-150 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0029
54

51-150 мм, толщиной 0,21 мм, 506-0030
54

51-150 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0031
54

51-150 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0032
54

51-150 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0033
54

51-150 мм, толщиной 0,43 мм, 506-0034
54

51-150 мм, толщиной 0,47 мм, 506-0035
55

51-150 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0036
55

51-150 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0037
55

51-150 мм, толщиной 0,67 мм, 506-0038
55

51-150 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0039
55

Ленты бериллиевой бронзы марки БрБ2, шириной 140 мм, толщиной

0,6 мм, 506-0040
55

1,2 мм, 506-0041
55

2,0 мм, 506-0042
55

Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной

10-18 мм, толщиной 0,1 мм, 506-0043
55

10-18 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0044
55

10-18 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0045
55

10-18 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0046
55

10-18 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0047
55

10-18 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0048
55

10-18 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0049
55

10-18 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0050
55

10-18 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0051
55

10-18 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0052
55

10-18 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0053
55

20-50 мм, толщиной 0,1 мм, 506-0054
55

20-50 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0055
55

20-50 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0056
55

20-50 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0057
55

20-50 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0058
55

20-50 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0059
55

20-50 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0060
55

20-50 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0061
55

20-50 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0062
55

20-50 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0063
55

20-50 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0064
55

20-50 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0065
55

20-50 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0066
55

20-50 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0067
55

20-50 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0068
55

20-50 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0069
55

20-50 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0070
55

20-50 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0071
55

20-50 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0072
55

20-50 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0073
55

20-50 мм, толщиной 1,0 мм, 506-0074
55

20-50 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0075
55

20-50 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0076
55

20-50 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0077
55

20-50 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0078
55

20-50 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0079
55

20-50 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0080
55

20-50 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0081
55

20-50 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0082
55

20-50 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0083
55

Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной

10-18 мм, толщиной 0,05 мм, 506-0332
60

10-18 мм, толщиной 0,06 мм, 506-0333
60

10-18 мм, толщиной 0,07 мм, 506-0334
60

10-18 мм, толщиной 0,08 мм, 506-0335
60

10-18 мм, толщиной 0,09 мм, 506-0336
60

20-50 мм, толщиной 0,05 мм, 506-0337
60

20-50 мм, толщиной 0,06 мм, 506-0338
60

20-50 мм, толщиной 0,07 мм, 506-0339
60

20-50 мм, толщиной 0,08 мм, 506-0340
60

20-50 мм, толщиной 0,09 мм, 506-0341
60

52-300 мм, толщиной 0,05 мм, 506-0342
60

52-300 мм, толщиной 0,06 мм, 506-0343
60

52-300 мм, толщиной 0,07 мм, 506-0344
60

52-300 мм, толщиной 0,08 мм, 506-0345
60

52-300 мм, толщиной 0,09 мм, 506-0346
60

Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной

10-18 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0347
60

10-18 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0348
60

10-18 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0349
60

10-18 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0350
60

10-18 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0351
60

10-18 мм, толщиной 0,17 мм, 506-0352
60

10-18 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0353
60

10-18 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0354
60

10-18 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0355
60

10-18 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0356
60

10-18 мм, толщиной 0,28 мм, 506-0357
60

10-18 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0358
60

10-18 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0359
60

10-18 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0360
60

10-18 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0361
60

10-18 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0362
60

10-18 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0363
60

10-18 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0364
60

10-18 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0365
60

10-18 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0366
60

10-18 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0367
60

10-18 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0368
60

10-18 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0369
60

10-18 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0370
60

10-18 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0371
60

10-18 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0372
60

10-18 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0373
60

20-50 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0374
60

20-50 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0375
60

20-50 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0376
60

20-50 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0377
60

20-50 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0378
60

20-50 мм, толщиной 0,17 мм, 506-0379
60

20-50 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0380
60

20-50 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0381
60

20-50 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0382
60

20-50 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0383
60

20-50 мм, толщиной 0,28 мм, 506-0384
60

20-50 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0385
60

20-50 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0386
60

20-50 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0387
60

20-50 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0388
60

20-50 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0389
60

20-50 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0390
61

20-50 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0391
61

20-50 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0392
61

20-50 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0393
61

20-50 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0394
61

20-50 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0395
61

20-50 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0396
61

20-50 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0397
61

20-50 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0398
61

20-50 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0399
61

20-50 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0400
61

20-50 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0401
61

20-50 мм, толщиной 1,35 мм, 506-0402
61

20-50 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0403
61

20-50 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0404
61

20-50 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0405
61

20-50 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0406
61

20-50 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0407
61

20-50 мм, толщиной 1,90 мм, 506-0408
61

20-50 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0409
61

52-300 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0410
61

52-300 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0411
61

52-300 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0412
61

52-300 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0413
61

52-300 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0414
61

52-300 мм, толщиной 0,17 мм, 506-0415
61

52-300 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0416
61

52-300 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0417
61

52-300 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0418
61

52-300 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0419
61

52-300 мм, толщиной 0,28 мм, 506-0420
61

52-300 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0421
61

52-300 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0422
61

52-300 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0423
61

52-300 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0424
61

52-300 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0425
61

52-300 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0426
61

52-300 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0427
61

52-300 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0428
61

52-300 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0429
61

52-300 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0430
61

52-300 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0431
61

52-300 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0432
61

52-300 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0433
61

52-300 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0434
61

52-300 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0435
61

52-300 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0436
61

52-300 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0437
61

52-300 мм, толщиной 1,35 мм, 506-0438
61

52-300 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0439
61

52-300 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0440
61

52-300 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0441
61

52-300 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0442
61

52-300 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0443
61

52-300 мм, толщиной 1,90 мм, 506-0444
61

52-300 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0445
61

305-600 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0446
61

305-600 мм, толщиной 0,17 мм, 506-0447
61

305-600 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0448
61

305-600 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0449
61

305-600 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0450
61

305-600 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0451
61

305-600 мм, толщиной 0,28 мм, 506-0452
61

305-600 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0453
62

305-600 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0454
62

305-600 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0455
62

305-600 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0456
62

305-600 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0457
62

305-600 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0458
62

305-600 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0459
62

305-600 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0460
62

305-600 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0461
62

305-600 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0462
62

305-600 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0463
62

305-600 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0464
62

305-600 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0465
62

305-600 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0466
62

305-600 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0467
62

305-600 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0468
62

305-600 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0469
62

305-600 мм, толщиной 1,35 мм, 506-0470
62

305-600 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0471
62

305-600 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0472
62

305-600 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0473
62

305-600 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0474
62

305-600 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0475
62

305-600 мм, толщиной 1,90 мм, 506-0476
62

305-600 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0477
62

Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной

10-18 мм, толщиной 0,05 мм, 506-0186
57

10-18 мм, толщиной 0,06 мм, 506-0187
57

10-18 мм, толщиной 0,07 мм, 506-0188
57

10-18 мм, толщиной 0,08 мм, 506-0189
57

10-18 мм, толщиной 0,09 мм, 506-0190
57

10-18 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0191
57

10-18 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0192
57

10-18 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0193
57

10-18 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0194
57

10-18 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0195
57

10-18 мм, толщиной 0,17 мм, 506-0196
57

10-18 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0197
57

10-18 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0198
57

10-18 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0199
57

10-18 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0200
57

10-18 мм, толщиной 0,26 мм, 506-0201
57

10-18 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0202
57

10-18 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0203
58

10-18 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0204
58

10-18 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0205
58

10-18 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0206
58

10-18 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0207
58

10-18 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0208
58

10-18 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0209
58

10-18 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0210
58

10-18 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0211
58

10-18 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0212
58

10-18 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0213
58

10-18 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0214
58

10-18 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0215
58

10-18 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0216
58

20-50 мм, толщиной 0,05 мм, 506-0217
58

20-50 мм, толщиной 0,06 мм, 506-0218
58

20-50 мм, толщиной 0,07 мм, 506-0219
58

20-50 мм, толщиной 0,08 мм, 506-0220
58

20-50 мм, толщиной 0,09 мм, 506-0221
58

20-50 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0222
58

20-50 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0223
58

20-50 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0224
58

20-50 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0225
58

20-50 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0226
58

20-50 мм, толщиной 0,17 мм, 506-0227
58

20-50 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0228
58

20-50 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0229
58

20-50 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0230
58

20-50 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0231
58

20-50 мм, толщиной 0,26 мм, 506-0232
58

20-50 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0233
58

20-50 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0234
58

20-50 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0235
58

20-50 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0236
58

20-50 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0237
58

20-50 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0238
58

20-50 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0239
58

20-50 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0240
58

20-50 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0241
58

20-50 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0242
58

20-50 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0243
58

20-50 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0244
58

20-50 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0245
58

20-50 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0246
58

20-50 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0247
58

20-50 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0248
58

20-50 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0249
58

20-50 мм, толщиной 1,35 мм, 506-0250
58

20-50 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0251
58

20-50 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0252
58

20-50 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0253
58

20-50 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0254
58

20-50 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0255
58

20-50 мм, толщиной 1,90 мм, 506-0256
58

20-50 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0257
58

52-300 мм, толщиной 0,05 мм, 506-0258
58

52-300 мм, толщиной 0,06 мм, 506-0259
58

52-300 мм, толщиной 0,07 мм, 506-0260
58

52-300 мм, толщиной 0,08 мм, 506-0261
58

52-300 мм, толщиной 0,09 мм, 506-0262
58

52-300 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0263
58

52-300 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0264
58

52-300 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0265
58

52-300 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0266
59

52-300 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0267
59

52-300 мм, толщиной 0,17 мм, 506-0268
59

52-300 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0269
59

52-300 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0270
59

52-300 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0271
59

52-300 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0272
59

52-300 мм, толщиной 0,26 мм, 506-0273
59

52-300 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0274
59

52-300 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0275
59

52-300 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0276
59

52-300 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0277
59

52-300 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0278
59

52-300 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0279
59

52-300 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0280
59

52-300 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0281
59

52-300 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0282
59

52-300 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0283
59

52-300 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0284
59

52-300 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0285
59

52-300 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0286
59

52-300 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0287
59

52-300 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0288
59

52-300 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0289
59

52-300 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0290
59

52-300 мм, толщиной 1,35 мм, 506-0291
59

52-300 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0292
59

52-300 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0293
59

52-300 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0294
59

52-300 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0295
59

52-300 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0296
59

52-300 мм, толщиной 1,90 мм, 506-0297
59

52-300 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0298
59

305-600 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0299
59

305-600 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0300
59

305-600 мм, толщиной 0,17 мм, 506-0301
59

305-600 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0302
59

305-600 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0303
59

305-600 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0304
59

305-600 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0305
59

305-600 мм, толщиной 0,26 мм, 506-0306
59

305-600 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0307
59

305-600 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0308
59

305-600 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0309
59

305-600 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0310
59

305-600 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0311
59

305-600 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0312
59

305-600 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0313
59

305-600 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0314
59

305-600 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0315
59

305-600 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0316
59

305-600 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0317
59

305-600 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0318
59

305-600 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0319
59

305-600 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0320
59

305-600 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0321
59

305-600 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0322
59

305-600 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0323
59

305-600 мм, толщиной 1,35 мм, 506-0324
59

305-600 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0325
59

305-600 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0326
59

305-600 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0327
59

305-600 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0328
59

305-600 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0329
60

305-600 мм, толщиной 1,90 мм, 506-0330
60

305-600 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0331
60

Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 мягкие, нормальной точности, шириной 51-300 мм, толщиной 0,4-0,7 мм, 506-0622
64

Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной

10-18 мм, толщиной 0,05 мм, 506-0478
62

10-18 мм, толщиной 0,06 мм, 506-0479
62

10-18 мм, толщиной 0,07 мм, 506-0480
62

10-18 мм, толщиной 0,08 мм, 506-0481
62

10-18 мм, толщиной 0,09 мм, 506-0482
62

10-18 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0483
62

10-18 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0484
62

10-18 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0485
62

10-18 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0486
62

10-18 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0487
62

10-18 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0488
62

10-18 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0489
62

10-18 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0490
62

10-18 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0491
62

10-18 мм, толщиной 0,28 мм, 506-0492
62

10-18 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0493
62

10-18 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0494
62

10-18 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0495
62

10-18 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0496
62

10-18 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0497
62

10-18 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0498
62

10-18 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0499
62

10-18 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0500
62

10-18 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0501
62

20-50 мм, толщиной 0,05 мм, 506-0502
62

20-50 мм, толщиной 0,06 мм, 506-0503
62

20-50 мм, толщиной 0,07 мм, 506-0504
62

20-50 мм, толщиной 0,08 мм, 506-0505
62

20-50 мм, толщиной 0,09 мм, 506-0506
62

20-50 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0507
62

20-50 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0508
62

20-50 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0509
62

20-50 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0510
62

20-50 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0511
62

20-50 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0512
62

20-50 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0513
62

20-50 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0514
63

20-50 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0515
63

20-50 мм, толщиной 0,28 мм, 506-0516
63

20-50 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0517
63

20-50 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0518
63

20-50 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0519
63

20-50 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0520
63

20-50 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0521
63

20-50 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0522
63

20-50 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0523
63

20-50 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0524
63

20-50 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0525
63

20-50 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0526
63

20-50 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0527
63

20-50 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0528
63

20-50 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0529
63

20-50 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0530
63

20-50 мм, толщиной 1,05 мм, 506-0531
63

20-50 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0532
63

20-50 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0533
63

20-50 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0534
63

20-50 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0535
63

20-50 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0536
63

20-50 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0537
63

20-50 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0538
63

20-50 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0539
63

20-50 мм, толщиной 1,90 мм, 506-0540
63

20-50 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0541
63

50-300 мм, толщиной 0,05 мм, 506-0542
63

50-300 мм, толщиной 0,06 мм, 506-0543
63

50-300 мм, толщиной 0,07 мм, 506-0544
63

50-300 мм, толщиной 0,08 мм, 506-0545
63

50-300 мм, толщиной 0,09 мм, 506-0546
63

50-300 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0547
63

50-300 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0548
63

50-300 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0549
63

50-300 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0550
63

50-300 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0551
63

50-300 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0552
63

50-300 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0553
63

50-300 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0554
63

50-300 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0555
63

50-300 мм, толщиной 0,28 мм, 506-0556
63

50-300 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0557
63

50-300 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0558
63

50-300 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0559
63

50-300 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0560
63

50-300 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0561
63

50-300 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0562
63

50-300 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0563
63

50-300 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0564
63

50-300 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0565
63

50-300 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0566
63

50-300 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0567
63

50-300 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0568
63

50-300 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0569
63

50-300 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0570
63

50-300 мм, толщиной 1,05 мм, 506-0571
63

50-300 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0572
63

50-300 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0573
63

50-300 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0574
63

50-300 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0575
63

50-300 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0576
63

50-300 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0577
64

50-300 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0578
64

50-300 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0579
64

50-300 мм, толщиной 1,90 мм, 506-0580
64

50-300 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0581
64

350-600 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0582
64

350-600 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0583
64

350-600 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0584
64

350-600 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0585
64

350-600 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0586
64

350-600 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0587
64

350-600 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0588
64

350-600 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0589
64

350-600 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0590
64

350-600 мм, толщиной 0,28 мм, 506-0591
64

350-600 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0592
64

350-600 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0593
64

350-600 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0594
64

350-600 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0595
64

350-600 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0596
64

350-600 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0597
64

350-600 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0598
64

350-600 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0599
64

350-600 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0600
64

350-600 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0601
64

350-600 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0605
64

350-600 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0606
64

350-600 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0607
64

350-600 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0608
64

350-600 мм, толщиной 1,05 мм, 506-0611
64

350-600 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0612
64

350-600 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0613
64

350-600 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0614
64

350-600 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0615
64

350-600 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0616
64

350-600 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0617
64

350-600 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0618
64

350-600 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0619
64

350-600 мм, толщиной 1,90 мм, 506-0620
64

350-600 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0621
64

Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной

10-18 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0084
55

10-18 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0085
55

10-18 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0086
56

10-18 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0087
56

10-18 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0088
56

10-18 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0089
56

10-18 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0090
56

10-18 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0091
56

10-18 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0092
56

20-50 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0093
56

20-50 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0094
56

20-50 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0095
56

20-50 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0096
56

20-50 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0097
56

20-50 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0098
56

20-50 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0099
56

20-50 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0100
56

20-50 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0101
56

20-50 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0102
56

20-50 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0103
56

20-50 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0104
56

20-50 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0105
56

20-50 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0106
56

20-50 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0107
56

20-50 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0108
56

20-50 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0109
56

20-50 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0110
56

20-50 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0111
56

20-50 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0112
56

20-50 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0113
56

56-300 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0114
56

56-300 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0115
56

56-300 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0116
56

56-300 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0117
56

56-300 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0118
56

56-300 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0119
56

56-300 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0120
56

56-300 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0121
56

56-300 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0122
56

56-300 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0123
56

56-300 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0124
56

56-300 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0125
56

56-300 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0126
56

56-300 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0127
56

56-300 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0128
56

56-300 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0129
56

56-300 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0130
56

56-300 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0131
56

56-300 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0132
56

56-300 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0133
56

56-300 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0134
56

Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 твердые, нормальной точности шириной

51-300 мм, толщиной 0,3, 0,35 мм, 506-0602
56

20-50 мм, толщиной 0,3, 0,35 мм, 506-0603
56

10-19 мм, толщиной 0,4-0,7 мм, 506-0604
56

Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной

10-18 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0135
56

10-18 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0136
56

10-18 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0137
56

10-18 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0138
56

10-18 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0139
56

10-18 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0140
56

10-18 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0141
56

10-18 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0142
57

10-18 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0143
57

20-50 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0144
57

20-50 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0145
57

20-50 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0146
57

20-50 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0147
57

20-50 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0148
57

20-50 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0149
57

20-50 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0150
57

20-50 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0151
57

20-50 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0152
57

20-50 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0153
57

20-50 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0154
57

20-50 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0155
57

20-50 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0156
57

20-50 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0157
57

20-50 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0158
57

20-50 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0159
57

20-50 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0160
57

20-50 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0161
57

20-50 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0162
57

20-50 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0163
57

20-50 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0164
57

56-300 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0165
57

56-300 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0166
57

56-300 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0167
57

56-300 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0168
57

56-300 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0169
57

56-300 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0170
57

56-300 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0171
57

56-300 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0172
57

56-300 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0173
57

56-300 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0174
57

56-300 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0175
57

56-300 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0176
57

56-300 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0177
57

56-300 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0178
57

56-300 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0179
57

56-300 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0180
57

56-300 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0181
57

56-300 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0182
57

56-300 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0183
57

56-300 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0184
57

56-300 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0185
57

Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной

0,5 мм, 506-0881
69

0,6 мм, 506-0882
69

0,7 мм, 506-0883
69

0,8 мм, 506-0884
69

0,9 мм, 506-0885
69

1,0 мм, 506-0886
69

1,2-1,5 мм, 506-0887
69

1,6-2,0 мм, 506-0888
69

2,5-4,5 мм, 506-0889
69

5,0-10,5 мм, 506-0890
69

Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной

0,5 мм, 506-0891
69

0,6 мм, 506-0892
69

0,7 мм, 506-0893
69

0,8 мм, 506-0894
69

0,9 мм, 506-0895
69

1,0 мм, 506-0896
69

1,2-1,5 мм, 506-0897
69

1,6-2,0 мм, 506-0898
69

2,5-4,5 мм, 506-0899
69

5,0-10,5 мм, 506-0900
69

Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной

0,5 мм, 506-0901
69

0,6 мм, 506-0902
69

0,7 мм, 506-0903
69

0,8 мм, 506-0904
69

0,9 мм, 506-0905
69

1,0 мм, 506-0906
69

1,2-1,5 мм, 506-0907
69

1,6-2,0 мм, 506-0908
69

2,5-4,5 мм, 506-0909
69

5,0-10,5 мм, 506-0910
69

Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной

0,5 мм, 506-0912
69

0,6 мм, 506-0913
69

0,7 мм, 506-0914
69

0,8 мм, 506-0915
69

0,9 мм, 506-0916
69

1,0 мм, 506-0917
69

1,2, 1,5 мм, 506-0918
69

1,6-2,0 мм, 506-0919
69

2,5-4,5 мм, 506-0920
69

5,0-10,5 мм, 506-0921
70

Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной

1 мм, 506-0878
69

0,5 мм, 506-0879
69

0,8 мм, 506-0880
69

Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной

0,5 мм, 506-0858
68

0,6 мм, 506-0859
68

0,7 мм, 506-0860
68

0,8 мм, 506-0861
68

0,9 мм, 506-0862
68

1,0 мм, 506-0863
68

1,2-1,5 мм, 506-0864
68

1,6-2,0 мм, 506-0865
68

2,5-4,5 мм, 506-0866
68

5,0-10,5 мм, 506-0867
68

Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной

0,5 мм, 506-0868
68

0,6 мм, 506-0869
68

0,7 мм, 506-0870
68

0,8 мм, 506-0871
69

0,9 мм, 506-0872
69

1,0 мм, 506-0873
69

1,2-1,5 мм, 506-0874
69

1,6-2,0 мм, 506-0875
69

2,5-4,5 мм, 506-0876
69

5,0-10,5 мм, 506-0877
69

Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной

1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,5 мм, 506-0922
70

1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,6 мм, 506-0923
70

1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,7 мм, 506-0924
70

1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,8 мм, 506-0925
70

1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,9 мм, 506-0926
70

1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,0 мм, 506-0927
70

1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,2-1,5 мм, 506-0928
70

1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,6-2,0 мм, 506-0929
70

1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 2,5-4,5 мм, 506-0930
70

1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 5,0-10,5 мм, 506-0931
70

1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,5 мм, 506-0932
70

1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,6 мм, 506-0933
70

1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,7 мм, 506-0934
70

1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,8 мм, 506-0935
70

1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,9 мм, 506-0936
70

1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,0 мм, 506-0937
70

1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,2-1,5 мм, 506-0938
70

1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,6-2,0 мм, 506-0939
70

1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 2,5-4,5 мм, 506-0940
70

1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 5,0-10,5 мм, 506-0941
70

Листы алюминиевые с нормальной плакировкой, отожженные, марки Д1АМ, без термообработки марки Д1А. Плиты с технологической планировкой горячекатаные без термообработки марки Д1Б, шириной 1; 1,2; 1,4; 1,5 м, длиной 2-4 м, толщиной 1-1,5 мм, 506-0911
69

Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм, размер

600х1500, 600х2000 мм, 506-1003
71

710х1410, 800х2000 мм, 506-1004
71

1000x2000 мм, 506-1005
71

Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной

600-1200 мм, толщиной 3 мм, 506-0988
71

600-1200 мм, толщиной 3,5 мм, 506-0989
71

600-1200 мм, толщиной 4 мм, 506-0990
71

600-1200 мм, толщиной 4,5 мм, 506-0991
71

600-1200 мм, толщиной 5-10 мм, 506-0992
71

600-1200 мм, толщиной 11-15 мм, 506-0993
71

600-1200 мм, толщиной 16-25 мм, 506-0994
71

1250-1800 мм, толщиной 3 мм, 506-0995
71

1250-1800 мм, толщиной 3,5 мм, 506-0996
71

1250-1800 мм, толщиной 4 мм, 506-0997
71

1250-1800 мм, толщиной 4,5 мм, 506-0998
71

1250-1800 мм, толщиной 5-10 мм, 506-0999
71

1250-1800 мм, толщиной 11-15 мм, 506-1000
71

1250-1800 мм, толщиной 16-25 мм, 506-1001
71

Листы медные прессованные марки М2 толщиной 11-25 мм, 506-1002
71

Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной

600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,4 мм, 506-0942
70

600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,5 мм, 506-0943
70

600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,6 мм, 506-0944
70

600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,7 мм, 506-0945
70

600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,8 мм, 506-0946
70

600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,9 мм, 506-0947
70

600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,0 мм, 506-0948
70

600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,1 мм, 506-0949
70

600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,2 мм, 506-0950
70

600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,3 мм, 506-0951
70

600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,4 мм, 506-0952
70

600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,5 мм, 506-0953
70

600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,6 мм, 506-0954
70

600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,8 мм, 506-0955
70

600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0956
70

600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 2,2 мм, 506-0957
70

600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 2,5 мм, 506-0958
70

600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 3,0 мм, 506-0959
70

600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 3,5 мм, 506-0960
70

600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 4,0 мм, 506-0961
70

600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 4,5 мм, 506-0962
70

600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 5,0-12,0 мм, 506-0963
70

171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,4 мм, 506-0964
70

171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,5 мм, 506-0965
70

171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,6 мм, 506-0966
70

171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,7 мм, 506-0967
70

171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,8 мм, 506-0968
70

171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,9 мм, 506-0969
70

171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,0 мм, 506-0970
70

171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,1 мм, 506-0971
70

171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,2 мм, 506-0972
70

171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,3 мм, 506-0973
70

171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,4 мм, 506-0974
70

171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,5 мм, 506-0975
70

171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,6 мм, 506-0976
70

171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,8 мм, 506-0977
70

171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0978
70

171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 2,2 мм, 506-0979
70

171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 2,5 мм, 506-0980
71

171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 3,0 мм, 506-0981
71

171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 3,5 мм, 506-0982
71

171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 4,0 мм, 506-0983
71

171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 4,5 мм, 506-0984
71

171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 5,0-12,0 мм, 506-0985
71

Листы медные холоднокатаные марок М2 и М3 мягкие, шириной и длиной 600х2000 и 600х1500 мм, толщиной 0,4; 0,5 мм, 506-0986
71

Листы медные холоднокатаные марок М2 и М3 твердые, шириной и длиной 600х2000 и 600х1500 мм, толщиной 0,4; 0,5 мм, 506-0987
71

Листы свинцовые нормальной точности марки

С0, толщиной 0,2 мм, 506-1006
71

С0, толщиной 0,3 мм, 506-1007
71

С0, толщиной 0,5 мм, 506-1008
71

С0, толщиной 0,6 мм, 506-1009
71

С0, толщиной 0,8 мм, 506-1010
71

С0, толщиной 1,0 мм, 506-1011
71

С0, толщиной 1,5 мм, 506-1012
71

С0, толщиной 2-3 мм, 506-1013
71

С0, толщиной 2-3 мм, 506-1014
71

С0, толщиной 3,5-6 мм, 506-1015
71

С0, толщиной 7-10 мм, 506-1016
71

С0, толщиной 12-15 мм, 506-1017
71

С1, толщиной 0,2 мм, 506-1018
71

С1, толщиной 0,3 мм, 506-1019
71

С1, толщиной 0,5 мм, 506-1020
71

С1, толщиной 0,6 мм, 506-1021
71

С1, толщиной 0,8 мм, 506-1022
71

С1, толщиной 1,0 мм, 506-1023
71

С1, толщиной 1,5 мм, 506-1024
71

С1, толщиной 2-3 мм, 506-1025
71

С1, толщиной 3,5-6 мм, 506-1026
71

С1, толщиной 7-10 мм, 506-1027
71

С1, толщиной 12-15 мм, 506-1028
71

С2, толщиной 0,2 мм, 506-1029
71

С2, толщиной 0,3 мм, 506-1030
71

С2, толщиной 0,5 мм, 506-1031
72

С2, толщиной 0,6 мм, 506-1032
72

С2, толщиной 0,8 мм, 506-1033
72

С2, толщиной 1,0 мм, 506-1034
72

С2, толщиной 1,5 мм, 506-1035
72

С2, толщиной 2-3 мм, 506-1036
72

С2, толщиной 3,5-6 мм, 506-1037
72

С2, толщиной 7-10 мм, 506-1038
72

С2, толщиной 12-15 мм, 506-1039
72

С3, толщиной 0,2 мм, 506-1040
72

С3, толщиной 0,3 мм, 506-1041
72

С3, толщиной 0,5 мм, 506-1042
72

С3, толщиной 0,6 мм, 506-1043
72

С3, толщиной 0,8 мм, 506-1044
72

С3, толщиной 1,0 мм, 506-1045
72

С3, толщиной 1,5 мм, 506-1046
72

С3, толщиной 2-3 мм, 506-1047
72

С3, толщиной 3,5-6 мм, 506-1048
72

С3, толщиной 7-10 мм, 506-1049
72

С3, толщиной 12-15 мм, 506-1050
72

Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной

450, 500 мм, толщиной 0,15 мм, 506-1051
72

450, 500 мм, толщиной 0,20 мм, 506-1052
72

450, 500 мм, толщиной 0,22 мм, 506-1053
72

450, 500 мм, толщиной 0,25 мм, 506-1054
72

450, 500 мм, толщиной 0,30 мм, 506-1055
72

450, 500 мм, толщиной 0,35 мм, 506-1056
72

450, 500 мм, толщиной 0,40 мм, 506-1057
72

450, 500 мм, толщиной 0,45 мм, 506-1058
72

450, 500 мм, толщиной 0,50 мм, 506-1059
72

450, 500 мм, толщиной 0,55 мм, 506-1060
72

450, 500 мм, толщиной 0,60 мм, 506-1061
72

450, 500 мм, толщиной 0,65 мм, 506-1062
72

450, 500 мм, толщиной 0,70 мм, 506-1063
72

450, 500 мм, толщиной 0,75 мм, 506-1064
72

450, 500 мм, толщиной 0,80 мм, 506-1065
72

450, 500 мм, толщиной 0,85 мм, 506-1066
72

450, 500 мм, толщиной 0,90 мм, 506-1067
72

450, 500 мм, толщиной 1,00 мм, 506-1068
72

450, 500 мм, толщиной 1,25 мм, 506-1069
72

450, 500 мм, толщиной 1,50 мм, 506-1070
72

450, 500 мм, толщиной 1,80 мм, 506-1071
72

450, 500 мм, толщиной 2,00 мм, 506-1072
72

450, 500 мм, толщиной 2,50 мм, 506-1073
72

450, 500 мм, толщиной 3,00 мм, 506-1074
72

450, 500 мм, толщиной 3,50 мм, 506-1075
72

450, 500 мм, толщиной 4,00 мм, 506-1076
72

450, 500 мм, толщиной 5,00 мм, 506-1077
72

450, 500 мм, толщиной 6,00 мм, 506-1078
72

600-700 мм, толщиной 0,15 мм, 506-1079
72

600-700 мм, толщиной 0,20 мм, 506-1080
72

600-700 мм, толщиной 0,22 мм, 506-1081
72

600-700 мм, толщиной 0,25 мм, 506-1082
72

600-700 мм, толщиной 0,30 мм, 506-1083
72

600-700 мм, толщиной 0,35 мм, 506-1084
72

600-700 мм, толщиной 0,40 мм, 506-1085
72

600-700 мм, толщиной 0,45 мм, 506-1086
72

600-700 мм, толщиной 0,50 мм, 506-1087
72

600-700 мм, толщиной 0,55 мм, 506-1088
72

600-700 мм, толщиной 0,60 мм, 506-1089
72

600-700 мм, толщиной 0,65 мм, 506-1090
72

600-700 мм, толщиной 0,70 мм, 506-1091
72

600-700 мм, толщиной 0,75 мм, 506-1092
73

600-700 мм, толщиной 0,80 мм, 506-1093
73

600-700 мм, толщиной 0,85 мм, 506-1094
73

600-700 мм, толщиной 0,90 мм, 506-1095
73

600-700 мм, толщиной 1,00 мм, 506-1096
73

600-700 мм, толщиной 1,25 мм, 506-1097
73

600-700 мм, толщиной 1,50 мм, 506-1098
73

600-700 мм, толщиной 1,80 мм, 506-1099
73

600-700 мм, толщиной 2,00 мм, 506-1100
73

600-700 мм, толщиной 2,50 мм, 506-1101
73

600-700 мм, толщиной 3,00 мм, 506-1102
73

600-700 мм, толщиной 3,50 мм, 506-1103
73

600-700 мм, толщиной 4,00 мм, 506-1104
73

600-700 мм, толщиной 5,00 мм, 506-1105
73

600-700 мм, толщиной 6,00 мм, 506-1106
73

800, 1000 мм, толщиной 0,15 мм, 506-1107
73

800, 1000 мм, толщиной 0,20 мм, 506-1108
73

800, 1000 мм, толщиной 0,22 мм, 506-1109
73

800, 1000 мм, толщиной 0,25 мм, 506-1110
73

800, 1000 мм, толщиной 0,30 мм, 506-1111
73

800, 1000 мм, толщиной 0,35 мм, 506-1112
73

800, 1000 мм, толщиной 0,40 мм, 506-1113
73

800, 1000 мм, толщиной 0,45 мм, 506-1114
73

800, 1000 мм, толщиной 0,50 мм, 506-1115
73

800, 1000 мм, толщиной 0,55 мм, 506-1116
73

800, 1000 мм, толщиной 0,60 мм, 506-1117
73

800, 1000 мм, толщиной 0,65 мм, 506-1118
73

800, 1000 мм, толщиной 0,70 мм, 506-1119
73

800, 1000 мм, толщиной 0,75 мм, 506-1120
73

800, 1000 мм, толщиной 0,80 мм, 506-1121
73

800, 1000 мм, толщиной 0,85 мм, 506-1122
73

800, 1000 мм, толщиной 0,90 мм, 506-1123
73

800, 1000 мм, толщиной 1,00 мм, 506-1124
73

800, 1000 мм, толщиной 1,25 мм, 506-1125
73

800, 1000 мм, толщиной 1,50 мм, 506-1126
73

800, 1000 мм, толщиной 1,80 мм, 506-1127
73

800, 1000 мм, толщиной 2,00 мм, 506-1128
73

800, 1000 мм, толщиной 2,50 мм, 506-1129
73

800, 1000 мм, толщиной 3,00 мм, 506-1130
73

800, 1000 мм, толщиной 3,50 мм, 506-1131
73

800, 1000 мм, толщиной 4,00 мм, 506-1132
73

800, 1000 мм, толщиной 5,00 мм, 506-1133
73

800, 1000 мм, толщиной 6,00 мм, 506-1134
73

Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром

50 мм, 507-2596
107

100 мм, 507-2597
107

200 мм, 507-2598
107

300 мм, 507-2599
107

350 мм, 507-2600
107

400 мм, 507-2601
107

500 мм, 507-2602
107

600 мм, 507-2603
107

700 мм, 507-2604
107

800 мм, 507-2605
107

1000 мм, 507-2606
107

1200 мм, 507-2607
107

1400 мм, 507-2608
107

Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром

200 мм, 507-9111
107

300 мм, 507-9112
107

350 мм, 507-9113
107

400 мм, 507-9114
107

500 мм, 507-9115
107

600 мм, 507-9116
107

700 мм, 507-9117
107

800 мм, 507-9118
107

1000 мм, 507-9119
107

1200 мм, 507-9120
108

1400 мм, 507-9121
108

Манжета термоусаживаемая, 509-0815
170

Манжеты стальные для стыка асбестоцементных труб М-100, 507-2609
107

Масса кабельная заливочная МКС-М, 502-0637
48

Масса кабельная прошпарочная МКП-М, 502-0638
48

Масса кабельная, 502-0636
48

Массы прошпарочные и заливочные для кабелей связи МКС-6, 502-2013
48

Материал прокладочный листовой неметаллический, 509-9000
175

Маты высокотемпературные марки МВТ-20, 507-2833
112

Медь для присадки, 509-0154
128

Миканит, 509-0863
171

Микровыключатели

МП1101Л УХЛ3, 509-7053
147

МП1102Л УХЛ3, 509-7054
147

МП1104Л УХЛ3, 509-7055
147

МП1105Л УХЛ3, 509-7056
147

МП1107Л УХЛ3, 509-7057
147

МП1202Л УХЛ3, 509-7058
147

МП1203Л УХЛ3, 509-7059
147

МП1302Л У2, 509-7060
147

МП1303Л У2, 509-7061
147

МП1305Л У2, 509-7062
147

МП1306Л У2, 509-7063
147

МП1313Л У2, 509-7064
147

МП2102С У3, 509-7065
147

МП2101Л УХЛ4, 509-7066
147

МП2102Л УХЛ4, 509-7067
147

МП2104Л УХЛ4, 509-7068
147

МП2105Л УХЛ4, 509-7069
147

МП2106Л УХЛ4, 509-7070
147

МП2107Л УХЛ4, 509-7071
147

МП2109Л УХЛ4, 509-7072
147

МП2202Л УХЛ4, 509-7073
147

МП2203Л УХЛ4, 509-7074
148

МП2204Л УХЛ4, 509-7075
148

МП2205Л УХЛ4, 509-7076
148

МП2206Л УХЛ4, 509-7077
148

МП2208Л УХЛ4, 509-7078
148

МП2302Л У2, 509-7079
148

МП2303Л У2, 509-7080
148

МП2304Л У2, 509-7081
148

МП2305Л У2, 509-7082
148

МП2306Л У2, 509-7083
148

МП2308Л У2, 509-7084
148

МП3132Л У2, 509-7085
148

МП2101Н, 509-7091
148

МП1102Н, 509-7092
148

Молибден дисульфид, 509-1214
175

Моногидрат лития, 509-1215
175

Моноэтаноломин, 509-1216
175

Мотор-редуктор, 509-9006
132

Муфта "Фузиотерм", диаметром

20 мм, 502-0753
50

25 мм, 502-0754
50

32 мм, 502-0755
50

40 мм, 502-0756
50

50 мм, 502-0757
50

63 мм, 502-0758
50

Муфта алюминиевая

прямая, 502-9301
48

прямая МС-50, 502-0669
48

прямая МС-40, 502-0670
48

разветвительная, 502-9302
49

разветвительная МС-50, 502-0671
49

разветвительная МС-60, 502-0672
49

Муфта газонепроницаемая МГ-3, 502-0673
49

Муфта газонепроницаемая МГ-4, 502-0674
49

Муфта газонепроницаемая, 502-9061
49

Муфта ГМС 4х4, 502-0655
48

Муфта ГМС 7х4, 502-0656
48

Муфта защитная для кабелей связи разветвительная марки МЗР-65, 502-0640
48

Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки

МЗС-25, 502-0641
48

МЗС-35, 502-0642
48

МЗС-50, 502-0643
48

МЗС-65, 502-0644
48

МЗС-75, 502-0645
48

МЗС-85, 502-0646
48

МЗСК-70, 502-0647
48

Муфта защитная чугунная МЧЗ, 502-0648
48

Муфта изолирующая типа

МИСк, 502-9104
49

МИСк-2, 502-0675
49

МИСк-3, 502-0676
49

МИСс, 502-9004
49

МИСт-2, 502-0677
49

МИСт-3, 502-0678
49

МИСт-5, 502-0680
49

МИСт-6, 502-0683
49

Муфта кабельные концевые термоусаживаемые

3КВТп-1-25, 502-0749
48

3КВТп-1-35, 502-0750
48

3КВТп-1-50, 502-0751
48

3КВТп-1-70, 502-0759
48

3КВТп-1-95, 502-0760
48

3КВТп-1-120, 502-0761
48

3КВТп-1-150, 502-0762
48

3КВТп-1-240, 502-0763
48

Муфта крепления трубы 1 1/2 к пестику (КС-033), 509-0027
127

Муфта крепления трубы 1 к пестику (КС-032), 509-0026
127

Муфта крепления трубы 3/4 к пестику (КС-031), 509-0025
127

Муфта МГ-10, 502-0662
48

Муфта МГ-2, 502-0657
48

Муфта МГ-3, 502-0658
48

Муфта МГ-4, 502-0659
48

Муфта МГ-5, 502-0660
48

Муфта МГ-7, 502-0661
48

Муфта МСГ-30, 502-0663
48

Муфта МСГ-45, 502-0664
48

Муфта МСГ-50, 502-0665
48

Муфта МСГ-60, 502-0666
48

Муфта МСГ-70, 502-0667
48

Муфта МСГ-80, 502-0668
48

Муфта натяжная (КС-142), 509-0227
127

Муфта натяжная с ушком 143, 509-0228
127

Муфта оптическая

МОГ, 502-0649
48

МОГ-М-01-IV, 502-0650
48

МТОК 96-01-IV, 502-0651
48

FOSC-400, 502-9011
48

FOSC-400 А (А4), 502-0652
48

FOSC-400 В (В2, В4), 502-0653
48

FOSC-400 D (D5), 502-0654
48

Муфта полиэтиленовая

прямая защитная 5СП-30/35, 502-0684
49

прямая защитная 6СП-37/41, 502-0685
49

прямая защитная 7СП-43/48, 502-0686
49

прямая защитная 11СП-77/82, 502-0687
49

разветвительная защитная 2МПР-13/20, 502-0688
49

разветвительная защитная 2МПР-20/27, 502-0689
49

разветвительная защитная 2МПР-24/33, 502-1023
49

разветвительная защитная 2МПР-40/50, 502-1024
49

разветвительная защитная 2МПР-60/66, 502-1025
49

разветвительная защитная 2МПР-01, 502-1027
49

разветвительная защитная 2МПР-02, 502-1028
49

разветвительная защитная 2МПР-03, 502-1026
49

разветвительная защитная 3МПР-20/27, 502-1029
49

разветвительная защитная 3МПР-24/33, 502-1030
49

разветвительная защитная 3МПР-40/50, 502-1031
49

разветвительная защитная 3МПР-60/66, 502-1032
49

разветвительная защитная 3МПР-2, 502-1033
49

разветвительная защитная 3МПР-5, 502-1034
49

разветвительная защитная 4МПР-4, 502-1035
49

разветвительная защитная 4МПР-6, 502-1036
49

разветвительная защитная 6МПР-6, 502-1037
49

разветвительная защитная 7СП-43/48, 502-0690
49

МГНМс-19/29, 502-0691
49

МГНМс-27/40, 502-0692
49

МГНМс-40/66, 502-0693
49

МГНМс-60/77, 502-0694
49

МПС-7/13, 502-0695
49

МПС-13/20, 502-0696
49

МПС-20/27, 502-0697
49

МПС-32/40, 502-0698
49

6СП-37/41, 502-0699
49

7СП-43/48, 502-0700
49

8СП-49/55, 502-0701
49

9СП-60/66, 502-0702
49

10СП-69/74, 502-0703
49

11 СП-77/82, 502-0704
49

тупиковая, 502-9106
49

тупиковая МТ-16, 502-0748
49

тупиковая МТ-36, 502-0705
49

тупиковая МТ-45, 502-0706
49

Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями,

Д=32х25 мм, 507-0740
86

Д=40х32 мм, 507-0741
86

Д=63х32 мм, 507-0742
86

Д=63х40 мм, 507-0743
86

Д=90х63 мм, 507-0744
86

Д=110х90 мм, 507-0745
86

Д=125х90 мм, 507-0746
86

Д=160х110 мм, 507-0747
86

Муфта полиэтиленовая редукционная с удлиненным хвостовиком (без электроспирали),

Д=63х32 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0748
86

Д=110х63 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0749
86

Д=160х110 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0750
86

Д=225х110 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0751
86

Д=225х160 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0753
86

Муфта полиэтиленовая, 502-9005
49

Муфта разъемная марки ОГКМ, 502-0707
49

Муфта свинцовая

соединительная СС-60, кожух КзП-55, 502-1038
49

соединительная СС-70, кожух КзП-55, 502-1039
50

соединительная  СС-80, кожух КзП-65, 502-1040
50

соединительная СС-90, кожух КзП-65, 502-1041
50

соединительная СС-100, кожух КзП-75, 502-1042
50

соединительная СС-110, кожух КзП-75, 502-1043
50

изолирующая, 502-9203
50

изолирующая МС-50, 502-0708
50

изолирующая МС-40, 502-0709
50

разветвительная, 502-9202
50

разветвительная МС-50, 502-0710
50

разветвительная МС-40, 502-0711
50

разветвительная МС-60, 502-0712
50

прямая, 502-9201
50

прямая МС-50, 502-0713
50

прямая МС-40, 502-0714
50

МС-114х4П, 502-0715
50

МС-4П, 502-0716
50

МС-4С, 502-0717
50

МС-7С, 502-0718
50

МС-7П, 502-0719
50

МС-14П, 502-0720
50

МС-19П, 502-0721
50

МС-27П, 502-0722
50

МС-37П, 502-0723
50

МС-52П, 502-0724
50

МС-61П, 502-0725
50

МС-80П, 502-0726
50

МСК-4П, 502-0727
50

МСК-4С, 502-0728
50

7СП43/48, 502-0729
50

8СП49/45, 502-0730
50

П-10, 502-0731
50

П-20, 502-0732
50

П-30, 502-0734
50

П-50, 502-0735
50

П-100, 502-0736
50

П-150, 502-0737
50

П-200, 502-0738
50

П-300, 502-0739
50

П-400, 502-0740
50

П-500, 502-0741
50

П-600, 502-0742
50

П-700, 502-0743
50

П-800, 502-0744
50

П-900, 502-0745
50

П-1000, 502-0746
50

П-1200, 502-0747
50

Муфта свинцовая, 502-9003
48

Муфта соединительная 1 (КС-028), 509-0029
127

Муфта соединительная 3/4 (КС-027), 509-0028
127

Муфта соединительная, марки

"Friatherm starr PVC-C" диаметром 16 мм, рабочим давлением 25 атм, 509-1276
127

"Friatherm starr PVC-C" диаметром 20 мм, рабочим давлением 25 атм, 509-1277
127

"Friatherm starr PVC-C" диаметром 25 мм, рабочим давлением 25 атм, 509-1278
127

"Friatherm starr PVC-C" диаметром 32 мм, рабочим давлением 25 атм, 509-1279
127

"Friatherm starr PVC-C" диаметром 40 мм, рабочим давлением 25 атм, 509-1280
127

"Friatherm starr PVC-C" диаметром 50 мм, рабочим давлением 25 атм, 509-1281
127

"Friatherm starr PVC-C" диаметром 63 мм, рабочим давлением 25 атм, 509-1282
127

"Friatherm starr PVC-C" диаметром 75 мм, рабочим давлением 16 атм, 509-1283
127

"Friatherm starr PVC-C" диаметром 90 мм, рабочим давлением 16 атм, 509-1284
127

"Friatherm starr PVC-C" диаметром 110 мм, рабочим давлением 16 атм, 509-1285
127

"Friatherm starr PVC-C" диаметром 160 мм, рабочим давлением 16 атм, 509-1286
127

Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки ПКОВтт10-95/240 с болтовыми наконечниками, 502-0784
51

Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-150/240 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления, 502-0781
51

Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления, 502-0780
50

Муфта термоусаживаемая концевая на напряжение до 10 кВ внутренней установки 3КНТп-10 150-240 мм2, 502-0768
50

Муфта термоусаживаемая концевая на напряжение до 10 кВ внутренней установки 3КНТп-10 70-120 мм2, 502-0767
50

Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки ПКОНтт10-95/240 с болтовыми наконечниками, 502-0785
51

Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КНТп10-150/240 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления, 502-0783
51

Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КНТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления, 502-0782
51

Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией без брони на напряжение до 1 кВ марки ПСтт4-150/240 с болтовыми наконечниками, 502-0777
51

Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией без брони на напряжение до 1 кВ марки ПСтт4-70/120 с болтовыми наконечниками, 502-0776
51

Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки ПсттО10-95/240 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления, 502-0766
51

Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией с броней на напряжение до 1 кВ марки ПСттб4-150/240 с болтовыми наконечниками, 502-0779
51

Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией с броней на напряжение до 1 кВ марки ПСттб4-70/120 с болтовыми наконечниками, 502-0778
51

Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марки СТп-1-3х(70-120) мм2, 502-0771
51

Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марки СТп-1-4х(150-240) мм2, 502-0773
51

Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марки СТп-1-4х(70-120) мм2, 502-0772
51

Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ , марки СТп-10-3х(150-240) мм2, 502-0770
51

Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки СТп-10-3х(70-120) мм2, 502-0769
51

Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ марки Стп4-150/240 с болтовыми соединителями комплектом пайки для присоединения заземления, 502-0775
51

Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ марки Стп4-70/120 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления, 502-0774
51

Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ марки Стп10-150/240 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления, 502-0787
51

Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ марки Стп10-70/120 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления, 502-0786
51

Муфта, 502-0639
48

Муфта, 502-9002
48

Муфты газонепроницаемые ГМС-4, 502-0764
49

Муфты газонепроницаемые ГМС-7, 502-0765
49

Муфты для полиэтиленовых трубопроводов диаметром 40 мм, 507-2629
108

Муфты для электропроводки латунные, диаметром 17,2 мм фирмы Galmar, 509-1246
127

Муфты натяжные, 509-0030
127

Муфты натяжные, 509-9163
127

Муфты полиэтиленовые

МПТ-1 для труб 100 мм, 507-2623
108

с закладными электронагревателями, 507-9501
108

с закладными электронагревателями для труб диаметром 32 мм, 507-2624
108

с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм, 507-2625
108

с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм, 507-2626
108

с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм, 507-2627
108

с закладными электронагревателями для труб диаметром 225 мм, 507-2628
108

Муфты соединительные, 509-0031
127

Муфты соединительные, 509-9160
127

Муфты, 507-9019
108

Набивка асбестовая, прорезиненная с резиновым сердечником, круглая, марки

АРС, диаметром 8-14 мм, 509-0920
173

АРС, диаметром 16-20 мм, 509-0921
173

АРС, диаметром 22-70 мм, 509-0922
173

Набивка скатанная асбестовая, прорезиненная, круглая, марки

АР, диаметром 8-14 мм, 509-0923
173

АР, диаметром 16-20 мм, 509-0924
173

АР, диаметром 22-70 мм, 509-0925
173

Набивки асбестовые многослойно-плетеные, квадратные, марки

НКПН-2-31, диаметром 12 мм, 509-0926
173

НКПН-2-31, диаметром 16 мм, 509-0927
173

НКПН-2-31, диаметром 19 мм, 509-0928
173

Набивки диагонального плетения квадратные пропитанные неасбестовые, марки

ХБП-31, диаметром 8 мм, 509-0048
127

ХБП-31, диаметром 10 мм, 509-0049
127

Набивки многослойно-плетеные прорезиненные асбестовые, марки

АГИ, диаметром 4-5 мм, 509-0929
173

АГИ, диаметром 6-14 мм, 509-0930
173

АГИ, диаметром 16-22 мм, 509-0931
173

Набивки плетеные асбестовые с двухслойным оплетением сердечника, квадратная, диаметром 12 мм, 509-0940
173

Набивки плетеные асбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки

АПР-31, диаметром 4-5 мм, 509-0936
173

АПР-31, диаметром 6-14 мм, 509-0937
173

АПР-31, диаметром 16-22 мм, 509-0938
173

АПР-31, диаметром 25-50 мм, 509-0939
173

Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки

АП-31, диаметром 4-5 мм, 509-0941
173

АП-31, диаметром 6-14 мм, 509-0942
173

АП-31, диаметром 16-22 мм, 509-0943
173

АП-31, диаметром 25-50 мм, 509-0944
173

Набивки плетеные пропитанные неасбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки

ХБП-31, диаметром 4-5 мм, 509-0034
127

ХБП-31, диаметром 6-14 мм, 509-0035
127

ХБП-31, диаметром 16-22 мм, 509-0036
127

ХБП-31, диаметром 25-50 мм, 509-0037
127

Набивки плетеные прорезиненные асбестовые, сквозного плетения, с однослойным оплетением сердечника, марки

АПРПС, диаметром 3-5 мм, 509-0945
173

АПРПС, диаметром 6-14 мм, 509-0946
173

АПРПС, диаметром 16-18 мм, 509-0947
173

Набивки плетеные сухие асбестовые с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки

АСС, диаметром 4-5 мм, 509-0932
173

АСС, диаметром 6-14 мм, 509-0933
173

АСС, диаметром 16-22 мм, 509-0934
173

АСС, диаметром 25-50 мм, 509-0935
173

Набивки пропитанные асбестовые с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки АСП-31, диаметром 16-22 мм, 509-0948
173

Набивки пропитанные асбестовые с однослойным оплетением сердечника, квадратные, марки

НКПН-1-31, диаметром 12 мм, 509-0949
173

НКПН-1-31, диаметром 16 мм, 509-0950
173

НКПН-1-31, диаметром 19 мм, 509-0951
173

Набивки пропитанные неасбестовые, диагонального плетения, квадратные, марки

ЛП-31, диаметром 8 мм, 509-0054
128

ЛП-31, диаметром 10 мм, 509-0055
128

Набивки пропитанные неасбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки

ЛП-31, диаметром 4-5 мм, 509-0050
127

ЛП-31, диаметром 6-14 мм, 509-0051
127

ЛП-31, диаметром 16-22 мм, 509-0052
127

ЛП-31, диаметром 25-50 мм, 509-0053
128

Набивки сальниковые пеньковые, пропитанные, 509-3370
127

Набивки сальниковые хлопчатобумажные, пропитанные, 509-3371
127

Набивки сальниковые, 509-3368
127

Набивки сквозного плетения прорезиненные асбестовые, квадратные, с однослойным оплетением сердечника, прямоугольные, марки

АПРПП, диаметром 3-5 мм, 509-0956
173

АПРПП, диаметром 6-14 мм, 509-0957
173

АПРПП, диаметром 16-18 мм, 509-0958
173

Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки

АС, диаметром 4-5 мм, 509-0952
173

АС, диаметром 6-14 мм, 509-0953
173

АС, диаметром 16-22 мм, 509-0954
173

АС, диаметром 25-50 мм, 509-0955
173

Накладка кронштейна КФД 081, 509-0230
130

Накладка предохранительная 126, 509-0229
130

Наконечник для стержня стальной, диаметром 17,2 мм фирмы Galmar, 509-1247
130

Наконечники алюминиевые для опрессовки многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2, 509-0457
128

Наконечники кабельные

для электротехнических установок, 509-0038
128

П2.5-4Д-МУ3, 509-0056
128

П6-4Д-МУЗ, 509-0057
128

П10-6Д-МУЗ, 509-0058
128

П16-6Д-МУЗ, 509-0059
128

латунные сечением жилы 2,5 мм2, диаметр 10 мм, длиной 25 мм, 509-0112
128

медные сечением жилы 16 мм2, длиной 42 мм, диаметр 12 мм, 509-0116
128

медные сечением жилы 6 мм2, длиной 42 мм, 509-0114
128

медные сечением жилы 35 мм2, длиной 42 мм, 509-0118
128

медные ТМ-4, 509-0043
128

медные, 509-9055
128

медные для электротехнических установок, 509-0041
128

медные соединительные, 509-0042
128

Наконечники кабельные алюминиевые

ТА 240-20-20, 509-1514
128

ТА 185-16-19, 509-1513
128

ТА 150-12-17, 509-1512
128

ТА 120-12-14, 509-1511
128

ТА 95-12-13, 509-1510
128

ТА 70-10-12, 509-1509
128

ТА 50-10-9, 509-1508
128

ТА 35-10-8, 509-1507
128

ТА 25-8-7, 509-1506
128

ТА 16-8-4,5, 509-1505
128

Наконечники кабельные алюминиевые, 509-0040
128

Наконечники кабельные алюминиевые, 509-9053
128

Наконечники кабельные, 509-9062
128

Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь»

SDR 11 32х3,0/СТ32 (ТУ2248-025-00203536-96), 507-0759
86

SDR 11 63х5,8/СТ57 (ТУ2248-025-00203536-96), 507-0760
86

SDR 11 110х10,0/СТ108 (ТУ2248-025-00203536-96), 507-0761
86

SDR 11 160х14,6/СТ159 (ТУ2248-025-00203536-96), 507-0762
86

SDR 11 225х20,5/СТ219 (ТУ2248-025-00203536-96), 507-0763
86

SDR 11 315х28,6/СТ273 (ТУ2248-001-21761654-2002), 507-0764
86

SDR 11 400х36,3/СТ351 (ТУ2248-001-21761654-2002), 507-0765
86

SDR 11 500х45,4/СТ426 (ТУ2248-001-21761654-2002), 507-0766
86

SDR 11 630х57,2/СТ530 (ТУ2248-001-21761654-2002), 507-0767
86

Ниппель диаметром 42 мм, 509-0096
128

Ниппель диаметром 57 мм, 509-0097
128

Нить асбестовая с проволокой, 509-0985
174

Обертка защитная на полиэтиленовой основе «Полилен-0», 509-0068
128

Обертка защитная полимерная для изоляции трубопроводов толщиной

0,6 мм, отечественного производства, 509-9054
128

0,635 мм, импортного производства, 509-9001
128

Ограничитель двойной (КС-152), 509-0245
130

Ограничитель одинарный (КС-153), 509-0246
130

Ограничитель подъема дополнительных фиксаторов окрашенный, 509-1014
130

Ограничитель подъема дополнительных фиксаторов оцинкованный, 509-1015
130

Оконцеватели маркировочные, 509-0156
130

Оконцеватель медных проводов (гильза 70-13), 509-1064
130

Оксид алюминия, активный осушитель газов, марки А, 509-1217
175

Олеум технический, 509-1218
175

Олеум технический, улучшенный, 509-1220
175

Олеум улучшенный, 509-1219
175

Олово марки

01, 506-1194
75

01ПЧ, 506-1195
75

01ПЧ, 506-1196
75

02, 506-1197
75

03, 506-1198
75

04, 506-1199
75

Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа

ОПБ-1, диаметром условного прохода 15 мм, 507-2795
111

ОПБ-1, диаметром условного прохода 20 мм, 507-2796
111

ОПБ-1, диаметром условного прохода 25 мм, 507-2797
111

ОПБ-1, диаметром условного прохода 32 мм, 507-2798
111

ОПБ-1, диаметром условного прохода 40 мм, 507-2799
111

ОПБ-1, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2800
111

ОПБ-1, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2801
111

ОПБ-1, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2802
111

ОПБ-1, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2803
111

ОПБ-1, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2804
111

ОПБ-1, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2805
111

ОПБ-1, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2806
111

ОПБ-1, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2807
111

ОПБ-1, диаметром условного прохода 250 мм, 507-2808
111

ОПБ-1, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2809
111

ОПБ-1, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2810
111

ОПБ-1, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2811
111

ОПБ-1, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2812
111

ОПБ-1, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2813
111

ОПБ-2, диаметром условного прохода 15 мм, 507-2814
111

ОПБ-2, диаметром условного прохода 20 мм, 507-2815
111

ОПБ-2, диаметром условного прохода 25 мм, 507-2816
111

ОПБ-2, диаметром условного прохода 32 мм, 507-2817
111

ОПБ-2, диаметром условного прохода 40 мм, 507-2818
112

ОПБ-2, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2819
112

ОПБ-2, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2820
112

ОПБ-2, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2821
112

ОПБ-2, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2822
112

ОПБ-2, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2823
112

ОПБ-2, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2824
112

ОПБ-2, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2825
112

ОПБ-2, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2826
112

ОПБ-2, диаметром условного прохода 250 мм, 507-2827
112

ОПБ-2, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2828
112

ОПБ-2, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2829
112

ОПБ-2, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2830
112

ОПБ-2, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2831
112

ОПБ-2, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2832
112

Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПП-1, высотой опоры

70 мм, диаметром условного прохода 15, 20 мм, 507-2633
108

70 мм, диаметром условного прохода 25, 32, 40 мм, 507-2634
108

100 мм, диаметром условного прохода 15, 20 мм, 507-2635
108

100 мм, диаметром условного прохода 25, 32, 40 мм, 507-2636
108

Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры

100 мм, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2637
109

100 мм, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2638
109

100 мм, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2639
109

100 мм, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2640
109

100 мм, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2641
109

100 мм, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2642
109

100 мм, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2643
109

100 мм, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2644
109

100 мм, диаметром условного прохода 270 мм, 507-2645
109

100 мм, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2646
109

100 мм, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2647
109

100 мм, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2648
109

100 мм, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2649
109

100 мм, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2650
109

100 мм, диаметром условного прохода 600 мм, 507-2651
109

100 мм, диаметром условного прохода 700 мм, 507-2652
109

100 мм, диаметром условного прохода 800 мм, 507-2653
109

100 мм, диаметром условного прохода 900 мм, 507-2654
109

100 мм, диаметром условного прохода 1000 мм, 507-2655
109

100 мм, диаметром условного прохода 1200 мм, 507-2656
109

100 мм, диаметром условного прохода 1400 мм, 507-2657
109

100 мм, диаметром условного прохода 1600 мм, 507-2658
109

150 мм, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2659
109

150 мм, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2660
109

150 мм, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2661
109

150 мм, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2662
109

150 мм, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2663
109

150 мм, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2664
109

150 мм, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2665
109

150 мм, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2666
109

150 мм, диаметром условного прохода 250 мм, 507-2667
109

150 мм, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2668
109

150 мм, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2669
109

150 мм, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2670
109

150 мм, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2671
109

150 мм, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2672
109

150 мм, диаметром условного прохода 600 мм, 507-2673
109

150 мм, диаметром условного прохода 700 мм, 507-2674
109

150 мм, диаметром условного прохода 800 мм, 507-2675
109

150 мм, диаметром условного прохода 900 мм, 507-2676
109

150 мм, диаметром условного прохода 1000 мм, 507-2677
109

150 мм, диаметром условного прохода 1200 мм, 507-2678
109

150 мм, диаметром условного прохода 1400 мм, 507-2679
109

150 мм, диаметром условного прохода 1600 мм, 507-2680
109

Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры

100 мм, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2681
109

100 мм, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2682
109

100 мм, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2683
109

100 мм, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2684
109

100 мм, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2685
109

100 мм, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2686
109

100 мм, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2687
109

100 мм, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2688
109

100 мм, диаметром условного прохода 250 мм, 507-2689
109

100 мм, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2690
109

100 мм, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2691
109

100 мм, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2692
109

100 мм, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2693
109

100 мм, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2694
109

100 мм, диаметром условного прохода 600 мм, 507-2695
109

100 мм, диаметром условного прохода 700 мм, 507-2696
109

100 мм, диаметром условного прохода 800 мм, 507-2697
109

100 мм, диаметром условного прохода 900 мм, 507-2698
110

100 мм, диаметром условного прохода 1000 мм, 507-2699
110

100 мм, диаметром условного прохода 1200 мм, 507-2700
110

100 мм, диаметром условного прохода 1400 мм, 507-2701
110

100 мм, диаметром условного прохода 1600 мм, 507-2702
110

150 мм, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2703
110

150 мм, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2704
110

150 мм, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2705
110

150 мм, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2706
110

150 мм, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2707
110

150 мм, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2708
110

150 мм, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2709
110

150 мм, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2710
110

150 мм, диаметром условного прохода 250 мм, 507-2711
110

150 мм, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2712
110

150 мм, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2713
110

150 мм, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2714
110

150 мм, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2715
110

150 мм, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2716
110

150 мм, диаметром условного прохода 600 мм, 507-2717
110

150 мм, диаметром условного прохода 700 мм, 507-2718
110

150 мм, диаметром условного прохода 800 мм, 507-2719
110

150 мм, диаметром условного прохода 900 мм, 507-2720
110

150 мм, диаметром условного прохода 1000 мм, 507-2721
110

150 мм, диаметром условного прохода 1200 мм, 507-2722
110

150 мм, диаметром условного прохода 1400 мм, 507-2723
110

150 мм, диаметром условного прохода 1600 мм, 507-2724
110

Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПХ-1, высотой опоры

70 мм, диаметром условного прохода15 мм, 507-2725
110

70 мм, диаметром условного прохода 20 мм, 507-2726
110

70 мм, диаметром условного прохода 25 мм, 507-2727
110

70 мм, диаметром условного прохода32 мм, 507-2728
110

70 мм, диаметром условного прохода 40 мм, 507-2729
110

100 мм, диаметром условного прохода 15 мм, 507-2730
110

100 мм, диаметром условного прохода 20 мм, 507-2731
110

100 мм, диаметром условного прохода 25 мм, 507-2732
110

100 мм, диаметром условного прохода 32 мм, 507-2733
110

100 мм, диаметром условного прохода 40 мм, 507-2734
110

Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры

100 мм, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2735
110

100 мм, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2736
110

100 мм, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2737
110

100 мм, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2738
110

100 мм, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2739
110

100 мм, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2740
110

100 мм, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2741
110

100 мм, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2742
110

100 мм, диаметром условного прохода 250 мм, 507-2743
110

100 мм, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2744
110

100 мм, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2745
110

100 мм, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2746
110

100 мм, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2747
110

100 мм, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2748
110

100 мм, диаметром условного прохода 600 мм, 507-2749
110

150 мм, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2750
110

150 мм, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2751
110

150 мм, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2752
110

150 мм, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2753
110

150 мм, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2754
110

150 мм, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2755
110

150 мм, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2756
110

150 мм, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2757
110

150 мм, диаметром условного прохода 250 мм, 507-2758
111

150 мм, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2759
111

150 мм, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2760
111

150 мм, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2761
111

150 мм, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2762
111

150 мм, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2763
111

150 мм, диаметром условного прохода 600 мм, 507-2764
111

Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры

100 мм, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2765
111

100 мм, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2766
111

100 мм, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2767
111

100 мм, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2768
111

100 мм, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2769
111

100 мм, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2770
111

100 мм, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2771
111

100 мм, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2772
111

100 мм, диаметром условного прохода 250 мм, 507-2773
111

100 мм, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2774
111

100 мм, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2775
111

100 мм, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2776
111

100 мм, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2777
111

100 мм, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2778
111

100 мм, диаметром условного прохода 600 мм, 507-2779
111

150 мм, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2780
111

150 мм, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2781
111

150 мм, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2782
111

150 мм, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2783
111

150 мм, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2784
111

150 мм, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2785
111

150 мм, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2786
111

150 мм, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2787
111

150 мм, диаметром условного прохода 250 мм, 507-2788
111

150 мм, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2789
111

150 мм, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2790
111

150 мм, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2791
111

150 мм, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2792
111

150 мм, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2793
111

150 мм, диаметром условного прохода 600 мм, 507-2794
111

Ороситель, 509-9003
130

Основания предохранителей типа

Е27ПФ3-25/380 УХЛ1, 509-2103
150

ППТ-10У3, 509-2100
150

ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 15А, 509-2110
150

ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 60А, 509-2111
150

ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 350А, 509-2112
150

ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 600А, 509-2113
150

ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 850А, 509-2114
150

Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр

110 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0810
87

160 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0811
87

225 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0814
87

Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр

32 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0831
87

63 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0832
87

110 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0833
87

160 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0834
87

225 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0835
88

Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр

40 мм, 507-0796
87

63 мм, 507-0797
87

90 мм, 507-0798
87

110 мм, 507-0799
87

125 мм, 507-0800
87

160 мм, 507-0801
87

Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр

32 мм, 507-0815
87

40 мм, 507-0816
87

63 мм, 507-0817
87

75 мм, 507-0818
87

90 мм, 507-0819
87

110 мм, 507-0820
87

125 мм, 507-0821
87

160 мм, 507-0822
87

Отвод сварной 45° из полиэтилена, тип С, диаметр

315 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0806
87

400 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0807
87

500 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0808
87

630 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0809
87

Отвод сварной 45° из полиэтилена, тип Т, диаметр

315 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0802
87

400 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0803
87

500 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0804
87

630 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0805
87

Отвод сварной 90° из полиэтилена,

тип Т, диаметр 315 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0823
87

тип Т, диаметр 400 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0824
87

тип Т, диаметр 500 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0825
87

тип Т, диаметр 630 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0826
87

тип С, диаметр 315 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0827
87

тип С, диаметр 400 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0828
87

тип С, диаметр 500 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0829
87

тип С, диаметр 630 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0830
87

Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода

700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2139
99

700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2140
99

700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2141
99

800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2142
99

800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2143
99

800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2144
99

900 мм, наружным диаметром 920 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2145
99

900 мм, наружным диаметром 920 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2146
99

900 мм, наружным диаметром 920 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2147
99

1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2148
99

1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2149
99

1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2150
99

1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 18 мм, 507-2151
99

1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2152
99

1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2153
99

1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2154
99

1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 18 мм, 507-2155
99

1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2156
99

1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2157
99

1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2158
99

1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2159
99

1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 18 мм, 507-2160
99

Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы электросварные, диаметром условного прохода

600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2135
99

600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2136
99

600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2137
99

600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2138
99

Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода

500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2092
98

500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2093
98

500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2094
98

500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2095
98

500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2096
98

500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 18 мм, 507-2097
98

500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 20 мм, 507-2098
98

600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2099
98

600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2100
98

600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2101
98

600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2102
98

600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2103
98

600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 18 мм, 507-2104
98

600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 20 мм, 507-2105
98

Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода

40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-1971
97

40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-1972
97

50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм, 507-1973
97

50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-1974
97

50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-1975
97

65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-1976
97

65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-1977
97

65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-1978
97

80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-1979
97

80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-1980
97

80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-1981
97

100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-1982
97

100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-1983
97

100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-1984
97

100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-1985
97

100 мм, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-1986
97

125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-1987
97

125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-1988
97

125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-1989
98

125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-1990
98

125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-1991
98

125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-1992
98

150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-1993
98

150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм, 507-1994
98

150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-1995
98

150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-1996
98

150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-1997
98

150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-1998
98

150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-1999
98

150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2000
98

150 мм, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2030
98

150 мм, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2031
98

200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-2032
98

200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2033
98

200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2034
98

200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2035
98

200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2036
98

200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2037
98

200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2038
98

250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2039
98

250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2040
98

250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2041
98

250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2042
98

250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2043
98

250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2044
98

300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2045
98

300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2046
98

300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2047
98

300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2048
98

300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2049
98

300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2081
98

300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2082
98

350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2083
98

350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2084
98

350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2085
98

350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2086
98

400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2087
98

400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2088
98

400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2089
98

400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2090
98

400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2091
98

Отводы двойные диаметром условного прохода

40 мм и наружным диаметром 45 мм, 507-0836
88

50 мм и наружным диаметром 67 мм, 507-0837
88

80 мм и наружным диаметром 93 мм, 507-0838
88

100 мм и наружным диаметром 122 мм, 507-0839
88

Отводы диаметром условного прохода

40 мм и наружным диаметром 45 мм, 507-0840
88

50 мм и наружным диаметром 67 мм, 507-0841
88

80 мм и наружным диаметром 93 мм, 507-0842
88

100 мм и наружным диаметром 122 мм, 507-0843
88

150 мм и наружным диаметром 169 мм, 507-0844
88

Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2134
99

Отводы стальные крутоизогнутые, 507-9108
88

Отступы, диаметром условного прохода

40 мм и наружным диаметром 45 мм, 507-0792
87

50 мм и наружным диаметром 67 мм, 507-0793
87

80 мм и наружным диаметром 93 мм, 507-0794
87

100 мм и наружным диаметром 122 мм, 507-0795
87

Пакетные переключатели амперметровые ПП-10/СП1, 509-5001
139

Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00

ПВ1-16 М3, 509-5002
140

ПВ2-16 М3, 509-5003
140

ПВ3-16 М3, 509-5004
140

ПВ4-16 М3, 509-5005
140

ПВ-16/СП34 М3, 509-5006
140

ПВ-16/СП35 М3, 509-5007
140

ПВ-16/СП36 М3, 509-5008
140

ПВ-6/Т М3, 509-5009
140

ПП1-16/Н2 М3, 509-5010
140

ПП1-16/Н3 М3, 509-5011
140

ПП2-16/Н2 М3, 509-5012
140

ПП2-16/Н3 М3, 509-5013
140

ПП3-16/Н2 М3, 509-5014
140

ПП3-16/Н3 М3, 509-5015
140

ПП3 М3, 509-5016
140

ПП4-16 М3, 509-5017
140

ПП-16/СП6 М3, 509-5018
140

ПП-16/СП7 М3, 509-5019
140

ПП-16/СП17 М3, 509-5020
140

ПП-16/СП37 М3, 509-5021
140

ПП-16/СП44 М3, 509-5022
140

ПП-16/СП53 М3, 509-5023
140

ПП-16/2С М3, 509-5024
140

ПП1-16/4С М3, 509-5025
140

Панели распределительнях щитов одностороннего обслуживания

ЩО-70-1-01 (РПС), 509-1723
160

ЩО-70-1-02 (РПС), 509-1724
160

ЩО-70-1-03 (РПС), 509-1725
160

ЩО-70-1-04 (РПС), 509-1726
160

ЩО-70-1-05,06 (АЕ), 509-1727
160

ЩО-70-1-06,05 (ВА), 509-1728
160

ЩО-70-1-07,08 (ВА), 509-1729
160

ЩО-70-1-08,07 (АЕ), 509-1730
160

ЩО-70-1-09 (ВА), 509-1731
160

ЩО-70-1-10, 509-1732
160

ЩО-70-1-11,12 (АЕ), 509-1733
160

ЩО-70-1-12,11 (ВА), 509-1734
160

ЩО-70-1-13,14 (АЕ), 509-1735
160

ЩО-70-1-14,13 (ВА), 509-1736
160

ЩО-70-1-15, 509-1737
160

ЩО-70-1-16, 509-1738
161

ЩО-70-1-17, 509-1739
161

ЩО-70-1-18, 509-1740
161

ЩО-70-1-19, 509-1741
161

ЩО-70-1-20,29 (без счетчика), 509-1742
161

ЩО-70-1-21 (без счетчика), 509-1743
161

ЩО-70-1-45, 509-1744
161

ЩО-70-1-46, 509-1745
161

ЩО-70-1-47, 509-1746
161

ЩО-70-1-48, 509-1747
161

ЩО-70-1-49, 509-1748
161

ЩО-70-1-50 (ВР-32), 509-1749
161

ЩО-70-1-51 (ВР-32), 509-1750
161

ЩО-70-1-52 (ВА), 509-1751
161

ЩО-70-1-53 (ВА), 509-1752
161

ЩО-70-1-54 (ВА), 509-1753
161

ЩО-70-1-55 (ВА), 509-1754
161

ЩО-70-1-56 (ВА), 509-1755
161

ЩО-70-1-57 (ВА), 509-1756
161

ЩО-70-1-58 (ВА 2000А), 509-1757
161

Панели с кожухом к постам управления

ПКУ15-21.111-54 У2, 509-0566
142

ПКУ15-21.121-54 У2, 509-0567
142

ПКУ15-21.122-54 У2, 509-1504
142

ПКУ15-21.131-54 У2, 509-0568
142

ПКУ15-21.141-54 У2, 509-0569
142

ПКУ15-21.231-54 У2, 509-0570
142

ПКУ15-21.331-54 У2, 509-0571
142

Панели с предохранителями

ПП515 У3, 509-2115
150

ПП3021 У3, 509-2116
150

ПП4010 У3, 509-2117
150

ПП4011 У3, 509-2118
150

ПП4012 У3, 509-2119
150

ПП4021 У3, 509-2120
150

ПП4035 У3, 509-2121
150

ПП5011 У3,УХЛ3, 509-2122
150

ПП6010 У3, 509-2123
150

Парафины нефтяные твердые марки П-1, 509-1411
174

Парафины нефтяные твердые марки П-2, 509-1261
174

Парафины нефтяные твердые марки П-3, 509-1262
174

Парафины нефтяные твердые марки Т-1, 509-1206
174

Паронит, 509-0965
174

Паста алмазная полировальная марка: АСН 7/5, 509-1402
175

Паста ГОИ, 509-1221
175

Паста кварцевазелиновая, 509-1222
175

Паста паяльная ПБК-26М, 509-0039
128

Паста паяльная ПМКН-40, 509-0061
128

Патроны потолочные, 509-8001
128

Педаль электрическая ПЭ-1М У3, 509-1500
138

Переключатели

ПМГ-3-15-40 У4, 509-5193
140

ПАВ-2 У3, 509-5194
140

ПВ-2ГМ У3, 509-5195
140

ПВ-2М У3, 509-5196
140

ПВ-8 У3, 509-5197
140

клавишные ПК12-23-2-3 УХЛ4, 509-5198
140

клавишные ПК12-23-3-3 УХЛ4, 509-5199
140

клавишные ПК12-23-4-3 УХЛ4, 509-5200
140

клавишные ПК12-23-5-3 УХЛ4, 509-5201
140

крестовые ПК12-21-801-54 УХЛ3, 509-5189
140

крестовые ПК12-21-802-54 УХЛ3, 509-5190
140

крестовые ПК12-21-821-54 УХЛ3, 509-5191
140

крестовые ПК12-21-822-54 УХЛ3, 509-5192
140

малогабаритные ПМВ, 509-5146
140

малогабаритные ПМВФ, 509-5147
140

малогабаритные ПМФ-45, 509-5148
140

малогабаритные ПМФ-90, 509-5149
140

малогабаритные ПМОВ У3, 509-5183
140

малогабаритные ПМОВФ У3, 509-5184
140

малогабаритные ПМОФ-45 У3, 509-5185
140

малогабаритные ПМОФ-90 У3, 509-5186
140

малогабаритные ПМОФ3-45 У3, 509-5187
140

малогабаритные ПМОФ3-90 У3, 509-5188
140

пакетные ПК3-11.К, 509-5095
140

пакетные ПК3-14.К, 509-5096
140

пакетные ПК3-16.К, 509-5097
140

пакетные ПКУ2-11, 509-5134
140

пакетные ПКУ2-12, 509-5135
140

пакетные ПКУ2-11-220 У3, 509-5136
140

пакетные МКВ У3 (число полюсов 2), 509-5168
140

пакетные МКФ У3 (число полюсов 2), 509-5169
140

пакетные МКВФ У3 (число полюсов 2), 509-5170
140

пакетные МКФ3 У3 (число полюсов 2), 509-5171
140

пакетные МКВ У3 (число полюсов 4), 509-5172
140

пакетные МКФ У3 (число полюсов 4), 509-5173
140

пакетные МКВФ У3 (число полюсов 4), 509-5174
140

пакетные МКФ3 У3 (число полюсов 4), 509-5175
140

пакетные МКВ У3 (число полюсов 6), 509-5176
141

пакетные МКФ У3 (число полюсов 6), 509-5177
141

пакетные МКВФ У3 (число полюсов 6), 509-5178
141

пакетные МКФ3 У3 (число полюсов 6), 509-5179
141

пакетные МКСВФ У3 (число полюсов 2), 509-5180
141

пакетные МКСВФ У3 (число полюсов 4), 509-5181
141

пакетные МКСВФ У3 (число полюсов 6), 509-5182
141

переменного тока 2ПП-250, 509-5167
141

универсальные УП 5311 У3, 509-5098
141

универсальные УП 5312 У3, 509-5099
141

универсальные УП 5313 У3, 509-5100
141

универсальные УП 5314 У3, 509-5101
141

универсальные УП 5315 У3, 509-5102
141

универсальные УП 5316 У3, 509-5103
141

универсальные УП 5317 У3, 509-5104
141

универсальные УП 5402 У2, 509-5105
141

универсальные УП 5404 У2, 509-5106
141

универсальные УП 5406 У2, 509-5107
141

универсальные УП 5408 У2, 509-5108
141

универсальные УП 5410 У2, 509-5109
141

универсальные УП 5412 У2, 509-5110
141

универсальные УП 5416 У2, 509-5111
141

универсальные УП 5410 2С У2, 509-5112
141

универсальные УП 5412 2С У2, 509-5113
141

универсальные УП 5111 М3,ОМ3, 509-5114
141

универсальные УП 5112 М3,ОМ3, 509-5115
141

универсальные УП 5113 М3,ОМ3, 509-5116
141

универсальные УП 5114 М3,ОМ3, 509-5117
141

универсальные УП 5402 М5,ОМ5, 509-5118
141

универсальные УП 5404 М5,ОМ5, 509-5119
141

универсальные УП 5406 М5,ОМ5, 509-5120
141

универсальные УП 5408 М5,ОМ5, 509-5130
141

универсальные УП 5410 М5,ОМ5, 509-5131
141

универсальные УП 5412 М5,ОМ5, 509-5132
141

универсальные УП 5416 М5,ОМ5, 509-5133
141

универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-11 У3А, 509-5137
141

универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-12 У3А, 509-5138
141

универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-14 У3А, 509-5139
141

универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-16 У3А, 509-5140
141

универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-38 У3А, 509-5141
141

универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-54 У3А, 509-5142
141

универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-58 У3А, 509-5143
141

универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-154 У2А, 509-5144
141

универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-64 У2МА, 509-5145
141

ПКГ4 У4.2, 509-7001
146

ПКГ5 У4.2, 509-7002
146

ПКГ6 У4.2, 509-7003
146

ПКГ8 У4.2, 509-7004
146

ПКГ10 У4.2, 509-7005
146

ПКГ12 У4.2, 509-7006
146

ПКГ16 У4.2, 509-7007
146

этажные ЭП-1140 У3, 509-7042
146

этажные ЭП-130М5, 509-7043
146

лифтовый ПЛГ-1, 509-7044
146

П-11 М3 I-100А, 509-1173
164

П-21 М3 I-100А, 509-1174
164

П-31 М3 I-100А, 509-1175
164

П-12 М3 I-200А, 509-1176
164

П-22 М3 I-200А, 509-1177
164

П-32 М3 I-200А, 509-1178
164

П-14 М3 I-400А, 509-1179
164

П-24 М3 I-400А, 509-1180
164

П-34 М3 I-400А, 509-1181
164

Переключатели (без дугогасительных контактов)

с центральной рукояткой П1213 М5 I-800А, 509-1125
163

с центральной рукояткой П1115 М5 I-800А, 509-1126
163

с центральной рукояткой П1413 М5 I-1500А, 509-1127
164

с центральной рукояткой П1315 М5 I-1500А, 509-1128
164

с центральной рукояткой П1613 М5 I-3000А, 509-1129
164

с маховичным приводом П1223 М5 I-800А, 509-1130
164

с маховичным приводом П1125 М5 I-800А, 509-1131
164

с маховичным приводом П1325 М5 I-1500А, 509-1132
164

с маховичным приводом П1623 М5 I-3000А, 509-1133
164

с маховичным приводом П1823 М5 I-5000А, 509-1134
164

Переключатели (с дугогасительными контактами)

с центральной рукояткой П1214 М5 I-800А, 509-1135
164

с центральной рукояткой П1116 М5 I-800А, 509-1136
164

с центральной рукояткой П1414 М5 I-1500А, 509-1137
164

с центральной рукояткой П1316 М5 I-1500А, 509-1138
164

с центральной рукояткой П1614 М5 I-3000А, 509-1139
164

с центральной рукояткой П1516 М5 I-2500А, 509-1140
164

с маховичным приводом П1224 М5 I-800А, 509-1141
164

с маховичным приводом П1126 М5 I-800А, 509-1142
164

с маховичным приводом П1424 М5 I-1500А, 509-1143
164

с маховичным приводом П1326 М5 I-1500А, 509-1144
164

с маховичным приводом П1624 М5 I-3000А, 509-1145
164

с маховичным приводом П1526 М5 I-2500А, 509-1146
164

с маховичным приводом П1254 М5 I-700А, 509-1147
164

с маховичным приводом П1156 М5 I-700А, 509-1148
164

с маховичным приводом П1454 М5 I-1300А, 509-1149
164

с маховичным приводом П1356 М5 I-1300А, 509-1150
164

Переключатели врубные с боковой несъемной рукояткой

ВР32-31А 71220-00 УХЛ3 I-100А, 509-0625
162

ВР32-31А 61220-00 УХЛ3 I-100А, 509-0626
162

ВР32-31А 51220-00 УХЛ3 I-100А, 509-0627
162

ВР32-35А 71220-00 УХЛ3 I-250А, 509-0628
162

ВР32-35А 61220-00 УХЛ3 I-250А, 509-0629
162

ВР32-35А 51220-00 УХЛ3 I-250А, 509-0630
162

Переключатели врубные с боковой съемной смещенной рукояткой

ВР32-31В 71250-00 УХЛ3 I-100А, 509-0631
162

ВР32-31В 61250-00 УХЛ3 I-100А, 509-0632
162

Переключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой

ВР32-35В 71250-00 УХЛ3 I-250А, 509-0633
162

ВР32-35В 61250-00 УХЛ3 I-250А, 509-0634
162

ВР32-31А 71240-00 УХЛ3 I-100А, 509-0635
162

ВР32-31А 61240-00 УХЛ3 I-100А, 509-0636
162

ВР32-35А 71240-00 УХЛ3 I-250А, 509-0637
162

ВР32-35А 61240-00 УХЛ3 I-250А, 509-0638
162

Переключатели мощности ПМ-4, 509-7093
148

Переключатели с маховичным приводом

П2123 УХЛ2 I-630А, 509-1084
163

П2125 УХЛ2 I-630А, 509-1085
163

П2323 УХЛ2 I-1600А, 509-1086
163

П2325 УХЛ2 I-1600А, 509-1087
163

П2523 УХЛ2 I-2500А, 509-1088
163

П2525 УХЛ2 I-2500А, 509-1089
163

П2723 УХЛ2 I-4000А, 509-1090
163

П2725 УХЛ2 I-4000А, 509-1091
163

П2124 УХЛ2 I-630А, 509-1092
163

П2126 УХЛ2 I-630А, 509-1093
163

П2324 УХЛ2 I-1600А, 509-1094
163

П2326 УХЛ2 I-1600А, 509-1095
163

Переключатели с управлением штангой

П2541 УХЛ2 I-2500А, 509-1096
163

П2543 УХЛ2 I-2500А, 509-1097
163

П2525 УХЛ2 I-2500А, 509-1098
163

П2741 УХЛ2 I-4000А, 509-1099
163

П2743 УХЛ2 I-4000А, 509-1100
163

П2745 УХЛ2 I-4000А, 509-1101
163

Переключатели с центральной рукояткой

П2111 УХЛ2 I-630А, 509-0671
163

П2113 УХЛ2 I-630А, 509-0672
163

П2115 УХЛ2 I-630А, 509-1072
163

П2311 УХЛ2 I-1600А, 509-0673
163

П2313 УХЛ2 I-1600А, 509-0674
163

П2315 УХЛ2 I-1600А, 509-1075
163

П2511 УХЛ2 I-2500А, 509-1076
163

П2513 УХЛ2 I-2500А, 509-1077
163

П2515 УХЛ2 I-2500А, 509-1078
163

П2711 УХЛ2 I-4000А, 509-1079
163

П2713 УХЛ2 I-4000А, 509-1080
163

П2715 УХЛ2 I-4000А, 509-1081
163

П3113 УХЛ2 I-630А, 509-1082
163

П3115 УХЛ2 I-630А, 509-1083
163

Переключатели управления

ПЕ-171 УХЛ3, 509-0551
141

ПЕ-012 УХЛ3, 509-0552
141

ПЕ-172 УХЛ3, 509-0553
141

ПЕ-191 У2, 509-0554
141

Переключатели-разъединители

ПО-11 М3 I-100А, 509-1182
165

ПО-21 М3 I-100А, 509-1183
165

ПО-31 М3 I-100А, 509-1184
165

ПО-12 М3 I-200А, 509-1185
165

ПО-22 М3 I-200А, 509-1186
165

ПО-32 М3 I-200А, 509-1187
165

ПО-14 М3 I-400А, 509-1188
165

ПО-24 М3 I-400А, 509-1189
165

ПО-34 М3 I-400А, 509-1190
165

Перемычки гибкие, тип ПГС-50, 509-0090
130

Переход

«полиэтилен-сталь 63х57», 507-0778
86

«полиэтилен-сталь 110х108», 507-0779
86

«полиэтилен-сталь 160х159», 507-0780
86

Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11,

63х32 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0781
86

110х63 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0782
86

160х110 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0783
86

225х110 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0784
86

225х160 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0785
87

225х180 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0786
87

Переходы диаметром условного прохода

50/40 мм и наружным диаметром 67/45 мм, 507-0787
87

80/50 мм и наружным диаметром 93/67 мм, 507-0788
87

100/50 мм и наружным диаметром 122/67 мм, 507-0789
87

100/80 мм и наружным диаметром 122/93 мм, 507-0790
87

150/100 мм и наружным диаметром 169/122 мм, 507-0791
87

Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода

50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм, 507-2277
102

50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х5-45х4 мм, 507-2278
102

65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм, 507-2279
102

65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-57х5 мм, 507-2280
102

65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-45х2,5 мм, 507-2281
102

65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-45х4,0 мм, 507-2282
102

65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм, 507-2283
102

65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм, 507-2284
102

80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-76х3,5 мм, 507-2285
102

80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-76х5 мм, 507-2286
102

80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х8-76х6 мм, 507-2287
102

80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм, 507-2288
102

80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-57х4 мм, 507-2289
102

80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х8-57х5 мм, 507-2290
102

80х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-45х2,5 мм, 507-2291
102

80х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-45х4 мм, 507-2292
102

100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-89х3,5 мм, 507-2293
102

100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-89х6 мм, 507-2294
102

100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-76х3,5 мм, 507-2295
102

100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-76х5 мм, 507-2296
102

100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-57х3 мм, 507-2297
102

100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-57х4 мм, 507-2298
102

125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х5-108х4 мм, 507-2299
102

125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-108х6 мм, 507-2300
102

125х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4-89х3,5 мм, 507-2301
102

125х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х6-89х5 мм, 507-2302
102

125х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-89х6 мм, 507-2303
102

125х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х5-76х3,5 мм, 507-2304
102

125х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-76х5 мм, 507-2305
102

125х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4-57х3 мм, 507-2306
102

125х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-57х4 мм, 507-2307
102

150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-133х4 мм, 507-2308
102

150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-133х8 мм, 507-2309
102

150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-108х4 мм, 507-2310
102

150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-108х6 мм, 507-2311
102

150х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-89х3,5 мм, 507-2312
102

150х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-89х6 мм, 507-2313
102

150х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-76х3,5 мм, 507-2314
102

150х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-76х4 мм, 507-2315
102

150х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-57х3 мм, 507-2316
102

150х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-57х4 мм, 507-2317
102

200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-159х4,5 мм, 507-2318
102

200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-159х8 мм, 507-2319
102

200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-133х4 мм, 507-2320
102

200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-133х8 мм, 507-2321
102

200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-108х4 мм, 507-2322
102

200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-108х6 мм, 507-2323
102

200х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-89х3,5 мм, 507-2324
102

200х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-89х5 мм, 507-2325
102

200х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-76х3,5 мм, 507-2326
102

200х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-76х5 мм, 507-2327
102

200х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-57х3 мм, 507-2328
102

200х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-57х4 мм, 507-2329
102

250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х7-219х6 мм, 507-2330
102

250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-219х8 мм, 507-2331
102

250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12-219х10 мм, 507-2332
102

250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х7-159х4,5 мм, 507-2333
102

250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-159х6 мм, 507-2334
103

250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12-159х10 мм, 507-2335
103

200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-133х4 мм, 507-2336
103

200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-133х6 мм, 507-2337
103

200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-108х4 мм, 507-2338
103

200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-108х5 мм, 507-2339
103

300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-273х8 мм, 507-2340
103

300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-273х10 мм, 507-2341
103

300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-273х12 мм, 507-2342
103

300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-219х8 мм, 507-2343
103

300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-219х10 мм, 507-2344
103

300х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-159х4,5 мм, 507-2345
103

300х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-159х8 мм, 507-2346
103

300х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-133х5 мм, 507-2347
103

300х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-133х8 мм, 507-2348
103

300х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-108х4 мм, 507-2349
103

300х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-108х6 мм, 507-2350
103

350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х10-325х8 мм, 507-2351
103

350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-325х10 мм, 507-2352
103

350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х14-325х12 мм, 507-2353
103

350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16-325х16 мм, 507-2354
103

350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х10-273х8 мм, 507-2355
103

350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-273х10 мм, 507-2356
103

350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х14-273х12 мм, 507-2357
103

350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16-273х12 мм, 507-2358
103

350х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-219х8 мм, 507-2359
103

350х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16-219х10 мм, 507-2360
103

350х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-159х8 мм, 507-2361
103

350х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16-159х8 мм, 507-2362
103

400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-325х8 мм, 507-2363
103

400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х12-325х10 мм, 507-2364
103

400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16-325х12 мм, 507-2365
103

400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-377х10 мм, 507-2366
103

400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х12-377х12 мм, 507-2367
103

400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х14-377х14 мм, 507-2368
103

400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16-377х16 мм, 507-2369
103

500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х12-426х12 мм, 507-2370
103

500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х14-426х12 мм, 507-2371
103

500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х16-426х16 мм, 507-2372
103

500х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х12-377х12 мм, 507-2373
103

500х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х14-377х14 мм, 507-2374
103

500х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х16-377х16 мм, 507-2375
104

Переходы стальные концентрические, 507-9103
102

Перчатка термоусаживаемая, 509-0816
170

Пестик двойной (КС-096), 509-0235
130

Пестик с нарезкой 1 (КС-077), 509-0234
130

Пестик с нарезкой 3/4 076, 509-0233
130

Плакат по ТБ, 509-0158
130

Планка Z-образная окрашенная, 509-1069
130

Планка Z-образная оцинкованная, 509-1070
130

Планка соединительная 082, 509-0231
130

Планка соединительная оцинкованная (КС-082), 509-0232
130

Пленка для ремонта заводского изоляционного покрытия «Ремкомплект» фирмы «Райхем», 509-9002
129

Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 мм, 509-0071
129

Пленка оберточная ПЭКОМ толщиной 0,6 мм, 509-0069
128

Подвес металлический кабелей связи П-40, 509-0072
129

Подвес с поясками, 509-9046
129

Подвес треугольный окрашенный, 509-1065
129

Подвес треугольный оцинкованный, 509-1066
129

Подвес тросовой, 509-0159
129

Подвесы скользящего и концевого крепления, 509-0142
129

Подвесы скользящего и концевого крепления, 509-9718
129

Подвесы, 509-0073
129

Подвесы, 509-9045
129

Подрозетник под РПВ-1, 503-0495
52

Подрозетники деревянные, 503-0464
52

Подрозетники сборные деревянные, диаметр 60 мм, 503-0465
52

Подслой П-11, 509-0817
170

Полимерный армирющий кабель, 509-9025
130

Полоса в сборе для заземления, 502-0587
47

Полоса монтажная, 509-0161
125

Полоска для крепления проводов, 509-0162
125

Полоски и пряжки для крепления проводов, 509-0143
125

Полоски и пряжки для крепления проводов, 509-9719
125

Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной

40-100 мм, толщиной 0,4 мм, 506-1207
75

40-100 мм, толщиной 0,5 мм, 506-1208
75

40-100 мм, толщиной 0,6 мм, 506-1209
75

40-100 мм, толщиной 0,7 мм, 506-1210
75

40-100 мм, толщиной 0,8 мм, 506-1211
75

40-100 мм, толщиной 0,9 мм, 506-1212
75

40-100 мм, толщиной 1,2 мм, 506-1213
75

40-100 мм, толщиной 1,3 мм, 506-1214
75

40-100 мм, толщиной 1,4 мм, 506-1215
75

40-100 мм, толщиной 1,5 мм, 506-1216
75

40-100 мм, толщиной 1,6 мм, 506-1217
75

40-100 мм, толщиной 1,8 мм, 506-1218
75

40-100 мм, толщиной 2,0 мм, 506-1219
75

40-100 мм, толщиной 2,2 мм, 506-1220
75

40-100 мм, толщиной 2,5 мм, 506-1221
75

40-100 мм, толщиной 3,0 мм, 506-1222
75

40-100 мм, толщиной 3,5 мм, 506-1223
75

40-100 мм, толщиной 4,0 мм, 506-1224
75

101-300 мм, толщиной 0,4 мм, 506-1225
75

101-300 мм, толщиной 0,5 мм, 506-1226
75

101-300 мм, толщиной 0,6 мм, 506-1227
75

101-300 мм, толщиной 0,7 мм, 506-1228
75

101-300 мм, толщиной 0,8 мм, 506-1229
75

101-300 мм, толщиной 0,9 мм, 506-1230
75

101-300 мм, толщиной 1,2 мм, 506-1231
75

101-300 мм, толщиной 1,3 мм, 506-1232
75

101-300 мм, толщиной 1,4 мм, 506-1233
75

101-300 мм, толщиной 1,5 мм, 506-1234
75

101-300 мм, толщиной 1,6 мм, 506-1235
75

101-300 мм, толщиной 1,8 мм, 506-1236
75

101-300 мм, толщиной 2,0 мм, 506-1237
75

101-300 мм, толщиной 2,2 мм, 506-1238
75

101-300 мм, толщиной 2,5 мм, 506-1239
75

101-300 мм, толщиной 3,0 мм, 506-1240
75

101-300 мм, толщиной 3,5 мм, 506-1241
76

101-300 мм, толщиной 4,0 мм, 506-1242
76

101-300 мм, толщиной 4,5 мм, 506-1243
76

101-300 мм, толщиной 5,0 мм, 506-1244
76

301-600 мм, толщиной 0,4 мм, 506-1245
76

301-600 мм, толщиной 0,5 мм, 506-1246
76

301-600 мм, толщиной 0,6 мм, 506-1247
76

301-600 мм, толщиной 0,7 мм, 506-1248
76

301-600 мм, толщиной 0,8 мм, 506-1249
76

301-600 мм, толщиной 0,9 мм, 506-1250
76

301-600 мм, толщиной 1,2 мм, 506-1251
76

301-600 мм, толщиной 1,3 мм, 506-1252
76

301-600 мм, толщиной 1,4 мм, 506-1253
76

301-600 мм, толщиной 1,5 мм, 506-1254
76

301-600 мм, толщиной 1,6 мм, 506-1255
76

301-600 мм, толщиной 1,8 мм, 506-1256
76

301-600 мм, толщиной 2,0 мм, 506-1257
76

301-600 мм, толщиной 2,2 мм, 506-1258
76

301-600 мм, толщиной 2,5 мм, 506-1259
76

301-600 мм, толщиной 3,0 мм, 506-1260
76

301-600 мм, толщиной 3,5 мм, 506-1261
76

301-600 мм, толщиной 4,0 мм, 506-1262
76

301-600 мм, толщиной 4,5 мм, 506-1263
76

301-600 мм, толщиной 5,0-12,0 мм, 506-1264
76

Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной

40-100 мм, толщиной 0,4 мм, 506-1265
76

40-100 мм, толщиной 0,5 мм, 506-1266
76

40-100 мм, толщиной 0,6 мм, 506-1267
76

40-100 мм, толщиной 0,7 мм, 506-1268
76

40-100 мм, толщиной 0,8 мм, 506-1269
76

40-100 мм, толщиной 0,9 мм, 506-1270
76

40-100 мм, толщиной 1,0 мм, 506-1271
76

40-100 мм, толщиной 1,1 мм, 506-1272
76

40-100 мм, толщиной 1,2 мм, 506-1273
76

40-100 мм, толщиной 1,3 мм, 506-1274
76

40-100 мм, толщиной 1,4 мм, 506-1275
76

40-100 мм, толщиной 1,5 мм, 506-1276
76

40-100 мм, толщиной 1,6 мм, 506-1277
76

40-100 мм, толщиной 1,8 мм, 506-1278
76

40-100 мм, толщиной 2,0 мм, 506-1279
76

40-100 мм, толщиной 2,2 мм, 506-1280
76

40-100 мм, толщиной 2,5 мм, 506-1281
76

40-100 мм, толщиной 3,0 мм, 506-1282
76

40-100 мм, толщиной 3,5 мм, 506-1283
76

40-100 мм, толщиной 4,0 мм, 506-1284
76

101-300 мм, толщиной 0,4 мм, 506-1285
76

101-300 мм, толщиной 0,5 мм, 506-1286
76

101-300 мм, толщиной 0,6 мм, 506-1287
76

101-300 мм, толщиной 0,7 мм, 506-1288
76

101-300 мм, толщиной 0,8 мм, 506-1289
76

101-300 мм, толщиной 0,9 мм, 506-1290
76

101-300 мм, толщиной 1,0 мм, 506-1291
76

101-300 мм, толщиной 1,1 мм, 506-1292
76

101-300 мм, толщиной 1,2 мм, 506-1293
76

101-300 мм, толщиной 1,3 мм, 506-1294
76

101-300 мм, толщиной 1,4 мм, 506-1295
76

101-300 мм, толщиной 1,5 мм, 506-1296
76

101-300 мм, толщиной 1,6 мм, 506-1297
76

101-300 мм, толщиной 1,8 мм, 506-1298
76

101-300 мм, толщиной 2,0 мм, 506-1299
76

101-300 мм, толщиной 2,2 мм, 506-1300
76

101-300 мм, толщиной 2,5 мм, 506-1301
76

101-300 мм, толщиной 3,0 мм, 506-1302
77

101-300 мм, толщиной 3,5 мм, 506-1303
77

101-300 мм, толщиной 4,0 мм, 506-1304
77

101-300 мм, толщиной 4,5 мм, 506-1305
77

101-300 мм, толщиной 5,0-12,0 мм, 506-1306
77

301-600 мм, толщиной 0,4 мм, 506-1307
77

301-600 мм, толщиной 0,5 мм, 506-1308
77

301-600 мм, толщиной 0,6 мм, 506-1309
77

301-600 мм, толщиной 0,7 мм, 506-1310
77

301-600 мм, толщиной 0,8 мм, 506-1311
77

301-600 мм, толщиной 0,9 мм, 506-1312
77

301-600 мм, толщиной 1,0 мм, 506-1313
77

301-600 мм, толщиной 1,1 мм, 506-1314
77

301-600 мм, толщиной 1,2 мм, 506-1315
77

301-600 мм, толщиной 1,3 мм, 506-1316
77

301-600 мм, толщиной 1,4 мм, 506-1317
77

301-600 мм, толщиной 1,5 мм, 506-1318
77

301-600 мм, толщиной 1,6 мм, 506-1319
77

301-600 мм, толщиной 1,8 мм, 506-1320
77

301-600 мм, толщиной 2,0 мм, 506-1321
77

301-600 мм, толщиной 2,2 мм, 506-1322
77

301-600 мм, толщиной 2,5 мм, 506-1323
77

301-600 мм, толщиной 3,0 мм, 506-1324
77

301-600 мм, толщиной 3,5 мм, 506-1325
77

301-600 мм, толщиной 4,0 мм, 506-1326
77

301-600 мм, толщиной 4,5 мм, 506-1327
77

301-600 мм, толщиной 5,0-12,0 мм, 506-1328
77

Полотно асбестовое нетканое марки ПНАХ, 509-1408
174

Посты управления кнопочные

ПКЕ112-2 У3, 509-0555
141

ПКЕ112-3 У3, 509-0556
141

ПКЕ212-2 У3, 509-0557
141

ПКЕ212-3 У3, 509-0558
141

ПКЕ612-2 У3, 509-0559
141

ПКЕ622-2 У2, 509-0560
141

ПКЕ712-2 У3, 509-0561
141

ПКЕ772-2 У2, 509-0562
141

ПКТ-20 У2, 509-0563
141

ПКТ-40 У2, 509-0564
141

ПКТ-44 У2, 509-1503
142

ПКТ-60 У2, 509-0565
142

Предохранители

ПП17-3970 У3 I-1000А, 509-2001
148

ПП56К-36376-03, 509-2002
148

ПП56К-36366-03, 509-2003
148

ПРС-6,3 У3-П, 509-2043
148

ПРС-6,3Х2У3-П, 509-2044
148

ПРС-6,3Х3У3-П, 509-2045
148

ПРС-25У3-П, 509-2046
148

ПРС-25Х2У3-П, 509-2047
148

ПРС-25Х3У3-П, 509-2048
148

ПРС-63У3-П, 509-2049
148

ПРС-100У3-П, 509-2050
148

СП-1-СП40 УХЛ3, 509-2070
148

ПДС-I М3, 509-2071
149

ПДС-II М3, 509-2072
149

ПДС-III М3, 509-2073
149

ПДС-IV М3, 509-2074
149

ПДС-V М3, 509-2075
149

ПДС-VI М3, 509-2076
149

ПДС-VII М3, 509-2077
149

ПВД-I, 509-2078
149

ПВД-II, 509-2079
149

ПВД-III, 509-2080
149

ПВД-IV, 509-2081
149

ПВД-V, 509-2082
149

ПВД-VI, 509-2083
149

ПВД-VII, 509-2084
149

ПВД-ПБ, 509-2085
149

ПДС-IК, 509-2086
149

ПДС-IIК, 509-2087
149

ПДС-IIIК, 509-2088
149

ПДС-IVК, 509-2089
149

плавкие ПП57-31270 У3 I-100А, 509-2004
149

плавкие ПП57-34270 У3 I-250А, 509-2005
149

плавкие ПП57-31370 У3 I-100А, 509-2006
149

плавкие ПП57-34370 У3 I-250А, 509-2007
149

плавкие ПП57-37370 У3 I-400А, 509-2008
149

плавкие ПП57-39370 У3 I-630А, 509-2009
149

плавкие ПП57-31670 У3 I-100А, 509-2010
149

плавкие ПП57-34670 У3 I-250А, 509-2011
149

плавкие ПП57-37670 У3 I-400А, 509-2012
149

плавкие ПП57-39670 У3 I-630А, 509-2013
149

плавкие ПП57-37380 У3 I-400А, 509-2014
149

плавкие ПП57-37680 У3 I-400А, 509-2015
149

плавкие ПП57-39380 У3 I-630А, 509-2016
149

плавкие ПП57-39680 У3 I-630А, 509-2017
149

плавкие ПП57-40380 У3 I-800А, 509-2018
149

плавкие ПП57-40680 У3 I-800А, 509-2019
149

плавкие ПП57-37970 У3 I-400А, 509-2020
149

плавкие ПП57-39970 У3 I-630А, 509-2021
149

плавкие ПП57-37170 У3 I-400А, 509-2022
149

плавкие ПП71-40-458000 УХЛ4 I-750А, 509-2023
149

плавкие ПП71-40-468000 УХЛ4 I-750А, 509-2024
149

плавкие ПП24-25-3723-00 УХЛ3, 509-2025
149

плавкие ПП24-29-3723-00 УХЛ3, 509-2026
149

плавкие ПП24-31-3723-00 УХЛ3, 509-2027
149

плавкие ПП31-31550 УХЛ3, 509-2033
149

плавкие ПП31-35550 УХЛ3, 509-2034
149

плавкие ПП53-37521 В4, 509-2035
149

плавкие Е27Пф2 У3, 509-2036
149

плавкие инерционные (без контактных стоек) ИП УХЛ3 I-5-35А, 509-2051
149

плавкие инерционные (без контактных стоек) ИП УХЛ3 I-35-75А, 509-2052
149

плавкие инерционные (без контактных стоек) ИП УХЛ3 I-100,150А, 509-2053
149

плавкие инерционные (без контактных стоек) ИП УХЛ3 I-200,250А, 509-2054
149

пробивные ПП-А/3К У3, 509-2055
149

пробивные ПП-А/3 У3, 509-2056
149

тугоплавкие ТП-100 У3, 509-2057
149

тугоплавкие ТП-125 У3, 509-2058
149

тугоплавкие ТП-160 У3, 509-2059
149

тугоплавкие ТП-200 У3, 509-2060
149

тугоплавкие ТП-250 У3, 509-2061
149

тугоплавкие ТП-320 У3, 509-2062
149

тугоплавкие ТП-400 У3, 509-2063
149

тугоплавкие ТП-500 У3, 509-2064
149

тугоплавкие ТП-630 У3, 509-2065
149

тугоплавкие ТП-200 УХЛ3, 509-2066
149

тугоплавкие ТП-400 УХЛ3, 509-2067
150

тугоплавкие ТП-600 УХЛ3, 509-2068
150

тугоплавкие ТП-900 УХЛ3, 509-2069
150

Прессшпан листовой, марки А, 509-0860
171

Прибор пожарный приемно-контрольный, марка ППК-2М, 509-1252
130

Припои марки

ПОСК 50-18, 506-1382
78

ПОЦ10 оловянные, 506-1383
78

ПРМНМЦ 68-4-2, 506-1384
78

ЦОП-40, 506-1385
78

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки

ПОС90, 506-1355
77

ПОС61, 506-1356
78

ПОС40, 506-1357
78

ПОС30, 506-1358
78

ПОС10, 506-1359
78

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки

ПОС61, 506-1360
78

ПОС40, 506-1361
78

ПОС30, 506-1362
78

Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки

ПОССу61, 506-1363
78

ПОССу61-0,5, 506-1364
78

ПОССу61-0,5, 506-1365
78

ПОССу50-0,5, 506-1366
78

ПОССу40-0,5, 506-1367
78

ПОССу35-0,5, 506-1368
78

ПОССу30-0,5, 506-1369
78

ПОССу25-0,5, 506-1370
78

Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки

ПОССу95-5, 506-1371
78

ПОССу40-2, 506-1372
78

ПОССу40-2, 506-1373
78

ПОССу35-2, 506-1374
78

ПОССу30-2, 506-1375
78

ПОССу30-2, 506-1376
78

ПОССу25-2, 506-1377
78

ПОССу15-2, 506-1378
78

ПОССу10-2, 506-1379
78

ПОССу5-1, 506-1380
78

ПОССу4-6, 506-1381
78

Припой ЛОК, 509-0062
128

Припой, 509-0084
128

Приспособления монтажные, 509-0063
125

Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм, 509-0818
170

Пробки П-М27х2, 507-2630
108

Провод медный для заземления, 502-0577
46

Провод, 502-9001
46

Провода для осветительной арматуры на напряжение до 660 В термостойкие с медной жилой в изоляционно-защитной оболочке из кремнийорганической резины марки

ПРКА, сечением 0,5 мм2, 502-0361
39

ПРКА, сечением 0,75 мм2, 502-0362
39

ПРКА, сечением 1 мм2, 502-0363
39

ПРКА, сечением 1,5 мм2, 502-0364
39

ПРКА, сечением 2,5 мм2, 502-0365
39

Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки

РПШ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм2, 502-0209
39

РПШ, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм2, 502-0210
39

РПШ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2, 502-0211
39

РПШ, с числом жил - 2 и сечением 1 мм2, 502-0212
39

РПШ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2, 502-0213
39

РПШ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 502-0214
39

РПШ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2, 502-0215
39

РПШ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2, 502-0216
39

РПШ, с числом жил - 3 и сечением 0,35 мм2, 502-0217
39

РПШ, с числом жил - 3 и сечением 0,5 мм2, 502-0218
39

РПШ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм2, 502-0219
39

РПШ, с числом жил - 3 и сечением 1 мм2, 502-0220
39

РПШ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 502-0221
39

РПШ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 502-0222
39

РПШ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 502-0223
39

РПШ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2, 502-0224
39

РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 0,35, 502-0225
39

РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 0,5 мм2, 502-0226
39

РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 0,75 мм2, 502-0227
39

РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 1,0 мм2, 502-0228
39

РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 1,5 мм2, 502-0229
39

РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм2, 502-0230
39

РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм2, 502-0231
39

РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2, 502-0232
39

РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 1,0 мм2, 502-0233
40

РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2, 502-0234
40

РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 502-0235
40

РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2, 502-0236
40

РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2, 502-0237
40

РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 0,35 мм2, 502-0238
40

РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 0,5 мм2, 502-0239
40

РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм2, 502-0240
40

РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 1,0 мм2, 502-0241
40

РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 502-0242
40

РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 502-0243
40

РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 502-0244
40

РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2, 502-0245
40

Провода кроссовые станционные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката марки

ПКСВ с двумя медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм, 502-0581
46

ПКСВ-2 двужильные, 502-1077
46

Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированные хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм2, 502-1022
46

Провода монтажные однопроволочные эмалированные с двойной обмоткой из капроновой нити, лакированные, марки МЭШДЛ сечением 0,2 мм2, 502-0682
46

Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГШВЭ экранированные с двумя жилами из медной луженной проволоки сечением 0,50 мм, 502-0578
46

Провода монтажные с пластмассовой изоляцией марки НВ одножильные из медной луженной проволоки конструкцией жилы класса 1 сечением 0,75 мм на номинальное напряжение 600 В, 502-0579
46

Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки

А, сечением 16 мм2, 502-0262
40

А, сечением 25 мм2, 502-0263
40

А, сечением 35 мм2, 502-0264
40

А, сечением 40 мм2, 502-0265
40

А, сечением 50 мм2, 502-0266
40

А, сечением 63 мм2, 502-0267
40

А, сечением 70 мм2, 502-0268
40

А, сечением 95 мм2, 502-0269
40

А, сечением 100 мм2, 502-0270
40

А, сечением 120 мм2, 502-0271
40

А, сечением 125 мм2, 502-0272
40

А, сечением 150 мм2, 502-0273
40

А, сечением 160 мм2, 502-0274
40

А, сечением 185 мм2, 502-0275
40

А, сечением 200 мм2, 502-0276
40

А, сечением 240 мм2, 502-0277
40

А, сечением 250 мм2, 502-0278
40

А, сечением 300 мм2, 502-0279
40

А, сечением 315 мм2, 502-0280
40

А, сечением 350 мм2, 502-0281
40

А, сечением 400 мм2, 502-0282
40

А, сечением 450 мм2, 502-0283
40

А, сечением 500 мм2, 502-0284
40

А, сечением 550 мм2, 502-0285
40

А, сечением 560 мм2, 502-0286
40

А, сечением 600 мм2, 502-0287
40

А, сечением 630 мм2, 502-0288
40

А, сечением 650 мм2, 502-0289
40

А, сечением 700 мм2, 502-0290
40

А, сечением 710 мм2, 502-0291
40

А, сечением 750 мм2, 502-0292
41

А, сечением 800 мм2, 502-0293
41

Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки

АКП, сечением 16 мм2, 502-0294
41

АКП, сечением 25 мм2, 502-0295
41

АКП, сечением 35 мм2, 502-0296
41

АКП, сечением 50 мм2, 502-0297
41

АКП, сечением 70 мм2, 502-0298
41

АКП, сечением 95 мм2, 502-0299
41

АКП, сечением 120 мм2, 502-0300
41

АКП, сечением 150 мм2, 502-0301
41

АКП, сечением 185 мм2, 502-0302
41

АКП, сечением 240 мм2, 502-0303
41

АКП, сечением 300 мм2, 502-0304
41

АКП, сечением 350 мм2, 502-0305
41

АКП, сечением 400 мм2, 502-0306
41

АКП, сечением 450 мм2, 502-0307
41

АКП, сечением 500 мм2, 502-0308
41

АКП, сечением 550 мм2, 502-0309
41

АКП, сечением 600 мм2, 502-0310
41

АКП, сечением 650 мм2, 502-0311
41

АКП, сечением 700 мм2, 502-0312
41

АКП, сечением 750 мм2, 502-0313
41

АКП, сечением 800 мм2, 502-0314
41

Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки

АС, сечением 10/1,8 мм2, 502-0315
41

АС, сечением 16/2,7 мм2, 502-0316
41

АС, сечением 25/4,2 мм2, 502-0317
41

АС, сечением 35/6,2 мм2, 502-0318
41

АС, сечением 50/8 мм2, 502-0319
41

АС, сечением 70/11 мм2, 502-0320
41

АС, сечением 95/16 мм2, 502-0321
41

АС, сечением 120/19 мм2, 502-0322
41

АС, сечением 150/19 мм2, 502-0323
41

АС, сечением 185/24 мм2, 502-0324
41

АС, сечением 205/27 мм2, 502-0325
41

АС, сечением 240/32 мм2, 502-0326
41

АС, сечением 300/39 мм2, 502-0327
41

АС, сечением 330/30 мм2, 502-0328
41

АС, сечением 400/18 мм2, 502-0329
41

АС, сечением 450/56 мм2, 502-0330
41

АС, сечением 500/26 мм2, 502-0331
41

АС, сечением 550/71 мм2, 502-0332
41

АС, сечением 600/72 мм2, 502-0333
41

АС, сечением 650/79 мм2, 502-0334
41

АС, сечением 700/86 мм2, 502-0335
41

АС, сечением 750/93 мм2, 502-0336
41

АС, сечением 800/105 мм2, 502-0337
41

АС, сечением 1000/56 мм2, 502-0338
41

Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки

АСКП, сечением 10/1,8 мм2, 502-0368
42

АСКП, сечением 16/2,7 мм2, 502-0369
42

АСКП, сечением 25/4,2 мм2, 502-0370
42

АСКП, сечением 35/6,2 мм2, 502-0371
42

АСКП, сечением 50/8 мм2, 502-0372
42

АСКП, сечением 70/11 мм2, 502-0373
42

АСКП, сечением 95/16 мм2, 502-0374
42

АСКП, сечением 120/19 мм2, 502-0375
42

АСКП, сечением 150/19 мм2, 502-0376
42

АСКП, сечением 185/24 мм2, 502-0377
42

АСКП, сечением 205/27 мм2, 502-0378
42

АСКП, сечением 240/32 мм2, 502-0379
42

АСКП, сечением 300/39 мм2, 502-0380
42

АСКП, сечением 330/30 мм2, 502-0381
42

АСКП, сечением 400/18 мм2, 502-0382
42

АСКП, сечением 450/56 мм2, 502-0383
42

АСКП, сечением 500/26 мм2, 502-0384
42

АСКП, сечением 550/71 мм2, 502-0385
42

АСКП, сечением 600/72 мм2, 502-0386
42

АСКП, сечением 650/79 мм2, 502-0387
42

АСКП, сечением 700/86 мм2, 502-0388
42

АСКП, сечением 750/93 мм2, 502-0389
42

АСКП, сечением 800/105 мм2, 502-0390
42

АСКП, сечением 1000/56 мм2, 502-0391
42

Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки

М, сечением 4 мм2, 502-0246
40

М, сечением 6 мм2, 502-0247
40

М, сечением 10 мм2, 502-0248
40

М, сечением 16 мм2, 502-0249
40

М, сечением 25 мм2, 502-0250
40

М, сечением 35 мм2, 502-0251
40

М, сечением 50 мм2, 502-0252
40

М, сечением 70 мм2, 502-0253
40

М, сечением 95 мм2, 502-0254
40

М, сечением 120 мм2, 502-0255
40

М, сечением 150 мм2, 502-0256
40

М, сечением 185 мм2, 502-0257
40

М, сечением 240 мм2, 502-0258
40

М, сечением 300 мм2, 502-0259
40

М, сечением 400 мм2, 502-0260
40

М, сечением 500 мм2, 502-0261
40

Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи, 502-9010
46

Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки

АСК, сечением 10/1,8 мм2, 502-0392
42

АСК, сечением 16/2,7 мм2, 502-0393
42

АСК, сечением 25/4,2 мм2, 502-0394
42

АСК, сечением 35/6,2 мм2, 502-0395
42

АСК, сечением 50/8 мм2, 502-0396
42

АСК, сечением 70/11 мм2, 502-0397
42

АСК, сечением 95/16 мм2, 502-0398
42

АСК, сечением 120/19 мм2, 502-0399
42

АСК, сечением 150/19 мм2, 502-0400
42

АСК, сечением 185/24 мм2, 502-0401
42

АСК, сечением 205/27 мм2, 502-0402
42

АСК, сечением 240/32 мм2, 502-0403
42

АСК, сечением 300/39 мм2, 502-0404
42

АСК, сечением 330/30 мм2, 502-0405
42

АСК, сечением 400/18 мм2, 502-0406
42

АСК, сечением 450/56 мм2, 502-0407
42

АСК, сечением 500/26 мм2, 502-0408
42

АСК, сечением 550/71 мм2, 502-0409
42

АСК, сечением 600/72 мм2, 502-0410
42

АСК, сечением 650/79 мм2, 502-0411
42

АСК, сечением 700/86 мм2, 502-0412
42

АСК, сечением 750/93 мм2, 502-0413
42

АСК, сечением 800/105 мм2, 502-0414
42

АСК, сечением 1000/56 мм2, 502-0415
43

Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки

АСКС, сечением 10/1,8 мм2, 502-0339
41

АСКС, сечением 16/2,7 мм2, 502-0340
41

АСКС, сечением 25/4,2 мм2, 502-0341
41

АСКС, сечением 35/6,2 мм2, 502-0342
41

АСКС, сечением 50/8 мм2, 502-0343
41

АСКС, сечением 70/11 мм2, 502-0344
41

АСКС, сечением 95/16 мм2, 502-0345
41

АСКС, сечением 120/19 мм2, 502-0346
41

АСКС, сечением 150/19 мм2, 502-0347
41

АСКС, сечением 185/24 мм2, 502-0348
41

АСКС, сечением 205/27 мм2, 502-0349
41

АСКС, сечением 240/32 мм2, 502-0350
42

АСКС, сечением 300/39 мм2, 502-0351
42

АСКС, сечением 330/30 мм2, 502-0352
42

АСКС, сечением 400/18 мм2, 502-0353
42

АСКС, сечением 450/56 мм2, 502-0354
42

АСКС, сечением 500/26 мм2, 502-0355
42

АСКС, сечением 550/71 мм2, 502-0356
42

АСКС, сечением 600/72 мм2, 502-0357
42

АСКС, сечением 650/79 мм2, 502-0358
42

АСКС, сечением 700/86 мм2, 502-0359
42

АСКС, сечением 750/93 мм2, 502-0360
42

АСКС, сечением 800/105 мм2, 502-0366
42

АСКС, сечением 1000/56 мм2, 502-0367
42

Провода неизолированные медные антенные марки

МА, сечением 1,5 мм2, 502-0416
43

МА, сечением 2,5 мм2, 502-0417
43

МА, сечением 4 мм2, 502-0418
43

МА, сечением 6 мм2, 502-0419
43

МА, сечением 10 мм2, 502-0420
43

Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки

МГ, сечением 1,5 мм2, 502-0421
43

МГ, сечением 2,5 мм2, 502-0422
43

МГ, сечением 4 мм2, 502-0423
43

МГ, сечением 6 мм2, 502-0424
43

МГ, сечением 10 мм2, 502-0425
43

МГ, сечением 16 мм2, 502-0426
43

МГ, сечением 25 мм2, 502-0427
43

МГ, сечением 35 мм2, 502-0428
43

МГ, сечением 50 мм2, 502-0429
43

МГ, сечением 70 мм2, 502-0430
43

МГ, сечением 95 мм2, 502-0431
43

МГ, сечением 120 мм2, 502-0432
43

МГ, сечением 150 мм2, 502-0433
43

МГ, сечением 185 мм2, 502-0434
43

МГ, сечением 240 мм2, 502-0435
43

МГ, сечением 300 мм2, 502-0436
43

МГ, сечением 400 мм2, 502-0437
43

МГ, сечением 500 мм2, 502-0438
43

МГ, сечением 10 мм2, с числом проволок 49 и номинальным диаметром проволоки 0,52 мм, 502-0475
43

Провода неизолированные, 502-9079
46

Провода с алюминиевой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки АПРН сечением 1х35 мм2, 502-0752
46

Провода с двумя параллельно уложенными медными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из поливинилхлоридного пластиката марки ПРПВМ 1,2, 502-0582
46

Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРГН сечением 1х2,5 мм2, 502-0812
46

Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРГН сечением 1х4 мм2, 502-0813
46

Провода с поливилхлоридной изоляцией для электрических установок марки

ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 5 мм2, 502-0601
45

ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 10 мм2, 502-0602
46

ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 16 мм2, 502-0603
46

Провода с резиновой изоляцией, 502-9075
46

Провода самонесущие изолированные, 502-9101
46

Провода самонесущие изолированные, 502-9102
46

Провода связи с двумя параллельно уложенными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из светостабилизированного полиэтилена марки ПРППМ сечением 2х1,2 мм2, 502-1044
46

Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки

ПСУ-155, сечением 1,5 мм2, 502-0457
43

ПСУ-155, сечением 2,5 мм2, 502-0458
43

ПСУ-155, сечением 4 мм2, 502-0459
43

ПСУ-155, сечением 6 мм2, 502-0460
43

ПСУ-155, сечением 10 мм2, 502-0461
43

ПСУ-155, сечением 16 мм2, 502-0462
43

ПСУ-155, сечением 25 мм2, 502-0463
43

ПСУ-155, сечением 35 мм2, 502-0464
43

ПСУ-155, сечением 50 мм2, 502-0465
44

ПСУ-155, сечением 70 мм2, 502-0466
44

ПСУ-155, сечением 95 мм2, 502-0467
44

ПСУ-180, сечением 1 мм2, 502-0468
44

ПСУ-180, сечением 1,5 мм2, 502-0469
44

ПСУ-180, сечением 2,5 мм2, 502-0470
44

ПСУ-180, сечением 4 мм2, 502-0471
44

ПСУ-180, сечением 6 мм2, 502-0472
44

ПСУ-180, сечением 10 мм2, 502-0473
44

ПСУ-180, сечением 16 мм2, 502-0474
44

Провода силовые гибкие на напряжение до 660 В с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины марки

ПВКВ, сечением 0,75 мм2, 502-0439
43

ПВКВ, сечением 1 мм2, 502-0440
43

ПВКВ, сечением 1,5 мм2, 502-0441
43

ПВКВ, сечением 2,5 мм2, 502-0442
43

Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки

РКГМ, сечением 0,75 мм2, 502-0443
43

РКГМ, сечением 1 мм2, 502-0444
43

РКГМ, сечением 1,5 мм2, 502-0445
43

РКГМ, сечением 2,5 мм2, 502-0446
43

РКГМ, сечением4 мм2, 502-0447
43

РКГМ, сечением 6 мм2, 502-0448
43

РКГМ, сечением 10 мм2, 502-0449
43

РКГМ, сечением 16 мм2, 502-0450
43

РКГМ, сечением 25 мм2, 502-0451
43

РКГМ, сечением 35 мм2, 502-0452
43

РКГМ, сечением 50 мм2, 502-0453
43

РКГМ, сечением 70 мм2, 502-0454
43

РКГМ, сечением 95 мм2, 502-0455
43

РКГМ, сечением 120 мм2, 502-0456
43

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки

АВТ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 502-0557
45

АВТ, с числом жил -2 и сечением 4 мм2, 502-0558
45

АВТ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 502-0559
45

АВТ, с числом жил -3 и сечением 4 мм2, 502-0560
45

АВТ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2, 502-0561
45

АВТ, с числом жил -4 и сечением 4 мм2, 502-0562
45

АВТ, с числом жил -4 и сечением 6 мм2, 502-0563
45

АВТ, с числом жил -4 и сечением 10 мм2, 502-0564
45

АВТ, с числом жил -4 и сечением 16 мм2, 502-0565
45

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, облегченные марки

АВТВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 502-0566
45

АВТВ, с числом жил -2 и сечением 4 мм2, 502-0567
45

АВТВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 502-0568
45

АВТВ, с числом жил -3 и сечением 4 мм2, 502-0569
45

АВТВ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2, 502-0570
45

АВТВ, с числом жил -4 и сечением 4 мм2, 502-0571
45

АВТВ, с числом жил -4 и сечением 6 мм2, 502-0572
45

АВТВ, с числом жил -4 и сечением 10 мм2, 502-0573
45

АВТВ, с числом жил -4 и сечением 16 мм2, 502-0574
45

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки

АПВ, сечением 2,0 мм2, 502-0476
44

АПВ, сечением 2,5 мм2, 502-0477
44

АПВ, сечением 3 мм2, 502-0478
44

АПВ, сечением 4 мм2, 502-0479
44

АПВ, сечением 5 мм2, 502-0480
44

АПВ, сечением 6 мм2, 502-0481
44

АПВ, сечением 8 мм2, 502-0482
44

АПВ, сечением 10 мм2, 502-0483
44

АПВ, сечением 16 мм2, 502-0484
44

АПВ, сечением 25 мм2, 502-0485
44

АПВ, сечением 35 мм2, 502-0486
44

АПВ, сечением 50 мм2, 502-0487
44

АПВ, сечением 70 мм2, 502-0488
44

АПВ, сечением 95 мм2, 502-0489
44

АПВ, сечением 120 мм2, 502-0490
44

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки

АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2 мм2, 502-0529
45

АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 502-0530
45

АППВ, с числом жил - 2 и сечением 3 мм2, 502-0531
45

АППВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2, 502-0532
45

АППВ, с числом жил - 2 и сечением 5 мм2, 502-0533
45

АППВ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2, 502-0534
45

АППВ, с числом жил - 3 и сечением 2 мм2, 502-0535
45

АППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 502-0536
45

АППВ, с числом жил - 3 и сечением 3 мм2, 502-0537
45

АППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 502-0538
45

АППВ, с числом жил - 3 и сечением 5 мм2, 502-0539
45

АППВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2, 502-0540
45

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки

ПВ1, сечением 0,5 мм2, 502-0491
44

ПВ1, сечением 0,75 мм2, 502-0492
44

ПВ1, сечением 1 мм2, 502-0493
44

ПВ1, сечением 1,2 мм2, 502-0494
44

ПВ1, сечением 1,5 мм2, 502-0495
44

ПВ1, сечением 2,0 мм2, 502-0496
44

ПВ1, сечением 2,5 мм2, 502-0497
44

ПВ1, сечением 3 мм2, 502-0498
44

ПВ1, сечением 4 мм2, 502-0499
44

ПВ1, сечением 5 мм2, 502-0500
44

ПВ1, сечением 6 мм2, 502-0501
44

ПВ1, сечением 8 мм2, 502-0502
44

ПВ1, сечением 10 мм2, 502-0503
44

ПВ1, сечением 16 мм2, 502-0504
44

ПВ1, сечением 25 мм2, 502-0505
44

ПВ1, сечением 35 мм2, 502-0506
44

ПВ1, сечением 50 мм2, 502-0507
44

ПВ1, сечением 70 мм2, 502-0508
44

ПВ1, сечением 95 мм2, 502-0509
44

ПВ3, сечением 0,5 мм2, 502-0510
44

ПВ3, сечением 0,75 мм2, 502-0511
44

ПВ3, сечением 1 мм2, 502-0512
44

ПВ3, сечением 1,2 мм2, 502-0513
44

ПВ3, сечением 1,5 мм2, 502-0514
44

ПВ3, сечением 2 мм2, 502-0515
44

ПВ3, сечением 2,5 мм2, 502-0516
44

ПВ3, сечением 3 мм2, 502-0517
44

ПВ3, сечением 4 мм2, 502-0518
44

ПВ3, сечением 5 мм2, 502-0519
44

ПВ3, сечением 6 мм2, 502-0520
44

ПВ3, сечением 8 мм2, 502-0521
44

ПВ3, сечением 10 мм2, 502-0522
44

ПВ3, сечением 16 мм2, 502-0523
44

ПВ3, сечением 25 мм2, 502-0524
45

ПВ3, сечением 35 мм2, 502-0525
45

ПВ3, сечением 50 мм2, 502-0526
45

ПВ3, сечением 70 мм2, 502-0527
45

ПВ3, сечением 95 мм2, 502-0528
45

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки

ППВ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2, 502-0541
45

ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1 мм2, 502-0542
45

ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,2 мм2, 502-0543
45

ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2, 502-0544
45

ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2 мм2, 502-0545
45

ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 502-0546
45

ППВ, с числом жил - 2 и сечением 3 мм2, 502-0547
45

ППВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2, 502-0548
45

ППВ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм2, 502-0549
45

ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1 мм2, 502-0550
45

ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,2 мм2, 502-0551
45

ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 502-0552
45

ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2 мм2, 502-0553
45

ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 502-0554
45

ППВ, с числом жил - 3 и сечением 3 мм2, 502-0555
45

ППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 502-0556
45

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 660 В с медной жилой в негорючей резиновой оболочке марки

ПРН, сечением 6 мм2, 502-0575
46

ПРН, сечением 16 мм2, 502-0576
46

Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2, 502-0925
46

Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм с поливинилхлоридной изоляцией, 502-0580
46

Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с плоским разделительным основанием марки ПТВЖ сечением 2х1,2 мм2, 502-0733
46

Проволока алюминиевая (АМЦ) диаметром 1,4-1,8 мм, 506-0854
68

Проволока биметаллическая сталемедная марки

БСМ-1 диаметром 1,2 мм2, 502-0599
47

БСМ-1 диаметром 1,6 мм2, 502-0600
47

БСМ-1 диаметром 2,0 мм2, 502-0604
47

БСМ-1 диаметром 2,2 мм2, 502-0605
47

БСМ-1 диаметром 2,5 мм2, 502-0606
47

БСМ-1 диаметром 2,8 мм2, 502-0607
47

БСМ-1 диаметром 3,0 мм2, 502-0608
47

БСМ-1 диаметром 4,0 мм2, 502-0609
47

БСМ-1 диаметром 6,0 мм2, 502-0610
47

БСМ-2 диаметром 1,2 мм2, 502-0611
47

БСМ-2 диаметром 1,6 мм2, 502-0612
47

БСМ-2 диаметром 2,0 мм2, 502-0613
47

БСМ-2 диаметром 2,2 мм2, 502-0614
47

БСМ-2 диаметром 2,5 мм2, 502-0615
47

БСМ-2 диаметром 2,8 мм2, 502-0616
47

БСМ-2 диаметром 3,0 мм2, 502-0617
47

БСМ-2 диаметром 4,0 мм2, 502-0618
47

БСМ-2 диаметром 6,0 мм2, 502-0619
47

Проволока из алюминия диаметром 3 мм, 506-0853
68

Проволока латунная диаметром 1,5 мм, 506-0800
64

Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром

0,1 мм, 506-0687
65

0,11 мм, 506-0688
65

0,12 мм, 506-0689
65

0,14 мм, 506-0690
65

0,15 мм, 506-0691
65

0,16 мм, 506-0692
65

0,17 мм, 506-0693
65

0,18 мм, 506-0694
65

0,20 мм, 506-0695
65

0,22 мм, 506-0696
65

0,24 мм, 506-0697
66

0,25 мм, 506-0698
66

0,28 мм, 506-0699
66

0,30 мм, 506-0700
66

0,32 мм, 506-0701
66

0,36 мм, 506-0702
66

0,4 мм, 506-0703
66

0,45 мм, 506-0704
66

0,5 мм, 506-0705
66

0,56 мм, 506-0706
66

0,6 мм, 506-0707
66

0,63 мм, 506-0708
66

0,7 мм, 506-0709
66

0,75 мм, 506-0710
66

0,8 мм, 506-0711
66

0,9 мм, 506-0712
66

1,0 мм, 506-0713
66

1,1 мм, 506-0714
66

1,2 мм, 506-0715
66

1,3 мм, 506-0716
66

1,4 мм, 506-0717
66

1,5 мм, 506-0718
66

1,6 мм, 506-0719
66

1,7 мм, 506-0720
66

1,8 мм, 506-0721
66

1,9 мм, 506-0722
66

2,0 мм, 506-0723
66

2,2 мм, 506-0724
66

2,4 мм, 506-0725
66

2,5 мм, 506-0726
66

2,5 мм, 506-0727
66

2,6 мм, 506-0728
66

2,8 мм, 506-0729
66

3,0 мм, 506-0730
66

3,2 мм, 506-0731
66

3,4 мм, 506-0732
66

3,6 мм, 506-0733
66

3,8 мм, 506-0734
66

4,0 мм, 506-0735
66

4,2 мм, 506-0736
66

4,5-4,8 мм, 506-0737
66

5,0-5,3 мм, 506-0738
66

5,6 мм, 506-0739
66

6,0-7,5 мм, 506-0740
66

8,0-9,5 мм, 506-0741
66

10,0-12,0 мм, 506-0742
66

Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности

3,0 мм, 506-0743
66

3,2 мм, 506-0744
66

3,5 мм, 506-0745
66

4,0 мм, 506-0746
66

4,5 мм, 506-0747
66

5,0 мм, 506-0748
66

5,5 мм, 506-0749
66

6,0-7,0 мм, 506-0750
66

8,0-9,0 мм, 506-0751
66

10,0-12,0 мм, 506-0752
66

Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром

0,1 мм, 506-0623
64

0,11 мм, 506-0624
64

0,12 мм, 506-0625
64

0,14 мм, 506-0626
64

0,15 мм, 506-0627
64

0,16 мм, 506-0628
64

0,17 мм, 506-0629
64

0,18 мм, 506-0630
64

0,20 мм, 506-0631
64

0,22 мм, 506-0632
64

0,24 мм, 506-0633
64

0,25 мм, 506-0634
64

0,28 мм, 506-0635
64

0,30 мм, 506-0636
65

0,32 мм, 506-0637
65

0,36 мм, 506-0638
65

0,40 мм, 506-0639
65

0,45 мм, 506-0640
65

0,50 мм, 506-0641
65

0,56 мм, 506-0642
65

0,60 мм, 506-0643
65

0,63 мм, 506-0644
65

0,70 мм, 506-0645
65

0,75 мм, 506-0646
65

0,80 мм, 506-0647
65

0,90 мм, 506-0648
65

1,0 мм, 506-0649
65

1,1 мм, 506-0650
65

1,2 мм, 506-0651
65

1,3 мм, 506-0652
65

1,4 мм, 506-0653
65

1,5 мм, 506-0654
65

1,6 мм, 506-0655
65

1,8 мм, 506-0656
65

1,9 мм, 506-0657
65

2,0 мм, 506-0658
65

2,2 мм, 506-0659
65

2,4 мм, 506-0660
65

2,5 мм, 506-0661
65

2,6 мм, 506-0662
65

2,8 мм, 506-0663
65

3,0 мм, 506-0664
65

3,2 мм, 506-0665
65

3,4 мм, 506-0666
65

3,6 мм, 506-0667
65

3,8 мм, 506-0668
65

4,0 мм, 506-0669
65

4,2 мм, 506-0670
65

4,5-4,8 мм, 506-0671
65

5,0-5,3 мм, 506-0672
65

5,6 мм, 506-0673
65

6,0-7,5 мм, 506-0674
65

8,0-9,5 мм, 506-0675
65

10,0-12,0 мм, 506-0676
65

Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности

3,0 мм, 506-0677
65

3,2 мм, 506-0678
65

3,5 мм, 506-0679
65

4,0 мм, 506-0680
65

4,5 мм, 506-0681
65

5,0 мм, 506-0682
65

5,5 мм, 506-0683
65

6,0-7,0 мм, 506-0684
65

8,0-9,0 мм, 506-0685
65

10,0-12,0 мм, 506-0686
65

Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром

0,6 мм, 506-0753
66

0,63 мм, 506-0754
66

0,7 мм, 506-0755
66

0,75 мм, 506-0756
66

0,8 мм, 506-0757
66

0,9 мм, 506-0758
67

1,0 мм, 506-0759
67

1,1 мм, 506-0760
67

1,2 мм, 506-0761
67

1,3 мм, 506-0762
67

1,4 мм, 506-0763
67

1,5 мм, 506-0764
67

1,6 мм, 506-0765
67

1,7 мм, 506-0766
67

1,8 мм, 506-0767
67

1,9 мм, 506-0768
67

2,0 мм, 506-0769
67

2,2 мм, 506-0770
67

2,4 мм, 506-0771
67

2,5 мм, 506-0772
67

2,6 мм, 506-0773
67

2,8 мм, 506-0774
67

3,0 мм, 506-0775
67

3,2 мм, 506-0776
67

3,4 мм, 506-0777
67

3,6 мм, 506-0778
67

3,8 мм, 506-0779
67

4,0 мм, 506-0780
67

4,2 мм, 506-0781
67

4,5 мм, 506-0782
67

4,8 мм, 506-0783
67

5,0 мм, 506-0784
67

5,3 мм, 506-0785
67

5,6 мм, 506-0786
67

6,0-6,3 мм, 506-0787
67

7,0 мм, 506-0788
67

7,5 мм, 506-0789
67

8,0 мм, 506-0790
67

8,5-9,0 мм, 506-0791
67

9,5-10,0 мм, 506-0792
67

11,0-12,0 мм, 506-0793
67

Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности

3,0 мм, 506-0794
67

3,2 мм, 506-0795
67

3,5 мм, 506-0796
67

4,0 мм, 506-0797
67

4,5 мм, 506-0798
67

5,0 мм, 506-0799
67

5,5 мм, 506-0801
67

6,0 мм, 506-0802
67

7,0 мм, 506-0803
67

8,0 мм, 506-0804
67

9,0 мм, 506-0805
67

10,0 мм, 506-0806
67

11,0 мм, 506-0807
67

12,0 мм, 506-0808
67

Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром

0,56 мм, 506-0809
67

0,63 мм, 506-0810
67

0,65 мм, 506-0811
67

0,7 мм, 506-0812
67

0,75 мм, 506-0813
67

0,8 мм, 506-0814
67

0,9 мм, 506-0815
67

1,0 мм, 506-0816
67

1,1 мм, 506-0817
67

1,2 мм, 506-0818
67

1,3 мм, 506-0819
68

1,4 мм, 506-0820
68

1,5 мм, 506-0821
68

1,6 мм, 506-0822
68

1,7 мм, 506-0823
68

1,8 мм, 506-0824
68

1,9 мм, 506-0825
68

2,0 мм, 506-0826
68

2,1 мм, 506-0827
68

2,2 мм, 506-0828
68

2,3 мм, 506-0829
68

2,4 мм, 506-0830
68

2,5 мм, 506-0831
68

2,6 мм, 506-0832
68

2,7 мм, 506-0833
68

2,8 мм, 506-0834
68

3,0 мм, 506-0835
68

3,2 мм, 506-0836
68

3,4 мм, 506-0837
68

3,5 мм, 506-0838
68

3,6 мм, 506-0839
68

3,8 мм, 506-0840
68

4,0 мм, 506-0841
68

4,2 мм, 506-0842
68

4,5 мм, 506-0843
68

4,8 мм, 506-0844
68

5,0 мм, 506-0845
68

5,5 мм, 506-0846
68

6,0 мм, 506-0847
68

6,5 мм, 506-0848
68

7,0 мм, 506-0849
68

8,0 мм, 506-0850
68

9,0 мм, 506-0851
68

10,0 мм, 506-0852
68

Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше, 506-0855
68

Проволока свинцовая круглая диаметром 11 мм, 506-0856
68

Проволока свинцовая, 506-1884
68

Проволока цинковая марки Ц-I, диаметром 1,5 мм, 506-0857
68

Прожектор с отражателем металлическим, тип ПЗМ-35АУ1, 509-0757
167

Прожекторы серии ИО-1000, 509-1273
167

Прожекторы серии ИО-1500, 509-1274
167

Прожекторы серии ИО-2000, 509-1275
167

Прожекторы серии ИО-500, 509-1272
167

Прокладки из картона асбестового специального, диаметром или наружным размером 150 мм, 509-0916
172

Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной

1 мм, диаметром 50 мм, 509-0966
174

1 мм, диаметром 100 мм, 509-0967
174

1 мм, диаметром 150 мм, 509-0968
174

1 мм, диаметром 200 мм, 509-0969
174

1 мм, диаметром 250 мм, 509-0970
174

1 мм, диаметром 300 мм, 509-0971
174

1 мм, диаметром 500 мм, 509-0972
174

1 мм, диаметром 600 мм, 509-0973
174

1 мм, диаметром 700 мм, 509-0974
174

1 мм, диаметром 800 мм, 509-0975
174

1 мм, диаметром 1000 мм, 509-0976
174

1 мм, диаметром 1200 мм, 509-0977
174

1 мм, диаметром 1400 мм, 509-0978
174

1 мм, диаметром 1700 мм, 509-0979
174

1 мм, диаметром 1900 мм, 509-0980
174

3 мм, диаметром 300 мм, 509-0981
174

3 мм, диаметром 400 мм, 509-0982
174

Прокладки паронитовые, 509-2160
174

Протектор ПМ-10У, 509-0756
167

Протектор, 509-9028
167

Профиль монтажный перфорированный, 509-0066
125

Профиль монтажный, 509-0064
125

Профиль монтажный, 509-0065
125

Профиль монтажный, 509-0067
125

Прутики медные, 506-1177
74

Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром

5 мм, 506-1135
73

6-7 мм, 506-1136
73

8-10 мм, 506-1137
73

11-19 мм, 506-1138
73

20-27 мм, 506-1139
73

28-42 мм, 506-1140
73

45-52 мм, 506-1141
73

55-130 мм, 506-1142
73

135-200 мм, 506-1143
73

210-250 мм, 506-1144
73

260-300 мм, 506-1145
73

свыше 300 мм, 506-1146
73

Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром

5 мм, 506-1147
73

6-7 мм, 506-1148
74

8-10 мм, 506-1149
74

11-19 мм, 506-1150
74

20-27 мм, 506-1151
74

28-42 мм, 506-1152
74

45-52 мм, 506-1153
74

55-130 мм, 506-1154
74

135-200 мм, 506-1155
74

210-250 мм, 506-1156
74

260-300 мм, 506-1157
74

свыше 300 мм, 506-1158
74

Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром

5 мм, 506-1159
74

6-7 мм, 506-1160
74

8-10 мм, 506-1161
74

11-19 мм, 506-1162
74

20-27 мм, 506-1163
74

28-42 мм, 506-1164
74

45-52 мм, 506-1165
74

55-130 мм, 506-1166
74

135-200 мм, 506-1167
74

210-250 мм, 506-1168
74

260-300 мм, 506-1169
74

свыше 300 мм, 506-1170
74

Пруток круглый бронзовый марки БрКМЦ-1, диаметром

10 мм, 506-1171
74

15 мм, 506-1172
74

18 мм, 506-1173
74

Пруток круглый латунный марки ЛС59-1, диаметром

10 мм, 506-1174
74

15 мм, 506-1175
74

20 мм, 506-1176
74

Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром

10 мм, 506-1178
74

15 мм, 506-1179
74

20 мм, 506-1180
74

30 мм, 506-1181
74

Пруток сварочный алюминиевый, 506-9002
74

Пруток сварочный титановый, 506-9001
74

Пускатели магнитные, 509-9117
150

Пускатели нажимные

для трехфазных электродвигателей ПНВ-34 У2, 509-3501
150

для однофазных электродвигателей ПНВС-14 У2, 509-3502
150

Пускатели специальные

ПМЧ-10М5, 509-3404
150

ПМЧ-20М5, 509-3405
150

ПМЧ-30М5, 509-3406
150

ПМЧ-40М5, 509-3407
150

Пускатели электромагнитные нереверсивные

ПММ-Д 1010, 509-3337
153

ПММ-Д 2010, 509-3338
153

ПММ-Д 3010, 509-3339
153

ПММ-Д 4010, 509-3340
153

с пакетным переключателем и предохранителями ПММ-Д 1114, 509-3357
153

с пакетным переключателем и предохранителями ПММ-Д 2114, 509-3358
153

с пакетным переключателем и предохранителями ПММ-Д 3114, 509-3359
153

с пакетным переключателем и предохранителями ПММ-Д 4114, 509-3360
153

Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле

ПМА-0100 У3В, 509-3001
150

ПМА-0100 УХЛ4В, 509-3002
150

ПМА-0101 У3В, 509-3003
150

ПМА-0101 УХЛ4В, 509-3004
150

ПМА-0102 У3В, 509-3005
150

ПМА-0102 УХЛ4В, 509-3006
150

ПМА-0103 У3В, 509-3007
150

ПМА-0103 УХЛ4В, 509-3008
150

Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок

ПМА-3102 УХЛ4В, 509-3009
150

ПМА-3112 У3В, 509-3010
150

ПМА-3122 У2В, 509-3011
150

ПМА-4100 УХЛ4В, 509-3029
150

ПМА-4102 УХЛ4В, 509-3030
150

ПМА-4110 У3В, 509-3031
151

ПМА-4110 УХЛ3В, 509-3032
151

ПМА-4112 У3В, 509-3033
151

ПМА-4112 УХЛ3В, 509-3034
151

ПМА-4120 У2В, 509-3035
151

ПМА-4120 УХЛ3В, 509-3036
151

ПМА-4122 У2В, 509-3037
151

ПМА-4122 УХЛ3В, 509-3038
151

ПМА-5102М УХЛ4В, 509-3105
151

ПМА-5112М У3В, 509-3106
151

ПМА-5112М УХЛ3В, 509-3107
151

ПМА-5122М У2В, 509-3108
151

ПМА-5122М УХЛ3Б, 509-3109
151

ПМА-6102М УХЛ4В, 509-3143
151

ПМА-6112М У3В, 509-3144
151

ПМА-6112М УХЛ3В, 509-3145
151

ПМА-6122М У2В, 509-3146
151

ПМА-6122М УХЛ3В, 509-3147
151

ПМЕ-011МВ УХЛ3, 509-3180
151

ПМЕ-041МВ УХЛ3, 509-3181
151

ПМЕ-071МВ УХЛ3, 509-3182
151

ПМЕ-021МВ УХЛ3, 509-3183
151

ПМЕ-051МВ УХЛ3, 509-3184
151

ПМЕ-081МВ УХЛ3, 509-3185
151

ПМЕ-111 У4Б, 509-3212
151

ПМЕ-121 У3В, 509-3213
151

ПМЕ-131 У2В, 509-3214
151

Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками «Пуск» и «Стоп»

ПМА-3132 У3В, 509-3012
151

ПМА-4130 У3В, 509-3049
151

ПМА-4130 УХЛ3В, 509-3050
151

ПМА-4132 У3В, 509-3051
151

ПМА-4132 УХЛ3В, 509-3052
151

ПМА-4140 У2В, 509-3053
151

ПМА-4140 УХЛ3В, 509-3054
151

ПМА-4142 У2В, 509-3055
151

ПМА-4142 УХЛ3В, 509-3056
151

ПМА-4230П У3В, 509-3057
151

ПМА-4230П УХЛ3В, 509-3058
151

ПМА-4232П У3В, 509-3059
151

ПМА-4232П УХЛ3В, 509-3060
151

ПМА-4240П У2В, 509-3061
151

ПМА-4240П УХЛ3В, 509-3062
151

ПМА-4242П У2В, 509-3063
151

ПМА-4242П УХЛ3В, 509-3064
151

ПМА-5132М У3В, 509-3110
151

ПМА-5132М УХЛ3В, 509-3111
151

ПМА-5142М У2В, 509-3112
151

ПМА-5142М УХЛ3В, 509-3113
151

ПМА-6132М У3В, 509-3148
151

ПМА-6132М УХЛ3В, 509-3149
152

ПМА-6142М У2В, 509-3150
152

Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле,

без кнопок ПМЕ-211 УХЛ4А, 509-3196
152

без кнопок ПМЕ-221 У3А, 509-3197
152

без кнопок ПМЕ-231 У2А, 509-3198
152

без кнопок ПМЛ-1100 04Б, 509-3224
152

без кнопок ПМЛ-1100 04В, 509-3225
152

без кнопок ПМЛ-1101 04Б, 509-3226
152

без кнопок ПМЛ-1101 04В, 509-3227
152

без кнопок ПМЛ-1105 04Б, 509-3228
152

без кнопок ПМЛ-1105 04В, 509-3229
152

без кнопок ПМЛ-2100 04В, 509-3230
152

без кнопок ПМЛ-2101 04В, 509-3231
152

без кнопок ПМЛ-3100 04В, 509-3232
152

без кнопок ПМЛ-4100 04В, 509-3233
152

без кнопок ПМЛ-5100 04А, 509-3234
152

без кнопок ПМЛ-5101 04А, 509-3235
152

без кнопок ПМЛ-5102 04А, 509-3236
152

без кнопок ПМЛ-5103 04А, 509-3237
152

без кнопок ПМЛ-5104 04А, 509-3238
152

без кнопок ПМЛ-6100 04А, 509-3239
152

без кнопок ПМЛ-6101 04А, 509-3240
152

без кнопок ПМЛ-6102 04А, 509-3241
152

без кнопок ПМЛ-6103 04А, 509-3242
152

без кнопок ПМЛ-6104 04А, 509-3243
152

без кнопок ПМЛ-7100 04А, 509-3244
152

без кнопок ПМЛ-7101 04А, 509-3245
152

без кнопок ПМЛ-7102 04А, 509-3246
152

без кнопок ПМЛ-7103 04А, 509-3247
152

без кнопок ПМЛ-7104 04А, 509-3248
152

с кнопками управления ПМЕ-225 У3Б, 509-3202
153

с кнопками управления ПМЕ-235 У2Б, 509-3203
153

с электрической блокировкой ПМЕ-213 УХЛ4А, 509-3206
153

с электрической блокировкой ПМЕ-223 У3А, 509-3207
153

с электрической блокировкой ПМЕ-233 У2А, 509-3208
153

Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле,

без кнопок ПМА-3202П УХЛ4В, 509-3013
152

без кнопок ПМА-3212П У3В, 509-3014
152

без кнопок ПМА-3222П У2В, 509-3015
152

без кнопок ПМА-5202М УХЛ4В, 509-3114
152

без кнопок ПМА-5212М У3В, 509-3115
152

без кнопок ПМА-5212М УХЛ3В, 509-3116
152

без кнопок ПМА-5222М У2В, 509-3117
152

без кнопок ПМА-5222М УХЛ3В, 509-3118
152

без кнопок ПМА-6202М УХЛ4В, 509-0572
152

без кнопок ПМА-6212М У3В, 509-3152
152

без кнопок ПМА-6212М УХЛ3В, 509-3153
152

без кнопок ПМА-6222М У2В, 509-3154
152

без кнопок ПМА-6222М УХЛ3В, 509-3155
152

без кнопок ПМЕ-012МВ УХЛ3, 509-3186
152

без кнопок ПМЕ-042МВ УХЛ3, 509-3187
152

без кнопок ПМЕ-072МВ УХЛ3, 509-3188
152

без кнопок ПМЕ-022МВ УХЛ3, 509-3189
152

без кнопок ПМЕ-052МВ УХЛ3, 509-3190
152

без кнопок ПМЕ-082МВ УХЛ3, 509-3191
152

без кнопок ПМЕ-112 У4Б, 509-3215
152

без кнопок ПМЕ-122 У3В, 509-3216
152

без кнопок ПМЕ-132 У2В, 509-3217
152

с кнопками Пуск и Стоп ПМА-3232П У3В, 509-3016
152

с кнопками Пуск и Стоп ПМА-5232М У3В, 509-3119
152

с кнопками Пуск и Стоп ПМА-5232М УХЛ3В, 509-3120
152

с кнопками Пуск и Стоп ПМА-5242М У2В, 509-3121
152

с кнопками Пуск и Стоп ПМА-5242М УХЛ3В, 509-3122
152

с кнопками Пуск и Стоп ПМА-6232М У3В, 509-3156
152

с кнопками Пуск и Стоп ПМА-6232М УХЛ3В, 509-3157
152

с кнопками Пуск и Стоп ПМА-6242М У2В, 509-3158
152

с кнопками Пуск и Стоп ПМА-6242М УХЛ3В, 509-3159
152

Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок

ПМА-4200 УХЛ4В, 509-3039
151

ПМА-4202П УХЛ4В, 509-3040
151

ПМА-4210П У3В, 509-3041
151

ПМА-4210П УХЛ3В, 509-3042
151

ПМА-4212П У3В, 509-3043
151

ПМА-4212П УХЛ3В, 509-3044
151

ПМА-4220П У2В, 509-3045
151

ПМА-4220П УХЛ3В, 509-3046
151

ПМА-4222П У2В, 509-3047
151

ПМА-4222П УХЛ3В, 509-3048
151

Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле,

ПМЛ-3210 02В, 509-3252
153

ПМЛ-4210 02В, 509-3253
153

ПМЛ-5210 02В, 509-3254
153

ПМЛ-5211 02В, 509-3255
153

ПМЛ-5212 02В, 509-3256
153

ПМЛ-5213 02В, 509-3257
153

ПМЛ-5214 02В, 509-3258
153

ПМЛ-6210 02В, 509-3259
153

ПМЛ-6211 02В, 509-3260
153

ПМЛ-6212 02В, 509-3261
153

ПМЛ-6213 12В, 509-3262
153

ПМЛ-6214 02В, 509-3263
153

ПМЛ-7210 02В, 509-3264
153

ПМЛ-7211 12В, 509-3265
153

ПМЛ-7212 02В, 509-3266
153

ПМЛ-7213 02В, 509-3267
153

ПМЛ-7214 02В, 509-3268
153

без кнопок ПМЕ-212 УХЛ4А, 509-3199
153

без кнопок ПМЕ-222 У3А, 509-3200
153

без кнопок ПМЕ-232 У2А, 509-3201
153

без кнопок ПМЛ-1210 02Б, 509-3249
153

без кнопок ПМЛ-1210 02В, 509-3250
153

без кнопок ПМЛ-2210 02В, 509-3251
153

с кнопками управления ПМЕ-226 У3Б, 509-3204
153

с кнопками управления ПМЕ-236 У2Б, 509-3205
153

с кнопками управления ПМЛ-1220 02Б, 509-3269
153

с кнопками управления ПМЛ-1220 02В, 509-3270
153

с кнопками управления ПМЛ-2220 02В, 509-3271
153

с кнопками управления ПМЛ-3220 02В, 509-3272
153

с кнопками управления ПМЛ-4220 02В, 509-3273
153

с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-1230 02Б, 509-3274
153

с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-1230 02В, 509-3275
153

с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-2230 02Б, 509-3276
153

с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-3230 02Б, 509-3277
153

с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-4230 02Б, 509-3278
153

с электрической блокировкой ПМЕ-214 УХЛ4А, 509-3209
153

с электрической блокировкой ПМЕ-224 У3А, 509-3210
153

с электрической блокировкой ПМЕ-234 У2А, 509-3211
153

Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными

предохранителями ПММ-Д 1111, 509-3345
153

предохранителями ПММ-Д 2111, 509-3346
153

предохранителями ПММ-Д 3111, 509-3347
153

предохранителями ПММ-Д 4111, 509-3348
153

предохранителями ПММ-Д 1211, 509-3374
153

предохранителями ПММ-Д 2211, 509-3375
153

предохранителями ПММ-Д 3211, 509-3376
153

предохранителями ПММ-Д 4211, 509-3377
153

кнопками управления ПММ-Д 1112, 509-3349
154

кнопками управления ПММ-Д 2112, 509-3350
154

кнопками управления ПММ-Д 3112, 509-3351
154

кнопками управления ПММ-Д 4112, 509-3352
154

кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 1113, 509-3353
154

кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 2113, 509-3354
154

кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 3113, 509-3355
154

кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 4113, 509-3356
154

предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 1214, 509-3386
154

предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 2214, 509-3387
154

предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 3214, 509-3388
154

предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 4214, 509-3389
154

предохранителями со встроенными кнопками управления ПММ-Д 1212, 509-3378
154

предохранителями со встроенными кнопками управления ПММ-Д 2212, 509-3379
154

предохранителями со встроенными кнопками управления ПММ-Д 3212, 509-3380
154

предохранителями со встроенными кнопками управления ПММ-Д 4212, 509-3381
154

предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 1213, 509-3382
154

предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 2213, 509-3383
154

предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 3213, 509-3384
154

предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 4213, 509-3385
154

Пускатели электромагнитные реверсивные

ПММ-Д 1020, 509-3341
157

ПММ-Д 2020, 509-3342
157

ПММ-Д 3020, 509-3343
157

ПММ-Д 4020, 509-3344
157

Пускатели электромагнитные реверсивные без реле, без кнопок

с электрической блокировкой ПМЕ-073МВ УХЛ3, 509-3192
155

с электрической блокировкой ПМЕ-083МВ УХЛ3, 509-3193
155

ПМЕ-113 У4Б, 509-3218
155

ПМЕ-123 У3В, 509-3219
155

ПМЕ-133 У2В, 509-3220
155

Пускатели электромагнитные реверсивные с реле, без кнопок

с электрической блокировкой ПМЕ-074МВ УХЛ3, 509-3194
156

с электрической блокировкой ПМЕ-084МВ УХЛ3, 509-3195
156

ПМЕ-114 У4Б, 509-3221
156

ПМЕ-124 У3В, 509-3222
156

ПМЕ-134 У2В, 509-3223
156

Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок

ПМА-3302 УХЛ4В, 509-3017
154

ПМА-3312 У3В, 509-3018
154

ПМА-3322 У2В, 509-3019
154

ПМА-4300 УХЛ4В, 509-3065
154

ПМА-4302 УХЛ4В, 509-3066
154

ПМА-4310 У3В, 509-3067
154

ПМА-4310 УХЛ3В, 509-3068
154

ПМА-4312 У3В, 509-3069
154

ПМА-4312 УХЛ3В, 509-3070
154

ПМА-4320 У2В, 509-3071
154

ПМА-4320 УХЛ3В, 509-3072
154

ПМА-4322 У2В, 509-3073
154

ПМА-4322 УХЛ3В, 509-3074
154

ПМА-5302М УХЛ4В, 509-3123
154

ПМА-5312М У3В, 509-3124
154

ПМА-5312М УХЛ3В, 509-3125
154

ПМА-5322М У2В, 509-3126
154

ПМА-5322М УХЛ3В, 509-3127
154

ПМА-6302М УХЛ4В, 509-3160
154

ПМА-6312М У3В, 509-3161
154

ПМА-6312М УХЛ3В, 509-3162
154

ПМА-6322М У2В, 509-3163
154

ПМА-6322М УХЛ3В, 509-3164
154

Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок

ПМА-3420 УХЛ4В, 509-3020
154

ПМА-3412П У3В, 509-3021
154

ПМА-3422П У2В, 509-3022
154

ПМА-4400П УХЛ4В, 509-3075
154

ПМА-4402П УХЛ4В, 509-3076
154

ПМА-4410П У3В, 509-3077
154

ПМА-4410П УХЛ3В, 509-3078
154

ПМА-4412П У3В, 509-3079
154

ПМА-4412П УХЛ3В, 509-3080
154

ПМА-4420П У2В, 509-3081
154

ПМА-4420П УХЛ3В, 509-3082
154

ПМА-4422П У3В, 509-3083
154

ПМА-4422П УХЛ3В, 509-3084
155

ПМА-5402М УХЛ4В, 509-3128
155

ПМА-5412М У3В, 509-3129
155

ПМА-5412М УХЛ3В, 509-3130
155

ПМА-5422М У2В, 509-3131
155

ПМА-6402М УХЛ4В, 509-3165
155

ПМА-6412М У3В, 509-3166
155

ПМА-6412М УХЛ3В, 509-3167
155

ПМА-6422М У2В, 509-3168
155

ПМА-6422М УХЛ3В, 509-3169
155

Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками,

без реле, без кнопок ПМА-3502 УХЛ4В, 509-3023
155

без реле, без кнопок ПМА-3512 У3В, 509-3024
155

без реле, без кнопок ПМА-3522 У2В, 509-3025
155

без реле, без кнопок ПМА-4500 УХЛ4В, 509-3085
155

без реле, без кнопок ПМА-4502 УХЛ4В, 509-3086
155

без реле, без кнопок ПМА-4510 У3В, 509-3087
155

без реле, без кнопок ПМА-4510 УХЛ3В, 509-3088
155

без реле, без кнопок ПМА-4512 У3В, 509-3089
155

без реле, без кнопок ПМА-4512 УХЛ3В, 509-3090
155

без реле, без кнопок ПМА-4520 У2В, 509-3091
155

без реле, без кнопок ПМА-4520 УХЛ3В, 509-3092
155

без реле, без кнопок ПМА-4522 У2В, 509-3093
155

без реле, без кнопок ПМА-4522 УХЛ3В, 509-3094
155

без реле, без кнопок ПМА-6502М УХЛ4В, 509-3170
155

без реле, без кнопок ПМА-6512М У3В, 509-3171
155

без реле, без кнопок ПМА-6512М УХЛ3В, 509-3172
155

без реле, без кнопок ПМА-4522М У2В, 509-3173
155

без реле, без кнопок ПМА-4522М УХЛ3В, 509-3174
155

с реле, без кнопок ПМА-3612П У3В, 509-3027
155

с реле, без кнопок ПМА-3622П У2В, 509-3028
155

с реле, без кнопок ПМА-4600П УХЛ4В, 509-3095
155

с реле, без кнопок ПМА-3602 У2В, 509-3026
155

с реле, без кнопок ПМА-4602П УХЛ4В, 509-3096
155

с реле, без кнопок ПМА-4610П У3В, 509-3097
155

с реле, без кнопок ПМА-4610П УХЛ3В, 509-3098
155

с реле, без кнопок ПМА-4612П У3В, 509-3099
155

с реле, без кнопок ПМА-4612П УХЛ3В, 509-3100
155

с реле, без кнопок ПМА-4620П У2В, 509-3101
155

с реле, без кнопок ПМА-4620П УХЛ3В, 509-3102
155

с реле, без кнопок ПМА-4622П У2В, 509-3103
155

с реле, без кнопок ПМА-4622П УХЛ3В, 509-3104
155

с реле, без кнопок ПМА-5502М УХЛ4В, 509-3132
155

с реле, без кнопок ПМА-5512М У3В, 509-3133
155

с реле, без кнопок ПМА-5512М УХЛ3В, 509-3134
155

с реле, без кнопок ПМА-5522М У2В, 509-3135
155

с реле, без кнопок ПМА-5522М УХЛ3В, 509-3136
155

с реле, без кнопок ПМА-5602М УХЛ4В, 509-3137
155

с реле, без кнопок ПМА-5612М У3В, 509-3138
155

с реле, без кнопок ПМА-5612М УХЛ3В, 509-3140
155

с реле, без кнопок ПМА-5622М У2В, 509-3141
155

с реле, без кнопок ПМА-5622М УХЛ3В, 509-3142
155

с реле, без кнопок ПМА-6602М УХЛ4В, 509-3175
155

с реле, без кнопок ПМА-6612М У3В, 509-3176
155

с реле, без кнопок ПМА-6612М УХЛ3В, 509-3177
155

с реле, без кнопок ПМА-6622М У2В, 509-3178
155

с реле, без кнопок ПМА-6622М УХЛ3В, 509-3179
155

Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными кнопками управления

ПММ-Д 1122, 509-3365
157

ПММ-Д 2122, 509-3366
157

ПММ-Д 3122, 509-3367
157

ПММ-Д 4122, 509-0574
157

и пакетным переключателем ПММ-Д 1123, 509-3369
157

и пакетным переключателем ПММ-Д 2123, 509-0575
157

Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями

ПММ-Д 1121, 509-3361
157

ПММ-Д 1221, 509-3390
157

ПММ-Д 2121, 509-3362
157

ПММ-Д 2221, 509-3391
157

ПММ-Д 3121, 509-3363
157

ПММ-Д 3221, 509-3392
157

ПММ-Д 4121, 509-3364
157

ПММ-Д 4221, 509-3393
157

и пакетным переключателем ПММ-Д 1124, 509-0573
157

и пакетным переключателем ПММ-Д 2124, 509-3372
157

и пакетным переключателем ПММ-Д 3124, 509-3373
157

со встроенными кнопками ПММ-Д 1222, 509-3394
157

со встроенными кнопками ПММ-Д 2222, 509-3395
157

со встроенными кнопками ПММ-Д 3222, 509-3396
157

со встроенными кнопками ПММ-Д 4222, 509-3397
157

Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем

ПММ-Д 1223, 509-3398
157

ПММ-Д 2223, 509-3399
157

ПММ-Д 3223, 509-3400
157

ПММ-Д 1224, 509-3401
157

ПММ-Д 2224, 509-3402
157

ПММ-Д 3224, 509-3403
157

Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой

ПМЛ-1501 04Б, 509-3279
156

ПМЛ-1501 04В, 509-3280
156

ПМЛ-2501 04В, 509-3281
156

ПМЛ-3500 04В, 509-3282
156

ПМЛ-4500 04В, 509-3283
156

ПМЛ-5500 04А, 509-3284
156

ПМЛ-5501 04А, 509-3285
156

ПМЛ-5502 04А, 509-3286
156

ПМЛ-5503 04А, 509-3287
156

ПМЛ-5504 04А, 509-3288
156

ПМЛ-6500 04А, 509-3289
156

ПМЛ-6501 04А, 509-3290
156

ПМЛ-6502 04А, 509-3291
156

ПМЛ-6503 04А, 509-3292
156

ПМЛ-6504 04А, 509-3293
156

ПМЛ-7500 04А, 509-3294
156

ПМЛ-7501 04А, 509-3295
156

ПМЛ-7502 04А, 509-3296
156

ПМЛ-7503 04А, 509-3297
156

ПМЛ-7504 04А, 509-3298
156

Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками

ПМЛ-1611 02Б, 509-3299
156

ПМЛ-1611 02В, 509-3300
156

ПМЛ-2611 02В, 509-3301
156

ПМЛ-3610 02В, 509-3302
156

ПМЛ-4610 02В, 509-3303
156

ПМЛ-5610 02В, 509-3304
156

ПМЛ-5611 02В, 509-3305
156

ПМЛ-5612 02В, 509-3306
156

ПМЛ-5613 02В, 509-3307
156

ПМЛ-5614 02В, 509-3308
156

ПМЛ-6610 02В, 509-3309
156

ПМЛ-6611 02В, 509-3310
156

ПМЛ-6612 02В, 509-3311
156

ПМЛ-6613 02В, 509-3312
156

ПМЛ-6614 02В, 509-3313
156

ПМЛ-7610 02В, 509-3314
156

ПМЛ-7611 02В, 509-3315
156

ПМЛ-7612 02В, 509-3316
156

ПМЛ-7613 02В, 509-3317
156

ПМЛ-7614 02В, 509-3318
156

Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками управления, с механической и электрической блокировками

ПМЛ-1621 02Б, 509-3319
156

ПМЛ-1621 02В, 509-3320
156

ПМЛ-2621 02В, 509-3321
156

ПМЛ-3620 02В, 509-3322
156

ПМЛ-4620 02В, 509-3323
156

Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками, с лампой сигнальной, с механической и электрической блокировками

ПМЛ-1631 02Б, 509-3324
156

ПМЛ-1631 02В, 509-3325
156

ПМЛ-2631 02В, 509-3326
156

ПМЛ-3630 02В, 509-3327
156

ПМЛ-4630 02В, 509-3328
156

Радиорозетка РПВ-2, 503-0466
52

Разветвитель марка ОТ, 503-0459
52

Разветвительная коробка

4-контактная, 503-9097
52

УК-2, 503-0460
52

У994, 503-0461
52

Разветвительная коробка, 503-9096
52

Разрядники  РВО-10 Н, на напряжение 10 кВ, 509-1410
165

Разъединители (без дугогасительных контактов)

с центральной рукояткой Р1213 М5 I-800А, 509-1102
163

с центральной рукояткой Р1115 М5 I-800А, 509-1103
163

с центральной рукояткой Р1413 М5 I-1500А, 509-1104
163

с центральной рукояткой Р1315 М5 I-1500А, 509-1105
163

с маховичным приводом Р1125 М5 I-800А, 509-1107
163

с маховичным приводом Р1423 М5 I-1500А, 509-1108
163

с маховичным приводом Р1325 М5 I-1500А, 509-1109
163

с маховичным приводом Р1623 М5 I-3000А, 509-1110
163

с маховичным приводом Р1823 М5 I-5000А, 509-1111
163

Разъединители и переключатели

РО7А-3 УХЛ2 I-(3000)(2500)(2500)(2000)(1250)А, 509-1151
164

РО7А-5 УХЛ2 I-(5000)(4000)(3200)(3000)(2000)А, 509-1152
164

ПО7А-3 УХЛ2 I-(3000)(2500)(2500)(2000)(1250)А, 509-1153
164

ПО7А-5 УХЛ2 I-(5000)(4000)(3200)(3000)(2000)А, 509-1154
164

Разъединители с боковой рукояткой

РЕ 19-41-31121-00 УХЛ3, 509-0605
161

РЕ 19-41-21121-00 УХЛ3, 509-0606
161

Разъединители с маховичным приводом

Р2123 УХЛ2 I-630А, 509-0652
162

Р2125 УХЛ2 I-630А, 509-0653
162

Р2323 УХЛ2 I-1600А, 509-0654
162

Р2325 УХЛ2 I-1600А, 509-0655
162

Р2523 УХЛ2 I-2500А, 509-0656
162

Р2525 УХЛ2 I-2500А, 509-0657
162

Р2723 УХЛ2 I-4000А, 509-0658
162

Р2725 УХЛ2 I-4000А, 509-0659
162

Разъединители с передней смещенной рукояткой

РЕ 19-41-31141-00 УХЛ3, 509-0607
161

РЕ 19-41-21141-00 УХЛ3, 509-0608
161

Разъединители с пополюсным управлением съемной штангой

Р2541 УХЛ2 I-2500А, 509-0660
162

Р2543 УХЛ2 I-2500А, 509-0661
162

Р2545 УХЛ2 I-2500А, 509-0662
162

Р2741 УХЛ2 I-4000А, 509-0663
162

Р2743 УХЛ2 I-4000А, 509-0664
162

Р2745 УХЛ2 I-4000А, 509-0665
162

Р3545 УХЛ2 I-2000А, 509-0666
162

Разъединители с центральной рукояткой

РЕ 19-41-32211-00 УХЛ3, 509-0603
161

РЕ 19-41-22211-00 УХЛ3, 509-0604
161

Р2111 УХЛ2 I-630А, 509-0639
162

Р2113 УХЛ2 I-630А, 509-0640
162

Р2115 УХЛ2 I-630А, 509-0641
162

Р2311 УХЛ2 I-1600А, 509-0642
162

Р2313 УХЛ2 I-1600А, 509-0643
162

Р2315 УХЛ2 I-1600А, 509-0644
162

Р2511 УХЛ2 I-2500А, 509-0645
162

Р2513 УХЛ2 I-2500А, 509-0646
162

Р2515 УХЛ2 I-2500А, 509-0647
162

Р2711 УХЛ2 I-4000А, 509-0648
162

Р2713 УХЛ2 I-4000А, 509-0649
162

Р2715 УХЛ2 I-4000А, 509-0650
162

Р3113 УХЛ2 I-600А, 509-0651
162

Разъединители со штангой

РЕ 19-41-32261-00 УХЛ3, 509-0609
161

РЕ 19-41-22261-00 УХЛ3, 509-0610
161

Разъединитель с приводом ПР90/180 Л-ХЛ, 509-1409
164

Распорка 125-1, 509-0244
130

Распорки, 509-0164
130

Раствор серный, 509-1223
175

Расцепители максимального тока

РМТ 1 У3 I-перем., 509-0141
134

РМТ 3 У3 I-пост., 509-0145
134

Редуктор цилиндрический, 509-9007
132

Редуктор червячный, 509-9022
132

Реечная передача, 509-9008
132

Резисторы металлические

СН-270-271,150,96,74,47,32,24,18,14,12У3, 509-8058
160

СН-270-8,6,4,5,3,6,2,9,У3, 509-8059
160

СН-270Л-0,7,0,52,0,42,У3, 509-8060
160

СН-270Л-0,35,0,3,0,26,0,21,У3, 509-8061
160

СН-323-340,189,121,94,60,41,30,23,18,15У3, 509-8062
160

СН-323-10,7,5,5,7,4,6,3,7У3, 509-8063
160

СН-323Л-0,88,0,66,0,53,0,44 У3, 509-8064
160

СН-323Л-0,38,0,3340,27 У3, 509-8065
160

ЦФ-146/134-26,37,61,107,246,208Н340Н,530Н У3, 509-8066
160

ЦФ-146/82-4 5,8 6,8 9 12,1622,6,35 У3, 509-8067
160

ЦФ-146/42-0,9,1,1,1,4,1,9,2,7,3,3,4,2,5,5,7,5,10,5У3, 509-8068
160

ЦФ-146/42-0,7,0,55,У3, 509-8069
160

Резисторы, 509-0584
160

Реле времени

серии ВС-33: ВС-33-1 УХЛ4, 509-1000
161

ВС-33-1 УХЛ4, 509-0589
161

ВС-44-1 УХЛ4, 509-0590
161

ВЛ-56 бесконтактное, 509-1300
161

ВЛ-66 бесконтактное, 509-1301
161

ВЛ-56, 509-0591
161

ВЛ-59, монтажный комплект I, III, IV, 509-0592
161

ВЛ-54, 509-0593
161

ВЛ-55, 509-0594
161

ВЛ-63, 509-0595
161

ВЛ-64, 509-0596
161

ВЛ-65, 509-0597
161

ВЛ-66, 509-0598
161

ВЛ-67, 509-0599
161

ВЛ-68, 509-0600
161

ВЛ-69, 509-0601
161

Реле электротепловые токовые

РТЛ-1000 04, 509-0585
160

РТЛ-2000 04, 509-0586
160

РТТ-111 УХЛ4, 509-0587
160

РТТ-211 УХЛ4, 509-0588
160

Розетка деревянная, 503-0467
52

Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением, 503-0470
52

Розетка открытой проводки двухгнездная, 503-0469
52

Розетка открытой проводки с заземлением, 503-0471
52

Розетка открытой проводки, 503-0468
52

Розетка потолочная, 503-0472
52

Розетка скрытой проводки двухгнездная, 503-0474
52

Розетка скрытой проводки с заземлением, 503-0475
52

Розетка скрытой проводки, 503-0473
52

Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная (без конденсатора) марки РТШ-4, 503-0481
53

Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная (с конденсатором) марки РТШК-4, 503-0480
53

Розетка штепсельная 48К, 503-0476
52

Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4, 503-4053
53

Розетка штепсельная малогабаритная, 503-0477
52

Розетка штепсельная РШ-Ц-20 для сырых помещений, 503-0478
52

Розетка штепсельная РШ-Ц-2СД, 503-0479
53

Розетка штепсельная с заземляющим контактом, 503-0482
53

Розетка штепсельная, 503-9013
53

Ролик подвесной (КС-030), 509-0861
171

Ролики, 509-0862
171

Ртуть марки

Р-1, 506-1200
75

Р-2, 506-1201
75

Р-3, 506-1202
75

Рубильники

Р11 М3 I-100А, 509-1155
164

Р21 М3 I-100А, 509-1156
164

Р31 М3 I-100А, 509-1157
164

Р12 М3 I-200А, 509-1158
164

Р22 М3 I-200А, 509-1159
164

Р32 М3 I-200А, 509-1160
164

Р14 М3 I-400А, 509-1161
164

Р24 М3 I-400А, 509-1162
164

Р34 М3 I-400А, 509-1163
164

РО11 М3 I-100А, 509-1164
164

Рубильники в исполнении

К Р11-31120К УХЛ I-100А, 509-1191
165

К Р11-31220К УХЛ I-100А, 509-1192
165

К Р11-31320К УХЛ I-100А, 509-1193
165

Рубильники Р16 У3 I-16А, 509-0602
161

Рубильники-разъединители

РО21 М3 I-100А, 509-1165
164

РО31 М3 I-100А, 509-1166
164

РО12 М3 I-200А, 509-1167
164

РО22 М3 I-200А, 509-1168
164

РО32 М3 I-200А, 509-1169
164

РО14 М3 I-400А, 509-1170
164

РО24 М3 I-400А, 509-1171
164

РО34 М3 I-400А, 509-1172
164

Сальники ввертные, 509-0770
169

Светильник SGS101 1XSON-T 70W, 509-1342
167

Светильник SGS102 1XSON-T 250W, 509-1343
167

Светильник ЖКУ 10-250, без стекла с решеткой, 509-1344
168

Светильник ЖКУ 10-250, с выпуклым стеклом, 509-1345
168

Светильник ЖКУ 28-250, со стеклом, 509-1346
168

Светильник ЖКУ 28-250-001, 509-1349
168

Светильник ЖКУ 28-400, без стекла, 509-1347
168

Светильник ЖКУ 28-400, со стеклом, 509-1348
168

Светильник ЖКУ-02-250-003 У1, со стеклом, 509-1350
168

Светильник ЖПП 01-100-011, 509-1351
168

Светильник ЖСУ 21-400, 509-1352
168

Светильник КвББ 100W, настенный вверх, 509-1330
167

Светильник КвББ 100W, настенный вниз, 509-1331
167

Светильник КвББ 100W, столбик, 509-1332
167

Светильник КвБЧ 100W, на столбик, 509-1333
167

Светильник КвБЧ 100W, настенный вверх, 509-1335
167

Светильник КвБЧ 100W, настенный вниз, 509-1334
167

Светильник ЛВО-27-220-140 2х18W, 509-1367
168

Светильник ЛВО-27-235-170 2х18W со стеклом, 509-1368
168

Светильник ЛПБ 3020 18Вт 230В Т8/G13 ИЭК, 509-1395
168

Светильник ЛПБ 3020 30Вт 230В Т8/G13 ИЭК, 509-1396
168

Светильник ЛПБ 3020 36Вт 230В Т8/G13 ИЭК, 509-1397
168

Светильник ЛПО 09-4х18, 509-1363
168

Светильник ЛПО 09-4х36, 509-1364
168

Светильник ЛПО 103 2х36, 509-1365
168

Светильник ЛПО 11 1х18, 509-1366
168

Светильник ЛПО 16-2х18, 509-1360
168

Светильник ЛПО 16-2х36, 509-1361
168

Светильник ЛПО 16-4х18, 509-1362
168

Светильник ЛСП 3902 1х36Вт IP65, 509-1398
168

Светильник ЛСП 3902 2х36Вт IP65, 509-1399
168

Светильник марка К-200/109, 509-0758
167

Светильник марка РВО-42, 509-0759
167

Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК, 509-1383
168

Светильник НПБ 1101 черный/круг 100Вт  IP44 ИЭК, 509-1384
168

Светильник НПБ 1102 белый/круг с решеткой 100Вт IP44 ИЭК, 509-1385
168

Светильник НПБ 1102 черный/круг с решеткой 100Вт IP44 ИЭК, 509-1386
168

Светильник НПБ 1103 белый/круг полусферический 100Вт IP44 ИЭК, 509-1387
168

Светильник НПО 20х100, 509-1392
168

Светильник НПП 03х100 настенный (IP 54) морской, 509-1369
168

Светильник НСП 02х100  с решеткой (6шт), 509-1370
168

Светильник НСП 02х100-01 подвесной (IP 52) (6 шт), 509-1371
168

Светильник НСП 02х200 подвесной  с реш.  (IP 52), 509-1372
168

Светильник НСП 02х200 подвесной (IP 52), 509-1373
168

Светильник НСП 03х60-001 шар, 509-1374
168

Светильник НСП 03х60-027, 509-1375
168

Светильник НСП 11х100 (IP54), 509-1376
168

Светильник НСП 11х100, 509-1393
168

Светильник НСП 11х200-334 подвесной (IP 54), 509-1377
168

Светильник НСП 11х2100, 509-1394
168

Светильник НСП 41х200 подвесной (IP 52), 509-1378
168

Светильник НСП 41х200 с реш.подвесной (IP 52), 509-1379
168

Светильник переноска УП-1Р круглая вилка 2Р/5 метров 2х0,75, 509-1388
168

Светильник переноска УП-1Р плоская вилка 2Р/10 метров 2х0,75, 509-1389
168

Светильник переноска УП-2Р плоская вилка 2Р/10 метров 2х0,75, 509-1390
168

Светильник переноска УП-2Р плоская вилка 2Р/5 метров 2х0,75, 509-1391
168

Светильник ПСХ-60  настенный  (IP 54) белое металлическое основание, 509-1381
168

Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54), 509-1380
168

Светильник ПСХ-60 настенный без крепежа(IP 54), 509-1382
168

Светильник РКУ 01-250-001, со стеклом, 509-1353
168

Светильник РКУ 01-250-002, без стекла, 509-1354
168

Светильник РКУ 02-250-003 У1, со стеклом, 509-1355
168

Светильник РКУ 02-250-004 У1, без стекла, 509-1356
168

Светильник РКУ 10-250, без стекла, 509-1357
168

Светильник РКУ 10-250-022, с плоским стеклом, 509-1358
168

Светильник РКУ 10-250-022, со стеклом выпуклым Ревда, 509-1359
168

Светильник точечный марки AMBER 50 2 01 R50, неповоротный, с накладным стеклом, белый, 509-1336
167

Светильник точечный марки AMBER 50 2 04 R50, неповоротный,с накладным стеклом, золото, 509-1337
167

Светильник точечный марки AMBER 50 2 05  R50, неповоротный,с накладным стеклом, хром, 509-1338
167

Светильник точечный марки BRUTTO 51 1 05 хромированный, на жесткой металлической  стойке, 509-1339
167

Светильник точечный марки BRUTTO 51 2 04 золото, на жесткой металлической  стойке, 509-1340
167

Светильник точечный марки BRUTTO 51 2 05 хром, на жесткой металлической стойке, без стекла, 509-1341
167

Светильники настенные с рассеивателем из силикатного стекла, цилиндрической формы и формы усеченного конуса тип НБ006х100/Р2«0-01УХЛ4 и НБ006х100/Р2»0-03УХЛ4, 509-0764
168

Светильники НББ 01-60, 509-0760
167

Светильники НББ 61-60, 509-0761
167

Светильники НСП 41-200-001, 509-0762
167

Светильники НСП 41-200-003 (с решеткой), 509-0763
167

Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУ3, 509-0765
168

Светильники промышленные НСП 02-100-01, 509-0766
168

Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02, 509-0767
169

Светильники с лампами накаливания, 509-9013
168

Светильники с люминесцентными или ртутными лампами, 509-9042
169

Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4, 509-0768
169

Свинец марки

С0, 506-1203
75

С1, 506-1204
75

С2, 506-1205
75

С3, 506-1206
75

Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями SDR 11,

63х32, 507-0845
88

110х32, 507-0846
88

160х32, 507-0847
88

Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями, 507-9503
88

Седелка полиэтиленовая

с ответной нижней частью Д=63х32 мм, 507-0848
88

с ответной нижней частью Д=90х32 мм, 507-0849
88

с ответной нижней частью Д=110х32 мм, 507-0850
88

с ответной нижней частью Д=125х32 мм, 507-0851
88

с ответной нижней частью Д=160х32 мм, 507-0852
88

с ответной нижней частью Д=225х32 мм, 507-0853
88

с ответной нижней частью Д=63х63 мм, 507-0854
88

с ответной нижней частью Д=90х63 мм, 507-0855
88

с ответной нижней частью Д=110х63 мм, 507-0856
88

с ответной нижней частью Д=125х63 мм, 507-0857
88

с ответной нижней частью Д=160х63 мм, 507-0858
88

с ответной нижней частью Д=225х63 мм, 507-0859
88

без ответной нижней части Д=40х32 мм, 507-0860
88

без ответной нижней части Д=63х32 мм, 507-0861
88

без ответной нижней части Д=75х32 мм, 507-0862
88

без ответной нижней части Д=90х32 мм, 507-0863
88

без ответной нижней части Д=110х32 мм, 507-0864
88

без ответной нижней части Д=125х32 мм, 507-0865
88

без ответной нижней части Д=160х32 мм, 507-0866
88

без ответной нижней части Д=225х32 мм, 507-0867
88

без ответной нижней части Д=110х63 мм, 507-0868
88

без ответной нижней части Д=125х63 мм, 507-0869
88

Седло двойное под пестик 011, 509-0092
130

Седло двойное под серьгу 010, 509-0091
130

Седло одинарное под пестик 009, 509-0094
130

Седло одинарное под серьгу 008, 509-0093
130

Серьга разогнутая (КС-095), 509-0236
129

Серьга Ср-4,5 075, 509-0237
129

Серьга, 509-0166
129

Сжим соединительный (при ответвлении стальных проводов), 509-0168
126

Сжим соединительный, стальной, 509-3915
126

Сжимы ответвительные У-731, 509-1263
126

Сжимы ответвительные У-733, 509-1264
126

Сжимы ответвительные У-734, 509-1265
126

Сжимы ответвительные У-739, 509-1266
126

Сжимы ответвительные У-859, 509-1267
126

Сжимы ответвительные У-871, 509-1268
126

Сжимы ответвительные У-872, 509-1269
126

Сжимы ответвительные, 509-0033
126

Сжимы соединительные, 509-0167
126

Синтофлекс 61, 509-1412
172

Скоба

для проводов 061, 509-0453
131

(КС-161), 509-0238
131

К-142, 509-0109
131

крепления троса (КС-162), 509-0239
131

концевая диаметром 46 мм, 509-1720
131

концевая диаметром 40 мм, 509-1721
131

концевая диаметром 25 мм, 509-1722
131

накладная, 509-0107
131

накладная, 509-9422
131

накладная К-145У2, 509-0108
131

Скоба Г-образная для оперативных ответвительных зажимов SL 30, SL 36, марки PSS 923, 509-3907
131

Скоба П-образная для оперативных ответвительных зажимов SL 30, SL 36, марки PSS 924 (ENSTO), 509-3908
131

Скобы

монтажные, 509-9047
131

двухлапковые, 509-9032
131

двухлапковые, 509-0104
131

зажимные (литье стальное), 509-9195
131

СО-14, 509-0106
131

СО-10, 509-0110
131

СО-22, 509-0111
131

СД, 509-0113
131

СБ-10, 509-0115
131

металлические, 509-9184
131

металлические, 509-1784
131

металлические СМ 73/12, 509-1785
131

металлические для монтажа, 509-1936
131

металлические для крепления проводов, 509-0117
131

монтажные СО-6-У3, 509-0119
131

скрепляющие и для подвеса, 509-1792
131

такелажные СА(СБ,Р) 32, 509-0879
131

такелажные СА(СБ,Р) 50, 509-0880
131

такелажные СА(СБ,Р) 63, 509-0881
131

ходовые, 509-3905
131

ходовые, 509-3906
131

Скобы и накладки для крепления кабеля, 509-0103
131

Скобы, 509-0102
131

Скобы, 509-9031
131

Скрепки, 509-9024
130

Соединения изолирующие фланцевые на условное давление

0,6 мПа, 507-9030
112

0,6 мПа для труб диаметром до 50 мм, 507-2834
112

0,6 мПа для труб диаметром до 80 мм, 507-2835
112

0,6 мПа для труб диаметром до 100 мм, 507-2836
112

Соединители перегородок, 509-0169
130

Соединители перегородок, 509-9827
130

Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3, 509-0455
130

Соединитель алюминиевых проводов (СОА) 062-2, 509-0456
130

Соединитель медных проводов (СОМ) 062-1, 509-0454
130

Соединитель СМЖ-10, 502-0583
46

Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром

20 мм, 507-2617
108

25 мм, 507-2618
108

32 мм, 507-2619
108

40 мм, 507-2620
108

50 мм, 507-2621
108

63 мм, 507-2622
108

Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром

20х16 мм, 507-0768
86

25х20 мм, 507-0769
86

32х25 мм, 507-0770
86

40х32 мм, 507-0771
86

50х32 мм, 507-0772
86

63х50 мм, 507-0773
86

75х63 мм, 507-0774
86

90х75 мм, 507-0775
86

110х90 мм, 507-0776
86

140х110 мм, 507-0777
86

Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром

20 мм, 507-0873
88

25 мм, 507-0874
88

32 мм, 507-0875
88

40 мм, 507-0876
88

50 мм, 507-0877
88

63 мм, 507-0878
88

75 мм, 507-0879
88

90 мм, 507-0880
88

110 мм, 507-0881
88

140 мм, 507-0882
88

Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром

20 мм, 507-0914
89

25 мм, 507-0916
89

32 мм, 507-0917
89

40 мм, 507-0918
89

50 мм, 507-0919
89

63 мм, 507-0920
89

Соединительный элемент «сталь-полиэтилен», 507-9510
112

Состав для заливки кабельных муфт марки МБ-70, 502-2015
48

Состав для заливки кабельных муфт марки МБМ, 502-2014
48

Состав органосиликатный, 509-0899
172

Специальная седелка «POLYPICAGE» или аналогичного типа для полиэтиленовых труб диаметром

110 мм, 507-0870
88

160 мм, 507-0871
88

225 мм, 507-0872
88

Стальные опоры, 507-9024
112

Станция катодная сетевая, 504-0300
54

Станция поляризованная электродренажная, 504-9003
54

Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С, 509-0771
169

Стеарин, 509-1224
175

Стеклолакоткань полупроводящая марки

ЛСК-5, шириной 670, 790, 890, 990 мм, толщиной 0,12 мм, 509-0864
171

ЛСК-5, шириной 670, 790, 890, 990 мм, толщиной 0,15 мм, 509-0865
171

ЛСК-5, шириной 670, 790, 890, 990 мм, толщиной 0,2 мм, 509-0866
171

ЛСКЛ-155, шириной 10-30 мм, толщиной от 0,12 до 0,15 мм, липкая в роликах, 509-0867
171

Стеклотекстолит на основе стеклотканей на замасливателях, парафиновой эмульсии и политерпеновый марки

СТЭФ, толщиной от 1,5 до 2 мм, 509-0875
171

СТЭФ, толщиной от 2,2 до 4,5 мм, 509-0876
171

СТЭФ, толщиной от 5 до 50 мм, 509-0877
171

Стеклотекстолит на основе стеклоткани марки

ЭЗ-180ПМ-18, марки СТЭФ, толщиной от 1,5 до 2 мм, 509-0878
171

ЭЗ-180ПМ-18, марки СТЭФ, толщиной от 2,2 до 4,5 мм, 509-0882
171

ЭЗ-180ПМ-18, марки СТЭФ, толщиной от 5 до 50 мм, 509-0883
171

Стеклотекстолит электроизоляционный марки

СТ, толщиной от 1,5 до 2 мм, 509-0869
171

СТ, толщиной от 2,2 до 4,5 мм, 509-0870
171

СТ, толщиной от 5 до 30 мм, 509-0871
171

СТК, толщиной от 0,5 до 2 мм, 509-0872
171

СТК, толщиной от 2,2 до 5,5 мм, 509-0873
171

СТК, толщиной от 6 до 30 мм, 509-0874
171

Стеклотекстолит, 509-0868
171

Стержень стальной диаметром 17 мм, с электрохимическим медным покрытием толщиной 0,25 мм, 509-1245
130

Стержни фиксаторов сочлененных

анкеруемых окрашенные, 509-1003
131

анкеруемых оцинкованные, 509-1007
131

обратных окрашенные, 509-1002
131

обратных оцинкованные, 509-1006
131

прямых окрашенные, 509-1001
131

прямых оцинкованные, 509-1005
131

ромбовидных окрашенные, 509-1004
131

ромбовидных оцинкованные, 509-1008
131

Стержни электротехнические текстолитовые длиной от 350 до 550 мм, диаметром

8, 13 мм, 509-0896
172

18, 25, 40 мм, 509-0897
172

50, 60 мм, 509-0898
172

Стойка сочлененного

обратного фиксатора окрашенная (КС-118), 509-0120
131

обратного фиксатора оцинкованная (КС-118), 509-0121
131

обратного фиксатора окрашенная (КС-118), 509-0242
131

обратного фиксатора оцинкованная (КС-118), 509-0243
131

прямого фиксатора окрашенная чугунная (КС-117), 509-0123
131

прямого фиксатора оцинкованная (КС-117), 509-0124
131

прямого фиксатора окрашенная (КС-117), 509-0240
131

прямого фиксатора оцинкованная (КС-117), 509-0241
131

Столбик замерный железобетонный СЗК, 509-0144
130

Столбик замерный металлический из угловой стали весом 5 кг, 509-0189
130

Строительный мусор и масса возвратных материалов, 509-9899
128

Строительный мусор, 509-9900
128

Струна двухзвеньевая длиной 1600 мм, 509-1010
132

Струна двухзвеньевая, 509-9020
132

Струна длиной 300 мм, 509-1009
132

Струна жесткая окрашенная, 509-1012
132

Струна жесткая оцинкованная, 509-1013
132

Струна жесткая оцинкованная, 509-9023
132

Струна косая, 509-1011
132

Струна косая, 509-9021
132

Струна, 509-9019
132

Счетчик электроэнергии однофазный, тип

СО, 509-8002
157

СОИ 499М 10-40А, 509-8003
157

СОЭЭ 6705 10-40А, 509-8004
157

ЦЭ2706-12 5-50А, электронный двухтарифный, 509-8005
157

Сшивки сыромятные, 509-0105
130

Тавот, 509-1226
175

Текстолит листовой марки

А, толщиной от 0,5 до 1 мм, 509-0884
172

А, толщиной от 1,2 до 2 мм, 509-0885
172

А, толщиной от 2,2 до 4,5 мм, 509-0886
172

А, толщиной от 5 до 50 мм, 509-0887
172

Б, толщиной от 0,5 до 1 мм, 509-0888
172

Б, толщиной от 1,2 до 2 мм, 509-0889
172

Б, толщиной от 2,2 до 4,5 мм, 509-0890
172

Б, толщиной от 5 до 50 мм, 509-0891
172

ВЧ, толщиной от 0,5 до 1 мм, 509-0892
172

ВЧ, толщиной от 1,2 до 4,5 мм, 509-0893
172

ВЧ, толщиной от 5 до 8 мм, 509-0894
172

ПТ, толщиной от 1 до 3 мм, 509-0895
172

Терморегуляторы для теплых полов, марки

Eberle RTR-E 6202, 509-1324
165

Eberle Fre 525 32, 509-1325
165

Eberle Fre 525 22, 509-1326
165

Eberle ITR3, 509-1327
165

Eberle Fre 525 12, 509-1328
165

Eberle Fre 525 35, 509-1329
165

Тетрофторметан, 509-1404
175

Ткань асбестовая

АТ-2 с хлопковым волокном толщиной 1,7 мм, 509-0959
173

АТ-3 толщиной 2,5 мм, 509-0960
173

АТ-4 толщиной 3,1 мм, 509-0961
173

АТ-5 толщиной 2,2 мм, 509-0962
173

со стеклонитью АСТ-1 толщиной 1,8 мм, 509-0963
174

со стеклонитью АСТ-2 толщиной 0,9 мм, 509-0964
174

Траверса для поперечно-несущих тросов окрашенная, 509-1067
130

Траверса для поперечно-несущих тросов оцинкованная, 509-1068
130

Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр

32 мм, 507-0893
89

40 мм, 507-0894
89

63 мм, 507-0895
89

75 мм, 507-0896
89

90 мм, 507-0897
89

110 мм, 507-0898
89

125 мм, 507-0899
89

160 мм, 507-0900
89

Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11,

110х63 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0887
89

160х63 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0888
89

160х110 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0889
89

225х63 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0890
89

225х110 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0891
89

225х160 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0892
89

Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11,

диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0883
88

диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0884
89

диаметр 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0885
89

диаметр 225 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0886
89

Тройник сварной 90° из полиэтилена, тип С, диаметр

315 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0901
89

400 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0902
89

500 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0903
89

Тройники переходные диаметром условного прохода

50/40 мм, и наружным диаметром 67/45 мм, 507-0909
89

80/50 мм, и наружным диаметром 93/67 мм, 507-0910
89

100/50 мм, и наружным диаметром 122/67 мм, 507-0911
89

100/80 мм, и наружным диаметром 122/93 мм, 507-0912
89

150/100 мм, и наружным диаметром 169/122 мм, 507-0913
89

Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода

50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х3-45х2,5 мм, 507-2199
100

50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х5-45х4 мм, 507-2200
100

65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм, 507-2201
100

65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-57х5 мм, 507-2202
100

65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-45х2,5 мм, 507-2203
100

65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-45х4 мм, 507-2204
100

80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм, 507-2205
100

80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-57х4 мм, 507-2206
100

100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-89х4 мм, 507-2207
100

100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-89х6 мм, 507-2208
100

100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х8-89х8 мм, 507-2209
100

100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-76х3,5 мм, 507-2210
100

100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-76х5 мм, 507-2211
100

100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х8-76х8 мм, 507-2212
100

125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4-108х4 мм, 507-2213
100

125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х6-108х5 мм, 507-2214
100

125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-108х6 мм, 507-2215
100

12х580 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4-89х3,5 мм, 507-2216
100

12х580 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х6-89х5 мм, 507-2217
100

12х580 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-89х6 мм, 507-2218
100

150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-133х4 мм, 507-2219
100

150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х6-133х5 мм, 507-2220
100

150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-133х6 мм, 507-2221
100

150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-108х4 мм, 507-2222
100

150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х6-108х4 мм, 507-2223
100

150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-108х5 мм, 507-2224
100

200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-159х4,5 мм, 507-2225
100

200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х8-159х6 мм, 507-2226
100

200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-159х8 мм, 507-2227
100

200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-133х4 мм, 507-2228
100

200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х8-133х5 мм, 507-2229
100

200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-133х8 мм, 507-2230
100

250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-219х6 мм, 507-2231
100

250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-219х8 мм, 507-2232
100

250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12-219х10 мм, 507-2233
100

250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-159х4,5, 507-2234
100

250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-159х6, 507-2235
100

250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12-159х8, 507-2236
100

300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-273х7 мм, 507-2237
100

300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-273х10 мм, 507-2238
100

300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-273х10 мм, 507-2239
100

300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-219х6 мм, 507-2240
100

300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-219х8 мм, 507-2241
101

300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-219х8 мм, 507-2242
101

350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х9-325х8 мм, 507-2243
101

350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-325х10 мм, 507-2244
101

350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х9-273х8 мм, 507-2245
101

350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-273х10 мм, 507-2246
101

400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-377х9 мм, 507-2247
101

400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16-377х12 мм, 507-2248
101

400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-32х58 мм, 507-2249
101

400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16-325х10 мм, 507-2250
101

Тройники равнопроходные диаметром условного прохода

40 мм и наружным диаметром 45 мм, 507-0904
89

50 мм и наружным диаметром 67 мм, 507-0905
89

80 мм и наружным диаметром 93 мм, 507-0906
89

100 мм и наружным диаметром 122 мм, 507-0907
89

150 дюйм и наружным диаметром 169 мм, 507-0908
89

Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода

40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-2161
99

40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-2162
99

50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-2163
99

50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-2164
99

65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-2165
99

65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-2166
99

65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2167
99

80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-2168
99

80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4,5 мм, 507-2169
99

80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2170
99

100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-2171
99

100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5,5 мм, 507-2172
99

100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2173
99

100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2174
99

125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-2175
99

125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2176
99

125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2177
99

125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2178
99

150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм, 507-2179
99

150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2180
99

150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2181
99

200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2182
100

200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2183
100

200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2184
100

250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2185
100

250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2186
100

250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2187
100

250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2188
100

300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2189
100

300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2190
100

300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2191
100

300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2192
100

350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2193
100

350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2194
100

350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 18 мм, 507-2195
100

400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2196
100

400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2197
100

400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 20 мм, 507-2198
100

Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода

50х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х6-57х6 мм, 507-2251
101

70х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х7-57х6 мм, 507-2252
101

70х70 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х7-76х7 мм, 507-2253
101

80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х9-57х6 мм, 507-2254
101

80х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х9-89х9 мм, 507-2255
101

100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 114х12-89х9 мм, 507-2256
101

100х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 114х12-114х12 мм, 507-2257
101

125х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х14-133х14 мм, 507-2258
101

150х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 168х18-89х9 мм, 507-2259
101

150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 168х18-114х12 мм, 507-2260
101

150х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 168х18-168х18 мм, 507-2261
101

200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х22-114х12 мм, 507-2262
101

200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х25-133х14 мм, 507-2263
101

200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х25-168х16 мм, 507-2264
101

200х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х25-21925 мм, 507-2265
101

250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х30-168х18 мм, 507-2266
101

250х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х30-273х30 мм, 507-2267
101

300х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х32-168х18 мм, 507-2268
101

300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х36-219х25 мм, 507-2269
101

300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х30-273х30 мм, 507-2270
101

300х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х36-325х36 мм, 507-2271
101

400х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х40-219х20 мм, 507-2272
101

400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х45-325х32 мм, 507-2273
101

400х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х45-426х45 мм, 507-2274
101

500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х60-426х45 мм, 507-2275
101

500х500 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х60-530х60 мм, 507-2276
101

Тройники стальные переходные, 507-9014
89

Трос грозозащитный, 509-8110
132

Трос грозозащитный, 509-9071
132

Трос стальной, 509-0801
132

Трос стальной, 509-9074
132

Трос, 509-8108
132

Трос, 509-8109
132

Трос, 509-9070
132

Труба

ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 16 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2001
81

ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2002
81

ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2003
81

ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2004
81

ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 40 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2005
81

ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2006
81

ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2007
81

ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2008
81

ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2009
81

ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2010
81

ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2011
81

ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2012
81

ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2013
81

ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2014
81

ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2050
81

ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 25 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2051
81

ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2052
81

ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 40 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2053
81

ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2054
81

ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2055
81

ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2056
81

ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2057
81

ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 125 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2058
81

ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2059
81

ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2060
81

ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2061
81

ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2062
81

ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2063
81

ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2064
81

ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 180 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2065
81

ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2066
81

ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2067
81

ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2068
81

ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 315 мм (ТУ 2248-062-00203536-99), 507-2070
81

ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 63 мм (ТУ 2248-048-00203536-2000), 507-2071
81

ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 110 мм (ТУ 2248-048-00203536-2000), 507-2072
81

ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 160 мм (ТУ 2248-048-00203536-2000), 507-2073
81

ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 225 мм (ТУ 2248-048-00203536-2000), 507-2074
81

ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 25/21 (ТУ 2248-071-18425183-2000), 507-2075
81

ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 32/26 (ТУ 2248-071-18425183-2000), 507-2076
81

ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 40/35 (ТУ 2248-071-18425183-2000), 507-2077
81

ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 40/32 (ТУ 2248-071-18425183-2000), 507-2078
81

ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 50/42 (ТУ 2248-071-18425183-2000), 507-2079
81

ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 63/53 (ТУ 2248-071-18425183-2000), 507-2080
81

ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2839
81

ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2840
82

ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 75 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2841
82

ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2842
82

ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2843
82

ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2844
82

ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2845
82

ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2846
82

ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2847
82

ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2848
82

ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2849
82

ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2850
82

ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2851
82

ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2852
82

ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 75 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2853
82

ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2854
82

ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2855
82

ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 140 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2856
82

ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2857
82

ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2858
82

ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2015
82

ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2016
82

ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2017
82

ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2018
82

ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2019
82

ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2020
82

ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2021
82

ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2022
82

ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2023
82

ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2024
82

ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2025
82

ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 125 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2026
82

ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2027
82

ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2028
82

ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 315 мм (ТУ 2248-062-00203536-99), 507-2069
82

ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2029
82

ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 50 мм, 507-2859
82

ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 63 мм, 507-2860
82

ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 75 мм, 507-2861
82

ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 90 мм, 507-2862
82

ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 110 мм, 507-2863
82

ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 140 мм, 507-2864
82

ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 160 мм, 507-2865
82

ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 225 мм, 507-2866
82

Трубка абонентская переговорная, марка ТАП-0,5, 503-0494
52

Трубка изоляционная ТПВ, 507-0697
85

Трубка изоляционная, 507-9020
85

Трубка линоксиновая, 507-0698
85

Трубка линоксиновая, 507-9018
85

Трубка пластиковая типа ТВ40, 507-0699
85

Трубка пластиковая, 507-9017
85

Трубка поливинилхлоридная ХВТ, 507-0700
85

Трубка поливинилхлоридная ХВТ, 507-9015
85

Трубка полихлорвиниловая диаметром 16 мм, 507-0703
85

Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм, 507-0702
85

Трубка полихлорвиниловая толщиной стенки 0,6 мм электромонтажная, 507-0704
85

Трубка полихлорвиниловая, 507-0701
85

Трубка полихлорвиниловая, 507-9264
85

Трубка полиэтиленовая диаметром 6-10 мм, 507-0705
85

Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки

1-1,5 мм, внутренний диаметр 20-60 мм, «Терморад ТТ-3», 507-0706
85

1,5-2 мм, внутренний диаметр 18-38 мм, длина трубки 240-270 мм, 507-0707
85

Трубка полиэтиленовая, 507-9016
85

Трубка термоусаживаемая ТУТ 60/30, 507-0709
85

Трубка термоусаживаемая, 507-0708
85

Трубка термоусаживаемая, 507-9013
85

Трубки асбестовые плетеные, диаметром 20-40 мм, 509-0984
174

Трубки асбестовые плетеные, диаметром 5-18 мм, 509-0983
174

Трубки эбонитовые, 507-0710
85

Трубки эбонитовые, 507-9012
85

Трубы алюминиевые, 507-9000
78

Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром

76 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-0441
80

76 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0442
80

76 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0443
80

89 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-0444
80

89 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0445
80

89 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0446
80

89 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-0447
80

108 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0448
80

108 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-0449
80

133 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0450
80

133 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0451
80

133 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-0452
80

133 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-0453
80

159 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0454
80

159 мм, толщиной стенки 4,5 мм, 507-0455
80

159 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0456
80

159 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-0457
80

159 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-0458
80

159 мм, толщиной стенки 9,0 мм, 507-0459
80

219 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-0460
80

219 мм, толщиной стенки 12,0 мм, 507-0461
80

273 мм, толщиной стенки 14,0 мм, 507-0462
80

273 мм, толщиной стенки 15,0 мм, 507-0463
80

325 мм, толщиной стенки 14,0 мм, 507-0464
80

325 мм, толщиной стенки 15,0 мм, 507-0465
80

Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром

14 мм, толщиной стенки 1,4 мм, 507-0383
79

14 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-0384
79

14 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-0385
79

14 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-0386
79

18 мм, толщиной стенки 1,4 мм, 507-0387
79

18 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-0388
79

18 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-0389
79

18 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-0390
79

25 мм, толщиной стенки 1,4 мм, 507-0391
79

25 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-0392
79

25 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-0393
79

25 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-0394
79

25 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-0395
79

32 мм, толщиной стенки 1,4 мм, 507-0396
79

32 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-0397
79

32 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-0398
79

32 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-0399
79

40 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-0400
79

40 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-0401
79

40 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-0402
79

45 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-0403
79

45 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-0404
79

45 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-0405
79

45 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0406
79

57 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-0407
79

57 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-0408
79

57 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-0409
79

57 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0410
79

76 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-0411
79

76 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-0412
79

76 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0413
79

76 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0414
79

89 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-0415
79

89 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-0416
79

89 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0417
79

89 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0418
79

89 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-0419
79

108 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0420
79

108 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0421
79

108 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-0422
79

130 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0423
79

130 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0424
79

130 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-0425
79

130 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-0426
79

160 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0427
79

160 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-0428
79

160 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-0429
79

160 мм, толщиной стенки 9,0 мм, 507-0430
79

220 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0431
79

220 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-0432
79

220 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-0433
79

220 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-0434
80

220 мм, толщиной стенки 12,0 мм, 507-0435
80

250 мм, толщиной стенки 7,0 мм, 507-0436
80

250 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-0437
80

250 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-0438
80

250 мм, толщиной стенки 12,0 мм, 507-0439
80

250 мм, толщиной стенки 16,0 мм, 507-0440
80

Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 10Х18Н10Т(8443) наружным диаметром

14 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-0466
80

18 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-0467
80

18 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-0468
80

25 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-0469
80

25 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-0470
80

32 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-0471
80

Трубы из фторопласта-4 марки О, 507-0695
85

Трубы из фторопласта-4 марки ПН, 507-0694
85

Трубы из фторопласта-4 марки Т, 507-0696
85

Трубы круглые прессованные толстостенные из алюминия марок АД0, АД1, АД без термической обработки, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром

28-40 мм, 507-0369
78

42-60 мм, 507-0370
78

65-85 мм, 507-0372
78

90-120 мм, 507-0373
78

125-175 мм, 507-0374
78

Трубы круглые прессованные толстостенные из сплава АВ, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром

28-40 мм, 507-0375
78

42-60 мм, 507-0376
78

65-85 мм, 507-0377
78

90-120 мм, 507-0378
78

125-175 мм, 507-0379
78

Трубы латунные, 507-9003
78

Трубы медные, 507-9002
78

Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа, наружным диаметром

32 мм, 507-0639
84

40 мм, 507-0640
84

50 мм, 507-0641
84

63 мм, 507-0642
84

75 мм, 507-0643
84

90 мм, 507-0644
84

110 мм, 507-0645
84

125 мм, 507-0646
84

140 мм, 507-0647
84

160 мм, 507-0648
84

Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром

16 мм, 507-0661
84

20 мм, 507-0662
84

25 мм, 507-0663
84

32 мм, 507-0664
84

40 мм, 507-0665
84

50 мм, 507-0666
84

63 мм, 507-0667
84

75 мм, 507-0668
84

90 мм, 507-0669
84

110 мм, 507-0670
84

125 мм, 507-0671
84

Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа, наружным диаметром

25 мм, 507-0649
84

32 мм, 507-0650
84

40 мм, 507-0651
84

50 мм, 507-0652
84

63 мм, 507-0653
84

75 мм, 507-0654
84

90 мм, 507-0656
84

110 мм, 507-0657
84

125 мм, 507-0658
84

140 мм, 507-0659
84

160 мм, 507-0660
84

Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром

10 мм, 507-0672
84

12 мм, 507-0673
84

16 мм, 507-0674
84

25 мм, 507-0675
84

32 мм, 507-0676
84

40 мм, 507-0677
85

50 мм, 507-0678
85

63 мм, 507-0679
85

75 мм, 507-0680
85

90 мм, 507-0681
85

110 мм, 507-0683
85

125 мм, 507-0684
85

Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром

63 мм, 507-0547
82

75 мм, 507-0548
82

90 мм, 507-0549
82

110 мм, 507-0550
82

125 мм, 507-0551
82

140 мм, 507-0552
82

160 мм, 507-0553
82

180 мм, 507-0554
82

200 мм, 507-0555
82

225 мм, 507-0556
82

250 мм, 507-0557
82

280 мм, 507-0558
82

315 мм, 507-0559
82

355 мм, 507-0560
82

400 мм, 507-0561
82

450 мм, 507-0562
82

500 мм, 507-0563
82

560 мм, 507-0564
82

630 мм, 507-0565
83

Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром

25 мм, 507-0588
83

32 мм, 507-0589
83

40 мм, 507-0590
83

50 мм, 507-0591
83

63 мм, 507-0592
83

75 мм, 507-0593
83

90 мм, 507-0594
83

110 мм, 507-0595
83

125 мм, 507-0596
83

140 мм, 507-0597
83

160 мм, 507-0598
83

180 мм, 507-0599
83

200 мм, 507-0600
83

225 мм, 507-0604
83

250 мм, 507-0605
83

280 мм, 507-0606
83

315 мм, 507-0607
83

355 мм, 507-0608
83

400 мм, 507-0609
83

450 мм, 507-0610
83

500 мм, 507-0611
83

560 мм, 507-0612
83

630 мм, 507-0613
83

710 мм, 507-0614
83

800 мм, 507-0615
83

900 мм, 507-0616
83

1000 мм, 507-0617
83

1500 мм, 507-0618
83

Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром

40 мм, 507-0566
83

50 мм, 507-0567
83

63 мм, 507-0568
83

75 мм, 507-0569
83

90 мм, 507-0570
83

110 мм, 507-0571
83

125 мм, 507-0572
83

140 мм, 507-0573
83

160 мм, 507-0574
83

180 мм, 507-0575
83

200 мм, 507-0576
83

225 мм, 507-0577
83

250 мм, 507-0578
83

280 мм, 507-0579
83

315 мм, 507-0580
83

355 мм, 507-0582
83

400 мм, 507-0583
83

450 мм, 507-0584
83

500 мм, 507-0585
83

560 мм, 507-0586
83

630 мм, 507-0587
83

Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром

10 мм, 507-0619
83

12 мм, 507-0620
83

16 мм, 507-0621
83

20 мм, 507-0622
83

25 мм, 507-0623
83

32 мм, 507-0624
84

40 мм, 507-0625
84

50 мм, 507-0626
84

63 мм, 507-0627
84

75 мм, 507-0628
84

90 мм, 507-0629
84

110 мм, 507-0630
84

125 мм, 507-0631
84

140 мм, 507-0632
84

160 мм, 507-0633
84

180 мм, 507-0634
84

200 мм, 507-0635
84

225 мм, 507-0636
84

250 мм, 507-0637
84

280 мм, 507-0638
84

Трубы пластмассовые, 507-9004
81

Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм, 507-0915
85

Трубы полиэтиленовые для газопроводов, 507-9110
81

Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм, 507-0546
81

Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), 507-9009
81

Трубы полиэтиленовые, 507-0545
81

Трубы полиэтиленовые, 507-9005
81

Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки А, Б с наружным диаметром

530 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-0480
80

720 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-0481
80

720 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-0482
80

820 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-0483
80

820 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-0484
80

1020 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-0485
81

1020 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-0486
81

1220 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-0487
81

1220 мм, толщиной стенки 15 мм, 507-0488
81

Трубы свинцовые длиной 24 мм, 507-0382
79

Трубы свинцовые длиной 24 мм, 507-9008
79

Трубы свинцовые, 507-0380
79

Трубы свинцовые, 507-0381
79

Трубы свинцовые, 507-9006
79

Трубы свинцовые, 507-9007
79

Трубы стальные бесшовные высокого давления из стали марки 20 (группы Б) наружным диаметром

6 мм и внутренним 2 мм, 507-0472
80

7 мм и внутренним 1,5-2,5 мм, 507-0473
80

8 мм и внутренним 2,6-3 мм, 507-0474
80

10 мм и внутренним 2,5-3,5 мм, 507-0476
80

11 мм и внутренним 3,5-4 мм, 507-0477
80

12 мм и внутренним 3,5 мм, 507-0478
80

13 мм и внутренним 4-5 мм, 507-0479
80

Трубы фаолитовые, 507-9011
85

Углерод четырехлоридный, 509-1227
175

Уголок 45° IA, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром

16 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-2878
90

20 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-2879
90

25 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-2880
90

32 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-2881
90

40 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-2882
90

50 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-2883
90

63 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-2884
90

Уголок 45°, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром

16 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-2867
89

20 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-2868
89

25 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-2869
89

32 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-2870
89

40 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-2871
89

50 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-2872
90

63 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-2873
90

75 мм, рабочим давлением 16 атм., 507-2874
90

90 мм, рабочим давлением 16 атм., 507-2875
90

110 мм, рабочим давлением 16 атм., 507-2876
90

160 мм, рабочим давлением 16 атм., 507-2877
90

Уголок 90° IA, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром

16 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-3042
90

20 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-3043
90

25 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-3044
90

32 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-3045
90

40 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-3046
90

50 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-3047
90

63 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-3048
90

Уголок 90°, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром

16 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-3031
90

20 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-3032
90

25 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-3033
90

32 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-3034
90

40 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-3035
90

50 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-3036
90

63 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-3037
90

75 мм, рабочим давлением 16 атм., 507-3038
90

90 мм, рабочим давлением 16 атм., 507-3039
90

110 мм, рабочим давлением 16 атм., 507-3040
90

160 мм, рабочим давлением 16 атм., 507-3041
90

Угольник 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр

110 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0927
89

160 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0928
89

225 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0929
89

Угольник 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр

32 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0921
89

63 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0922
89

110 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0923
89

160 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0924
89

225 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0926
89

Узел анкеровки троса ЛЭЗ.41.0122

окрашенный, 509-1054
132

оцинкованный, 509-1055
132

Узел компенсированной анкеровки совмещенной

окрашенный, 509-1052
132

оцинкованный, 509-1053
132

Узел крепления жестких распорок ЛЭЗ.40.0122

окрашенный, 509-1058
132

оцинкованный, 509-1059
132

Узел крепления фиксатора

окрашенный, 509-1060
132

оцинкованный, 509-1061
132

Узел фиксации несущего троса

окрашенный, 509-1056
132

оцинкованный, 509-1057
132

Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода

10 мм, наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-2410
104

10 мм, наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-2411
104

15 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-2412
104

15 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-2413
104

15 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2414
104

20 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-2415
104

20 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-2416
104

20 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-2417
104

20 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2418
104

25 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-2419
104

25 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-2420
104

25 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-2421
104

25 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2422
104

32 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-2423
104

32 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-2424
104

32 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2425
104

32 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-2426
104

40 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-2427
104

40 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-2428
104

40 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2429
104

40 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-2430
104

50 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-2431
104

50 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2432
104

50 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-2433
104

50 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-2434
104

50 мм, толщиной стенки 7,0 мм, 507-2435
104

65 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-2436
104

65 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2437
104

65 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-2438
104

65 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-2439
104

65 мм, толщиной стенки 7,0 мм, 507-2440
105

65 мм, толщиной стенки 9,0 мм, 507-2441
105

80 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-2442
105

80 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2443
105

80 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-2444
105

80 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-2445
105

80 мм, толщиной стенки 7,0 мм, 507-2446
105

80 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2447
105

80 мм, толщиной стенки 9,0 мм, 507-2448
105

80 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-2449
105

100 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2450
105

100 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-2451
105

100 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-2452
105

100 мм, толщиной стенки 7,0 мм, 507-2453
105

100 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2454
105

100 мм, толщиной стенки 9,0 мм, 507-2455
105

100 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-2456
105

100 мм, толщиной стенки 11,0 мм, 507-2457
105

125 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2458
105

125 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-2459
105

125 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-2460
105

125 мм, толщиной стенки 7,0 мм, 507-2461
105

125 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2462
105

125 мм, толщиной стенки 9,0 мм, 507-2463
105

125 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-2464
105

125 мм, толщиной стенки 11,0 мм, 507-2465
105

125 мм, толщиной стенки 12,0 мм, 507-2466
105

125 мм, толщиной стенки 14,0 мм, 507-2467
105

150 мм, толщиной стенки 4,5 мм, 507-2468
105

150 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-2469
105

150 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-2470
105

150 мм, толщиной стенки 7,0 мм, 507-2471
105

150 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2472
105

150 мм, толщиной стенки 9,0 мм, 507-2473
105

150 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-2474
105

150 мм, толщиной стенки 11,0 мм, 507-2475
105

150 мм, толщиной стенки 12,0 мм, 507-2476
105

150 мм, толщиной стенки 14,0 мм, 507-2477
105

150 мм, толщиной стенки 16,0 мм, 507-2478
105

200 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2479
105

200 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2480
105

200 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2481
105

200 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2482
105

200 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2483
105

200 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2484
105

200 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2485
105

200 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2486
105

200 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2487
105

200 мм, толщиной стенки 20 мм, 507-2488
105

250 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2489
105

250 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2490
105

250 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2491
105

250 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2492
105

250 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2493
105

250 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2494
105

250 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2495
105

250 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2496
105

250 мм, толщиной стенки 20 мм, 507-2497
105

300 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2498
105

300 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2499
105

300 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2500
105

300 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2501
105

300 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2502
105

300 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2503
106

300 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2504
106

300 мм, толщиной стенки 20 мм, 507-2505
106

350 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2506
106

350 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2507
106

350 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2508
106

350 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2509
106

350 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2510
106

350 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2511
106

350 мм, толщиной стенки 20 мм, 507-2512
106

400 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2513
106

400 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2514
106

400 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2515
106

400 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2516
106

400 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2517
106

400 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2518
106

400 мм, толщиной стенки 20 мм, 507-2519
106

Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода

400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2520
106

400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2521
106

400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2522
106

400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2523
106

400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2524
106

500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2525
106

500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2526
106

500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2527
106

500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2528
106

500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2529
106

500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2530
106

500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2531
106

600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2532
106

600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2533
106

600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2534
106

600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2535
106

600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2536
106

600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2537
106

600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2538
106

600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2539
106

600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2540
106

700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2541
106

700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2542
106

700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2543
106

700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2544
106

700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2545
106

700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2546
106

700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2547
106

700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2548
106

700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2549
106

800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2550
106

800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2551
106

800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2552
106

800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2553
106

800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2554
106

800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2555
106

800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2556
106

1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2557
106

1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2558
106

1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2559
106

1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2560
106

1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2561
106

1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2562
106

1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2563
106

1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2564
107

1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2565
107

1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2566
107

1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2567
107

1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2568
107

1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2569
107

1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2570
107

1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2571
107

1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2572
107

1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2573
107

1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2574
107

1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2575
107

1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 18,3 мм, 507-2576
107

1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2577
107

1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2578
107

1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2579
107

1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2580
107

1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2581
107

1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 20 мм, 507-2582
107

Уплотнительный состав, 509-0900
172

Устройство защитного отключения УЗО "Ф2211", 503-0496
53

Устройство защитного отключения УЗО "Ф3211", 503-0497
53

Устройство защитного отключения УЗО 2п 100А 30МА (ИЭК), 503-0506
53

Устройство защитного отключения УЗО 2п 16 А 10 МА (ДЭК), 503-0498
53

Устройство защитного отключения УЗО 2п 16А 30МА (ИЭК), 503-0507
53

Устройство защитного отключения УЗО 2п 16А 30МА (Энергомера), 503-0499
53

Устройство защитного отключения УЗО 2п 25А 10МА (ИЭК), 503-0508
53

Устройство защитного отключения УЗО 2п 25А 30МА (ИЭК)  MDV10-2- 025-030, 503-0509
53

Устройство защитного отключения УЗО 2п 32А 30МА (ИЭК), 503-0510
53

Устройство защитного отключения УЗО 2п 40А 100МА (ИЭК), 503-0511
53

Устройство защитного отключения УЗО 2п 40А 30МА (ИЭК)  MDV10-2-040-030, 503-0512
53

Устройство защитного отключения УЗО 2п 40А 30МА (Энергомера), 503-0500
53

Устройство защитного отключения УЗО 2п 50А 30МА (ИЭК), 503-0513
53

Устройство защитного отключения УЗО 2п 50А 30МА (Энергомера), 503-0501
53

Устройство защитного отключения УЗО 2п 63А 30МА (ИЭК)  MDV10-2-063-030, 503-0514
53

Устройство защитного отключения УЗО 2п 63А 30МА (Энергомера), 503-0502
53

Устройство защитного отключения УЗО 2п 80А 100МА (ИЭК), 503-0515
53

Устройство защитного отключения УЗО 4п 100А 300 мА эл., 503-0503
53

Устройство защитного отключения УЗО 4п 25А 0,3А (Siemens), 503-0504
53

Устройство защитного отключения УЗО-22-40-2-030Е, 503-0505
53

Устройство защитного отключения УЗО-Д, 503-0483
53

Устройство защитное абонентское марки

АЗУ-4, 503-0484
53

АЗУ-5, 503-0485
53

Устройство защитное АЗУ-2, 503-0524
53

Устройство кабельное для городской и сельской связи марки

УКС-10, 503-0486
53

УКС-20, 503-0487
53

Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5110-1874, 503-0516
53

Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5110-2874, 503-0517
53

Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5110-3874, 503-0518
53

Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5110-4874, 503-0519
53

Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5111-1874, 503-0520
53

Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5111-2874, 503-0521
53

Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5111-3874, 503-0522
53

Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5111-4874, 503-0523
53

Устройство натяжное, 509-0175
127

Устройство оконечное кабельное переходное марки

УКП-10, 503-0488
53

УКП-20, 503-0489
53

УКП-10.2, 503-0490
53

УКП-20.2, 503-0491
53

Ушко

двухлапчатое У2-12-16, 509-0127
132

двухлапчатое 013, 509-0128
132

однолапчатое 012, 509-0129
132

однолапчатое У1-12-16, 509-0130
132

неразрезное (тип УФН 3/4) (КС-016), 509-0131
132

неразрезное (тип УФН 1) (КС-017), 509-0132
132

неразрезное (тип УФН 1 1/2) (КС-018), 509-0133
132

фиксаторное разрезное (тип УФР 3/4) (КС-014), 509-0134
132

фиксаторное разрезное (тип УФР 1) (КС-015), 509-0135
132

фиксаторное двойное 1 1/2 (КС-019), 509-0136
132

шарнирное (тип УШО) 021, 509-0137
132

шарнирное (тип УШД) 022, 509-0138
132

шарнирное для консольных и фиксаторных стоек (КС-136), 509-0247
132

Фасонные части стальные диаметром

350-630 мм, 509-1237
175

720-820 мм, 509-1238
175

1020-1220 мм, 509-1239
175

1420 мм, 509-1240
175

Фиберглассовый армирующий элемент, 509-1228
175

Фиксатор

дополнительный 109 окрашенный, 509-0285
133

дополнительный 109 оцинкованный, 509-0286
133

дополнительный с разрезным ушком окрашенный (КС-109), 509-0287
133

дополнительный с разрезным ушком оцинкованный (КС-109), 509-0288
133

типа УОФ окрашенные, 509-1036
133

типа УОФ оцинкованные, 509-1037
133

разделяющий окрашенный, 509-1038
133

разделяющий оцинкованный, 509-1039
133

стрелочный ФПС окрашенный, 509-1040
133

стрелочный ФОС оцинкованный, 509-1041
133

Фланцы для полиэтиленовых трубопроводов диаметром 40 мм, 507-2837
112

Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление

Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1082
92

Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1083
92

Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1084
92

Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1085
92

Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1086
92

Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1087
92

Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1088
92

Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1089
92

Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1090
92

Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1091
92

Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1092
92

Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1093
92

Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1094
92

Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1095
92

Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1096
92

Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1097
92

Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1098
92

Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1099
92

Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1100
92

Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1101
92

Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1102
92

Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1103
92

Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 900 мм, 507-1104
92

Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 1000 мм, 507-1105
92

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1106
92

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1107
92

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1108
92

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1109
92

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1110
92

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1111
92

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1112
92

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1113
92

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1114
92

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1115
93

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1116
93

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1117
93

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1118
93

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1119
93

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1120
93

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1121
93

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1122
93

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1123
93

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1124
93

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1125
93

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1126
93

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1127
93

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1128
93

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1129
93

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1130
93

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1131
93

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1132
93

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1133
93

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1134
93

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1135
93

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1136
93

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1137
93

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1138
93

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1139
93

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1140
93

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1141
93

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1142
93

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1143
93

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1144
93

Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление

Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1196
93

Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1197
93

Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1198
93

Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1199
93

Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1200
93

Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1201
93

Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1202
93

Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1203
93

Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1204
93

Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1205
93

Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1206
93

Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1207
93

Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1208
93

Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1209
93

Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1210
93

Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1211
93

Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1212
93

Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1213
93

Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1214
93

Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1215
93

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1216
93

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1217
93

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1218
93

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1219
93

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1220
93

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1221
93

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1222
93

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1223
93

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1224
93

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1225
94

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1226
94

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1227
94

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1228
94

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1229
94

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1230
94

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1231
94

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1232
94

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1233
94

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1234
94

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1235
94

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1236
94

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1237
94

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1238
94

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1239
94

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1240
94

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1241
94

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1242
94

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1243
94

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1244
94

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1245
94

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1246
94

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1247
94

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1248
94

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1249
94

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1250
94

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1251
94

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1252
94

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1253
94

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1254
94

Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1765
95

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1766
95

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1767
95

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1768
95

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1769
95

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1770
96

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1771
96

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1772
96

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1773
96

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1774
96

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1775
96

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1776
96

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1777
96

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1778
96

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1779
96

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1780
96

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1781
96

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1782
96

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 900 мм, 507-1783
96

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 1000 мм, 507-1784
96

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 1200 мм, 507-1785
96

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1786
96

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1787
96

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1788
96

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1789
96

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1790
96

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1791
96

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1792
96

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1793
96

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1794
96

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1795
96

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1796
96

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1797
96

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1798
96

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1799
96

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1800
96

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1801
96

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1802
96

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1803
96

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1804
96

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1805
96

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1806
96

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1807
96

Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление

Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1861
96

Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1862
96

Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1863
96

Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1864
96

Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1865
96

Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1866
96

Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1867
96

Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1868
96

Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1869
96

Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1870
96

Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1871
96

Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1872
96

Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1873
96

Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1874
96

Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1875
96

Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1876
96

Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1877
96

Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1878
96

Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1879
96

Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1880
96

Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1881
96

Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1882
97

Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1883
97

Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1884
97

Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1885
97

Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1886
97

Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1887
97

Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1888
97

Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1889
97

Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1890
97

Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1891
97

Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1892
97

Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1893
97

Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1894
97

Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1895
97

Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1896
97

Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1897
97

Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1898
97

Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1899
97

Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1900
97

Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1901
97

Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1902
97

Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1903
97

Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1904
97

Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1905
97

Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1906
97

Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1907
97

Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1908
97

Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1909
97

Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1910
97

Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1911
97

Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1912
97

Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1913
97

Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1914
97

Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1915
97

Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1916
97

Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1917
97

Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром

50 мм, 507-0930
90

80 мм, 507-0931
90

100 мм, 507-0932
90

150 мм, 507-0933
90

200 мм, 507-0934
90

250 мм, 507-0935
90

300 мм, 507-0936
90

400 мм, 507-0937
90

500 мм, 507-0938
90

600 мм, 507-0939
90

800 мм, 507-0940
90

1000 мм, 507-0941
90

1200 мм, 507-0942
90

Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением

0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 10 мм, 507-1255
94

0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм, 507-1256
94

0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 20 мм, 507-1257
94

0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 25 мм, 507-1258
94

0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 32 мм, 507-1259
94

0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 40 мм, 507-1260
94

0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 50 мм, 507-1261
94

0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 65 мм, 507-1262
94

0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 80 мм, 507-1263
94

0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 100 мм, 507-1264
94

0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 125 мм, 507-1265
94

0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 150 мм, 507-1266
94

0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 200 мм, 507-1267
94

0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 250 мм, 507-1268
94

0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 300 мм, 507-1269
94

0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 350 мм, 507-1270
94

0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 400 мм, 507-1271
94

0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 10 мм, 507-1272
94

0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 15 мм, 507-1273
94

0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 20 мм, 507-1274
94

0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 25 мм, 507-1275
94

0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 32 мм, 507-1276
94

0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 40 мм, 507-1277
94

0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 50 мм, 507-1278
94

0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 65 мм, 507-1279
94

0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 80 мм, 507-1280
94

0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 100 мм, 507-1281
94

0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 125 мм, 507-1282
94

0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 150 мм, 507-1283
94

0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 200 мм, 507-1284
94

0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 250 мм, 507-1285
94

0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 300 мм, 507-1286
95

0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 350 мм, 507-1287
95

0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 400 мм, 507-1288
95

1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 10 мм, 507-1289
95

1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм, 507-1290
95

1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 20 мм, 507-1291
95

1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм, 507-1292
95

1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 32 мм, 507-1293
95

1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм, 507-1294
95

1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм, 507-1295
95

1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм, 507-1296
95

1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм, 507-1297
95

1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм, 507-1298
95

1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм, 507-1299
95

1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм, 507-1300
95

1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 200 мм, 507-1301
95

1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 250 мм, 507-1302
95

1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 300 мм, 507-1303
95

1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 350 мм, 507-1304
95

1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 400 мм, 507-1305
95

1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 10 мм, 507-1306
95

1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 507-1307
95

1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 507-1308
95

1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 507-1309
95

1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 507-1310
95

1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 507-1311
95

1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 507-1312
95

1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 507-1313
95

1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 507-1314
95

1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 507-1315
95

1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм, 507-1316
95

1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 507-1317
95

1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм, 507-1318
95

1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм, 507-1319
95

1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм, 507-1320
95

1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 350 мм, 507-1321
95

1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 400 мм, 507-1322
95

2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 10 мм, 507-1323
95

2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 15 мм, 507-1324
95

2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 20 мм, 507-1325
95

2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 25 мм, 507-1326
95

2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 32 мм, 507-1327
95

2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 40 мм, 507-1328
95

2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 50 мм, 507-1329
95

2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 65 мм, 507-1330
95

2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм, 507-1331
95

2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм, 507-1332
95

2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 125 мм, 507-1333
95

2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 150 мм, 507-1334
95

2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 200 мм, 507-1335
95

2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 250 мм, 507-1336
95

2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 300 мм, 507-1337
95

2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 350 мм, 507-1338
95

2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 400 мм, 507-1339
95

Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением

0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 10 мм, 507-0943
90

0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм, 507-0944
90

0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 20 мм, 507-0945
91

0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 25 мм, 507-0946
91

0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 32 мм, 507-0947
91

0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 40 мм, 507-0948
91

0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 50 мм, 507-0949
91

0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 65 мм, 507-0950
91

0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 80 мм, 507-0951
91

0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 100 мм, 507-0952
91

0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 125 мм, 507-0953
91

0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 150 мм, 507-0954
91

0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 200 мм, 507-0955
91

0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 250 мм, 507-0956
91

0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 300 мм, 507-0957
91

0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 350 мм, 507-0958
91

0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 400 мм, 507-0959
91

0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 10 мм, 507-0960
91

0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 15 мм, 507-0961
91

0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 20 мм, 507-0962
91

0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 25 мм, 507-0963
91

0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 32 мм, 507-0964
91

0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 40 мм, 507-0965
91

0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 50 мм, 507-0966
91

0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 65 мм, 507-0967
91

0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 80 мм, 507-0968
91

0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 100 мм, 507-0969
91

0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 125 мм, 507-0970
91

0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 150 мм, 507-0971
91

0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 200 мм, 507-0972
91

0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 250 мм, 507-0973
91

0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 300 мм, 507-0974
91

0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 350 мм, 507-0975
91

0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 400 мм, 507-0976
91

0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 500 мм, 507-1747
91

0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 600 мм, 507-1748
91

1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 10 мм, 507-0977
91

1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм, 507-0978
91

1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 20 мм, 507-0979
91

1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм, 507-0980
91

1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 32 мм, 507-0981
91

1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм, 507-0982
91

1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм, 507-0983
91

1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм, 507-0984
91

1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм, 507-0985
91

1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм, 507-0986
91

1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм, 507-0987
91

1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм, 507-0988
91

1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 200 мм, 507-0989
91

1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 250 мм, 507-0990
91

1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 300 мм, 507-0991
91

1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 350 мм, 507-0992
91

1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 400 мм, 507-0993
91

1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 500 мм, 507-1643
91

1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 600 мм, 507-1644
91

1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 700 мм, 507-1645
91

1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 800 мм, 507-1646
91

1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 900 мм, 507-1647
91

1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 1000 мм, 507-1648
91

1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 1200 мм, 507-1649
91

1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 10 мм, 507-0994
91

1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 507-0995
91

1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 507-0996
91

1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 507-0997
91

1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 507-0998
91

1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 507-0999
92

1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 507-1000
92

1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 507-1001
92

1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 507-1002
92

1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 507-1003
92

1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм, 507-1004
92

1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 507-1005
92

1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм, 507-1006
92

1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм, 507-1007
92

1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм, 507-1008
92

1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 350 мм, 507-1009
92

1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 400 мм, 507-1010
92

2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 10 мм, 507-1011
92

2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 15 мм, 507-1012
92

2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 20 мм, 507-1013
92

2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 25 мм, 507-1014
92

2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 32 мм, 507-1015
92

2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 40 мм, 507-1016
92

2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 50 мм, 507-1017
92

2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 65 мм, 507-1018
92

2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм, 507-1019
92

2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм, 507-1020
92

2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 125 мм, 507-1021
92

2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 150 мм, 507-1023
92

2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 200 мм, 507-1024
92

2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 250 мм, 507-1025
92

2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 300 мм, 507-1026
92

2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 350 мм, 507-1027
92

2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 400 мм, 507-1028
92

Фланцы стальные плоские, 507-9508
90

Фланцы стальные, 507-9506
90

Фланцы стальные, 507-9507
90

Фланцы, 507-9031
112

Фреон, 509-1229
175

Фреон, 509-1230
175

Хомут

для анкеровки троса окрашенный, 509-1044
133

для анкеровки троса оцинкованный, 509-1045
133

для подвешивания троса окрашенный, 509-1042
133

для подвешивания троса оцинкованный, 509-1043
133

крепления нижнего фиксирующего троса окрашенный, 509-1046
133

крепления нижнего фиксирующего троса оцинкованный, 509-1047
133

крепления к столбовой опоре диаметром 150-400 мм, Х-03002, 509-1520
133

Хомутики для крепления труб, 507-2838
112

Цинк хлористый технический с содержанием основного вещества

не менее 97,7% марки А, 509-1231
175

не менее 50% марки Б, сорт I, 509-1232
175

не менее 50% марки Б, сорт I, 509-1233
175

не менее 49%, сорт II, 509-1234
175

Чугунные грузы для балластировки магистральных газонефтепроводов, диаметр трубопровода

до 600 мм, 509-1241
175

до 700-1000 мм, 509-1242
175

до 1200 мм, 509-1243
175

до 1400 мм, 509-1244
175

Шайба клыковая 044, 509-0095
130

Шайба угловая 045, 509-0098
130

Шайба шаровая 072, 509-0101
130

Шар резиновый запорный диаметром

100 мм, 507-3001
108

125 мм, 507-3013
108

150 мм, 507-3014
108

200 мм, 507-3002
108

250 мм, 507-3015
108

300 мм, 507-3003
108

350 мм, 507-3016
108

400 мм, 507-3004
108

500 мм, 507-3005
108

600 мм, 507-3006
108

700 мм, 507-3007
108

800 мм, 507-3008
108

900 мм, 507-3009
108

1000 мм, 507-3010
108

1200 мм, 507-3011
108

1400 мм, 507-3012
108

Шар резиновый запорный, 507-9023
108

Шинодержатели 375/750 тип ШП, ШР, 502-0627
47

Шинодержатели IL 30-630/380-У3, 502-0628
47

Шинодержатели ШКШ, 502-0629
47

Шины алюминиевые, 502-0620
47

Шины и ленты из цветных металлов, 502-0626
47

Шины и ленты из цветных металлов, 502-9778
47

Шины М1 сечением от 10 до 25 мм2, 502-0622
47

Шины медные прямоугольные марки ШМТ сечением до 200 мм2, 502-0621
47

Шины прессованные электротехнического назначения из алюминия марки АДО без термической обработки, размером 4х30 мм, 502-0633
47

Шины ШММ сечением более 400 мм2, 502-0625
47

Шины ШММ сечением до 300 мм2, медные мягкие, ГОСТ 434-78, 502-0623
47

Шины ШММ сечением от 300 до 400 мм2, 502-0624
47

Шкаф силовой ШВР 1-50, 503-0462
52

Шкаф силовой ШРУ 1-50, 503-0463
52

Шнур асбестовый общего назначения марки

ШАОН диаметром 1,0-1,5 мм, 509-0986
174

ШАОН диаметром 2,0-2,5 мм, 509-0987
174

ШАОН диаметром 3-5 мм, 509-0988
174

ШАОН диаметром 8-10 мм, 509-0989
174

ШАОН диаметром 18-25 мм, 509-0990
174

ШАОН диаметром 0,7 мм, 509-0991
174

ШАОН диаметром 10 мм, 509-0999
174

ШАОН диаметром 12 мм, 509-1106
174

ШАОН диаметром 15 мм, 509-1124
174

ШАОН диаметром 22 мм, 509-1196
174

Шнур асбестовый пуховый ШАП-1, 509-1198
174

Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки

ШВВ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм2, 502-0596
47

ШВВ, с числом жил - 3 и сечением 0,35 мм2, 502-0597
47

ШВВ, с числом жил - 4 и сечением 0,35 мм2, 502-0598
47

Шнуры на напряжение до 380 В с параллельно уложенными жилами в изоляционно-защитной резиновой оболочке, марки

ШР, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм2, 502-0592
47

ШР, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2, 502-0593
47

ШР, с числом жил - 2 и сечением 1 мм2, 502-0594
47

ШР, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2, 502-0595
47

Шнуры на напряжение до 380 В с резиновой изоляцией, со скрученным жилами в оплетке из синтетических ниток, гибкие, марки

ШРО, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм2, 502-0588
47

ШРО, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2, 502-0589
47

ШРО, с числом жил - 2 и сечением 1 мм2, 502-0590
47

ШРО, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2, 502-0591
47

Штанга

двойное ушко-двойное ушко длиной 500 мм окрашенная (КС-173), 509-0258
133

двойное ушко-двойное ушко длиной 500 мм оцинкованная (КС-173), 509-0259
133

нарезка-ушко длиной 600 мм окрашенная (КС-168), 509-0248
133

нарезка-ушко длиной 600 мм оцинкованная (КС-168), 509-0249
133

пестик-двойное ушко длиной 1000 мм окрашенная (КС-175), 509-6166
133

пестик-двойное ушко (длиной 1000) мм 175 оцинкованная, 509-0263
133

пестик-нарезка длиной 1000 мм окрашенная (КС-171), 509-0254
133

пестик-нарезка длиной 1000 мм оцинкованная (КС-171), 509-0255
133

пестик-ушко (длиной 1000 мм) 172 окрашенная, 509-0256
133

пестик-ушко (длиной 1000 мм) 172 оцинкованная, 509-0257
133

ушко-двойное ушко длиной 1500 мм окрашенная (КС-174), 509-0260
133

ушко-двойное ушко (длиной 1500 мм) 174 оцинкованная, 509-0261
133

ушко-ушко длиной 300 мм окрашенная (КС-169), 509-0250
133

ушко-ушко длиной 300 мм оцинкованная (КС-169), 509-0251
133

ушко-ушко длиной 600 мм окрашенная (КС-170), 509-0252
133

ушко-ушко длиной 600 мм оцинкованная (КС-170), 509-0253
133

ушко кованное-нарезка длиной 600 мм окрашенная (КС-176), 509-0264
133

ушко кованное-нарезка длиной 600 мм оцинкованная (КС-176), 509-0265
133

ушко кованное-нарезка длиной 2000 мм окрашенная (КС-177), 509-0266
133

ушко кованное-нарезка (длиной 2000 мм) 177 оцинкованная, 509-0267
133

ушко кованное-пестик длиной 1000 мм окрашенная (КС-178), 509-0268
133

ушко кованное-пестик длиной 1000 мм оцинкованная (КС-178), 509-0269
133

сочлененная пестик-нарезка длиной 750 мм окрашенная (КС-179), 509-0270
133

сочлененная пестик-нарезка длиной 750 мм оцинкованная (КС-179), 509-0271
133

сочлененная пестик-нарезка длиной 1600 мм окрашенная (КС-181), 509-0274
133

сочлененная пестик-нарезка длиной 1600 мм оцинкованная (КС-181), 509-0275
133

сочлененная пестик-нарезка длиной 2000 мм окрашенная (КС-182), 509-0276
133

сочлененная пестик-нарезка длиной 2000 мм оцинкованная (КС-182), 509-0277
133

сочлененная пестик-ушко (длиной 1600 мм) 180 окрашенная, 509-0272
133

сочлененная пестик-ушко (длиной 1600 мм) 180 оцинкованная, 509-0273
133

двойная для грузов окрашенная (КС-106), 509-0282
133

двойная для грузов оцинкованная (КС-106), 509-0283
133

двойная для грузов тип I окрашенная, 509-1048
133

двойная для грузов тип I оцинкованная, 509-1049
133

двойная для грузов тип II окрашенная, 509-1050
133

двойная для грузов тип II оцинкованная, 509-1051
133

одинарная для грузов окрашенная (КС-105), 509-0278
133

одинарная для грузов оцинкованная (КС-105), 509-0279
133

одинарная для грузов окрашенная (КС-105-1), 509-0280
134

одинарная для грузов оцинкованная (КС-105-1), 509-0281
134

Штифт держателя (КС-060), 509-0284
130

Штуцер длиной 200 мм, 507-2631
108

Штуцер длиной 200 мм, 507-9021
108

Штуцеры для полиэтиленовых трубопроводов диаметром 40 мм, 507-2632
108

Штуцеры, 507-9022
108

Щитки квартирные

ЩК1, 509-1303
165

ЩК1101 с УЗО, навесные, без счетчика, 509-1304
165

ЩК1101, навесные, без счетчика, 509-1305
165

ЩК2101 с УЗО, скрытая установка, без счетчика, 509-1306
165

ЩК2101, скрытая установка, без счетчика, 509-1307
165

Щитки осветительные

ОПВн 12 (63А/16А), 509-1308
165

ОПВн 6 (40А/16А), 509-1309
165

ОЩВ-12А УХЛ4, 509-1310
165

ОЩВ-6, 509-1311
165

Щитки распределительные этажные на 4 квартиры

ЩРЭ-1, 509-1312
165

ЩРЭ-2, 509-1313
165

ЩРЭ-3, 509-1314
165

ЩРЭ-4, 509-1315
165

Щитки этажные

на 2 квартиры ЩЭ 2205, 509-1316
165

на 2 квартиры ЩЭ 2206, 509-1317
165

на 2 квартиры ЩЭ 3205, 509-1318
165

на 2 квартиры ЩЭ 3206, 509-1319
165

на 2 квартиры ЩЭ 3305, 509-1320
165

на 2 квартиры ЩЭ 3306, 509-1321
165

на 3 квартиры ЩЭ 2305, 509-1322
165

на 3 квартиры ЩЭ 2306, 509-1323
165

Элегаз, 509-1403
175

Электроаппаратура соответствующего типа, 509-9016
165

Элементы соеденительные для коробов электротехнических пластмассовых, 509-9058
170

Ящики пусковые

ЯПМ-25А, 504-0278
54

ЯПМ-60А, 504-0279
54

ЯПМ-100А, 504-0280
54

ЯПМ-250А, 504-0281
54

ЯПМ-400А, 504-0282
54

Ящики распределительные с предохранителями серии ЯТВ, типа

ЯТВ1311М5 на 15А, 504-0283
54

ЯТВ1312М5 на 60А, 504-0284
54

ЯТВ1313М5 на 100А, 504-0285
54

ЯТВ1314М5 на 200А, 504-0286
54

Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем,

12в ЯТП-0,25-3, 504-0287
54

12в ЯТП-0,25-4, 504-0288
54

36в ЯТП-0,25-1, 504-0289
54

36в ЯТП-0,25-2, 504-0290
54

Ящики силовые с блоком «предохранитель-выключатель» серии ЯБПВ, типа

ЯБПВ-1 на 100А, 504-0291
54

ЯБПВ-2 на 200А, 504-0292
54

ЯБПВ-4 на 350А, 504-0293
54

Ящики силовые серии ЯБПВ типа

ЯБПВ-2 на 200А, 504-0294
54

ЯБПВ-4 на 350А, 504-0295
54

Ящики управления приводами

Я5110-1874УХЛ4, 504-0296
54

Я5110-3574УХЛ4, 504-0297
54

Я5110-3774УХЛ4, 504-0298
54

Я5110-3974УХЛ4, 504-0299
54
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3Часть 5. Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных строительных работ

Раздел 5.01 Кабели
3
Подраздел: Кабели силовые
3
Группа: Кабели силовые с медными жилами на напряжение 660 в
3
Группа: Кабели силовые с медными жилами на напряжение 1000 в
4
Группа: Кабели силовые с алюминиевыми жилами на напряжение 660 в
6
Группа: Кабели силовые с алюминиевыми жилами на напряжение 1000 в
7
Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами на напряжение 1000 В
8
Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами на напряжение 6000 В
9
Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами на напряжение 10000 В
9
Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с алюминиевыми жилами на напряжение 1000 В
10
Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с алюминиевыми жилами на напряжение 6000 В
11
Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с алюминиевыми жилами на напряжение 10000 В
12
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с медными жилами на напряжение 1000 В
13
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с медными жилами на напряжение 6000 В
13
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с медными жилами на напряжение 10000 В
14
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с алюминиевыми жилами на напряжение 1000 В
15
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с алюминиевыми жилами на напряжение 6000 В
16
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с алюминиевыми жилами на напряжение 10000 В
17
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле и на воздухе на напряжение 1000 В
18
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле и на воздухе на напряжение 6000 В
18
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле и на воздухе на напряжение 10000 В
18
Группа: Прочие силовые кабели
18
Подраздел: Кабели силовые гибкие
18
Группа: Кабели силовые шахтные на напряжение 1140 В на основных жилах и 220 В на вспомогательных жилах
18
Группа: Кабели силовые шахтные на напряжение до 660 В
19
Группа: Кабели силовые переносные с резиновой изоляцией
19
Группа: Кабели силовые для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов к электрическим сетям с изолированной нейтралью, с гибкими медными жилами, с экраном из электропроводящей резины с резиновой изоляцией в резиновой оболочке на напряжение до 6000 В
22
Подраздел: Кабели контроля
22
Группа: Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией с медными жилами
22
Группа: Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией с алюминиевыми жилами
28
Группа: Прочие кабели контроля
29
Подраздел: Кабели связи низкочастотные
29
Группа: Кабели для городских телефонных сетей
29
Группа: Кабели однородные, со звездными четверками в алюминиевой оболочке
30
Группа: Кабели однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке
30
Группа: Кабели с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке
30
Группа: Кабели с полиэтиленовой изоляцией с алюмополиэтиленовым экраном
31
Группа: Кабели с пластмассовой лентой
33
Подраздел: Кабели коаксиальные магистральные
34
Группа: Кабели коаксиальные магистральные
34
Группа: Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения
34
Подраздел: Кабели высокочастотные дальней и внутризонной связи, кабели радиофикации и сельской телефонной связи
35
Группа: Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией
35
Группа: Кабели зоновой связи высокочастотные одночетверочные, с полиэтиленовой изоляцией
35
Группа: Кабели дальней связи симметричные высокочастотные с кордельно-полистирольной изоляцией
35
Группа: Кабели коаксиальные с пористой полиэтиленовой изоляцией с алюминиевым внешним проводником
35
Группа: Кабели связи оптические
35
Подраздел: Кабели для теплых полов
38
Группа: Кабели одножильные
38
Группа: Кабели двужильные
39
Раздел 5.02 Провода, шнуры, проволока, шины и муфты кабельные
39
Подраздел: Провода
39
Группа: Провода для осветительной арматуры термостойкие с медной жилой в изоляционно-защитной оболочке из кремнийорганической резины повышенной твердости на напряжение до 660 В
39
Группа: Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В
39
Группа: Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи
40
Группа: Провода неизолированные медные гибкие и антенные
43
Группа: Провода силовые гибкие для выводных концов электрических машин и аппаратов
43
Группа: Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В
44
Группа: Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 380 В
45
Группа: Провода силовые для электрических установок с резиновой изоляцией на напряжение до 660 В
46
Группа: Провода прочие
46
Группа: Прочие изделия
46
Подраздел: Шнуры
47
Группа: Шнуры на напряжение до 380 В
47
Группа: Шнуры на напряжение до 220 В
47
Подраздел: Проволока, шины
47
Группа: Проволока биметаллическая сталемедная
47
Группа: Шины
47
Подраздел: Муфты кабельные
47
Группа: Материалы и изделия
47
Группа: Масса
48
Группа: Муфты
48
Раздел 5.03 Линейно-кабельные изделия связи
51
Группа: Боксы кабельные
51
Группа: Коробки
52
Группа: Розетки
52
Группа: Устройства кабельные (ящики кабельные)
53
Раздел 5.04 Электроконструкции
54
Группа: Ящики
54
Группа: Станции
54
Раздел 5.06 Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы
54
Подраздел: Ленты
54
Группа: Ленты алюминиевые
54
Группа: Ленты бериллиевой бронзы
55
Группа: Ленты кремнисто-марганцевой бронзы
55
Группа: Ленты оловянно-фосфористой бронзы
55
Группа: Ленты оловянно-цинковой бронзы
56
Группа: Ленты латунные общего назначения
57
Группа: Ленты медные общего назначения
62
Группа: Прочие ленты
64
Подраздел: Проволока
64
Группа: Проволока латунная
64
Группа: Проволока из цветных металлов
68
Подраздел: Листы и плиты
68
Группа: Листы и плиты алюминиевые
68
Группа: Листы и плиты алюминиевого сплава Д1
69
Группа: Листы алюминиевого сплава В95
69
Группа: Листы медные холоднокатаные
70
Группа: Листы медные горячекатаные
71
Группа: Листы медные прессованные
71
Группа: Листы латунные
71
Группа: Листы свинцовые
71
Группа: Листы цинковые
72
Подраздел: Прутки из цветных металлов
73
Группа: Прутки из алюминиевых сплавов
73
Группа: Прутки бронзовые
74
Группа: Прутки латунные
74
Группа: Прутки и прутики медные
74
Группа: Прутки титановые
74
Группа: Прутки алюминиевые
74
Подраздел: Металлы цветные
74
Группа: Алюминий первичный в чушках
74
Группа: Олово
75
Группа: Ртуть
75
Группа: Свинец
75
Подраздел: Полосы
75
Группа: Полосы латунные
75
Группа: Полосы томпаковые
76
Подраздел: Сплавы цветных металлов
77
Группа: Сплавы
77
Группа: Припои оловянно-свинцовые
77
Группа: Прочие припои
78
Раздел 5.07. Трубы, арматура и детали трубопроводов
78
Подраздел: Трубы из цветных металлов
78
Группа: Трубы алюминиевые
78
Группа: Трубы из алюминия марок АД0, АД1, АД и алюминиевого сплава АВ
78
Группа: Трубы медные
78
Группа: Трубы латунные
78
Группа: Трубы свинцовые
79
Подраздел: Трубы коррозийно-стойкие
79
Группа: Трубы бесшовные холоднодеформированные
79
Группа: Трубы бесшовные горячедеформированные
80
Группа: Трубы электросварные
80
Подраздел: Трубы стальные
80
Группа: Трубы стальные бесшовные высокого давления
80
Группа: Трубы сварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные
80
Группа: Трубы стальные футерованные пластиком
81
Подраздел: Трубы из пластических масс
81
Группа: Трубы пластмассовые
81
Группа: Трубы напорные из полиэтилена
81
Группа: Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа
82
Группа: Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа
83
Группа: Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа
83
Группа: Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа
83
Группа: Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа
84
Группа: Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа
84
Группа: Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа
84
Группа: Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа
84
Группа: Трубы фаолитовые
85
Группа: Трубы фторопластовые
85
Группа: Прочие трубки
85
Группа: Трубы стеклянные
85
Подраздел: Фасонные части
85
Группа: Втулки
85
Группа: Заглушки
85
Группа: Муфта
86
Группа: Переходы
86
Группа: Отступы
87
Группа: Отводы
87
Группа: Седелки
88
Группа: Тройники
88
Группа: Угольники
89
Подраздел: Комплекты ответных стальных плоских приварных фланцев к арматуре трубопроводной
90
Группа: Фланцы стальные
90
Группа: Фланцы из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на условное давление Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см2)
90
Группа: Фланцы из стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С)
93
Группа: Фланцы из стали 12Х18Н9Т на условное давление Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см2)
94
Группа: Фланцы из стали 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С)
95
Группа: Фланцы из стали 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С)
96
Группа: Фланцы из стали 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С)
97
Подраздел: Соединительные части технологических трубопроводов
97
Группа: Отводы крутоизогнутые штампованные и протяжные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) из труб стальных бесшовных горячедеформированных или холоднодеформированных из стали 20
97
Группа: Отводы крутоизогнутые штампованные и протяжные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) из труб горячедеформированных или холоднодеформированных
99
Группа: Отводы сварные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) из труб бесшовных горячедеформированных и труб электросварных прямошовных из стали марок Ст3сп-Ст6сп
99
Группа: Тройники штампованные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) из труб стальных бесшовных горячедеформированных и холоднодеформированных из стали 20
99
Группа: Тройники сварные из углеродистой стали Ру до 16 МПа (160 кгс/см2)
101
Группа: Переходы штампованные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) из труб стальных бесшовных горячедеформированных и холоднодеформированных из стали 20
102
Группа: Заглушки эллиптические из углеродистой стали
104
Подраздел: Узлы технологических трубопроводов из углеродистых и легированных сталей на Ру 10 МПа (100кгс/см2)
104
Группа: Узлы технологических трубопроводов из углеродистых и легированных сталей на Ру 10 МПа (100кгс/см2) с установкой необходимых деталей (фланцев, отводов, тройников, переходов, заглушек, патрубков, П-образных компенсаторов и т.п.), входящих в конструкцию трубопровода, со сборкой на постоянных прокладках, креплением болтами и сваркой
104
Подраздел: Детали трубопроводов
107
Группа: Кольца центрирующие
107
Группа: Манжеты
107
Группа: Муфты, штуцеры и заглушки
108
Группа: Опоры стальных трубопроводов
108
Группа: Прочие детали и материалы
112
Раздел 5.08 Канаты стальные
112
Подраздел: Канаты круглые
112
Группа: Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с.
112
Группа: Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с.
113
Группа: Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18)
113
Группа: Канат двойной свивки типа ТЛК конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с.
113
Группа: Канат двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с.
114
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х7(1+6)+1 о.с.
114
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6)
114
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6)
115
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с.
115
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с.
116
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-З конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с.
117
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с.
118
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6)
120
Группа: Канат тройной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с.
121
Группа: Канат спиральный типа ТК конструкции 1х37(1+6+12+18)
121
Группа: Канат спиральный типа ТК конструкции 1х19(1+6+12)+1 о.с.
121
Группа: Прочие канаты
121
Подраздел: Канаты закрытые несущие
122
Группа: Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК
122
Группа: Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ЛК и ТЛК
122
Группа: Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК
122
Группа: Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ТК
122
Группа: Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ЛК
123
Группа: Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК
123
Подраздел: Канаты плоские
123
Группа: Канаты плоские конструкции 8х4х7(1+6)
123
Группа: Канаты плоские конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с.
124
Подраздел: Канаты стальные по техническим условиям
124
Группа: Канаты стальные для грузо-людского подъема шахты конструкции 7/56+1 о.с.
124
Группа: Канаты стальные для шахтных подъемов конструкции 8х36+7/19
124
Раздел 5.09 Прочие материалы
124
Подраздел: Изделия специального назначения
124
Группа: Бугели
124
Группа: Гильзы
125
Группа: Детали и приспособления для монтажа
125
Группа: Зажимы, сжимы
125
Группа: Колпачки
126
Группа: Коромысла
126
Группа: Крюки, кронштейны
126
Группа: Муфты
127
Группа: Набивки неасбестовые
127
Группа: Наконечники для кабелей и проводов
128
Группа: Ниппель
128
Группа: Материалы для пайки
128
Группа: Материалы общего назначения
128
Группа: Патроны
128
Группа: Пленки
128
Группа: Подвесы
129
Группа: Прочие изделия
129
Группа: Скобы
131
Группа: Стержни фиксаторов
131
Группа: Стойки фиксаторов
131
Группа: Струна
132
Группа: Трос
132
Группа: Узлы
132
Группа: Устройства
132
Группа: Ушки
132
Группа: Фиксаторы
133
Группа: Хомуты
133
Группа: Штанги
133
Подраздел: Аппаратура электрическая низковольтная
134
Группа: Блоки и расцепители
134
Группа: Выключатели
134
Группа: Выключатели и переключатели пакетные, пакетно-кулачковые и универсальные
138
Группа: Кнопки и посты управления кнопочные
141
Группа: Командоконтроллеры, командоаппараты и посты управления
142
Группа: Контакторы электромагнитные низковольтные
142
Группа: Микровыключатели, выключатели конечные, путевые и другие
146
Группа: Предохранители плавкие
148
Группа: Пускатели ручные
150
Группа: Пускатели специальные
150
Группа: Пускатели электромагнитные нереверсивные
150
Группа: Пускатели электромагнитные реверсивные
154
Группа: Разная электрическая аппаратура
157
Группа: Резисторы и блоки резисторов
157
Группа: Реле, панели и устройства защиты
160
Группа: Реле управления, специальные устройства автоматизации и терморегуляторы
161
Группа: Рубильники, разъединители, выключатели, переключатели
161
Группа: Терморегуляторы для теплых полов
165
Группа: Электроаппаратура
165
Подраздел: Источники света
165
Группа: Лампы газоразрядные высокого давления
165
Группа: Лампы люминесцентные
166
Группа: Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения
166
Группа: Светильники
167
Группа: Комплектующие
169
Подраздел: Электроизоляционные изделия
169
Группа: Асботекстолит
169
Группа: Вставки
169
Группа: Втулки
169
Группа: Гетинакс
169
Группа: Заделки концевые
169
Группа: Изделия защиты
169
Группа: Короба электротехнические
170
Группа: Лакоткань
170
Группа: Прессшпан
171
Группа: Ролики
171
Группа: Слюда
171
Группа: Стеклолакоткань
171
Группа: Стеклотекстолит
171
Группа: Текстолит листовой
172
Группа: Текстолит фасонный
172
Группа: Уплотнители
172
Подраздел: Асбестовые технические изделия
172
Группа: Ацеид
172
Группа: Бумага асбестовая
172
Группа: Волокно асбестовое
172
Группа: Изделия из картона
172
Группа: Картон асбестовый
172
Группа: Набивки асбестовые
172
Группа: Ткань асбестовая
173
Группа: Прокладки из паронита
174
Группа: Трубки асбестовые плетеные
174
Группа: Шнур асбестовый (справочно ГОСТ 1779-83)
174
Подраздел: Химическая продукция и нефтепродукты
174
Группа: Аммиак
174
Группа: Парафины нефтяные
174
Группа: Прочие материалы
174
Группа: Фреон
175
Группа: Цинк
175
Подраздел: Материалы для магистральных нефтепроводов
175
Группа: Прочие материалы
175
Группа: Фасонные части стальные
175
Группа: Чугунные грузы для балластировки магистральных газонефтепроводов
175
Алфавитный указатель
176
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