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Часть 5. Весовое оборудование
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	ОТДЕЛ 01. ВЕСЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

   

	Раздел 1. ВЕСЫ ТРАНСПОРТНЫЕ 

   

	Таблица 05-01-001. Весы вагонные 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	05-01-001-01
	Весы вагонные циферблатные, предельная нагрузка 150 т
	18656,16 
	4646,88 
	13444,76 
	1714,63 
	564,52 
	 461 

14,7 

	
	Весы вагонные платформенные:

	05-01-001-02
	      железнодорожные, предельная нагрузка 200 т
	5094,34 
	1442,43 
	3363,40 
	419,81 
	288,51 
	 141 

5,3 

	05-01-001-03
	      стационарные, предельная нагрузка 200 т
	23782,76 
	5886,72 
	17168,81 
	2176,01 
	727,23 
	 584 

23,5 

	Таблица 05-01-002. Весы вагонеточные 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	05-01-002-01
	Весы вагонеточные, железнодорожная колея шириной 750 мм, предельная нагрузка до 10 т
	569,46 
	245,52 
	311,33 
	21,27 
	12,61 
	 24 

0,34-0,39 

	Таблица 05-01-003. Весы автомобильные 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	05-01-003-01
	Весы автомобильные циферблатные, предельная нагрузка до 40 т
	7472,78 
	1524,27 
	5788,75 
	522,89 
	159,76 
	 149 

5 

	
	Весы автомобильные платформенные стационарные, предельная нагрузка:

	05-01-003-02
	      до 30 т
	7119,97 
	1687,95 
	5261,86 
	475,61 
	170,16 
	 165 

6,7 

	05-01-003-03
	      до 60 т
	8611,18 
	2532,72 
	5841,36 
	527,23 
	237,10 
	 244 

14,7 

	Раздел 2. ВЕСЫ И ДОЗАТОРЫ ДЛЯ БЕСТАРНОГО ВЗВЕШИВАНИЯ РАЗНЫХ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ 

   

	Таблица 05-01-021. Дозаторы для порошкообразных материалов 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Дозатор весовой автоматический для порошкообразных материалов, масса порции:

	05-01-021-01
	      до 20 кг
	781,74 
	379,08 
	263,93 
	15,18 
	138,73 
	 36 

0,43 

	05-01-021-02
	      до 50 кг
	1007,65 
	466,08 
	344,16 
	19,78 
	197,41 
	 43,6 

0,68 

	05-01-021-03
	      до 80 кг
	1004,04 
	479,79 
	344,16 
	19,78 
	180,09 
	 46,9 

0,64 

	Таблица 05-01-022. Весы и дозаторы непрерывного действия 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	05-01-022-01
	Весы автоматические конвейерные для измерения текущей производительности конвейера
	820,95 
	275,19 
	277,08 
	18,43 
	268,68 
	 26,9 

0,52 

	05-01-022-02
	Дозатор автоматический с дистанционным управлением без питателя, производительность до 160 т/ч
	2163,27 
	544,40 
	1089,22 
	71,41 
	529,65 
	 51,7 

2 

	
	Дозатор автоматический со шлюзопитателем, производительность:

	05-01-022-03
	      до 25 т/ч
	2134,06 
	827,41 
	1076,70 
	71,41 
	229,95 
	 77,4 

2,8 

	05-01-022-04
	      до 100 т/ч
	2503,31 
	984,55 
	1238,91 
	82,11 
	279,85 
	 92,1 

3,4 

	
	Дозатор весовой автоматический с вибробункером, производительность:

	05-01-022-05
	      до 160 т/ч
	2779,67 
	1095,12 
	1225,95 
	83,74 
	458,60 
	 104 

4,1 

	05-01-022-06
	      до 400 т/ч
	3104,93 
	1232,01 
	1348,29 
	92,14 
	524,63 
	 117 

4,8 

	ОТДЕЛ 02. ВЕСЫ И ДОЗАТОРЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

   

	Раздел 1. ВЕСЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

   

	Таблица 05-02-001. Дозаторы весовые 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	05-02-001-01
	Дозатор весовой для взвешивания порошкообразных компонентов шихты, масса порции до 50 кг
	654,01 
	312,74 
	224,35 
	15,18 
	116,92 
	 31,4 

0,43 

	
	Дозатор весовой автоматический для взвешивания компонентов шихты, масса порции:

	05-02-001-02
	      до 200 кг
	1205,68 
	436,25 
	506,46 
	33,47 
	262,97 
	 43,8 

0,8 

	05-02-001-03
	      до 1000 кг
	2391,55 
	803,44 
	1086,79 
	75,34 
	501,32 
	 76,3 

2,6 

	Таблица 05-02-002. Весы порционные 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	05-02-002-01
	Устройство весовое порционное для кусковых материалов, производительность до 160 т/ч
	1533,65 
	681,87 
	566,53 
	38,35 
	285,25 
	 59,5 

1,08 

	Таблица 05-02-003. Весы платформенные для мульд с шихтой 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	05-02-003-01
	Тележка электровесовая для взвешивания металлической шихты в бункерах, предел взвешивания от 100 до 2000 кг
	5513,38 
	1585,65 
	3789,56 
	437,38 
	138,17 
	 155 

4,8 

	Таблица 05-02-004. Весы платформенные для взвешивания материалов, полуфабрикатов и готовой продукции в цехах металлургических заводов и других отраслей промышленности 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Весы платформенные стационарные, рычажные, с дистанционной передачей показаний, для взвешивания материалов, полуфабрикатов и готовой продукции в цехах металлургических заводов и других отраслей промышленности, предельная нагрузка:

	05-02-004-01
	      до 2 т
	3642,30 
	1094,61 
	2472,98 
	286,79 
	74,71 
	 107 

2,67 

	05-02-004-02
	      до 10 т
	6448,13 
	1953,93 
	4312,65 
	499,39 
	181,55 
	 191 

2,54-7,74 

	05-02-004-03
	      до 20 т
	11589,15 
	2741,64 
	8366,12 
	967,48 
	481,39 
	 268 

5,4-10,25 

	05-02-004-04
	      до 50 т
	14132,07 
	3508,89 
	10041,14 
	1161,24 
	582,04 
	 343 

10,32 

	Таблица 05-02-005. Весы платформенные для жидкого чугуна 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	05-02-005-01
	Весы платформенные для жидкого чугуна, железнодорожная колея шириной 1524 мм, предельная нагрузка 160 т
	12125,85 
	3294,06 
	8417,39 
	969,78 
	414,40 
	 322 

11,2 

	Таблица 05-02-006. Электровагон-весы 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	05-02-006-01
	Электровагон-весы двухбункерные
	27094,83 
	4531,80 
	20205,22 
	2076,40 
	2357,81 
	 455 

70 

	Таблица 05-02-007. Весы электротензометрические 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Весы крановые электротензометрические, предельная нагрузка:

	05-02-007-01
	      до 10 т
	620,24 
	215,71 
	276,43 
	18,70 
	128,10 
	 21,4 

0,48 

	05-02-007-02
	      до 20 т
	849,89 
	305,42 
	371,25 
	25,07 
	173,22 
	 30,3 

0,78 

	Раздел 2. ДОЗАТОРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

   

	Таблица 05-02-041. Дозаторы весовые 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Дозатор весовой автоматический для абразивных материалов, масса порции:

	05-02-041-01
	      до 50 кг, со шнековым питателем
	1172,41 
	482,86 
	364,21 
	21,14 
	325,34 
	 47,2 

0,6 

	05-02-041-02
	      до 500 кг, со шнековым питателем
	1694,71 
	660,64 
	547,34 
	31,71 
	486,73 
	 61,8 

1,1 

	05-02-041-03
	      до 800 кг, с ленточным питателем
	1065,92 
	291,68 
	531,75 
	35,23 
	242,49 
	 28,1 

0,93 

	05-02-041-04
	      до 1000 кг, с ленточным питателем
	1639,63 
	511,65 
	771,36 
	51,22 
	356,62 
	 47,2 

1,75 

	05-02-041-05
	Дозатор весовой автоматический для жидких материалов, масса порции до 250 кг
	1259,36 
	413,29 
	487,48 
	31,71 
	358,59 
	 40,4 

0,89 

	
	Дозатор весовой автоматический для стекольной шихты, масса порции:

	05-02-041-06
	      до 40 кг
	984,32 
	540,14 
	227,46 
	9,35 
	216,72 
	 52,8 

0,285-0,38 

	05-02-041-07
	      до 150 кг
	1337,07 
	713,03 
	321,49 
	13,28 
	302,55 
	 69,7 

0,68 

	05-02-041-08
	      до 600 кг
	1506,83 
	950,46 
	364,21 
	18,43 
	192,16 
	 98,8 

1,87 

	05-02-041-09
	Дозатор весовой автоматический для кварцевого песка, масса порции до 800 кг
	1714,93 
	599,76 
	928,61 
	50,68 
	186,56 
	 59,5 

0,68-0,93 

	Таблица 05-02-042. Дозаторы для цемента к бетономешалкам 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Дозатор весовой автоматический для цемента к бетономешалкам, масса порции:

	05-02-042-01
	      до 500 кг
	1355,57 
	557,54 
	417,84 
	24,93 
	380,19 
	 54,5 

0,6 

	05-02-042-02
	      до 600 кг
	2029,22 
	849,08 
	765,83 
	51,49 
	414,31 
	 81,8 

1,45 

	Таблица 05-02-043. Дозаторы для жидкостей к бетономешалкам 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Дозатор весовой автоматический для жидкостей к бетономешалкам, масса порции:

	05-02-043-01
	      до 200 кг
	1160,68 
	480,43 
	301,60 
	17,21 
	378,65 
	 53,8 

0,42 

	05-02-043-02
	      до 500 кг
	1318,65 
	565,49 
	332,81 
	18,97 
	420,35 
	 56,1 

0,47 

	Таблица 05-02-044. Дозаторы для инертных газов 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	05-02-044-01
	Дозатор весовой автоматический для инертных материалов к бетономешалкам, масса дозы до 800 кг
	1412,56 
	644,60 
	386,03 
	23,04 
	381,93 
	 62,1 

0,65 

	Таблица 05-02-045. Дозаторы непрерывного действия 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Дозатор автоматический непрерывного действия для сыпучих материалов, производительность:

	05-02-045-01
	      до 40 т/ч
	1406,73 
	454,33 
	622,65 
	42,41 
	329,75 
	 42,5 

1,19 

	05-02-045-02
	      до 100 т/ч
	2273,28 
	663,85 
	1320,80 
	87,67 
	288,63 
	 62,1 

2,94 

	Раздел 3. ДОЗАТОРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

   

	Таблица 05-02-061. Дозаторы к асфальтосмесителям 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Дозатор автоматический весовой к асфальтосмесителям, масса порции:

	05-02-061-01
	      до 400 кг, для нагретого битума
	11689,29 
	713,11 
	10353,74 
	1324,93 
	622,44 
	 68,7 

1,4 

	05-02-061-02
	      до 600 кг, для инертных материалов
	9858,44 
	532,49 
	8800,17 
	1126,20 
	525,78 
	 51,3 

0,93 

	Раздел 4. ДОЗАТОРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА ЭЛЕВАТОРАХ И ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА 

   

	Таблица 05-02-078. Дозаторы для комбикормов 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Дозатор весовой автоматический для составляющих компонентов комбикормов, масса порции:

	05-02-078-01
	      до 200 кг
	1304,46 
	713,03 
	369,04 
	18,70 
	222,39 
	 69,7 

0,69 

	05-02-078-02
	      до 500 кг
	1453,54 
	769,30 
	411,93 
	20,87 
	272,31 
	 75,2 

0,88 

	05-02-078-03
	      до 1000 кг
	1530,28 
	815,33 
	431,13 
	21,82 
	283,82 
	 79,7 

1,05 

	05-02-078-04
	      до 3000 кг
	2128,88 
	999,47 
	647,86 
	32,79 
	481,55 
	 97,7 

2,1 

	Таблица 05-02-079. Дозаторы бункерные 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	05-02-079-01
	Дозатор бункерный для зерна, производительность до 100 т/ч
	2535,59 
	1084,38 
	1108,70 
	74,53 
	342,51 
	 106 

2,25 

	Раздел 5. ВЕСЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

   

	Таблица 05-02-116. Весы подвесные монорельсовые 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	05-02-116-01
	Весы подвесные монорельсовые с дистационной регистрацией, предел взвешивания до 200 кг
	614,80 
	287,46 
	197,80 
	14,23 
	129,54 
	 28,1 

0,26 

	Таблица 05-02-117. Весы для молока 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	05-02-117-01
	Весы специальные для взвешивания молока циферблатные, предел взвешивания до 400 кг
	565,98 
	424,55 
	125,24 
	8,67 
	16,19 
	 41,5 

0,25 

	Таблица 05-02-118. Весы для взвешивания скота 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Весы монорельсовые для взвешивания скота, предел взвешивания до 1000 кг:

	05-02-118-01
	      для мясных туш
	731,87 
	333,50 
	267,91 
	17,89 
	130,46 
	 32,6 

0,5 

	05-02-118-02
	      для мясных туш и скота
	1034,83 
	459,33 
	375,41 
	24,93 
	200,09 
	 44,9 

0,9 

	Раздел 6. ДОЗАТОРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

   

	Таблица 05-02-134. Дозаторы дискретного взвешивания 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Дозатор весовой автоматический для порошков, масса порции:

	05-02-134-01
	      до 5 кг, для компонентов резины
	872,80 
	470,58 
	264,00 
	17,21 
	138,22 
	 46 

0,34 

	05-02-134-02
	      до 10 кг, для светлых ингредиентов резины
	981,31 
	535,03 
	290,80 
	18,97 
	155,48 
	 52,3 

0,4 

	05-02-134-03
	      до 20 кг, для светлых компонентов резины
	1040,98 
	557,54 
	317,71 
	20,73 
	165,73 
	 54,5 

0,47 

	
	Дозатор автоматический для жидких мягчителей, масса порции:

	05-02-134-04
	      до 5 кг
	892,66 
	535,03 
	209,15 
	14,09 
	148,48 
	 52,3 

0,39 

	05-02-134-05
	      до 15 кг
	901,82 
	468,53 
	269,27 
	15,45 
	164,02 
	 45,8 

0,41 

	05-02-134-06
	Дозатор автоматический для сажи и светлых ингредиентов, масса порции до 80 кг
	1188,50 
	585,16 
	452,93 
	29,81 
	150,41 
	 57,2 

0,64 

	05-02-134-07
	Дозатор автоматический для каучука, масса порции до 120 кг
	1323,11 
	689,50 
	481,11 
	32,52 
	152,50 
	 67,4 

0,92 

	05-02-134-08
	Дозатор автоматический для гранул каучука и резиновых смесей, масса порции до 200 кг
	982,86 
	550,37 
	282,77 
	18,97 
	149,72 
	 53,8 

0,54 

	Таблица 05-02-135. Дозаторы порционные 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Дозатор автоматический порционный для дозирования сыпучих материалов, масса порции:

	05-02-135-01
	      до 50 кг
	1050,60 
	468,53 
	433,99 
	28,86 
	148,08 
	 45,8 

0,68 

	05-02-135-02
	      до 500 кг
	1110,77 
	468,53 
	477,20 
	31,71 
	165,04 
	 45,8 

0,75 
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