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	ОТДЕЛ 01. КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ 

   

	Таблица 11-01-001. Конструкции для установки приборов 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Конструкции для установки приборов, масса:

	11-01-001-01
	      до 1 кг
	33,63 
	4,76 
	6,21 
	0,61 
	22,66 
	0,52 

	11-01-001-02
	      до 2 кг
	42,17 
	4,76 
	6,99 
	0,61 
	30,42 
	0,52 

	11-01-001-03
	      до 3 кг
	54,38 
	9,43 
	7,73 
	0,61 
	37,22 
	1,03 

	11-01-001-04
	      до 5 кг
	70,20 
	9,43 
	13,08 
	1,21 
	47,69 
	1,03 

	11-01-001-05
	      до 10 кг
	93,38 
	11,63 
	22,09 
	2,42 
	59,66 
	1,12 

	11-01-001-06
	      до 25 кг
	261,43 
	23,36 
	36,53 
	4,24 
	201,54 
	2,25 

	11-01-001-07
	      до 40 кг
	331,53 
	23,36 
	52,10 
	5,85 
	256,07 
	2,25 

	
	Измеритель: 10 кг

	11-01-001-08
	Добавлять за каждые 10 кг свыше 40 кг
	103,55 
	11,63 
	16,23 
	1,61 
	75,69 
	1,12 

	Таблица 11-01-002. Конструкции для установки исполнительных механизмов 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Конструкции для установки исполнительных механизмов, устанавливаемые:

	11-01-002-01
	      на стене, масса до 20 кг
	290,37 
	23,36 
	56,53 
	7,06 
	210,48 
	2,25 

	11-01-002-02
	      на стене, масса до 25 кг
	336,12 
	23,36 
	57,40 
	7,06 
	255,36 
	2,25 

	11-01-002-03
	      на стене, масса до 35 кг
	390,29 
	23,36 
	57,40 
	7,06 
	309,53 
	2,25 

	11-01-002-04
	      на полу, масса до 20 кг
	288,70 
	11,63 
	99,66 
	12,31 
	177,41 
	1,12 

	11-01-002-05
	      на полу, масса до 25 кг
	349,60 
	23,36 
	101,01 
	12,31 
	225,23 
	2,25 

	11-01-002-06
	      на полу, масса до 35 кг
	379,37 
	23,36 
	103,30 
	12,31 
	252,71 
	2,25 

	ОТДЕЛ 02. ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ОБОРУДОВАНИИ И КОММУНИКАЦИЯХ 

   

	Раздел 1. ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ЗАКЛАДНЫХ УСТРОЙСТВАХ 

   

	Таблица 11-02-001. Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса:

	11-02-001-01
	      до 1,5 кг
	11,69 
	10,69 
	0,00 
	0,00 
	1,00 
	1,03 

	11-02-001-02
	      до 5 кг
	17,30 
	16,19 
	0,00 
	0,00 
	1,11 
	1,56 

	11-02-001-03
	      до 10 кг
	22,60 
	21,38 
	0,00 
	0,00 
	1,22 
	2,06 

	Таблица 11-02-002. Приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса:

	11-02-002-01
	      до 1,5 кг
	23,56 
	21,38 
	0,00 
	0,00 
	2,18 
	2,06 

	11-02-002-02
	      до 5 кг
	34,68 
	31,97 
	0,00 
	0,00 
	2,71 
	3,08 

	11-02-002-03
	      до 10 кг
	46,03 
	42,77 
	0,00 
	0,00 
	3,26 
	4,12 

	Раздел 2. СУЖАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 

   

	Таблица 11-02-012. Сужающие устройства расходомеров 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Сужающие устройства расходомеров, диафрагма:

	11-02-012-01
	      камерная, диаметр условного прохода до 125 мм
	60,99 
	10,15 
	0,00 
	0,00 
	50,84 
	1,03 

	11-02-012-02
	      камерная, диаметр условного прохода до 200 мм
	122,85 
	20,29 
	0,87 
	0,00 
	101,69 
	2,06 

	11-02-012-03
	      камерная, диаметр условного прохода до 500 мм
	255,24 
	50,73 
	2,61 
	0,00 
	201,90 
	5,15 

	11-02-012-04
	      бескамерная, диаметр условного прохода до 1000 мм
	1396,28 
	104,86 
	4,35 
	0,00 
	1287,07 
	11,3 

	11-02-012-05
	      бескамерная, диаметр условного прохода до 1600 мм
	2602,79 
	200,45 
	13,05 
	0,00 
	2389,29 
	21,6 

	Раздел 3. ПРОТОЧНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 

   

	Таблица 11-02-022. Приборы, показывающие первичные (проточные) преобразователи, монтируемые на технологическом трубопроводе 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	11-02-022-01
	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях
	9,62 
	9,43 
	0,00 
	0,00 
	0,19 
	1,03 

	
	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода:

	11-02-022-02
	      до 20 мм
	14,38 
	9,43 
	0,00 
	0,00 
	4,95 
	1,03 

	11-02-022-03
	      до 32 мм
	15,95 
	9,43 
	0,00 
	0,00 
	6,52 
	1,03 

	11-02-022-04
	      до 50 мм
	48,01 
	28,30 
	9,57 
	0,00 
	10,14 
	3,09 

	11-02-022-05
	      до 80 мм
	86,39 
	37,74 
	13,92 
	0,00 
	34,73 
	4,12 

	11-02-022-06
	      до 120 мм
	118,80 
	56,61 
	26,97 
	0,00 
	35,22 
	6,18 

	11-02-022-07
	      до 150 мм
	144,17 
	64,39 
	44,30 
	2,71 
	35,48 
	7,21 

	11-02-022-08
	      до 200 мм
	197,63 
	91,98 
	66,45 
	4,07 
	39,20 
	10,3 

	11-02-022-09
	      до 250 мм
	231,35 
	100,91 
	66,45 
	4,07 
	63,99 
	11,3 

	11-02-022-10
	      до 300 мм
	343,86 
	128,59 
	81,96 
	5,01 
	133,31 
	14,4 

	11-02-022-11
	      до 350 мм
	371,51 
	137,33 
	81,96 
	5,01 
	152,22 
	15,5 

	11-02-022-12
	      до 400 мм
	487,18 
	191,38 
	124,05 
	7,59 
	171,75 
	21,6 

	11-02-022-13
	      до 450 мм
	530,34 
	209,98 
	126,26 
	7,72 
	194,10 
	23,7 

	11-02-022-14
	      до 500 мм
	630,96 
	218,84 
	128,48 
	7,86 
	283,64 
	24,7 

	Раздел 4. ПЕРВИЧНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ УРОВНЕМЕРОВ 

   

	Таблица 11-02-032. Первичные преобразователи уровнемеров 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем:

	11-02-032-01
	      при атмосферном давлении, масса до 10 кг
	89,75 
	23,36 
	49,18 
	2,98 
	17,21 
	2,25 

	11-02-032-02
	      при атмосферном давлении, масса до 20 кг
	126,82 
	34,98 
	73,90 
	4,47 
	17,94 
	3,37 

	11-02-032-03
	      при атмосферном давлении, масса до 40 кг
	214,09 
	58,23 
	136,46 
	8,27 
	19,40 
	5,61 

	11-02-032-04
	      под давлением до 4 МПа
	106,34 
	23,36 
	48,73 
	2,98 
	34,25 
	2,25 

	11-02-032-05
	      под давлением до 6,3 МПа
	183,11 
	34,98 
	73,10 
	4,47 
	75,03 
	3,37 

	11-02-032-06
	      под давлением до 20 МПа
	324,48 
	58,23 
	135,12 
	8,27 
	131,13 
	5,61 

	Раздел 5. РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ 

   

	Таблица 11-02-042. Клапаны и заслонки с рычажным приводом 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода:

	11-02-042-01
	      10 мм
	58,26 
	10,26 
	42,09 
	2,57 
	5,91 
	1,12 

	11-02-042-02
	      15; 20 мм
	60,50 
	10,26 
	44,30 
	2,71 
	5,94 
	1,12 

	11-02-042-03
	      25; 32 мм
	61,56 
	10,26 
	44,30 
	2,71 
	7,00 
	1,12 

	11-02-042-04
	      40; 50 мм
	152,83 
	20,61 
	53,16 
	3,25 
	79,06 
	2,25 

	11-02-042-05
	      65; 80 мм
	162,95 
	20,61 
	53,16 
	3,25 
	89,18 
	2,25 

	11-02-042-06
	      100; 125 мм
	228,98 
	30,87 
	86,39 
	5,28 
	111,72 
	3,37 

	11-02-042-07
	      150; 175 мм
	182,86 
	30,87 
	86,39 
	5,28 
	65,60 
	3,37 

	11-02-042-08
	      200; 225 мм
	238,56 
	41,40 
	128,48 
	7,86 
	68,68 
	4,52 

	11-02-042-09
	      250 мм
	300,34 
	61,74 
	86,39 
	5,28 
	152,21 
	6,74 

	11-02-042-10
	      300 мм
	429,05 
	72,00 
	128,48 
	7,86 
	228,57 
	7,86 

	11-02-042-11
	      500 мм
	802,39 
	102,59 
	217,08 
	13,28 
	482,72 
	11,2 

	
	Заслонка с рычажным приводом, диаметр условного прохода:

	11-02-042-12
	      30 мм
	161,21 
	10,26 
	42,09 
	2,57 
	108,86 
	1,12 

	11-02-042-13
	      40 мм
	182,17 
	10,26 
	44,30 
	2,71 
	127,61 
	1,12 

	11-02-042-14
	      50 мм
	182,17 
	10,26 
	44,30 
	2,71 
	127,61 
	1,12 

	11-02-042-15
	      60 мм
	326,58 
	20,61 
	53,16 
	3,25 
	252,81 
	2,25 

	11-02-042-16
	      70 мм
	312,93 
	20,61 
	53,16 
	3,25 
	239,16 
	2,25 

	11-02-042-17
	      80 мм
	451,08 
	20,61 
	53,16 
	3,25 
	377,31 
	2,25 

	11-02-042-18
	      90 мм
	676,69 
	30,87 
	86,39 
	5,28 
	559,43 
	3,37 

	ОТДЕЛ 03. ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И ПОМЕЩЕНИЯХ АВТОМАТИКИ 

   

	Раздел 1. ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ ИЛИ ЩИТАХ 

   

	Таблица 11-03-001. Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса:

	11-03-001-01
	      до 5 кг
	6,47 
	5,40 
	0,00 
	0,00 
	1,07 
	0,52 

	11-03-001-02
	      до 10 кг
	13,06 
	10,69 
	0,00 
	0,00 
	2,37 
	1,03 

	
	Измеритель: 5 кг

	11-03-001-03
	Добавлять за каждые 5 кг свыше 10 кг
	12,46 
	10,69 
	0,00 
	0,00 
	1,77 
	1,03 

	Раздел 2. ПРИБОРЫ ДЛЯ АНАЛИЗА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СО-СТАВА ВЕЩЕСТВА И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

   

	Таблица 11-03-011. Приборы для анализа физико-химического состава вещества 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	
	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности:

	11-03-011-01
	      I
	90,04 
	45,93 
	33,23 
	2,03 
	10,88 
	 4,49 

0,08 

	11-03-011-02
	      II
	162,52 
	93,21 
	48,73 
	2,98 
	20,58 
	 8,98 

0,1 

	11-03-011-03
	      III
	251,44 
	127,67 
	97,46 
	5,96 
	26,31 
	 12,3 

0,26 

	ОТДЕЛ 04. УСТРОЙСТВА МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

   

	Раздел 1. АППАРАТУРА СДАУ, АСДУ, АИС, АСУТП, ПАЗ 

   

	Таблица 11-04-001. Рамы под аппаратуру 

   

	
	Измеритель: 1 шт.


	
	Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования:

	11-04-001-01
	      до 0,25 м2
	34,06 
	20,76 
	1,74 
	0,00 
	11,56 
	 2,06 

0,014 

	11-04-001-02
	      до 0,5 м2
	46,37 
	31,15 
	2,61 
	0,00 
	12,61 
	 3,09 

0,021 

	11-04-001-03
	      до 0,75 м2
	58,95 
	41,53 
	3,48 
	0,00 
	13,94 
	 4,12 

0,03 

	11-04-001-04
	      до 1 м2
	81,15 
	51,91 
	13,41 
	0,81 
	15,83 
	 5,15 

0,047 

	11-04-001-05
	      до 1,5 м2
	97,58 
	62,29 
	17,01 
	1,08 
	18,28 
	 6,18 

0,062 

	11-04-001-06
	      до 2 м2
	121,04 
	72,68 
	25,95 
	1,63 
	22,41 
	 7,21 

0,098 

	11-04-001-07
	      до 2,5 м2
	133,31 
	83,06 
	25,95 
	1,63 
	24,30 
	 8,24 

0,111 

	Таблица 11-04-002. Аппаратура настольная 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Аппарат настольный, масса:

	11-04-002-01
	      до 0,015 т
	23,30 
	9,20 
	13,92 
	0,00 
	0,18 
	1,03 

	11-04-002-02
	      до 0,03 т
	55,98 
	27,59 
	27,84 
	0,00 
	0,55 
	3,09 

	11-04-002-03
	      до 0,06 т
	195,66 
	81,18 
	99,58 
	5,83 
	14,90 
	8,98 

	11-04-002-04
	      до 0,1 т
	220,13 
	105,17 
	99,58 
	5,83 
	15,38 
	11,2 

	Таблица 11-04-003. Аппаратура напольная 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Аппарат напольный, масса:

	11-04-003-01
	      до 0,2 т
	214,09 
	103,94 
	99,58 
	5,83 
	10,57 
	11,2 

	11-04-003-02
	      до 0,3 т
	268,04 
	156,83 
	99,58 
	5,83 
	11,63 
	16,9 

	11-04-003-03
	      до 0,5  т
	330,91 
	218,08 
	99,98 
	5,83 
	12,85 
	23,5 

	11-04-003-04
	      до 0,8 т
	339,67 
	223,25 
	103,46 
	5,83 
	12,96 
	23,5 

	11-04-003-05
	      до 2 т
	403,12 
	277,40 
	103,46 
	5,83 
	22,26 
	29,2 

	Таблица 11-04-004. Аппаратура настенная 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	11-04-004-01
	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т
	222,83 
	98,27 
	99,58 
	5,83 
	24,98 
	10,1 

	Таблица 11-04-005. Пульты и рабочие места 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Пульт, рабочее место, масса:

	11-04-005-01
	      до 0,3 т
	379,47 
	189,68 
	104,17 
	5,83 
	85,62 
	20,2 

	11-04-005-02
	      до 0,5 т
	456,88 
	263,86 
	105,91 
	5,83 
	87,11 
	28,1 

	11-04-005-03
	      до 0,8 т
	948,83 
	565,25 
	206,90 
	11,65 
	176,68 
	59,5 

	Таблица 11-04-006. Табло с электронно-лучевыми трубками 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Табло с электронно-лучевыми трубками, количество трубок:

	11-04-006-01
	      до 4
	1878,16 
	1042,29 
	639,94 
	36,99 
	195,93 
	 111 

0,85 

	11-04-006-02
	      до 6
	2627,68 
	1399,11 
	1025,51 
	58,54 
	203,06 
	 149 

1,8 

	11-04-006-03
	      до 8
	3168,02 
	1718,37 
	1240,20 
	70,19 
	209,45 
	 183 

2,6 

	Таблица 11-04-007. Экраны 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Экран проекционный с алюминированным полотном, размер:

	11-04-007-01
	      4х4 м
	2430,57 
	1691,04 
	705,71 
	40,92 
	33,82 
	 156 

0,915 

	11-04-007-02
	      4х8 м
	4444,91 
	3657,20 
	714,57 
	40,92 
	73,14 
	 328 

1,03 

	11-04-007-03
	Экран-табло отображения цифровой информации с люминесцентным подсветом до 500 знакомест
	2080,89 
	1240,04 
	807,44 
	46,88 
	33,41 
	 116 

0,85 

	Таблица 11-04-008. Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ) 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса:

	11-04-008-01
	      до 5 кг
	10,37 
	9,31 
	0,87 
	0,00 
	0,19 
	1,03 

	11-04-008-02
	      до 10 кг
	19,86 
	18,62 
	0,87 
	0,00 
	0,37 
	2,06 

	11-04-008-03
	      до 20 кг
	30,23 
	27,93 
	1,74 
	0,00 
	0,56 
	3,09 

	11-04-008-04
	      до 30 кг
	31,10 
	27,93 
	2,61 
	0,00 
	0,56 
	3,09 

	11-04-008-05
	      до 50 кг
	140,98 
	40,59 
	99,58 
	5,83 
	0,81 
	4,49 

	11-04-008-06
	      до 75 кг
	140,98 
	40,59 
	99,58 
	5,83 
	0,81 
	4,49 

	11-04-008-07
	      до 100 кг
	161,73 
	60,93 
	99,58 
	5,83 
	1,22 
	6,74 

	Раздел 2. РАЗДЕЛКА КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ В РАЗЪЕМЫ 

   

	Таблица 11-04-020. Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил:

	11-04-020-01
	      14 шт.
	26,23 
	20,29 
	0,00 
	0,00 
	5,94 
	2,06 

	11-04-020-02
	      24 шт.
	37,49 
	30,44 
	0,00 
	0,00 
	7,05 
	3,09 

	11-04-020-03
	      37 шт.
	49,75 
	41,53 
	0,00 
	0,00 
	8,22 
	4,12 

	11-04-020-04
	      52 шт.
	62,14 
	53,46 
	0,00 
	0,00 
	8,68 
	5,15 

	11-04-020-05
	      61 шт.
	76,44 
	66,99 
	0,00 
	0,00 
	9,45 
	6,18 

	11-04-020-06
	      91 шт.
	111,93 
	100,49 
	0,00 
	0,00 
	11,44 
	9,27 

	11-04-020-07
	      108 шт.
	139,63 
	122,49 
	0,00 
	0,00 
	17,14 
	11,3 

	Таблица 11-04-021. Кабель экранированный дополнительно подключаемый в штепсельный разъем (к табл. ТЕРм 11-04-020) 

   

	
	Измеритель: 1 конец кабеля

	
	Кабель экранированный дополнительно подключаемый в штепсельный разъем (к табл. ТЕРм 11-04-020), сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил:

	11-04-021-01
	      14 шт.
	21,58 
	20,29 
	0,00 
	0,00 
	1,29 
	2,06 

	11-04-021-02
	      24 шт.
	22,01 
	20,29 
	0,00 
	0,00 
	1,72 
	2,06 

	11-04-021-03
	      37 шт.
	44,72 
	41,53 
	0,00 
	0,00 
	3,19 
	4,12 

	11-04-021-04
	      52 шт.
	56,97 
	53,46 
	0,00 
	0,00 
	3,51 
	5,15 

	11-04-021-05
	      61 шт.
	71,15 
	66,99 
	0,00 
	0,00 
	4,16 
	6,18 

	11-04-021-06
	      91 шт.
	106,60 
	100,49 
	0,00 
	0,00 
	6,11 
	9,27 

	11-04-021-07
	      108 шт.
	118,70 
	111,65 
	0,00 
	0,00 
	7,05 
	10,3 

	Таблица 11-04-022. Разъемы штепсельные с разделкой кабеля с экранированными жилами 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Разъемы штепсельные с разделкой кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил:

	11-04-022-01
	      14 шт.
	29,65 
	23,61 
	0,00 
	0,00 
	6,04 
	2,06 

	11-04-022-02
	      24 шт.
	42,82 
	35,41 
	0,00 
	0,00 
	7,41 
	3,09 

	11-04-022-03
	      37 шт.
	68,67 
	59,79 
	0,00 
	0,00 
	8,88 
	5,15 

	11-04-022-04
	      52 шт.
	81,13 
	71,75 
	0,00 
	0,00 
	9,38 
	6,18 

	11-04-022-05
	      61 шт.
	93,79 
	83,71 
	0,00 
	0,00 
	10,08 
	7,21 

	11-04-022-06
	      91 шт.
	131,10 
	119,58 
	0,00 
	0,00 
	11,52 
	10,3 

	11-04-022-07
	      108 шт.
	156,38 
	143,96 
	0,00 
	0,00 
	12,42 
	12,4 

	Таблица 11-04-023. Кабель с экранированными жилами, дополнительно подключаемый в разъем (к табл. ТЕРм 11-04-022) 

   

	
	Измеритель: 1 конец кабеля

	
	Кабель с экранированными жилами, дополнительно подключаемый в разъем (к табл. ТЕРм 11-04-022), сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил:

	11-04-023-01
	      14 шт.
	25,27 
	23,92 
	0,00 
	0,00 
	1,35 
	2,06 

	11-04-023-02
	      24 шт.
	37,94 
	35,87 
	0,00 
	0,00 
	2,07 
	3,09 

	11-04-023-03
	      37 шт.
	63,33 
	59,79 
	0,00 
	0,00 
	3,54 
	5,15 

	11-04-023-04
	      52 шт.
	75,56 
	71,75 
	0,00 
	0,00 
	3,81 
	6,18 

	11-04-023-05
	      61 шт.
	88,21 
	83,71 
	0,00 
	0,00 
	4,50 
	7,21 

	11-04-023-06
	      91 шт.
	126,11 
	119,58 
	0,00 
	0,00 
	6,53 
	10,3 

	11-04-023-07
	      108 шт.
	151,65 
	143,96 
	0,00 
	0,00 
	7,69 
	12,4 

	Таблица 11-04-024. Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля с экранированными жилами 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил:

	11-04-024-01
	      14 шт.
	40,25 
	33,96 
	0,00 
	0,00 
	6,29 
	3,09 

	11-04-024-02
	      24 шт.
	52,84 
	45,28 
	0,00 
	0,00 
	7,56 
	4,12 

	11-04-024-03
	      37 шт.
	76,94 
	67,92 
	0,00 
	0,00 
	9,02 
	6,18 

	11-04-024-04
	      52 шт.
	89,83 
	80,39 
	0,00 
	0,00 
	9,44 
	7,21 

	11-04-024-05
	      61 шт.
	104,72 
	94,43 
	0,00 
	0,00 
	10,29 
	8,24 

	11-04-024-06
	      91 шт.
	154,62 
	142,10 
	0,00 
	0,00 
	12,52 
	12,4 

	11-04-024-07
	      108 шт.
	178,71 
	165,02 
	0,00 
	0,00 
	13,69 
	14,4 

	Таблица 11-04-025. Кабель экранированный с экранированными жилами, дополнительно подключаемый в разъем (к табл. ТЕРм 11-04-024) 

   

	
	Измеритель: 1 конец кабеля

	
	Кабель экранированный с экранированными жилами, дополнительно подключаемый в разъем (к табл. ТЕРм 11-04-024), сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил:

	11-04-025-01
	      14 шт.
	24,31 
	22,97 
	0,00 
	0,00 
	1,34 
	2,06 

	11-04-025-02
	      24 шт.
	48,21 
	45,94 
	0,00 
	0,00 
	2,27 
	4,12 

	11-04-025-03
	      37 шт.
	72,65 
	68,91 
	0,00 
	0,00 
	3,74 
	6,18 

	11-04-025-04
	      52 шт.
	84,58 
	80,39 
	0,00 
	0,00 
	4,19 
	7,21 

	11-04-025-05
	      61 шт.
	96,52 
	91,88 
	0,00 
	0,00 
	4,64 
	8,24 

	11-04-025-06
	      91 шт.
	145,13 
	138,26 
	0,00 
	0,00 
	6,87 
	12,4 

	11-04-025-07
	      108 шт.
	170,79 
	162,72 
	0,00 
	0,00 
	8,07 
	14,4 

	Таблица 11-04-026. Разъемы штепсельные 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля:

	11-04-026-01
	      с экранированными парами, емкость 5х2
	16,00 
	10,38 
	0,00 
	0,00 
	5,62 
	1,03 

	11-04-026-02
	      с экранированными парами, емкость 10х2
	17,49 
	11,17 
	0,00 
	0,00 
	6,32 
	1,03 

	11-04-026-03
	      радиочастотного коаксиального импульсного, диаметр оболочки до 6 мм
	13,42 
	11,96 
	0,00 
	0,00 
	1,46 
	1,03 

	Таблица 11-04-027. Кабель дополнительно подключаемый в штепсельный разъем (к табл. ТЕРм 11-04-026) 

   

	
	Измеритель: 1 конец кабеля

	
	Кабель дополнительно подключаемый в штепсельный разъем (к табл. ТЕРм 11-04-026):

	11-04-027-01
	      с экранированными парами, емкость 5х2
	5,86 
	5,09 
	0,00 
	0,00 
	0,77 
	0,45 

	11-04-027-02
	      с экранированными парами, емкость10х2
	12,95 
	11,64 
	0,00 
	0,00 
	1,31 
	1,03 

	11-04-027-03
	      радиочастотный коаксиальный импульсный, диаметр оболочки до 6 мм
	12,97 
	11,96 
	0,00 
	0,00 
	1,01 
	1,03 

	Таблица 11-04-028. Включение штепсельных разъемов в аппаратуру 

   

	
	Измеритель: 1 разъем

	
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме:

	11-04-028-01
	      до 14 шт.
	2,21 
	2,17 
	0,00 
	0,00 
	0,04 
	0,22 

	11-04-028-02
	      до 24 шт.
	2,71 
	2,66 
	0,00 
	0,00 
	0,05 
	0,27 

	11-04-028-03
	      до 37 шт.
	3,75 
	3,68 
	0,00 
	0,00 
	0,07 
	0,36 

	11-04-028-04
	      до 52 шт.
	4,87 
	4,77 
	0,00 
	0,00 
	0,10 
	0,46 

	11-04-028-05
	      до 61 шт.
	5,72 
	5,61 
	0,00 
	0,00 
	0,11 
	0,54 

	11-04-028-06
	      до 91 шт.
	8,15 
	7,99 
	0,00 
	0,00 
	0,16 
	0,77 

	11-04-028-07
	      до 108 шт.
	9,64 
	9,45 
	0,00 
	0,00 
	0,19 
	0,91 

	Таблица 11-04-029. Разные работы 

   

	
	Измеритель: 1 м

	
	Сборка кабеля многожильного в пластикатной трубке, внутренний диаметр трубки:

	11-04-029-01
	      до 10 мм
	3,96 
	2,56 
	0,00 
	0,00 
	1,40 
	0,25 

	11-04-029-02
	      до 20 мм
	8,58 
	5,63 
	0,00 
	0,00 
	2,95 
	0,55 

	11-04-029-03
	      до 30 мм
	15,68 
	11,25 
	0,00 
	0,00 
	4,43 
	1,1 

	11-04-029-04
	      до 40 мм
	25,53 
	19,48 
	0,00 
	0,00 
	6,05 
	1,85 

	11-04-029-05
	      до 50 мм
	41,44 
	33,50 
	0,00 
	0,00 
	7,94 
	3,09 

	
	Сборка кабеля многожильного с надеванием экранной оплетки, внутренний диаметр трубки:

	11-04-029-06
	      до 10 мм
	4,48 
	3,07 
	0,00 
	0,00 
	1,41 
	0,3 

	11-04-029-07
	      до 20 мм
	9,20 
	6,24 
	0,00 
	0,00 
	2,96 
	0,61 

	11-04-029-08
	      до 30 мм
	16,61 
	12,17 
	0,00 
	0,00 
	4,44 
	1,19 

	11-04-029-09
	      до 40 мм
	26,11 
	20,05 
	0,00 
	0,00 
	6,06 
	1,96 

	11-04-029-10
	      до 50 мм
	39,51 
	31,61 
	0,00 
	0,00 
	7,90 
	3,09 

	ОТДЕЛ 05. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 

   

	Раздел 1. МЕХАНИЗМЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

   

	Таблица 11-05-001. Механизмы исполнительные 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Механизм исполнительный, масса:

	11-05-001-01
	      до 20 кг
	47,97 
	5,27 
	35,93 
	3,12 
	6,77 
	0,59 

	11-05-001-02
	      до 50 кг
	71,44 
	10,45 
	54,12 
	4,34 
	6,87 
	1,17 

	11-05-001-03
	      до 100 кг
	148,09 
	21,06 
	116,41 
	9,35 
	10,62 
	2,33 

	11-05-001-04
	      до 200 кг
	213,22 
	26,56 
	171,14 
	13,14 
	15,52 
	2,9 

	11-05-001-05
	      до 300 кг
	304,40 
	31,69 
	257,09 
	19,78 
	15,62 
	3,46 

	Таблица 11-05-002. Узлы сочленения 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Узел сочленения для исполнительных механизмов, масса исполнительных механизмов:

	11-05-002-01
	      до 20 кг
	80,70 
	11,79 
	50,12 
	8,12 
	18,79 
	1,17 

	11-05-002-02
	      до 200 кг
	92,83 
	23,69 
	50,12 
	8,12 
	19,02 
	2,35 

	11-05-002-03
	      до 300 кг
	104,86 
	35,48 
	50,12 
	8,12 
	19,26 
	3,52 

	ОТДЕЛ 06. КОМПЛЕКТЫ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОПЕРАТОРСКИХ (ДИСПЕТЧЕРСКИХ) ПОМЕЩЕНИЙ 

   

	Таблица 11-06-001. Щиты и пульты 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Щиты и пульты, масса:

	11-06-001-01
	      до 50 кг
	131,96 
	47,79 
	11,32 
	0,54 
	72,85 
	5,15 

	11-06-001-02
	      до 100 кг
	229,52 
	72,94 
	19,75 
	1,08 
	136,83 
	7,86 

	11-06-001-03
	      до 150 кг
	334,67 
	94,84 
	30,16 
	1,63 
	209,67 
	10,1 

	11-06-001-04
	      до 250 кг
	481,23 
	143,81 
	47,31 
	2,57 
	290,11 
	14,6 

	11-06-001-05
	      до 350 кг
	621,85 
	188,14 
	63,46 
	3,52 
	370,25 
	19,1 

	Таблица 11-06-002. Проводки в щитах и пультах 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Электрические проводки в щитах и пультах:

	11-06-002-01
	      шкафных и панельных
	124,24 
	107,62 
	0,00 
	0,00 
	16,62 
	9,27 

	11-06-002-02
	      малогабаритных
	154,79 
	143,96 
	0,00 
	0,00 
	10,83 
	12,4 

	
	Трубные проводки в щитах и пультах:

	11-06-002-03
	      из цветных металлов
	767,91 
	505,39 
	63,48 
	0,81 
	199,04 
	 44,1 

0,045 

	11-06-002-04
	      из стальных труб
	861,77 
	741,88 
	89,65 
	0,81 
	30,24 
	 63,9 

0,089 

	11-06-002-05
	      из пластмассовых труб
	617,56 
	269,35 
	183,54 
	18,36 
	164,67 
	 23,2 

0,03 

	ОТДЕЛ 07. ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА И УСТРОЙСТВА 

   

	Таблица 11-07-001. Вспомогательная аппаратура и вспомогательные устройства 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	11-07-001-01
	Сосуды
	99,98 
	12,86 
	86,49 
	8,07 
	0,63 
	 1,17 

0,01 

	11-07-001-02
	Блок питания воздухом
	25,84 
	22,64 
	2,63 
	0,00 
	0,57 
	 2,06 

0,03 

	
	Измеритель: 1 узел

	11-07-001-03
	Узел обвязки приборов
	14,68 
	11,32 
	2,38 
	0,00 
	0,98 
	 1,03 

0,011 

	
	Измеритель: 10 м

	11-07-001-04
	Прокладка капилляров манометрических приборов
	185,89 
	11,80 
	0,00 
	0,00 
	174,09 
	1,03 

	ОТДЕЛ 08. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТРУБНЫХ ПРОВОДОК К ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ 

   

	Таблица 11-08-001. Присоединение к приборам электрических проводок 

   

	
	Измеритель: 100 концов

	
	Присоединение к приборам электрических проводок под винт:

	11-08-001-01
	      с оконцеванием наконечником
	161,48 
	118,99 
	0,00 
	0,00 
	42,49 
	11,3 

	11-08-001-02
	      с изготовлением колец
	136,84 
	94,83 
	0,00 
	0,00 
	42,01 
	9,27 

	11-08-001-03
	      без изготовления колец с обслуживанием
	152,42 
	110,11 
	0,00 
	0,00 
	42,31 
	10,3 

	11-08-001-04
	Присоединение к приборам электрических проводок пайкой
	161,00 
	110,11 
	0,00 
	0,00 
	50,89 
	10,3 

	Таблица 11-08-002. Присоединение к приборам трубных проводок 

   

	
	Измеритель: 10 соединений

	
	Присоединение к приборам трубных проводок:

	11-08-002-01
	      из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода до 25 мм
	46,01 
	33,03 
	10,32 
	0,00 
	2,66 
	3,09 

	11-08-002-02
	      из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода до 50 мм
	70,34 
	55,05 
	10,32 
	0,00 
	4,97 
	5,15 

	11-08-002-03
	      из стальных бесшовных труб, диаметр условного прохода до 10 мм
	37,92 
	23,15 
	13,44 
	0,00 
	1,33 
	1,96 

	11-08-002-04
	      из стальных бесшовных труб, диаметр условного прохода до 22 мм
	53,13 
	33,19 
	17,53 
	0,00 
	2,41 
	2,81 

	11-08-002-05
	      из пластмассовых и резиновых труб, диаметр до 10 мм
	6,26 
	6,14 
	0,00 
	0,00 
	0,12 
	0,52 

	11-08-002-06
	      из пластмассовых и резиновых труб, диаметр до 22 мм
	6,26 
	6,14 
	0,00 
	0,00 
	0,12 
	0,52 

	11-08-002-07
	      из труб цветных металлов, наружный диаметр до 10 мм
	6,26 
	6,14 
	0,00 
	0,00 
	0,12 
	0,52 
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