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Часть 34. Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности
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	ОТДЕЛ 01. ОБОРУДОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

   

	Раздел 1. СТЕРИЛИЗАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

   

	Таблица 34-01-001. Паровые стерилизаторы 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Стерилизатор вертикальный круглый электрический, вместимость рабочей камеры:

	34-01-001-01
	      30 л
	228,36 
	216,92 
	0,00 
	0,00 
	11,44 
	 20,6 

0,115 

	34-01-001-02
	      50 л, электроогневой
	158,27 
	150,82 
	0,00 
	0,00 
	7,45 
	 15,5 

0,09 

	
	Стерилизатор горизонтальный электрический прямоугольный односторонний, вместимость рабочей камеры:

	34-01-001-03
	      400 л
	343,94 
	288,56 
	0,00 
	0,00 
	55,38 
	 27,8 

1,2 

	34-01-001-04
	      560 л
	386,00 
	326,34 
	0,00 
	0,00 
	59,66 
	 31,9 

1,5 

	34-01-001-05
	      560 л, паросетевой
	246,62 
	220,97 
	0,00 
	0,00 
	25,65 
	 21,6 

0,6 

	34-01-001-06
	Стерилизатор горизонтальный электрический прямоугольный двухсторонний, вместимость рабочей камеры 560 л
	375,56 
	316,11 
	0,00 
	0,00 
	59,45 
	 30,9 

1,4 

	
	Измеритель: 1 компл.

	34-01-001-07
	Установка централизованная стерилизационная трехкамерная (1-е исполнение)
	3758,92 
	2298,35 
	0,00 
	0,00 
	1460,57 
	 215 

6 

	Таблица 34-01-002. Разные стерилизаторы 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	34-01-002-01
	Стерилизатор воздушный, вместимость рабочей камеры 20, 40, 80 дм3, масса до 0,065 т
	276,39 
	267,80 
	0,00 
	0,00 
	8,59 
	25,8 

	Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ АПТЕК 

   

	Таблица 34-01-022. Аппараты для фильтрования растворов 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	34-01-022-01
	Аппарат для фильтрования растворов
	92,40 
	90,49 
	0,00 
	0,00 
	1,91 
	 9,3 

0,061 

	Таблица 34-01-023. Разное оборудование 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	34-01-023-01
	Машина для мойки рецептурной посуды
	124,67 
	122,14 
	0,00 
	0,00 
	2,53 
	 12,4 

0,08 

	34-01-023-02
	Сборник для дистиллированной или обессоленной воды, вместимость 40, 100 л, масса до 0,023 т
	124,58 
	122,14 
	0,00 
	0,00 
	2,44 
	12,4 

	Раздел 3. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

   

	Таблица 34-01-035. Аэрозольные ингаляторы 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	34-01-035-01
	Ингалятор универсальный
	202,83 
	195,86 
	0,00 
	0,00 
	6,97 
	 18,6 

0,1 

	34-01-035-02
	Установка ингаляционная стационарная
	869,40 
	845,56 
	0,00 
	0,00 
	23,84 
	 80,3 

0,55 

	Таблица 34-01-036. Оториноларингологические кресла 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	34-01-036-01
	Кресло вращающееся
	63,75 
	62,50 
	0,00 
	0,00 
	1,25 
	 6,2 

0,05 

	34-01-036-02
	Кресло оториноларингологическое детское
	95,61 
	93,74 
	0,00 
	0,00 
	1,87 
	 9,3 

0,055 

	34-01-036-03
	Кресло для бронхоэзофагоскопии
	95,61 
	93,74 
	0,00 
	0,00 
	1,87 
	 9,3 

0,03 

	Таблица 34-01-037. Аппараты ультразвуковые для лечения тонзиллита и исследования слуха 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	34-01-037-01
	Аудиометр диагностический
	91,35 
	89,47 
	0,00 
	0,00 
	1,88 
	 9,3 

0,01 

	34-01-037-02
	Бронхоэзофагоскоп Мезрина
	91,37 
	89,47 
	0,00 
	0,00 
	1,90 
	 9,3 

0,009 

	34-01-037-03
	Ларингостробоскоп электронный
	91,37 
	89,47 
	0,00 
	0,00 
	1,90 
	 9,3 

0,01 

	Раздел 4. СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

   

	Таблица 34-01-055. Бормашины 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Бормашина пневматическая:

	34-01-055-01
	      со встроенным компрессором
	85,23 
	82,66 
	0,00 
	0,00 
	2,57 
	 8,2 

0,055 

	34-01-055-02
	      с питанием от пневмосети
	181,53 
	177,97 
	0,00 
	0,00 
	3,56 
	 18,5 

0,005 

	
	Бормашина электрическая:

	34-01-055-03
	      зубоврачебная портативная безрукавная
	70,71 
	69,26 
	0,00 
	0,00 
	1,45 
	 7,2 

0,017 

	34-01-055-04
	      стационарная с гибким рукавом
	102,41 
	100,22 
	0,00 
	0,00 
	2,19 
	 10,3 

0,04 

	Таблица 34-01-056. Зубоврачебные кресла 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Кресло:

	34-01-056-01
	      зубоврачебное легкого типа
	88,08 
	86,35 
	0,00 
	0,00 
	1,73 
	 8,2 

0,03 

	34-01-056-02
	      стоматологическое с электромеханическим приводом
	88,51 
	86,35 
	0,00 
	0,00 
	2,16 
	 8,2 

0,13 

	Таблица 34-01-057. Стоматологические установки 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	34-01-057-01
	Комплект оборудования рабочего места стоматолога
	735,63 
	716,04 
	0,00 
	0,00 
	19,59 
	 68 

0,35 

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Комплект оборудования рабочего места стоматолога, в том числе:

	34-01-057-02
	      гидроблок стоматологический, масса до 0,08 т
	175,83 
	172,38 
	0,00 
	0,00 
	3,45 
	17,5 

	34-01-057-03
	      светильник стоматологический
	86,49 
	80,77 
	0,00 
	0,00 
	5,72 
	 8,2 

0,05 

	34-01-057-04
	      стол для стоматолога
	72,34 
	70,92 
	0,00 
	0,00 
	1,42 
	 7,2 

0,03 

	34-01-057-05
	      стул для стоматолога
	41,20 
	40,39 
	0,00 
	0,00 
	0,81 
	 4,1 

0,02 

	34-01-057-06
	      установка стоматологическая УС-10/300-1
	205,73 
	200,55 
	0,00 
	0,00 
	5,18 
	 17,5 

0,05 

	
	Измеритель: 1 компл.

	
	Установка стоматологическая универсальная, масса до 0,15 т, тип:

	34-01-057-07
	      УС-30, «Пробамат», УС-10/100
	612,18 
	597,60 
	0,00 
	0,00 
	14,58 
	60 

	34-01-057-08
	      «Хирадент»
	827,29 
	806,76 
	0,00 
	0,00 
	20,53 
	81 

	Таблица 34-01-058. Установки для литья стоматологических изделий 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	34-01-058-01
	Пресс гидравлический для опрессовки зубных коронок
	324,96 
	318,56 
	0,00 
	0,00 
	6,40 
	 29,8 

0,3 

	34-01-058-02
	Шлифмашина скоростная
	40,17 
	39,02 
	0,00 
	0,00 
	1,15 
	 4,01 

0,028 

	Таблица 34-01-059. Стоматологические аппараты и приборы 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Аппарат:

	34-01-059-01
	      гидромассажный стоматологический
	306,67 
	300,66 
	0,00 
	0,00 
	6,01 
	 30,9 

0,03 

	34-01-059-02
	      для снятия зубного камня с помощью ультразвука
	78,85 
	76,97 
	0,00 
	0,00 
	1,88 
	 7,2 

0,015 

	34-01-059-03
	      паяльный зуботехнический
	81,39 
	79,79 
	0,00 
	0,00 
	1,60 
	 8,2 

0,014 

	34-01-059-04
	Вибростол вакуумный зуботехнический
	214,61 
	210,17 
	0,00 
	0,00 
	4,44 
	 21,6 

0,02 

	34-01-059-05
	Гидроблок стоматологический
	174,03 
	170,28 
	0,00 
	0,00 
	3,75 
	 17,5 

0,08 

	34-01-059-06
	Диатермокоагулятор стоматологический
	92,38 
	90,49 
	0,00 
	0,00 
	1,89 
	 9,3 

0,007 

	34-01-059-07
	Золотопылеулавливатель
	113,90 
	111,31 
	0,00 
	0,00 
	2,59 
	 11,3 

0,045 

	34-01-059-08
	Компрессор
	114,50 
	111,31 
	0,00 
	0,00 
	3,19 
	 11,3 

0,035 

	Раздел 5. СВЕТИЛЬНИКИ 

   

	Таблица 34-01-070. Передвижные светильники 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	34-01-070-01
	Светильник передвижной без аварийного питания двух- и четырехрефлекторный, масса до 0,06 т
	155,84 
	152,68 
	0,00 
	0,00 
	3,16 
	15,5 

	Таблица 34-01-071. Стационарные светильники 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Светильник стационарный:

	34-01-071-01
	      с аварийным питанием, с регулируемым освещением шестирефлекторный
	307,88 
	300,66 
	0,00 
	0,00 
	7,22 
	 30,9 

0,16 

	34-01-071-02
	      стоматологический настенный
	144,96 
	141,09 
	0,00 
	0,00 
	3,87 
	 14,5 

0,012 

	34-01-071-03
	      медицинский двенадцатирефлекторный
	471,55 
	461,04 
	0,00 
	0,00 
	10,51 
	 40,8 

0,18 

	Раздел 6. ОБОРУДОВАНИЕ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ КАБИНЕТОВ 

   

	Таблица 34-01-080. Аппараты и приборы для электролечения 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Аппарат для:

	34-01-080-01
	      ДЦВ-терапии передвижной
	144,57 
	141,10 
	0,00 
	0,00 
	3,47 
	 13,4 

0,09 

	34-01-080-02
	      индуктотермии коротковолновый
	333,32 
	325,38 
	0,00 
	0,00 
	7,94 
	 30,9 

0,11 

	34-01-080-03
	      лечения током надтональной частоты
	88,17 
	86,35 
	0,00 
	0,00 
	1,82 
	 8,2 

0,007 

	34-01-080-04
	      местной дарсонвализации ламповый
	94,57 
	92,63 
	0,00 
	0,00 
	1,94 
	 9,3 

0,01 

	34-01-080-05
	      низкочастотной магнитотерапии
	209,43 
	205,18 
	0,00 
	0,00 
	4,25 
	 20,6 

0,05 

	34-01-080-06
	      низкочастотной терапии
	94,53 
	92,63 
	0,00 
	0,00 
	1,90 
	 9,3 

0,008 

	34-01-080-07
	      СМВ-терапии
	126,18 
	123,50 
	0,00 
	0,00 
	2,68 
	 12,4 

0,03 

	34-01-080-08
	Устройство для проведения гальванизации в четырехкамерных ваннах
	301,32 
	294,62 
	0,00 
	0,00 
	6,70 
	 28,8 

0,13 

	Таблица 34-01-081. Аппараты и приборы для свето- и теплолечения 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	34-01-081-01
	Лампа инфракрасных лучей на штативе
	106,18 
	103,82 
	0,00 
	0,00 
	2,36 
	 10,3 

0,03 

	34-01-081-02
	Лампа «Соллюкс» стационарная
	74,49 
	72,58 
	0,00 
	0,00 
	1,91 
	 7,2 

0,03 

	34-01-081-03
	Облучатель видимой области спектра для лечения желтухи новорожденных
	84,50 
	82,66 
	0,00 
	0,00 
	1,84 
	 8,2 

0,035 

	
	Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый для:

	34-01-081-04
	      местных облучений
	69,36 
	66,82 
	0,00 
	0,00 
	2,54 
	 7,2 

0,02 

	34-01-081-05
	      одиночных и групповых локализованных облучений, переносной и стационарный, масса до 0,01 т
	98,41 
	95,58 
	0,00 
	0,00 
	2,83 
	10,3 

	
	Облучатель ультрафиолетовый длинноволновый для:

	34-01-081-06
	      групповых облучений, передвижной
	136,59 
	133,63 
	0,00 
	0,00 
	2,96 
	 14,4 

0,03 

	34-01-081-07
	      общих индивидуальных облучений
	205,38 
	200,45 
	0,00 
	0,00 
	4,93 
	 21,6 

0,075 

	34-01-081-08
	Облучатель ртутно-кварцевый на штативе
	129,34 
	124,99 
	0,00 
	0,00 
	4,35 
	 12,4 

0,032 

	Таблица 34-01-082. Аппараты и установки для водолечения 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	34-01-082-01
	Аппарат для насыщения воды углекислым газом
	222,74 
	218,37 
	0,00 
	0,00 
	4,37 
	 22,7 

0,02 

	34-01-082-02
	Аппарат подводных кишечных промываний
	275,54 
	270,14 
	0,00 
	0,00 
	5,40 
	 26,8 

0,08 

	34-01-082-03
	Ванна бальнеологическая
	275,28 
	263,98 
	0,00 
	0,00 
	11,30 
	 26,8 

0,1 

	34-01-082-04
	Кафедра водолечебная с душами
	589,76 
	578,20 
	0,00 
	0,00 
	11,56 
	 58,7 

0,3 

	34-01-082-05
	Массаж подводный
	571,71 
	547,66 
	0,00 
	0,00 
	24,05 
	 55,6 

0,265 

	34-01-082-06
	Аппарат для глубокого кишечного орошения
	177,46 
	172,38 
	0,00 
	0,00 
	5,08 
	 17,5 

0,014 

	Таблица 34-01-083. Аппараты, приборы и установки разного назначения 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	34-01-083-01
	Барокамера активной гиперемии В.А.Кравченко
	213,01 
	207,65 
	0,00 
	0,00 
	5,36 
	 20,6 

0,1 

	
	Измеритель: 1 компл.

	34-01-083-02
	Установка лазерная физиотерапевтическая на базе «Ягода»
	752,40 
	736,85 
	0,00 
	0,00 
	15,55 
	 73,1 

0,11 

	34-01-083-03
	Установка ультрафиолетовая длинноволновая для групповых облучений
	263,15 
	251,65 
	0,00 
	0,00 
	11,50 
	 26,8 

0,3 

	
	Измеритель: 1 шт.

	34-01-083-04
	Шкаф сушильно-вытяжной
	105,90 
	103,82 
	0,00 
	0,00 
	2,08 
	 10,3 

0,125 

	Раздел 7. ОБОРУДОВАНИЕ РЕНТГЕНОВСКИХ КАБИНЕТОВ 

   

	Таблица 34-01-100. Аппараты и комплексы рентгеновские 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	34-01-100-01
	Аппарат рентгеновский стационарный терапевтический РУМ-21м
	3724,97 
	3615,48 
	0,00 
	0,00 
	109,49 
	 363 

0,69 

	
	Комплекс рентгеновский диагностический стационарный, тип:

	34-01-100-02
	      РУМ-20 СГ-312
	9548,23 
	7758,42 
	40,74 
	0,00 
	1749,07 
	 677 

2,25 

	34-01-100-03
	      РУМ-20м СГ-312
	10406,48 
	8595,00 
	45,68 
	0,00 
	1765,80 
	 750 

2,8 

	34-01-100-04
	      РУМ-20МП СГ-312-2П2
	13706,21 
	11826,72 
	49,06 
	0,00 
	1830,43 
	 1032 

2,95 

	34-01-100-05
	      РУМ-20МП СГ-312-2ПФ
	15914,64 
	13981,20 
	59,92 
	0,00 
	1873,52 
	 1220 

3,15 

	34-01-100-06
	      ТУР-Д-800
	15527,43 
	13660,32 
	0,00 
	0,00 
	1867,11 
	 1192 

3 

	34-01-100-07
	      ЕДР-750В, фирма «Медикон»
	17317,28 
	14920,92 
	67,34 
	0,00 
	2329,02 
	 1302 

3 

	34-01-100-08
	Комплекс рентгеновский диагностический для педиатрии с УРИ «Рентген-Д»
	12792,15 
	10978,68 
	0,00 
	0,00 
	1813,47 
	 958 

2,46 

	34-01-100-09
	Комплекс рентгеновский диагностический «Рентген-50-2»
	17635,10 
	14164,56 
	0,00 
	0,00 
	3470,54 
	 1236 

2,37 

	
	Комплекс рентгеновский диагностический, в том числе:

	34-01-100-10
	      излучатель
	2454,73 
	2406,60 
	0,00 
	0,00 
	48,13 
	 210 

0,03 

	34-01-100-11
	      система стабилизации яркости
	714,61 
	700,60 
	0,00 
	0,00 
	14,01 
	 62 

0,03 

	34-01-100-12
	      стойка снимков
	249,88 
	244,98 
	0,00 
	0,00 
	4,90 
	 22,6 

0,15 

	34-01-100-13
	      стол снимков
	174,70 
	171,27 
	0,00 
	0,00 
	3,43 
	 16,5 

0,14 

	34-01-100-14
	      стол-штатив поворотный
	3864,47 
	3788,70 
	0,00 
	0,00 
	75,77 
	 365 

0,85 

	34-01-100-15
	      устройство для усиления яркости
	2595,00 
	2544,12 
	0,00 
	0,00 
	50,88 
	 222 

0,08 

	34-01-100-16
	      устройство потолочное
	550,65 
	539,85 
	0,00 
	0,00 
	10,80 
	 50,5 

0,11 

	34-01-100-17
	      устройство рентгеновское питающее
	1215,68 
	1191,84 
	0,00 
	0,00 
	23,84 
	 104 

0,78 

	34-01-100-18
	      штатив снимков
	275,54 
	270,14 
	0,00 
	0,00 
	5,40 
	 26,8 

0,2 

	34-01-100-19
	Комплекс рентгеновский диагностический «Рентген-40»
	8432,08 
	6704,10 
	0,00 
	0,00 
	1727,98 
	 585 

2,5 

	Таблица 34-01-101. Дентальные аппараты 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	34-01-101-01
	Аппарат рентгеновский дентальный стационарный «Минидент»
	157,31 
	122,14 
	0,00 
	0,00 
	35,17 
	 12,4 

0,025 

	Таблица 34-01-102. Диагностические и терапевтические передвижные аппараты 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	34-01-102-01
	Аппарат рентгеновский для маммографии АРС 50МА
	4393,62 
	4281,80 
	0,00 
	0,00 
	111,82 
	 395 

0,56 

	
	Аппарат рентгеновский диагностический:

	34-01-102-02
	      передвижной палатный 12П5
	503,66 
	455,28 
	0,00 
	0,00 
	48,38 
	 42 

0,3 

	34-01-102-03
	      разборный РУМ-24
	3038,86 
	2948,48 
	0,00 
	0,00 
	90,38 
	 272 

0,445 

	Таблица 34-01-103. Флюорографические аппараты 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	34-01-103-01
	Аппарат рентгеновский флюорографический стационарный 12Ф7Ц
	1634,65 
	1516,32 
	0,00 
	0,00 
	118,33 
	 144 

0,97 

	Таблица 34-01-104. Разное оборудование 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	34-01-104-01
	Бак для обработки рентгенограмм
	151,71 
	145,26 
	0,00 
	0,00 
	6,45 
	 13,4 

0,15 


	34-01-104-02
	Инъектор медицинский для ангиографии
	217,95 
	212,46 
	0,00 
	0,00 
	5,49 
	 19,6 

0,055 

	34-01-104-03
	Прибор для снимков черепа
	182,50 
	178,86 
	0,00 
	0,00 
	3,64 
	 16,5 

0,072 

	34-01-104-04
	Рентгенокимограф защищенный с комплектом принадлежностей для исследования детей
	797,90 
	781,56 
	0,00 
	0,00 
	16,34 
	 72,1 

0,5 

	34-01-104-05
	Стол-кресло для полипозиционного рентгеновского обследования
	284,89 
	278,18 
	0,00 
	0,00 
	6,71 
	 26,8 

0,13 

	34-01-104-06
	Стол рентгеноурологический
	952,62 
	906,17 
	0,00 
	0,00 
	46,45 
	 87,3 

0,4 

	34-01-104-07
	Стойка рентгенополиграфическая «Рентполиграф»
	1047,37 
	1026,58 
	0,00 
	0,00 
	20,79 
	 98,9 

0,15 

	34-01-104-08
	Томограф панорамный
	929,60 
	909,29 
	0,00 
	0,00 
	20,31 
	 87,6 

0,25 

	34-01-104-09
	Устройство для рентгеновского исследования детей раннего возраста
	121,97 
	119,58 
	0,00 
	0,00 
	2,39 
	 10,3 

0,034 

	34-01-104-10
	Устройство полипозиционное детское
	492,07 
	481,63 
	0,00 
	0,00 
	10,44 
	 46,4 

0,09 

	34-01-104-11
	Шкаф сушильный для рентгенопленок, электрический
	177,18 
	171,27 
	0,00 
	0,00 
	5,91 
	 16,5 

0,082 

	34-01-104-12
	Электрорентгенограф универсальный
	228,03 
	223,30 
	0,00 
	0,00 
	4,73 
	 20,6 

0,035 

	Раздел 8. ДЕЗИНФЕКЦИОННОЕ И ДЕЗИНСЕКЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

   

	Таблица 34-01-135. Дезинфекционные камеры 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	
	Камера дезинфекционная стационарная пароформалиновая, вместимость камеры:

	34-01-135-01
	      1,8 м3 с паровым котлом
	604,29 
	591,70 
	0,76 
	0,00 
	11,83 
	 58,7 

1,085 

	34-01-135-02
	      3 м3
	350,22 
	342,72 
	0,65 
	0,00 
	6,85 
	 34 

0,9 

	34-01-135-03
	      1,8 м3 без парового котла
	447,48 
	425,38 
	0,65 
	0,00 
	21,45 
	 42,2 

0,8 

	34-01-135-04
	Камера дезинфекционная электрическая ЦНИДИ
	507,40 
	477,79 
	0,65 
	0,00 
	28,96 
	 47,4 

0,7 

	34-01-135-05
	Камера дезинфекционная для наркознодыхательной аппаратуры
	753,60 
	726,77 
	0,00 
	0,00 
	26,83 
	 72,1 

1 

	
	Комплект деталей и узлов для дезинфекционной камеры, вместимость камеры:

	34-01-135-06
	      5 м3
	935,58 
	913,25 
	1,48 
	0,00 
	20,85 
	 90,6 

0,98 

	34-01-135-07
	      10 м3
	1115,72 
	1088,64 
	2,72 
	0,00 
	24,36 
	 108 

1,37 

	Таблица 34-01-136. Бактерицидные облучатели 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Облучатель бактерицидный:

	34-01-136-01
	      настенный
	100,08 
	97,85 
	0,00 
	0,00 
	2,23 
	 10,3 

0,005 

	34-01-136-02
	      потолочный, передвижной на штативе, масса до 0,025 т
	110,31 
	107,35 
	0,00 
	0,00 
	2,96 
	11,3 

	Таблица 34-01-137. Разное оборудование 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	34-01-137-01
	Воздухоочиститель передвижной рециркуляционный
	310,14 
	303,26 
	0,00 
	0,00 
	6,88 
	 28,8 

0,19 

	
	Измеритель: 1 компл.

	34-01-137-02
	Парогенератор электрический
	449,34 
	282,20 
	0,00 
	0,00 
	167,14 
	 26,8 

0,4 

	Раздел 9. ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

   

	Таблица 34-01-150. Хирургические аппараты и приборы 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Аппарат:

	34-01-150-01
	      для высокочастотной электрохирургии
	180,13 
	173,75 
	0,00 
	0,00 
	6,38 
	 16,5 

0,07 

	34-01-150-02
	      для обработки костей
	88,44 
	86,35 
	0,00 
	0,00 
	2,09 
	 8,2 

0,025 

	34-01-150-03
	      локальной гипотермии
	143,66 
	140,05 
	0,00 
	0,00 
	3,61 
	 13,3 

0,09 

	34-01-150-04
	      трансфузионный
	111,44 
	108,46 
	0,00 
	0,00 
	2,98 
	 10,3 

0,015 

	34-01-150-05
	Коагулятор высокочастотный для микрохирургии
	110,79 
	108,46 
	0,00 
	0,00 
	2,33 
	 10,3 

0,012 

	34-01-150-06
	Установка «Скальпель-1»
	278,30 
	270,62 
	0,00 
	0,00 
	7,68 
	 25,7 

0,225 

	34-01-150-07
	Установка хирургическая лазерная «Ромашка-1»
	2005,84 
	1958,58 
	0,00 
	0,00 
	47,26 
	 186 

0,72 

	Таблица 34-01-151. Операционные микроскопы 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	34-01-151-01
	Видеомикроскоп операционный
	718,01 
	703,52 
	0,00 
	0,00 
	14,49 
	 64,9 

0,15 

	34-01-151-02
	Микроскоп операционный
	238,82 
	234,14 
	0,00 
	0,00 
	4,68 
	 21,6 

0,07 

	Таблица 34-01-152. Оборудование для хирургических кабинетов и палат 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	34-01-152-01
	Установка для наблюдения за пациентом с 6 электрокардиотахографами, 6 биометрами и 6 сигнальными устройствами
	2048,15 
	2005,40 
	0,00 
	0,00 
	42,75 
	 185 

0,48 

	34-01-152-02
	Установка криохирургическая «Криоэлектроника-2»
	422,69 
	413,00 
	0,00 
	0,00 
	9,69 
	 38,1 

0,11 

	Раздел 10. ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

   

	Таблица 34-01-170. Офтальмологические аппараты и приборы 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	34-01-170-01
	Адаптометр
	95,66 
	93,74 
	0,00 
	0,00 
	1,92 
	 9,3 

0,03 

	34-01-170-02
	Аккомовергенцтренер
	95,67 
	93,74 
	0,00 
	0,00 
	1,93 
	 9,3 

0,014 

	
	Аппарат для:

	34-01-170-03
	      удаления катаракты
	542,00 
	530,21 
	0,00 
	0,00 
	11,79 
	 52,6 

0,1 

	34-01-170-04
	      ультразвуковой хирургии
	105,99 
	103,82 
	0,00 
	0,00 
	2,17 
	 10,3 

0,01 

	34-01-170-05
	      фотографирования глазного дна
	349,57 
	342,72 
	0,00 
	0,00 
	6,85 
	 34 

0,06 

	34-01-170-06
	Диатермокоагулятор глазной
	84,51 
	82,66 
	0,00 
	0,00 
	1,85 
	 8,2 

0,011 

	34-01-170-07
	Лампа щелевая без тонометра
	148,11 
	145,15 
	0,00 
	0,00 
	2,96 
	 14,4 

0,031 

	34-01-170-08
	Офтальмокоагулятор квантовый
	247,26 
	238,90 
	0,00 
	0,00 
	8,36 
	 23,7 

0,25 

	34-01-170-09
	Офтальмометр
	81,43 
	79,79 
	0,00 
	0,00 
	1,64 
	 8,2 

0,012 

	34-01-170-10
	Офтальмоскоп электрический Водовозова
	81,45 
	79,79 
	0,00 
	0,00 
	1,66 
	 8,2 

0,004 

	34-01-170-11
	Периграф проекционный универсальный
	131,30 
	128,71 
	0,00 
	0,00 
	2,59 
	 12,4 

0,072 

	34-01-170-12
	Прибор для исследования ночного зрения
	116,36 
	113,90 
	0,00 
	0,00 
	2,46 
	 11,3 

0,032 

	34-01-170-13
	Синоптофор
	95,64 
	93,74 
	0,00 
	0,00 
	1,90 
	 9,3 

0,017 

	
	Эхоофтальмоскоп:

	34-01-170-14
	      без самописца
	105,99 
	103,82 
	0,00 
	0,00 
	2,17 
	 10,3 

0,025 

	34-01-170-15
	      с самописцем
	148,14 
	145,15 
	0,00 
	0,00 
	2,99 
	 14,4 

0,04 

	Таблица 34-01-171. Установки офтальмологические 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	34-01-171-01
	Установка офтальмологическая
	3270,14 
	3204,36 
	0,00 
	0,00 
	65,78 
	 276 

0,4 

	Раздел 11. АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

   

	Таблица 34-01-185. Гинекологические кресла 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	
	Кресло гинекологическое:

	34-01-185-01
	      с ручным приводом
	60,83 
	59,64 
	0,00 
	0,00 
	1,19 
	 6,2 

0,08 

	34-01-185-02
	      с гидравлическим приводом
	75,13 
	73,66 
	0,00 
	0,00 
	1,47 
	 7,2 

0,105 

	Таблица 34-01-186. Инкубаторы и кувезы для недоношенных детей 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	34-01-186-01
	Инкубатор для недоношенных детей
	266,00 
	260,09 
	0,00 
	0,00 
	5,91 
	 24,7 

0,042 

	34-01-186-02
	Кувез для недоношенных детей
	150,22 
	147,27 
	0,00 
	0,00 
	2,95 
	 13,4 

0,08 

	Таблица 34-01-187. Разное оборудование 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	34-01-187-01
	Аппарат для прерывания беременности
	84,68 
	82,66 
	0,00 
	0,00 
	2,02 
	 8,2 

0,023 

	34-01-187-02
	Аппарат для электроанестезии
	74,05 
	72,58 
	0,00 
	0,00 
	1,47 
	 7,2 

0,007 

	34-01-187-03
	Кольпоскоп
	127,53 
	124,99 
	0,00 
	0,00 
	2,54 
	 12,4 

0,06 

	34-01-187-04
	Кровать акушерская типа Романова
	127,49 
	124,99 
	0,00 
	0,00 
	2,50 
	 12,4 

0,075 

	34-01-187-05
	Эхоскоп медицинский акушерский
	100,09 
	97,85 
	0,00 
	0,00 
	2,24 
	 10,3 

0,18 

	Раздел 12. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УРОЛОГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ 

   

	Таблица 34-01-200. Аппараты для урологических отделений 

   

	

	
	Измеритель: 1 компл.

	34-01-200-01
	Аппарат для дробления камней в мочевом пузыре
	121,98 
	119,58 
	0,00 
	0,00 
	2,40 
	 10,3 

0,017 

	34-01-200-02
	Комплекс урологический
	228,00 
	223,30 
	0,00 
	0,00 
	4,70 
	 20,6 

0,065 

	Таблица 34-01-201. Разное оборудование 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	34-01-201-01
	Деминерализатор
	484,28 
	474,67 
	0,00 
	0,00 
	9,61 
	 46,4 

0,275 

	34-01-201-02
	Установка для перитониального диализа
	193,17 
	189,26 
	0,00 
	0,00 
	3,91 
	 18,5 

0,15 

	34-01-201-03
	Фотоцистоскоп
	68,98 
	67,61 
	0,00 
	0,00 
	1,37 
	 7,2 

0,02 

	Раздел 13. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АНЕСТЕЗИИ, ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ И КИСЛОРОДНОЙ ТЕРАПИИ 

   

	Таблица 34-01-210. Аппараты для наркоза и искусственного дыхания 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	34-01-210-01
	Анализатор кислорода дыхательных газов показывающий
	439,34 
	430,73 
	0,00 
	0,00 
	8,61 
	 37,1 

0,015 

	34-01-210-02
	Аппарат для дыхания под избыточным давлением легких
	121,97 
	119,58 
	0,00 
	0,00 
	2,39 
	 10,3 

0,008 

	
	Аппарат для ингаляционного наркоза прерывистого потока, тип:

	34-01-210-03
	      НАПП-4 «Спиронаркон-П»
	163,77 
	160,56 
	0,00 
	0,00 
	3,21 
	 14,4 

0,013 

	34-01-210-04
	      «Полинаркон-4»
	526,57 
	516,25 
	0,00 
	0,00 
	10,32 
	 46,3 

0,12 

	34-01-210-05
	      «Полинаркон-2П» и переносной «Наркон-2», тип 4
	201,73 
	197,77 
	0,00 
	0,00 
	3,96 
	 18,5 

0,02 

	
	Аппарат искусственной вентиляции легких:

	34-01-210-06
	      для бронхоскопии
	220,82 
	187,08 
	0,00 
	0,00 
	33,74 
	 17,5 

0,02 

	34-01-210-07
	      вдох
	113,91 
	111,65 
	0,00 
	0,00 
	2,26 
	 10,3 

0,015 

	34-01-210-08
	      у грудных детей «Млада»
	124,94 
	122,49 
	0,00 
	0,00 
	2,45 
	 11,3 

0,01 

	34-01-210-09
	      во время наркоза
	318,57 
	312,19 
	0,00 
	0,00 
	6,38 
	 28,8 

0,13 

	34-01-210-10
	Аппарат искусственного дыхания
	208,24 
	203,32 
	0,00 
	0,00 
	4,92 
	 18,5 

0,085 

	34-01-210-11
	Аппарат искусственного кашля
	150,22 
	147,27 
	0,00 
	0,00 
	2,95 
	 13,4 

0,015 

	34-01-210-12
	Пневматопрессовазометр
	123,16 
	120,74 
	0,00 
	0,00 
	2,42 
	 10,4 

0,009 

	34-01-210-13
	Респиратор объемный
	309,17 
	302,44 
	0,00 
	0,00 
	6,73 
	 27,9 

0,2 

	34-01-210-14
	Респиратор объемно-частотный детский
	159,39 
	156,10 
	0,00 
	0,00 
	3,29 
	 14,4 

0,05 

	34-01-210-15
	Спиромонитор
	227,95 
	223,30 
	0,00 
	0,00 
	4,65 
	 20,6 

0,025 

	34-01-210-16
	Устройство для проведения ингаляционного наркоза у детей, тип «Наркон-Д»
	154,45 
	151,42 
	0,00 
	0,00 
	3,03 
	 13,4 

0,01 

	Таблица 34-01-211. Аппараты и приборы для кислородной терапии 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	34-01-211-01
	Аппарат кислородной терапии для детей
	97,49 
	95,58 
	0,00 
	0,00 
	1,91 
	 10,3 

0,01 

	Таблица 34-01-212. Разное оборудование 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	34-01-212-01
	Комплект оборудования для централизованной подачи кислорода, закиси азота и вакуума
	1383,46 
	1352,47 
	0,00 
	0,00 
	30,99 
	 139 

0,633 

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Комплект оборудования для централизованной подачи кислорода, закиси азота и вакуума, в том числе:

	34-01-212-02
	      блок арматурный
	142,91 
	140,11 
	0,00 
	0,00 
	2,80 
	 14,4 

0,11 

	34-01-212-03
	      клапан запорный для кислорода, закиси азота и вакуума
	37,53 
	36,79 
	0,00 
	0,00 
	0,74 
	 4,12 

0,0004 

	34-01-212-04
	      ловушка отсасываемых масс (ловушка вакуумная)
	46,91 
	45,99 
	0,00 
	0,00 
	0,92 
	 5,15 

0,003 

	34-01-212-05
	      панель сигнальная (панель дублирующей сигнализации)
	31,05 
	30,44 
	0,00 
	0,00 
	0,61 
	 3,09 

0,002 

	34-01-212-06
	      приставка для отсасывания
	28,14 
	27,59 
	0,00 
	0,00 
	0,55 
	 3,09 

0,004 

	34-01-212-07
	      рампа для кислорода пятибалонная
	439,66 
	431,04 
	0,00 
	0,00 
	8,62 
	 44,3 

0,04 

	34-01-212-08
	      рампа для кислорода трехбалонная
	214,47 
	210,17 
	0,00 
	0,00 
	4,30 
	 21,6 

0,03 

	34-01-212-09
	      рампа для закиси азота трехбалонная
	225,39 
	220,87 
	0,00 
	0,00 
	4,52 
	 22,7 

0,02 

	34-01-212-10
	      регулятор вакуумный
	20,44 
	20,04 
	0,00 
	0,00 
	0,40 
	 2,06 

0,004 

	34-01-212-11
	      установка вакуумная
	163,76 
	160,55 
	0,00 
	0,00 
	3,21 
	 16,5 

0,42 

	
	Измеритель: 1 компл.

	34-01-212-12
	Станция кислородная ингаляционная
	388,44 
	380,13 
	0,00 
	0,00 
	8,31 
	 36,1 

0,075 

	34-01-212-13
	Станция кислородная стационарная
	487,35 
	477,79 
	0,00 
	0,00 
	9,56 
	 47,4 

0,074 

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Станция кислородная стационарная, в том числе:

	34-01-212-14
	      аспиратор
	45,33 
	44,44 
	0,00 
	0,00 
	0,89 
	 4,1 

0,002 

	34-01-212-15
	      вентиль расходный
	9,38 
	9,20 
	0,00 
	0,00 
	0,18 
	 1,03 

0,0003 

	34-01-212-16
	      вентиль магистральный
	10,59 
	10,38 
	0,00 
	0,00 
	0,21 
	 1,03 

0,0003 

	34-01-212-17
	      ингалятор
	46,99 
	45,99 
	0,00 
	0,00 
	1,00 
	 5,15 

0,001 

	34-01-212-18
	      колпак с холодильником
	37,47 
	36,61 
	0,00 
	0,00 
	0,86 
	 4,1 

0,01 

	34-01-212-19
	      рампа кислородной станции
	217,02 
	212,76 
	0,00 
	0,00 
	4,26 
	 21,6 

0,06 

	34-01-212-20
	      распылитель для антибиотиков
	28,19 
	27,59 
	0,00 
	0,00 
	0,60 
	 3,09 

0,0002 

	Раздел 14. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДИГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

   

	Таблица 34-01-220. Оборудование для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	34-01-220-01
	Индикатор восьмиканальный
	120,60 
	118,04 
	0,00 
	0,00 
	2,56 
	 10,3 

0,045 

	34-01-220-02
	Кардиокомплекс
	646,98 
	634,12 
	0,00 
	0,00 
	12,86 
	 57,7 

0,1 

	34-01-220-03
	Кардиомонитор
	231,02 
	226,39 
	0,00 
	0,00 
	4,63 
	 20,6 

0,01 

	34-01-220-04
	Кардиоэнцефалоскоп
	115,47 
	113,20 
	0,00 
	0,00 
	2,27 
	 10,3 

0,009 

	
	Осциллоскоп:

	34-01-220-05
	      с дискретной памятью
	137,12 
	134,42 
	0,00 
	0,00 
	2,70 
	 12,4 

0,02 

	34-01-220-06
	      четырехканальный без усилителя биопотенциалов
	102,91 
	100,81 
	0,00 
	0,00 
	2,10 
	 9,3 

0,009 

	34-01-220-07
	      четырехканальный с усилителем биопотенциалов
	284,71 
	278,59 
	0,00 
	0,00 
	6,12 
	 25,7 

0,02 

	34-01-220-08
	Полианализатор
	113,90 
	111,65 
	0,00 
	0,00 
	2,25 
	 10,3 

0,013 

	34-01-220-09
	Полиграф «Мингограф-82» (Швеция)
	296,57 
	290,51 
	0,00 
	0,00 
	6,06 
	 26,8 

0,087 

	34-01-220-10
	Ректомикроскоп
	128,52 
	126,00 
	0,00 
	0,00 
	2,52 
	 11,3 

0,035 

	34-01-220-11
	Реоплетизмограф
	135,21 
	132,56 
	0,00 
	0,00 
	2,65 
	 12,4 

0,005 

	34-01-220-12
	Ритмовазометр
	112,31 
	110,11 
	0,00 
	0,00 
	2,20 
	 10,3 

0,005 

	34-01-220-13
	Ритмокардиоанализатор
	117,15 
	114,85 
	0,00 
	0,00 
	2,30 
	 10,3 

0,008 

	34-01-220-14
	Ритмокардиоэнцефалоскоп
	199,04 
	195,13 
	0,00 
	0,00 
	3,91 
	 17,5 

0,03 

	
	Система кардиомониторная на:

	34-01-220-15
	      четыре пациента
	2234,57 
	2190,18 
	0,00 
	0,00 
	44,39 
	 211 

3,5 

	34-01-220-16
	      шесть пациентов
	2996,97 
	2937,54 
	0,00 
	0,00 
	59,43 
	 283 

4,5 

	34-01-220-17
	Блок дополнительный к системе кардиомониторной
	339,36 
	332,64 
	0,00 
	0,00 
	6,72 
	 33 

0,04 

	
	Система передачи электрокардиосигнала по телефонному каналу связи с количеством блоков передачи:

	34-01-220-18
	      1
	117,17 
	114,85 
	0,00 
	0,00 
	2,32 
	 10,3 

0,013 

	34-01-220-19
	      3
	141,05 
	138,26 
	0,00 
	0,00 
	2,79 
	 12,4 

0,021 

	34-01-220-20
	      6
	176,31 
	172,83 
	0,00 
	0,00 
	3,48 
	 15,5 

0,033 

	34-01-220-21
	      9
	210,44 
	206,28 
	0,00 
	0,00 
	4,16 
	 18,5 

0,045 

	
	Экспресс-анализатор:

	34-01-220-22
	      электрокардиограмм
	123,23 
	120,80 
	0,00 
	0,00 
	2,43 
	 11,3 

0,1 

	34-01-220-23
	      электрокардиосигналов
	550,66 
	539,85 
	0,00 
	0,00 
	10,81 
	 50,5 

0,2 

	34-01-220-24
	Электрокардиоанализатор (с блоком записи электрографическим)
	337,01 
	330,32 
	0,00 
	0,00 
	6,69 
	 30,9 

0,09 

	34-01-220-25
	Электрокардиограф 6 NЕК-401
	371,18 
	363,46 
	0,00 
	0,00 
	7,72 
	 34 

0,065 

	34-01-220-26
	Электрокардиограф (с комбинированным питанием)
	146,13 
	143,25 
	0,00 
	0,00 
	2,88 
	 13,4 

0,008 

	34-01-220-27
	Эхокардиоскоп
	213,76 
	209,52 
	0,00 
	0,00 
	4,24 
	 19,6 

0,06 

	34-01-220-28
	Эхотахокардиограф, масса до 0,01 т
	123,23 
	120,80 
	0,00 
	0,00 
	2,43 
	11,3 

	34-01-220-29
	Эхотахокардиограф УЗКАР-3
	347,90 
	341,01 
	0,00 
	0,00 
	6,89 
	 31,9 

0,03 

	Таблица 34-01-221. Оборудование для нерводиагностики 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	34-01-221-01
	Анализатор состояния нервномышечной передачи
	133,02 
	130,38 
	0,00 
	0,00 
	2,64 
	 13,4 

0,023 

	
	Измеритель: 1 компл.

	34-01-221-02
	Измеритель последовательных реакций
	71,49 
	70,06 
	0,00 
	0,00 
	1,43 
	 7,2 

0,016 

	34-01-221-03
	Электромиорефлексометр
	81,41 
	79,79 
	0,00 
	0,00 
	1,62 
	 8,2 

0,013 

	
	Электроэнцефалограф:

	34-01-221-04
	      «Биоскрипт» БСТ-112
	449,79 
	440,77 
	0,00 
	0,00 
	9,02 
	 45,3 

0,12 

	34-01-221-05
	      16-ти канальный (Венгрия)
	1101,77 
	1080,03 
	0,00 
	0,00 
	21,74 
	 111 

0,085 

	Таблица 34-01-222. Оборудование для определения основного газообмена 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	34-01-222-01
	Педиметатест
	55,45 
	54,23 
	0,00 
	0,00 
	1,22 
	 5,15 

0,015 

	34-01-222-02
	Спирограф открытого типа переносный «Спиро 2-25»
	77,44 
	75,92 
	0,00 
	0,00 
	1,52 
	 7,21 

0,032 

	Таблица 34-01-223. Разное оборудование 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	34-01-223-01
	Велоэргометр
	180,15 
	176,39 
	0,00 
	0,00 
	3,76 
	 16,5 

0,11 

	34-01-223-02
	Капилляроскоп телевизионный (установка для исследования периферического кровообращения)
	473,83 
	462,88 
	0,00 
	0,00 
	10,95 
	 43,3 

0,1 

	34-01-223-03
	Тепловизор
	3067,26 
	3006,99 
	0,00 
	0,00 
	60,27 
	 259 

0,048 

	34-01-223-04
	Установка стереотаксическая для микроэлектродных исследований спинного и головного мозга животных
	284,47 
	278,72 
	0,00 
	0,00 
	5,75 
	 20,6 

0,08 

	34-01-223-05
	Эзофагогастродуоденоскоп биопсийный с волоконной оптикой
	166,49 
	163,22 
	0,00 
	0,00 
	3,27 
	 15,5 

0,017 

	34-01-223-06
	Электрогастрограф
	113,90 
	111,65 
	0,00 
	0,00 
	2,25 
	 10,3 

0,012 

	34-01-223-07
	Эргометр для детей
	234,49 
	229,69 
	0,00 
	0,00 
	4,80 
	 20,6 

0,158 

	34-01-223-08
	Эхотомоскоп
	199,16 
	195,13 
	0,00 
	0,00 
	4,03 
	 17,5 

0,063 

	34-01-223-09
	Эхоэнцефалоскоп без стола
	148,20 
	145,26 
	0,00 
	0,00 
	2,94 
	 13,4 

0,01 

	Раздел 15. БОЛЬНИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

   

	Таблица 34-01-230. Медицинские кровати 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	34-01-230-01
	Кровать для больных костносуставным туберкулезом для детей и взрослых, травматологических больных, функциональная для взрослых, масса до 0,12 т
	136,13 
	133,46 
	0,00 
	0,00 
	2,67 
	13,4 

	Таблица 34-01-231. Столы 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	34-01-231-01
	Стол анатомический
	356,21 
	347,49 
	0,00 
	0,00 
	8,72 
	 33 

0,17 

	
	Измеритель: 1 компл.

	
	Стол операционный:

	34-01-231-02
	      полевой
	95,31 
	93,44 
	0,00 
	0,00 
	1,87 
	 9,27 

0,046 

	34-01-231-03
	      универсальный с моторным приводом
	190,41 
	186,48 
	0,00 
	0,00 
	3,93 
	 18,5 

0,5 

	34-01-231-04
	      универсальный с автоматическим управлением
	159,36 
	156,24 
	0,00 
	0,00 
	3,12 
	 15,5 

0,28 

	Таблица 34-01-232. Оборудование молочных кухонь 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	34-01-232-01
	Машина для дозировки детских молочных продуктов
	131,48 
	128,71 
	0,00 
	0,00 
	2,77 
	 12,4 

0,115 

	34-01-232-02
	Машина для мойки детских молочных бутылок
	330,13 
	322,56 
	0,00 
	0,00 
	7,57 
	 32 

0,36 

	Таблица 34-01-233. Разное оборудование 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	34-01-233-01
	Машина моечная для игл и шприцев
	202,11 
	193,06 
	0,00 
	0,00 
	9,05 
	 19,6 

0,5 

	
	Измеритель: 1 компл.

	34-01-233-02
	Тележка внутрикорпусная универсальная и межкорпусная для патологоанатомических отделений, масса до 0,08 т
	113,54 
	111,31 
	0,00 
	0,00 
	2,23 
	11,3 

	
	Измеритель: 1 шт.

	34-01-233-03
	Тележка реанимационная для травматологических больных
	82,49 
	80,87 
	0,00 
	0,00 
	1,62 
	 8,21 

0,11 

	
	Измеритель: 1 компл.

	
	Установка аэротерапевтическая, тип:

	34-01-233-04
	      АТУ-1
	799,60 
	781,33 
	0,00 
	0,00 
	18,27 
	 74,2 

0,645 

	34-01-233-05
	      АТУ-3
	477,02 
	466,48 
	0,00 
	0,00 
	10,54 
	 44,3 

0,365 

	34-01-233-06
	Установка для предотвращения пролежней
	94,18 
	92,33 
	0,00 
	0,00 
	1,85 
	 9,27 

0,024 

	34-01-233-07
	Устройство весоизмерительное электротензометрическое
	250,94 
	246,01 
	0,00 
	0,00 
	4,93 
	 24,7 

0,08 

	Раздел 16. ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

   

	Таблица 34-01-240. Аппараты и приборы для гистологической обработки тканей 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	34-01-240-01
	Автомат универсальный для гистологической обработки и окраски тканей
	106,15 
	103,82 
	0,00 
	0,00 
	2,33 
	 10,3 

0,048 

	34-01-240-02
	Макротом
	63,54 
	62,29 
	0,00 
	0,00 
	1,25 
	 6,18 

0,007 

	34-01-240-03
	Микротом для больших и парафиновых срезов и санный, масса до 0,06 т
	84,72 
	83,06 
	0,00 
	0,00 
	1,66 
	8,24 

	34-01-240-04
	Микротом-криостат
	181,62 
	176,40 
	0,00 
	0,00 
	5,22 
	 17,5 

0,22 

	Таблица 34-01-241. Аппараты и приборы с оптическим устройством 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	34-01-241-01
	Гемоцитометр кондуктометрический
	127,50 
	124,99 
	0,00 
	0,00 
	2,51 
	 12,4 

0,01 

	34-01-241-02
	Колориметр типа «БИАН-120»
	116,20 
	113,90 
	0,00 
	0,00 
	2,30 
	 11,3 

0,04 

	
	Измеритель: 1 компл.

	
	Комплекс гематологический, комплект:

	34-01-241-03
	      1
	265,29 
	260,06 
	0,00 
	0,00 
	5,23 
	 25,8 

0,15 

	34-01-241-04
	      3
	359,90 
	352,80 
	0,00 
	0,00 
	7,10 
	 35 

0,19 

	34-01-241-05
	      5
	433,94 
	425,38 
	0,00 
	0,00 
	8,56 
	 42,2 

0,28 

	
	Измеритель: 1 шт.

	34-01-241-06
	Микроколориметр фотоэлектрический
	84,76 
	83,06 
	0,00 
	0,00 
	1,70 
	 8,24 

0,01 

	34-01-241-07
	Осмометр
	116,19 
	113,90 
	0,00 
	0,00 
	2,29 
	 11,3 

0,02 

	34-01-241-08
	Рефрактометр
	95,31 
	93,44 
	0,00 
	0,00 
	1,87 
	 9,27 

0,011 

	
	Спектрофотометр, тип:

	34-01-241-09
	      СФ-16
	105,90 
	103,82 
	0,00 
	0,00 
	2,08 
	 10,3 

0,08 

	34-01-241-10
	      ИСК-22
	190,21 
	186,48 
	0,00 
	0,00 
	3,73 
	 18,5 

0,126 

	34-01-241-11
	Фотометр пламенный
	148,05 
	145,15 
	0,00 
	0,00 
	2,90 
	 14,4 

0,063 

	34-01-241-12
	Фракционатор
	254,61 
	248,98 
	0,00 
	0,00 
	5,63 
	 24,7 

0,075 

	Таблица 34-01-242. Термостаты и термостатирующие устройства 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	34-01-242-01
	Термобаня ТБ-110
	137,17 
	131,19 
	0,00 
	0,00 
	5,98 
	 11,3 

0,04 

	
	Термостат:

	34-01-242-02
	      водяной 1ТЖ-0-03
	156,35 
	133,46 
	0,00 
	0,00 
	22,89 
	 13,4 

0,025 

	34-01-242-03
	      для автолабораторий
	115,49 
	112,55 
	0,00 
	0,00 
	2,94 
	 11,3 

0,16 

	34-01-242-04
	      для исследования гемокоагуляции с прозрачными стенками и для парафиновой заливки, масса до 0,07 т
	136,69 
	133,46 
	0,00 
	0,00 
	3,23 
	13,4 

	34-01-242-05
	Устройство термостатирующее
	132,75 
	123,50 
	0,00 
	0,00 
	9,25 
	 12,4 

0,06 

	Таблица 34-01-243. Центрифуги 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Центрифуга:

	34-01-243-01
	      лабораторная клиническая и медицинская, масса до 0,018 т
	104,74 
	102,59 
	0,00 
	0,00 
	2,15 
	10,3 

	34-01-243-02
	      лабораторная медицинская
	147,14 
	143,42 
	0,00 
	0,00 
	3,72 
	 14,4 

0,24 

	34-01-243-03
	      рефрижераторная (Австрия)
	441,94 
	431,27 
	0,00 
	0,00 
	10,67 
	 43,3 

0,298 

	34-01-243-04
	      рефрижераторная
	337,09 
	328,68 
	0,00 
	0,00 
	8,41 
	 33 

0,68 

	Таблица 34-01-244. Сушильные шкафы 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Шкаф:

	34-01-244-01
	      сушильный вакуумный и сушильно-стерилизационный, масса до 0,35 т
	235,00 
	227,99 
	0,00 
	0,00 
	7,01 
	23,7 

	34-01-244-02
	      сушильно-стерилизационный проходной, масса до 0,5 т
	289,97 
	277,06 
	0,00 
	0,00 
	12,91 
	28,8 

	Таблица 34-01-245. Разное оборудование 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Анализатор:

	34-01-245-01
	      агрегации тромбоцитов
	494,89 
	484,90 
	0,00 
	0,00 
	9,99 
	 47,4 

0,078 

	34-01-245-02
	      растворенного в воде кислорода
	257,83 
	252,68 
	0,00 
	0,00 
	5,15 
	 24,7 

0,014 

	
	Аппарат для:

	34-01-245-03
	      культивирования тканей во вращающихся пробирках
	96,78 
	94,83 
	0,00 
	0,00 
	1,95 
	 9,27 

0,008 

	34-01-245-04
	      обессоливания биологических жидкостей
	115,25 
	99,09 
	0,00 
	0,00 
	16,16 
	 10,3 

0,006 

	34-01-245-05
	      свертывания и инактивирования сыворотки
	112,47 
	110,11 
	0,00 
	0,00 
	2,36 
	 10,3 

0,056 

	34-01-245-06
	      встряхивания жидкости, универсальный
	96,95 
	94,83 
	0,00 
	0,00 
	2,12 
	 9,27 

0,022 

	34-01-245-07
	Вращатель биохимический
	80,88 
	79,27 
	0,00 
	0,00 
	1,61 
	 8,24 

0,004 

	
	Генератор электроаэрозолей:

	34-01-245-08
	      групповой
	462,31 
	453,19 
	0,00 
	0,00 
	9,12 
	 44,3 

0,08 

	34-01-245-09
	      индивидуальный - комплект 3 и 4, масса до 0,01 т
	112,32 
	110,11 
	0,00 
	0,00 
	2,21 
	10,3 

	34-01-245-10
	Люминоскоп
	79,72 
	77,07 
	0,00 
	0,00 
	2,65 
	 7,21 

0,006 

	
	Машина моечная для:

	34-01-245-11
	      больничной лабораторной посуды
	1045,96 
	1004,70 
	0,00 
	0,00 
	41,26 
	 102 

0,26 

	34-01-245-12
	      хирургического инструмента, двухсторонняя
	578,06 
	537,81 
	0,00 
	0,00 
	40,25 
	 54,6 

0,5 

	34-01-245-13
	Микроанализатор (Венгрия)
	234,66 
	227,81 
	0,00 
	0,00 
	6,85 
	 22,6 

0,045 

	34-01-245-14
	Микроанализатор (Дания)
	193,24 
	189,26 
	0,00 
	0,00 
	3,98 
	 18,5 

0,07 

	34-01-245-15
	Облучатель ультрафиолетовый для обнаружения витаминов в растворе
	79,83 
	77,07 
	0,00 
	0,00 
	2,76 
	 7,21 

0,009 

	
	Прибор для:

	34-01-245-16
	      отбора проб воздуха
	87,26 
	85,53 
	0,00 
	0,00 
	1,73 
	 8,24 

0,015 

	34-01-245-17
	      электрофореза
	89,93 
	88,09 
	0,00 
	0,00 
	1,84 
	 8,24 

0,014 

	34-01-245-18
	Приспособление для вакуумной заливки препаратов в парафин (без термостата)
	119,25 
	115,60 
	0,00 
	0,00 
	3,65 
	 11,3 

0,045 

	34-01-245-19
	Пробоотборник аэрозоля бактериологический
	182,65 
	179,03 
	0,00 
	0,00 
	3,62 
	 17,5 

0,025 

	34-01-245-20
	Установка компрессорная
	76,63 
	74,84 
	0,00 
	0,00 
	1,79 
	 7,21 

0,032 

	Раздел 17. АППАРАТЫ, ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЛУЖБЫ КРОВИ 

   

	Таблица 34-01-255. Сублимационные установки 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	
	Оборудование фирмы «Фригер»:

	34-01-255-01
	      прилавок низкотемпературный
	612,32 
	590,27 
	0,00 
	0,00 
	22,05 
	 57,7 

0,43 

	34-01-255-02
	      установка сублимационная LZ-9.2
	1579,99 
	1483,35 
	30,00 
	0,00 
	66,64 
	 145 

0,6 

	34-01-255-03
	      установка сублимационная LZ-45.2; LZ-30.2
	3037,58 
	2833,71 
	91,87 
	0,00 
	112,00 
	 277 

1,8 

	Таблица 34-01-256. Разное оборудование 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Аппарат для:

	34-01-256-01
	      плазмофореза транспортабельный
	281,49 
	273,83 
	0,00 
	0,00 
	7,66 
	 27,8 

0,08 

	34-01-256-02
	      разделения и обработки крови
	343,78 
	334,90 
	0,00 
	0,00 
	8,88 
	 34 

0,1 

	Раздел 18. АППАРАТЫ, ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ РАДИОЛОГИИ 

   

	Таблица 34-01-260. Оборудование для радиологической лаборатории фирмы «Гамма» 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Измеритель скорости счета, тип:

	34-01-260-01
	      NР-352
	182,46 
	178,86 
	0,00 
	0,00 
	3,60 
	 16,5 

0,009 

	34-01-260-02
	      NР-356
	296,36 
	290,51 
	0,00 
	0,00 
	5,85 
	 26,8 

0,035 

	34-01-260-03
	Кровать диагностическая NZ-320
	330,60 
	324,12 
	0,00 
	0,00 
	6,48 
	 29,9 

0,05 

	34-01-260-04
	Прибор пересчетный двухканальный NР-354
	182,50 
	178,86 
	0,00 
	0,00 
	3,64 
	 16,5 

0,024 

	34-01-260-05
	Регистратор двухканальный NМ-302
	182,46 
	178,86 
	0,00 
	0,00 
	3,60 
	 16,5 

0,01 

	
	Скенер профильный, тип:

	34-01-260-06
	      МВ-7500
	546,43 
	535,50 
	0,00 
	0,00 
	10,93 
	 49,4 

0,23 

	34-01-260-07
	      МВ-8100 «СЦИНЦИКАРТ-М»
	546,77 
	535,50 
	0,00 
	0,00 
	11,27 
	 49,4 

0,35 

	
	Сменщик проб автоматический, тип:

	34-01-260-08
	      NZ-310
	399,33 
	391,37 
	0,00 
	0,00 
	7,96 
	 35,1 

0,3 

	34-01-260-09
	      NZ-322
	258,28 
	253,11 
	0,00 
	0,00 
	5,17 
	 22,7 

0,14 

	34-01-260-10
	Спектрометр NК-350
	199,10 
	195,13 
	0,00 
	0,00 
	3,97 
	 17,5 

0,012 

	34-01-260-11
	Устройство измерительное для полостного сцинтиллятора NZ-138А
	427,29 
	418,72 
	0,00 
	0,00 
	8,57 
	 38,1 

0,3 

	34-01-260-12
	Устройство цифропечатающее, с электронным блоком
	176,35 
	172,83 
	0,00 
	0,00 
	3,52 
	 15,5 

0,01 

	
	Штатив для:

	34-01-260-13
	      одной головки, тип NZ-267
	289,21 
	283,54 
	0,00 
	0,00 
	5,67 
	 25,8 

0,05 

	34-01-260-14
	      двух головок, тип NZ-268
	381,13 
	373,66 
	0,00 
	0,00 
	7,47 
	 34 

0,09 

	Таблица 34-01-261. Аппараты для радиоактивной диагностики и терапии 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	34-01-261-01
	Гамма-топограф среднеэнергетический с двумя блоками детектирования
	2149,06 
	2105,93 
	0,00 
	0,00 
	43,13 
	 197 

1 

	
	Комплекс приборов для:

	34-01-261-02
	      исследования вентиляции и кровотока легких
	1527,48 
	1496,60 
	0,00 
	0,00 
	30,88 
	 140 

0,4 

	34-01-261-03
	      радиоизотопных динамических исследований объемного кровотока и скорости кровотока головного мозга
	1767,10 
	1731,78 
	0,00 
	0,00 
	35,32 
	 162 

0,4 

	34-01-261-04
	      радиоизотопных динамических исследований функций почек, печени и сердечно-сосудистой системы, тип КП-РДИ-3
	2137,75 
	2095,24 
	0,00 
	0,00 
	42,51 
	 196 

0,45 

	Таблица 34-01-262. Защитное оборудование 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	34-01-262-01
	Установка для дезинфекции закрытых радиоактивных источников
	331,05 
	322,56 
	0,00 
	0,00 
	8,49 
	 32 

0,6 

	34-01-262-02
	Ширма защитная палатная (правая)
	391,73 
	384,05 
	0,00 
	0,00 
	7,68 
	 38,1 

0,365 

	ОТДЕЛ 02. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

   

	Таблица 34-02-001. Оборудование для изготовления таблеток 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Гранулятор универсальный, производительность:

	34-02-001-01
	      100-600 кг/ч
	260,85 
	189,22 
	57,95 
	3,52 
	13,68 
	 14,6 

0,38 

	34-02-001-02
	      150-180 кг/ч
	450,99 
	247,54 
	180,35 
	12,20 
	23,10 
	 19,1 

1,03 

	34-02-001-03
	Машина роторная, таблеточная
	671,83 
	320,11 
	325,52 
	21,82 
	26,20 
	 24,7 

1,8 

	34-02-001-04
	Сито вращательно-вибрационное
	207,15 
	174,96 
	26,87 
	1,63 
	5,32 
	 13,5 

0,18 

	
	Сушилка порционная с загрузкой:

	34-02-001-05
	      до 2 кг
	226,22 
	174,96 
	24,66 
	1,49 
	26,60 
	 13,5 

0,16 

	34-02-001-06
	      до 60 кг
	609,73 
	320,11 
	266,72 
	17,89 
	22,90 
	 24,7 

1,41 

	34-02-001-07
	      до 200 кг
	753,59 
	378,43 
	308,19 
	21,27 
	66,97 
	 29,2 

2,03 

	
	Установка для:

	34-02-001-08
	      обеспыливания таблеток
	216,34 
	177,53 
	31,30 
	1,90 
	7,51 
	 13,5 

0,2 

	34-02-001-09
	      покрытия таблеток защитными оболочками в кипящем слое
	692,18 
	369,52 
	278,97 
	19,24 
	43,69 
	 28,1 

1,85 

	34-02-001-10
	Автомат роторный
	934,80 
	428,69 
	476,42 
	33,20 
	29,69 
	 32,6 

3,42 

	34-02-001-11
	Установка для смешивания порошкообразных веществ
	631,04 
	324,81 
	292,47 
	19,65 
	13,76 
	 24,7 

1,46 

	Таблица 34-02-002. Оборудование для фасовки таблеток 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	34-02-002-01
	Аппарат для гранулирования и сушки таблеточных смесей
	527,95 
	295,88 
	209,65 
	14,23 
	22,42 
	 22,5 

1,15 

	
	Измеритель: 1 компл.

	34-02-002-02
	Линия автоматическая для фасовки и упаковки таблеток и драже в полимерную пленку и фольгу
	739,76 
	398,45 
	306,94 
	21,27 
	34,37 
	 30,3 

2,27 

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Автомат для:

	34-02-002-03
	      фасовки таблеток в стеклянные трубки
	801,03 
	295,88 
	492,35 
	31,30 
	12,80 
	 22,5 

1,05 

	34-02-002-04
	      наклеивания этикеток
	311,89 
	206,46 
	98,00 
	6,50 
	7,43 
	 15,7 

0,47 

	34-02-002-05
	      укладки стеклянных трубок
	535,96 
	295,88 
	220,96 
	13,41 
	19,12 
	 22,5 

2 

	34-02-002-06
	Установка для сбора потерь таблето-массы
	208,22 
	177,53 
	24,66 
	1,49 
	6,03 
	 13,5 

0,11 

	34-02-002-07
	Машина для фасовки сухих порошков в ампулы
	295,14 
	191,99 
	96,17 
	5,83 
	6,98 
	 14,6 

0,6 

	Таблица 34-02-003. Оборудование для упаковки таблеток 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Автомат для:

	34-02-003-01
	      упаковки таблеток и драже в полимерную пленку и фольгу
	745,18 
	339,27 
	333,12 
	20,19 
	72,79 
	 25,8 

2,8 

	34-02-003-02
	      укладывания упаковок из полимерной пленки и фольги в пеналы
	764,26 
	378,43 
	360,11 
	24,80 
	25,72 
	 29,2 

2,38 

	34-02-003-03
	      упаковки таблеток в микропачки
	302,85 
	206,46 
	89,52 
	5,42 
	6,87 
	 15,7 

0,56 

	34-02-003-04
	      обандероливания микропачек целлофановой лентой
	177,23 
	161,75 
	11,33 
	0,68 
	4,15 
	 12,3 

0,08 

	34-02-003-05
	      укладывания микропачек в коробки
	354,78 
	222,24 
	127,18 
	7,72 
	5,36 
	 16,9 

0,94 

	34-02-003-06
	      упаковки таблеток в пеналы
	367,35 
	212,42 
	144,90 
	8,81 
	10,03 
	 15,7 

1 

	34-02-003-07
	Автомат упаковки таблеток
	653,79 
	334,19 
	263,42 
	15,99 
	56,18 
	 24,7 

2,38 

	34-02-003-08
	Установка для загрузки таблеточных прессов
	205,22 
	182,66 
	18,25 
	1,08 
	4,31 
	 13,5 

0,1 

	34-02-003-09
	Устройство для упаковки шипучих таблеток
	316,00 
	197,54 
	107,25 
	6,50 
	11,21 
	 14,6 

0,73 

	Таблица 34-02-004. Оборудование для расфасовки, стерилизации и упаковки кровезаменителей 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Автомат для:

	34-02-004-01
	      упаковки в картонные коробки
	827,32 
	444,05 
	370,10 
	24,25 
	13,17 
	 34,8 

2,5 

	34-02-004-02
	      комплектования и загибания резиновых и алюминиевых прокладок
	581,15 
	304,56 
	263,90 
	16,80 
	12,69 
	 23,5 

1,4 

	34-02-004-03
	      стерилизации резиновых пробок со стеклянной трубкой
	1129,41 
	513,77 
	592,16 
	34,96 
	23,48 
	 41,5 

4,4 

	34-02-004-04
	Агрегат для охлаждения воздуха к автоматической установке
	1584,37 
	291,60 
	258,99 
	14,50 
	1033,78 
	 22,5 

1,9 

	34-02-004-05
	Излучатель ультрафиолетовый для стерилизации помещения
	228,94 
	189,22 
	33,96 
	1,90 
	5,76 
	 14,6 

0,15 

	
	Машина:

	34-02-004-06
	      круглоглицевальная бесщеточная
	711,86 
	320,11 
	332,55 
	18,56 
	59,20 
	 24,7 

2,5 

	34-02-004-07
	      полуавтоматическая для отвинчивания колпачков
	214,90 
	174,96 
	33,96 
	1,90 
	5,98 
	 13,5 

0,2 

	34-02-004-08
	      для проставления печатей на колпачках-затворах бутылок
	332,08 
	233,28 
	92,31 
	5,15 
	6,49 
	 18 

0,55 

	34-02-004-09
	      для обезжиривания колпачков
	3786,11 
	2449,44 
	1194,18 
	67,21 
	142,49 
	 189 

11,3 

	34-02-004-10
	      автоматическая моечная
	1139,76 
	566,40 
	541,40 
	35,64 
	31,96 
	 47,2 

3,8 

	34-02-004-11
	      для мойки пробок шприцеванием
	288,26 
	203,47 
	73,46 
	4,47 
	11,33 
	 15,7 

0,45 

	34-02-004-12
	      для прикатки уплотнительных шайб
	240,93 
	174,96 
	60,16 
	3,66 
	5,81 
	 13,5 

0,38 

	34-02-004-13
	      автоматическая этикетировочная для сдвижных коробок
	430,58 
	261,79 
	161,90 
	10,98 
	6,89 
	 20,2 

0,85 

	34-02-004-14
	      автоматическая для нанесения надписей на этикетки
	301,35 
	203,47 
	89,52 
	5,42 
	8,36 
	 15,7 

0,7 

	34-02-004-15
	Сушилка для бутылок
	497,18 
	233,28 
	133,83 
	8,13 
	130,07 
	 18 

0,8 

	
	Установка для:

	34-02-004-16
	      чистки, силикатирования, стерилизации, наполнения и закупорки бутылок, автоматическая
	5903,10 
	2222,35 
	3122,60 
	217,07 
	558,15 
	 169 

21,5 

	34-02-004-17
	      просвечивания бутылок
	817,60 
	398,45 
	390,72 
	23,71 
	28,43 
	 30,3 

2,5 

	34-02-004-18
	      производства дистилированной воды
	6250,12 
	2879,85 
	3302,77 
	230,35 
	67,50 
	 219 

23 

	34-02-004-19
	      транспорта загрузочных корзин в автоклав, грузоподъемность 1 т
	679,39 
	378,43 
	290,75 
	19,78 
	10,21 
	 29,2 

1,7 

	34-02-004-20
	      амортизирования и сборки бутылок
	409,87 
	251,17 
	152,03 
	10,84 
	6,67 
	 19,1 

0,7 

	34-02-004-21
	      обрызгивания бутылок
	433,28 
	247,54 
	85,09 
	5,15 
	100,65 
	 19,1 

0,55 

	34-02-004-22
	Установка вентиляционная для помещения стерильного розлива
	1674,63 
	538,80 
	484,85 
	33,33 
	650,98 
	 44,9 

3,1 

	
	Транспортер ленточный длиной:

	34-02-004-23
	      до 4 м
	550,59 
	518,30 
	19,94 
	1,22 
	12,35 
	 41,2 

0,16 

	34-02-004-24
	      до 8 м
	597,45 
	544,71 
	39,87 
	2,44 
	12,87 
	 43,3 

0,32 

	34-02-004-25
	      до 11 м
	623,48 
	552,21 
	57,59 
	3,52 
	13,68 
	 45,3 

0,44 

	34-02-004-26
	Шкаф сушильный и стерилизационный для кровезаменителей
	495,76 
	273,31 
	167,48 
	10,16 
	54,97 
	 20,2 

1,2 

	34-02-004-27
	Стерилизатор непрерывного действия
	38203,83 
	24920,98 
	12520,43 
	852,84 
	762,42 
	 1981 

97 

	Таблица 34-02-005. Оборудование для ампулирования инъекционных растворов 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Автомат для:

	34-02-005-01
	      резки, оплавления и набора ампул
	335,18 
	222,24 
	102,34 
	6,23 
	10,60 
	 16,9 

0,625 

	34-02-005-02
	      упаковки ампул в полимерную пленку и фольгу
	868,18 
	398,45 
	384,21 
	26,56 
	85,52 
	 30,3 

2,56 

	
	Линия автоматическая:

	34-02-005-03
	      кассетного ампулирования
	1373,97 
	651,32 
	687,62 
	47,70 
	35,03 
	 56,1 

5 

	34-02-005-04
	      упаковки ампул в десятиместные коробки
	743,71 
	398,45 
	327,17 
	22,09 
	18,09 
	 30,3 

1,74 

	
	Машина для:

	34-02-005-05
	      запайки ампул
	288,90 
	206,46 
	75,67 
	4,61 
	6,77 
	 15,7 

0,46 

	34-02-005-06
	      маркировки ампул
	179,28 
	159,41 
	15,79 
	0,95 
	4,08 
	 12,3 

0,09 

	34-02-005-07
	      очистки капилляров ампул
	202,09 
	174,96 
	22,44 
	1,36 
	4,69 
	 13,5 

0,14 

	34-02-005-08
	      укладки малоемких ампул в кассеты
	338,91 
	219,02 
	111,68 
	6,78 
	8,21 
	 16,9 

0,7 

	34-02-005-09
	      визуального контроля ампул
	292,65 
	203,47 
	83,36 
	5,56 
	5,82 
	 15,7 

0,42 

	34-02-005-10
	Приставка к стеклоформующему полуавтомату
	245,46 
	189,22 
	51,24 
	3,12 
	5,00 
	 14,6 

0,28 

	34-02-005-11
	Печь для отжига ампул
	1914,41 
	829,44 
	1047,26 
	71,95 
	37,71 
	 64 

6,67 

	
	Полуавтомат для:

	34-02-005-12
	      пароконденсационной мойки ампул
	265,13 
	189,22 
	71,24 
	4,34 
	4,67 
	 14,6 

0,43 

	34-02-005-13
	      внутренней мойки ампул
	210,65 
	174,96 
	31,30 
	1,90 
	4,39 
	 13,5 

0,16 

	34-02-005-14
	      наполнения ампул
	204,43 
	174,96 
	22,44 
	1,36 
	7,03 
	 13,5 

0,11 

	34-02-005-15
	      продавливания раствора из капилляров в ампулы с газовой защитой
	331,54 
	219,02 
	107,25 
	6,50 
	5,27 
	 16,9 

0,66 

	34-02-005-16
	      групповой запайки ампул
	286,28 
	203,47 
	73,46 
	4,47 
	9,35 
	 15,7 

0,48 

	34-02-005-17
	      откоса раствора из незаполненных ампул
	201,00 
	174,96 
	22,44 
	1,36 
	3,60 
	 13,5 

0,13 

	34-02-005-18
	Теплообменник пенный (дистиллятор)
	263,27 
	203,47 
	55,73 
	3,39 
	4,07 
	 15,7 

0,36 

	34-02-005-19
	Стол просмотровый
	178,07 
	160,70 
	13,29 
	0,81 
	4,08 
	 12,4 

0,07 

	
	Установка:

	34-02-005-20
	      для сушки ампул
	361,07 
	193,67 
	133,83 
	8,13 
	33,57 
	 16,9 

1,2 

	34-02-005-21
	      регенерации раствора из забракованных ампул
	307,24 
	193,67 
	105,31 
	6,50 
	8,26 
	 16,9 

0,41 

	34-02-005-22
	      фильтрационная
	260,58 
	112,90 
	145,42 
	8,94 
	2,26 
	 11,2 

0,57 

	34-02-005-23
	      для резки спаренных ампул и укладка в кассеты
	229,57 
	167,32 
	55,60 
	3,12 
	6,65 
	 14,6 

0,3 

	34-02-005-24
	Автомат упаковки ампул в коробки
	497,44 
	257,85 
	229,81 
	12,87 
	9,78 
	 22,5 

1,45 

	Таблица 34-02-006. Оборудование розлива и укупорки жидких медикаментов 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	34-02-006-01
	Стол загрузочный или передаточный
	192,24 
	152,55 
	35,73 
	2,17 
	3,96 
	 13,5 

0,18 

	34-02-006-02
	Машина для дозирования жидких лекарственных средств
	196,09 
	169,83 
	20,22 
	1,22 
	6,04 
	 13,5 

0,2 

	34-02-006-03
	Автомат для укупорки флаконов
	362,36 
	240,28 
	113,31 
	7,59 
	8,77 
	 19,1 

0,58 

	34-02-006-04
	Полуавтомат для отбраковки
	284,37 
	197,51 
	80,27 
	4,88 
	6,59 
	 15,7 

0,55 

	34-02-006-05
	Автомат для наклейки этикеток на флаконы
	364,82 
	226,44 
	123,29 
	8,27 
	15,09 
	 18 

0,65 

	34-02-006-06
	Машина для печати серий и срока годности на этикетках
	169,18 
	154,73 
	9,87 
	0,54 
	4,58 
	 12,3 

0,05 

	34-02-006-07
	Автомат для оцеллофанирования пеналов
	312,03 
	212,60 
	89,90 
	5,01 
	9,53 
	 16,9 

0,53 

	
	Автомат для укупорки стеклотары:

	34-02-006-08
	      резьбовыми крышками
	413,00 
	240,28 
	166,09 
	10,30 
	6,63 
	 19,1 

0,7 

	34-02-006-09
	      тампоном-уплотнителем
	312,52 
	197,51 
	109,08 
	7,18 
	5,93 
	 15,7 

0,5 

	34-02-006-10
	Автомат этикетировочный
	283,73 
	197,51 
	74,02 
	4,47 
	12,20 
	 15,7 

0,52 

	34-02-006-11
	Машина для мойки и сушки флаконов
	376,02 
	226,44 
	133,83 
	8,13 
	15,75 
	 18 

1 

	Таблица 34-02-007. Оборудование для стерилизации и дезинфекции ампул 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	34-02-007-01
	Автоклав-стерилизатор
	852,32 
	404,20 
	438,06 
	30,22 
	10,06 
	 30,3 

2,89 

	34-02-007-02
	Установка для стерилизации и контроля ампул на герметичность
	1288,36 
	573,53 
	680,26 
	44,85 
	34,57 
	 49,4 

5,28 

	Таблица 34-02-008. Разное оборудование 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	34-02-008-01
	Кантователь емкости
	350,33 
	226,44 
	109,46 
	6,64 
	14,43 
	 18 

0,7 

	34-02-008-02
	Машина для турбулентной мойки и сушки стеклянной тары
	673,35 
	338,40 
	317,62 
	19,24 
	17,33 
	 26,9 

2,65 

	34-02-008-03
	Машина универсальная фасовочная для жидкостей и мазей
	177,04 
	156,95 
	15,76 
	0,95 
	4,33 
	 12,3 

0,09 

	34-02-008-04
	Сушилка непрерывного действия системы ИТМО
	1612,06 
	802,60 
	683,41 
	47,02 
	126,05 
	 62,9 

4,5 

	
	Установка для:

	34-02-008-05
	      мойки и сушки стеклодрота с загрузкой дрота до 350 кг
	880,31 
	430,01 
	416,95 
	28,18 
	33,35 
	 33,7 

2,36 

	34-02-008-06
	      обезвоживания водных растворов и экстрактов в аппарате кипящего слоя
	1785,61 
	800,93 
	655,16 
	45,53 
	329,52 
	 61,8 

4,58 

	34-02-008-07
	Фильтр патронный с механическим съемом сухого осадка
	323,43 
	215,83 
	103,28 
	6,91 
	4,32 
	 19,1 

0,6 

	34-02-008-08
	Агрегат автоматический для сортировки клапанов
	467,11 
	234,52 
	218,00 
	13,28 
	14,59 
	 20,2 

0,98 

	34-02-008-09
	Установка автоматическая для насадки вертикальных распылительных головок
	229,65 
	169,51 
	53,45 
	3,25 
	6,69 
	 14,6 

0,24 

	34-02-008-10
	Ванна автоматическая универсальная испытательная
	551,65 
	277,54 
	265,26 
	16,12 
	8,85 
	 23,5 

1,55 

	
	Установка автоматическая:

	34-02-008-11
	      для укладки коробок в картонные ящики
	557,84 
	291,54 
	253,87 
	15,45 
	12,43 
	 25,8 

1,5 

	34-02-008-12
	      шелкографическая непрерывного действия
	1918,87 
	793,57 
	1059,93 
	72,90 
	65,37 
	 65,1 

6,95 

	34-02-008-13
	Бункер колпачков (или распылителей)
	237,24 
	164,98 
	68,96 
	4,20 
	3,30 
	 14,6 

0,3 

	34-02-008-14
	Детектор двадцатичетырехпозиционный
	535,79 
	277,54 
	242,80 
	14,77 
	15,45 
	 23,5 

1,43 

	34-02-008-15
	Устройство кодирующее
	140,92 
	133,33 
	4,69 
	0,27 
	2,90 
	 12,3 

0,025 

	
	Установка компрессорная, масса:

	34-02-008-16
	      до 0,4 т
	290,24 
	164,98 
	88,96 
	5,42 
	36,30 
	14,6 

	34-02-008-17
	      до 1,5 т
	523,00 
	228,26 
	253,87 
	15,45 
	40,87 
	20,2 

	34-02-008-18
	      до 2 т
	792,93 
	265,55 
	340,57 
	20,73 
	186,81 
	23,5 

	
	Машина для:

	34-02-008-19
	      мойки баллонов с фильтрами для воды и сжатого воздуха
	826,95 
	267,75 
	322,85 
	19,65 
	236,35 
	 24,7 

1,9 

	34-02-008-20
	      отбраковки наполненных баллонов
	391,31 
	218,97 
	68,96 
	4,20 
	103,38 
	 20,2 

0,3 

	34-02-008-21
	      упаковки в картонные коробки
	550,47 
	250,88 
	289,62 
	17,62 
	9,97 
	 22,5 

1,7 

	34-02-008-22
	Насос перекачки
	175,07 
	150,53 
	9,15 
	0,54 
	15,39 
	 13,5 

0,15 

	34-02-008-23
	Селектор
	505,50 
	238,61 
	260,96 
	15,45 
	5,93 
	 21,4 

1,5 

	34-02-008-24
	Транспортер многодорожечный специальный
	280,34 
	175,06 
	97,82 
	5,96 
	7,46 
	 15,7 

0,43 

	34-02-008-25
	Специальная сушильная печь
	373,69 
	182,28 
	68,96 
	4,20 
	122,45 
	 15,7 

0,3 

	34-02-008-26
	Стол поворотный
	185,83 
	146,34 
	35,73 
	2,17 
	3,76 
	 13,5 

0,16 

	34-02-008-27
	Конвейер (сушильная лента)
	209,07 
	146,34 
	55,67 
	3,39 
	7,06 
	 13,5 

0,25 

	34-02-008-28
	Устройство транспортное с механическим манипулятором
	209,55 
	170,19 
	33,52 
	2,03 
	5,84 
	 15,7 

0,15 

	
	Автомат для:

	34-02-008-29
	      упаковки инъекционных игл
	641,44 
	312,31 
	289,88 
	19,78 
	39,25 
	 26,9 

1,74 

	34-02-008-30
	      индивидуальной упаковки нестерильных бинтов в полимерную пленку
	437,03 
	248,45 
	177,01 
	12,06 
	11,57 
	 21,4 

1 

	34-02-008-31
	Автомат роторно-пульсационный для приготовления ряда мягких лекарственных форм
	238,85 
	156,74 
	45,98 
	2,57 
	36,13 
	 13,5 

0,25 

	34-02-008-32
	Машина для намотки марлевых рулонов
	231,88 
	169,51 
	58,07 
	3,25 
	4,30 
	 14,6 

0,375 

	34-02-008-33
	Пресс валковый с растяжным устройством
	582,12 
	286,77 
	277,23 
	15,45 
	18,12 
	 24,7 

2,5 

	
	Автомат для:

	34-02-008-34
	      единой упаковки мазей
	438,78 
	234,52 
	195,61 
	12,20 
	8,65 
	 20,2 

0,92 

	34-02-008-35
	      упаковки лейкопластырей в безъячейковую контурную тару
	629,77 
	234,52 
	377,36 
	24,25 
	17,89 
	 20,2 

2,2 

	34-02-008-36
	      упаковки лейкопластырей в пакеты
	681,74 
	351,78 
	311,37 
	21,54 
	18,59 
	 30,3 

2,2 

	
	Автомат роторный для прессования:

	34-02-008-37
	      лекарственных трав
	985,77 
	363,60 
	579,70 
	41,06 
	42,47 
	 30,3 

4,56 

	34-02-008-38
	      лекарственных трав, с транспортером
	1138,01 
	430,80 
	663,39 
	46,48 
	43,82 
	 35,9 

4,84 

	34-02-008-39
	Полуавтомат для изготовления флаконов из дрота
	356,13 
	216,00 
	133,83 
	8,13 
	6,30 
	 18 

0,9 

	34-02-008-40
	Установка для нанесения и сушки грунта
	426,98 
	242,40 
	177,25 
	11,79 
	7,33 
	 20,2 

0,9 

	34-02-008-41
	Установка для упаривания водных экстрактов в пенном режиме
	701,81 
	367,34 
	300,72 
	20,19 
	33,75 
	 29,2 

1,5 

	34-02-008-42
	Машина для склейки пачек
	257,51 
	177,41 
	75,67 
	4,61 
	4,43 
	 15,7 

0,45 

	34-02-008-43
	Фильтр-пресс для инъекционных растворов
	205,48 
	164,98 
	35,88 
	2,17 
	4,62 
	 14,6 

0,21 

	34-02-008-44
	Гомогенизатор роликовый
	274,93 
	169,51 
	69,03 
	4,20 
	36,39 
	 14,6 

0,4 

	34-02-008-45
	Аппарат розлива суппозиториев и губных карандашей
	16,30 
	11,64 
	4,43 
	0,27 
	0,23 
	 1,03 

0,026 

	34-02-008-46
	Вибросито лабораторное
	5,51 
	3,23 
	2,22 
	0,14 
	0,06 
	 0,32 

0,008 

	34-02-008-47
	Дробилка лабораторная
	5,51 
	3,23 
	2,22 
	0,14 
	0,06 
	 0,32 

0,009 

	34-02-008-48
	Мазетерка трехвалковая
	5,51 
	3,23 
	2,22 
	0,14 
	0,06 
	 0,32 

0,007 

	34-02-008-49
	Машина месильная
	13,61 
	11,17 
	2,22 
	0,14 
	0,22 
	 1,03 

0,019 

	34-02-008-50
	Мельница шаровая
	16,30 
	11,64 
	4,43 
	0,27 
	0,23 
	 1,03 

0,036 

	34-02-008-51
	Идентификатор лабораторный
	13,79 
	11,17 
	2,40 
	0,14 
	0,22 
	 1,03 

0,014 

	
	Прибор для:

	34-02-008-52
	      истирания таблеток
	16,20 
	11,17 
	4,81 
	0,27 
	0,22 
	 1,03 

0,02 

	34-02-008-53
	      вибрационного уплотнения таблеток
	13,47 
	10,85 
	2,40 
	0,14 
	0,22 
	 1,03 

0,01 

	34-02-008-54
	      автоматического контроля таблеток
	13,79 
	11,17 
	2,40 
	0,14 
	0,22 
	 1,03 

0,02 

	34-02-008-55
	      смешения и дражирования лекарственных веществ
	5,84 
	3,37 
	2,40 
	0,14 
	0,07 
	 0,32 

0,008 

	34-02-008-56
	      растворения лекарственных веществ
	16,63 
	11,96 
	4,43 
	0,27 
	0,24 
	 1,03 

0,03 

	
	Автомат для:

	34-02-008-57
	      групповой укладки ячейковых упаковок
	541,49 
	265,73 
	255,60 
	15,45 
	20,16 
	 22,5 

2,2 

	34-02-008-58
	      групповой упаковки пачек
	408,63 
	212,58 
	185,20 
	11,25 
	10,85 
	 18 

1,18 

	34-02-008-59
	      складывания салфеток
	651,95 
	296,40 
	333,12 
	20,19 
	22,43 
	 24,7 

3 

	34-02-008-60
	Пресс таблеточный
	263,29 
	164,98 
	86,92 
	5,28 
	11,39 
	 14,6 

0,6 

	34-02-008-61
	Приставка к таблеточному прессу
	102,09 
	97,34 
	2,47 
	0,14 
	2,28 
	 8,98 

0,017 

	34-02-008-62
	Установка ламинарного потока
	246,69 
	164,98 
	73,46 
	4,47 
	8,25 
	 14,6 

0,5 

	34-02-008-63
	Автомат для изготовления и индивидуальной упаковки липких пленок
	226,35 
	164,98 
	51,47 
	3,12 
	9,90 
	 14,6 

0,35 

	
	Машина:

	34-02-008-64
	      для разрезания рулона марли на рулончики
	388,20 
	203,40 
	174,13 
	10,57 
	10,67 
	 18 

1,2 

	34-02-008-65
	      для укладки флаконов в 20-местные коробки
	984,33 
	423,98 
	537,02 
	37,53 
	23,33 
	 35,9 

4 

	34-02-008-66
	      пакетоформирующая
	346,55 
	190,97 
	118,76 
	6,64 
	36,82 
	 16,9 

0,75 

	34-02-008-67
	      для укладки флаконов в пачки
	662,48 
	291,54 
	351,91 
	23,04 
	19,03 
	 25,8 

2,3 

	34-02-008-68
	Приставка для извлечения таблеток с металлическими включениями
	111,85 
	97,34 
	2,66 
	0,14 
	11,85 
	 8,98 

0,02 

	34-02-008-69
	Установка для изготовления и наполнения полимерных емкостей
	1365,64 
	481,38 
	610,63 
	40,65 
	273,63 
	 42,6 

4,56 

	34-02-008-70
	Экстрактор с водным экстрагеном
	180,94 
	152,55 
	17,09 
	0,95 
	11,30 
	 13,5 

0,1 
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11
Таблица 34-01-186. Инкубаторы и кувезы для недоношенных детей
11
Таблица 34-01-187. Разное оборудование
12
Раздел 12. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УРОЛОГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ
12
Таблица 34-01-200. Аппараты для урологических отделений
12
Таблица 34-01-201. Разное оборудование
12
Раздел 13. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АНЕСТЕЗИИ, ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ И КИСЛОРОДНОЙ ТЕРАПИИ
12
Таблица 34-01-210. Аппараты для наркоза и искусственного дыхания
12
Таблица 34-01-211. Аппараты и приборы для кислородной терапии
13
Таблица 34-01-212. Разное оборудование
13
Раздел 14. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДИГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
14
Таблица 34-01-220. Оборудование для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний
14
Таблица 34-01-221. Оборудование для нерводиагностики
15
Таблица 34-01-222. Оборудование для определения основного газообмена
15
Таблица 34-01-223. Разное оборудование
15
Раздел 15. БОЛЬНИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
16
Таблица 34-01-230. Медицинские кровати
16
Таблица 34-01-231. Столы
16
Таблица 34-01-232. Оборудование молочных кухонь
16
Таблица 34-01-233. Разное оборудование
16
Раздел 16. ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
17
Таблица 34-01-240. Аппараты и приборы для гистологической обработки тканей
17
Таблица 34-01-241. Аппараты и приборы с оптическим устройством
17
Таблица 34-01-242. Термостаты и термостатирующие устройства
18
Таблица 34-01-243. Центрифуги
18
Таблица 34-01-244. Сушильные шкафы
18
Таблица 34-01-245. Разное оборудование
18
Раздел 17. АППАРАТЫ, ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЛУЖБЫ КРОВИ
19
Таблица 34-01-255. Сублимационные установки
19
Таблица 34-01-256. Разное оборудование
19
Раздел 18. АППАРАТЫ, ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ РАДИОЛОГИИ
20
Таблица 34-01-260. Оборудование для радиологической лаборатории фирмы «Гамма»
20
Таблица 34-01-261. Аппараты для радиоактивной диагностики и терапии
20
Таблица 34-01-262. Защитное оборудование
21
ОТДЕЛ 02. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
21
Таблица 34-02-001. Оборудование для изготовления таблеток
21
Таблица 34-02-002. Оборудование для фасовки таблеток
21
Таблица 34-02-003. Оборудование для упаковки таблеток
22
Таблица 34-02-004. Оборудование для расфасовки, стерилизации и упаковки кровезаменителей
22
Таблица 34-02-005. Оборудование для ампулирования инъекционных растворов
23
Таблица 34-02-006. Оборудование розлива и укупорки жидких медикаментов
24
Таблица 34-02-007. Оборудование для стерилизации и дезинфекции ампул
25
Таблица 34-02-008. Разное оборудование
25
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