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	ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.

	ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ 

НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ.
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ


	

	ТЕРп-2001




Часть 1. Электротехнические устройства

	Номера

расценок


	Наименование и техническая характеристика оборудования


	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала),

руб.
	Затраты труда

чел.-ч.

	1
	2
	3
	4

	 ОТДЕЛ 01. СИНХРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ И ВОЗБУДИТЕЛИ
  

	 Раздел 1. ГЕНЕРАТОРЫ
  

	 Таблица 01-01-001. Синхронные генераторы (компенсаторы)
  

	
	 Измеритель: 1 шт.

	
	 Генератор синхронный (компенсатор) напряжением:

	01-01-001-01
	      до 1 кВ, мощностью до 100 кВт
	706,55 
	51 

	01-01-001-02
	      до 1 кВ, мощностью свыше 100 кВт
	1 122,17 
	81 

	01-01-001-03
	      свыше 1кВ, мощностью до 2,5 МВт (МВАр)
	1 911,85 
	138 

	01-01-001-04
	      свыше 1кВ, мощностью до 12 МВт (МВАр)
	2 909,34 
	210 

	01-01-001-05
	      свыше 1кВ, мощностью до 60 МВт (МВАр)
	4 280,89 
	309 

	01-01-001-06
	      свыше 1кВ, мощностью до 300 МВт (МВАр)
	5 735,56 
	414 

	01-01-001-07
	      свыше 1кВ, мощностью до 1000 МВт (МВАр)
	6 345,13 
	458 

	01-01-001-08
	      свыше 1кВ, мощностью до 1200 МВт (МВАр)
	6 719,19 
	485 

	 Таблица 01-01-002. Гидрогенераторы
  

	
	 Измеритель: 1 шт.

	
	 Гидрогенератор мощностью:

	01-01-002-01
	      до 40 МВт
	4 391,72 
	317 

	01-01-002-02
	      до 300 МВт
	5 250,67 
	379 

	01-01-002-03
	      до 500 МВт
	6 275,86 
	453 

	01-01-002-04
	      до 700 МВт
	7 384,18 
	533 

	 Раздел 2. СИСТЕМЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ
  

	 Таблица 01-01-013. Системы возбуждения синхронного генератора напряжением до 1 кВ
  

	
	 Измеритель: 1 система

	
	 Система самовозбуждения синхронного генератора напряжением до 1 кВ с силовым фазовым компаундированием, мощность генератора:

	01-01-013-01
	      до 100 кВт
	969,02 
	67 

	01-01-013-02
	      свыше 100 кВт
	1 533,08 
	106 

	
	 Система тиристорная параллельного самовозбуждения синхронного генератора напряжением до 1 кВ, мощность генератора:

	01-01-013-03
	      до 100 кВт
	911,17 
	63 

	01-01-013-04
	      свыше 100 кВт
	1 417,37 
	98 

	
	 Система независимого возбуждения синхронного генератора напряжением до 1 кВ:

	01-01-013-05
	      электромашинная
	621,91 
	43 

	01-01-013-06
	      диодная
	491,74 
	34 

	01-01-013-07
	      тиристорная
	1 243,82 
	86 

	 Таблица 01-01-014. Электромашинные системы возбуждения синхронного генератора (компенсатора) напряжением свыше 1 кВ
  

	
	 Измеритель: 1 система

	
	 Система возбуждения синхронного генератора (компенсатора) напряжением свыше 1 кВ, мощность генератора (компенсатора):

	01-01-014-01
	      до 12 МВт (МВАр)
	3 066,16 
	212 

	01-01-014-02
	      до 60 МВт (МВАр)
	4 006,25 
	277 

	01-01-014-03
	      до 300 МВт (МВАр)
	5 221,14 
	361 

	 Таблица 01-01-015. Полупроводниковые высокочастотные системы возбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ
  

	
	 Измеритель: 1 система

	
	 Полупроводниковая высокочастотная система возбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ со:

	01-01-015-01
	      встроенным выпрямителем
	6 652,98 
	460 

	01-01-015-02
	      статическим преобразователем
	9 328,64 
	645 

	01-01-015-03
	      статическим преобразователем с силовым компаундированием
	9 863,77 
	682 

	 Таблица 01-01-016. Тиристорные системы самовозбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ
  

	
	 Измеритель: 1 система

	
	 Тиристорная система самовозбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ:

	01-01-016-01
	      параллельного с силовым фазовым компаундированием, мощность генератора до 2,5 МВт
	10 095,17 
	698 

	01-01-016-02
	      одногрупповая с параллельным трансформатором
	18 093,21 
	1251 

	01-01-016-03
	      одногрупповая с параллельным и последовательным трансформаторами
	18 787,44 
	1299 

	01-01-016-04
	      двухгрупповая с параллельным трансформатором
	24 558,17 
	1698 

	01-01-016-05
	      двухгрупповая с параллельным и последовательным трансформаторами
	25 585,05 
	1769 

	 Таблица 01-01-017. Тиристорные системы независимого возбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ
  

	
	 Измеритель: 1 система

	
	 Тиристорная система независимого возбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ:

	01-01-017-01
	      одногрупповая
	28 000,37 
	1936 

	01-01-017-02
	      двухгрупповая
	31 717,36 
	2193 

	 Таблица 01-01-018. Бесщеточные диодные системы возбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ
  

	
	 Измеритель: 1 система

	
	 Бесщеточная диодная система возбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ, мощность генератора:

	01-01-018-01
	      до 12 МВт
	5 727,35 
	396 

	01-01-018-02
	      до 300 МВт
	14 708,87 
	1017 

	01-01-018-03
	      до 500 МВт
	16 675,84 
	1153 

	01-01-018-04
	      до 1200 МВт
	21 737,89 
	1503 

	 Таблица 01-01-019. Реверсивные бесщеточные диодные системы возбуждения синхронного компенсатора напряжением свыше 1 кВ
  

	
	 Измеритель: 1 система

	
	 Реверсивная бесщеточная диодная система возбуждения синхронного компенсатора напряжением свыше 1 кВ, мощность генератора:

	01-01-019-01
	      до 50 МВАр
	10 254,27 
	709 

	01-01-019-02
	      до 160 МВАр
	11 946,44 
	826 

	01-01-019-03
	      до 320 МВАр
	14 593,17 
	1009 

	 ОТДЕЛ 02. СИЛОВЫЕ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
  

	 Раздел 1. ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ
  

	 Подраздел 1.1 ТРАНСФОРМАТОРЫ ТРЕХФАЗНЫЕ МАСЛЯНЫЕ
  

	 Таблица 01-02-001. Трансформаторы напряжением до 1 кВ
  

	
	 Измеритель: 1 шт.

	01-02-001-01
	Трансформатор силовой трехфазный масляный напряжением до 1 кВ
	54,31 
	4 

	 Таблица 01-02-002. Трансформаторы двухобмоточные
  

	
	 Измеритель: 1 шт.

	
	 Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением:

	01-02-002-01
	      до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА
	95,05 
	7 

	01-02-002-02
	      до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА
	162,94 
	12 

	01-02-002-03
	      до 11 кВ, мощностью свыше 1,6 МВА
	312,29 
	23 

	01-02-002-04
	      до 35 кВ, мощностью до 1,6 МВА
	665,32 
	49 

	01-02-002-05
	      до 35 кВ, мощностью свыше 1,6 МВА
	882,57 
	65 

	01-02-002-06
	      от 110 до 220 кВ, мощностью 80 МВА
	1 534,31 
	113 

	01-02-002-07
	      от 110 до 220 кВ, мощностью 400 МВА
	1 683,67 
	124 

	01-02-002-08
	      от 110 до 220 кВ, мощностью 630 МВА
	2 063,86 
	152 

	01-02-002-09
	      от 330 до 500 кВ, мощностью до 80 МВА
	1 507,16 
	111 

	01-02-002-10
	      от 330 до 500 кВ, мощностью до 400 МВА
	2 145,32 
	158 

	01-02-002-11
	      от 330 до 500 кВ, мощностью до 630 МВА
	2 416,88 
	178 

	01-02-002-12
	      от 330 до 500 кВ, мощностью до 1000 МВА
	4 589,36 
	338 

	 Таблица 01-02-003. Трансформаторы трехобмоточные
  

	
	 Измеритель: 1 шт.

	
	 Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением:

	01-02-003-01
	      до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА
	339,45 
	25 

	01-02-003-02
	      до 11 кВ, мощностью свыше 1,6 МВА
	706,06 
	52 

	01-02-003-03
	      до 35 кВ, мощностью до 1,6 МВА
	692,48 
	51 

	01-02-003-04
	      до 35 кВ, мощностью свыше 1,6 МВА
	841,84 
	62 

	01-02-003-05
	      от 110 до 220 кВ, мощностью до 80 МВА
	1 642,94 
	121 

	01-02-003-06
	      от 110 до 220 кВ, мощностью до 400 МВА
	2 213,21 
	163 

	01-02-003-07
	      от 110 до 220 кВ, мощностью до 630 МВА
	2 932,85 
	216 

	01-02-003-08
	      от 330 до 500 кВ, мощностью до 80 МВА
	2 932,85 
	216 

	01-02-003-09
	      от 330 до 500 кВ, мощностью до 400 МВА
	3 462,39 
	255 

	01-02-003-10
	      от 330 до 500 кВ, мощностью до 630 МВА
	4 141,29 
	305 

	01-02-003-11
	      от 330 до 500 кВ, мощностью до 1000 МВА
	6 435,97 
	474 

	 Подраздел 1.2 ТРАНСФОРМАТОРЫ ОДНОФАЗНЫЕ МАСЛЯНЫЕ
  

	 Таблица 01-02-004. Трансформаторы однофазные масляные
  

	
	 Измеритель: 1 шт.

	
	 Трансформатор силовой однофазный масляный напряжением:

	01-02-004-01
	      до 1 кВ
	38,09 
	3 

	01-02-004-02
	      до 11 кВ
	165,05 
	13 

	01-02-004-03
	      до 35 кВ
	482,45 
	38 

	01-02-004-04
	      до 220 кВ
	1 129,94 
	89 

	01-02-004-05
	      до 500 кВ
	1 536,22 
	121 

	01-02-004-06
	      до 750 кВ
	1 917,10 
	151 

	 Подраздел 1.3 ТРАНСФОРМАТОРЫ И РЕАКТОРЫ СУХИЕ
  

	 Таблица 01-02-005. Трансформаторы и реакторы сухие
  

	
	 Измеритель: 1 шт.

	
	 Трансформатор силовой сухой:

	01-02-005-01
	      однофазный напряжением до 1 кВ
	38,09 
	3 

	01-02-005-02
	      однофазный напряжением до 11 кВ
	76,18 
	6 

	01-02-005-03
	      трехфазный напряжением до 1 кВ
	50,78 
	4 

	01-02-005-04
	      трехфазный напряжением до 11 кВ
	317,40 
	25 

	01-02-005-05
	      трехфазный напряжением свыше 11 кВ
	596,71 
	47 

	01-02-005-06
	Реактор сухой напряжением до 10 кВ
	101,57 
	8 

	 Раздел 2. ТРАНСФОРМАТОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
  

	 Подраздел 2.1 ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ
  

	 Таблица 01-02-015. Трансформаторы однофазные
  

	
	 Измеритель: 1 шт.

	
	 Трансформатор напряжения измерительный однофазный напряжением:

	01-02-015-01
	      до 1 кВ
	38,09 
	3 

	01-02-015-02
	      до 11 кВ
	139,66 
	11 

	01-02-015-03
	      до 35 кВ
	165,05 
	13 

	01-02-015-04
	      до 110 кВ
	215,83 
	17 

	01-02-015-05
	      до 330 кВ
	279,31 
	22 

	01-02-015-06
	      до 500 кВ
	317,40 
	25 

	01-02-015-07
	      до 500 кВ, с емкостными делителями
	584,02 
	46 

	01-02-015-08
	      до 750 кВ, с емкостными делителями
	698,28 
	55 

	 Таблица 01-02-016. Трансформаторы трехфазные и устройства отбора напряжения
  

	
	 Измеритель: 1 шт.

	
	 Трансформатор напряжения измерительный трехфазный напряжением:

	01-02-016-01
	      до 1 кВ
	38,09 
	3 

	01-02-016-02
	      до 11 кВ
	203,14 
	16 

	01-02-016-03
	      до 35 кВ
	253,92 
	20 

	01-02-016-04
	Устройство отбора напряжения ШОН301С-380, ШОН302С-1000
	215,83 
	17 

	 Подраздел 2.2 ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА
  

	 Таблица 01-02-017. Трансформаторы выносные и встроенные
  

	
	 Измеритель: 1 шт.

	
	 Трансформатор тока измерительный выносной напряжением:

	01-02-017-01
	      до 1 кВ
	19,04 
	1,5 

	01-02-017-02
	      до 11 кВ, с твердой изоляцией
	63,48 
	5 

	01-02-017-03
	      до 35 кВ, с твердой изоляцией
	114,26 
	9 

	01-02-017-04
	      до 220 кВ, маслонаполненный
	342,79 
	27 

	01-02-017-05
	      до 500 кВ, маслонаполненный
	431,66 
	34 

	01-02-017-06
	      до 750 кВ, маслонаполненный
	520,54 
	41 

	01-02-017-07
	Трансформатор тока встроенный во вводы выключателя, силового трансформатора
	114,26 
	9 

	 Таблица 01-02-018. Трансформаторы нулевой последовательности
  

	
	 Измеритель: 1 шт.

	
	 Трансформатор тока измерительный нулевой последовательности:

	01-02-018-01
	      без подмагничивания
	25,39 
	2 

	01-02-018-02
	      с подмагничиванием
	88,87 
	7 

	 ОТДЕЛ 03. КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ
  

	 Раздел 1. АППАРАТЫ
  

	 Подраздел 1.1 АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ
  

	 Таблица 01-03-001. Выключатели однополюсные
  

	
	 Измеритель: 1 шт.

	
	 Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ:

	01-03-001-01
	      с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
	14,76 
	1,5 

	01-03-001-02
	      с устройством защитного отключения
	19,68 
	2 

	 Таблица 01-03-002. Выключатели трехполюсные
  

	
	 Измеритель: 1 шт.

	
	 Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с:

	01-03-002-01
	      максимальной токовой защитой прямого действия, номинальный ток до 1000 А
	108,24 
	11 

	01-03-002-02
	      максимальной токовой защитой прямого действия, номинальный ток до 2000 А
	127,92 
	13 

	01-03-002-03
	      максимальной токовой защитой прямого действия, номинальный ток до 5000 А
	147,60 
	15 

	01-03-002-04
	      электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А
	19,68 
	2 

	01-03-002-05
	      электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А
	29,52 
	3 

	01-03-002-06
	      электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А
	39,36 
	4 

	01-03-002-07
	      электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 1000 А
	49,20 
	5 

	01-03-002-08
	      электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 5000 А
	68,88 
	7 

	01-03-002-09
	      полупроводниковым расцепителем максимального тока, номинальный ток до 630 А
	88,56 
	9 

	01-03-002-10
	      полупроводниковым расцепителем максимального тока, номинальный ток до 1600 А
	127,92 
	13 

	01-03-002-11
	      полупроводниковым расцепителем максимального тока, номинальный ток до 2500 А
	157,44 
	16 

	01-03-002-12
	      полупроводниковым расцепителем максимального тока, номинальный ток до 6300 А
	196,80 
	20 

	01-03-002-13
	      полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 250 А
	157,44 
	16 

	01-03-002-14
	      полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 630 А
	186,96 
	19 

	01-03-002-15
	      полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 1600 А
	236,16 
	24 

	01-03-002-16
	      полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 2500 А
	255,84 
	26 

	01-03-002-17
	      полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 6300 А
	275,52 
	28 

	01-03-002-18
	      устройством защитного отключения
	39,36 
	4 

	 Таблица 01-03-003. Выключатели постоянного тока быстродействующие
  

	
	 Измеритель: 1 шт.

	
	 Выключатель постоянного тока быстродействующий напряжением до 1 кВ, номинальный ток:

	01-03-003-01
	      до 1000 А
	78,72 
	8 

	01-03-003-02
	      до 6300 А
	118,08 
	12 

	01-03-003-03
	      до 10000 А
	196,80 
	20 

	01-03-003-04
	      до 15000 А
	216,48 
	22 

	 Подраздел 1.2 АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ СВЫШЕ 1 КВ
  

	 Таблица 01-03-004. Выключатели автоматические постоянного тока быстродействующие
  

	
	 Измеритель: 1 шт.

	
	 Выключатель автоматический постоянного тока быстродействующий напряжением свыше 1 кВ, номинальный ток:

	01-03-004-01
	      до 1000 А
	102,34 
	8 

	01-03-004-02
	      до 10000 А
	255,84 
	20 

	 Таблица 01-03-005. Разъединители
  

	
	 Измеритель: 1 шт.

	
	 Разъединитель трехполюсный напряжением:

	01-03-005-01
	      до 20 кВ
	76,75 
	6 

	01-03-005-02
	      до 220 кВ
	115,13 
	9 

	01-03-005-03
	      до 330 кВ
	166,30 
	13 

	
	 Разъединитель однополюсный напряжением:

	01-03-005-04
	      от 110 до 220 кВ
	63,96 
	5 

	01-03-005-05
	      до 330 кВ
	127,92 
	10 

	01-03-005-06
	      до 500 кВ
	153,50 
	12 

	01-03-005-07
	      до 750 кВ
	191,88 
	15 

	01-03-005-08
	      до 1150 кВ
	255,84 
	20 

	 Таблица 01-03-006. Отделители трехполюсные
  

	
	 Измеритель: 1 шт.

	
	 Отделитель трехполюсный напряжением:

	01-03-006-01
	      до 35 кВ
	51,17 
	4 

	01-03-006-02
	      до 110 кВ
	89,54 
	7 

	01-03-006-03
	      до 220 кВ
	140,71 
	11 

	 Таблица 01-03-007. Короткозамыкатели
  

	
	 Измеритель: 1 шт.

	
	 Короткозамыкатель:

	01-03-007-01
	      двухполюсный напряжением до 35 кВ
	63,96 
	5 

	01-03-007-02
	      однополюсный напряжением до 220 кВ
	76,75 
	6 

	 Таблица 01-03-008. Выключатели нагрузки, масляные, автоматические с электромагнитным дутьем или вакуумные и элегазовые
  

	
	 Измеритель: 1 шт.

	
	 Выключатель:

	01-03-008-01
	      нагрузки напряжением до 11 кВ
	115,13 
	9 

	01-03-008-02
	      масляный напряжением до 20 кВ
	255,84 
	20 

	01-03-008-03
	      масляный напряжением до 110 кВ
	447,72 
	35 

	01-03-008-04
	      масляный напряжением до 220 кВ
	575,64 
	45 

	01-03-008-05
	      автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ
	307,01 
	24 

	 Таблица 01-03-009. Выключатели воздушные
  

	
	 Измеритель: 1 шт.

	
	 Выключатель воздушный с воздухонаполненным отделителем напряжением:

	01-03-009-01
	      до 35 кВ
	831,48 
	65 

	01-03-009-02
	      до 110 кВ
	1 125,70 
	88 

	01-03-009-03
	      до 220 кВ
	1 343,16 
	105 

	01-03-009-04
	      до 330 кВ
	1 854,84 
	145 

	01-03-009-05
	      до 500 кВ
	2 686,32 
	210 

	
	 Выключатель воздушный с гасительными камерами напряжением:

	01-03-009-06
	      до 110 кВ
	1 215,24 
	95 

	01-03-009-07
	      до 220 кВ
	1 599,00 
	125 

	01-03-009-08
	      до 330 кВ
	2 046,72 
	160 

	01-03-009-09
	      до 750 кВ
	2 942,16 
	230 

	
	 Выключатель воздушный крупномодульный с гасительными камерами напряжением:

	01-03-009-10
	      до 330 кВ
	2 558,40 
	200 

	01-03-009-11
	      до 500 кВ
	3 070,08 
	240 

	
	 Выключатель воздушный с гасительными камерами и управлением изоляционными тягами напряжением:

	01-03-009-12
	      до 220 кВ
	1 854,84 
	145 

	01-03-009-13
	      до 500 кВ
	2 814,24 
	220 

	01-03-009-14
	      до 750 кВ
	3 325,92 
	260 

	01-03-009-15
	      до 1150 кВ
	5 628,48 
	440 

	 Таблица 01-03-010. Комплексы аппаратные генераторные
  

	
	 Измеритель: 1 комплекс

	01-03-010-01
	Комплекс аппаратный генераторный напряжением свыше 1 кВ
	1 228,03 
	96 

	 Раздел 2. СХЕМЫ ВТОРИЧНОЙ КОММУТАЦИИ
  

	 Подраздел 2.1 СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МАСЛЯНЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ
  

	 Таблица 01-03-020. Схемы вторичной коммутации выключателя
  

	
	 Измеритель: 1 схема

	
	 Схема вторичной коммутации масляного выключателя напряжением до 11 кВ с местным управлением и общим приводом:

	01-03-020-01
	      электромагнитным
	243,66 
	20 

	01-03-020-02
	      пружинно-моторным или грузовым
	292,39 
	24 

	
	 Схема вторичной коммутации масляного выключателя с дистанционным управлением с общим электромагнитным, моторным или грузовым приводом, напряжение выключателя:

	01-03-020-03
	      до 11 кВ
	292,39 
	24 

	01-03-020-04
	      до 35 кВ
	389,86 
	32 

	01-03-020-05
	      до 220 кВ
	548,24 
	45 

	01-03-020-06
	Схема вторичной коммутации масляного выключателя с пополюсным приводом, напряжение выключателя до 220 кВ
	609,15 
	50 

	 Подраздел 2.2 СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ
  

	 Таблица 01-03-021. Схемы вторичной коммутации выключателя
  

	
	 Измеритель: 1 схема

	
	 Схема вторичной коммутации воздушного выключателя автоматического, с моторным  или соленоидным приводом напряжением до 1 кВ с управлением:

	01-03-021-01
	      местным
	146,20 
	12 

	01-03-021-02
	      дистанционным
	243,66 
	20 

	
	 Схема вторичной коммутации воздушного выключателя с пополюсным электромагнитным или пневматическим приводом, напряжение выключателя:

	01-03-021-03
	      до 35 кВ
	487,32 
	40 

	01-03-021-04
	      до 220 кВ
	779,71 
	64 

	01-03-021-05
	      до 500 кВ
	1 169,57 
	96 

	01-03-021-06
	      до 750 кВ
	1 364,50 
	112 

	01-03-021-07
	      до 1150 кВ
	1 949,28 
	160 

	 Таблица 01-03-022. Устройства подогрева выключателя
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	01-03-022-01
	Устройство подогрева воздушного выключателя с одним нагревательным элементом
	85,28 
	7 

	01-03-022-02
	За каждый нагревательный элемент сверх одного добавить к расценке 01-03-022-01
	4,26 
	0,35 

	 Таблица 01-03-023. Комплексы аппаратные генераторные
  

	
	 Измеритель: 1 комплекс

	01-03-023-01
	Комплекс аппаратный генераторный
	682,25 
	56 

	 Подраздел 2.3 СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯМИ
  

	 Таблица 01-03-024. Схемы вторичной коммутации разъединителя
  

	
	 Измеритель: 1 схема

	
	 Схема вторичной коммутации разъединителя с дистанционным управлением, привод:

	01-03-024-01
	      общий, напряжение разъединителя до 20 кВ
	121,83 
	10 

	01-03-024-02
	      общий, напряжение разъединителя до 220 кВ
	243,66 
	20 

	01-03-024-03
	      пополюсный, напряжение разъединителя от 110 до 220 кВ
	365,49 
	30 

	01-03-024-04
	      пополюсный, напряжение разъединителя до 330 кВ
	438,59 
	36 

	01-03-024-05
	      пополюсный, напряжение разъединителя до 500 кВ
	511,69 
	42 

	01-03-024-06
	      пополюсный, напряжение разъединителя до 750 кВ
	609,15 
	50 

	01-03-024-07
	      пополюсный, напряжение разъединителя до 1150 кВ
	852,81 
	70 

	 Таблица 01-03-025. Схемы электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов
  

	
	 Измеритель: 1 схема

	
	 Схема электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов, количество блокируемых аппаратов:

	01-03-025-01
	      до 2
	121,83 
	10 

	01-03-025-02
	      до 5
	243,66 
	20 

	01-03-025-03
	      до 10
	487,32 
	40 

	01-03-025-04
	      до 20
	609,15 
	50 

	01-03-025-05
	      до 30
	1 218,30 
	100 

	 Таблица 01-03-026. Схемы вторичной коммутации короткозамыкателя или отделителя
  

	
	 Измеритель: 1 схема

	01-03-026-01
	Схема вторичной коммутации короткозамыкателя или отделителя
	365,49 
	30 

	 ОТДЕЛ 04. УСТРОЙСТВА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ
  

	 Раздел 1. МАКСИМАЛЬНЫЕ ТОКОВЫЕ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ЗАЩИТЫ
  

	 Подраздел 1.1 МАКСИМАЛЬНЫЕ ТОКОВЫЕ ЗАЩИТЫ (МТЗ)
  

	 Таблица 01-04-001. Защиты прямого действия
  

	
	 Измеритель: 1 компл.

	
	 Максимальная токовая защита прямого действия с:

	01-04-001-01
	      одним реле
	66,45 
	5 

	01-04-001-02
	      двумя реле
	93,03 
	7 

	01-04-001-03
	      тремя реле
	106,32 
	8 

	 Таблица 01-04-002. Тепловые защиты
  

	
	 Измеритель: 1 компл.

	
	 Максимальная токовая тепловая защита с:

	01-04-002-01
	      одним реле
	39,87 
	3 

	01-04-002-02
	      двумя реле
	53,16 
	4 

	01-04-002-03
	      тремя реле
	66,45 
	5 

	 Таблица 01-04-003. Защиты с реле в силовых цепях постоянного тока
  

	
	 Измеритель: 1 компл.

	01-04-003-01
	Максимальная токовая защита с реле в силовых цепях постоянного тока
	106,32 
	8 

	 Таблица 01-04-004. Защиты на постоянном и переменном оперативном токе
  

	
	 Измеритель: 1 компл.

	
	 МТЗ на постоянном и переменном оперативном токе с:

	01-04-004-01
	      одним реле РТ-40, РСТ
	79,74 
	6 

	01-04-004-02
	      двумя реле РТ-40, РСТ
	106,32 
	8 

	01-04-004-03
	      тремя реле РТ-40, РСТ
	119,61 
	9 

	01-04-004-04
	      двумя реле РТ-40, РСТ с дешунтированием электромагнитов отключения
	93,03 
	7 

	01-04-004-05
	      тремя реле РТ-40, РСТ с дешунтированием электромагнитов отключения,
	119,61 
	9 

	01-04-004-06
	      одним реле индукционного действия
	93,03 
	7 

	01-04-004-07
	      двумя реле индукционного действия
	159,48 
	12 

	01-04-004-08
	      тремя реле индукционного действия
	199,35 
	15 

	01-04-004-09
	      двумя реле индукционного действия с дешунтированием электромагнитов отключения
	132,90 
	10 

	01-04-004-10
	      реле индукционного действия РТЗ-50, РТЗ-51
	146,19 
	11 

	01-04-004-11
	      реле торможения индукционного действия МТЗ-11
	265,80 
	20 

	01-04-004-12
	      реле индукционного действия МТЗ-М
	292,38 
	22 

	01-04-004-13
	      одним реле РНТ, РСТ-15 (РСТ-16)
	119,61 
	9 

	01-04-004-14
	      двумя реле РНТ, РСТ-15 (РСТ-16)
	146,19 
	11 

	01-04-004-15
	      тремя реле РНТ, РСТ-15 (РСТ-16)
	199,35 
	15 

	 Таблица 01-04-005. Устройства пуска МТЗ по напряжению
  

	
	 Измеритель: 1 компл.

	01-04-005-01
	Устройство пуска МТЗ по напряжению
	119,61 
	9 

	 Таблица 01-04-006. Защиты от коротких замыканий на «землю»
  

	
	 Измеритель: 1 компл.

	
	 Максимальная токовая защита от междуфазных коротких замыканий и направленная от замыканий на «землю»:

	01-04-006-01
	      двухступенчатая ЭПЗ-1640 или ЭПЗ-1641
	422,78 
	32 

	01-04-006-02
	      трехступенчатая ЭПЗ-1642
	502,06 
	38 

	01-04-006-03
	Максимальная токовая защита от замыканий на «землю» с работой на сигнал
	39,64 
	3 

	01-04-006-04
	Максимальная токовая защита от замыканий на «землю» (комплект КЗ-7)
	277,45 
	21 

	 Таблица 01-04-007. Защиты с автоматическим повторным включением (АПВ)
  

	
	 Измеритель: 1 компл.

	
	 Максимальная токовая защита с однократным АПВ:

	01-04-007-01
	      одноступенчатая ЭПЗ-1654
	251,03 
	19 

	01-04-007-02
	      двухступенчатая ЭПЗ-1652 или  ЭПЗ-1653
	303,88 
	23 

	01-04-007-03
	      двухступенчатая направленная ЭПЗ-1655
	330,30 
	25 

	01-04-007-04
	      трехступенчатая для параллельных линий ЭПЗ-1657
	383,15 
	29 

	01-04-007-05
	      и проверкой синхронизма, включенная на сумму токов двух параллельных линий ЭПЗ-1658
	581,33 
	44 

	01-04-007-06
	Максимальная токовая защита с двухкратным АПВ трехступенчатая ЭПЗ-1651
	383,15 
	29 

	 Таблица 01-04-008. Защиты от симметричных перегрузок
  

	
	 Измеритель: 1 компл.

	01-04-008-01
	Максимальная токовая защита от симметричных перегрузок, выполненная на реле РТВК
	92,48 
	7 

	 Таблица 01-04-009. Защиты линий от подпитки синхронными двигателями
  

	
	 Измеритель: 1 компл.

	01-04-009-01
	Максимальная токовая защита линий от подпитки синхронными двигателями
	330,30 
	25 

	 Таблица 01-04-010. Защиты токовые ПДЭ-2002
  

	
	 Измеритель: 1 компл.

	01-04-010-01
	Максимальная токовая защита ПДЭ-2002
	3 170,88 
	240 

	 Таблица 01-04-011. Устройства ускорения защит
  

	
	 Измеритель: 1 компл.

	
	 Устройство ускорения максимальных токовых защит линий на напряжение 330-750 кВ:

	01-04-011-01
	      резервных
	898,42 
	68 

	01-04-011-02
	      по каналу высокочастотного телеотключения
	673,81 
	51 

	 Таблица 01-04-012. Двухфазные токовые отсечки и максимальные токовые защиты
  

	
	 Измеритель: 1 компл.

	
	 Двухфазная токовая отсечка:

	01-04-012-01
	      (комплект КЗ-9)
	211,39 
	16 

	01-04-012-02
	      и МТЗ с независимой выдержкой времени (комплект КЗ-13)
	251,03 
	19 

	01-04-012-03
	      и МТЗ с выдержкой времени (комплект КЗ-37)
	303,88 
	23 

	
	 МТЗ с независимой выдержкой времени:

	01-04-012-04
	      (комплект КЗ-12)
	198,18 
	15 

	01-04-012-05
	      на одном реле (комплект КЗ-35)
	237,82 
	18 

	01-04-012-06
	      на двух реле (комплект КЗ-36)
	251,03 
	19 

	01-04-012-07
	      на трех реле (комплект КЗ-17)
	264,24 
	20 

	 Таблица 01-04-013. Защиты направленные
  

	
	 Измеритель: 1 компл.

	
	 Максимальная токовая защита направленная:

	01-04-013-01
	      двухфазная с выдержкой времени (комплект КЗ-14)
	212,64 
	16 

	01-04-013-02
	      с дешунтированием электромагнитов отключения с двумя реле РТ-40, РСТ
	225,93 
	17 

	01-04-013-03
	      с дешунтированием электромагнитов отключения с двумя реле индукционного действия
	265,80 
	20 

	01-04-013-04
	      нулевой последовательности трехступенчатая (комплект КЗ-15)
	252,51 
	19 

	01-04-013-05
	      нулевой последовательности четырехступенчатая от замыканий на «землю» (комплект КЗ-10)
	292,38 
	22 

	 Таблица 01-04-014. Защиты импульсные
  

	
	 Измеритель: 1 компл.

	01-04-014-01
	Максимальная токовая защита направленная импульсная от замыканий на «землю» типа ИЗС
	358,83 
	27 

	 Таблица 01-04-015. Защиты транзисторные
  

	
	 Измеритель: 1 компл.

	01-04-015-01
	Максимальная токовая защита транзисторная типа ЗЗТ
	358,83 
	27 

	 Таблица 01-04-016. Устройства защиты генераторов и блоков
  

	
	 Измеритель: 1 компл.

	01-04-016-01
	Блок максимальной токовой защиты генератора типа БРЭ-1301
	1 036,62 
	78 

	01-04-016-02
	Комплектное устройство максимальной токовой защиты типа ЯРЭ-2201
	2 179,56 
	164 

	
	 Терминал максимальной токовой защиты генератора и трансформатора:

	01-04-016-03
	      REG 316*4
	3 189,60 
	240 

	01-04-016-04
	      REG 216
	7 974,00 
	600 

	 Подраздел 1.2 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ЗАЩИТЫ
  

	 Таблица 01-04-017. Дифференциальные защиты
  

	
	 Измеритель: 1 компл.

	
	 Защита дифференциальная токовая с:

	01-04-017-01
	      двумя реле РТ-40, РТС
	224,60 
	17 

	01-04-017-02
	      тремя реле РТ-40, РТС
	369,94 
	28 

	01-04-017-03
	      двумя реле РТН, РСТ-15(РСТ-16)
	449,21 
	34 

	01-04-017-04
	      тремя реле РТН, РСТ-15(РСТ-16)
	488,84 
	37 

	01-04-017-05
	      двумя реле ДЗТ-11, ДЗТ-12, ДЗТ-13, ДЗТ-14
	488,84 
	37 

	01-04-017-06
	      тремя реле ДЗТ-11, ДЗТ-12, ДЗТ-13, ДЗТ-14
	620,96 
	47 

	01-04-017-07
	      дешунтированием электромагнитов отключения с двумя реле ДЗТ-11
	766,30 
	58 

	01-04-017-08
	      дешунтированием электромагнитов отключения с тремя реле ДЗТ-11
	845,57 
	64 

	01-04-017-09
	      реле ДЗТ-21 (ДЗТ-23)
	1 017,32 
	77 

	01-04-017-10
	      реле SPAD346C
	1 585,44 
	120 

	 Таблица 01-04-019. Поперечные дифференциальные токовые защиты генераторов и линий
  

	
	 Измеритель: 1 компл.

	
	 Поперечная дифференциальная токовая защита:

	01-04-019-01
	      от многофазных замыканий (комплект КЗ-6)
	277,45 
	21 

	01-04-019-02
	      генератора односистемная
	303,88 
	23 

	01-04-019-03
	      параллельных линий типа ЭПЗ-1637
	885,20 
	67 

	01-04-019-04
	      линий с однократным АПВ типа ЭПЗ-1656
	1 017,32 
	77 

	 Таблица 01-04-020. Продольные дифференциальные токовые защиты линий
  

	
	 Измеритель: 1 компл.

	
	 Продольная дифференциальная токовая защита линий:

	01-04-020-01
	      ЭПЗ-1638-73/1
	1 004,11 
	76 

	01-04-020-02
	      ЭПЗ-1639-73/1
	951,26 
	72 

	01-04-020-03
	      ЭПЗ-1638-73/2
	1 519,38 
	115 

	01-04-020-04
	      ЭПЗ-1639-73/2
	1 281,56 
	97 

	01-04-020-05
	      ДЗЛ-2
	713,45 
	54 

	 Таблица 01-04-021. Дифференциальные защиты шин
  

	
	 Измеритель: 1 компл.

	
	 Дифференциальная защита шин:

	01-04-021-01
	      при количестве присоединений элементов до четырех с фиксированным присоединением элементов
	1 215,50 
	92 

	01-04-021-02
	      при количестве присоединений элементов до четырех без фиксированного присоединения элементов
	951,26 
	72 

	01-04-021-03
	      при количестве присоединений элементов до четырех с торможением
	2 127,13 
	161 

	01-04-021-04
	      ПДЭ-2006
	3 752,21 
	284 

	01-04-021-05
	      ДЗШТ-751
	1 519,38 
	115 

	01-04-021-06
	      REB-103
	3 752,21 
	284 

	 Раздел 2. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ФАЗНЫЕ И ДИСТАНЦИОННЫЕ ЗАЩИТЫ
  

	 Подраздел 2.1 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ФАЗНЫЕ ЗАЩИТЫ (РЕЛЕЙНАЯ ЧАСТЬ)
  

	 Таблица 01-04-030. Дифференциальные фазные защиты (релейная часть)
  

	
	 Измеритель: 1 полукомплект

	
	 Дифференциальная фазная защита (релейная часть):

	01-04-030-01
	      ДФЗ-201
	1 961,96 
	140 

	01-04-030-02
	      ДФЗ-503
	2 999,00 
	214 

	01-04-030-03
	      ДФЗ-504
	2 466,46 
	176 

	01-04-030-04
	      ДФЗ-751
	1 975,97 
	141 

	01-04-030-05
	      ПДЭ-2003
	4 582,58 
	327 

	 Таблица 01-04-031. Высокочастотные защиты
  

	
	 Измеритель: 1 компл.

	01-04-031-01
	Высокочастотная защита направленная ПДЭ-2802
	4 652,65 
	332 

	 Таблица 01-04-032. Дистанционные защиты
  

	
	 Измеритель: 1 компл.

	
	 Дистанционная защита:

	01-04-032-01
	      ЭПЗ-1636
	2 648,65 
	189 

	01-04-032-02
	      ПДЭ-2001
	3 685,68 
	263 

	01-04-032-03
	      ПЗ-2
	1 065,06 
	76 

	01-04-032-04
	      ПЗ-3/1
	910,91 
	65 

	01-04-032-05
	      ПЗ-3/2
	1 555,55 
	111 

	01-04-032-06
	      ПЗ-4/1
	1 849,85 
	132 

	01-04-032-07
	      ПЗ-4/2
	2 872,87 
	205 

	01-04-032-08
	      ПЗ-4М/1
	1 933,93 
	138 

	01-04-032-09
	      ПЗ-4М/2
	3 013,01 
	215 

	01-04-032-10
	      ПЗ-5 (ПЭ-2105, ПЭ-2105МА, ПЭ2105-МБ)
	1 989,99 
	142 

	01-04-032-11
	      ДЗ-2
	560,56 
	40 

	01-04-032-12
	      ДЗ-503
	2 074,07 
	148 

	01-04-032-13
	      ДЗ-751
	3 447,44 
	246 


	 Таблица 01-04-033. Шкафы дистанционных и токовых защит
  

	
	 Измеритель: 1 компл.

	
	 Шкаф дистанционной и токовой защиты:

	01-04-033-01
	      ШДЭ-2801
	4 484,48 
	320 

	01-04-033-02
	      ШДЭ-2802
	4 960,96 
	354 

	01-04-033-03
	Терминал дистанционной и токовой защиты линий 110-220 кВ, REL-511R
	3 615,61 
	258 

	 Таблица 01-04-034. Дистанционные защиты распределительных сетей 6-20 кВ
  

	
	 Измеритель: 1 компл.

	
	 Дистанционная защита распределительных сетей 6-20 кВ:

	01-04-034-01
	      комплект ДЗ-10
	532,53 
	38 

	01-04-034-02
	      терминал SPAC - 800
	1 163,16 
	83 

	 Таблица 01-04-035. Устройства защиты трансформаторов (автотрансформаторов)
  

	
	 Измеритель: 1 компл.

	
	 Терминал защиты трансформаторов:

	01-04-035-01
	      двух- и трехобмоточных RET-3
	3 279,28 
	234 

	01-04-035-02
	      двухобмоточных RET-316
	2 032,03 
	145 

	 Таблица 01-04-036. Комплекты защиты автотрансформаторов напряжением свыше 500 кВ
  

	
	 Измеритель: 1 компл.

	
	 Шкаф защиты автотрансформаторов с высоким напряжением свыше 500 кВ:

	01-04-036-01
	      Ш-2101
	5 115,11 
	365 

	01-04-036-02
	      Ш-2102
	5 325,32 
	380 

	01-04-036-03
	      Ш-2103
	5 451,45 
	389 

	01-04-036-04
	      Ш-2104
	5 661,66 
	404 

	 Таблица 01-04-037. Устройства блокировки защит
  

	
	 Измеритель: 1 компл.

	
	 Устройство высокочастотной блокировки дистанционной защиты:

	01-04-037-01
	      ЭПЗ-1643
	504,50 
	36 

	01-04-037-02
	      ЭПП-16-04-02
	686,69 
	49 

	01-04-037-03
	Устройство дистанционной блокировки дифференциальной фазной защиты для одной линии
	546,55 
	39 

	 Таблица 01-04-038. Реле дистанционных защит
  

	
	 Измеритель: 1 компл.

	
	 Реле дистанционной защиты:

	01-04-038-01
	      пусковое (комплект КРС-1)
	336,34 
	24 

	01-04-038-02
	      первой и второй ступени (комплект КРС-2)
	518,52 
	37 

	01-04-038-03
	      третьей ступени (комплект КРС-3)
	364,36 
	26 

	01-04-038-04
	      избиратель однофазного АПВ (комплект КРС-4)
	532,53 
	38 

	01-04-038-05
	      БРЭ-2701
	1 485,48 
	106 

	01-04-038-06
	Блок реле сопротивления БРЭ 2801
	770,77 
	55 

	 Раздел 3. ОБЩЕСТАНЦИОННЫЕ (ПОДСТАНЦИОННЫЕ) УСТРОЙСТВА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ
  

	 Таблица 01-04-048. Устройства и панели резервирования отказа выключателя (УРОВ)
  

	
	 Измеритель: 1 компл.

	
	 Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ):

	01-04-048-01
	      при количестве присоединений до четырех
	929,88 
	63 

	01-04-048-02
	      при присоединениях в схеме многоугольников
	900,36 
	61 

	01-04-048-03
	      ПДЭ-2005
	3 409,56 
	231 

	01-04-048-04
	      REB 010
	1 549,80 
	105 

	01-04-048-05
	Устройство многоэлементное для электроустановок на напряжение 750 кВ
	3 276,72 
	222 

	01-04-048-06
	Панель УРОВ ПА-115-74
	1 254,60 
	85 

	 Таблица 01-04-049. Устройства передачи отключающего сигнала
  

	
	 Измеритель: 1 компл.

	
	 Устройство передачи отключающего сигнала:

	01-04-049-01
	      ЭПО-1053А, ЭПО-1053Б, ЭПО-1054
	516,60 
	35 

	01-04-049-02
	      ЭПО-1055
	664,20 
	45 

	 Таблица 01-04-050. Устройства перевода токовых цепей защиты
  

	
	 Измеритель: 1 компл.

	01-04-050-01
	Устройство перевода токовых цепей защиты на трансформаторы тока обходного выключателя ПЗ-233
	309,96 
	21 

	 Таблица 01-04-051. Защиты минимального напряжения
  

	
	 Измеритель: 1 компл.

	01-04-051-01
	Защита минимального напряжения
	206,64 
	14 

	01-04-051-02
	Защита минимального напряжения с блокировкой по составляющим обратной последовательности
	295,20 
	20 

	 Раздел 4. ОТДЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ
  

	 Таблица 01-04-060. Защиты с фильтр-реле
  

	
	 Измеритель: 1 компл.

	
	 Защита с фильтр-реле:

	01-04-060-01
	      с многоступенчатой зависимой характеристикой срабатывания РТФ-6М
	977,69 
	74 

	01-04-060-02
	      РТФ-7/1, РТФ-7/2
	290,66 
	22 

	01-04-060-03
	      РТФ-8, РТФ-9
	343,51 
	26 

	01-04-060-04
	      РТФ-1М, РНФ-1М и РНФ-2М, РСН-13
	184,97 
	14 

	 Таблица 01-04-061. Защиты с реле различного типа
  

	
	 Измеритель: 1 компл.

	
	 Защита с реле:

	01-04-061-01
	      РМОП-2
	422,78 
	32 

	01-04-061-02
	      КЗР-2, КЗР-3
	330,30 
	25 

	01-04-061-03
	      РЗР-1М
	1 070,17 
	81 

	01-04-061-04
	      КИВ-500
	475,63 
	36 

	01-04-061-05
	      РМТН
	343,51 
	26 

	01-04-061-06
	      обрыва фаз ЕЛ-511 (Е-511)
	105,70 
	8 

	 Таблица 01-04-062. Защиты от замыканий на «землю»
  

	
	 Измеритель: 1 компл.

	
	 Защита от замыканий на «землю»:

	01-04-062-01
	      с реле ЗЗГ-1, ЗЗГ-2
	647,39 
	49 

	01-04-062-02
	      с реле УСЗ-1, УСЗ-2, УСЗ-3
	224,60 
	17 

	01-04-062-03
	      с реле ЗЗП-1
	277,45 
	21 

	01-04-062-04
	      в обмотке статора с использованием трансформатора тока ТНПШ
	541,69 
	41 

	 Таблица 01-04-063. Дуговые защиты
  

	
	 Измеритель: 1 компл.

	
	 Дуговая защита секций:

	01-04-063-01
	      комплектных распределительных устройств (КРУ)
	779,51 
	59 

	01-04-063-02
	      комплектных распределительных устройств (КРУ) с контролем по току
	541,69 
	41 

	 Таблица 01-04-064. Устройства блокировки
  

	
	 Измеритель: 1 компл.

	
	 Устройство блокировки:

	01-04-064-01
	      при качаниях типа КРБ-125, КРБ-126
	303,88 
	23 

	01-04-064-02
	      при неисправностях цепей напряжения типа КРБ-12, КРБ-13
	171,76 
	13 

	 Раздел 5. ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ УСТРОЙСТВА
  

	 Таблица 01-04-074. Приемопередатчики
  

	
	 Измеритель: 1 компл.

	
	 Приемопередатчик для дифференциально-фазной или направленной дистанционной защиты линий:

	01-04-074-01
	      ПВЗЛ
	3 041,47 
	224 

	01-04-074-02
	      ПВЗ, ПВЗ-90, ПВЗ-90М, ПВЗ-90М1
	3 584,59 
	264 

	 Таблица 01-04-075. Высокочастотные каналы защиты или аппаратуры противоаварийной автоматики
  

	
	 Измеритель: 1 полукомплект


	
	 Высокочастотный канал одного полукомплекта защиты или аппаратуры противоаварийной автоматики на линии:

	01-04-075-01
	      без ответвлений
	1 086,24 
	80 

	01-04-075-02
	      с ответвлениями
	1 371,38 
	101 

	 Таблица 01-04-076. Аппаратура передачи сигналов релейной защиты и противоаварийной автоматики
  

	
	 Измеритель: 1 полукомплект

	
	 Аппаратура передачи сигналов релейной защиты и противоаварийной автоматики типа:

	01-04-076-01
	      АКПА-В, передатчик
	6 205,15 
	457 

	01-04-076-02
	      АКПА-В, приемник
	7 820,93 
	576 

	 Таблица 01-04-077. Высокочастотные тракты совместно с элементами обработки и присоединения линии
  

	
	 Измеритель: 1 тракт

	
	 Высокочастотный тракт совместно с элементами обработки и присоединения линии напряжением:

	01-04-077-01
	      до 500 кВ
	1 371,38 
	101 

	01-04-077-02
	      до 750 кВ
	2 186,06 
	161 

	 ОТДЕЛ 05. УСТРОЙСТВА АВТОМАТИКИ В ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ
  

	 Раздел 1. АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА В СИСТЕМАХ ВОЗБУЖДЕНИЯ СИНХРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ И КОМПЕНСАТОРОВ
  

	 Подраздел 1.1 УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ (АРВ)
  

	 Таблица 01-05-001. Регуляторы возбуждения
  

	
	 Измеритель: 1 шт.

	
	 Регулятор возбуждения:

	01-05-001-01
	      синхронного генератора напряжением до 1 кВ
	2 317,55 
	151 

	01-05-001-02
	      двухсистемный электромагнитный
	3 130,99 
	204 

	01-05-001-03
	      двухсистемный полупроводниковый
	2 670,55 
	174 

	01-05-001-04
	      двухсистемный полупроводниковый с выходным каскадом на магнитных усилителях
	4 282,09 
	279 

	01-05-001-05
	      двухсистемный полупроводниковый с выходным каскадом на тиристорных преобразователях
	5 433,19 
	354 

	01-05-001-06
	      сильного действия с законом регулирования АРВ-СД на магнитных усилителях
	7 520,52 
	490 

	01-05-001-07
	      сильного действия с законом регулирования АРВ-СД на полупроводниковых элементах
	9 285,54 
	605 

	 Таблица 01-05-002. Отдельные устройства
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	
	 Устройство:

	01-05-002-01
	      регулирования возбуждения при изменении скорости
	813,44 
	53 

	01-05-002-02
	      преобразования тока ротора
	337,66 
	22 

	01-05-002-03
	      слежения за уставкой регулятора
	506,48 
	33 

	01-05-002-04
	      подгонки уставки напряжения
	445,09 
	29 

	 Таблица 01-05-003. Устройства питания регулятора возбуждения
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	
	 Устройство питания регулятора возбуждения на элементах:

	01-05-003-01
	      релейно-контакторных
	230,22 
	15 

	01-05-003-02
	      бесконтактных электромагнитных
	506,48 
	33 

	01-05-003-03
	      полупроводниковых с потенциальным разделением цепей питания
	736,70 
	48 

	 Подраздел 1.2 УСТРОЙСТВА ОГРАНИЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
  

	 Таблица 01-05-004. Устройства ограничения параметров
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	
	 Устройство автоматическое ограничения:

	01-05-004-01
	      тока или напряжения ротора
	752,05 
	49 

	01-05-004-02
	      тока с интегрально-зависимой выдержкой времени
	1 335,28 
	87 

	01-05-004-03
	      минимального тока возбуждения или угла нагрузки синхронной электрической машины
	1 473,41 
	96 

	01-05-004-04
	Устройство разгрузки генератора по реактивной мощности
	506,48 
	33 

	 Раздел 2. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПУСКОВЫЕ УСТРОЙСТВА И УСТРОЙСТВА СИНХРОНИЗАЦИИ
  

	 Подраздел 2.1 УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПУСКА ОСЦИЛЛОГРАФОВ
  

	 Таблица 01-05-010. Устройства автоматического пуска осциллографов и автоматического осциллографирования
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	01-05-010-01
	Устройство автоматического пуска осциллографа типа УПО
	413,28 
	28 

	
	 Устройство автоматического осциллографирования:

	01-05-010-02
	      без записи предаварийного режима
	487,08 
	33 

	01-05-010-03
	      с записью предаварийного режима (магнитограф)
	3 557,16 
	241 

	 Таблица 01-05-011. Панели автоматического пуска осциллографов
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	
	 Панель автоматического пуска:

	01-05-011-01
	      аварийного осциллографа ПДЭ-0301
	1 667,88 
	113 

	01-05-011-02
	      осциллографа ЭПО-1077
	1 653,12 
	112 

	 Подраздел 2.2 УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОВТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ (АПВ) И АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ (АВР)
  

	 Таблица 01-05-012. Устройства АПВ
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	
	 Устройство АПВ:

	01-05-012-01
	      ПДЭ-2004
	3 761,07 
	283 

	01-05-012-02
	      с использованием механических систем, встроенных в привод
	186,06 
	14 

	01-05-012-03
	      быстродействующее (БАПВ)
	119,61 
	9 

	01-05-012-04
	Панель защитная АПВ-503
	4 239,51 
	319 

	 Таблица 01-05-013. Трехфазные устройства АПВ (ТАПВ)
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	
	 Устройство трехфазное ТАПВ:

	01-05-013-01
	      однократного действия
	172,77 
	13 

	01-05-013-02
	      двухкратного действия
	212,64 
	16 

	01-05-013-03
	      несинхронное (с контролем напряжения) линии
	252,51 
	19 

	01-05-013-04
	      с контролем (ожиданием) синхронизма и напряжения линии
	265,80 
	20 

	01-05-013-05
	      с улавливанием синхронизма, с двумя углами опережения и контролем напряжения линии
	305,67 
	23 

	 Таблица 01-05-014. Однофазные устройства АПВ (ОАПВ)
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	01-05-014-01
	Устройство ОАПВ на электромеханических реле
	1 222,68 
	92 

	 Таблица 01-05-015. Устройства АВР
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	
	 Устройство АВР:

	01-05-015-01
	      со схемой восстановления напряжения
	385,41 
	29 

	01-05-015-02
	      линии напряжением ниже 1 кВ без схемы восстановления напряжения
	199,35 
	15 

	 Таблица 01-05-016. Устройства АВР трансформаторов и линий
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	
	 Устройство АВР трансформаторов и линий с резервированием секций:

	01-05-016-01
	      1 шт.
	279,09 
	21 

	01-05-016-02
	      2 шт.
	451,86 
	34 

	01-05-016-03
	      до 4 шт.
	651,21 
	49 

	 Таблица 01-05-017. Устройства АВР электродвигателей
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	
	 Устройство АВР электродвигателей:

	01-05-017-01
	      1 шт.
	332,25 
	25 

	01-05-017-02
	      2 шт.
	425,28 
	32 

	01-05-017-03
	      до 4 шт.
	611,34 
	46 

	 Таблица 01-05-018. Устройства АВР с контролем за технологическими параметрами
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	01-05-018-01
	Устройство АВР с контролем за частотой, уровнем и другими технологическими параметрами
	436,00 
	33 

	 Подраздел 2.3 УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ АСИНХРОННОГО ХОДА (АПАХ)
  

	 Таблица 01-05-029. Устройства АПАХ
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	
	 Устройство АПАХ основное с количеством ступеней:

	01-05-029-01
	      до 2
	1 532,59 
	116 

	01-05-029-02
	      3
	1 611,86 
	122 

	01-05-029-03
	      с пуском по току и счетчиком циклов без выявления асинхронного хода
	858,78 
	65 

	01-05-029-04
	Устройство выявления асинхронного хода, резервирующее основное устройство АПАХ
	409,57 
	31 

	 Подраздел 2.4 ПУСКОВЫЕ УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ МОЩНОСТЬЮ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ
  

	 Таблица 01-05-019. Устройства защиты от повышения напряжения на линии
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	01-05-019-01
	Устройство защиты от повышения напряжения на линии
	1 701,10 
	113 

	 Таблица 01-05-020. Устройства автоматики линейного реактора
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	
	 Устройство автоматики линейного реактора, включенного на шины:

	01-05-020-01
	      без искровых промежутков
	376,35 
	25 

	01-05-020-02
	      с искровыми промежутками
	526,89 
	35 

	 Таблица 01-05-021. Устройства фиксации аварийных режимов
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	
	 Устройство фиксации:

	01-05-021-01
	      отключения по положению выключателей, фиксации действия САПВ и БАПВ
	647,32 
	43 

	01-05-021-02
	      отключения одной из параллельных линий по разности токов
	421,51 
	28 

	01-05-021-03
	      аварийной перегрузки линии электропередачи по факту увеличения передаваемой активной мощности
	782,81 
	52 

	01-05-021-04
	      тяжести короткого замыкания
	1 023,67 
	68 

	01-05-021-05
	      разности фаз напряжения и скорости ее изменения
	2 514,02 
	167 

	01-05-021-06
	      обрыва линии электропередачи по разности активных мощностей
	526,89 
	35 

	01-05-021-07
	      обрыва линии электропередачи по сбросу активной мощности
	511,84 
	34 

	 Таблица 01-05-022. Устройства измерения и фиксации частоты
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	
	 Устройство:

	01-05-022-01
	      измерения и фиксации частоты в энергосистемах
	2 423,69 
	161 

	01-05-022-02
	      автоматической фиксации разности фаз электропередачи ШДЭ-2601
	5 238,79 
	348 

	01-05-022-03
	Автоматический ограничитель частоты генераторов по изменению частоты на шинах 220-750 кВ ШДЭ-2602
	7 015,16 
	466 

	 Таблица 01-05-023. Устройства автоматической частотной разгрузки (АЧР)
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	
	 Устройство АЧР:

	01-05-023-01
	      без последующего АПВ для одной очереди
	722,59 
	48 

	01-05-023-02
	      с последующим АПВ после восстановления частоты
	812,92 
	54 

	 Таблица 01-05-024. Устройства контроля мощности исходного режима
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	01-05-024-01
	Устройство контроля мощности исходного режима с количеством ступеней контроля до 4
	1 640,89 
	109 

	 Таблица 01-05-025. Автоматические искатели повреждения и фиксирующие приборы на линии
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	01-05-025-01
	Автоматический локальный искатель повреждения на линиях 500-750 кВ типа ЛИДА
	8 896,91 
	591 

	01-05-025-02
	Линейный импульсный фиксирующий прибор типа ЛИФП
	361,30 
	24 

	01-05-025-03
	Устройство измерения и фиксации аварийных значений тока и напряжения
	376,35 
	25 

	 Таблица 01-05-026. Шкафы и устройства автоматики линий
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	
	 Шкаф автоматики повышения пропускной способности линии электропередачи напряжением свыше 300 кВ:

	01-05-026-01
	      ШП 2701
	2 393,59 
	159 

	01-05-026-02
	      ШП 2702
	3 311,88 
	220 

	01-05-026-03
	      ШП 2703
	3 281,77 
	218 

	01-05-026-04
	      ШП 2704
	2 514,02 
	167 

	
	 Устройство (панель) автоматики:

	01-05-026-05
	      ПДЭ-2101
	2 032,29 
	135 

	01-05-026-06
	      ПДЭ-2102
	2 122,61 
	141 

	01-05-026-07
	      ПДЭ-2103
	2 544,13 
	169 

	01-05-026-08
	      ПДЭ-2104
	2 378,53 
	158 

	01-05-026-09
	Терминал автоматики линий 110-220 кВ REC-561
	3 612,96 
	240 

	 Подраздел 2.5 УСТРОЙСТВА СИНХРОНИЗАЦИИ
  

	 Таблица 01-05-027. Устройства и схемы синхронизации
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	
	 Устройство синхронизации:

	01-05-027-01
	      ручное
	259,68 
	16 

	01-05-027-02
	      полуавтоматическое
	665,43 
	41 

	01-05-027-03
	      автоматическое с самосинхронизацией
	681,66 
	42 

	01-05-027-04
	      автоматическое
	1 314,63 
	81 

	01-05-027-05
	      микропроцессорное программируемое АС-М
	1 590,54 
	98 

	01-05-027-06
	Схема синхронизации одного присоединения через один выключатель с одного пункта управления
	405,75 
	25 

	 Подраздел 2.6 ПРОЧИЕ УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
  

	 Таблица 01-05-028. Автоматические регуляторы
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	
	 Автоматический регулятор:

	01-05-028-01
	      реактивной мощности конденсаторных батарей
	911,63 
	69 

	01-05-028-02
	      напряжения силовых трансформаторов
	845,57 
	64 

	01-05-028-03
	      напряжения силовых трансформаторов SPAU341C
	1 070,17 
	81 

	01-05-028-04
	Программная приставка к автоматическому регулятору реактивной мощности конденсаторных батарей
	184,97 
	14 

	01-05-028-05
	Программируемый микропроцессорный комплекс
	422,78 
	32 

	 Раздел 3. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИКИ
  

	 Подраздел 3.1 УСТРОЙСТВА ОТКЛЮЧЕНИЯ ГЕНЕРАТОРОВ
  

	 Таблица 01-05-038. Устройства отключения
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	
	 Устройство отключения генераторов:

	01-05-038-01
	      при отсутствии деления станции
	2 747,29 
	179 

	01-05-038-02
	      при наличии одного сечения деления станции для одного направления без общестанционного коммутатора
	3 637,48 
	237 

	01-05-038-03
	      при наличии одного сечения деления станции для одного направления с общестанционным коммутатором
	4 512,31 
	294 

	01-05-038-04
	      при наличии двух сечений деления станции для одного направления без общестанционного коммутатора
	4 512,31 
	294 

	01-05-038-05
	      при наличии двух сечений деления станции для одного направления с общестанционным коммутатором
	5 187,62 
	338 

	 Подраздел 3.2 УСТРОЙСТВА РАЗГРУЗКИ ТЕПЛОВЫХ ТУРБИН
  

	 Таблица 01-05-039. Устройства разгрузки
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	
	 Устройство импульсной разгрузки тепловых турбин:

	01-05-039-01
	      общестанционное
	675,31 
	44 

	01-05-039-02
	      блочное однократного действия с общей выдержкой времени ступеней разгрузки
	1 197,14 
	78 

	01-05-039-03
	      блочное однократного действия с разными выдержками времени ступеней разгрузки
	1 289,23 
	84 

	01-05-039-04
	      блочное многократного действия
	1 396,67 
	91 

	
	 Устройство длительной разгрузки тепловых турбин:

	01-05-039-05
	      общестанционное
	1 335,28 
	87 

	01-05-039-06
	      одного блока
	1 197,14 
	78 

	01-05-039-07
	Устройство обратной загрузки тепловых турбин
	982,27 
	64 

	01-05-039-08
	Устройство разгрузки тепловых турбин по термической устойчивости оборудования
	1 012,97 
	66 

	 Подраздел 3.3 УСТРОЙСТВА ДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ
  

	 Таблица 01-05-040. Устройства деления
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	
	 Устройство деления энергосистемы с количеством сечений:

	01-05-040-01
	      2
	2 471,03 
	161 

	01-05-040-02
	      3
	3 238,43 
	211 

	01-05-040-03
	Устройство форсировки продольной емкостной компенсации и отключения шунтирующих реакторов
	2 532,42 
	165 

	 Подраздел 3.4 УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ДОЗИРОВКИ УПРАВЛЯЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
  

	 Таблица 01-05-041. Устройства дозировки
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	
	 Устройство автоматической дозировки управляющих воздействий:

	01-05-041-01
	      одноступенчатое
	262,22 
	18 

	01-05-041-02
	      двухступенчатое
	393,34 
	27 

	01-05-041-03
	      многоступенчатое
	437,04 
	30 

	01-05-041-04
	      с автоматической перестройкой в ремонтной схеме
	466,18 
	32 


	01-05-041-05
	      с учетом деления энергосистемы
	1 107,17 
	76 

	 ОТДЕЛ 06. УСТРОЙСТВА СИСТЕМ НАПРЯЖЕНИЯ И ОПЕРАТИВНОГО ТОКА
  

	 Раздел 1. СТАЦИОНАРНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ
  

	 Таблица 01-06-001. Системы постоянного тока
  

	
	 Измеритель: 1 система

	01-06-001-01
	Система постоянного тока с одной аккумуляторной батареей без элементного коммутатора
	396,36 
	30 

	 Таблица 01-06-002. Коммутаторы элементные
  

	
	 Измеритель: 1 шт.

	01-06-002-01
	Коммутатор элементный с дистанционным управлением разрядной и зарядной траверсами
	422,78 
	32 

	01-06-002-02
	Автоматический регулятор управления разрядной траверсой элементного коммутатора
	409,57 
	31 

	 Таблица 01-06-003. Устройства заряда и подзаряда, обратного тока
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	
	 Устройство выпрямительное с тремя режимами стабилизации напряжения или тока зарядки аккумуляторной батареи мощностью:

	01-06-003-01
	      до 20 кВА
	634,18 
	48 

	01-06-003-02
	      до 50 кВА
	871,99 
	66 

	01-06-003-03
	Устройство подзаряда дополнительных элементов аккумуляторных батарей
	462,42 
	35 

	01-06-003-04
	Устройство обратного тока
	79,27 
	6 

	 Раздел 2. УСТРОЙСТВА ПИТАНИЯ
  

	 Таблица 01-06-010. Устройства питания цепей защиты
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	01-06-010-01
	Устройство зарядное с блоком конденсаторов для питания цепей защиты мощностью до 0,25 кВА
	105,70 
	8 

	
	 Выпрямительный блок питания (токовый или напряжения) для питания цепей защиты, управления и сигнализации мощностью до 1 кВА:

	01-06-010-02
	      без стабилизации выходного напряжения
	198,18 
	15 

	01-06-010-03
	      со стабилизацией выходного напряжения
	330,30 
	25 

	 Таблица 01-06-011. Устройства комплектные для питания цепей электромагнитных приводов
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	
	 Устройство комплектное для питания цепей электромагнитных приводов высоковольтных выключателей:

	01-06-011-01
	      без аппаратуры контроля, регулирования и сигнализации
	317,09 
	24 

	01-06-011-02
	      с аппаратурой контроля, регулирования и сигнализации
	528,48 
	40 

	01-06-011-03
	      с устройствами накопителей энергии
	660,60 
	50 

	01-06-011-04
	Устройство комплектное для питания цепей защиты, управления и сигнализации от встроенной аккумуляторной батареи с устройством автоматического подзаряда и питания электромагнитных приводов от выпрямителей
	1 466,53 
	111 

	 Таблица 01-06-012. Устройства мигающего света
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	01-06-012-01
	Устройство мигающего света автономное
	79,27 
	6 

	 Раздел 3. СИСТЕМЫ НАПРЯЖЕНИЯ И ОПЕРАТИВНОГО ТОКА
  

	 Таблица 01-06-020. Вторичные цепи трансформаторов напряжения
  

	
	 Измеритель: 1 система

	
	 Вторичной цепи:

	01-06-020-01
	      группы из трех однофазных трансформаторов напряжения до 11 кВ
	96,05 
	8 

	01-06-020-02
	      группы из трех однофазных трансформаторов напряжения свыше 11 кВ
	216,11 
	18 

	01-06-020-03
	      трансформатора напряжения трехфазного
	132,07 
	11 

	 Таблица 01-06-021. Схемы разводки трехпроводной системы
  

	
	 Измеритель: 1 схема

	
	 Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек):

	01-06-021-01
	      до 2
	48,02 
	4 

	01-06-021-02
	      за каждую последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2
	12,01 
	1 

	 Таблица 01-06-022. Схемы резервирования питания трехпроводной системы
  

	
	 Измеритель: 1 схема

	
	 Схема резервирования питания трехпроводной системы от другого источника питания с устройством:

	01-06-022-01
	      ручного переключателя
	49,20 
	5 

	01-06-022-02
	      релейно-контакторного переключателя
	127,92 
	13 

	 Таблица 01-06-023. Устройства контроля уровня напряжения
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	01-06-023-01
	Устройство контроля уровня напряжения переменного или выпрямленного оперативного тока
	72,04 
	6 

	 ОТДЕЛ 07. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ
  

	 Таблица 01-07-001. Асинхронные электродвигатели
  

	
	 Измеритель: 1 шт.

	
	 Электродвигатель асинхронный:

	01-07-001-01
	      с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ
	35,48 
	3 

	01-07-001-02
	      с короткозамкнутым ротором, напряжением свыше 1 кВ, мощностью до 300 кВт
	70,96 
	6 

	01-07-001-03
	      с короткозамкнутым ротором, напряжением свыше 1 кВ, мощностью свыше 300 кВт
	106,43 
	9 

	01-07-001-04
	      с фазным ротором, напряжением до 1 кВ
	118,26 
	10 

	01-07-001-05
	      с фазным ротором, напряжением свыше1, мощностью до 300 кВт
	130,09 
	11 

	01-07-001-06
	      с фазным ротором, напряжением свыше1, мощностью свыше 300 кВт
	165,56 
	14 

	 Таблица 01-07-002. Синхронные электродвигатели
  

	
	 Измеритель: 1 шт.

	
	 Электродвигатель синхронный, напряжением:

	01-07-002-01
	      до 1 кВ, мощностью до 300 кВт
	35,48 
	3 

	01-07-002-02
	      до 1 кВ, мощностью свыше 300 кВт
	59,13 
	5 

	01-07-002-03
	      свыше 1 кВ, мощностью до 300кВт
	94,61 
	8 

	01-07-002-04
	      свыше 1 кВ, мощностью свыше 300 кВт
	153,74 
	13 

	 Таблица 01-07-003. Электрические машины постоянного тока
  

	
	 Измеритель: 1 шт.

	
	 Электрическая машина постоянного тока напряжением:

	01-07-003-01
	      до 440 В, мощностью до 200 кВт
	35,48 
	3 

	01-07-003-02
	      до 440 В, мощностью свыше 200 кВт
	70,96 
	6 

	01-07-003-03
	      свыше 440 кВт
	165,56 
	14 

	 Таблица 01-07-004. Прочие электрические машины
  

	
	 Измеритель: 1 шт.

	
	 Электродвигатель переменного тока напряжением до 1 кВ:

	01-07-004-01
	      однофазный
	23,65 
	2 

	01-07-004-02
	      коллекторный
	153,74 
	13 

	01-07-004-03
	      шаговый
	47,30 
	4 

	 ОТДЕЛ 08. СТАТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
  

	 Раздел 1. ДИОДНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
  

	 Таблица 01-08-001. Диодные преобразователи
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	
	 Преобразователь диодный, ток:

	01-08-001-01
	      до 10 А
	50,04 
	4 

	01-08-001-02
	      до 100 А
	112,59 
	9 

	01-08-001-03
	      до 1000 А
	237,69 
	19 

	01-08-001-04
	      до 5000 А
	425,34 
	34 

	01-08-001-05
	      до 15000 А
	650,52 
	52 

	01-08-001-06
	      до 30000 А
	825,66 
	66 

	01-08-001-07
	      до 50000 А
	1 000,80 
	80 

	 Раздел 2. ТИРИСТОРНЫЕ УСТРОЙСТВА КОММУТАЦИИ СИЛОВЫХ ЦЕПЕЙ
  

	 Таблица 01-08-010. Тиристорные устройства
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	
	 Тиристорное устройство напряжением до 1 кВ:

	01-08-010-01
	      однофазное
	284,32 
	21 

	01-08-010-02
	      трехфазное отключающее с общей коммутацией
	1 570,52 
	116 

	01-08-010-03
	      трехфазное отключающее с пополюсной коммутацией
	1 678,84 
	124 

	01-08-010-04
	      трехфазное переключающее
	2 166,24 
	160 

	 Таблица 01-08-011. Тиристорные станции управления
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	
	 Тиристорная станция управления:

	01-08-011-01
	      нереверсивная
	717,57 
	53 

	01-08-011-02
	      реверсивная
	947,73 
	70 

	01-08-011-03
	      нереверсивная с динамическим торможением
	866,50 
	64 

	01-08-011-04
	      реверсивная с динамическим торможением
	1 083,12 
	80 

	 Раздел 3. ТИРИСТОРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
  

	 Таблица 01-08-020. Преобразователи нереверсивные
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	
	 Тиристорный преобразователь нереверсивный напряжением до 1 кВ, ток:

	01-08-020-01
	      до 25 А
	458,21 
	32 

	01-08-020-02
	      до 100 А
	715,95 
	50 

	01-08-020-03
	      до 1000 А
	1 088,24 
	76 

	01-08-020-04
	      до 5000 А
	1 661,00 
	116 

	01-08-020-05
	      до 15000 А
	2 276,72 
	159 

	 Таблица 01-08-021. Преобразователи реверсивные
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	
	 Тиристорный преобразователь реверсивный напряжением до 1 кВ, ток:

	01-08-021-01
	      до 25 А
	1 045,29 
	73 

	01-08-021-02
	      до 100 А
	1 603,73 
	112 

	01-08-021-03
	      до 1000 А
	2 391,27 
	167 

	01-08-021-04
	      до 5000 А
	3 436,56 
	240 

	01-08-021-05
	      до 15000 А
	5 584,41 
	390 

	 Таблица 01-08-022. Преобразователи частоты
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	
	 Тиристорный преобразователь частоты напряжением:

	01-08-022-01
	      до 1 кВ двухзвенный, ток до 200 А
	3 823,17 
	267 

	01-08-022-02
	      до 1 кВ двухзвенный, ток до 600 А
	4 524,80 
	316 

	01-08-022-03
	      до 1 кВ двухзвенный, ток до 1000 А
	5 197,80 
	363 

	01-08-022-04
	      до 1 кВ с непосредственной связью, ток до 200 А
	3 694,30 
	258 

	01-08-022-05
	      до 1 кВ с непосредственной связью, ток до 600 А
	3 937,73 
	275 

	01-08-022-06
	      до 1 кВ с непосредственной связью, ток до 1000 А
	4 281,38 
	299 

	01-08-022-07
	      свыше 1 кВ двухзвенный, мощностью до 1000 кВт
	10 758,95 
	701 

	01-08-022-08
	      свыше 1 кВ двухзвенный, мощностью до 6300 кВт
	14 411,77 
	939 

	01-08-022-09
	      свыше 1 кВ двухзвенный, мощностью до 12500 кВт
	15 455,44 
	1007 

	01-08-022-10
	      свыше 1 кВ двухзвенный, мощностью до 25000 кВт
	19 829,62 
	1292 

	 Таблица 01-08-023. Инверторы тока или напряжения
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	
	 Инвертор тока или напряжения автономный, ток:

	01-08-023-01
	      до 15 А
	1 460,54 
	102 

	01-08-023-02
	      до 200 А
	2 119,21 
	148 

	01-08-023-03
	      до 600 А
	2 491,51 
	174 

	01-08-023-04
	      до 1000 А
	2 806,52 
	196 

	 Раздел 4. ДРУГИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
  

	 Таблица 01-08-030. Преобразователи широтно-импульсные
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	01-08-030-01
	Преобразователь широтно-импульсный
	1 489,18 
	104 

	 Таблица 01-08-031. Преобразователи с дросселями или магнитными усилителями
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	
	 Преобразователь с управляемыми дросселями или магнитными усилителями:

	01-08-031-01
	      однотактный, ток до 10 А
	458,21 
	32 

	01-08-031-02
	      однотактный, ток до 100 А
	644,36 
	45 

	01-08-031-03
	      однотактный, ток до 200 А
	773,23 
	54 

	01-08-031-04
	      двухтактный, ток до 10 А
	787,55 
	55 

	01-08-031-05
	      двухтактный, ток до 100 А
	1 116,88 
	78 

	01-08-031-06
	      двухтактный, ток до 200 А
	1 331,67 
	93 

	 Таблица 01-08-032. Установки с ламповыми генераторами
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	
	 Установка с ламповыми генераторами мощностью:

	01-08-032-01
	      до 10 кВт
	2 047,62 
	143 

	01-08-032-02
	      до 100 кВт
	2 892,44 
	202 

	01-08-032-03
	      до 500 кВт
	3 608,39 
	252 

	 Таблица 01-08-033. Конденсаторы статические
  

	
	 Измеритель: 1 шт.

	
	 Конденсатор статический напряжением до 1 кВ:

	01-08-033-01
	      однофазный
	21,48 
	1,5 

	01-08-033-02
	      трехфазный
	50,12 
	3,5 

	
	 Конденсатор статический однофазный напряжением:

	01-08-033-03
	      до 10 кВ
	35,80 
	2,5 

	01-08-033-04
	      до 35 кВ
	50,12 
	3,5 

	01-08-033-05
	      до 110 кВ
	71,60 
	5 

	 ОТДЕЛ 09. СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ
  

	 Раздел 1. ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ
  

	 Таблица 01-09-001. Датчики контактные механические
  

	
	 Измеритель: 1 шт.

	
	 Датчик контактный механический с числом цепей управления:

	01-09-001-01
	      до 2
	28,05 
	2 

	01-09-001-02
	      до 5
	98,18 
	7 

	01-09-001-03
	      до 10
	168,30 
	12 

	01-09-001-04
	      до 15
	238,43 
	17 

	01-09-001-05
	      до 30
	378,68 
	27 

	01-09-001-06
	      до 50
	490,88 
	35 

	 Таблица 01-09-002. Бесконтактные аналоговые элементы
  

	
	 Измеритель: 1 шт.

	
	 Датчик бесконтактный с числом «вход-выход»:

	01-09-002-01
	      до 3
	112,20 
	8 

	01-09-002-02
	      до 10
	210,38 
	15 

	
	 Элемент «усиление-преобразование» с числом «вход-выход»:

	01-09-002-03
	      до 5 без органов настройки
	14,03 
	1 

	01-09-002-04
	      до 5 с числом органов настройки до 3
	56,10 
	4 

	01-09-002-05
	      до 5 с числом органов настройки до 10
	70,13 
	5 

	01-09-002-06
	      до 10 без органов настройки
	42,08 
	3 

	01-09-002-07
	      до 10 с числом органов настройки до 6
	98,18 
	7 

	01-09-002-08
	      до 10 с числом органов настройки до 15
	140,25 
	10 

	01-09-002-09
	      до 50 без органов настройки
	98,18 
	7 

	01-09-002-10
	      до 50 с числом органов настройки до 5
	322,58 
	23 

	01-09-002-11
	      до 50 с числом органов настройки до 15
	420,75 
	30 

	
	 Элемент нелинейного преобразования с числом органов настройки:

	01-09-002-12
	      до 5
	280,50 
	20 

	01-09-002-13
	      до 10
	420,75 
	30 

	 Таблица 01-09-003. Бесконтактные дискретные элементы
  

	
	 Измеритель: 1 шт.

	
	 Бесконтактный дискретный элемент с числом «вход-выход»:

	01-09-003-01
	      до 5 без органов настройки
	27,76 
	2 

	01-09-003-02
	      до 5 с числом органов настройки до 2
	55,51 
	4 

	01-09-003-03
	      до 5 с числом органов настройки до 10
	83,27 
	6 

	01-09-003-04
	      до 10 без органов настройки
	41,63 
	3 

	01-09-003-05
	      до 10 с числом органов настройки до 2
	83,27 
	6 

	01-09-003-06
	      до 10 с числом органов настройки до 10
	124,90 
	9 

	01-09-003-07
	      до 50 без органов настройки
	124,90 
	9 

	01-09-003-08
	      до 50 с числом органов настройки до 2
	249,80 
	18 

	01-09-003-09
	      до 50 с числом органов настройки до 10
	346,95 
	25 

	01-09-003-10
	      до 100 без органов настройки
	152,66 
	11 

	01-09-003-11
	      до 100 с числом органов настройки до 2
	319,19 
	23 

	01-09-003-12
	      до 100 с числом органов настройки до 10
	471,85 
	34 

	 Раздел 2. СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ
  

	 Таблица 01-09-010. Функциональные группы управления релейно-контакторные
  

	
	 Измеритель: 1 шт.

	
	 Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей:

	01-09-010-01
	      до 3
	62,01 
	5 

	01-09-010-02
	      до 5
	99,22 
	8 

	01-09-010-03
	      до 10
	186,03 
	15 

	01-09-010-04
	      до 20
	272,84 
	22 

	01-09-010-05
	      до 30
	372,06 
	30 

	01-09-010-06
	      до 50
	620,10 
	50 

	01-09-010-07
	      до 100
	932,28 
	73 

	01-09-010-08
	      до 200
	1 404,81 
	110 

	 Таблица 01-09-011. Функциональные группы управления аналоговые бесконтактные
  

	
	 Измеритель: 1 шт.

	
	 Функциональная группа управления аналоговая бесконтактная с общим числом элементов и органов настройки:

	01-09-011-01
	      до 3
	277,50 
	20 

	01-09-011-02
	      до 5
	499,50 
	36 

	01-09-011-03
	      до 10
	818,63 
	59 

	01-09-011-04
	      до 20
	929,63 
	67 

	01-09-011-05
	      до 30
	1 137,75 
	82 

	01-09-011-06
	      до 50
	1 456,88 
	105 

	 Таблица 01-09-012. Функциональные группы управления дискретные бесконтактные
  

	
	 Измеритель: 1 шт.

	
	 Функциональная группа управления дискретная бесконтактная с общим числом элементов и числом «вход-выход»:

	01-09-012-01
	      до 5
	346,88 
	25 

	01-09-012-02
	      до 10
	527,25 
	38 

	01-09-012-03
	      до 30
	846,38 
	61 

	01-09-012-04
	      до 50
	1 137,75 
	82 

	01-09-012-05
	      до 70
	1 345,88 
	97 

	 Таблица 01-09-013. Контуры систем автоматического регулирования
  

	
	 Измеритель: 1 шт.

	
	 Контур систем автоматического регулирования параметров:

	01-09-013-01
	      1 с числом органов настройки до 5
	1 084,65 
	70 

	01-09-013-02
	      1 с числом органов настройки до 10
	1 549,50 
	100 

	01-09-013-03
	      до 4 с числом органов настройки до 5
	1 905,89 
	123 

	01-09-013-04
	      до 4 с числом органов настройки до 20
	2 448,21 
	158 

	 ОТДЕЛ 10. УСТРОЙСТВА И СХЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ
  

	 Раздел 1. СХЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ
  

	 Таблица 01-10-001. Схемы сбора и реализации сигналов информации
  

	
	 Измеритель: 1 сигнал

	01-10-001-01
	Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов
	18,38 
	1,5 

	 Таблица 01-10-002. Схемы образования участка сигнализации
  

	
	 Измеритель: 1 участок

	01-10-002-01
	Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.)
	355,25 
	29 

	 Таблица 01-10-003. Мнемосхемы щита диспетчерского управления
  

	
	 Измеритель: 1 схема

	
	 Мнемосхема щита диспетчерского управления с количеством принимаемых сигналов:

	01-10-003-01
	      до 50
	2 094,75 
	171 

	01-10-003-02
	      до 100
	2 842,00 
	232 

	01-10-003-03
	      до 200
	4 765,25 
	389 

	
	 Измеритель: 100 сигналов

	01-10-003-04
	      за каждые 100 последующих сигналов добавлять к расценке 01-10-003-03
	2 058,00 
	168 

	 Раздел 2. СХЕМЫ КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
  

	 Таблица 01-10-010. Схема контроля изоляции электрической сети
  

	
	 Измеритель: 1 схема

	
	 Схема контроля изоляции электрической сети:

	01-10-010-01
	      с помощью электроизмерительных приборов
	70,88 
	6 

	01-10-010-02
	      с применением релейно-контакторной аппаратуры и бесконтактных элементов
	189,02 
	16 

	 ОТДЕЛ 11. ИЗМЕРЕНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
  

	 Раздел 1. КАБЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
  

	 Таблица 01-11-001. Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом
  

	
	 Измеритель: 1 кабель

	
	 Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом, длина кабеля:

	01-11-001-01
	      до 500 м
	335,25 
	25 

	01-11-001-02
	      до 1000 м
	536,40 
	40 

	
	 Измеритель: 500 м кабеля

	01-11-001-03
	      за каждые последующие 500 м добавлять к расценке 01-11-001-02
	201,15 
	15 

	 Таблица 01-11-002. Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля
  

	
	 Измеритель: 1 измерение

	
	 Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля на напряжение:

	01-11-002-01
	      до 35 кВ
	26,82 
	2 

	01-11-002-02
	      до 330 кВ
	107,28 
	8 

	 Раздел 2. ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
  

	 Таблица 01-11-010. Измерение сопротивления растеканию тока
  

	
	 Измеритель: 1 измерение

	
	 Измерение сопротивления растеканию тока:

	01-11-010-01
	      заземлителя
	20,12 
	1,5 

	01-11-010-02
	      контура с диагональю до 20 м
	26,82 
	2 

	01-11-010-03
	      контура с диагональю до 200 м
	53,64 
	4 

	01-11-010-04
	      контура с диагональю до 500 м
	134,10 
	10 

	01-11-010-05
	      контура с диагональю до 1000 м
	214,56 
	16 

	 Таблица 01-11-011. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
  

	
	 Измеритель: 100 точек

	01-11-011-01
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	214,56 
	16 

	 Таблица 01-11-012. Определение удельного сопротивления грунта
  

	
	 Измеритель: 1 измерение

	01-11-012-01
	Определение удельного сопротивления грунта
	53,64 
	4 

	 Таблица 01-11-013. Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
  

	
	 Измеритель: 1 токоприемник

	01-11-013-01
	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
	20,12 
	1,5 

	 Таблица 01-11-014. Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения
  

	
	 Измеритель: 1 точка прикосновения

	01-11-014-01
	Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте
	214,56 
	16 

	01-11-014-02
	Измерение напряжения прикосновения в сетях напряжением 380/220 В с глухозаземленной нейтралью
	13,41 
	1 

	 Раздел 3. ПРОЧИЕ ИЗМЕРЕНИЯ
  

	 Таблица 01-11-020. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь
  

	
	 Измеритель: 1 измерение

	01-11-020-01
	Измерение тангенса угла диэлектрических потерь
	53,64 
	4 

	 Таблица 01-11-021. Измерение переходных сопротивлений постоянному току
  

	
	 Измеритель: 1 измерение

	
	 Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением:

	01-11-021-01
	      до 10 кВ
	13,41 
	1 

	01-11-021-02
	      до 35 кВ
	26,82 
	2 

	01-11-021-03
	      до 110 кВ
	40,23 
	3 

	 Таблица 01-11-022. Измерение активного, индуктивного сопротивлений, емкости электрических машин и аппаратов
  

	
	 Измеритель: 1 измерение

	01-11-022-01
	Измерение активного, индуктивного сопротивлений и емкости электрических машин и аппаратов
	6,71 
	0,5 

	 Таблица 01-11-023. Снятие характеристик
  

	
	 Измеритель: 1 характеристика

	
	 Снятие характеристик коммутационных аппаратов:

	01-11-023-01
	      временных
	26,82 
	2 

	01-11-023-02
	      скоростных
	40,23 
	3 

	 Таблица 01-11-024. Фазировка электрической линии или трансформатора
  

	
	 Измеритель: 1 фазировка

	
	 Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением:

	01-11-024-01
	      до 1 кВ
	13,41 
	1 

	01-11-024-02
	      свыше 1 кВ
	26,82 
	2 

	 Таблица 01-11-025. Измерение коэффициента абсорбции и нелинейности изоляции
  

	
	 Измеритель: 1 измерение

	
	 Измерение коэффициента:

	01-11-025-01
	      абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин
	26,82 
	2 

	01-11-025-02
	      нелинейности изоляции электрической машины
	40,23 
	3 

	 Таблица 01-11-026. Снятие осциллограмм и векторных диаграмм
  

	
	 Измеритель: 1 осциллограмма

	
	 Снятие, обработка и анализ:

	01-11-026-01
	      осциллограмм
	107,28 
	8 

	
	 Измеритель: 1 диаграмма

	01-11-026-02
	      векторных диаграмм
	26,82 
	2 

	 Таблица 01-11-027. Измерение токов утечки или пробивного напряжения
  

	
	 Измеритель: 1 измерение

	
	 Измерение токов утечки:

	01-11-027-01
	      или пробивного напряжения разрядника
	26,82 
	2 

	01-11-027-02
	      ограничителя напряжения
	33,53 
	2,5 

	 Таблица 01-11-028. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром
  

	
	 Измеритель: 1 линия

	
	 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром:

	01-11-028-01
	      кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	5,36 
	0,4 

	
	 Измеритель: 1 измерение

	01-11-028-02
	      обмоток машин и аппаратов
	1,34 
	0,1 

	 Таблица 01-11-029. Испытания трансформаторного масла
  

	
	 Измеритель: 1 испытание

	
	 Испытание трансформаторного масла:

	01-11-029-01
	      на свободное протекание и измерение коэффициента пропитки кабельной линии низкого давления
	643,68 
	48 

	01-11-029-02
	      на пробой
	13,41 
	1 

	 Раздел 4. КОНДЕНСАТОРЫ СТАТИЧЕСКИЕ
  

	 Таблица 01-11-030. Измерение емкости конденсатора
  

	
	 Измеритель: 1 конденсатор

	
	 Измерение емкости конденсатора статического напряжением:

	01-11-030-01
	      до 1 кВ, однофазного
	26,82 
	2 

	01-11-030-02
	      до 1 кВ, трехфазного
	53,64 
	4 

	01-11-030-03
	      до 10 кВ, однофазного
	40,23 
	3 

	01-11-030-04
	      до 35 кВ, однофазного
	53,64 
	4 

	01-11-030-05
	      до 110 кВ, однофазного
	67,05 
	5 

	 ОТДЕЛ 12. ИСПЫТАНИЯ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ
  

	 Раздел 1. ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН
  

	 Таблица 01-12-001. Испытания обмоток статора генераторов
  

	
	 Измеритель: 1 испытание

	
	 Испытание обмотки статора генератора напряжением:

	01-12-001-01
	      до 1 кВ, мощностью до 1 МВт
	41,66 
	3 

	01-12-001-02
	      до 11 кВ, мощностью до 10 МВт
	69,44 
	5 

	01-12-001-03
	      до 30 кВ, мощностью до 1000 МВт
	263,87 
	19 

	 Таблица 01-12-002. Испытания обмоток статора электродвигателей
  

	
	 Измеритель: 1 испытание

	
	 Испытание обмотки статора электродвигателя напряжением свыше 1 кВ, мощностью:

	01-12-002-01
	      до 4 МВт
	63,48 
	5 

	01-12-002-02
	      до 25 МВт
	76,18 
	6 

	01-12-002-03
	Испытание обмотки якоря машины постоянного тока
	50,78 
	4 

	 Таблица 01-12-003. Испытания обмоток и цепей возбуждения
  

	
	 Измеритель: 1 испытание

	
	 Испытание обмотки возбуждения электрической машины:

	01-12-003-01
	      постоянного тока
	55,55 
	4 

	01-12-003-02
	      явнополюсной
	76,38 
	5,5 

	01-12-003-03
	      неявнополюсной
	69,44 
	5 

	
	 Испытание цепи возбуждения электрической машины напряжением 6 кВ и выше:

	01-12-003-04
	      двигатель
	97,22 
	7 

	01-12-003-05
	      генератор
	104,16 
	7,5 

	 Раздел 2. ИСПЫТАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ (АВТОТРАНСФОРМАТОРОВ), РЕАКТОРОВ И ДУГОГАСИТЕЛЬНЫХ КАТУШЕК НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 кВ
  

	 Таблица 01-12-010. Испытания обмоток трансформаторов
  

	
	 Измеритель: 1 испытание

	
	 Испытание:

	01-12-010-01
	      обмотки трансформатора силового
	40,50 
	3 

	01-12-010-02
	      первичной обмотки трансформатора измерительного
	40,50 
	3 

	01-12-010-03
	      вторичной обмотки трансформатора измерительного
	27,00 
	2 

	 Раздел 3. ИСПЫТАНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ И КАБЕЛЕЙ
  

	 Таблица 01-12-020. Испытания сборных и соединительных шин
  

	
	 Измеритель: 1 испытание

	
	 Испытание сборных и соединительных шин напряжением:

	01-12-020-01
	      до 11 кВ
	108,05 
	9 

	01-12-020-02
	      до 35 кВ
	132,07 
	11 

	 Таблица 01-12-021. Испытания аппаратов
  

	
	 Измеритель: 1 испытание

	
	 Испытание аппарата коммутационного напряжением:

	01-12-021-01
	      до 1 кВ (силовых цепей)
	25,39 
	2 

	01-12-021-02
	      до 35 кВ
	44,44 
	3,5 

	01-12-021-03
	Испытание изоляционной тяги внутри изоляционных воздуховодов воздушных выключателей напряжением 500-750 кВ
	38,09 
	3 

	01-12-021-04
	Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ
	50,78 
	4 

	 Таблица 01-12-022. Испытания конденсаторов статических
  

	
	 Измеритель: 1 испытание

	
	 Испытание конденсатора статического напряжением:

	01-12-022-01
	      до 3 кВ
	38,09 
	3 

	01-12-022-02
	      до 10 кВ
	50,78 
	4 

	 Таблица 01-12-023. Испытания вводов
  

	
	 Измеритель: 1 испытание

	01-12-023-01
	Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование)
	38,66 
	3 

	 Таблица 01-12-024. Испытания изоляторов
  

	
	 Измеритель: 1 испытание

	
	 Испытание изолятора опорного:

	01-12-024-01
	      отдельного одноэлементного
	38,66 
	3 

	
	 Измеритель: 1 испытание для трех элементов

	01-12-024-02
	      многоэлементного или подвесного
	45,11 
	3,5 

	 Таблица 01-12-025. Испытания токопроводов комплектных
  

	
	 Измеритель: 1 испытание

	
	 Испытание токопровода комплектного экранированного напряжением 6 кВ и выше:

	01-12-025-01
	      длиной до 50 м
	115,99 
	9 

	01-12-025-02
	      за каждые последующие 50 м
	38,66 
	3 

	 Таблица 01-12-026. Отыскание повреждения изолятора в закрытых токопроводах
  

	
	 Измеритель: 1 повреждение

	
	 Отыскание повреждения изолятора в закрытом токопроводе напряжением до 1 кВ и свыше 1 кВ, с количеством изоляторов:

	01-12-026-01
	      до 50 шт.
	180,43 
	14 

	01-12-026-02
	      до 100 шт.
	206,21 
	16 

	01-12-026-03
	      до 300 шт.
	270,65 
	21 

	01-12-026-04
	      до 500 шт.
	360,86 
	28 

	 Таблица 01-12-027. Испытания силовых кабелей
  

	
	 Измеритель: 1 испытание

	
	 Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением:

	01-12-027-01
	      до 10 кВ
	72,04 
	6 

	01-12-027-02
	      до 35 кВ
	108,05 
	9 

	01-12-027-03
	      до 110 кВ
	156,08 
	13 

	
	 Измеритель: 500 м кабеля

	
	 За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением:

	01-12-027-04
	      до 10 кВ добавлять к расценке 01-12-027-01
	21,61 
	1,8 

	01-12-027-05
	      до 35 кВ добавлять к расценке 01-12-027-02
	32,42 
	2,7 

	01-12-027-06
	      до 110 кВ добавлять к расценке 01-12-027-03
	46,82 
	3,9 

	
	 Измеритель: 1 испытание

	01-12-027-07
	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ
	36,02 
	3 

	
	 Измеритель: 500 м кабеля

	01-12-027-08
	За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением до 1 кВ добавлять к расценке 01-12-027-07
	10,81 
	0,9 

	 Таблица 01-12-028. Испытания статических преобразователей
  

	
	 Измеритель: 1 испытание

	
	 Испытание статического преобразователя напряжением:

	01-12-028-01
	      до 1 кВ, ток до 1000 А
	50,47 
	4 

	01-12-028-02
	      до 1 кВ, ток до 5000 А
	75,71 
	6 

	01-12-028-03
	      до 1 кВ, ток до 15000 А
	100,94 
	8 

	01-12-028-04
	      до 3 кВ, ток до 1000 А
	75,71 
	6 

	01-12-028-05
	      до 3 кВ, ток до 5000 А
	100,94 
	8 

	01-12-028-06
	      до 3 кВ, ток до 15000 А
	126,18 
	10 

	 Таблица 01-12-029. Испытания вторичных цепей
  

	
	 Измеритель: 1 испытание

	01-12-029-01
	Испытание цепи вторичной коммутации
	25,24 
	2 

	01-12-029-02
	Испытание герметичной кабельной проходки
	12,62 
	1 

	 ОТДЕЛ 13. ЭЛЕКТРИЧЕСКИ ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ УСТРОЙСТВА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ
  

	 Раздел 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИ ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ УСТРОЙСТВА В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
  

	 Таблица 01-13-001. Электрически взаимосвязанные устройства в электроустановках
  

	
	 Измеритель: 1 присоединение

	
	 Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств:

	01-13-001-01
	      до 2 шт.
	491,14 
	32 

	01-13-001-02
	      до 5 шт.
	767,40 
	50 

	01-13-001-03
	      до 10 шт.
	1 135,75 
	74 

	01-13-001-04
	      до 20 шт.
	1 795,72 
	117 

	 Раздел 2. МЕХАНИЗМЫ В СОСТАВЕ АГРЕГАТА
  

	 Таблица 01-13-010. Механизмы, связанные между собой блокировочными связями
  

	
	 Измеритель: 1 комплекс

	
	 Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой блокировочными связями, смонтированные:

	01-13-010-01
	      предприятием-изготовителем, в количестве до 2 шт.
	632,27 
	42 

	01-13-010-02
	      предприятием-изготовителем, в количестве до 5 шт.
	978,51 
	65 

	01-13-010-03
	      предприятием-изготовителем, в количестве до 10 шт.
	1 761,32 
	117 

	01-13-010-04
	      предприятием-изготовителем, в количестве до 20 шт.
	2 559,18 
	170 

	01-13-010-05
	      предприятием-изготовителем, в количестве до 30 шт.
	3 146,29 
	209 

	01-13-010-06
	      на месте, в количестве до 2 шт.
	873,13 
	58 

	01-13-010-07
	      на месте, в количестве до 5 шт.
	1 505,40 
	100 

	01-13-010-08
	      на месте, в количестве до 10 шт.
	2 137,67 
	142 

	01-13-010-09
	      на месте, в количестве до 20 шт.
	3 477,47 
	231 

	01-13-010-10
	      на месте, в количестве до 30 шт.
	4 200,07 
	279 

	 Таблица 01-13-011. Механизмы, связанные между собой непрерывным регулированием и взаимоконтролем режимов работы
  

	
	 Измеритель: 1 комплекс

	
	 Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой непрерывным регулированием и взаимоконтролем режимов работы, в количестве:

	01-13-011-01
	      до 2 шт.
	1 625,83 
	108 

	01-13-011-02
	      до 5 шт.
	2 483,91 
	165 

	01-13-011-03
	      до 10 шт.
	3 597,91 
	239 

	01-13-011-04
	      до 20 шт.
	4 832,33 
	321 

	01-13-011-05
	      до 30 шт.
	6 187,19 
	411 

	 Раздел 3. АГРЕГАТЫ В СОСТАВЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
  

	 Таблица 01-13-020. Агрегаты, связанные между собой блокировочными связями
  

	
	 Измеритель: 1 комплекс

	
	 Технологический комплекс, включающий в себя агрегаты, связанные между собой блокировочными связями, в количестве:

	01-13-020-01
	      до 2 шт.
	1 159,16 
	77 

	01-13-020-02
	      до 5 шт.
	1 761,32 
	117 

	01-13-020-03
	      до 10 шт.
	3 071,02 
	204 

	01-13-020-04
	      до 20 шт.
	4 410,82 
	293 

	01-13-020-05
	      до 30 шт.
	5 253,85 
	349 

	 Таблица 01-13-021. Агрегаты, связанные между собой непрерывным регулированием технологических параметров и взаимоконтролем режимов работы
  

	
	 Измеритель: 1 комплекс

	
	 Технологический комплекс, включающий агрегаты, связанные между собой непрерывным регулированием технологических параметров и взаимоконтролем режимов работы, в количестве:

	01-13-021-01
	      до 5 шт.
	3 763,50 
	250 

	01-13-021-02
	      до 10 шт.
	5 374,28 
	357 

	01-13-021-03
	      до 20 шт.
	7 120,54 
	473 

	01-13-021-04
	      до 30 шт.
	8 866,81 
	589 

	 Раздел 4. СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО (ДИСПЕТЧЕРСКОГО) УПРАВЛЕНИЯ УЧАСТКАМИ, ВХОДЯЩИМИ В ОБЩИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
  

	 Таблица 01-13-030. Системы централизованного (диспетчерского) управления участками, входящими в общий технологический комплекс
  

	
	 Измеритель: 1 комплекс

	
	 Технологический комплекс, включающий в себя управляемые участки в количестве:

	01-13-030-01
	      до 5 шт.
	1 284,12 
	87 

	01-13-030-02
	      до 10 шт.
	2 509,20 
	170 

	01-13-030-03
	      до 20 шт.
	3 616,20 
	245 

	01-13-030-04
	      до 30 шт.
	4 900,32 
	332 

	 Раздел 5. СИСТЕМЫ ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИКИ (ПА)
  

	 Таблица 01-13-040. Системы противоаварийной автоматики (ПА)
  

	
	 Измеритель: 1 комплекс

	
	 Комплекс ПА с количеством взаимосвязанных устройств:

	01-13-040-01
	      до 5 шт.
	1 653,12 
	112 

	01-13-040-02
	      до 10 шт.
	1 992,60 
	135 

	01-13-040-03
	      до 20 шт.
	2 332,08 
	158 

	 ОТДЕЛ 14. ЛИФТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
  

	 Раздел 1. ЛИФТЫ С РЕЛЕЙНО-КОНТАКТОРНОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ
  

	 Таблица 01-14-001. Лифты пассажирские для жилых домов
  

	
	 Измеритель: 1 лифт

	
	 Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины:

	01-14-001-01
	      1 м/с, релейно-контакторный
	3 446,40 
	320 

	01-14-001-02
	      1,4 м/с, релейно-контакторный
	4 189,53 
	389 

	
	 Измеритель: 1 остановка

	
	 При изменении количества остановок уменьшать или добавлять:

	01-14-001-03
	      к расценке 01-14-001-01
	107,70 
	10 

	01-14-001-04
	      к расценке 01-14-001-02
	172,32 
	16 

	 Таблица 01-14-002. Лифты пассажирские для административных зданий
  

	
	 Измеритель: 1 лифт

	
	 Лифт пассажирский для административных зданий на 10 остановок, грузоподъемность до 1000 кг, скорость движения кабины:

	01-14-002-01
	      1 м/с, релейно-контакторный
	4 921,89 
	457 

	01-14-002-02
	      1,4 м/с, релейно-контакторный
	6 526,62 
	606 

	
	 Измеритель: 1 остановка

	
	 При изменении количества остановок уменьшать или добавлять:

	01-14-002-03
	      к расценке 01-14-002-01
	193,86 
	18 

	01-14-002-04
	      к расценке 01-14-002-02
	258,48 
	24 

	 Таблица 01-14-003. Лифты грузовые и больничные
  

	
	 Измеритель: 1 лифт

	01-14-003-01
	Лифт грузовой малый, грузоподъемность до 160 кг, на 2 остановки
	430,80 
	40 

	01-14-003-02
	Лифт грузовой общего назначения (для магазинов, поликлиник и т.п.), выжимной, грузоподъемность до 5000 кг, на 2 остановки
	1 378,56 
	128 

	01-14-003-03
	Лифт больничный, грузоподъемность до 500 кг, скорость движения кабины до 0,5 м/с, на 10 остановок
	2 746,35 
	255 

	
	 Измеритель: 1 остановка

	
	 При изменении количества остановок уменьшать или добавлять:

	01-14-003-04
	      к расценке 01-14-003-01
	161,55 
	15 

	01-14-003-05
	      к расценке 01-14-003-02
	213,25 
	19,8 

	01-14-003-06
	      к расценке 01-14-003-03
	81,85 
	7,6 

	 Раздел 2. ЛИФТЫ С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ НА МИКРОЭЛЕКТРОНИКЕ
  

	 Таблица 01-14-013. Лифты пассажирские для жилых домов
  

	
	 Измеритель: 1 лифт

	
	 Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины:

	01-14-013-01
	      1 м/с, с микроэлектроникой
	5 503,08 
	440 

	01-14-013-02
	      1,4 м/с, с микроэлектроникой
	7 329,10 
	586 

	
	 Измеритель: 1 остановка

	
	 При изменении количества остановок уменьшать или добавлять:

	01-14-013-03
	      к расценке 01-14-013-01
	105,06 
	8,4 

	01-14-013-04
	      к расценке 01-14-013-02
	150,08 
	12 

	 Таблица 01-14-014. Лифты пассажирские для административных зданий
  

	
	 Измеритель: 1 лифт

	
	 Лифт пассажирский для административных зданий на 10 остановок, грузоподъемность до 1000 кг, скорость движения кабины:

	01-14-014-01
	      1 м/с, с микроэлектроникой
	6 741,27 
	539 

	01-14-014-02
	      1,4 м/с, с микроэлектроникой
	8 767,41 
	701 

	
	 Измеритель: 1 остановка

	
	 При изменении количества остановок уменьшать или добавлять:

	01-14-014-03
	      к расценке 01-14-014-01
	127,57 
	10,2 

	01-14-014-04
	      к расценке 01-14-014-02
	172,60 
	13,8 

	 Таблица 01-14-015. Лифты грузовые и больничные
  

	
	 Измеритель: 1 лифт

	01-14-015-01
	Лифт грузовой, грузоподъемность до 5000 кг или больничный, грузоподъемность до 500 кг, на 10 остановок, с микроэлектроникой
	4 990,29 
	399 

	
	 Измеритель: 1 остановка

	01-14-015-02
	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-015-01
	82,55 
	6,6 

	 Раздел 3. ЛИФТЫ С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ НА МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ УСТРОЙСТВАХ
  

	 Таблица 01-14-025. Лифты пассажирские для жилых домов
  

	
	 Измеритель: 1 лифт

	
	 Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины:

	01-14-025-01
	      1 м/с, с микропроцессорными устройствами
	10 102,78 
	734 

	01-14-025-02
	      1,4 м/с, с микропроцессорными устройствами
	13 433,66 
	976 

	01-14-025-03
	      1,6 м/с, с микропроцессорными устройствами
	19 145,72 
	1391 

	
	 Измеритель: 1 остановка

	
	 При изменении количества остановок уменьшать или добавлять:

	01-14-025-04
	      к расценке 01-14-025-01
	198,20 
	14,4 

	01-14-025-05
	      к расценке 01-14-025-02
	275,28 
	20 

	01-14-025-06
	      к расценке 01-14-025-03
	286,29 
	20,8 

	 Таблица 01-14-026. Лифты пассажирские для административных зданий
  

	
	 Измеритель: 1 лифт

	
	 Лифт пассажирский для административных зданий на 10 остановок, грузоподъемность до 1000 кг, скорость движения кабины:

	01-14-026-01
	      1 м/с, с микропроцессорными устройствами
	12 084,79 
	878 

	01-14-026-02
	      1,4 м/с, с микропроцессорными устройствами
	16 076,35 
	1168 

	01-14-026-03
	      1,6 м/с, с микропроцессорными устройствами
	21 692,06 
	1576 

	
	 Измеритель: 1 остановка

	
	 При изменении количества остановок уменьшать или добавлять:

	01-14-026-04
	      к расценке 01-14-026-01
	242,25 
	17,6 

	01-14-026-05
	      к расценке 01-14-026-02
	330,34 
	24 

	01-14-026-06
	      к расценке 01-14-026-03
	352,36 
	25,6 

	 Таблица 01-14-027. Лифты грузовые и больничные
  

	
	 Измеритель: 1 лифт

	01-14-027-01
	Лифт грузовой, грузоподъемность до 5000 кг или больничный, грузоподъемность до 500 кг, на 10 остановок, с микропроцессорными устройствами
	9 153,06 
	665 

	
	 Измеритель: 1 остановка

	01-14-027-02
	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-027-01
	143,15 
	10,4 

	 Раздел 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ
  

	 Таблица 01-14-040. Наладка режима работы лифтов по перевозке пожарных подразделений
  

	
	 Измеритель: 1 лифт

	
	 Наладка режима работы по перевозке подразделений лифтов, грузоподъемность до 1000 кг со скоростью передвижения кабины до 1,6 м/с, количество остановок:

	01-14-040-01
	      до 10
	711,99 
	54 

	01-14-040-02
	      до 30
	1 054,80 
	80 

	 Таблица 01-14-041. Частотный преобразователь скорости лифта
  

	
	 Измеритель: 1 преобразователь

	01-14-041-01
	Преобразователь частотный скорости лифта грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью движения кабины до 1,6 м/с, напряжение до 1 кВ
	5 025,97 
	351 
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