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Часть 2. Автоматизированные системы управления

	Номера

расценок


	Наименование и техническая характеристика оборудования


	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала),

руб.
	Затраты труда

чел.-ч.

	1
	2
	3
	4

	 ОТДЕЛ 01. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
  

	 Таблица 02-01-001. Автоматизированные системы управления I категории технической сложности
  

	
	 Измеритель: 1 система

	
	 Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ):

	02-01-001-01
	      2
	199,04 
	13,4 

	
	 Измеритель: 1 канал

	02-01-001-02
	      за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-001-01
	95,81 
	6,45 

	
	 Измеритель: 1 система

	02-01-001-03
	      10
	965,48 
	65 

	
	 Измеритель: 1 канал

	02-01-001-04
	      за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-001-03
	93,58 
	6,3 

	
	 Измеритель: 1 система

	02-01-001-05
	      20
	1 901,25 
	128 

	
	 Измеритель: 1 канал

	02-01-001-06
	      за каждый канал свыше 20 до 39 добавлять к расценке 02-01-001-05
	91,35 
	6,15 

	
	 Измеритель: 1 система

	02-01-001-07
	      40
	3 728,23 
	251 

	
	 Измеритель: 1 канал

	02-01-001-08
	      за каждый канал свыше 40 до 79 добавлять к расценке 02-01-001-07
	89,57 
	6,03 

	
	 Измеритель: 1 система

	02-01-001-09
	      80
	7 307,92 
	492 

	
	 Измеритель: 1 канал

	02-01-001-10
	      за каждый канал свыше 80 до 159 добавлять к расценке 02-01-001-09
	87,34 
	5,88 

	
	 Измеритель: 1 система

	02-01-001-11
	      160
	14 289,07 
	962 

	
	 Измеритель: 1 канал

	02-01-001-12
	      за каждый канал свыше 160 до 319 добавлять к расценке 02-01-001-11
	82,44 
	5,55 

	
	 Измеритель: 1 система

	02-01-001-13
	      320
	27 478,98 
	1850 

	
	 Измеритель: 1 канал

	02-01-001-14
	      за каждый канал свыше 320 до 639 добавлять к расценке 02-01-001-13
	77,09 
	5,19 

	
	 Измеритель: 1 система

	02-01-001-15
	      640
	52 135,79 
	3510 

	
	 Измеритель: 1 канал

	02-01-001-16
	      за каждый канал свыше 640 до 1279 добавлять к расценке 02-01-001-15
	65,50 
	4,41 

	
	 Измеритель: 1 система

	02-01-001-17
	      1280
	94 022,66 
	6330 

	
	 Измеритель: 1 канал

	02-01-001-18
	      за каждый канал свыше 1280 до 2559 добавлять к расценке 02-01-001-17
	51,84 
	3,49 

	
	 Измеритель: 1 система

	02-01-001-19
	      2560
	160 417,80 
	10800 

	
	 Измеритель: 1 канал

	02-01-001-20
	      за каждый канал свыше 2560 добавлять к расценке 02-01-001-19
	42,04 
	2,83 

	 Таблица 02-01-002. Автоматизированные системы управления II категории технической сложности
  

	
	 Измеритель: 1 система

	
	 Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ):

	02-01-002-01
	      2
	272,82 
	17,6 

	
	 Измеритель: 1 канал

	02-01-002-02
	      за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01
	131,29 
	8,47 

	
	 Измеритель: 1 система

	02-01-002-03
	      10
	1 317,59 
	85 

	
	 Измеритель: 1 канал

	02-01-002-04
	      за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03
	128,66 
	8,3 

	
	 Измеритель: 1 система

	02-01-002-05
	      20
	2 604,17 
	168 

	
	 Измеритель: 1 канал

	02-01-002-06
	      за каждый канал свыше 20 до 39 добавлять к расценке 02-01-002-05
	125,56 
	8,1 

	
	 Измеритель: 1 система

	02-01-002-07
	      40
	5 115,33 
	330 

	
	 Измеритель: 1 канал

	02-01-002-08
	      за каждый канал свыше 40 до 79 добавлять к расценке 02-01-002-07
	122,61 
	7,91 

	
	 Измеритель: 1 система

	02-01-002-09
	      80
	10 013,65 
	646 

	
	 Измеритель: 1 канал

	02-01-002-10
	      за каждый канал свыше 80 до 159 добавлять к расценке 02-01-002-09
	119,51 
	7,71 

	
	 Измеритель: 1 система

	02-01-002-11
	      160
	19 577,76 
	1263 

	
	 Измеритель: 1 канал

	02-01-002-12
	      за каждый канал свыше 160 до 319 добавлять к расценке 02-01-002-11
	113,00 
	7,29 

	
	 Измеритель: 1 система

	02-01-002-13
	      320
	37 667,43 
	2430 

	
	 Измеритель: 1 канал

	02-01-002-14
	      за каждый канал свыше 320 до 639 добавлять к расценке 02-01-002-13
	105,56 
	6,81 

	
	 Измеритель: 1 система

	02-01-002-15
	      640
	71 459,61 
	4610 

	
	 Измеритель: 1 канал

	02-01-002-16
	      за каждый канал свыше 640 до 1279 добавлять к расценке 02-01-002-15
	89,60 
	5,78 

	
	 Измеритель: 1 система

	02-01-002-17
	      1280
	128 813,31 
	8310 

	
	 Измеритель: 1 канал

	02-01-002-18
	      за каждый канал свыше 1280 до 2559 добавлять к расценке 02-01-002-17
	70,99 
	4,58 

	
	 Измеритель: 1 система

	02-01-002-19
	      2560
	219 649,17 
	14170 

	
	 Измеритель: 1 канал

	02-01-002-20
	      за каждый канал свыше 2560 добавлять к расценке 02-01-002-19
	57,66 
	3,72 

	 Таблица 02-01-003. Автоматизированные системы управления III категории технической сложности
  

	
	 Измеритель: 1 система

	
	 Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ):

	02-01-003-01
	      2
	358,19 
	21 

	
	 Измеритель: 1 канал

	02-01-003-02
	      за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-003-01
	172,27 
	10,1 

	
	 Измеритель: 1 система

	02-01-003-03
	      10
	1 739,76 
	102 

	
	 Измеритель: 1 канал

	02-01-003-04
	      за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-003-03
	167,15 
	9,8 

	
	 Измеритель: 1 система

	02-01-003-05
	      20
	3 411,30 
	200 

	
	 Измеритель: 1 канал

	02-01-003-06
	      за каждый канал свыше 20 до 39 добавлять к расценке 02-01-003-05
	164,25 
	9,63 

	
	 Измеритель: 1 система

	02-01-003-07
	      40
	6 703,20 
	393 

	
	 Измеритель: 1 канал

	02-01-003-08
	      за каждый канал свыше 40 до 79 добавлять к расценке 02-01-003-07
	161,01 
	9,44 

	
	 Измеритель: 1 система

	02-01-003-09
	      80
	13 133,51 
	770 

	
	 Измеритель: 1 канал

	02-01-003-10
	      за каждый канал свыше 80 до 159 добавлять к расценке 02-01-003-09
	156,92 
	9,2 

	
	 Измеритель: 1 система

	02-01-003-11
	      160
	25 687,09 
	1506 

	
	 Измеритель: 1 канал

	02-01-003-12
	      за каждый канал свыше 160 до 319 добавлять к расценке 02-01-003-11
	148,39 
	8,7 

	
	 Измеритель: 1 система

	02-01-003-13
	      320
	49 429,74 
	2898 

	
	 Измеритель: 1 канал

	02-01-003-14
	      за каждый канал свыше 320 до 639 добавлять к расценке 02-01-003-13
	138,50 
	8,12 

	
	 Измеритель: 1 система

	02-01-003-15
	      640
	93 759,58 
	5497 

	
	 Измеритель: 1 канал

	02-01-003-16
	      за каждый канал свыше 640 до 1279 добавлять к расценке 02-01-003-15
	117,69 
	6,9 

	
	 Измеритель: 1 система

	02-01-003-17
	      1280
	169 081,08 
	9913 

	
	 Измеритель: 1 канал

	02-01-003-18
	      за каждый канал свыше 1280 до 2559 добавлять к расценке 02-01-003-17
	93,30 
	5,47 

	
	 Измеритель: 1 система

	02-01-003-19
	      2560
	288 510,70 
	16915 

	
	 Измеритель: 1 канал

	02-01-003-20
	      за каждый канал свыше 2560 добавлять к расценке 02-01-003-19
	75,56 
	4,43 
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