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	ТЕРп-2001




Часть 9. Сооружения водоснабжения и канализации

	Номера

расценок


	Наименование и техническая характеристика оборудования


	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала),

руб.
	Затраты труда

чел.-ч.

	1
	2
	3
	4

	 ОТДЕЛ 01. СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
  

	 Раздел 1. ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
  

	 Таблица 09-01-001. Сооружения водозаборные
  

	
	 Измеритель: 1 сооружение

	
	 Сооружение водозаборное:

	09-01-001-01
	      поверхностных вод, производительность до 1000 м3/сут
	3 996,20 
	245 

	09-01-001-02
	      поверхностных вод, производительность до 10000 м3/сут
	4 876,99 
	299 

	09-01-001-03
	      поверхностных вод, производительность до 25000 м3/сут
	5 659,92 
	347 

	09-01-001-04
	      поверхностных вод, производительность до 100000 м3/сут
	6 703,82 
	411 

	09-01-001-05
	      подземных вод, с погружными насосами, эрлифтами, производительность до 1000 м3/сут
	3 441,62 
	211 

	09-01-001-06
	      подземных вод, с погружными насосами, эрлифтами, производительность до 2500 м3/сут
	3 751,53 
	230 

	09-01-001-07
	      подземных вод, с погружными насосами, эрлифтами, производительность до 10000 м3/сут
	5 186,90 
	318 

	 Таблица 09-01-002. Сооружения искусственного пополнения запасов подземных вод
  

	
	 Измеритель: 1 сооружение

	
	 Сооружение искусственного пополнения запасов подземных вод, производительность:

	09-01-002-01
	      до 10000 м3/сут
	3 686,29 
	226 

	09-01-002-02
	      до 25000 м3/сут
	4 632,32 
	284 

	 Раздел 2. МИКРОФИЛЬТРЫ, СМЕСИТЕЛИ, ОТСТОЙНИКИ, ОСВЕТЛИТЕЛИ
  

	 Таблица 09-01-010. Микрофильтры
  

	
	 Измеритель: 1 узел

	
	 Микрофильтр, производительность:

	09-01-010-01
	      до 1600 м3/сут
	1 696,34 
	104 

	09-01-010-02
	      до 8000 м3/сут
	2 038,88 
	125 

	09-01-010-03
	      до 20000 м3/сут
	2 234,61 
	137 

	 Таблица 09-01-011. Сетки
  

	
	 Измеритель: 1 узел

	
	 Сетка барабанная, производительность:

	09-01-011-01
	      до 1600 м3/сут
	880,79 
	54 

	09-01-011-02
	      до 20000 м3/сут
	1 060,22 
	65 


	09-01-011-03
	      до 100000 м3/сут
	1 484,30 
	91 

	 Таблица 09-01-012. Воздухоотделители
  

	
	 Измеритель: 1 узел

	
	 Воздухоотделитель с системой подачи реагентов (входная камера), производительность:

	09-01-012-01
	      до 1600 м3/сут
	750,31 
	46 

	09-01-012-02
	      до 10000 м3/сут
	1 451,68 
	89 

	09-01-012-03
	      до 25000 м3/сут
	1 663,72 
	102 

	09-01-012-04
	      до 100000 м3/сут
	2 446,65 
	150 

	 Таблица 09-01-013. Смесители
  

	
	 Измеритель: 1 узел

	
	 Смеситель, производительность:

	09-01-013-01
	      до 1600 м3/сут
	750,31 
	46 

	09-01-013-02
	      до 10000 м3/сут
	1 435,37 
	88 

	09-01-013-03
	      до 25000 м3/сут
	1 663,72 
	102 

	09-01-013-04
	      до 100000 м3/сут
	2 495,58 
	153 

	 Таблица 09-01-014. Камеры хлопьеобразования
  

	
	 Измеритель: 1 узел

	
	 Камера хлопьеобразования встроенная гидравлического типа,:

	09-01-014-01
	      производительность до 1600 м3/сут
	619,82 
	38 

	09-01-014-02
	      производительность до 10000 м3/сут
	1 239,64 
	76 

	09-01-014-03
	      производительность до 25000 м3/сут
	1 500,61 
	92 

	09-01-014-04
	      производительность до 100000 м3/сут
	2 234,61 
	137 

	09-01-014-05
	      оборудованная рециркуляторами, производительность до 1600 м3/сут
	782,93 
	48 

	09-01-014-06
	      оборудованная рециркуляторами, производительность до 10000 м3/сут
	1 614,79 
	99 

	09-01-014-07
	      оборудованная рециркуляторами, производительность до 25000 м3/сут
	1 875,77 
	115 

	09-01-014-08
	      оборудованная рециркуляторами, производительность до 100000 м3/сут
	2 838,11 
	174 

	
	 Камера хлопьеобразования нового поколения, оборудованная системами тонкослойно-этсекционного хлопьеобразования, гравийная камера хлопьеобразования и т.п., производительность:

	09-01-014-09
	      до 1600 м3/сут
	1 500,61 
	92 

	09-01-014-10
	      до 8000 м3/сут
	3 164,33 
	194 

	09-01-014-11
	      до 25000 м3/сут
	4 175,62 
	256 

	 Таблица 09-01-015. Отстойники
  

	
	 Измеритель: 1 узел

	
	 Отстойник, производительность:

	09-01-015-01
	      до 1600 м3/сут
	3 930,95 
	241 

	09-01-015-02
	      до 8000 м3/сут
	4 045,13 
	248 

	09-01-015-03
	      до 25000 м3/сут
	4 322,42 
	265 

	
	 Отстойник нового поколения, оборудованный системами рассредоточенного осветления воды и уплотнения осадка, рециркуляции осадка и т.п., производительность:

	09-01-015-04
	      до 1600 м3/сут
	3 686,29 
	226 

	09-01-015-05
	      до 8000 м3/сут
	4 273,48 
	262 

	09-01-015-06
	      до 20000 м3/сут
	4 501,84 
	276 

	
	 Резервуар чистой воды, производительность:

	09-01-015-07
	      до 20000 м3/сут
	4 224,55 
	259 

	09-01-015-08
	      до 100000 м3/сут
	5 594,67 
	343 

	 Таблица 09-01-016. Осветлители
  

	
	 Измеритель: 1 узел

	
	 Осветлитель со взвешенным слоем осадка, производительность:

	09-01-016-01
	      до 1600 м3/сут
	4 697,57 
	288 

	09-01-016-02
	      до 20000 м3/сут
	5 137,97 
	315 

	09-01-016-03
	      до 100000 м3/сут
	6 883,24 
	422 

	 Раздел 3. ФИЛЬТРЫ
  

	 Таблица 09-01-025. Фильтры, осветлители контактные
  

	
	 Измеритель: 1 узел

	
	 Фильтр, производительность:

	09-01-025-01
	      до 1600 м3/сут
	5 170,59 
	317 

	09-01-025-02
	      до 8000 м3/сут
	5 692,54 
	349 

	09-01-025-03
	      до 20000 м3/сут
	6 312,36 
	387 

	
	 Фильтр нового поколения, оборудованный водо-воздушной промывкой, дренажно-распределительными системами из труб «экополимер», колпачковыми дренажами и т.п., производительность:

	09-01-025-04
	      до 1600 м3/сут
	10 536,91 
	646 

	09-01-025-05
	      до 8000 м3/сут
	12 722,58 
	780 

	09-01-025-06
	      до 20000 м3/сут
	14 451,55 
	886 

	
	 Осветлитель, производительность:

	09-01-025-07
	      до 1600 м3/сут
	3 914,64 
	240 

	09-01-025-08
	      до 8000 м3/сут
	4 240,86 
	260 

	09-01-025-09
	      до 20000 м3/сут
	4 469,21 
	274 

	
	 Осветлитель нового поколения типа «Пульсатор», осветлитель-флокулятор, осветлитель, оборудованный рециркуляторами, озоно-флотационный осветлитель и т.п., производительность:

	09-01-025-10
	      до 1600 м3/сут
	8 595,90 
	527 

	09-01-025-11
	      до 8000 м3/сут
	9 362,51 
	574 

	09-01-025-12
	      до 20000 м3/сут
	12 999,87 
	797 

	 Раздел 4. УСТАНОВКИ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ
  

	 Таблица 09-01-030. Установки озонирования воды
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	
	 Установка озонирования воды, производительность по озону:

	09-01-030-01
	      до 200 кг/сут
	25 983,42 
	1593 

	09-01-030-02
	      до 500 кг/сут
	31 088,77 
	1906 

	 Таблица 09-01-031. Установки электролизные для приготовления гипохлорита натрия
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	
	 Установка электролизная для приготовления гипохлорита натрия, производительность по хлору:

	09-01-031-01
	      до 5 кг/ч
	2 821,80 
	173 

	09-01-031-02
	      до 25 кг/ч
	5 871,96 
	360 

	 Таблица 09-01-032. Установки бактерицидные
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	
	 Установка бактерицидная для сооружений нового поколения, производительность:

	09-01-032-01
	      до 5 м3/ч
	10 063,89 
	617 

	09-01-032-02
	      до 10 м3/ч
	10 683,71 
	655 

	09-01-032-03
	      до 50 м3/ч
	13 896,97 
	852 

	09-01-032-04
	      до 100 м3/ч
	18 056,28 
	1107 

	09-01-032-05
	      до 150 м3/ч
	23 487,84 
	1440 

	09-01-032-06
	      до 1000 м3/ч
	30 990,90 
	1900 

	 Таблица 09-01-033. Установки аммонизации воды
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	
	 Установка аммонизации воды, производительность по аммиаку:

	09-01-033-01
	      до 200 кг/сут
	5 137,97 
	315 

	09-01-033-02
	      до 500 кг/сут
	6 100,31 
	374 

	09-01-033-03
	      до 1500 кг/сут
	8 726,39 
	535 

	 Таблица 09-01-034. Установки прямого электролиза
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	
	 Установка прямого электролиза типа «Поток», «Каскад» для сооружений, производительность:

	09-01-034-01
	      до 1600 м3/сут
	2 185,67 
	134 

	09-01-034-02
	      до 8000 м3/сут
	3 735,22 
	229 

	 Раздел 5. РЕАГЕНТНОЕ ХОЗЯЙСТВО
  

	 Таблица 09-01-042. Установки для фторирования воды
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	
	 Установка для фторирования воды с расходными складами, производительность по воде:

	09-01-042-01
	      до 1600 м3/сут
	3 930,95 
	241 

	09-01-042-02
	      до 8000 м3/сут
	7 388,88 
	453 

	09-01-042-03
	      до 20000 м3/сут
	10 781,57 
	661 

	 Таблица 09-01-043. Установки для приготовления раствора реагента
  

	
	 Измеритель: 1 узел

	
	 Установка для приготовления раствора реагента вида:

	09-01-043-01
	      комового (сернокислый алюминий, хлорное сернокислое железо, поваренная соль и т.п.) с расходом до 1000 кг/сут
	2 365,10 
	145 

	09-01-043-02
	      комового (сернокислый алюминий, хлорное сернокислое железо, поваренная соль и т.п.) с расходом до 5000 кг/сут
	2 984,91 
	183 

	09-01-043-03
	      комового (сернокислый алюминий, хлорное сернокислое железо, поваренная соль и т.п.) с расходом до 20000 кг/сут
	4 452,90 
	273 

	09-01-043-04
	      гелеобразного (полиакриламид, фосфаты, метанол и т.п.) с расходом до 1000 кг/сут
	2 626,07 
	161 

	09-01-043-05
	      гелеобразного (полиакриламид, фосфаты, метанол и т.п.) с расходом до 5000 кг/сут
	3 425,31 
	210 

	09-01-043-06
	      порошкообразного (сернокислый алюминий, кальцинированная сода, активированный уголь и т. п.) с расходом до 250 кг/сут
	1 859,45 
	114 

	09-01-043-07
	      порошкообразного (сернокислый алюминий, кальцинированная сода, активированный уголь и т. п.) с расходом до 500 кг/сут
	2 446,65 
	150 

	09-01-043-08
	      порошкообразного (сернокислый алюминий, кальцинированная сода, активированный уголь и т. п.) с расходом до 1000 кг/сут
	3 490,55 
	214 

	 Раздел 6. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ОБОРОТНОЙ ВОДЫ
  

	 Таблица 09-01-053. Градирни вентиляторные
  

	
	 Измеритель: 1 узел

	
	 Градирня вентиляторная секционного типа, производительность:

	09-01-053-01
	      до 5000 м3/сут
	21 008,57 
	1288 

	09-01-053-02
	      до 20000 м3/сут
	32 214,23 
	1975 

	09-01-053-03
	      до 50000 м3/сут
	47 823,85 
	2932 

	 Раздел 7. УСТАНОВКИ ВОДООЧИСТНЫЕ КОМПАКТНЫЕ
  

	 Таблица 09-01-060. Установки водоочистные компактные типа «Струя», «Влага», «Дефорерит» и др.
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	
	 Установка водоочистная компактная, производительность:

	09-01-060-01
	      до 100 м3/сут
	15 968,47 
	979 

	09-01-060-02
	      до 400 м3/сут
	20 502,93 
	1257 

	 Раздел 8. УСТАНОВКИ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДЫ
  

	 Таблица 09-01-066. Установки повторного использования воды
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	
	 Установка повторного использования воды, производительность:

	09-01-066-01
	      до 1000 м3/сут
	7 486,75 
	459 

	09-01-066-02
	      до 2000 м3/сут
	9 068,92 
	556 

	 ОТДЕЛ 02. ОБОРУДОВАНИЕ КАНАЛИЗАЦИИ
  

	 Раздел 1. СООРУЖЕНИЯ  МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
  

	 Таблица 09-02-001. Решетки
  

	
	 Измеритель: 1 узел

	
	 Решетка механизированная с дробилками, производительность:

	09-02-001-01
	      до 1600 м3/сут
	456,71 
	28 

	09-02-001-02
	      до 8000 м3/сут
	897,11 
	55 

	09-02-001-03
	      до 50000 м3/сут
	1 419,06 
	87 

	09-02-001-04
	      до 200000 м3/сут
	2 153,05 
	132 

	
	 Решетка-дробилка, производительность:

	09-02-001-05
	      до 1600 м3/сут
	407,78 
	25 

	09-02-001-06
	      до 8000 м3/сут
	717,68 
	44 

	09-02-001-07
	      до 20000 м3/сут
	831,86 
	51 

	09-02-001-08
	      до 50000 м3/сут
	1 125,46 
	69 

	
	 Решетка с ручным удалением отбросов, производительность:

	09-02-001-09
	      до 8000 м3/сут
	750,31 
	46 

	09-02-001-10
	      до 20000 м3/сут
	1 109,15 
	68 

	09-02-001-11
	      до 100000 м3/сут
	1 647,41 
	101 

	 Таблица 09-02-002. Песко-, нефте-, продуктоловушки, волокноуловители
  

	
	 Измеритель: 1 узел

	
	 Песко-, нефте-, продуктоловушка, волокноуловитель, производительность:

	09-02-002-01
	      до 1600 м3/сут
	962,35 
	59 

	09-02-002-02
	      до 8000 м3/сут
	1 549,55 
	95 

	09-02-002-03
	      до 20000 м3/сут
	1 843,14 
	113 

	09-02-002-04
	      до 100000 м3/сут
	2 707,63 
	166 

	 Таблица 09-02-003. Осветлители-перегниватели
  

	
	 Измеритель: 1 узел

	
	 Осветлитель-перегниватель, производительность:

	09-02-003-01
	      до 1600 м3/сут
	3 311,13 
	203 

	09-02-003-02
	      до 8000 м3/сут
	5 496,81 
	337 

	 Таблица 09-02-004. Флотаторы
  

	
	 Измеритель: 1 узел

	
	 Флотатор, флотатор-отстойник, производительность:

	09-02-004-01
	      до 1600 м3/сут
	7 519,37 
	461 

	09-02-004-02
	      до 8000 м3/сут
	7 878,21 
	483 

	09-02-004-03
	      до 20000 м3/сут
	8 237,06 
	505 

	
	 Электрофлотатор, производительность:

	09-02-004-04
	      до 1600 м3/сут
	3 751,53 
	230 

	09-02-004-05
	      до 8000 м3/сут
	4 795,43 
	294 

	 Таблица 09-02-005. Отстойники
  

	
	 Измеритель: 1 узел

	
	 Отстойник вертикальный, производительность:

	09-02-005-01
	      до 1600 м3/сут
	2 299,85 
	141 

	09-02-005-02
	      до 8000 м3/сут
	3 066,47 
	188 

	09-02-005-03
	      до 20000 м3/сут
	3 376,38 
	207 

	
	 Отстойник горизонтальный, производительность:

	09-02-005-04
	      до 1600 м3/сут
	5 757,78 
	353 

	09-02-005-05
	      до 20000 м3/сут
	6 605,96 
	405 

	09-02-005-06
	      до 100000 м3/сут
	9 150,47 
	561 

	
	 Отстойник радиальный, производительность:

	09-02-005-07
	      до 20000 м3/сут
	7 780,35 
	477 

	09-02-005-08
	      до 100000 м3/сут
	10 781,57 
	661 

	
	 Отстойник двухъярусный, производительность:

	09-02-005-09
	      до 1600 м3/сут
	4 028,82 
	247 

	09-02-005-10
	      до 8000 м3/сут
	8 726,39 
	535 

	
	 Отстойник с тонкослойными модулями, производительность:

	09-02-005-11
	      до 1600 м3/сут
	5 578,36 
	342 

	09-02-005-12
	      до 20000 м3/сут
	6 067,69 
	372 

	09-02-005-13
	      до 100000 м3/сут
	8 220,74 
	504 

	 Таблица 09-02-006. Биокоагуляторы, преаэраторы
  

	
	 Измеритель: 1 узел

	
	 Биокоагулятор, преаэратор, производительность:

	09-02-006-01
	      до 1600 м3/сут
	1 353,81 
	83 

	09-02-006-02
	      до 8000 м3/сут
	1 957,32 
	120 

	09-02-006-03
	      до 20000 м3/сут
	2 952,29 
	181 

	09-02-006-04
	      до 100000 м3/сут
	3 099,09 
	190 

	 Раздел 2. СООРУЖЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
  

	 Таблица 09-02-016. Биофильтры, аэрофильтры
  

	
	 Измеритель: 1 узел

	
	 Биофильтр, производительность:

	09-02-016-01
	      до 1600 м3/сут
	6 296,05 
	386 

	09-02-016-02
	      до 20000 м3/сут
	10 422,73 
	639 

	
	 Аэрофильтр, производительность:

	09-02-016-03
	      до 1600 м3/сут
	6 035,07 
	370 

	09-02-016-04
	      до 20000 м3/сут
	12 053,83 
	739 

	 Таблица 09-02-017. Окситенки
  

	
	 Измеритель: 1 узел

	
	 Окситенк, производительность:

	09-02-017-01
	      до 1600 м3/сут
	7 633,55 
	468 

	09-02-017-02
	      до 8000 м3/сут
	12 070,14 
	740 

	09-02-017-03
	      до 20000 м3/сут
	14 777,77 
	906 

	 Таблица 09-02-018. Аэротенки
  

	
	 Измеритель: 1 узел

	
	 Аэротенк-отстойник, аэротенк-осветлитель, производительность:

	09-02-018-01
	      до 1600 м3/сут
	6 328,67 
	388 

	09-02-018-02
	      до 8000 м3/сут
	9 427,76 
	578 

	09-02-018-03
	      до 20000 м3/сут
	12 641,03 
	775 

	
	 Аэротенк-вытеснитель, аэротенк-смеситель, производительность:

	09-02-018-04
	      до 1600 м3/сут
	7 633,55 
	468 

	09-02-018-05
	      до 8000 м3/сут
	14 516,79 
	890 

	09-02-018-06
	      до 20000 м3/сут
	21 204,30 
	1300 

	
	 Аэротенк-нитрификатор, аэротенк-денитрификатор,производительность:

	09-02-018-07
	      до 1600 м3/сут
	4 322,42 
	265 

	09-02-018-08
	      до 8000 м3/сут
	7 339,95 
	450 

	09-02-018-09
	      до 20000 м3/сут
	7 845,59 
	481 

	 Таблица 09-02-019. Пруды биологические
  

	
	 Измеритель: 1 узел

	
	 Пруд биологический с механической или пневматической аэрацией, производительность:

	09-02-019-01
	      до 1600 м3/сут
	3 425,31 
	210 

	09-02-019-02
	      до 8000 м3/сут
	6 605,96 
	405 

	09-02-019-03
	      до 50000 м3/сут
	10 194,38 
	625 

	09-02-019-04
	      до 200000 м3/сут
	15 462,83 
	948 

	 Раздел 3. УСТАНОВКИ КОМПАКТНЫЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
  

	 Таблица 09-02-029. Установки компактные для очистки сточных вод
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	
	 Установка компактная для очистки сточных вод типа КУ, БИО, «Кристалл», производительность:

	09-02-029-01
	      до 50 м3/сут
	5 790,41 
	355 

	09-02-029-02
	      до 100 м3/сут
	7 747,73 
	475 

	09-02-029-03
	      до 200 м3/сут
	13 195,60 
	809 

	
	 Установка компактная для очистки сточных вод нового поколения типа «Бифар», «Биокомпакт» и др., производительность:

	09-02-029-04
	      до 50 м3/сут
	9 460,38 
	580 

	09-02-029-05
	      до 100 м3/сут
	12 559,47 
	770 

	09-02-029-06
	      до 200 м3/сут
	21 204,30 
	1300 

	 Раздел 4. УСТАНОВКИ ПЕРЕКАЧКИ СТОЧНЫХ ВОД, ОСАДКА, ИЛА
  

	 Таблица 09-02-035. Установки перекачки сточных вод, осадка, ила
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	
	 Установка перекачки сточных вод, осадка, ила; группа насосов одного назначения, производительность:

	09-02-035-01
	      до 1600 м3/сут
	440,40 
	27 

	09-02-035-02
	      до 8000 м3/сут
	619,82 
	38 

	09-02-035-03
	      до 50000 м3/сут
	978,66 
	60 

	09-02-035-04
	      до 200000 м3/сут
	1 239,64 
	76 

	 Раздел 5. УСТАНОВКИ АЭРАЦИИ СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ, ОСАДКА, ИЛА
  

	 Таблица 09-02-042. Установки аэрации сточной жидкости, осадка, ила
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	
	 Установка аэрации сточной жидкости, осадка, ила, производительность:

	09-02-042-01
	      до 1,6 м3/сут
	505,64 
	31 

	09-02-042-02
	      до 8 м3/сут
	766,62 
	47 

	09-02-042-03
	      до 50 м3/сут
	994,97 
	61 

	09-02-042-04
	      до 200 м3/сут
	1 353,81 
	83 

	 Раздел 6. УСТАНОВКИ ВАКУУМ-НАСОСНЫЕ
  

	 Таблица 09-02-050. Установки вакуум-насосные
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	
	 Установка вакуум-насосная, производительность:

	09-02-050-01
	      до 1,6 м3/сут
	326,22 
	20 

	09-02-050-02
	      до 8 м3/сут
	619,82 
	38 

	09-02-050-03
	      до 50 м3/сут
	913,42 
	56 

	09-02-050-04
	      до 200 м3/сут
	1 092,84 
	67 

	 Раздел 7. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОСАДКА
  

	 Таблица 09-02-060. Сгустители осадка, отстойники-усреднители, илоуплотнители, перегниватели
  

	
	 Измеритель: 1 узел

	
	 Сгуститель осадка, производительность:

	09-02-060-01
	      до 500 м3/сут
	293,60 
	18 

	09-02-060-02
	      до 2000 м3/сут
	473,02 
	29 

	09-02-060-03
	      до 10000 м3/сут
	929,73 
	57 

	
	 Отстойник-усреднитель, производительность:

	09-02-060-04
	      до 1600 м3/сут
	1 533,23 
	94 

	09-02-060-05
	      до 8000 м3/сут
	1 663,72 
	102 

	09-02-060-06
	      до 20000 м3/сут
	1 875,77 
	115 

	
	 Илоуплотнитель, перегниватель, производительность:

	09-02-060-07
	      до 1000 м3/сут
	815,55 
	50 

	09-02-060-08
	      до 5000 м3/сут
	1 712,66 
	105 

	 Таблица 09-02-061. Метантенки
  

	
	 Измеритель: 1 узел

	
	 Метантенк, объем:

	09-02-061-01
	      до 1000 м3
	5 464,19 
	335 

	09-02-061-02
	      до 5000 м3
	14 239,50 
	873 

	 Таблица 09-02-062. Стабилизаторы, минерализаторы
  

	
	 Измеритель: 1 узел

	
	 Стабилизатор, минерализатор аэробный, объем:

	09-02-062-01
	      до 2000 м3
	4 289,79 
	263 

	09-02-062-02
	      до 10000 м3
	5 610,98 
	344 

	 Таблица 09-02-063. Бункеры для песка
  

	
	 Измеритель: 1 узел

	09-02-063-01
	Бункер для песка, объем до 5 м3
	1 092,84 
	67 

	 Таблица 09-02-064. Установки дегельментизации и термической сушки осадка
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	
	 Установка дегельментизации осадка, производительность:

	09-02-064-01
	      до 10 т/сут
	17 012,37 
	1043 

	09-02-064-02
	      до 50 т/сут
	33 926,88 
	2080 

	
	 Установка термической сушки осадка, производительность по сухому осадку:

	09-02-064-03
	      до 10 т/сут
	29 180,38 
	1789 

	09-02-064-04
	      до 50 т/сут
	63 123,57 
	3870 

	 Таблица 09-02-065. Резервуары контактные
  

	
	 Измеритель: 1 узел

	09-02-065-01
	Резервуар контактный
	1 631,10 
	100 

	 Таблица 09-02-066. Площадки иловые, песковые
  

	
	 Измеритель: 1 узел

	
	 Площадка иловая для сооружений, производительность:

	09-02-066-01
	      до 8000 м3/сут
	1 549,55 
	95 

	09-02-066-02
	      до 50000 м3/сут
	2 038,88 
	125 

	09-02-066-03
	      до 200000 м3/сут
	2 316,16 
	142 

	
	 Площадка песковая для сооружений, производительность:

	09-02-066-04
	      до 8000 м3/сут
	1 076,53 
	66 

	09-02-066-05
	      до 50000 м3/сут
	1 500,61 
	92 

	09-02-066-06
	      до 200000 м3/сут
	1 712,66 
	105 

	 ОТДЕЛ 03. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ И ЛАБОРАТОРИИ
  

	 Раздел 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ
  

	 Таблица 09-03-001. Установки перекачивающие, вакуум-насосные
  

	
	 Измеритель: 1 узел

	
	 Установка перекачки воды, сточных вод, осадка, группа насосов одного назначения, производительность:

	09-03-001-01
	      до 1200 м3/сут
	2 295,65 
	157 

	09-03-001-02
	      до 12000 м3/сут
	4 752,15 
	325 

	09-03-001-03
	      до 120000 м3/сут
	6 316,70 
	432 

	
	 Установка вакуум-насосная, установленная мощность электродвигателей:

	09-03-001-04
	      до 25 кВт
	965,05 
	66 

	09-03-001-05
	      до 50 кВт
	1 856,99 
	127 

	09-03-001-06
	      до 100 кВт
	3 655,50 
	250 

	 Таблица 09-03-002. Установки подготовки фильтрующих материалов
  

	
	 Измеритель: 1 узел

	
	 Установка подготовки фильтрующих материалов для сооружений, производительность:

	09-03-002-01
	      до 1600 м3/сут
	2 646,58 
	181 

	09-03-002-02
	      до 8000 м3/сут
	5 263,92 
	360 

	09-03-002-03
	      до 50000 м3/сут
	7 237,89 
	495 

	09-03-002-04
	      до 200000 м3/сут
	7 954,37 
	544 

	 Таблица 09-03-003. Гидроциклоны
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	
	 Гидроциклон, внутренний диаметр:

	09-03-003-01
	      до 80 мм
	1 096,65 
	75 

	09-03-003-02
	      до 250 мм
	1 740,02 
	119 

	09-03-003-03
	      до 500 мм
	2 222,54 
	152 

	 Таблица 09-03-004. Транспортеры
  

	
	 Измеритель: 1 шт.

	09-03-004-01
	Транспортер ленточный, шнековый, поворотный, питатель
	818,83 
	56 

	 Таблица 09-03-005. Устройства водоизмерительные
  

	
	 Измеритель: 1 шт.

	09-03-005-01
	Устройство водоизмерительное (лоток Вентури, лоток Паршаля, водослив с тонкой стенкой и т.п.)
	3 377,68 
	231 

	 Таблица 09-03-006. Сооружения повторного использования промывной воды
  

	
	 Измеритель: 1 узел

	
	 Сооружение повторного использования промывной воды, с дренажными устройствами, производительность:

	09-03-006-01
	      до 1000 м3/сут
	3 012,13 
	206 

	09-03-006-02
	      до 2500 м3/сут
	3 933,32 
	269 

	09-03-006-03
	      до 10000 м3/сут
	5 234,68 
	358 

	 Таблица 09-03-007. Центрифуги, фильтр-прессы, вакуум-фильтры
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	
	 Центрифуга, производительность по сухому веществу:

	09-03-007-01
	      до 2 т/сут
	4 313,49 
	295 

	09-03-007-02
	      до 10 т/сут
	11 653,73 
	797 

	
	 Фильтр-пресс, производительность по сухому веществу:

	09-03-007-03
	      до 5 т/сут
	9 986,83 
	683 

	09-03-007-04
	      до 20 т/сут
	25 413,04 
	1738 

	
	 Вакуум-фильтр, производительность по сухому веществу:

	09-03-007-05
	      до 5 т/сут
	5 775,69 
	395 

	09-03-007-06
	      до 20 т/сут
	17 224,72 
	1178 

	 Раздел 2. ЛАБОРАТОРИИ
  

	 Таблица 09-03-020. Лаборатории
  

	
	 Измеритель: 1 лаборатория

	
	 Лаборатория химическая, бактериологическая, гидробиологическая, радиометрическая и другие для сооружений производительностью:

	09-03-020-01
	      до 10000 м3/сут
	6 989,32 
	478 

	09-03-020-02
	      до 50000 м3/сут
	8 714,71 
	596 

	09-03-020-03
	      до 200000 м3/сут
	14 154,10 
	968 
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